纵向刚架计算书

目  录

1. 设计依据

2. 计算软件信息

3. 结构计算简图

1. 计算简图

4. 结构计算信息

5. 结构基本信息

6. 荷载与效应组合

1. 各工况荷载表

2. 荷载效应组合表

7. 地震计算信息

1. 左地震

2. 右地震

8. 内力计算结果

1. 单工况内力

9. 节点位移

10. 构件设计结果汇总

11. 构件设计结果

12. 荷载与计算结果简图

1. 结构简图

2. 荷载简图

3. 应力比图

4. 内力图

5. 位移图

6. 挠度图

7. 计算长度系数图

1. 设计依据

《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012);

《建筑抗震设计标准》(GB/T 50011-2010);

《钢结构设计标准》(GB 50017-2017);

《冷弯型钢结构技术标准》(GB/T 50018-2025);

《建筑结构可靠性设计统一标准》(GB 50068-2018)

《工程结构通用规范》(GB 55001-2021)

《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)

《钢结构通用规范》(GB 55006-2021)

2. 计算软件信息

本工程计算软件为PKPM钢结构设计软件 2026R1.0 。

计算日期为 2026年 7月28日22时11分23秒。

3. 结构计算简图

1. 计算简图

图3-1   计算简图

4. 结构计算信息

结构类型:    单层钢结构厂房

设计规范:    按《冷弯型钢结构技术标准》计算

| 设计信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构重要性系数 | 1.00 |  |  |
| 风荷载参数 |  |  |  |
| 基本风压(kN/m^2) | 0.50 |  |  |
| 场地粗糙度 | B类 |  |  |
| 风压调整系数 | 1.20 |  |  |
| 封闭形式 | 封闭式 |  |  |
| 刚架位置 | 中间区 |  |  |
| 雪荷载参数 |  |  |  |
| 基本雪压(kN/m^2) | 以实际导算结果为准 |  |  |
| 地震参数 |  |  |  |
| 地震作用计算 | 计算水平地震作用 | 地震力计算方法 | 振型分解法 |
| 计算振型数 | 3 | 周期折减系数 | 1.00 |
| 地震设防烈度 | 6 (0.05g) | 地震分组 | 第一组 |
| 场地类别 | Ⅱ类 | 场地特征周期(s) | 0.35 |
| 最大地震影响系数 | 0.0400 | 结构阻尼比(%) | 4.50 |
| 按GB/T50011-2010 地震效应增大系数 | 1.050 | 附加重量节点数 | 0 |
| 主要材料 |  |  |  |
| 主刚架 | Q355 |  |  |

其他信息：

节点总数:     96

柱数:         175

梁数:         0

支座约束数:   7

标准截面总数: 2

荷载分项系数：

恒载:    1.30

活载:    1.50

风载:    1.50

地震:    1.40

吊车:    1.50

重力荷载分项系数:    1.30

活荷载计算信息:    考虑活荷载不利布置

考虑结构工作年限的活荷载调整系数：1.00

梁柱自重计算信息:  柱梁自重都计算

恒载作用下柱的轴向变形: 考虑

梁柱自重计算增大系数: 1.10

梁刚度增大系数: 1.00

钢结构净截面面积与毛截面面积比: 0.85

钢柱计算长度系数计算方法:  有侧移

程序自动确定允许的长细比

钢梁(恒+活)容许挠跨比:   l /250

柱顶容许水平位移/柱高:   l /150

防火设计计算信息：考虑防火设计

建筑耐火等级：三级

5. 结构基本信息

节点坐标

| 节点号 | X | Y | 节点号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | 5.85 | 2 | 0.50 | 5.85 |
| 3 | 1.50 | 5.85 | 4 | 2.50 | 5.85 |
| 5 | 3.50 | 5.85 | 6 | 4.50 | 5.85 |
| 7 | 5.50 | 5.85 | 8 | 6.00 | 5.85 |
| 9 | 6.50 | 5.85 | 10 | 7.50 | 5.85 |
| 11 | 8.50 | 5.85 | 12 | 9.50 | 5.85 |
| 13 | 10.50 | 5.85 | 14 | 11.50 | 5.85 |
| 15 | 12.00 | 5.85 | 16 | 12.50 | 5.85 |
| 17 | 13.50 | 5.85 | 18 | 14.50 | 5.85 |
| 19 | 15.50 | 5.85 | 20 | 16.50 | 5.85 |
| 21 | 17.50 | 5.85 | 22 | 18.00 | 5.85 |
| 23 | 18.50 | 5.85 | 24 | 19.50 | 5.85 |
| 25 | 20.50 | 5.85 | 26 | 21.50 | 5.85 |
| 27 | 22.50 | 5.85 | 28 | 23.50 | 5.85 |
| 29 | 24.00 | 5.85 | 30 | 24.50 | 5.85 |
| 31 | 25.50 | 5.85 | 32 | 26.50 | 5.85 |
| 33 | 27.50 | 5.85 | 34 | 28.50 | 5.85 |
| 35 | 29.50 | 5.85 | 36 | 30.00 | 5.85 |
| 37 | 30.30 | 5.85 | 38 | 31.30 | 5.85 |
| 39 | 32.30 | 5.85 | 40 | 33.30 | 5.85 |
| 41 | 33.60 | 5.85 | 42 | 0.00 | 6.35 |
| 43 | 0.50 | 6.35 | 44 | 1.50 | 6.35 |
| 45 | 2.50 | 6.35 | 46 | 3.50 | 6.35 |
| 47 | 4.50 | 6.35 | 48 | 5.50 | 6.35 |
| 49 | 6.00 | 6.35 | 50 | 6.50 | 6.35 |
| 51 | 7.50 | 6.35 | 52 | 8.50 | 6.35 |
| 53 | 9.50 | 6.35 | 54 | 10.50 | 6.35 |
| 55 | 11.50 | 6.35 | 56 | 12.00 | 6.35 |
| 57 | 12.50 | 6.35 | 58 | 13.50 | 6.35 |
| 59 | 14.50 | 6.35 | 60 | 15.50 | 6.35 |
| 61 | 16.50 | 6.35 | 62 | 17.50 | 6.35 |
| 63 | 18.00 | 6.35 | 64 | 18.50 | 6.35 |
| 65 | 19.50 | 6.35 | 66 | 20.50 | 6.35 |
| 67 | 21.50 | 6.35 | 68 | 22.50 | 6.35 |
| 69 | 23.50 | 6.35 | 70 | 24.00 | 6.35 |
| 71 | 24.50 | 6.35 | 72 | 25.50 | 6.35 |
| 73 | 26.50 | 6.35 | 74 | 27.50 | 6.35 |
| 75 | 28.50 | 6.35 | 76 | 29.50 | 6.35 |
| 77 | 30.00 | 6.35 | 78 | 30.30 | 6.35 |
| 79 | 31.30 | 6.35 | 80 | 32.30 | 6.35 |
| 81 | 33.30 | 6.35 | 82 | 33.60 | 6.35 |
| 83 | 0.00 | 6.50 | 84 | 6.00 | 6.50 |
| 85 | 12.00 | 6.50 | 86 | 18.00 | 6.50 |
| 87 | 24.00 | 6.50 | 88 | 30.00 | 6.50 |
| 89 | 33.60 | 6.50 | 90 | 0.00 | 0.00 |
| 91 | 6.00 | 0.00 | 92 | 12.00 | 0.00 |
| 93 | 18.00 | 0.00 | 94 | 24.00 | 0.00 |
| 95 | 30.00 | 0.00 | 96 | 33.60 | 0.00 |

柱关联号

| 柱号 | 节点Ⅰ | 节点Ⅱ | 柱号 | 节点Ⅰ | 节点Ⅱ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90 | 1 | 2 | 91 | 8 |
| 3 | 92 | 15 | 4 | 93 | 22 |
| 5 | 94 | 29 | 6 | 95 | 36 |
| 7 | 96 | 41 | 8 | 1 | 2 |
| 9 | 2 | 3 | 10 | 3 | 4 |
| 11 | 4 | 5 | 12 | 5 | 6 |
| 13 | 6 | 7 | 14 | 7 | 8 |
| 15 | 8 | 9 | 16 | 9 | 10 |
| 17 | 10 | 11 | 18 | 11 | 12 |
| 19 | 12 | 13 | 20 | 13 | 14 |
| 21 | 14 | 15 | 22 | 15 | 16 |
| 23 | 16 | 17 | 24 | 17 | 18 |
| 25 | 18 | 19 | 26 | 19 | 20 |
| 27 | 20 | 21 | 28 | 21 | 22 |
| 29 | 22 | 23 | 30 | 23 | 24 |
| 31 | 24 | 25 | 32 | 25 | 26 |
| 33 | 26 | 27 | 34 | 27 | 28 |
| 35 | 28 | 29 | 36 | 29 | 30 |
| 37 | 30 | 31 | 38 | 31 | 32 |
| 39 | 32 | 33 | 40 | 33 | 34 |
| 41 | 34 | 35 | 42 | 35 | 36 |
| 43 | 36 | 37 | 44 | 37 | 38 |
| 45 | 38 | 39 | 46 | 39 | 40 |
| 47 | 40 | 41 | 48 | 1 | 42 |
| 49 | 42 | 43 | 50 | 2 | 43 |
| 51 | 3 | 43 | 52 | 1 | 43 |
| 53 | 43 | 44 | 54 | 3 | 44 |
| 55 | 44 | 45 | 56 | 4 | 45 |
| 57 | 3 | 45 | 58 | 5 | 45 |
| 59 | 45 | 46 | 60 | 5 | 46 |
| 61 | 46 | 47 | 62 | 6 | 47 |
| 63 | 5 | 47 | 64 | 7 | 47 |
| 65 | 47 | 48 | 66 | 7 | 48 |
| 67 | 8 | 49 | 68 | 48 | 49 |
| 69 | 7 | 49 | 70 | 9 | 49 |
| 71 | 49 | 50 | 72 | 9 | 50 |
| 73 | 10 | 50 | 74 | 50 | 51 |
| 75 | 10 | 51 | 76 | 51 | 52 |
| 77 | 11 | 52 | 78 | 10 | 52 |
| 79 | 12 | 52 | 80 | 52 | 53 |
| 81 | 12 | 53 | 82 | 53 | 54 |
| 83 | 13 | 54 | 84 | 12 | 54 |
| 85 | 14 | 54 | 86 | 54 | 55 |
| 87 | 14 | 55 | 88 | 15 | 56 |
| 89 | 55 | 56 | 90 | 14 | 56 |
| 91 | 16 | 56 | 92 | 56 | 57 |
| 93 | 16 | 57 | 94 | 17 | 57 |
| 95 | 57 | 58 | 96 | 17 | 58 |
| 97 | 58 | 59 | 98 | 18 | 59 |
| 99 | 17 | 59 | 100 | 19 | 59 |
| 101 | 59 | 60 | 102 | 19 | 60 |
| 103 | 60 | 61 | 104 | 20 | 61 |
| 105 | 19 | 61 | 106 | 21 | 61 |
| 107 | 61 | 62 | 108 | 21 | 62 |
| 109 | 22 | 63 | 110 | 62 | 63 |
| 111 | 21 | 63 | 112 | 23 | 63 |
| 113 | 63 | 64 | 114 | 23 | 64 |
| 115 | 24 | 64 | 116 | 64 | 65 |
| 117 | 24 | 65 | 118 | 65 | 66 |
| 119 | 25 | 66 | 120 | 24 | 66 |
| 121 | 26 | 66 | 122 | 66 | 67 |
| 123 | 26 | 67 | 124 | 67 | 68 |
| 125 | 27 | 68 | 126 | 26 | 68 |
| 127 | 28 | 68 | 128 | 68 | 69 |
| 129 | 28 | 69 | 130 | 29 | 70 |
| 131 | 69 | 70 | 132 | 28 | 70 |
| 133 | 30 | 70 | 134 | 70 | 71 |
| 135 | 30 | 71 | 136 | 31 | 71 |
| 137 | 71 | 72 | 138 | 31 | 72 |
| 139 | 72 | 73 | 140 | 32 | 73 |
| 141 | 31 | 73 | 142 | 33 | 73 |
| 143 | 73 | 74 | 144 | 33 | 74 |
| 145 | 74 | 75 | 146 | 34 | 75 |
| 147 | 33 | 75 | 148 | 35 | 75 |
| 149 | 75 | 76 | 150 | 35 | 76 |
| 151 | 36 | 77 | 152 | 76 | 77 |
| 153 | 35 | 77 | 154 | 77 | 78 |
| 155 | 37 | 78 | 156 | 38 | 78 |
| 157 | 36 | 78 | 158 | 78 | 79 |
| 159 | 38 | 79 | 160 | 79 | 80 |
| 161 | 39 | 80 | 162 | 38 | 80 |
| 163 | 40 | 80 | 164 | 80 | 81 |
| 165 | 40 | 81 | 166 | 41 | 82 |
| 167 | 81 | 82 | 168 | 40 | 82 |
| 169 | 42 | 83 | 170 | 49 | 84 |
| 171 | 56 | 85 | 172 | 63 | 86 |
| 173 | 70 | 87 | 174 | 77 | 88 |
| 175 | 82 | 89 |  |  |  |

梁关联号

| 梁号 | 节点Ⅰ | 节点Ⅱ | 梁号 | 节点Ⅰ | 节点Ⅱ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

柱节点偏心 (m)

| 节点号 | 柱偏心值 | 节点号 | 柱偏心值 | 节点号 | 柱偏心值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000 | 2 | 0.000 | 3 | 0.000 |
| 4 | 0.000 | 5 | 0.000 | 6 | 0.000 |
| 7 | 0.000 | 8 | 0.000 | 9 | 0.000 |
| 10 | 0.000 | 11 | 0.000 | 12 | 0.000 |
| 13 | 0.000 | 14 | 0.000 | 15 | 0.000 |
| 16 | 0.000 | 17 | 0.000 | 18 | 0.000 |
| 19 | 0.000 | 20 | 0.000 | 21 | 0.000 |
| 22 | 0.000 | 23 | 0.000 | 24 | 0.000 |
| 25 | 0.000 | 26 | 0.000 | 27 | 0.000 |
| 28 | 0.000 | 29 | 0.000 | 30 | 0.000 |
| 31 | 0.000 | 32 | 0.000 | 33 | 0.000 |
| 34 | 0.000 | 35 | 0.000 | 36 | 0.000 |
| 37 | 0.000 | 38 | 0.000 | 39 | 0.000 |
| 40 | 0.000 | 41 | 0.000 | 42 | 0.000 |
| 43 | 0.000 | 44 | 0.000 | 45 | 0.000 |
| 46 | 0.000 | 47 | 0.000 | 48 | 0.000 |
| 49 | 0.000 | 50 | 0.000 | 51 | 0.000 |
| 52 | 0.000 | 53 | 0.000 | 54 | 0.000 |
| 55 | 0.000 | 56 | 0.000 | 57 | 0.000 |
| 58 | 0.000 | 59 | 0.000 | 60 | 0.000 |
| 61 | 0.000 | 62 | 0.000 | 63 | 0.000 |
| 64 | 0.000 | 65 | 0.000 | 66 | 0.000 |
| 67 | 0.000 | 68 | 0.000 | 69 | 0.000 |
| 70 | 0.000 | 71 | 0.000 | 72 | 0.000 |
| 73 | 0.000 | 74 | 0.000 | 75 | 0.000 |
| 76 | 0.000 | 77 | 0.000 | 78 | 0.000 |
| 79 | 0.000 | 80 | 0.000 | 81 | 0.000 |
| 82 | 0.000 | 83 | 0.000 | 84 | 0.000 |
| 85 | 0.000 | 86 | 0.000 | 87 | 0.000 |
| 88 | 0.000 | 89 | 0.000 | 90 | 0.000 |
| 91 | 0.000 | 92 | 0.000 | 93 | 0.000 |
| 94 | 0.000 | 95 | 0.000 | 96 | 0.000 |

标准截面信息

| 截面号 | 截面信息 |
| --- | --- |
| 1 | 薄壁圆钢管: D219.1*5.00 D*T=219.1*5.00 |
| 2 | 焊接薄壁圆钢管: D51X2.0 D*T=51*2.00 |

柱布置截面号,约束信息,截面布置角度

| 柱号 | 标准截面号 | 约束信息 | 截面布置角度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | II端铰接 | 0 |
| 2 | 1 | II端铰接 | 0 |
| 3 | 1 | II端铰接 | 0 |
| 4 | 1 | II端铰接 | 0 |
| 5 | 1 | II端铰接 | 0 |
| 6 | 1 | II端铰接 | 0 |
| 7 | 1 | II端铰接 | 0 |
| 8 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 9 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 10 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 11 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 12 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 13 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 14 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 15 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 16 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 17 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 18 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 19 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 20 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 21 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 22 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 23 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 24 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 25 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 26 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 27 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 28 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 29 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 30 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 31 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 32 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 33 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 34 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 35 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 36 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 37 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 38 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 39 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 40 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 41 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 42 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 43 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 44 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 45 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 46 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 47 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 48 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 49 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 50 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 51 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 52 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 53 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 54 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 55 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 56 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 57 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 58 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 59 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 60 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 61 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 62 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 63 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 64 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 65 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 66 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 67 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 68 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 69 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 70 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 71 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 72 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 73 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 74 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 75 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 76 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 77 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 78 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 79 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 80 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 81 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 82 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 83 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 84 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 85 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 86 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 87 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 88 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 89 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 90 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 91 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 92 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 93 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 94 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 95 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 96 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 97 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 98 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 99 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 100 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 101 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 102 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 103 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 104 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 105 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 106 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 107 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 108 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 109 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 110 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 111 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 112 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 113 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 114 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 115 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 116 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 117 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 118 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 119 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 120 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 121 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 122 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 123 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 124 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 125 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 126 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 127 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 128 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 129 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 130 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 131 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 132 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 133 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 134 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 135 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 136 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 137 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 138 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 139 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 140 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 141 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 142 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 143 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 144 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 145 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 146 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 147 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 148 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 149 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 150 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 151 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 152 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 153 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 154 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 155 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 156 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 157 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 158 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 159 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 160 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 161 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 162 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 163 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 164 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 165 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 166 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 167 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 168 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 169 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 170 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 171 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 172 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 173 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 174 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 175 | 1 | 两端铰接 | 0 |

梁布置截面号,约束信息

| 梁号 | 标准截面号 | 约束信息 |
| --- | --- | --- |

截面特性

| 截面号 | Xc (mm) | Yc (mm) | Ix (cm4) | Iy (cm4) | A (cm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 109.6 | 109.6 | 1928.0 | 1928.0 | 33.6 |
| 2 | 25.5 | 25.5 | 9.3 | 9.3 | 3.1 |

| 截面号 | ix (cm) | iy (cm) | W1x (cm3) | W2x (cm3) | W1y (cm3) | W2y (cm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7.6 | 7.6 | 176.0 | 176.0 | 176.0 | 176.0 |
| 2 | 1.7 | 1.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |

防火材料信息

| 序号 | 名称 | 等效热传导系数(W/(m*℃)) | 类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火涂料1 | 无 | 膨胀 |

6. 荷载与效应组合

1. 各工况荷载表

节点荷载

| 工况 | 节点号 | 弯矩 | 垂直力 | 水平力 | 垂直力偏心 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 活荷载 | 42 | 0.00 | 0.00 | 23.40 | 0.00 |

柱荷载

| 工况 | 柱号 | 荷载类型 | 荷载值 | 荷载参数1 | 荷载参数2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |

梁荷载

| 工况 | 连续数 | 荷载个数 | 荷载类型 | 荷载值1 | 荷载参数1 | 荷载值2 | 荷载参数2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

2. 荷载效应组合表

(1)柱内力的组合值

| 柱内力的组合 |  |
| --- | --- |
| (1)1.3恒+1.5活1 | (2)1.3恒+1.5活2 |
| (3)1.3恒+1.5活3 | (4)1.3恒+1.5活4 |
| (5)1.0恒+1.5活1 | (6)1.0恒+1.5活2 |
| (7)1.0恒+1.5活3 | (8)1.0恒+1.5活4 |
| (9)1.3恒+1.5左风1 | (10)1.3恒+1.5右风1 |
| (11)1.3恒+1.5左风2 | (12)1.3恒+1.5右风2 |
| (13)1.0恒+1.5左风1 | (14)1.0恒+1.5右风1 |
| (15)1.0恒+1.5左风2 | (16)1.0恒+1.5右风2 |
| (17)1.3恒+1.5活1+0.9左风1 | (18)1.3恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (19)1.3恒+1.5活1+0.9左风2 | (20)1.3恒+1.5活1+0.9右风2 |
| (21)1.3恒+1.5活2+0.9左风1 | (22)1.3恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (23)1.3恒+1.5活2+0.9左风2 | (24)1.3恒+1.5活2+0.9右风2 |
| (25)1.3恒+1.5活3+0.9左风1 | (26)1.3恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (27)1.3恒+1.5活3+0.9左风2 | (28)1.3恒+1.5活3+0.9右风2 |
| (29)1.3恒+1.5活4+0.9左风1 | (30)1.3恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (31)1.3恒+1.5活4+0.9左风2 | (32)1.3恒+1.5活4+0.9右风2 |
| (33)1.0恒+1.5活1+0.9左风1 | (34)1.0恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (35)1.0恒+1.5活1+0.9左风2 | (36)1.0恒+1.5活1+0.9右风2 |
| (37)1.0恒+1.5活2+0.9左风1 | (38)1.0恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (39)1.0恒+1.5活2+0.9左风2 | (40)1.0恒+1.5活2+0.9右风2 |
| (41)1.0恒+1.5活3+0.9左风1 | (42)1.0恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (43)1.0恒+1.5活3+0.9左风2 | (44)1.0恒+1.5活3+0.9右风2 |
| (45)1.0恒+1.5活4+0.9左风1 | (46)1.0恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (47)1.0恒+1.5活4+0.9左风2 | (48)1.0恒+1.5活4+0.9右风2 |
| (49)1.3恒+1.05活1+1.5左风1 | (50)1.3恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (51)1.3恒+1.05活1+1.5左风2 | (52)1.3恒+1.05活1+1.5右风2 |
| (53)1.3恒+1.05活2+1.5左风1 | (54)1.3恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (55)1.3恒+1.05活2+1.5左风2 | (56)1.3恒+1.05活2+1.5右风2 |
| (57)1.3恒+1.05活3+1.5左风1 | (58)1.3恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (59)1.3恒+1.05活3+1.5左风2 | (60)1.3恒+1.05活3+1.5右风2 |
| (61)1.3恒+1.05活4+1.5左风1 | (62)1.3恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (63)1.3恒+1.05活4+1.5左风2 | (64)1.3恒+1.05活4+1.5右风2 |
| (65)1.0恒+1.05活1+1.5左风1 | (66)1.0恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (67)1.0恒+1.05活1+1.5左风2 | (68)1.0恒+1.05活1+1.5右风2 |
| (69)1.0恒+1.05活2+1.5左风1 | (70)1.0恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (71)1.0恒+1.05活2+1.5左风2 | (72)1.0恒+1.05活2+1.5右风2 |
| (73)1.0恒+1.05活3+1.5左风1 | (74)1.0恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (75)1.0恒+1.05活3+1.5左风2 | (76)1.0恒+1.05活3+1.5右风2 |
| (77)1.0恒+1.05活4+1.5左风1 | (78)1.0恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (79)1.0恒+1.05活4+1.5左风2 | (80)1.0恒+1.05活4+1.5右风2 |
| (81)1.3恒+0.65活1+1.4左地震 | (82)1.3恒+0.65活1+1.4右地震 |
| (83)1.3恒+0.65活2+1.4左地震 | (84)1.3恒+0.65活2+1.4右地震 |
| (85)1.3恒+0.65活3+1.4左地震 | (86)1.3恒+0.65活3+1.4右地震 |
| (87)1.3恒+0.65活4+1.4左地震 | (88)1.3恒+0.65活4+1.4右地震 |
| (89)1.0恒+0.5活1+1.4左地震 | (90)1.0恒+0.5活1+1.4右地震 |
| (91)1.0恒+0.5活2+1.4左地震 | (92)1.0恒+0.5活2+1.4右地震 |
| (93)1.0恒+0.5活3+1.4左地震 | (94)1.0恒+0.5活3+1.4右地震 |
| (95)1.0恒+0.5活4+1.4左地震 | (96)1.0恒+0.5活4+1.4右地震 |

(2)梁内力的组合值

梁内力组合

(3)柱偶然组合值

| 柱偶然组合 |  |
| --- | --- |
| (1)1.0恒+0.5活1 | (2)1.0恒+0.5活2 |
| (3)1.0恒+0.5活3 | (4)1.0恒+0.5活4 |
| (5)0.9恒+0.5活1 | (6)0.9恒+0.5活2 |
| (7)0.9恒+0.5活3 | (8)0.9恒+0.5活4 |
| (9)1.0恒+0.4左风1 | (10)1.0恒+0.4右风1 |
| (11)1.0恒+0.4左风2 | (12)1.0恒+0.4右风2 |
| (13)0.9恒+0.4左风1 | (14)0.9恒+0.4右风1 |
| (15)0.9恒+0.4左风2 | (16)0.9恒+0.4右风2 |

(4)梁偶然组合值

梁偶然组合

7. 地震计算信息

1. 左地震

地震力计算质量集中信息

| 质量集中节点号 | 质量重量(KN) |
| --- | --- |
| 1 | 0.937 |
| 2 | 0.027 |
| 3 | 0.063 |
| 4 | 0.033 |
| 5 | 0.063 |
| 6 | 0.033 |
| 7 | 0.051 |
| 8 | 0.934 |
| 9 | 0.036 |
| 10 | 0.063 |
| 11 | 0.033 |
| 12 | 0.063 |
| 13 | 0.033 |
| 14 | 0.051 |
| 15 | 0.934 |
| 16 | 0.036 |
| 17 | 0.063 |
| 18 | 0.033 |
| 19 | 0.063 |
| 20 | 0.033 |
| 21 | 0.051 |
| 22 | 0.934 |
| 23 | 0.036 |
| 24 | 0.063 |
| 25 | 0.033 |
| 26 | 0.063 |
| 27 | 0.033 |
| 28 | 0.051 |
| 29 | 0.934 |
| 30 | 0.036 |
| 31 | 0.063 |
| 32 | 0.033 |
| 33 | 0.063 |
| 34 | 0.033 |
| 35 | 0.051 |
| 36 | 0.940 |
| 37 | 0.024 |
| 38 | 0.063 |
| 39 | 0.033 |
| 40 | 0.047 |
| 41 | 0.925 |
| 42 | 0.101 |
| 43 | 0.051 |
| 44 | 0.033 |
| 45 | 0.063 |
| 46 | 0.033 |
| 47 | 0.063 |
| 48 | 0.027 |
| 49 | 0.126 |
| 50 | 0.041 |
| 51 | 0.033 |
| 52 | 0.063 |
| 53 | 0.033 |
| 54 | 0.063 |
| 55 | 0.027 |
| 56 | 0.126 |
| 57 | 0.041 |
| 58 | 0.033 |
| 59 | 0.063 |
| 60 | 0.033 |
| 61 | 0.063 |
| 62 | 0.027 |
| 63 | 0.126 |
| 64 | 0.041 |
| 65 | 0.033 |
| 66 | 0.063 |
| 67 | 0.033 |
| 68 | 0.063 |
| 69 | 0.027 |
| 70 | 0.126 |
| 71 | 0.041 |
| 72 | 0.033 |
| 73 | 0.063 |
| 74 | 0.033 |
| 75 | 0.063 |
| 76 | 0.027 |
| 77 | 0.114 |
| 78 | 0.047 |
| 79 | 0.033 |
| 80 | 0.063 |
| 81 | 0.024 |
| 82 | 0.106 |
| 83 | 0.022 |
| 84 | 0.022 |
| 85 | 0.022 |
| 86 | 0.022 |
| 87 | 0.022 |
| 88 | 0.022 |
| 89 | 0.022 |

水平地震标准值作用底层剪力：        0.436

底层最小地震剪力(抗标5.2.5条): 0.084

各质点地震力调整系数:               1.000

地震力调整后剪重比：                0.041

振型参与质量系数：                  100.00%

周期(已乘折减系数)

| 振型号 | 周期(s) |
| --- | --- |
| 1 | 0.319 |
| 2 | 0.056 |
| 3 | 0.055 |

2. 右地震

地震力计算质量集中信息

| 质量集中节点号 | 质量重量(KN) |
| --- | --- |
| 1 | 0.937 |
| 2 | 0.027 |
| 3 | 0.063 |
| 4 | 0.033 |
| 5 | 0.063 |
| 6 | 0.033 |
| 7 | 0.051 |
| 8 | 0.934 |
| 9 | 0.036 |
| 10 | 0.063 |
| 11 | 0.033 |
| 12 | 0.063 |
| 13 | 0.033 |
| 14 | 0.051 |
| 15 | 0.934 |
| 16 | 0.036 |
| 17 | 0.063 |
| 18 | 0.033 |
| 19 | 0.063 |
| 20 | 0.033 |
| 21 | 0.051 |
| 22 | 0.934 |
| 23 | 0.036 |
| 24 | 0.063 |
| 25 | 0.033 |
| 26 | 0.063 |
| 27 | 0.033 |
| 28 | 0.051 |
| 29 | 0.934 |
| 30 | 0.036 |
| 31 | 0.063 |
| 32 | 0.033 |
| 33 | 0.063 |
| 34 | 0.033 |
| 35 | 0.051 |
| 36 | 0.940 |
| 37 | 0.024 |
| 38 | 0.063 |
| 39 | 0.033 |
| 40 | 0.047 |
| 41 | 0.925 |
| 42 | 0.101 |
| 43 | 0.051 |
| 44 | 0.033 |
| 45 | 0.063 |
| 46 | 0.033 |
| 47 | 0.063 |
| 48 | 0.027 |
| 49 | 0.126 |
| 50 | 0.041 |
| 51 | 0.033 |
| 52 | 0.063 |
| 53 | 0.033 |
| 54 | 0.063 |
| 55 | 0.027 |
| 56 | 0.126 |
| 57 | 0.041 |
| 58 | 0.033 |
| 59 | 0.063 |
| 60 | 0.033 |
| 61 | 0.063 |
| 62 | 0.027 |
| 63 | 0.126 |
| 64 | 0.041 |
| 65 | 0.033 |
| 66 | 0.063 |
| 67 | 0.033 |
| 68 | 0.063 |
| 69 | 0.027 |
| 70 | 0.126 |
| 71 | 0.041 |
| 72 | 0.033 |
| 73 | 0.063 |
| 74 | 0.033 |
| 75 | 0.063 |
| 76 | 0.027 |
| 77 | 0.114 |
| 78 | 0.047 |
| 79 | 0.033 |
| 80 | 0.063 |
| 81 | 0.024 |
| 82 | 0.106 |
| 83 | 0.022 |
| 84 | 0.022 |
| 85 | 0.022 |
| 86 | 0.022 |
| 87 | 0.022 |
| 88 | 0.022 |
| 89 | 0.022 |

水平地震标准值作用底层剪力：        0.436

底层最小地震剪力(抗标5.2.5条): 0.084

各质点地震力调整系数:               1.000

地震力调整后剪重比：                0.041

振型参与质量系数：                  100.00%

周期(已乘折减系数)

| 振型号 | 周期(s) |
| --- | --- |
| 1 | 0.319 |
| 2 | 0.056 |
| 3 | 0.055 |

8. 内力计算结果

1. 单工况内力

柱内力

| 工况 | 单元 | I端N(kN) | I端V(kN) | I端M(kN.m) | II端N(kN) | II端V(kN) | II端M(kN.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒荷载 | 1 | 2.1 | -0.0 | -0.0 | -0.4 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 2 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | -0.8 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 3 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | -0.8 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 4 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | -0.8 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 5 | 2.5 | -0.0 | -0.0 | -0.8 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 6 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | -0.7 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 7 | 2.0 | -0.0 | -0.0 | -0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 8 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 9 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 10 | -0.6 | 0.0 | -0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 11 | -0.6 | 0.0 | -0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 12 | -0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 13 | -0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 14 | 0.7 | 0.0 | -0.0 | -0.7 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 15 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | -0.7 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 16 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 17 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 18 | -0.2 | 0.0 | -0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 19 | -0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 20 | -0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 21 | 0.5 | 0.0 | -0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 22 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 23 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 24 | -0.3 | 0.0 | -0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 25 | -0.3 | 0.0 | -0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 26 | -0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 27 | -0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 28 | 0.6 | 0.0 | -0.0 | -0.6 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 29 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | -0.6 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 30 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 31 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 32 | -0.3 | 0.0 | -0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 33 | -0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 34 | -0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 35 | 0.6 | 0.0 | -0.0 | -0.6 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 36 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | -0.6 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 37 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 38 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 39 | -0.3 | 0.0 | -0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 40 | -0.2 | 0.0 | -0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 41 | -0.2 | 0.0 | -0.0 | 0.2 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 42 | 0.4 | 0.0 | -0.0 | -0.4 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 43 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 44 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 45 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 46 | -0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 47 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 48 | 0.2 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 50 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 51 | -0.3 | -0.0 | 0.0 | 0.3 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 52 | 0.3 | 0.0 | -0.0 | -0.3 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 53 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 54 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 55 | 0.5 | 0.0 | -0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 56 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 57 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 58 | 0.1 | -0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 59 | 0.4 | 0.0 | -0.0 | -0.4 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 61 | 0.4 | 0.0 | -0.0 | -0.4 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 62 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 63 | -0.3 | 0.0 | -0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 64 | 0.6 | -0.0 | -0.0 | -0.6 | -0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 65 | -0.4 | 0.0 | -0.0 | 0.4 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 67 | 0.8 | -0.0 | -0.0 | -0.7 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 68 | -0.4 | 0.0 | -0.0 | 0.4 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 69 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 70 | -0.4 | -0.0 | -0.0 | 0.4 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 71 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 72 | 0.3 | -0.0 | -0.0 | -0.2 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 73 | -0.4 | -0.0 | 0.0 | 0.5 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 75 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 77 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 78 | 0.2 | 0.0 | -0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 79 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 80 | 0.2 | 0.0 | -0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 82 | 0.2 | 0.0 | -0.0 | -0.2 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 83 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 84 | -0.2 | 0.0 | -0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 85 | 0.4 | -0.0 | -0.0 | -0.4 | -0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 86 | -0.3 | 0.0 | -0.0 | 0.3 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 88 | 0.7 | -0.0 | -0.0 | -0.6 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 89 | -0.3 | 0.0 | -0.0 | 0.3 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 90 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 91 | -0.4 | -0.0 | -0.0 | 0.4 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 92 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 93 | 0.2 | -0.0 | -0.0 | -0.2 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 94 | -0.4 | -0.0 | 0.0 | 0.4 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 95 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 96 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 97 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 98 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 99 | 0.2 | 0.0 | -0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 100 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 101 | 0.3 | 0.0 | -0.0 | -0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 102 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 103 | 0.3 | 0.0 | -0.0 | -0.3 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 104 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 105 | -0.2 | 0.0 | -0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 106 | 0.4 | -0.0 | -0.0 | -0.4 | -0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 107 | -0.3 | 0.0 | -0.0 | 0.3 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 108 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 109 | 0.8 | -0.0 | -0.0 | -0.6 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 110 | -0.3 | 0.0 | -0.0 | 0.3 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 111 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 112 | -0.4 | -0.0 | -0.0 | 0.4 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 113 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 114 | 0.2 | -0.0 | -0.0 | -0.2 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 115 | -0.4 | -0.0 | 0.0 | 0.4 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 116 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 117 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 118 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 119 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 120 | 0.2 | 0.0 | -0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 121 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 122 | 0.3 | 0.0 | -0.0 | -0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 123 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 124 | 0.3 | 0.0 | -0.0 | -0.3 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 125 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 126 | -0.2 | 0.0 | -0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 127 | 0.4 | -0.0 | -0.0 | -0.4 | -0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 128 | -0.3 | 0.0 | -0.0 | 0.3 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 130 | 0.8 | -0.0 | -0.0 | -0.6 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 131 | -0.3 | 0.0 | -0.0 | 0.3 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 132 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 133 | -0.4 | -0.0 | -0.0 | 0.4 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 134 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 135 | 0.3 | -0.0 | -0.0 | -0.2 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 136 | -0.5 | -0.0 | 0.0 | 0.5 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 137 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 138 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 139 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 140 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 141 | 0.3 | 0.0 | -0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 142 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 143 | 0.3 | 0.0 | -0.0 | -0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 144 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 145 | 0.3 | 0.0 | -0.0 | -0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 146 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 147 | -0.2 | 0.0 | -0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 148 | 0.4 | -0.0 | -0.0 | -0.4 | -0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 149 | -0.2 | 0.0 | -0.0 | 0.2 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 150 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 151 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 152 | -0.2 | 0.0 | -0.0 | 0.2 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 153 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 154 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 155 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 156 | -0.3 | -0.0 | 0.0 | 0.4 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 157 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 158 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 159 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 161 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 162 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 163 | 0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 164 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 165 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 166 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 167 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 168 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 169 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 170 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 171 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 172 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 173 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 174 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 175 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 1 | -0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | -0.1 | -0.0 |
| 左地震 | 2 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | -0.0 | -0.1 | -0.0 |
| 左地震 | 3 | -0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | -0.1 | -0.0 |
| 左地震 | 4 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | -0.0 | -0.1 | -0.0 |
| 左地震 | 5 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | -0.0 | -0.1 | -0.0 |
| 左地震 | 6 | -0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | -0.1 | -0.0 |
| 左地震 | 7 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | -0.0 | -0.1 | -0.0 |
| 左地震 | 8 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 9 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 10 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 11 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 12 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 15 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 16 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 17 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 18 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 19 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 22 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 23 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 24 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 25 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 26 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 29 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 30 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 31 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 33 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 36 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 37 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 38 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 40 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 43 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 44 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 45 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 48 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 49 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 50 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 52 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 54 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 55 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 57 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 58 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 59 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 61 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 62 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 63 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 65 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 66 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 67 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 68 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 69 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 70 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 71 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 72 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 74 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 75 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 76 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 77 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 78 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 80 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 82 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 83 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 84 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 86 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 87 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 88 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 89 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 90 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 91 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 92 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 93 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 96 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 97 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 98 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 99 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 101 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 102 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 103 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 104 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 105 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 106 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 107 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 108 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 109 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 110 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 111 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 112 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 113 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 114 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 115 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 116 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 117 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 118 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 119 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 120 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 121 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 122 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 123 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 124 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 125 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 126 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 127 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 128 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 129 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 130 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 131 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 132 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 133 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 134 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 135 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 136 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 137 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 138 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 139 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 140 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 141 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 142 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 144 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 145 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 146 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 147 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 148 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 149 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 150 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 151 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 152 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 153 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 154 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 155 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 156 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 157 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 158 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 159 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 160 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 161 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 162 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 163 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 164 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 165 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 166 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 167 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 168 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 169 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 170 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 171 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 172 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 173 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 174 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 175 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 1 | 0.0 | -0.1 | -0.4 | -0.0 | 0.1 | -0.0 |
| 右地震 | 2 | -0.0 | -0.1 | -0.4 | 0.0 | 0.1 | -0.0 |
| 右地震 | 3 | 0.0 | -0.1 | -0.4 | -0.0 | 0.1 | -0.0 |
| 右地震 | 4 | -0.0 | -0.1 | -0.4 | 0.0 | 0.1 | -0.0 |
| 右地震 | 5 | -0.0 | -0.1 | -0.4 | 0.0 | 0.1 | -0.0 |
| 右地震 | 6 | 0.0 | -0.1 | -0.4 | -0.0 | 0.1 | -0.0 |
| 右地震 | 7 | -0.0 | -0.1 | -0.4 | 0.0 | 0.1 | -0.0 |
| 右地震 | 8 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 12 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 13 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 14 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 15 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 16 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 18 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 19 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 20 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 21 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 22 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 23 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 25 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 26 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 27 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 28 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 29 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 30 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 31 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 32 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 33 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 34 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 35 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 36 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 37 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 38 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 39 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 40 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 41 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 42 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 43 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 45 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 46 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 47 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 49 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 50 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 51 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 52 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 53 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 55 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 56 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 57 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 58 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 60 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 64 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 65 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 66 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 67 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 70 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 72 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 73 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 74 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 77 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 79 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 80 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 81 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 85 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 86 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 87 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 91 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 92 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 93 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 94 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 95 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 96 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 97 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 98 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 100 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 101 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 102 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 103 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 104 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 105 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 106 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 107 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 108 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 109 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 110 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 111 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 112 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 113 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 114 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 115 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 116 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 117 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 118 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 119 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 120 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 121 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 122 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 123 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 124 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 126 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 127 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 128 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 129 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 130 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 131 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 132 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 133 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 134 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 135 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 136 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 137 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 138 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 139 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 140 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 141 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 142 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 143 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 144 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 145 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 146 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 147 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 148 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 149 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 150 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 151 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 152 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 153 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 154 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 155 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 156 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 157 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 158 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 159 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 160 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 161 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 162 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 163 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 164 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 165 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 166 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 168 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 169 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 170 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 171 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 172 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 173 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 174 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 175 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

梁内力

| 工况号 | 单元号 | I端N(kN) | I端V(kN) | I端M(kN.m) | II端N(kN) | II端V(kN) | II端M(kN.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9. 节点位移

恒荷载工况下节点位移（mm）

| 节点号 | X向位移 | Y向位移 |
| --- | --- | --- |
| 1 | -0.01 | 0.01 |
| 2 | -0.01 | 0.05 |
| 3 | -0.01 | 0.12 |
| 4 | 0.00 | 0.16 |
| 5 | 0.01 | 0.15 |
| 6 | 0.01 | 0.10 |
| 7 | 0.01 | 0.03 |
| 8 | 0.01 | 0.01 |
| 9 | 0.00 | 0.02 |
| 10 | -0.00 | 0.05 |
| 11 | 0.00 | 0.08 |
| 12 | 0.00 | 0.08 |
| 13 | 0.01 | 0.06 |
| 14 | 0.01 | 0.02 |
| 15 | 0.00 | 0.01 |
| 16 | -0.00 | 0.03 |
| 17 | -0.01 | 0.07 |
| 18 | -0.00 | 0.10 |
| 19 | 0.00 | 0.09 |
| 20 | 0.00 | 0.07 |
| 21 | 0.01 | 0.03 |
| 22 | 0.00 | 0.01 |
| 23 | -0.00 | 0.02 |
| 24 | -0.01 | 0.06 |
| 25 | -0.00 | 0.09 |
| 26 | 0.00 | 0.09 |
| 27 | 0.00 | 0.06 |
| 28 | 0.00 | 0.02 |
| 29 | -0.00 | 0.01 |
| 30 | -0.01 | 0.03 |
| 31 | -0.01 | 0.07 |
| 32 | -0.01 | 0.11 |
| 33 | -0.00 | 0.11 |
| 34 | 0.00 | 0.08 |
| 35 | 0.00 | 0.03 |
| 36 | 0.00 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | 0.03 |
| 39 | -0.00 | 0.03 |
| 40 | -0.00 | 0.02 |
| 41 | -0.00 | 0.01 |
| 42 | 0.02 | 0.01 |
| 43 | 0.02 | 0.05 |
| 44 | 0.02 | 0.12 |
| 45 | 0.01 | 0.16 |
| 46 | 0.00 | 0.15 |
| 47 | -0.01 | 0.10 |
| 48 | -0.00 | 0.04 |
| 49 | 0.00 | 0.01 |
| 50 | 0.01 | 0.02 |
| 51 | 0.01 | 0.05 |
| 52 | 0.00 | 0.08 |
| 53 | 0.00 | 0.08 |
| 54 | -0.00 | 0.06 |
| 55 | 0.00 | 0.02 |
| 56 | 0.00 | 0.01 |
| 57 | 0.01 | 0.03 |
| 58 | 0.00 | 0.07 |
| 59 | 0.00 | 0.10 |
| 60 | -0.00 | 0.09 |
| 61 | -0.01 | 0.07 |
| 62 | -0.00 | 0.03 |
| 63 | 0.00 | 0.01 |
| 64 | 0.00 | 0.03 |
| 65 | 0.00 | 0.06 |
| 66 | 0.00 | 0.09 |
| 67 | -0.00 | 0.09 |
| 68 | -0.01 | 0.06 |
| 69 | -0.00 | 0.02 |
| 70 | -0.00 | 0.01 |
| 71 | 0.00 | 0.03 |
| 72 | 0.00 | 0.07 |
| 73 | -0.00 | 0.11 |
| 74 | -0.01 | 0.11 |
| 75 | -0.01 | 0.08 |
| 76 | -0.01 | 0.03 |
| 77 | -0.01 | 0.01 |
| 78 | -0.01 | 0.01 |
| 79 | -0.01 | 0.03 |
| 80 | -0.01 | 0.03 |
| 81 | -0.01 | 0.02 |
| 82 | -0.01 | 0.01 |
| 83 | 0.03 | 0.01 |
| 84 | -0.00 | 0.01 |
| 85 | 0.00 | 0.01 |
| 86 | 0.00 | 0.01 |
| 87 | 0.00 | 0.01 |
| 88 | -0.01 | 0.01 |
| 89 | -0.01 | 0.01 |

活荷载工况下节点位移（mm）

| 节点号 | X向位移 | Y向位移 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 57.83 | -0.00 |
| 2 | 57.85 | 0.57 |
| 3 | 57.88 | 1.57 |
| 4 | 57.82 | 1.37 |
| 5 | 57.77 | 1.39 |
| 6 | 57.62 | 0.55 |
| 7 | 57.48 | 0.30 |
| 8 | 57.37 | 0.01 |
| 9 | 57.29 | -0.00 |
| 10 | 57.14 | 0.03 |
| 11 | 56.99 | -0.00 |
| 12 | 56.84 | -0.00 |
| 13 | 56.70 | -0.00 |
| 14 | 56.56 | 0.02 |
| 15 | 56.49 | -0.00 |
| 16 | 56.45 | 0.08 |
| 17 | 56.36 | 0.29 |
| 18 | 56.27 | 0.03 |
| 19 | 56.17 | 0.17 |
| 20 | 56.06 | -0.00 |
| 21 | 55.95 | 0.05 |
| 22 | 55.89 | 0.00 |
| 23 | 55.85 | 0.04 |
| 24 | 55.79 | 0.17 |
| 25 | 55.71 | -0.00 |
| 26 | 55.63 | 0.07 |
| 27 | 55.55 | -0.00 |
| 28 | 55.46 | 0.02 |
| 29 | 55.42 | 0.00 |
| 30 | 55.40 | 0.04 |
| 31 | 55.36 | 0.14 |
| 32 | 55.31 | 0.01 |
| 33 | 55.26 | 0.07 |
| 34 | 55.20 | -0.00 |
| 35 | 55.14 | 0.02 |
| 36 | 55.11 | -0.00 |
| 37 | 55.11 | -0.00 |
| 38 | 55.09 | 0.01 |
| 39 | 55.06 | -0.00 |
| 40 | 55.02 | -0.00 |
| 41 | 55.01 | 0.00 |
| 42 | 58.63 | -0.00 |
| 43 | 58.44 | 0.57 |
| 44 | 58.14 | 1.57 |
| 45 | 57.84 | 1.37 |
| 46 | 57.63 | 1.39 |
| 47 | 57.41 | 0.55 |
| 48 | 57.29 | 0.30 |
| 49 | 57.22 | 0.01 |
| 50 | 57.17 | -0.00 |
| 51 | 57.06 | 0.03 |
| 52 | 56.95 | -0.00 |
| 53 | 56.84 | -0.00 |
| 54 | 56.72 | -0.00 |
| 55 | 56.60 | 0.02 |
| 56 | 56.54 | -0.00 |
| 57 | 56.48 | 0.08 |
| 58 | 56.36 | 0.29 |
| 59 | 56.24 | 0.03 |
| 60 | 56.14 | 0.17 |
| 61 | 56.04 | -0.00 |
| 62 | 55.94 | 0.05 |
| 63 | 55.90 | 0.00 |
| 64 | 55.86 | 0.04 |
| 65 | 55.77 | 0.17 |
| 66 | 55.69 | -0.00 |
| 67 | 55.62 | 0.07 |
| 68 | 55.54 | -0.00 |
| 69 | 55.48 | 0.02 |
| 70 | 55.44 | 0.00 |
| 71 | 55.41 | 0.04 |
| 72 | 55.35 | 0.14 |
| 73 | 55.29 | 0.01 |
| 74 | 55.24 | 0.07 |
| 75 | 55.19 | -0.00 |
| 76 | 55.15 | 0.02 |
| 77 | 55.13 | -0.00 |
| 78 | 55.12 | -0.00 |
| 79 | 55.09 | 0.01 |
| 80 | 55.07 | -0.00 |
| 81 | 55.06 | -0.00 |
| 82 | 55.06 | 0.00 |
| 83 | 58.85 | -0.00 |
| 84 | 57.17 | 0.01 |
| 85 | 56.54 | -0.00 |
| 86 | 55.89 | 0.00 |
| 87 | 55.44 | 0.00 |
| 88 | 55.13 | -0.00 |
| 89 | 55.08 | 0.00 |

节点侧向（水平向）位移(mm)

| 工况 | 节点 | δx | 节点 | δx |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 左地震 | 1 | 1.10 | 2 | 1.10 |
| 左地震 | 3 | 1.10 | 4 | 1.10 |
| 左地震 | 5 | 1.10 | 6 | 1.10 |
| 左地震 | 7 | 1.10 | 8 | 1.10 |
| 左地震 | 9 | 1.10 | 10 | 1.10 |
| 左地震 | 11 | 1.10 | 12 | 1.10 |
| 左地震 | 13 | 1.10 | 14 | 1.10 |
| 左地震 | 15 | 1.10 | 16 | 1.10 |
| 左地震 | 17 | 1.10 | 18 | 1.10 |
| 左地震 | 19 | 1.10 | 20 | 1.10 |
| 左地震 | 21 | 1.10 | 22 | 1.10 |
| 左地震 | 23 | 1.10 | 24 | 1.10 |
| 左地震 | 25 | 1.10 | 26 | 1.10 |
| 左地震 | 27 | 1.10 | 28 | 1.10 |
| 左地震 | 29 | 1.10 | 30 | 1.10 |
| 左地震 | 31 | 1.10 | 32 | 1.10 |
| 左地震 | 33 | 1.10 | 34 | 1.10 |
| 左地震 | 35 | 1.10 | 36 | 1.10 |
| 左地震 | 37 | 1.10 | 38 | 1.10 |
| 左地震 | 39 | 1.10 | 40 | 1.10 |
| 左地震 | 41 | 1.10 | 42 | 1.10 |
| 左地震 | 43 | 1.10 | 44 | 1.10 |
| 左地震 | 45 | 1.10 | 46 | 1.10 |
| 左地震 | 47 | 1.10 | 48 | 1.10 |
| 左地震 | 49 | 1.10 | 50 | 1.10 |
| 左地震 | 51 | 1.10 | 52 | 1.10 |
| 左地震 | 53 | 1.10 | 54 | 1.10 |
| 左地震 | 55 | 1.10 | 56 | 1.10 |
| 左地震 | 57 | 1.10 | 58 | 1.10 |
| 左地震 | 59 | 1.10 | 60 | 1.10 |
| 左地震 | 61 | 1.10 | 62 | 1.10 |
| 左地震 | 63 | 1.10 | 64 | 1.10 |
| 左地震 | 65 | 1.10 | 66 | 1.10 |
| 左地震 | 67 | 1.10 | 68 | 1.10 |
| 左地震 | 69 | 1.10 | 70 | 1.10 |
| 左地震 | 71 | 1.10 | 72 | 1.10 |
| 左地震 | 73 | 1.10 | 74 | 1.10 |
| 左地震 | 75 | 1.10 | 76 | 1.10 |
| 左地震 | 77 | 1.10 | 78 | 1.10 |
| 左地震 | 79 | 1.10 | 80 | 1.10 |
| 左地震 | 81 | 1.10 | 82 | 1.10 |
| 左地震 | 83 | 1.13 | 84 | 1.13 |
| 左地震 | 85 | 1.13 | 86 | 1.13 |
| 左地震 | 87 | 1.13 | 88 | 1.13 |
| 左地震 | 89 | 1.13 | 90 | 0.00 |
| 左地震 | 91 | 0.00 | 92 | 0.00 |
| 左地震 | 93 | 0.00 | 94 | 0.00 |
| 左地震 | 95 | 0.00 | 96 | 0.00 |
| 右地震 | 1 | -1.10 | 2 | -1.10 |
| 右地震 | 3 | -1.10 | 4 | -1.10 |
| 右地震 | 5 | -1.10 | 6 | -1.10 |
| 右地震 | 7 | -1.10 | 8 | -1.10 |
| 右地震 | 9 | -1.10 | 10 | -1.10 |
| 右地震 | 11 | -1.10 | 12 | -1.10 |
| 右地震 | 13 | -1.10 | 14 | -1.10 |
| 右地震 | 15 | -1.10 | 16 | -1.10 |
| 右地震 | 17 | -1.10 | 18 | -1.10 |
| 右地震 | 19 | -1.10 | 20 | -1.10 |
| 右地震 | 21 | -1.10 | 22 | -1.10 |
| 右地震 | 23 | -1.10 | 24 | -1.10 |
| 右地震 | 25 | -1.10 | 26 | -1.10 |
| 右地震 | 27 | -1.10 | 28 | -1.10 |
| 右地震 | 29 | -1.10 | 30 | -1.10 |
| 右地震 | 31 | -1.10 | 32 | -1.10 |
| 右地震 | 33 | -1.10 | 34 | -1.10 |
| 右地震 | 35 | -1.10 | 36 | -1.10 |
| 右地震 | 37 | -1.10 | 38 | -1.10 |
| 右地震 | 39 | -1.10 | 40 | -1.10 |
| 右地震 | 41 | -1.10 | 42 | -1.10 |
| 右地震 | 43 | -1.10 | 44 | -1.10 |
| 右地震 | 45 | -1.10 | 46 | -1.10 |
| 右地震 | 47 | -1.10 | 48 | -1.10 |
| 右地震 | 49 | -1.10 | 50 | -1.10 |
| 右地震 | 51 | -1.10 | 52 | -1.10 |
| 右地震 | 53 | -1.10 | 54 | -1.10 |
| 右地震 | 55 | -1.10 | 56 | -1.10 |
| 右地震 | 57 | -1.10 | 58 | -1.10 |
| 右地震 | 59 | -1.10 | 60 | -1.10 |
| 右地震 | 61 | -1.10 | 62 | -1.10 |
| 右地震 | 63 | -1.10 | 64 | -1.10 |
| 右地震 | 65 | -1.10 | 66 | -1.10 |
| 右地震 | 67 | -1.10 | 68 | -1.10 |
| 右地震 | 69 | -1.10 | 70 | -1.10 |
| 右地震 | 71 | -1.10 | 72 | -1.10 |
| 右地震 | 73 | -1.10 | 74 | -1.10 |
| 右地震 | 75 | -1.10 | 76 | -1.10 |
| 右地震 | 77 | -1.10 | 78 | -1.10 |
| 右地震 | 79 | -1.10 | 80 | -1.10 |
| 右地震 | 81 | -1.10 | 82 | -1.10 |
| 右地震 | 83 | -1.13 | 84 | -1.13 |
| 右地震 | 85 | -1.13 | 86 | -1.13 |
| 右地震 | 87 | -1.13 | 88 | -1.13 |
| 右地震 | 89 | -1.13 | 90 | 0.00 |
| 右地震 | 91 | 0.00 | 92 | 0.00 |
| 右地震 | 93 | 0.00 | 94 | 0.00 |
| 右地震 | 95 | 0.00 | 96 | 0.00 |

10. 构件设计结果汇总

钢柱验算结果

| 柱号 | 应力比 | 剪应力比 | 平面内稳定 | 平面外稳定 | 腹板高厚比 | 翼缘宽厚比 | 平面内长细比 | 平面外长细比 | 质量(kg) | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.67 | - | 0.57 | 0.40 | 43.82 | 43.82 | 77.28 | 77.28 | 154.3 | 通过 |
| 2 | 0.67 | - | 0.58 | 0.41 | 43.82 | 43.82 | 77.28 | 77.28 | 154.3 | 通过 |
| 3 | 0.66 | - | 0.56 | 0.40 | 43.82 | 43.82 | 77.28 | 77.28 | 154.3 | 通过 |
| 4 | 0.65 | - | 0.56 | 0.39 | 43.82 | 43.82 | 77.28 | 77.28 | 154.3 | 通过 |
| 5 | 0.65 | - | 0.55 | 0.39 | 43.82 | 43.82 | 77.28 | 77.28 | 154.3 | 通过 |
| 6 | 0.64 | - | 0.55 | 0.39 | 43.82 | 43.82 | 77.28 | 77.28 | 154.3 | 通过 |
| 7 | 0.64 | - | 0.55 | 0.39 | 43.82 | 43.82 | 77.28 | 77.28 | 154.3 | 通过 |
| 8 | 0.04 | - | - | - | - | - | 28.90 | 28.90 | 1.2 | 通过 |
| 9 | 0.04 | - | - | - | - | - | 57.80 | 57.80 | 2.4 | 通过 |
| 10 | 0.06 | - | 0.07 | 0.07 | 25.50 | 25.50 | 57.80 | 57.80 | 2.4 | 通过 |
| 11 | 0.06 | - | 0.07 | 0.07 | 25.50 | 25.50 | 57.80 | 57.80 | 2.4 | 通过 |
| 12 | 0.17 | - | 0.19 | 0.19 | 25.50 | 25.50 | 57.80 | 57.80 | 2.4 | 通过 |
| 13 | 0.17 | - | 0.19 | 0.19 | 25.50 | 25.50 | 57.80 | 57.80 | 2.4 | 通过 |
| 14 | 0.27 | - | 0.25 | 0.25 | 25.50 | 25.50 | 28.90 | 28.90 | 1.2 | 通过 |
| 15 | 0.20 | - | 0.19 | 0.19 | 25.50 | 25.50 | 28.90 | 28.90 | 1.2 | 通过 |
| 16 | 0.20 | - | 0.21 | 0.21 | 25.50 | 25.50 | 57.80 | 57.80 | 2.4 | 通过 |
| 17 | 0.18 | - | 0.19 | 0.19 | 25.50 | 25.50 | 57.80 | 57.80 | 2.4 | 通过 |
| 18 | 0.18 | - | 0.19 | 0.19 | 25.50 | 25.50 | 57.80 | 57.80 | 2.4 | 通过 |
| 19 | 0.17 | - | 0.18 | 0.18 | 25.50 | 25.50 | 57.80 | 57.80 | 2.4 | 通过 |
| 20 | 0.17 | - | 0.18 | 0.18 | 25.50 | 25.50 | 57.80 | 57.80 | 2.4 | 通过 |
| 21 | 0.17 | - | 0.16 | 0.16 | 25.50 | 25.50 | 28.90 | 28.90 | 1.2 | 通过 |
| 22 | 0.11 | - | 0.10 | 0.10 | 25.50 | 25.50 | 28.90 | 28.90 | 1.2 | 通过 |
| 23 | 0.11 | - | 0.12 | 0.12 | 25.50 | 25.50 | 57.80 | 57.80 | 2.4 | 通过 |
| 24 | 0.11 | - | 0.12 | 0.12 | 25.50 | 25.50 | 57.80 | 57.80 | 2.4 | 通过 |
| 25 | 0.11 | - | 0.12 | 0.12 | 25.50 | 25.50 | 57.80 | 57.80 | 2.4 | 通过 |
| 26 | 0.13 | - | 0.14 | 0.14 | 25.50 | 25.50 | 57.80 | 57.80 | 2.4 | 通过 |
| 27 | 0.13 | - | 0.14 | 0.14 | 25.50 | 25.50 | 57.80 | 57.80 | 2.4 | 通过 |
| 28 | 0.15 | - | 0.14 | 0.14 | 25.50 | 25.50 | 28.90 | 28.90 | 1.2 | 通过 |
| 29 | 0.09 | - | 0.08 | 0.08 | 25.50 | 25.50 | 28.90 | 28.90 | 1.2 | 通过 |
| 30 | 0.09 | - | 0.09 | 0.09 | 25.50 | 25.50 | 57.80 | 57.80 | 2.4 | 通过 |
| 31 | 0.09 | - | 0.10 | 0.10 | 25.50 | 25.50 | 57.80 | 57.80 | 2.4 | 通过 |
| 32 | 0.09 | - | 0.10 | 0.10 | 25.50 | 25.50 | 57.80 | 57.80 | 2.4 | 通过 |
| 33 | 0.10 | - | 0.11 | 0.11 | 25.50 | 25.50 | 57.80 | 57.80 | 2.4 | 通过 |
| 34 | 0.10 | - | 0.11 | 0.11 | 25.50 | 25.50 | 57.80 | 57.80 | 2.4 | 通过 |
| 35 | 0.12 | - | 0.11 | 0.11 | 25.50 | 25.50 | 28.90 | 28.90 | 1.2 | 通过 |
| 36 | 0.06 | - | 0.05 | 0.05 | 25.50 | 25.50 | 28.90 | 28.90 | 1.2 | 通过 |
| 37 | 0.05 | - | 0.06 | 0.06 | 25.50 | 25.50 | 57.80 | 57.80 | 2.4 | 通过 |
| 38 | 0.06 | - | 0.06 | 0.06 | 25.50 | 25.50 | 57.80 | 57.80 | 2.4 | 通过 |
| 39 | 0.06 | - | 0.06 | 0.06 | 25.50 | 25.50 | 57.80 | 57.80 | 2.4 | 通过 |
| 40 | 0.07 | - | 0.07 | 0.07 | 25.50 | 25.50 | 57.80 | 57.80 | 2.4 | 通过 |
| 41 | 0.07 | - | 0.07 | 0.07 | 25.50 | 25.50 | 57.80 | 57.80 | 2.4 | 通过 |
| 42 | 0.08 | - | 0.08 | 0.08 | 25.50 | 25.50 | 28.90 | 28.90 | 1.2 | 通过 |
| 43 | 0.02 | - | 0.02 | 0.02 | 25.50 | 25.50 | 17.34 | 17.34 | 0.7 | 通过 |
| 44 | 0.02 | - | 0.02 | 0.02 | 25.50 | 25.50 | 57.80 | 57.80 | 2.4 | 通过 |
| 45 | 0.04 | - | 0.05 | 0.05 | 25.50 | 25.50 | 57.80 | 57.80 | 2.4 | 通过 |
| 46 | 0.04 | - | 0.05 | 0.05 | 25.50 | 25.50 | 57.80 | 57.80 | 2.4 | 通过 |
| 47 | 0.06 | - | 0.06 | 0.06 | 25.50 | 25.50 | 17.34 | 17.34 | 0.7 | 通过 |
| 48 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 43.82 | 43.82 | 6.61 | 6.61 | 13.2 | 通过 |
| 49 | 0.45 | - | 0.42 | 0.42 | 25.50 | 25.50 | 28.90 | 28.90 | 1.2 | 通过 |
| 50 | 0.00 | - | - | - | - | - | 28.90 | 28.90 | 1.2 | 通过 |
| 51 | 0.06 | - | 0.06 | 0.06 | 25.50 | 25.50 | 64.63 | 64.63 | 2.7 | 通过 |
| 52 | 0.03 | - | 0.01 | 0.01 | 25.50 | 25.50 | 40.87 | 40.87 | 1.7 | 通过 |
| 53 | 0.37 | - | 0.40 | 0.40 | 25.50 | 25.50 | 57.80 | 57.80 | 2.4 | 通过 |
| 54 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 25.50 | 25.50 | 28.90 | 28.90 | 1.2 | 通过 |
| 55 | 0.37 | - | 0.40 | 0.40 | 25.50 | 25.50 | 57.80 | 57.80 | 2.4 | 通过 |
| 56 | 0.00 | - | - | - | - | - | 28.90 | 28.90 | 1.2 | 通过 |
| 57 | 0.06 | - | 0.00 | 0.00 | 25.50 | 25.50 | 64.63 | 64.63 | 2.7 | 通过 |
| 58 | 0.06 | - | 0.07 | 0.07 | 25.50 | 25.50 | 64.63 | 64.63 | 2.7 | 通过 |
| 59 | 0.27 | - | 0.29 | 0.29 | 25.50 | 25.50 | 57.80 | 57.80 | 2.4 | 通过 |
| 60 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 25.50 | 25.50 | 28.90 | 28.90 | 1.2 | 通过 |
| 61 | 0.27 | - | 0.29 | 0.29 | 25.50 | 25.50 | 57.80 | 57.80 | 2.4 | 通过 |
| 62 | 0.00 | - | - | - | - | - | 28.90 | 28.90 | 1.2 | 通过 |
| 63 | 0.07 | - | - | - | - | - | 64.63 | 64.63 | 2.7 | 通过 |
| 64 | 0.07 | - | 0.08 | 0.08 | 25.50 | 25.50 | 64.63 | 64.63 | 2.7 | 通过 |
| 65 | 0.15 | - | 0.16 | 0.16 | 25.50 | 25.50 | 57.80 | 57.80 | 2.4 | 通过 |
| 66 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 25.50 | 25.50 | 28.90 | 28.90 | 1.2 | 通过 |
| 67 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 43.82 | 43.82 | 6.61 | 6.61 | 13.2 | 通过 |
| 68 | 0.15 | - | 0.14 | 0.14 | 25.50 | 25.50 | 28.90 | 28.90 | 1.2 | 通过 |
| 69 | 0.05 | - | - | - | - | - | 40.87 | 40.87 | 1.7 | 通过 |
| 70 | 0.01 | - | - | - | - | - | 40.87 | 40.87 | 1.7 | 通过 |
| 71 | 0.12 | - | 0.11 | 0.11 | 25.50 | 25.50 | 28.90 | 28.90 | 1.2 | 通过 |
| 72 | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | 25.50 | 25.50 | 28.90 | 28.90 | 1.2 | 通过 |
| 73 | 0.01 | - | - | - | - | - | 64.63 | 64.63 | 2.7 | 通过 |
| 74 | 0.13 | - | 0.14 | 0.14 | 25.50 | 25.50 | 57.80 | 57.80 | 2.4 | 通过 |
| 75 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 25.50 | 25.50 | 28.90 | 28.90 | 1.2 | 通过 |
| 76 | 0.13 | - | 0.14 | 0.14 | 25.50 | 25.50 | 57.80 | 57.80 | 2.4 | 通过 |
| 77 | 0.00 | - | - | - | - | - | 28.90 | 28.90 | 1.2 | 通过 |
| 78 | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | 25.50 | 25.50 | 64.63 | 64.63 | 2.7 | 通过 |
| 79 | 0.01 | - | - | - | - | - | 64.63 | 64.63 | 2.7 | 通过 |
| 80 | 0.14 | - | 0.16 | 0.16 | 25.50 | 25.50 | 57.80 | 57.80 | 2.4 | 通过 |
| 81 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 25.50 | 25.50 | 28.90 | 28.90 | 1.2 | 通过 |
| 82 | 0.14 | - | 0.16 | 0.16 | 25.50 | 25.50 | 57.80 | 57.80 | 2.4 | 通过 |
| 83 | 0.00 | - | - | - | - | - | 28.90 | 28.90 | 1.2 | 通过 |
| 84 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 25.50 | - | 64.63 | 64.63 | 2.7 | 通过 |
| 85 | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | 25.50 | 25.50 | 64.63 | 64.63 | 2.7 | 通过 |
| 86 | 0.15 | - | 0.16 | 0.16 | 25.50 | 25.50 | 57.80 | 57.80 | 2.4 | 通过 |
| 87 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 25.50 | 25.50 | 28.90 | 28.90 | 1.2 | 通过 |
| 88 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 43.82 | 43.82 | 6.61 | 6.61 | 13.2 | 通过 |
| 89 | 0.15 | - | 0.14 | 0.14 | 25.50 | 25.50 | 28.90 | 28.90 | 1.2 | 通过 |
| 90 | 0.01 | - | - | - | - | - | 40.87 | 40.87 | 1.7 | 通过 |
| 91 | 0.01 | - | 0.00 | 0.00 | 25.50 | - | 40.87 | 40.87 | 1.7 | 通过 |
| 92 | 0.14 | - | 0.13 | 0.13 | 25.50 | 25.50 | 28.90 | 28.90 | 1.2 | 通过 |
| 93 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 25.50 | 25.50 | 28.90 | 28.90 | 1.2 | 通过 |
| 94 | 0.01 | - | 0.00 | 0.00 | 25.50 | - | 64.63 | 64.63 | 2.7 | 通过 |
| 95 | 0.14 | - | 0.15 | 0.15 | 25.50 | 25.50 | 57.80 | 57.80 | 2.4 | 通过 |
| 96 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 25.50 | 25.50 | 28.90 | 28.90 | 1.2 | 通过 |
| 97 | 0.14 | - | 0.15 | 0.15 | 25.50 | 25.50 | 57.80 | 57.80 | 2.4 | 通过 |
| 98 | 0.00 | - | - | - | - | - | 28.90 | 28.90 | 1.2 | 通过 |
| 99 | 0.01 | - | 0.00 | 0.00 | 25.50 | 25.50 | 64.63 | 64.63 | 2.7 | 通过 |
| 100 | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | 25.50 | 25.50 | 64.63 | 64.63 | 2.7 | 通过 |
| 101 | 0.13 | - | 0.14 | 0.14 | 25.50 | 25.50 | 57.80 | 57.80 | 2.4 | 通过 |
| 102 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 25.50 | 25.50 | 28.90 | 28.90 | 1.2 | 通过 |
| 103 | 0.13 | - | 0.14 | 0.14 | 25.50 | 25.50 | 57.80 | 57.80 | 2.4 | 通过 |
| 104 | 0.00 | - | - | - | - | - | 28.90 | 28.90 | 1.2 | 通过 |
| 105 | 0.01 | - | - | - | - | - | 64.63 | 64.63 | 2.7 | 通过 |
| 106 | 0.02 | - | 0.02 | 0.02 | 25.50 | 25.50 | 64.63 | 64.63 | 2.7 | 通过 |
| 107 | 0.11 | - | 0.12 | 0.12 | 25.50 | 25.50 | 57.80 | 57.80 | 2.4 | 通过 |
| 108 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 25.50 | 25.50 | 28.90 | 28.90 | 1.2 | 通过 |
| 109 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 43.82 | 43.82 | 6.61 | 6.61 | 13.2 | 通过 |
| 110 | 0.11 | - | 0.10 | 0.10 | 25.50 | 25.50 | 28.90 | 28.90 | 1.2 | 通过 |
| 111 | 0.01 | - | - | - | - | - | 40.87 | 40.87 | 1.7 | 通过 |
| 112 | 0.01 | - | - | - | - | - | 40.87 | 40.87 | 1.7 | 通过 |
| 113 | 0.10 | - | 0.09 | 0.09 | 25.50 | 25.50 | 28.90 | 28.90 | 1.2 | 通过 |
| 114 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 25.50 | 25.50 | 28.90 | 28.90 | 1.2 | 通过 |
| 115 | 0.01 | - | 0.00 | 0.00 | 25.50 | - | 64.63 | 64.63 | 2.7 | 通过 |
| 116 | 0.10 | - | 0.11 | 0.11 | 25.50 | 25.50 | 57.80 | 57.80 | 2.4 | 通过 |
| 117 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 25.50 | 25.50 | 28.90 | 28.90 | 1.2 | 通过 |
| 118 | 0.10 | - | 0.11 | 0.11 | 25.50 | 25.50 | 57.80 | 57.80 | 2.4 | 通过 |
| 119 | 0.00 | - | - | - | - | - | 28.90 | 28.90 | 1.2 | 通过 |
| 120 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 25.50 | 25.50 | 64.63 | 64.63 | 2.7 | 通过 |
| 121 | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | 25.50 | 25.50 | 64.63 | 64.63 | 2.7 | 通过 |
| 122 | 0.09 | - | 0.10 | 0.10 | 25.50 | 25.50 | 57.80 | 57.80 | 2.4 | 通过 |
| 123 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 25.50 | 25.50 | 28.90 | 28.90 | 1.2 | 通过 |
| 124 | 0.09 | - | 0.10 | 0.10 | 25.50 | 25.50 | 57.80 | 57.80 | 2.4 | 通过 |
| 125 | 0.00 | - | - | - | - | - | 28.90 | 28.90 | 1.2 | 通过 |
| 126 | 0.01 | - | - | - | - | - | 64.63 | 64.63 | 2.7 | 通过 |
| 127 | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | 25.50 | 25.50 | 64.63 | 64.63 | 2.7 | 通过 |
| 128 | 0.08 | - | 0.08 | 0.08 | 25.50 | 25.50 | 57.80 | 57.80 | 2.4 | 通过 |
| 129 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 25.50 | 25.50 | 28.90 | 28.90 | 1.2 | 通过 |
| 130 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 43.82 | 43.82 | 6.61 | 6.61 | 13.2 | 通过 |
| 131 | 0.08 | - | 0.07 | 0.07 | 25.50 | 25.50 | 28.90 | 28.90 | 1.2 | 通过 |
| 132 | 0.01 | - | - | - | - | - | 40.87 | 40.87 | 1.7 | 通过 |
| 133 | 0.01 | - | - | - | - | - | 40.87 | 40.87 | 1.7 | 通过 |
| 134 | 0.07 | - | 0.07 | 0.07 | 25.50 | 25.50 | 28.90 | 28.90 | 1.2 | 通过 |
| 135 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 25.50 | 25.50 | 28.90 | 28.90 | 1.2 | 通过 |
| 136 | 0.01 | - | - | - | - | - | 64.63 | 64.63 | 2.7 | 通过 |
| 137 | 0.07 | - | 0.08 | 0.08 | 25.50 | 25.50 | 57.80 | 57.80 | 2.4 | 通过 |
| 138 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 25.50 | 25.50 | 28.90 | 28.90 | 1.2 | 通过 |
| 139 | 0.07 | - | 0.08 | 0.08 | 25.50 | 25.50 | 57.80 | 57.80 | 2.4 | 通过 |
| 140 | 0.00 | - | - | - | - | - | 28.90 | 28.90 | 1.2 | 通过 |
| 141 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 25.50 | 25.50 | 64.63 | 64.63 | 2.7 | 通过 |
| 142 | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | 25.50 | 25.50 | 64.63 | 64.63 | 2.7 | 通过 |
| 143 | 0.07 | - | 0.07 | 0.07 | 25.50 | 25.50 | 57.80 | 57.80 | 2.4 | 通过 |
| 144 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 25.50 | 25.50 | 28.90 | 28.90 | 1.2 | 通过 |
| 145 | 0.07 | - | 0.07 | 0.07 | 25.50 | 25.50 | 57.80 | 57.80 | 2.4 | 通过 |
| 146 | 0.00 | - | - | - | - | - | 28.90 | 28.90 | 1.2 | 通过 |
| 147 | 0.01 | - | - | - | - | - | 64.63 | 64.63 | 2.7 | 通过 |
| 148 | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | 25.50 | 25.50 | 64.63 | 64.63 | 2.7 | 通过 |
| 149 | 0.05 | - | 0.05 | 0.05 | 25.50 | 25.50 | 57.80 | 57.80 | 2.4 | 通过 |
| 150 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 25.50 | 25.50 | 28.90 | 28.90 | 1.2 | 通过 |
| 151 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 43.82 | 43.82 | 6.61 | 6.61 | 13.2 | 通过 |
| 152 | 0.05 | - | 0.05 | 0.05 | 25.50 | 25.50 | 28.90 | 28.90 | 1.2 | 通过 |
| 153 | 0.01 | - | - | - | - | - | 40.87 | 40.87 | 1.7 | 通过 |
| 154 | 0.04 | - | 0.04 | 0.04 | 25.50 | 25.50 | 17.34 | 17.34 | 0.7 | 通过 |
| 155 | 0.00 | - | - | - | - | - | 28.90 | 28.90 | 1.2 | 通过 |
| 156 | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | 25.50 | 25.50 | 64.63 | 64.63 | 2.7 | 通过 |
| 157 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 25.50 | 25.50 | 33.70 | 33.70 | 1.4 | 通过 |
| 158 | 0.03 | - | 0.03 | 0.03 | 25.50 | 25.50 | 57.80 | 57.80 | 2.4 | 通过 |
| 159 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 25.50 | 25.50 | 28.90 | 28.90 | 1.2 | 通过 |
| 160 | 0.03 | - | 0.03 | 0.03 | 25.50 | 25.50 | 57.80 | 57.80 | 2.4 | 通过 |
| 161 | 0.00 | - | - | - | - | - | 28.90 | 28.90 | 1.2 | 通过 |
| 162 | 0.01 | - | 0.00 | 0.00 | 25.50 | 25.50 | 64.63 | 64.63 | 2.7 | 通过 |
| 163 | 0.02 | - | 0.02 | 0.02 | 25.50 | 25.50 | 64.63 | 64.63 | 2.7 | 通过 |
| 164 | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | 25.50 | 25.50 | 57.80 | 57.80 | 2.4 | 通过 |
| 165 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 25.50 | 25.50 | 28.90 | 28.90 | 1.2 | 通过 |
| 166 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 43.82 | 43.82 | 6.61 | 6.61 | 13.2 | 通过 |
| 167 | 0.01 | - | 0.00 | 0.00 | 25.50 | 25.50 | 17.34 | 17.34 | 0.7 | 通过 |
| 168 | 0.01 | - | - | - | - | - | 33.70 | 33.70 | 1.4 | 通过 |
| 169 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 43.82 | 43.82 | 3.96 | 1.98 | 4.0 | 通过 |
| 170 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 43.82 | 43.82 | 3.96 | 1.98 | 4.0 | 通过 |
| 171 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 43.82 | 43.82 | 3.96 | 1.98 | 4.0 | 通过 |
| 172 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 43.82 | 43.82 | 3.96 | 1.98 | 4.0 | 通过 |
| 173 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 43.82 | 43.82 | 3.96 | 1.98 | 4.0 | 通过 |
| 174 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 43.82 | 43.82 | 3.96 | 1.98 | 4.0 | 通过 |
| 175 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 43.82 | 43.82 | 3.96 | 1.98 | 4.0 | 通过 |

11. 构件设计结果

1. 钢 柱 1 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=5.85, Ly=5.85; 长细比：λx=77.3,λy=77.3

构件长度=5.85; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

薄壁圆钢管: D=219.1, T=5.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 30.20 | 0.65 | 5.16 | 0.00 | 1.55 | -5.16 |
| 2 | -0.01 | 2.76 | -0.00 | 0.00 | -0.55 | 0.00 |
| 3 | -0.01 | 2.76 | -0.00 | 0.00 | -0.55 | 0.00 |
| 4 | 30.20 | 0.65 | 5.16 | 0.00 | 1.55 | -5.16 |
| 5 | 30.20 | 0.02 | 5.16 | 0.00 | 1.68 | -5.16 |
| 6 | -0.00 | 2.12 | -0.00 | 0.00 | -0.42 | 0.00 |
| 7 | -0.00 | 2.12 | -0.00 | 0.00 | -0.42 | 0.00 |
| 8 | 30.20 | 0.02 | 5.16 | 0.00 | 1.68 | -5.16 |
| 9 | -0.01 | 2.76 | -0.00 | 0.00 | -0.55 | 0.00 |
| 10 | -0.01 | 2.76 | -0.00 | 0.00 | -0.55 | 0.00 |
| 11 | -0.01 | 2.76 | -0.00 | 0.00 | -0.55 | 0.00 |
| 12 | -0.01 | 2.76 | -0.00 | 0.00 | -0.55 | 0.00 |
| 13 | -0.00 | 2.12 | -0.00 | 0.00 | -0.42 | 0.00 |
| 14 | -0.00 | 2.12 | -0.00 | 0.00 | -0.42 | 0.00 |
| 15 | -0.00 | 2.12 | -0.00 | 0.00 | -0.42 | 0.00 |
| 16 | -0.00 | 2.12 | -0.00 | 0.00 | -0.42 | 0.00 |
| 17 | 30.20 | 0.65 | 5.16 | 0.00 | 1.55 | -5.16 |
| 18 | 30.20 | 0.65 | 5.16 | 0.00 | 1.55 | -5.16 |
| 19 | 30.20 | 0.65 | 5.16 | 0.00 | 1.55 | -5.16 |
| 20 | 30.20 | 0.65 | 5.16 | 0.00 | 1.55 | -5.16 |
| 21 | -0.01 | 2.76 | -0.00 | 0.00 | -0.55 | 0.00 |
| 22 | -0.01 | 2.76 | -0.00 | 0.00 | -0.55 | 0.00 |
| 23 | -0.01 | 2.76 | -0.00 | 0.00 | -0.55 | 0.00 |
| 24 | -0.01 | 2.76 | -0.00 | 0.00 | -0.55 | 0.00 |
| 25 | -0.01 | 2.76 | -0.00 | 0.00 | -0.55 | 0.00 |
| 26 | -0.01 | 2.76 | -0.00 | 0.00 | -0.55 | 0.00 |
| 27 | -0.01 | 2.76 | -0.00 | 0.00 | -0.55 | 0.00 |
| 28 | -0.01 | 2.76 | -0.00 | 0.00 | -0.55 | 0.00 |
| 29 | 30.20 | 0.65 | 5.16 | 0.00 | 1.55 | -5.16 |
| 30 | 30.20 | 0.65 | 5.16 | 0.00 | 1.55 | -5.16 |
| 31 | 30.20 | 0.65 | 5.16 | 0.00 | 1.55 | -5.16 |
| 32 | 30.20 | 0.65 | 5.16 | 0.00 | 1.55 | -5.16 |
| 33 | 30.20 | 0.02 | 5.16 | 0.00 | 1.68 | -5.16 |
| 34 | 30.20 | 0.02 | 5.16 | 0.00 | 1.68 | -5.16 |
| 35 | 30.20 | 0.02 | 5.16 | 0.00 | 1.68 | -5.16 |
| 36 | 30.20 | 0.02 | 5.16 | 0.00 | 1.68 | -5.16 |
| 37 | -0.00 | 2.12 | -0.00 | 0.00 | -0.42 | 0.00 |
| 38 | -0.00 | 2.12 | -0.00 | 0.00 | -0.42 | 0.00 |
| 39 | -0.00 | 2.12 | -0.00 | 0.00 | -0.42 | 0.00 |
| 40 | -0.00 | 2.12 | -0.00 | 0.00 | -0.42 | 0.00 |
| 41 | -0.00 | 2.12 | -0.00 | 0.00 | -0.42 | 0.00 |
| 42 | -0.00 | 2.12 | -0.00 | 0.00 | -0.42 | 0.00 |
| 43 | -0.00 | 2.12 | -0.00 | 0.00 | -0.42 | 0.00 |
| 44 | -0.00 | 2.12 | -0.00 | 0.00 | -0.42 | 0.00 |
| 45 | 30.20 | 0.02 | 5.16 | 0.00 | 1.68 | -5.16 |
| 46 | 30.20 | 0.02 | 5.16 | 0.00 | 1.68 | -5.16 |
| 47 | 30.20 | 0.02 | 5.16 | 0.00 | 1.68 | -5.16 |
| 48 | 30.20 | 0.02 | 5.16 | 0.00 | 1.68 | -5.16 |
| 49 | 21.14 | 1.28 | 3.61 | 0.00 | 0.92 | -3.61 |
| 50 | 21.14 | 1.28 | 3.61 | 0.00 | 0.92 | -3.61 |
| 51 | 21.14 | 1.28 | 3.61 | 0.00 | 0.92 | -3.61 |
| 52 | 21.14 | 1.28 | 3.61 | 0.00 | 0.92 | -3.61 |
| 53 | -0.01 | 2.76 | -0.00 | 0.00 | -0.55 | 0.00 |
| 54 | -0.01 | 2.76 | -0.00 | 0.00 | -0.55 | 0.00 |
| 55 | -0.01 | 2.76 | -0.00 | 0.00 | -0.55 | 0.00 |
| 56 | -0.01 | 2.76 | -0.00 | 0.00 | -0.55 | 0.00 |
| 57 | -0.01 | 2.76 | -0.00 | 0.00 | -0.55 | 0.00 |
| 58 | -0.01 | 2.76 | -0.00 | 0.00 | -0.55 | 0.00 |
| 59 | -0.01 | 2.76 | -0.00 | 0.00 | -0.55 | 0.00 |
| 60 | -0.01 | 2.76 | -0.00 | 0.00 | -0.55 | 0.00 |
| 61 | 21.14 | 1.28 | 3.61 | 0.00 | 0.92 | -3.61 |
| 62 | 21.14 | 1.28 | 3.61 | 0.00 | 0.92 | -3.61 |
| 63 | 21.14 | 1.28 | 3.61 | 0.00 | 0.92 | -3.61 |
| 64 | 21.14 | 1.28 | 3.61 | 0.00 | 0.92 | -3.61 |
| 65 | 21.14 | 0.65 | 3.61 | 0.00 | 1.05 | -3.61 |
| 66 | 21.14 | 0.65 | 3.61 | 0.00 | 1.05 | -3.61 |
| 67 | 21.14 | 0.65 | 3.61 | 0.00 | 1.05 | -3.61 |
| 68 | 21.14 | 0.65 | 3.61 | 0.00 | 1.05 | -3.61 |
| 69 | -0.00 | 2.12 | -0.00 | 0.00 | -0.42 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | 2.12 | -0.00 | 0.00 | -0.42 | 0.00 |
| 71 | -0.00 | 2.12 | -0.00 | 0.00 | -0.42 | 0.00 |
| 72 | -0.00 | 2.12 | -0.00 | 0.00 | -0.42 | 0.00 |
| 73 | -0.00 | 2.12 | -0.00 | 0.00 | -0.42 | 0.00 |
| 74 | -0.00 | 2.12 | -0.00 | 0.00 | -0.42 | 0.00 |
| 75 | -0.00 | 2.12 | -0.00 | 0.00 | -0.42 | 0.00 |
| 76 | -0.00 | 2.12 | -0.00 | 0.00 | -0.42 | 0.00 |
| 77 | 21.14 | 0.65 | 3.61 | 0.00 | 1.05 | -3.61 |
| 78 | 21.14 | 0.65 | 3.61 | 0.00 | 1.05 | -3.61 |
| 79 | 21.14 | 0.65 | 3.61 | 0.00 | 1.05 | -3.61 |
| 80 | 21.14 | 0.65 | 3.61 | 0.00 | 1.05 | -3.61 |
| 81 | 13.62 | 1.84 | 2.33 | 0.00 | 0.36 | -2.33 |
| 82 | 12.55 | 1.85 | 2.14 | 0.00 | 0.36 | -2.14 |
| 83 | 0.53 | 2.75 | 0.09 | 0.00 | -0.55 | -0.09 |
| 84 | -0.54 | 2.76 | -0.09 | 0.00 | -0.55 | 0.09 |
| 85 | 0.53 | 2.75 | 0.09 | 0.00 | -0.55 | -0.09 |
| 86 | -0.54 | 2.76 | -0.09 | 0.00 | -0.55 | 0.09 |
| 87 | 13.62 | 1.84 | 2.33 | 0.00 | 0.36 | -2.33 |
| 88 | 12.55 | 1.85 | 2.14 | 0.00 | 0.36 | -2.14 |
| 89 | 10.60 | 1.42 | 1.81 | 0.00 | 0.28 | -1.81 |
| 90 | 9.53 | 1.42 | 1.63 | 0.00 | 0.27 | -1.63 |
| 91 | 0.53 | 2.12 | 0.09 | 0.00 | -0.42 | -0.09 |
| 92 | -0.54 | 2.12 | -0.09 | 0.00 | -0.43 | 0.09 |
| 93 | 0.53 | 2.12 | 0.09 | 0.00 | -0.42 | -0.09 |
| 94 | -0.54 | 2.12 | -0.09 | 0.00 | -0.43 | 0.09 |
| 95 | 10.60 | 1.42 | 1.81 | 0.00 | 0.28 | -1.81 |
| 96 | 9.53 | 1.42 | 1.63 | 0.00 | 0.27 | -1.63 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=30.20, N=0.65, M=0.00, N=1.55

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =202.08

强度计算最大应力比 =0.674

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =171.94

平面内稳定计算最大应力比 =0.573

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =120.40

平面外稳定计算最大应力比 =0.401

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=43.82 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =43.82 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=77. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=77. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=154.30

2. 钢 柱 2 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=5.85, Ly=5.85; 长细比：λx=77.3,λy=77.3

构件长度=5.85; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

薄壁圆钢管: D=219.1, T=5.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 29.97 | 5.58 | 5.12 | 0.00 | -3.37 | -5.12 |
| 2 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | -1.10 | -0.00 |
| 3 | 29.97 | 5.58 | 5.12 | 0.00 | -3.37 | -5.12 |
| 4 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | -1.10 | -0.00 |
| 5 | 29.97 | 4.82 | 5.12 | 0.00 | -3.12 | -5.12 |
| 6 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | -0.84 | -0.00 |
| 7 | 29.97 | 4.82 | 5.12 | 0.00 | -3.12 | -5.12 |
| 8 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | -0.84 | -0.00 |
| 9 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | -1.10 | -0.00 |
| 10 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | -1.10 | -0.00 |
| 11 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | -1.10 | -0.00 |
| 12 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | -1.10 | -0.00 |
| 13 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | -0.84 | -0.00 |
| 14 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | -0.84 | -0.00 |
| 15 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | -0.84 | -0.00 |
| 16 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | -0.84 | -0.00 |
| 17 | 29.97 | 5.58 | 5.12 | 0.00 | -3.37 | -5.12 |
| 18 | 29.97 | 5.58 | 5.12 | 0.00 | -3.37 | -5.12 |
| 19 | 29.97 | 5.58 | 5.12 | 0.00 | -3.37 | -5.12 |
| 20 | 29.97 | 5.58 | 5.12 | 0.00 | -3.37 | -5.12 |
| 21 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | -1.10 | -0.00 |
| 22 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | -1.10 | -0.00 |
| 23 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | -1.10 | -0.00 |
| 24 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | -1.10 | -0.00 |
| 25 | 29.97 | 5.58 | 5.12 | 0.00 | -3.37 | -5.12 |
| 26 | 29.97 | 5.58 | 5.12 | 0.00 | -3.37 | -5.12 |
| 27 | 29.97 | 5.58 | 5.12 | 0.00 | -3.37 | -5.12 |
| 28 | 29.97 | 5.58 | 5.12 | 0.00 | -3.37 | -5.12 |
| 29 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | -1.10 | -0.00 |
| 30 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | -1.10 | -0.00 |
| 31 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | -1.10 | -0.00 |
| 32 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | -1.10 | -0.00 |
| 33 | 29.97 | 4.82 | 5.12 | 0.00 | -3.12 | -5.12 |
| 34 | 29.97 | 4.82 | 5.12 | 0.00 | -3.12 | -5.12 |
| 35 | 29.97 | 4.82 | 5.12 | 0.00 | -3.12 | -5.12 |
| 36 | 29.97 | 4.82 | 5.12 | 0.00 | -3.12 | -5.12 |
| 37 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | -0.84 | -0.00 |
| 38 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | -0.84 | -0.00 |
| 39 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | -0.84 | -0.00 |
| 40 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | -0.84 | -0.00 |
| 41 | 29.97 | 4.82 | 5.12 | 0.00 | -3.12 | -5.12 |
| 42 | 29.97 | 4.82 | 5.12 | 0.00 | -3.12 | -5.12 |
| 43 | 29.97 | 4.82 | 5.12 | 0.00 | -3.12 | -5.12 |
| 44 | 29.97 | 4.82 | 5.12 | 0.00 | -3.12 | -5.12 |
| 45 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | -0.84 | -0.00 |
| 46 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | -0.84 | -0.00 |
| 47 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | -0.84 | -0.00 |
| 48 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | -0.84 | -0.00 |
| 49 | 20.98 | 4.90 | 3.59 | 0.00 | -2.69 | -3.59 |
| 50 | 20.98 | 4.90 | 3.59 | 0.00 | -2.69 | -3.59 |
| 51 | 20.98 | 4.90 | 3.59 | 0.00 | -2.69 | -3.59 |
| 52 | 20.98 | 4.90 | 3.59 | 0.00 | -2.69 | -3.59 |
| 53 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | -1.10 | -0.00 |
| 54 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | -1.10 | -0.00 |
| 55 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | -1.10 | -0.00 |
| 56 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | -1.10 | -0.00 |
| 57 | 20.98 | 4.90 | 3.59 | 0.00 | -2.69 | -3.59 |
| 58 | 20.98 | 4.90 | 3.59 | 0.00 | -2.69 | -3.59 |
| 59 | 20.98 | 4.90 | 3.59 | 0.00 | -2.69 | -3.59 |
| 60 | 20.98 | 4.90 | 3.59 | 0.00 | -2.69 | -3.59 |
| 61 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | -1.10 | -0.00 |
| 62 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | -1.10 | -0.00 |
| 63 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | -1.10 | -0.00 |
| 64 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | -1.10 | -0.00 |
| 65 | 20.98 | 4.13 | 3.59 | 0.00 | -2.44 | -3.59 |
| 66 | 20.98 | 4.13 | 3.59 | 0.00 | -2.44 | -3.59 |
| 67 | 20.98 | 4.13 | 3.59 | 0.00 | -2.44 | -3.59 |
| 68 | 20.98 | 4.13 | 3.59 | 0.00 | -2.44 | -3.59 |
| 69 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | -0.84 | -0.00 |
| 70 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | -0.84 | -0.00 |
| 71 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | -0.84 | -0.00 |
| 72 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | -0.84 | -0.00 |
| 73 | 20.98 | 4.13 | 3.59 | 0.00 | -2.44 | -3.59 |
| 74 | 20.98 | 4.13 | 3.59 | 0.00 | -2.44 | -3.59 |
| 75 | 20.98 | 4.13 | 3.59 | 0.00 | -2.44 | -3.59 |
| 76 | 20.98 | 4.13 | 3.59 | 0.00 | -2.44 | -3.59 |
| 77 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | -0.84 | -0.00 |
| 78 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | -0.84 | -0.00 |
| 79 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | -0.84 | -0.00 |
| 80 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | -0.84 | -0.00 |
| 81 | 13.52 | 4.29 | 2.31 | 0.00 | -2.08 | -2.31 |
| 82 | 12.45 | 4.29 | 2.13 | 0.00 | -2.08 | -2.13 |
| 83 | 0.54 | 3.30 | 0.09 | 0.00 | -1.10 | -0.09 |
| 84 | -0.53 | 3.30 | -0.09 | 0.00 | -1.09 | 0.09 |
| 85 | 13.52 | 4.29 | 2.31 | 0.00 | -2.08 | -2.31 |
| 86 | 12.45 | 4.29 | 2.13 | 0.00 | -2.08 | -2.13 |
| 87 | 0.54 | 3.30 | 0.09 | 0.00 | -1.10 | -0.09 |
| 88 | -0.53 | 3.30 | -0.09 | 0.00 | -1.09 | 0.09 |
| 89 | 10.53 | 3.30 | 1.80 | 0.00 | -1.60 | -1.80 |
| 90 | 9.45 | 3.30 | 1.62 | 0.00 | -1.60 | -1.62 |
| 91 | 0.54 | 2.54 | 0.09 | 0.00 | -0.84 | -0.09 |
| 92 | -0.53 | 2.54 | -0.09 | 0.00 | -0.84 | 0.09 |
| 93 | 10.53 | 3.30 | 1.80 | 0.00 | -1.60 | -1.80 |
| 94 | 9.45 | 3.30 | 1.62 | 0.00 | -1.60 | -1.62 |
| 95 | 0.54 | 2.54 | 0.09 | 0.00 | -0.84 | -0.09 |
| 96 | -0.53 | 2.54 | -0.09 | 0.00 | -0.84 | 0.09 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=29.97, N=5.58, M=0.00, N=-3.37

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =202.26

强度计算最大应力比 =0.674

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =173.44

平面内稳定计算最大应力比 =0.578

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =121.72

平面外稳定计算最大应力比 =0.406

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=43.82 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =43.82 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=77. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=77. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=154.30

3. 钢 柱 3 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=5.85, Ly=5.85; 长细比：λx=77.3,λy=77.3

构件长度=5.85; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

薄壁圆钢管: D=219.1, T=5.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 29.50 | 2.73 | 5.04 | 0.00 | -0.53 | -5.04 |
| 2 | 0.00 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | -0.99 | -0.00 |
| 3 | 0.00 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | -0.99 | -0.00 |
| 4 | 29.50 | 2.73 | 5.04 | 0.00 | -0.53 | -5.04 |
| 5 | 29.50 | 2.00 | 5.04 | 0.00 | -0.30 | -5.04 |
| 6 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | -0.76 | -0.00 |
| 7 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | -0.76 | -0.00 |
| 8 | 29.50 | 2.00 | 5.04 | 0.00 | -0.30 | -5.04 |
| 9 | 0.00 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | -0.99 | -0.00 |
| 10 | 0.00 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | -0.99 | -0.00 |
| 11 | 0.00 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | -0.99 | -0.00 |
| 12 | 0.00 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | -0.99 | -0.00 |
| 13 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | -0.76 | -0.00 |
| 14 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | -0.76 | -0.00 |
| 15 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | -0.76 | -0.00 |
| 16 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | -0.76 | -0.00 |
| 17 | 29.50 | 2.73 | 5.04 | 0.00 | -0.53 | -5.04 |
| 18 | 29.50 | 2.73 | 5.04 | 0.00 | -0.53 | -5.04 |
| 19 | 29.50 | 2.73 | 5.04 | 0.00 | -0.53 | -5.04 |
| 20 | 29.50 | 2.73 | 5.04 | 0.00 | -0.53 | -5.04 |
| 21 | 0.00 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | -0.99 | -0.00 |
| 22 | 0.00 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | -0.99 | -0.00 |
| 23 | 0.00 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | -0.99 | -0.00 |
| 24 | 0.00 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | -0.99 | -0.00 |
| 25 | 0.00 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | -0.99 | -0.00 |
| 26 | 0.00 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | -0.99 | -0.00 |
| 27 | 0.00 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | -0.99 | -0.00 |
| 28 | 0.00 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | -0.99 | -0.00 |
| 29 | 29.50 | 2.73 | 5.04 | 0.00 | -0.53 | -5.04 |
| 30 | 29.50 | 2.73 | 5.04 | 0.00 | -0.53 | -5.04 |
| 31 | 29.50 | 2.73 | 5.04 | 0.00 | -0.53 | -5.04 |
| 32 | 29.50 | 2.73 | 5.04 | 0.00 | -0.53 | -5.04 |
| 33 | 29.50 | 2.00 | 5.04 | 0.00 | -0.30 | -5.04 |
| 34 | 29.50 | 2.00 | 5.04 | 0.00 | -0.30 | -5.04 |
| 35 | 29.50 | 2.00 | 5.04 | 0.00 | -0.30 | -5.04 |
| 36 | 29.50 | 2.00 | 5.04 | 0.00 | -0.30 | -5.04 |
| 37 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | -0.76 | -0.00 |
| 38 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | -0.76 | -0.00 |
| 39 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | -0.76 | -0.00 |
| 40 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | -0.76 | -0.00 |
| 41 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | -0.76 | -0.00 |
| 42 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | -0.76 | -0.00 |
| 43 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | -0.76 | -0.00 |
| 44 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | -0.76 | -0.00 |
| 45 | 29.50 | 2.00 | 5.04 | 0.00 | -0.30 | -5.04 |
| 46 | 29.50 | 2.00 | 5.04 | 0.00 | -0.30 | -5.04 |
| 47 | 29.50 | 2.00 | 5.04 | 0.00 | -0.30 | -5.04 |
| 48 | 29.50 | 2.00 | 5.04 | 0.00 | -0.30 | -5.04 |
| 49 | 20.65 | 2.87 | 3.53 | 0.00 | -0.67 | -3.53 |
| 50 | 20.65 | 2.87 | 3.53 | 0.00 | -0.67 | -3.53 |
| 51 | 20.65 | 2.87 | 3.53 | 0.00 | -0.67 | -3.53 |
| 52 | 20.65 | 2.87 | 3.53 | 0.00 | -0.67 | -3.53 |
| 53 | 0.00 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | -0.99 | -0.00 |
| 54 | 0.00 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | -0.99 | -0.00 |
| 55 | 0.00 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | -0.99 | -0.00 |
| 56 | 0.00 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | -0.99 | -0.00 |
| 57 | 0.00 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | -0.99 | -0.00 |
| 58 | 0.00 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | -0.99 | -0.00 |
| 59 | 0.00 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | -0.99 | -0.00 |
| 60 | 0.00 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | -0.99 | -0.00 |
| 61 | 20.65 | 2.87 | 3.53 | 0.00 | -0.67 | -3.53 |
| 62 | 20.65 | 2.87 | 3.53 | 0.00 | -0.67 | -3.53 |
| 63 | 20.65 | 2.87 | 3.53 | 0.00 | -0.67 | -3.53 |
| 64 | 20.65 | 2.87 | 3.53 | 0.00 | -0.67 | -3.53 |
| 65 | 20.65 | 2.14 | 3.53 | 0.00 | -0.44 | -3.53 |
| 66 | 20.65 | 2.14 | 3.53 | 0.00 | -0.44 | -3.53 |
| 67 | 20.65 | 2.14 | 3.53 | 0.00 | -0.44 | -3.53 |
| 68 | 20.65 | 2.14 | 3.53 | 0.00 | -0.44 | -3.53 |
| 69 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | -0.76 | -0.00 |
| 70 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | -0.76 | -0.00 |
| 71 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | -0.76 | -0.00 |
| 72 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | -0.76 | -0.00 |
| 73 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | -0.76 | -0.00 |
| 74 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | -0.76 | -0.00 |
| 75 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | -0.76 | -0.00 |
| 76 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | -0.76 | -0.00 |
| 77 | 20.65 | 2.14 | 3.53 | 0.00 | -0.44 | -3.53 |
| 78 | 20.65 | 2.14 | 3.53 | 0.00 | -0.44 | -3.53 |
| 79 | 20.65 | 2.14 | 3.53 | 0.00 | -0.44 | -3.53 |
| 80 | 20.65 | 2.14 | 3.53 | 0.00 | -0.44 | -3.53 |
| 81 | 13.32 | 3.00 | 2.28 | 0.00 | -0.79 | -2.28 |
| 82 | 12.25 | 3.00 | 2.09 | 0.00 | -0.79 | -2.09 |
| 83 | 0.54 | 3.19 | 0.09 | 0.00 | -0.99 | -0.09 |
| 84 | -0.53 | 3.20 | -0.09 | 0.00 | -0.99 | 0.09 |
| 85 | 0.54 | 3.19 | 0.09 | 0.00 | -0.99 | -0.09 |
| 86 | -0.53 | 3.20 | -0.09 | 0.00 | -0.99 | 0.09 |
| 87 | 13.32 | 3.00 | 2.28 | 0.00 | -0.79 | -2.28 |
| 88 | 12.25 | 3.00 | 2.09 | 0.00 | -0.79 | -2.09 |
| 89 | 10.37 | 2.30 | 1.77 | 0.00 | -0.61 | -1.77 |
| 90 | 9.30 | 2.30 | 1.59 | 0.00 | -0.61 | -1.59 |
| 91 | 0.54 | 2.46 | 0.09 | 0.00 | -0.76 | -0.09 |
| 92 | -0.53 | 2.46 | -0.09 | 0.00 | -0.76 | 0.09 |
| 93 | 0.54 | 2.46 | 0.09 | 0.00 | -0.76 | -0.09 |
| 94 | -0.53 | 2.46 | -0.09 | 0.00 | -0.76 | 0.09 |
| 95 | 10.37 | 2.30 | 1.77 | 0.00 | -0.61 | -1.77 |
| 96 | 9.30 | 2.30 | 1.59 | 0.00 | -0.61 | -1.59 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=29.50, N=2.73, M=0.00, N=-0.53

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =198.17

强度计算最大应力比 =0.661

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =169.18

平面内稳定计算最大应力比 =0.564

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =118.59

平面外稳定计算最大应力比 =0.395

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=43.82 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =43.82 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=77. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=77. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=154.30

4. 钢 柱 4 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=5.85, Ly=5.85; 长细比：λx=77.3,λy=77.3

构件长度=5.85; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

薄壁圆钢管: D=219.1, T=5.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 29.19 | 3.30 | 4.99 | 0.00 | -1.10 | -4.99 |
| 2 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | -1.01 | -0.00 |
| 3 | 29.19 | 3.30 | 4.99 | 0.00 | -1.10 | -4.99 |
| 4 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | -1.01 | -0.00 |
| 5 | 29.19 | 2.56 | 4.99 | 0.00 | -0.87 | -4.99 |
| 6 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | -0.77 | -0.00 |
| 7 | 29.19 | 2.56 | 4.99 | 0.00 | -0.87 | -4.99 |
| 8 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | -0.77 | -0.00 |
| 9 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | -1.01 | -0.00 |
| 10 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | -1.01 | -0.00 |
| 11 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | -1.01 | -0.00 |
| 12 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | -1.01 | -0.00 |
| 13 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | -0.77 | -0.00 |
| 14 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | -0.77 | -0.00 |
| 15 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | -0.77 | -0.00 |
| 16 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | -0.77 | -0.00 |
| 17 | 29.19 | 3.30 | 4.99 | 0.00 | -1.10 | -4.99 |
| 18 | 29.19 | 3.30 | 4.99 | 0.00 | -1.10 | -4.99 |
| 19 | 29.19 | 3.30 | 4.99 | 0.00 | -1.10 | -4.99 |
| 20 | 29.19 | 3.30 | 4.99 | 0.00 | -1.10 | -4.99 |
| 21 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | -1.01 | -0.00 |
| 22 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | -1.01 | -0.00 |
| 23 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | -1.01 | -0.00 |
| 24 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | -1.01 | -0.00 |
| 25 | 29.19 | 3.30 | 4.99 | 0.00 | -1.10 | -4.99 |
| 26 | 29.19 | 3.30 | 4.99 | 0.00 | -1.10 | -4.99 |
| 27 | 29.19 | 3.30 | 4.99 | 0.00 | -1.10 | -4.99 |
| 28 | 29.19 | 3.30 | 4.99 | 0.00 | -1.10 | -4.99 |
| 29 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | -1.01 | -0.00 |
| 30 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | -1.01 | -0.00 |
| 31 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | -1.01 | -0.00 |
| 32 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | -1.01 | -0.00 |
| 33 | 29.19 | 2.56 | 4.99 | 0.00 | -0.87 | -4.99 |
| 34 | 29.19 | 2.56 | 4.99 | 0.00 | -0.87 | -4.99 |
| 35 | 29.19 | 2.56 | 4.99 | 0.00 | -0.87 | -4.99 |
| 36 | 29.19 | 2.56 | 4.99 | 0.00 | -0.87 | -4.99 |
| 37 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | -0.77 | -0.00 |
| 38 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | -0.77 | -0.00 |
| 39 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | -0.77 | -0.00 |
| 40 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | -0.77 | -0.00 |
| 41 | 29.19 | 2.56 | 4.99 | 0.00 | -0.87 | -4.99 |
| 42 | 29.19 | 2.56 | 4.99 | 0.00 | -0.87 | -4.99 |
| 43 | 29.19 | 2.56 | 4.99 | 0.00 | -0.87 | -4.99 |
| 44 | 29.19 | 2.56 | 4.99 | 0.00 | -0.87 | -4.99 |
| 45 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | -0.77 | -0.00 |
| 46 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | -0.77 | -0.00 |
| 47 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | -0.77 | -0.00 |
| 48 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | -0.77 | -0.00 |
| 49 | 20.43 | 3.28 | 3.49 | 0.00 | -1.07 | -3.49 |
| 50 | 20.43 | 3.28 | 3.49 | 0.00 | -1.07 | -3.49 |
| 51 | 20.43 | 3.28 | 3.49 | 0.00 | -1.07 | -3.49 |
| 52 | 20.43 | 3.28 | 3.49 | 0.00 | -1.07 | -3.49 |
| 53 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | -1.01 | -0.00 |
| 54 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | -1.01 | -0.00 |
| 55 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | -1.01 | -0.00 |
| 56 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | -1.01 | -0.00 |
| 57 | 20.43 | 3.28 | 3.49 | 0.00 | -1.07 | -3.49 |
| 58 | 20.43 | 3.28 | 3.49 | 0.00 | -1.07 | -3.49 |
| 59 | 20.43 | 3.28 | 3.49 | 0.00 | -1.07 | -3.49 |
| 60 | 20.43 | 3.28 | 3.49 | 0.00 | -1.07 | -3.49 |
| 61 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | -1.01 | -0.00 |
| 62 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | -1.01 | -0.00 |
| 63 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | -1.01 | -0.00 |
| 64 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | -1.01 | -0.00 |
| 65 | 20.43 | 2.54 | 3.49 | 0.00 | -0.84 | -3.49 |
| 66 | 20.43 | 2.54 | 3.49 | 0.00 | -0.84 | -3.49 |
| 67 | 20.43 | 2.54 | 3.49 | 0.00 | -0.84 | -3.49 |
| 68 | 20.43 | 2.54 | 3.49 | 0.00 | -0.84 | -3.49 |
| 69 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | -0.77 | -0.00 |
| 70 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | -0.77 | -0.00 |
| 71 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | -0.77 | -0.00 |
| 72 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | -0.77 | -0.00 |
| 73 | 20.43 | 2.54 | 3.49 | 0.00 | -0.84 | -3.49 |
| 74 | 20.43 | 2.54 | 3.49 | 0.00 | -0.84 | -3.49 |
| 75 | 20.43 | 2.54 | 3.49 | 0.00 | -0.84 | -3.49 |
| 76 | 20.43 | 2.54 | 3.49 | 0.00 | -0.84 | -3.49 |
| 77 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | -0.77 | -0.00 |
| 78 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | -0.77 | -0.00 |
| 79 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | -0.77 | -0.00 |
| 80 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | -0.77 | -0.00 |
| 81 | 13.18 | 3.25 | 2.25 | 0.00 | -1.05 | -2.25 |
| 82 | 12.11 | 3.25 | 2.07 | 0.00 | -1.05 | -2.07 |
| 83 | 0.54 | 3.21 | 0.09 | 0.00 | -1.01 | -0.09 |
| 84 | -0.53 | 3.21 | -0.09 | 0.00 | -1.01 | 0.09 |
| 85 | 13.18 | 3.25 | 2.25 | 0.00 | -1.05 | -2.25 |
| 86 | 12.11 | 3.25 | 2.07 | 0.00 | -1.05 | -2.07 |
| 87 | 0.54 | 3.21 | 0.09 | 0.00 | -1.01 | -0.09 |
| 88 | -0.53 | 3.21 | -0.09 | 0.00 | -1.01 | 0.09 |
| 89 | 10.27 | 2.50 | 1.75 | 0.00 | -0.80 | -1.75 |
| 90 | 9.19 | 2.50 | 1.57 | 0.00 | -0.80 | -1.57 |
| 91 | 0.54 | 2.47 | 0.09 | 0.00 | -0.77 | -0.09 |
| 92 | -0.54 | 2.47 | -0.09 | 0.00 | -0.77 | 0.09 |
| 93 | 10.27 | 2.50 | 1.75 | 0.00 | -0.80 | -1.75 |
| 94 | 9.19 | 2.50 | 1.57 | 0.00 | -0.80 | -1.57 |
| 95 | 0.54 | 2.47 | 0.09 | 0.00 | -0.77 | -0.09 |
| 96 | -0.54 | 2.47 | -0.09 | 0.00 | -0.77 | 0.09 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=29.19, N=3.30, M=0.00, N=-1.10

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =196.26

强度计算最大应力比 =0.654

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =167.71

平面内稳定计算最大应力比 =0.559

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =117.59

平面外稳定计算最大应力比 =0.392

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=43.82 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =43.82 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=77. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=77. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=154.30

5. 钢 柱 5 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=5.85, Ly=5.85; 长细比：λx=77.3,λy=77.3

构件长度=5.85; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

薄壁圆钢管: D=219.1, T=5.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 28.94 | 3.24 | 4.95 | 0.00 | -1.03 | -4.95 |
| 2 | -0.00 | 3.23 | -0.00 | 0.00 | -1.03 | 0.00 |
| 3 | 28.94 | 3.24 | 4.95 | 0.00 | -1.03 | -4.95 |
| 4 | -0.00 | 3.23 | -0.00 | 0.00 | -1.03 | 0.00 |
| 5 | 28.94 | 2.49 | 4.95 | 0.00 | -0.80 | -4.95 |
| 6 | -0.00 | 2.49 | -0.00 | 0.00 | -0.79 | 0.00 |
| 7 | 28.94 | 2.49 | 4.95 | 0.00 | -0.80 | -4.95 |
| 8 | -0.00 | 2.49 | -0.00 | 0.00 | -0.79 | 0.00 |
| 9 | -0.00 | 3.23 | -0.00 | 0.00 | -1.03 | 0.00 |
| 10 | -0.00 | 3.23 | -0.00 | 0.00 | -1.03 | 0.00 |
| 11 | -0.00 | 3.23 | -0.00 | 0.00 | -1.03 | 0.00 |
| 12 | -0.00 | 3.23 | -0.00 | 0.00 | -1.03 | 0.00 |
| 13 | -0.00 | 2.49 | -0.00 | 0.00 | -0.79 | 0.00 |
| 14 | -0.00 | 2.49 | -0.00 | 0.00 | -0.79 | 0.00 |
| 15 | -0.00 | 2.49 | -0.00 | 0.00 | -0.79 | 0.00 |
| 16 | -0.00 | 2.49 | -0.00 | 0.00 | -0.79 | 0.00 |
| 17 | 28.94 | 3.24 | 4.95 | 0.00 | -1.03 | -4.95 |
| 18 | 28.94 | 3.24 | 4.95 | 0.00 | -1.03 | -4.95 |
| 19 | 28.94 | 3.24 | 4.95 | 0.00 | -1.03 | -4.95 |
| 20 | 28.94 | 3.24 | 4.95 | 0.00 | -1.03 | -4.95 |
| 21 | -0.00 | 3.23 | -0.00 | 0.00 | -1.03 | 0.00 |
| 22 | -0.00 | 3.23 | -0.00 | 0.00 | -1.03 | 0.00 |
| 23 | -0.00 | 3.23 | -0.00 | 0.00 | -1.03 | 0.00 |
| 24 | -0.00 | 3.23 | -0.00 | 0.00 | -1.03 | 0.00 |
| 25 | 28.94 | 3.24 | 4.95 | 0.00 | -1.03 | -4.95 |
| 26 | 28.94 | 3.24 | 4.95 | 0.00 | -1.03 | -4.95 |
| 27 | 28.94 | 3.24 | 4.95 | 0.00 | -1.03 | -4.95 |
| 28 | 28.94 | 3.24 | 4.95 | 0.00 | -1.03 | -4.95 |
| 29 | -0.00 | 3.23 | -0.00 | 0.00 | -1.03 | 0.00 |
| 30 | -0.00 | 3.23 | -0.00 | 0.00 | -1.03 | 0.00 |
| 31 | -0.00 | 3.23 | -0.00 | 0.00 | -1.03 | 0.00 |
| 32 | -0.00 | 3.23 | -0.00 | 0.00 | -1.03 | 0.00 |
| 33 | 28.94 | 2.49 | 4.95 | 0.00 | -0.80 | -4.95 |
| 34 | 28.94 | 2.49 | 4.95 | 0.00 | -0.80 | -4.95 |
| 35 | 28.94 | 2.49 | 4.95 | 0.00 | -0.80 | -4.95 |
| 36 | 28.94 | 2.49 | 4.95 | 0.00 | -0.80 | -4.95 |
| 37 | -0.00 | 2.49 | -0.00 | 0.00 | -0.79 | 0.00 |
| 38 | -0.00 | 2.49 | -0.00 | 0.00 | -0.79 | 0.00 |
| 39 | -0.00 | 2.49 | -0.00 | 0.00 | -0.79 | 0.00 |
| 40 | -0.00 | 2.49 | -0.00 | 0.00 | -0.79 | 0.00 |
| 41 | 28.94 | 2.49 | 4.95 | 0.00 | -0.80 | -4.95 |
| 42 | 28.94 | 2.49 | 4.95 | 0.00 | -0.80 | -4.95 |
| 43 | 28.94 | 2.49 | 4.95 | 0.00 | -0.80 | -4.95 |
| 44 | 28.94 | 2.49 | 4.95 | 0.00 | -0.80 | -4.95 |
| 45 | -0.00 | 2.49 | -0.00 | 0.00 | -0.79 | 0.00 |
| 46 | -0.00 | 2.49 | -0.00 | 0.00 | -0.79 | 0.00 |
| 47 | -0.00 | 2.49 | -0.00 | 0.00 | -0.79 | 0.00 |
| 48 | -0.00 | 2.49 | -0.00 | 0.00 | -0.79 | 0.00 |
| 49 | 20.26 | 3.24 | 3.46 | 0.00 | -1.03 | -3.46 |
| 50 | 20.26 | 3.24 | 3.46 | 0.00 | -1.03 | -3.46 |
| 51 | 20.26 | 3.24 | 3.46 | 0.00 | -1.03 | -3.46 |
| 52 | 20.26 | 3.24 | 3.46 | 0.00 | -1.03 | -3.46 |
| 53 | -0.00 | 3.23 | -0.00 | 0.00 | -1.03 | 0.00 |
| 54 | -0.00 | 3.23 | -0.00 | 0.00 | -1.03 | 0.00 |
| 55 | -0.00 | 3.23 | -0.00 | 0.00 | -1.03 | 0.00 |
| 56 | -0.00 | 3.23 | -0.00 | 0.00 | -1.03 | 0.00 |
| 57 | 20.26 | 3.24 | 3.46 | 0.00 | -1.03 | -3.46 |
| 58 | 20.26 | 3.24 | 3.46 | 0.00 | -1.03 | -3.46 |
| 59 | 20.26 | 3.24 | 3.46 | 0.00 | -1.03 | -3.46 |
| 60 | 20.26 | 3.24 | 3.46 | 0.00 | -1.03 | -3.46 |
| 61 | -0.00 | 3.23 | -0.00 | 0.00 | -1.03 | 0.00 |
| 62 | -0.00 | 3.23 | -0.00 | 0.00 | -1.03 | 0.00 |
| 63 | -0.00 | 3.23 | -0.00 | 0.00 | -1.03 | 0.00 |
| 64 | -0.00 | 3.23 | -0.00 | 0.00 | -1.03 | 0.00 |
| 65 | 20.26 | 2.49 | 3.46 | 0.00 | -0.79 | -3.46 |
| 66 | 20.26 | 2.49 | 3.46 | 0.00 | -0.79 | -3.46 |
| 67 | 20.26 | 2.49 | 3.46 | 0.00 | -0.79 | -3.46 |
| 68 | 20.26 | 2.49 | 3.46 | 0.00 | -0.79 | -3.46 |
| 69 | -0.00 | 2.49 | -0.00 | 0.00 | -0.79 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | 2.49 | -0.00 | 0.00 | -0.79 | 0.00 |
| 71 | -0.00 | 2.49 | -0.00 | 0.00 | -0.79 | 0.00 |
| 72 | -0.00 | 2.49 | -0.00 | 0.00 | -0.79 | 0.00 |
| 73 | 20.26 | 2.49 | 3.46 | 0.00 | -0.79 | -3.46 |
| 74 | 20.26 | 2.49 | 3.46 | 0.00 | -0.79 | -3.46 |
| 75 | 20.26 | 2.49 | 3.46 | 0.00 | -0.79 | -3.46 |
| 76 | 20.26 | 2.49 | 3.46 | 0.00 | -0.79 | -3.46 |
| 77 | -0.00 | 2.49 | -0.00 | 0.00 | -0.79 | 0.00 |
| 78 | -0.00 | 2.49 | -0.00 | 0.00 | -0.79 | 0.00 |
| 79 | -0.00 | 2.49 | -0.00 | 0.00 | -0.79 | 0.00 |
| 80 | -0.00 | 2.49 | -0.00 | 0.00 | -0.79 | 0.00 |
| 81 | 13.08 | 3.24 | 2.24 | 0.00 | -1.03 | -2.24 |
| 82 | 12.00 | 3.24 | 2.05 | 0.00 | -1.03 | -2.05 |
| 83 | 0.53 | 3.23 | 0.09 | 0.00 | -1.03 | -0.09 |
| 84 | -0.54 | 3.23 | -0.09 | 0.00 | -1.03 | 0.09 |
| 85 | 13.08 | 3.24 | 2.24 | 0.00 | -1.03 | -2.24 |
| 86 | 12.00 | 3.24 | 2.05 | 0.00 | -1.03 | -2.05 |
| 87 | 0.53 | 3.23 | 0.09 | 0.00 | -1.03 | -0.09 |
| 88 | -0.54 | 3.23 | -0.09 | 0.00 | -1.03 | 0.09 |
| 89 | 10.18 | 2.49 | 1.74 | 0.00 | -0.79 | -1.74 |
| 90 | 9.11 | 2.49 | 1.56 | 0.00 | -0.79 | -1.56 |
| 91 | 0.53 | 2.49 | 0.09 | 0.00 | -0.79 | -0.09 |
| 92 | -0.54 | 2.49 | -0.09 | 0.00 | -0.79 | 0.09 |
| 93 | 10.18 | 2.49 | 1.74 | 0.00 | -0.79 | -1.74 |
| 94 | 9.11 | 2.49 | 1.56 | 0.00 | -0.79 | -1.56 |
| 95 | 0.53 | 2.49 | 0.09 | 0.00 | -0.79 | -0.09 |
| 96 | -0.54 | 2.49 | -0.09 | 0.00 | -0.79 | 0.09 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=28.94, N=3.24, M=0.00, N=-1.03

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =194.59

强度计算最大应力比 =0.649

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =166.27

平面内稳定计算最大应力比 =0.554

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =116.58

平面外稳定计算最大应力比 =0.389

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=43.82 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =43.82 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=77. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=77. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=154.30

6. 钢 柱 6 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=5.85, Ly=5.85; 长细比：λx=77.3,λy=77.3

构件长度=5.85; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

薄壁圆钢管: D=219.1, T=5.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 28.78 | 2.78 | 4.92 | 0.00 | -0.57 | -4.92 |
| 2 | 0.00 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | -0.92 | -0.00 |
| 3 | 0.00 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | -0.92 | -0.00 |
| 4 | 28.78 | 2.78 | 4.92 | 0.00 | -0.57 | -4.92 |
| 5 | 28.78 | 2.06 | 4.92 | 0.00 | -0.36 | -4.92 |
| 6 | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | -0.71 | -0.00 |
| 7 | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | -0.71 | -0.00 |
| 8 | 28.78 | 2.06 | 4.92 | 0.00 | -0.36 | -4.92 |
| 9 | 0.00 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | -0.92 | -0.00 |
| 10 | 0.00 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | -0.92 | -0.00 |
| 11 | 0.00 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | -0.92 | -0.00 |
| 12 | 0.00 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | -0.92 | -0.00 |
| 13 | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | -0.71 | -0.00 |
| 14 | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | -0.71 | -0.00 |
| 15 | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | -0.71 | -0.00 |
| 16 | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | -0.71 | -0.00 |
| 17 | 28.78 | 2.78 | 4.92 | 0.00 | -0.57 | -4.92 |
| 18 | 28.78 | 2.78 | 4.92 | 0.00 | -0.57 | -4.92 |
| 19 | 28.78 | 2.78 | 4.92 | 0.00 | -0.57 | -4.92 |
| 20 | 28.78 | 2.78 | 4.92 | 0.00 | -0.57 | -4.92 |
| 21 | 0.00 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | -0.92 | -0.00 |
| 22 | 0.00 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | -0.92 | -0.00 |
| 23 | 0.00 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | -0.92 | -0.00 |
| 24 | 0.00 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | -0.92 | -0.00 |
| 25 | 0.00 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | -0.92 | -0.00 |
| 26 | 0.00 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | -0.92 | -0.00 |
| 27 | 0.00 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | -0.92 | -0.00 |
| 28 | 0.00 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | -0.92 | -0.00 |
| 29 | 28.78 | 2.78 | 4.92 | 0.00 | -0.57 | -4.92 |
| 30 | 28.78 | 2.78 | 4.92 | 0.00 | -0.57 | -4.92 |
| 31 | 28.78 | 2.78 | 4.92 | 0.00 | -0.57 | -4.92 |
| 32 | 28.78 | 2.78 | 4.92 | 0.00 | -0.57 | -4.92 |
| 33 | 28.78 | 2.06 | 4.92 | 0.00 | -0.36 | -4.92 |
| 34 | 28.78 | 2.06 | 4.92 | 0.00 | -0.36 | -4.92 |
| 35 | 28.78 | 2.06 | 4.92 | 0.00 | -0.36 | -4.92 |
| 36 | 28.78 | 2.06 | 4.92 | 0.00 | -0.36 | -4.92 |
| 37 | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | -0.71 | -0.00 |
| 38 | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | -0.71 | -0.00 |
| 39 | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | -0.71 | -0.00 |
| 40 | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | -0.71 | -0.00 |
| 41 | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | -0.71 | -0.00 |
| 42 | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | -0.71 | -0.00 |
| 43 | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | -0.71 | -0.00 |
| 44 | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | -0.71 | -0.00 |
| 45 | 28.78 | 2.06 | 4.92 | 0.00 | -0.36 | -4.92 |
| 46 | 28.78 | 2.06 | 4.92 | 0.00 | -0.36 | -4.92 |
| 47 | 28.78 | 2.06 | 4.92 | 0.00 | -0.36 | -4.92 |
| 48 | 28.78 | 2.06 | 4.92 | 0.00 | -0.36 | -4.92 |
| 49 | 20.15 | 2.89 | 3.44 | 0.00 | -0.68 | -3.44 |
| 50 | 20.15 | 2.89 | 3.44 | 0.00 | -0.68 | -3.44 |
| 51 | 20.15 | 2.89 | 3.44 | 0.00 | -0.68 | -3.44 |
| 52 | 20.15 | 2.89 | 3.44 | 0.00 | -0.68 | -3.44 |
| 53 | 0.00 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | -0.92 | -0.00 |
| 54 | 0.00 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | -0.92 | -0.00 |
| 55 | 0.00 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | -0.92 | -0.00 |
| 56 | 0.00 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | -0.92 | -0.00 |
| 57 | 0.00 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | -0.92 | -0.00 |
| 58 | 0.00 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | -0.92 | -0.00 |
| 59 | 0.00 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | -0.92 | -0.00 |
| 60 | 0.00 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | -0.92 | -0.00 |
| 61 | 20.15 | 2.89 | 3.44 | 0.00 | -0.68 | -3.44 |
| 62 | 20.15 | 2.89 | 3.44 | 0.00 | -0.68 | -3.44 |
| 63 | 20.15 | 2.89 | 3.44 | 0.00 | -0.68 | -3.44 |
| 64 | 20.15 | 2.89 | 3.44 | 0.00 | -0.68 | -3.44 |
| 65 | 20.15 | 2.16 | 3.44 | 0.00 | -0.47 | -3.44 |
| 66 | 20.15 | 2.16 | 3.44 | 0.00 | -0.47 | -3.44 |
| 67 | 20.15 | 2.16 | 3.44 | 0.00 | -0.47 | -3.44 |
| 68 | 20.15 | 2.16 | 3.44 | 0.00 | -0.47 | -3.44 |
| 69 | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | -0.71 | -0.00 |
| 70 | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | -0.71 | -0.00 |
| 71 | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | -0.71 | -0.00 |
| 72 | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | -0.71 | -0.00 |
| 73 | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | -0.71 | -0.00 |
| 74 | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | -0.71 | -0.00 |
| 75 | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | -0.71 | -0.00 |
| 76 | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | -0.71 | -0.00 |
| 77 | 20.15 | 2.16 | 3.44 | 0.00 | -0.47 | -3.44 |
| 78 | 20.15 | 2.16 | 3.44 | 0.00 | -0.47 | -3.44 |
| 79 | 20.15 | 2.16 | 3.44 | 0.00 | -0.47 | -3.44 |
| 80 | 20.15 | 2.16 | 3.44 | 0.00 | -0.47 | -3.44 |
| 81 | 13.01 | 2.98 | 2.22 | 0.00 | -0.77 | -2.22 |
| 82 | 11.94 | 2.98 | 2.04 | 0.00 | -0.78 | -2.04 |
| 83 | 0.54 | 3.13 | 0.09 | 0.00 | -0.92 | -0.09 |
| 84 | -0.53 | 3.13 | -0.09 | 0.00 | -0.93 | 0.09 |
| 85 | 0.54 | 3.13 | 0.09 | 0.00 | -0.92 | -0.09 |
| 86 | -0.53 | 3.13 | -0.09 | 0.00 | -0.93 | 0.09 |
| 87 | 13.01 | 2.98 | 2.22 | 0.00 | -0.77 | -2.22 |
| 88 | 11.94 | 2.98 | 2.04 | 0.00 | -0.78 | -2.04 |
| 89 | 10.13 | 2.29 | 1.73 | 0.00 | -0.59 | -1.73 |
| 90 | 9.06 | 2.29 | 1.55 | 0.00 | -0.60 | -1.55 |
| 91 | 0.54 | 2.40 | 0.09 | 0.00 | -0.71 | -0.09 |
| 92 | -0.53 | 2.41 | -0.09 | 0.00 | -0.71 | 0.09 |
| 93 | 0.54 | 2.40 | 0.09 | 0.00 | -0.71 | -0.09 |
| 94 | -0.53 | 2.41 | -0.09 | 0.00 | -0.71 | 0.09 |
| 95 | 10.13 | 2.29 | 1.73 | 0.00 | -0.59 | -1.73 |
| 96 | 9.06 | 2.29 | 1.55 | 0.00 | -0.60 | -1.55 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=28.78, N=2.78, M=0.00, N=-0.57

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =193.38

强度计算最大应力比 =0.645

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =165.11

平面内稳定计算最大应力比 =0.550

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =115.74

平面外稳定计算最大应力比 =0.386

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=43.82 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =43.82 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=77. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=77. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=154.30

7. 钢 柱 7 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=5.85, Ly=5.85; 长细比：λx=77.3,λy=77.3

构件长度=5.85; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

薄壁圆钢管: D=219.1, T=5.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 28.73 | 3.15 | 4.91 | 0.00 | -0.94 | -4.91 |
| 2 | -0.00 | 2.61 | -0.00 | 0.00 | -0.40 | 0.00 |
| 3 | 28.73 | 3.15 | 4.91 | 0.00 | -0.94 | -4.91 |
| 4 | -0.00 | 2.61 | -0.00 | 0.00 | -0.40 | 0.00 |
| 5 | 28.73 | 2.54 | 4.91 | 0.00 | -0.85 | -4.91 |
| 6 | -0.00 | 2.01 | -0.00 | 0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 7 | 28.73 | 2.54 | 4.91 | 0.00 | -0.85 | -4.91 |
| 8 | -0.00 | 2.01 | -0.00 | 0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 9 | -0.00 | 2.61 | -0.00 | 0.00 | -0.40 | 0.00 |
| 10 | -0.00 | 2.61 | -0.00 | 0.00 | -0.40 | 0.00 |
| 11 | -0.00 | 2.61 | -0.00 | 0.00 | -0.40 | 0.00 |
| 12 | -0.00 | 2.61 | -0.00 | 0.00 | -0.40 | 0.00 |
| 13 | -0.00 | 2.01 | -0.00 | 0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 14 | -0.00 | 2.01 | -0.00 | 0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 15 | -0.00 | 2.01 | -0.00 | 0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 16 | -0.00 | 2.01 | -0.00 | 0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 17 | 28.73 | 3.15 | 4.91 | 0.00 | -0.94 | -4.91 |
| 18 | 28.73 | 3.15 | 4.91 | 0.00 | -0.94 | -4.91 |
| 19 | 28.73 | 3.15 | 4.91 | 0.00 | -0.94 | -4.91 |
| 20 | 28.73 | 3.15 | 4.91 | 0.00 | -0.94 | -4.91 |
| 21 | -0.00 | 2.61 | -0.00 | 0.00 | -0.40 | 0.00 |
| 22 | -0.00 | 2.61 | -0.00 | 0.00 | -0.40 | 0.00 |
| 23 | -0.00 | 2.61 | -0.00 | 0.00 | -0.40 | 0.00 |
| 24 | -0.00 | 2.61 | -0.00 | 0.00 | -0.40 | 0.00 |
| 25 | 28.73 | 3.15 | 4.91 | 0.00 | -0.94 | -4.91 |
| 26 | 28.73 | 3.15 | 4.91 | 0.00 | -0.94 | -4.91 |
| 27 | 28.73 | 3.15 | 4.91 | 0.00 | -0.94 | -4.91 |
| 28 | 28.73 | 3.15 | 4.91 | 0.00 | -0.94 | -4.91 |
| 29 | -0.00 | 2.61 | -0.00 | 0.00 | -0.40 | 0.00 |
| 30 | -0.00 | 2.61 | -0.00 | 0.00 | -0.40 | 0.00 |
| 31 | -0.00 | 2.61 | -0.00 | 0.00 | -0.40 | 0.00 |
| 32 | -0.00 | 2.61 | -0.00 | 0.00 | -0.40 | 0.00 |
| 33 | 28.73 | 2.54 | 4.91 | 0.00 | -0.85 | -4.91 |
| 34 | 28.73 | 2.54 | 4.91 | 0.00 | -0.85 | -4.91 |
| 35 | 28.73 | 2.54 | 4.91 | 0.00 | -0.85 | -4.91 |
| 36 | 28.73 | 2.54 | 4.91 | 0.00 | -0.85 | -4.91 |
| 37 | -0.00 | 2.01 | -0.00 | 0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 38 | -0.00 | 2.01 | -0.00 | 0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 39 | -0.00 | 2.01 | -0.00 | 0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 40 | -0.00 | 2.01 | -0.00 | 0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 41 | 28.73 | 2.54 | 4.91 | 0.00 | -0.85 | -4.91 |
| 42 | 28.73 | 2.54 | 4.91 | 0.00 | -0.85 | -4.91 |
| 43 | 28.73 | 2.54 | 4.91 | 0.00 | -0.85 | -4.91 |
| 44 | 28.73 | 2.54 | 4.91 | 0.00 | -0.85 | -4.91 |
| 45 | -0.00 | 2.01 | -0.00 | 0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 46 | -0.00 | 2.01 | -0.00 | 0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 47 | -0.00 | 2.01 | -0.00 | 0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 48 | -0.00 | 2.01 | -0.00 | 0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 49 | 20.11 | 2.99 | 3.44 | 0.00 | -0.78 | -3.44 |
| 50 | 20.11 | 2.99 | 3.44 | 0.00 | -0.78 | -3.44 |
| 51 | 20.11 | 2.99 | 3.44 | 0.00 | -0.78 | -3.44 |
| 52 | 20.11 | 2.99 | 3.44 | 0.00 | -0.78 | -3.44 |
| 53 | -0.00 | 2.61 | -0.00 | 0.00 | -0.40 | 0.00 |
| 54 | -0.00 | 2.61 | -0.00 | 0.00 | -0.40 | 0.00 |
| 55 | -0.00 | 2.61 | -0.00 | 0.00 | -0.40 | 0.00 |
| 56 | -0.00 | 2.61 | -0.00 | 0.00 | -0.40 | 0.00 |
| 57 | 20.11 | 2.99 | 3.44 | 0.00 | -0.78 | -3.44 |
| 58 | 20.11 | 2.99 | 3.44 | 0.00 | -0.78 | -3.44 |
| 59 | 20.11 | 2.99 | 3.44 | 0.00 | -0.78 | -3.44 |
| 60 | 20.11 | 2.99 | 3.44 | 0.00 | -0.78 | -3.44 |
| 61 | -0.00 | 2.61 | -0.00 | 0.00 | -0.40 | 0.00 |
| 62 | -0.00 | 2.61 | -0.00 | 0.00 | -0.40 | 0.00 |
| 63 | -0.00 | 2.61 | -0.00 | 0.00 | -0.40 | 0.00 |
| 64 | -0.00 | 2.61 | -0.00 | 0.00 | -0.40 | 0.00 |
| 65 | 20.11 | 2.38 | 3.44 | 0.00 | -0.69 | -3.44 |
| 66 | 20.11 | 2.38 | 3.44 | 0.00 | -0.69 | -3.44 |
| 67 | 20.11 | 2.38 | 3.44 | 0.00 | -0.69 | -3.44 |
| 68 | 20.11 | 2.38 | 3.44 | 0.00 | -0.69 | -3.44 |
| 69 | -0.00 | 2.01 | -0.00 | 0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | 2.01 | -0.00 | 0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 71 | -0.00 | 2.01 | -0.00 | 0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 72 | -0.00 | 2.01 | -0.00 | 0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 73 | 20.11 | 2.38 | 3.44 | 0.00 | -0.69 | -3.44 |
| 74 | 20.11 | 2.38 | 3.44 | 0.00 | -0.69 | -3.44 |
| 75 | 20.11 | 2.38 | 3.44 | 0.00 | -0.69 | -3.44 |
| 76 | 20.11 | 2.38 | 3.44 | 0.00 | -0.69 | -3.44 |
| 77 | -0.00 | 2.01 | -0.00 | 0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 78 | -0.00 | 2.01 | -0.00 | 0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 79 | -0.00 | 2.01 | -0.00 | 0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 80 | -0.00 | 2.01 | -0.00 | 0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 81 | 12.98 | 2.85 | 2.22 | 0.00 | -0.64 | -2.22 |
| 82 | 11.91 | 2.84 | 2.04 | 0.00 | -0.63 | -2.04 |
| 83 | 0.53 | 2.62 | 0.09 | 0.00 | -0.41 | -0.09 |
| 84 | -0.54 | 2.61 | -0.09 | 0.00 | -0.40 | 0.09 |
| 85 | 12.98 | 2.85 | 2.22 | 0.00 | -0.64 | -2.22 |
| 86 | 11.91 | 2.84 | 2.04 | 0.00 | -0.63 | -2.04 |
| 87 | 0.53 | 2.62 | 0.09 | 0.00 | -0.41 | -0.09 |
| 88 | -0.54 | 2.61 | -0.09 | 0.00 | -0.40 | 0.09 |
| 89 | 10.11 | 2.19 | 1.73 | 0.00 | -0.49 | -1.73 |
| 90 | 9.04 | 2.18 | 1.55 | 0.00 | -0.48 | -1.55 |
| 91 | 0.53 | 2.01 | 0.09 | 0.00 | -0.32 | -0.09 |
| 92 | -0.54 | 2.00 | -0.09 | 0.00 | -0.31 | 0.09 |
| 93 | 10.11 | 2.19 | 1.73 | 0.00 | -0.49 | -1.73 |
| 94 | 9.04 | 2.18 | 1.55 | 0.00 | -0.48 | -1.55 |
| 95 | 0.53 | 2.01 | 0.09 | 0.00 | -0.32 | -0.09 |
| 96 | -0.54 | 2.00 | -0.09 | 0.00 | -0.31 | 0.09 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=28.73, N=3.15, M=0.00, N=-0.94

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =193.12

强度计算最大应力比 =0.644

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =164.99

平面内稳定计算最大应力比 =0.550

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =115.68

平面外稳定计算最大应力比 =0.386

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=43.82 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =43.82 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=77. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=77. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=154.30

8. 钢 柱 8 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.50, Ly=0.50; 长细比：λx=28.9,λy=28.9

构件长度=0.50; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -0.28 | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 0.01 |
| 2 | -0.00 | -3.33 | 0.01 | -0.00 | 3.33 | 0.01 |
| 3 | 0.00 | -0.28 | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 0.01 |
| 4 | -0.00 | -3.33 | 0.01 | -0.00 | 3.33 | 0.01 |
| 5 | 0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.21 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | -3.27 | 0.01 | -0.00 | 3.27 | 0.01 |
| 7 | 0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.21 | 0.01 |
| 8 | -0.00 | -3.27 | 0.01 | -0.00 | 3.27 | 0.01 |
| 9 | 0.00 | -0.28 | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 0.01 |
| 10 | 0.00 | -0.28 | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 0.01 |
| 11 | 0.00 | -0.28 | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 0.01 |
| 12 | 0.00 | -0.28 | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 0.01 |
| 13 | 0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.21 | 0.01 |
| 14 | 0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.21 | 0.01 |
| 15 | 0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.21 | 0.01 |
| 16 | 0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.21 | 0.01 |
| 17 | 0.00 | -0.28 | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 0.01 |
| 18 | 0.00 | -0.28 | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 0.01 |
| 19 | 0.00 | -0.28 | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 0.01 |
| 20 | 0.00 | -0.28 | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 0.01 |
| 21 | -0.00 | -3.33 | 0.01 | -0.00 | 3.33 | 0.01 |
| 22 | -0.00 | -3.33 | 0.01 | -0.00 | 3.33 | 0.01 |
| 23 | -0.00 | -3.33 | 0.01 | -0.00 | 3.33 | 0.01 |
| 24 | -0.00 | -3.33 | 0.01 | -0.00 | 3.33 | 0.01 |
| 25 | 0.00 | -0.28 | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 0.01 |
| 26 | 0.00 | -0.28 | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 0.01 |
| 27 | 0.00 | -0.28 | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 0.01 |
| 28 | 0.00 | -0.28 | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 0.01 |
| 29 | -0.00 | -3.33 | 0.01 | -0.00 | 3.33 | 0.01 |
| 30 | -0.00 | -3.33 | 0.01 | -0.00 | 3.33 | 0.01 |
| 31 | -0.00 | -3.33 | 0.01 | -0.00 | 3.33 | 0.01 |
| 32 | -0.00 | -3.33 | 0.01 | -0.00 | 3.33 | 0.01 |
| 33 | 0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.21 | 0.01 |
| 34 | 0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.21 | 0.01 |
| 35 | 0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.21 | 0.01 |
| 36 | 0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.21 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | -3.27 | 0.01 | -0.00 | 3.27 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | -3.27 | 0.01 | -0.00 | 3.27 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | -3.27 | 0.01 | -0.00 | 3.27 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | -3.27 | 0.01 | -0.00 | 3.27 | 0.01 |
| 41 | 0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.21 | 0.01 |
| 42 | 0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.21 | 0.01 |
| 43 | 0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.21 | 0.01 |
| 44 | 0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.21 | 0.01 |
| 45 | -0.00 | -3.27 | 0.01 | -0.00 | 3.27 | 0.01 |
| 46 | -0.00 | -3.27 | 0.01 | -0.00 | 3.27 | 0.01 |
| 47 | -0.00 | -3.27 | 0.01 | -0.00 | 3.27 | 0.01 |
| 48 | -0.00 | -3.27 | 0.01 | -0.00 | 3.27 | 0.01 |
| 49 | 0.00 | -0.28 | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 0.01 |
| 50 | 0.00 | -0.28 | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 0.01 |
| 51 | 0.00 | -0.28 | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 0.01 |
| 52 | 0.00 | -0.28 | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 0.01 |
| 53 | -0.00 | -2.42 | 0.01 | -0.00 | 2.42 | 0.01 |
| 54 | -0.00 | -2.42 | 0.01 | -0.00 | 2.42 | 0.01 |
| 55 | -0.00 | -2.42 | 0.01 | -0.00 | 2.42 | 0.01 |
| 56 | -0.00 | -2.42 | 0.01 | -0.00 | 2.42 | 0.01 |
| 57 | 0.00 | -0.28 | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 0.01 |
| 58 | 0.00 | -0.28 | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 0.01 |
| 59 | 0.00 | -0.28 | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 0.01 |
| 60 | 0.00 | -0.28 | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 0.01 |
| 61 | -0.00 | -2.42 | 0.01 | -0.00 | 2.42 | 0.01 |
| 62 | -0.00 | -2.42 | 0.01 | -0.00 | 2.42 | 0.01 |
| 63 | -0.00 | -2.42 | 0.01 | -0.00 | 2.42 | 0.01 |
| 64 | -0.00 | -2.42 | 0.01 | -0.00 | 2.42 | 0.01 |
| 65 | 0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.21 | 0.01 |
| 66 | 0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.21 | 0.01 |
| 67 | 0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.21 | 0.01 |
| 68 | 0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.21 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | -2.35 | 0.01 | -0.00 | 2.35 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | -2.35 | 0.01 | -0.00 | 2.35 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | -2.35 | 0.01 | -0.00 | 2.35 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | -2.35 | 0.01 | -0.00 | 2.35 | 0.01 |
| 73 | 0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.21 | 0.01 |
| 74 | 0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.21 | 0.01 |
| 75 | 0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.21 | 0.01 |
| 76 | 0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.21 | 0.01 |
| 77 | -0.00 | -2.35 | 0.01 | -0.00 | 2.35 | 0.01 |
| 78 | -0.00 | -2.35 | 0.01 | -0.00 | 2.35 | 0.01 |
| 79 | -0.00 | -2.35 | 0.01 | -0.00 | 2.35 | 0.01 |
| 80 | -0.00 | -2.35 | 0.01 | -0.00 | 2.35 | 0.01 |
| 81 | 0.00 | -0.31 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 0.01 |
| 82 | -0.00 | -0.24 | 0.01 | 0.00 | 0.24 | 0.01 |
| 83 | -0.00 | -1.63 | 0.01 | -0.00 | 1.63 | 0.01 |
| 84 | -0.00 | -1.57 | 0.01 | -0.00 | 1.57 | 0.01 |
| 85 | 0.00 | -0.31 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 0.01 |
| 86 | -0.00 | -0.24 | 0.01 | 0.00 | 0.24 | 0.01 |
| 87 | -0.00 | -1.63 | 0.01 | -0.00 | 1.63 | 0.01 |
| 88 | -0.00 | -1.57 | 0.01 | -0.00 | 1.57 | 0.01 |
| 89 | 0.00 | -0.24 | 0.01 | 0.00 | 0.24 | 0.01 |
| 90 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | -1.26 | 0.01 | -0.00 | 1.26 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | -1.20 | 0.01 | -0.00 | 1.20 | 0.01 |
| 93 | 0.00 | -0.24 | 0.01 | 0.00 | 0.24 | 0.01 |
| 94 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 95 | -0.00 | -1.26 | 0.01 | -0.00 | 1.26 | 0.01 |
| 96 | -0.00 | -1.20 | 0.01 | -0.00 | 1.20 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 2, M=-0.00, N=-3.33, M=-0.00, N=3.33

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =12.73

强度计算最大应力比 =0.042

强度计算最大应力 < f=300.00

拉杆,平面内长细比 λ=29. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=29. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=1.21

9. 钢 柱 9 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=57.8,λy=57.8

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -3.33 | 0.02 | 0.00 | 3.33 | 0.02 |
| 2 | 0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.28 | 0.02 |
| 3 | 0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.28 | 0.02 |
| 4 | 0.00 | -3.33 | 0.02 | 0.00 | 3.33 | 0.02 |
| 5 | 0.00 | -3.27 | 0.01 | 0.00 | 3.27 | 0.01 |
| 6 | 0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.21 | 0.01 |
| 7 | 0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.21 | 0.01 |
| 8 | 0.00 | -3.27 | 0.01 | 0.00 | 3.27 | 0.01 |
| 9 | 0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.28 | 0.02 |
| 10 | 0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.28 | 0.02 |
| 11 | 0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.28 | 0.02 |
| 12 | 0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.28 | 0.02 |
| 13 | 0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.21 | 0.01 |
| 14 | 0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.21 | 0.01 |
| 15 | 0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.21 | 0.01 |
| 16 | 0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.21 | 0.01 |
| 17 | 0.00 | -3.33 | 0.02 | 0.00 | 3.33 | 0.02 |
| 18 | 0.00 | -3.33 | 0.02 | 0.00 | 3.33 | 0.02 |
| 19 | 0.00 | -3.33 | 0.02 | 0.00 | 3.33 | 0.02 |
| 20 | 0.00 | -3.33 | 0.02 | 0.00 | 3.33 | 0.02 |
| 21 | 0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.28 | 0.02 |
| 22 | 0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.28 | 0.02 |
| 23 | 0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.28 | 0.02 |
| 24 | 0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.28 | 0.02 |
| 25 | 0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.28 | 0.02 |
| 26 | 0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.28 | 0.02 |
| 27 | 0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.28 | 0.02 |
| 28 | 0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.28 | 0.02 |
| 29 | 0.00 | -3.33 | 0.02 | 0.00 | 3.33 | 0.02 |
| 30 | 0.00 | -3.33 | 0.02 | 0.00 | 3.33 | 0.02 |
| 31 | 0.00 | -3.33 | 0.02 | 0.00 | 3.33 | 0.02 |
| 32 | 0.00 | -3.33 | 0.02 | 0.00 | 3.33 | 0.02 |
| 33 | 0.00 | -3.27 | 0.01 | 0.00 | 3.27 | 0.01 |
| 34 | 0.00 | -3.27 | 0.01 | 0.00 | 3.27 | 0.01 |
| 35 | 0.00 | -3.27 | 0.01 | 0.00 | 3.27 | 0.01 |
| 36 | 0.00 | -3.27 | 0.01 | 0.00 | 3.27 | 0.01 |
| 37 | 0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.21 | 0.01 |
| 38 | 0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.21 | 0.01 |
| 39 | 0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.21 | 0.01 |
| 40 | 0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.21 | 0.01 |
| 41 | 0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.21 | 0.01 |
| 42 | 0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.21 | 0.01 |
| 43 | 0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.21 | 0.01 |
| 44 | 0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.21 | 0.01 |
| 45 | 0.00 | -3.27 | 0.01 | 0.00 | 3.27 | 0.01 |
| 46 | 0.00 | -3.27 | 0.01 | 0.00 | 3.27 | 0.01 |
| 47 | 0.00 | -3.27 | 0.01 | 0.00 | 3.27 | 0.01 |
| 48 | 0.00 | -3.27 | 0.01 | 0.00 | 3.27 | 0.01 |
| 49 | 0.00 | -2.42 | 0.02 | 0.00 | 2.42 | 0.02 |
| 50 | 0.00 | -2.42 | 0.02 | 0.00 | 2.42 | 0.02 |
| 51 | 0.00 | -2.42 | 0.02 | 0.00 | 2.42 | 0.02 |
| 52 | 0.00 | -2.42 | 0.02 | 0.00 | 2.42 | 0.02 |
| 53 | 0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.28 | 0.02 |
| 54 | 0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.28 | 0.02 |
| 55 | 0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.28 | 0.02 |
| 56 | 0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.28 | 0.02 |
| 57 | 0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.28 | 0.02 |
| 58 | 0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.28 | 0.02 |
| 59 | 0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.28 | 0.02 |
| 60 | 0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.28 | 0.02 |
| 61 | 0.00 | -2.42 | 0.02 | 0.00 | 2.42 | 0.02 |
| 62 | 0.00 | -2.42 | 0.02 | 0.00 | 2.42 | 0.02 |
| 63 | 0.00 | -2.42 | 0.02 | 0.00 | 2.42 | 0.02 |
| 64 | 0.00 | -2.42 | 0.02 | 0.00 | 2.42 | 0.02 |
| 65 | 0.00 | -2.35 | 0.01 | 0.00 | 2.35 | 0.01 |
| 66 | 0.00 | -2.35 | 0.01 | 0.00 | 2.35 | 0.01 |
| 67 | 0.00 | -2.35 | 0.01 | 0.00 | 2.35 | 0.01 |
| 68 | 0.00 | -2.35 | 0.01 | 0.00 | 2.35 | 0.01 |
| 69 | 0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.21 | 0.01 |
| 70 | 0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.21 | 0.01 |
| 71 | 0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.21 | 0.01 |
| 72 | 0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.21 | 0.01 |
| 73 | 0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.21 | 0.01 |
| 74 | 0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.21 | 0.01 |
| 75 | 0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.21 | 0.01 |
| 76 | 0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.21 | 0.01 |
| 77 | 0.00 | -2.35 | 0.01 | 0.00 | 2.35 | 0.01 |
| 78 | 0.00 | -2.35 | 0.01 | 0.00 | 2.35 | 0.01 |
| 79 | 0.00 | -2.35 | 0.01 | 0.00 | 2.35 | 0.01 |
| 80 | 0.00 | -2.35 | 0.01 | 0.00 | 2.35 | 0.01 |
| 81 | 0.00 | -1.63 | 0.02 | 0.00 | 1.63 | 0.02 |
| 82 | 0.00 | -1.57 | 0.02 | 0.00 | 1.57 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | -0.31 | 0.02 | 0.00 | 0.31 | 0.02 |
| 84 | 0.00 | -0.25 | 0.02 | 0.00 | 0.25 | 0.02 |
| 85 | -0.00 | -0.31 | 0.02 | 0.00 | 0.31 | 0.02 |
| 86 | 0.00 | -0.25 | 0.02 | 0.00 | 0.25 | 0.02 |
| 87 | 0.00 | -1.63 | 0.02 | 0.00 | 1.63 | 0.02 |
| 88 | 0.00 | -1.57 | 0.02 | 0.00 | 1.57 | 0.02 |
| 89 | 0.00 | -1.26 | 0.01 | 0.00 | 1.26 | 0.01 |
| 90 | 0.00 | -1.20 | 0.01 | 0.00 | 1.20 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | -0.24 | 0.01 | 0.00 | 0.24 | 0.01 |
| 92 | 0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 93 | -0.00 | -0.24 | 0.01 | 0.00 | 0.24 | 0.01 |
| 94 | 0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 95 | 0.00 | -1.26 | 0.01 | 0.00 | 1.26 | 0.01 |
| 96 | 0.00 | -1.20 | 0.01 | 0.00 | 1.20 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=0.00, N=-3.33, M=0.00, N=3.33

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =12.73

强度计算最大应力比 =0.042

强度计算最大应力 < f=300.00

拉杆,平面内长细比 λ=58. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=58. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.42

10. 钢 柱 10 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=57.8,λy=57.8

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | -0.73 | 0.02 | 0.00 | 0.73 | 0.02 |
| 2 | -0.00 | 4.64 | 0.02 | -0.00 | -4.64 | 0.02 |
| 3 | -0.00 | 4.64 | 0.02 | -0.00 | -4.64 | 0.02 |
| 4 | -0.00 | -0.73 | 0.02 | 0.00 | 0.73 | 0.02 |
| 5 | -0.00 | -0.56 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | 4.80 | 0.01 | -0.00 | -4.80 | 0.01 |
| 7 | -0.00 | 4.80 | 0.01 | -0.00 | -4.80 | 0.01 |
| 8 | -0.00 | -0.56 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 0.01 |
| 9 | -0.00 | -0.73 | 0.02 | 0.00 | 0.73 | 0.02 |
| 10 | -0.00 | -0.73 | 0.02 | 0.00 | 0.73 | 0.02 |
| 11 | -0.00 | -0.73 | 0.02 | 0.00 | 0.73 | 0.02 |
| 12 | -0.00 | -0.73 | 0.02 | 0.00 | 0.73 | 0.02 |
| 13 | -0.00 | -0.56 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 0.01 |
| 14 | -0.00 | -0.56 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 0.01 |
| 15 | -0.00 | -0.56 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 0.01 |
| 16 | -0.00 | -0.56 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 0.01 |
| 17 | -0.00 | -0.73 | 0.02 | 0.00 | 0.73 | 0.02 |
| 18 | -0.00 | -0.73 | 0.02 | 0.00 | 0.73 | 0.02 |
| 19 | -0.00 | -0.73 | 0.02 | 0.00 | 0.73 | 0.02 |
| 20 | -0.00 | -0.73 | 0.02 | 0.00 | 0.73 | 0.02 |
| 21 | -0.00 | 4.64 | 0.02 | -0.00 | -4.64 | 0.02 |
| 22 | -0.00 | 4.64 | 0.02 | -0.00 | -4.64 | 0.02 |
| 23 | -0.00 | 4.64 | 0.02 | -0.00 | -4.64 | 0.02 |
| 24 | -0.00 | 4.64 | 0.02 | -0.00 | -4.64 | 0.02 |
| 25 | -0.00 | 4.64 | 0.02 | -0.00 | -4.64 | 0.02 |
| 26 | -0.00 | 4.64 | 0.02 | -0.00 | -4.64 | 0.02 |
| 27 | -0.00 | 4.64 | 0.02 | -0.00 | -4.64 | 0.02 |
| 28 | -0.00 | 4.64 | 0.02 | -0.00 | -4.64 | 0.02 |
| 29 | -0.00 | -0.73 | 0.02 | 0.00 | 0.73 | 0.02 |
| 30 | -0.00 | -0.73 | 0.02 | 0.00 | 0.73 | 0.02 |
| 31 | -0.00 | -0.73 | 0.02 | 0.00 | 0.73 | 0.02 |
| 32 | -0.00 | -0.73 | 0.02 | 0.00 | 0.73 | 0.02 |
| 33 | -0.00 | -0.56 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 0.01 |
| 34 | -0.00 | -0.56 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 0.01 |
| 35 | -0.00 | -0.56 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 0.01 |
| 36 | -0.00 | -0.56 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | 4.80 | 0.01 | -0.00 | -4.80 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | 4.80 | 0.01 | -0.00 | -4.80 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | 4.80 | 0.01 | -0.00 | -4.80 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | 4.80 | 0.01 | -0.00 | -4.80 | 0.01 |
| 41 | -0.00 | 4.80 | 0.01 | -0.00 | -4.80 | 0.01 |
| 42 | -0.00 | 4.80 | 0.01 | -0.00 | -4.80 | 0.01 |
| 43 | -0.00 | 4.80 | 0.01 | -0.00 | -4.80 | 0.01 |
| 44 | -0.00 | 4.80 | 0.01 | -0.00 | -4.80 | 0.01 |
| 45 | -0.00 | -0.56 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 0.01 |
| 46 | -0.00 | -0.56 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 0.01 |
| 47 | -0.00 | -0.56 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 0.01 |
| 48 | -0.00 | -0.56 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 0.01 |
| 49 | -0.00 | -0.73 | 0.02 | 0.00 | 0.73 | 0.02 |
| 50 | -0.00 | -0.73 | 0.02 | 0.00 | 0.73 | 0.02 |
| 51 | -0.00 | -0.73 | 0.02 | 0.00 | 0.73 | 0.02 |
| 52 | -0.00 | -0.73 | 0.02 | 0.00 | 0.73 | 0.02 |
| 53 | -0.00 | 3.03 | 0.02 | -0.00 | -3.03 | 0.02 |
| 54 | -0.00 | 3.03 | 0.02 | -0.00 | -3.03 | 0.02 |
| 55 | -0.00 | 3.03 | 0.02 | -0.00 | -3.03 | 0.02 |
| 56 | -0.00 | 3.03 | 0.02 | -0.00 | -3.03 | 0.02 |
| 57 | -0.00 | 3.03 | 0.02 | -0.00 | -3.03 | 0.02 |
| 58 | -0.00 | 3.03 | 0.02 | -0.00 | -3.03 | 0.02 |
| 59 | -0.00 | 3.03 | 0.02 | -0.00 | -3.03 | 0.02 |
| 60 | -0.00 | 3.03 | 0.02 | -0.00 | -3.03 | 0.02 |
| 61 | -0.00 | -0.73 | 0.02 | 0.00 | 0.73 | 0.02 |
| 62 | -0.00 | -0.73 | 0.02 | 0.00 | 0.73 | 0.02 |
| 63 | -0.00 | -0.73 | 0.02 | 0.00 | 0.73 | 0.02 |
| 64 | -0.00 | -0.73 | 0.02 | 0.00 | 0.73 | 0.02 |
| 65 | -0.00 | -0.56 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 0.01 |
| 66 | -0.00 | -0.56 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 0.01 |
| 67 | -0.00 | -0.56 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 0.01 |
| 68 | -0.00 | -0.56 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | 3.19 | 0.01 | -0.00 | -3.19 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | 3.19 | 0.01 | -0.00 | -3.19 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | 3.19 | 0.01 | -0.00 | -3.19 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | 3.19 | 0.01 | -0.00 | -3.19 | 0.01 |
| 73 | -0.00 | 3.19 | 0.01 | -0.00 | -3.19 | 0.01 |
| 74 | -0.00 | 3.19 | 0.01 | -0.00 | -3.19 | 0.01 |
| 75 | -0.00 | 3.19 | 0.01 | -0.00 | -3.19 | 0.01 |
| 76 | -0.00 | 3.19 | 0.01 | -0.00 | -3.19 | 0.01 |
| 77 | -0.00 | -0.56 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 0.01 |
| 78 | -0.00 | -0.56 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 0.01 |
| 79 | -0.00 | -0.56 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 0.01 |
| 80 | -0.00 | -0.56 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 0.01 |
| 81 | -0.00 | -0.74 | 0.02 | 0.00 | 0.74 | 0.02 |
| 82 | -0.00 | -0.71 | 0.02 | 0.00 | 0.71 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | 1.58 | 0.02 | -0.00 | -1.58 | 0.02 |
| 84 | -0.00 | 1.61 | 0.02 | -0.00 | -1.61 | 0.02 |
| 85 | -0.00 | 1.58 | 0.02 | -0.00 | -1.58 | 0.02 |
| 86 | -0.00 | 1.61 | 0.02 | -0.00 | -1.61 | 0.02 |
| 87 | -0.00 | -0.74 | 0.02 | 0.00 | 0.74 | 0.02 |
| 88 | -0.00 | -0.71 | 0.02 | 0.00 | 0.71 | 0.02 |
| 89 | -0.00 | -0.58 | 0.01 | 0.00 | 0.58 | 0.01 |
| 90 | -0.00 | -0.55 | 0.01 | 0.00 | 0.55 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | 1.21 | 0.01 | -0.00 | -1.21 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | 1.24 | 0.01 | -0.00 | -1.24 | 0.01 |
| 93 | -0.00 | 1.21 | 0.01 | -0.00 | -1.21 | 0.01 |
| 94 | -0.00 | 1.24 | 0.01 | -0.00 | -1.24 | 0.01 |
| 95 | -0.00 | -0.58 | 0.01 | 0.00 | 0.58 | 0.01 |
| 96 | -0.00 | -0.55 | 0.01 | 0.00 | 0.55 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 6, M=-0.00, N=4.80, M=-0.00, N=-4.80

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =18.35

强度计算最大应力比 =0.061

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =19.74

平面内稳定计算最大应力比 =0.066

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =19.74

平面外稳定计算最大应力比 =0.066

腹板容许高厚比计算对应组合号: 2, M=-0.00, N=4.64, M=-0.00, N=-4.64

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.42

11. 钢 柱 11 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=57.8,λy=57.8

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 4.64 | 0.02 | 0.00 | -4.64 | 0.02 |
| 2 | -0.00 | -0.73 | 0.02 | 0.00 | 0.73 | 0.02 |
| 3 | 0.00 | 4.64 | 0.02 | 0.00 | -4.64 | 0.02 |
| 4 | -0.00 | -0.73 | 0.02 | 0.00 | 0.73 | 0.02 |
| 5 | 0.00 | 4.80 | 0.01 | 0.00 | -4.80 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | -0.56 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 0.01 |
| 7 | 0.00 | 4.80 | 0.01 | 0.00 | -4.80 | 0.01 |
| 8 | -0.00 | -0.56 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 0.01 |
| 9 | -0.00 | -0.73 | 0.02 | 0.00 | 0.73 | 0.02 |
| 10 | -0.00 | -0.73 | 0.02 | 0.00 | 0.73 | 0.02 |
| 11 | -0.00 | -0.73 | 0.02 | 0.00 | 0.73 | 0.02 |
| 12 | -0.00 | -0.73 | 0.02 | 0.00 | 0.73 | 0.02 |
| 13 | -0.00 | -0.56 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 0.01 |
| 14 | -0.00 | -0.56 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 0.01 |
| 15 | -0.00 | -0.56 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 0.01 |
| 16 | -0.00 | -0.56 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 0.01 |
| 17 | 0.00 | 4.64 | 0.02 | 0.00 | -4.64 | 0.02 |
| 18 | 0.00 | 4.64 | 0.02 | 0.00 | -4.64 | 0.02 |
| 19 | 0.00 | 4.64 | 0.02 | 0.00 | -4.64 | 0.02 |
| 20 | 0.00 | 4.64 | 0.02 | 0.00 | -4.64 | 0.02 |
| 21 | -0.00 | -0.73 | 0.02 | 0.00 | 0.73 | 0.02 |
| 22 | -0.00 | -0.73 | 0.02 | 0.00 | 0.73 | 0.02 |
| 23 | -0.00 | -0.73 | 0.02 | 0.00 | 0.73 | 0.02 |
| 24 | -0.00 | -0.73 | 0.02 | 0.00 | 0.73 | 0.02 |
| 25 | 0.00 | 4.64 | 0.02 | 0.00 | -4.64 | 0.02 |
| 26 | 0.00 | 4.64 | 0.02 | 0.00 | -4.64 | 0.02 |
| 27 | 0.00 | 4.64 | 0.02 | 0.00 | -4.64 | 0.02 |
| 28 | 0.00 | 4.64 | 0.02 | 0.00 | -4.64 | 0.02 |
| 29 | -0.00 | -0.73 | 0.02 | 0.00 | 0.73 | 0.02 |
| 30 | -0.00 | -0.73 | 0.02 | 0.00 | 0.73 | 0.02 |
| 31 | -0.00 | -0.73 | 0.02 | 0.00 | 0.73 | 0.02 |
| 32 | -0.00 | -0.73 | 0.02 | 0.00 | 0.73 | 0.02 |
| 33 | 0.00 | 4.80 | 0.01 | 0.00 | -4.80 | 0.01 |
| 34 | 0.00 | 4.80 | 0.01 | 0.00 | -4.80 | 0.01 |
| 35 | 0.00 | 4.80 | 0.01 | 0.00 | -4.80 | 0.01 |
| 36 | 0.00 | 4.80 | 0.01 | 0.00 | -4.80 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | -0.56 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | -0.56 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | -0.56 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | -0.56 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 0.01 |
| 41 | 0.00 | 4.80 | 0.01 | 0.00 | -4.80 | 0.01 |
| 42 | 0.00 | 4.80 | 0.01 | 0.00 | -4.80 | 0.01 |
| 43 | 0.00 | 4.80 | 0.01 | 0.00 | -4.80 | 0.01 |
| 44 | 0.00 | 4.80 | 0.01 | 0.00 | -4.80 | 0.01 |
| 45 | -0.00 | -0.56 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 0.01 |
| 46 | -0.00 | -0.56 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 0.01 |
| 47 | -0.00 | -0.56 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 0.01 |
| 48 | -0.00 | -0.56 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 0.01 |
| 49 | 0.00 | 3.03 | 0.02 | 0.00 | -3.03 | 0.02 |
| 50 | 0.00 | 3.03 | 0.02 | 0.00 | -3.03 | 0.02 |
| 51 | 0.00 | 3.03 | 0.02 | 0.00 | -3.03 | 0.02 |
| 52 | 0.00 | 3.03 | 0.02 | 0.00 | -3.03 | 0.02 |
| 53 | -0.00 | -0.73 | 0.02 | 0.00 | 0.73 | 0.02 |
| 54 | -0.00 | -0.73 | 0.02 | 0.00 | 0.73 | 0.02 |
| 55 | -0.00 | -0.73 | 0.02 | 0.00 | 0.73 | 0.02 |
| 56 | -0.00 | -0.73 | 0.02 | 0.00 | 0.73 | 0.02 |
| 57 | 0.00 | 3.03 | 0.02 | 0.00 | -3.03 | 0.02 |
| 58 | 0.00 | 3.03 | 0.02 | 0.00 | -3.03 | 0.02 |
| 59 | 0.00 | 3.03 | 0.02 | 0.00 | -3.03 | 0.02 |
| 60 | 0.00 | 3.03 | 0.02 | 0.00 | -3.03 | 0.02 |
| 61 | -0.00 | -0.73 | 0.02 | 0.00 | 0.73 | 0.02 |
| 62 | -0.00 | -0.73 | 0.02 | 0.00 | 0.73 | 0.02 |
| 63 | -0.00 | -0.73 | 0.02 | 0.00 | 0.73 | 0.02 |
| 64 | -0.00 | -0.73 | 0.02 | 0.00 | 0.73 | 0.02 |
| 65 | 0.00 | 3.19 | 0.01 | 0.00 | -3.19 | 0.01 |
| 66 | 0.00 | 3.19 | 0.01 | 0.00 | -3.19 | 0.01 |
| 67 | 0.00 | 3.19 | 0.01 | 0.00 | -3.19 | 0.01 |
| 68 | 0.00 | 3.19 | 0.01 | 0.00 | -3.19 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | -0.56 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | -0.56 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | -0.56 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | -0.56 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 0.01 |
| 73 | 0.00 | 3.19 | 0.01 | 0.00 | -3.19 | 0.01 |
| 74 | 0.00 | 3.19 | 0.01 | 0.00 | -3.19 | 0.01 |
| 75 | 0.00 | 3.19 | 0.01 | 0.00 | -3.19 | 0.01 |
| 76 | 0.00 | 3.19 | 0.01 | 0.00 | -3.19 | 0.01 |
| 77 | -0.00 | -0.56 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 0.01 |
| 78 | -0.00 | -0.56 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 0.01 |
| 79 | -0.00 | -0.56 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 0.01 |
| 80 | -0.00 | -0.56 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 0.01 |
| 81 | 0.00 | 1.58 | 0.02 | 0.00 | -1.58 | 0.02 |
| 82 | 0.00 | 1.61 | 0.02 | 0.00 | -1.61 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | -0.74 | 0.02 | 0.00 | 0.74 | 0.02 |
| 84 | -0.00 | -0.72 | 0.02 | 0.00 | 0.72 | 0.02 |
| 85 | 0.00 | 1.58 | 0.02 | 0.00 | -1.58 | 0.02 |
| 86 | 0.00 | 1.61 | 0.02 | 0.00 | -1.61 | 0.02 |
| 87 | -0.00 | -0.74 | 0.02 | 0.00 | 0.74 | 0.02 |
| 88 | -0.00 | -0.72 | 0.02 | 0.00 | 0.72 | 0.02 |
| 89 | 0.00 | 1.21 | 0.01 | 0.00 | -1.21 | 0.01 |
| 90 | 0.00 | 1.24 | 0.01 | 0.00 | -1.24 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | -0.57 | 0.01 | 0.00 | 0.57 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | -0.55 | 0.01 | 0.00 | 0.55 | 0.01 |
| 93 | 0.00 | 1.21 | 0.01 | 0.00 | -1.21 | 0.01 |
| 94 | 0.00 | 1.24 | 0.01 | 0.00 | -1.24 | 0.01 |
| 95 | -0.00 | -0.57 | 0.01 | 0.00 | 0.57 | 0.01 |
| 96 | -0.00 | -0.55 | 0.01 | 0.00 | 0.55 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 5, M=0.00, N=4.80, M=0.00, N=-4.80

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =18.35

强度计算最大应力比 =0.061

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =19.74

平面内稳定计算最大应力比 =0.066

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =19.74

平面外稳定计算最大应力比 =0.066

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=4.64, M=0.00, N=-4.64

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.42

12. 钢 柱 12 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=57.8,λy=57.8

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | -0.18 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 2 | -0.00 | 13.61 | 0.02 | -0.00 | -13.61 | 0.02 |
| 3 | -0.00 | 13.61 | 0.02 | -0.00 | -13.61 | 0.02 |
| 4 | -0.00 | -0.18 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 5 | -0.00 | -0.14 | 0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | 13.65 | 0.01 | -0.00 | -13.65 | 0.01 |
| 7 | -0.00 | 13.65 | 0.01 | -0.00 | -13.65 | 0.01 |
| 8 | -0.00 | -0.14 | 0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 9 | -0.00 | -0.18 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 10 | -0.00 | -0.18 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 11 | -0.00 | -0.18 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 12 | -0.00 | -0.18 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 13 | -0.00 | -0.14 | 0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 14 | -0.00 | -0.14 | 0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 15 | -0.00 | -0.14 | 0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 16 | -0.00 | -0.14 | 0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 17 | -0.00 | -0.18 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 18 | -0.00 | -0.18 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 19 | -0.00 | -0.18 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 20 | -0.00 | -0.18 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 21 | -0.00 | 13.61 | 0.02 | -0.00 | -13.61 | 0.02 |
| 22 | -0.00 | 13.61 | 0.02 | -0.00 | -13.61 | 0.02 |
| 23 | -0.00 | 13.61 | 0.02 | -0.00 | -13.61 | 0.02 |
| 24 | -0.00 | 13.61 | 0.02 | -0.00 | -13.61 | 0.02 |
| 25 | -0.00 | 13.61 | 0.02 | -0.00 | -13.61 | 0.02 |
| 26 | -0.00 | 13.61 | 0.02 | -0.00 | -13.61 | 0.02 |
| 27 | -0.00 | 13.61 | 0.02 | -0.00 | -13.61 | 0.02 |
| 28 | -0.00 | 13.61 | 0.02 | -0.00 | -13.61 | 0.02 |
| 29 | -0.00 | -0.18 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 30 | -0.00 | -0.18 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 31 | -0.00 | -0.18 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 32 | -0.00 | -0.18 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 33 | -0.00 | -0.14 | 0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 34 | -0.00 | -0.14 | 0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 35 | -0.00 | -0.14 | 0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 36 | -0.00 | -0.14 | 0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | 13.65 | 0.01 | -0.00 | -13.65 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | 13.65 | 0.01 | -0.00 | -13.65 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | 13.65 | 0.01 | -0.00 | -13.65 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | 13.65 | 0.01 | -0.00 | -13.65 | 0.01 |
| 41 | -0.00 | 13.65 | 0.01 | -0.00 | -13.65 | 0.01 |
| 42 | -0.00 | 13.65 | 0.01 | -0.00 | -13.65 | 0.01 |
| 43 | -0.00 | 13.65 | 0.01 | -0.00 | -13.65 | 0.01 |
| 44 | -0.00 | 13.65 | 0.01 | -0.00 | -13.65 | 0.01 |
| 45 | -0.00 | -0.14 | 0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 46 | -0.00 | -0.14 | 0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 47 | -0.00 | -0.14 | 0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 48 | -0.00 | -0.14 | 0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 49 | -0.00 | -0.18 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 50 | -0.00 | -0.18 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 51 | -0.00 | -0.18 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 52 | -0.00 | -0.18 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 53 | -0.00 | 9.47 | 0.02 | -0.00 | -9.47 | 0.02 |
| 54 | -0.00 | 9.47 | 0.02 | -0.00 | -9.47 | 0.02 |
| 55 | -0.00 | 9.47 | 0.02 | -0.00 | -9.47 | 0.02 |
| 56 | -0.00 | 9.47 | 0.02 | -0.00 | -9.47 | 0.02 |
| 57 | -0.00 | 9.47 | 0.02 | -0.00 | -9.47 | 0.02 |
| 58 | -0.00 | 9.47 | 0.02 | -0.00 | -9.47 | 0.02 |
| 59 | -0.00 | 9.47 | 0.02 | -0.00 | -9.47 | 0.02 |
| 60 | -0.00 | 9.47 | 0.02 | -0.00 | -9.47 | 0.02 |
| 61 | -0.00 | -0.18 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 62 | -0.00 | -0.18 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 63 | -0.00 | -0.18 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 64 | -0.00 | -0.18 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 65 | -0.00 | -0.14 | 0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 66 | -0.00 | -0.14 | 0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 67 | -0.00 | -0.14 | 0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 68 | -0.00 | -0.14 | 0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | 9.51 | 0.01 | -0.00 | -9.51 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | 9.51 | 0.01 | -0.00 | -9.51 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | 9.51 | 0.01 | -0.00 | -9.51 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | 9.51 | 0.01 | -0.00 | -9.51 | 0.01 |
| 73 | -0.00 | 9.51 | 0.01 | -0.00 | -9.51 | 0.01 |
| 74 | -0.00 | 9.51 | 0.01 | -0.00 | -9.51 | 0.01 |
| 75 | -0.00 | 9.51 | 0.01 | -0.00 | -9.51 | 0.01 |
| 76 | -0.00 | 9.51 | 0.01 | -0.00 | -9.51 | 0.01 |
| 77 | -0.00 | -0.14 | 0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 78 | -0.00 | -0.14 | 0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 79 | -0.00 | -0.14 | 0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 80 | -0.00 | -0.14 | 0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 81 | -0.00 | -0.18 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 82 | -0.00 | -0.19 | 0.02 | -0.00 | 0.19 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | 5.79 | 0.02 | -0.00 | -5.79 | 0.02 |
| 84 | -0.00 | 5.79 | 0.02 | -0.00 | -5.79 | 0.02 |
| 85 | -0.00 | 5.79 | 0.02 | -0.00 | -5.79 | 0.02 |
| 86 | -0.00 | 5.79 | 0.02 | -0.00 | -5.79 | 0.02 |
| 87 | -0.00 | -0.18 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 88 | -0.00 | -0.19 | 0.02 | -0.00 | 0.19 | 0.02 |
| 89 | -0.00 | -0.14 | 0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 90 | -0.00 | -0.14 | 0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | 4.46 | 0.01 | -0.00 | -4.46 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | 4.45 | 0.01 | -0.00 | -4.45 | 0.01 |
| 93 | -0.00 | 4.46 | 0.01 | -0.00 | -4.46 | 0.01 |
| 94 | -0.00 | 4.45 | 0.01 | -0.00 | -4.45 | 0.01 |
| 95 | -0.00 | -0.14 | 0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 96 | -0.00 | -0.14 | 0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 6, M=-0.00, N=13.65, M=-0.00, N=-13.65

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =52.13

强度计算最大应力比 =0.174

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =56.09

平面内稳定计算最大应力比 =0.187

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =56.09

平面外稳定计算最大应力比 =0.187

腹板容许高厚比计算对应组合号: 2, M=-0.00, N=13.61, M=-0.00, N=-13.61

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.42

13. 钢 柱 13 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=57.8,λy=57.8

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 13.61 | 0.02 | 0.00 | -13.61 | 0.02 |
| 2 | -0.00 | -0.18 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 3 | 0.00 | 13.61 | 0.02 | 0.00 | -13.61 | 0.02 |
| 4 | -0.00 | -0.18 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 5 | 0.00 | 13.65 | 0.01 | 0.00 | -13.65 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | -0.14 | 0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 7 | 0.00 | 13.65 | 0.01 | 0.00 | -13.65 | 0.01 |
| 8 | -0.00 | -0.14 | 0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 9 | -0.00 | -0.18 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 10 | -0.00 | -0.18 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 11 | -0.00 | -0.18 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 12 | -0.00 | -0.18 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 13 | -0.00 | -0.14 | 0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 14 | -0.00 | -0.14 | 0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 15 | -0.00 | -0.14 | 0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 16 | -0.00 | -0.14 | 0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 17 | 0.00 | 13.61 | 0.02 | 0.00 | -13.61 | 0.02 |
| 18 | 0.00 | 13.61 | 0.02 | 0.00 | -13.61 | 0.02 |
| 19 | 0.00 | 13.61 | 0.02 | 0.00 | -13.61 | 0.02 |
| 20 | 0.00 | 13.61 | 0.02 | 0.00 | -13.61 | 0.02 |
| 21 | -0.00 | -0.18 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 22 | -0.00 | -0.18 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 23 | -0.00 | -0.18 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 24 | -0.00 | -0.18 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 25 | 0.00 | 13.61 | 0.02 | 0.00 | -13.61 | 0.02 |
| 26 | 0.00 | 13.61 | 0.02 | 0.00 | -13.61 | 0.02 |
| 27 | 0.00 | 13.61 | 0.02 | 0.00 | -13.61 | 0.02 |
| 28 | 0.00 | 13.61 | 0.02 | 0.00 | -13.61 | 0.02 |
| 29 | -0.00 | -0.18 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 30 | -0.00 | -0.18 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 31 | -0.00 | -0.18 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 32 | -0.00 | -0.18 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 33 | 0.00 | 13.65 | 0.01 | 0.00 | -13.65 | 0.01 |
| 34 | 0.00 | 13.65 | 0.01 | 0.00 | -13.65 | 0.01 |
| 35 | 0.00 | 13.65 | 0.01 | 0.00 | -13.65 | 0.01 |
| 36 | 0.00 | 13.65 | 0.01 | 0.00 | -13.65 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | -0.14 | 0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | -0.14 | 0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | -0.14 | 0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | -0.14 | 0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 41 | 0.00 | 13.65 | 0.01 | 0.00 | -13.65 | 0.01 |
| 42 | 0.00 | 13.65 | 0.01 | 0.00 | -13.65 | 0.01 |
| 43 | 0.00 | 13.65 | 0.01 | 0.00 | -13.65 | 0.01 |
| 44 | 0.00 | 13.65 | 0.01 | 0.00 | -13.65 | 0.01 |
| 45 | -0.00 | -0.14 | 0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 46 | -0.00 | -0.14 | 0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 47 | -0.00 | -0.14 | 0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 48 | -0.00 | -0.14 | 0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 49 | 0.00 | 9.47 | 0.02 | 0.00 | -9.47 | 0.02 |
| 50 | 0.00 | 9.47 | 0.02 | 0.00 | -9.47 | 0.02 |
| 51 | 0.00 | 9.47 | 0.02 | 0.00 | -9.47 | 0.02 |
| 52 | 0.00 | 9.47 | 0.02 | 0.00 | -9.47 | 0.02 |
| 53 | -0.00 | -0.18 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 54 | -0.00 | -0.18 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 55 | -0.00 | -0.18 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 56 | -0.00 | -0.18 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 57 | 0.00 | 9.47 | 0.02 | 0.00 | -9.47 | 0.02 |
| 58 | 0.00 | 9.47 | 0.02 | 0.00 | -9.47 | 0.02 |
| 59 | 0.00 | 9.47 | 0.02 | 0.00 | -9.47 | 0.02 |
| 60 | 0.00 | 9.47 | 0.02 | 0.00 | -9.47 | 0.02 |
| 61 | -0.00 | -0.18 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 62 | -0.00 | -0.18 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 63 | -0.00 | -0.18 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 64 | -0.00 | -0.18 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 65 | 0.00 | 9.51 | 0.01 | 0.00 | -9.51 | 0.01 |
| 66 | 0.00 | 9.51 | 0.01 | 0.00 | -9.51 | 0.01 |
| 67 | 0.00 | 9.51 | 0.01 | 0.00 | -9.51 | 0.01 |
| 68 | 0.00 | 9.51 | 0.01 | 0.00 | -9.51 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | -0.14 | 0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | -0.14 | 0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | -0.14 | 0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | -0.14 | 0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 73 | 0.00 | 9.51 | 0.01 | 0.00 | -9.51 | 0.01 |
| 74 | 0.00 | 9.51 | 0.01 | 0.00 | -9.51 | 0.01 |
| 75 | 0.00 | 9.51 | 0.01 | 0.00 | -9.51 | 0.01 |
| 76 | 0.00 | 9.51 | 0.01 | 0.00 | -9.51 | 0.01 |
| 77 | -0.00 | -0.14 | 0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 78 | -0.00 | -0.14 | 0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 79 | -0.00 | -0.14 | 0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 80 | -0.00 | -0.14 | 0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 81 | 0.00 | 5.80 | 0.02 | 0.00 | -5.80 | 0.02 |
| 82 | 0.00 | 5.79 | 0.02 | 0.00 | -5.79 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | -0.18 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 84 | -0.00 | -0.19 | 0.02 | -0.00 | 0.19 | 0.02 |
| 85 | 0.00 | 5.80 | 0.02 | 0.00 | -5.80 | 0.02 |
| 86 | 0.00 | 5.79 | 0.02 | 0.00 | -5.79 | 0.02 |
| 87 | -0.00 | -0.18 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 88 | -0.00 | -0.19 | 0.02 | -0.00 | 0.19 | 0.02 |
| 89 | 0.00 | 4.46 | 0.01 | 0.00 | -4.46 | 0.01 |
| 90 | 0.00 | 4.45 | 0.01 | 0.00 | -4.45 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | -0.14 | 0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | -0.15 | 0.01 | -0.00 | 0.15 | 0.01 |
| 93 | 0.00 | 4.46 | 0.01 | 0.00 | -4.46 | 0.01 |
| 94 | 0.00 | 4.45 | 0.01 | 0.00 | -4.45 | 0.01 |
| 95 | -0.00 | -0.14 | 0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 96 | -0.00 | -0.15 | 0.01 | -0.00 | 0.15 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 5, M=0.00, N=13.65, M=0.00, N=-13.65

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =52.14

强度计算最大应力比 =0.174

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =56.10

平面内稳定计算最大应力比 =0.187

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =56.10

平面外稳定计算最大应力比 =0.187

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=13.61, M=0.00, N=-13.61

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.42

14. 钢 柱 14 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.50, Ly=0.50; 长细比：λx=28.9,λy=28.9

构件长度=0.50; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 0.89 | 0.01 | -0.00 | -0.89 | 0.01 |
| 2 | -0.00 | 21.00 | 0.01 | -0.00 | -21.00 | 0.01 |
| 3 | -0.00 | 21.00 | 0.01 | -0.00 | -21.00 | 0.01 |
| 4 | -0.00 | 0.89 | 0.01 | -0.00 | -0.89 | 0.01 |
| 5 | -0.00 | 0.68 | 0.01 | -0.00 | -0.68 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | 20.79 | 0.01 | -0.00 | -20.79 | 0.01 |
| 7 | -0.00 | 20.79 | 0.01 | -0.00 | -20.79 | 0.01 |
| 8 | -0.00 | 0.68 | 0.01 | -0.00 | -0.68 | 0.01 |
| 9 | -0.00 | 0.89 | 0.01 | -0.00 | -0.89 | 0.01 |
| 10 | -0.00 | 0.89 | 0.01 | -0.00 | -0.89 | 0.01 |
| 11 | -0.00 | 0.89 | 0.01 | -0.00 | -0.89 | 0.01 |
| 12 | -0.00 | 0.89 | 0.01 | -0.00 | -0.89 | 0.01 |
| 13 | -0.00 | 0.68 | 0.01 | -0.00 | -0.68 | 0.01 |
| 14 | -0.00 | 0.68 | 0.01 | -0.00 | -0.68 | 0.01 |
| 15 | -0.00 | 0.68 | 0.01 | -0.00 | -0.68 | 0.01 |
| 16 | -0.00 | 0.68 | 0.01 | -0.00 | -0.68 | 0.01 |
| 17 | -0.00 | 0.89 | 0.01 | -0.00 | -0.89 | 0.01 |
| 18 | -0.00 | 0.89 | 0.01 | -0.00 | -0.89 | 0.01 |
| 19 | -0.00 | 0.89 | 0.01 | -0.00 | -0.89 | 0.01 |
| 20 | -0.00 | 0.89 | 0.01 | -0.00 | -0.89 | 0.01 |
| 21 | -0.00 | 21.00 | 0.01 | -0.00 | -21.00 | 0.01 |
| 22 | -0.00 | 21.00 | 0.01 | -0.00 | -21.00 | 0.01 |
| 23 | -0.00 | 21.00 | 0.01 | -0.00 | -21.00 | 0.01 |
| 24 | -0.00 | 21.00 | 0.01 | -0.00 | -21.00 | 0.01 |
| 25 | -0.00 | 21.00 | 0.01 | -0.00 | -21.00 | 0.01 |
| 26 | -0.00 | 21.00 | 0.01 | -0.00 | -21.00 | 0.01 |
| 27 | -0.00 | 21.00 | 0.01 | -0.00 | -21.00 | 0.01 |
| 28 | -0.00 | 21.00 | 0.01 | -0.00 | -21.00 | 0.01 |
| 29 | -0.00 | 0.89 | 0.01 | -0.00 | -0.89 | 0.01 |
| 30 | -0.00 | 0.89 | 0.01 | -0.00 | -0.89 | 0.01 |
| 31 | -0.00 | 0.89 | 0.01 | -0.00 | -0.89 | 0.01 |
| 32 | -0.00 | 0.89 | 0.01 | -0.00 | -0.89 | 0.01 |
| 33 | -0.00 | 0.68 | 0.01 | -0.00 | -0.68 | 0.01 |
| 34 | -0.00 | 0.68 | 0.01 | -0.00 | -0.68 | 0.01 |
| 35 | -0.00 | 0.68 | 0.01 | -0.00 | -0.68 | 0.01 |
| 36 | -0.00 | 0.68 | 0.01 | -0.00 | -0.68 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | 20.79 | 0.01 | -0.00 | -20.79 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | 20.79 | 0.01 | -0.00 | -20.79 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | 20.79 | 0.01 | -0.00 | -20.79 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | 20.79 | 0.01 | -0.00 | -20.79 | 0.01 |
| 41 | -0.00 | 20.79 | 0.01 | -0.00 | -20.79 | 0.01 |
| 42 | -0.00 | 20.79 | 0.01 | -0.00 | -20.79 | 0.01 |
| 43 | -0.00 | 20.79 | 0.01 | -0.00 | -20.79 | 0.01 |
| 44 | -0.00 | 20.79 | 0.01 | -0.00 | -20.79 | 0.01 |
| 45 | -0.00 | 0.68 | 0.01 | -0.00 | -0.68 | 0.01 |
| 46 | -0.00 | 0.68 | 0.01 | -0.00 | -0.68 | 0.01 |
| 47 | -0.00 | 0.68 | 0.01 | -0.00 | -0.68 | 0.01 |
| 48 | -0.00 | 0.68 | 0.01 | -0.00 | -0.68 | 0.01 |
| 49 | -0.00 | 0.89 | 0.01 | -0.00 | -0.89 | 0.01 |
| 50 | -0.00 | 0.89 | 0.01 | -0.00 | -0.89 | 0.01 |
| 51 | -0.00 | 0.89 | 0.01 | -0.00 | -0.89 | 0.01 |
| 52 | -0.00 | 0.89 | 0.01 | -0.00 | -0.89 | 0.01 |
| 53 | -0.00 | 14.97 | 0.01 | -0.00 | -14.97 | 0.01 |
| 54 | -0.00 | 14.97 | 0.01 | -0.00 | -14.97 | 0.01 |
| 55 | -0.00 | 14.97 | 0.01 | -0.00 | -14.97 | 0.01 |
| 56 | -0.00 | 14.97 | 0.01 | -0.00 | -14.97 | 0.01 |
| 57 | -0.00 | 14.97 | 0.01 | -0.00 | -14.97 | 0.01 |
| 58 | -0.00 | 14.97 | 0.01 | -0.00 | -14.97 | 0.01 |
| 59 | -0.00 | 14.97 | 0.01 | -0.00 | -14.97 | 0.01 |
| 60 | -0.00 | 14.97 | 0.01 | -0.00 | -14.97 | 0.01 |
| 61 | -0.00 | 0.89 | 0.01 | -0.00 | -0.89 | 0.01 |
| 62 | -0.00 | 0.89 | 0.01 | -0.00 | -0.89 | 0.01 |
| 63 | -0.00 | 0.89 | 0.01 | -0.00 | -0.89 | 0.01 |
| 64 | -0.00 | 0.89 | 0.01 | -0.00 | -0.89 | 0.01 |
| 65 | -0.00 | 0.68 | 0.01 | -0.00 | -0.68 | 0.01 |
| 66 | -0.00 | 0.68 | 0.01 | -0.00 | -0.68 | 0.01 |
| 67 | -0.00 | 0.68 | 0.01 | -0.00 | -0.68 | 0.01 |
| 68 | -0.00 | 0.68 | 0.01 | -0.00 | -0.68 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | 14.76 | 0.01 | -0.00 | -14.76 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | 14.76 | 0.01 | -0.00 | -14.76 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | 14.76 | 0.01 | -0.00 | -14.76 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | 14.76 | 0.01 | -0.00 | -14.76 | 0.01 |
| 73 | -0.00 | 14.76 | 0.01 | -0.00 | -14.76 | 0.01 |
| 74 | -0.00 | 14.76 | 0.01 | -0.00 | -14.76 | 0.01 |
| 75 | -0.00 | 14.76 | 0.01 | -0.00 | -14.76 | 0.01 |
| 76 | -0.00 | 14.76 | 0.01 | -0.00 | -14.76 | 0.01 |
| 77 | -0.00 | 0.68 | 0.01 | -0.00 | -0.68 | 0.01 |
| 78 | -0.00 | 0.68 | 0.01 | -0.00 | -0.68 | 0.01 |
| 79 | -0.00 | 0.68 | 0.01 | -0.00 | -0.68 | 0.01 |
| 80 | -0.00 | 0.68 | 0.01 | -0.00 | -0.68 | 0.01 |
| 81 | 0.00 | 0.91 | 0.01 | -0.00 | -0.91 | 0.01 |
| 82 | -0.00 | 0.87 | 0.01 | -0.00 | -0.87 | 0.01 |
| 83 | -0.00 | 9.62 | 0.01 | -0.00 | -9.62 | 0.01 |
| 84 | -0.00 | 9.59 | 0.01 | -0.00 | -9.59 | 0.01 |
| 85 | -0.00 | 9.62 | 0.01 | -0.00 | -9.62 | 0.01 |
| 86 | -0.00 | 9.59 | 0.01 | -0.00 | -9.59 | 0.01 |
| 87 | 0.00 | 0.91 | 0.01 | -0.00 | -0.91 | 0.01 |
| 88 | -0.00 | 0.87 | 0.01 | -0.00 | -0.87 | 0.01 |
| 89 | 0.00 | 0.70 | 0.01 | -0.00 | -0.70 | 0.01 |
| 90 | -0.00 | 0.67 | 0.01 | -0.00 | -0.67 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | 7.40 | 0.01 | -0.00 | -7.40 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | 7.37 | 0.01 | -0.00 | -7.37 | 0.01 |
| 93 | -0.00 | 7.40 | 0.01 | -0.00 | -7.40 | 0.01 |
| 94 | -0.00 | 7.37 | 0.01 | -0.00 | -7.37 | 0.01 |
| 95 | 0.00 | 0.70 | 0.01 | -0.00 | -0.70 | 0.01 |
| 96 | -0.00 | 0.67 | 0.01 | -0.00 | -0.67 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 2, M=-0.00, N=21.00, M=-0.00, N=-21.00

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =80.21

强度计算最大应力比 =0.267

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =74.97

平面内稳定计算最大应力比 =0.250

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =74.97

平面外稳定计算最大应力比 =0.250

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=-0.00, N=0.89, M=-0.00, N=-0.89

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=29. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=29. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=1.21

15. 钢 柱 15 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.50, Ly=0.50; 长细比：λx=28.9,λy=28.9

构件长度=0.50; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 15.88 | 0.01 | 0.00 | -15.88 | 0.01 |
| 2 | 0.00 | 0.89 | 0.01 | 0.00 | -0.89 | 0.01 |
| 3 | 0.00 | 15.88 | 0.01 | 0.00 | -15.88 | 0.01 |
| 4 | 0.00 | 0.89 | 0.01 | 0.00 | -0.89 | 0.01 |
| 5 | 0.00 | 15.67 | 0.01 | 0.00 | -15.67 | 0.01 |
| 6 | 0.00 | 0.68 | 0.01 | 0.00 | -0.68 | 0.01 |
| 7 | 0.00 | 15.67 | 0.01 | 0.00 | -15.67 | 0.01 |
| 8 | 0.00 | 0.68 | 0.01 | 0.00 | -0.68 | 0.01 |
| 9 | 0.00 | 0.89 | 0.01 | 0.00 | -0.89 | 0.01 |
| 10 | 0.00 | 0.89 | 0.01 | 0.00 | -0.89 | 0.01 |
| 11 | 0.00 | 0.89 | 0.01 | 0.00 | -0.89 | 0.01 |
| 12 | 0.00 | 0.89 | 0.01 | 0.00 | -0.89 | 0.01 |
| 13 | 0.00 | 0.68 | 0.01 | 0.00 | -0.68 | 0.01 |
| 14 | 0.00 | 0.68 | 0.01 | 0.00 | -0.68 | 0.01 |
| 15 | 0.00 | 0.68 | 0.01 | 0.00 | -0.68 | 0.01 |
| 16 | 0.00 | 0.68 | 0.01 | 0.00 | -0.68 | 0.01 |
| 17 | 0.00 | 15.88 | 0.01 | 0.00 | -15.88 | 0.01 |
| 18 | 0.00 | 15.88 | 0.01 | 0.00 | -15.88 | 0.01 |
| 19 | 0.00 | 15.88 | 0.01 | 0.00 | -15.88 | 0.01 |
| 20 | 0.00 | 15.88 | 0.01 | 0.00 | -15.88 | 0.01 |
| 21 | 0.00 | 0.89 | 0.01 | 0.00 | -0.89 | 0.01 |
| 22 | 0.00 | 0.89 | 0.01 | 0.00 | -0.89 | 0.01 |
| 23 | 0.00 | 0.89 | 0.01 | 0.00 | -0.89 | 0.01 |
| 24 | 0.00 | 0.89 | 0.01 | 0.00 | -0.89 | 0.01 |
| 25 | 0.00 | 15.88 | 0.01 | 0.00 | -15.88 | 0.01 |
| 26 | 0.00 | 15.88 | 0.01 | 0.00 | -15.88 | 0.01 |
| 27 | 0.00 | 15.88 | 0.01 | 0.00 | -15.88 | 0.01 |
| 28 | 0.00 | 15.88 | 0.01 | 0.00 | -15.88 | 0.01 |
| 29 | 0.00 | 0.89 | 0.01 | 0.00 | -0.89 | 0.01 |
| 30 | 0.00 | 0.89 | 0.01 | 0.00 | -0.89 | 0.01 |
| 31 | 0.00 | 0.89 | 0.01 | 0.00 | -0.89 | 0.01 |
| 32 | 0.00 | 0.89 | 0.01 | 0.00 | -0.89 | 0.01 |
| 33 | 0.00 | 15.67 | 0.01 | 0.00 | -15.67 | 0.01 |
| 34 | 0.00 | 15.67 | 0.01 | 0.00 | -15.67 | 0.01 |
| 35 | 0.00 | 15.67 | 0.01 | 0.00 | -15.67 | 0.01 |
| 36 | 0.00 | 15.67 | 0.01 | 0.00 | -15.67 | 0.01 |
| 37 | 0.00 | 0.68 | 0.01 | 0.00 | -0.68 | 0.01 |
| 38 | 0.00 | 0.68 | 0.01 | 0.00 | -0.68 | 0.01 |
| 39 | 0.00 | 0.68 | 0.01 | 0.00 | -0.68 | 0.01 |
| 40 | 0.00 | 0.68 | 0.01 | 0.00 | -0.68 | 0.01 |
| 41 | 0.00 | 15.67 | 0.01 | 0.00 | -15.67 | 0.01 |
| 42 | 0.00 | 15.67 | 0.01 | 0.00 | -15.67 | 0.01 |
| 43 | 0.00 | 15.67 | 0.01 | 0.00 | -15.67 | 0.01 |
| 44 | 0.00 | 15.67 | 0.01 | 0.00 | -15.67 | 0.01 |
| 45 | 0.00 | 0.68 | 0.01 | 0.00 | -0.68 | 0.01 |
| 46 | 0.00 | 0.68 | 0.01 | 0.00 | -0.68 | 0.01 |
| 47 | 0.00 | 0.68 | 0.01 | 0.00 | -0.68 | 0.01 |
| 48 | 0.00 | 0.68 | 0.01 | 0.00 | -0.68 | 0.01 |
| 49 | 0.00 | 11.38 | 0.01 | 0.00 | -11.38 | 0.01 |
| 50 | 0.00 | 11.38 | 0.01 | 0.00 | -11.38 | 0.01 |
| 51 | 0.00 | 11.38 | 0.01 | 0.00 | -11.38 | 0.01 |
| 52 | 0.00 | 11.38 | 0.01 | 0.00 | -11.38 | 0.01 |
| 53 | 0.00 | 0.89 | 0.01 | 0.00 | -0.89 | 0.01 |
| 54 | 0.00 | 0.89 | 0.01 | 0.00 | -0.89 | 0.01 |
| 55 | 0.00 | 0.89 | 0.01 | 0.00 | -0.89 | 0.01 |
| 56 | 0.00 | 0.89 | 0.01 | 0.00 | -0.89 | 0.01 |
| 57 | 0.00 | 11.38 | 0.01 | 0.00 | -11.38 | 0.01 |
| 58 | 0.00 | 11.38 | 0.01 | 0.00 | -11.38 | 0.01 |
| 59 | 0.00 | 11.38 | 0.01 | 0.00 | -11.38 | 0.01 |
| 60 | 0.00 | 11.38 | 0.01 | 0.00 | -11.38 | 0.01 |
| 61 | 0.00 | 0.89 | 0.01 | 0.00 | -0.89 | 0.01 |
| 62 | 0.00 | 0.89 | 0.01 | 0.00 | -0.89 | 0.01 |
| 63 | 0.00 | 0.89 | 0.01 | 0.00 | -0.89 | 0.01 |
| 64 | 0.00 | 0.89 | 0.01 | 0.00 | -0.89 | 0.01 |
| 65 | 0.00 | 11.18 | 0.01 | 0.00 | -11.18 | 0.01 |
| 66 | 0.00 | 11.18 | 0.01 | 0.00 | -11.18 | 0.01 |
| 67 | 0.00 | 11.18 | 0.01 | 0.00 | -11.18 | 0.01 |
| 68 | 0.00 | 11.18 | 0.01 | 0.00 | -11.18 | 0.01 |
| 69 | 0.00 | 0.68 | 0.01 | 0.00 | -0.68 | 0.01 |
| 70 | 0.00 | 0.68 | 0.01 | 0.00 | -0.68 | 0.01 |
| 71 | 0.00 | 0.68 | 0.01 | 0.00 | -0.68 | 0.01 |
| 72 | 0.00 | 0.68 | 0.01 | 0.00 | -0.68 | 0.01 |
| 73 | 0.00 | 11.18 | 0.01 | 0.00 | -11.18 | 0.01 |
| 74 | 0.00 | 11.18 | 0.01 | 0.00 | -11.18 | 0.01 |
| 75 | 0.00 | 11.18 | 0.01 | 0.00 | -11.18 | 0.01 |
| 76 | 0.00 | 11.18 | 0.01 | 0.00 | -11.18 | 0.01 |
| 77 | 0.00 | 0.68 | 0.01 | 0.00 | -0.68 | 0.01 |
| 78 | 0.00 | 0.68 | 0.01 | 0.00 | -0.68 | 0.01 |
| 79 | 0.00 | 0.68 | 0.01 | 0.00 | -0.68 | 0.01 |
| 80 | 0.00 | 0.68 | 0.01 | 0.00 | -0.68 | 0.01 |
| 81 | 0.00 | 7.37 | 0.01 | 0.00 | -7.37 | 0.01 |
| 82 | 0.00 | 7.40 | 0.01 | 0.00 | -7.40 | 0.01 |
| 83 | 0.00 | 0.87 | 0.01 | 0.00 | -0.87 | 0.01 |
| 84 | 0.00 | 0.91 | 0.01 | -0.00 | -0.91 | 0.01 |
| 85 | 0.00 | 7.37 | 0.01 | 0.00 | -7.37 | 0.01 |
| 86 | 0.00 | 7.40 | 0.01 | 0.00 | -7.40 | 0.01 |
| 87 | 0.00 | 0.87 | 0.01 | 0.00 | -0.87 | 0.01 |
| 88 | 0.00 | 0.91 | 0.01 | -0.00 | -0.91 | 0.01 |
| 89 | 0.00 | 5.66 | 0.01 | 0.00 | -5.66 | 0.01 |
| 90 | 0.00 | 5.70 | 0.01 | 0.00 | -5.70 | 0.01 |
| 91 | 0.00 | 0.67 | 0.01 | 0.00 | -0.67 | 0.01 |
| 92 | 0.00 | 0.70 | 0.01 | -0.00 | -0.70 | 0.01 |
| 93 | 0.00 | 5.66 | 0.01 | 0.00 | -5.66 | 0.01 |
| 94 | 0.00 | 5.70 | 0.01 | 0.00 | -5.70 | 0.01 |
| 95 | 0.00 | 0.67 | 0.01 | 0.00 | -0.67 | 0.01 |
| 96 | 0.00 | 0.70 | 0.01 | -0.00 | -0.70 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=0.00, N=15.88, M=0.00, N=-15.88

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =60.65

强度计算最大应力比 =0.202

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =56.69

平面内稳定计算最大应力比 =0.189

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =56.69

平面外稳定计算最大应力比 =0.189

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=29. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=29. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=1.21

16. 钢 柱 16 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=57.8,λy=57.8

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 15.34 | 0.02 | 0.00 | -15.34 | 0.02 |
| 2 | 0.00 | 0.52 | 0.02 | 0.00 | -0.52 | 0.02 |
| 3 | 0.00 | 15.34 | 0.02 | 0.00 | -15.34 | 0.02 |
| 4 | 0.00 | 0.52 | 0.02 | 0.00 | -0.52 | 0.02 |
| 5 | 0.00 | 15.22 | 0.01 | 0.00 | -15.22 | 0.01 |
| 6 | 0.00 | 0.40 | 0.01 | 0.00 | -0.40 | 0.01 |
| 7 | 0.00 | 15.22 | 0.01 | 0.00 | -15.22 | 0.01 |
| 8 | 0.00 | 0.40 | 0.01 | 0.00 | -0.40 | 0.01 |
| 9 | 0.00 | 0.52 | 0.02 | 0.00 | -0.52 | 0.02 |
| 10 | 0.00 | 0.52 | 0.02 | 0.00 | -0.52 | 0.02 |
| 11 | 0.00 | 0.52 | 0.02 | 0.00 | -0.52 | 0.02 |
| 12 | 0.00 | 0.52 | 0.02 | 0.00 | -0.52 | 0.02 |
| 13 | 0.00 | 0.40 | 0.01 | 0.00 | -0.40 | 0.01 |
| 14 | 0.00 | 0.40 | 0.01 | 0.00 | -0.40 | 0.01 |
| 15 | 0.00 | 0.40 | 0.01 | 0.00 | -0.40 | 0.01 |
| 16 | 0.00 | 0.40 | 0.01 | 0.00 | -0.40 | 0.01 |
| 17 | 0.00 | 15.34 | 0.02 | 0.00 | -15.34 | 0.02 |
| 18 | 0.00 | 15.34 | 0.02 | 0.00 | -15.34 | 0.02 |
| 19 | 0.00 | 15.34 | 0.02 | 0.00 | -15.34 | 0.02 |
| 20 | 0.00 | 15.34 | 0.02 | 0.00 | -15.34 | 0.02 |
| 21 | 0.00 | 0.52 | 0.02 | 0.00 | -0.52 | 0.02 |
| 22 | 0.00 | 0.52 | 0.02 | 0.00 | -0.52 | 0.02 |
| 23 | 0.00 | 0.52 | 0.02 | 0.00 | -0.52 | 0.02 |
| 24 | 0.00 | 0.52 | 0.02 | 0.00 | -0.52 | 0.02 |
| 25 | 0.00 | 15.34 | 0.02 | 0.00 | -15.34 | 0.02 |
| 26 | 0.00 | 15.34 | 0.02 | 0.00 | -15.34 | 0.02 |
| 27 | 0.00 | 15.34 | 0.02 | 0.00 | -15.34 | 0.02 |
| 28 | 0.00 | 15.34 | 0.02 | 0.00 | -15.34 | 0.02 |
| 29 | 0.00 | 0.52 | 0.02 | 0.00 | -0.52 | 0.02 |
| 30 | 0.00 | 0.52 | 0.02 | 0.00 | -0.52 | 0.02 |
| 31 | 0.00 | 0.52 | 0.02 | 0.00 | -0.52 | 0.02 |
| 32 | 0.00 | 0.52 | 0.02 | 0.00 | -0.52 | 0.02 |
| 33 | 0.00 | 15.22 | 0.01 | 0.00 | -15.22 | 0.01 |
| 34 | 0.00 | 15.22 | 0.01 | 0.00 | -15.22 | 0.01 |
| 35 | 0.00 | 15.22 | 0.01 | 0.00 | -15.22 | 0.01 |
| 36 | 0.00 | 15.22 | 0.01 | 0.00 | -15.22 | 0.01 |
| 37 | 0.00 | 0.40 | 0.01 | 0.00 | -0.40 | 0.01 |
| 38 | 0.00 | 0.40 | 0.01 | 0.00 | -0.40 | 0.01 |
| 39 | 0.00 | 0.40 | 0.01 | 0.00 | -0.40 | 0.01 |
| 40 | 0.00 | 0.40 | 0.01 | 0.00 | -0.40 | 0.01 |
| 41 | 0.00 | 15.22 | 0.01 | 0.00 | -15.22 | 0.01 |
| 42 | 0.00 | 15.22 | 0.01 | 0.00 | -15.22 | 0.01 |
| 43 | 0.00 | 15.22 | 0.01 | 0.00 | -15.22 | 0.01 |
| 44 | 0.00 | 15.22 | 0.01 | 0.00 | -15.22 | 0.01 |
| 45 | 0.00 | 0.40 | 0.01 | 0.00 | -0.40 | 0.01 |
| 46 | 0.00 | 0.40 | 0.01 | 0.00 | -0.40 | 0.01 |
| 47 | 0.00 | 0.40 | 0.01 | 0.00 | -0.40 | 0.01 |
| 48 | 0.00 | 0.40 | 0.01 | 0.00 | -0.40 | 0.01 |
| 49 | 0.00 | 10.90 | 0.02 | 0.00 | -10.90 | 0.02 |
| 50 | 0.00 | 10.90 | 0.02 | 0.00 | -10.90 | 0.02 |
| 51 | 0.00 | 10.90 | 0.02 | 0.00 | -10.90 | 0.02 |
| 52 | 0.00 | 10.90 | 0.02 | 0.00 | -10.90 | 0.02 |
| 53 | 0.00 | 0.52 | 0.02 | 0.00 | -0.52 | 0.02 |
| 54 | 0.00 | 0.52 | 0.02 | 0.00 | -0.52 | 0.02 |
| 55 | 0.00 | 0.52 | 0.02 | 0.00 | -0.52 | 0.02 |
| 56 | 0.00 | 0.52 | 0.02 | 0.00 | -0.52 | 0.02 |
| 57 | 0.00 | 10.90 | 0.02 | 0.00 | -10.90 | 0.02 |
| 58 | 0.00 | 10.90 | 0.02 | 0.00 | -10.90 | 0.02 |
| 59 | 0.00 | 10.90 | 0.02 | 0.00 | -10.90 | 0.02 |
| 60 | 0.00 | 10.90 | 0.02 | 0.00 | -10.90 | 0.02 |
| 61 | 0.00 | 0.52 | 0.02 | 0.00 | -0.52 | 0.02 |
| 62 | 0.00 | 0.52 | 0.02 | 0.00 | -0.52 | 0.02 |
| 63 | 0.00 | 0.52 | 0.02 | 0.00 | -0.52 | 0.02 |
| 64 | 0.00 | 0.52 | 0.02 | 0.00 | -0.52 | 0.02 |
| 65 | 0.00 | 10.77 | 0.01 | 0.00 | -10.77 | 0.01 |
| 66 | 0.00 | 10.77 | 0.01 | 0.00 | -10.77 | 0.01 |
| 67 | 0.00 | 10.77 | 0.01 | 0.00 | -10.77 | 0.01 |
| 68 | 0.00 | 10.77 | 0.01 | 0.00 | -10.77 | 0.01 |
| 69 | 0.00 | 0.40 | 0.01 | 0.00 | -0.40 | 0.01 |
| 70 | 0.00 | 0.40 | 0.01 | 0.00 | -0.40 | 0.01 |
| 71 | 0.00 | 0.40 | 0.01 | 0.00 | -0.40 | 0.01 |
| 72 | 0.00 | 0.40 | 0.01 | 0.00 | -0.40 | 0.01 |
| 73 | 0.00 | 10.77 | 0.01 | 0.00 | -10.77 | 0.01 |
| 74 | 0.00 | 10.77 | 0.01 | 0.00 | -10.77 | 0.01 |
| 75 | 0.00 | 10.77 | 0.01 | 0.00 | -10.77 | 0.01 |
| 76 | 0.00 | 10.77 | 0.01 | 0.00 | -10.77 | 0.01 |
| 77 | 0.00 | 0.40 | 0.01 | 0.00 | -0.40 | 0.01 |
| 78 | 0.00 | 0.40 | 0.01 | 0.00 | -0.40 | 0.01 |
| 79 | 0.00 | 0.40 | 0.01 | 0.00 | -0.40 | 0.01 |
| 80 | 0.00 | 0.40 | 0.01 | 0.00 | -0.40 | 0.01 |
| 81 | 0.00 | 6.93 | 0.02 | 0.00 | -6.93 | 0.02 |
| 82 | 0.00 | 6.96 | 0.02 | 0.00 | -6.96 | 0.02 |
| 83 | 0.00 | 0.51 | 0.02 | 0.00 | -0.51 | 0.02 |
| 84 | 0.00 | 0.54 | 0.02 | 0.00 | -0.54 | 0.02 |
| 85 | 0.00 | 6.93 | 0.02 | 0.00 | -6.93 | 0.02 |
| 86 | 0.00 | 6.96 | 0.02 | 0.00 | -6.96 | 0.02 |
| 87 | 0.00 | 0.51 | 0.02 | 0.00 | -0.51 | 0.02 |
| 88 | 0.00 | 0.54 | 0.02 | 0.00 | -0.54 | 0.02 |
| 89 | 0.00 | 5.33 | 0.01 | 0.00 | -5.33 | 0.01 |
| 90 | 0.00 | 5.36 | 0.01 | 0.00 | -5.36 | 0.01 |
| 91 | 0.00 | 0.39 | 0.01 | 0.00 | -0.39 | 0.01 |
| 92 | 0.00 | 0.42 | 0.01 | 0.00 | -0.42 | 0.01 |
| 93 | 0.00 | 5.33 | 0.01 | 0.00 | -5.33 | 0.01 |
| 94 | 0.00 | 5.36 | 0.01 | 0.00 | -5.36 | 0.01 |
| 95 | 0.00 | 0.39 | 0.01 | 0.00 | -0.39 | 0.01 |
| 96 | 0.00 | 0.42 | 0.01 | 0.00 | -0.42 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=0.00, N=15.34, M=0.00, N=-15.34

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =58.59

强度计算最大应力比 =0.195

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =63.05

平面内稳定计算最大应力比 =0.210

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =63.05

平面外稳定计算最大应力比 =0.210

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.42

17. 钢 柱 17 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=57.8,λy=57.8

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -0.29 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 2 | -0.00 | 13.84 | 0.02 | -0.00 | -13.84 | 0.02 |
| 3 | -0.00 | 13.84 | 0.02 | -0.00 | -13.84 | 0.02 |
| 4 | 0.00 | -0.29 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 5 | 0.00 | -0.22 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | 13.90 | 0.01 | -0.00 | -13.90 | 0.01 |
| 7 | -0.00 | 13.90 | 0.01 | -0.00 | -13.90 | 0.01 |
| 8 | 0.00 | -0.22 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | 0.01 |
| 9 | 0.00 | -0.29 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 10 | 0.00 | -0.29 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 11 | 0.00 | -0.29 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 12 | 0.00 | -0.29 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 13 | 0.00 | -0.22 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | 0.01 |
| 14 | 0.00 | -0.22 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | 0.01 |
| 15 | 0.00 | -0.22 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | 0.01 |
| 16 | 0.00 | -0.22 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | 0.01 |
| 17 | 0.00 | -0.29 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 18 | 0.00 | -0.29 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 19 | 0.00 | -0.29 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 20 | 0.00 | -0.29 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 21 | -0.00 | 13.84 | 0.02 | -0.00 | -13.84 | 0.02 |
| 22 | -0.00 | 13.84 | 0.02 | -0.00 | -13.84 | 0.02 |
| 23 | -0.00 | 13.84 | 0.02 | -0.00 | -13.84 | 0.02 |
| 24 | -0.00 | 13.84 | 0.02 | -0.00 | -13.84 | 0.02 |
| 25 | -0.00 | 13.84 | 0.02 | -0.00 | -13.84 | 0.02 |
| 26 | -0.00 | 13.84 | 0.02 | -0.00 | -13.84 | 0.02 |
| 27 | -0.00 | 13.84 | 0.02 | -0.00 | -13.84 | 0.02 |
| 28 | -0.00 | 13.84 | 0.02 | -0.00 | -13.84 | 0.02 |
| 29 | 0.00 | -0.29 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 30 | 0.00 | -0.29 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 31 | 0.00 | -0.29 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 32 | 0.00 | -0.29 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 33 | 0.00 | -0.22 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | 0.01 |
| 34 | 0.00 | -0.22 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | 0.01 |
| 35 | 0.00 | -0.22 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | 0.01 |
| 36 | 0.00 | -0.22 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | 13.90 | 0.01 | -0.00 | -13.90 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | 13.90 | 0.01 | -0.00 | -13.90 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | 13.90 | 0.01 | -0.00 | -13.90 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | 13.90 | 0.01 | -0.00 | -13.90 | 0.01 |
| 41 | -0.00 | 13.90 | 0.01 | -0.00 | -13.90 | 0.01 |
| 42 | -0.00 | 13.90 | 0.01 | -0.00 | -13.90 | 0.01 |
| 43 | -0.00 | 13.90 | 0.01 | -0.00 | -13.90 | 0.01 |
| 44 | -0.00 | 13.90 | 0.01 | -0.00 | -13.90 | 0.01 |
| 45 | 0.00 | -0.22 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | 0.01 |
| 46 | 0.00 | -0.22 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | 0.01 |
| 47 | 0.00 | -0.22 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | 0.01 |
| 48 | 0.00 | -0.22 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | 0.01 |
| 49 | 0.00 | -0.29 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 50 | 0.00 | -0.29 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 51 | 0.00 | -0.29 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 52 | 0.00 | -0.29 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 53 | -0.00 | 9.60 | 0.02 | -0.00 | -9.60 | 0.02 |
| 54 | -0.00 | 9.60 | 0.02 | -0.00 | -9.60 | 0.02 |
| 55 | -0.00 | 9.60 | 0.02 | -0.00 | -9.60 | 0.02 |
| 56 | -0.00 | 9.60 | 0.02 | -0.00 | -9.60 | 0.02 |
| 57 | -0.00 | 9.60 | 0.02 | -0.00 | -9.60 | 0.02 |
| 58 | -0.00 | 9.60 | 0.02 | -0.00 | -9.60 | 0.02 |
| 59 | -0.00 | 9.60 | 0.02 | -0.00 | -9.60 | 0.02 |
| 60 | -0.00 | 9.60 | 0.02 | -0.00 | -9.60 | 0.02 |
| 61 | 0.00 | -0.29 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 62 | 0.00 | -0.29 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 63 | 0.00 | -0.29 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 64 | 0.00 | -0.29 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 65 | 0.00 | -0.22 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | 0.01 |
| 66 | 0.00 | -0.22 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | 0.01 |
| 67 | 0.00 | -0.22 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | 0.01 |
| 68 | 0.00 | -0.22 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | 9.67 | 0.01 | -0.00 | -9.67 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | 9.67 | 0.01 | -0.00 | -9.67 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | 9.67 | 0.01 | -0.00 | -9.67 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | 9.67 | 0.01 | -0.00 | -9.67 | 0.01 |
| 73 | -0.00 | 9.67 | 0.01 | -0.00 | -9.67 | 0.01 |
| 74 | -0.00 | 9.67 | 0.01 | -0.00 | -9.67 | 0.01 |
| 75 | -0.00 | 9.67 | 0.01 | -0.00 | -9.67 | 0.01 |
| 76 | -0.00 | 9.67 | 0.01 | -0.00 | -9.67 | 0.01 |
| 77 | 0.00 | -0.22 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | 0.01 |
| 78 | 0.00 | -0.22 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | 0.01 |
| 79 | 0.00 | -0.22 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | 0.01 |
| 80 | 0.00 | -0.22 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | 0.01 |
| 81 | 0.00 | -0.29 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 82 | 0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.28 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | 5.83 | 0.02 | -0.00 | -5.83 | 0.02 |
| 84 | -0.00 | 5.84 | 0.02 | -0.00 | -5.84 | 0.02 |
| 85 | -0.00 | 5.83 | 0.02 | -0.00 | -5.83 | 0.02 |
| 86 | -0.00 | 5.84 | 0.02 | -0.00 | -5.84 | 0.02 |
| 87 | 0.00 | -0.29 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 88 | 0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.28 | 0.02 |
| 89 | 0.00 | -0.23 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 90 | 0.00 | -0.22 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | 4.48 | 0.01 | -0.00 | -4.48 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | 4.49 | 0.01 | -0.00 | -4.49 | 0.01 |
| 93 | -0.00 | 4.48 | 0.01 | -0.00 | -4.48 | 0.01 |
| 94 | -0.00 | 4.49 | 0.01 | -0.00 | -4.49 | 0.01 |
| 95 | 0.00 | -0.23 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 96 | 0.00 | -0.22 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 6, M=-0.00, N=13.90, M=-0.00, N=-13.90

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =53.11

强度计算最大应力比 =0.177

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =57.14

平面内稳定计算最大应力比 =0.190

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =57.14

平面外稳定计算最大应力比 =0.190

腹板容许高厚比计算对应组合号: 2, M=-0.00, N=13.84, M=-0.00, N=-13.84

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.42

18. 钢 柱 18 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=57.8,λy=57.8

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 13.84 | 0.02 | 0.00 | -13.84 | 0.02 |
| 2 | -0.00 | -0.29 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 3 | 0.00 | 13.84 | 0.02 | 0.00 | -13.84 | 0.02 |
| 4 | -0.00 | -0.29 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 5 | 0.00 | 13.90 | 0.01 | 0.00 | -13.90 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | -0.22 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | 0.01 |
| 7 | 0.00 | 13.90 | 0.01 | 0.00 | -13.90 | 0.01 |
| 8 | -0.00 | -0.22 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | 0.01 |
| 9 | -0.00 | -0.29 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 10 | -0.00 | -0.29 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 11 | -0.00 | -0.29 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 12 | -0.00 | -0.29 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 13 | -0.00 | -0.22 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | 0.01 |
| 14 | -0.00 | -0.22 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | 0.01 |
| 15 | -0.00 | -0.22 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | 0.01 |
| 16 | -0.00 | -0.22 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | 0.01 |
| 17 | 0.00 | 13.84 | 0.02 | 0.00 | -13.84 | 0.02 |
| 18 | 0.00 | 13.84 | 0.02 | 0.00 | -13.84 | 0.02 |
| 19 | 0.00 | 13.84 | 0.02 | 0.00 | -13.84 | 0.02 |
| 20 | 0.00 | 13.84 | 0.02 | 0.00 | -13.84 | 0.02 |
| 21 | -0.00 | -0.29 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 22 | -0.00 | -0.29 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 23 | -0.00 | -0.29 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 24 | -0.00 | -0.29 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 25 | 0.00 | 13.84 | 0.02 | 0.00 | -13.84 | 0.02 |
| 26 | 0.00 | 13.84 | 0.02 | 0.00 | -13.84 | 0.02 |
| 27 | 0.00 | 13.84 | 0.02 | 0.00 | -13.84 | 0.02 |
| 28 | 0.00 | 13.84 | 0.02 | 0.00 | -13.84 | 0.02 |
| 29 | -0.00 | -0.29 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 30 | -0.00 | -0.29 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 31 | -0.00 | -0.29 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 32 | -0.00 | -0.29 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 33 | 0.00 | 13.90 | 0.01 | 0.00 | -13.90 | 0.01 |
| 34 | 0.00 | 13.90 | 0.01 | 0.00 | -13.90 | 0.01 |
| 35 | 0.00 | 13.90 | 0.01 | 0.00 | -13.90 | 0.01 |
| 36 | 0.00 | 13.90 | 0.01 | 0.00 | -13.90 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | -0.22 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | -0.22 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | -0.22 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | -0.22 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | 0.01 |
| 41 | 0.00 | 13.90 | 0.01 | 0.00 | -13.90 | 0.01 |
| 42 | 0.00 | 13.90 | 0.01 | 0.00 | -13.90 | 0.01 |
| 43 | 0.00 | 13.90 | 0.01 | 0.00 | -13.90 | 0.01 |
| 44 | 0.00 | 13.90 | 0.01 | 0.00 | -13.90 | 0.01 |
| 45 | -0.00 | -0.22 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | 0.01 |
| 46 | -0.00 | -0.22 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | 0.01 |
| 47 | -0.00 | -0.22 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | 0.01 |
| 48 | -0.00 | -0.22 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | 0.01 |
| 49 | 0.00 | 9.60 | 0.02 | 0.00 | -9.60 | 0.02 |
| 50 | 0.00 | 9.60 | 0.02 | 0.00 | -9.60 | 0.02 |
| 51 | 0.00 | 9.60 | 0.02 | 0.00 | -9.60 | 0.02 |
| 52 | 0.00 | 9.60 | 0.02 | 0.00 | -9.60 | 0.02 |
| 53 | -0.00 | -0.29 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 54 | -0.00 | -0.29 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 55 | -0.00 | -0.29 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 56 | -0.00 | -0.29 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 57 | 0.00 | 9.60 | 0.02 | 0.00 | -9.60 | 0.02 |
| 58 | 0.00 | 9.60 | 0.02 | 0.00 | -9.60 | 0.02 |
| 59 | 0.00 | 9.60 | 0.02 | 0.00 | -9.60 | 0.02 |
| 60 | 0.00 | 9.60 | 0.02 | 0.00 | -9.60 | 0.02 |
| 61 | -0.00 | -0.29 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 62 | -0.00 | -0.29 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 63 | -0.00 | -0.29 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 64 | -0.00 | -0.29 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 65 | 0.00 | 9.67 | 0.01 | 0.00 | -9.67 | 0.01 |
| 66 | 0.00 | 9.67 | 0.01 | 0.00 | -9.67 | 0.01 |
| 67 | 0.00 | 9.67 | 0.01 | 0.00 | -9.67 | 0.01 |
| 68 | 0.00 | 9.67 | 0.01 | 0.00 | -9.67 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | -0.22 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | -0.22 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | -0.22 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | -0.22 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | 0.01 |
| 73 | 0.00 | 9.67 | 0.01 | 0.00 | -9.67 | 0.01 |
| 74 | 0.00 | 9.67 | 0.01 | 0.00 | -9.67 | 0.01 |
| 75 | 0.00 | 9.67 | 0.01 | 0.00 | -9.67 | 0.01 |
| 76 | 0.00 | 9.67 | 0.01 | 0.00 | -9.67 | 0.01 |
| 77 | -0.00 | -0.22 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | 0.01 |
| 78 | -0.00 | -0.22 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | 0.01 |
| 79 | -0.00 | -0.22 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | 0.01 |
| 80 | -0.00 | -0.22 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | 0.01 |
| 81 | 0.00 | 5.83 | 0.02 | 0.00 | -5.83 | 0.02 |
| 82 | 0.00 | 5.84 | 0.02 | 0.00 | -5.84 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | -0.29 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 84 | -0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.28 | 0.02 |
| 85 | 0.00 | 5.83 | 0.02 | 0.00 | -5.83 | 0.02 |
| 86 | 0.00 | 5.84 | 0.02 | 0.00 | -5.84 | 0.02 |
| 87 | -0.00 | -0.29 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 88 | -0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.28 | 0.02 |
| 89 | 0.00 | 4.48 | 0.01 | 0.00 | -4.48 | 0.01 |
| 90 | 0.00 | 4.49 | 0.01 | 0.00 | -4.49 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | -0.22 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | -0.22 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | 0.01 |
| 93 | 0.00 | 4.48 | 0.01 | 0.00 | -4.48 | 0.01 |
| 94 | 0.00 | 4.49 | 0.01 | 0.00 | -4.49 | 0.01 |
| 95 | -0.00 | -0.22 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | 0.01 |
| 96 | -0.00 | -0.22 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 5, M=0.00, N=13.90, M=0.00, N=-13.90

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =53.10

强度计算最大应力比 =0.177

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =57.14

平面内稳定计算最大应力比 =0.190

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =57.14

平面外稳定计算最大应力比 =0.190

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=13.84, M=0.00, N=-13.84

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.42

19. 钢 柱 19 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=57.8,λy=57.8

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | -0.10 | 0.02 | -0.00 | 0.10 | 0.02 |
| 2 | -0.00 | 13.34 | 0.02 | -0.00 | -13.34 | 0.02 |
| 3 | -0.00 | 13.34 | 0.02 | -0.00 | -13.34 | 0.02 |
| 4 | -0.00 | -0.10 | 0.02 | -0.00 | 0.10 | 0.02 |
| 5 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | 13.36 | 0.01 | -0.00 | -13.36 | 0.01 |
| 7 | -0.00 | 13.36 | 0.01 | -0.00 | -13.36 | 0.01 |
| 8 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 9 | -0.00 | -0.10 | 0.02 | -0.00 | 0.10 | 0.02 |
| 10 | -0.00 | -0.10 | 0.02 | -0.00 | 0.10 | 0.02 |
| 11 | -0.00 | -0.10 | 0.02 | -0.00 | 0.10 | 0.02 |
| 12 | -0.00 | -0.10 | 0.02 | -0.00 | 0.10 | 0.02 |
| 13 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 14 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 15 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 16 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 17 | -0.00 | -0.10 | 0.02 | -0.00 | 0.10 | 0.02 |
| 18 | -0.00 | -0.10 | 0.02 | -0.00 | 0.10 | 0.02 |
| 19 | -0.00 | -0.10 | 0.02 | -0.00 | 0.10 | 0.02 |
| 20 | -0.00 | -0.10 | 0.02 | -0.00 | 0.10 | 0.02 |
| 21 | -0.00 | 13.34 | 0.02 | -0.00 | -13.34 | 0.02 |
| 22 | -0.00 | 13.34 | 0.02 | -0.00 | -13.34 | 0.02 |
| 23 | -0.00 | 13.34 | 0.02 | -0.00 | -13.34 | 0.02 |
| 24 | -0.00 | 13.34 | 0.02 | -0.00 | -13.34 | 0.02 |
| 25 | -0.00 | 13.34 | 0.02 | -0.00 | -13.34 | 0.02 |
| 26 | -0.00 | 13.34 | 0.02 | -0.00 | -13.34 | 0.02 |
| 27 | -0.00 | 13.34 | 0.02 | -0.00 | -13.34 | 0.02 |
| 28 | -0.00 | 13.34 | 0.02 | -0.00 | -13.34 | 0.02 |
| 29 | -0.00 | -0.10 | 0.02 | -0.00 | 0.10 | 0.02 |
| 30 | -0.00 | -0.10 | 0.02 | -0.00 | 0.10 | 0.02 |
| 31 | -0.00 | -0.10 | 0.02 | -0.00 | 0.10 | 0.02 |
| 32 | -0.00 | -0.10 | 0.02 | -0.00 | 0.10 | 0.02 |
| 33 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 34 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 35 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 36 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | 13.36 | 0.01 | -0.00 | -13.36 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | 13.36 | 0.01 | -0.00 | -13.36 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | 13.36 | 0.01 | -0.00 | -13.36 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | 13.36 | 0.01 | -0.00 | -13.36 | 0.01 |
| 41 | -0.00 | 13.36 | 0.01 | -0.00 | -13.36 | 0.01 |
| 42 | -0.00 | 13.36 | 0.01 | -0.00 | -13.36 | 0.01 |
| 43 | -0.00 | 13.36 | 0.01 | -0.00 | -13.36 | 0.01 |
| 44 | -0.00 | 13.36 | 0.01 | -0.00 | -13.36 | 0.01 |
| 45 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 46 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 47 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 48 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 49 | -0.00 | -0.10 | 0.02 | -0.00 | 0.10 | 0.02 |
| 50 | -0.00 | -0.10 | 0.02 | -0.00 | 0.10 | 0.02 |
| 51 | -0.00 | -0.10 | 0.02 | -0.00 | 0.10 | 0.02 |
| 52 | -0.00 | -0.10 | 0.02 | -0.00 | 0.10 | 0.02 |
| 53 | -0.00 | 9.31 | 0.02 | -0.00 | -9.31 | 0.02 |
| 54 | -0.00 | 9.31 | 0.02 | -0.00 | -9.31 | 0.02 |
| 55 | -0.00 | 9.31 | 0.02 | -0.00 | -9.31 | 0.02 |
| 56 | -0.00 | 9.31 | 0.02 | -0.00 | -9.31 | 0.02 |
| 57 | -0.00 | 9.31 | 0.02 | -0.00 | -9.31 | 0.02 |
| 58 | -0.00 | 9.31 | 0.02 | -0.00 | -9.31 | 0.02 |
| 59 | -0.00 | 9.31 | 0.02 | -0.00 | -9.31 | 0.02 |
| 60 | -0.00 | 9.31 | 0.02 | -0.00 | -9.31 | 0.02 |
| 61 | -0.00 | -0.10 | 0.02 | -0.00 | 0.10 | 0.02 |
| 62 | -0.00 | -0.10 | 0.02 | -0.00 | 0.10 | 0.02 |
| 63 | -0.00 | -0.10 | 0.02 | -0.00 | 0.10 | 0.02 |
| 64 | -0.00 | -0.10 | 0.02 | -0.00 | 0.10 | 0.02 |
| 65 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 66 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 67 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 68 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | 9.33 | 0.01 | -0.00 | -9.33 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | 9.33 | 0.01 | -0.00 | -9.33 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | 9.33 | 0.01 | -0.00 | -9.33 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | 9.33 | 0.01 | -0.00 | -9.33 | 0.01 |
| 73 | -0.00 | 9.33 | 0.01 | -0.00 | -9.33 | 0.01 |
| 74 | -0.00 | 9.33 | 0.01 | -0.00 | -9.33 | 0.01 |
| 75 | -0.00 | 9.33 | 0.01 | -0.00 | -9.33 | 0.01 |
| 76 | -0.00 | 9.33 | 0.01 | -0.00 | -9.33 | 0.01 |
| 77 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 78 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 79 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 80 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 81 | -0.00 | -0.09 | 0.02 | -0.00 | 0.09 | 0.02 |
| 82 | -0.00 | -0.10 | 0.02 | -0.00 | 0.10 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | 5.73 | 0.02 | -0.00 | -5.73 | 0.02 |
| 84 | -0.00 | 5.72 | 0.02 | -0.00 | -5.72 | 0.02 |
| 85 | -0.00 | 5.73 | 0.02 | -0.00 | -5.73 | 0.02 |
| 86 | -0.00 | 5.72 | 0.02 | -0.00 | -5.72 | 0.02 |
| 87 | -0.00 | -0.09 | 0.02 | -0.00 | 0.09 | 0.02 |
| 88 | -0.00 | -0.10 | 0.02 | -0.00 | 0.10 | 0.02 |
| 89 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 90 | -0.00 | -0.08 | 0.01 | -0.00 | 0.08 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | 4.41 | 0.01 | -0.00 | -4.41 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | 4.40 | 0.01 | -0.00 | -4.40 | 0.01 |
| 93 | -0.00 | 4.41 | 0.01 | -0.00 | -4.41 | 0.01 |
| 94 | -0.00 | 4.40 | 0.01 | -0.00 | -4.40 | 0.01 |
| 95 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 96 | -0.00 | -0.08 | 0.01 | -0.00 | 0.08 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 6, M=-0.00, N=13.36, M=-0.00, N=-13.36

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =51.03

强度计算最大应力比 =0.170

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =54.90

平面内稳定计算最大应力比 =0.183

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =54.90

平面外稳定计算最大应力比 =0.183

腹板容许高厚比计算对应组合号: 2, M=-0.00, N=13.34, M=-0.00, N=-13.34

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.42

20. 钢 柱 20 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=57.8,λy=57.8

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 13.34 | 0.02 | 0.00 | -13.34 | 0.02 |
| 2 | -0.00 | -0.10 | 0.02 | -0.00 | 0.10 | 0.02 |
| 3 | 0.00 | 13.34 | 0.02 | 0.00 | -13.34 | 0.02 |
| 4 | -0.00 | -0.10 | 0.02 | -0.00 | 0.10 | 0.02 |
| 5 | 0.00 | 13.36 | 0.01 | 0.00 | -13.36 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 7 | 0.00 | 13.36 | 0.01 | 0.00 | -13.36 | 0.01 |
| 8 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 9 | -0.00 | -0.10 | 0.02 | -0.00 | 0.10 | 0.02 |
| 10 | -0.00 | -0.10 | 0.02 | -0.00 | 0.10 | 0.02 |
| 11 | -0.00 | -0.10 | 0.02 | -0.00 | 0.10 | 0.02 |
| 12 | -0.00 | -0.10 | 0.02 | -0.00 | 0.10 | 0.02 |
| 13 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 14 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 15 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 16 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 17 | 0.00 | 13.34 | 0.02 | 0.00 | -13.34 | 0.02 |
| 18 | 0.00 | 13.34 | 0.02 | 0.00 | -13.34 | 0.02 |
| 19 | 0.00 | 13.34 | 0.02 | 0.00 | -13.34 | 0.02 |
| 20 | 0.00 | 13.34 | 0.02 | 0.00 | -13.34 | 0.02 |
| 21 | -0.00 | -0.10 | 0.02 | -0.00 | 0.10 | 0.02 |
| 22 | -0.00 | -0.10 | 0.02 | -0.00 | 0.10 | 0.02 |
| 23 | -0.00 | -0.10 | 0.02 | -0.00 | 0.10 | 0.02 |
| 24 | -0.00 | -0.10 | 0.02 | -0.00 | 0.10 | 0.02 |
| 25 | 0.00 | 13.34 | 0.02 | 0.00 | -13.34 | 0.02 |
| 26 | 0.00 | 13.34 | 0.02 | 0.00 | -13.34 | 0.02 |
| 27 | 0.00 | 13.34 | 0.02 | 0.00 | -13.34 | 0.02 |
| 28 | 0.00 | 13.34 | 0.02 | 0.00 | -13.34 | 0.02 |
| 29 | -0.00 | -0.10 | 0.02 | -0.00 | 0.10 | 0.02 |
| 30 | -0.00 | -0.10 | 0.02 | -0.00 | 0.10 | 0.02 |
| 31 | -0.00 | -0.10 | 0.02 | -0.00 | 0.10 | 0.02 |
| 32 | -0.00 | -0.10 | 0.02 | -0.00 | 0.10 | 0.02 |
| 33 | 0.00 | 13.36 | 0.01 | 0.00 | -13.36 | 0.01 |
| 34 | 0.00 | 13.36 | 0.01 | 0.00 | -13.36 | 0.01 |
| 35 | 0.00 | 13.36 | 0.01 | 0.00 | -13.36 | 0.01 |
| 36 | 0.00 | 13.36 | 0.01 | 0.00 | -13.36 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 41 | 0.00 | 13.36 | 0.01 | 0.00 | -13.36 | 0.01 |
| 42 | 0.00 | 13.36 | 0.01 | 0.00 | -13.36 | 0.01 |
| 43 | 0.00 | 13.36 | 0.01 | 0.00 | -13.36 | 0.01 |
| 44 | 0.00 | 13.36 | 0.01 | 0.00 | -13.36 | 0.01 |
| 45 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 46 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 47 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 48 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 49 | 0.00 | 9.31 | 0.02 | 0.00 | -9.31 | 0.02 |
| 50 | 0.00 | 9.31 | 0.02 | 0.00 | -9.31 | 0.02 |
| 51 | 0.00 | 9.31 | 0.02 | 0.00 | -9.31 | 0.02 |
| 52 | 0.00 | 9.31 | 0.02 | 0.00 | -9.31 | 0.02 |
| 53 | -0.00 | -0.10 | 0.02 | -0.00 | 0.10 | 0.02 |
| 54 | -0.00 | -0.10 | 0.02 | -0.00 | 0.10 | 0.02 |
| 55 | -0.00 | -0.10 | 0.02 | -0.00 | 0.10 | 0.02 |
| 56 | -0.00 | -0.10 | 0.02 | -0.00 | 0.10 | 0.02 |
| 57 | 0.00 | 9.31 | 0.02 | 0.00 | -9.31 | 0.02 |
| 58 | 0.00 | 9.31 | 0.02 | 0.00 | -9.31 | 0.02 |
| 59 | 0.00 | 9.31 | 0.02 | 0.00 | -9.31 | 0.02 |
| 60 | 0.00 | 9.31 | 0.02 | 0.00 | -9.31 | 0.02 |
| 61 | -0.00 | -0.10 | 0.02 | -0.00 | 0.10 | 0.02 |
| 62 | -0.00 | -0.10 | 0.02 | -0.00 | 0.10 | 0.02 |
| 63 | -0.00 | -0.10 | 0.02 | -0.00 | 0.10 | 0.02 |
| 64 | -0.00 | -0.10 | 0.02 | -0.00 | 0.10 | 0.02 |
| 65 | 0.00 | 9.33 | 0.01 | 0.00 | -9.33 | 0.01 |
| 66 | 0.00 | 9.33 | 0.01 | 0.00 | -9.33 | 0.01 |
| 67 | 0.00 | 9.33 | 0.01 | 0.00 | -9.33 | 0.01 |
| 68 | 0.00 | 9.33 | 0.01 | 0.00 | -9.33 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 73 | 0.00 | 9.33 | 0.01 | 0.00 | -9.33 | 0.01 |
| 74 | 0.00 | 9.33 | 0.01 | 0.00 | -9.33 | 0.01 |
| 75 | 0.00 | 9.33 | 0.01 | 0.00 | -9.33 | 0.01 |
| 76 | 0.00 | 9.33 | 0.01 | 0.00 | -9.33 | 0.01 |
| 77 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 78 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 79 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 80 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 81 | 0.00 | 5.73 | 0.02 | 0.00 | -5.73 | 0.02 |
| 82 | 0.00 | 5.72 | 0.02 | 0.00 | -5.72 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | -0.09 | 0.02 | -0.00 | 0.09 | 0.02 |
| 84 | -0.00 | -0.11 | 0.02 | -0.00 | 0.11 | 0.02 |
| 85 | 0.00 | 5.73 | 0.02 | 0.00 | -5.73 | 0.02 |
| 86 | 0.00 | 5.72 | 0.02 | 0.00 | -5.72 | 0.02 |
| 87 | -0.00 | -0.09 | 0.02 | -0.00 | 0.09 | 0.02 |
| 88 | -0.00 | -0.11 | 0.02 | -0.00 | 0.11 | 0.02 |
| 89 | 0.00 | 4.41 | 0.01 | 0.00 | -4.41 | 0.01 |
| 90 | 0.00 | 4.39 | 0.01 | 0.00 | -4.39 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | -0.08 | 0.01 | -0.00 | 0.08 | 0.01 |
| 93 | 0.00 | 4.41 | 0.01 | 0.00 | -4.41 | 0.01 |
| 94 | 0.00 | 4.39 | 0.01 | 0.00 | -4.39 | 0.01 |
| 95 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 96 | -0.00 | -0.08 | 0.01 | -0.00 | 0.08 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 5, M=0.00, N=13.36, M=0.00, N=-13.36

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =51.03

强度计算最大应力比 =0.170

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =54.91

平面内稳定计算最大应力比 =0.183

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =54.91

平面外稳定计算最大应力比 =0.183

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=13.34, M=0.00, N=-13.34

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.42

21. 钢 柱 21 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.50, Ly=0.50; 长细比：λx=28.9,λy=28.9

构件长度=0.50; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 0.71 | 0.01 | -0.00 | -0.71 | 0.01 |
| 2 | -0.00 | 13.63 | 0.01 | -0.00 | -13.63 | 0.01 |
| 3 | -0.00 | 13.63 | 0.01 | -0.00 | -13.63 | 0.01 |
| 4 | -0.00 | 0.71 | 0.01 | -0.00 | -0.71 | 0.01 |
| 5 | -0.00 | 0.55 | 0.01 | -0.00 | -0.55 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | 13.46 | 0.01 | -0.00 | -13.46 | 0.01 |
| 7 | -0.00 | 13.46 | 0.01 | -0.00 | -13.46 | 0.01 |
| 8 | -0.00 | 0.55 | 0.01 | -0.00 | -0.55 | 0.01 |
| 9 | -0.00 | 0.71 | 0.01 | -0.00 | -0.71 | 0.01 |
| 10 | -0.00 | 0.71 | 0.01 | -0.00 | -0.71 | 0.01 |
| 11 | -0.00 | 0.71 | 0.01 | -0.00 | -0.71 | 0.01 |
| 12 | -0.00 | 0.71 | 0.01 | -0.00 | -0.71 | 0.01 |
| 13 | -0.00 | 0.55 | 0.01 | -0.00 | -0.55 | 0.01 |
| 14 | -0.00 | 0.55 | 0.01 | -0.00 | -0.55 | 0.01 |
| 15 | -0.00 | 0.55 | 0.01 | -0.00 | -0.55 | 0.01 |
| 16 | -0.00 | 0.55 | 0.01 | -0.00 | -0.55 | 0.01 |
| 17 | -0.00 | 0.71 | 0.01 | -0.00 | -0.71 | 0.01 |
| 18 | -0.00 | 0.71 | 0.01 | -0.00 | -0.71 | 0.01 |
| 19 | -0.00 | 0.71 | 0.01 | -0.00 | -0.71 | 0.01 |
| 20 | -0.00 | 0.71 | 0.01 | -0.00 | -0.71 | 0.01 |
| 21 | -0.00 | 13.63 | 0.01 | -0.00 | -13.63 | 0.01 |
| 22 | -0.00 | 13.63 | 0.01 | -0.00 | -13.63 | 0.01 |
| 23 | -0.00 | 13.63 | 0.01 | -0.00 | -13.63 | 0.01 |
| 24 | -0.00 | 13.63 | 0.01 | -0.00 | -13.63 | 0.01 |
| 25 | -0.00 | 13.63 | 0.01 | -0.00 | -13.63 | 0.01 |
| 26 | -0.00 | 13.63 | 0.01 | -0.00 | -13.63 | 0.01 |
| 27 | -0.00 | 13.63 | 0.01 | -0.00 | -13.63 | 0.01 |
| 28 | -0.00 | 13.63 | 0.01 | -0.00 | -13.63 | 0.01 |
| 29 | -0.00 | 0.71 | 0.01 | -0.00 | -0.71 | 0.01 |
| 30 | -0.00 | 0.71 | 0.01 | -0.00 | -0.71 | 0.01 |
| 31 | -0.00 | 0.71 | 0.01 | -0.00 | -0.71 | 0.01 |
| 32 | -0.00 | 0.71 | 0.01 | -0.00 | -0.71 | 0.01 |
| 33 | -0.00 | 0.55 | 0.01 | -0.00 | -0.55 | 0.01 |
| 34 | -0.00 | 0.55 | 0.01 | -0.00 | -0.55 | 0.01 |
| 35 | -0.00 | 0.55 | 0.01 | -0.00 | -0.55 | 0.01 |
| 36 | -0.00 | 0.55 | 0.01 | -0.00 | -0.55 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | 13.46 | 0.01 | -0.00 | -13.46 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | 13.46 | 0.01 | -0.00 | -13.46 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | 13.46 | 0.01 | -0.00 | -13.46 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | 13.46 | 0.01 | -0.00 | -13.46 | 0.01 |
| 41 | -0.00 | 13.46 | 0.01 | -0.00 | -13.46 | 0.01 |
| 42 | -0.00 | 13.46 | 0.01 | -0.00 | -13.46 | 0.01 |
| 43 | -0.00 | 13.46 | 0.01 | -0.00 | -13.46 | 0.01 |
| 44 | -0.00 | 13.46 | 0.01 | -0.00 | -13.46 | 0.01 |
| 45 | -0.00 | 0.55 | 0.01 | -0.00 | -0.55 | 0.01 |
| 46 | -0.00 | 0.55 | 0.01 | -0.00 | -0.55 | 0.01 |
| 47 | -0.00 | 0.55 | 0.01 | -0.00 | -0.55 | 0.01 |
| 48 | -0.00 | 0.55 | 0.01 | -0.00 | -0.55 | 0.01 |
| 49 | -0.00 | 0.71 | 0.01 | -0.00 | -0.71 | 0.01 |
| 50 | -0.00 | 0.71 | 0.01 | -0.00 | -0.71 | 0.01 |
| 51 | -0.00 | 0.71 | 0.01 | -0.00 | -0.71 | 0.01 |
| 52 | -0.00 | 0.71 | 0.01 | -0.00 | -0.71 | 0.01 |
| 53 | -0.00 | 9.75 | 0.01 | -0.00 | -9.75 | 0.01 |
| 54 | -0.00 | 9.75 | 0.01 | -0.00 | -9.75 | 0.01 |
| 55 | -0.00 | 9.75 | 0.01 | -0.00 | -9.75 | 0.01 |
| 56 | -0.00 | 9.75 | 0.01 | -0.00 | -9.75 | 0.01 |
| 57 | -0.00 | 9.75 | 0.01 | -0.00 | -9.75 | 0.01 |
| 58 | -0.00 | 9.75 | 0.01 | -0.00 | -9.75 | 0.01 |
| 59 | -0.00 | 9.75 | 0.01 | -0.00 | -9.75 | 0.01 |
| 60 | -0.00 | 9.75 | 0.01 | -0.00 | -9.75 | 0.01 |
| 61 | -0.00 | 0.71 | 0.01 | -0.00 | -0.71 | 0.01 |
| 62 | -0.00 | 0.71 | 0.01 | -0.00 | -0.71 | 0.01 |
| 63 | -0.00 | 0.71 | 0.01 | -0.00 | -0.71 | 0.01 |
| 64 | -0.00 | 0.71 | 0.01 | -0.00 | -0.71 | 0.01 |
| 65 | -0.00 | 0.55 | 0.01 | -0.00 | -0.55 | 0.01 |
| 66 | -0.00 | 0.55 | 0.01 | -0.00 | -0.55 | 0.01 |
| 67 | -0.00 | 0.55 | 0.01 | -0.00 | -0.55 | 0.01 |
| 68 | -0.00 | 0.55 | 0.01 | -0.00 | -0.55 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | 9.59 | 0.01 | -0.00 | -9.59 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | 9.59 | 0.01 | -0.00 | -9.59 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | 9.59 | 0.01 | -0.00 | -9.59 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | 9.59 | 0.01 | -0.00 | -9.59 | 0.01 |
| 73 | -0.00 | 9.59 | 0.01 | -0.00 | -9.59 | 0.01 |
| 74 | -0.00 | 9.59 | 0.01 | -0.00 | -9.59 | 0.01 |
| 75 | -0.00 | 9.59 | 0.01 | -0.00 | -9.59 | 0.01 |
| 76 | -0.00 | 9.59 | 0.01 | -0.00 | -9.59 | 0.01 |
| 77 | -0.00 | 0.55 | 0.01 | -0.00 | -0.55 | 0.01 |
| 78 | -0.00 | 0.55 | 0.01 | -0.00 | -0.55 | 0.01 |
| 79 | -0.00 | 0.55 | 0.01 | -0.00 | -0.55 | 0.01 |
| 80 | -0.00 | 0.55 | 0.01 | -0.00 | -0.55 | 0.01 |
| 81 | 0.00 | 0.73 | 0.01 | -0.00 | -0.73 | 0.01 |
| 82 | -0.00 | 0.69 | 0.01 | -0.00 | -0.69 | 0.01 |
| 83 | -0.00 | 6.32 | 0.01 | -0.00 | -6.32 | 0.01 |
| 84 | -0.00 | 6.29 | 0.01 | -0.00 | -6.29 | 0.01 |
| 85 | -0.00 | 6.32 | 0.01 | -0.00 | -6.32 | 0.01 |
| 86 | -0.00 | 6.29 | 0.01 | -0.00 | -6.29 | 0.01 |
| 87 | 0.00 | 0.73 | 0.01 | -0.00 | -0.73 | 0.01 |
| 88 | -0.00 | 0.69 | 0.01 | -0.00 | -0.69 | 0.01 |
| 89 | 0.00 | 0.56 | 0.01 | -0.00 | -0.56 | 0.01 |
| 90 | -0.00 | 0.53 | 0.01 | -0.00 | -0.53 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | 4.87 | 0.01 | -0.00 | -4.87 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | 4.83 | 0.01 | -0.00 | -4.83 | 0.01 |
| 93 | -0.00 | 4.87 | 0.01 | -0.00 | -4.87 | 0.01 |
| 94 | -0.00 | 4.83 | 0.01 | -0.00 | -4.83 | 0.01 |
| 95 | 0.00 | 0.56 | 0.01 | -0.00 | -0.56 | 0.01 |
| 96 | -0.00 | 0.53 | 0.01 | -0.00 | -0.53 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 2, M=-0.00, N=13.63, M=-0.00, N=-13.63

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =52.05

强度计算最大应力比 =0.173

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =48.65

平面内稳定计算最大应力比 =0.162

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =48.65

平面外稳定计算最大应力比 =0.162

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=-0.00, N=0.71, M=-0.00, N=-0.71

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=29. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=29. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=1.21

22. 钢 柱 22 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.50, Ly=0.50; 长细比：λx=28.9,λy=28.9

构件长度=0.50; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 8.58 | 0.01 | 0.00 | -8.58 | 0.01 |
| 2 | 0.00 | 0.71 | 0.01 | 0.00 | -0.71 | 0.01 |
| 3 | 0.00 | 8.58 | 0.01 | 0.00 | -8.58 | 0.01 |
| 4 | 0.00 | 0.71 | 0.01 | 0.00 | -0.71 | 0.01 |
| 5 | 0.00 | 8.42 | 0.01 | 0.00 | -8.42 | 0.01 |
| 6 | 0.00 | 0.55 | 0.01 | 0.00 | -0.55 | 0.01 |
| 7 | 0.00 | 8.42 | 0.01 | 0.00 | -8.42 | 0.01 |
| 8 | 0.00 | 0.55 | 0.01 | 0.00 | -0.55 | 0.01 |
| 9 | 0.00 | 0.71 | 0.01 | 0.00 | -0.71 | 0.01 |
| 10 | 0.00 | 0.71 | 0.01 | 0.00 | -0.71 | 0.01 |
| 11 | 0.00 | 0.71 | 0.01 | 0.00 | -0.71 | 0.01 |
| 12 | 0.00 | 0.71 | 0.01 | 0.00 | -0.71 | 0.01 |
| 13 | 0.00 | 0.55 | 0.01 | 0.00 | -0.55 | 0.01 |
| 14 | 0.00 | 0.55 | 0.01 | 0.00 | -0.55 | 0.01 |
| 15 | 0.00 | 0.55 | 0.01 | 0.00 | -0.55 | 0.01 |
| 16 | 0.00 | 0.55 | 0.01 | 0.00 | -0.55 | 0.01 |
| 17 | 0.00 | 8.58 | 0.01 | 0.00 | -8.58 | 0.01 |
| 18 | 0.00 | 8.58 | 0.01 | 0.00 | -8.58 | 0.01 |
| 19 | 0.00 | 8.58 | 0.01 | 0.00 | -8.58 | 0.01 |
| 20 | 0.00 | 8.58 | 0.01 | 0.00 | -8.58 | 0.01 |
| 21 | 0.00 | 0.71 | 0.01 | 0.00 | -0.71 | 0.01 |
| 22 | 0.00 | 0.71 | 0.01 | 0.00 | -0.71 | 0.01 |
| 23 | 0.00 | 0.71 | 0.01 | 0.00 | -0.71 | 0.01 |
| 24 | 0.00 | 0.71 | 0.01 | 0.00 | -0.71 | 0.01 |
| 25 | 0.00 | 8.58 | 0.01 | 0.00 | -8.58 | 0.01 |
| 26 | 0.00 | 8.58 | 0.01 | 0.00 | -8.58 | 0.01 |
| 27 | 0.00 | 8.58 | 0.01 | 0.00 | -8.58 | 0.01 |
| 28 | 0.00 | 8.58 | 0.01 | 0.00 | -8.58 | 0.01 |
| 29 | 0.00 | 0.71 | 0.01 | 0.00 | -0.71 | 0.01 |
| 30 | 0.00 | 0.71 | 0.01 | 0.00 | -0.71 | 0.01 |
| 31 | 0.00 | 0.71 | 0.01 | 0.00 | -0.71 | 0.01 |
| 32 | 0.00 | 0.71 | 0.01 | 0.00 | -0.71 | 0.01 |
| 33 | 0.00 | 8.42 | 0.01 | 0.00 | -8.42 | 0.01 |
| 34 | 0.00 | 8.42 | 0.01 | 0.00 | -8.42 | 0.01 |
| 35 | 0.00 | 8.42 | 0.01 | 0.00 | -8.42 | 0.01 |
| 36 | 0.00 | 8.42 | 0.01 | 0.00 | -8.42 | 0.01 |
| 37 | 0.00 | 0.55 | 0.01 | 0.00 | -0.55 | 0.01 |
| 38 | 0.00 | 0.55 | 0.01 | 0.00 | -0.55 | 0.01 |
| 39 | 0.00 | 0.55 | 0.01 | 0.00 | -0.55 | 0.01 |
| 40 | 0.00 | 0.55 | 0.01 | 0.00 | -0.55 | 0.01 |
| 41 | 0.00 | 8.42 | 0.01 | 0.00 | -8.42 | 0.01 |
| 42 | 0.00 | 8.42 | 0.01 | 0.00 | -8.42 | 0.01 |
| 43 | 0.00 | 8.42 | 0.01 | 0.00 | -8.42 | 0.01 |
| 44 | 0.00 | 8.42 | 0.01 | 0.00 | -8.42 | 0.01 |
| 45 | 0.00 | 0.55 | 0.01 | 0.00 | -0.55 | 0.01 |
| 46 | 0.00 | 0.55 | 0.01 | 0.00 | -0.55 | 0.01 |
| 47 | 0.00 | 0.55 | 0.01 | 0.00 | -0.55 | 0.01 |
| 48 | 0.00 | 0.55 | 0.01 | 0.00 | -0.55 | 0.01 |
| 49 | 0.00 | 6.22 | 0.01 | 0.00 | -6.22 | 0.01 |
| 50 | 0.00 | 6.22 | 0.01 | 0.00 | -6.22 | 0.01 |
| 51 | 0.00 | 6.22 | 0.01 | 0.00 | -6.22 | 0.01 |
| 52 | 0.00 | 6.22 | 0.01 | 0.00 | -6.22 | 0.01 |
| 53 | 0.00 | 0.71 | 0.01 | 0.00 | -0.71 | 0.01 |
| 54 | 0.00 | 0.71 | 0.01 | 0.00 | -0.71 | 0.01 |
| 55 | 0.00 | 0.71 | 0.01 | 0.00 | -0.71 | 0.01 |
| 56 | 0.00 | 0.71 | 0.01 | 0.00 | -0.71 | 0.01 |
| 57 | 0.00 | 6.22 | 0.01 | 0.00 | -6.22 | 0.01 |
| 58 | 0.00 | 6.22 | 0.01 | 0.00 | -6.22 | 0.01 |
| 59 | 0.00 | 6.22 | 0.01 | 0.00 | -6.22 | 0.01 |
| 60 | 0.00 | 6.22 | 0.01 | 0.00 | -6.22 | 0.01 |
| 61 | 0.00 | 0.71 | 0.01 | 0.00 | -0.71 | 0.01 |
| 62 | 0.00 | 0.71 | 0.01 | 0.00 | -0.71 | 0.01 |
| 63 | 0.00 | 0.71 | 0.01 | 0.00 | -0.71 | 0.01 |
| 64 | 0.00 | 0.71 | 0.01 | 0.00 | -0.71 | 0.01 |
| 65 | 0.00 | 6.06 | 0.01 | 0.00 | -6.06 | 0.01 |
| 66 | 0.00 | 6.06 | 0.01 | 0.00 | -6.06 | 0.01 |
| 67 | 0.00 | 6.06 | 0.01 | 0.00 | -6.06 | 0.01 |
| 68 | 0.00 | 6.06 | 0.01 | 0.00 | -6.06 | 0.01 |
| 69 | 0.00 | 0.55 | 0.01 | 0.00 | -0.55 | 0.01 |
| 70 | 0.00 | 0.55 | 0.01 | 0.00 | -0.55 | 0.01 |
| 71 | 0.00 | 0.55 | 0.01 | 0.00 | -0.55 | 0.01 |
| 72 | 0.00 | 0.55 | 0.01 | 0.00 | -0.55 | 0.01 |
| 73 | 0.00 | 6.06 | 0.01 | 0.00 | -6.06 | 0.01 |
| 74 | 0.00 | 6.06 | 0.01 | 0.00 | -6.06 | 0.01 |
| 75 | 0.00 | 6.06 | 0.01 | 0.00 | -6.06 | 0.01 |
| 76 | 0.00 | 6.06 | 0.01 | 0.00 | -6.06 | 0.01 |
| 77 | 0.00 | 0.55 | 0.01 | 0.00 | -0.55 | 0.01 |
| 78 | 0.00 | 0.55 | 0.01 | 0.00 | -0.55 | 0.01 |
| 79 | 0.00 | 0.55 | 0.01 | 0.00 | -0.55 | 0.01 |
| 80 | 0.00 | 0.55 | 0.01 | 0.00 | -0.55 | 0.01 |
| 81 | 0.00 | 4.10 | 0.01 | 0.00 | -4.10 | 0.01 |
| 82 | 0.00 | 4.14 | 0.01 | 0.00 | -4.14 | 0.01 |
| 83 | 0.00 | 0.69 | 0.01 | 0.00 | -0.69 | 0.01 |
| 84 | 0.00 | 0.73 | 0.01 | -0.00 | -0.73 | 0.01 |
| 85 | 0.00 | 4.10 | 0.01 | 0.00 | -4.10 | 0.01 |
| 86 | 0.00 | 4.14 | 0.01 | 0.00 | -4.14 | 0.01 |
| 87 | 0.00 | 0.69 | 0.01 | 0.00 | -0.69 | 0.01 |
| 88 | 0.00 | 0.73 | 0.01 | -0.00 | -0.73 | 0.01 |
| 89 | 0.00 | 3.15 | 0.01 | 0.00 | -3.15 | 0.01 |
| 90 | 0.00 | 3.19 | 0.01 | 0.00 | -3.19 | 0.01 |
| 91 | 0.00 | 0.53 | 0.01 | 0.00 | -0.53 | 0.01 |
| 92 | 0.00 | 0.56 | 0.01 | -0.00 | -0.56 | 0.01 |
| 93 | 0.00 | 3.15 | 0.01 | 0.00 | -3.15 | 0.01 |
| 94 | 0.00 | 3.19 | 0.01 | 0.00 | -3.19 | 0.01 |
| 95 | 0.00 | 0.53 | 0.01 | 0.00 | -0.53 | 0.01 |
| 96 | 0.00 | 0.56 | 0.01 | -0.00 | -0.56 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=0.00, N=8.58, M=0.00, N=-8.58

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =32.79

强度计算最大应力比 =0.109

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =30.64

平面内稳定计算最大应力比 =0.102

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =30.64

平面外稳定计算最大应力比 =0.102

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=29. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=29. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=1.21

23. 钢 柱 23 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=57.8,λy=57.8

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 8.52 | 0.02 | 0.00 | -8.52 | 0.02 |
| 2 | 0.00 | 0.36 | 0.02 | 0.00 | -0.36 | 0.02 |
| 3 | 0.00 | 8.52 | 0.02 | 0.00 | -8.52 | 0.02 |
| 4 | 0.00 | 0.36 | 0.02 | 0.00 | -0.36 | 0.02 |
| 5 | 0.00 | 8.44 | 0.01 | 0.00 | -8.44 | 0.01 |
| 6 | 0.00 | 0.28 | 0.01 | 0.00 | -0.28 | 0.01 |
| 7 | 0.00 | 8.44 | 0.01 | 0.00 | -8.44 | 0.01 |
| 8 | 0.00 | 0.28 | 0.01 | 0.00 | -0.28 | 0.01 |
| 9 | 0.00 | 0.36 | 0.02 | 0.00 | -0.36 | 0.02 |
| 10 | 0.00 | 0.36 | 0.02 | 0.00 | -0.36 | 0.02 |
| 11 | 0.00 | 0.36 | 0.02 | 0.00 | -0.36 | 0.02 |
| 12 | 0.00 | 0.36 | 0.02 | 0.00 | -0.36 | 0.02 |
| 13 | 0.00 | 0.28 | 0.01 | 0.00 | -0.28 | 0.01 |
| 14 | 0.00 | 0.28 | 0.01 | 0.00 | -0.28 | 0.01 |
| 15 | 0.00 | 0.28 | 0.01 | 0.00 | -0.28 | 0.01 |
| 16 | 0.00 | 0.28 | 0.01 | 0.00 | -0.28 | 0.01 |
| 17 | 0.00 | 8.52 | 0.02 | 0.00 | -8.52 | 0.02 |
| 18 | 0.00 | 8.52 | 0.02 | 0.00 | -8.52 | 0.02 |
| 19 | 0.00 | 8.52 | 0.02 | 0.00 | -8.52 | 0.02 |
| 20 | 0.00 | 8.52 | 0.02 | 0.00 | -8.52 | 0.02 |
| 21 | 0.00 | 0.36 | 0.02 | 0.00 | -0.36 | 0.02 |
| 22 | 0.00 | 0.36 | 0.02 | 0.00 | -0.36 | 0.02 |
| 23 | 0.00 | 0.36 | 0.02 | 0.00 | -0.36 | 0.02 |
| 24 | 0.00 | 0.36 | 0.02 | 0.00 | -0.36 | 0.02 |
| 25 | 0.00 | 8.52 | 0.02 | 0.00 | -8.52 | 0.02 |
| 26 | 0.00 | 8.52 | 0.02 | 0.00 | -8.52 | 0.02 |
| 27 | 0.00 | 8.52 | 0.02 | 0.00 | -8.52 | 0.02 |
| 28 | 0.00 | 8.52 | 0.02 | 0.00 | -8.52 | 0.02 |
| 29 | 0.00 | 0.36 | 0.02 | 0.00 | -0.36 | 0.02 |
| 30 | 0.00 | 0.36 | 0.02 | 0.00 | -0.36 | 0.02 |
| 31 | 0.00 | 0.36 | 0.02 | 0.00 | -0.36 | 0.02 |
| 32 | 0.00 | 0.36 | 0.02 | 0.00 | -0.36 | 0.02 |
| 33 | 0.00 | 8.44 | 0.01 | 0.00 | -8.44 | 0.01 |
| 34 | 0.00 | 8.44 | 0.01 | 0.00 | -8.44 | 0.01 |
| 35 | 0.00 | 8.44 | 0.01 | 0.00 | -8.44 | 0.01 |
| 36 | 0.00 | 8.44 | 0.01 | 0.00 | -8.44 | 0.01 |
| 37 | 0.00 | 0.28 | 0.01 | 0.00 | -0.28 | 0.01 |
| 38 | 0.00 | 0.28 | 0.01 | 0.00 | -0.28 | 0.01 |
| 39 | 0.00 | 0.28 | 0.01 | 0.00 | -0.28 | 0.01 |
| 40 | 0.00 | 0.28 | 0.01 | 0.00 | -0.28 | 0.01 |
| 41 | 0.00 | 8.44 | 0.01 | 0.00 | -8.44 | 0.01 |
| 42 | 0.00 | 8.44 | 0.01 | 0.00 | -8.44 | 0.01 |
| 43 | 0.00 | 8.44 | 0.01 | 0.00 | -8.44 | 0.01 |
| 44 | 0.00 | 8.44 | 0.01 | 0.00 | -8.44 | 0.01 |
| 45 | 0.00 | 0.28 | 0.01 | 0.00 | -0.28 | 0.01 |
| 46 | 0.00 | 0.28 | 0.01 | 0.00 | -0.28 | 0.01 |
| 47 | 0.00 | 0.28 | 0.01 | 0.00 | -0.28 | 0.01 |
| 48 | 0.00 | 0.28 | 0.01 | 0.00 | -0.28 | 0.01 |
| 49 | 0.00 | 6.08 | 0.02 | 0.00 | -6.08 | 0.02 |
| 50 | 0.00 | 6.08 | 0.02 | 0.00 | -6.08 | 0.02 |
| 51 | 0.00 | 6.08 | 0.02 | 0.00 | -6.08 | 0.02 |
| 52 | 0.00 | 6.08 | 0.02 | 0.00 | -6.08 | 0.02 |
| 53 | 0.00 | 0.36 | 0.02 | 0.00 | -0.36 | 0.02 |
| 54 | 0.00 | 0.36 | 0.02 | 0.00 | -0.36 | 0.02 |
| 55 | 0.00 | 0.36 | 0.02 | 0.00 | -0.36 | 0.02 |
| 56 | 0.00 | 0.36 | 0.02 | 0.00 | -0.36 | 0.02 |
| 57 | 0.00 | 6.08 | 0.02 | 0.00 | -6.08 | 0.02 |
| 58 | 0.00 | 6.08 | 0.02 | 0.00 | -6.08 | 0.02 |
| 59 | 0.00 | 6.08 | 0.02 | 0.00 | -6.08 | 0.02 |
| 60 | 0.00 | 6.08 | 0.02 | 0.00 | -6.08 | 0.02 |
| 61 | 0.00 | 0.36 | 0.02 | 0.00 | -0.36 | 0.02 |
| 62 | 0.00 | 0.36 | 0.02 | 0.00 | -0.36 | 0.02 |
| 63 | 0.00 | 0.36 | 0.02 | 0.00 | -0.36 | 0.02 |
| 64 | 0.00 | 0.36 | 0.02 | 0.00 | -0.36 | 0.02 |
| 65 | 0.00 | 5.99 | 0.01 | 0.00 | -5.99 | 0.01 |
| 66 | 0.00 | 5.99 | 0.01 | 0.00 | -5.99 | 0.01 |
| 67 | 0.00 | 5.99 | 0.01 | 0.00 | -5.99 | 0.01 |
| 68 | 0.00 | 5.99 | 0.01 | 0.00 | -5.99 | 0.01 |
| 69 | 0.00 | 0.28 | 0.01 | 0.00 | -0.28 | 0.01 |
| 70 | 0.00 | 0.28 | 0.01 | 0.00 | -0.28 | 0.01 |
| 71 | 0.00 | 0.28 | 0.01 | 0.00 | -0.28 | 0.01 |
| 72 | 0.00 | 0.28 | 0.01 | 0.00 | -0.28 | 0.01 |
| 73 | 0.00 | 5.99 | 0.01 | 0.00 | -5.99 | 0.01 |
| 74 | 0.00 | 5.99 | 0.01 | 0.00 | -5.99 | 0.01 |
| 75 | 0.00 | 5.99 | 0.01 | 0.00 | -5.99 | 0.01 |
| 76 | 0.00 | 5.99 | 0.01 | 0.00 | -5.99 | 0.01 |
| 77 | 0.00 | 0.28 | 0.01 | 0.00 | -0.28 | 0.01 |
| 78 | 0.00 | 0.28 | 0.01 | 0.00 | -0.28 | 0.01 |
| 79 | 0.00 | 0.28 | 0.01 | 0.00 | -0.28 | 0.01 |
| 80 | 0.00 | 0.28 | 0.01 | 0.00 | -0.28 | 0.01 |
| 81 | 0.00 | 3.88 | 0.02 | 0.00 | -3.88 | 0.02 |
| 82 | 0.00 | 3.91 | 0.02 | 0.00 | -3.91 | 0.02 |
| 83 | 0.00 | 0.35 | 0.02 | 0.00 | -0.35 | 0.02 |
| 84 | 0.00 | 0.37 | 0.02 | 0.00 | -0.37 | 0.02 |
| 85 | 0.00 | 3.88 | 0.02 | 0.00 | -3.88 | 0.02 |
| 86 | 0.00 | 3.91 | 0.02 | 0.00 | -3.91 | 0.02 |
| 87 | 0.00 | 0.35 | 0.02 | 0.00 | -0.35 | 0.02 |
| 88 | 0.00 | 0.37 | 0.02 | 0.00 | -0.37 | 0.02 |
| 89 | 0.00 | 2.98 | 0.01 | 0.00 | -2.98 | 0.01 |
| 90 | 0.00 | 3.01 | 0.01 | 0.00 | -3.01 | 0.01 |
| 91 | 0.00 | 0.26 | 0.01 | 0.00 | -0.26 | 0.01 |
| 92 | 0.00 | 0.29 | 0.01 | 0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 93 | 0.00 | 2.98 | 0.01 | 0.00 | -2.98 | 0.01 |
| 94 | 0.00 | 3.01 | 0.01 | 0.00 | -3.01 | 0.01 |
| 95 | 0.00 | 0.26 | 0.01 | 0.00 | -0.26 | 0.01 |
| 96 | 0.00 | 0.29 | 0.01 | 0.00 | -0.29 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=0.00, N=8.52, M=0.00, N=-8.52

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =32.56

强度计算最大应力比 =0.109

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =35.03

平面内稳定计算最大应力比 =0.117

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =35.03

平面外稳定计算最大应力比 =0.117

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.42

24. 钢 柱 24 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=57.8,λy=57.8

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | 0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 2 | -0.00 | 8.93 | 0.02 | -0.00 | -8.93 | 0.02 |
| 3 | -0.00 | 8.93 | 0.02 | -0.00 | -8.93 | 0.02 |
| 4 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | 0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 5 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | 9.02 | 0.01 | -0.00 | -9.02 | 0.01 |
| 7 | -0.00 | 9.02 | 0.01 | -0.00 | -9.02 | 0.01 |
| 8 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 9 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | 0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 10 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | 0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 11 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | 0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 12 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | 0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 13 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 14 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 15 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 16 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 17 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | 0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 18 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | 0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 19 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | 0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 20 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | 0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 21 | -0.00 | 8.93 | 0.02 | -0.00 | -8.93 | 0.02 |
| 22 | -0.00 | 8.93 | 0.02 | -0.00 | -8.93 | 0.02 |
| 23 | -0.00 | 8.93 | 0.02 | -0.00 | -8.93 | 0.02 |
| 24 | -0.00 | 8.93 | 0.02 | -0.00 | -8.93 | 0.02 |
| 25 | -0.00 | 8.93 | 0.02 | -0.00 | -8.93 | 0.02 |
| 26 | -0.00 | 8.93 | 0.02 | -0.00 | -8.93 | 0.02 |
| 27 | -0.00 | 8.93 | 0.02 | -0.00 | -8.93 | 0.02 |
| 28 | -0.00 | 8.93 | 0.02 | -0.00 | -8.93 | 0.02 |
| 29 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | 0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 30 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | 0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 31 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | 0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 32 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | 0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 33 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 34 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 35 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 36 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | 9.02 | 0.01 | -0.00 | -9.02 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | 9.02 | 0.01 | -0.00 | -9.02 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | 9.02 | 0.01 | -0.00 | -9.02 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | 9.02 | 0.01 | -0.00 | -9.02 | 0.01 |
| 41 | -0.00 | 9.02 | 0.01 | -0.00 | -9.02 | 0.01 |
| 42 | -0.00 | 9.02 | 0.01 | -0.00 | -9.02 | 0.01 |
| 43 | -0.00 | 9.02 | 0.01 | -0.00 | -9.02 | 0.01 |
| 44 | -0.00 | 9.02 | 0.01 | -0.00 | -9.02 | 0.01 |
| 45 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 46 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 47 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 48 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 49 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | 0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 50 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | 0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 51 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | 0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 52 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | 0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 53 | -0.00 | 6.14 | 0.02 | -0.00 | -6.14 | 0.02 |
| 54 | -0.00 | 6.14 | 0.02 | -0.00 | -6.14 | 0.02 |
| 55 | -0.00 | 6.14 | 0.02 | -0.00 | -6.14 | 0.02 |
| 56 | -0.00 | 6.14 | 0.02 | -0.00 | -6.14 | 0.02 |
| 57 | -0.00 | 6.14 | 0.02 | -0.00 | -6.14 | 0.02 |
| 58 | -0.00 | 6.14 | 0.02 | -0.00 | -6.14 | 0.02 |
| 59 | -0.00 | 6.14 | 0.02 | -0.00 | -6.14 | 0.02 |
| 60 | -0.00 | 6.14 | 0.02 | -0.00 | -6.14 | 0.02 |
| 61 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | 0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 62 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | 0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 63 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | 0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 64 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | 0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 65 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 66 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 67 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 68 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | 6.23 | 0.01 | -0.00 | -6.23 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | 6.23 | 0.01 | -0.00 | -6.23 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | 6.23 | 0.01 | -0.00 | -6.23 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | 6.23 | 0.01 | -0.00 | -6.23 | 0.01 |
| 73 | -0.00 | 6.23 | 0.01 | -0.00 | -6.23 | 0.01 |
| 74 | -0.00 | 6.23 | 0.01 | -0.00 | -6.23 | 0.01 |
| 75 | -0.00 | 6.23 | 0.01 | -0.00 | -6.23 | 0.01 |
| 76 | -0.00 | 6.23 | 0.01 | -0.00 | -6.23 | 0.01 |
| 77 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 78 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 79 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 80 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 81 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | 0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 82 | 0.00 | -0.38 | 0.02 | 0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | 3.65 | 0.02 | -0.00 | -3.65 | 0.02 |
| 84 | -0.00 | 3.66 | 0.02 | -0.00 | -3.66 | 0.02 |
| 85 | -0.00 | 3.65 | 0.02 | -0.00 | -3.65 | 0.02 |
| 86 | -0.00 | 3.66 | 0.02 | -0.00 | -3.66 | 0.02 |
| 87 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | 0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 88 | 0.00 | -0.38 | 0.02 | 0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 89 | -0.00 | -0.30 | 0.01 | 0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 90 | 0.00 | -0.29 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | 2.81 | 0.01 | -0.00 | -2.81 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | 2.81 | 0.01 | -0.00 | -2.81 | 0.01 |
| 93 | -0.00 | 2.81 | 0.01 | -0.00 | -2.81 | 0.01 |
| 94 | -0.00 | 2.81 | 0.01 | -0.00 | -2.81 | 0.01 |
| 95 | -0.00 | -0.30 | 0.01 | 0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 96 | 0.00 | -0.29 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 6, M=-0.00, N=9.02, M=-0.00, N=-9.02

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =34.45

强度计算最大应力比 =0.115

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =37.07

平面内稳定计算最大应力比 =0.124

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =37.07

平面外稳定计算最大应力比 =0.124

腹板容许高厚比计算对应组合号: 2, M=-0.00, N=8.93, M=-0.00, N=-8.93

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.42

25. 钢 柱 25 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=57.8,λy=57.8

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 8.93 | 0.02 | 0.00 | -8.93 | 0.02 |
| 2 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | 0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 3 | 0.00 | 8.93 | 0.02 | 0.00 | -8.93 | 0.02 |
| 4 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | 0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 5 | 0.00 | 9.02 | 0.01 | 0.00 | -9.02 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 7 | 0.00 | 9.02 | 0.01 | 0.00 | -9.02 | 0.01 |
| 8 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 9 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | 0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 10 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | 0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 11 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | 0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 12 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | 0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 13 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 14 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 15 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 16 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 17 | 0.00 | 8.93 | 0.02 | 0.00 | -8.93 | 0.02 |
| 18 | 0.00 | 8.93 | 0.02 | 0.00 | -8.93 | 0.02 |
| 19 | 0.00 | 8.93 | 0.02 | 0.00 | -8.93 | 0.02 |
| 20 | 0.00 | 8.93 | 0.02 | 0.00 | -8.93 | 0.02 |
| 21 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | 0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 22 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | 0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 23 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | 0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 24 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | 0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 25 | 0.00 | 8.93 | 0.02 | 0.00 | -8.93 | 0.02 |
| 26 | 0.00 | 8.93 | 0.02 | 0.00 | -8.93 | 0.02 |
| 27 | 0.00 | 8.93 | 0.02 | 0.00 | -8.93 | 0.02 |
| 28 | 0.00 | 8.93 | 0.02 | 0.00 | -8.93 | 0.02 |
| 29 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | 0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 30 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | 0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 31 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | 0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 32 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | 0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 33 | 0.00 | 9.02 | 0.01 | 0.00 | -9.02 | 0.01 |
| 34 | 0.00 | 9.02 | 0.01 | 0.00 | -9.02 | 0.01 |
| 35 | 0.00 | 9.02 | 0.01 | 0.00 | -9.02 | 0.01 |
| 36 | 0.00 | 9.02 | 0.01 | 0.00 | -9.02 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 41 | 0.00 | 9.02 | 0.01 | 0.00 | -9.02 | 0.01 |
| 42 | 0.00 | 9.02 | 0.01 | 0.00 | -9.02 | 0.01 |
| 43 | 0.00 | 9.02 | 0.01 | 0.00 | -9.02 | 0.01 |
| 44 | 0.00 | 9.02 | 0.01 | 0.00 | -9.02 | 0.01 |
| 45 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 46 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 47 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 48 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 49 | 0.00 | 6.14 | 0.02 | 0.00 | -6.14 | 0.02 |
| 50 | 0.00 | 6.14 | 0.02 | 0.00 | -6.14 | 0.02 |
| 51 | 0.00 | 6.14 | 0.02 | 0.00 | -6.14 | 0.02 |
| 52 | 0.00 | 6.14 | 0.02 | 0.00 | -6.14 | 0.02 |
| 53 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | 0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 54 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | 0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 55 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | 0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 56 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | 0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 57 | 0.00 | 6.14 | 0.02 | 0.00 | -6.14 | 0.02 |
| 58 | 0.00 | 6.14 | 0.02 | 0.00 | -6.14 | 0.02 |
| 59 | 0.00 | 6.14 | 0.02 | 0.00 | -6.14 | 0.02 |
| 60 | 0.00 | 6.14 | 0.02 | 0.00 | -6.14 | 0.02 |
| 61 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | 0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 62 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | 0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 63 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | 0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 64 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | 0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 65 | 0.00 | 6.23 | 0.01 | 0.00 | -6.23 | 0.01 |
| 66 | 0.00 | 6.23 | 0.01 | 0.00 | -6.23 | 0.01 |
| 67 | 0.00 | 6.23 | 0.01 | 0.00 | -6.23 | 0.01 |
| 68 | 0.00 | 6.23 | 0.01 | 0.00 | -6.23 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 73 | 0.00 | 6.23 | 0.01 | 0.00 | -6.23 | 0.01 |
| 74 | 0.00 | 6.23 | 0.01 | 0.00 | -6.23 | 0.01 |
| 75 | 0.00 | 6.23 | 0.01 | 0.00 | -6.23 | 0.01 |
| 76 | 0.00 | 6.23 | 0.01 | 0.00 | -6.23 | 0.01 |
| 77 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 78 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 79 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 80 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 81 | 0.00 | 3.65 | 0.02 | 0.00 | -3.65 | 0.02 |
| 82 | 0.00 | 3.66 | 0.02 | 0.00 | -3.66 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | 0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 84 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | 0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 85 | 0.00 | 3.65 | 0.02 | 0.00 | -3.65 | 0.02 |
| 86 | 0.00 | 3.66 | 0.02 | 0.00 | -3.66 | 0.02 |
| 87 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | 0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 88 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | 0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 89 | 0.00 | 2.81 | 0.01 | 0.00 | -2.81 | 0.01 |
| 90 | 0.00 | 2.81 | 0.01 | 0.00 | -2.81 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 93 | 0.00 | 2.81 | 0.01 | 0.00 | -2.81 | 0.01 |
| 94 | 0.00 | 2.81 | 0.01 | 0.00 | -2.81 | 0.01 |
| 95 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 96 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 5, M=0.00, N=9.02, M=0.00, N=-9.02

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =34.45

强度计算最大应力比 =0.115

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =37.07

平面内稳定计算最大应力比 =0.124

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =37.07

平面外稳定计算最大应力比 =0.124

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=8.93, M=0.00, N=-8.93

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.42

26. 钢 柱 26 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=57.8,λy=57.8

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | -0.12 | 0.02 | -0.00 | 0.12 | 0.02 |
| 2 | -0.00 | 10.34 | 0.02 | -0.00 | -10.34 | 0.02 |
| 3 | -0.00 | 10.34 | 0.02 | -0.00 | -10.34 | 0.02 |
| 4 | -0.00 | -0.12 | 0.02 | -0.00 | 0.12 | 0.02 |
| 5 | -0.00 | -0.09 | 0.01 | -0.00 | 0.09 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | 10.37 | 0.01 | -0.00 | -10.37 | 0.01 |
| 7 | -0.00 | 10.37 | 0.01 | -0.00 | -10.37 | 0.01 |
| 8 | -0.00 | -0.09 | 0.01 | -0.00 | 0.09 | 0.01 |
| 9 | -0.00 | -0.12 | 0.02 | -0.00 | 0.12 | 0.02 |
| 10 | -0.00 | -0.12 | 0.02 | -0.00 | 0.12 | 0.02 |
| 11 | -0.00 | -0.12 | 0.02 | -0.00 | 0.12 | 0.02 |
| 12 | -0.00 | -0.12 | 0.02 | -0.00 | 0.12 | 0.02 |
| 13 | -0.00 | -0.09 | 0.01 | -0.00 | 0.09 | 0.01 |
| 14 | -0.00 | -0.09 | 0.01 | -0.00 | 0.09 | 0.01 |
| 15 | -0.00 | -0.09 | 0.01 | -0.00 | 0.09 | 0.01 |
| 16 | -0.00 | -0.09 | 0.01 | -0.00 | 0.09 | 0.01 |
| 17 | -0.00 | -0.12 | 0.02 | -0.00 | 0.12 | 0.02 |
| 18 | -0.00 | -0.12 | 0.02 | -0.00 | 0.12 | 0.02 |
| 19 | -0.00 | -0.12 | 0.02 | -0.00 | 0.12 | 0.02 |
| 20 | -0.00 | -0.12 | 0.02 | -0.00 | 0.12 | 0.02 |
| 21 | -0.00 | 10.34 | 0.02 | -0.00 | -10.34 | 0.02 |
| 22 | -0.00 | 10.34 | 0.02 | -0.00 | -10.34 | 0.02 |
| 23 | -0.00 | 10.34 | 0.02 | -0.00 | -10.34 | 0.02 |
| 24 | -0.00 | 10.34 | 0.02 | -0.00 | -10.34 | 0.02 |
| 25 | -0.00 | 10.34 | 0.02 | -0.00 | -10.34 | 0.02 |
| 26 | -0.00 | 10.34 | 0.02 | -0.00 | -10.34 | 0.02 |
| 27 | -0.00 | 10.34 | 0.02 | -0.00 | -10.34 | 0.02 |
| 28 | -0.00 | 10.34 | 0.02 | -0.00 | -10.34 | 0.02 |
| 29 | -0.00 | -0.12 | 0.02 | -0.00 | 0.12 | 0.02 |
| 30 | -0.00 | -0.12 | 0.02 | -0.00 | 0.12 | 0.02 |
| 31 | -0.00 | -0.12 | 0.02 | -0.00 | 0.12 | 0.02 |
| 32 | -0.00 | -0.12 | 0.02 | -0.00 | 0.12 | 0.02 |
| 33 | -0.00 | -0.09 | 0.01 | -0.00 | 0.09 | 0.01 |
| 34 | -0.00 | -0.09 | 0.01 | -0.00 | 0.09 | 0.01 |
| 35 | -0.00 | -0.09 | 0.01 | -0.00 | 0.09 | 0.01 |
| 36 | -0.00 | -0.09 | 0.01 | -0.00 | 0.09 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | 10.37 | 0.01 | -0.00 | -10.37 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | 10.37 | 0.01 | -0.00 | -10.37 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | 10.37 | 0.01 | -0.00 | -10.37 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | 10.37 | 0.01 | -0.00 | -10.37 | 0.01 |
| 41 | -0.00 | 10.37 | 0.01 | -0.00 | -10.37 | 0.01 |
| 42 | -0.00 | 10.37 | 0.01 | -0.00 | -10.37 | 0.01 |
| 43 | -0.00 | 10.37 | 0.01 | -0.00 | -10.37 | 0.01 |
| 44 | -0.00 | 10.37 | 0.01 | -0.00 | -10.37 | 0.01 |
| 45 | -0.00 | -0.09 | 0.01 | -0.00 | 0.09 | 0.01 |
| 46 | -0.00 | -0.09 | 0.01 | -0.00 | 0.09 | 0.01 |
| 47 | -0.00 | -0.09 | 0.01 | -0.00 | 0.09 | 0.01 |
| 48 | -0.00 | -0.09 | 0.01 | -0.00 | 0.09 | 0.01 |
| 49 | -0.00 | -0.12 | 0.02 | -0.00 | 0.12 | 0.02 |
| 50 | -0.00 | -0.12 | 0.02 | -0.00 | 0.12 | 0.02 |
| 51 | -0.00 | -0.12 | 0.02 | -0.00 | 0.12 | 0.02 |
| 52 | -0.00 | -0.12 | 0.02 | -0.00 | 0.12 | 0.02 |
| 53 | -0.00 | 7.20 | 0.02 | -0.00 | -7.20 | 0.02 |
| 54 | -0.00 | 7.20 | 0.02 | -0.00 | -7.20 | 0.02 |
| 55 | -0.00 | 7.20 | 0.02 | -0.00 | -7.20 | 0.02 |
| 56 | -0.00 | 7.20 | 0.02 | -0.00 | -7.20 | 0.02 |
| 57 | -0.00 | 7.20 | 0.02 | -0.00 | -7.20 | 0.02 |
| 58 | -0.00 | 7.20 | 0.02 | -0.00 | -7.20 | 0.02 |
| 59 | -0.00 | 7.20 | 0.02 | -0.00 | -7.20 | 0.02 |
| 60 | -0.00 | 7.20 | 0.02 | -0.00 | -7.20 | 0.02 |
| 61 | -0.00 | -0.12 | 0.02 | -0.00 | 0.12 | 0.02 |
| 62 | -0.00 | -0.12 | 0.02 | -0.00 | 0.12 | 0.02 |
| 63 | -0.00 | -0.12 | 0.02 | -0.00 | 0.12 | 0.02 |
| 64 | -0.00 | -0.12 | 0.02 | -0.00 | 0.12 | 0.02 |
| 65 | -0.00 | -0.09 | 0.01 | -0.00 | 0.09 | 0.01 |
| 66 | -0.00 | -0.09 | 0.01 | -0.00 | 0.09 | 0.01 |
| 67 | -0.00 | -0.09 | 0.01 | -0.00 | 0.09 | 0.01 |
| 68 | -0.00 | -0.09 | 0.01 | -0.00 | 0.09 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | 7.23 | 0.01 | -0.00 | -7.23 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | 7.23 | 0.01 | -0.00 | -7.23 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | 7.23 | 0.01 | -0.00 | -7.23 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | 7.23 | 0.01 | -0.00 | -7.23 | 0.01 |
| 73 | -0.00 | 7.23 | 0.01 | -0.00 | -7.23 | 0.01 |
| 74 | -0.00 | 7.23 | 0.01 | -0.00 | -7.23 | 0.01 |
| 75 | -0.00 | 7.23 | 0.01 | -0.00 | -7.23 | 0.01 |
| 76 | -0.00 | 7.23 | 0.01 | -0.00 | -7.23 | 0.01 |
| 77 | -0.00 | -0.09 | 0.01 | -0.00 | 0.09 | 0.01 |
| 78 | -0.00 | -0.09 | 0.01 | -0.00 | 0.09 | 0.01 |
| 79 | -0.00 | -0.09 | 0.01 | -0.00 | 0.09 | 0.01 |
| 80 | -0.00 | -0.09 | 0.01 | -0.00 | 0.09 | 0.01 |
| 81 | -0.00 | -0.11 | 0.02 | -0.00 | 0.11 | 0.02 |
| 82 | -0.00 | -0.13 | 0.02 | -0.00 | 0.13 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | 4.42 | 0.02 | -0.00 | -4.42 | 0.02 |
| 84 | -0.00 | 4.40 | 0.02 | -0.00 | -4.40 | 0.02 |
| 85 | -0.00 | 4.42 | 0.02 | -0.00 | -4.42 | 0.02 |
| 86 | -0.00 | 4.40 | 0.02 | -0.00 | -4.40 | 0.02 |
| 87 | -0.00 | -0.11 | 0.02 | -0.00 | 0.11 | 0.02 |
| 88 | -0.00 | -0.13 | 0.02 | -0.00 | 0.13 | 0.02 |
| 89 | -0.00 | -0.08 | 0.01 | -0.00 | 0.08 | 0.01 |
| 90 | -0.00 | -0.10 | 0.01 | -0.00 | 0.10 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | 3.40 | 0.01 | -0.00 | -3.40 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | 3.38 | 0.01 | -0.00 | -3.38 | 0.01 |
| 93 | -0.00 | 3.40 | 0.01 | -0.00 | -3.40 | 0.01 |
| 94 | -0.00 | 3.38 | 0.01 | -0.00 | -3.38 | 0.01 |
| 95 | -0.00 | -0.08 | 0.01 | -0.00 | 0.08 | 0.01 |
| 96 | -0.00 | -0.10 | 0.01 | -0.00 | 0.10 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 6, M=-0.00, N=10.37, M=-0.00, N=-10.37

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =39.60

强度计算最大应力比 =0.132

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =42.61

平面内稳定计算最大应力比 =0.142

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =42.61

平面外稳定计算最大应力比 =0.142

腹板容许高厚比计算对应组合号: 2, M=-0.00, N=10.34, M=-0.00, N=-10.34

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.42

27. 钢 柱 27 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=57.8,λy=57.8

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 10.34 | 0.02 | 0.00 | -10.34 | 0.02 |
| 2 | -0.00 | -0.12 | 0.02 | -0.00 | 0.12 | 0.02 |
| 3 | 0.00 | 10.34 | 0.02 | 0.00 | -10.34 | 0.02 |
| 4 | -0.00 | -0.12 | 0.02 | -0.00 | 0.12 | 0.02 |
| 5 | 0.00 | 10.37 | 0.01 | 0.00 | -10.37 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | -0.09 | 0.01 | -0.00 | 0.09 | 0.01 |
| 7 | 0.00 | 10.37 | 0.01 | 0.00 | -10.37 | 0.01 |
| 8 | -0.00 | -0.09 | 0.01 | -0.00 | 0.09 | 0.01 |
| 9 | -0.00 | -0.12 | 0.02 | -0.00 | 0.12 | 0.02 |
| 10 | -0.00 | -0.12 | 0.02 | -0.00 | 0.12 | 0.02 |
| 11 | -0.00 | -0.12 | 0.02 | -0.00 | 0.12 | 0.02 |
| 12 | -0.00 | -0.12 | 0.02 | -0.00 | 0.12 | 0.02 |
| 13 | -0.00 | -0.09 | 0.01 | -0.00 | 0.09 | 0.01 |
| 14 | -0.00 | -0.09 | 0.01 | -0.00 | 0.09 | 0.01 |
| 15 | -0.00 | -0.09 | 0.01 | -0.00 | 0.09 | 0.01 |
| 16 | -0.00 | -0.09 | 0.01 | -0.00 | 0.09 | 0.01 |
| 17 | 0.00 | 10.34 | 0.02 | 0.00 | -10.34 | 0.02 |
| 18 | 0.00 | 10.34 | 0.02 | 0.00 | -10.34 | 0.02 |
| 19 | 0.00 | 10.34 | 0.02 | 0.00 | -10.34 | 0.02 |
| 20 | 0.00 | 10.34 | 0.02 | 0.00 | -10.34 | 0.02 |
| 21 | -0.00 | -0.12 | 0.02 | -0.00 | 0.12 | 0.02 |
| 22 | -0.00 | -0.12 | 0.02 | -0.00 | 0.12 | 0.02 |
| 23 | -0.00 | -0.12 | 0.02 | -0.00 | 0.12 | 0.02 |
| 24 | -0.00 | -0.12 | 0.02 | -0.00 | 0.12 | 0.02 |
| 25 | 0.00 | 10.34 | 0.02 | 0.00 | -10.34 | 0.02 |
| 26 | 0.00 | 10.34 | 0.02 | 0.00 | -10.34 | 0.02 |
| 27 | 0.00 | 10.34 | 0.02 | 0.00 | -10.34 | 0.02 |
| 28 | 0.00 | 10.34 | 0.02 | 0.00 | -10.34 | 0.02 |
| 29 | -0.00 | -0.12 | 0.02 | -0.00 | 0.12 | 0.02 |
| 30 | -0.00 | -0.12 | 0.02 | -0.00 | 0.12 | 0.02 |
| 31 | -0.00 | -0.12 | 0.02 | -0.00 | 0.12 | 0.02 |
| 32 | -0.00 | -0.12 | 0.02 | -0.00 | 0.12 | 0.02 |
| 33 | 0.00 | 10.37 | 0.01 | 0.00 | -10.37 | 0.01 |
| 34 | 0.00 | 10.37 | 0.01 | 0.00 | -10.37 | 0.01 |
| 35 | 0.00 | 10.37 | 0.01 | 0.00 | -10.37 | 0.01 |
| 36 | 0.00 | 10.37 | 0.01 | 0.00 | -10.37 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | -0.09 | 0.01 | -0.00 | 0.09 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | -0.09 | 0.01 | -0.00 | 0.09 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | -0.09 | 0.01 | -0.00 | 0.09 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | -0.09 | 0.01 | -0.00 | 0.09 | 0.01 |
| 41 | 0.00 | 10.37 | 0.01 | 0.00 | -10.37 | 0.01 |
| 42 | 0.00 | 10.37 | 0.01 | 0.00 | -10.37 | 0.01 |
| 43 | 0.00 | 10.37 | 0.01 | 0.00 | -10.37 | 0.01 |
| 44 | 0.00 | 10.37 | 0.01 | 0.00 | -10.37 | 0.01 |
| 45 | -0.00 | -0.09 | 0.01 | -0.00 | 0.09 | 0.01 |
| 46 | -0.00 | -0.09 | 0.01 | -0.00 | 0.09 | 0.01 |
| 47 | -0.00 | -0.09 | 0.01 | -0.00 | 0.09 | 0.01 |
| 48 | -0.00 | -0.09 | 0.01 | -0.00 | 0.09 | 0.01 |
| 49 | 0.00 | 7.20 | 0.02 | 0.00 | -7.20 | 0.02 |
| 50 | 0.00 | 7.20 | 0.02 | 0.00 | -7.20 | 0.02 |
| 51 | 0.00 | 7.20 | 0.02 | 0.00 | -7.20 | 0.02 |
| 52 | 0.00 | 7.20 | 0.02 | 0.00 | -7.20 | 0.02 |
| 53 | -0.00 | -0.12 | 0.02 | -0.00 | 0.12 | 0.02 |
| 54 | -0.00 | -0.12 | 0.02 | -0.00 | 0.12 | 0.02 |
| 55 | -0.00 | -0.12 | 0.02 | -0.00 | 0.12 | 0.02 |
| 56 | -0.00 | -0.12 | 0.02 | -0.00 | 0.12 | 0.02 |
| 57 | 0.00 | 7.20 | 0.02 | 0.00 | -7.20 | 0.02 |
| 58 | 0.00 | 7.20 | 0.02 | 0.00 | -7.20 | 0.02 |
| 59 | 0.00 | 7.20 | 0.02 | 0.00 | -7.20 | 0.02 |
| 60 | 0.00 | 7.20 | 0.02 | 0.00 | -7.20 | 0.02 |
| 61 | -0.00 | -0.12 | 0.02 | -0.00 | 0.12 | 0.02 |
| 62 | -0.00 | -0.12 | 0.02 | -0.00 | 0.12 | 0.02 |
| 63 | -0.00 | -0.12 | 0.02 | -0.00 | 0.12 | 0.02 |
| 64 | -0.00 | -0.12 | 0.02 | -0.00 | 0.12 | 0.02 |
| 65 | 0.00 | 7.23 | 0.01 | 0.00 | -7.23 | 0.01 |
| 66 | 0.00 | 7.23 | 0.01 | 0.00 | -7.23 | 0.01 |
| 67 | 0.00 | 7.23 | 0.01 | 0.00 | -7.23 | 0.01 |
| 68 | 0.00 | 7.23 | 0.01 | 0.00 | -7.23 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | -0.09 | 0.01 | -0.00 | 0.09 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | -0.09 | 0.01 | -0.00 | 0.09 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | -0.09 | 0.01 | -0.00 | 0.09 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | -0.09 | 0.01 | -0.00 | 0.09 | 0.01 |
| 73 | 0.00 | 7.23 | 0.01 | 0.00 | -7.23 | 0.01 |
| 74 | 0.00 | 7.23 | 0.01 | 0.00 | -7.23 | 0.01 |
| 75 | 0.00 | 7.23 | 0.01 | 0.00 | -7.23 | 0.01 |
| 76 | 0.00 | 7.23 | 0.01 | 0.00 | -7.23 | 0.01 |
| 77 | -0.00 | -0.09 | 0.01 | -0.00 | 0.09 | 0.01 |
| 78 | -0.00 | -0.09 | 0.01 | -0.00 | 0.09 | 0.01 |
| 79 | -0.00 | -0.09 | 0.01 | -0.00 | 0.09 | 0.01 |
| 80 | -0.00 | -0.09 | 0.01 | -0.00 | 0.09 | 0.01 |
| 81 | 0.00 | 4.42 | 0.02 | 0.00 | -4.42 | 0.02 |
| 82 | 0.00 | 4.40 | 0.02 | 0.00 | -4.40 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | -0.11 | 0.02 | -0.00 | 0.11 | 0.02 |
| 84 | -0.00 | -0.13 | 0.02 | -0.00 | 0.13 | 0.02 |
| 85 | 0.00 | 4.42 | 0.02 | 0.00 | -4.42 | 0.02 |
| 86 | 0.00 | 4.40 | 0.02 | 0.00 | -4.40 | 0.02 |
| 87 | -0.00 | -0.11 | 0.02 | -0.00 | 0.11 | 0.02 |
| 88 | -0.00 | -0.13 | 0.02 | -0.00 | 0.13 | 0.02 |
| 89 | 0.00 | 3.41 | 0.01 | 0.00 | -3.41 | 0.01 |
| 90 | 0.00 | 3.38 | 0.01 | 0.00 | -3.38 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | -0.08 | 0.01 | -0.00 | 0.08 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | -0.11 | 0.01 | -0.00 | 0.11 | 0.01 |
| 93 | 0.00 | 3.41 | 0.01 | 0.00 | -3.41 | 0.01 |
| 94 | 0.00 | 3.38 | 0.01 | 0.00 | -3.38 | 0.01 |
| 95 | -0.00 | -0.08 | 0.01 | -0.00 | 0.08 | 0.01 |
| 96 | -0.00 | -0.11 | 0.01 | -0.00 | 0.11 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 5, M=0.00, N=10.37, M=0.00, N=-10.37

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =39.60

强度计算最大应力比 =0.132

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =42.61

平面内稳定计算最大应力比 =0.142

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =42.61

平面外稳定计算最大应力比 =0.142

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=10.34, M=0.00, N=-10.34

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.42

28. 钢 柱 28 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.50, Ly=0.50; 长细比：λx=28.9,λy=28.9

构件长度=0.50; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 0.74 | 0.01 | -0.00 | -0.74 | 0.01 |
| 2 | -0.00 | 12.06 | 0.01 | -0.00 | -12.06 | 0.01 |
| 3 | -0.00 | 12.06 | 0.01 | -0.00 | -12.06 | 0.01 |
| 4 | -0.00 | 0.74 | 0.01 | -0.00 | -0.74 | 0.01 |
| 5 | -0.00 | 0.57 | 0.01 | -0.00 | -0.57 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | 11.89 | 0.01 | -0.00 | -11.89 | 0.01 |
| 7 | -0.00 | 11.89 | 0.01 | -0.00 | -11.89 | 0.01 |
| 8 | -0.00 | 0.57 | 0.01 | -0.00 | -0.57 | 0.01 |
| 9 | -0.00 | 0.74 | 0.01 | -0.00 | -0.74 | 0.01 |
| 10 | -0.00 | 0.74 | 0.01 | -0.00 | -0.74 | 0.01 |
| 11 | -0.00 | 0.74 | 0.01 | -0.00 | -0.74 | 0.01 |
| 12 | -0.00 | 0.74 | 0.01 | -0.00 | -0.74 | 0.01 |
| 13 | -0.00 | 0.57 | 0.01 | -0.00 | -0.57 | 0.01 |
| 14 | -0.00 | 0.57 | 0.01 | -0.00 | -0.57 | 0.01 |
| 15 | -0.00 | 0.57 | 0.01 | -0.00 | -0.57 | 0.01 |
| 16 | -0.00 | 0.57 | 0.01 | -0.00 | -0.57 | 0.01 |
| 17 | -0.00 | 0.74 | 0.01 | -0.00 | -0.74 | 0.01 |
| 18 | -0.00 | 0.74 | 0.01 | -0.00 | -0.74 | 0.01 |
| 19 | -0.00 | 0.74 | 0.01 | -0.00 | -0.74 | 0.01 |
| 20 | -0.00 | 0.74 | 0.01 | -0.00 | -0.74 | 0.01 |
| 21 | -0.00 | 12.06 | 0.01 | -0.00 | -12.06 | 0.01 |
| 22 | -0.00 | 12.06 | 0.01 | -0.00 | -12.06 | 0.01 |
| 23 | -0.00 | 12.06 | 0.01 | -0.00 | -12.06 | 0.01 |
| 24 | -0.00 | 12.06 | 0.01 | -0.00 | -12.06 | 0.01 |
| 25 | -0.00 | 12.06 | 0.01 | -0.00 | -12.06 | 0.01 |
| 26 | -0.00 | 12.06 | 0.01 | -0.00 | -12.06 | 0.01 |
| 27 | -0.00 | 12.06 | 0.01 | -0.00 | -12.06 | 0.01 |
| 28 | -0.00 | 12.06 | 0.01 | -0.00 | -12.06 | 0.01 |
| 29 | -0.00 | 0.74 | 0.01 | -0.00 | -0.74 | 0.01 |
| 30 | -0.00 | 0.74 | 0.01 | -0.00 | -0.74 | 0.01 |
| 31 | -0.00 | 0.74 | 0.01 | -0.00 | -0.74 | 0.01 |
| 32 | -0.00 | 0.74 | 0.01 | -0.00 | -0.74 | 0.01 |
| 33 | -0.00 | 0.57 | 0.01 | -0.00 | -0.57 | 0.01 |
| 34 | -0.00 | 0.57 | 0.01 | -0.00 | -0.57 | 0.01 |
| 35 | -0.00 | 0.57 | 0.01 | -0.00 | -0.57 | 0.01 |
| 36 | -0.00 | 0.57 | 0.01 | -0.00 | -0.57 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | 11.89 | 0.01 | -0.00 | -11.89 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | 11.89 | 0.01 | -0.00 | -11.89 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | 11.89 | 0.01 | -0.00 | -11.89 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | 11.89 | 0.01 | -0.00 | -11.89 | 0.01 |
| 41 | -0.00 | 11.89 | 0.01 | -0.00 | -11.89 | 0.01 |
| 42 | -0.00 | 11.89 | 0.01 | -0.00 | -11.89 | 0.01 |
| 43 | -0.00 | 11.89 | 0.01 | -0.00 | -11.89 | 0.01 |
| 44 | -0.00 | 11.89 | 0.01 | -0.00 | -11.89 | 0.01 |
| 45 | -0.00 | 0.57 | 0.01 | -0.00 | -0.57 | 0.01 |
| 46 | -0.00 | 0.57 | 0.01 | -0.00 | -0.57 | 0.01 |
| 47 | -0.00 | 0.57 | 0.01 | -0.00 | -0.57 | 0.01 |
| 48 | -0.00 | 0.57 | 0.01 | -0.00 | -0.57 | 0.01 |
| 49 | -0.00 | 0.74 | 0.01 | -0.00 | -0.74 | 0.01 |
| 50 | -0.00 | 0.74 | 0.01 | -0.00 | -0.74 | 0.01 |
| 51 | -0.00 | 0.74 | 0.01 | -0.00 | -0.74 | 0.01 |
| 52 | -0.00 | 0.74 | 0.01 | -0.00 | -0.74 | 0.01 |
| 53 | -0.00 | 8.66 | 0.01 | -0.00 | -8.66 | 0.01 |
| 54 | -0.00 | 8.66 | 0.01 | -0.00 | -8.66 | 0.01 |
| 55 | -0.00 | 8.66 | 0.01 | -0.00 | -8.66 | 0.01 |
| 56 | -0.00 | 8.66 | 0.01 | -0.00 | -8.66 | 0.01 |
| 57 | -0.00 | 8.66 | 0.01 | -0.00 | -8.66 | 0.01 |
| 58 | -0.00 | 8.66 | 0.01 | -0.00 | -8.66 | 0.01 |
| 59 | -0.00 | 8.66 | 0.01 | -0.00 | -8.66 | 0.01 |
| 60 | -0.00 | 8.66 | 0.01 | -0.00 | -8.66 | 0.01 |
| 61 | -0.00 | 0.74 | 0.01 | -0.00 | -0.74 | 0.01 |
| 62 | -0.00 | 0.74 | 0.01 | -0.00 | -0.74 | 0.01 |
| 63 | -0.00 | 0.74 | 0.01 | -0.00 | -0.74 | 0.01 |
| 64 | -0.00 | 0.74 | 0.01 | -0.00 | -0.74 | 0.01 |
| 65 | -0.00 | 0.57 | 0.01 | -0.00 | -0.57 | 0.01 |
| 66 | -0.00 | 0.57 | 0.01 | -0.00 | -0.57 | 0.01 |
| 67 | -0.00 | 0.57 | 0.01 | -0.00 | -0.57 | 0.01 |
| 68 | -0.00 | 0.57 | 0.01 | -0.00 | -0.57 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | 8.49 | 0.01 | -0.00 | -8.49 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | 8.49 | 0.01 | -0.00 | -8.49 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | 8.49 | 0.01 | -0.00 | -8.49 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | 8.49 | 0.01 | -0.00 | -8.49 | 0.01 |
| 73 | -0.00 | 8.49 | 0.01 | -0.00 | -8.49 | 0.01 |
| 74 | -0.00 | 8.49 | 0.01 | -0.00 | -8.49 | 0.01 |
| 75 | -0.00 | 8.49 | 0.01 | -0.00 | -8.49 | 0.01 |
| 76 | -0.00 | 8.49 | 0.01 | -0.00 | -8.49 | 0.01 |
| 77 | -0.00 | 0.57 | 0.01 | -0.00 | -0.57 | 0.01 |
| 78 | -0.00 | 0.57 | 0.01 | -0.00 | -0.57 | 0.01 |
| 79 | -0.00 | 0.57 | 0.01 | -0.00 | -0.57 | 0.01 |
| 80 | -0.00 | 0.57 | 0.01 | -0.00 | -0.57 | 0.01 |
| 81 | 0.00 | 0.76 | 0.01 | -0.00 | -0.76 | 0.01 |
| 82 | -0.00 | 0.72 | 0.01 | -0.00 | -0.72 | 0.01 |
| 83 | -0.00 | 5.67 | 0.01 | -0.00 | -5.67 | 0.01 |
| 84 | -0.00 | 5.62 | 0.01 | -0.00 | -5.62 | 0.01 |
| 85 | -0.00 | 5.67 | 0.01 | -0.00 | -5.67 | 0.01 |
| 86 | -0.00 | 5.62 | 0.01 | -0.00 | -5.62 | 0.01 |
| 87 | 0.00 | 0.76 | 0.01 | -0.00 | -0.76 | 0.01 |
| 88 | -0.00 | 0.72 | 0.01 | -0.00 | -0.72 | 0.01 |
| 89 | 0.00 | 0.59 | 0.01 | -0.00 | -0.59 | 0.01 |
| 90 | -0.00 | 0.55 | 0.01 | -0.00 | -0.55 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | 4.36 | 0.01 | -0.00 | -4.36 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | 4.32 | 0.01 | -0.00 | -4.32 | 0.01 |
| 93 | -0.00 | 4.36 | 0.01 | -0.00 | -4.36 | 0.01 |
| 94 | -0.00 | 4.32 | 0.01 | -0.00 | -4.32 | 0.01 |
| 95 | 0.00 | 0.59 | 0.01 | -0.00 | -0.59 | 0.01 |
| 96 | -0.00 | 0.55 | 0.01 | -0.00 | -0.55 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 2, M=-0.00, N=12.06, M=-0.00, N=-12.06

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =46.07

强度计算最大应力比 =0.154

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =43.06

平面内稳定计算最大应力比 =0.144

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =43.06

平面外稳定计算最大应力比 =0.144

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=-0.00, N=0.74, M=-0.00, N=-0.74

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=29. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=29. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=1.21

29. 钢 柱 29 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.50, Ly=0.50; 长细比：λx=28.9,λy=28.9

构件长度=0.50; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 7.07 | 0.01 | 0.00 | -7.07 | 0.01 |
| 2 | 0.00 | 0.74 | 0.01 | 0.00 | -0.74 | 0.01 |
| 3 | 0.00 | 7.07 | 0.01 | 0.00 | -7.07 | 0.01 |
| 4 | 0.00 | 0.74 | 0.01 | 0.00 | -0.74 | 0.01 |
| 5 | 0.00 | 6.90 | 0.01 | 0.00 | -6.90 | 0.01 |
| 6 | 0.00 | 0.57 | 0.01 | 0.00 | -0.57 | 0.01 |
| 7 | 0.00 | 6.90 | 0.01 | 0.00 | -6.90 | 0.01 |
| 8 | 0.00 | 0.57 | 0.01 | 0.00 | -0.57 | 0.01 |
| 9 | 0.00 | 0.74 | 0.01 | 0.00 | -0.74 | 0.01 |
| 10 | 0.00 | 0.74 | 0.01 | 0.00 | -0.74 | 0.01 |
| 11 | 0.00 | 0.74 | 0.01 | 0.00 | -0.74 | 0.01 |
| 12 | 0.00 | 0.74 | 0.01 | 0.00 | -0.74 | 0.01 |
| 13 | 0.00 | 0.57 | 0.01 | 0.00 | -0.57 | 0.01 |
| 14 | 0.00 | 0.57 | 0.01 | 0.00 | -0.57 | 0.01 |
| 15 | 0.00 | 0.57 | 0.01 | 0.00 | -0.57 | 0.01 |
| 16 | 0.00 | 0.57 | 0.01 | 0.00 | -0.57 | 0.01 |
| 17 | 0.00 | 7.07 | 0.01 | 0.00 | -7.07 | 0.01 |
| 18 | 0.00 | 7.07 | 0.01 | 0.00 | -7.07 | 0.01 |
| 19 | 0.00 | 7.07 | 0.01 | 0.00 | -7.07 | 0.01 |
| 20 | 0.00 | 7.07 | 0.01 | 0.00 | -7.07 | 0.01 |
| 21 | 0.00 | 0.74 | 0.01 | 0.00 | -0.74 | 0.01 |
| 22 | 0.00 | 0.74 | 0.01 | 0.00 | -0.74 | 0.01 |
| 23 | 0.00 | 0.74 | 0.01 | 0.00 | -0.74 | 0.01 |
| 24 | 0.00 | 0.74 | 0.01 | 0.00 | -0.74 | 0.01 |
| 25 | 0.00 | 7.07 | 0.01 | 0.00 | -7.07 | 0.01 |
| 26 | 0.00 | 7.07 | 0.01 | 0.00 | -7.07 | 0.01 |
| 27 | 0.00 | 7.07 | 0.01 | 0.00 | -7.07 | 0.01 |
| 28 | 0.00 | 7.07 | 0.01 | 0.00 | -7.07 | 0.01 |
| 29 | 0.00 | 0.74 | 0.01 | 0.00 | -0.74 | 0.01 |
| 30 | 0.00 | 0.74 | 0.01 | 0.00 | -0.74 | 0.01 |
| 31 | 0.00 | 0.74 | 0.01 | 0.00 | -0.74 | 0.01 |
| 32 | 0.00 | 0.74 | 0.01 | 0.00 | -0.74 | 0.01 |
| 33 | 0.00 | 6.90 | 0.01 | 0.00 | -6.90 | 0.01 |
| 34 | 0.00 | 6.90 | 0.01 | 0.00 | -6.90 | 0.01 |
| 35 | 0.00 | 6.90 | 0.01 | 0.00 | -6.90 | 0.01 |
| 36 | 0.00 | 6.90 | 0.01 | 0.00 | -6.90 | 0.01 |
| 37 | 0.00 | 0.57 | 0.01 | 0.00 | -0.57 | 0.01 |
| 38 | 0.00 | 0.57 | 0.01 | 0.00 | -0.57 | 0.01 |
| 39 | 0.00 | 0.57 | 0.01 | 0.00 | -0.57 | 0.01 |
| 40 | 0.00 | 0.57 | 0.01 | 0.00 | -0.57 | 0.01 |
| 41 | 0.00 | 6.90 | 0.01 | 0.00 | -6.90 | 0.01 |
| 42 | 0.00 | 6.90 | 0.01 | 0.00 | -6.90 | 0.01 |
| 43 | 0.00 | 6.90 | 0.01 | 0.00 | -6.90 | 0.01 |
| 44 | 0.00 | 6.90 | 0.01 | 0.00 | -6.90 | 0.01 |
| 45 | 0.00 | 0.57 | 0.01 | 0.00 | -0.57 | 0.01 |
| 46 | 0.00 | 0.57 | 0.01 | 0.00 | -0.57 | 0.01 |
| 47 | 0.00 | 0.57 | 0.01 | 0.00 | -0.57 | 0.01 |
| 48 | 0.00 | 0.57 | 0.01 | 0.00 | -0.57 | 0.01 |
| 49 | 0.00 | 5.17 | 0.01 | 0.00 | -5.17 | 0.01 |
| 50 | 0.00 | 5.17 | 0.01 | 0.00 | -5.17 | 0.01 |
| 51 | 0.00 | 5.17 | 0.01 | 0.00 | -5.17 | 0.01 |
| 52 | 0.00 | 5.17 | 0.01 | 0.00 | -5.17 | 0.01 |
| 53 | 0.00 | 0.74 | 0.01 | 0.00 | -0.74 | 0.01 |
| 54 | 0.00 | 0.74 | 0.01 | 0.00 | -0.74 | 0.01 |
| 55 | 0.00 | 0.74 | 0.01 | 0.00 | -0.74 | 0.01 |
| 56 | 0.00 | 0.74 | 0.01 | 0.00 | -0.74 | 0.01 |
| 57 | 0.00 | 5.17 | 0.01 | 0.00 | -5.17 | 0.01 |
| 58 | 0.00 | 5.17 | 0.01 | 0.00 | -5.17 | 0.01 |
| 59 | 0.00 | 5.17 | 0.01 | 0.00 | -5.17 | 0.01 |
| 60 | 0.00 | 5.17 | 0.01 | 0.00 | -5.17 | 0.01 |
| 61 | 0.00 | 0.74 | 0.01 | 0.00 | -0.74 | 0.01 |
| 62 | 0.00 | 0.74 | 0.01 | 0.00 | -0.74 | 0.01 |
| 63 | 0.00 | 0.74 | 0.01 | 0.00 | -0.74 | 0.01 |
| 64 | 0.00 | 0.74 | 0.01 | 0.00 | -0.74 | 0.01 |
| 65 | 0.00 | 5.00 | 0.01 | 0.00 | -5.00 | 0.01 |
| 66 | 0.00 | 5.00 | 0.01 | 0.00 | -5.00 | 0.01 |
| 67 | 0.00 | 5.00 | 0.01 | 0.00 | -5.00 | 0.01 |
| 68 | 0.00 | 5.00 | 0.01 | 0.00 | -5.00 | 0.01 |
| 69 | 0.00 | 0.57 | 0.01 | 0.00 | -0.57 | 0.01 |
| 70 | 0.00 | 0.57 | 0.01 | 0.00 | -0.57 | 0.01 |
| 71 | 0.00 | 0.57 | 0.01 | 0.00 | -0.57 | 0.01 |
| 72 | 0.00 | 0.57 | 0.01 | 0.00 | -0.57 | 0.01 |
| 73 | 0.00 | 5.00 | 0.01 | 0.00 | -5.00 | 0.01 |
| 74 | 0.00 | 5.00 | 0.01 | 0.00 | -5.00 | 0.01 |
| 75 | 0.00 | 5.00 | 0.01 | 0.00 | -5.00 | 0.01 |
| 76 | 0.00 | 5.00 | 0.01 | 0.00 | -5.00 | 0.01 |
| 77 | 0.00 | 0.57 | 0.01 | 0.00 | -0.57 | 0.01 |
| 78 | 0.00 | 0.57 | 0.01 | 0.00 | -0.57 | 0.01 |
| 79 | 0.00 | 0.57 | 0.01 | 0.00 | -0.57 | 0.01 |
| 80 | 0.00 | 0.57 | 0.01 | 0.00 | -0.57 | 0.01 |
| 81 | 0.00 | 3.47 | 0.01 | 0.00 | -3.47 | 0.01 |
| 82 | 0.00 | 3.50 | 0.01 | 0.00 | -3.50 | 0.01 |
| 83 | 0.00 | 0.72 | 0.01 | 0.00 | -0.72 | 0.01 |
| 84 | 0.00 | 0.75 | 0.01 | -0.00 | -0.75 | 0.01 |
| 85 | 0.00 | 3.47 | 0.01 | 0.00 | -3.47 | 0.01 |
| 86 | 0.00 | 3.50 | 0.01 | 0.00 | -3.50 | 0.01 |
| 87 | 0.00 | 0.72 | 0.01 | 0.00 | -0.72 | 0.01 |
| 88 | 0.00 | 0.75 | 0.01 | -0.00 | -0.75 | 0.01 |
| 89 | 0.00 | 2.67 | 0.01 | 0.00 | -2.67 | 0.01 |
| 90 | 0.00 | 2.69 | 0.01 | 0.00 | -2.69 | 0.01 |
| 91 | 0.00 | 0.55 | 0.01 | 0.00 | -0.55 | 0.01 |
| 92 | 0.00 | 0.58 | 0.01 | -0.00 | -0.58 | 0.01 |
| 93 | 0.00 | 2.67 | 0.01 | 0.00 | -2.67 | 0.01 |
| 94 | 0.00 | 2.69 | 0.01 | 0.00 | -2.69 | 0.01 |
| 95 | 0.00 | 0.55 | 0.01 | 0.00 | -0.55 | 0.01 |
| 96 | 0.00 | 0.58 | 0.01 | -0.00 | -0.58 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=0.00, N=7.07, M=0.00, N=-7.07

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =27.02

强度计算最大应力比 =0.090

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =25.25

平面内稳定计算最大应力比 =0.084

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =25.25

平面外稳定计算最大应力比 =0.084

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=29. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=29. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=1.21

30. 钢 柱 30 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=57.8,λy=57.8

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 6.92 | 0.02 | 0.00 | -6.92 | 0.02 |
| 2 | 0.00 | 0.39 | 0.02 | 0.00 | -0.39 | 0.02 |
| 3 | 0.00 | 6.92 | 0.02 | 0.00 | -6.92 | 0.02 |
| 4 | 0.00 | 0.39 | 0.02 | 0.00 | -0.39 | 0.02 |
| 5 | 0.00 | 6.83 | 0.01 | 0.00 | -6.83 | 0.01 |
| 6 | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 0.00 | -0.30 | 0.01 |
| 7 | 0.00 | 6.83 | 0.01 | 0.00 | -6.83 | 0.01 |
| 8 | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 0.00 | -0.30 | 0.01 |
| 9 | 0.00 | 0.39 | 0.02 | 0.00 | -0.39 | 0.02 |
| 10 | 0.00 | 0.39 | 0.02 | 0.00 | -0.39 | 0.02 |
| 11 | 0.00 | 0.39 | 0.02 | 0.00 | -0.39 | 0.02 |
| 12 | 0.00 | 0.39 | 0.02 | 0.00 | -0.39 | 0.02 |
| 13 | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 0.00 | -0.30 | 0.01 |
| 14 | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 0.00 | -0.30 | 0.01 |
| 15 | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 0.00 | -0.30 | 0.01 |
| 16 | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 0.00 | -0.30 | 0.01 |
| 17 | 0.00 | 6.92 | 0.02 | 0.00 | -6.92 | 0.02 |
| 18 | 0.00 | 6.92 | 0.02 | 0.00 | -6.92 | 0.02 |
| 19 | 0.00 | 6.92 | 0.02 | 0.00 | -6.92 | 0.02 |
| 20 | 0.00 | 6.92 | 0.02 | 0.00 | -6.92 | 0.02 |
| 21 | 0.00 | 0.39 | 0.02 | 0.00 | -0.39 | 0.02 |
| 22 | 0.00 | 0.39 | 0.02 | 0.00 | -0.39 | 0.02 |
| 23 | 0.00 | 0.39 | 0.02 | 0.00 | -0.39 | 0.02 |
| 24 | 0.00 | 0.39 | 0.02 | 0.00 | -0.39 | 0.02 |
| 25 | 0.00 | 6.92 | 0.02 | 0.00 | -6.92 | 0.02 |
| 26 | 0.00 | 6.92 | 0.02 | 0.00 | -6.92 | 0.02 |
| 27 | 0.00 | 6.92 | 0.02 | 0.00 | -6.92 | 0.02 |
| 28 | 0.00 | 6.92 | 0.02 | 0.00 | -6.92 | 0.02 |
| 29 | 0.00 | 0.39 | 0.02 | 0.00 | -0.39 | 0.02 |
| 30 | 0.00 | 0.39 | 0.02 | 0.00 | -0.39 | 0.02 |
| 31 | 0.00 | 0.39 | 0.02 | 0.00 | -0.39 | 0.02 |
| 32 | 0.00 | 0.39 | 0.02 | 0.00 | -0.39 | 0.02 |
| 33 | 0.00 | 6.83 | 0.01 | 0.00 | -6.83 | 0.01 |
| 34 | 0.00 | 6.83 | 0.01 | 0.00 | -6.83 | 0.01 |
| 35 | 0.00 | 6.83 | 0.01 | 0.00 | -6.83 | 0.01 |
| 36 | 0.00 | 6.83 | 0.01 | 0.00 | -6.83 | 0.01 |
| 37 | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 0.00 | -0.30 | 0.01 |
| 38 | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 0.00 | -0.30 | 0.01 |
| 39 | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 0.00 | -0.30 | 0.01 |
| 40 | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 0.00 | -0.30 | 0.01 |
| 41 | 0.00 | 6.83 | 0.01 | 0.00 | -6.83 | 0.01 |
| 42 | 0.00 | 6.83 | 0.01 | 0.00 | -6.83 | 0.01 |
| 43 | 0.00 | 6.83 | 0.01 | 0.00 | -6.83 | 0.01 |
| 44 | 0.00 | 6.83 | 0.01 | 0.00 | -6.83 | 0.01 |
| 45 | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 0.00 | -0.30 | 0.01 |
| 46 | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 0.00 | -0.30 | 0.01 |
| 47 | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 0.00 | -0.30 | 0.01 |
| 48 | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 0.00 | -0.30 | 0.01 |
| 49 | 0.00 | 4.96 | 0.02 | 0.00 | -4.96 | 0.02 |
| 50 | 0.00 | 4.96 | 0.02 | 0.00 | -4.96 | 0.02 |
| 51 | 0.00 | 4.96 | 0.02 | 0.00 | -4.96 | 0.02 |
| 52 | 0.00 | 4.96 | 0.02 | 0.00 | -4.96 | 0.02 |
| 53 | 0.00 | 0.39 | 0.02 | 0.00 | -0.39 | 0.02 |
| 54 | 0.00 | 0.39 | 0.02 | 0.00 | -0.39 | 0.02 |
| 55 | 0.00 | 0.39 | 0.02 | 0.00 | -0.39 | 0.02 |
| 56 | 0.00 | 0.39 | 0.02 | 0.00 | -0.39 | 0.02 |
| 57 | 0.00 | 4.96 | 0.02 | 0.00 | -4.96 | 0.02 |
| 58 | 0.00 | 4.96 | 0.02 | 0.00 | -4.96 | 0.02 |
| 59 | 0.00 | 4.96 | 0.02 | 0.00 | -4.96 | 0.02 |
| 60 | 0.00 | 4.96 | 0.02 | 0.00 | -4.96 | 0.02 |
| 61 | 0.00 | 0.39 | 0.02 | 0.00 | -0.39 | 0.02 |
| 62 | 0.00 | 0.39 | 0.02 | 0.00 | -0.39 | 0.02 |
| 63 | 0.00 | 0.39 | 0.02 | 0.00 | -0.39 | 0.02 |
| 64 | 0.00 | 0.39 | 0.02 | 0.00 | -0.39 | 0.02 |
| 65 | 0.00 | 4.87 | 0.01 | 0.00 | -4.87 | 0.01 |
| 66 | 0.00 | 4.87 | 0.01 | 0.00 | -4.87 | 0.01 |
| 67 | 0.00 | 4.87 | 0.01 | 0.00 | -4.87 | 0.01 |
| 68 | 0.00 | 4.87 | 0.01 | 0.00 | -4.87 | 0.01 |
| 69 | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 0.00 | -0.30 | 0.01 |
| 70 | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 0.00 | -0.30 | 0.01 |
| 71 | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 0.00 | -0.30 | 0.01 |
| 72 | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 0.00 | -0.30 | 0.01 |
| 73 | 0.00 | 4.87 | 0.01 | 0.00 | -4.87 | 0.01 |
| 74 | 0.00 | 4.87 | 0.01 | 0.00 | -4.87 | 0.01 |
| 75 | 0.00 | 4.87 | 0.01 | 0.00 | -4.87 | 0.01 |
| 76 | 0.00 | 4.87 | 0.01 | 0.00 | -4.87 | 0.01 |
| 77 | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 0.00 | -0.30 | 0.01 |
| 78 | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 0.00 | -0.30 | 0.01 |
| 79 | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 0.00 | -0.30 | 0.01 |
| 80 | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 0.00 | -0.30 | 0.01 |
| 81 | 0.00 | 3.21 | 0.02 | 0.00 | -3.21 | 0.02 |
| 82 | 0.00 | 3.23 | 0.02 | 0.00 | -3.23 | 0.02 |
| 83 | 0.00 | 0.38 | 0.02 | 0.00 | -0.38 | 0.02 |
| 84 | 0.00 | 0.40 | 0.02 | 0.00 | -0.40 | 0.02 |
| 85 | 0.00 | 3.21 | 0.02 | 0.00 | -3.21 | 0.02 |
| 86 | 0.00 | 3.23 | 0.02 | 0.00 | -3.23 | 0.02 |
| 87 | 0.00 | 0.38 | 0.02 | 0.00 | -0.38 | 0.02 |
| 88 | 0.00 | 0.40 | 0.02 | 0.00 | -0.40 | 0.02 |
| 89 | 0.00 | 2.47 | 0.01 | 0.00 | -2.47 | 0.01 |
| 90 | 0.00 | 2.49 | 0.01 | 0.00 | -2.49 | 0.01 |
| 91 | 0.00 | 0.29 | 0.01 | 0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 92 | 0.00 | 0.31 | 0.01 | 0.00 | -0.31 | 0.01 |
| 93 | 0.00 | 2.47 | 0.01 | 0.00 | -2.47 | 0.01 |
| 94 | 0.00 | 2.49 | 0.01 | 0.00 | -2.49 | 0.01 |
| 95 | 0.00 | 0.29 | 0.01 | 0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 96 | 0.00 | 0.31 | 0.01 | 0.00 | -0.31 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=0.00, N=6.92, M=0.00, N=-6.92

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =26.44

强度计算最大应力比 =0.088

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =28.44

平面内稳定计算最大应力比 =0.095

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =28.44

平面外稳定计算最大应力比 =0.095

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.42

31. 钢 柱 31 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=57.8,λy=57.8

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -0.35 | 0.02 | 0.00 | 0.35 | 0.02 |
| 2 | -0.00 | 6.96 | 0.02 | -0.00 | -6.96 | 0.02 |
| 3 | -0.00 | 6.96 | 0.02 | -0.00 | -6.96 | 0.02 |
| 4 | 0.00 | -0.35 | 0.02 | 0.00 | 0.35 | 0.02 |
| 5 | 0.00 | -0.27 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | 7.04 | 0.01 | -0.00 | -7.04 | 0.01 |
| 7 | -0.00 | 7.04 | 0.01 | -0.00 | -7.04 | 0.01 |
| 8 | 0.00 | -0.27 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 0.01 |
| 9 | 0.00 | -0.35 | 0.02 | 0.00 | 0.35 | 0.02 |
| 10 | 0.00 | -0.35 | 0.02 | 0.00 | 0.35 | 0.02 |
| 11 | 0.00 | -0.35 | 0.02 | 0.00 | 0.35 | 0.02 |
| 12 | 0.00 | -0.35 | 0.02 | 0.00 | 0.35 | 0.02 |
| 13 | 0.00 | -0.27 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 0.01 |
| 14 | 0.00 | -0.27 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 0.01 |
| 15 | 0.00 | -0.27 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 0.01 |
| 16 | 0.00 | -0.27 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 0.01 |
| 17 | 0.00 | -0.35 | 0.02 | 0.00 | 0.35 | 0.02 |
| 18 | 0.00 | -0.35 | 0.02 | 0.00 | 0.35 | 0.02 |
| 19 | 0.00 | -0.35 | 0.02 | 0.00 | 0.35 | 0.02 |
| 20 | 0.00 | -0.35 | 0.02 | 0.00 | 0.35 | 0.02 |
| 21 | -0.00 | 6.96 | 0.02 | -0.00 | -6.96 | 0.02 |
| 22 | -0.00 | 6.96 | 0.02 | -0.00 | -6.96 | 0.02 |
| 23 | -0.00 | 6.96 | 0.02 | -0.00 | -6.96 | 0.02 |
| 24 | -0.00 | 6.96 | 0.02 | -0.00 | -6.96 | 0.02 |
| 25 | -0.00 | 6.96 | 0.02 | -0.00 | -6.96 | 0.02 |
| 26 | -0.00 | 6.96 | 0.02 | -0.00 | -6.96 | 0.02 |
| 27 | -0.00 | 6.96 | 0.02 | -0.00 | -6.96 | 0.02 |
| 28 | -0.00 | 6.96 | 0.02 | -0.00 | -6.96 | 0.02 |
| 29 | 0.00 | -0.35 | 0.02 | 0.00 | 0.35 | 0.02 |
| 30 | 0.00 | -0.35 | 0.02 | 0.00 | 0.35 | 0.02 |
| 31 | 0.00 | -0.35 | 0.02 | 0.00 | 0.35 | 0.02 |
| 32 | 0.00 | -0.35 | 0.02 | 0.00 | 0.35 | 0.02 |
| 33 | 0.00 | -0.27 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 0.01 |
| 34 | 0.00 | -0.27 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 0.01 |
| 35 | 0.00 | -0.27 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 0.01 |
| 36 | 0.00 | -0.27 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | 7.04 | 0.01 | -0.00 | -7.04 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | 7.04 | 0.01 | -0.00 | -7.04 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | 7.04 | 0.01 | -0.00 | -7.04 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | 7.04 | 0.01 | -0.00 | -7.04 | 0.01 |
| 41 | -0.00 | 7.04 | 0.01 | -0.00 | -7.04 | 0.01 |
| 42 | -0.00 | 7.04 | 0.01 | -0.00 | -7.04 | 0.01 |
| 43 | -0.00 | 7.04 | 0.01 | -0.00 | -7.04 | 0.01 |
| 44 | -0.00 | 7.04 | 0.01 | -0.00 | -7.04 | 0.01 |
| 45 | 0.00 | -0.27 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 0.01 |
| 46 | 0.00 | -0.27 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 0.01 |
| 47 | 0.00 | -0.27 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 0.01 |
| 48 | 0.00 | -0.27 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 0.01 |
| 49 | 0.00 | -0.35 | 0.02 | 0.00 | 0.35 | 0.02 |
| 50 | 0.00 | -0.35 | 0.02 | 0.00 | 0.35 | 0.02 |
| 51 | 0.00 | -0.35 | 0.02 | 0.00 | 0.35 | 0.02 |
| 52 | 0.00 | -0.35 | 0.02 | 0.00 | 0.35 | 0.02 |
| 53 | -0.00 | 4.77 | 0.02 | -0.00 | -4.77 | 0.02 |
| 54 | -0.00 | 4.77 | 0.02 | -0.00 | -4.77 | 0.02 |
| 55 | -0.00 | 4.77 | 0.02 | -0.00 | -4.77 | 0.02 |
| 56 | -0.00 | 4.77 | 0.02 | -0.00 | -4.77 | 0.02 |
| 57 | -0.00 | 4.77 | 0.02 | -0.00 | -4.77 | 0.02 |
| 58 | -0.00 | 4.77 | 0.02 | -0.00 | -4.77 | 0.02 |
| 59 | -0.00 | 4.77 | 0.02 | -0.00 | -4.77 | 0.02 |
| 60 | -0.00 | 4.77 | 0.02 | -0.00 | -4.77 | 0.02 |
| 61 | 0.00 | -0.35 | 0.02 | 0.00 | 0.35 | 0.02 |
| 62 | 0.00 | -0.35 | 0.02 | 0.00 | 0.35 | 0.02 |
| 63 | 0.00 | -0.35 | 0.02 | 0.00 | 0.35 | 0.02 |
| 64 | 0.00 | -0.35 | 0.02 | 0.00 | 0.35 | 0.02 |
| 65 | 0.00 | -0.27 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 0.01 |
| 66 | 0.00 | -0.27 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 0.01 |
| 67 | 0.00 | -0.27 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 0.01 |
| 68 | 0.00 | -0.27 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | 4.85 | 0.01 | -0.00 | -4.85 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | 4.85 | 0.01 | -0.00 | -4.85 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | 4.85 | 0.01 | -0.00 | -4.85 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | 4.85 | 0.01 | -0.00 | -4.85 | 0.01 |
| 73 | -0.00 | 4.85 | 0.01 | -0.00 | -4.85 | 0.01 |
| 74 | -0.00 | 4.85 | 0.01 | -0.00 | -4.85 | 0.01 |
| 75 | -0.00 | 4.85 | 0.01 | -0.00 | -4.85 | 0.01 |
| 76 | -0.00 | 4.85 | 0.01 | -0.00 | -4.85 | 0.01 |
| 77 | 0.00 | -0.27 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 0.01 |
| 78 | 0.00 | -0.27 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 0.01 |
| 79 | 0.00 | -0.27 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 0.01 |
| 80 | 0.00 | -0.27 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 0.01 |
| 81 | -0.00 | -0.35 | 0.02 | 0.00 | 0.35 | 0.02 |
| 82 | 0.00 | -0.35 | 0.02 | 0.00 | 0.35 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | 2.82 | 0.02 | -0.00 | -2.82 | 0.02 |
| 84 | -0.00 | 2.82 | 0.02 | -0.00 | -2.82 | 0.02 |
| 85 | -0.00 | 2.82 | 0.02 | -0.00 | -2.82 | 0.02 |
| 86 | -0.00 | 2.82 | 0.02 | -0.00 | -2.82 | 0.02 |
| 87 | -0.00 | -0.35 | 0.02 | 0.00 | 0.35 | 0.02 |
| 88 | 0.00 | -0.35 | 0.02 | 0.00 | 0.35 | 0.02 |
| 89 | -0.00 | -0.27 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 0.01 |
| 90 | 0.00 | -0.27 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | 2.17 | 0.01 | -0.00 | -2.17 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | 2.17 | 0.01 | -0.00 | -2.17 | 0.01 |
| 93 | -0.00 | 2.17 | 0.01 | -0.00 | -2.17 | 0.01 |
| 94 | -0.00 | 2.17 | 0.01 | -0.00 | -2.17 | 0.01 |
| 95 | -0.00 | -0.27 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 0.01 |
| 96 | 0.00 | -0.27 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 6, M=-0.00, N=7.04, M=-0.00, N=-7.04

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =26.89

强度计算最大应力比 =0.090

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =28.93

平面内稳定计算最大应力比 =0.096

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =28.93

平面外稳定计算最大应力比 =0.096

腹板容许高厚比计算对应组合号: 2, M=-0.00, N=6.96, M=-0.00, N=-6.96

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.42

32. 钢 柱 32 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=57.8,λy=57.8

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 6.96 | 0.02 | 0.00 | -6.96 | 0.02 |
| 2 | -0.00 | -0.35 | 0.02 | 0.00 | 0.35 | 0.02 |
| 3 | 0.00 | 6.96 | 0.02 | 0.00 | -6.96 | 0.02 |
| 4 | -0.00 | -0.35 | 0.02 | 0.00 | 0.35 | 0.02 |
| 5 | 0.00 | 7.04 | 0.01 | 0.00 | -7.04 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | -0.27 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 0.01 |
| 7 | 0.00 | 7.04 | 0.01 | 0.00 | -7.04 | 0.01 |
| 8 | -0.00 | -0.27 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 0.01 |
| 9 | -0.00 | -0.35 | 0.02 | 0.00 | 0.35 | 0.02 |
| 10 | -0.00 | -0.35 | 0.02 | 0.00 | 0.35 | 0.02 |
| 11 | -0.00 | -0.35 | 0.02 | 0.00 | 0.35 | 0.02 |
| 12 | -0.00 | -0.35 | 0.02 | 0.00 | 0.35 | 0.02 |
| 13 | -0.00 | -0.27 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 0.01 |
| 14 | -0.00 | -0.27 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 0.01 |
| 15 | -0.00 | -0.27 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 0.01 |
| 16 | -0.00 | -0.27 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 0.01 |
| 17 | 0.00 | 6.96 | 0.02 | 0.00 | -6.96 | 0.02 |
| 18 | 0.00 | 6.96 | 0.02 | 0.00 | -6.96 | 0.02 |
| 19 | 0.00 | 6.96 | 0.02 | 0.00 | -6.96 | 0.02 |
| 20 | 0.00 | 6.96 | 0.02 | 0.00 | -6.96 | 0.02 |
| 21 | -0.00 | -0.35 | 0.02 | 0.00 | 0.35 | 0.02 |
| 22 | -0.00 | -0.35 | 0.02 | 0.00 | 0.35 | 0.02 |
| 23 | -0.00 | -0.35 | 0.02 | 0.00 | 0.35 | 0.02 |
| 24 | -0.00 | -0.35 | 0.02 | 0.00 | 0.35 | 0.02 |
| 25 | 0.00 | 6.96 | 0.02 | 0.00 | -6.96 | 0.02 |
| 26 | 0.00 | 6.96 | 0.02 | 0.00 | -6.96 | 0.02 |
| 27 | 0.00 | 6.96 | 0.02 | 0.00 | -6.96 | 0.02 |
| 28 | 0.00 | 6.96 | 0.02 | 0.00 | -6.96 | 0.02 |
| 29 | -0.00 | -0.35 | 0.02 | 0.00 | 0.35 | 0.02 |
| 30 | -0.00 | -0.35 | 0.02 | 0.00 | 0.35 | 0.02 |
| 31 | -0.00 | -0.35 | 0.02 | 0.00 | 0.35 | 0.02 |
| 32 | -0.00 | -0.35 | 0.02 | 0.00 | 0.35 | 0.02 |
| 33 | 0.00 | 7.04 | 0.01 | 0.00 | -7.04 | 0.01 |
| 34 | 0.00 | 7.04 | 0.01 | 0.00 | -7.04 | 0.01 |
| 35 | 0.00 | 7.04 | 0.01 | 0.00 | -7.04 | 0.01 |
| 36 | 0.00 | 7.04 | 0.01 | 0.00 | -7.04 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | -0.27 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | -0.27 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | -0.27 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | -0.27 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 0.01 |
| 41 | 0.00 | 7.04 | 0.01 | 0.00 | -7.04 | 0.01 |
| 42 | 0.00 | 7.04 | 0.01 | 0.00 | -7.04 | 0.01 |
| 43 | 0.00 | 7.04 | 0.01 | 0.00 | -7.04 | 0.01 |
| 44 | 0.00 | 7.04 | 0.01 | 0.00 | -7.04 | 0.01 |
| 45 | -0.00 | -0.27 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 0.01 |
| 46 | -0.00 | -0.27 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 0.01 |
| 47 | -0.00 | -0.27 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 0.01 |
| 48 | -0.00 | -0.27 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 0.01 |
| 49 | 0.00 | 4.77 | 0.02 | 0.00 | -4.77 | 0.02 |
| 50 | 0.00 | 4.77 | 0.02 | 0.00 | -4.77 | 0.02 |
| 51 | 0.00 | 4.77 | 0.02 | 0.00 | -4.77 | 0.02 |
| 52 | 0.00 | 4.77 | 0.02 | 0.00 | -4.77 | 0.02 |
| 53 | -0.00 | -0.35 | 0.02 | 0.00 | 0.35 | 0.02 |
| 54 | -0.00 | -0.35 | 0.02 | 0.00 | 0.35 | 0.02 |
| 55 | -0.00 | -0.35 | 0.02 | 0.00 | 0.35 | 0.02 |
| 56 | -0.00 | -0.35 | 0.02 | 0.00 | 0.35 | 0.02 |
| 57 | 0.00 | 4.77 | 0.02 | 0.00 | -4.77 | 0.02 |
| 58 | 0.00 | 4.77 | 0.02 | 0.00 | -4.77 | 0.02 |
| 59 | 0.00 | 4.77 | 0.02 | 0.00 | -4.77 | 0.02 |
| 60 | 0.00 | 4.77 | 0.02 | 0.00 | -4.77 | 0.02 |
| 61 | -0.00 | -0.35 | 0.02 | 0.00 | 0.35 | 0.02 |
| 62 | -0.00 | -0.35 | 0.02 | 0.00 | 0.35 | 0.02 |
| 63 | -0.00 | -0.35 | 0.02 | 0.00 | 0.35 | 0.02 |
| 64 | -0.00 | -0.35 | 0.02 | 0.00 | 0.35 | 0.02 |
| 65 | 0.00 | 4.85 | 0.01 | 0.00 | -4.85 | 0.01 |
| 66 | 0.00 | 4.85 | 0.01 | 0.00 | -4.85 | 0.01 |
| 67 | 0.00 | 4.85 | 0.01 | 0.00 | -4.85 | 0.01 |
| 68 | 0.00 | 4.85 | 0.01 | 0.00 | -4.85 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | -0.27 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | -0.27 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | -0.27 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | -0.27 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 0.01 |
| 73 | 0.00 | 4.85 | 0.01 | 0.00 | -4.85 | 0.01 |
| 74 | 0.00 | 4.85 | 0.01 | 0.00 | -4.85 | 0.01 |
| 75 | 0.00 | 4.85 | 0.01 | 0.00 | -4.85 | 0.01 |
| 76 | 0.00 | 4.85 | 0.01 | 0.00 | -4.85 | 0.01 |
| 77 | -0.00 | -0.27 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 0.01 |
| 78 | -0.00 | -0.27 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 0.01 |
| 79 | -0.00 | -0.27 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 0.01 |
| 80 | -0.00 | -0.27 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 0.01 |
| 81 | 0.00 | 2.82 | 0.02 | 0.00 | -2.82 | 0.02 |
| 82 | 0.00 | 2.82 | 0.02 | 0.00 | -2.82 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | -0.35 | 0.02 | 0.00 | 0.35 | 0.02 |
| 84 | -0.00 | -0.35 | 0.02 | 0.00 | 0.35 | 0.02 |
| 85 | 0.00 | 2.82 | 0.02 | 0.00 | -2.82 | 0.02 |
| 86 | 0.00 | 2.82 | 0.02 | 0.00 | -2.82 | 0.02 |
| 87 | -0.00 | -0.35 | 0.02 | 0.00 | 0.35 | 0.02 |
| 88 | -0.00 | -0.35 | 0.02 | 0.00 | 0.35 | 0.02 |
| 89 | 0.00 | 2.17 | 0.01 | 0.00 | -2.17 | 0.01 |
| 90 | 0.00 | 2.16 | 0.01 | 0.00 | -2.16 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | -0.27 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | -0.27 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 0.01 |
| 93 | 0.00 | 2.17 | 0.01 | 0.00 | -2.17 | 0.01 |
| 94 | 0.00 | 2.16 | 0.01 | 0.00 | -2.16 | 0.01 |
| 95 | -0.00 | -0.27 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 0.01 |
| 96 | -0.00 | -0.27 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 5, M=0.00, N=7.04, M=0.00, N=-7.04

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =26.89

强度计算最大应力比 =0.090

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =28.93

平面内稳定计算最大应力比 =0.096

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =28.93

平面外稳定计算最大应力比 =0.096

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=6.96, M=0.00, N=-6.96

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.42

33. 钢 柱 33 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=57.8,λy=57.8

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | -0.09 | 0.02 | -0.00 | 0.09 | 0.02 |
| 2 | -0.00 | 8.00 | 0.02 | -0.00 | -8.00 | 0.02 |
| 3 | -0.00 | 8.00 | 0.02 | -0.00 | -8.00 | 0.02 |
| 4 | -0.00 | -0.09 | 0.02 | -0.00 | 0.09 | 0.02 |
| 5 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | 8.02 | 0.01 | -0.00 | -8.02 | 0.01 |
| 7 | -0.00 | 8.02 | 0.01 | -0.00 | -8.02 | 0.01 |
| 8 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 9 | -0.00 | -0.09 | 0.02 | -0.00 | 0.09 | 0.02 |
| 10 | -0.00 | -0.09 | 0.02 | -0.00 | 0.09 | 0.02 |
| 11 | -0.00 | -0.09 | 0.02 | -0.00 | 0.09 | 0.02 |
| 12 | -0.00 | -0.09 | 0.02 | -0.00 | 0.09 | 0.02 |
| 13 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 14 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 15 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 16 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 17 | -0.00 | -0.09 | 0.02 | -0.00 | 0.09 | 0.02 |
| 18 | -0.00 | -0.09 | 0.02 | -0.00 | 0.09 | 0.02 |
| 19 | -0.00 | -0.09 | 0.02 | -0.00 | 0.09 | 0.02 |
| 20 | -0.00 | -0.09 | 0.02 | -0.00 | 0.09 | 0.02 |
| 21 | -0.00 | 8.00 | 0.02 | -0.00 | -8.00 | 0.02 |
| 22 | -0.00 | 8.00 | 0.02 | -0.00 | -8.00 | 0.02 |
| 23 | -0.00 | 8.00 | 0.02 | -0.00 | -8.00 | 0.02 |
| 24 | -0.00 | 8.00 | 0.02 | -0.00 | -8.00 | 0.02 |
| 25 | -0.00 | 8.00 | 0.02 | -0.00 | -8.00 | 0.02 |
| 26 | -0.00 | 8.00 | 0.02 | -0.00 | -8.00 | 0.02 |
| 27 | -0.00 | 8.00 | 0.02 | -0.00 | -8.00 | 0.02 |
| 28 | -0.00 | 8.00 | 0.02 | -0.00 | -8.00 | 0.02 |
| 29 | -0.00 | -0.09 | 0.02 | -0.00 | 0.09 | 0.02 |
| 30 | -0.00 | -0.09 | 0.02 | -0.00 | 0.09 | 0.02 |
| 31 | -0.00 | -0.09 | 0.02 | -0.00 | 0.09 | 0.02 |
| 32 | -0.00 | -0.09 | 0.02 | -0.00 | 0.09 | 0.02 |
| 33 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 34 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 35 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 36 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | 8.02 | 0.01 | -0.00 | -8.02 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | 8.02 | 0.01 | -0.00 | -8.02 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | 8.02 | 0.01 | -0.00 | -8.02 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | 8.02 | 0.01 | -0.00 | -8.02 | 0.01 |
| 41 | -0.00 | 8.02 | 0.01 | -0.00 | -8.02 | 0.01 |
| 42 | -0.00 | 8.02 | 0.01 | -0.00 | -8.02 | 0.01 |
| 43 | -0.00 | 8.02 | 0.01 | -0.00 | -8.02 | 0.01 |
| 44 | -0.00 | 8.02 | 0.01 | -0.00 | -8.02 | 0.01 |
| 45 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 46 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 47 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 48 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 49 | -0.00 | -0.09 | 0.02 | -0.00 | 0.09 | 0.02 |
| 50 | -0.00 | -0.09 | 0.02 | -0.00 | 0.09 | 0.02 |
| 51 | -0.00 | -0.09 | 0.02 | -0.00 | 0.09 | 0.02 |
| 52 | -0.00 | -0.09 | 0.02 | -0.00 | 0.09 | 0.02 |
| 53 | -0.00 | 5.57 | 0.02 | -0.00 | -5.57 | 0.02 |
| 54 | -0.00 | 5.57 | 0.02 | -0.00 | -5.57 | 0.02 |
| 55 | -0.00 | 5.57 | 0.02 | -0.00 | -5.57 | 0.02 |
| 56 | -0.00 | 5.57 | 0.02 | -0.00 | -5.57 | 0.02 |
| 57 | -0.00 | 5.57 | 0.02 | -0.00 | -5.57 | 0.02 |
| 58 | -0.00 | 5.57 | 0.02 | -0.00 | -5.57 | 0.02 |
| 59 | -0.00 | 5.57 | 0.02 | -0.00 | -5.57 | 0.02 |
| 60 | -0.00 | 5.57 | 0.02 | -0.00 | -5.57 | 0.02 |
| 61 | -0.00 | -0.09 | 0.02 | -0.00 | 0.09 | 0.02 |
| 62 | -0.00 | -0.09 | 0.02 | -0.00 | 0.09 | 0.02 |
| 63 | -0.00 | -0.09 | 0.02 | -0.00 | 0.09 | 0.02 |
| 64 | -0.00 | -0.09 | 0.02 | -0.00 | 0.09 | 0.02 |
| 65 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 66 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 67 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 68 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | 5.59 | 0.01 | -0.00 | -5.59 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | 5.59 | 0.01 | -0.00 | -5.59 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | 5.59 | 0.01 | -0.00 | -5.59 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | 5.59 | 0.01 | -0.00 | -5.59 | 0.01 |
| 73 | -0.00 | 5.59 | 0.01 | -0.00 | -5.59 | 0.01 |
| 74 | -0.00 | 5.59 | 0.01 | -0.00 | -5.59 | 0.01 |
| 75 | -0.00 | 5.59 | 0.01 | -0.00 | -5.59 | 0.01 |
| 76 | -0.00 | 5.59 | 0.01 | -0.00 | -5.59 | 0.01 |
| 77 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 78 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 79 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 80 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 81 | -0.00 | -0.07 | 0.02 | -0.00 | 0.07 | 0.02 |
| 82 | -0.00 | -0.10 | 0.02 | -0.00 | 0.10 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | 3.43 | 0.02 | -0.00 | -3.43 | 0.02 |
| 84 | -0.00 | 3.40 | 0.02 | -0.00 | -3.40 | 0.02 |
| 85 | -0.00 | 3.43 | 0.02 | -0.00 | -3.43 | 0.02 |
| 86 | -0.00 | 3.40 | 0.02 | -0.00 | -3.40 | 0.02 |
| 87 | -0.00 | -0.07 | 0.02 | -0.00 | 0.07 | 0.02 |
| 88 | -0.00 | -0.10 | 0.02 | -0.00 | 0.10 | 0.02 |
| 89 | -0.00 | -0.05 | 0.01 | -0.00 | 0.05 | 0.01 |
| 90 | -0.00 | -0.08 | 0.01 | -0.00 | 0.08 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | 2.64 | 0.01 | -0.00 | -2.64 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | 2.61 | 0.01 | -0.00 | -2.61 | 0.01 |
| 93 | -0.00 | 2.64 | 0.01 | -0.00 | -2.64 | 0.01 |
| 94 | -0.00 | 2.61 | 0.01 | -0.00 | -2.61 | 0.01 |
| 95 | -0.00 | -0.05 | 0.01 | -0.00 | 0.05 | 0.01 |
| 96 | -0.00 | -0.08 | 0.01 | -0.00 | 0.08 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 6, M=-0.00, N=8.02, M=-0.00, N=-8.02

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =30.64

强度计算最大应力比 =0.102

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =32.97

平面内稳定计算最大应力比 =0.110

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =32.97

平面外稳定计算最大应力比 =0.110

腹板容许高厚比计算对应组合号: 2, M=-0.00, N=8.00, M=-0.00, N=-8.00

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.42

34. 钢 柱 34 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=57.8,λy=57.8

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 8.00 | 0.02 | 0.00 | -8.00 | 0.02 |
| 2 | -0.00 | -0.09 | 0.02 | -0.00 | 0.09 | 0.02 |
| 3 | 0.00 | 8.00 | 0.02 | 0.00 | -8.00 | 0.02 |
| 4 | -0.00 | -0.09 | 0.02 | -0.00 | 0.09 | 0.02 |
| 5 | 0.00 | 8.02 | 0.01 | 0.00 | -8.02 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 7 | 0.00 | 8.02 | 0.01 | 0.00 | -8.02 | 0.01 |
| 8 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 9 | -0.00 | -0.09 | 0.02 | -0.00 | 0.09 | 0.02 |
| 10 | -0.00 | -0.09 | 0.02 | -0.00 | 0.09 | 0.02 |
| 11 | -0.00 | -0.09 | 0.02 | -0.00 | 0.09 | 0.02 |
| 12 | -0.00 | -0.09 | 0.02 | -0.00 | 0.09 | 0.02 |
| 13 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 14 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 15 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 16 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 17 | 0.00 | 8.00 | 0.02 | 0.00 | -8.00 | 0.02 |
| 18 | 0.00 | 8.00 | 0.02 | 0.00 | -8.00 | 0.02 |
| 19 | 0.00 | 8.00 | 0.02 | 0.00 | -8.00 | 0.02 |
| 20 | 0.00 | 8.00 | 0.02 | 0.00 | -8.00 | 0.02 |
| 21 | -0.00 | -0.09 | 0.02 | -0.00 | 0.09 | 0.02 |
| 22 | -0.00 | -0.09 | 0.02 | -0.00 | 0.09 | 0.02 |
| 23 | -0.00 | -0.09 | 0.02 | -0.00 | 0.09 | 0.02 |
| 24 | -0.00 | -0.09 | 0.02 | -0.00 | 0.09 | 0.02 |
| 25 | 0.00 | 8.00 | 0.02 | 0.00 | -8.00 | 0.02 |
| 26 | 0.00 | 8.00 | 0.02 | 0.00 | -8.00 | 0.02 |
| 27 | 0.00 | 8.00 | 0.02 | 0.00 | -8.00 | 0.02 |
| 28 | 0.00 | 8.00 | 0.02 | 0.00 | -8.00 | 0.02 |
| 29 | -0.00 | -0.09 | 0.02 | -0.00 | 0.09 | 0.02 |
| 30 | -0.00 | -0.09 | 0.02 | -0.00 | 0.09 | 0.02 |
| 31 | -0.00 | -0.09 | 0.02 | -0.00 | 0.09 | 0.02 |
| 32 | -0.00 | -0.09 | 0.02 | -0.00 | 0.09 | 0.02 |
| 33 | 0.00 | 8.02 | 0.01 | 0.00 | -8.02 | 0.01 |
| 34 | 0.00 | 8.02 | 0.01 | 0.00 | -8.02 | 0.01 |
| 35 | 0.00 | 8.02 | 0.01 | 0.00 | -8.02 | 0.01 |
| 36 | 0.00 | 8.02 | 0.01 | 0.00 | -8.02 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 41 | 0.00 | 8.02 | 0.01 | 0.00 | -8.02 | 0.01 |
| 42 | 0.00 | 8.02 | 0.01 | 0.00 | -8.02 | 0.01 |
| 43 | 0.00 | 8.02 | 0.01 | 0.00 | -8.02 | 0.01 |
| 44 | 0.00 | 8.02 | 0.01 | 0.00 | -8.02 | 0.01 |
| 45 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 46 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 47 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 48 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 49 | 0.00 | 5.57 | 0.02 | 0.00 | -5.57 | 0.02 |
| 50 | 0.00 | 5.57 | 0.02 | 0.00 | -5.57 | 0.02 |
| 51 | 0.00 | 5.57 | 0.02 | 0.00 | -5.57 | 0.02 |
| 52 | 0.00 | 5.57 | 0.02 | 0.00 | -5.57 | 0.02 |
| 53 | -0.00 | -0.09 | 0.02 | -0.00 | 0.09 | 0.02 |
| 54 | -0.00 | -0.09 | 0.02 | -0.00 | 0.09 | 0.02 |
| 55 | -0.00 | -0.09 | 0.02 | -0.00 | 0.09 | 0.02 |
| 56 | -0.00 | -0.09 | 0.02 | -0.00 | 0.09 | 0.02 |
| 57 | 0.00 | 5.57 | 0.02 | 0.00 | -5.57 | 0.02 |
| 58 | 0.00 | 5.57 | 0.02 | 0.00 | -5.57 | 0.02 |
| 59 | 0.00 | 5.57 | 0.02 | 0.00 | -5.57 | 0.02 |
| 60 | 0.00 | 5.57 | 0.02 | 0.00 | -5.57 | 0.02 |
| 61 | -0.00 | -0.09 | 0.02 | -0.00 | 0.09 | 0.02 |
| 62 | -0.00 | -0.09 | 0.02 | -0.00 | 0.09 | 0.02 |
| 63 | -0.00 | -0.09 | 0.02 | -0.00 | 0.09 | 0.02 |
| 64 | -0.00 | -0.09 | 0.02 | -0.00 | 0.09 | 0.02 |
| 65 | 0.00 | 5.59 | 0.01 | 0.00 | -5.59 | 0.01 |
| 66 | 0.00 | 5.59 | 0.01 | 0.00 | -5.59 | 0.01 |
| 67 | 0.00 | 5.59 | 0.01 | 0.00 | -5.59 | 0.01 |
| 68 | 0.00 | 5.59 | 0.01 | 0.00 | -5.59 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 73 | 0.00 | 5.59 | 0.01 | 0.00 | -5.59 | 0.01 |
| 74 | 0.00 | 5.59 | 0.01 | 0.00 | -5.59 | 0.01 |
| 75 | 0.00 | 5.59 | 0.01 | 0.00 | -5.59 | 0.01 |
| 76 | 0.00 | 5.59 | 0.01 | 0.00 | -5.59 | 0.01 |
| 77 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 78 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 79 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 80 | -0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 81 | 0.00 | 3.43 | 0.02 | 0.00 | -3.43 | 0.02 |
| 82 | 0.00 | 3.40 | 0.02 | 0.00 | -3.40 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | -0.07 | 0.02 | -0.00 | 0.07 | 0.02 |
| 84 | -0.00 | -0.10 | 0.02 | -0.00 | 0.10 | 0.02 |
| 85 | 0.00 | 3.43 | 0.02 | 0.00 | -3.43 | 0.02 |
| 86 | 0.00 | 3.40 | 0.02 | 0.00 | -3.40 | 0.02 |
| 87 | -0.00 | -0.07 | 0.02 | -0.00 | 0.07 | 0.02 |
| 88 | -0.00 | -0.10 | 0.02 | -0.00 | 0.10 | 0.02 |
| 89 | 0.00 | 2.64 | 0.01 | 0.00 | -2.64 | 0.01 |
| 90 | 0.00 | 2.61 | 0.01 | 0.00 | -2.61 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | -0.05 | 0.01 | -0.00 | 0.05 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | -0.08 | 0.01 | -0.00 | 0.08 | 0.01 |
| 93 | 0.00 | 2.64 | 0.01 | 0.00 | -2.64 | 0.01 |
| 94 | 0.00 | 2.61 | 0.01 | 0.00 | -2.61 | 0.01 |
| 95 | -0.00 | -0.05 | 0.01 | -0.00 | 0.05 | 0.01 |
| 96 | -0.00 | -0.08 | 0.01 | -0.00 | 0.08 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 5, M=0.00, N=8.02, M=0.00, N=-8.02

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =30.63

强度计算最大应力比 =0.102

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =32.96

平面内稳定计算最大应力比 =0.110

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =32.96

平面外稳定计算最大应力比 =0.110

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=8.00, M=0.00, N=-8.00

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.42

35. 钢 柱 35 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.50, Ly=0.50; 长细比：λx=28.9,λy=28.9

构件长度=0.50; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 0.77 | 0.01 | -0.00 | -0.77 | 0.01 |
| 2 | -0.00 | 9.45 | 0.01 | -0.00 | -9.45 | 0.01 |
| 3 | -0.00 | 9.45 | 0.01 | -0.00 | -9.45 | 0.01 |
| 4 | -0.00 | 0.77 | 0.01 | -0.00 | -0.77 | 0.01 |
| 5 | -0.00 | 0.59 | 0.01 | -0.00 | -0.59 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | 9.27 | 0.01 | -0.00 | -9.27 | 0.01 |
| 7 | -0.00 | 9.27 | 0.01 | -0.00 | -9.27 | 0.01 |
| 8 | -0.00 | 0.59 | 0.01 | -0.00 | -0.59 | 0.01 |
| 9 | -0.00 | 0.77 | 0.01 | -0.00 | -0.77 | 0.01 |
| 10 | -0.00 | 0.77 | 0.01 | -0.00 | -0.77 | 0.01 |
| 11 | -0.00 | 0.77 | 0.01 | -0.00 | -0.77 | 0.01 |
| 12 | -0.00 | 0.77 | 0.01 | -0.00 | -0.77 | 0.01 |
| 13 | -0.00 | 0.59 | 0.01 | -0.00 | -0.59 | 0.01 |
| 14 | -0.00 | 0.59 | 0.01 | -0.00 | -0.59 | 0.01 |
| 15 | -0.00 | 0.59 | 0.01 | -0.00 | -0.59 | 0.01 |
| 16 | -0.00 | 0.59 | 0.01 | -0.00 | -0.59 | 0.01 |
| 17 | -0.00 | 0.77 | 0.01 | -0.00 | -0.77 | 0.01 |
| 18 | -0.00 | 0.77 | 0.01 | -0.00 | -0.77 | 0.01 |
| 19 | -0.00 | 0.77 | 0.01 | -0.00 | -0.77 | 0.01 |
| 20 | -0.00 | 0.77 | 0.01 | -0.00 | -0.77 | 0.01 |
| 21 | -0.00 | 9.45 | 0.01 | -0.00 | -9.45 | 0.01 |
| 22 | -0.00 | 9.45 | 0.01 | -0.00 | -9.45 | 0.01 |
| 23 | -0.00 | 9.45 | 0.01 | -0.00 | -9.45 | 0.01 |
| 24 | -0.00 | 9.45 | 0.01 | -0.00 | -9.45 | 0.01 |
| 25 | -0.00 | 9.45 | 0.01 | -0.00 | -9.45 | 0.01 |
| 26 | -0.00 | 9.45 | 0.01 | -0.00 | -9.45 | 0.01 |
| 27 | -0.00 | 9.45 | 0.01 | -0.00 | -9.45 | 0.01 |
| 28 | -0.00 | 9.45 | 0.01 | -0.00 | -9.45 | 0.01 |
| 29 | -0.00 | 0.77 | 0.01 | -0.00 | -0.77 | 0.01 |
| 30 | -0.00 | 0.77 | 0.01 | -0.00 | -0.77 | 0.01 |
| 31 | -0.00 | 0.77 | 0.01 | -0.00 | -0.77 | 0.01 |
| 32 | -0.00 | 0.77 | 0.01 | -0.00 | -0.77 | 0.01 |
| 33 | -0.00 | 0.59 | 0.01 | -0.00 | -0.59 | 0.01 |
| 34 | -0.00 | 0.59 | 0.01 | -0.00 | -0.59 | 0.01 |
| 35 | -0.00 | 0.59 | 0.01 | -0.00 | -0.59 | 0.01 |
| 36 | -0.00 | 0.59 | 0.01 | -0.00 | -0.59 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | 9.27 | 0.01 | -0.00 | -9.27 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | 9.27 | 0.01 | -0.00 | -9.27 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | 9.27 | 0.01 | -0.00 | -9.27 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | 9.27 | 0.01 | -0.00 | -9.27 | 0.01 |
| 41 | -0.00 | 9.27 | 0.01 | -0.00 | -9.27 | 0.01 |
| 42 | -0.00 | 9.27 | 0.01 | -0.00 | -9.27 | 0.01 |
| 43 | -0.00 | 9.27 | 0.01 | -0.00 | -9.27 | 0.01 |
| 44 | -0.00 | 9.27 | 0.01 | -0.00 | -9.27 | 0.01 |
| 45 | -0.00 | 0.59 | 0.01 | -0.00 | -0.59 | 0.01 |
| 46 | -0.00 | 0.59 | 0.01 | -0.00 | -0.59 | 0.01 |
| 47 | -0.00 | 0.59 | 0.01 | -0.00 | -0.59 | 0.01 |
| 48 | -0.00 | 0.59 | 0.01 | -0.00 | -0.59 | 0.01 |
| 49 | -0.00 | 0.77 | 0.01 | -0.00 | -0.77 | 0.01 |
| 50 | -0.00 | 0.77 | 0.01 | -0.00 | -0.77 | 0.01 |
| 51 | -0.00 | 0.77 | 0.01 | -0.00 | -0.77 | 0.01 |
| 52 | -0.00 | 0.77 | 0.01 | -0.00 | -0.77 | 0.01 |
| 53 | -0.00 | 6.84 | 0.01 | -0.00 | -6.84 | 0.01 |
| 54 | -0.00 | 6.84 | 0.01 | -0.00 | -6.84 | 0.01 |
| 55 | -0.00 | 6.84 | 0.01 | -0.00 | -6.84 | 0.01 |
| 56 | -0.00 | 6.84 | 0.01 | -0.00 | -6.84 | 0.01 |
| 57 | -0.00 | 6.84 | 0.01 | -0.00 | -6.84 | 0.01 |
| 58 | -0.00 | 6.84 | 0.01 | -0.00 | -6.84 | 0.01 |
| 59 | -0.00 | 6.84 | 0.01 | -0.00 | -6.84 | 0.01 |
| 60 | -0.00 | 6.84 | 0.01 | -0.00 | -6.84 | 0.01 |
| 61 | -0.00 | 0.77 | 0.01 | -0.00 | -0.77 | 0.01 |
| 62 | -0.00 | 0.77 | 0.01 | -0.00 | -0.77 | 0.01 |
| 63 | -0.00 | 0.77 | 0.01 | -0.00 | -0.77 | 0.01 |
| 64 | -0.00 | 0.77 | 0.01 | -0.00 | -0.77 | 0.01 |
| 65 | -0.00 | 0.59 | 0.01 | -0.00 | -0.59 | 0.01 |
| 66 | -0.00 | 0.59 | 0.01 | -0.00 | -0.59 | 0.01 |
| 67 | -0.00 | 0.59 | 0.01 | -0.00 | -0.59 | 0.01 |
| 68 | -0.00 | 0.59 | 0.01 | -0.00 | -0.59 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | 6.67 | 0.01 | -0.00 | -6.67 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | 6.67 | 0.01 | -0.00 | -6.67 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | 6.67 | 0.01 | -0.00 | -6.67 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | 6.67 | 0.01 | -0.00 | -6.67 | 0.01 |
| 73 | -0.00 | 6.67 | 0.01 | -0.00 | -6.67 | 0.01 |
| 74 | -0.00 | 6.67 | 0.01 | -0.00 | -6.67 | 0.01 |
| 75 | -0.00 | 6.67 | 0.01 | -0.00 | -6.67 | 0.01 |
| 76 | -0.00 | 6.67 | 0.01 | -0.00 | -6.67 | 0.01 |
| 77 | -0.00 | 0.59 | 0.01 | -0.00 | -0.59 | 0.01 |
| 78 | -0.00 | 0.59 | 0.01 | -0.00 | -0.59 | 0.01 |
| 79 | -0.00 | 0.59 | 0.01 | -0.00 | -0.59 | 0.01 |
| 80 | -0.00 | 0.59 | 0.01 | -0.00 | -0.59 | 0.01 |
| 81 | 0.00 | 0.80 | 0.01 | -0.00 | -0.80 | 0.01 |
| 82 | -0.00 | 0.75 | 0.01 | -0.00 | -0.75 | 0.01 |
| 83 | -0.00 | 4.56 | 0.01 | -0.00 | -4.56 | 0.01 |
| 84 | -0.00 | 4.51 | 0.01 | -0.00 | -4.51 | 0.01 |
| 85 | -0.00 | 4.56 | 0.01 | -0.00 | -4.56 | 0.01 |
| 86 | -0.00 | 4.51 | 0.01 | -0.00 | -4.51 | 0.01 |
| 87 | 0.00 | 0.80 | 0.01 | -0.00 | -0.80 | 0.01 |
| 88 | -0.00 | 0.75 | 0.01 | -0.00 | -0.75 | 0.01 |
| 89 | 0.00 | 0.62 | 0.01 | -0.00 | -0.62 | 0.01 |
| 90 | -0.00 | 0.57 | 0.01 | -0.00 | -0.57 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | 3.51 | 0.01 | -0.00 | -3.51 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | 3.46 | 0.01 | -0.00 | -3.46 | 0.01 |
| 93 | -0.00 | 3.51 | 0.01 | -0.00 | -3.51 | 0.01 |
| 94 | -0.00 | 3.46 | 0.01 | -0.00 | -3.46 | 0.01 |
| 95 | 0.00 | 0.62 | 0.01 | -0.00 | -0.62 | 0.01 |
| 96 | -0.00 | 0.57 | 0.01 | -0.00 | -0.57 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 2, M=-0.00, N=9.45, M=-0.00, N=-9.45

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =36.08

强度计算最大应力比 =0.120

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =33.73

平面内稳定计算最大应力比 =0.112

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =33.73

平面外稳定计算最大应力比 =0.112

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=-0.00, N=0.77, M=-0.00, N=-0.77

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=29. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=29. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=1.21

36. 钢 柱 36 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.50, Ly=0.50; 长细比：λx=28.9,λy=28.9

构件长度=0.50; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 4.50 | 0.01 | 0.00 | -4.50 | 0.01 |
| 2 | 0.00 | 0.77 | 0.01 | 0.00 | -0.77 | 0.01 |
| 3 | 0.00 | 4.50 | 0.01 | 0.00 | -4.50 | 0.01 |
| 4 | 0.00 | 0.77 | 0.01 | 0.00 | -0.77 | 0.01 |
| 5 | 0.00 | 4.32 | 0.01 | 0.00 | -4.32 | 0.01 |
| 6 | 0.00 | 0.59 | 0.01 | 0.00 | -0.59 | 0.01 |
| 7 | 0.00 | 4.32 | 0.01 | 0.00 | -4.32 | 0.01 |
| 8 | 0.00 | 0.59 | 0.01 | 0.00 | -0.59 | 0.01 |
| 9 | 0.00 | 0.77 | 0.01 | 0.00 | -0.77 | 0.01 |
| 10 | 0.00 | 0.77 | 0.01 | 0.00 | -0.77 | 0.01 |
| 11 | 0.00 | 0.77 | 0.01 | 0.00 | -0.77 | 0.01 |
| 12 | 0.00 | 0.77 | 0.01 | 0.00 | -0.77 | 0.01 |
| 13 | 0.00 | 0.59 | 0.01 | 0.00 | -0.59 | 0.01 |
| 14 | 0.00 | 0.59 | 0.01 | 0.00 | -0.59 | 0.01 |
| 15 | 0.00 | 0.59 | 0.01 | 0.00 | -0.59 | 0.01 |
| 16 | 0.00 | 0.59 | 0.01 | 0.00 | -0.59 | 0.01 |
| 17 | 0.00 | 4.50 | 0.01 | 0.00 | -4.50 | 0.01 |
| 18 | 0.00 | 4.50 | 0.01 | 0.00 | -4.50 | 0.01 |
| 19 | 0.00 | 4.50 | 0.01 | 0.00 | -4.50 | 0.01 |
| 20 | 0.00 | 4.50 | 0.01 | 0.00 | -4.50 | 0.01 |
| 21 | 0.00 | 0.77 | 0.01 | 0.00 | -0.77 | 0.01 |
| 22 | 0.00 | 0.77 | 0.01 | 0.00 | -0.77 | 0.01 |
| 23 | 0.00 | 0.77 | 0.01 | 0.00 | -0.77 | 0.01 |
| 24 | 0.00 | 0.77 | 0.01 | 0.00 | -0.77 | 0.01 |
| 25 | 0.00 | 4.50 | 0.01 | 0.00 | -4.50 | 0.01 |
| 26 | 0.00 | 4.50 | 0.01 | 0.00 | -4.50 | 0.01 |
| 27 | 0.00 | 4.50 | 0.01 | 0.00 | -4.50 | 0.01 |
| 28 | 0.00 | 4.50 | 0.01 | 0.00 | -4.50 | 0.01 |
| 29 | 0.00 | 0.77 | 0.01 | 0.00 | -0.77 | 0.01 |
| 30 | 0.00 | 0.77 | 0.01 | 0.00 | -0.77 | 0.01 |
| 31 | 0.00 | 0.77 | 0.01 | 0.00 | -0.77 | 0.01 |
| 32 | 0.00 | 0.77 | 0.01 | 0.00 | -0.77 | 0.01 |
| 33 | 0.00 | 4.32 | 0.01 | 0.00 | -4.32 | 0.01 |
| 34 | 0.00 | 4.32 | 0.01 | 0.00 | -4.32 | 0.01 |
| 35 | 0.00 | 4.32 | 0.01 | 0.00 | -4.32 | 0.01 |
| 36 | 0.00 | 4.32 | 0.01 | 0.00 | -4.32 | 0.01 |
| 37 | 0.00 | 0.59 | 0.01 | 0.00 | -0.59 | 0.01 |
| 38 | 0.00 | 0.59 | 0.01 | 0.00 | -0.59 | 0.01 |
| 39 | 0.00 | 0.59 | 0.01 | 0.00 | -0.59 | 0.01 |
| 40 | 0.00 | 0.59 | 0.01 | 0.00 | -0.59 | 0.01 |
| 41 | 0.00 | 4.32 | 0.01 | 0.00 | -4.32 | 0.01 |
| 42 | 0.00 | 4.32 | 0.01 | 0.00 | -4.32 | 0.01 |
| 43 | 0.00 | 4.32 | 0.01 | 0.00 | -4.32 | 0.01 |
| 44 | 0.00 | 4.32 | 0.01 | 0.00 | -4.32 | 0.01 |
| 45 | 0.00 | 0.59 | 0.01 | 0.00 | -0.59 | 0.01 |
| 46 | 0.00 | 0.59 | 0.01 | 0.00 | -0.59 | 0.01 |
| 47 | 0.00 | 0.59 | 0.01 | 0.00 | -0.59 | 0.01 |
| 48 | 0.00 | 0.59 | 0.01 | 0.00 | -0.59 | 0.01 |
| 49 | 0.00 | 3.38 | 0.01 | 0.00 | -3.38 | 0.01 |
| 50 | 0.00 | 3.38 | 0.01 | 0.00 | -3.38 | 0.01 |
| 51 | 0.00 | 3.38 | 0.01 | 0.00 | -3.38 | 0.01 |
| 52 | 0.00 | 3.38 | 0.01 | 0.00 | -3.38 | 0.01 |
| 53 | 0.00 | 0.77 | 0.01 | 0.00 | -0.77 | 0.01 |
| 54 | 0.00 | 0.77 | 0.01 | 0.00 | -0.77 | 0.01 |
| 55 | 0.00 | 0.77 | 0.01 | 0.00 | -0.77 | 0.01 |
| 56 | 0.00 | 0.77 | 0.01 | 0.00 | -0.77 | 0.01 |
| 57 | 0.00 | 3.38 | 0.01 | 0.00 | -3.38 | 0.01 |
| 58 | 0.00 | 3.38 | 0.01 | 0.00 | -3.38 | 0.01 |
| 59 | 0.00 | 3.38 | 0.01 | 0.00 | -3.38 | 0.01 |
| 60 | 0.00 | 3.38 | 0.01 | 0.00 | -3.38 | 0.01 |
| 61 | 0.00 | 0.77 | 0.01 | 0.00 | -0.77 | 0.01 |
| 62 | 0.00 | 0.77 | 0.01 | 0.00 | -0.77 | 0.01 |
| 63 | 0.00 | 0.77 | 0.01 | 0.00 | -0.77 | 0.01 |
| 64 | 0.00 | 0.77 | 0.01 | 0.00 | -0.77 | 0.01 |
| 65 | 0.00 | 3.20 | 0.01 | 0.00 | -3.20 | 0.01 |
| 66 | 0.00 | 3.20 | 0.01 | 0.00 | -3.20 | 0.01 |
| 67 | 0.00 | 3.20 | 0.01 | 0.00 | -3.20 | 0.01 |
| 68 | 0.00 | 3.20 | 0.01 | 0.00 | -3.20 | 0.01 |
| 69 | 0.00 | 0.59 | 0.01 | 0.00 | -0.59 | 0.01 |
| 70 | 0.00 | 0.59 | 0.01 | 0.00 | -0.59 | 0.01 |
| 71 | 0.00 | 0.59 | 0.01 | 0.00 | -0.59 | 0.01 |
| 72 | 0.00 | 0.59 | 0.01 | 0.00 | -0.59 | 0.01 |
| 73 | 0.00 | 3.20 | 0.01 | 0.00 | -3.20 | 0.01 |
| 74 | 0.00 | 3.20 | 0.01 | 0.00 | -3.20 | 0.01 |
| 75 | 0.00 | 3.20 | 0.01 | 0.00 | -3.20 | 0.01 |
| 76 | 0.00 | 3.20 | 0.01 | 0.00 | -3.20 | 0.01 |
| 77 | 0.00 | 0.59 | 0.01 | 0.00 | -0.59 | 0.01 |
| 78 | 0.00 | 0.59 | 0.01 | 0.00 | -0.59 | 0.01 |
| 79 | 0.00 | 0.59 | 0.01 | 0.00 | -0.59 | 0.01 |
| 80 | 0.00 | 0.59 | 0.01 | 0.00 | -0.59 | 0.01 |
| 81 | 0.00 | 2.38 | 0.01 | 0.00 | -2.38 | 0.01 |
| 82 | 0.00 | 2.40 | 0.01 | 0.00 | -2.40 | 0.01 |
| 83 | 0.00 | 0.76 | 0.01 | 0.00 | -0.76 | 0.01 |
| 84 | 0.00 | 0.78 | 0.01 | -0.00 | -0.78 | 0.01 |
| 85 | 0.00 | 2.38 | 0.01 | 0.00 | -2.38 | 0.01 |
| 86 | 0.00 | 2.40 | 0.01 | 0.00 | -2.40 | 0.01 |
| 87 | 0.00 | 0.76 | 0.01 | 0.00 | -0.76 | 0.01 |
| 88 | 0.00 | 0.78 | 0.01 | -0.00 | -0.78 | 0.01 |
| 89 | 0.00 | 1.83 | 0.01 | 0.00 | -1.83 | 0.01 |
| 90 | 0.00 | 1.85 | 0.01 | 0.00 | -1.85 | 0.01 |
| 91 | 0.00 | 0.58 | 0.01 | 0.00 | -0.58 | 0.01 |
| 92 | 0.00 | 0.61 | 0.01 | -0.00 | -0.61 | 0.01 |
| 93 | 0.00 | 1.83 | 0.01 | 0.00 | -1.83 | 0.01 |
| 94 | 0.00 | 1.85 | 0.01 | 0.00 | -1.85 | 0.01 |
| 95 | 0.00 | 0.58 | 0.01 | 0.00 | -0.58 | 0.01 |
| 96 | 0.00 | 0.61 | 0.01 | -0.00 | -0.61 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=0.00, N=4.50, M=0.00, N=-4.50

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =17.18

强度计算最大应力比 =0.057

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =16.06

平面内稳定计算最大应力比 =0.054

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =16.06

平面外稳定计算最大应力比 =0.054

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=29. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=29. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=1.21

37. 钢 柱 37 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=57.8,λy=57.8

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 4.32 | 0.02 | 0.00 | -4.32 | 0.02 |
| 2 | 0.00 | 0.41 | 0.02 | 0.00 | -0.41 | 0.02 |
| 3 | 0.00 | 4.32 | 0.02 | 0.00 | -4.32 | 0.02 |
| 4 | 0.00 | 0.41 | 0.02 | 0.00 | -0.41 | 0.02 |
| 5 | 0.00 | 4.23 | 0.01 | 0.00 | -4.23 | 0.01 |
| 6 | 0.00 | 0.31 | 0.01 | 0.00 | -0.31 | 0.01 |
| 7 | 0.00 | 4.23 | 0.01 | 0.00 | -4.23 | 0.01 |
| 8 | 0.00 | 0.31 | 0.01 | 0.00 | -0.31 | 0.01 |
| 9 | 0.00 | 0.41 | 0.02 | 0.00 | -0.41 | 0.02 |
| 10 | 0.00 | 0.41 | 0.02 | 0.00 | -0.41 | 0.02 |
| 11 | 0.00 | 0.41 | 0.02 | 0.00 | -0.41 | 0.02 |
| 12 | 0.00 | 0.41 | 0.02 | 0.00 | -0.41 | 0.02 |
| 13 | 0.00 | 0.31 | 0.01 | 0.00 | -0.31 | 0.01 |
| 14 | 0.00 | 0.31 | 0.01 | 0.00 | -0.31 | 0.01 |
| 15 | 0.00 | 0.31 | 0.01 | 0.00 | -0.31 | 0.01 |
| 16 | 0.00 | 0.31 | 0.01 | 0.00 | -0.31 | 0.01 |
| 17 | 0.00 | 4.32 | 0.02 | 0.00 | -4.32 | 0.02 |
| 18 | 0.00 | 4.32 | 0.02 | 0.00 | -4.32 | 0.02 |
| 19 | 0.00 | 4.32 | 0.02 | 0.00 | -4.32 | 0.02 |
| 20 | 0.00 | 4.32 | 0.02 | 0.00 | -4.32 | 0.02 |
| 21 | 0.00 | 0.41 | 0.02 | 0.00 | -0.41 | 0.02 |
| 22 | 0.00 | 0.41 | 0.02 | 0.00 | -0.41 | 0.02 |
| 23 | 0.00 | 0.41 | 0.02 | 0.00 | -0.41 | 0.02 |
| 24 | 0.00 | 0.41 | 0.02 | 0.00 | -0.41 | 0.02 |
| 25 | 0.00 | 4.32 | 0.02 | 0.00 | -4.32 | 0.02 |
| 26 | 0.00 | 4.32 | 0.02 | 0.00 | -4.32 | 0.02 |
| 27 | 0.00 | 4.32 | 0.02 | 0.00 | -4.32 | 0.02 |
| 28 | 0.00 | 4.32 | 0.02 | 0.00 | -4.32 | 0.02 |
| 29 | 0.00 | 0.41 | 0.02 | 0.00 | -0.41 | 0.02 |
| 30 | 0.00 | 0.41 | 0.02 | 0.00 | -0.41 | 0.02 |
| 31 | 0.00 | 0.41 | 0.02 | 0.00 | -0.41 | 0.02 |
| 32 | 0.00 | 0.41 | 0.02 | 0.00 | -0.41 | 0.02 |
| 33 | 0.00 | 4.23 | 0.01 | 0.00 | -4.23 | 0.01 |
| 34 | 0.00 | 4.23 | 0.01 | 0.00 | -4.23 | 0.01 |
| 35 | 0.00 | 4.23 | 0.01 | 0.00 | -4.23 | 0.01 |
| 36 | 0.00 | 4.23 | 0.01 | 0.00 | -4.23 | 0.01 |
| 37 | 0.00 | 0.31 | 0.01 | 0.00 | -0.31 | 0.01 |
| 38 | 0.00 | 0.31 | 0.01 | 0.00 | -0.31 | 0.01 |
| 39 | 0.00 | 0.31 | 0.01 | 0.00 | -0.31 | 0.01 |
| 40 | 0.00 | 0.31 | 0.01 | 0.00 | -0.31 | 0.01 |
| 41 | 0.00 | 4.23 | 0.01 | 0.00 | -4.23 | 0.01 |
| 42 | 0.00 | 4.23 | 0.01 | 0.00 | -4.23 | 0.01 |
| 43 | 0.00 | 4.23 | 0.01 | 0.00 | -4.23 | 0.01 |
| 44 | 0.00 | 4.23 | 0.01 | 0.00 | -4.23 | 0.01 |
| 45 | 0.00 | 0.31 | 0.01 | 0.00 | -0.31 | 0.01 |
| 46 | 0.00 | 0.31 | 0.01 | 0.00 | -0.31 | 0.01 |
| 47 | 0.00 | 0.31 | 0.01 | 0.00 | -0.31 | 0.01 |
| 48 | 0.00 | 0.31 | 0.01 | 0.00 | -0.31 | 0.01 |
| 49 | 0.00 | 3.14 | 0.02 | 0.00 | -3.14 | 0.02 |
| 50 | 0.00 | 3.14 | 0.02 | 0.00 | -3.14 | 0.02 |
| 51 | 0.00 | 3.14 | 0.02 | 0.00 | -3.14 | 0.02 |
| 52 | 0.00 | 3.14 | 0.02 | 0.00 | -3.14 | 0.02 |
| 53 | 0.00 | 0.41 | 0.02 | 0.00 | -0.41 | 0.02 |
| 54 | 0.00 | 0.41 | 0.02 | 0.00 | -0.41 | 0.02 |
| 55 | 0.00 | 0.41 | 0.02 | 0.00 | -0.41 | 0.02 |
| 56 | 0.00 | 0.41 | 0.02 | 0.00 | -0.41 | 0.02 |
| 57 | 0.00 | 3.14 | 0.02 | 0.00 | -3.14 | 0.02 |
| 58 | 0.00 | 3.14 | 0.02 | 0.00 | -3.14 | 0.02 |
| 59 | 0.00 | 3.14 | 0.02 | 0.00 | -3.14 | 0.02 |
| 60 | 0.00 | 3.14 | 0.02 | 0.00 | -3.14 | 0.02 |
| 61 | 0.00 | 0.41 | 0.02 | 0.00 | -0.41 | 0.02 |
| 62 | 0.00 | 0.41 | 0.02 | 0.00 | -0.41 | 0.02 |
| 63 | 0.00 | 0.41 | 0.02 | 0.00 | -0.41 | 0.02 |
| 64 | 0.00 | 0.41 | 0.02 | 0.00 | -0.41 | 0.02 |
| 65 | 0.00 | 3.05 | 0.01 | 0.00 | -3.05 | 0.01 |
| 66 | 0.00 | 3.05 | 0.01 | 0.00 | -3.05 | 0.01 |
| 67 | 0.00 | 3.05 | 0.01 | 0.00 | -3.05 | 0.01 |
| 68 | 0.00 | 3.05 | 0.01 | 0.00 | -3.05 | 0.01 |
| 69 | 0.00 | 0.31 | 0.01 | 0.00 | -0.31 | 0.01 |
| 70 | 0.00 | 0.31 | 0.01 | 0.00 | -0.31 | 0.01 |
| 71 | 0.00 | 0.31 | 0.01 | 0.00 | -0.31 | 0.01 |
| 72 | 0.00 | 0.31 | 0.01 | 0.00 | -0.31 | 0.01 |
| 73 | 0.00 | 3.05 | 0.01 | 0.00 | -3.05 | 0.01 |
| 74 | 0.00 | 3.05 | 0.01 | 0.00 | -3.05 | 0.01 |
| 75 | 0.00 | 3.05 | 0.01 | 0.00 | -3.05 | 0.01 |
| 76 | 0.00 | 3.05 | 0.01 | 0.00 | -3.05 | 0.01 |
| 77 | 0.00 | 0.31 | 0.01 | 0.00 | -0.31 | 0.01 |
| 78 | 0.00 | 0.31 | 0.01 | 0.00 | -0.31 | 0.01 |
| 79 | 0.00 | 0.31 | 0.01 | 0.00 | -0.31 | 0.01 |
| 80 | 0.00 | 0.31 | 0.01 | 0.00 | -0.31 | 0.01 |
| 81 | 0.00 | 2.09 | 0.02 | 0.00 | -2.09 | 0.02 |
| 82 | 0.00 | 2.11 | 0.02 | 0.00 | -2.11 | 0.02 |
| 83 | 0.00 | 0.40 | 0.02 | 0.00 | -0.40 | 0.02 |
| 84 | 0.00 | 0.41 | 0.02 | 0.00 | -0.41 | 0.02 |
| 85 | 0.00 | 2.09 | 0.02 | 0.00 | -2.09 | 0.02 |
| 86 | 0.00 | 2.11 | 0.02 | 0.00 | -2.11 | 0.02 |
| 87 | 0.00 | 0.40 | 0.02 | 0.00 | -0.40 | 0.02 |
| 88 | 0.00 | 0.41 | 0.02 | 0.00 | -0.41 | 0.02 |
| 89 | 0.00 | 1.61 | 0.01 | 0.00 | -1.61 | 0.01 |
| 90 | 0.00 | 1.62 | 0.01 | 0.00 | -1.62 | 0.01 |
| 91 | 0.00 | 0.31 | 0.01 | 0.00 | -0.31 | 0.01 |
| 92 | 0.00 | 0.32 | 0.01 | 0.00 | -0.32 | 0.01 |
| 93 | 0.00 | 1.61 | 0.01 | 0.00 | -1.61 | 0.01 |
| 94 | 0.00 | 1.62 | 0.01 | 0.00 | -1.62 | 0.01 |
| 95 | 0.00 | 0.31 | 0.01 | 0.00 | -0.31 | 0.01 |
| 96 | 0.00 | 0.32 | 0.01 | 0.00 | -0.32 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=0.00, N=4.32, M=0.00, N=-4.32

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =16.50

强度计算最大应力比 =0.055

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =17.75

平面内稳定计算最大应力比 =0.059

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =17.75

平面外稳定计算最大应力比 =0.059

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.42

38. 钢 柱 38 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=57.8,λy=57.8

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -0.42 | 0.02 | 0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 2 | -0.00 | 4.25 | 0.02 | -0.00 | -4.25 | 0.02 |
| 3 | -0.00 | 4.25 | 0.02 | -0.00 | -4.25 | 0.02 |
| 4 | 0.00 | -0.42 | 0.02 | 0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 5 | 0.00 | -0.32 | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | 4.34 | 0.01 | -0.00 | -4.34 | 0.01 |
| 7 | -0.00 | 4.34 | 0.01 | -0.00 | -4.34 | 0.01 |
| 8 | 0.00 | -0.32 | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 9 | 0.00 | -0.42 | 0.02 | 0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 10 | 0.00 | -0.42 | 0.02 | 0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 11 | 0.00 | -0.42 | 0.02 | 0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 12 | 0.00 | -0.42 | 0.02 | 0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 13 | 0.00 | -0.32 | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 14 | 0.00 | -0.32 | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 15 | 0.00 | -0.32 | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 16 | 0.00 | -0.32 | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 17 | 0.00 | -0.42 | 0.02 | 0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 18 | 0.00 | -0.42 | 0.02 | 0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 19 | 0.00 | -0.42 | 0.02 | 0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 20 | 0.00 | -0.42 | 0.02 | 0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 21 | -0.00 | 4.25 | 0.02 | -0.00 | -4.25 | 0.02 |
| 22 | -0.00 | 4.25 | 0.02 | -0.00 | -4.25 | 0.02 |
| 23 | -0.00 | 4.25 | 0.02 | -0.00 | -4.25 | 0.02 |
| 24 | -0.00 | 4.25 | 0.02 | -0.00 | -4.25 | 0.02 |
| 25 | -0.00 | 4.25 | 0.02 | -0.00 | -4.25 | 0.02 |
| 26 | -0.00 | 4.25 | 0.02 | -0.00 | -4.25 | 0.02 |
| 27 | -0.00 | 4.25 | 0.02 | -0.00 | -4.25 | 0.02 |
| 28 | -0.00 | 4.25 | 0.02 | -0.00 | -4.25 | 0.02 |
| 29 | 0.00 | -0.42 | 0.02 | 0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 30 | 0.00 | -0.42 | 0.02 | 0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 31 | 0.00 | -0.42 | 0.02 | 0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 32 | 0.00 | -0.42 | 0.02 | 0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 33 | 0.00 | -0.32 | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 34 | 0.00 | -0.32 | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 35 | 0.00 | -0.32 | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 36 | 0.00 | -0.32 | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | 4.34 | 0.01 | -0.00 | -4.34 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | 4.34 | 0.01 | -0.00 | -4.34 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | 4.34 | 0.01 | -0.00 | -4.34 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | 4.34 | 0.01 | -0.00 | -4.34 | 0.01 |
| 41 | -0.00 | 4.34 | 0.01 | -0.00 | -4.34 | 0.01 |
| 42 | -0.00 | 4.34 | 0.01 | -0.00 | -4.34 | 0.01 |
| 43 | -0.00 | 4.34 | 0.01 | -0.00 | -4.34 | 0.01 |
| 44 | -0.00 | 4.34 | 0.01 | -0.00 | -4.34 | 0.01 |
| 45 | 0.00 | -0.32 | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 46 | 0.00 | -0.32 | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 47 | 0.00 | -0.32 | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 48 | 0.00 | -0.32 | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 49 | 0.00 | -0.42 | 0.02 | 0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 50 | 0.00 | -0.42 | 0.02 | 0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 51 | 0.00 | -0.42 | 0.02 | 0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 52 | 0.00 | -0.42 | 0.02 | 0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 53 | -0.00 | 2.85 | 0.02 | -0.00 | -2.85 | 0.02 |
| 54 | -0.00 | 2.85 | 0.02 | -0.00 | -2.85 | 0.02 |
| 55 | -0.00 | 2.85 | 0.02 | -0.00 | -2.85 | 0.02 |
| 56 | -0.00 | 2.85 | 0.02 | -0.00 | -2.85 | 0.02 |
| 57 | -0.00 | 2.85 | 0.02 | -0.00 | -2.85 | 0.02 |
| 58 | -0.00 | 2.85 | 0.02 | -0.00 | -2.85 | 0.02 |
| 59 | -0.00 | 2.85 | 0.02 | -0.00 | -2.85 | 0.02 |
| 60 | -0.00 | 2.85 | 0.02 | -0.00 | -2.85 | 0.02 |
| 61 | 0.00 | -0.42 | 0.02 | 0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 62 | 0.00 | -0.42 | 0.02 | 0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 63 | 0.00 | -0.42 | 0.02 | 0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 64 | 0.00 | -0.42 | 0.02 | 0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 65 | 0.00 | -0.32 | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 66 | 0.00 | -0.32 | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 67 | 0.00 | -0.32 | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 68 | 0.00 | -0.32 | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | 2.94 | 0.01 | -0.00 | -2.94 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | 2.94 | 0.01 | -0.00 | -2.94 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | 2.94 | 0.01 | -0.00 | -2.94 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | 2.94 | 0.01 | -0.00 | -2.94 | 0.01 |
| 73 | -0.00 | 2.94 | 0.01 | -0.00 | -2.94 | 0.01 |
| 74 | -0.00 | 2.94 | 0.01 | -0.00 | -2.94 | 0.01 |
| 75 | -0.00 | 2.94 | 0.01 | -0.00 | -2.94 | 0.01 |
| 76 | -0.00 | 2.94 | 0.01 | -0.00 | -2.94 | 0.01 |
| 77 | 0.00 | -0.32 | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 78 | 0.00 | -0.32 | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 79 | 0.00 | -0.32 | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 80 | 0.00 | -0.32 | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 81 | -0.00 | -0.41 | 0.02 | 0.00 | 0.41 | 0.02 |
| 82 | 0.00 | -0.42 | 0.02 | 0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | 1.61 | 0.02 | -0.00 | -1.61 | 0.02 |
| 84 | -0.00 | 1.60 | 0.02 | -0.00 | -1.60 | 0.02 |
| 85 | -0.00 | 1.61 | 0.02 | -0.00 | -1.61 | 0.02 |
| 86 | -0.00 | 1.60 | 0.02 | -0.00 | -1.60 | 0.02 |
| 87 | -0.00 | -0.41 | 0.02 | 0.00 | 0.41 | 0.02 |
| 88 | 0.00 | -0.42 | 0.02 | 0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 89 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 90 | 0.00 | -0.32 | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | 1.24 | 0.01 | -0.00 | -1.24 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | 1.23 | 0.01 | -0.00 | -1.23 | 0.01 |
| 93 | -0.00 | 1.24 | 0.01 | -0.00 | -1.24 | 0.01 |
| 94 | -0.00 | 1.23 | 0.01 | -0.00 | -1.23 | 0.01 |
| 95 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 96 | 0.00 | -0.32 | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 6, M=-0.00, N=4.34, M=-0.00, N=-4.34

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =16.58

强度计算最大应力比 =0.055

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =17.84

平面内稳定计算最大应力比 =0.059

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =17.84

平面外稳定计算最大应力比 =0.059

腹板容许高厚比计算对应组合号: 2, M=-0.00, N=4.25, M=-0.00, N=-4.25

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.42

39. 钢 柱 39 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=57.8,λy=57.8

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 4.25 | 0.02 | 0.00 | -4.25 | 0.02 |
| 2 | -0.00 | -0.42 | 0.02 | 0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 3 | 0.00 | 4.25 | 0.02 | 0.00 | -4.25 | 0.02 |
| 4 | -0.00 | -0.42 | 0.02 | 0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 5 | 0.00 | 4.34 | 0.01 | 0.00 | -4.34 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 7 | 0.00 | 4.34 | 0.01 | 0.00 | -4.34 | 0.01 |
| 8 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 9 | -0.00 | -0.42 | 0.02 | 0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 10 | -0.00 | -0.42 | 0.02 | 0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 11 | -0.00 | -0.42 | 0.02 | 0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 12 | -0.00 | -0.42 | 0.02 | 0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 13 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 14 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 15 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 16 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 17 | 0.00 | 4.25 | 0.02 | 0.00 | -4.25 | 0.02 |
| 18 | 0.00 | 4.25 | 0.02 | 0.00 | -4.25 | 0.02 |
| 19 | 0.00 | 4.25 | 0.02 | 0.00 | -4.25 | 0.02 |
| 20 | 0.00 | 4.25 | 0.02 | 0.00 | -4.25 | 0.02 |
| 21 | -0.00 | -0.42 | 0.02 | 0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 22 | -0.00 | -0.42 | 0.02 | 0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 23 | -0.00 | -0.42 | 0.02 | 0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 24 | -0.00 | -0.42 | 0.02 | 0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 25 | 0.00 | 4.25 | 0.02 | 0.00 | -4.25 | 0.02 |
| 26 | 0.00 | 4.25 | 0.02 | 0.00 | -4.25 | 0.02 |
| 27 | 0.00 | 4.25 | 0.02 | 0.00 | -4.25 | 0.02 |
| 28 | 0.00 | 4.25 | 0.02 | 0.00 | -4.25 | 0.02 |
| 29 | -0.00 | -0.42 | 0.02 | 0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 30 | -0.00 | -0.42 | 0.02 | 0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 31 | -0.00 | -0.42 | 0.02 | 0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 32 | -0.00 | -0.42 | 0.02 | 0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 33 | 0.00 | 4.34 | 0.01 | 0.00 | -4.34 | 0.01 |
| 34 | 0.00 | 4.34 | 0.01 | 0.00 | -4.34 | 0.01 |
| 35 | 0.00 | 4.34 | 0.01 | 0.00 | -4.34 | 0.01 |
| 36 | 0.00 | 4.34 | 0.01 | 0.00 | -4.34 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 41 | 0.00 | 4.34 | 0.01 | 0.00 | -4.34 | 0.01 |
| 42 | 0.00 | 4.34 | 0.01 | 0.00 | -4.34 | 0.01 |
| 43 | 0.00 | 4.34 | 0.01 | 0.00 | -4.34 | 0.01 |
| 44 | 0.00 | 4.34 | 0.01 | 0.00 | -4.34 | 0.01 |
| 45 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 46 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 47 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 48 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 49 | 0.00 | 2.85 | 0.02 | 0.00 | -2.85 | 0.02 |
| 50 | 0.00 | 2.85 | 0.02 | 0.00 | -2.85 | 0.02 |
| 51 | 0.00 | 2.85 | 0.02 | 0.00 | -2.85 | 0.02 |
| 52 | 0.00 | 2.85 | 0.02 | 0.00 | -2.85 | 0.02 |
| 53 | -0.00 | -0.42 | 0.02 | 0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 54 | -0.00 | -0.42 | 0.02 | 0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 55 | -0.00 | -0.42 | 0.02 | 0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 56 | -0.00 | -0.42 | 0.02 | 0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 57 | 0.00 | 2.85 | 0.02 | 0.00 | -2.85 | 0.02 |
| 58 | 0.00 | 2.85 | 0.02 | 0.00 | -2.85 | 0.02 |
| 59 | 0.00 | 2.85 | 0.02 | 0.00 | -2.85 | 0.02 |
| 60 | 0.00 | 2.85 | 0.02 | 0.00 | -2.85 | 0.02 |
| 61 | -0.00 | -0.42 | 0.02 | 0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 62 | -0.00 | -0.42 | 0.02 | 0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 63 | -0.00 | -0.42 | 0.02 | 0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 64 | -0.00 | -0.42 | 0.02 | 0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 65 | 0.00 | 2.94 | 0.01 | 0.00 | -2.94 | 0.01 |
| 66 | 0.00 | 2.94 | 0.01 | 0.00 | -2.94 | 0.01 |
| 67 | 0.00 | 2.94 | 0.01 | 0.00 | -2.94 | 0.01 |
| 68 | 0.00 | 2.94 | 0.01 | 0.00 | -2.94 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 73 | 0.00 | 2.94 | 0.01 | 0.00 | -2.94 | 0.01 |
| 74 | 0.00 | 2.94 | 0.01 | 0.00 | -2.94 | 0.01 |
| 75 | 0.00 | 2.94 | 0.01 | 0.00 | -2.94 | 0.01 |
| 76 | 0.00 | 2.94 | 0.01 | 0.00 | -2.94 | 0.01 |
| 77 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 78 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 79 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 80 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 81 | 0.00 | 1.61 | 0.02 | 0.00 | -1.61 | 0.02 |
| 82 | 0.00 | 1.60 | 0.02 | 0.00 | -1.60 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | -0.41 | 0.02 | 0.00 | 0.41 | 0.02 |
| 84 | -0.00 | -0.42 | 0.02 | 0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 85 | 0.00 | 1.61 | 0.02 | 0.00 | -1.61 | 0.02 |
| 86 | 0.00 | 1.60 | 0.02 | 0.00 | -1.60 | 0.02 |
| 87 | -0.00 | -0.41 | 0.02 | 0.00 | 0.41 | 0.02 |
| 88 | -0.00 | -0.42 | 0.02 | 0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 89 | 0.00 | 1.24 | 0.01 | 0.00 | -1.24 | 0.01 |
| 90 | 0.00 | 1.23 | 0.01 | 0.00 | -1.23 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | -0.31 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | -0.33 | 0.01 | 0.00 | 0.33 | 0.01 |
| 93 | 0.00 | 1.24 | 0.01 | 0.00 | -1.24 | 0.01 |
| 94 | 0.00 | 1.23 | 0.01 | 0.00 | -1.23 | 0.01 |
| 95 | -0.00 | -0.31 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 0.01 |
| 96 | -0.00 | -0.33 | 0.01 | 0.00 | 0.33 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 5, M=0.00, N=4.34, M=0.00, N=-4.34

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =16.58

强度计算最大应力比 =0.055

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =17.84

平面内稳定计算最大应力比 =0.059

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =17.84

平面外稳定计算最大应力比 =0.059

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=4.25, M=0.00, N=-4.25

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.42

40. 钢 柱 40 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=57.8,λy=57.8

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | -0.24 | 0.02 | 0.00 | 0.24 | 0.02 |
| 2 | -0.00 | 5.17 | 0.02 | -0.00 | -5.17 | 0.02 |
| 3 | -0.00 | 5.17 | 0.02 | -0.00 | -5.17 | 0.02 |
| 4 | -0.00 | -0.24 | 0.02 | 0.00 | 0.24 | 0.02 |
| 5 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | 5.23 | 0.01 | -0.00 | -5.23 | 0.01 |
| 7 | -0.00 | 5.23 | 0.01 | -0.00 | -5.23 | 0.01 |
| 8 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 9 | -0.00 | -0.24 | 0.02 | 0.00 | 0.24 | 0.02 |
| 10 | -0.00 | -0.24 | 0.02 | 0.00 | 0.24 | 0.02 |
| 11 | -0.00 | -0.24 | 0.02 | 0.00 | 0.24 | 0.02 |
| 12 | -0.00 | -0.24 | 0.02 | 0.00 | 0.24 | 0.02 |
| 13 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 14 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 15 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 16 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 17 | -0.00 | -0.24 | 0.02 | 0.00 | 0.24 | 0.02 |
| 18 | -0.00 | -0.24 | 0.02 | 0.00 | 0.24 | 0.02 |
| 19 | -0.00 | -0.24 | 0.02 | 0.00 | 0.24 | 0.02 |
| 20 | -0.00 | -0.24 | 0.02 | 0.00 | 0.24 | 0.02 |
| 21 | -0.00 | 5.17 | 0.02 | -0.00 | -5.17 | 0.02 |
| 22 | -0.00 | 5.17 | 0.02 | -0.00 | -5.17 | 0.02 |
| 23 | -0.00 | 5.17 | 0.02 | -0.00 | -5.17 | 0.02 |
| 24 | -0.00 | 5.17 | 0.02 | -0.00 | -5.17 | 0.02 |
| 25 | -0.00 | 5.17 | 0.02 | -0.00 | -5.17 | 0.02 |
| 26 | -0.00 | 5.17 | 0.02 | -0.00 | -5.17 | 0.02 |
| 27 | -0.00 | 5.17 | 0.02 | -0.00 | -5.17 | 0.02 |
| 28 | -0.00 | 5.17 | 0.02 | -0.00 | -5.17 | 0.02 |
| 29 | -0.00 | -0.24 | 0.02 | 0.00 | 0.24 | 0.02 |
| 30 | -0.00 | -0.24 | 0.02 | 0.00 | 0.24 | 0.02 |
| 31 | -0.00 | -0.24 | 0.02 | 0.00 | 0.24 | 0.02 |
| 32 | -0.00 | -0.24 | 0.02 | 0.00 | 0.24 | 0.02 |
| 33 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 34 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 35 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 36 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | 5.23 | 0.01 | -0.00 | -5.23 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | 5.23 | 0.01 | -0.00 | -5.23 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | 5.23 | 0.01 | -0.00 | -5.23 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | 5.23 | 0.01 | -0.00 | -5.23 | 0.01 |
| 41 | -0.00 | 5.23 | 0.01 | -0.00 | -5.23 | 0.01 |
| 42 | -0.00 | 5.23 | 0.01 | -0.00 | -5.23 | 0.01 |
| 43 | -0.00 | 5.23 | 0.01 | -0.00 | -5.23 | 0.01 |
| 44 | -0.00 | 5.23 | 0.01 | -0.00 | -5.23 | 0.01 |
| 45 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 46 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 47 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 48 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 49 | -0.00 | -0.24 | 0.02 | 0.00 | 0.24 | 0.02 |
| 50 | -0.00 | -0.24 | 0.02 | 0.00 | 0.24 | 0.02 |
| 51 | -0.00 | -0.24 | 0.02 | 0.00 | 0.24 | 0.02 |
| 52 | -0.00 | -0.24 | 0.02 | 0.00 | 0.24 | 0.02 |
| 53 | -0.00 | 3.55 | 0.02 | -0.00 | -3.55 | 0.02 |
| 54 | -0.00 | 3.55 | 0.02 | -0.00 | -3.55 | 0.02 |
| 55 | -0.00 | 3.55 | 0.02 | -0.00 | -3.55 | 0.02 |
| 56 | -0.00 | 3.55 | 0.02 | -0.00 | -3.55 | 0.02 |
| 57 | -0.00 | 3.55 | 0.02 | -0.00 | -3.55 | 0.02 |
| 58 | -0.00 | 3.55 | 0.02 | -0.00 | -3.55 | 0.02 |
| 59 | -0.00 | 3.55 | 0.02 | -0.00 | -3.55 | 0.02 |
| 60 | -0.00 | 3.55 | 0.02 | -0.00 | -3.55 | 0.02 |
| 61 | -0.00 | -0.24 | 0.02 | 0.00 | 0.24 | 0.02 |
| 62 | -0.00 | -0.24 | 0.02 | 0.00 | 0.24 | 0.02 |
| 63 | -0.00 | -0.24 | 0.02 | 0.00 | 0.24 | 0.02 |
| 64 | -0.00 | -0.24 | 0.02 | 0.00 | 0.24 | 0.02 |
| 65 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 66 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 67 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 68 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | 3.60 | 0.01 | -0.00 | -3.60 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | 3.60 | 0.01 | -0.00 | -3.60 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | 3.60 | 0.01 | -0.00 | -3.60 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | 3.60 | 0.01 | -0.00 | -3.60 | 0.01 |
| 73 | -0.00 | 3.60 | 0.01 | -0.00 | -3.60 | 0.01 |
| 74 | -0.00 | 3.60 | 0.01 | -0.00 | -3.60 | 0.01 |
| 75 | -0.00 | 3.60 | 0.01 | -0.00 | -3.60 | 0.01 |
| 76 | -0.00 | 3.60 | 0.01 | -0.00 | -3.60 | 0.01 |
| 77 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 78 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 79 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 80 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 81 | -0.00 | -0.22 | 0.02 | -0.00 | 0.22 | 0.02 |
| 82 | -0.00 | -0.25 | 0.02 | 0.00 | 0.25 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | 2.12 | 0.02 | -0.00 | -2.12 | 0.02 |
| 84 | -0.00 | 2.09 | 0.02 | -0.00 | -2.09 | 0.02 |
| 85 | -0.00 | 2.12 | 0.02 | -0.00 | -2.12 | 0.02 |
| 86 | -0.00 | 2.09 | 0.02 | -0.00 | -2.09 | 0.02 |
| 87 | -0.00 | -0.22 | 0.02 | -0.00 | 0.22 | 0.02 |
| 88 | -0.00 | -0.25 | 0.02 | 0.00 | 0.25 | 0.02 |
| 89 | -0.00 | -0.16 | 0.01 | -0.00 | 0.16 | 0.01 |
| 90 | -0.00 | -0.20 | 0.01 | 0.00 | 0.20 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | 1.64 | 0.01 | -0.00 | -1.64 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | 1.61 | 0.01 | -0.00 | -1.61 | 0.01 |
| 93 | -0.00 | 1.64 | 0.01 | -0.00 | -1.64 | 0.01 |
| 94 | -0.00 | 1.61 | 0.01 | -0.00 | -1.61 | 0.01 |
| 95 | -0.00 | -0.16 | 0.01 | -0.00 | 0.16 | 0.01 |
| 96 | -0.00 | -0.20 | 0.01 | 0.00 | 0.20 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 6, M=-0.00, N=5.23, M=-0.00, N=-5.23

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =19.97

强度计算最大应力比 =0.067

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =21.48

平面内稳定计算最大应力比 =0.072

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =21.48

平面外稳定计算最大应力比 =0.072

腹板容许高厚比计算对应组合号: 2, M=-0.00, N=5.17, M=-0.00, N=-5.17

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.42

41. 钢 柱 41 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=57.8,λy=57.8

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 5.17 | 0.02 | 0.00 | -5.17 | 0.02 |
| 2 | -0.00 | -0.23 | 0.02 | -0.00 | 0.23 | 0.02 |
| 3 | 0.00 | 5.17 | 0.02 | 0.00 | -5.17 | 0.02 |
| 4 | -0.00 | -0.23 | 0.02 | -0.00 | 0.23 | 0.02 |
| 5 | 0.00 | 5.23 | 0.01 | 0.00 | -5.23 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 7 | 0.00 | 5.23 | 0.01 | 0.00 | -5.23 | 0.01 |
| 8 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 9 | -0.00 | -0.23 | 0.02 | -0.00 | 0.23 | 0.02 |
| 10 | -0.00 | -0.23 | 0.02 | -0.00 | 0.23 | 0.02 |
| 11 | -0.00 | -0.23 | 0.02 | -0.00 | 0.23 | 0.02 |
| 12 | -0.00 | -0.23 | 0.02 | -0.00 | 0.23 | 0.02 |
| 13 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 14 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 15 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 16 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 17 | 0.00 | 5.17 | 0.02 | 0.00 | -5.17 | 0.02 |
| 18 | 0.00 | 5.17 | 0.02 | 0.00 | -5.17 | 0.02 |
| 19 | 0.00 | 5.17 | 0.02 | 0.00 | -5.17 | 0.02 |
| 20 | 0.00 | 5.17 | 0.02 | 0.00 | -5.17 | 0.02 |
| 21 | -0.00 | -0.23 | 0.02 | -0.00 | 0.23 | 0.02 |
| 22 | -0.00 | -0.23 | 0.02 | -0.00 | 0.23 | 0.02 |
| 23 | -0.00 | -0.23 | 0.02 | -0.00 | 0.23 | 0.02 |
| 24 | -0.00 | -0.23 | 0.02 | -0.00 | 0.23 | 0.02 |
| 25 | 0.00 | 5.17 | 0.02 | 0.00 | -5.17 | 0.02 |
| 26 | 0.00 | 5.17 | 0.02 | 0.00 | -5.17 | 0.02 |
| 27 | 0.00 | 5.17 | 0.02 | 0.00 | -5.17 | 0.02 |
| 28 | 0.00 | 5.17 | 0.02 | 0.00 | -5.17 | 0.02 |
| 29 | -0.00 | -0.23 | 0.02 | -0.00 | 0.23 | 0.02 |
| 30 | -0.00 | -0.23 | 0.02 | -0.00 | 0.23 | 0.02 |
| 31 | -0.00 | -0.23 | 0.02 | -0.00 | 0.23 | 0.02 |
| 32 | -0.00 | -0.23 | 0.02 | -0.00 | 0.23 | 0.02 |
| 33 | 0.00 | 5.23 | 0.01 | 0.00 | -5.23 | 0.01 |
| 34 | 0.00 | 5.23 | 0.01 | 0.00 | -5.23 | 0.01 |
| 35 | 0.00 | 5.23 | 0.01 | 0.00 | -5.23 | 0.01 |
| 36 | 0.00 | 5.23 | 0.01 | 0.00 | -5.23 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 41 | 0.00 | 5.23 | 0.01 | 0.00 | -5.23 | 0.01 |
| 42 | 0.00 | 5.23 | 0.01 | 0.00 | -5.23 | 0.01 |
| 43 | 0.00 | 5.23 | 0.01 | 0.00 | -5.23 | 0.01 |
| 44 | 0.00 | 5.23 | 0.01 | 0.00 | -5.23 | 0.01 |
| 45 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 46 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 47 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 48 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 49 | 0.00 | 3.55 | 0.02 | 0.00 | -3.55 | 0.02 |
| 50 | 0.00 | 3.55 | 0.02 | 0.00 | -3.55 | 0.02 |
| 51 | 0.00 | 3.55 | 0.02 | 0.00 | -3.55 | 0.02 |
| 52 | 0.00 | 3.55 | 0.02 | 0.00 | -3.55 | 0.02 |
| 53 | -0.00 | -0.23 | 0.02 | -0.00 | 0.23 | 0.02 |
| 54 | -0.00 | -0.23 | 0.02 | -0.00 | 0.23 | 0.02 |
| 55 | -0.00 | -0.23 | 0.02 | -0.00 | 0.23 | 0.02 |
| 56 | -0.00 | -0.23 | 0.02 | -0.00 | 0.23 | 0.02 |
| 57 | 0.00 | 3.55 | 0.02 | 0.00 | -3.55 | 0.02 |
| 58 | 0.00 | 3.55 | 0.02 | 0.00 | -3.55 | 0.02 |
| 59 | 0.00 | 3.55 | 0.02 | 0.00 | -3.55 | 0.02 |
| 60 | 0.00 | 3.55 | 0.02 | 0.00 | -3.55 | 0.02 |
| 61 | -0.00 | -0.23 | 0.02 | -0.00 | 0.23 | 0.02 |
| 62 | -0.00 | -0.23 | 0.02 | -0.00 | 0.23 | 0.02 |
| 63 | -0.00 | -0.23 | 0.02 | -0.00 | 0.23 | 0.02 |
| 64 | -0.00 | -0.23 | 0.02 | -0.00 | 0.23 | 0.02 |
| 65 | 0.00 | 3.60 | 0.01 | 0.00 | -3.60 | 0.01 |
| 66 | 0.00 | 3.60 | 0.01 | 0.00 | -3.60 | 0.01 |
| 67 | 0.00 | 3.60 | 0.01 | 0.00 | -3.60 | 0.01 |
| 68 | 0.00 | 3.60 | 0.01 | 0.00 | -3.60 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 73 | 0.00 | 3.60 | 0.01 | 0.00 | -3.60 | 0.01 |
| 74 | 0.00 | 3.60 | 0.01 | 0.00 | -3.60 | 0.01 |
| 75 | 0.00 | 3.60 | 0.01 | 0.00 | -3.60 | 0.01 |
| 76 | 0.00 | 3.60 | 0.01 | 0.00 | -3.60 | 0.01 |
| 77 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 78 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 79 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 80 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 81 | 0.00 | 2.13 | 0.02 | 0.00 | -2.13 | 0.02 |
| 82 | 0.00 | 2.09 | 0.02 | 0.00 | -2.09 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | -0.22 | 0.02 | -0.00 | 0.22 | 0.02 |
| 84 | -0.00 | -0.25 | 0.02 | -0.00 | 0.25 | 0.02 |
| 85 | 0.00 | 2.13 | 0.02 | 0.00 | -2.13 | 0.02 |
| 86 | 0.00 | 2.09 | 0.02 | 0.00 | -2.09 | 0.02 |
| 87 | -0.00 | -0.22 | 0.02 | -0.00 | 0.22 | 0.02 |
| 88 | -0.00 | -0.25 | 0.02 | -0.00 | 0.25 | 0.02 |
| 89 | 0.00 | 1.64 | 0.01 | 0.00 | -1.64 | 0.01 |
| 90 | 0.00 | 1.60 | 0.01 | 0.00 | -1.60 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | -0.16 | 0.01 | -0.00 | 0.16 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | -0.20 | 0.01 | -0.00 | 0.20 | 0.01 |
| 93 | 0.00 | 1.64 | 0.01 | 0.00 | -1.64 | 0.01 |
| 94 | 0.00 | 1.60 | 0.01 | 0.00 | -1.60 | 0.01 |
| 95 | -0.00 | -0.16 | 0.01 | -0.00 | 0.16 | 0.01 |
| 96 | -0.00 | -0.20 | 0.01 | -0.00 | 0.20 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 5, M=0.00, N=5.23, M=0.00, N=-5.23

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =19.97

强度计算最大应力比 =0.067

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =21.48

平面内稳定计算最大应力比 =0.072

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =21.48

平面外稳定计算最大应力比 =0.072

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=5.17, M=0.00, N=-5.17

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.42

42. 钢 柱 42 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.50, Ly=0.50; 长细比：λx=28.9,λy=28.9

构件长度=0.50; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 0.56 | 0.01 | -0.00 | -0.56 | 0.01 |
| 2 | -0.00 | 6.53 | 0.01 | -0.00 | -6.53 | 0.01 |
| 3 | -0.00 | 6.53 | 0.01 | -0.00 | -6.53 | 0.01 |
| 4 | -0.00 | 0.56 | 0.01 | -0.00 | -0.56 | 0.01 |
| 5 | -0.00 | 0.43 | 0.01 | -0.00 | -0.43 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | 6.40 | 0.01 | -0.00 | -6.40 | 0.01 |
| 7 | -0.00 | 6.40 | 0.01 | -0.00 | -6.40 | 0.01 |
| 8 | -0.00 | 0.43 | 0.01 | -0.00 | -0.43 | 0.01 |
| 9 | -0.00 | 0.56 | 0.01 | -0.00 | -0.56 | 0.01 |
| 10 | -0.00 | 0.56 | 0.01 | -0.00 | -0.56 | 0.01 |
| 11 | -0.00 | 0.56 | 0.01 | -0.00 | -0.56 | 0.01 |
| 12 | -0.00 | 0.56 | 0.01 | -0.00 | -0.56 | 0.01 |
| 13 | -0.00 | 0.43 | 0.01 | -0.00 | -0.43 | 0.01 |
| 14 | -0.00 | 0.43 | 0.01 | -0.00 | -0.43 | 0.01 |
| 15 | -0.00 | 0.43 | 0.01 | -0.00 | -0.43 | 0.01 |
| 16 | -0.00 | 0.43 | 0.01 | -0.00 | -0.43 | 0.01 |
| 17 | -0.00 | 0.56 | 0.01 | -0.00 | -0.56 | 0.01 |
| 18 | -0.00 | 0.56 | 0.01 | -0.00 | -0.56 | 0.01 |
| 19 | -0.00 | 0.56 | 0.01 | -0.00 | -0.56 | 0.01 |
| 20 | -0.00 | 0.56 | 0.01 | -0.00 | -0.56 | 0.01 |
| 21 | -0.00 | 6.53 | 0.01 | -0.00 | -6.53 | 0.01 |
| 22 | -0.00 | 6.53 | 0.01 | -0.00 | -6.53 | 0.01 |
| 23 | -0.00 | 6.53 | 0.01 | -0.00 | -6.53 | 0.01 |
| 24 | -0.00 | 6.53 | 0.01 | -0.00 | -6.53 | 0.01 |
| 25 | -0.00 | 6.53 | 0.01 | -0.00 | -6.53 | 0.01 |
| 26 | -0.00 | 6.53 | 0.01 | -0.00 | -6.53 | 0.01 |
| 27 | -0.00 | 6.53 | 0.01 | -0.00 | -6.53 | 0.01 |
| 28 | -0.00 | 6.53 | 0.01 | -0.00 | -6.53 | 0.01 |
| 29 | -0.00 | 0.56 | 0.01 | -0.00 | -0.56 | 0.01 |
| 30 | -0.00 | 0.56 | 0.01 | -0.00 | -0.56 | 0.01 |
| 31 | -0.00 | 0.56 | 0.01 | -0.00 | -0.56 | 0.01 |
| 32 | -0.00 | 0.56 | 0.01 | -0.00 | -0.56 | 0.01 |
| 33 | -0.00 | 0.43 | 0.01 | -0.00 | -0.43 | 0.01 |
| 34 | -0.00 | 0.43 | 0.01 | -0.00 | -0.43 | 0.01 |
| 35 | -0.00 | 0.43 | 0.01 | -0.00 | -0.43 | 0.01 |
| 36 | -0.00 | 0.43 | 0.01 | -0.00 | -0.43 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | 6.40 | 0.01 | -0.00 | -6.40 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | 6.40 | 0.01 | -0.00 | -6.40 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | 6.40 | 0.01 | -0.00 | -6.40 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | 6.40 | 0.01 | -0.00 | -6.40 | 0.01 |
| 41 | -0.00 | 6.40 | 0.01 | -0.00 | -6.40 | 0.01 |
| 42 | -0.00 | 6.40 | 0.01 | -0.00 | -6.40 | 0.01 |
| 43 | -0.00 | 6.40 | 0.01 | -0.00 | -6.40 | 0.01 |
| 44 | -0.00 | 6.40 | 0.01 | -0.00 | -6.40 | 0.01 |
| 45 | -0.00 | 0.43 | 0.01 | -0.00 | -0.43 | 0.01 |
| 46 | -0.00 | 0.43 | 0.01 | -0.00 | -0.43 | 0.01 |
| 47 | -0.00 | 0.43 | 0.01 | -0.00 | -0.43 | 0.01 |
| 48 | -0.00 | 0.43 | 0.01 | -0.00 | -0.43 | 0.01 |
| 49 | -0.00 | 0.56 | 0.01 | -0.00 | -0.56 | 0.01 |
| 50 | -0.00 | 0.56 | 0.01 | -0.00 | -0.56 | 0.01 |
| 51 | -0.00 | 0.56 | 0.01 | -0.00 | -0.56 | 0.01 |
| 52 | -0.00 | 0.56 | 0.01 | -0.00 | -0.56 | 0.01 |
| 53 | -0.00 | 4.74 | 0.01 | -0.00 | -4.74 | 0.01 |
| 54 | -0.00 | 4.74 | 0.01 | -0.00 | -4.74 | 0.01 |
| 55 | -0.00 | 4.74 | 0.01 | -0.00 | -4.74 | 0.01 |
| 56 | -0.00 | 4.74 | 0.01 | -0.00 | -4.74 | 0.01 |
| 57 | -0.00 | 4.74 | 0.01 | -0.00 | -4.74 | 0.01 |
| 58 | -0.00 | 4.74 | 0.01 | -0.00 | -4.74 | 0.01 |
| 59 | -0.00 | 4.74 | 0.01 | -0.00 | -4.74 | 0.01 |
| 60 | -0.00 | 4.74 | 0.01 | -0.00 | -4.74 | 0.01 |
| 61 | -0.00 | 0.56 | 0.01 | -0.00 | -0.56 | 0.01 |
| 62 | -0.00 | 0.56 | 0.01 | -0.00 | -0.56 | 0.01 |
| 63 | -0.00 | 0.56 | 0.01 | -0.00 | -0.56 | 0.01 |
| 64 | -0.00 | 0.56 | 0.01 | -0.00 | -0.56 | 0.01 |
| 65 | -0.00 | 0.43 | 0.01 | -0.00 | -0.43 | 0.01 |
| 66 | -0.00 | 0.43 | 0.01 | -0.00 | -0.43 | 0.01 |
| 67 | -0.00 | 0.43 | 0.01 | -0.00 | -0.43 | 0.01 |
| 68 | -0.00 | 0.43 | 0.01 | -0.00 | -0.43 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | 4.61 | 0.01 | -0.00 | -4.61 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | 4.61 | 0.01 | -0.00 | -4.61 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | 4.61 | 0.01 | -0.00 | -4.61 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | 4.61 | 0.01 | -0.00 | -4.61 | 0.01 |
| 73 | -0.00 | 4.61 | 0.01 | -0.00 | -4.61 | 0.01 |
| 74 | -0.00 | 4.61 | 0.01 | -0.00 | -4.61 | 0.01 |
| 75 | -0.00 | 4.61 | 0.01 | -0.00 | -4.61 | 0.01 |
| 76 | -0.00 | 4.61 | 0.01 | -0.00 | -4.61 | 0.01 |
| 77 | -0.00 | 0.43 | 0.01 | -0.00 | -0.43 | 0.01 |
| 78 | -0.00 | 0.43 | 0.01 | -0.00 | -0.43 | 0.01 |
| 79 | -0.00 | 0.43 | 0.01 | -0.00 | -0.43 | 0.01 |
| 80 | -0.00 | 0.43 | 0.01 | -0.00 | -0.43 | 0.01 |
| 81 | 0.00 | 0.59 | 0.01 | -0.00 | -0.59 | 0.01 |
| 82 | -0.00 | 0.54 | 0.01 | -0.00 | -0.54 | 0.01 |
| 83 | -0.00 | 3.18 | 0.01 | -0.00 | -3.18 | 0.01 |
| 84 | -0.00 | 3.12 | 0.01 | -0.00 | -3.12 | 0.01 |
| 85 | -0.00 | 3.18 | 0.01 | -0.00 | -3.18 | 0.01 |
| 86 | -0.00 | 3.12 | 0.01 | -0.00 | -3.12 | 0.01 |
| 87 | 0.00 | 0.59 | 0.01 | -0.00 | -0.59 | 0.01 |
| 88 | -0.00 | 0.54 | 0.01 | -0.00 | -0.54 | 0.01 |
| 89 | 0.00 | 0.46 | 0.01 | -0.00 | -0.46 | 0.01 |
| 90 | -0.00 | 0.41 | 0.01 | -0.00 | -0.41 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | 2.45 | 0.01 | -0.00 | -2.45 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | 2.40 | 0.01 | -0.00 | -2.40 | 0.01 |
| 93 | -0.00 | 2.45 | 0.01 | -0.00 | -2.45 | 0.01 |
| 94 | -0.00 | 2.40 | 0.01 | -0.00 | -2.40 | 0.01 |
| 95 | 0.00 | 0.46 | 0.01 | -0.00 | -0.46 | 0.01 |
| 96 | -0.00 | 0.41 | 0.01 | -0.00 | -0.41 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 2, M=-0.00, N=6.53, M=-0.00, N=-6.53

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =24.95

强度计算最大应力比 =0.083

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =23.32

平面内稳定计算最大应力比 =0.078

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =23.32

平面外稳定计算最大应力比 =0.078

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=-0.00, N=0.56, M=-0.00, N=-0.56

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=29. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=29. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=1.21

43. 钢 柱 43 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.30, Ly=0.30; 长细比：λx=17.3,λy=17.3

构件长度=0.30; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 0.39 | 0.01 | 0.00 | -0.39 | 0.01 |
| 2 | -0.00 | 1.76 | 0.01 | -0.00 | -1.76 | 0.01 |
| 3 | -0.00 | 1.76 | 0.01 | -0.00 | -1.76 | 0.01 |
| 4 | 0.00 | 0.39 | 0.01 | 0.00 | -0.39 | 0.01 |
| 5 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 0.00 |
| 6 | -0.00 | 1.67 | 0.00 | -0.00 | -1.67 | 0.00 |
| 7 | -0.00 | 1.67 | 0.00 | -0.00 | -1.67 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | 0.39 | 0.01 | 0.00 | -0.39 | 0.01 |
| 10 | 0.00 | 0.39 | 0.01 | 0.00 | -0.39 | 0.01 |
| 11 | 0.00 | 0.39 | 0.01 | 0.00 | -0.39 | 0.01 |
| 12 | 0.00 | 0.39 | 0.01 | 0.00 | -0.39 | 0.01 |
| 13 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 0.00 |
| 14 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 0.00 |
| 15 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 0.00 |
| 16 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 0.00 |
| 17 | 0.00 | 0.39 | 0.01 | 0.00 | -0.39 | 0.01 |
| 18 | 0.00 | 0.39 | 0.01 | 0.00 | -0.39 | 0.01 |
| 19 | 0.00 | 0.39 | 0.01 | 0.00 | -0.39 | 0.01 |
| 20 | 0.00 | 0.39 | 0.01 | 0.00 | -0.39 | 0.01 |
| 21 | -0.00 | 1.76 | 0.01 | -0.00 | -1.76 | 0.01 |
| 22 | -0.00 | 1.76 | 0.01 | -0.00 | -1.76 | 0.01 |
| 23 | -0.00 | 1.76 | 0.01 | -0.00 | -1.76 | 0.01 |
| 24 | -0.00 | 1.76 | 0.01 | -0.00 | -1.76 | 0.01 |
| 25 | -0.00 | 1.76 | 0.01 | -0.00 | -1.76 | 0.01 |
| 26 | -0.00 | 1.76 | 0.01 | -0.00 | -1.76 | 0.01 |
| 27 | -0.00 | 1.76 | 0.01 | -0.00 | -1.76 | 0.01 |
| 28 | -0.00 | 1.76 | 0.01 | -0.00 | -1.76 | 0.01 |
| 29 | 0.00 | 0.39 | 0.01 | 0.00 | -0.39 | 0.01 |
| 30 | 0.00 | 0.39 | 0.01 | 0.00 | -0.39 | 0.01 |
| 31 | 0.00 | 0.39 | 0.01 | 0.00 | -0.39 | 0.01 |
| 32 | 0.00 | 0.39 | 0.01 | 0.00 | -0.39 | 0.01 |
| 33 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 0.00 |
| 34 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 0.00 |
| 35 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 0.00 |
| 36 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 0.00 |
| 37 | -0.00 | 1.67 | 0.00 | -0.00 | -1.67 | 0.00 |
| 38 | -0.00 | 1.67 | 0.00 | -0.00 | -1.67 | 0.00 |
| 39 | -0.00 | 1.67 | 0.00 | -0.00 | -1.67 | 0.00 |
| 40 | -0.00 | 1.67 | 0.00 | -0.00 | -1.67 | 0.00 |
| 41 | -0.00 | 1.67 | 0.00 | -0.00 | -1.67 | 0.00 |
| 42 | -0.00 | 1.67 | 0.00 | -0.00 | -1.67 | 0.00 |
| 43 | -0.00 | 1.67 | 0.00 | -0.00 | -1.67 | 0.00 |
| 44 | -0.00 | 1.67 | 0.00 | -0.00 | -1.67 | 0.00 |
| 45 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 0.00 |
| 46 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 0.00 |
| 47 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 0.00 |
| 48 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 0.00 |
| 49 | 0.00 | 0.39 | 0.01 | 0.00 | -0.39 | 0.01 |
| 50 | 0.00 | 0.39 | 0.01 | 0.00 | -0.39 | 0.01 |
| 51 | 0.00 | 0.39 | 0.01 | 0.00 | -0.39 | 0.01 |
| 52 | 0.00 | 0.39 | 0.01 | 0.00 | -0.39 | 0.01 |
| 53 | -0.00 | 1.35 | 0.01 | -0.00 | -1.35 | 0.01 |
| 54 | -0.00 | 1.35 | 0.01 | -0.00 | -1.35 | 0.01 |
| 55 | -0.00 | 1.35 | 0.01 | -0.00 | -1.35 | 0.01 |
| 56 | -0.00 | 1.35 | 0.01 | -0.00 | -1.35 | 0.01 |
| 57 | -0.00 | 1.35 | 0.01 | -0.00 | -1.35 | 0.01 |
| 58 | -0.00 | 1.35 | 0.01 | -0.00 | -1.35 | 0.01 |
| 59 | -0.00 | 1.35 | 0.01 | -0.00 | -1.35 | 0.01 |
| 60 | -0.00 | 1.35 | 0.01 | -0.00 | -1.35 | 0.01 |
| 61 | 0.00 | 0.39 | 0.01 | 0.00 | -0.39 | 0.01 |
| 62 | 0.00 | 0.39 | 0.01 | 0.00 | -0.39 | 0.01 |
| 63 | 0.00 | 0.39 | 0.01 | 0.00 | -0.39 | 0.01 |
| 64 | 0.00 | 0.39 | 0.01 | 0.00 | -0.39 | 0.01 |
| 65 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 0.00 |
| 66 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 0.00 |
| 67 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 0.00 |
| 68 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 0.00 |
| 69 | -0.00 | 1.26 | 0.00 | -0.00 | -1.26 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | 1.26 | 0.00 | -0.00 | -1.26 | 0.00 |
| 71 | -0.00 | 1.26 | 0.00 | -0.00 | -1.26 | 0.00 |
| 72 | -0.00 | 1.26 | 0.00 | -0.00 | -1.26 | 0.00 |
| 73 | -0.00 | 1.26 | 0.00 | -0.00 | -1.26 | 0.00 |
| 74 | -0.00 | 1.26 | 0.00 | -0.00 | -1.26 | 0.00 |
| 75 | -0.00 | 1.26 | 0.00 | -0.00 | -1.26 | 0.00 |
| 76 | -0.00 | 1.26 | 0.00 | -0.00 | -1.26 | 0.00 |
| 77 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 0.00 |
| 78 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 0.00 |
| 79 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 0.00 |
| 80 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 0.00 |
| 81 | 0.00 | 0.38 | 0.01 | 0.00 | -0.38 | 0.01 |
| 82 | 0.00 | 0.39 | 0.01 | 0.00 | -0.39 | 0.01 |
| 83 | 0.00 | 0.98 | 0.01 | -0.00 | -0.98 | 0.01 |
| 84 | -0.00 | 0.99 | 0.01 | -0.00 | -0.99 | 0.01 |
| 85 | 0.00 | 0.98 | 0.01 | -0.00 | -0.98 | 0.01 |
| 86 | -0.00 | 0.99 | 0.01 | -0.00 | -0.99 | 0.01 |
| 87 | 0.00 | 0.38 | 0.01 | 0.00 | -0.38 | 0.01 |
| 88 | 0.00 | 0.39 | 0.01 | 0.00 | -0.39 | 0.01 |
| 89 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 90 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 0.00 |
| 91 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | -0.00 | -0.75 | 0.00 |
| 92 | -0.00 | 0.76 | 0.00 | -0.00 | -0.76 | 0.00 |
| 93 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | -0.00 | -0.75 | 0.00 |
| 94 | -0.00 | 0.76 | 0.00 | -0.00 | -0.76 | 0.00 |
| 95 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 96 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 2, M=-0.00, N=1.76, M=-0.00, N=-1.76

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =6.72

强度计算最大应力比 =0.022

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =6.02

平面内稳定计算最大应力比 =0.020

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =6.02

平面外稳定计算最大应力比 =0.020

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=0.39, M=0.00, N=-0.39

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=17. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=17. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=0.73

44. 钢 柱 44 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=57.8,λy=57.8

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 1.76 | 0.02 | 0.00 | -1.76 | 0.02 |
| 2 | 0.00 | 0.39 | 0.02 | 0.00 | -0.39 | 0.02 |
| 3 | 0.00 | 1.76 | 0.02 | 0.00 | -1.76 | 0.02 |
| 4 | 0.00 | 0.39 | 0.02 | 0.00 | -0.39 | 0.02 |
| 5 | 0.00 | 1.67 | 0.01 | 0.00 | -1.67 | 0.01 |
| 6 | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 0.00 | -0.30 | 0.01 |
| 7 | 0.00 | 1.67 | 0.01 | 0.00 | -1.67 | 0.01 |
| 8 | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 0.00 | -0.30 | 0.01 |
| 9 | 0.00 | 0.39 | 0.02 | 0.00 | -0.39 | 0.02 |
| 10 | 0.00 | 0.39 | 0.02 | 0.00 | -0.39 | 0.02 |
| 11 | 0.00 | 0.39 | 0.02 | 0.00 | -0.39 | 0.02 |
| 12 | 0.00 | 0.39 | 0.02 | 0.00 | -0.39 | 0.02 |
| 13 | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 0.00 | -0.30 | 0.01 |
| 14 | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 0.00 | -0.30 | 0.01 |
| 15 | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 0.00 | -0.30 | 0.01 |
| 16 | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 0.00 | -0.30 | 0.01 |
| 17 | 0.00 | 1.76 | 0.02 | 0.00 | -1.76 | 0.02 |
| 18 | 0.00 | 1.76 | 0.02 | 0.00 | -1.76 | 0.02 |
| 19 | 0.00 | 1.76 | 0.02 | 0.00 | -1.76 | 0.02 |
| 20 | 0.00 | 1.76 | 0.02 | 0.00 | -1.76 | 0.02 |
| 21 | 0.00 | 0.39 | 0.02 | 0.00 | -0.39 | 0.02 |
| 22 | 0.00 | 0.39 | 0.02 | 0.00 | -0.39 | 0.02 |
| 23 | 0.00 | 0.39 | 0.02 | 0.00 | -0.39 | 0.02 |
| 24 | 0.00 | 0.39 | 0.02 | 0.00 | -0.39 | 0.02 |
| 25 | 0.00 | 1.76 | 0.02 | 0.00 | -1.76 | 0.02 |
| 26 | 0.00 | 1.76 | 0.02 | 0.00 | -1.76 | 0.02 |
| 27 | 0.00 | 1.76 | 0.02 | 0.00 | -1.76 | 0.02 |
| 28 | 0.00 | 1.76 | 0.02 | 0.00 | -1.76 | 0.02 |
| 29 | 0.00 | 0.39 | 0.02 | 0.00 | -0.39 | 0.02 |
| 30 | 0.00 | 0.39 | 0.02 | 0.00 | -0.39 | 0.02 |
| 31 | 0.00 | 0.39 | 0.02 | 0.00 | -0.39 | 0.02 |
| 32 | 0.00 | 0.39 | 0.02 | 0.00 | -0.39 | 0.02 |
| 33 | 0.00 | 1.67 | 0.01 | 0.00 | -1.67 | 0.01 |
| 34 | 0.00 | 1.67 | 0.01 | 0.00 | -1.67 | 0.01 |
| 35 | 0.00 | 1.67 | 0.01 | 0.00 | -1.67 | 0.01 |
| 36 | 0.00 | 1.67 | 0.01 | 0.00 | -1.67 | 0.01 |
| 37 | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 0.00 | -0.30 | 0.01 |
| 38 | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 0.00 | -0.30 | 0.01 |
| 39 | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 0.00 | -0.30 | 0.01 |
| 40 | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 0.00 | -0.30 | 0.01 |
| 41 | 0.00 | 1.67 | 0.01 | 0.00 | -1.67 | 0.01 |
| 42 | 0.00 | 1.67 | 0.01 | 0.00 | -1.67 | 0.01 |
| 43 | 0.00 | 1.67 | 0.01 | 0.00 | -1.67 | 0.01 |
| 44 | 0.00 | 1.67 | 0.01 | 0.00 | -1.67 | 0.01 |
| 45 | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 0.00 | -0.30 | 0.01 |
| 46 | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 0.00 | -0.30 | 0.01 |
| 47 | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 0.00 | -0.30 | 0.01 |
| 48 | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 0.00 | -0.30 | 0.01 |
| 49 | 0.00 | 1.35 | 0.02 | 0.00 | -1.35 | 0.02 |
| 50 | 0.00 | 1.35 | 0.02 | 0.00 | -1.35 | 0.02 |
| 51 | 0.00 | 1.35 | 0.02 | 0.00 | -1.35 | 0.02 |
| 52 | 0.00 | 1.35 | 0.02 | 0.00 | -1.35 | 0.02 |
| 53 | 0.00 | 0.39 | 0.02 | 0.00 | -0.39 | 0.02 |
| 54 | 0.00 | 0.39 | 0.02 | 0.00 | -0.39 | 0.02 |
| 55 | 0.00 | 0.39 | 0.02 | 0.00 | -0.39 | 0.02 |
| 56 | 0.00 | 0.39 | 0.02 | 0.00 | -0.39 | 0.02 |
| 57 | 0.00 | 1.35 | 0.02 | 0.00 | -1.35 | 0.02 |
| 58 | 0.00 | 1.35 | 0.02 | 0.00 | -1.35 | 0.02 |
| 59 | 0.00 | 1.35 | 0.02 | 0.00 | -1.35 | 0.02 |
| 60 | 0.00 | 1.35 | 0.02 | 0.00 | -1.35 | 0.02 |
| 61 | 0.00 | 0.39 | 0.02 | 0.00 | -0.39 | 0.02 |
| 62 | 0.00 | 0.39 | 0.02 | 0.00 | -0.39 | 0.02 |
| 63 | 0.00 | 0.39 | 0.02 | 0.00 | -0.39 | 0.02 |
| 64 | 0.00 | 0.39 | 0.02 | 0.00 | -0.39 | 0.02 |
| 65 | 0.00 | 1.26 | 0.01 | 0.00 | -1.26 | 0.01 |
| 66 | 0.00 | 1.26 | 0.01 | 0.00 | -1.26 | 0.01 |
| 67 | 0.00 | 1.26 | 0.01 | 0.00 | -1.26 | 0.01 |
| 68 | 0.00 | 1.26 | 0.01 | 0.00 | -1.26 | 0.01 |
| 69 | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 0.00 | -0.30 | 0.01 |
| 70 | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 0.00 | -0.30 | 0.01 |
| 71 | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 0.00 | -0.30 | 0.01 |
| 72 | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 0.00 | -0.30 | 0.01 |
| 73 | 0.00 | 1.26 | 0.01 | 0.00 | -1.26 | 0.01 |
| 74 | 0.00 | 1.26 | 0.01 | 0.00 | -1.26 | 0.01 |
| 75 | 0.00 | 1.26 | 0.01 | 0.00 | -1.26 | 0.01 |
| 76 | 0.00 | 1.26 | 0.01 | 0.00 | -1.26 | 0.01 |
| 77 | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 0.00 | -0.30 | 0.01 |
| 78 | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 0.00 | -0.30 | 0.01 |
| 79 | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 0.00 | -0.30 | 0.01 |
| 80 | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 0.00 | -0.30 | 0.01 |
| 81 | 0.00 | 0.98 | 0.02 | 0.00 | -0.98 | 0.02 |
| 82 | 0.00 | 0.99 | 0.02 | 0.00 | -0.99 | 0.02 |
| 83 | 0.00 | 0.38 | 0.02 | 0.00 | -0.38 | 0.02 |
| 84 | 0.00 | 0.39 | 0.02 | 0.00 | -0.39 | 0.02 |
| 85 | 0.00 | 0.98 | 0.02 | 0.00 | -0.98 | 0.02 |
| 86 | 0.00 | 0.99 | 0.02 | 0.00 | -0.99 | 0.02 |
| 87 | 0.00 | 0.38 | 0.02 | 0.00 | -0.38 | 0.02 |
| 88 | 0.00 | 0.39 | 0.02 | 0.00 | -0.39 | 0.02 |
| 89 | 0.00 | 0.75 | 0.01 | 0.00 | -0.75 | 0.01 |
| 90 | 0.00 | 0.76 | 0.01 | 0.00 | -0.76 | 0.01 |
| 91 | 0.00 | 0.29 | 0.01 | 0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 92 | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 0.00 | -0.30 | 0.01 |
| 93 | 0.00 | 0.75 | 0.01 | 0.00 | -0.75 | 0.01 |
| 94 | 0.00 | 0.76 | 0.01 | 0.00 | -0.76 | 0.01 |
| 95 | 0.00 | 0.29 | 0.01 | 0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 96 | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 0.00 | -0.30 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=0.00, N=1.76, M=0.00, N=-1.76

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =6.72

强度计算最大应力比 =0.022

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =7.23

平面内稳定计算最大应力比 =0.024

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =7.23

平面外稳定计算最大应力比 =0.024

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.42

45. 钢 柱 45 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=57.8,λy=57.8

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -0.18 | 0.02 | 0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 2 | -0.00 | 3.34 | 0.02 | -0.00 | -3.34 | 0.02 |
| 3 | -0.00 | 3.34 | 0.02 | -0.00 | -3.34 | 0.02 |
| 4 | 0.00 | -0.18 | 0.02 | 0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 5 | 0.00 | -0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | 3.38 | 0.01 | -0.00 | -3.38 | 0.01 |
| 7 | -0.00 | 3.38 | 0.01 | -0.00 | -3.38 | 0.01 |
| 8 | 0.00 | -0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 9 | 0.00 | -0.18 | 0.02 | 0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 10 | 0.00 | -0.18 | 0.02 | 0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 11 | 0.00 | -0.18 | 0.02 | 0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 12 | 0.00 | -0.18 | 0.02 | 0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 13 | 0.00 | -0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 14 | 0.00 | -0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 15 | 0.00 | -0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 16 | 0.00 | -0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 17 | 0.00 | -0.18 | 0.02 | 0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 18 | 0.00 | -0.18 | 0.02 | 0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 19 | 0.00 | -0.18 | 0.02 | 0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 20 | 0.00 | -0.18 | 0.02 | 0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 21 | -0.00 | 3.34 | 0.02 | -0.00 | -3.34 | 0.02 |
| 22 | -0.00 | 3.34 | 0.02 | -0.00 | -3.34 | 0.02 |
| 23 | -0.00 | 3.34 | 0.02 | -0.00 | -3.34 | 0.02 |
| 24 | -0.00 | 3.34 | 0.02 | -0.00 | -3.34 | 0.02 |
| 25 | -0.00 | 3.34 | 0.02 | -0.00 | -3.34 | 0.02 |
| 26 | -0.00 | 3.34 | 0.02 | -0.00 | -3.34 | 0.02 |
| 27 | -0.00 | 3.34 | 0.02 | -0.00 | -3.34 | 0.02 |
| 28 | -0.00 | 3.34 | 0.02 | -0.00 | -3.34 | 0.02 |
| 29 | 0.00 | -0.18 | 0.02 | 0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 30 | 0.00 | -0.18 | 0.02 | 0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 31 | 0.00 | -0.18 | 0.02 | 0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 32 | 0.00 | -0.18 | 0.02 | 0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 33 | 0.00 | -0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 34 | 0.00 | -0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 35 | 0.00 | -0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 36 | 0.00 | -0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | 3.38 | 0.01 | -0.00 | -3.38 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | 3.38 | 0.01 | -0.00 | -3.38 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | 3.38 | 0.01 | -0.00 | -3.38 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | 3.38 | 0.01 | -0.00 | -3.38 | 0.01 |
| 41 | -0.00 | 3.38 | 0.01 | -0.00 | -3.38 | 0.01 |
| 42 | -0.00 | 3.38 | 0.01 | -0.00 | -3.38 | 0.01 |
| 43 | -0.00 | 3.38 | 0.01 | -0.00 | -3.38 | 0.01 |
| 44 | -0.00 | 3.38 | 0.01 | -0.00 | -3.38 | 0.01 |
| 45 | 0.00 | -0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 46 | 0.00 | -0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 47 | 0.00 | -0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 48 | 0.00 | -0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 49 | 0.00 | -0.18 | 0.02 | 0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 50 | 0.00 | -0.18 | 0.02 | 0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 51 | 0.00 | -0.18 | 0.02 | 0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 52 | 0.00 | -0.18 | 0.02 | 0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 53 | -0.00 | 2.28 | 0.02 | -0.00 | -2.28 | 0.02 |
| 54 | -0.00 | 2.28 | 0.02 | -0.00 | -2.28 | 0.02 |
| 55 | -0.00 | 2.28 | 0.02 | -0.00 | -2.28 | 0.02 |
| 56 | -0.00 | 2.28 | 0.02 | -0.00 | -2.28 | 0.02 |
| 57 | -0.00 | 2.28 | 0.02 | -0.00 | -2.28 | 0.02 |
| 58 | -0.00 | 2.28 | 0.02 | -0.00 | -2.28 | 0.02 |
| 59 | -0.00 | 2.28 | 0.02 | -0.00 | -2.28 | 0.02 |
| 60 | -0.00 | 2.28 | 0.02 | -0.00 | -2.28 | 0.02 |
| 61 | 0.00 | -0.18 | 0.02 | 0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 62 | 0.00 | -0.18 | 0.02 | 0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 63 | 0.00 | -0.18 | 0.02 | 0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 64 | 0.00 | -0.18 | 0.02 | 0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 65 | 0.00 | -0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 66 | 0.00 | -0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 67 | 0.00 | -0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 68 | 0.00 | -0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | 2.33 | 0.01 | -0.00 | -2.33 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | 2.33 | 0.01 | -0.00 | -2.33 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | 2.33 | 0.01 | -0.00 | -2.33 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | 2.33 | 0.01 | -0.00 | -2.33 | 0.01 |
| 73 | -0.00 | 2.33 | 0.01 | -0.00 | -2.33 | 0.01 |
| 74 | -0.00 | 2.33 | 0.01 | -0.00 | -2.33 | 0.01 |
| 75 | -0.00 | 2.33 | 0.01 | -0.00 | -2.33 | 0.01 |
| 76 | -0.00 | 2.33 | 0.01 | -0.00 | -2.33 | 0.01 |
| 77 | 0.00 | -0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 78 | 0.00 | -0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 79 | 0.00 | -0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 80 | 0.00 | -0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 81 | -0.00 | -0.16 | 0.02 | 0.00 | 0.16 | 0.02 |
| 82 | 0.00 | -0.20 | 0.02 | 0.00 | 0.20 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | 1.37 | 0.02 | -0.00 | -1.37 | 0.02 |
| 84 | -0.00 | 1.33 | 0.02 | -0.00 | -1.33 | 0.02 |
| 85 | -0.00 | 1.37 | 0.02 | -0.00 | -1.37 | 0.02 |
| 86 | -0.00 | 1.33 | 0.02 | -0.00 | -1.33 | 0.02 |
| 87 | -0.00 | -0.16 | 0.02 | 0.00 | 0.16 | 0.02 |
| 88 | 0.00 | -0.20 | 0.02 | 0.00 | 0.20 | 0.02 |
| 89 | -0.00 | -0.12 | 0.01 | 0.00 | 0.12 | 0.01 |
| 90 | 0.00 | -0.15 | 0.01 | 0.00 | 0.15 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | 1.05 | 0.01 | -0.00 | -1.05 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | 1.02 | 0.01 | -0.00 | -1.02 | 0.01 |
| 93 | -0.00 | 1.05 | 0.01 | -0.00 | -1.05 | 0.01 |
| 94 | -0.00 | 1.02 | 0.01 | -0.00 | -1.02 | 0.01 |
| 95 | -0.00 | -0.12 | 0.01 | 0.00 | 0.12 | 0.01 |
| 96 | 0.00 | -0.15 | 0.01 | 0.00 | 0.15 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 6, M=-0.00, N=3.38, M=-0.00, N=-3.38

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =12.91

强度计算最大应力比 =0.043

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =13.89

平面内稳定计算最大应力比 =0.046

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =13.89

平面外稳定计算最大应力比 =0.046

腹板容许高厚比计算对应组合号: 2, M=-0.00, N=3.34, M=-0.00, N=-3.34

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.42

46. 钢 柱 46 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=57.8,λy=57.8

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 3.34 | 0.02 | 0.00 | -3.34 | 0.02 |
| 2 | -0.00 | -0.18 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 3 | 0.00 | 3.34 | 0.02 | 0.00 | -3.34 | 0.02 |
| 4 | -0.00 | -0.18 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 5 | 0.00 | 3.38 | 0.01 | 0.00 | -3.38 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | -0.14 | 0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 7 | 0.00 | 3.38 | 0.01 | 0.00 | -3.38 | 0.01 |
| 8 | -0.00 | -0.14 | 0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 9 | -0.00 | -0.18 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 10 | -0.00 | -0.18 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 11 | -0.00 | -0.18 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 12 | -0.00 | -0.18 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 13 | -0.00 | -0.14 | 0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 14 | -0.00 | -0.14 | 0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 15 | -0.00 | -0.14 | 0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 16 | -0.00 | -0.14 | 0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 17 | 0.00 | 3.34 | 0.02 | 0.00 | -3.34 | 0.02 |
| 18 | 0.00 | 3.34 | 0.02 | 0.00 | -3.34 | 0.02 |
| 19 | 0.00 | 3.34 | 0.02 | 0.00 | -3.34 | 0.02 |
| 20 | 0.00 | 3.34 | 0.02 | 0.00 | -3.34 | 0.02 |
| 21 | -0.00 | -0.18 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 22 | -0.00 | -0.18 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 23 | -0.00 | -0.18 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 24 | -0.00 | -0.18 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 25 | 0.00 | 3.34 | 0.02 | 0.00 | -3.34 | 0.02 |
| 26 | 0.00 | 3.34 | 0.02 | 0.00 | -3.34 | 0.02 |
| 27 | 0.00 | 3.34 | 0.02 | 0.00 | -3.34 | 0.02 |
| 28 | 0.00 | 3.34 | 0.02 | 0.00 | -3.34 | 0.02 |
| 29 | -0.00 | -0.18 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 30 | -0.00 | -0.18 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 31 | -0.00 | -0.18 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 32 | -0.00 | -0.18 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 33 | 0.00 | 3.38 | 0.01 | 0.00 | -3.38 | 0.01 |
| 34 | 0.00 | 3.38 | 0.01 | 0.00 | -3.38 | 0.01 |
| 35 | 0.00 | 3.38 | 0.01 | 0.00 | -3.38 | 0.01 |
| 36 | 0.00 | 3.38 | 0.01 | 0.00 | -3.38 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | -0.14 | 0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | -0.14 | 0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | -0.14 | 0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | -0.14 | 0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 41 | 0.00 | 3.38 | 0.01 | 0.00 | -3.38 | 0.01 |
| 42 | 0.00 | 3.38 | 0.01 | 0.00 | -3.38 | 0.01 |
| 43 | 0.00 | 3.38 | 0.01 | 0.00 | -3.38 | 0.01 |
| 44 | 0.00 | 3.38 | 0.01 | 0.00 | -3.38 | 0.01 |
| 45 | -0.00 | -0.14 | 0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 46 | -0.00 | -0.14 | 0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 47 | -0.00 | -0.14 | 0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 48 | -0.00 | -0.14 | 0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 49 | 0.00 | 2.29 | 0.02 | 0.00 | -2.29 | 0.02 |
| 50 | 0.00 | 2.29 | 0.02 | 0.00 | -2.29 | 0.02 |
| 51 | 0.00 | 2.29 | 0.02 | 0.00 | -2.29 | 0.02 |
| 52 | 0.00 | 2.29 | 0.02 | 0.00 | -2.29 | 0.02 |
| 53 | -0.00 | -0.18 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 54 | -0.00 | -0.18 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 55 | -0.00 | -0.18 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 56 | -0.00 | -0.18 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 57 | 0.00 | 2.29 | 0.02 | 0.00 | -2.29 | 0.02 |
| 58 | 0.00 | 2.29 | 0.02 | 0.00 | -2.29 | 0.02 |
| 59 | 0.00 | 2.29 | 0.02 | 0.00 | -2.29 | 0.02 |
| 60 | 0.00 | 2.29 | 0.02 | 0.00 | -2.29 | 0.02 |
| 61 | -0.00 | -0.18 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 62 | -0.00 | -0.18 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 63 | -0.00 | -0.18 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 64 | -0.00 | -0.18 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 65 | 0.00 | 2.33 | 0.01 | 0.00 | -2.33 | 0.01 |
| 66 | 0.00 | 2.33 | 0.01 | 0.00 | -2.33 | 0.01 |
| 67 | 0.00 | 2.33 | 0.01 | 0.00 | -2.33 | 0.01 |
| 68 | 0.00 | 2.33 | 0.01 | 0.00 | -2.33 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | -0.14 | 0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | -0.14 | 0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | -0.14 | 0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | -0.14 | 0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 73 | 0.00 | 2.33 | 0.01 | 0.00 | -2.33 | 0.01 |
| 74 | 0.00 | 2.33 | 0.01 | 0.00 | -2.33 | 0.01 |
| 75 | 0.00 | 2.33 | 0.01 | 0.00 | -2.33 | 0.01 |
| 76 | 0.00 | 2.33 | 0.01 | 0.00 | -2.33 | 0.01 |
| 77 | -0.00 | -0.14 | 0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 78 | -0.00 | -0.14 | 0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 79 | -0.00 | -0.14 | 0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 80 | -0.00 | -0.14 | 0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 81 | 0.00 | 1.37 | 0.02 | 0.00 | -1.37 | 0.02 |
| 82 | 0.00 | 1.33 | 0.02 | 0.00 | -1.33 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | -0.16 | 0.02 | 0.00 | 0.16 | 0.02 |
| 84 | -0.00 | -0.20 | 0.02 | -0.00 | 0.20 | 0.02 |
| 85 | 0.00 | 1.37 | 0.02 | 0.00 | -1.37 | 0.02 |
| 86 | 0.00 | 1.33 | 0.02 | 0.00 | -1.33 | 0.02 |
| 87 | -0.00 | -0.16 | 0.02 | 0.00 | 0.16 | 0.02 |
| 88 | -0.00 | -0.20 | 0.02 | -0.00 | 0.20 | 0.02 |
| 89 | 0.00 | 1.06 | 0.01 | 0.00 | -1.06 | 0.01 |
| 90 | 0.00 | 1.02 | 0.01 | 0.00 | -1.02 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | -0.12 | 0.01 | 0.00 | 0.12 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | -0.16 | 0.01 | -0.00 | 0.16 | 0.01 |
| 93 | 0.00 | 1.06 | 0.01 | 0.00 | -1.06 | 0.01 |
| 94 | 0.00 | 1.02 | 0.01 | 0.00 | -1.02 | 0.01 |
| 95 | -0.00 | -0.12 | 0.01 | 0.00 | 0.12 | 0.01 |
| 96 | -0.00 | -0.16 | 0.01 | -0.00 | 0.16 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 5, M=0.00, N=3.38, M=0.00, N=-3.38

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =12.91

强度计算最大应力比 =0.043

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =13.90

平面内稳定计算最大应力比 =0.046

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =13.90

平面外稳定计算最大应力比 =0.046

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=3.34, M=0.00, N=-3.34

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.42

47. 钢 柱 47 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.30, Ly=0.30; 长细比：λx=17.3,λy=17.3

构件长度=0.30; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2 | -0.00 | 4.91 | 0.00 | -0.00 | -4.91 | 0.01 |
| 3 | -0.00 | 4.91 | 0.00 | -0.00 | -4.91 | 0.01 |
| 4 | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 5 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | -0.00 | 4.91 | 0.00 | -0.00 | -4.91 | 0.00 |
| 7 | -0.00 | 4.91 | 0.00 | -0.00 | -4.91 | 0.00 |
| 8 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 10 | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 11 | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 12 | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 13 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 18 | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 19 | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 20 | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 21 | -0.00 | 4.91 | 0.00 | -0.00 | -4.91 | 0.01 |
| 22 | -0.00 | 4.91 | 0.00 | -0.00 | -4.91 | 0.01 |
| 23 | -0.00 | 4.91 | 0.00 | -0.00 | -4.91 | 0.01 |
| 24 | -0.00 | 4.91 | 0.00 | -0.00 | -4.91 | 0.01 |
| 25 | -0.00 | 4.91 | 0.00 | -0.00 | -4.91 | 0.01 |
| 26 | -0.00 | 4.91 | 0.00 | -0.00 | -4.91 | 0.01 |
| 27 | -0.00 | 4.91 | 0.00 | -0.00 | -4.91 | 0.01 |
| 28 | -0.00 | 4.91 | 0.00 | -0.00 | -4.91 | 0.01 |
| 29 | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 30 | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 31 | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 32 | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 33 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | -0.00 | 4.91 | 0.00 | -0.00 | -4.91 | 0.00 |
| 38 | -0.00 | 4.91 | 0.00 | -0.00 | -4.91 | 0.00 |
| 39 | -0.00 | 4.91 | 0.00 | -0.00 | -4.91 | 0.00 |
| 40 | -0.00 | 4.91 | 0.00 | -0.00 | -4.91 | 0.00 |
| 41 | -0.00 | 4.91 | 0.00 | -0.00 | -4.91 | 0.00 |
| 42 | -0.00 | 4.91 | 0.00 | -0.00 | -4.91 | 0.00 |
| 43 | -0.00 | 4.91 | 0.00 | -0.00 | -4.91 | 0.00 |
| 44 | -0.00 | 4.91 | 0.00 | -0.00 | -4.91 | 0.00 |
| 45 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 50 | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 51 | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 52 | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 53 | -0.00 | 3.44 | 0.00 | -0.00 | -3.44 | 0.01 |
| 54 | -0.00 | 3.44 | 0.00 | -0.00 | -3.44 | 0.01 |
| 55 | -0.00 | 3.44 | 0.00 | -0.00 | -3.44 | 0.01 |
| 56 | -0.00 | 3.44 | 0.00 | -0.00 | -3.44 | 0.01 |
| 57 | -0.00 | 3.44 | 0.00 | -0.00 | -3.44 | 0.01 |
| 58 | -0.00 | 3.44 | 0.00 | -0.00 | -3.44 | 0.01 |
| 59 | -0.00 | 3.44 | 0.00 | -0.00 | -3.44 | 0.01 |
| 60 | -0.00 | 3.44 | 0.00 | -0.00 | -3.44 | 0.01 |
| 61 | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 62 | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 63 | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 64 | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 65 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | -0.00 | 3.44 | 0.00 | -0.00 | -3.44 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | 3.44 | 0.00 | -0.00 | -3.44 | 0.00 |
| 71 | -0.00 | 3.44 | 0.00 | -0.00 | -3.44 | 0.00 |
| 72 | -0.00 | 3.44 | 0.00 | -0.00 | -3.44 | 0.00 |
| 73 | -0.00 | 3.44 | 0.00 | -0.00 | -3.44 | 0.00 |
| 74 | -0.00 | 3.44 | 0.00 | -0.00 | -3.44 | 0.00 |
| 75 | -0.00 | 3.44 | 0.00 | -0.00 | -3.44 | 0.00 |
| 76 | -0.00 | 3.44 | 0.00 | -0.00 | -3.44 | 0.00 |
| 77 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 79 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 81 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | -0.04 | 0.01 |
| 82 | -0.00 | -0.04 | 0.01 | -0.00 | 0.04 | 0.01 |
| 83 | -0.00 | 2.16 | 0.01 | -0.00 | -2.16 | 0.01 |
| 84 | -0.00 | 2.09 | 0.00 | -0.00 | -2.09 | 0.01 |
| 85 | -0.00 | 2.16 | 0.01 | -0.00 | -2.16 | 0.01 |
| 86 | -0.00 | 2.09 | 0.00 | -0.00 | -2.09 | 0.01 |
| 87 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | -0.04 | 0.01 |
| 88 | -0.00 | -0.04 | 0.01 | -0.00 | 0.04 | 0.01 |
| 89 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | 0.00 |
| 90 | -0.00 | -0.04 | 0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 91 | -0.00 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | -1.67 | 0.00 |
| 92 | -0.00 | 1.60 | 0.00 | -0.00 | -1.60 | 0.00 |
| 93 | -0.00 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | -1.67 | 0.00 |
| 94 | -0.00 | 1.60 | 0.00 | -0.00 | -1.60 | 0.00 |
| 95 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | 0.00 |
| 96 | -0.00 | -0.04 | 0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 6, M=-0.00, N=4.91, M=-0.00, N=-4.91

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =18.75

强度计算最大应力比 =0.062

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =16.81

平面内稳定计算最大应力比 =0.056

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =16.81

平面外稳定计算最大应力比 =0.056

腹板容许高厚比计算对应组合号: 2, M=-0.00, N=4.91, M=-0.00, N=-4.91

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=17. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=17. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=0.73

48. 钢 柱 48 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.50, Ly=0.50; 长细比：λx=6.6,λy=6.6

构件长度=0.50; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

薄壁圆钢管: D=219.1, T=5.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | -0.00 |
| 2 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.07 | 0.00 |
| 3 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.07 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -0.00 |
| 6 | -0.00 | 0.20 | -0.00 | -0.00 | -0.05 | 0.00 |
| 7 | -0.00 | 0.20 | -0.00 | -0.00 | -0.05 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -0.00 |
| 9 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.07 | 0.00 |
| 10 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.07 | 0.00 |
| 11 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.07 | 0.00 |
| 12 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.07 | 0.00 |
| 13 | -0.00 | 0.20 | -0.00 | -0.00 | -0.05 | 0.00 |
| 14 | -0.00 | 0.20 | -0.00 | -0.00 | -0.05 | 0.00 |
| 15 | -0.00 | 0.20 | -0.00 | -0.00 | -0.05 | 0.00 |
| 16 | -0.00 | 0.20 | -0.00 | -0.00 | -0.05 | 0.00 |
| 17 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | -0.00 |
| 19 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | -0.00 |
| 20 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | -0.00 |
| 21 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.07 | 0.00 |
| 22 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.07 | 0.00 |
| 23 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.07 | 0.00 |
| 24 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.07 | 0.00 |
| 25 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.07 | 0.00 |
| 26 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.07 | 0.00 |
| 27 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.07 | 0.00 |
| 28 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.07 | 0.00 |
| 29 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | -0.00 |
| 30 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | -0.00 |
| 31 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | -0.00 |
| 32 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | -0.00 |
| 33 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -0.00 |
| 37 | -0.00 | 0.20 | -0.00 | -0.00 | -0.05 | 0.00 |
| 38 | -0.00 | 0.20 | -0.00 | -0.00 | -0.05 | 0.00 |
| 39 | -0.00 | 0.20 | -0.00 | -0.00 | -0.05 | 0.00 |
| 40 | -0.00 | 0.20 | -0.00 | -0.00 | -0.05 | 0.00 |
| 41 | -0.00 | 0.20 | -0.00 | -0.00 | -0.05 | 0.00 |
| 42 | -0.00 | 0.20 | -0.00 | -0.00 | -0.05 | 0.00 |
| 43 | -0.00 | 0.20 | -0.00 | -0.00 | -0.05 | 0.00 |
| 44 | -0.00 | 0.20 | -0.00 | -0.00 | -0.05 | 0.00 |
| 45 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -0.00 |
| 46 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -0.00 |
| 47 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -0.00 |
| 48 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -0.00 |
| 49 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | -0.00 |
| 51 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | -0.00 |
| 52 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | -0.00 |
| 53 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.07 | 0.00 |
| 54 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.07 | 0.00 |
| 55 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.07 | 0.00 |
| 56 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.07 | 0.00 |
| 57 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.07 | 0.00 |
| 58 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.07 | 0.00 |
| 59 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.07 | 0.00 |
| 60 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.07 | 0.00 |
| 61 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | -0.00 |
| 62 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | -0.00 |
| 63 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | -0.00 |
| 64 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | -0.00 |
| 65 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -0.00 |
| 67 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -0.00 |
| 68 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -0.00 |
| 69 | -0.00 | 0.20 | -0.00 | -0.00 | -0.05 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | 0.20 | -0.00 | -0.00 | -0.05 | 0.00 |
| 71 | -0.00 | 0.20 | -0.00 | -0.00 | -0.05 | 0.00 |
| 72 | -0.00 | 0.20 | -0.00 | -0.00 | -0.05 | 0.00 |
| 73 | -0.00 | 0.20 | -0.00 | -0.00 | -0.05 | 0.00 |
| 74 | -0.00 | 0.20 | -0.00 | -0.00 | -0.05 | 0.00 |
| 75 | -0.00 | 0.20 | -0.00 | -0.00 | -0.05 | 0.00 |
| 76 | -0.00 | 0.20 | -0.00 | -0.00 | -0.05 | 0.00 |
| 77 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -0.00 |
| 78 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -0.00 |
| 79 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -0.00 |
| 80 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -0.00 |
| 81 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | -0.00 |
| 82 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | -0.00 |
| 83 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.06 | 0.00 |
| 84 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | -0.00 |
| 85 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.06 | 0.00 |
| 86 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | -0.00 |
| 87 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | -0.00 |
| 88 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | -0.00 |
| 89 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | -0.00 | -0.05 | -0.00 |
| 90 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -0.00 |
| 91 | -0.00 | 0.19 | -0.00 | -0.00 | -0.05 | 0.00 |
| 92 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -0.00 |
| 93 | -0.00 | 0.19 | -0.00 | -0.00 | -0.05 | 0.00 |
| 94 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -0.00 |
| 95 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | -0.00 | -0.05 | -0.00 |
| 96 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 2, M=-0.00, N=0.25, M=-0.00, N=-0.07

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.09

强度计算最大应力比 =0.000

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =0.08

平面内稳定计算最大应力比 =0.000

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =0.08

平面外稳定计算最大应力比 =0.000

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=0.25, M=0.00, N=-0.06

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=43.82 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =43.82 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=7. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=7. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=13.19

49. 钢 柱 49 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.50, Ly=0.50; 长细比：λx=28.9,λy=28.9

构件长度=0.50; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| 2 | -0.00 | 35.10 | 0.01 | -0.00 | -35.10 | 0.01 |
| 3 | -0.00 | 35.10 | 0.01 | -0.00 | -35.10 | 0.01 |
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| 5 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | 35.10 | 0.01 | -0.00 | -35.10 | 0.01 |
| 7 | -0.00 | 35.10 | 0.01 | -0.00 | -35.10 | 0.01 |
| 8 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| 9 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| 10 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| 11 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| 12 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| 13 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| 14 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| 15 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| 16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| 17 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| 18 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| 19 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| 20 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| 21 | -0.00 | 35.10 | 0.01 | -0.00 | -35.10 | 0.01 |
| 22 | -0.00 | 35.10 | 0.01 | -0.00 | -35.10 | 0.01 |
| 23 | -0.00 | 35.10 | 0.01 | -0.00 | -35.10 | 0.01 |
| 24 | -0.00 | 35.10 | 0.01 | -0.00 | -35.10 | 0.01 |
| 25 | -0.00 | 35.10 | 0.01 | -0.00 | -35.10 | 0.01 |
| 26 | -0.00 | 35.10 | 0.01 | -0.00 | -35.10 | 0.01 |
| 27 | -0.00 | 35.10 | 0.01 | -0.00 | -35.10 | 0.01 |
| 28 | -0.00 | 35.10 | 0.01 | -0.00 | -35.10 | 0.01 |
| 29 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| 30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| 31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| 32 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| 33 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| 34 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| 35 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| 36 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | 35.10 | 0.01 | -0.00 | -35.10 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | 35.10 | 0.01 | -0.00 | -35.10 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | 35.10 | 0.01 | -0.00 | -35.10 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | 35.10 | 0.01 | -0.00 | -35.10 | 0.01 |
| 41 | -0.00 | 35.10 | 0.01 | -0.00 | -35.10 | 0.01 |
| 42 | -0.00 | 35.10 | 0.01 | -0.00 | -35.10 | 0.01 |
| 43 | -0.00 | 35.10 | 0.01 | -0.00 | -35.10 | 0.01 |
| 44 | -0.00 | 35.10 | 0.01 | -0.00 | -35.10 | 0.01 |
| 45 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| 46 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| 47 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| 48 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| 49 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| 50 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| 51 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| 52 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| 53 | -0.00 | 24.57 | 0.01 | -0.00 | -24.57 | 0.01 |
| 54 | -0.00 | 24.57 | 0.01 | -0.00 | -24.57 | 0.01 |
| 55 | -0.00 | 24.57 | 0.01 | -0.00 | -24.57 | 0.01 |
| 56 | -0.00 | 24.57 | 0.01 | -0.00 | -24.57 | 0.01 |
| 57 | -0.00 | 24.57 | 0.01 | -0.00 | -24.57 | 0.01 |
| 58 | -0.00 | 24.57 | 0.01 | -0.00 | -24.57 | 0.01 |
| 59 | -0.00 | 24.57 | 0.01 | -0.00 | -24.57 | 0.01 |
| 60 | -0.00 | 24.57 | 0.01 | -0.00 | -24.57 | 0.01 |
| 61 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| 62 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| 63 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| 64 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| 65 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| 66 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| 67 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| 68 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | 24.57 | 0.01 | -0.00 | -24.57 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | 24.57 | 0.01 | -0.00 | -24.57 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | 24.57 | 0.01 | -0.00 | -24.57 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | 24.57 | 0.01 | -0.00 | -24.57 | 0.01 |
| 73 | -0.00 | 24.57 | 0.01 | -0.00 | -24.57 | 0.01 |
| 74 | -0.00 | 24.57 | 0.01 | -0.00 | -24.57 | 0.01 |
| 75 | -0.00 | 24.57 | 0.01 | -0.00 | -24.57 | 0.01 |
| 76 | -0.00 | 24.57 | 0.01 | -0.00 | -24.57 | 0.01 |
| 77 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| 78 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| 79 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| 80 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| 81 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.01 | 0.01 |
| 82 | 0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 83 | -0.00 | 15.22 | 0.01 | -0.00 | -15.22 | 0.01 |
| 84 | -0.00 | 15.20 | 0.01 | -0.00 | -15.20 | 0.01 |
| 85 | -0.00 | 15.22 | 0.01 | -0.00 | -15.22 | 0.01 |
| 86 | -0.00 | 15.20 | 0.01 | -0.00 | -15.20 | 0.01 |
| 87 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.01 | 0.01 |
| 88 | 0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 89 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.01 | 0.01 |
| 90 | 0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | 11.71 | 0.01 | -0.00 | -11.71 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | 11.69 | 0.01 | -0.00 | -11.69 | 0.01 |
| 93 | -0.00 | 11.71 | 0.01 | -0.00 | -11.71 | 0.01 |
| 94 | -0.00 | 11.69 | 0.01 | -0.00 | -11.69 | 0.01 |
| 95 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.01 | 0.01 |
| 96 | 0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 2, M=-0.00, N=35.10, M=-0.00, N=-35.10

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =134.07

强度计算最大应力比 =0.447

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =125.32

平面内稳定计算最大应力比 =0.418

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =125.32

平面外稳定计算最大应力比 =0.418

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=0.00, M=0.00, N=-0.00

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=29. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=29. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=1.21

50. 钢 柱 50 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.50, Ly=0.50; 长细比：λx=28.9,λy=28.9

构件长度=0.50; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 2 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 3 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 4 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.00 | 0.03 | -0.00 |
| 6 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 7 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.00 | 0.03 | -0.00 |
| 9 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 10 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 11 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 12 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 13 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 14 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 15 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 16 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 17 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 18 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 19 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 20 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 21 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 22 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 23 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 24 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 25 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 26 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 27 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 28 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 29 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 30 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 31 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 32 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 33 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.00 | 0.03 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.00 | 0.03 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.00 | 0.03 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.00 | 0.03 | -0.00 |
| 37 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 38 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 39 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 40 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 41 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 42 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 43 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 44 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 45 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.00 | 0.03 | -0.00 |
| 46 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.00 | 0.03 | -0.00 |
| 47 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.00 | 0.03 | -0.00 |
| 48 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.00 | 0.03 | -0.00 |
| 49 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 50 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 51 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 52 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 53 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 54 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 55 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 56 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 57 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 58 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 59 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 60 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 61 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 62 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 63 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 64 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 65 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 66 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 67 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 68 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 69 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 71 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 72 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 73 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 74 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 75 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 76 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 77 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 78 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 79 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 80 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 81 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 82 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 83 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 84 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 85 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 86 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 87 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 88 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 89 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 90 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 91 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 92 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 93 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 94 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 95 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 96 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=-0.00, N=-0.03, M=-0.00, N=0.04

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.10

强度计算最大应力比 =0.000

强度计算最大应力 < f=300.00

拉杆,平面内长细比 λ=29. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=29. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=1.21

51. 钢 柱 51 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.12, Ly=1.12; 长细比：λx=64.6,λy=64.6

构件长度=1.12; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 4.33 | -0.02 | 0.00 | -4.31 | -0.02 |
| 2 | 0.00 | -0.38 | -0.02 | 0.00 | 0.40 | -0.02 |
| 3 | 0.00 | 4.33 | -0.02 | 0.00 | -4.31 | -0.02 |
| 4 | 0.00 | -0.38 | -0.02 | 0.00 | 0.40 | -0.02 |
| 5 | 0.00 | 4.42 | -0.01 | 0.00 | -4.40 | -0.01 |
| 6 | 0.00 | -0.30 | -0.01 | 0.00 | 0.31 | -0.01 |
| 7 | 0.00 | 4.42 | -0.01 | 0.00 | -4.40 | -0.01 |
| 8 | 0.00 | -0.30 | -0.01 | 0.00 | 0.31 | -0.01 |
| 9 | 0.00 | -0.38 | -0.02 | 0.00 | 0.40 | -0.02 |
| 10 | 0.00 | -0.38 | -0.02 | 0.00 | 0.40 | -0.02 |
| 11 | 0.00 | -0.38 | -0.02 | 0.00 | 0.40 | -0.02 |
| 12 | 0.00 | -0.38 | -0.02 | 0.00 | 0.40 | -0.02 |
| 13 | 0.00 | -0.30 | -0.01 | 0.00 | 0.31 | -0.01 |
| 14 | 0.00 | -0.30 | -0.01 | 0.00 | 0.31 | -0.01 |
| 15 | 0.00 | -0.30 | -0.01 | 0.00 | 0.31 | -0.01 |
| 16 | 0.00 | -0.30 | -0.01 | 0.00 | 0.31 | -0.01 |
| 17 | 0.00 | 4.33 | -0.02 | 0.00 | -4.31 | -0.02 |
| 18 | 0.00 | 4.33 | -0.02 | 0.00 | -4.31 | -0.02 |
| 19 | 0.00 | 4.33 | -0.02 | 0.00 | -4.31 | -0.02 |
| 20 | 0.00 | 4.33 | -0.02 | 0.00 | -4.31 | -0.02 |
| 21 | 0.00 | -0.38 | -0.02 | 0.00 | 0.40 | -0.02 |
| 22 | 0.00 | -0.38 | -0.02 | 0.00 | 0.40 | -0.02 |
| 23 | 0.00 | -0.38 | -0.02 | 0.00 | 0.40 | -0.02 |
| 24 | 0.00 | -0.38 | -0.02 | 0.00 | 0.40 | -0.02 |
| 25 | 0.00 | 4.33 | -0.02 | 0.00 | -4.31 | -0.02 |
| 26 | 0.00 | 4.33 | -0.02 | 0.00 | -4.31 | -0.02 |
| 27 | 0.00 | 4.33 | -0.02 | 0.00 | -4.31 | -0.02 |
| 28 | 0.00 | 4.33 | -0.02 | 0.00 | -4.31 | -0.02 |
| 29 | 0.00 | -0.38 | -0.02 | 0.00 | 0.40 | -0.02 |
| 30 | 0.00 | -0.38 | -0.02 | 0.00 | 0.40 | -0.02 |
| 31 | 0.00 | -0.38 | -0.02 | 0.00 | 0.40 | -0.02 |
| 32 | 0.00 | -0.38 | -0.02 | 0.00 | 0.40 | -0.02 |
| 33 | 0.00 | 4.42 | -0.01 | 0.00 | -4.40 | -0.01 |
| 34 | 0.00 | 4.42 | -0.01 | 0.00 | -4.40 | -0.01 |
| 35 | 0.00 | 4.42 | -0.01 | 0.00 | -4.40 | -0.01 |
| 36 | 0.00 | 4.42 | -0.01 | 0.00 | -4.40 | -0.01 |
| 37 | 0.00 | -0.30 | -0.01 | 0.00 | 0.31 | -0.01 |
| 38 | 0.00 | -0.30 | -0.01 | 0.00 | 0.31 | -0.01 |
| 39 | 0.00 | -0.30 | -0.01 | 0.00 | 0.31 | -0.01 |
| 40 | 0.00 | -0.30 | -0.01 | 0.00 | 0.31 | -0.01 |
| 41 | 0.00 | 4.42 | -0.01 | 0.00 | -4.40 | -0.01 |
| 42 | 0.00 | 4.42 | -0.01 | 0.00 | -4.40 | -0.01 |
| 43 | 0.00 | 4.42 | -0.01 | 0.00 | -4.40 | -0.01 |
| 44 | 0.00 | 4.42 | -0.01 | 0.00 | -4.40 | -0.01 |
| 45 | 0.00 | -0.30 | -0.01 | 0.00 | 0.31 | -0.01 |
| 46 | 0.00 | -0.30 | -0.01 | 0.00 | 0.31 | -0.01 |
| 47 | 0.00 | -0.30 | -0.01 | 0.00 | 0.31 | -0.01 |
| 48 | 0.00 | -0.30 | -0.01 | 0.00 | 0.31 | -0.01 |
| 49 | 0.00 | 2.91 | -0.02 | 0.00 | -2.90 | -0.02 |
| 50 | 0.00 | 2.91 | -0.02 | 0.00 | -2.90 | -0.02 |
| 51 | 0.00 | 2.91 | -0.02 | 0.00 | -2.90 | -0.02 |
| 52 | 0.00 | 2.91 | -0.02 | 0.00 | -2.90 | -0.02 |
| 53 | 0.00 | -0.38 | -0.02 | 0.00 | 0.40 | -0.02 |
| 54 | 0.00 | -0.38 | -0.02 | 0.00 | 0.40 | -0.02 |
| 55 | 0.00 | -0.38 | -0.02 | 0.00 | 0.40 | -0.02 |
| 56 | 0.00 | -0.38 | -0.02 | 0.00 | 0.40 | -0.02 |
| 57 | 0.00 | 2.91 | -0.02 | 0.00 | -2.90 | -0.02 |
| 58 | 0.00 | 2.91 | -0.02 | 0.00 | -2.90 | -0.02 |
| 59 | 0.00 | 2.91 | -0.02 | 0.00 | -2.90 | -0.02 |
| 60 | 0.00 | 2.91 | -0.02 | 0.00 | -2.90 | -0.02 |
| 61 | 0.00 | -0.38 | -0.02 | 0.00 | 0.40 | -0.02 |
| 62 | 0.00 | -0.38 | -0.02 | 0.00 | 0.40 | -0.02 |
| 63 | 0.00 | -0.38 | -0.02 | 0.00 | 0.40 | -0.02 |
| 64 | 0.00 | -0.38 | -0.02 | 0.00 | 0.40 | -0.02 |
| 65 | 0.00 | 3.00 | -0.01 | 0.00 | -2.99 | -0.01 |
| 66 | 0.00 | 3.00 | -0.01 | 0.00 | -2.99 | -0.01 |
| 67 | 0.00 | 3.00 | -0.01 | 0.00 | -2.99 | -0.01 |
| 68 | 0.00 | 3.00 | -0.01 | 0.00 | -2.99 | -0.01 |
| 69 | 0.00 | -0.30 | -0.01 | 0.00 | 0.31 | -0.01 |
| 70 | 0.00 | -0.30 | -0.01 | 0.00 | 0.31 | -0.01 |
| 71 | 0.00 | -0.30 | -0.01 | 0.00 | 0.31 | -0.01 |
| 72 | 0.00 | -0.30 | -0.01 | 0.00 | 0.31 | -0.01 |
| 73 | 0.00 | 3.00 | -0.01 | 0.00 | -2.99 | -0.01 |
| 74 | 0.00 | 3.00 | -0.01 | 0.00 | -2.99 | -0.01 |
| 75 | 0.00 | 3.00 | -0.01 | 0.00 | -2.99 | -0.01 |
| 76 | 0.00 | 3.00 | -0.01 | 0.00 | -2.99 | -0.01 |
| 77 | 0.00 | -0.30 | -0.01 | 0.00 | 0.31 | -0.01 |
| 78 | 0.00 | -0.30 | -0.01 | 0.00 | 0.31 | -0.01 |
| 79 | 0.00 | -0.30 | -0.01 | 0.00 | 0.31 | -0.01 |
| 80 | 0.00 | -0.30 | -0.01 | 0.00 | 0.31 | -0.01 |
| 81 | 0.00 | 1.66 | -0.02 | 0.00 | -1.65 | -0.02 |
| 82 | 0.00 | 1.65 | -0.02 | 0.00 | -1.63 | -0.02 |
| 83 | 0.00 | -0.38 | -0.02 | 0.00 | 0.40 | -0.02 |
| 84 | 0.00 | -0.39 | -0.02 | -0.00 | 0.41 | -0.02 |
| 85 | 0.00 | 1.66 | -0.02 | 0.00 | -1.65 | -0.02 |
| 86 | 0.00 | 1.65 | -0.02 | 0.00 | -1.63 | -0.02 |
| 87 | 0.00 | -0.38 | -0.02 | 0.00 | 0.40 | -0.02 |
| 88 | 0.00 | -0.39 | -0.02 | -0.00 | 0.41 | -0.02 |
| 89 | 0.00 | 1.28 | -0.01 | 0.00 | -1.27 | -0.01 |
| 90 | 0.00 | 1.27 | -0.01 | 0.00 | -1.26 | -0.01 |
| 91 | 0.00 | -0.29 | -0.01 | 0.00 | 0.30 | -0.01 |
| 92 | 0.00 | -0.30 | -0.01 | -0.00 | 0.32 | -0.01 |
| 93 | 0.00 | 1.28 | -0.01 | 0.00 | -1.27 | -0.01 |
| 94 | 0.00 | 1.27 | -0.01 | 0.00 | -1.26 | -0.01 |
| 95 | 0.00 | -0.29 | -0.01 | 0.00 | 0.30 | -0.01 |
| 96 | 0.00 | -0.30 | -0.01 | -0.00 | 0.32 | -0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 5, M=0.00, N=4.42, M=0.00, N=-4.40

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =16.87

强度计算最大应力比 =0.056

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =19.17

平面内稳定计算最大应力比 =0.064

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =19.17

平面外稳定计算最大应力比 =0.064

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=4.33, M=0.00, N=-4.31

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=65. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=65. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.70

52. 钢 柱 52 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.71, Ly=0.71; 长细比：λx=40.9,λy=40.9

构件长度=0.71; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 0.40 | 0.01 | -0.00 | -0.38 | 0.01 |
| 2 | -0.00 | -2.58 | 0.01 | -0.00 | 2.59 | 0.01 |
| 3 | -0.00 | 0.40 | 0.01 | -0.00 | -0.38 | 0.01 |
| 4 | -0.00 | -2.58 | 0.01 | -0.00 | 2.59 | 0.01 |
| 5 | -0.00 | 0.31 | 0.01 | -0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | -2.67 | 0.01 | -0.00 | 2.68 | 0.01 |
| 7 | -0.00 | 0.31 | 0.01 | -0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 8 | -0.00 | -2.67 | 0.01 | -0.00 | 2.68 | 0.01 |
| 9 | -0.00 | 0.40 | 0.01 | -0.00 | -0.38 | 0.01 |
| 10 | -0.00 | 0.40 | 0.01 | -0.00 | -0.38 | 0.01 |
| 11 | -0.00 | 0.40 | 0.01 | -0.00 | -0.38 | 0.01 |
| 12 | -0.00 | 0.40 | 0.01 | -0.00 | -0.38 | 0.01 |
| 13 | -0.00 | 0.31 | 0.01 | -0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 14 | -0.00 | 0.31 | 0.01 | -0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 15 | -0.00 | 0.31 | 0.01 | -0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 16 | -0.00 | 0.31 | 0.01 | -0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 17 | -0.00 | 0.40 | 0.01 | -0.00 | -0.38 | 0.01 |
| 18 | -0.00 | 0.40 | 0.01 | -0.00 | -0.38 | 0.01 |
| 19 | -0.00 | 0.40 | 0.01 | -0.00 | -0.38 | 0.01 |
| 20 | -0.00 | 0.40 | 0.01 | -0.00 | -0.38 | 0.01 |
| 21 | -0.00 | -2.58 | 0.01 | -0.00 | 2.59 | 0.01 |
| 22 | -0.00 | -2.58 | 0.01 | -0.00 | 2.59 | 0.01 |
| 23 | -0.00 | -2.58 | 0.01 | -0.00 | 2.59 | 0.01 |
| 24 | -0.00 | -2.58 | 0.01 | -0.00 | 2.59 | 0.01 |
| 25 | -0.00 | 0.40 | 0.01 | -0.00 | -0.38 | 0.01 |
| 26 | -0.00 | 0.40 | 0.01 | -0.00 | -0.38 | 0.01 |
| 27 | -0.00 | 0.40 | 0.01 | -0.00 | -0.38 | 0.01 |
| 28 | -0.00 | 0.40 | 0.01 | -0.00 | -0.38 | 0.01 |
| 29 | -0.00 | -2.58 | 0.01 | -0.00 | 2.59 | 0.01 |
| 30 | -0.00 | -2.58 | 0.01 | -0.00 | 2.59 | 0.01 |
| 31 | -0.00 | -2.58 | 0.01 | -0.00 | 2.59 | 0.01 |
| 32 | -0.00 | -2.58 | 0.01 | -0.00 | 2.59 | 0.01 |
| 33 | -0.00 | 0.31 | 0.01 | -0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 34 | -0.00 | 0.31 | 0.01 | -0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 35 | -0.00 | 0.31 | 0.01 | -0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 36 | -0.00 | 0.31 | 0.01 | -0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | -2.67 | 0.01 | -0.00 | 2.68 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | -2.67 | 0.01 | -0.00 | 2.68 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | -2.67 | 0.01 | -0.00 | 2.68 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | -2.67 | 0.01 | -0.00 | 2.68 | 0.01 |
| 41 | -0.00 | 0.31 | 0.01 | -0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 42 | -0.00 | 0.31 | 0.01 | -0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 43 | -0.00 | 0.31 | 0.01 | -0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 44 | -0.00 | 0.31 | 0.01 | -0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 45 | -0.00 | -2.67 | 0.01 | -0.00 | 2.68 | 0.01 |
| 46 | -0.00 | -2.67 | 0.01 | -0.00 | 2.68 | 0.01 |
| 47 | -0.00 | -2.67 | 0.01 | -0.00 | 2.68 | 0.01 |
| 48 | -0.00 | -2.67 | 0.01 | -0.00 | 2.68 | 0.01 |
| 49 | -0.00 | 0.40 | 0.01 | -0.00 | -0.38 | 0.01 |
| 50 | -0.00 | 0.40 | 0.01 | -0.00 | -0.38 | 0.01 |
| 51 | -0.00 | 0.40 | 0.01 | -0.00 | -0.38 | 0.01 |
| 52 | -0.00 | 0.40 | 0.01 | -0.00 | -0.38 | 0.01 |
| 53 | -0.00 | -1.68 | 0.01 | -0.00 | 1.70 | 0.01 |
| 54 | -0.00 | -1.68 | 0.01 | -0.00 | 1.70 | 0.01 |
| 55 | -0.00 | -1.68 | 0.01 | -0.00 | 1.70 | 0.01 |
| 56 | -0.00 | -1.68 | 0.01 | -0.00 | 1.70 | 0.01 |
| 57 | -0.00 | 0.40 | 0.01 | -0.00 | -0.38 | 0.01 |
| 58 | -0.00 | 0.40 | 0.01 | -0.00 | -0.38 | 0.01 |
| 59 | -0.00 | 0.40 | 0.01 | -0.00 | -0.38 | 0.01 |
| 60 | -0.00 | 0.40 | 0.01 | -0.00 | -0.38 | 0.01 |
| 61 | -0.00 | -1.68 | 0.01 | -0.00 | 1.70 | 0.01 |
| 62 | -0.00 | -1.68 | 0.01 | -0.00 | 1.70 | 0.01 |
| 63 | -0.00 | -1.68 | 0.01 | -0.00 | 1.70 | 0.01 |
| 64 | -0.00 | -1.68 | 0.01 | -0.00 | 1.70 | 0.01 |
| 65 | -0.00 | 0.31 | 0.01 | -0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 66 | -0.00 | 0.31 | 0.01 | -0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 67 | -0.00 | 0.31 | 0.01 | -0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 68 | -0.00 | 0.31 | 0.01 | -0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | -1.77 | 0.01 | -0.00 | 1.79 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | -1.77 | 0.01 | -0.00 | 1.79 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | -1.77 | 0.01 | -0.00 | 1.79 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | -1.77 | 0.01 | -0.00 | 1.79 | 0.01 |
| 73 | -0.00 | 0.31 | 0.01 | -0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 74 | -0.00 | 0.31 | 0.01 | -0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 75 | -0.00 | 0.31 | 0.01 | -0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 76 | -0.00 | 0.31 | 0.01 | -0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 77 | -0.00 | -1.77 | 0.01 | -0.00 | 1.79 | 0.01 |
| 78 | -0.00 | -1.77 | 0.01 | -0.00 | 1.79 | 0.01 |
| 79 | -0.00 | -1.77 | 0.01 | -0.00 | 1.79 | 0.01 |
| 80 | -0.00 | -1.77 | 0.01 | -0.00 | 1.79 | 0.01 |
| 81 | 0.00 | 0.40 | 0.01 | 0.00 | -0.38 | 0.01 |
| 82 | -0.00 | 0.40 | 0.01 | -0.00 | -0.39 | 0.01 |
| 83 | -0.00 | -0.89 | 0.01 | -0.00 | 0.91 | 0.01 |
| 84 | -0.00 | -0.89 | 0.01 | -0.00 | 0.90 | 0.01 |
| 85 | 0.00 | 0.40 | 0.01 | 0.00 | -0.38 | 0.01 |
| 86 | -0.00 | 0.40 | 0.01 | -0.00 | -0.39 | 0.01 |
| 87 | -0.00 | -0.89 | 0.01 | -0.00 | 0.91 | 0.01 |
| 88 | -0.00 | -0.89 | 0.01 | -0.00 | 0.90 | 0.01 |
| 89 | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 90 | -0.00 | 0.31 | 0.01 | -0.00 | -0.30 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | -0.69 | 0.01 | -0.00 | 0.70 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | -0.68 | 0.01 | -0.00 | 0.69 | 0.01 |
| 93 | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 94 | -0.00 | 0.31 | 0.01 | -0.00 | -0.30 | 0.01 |
| 95 | -0.00 | -0.69 | 0.01 | -0.00 | 0.70 | 0.01 |
| 96 | -0.00 | -0.68 | 0.01 | -0.00 | 0.69 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 6, M=-0.00, N=-2.67, M=-0.00, N=2.68

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =10.19

强度计算最大应力比 =0.034

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 1, M=-0.00, N=0.40, M=-0.00, N=-0.38

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =1.50

平面内稳定计算最大应力比 =0.005

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =1.50

平面外稳定计算最大应力比 =0.005

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=41. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=41. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=1.71

53. 钢 柱 53 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=57.8,λy=57.8

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 29.41 | 0.02 | 0.00 | -29.41 | 0.02 |
| 2 | 0.00 | 0.63 | 0.02 | 0.00 | -0.63 | 0.02 |
| 3 | 0.00 | 29.41 | 0.02 | 0.00 | -29.41 | 0.02 |
| 4 | 0.00 | 0.63 | 0.02 | 0.00 | -0.63 | 0.02 |
| 5 | 0.00 | 29.26 | 0.01 | 0.00 | -29.26 | 0.01 |
| 6 | 0.00 | 0.48 | 0.01 | 0.00 | -0.48 | 0.01 |
| 7 | 0.00 | 29.26 | 0.01 | 0.00 | -29.26 | 0.01 |
| 8 | 0.00 | 0.48 | 0.01 | 0.00 | -0.48 | 0.01 |
| 9 | 0.00 | 0.63 | 0.02 | 0.00 | -0.63 | 0.02 |
| 10 | 0.00 | 0.63 | 0.02 | 0.00 | -0.63 | 0.02 |
| 11 | 0.00 | 0.63 | 0.02 | 0.00 | -0.63 | 0.02 |
| 12 | 0.00 | 0.63 | 0.02 | 0.00 | -0.63 | 0.02 |
| 13 | 0.00 | 0.48 | 0.01 | 0.00 | -0.48 | 0.01 |
| 14 | 0.00 | 0.48 | 0.01 | 0.00 | -0.48 | 0.01 |
| 15 | 0.00 | 0.48 | 0.01 | 0.00 | -0.48 | 0.01 |
| 16 | 0.00 | 0.48 | 0.01 | 0.00 | -0.48 | 0.01 |
| 17 | 0.00 | 29.41 | 0.02 | 0.00 | -29.41 | 0.02 |
| 18 | 0.00 | 29.41 | 0.02 | 0.00 | -29.41 | 0.02 |
| 19 | 0.00 | 29.41 | 0.02 | 0.00 | -29.41 | 0.02 |
| 20 | 0.00 | 29.41 | 0.02 | 0.00 | -29.41 | 0.02 |
| 21 | 0.00 | 0.63 | 0.02 | 0.00 | -0.63 | 0.02 |
| 22 | 0.00 | 0.63 | 0.02 | 0.00 | -0.63 | 0.02 |
| 23 | 0.00 | 0.63 | 0.02 | 0.00 | -0.63 | 0.02 |
| 24 | 0.00 | 0.63 | 0.02 | 0.00 | -0.63 | 0.02 |
| 25 | 0.00 | 29.41 | 0.02 | 0.00 | -29.41 | 0.02 |
| 26 | 0.00 | 29.41 | 0.02 | 0.00 | -29.41 | 0.02 |
| 27 | 0.00 | 29.41 | 0.02 | 0.00 | -29.41 | 0.02 |
| 28 | 0.00 | 29.41 | 0.02 | 0.00 | -29.41 | 0.02 |
| 29 | 0.00 | 0.63 | 0.02 | 0.00 | -0.63 | 0.02 |
| 30 | 0.00 | 0.63 | 0.02 | 0.00 | -0.63 | 0.02 |
| 31 | 0.00 | 0.63 | 0.02 | 0.00 | -0.63 | 0.02 |
| 32 | 0.00 | 0.63 | 0.02 | 0.00 | -0.63 | 0.02 |
| 33 | 0.00 | 29.26 | 0.01 | 0.00 | -29.26 | 0.01 |
| 34 | 0.00 | 29.26 | 0.01 | 0.00 | -29.26 | 0.01 |
| 35 | 0.00 | 29.26 | 0.01 | 0.00 | -29.26 | 0.01 |
| 36 | 0.00 | 29.26 | 0.01 | 0.00 | -29.26 | 0.01 |
| 37 | 0.00 | 0.48 | 0.01 | 0.00 | -0.48 | 0.01 |
| 38 | 0.00 | 0.48 | 0.01 | 0.00 | -0.48 | 0.01 |
| 39 | 0.00 | 0.48 | 0.01 | 0.00 | -0.48 | 0.01 |
| 40 | 0.00 | 0.48 | 0.01 | 0.00 | -0.48 | 0.01 |
| 41 | 0.00 | 29.26 | 0.01 | 0.00 | -29.26 | 0.01 |
| 42 | 0.00 | 29.26 | 0.01 | 0.00 | -29.26 | 0.01 |
| 43 | 0.00 | 29.26 | 0.01 | 0.00 | -29.26 | 0.01 |
| 44 | 0.00 | 29.26 | 0.01 | 0.00 | -29.26 | 0.01 |
| 45 | 0.00 | 0.48 | 0.01 | 0.00 | -0.48 | 0.01 |
| 46 | 0.00 | 0.48 | 0.01 | 0.00 | -0.48 | 0.01 |
| 47 | 0.00 | 0.48 | 0.01 | 0.00 | -0.48 | 0.01 |
| 48 | 0.00 | 0.48 | 0.01 | 0.00 | -0.48 | 0.01 |
| 49 | 0.00 | 20.77 | 0.02 | 0.00 | -20.77 | 0.02 |
| 50 | 0.00 | 20.77 | 0.02 | 0.00 | -20.77 | 0.02 |
| 51 | 0.00 | 20.77 | 0.02 | 0.00 | -20.77 | 0.02 |
| 52 | 0.00 | 20.77 | 0.02 | 0.00 | -20.77 | 0.02 |
| 53 | 0.00 | 0.63 | 0.02 | 0.00 | -0.63 | 0.02 |
| 54 | 0.00 | 0.63 | 0.02 | 0.00 | -0.63 | 0.02 |
| 55 | 0.00 | 0.63 | 0.02 | 0.00 | -0.63 | 0.02 |
| 56 | 0.00 | 0.63 | 0.02 | 0.00 | -0.63 | 0.02 |
| 57 | 0.00 | 20.77 | 0.02 | 0.00 | -20.77 | 0.02 |
| 58 | 0.00 | 20.77 | 0.02 | 0.00 | -20.77 | 0.02 |
| 59 | 0.00 | 20.77 | 0.02 | 0.00 | -20.77 | 0.02 |
| 60 | 0.00 | 20.77 | 0.02 | 0.00 | -20.77 | 0.02 |
| 61 | 0.00 | 0.63 | 0.02 | 0.00 | -0.63 | 0.02 |
| 62 | 0.00 | 0.63 | 0.02 | 0.00 | -0.63 | 0.02 |
| 63 | 0.00 | 0.63 | 0.02 | 0.00 | -0.63 | 0.02 |
| 64 | 0.00 | 0.63 | 0.02 | 0.00 | -0.63 | 0.02 |
| 65 | 0.00 | 20.63 | 0.01 | 0.00 | -20.63 | 0.01 |
| 66 | 0.00 | 20.63 | 0.01 | 0.00 | -20.63 | 0.01 |
| 67 | 0.00 | 20.63 | 0.01 | 0.00 | -20.63 | 0.01 |
| 68 | 0.00 | 20.63 | 0.01 | 0.00 | -20.63 | 0.01 |
| 69 | 0.00 | 0.48 | 0.01 | 0.00 | -0.48 | 0.01 |
| 70 | 0.00 | 0.48 | 0.01 | 0.00 | -0.48 | 0.01 |
| 71 | 0.00 | 0.48 | 0.01 | 0.00 | -0.48 | 0.01 |
| 72 | 0.00 | 0.48 | 0.01 | 0.00 | -0.48 | 0.01 |
| 73 | 0.00 | 20.63 | 0.01 | 0.00 | -20.63 | 0.01 |
| 74 | 0.00 | 20.63 | 0.01 | 0.00 | -20.63 | 0.01 |
| 75 | 0.00 | 20.63 | 0.01 | 0.00 | -20.63 | 0.01 |
| 76 | 0.00 | 20.63 | 0.01 | 0.00 | -20.63 | 0.01 |
| 77 | 0.00 | 0.48 | 0.01 | 0.00 | -0.48 | 0.01 |
| 78 | 0.00 | 0.48 | 0.01 | 0.00 | -0.48 | 0.01 |
| 79 | 0.00 | 0.48 | 0.01 | 0.00 | -0.48 | 0.01 |
| 80 | 0.00 | 0.48 | 0.01 | 0.00 | -0.48 | 0.01 |
| 81 | 0.00 | 13.10 | 0.02 | 0.00 | -13.10 | 0.02 |
| 82 | 0.00 | 13.10 | 0.02 | 0.00 | -13.10 | 0.02 |
| 83 | 0.00 | 0.63 | 0.02 | 0.00 | -0.63 | 0.02 |
| 84 | -0.00 | 0.63 | 0.02 | 0.00 | -0.63 | 0.02 |
| 85 | 0.00 | 13.10 | 0.02 | 0.00 | -13.10 | 0.02 |
| 86 | 0.00 | 13.10 | 0.02 | 0.00 | -13.10 | 0.02 |
| 87 | 0.00 | 0.63 | 0.02 | 0.00 | -0.63 | 0.02 |
| 88 | -0.00 | 0.63 | 0.02 | 0.00 | -0.63 | 0.02 |
| 89 | 0.00 | 10.08 | 0.01 | 0.00 | -10.08 | 0.01 |
| 90 | 0.00 | 10.07 | 0.01 | 0.00 | -10.07 | 0.01 |
| 91 | 0.00 | 0.49 | 0.01 | 0.00 | -0.49 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | 0.48 | 0.01 | 0.00 | -0.48 | 0.01 |
| 93 | 0.00 | 10.08 | 0.01 | 0.00 | -10.08 | 0.01 |
| 94 | 0.00 | 10.07 | 0.01 | 0.00 | -10.07 | 0.01 |
| 95 | 0.00 | 0.49 | 0.01 | 0.00 | -0.49 | 0.01 |
| 96 | -0.00 | 0.48 | 0.01 | 0.00 | -0.48 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=0.00, N=29.41, M=0.00, N=-29.41

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =112.33

强度计算最大应力比 =0.374

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =120.86

平面内稳定计算最大应力比 =0.403

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =120.86

平面外稳定计算最大应力比 =0.403

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.42

54. 钢 柱 54 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.50, Ly=0.50; 长细比：λx=28.9,λy=28.9

构件长度=0.50; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 2 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 3 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 6 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 7 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 9 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 10 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 11 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 12 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 13 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 14 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 15 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 16 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 17 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 19 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 20 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 21 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 22 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 23 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 24 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 25 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 26 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 27 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 28 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 29 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 30 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 31 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 32 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 33 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 37 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 38 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 39 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 40 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 41 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 42 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 43 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 44 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 45 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 46 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 47 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 48 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 49 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 51 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 52 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 53 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 54 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 55 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 56 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 57 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 58 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 59 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 60 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 61 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 62 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 63 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 64 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 65 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 67 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 68 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 69 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 71 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 72 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 73 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 74 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 75 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 76 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 77 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 78 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 79 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 80 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 81 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 82 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 83 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 84 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 85 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 86 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 87 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 88 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 89 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 90 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 91 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 92 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 93 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 94 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 95 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 96 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 2, M=-0.00, N=0.05, M=-0.00, N=-0.03

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.20

强度计算最大应力比 =0.001

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=0.05, M=0.00, N=-0.03

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

拉杆,平面内长细比 λ=29. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=29. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=1.21

55. 钢 柱 55 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=57.8,λy=57.8

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 0.63 | 0.02 | 0.00 | -0.63 | 0.02 |
| 2 | -0.00 | 29.41 | 0.02 | -0.00 | -29.41 | 0.02 |
| 3 | -0.00 | 29.41 | 0.02 | -0.00 | -29.41 | 0.02 |
| 4 | -0.00 | 0.63 | 0.02 | 0.00 | -0.63 | 0.02 |
| 5 | -0.00 | 0.48 | 0.01 | 0.00 | -0.48 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | 29.26 | 0.01 | -0.00 | -29.26 | 0.01 |
| 7 | -0.00 | 29.26 | 0.01 | -0.00 | -29.26 | 0.01 |
| 8 | -0.00 | 0.48 | 0.01 | 0.00 | -0.48 | 0.01 |
| 9 | -0.00 | 0.63 | 0.02 | 0.00 | -0.63 | 0.02 |
| 10 | -0.00 | 0.63 | 0.02 | 0.00 | -0.63 | 0.02 |
| 11 | -0.00 | 0.63 | 0.02 | 0.00 | -0.63 | 0.02 |
| 12 | -0.00 | 0.63 | 0.02 | 0.00 | -0.63 | 0.02 |
| 13 | -0.00 | 0.48 | 0.01 | 0.00 | -0.48 | 0.01 |
| 14 | -0.00 | 0.48 | 0.01 | 0.00 | -0.48 | 0.01 |
| 15 | -0.00 | 0.48 | 0.01 | 0.00 | -0.48 | 0.01 |
| 16 | -0.00 | 0.48 | 0.01 | 0.00 | -0.48 | 0.01 |
| 17 | -0.00 | 0.63 | 0.02 | 0.00 | -0.63 | 0.02 |
| 18 | -0.00 | 0.63 | 0.02 | 0.00 | -0.63 | 0.02 |
| 19 | -0.00 | 0.63 | 0.02 | 0.00 | -0.63 | 0.02 |
| 20 | -0.00 | 0.63 | 0.02 | 0.00 | -0.63 | 0.02 |
| 21 | -0.00 | 29.41 | 0.02 | -0.00 | -29.41 | 0.02 |
| 22 | -0.00 | 29.41 | 0.02 | -0.00 | -29.41 | 0.02 |
| 23 | -0.00 | 29.41 | 0.02 | -0.00 | -29.41 | 0.02 |
| 24 | -0.00 | 29.41 | 0.02 | -0.00 | -29.41 | 0.02 |
| 25 | -0.00 | 29.41 | 0.02 | -0.00 | -29.41 | 0.02 |
| 26 | -0.00 | 29.41 | 0.02 | -0.00 | -29.41 | 0.02 |
| 27 | -0.00 | 29.41 | 0.02 | -0.00 | -29.41 | 0.02 |
| 28 | -0.00 | 29.41 | 0.02 | -0.00 | -29.41 | 0.02 |
| 29 | -0.00 | 0.63 | 0.02 | 0.00 | -0.63 | 0.02 |
| 30 | -0.00 | 0.63 | 0.02 | 0.00 | -0.63 | 0.02 |
| 31 | -0.00 | 0.63 | 0.02 | 0.00 | -0.63 | 0.02 |
| 32 | -0.00 | 0.63 | 0.02 | 0.00 | -0.63 | 0.02 |
| 33 | -0.00 | 0.48 | 0.01 | 0.00 | -0.48 | 0.01 |
| 34 | -0.00 | 0.48 | 0.01 | 0.00 | -0.48 | 0.01 |
| 35 | -0.00 | 0.48 | 0.01 | 0.00 | -0.48 | 0.01 |
| 36 | -0.00 | 0.48 | 0.01 | 0.00 | -0.48 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | 29.26 | 0.01 | -0.00 | -29.26 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | 29.26 | 0.01 | -0.00 | -29.26 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | 29.26 | 0.01 | -0.00 | -29.26 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | 29.26 | 0.01 | -0.00 | -29.26 | 0.01 |
| 41 | -0.00 | 29.26 | 0.01 | -0.00 | -29.26 | 0.01 |
| 42 | -0.00 | 29.26 | 0.01 | -0.00 | -29.26 | 0.01 |
| 43 | -0.00 | 29.26 | 0.01 | -0.00 | -29.26 | 0.01 |
| 44 | -0.00 | 29.26 | 0.01 | -0.00 | -29.26 | 0.01 |
| 45 | -0.00 | 0.48 | 0.01 | 0.00 | -0.48 | 0.01 |
| 46 | -0.00 | 0.48 | 0.01 | 0.00 | -0.48 | 0.01 |
| 47 | -0.00 | 0.48 | 0.01 | 0.00 | -0.48 | 0.01 |
| 48 | -0.00 | 0.48 | 0.01 | 0.00 | -0.48 | 0.01 |
| 49 | -0.00 | 0.63 | 0.02 | 0.00 | -0.63 | 0.02 |
| 50 | -0.00 | 0.63 | 0.02 | 0.00 | -0.63 | 0.02 |
| 51 | -0.00 | 0.63 | 0.02 | 0.00 | -0.63 | 0.02 |
| 52 | -0.00 | 0.63 | 0.02 | 0.00 | -0.63 | 0.02 |
| 53 | -0.00 | 20.77 | 0.02 | -0.00 | -20.77 | 0.02 |
| 54 | -0.00 | 20.77 | 0.02 | -0.00 | -20.77 | 0.02 |
| 55 | -0.00 | 20.77 | 0.02 | -0.00 | -20.77 | 0.02 |
| 56 | -0.00 | 20.77 | 0.02 | -0.00 | -20.77 | 0.02 |
| 57 | -0.00 | 20.77 | 0.02 | -0.00 | -20.77 | 0.02 |
| 58 | -0.00 | 20.77 | 0.02 | -0.00 | -20.77 | 0.02 |
| 59 | -0.00 | 20.77 | 0.02 | -0.00 | -20.77 | 0.02 |
| 60 | -0.00 | 20.77 | 0.02 | -0.00 | -20.77 | 0.02 |
| 61 | -0.00 | 0.63 | 0.02 | 0.00 | -0.63 | 0.02 |
| 62 | -0.00 | 0.63 | 0.02 | 0.00 | -0.63 | 0.02 |
| 63 | -0.00 | 0.63 | 0.02 | 0.00 | -0.63 | 0.02 |
| 64 | -0.00 | 0.63 | 0.02 | 0.00 | -0.63 | 0.02 |
| 65 | -0.00 | 0.48 | 0.01 | 0.00 | -0.48 | 0.01 |
| 66 | -0.00 | 0.48 | 0.01 | 0.00 | -0.48 | 0.01 |
| 67 | -0.00 | 0.48 | 0.01 | 0.00 | -0.48 | 0.01 |
| 68 | -0.00 | 0.48 | 0.01 | 0.00 | -0.48 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | 20.63 | 0.01 | -0.00 | -20.63 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | 20.63 | 0.01 | -0.00 | -20.63 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | 20.63 | 0.01 | -0.00 | -20.63 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | 20.63 | 0.01 | -0.00 | -20.63 | 0.01 |
| 73 | -0.00 | 20.63 | 0.01 | -0.00 | -20.63 | 0.01 |
| 74 | -0.00 | 20.63 | 0.01 | -0.00 | -20.63 | 0.01 |
| 75 | -0.00 | 20.63 | 0.01 | -0.00 | -20.63 | 0.01 |
| 76 | -0.00 | 20.63 | 0.01 | -0.00 | -20.63 | 0.01 |
| 77 | -0.00 | 0.48 | 0.01 | 0.00 | -0.48 | 0.01 |
| 78 | -0.00 | 0.48 | 0.01 | 0.00 | -0.48 | 0.01 |
| 79 | -0.00 | 0.48 | 0.01 | 0.00 | -0.48 | 0.01 |
| 80 | -0.00 | 0.48 | 0.01 | 0.00 | -0.48 | 0.01 |
| 81 | -0.00 | 0.63 | 0.02 | 0.00 | -0.63 | 0.02 |
| 82 | -0.00 | 0.62 | 0.02 | 0.00 | -0.62 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | 13.10 | 0.02 | -0.00 | -13.10 | 0.02 |
| 84 | -0.00 | 13.09 | 0.02 | -0.00 | -13.09 | 0.02 |
| 85 | -0.00 | 13.10 | 0.02 | -0.00 | -13.10 | 0.02 |
| 86 | -0.00 | 13.09 | 0.02 | -0.00 | -13.09 | 0.02 |
| 87 | -0.00 | 0.63 | 0.02 | 0.00 | -0.63 | 0.02 |
| 88 | -0.00 | 0.62 | 0.02 | 0.00 | -0.62 | 0.02 |
| 89 | -0.00 | 0.49 | 0.01 | 0.00 | -0.49 | 0.01 |
| 90 | -0.00 | 0.48 | 0.01 | 0.00 | -0.48 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | 10.08 | 0.01 | -0.00 | -10.08 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | 10.07 | 0.01 | -0.00 | -10.07 | 0.01 |
| 93 | -0.00 | 10.08 | 0.01 | -0.00 | -10.08 | 0.01 |
| 94 | -0.00 | 10.07 | 0.01 | -0.00 | -10.07 | 0.01 |
| 95 | -0.00 | 0.49 | 0.01 | 0.00 | -0.49 | 0.01 |
| 96 | -0.00 | 0.48 | 0.01 | 0.00 | -0.48 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 2, M=-0.00, N=29.41, M=-0.00, N=-29.41

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =112.32

强度计算最大应力比 =0.374

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =120.86

平面内稳定计算最大应力比 =0.403

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =120.86

平面外稳定计算最大应力比 =0.403

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=-0.00, N=0.63, M=0.00, N=-0.63

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.42

56. 钢 柱 56 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.50, Ly=0.50; 长细比：λx=28.9,λy=28.9

构件长度=0.50; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 2 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 3 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 4 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 6 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 7 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 8 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 9 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 10 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 11 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 12 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 13 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 14 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 15 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 16 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 17 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 19 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 20 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 21 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 22 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 23 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 24 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 25 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 26 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 27 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 28 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 29 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 30 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 31 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 32 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 33 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 37 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 38 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 39 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 40 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 41 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 42 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 43 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 44 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 45 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 46 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 47 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 48 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 49 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 51 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 52 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 53 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 54 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 55 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 56 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 57 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 58 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 59 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 60 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 61 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 62 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 63 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 64 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 65 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 67 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 68 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 69 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 70 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 71 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 72 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 73 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 74 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 75 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 76 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 77 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 78 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 79 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 80 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 81 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 82 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 83 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 84 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 85 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 86 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 87 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 88 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 89 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 90 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 91 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 92 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 93 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 94 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 95 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 96 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=0.00, N=-0.04, M=0.00, N=0.05

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.14

强度计算最大应力比 =0.000

强度计算最大应力 < f=300.00

拉杆,平面内长细比 λ=29. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=29. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=1.21

57. 钢 柱 57 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.12, Ly=1.12; 长细比：λx=64.6,λy=64.6

构件长度=1.12; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 0.12 | 0.02 | 0.00 | -0.11 | 0.02 |
| 2 | -0.00 | -4.58 | 0.02 | -0.00 | 4.60 | 0.02 |
| 3 | -0.00 | 0.12 | 0.02 | 0.00 | -0.11 | 0.02 |
| 4 | -0.00 | -4.58 | 0.02 | -0.00 | 4.60 | 0.02 |
| 5 | -0.00 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | -4.61 | 0.01 | -0.00 | 4.62 | 0.01 |
| 7 | -0.00 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 8 | -0.00 | -4.61 | 0.01 | -0.00 | 4.62 | 0.01 |
| 9 | -0.00 | 0.12 | 0.02 | 0.00 | -0.11 | 0.02 |
| 10 | -0.00 | 0.12 | 0.02 | 0.00 | -0.11 | 0.02 |
| 11 | -0.00 | 0.12 | 0.02 | 0.00 | -0.11 | 0.02 |
| 12 | -0.00 | 0.12 | 0.02 | 0.00 | -0.11 | 0.02 |
| 13 | -0.00 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 14 | -0.00 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 15 | -0.00 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 16 | -0.00 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 17 | -0.00 | 0.12 | 0.02 | 0.00 | -0.11 | 0.02 |
| 18 | -0.00 | 0.12 | 0.02 | 0.00 | -0.11 | 0.02 |
| 19 | -0.00 | 0.12 | 0.02 | 0.00 | -0.11 | 0.02 |
| 20 | -0.00 | 0.12 | 0.02 | 0.00 | -0.11 | 0.02 |
| 21 | -0.00 | -4.58 | 0.02 | -0.00 | 4.60 | 0.02 |
| 22 | -0.00 | -4.58 | 0.02 | -0.00 | 4.60 | 0.02 |
| 23 | -0.00 | -4.58 | 0.02 | -0.00 | 4.60 | 0.02 |
| 24 | -0.00 | -4.58 | 0.02 | -0.00 | 4.60 | 0.02 |
| 25 | -0.00 | 0.12 | 0.02 | 0.00 | -0.11 | 0.02 |
| 26 | -0.00 | 0.12 | 0.02 | 0.00 | -0.11 | 0.02 |
| 27 | -0.00 | 0.12 | 0.02 | 0.00 | -0.11 | 0.02 |
| 28 | -0.00 | 0.12 | 0.02 | 0.00 | -0.11 | 0.02 |
| 29 | -0.00 | -4.58 | 0.02 | -0.00 | 4.60 | 0.02 |
| 30 | -0.00 | -4.58 | 0.02 | -0.00 | 4.60 | 0.02 |
| 31 | -0.00 | -4.58 | 0.02 | -0.00 | 4.60 | 0.02 |
| 32 | -0.00 | -4.58 | 0.02 | -0.00 | 4.60 | 0.02 |
| 33 | -0.00 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 34 | -0.00 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 35 | -0.00 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 36 | -0.00 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | -4.61 | 0.01 | -0.00 | 4.62 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | -4.61 | 0.01 | -0.00 | 4.62 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | -4.61 | 0.01 | -0.00 | 4.62 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | -4.61 | 0.01 | -0.00 | 4.62 | 0.01 |
| 41 | -0.00 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 42 | -0.00 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 43 | -0.00 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 44 | -0.00 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 45 | -0.00 | -4.61 | 0.01 | -0.00 | 4.62 | 0.01 |
| 46 | -0.00 | -4.61 | 0.01 | -0.00 | 4.62 | 0.01 |
| 47 | -0.00 | -4.61 | 0.01 | -0.00 | 4.62 | 0.01 |
| 48 | -0.00 | -4.61 | 0.01 | -0.00 | 4.62 | 0.01 |
| 49 | -0.00 | 0.12 | 0.02 | 0.00 | -0.11 | 0.02 |
| 50 | -0.00 | 0.12 | 0.02 | 0.00 | -0.11 | 0.02 |
| 51 | -0.00 | 0.12 | 0.02 | 0.00 | -0.11 | 0.02 |
| 52 | -0.00 | 0.12 | 0.02 | 0.00 | -0.11 | 0.02 |
| 53 | -0.00 | -3.17 | 0.02 | -0.00 | 3.19 | 0.02 |
| 54 | -0.00 | -3.17 | 0.02 | -0.00 | 3.19 | 0.02 |
| 55 | -0.00 | -3.17 | 0.02 | -0.00 | 3.19 | 0.02 |
| 56 | -0.00 | -3.17 | 0.02 | -0.00 | 3.19 | 0.02 |
| 57 | -0.00 | 0.12 | 0.02 | 0.00 | -0.11 | 0.02 |
| 58 | -0.00 | 0.12 | 0.02 | 0.00 | -0.11 | 0.02 |
| 59 | -0.00 | 0.12 | 0.02 | 0.00 | -0.11 | 0.02 |
| 60 | -0.00 | 0.12 | 0.02 | 0.00 | -0.11 | 0.02 |
| 61 | -0.00 | -3.17 | 0.02 | -0.00 | 3.19 | 0.02 |
| 62 | -0.00 | -3.17 | 0.02 | -0.00 | 3.19 | 0.02 |
| 63 | -0.00 | -3.17 | 0.02 | -0.00 | 3.19 | 0.02 |
| 64 | -0.00 | -3.17 | 0.02 | -0.00 | 3.19 | 0.02 |
| 65 | -0.00 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 66 | -0.00 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 67 | -0.00 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 68 | -0.00 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | -3.20 | 0.01 | -0.00 | 3.21 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | -3.20 | 0.01 | -0.00 | 3.21 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | -3.20 | 0.01 | -0.00 | 3.21 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | -3.20 | 0.01 | -0.00 | 3.21 | 0.01 |
| 73 | -0.00 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 74 | -0.00 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 75 | -0.00 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 76 | -0.00 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 77 | -0.00 | -3.20 | 0.01 | -0.00 | 3.21 | 0.01 |
| 78 | -0.00 | -3.20 | 0.01 | -0.00 | 3.21 | 0.01 |
| 79 | -0.00 | -3.20 | 0.01 | -0.00 | 3.21 | 0.01 |
| 80 | -0.00 | -3.20 | 0.01 | -0.00 | 3.21 | 0.01 |
| 81 | -0.00 | 0.12 | 0.02 | 0.00 | -0.10 | 0.02 |
| 82 | -0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | -0.11 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | -1.92 | 0.02 | -0.00 | 1.94 | 0.02 |
| 84 | -0.00 | -1.91 | 0.02 | -0.00 | 1.93 | 0.02 |
| 85 | -0.00 | 0.12 | 0.02 | 0.00 | -0.10 | 0.02 |
| 86 | -0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | -0.11 | 0.02 |
| 87 | -0.00 | -1.92 | 0.02 | -0.00 | 1.94 | 0.02 |
| 88 | -0.00 | -1.91 | 0.02 | -0.00 | 1.93 | 0.02 |
| 89 | -0.00 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | -0.07 | 0.01 |
| 90 | -0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.09 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | -1.48 | 0.01 | -0.00 | 1.49 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | -1.47 | 0.01 | -0.00 | 1.48 | 0.01 |
| 93 | -0.00 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | -0.07 | 0.01 |
| 94 | -0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.09 | 0.01 |
| 95 | -0.00 | -1.48 | 0.01 | -0.00 | 1.49 | 0.01 |
| 96 | -0.00 | -1.47 | 0.01 | -0.00 | 1.48 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 6, M=-0.00, N=-4.61, M=-0.00, N=4.62

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =17.60

强度计算最大应力比 =0.059

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 1, M=-0.00, N=0.12, M=0.00, N=-0.11

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =0.53

平面内稳定计算最大应力比 =0.002

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =0.53

平面外稳定计算最大应力比 =0.002

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=65. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=65. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.70

58. 钢 柱 58 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.12, Ly=1.12; 长细比：λx=64.6,λy=64.6

构件长度=1.12; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 4.89 | -0.02 | 0.00 | -4.87 | -0.02 |
| 2 | 0.00 | 0.17 | -0.02 | -0.00 | -0.16 | -0.02 |
| 3 | 0.00 | 4.89 | -0.02 | 0.00 | -4.87 | -0.02 |
| 4 | 0.00 | 0.17 | -0.02 | -0.00 | -0.16 | -0.02 |
| 5 | 0.00 | 4.85 | -0.01 | 0.00 | -4.83 | -0.01 |
| 6 | 0.00 | 0.13 | -0.01 | -0.00 | -0.12 | -0.01 |
| 7 | 0.00 | 4.85 | -0.01 | 0.00 | -4.83 | -0.01 |
| 8 | 0.00 | 0.13 | -0.01 | -0.00 | -0.12 | -0.01 |
| 9 | 0.00 | 0.17 | -0.02 | -0.00 | -0.16 | -0.02 |
| 10 | 0.00 | 0.17 | -0.02 | -0.00 | -0.16 | -0.02 |
| 11 | 0.00 | 0.17 | -0.02 | -0.00 | -0.16 | -0.02 |
| 12 | 0.00 | 0.17 | -0.02 | -0.00 | -0.16 | -0.02 |
| 13 | 0.00 | 0.13 | -0.01 | -0.00 | -0.12 | -0.01 |
| 14 | 0.00 | 0.13 | -0.01 | -0.00 | -0.12 | -0.01 |
| 15 | 0.00 | 0.13 | -0.01 | -0.00 | -0.12 | -0.01 |
| 16 | 0.00 | 0.13 | -0.01 | -0.00 | -0.12 | -0.01 |
| 17 | 0.00 | 4.89 | -0.02 | 0.00 | -4.87 | -0.02 |
| 18 | 0.00 | 4.89 | -0.02 | 0.00 | -4.87 | -0.02 |
| 19 | 0.00 | 4.89 | -0.02 | 0.00 | -4.87 | -0.02 |
| 20 | 0.00 | 4.89 | -0.02 | 0.00 | -4.87 | -0.02 |
| 21 | 0.00 | 0.17 | -0.02 | -0.00 | -0.16 | -0.02 |
| 22 | 0.00 | 0.17 | -0.02 | -0.00 | -0.16 | -0.02 |
| 23 | 0.00 | 0.17 | -0.02 | -0.00 | -0.16 | -0.02 |
| 24 | 0.00 | 0.17 | -0.02 | -0.00 | -0.16 | -0.02 |
| 25 | 0.00 | 4.89 | -0.02 | 0.00 | -4.87 | -0.02 |
| 26 | 0.00 | 4.89 | -0.02 | 0.00 | -4.87 | -0.02 |
| 27 | 0.00 | 4.89 | -0.02 | 0.00 | -4.87 | -0.02 |
| 28 | 0.00 | 4.89 | -0.02 | 0.00 | -4.87 | -0.02 |
| 29 | 0.00 | 0.17 | -0.02 | -0.00 | -0.16 | -0.02 |
| 30 | 0.00 | 0.17 | -0.02 | -0.00 | -0.16 | -0.02 |
| 31 | 0.00 | 0.17 | -0.02 | -0.00 | -0.16 | -0.02 |
| 32 | 0.00 | 0.17 | -0.02 | -0.00 | -0.16 | -0.02 |
| 33 | 0.00 | 4.85 | -0.01 | 0.00 | -4.83 | -0.01 |
| 34 | 0.00 | 4.85 | -0.01 | 0.00 | -4.83 | -0.01 |
| 35 | 0.00 | 4.85 | -0.01 | 0.00 | -4.83 | -0.01 |
| 36 | 0.00 | 4.85 | -0.01 | 0.00 | -4.83 | -0.01 |
| 37 | 0.00 | 0.13 | -0.01 | -0.00 | -0.12 | -0.01 |
| 38 | 0.00 | 0.13 | -0.01 | -0.00 | -0.12 | -0.01 |
| 39 | 0.00 | 0.13 | -0.01 | -0.00 | -0.12 | -0.01 |
| 40 | 0.00 | 0.13 | -0.01 | -0.00 | -0.12 | -0.01 |
| 41 | 0.00 | 4.85 | -0.01 | 0.00 | -4.83 | -0.01 |
| 42 | 0.00 | 4.85 | -0.01 | 0.00 | -4.83 | -0.01 |
| 43 | 0.00 | 4.85 | -0.01 | 0.00 | -4.83 | -0.01 |
| 44 | 0.00 | 4.85 | -0.01 | 0.00 | -4.83 | -0.01 |
| 45 | 0.00 | 0.13 | -0.01 | -0.00 | -0.12 | -0.01 |
| 46 | 0.00 | 0.13 | -0.01 | -0.00 | -0.12 | -0.01 |
| 47 | 0.00 | 0.13 | -0.01 | -0.00 | -0.12 | -0.01 |
| 48 | 0.00 | 0.13 | -0.01 | -0.00 | -0.12 | -0.01 |
| 49 | 0.00 | 3.47 | -0.02 | 0.00 | -3.46 | -0.02 |
| 50 | 0.00 | 3.47 | -0.02 | 0.00 | -3.46 | -0.02 |
| 51 | 0.00 | 3.47 | -0.02 | 0.00 | -3.46 | -0.02 |
| 52 | 0.00 | 3.47 | -0.02 | 0.00 | -3.46 | -0.02 |
| 53 | 0.00 | 0.17 | -0.02 | -0.00 | -0.16 | -0.02 |
| 54 | 0.00 | 0.17 | -0.02 | -0.00 | -0.16 | -0.02 |
| 55 | 0.00 | 0.17 | -0.02 | -0.00 | -0.16 | -0.02 |
| 56 | 0.00 | 0.17 | -0.02 | -0.00 | -0.16 | -0.02 |
| 57 | 0.00 | 3.47 | -0.02 | 0.00 | -3.46 | -0.02 |
| 58 | 0.00 | 3.47 | -0.02 | 0.00 | -3.46 | -0.02 |
| 59 | 0.00 | 3.47 | -0.02 | 0.00 | -3.46 | -0.02 |
| 60 | 0.00 | 3.47 | -0.02 | 0.00 | -3.46 | -0.02 |
| 61 | 0.00 | 0.17 | -0.02 | -0.00 | -0.16 | -0.02 |
| 62 | 0.00 | 0.17 | -0.02 | -0.00 | -0.16 | -0.02 |
| 63 | 0.00 | 0.17 | -0.02 | -0.00 | -0.16 | -0.02 |
| 64 | 0.00 | 0.17 | -0.02 | -0.00 | -0.16 | -0.02 |
| 65 | 0.00 | 3.43 | -0.01 | 0.00 | -3.42 | -0.01 |
| 66 | 0.00 | 3.43 | -0.01 | 0.00 | -3.42 | -0.01 |
| 67 | 0.00 | 3.43 | -0.01 | 0.00 | -3.42 | -0.01 |
| 68 | 0.00 | 3.43 | -0.01 | 0.00 | -3.42 | -0.01 |
| 69 | 0.00 | 0.13 | -0.01 | -0.00 | -0.12 | -0.01 |
| 70 | 0.00 | 0.13 | -0.01 | -0.00 | -0.12 | -0.01 |
| 71 | 0.00 | 0.13 | -0.01 | -0.00 | -0.12 | -0.01 |
| 72 | 0.00 | 0.13 | -0.01 | -0.00 | -0.12 | -0.01 |
| 73 | 0.00 | 3.43 | -0.01 | 0.00 | -3.42 | -0.01 |
| 74 | 0.00 | 3.43 | -0.01 | 0.00 | -3.42 | -0.01 |
| 75 | 0.00 | 3.43 | -0.01 | 0.00 | -3.42 | -0.01 |
| 76 | 0.00 | 3.43 | -0.01 | 0.00 | -3.42 | -0.01 |
| 77 | 0.00 | 0.13 | -0.01 | -0.00 | -0.12 | -0.01 |
| 78 | 0.00 | 0.13 | -0.01 | -0.00 | -0.12 | -0.01 |
| 79 | 0.00 | 0.13 | -0.01 | -0.00 | -0.12 | -0.01 |
| 80 | 0.00 | 0.13 | -0.01 | -0.00 | -0.12 | -0.01 |
| 81 | 0.00 | 2.22 | -0.02 | 0.00 | -2.21 | -0.02 |
| 82 | 0.00 | 2.21 | -0.02 | 0.00 | -2.19 | -0.02 |
| 83 | 0.00 | 0.18 | -0.02 | -0.00 | -0.16 | -0.02 |
| 84 | 0.00 | 0.17 | -0.02 | -0.00 | -0.15 | -0.02 |
| 85 | 0.00 | 2.22 | -0.02 | 0.00 | -2.21 | -0.02 |
| 86 | 0.00 | 2.21 | -0.02 | 0.00 | -2.19 | -0.02 |
| 87 | 0.00 | 0.18 | -0.02 | -0.00 | -0.16 | -0.02 |
| 88 | 0.00 | 0.17 | -0.02 | -0.00 | -0.15 | -0.02 |
| 89 | 0.00 | 1.71 | -0.01 | 0.00 | -1.70 | -0.01 |
| 90 | 0.00 | 1.70 | -0.01 | 0.00 | -1.69 | -0.01 |
| 91 | 0.00 | 0.14 | -0.01 | -0.00 | -0.13 | -0.01 |
| 92 | 0.00 | 0.13 | -0.01 | -0.00 | -0.11 | -0.01 |
| 93 | 0.00 | 1.71 | -0.01 | 0.00 | -1.70 | -0.01 |
| 94 | 0.00 | 1.70 | -0.01 | 0.00 | -1.69 | -0.01 |
| 95 | 0.00 | 0.14 | -0.01 | -0.00 | -0.13 | -0.01 |
| 96 | 0.00 | 0.13 | -0.01 | -0.00 | -0.11 | -0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=0.00, N=4.89, M=0.00, N=-4.87

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =18.67

强度计算最大应力比 =0.062

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =21.21

平面内稳定计算最大应力比 =0.071

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =21.21

平面外稳定计算最大应力比 =0.071

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=65. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=65. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.70

59. 钢 柱 59 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=57.8,λy=57.8

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 20.93 | 0.02 | 0.00 | -20.93 | 0.02 |
| 2 | -0.00 | 0.58 | 0.02 | 0.00 | -0.58 | 0.02 |
| 3 | 0.00 | 20.93 | 0.02 | 0.00 | -20.93 | 0.02 |
| 4 | -0.00 | 0.58 | 0.02 | 0.00 | -0.58 | 0.02 |
| 5 | 0.00 | 20.80 | 0.01 | 0.00 | -20.80 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | 0.45 | 0.01 | 0.00 | -0.45 | 0.01 |
| 7 | 0.00 | 20.80 | 0.01 | 0.00 | -20.80 | 0.01 |
| 8 | -0.00 | 0.45 | 0.01 | 0.00 | -0.45 | 0.01 |
| 9 | -0.00 | 0.58 | 0.02 | 0.00 | -0.58 | 0.02 |
| 10 | -0.00 | 0.58 | 0.02 | 0.00 | -0.58 | 0.02 |
| 11 | -0.00 | 0.58 | 0.02 | 0.00 | -0.58 | 0.02 |
| 12 | -0.00 | 0.58 | 0.02 | 0.00 | -0.58 | 0.02 |
| 13 | -0.00 | 0.45 | 0.01 | 0.00 | -0.45 | 0.01 |
| 14 | -0.00 | 0.45 | 0.01 | 0.00 | -0.45 | 0.01 |
| 15 | -0.00 | 0.45 | 0.01 | 0.00 | -0.45 | 0.01 |
| 16 | -0.00 | 0.45 | 0.01 | 0.00 | -0.45 | 0.01 |
| 17 | 0.00 | 20.93 | 0.02 | 0.00 | -20.93 | 0.02 |
| 18 | 0.00 | 20.93 | 0.02 | 0.00 | -20.93 | 0.02 |
| 19 | 0.00 | 20.93 | 0.02 | 0.00 | -20.93 | 0.02 |
| 20 | 0.00 | 20.93 | 0.02 | 0.00 | -20.93 | 0.02 |
| 21 | -0.00 | 0.58 | 0.02 | 0.00 | -0.58 | 0.02 |
| 22 | -0.00 | 0.58 | 0.02 | 0.00 | -0.58 | 0.02 |
| 23 | -0.00 | 0.58 | 0.02 | 0.00 | -0.58 | 0.02 |
| 24 | -0.00 | 0.58 | 0.02 | 0.00 | -0.58 | 0.02 |
| 25 | 0.00 | 20.93 | 0.02 | 0.00 | -20.93 | 0.02 |
| 26 | 0.00 | 20.93 | 0.02 | 0.00 | -20.93 | 0.02 |
| 27 | 0.00 | 20.93 | 0.02 | 0.00 | -20.93 | 0.02 |
| 28 | 0.00 | 20.93 | 0.02 | 0.00 | -20.93 | 0.02 |
| 29 | -0.00 | 0.58 | 0.02 | 0.00 | -0.58 | 0.02 |
| 30 | -0.00 | 0.58 | 0.02 | 0.00 | -0.58 | 0.02 |
| 31 | -0.00 | 0.58 | 0.02 | 0.00 | -0.58 | 0.02 |
| 32 | -0.00 | 0.58 | 0.02 | 0.00 | -0.58 | 0.02 |
| 33 | 0.00 | 20.80 | 0.01 | 0.00 | -20.80 | 0.01 |
| 34 | 0.00 | 20.80 | 0.01 | 0.00 | -20.80 | 0.01 |
| 35 | 0.00 | 20.80 | 0.01 | 0.00 | -20.80 | 0.01 |
| 36 | 0.00 | 20.80 | 0.01 | 0.00 | -20.80 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | 0.45 | 0.01 | 0.00 | -0.45 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | 0.45 | 0.01 | 0.00 | -0.45 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | 0.45 | 0.01 | 0.00 | -0.45 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | 0.45 | 0.01 | 0.00 | -0.45 | 0.01 |
| 41 | 0.00 | 20.80 | 0.01 | 0.00 | -20.80 | 0.01 |
| 42 | 0.00 | 20.80 | 0.01 | 0.00 | -20.80 | 0.01 |
| 43 | 0.00 | 20.80 | 0.01 | 0.00 | -20.80 | 0.01 |
| 44 | 0.00 | 20.80 | 0.01 | 0.00 | -20.80 | 0.01 |
| 45 | -0.00 | 0.45 | 0.01 | 0.00 | -0.45 | 0.01 |
| 46 | -0.00 | 0.45 | 0.01 | 0.00 | -0.45 | 0.01 |
| 47 | -0.00 | 0.45 | 0.01 | 0.00 | -0.45 | 0.01 |
| 48 | -0.00 | 0.45 | 0.01 | 0.00 | -0.45 | 0.01 |
| 49 | 0.00 | 14.83 | 0.02 | 0.00 | -14.83 | 0.02 |
| 50 | 0.00 | 14.83 | 0.02 | 0.00 | -14.83 | 0.02 |
| 51 | 0.00 | 14.83 | 0.02 | 0.00 | -14.83 | 0.02 |
| 52 | 0.00 | 14.83 | 0.02 | 0.00 | -14.83 | 0.02 |
| 53 | -0.00 | 0.58 | 0.02 | 0.00 | -0.58 | 0.02 |
| 54 | -0.00 | 0.58 | 0.02 | 0.00 | -0.58 | 0.02 |
| 55 | -0.00 | 0.58 | 0.02 | 0.00 | -0.58 | 0.02 |
| 56 | -0.00 | 0.58 | 0.02 | 0.00 | -0.58 | 0.02 |
| 57 | 0.00 | 14.83 | 0.02 | 0.00 | -14.83 | 0.02 |
| 58 | 0.00 | 14.83 | 0.02 | 0.00 | -14.83 | 0.02 |
| 59 | 0.00 | 14.83 | 0.02 | 0.00 | -14.83 | 0.02 |
| 60 | 0.00 | 14.83 | 0.02 | 0.00 | -14.83 | 0.02 |
| 61 | -0.00 | 0.58 | 0.02 | 0.00 | -0.58 | 0.02 |
| 62 | -0.00 | 0.58 | 0.02 | 0.00 | -0.58 | 0.02 |
| 63 | -0.00 | 0.58 | 0.02 | 0.00 | -0.58 | 0.02 |
| 64 | -0.00 | 0.58 | 0.02 | 0.00 | -0.58 | 0.02 |
| 65 | 0.00 | 14.69 | 0.01 | 0.00 | -14.69 | 0.01 |
| 66 | 0.00 | 14.69 | 0.01 | 0.00 | -14.69 | 0.01 |
| 67 | 0.00 | 14.69 | 0.01 | 0.00 | -14.69 | 0.01 |
| 68 | 0.00 | 14.69 | 0.01 | 0.00 | -14.69 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | 0.45 | 0.01 | 0.00 | -0.45 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | 0.45 | 0.01 | 0.00 | -0.45 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | 0.45 | 0.01 | 0.00 | -0.45 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | 0.45 | 0.01 | 0.00 | -0.45 | 0.01 |
| 73 | 0.00 | 14.69 | 0.01 | 0.00 | -14.69 | 0.01 |
| 74 | 0.00 | 14.69 | 0.01 | 0.00 | -14.69 | 0.01 |
| 75 | 0.00 | 14.69 | 0.01 | 0.00 | -14.69 | 0.01 |
| 76 | 0.00 | 14.69 | 0.01 | 0.00 | -14.69 | 0.01 |
| 77 | -0.00 | 0.45 | 0.01 | 0.00 | -0.45 | 0.01 |
| 78 | -0.00 | 0.45 | 0.01 | 0.00 | -0.45 | 0.01 |
| 79 | -0.00 | 0.45 | 0.01 | 0.00 | -0.45 | 0.01 |
| 80 | -0.00 | 0.45 | 0.01 | 0.00 | -0.45 | 0.01 |
| 81 | 0.00 | 9.40 | 0.02 | 0.00 | -9.40 | 0.02 |
| 82 | 0.00 | 9.41 | 0.02 | 0.00 | -9.41 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | 0.58 | 0.02 | 0.00 | -0.58 | 0.02 |
| 84 | -0.00 | 0.59 | 0.02 | 0.00 | -0.59 | 0.02 |
| 85 | 0.00 | 9.40 | 0.02 | 0.00 | -9.40 | 0.02 |
| 86 | 0.00 | 9.41 | 0.02 | 0.00 | -9.41 | 0.02 |
| 87 | -0.00 | 0.58 | 0.02 | 0.00 | -0.58 | 0.02 |
| 88 | -0.00 | 0.59 | 0.02 | 0.00 | -0.59 | 0.02 |
| 89 | 0.00 | 7.23 | 0.01 | 0.00 | -7.23 | 0.01 |
| 90 | 0.00 | 7.24 | 0.01 | 0.00 | -7.24 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | 0.44 | 0.01 | 0.00 | -0.44 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | 0.45 | 0.01 | 0.00 | -0.45 | 0.01 |
| 93 | 0.00 | 7.23 | 0.01 | 0.00 | -7.23 | 0.01 |
| 94 | 0.00 | 7.24 | 0.01 | 0.00 | -7.24 | 0.01 |
| 95 | -0.00 | 0.44 | 0.01 | 0.00 | -0.44 | 0.01 |
| 96 | -0.00 | 0.45 | 0.01 | 0.00 | -0.45 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=0.00, N=20.93, M=0.00, N=-20.93

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =79.96

强度计算最大应力比 =0.267

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =86.04

平面内稳定计算最大应力比 =0.287

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =86.04

平面外稳定计算最大应力比 =0.287

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.42

60. 钢 柱 60 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.50, Ly=0.50; 长细比：λx=28.9,λy=28.9

构件长度=0.50; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 2 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 3 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 4 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 6 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 7 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 8 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 9 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 10 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 11 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 12 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 13 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 14 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 15 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 16 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 17 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 19 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 20 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 21 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 22 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 23 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 24 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 25 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 26 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 27 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 28 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 29 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 30 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 31 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 32 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 33 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 37 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 38 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 39 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 40 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 41 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 42 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 43 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 44 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 45 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 46 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 47 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 48 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 49 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 51 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 52 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 53 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 54 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 55 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 56 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 57 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 58 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 59 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 60 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 61 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 62 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 63 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 64 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 65 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 67 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 68 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 69 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 70 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 71 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 72 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 73 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 74 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 75 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 76 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 77 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 78 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 79 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 80 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 81 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 82 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 83 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 84 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 85 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 86 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 87 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 88 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 89 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 90 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 91 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 92 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 93 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 94 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 95 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 96 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 2, M=0.00, N=0.05, M=0.00, N=-0.03

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.20

强度计算最大应力比 =0.001

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=0.05, M=0.00, N=-0.03

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

拉杆,平面内长细比 λ=29. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=29. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=1.21

61. 钢 柱 61 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=57.8,λy=57.8

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 0.58 | 0.02 | -0.00 | -0.58 | 0.02 |
| 2 | -0.00 | 20.93 | 0.02 | -0.00 | -20.93 | 0.02 |
| 3 | -0.00 | 20.93 | 0.02 | -0.00 | -20.93 | 0.02 |
| 4 | -0.00 | 0.58 | 0.02 | -0.00 | -0.58 | 0.02 |
| 5 | -0.00 | 0.45 | 0.01 | -0.00 | -0.45 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | 20.80 | 0.01 | -0.00 | -20.80 | 0.01 |
| 7 | -0.00 | 20.80 | 0.01 | -0.00 | -20.80 | 0.01 |
| 8 | -0.00 | 0.45 | 0.01 | -0.00 | -0.45 | 0.01 |
| 9 | -0.00 | 0.58 | 0.02 | -0.00 | -0.58 | 0.02 |
| 10 | -0.00 | 0.58 | 0.02 | -0.00 | -0.58 | 0.02 |
| 11 | -0.00 | 0.58 | 0.02 | -0.00 | -0.58 | 0.02 |
| 12 | -0.00 | 0.58 | 0.02 | -0.00 | -0.58 | 0.02 |
| 13 | -0.00 | 0.45 | 0.01 | -0.00 | -0.45 | 0.01 |
| 14 | -0.00 | 0.45 | 0.01 | -0.00 | -0.45 | 0.01 |
| 15 | -0.00 | 0.45 | 0.01 | -0.00 | -0.45 | 0.01 |
| 16 | -0.00 | 0.45 | 0.01 | -0.00 | -0.45 | 0.01 |
| 17 | -0.00 | 0.58 | 0.02 | -0.00 | -0.58 | 0.02 |
| 18 | -0.00 | 0.58 | 0.02 | -0.00 | -0.58 | 0.02 |
| 19 | -0.00 | 0.58 | 0.02 | -0.00 | -0.58 | 0.02 |
| 20 | -0.00 | 0.58 | 0.02 | -0.00 | -0.58 | 0.02 |
| 21 | -0.00 | 20.93 | 0.02 | -0.00 | -20.93 | 0.02 |
| 22 | -0.00 | 20.93 | 0.02 | -0.00 | -20.93 | 0.02 |
| 23 | -0.00 | 20.93 | 0.02 | -0.00 | -20.93 | 0.02 |
| 24 | -0.00 | 20.93 | 0.02 | -0.00 | -20.93 | 0.02 |
| 25 | -0.00 | 20.93 | 0.02 | -0.00 | -20.93 | 0.02 |
| 26 | -0.00 | 20.93 | 0.02 | -0.00 | -20.93 | 0.02 |
| 27 | -0.00 | 20.93 | 0.02 | -0.00 | -20.93 | 0.02 |
| 28 | -0.00 | 20.93 | 0.02 | -0.00 | -20.93 | 0.02 |
| 29 | -0.00 | 0.58 | 0.02 | -0.00 | -0.58 | 0.02 |
| 30 | -0.00 | 0.58 | 0.02 | -0.00 | -0.58 | 0.02 |
| 31 | -0.00 | 0.58 | 0.02 | -0.00 | -0.58 | 0.02 |
| 32 | -0.00 | 0.58 | 0.02 | -0.00 | -0.58 | 0.02 |
| 33 | -0.00 | 0.45 | 0.01 | -0.00 | -0.45 | 0.01 |
| 34 | -0.00 | 0.45 | 0.01 | -0.00 | -0.45 | 0.01 |
| 35 | -0.00 | 0.45 | 0.01 | -0.00 | -0.45 | 0.01 |
| 36 | -0.00 | 0.45 | 0.01 | -0.00 | -0.45 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | 20.80 | 0.01 | -0.00 | -20.80 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | 20.80 | 0.01 | -0.00 | -20.80 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | 20.80 | 0.01 | -0.00 | -20.80 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | 20.80 | 0.01 | -0.00 | -20.80 | 0.01 |
| 41 | -0.00 | 20.80 | 0.01 | -0.00 | -20.80 | 0.01 |
| 42 | -0.00 | 20.80 | 0.01 | -0.00 | -20.80 | 0.01 |
| 43 | -0.00 | 20.80 | 0.01 | -0.00 | -20.80 | 0.01 |
| 44 | -0.00 | 20.80 | 0.01 | -0.00 | -20.80 | 0.01 |
| 45 | -0.00 | 0.45 | 0.01 | -0.00 | -0.45 | 0.01 |
| 46 | -0.00 | 0.45 | 0.01 | -0.00 | -0.45 | 0.01 |
| 47 | -0.00 | 0.45 | 0.01 | -0.00 | -0.45 | 0.01 |
| 48 | -0.00 | 0.45 | 0.01 | -0.00 | -0.45 | 0.01 |
| 49 | -0.00 | 0.58 | 0.02 | -0.00 | -0.58 | 0.02 |
| 50 | -0.00 | 0.58 | 0.02 | -0.00 | -0.58 | 0.02 |
| 51 | -0.00 | 0.58 | 0.02 | -0.00 | -0.58 | 0.02 |
| 52 | -0.00 | 0.58 | 0.02 | -0.00 | -0.58 | 0.02 |
| 53 | -0.00 | 14.83 | 0.02 | -0.00 | -14.83 | 0.02 |
| 54 | -0.00 | 14.83 | 0.02 | -0.00 | -14.83 | 0.02 |
| 55 | -0.00 | 14.83 | 0.02 | -0.00 | -14.83 | 0.02 |
| 56 | -0.00 | 14.83 | 0.02 | -0.00 | -14.83 | 0.02 |
| 57 | -0.00 | 14.83 | 0.02 | -0.00 | -14.83 | 0.02 |
| 58 | -0.00 | 14.83 | 0.02 | -0.00 | -14.83 | 0.02 |
| 59 | -0.00 | 14.83 | 0.02 | -0.00 | -14.83 | 0.02 |
| 60 | -0.00 | 14.83 | 0.02 | -0.00 | -14.83 | 0.02 |
| 61 | -0.00 | 0.58 | 0.02 | -0.00 | -0.58 | 0.02 |
| 62 | -0.00 | 0.58 | 0.02 | -0.00 | -0.58 | 0.02 |
| 63 | -0.00 | 0.58 | 0.02 | -0.00 | -0.58 | 0.02 |
| 64 | -0.00 | 0.58 | 0.02 | -0.00 | -0.58 | 0.02 |
| 65 | -0.00 | 0.45 | 0.01 | -0.00 | -0.45 | 0.01 |
| 66 | -0.00 | 0.45 | 0.01 | -0.00 | -0.45 | 0.01 |
| 67 | -0.00 | 0.45 | 0.01 | -0.00 | -0.45 | 0.01 |
| 68 | -0.00 | 0.45 | 0.01 | -0.00 | -0.45 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | 14.69 | 0.01 | -0.00 | -14.69 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | 14.69 | 0.01 | -0.00 | -14.69 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | 14.69 | 0.01 | -0.00 | -14.69 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | 14.69 | 0.01 | -0.00 | -14.69 | 0.01 |
| 73 | -0.00 | 14.69 | 0.01 | -0.00 | -14.69 | 0.01 |
| 74 | -0.00 | 14.69 | 0.01 | -0.00 | -14.69 | 0.01 |
| 75 | -0.00 | 14.69 | 0.01 | -0.00 | -14.69 | 0.01 |
| 76 | -0.00 | 14.69 | 0.01 | -0.00 | -14.69 | 0.01 |
| 77 | -0.00 | 0.45 | 0.01 | -0.00 | -0.45 | 0.01 |
| 78 | -0.00 | 0.45 | 0.01 | -0.00 | -0.45 | 0.01 |
| 79 | -0.00 | 0.45 | 0.01 | -0.00 | -0.45 | 0.01 |
| 80 | -0.00 | 0.45 | 0.01 | -0.00 | -0.45 | 0.01 |
| 81 | -0.00 | 0.58 | 0.02 | -0.00 | -0.58 | 0.02 |
| 82 | -0.00 | 0.58 | 0.02 | -0.00 | -0.58 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | 9.40 | 0.02 | -0.00 | -9.40 | 0.02 |
| 84 | -0.00 | 9.40 | 0.02 | -0.00 | -9.40 | 0.02 |
| 85 | -0.00 | 9.40 | 0.02 | -0.00 | -9.40 | 0.02 |
| 86 | -0.00 | 9.40 | 0.02 | -0.00 | -9.40 | 0.02 |
| 87 | -0.00 | 0.58 | 0.02 | -0.00 | -0.58 | 0.02 |
| 88 | -0.00 | 0.58 | 0.02 | -0.00 | -0.58 | 0.02 |
| 89 | -0.00 | 0.45 | 0.01 | -0.00 | -0.45 | 0.01 |
| 90 | -0.00 | 0.45 | 0.01 | -0.00 | -0.45 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | 7.23 | 0.01 | -0.00 | -7.23 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | 7.23 | 0.01 | -0.00 | -7.23 | 0.01 |
| 93 | -0.00 | 7.23 | 0.01 | -0.00 | -7.23 | 0.01 |
| 94 | -0.00 | 7.23 | 0.01 | -0.00 | -7.23 | 0.01 |
| 95 | -0.00 | 0.45 | 0.01 | -0.00 | -0.45 | 0.01 |
| 96 | -0.00 | 0.45 | 0.01 | -0.00 | -0.45 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 2, M=-0.00, N=20.93, M=-0.00, N=-20.93

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =79.96

强度计算最大应力比 =0.267

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =86.04

平面内稳定计算最大应力比 =0.287

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =86.04

平面外稳定计算最大应力比 =0.287

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=-0.00, N=0.58, M=-0.00, N=-0.58

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.42

62. 钢 柱 62 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.50, Ly=0.50; 长细比：λx=28.9,λy=28.9

构件长度=0.50; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 2 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 3 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 4 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 6 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 7 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 8 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 9 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 10 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 11 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 12 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 13 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 14 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 15 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 16 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 17 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 19 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 20 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 21 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 22 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 23 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 24 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 25 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 26 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 27 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 28 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 29 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 30 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 31 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 32 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 33 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 37 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 38 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 39 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 40 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 41 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 42 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 43 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 44 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 45 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 46 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 47 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 48 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 49 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 51 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 52 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 53 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 54 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 55 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 56 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 57 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 58 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 59 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 60 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 61 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 62 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 63 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 64 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 65 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 67 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 68 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 69 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 70 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 71 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 72 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 73 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 74 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 75 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 76 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 77 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 78 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 79 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 80 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 81 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 82 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 83 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 84 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 85 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 86 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 87 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 88 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 89 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 90 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 91 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 92 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 93 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 94 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 95 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 96 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=0.00, N=-0.04, M=0.00, N=0.05

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.14

强度计算最大应力比 =0.000

强度计算最大应力 < f=300.00

拉杆,平面内长细比 λ=29. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=29. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=1.21

63. 钢 柱 63 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.12, Ly=1.12; 长细比：λx=64.6,λy=64.6

构件长度=1.12; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | -0.44 | 0.02 | 0.00 | 0.45 | 0.02 |
| 2 | -0.00 | -5.14 | 0.02 | -0.00 | 5.16 | 0.02 |
| 3 | -0.00 | -0.44 | 0.02 | 0.00 | 0.45 | 0.02 |
| 4 | -0.00 | -5.14 | 0.02 | -0.00 | 5.16 | 0.02 |
| 5 | -0.00 | -0.34 | 0.01 | 0.00 | 0.35 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | -5.04 | 0.01 | -0.00 | 5.05 | 0.01 |
| 7 | -0.00 | -0.34 | 0.01 | 0.00 | 0.35 | 0.01 |
| 8 | -0.00 | -5.04 | 0.01 | -0.00 | 5.05 | 0.01 |
| 9 | -0.00 | -0.44 | 0.02 | 0.00 | 0.45 | 0.02 |
| 10 | -0.00 | -0.44 | 0.02 | 0.00 | 0.45 | 0.02 |
| 11 | -0.00 | -0.44 | 0.02 | 0.00 | 0.45 | 0.02 |
| 12 | -0.00 | -0.44 | 0.02 | 0.00 | 0.45 | 0.02 |
| 13 | -0.00 | -0.34 | 0.01 | 0.00 | 0.35 | 0.01 |
| 14 | -0.00 | -0.34 | 0.01 | 0.00 | 0.35 | 0.01 |
| 15 | -0.00 | -0.34 | 0.01 | 0.00 | 0.35 | 0.01 |
| 16 | -0.00 | -0.34 | 0.01 | 0.00 | 0.35 | 0.01 |
| 17 | -0.00 | -0.44 | 0.02 | 0.00 | 0.45 | 0.02 |
| 18 | -0.00 | -0.44 | 0.02 | 0.00 | 0.45 | 0.02 |
| 19 | -0.00 | -0.44 | 0.02 | 0.00 | 0.45 | 0.02 |
| 20 | -0.00 | -0.44 | 0.02 | 0.00 | 0.45 | 0.02 |
| 21 | -0.00 | -5.14 | 0.02 | -0.00 | 5.16 | 0.02 |
| 22 | -0.00 | -5.14 | 0.02 | -0.00 | 5.16 | 0.02 |
| 23 | -0.00 | -5.14 | 0.02 | -0.00 | 5.16 | 0.02 |
| 24 | -0.00 | -5.14 | 0.02 | -0.00 | 5.16 | 0.02 |
| 25 | -0.00 | -0.44 | 0.02 | 0.00 | 0.45 | 0.02 |
| 26 | -0.00 | -0.44 | 0.02 | 0.00 | 0.45 | 0.02 |
| 27 | -0.00 | -0.44 | 0.02 | 0.00 | 0.45 | 0.02 |
| 28 | -0.00 | -0.44 | 0.02 | 0.00 | 0.45 | 0.02 |
| 29 | -0.00 | -5.14 | 0.02 | -0.00 | 5.16 | 0.02 |
| 30 | -0.00 | -5.14 | 0.02 | -0.00 | 5.16 | 0.02 |
| 31 | -0.00 | -5.14 | 0.02 | -0.00 | 5.16 | 0.02 |
| 32 | -0.00 | -5.14 | 0.02 | -0.00 | 5.16 | 0.02 |
| 33 | -0.00 | -0.34 | 0.01 | 0.00 | 0.35 | 0.01 |
| 34 | -0.00 | -0.34 | 0.01 | 0.00 | 0.35 | 0.01 |
| 35 | -0.00 | -0.34 | 0.01 | 0.00 | 0.35 | 0.01 |
| 36 | -0.00 | -0.34 | 0.01 | 0.00 | 0.35 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | -5.04 | 0.01 | -0.00 | 5.05 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | -5.04 | 0.01 | -0.00 | 5.05 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | -5.04 | 0.01 | -0.00 | 5.05 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | -5.04 | 0.01 | -0.00 | 5.05 | 0.01 |
| 41 | -0.00 | -0.34 | 0.01 | 0.00 | 0.35 | 0.01 |
| 42 | -0.00 | -0.34 | 0.01 | 0.00 | 0.35 | 0.01 |
| 43 | -0.00 | -0.34 | 0.01 | 0.00 | 0.35 | 0.01 |
| 44 | -0.00 | -0.34 | 0.01 | 0.00 | 0.35 | 0.01 |
| 45 | -0.00 | -5.04 | 0.01 | -0.00 | 5.05 | 0.01 |
| 46 | -0.00 | -5.04 | 0.01 | -0.00 | 5.05 | 0.01 |
| 47 | -0.00 | -5.04 | 0.01 | -0.00 | 5.05 | 0.01 |
| 48 | -0.00 | -5.04 | 0.01 | -0.00 | 5.05 | 0.01 |
| 49 | -0.00 | -0.44 | 0.02 | 0.00 | 0.45 | 0.02 |
| 50 | -0.00 | -0.44 | 0.02 | 0.00 | 0.45 | 0.02 |
| 51 | -0.00 | -0.44 | 0.02 | 0.00 | 0.45 | 0.02 |
| 52 | -0.00 | -0.44 | 0.02 | 0.00 | 0.45 | 0.02 |
| 53 | -0.00 | -3.73 | 0.02 | -0.00 | 3.75 | 0.02 |
| 54 | -0.00 | -3.73 | 0.02 | -0.00 | 3.75 | 0.02 |
| 55 | -0.00 | -3.73 | 0.02 | -0.00 | 3.75 | 0.02 |
| 56 | -0.00 | -3.73 | 0.02 | -0.00 | 3.75 | 0.02 |
| 57 | -0.00 | -0.44 | 0.02 | 0.00 | 0.45 | 0.02 |
| 58 | -0.00 | -0.44 | 0.02 | 0.00 | 0.45 | 0.02 |
| 59 | -0.00 | -0.44 | 0.02 | 0.00 | 0.45 | 0.02 |
| 60 | -0.00 | -0.44 | 0.02 | 0.00 | 0.45 | 0.02 |
| 61 | -0.00 | -3.73 | 0.02 | -0.00 | 3.75 | 0.02 |
| 62 | -0.00 | -3.73 | 0.02 | -0.00 | 3.75 | 0.02 |
| 63 | -0.00 | -3.73 | 0.02 | -0.00 | 3.75 | 0.02 |
| 64 | -0.00 | -3.73 | 0.02 | -0.00 | 3.75 | 0.02 |
| 65 | -0.00 | -0.34 | 0.01 | 0.00 | 0.35 | 0.01 |
| 66 | -0.00 | -0.34 | 0.01 | 0.00 | 0.35 | 0.01 |
| 67 | -0.00 | -0.34 | 0.01 | 0.00 | 0.35 | 0.01 |
| 68 | -0.00 | -0.34 | 0.01 | 0.00 | 0.35 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | -3.63 | 0.01 | -0.00 | 3.64 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | -3.63 | 0.01 | -0.00 | 3.64 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | -3.63 | 0.01 | -0.00 | 3.64 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | -3.63 | 0.01 | -0.00 | 3.64 | 0.01 |
| 73 | -0.00 | -0.34 | 0.01 | 0.00 | 0.35 | 0.01 |
| 74 | -0.00 | -0.34 | 0.01 | 0.00 | 0.35 | 0.01 |
| 75 | -0.00 | -0.34 | 0.01 | 0.00 | 0.35 | 0.01 |
| 76 | -0.00 | -0.34 | 0.01 | 0.00 | 0.35 | 0.01 |
| 77 | -0.00 | -3.63 | 0.01 | -0.00 | 3.64 | 0.01 |
| 78 | -0.00 | -3.63 | 0.01 | -0.00 | 3.64 | 0.01 |
| 79 | -0.00 | -3.63 | 0.01 | -0.00 | 3.64 | 0.01 |
| 80 | -0.00 | -3.63 | 0.01 | -0.00 | 3.64 | 0.01 |
| 81 | -0.00 | -0.44 | 0.02 | 0.00 | 0.46 | 0.02 |
| 82 | -0.00 | -0.43 | 0.02 | 0.00 | 0.45 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | -2.48 | 0.02 | -0.00 | 2.50 | 0.02 |
| 84 | -0.00 | -2.47 | 0.02 | -0.00 | 2.49 | 0.02 |
| 85 | -0.00 | -0.44 | 0.02 | 0.00 | 0.46 | 0.02 |
| 86 | -0.00 | -0.43 | 0.02 | 0.00 | 0.45 | 0.02 |
| 87 | -0.00 | -2.48 | 0.02 | -0.00 | 2.50 | 0.02 |
| 88 | -0.00 | -2.47 | 0.02 | -0.00 | 2.49 | 0.02 |
| 89 | -0.00 | -0.34 | 0.01 | 0.00 | 0.36 | 0.01 |
| 90 | -0.00 | -0.33 | 0.01 | 0.00 | 0.34 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | -1.91 | 0.01 | -0.00 | 1.92 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | -1.90 | 0.01 | -0.00 | 1.91 | 0.01 |
| 93 | -0.00 | -0.34 | 0.01 | 0.00 | 0.36 | 0.01 |
| 94 | -0.00 | -0.33 | 0.01 | 0.00 | 0.34 | 0.01 |
| 95 | -0.00 | -1.91 | 0.01 | -0.00 | 1.92 | 0.01 |
| 96 | -0.00 | -1.90 | 0.01 | -0.00 | 1.91 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 2, M=-0.00, N=-5.14, M=-0.00, N=5.16

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =19.63

强度计算最大应力比 =0.065

强度计算最大应力 < f=300.00

拉杆,平面内长细比 λ=65. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=65. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.70

64. 钢 柱 64 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.12, Ly=1.12; 长细比：λx=64.6,λy=64.6

构件长度=1.12; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 5.45 | -0.02 | 0.00 | -5.43 | -0.02 |
| 2 | -0.00 | 0.73 | -0.02 | -0.00 | -0.72 | -0.02 |
| 3 | 0.00 | 5.45 | -0.02 | 0.00 | -5.43 | -0.02 |
| 4 | -0.00 | 0.73 | -0.02 | -0.00 | -0.72 | -0.02 |
| 5 | 0.00 | 5.28 | -0.01 | 0.00 | -5.26 | -0.01 |
| 6 | -0.00 | 0.56 | -0.01 | -0.00 | -0.55 | -0.01 |
| 7 | 0.00 | 5.28 | -0.01 | 0.00 | -5.26 | -0.01 |
| 8 | -0.00 | 0.56 | -0.01 | -0.00 | -0.55 | -0.01 |
| 9 | -0.00 | 0.73 | -0.02 | -0.00 | -0.72 | -0.02 |
| 10 | -0.00 | 0.73 | -0.02 | -0.00 | -0.72 | -0.02 |
| 11 | -0.00 | 0.73 | -0.02 | -0.00 | -0.72 | -0.02 |
| 12 | -0.00 | 0.73 | -0.02 | -0.00 | -0.72 | -0.02 |
| 13 | -0.00 | 0.56 | -0.01 | -0.00 | -0.55 | -0.01 |
| 14 | -0.00 | 0.56 | -0.01 | -0.00 | -0.55 | -0.01 |
| 15 | -0.00 | 0.56 | -0.01 | -0.00 | -0.55 | -0.01 |
| 16 | -0.00 | 0.56 | -0.01 | -0.00 | -0.55 | -0.01 |
| 17 | 0.00 | 5.45 | -0.02 | 0.00 | -5.43 | -0.02 |
| 18 | 0.00 | 5.45 | -0.02 | 0.00 | -5.43 | -0.02 |
| 19 | 0.00 | 5.45 | -0.02 | 0.00 | -5.43 | -0.02 |
| 20 | 0.00 | 5.45 | -0.02 | 0.00 | -5.43 | -0.02 |
| 21 | -0.00 | 0.73 | -0.02 | -0.00 | -0.72 | -0.02 |
| 22 | -0.00 | 0.73 | -0.02 | -0.00 | -0.72 | -0.02 |
| 23 | -0.00 | 0.73 | -0.02 | -0.00 | -0.72 | -0.02 |
| 24 | -0.00 | 0.73 | -0.02 | -0.00 | -0.72 | -0.02 |
| 25 | 0.00 | 5.45 | -0.02 | 0.00 | -5.43 | -0.02 |
| 26 | 0.00 | 5.45 | -0.02 | 0.00 | -5.43 | -0.02 |
| 27 | 0.00 | 5.45 | -0.02 | 0.00 | -5.43 | -0.02 |
| 28 | 0.00 | 5.45 | -0.02 | 0.00 | -5.43 | -0.02 |
| 29 | -0.00 | 0.73 | -0.02 | -0.00 | -0.72 | -0.02 |
| 30 | -0.00 | 0.73 | -0.02 | -0.00 | -0.72 | -0.02 |
| 31 | -0.00 | 0.73 | -0.02 | -0.00 | -0.72 | -0.02 |
| 32 | -0.00 | 0.73 | -0.02 | -0.00 | -0.72 | -0.02 |
| 33 | 0.00 | 5.28 | -0.01 | 0.00 | -5.26 | -0.01 |
| 34 | 0.00 | 5.28 | -0.01 | 0.00 | -5.26 | -0.01 |
| 35 | 0.00 | 5.28 | -0.01 | 0.00 | -5.26 | -0.01 |
| 36 | 0.00 | 5.28 | -0.01 | 0.00 | -5.26 | -0.01 |
| 37 | -0.00 | 0.56 | -0.01 | -0.00 | -0.55 | -0.01 |
| 38 | -0.00 | 0.56 | -0.01 | -0.00 | -0.55 | -0.01 |
| 39 | -0.00 | 0.56 | -0.01 | -0.00 | -0.55 | -0.01 |
| 40 | -0.00 | 0.56 | -0.01 | -0.00 | -0.55 | -0.01 |
| 41 | 0.00 | 5.28 | -0.01 | 0.00 | -5.26 | -0.01 |
| 42 | 0.00 | 5.28 | -0.01 | 0.00 | -5.26 | -0.01 |
| 43 | 0.00 | 5.28 | -0.01 | 0.00 | -5.26 | -0.01 |
| 44 | 0.00 | 5.28 | -0.01 | 0.00 | -5.26 | -0.01 |
| 45 | -0.00 | 0.56 | -0.01 | -0.00 | -0.55 | -0.01 |
| 46 | -0.00 | 0.56 | -0.01 | -0.00 | -0.55 | -0.01 |
| 47 | -0.00 | 0.56 | -0.01 | -0.00 | -0.55 | -0.01 |
| 48 | -0.00 | 0.56 | -0.01 | -0.00 | -0.55 | -0.01 |
| 49 | 0.00 | 4.03 | -0.02 | 0.00 | -4.02 | -0.02 |
| 50 | 0.00 | 4.03 | -0.02 | 0.00 | -4.02 | -0.02 |
| 51 | 0.00 | 4.03 | -0.02 | 0.00 | -4.02 | -0.02 |
| 52 | 0.00 | 4.03 | -0.02 | 0.00 | -4.02 | -0.02 |
| 53 | -0.00 | 0.73 | -0.02 | -0.00 | -0.72 | -0.02 |
| 54 | -0.00 | 0.73 | -0.02 | -0.00 | -0.72 | -0.02 |
| 55 | -0.00 | 0.73 | -0.02 | -0.00 | -0.72 | -0.02 |
| 56 | -0.00 | 0.73 | -0.02 | -0.00 | -0.72 | -0.02 |
| 57 | 0.00 | 4.03 | -0.02 | 0.00 | -4.02 | -0.02 |
| 58 | 0.00 | 4.03 | -0.02 | 0.00 | -4.02 | -0.02 |
| 59 | 0.00 | 4.03 | -0.02 | 0.00 | -4.02 | -0.02 |
| 60 | 0.00 | 4.03 | -0.02 | 0.00 | -4.02 | -0.02 |
| 61 | -0.00 | 0.73 | -0.02 | -0.00 | -0.72 | -0.02 |
| 62 | -0.00 | 0.73 | -0.02 | -0.00 | -0.72 | -0.02 |
| 63 | -0.00 | 0.73 | -0.02 | -0.00 | -0.72 | -0.02 |
| 64 | -0.00 | 0.73 | -0.02 | -0.00 | -0.72 | -0.02 |
| 65 | 0.00 | 3.86 | -0.01 | 0.00 | -3.85 | -0.01 |
| 66 | 0.00 | 3.86 | -0.01 | 0.00 | -3.85 | -0.01 |
| 67 | 0.00 | 3.86 | -0.01 | 0.00 | -3.85 | -0.01 |
| 68 | 0.00 | 3.86 | -0.01 | 0.00 | -3.85 | -0.01 |
| 69 | -0.00 | 0.56 | -0.01 | -0.00 | -0.55 | -0.01 |
| 70 | -0.00 | 0.56 | -0.01 | -0.00 | -0.55 | -0.01 |
| 71 | -0.00 | 0.56 | -0.01 | -0.00 | -0.55 | -0.01 |
| 72 | -0.00 | 0.56 | -0.01 | -0.00 | -0.55 | -0.01 |
| 73 | 0.00 | 3.86 | -0.01 | 0.00 | -3.85 | -0.01 |
| 74 | 0.00 | 3.86 | -0.01 | 0.00 | -3.85 | -0.01 |
| 75 | 0.00 | 3.86 | -0.01 | 0.00 | -3.85 | -0.01 |
| 76 | 0.00 | 3.86 | -0.01 | 0.00 | -3.85 | -0.01 |
| 77 | -0.00 | 0.56 | -0.01 | -0.00 | -0.55 | -0.01 |
| 78 | -0.00 | 0.56 | -0.01 | -0.00 | -0.55 | -0.01 |
| 79 | -0.00 | 0.56 | -0.01 | -0.00 | -0.55 | -0.01 |
| 80 | -0.00 | 0.56 | -0.01 | -0.00 | -0.55 | -0.01 |
| 81 | 0.00 | 2.78 | -0.02 | 0.00 | -2.77 | -0.02 |
| 82 | 0.00 | 2.77 | -0.02 | 0.00 | -2.75 | -0.02 |
| 83 | -0.00 | 0.74 | -0.02 | -0.00 | -0.72 | -0.02 |
| 84 | -0.00 | 0.73 | -0.02 | -0.00 | -0.71 | -0.02 |
| 85 | 0.00 | 2.78 | -0.02 | 0.00 | -2.77 | -0.02 |
| 86 | 0.00 | 2.77 | -0.02 | 0.00 | -2.75 | -0.02 |
| 87 | -0.00 | 0.74 | -0.02 | -0.00 | -0.72 | -0.02 |
| 88 | -0.00 | 0.73 | -0.02 | -0.00 | -0.71 | -0.02 |
| 89 | 0.00 | 2.14 | -0.01 | 0.00 | -2.13 | -0.01 |
| 90 | 0.00 | 2.13 | -0.01 | 0.00 | -2.12 | -0.01 |
| 91 | -0.00 | 0.57 | -0.01 | -0.00 | -0.56 | -0.01 |
| 92 | -0.00 | 0.56 | -0.01 | -0.00 | -0.54 | -0.01 |
| 93 | 0.00 | 2.14 | -0.01 | 0.00 | -2.13 | -0.01 |
| 94 | 0.00 | 2.13 | -0.01 | 0.00 | -2.12 | -0.01 |
| 95 | -0.00 | 0.57 | -0.01 | -0.00 | -0.56 | -0.01 |
| 96 | -0.00 | 0.56 | -0.01 | -0.00 | -0.54 | -0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=0.00, N=5.45, M=0.00, N=-5.43

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =20.81

强度计算最大应力比 =0.069

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =23.64

平面内稳定计算最大应力比 =0.079

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =23.64

平面外稳定计算最大应力比 =0.079

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=65. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=65. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.70

65. 钢 柱 65 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=57.8,λy=57.8

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 11.47 | 0.02 | 0.00 | -11.47 | 0.02 |
| 2 | -0.00 | -0.46 | 0.02 | -0.00 | 0.46 | 0.02 |
| 3 | 0.00 | 11.47 | 0.02 | 0.00 | -11.47 | 0.02 |
| 4 | -0.00 | -0.46 | 0.02 | -0.00 | 0.46 | 0.02 |
| 5 | 0.00 | 11.57 | 0.01 | 0.00 | -11.57 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.36 | 0.01 |
| 7 | 0.00 | 11.57 | 0.01 | 0.00 | -11.57 | 0.01 |
| 8 | -0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.36 | 0.01 |
| 9 | -0.00 | -0.46 | 0.02 | -0.00 | 0.46 | 0.02 |
| 10 | -0.00 | -0.46 | 0.02 | -0.00 | 0.46 | 0.02 |
| 11 | -0.00 | -0.46 | 0.02 | -0.00 | 0.46 | 0.02 |
| 12 | -0.00 | -0.46 | 0.02 | -0.00 | 0.46 | 0.02 |
| 13 | -0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.36 | 0.01 |
| 14 | -0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.36 | 0.01 |
| 15 | -0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.36 | 0.01 |
| 16 | -0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.36 | 0.01 |
| 17 | 0.00 | 11.47 | 0.02 | 0.00 | -11.47 | 0.02 |
| 18 | 0.00 | 11.47 | 0.02 | 0.00 | -11.47 | 0.02 |
| 19 | 0.00 | 11.47 | 0.02 | 0.00 | -11.47 | 0.02 |
| 20 | 0.00 | 11.47 | 0.02 | 0.00 | -11.47 | 0.02 |
| 21 | -0.00 | -0.46 | 0.02 | -0.00 | 0.46 | 0.02 |
| 22 | -0.00 | -0.46 | 0.02 | -0.00 | 0.46 | 0.02 |
| 23 | -0.00 | -0.46 | 0.02 | -0.00 | 0.46 | 0.02 |
| 24 | -0.00 | -0.46 | 0.02 | -0.00 | 0.46 | 0.02 |
| 25 | 0.00 | 11.47 | 0.02 | 0.00 | -11.47 | 0.02 |
| 26 | 0.00 | 11.47 | 0.02 | 0.00 | -11.47 | 0.02 |
| 27 | 0.00 | 11.47 | 0.02 | 0.00 | -11.47 | 0.02 |
| 28 | 0.00 | 11.47 | 0.02 | 0.00 | -11.47 | 0.02 |
| 29 | -0.00 | -0.46 | 0.02 | -0.00 | 0.46 | 0.02 |
| 30 | -0.00 | -0.46 | 0.02 | -0.00 | 0.46 | 0.02 |
| 31 | -0.00 | -0.46 | 0.02 | -0.00 | 0.46 | 0.02 |
| 32 | -0.00 | -0.46 | 0.02 | -0.00 | 0.46 | 0.02 |
| 33 | 0.00 | 11.57 | 0.01 | 0.00 | -11.57 | 0.01 |
| 34 | 0.00 | 11.57 | 0.01 | 0.00 | -11.57 | 0.01 |
| 35 | 0.00 | 11.57 | 0.01 | 0.00 | -11.57 | 0.01 |
| 36 | 0.00 | 11.57 | 0.01 | 0.00 | -11.57 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.36 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.36 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.36 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.36 | 0.01 |
| 41 | 0.00 | 11.57 | 0.01 | 0.00 | -11.57 | 0.01 |
| 42 | 0.00 | 11.57 | 0.01 | 0.00 | -11.57 | 0.01 |
| 43 | 0.00 | 11.57 | 0.01 | 0.00 | -11.57 | 0.01 |
| 44 | 0.00 | 11.57 | 0.01 | 0.00 | -11.57 | 0.01 |
| 45 | -0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.36 | 0.01 |
| 46 | -0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.36 | 0.01 |
| 47 | -0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.36 | 0.01 |
| 48 | -0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.36 | 0.01 |
| 49 | 0.00 | 7.89 | 0.02 | 0.00 | -7.89 | 0.02 |
| 50 | 0.00 | 7.89 | 0.02 | 0.00 | -7.89 | 0.02 |
| 51 | 0.00 | 7.89 | 0.02 | 0.00 | -7.89 | 0.02 |
| 52 | 0.00 | 7.89 | 0.02 | 0.00 | -7.89 | 0.02 |
| 53 | -0.00 | -0.46 | 0.02 | -0.00 | 0.46 | 0.02 |
| 54 | -0.00 | -0.46 | 0.02 | -0.00 | 0.46 | 0.02 |
| 55 | -0.00 | -0.46 | 0.02 | -0.00 | 0.46 | 0.02 |
| 56 | -0.00 | -0.46 | 0.02 | -0.00 | 0.46 | 0.02 |
| 57 | 0.00 | 7.89 | 0.02 | 0.00 | -7.89 | 0.02 |
| 58 | 0.00 | 7.89 | 0.02 | 0.00 | -7.89 | 0.02 |
| 59 | 0.00 | 7.89 | 0.02 | 0.00 | -7.89 | 0.02 |
| 60 | 0.00 | 7.89 | 0.02 | 0.00 | -7.89 | 0.02 |
| 61 | -0.00 | -0.46 | 0.02 | -0.00 | 0.46 | 0.02 |
| 62 | -0.00 | -0.46 | 0.02 | -0.00 | 0.46 | 0.02 |
| 63 | -0.00 | -0.46 | 0.02 | -0.00 | 0.46 | 0.02 |
| 64 | -0.00 | -0.46 | 0.02 | -0.00 | 0.46 | 0.02 |
| 65 | 0.00 | 7.99 | 0.01 | 0.00 | -7.99 | 0.01 |
| 66 | 0.00 | 7.99 | 0.01 | 0.00 | -7.99 | 0.01 |
| 67 | 0.00 | 7.99 | 0.01 | 0.00 | -7.99 | 0.01 |
| 68 | 0.00 | 7.99 | 0.01 | 0.00 | -7.99 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.36 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.36 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.36 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.36 | 0.01 |
| 73 | 0.00 | 7.99 | 0.01 | 0.00 | -7.99 | 0.01 |
| 74 | 0.00 | 7.99 | 0.01 | 0.00 | -7.99 | 0.01 |
| 75 | 0.00 | 7.99 | 0.01 | 0.00 | -7.99 | 0.01 |
| 76 | 0.00 | 7.99 | 0.01 | 0.00 | -7.99 | 0.01 |
| 77 | -0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.36 | 0.01 |
| 78 | -0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.36 | 0.01 |
| 79 | -0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.36 | 0.01 |
| 80 | -0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.36 | 0.01 |
| 81 | 0.00 | 4.70 | 0.02 | 0.00 | -4.70 | 0.02 |
| 82 | 0.00 | 4.71 | 0.02 | 0.00 | -4.71 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | -0.47 | 0.02 | -0.00 | 0.47 | 0.02 |
| 84 | -0.00 | -0.45 | 0.02 | -0.00 | 0.45 | 0.02 |
| 85 | 0.00 | 4.70 | 0.02 | 0.00 | -4.70 | 0.02 |
| 86 | 0.00 | 4.71 | 0.02 | 0.00 | -4.71 | 0.02 |
| 87 | -0.00 | -0.47 | 0.02 | -0.00 | 0.47 | 0.02 |
| 88 | -0.00 | -0.45 | 0.02 | -0.00 | 0.45 | 0.02 |
| 89 | 0.00 | 3.61 | 0.01 | 0.00 | -3.61 | 0.01 |
| 90 | 0.00 | 3.63 | 0.01 | 0.00 | -3.63 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | -0.37 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | -0.35 | 0.01 | -0.00 | 0.35 | 0.01 |
| 93 | 0.00 | 3.61 | 0.01 | 0.00 | -3.61 | 0.01 |
| 94 | 0.00 | 3.63 | 0.01 | 0.00 | -3.63 | 0.01 |
| 95 | -0.00 | -0.37 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 96 | -0.00 | -0.35 | 0.01 | -0.00 | 0.35 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 5, M=0.00, N=11.57, M=0.00, N=-11.57

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =44.20

强度计算最大应力比 =0.147

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =47.56

平面内稳定计算最大应力比 =0.159

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =47.56

平面外稳定计算最大应力比 =0.159

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=11.47, M=0.00, N=-11.47

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.42

66. 钢 柱 66 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.50, Ly=0.50; 长细比：λx=28.9,λy=28.9

构件长度=0.50; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 2 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 3 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 4 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 6 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 7 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 8 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 9 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 10 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 11 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 12 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 13 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 14 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 15 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 16 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 17 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 19 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 20 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 21 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 22 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 23 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 24 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 25 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 26 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 27 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 28 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 29 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 30 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 31 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 32 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 33 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 37 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 38 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 39 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 40 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 41 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 42 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 43 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 44 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 45 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 46 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 47 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 48 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 49 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 51 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 52 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 53 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 54 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 55 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 56 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 57 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 58 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 59 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 60 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 61 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 62 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 63 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 64 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 65 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 67 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 68 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 69 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 70 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 71 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 72 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 73 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 74 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 75 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 76 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 77 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 78 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 79 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 80 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 81 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 82 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 83 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 84 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 85 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 86 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 87 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 88 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 89 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 90 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 91 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 92 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 93 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 94 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 95 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 96 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=0.00, N=0.04, M=0.00, N=-0.02

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.17

强度计算最大应力比 =0.001

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

拉杆,平面内长细比 λ=29. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=29. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=1.21

67. 钢 柱 67 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.50, Ly=0.50; 长细比：λx=6.6,λy=6.6

构件长度=0.50; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

薄壁圆钢管: D=219.1, T=5.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | -3.17 | -0.00 |
| 2 | -0.00 | 1.08 | -0.00 | -0.00 | -0.89 | 0.00 |
| 3 | 0.00 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | -3.17 | -0.00 |
| 4 | -0.00 | 1.08 | -0.00 | -0.00 | -0.89 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | -2.96 | -0.00 |
| 6 | -0.00 | 0.83 | -0.00 | -0.00 | -0.68 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | -2.96 | -0.00 |
| 8 | -0.00 | 0.83 | -0.00 | -0.00 | -0.68 | 0.00 |
| 9 | -0.00 | 1.08 | -0.00 | -0.00 | -0.89 | 0.00 |
| 10 | -0.00 | 1.08 | -0.00 | -0.00 | -0.89 | 0.00 |
| 11 | -0.00 | 1.08 | -0.00 | -0.00 | -0.89 | 0.00 |
| 12 | -0.00 | 1.08 | -0.00 | -0.00 | -0.89 | 0.00 |
| 13 | -0.00 | 0.83 | -0.00 | -0.00 | -0.68 | 0.00 |
| 14 | -0.00 | 0.83 | -0.00 | -0.00 | -0.68 | 0.00 |
| 15 | -0.00 | 0.83 | -0.00 | -0.00 | -0.68 | 0.00 |
| 16 | -0.00 | 0.83 | -0.00 | -0.00 | -0.68 | 0.00 |
| 17 | 0.00 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | -3.17 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | -3.17 | -0.00 |
| 19 | 0.00 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | -3.17 | -0.00 |
| 20 | 0.00 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | -3.17 | -0.00 |
| 21 | -0.00 | 1.08 | -0.00 | -0.00 | -0.89 | 0.00 |
| 22 | -0.00 | 1.08 | -0.00 | -0.00 | -0.89 | 0.00 |
| 23 | -0.00 | 1.08 | -0.00 | -0.00 | -0.89 | 0.00 |
| 24 | -0.00 | 1.08 | -0.00 | -0.00 | -0.89 | 0.00 |
| 25 | 0.00 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | -3.17 | -0.00 |
| 26 | 0.00 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | -3.17 | -0.00 |
| 27 | 0.00 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | -3.17 | -0.00 |
| 28 | 0.00 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | -3.17 | -0.00 |
| 29 | -0.00 | 1.08 | -0.00 | -0.00 | -0.89 | 0.00 |
| 30 | -0.00 | 1.08 | -0.00 | -0.00 | -0.89 | 0.00 |
| 31 | -0.00 | 1.08 | -0.00 | -0.00 | -0.89 | 0.00 |
| 32 | -0.00 | 1.08 | -0.00 | -0.00 | -0.89 | 0.00 |
| 33 | 0.00 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | -2.96 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | -2.96 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | -2.96 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | -2.96 | -0.00 |
| 37 | -0.00 | 0.83 | -0.00 | -0.00 | -0.68 | 0.00 |
| 38 | -0.00 | 0.83 | -0.00 | -0.00 | -0.68 | 0.00 |
| 39 | -0.00 | 0.83 | -0.00 | -0.00 | -0.68 | 0.00 |
| 40 | -0.00 | 0.83 | -0.00 | -0.00 | -0.68 | 0.00 |
| 41 | 0.00 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | -2.96 | -0.00 |
| 42 | 0.00 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | -2.96 | -0.00 |
| 43 | 0.00 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | -2.96 | -0.00 |
| 44 | 0.00 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | -2.96 | -0.00 |
| 45 | -0.00 | 0.83 | -0.00 | -0.00 | -0.68 | 0.00 |
| 46 | -0.00 | 0.83 | -0.00 | -0.00 | -0.68 | 0.00 |
| 47 | -0.00 | 0.83 | -0.00 | -0.00 | -0.68 | 0.00 |
| 48 | -0.00 | 0.83 | -0.00 | -0.00 | -0.68 | 0.00 |
| 49 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | -2.48 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | -2.48 | -0.00 |
| 51 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | -2.48 | -0.00 |
| 52 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | -2.48 | -0.00 |
| 53 | -0.00 | 1.08 | -0.00 | -0.00 | -0.89 | 0.00 |
| 54 | -0.00 | 1.08 | -0.00 | -0.00 | -0.89 | 0.00 |
| 55 | -0.00 | 1.08 | -0.00 | -0.00 | -0.89 | 0.00 |
| 56 | -0.00 | 1.08 | -0.00 | -0.00 | -0.89 | 0.00 |
| 57 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | -2.48 | -0.00 |
| 58 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | -2.48 | -0.00 |
| 59 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | -2.48 | -0.00 |
| 60 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | -2.48 | -0.00 |
| 61 | -0.00 | 1.08 | -0.00 | -0.00 | -0.89 | 0.00 |
| 62 | -0.00 | 1.08 | -0.00 | -0.00 | -0.89 | 0.00 |
| 63 | -0.00 | 1.08 | -0.00 | -0.00 | -0.89 | 0.00 |
| 64 | -0.00 | 1.08 | -0.00 | -0.00 | -0.89 | 0.00 |
| 65 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | -2.28 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | -2.28 | -0.00 |
| 67 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | -2.28 | -0.00 |
| 68 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | -2.28 | -0.00 |
| 69 | -0.00 | 0.83 | -0.00 | -0.00 | -0.68 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | 0.83 | -0.00 | -0.00 | -0.68 | 0.00 |
| 71 | -0.00 | 0.83 | -0.00 | -0.00 | -0.68 | 0.00 |
| 72 | -0.00 | 0.83 | -0.00 | -0.00 | -0.68 | 0.00 |
| 73 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | -2.28 | -0.00 |
| 74 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | -2.28 | -0.00 |
| 75 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | -2.28 | -0.00 |
| 76 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | -2.28 | -0.00 |
| 77 | -0.00 | 0.83 | -0.00 | -0.00 | -0.68 | 0.00 |
| 78 | -0.00 | 0.83 | -0.00 | -0.00 | -0.68 | 0.00 |
| 79 | -0.00 | 0.83 | -0.00 | -0.00 | -0.68 | 0.00 |
| 80 | -0.00 | 0.83 | -0.00 | -0.00 | -0.68 | 0.00 |
| 81 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | -1.88 | -0.00 |
| 82 | 0.00 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | -1.87 | -0.00 |
| 83 | -0.00 | 1.08 | -0.00 | -0.00 | -0.89 | 0.00 |
| 84 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | -0.89 | -0.00 |
| 85 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | -1.88 | -0.00 |
| 86 | 0.00 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | -1.87 | -0.00 |
| 87 | -0.00 | 1.08 | -0.00 | -0.00 | -0.89 | 0.00 |
| 88 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | -0.89 | -0.00 |
| 89 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | -1.44 | -0.00 |
| 90 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | -1.44 | -0.00 |
| 91 | -0.00 | 0.83 | -0.00 | -0.00 | -0.69 | 0.00 |
| 92 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | -0.68 | -0.00 |
| 93 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | -1.44 | -0.00 |
| 94 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | -1.44 | -0.00 |
| 95 | -0.00 | 0.83 | -0.00 | -0.00 | -0.69 | 0.00 |
| 96 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | -0.68 | -0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=0.00, N=3.35, M=0.00, N=-3.17

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =1.17

强度计算最大应力比 =0.004

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =1.02

平面内稳定计算最大应力比 =0.003

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =1.02

平面外稳定计算最大应力比 =0.003

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=43.82 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =43.82 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=7. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=7. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=13.19

68. 钢 柱 68 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.50, Ly=0.50; 长细比：λx=28.9,λy=28.9

构件长度=0.50; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | -0.46 | 0.01 | -0.00 | 0.46 | 0.01 |
| 2 | -0.00 | 11.46 | 0.01 | -0.00 | -11.46 | 0.01 |
| 3 | -0.00 | 11.46 | 0.01 | -0.00 | -11.46 | 0.01 |
| 4 | -0.00 | -0.46 | 0.01 | -0.00 | 0.46 | 0.01 |
| 5 | -0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.36 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | 11.57 | 0.01 | -0.00 | -11.57 | 0.01 |
| 7 | -0.00 | 11.57 | 0.01 | -0.00 | -11.57 | 0.01 |
| 8 | -0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.36 | 0.01 |
| 9 | -0.00 | -0.46 | 0.01 | -0.00 | 0.46 | 0.01 |
| 10 | -0.00 | -0.46 | 0.01 | -0.00 | 0.46 | 0.01 |
| 11 | -0.00 | -0.46 | 0.01 | -0.00 | 0.46 | 0.01 |
| 12 | -0.00 | -0.46 | 0.01 | -0.00 | 0.46 | 0.01 |
| 13 | -0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.36 | 0.01 |
| 14 | -0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.36 | 0.01 |
| 15 | -0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.36 | 0.01 |
| 16 | -0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.36 | 0.01 |
| 17 | -0.00 | -0.46 | 0.01 | -0.00 | 0.46 | 0.01 |
| 18 | -0.00 | -0.46 | 0.01 | -0.00 | 0.46 | 0.01 |
| 19 | -0.00 | -0.46 | 0.01 | -0.00 | 0.46 | 0.01 |
| 20 | -0.00 | -0.46 | 0.01 | -0.00 | 0.46 | 0.01 |
| 21 | -0.00 | 11.46 | 0.01 | -0.00 | -11.46 | 0.01 |
| 22 | -0.00 | 11.46 | 0.01 | -0.00 | -11.46 | 0.01 |
| 23 | -0.00 | 11.46 | 0.01 | -0.00 | -11.46 | 0.01 |
| 24 | -0.00 | 11.46 | 0.01 | -0.00 | -11.46 | 0.01 |
| 25 | -0.00 | 11.46 | 0.01 | -0.00 | -11.46 | 0.01 |
| 26 | -0.00 | 11.46 | 0.01 | -0.00 | -11.46 | 0.01 |
| 27 | -0.00 | 11.46 | 0.01 | -0.00 | -11.46 | 0.01 |
| 28 | -0.00 | 11.46 | 0.01 | -0.00 | -11.46 | 0.01 |
| 29 | -0.00 | -0.46 | 0.01 | -0.00 | 0.46 | 0.01 |
| 30 | -0.00 | -0.46 | 0.01 | -0.00 | 0.46 | 0.01 |
| 31 | -0.00 | -0.46 | 0.01 | -0.00 | 0.46 | 0.01 |
| 32 | -0.00 | -0.46 | 0.01 | -0.00 | 0.46 | 0.01 |
| 33 | -0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.36 | 0.01 |
| 34 | -0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.36 | 0.01 |
| 35 | -0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.36 | 0.01 |
| 36 | -0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.36 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | 11.57 | 0.01 | -0.00 | -11.57 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | 11.57 | 0.01 | -0.00 | -11.57 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | 11.57 | 0.01 | -0.00 | -11.57 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | 11.57 | 0.01 | -0.00 | -11.57 | 0.01 |
| 41 | -0.00 | 11.57 | 0.01 | -0.00 | -11.57 | 0.01 |
| 42 | -0.00 | 11.57 | 0.01 | -0.00 | -11.57 | 0.01 |
| 43 | -0.00 | 11.57 | 0.01 | -0.00 | -11.57 | 0.01 |
| 44 | -0.00 | 11.57 | 0.01 | -0.00 | -11.57 | 0.01 |
| 45 | -0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.36 | 0.01 |
| 46 | -0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.36 | 0.01 |
| 47 | -0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.36 | 0.01 |
| 48 | -0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.36 | 0.01 |
| 49 | -0.00 | -0.46 | 0.01 | -0.00 | 0.46 | 0.01 |
| 50 | -0.00 | -0.46 | 0.01 | -0.00 | 0.46 | 0.01 |
| 51 | -0.00 | -0.46 | 0.01 | -0.00 | 0.46 | 0.01 |
| 52 | -0.00 | -0.46 | 0.01 | -0.00 | 0.46 | 0.01 |
| 53 | -0.00 | 7.89 | 0.01 | -0.00 | -7.89 | 0.01 |
| 54 | -0.00 | 7.89 | 0.01 | -0.00 | -7.89 | 0.01 |
| 55 | -0.00 | 7.89 | 0.01 | -0.00 | -7.89 | 0.01 |
| 56 | -0.00 | 7.89 | 0.01 | -0.00 | -7.89 | 0.01 |
| 57 | -0.00 | 7.89 | 0.01 | -0.00 | -7.89 | 0.01 |
| 58 | -0.00 | 7.89 | 0.01 | -0.00 | -7.89 | 0.01 |
| 59 | -0.00 | 7.89 | 0.01 | -0.00 | -7.89 | 0.01 |
| 60 | -0.00 | 7.89 | 0.01 | -0.00 | -7.89 | 0.01 |
| 61 | -0.00 | -0.46 | 0.01 | -0.00 | 0.46 | 0.01 |
| 62 | -0.00 | -0.46 | 0.01 | -0.00 | 0.46 | 0.01 |
| 63 | -0.00 | -0.46 | 0.01 | -0.00 | 0.46 | 0.01 |
| 64 | -0.00 | -0.46 | 0.01 | -0.00 | 0.46 | 0.01 |
| 65 | -0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.36 | 0.01 |
| 66 | -0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.36 | 0.01 |
| 67 | -0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.36 | 0.01 |
| 68 | -0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.36 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | 7.99 | 0.01 | -0.00 | -7.99 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | 7.99 | 0.01 | -0.00 | -7.99 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | 7.99 | 0.01 | -0.00 | -7.99 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | 7.99 | 0.01 | -0.00 | -7.99 | 0.01 |
| 73 | -0.00 | 7.99 | 0.01 | -0.00 | -7.99 | 0.01 |
| 74 | -0.00 | 7.99 | 0.01 | -0.00 | -7.99 | 0.01 |
| 75 | -0.00 | 7.99 | 0.01 | -0.00 | -7.99 | 0.01 |
| 76 | -0.00 | 7.99 | 0.01 | -0.00 | -7.99 | 0.01 |
| 77 | -0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.36 | 0.01 |
| 78 | -0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.36 | 0.01 |
| 79 | -0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.36 | 0.01 |
| 80 | -0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.36 | 0.01 |
| 81 | -0.00 | -0.47 | 0.01 | -0.00 | 0.47 | 0.01 |
| 82 | 0.00 | -0.46 | 0.01 | 0.00 | 0.46 | 0.01 |
| 83 | -0.00 | 4.70 | 0.01 | -0.00 | -4.70 | 0.01 |
| 84 | -0.00 | 4.71 | 0.01 | -0.00 | -4.71 | 0.01 |
| 85 | -0.00 | 4.70 | 0.01 | -0.00 | -4.70 | 0.01 |
| 86 | -0.00 | 4.71 | 0.01 | -0.00 | -4.71 | 0.01 |
| 87 | -0.00 | -0.47 | 0.01 | -0.00 | 0.47 | 0.01 |
| 88 | 0.00 | -0.46 | 0.01 | 0.00 | 0.46 | 0.01 |
| 89 | -0.00 | -0.37 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 90 | 0.00 | -0.35 | 0.01 | 0.00 | 0.35 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | 3.61 | 0.01 | -0.00 | -3.61 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | 3.63 | 0.01 | -0.00 | -3.63 | 0.01 |
| 93 | -0.00 | 3.61 | 0.01 | -0.00 | -3.61 | 0.01 |
| 94 | -0.00 | 3.63 | 0.01 | -0.00 | -3.63 | 0.01 |
| 95 | -0.00 | -0.37 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 96 | 0.00 | -0.35 | 0.01 | 0.00 | 0.35 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 6, M=-0.00, N=11.57, M=-0.00, N=-11.57

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =44.20

强度计算最大应力比 =0.147

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =41.31

平面内稳定计算最大应力比 =0.138

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =41.31

平面外稳定计算最大应力比 =0.138

腹板容许高厚比计算对应组合号: 2, M=-0.00, N=11.46, M=-0.00, N=-11.46

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=29. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=29. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=1.21

69. 钢 柱 69 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.71, Ly=0.71; 长细比：λx=40.9,λy=40.9

构件长度=0.71; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -0.59 | 0.01 | -0.00 | 0.61 | 0.01 |
| 2 | -0.00 | -3.57 | 0.01 | -0.00 | 3.58 | 0.01 |
| 3 | 0.00 | -0.59 | 0.01 | -0.00 | 0.61 | 0.01 |
| 4 | -0.00 | -3.57 | 0.01 | -0.00 | 3.58 | 0.01 |
| 5 | 0.00 | -0.46 | 0.01 | -0.00 | 0.47 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | -3.43 | 0.01 | -0.00 | 3.44 | 0.01 |
| 7 | 0.00 | -0.46 | 0.01 | -0.00 | 0.47 | 0.01 |
| 8 | -0.00 | -3.43 | 0.01 | -0.00 | 3.44 | 0.01 |
| 9 | 0.00 | -0.59 | 0.01 | -0.00 | 0.61 | 0.01 |
| 10 | 0.00 | -0.59 | 0.01 | -0.00 | 0.61 | 0.01 |
| 11 | 0.00 | -0.59 | 0.01 | -0.00 | 0.61 | 0.01 |
| 12 | 0.00 | -0.59 | 0.01 | -0.00 | 0.61 | 0.01 |
| 13 | 0.00 | -0.46 | 0.01 | -0.00 | 0.47 | 0.01 |
| 14 | 0.00 | -0.46 | 0.01 | -0.00 | 0.47 | 0.01 |
| 15 | 0.00 | -0.46 | 0.01 | -0.00 | 0.47 | 0.01 |
| 16 | 0.00 | -0.46 | 0.01 | -0.00 | 0.47 | 0.01 |
| 17 | 0.00 | -0.59 | 0.01 | -0.00 | 0.61 | 0.01 |
| 18 | 0.00 | -0.59 | 0.01 | -0.00 | 0.61 | 0.01 |
| 19 | 0.00 | -0.59 | 0.01 | -0.00 | 0.61 | 0.01 |
| 20 | 0.00 | -0.59 | 0.01 | -0.00 | 0.61 | 0.01 |
| 21 | -0.00 | -3.57 | 0.01 | -0.00 | 3.58 | 0.01 |
| 22 | -0.00 | -3.57 | 0.01 | -0.00 | 3.58 | 0.01 |
| 23 | -0.00 | -3.57 | 0.01 | -0.00 | 3.58 | 0.01 |
| 24 | -0.00 | -3.57 | 0.01 | -0.00 | 3.58 | 0.01 |
| 25 | 0.00 | -0.59 | 0.01 | -0.00 | 0.61 | 0.01 |
| 26 | 0.00 | -0.59 | 0.01 | -0.00 | 0.61 | 0.01 |
| 27 | 0.00 | -0.59 | 0.01 | -0.00 | 0.61 | 0.01 |
| 28 | 0.00 | -0.59 | 0.01 | -0.00 | 0.61 | 0.01 |
| 29 | -0.00 | -3.57 | 0.01 | -0.00 | 3.58 | 0.01 |
| 30 | -0.00 | -3.57 | 0.01 | -0.00 | 3.58 | 0.01 |
| 31 | -0.00 | -3.57 | 0.01 | -0.00 | 3.58 | 0.01 |
| 32 | -0.00 | -3.57 | 0.01 | -0.00 | 3.58 | 0.01 |
| 33 | 0.00 | -0.46 | 0.01 | -0.00 | 0.47 | 0.01 |
| 34 | 0.00 | -0.46 | 0.01 | -0.00 | 0.47 | 0.01 |
| 35 | 0.00 | -0.46 | 0.01 | -0.00 | 0.47 | 0.01 |
| 36 | 0.00 | -0.46 | 0.01 | -0.00 | 0.47 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | -3.43 | 0.01 | -0.00 | 3.44 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | -3.43 | 0.01 | -0.00 | 3.44 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | -3.43 | 0.01 | -0.00 | 3.44 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | -3.43 | 0.01 | -0.00 | 3.44 | 0.01 |
| 41 | 0.00 | -0.46 | 0.01 | -0.00 | 0.47 | 0.01 |
| 42 | 0.00 | -0.46 | 0.01 | -0.00 | 0.47 | 0.01 |
| 43 | 0.00 | -0.46 | 0.01 | -0.00 | 0.47 | 0.01 |
| 44 | 0.00 | -0.46 | 0.01 | -0.00 | 0.47 | 0.01 |
| 45 | -0.00 | -3.43 | 0.01 | -0.00 | 3.44 | 0.01 |
| 46 | -0.00 | -3.43 | 0.01 | -0.00 | 3.44 | 0.01 |
| 47 | -0.00 | -3.43 | 0.01 | -0.00 | 3.44 | 0.01 |
| 48 | -0.00 | -3.43 | 0.01 | -0.00 | 3.44 | 0.01 |
| 49 | 0.00 | -0.59 | 0.01 | -0.00 | 0.61 | 0.01 |
| 50 | 0.00 | -0.59 | 0.01 | -0.00 | 0.61 | 0.01 |
| 51 | 0.00 | -0.59 | 0.01 | -0.00 | 0.61 | 0.01 |
| 52 | 0.00 | -0.59 | 0.01 | -0.00 | 0.61 | 0.01 |
| 53 | -0.00 | -2.67 | 0.01 | -0.00 | 2.69 | 0.01 |
| 54 | -0.00 | -2.67 | 0.01 | -0.00 | 2.69 | 0.01 |
| 55 | -0.00 | -2.67 | 0.01 | -0.00 | 2.69 | 0.01 |
| 56 | -0.00 | -2.67 | 0.01 | -0.00 | 2.69 | 0.01 |
| 57 | 0.00 | -0.59 | 0.01 | -0.00 | 0.61 | 0.01 |
| 58 | 0.00 | -0.59 | 0.01 | -0.00 | 0.61 | 0.01 |
| 59 | 0.00 | -0.59 | 0.01 | -0.00 | 0.61 | 0.01 |
| 60 | 0.00 | -0.59 | 0.01 | -0.00 | 0.61 | 0.01 |
| 61 | -0.00 | -2.67 | 0.01 | -0.00 | 2.69 | 0.01 |
| 62 | -0.00 | -2.67 | 0.01 | -0.00 | 2.69 | 0.01 |
| 63 | -0.00 | -2.67 | 0.01 | -0.00 | 2.69 | 0.01 |
| 64 | -0.00 | -2.67 | 0.01 | -0.00 | 2.69 | 0.01 |
| 65 | 0.00 | -0.46 | 0.01 | -0.00 | 0.47 | 0.01 |
| 66 | 0.00 | -0.46 | 0.01 | -0.00 | 0.47 | 0.01 |
| 67 | 0.00 | -0.46 | 0.01 | -0.00 | 0.47 | 0.01 |
| 68 | 0.00 | -0.46 | 0.01 | -0.00 | 0.47 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | -2.54 | 0.01 | -0.00 | 2.55 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | -2.54 | 0.01 | -0.00 | 2.55 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | -2.54 | 0.01 | -0.00 | 2.55 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | -2.54 | 0.01 | -0.00 | 2.55 | 0.01 |
| 73 | 0.00 | -0.46 | 0.01 | -0.00 | 0.47 | 0.01 |
| 74 | 0.00 | -0.46 | 0.01 | -0.00 | 0.47 | 0.01 |
| 75 | 0.00 | -0.46 | 0.01 | -0.00 | 0.47 | 0.01 |
| 76 | 0.00 | -0.46 | 0.01 | -0.00 | 0.47 | 0.01 |
| 77 | -0.00 | -2.54 | 0.01 | -0.00 | 2.55 | 0.01 |
| 78 | -0.00 | -2.54 | 0.01 | -0.00 | 2.55 | 0.01 |
| 79 | -0.00 | -2.54 | 0.01 | -0.00 | 2.55 | 0.01 |
| 80 | -0.00 | -2.54 | 0.01 | -0.00 | 2.55 | 0.01 |
| 81 | -0.00 | -0.60 | 0.01 | -0.00 | 0.61 | 0.01 |
| 82 | 0.00 | -0.59 | 0.01 | 0.00 | 0.61 | 0.01 |
| 83 | -0.00 | -1.89 | 0.01 | -0.00 | 1.90 | 0.01 |
| 84 | -0.00 | -1.88 | 0.01 | -0.00 | 1.89 | 0.01 |
| 85 | -0.00 | -0.60 | 0.01 | -0.00 | 0.61 | 0.01 |
| 86 | 0.00 | -0.59 | 0.01 | 0.00 | 0.61 | 0.01 |
| 87 | -0.00 | -1.89 | 0.01 | -0.00 | 1.90 | 0.01 |
| 88 | -0.00 | -1.88 | 0.01 | -0.00 | 1.89 | 0.01 |
| 89 | -0.00 | -0.46 | 0.01 | -0.00 | 0.47 | 0.01 |
| 90 | 0.00 | -0.45 | 0.01 | 0.00 | 0.46 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | -1.45 | 0.01 | -0.00 | 1.46 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | -1.44 | 0.01 | -0.00 | 1.46 | 0.01 |
| 93 | -0.00 | -0.46 | 0.01 | -0.00 | 0.47 | 0.01 |
| 94 | 0.00 | -0.45 | 0.01 | 0.00 | 0.46 | 0.01 |
| 95 | -0.00 | -1.45 | 0.01 | -0.00 | 1.46 | 0.01 |
| 96 | -0.00 | -1.44 | 0.01 | -0.00 | 1.46 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 2, M=-0.00, N=-3.57, M=-0.00, N=3.58

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =13.62

强度计算最大应力比 =0.045

强度计算最大应力 < f=300.00

拉杆,平面内长细比 λ=41. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=41. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=1.71

70. 钢 柱 70 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.71, Ly=0.71; 长细比：λx=40.9,λy=40.9

构件长度=0.71; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -0.75 | -0.01 | 0.00 | 0.77 | -0.01 |
| 2 | -0.00 | -0.51 | -0.01 | 0.00 | 0.53 | -0.01 |
| 3 | -0.00 | -0.51 | -0.01 | 0.00 | 0.53 | -0.01 |
| 4 | 0.00 | -0.75 | -0.01 | 0.00 | 0.77 | -0.01 |
| 5 | 0.00 | -0.63 | -0.01 | 0.00 | 0.65 | -0.01 |
| 6 | -0.00 | -0.39 | -0.01 | 0.00 | 0.40 | -0.01 |
| 7 | -0.00 | -0.39 | -0.01 | 0.00 | 0.40 | -0.01 |
| 8 | 0.00 | -0.63 | -0.01 | 0.00 | 0.65 | -0.01 |
| 9 | -0.00 | -0.51 | -0.01 | 0.00 | 0.53 | -0.01 |
| 10 | -0.00 | -0.51 | -0.01 | 0.00 | 0.53 | -0.01 |
| 11 | -0.00 | -0.51 | -0.01 | 0.00 | 0.53 | -0.01 |
| 12 | -0.00 | -0.51 | -0.01 | 0.00 | 0.53 | -0.01 |
| 13 | -0.00 | -0.39 | -0.01 | 0.00 | 0.40 | -0.01 |
| 14 | -0.00 | -0.39 | -0.01 | 0.00 | 0.40 | -0.01 |
| 15 | -0.00 | -0.39 | -0.01 | 0.00 | 0.40 | -0.01 |
| 16 | -0.00 | -0.39 | -0.01 | 0.00 | 0.40 | -0.01 |
| 17 | 0.00 | -0.75 | -0.01 | 0.00 | 0.77 | -0.01 |
| 18 | 0.00 | -0.75 | -0.01 | 0.00 | 0.77 | -0.01 |
| 19 | 0.00 | -0.75 | -0.01 | 0.00 | 0.77 | -0.01 |
| 20 | 0.00 | -0.75 | -0.01 | 0.00 | 0.77 | -0.01 |
| 21 | -0.00 | -0.51 | -0.01 | 0.00 | 0.53 | -0.01 |
| 22 | -0.00 | -0.51 | -0.01 | 0.00 | 0.53 | -0.01 |
| 23 | -0.00 | -0.51 | -0.01 | 0.00 | 0.53 | -0.01 |
| 24 | -0.00 | -0.51 | -0.01 | 0.00 | 0.53 | -0.01 |
| 25 | -0.00 | -0.51 | -0.01 | 0.00 | 0.53 | -0.01 |
| 26 | -0.00 | -0.51 | -0.01 | 0.00 | 0.53 | -0.01 |
| 27 | -0.00 | -0.51 | -0.01 | 0.00 | 0.53 | -0.01 |
| 28 | -0.00 | -0.51 | -0.01 | 0.00 | 0.53 | -0.01 |
| 29 | 0.00 | -0.75 | -0.01 | 0.00 | 0.77 | -0.01 |
| 30 | 0.00 | -0.75 | -0.01 | 0.00 | 0.77 | -0.01 |
| 31 | 0.00 | -0.75 | -0.01 | 0.00 | 0.77 | -0.01 |
| 32 | 0.00 | -0.75 | -0.01 | 0.00 | 0.77 | -0.01 |
| 33 | 0.00 | -0.63 | -0.01 | 0.00 | 0.65 | -0.01 |
| 34 | 0.00 | -0.63 | -0.01 | 0.00 | 0.65 | -0.01 |
| 35 | 0.00 | -0.63 | -0.01 | 0.00 | 0.65 | -0.01 |
| 36 | 0.00 | -0.63 | -0.01 | 0.00 | 0.65 | -0.01 |
| 37 | -0.00 | -0.39 | -0.01 | 0.00 | 0.40 | -0.01 |
| 38 | -0.00 | -0.39 | -0.01 | 0.00 | 0.40 | -0.01 |
| 39 | -0.00 | -0.39 | -0.01 | 0.00 | 0.40 | -0.01 |
| 40 | -0.00 | -0.39 | -0.01 | 0.00 | 0.40 | -0.01 |
| 41 | -0.00 | -0.39 | -0.01 | 0.00 | 0.40 | -0.01 |
| 42 | -0.00 | -0.39 | -0.01 | 0.00 | 0.40 | -0.01 |
| 43 | -0.00 | -0.39 | -0.01 | 0.00 | 0.40 | -0.01 |
| 44 | -0.00 | -0.39 | -0.01 | 0.00 | 0.40 | -0.01 |
| 45 | 0.00 | -0.63 | -0.01 | 0.00 | 0.65 | -0.01 |
| 46 | 0.00 | -0.63 | -0.01 | 0.00 | 0.65 | -0.01 |
| 47 | 0.00 | -0.63 | -0.01 | 0.00 | 0.65 | -0.01 |
| 48 | 0.00 | -0.63 | -0.01 | 0.00 | 0.65 | -0.01 |
| 49 | 0.00 | -0.68 | -0.01 | 0.00 | 0.70 | -0.01 |
| 50 | 0.00 | -0.68 | -0.01 | 0.00 | 0.70 | -0.01 |
| 51 | 0.00 | -0.68 | -0.01 | 0.00 | 0.70 | -0.01 |
| 52 | 0.00 | -0.68 | -0.01 | 0.00 | 0.70 | -0.01 |
| 53 | -0.00 | -0.51 | -0.01 | 0.00 | 0.53 | -0.01 |
| 54 | -0.00 | -0.51 | -0.01 | 0.00 | 0.53 | -0.01 |
| 55 | -0.00 | -0.51 | -0.01 | 0.00 | 0.53 | -0.01 |
| 56 | -0.00 | -0.51 | -0.01 | 0.00 | 0.53 | -0.01 |
| 57 | -0.00 | -0.51 | -0.01 | 0.00 | 0.53 | -0.01 |
| 58 | -0.00 | -0.51 | -0.01 | 0.00 | 0.53 | -0.01 |
| 59 | -0.00 | -0.51 | -0.01 | 0.00 | 0.53 | -0.01 |
| 60 | -0.00 | -0.51 | -0.01 | 0.00 | 0.53 | -0.01 |
| 61 | 0.00 | -0.68 | -0.01 | 0.00 | 0.70 | -0.01 |
| 62 | 0.00 | -0.68 | -0.01 | 0.00 | 0.70 | -0.01 |
| 63 | 0.00 | -0.68 | -0.01 | 0.00 | 0.70 | -0.01 |
| 64 | 0.00 | -0.68 | -0.01 | 0.00 | 0.70 | -0.01 |
| 65 | 0.00 | -0.56 | -0.01 | 0.00 | 0.57 | -0.01 |
| 66 | 0.00 | -0.56 | -0.01 | 0.00 | 0.57 | -0.01 |
| 67 | 0.00 | -0.56 | -0.01 | 0.00 | 0.57 | -0.01 |
| 68 | 0.00 | -0.56 | -0.01 | 0.00 | 0.57 | -0.01 |
| 69 | -0.00 | -0.39 | -0.01 | 0.00 | 0.40 | -0.01 |
| 70 | -0.00 | -0.39 | -0.01 | 0.00 | 0.40 | -0.01 |
| 71 | -0.00 | -0.39 | -0.01 | 0.00 | 0.40 | -0.01 |
| 72 | -0.00 | -0.39 | -0.01 | 0.00 | 0.40 | -0.01 |
| 73 | -0.00 | -0.39 | -0.01 | 0.00 | 0.40 | -0.01 |
| 74 | -0.00 | -0.39 | -0.01 | 0.00 | 0.40 | -0.01 |
| 75 | -0.00 | -0.39 | -0.01 | 0.00 | 0.40 | -0.01 |
| 76 | -0.00 | -0.39 | -0.01 | 0.00 | 0.40 | -0.01 |
| 77 | 0.00 | -0.56 | -0.01 | 0.00 | 0.57 | -0.01 |
| 78 | 0.00 | -0.56 | -0.01 | 0.00 | 0.57 | -0.01 |
| 79 | 0.00 | -0.56 | -0.01 | 0.00 | 0.57 | -0.01 |
| 80 | 0.00 | -0.56 | -0.01 | 0.00 | 0.57 | -0.01 |
| 81 | -0.00 | -0.61 | -0.01 | 0.00 | 0.63 | -0.01 |
| 82 | 0.00 | -0.62 | -0.01 | 0.00 | 0.63 | -0.01 |
| 83 | -0.00 | -0.51 | -0.01 | -0.00 | 0.52 | -0.01 |
| 84 | 0.00 | -0.51 | -0.01 | 0.00 | 0.53 | -0.01 |
| 85 | -0.00 | -0.51 | -0.01 | -0.00 | 0.52 | -0.01 |
| 86 | 0.00 | -0.51 | -0.01 | 0.00 | 0.53 | -0.01 |
| 87 | -0.00 | -0.61 | -0.01 | 0.00 | 0.63 | -0.01 |
| 88 | 0.00 | -0.62 | -0.01 | 0.00 | 0.63 | -0.01 |
| 89 | -0.00 | -0.47 | -0.01 | 0.00 | 0.48 | -0.01 |
| 90 | 0.00 | -0.47 | -0.01 | 0.00 | 0.49 | -0.01 |
| 91 | -0.00 | -0.39 | -0.01 | -0.00 | 0.40 | -0.01 |
| 92 | 0.00 | -0.39 | -0.01 | 0.00 | 0.41 | -0.01 |
| 93 | -0.00 | -0.39 | -0.01 | -0.00 | 0.40 | -0.01 |
| 94 | 0.00 | -0.39 | -0.01 | 0.00 | 0.41 | -0.01 |
| 95 | -0.00 | -0.47 | -0.01 | 0.00 | 0.48 | -0.01 |
| 96 | 0.00 | -0.47 | -0.01 | 0.00 | 0.49 | -0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=0.00, N=-0.75, M=0.00, N=0.77

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =2.87

强度计算最大应力比 =0.010

强度计算最大应力 < f=300.00

拉杆,平面内长细比 λ=41. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=41. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=1.71

71. 钢 柱 71 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.50, Ly=0.50; 长细比：λx=28.9,λy=28.9

构件长度=0.50; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 9.47 | 0.01 | 0.00 | 0.52 | 0.01 |
| 2 | 0.00 | -0.52 | 0.01 | -0.00 | -9.47 | 0.01 |
| 3 | 0.00 | 9.47 | 0.01 | -0.00 | -9.47 | 0.01 |
| 4 | 0.00 | -0.52 | 0.01 | 0.00 | 0.52 | 0.01 |
| 5 | 0.00 | 9.60 | 0.01 | 0.00 | 0.40 | 0.01 |
| 6 | 0.00 | -0.40 | 0.01 | -0.00 | -9.60 | 0.01 |
| 7 | 0.00 | 9.60 | 0.01 | -0.00 | -9.60 | 0.01 |
| 8 | 0.00 | -0.40 | 0.01 | 0.00 | 0.40 | 0.01 |
| 9 | 0.00 | -0.52 | 0.01 | 0.00 | 0.52 | 0.01 |
| 10 | 0.00 | -0.52 | 0.01 | 0.00 | 0.52 | 0.01 |
| 11 | 0.00 | -0.52 | 0.01 | 0.00 | 0.52 | 0.01 |
| 12 | 0.00 | -0.52 | 0.01 | 0.00 | 0.52 | 0.01 |
| 13 | 0.00 | -0.40 | 0.01 | 0.00 | 0.40 | 0.01 |
| 14 | 0.00 | -0.40 | 0.01 | 0.00 | 0.40 | 0.01 |
| 15 | 0.00 | -0.40 | 0.01 | 0.00 | 0.40 | 0.01 |
| 16 | 0.00 | -0.40 | 0.01 | 0.00 | 0.40 | 0.01 |
| 17 | 0.00 | 9.47 | 0.01 | 0.00 | 0.52 | 0.01 |
| 18 | 0.00 | 9.47 | 0.01 | 0.00 | 0.52 | 0.01 |
| 19 | 0.00 | 9.47 | 0.01 | 0.00 | 0.52 | 0.01 |
| 20 | 0.00 | 9.47 | 0.01 | 0.00 | 0.52 | 0.01 |
| 21 | 0.00 | -0.52 | 0.01 | -0.00 | -9.47 | 0.01 |
| 22 | 0.00 | -0.52 | 0.01 | -0.00 | -9.47 | 0.01 |
| 23 | 0.00 | -0.52 | 0.01 | -0.00 | -9.47 | 0.01 |
| 24 | 0.00 | -0.52 | 0.01 | -0.00 | -9.47 | 0.01 |
| 25 | 0.00 | 9.47 | 0.01 | -0.00 | -9.47 | 0.01 |
| 26 | 0.00 | 9.47 | 0.01 | -0.00 | -9.47 | 0.01 |
| 27 | 0.00 | 9.47 | 0.01 | -0.00 | -9.47 | 0.01 |
| 28 | 0.00 | 9.47 | 0.01 | -0.00 | -9.47 | 0.01 |
| 29 | 0.00 | -0.52 | 0.01 | 0.00 | 0.52 | 0.01 |
| 30 | 0.00 | -0.52 | 0.01 | 0.00 | 0.52 | 0.01 |
| 31 | 0.00 | -0.52 | 0.01 | 0.00 | 0.52 | 0.01 |
| 32 | 0.00 | -0.52 | 0.01 | 0.00 | 0.52 | 0.01 |
| 33 | 0.00 | 9.60 | 0.01 | 0.00 | 0.40 | 0.01 |
| 34 | 0.00 | 9.60 | 0.01 | 0.00 | 0.40 | 0.01 |
| 35 | 0.00 | 9.60 | 0.01 | 0.00 | 0.40 | 0.01 |
| 36 | 0.00 | 9.60 | 0.01 | 0.00 | 0.40 | 0.01 |
| 37 | 0.00 | -0.40 | 0.01 | -0.00 | -9.60 | 0.01 |
| 38 | 0.00 | -0.40 | 0.01 | -0.00 | -9.60 | 0.01 |
| 39 | 0.00 | -0.40 | 0.01 | -0.00 | -9.60 | 0.01 |
| 40 | 0.00 | -0.40 | 0.01 | -0.00 | -9.60 | 0.01 |
| 41 | 0.00 | 9.60 | 0.01 | -0.00 | -9.60 | 0.01 |
| 42 | 0.00 | 9.60 | 0.01 | -0.00 | -9.60 | 0.01 |
| 43 | 0.00 | 9.60 | 0.01 | -0.00 | -9.60 | 0.01 |
| 44 | 0.00 | 9.60 | 0.01 | -0.00 | -9.60 | 0.01 |
| 45 | 0.00 | -0.40 | 0.01 | 0.00 | 0.40 | 0.01 |
| 46 | 0.00 | -0.40 | 0.01 | 0.00 | 0.40 | 0.01 |
| 47 | 0.00 | -0.40 | 0.01 | 0.00 | 0.40 | 0.01 |
| 48 | 0.00 | -0.40 | 0.01 | 0.00 | 0.40 | 0.01 |
| 49 | 0.00 | 6.48 | 0.01 | 0.00 | 0.52 | 0.01 |
| 50 | 0.00 | 6.48 | 0.01 | 0.00 | 0.52 | 0.01 |
| 51 | 0.00 | 6.48 | 0.01 | 0.00 | 0.52 | 0.01 |
| 52 | 0.00 | 6.48 | 0.01 | 0.00 | 0.52 | 0.01 |
| 53 | 0.00 | -0.52 | 0.01 | -0.00 | -6.48 | 0.01 |
| 54 | 0.00 | -0.52 | 0.01 | -0.00 | -6.48 | 0.01 |
| 55 | 0.00 | -0.52 | 0.01 | -0.00 | -6.48 | 0.01 |
| 56 | 0.00 | -0.52 | 0.01 | -0.00 | -6.48 | 0.01 |
| 57 | 0.00 | 6.48 | 0.01 | -0.00 | -6.48 | 0.01 |
| 58 | 0.00 | 6.48 | 0.01 | -0.00 | -6.48 | 0.01 |
| 59 | 0.00 | 6.48 | 0.01 | -0.00 | -6.48 | 0.01 |
| 60 | 0.00 | 6.48 | 0.01 | -0.00 | -6.48 | 0.01 |
| 61 | 0.00 | -0.52 | 0.01 | 0.00 | 0.52 | 0.01 |
| 62 | 0.00 | -0.52 | 0.01 | 0.00 | 0.52 | 0.01 |
| 63 | 0.00 | -0.52 | 0.01 | 0.00 | 0.52 | 0.01 |
| 64 | 0.00 | -0.52 | 0.01 | 0.00 | 0.52 | 0.01 |
| 65 | 0.00 | 6.60 | 0.01 | 0.00 | 0.40 | 0.01 |
| 66 | 0.00 | 6.60 | 0.01 | 0.00 | 0.40 | 0.01 |
| 67 | 0.00 | 6.60 | 0.01 | 0.00 | 0.40 | 0.01 |
| 68 | 0.00 | 6.60 | 0.01 | 0.00 | 0.40 | 0.01 |
| 69 | 0.00 | -0.40 | 0.01 | -0.00 | -6.60 | 0.01 |
| 70 | 0.00 | -0.40 | 0.01 | -0.00 | -6.60 | 0.01 |
| 71 | 0.00 | -0.40 | 0.01 | -0.00 | -6.60 | 0.01 |
| 72 | 0.00 | -0.40 | 0.01 | -0.00 | -6.60 | 0.01 |
| 73 | 0.00 | 6.60 | 0.01 | -0.00 | -6.60 | 0.01 |
| 74 | 0.00 | 6.60 | 0.01 | -0.00 | -6.60 | 0.01 |
| 75 | 0.00 | 6.60 | 0.01 | -0.00 | -6.60 | 0.01 |
| 76 | 0.00 | 6.60 | 0.01 | -0.00 | -6.60 | 0.01 |
| 77 | 0.00 | -0.40 | 0.01 | 0.00 | 0.40 | 0.01 |
| 78 | 0.00 | -0.40 | 0.01 | 0.00 | 0.40 | 0.01 |
| 79 | 0.00 | -0.40 | 0.01 | 0.00 | 0.40 | 0.01 |
| 80 | 0.00 | -0.40 | 0.01 | 0.00 | 0.40 | 0.01 |
| 81 | 0.00 | 3.81 | 0.01 | -0.00 | 0.53 | 0.01 |
| 82 | 0.00 | 3.81 | 0.01 | 0.00 | 0.52 | 0.01 |
| 83 | -0.00 | -0.53 | 0.01 | -0.00 | -3.81 | 0.01 |
| 84 | 0.00 | -0.52 | 0.01 | 0.00 | -3.81 | 0.01 |
| 85 | 0.00 | 3.81 | 0.01 | -0.00 | -3.81 | 0.01 |
| 86 | 0.00 | 3.81 | 0.01 | 0.00 | -3.81 | 0.01 |
| 87 | -0.00 | -0.53 | 0.01 | -0.00 | 0.53 | 0.01 |
| 88 | 0.00 | -0.52 | 0.01 | 0.00 | 0.52 | 0.01 |
| 89 | 0.00 | 2.93 | 0.01 | -0.00 | 0.41 | 0.01 |
| 90 | 0.00 | 2.93 | 0.01 | 0.00 | 0.40 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | -0.41 | 0.01 | -0.00 | -2.93 | 0.01 |
| 92 | 0.00 | -0.40 | 0.01 | 0.00 | -2.93 | 0.01 |
| 93 | 0.00 | 2.93 | 0.01 | -0.00 | -2.93 | 0.01 |
| 94 | 0.00 | 2.93 | 0.01 | 0.00 | -2.93 | 0.01 |
| 95 | -0.00 | -0.41 | 0.01 | -0.00 | 0.41 | 0.01 |
| 96 | 0.00 | -0.40 | 0.01 | 0.00 | 0.40 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 5, M=0.00, N=9.60, M=0.00, N=0.40

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =36.65

强度计算最大应力比 =0.122

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =34.26

平面内稳定计算最大应力比 =0.114

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =34.26

平面外稳定计算最大应力比 =0.114

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=9.47, M=0.00, N=0.52

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=29. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=29. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=1.21

72. 钢 柱 72 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.50, Ly=0.50; 长细比：λx=28.9,λy=28.9

构件长度=0.50; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 0.33 | -0.00 | -0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 2 | -0.00 | 0.50 | -0.00 | -0.00 | -0.48 | 0.00 |
| 3 | -0.00 | 0.50 | -0.00 | -0.00 | -0.48 | 0.00 |
| 4 | -0.00 | 0.33 | -0.00 | -0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 5 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.24 | 0.00 |
| 6 | -0.00 | 0.42 | -0.00 | -0.00 | -0.41 | 0.00 |
| 7 | -0.00 | 0.42 | -0.00 | -0.00 | -0.41 | 0.00 |
| 8 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.24 | 0.00 |
| 9 | -0.00 | 0.33 | -0.00 | -0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 10 | -0.00 | 0.33 | -0.00 | -0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 11 | -0.00 | 0.33 | -0.00 | -0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 12 | -0.00 | 0.33 | -0.00 | -0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 13 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.24 | 0.00 |
| 14 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.24 | 0.00 |
| 15 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.24 | 0.00 |
| 16 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.24 | 0.00 |
| 17 | -0.00 | 0.33 | -0.00 | -0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 18 | -0.00 | 0.33 | -0.00 | -0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 19 | -0.00 | 0.33 | -0.00 | -0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 20 | -0.00 | 0.33 | -0.00 | -0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 21 | -0.00 | 0.50 | -0.00 | -0.00 | -0.48 | 0.00 |
| 22 | -0.00 | 0.50 | -0.00 | -0.00 | -0.48 | 0.00 |
| 23 | -0.00 | 0.50 | -0.00 | -0.00 | -0.48 | 0.00 |
| 24 | -0.00 | 0.50 | -0.00 | -0.00 | -0.48 | 0.00 |
| 25 | -0.00 | 0.50 | -0.00 | -0.00 | -0.48 | 0.00 |
| 26 | -0.00 | 0.50 | -0.00 | -0.00 | -0.48 | 0.00 |
| 27 | -0.00 | 0.50 | -0.00 | -0.00 | -0.48 | 0.00 |
| 28 | -0.00 | 0.50 | -0.00 | -0.00 | -0.48 | 0.00 |
| 29 | -0.00 | 0.33 | -0.00 | -0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 30 | -0.00 | 0.33 | -0.00 | -0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 31 | -0.00 | 0.33 | -0.00 | -0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 32 | -0.00 | 0.33 | -0.00 | -0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 33 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.24 | 0.00 |
| 34 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.24 | 0.00 |
| 35 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.24 | 0.00 |
| 36 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.24 | 0.00 |
| 37 | -0.00 | 0.42 | -0.00 | -0.00 | -0.41 | 0.00 |
| 38 | -0.00 | 0.42 | -0.00 | -0.00 | -0.41 | 0.00 |
| 39 | -0.00 | 0.42 | -0.00 | -0.00 | -0.41 | 0.00 |
| 40 | -0.00 | 0.42 | -0.00 | -0.00 | -0.41 | 0.00 |
| 41 | -0.00 | 0.42 | -0.00 | -0.00 | -0.41 | 0.00 |
| 42 | -0.00 | 0.42 | -0.00 | -0.00 | -0.41 | 0.00 |
| 43 | -0.00 | 0.42 | -0.00 | -0.00 | -0.41 | 0.00 |
| 44 | -0.00 | 0.42 | -0.00 | -0.00 | -0.41 | 0.00 |
| 45 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.24 | 0.00 |
| 46 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.24 | 0.00 |
| 47 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.24 | 0.00 |
| 48 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.24 | 0.00 |
| 49 | -0.00 | 0.33 | -0.00 | -0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 50 | -0.00 | 0.33 | -0.00 | -0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 51 | -0.00 | 0.33 | -0.00 | -0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 52 | -0.00 | 0.33 | -0.00 | -0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 53 | -0.00 | 0.45 | -0.00 | -0.00 | -0.43 | 0.00 |
| 54 | -0.00 | 0.45 | -0.00 | -0.00 | -0.43 | 0.00 |
| 55 | -0.00 | 0.45 | -0.00 | -0.00 | -0.43 | 0.00 |
| 56 | -0.00 | 0.45 | -0.00 | -0.00 | -0.43 | 0.00 |
| 57 | -0.00 | 0.45 | -0.00 | -0.00 | -0.43 | 0.00 |
| 58 | -0.00 | 0.45 | -0.00 | -0.00 | -0.43 | 0.00 |
| 59 | -0.00 | 0.45 | -0.00 | -0.00 | -0.43 | 0.00 |
| 60 | -0.00 | 0.45 | -0.00 | -0.00 | -0.43 | 0.00 |
| 61 | -0.00 | 0.33 | -0.00 | -0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 62 | -0.00 | 0.33 | -0.00 | -0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 63 | -0.00 | 0.33 | -0.00 | -0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 64 | -0.00 | 0.33 | -0.00 | -0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 65 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.24 | 0.00 |
| 66 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.24 | 0.00 |
| 67 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.24 | 0.00 |
| 68 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.24 | 0.00 |
| 69 | -0.00 | 0.37 | -0.00 | -0.00 | -0.36 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | 0.37 | -0.00 | -0.00 | -0.36 | 0.00 |
| 71 | -0.00 | 0.37 | -0.00 | -0.00 | -0.36 | 0.00 |
| 72 | -0.00 | 0.37 | -0.00 | -0.00 | -0.36 | 0.00 |
| 73 | -0.00 | 0.37 | -0.00 | -0.00 | -0.36 | 0.00 |
| 74 | -0.00 | 0.37 | -0.00 | -0.00 | -0.36 | 0.00 |
| 75 | -0.00 | 0.37 | -0.00 | -0.00 | -0.36 | 0.00 |
| 76 | -0.00 | 0.37 | -0.00 | -0.00 | -0.36 | 0.00 |
| 77 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.24 | 0.00 |
| 78 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.24 | 0.00 |
| 79 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.24 | 0.00 |
| 80 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.24 | 0.00 |
| 81 | -0.00 | 0.33 | -0.00 | -0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 82 | -0.00 | 0.33 | -0.00 | -0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 83 | -0.00 | 0.40 | -0.00 | -0.00 | -0.38 | 0.00 |
| 84 | -0.00 | 0.40 | -0.00 | -0.00 | -0.39 | 0.00 |
| 85 | -0.00 | 0.40 | -0.00 | -0.00 | -0.38 | 0.00 |
| 86 | -0.00 | 0.40 | -0.00 | -0.00 | -0.39 | 0.00 |
| 87 | -0.00 | 0.33 | -0.00 | -0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 88 | -0.00 | 0.33 | -0.00 | -0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 89 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.24 | 0.00 |
| 90 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.24 | 0.00 |
| 91 | -0.00 | 0.31 | -0.00 | -0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 92 | -0.00 | 0.31 | -0.00 | -0.00 | -0.30 | 0.00 |
| 93 | -0.00 | 0.31 | -0.00 | -0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 94 | -0.00 | 0.31 | -0.00 | -0.00 | -0.30 | 0.00 |
| 95 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.24 | 0.00 |
| 96 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.24 | 0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 2, M=-0.00, N=0.50, M=-0.00, N=-0.48

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =1.91

强度计算最大应力比 =0.006

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =1.78

平面内稳定计算最大应力比 =0.006

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =1.78

平面外稳定计算最大应力比 =0.006

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=-0.00, N=0.33, M=-0.00, N=-0.31

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=29. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=29. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=1.21

73. 钢 柱 73 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.12, Ly=1.12; 长细比：λx=64.6,λy=64.6

构件长度=1.12; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -0.97 | -0.02 | 0.00 | 0.98 | -0.02 |
| 2 | 0.00 | -0.58 | -0.02 | 0.00 | 0.60 | -0.02 |
| 3 | 0.00 | -0.58 | -0.02 | 0.00 | 0.60 | -0.02 |
| 4 | 0.00 | -0.97 | -0.02 | 0.00 | 0.98 | -0.02 |
| 5 | 0.00 | -0.83 | -0.01 | 0.00 | 0.85 | -0.01 |
| 6 | 0.00 | -0.45 | -0.01 | 0.00 | 0.46 | -0.01 |
| 7 | 0.00 | -0.45 | -0.01 | 0.00 | 0.46 | -0.01 |
| 8 | 0.00 | -0.83 | -0.01 | 0.00 | 0.85 | -0.01 |
| 9 | 0.00 | -0.58 | -0.02 | 0.00 | 0.60 | -0.02 |
| 10 | 0.00 | -0.58 | -0.02 | 0.00 | 0.60 | -0.02 |
| 11 | 0.00 | -0.58 | -0.02 | 0.00 | 0.60 | -0.02 |
| 12 | 0.00 | -0.58 | -0.02 | 0.00 | 0.60 | -0.02 |
| 13 | 0.00 | -0.45 | -0.01 | 0.00 | 0.46 | -0.01 |
| 14 | 0.00 | -0.45 | -0.01 | 0.00 | 0.46 | -0.01 |
| 15 | 0.00 | -0.45 | -0.01 | 0.00 | 0.46 | -0.01 |
| 16 | 0.00 | -0.45 | -0.01 | 0.00 | 0.46 | -0.01 |
| 17 | 0.00 | -0.97 | -0.02 | 0.00 | 0.98 | -0.02 |
| 18 | 0.00 | -0.97 | -0.02 | 0.00 | 0.98 | -0.02 |
| 19 | 0.00 | -0.97 | -0.02 | 0.00 | 0.98 | -0.02 |
| 20 | 0.00 | -0.97 | -0.02 | 0.00 | 0.98 | -0.02 |
| 21 | 0.00 | -0.58 | -0.02 | 0.00 | 0.60 | -0.02 |
| 22 | 0.00 | -0.58 | -0.02 | 0.00 | 0.60 | -0.02 |
| 23 | 0.00 | -0.58 | -0.02 | 0.00 | 0.60 | -0.02 |
| 24 | 0.00 | -0.58 | -0.02 | 0.00 | 0.60 | -0.02 |
| 25 | 0.00 | -0.58 | -0.02 | 0.00 | 0.60 | -0.02 |
| 26 | 0.00 | -0.58 | -0.02 | 0.00 | 0.60 | -0.02 |
| 27 | 0.00 | -0.58 | -0.02 | 0.00 | 0.60 | -0.02 |
| 28 | 0.00 | -0.58 | -0.02 | 0.00 | 0.60 | -0.02 |
| 29 | 0.00 | -0.97 | -0.02 | 0.00 | 0.98 | -0.02 |
| 30 | 0.00 | -0.97 | -0.02 | 0.00 | 0.98 | -0.02 |
| 31 | 0.00 | -0.97 | -0.02 | 0.00 | 0.98 | -0.02 |
| 32 | 0.00 | -0.97 | -0.02 | 0.00 | 0.98 | -0.02 |
| 33 | 0.00 | -0.83 | -0.01 | 0.00 | 0.85 | -0.01 |
| 34 | 0.00 | -0.83 | -0.01 | 0.00 | 0.85 | -0.01 |
| 35 | 0.00 | -0.83 | -0.01 | 0.00 | 0.85 | -0.01 |
| 36 | 0.00 | -0.83 | -0.01 | 0.00 | 0.85 | -0.01 |
| 37 | 0.00 | -0.45 | -0.01 | 0.00 | 0.46 | -0.01 |
| 38 | 0.00 | -0.45 | -0.01 | 0.00 | 0.46 | -0.01 |
| 39 | 0.00 | -0.45 | -0.01 | 0.00 | 0.46 | -0.01 |
| 40 | 0.00 | -0.45 | -0.01 | 0.00 | 0.46 | -0.01 |
| 41 | 0.00 | -0.45 | -0.01 | 0.00 | 0.46 | -0.01 |
| 42 | 0.00 | -0.45 | -0.01 | 0.00 | 0.46 | -0.01 |
| 43 | 0.00 | -0.45 | -0.01 | 0.00 | 0.46 | -0.01 |
| 44 | 0.00 | -0.45 | -0.01 | 0.00 | 0.46 | -0.01 |
| 45 | 0.00 | -0.83 | -0.01 | 0.00 | 0.85 | -0.01 |
| 46 | 0.00 | -0.83 | -0.01 | 0.00 | 0.85 | -0.01 |
| 47 | 0.00 | -0.83 | -0.01 | 0.00 | 0.85 | -0.01 |
| 48 | 0.00 | -0.83 | -0.01 | 0.00 | 0.85 | -0.01 |
| 49 | 0.00 | -0.85 | -0.02 | 0.00 | 0.87 | -0.02 |
| 50 | 0.00 | -0.85 | -0.02 | 0.00 | 0.87 | -0.02 |
| 51 | 0.00 | -0.85 | -0.02 | 0.00 | 0.87 | -0.02 |
| 52 | 0.00 | -0.85 | -0.02 | 0.00 | 0.87 | -0.02 |
| 53 | 0.00 | -0.58 | -0.02 | 0.00 | 0.60 | -0.02 |
| 54 | 0.00 | -0.58 | -0.02 | 0.00 | 0.60 | -0.02 |
| 55 | 0.00 | -0.58 | -0.02 | 0.00 | 0.60 | -0.02 |
| 56 | 0.00 | -0.58 | -0.02 | 0.00 | 0.60 | -0.02 |
| 57 | 0.00 | -0.58 | -0.02 | 0.00 | 0.60 | -0.02 |
| 58 | 0.00 | -0.58 | -0.02 | 0.00 | 0.60 | -0.02 |
| 59 | 0.00 | -0.58 | -0.02 | 0.00 | 0.60 | -0.02 |
| 60 | 0.00 | -0.58 | -0.02 | 0.00 | 0.60 | -0.02 |
| 61 | 0.00 | -0.85 | -0.02 | 0.00 | 0.87 | -0.02 |
| 62 | 0.00 | -0.85 | -0.02 | 0.00 | 0.87 | -0.02 |
| 63 | 0.00 | -0.85 | -0.02 | 0.00 | 0.87 | -0.02 |
| 64 | 0.00 | -0.85 | -0.02 | 0.00 | 0.87 | -0.02 |
| 65 | 0.00 | -0.72 | -0.01 | 0.00 | 0.73 | -0.01 |
| 66 | 0.00 | -0.72 | -0.01 | 0.00 | 0.73 | -0.01 |
| 67 | 0.00 | -0.72 | -0.01 | 0.00 | 0.73 | -0.01 |
| 68 | 0.00 | -0.72 | -0.01 | 0.00 | 0.73 | -0.01 |
| 69 | 0.00 | -0.45 | -0.01 | 0.00 | 0.46 | -0.01 |
| 70 | 0.00 | -0.45 | -0.01 | 0.00 | 0.46 | -0.01 |
| 71 | 0.00 | -0.45 | -0.01 | 0.00 | 0.46 | -0.01 |
| 72 | 0.00 | -0.45 | -0.01 | 0.00 | 0.46 | -0.01 |
| 73 | 0.00 | -0.45 | -0.01 | 0.00 | 0.46 | -0.01 |
| 74 | 0.00 | -0.45 | -0.01 | 0.00 | 0.46 | -0.01 |
| 75 | 0.00 | -0.45 | -0.01 | 0.00 | 0.46 | -0.01 |
| 76 | 0.00 | -0.45 | -0.01 | 0.00 | 0.46 | -0.01 |
| 77 | 0.00 | -0.72 | -0.01 | 0.00 | 0.73 | -0.01 |
| 78 | 0.00 | -0.72 | -0.01 | 0.00 | 0.73 | -0.01 |
| 79 | 0.00 | -0.72 | -0.01 | 0.00 | 0.73 | -0.01 |
| 80 | 0.00 | -0.72 | -0.01 | 0.00 | 0.73 | -0.01 |
| 81 | 0.00 | -0.75 | -0.02 | 0.00 | 0.76 | -0.02 |
| 82 | 0.00 | -0.75 | -0.02 | 0.00 | 0.77 | -0.02 |
| 83 | 0.00 | -0.58 | -0.02 | 0.00 | 0.60 | -0.02 |
| 84 | 0.00 | -0.59 | -0.02 | 0.00 | 0.61 | -0.02 |
| 85 | 0.00 | -0.58 | -0.02 | 0.00 | 0.60 | -0.02 |
| 86 | 0.00 | -0.59 | -0.02 | 0.00 | 0.61 | -0.02 |
| 87 | 0.00 | -0.75 | -0.02 | 0.00 | 0.76 | -0.02 |
| 88 | 0.00 | -0.75 | -0.02 | 0.00 | 0.77 | -0.02 |
| 89 | 0.00 | -0.57 | -0.01 | 0.00 | 0.59 | -0.01 |
| 90 | 0.00 | -0.58 | -0.01 | 0.00 | 0.59 | -0.01 |
| 91 | 0.00 | -0.45 | -0.01 | 0.00 | 0.46 | -0.01 |
| 92 | 0.00 | -0.45 | -0.01 | 0.00 | 0.47 | -0.01 |
| 93 | 0.00 | -0.45 | -0.01 | 0.00 | 0.46 | -0.01 |
| 94 | 0.00 | -0.45 | -0.01 | 0.00 | 0.47 | -0.01 |
| 95 | 0.00 | -0.57 | -0.01 | 0.00 | 0.59 | -0.01 |
| 96 | 0.00 | -0.58 | -0.01 | 0.00 | 0.59 | -0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=0.00, N=-0.97, M=0.00, N=0.98

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =3.69

强度计算最大应力比 =0.012

强度计算最大应力 < f=300.00

拉杆,平面内长细比 λ=65. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=65. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.70

74. 钢 柱 74 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=57.8,λy=57.8

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 10.35 | 0.02 | 0.00 | -10.35 | 0.02 |
| 2 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.02 |
| 3 | 0.00 | 10.35 | 0.02 | 0.00 | -10.35 | 0.02 |
| 4 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.02 |
| 5 | 0.00 | 10.35 | 0.01 | 0.00 | -10.35 | 0.01 |
| 6 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| 7 | 0.00 | 10.35 | 0.01 | 0.00 | -10.35 | 0.01 |
| 8 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| 9 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.02 |
| 10 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.02 |
| 11 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.02 |
| 12 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.02 |
| 13 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| 14 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| 15 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| 16 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| 17 | 0.00 | 10.35 | 0.02 | 0.00 | -10.35 | 0.02 |
| 18 | 0.00 | 10.35 | 0.02 | 0.00 | -10.35 | 0.02 |
| 19 | 0.00 | 10.35 | 0.02 | 0.00 | -10.35 | 0.02 |
| 20 | 0.00 | 10.35 | 0.02 | 0.00 | -10.35 | 0.02 |
| 21 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.02 |
| 22 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.02 |
| 23 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.02 |
| 24 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.02 |
| 25 | 0.00 | 10.35 | 0.02 | 0.00 | -10.35 | 0.02 |
| 26 | 0.00 | 10.35 | 0.02 | 0.00 | -10.35 | 0.02 |
| 27 | 0.00 | 10.35 | 0.02 | 0.00 | -10.35 | 0.02 |
| 28 | 0.00 | 10.35 | 0.02 | 0.00 | -10.35 | 0.02 |
| 29 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.02 |
| 30 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.02 |
| 31 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.02 |
| 32 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.02 |
| 33 | 0.00 | 10.35 | 0.01 | 0.00 | -10.35 | 0.01 |
| 34 | 0.00 | 10.35 | 0.01 | 0.00 | -10.35 | 0.01 |
| 35 | 0.00 | 10.35 | 0.01 | 0.00 | -10.35 | 0.01 |
| 36 | 0.00 | 10.35 | 0.01 | 0.00 | -10.35 | 0.01 |
| 37 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| 38 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| 39 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| 40 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| 41 | 0.00 | 10.35 | 0.01 | 0.00 | -10.35 | 0.01 |
| 42 | 0.00 | 10.35 | 0.01 | 0.00 | -10.35 | 0.01 |
| 43 | 0.00 | 10.35 | 0.01 | 0.00 | -10.35 | 0.01 |
| 44 | 0.00 | 10.35 | 0.01 | 0.00 | -10.35 | 0.01 |
| 45 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| 46 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| 47 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| 48 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| 49 | 0.00 | 7.25 | 0.02 | 0.00 | -7.25 | 0.02 |
| 50 | 0.00 | 7.25 | 0.02 | 0.00 | -7.25 | 0.02 |
| 51 | 0.00 | 7.25 | 0.02 | 0.00 | -7.25 | 0.02 |
| 52 | 0.00 | 7.25 | 0.02 | 0.00 | -7.25 | 0.02 |
| 53 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.02 |
| 54 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.02 |
| 55 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.02 |
| 56 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.02 |
| 57 | 0.00 | 7.25 | 0.02 | 0.00 | -7.25 | 0.02 |
| 58 | 0.00 | 7.25 | 0.02 | 0.00 | -7.25 | 0.02 |
| 59 | 0.00 | 7.25 | 0.02 | 0.00 | -7.25 | 0.02 |
| 60 | 0.00 | 7.25 | 0.02 | 0.00 | -7.25 | 0.02 |
| 61 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.02 |
| 62 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.02 |
| 63 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.02 |
| 64 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.02 |
| 65 | 0.00 | 7.24 | 0.01 | 0.00 | -7.24 | 0.01 |
| 66 | 0.00 | 7.24 | 0.01 | 0.00 | -7.24 | 0.01 |
| 67 | 0.00 | 7.24 | 0.01 | 0.00 | -7.24 | 0.01 |
| 68 | 0.00 | 7.24 | 0.01 | 0.00 | -7.24 | 0.01 |
| 69 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| 70 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| 71 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| 72 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| 73 | 0.00 | 7.24 | 0.01 | 0.00 | -7.24 | 0.01 |
| 74 | 0.00 | 7.24 | 0.01 | 0.00 | -7.24 | 0.01 |
| 75 | 0.00 | 7.24 | 0.01 | 0.00 | -7.24 | 0.01 |
| 76 | 0.00 | 7.24 | 0.01 | 0.00 | -7.24 | 0.01 |
| 77 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| 78 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| 79 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| 80 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| 81 | 0.00 | 4.48 | 0.02 | 0.00 | -4.48 | 0.02 |
| 82 | 0.00 | 4.49 | 0.02 | 0.00 | -4.49 | 0.02 |
| 83 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | -0.00 | 0.02 |
| 84 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.02 |
| 85 | 0.00 | 4.48 | 0.02 | 0.00 | -4.48 | 0.02 |
| 86 | 0.00 | 4.49 | 0.02 | 0.00 | -4.49 | 0.02 |
| 87 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | -0.00 | 0.02 |
| 88 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.02 |
| 89 | 0.00 | 3.45 | 0.01 | 0.00 | -3.45 | 0.01 |
| 90 | 0.00 | 3.46 | 0.01 | 0.00 | -3.46 | 0.01 |
| 91 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| 92 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| 93 | 0.00 | 3.45 | 0.01 | 0.00 | -3.45 | 0.01 |
| 94 | 0.00 | 3.46 | 0.01 | 0.00 | -3.46 | 0.01 |
| 95 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| 96 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=0.00, N=10.35, M=0.00, N=-10.35

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =39.53

强度计算最大应力比 =0.132

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =42.53

平面内稳定计算最大应力比 =0.142

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =42.53

平面外稳定计算最大应力比 =0.142

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.42

75. 钢 柱 75 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.50, Ly=0.50; 长细比：λx=28.9,λy=28.9

构件长度=0.50; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 2 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 3 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 6 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 7 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 9 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 10 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 11 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 12 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 13 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 14 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 15 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 16 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 17 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 19 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 20 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 21 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 22 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 23 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 24 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 25 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 26 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 27 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 28 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 29 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 30 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 31 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 32 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 33 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 37 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 38 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 39 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 40 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 41 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 42 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 43 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 44 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 45 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 46 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 47 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 48 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 49 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 51 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 52 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 53 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 54 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 55 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 56 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 57 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 58 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 59 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 60 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 61 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 62 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 63 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 64 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 65 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 67 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 68 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 69 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 71 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 72 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 73 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 74 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 75 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 76 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 77 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 78 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 79 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 80 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 81 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 82 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 83 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 84 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 85 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 86 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 87 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 88 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 89 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 90 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 91 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 92 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 93 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 94 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 95 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 96 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 2, M=-0.00, N=0.05, M=-0.00, N=-0.03

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.20

强度计算最大应力比 =0.001

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=0.05, M=0.00, N=-0.03

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

拉杆,平面内长细比 λ=29. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=29. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=1.21

76. 钢 柱 76 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=57.8,λy=57.8

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.02 |
| 2 | -0.00 | 10.35 | 0.02 | -0.00 | -10.35 | 0.02 |
| 3 | -0.00 | 10.35 | 0.02 | -0.00 | -10.35 | 0.02 |
| 4 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.02 |
| 5 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | 10.35 | 0.01 | -0.00 | -10.35 | 0.01 |
| 7 | -0.00 | 10.35 | 0.01 | -0.00 | -10.35 | 0.01 |
| 8 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| 9 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.02 |
| 10 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.02 |
| 11 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.02 |
| 12 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.02 |
| 13 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| 14 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| 15 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| 16 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| 17 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.02 |
| 18 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.02 |
| 19 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.02 |
| 20 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.02 |
| 21 | -0.00 | 10.35 | 0.02 | -0.00 | -10.35 | 0.02 |
| 22 | -0.00 | 10.35 | 0.02 | -0.00 | -10.35 | 0.02 |
| 23 | -0.00 | 10.35 | 0.02 | -0.00 | -10.35 | 0.02 |
| 24 | -0.00 | 10.35 | 0.02 | -0.00 | -10.35 | 0.02 |
| 25 | -0.00 | 10.35 | 0.02 | -0.00 | -10.35 | 0.02 |
| 26 | -0.00 | 10.35 | 0.02 | -0.00 | -10.35 | 0.02 |
| 27 | -0.00 | 10.35 | 0.02 | -0.00 | -10.35 | 0.02 |
| 28 | -0.00 | 10.35 | 0.02 | -0.00 | -10.35 | 0.02 |
| 29 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.02 |
| 30 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.02 |
| 31 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.02 |
| 32 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.02 |
| 33 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| 34 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| 35 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| 36 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | 10.35 | 0.01 | -0.00 | -10.35 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | 10.35 | 0.01 | -0.00 | -10.35 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | 10.35 | 0.01 | -0.00 | -10.35 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | 10.35 | 0.01 | -0.00 | -10.35 | 0.01 |
| 41 | -0.00 | 10.35 | 0.01 | -0.00 | -10.35 | 0.01 |
| 42 | -0.00 | 10.35 | 0.01 | -0.00 | -10.35 | 0.01 |
| 43 | -0.00 | 10.35 | 0.01 | -0.00 | -10.35 | 0.01 |
| 44 | -0.00 | 10.35 | 0.01 | -0.00 | -10.35 | 0.01 |
| 45 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| 46 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| 47 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| 48 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| 49 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.02 |
| 50 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.02 |
| 51 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.02 |
| 52 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.02 |
| 53 | -0.00 | 7.25 | 0.02 | -0.00 | -7.25 | 0.02 |
| 54 | -0.00 | 7.25 | 0.02 | -0.00 | -7.25 | 0.02 |
| 55 | -0.00 | 7.25 | 0.02 | -0.00 | -7.25 | 0.02 |
| 56 | -0.00 | 7.25 | 0.02 | -0.00 | -7.25 | 0.02 |
| 57 | -0.00 | 7.25 | 0.02 | -0.00 | -7.25 | 0.02 |
| 58 | -0.00 | 7.25 | 0.02 | -0.00 | -7.25 | 0.02 |
| 59 | -0.00 | 7.25 | 0.02 | -0.00 | -7.25 | 0.02 |
| 60 | -0.00 | 7.25 | 0.02 | -0.00 | -7.25 | 0.02 |
| 61 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.02 |
| 62 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.02 |
| 63 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.02 |
| 64 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.02 |
| 65 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| 66 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| 67 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| 68 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | 7.24 | 0.01 | -0.00 | -7.24 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | 7.24 | 0.01 | -0.00 | -7.24 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | 7.24 | 0.01 | -0.00 | -7.24 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | 7.24 | 0.01 | -0.00 | -7.24 | 0.01 |
| 73 | -0.00 | 7.24 | 0.01 | -0.00 | -7.24 | 0.01 |
| 74 | -0.00 | 7.24 | 0.01 | -0.00 | -7.24 | 0.01 |
| 75 | -0.00 | 7.24 | 0.01 | -0.00 | -7.24 | 0.01 |
| 76 | -0.00 | 7.24 | 0.01 | -0.00 | -7.24 | 0.01 |
| 77 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| 78 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| 79 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| 80 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| 81 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.02 |
| 82 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | 4.49 | 0.02 | -0.00 | -4.49 | 0.02 |
| 84 | -0.00 | 4.49 | 0.02 | -0.00 | -4.49 | 0.02 |
| 85 | -0.00 | 4.49 | 0.02 | -0.00 | -4.49 | 0.02 |
| 86 | -0.00 | 4.49 | 0.02 | -0.00 | -4.49 | 0.02 |
| 87 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.02 |
| 88 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.02 |
| 89 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| 90 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | 3.45 | 0.01 | -0.00 | -3.45 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | 3.45 | 0.01 | -0.00 | -3.45 | 0.01 |
| 93 | -0.00 | 3.45 | 0.01 | -0.00 | -3.45 | 0.01 |
| 94 | -0.00 | 3.45 | 0.01 | -0.00 | -3.45 | 0.01 |
| 95 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| 96 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 2, M=-0.00, N=10.35, M=-0.00, N=-10.35

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =39.53

强度计算最大应力比 =0.132

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =42.53

平面内稳定计算最大应力比 =0.142

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =42.53

平面外稳定计算最大应力比 =0.142

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=0.01, M=0.00, N=-0.01

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.42

77. 钢 柱 77 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.50, Ly=0.50; 长细比：λx=28.9,λy=28.9

构件长度=0.50; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 2 | -0.00 | -0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 3 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 4 | -0.00 | -0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 5 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 6 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 7 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 8 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 9 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 10 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 11 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 12 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 13 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 14 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 15 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 16 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 17 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 18 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 19 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 20 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 21 | -0.00 | -0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 22 | -0.00 | -0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 23 | -0.00 | -0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 24 | -0.00 | -0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 25 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 26 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 27 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 28 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 29 | -0.00 | -0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 30 | -0.00 | -0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 31 | -0.00 | -0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 32 | -0.00 | -0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 33 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 34 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 35 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 36 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 37 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 38 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 39 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 40 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 41 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 42 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 43 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 44 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 45 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 46 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 47 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 48 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 49 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 50 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 51 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 52 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 53 | -0.00 | -0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 54 | -0.00 | -0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 55 | -0.00 | -0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 56 | -0.00 | -0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 57 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 58 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 59 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 60 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 61 | -0.00 | -0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 62 | -0.00 | -0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 63 | -0.00 | -0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 64 | -0.00 | -0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 65 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 66 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 67 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 68 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 69 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 71 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 72 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 73 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 74 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 75 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 76 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 77 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 78 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 79 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 80 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 81 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 82 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 83 | -0.00 | -0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 84 | -0.00 | -0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 85 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 86 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 87 | -0.00 | -0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 88 | -0.00 | -0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 89 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 90 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 91 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 92 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 93 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 94 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 95 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 96 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 2, M=-0.00, N=-0.04, M=-0.00, N=0.05

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.14

强度计算最大应力比 =0.000

强度计算最大应力 < f=300.00

拉杆,平面内长细比 λ=29. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=29. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=1.21

78. 钢 柱 78 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.12, Ly=1.12; 长细比：λx=64.6,λy=64.6

构件长度=1.12; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | -0.30 | 0.02 |
| 2 | -0.00 | 0.71 | 0.02 | -0.00 | -0.69 | 0.02 |
| 3 | -0.00 | 0.71 | 0.02 | -0.00 | -0.69 | 0.02 |
| 4 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | -0.30 | 0.02 |
| 5 | -0.00 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | -0.23 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | 0.64 | 0.01 | -0.00 | -0.62 | 0.01 |
| 7 | -0.00 | 0.64 | 0.01 | -0.00 | -0.62 | 0.01 |
| 8 | -0.00 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | -0.23 | 0.01 |
| 9 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | -0.30 | 0.02 |
| 10 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | -0.30 | 0.02 |
| 11 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | -0.30 | 0.02 |
| 12 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | -0.30 | 0.02 |
| 13 | -0.00 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | -0.23 | 0.01 |
| 14 | -0.00 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | -0.23 | 0.01 |
| 15 | -0.00 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | -0.23 | 0.01 |
| 16 | -0.00 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | -0.23 | 0.01 |
| 17 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | -0.30 | 0.02 |
| 18 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | -0.30 | 0.02 |
| 19 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | -0.30 | 0.02 |
| 20 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | -0.30 | 0.02 |
| 21 | -0.00 | 0.71 | 0.02 | -0.00 | -0.69 | 0.02 |
| 22 | -0.00 | 0.71 | 0.02 | -0.00 | -0.69 | 0.02 |
| 23 | -0.00 | 0.71 | 0.02 | -0.00 | -0.69 | 0.02 |
| 24 | -0.00 | 0.71 | 0.02 | -0.00 | -0.69 | 0.02 |
| 25 | -0.00 | 0.71 | 0.02 | -0.00 | -0.69 | 0.02 |
| 26 | -0.00 | 0.71 | 0.02 | -0.00 | -0.69 | 0.02 |
| 27 | -0.00 | 0.71 | 0.02 | -0.00 | -0.69 | 0.02 |
| 28 | -0.00 | 0.71 | 0.02 | -0.00 | -0.69 | 0.02 |
| 29 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | -0.30 | 0.02 |
| 30 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | -0.30 | 0.02 |
| 31 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | -0.30 | 0.02 |
| 32 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | -0.30 | 0.02 |
| 33 | -0.00 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | -0.23 | 0.01 |
| 34 | -0.00 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | -0.23 | 0.01 |
| 35 | -0.00 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | -0.23 | 0.01 |
| 36 | -0.00 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | -0.23 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | 0.64 | 0.01 | -0.00 | -0.62 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | 0.64 | 0.01 | -0.00 | -0.62 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | 0.64 | 0.01 | -0.00 | -0.62 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | 0.64 | 0.01 | -0.00 | -0.62 | 0.01 |
| 41 | -0.00 | 0.64 | 0.01 | -0.00 | -0.62 | 0.01 |
| 42 | -0.00 | 0.64 | 0.01 | -0.00 | -0.62 | 0.01 |
| 43 | -0.00 | 0.64 | 0.01 | -0.00 | -0.62 | 0.01 |
| 44 | -0.00 | 0.64 | 0.01 | -0.00 | -0.62 | 0.01 |
| 45 | -0.00 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | -0.23 | 0.01 |
| 46 | -0.00 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | -0.23 | 0.01 |
| 47 | -0.00 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | -0.23 | 0.01 |
| 48 | -0.00 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | -0.23 | 0.01 |
| 49 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | -0.30 | 0.02 |
| 50 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | -0.30 | 0.02 |
| 51 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | -0.30 | 0.02 |
| 52 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | -0.30 | 0.02 |
| 53 | -0.00 | 0.59 | 0.02 | -0.00 | -0.58 | 0.02 |
| 54 | -0.00 | 0.59 | 0.02 | -0.00 | -0.58 | 0.02 |
| 55 | -0.00 | 0.59 | 0.02 | -0.00 | -0.58 | 0.02 |
| 56 | -0.00 | 0.59 | 0.02 | -0.00 | -0.58 | 0.02 |
| 57 | -0.00 | 0.59 | 0.02 | -0.00 | -0.58 | 0.02 |
| 58 | -0.00 | 0.59 | 0.02 | -0.00 | -0.58 | 0.02 |
| 59 | -0.00 | 0.59 | 0.02 | -0.00 | -0.58 | 0.02 |
| 60 | -0.00 | 0.59 | 0.02 | -0.00 | -0.58 | 0.02 |
| 61 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | -0.30 | 0.02 |
| 62 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | -0.30 | 0.02 |
| 63 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | -0.30 | 0.02 |
| 64 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | -0.30 | 0.02 |
| 65 | -0.00 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | -0.23 | 0.01 |
| 66 | -0.00 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | -0.23 | 0.01 |
| 67 | -0.00 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | -0.23 | 0.01 |
| 68 | -0.00 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | -0.23 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | 0.52 | 0.01 | -0.00 | -0.51 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | 0.52 | 0.01 | -0.00 | -0.51 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | 0.52 | 0.01 | -0.00 | -0.51 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | 0.52 | 0.01 | -0.00 | -0.51 | 0.01 |
| 73 | -0.00 | 0.52 | 0.01 | -0.00 | -0.51 | 0.01 |
| 74 | -0.00 | 0.52 | 0.01 | -0.00 | -0.51 | 0.01 |
| 75 | -0.00 | 0.52 | 0.01 | -0.00 | -0.51 | 0.01 |
| 76 | -0.00 | 0.52 | 0.01 | -0.00 | -0.51 | 0.01 |
| 77 | -0.00 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | -0.23 | 0.01 |
| 78 | -0.00 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | -0.23 | 0.01 |
| 79 | -0.00 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | -0.23 | 0.01 |
| 80 | -0.00 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | -0.23 | 0.01 |
| 81 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | -0.30 | 0.02 |
| 82 | -0.00 | 0.33 | 0.02 | 0.00 | -0.31 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | 0.49 | 0.02 | -0.00 | -0.47 | 0.02 |
| 84 | -0.00 | 0.49 | 0.02 | -0.00 | -0.48 | 0.02 |
| 85 | -0.00 | 0.49 | 0.02 | -0.00 | -0.47 | 0.02 |
| 86 | -0.00 | 0.49 | 0.02 | -0.00 | -0.48 | 0.02 |
| 87 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | -0.30 | 0.02 |
| 88 | -0.00 | 0.33 | 0.02 | 0.00 | -0.31 | 0.02 |
| 89 | -0.00 | 0.24 | 0.01 | 0.00 | -0.23 | 0.01 |
| 90 | -0.00 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | 0.37 | 0.01 | -0.00 | -0.36 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | 0.38 | 0.01 | -0.00 | -0.37 | 0.01 |
| 93 | -0.00 | 0.37 | 0.01 | -0.00 | -0.36 | 0.01 |
| 94 | -0.00 | 0.38 | 0.01 | -0.00 | -0.37 | 0.01 |
| 95 | -0.00 | 0.24 | 0.01 | 0.00 | -0.23 | 0.01 |
| 96 | -0.00 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | -0.24 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 2, M=-0.00, N=0.71, M=-0.00, N=-0.69

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =2.72

强度计算最大应力比 =0.009

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =3.09

平面内稳定计算最大应力比 =0.010

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =3.09

平面外稳定计算最大应力比 =0.010

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=-0.00, N=0.32, M=0.00, N=-0.30

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=65. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=65. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.70

79. 钢 柱 79 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.12, Ly=1.12; 长细比：λx=64.6,λy=64.6

构件长度=1.12; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -0.41 | -0.02 | 0.00 | 0.42 | -0.02 |
| 2 | 0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.00 | 0.04 | -0.02 |
| 3 | 0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.00 | 0.04 | -0.02 |
| 4 | 0.00 | -0.41 | -0.02 | 0.00 | 0.42 | -0.02 |
| 5 | 0.00 | -0.40 | -0.01 | 0.00 | 0.41 | -0.01 |
| 6 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | 0.03 | -0.01 |
| 7 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | 0.03 | -0.01 |
| 8 | 0.00 | -0.40 | -0.01 | 0.00 | 0.41 | -0.01 |
| 9 | 0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.00 | 0.04 | -0.02 |
| 10 | 0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.00 | 0.04 | -0.02 |
| 11 | 0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.00 | 0.04 | -0.02 |
| 12 | 0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.00 | 0.04 | -0.02 |
| 13 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | 0.03 | -0.01 |
| 14 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | 0.03 | -0.01 |
| 15 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | 0.03 | -0.01 |
| 16 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | 0.03 | -0.01 |
| 17 | 0.00 | -0.41 | -0.02 | 0.00 | 0.42 | -0.02 |
| 18 | 0.00 | -0.41 | -0.02 | 0.00 | 0.42 | -0.02 |
| 19 | 0.00 | -0.41 | -0.02 | 0.00 | 0.42 | -0.02 |
| 20 | 0.00 | -0.41 | -0.02 | 0.00 | 0.42 | -0.02 |
| 21 | 0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.00 | 0.04 | -0.02 |
| 22 | 0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.00 | 0.04 | -0.02 |
| 23 | 0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.00 | 0.04 | -0.02 |
| 24 | 0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.00 | 0.04 | -0.02 |
| 25 | 0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.00 | 0.04 | -0.02 |
| 26 | 0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.00 | 0.04 | -0.02 |
| 27 | 0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.00 | 0.04 | -0.02 |
| 28 | 0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.00 | 0.04 | -0.02 |
| 29 | 0.00 | -0.41 | -0.02 | 0.00 | 0.42 | -0.02 |
| 30 | 0.00 | -0.41 | -0.02 | 0.00 | 0.42 | -0.02 |
| 31 | 0.00 | -0.41 | -0.02 | 0.00 | 0.42 | -0.02 |
| 32 | 0.00 | -0.41 | -0.02 | 0.00 | 0.42 | -0.02 |
| 33 | 0.00 | -0.40 | -0.01 | 0.00 | 0.41 | -0.01 |
| 34 | 0.00 | -0.40 | -0.01 | 0.00 | 0.41 | -0.01 |
| 35 | 0.00 | -0.40 | -0.01 | 0.00 | 0.41 | -0.01 |
| 36 | 0.00 | -0.40 | -0.01 | 0.00 | 0.41 | -0.01 |
| 37 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | 0.03 | -0.01 |
| 38 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | 0.03 | -0.01 |
| 39 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | 0.03 | -0.01 |
| 40 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | 0.03 | -0.01 |
| 41 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | 0.03 | -0.01 |
| 42 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | 0.03 | -0.01 |
| 43 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | 0.03 | -0.01 |
| 44 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | 0.03 | -0.01 |
| 45 | 0.00 | -0.40 | -0.01 | 0.00 | 0.41 | -0.01 |
| 46 | 0.00 | -0.40 | -0.01 | 0.00 | 0.41 | -0.01 |
| 47 | 0.00 | -0.40 | -0.01 | 0.00 | 0.41 | -0.01 |
| 48 | 0.00 | -0.40 | -0.01 | 0.00 | 0.41 | -0.01 |
| 49 | 0.00 | -0.29 | -0.02 | 0.00 | 0.31 | -0.02 |
| 50 | 0.00 | -0.29 | -0.02 | 0.00 | 0.31 | -0.02 |
| 51 | 0.00 | -0.29 | -0.02 | 0.00 | 0.31 | -0.02 |
| 52 | 0.00 | -0.29 | -0.02 | 0.00 | 0.31 | -0.02 |
| 53 | 0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.00 | 0.04 | -0.02 |
| 54 | 0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.00 | 0.04 | -0.02 |
| 55 | 0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.00 | 0.04 | -0.02 |
| 56 | 0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.00 | 0.04 | -0.02 |
| 57 | 0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.00 | 0.04 | -0.02 |
| 58 | 0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.00 | 0.04 | -0.02 |
| 59 | 0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.00 | 0.04 | -0.02 |
| 60 | 0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.00 | 0.04 | -0.02 |
| 61 | 0.00 | -0.29 | -0.02 | 0.00 | 0.31 | -0.02 |
| 62 | 0.00 | -0.29 | -0.02 | 0.00 | 0.31 | -0.02 |
| 63 | 0.00 | -0.29 | -0.02 | 0.00 | 0.31 | -0.02 |
| 64 | 0.00 | -0.29 | -0.02 | 0.00 | 0.31 | -0.02 |
| 65 | 0.00 | -0.29 | -0.01 | 0.00 | 0.30 | -0.01 |
| 66 | 0.00 | -0.29 | -0.01 | 0.00 | 0.30 | -0.01 |
| 67 | 0.00 | -0.29 | -0.01 | 0.00 | 0.30 | -0.01 |
| 68 | 0.00 | -0.29 | -0.01 | 0.00 | 0.30 | -0.01 |
| 69 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | 0.03 | -0.01 |
| 70 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | 0.03 | -0.01 |
| 71 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | 0.03 | -0.01 |
| 72 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | 0.03 | -0.01 |
| 73 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | 0.03 | -0.01 |
| 74 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | 0.03 | -0.01 |
| 75 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | 0.03 | -0.01 |
| 76 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | 0.03 | -0.01 |
| 77 | 0.00 | -0.29 | -0.01 | 0.00 | 0.30 | -0.01 |
| 78 | 0.00 | -0.29 | -0.01 | 0.00 | 0.30 | -0.01 |
| 79 | 0.00 | -0.29 | -0.01 | 0.00 | 0.30 | -0.01 |
| 80 | 0.00 | -0.29 | -0.01 | 0.00 | 0.30 | -0.01 |
| 81 | 0.00 | -0.19 | -0.02 | 0.00 | 0.20 | -0.02 |
| 82 | 0.00 | -0.19 | -0.02 | 0.00 | 0.21 | -0.02 |
| 83 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.00 | 0.04 | -0.02 |
| 84 | 0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.00 | 0.05 | -0.02 |
| 85 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.00 | 0.04 | -0.02 |
| 86 | 0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.00 | 0.05 | -0.02 |
| 87 | 0.00 | -0.19 | -0.02 | 0.00 | 0.20 | -0.02 |
| 88 | 0.00 | -0.19 | -0.02 | 0.00 | 0.21 | -0.02 |
| 89 | 0.00 | -0.14 | -0.01 | 0.00 | 0.16 | -0.01 |
| 90 | 0.00 | -0.15 | -0.01 | 0.00 | 0.16 | -0.01 |
| 91 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | 0.03 | -0.01 |
| 92 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | 0.04 | -0.01 |
| 93 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | 0.03 | -0.01 |
| 94 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | 0.04 | -0.01 |
| 95 | 0.00 | -0.14 | -0.01 | 0.00 | 0.16 | -0.01 |
| 96 | 0.00 | -0.15 | -0.01 | 0.00 | 0.16 | -0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=0.00, N=-0.41, M=0.00, N=0.42

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =1.55

强度计算最大应力比 =0.005

强度计算最大应力 < f=300.00

拉杆,平面内长细比 λ=65. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=65. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.70

80. 钢 柱 80 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=57.8,λy=57.8

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 11.35 | 0.02 | 0.00 | -11.35 | 0.02 |
| 2 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | -0.32 | 0.02 |
| 3 | 0.00 | 11.35 | 0.02 | 0.00 | -11.35 | 0.02 |
| 4 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | -0.32 | 0.02 |
| 5 | 0.00 | 11.28 | 0.01 | 0.00 | -11.28 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | 0.24 | 0.01 | 0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 7 | 0.00 | 11.28 | 0.01 | 0.00 | -11.28 | 0.01 |
| 8 | -0.00 | 0.24 | 0.01 | 0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 9 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | -0.32 | 0.02 |
| 10 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | -0.32 | 0.02 |
| 11 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | -0.32 | 0.02 |
| 12 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | -0.32 | 0.02 |
| 13 | -0.00 | 0.24 | 0.01 | 0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 14 | -0.00 | 0.24 | 0.01 | 0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 15 | -0.00 | 0.24 | 0.01 | 0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 16 | -0.00 | 0.24 | 0.01 | 0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 17 | 0.00 | 11.35 | 0.02 | 0.00 | -11.35 | 0.02 |
| 18 | 0.00 | 11.35 | 0.02 | 0.00 | -11.35 | 0.02 |
| 19 | 0.00 | 11.35 | 0.02 | 0.00 | -11.35 | 0.02 |
| 20 | 0.00 | 11.35 | 0.02 | 0.00 | -11.35 | 0.02 |
| 21 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | -0.32 | 0.02 |
| 22 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | -0.32 | 0.02 |
| 23 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | -0.32 | 0.02 |
| 24 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | -0.32 | 0.02 |
| 25 | 0.00 | 11.35 | 0.02 | 0.00 | -11.35 | 0.02 |
| 26 | 0.00 | 11.35 | 0.02 | 0.00 | -11.35 | 0.02 |
| 27 | 0.00 | 11.35 | 0.02 | 0.00 | -11.35 | 0.02 |
| 28 | 0.00 | 11.35 | 0.02 | 0.00 | -11.35 | 0.02 |
| 29 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | -0.32 | 0.02 |
| 30 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | -0.32 | 0.02 |
| 31 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | -0.32 | 0.02 |
| 32 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | -0.32 | 0.02 |
| 33 | 0.00 | 11.28 | 0.01 | 0.00 | -11.28 | 0.01 |
| 34 | 0.00 | 11.28 | 0.01 | 0.00 | -11.28 | 0.01 |
| 35 | 0.00 | 11.28 | 0.01 | 0.00 | -11.28 | 0.01 |
| 36 | 0.00 | 11.28 | 0.01 | 0.00 | -11.28 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | 0.24 | 0.01 | 0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | 0.24 | 0.01 | 0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | 0.24 | 0.01 | 0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | 0.24 | 0.01 | 0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 41 | 0.00 | 11.28 | 0.01 | 0.00 | -11.28 | 0.01 |
| 42 | 0.00 | 11.28 | 0.01 | 0.00 | -11.28 | 0.01 |
| 43 | 0.00 | 11.28 | 0.01 | 0.00 | -11.28 | 0.01 |
| 44 | 0.00 | 11.28 | 0.01 | 0.00 | -11.28 | 0.01 |
| 45 | -0.00 | 0.24 | 0.01 | 0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 46 | -0.00 | 0.24 | 0.01 | 0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 47 | -0.00 | 0.24 | 0.01 | 0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 48 | -0.00 | 0.24 | 0.01 | 0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 49 | 0.00 | 8.04 | 0.02 | 0.00 | -8.04 | 0.02 |
| 50 | 0.00 | 8.04 | 0.02 | 0.00 | -8.04 | 0.02 |
| 51 | 0.00 | 8.04 | 0.02 | 0.00 | -8.04 | 0.02 |
| 52 | 0.00 | 8.04 | 0.02 | 0.00 | -8.04 | 0.02 |
| 53 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | -0.32 | 0.02 |
| 54 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | -0.32 | 0.02 |
| 55 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | -0.32 | 0.02 |
| 56 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | -0.32 | 0.02 |
| 57 | 0.00 | 8.04 | 0.02 | 0.00 | -8.04 | 0.02 |
| 58 | 0.00 | 8.04 | 0.02 | 0.00 | -8.04 | 0.02 |
| 59 | 0.00 | 8.04 | 0.02 | 0.00 | -8.04 | 0.02 |
| 60 | 0.00 | 8.04 | 0.02 | 0.00 | -8.04 | 0.02 |
| 61 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | -0.32 | 0.02 |
| 62 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | -0.32 | 0.02 |
| 63 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | -0.32 | 0.02 |
| 64 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | -0.32 | 0.02 |
| 65 | 0.00 | 7.97 | 0.01 | 0.00 | -7.97 | 0.01 |
| 66 | 0.00 | 7.97 | 0.01 | 0.00 | -7.97 | 0.01 |
| 67 | 0.00 | 7.97 | 0.01 | 0.00 | -7.97 | 0.01 |
| 68 | 0.00 | 7.97 | 0.01 | 0.00 | -7.97 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | 0.24 | 0.01 | 0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | 0.24 | 0.01 | 0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | 0.24 | 0.01 | 0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | 0.24 | 0.01 | 0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 73 | 0.00 | 7.97 | 0.01 | 0.00 | -7.97 | 0.01 |
| 74 | 0.00 | 7.97 | 0.01 | 0.00 | -7.97 | 0.01 |
| 75 | 0.00 | 7.97 | 0.01 | 0.00 | -7.97 | 0.01 |
| 76 | 0.00 | 7.97 | 0.01 | 0.00 | -7.97 | 0.01 |
| 77 | -0.00 | 0.24 | 0.01 | 0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 78 | -0.00 | 0.24 | 0.01 | 0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 79 | -0.00 | 0.24 | 0.01 | 0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 80 | -0.00 | 0.24 | 0.01 | 0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 81 | 0.00 | 5.09 | 0.02 | 0.00 | -5.09 | 0.02 |
| 82 | 0.00 | 5.10 | 0.02 | 0.00 | -5.10 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | 0.31 | 0.02 | 0.00 | -0.31 | 0.02 |
| 84 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | -0.32 | 0.02 |
| 85 | 0.00 | 5.09 | 0.02 | 0.00 | -5.09 | 0.02 |
| 86 | 0.00 | 5.10 | 0.02 | 0.00 | -5.10 | 0.02 |
| 87 | -0.00 | 0.31 | 0.02 | 0.00 | -0.31 | 0.02 |
| 88 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | -0.32 | 0.02 |
| 89 | 0.00 | 3.92 | 0.01 | 0.00 | -3.92 | 0.01 |
| 90 | 0.00 | 3.93 | 0.01 | 0.00 | -3.93 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | 0.24 | 0.01 | 0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | -0.25 | 0.01 |
| 93 | 0.00 | 3.92 | 0.01 | 0.00 | -3.92 | 0.01 |
| 94 | 0.00 | 3.93 | 0.01 | 0.00 | -3.93 | 0.01 |
| 95 | -0.00 | 0.24 | 0.01 | 0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 96 | -0.00 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | -0.25 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=0.00, N=11.35, M=0.00, N=-11.35

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =43.35

强度计算最大应力比 =0.144

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =46.64

平面内稳定计算最大应力比 =0.155

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =46.64

平面外稳定计算最大应力比 =0.155

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.42

81. 钢 柱 81 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.50, Ly=0.50; 长细比：λx=28.9,λy=28.9

构件长度=0.50; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 2 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 3 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 4 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 6 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 8 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 10 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 11 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 12 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 13 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 14 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 15 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 16 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 17 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 19 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 20 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 21 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 22 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 23 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 24 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 25 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 26 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 27 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 28 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 29 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 30 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 31 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 32 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 33 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 37 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 38 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 39 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 40 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 41 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 42 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 43 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 44 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 45 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 46 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 47 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 48 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 49 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 51 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 52 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 53 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 54 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 55 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 56 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 57 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 58 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 59 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 60 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 61 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 62 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 63 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 64 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 65 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 67 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 68 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 69 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 71 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 72 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 73 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 74 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 75 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 76 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 77 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 78 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 79 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 80 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 81 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 82 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 83 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 84 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 85 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 86 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 87 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 88 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 89 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 90 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 91 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 92 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 93 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 94 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 95 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 96 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=0.00, N=0.05, M=0.00, N=-0.03

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.20

强度计算最大应力比 =0.001

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

拉杆,平面内长细比 λ=29. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=29. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=1.21

82. 钢 柱 82 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=57.8,λy=57.8

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | -0.00 | -0.32 | 0.02 |
| 2 | -0.00 | 11.35 | 0.02 | -0.00 | -11.35 | 0.02 |
| 3 | -0.00 | 11.35 | 0.02 | -0.00 | -11.35 | 0.02 |
| 4 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | -0.00 | -0.32 | 0.02 |
| 5 | -0.00 | 0.24 | 0.01 | -0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | 11.27 | 0.01 | -0.00 | -11.27 | 0.01 |
| 7 | -0.00 | 11.27 | 0.01 | -0.00 | -11.27 | 0.01 |
| 8 | -0.00 | 0.24 | 0.01 | -0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 9 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | -0.00 | -0.32 | 0.02 |
| 10 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | -0.00 | -0.32 | 0.02 |
| 11 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | -0.00 | -0.32 | 0.02 |
| 12 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | -0.00 | -0.32 | 0.02 |
| 13 | -0.00 | 0.24 | 0.01 | -0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 14 | -0.00 | 0.24 | 0.01 | -0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 15 | -0.00 | 0.24 | 0.01 | -0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 16 | -0.00 | 0.24 | 0.01 | -0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 17 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | -0.00 | -0.32 | 0.02 |
| 18 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | -0.00 | -0.32 | 0.02 |
| 19 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | -0.00 | -0.32 | 0.02 |
| 20 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | -0.00 | -0.32 | 0.02 |
| 21 | -0.00 | 11.35 | 0.02 | -0.00 | -11.35 | 0.02 |
| 22 | -0.00 | 11.35 | 0.02 | -0.00 | -11.35 | 0.02 |
| 23 | -0.00 | 11.35 | 0.02 | -0.00 | -11.35 | 0.02 |
| 24 | -0.00 | 11.35 | 0.02 | -0.00 | -11.35 | 0.02 |
| 25 | -0.00 | 11.35 | 0.02 | -0.00 | -11.35 | 0.02 |
| 26 | -0.00 | 11.35 | 0.02 | -0.00 | -11.35 | 0.02 |
| 27 | -0.00 | 11.35 | 0.02 | -0.00 | -11.35 | 0.02 |
| 28 | -0.00 | 11.35 | 0.02 | -0.00 | -11.35 | 0.02 |
| 29 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | -0.00 | -0.32 | 0.02 |
| 30 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | -0.00 | -0.32 | 0.02 |
| 31 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | -0.00 | -0.32 | 0.02 |
| 32 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | -0.00 | -0.32 | 0.02 |
| 33 | -0.00 | 0.24 | 0.01 | -0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 34 | -0.00 | 0.24 | 0.01 | -0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 35 | -0.00 | 0.24 | 0.01 | -0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 36 | -0.00 | 0.24 | 0.01 | -0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | 11.27 | 0.01 | -0.00 | -11.27 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | 11.27 | 0.01 | -0.00 | -11.27 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | 11.27 | 0.01 | -0.00 | -11.27 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | 11.27 | 0.01 | -0.00 | -11.27 | 0.01 |
| 41 | -0.00 | 11.27 | 0.01 | -0.00 | -11.27 | 0.01 |
| 42 | -0.00 | 11.27 | 0.01 | -0.00 | -11.27 | 0.01 |
| 43 | -0.00 | 11.27 | 0.01 | -0.00 | -11.27 | 0.01 |
| 44 | -0.00 | 11.27 | 0.01 | -0.00 | -11.27 | 0.01 |
| 45 | -0.00 | 0.24 | 0.01 | -0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 46 | -0.00 | 0.24 | 0.01 | -0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 47 | -0.00 | 0.24 | 0.01 | -0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 48 | -0.00 | 0.24 | 0.01 | -0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 49 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | -0.00 | -0.32 | 0.02 |
| 50 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | -0.00 | -0.32 | 0.02 |
| 51 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | -0.00 | -0.32 | 0.02 |
| 52 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | -0.00 | -0.32 | 0.02 |
| 53 | -0.00 | 8.04 | 0.02 | -0.00 | -8.04 | 0.02 |
| 54 | -0.00 | 8.04 | 0.02 | -0.00 | -8.04 | 0.02 |
| 55 | -0.00 | 8.04 | 0.02 | -0.00 | -8.04 | 0.02 |
| 56 | -0.00 | 8.04 | 0.02 | -0.00 | -8.04 | 0.02 |
| 57 | -0.00 | 8.04 | 0.02 | -0.00 | -8.04 | 0.02 |
| 58 | -0.00 | 8.04 | 0.02 | -0.00 | -8.04 | 0.02 |
| 59 | -0.00 | 8.04 | 0.02 | -0.00 | -8.04 | 0.02 |
| 60 | -0.00 | 8.04 | 0.02 | -0.00 | -8.04 | 0.02 |
| 61 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | -0.00 | -0.32 | 0.02 |
| 62 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | -0.00 | -0.32 | 0.02 |
| 63 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | -0.00 | -0.32 | 0.02 |
| 64 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | -0.00 | -0.32 | 0.02 |
| 65 | -0.00 | 0.24 | 0.01 | -0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 66 | -0.00 | 0.24 | 0.01 | -0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 67 | -0.00 | 0.24 | 0.01 | -0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 68 | -0.00 | 0.24 | 0.01 | -0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | 7.97 | 0.01 | -0.00 | -7.97 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | 7.97 | 0.01 | -0.00 | -7.97 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | 7.97 | 0.01 | -0.00 | -7.97 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | 7.97 | 0.01 | -0.00 | -7.97 | 0.01 |
| 73 | -0.00 | 7.97 | 0.01 | -0.00 | -7.97 | 0.01 |
| 74 | -0.00 | 7.97 | 0.01 | -0.00 | -7.97 | 0.01 |
| 75 | -0.00 | 7.97 | 0.01 | -0.00 | -7.97 | 0.01 |
| 76 | -0.00 | 7.97 | 0.01 | -0.00 | -7.97 | 0.01 |
| 77 | -0.00 | 0.24 | 0.01 | -0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 78 | -0.00 | 0.24 | 0.01 | -0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 79 | -0.00 | 0.24 | 0.01 | -0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 80 | -0.00 | 0.24 | 0.01 | -0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 81 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | -0.00 | -0.32 | 0.02 |
| 82 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | -0.32 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | 5.10 | 0.02 | -0.00 | -5.10 | 0.02 |
| 84 | -0.00 | 5.10 | 0.02 | -0.00 | -5.10 | 0.02 |
| 85 | -0.00 | 5.10 | 0.02 | -0.00 | -5.10 | 0.02 |
| 86 | -0.00 | 5.10 | 0.02 | -0.00 | -5.10 | 0.02 |
| 87 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | -0.00 | -0.32 | 0.02 |
| 88 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | -0.32 | 0.02 |
| 89 | -0.00 | 0.24 | 0.01 | -0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 90 | -0.00 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | -0.25 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | 3.92 | 0.01 | -0.00 | -3.92 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | 3.92 | 0.01 | -0.00 | -3.92 | 0.01 |
| 93 | -0.00 | 3.92 | 0.01 | -0.00 | -3.92 | 0.01 |
| 94 | -0.00 | 3.92 | 0.01 | -0.00 | -3.92 | 0.01 |
| 95 | -0.00 | 0.24 | 0.01 | -0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 96 | -0.00 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | -0.25 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 2, M=-0.00, N=11.35, M=-0.00, N=-11.35

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =43.35

强度计算最大应力比 =0.144

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =46.64

平面内稳定计算最大应力比 =0.155

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =46.64

平面外稳定计算最大应力比 =0.155

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=-0.00, N=0.32, M=-0.00, N=-0.32

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.42

83. 钢 柱 83 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.50, Ly=0.50; 长细比：λx=28.9,λy=28.9

构件长度=0.50; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 2 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 3 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 4 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 6 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 7 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 8 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 9 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 10 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 11 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 12 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 13 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 14 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 15 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 16 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 17 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 19 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 20 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 21 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 22 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 23 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 24 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 25 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 26 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 27 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 28 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 29 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 30 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 31 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 32 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 33 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 37 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 38 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 39 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 40 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 41 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 42 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 43 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 44 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 45 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 46 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 47 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 48 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 49 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 51 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 52 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 53 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 54 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 55 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 56 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 57 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 58 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 59 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 60 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 61 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 62 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 63 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 64 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 65 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 67 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 68 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 69 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 70 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 71 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 72 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 73 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 74 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 75 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 76 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 77 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 78 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 79 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 80 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 81 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 82 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 83 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 84 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 85 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 86 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 87 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 88 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 89 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 90 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 91 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 92 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 93 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 94 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 95 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 96 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=0.00, N=-0.04, M=0.00, N=0.05

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.14

强度计算最大应力比 =0.000

强度计算最大应力 < f=300.00

拉杆,平面内长细比 λ=29. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=29. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=1.21

84. 钢 柱 84 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.12, Ly=1.12; 长细比：λx=64.6,λy=64.6

构件长度=1.12; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | -0.24 | 0.02 | 0.00 | 0.25 | 0.02 |
| 2 | -0.00 | 0.15 | 0.02 | -0.00 | -0.14 | 0.02 |
| 3 | -0.00 | 0.15 | 0.02 | -0.00 | -0.14 | 0.02 |
| 4 | -0.00 | -0.24 | 0.02 | 0.00 | 0.25 | 0.02 |
| 5 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.20 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | 0.21 | 0.01 | -0.00 | -0.19 | 0.01 |
| 7 | -0.00 | 0.21 | 0.01 | -0.00 | -0.19 | 0.01 |
| 8 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.20 | 0.01 |
| 9 | -0.00 | -0.24 | 0.02 | 0.00 | 0.25 | 0.02 |
| 10 | -0.00 | -0.24 | 0.02 | 0.00 | 0.25 | 0.02 |
| 11 | -0.00 | -0.24 | 0.02 | 0.00 | 0.25 | 0.02 |
| 12 | -0.00 | -0.24 | 0.02 | 0.00 | 0.25 | 0.02 |
| 13 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.20 | 0.01 |
| 14 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.20 | 0.01 |
| 15 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.20 | 0.01 |
| 16 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.20 | 0.01 |
| 17 | -0.00 | -0.24 | 0.02 | 0.00 | 0.25 | 0.02 |
| 18 | -0.00 | -0.24 | 0.02 | 0.00 | 0.25 | 0.02 |
| 19 | -0.00 | -0.24 | 0.02 | 0.00 | 0.25 | 0.02 |
| 20 | -0.00 | -0.24 | 0.02 | 0.00 | 0.25 | 0.02 |
| 21 | -0.00 | 0.15 | 0.02 | -0.00 | -0.14 | 0.02 |
| 22 | -0.00 | 0.15 | 0.02 | -0.00 | -0.14 | 0.02 |
| 23 | -0.00 | 0.15 | 0.02 | -0.00 | -0.14 | 0.02 |
| 24 | -0.00 | 0.15 | 0.02 | -0.00 | -0.14 | 0.02 |
| 25 | -0.00 | 0.15 | 0.02 | -0.00 | -0.14 | 0.02 |
| 26 | -0.00 | 0.15 | 0.02 | -0.00 | -0.14 | 0.02 |
| 27 | -0.00 | 0.15 | 0.02 | -0.00 | -0.14 | 0.02 |
| 28 | -0.00 | 0.15 | 0.02 | -0.00 | -0.14 | 0.02 |
| 29 | -0.00 | -0.24 | 0.02 | 0.00 | 0.25 | 0.02 |
| 30 | -0.00 | -0.24 | 0.02 | 0.00 | 0.25 | 0.02 |
| 31 | -0.00 | -0.24 | 0.02 | 0.00 | 0.25 | 0.02 |
| 32 | -0.00 | -0.24 | 0.02 | 0.00 | 0.25 | 0.02 |
| 33 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.20 | 0.01 |
| 34 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.20 | 0.01 |
| 35 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.20 | 0.01 |
| 36 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.20 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | 0.21 | 0.01 | -0.00 | -0.19 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | 0.21 | 0.01 | -0.00 | -0.19 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | 0.21 | 0.01 | -0.00 | -0.19 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | 0.21 | 0.01 | -0.00 | -0.19 | 0.01 |
| 41 | -0.00 | 0.21 | 0.01 | -0.00 | -0.19 | 0.01 |
| 42 | -0.00 | 0.21 | 0.01 | -0.00 | -0.19 | 0.01 |
| 43 | -0.00 | 0.21 | 0.01 | -0.00 | -0.19 | 0.01 |
| 44 | -0.00 | 0.21 | 0.01 | -0.00 | -0.19 | 0.01 |
| 45 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.20 | 0.01 |
| 46 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.20 | 0.01 |
| 47 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.20 | 0.01 |
| 48 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.20 | 0.01 |
| 49 | -0.00 | -0.24 | 0.02 | 0.00 | 0.25 | 0.02 |
| 50 | -0.00 | -0.24 | 0.02 | 0.00 | 0.25 | 0.02 |
| 51 | -0.00 | -0.24 | 0.02 | 0.00 | 0.25 | 0.02 |
| 52 | -0.00 | -0.24 | 0.02 | 0.00 | 0.25 | 0.02 |
| 53 | -0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.00 | -0.02 | 0.02 |
| 54 | -0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.00 | -0.02 | 0.02 |
| 55 | -0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.00 | -0.02 | 0.02 |
| 56 | -0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.00 | -0.02 | 0.02 |
| 57 | -0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.00 | -0.02 | 0.02 |
| 58 | -0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.00 | -0.02 | 0.02 |
| 59 | -0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.00 | -0.02 | 0.02 |
| 60 | -0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.00 | -0.02 | 0.02 |
| 61 | -0.00 | -0.24 | 0.02 | 0.00 | 0.25 | 0.02 |
| 62 | -0.00 | -0.24 | 0.02 | 0.00 | 0.25 | 0.02 |
| 63 | -0.00 | -0.24 | 0.02 | 0.00 | 0.25 | 0.02 |
| 64 | -0.00 | -0.24 | 0.02 | 0.00 | 0.25 | 0.02 |
| 65 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.20 | 0.01 |
| 66 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.20 | 0.01 |
| 67 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.20 | 0.01 |
| 68 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.20 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | 0.09 | 0.01 | -0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | 0.09 | 0.01 | -0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | 0.09 | 0.01 | -0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | 0.09 | 0.01 | -0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 73 | -0.00 | 0.09 | 0.01 | -0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 74 | -0.00 | 0.09 | 0.01 | -0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 75 | -0.00 | 0.09 | 0.01 | -0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 76 | -0.00 | 0.09 | 0.01 | -0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 77 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.20 | 0.01 |
| 78 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.20 | 0.01 |
| 79 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.20 | 0.01 |
| 80 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.20 | 0.01 |
| 81 | -0.00 | -0.24 | 0.02 | 0.00 | 0.26 | 0.02 |
| 82 | -0.00 | -0.23 | 0.02 | 0.00 | 0.25 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | -0.07 | 0.02 | -0.00 | 0.09 | 0.02 |
| 84 | -0.00 | -0.06 | 0.02 | -0.00 | 0.08 | 0.02 |
| 85 | -0.00 | -0.07 | 0.02 | -0.00 | 0.09 | 0.02 |
| 86 | -0.00 | -0.06 | 0.02 | -0.00 | 0.08 | 0.02 |
| 87 | -0.00 | -0.24 | 0.02 | 0.00 | 0.26 | 0.02 |
| 88 | -0.00 | -0.23 | 0.02 | 0.00 | 0.25 | 0.02 |
| 89 | -0.00 | -0.19 | 0.01 | 0.00 | 0.20 | 0.01 |
| 90 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.19 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | -0.06 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | -0.05 | 0.01 | -0.00 | 0.06 | 0.01 |
| 93 | -0.00 | -0.06 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 94 | -0.00 | -0.05 | 0.01 | -0.00 | 0.06 | 0.01 |
| 95 | -0.00 | -0.19 | 0.01 | 0.00 | 0.20 | 0.01 |
| 96 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.19 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=-0.00, N=-0.24, M=0.00, N=0.25

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.91

强度计算最大应力比 =0.003

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 6, M=-0.00, N=0.21, M=-0.00, N=-0.19

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =0.90

平面内稳定计算最大应力比 =0.003

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =0.90

平面外稳定计算最大应力比 =0.003

腹板容许高厚比计算对应组合号: 2, M=-0.00, N=0.15, M=-0.00, N=-0.14

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =66.20

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=66.20

压杆,平面内长细比 λ=65. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=65. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.70

85. 钢 柱 85 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.12, Ly=1.12; 长细比：λx=64.6,λy=64.6

构件长度=1.12; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 0.15 | -0.02 | 0.00 | -0.14 | -0.02 |
| 2 | -0.00 | 0.53 | -0.02 | -0.00 | -0.52 | -0.02 |
| 3 | -0.00 | 0.53 | -0.02 | -0.00 | -0.52 | -0.02 |
| 4 | 0.00 | 0.15 | -0.02 | 0.00 | -0.14 | -0.02 |
| 5 | 0.00 | 0.03 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.01 |
| 6 | -0.00 | 0.41 | -0.01 | -0.00 | -0.40 | -0.01 |
| 7 | -0.00 | 0.41 | -0.01 | -0.00 | -0.40 | -0.01 |
| 8 | 0.00 | 0.03 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.01 |
| 9 | -0.00 | 0.53 | -0.02 | -0.00 | -0.52 | -0.02 |
| 10 | -0.00 | 0.53 | -0.02 | -0.00 | -0.52 | -0.02 |
| 11 | -0.00 | 0.53 | -0.02 | -0.00 | -0.52 | -0.02 |
| 12 | -0.00 | 0.53 | -0.02 | -0.00 | -0.52 | -0.02 |
| 13 | -0.00 | 0.41 | -0.01 | -0.00 | -0.40 | -0.01 |
| 14 | -0.00 | 0.41 | -0.01 | -0.00 | -0.40 | -0.01 |
| 15 | -0.00 | 0.41 | -0.01 | -0.00 | -0.40 | -0.01 |
| 16 | -0.00 | 0.41 | -0.01 | -0.00 | -0.40 | -0.01 |
| 17 | 0.00 | 0.15 | -0.02 | 0.00 | -0.14 | -0.02 |
| 18 | 0.00 | 0.15 | -0.02 | 0.00 | -0.14 | -0.02 |
| 19 | 0.00 | 0.15 | -0.02 | 0.00 | -0.14 | -0.02 |
| 20 | 0.00 | 0.15 | -0.02 | 0.00 | -0.14 | -0.02 |
| 21 | -0.00 | 0.53 | -0.02 | -0.00 | -0.52 | -0.02 |
| 22 | -0.00 | 0.53 | -0.02 | -0.00 | -0.52 | -0.02 |
| 23 | -0.00 | 0.53 | -0.02 | -0.00 | -0.52 | -0.02 |
| 24 | -0.00 | 0.53 | -0.02 | -0.00 | -0.52 | -0.02 |
| 25 | -0.00 | 0.53 | -0.02 | -0.00 | -0.52 | -0.02 |
| 26 | -0.00 | 0.53 | -0.02 | -0.00 | -0.52 | -0.02 |
| 27 | -0.00 | 0.53 | -0.02 | -0.00 | -0.52 | -0.02 |
| 28 | -0.00 | 0.53 | -0.02 | -0.00 | -0.52 | -0.02 |
| 29 | 0.00 | 0.15 | -0.02 | 0.00 | -0.14 | -0.02 |
| 30 | 0.00 | 0.15 | -0.02 | 0.00 | -0.14 | -0.02 |
| 31 | 0.00 | 0.15 | -0.02 | 0.00 | -0.14 | -0.02 |
| 32 | 0.00 | 0.15 | -0.02 | 0.00 | -0.14 | -0.02 |
| 33 | 0.00 | 0.03 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.01 |
| 34 | 0.00 | 0.03 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.01 |
| 35 | 0.00 | 0.03 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.01 |
| 36 | 0.00 | 0.03 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.01 |
| 37 | -0.00 | 0.41 | -0.01 | -0.00 | -0.40 | -0.01 |
| 38 | -0.00 | 0.41 | -0.01 | -0.00 | -0.40 | -0.01 |
| 39 | -0.00 | 0.41 | -0.01 | -0.00 | -0.40 | -0.01 |
| 40 | -0.00 | 0.41 | -0.01 | -0.00 | -0.40 | -0.01 |
| 41 | -0.00 | 0.41 | -0.01 | -0.00 | -0.40 | -0.01 |
| 42 | -0.00 | 0.41 | -0.01 | -0.00 | -0.40 | -0.01 |
| 43 | -0.00 | 0.41 | -0.01 | -0.00 | -0.40 | -0.01 |
| 44 | -0.00 | 0.41 | -0.01 | -0.00 | -0.40 | -0.01 |
| 45 | 0.00 | 0.03 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.01 |
| 46 | 0.00 | 0.03 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.01 |
| 47 | 0.00 | 0.03 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.01 |
| 48 | 0.00 | 0.03 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.01 |
| 49 | 0.00 | 0.27 | -0.02 | 0.00 | -0.25 | -0.02 |
| 50 | 0.00 | 0.27 | -0.02 | 0.00 | -0.25 | -0.02 |
| 51 | 0.00 | 0.27 | -0.02 | 0.00 | -0.25 | -0.02 |
| 52 | 0.00 | 0.27 | -0.02 | 0.00 | -0.25 | -0.02 |
| 53 | -0.00 | 0.53 | -0.02 | -0.00 | -0.52 | -0.02 |
| 54 | -0.00 | 0.53 | -0.02 | -0.00 | -0.52 | -0.02 |
| 55 | -0.00 | 0.53 | -0.02 | -0.00 | -0.52 | -0.02 |
| 56 | -0.00 | 0.53 | -0.02 | -0.00 | -0.52 | -0.02 |
| 57 | -0.00 | 0.53 | -0.02 | -0.00 | -0.52 | -0.02 |
| 58 | -0.00 | 0.53 | -0.02 | -0.00 | -0.52 | -0.02 |
| 59 | -0.00 | 0.53 | -0.02 | -0.00 | -0.52 | -0.02 |
| 60 | -0.00 | 0.53 | -0.02 | -0.00 | -0.52 | -0.02 |
| 61 | 0.00 | 0.27 | -0.02 | 0.00 | -0.25 | -0.02 |
| 62 | 0.00 | 0.27 | -0.02 | 0.00 | -0.25 | -0.02 |
| 63 | 0.00 | 0.27 | -0.02 | 0.00 | -0.25 | -0.02 |
| 64 | 0.00 | 0.27 | -0.02 | 0.00 | -0.25 | -0.02 |
| 65 | 0.00 | 0.14 | -0.01 | 0.00 | -0.13 | -0.01 |
| 66 | 0.00 | 0.14 | -0.01 | 0.00 | -0.13 | -0.01 |
| 67 | 0.00 | 0.14 | -0.01 | 0.00 | -0.13 | -0.01 |
| 68 | 0.00 | 0.14 | -0.01 | 0.00 | -0.13 | -0.01 |
| 69 | -0.00 | 0.41 | -0.01 | -0.00 | -0.40 | -0.01 |
| 70 | -0.00 | 0.41 | -0.01 | -0.00 | -0.40 | -0.01 |
| 71 | -0.00 | 0.41 | -0.01 | -0.00 | -0.40 | -0.01 |
| 72 | -0.00 | 0.41 | -0.01 | -0.00 | -0.40 | -0.01 |
| 73 | -0.00 | 0.41 | -0.01 | -0.00 | -0.40 | -0.01 |
| 74 | -0.00 | 0.41 | -0.01 | -0.00 | -0.40 | -0.01 |
| 75 | -0.00 | 0.41 | -0.01 | -0.00 | -0.40 | -0.01 |
| 76 | -0.00 | 0.41 | -0.01 | -0.00 | -0.40 | -0.01 |
| 77 | 0.00 | 0.14 | -0.01 | 0.00 | -0.13 | -0.01 |
| 78 | 0.00 | 0.14 | -0.01 | 0.00 | -0.13 | -0.01 |
| 79 | 0.00 | 0.14 | -0.01 | 0.00 | -0.13 | -0.01 |
| 80 | 0.00 | 0.14 | -0.01 | 0.00 | -0.13 | -0.01 |
| 81 | 0.00 | 0.37 | -0.02 | 0.00 | -0.36 | -0.02 |
| 82 | 0.00 | 0.37 | -0.02 | 0.00 | -0.35 | -0.02 |
| 83 | -0.00 | 0.54 | -0.02 | -0.00 | -0.52 | -0.02 |
| 84 | -0.00 | 0.53 | -0.02 | -0.00 | -0.51 | -0.02 |
| 85 | -0.00 | 0.54 | -0.02 | -0.00 | -0.52 | -0.02 |
| 86 | -0.00 | 0.53 | -0.02 | -0.00 | -0.51 | -0.02 |
| 87 | 0.00 | 0.37 | -0.02 | 0.00 | -0.36 | -0.02 |
| 88 | 0.00 | 0.37 | -0.02 | 0.00 | -0.35 | -0.02 |
| 89 | 0.00 | 0.29 | -0.01 | 0.00 | -0.27 | -0.01 |
| 90 | 0.00 | 0.28 | -0.01 | 0.00 | -0.27 | -0.01 |
| 91 | -0.00 | 0.41 | -0.01 | -0.00 | -0.40 | -0.01 |
| 92 | -0.00 | 0.41 | -0.01 | -0.00 | -0.39 | -0.01 |
| 93 | -0.00 | 0.41 | -0.01 | -0.00 | -0.40 | -0.01 |
| 94 | -0.00 | 0.41 | -0.01 | -0.00 | -0.39 | -0.01 |
| 95 | 0.00 | 0.29 | -0.01 | 0.00 | -0.27 | -0.01 |
| 96 | 0.00 | 0.28 | -0.01 | 0.00 | -0.27 | -0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 2, M=-0.00, N=0.53, M=-0.00, N=-0.52

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =2.04

强度计算最大应力比 =0.007

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =2.32

平面内稳定计算最大应力比 =0.008

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =2.32

平面外稳定计算最大应力比 =0.008

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=0.15, M=0.00, N=-0.14

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=65. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=65. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.70

86. 钢 柱 86 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=57.8,λy=57.8

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 11.35 | 0.02 | 0.00 | -11.35 | 0.02 |
| 2 | -0.00 | -0.37 | 0.02 | -0.00 | 0.37 | 0.02 |
| 3 | 0.00 | 11.35 | 0.02 | 0.00 | -11.35 | 0.02 |
| 4 | -0.00 | -0.37 | 0.02 | -0.00 | 0.37 | 0.02 |
| 5 | 0.00 | 11.44 | 0.01 | 0.00 | -11.44 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 7 | 0.00 | 11.44 | 0.01 | 0.00 | -11.44 | 0.01 |
| 8 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 9 | -0.00 | -0.37 | 0.02 | -0.00 | 0.37 | 0.02 |
| 10 | -0.00 | -0.37 | 0.02 | -0.00 | 0.37 | 0.02 |
| 11 | -0.00 | -0.37 | 0.02 | -0.00 | 0.37 | 0.02 |
| 12 | -0.00 | -0.37 | 0.02 | -0.00 | 0.37 | 0.02 |
| 13 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 14 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 15 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 16 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 17 | 0.00 | 11.35 | 0.02 | 0.00 | -11.35 | 0.02 |
| 18 | 0.00 | 11.35 | 0.02 | 0.00 | -11.35 | 0.02 |
| 19 | 0.00 | 11.35 | 0.02 | 0.00 | -11.35 | 0.02 |
| 20 | 0.00 | 11.35 | 0.02 | 0.00 | -11.35 | 0.02 |
| 21 | -0.00 | -0.37 | 0.02 | -0.00 | 0.37 | 0.02 |
| 22 | -0.00 | -0.37 | 0.02 | -0.00 | 0.37 | 0.02 |
| 23 | -0.00 | -0.37 | 0.02 | -0.00 | 0.37 | 0.02 |
| 24 | -0.00 | -0.37 | 0.02 | -0.00 | 0.37 | 0.02 |
| 25 | 0.00 | 11.35 | 0.02 | 0.00 | -11.35 | 0.02 |
| 26 | 0.00 | 11.35 | 0.02 | 0.00 | -11.35 | 0.02 |
| 27 | 0.00 | 11.35 | 0.02 | 0.00 | -11.35 | 0.02 |
| 28 | 0.00 | 11.35 | 0.02 | 0.00 | -11.35 | 0.02 |
| 29 | -0.00 | -0.37 | 0.02 | -0.00 | 0.37 | 0.02 |
| 30 | -0.00 | -0.37 | 0.02 | -0.00 | 0.37 | 0.02 |
| 31 | -0.00 | -0.37 | 0.02 | -0.00 | 0.37 | 0.02 |
| 32 | -0.00 | -0.37 | 0.02 | -0.00 | 0.37 | 0.02 |
| 33 | 0.00 | 11.44 | 0.01 | 0.00 | -11.44 | 0.01 |
| 34 | 0.00 | 11.44 | 0.01 | 0.00 | -11.44 | 0.01 |
| 35 | 0.00 | 11.44 | 0.01 | 0.00 | -11.44 | 0.01 |
| 36 | 0.00 | 11.44 | 0.01 | 0.00 | -11.44 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 41 | 0.00 | 11.44 | 0.01 | 0.00 | -11.44 | 0.01 |
| 42 | 0.00 | 11.44 | 0.01 | 0.00 | -11.44 | 0.01 |
| 43 | 0.00 | 11.44 | 0.01 | 0.00 | -11.44 | 0.01 |
| 44 | 0.00 | 11.44 | 0.01 | 0.00 | -11.44 | 0.01 |
| 45 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 46 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 47 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 48 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 49 | 0.00 | 7.83 | 0.02 | 0.00 | -7.83 | 0.02 |
| 50 | 0.00 | 7.83 | 0.02 | 0.00 | -7.83 | 0.02 |
| 51 | 0.00 | 7.83 | 0.02 | 0.00 | -7.83 | 0.02 |
| 52 | 0.00 | 7.83 | 0.02 | 0.00 | -7.83 | 0.02 |
| 53 | -0.00 | -0.37 | 0.02 | -0.00 | 0.37 | 0.02 |
| 54 | -0.00 | -0.37 | 0.02 | -0.00 | 0.37 | 0.02 |
| 55 | -0.00 | -0.37 | 0.02 | -0.00 | 0.37 | 0.02 |
| 56 | -0.00 | -0.37 | 0.02 | -0.00 | 0.37 | 0.02 |
| 57 | 0.00 | 7.83 | 0.02 | 0.00 | -7.83 | 0.02 |
| 58 | 0.00 | 7.83 | 0.02 | 0.00 | -7.83 | 0.02 |
| 59 | 0.00 | 7.83 | 0.02 | 0.00 | -7.83 | 0.02 |
| 60 | 0.00 | 7.83 | 0.02 | 0.00 | -7.83 | 0.02 |
| 61 | -0.00 | -0.37 | 0.02 | -0.00 | 0.37 | 0.02 |
| 62 | -0.00 | -0.37 | 0.02 | -0.00 | 0.37 | 0.02 |
| 63 | -0.00 | -0.37 | 0.02 | -0.00 | 0.37 | 0.02 |
| 64 | -0.00 | -0.37 | 0.02 | -0.00 | 0.37 | 0.02 |
| 65 | 0.00 | 7.92 | 0.01 | 0.00 | -7.92 | 0.01 |
| 66 | 0.00 | 7.92 | 0.01 | 0.00 | -7.92 | 0.01 |
| 67 | 0.00 | 7.92 | 0.01 | 0.00 | -7.92 | 0.01 |
| 68 | 0.00 | 7.92 | 0.01 | 0.00 | -7.92 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 73 | 0.00 | 7.92 | 0.01 | 0.00 | -7.92 | 0.01 |
| 74 | 0.00 | 7.92 | 0.01 | 0.00 | -7.92 | 0.01 |
| 75 | 0.00 | 7.92 | 0.01 | 0.00 | -7.92 | 0.01 |
| 76 | 0.00 | 7.92 | 0.01 | 0.00 | -7.92 | 0.01 |
| 77 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 78 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 79 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 80 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 81 | 0.00 | 4.70 | 0.02 | 0.00 | -4.70 | 0.02 |
| 82 | 0.00 | 4.71 | 0.02 | 0.00 | -4.71 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | -0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 84 | -0.00 | -0.37 | 0.02 | -0.00 | 0.37 | 0.02 |
| 85 | 0.00 | 4.70 | 0.02 | 0.00 | -4.70 | 0.02 |
| 86 | 0.00 | 4.71 | 0.02 | 0.00 | -4.71 | 0.02 |
| 87 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | -0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 88 | -0.00 | -0.37 | 0.02 | -0.00 | 0.37 | 0.02 |
| 89 | 0.00 | 3.62 | 0.01 | 0.00 | -3.62 | 0.01 |
| 90 | 0.00 | 3.62 | 0.01 | 0.00 | -3.62 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | -0.28 | 0.01 | -0.00 | 0.28 | 0.01 |
| 93 | 0.00 | 3.62 | 0.01 | 0.00 | -3.62 | 0.01 |
| 94 | 0.00 | 3.62 | 0.01 | 0.00 | -3.62 | 0.01 |
| 95 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 96 | -0.00 | -0.28 | 0.01 | -0.00 | 0.28 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 5, M=0.00, N=11.44, M=0.00, N=-11.44

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =43.68

强度计算最大应力比 =0.146

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =47.00

平面内稳定计算最大应力比 =0.157

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =47.00

平面外稳定计算最大应力比 =0.157

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=11.35, M=0.00, N=-11.35

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.42

87. 钢 柱 87 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.50, Ly=0.50; 长细比：λx=28.9,λy=28.9

构件长度=0.50; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 2 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 3 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 4 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 6 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 8 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 10 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 11 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 12 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 13 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 14 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 15 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 16 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 17 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 19 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 20 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 21 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 22 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 23 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 24 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 25 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 26 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 27 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 28 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 29 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 30 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 31 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 32 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 33 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 37 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 38 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 39 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 40 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 41 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 42 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 43 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 44 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 45 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 46 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 47 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 48 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 49 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 51 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 52 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 53 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 54 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 55 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 56 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 57 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 58 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 59 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 60 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 61 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 62 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 63 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 64 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 65 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 67 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 68 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 69 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 71 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 72 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 73 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 74 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 75 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 76 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 77 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 78 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 79 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 80 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 81 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 82 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 83 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 84 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 85 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 86 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 87 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 88 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 89 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 90 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 91 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 92 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 93 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 94 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 95 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 96 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=0.00, N=0.04, M=0.00, N=-0.03

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.16

强度计算最大应力比 =0.001

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

拉杆,平面内长细比 λ=29. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=29. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=1.21

88. 钢 柱 88 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.50, Ly=0.50; 长细比：λx=6.6,λy=6.6

构件长度=0.50; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

薄壁圆钢管: D=219.1, T=5.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | -0.32 | -0.00 |
| 2 | -0.00 | 0.97 | -0.00 | -0.00 | -0.78 | 0.00 |
| 3 | -0.00 | 0.97 | -0.00 | -0.00 | -0.78 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | -0.32 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | -0.14 | -0.00 |
| 6 | -0.00 | 0.75 | -0.00 | -0.00 | -0.60 | 0.00 |
| 7 | -0.00 | 0.75 | -0.00 | -0.00 | -0.60 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | -0.14 | -0.00 |
| 9 | -0.00 | 0.97 | -0.00 | -0.00 | -0.78 | 0.00 |
| 10 | -0.00 | 0.97 | -0.00 | -0.00 | -0.78 | 0.00 |
| 11 | -0.00 | 0.97 | -0.00 | -0.00 | -0.78 | 0.00 |
| 12 | -0.00 | 0.97 | -0.00 | -0.00 | -0.78 | 0.00 |
| 13 | -0.00 | 0.75 | -0.00 | -0.00 | -0.60 | 0.00 |
| 14 | -0.00 | 0.75 | -0.00 | -0.00 | -0.60 | 0.00 |
| 15 | -0.00 | 0.75 | -0.00 | -0.00 | -0.60 | 0.00 |
| 16 | -0.00 | 0.75 | -0.00 | -0.00 | -0.60 | 0.00 |
| 17 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | -0.32 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | -0.32 | -0.00 |
| 19 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | -0.32 | -0.00 |
| 20 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | -0.32 | -0.00 |
| 21 | -0.00 | 0.97 | -0.00 | -0.00 | -0.78 | 0.00 |
| 22 | -0.00 | 0.97 | -0.00 | -0.00 | -0.78 | 0.00 |
| 23 | -0.00 | 0.97 | -0.00 | -0.00 | -0.78 | 0.00 |
| 24 | -0.00 | 0.97 | -0.00 | -0.00 | -0.78 | 0.00 |
| 25 | -0.00 | 0.97 | -0.00 | -0.00 | -0.78 | 0.00 |
| 26 | -0.00 | 0.97 | -0.00 | -0.00 | -0.78 | 0.00 |
| 27 | -0.00 | 0.97 | -0.00 | -0.00 | -0.78 | 0.00 |
| 28 | -0.00 | 0.97 | -0.00 | -0.00 | -0.78 | 0.00 |
| 29 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | -0.32 | -0.00 |
| 30 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | -0.32 | -0.00 |
| 31 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | -0.32 | -0.00 |
| 32 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | -0.32 | -0.00 |
| 33 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | -0.14 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | -0.14 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | -0.14 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | -0.14 | -0.00 |
| 37 | -0.00 | 0.75 | -0.00 | -0.00 | -0.60 | 0.00 |
| 38 | -0.00 | 0.75 | -0.00 | -0.00 | -0.60 | 0.00 |
| 39 | -0.00 | 0.75 | -0.00 | -0.00 | -0.60 | 0.00 |
| 40 | -0.00 | 0.75 | -0.00 | -0.00 | -0.60 | 0.00 |
| 41 | -0.00 | 0.75 | -0.00 | -0.00 | -0.60 | 0.00 |
| 42 | -0.00 | 0.75 | -0.00 | -0.00 | -0.60 | 0.00 |
| 43 | -0.00 | 0.75 | -0.00 | -0.00 | -0.60 | 0.00 |
| 44 | -0.00 | 0.75 | -0.00 | -0.00 | -0.60 | 0.00 |
| 45 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | -0.14 | -0.00 |
| 46 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | -0.14 | -0.00 |
| 47 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | -0.14 | -0.00 |
| 48 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | -0.14 | -0.00 |
| 49 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | -0.46 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | -0.46 | -0.00 |
| 51 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | -0.46 | -0.00 |
| 52 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | -0.46 | -0.00 |
| 53 | -0.00 | 0.97 | -0.00 | -0.00 | -0.78 | 0.00 |
| 54 | -0.00 | 0.97 | -0.00 | -0.00 | -0.78 | 0.00 |
| 55 | -0.00 | 0.97 | -0.00 | -0.00 | -0.78 | 0.00 |
| 56 | -0.00 | 0.97 | -0.00 | -0.00 | -0.78 | 0.00 |
| 57 | -0.00 | 0.97 | -0.00 | -0.00 | -0.78 | 0.00 |
| 58 | -0.00 | 0.97 | -0.00 | -0.00 | -0.78 | 0.00 |
| 59 | -0.00 | 0.97 | -0.00 | -0.00 | -0.78 | 0.00 |
| 60 | -0.00 | 0.97 | -0.00 | -0.00 | -0.78 | 0.00 |
| 61 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | -0.46 | -0.00 |
| 62 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | -0.46 | -0.00 |
| 63 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | -0.46 | -0.00 |
| 64 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | -0.46 | -0.00 |
| 65 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | -0.28 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | -0.28 | -0.00 |
| 67 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | -0.28 | -0.00 |
| 68 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | -0.28 | -0.00 |
| 69 | -0.00 | 0.75 | -0.00 | -0.00 | -0.60 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | 0.75 | -0.00 | -0.00 | -0.60 | 0.00 |
| 71 | -0.00 | 0.75 | -0.00 | -0.00 | -0.60 | 0.00 |
| 72 | -0.00 | 0.75 | -0.00 | -0.00 | -0.60 | 0.00 |
| 73 | -0.00 | 0.75 | -0.00 | -0.00 | -0.60 | 0.00 |
| 74 | -0.00 | 0.75 | -0.00 | -0.00 | -0.60 | 0.00 |
| 75 | -0.00 | 0.75 | -0.00 | -0.00 | -0.60 | 0.00 |
| 76 | -0.00 | 0.75 | -0.00 | -0.00 | -0.60 | 0.00 |
| 77 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | -0.28 | -0.00 |
| 78 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | -0.28 | -0.00 |
| 79 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | -0.28 | -0.00 |
| 80 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | -0.28 | -0.00 |
| 81 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | -0.00 | -0.58 | -0.00 |
| 82 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | -0.58 | -0.00 |
| 83 | -0.00 | 0.97 | -0.00 | -0.00 | -0.78 | 0.00 |
| 84 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | -0.78 | -0.00 |
| 85 | -0.00 | 0.97 | -0.00 | -0.00 | -0.78 | 0.00 |
| 86 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | -0.78 | -0.00 |
| 87 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | -0.00 | -0.58 | -0.00 |
| 88 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | -0.58 | -0.00 |
| 89 | 0.00 | 0.59 | -0.00 | -0.00 | -0.45 | 0.00 |
| 90 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | -0.45 | -0.00 |
| 91 | -0.00 | 0.75 | -0.00 | -0.00 | -0.60 | 0.00 |
| 92 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | -0.00 |
| 93 | -0.00 | 0.75 | -0.00 | -0.00 | -0.60 | 0.00 |
| 94 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | -0.00 |
| 95 | 0.00 | 0.59 | -0.00 | -0.00 | -0.45 | 0.00 |
| 96 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | -0.45 | -0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 2, M=-0.00, N=0.97, M=-0.00, N=-0.78

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.34

强度计算最大应力比 =0.001

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =0.29

平面内稳定计算最大应力比 =0.001

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =0.29

平面外稳定计算最大应力比 =0.001

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=0.51, M=0.00, N=-0.32

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=43.82 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =43.82 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=7. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=7. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=13.19

89. 钢 柱 89 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.50, Ly=0.50; 长细比：λx=28.9,λy=28.9

构件长度=0.50; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | -0.37 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 2 | -0.00 | 11.35 | 0.01 | -0.00 | -11.35 | 0.01 |
| 3 | -0.00 | 11.35 | 0.01 | -0.00 | -11.35 | 0.01 |
| 4 | -0.00 | -0.37 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 5 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | 11.43 | 0.01 | -0.00 | -11.43 | 0.01 |
| 7 | -0.00 | 11.43 | 0.01 | -0.00 | -11.43 | 0.01 |
| 8 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 9 | -0.00 | -0.37 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 10 | -0.00 | -0.37 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 11 | -0.00 | -0.37 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 12 | -0.00 | -0.37 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 13 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 14 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 15 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 16 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 17 | -0.00 | -0.37 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 18 | -0.00 | -0.37 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 19 | -0.00 | -0.37 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 20 | -0.00 | -0.37 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 21 | -0.00 | 11.35 | 0.01 | -0.00 | -11.35 | 0.01 |
| 22 | -0.00 | 11.35 | 0.01 | -0.00 | -11.35 | 0.01 |
| 23 | -0.00 | 11.35 | 0.01 | -0.00 | -11.35 | 0.01 |
| 24 | -0.00 | 11.35 | 0.01 | -0.00 | -11.35 | 0.01 |
| 25 | -0.00 | 11.35 | 0.01 | -0.00 | -11.35 | 0.01 |
| 26 | -0.00 | 11.35 | 0.01 | -0.00 | -11.35 | 0.01 |
| 27 | -0.00 | 11.35 | 0.01 | -0.00 | -11.35 | 0.01 |
| 28 | -0.00 | 11.35 | 0.01 | -0.00 | -11.35 | 0.01 |
| 29 | -0.00 | -0.37 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 30 | -0.00 | -0.37 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 31 | -0.00 | -0.37 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 32 | -0.00 | -0.37 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 33 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 34 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 35 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 36 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | 11.43 | 0.01 | -0.00 | -11.43 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | 11.43 | 0.01 | -0.00 | -11.43 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | 11.43 | 0.01 | -0.00 | -11.43 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | 11.43 | 0.01 | -0.00 | -11.43 | 0.01 |
| 41 | -0.00 | 11.43 | 0.01 | -0.00 | -11.43 | 0.01 |
| 42 | -0.00 | 11.43 | 0.01 | -0.00 | -11.43 | 0.01 |
| 43 | -0.00 | 11.43 | 0.01 | -0.00 | -11.43 | 0.01 |
| 44 | -0.00 | 11.43 | 0.01 | -0.00 | -11.43 | 0.01 |
| 45 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 46 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 47 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 48 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 49 | -0.00 | -0.37 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 50 | -0.00 | -0.37 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 51 | -0.00 | -0.37 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 52 | -0.00 | -0.37 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 53 | -0.00 | 7.83 | 0.01 | -0.00 | -7.83 | 0.01 |
| 54 | -0.00 | 7.83 | 0.01 | -0.00 | -7.83 | 0.01 |
| 55 | -0.00 | 7.83 | 0.01 | -0.00 | -7.83 | 0.01 |
| 56 | -0.00 | 7.83 | 0.01 | -0.00 | -7.83 | 0.01 |
| 57 | -0.00 | 7.83 | 0.01 | -0.00 | -7.83 | 0.01 |
| 58 | -0.00 | 7.83 | 0.01 | -0.00 | -7.83 | 0.01 |
| 59 | -0.00 | 7.83 | 0.01 | -0.00 | -7.83 | 0.01 |
| 60 | -0.00 | 7.83 | 0.01 | -0.00 | -7.83 | 0.01 |
| 61 | -0.00 | -0.37 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 62 | -0.00 | -0.37 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 63 | -0.00 | -0.37 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 64 | -0.00 | -0.37 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 65 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 66 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 67 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 68 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | 7.92 | 0.01 | -0.00 | -7.92 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | 7.92 | 0.01 | -0.00 | -7.92 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | 7.92 | 0.01 | -0.00 | -7.92 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | 7.92 | 0.01 | -0.00 | -7.92 | 0.01 |
| 73 | -0.00 | 7.92 | 0.01 | -0.00 | -7.92 | 0.01 |
| 74 | -0.00 | 7.92 | 0.01 | -0.00 | -7.92 | 0.01 |
| 75 | -0.00 | 7.92 | 0.01 | -0.00 | -7.92 | 0.01 |
| 76 | -0.00 | 7.92 | 0.01 | -0.00 | -7.92 | 0.01 |
| 77 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 78 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 79 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 80 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 81 | -0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.38 | 0.01 |
| 82 | 0.00 | -0.37 | 0.01 | 0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 83 | -0.00 | 4.70 | 0.01 | -0.00 | -4.70 | 0.01 |
| 84 | -0.00 | 4.71 | 0.01 | -0.00 | -4.71 | 0.01 |
| 85 | -0.00 | 4.70 | 0.01 | -0.00 | -4.70 | 0.01 |
| 86 | -0.00 | 4.71 | 0.01 | -0.00 | -4.71 | 0.01 |
| 87 | -0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.38 | 0.01 |
| 88 | 0.00 | -0.37 | 0.01 | 0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 89 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 90 | 0.00 | -0.28 | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | 3.62 | 0.01 | -0.00 | -3.62 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | 3.62 | 0.01 | -0.00 | -3.62 | 0.01 |
| 93 | -0.00 | 3.62 | 0.01 | -0.00 | -3.62 | 0.01 |
| 94 | -0.00 | 3.62 | 0.01 | -0.00 | -3.62 | 0.01 |
| 95 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 96 | 0.00 | -0.28 | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 6, M=-0.00, N=11.43, M=-0.00, N=-11.43

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =43.67

强度计算最大应力比 =0.146

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =40.82

平面内稳定计算最大应力比 =0.136

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =40.82

平面外稳定计算最大应力比 =0.136

腹板容许高厚比计算对应组合号: 2, M=-0.00, N=11.35, M=-0.00, N=-11.35

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=29. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=29. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=1.21

90. 钢 柱 90 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.71, Ly=0.71; 长细比：λx=40.9,λy=40.9

构件长度=0.71; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -0.47 | 0.01 | -0.00 | 0.48 | 0.01 |
| 2 | -0.00 | -0.22 | 0.01 | -0.00 | 0.24 | 0.01 |
| 3 | -0.00 | -0.22 | 0.01 | -0.00 | 0.24 | 0.01 |
| 4 | 0.00 | -0.47 | 0.01 | -0.00 | 0.48 | 0.01 |
| 5 | 0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | -0.11 | 0.01 | -0.00 | 0.12 | 0.01 |
| 7 | -0.00 | -0.11 | 0.01 | -0.00 | 0.12 | 0.01 |
| 8 | 0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 9 | 0.00 | -0.47 | 0.01 | -0.00 | 0.48 | 0.01 |
| 10 | 0.00 | -0.47 | 0.01 | -0.00 | 0.48 | 0.01 |
| 11 | 0.00 | -0.47 | 0.01 | -0.00 | 0.48 | 0.01 |
| 12 | 0.00 | -0.47 | 0.01 | -0.00 | 0.48 | 0.01 |
| 13 | 0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 14 | 0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 15 | 0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 16 | 0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 17 | 0.00 | -0.47 | 0.01 | -0.00 | 0.48 | 0.01 |
| 18 | 0.00 | -0.47 | 0.01 | -0.00 | 0.48 | 0.01 |
| 19 | 0.00 | -0.47 | 0.01 | -0.00 | 0.48 | 0.01 |
| 20 | 0.00 | -0.47 | 0.01 | -0.00 | 0.48 | 0.01 |
| 21 | -0.00 | -0.22 | 0.01 | -0.00 | 0.24 | 0.01 |
| 22 | -0.00 | -0.22 | 0.01 | -0.00 | 0.24 | 0.01 |
| 23 | -0.00 | -0.22 | 0.01 | -0.00 | 0.24 | 0.01 |
| 24 | -0.00 | -0.22 | 0.01 | -0.00 | 0.24 | 0.01 |
| 25 | -0.00 | -0.22 | 0.01 | -0.00 | 0.24 | 0.01 |
| 26 | -0.00 | -0.22 | 0.01 | -0.00 | 0.24 | 0.01 |
| 27 | -0.00 | -0.22 | 0.01 | -0.00 | 0.24 | 0.01 |
| 28 | -0.00 | -0.22 | 0.01 | -0.00 | 0.24 | 0.01 |
| 29 | 0.00 | -0.47 | 0.01 | -0.00 | 0.48 | 0.01 |
| 30 | 0.00 | -0.47 | 0.01 | -0.00 | 0.48 | 0.01 |
| 31 | 0.00 | -0.47 | 0.01 | -0.00 | 0.48 | 0.01 |
| 32 | 0.00 | -0.47 | 0.01 | -0.00 | 0.48 | 0.01 |
| 33 | 0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 34 | 0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 35 | 0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 36 | 0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | -0.11 | 0.01 | -0.00 | 0.12 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | -0.11 | 0.01 | -0.00 | 0.12 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | -0.11 | 0.01 | -0.00 | 0.12 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | -0.11 | 0.01 | -0.00 | 0.12 | 0.01 |
| 41 | -0.00 | -0.11 | 0.01 | -0.00 | 0.12 | 0.01 |
| 42 | -0.00 | -0.11 | 0.01 | -0.00 | 0.12 | 0.01 |
| 43 | -0.00 | -0.11 | 0.01 | -0.00 | 0.12 | 0.01 |
| 44 | -0.00 | -0.11 | 0.01 | -0.00 | 0.12 | 0.01 |
| 45 | 0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 46 | 0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 47 | 0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 48 | 0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 49 | 0.00 | -0.47 | 0.01 | -0.00 | 0.48 | 0.01 |
| 50 | 0.00 | -0.47 | 0.01 | -0.00 | 0.48 | 0.01 |
| 51 | 0.00 | -0.47 | 0.01 | -0.00 | 0.48 | 0.01 |
| 52 | 0.00 | -0.47 | 0.01 | -0.00 | 0.48 | 0.01 |
| 53 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | -0.00 | 0.31 | 0.01 |
| 54 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | -0.00 | 0.31 | 0.01 |
| 55 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | -0.00 | 0.31 | 0.01 |
| 56 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | -0.00 | 0.31 | 0.01 |
| 57 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | -0.00 | 0.31 | 0.01 |
| 58 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | -0.00 | 0.31 | 0.01 |
| 59 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | -0.00 | 0.31 | 0.01 |
| 60 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | -0.00 | 0.31 | 0.01 |
| 61 | 0.00 | -0.47 | 0.01 | -0.00 | 0.48 | 0.01 |
| 62 | 0.00 | -0.47 | 0.01 | -0.00 | 0.48 | 0.01 |
| 63 | 0.00 | -0.47 | 0.01 | -0.00 | 0.48 | 0.01 |
| 64 | 0.00 | -0.47 | 0.01 | -0.00 | 0.48 | 0.01 |
| 65 | 0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 66 | 0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 67 | 0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 68 | 0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.20 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.20 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.20 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.20 | 0.01 |
| 73 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.20 | 0.01 |
| 74 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.20 | 0.01 |
| 75 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.20 | 0.01 |
| 76 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.20 | 0.01 |
| 77 | 0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 78 | 0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 79 | 0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 80 | 0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 81 | -0.00 | -0.47 | 0.01 | -0.00 | 0.49 | 0.01 |
| 82 | 0.00 | -0.46 | 0.01 | 0.00 | 0.48 | 0.01 |
| 83 | -0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.38 | 0.01 |
| 84 | -0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 85 | -0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.38 | 0.01 |
| 86 | -0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 87 | -0.00 | -0.47 | 0.01 | -0.00 | 0.49 | 0.01 |
| 88 | 0.00 | -0.46 | 0.01 | 0.00 | 0.48 | 0.01 |
| 89 | -0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 90 | 0.00 | -0.36 | 0.01 | 0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | -0.28 | 0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | -0.27 | 0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 93 | -0.00 | -0.28 | 0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 94 | -0.00 | -0.27 | 0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 95 | -0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 96 | 0.00 | -0.36 | 0.01 | 0.00 | 0.37 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=0.00, N=-0.47, M=-0.00, N=0.48

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =1.78

强度计算最大应力比 =0.006

强度计算最大应力 < f=300.00

拉杆,平面内长细比 λ=41. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=41. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=1.71

91. 钢 柱 91 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.71, Ly=0.71; 长细比：λx=40.9,λy=40.9

构件长度=0.71; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -0.08 | -0.01 | 0.00 | 0.09 | -0.01 |
| 2 | -0.00 | -0.48 | -0.01 | 0.00 | 0.50 | -0.01 |
| 3 | 0.00 | -0.08 | -0.01 | 0.00 | 0.09 | -0.01 |
| 4 | -0.00 | -0.48 | -0.01 | 0.00 | 0.50 | -0.01 |
| 5 | 0.00 | 0.04 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.01 |
| 6 | -0.00 | -0.37 | -0.01 | 0.00 | 0.39 | -0.01 |
| 7 | 0.00 | 0.04 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.01 |
| 8 | -0.00 | -0.37 | -0.01 | 0.00 | 0.39 | -0.01 |
| 9 | -0.00 | -0.48 | -0.01 | 0.00 | 0.50 | -0.01 |
| 10 | -0.00 | -0.48 | -0.01 | 0.00 | 0.50 | -0.01 |
| 11 | -0.00 | -0.48 | -0.01 | 0.00 | 0.50 | -0.01 |
| 12 | -0.00 | -0.48 | -0.01 | 0.00 | 0.50 | -0.01 |
| 13 | -0.00 | -0.37 | -0.01 | 0.00 | 0.39 | -0.01 |
| 14 | -0.00 | -0.37 | -0.01 | 0.00 | 0.39 | -0.01 |
| 15 | -0.00 | -0.37 | -0.01 | 0.00 | 0.39 | -0.01 |
| 16 | -0.00 | -0.37 | -0.01 | 0.00 | 0.39 | -0.01 |
| 17 | 0.00 | -0.08 | -0.01 | 0.00 | 0.09 | -0.01 |
| 18 | 0.00 | -0.08 | -0.01 | 0.00 | 0.09 | -0.01 |
| 19 | 0.00 | -0.08 | -0.01 | 0.00 | 0.09 | -0.01 |
| 20 | 0.00 | -0.08 | -0.01 | 0.00 | 0.09 | -0.01 |
| 21 | -0.00 | -0.48 | -0.01 | 0.00 | 0.50 | -0.01 |
| 22 | -0.00 | -0.48 | -0.01 | 0.00 | 0.50 | -0.01 |
| 23 | -0.00 | -0.48 | -0.01 | 0.00 | 0.50 | -0.01 |
| 24 | -0.00 | -0.48 | -0.01 | 0.00 | 0.50 | -0.01 |
| 25 | 0.00 | -0.08 | -0.01 | 0.00 | 0.09 | -0.01 |
| 26 | 0.00 | -0.08 | -0.01 | 0.00 | 0.09 | -0.01 |
| 27 | 0.00 | -0.08 | -0.01 | 0.00 | 0.09 | -0.01 |
| 28 | 0.00 | -0.08 | -0.01 | 0.00 | 0.09 | -0.01 |
| 29 | -0.00 | -0.48 | -0.01 | 0.00 | 0.50 | -0.01 |
| 30 | -0.00 | -0.48 | -0.01 | 0.00 | 0.50 | -0.01 |
| 31 | -0.00 | -0.48 | -0.01 | 0.00 | 0.50 | -0.01 |
| 32 | -0.00 | -0.48 | -0.01 | 0.00 | 0.50 | -0.01 |
| 33 | 0.00 | 0.04 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.01 |
| 34 | 0.00 | 0.04 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.01 |
| 35 | 0.00 | 0.04 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.01 |
| 36 | 0.00 | 0.04 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.01 |
| 37 | -0.00 | -0.37 | -0.01 | 0.00 | 0.39 | -0.01 |
| 38 | -0.00 | -0.37 | -0.01 | 0.00 | 0.39 | -0.01 |
| 39 | -0.00 | -0.37 | -0.01 | 0.00 | 0.39 | -0.01 |
| 40 | -0.00 | -0.37 | -0.01 | 0.00 | 0.39 | -0.01 |
| 41 | 0.00 | 0.04 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.01 |
| 42 | 0.00 | 0.04 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.01 |
| 43 | 0.00 | 0.04 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.01 |
| 44 | 0.00 | 0.04 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.01 |
| 45 | -0.00 | -0.37 | -0.01 | 0.00 | 0.39 | -0.01 |
| 46 | -0.00 | -0.37 | -0.01 | 0.00 | 0.39 | -0.01 |
| 47 | -0.00 | -0.37 | -0.01 | 0.00 | 0.39 | -0.01 |
| 48 | -0.00 | -0.37 | -0.01 | 0.00 | 0.39 | -0.01 |
| 49 | 0.00 | -0.20 | -0.01 | 0.00 | 0.22 | -0.01 |
| 50 | 0.00 | -0.20 | -0.01 | 0.00 | 0.22 | -0.01 |
| 51 | 0.00 | -0.20 | -0.01 | 0.00 | 0.22 | -0.01 |
| 52 | 0.00 | -0.20 | -0.01 | 0.00 | 0.22 | -0.01 |
| 53 | -0.00 | -0.48 | -0.01 | 0.00 | 0.50 | -0.01 |
| 54 | -0.00 | -0.48 | -0.01 | 0.00 | 0.50 | -0.01 |
| 55 | -0.00 | -0.48 | -0.01 | 0.00 | 0.50 | -0.01 |
| 56 | -0.00 | -0.48 | -0.01 | 0.00 | 0.50 | -0.01 |
| 57 | 0.00 | -0.20 | -0.01 | 0.00 | 0.22 | -0.01 |
| 58 | 0.00 | -0.20 | -0.01 | 0.00 | 0.22 | -0.01 |
| 59 | 0.00 | -0.20 | -0.01 | 0.00 | 0.22 | -0.01 |
| 60 | 0.00 | -0.20 | -0.01 | 0.00 | 0.22 | -0.01 |
| 61 | -0.00 | -0.48 | -0.01 | 0.00 | 0.50 | -0.01 |
| 62 | -0.00 | -0.48 | -0.01 | 0.00 | 0.50 | -0.01 |
| 63 | -0.00 | -0.48 | -0.01 | 0.00 | 0.50 | -0.01 |
| 64 | -0.00 | -0.48 | -0.01 | 0.00 | 0.50 | -0.01 |
| 65 | 0.00 | -0.09 | -0.01 | 0.00 | 0.10 | -0.01 |
| 66 | 0.00 | -0.09 | -0.01 | 0.00 | 0.10 | -0.01 |
| 67 | 0.00 | -0.09 | -0.01 | 0.00 | 0.10 | -0.01 |
| 68 | 0.00 | -0.09 | -0.01 | 0.00 | 0.10 | -0.01 |
| 69 | -0.00 | -0.37 | -0.01 | 0.00 | 0.39 | -0.01 |
| 70 | -0.00 | -0.37 | -0.01 | 0.00 | 0.39 | -0.01 |
| 71 | -0.00 | -0.37 | -0.01 | 0.00 | 0.39 | -0.01 |
| 72 | -0.00 | -0.37 | -0.01 | 0.00 | 0.39 | -0.01 |
| 73 | 0.00 | -0.09 | -0.01 | 0.00 | 0.10 | -0.01 |
| 74 | 0.00 | -0.09 | -0.01 | 0.00 | 0.10 | -0.01 |
| 75 | 0.00 | -0.09 | -0.01 | 0.00 | 0.10 | -0.01 |
| 76 | 0.00 | -0.09 | -0.01 | 0.00 | 0.10 | -0.01 |
| 77 | -0.00 | -0.37 | -0.01 | 0.00 | 0.39 | -0.01 |
| 78 | -0.00 | -0.37 | -0.01 | 0.00 | 0.39 | -0.01 |
| 79 | -0.00 | -0.37 | -0.01 | 0.00 | 0.39 | -0.01 |
| 80 | -0.00 | -0.37 | -0.01 | 0.00 | 0.39 | -0.01 |
| 81 | 0.00 | -0.30 | -0.01 | 0.00 | 0.32 | -0.01 |
| 82 | 0.00 | -0.31 | -0.01 | 0.00 | 0.33 | -0.01 |
| 83 | -0.00 | -0.48 | -0.01 | -0.00 | 0.50 | -0.01 |
| 84 | 0.00 | -0.49 | -0.01 | 0.00 | 0.50 | -0.01 |
| 85 | 0.00 | -0.30 | -0.01 | 0.00 | 0.32 | -0.01 |
| 86 | 0.00 | -0.31 | -0.01 | 0.00 | 0.33 | -0.01 |
| 87 | -0.00 | -0.48 | -0.01 | -0.00 | 0.50 | -0.01 |
| 88 | 0.00 | -0.49 | -0.01 | 0.00 | 0.50 | -0.01 |
| 89 | -0.00 | -0.23 | -0.01 | 0.00 | 0.25 | -0.01 |
| 90 | 0.00 | -0.24 | -0.01 | 0.00 | 0.25 | -0.01 |
| 91 | -0.00 | -0.37 | -0.01 | -0.00 | 0.38 | -0.01 |
| 92 | 0.00 | -0.37 | -0.01 | 0.00 | 0.39 | -0.01 |
| 93 | -0.00 | -0.23 | -0.01 | 0.00 | 0.25 | -0.01 |
| 94 | 0.00 | -0.24 | -0.01 | 0.00 | 0.25 | -0.01 |
| 95 | -0.00 | -0.37 | -0.01 | -0.00 | 0.38 | -0.01 |
| 96 | 0.00 | -0.37 | -0.01 | 0.00 | 0.39 | -0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 2, M=-0.00, N=-0.48, M=0.00, N=0.50

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =1.85

强度计算最大应力比 =0.006

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =66.20

强度计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=66.20

拉杆,平面内长细比 λ=41. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=41. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=1.71

92. 钢 柱 92 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.50, Ly=0.50; 长细比：λx=28.9,λy=28.9

构件长度=0.50; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 11.25 | 0.01 | 0.00 | -11.25 | 0.01 |
| 2 | 0.00 | -0.36 | 0.01 | 0.00 | 0.36 | 0.01 |
| 3 | 0.00 | 11.25 | 0.01 | 0.00 | -11.25 | 0.01 |
| 4 | 0.00 | -0.36 | 0.01 | 0.00 | 0.36 | 0.01 |
| 5 | 0.00 | 11.33 | 0.01 | 0.00 | -11.33 | 0.01 |
| 6 | 0.00 | -0.28 | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 0.01 |
| 7 | 0.00 | 11.33 | 0.01 | 0.00 | -11.33 | 0.01 |
| 8 | 0.00 | -0.28 | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 0.01 |
| 9 | 0.00 | -0.36 | 0.01 | 0.00 | 0.36 | 0.01 |
| 10 | 0.00 | -0.36 | 0.01 | 0.00 | 0.36 | 0.01 |
| 11 | 0.00 | -0.36 | 0.01 | 0.00 | 0.36 | 0.01 |
| 12 | 0.00 | -0.36 | 0.01 | 0.00 | 0.36 | 0.01 |
| 13 | 0.00 | -0.28 | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 0.01 |
| 14 | 0.00 | -0.28 | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 0.01 |
| 15 | 0.00 | -0.28 | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 0.01 |
| 16 | 0.00 | -0.28 | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 0.01 |
| 17 | 0.00 | 11.25 | 0.01 | 0.00 | -11.25 | 0.01 |
| 18 | 0.00 | 11.25 | 0.01 | 0.00 | -11.25 | 0.01 |
| 19 | 0.00 | 11.25 | 0.01 | 0.00 | -11.25 | 0.01 |
| 20 | 0.00 | 11.25 | 0.01 | 0.00 | -11.25 | 0.01 |
| 21 | 0.00 | -0.36 | 0.01 | 0.00 | 0.36 | 0.01 |
| 22 | 0.00 | -0.36 | 0.01 | 0.00 | 0.36 | 0.01 |
| 23 | 0.00 | -0.36 | 0.01 | 0.00 | 0.36 | 0.01 |
| 24 | 0.00 | -0.36 | 0.01 | 0.00 | 0.36 | 0.01 |
| 25 | 0.00 | 11.25 | 0.01 | 0.00 | -11.25 | 0.01 |
| 26 | 0.00 | 11.25 | 0.01 | 0.00 | -11.25 | 0.01 |
| 27 | 0.00 | 11.25 | 0.01 | 0.00 | -11.25 | 0.01 |
| 28 | 0.00 | 11.25 | 0.01 | 0.00 | -11.25 | 0.01 |
| 29 | 0.00 | -0.36 | 0.01 | 0.00 | 0.36 | 0.01 |
| 30 | 0.00 | -0.36 | 0.01 | 0.00 | 0.36 | 0.01 |
| 31 | 0.00 | -0.36 | 0.01 | 0.00 | 0.36 | 0.01 |
| 32 | 0.00 | -0.36 | 0.01 | 0.00 | 0.36 | 0.01 |
| 33 | 0.00 | 11.33 | 0.01 | 0.00 | -11.33 | 0.01 |
| 34 | 0.00 | 11.33 | 0.01 | 0.00 | -11.33 | 0.01 |
| 35 | 0.00 | 11.33 | 0.01 | 0.00 | -11.33 | 0.01 |
| 36 | 0.00 | 11.33 | 0.01 | 0.00 | -11.33 | 0.01 |
| 37 | 0.00 | -0.28 | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 0.01 |
| 38 | 0.00 | -0.28 | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 0.01 |
| 39 | 0.00 | -0.28 | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 0.01 |
| 40 | 0.00 | -0.28 | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 0.01 |
| 41 | 0.00 | 11.33 | 0.01 | 0.00 | -11.33 | 0.01 |
| 42 | 0.00 | 11.33 | 0.01 | 0.00 | -11.33 | 0.01 |
| 43 | 0.00 | 11.33 | 0.01 | 0.00 | -11.33 | 0.01 |
| 44 | 0.00 | 11.33 | 0.01 | 0.00 | -11.33 | 0.01 |
| 45 | 0.00 | -0.28 | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 0.01 |
| 46 | 0.00 | -0.28 | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 0.01 |
| 47 | 0.00 | -0.28 | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 0.01 |
| 48 | 0.00 | -0.28 | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 0.01 |
| 49 | 0.00 | 7.77 | 0.01 | 0.00 | -7.77 | 0.01 |
| 50 | 0.00 | 7.77 | 0.01 | 0.00 | -7.77 | 0.01 |
| 51 | 0.00 | 7.77 | 0.01 | 0.00 | -7.77 | 0.01 |
| 52 | 0.00 | 7.77 | 0.01 | 0.00 | -7.77 | 0.01 |
| 53 | 0.00 | -0.36 | 0.01 | 0.00 | 0.36 | 0.01 |
| 54 | 0.00 | -0.36 | 0.01 | 0.00 | 0.36 | 0.01 |
| 55 | 0.00 | -0.36 | 0.01 | 0.00 | 0.36 | 0.01 |
| 56 | 0.00 | -0.36 | 0.01 | 0.00 | 0.36 | 0.01 |
| 57 | 0.00 | 7.77 | 0.01 | 0.00 | -7.77 | 0.01 |
| 58 | 0.00 | 7.77 | 0.01 | 0.00 | -7.77 | 0.01 |
| 59 | 0.00 | 7.77 | 0.01 | 0.00 | -7.77 | 0.01 |
| 60 | 0.00 | 7.77 | 0.01 | 0.00 | -7.77 | 0.01 |
| 61 | 0.00 | -0.36 | 0.01 | 0.00 | 0.36 | 0.01 |
| 62 | 0.00 | -0.36 | 0.01 | 0.00 | 0.36 | 0.01 |
| 63 | 0.00 | -0.36 | 0.01 | 0.00 | 0.36 | 0.01 |
| 64 | 0.00 | -0.36 | 0.01 | 0.00 | 0.36 | 0.01 |
| 65 | 0.00 | 7.85 | 0.01 | 0.00 | -7.85 | 0.01 |
| 66 | 0.00 | 7.85 | 0.01 | 0.00 | -7.85 | 0.01 |
| 67 | 0.00 | 7.85 | 0.01 | 0.00 | -7.85 | 0.01 |
| 68 | 0.00 | 7.85 | 0.01 | 0.00 | -7.85 | 0.01 |
| 69 | 0.00 | -0.28 | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 0.01 |
| 70 | 0.00 | -0.28 | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 0.01 |
| 71 | 0.00 | -0.28 | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 0.01 |
| 72 | 0.00 | -0.28 | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 0.01 |
| 73 | 0.00 | 7.85 | 0.01 | 0.00 | -7.85 | 0.01 |
| 74 | 0.00 | 7.85 | 0.01 | 0.00 | -7.85 | 0.01 |
| 75 | 0.00 | 7.85 | 0.01 | 0.00 | -7.85 | 0.01 |
| 76 | 0.00 | 7.85 | 0.01 | 0.00 | -7.85 | 0.01 |
| 77 | 0.00 | -0.28 | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 0.01 |
| 78 | 0.00 | -0.28 | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 0.01 |
| 79 | 0.00 | -0.28 | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 0.01 |
| 80 | 0.00 | -0.28 | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 0.01 |
| 81 | 0.00 | 4.67 | 0.01 | -0.00 | -4.67 | 0.01 |
| 82 | 0.00 | 4.67 | 0.01 | 0.00 | -4.67 | 0.01 |
| 83 | -0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.36 | 0.01 |
| 84 | 0.00 | -0.36 | 0.01 | 0.00 | 0.36 | 0.01 |
| 85 | 0.00 | 4.67 | 0.01 | -0.00 | -4.67 | 0.01 |
| 86 | 0.00 | 4.67 | 0.01 | 0.00 | -4.67 | 0.01 |
| 87 | -0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.36 | 0.01 |
| 88 | 0.00 | -0.36 | 0.01 | 0.00 | 0.36 | 0.01 |
| 89 | 0.00 | 3.60 | 0.01 | -0.00 | -3.60 | 0.01 |
| 90 | 0.00 | 3.59 | 0.01 | 0.00 | -3.59 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | -0.27 | 0.01 | -0.00 | 0.27 | 0.01 |
| 92 | 0.00 | -0.28 | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 0.01 |
| 93 | 0.00 | 3.60 | 0.01 | -0.00 | -3.60 | 0.01 |
| 94 | 0.00 | 3.59 | 0.01 | 0.00 | -3.59 | 0.01 |
| 95 | -0.00 | -0.27 | 0.01 | -0.00 | 0.27 | 0.01 |
| 96 | 0.00 | -0.28 | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 5, M=0.00, N=11.33, M=0.00, N=-11.33

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =43.29

强度计算最大应力比 =0.144

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =40.47

平面内稳定计算最大应力比 =0.135

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =40.47

平面外稳定计算最大应力比 =0.135

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=11.25, M=0.00, N=-11.25

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=29. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=29. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=1.21

93. 钢 柱 93 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.50, Ly=0.50; 长细比：λx=28.9,λy=28.9

构件长度=0.50; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 0.31 | -0.00 | -0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 2 | -0.00 | 0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 3 | -0.00 | 0.31 | -0.00 | -0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 4 | -0.00 | 0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 5 | -0.00 | 0.24 | -0.00 | -0.00 | -0.23 | 0.00 |
| 6 | -0.00 | -0.05 | -0.00 | -0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 7 | -0.00 | 0.24 | -0.00 | -0.00 | -0.23 | 0.00 |
| 8 | -0.00 | -0.05 | -0.00 | -0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 9 | -0.00 | 0.31 | -0.00 | -0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 10 | -0.00 | 0.31 | -0.00 | -0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 11 | -0.00 | 0.31 | -0.00 | -0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 12 | -0.00 | 0.31 | -0.00 | -0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 13 | -0.00 | 0.24 | -0.00 | -0.00 | -0.23 | 0.00 |
| 14 | -0.00 | 0.24 | -0.00 | -0.00 | -0.23 | 0.00 |
| 15 | -0.00 | 0.24 | -0.00 | -0.00 | -0.23 | 0.00 |
| 16 | -0.00 | 0.24 | -0.00 | -0.00 | -0.23 | 0.00 |
| 17 | -0.00 | 0.31 | -0.00 | -0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 18 | -0.00 | 0.31 | -0.00 | -0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 19 | -0.00 | 0.31 | -0.00 | -0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 20 | -0.00 | 0.31 | -0.00 | -0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 21 | -0.00 | 0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 22 | -0.00 | 0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 23 | -0.00 | 0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 24 | -0.00 | 0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 25 | -0.00 | 0.31 | -0.00 | -0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 26 | -0.00 | 0.31 | -0.00 | -0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 27 | -0.00 | 0.31 | -0.00 | -0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 28 | -0.00 | 0.31 | -0.00 | -0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 29 | -0.00 | 0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 30 | -0.00 | 0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 31 | -0.00 | 0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 32 | -0.00 | 0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 33 | -0.00 | 0.24 | -0.00 | -0.00 | -0.23 | 0.00 |
| 34 | -0.00 | 0.24 | -0.00 | -0.00 | -0.23 | 0.00 |
| 35 | -0.00 | 0.24 | -0.00 | -0.00 | -0.23 | 0.00 |
| 36 | -0.00 | 0.24 | -0.00 | -0.00 | -0.23 | 0.00 |
| 37 | -0.00 | -0.05 | -0.00 | -0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 38 | -0.00 | -0.05 | -0.00 | -0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 39 | -0.00 | -0.05 | -0.00 | -0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 40 | -0.00 | -0.05 | -0.00 | -0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 41 | -0.00 | 0.24 | -0.00 | -0.00 | -0.23 | 0.00 |
| 42 | -0.00 | 0.24 | -0.00 | -0.00 | -0.23 | 0.00 |
| 43 | -0.00 | 0.24 | -0.00 | -0.00 | -0.23 | 0.00 |
| 44 | -0.00 | 0.24 | -0.00 | -0.00 | -0.23 | 0.00 |
| 45 | -0.00 | -0.05 | -0.00 | -0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 46 | -0.00 | -0.05 | -0.00 | -0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 47 | -0.00 | -0.05 | -0.00 | -0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 48 | -0.00 | -0.05 | -0.00 | -0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 49 | -0.00 | 0.31 | -0.00 | -0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 50 | -0.00 | 0.31 | -0.00 | -0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 51 | -0.00 | 0.31 | -0.00 | -0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 52 | -0.00 | 0.31 | -0.00 | -0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 53 | -0.00 | 0.11 | -0.00 | -0.00 | -0.09 | 0.00 |
| 54 | -0.00 | 0.11 | -0.00 | -0.00 | -0.09 | 0.00 |
| 55 | -0.00 | 0.11 | -0.00 | -0.00 | -0.09 | 0.00 |
| 56 | -0.00 | 0.11 | -0.00 | -0.00 | -0.09 | 0.00 |
| 57 | -0.00 | 0.31 | -0.00 | -0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 58 | -0.00 | 0.31 | -0.00 | -0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 59 | -0.00 | 0.31 | -0.00 | -0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 60 | -0.00 | 0.31 | -0.00 | -0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 61 | -0.00 | 0.11 | -0.00 | -0.00 | -0.09 | 0.00 |
| 62 | -0.00 | 0.11 | -0.00 | -0.00 | -0.09 | 0.00 |
| 63 | -0.00 | 0.11 | -0.00 | -0.00 | -0.09 | 0.00 |
| 64 | -0.00 | 0.11 | -0.00 | -0.00 | -0.09 | 0.00 |
| 65 | -0.00 | 0.24 | -0.00 | -0.00 | -0.23 | 0.00 |
| 66 | -0.00 | 0.24 | -0.00 | -0.00 | -0.23 | 0.00 |
| 67 | -0.00 | 0.24 | -0.00 | -0.00 | -0.23 | 0.00 |
| 68 | -0.00 | 0.24 | -0.00 | -0.00 | -0.23 | 0.00 |
| 69 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 71 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 72 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 73 | -0.00 | 0.24 | -0.00 | -0.00 | -0.23 | 0.00 |
| 74 | -0.00 | 0.24 | -0.00 | -0.00 | -0.23 | 0.00 |
| 75 | -0.00 | 0.24 | -0.00 | -0.00 | -0.23 | 0.00 |
| 76 | -0.00 | 0.24 | -0.00 | -0.00 | -0.23 | 0.00 |
| 77 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 78 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 79 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 80 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 81 | -0.00 | 0.31 | -0.00 | -0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 82 | -0.00 | 0.31 | -0.00 | -0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 83 | -0.00 | 0.18 | -0.00 | -0.00 | -0.17 | 0.00 |
| 84 | -0.00 | 0.19 | -0.00 | -0.00 | -0.17 | 0.00 |
| 85 | -0.00 | 0.31 | -0.00 | -0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 86 | -0.00 | 0.31 | -0.00 | -0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 87 | -0.00 | 0.18 | -0.00 | -0.00 | -0.17 | 0.00 |
| 88 | -0.00 | 0.19 | -0.00 | -0.00 | -0.17 | 0.00 |
| 89 | -0.00 | 0.24 | -0.00 | -0.00 | -0.22 | 0.00 |
| 90 | -0.00 | 0.24 | -0.00 | -0.00 | -0.23 | 0.00 |
| 91 | -0.00 | 0.14 | -0.00 | -0.00 | -0.13 | 0.00 |
| 92 | -0.00 | 0.14 | -0.00 | -0.00 | -0.13 | 0.00 |
| 93 | -0.00 | 0.24 | -0.00 | -0.00 | -0.22 | 0.00 |
| 94 | -0.00 | 0.24 | -0.00 | -0.00 | -0.23 | 0.00 |
| 95 | -0.00 | 0.14 | -0.00 | -0.00 | -0.13 | 0.00 |
| 96 | -0.00 | 0.14 | -0.00 | -0.00 | -0.13 | 0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=-0.00, N=0.31, M=-0.00, N=-0.29

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =1.19

强度计算最大应力比 =0.004

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =1.11

平面内稳定计算最大应力比 =0.004

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =1.11

平面外稳定计算最大应力比 =0.004

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=29. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=29. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=1.21

94. 钢 柱 94 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.12, Ly=1.12; 长细比：λx=64.6,λy=64.6

构件长度=1.12; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 0.10 | -0.02 | 0.00 | -0.08 | -0.02 |
| 2 | 0.00 | -0.55 | -0.02 | 0.00 | 0.56 | -0.02 |
| 3 | 0.00 | 0.10 | -0.02 | 0.00 | -0.08 | -0.02 |
| 4 | 0.00 | -0.55 | -0.02 | 0.00 | 0.56 | -0.02 |
| 5 | 0.00 | 0.23 | -0.01 | 0.00 | -0.21 | -0.01 |
| 6 | 0.00 | -0.42 | -0.01 | 0.00 | 0.43 | -0.01 |
| 7 | 0.00 | 0.23 | -0.01 | 0.00 | -0.21 | -0.01 |
| 8 | 0.00 | -0.42 | -0.01 | 0.00 | 0.43 | -0.01 |
| 9 | 0.00 | -0.55 | -0.02 | 0.00 | 0.56 | -0.02 |
| 10 | 0.00 | -0.55 | -0.02 | 0.00 | 0.56 | -0.02 |
| 11 | 0.00 | -0.55 | -0.02 | 0.00 | 0.56 | -0.02 |
| 12 | 0.00 | -0.55 | -0.02 | 0.00 | 0.56 | -0.02 |
| 13 | 0.00 | -0.42 | -0.01 | 0.00 | 0.43 | -0.01 |
| 14 | 0.00 | -0.42 | -0.01 | 0.00 | 0.43 | -0.01 |
| 15 | 0.00 | -0.42 | -0.01 | 0.00 | 0.43 | -0.01 |
| 16 | 0.00 | -0.42 | -0.01 | 0.00 | 0.43 | -0.01 |
| 17 | 0.00 | 0.10 | -0.02 | 0.00 | -0.08 | -0.02 |
| 18 | 0.00 | 0.10 | -0.02 | 0.00 | -0.08 | -0.02 |
| 19 | 0.00 | 0.10 | -0.02 | 0.00 | -0.08 | -0.02 |
| 20 | 0.00 | 0.10 | -0.02 | 0.00 | -0.08 | -0.02 |
| 21 | 0.00 | -0.55 | -0.02 | 0.00 | 0.56 | -0.02 |
| 22 | 0.00 | -0.55 | -0.02 | 0.00 | 0.56 | -0.02 |
| 23 | 0.00 | -0.55 | -0.02 | 0.00 | 0.56 | -0.02 |
| 24 | 0.00 | -0.55 | -0.02 | 0.00 | 0.56 | -0.02 |
| 25 | 0.00 | 0.10 | -0.02 | 0.00 | -0.08 | -0.02 |
| 26 | 0.00 | 0.10 | -0.02 | 0.00 | -0.08 | -0.02 |
| 27 | 0.00 | 0.10 | -0.02 | 0.00 | -0.08 | -0.02 |
| 28 | 0.00 | 0.10 | -0.02 | 0.00 | -0.08 | -0.02 |
| 29 | 0.00 | -0.55 | -0.02 | 0.00 | 0.56 | -0.02 |
| 30 | 0.00 | -0.55 | -0.02 | 0.00 | 0.56 | -0.02 |
| 31 | 0.00 | -0.55 | -0.02 | 0.00 | 0.56 | -0.02 |
| 32 | 0.00 | -0.55 | -0.02 | 0.00 | 0.56 | -0.02 |
| 33 | 0.00 | 0.23 | -0.01 | 0.00 | -0.21 | -0.01 |
| 34 | 0.00 | 0.23 | -0.01 | 0.00 | -0.21 | -0.01 |
| 35 | 0.00 | 0.23 | -0.01 | 0.00 | -0.21 | -0.01 |
| 36 | 0.00 | 0.23 | -0.01 | 0.00 | -0.21 | -0.01 |
| 37 | 0.00 | -0.42 | -0.01 | 0.00 | 0.43 | -0.01 |
| 38 | 0.00 | -0.42 | -0.01 | 0.00 | 0.43 | -0.01 |
| 39 | 0.00 | -0.42 | -0.01 | 0.00 | 0.43 | -0.01 |
| 40 | 0.00 | -0.42 | -0.01 | 0.00 | 0.43 | -0.01 |
| 41 | 0.00 | 0.23 | -0.01 | 0.00 | -0.21 | -0.01 |
| 42 | 0.00 | 0.23 | -0.01 | 0.00 | -0.21 | -0.01 |
| 43 | 0.00 | 0.23 | -0.01 | 0.00 | -0.21 | -0.01 |
| 44 | 0.00 | 0.23 | -0.01 | 0.00 | -0.21 | -0.01 |
| 45 | 0.00 | -0.42 | -0.01 | 0.00 | 0.43 | -0.01 |
| 46 | 0.00 | -0.42 | -0.01 | 0.00 | 0.43 | -0.01 |
| 47 | 0.00 | -0.42 | -0.01 | 0.00 | 0.43 | -0.01 |
| 48 | 0.00 | -0.42 | -0.01 | 0.00 | 0.43 | -0.01 |
| 49 | 0.00 | -0.09 | -0.02 | 0.00 | 0.11 | -0.02 |
| 50 | 0.00 | -0.09 | -0.02 | 0.00 | 0.11 | -0.02 |
| 51 | 0.00 | -0.09 | -0.02 | 0.00 | 0.11 | -0.02 |
| 52 | 0.00 | -0.09 | -0.02 | 0.00 | 0.11 | -0.02 |
| 53 | 0.00 | -0.55 | -0.02 | 0.00 | 0.56 | -0.02 |
| 54 | 0.00 | -0.55 | -0.02 | 0.00 | 0.56 | -0.02 |
| 55 | 0.00 | -0.55 | -0.02 | 0.00 | 0.56 | -0.02 |
| 56 | 0.00 | -0.55 | -0.02 | 0.00 | 0.56 | -0.02 |
| 57 | 0.00 | -0.09 | -0.02 | 0.00 | 0.11 | -0.02 |
| 58 | 0.00 | -0.09 | -0.02 | 0.00 | 0.11 | -0.02 |
| 59 | 0.00 | -0.09 | -0.02 | 0.00 | 0.11 | -0.02 |
| 60 | 0.00 | -0.09 | -0.02 | 0.00 | 0.11 | -0.02 |
| 61 | 0.00 | -0.55 | -0.02 | 0.00 | 0.56 | -0.02 |
| 62 | 0.00 | -0.55 | -0.02 | 0.00 | 0.56 | -0.02 |
| 63 | 0.00 | -0.55 | -0.02 | 0.00 | 0.56 | -0.02 |
| 64 | 0.00 | -0.55 | -0.02 | 0.00 | 0.56 | -0.02 |
| 65 | 0.00 | 0.03 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.01 |
| 66 | 0.00 | 0.03 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.01 |
| 67 | 0.00 | 0.03 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.01 |
| 68 | 0.00 | 0.03 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.01 |
| 69 | 0.00 | -0.42 | -0.01 | 0.00 | 0.43 | -0.01 |
| 70 | 0.00 | -0.42 | -0.01 | 0.00 | 0.43 | -0.01 |
| 71 | 0.00 | -0.42 | -0.01 | 0.00 | 0.43 | -0.01 |
| 72 | 0.00 | -0.42 | -0.01 | 0.00 | 0.43 | -0.01 |
| 73 | 0.00 | 0.03 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.01 |
| 74 | 0.00 | 0.03 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.01 |
| 75 | 0.00 | 0.03 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.01 |
| 76 | 0.00 | 0.03 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.01 |
| 77 | 0.00 | -0.42 | -0.01 | 0.00 | 0.43 | -0.01 |
| 78 | 0.00 | -0.42 | -0.01 | 0.00 | 0.43 | -0.01 |
| 79 | 0.00 | -0.42 | -0.01 | 0.00 | 0.43 | -0.01 |
| 80 | 0.00 | -0.42 | -0.01 | 0.00 | 0.43 | -0.01 |
| 81 | 0.00 | -0.26 | -0.02 | 0.00 | 0.28 | -0.02 |
| 82 | 0.00 | -0.27 | -0.02 | 0.00 | 0.29 | -0.02 |
| 83 | 0.00 | -0.54 | -0.02 | 0.00 | 0.56 | -0.02 |
| 84 | 0.00 | -0.55 | -0.02 | 0.00 | 0.57 | -0.02 |
| 85 | 0.00 | -0.26 | -0.02 | 0.00 | 0.28 | -0.02 |
| 86 | 0.00 | -0.27 | -0.02 | 0.00 | 0.29 | -0.02 |
| 87 | 0.00 | -0.54 | -0.02 | 0.00 | 0.56 | -0.02 |
| 88 | 0.00 | -0.55 | -0.02 | 0.00 | 0.57 | -0.02 |
| 89 | 0.00 | -0.20 | -0.01 | 0.00 | 0.21 | -0.01 |
| 90 | 0.00 | -0.21 | -0.01 | 0.00 | 0.22 | -0.01 |
| 91 | 0.00 | -0.42 | -0.01 | 0.00 | 0.43 | -0.01 |
| 92 | 0.00 | -0.42 | -0.01 | 0.00 | 0.44 | -0.01 |
| 93 | 0.00 | -0.20 | -0.01 | 0.00 | 0.21 | -0.01 |
| 94 | 0.00 | -0.21 | -0.01 | 0.00 | 0.22 | -0.01 |
| 95 | 0.00 | -0.42 | -0.01 | 0.00 | 0.43 | -0.01 |
| 96 | 0.00 | -0.42 | -0.01 | 0.00 | 0.44 | -0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 2, M=0.00, N=-0.55, M=0.00, N=0.56

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =2.08

强度计算最大应力比 =0.007

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 5, M=0.00, N=0.23, M=0.00, N=-0.21

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =0.98

平面内稳定计算最大应力比 =0.003

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =0.98

平面外稳定计算最大应力比 =0.003

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=0.10, M=0.00, N=-0.08

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =66.20

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=66.20

压杆,平面内长细比 λ=65. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=65. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.70

95. 钢 柱 95 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=57.8,λy=57.8

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 11.17 | 0.02 | 0.00 | -11.17 | 0.02 |
| 2 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | -0.14 | 0.02 |
| 3 | 0.00 | 11.17 | 0.02 | 0.00 | -11.17 | 0.02 |
| 4 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | -0.14 | 0.02 |
| 5 | 0.00 | 11.14 | 0.01 | 0.00 | -11.14 | 0.01 |
| 6 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 7 | 0.00 | 11.14 | 0.01 | 0.00 | -11.14 | 0.01 |
| 8 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 9 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | -0.14 | 0.02 |
| 10 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | -0.14 | 0.02 |
| 11 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | -0.14 | 0.02 |
| 12 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | -0.14 | 0.02 |
| 13 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 14 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 15 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 16 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 17 | 0.00 | 11.17 | 0.02 | 0.00 | -11.17 | 0.02 |
| 18 | 0.00 | 11.17 | 0.02 | 0.00 | -11.17 | 0.02 |
| 19 | 0.00 | 11.17 | 0.02 | 0.00 | -11.17 | 0.02 |
| 20 | 0.00 | 11.17 | 0.02 | 0.00 | -11.17 | 0.02 |
| 21 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | -0.14 | 0.02 |
| 22 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | -0.14 | 0.02 |
| 23 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | -0.14 | 0.02 |
| 24 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | -0.14 | 0.02 |
| 25 | 0.00 | 11.17 | 0.02 | 0.00 | -11.17 | 0.02 |
| 26 | 0.00 | 11.17 | 0.02 | 0.00 | -11.17 | 0.02 |
| 27 | 0.00 | 11.17 | 0.02 | 0.00 | -11.17 | 0.02 |
| 28 | 0.00 | 11.17 | 0.02 | 0.00 | -11.17 | 0.02 |
| 29 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | -0.14 | 0.02 |
| 30 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | -0.14 | 0.02 |
| 31 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | -0.14 | 0.02 |
| 32 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | -0.14 | 0.02 |
| 33 | 0.00 | 11.14 | 0.01 | 0.00 | -11.14 | 0.01 |
| 34 | 0.00 | 11.14 | 0.01 | 0.00 | -11.14 | 0.01 |
| 35 | 0.00 | 11.14 | 0.01 | 0.00 | -11.14 | 0.01 |
| 36 | 0.00 | 11.14 | 0.01 | 0.00 | -11.14 | 0.01 |
| 37 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 38 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 39 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 40 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 41 | 0.00 | 11.14 | 0.01 | 0.00 | -11.14 | 0.01 |
| 42 | 0.00 | 11.14 | 0.01 | 0.00 | -11.14 | 0.01 |
| 43 | 0.00 | 11.14 | 0.01 | 0.00 | -11.14 | 0.01 |
| 44 | 0.00 | 11.14 | 0.01 | 0.00 | -11.14 | 0.01 |
| 45 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 46 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 47 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 48 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 49 | 0.00 | 7.86 | 0.02 | 0.00 | -7.86 | 0.02 |
| 50 | 0.00 | 7.86 | 0.02 | 0.00 | -7.86 | 0.02 |
| 51 | 0.00 | 7.86 | 0.02 | 0.00 | -7.86 | 0.02 |
| 52 | 0.00 | 7.86 | 0.02 | 0.00 | -7.86 | 0.02 |
| 53 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | -0.14 | 0.02 |
| 54 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | -0.14 | 0.02 |
| 55 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | -0.14 | 0.02 |
| 56 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | -0.14 | 0.02 |
| 57 | 0.00 | 7.86 | 0.02 | 0.00 | -7.86 | 0.02 |
| 58 | 0.00 | 7.86 | 0.02 | 0.00 | -7.86 | 0.02 |
| 59 | 0.00 | 7.86 | 0.02 | 0.00 | -7.86 | 0.02 |
| 60 | 0.00 | 7.86 | 0.02 | 0.00 | -7.86 | 0.02 |
| 61 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | -0.14 | 0.02 |
| 62 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | -0.14 | 0.02 |
| 63 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | -0.14 | 0.02 |
| 64 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | -0.14 | 0.02 |
| 65 | 0.00 | 7.83 | 0.01 | 0.00 | -7.83 | 0.01 |
| 66 | 0.00 | 7.83 | 0.01 | 0.00 | -7.83 | 0.01 |
| 67 | 0.00 | 7.83 | 0.01 | 0.00 | -7.83 | 0.01 |
| 68 | 0.00 | 7.83 | 0.01 | 0.00 | -7.83 | 0.01 |
| 69 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 70 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 71 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 72 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 73 | 0.00 | 7.83 | 0.01 | 0.00 | -7.83 | 0.01 |
| 74 | 0.00 | 7.83 | 0.01 | 0.00 | -7.83 | 0.01 |
| 75 | 0.00 | 7.83 | 0.01 | 0.00 | -7.83 | 0.01 |
| 76 | 0.00 | 7.83 | 0.01 | 0.00 | -7.83 | 0.01 |
| 77 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 78 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 79 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 80 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 81 | 0.00 | 4.92 | 0.02 | 0.00 | -4.92 | 0.02 |
| 82 | 0.00 | 4.91 | 0.02 | 0.00 | -4.91 | 0.02 |
| 83 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | -0.14 | 0.02 |
| 84 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | -0.13 | 0.02 |
| 85 | 0.00 | 4.92 | 0.02 | 0.00 | -4.92 | 0.02 |
| 86 | 0.00 | 4.91 | 0.02 | 0.00 | -4.91 | 0.02 |
| 87 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | -0.14 | 0.02 |
| 88 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | -0.13 | 0.02 |
| 89 | 0.00 | 3.78 | 0.01 | 0.00 | -3.78 | 0.01 |
| 90 | 0.00 | 3.78 | 0.01 | 0.00 | -3.78 | 0.01 |
| 91 | 0.00 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | -0.11 | 0.01 |
| 92 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 93 | 0.00 | 3.78 | 0.01 | 0.00 | -3.78 | 0.01 |
| 94 | 0.00 | 3.78 | 0.01 | 0.00 | -3.78 | 0.01 |
| 95 | 0.00 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | -0.11 | 0.01 |
| 96 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=0.00, N=11.17, M=0.00, N=-11.17

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =42.66

强度计算最大应力比 =0.142

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =45.90

平面内稳定计算最大应力比 =0.153

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =45.90

平面外稳定计算最大应力比 =0.153

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.42

96. 钢 柱 96 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.50, Ly=0.50; 长细比：λx=28.9,λy=28.9

构件长度=0.50; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 2 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 3 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 6 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 7 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 9 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 10 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 11 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 12 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 13 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 14 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 15 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 16 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 17 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 19 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 20 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 21 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 22 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 23 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 24 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 25 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 26 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 27 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 28 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 29 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 30 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 31 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 32 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 33 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 37 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 38 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 39 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 40 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 41 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 42 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 43 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 44 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 45 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 46 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 47 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 48 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 49 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 51 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 52 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 53 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 54 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 55 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 56 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 57 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 58 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 59 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 60 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 61 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 62 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 63 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 64 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 65 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 67 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 68 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 69 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 71 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 72 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 73 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 74 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 75 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 76 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 77 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 78 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 79 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 80 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 81 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 82 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 83 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 84 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 85 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 86 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 87 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 88 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 89 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 90 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 91 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 92 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 93 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 94 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 95 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 96 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 2, M=-0.00, N=0.05, M=-0.00, N=-0.03

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.20

强度计算最大应力比 =0.001

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=0.05, M=0.00, N=-0.03

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

拉杆,平面内长细比 λ=29. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=29. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=1.21

97. 钢 柱 97 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=57.8,λy=57.8

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | -0.14 | 0.02 |
| 2 | -0.00 | 11.17 | 0.02 | -0.00 | -11.17 | 0.02 |
| 3 | -0.00 | 11.17 | 0.02 | -0.00 | -11.17 | 0.02 |
| 4 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | -0.14 | 0.02 |
| 5 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | 11.14 | 0.01 | -0.00 | -11.14 | 0.01 |
| 7 | -0.00 | 11.14 | 0.01 | -0.00 | -11.14 | 0.01 |
| 8 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 9 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | -0.14 | 0.02 |
| 10 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | -0.14 | 0.02 |
| 11 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | -0.14 | 0.02 |
| 12 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | -0.14 | 0.02 |
| 13 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 14 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 15 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 16 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 17 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | -0.14 | 0.02 |
| 18 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | -0.14 | 0.02 |
| 19 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | -0.14 | 0.02 |
| 20 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | -0.14 | 0.02 |
| 21 | -0.00 | 11.17 | 0.02 | -0.00 | -11.17 | 0.02 |
| 22 | -0.00 | 11.17 | 0.02 | -0.00 | -11.17 | 0.02 |
| 23 | -0.00 | 11.17 | 0.02 | -0.00 | -11.17 | 0.02 |
| 24 | -0.00 | 11.17 | 0.02 | -0.00 | -11.17 | 0.02 |
| 25 | -0.00 | 11.17 | 0.02 | -0.00 | -11.17 | 0.02 |
| 26 | -0.00 | 11.17 | 0.02 | -0.00 | -11.17 | 0.02 |
| 27 | -0.00 | 11.17 | 0.02 | -0.00 | -11.17 | 0.02 |
| 28 | -0.00 | 11.17 | 0.02 | -0.00 | -11.17 | 0.02 |
| 29 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | -0.14 | 0.02 |
| 30 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | -0.14 | 0.02 |
| 31 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | -0.14 | 0.02 |
| 32 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | -0.14 | 0.02 |
| 33 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 34 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 35 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 36 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | 11.14 | 0.01 | -0.00 | -11.14 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | 11.14 | 0.01 | -0.00 | -11.14 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | 11.14 | 0.01 | -0.00 | -11.14 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | 11.14 | 0.01 | -0.00 | -11.14 | 0.01 |
| 41 | -0.00 | 11.14 | 0.01 | -0.00 | -11.14 | 0.01 |
| 42 | -0.00 | 11.14 | 0.01 | -0.00 | -11.14 | 0.01 |
| 43 | -0.00 | 11.14 | 0.01 | -0.00 | -11.14 | 0.01 |
| 44 | -0.00 | 11.14 | 0.01 | -0.00 | -11.14 | 0.01 |
| 45 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 46 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 47 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 48 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 49 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | -0.14 | 0.02 |
| 50 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | -0.14 | 0.02 |
| 51 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | -0.14 | 0.02 |
| 52 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | -0.14 | 0.02 |
| 53 | -0.00 | 7.86 | 0.02 | -0.00 | -7.86 | 0.02 |
| 54 | -0.00 | 7.86 | 0.02 | -0.00 | -7.86 | 0.02 |
| 55 | -0.00 | 7.86 | 0.02 | -0.00 | -7.86 | 0.02 |
| 56 | -0.00 | 7.86 | 0.02 | -0.00 | -7.86 | 0.02 |
| 57 | -0.00 | 7.86 | 0.02 | -0.00 | -7.86 | 0.02 |
| 58 | -0.00 | 7.86 | 0.02 | -0.00 | -7.86 | 0.02 |
| 59 | -0.00 | 7.86 | 0.02 | -0.00 | -7.86 | 0.02 |
| 60 | -0.00 | 7.86 | 0.02 | -0.00 | -7.86 | 0.02 |
| 61 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | -0.14 | 0.02 |
| 62 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | -0.14 | 0.02 |
| 63 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | -0.14 | 0.02 |
| 64 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | -0.14 | 0.02 |
| 65 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 66 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 67 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 68 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | 7.83 | 0.01 | -0.00 | -7.83 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | 7.83 | 0.01 | -0.00 | -7.83 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | 7.83 | 0.01 | -0.00 | -7.83 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | 7.83 | 0.01 | -0.00 | -7.83 | 0.01 |
| 73 | -0.00 | 7.83 | 0.01 | -0.00 | -7.83 | 0.01 |
| 74 | -0.00 | 7.83 | 0.01 | -0.00 | -7.83 | 0.01 |
| 75 | -0.00 | 7.83 | 0.01 | -0.00 | -7.83 | 0.01 |
| 76 | -0.00 | 7.83 | 0.01 | -0.00 | -7.83 | 0.01 |
| 77 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 78 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 79 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 80 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 81 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | -0.14 | 0.02 |
| 82 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | -0.13 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | 4.92 | 0.02 | -0.00 | -4.92 | 0.02 |
| 84 | -0.00 | 4.91 | 0.02 | -0.00 | -4.91 | 0.02 |
| 85 | -0.00 | 4.92 | 0.02 | -0.00 | -4.92 | 0.02 |
| 86 | -0.00 | 4.91 | 0.02 | -0.00 | -4.91 | 0.02 |
| 87 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | -0.14 | 0.02 |
| 88 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | -0.13 | 0.02 |
| 89 | 0.00 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | -0.11 | 0.01 |
| 90 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | 3.79 | 0.01 | -0.00 | -3.79 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | 3.78 | 0.01 | -0.00 | -3.78 | 0.01 |
| 93 | -0.00 | 3.79 | 0.01 | -0.00 | -3.79 | 0.01 |
| 94 | -0.00 | 3.78 | 0.01 | -0.00 | -3.78 | 0.01 |
| 95 | 0.00 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | -0.11 | 0.01 |
| 96 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 2, M=-0.00, N=11.17, M=-0.00, N=-11.17

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =42.66

强度计算最大应力比 =0.142

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =45.90

平面内稳定计算最大应力比 =0.153

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =45.90

平面外稳定计算最大应力比 =0.153

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=0.14, M=0.00, N=-0.14

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.42

98. 钢 柱 98 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.50, Ly=0.50; 长细比：λx=28.9,λy=28.9

构件长度=0.50; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 2 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 3 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 6 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 7 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 9 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 10 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 11 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 12 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 13 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 14 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 15 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 16 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 17 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 19 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 20 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 21 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 22 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 23 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 24 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 25 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 26 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 27 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 28 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 29 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 30 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 31 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 32 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 33 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 37 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 38 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 39 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 40 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 41 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 42 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 43 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 44 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 45 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 46 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 47 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 48 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 49 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 51 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 52 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 53 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 54 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 55 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 56 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 57 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 58 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 59 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 60 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 61 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 62 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 63 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 64 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 65 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 67 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 68 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 69 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 71 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 72 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 73 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 74 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 75 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 76 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 77 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 78 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 79 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 80 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 81 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 82 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 83 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 84 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 85 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 86 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 87 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 88 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 89 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 90 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 91 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 92 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 93 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 94 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 95 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 96 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=0.00, N=-0.04, M=0.00, N=0.05

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.14

强度计算最大应力比 =0.000

强度计算最大应力 < f=300.00

拉杆,平面内长细比 λ=29. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=29. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=1.21

99. 钢 柱 99 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.12, Ly=1.12; 长细比：λx=64.6,λy=64.6

构件长度=1.12; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 0.28 | 0.02 | 0.00 | -0.27 | 0.02 |
| 2 | -0.00 | -0.36 | 0.02 | -0.00 | 0.37 | 0.02 |
| 3 | -0.00 | 0.28 | 0.02 | 0.00 | -0.27 | 0.02 |
| 4 | -0.00 | -0.36 | 0.02 | -0.00 | 0.37 | 0.02 |
| 5 | -0.00 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | -0.20 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | -0.42 | 0.01 | -0.00 | 0.43 | 0.01 |
| 7 | -0.00 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | -0.20 | 0.01 |
| 8 | -0.00 | -0.42 | 0.01 | -0.00 | 0.43 | 0.01 |
| 9 | -0.00 | 0.28 | 0.02 | 0.00 | -0.27 | 0.02 |
| 10 | -0.00 | 0.28 | 0.02 | 0.00 | -0.27 | 0.02 |
| 11 | -0.00 | 0.28 | 0.02 | 0.00 | -0.27 | 0.02 |
| 12 | -0.00 | 0.28 | 0.02 | 0.00 | -0.27 | 0.02 |
| 13 | -0.00 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | -0.20 | 0.01 |
| 14 | -0.00 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | -0.20 | 0.01 |
| 15 | -0.00 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | -0.20 | 0.01 |
| 16 | -0.00 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | -0.20 | 0.01 |
| 17 | -0.00 | 0.28 | 0.02 | 0.00 | -0.27 | 0.02 |
| 18 | -0.00 | 0.28 | 0.02 | 0.00 | -0.27 | 0.02 |
| 19 | -0.00 | 0.28 | 0.02 | 0.00 | -0.27 | 0.02 |
| 20 | -0.00 | 0.28 | 0.02 | 0.00 | -0.27 | 0.02 |
| 21 | -0.00 | -0.36 | 0.02 | -0.00 | 0.37 | 0.02 |
| 22 | -0.00 | -0.36 | 0.02 | -0.00 | 0.37 | 0.02 |
| 23 | -0.00 | -0.36 | 0.02 | -0.00 | 0.37 | 0.02 |
| 24 | -0.00 | -0.36 | 0.02 | -0.00 | 0.37 | 0.02 |
| 25 | -0.00 | 0.28 | 0.02 | 0.00 | -0.27 | 0.02 |
| 26 | -0.00 | 0.28 | 0.02 | 0.00 | -0.27 | 0.02 |
| 27 | -0.00 | 0.28 | 0.02 | 0.00 | -0.27 | 0.02 |
| 28 | -0.00 | 0.28 | 0.02 | 0.00 | -0.27 | 0.02 |
| 29 | -0.00 | -0.36 | 0.02 | -0.00 | 0.37 | 0.02 |
| 30 | -0.00 | -0.36 | 0.02 | -0.00 | 0.37 | 0.02 |
| 31 | -0.00 | -0.36 | 0.02 | -0.00 | 0.37 | 0.02 |
| 32 | -0.00 | -0.36 | 0.02 | -0.00 | 0.37 | 0.02 |
| 33 | -0.00 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | -0.20 | 0.01 |
| 34 | -0.00 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | -0.20 | 0.01 |
| 35 | -0.00 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | -0.20 | 0.01 |
| 36 | -0.00 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | -0.20 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | -0.42 | 0.01 | -0.00 | 0.43 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | -0.42 | 0.01 | -0.00 | 0.43 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | -0.42 | 0.01 | -0.00 | 0.43 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | -0.42 | 0.01 | -0.00 | 0.43 | 0.01 |
| 41 | -0.00 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | -0.20 | 0.01 |
| 42 | -0.00 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | -0.20 | 0.01 |
| 43 | -0.00 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | -0.20 | 0.01 |
| 44 | -0.00 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | -0.20 | 0.01 |
| 45 | -0.00 | -0.42 | 0.01 | -0.00 | 0.43 | 0.01 |
| 46 | -0.00 | -0.42 | 0.01 | -0.00 | 0.43 | 0.01 |
| 47 | -0.00 | -0.42 | 0.01 | -0.00 | 0.43 | 0.01 |
| 48 | -0.00 | -0.42 | 0.01 | -0.00 | 0.43 | 0.01 |
| 49 | -0.00 | 0.28 | 0.02 | 0.00 | -0.27 | 0.02 |
| 50 | -0.00 | 0.28 | 0.02 | 0.00 | -0.27 | 0.02 |
| 51 | -0.00 | 0.28 | 0.02 | 0.00 | -0.27 | 0.02 |
| 52 | -0.00 | 0.28 | 0.02 | 0.00 | -0.27 | 0.02 |
| 53 | -0.00 | -0.16 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 54 | -0.00 | -0.16 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 55 | -0.00 | -0.16 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 56 | -0.00 | -0.16 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 57 | -0.00 | 0.28 | 0.02 | 0.00 | -0.27 | 0.02 |
| 58 | -0.00 | 0.28 | 0.02 | 0.00 | -0.27 | 0.02 |
| 59 | -0.00 | 0.28 | 0.02 | 0.00 | -0.27 | 0.02 |
| 60 | -0.00 | 0.28 | 0.02 | 0.00 | -0.27 | 0.02 |
| 61 | -0.00 | -0.16 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 62 | -0.00 | -0.16 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 63 | -0.00 | -0.16 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 64 | -0.00 | -0.16 | 0.02 | -0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 65 | -0.00 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | -0.20 | 0.01 |
| 66 | -0.00 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | -0.20 | 0.01 |
| 67 | -0.00 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | -0.20 | 0.01 |
| 68 | -0.00 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | -0.20 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | -0.23 | 0.01 | -0.00 | 0.24 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | -0.23 | 0.01 | -0.00 | 0.24 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | -0.23 | 0.01 | -0.00 | 0.24 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | -0.23 | 0.01 | -0.00 | 0.24 | 0.01 |
| 73 | -0.00 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | -0.20 | 0.01 |
| 74 | -0.00 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | -0.20 | 0.01 |
| 75 | -0.00 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | -0.20 | 0.01 |
| 76 | -0.00 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | -0.20 | 0.01 |
| 77 | -0.00 | -0.23 | 0.01 | -0.00 | 0.24 | 0.01 |
| 78 | -0.00 | -0.23 | 0.01 | -0.00 | 0.24 | 0.01 |
| 79 | -0.00 | -0.23 | 0.01 | -0.00 | 0.24 | 0.01 |
| 80 | -0.00 | -0.23 | 0.01 | -0.00 | 0.24 | 0.01 |
| 81 | -0.00 | 0.28 | 0.02 | 0.00 | -0.26 | 0.02 |
| 82 | -0.00 | 0.29 | 0.02 | 0.00 | -0.27 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | 0.00 | 0.02 | -0.00 | 0.02 | 0.02 |
| 84 | -0.00 | 0.01 | 0.02 | -0.00 | 0.01 | 0.02 |
| 85 | -0.00 | 0.28 | 0.02 | 0.00 | -0.26 | 0.02 |
| 86 | -0.00 | 0.29 | 0.02 | 0.00 | -0.27 | 0.02 |
| 87 | -0.00 | 0.00 | 0.02 | -0.00 | 0.02 | 0.02 |
| 88 | -0.00 | 0.01 | 0.02 | -0.00 | 0.01 | 0.02 |
| 89 | -0.00 | 0.21 | 0.01 | 0.00 | -0.20 | 0.01 |
| 90 | -0.00 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | -0.21 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 93 | -0.00 | 0.21 | 0.01 | 0.00 | -0.20 | 0.01 |
| 94 | -0.00 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | -0.21 | 0.01 |
| 95 | -0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 96 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 6, M=-0.00, N=-0.42, M=-0.00, N=0.43

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =1.61

强度计算最大应力比 =0.005

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 1, M=-0.00, N=0.28, M=0.00, N=-0.27

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =1.23

平面内稳定计算最大应力比 =0.004

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =1.23

平面外稳定计算最大应力比 =0.004

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=65. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=65. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.70

100. 钢 柱 100 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.12, Ly=1.12; 长细比：λx=64.6,λy=64.6

构件长度=1.12; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 0.66 | -0.02 | 0.00 | -0.64 | -0.02 |
| 2 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | -0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 3 | 0.00 | 0.66 | -0.02 | 0.00 | -0.64 | -0.02 |
| 4 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | -0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 5 | 0.00 | 0.66 | -0.01 | 0.00 | -0.64 | -0.01 |
| 6 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 7 | 0.00 | 0.66 | -0.01 | 0.00 | -0.64 | -0.01 |
| 8 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 9 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | -0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 10 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | -0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 11 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | -0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 12 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | -0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 13 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 14 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 15 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 16 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 17 | 0.00 | 0.66 | -0.02 | 0.00 | -0.64 | -0.02 |
| 18 | 0.00 | 0.66 | -0.02 | 0.00 | -0.64 | -0.02 |
| 19 | 0.00 | 0.66 | -0.02 | 0.00 | -0.64 | -0.02 |
| 20 | 0.00 | 0.66 | -0.02 | 0.00 | -0.64 | -0.02 |
| 21 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | -0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 22 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | -0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 23 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | -0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 24 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | -0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 25 | 0.00 | 0.66 | -0.02 | 0.00 | -0.64 | -0.02 |
| 26 | 0.00 | 0.66 | -0.02 | 0.00 | -0.64 | -0.02 |
| 27 | 0.00 | 0.66 | -0.02 | 0.00 | -0.64 | -0.02 |
| 28 | 0.00 | 0.66 | -0.02 | 0.00 | -0.64 | -0.02 |
| 29 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | -0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 30 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | -0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 31 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | -0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 32 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | -0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 33 | 0.00 | 0.66 | -0.01 | 0.00 | -0.64 | -0.01 |
| 34 | 0.00 | 0.66 | -0.01 | 0.00 | -0.64 | -0.01 |
| 35 | 0.00 | 0.66 | -0.01 | 0.00 | -0.64 | -0.01 |
| 36 | 0.00 | 0.66 | -0.01 | 0.00 | -0.64 | -0.01 |
| 37 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 38 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 39 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 40 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 41 | 0.00 | 0.66 | -0.01 | 0.00 | -0.64 | -0.01 |
| 42 | 0.00 | 0.66 | -0.01 | 0.00 | -0.64 | -0.01 |
| 43 | 0.00 | 0.66 | -0.01 | 0.00 | -0.64 | -0.01 |
| 44 | 0.00 | 0.66 | -0.01 | 0.00 | -0.64 | -0.01 |
| 45 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 46 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 47 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 48 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 49 | 0.00 | 0.47 | -0.02 | 0.00 | -0.45 | -0.02 |
| 50 | 0.00 | 0.47 | -0.02 | 0.00 | -0.45 | -0.02 |
| 51 | 0.00 | 0.47 | -0.02 | 0.00 | -0.45 | -0.02 |
| 52 | 0.00 | 0.47 | -0.02 | 0.00 | -0.45 | -0.02 |
| 53 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | -0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 54 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | -0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 55 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | -0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 56 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | -0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 57 | 0.00 | 0.47 | -0.02 | 0.00 | -0.45 | -0.02 |
| 58 | 0.00 | 0.47 | -0.02 | 0.00 | -0.45 | -0.02 |
| 59 | 0.00 | 0.47 | -0.02 | 0.00 | -0.45 | -0.02 |
| 60 | 0.00 | 0.47 | -0.02 | 0.00 | -0.45 | -0.02 |
| 61 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | -0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 62 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | -0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 63 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | -0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 64 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | -0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 65 | 0.00 | 0.46 | -0.01 | 0.00 | -0.45 | -0.01 |
| 66 | 0.00 | 0.46 | -0.01 | 0.00 | -0.45 | -0.01 |
| 67 | 0.00 | 0.46 | -0.01 | 0.00 | -0.45 | -0.01 |
| 68 | 0.00 | 0.46 | -0.01 | 0.00 | -0.45 | -0.01 |
| 69 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 70 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 71 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 72 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 73 | 0.00 | 0.46 | -0.01 | 0.00 | -0.45 | -0.01 |
| 74 | 0.00 | 0.46 | -0.01 | 0.00 | -0.45 | -0.01 |
| 75 | 0.00 | 0.46 | -0.01 | 0.00 | -0.45 | -0.01 |
| 76 | 0.00 | 0.46 | -0.01 | 0.00 | -0.45 | -0.01 |
| 77 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 78 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 79 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 80 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 81 | 0.00 | 0.30 | -0.02 | 0.00 | -0.28 | -0.02 |
| 82 | 0.00 | 0.29 | -0.02 | 0.00 | -0.27 | -0.02 |
| 83 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.02 |
| 84 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | -0.00 | 0.01 | -0.02 |
| 85 | 0.00 | 0.30 | -0.02 | 0.00 | -0.28 | -0.02 |
| 86 | 0.00 | 0.29 | -0.02 | 0.00 | -0.27 | -0.02 |
| 87 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.02 |
| 88 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | -0.00 | 0.01 | -0.02 |
| 89 | 0.00 | 0.23 | -0.01 | 0.00 | -0.22 | -0.01 |
| 90 | 0.00 | 0.22 | -0.01 | 0.00 | -0.21 | -0.01 |
| 91 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| 92 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.01 | -0.01 |
| 93 | 0.00 | 0.23 | -0.01 | 0.00 | -0.22 | -0.01 |
| 94 | 0.00 | 0.22 | -0.01 | 0.00 | -0.21 | -0.01 |
| 95 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| 96 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.01 | -0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=0.00, N=0.66, M=0.00, N=-0.64

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =2.53

强度计算最大应力比 =0.008

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =2.87

平面内稳定计算最大应力比 =0.010

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =2.87

平面外稳定计算最大应力比 =0.010

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=65. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=65. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.70

101. 钢 柱 101 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=57.8,λy=57.8

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 10.26 | 0.02 | 0.00 | -10.26 | 0.02 |
| 2 | -0.00 | 0.38 | 0.02 | 0.00 | -0.38 | 0.02 |
| 3 | 0.00 | 10.26 | 0.02 | 0.00 | -10.26 | 0.02 |
| 4 | -0.00 | 0.38 | 0.02 | 0.00 | -0.38 | 0.02 |
| 5 | 0.00 | 10.17 | 0.01 | 0.00 | -10.17 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | 0.29 | 0.01 | 0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 7 | 0.00 | 10.17 | 0.01 | 0.00 | -10.17 | 0.01 |
| 8 | -0.00 | 0.29 | 0.01 | 0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 9 | -0.00 | 0.38 | 0.02 | 0.00 | -0.38 | 0.02 |
| 10 | -0.00 | 0.38 | 0.02 | 0.00 | -0.38 | 0.02 |
| 11 | -0.00 | 0.38 | 0.02 | 0.00 | -0.38 | 0.02 |
| 12 | -0.00 | 0.38 | 0.02 | 0.00 | -0.38 | 0.02 |
| 13 | -0.00 | 0.29 | 0.01 | 0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 14 | -0.00 | 0.29 | 0.01 | 0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 15 | -0.00 | 0.29 | 0.01 | 0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 16 | -0.00 | 0.29 | 0.01 | 0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 17 | 0.00 | 10.26 | 0.02 | 0.00 | -10.26 | 0.02 |
| 18 | 0.00 | 10.26 | 0.02 | 0.00 | -10.26 | 0.02 |
| 19 | 0.00 | 10.26 | 0.02 | 0.00 | -10.26 | 0.02 |
| 20 | 0.00 | 10.26 | 0.02 | 0.00 | -10.26 | 0.02 |
| 21 | -0.00 | 0.38 | 0.02 | 0.00 | -0.38 | 0.02 |
| 22 | -0.00 | 0.38 | 0.02 | 0.00 | -0.38 | 0.02 |
| 23 | -0.00 | 0.38 | 0.02 | 0.00 | -0.38 | 0.02 |
| 24 | -0.00 | 0.38 | 0.02 | 0.00 | -0.38 | 0.02 |
| 25 | 0.00 | 10.26 | 0.02 | 0.00 | -10.26 | 0.02 |
| 26 | 0.00 | 10.26 | 0.02 | 0.00 | -10.26 | 0.02 |
| 27 | 0.00 | 10.26 | 0.02 | 0.00 | -10.26 | 0.02 |
| 28 | 0.00 | 10.26 | 0.02 | 0.00 | -10.26 | 0.02 |
| 29 | -0.00 | 0.38 | 0.02 | 0.00 | -0.38 | 0.02 |
| 30 | -0.00 | 0.38 | 0.02 | 0.00 | -0.38 | 0.02 |
| 31 | -0.00 | 0.38 | 0.02 | 0.00 | -0.38 | 0.02 |
| 32 | -0.00 | 0.38 | 0.02 | 0.00 | -0.38 | 0.02 |
| 33 | 0.00 | 10.17 | 0.01 | 0.00 | -10.17 | 0.01 |
| 34 | 0.00 | 10.17 | 0.01 | 0.00 | -10.17 | 0.01 |
| 35 | 0.00 | 10.17 | 0.01 | 0.00 | -10.17 | 0.01 |
| 36 | 0.00 | 10.17 | 0.01 | 0.00 | -10.17 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | 0.29 | 0.01 | 0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | 0.29 | 0.01 | 0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | 0.29 | 0.01 | 0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | 0.29 | 0.01 | 0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 41 | 0.00 | 10.17 | 0.01 | 0.00 | -10.17 | 0.01 |
| 42 | 0.00 | 10.17 | 0.01 | 0.00 | -10.17 | 0.01 |
| 43 | 0.00 | 10.17 | 0.01 | 0.00 | -10.17 | 0.01 |
| 44 | 0.00 | 10.17 | 0.01 | 0.00 | -10.17 | 0.01 |
| 45 | -0.00 | 0.29 | 0.01 | 0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 46 | -0.00 | 0.29 | 0.01 | 0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 47 | -0.00 | 0.29 | 0.01 | 0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 48 | -0.00 | 0.29 | 0.01 | 0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 49 | 0.00 | 7.29 | 0.02 | 0.00 | -7.29 | 0.02 |
| 50 | 0.00 | 7.29 | 0.02 | 0.00 | -7.29 | 0.02 |
| 51 | 0.00 | 7.29 | 0.02 | 0.00 | -7.29 | 0.02 |
| 52 | 0.00 | 7.29 | 0.02 | 0.00 | -7.29 | 0.02 |
| 53 | -0.00 | 0.38 | 0.02 | 0.00 | -0.38 | 0.02 |
| 54 | -0.00 | 0.38 | 0.02 | 0.00 | -0.38 | 0.02 |
| 55 | -0.00 | 0.38 | 0.02 | 0.00 | -0.38 | 0.02 |
| 56 | -0.00 | 0.38 | 0.02 | 0.00 | -0.38 | 0.02 |
| 57 | 0.00 | 7.29 | 0.02 | 0.00 | -7.29 | 0.02 |
| 58 | 0.00 | 7.29 | 0.02 | 0.00 | -7.29 | 0.02 |
| 59 | 0.00 | 7.29 | 0.02 | 0.00 | -7.29 | 0.02 |
| 60 | 0.00 | 7.29 | 0.02 | 0.00 | -7.29 | 0.02 |
| 61 | -0.00 | 0.38 | 0.02 | 0.00 | -0.38 | 0.02 |
| 62 | -0.00 | 0.38 | 0.02 | 0.00 | -0.38 | 0.02 |
| 63 | -0.00 | 0.38 | 0.02 | 0.00 | -0.38 | 0.02 |
| 64 | -0.00 | 0.38 | 0.02 | 0.00 | -0.38 | 0.02 |
| 65 | 0.00 | 7.21 | 0.01 | 0.00 | -7.21 | 0.01 |
| 66 | 0.00 | 7.21 | 0.01 | 0.00 | -7.21 | 0.01 |
| 67 | 0.00 | 7.21 | 0.01 | 0.00 | -7.21 | 0.01 |
| 68 | 0.00 | 7.21 | 0.01 | 0.00 | -7.21 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | 0.29 | 0.01 | 0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | 0.29 | 0.01 | 0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | 0.29 | 0.01 | 0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | 0.29 | 0.01 | 0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 73 | 0.00 | 7.21 | 0.01 | 0.00 | -7.21 | 0.01 |
| 74 | 0.00 | 7.21 | 0.01 | 0.00 | -7.21 | 0.01 |
| 75 | 0.00 | 7.21 | 0.01 | 0.00 | -7.21 | 0.01 |
| 76 | 0.00 | 7.21 | 0.01 | 0.00 | -7.21 | 0.01 |
| 77 | -0.00 | 0.29 | 0.01 | 0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 78 | -0.00 | 0.29 | 0.01 | 0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 79 | -0.00 | 0.29 | 0.01 | 0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 80 | -0.00 | 0.29 | 0.01 | 0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 81 | 0.00 | 4.66 | 0.02 | 0.00 | -4.66 | 0.02 |
| 82 | 0.00 | 4.66 | 0.02 | 0.00 | -4.66 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | 0.38 | 0.02 | 0.00 | -0.38 | 0.02 |
| 84 | -0.00 | 0.38 | 0.02 | 0.00 | -0.38 | 0.02 |
| 85 | 0.00 | 4.66 | 0.02 | 0.00 | -4.66 | 0.02 |
| 86 | 0.00 | 4.66 | 0.02 | 0.00 | -4.66 | 0.02 |
| 87 | -0.00 | 0.38 | 0.02 | 0.00 | -0.38 | 0.02 |
| 88 | -0.00 | 0.38 | 0.02 | 0.00 | -0.38 | 0.02 |
| 89 | 0.00 | 3.58 | 0.01 | 0.00 | -3.58 | 0.01 |
| 90 | 0.00 | 3.58 | 0.01 | 0.00 | -3.58 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | 0.29 | 0.01 | 0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | 0.29 | 0.01 | 0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 93 | 0.00 | 3.58 | 0.01 | 0.00 | -3.58 | 0.01 |
| 94 | 0.00 | 3.58 | 0.01 | 0.00 | -3.58 | 0.01 |
| 95 | -0.00 | 0.29 | 0.01 | 0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 96 | -0.00 | 0.29 | 0.01 | 0.00 | -0.29 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=0.00, N=10.26, M=0.00, N=-10.26

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =39.18

强度计算最大应力比 =0.131

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =42.16

平面内稳定计算最大应力比 =0.141

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =42.16

平面外稳定计算最大应力比 =0.141

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.42

102. 钢 柱 102 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.50, Ly=0.50; 长细比：λx=28.9,λy=28.9

构件长度=0.50; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 2 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 3 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 4 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 6 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 7 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 8 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 9 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 10 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 11 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 12 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 13 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 14 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 15 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 16 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 17 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 19 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 20 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 21 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 22 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 23 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 24 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 25 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 26 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 27 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 28 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 29 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 30 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 31 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 32 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 33 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 37 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 38 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 39 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 40 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 41 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 42 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 43 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 44 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 45 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 46 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 47 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 48 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 49 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 51 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 52 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 53 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 54 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 55 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 56 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 57 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 58 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 59 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 60 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 61 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 62 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 63 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 64 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 65 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 67 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 68 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 69 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 70 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 71 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 72 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 73 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 74 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 75 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 76 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 77 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 78 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 79 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 80 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 81 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 82 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 83 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 84 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 85 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 86 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 87 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 88 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 89 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 90 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 91 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 92 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 93 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 94 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 95 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 96 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 2, M=0.00, N=0.05, M=0.00, N=-0.03

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.20

强度计算最大应力比 =0.001

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=0.05, M=0.00, N=-0.03

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

拉杆,平面内长细比 λ=29. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=29. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=1.21

103. 钢 柱 103 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=57.8,λy=57.8

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 0.38 | 0.02 | -0.00 | -0.38 | 0.02 |
| 2 | -0.00 | 10.26 | 0.02 | -0.00 | -10.26 | 0.02 |
| 3 | -0.00 | 10.26 | 0.02 | -0.00 | -10.26 | 0.02 |
| 4 | -0.00 | 0.38 | 0.02 | -0.00 | -0.38 | 0.02 |
| 5 | -0.00 | 0.29 | 0.01 | -0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | 10.17 | 0.01 | -0.00 | -10.17 | 0.01 |
| 7 | -0.00 | 10.17 | 0.01 | -0.00 | -10.17 | 0.01 |
| 8 | -0.00 | 0.29 | 0.01 | -0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 9 | -0.00 | 0.38 | 0.02 | -0.00 | -0.38 | 0.02 |
| 10 | -0.00 | 0.38 | 0.02 | -0.00 | -0.38 | 0.02 |
| 11 | -0.00 | 0.38 | 0.02 | -0.00 | -0.38 | 0.02 |
| 12 | -0.00 | 0.38 | 0.02 | -0.00 | -0.38 | 0.02 |
| 13 | -0.00 | 0.29 | 0.01 | -0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 14 | -0.00 | 0.29 | 0.01 | -0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 15 | -0.00 | 0.29 | 0.01 | -0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 16 | -0.00 | 0.29 | 0.01 | -0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 17 | -0.00 | 0.38 | 0.02 | -0.00 | -0.38 | 0.02 |
| 18 | -0.00 | 0.38 | 0.02 | -0.00 | -0.38 | 0.02 |
| 19 | -0.00 | 0.38 | 0.02 | -0.00 | -0.38 | 0.02 |
| 20 | -0.00 | 0.38 | 0.02 | -0.00 | -0.38 | 0.02 |
| 21 | -0.00 | 10.26 | 0.02 | -0.00 | -10.26 | 0.02 |
| 22 | -0.00 | 10.26 | 0.02 | -0.00 | -10.26 | 0.02 |
| 23 | -0.00 | 10.26 | 0.02 | -0.00 | -10.26 | 0.02 |
| 24 | -0.00 | 10.26 | 0.02 | -0.00 | -10.26 | 0.02 |
| 25 | -0.00 | 10.26 | 0.02 | -0.00 | -10.26 | 0.02 |
| 26 | -0.00 | 10.26 | 0.02 | -0.00 | -10.26 | 0.02 |
| 27 | -0.00 | 10.26 | 0.02 | -0.00 | -10.26 | 0.02 |
| 28 | -0.00 | 10.26 | 0.02 | -0.00 | -10.26 | 0.02 |
| 29 | -0.00 | 0.38 | 0.02 | -0.00 | -0.38 | 0.02 |
| 30 | -0.00 | 0.38 | 0.02 | -0.00 | -0.38 | 0.02 |
| 31 | -0.00 | 0.38 | 0.02 | -0.00 | -0.38 | 0.02 |
| 32 | -0.00 | 0.38 | 0.02 | -0.00 | -0.38 | 0.02 |
| 33 | -0.00 | 0.29 | 0.01 | -0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 34 | -0.00 | 0.29 | 0.01 | -0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 35 | -0.00 | 0.29 | 0.01 | -0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 36 | -0.00 | 0.29 | 0.01 | -0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | 10.17 | 0.01 | -0.00 | -10.17 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | 10.17 | 0.01 | -0.00 | -10.17 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | 10.17 | 0.01 | -0.00 | -10.17 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | 10.17 | 0.01 | -0.00 | -10.17 | 0.01 |
| 41 | -0.00 | 10.17 | 0.01 | -0.00 | -10.17 | 0.01 |
| 42 | -0.00 | 10.17 | 0.01 | -0.00 | -10.17 | 0.01 |
| 43 | -0.00 | 10.17 | 0.01 | -0.00 | -10.17 | 0.01 |
| 44 | -0.00 | 10.17 | 0.01 | -0.00 | -10.17 | 0.01 |
| 45 | -0.00 | 0.29 | 0.01 | -0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 46 | -0.00 | 0.29 | 0.01 | -0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 47 | -0.00 | 0.29 | 0.01 | -0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 48 | -0.00 | 0.29 | 0.01 | -0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 49 | -0.00 | 0.38 | 0.02 | -0.00 | -0.38 | 0.02 |
| 50 | -0.00 | 0.38 | 0.02 | -0.00 | -0.38 | 0.02 |
| 51 | -0.00 | 0.38 | 0.02 | -0.00 | -0.38 | 0.02 |
| 52 | -0.00 | 0.38 | 0.02 | -0.00 | -0.38 | 0.02 |
| 53 | -0.00 | 7.29 | 0.02 | -0.00 | -7.29 | 0.02 |
| 54 | -0.00 | 7.29 | 0.02 | -0.00 | -7.29 | 0.02 |
| 55 | -0.00 | 7.29 | 0.02 | -0.00 | -7.29 | 0.02 |
| 56 | -0.00 | 7.29 | 0.02 | -0.00 | -7.29 | 0.02 |
| 57 | -0.00 | 7.29 | 0.02 | -0.00 | -7.29 | 0.02 |
| 58 | -0.00 | 7.29 | 0.02 | -0.00 | -7.29 | 0.02 |
| 59 | -0.00 | 7.29 | 0.02 | -0.00 | -7.29 | 0.02 |
| 60 | -0.00 | 7.29 | 0.02 | -0.00 | -7.29 | 0.02 |
| 61 | -0.00 | 0.38 | 0.02 | -0.00 | -0.38 | 0.02 |
| 62 | -0.00 | 0.38 | 0.02 | -0.00 | -0.38 | 0.02 |
| 63 | -0.00 | 0.38 | 0.02 | -0.00 | -0.38 | 0.02 |
| 64 | -0.00 | 0.38 | 0.02 | -0.00 | -0.38 | 0.02 |
| 65 | -0.00 | 0.29 | 0.01 | -0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 66 | -0.00 | 0.29 | 0.01 | -0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 67 | -0.00 | 0.29 | 0.01 | -0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 68 | -0.00 | 0.29 | 0.01 | -0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | 7.21 | 0.01 | -0.00 | -7.21 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | 7.21 | 0.01 | -0.00 | -7.21 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | 7.21 | 0.01 | -0.00 | -7.21 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | 7.21 | 0.01 | -0.00 | -7.21 | 0.01 |
| 73 | -0.00 | 7.21 | 0.01 | -0.00 | -7.21 | 0.01 |
| 74 | -0.00 | 7.21 | 0.01 | -0.00 | -7.21 | 0.01 |
| 75 | -0.00 | 7.21 | 0.01 | -0.00 | -7.21 | 0.01 |
| 76 | -0.00 | 7.21 | 0.01 | -0.00 | -7.21 | 0.01 |
| 77 | -0.00 | 0.29 | 0.01 | -0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 78 | -0.00 | 0.29 | 0.01 | -0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 79 | -0.00 | 0.29 | 0.01 | -0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 80 | -0.00 | 0.29 | 0.01 | -0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 81 | -0.00 | 0.38 | 0.02 | -0.00 | -0.38 | 0.02 |
| 82 | -0.00 | 0.37 | 0.02 | 0.00 | -0.37 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | 4.66 | 0.02 | -0.00 | -4.66 | 0.02 |
| 84 | -0.00 | 4.66 | 0.02 | -0.00 | -4.66 | 0.02 |
| 85 | -0.00 | 4.66 | 0.02 | -0.00 | -4.66 | 0.02 |
| 86 | -0.00 | 4.66 | 0.02 | -0.00 | -4.66 | 0.02 |
| 87 | -0.00 | 0.38 | 0.02 | -0.00 | -0.38 | 0.02 |
| 88 | -0.00 | 0.37 | 0.02 | 0.00 | -0.37 | 0.02 |
| 89 | -0.00 | 0.29 | 0.01 | -0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 90 | -0.00 | 0.29 | 0.01 | 0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | 3.59 | 0.01 | -0.00 | -3.59 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | 3.58 | 0.01 | -0.00 | -3.58 | 0.01 |
| 93 | -0.00 | 3.59 | 0.01 | -0.00 | -3.59 | 0.01 |
| 94 | -0.00 | 3.58 | 0.01 | -0.00 | -3.58 | 0.01 |
| 95 | -0.00 | 0.29 | 0.01 | -0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 96 | -0.00 | 0.29 | 0.01 | 0.00 | -0.29 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 2, M=-0.00, N=10.26, M=-0.00, N=-10.26

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =39.19

强度计算最大应力比 =0.131

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =42.17

平面内稳定计算最大应力比 =0.141

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =42.17

平面外稳定计算最大应力比 =0.141

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=-0.00, N=0.38, M=-0.00, N=-0.38

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.42

104. 钢 柱 104 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.50, Ly=0.50; 长细比：λx=28.9,λy=28.9

构件长度=0.50; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 2 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 3 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 4 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 6 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 7 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 8 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 9 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 10 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 11 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 12 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 13 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 14 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 15 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 16 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 17 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 19 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 20 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 21 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 22 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 23 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 24 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 25 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 26 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 27 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 28 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 29 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 30 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 31 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 32 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 33 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 37 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 38 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 39 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 40 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 41 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 42 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 43 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 44 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 45 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 46 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 47 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 48 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 49 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 51 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 52 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 53 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 54 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 55 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 56 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 57 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 58 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 59 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 60 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 61 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 62 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 63 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 64 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 65 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 67 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 68 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 69 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 70 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 71 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 72 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 73 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 74 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 75 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 76 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 77 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 78 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 79 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 80 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 81 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 82 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 83 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 84 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 85 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 86 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 87 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 88 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 89 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 90 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 91 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 92 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 93 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 94 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 95 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 96 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=0.00, N=-0.04, M=0.00, N=0.05

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.14

强度计算最大应力比 =0.000

强度计算最大应力 < f=300.00

拉杆,平面内长细比 λ=29. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=29. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=1.21

105. 钢 柱 105 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.12, Ly=1.12; 长细比：λx=64.6,λy=64.6

构件长度=1.12; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 2 | -0.00 | -0.91 | 0.02 | -0.00 | 0.93 | 0.02 |
| 3 | -0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 4 | -0.00 | -0.91 | 0.02 | -0.00 | 0.93 | 0.02 |
| 5 | -0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | -0.85 | 0.01 | -0.00 | 0.86 | 0.01 |
| 7 | -0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 8 | -0.00 | -0.85 | 0.01 | -0.00 | 0.86 | 0.01 |
| 9 | -0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 10 | -0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 11 | -0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 12 | -0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 13 | -0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 14 | -0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 15 | -0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 16 | -0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 17 | -0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 18 | -0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 19 | -0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 20 | -0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 21 | -0.00 | -0.91 | 0.02 | -0.00 | 0.93 | 0.02 |
| 22 | -0.00 | -0.91 | 0.02 | -0.00 | 0.93 | 0.02 |
| 23 | -0.00 | -0.91 | 0.02 | -0.00 | 0.93 | 0.02 |
| 24 | -0.00 | -0.91 | 0.02 | -0.00 | 0.93 | 0.02 |
| 25 | -0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 26 | -0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 27 | -0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 28 | -0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 29 | -0.00 | -0.91 | 0.02 | -0.00 | 0.93 | 0.02 |
| 30 | -0.00 | -0.91 | 0.02 | -0.00 | 0.93 | 0.02 |
| 31 | -0.00 | -0.91 | 0.02 | -0.00 | 0.93 | 0.02 |
| 32 | -0.00 | -0.91 | 0.02 | -0.00 | 0.93 | 0.02 |
| 33 | -0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 34 | -0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 35 | -0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 36 | -0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | -0.85 | 0.01 | -0.00 | 0.86 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | -0.85 | 0.01 | -0.00 | 0.86 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | -0.85 | 0.01 | -0.00 | 0.86 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | -0.85 | 0.01 | -0.00 | 0.86 | 0.01 |
| 41 | -0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 42 | -0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 43 | -0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 44 | -0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 45 | -0.00 | -0.85 | 0.01 | -0.00 | 0.86 | 0.01 |
| 46 | -0.00 | -0.85 | 0.01 | -0.00 | 0.86 | 0.01 |
| 47 | -0.00 | -0.85 | 0.01 | -0.00 | 0.86 | 0.01 |
| 48 | -0.00 | -0.85 | 0.01 | -0.00 | 0.86 | 0.01 |
| 49 | -0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 50 | -0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 51 | -0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 52 | -0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 53 | -0.00 | -0.72 | 0.02 | -0.00 | 0.74 | 0.02 |
| 54 | -0.00 | -0.72 | 0.02 | -0.00 | 0.74 | 0.02 |
| 55 | -0.00 | -0.72 | 0.02 | -0.00 | 0.74 | 0.02 |
| 56 | -0.00 | -0.72 | 0.02 | -0.00 | 0.74 | 0.02 |
| 57 | -0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 58 | -0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 59 | -0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 60 | -0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 61 | -0.00 | -0.72 | 0.02 | -0.00 | 0.74 | 0.02 |
| 62 | -0.00 | -0.72 | 0.02 | -0.00 | 0.74 | 0.02 |
| 63 | -0.00 | -0.72 | 0.02 | -0.00 | 0.74 | 0.02 |
| 64 | -0.00 | -0.72 | 0.02 | -0.00 | 0.74 | 0.02 |
| 65 | -0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 66 | -0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 67 | -0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 68 | -0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | -0.66 | 0.01 | -0.00 | 0.67 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | -0.66 | 0.01 | -0.00 | 0.67 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | -0.66 | 0.01 | -0.00 | 0.67 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | -0.66 | 0.01 | -0.00 | 0.67 | 0.01 |
| 73 | -0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 74 | -0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 75 | -0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 76 | -0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 77 | -0.00 | -0.66 | 0.01 | -0.00 | 0.67 | 0.01 |
| 78 | -0.00 | -0.66 | 0.01 | -0.00 | 0.67 | 0.01 |
| 79 | -0.00 | -0.66 | 0.01 | -0.00 | 0.67 | 0.01 |
| 80 | -0.00 | -0.66 | 0.01 | -0.00 | 0.67 | 0.01 |
| 81 | -0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.30 | 0.02 |
| 82 | -0.00 | -0.27 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | -0.56 | 0.02 | -0.00 | 0.57 | 0.02 |
| 84 | -0.00 | -0.55 | 0.02 | -0.00 | 0.57 | 0.02 |
| 85 | -0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.30 | 0.02 |
| 86 | -0.00 | -0.27 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 87 | -0.00 | -0.56 | 0.02 | -0.00 | 0.57 | 0.02 |
| 88 | -0.00 | -0.55 | 0.02 | -0.00 | 0.57 | 0.02 |
| 89 | -0.00 | -0.22 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 90 | -0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | -0.43 | 0.01 | -0.00 | 0.44 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | -0.42 | 0.01 | -0.00 | 0.43 | 0.01 |
| 93 | -0.00 | -0.22 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 94 | -0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | 0.01 |
| 95 | -0.00 | -0.43 | 0.01 | -0.00 | 0.44 | 0.01 |
| 96 | -0.00 | -0.42 | 0.01 | -0.00 | 0.43 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 2, M=-0.00, N=-0.91, M=-0.00, N=0.93

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =3.49

强度计算最大应力比 =0.012

强度计算最大应力 < f=300.00

拉杆,平面内长细比 λ=65. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=65. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.70

106. 钢 柱 106 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.12, Ly=1.12; 长细比：λx=64.6,λy=64.6

构件长度=1.12; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 1.22 | -0.02 | 0.00 | -1.20 | -0.02 |
| 2 | -0.00 | 0.57 | -0.02 | -0.00 | -0.56 | -0.02 |
| 3 | 0.00 | 1.22 | -0.02 | 0.00 | -1.20 | -0.02 |
| 4 | -0.00 | 0.57 | -0.02 | -0.00 | -0.56 | -0.02 |
| 5 | 0.00 | 1.09 | -0.01 | 0.00 | -1.07 | -0.01 |
| 6 | -0.00 | 0.44 | -0.01 | -0.00 | -0.43 | -0.01 |
| 7 | 0.00 | 1.09 | -0.01 | 0.00 | -1.07 | -0.01 |
| 8 | -0.00 | 0.44 | -0.01 | -0.00 | -0.43 | -0.01 |
| 9 | -0.00 | 0.57 | -0.02 | -0.00 | -0.56 | -0.02 |
| 10 | -0.00 | 0.57 | -0.02 | -0.00 | -0.56 | -0.02 |
| 11 | -0.00 | 0.57 | -0.02 | -0.00 | -0.56 | -0.02 |
| 12 | -0.00 | 0.57 | -0.02 | -0.00 | -0.56 | -0.02 |
| 13 | -0.00 | 0.44 | -0.01 | -0.00 | -0.43 | -0.01 |
| 14 | -0.00 | 0.44 | -0.01 | -0.00 | -0.43 | -0.01 |
| 15 | -0.00 | 0.44 | -0.01 | -0.00 | -0.43 | -0.01 |
| 16 | -0.00 | 0.44 | -0.01 | -0.00 | -0.43 | -0.01 |
| 17 | 0.00 | 1.22 | -0.02 | 0.00 | -1.20 | -0.02 |
| 18 | 0.00 | 1.22 | -0.02 | 0.00 | -1.20 | -0.02 |
| 19 | 0.00 | 1.22 | -0.02 | 0.00 | -1.20 | -0.02 |
| 20 | 0.00 | 1.22 | -0.02 | 0.00 | -1.20 | -0.02 |
| 21 | -0.00 | 0.57 | -0.02 | -0.00 | -0.56 | -0.02 |
| 22 | -0.00 | 0.57 | -0.02 | -0.00 | -0.56 | -0.02 |
| 23 | -0.00 | 0.57 | -0.02 | -0.00 | -0.56 | -0.02 |
| 24 | -0.00 | 0.57 | -0.02 | -0.00 | -0.56 | -0.02 |
| 25 | 0.00 | 1.22 | -0.02 | 0.00 | -1.20 | -0.02 |
| 26 | 0.00 | 1.22 | -0.02 | 0.00 | -1.20 | -0.02 |
| 27 | 0.00 | 1.22 | -0.02 | 0.00 | -1.20 | -0.02 |
| 28 | 0.00 | 1.22 | -0.02 | 0.00 | -1.20 | -0.02 |
| 29 | -0.00 | 0.57 | -0.02 | -0.00 | -0.56 | -0.02 |
| 30 | -0.00 | 0.57 | -0.02 | -0.00 | -0.56 | -0.02 |
| 31 | -0.00 | 0.57 | -0.02 | -0.00 | -0.56 | -0.02 |
| 32 | -0.00 | 0.57 | -0.02 | -0.00 | -0.56 | -0.02 |
| 33 | 0.00 | 1.09 | -0.01 | 0.00 | -1.07 | -0.01 |
| 34 | 0.00 | 1.09 | -0.01 | 0.00 | -1.07 | -0.01 |
| 35 | 0.00 | 1.09 | -0.01 | 0.00 | -1.07 | -0.01 |
| 36 | 0.00 | 1.09 | -0.01 | 0.00 | -1.07 | -0.01 |
| 37 | -0.00 | 0.44 | -0.01 | -0.00 | -0.43 | -0.01 |
| 38 | -0.00 | 0.44 | -0.01 | -0.00 | -0.43 | -0.01 |
| 39 | -0.00 | 0.44 | -0.01 | -0.00 | -0.43 | -0.01 |
| 40 | -0.00 | 0.44 | -0.01 | -0.00 | -0.43 | -0.01 |
| 41 | 0.00 | 1.09 | -0.01 | 0.00 | -1.07 | -0.01 |
| 42 | 0.00 | 1.09 | -0.01 | 0.00 | -1.07 | -0.01 |
| 43 | 0.00 | 1.09 | -0.01 | 0.00 | -1.07 | -0.01 |
| 44 | 0.00 | 1.09 | -0.01 | 0.00 | -1.07 | -0.01 |
| 45 | -0.00 | 0.44 | -0.01 | -0.00 | -0.43 | -0.01 |
| 46 | -0.00 | 0.44 | -0.01 | -0.00 | -0.43 | -0.01 |
| 47 | -0.00 | 0.44 | -0.01 | -0.00 | -0.43 | -0.01 |
| 48 | -0.00 | 0.44 | -0.01 | -0.00 | -0.43 | -0.01 |
| 49 | 0.00 | 1.03 | -0.02 | 0.00 | -1.01 | -0.02 |
| 50 | 0.00 | 1.03 | -0.02 | 0.00 | -1.01 | -0.02 |
| 51 | 0.00 | 1.03 | -0.02 | 0.00 | -1.01 | -0.02 |
| 52 | 0.00 | 1.03 | -0.02 | 0.00 | -1.01 | -0.02 |
| 53 | -0.00 | 0.57 | -0.02 | -0.00 | -0.56 | -0.02 |
| 54 | -0.00 | 0.57 | -0.02 | -0.00 | -0.56 | -0.02 |
| 55 | -0.00 | 0.57 | -0.02 | -0.00 | -0.56 | -0.02 |
| 56 | -0.00 | 0.57 | -0.02 | -0.00 | -0.56 | -0.02 |
| 57 | 0.00 | 1.03 | -0.02 | 0.00 | -1.01 | -0.02 |
| 58 | 0.00 | 1.03 | -0.02 | 0.00 | -1.01 | -0.02 |
| 59 | 0.00 | 1.03 | -0.02 | 0.00 | -1.01 | -0.02 |
| 60 | 0.00 | 1.03 | -0.02 | 0.00 | -1.01 | -0.02 |
| 61 | -0.00 | 0.57 | -0.02 | -0.00 | -0.56 | -0.02 |
| 62 | -0.00 | 0.57 | -0.02 | -0.00 | -0.56 | -0.02 |
| 63 | -0.00 | 0.57 | -0.02 | -0.00 | -0.56 | -0.02 |
| 64 | -0.00 | 0.57 | -0.02 | -0.00 | -0.56 | -0.02 |
| 65 | 0.00 | 0.89 | -0.01 | 0.00 | -0.88 | -0.01 |
| 66 | 0.00 | 0.89 | -0.01 | 0.00 | -0.88 | -0.01 |
| 67 | 0.00 | 0.89 | -0.01 | 0.00 | -0.88 | -0.01 |
| 68 | 0.00 | 0.89 | -0.01 | 0.00 | -0.88 | -0.01 |
| 69 | -0.00 | 0.44 | -0.01 | -0.00 | -0.43 | -0.01 |
| 70 | -0.00 | 0.44 | -0.01 | -0.00 | -0.43 | -0.01 |
| 71 | -0.00 | 0.44 | -0.01 | -0.00 | -0.43 | -0.01 |
| 72 | -0.00 | 0.44 | -0.01 | -0.00 | -0.43 | -0.01 |
| 73 | 0.00 | 0.89 | -0.01 | 0.00 | -0.88 | -0.01 |
| 74 | 0.00 | 0.89 | -0.01 | 0.00 | -0.88 | -0.01 |
| 75 | 0.00 | 0.89 | -0.01 | 0.00 | -0.88 | -0.01 |
| 76 | 0.00 | 0.89 | -0.01 | 0.00 | -0.88 | -0.01 |
| 77 | -0.00 | 0.44 | -0.01 | -0.00 | -0.43 | -0.01 |
| 78 | -0.00 | 0.44 | -0.01 | -0.00 | -0.43 | -0.01 |
| 79 | -0.00 | 0.44 | -0.01 | -0.00 | -0.43 | -0.01 |
| 80 | -0.00 | 0.44 | -0.01 | -0.00 | -0.43 | -0.01 |
| 81 | 0.00 | 0.86 | -0.02 | 0.00 | -0.84 | -0.02 |
| 82 | 0.00 | 0.85 | -0.02 | 0.00 | -0.83 | -0.02 |
| 83 | -0.00 | 0.58 | -0.02 | -0.00 | -0.56 | -0.02 |
| 84 | -0.00 | 0.57 | -0.02 | -0.00 | -0.55 | -0.02 |
| 85 | 0.00 | 0.86 | -0.02 | 0.00 | -0.84 | -0.02 |
| 86 | 0.00 | 0.85 | -0.02 | 0.00 | -0.83 | -0.02 |
| 87 | -0.00 | 0.58 | -0.02 | -0.00 | -0.56 | -0.02 |
| 88 | -0.00 | 0.57 | -0.02 | -0.00 | -0.55 | -0.02 |
| 89 | 0.00 | 0.66 | -0.01 | 0.00 | -0.65 | -0.01 |
| 90 | 0.00 | 0.65 | -0.01 | 0.00 | -0.64 | -0.01 |
| 91 | -0.00 | 0.45 | -0.01 | -0.00 | -0.43 | -0.01 |
| 92 | -0.00 | 0.44 | -0.01 | -0.00 | -0.42 | -0.01 |
| 93 | 0.00 | 0.66 | -0.01 | 0.00 | -0.65 | -0.01 |
| 94 | 0.00 | 0.65 | -0.01 | 0.00 | -0.64 | -0.01 |
| 95 | -0.00 | 0.45 | -0.01 | -0.00 | -0.43 | -0.01 |
| 96 | -0.00 | 0.44 | -0.01 | -0.00 | -0.42 | -0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=0.00, N=1.22, M=0.00, N=-1.20

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =4.66

强度计算最大应力比 =0.016

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =5.29

平面内稳定计算最大应力比 =0.018

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =5.29

平面外稳定计算最大应力比 =0.018

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=65. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=65. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.70

107. 钢 柱 107 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=57.8,λy=57.8

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 8.35 | 0.02 | 0.00 | -8.35 | 0.02 |
| 2 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | -0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 3 | 0.00 | 8.35 | 0.02 | 0.00 | -8.35 | 0.02 |
| 4 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | -0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 5 | 0.00 | 8.44 | 0.01 | 0.00 | -8.44 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | -0.30 | 0.01 | -0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 7 | 0.00 | 8.44 | 0.01 | 0.00 | -8.44 | 0.01 |
| 8 | -0.00 | -0.30 | 0.01 | -0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 9 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | -0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 10 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | -0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 11 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | -0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 12 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | -0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 13 | -0.00 | -0.30 | 0.01 | -0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 14 | -0.00 | -0.30 | 0.01 | -0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 15 | -0.00 | -0.30 | 0.01 | -0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 16 | -0.00 | -0.30 | 0.01 | -0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 17 | 0.00 | 8.35 | 0.02 | 0.00 | -8.35 | 0.02 |
| 18 | 0.00 | 8.35 | 0.02 | 0.00 | -8.35 | 0.02 |
| 19 | 0.00 | 8.35 | 0.02 | 0.00 | -8.35 | 0.02 |
| 20 | 0.00 | 8.35 | 0.02 | 0.00 | -8.35 | 0.02 |
| 21 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | -0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 22 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | -0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 23 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | -0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 24 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | -0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 25 | 0.00 | 8.35 | 0.02 | 0.00 | -8.35 | 0.02 |
| 26 | 0.00 | 8.35 | 0.02 | 0.00 | -8.35 | 0.02 |
| 27 | 0.00 | 8.35 | 0.02 | 0.00 | -8.35 | 0.02 |
| 28 | 0.00 | 8.35 | 0.02 | 0.00 | -8.35 | 0.02 |
| 29 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | -0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 30 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | -0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 31 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | -0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 32 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | -0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 33 | 0.00 | 8.44 | 0.01 | 0.00 | -8.44 | 0.01 |
| 34 | 0.00 | 8.44 | 0.01 | 0.00 | -8.44 | 0.01 |
| 35 | 0.00 | 8.44 | 0.01 | 0.00 | -8.44 | 0.01 |
| 36 | 0.00 | 8.44 | 0.01 | 0.00 | -8.44 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | -0.30 | 0.01 | -0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | -0.30 | 0.01 | -0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | -0.30 | 0.01 | -0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | -0.30 | 0.01 | -0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 41 | 0.00 | 8.44 | 0.01 | 0.00 | -8.44 | 0.01 |
| 42 | 0.00 | 8.44 | 0.01 | 0.00 | -8.44 | 0.01 |
| 43 | 0.00 | 8.44 | 0.01 | 0.00 | -8.44 | 0.01 |
| 44 | 0.00 | 8.44 | 0.01 | 0.00 | -8.44 | 0.01 |
| 45 | -0.00 | -0.30 | 0.01 | -0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 46 | -0.00 | -0.30 | 0.01 | -0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 47 | -0.00 | -0.30 | 0.01 | -0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 48 | -0.00 | -0.30 | 0.01 | -0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 49 | 0.00 | 5.73 | 0.02 | 0.00 | -5.73 | 0.02 |
| 50 | 0.00 | 5.73 | 0.02 | 0.00 | -5.73 | 0.02 |
| 51 | 0.00 | 5.73 | 0.02 | 0.00 | -5.73 | 0.02 |
| 52 | 0.00 | 5.73 | 0.02 | 0.00 | -5.73 | 0.02 |
| 53 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | -0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 54 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | -0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 55 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | -0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 56 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | -0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 57 | 0.00 | 5.73 | 0.02 | 0.00 | -5.73 | 0.02 |
| 58 | 0.00 | 5.73 | 0.02 | 0.00 | -5.73 | 0.02 |
| 59 | 0.00 | 5.73 | 0.02 | 0.00 | -5.73 | 0.02 |
| 60 | 0.00 | 5.73 | 0.02 | 0.00 | -5.73 | 0.02 |
| 61 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | -0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 62 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | -0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 63 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | -0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 64 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | -0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 65 | 0.00 | 5.82 | 0.01 | 0.00 | -5.82 | 0.01 |
| 66 | 0.00 | 5.82 | 0.01 | 0.00 | -5.82 | 0.01 |
| 67 | 0.00 | 5.82 | 0.01 | 0.00 | -5.82 | 0.01 |
| 68 | 0.00 | 5.82 | 0.01 | 0.00 | -5.82 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | -0.30 | 0.01 | -0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | -0.30 | 0.01 | -0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | -0.30 | 0.01 | -0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | -0.30 | 0.01 | -0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 73 | 0.00 | 5.82 | 0.01 | 0.00 | -5.82 | 0.01 |
| 74 | 0.00 | 5.82 | 0.01 | 0.00 | -5.82 | 0.01 |
| 75 | 0.00 | 5.82 | 0.01 | 0.00 | -5.82 | 0.01 |
| 76 | 0.00 | 5.82 | 0.01 | 0.00 | -5.82 | 0.01 |
| 77 | -0.00 | -0.30 | 0.01 | -0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 78 | -0.00 | -0.30 | 0.01 | -0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 79 | -0.00 | -0.30 | 0.01 | -0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 80 | -0.00 | -0.30 | 0.01 | -0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 81 | 0.00 | 3.40 | 0.02 | 0.00 | -3.40 | 0.02 |
| 82 | 0.00 | 3.40 | 0.02 | 0.00 | -3.40 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | -0.39 | 0.02 | -0.00 | 0.39 | 0.02 |
| 84 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | -0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 85 | 0.00 | 3.40 | 0.02 | 0.00 | -3.40 | 0.02 |
| 86 | 0.00 | 3.40 | 0.02 | 0.00 | -3.40 | 0.02 |
| 87 | -0.00 | -0.39 | 0.02 | -0.00 | 0.39 | 0.02 |
| 88 | -0.00 | -0.38 | 0.02 | -0.00 | 0.38 | 0.02 |
| 89 | 0.00 | 2.61 | 0.01 | 0.00 | -2.61 | 0.01 |
| 90 | 0.00 | 2.62 | 0.01 | 0.00 | -2.62 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | -0.30 | 0.01 | -0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 93 | 0.00 | 2.61 | 0.01 | 0.00 | -2.61 | 0.01 |
| 94 | 0.00 | 2.62 | 0.01 | 0.00 | -2.62 | 0.01 |
| 95 | -0.00 | -0.30 | 0.01 | -0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 96 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 5, M=0.00, N=8.44, M=0.00, N=-8.44

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =32.23

强度计算最大应力比 =0.107

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =34.68

平面内稳定计算最大应力比 =0.116

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =34.68

平面外稳定计算最大应力比 =0.116

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=8.35, M=0.00, N=-8.35

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.42

108. 钢 柱 108 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.50, Ly=0.50; 长细比：λx=28.9,λy=28.9

构件长度=0.50; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 2 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 3 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 4 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 6 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 8 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 10 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 11 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 12 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 13 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 14 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 15 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 16 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 17 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 19 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 20 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 21 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 22 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 23 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 24 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 25 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 26 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 27 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 28 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 29 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 30 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 31 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 32 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 33 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 37 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 38 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 39 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 40 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 41 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 42 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 43 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 44 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 45 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 46 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 47 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 48 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 49 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 51 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 52 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 53 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 54 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 55 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 56 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 57 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 58 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 59 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 60 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 61 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 62 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 63 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 64 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 65 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 67 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 68 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 69 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 71 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 72 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 73 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 74 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 75 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 76 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 77 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 78 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 79 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 80 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 81 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 82 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 83 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 84 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 85 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 86 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 87 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 88 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 89 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 90 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 91 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 92 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 93 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 94 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 95 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 96 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=0.00, N=0.04, M=0.00, N=-0.03

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.16

强度计算最大应力比 =0.001

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

拉杆,平面内长细比 λ=29. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=29. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=1.21

109. 钢 柱 109 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.50, Ly=0.50; 长细比：λx=6.6,λy=6.6

构件长度=0.50; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

薄壁圆钢管: D=219.1, T=5.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | -0.89 | -0.00 |
| 2 | -0.00 | 0.99 | -0.00 | -0.00 | -0.80 | 0.00 |
| 3 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | -0.89 | -0.00 |
| 4 | -0.00 | 0.99 | -0.00 | -0.00 | -0.80 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | -0.71 | -0.00 |
| 6 | -0.00 | 0.76 | -0.00 | -0.00 | -0.61 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | -0.71 | -0.00 |
| 8 | -0.00 | 0.76 | -0.00 | -0.00 | -0.61 | 0.00 |
| 9 | -0.00 | 0.99 | -0.00 | -0.00 | -0.80 | 0.00 |
| 10 | -0.00 | 0.99 | -0.00 | -0.00 | -0.80 | 0.00 |
| 11 | -0.00 | 0.99 | -0.00 | -0.00 | -0.80 | 0.00 |
| 12 | -0.00 | 0.99 | -0.00 | -0.00 | -0.80 | 0.00 |
| 13 | -0.00 | 0.76 | -0.00 | -0.00 | -0.61 | 0.00 |
| 14 | -0.00 | 0.76 | -0.00 | -0.00 | -0.61 | 0.00 |
| 15 | -0.00 | 0.76 | -0.00 | -0.00 | -0.61 | 0.00 |
| 16 | -0.00 | 0.76 | -0.00 | -0.00 | -0.61 | 0.00 |
| 17 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | -0.89 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | -0.89 | -0.00 |
| 19 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | -0.89 | -0.00 |
| 20 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | -0.89 | -0.00 |
| 21 | -0.00 | 0.99 | -0.00 | -0.00 | -0.80 | 0.00 |
| 22 | -0.00 | 0.99 | -0.00 | -0.00 | -0.80 | 0.00 |
| 23 | -0.00 | 0.99 | -0.00 | -0.00 | -0.80 | 0.00 |
| 24 | -0.00 | 0.99 | -0.00 | -0.00 | -0.80 | 0.00 |
| 25 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | -0.89 | -0.00 |
| 26 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | -0.89 | -0.00 |
| 27 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | -0.89 | -0.00 |
| 28 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | -0.89 | -0.00 |
| 29 | -0.00 | 0.99 | -0.00 | -0.00 | -0.80 | 0.00 |
| 30 | -0.00 | 0.99 | -0.00 | -0.00 | -0.80 | 0.00 |
| 31 | -0.00 | 0.99 | -0.00 | -0.00 | -0.80 | 0.00 |
| 32 | -0.00 | 0.99 | -0.00 | -0.00 | -0.80 | 0.00 |
| 33 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | -0.71 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | -0.71 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | -0.71 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | -0.71 | -0.00 |
| 37 | -0.00 | 0.76 | -0.00 | -0.00 | -0.61 | 0.00 |
| 38 | -0.00 | 0.76 | -0.00 | -0.00 | -0.61 | 0.00 |
| 39 | -0.00 | 0.76 | -0.00 | -0.00 | -0.61 | 0.00 |
| 40 | -0.00 | 0.76 | -0.00 | -0.00 | -0.61 | 0.00 |
| 41 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | -0.71 | -0.00 |
| 42 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | -0.71 | -0.00 |
| 43 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | -0.71 | -0.00 |
| 44 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | -0.71 | -0.00 |
| 45 | -0.00 | 0.76 | -0.00 | -0.00 | -0.61 | 0.00 |
| 46 | -0.00 | 0.76 | -0.00 | -0.00 | -0.61 | 0.00 |
| 47 | -0.00 | 0.76 | -0.00 | -0.00 | -0.61 | 0.00 |
| 48 | -0.00 | 0.76 | -0.00 | -0.00 | -0.61 | 0.00 |
| 49 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | -0.86 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | -0.86 | -0.00 |
| 51 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | -0.86 | -0.00 |
| 52 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | -0.86 | -0.00 |
| 53 | -0.00 | 0.99 | -0.00 | -0.00 | -0.80 | 0.00 |
| 54 | -0.00 | 0.99 | -0.00 | -0.00 | -0.80 | 0.00 |
| 55 | -0.00 | 0.99 | -0.00 | -0.00 | -0.80 | 0.00 |
| 56 | -0.00 | 0.99 | -0.00 | -0.00 | -0.80 | 0.00 |
| 57 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | -0.86 | -0.00 |
| 58 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | -0.86 | -0.00 |
| 59 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | -0.86 | -0.00 |
| 60 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | -0.86 | -0.00 |
| 61 | -0.00 | 0.99 | -0.00 | -0.00 | -0.80 | 0.00 |
| 62 | -0.00 | 0.99 | -0.00 | -0.00 | -0.80 | 0.00 |
| 63 | -0.00 | 0.99 | -0.00 | -0.00 | -0.80 | 0.00 |
| 64 | -0.00 | 0.99 | -0.00 | -0.00 | -0.80 | 0.00 |
| 65 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | -0.68 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | -0.68 | -0.00 |
| 67 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | -0.68 | -0.00 |
| 68 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | -0.68 | -0.00 |
| 69 | -0.00 | 0.76 | -0.00 | -0.00 | -0.61 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | 0.76 | -0.00 | -0.00 | -0.61 | 0.00 |
| 71 | -0.00 | 0.76 | -0.00 | -0.00 | -0.61 | 0.00 |
| 72 | -0.00 | 0.76 | -0.00 | -0.00 | -0.61 | 0.00 |
| 73 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | -0.68 | -0.00 |
| 74 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | -0.68 | -0.00 |
| 75 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | -0.68 | -0.00 |
| 76 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | -0.68 | -0.00 |
| 77 | -0.00 | 0.76 | -0.00 | -0.00 | -0.61 | 0.00 |
| 78 | -0.00 | 0.76 | -0.00 | -0.00 | -0.61 | 0.00 |
| 79 | -0.00 | 0.76 | -0.00 | -0.00 | -0.61 | 0.00 |
| 80 | -0.00 | 0.76 | -0.00 | -0.00 | -0.61 | 0.00 |
| 81 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | -0.00 | -0.84 | -0.00 |
| 82 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | -0.84 | -0.00 |
| 83 | -0.00 | 0.99 | -0.00 | -0.00 | -0.80 | 0.00 |
| 84 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | -0.80 | -0.00 |
| 85 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | -0.00 | -0.84 | -0.00 |
| 86 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | -0.84 | -0.00 |
| 87 | -0.00 | 0.99 | -0.00 | -0.00 | -0.80 | 0.00 |
| 88 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | -0.80 | -0.00 |
| 89 | 0.00 | 0.79 | -0.00 | -0.00 | -0.65 | 0.00 |
| 90 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | -0.65 | -0.00 |
| 91 | -0.00 | 0.76 | -0.00 | -0.00 | -0.61 | 0.00 |
| 92 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | -0.61 | -0.00 |
| 93 | 0.00 | 0.79 | -0.00 | -0.00 | -0.65 | 0.00 |
| 94 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | -0.65 | -0.00 |
| 95 | -0.00 | 0.76 | -0.00 | -0.00 | -0.61 | 0.00 |
| 96 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | -0.61 | -0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=0.00, N=1.08, M=0.00, N=-0.89

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.38

强度计算最大应力比 =0.001

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =0.33

平面内稳定计算最大应力比 =0.001

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =0.33

平面外稳定计算最大应力比 =0.001

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=43.82 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =43.82 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=7. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=7. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=13.19

110. 钢 柱 110 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.50, Ly=0.50; 长细比：λx=28.9,λy=28.9

构件长度=0.50; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.38 | 0.01 |
| 2 | -0.00 | 8.35 | 0.01 | -0.00 | -8.35 | 0.01 |
| 3 | -0.00 | 8.35 | 0.01 | -0.00 | -8.35 | 0.01 |
| 4 | -0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.38 | 0.01 |
| 5 | -0.00 | -0.30 | 0.01 | -0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | 8.44 | 0.01 | -0.00 | -8.44 | 0.01 |
| 7 | -0.00 | 8.44 | 0.01 | -0.00 | -8.44 | 0.01 |
| 8 | -0.00 | -0.30 | 0.01 | -0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 9 | -0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.38 | 0.01 |
| 10 | -0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.38 | 0.01 |
| 11 | -0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.38 | 0.01 |
| 12 | -0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.38 | 0.01 |
| 13 | -0.00 | -0.30 | 0.01 | -0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 14 | -0.00 | -0.30 | 0.01 | -0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 15 | -0.00 | -0.30 | 0.01 | -0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 16 | -0.00 | -0.30 | 0.01 | -0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 17 | -0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.38 | 0.01 |
| 18 | -0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.38 | 0.01 |
| 19 | -0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.38 | 0.01 |
| 20 | -0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.38 | 0.01 |
| 21 | -0.00 | 8.35 | 0.01 | -0.00 | -8.35 | 0.01 |
| 22 | -0.00 | 8.35 | 0.01 | -0.00 | -8.35 | 0.01 |
| 23 | -0.00 | 8.35 | 0.01 | -0.00 | -8.35 | 0.01 |
| 24 | -0.00 | 8.35 | 0.01 | -0.00 | -8.35 | 0.01 |
| 25 | -0.00 | 8.35 | 0.01 | -0.00 | -8.35 | 0.01 |
| 26 | -0.00 | 8.35 | 0.01 | -0.00 | -8.35 | 0.01 |
| 27 | -0.00 | 8.35 | 0.01 | -0.00 | -8.35 | 0.01 |
| 28 | -0.00 | 8.35 | 0.01 | -0.00 | -8.35 | 0.01 |
| 29 | -0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.38 | 0.01 |
| 30 | -0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.38 | 0.01 |
| 31 | -0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.38 | 0.01 |
| 32 | -0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.38 | 0.01 |
| 33 | -0.00 | -0.30 | 0.01 | -0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 34 | -0.00 | -0.30 | 0.01 | -0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 35 | -0.00 | -0.30 | 0.01 | -0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 36 | -0.00 | -0.30 | 0.01 | -0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | 8.44 | 0.01 | -0.00 | -8.44 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | 8.44 | 0.01 | -0.00 | -8.44 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | 8.44 | 0.01 | -0.00 | -8.44 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | 8.44 | 0.01 | -0.00 | -8.44 | 0.01 |
| 41 | -0.00 | 8.44 | 0.01 | -0.00 | -8.44 | 0.01 |
| 42 | -0.00 | 8.44 | 0.01 | -0.00 | -8.44 | 0.01 |
| 43 | -0.00 | 8.44 | 0.01 | -0.00 | -8.44 | 0.01 |
| 44 | -0.00 | 8.44 | 0.01 | -0.00 | -8.44 | 0.01 |
| 45 | -0.00 | -0.30 | 0.01 | -0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 46 | -0.00 | -0.30 | 0.01 | -0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 47 | -0.00 | -0.30 | 0.01 | -0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 48 | -0.00 | -0.30 | 0.01 | -0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 49 | -0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.38 | 0.01 |
| 50 | -0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.38 | 0.01 |
| 51 | -0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.38 | 0.01 |
| 52 | -0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.38 | 0.01 |
| 53 | -0.00 | 5.73 | 0.01 | -0.00 | -5.73 | 0.01 |
| 54 | -0.00 | 5.73 | 0.01 | -0.00 | -5.73 | 0.01 |
| 55 | -0.00 | 5.73 | 0.01 | -0.00 | -5.73 | 0.01 |
| 56 | -0.00 | 5.73 | 0.01 | -0.00 | -5.73 | 0.01 |
| 57 | -0.00 | 5.73 | 0.01 | -0.00 | -5.73 | 0.01 |
| 58 | -0.00 | 5.73 | 0.01 | -0.00 | -5.73 | 0.01 |
| 59 | -0.00 | 5.73 | 0.01 | -0.00 | -5.73 | 0.01 |
| 60 | -0.00 | 5.73 | 0.01 | -0.00 | -5.73 | 0.01 |
| 61 | -0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.38 | 0.01 |
| 62 | -0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.38 | 0.01 |
| 63 | -0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.38 | 0.01 |
| 64 | -0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.38 | 0.01 |
| 65 | -0.00 | -0.30 | 0.01 | -0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 66 | -0.00 | -0.30 | 0.01 | -0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 67 | -0.00 | -0.30 | 0.01 | -0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 68 | -0.00 | -0.30 | 0.01 | -0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | 5.82 | 0.01 | -0.00 | -5.82 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | 5.82 | 0.01 | -0.00 | -5.82 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | 5.82 | 0.01 | -0.00 | -5.82 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | 5.82 | 0.01 | -0.00 | -5.82 | 0.01 |
| 73 | -0.00 | 5.82 | 0.01 | -0.00 | -5.82 | 0.01 |
| 74 | -0.00 | 5.82 | 0.01 | -0.00 | -5.82 | 0.01 |
| 75 | -0.00 | 5.82 | 0.01 | -0.00 | -5.82 | 0.01 |
| 76 | -0.00 | 5.82 | 0.01 | -0.00 | -5.82 | 0.01 |
| 77 | -0.00 | -0.30 | 0.01 | -0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 78 | -0.00 | -0.30 | 0.01 | -0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 79 | -0.00 | -0.30 | 0.01 | -0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 80 | -0.00 | -0.30 | 0.01 | -0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 81 | -0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.38 | 0.01 |
| 82 | 0.00 | -0.38 | 0.01 | 0.00 | 0.38 | 0.01 |
| 83 | -0.00 | 3.40 | 0.01 | -0.00 | -3.40 | 0.01 |
| 84 | -0.00 | 3.40 | 0.01 | -0.00 | -3.40 | 0.01 |
| 85 | -0.00 | 3.40 | 0.01 | -0.00 | -3.40 | 0.01 |
| 86 | -0.00 | 3.40 | 0.01 | -0.00 | -3.40 | 0.01 |
| 87 | -0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.38 | 0.01 |
| 88 | 0.00 | -0.38 | 0.01 | 0.00 | 0.38 | 0.01 |
| 89 | -0.00 | -0.30 | 0.01 | -0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 90 | 0.00 | -0.30 | 0.01 | 0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | 2.62 | 0.01 | -0.00 | -2.62 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | 2.62 | 0.01 | -0.00 | -2.62 | 0.01 |
| 93 | -0.00 | 2.62 | 0.01 | -0.00 | -2.62 | 0.01 |
| 94 | -0.00 | 2.62 | 0.01 | -0.00 | -2.62 | 0.01 |
| 95 | -0.00 | -0.30 | 0.01 | -0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 96 | 0.00 | -0.30 | 0.01 | 0.00 | 0.30 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 6, M=-0.00, N=8.44, M=-0.00, N=-8.44

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =32.23

强度计算最大应力比 =0.107

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =30.12

平面内稳定计算最大应力比 =0.100

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =30.12

平面外稳定计算最大应力比 =0.100

腹板容许高厚比计算对应组合号: 2, M=-0.00, N=8.35, M=-0.00, N=-8.35

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=29. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=29. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=1.21

111. 钢 柱 111 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.71, Ly=0.71; 长细比：λx=40.9,λy=40.9

构件长度=0.71; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -0.49 | 0.01 | -0.00 | 0.51 | 0.01 |
| 2 | -0.00 | -0.89 | 0.01 | -0.00 | 0.91 | 0.01 |
| 3 | 0.00 | -0.49 | 0.01 | -0.00 | 0.51 | 0.01 |
| 4 | -0.00 | -0.89 | 0.01 | -0.00 | 0.91 | 0.01 |
| 5 | 0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | -0.78 | 0.01 | -0.00 | 0.79 | 0.01 |
| 7 | 0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 8 | -0.00 | -0.78 | 0.01 | -0.00 | 0.79 | 0.01 |
| 9 | 0.00 | -0.49 | 0.01 | -0.00 | 0.51 | 0.01 |
| 10 | 0.00 | -0.49 | 0.01 | -0.00 | 0.51 | 0.01 |
| 11 | 0.00 | -0.49 | 0.01 | -0.00 | 0.51 | 0.01 |
| 12 | 0.00 | -0.49 | 0.01 | -0.00 | 0.51 | 0.01 |
| 13 | 0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 14 | 0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 15 | 0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 16 | 0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 17 | 0.00 | -0.49 | 0.01 | -0.00 | 0.51 | 0.01 |
| 18 | 0.00 | -0.49 | 0.01 | -0.00 | 0.51 | 0.01 |
| 19 | 0.00 | -0.49 | 0.01 | -0.00 | 0.51 | 0.01 |
| 20 | 0.00 | -0.49 | 0.01 | -0.00 | 0.51 | 0.01 |
| 21 | -0.00 | -0.89 | 0.01 | -0.00 | 0.91 | 0.01 |
| 22 | -0.00 | -0.89 | 0.01 | -0.00 | 0.91 | 0.01 |
| 23 | -0.00 | -0.89 | 0.01 | -0.00 | 0.91 | 0.01 |
| 24 | -0.00 | -0.89 | 0.01 | -0.00 | 0.91 | 0.01 |
| 25 | 0.00 | -0.49 | 0.01 | -0.00 | 0.51 | 0.01 |
| 26 | 0.00 | -0.49 | 0.01 | -0.00 | 0.51 | 0.01 |
| 27 | 0.00 | -0.49 | 0.01 | -0.00 | 0.51 | 0.01 |
| 28 | 0.00 | -0.49 | 0.01 | -0.00 | 0.51 | 0.01 |
| 29 | -0.00 | -0.89 | 0.01 | -0.00 | 0.91 | 0.01 |
| 30 | -0.00 | -0.89 | 0.01 | -0.00 | 0.91 | 0.01 |
| 31 | -0.00 | -0.89 | 0.01 | -0.00 | 0.91 | 0.01 |
| 32 | -0.00 | -0.89 | 0.01 | -0.00 | 0.91 | 0.01 |
| 33 | 0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 34 | 0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 35 | 0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 36 | 0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | -0.78 | 0.01 | -0.00 | 0.79 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | -0.78 | 0.01 | -0.00 | 0.79 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | -0.78 | 0.01 | -0.00 | 0.79 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | -0.78 | 0.01 | -0.00 | 0.79 | 0.01 |
| 41 | 0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 42 | 0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 43 | 0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 44 | 0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 45 | -0.00 | -0.78 | 0.01 | -0.00 | 0.79 | 0.01 |
| 46 | -0.00 | -0.78 | 0.01 | -0.00 | 0.79 | 0.01 |
| 47 | -0.00 | -0.78 | 0.01 | -0.00 | 0.79 | 0.01 |
| 48 | -0.00 | -0.78 | 0.01 | -0.00 | 0.79 | 0.01 |
| 49 | 0.00 | -0.49 | 0.01 | -0.00 | 0.51 | 0.01 |
| 50 | 0.00 | -0.49 | 0.01 | -0.00 | 0.51 | 0.01 |
| 51 | 0.00 | -0.49 | 0.01 | -0.00 | 0.51 | 0.01 |
| 52 | 0.00 | -0.49 | 0.01 | -0.00 | 0.51 | 0.01 |
| 53 | -0.00 | -0.77 | 0.01 | -0.00 | 0.79 | 0.01 |
| 54 | -0.00 | -0.77 | 0.01 | -0.00 | 0.79 | 0.01 |
| 55 | -0.00 | -0.77 | 0.01 | -0.00 | 0.79 | 0.01 |
| 56 | -0.00 | -0.77 | 0.01 | -0.00 | 0.79 | 0.01 |
| 57 | 0.00 | -0.49 | 0.01 | -0.00 | 0.51 | 0.01 |
| 58 | 0.00 | -0.49 | 0.01 | -0.00 | 0.51 | 0.01 |
| 59 | 0.00 | -0.49 | 0.01 | -0.00 | 0.51 | 0.01 |
| 60 | 0.00 | -0.49 | 0.01 | -0.00 | 0.51 | 0.01 |
| 61 | -0.00 | -0.77 | 0.01 | -0.00 | 0.79 | 0.01 |
| 62 | -0.00 | -0.77 | 0.01 | -0.00 | 0.79 | 0.01 |
| 63 | -0.00 | -0.77 | 0.01 | -0.00 | 0.79 | 0.01 |
| 64 | -0.00 | -0.77 | 0.01 | -0.00 | 0.79 | 0.01 |
| 65 | 0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 66 | 0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 67 | 0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 68 | 0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | -0.66 | 0.01 | -0.00 | 0.67 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | -0.66 | 0.01 | -0.00 | 0.67 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | -0.66 | 0.01 | -0.00 | 0.67 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | -0.66 | 0.01 | -0.00 | 0.67 | 0.01 |
| 73 | 0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 74 | 0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 75 | 0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 76 | 0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 77 | -0.00 | -0.66 | 0.01 | -0.00 | 0.67 | 0.01 |
| 78 | -0.00 | -0.66 | 0.01 | -0.00 | 0.67 | 0.01 |
| 79 | -0.00 | -0.66 | 0.01 | -0.00 | 0.67 | 0.01 |
| 80 | -0.00 | -0.66 | 0.01 | -0.00 | 0.67 | 0.01 |
| 81 | -0.00 | -0.49 | 0.01 | -0.00 | 0.51 | 0.01 |
| 82 | 0.00 | -0.49 | 0.01 | 0.00 | 0.51 | 0.01 |
| 83 | -0.00 | -0.67 | 0.01 | -0.00 | 0.69 | 0.01 |
| 84 | -0.00 | -0.66 | 0.01 | -0.00 | 0.68 | 0.01 |
| 85 | -0.00 | -0.49 | 0.01 | -0.00 | 0.51 | 0.01 |
| 86 | 0.00 | -0.49 | 0.01 | 0.00 | 0.51 | 0.01 |
| 87 | -0.00 | -0.67 | 0.01 | -0.00 | 0.69 | 0.01 |
| 88 | -0.00 | -0.66 | 0.01 | -0.00 | 0.68 | 0.01 |
| 89 | -0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 90 | 0.00 | -0.38 | 0.01 | 0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | -0.51 | 0.01 | -0.00 | 0.53 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | -0.51 | 0.01 | -0.00 | 0.52 | 0.01 |
| 93 | -0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 94 | 0.00 | -0.38 | 0.01 | 0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 95 | -0.00 | -0.51 | 0.01 | -0.00 | 0.53 | 0.01 |
| 96 | -0.00 | -0.51 | 0.01 | -0.00 | 0.52 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 2, M=-0.00, N=-0.89, M=-0.00, N=0.91

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =3.42

强度计算最大应力比 =0.011

强度计算最大应力 < f=300.00

拉杆,平面内长细比 λ=41. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=41. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=1.71

112. 钢 柱 112 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.71, Ly=0.71; 长细比：λx=40.9,λy=40.9

构件长度=0.71; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -0.21 | -0.01 | 0.00 | 0.22 | -0.01 |
| 2 | -0.00 | -0.48 | -0.01 | 0.00 | 0.50 | -0.01 |
| 3 | 0.00 | -0.21 | -0.01 | 0.00 | 0.22 | -0.01 |
| 4 | -0.00 | -0.48 | -0.01 | 0.00 | 0.50 | -0.01 |
| 5 | 0.00 | -0.10 | -0.01 | 0.00 | 0.11 | -0.01 |
| 6 | -0.00 | -0.37 | -0.01 | 0.00 | 0.38 | -0.01 |
| 7 | 0.00 | -0.10 | -0.01 | 0.00 | 0.11 | -0.01 |
| 8 | -0.00 | -0.37 | -0.01 | 0.00 | 0.38 | -0.01 |
| 9 | -0.00 | -0.48 | -0.01 | 0.00 | 0.50 | -0.01 |
| 10 | -0.00 | -0.48 | -0.01 | 0.00 | 0.50 | -0.01 |
| 11 | -0.00 | -0.48 | -0.01 | 0.00 | 0.50 | -0.01 |
| 12 | -0.00 | -0.48 | -0.01 | 0.00 | 0.50 | -0.01 |
| 13 | -0.00 | -0.37 | -0.01 | 0.00 | 0.38 | -0.01 |
| 14 | -0.00 | -0.37 | -0.01 | 0.00 | 0.38 | -0.01 |
| 15 | -0.00 | -0.37 | -0.01 | 0.00 | 0.38 | -0.01 |
| 16 | -0.00 | -0.37 | -0.01 | 0.00 | 0.38 | -0.01 |
| 17 | 0.00 | -0.21 | -0.01 | 0.00 | 0.22 | -0.01 |
| 18 | 0.00 | -0.21 | -0.01 | 0.00 | 0.22 | -0.01 |
| 19 | 0.00 | -0.21 | -0.01 | 0.00 | 0.22 | -0.01 |
| 20 | 0.00 | -0.21 | -0.01 | 0.00 | 0.22 | -0.01 |
| 21 | -0.00 | -0.48 | -0.01 | 0.00 | 0.50 | -0.01 |
| 22 | -0.00 | -0.48 | -0.01 | 0.00 | 0.50 | -0.01 |
| 23 | -0.00 | -0.48 | -0.01 | 0.00 | 0.50 | -0.01 |
| 24 | -0.00 | -0.48 | -0.01 | 0.00 | 0.50 | -0.01 |
| 25 | 0.00 | -0.21 | -0.01 | 0.00 | 0.22 | -0.01 |
| 26 | 0.00 | -0.21 | -0.01 | 0.00 | 0.22 | -0.01 |
| 27 | 0.00 | -0.21 | -0.01 | 0.00 | 0.22 | -0.01 |
| 28 | 0.00 | -0.21 | -0.01 | 0.00 | 0.22 | -0.01 |
| 29 | -0.00 | -0.48 | -0.01 | 0.00 | 0.50 | -0.01 |
| 30 | -0.00 | -0.48 | -0.01 | 0.00 | 0.50 | -0.01 |
| 31 | -0.00 | -0.48 | -0.01 | 0.00 | 0.50 | -0.01 |
| 32 | -0.00 | -0.48 | -0.01 | 0.00 | 0.50 | -0.01 |
| 33 | 0.00 | -0.10 | -0.01 | 0.00 | 0.11 | -0.01 |
| 34 | 0.00 | -0.10 | -0.01 | 0.00 | 0.11 | -0.01 |
| 35 | 0.00 | -0.10 | -0.01 | 0.00 | 0.11 | -0.01 |
| 36 | 0.00 | -0.10 | -0.01 | 0.00 | 0.11 | -0.01 |
| 37 | -0.00 | -0.37 | -0.01 | 0.00 | 0.38 | -0.01 |
| 38 | -0.00 | -0.37 | -0.01 | 0.00 | 0.38 | -0.01 |
| 39 | -0.00 | -0.37 | -0.01 | 0.00 | 0.38 | -0.01 |
| 40 | -0.00 | -0.37 | -0.01 | 0.00 | 0.38 | -0.01 |
| 41 | 0.00 | -0.10 | -0.01 | 0.00 | 0.11 | -0.01 |
| 42 | 0.00 | -0.10 | -0.01 | 0.00 | 0.11 | -0.01 |
| 43 | 0.00 | -0.10 | -0.01 | 0.00 | 0.11 | -0.01 |
| 44 | 0.00 | -0.10 | -0.01 | 0.00 | 0.11 | -0.01 |
| 45 | -0.00 | -0.37 | -0.01 | 0.00 | 0.38 | -0.01 |
| 46 | -0.00 | -0.37 | -0.01 | 0.00 | 0.38 | -0.01 |
| 47 | -0.00 | -0.37 | -0.01 | 0.00 | 0.38 | -0.01 |
| 48 | -0.00 | -0.37 | -0.01 | 0.00 | 0.38 | -0.01 |
| 49 | 0.00 | -0.29 | -0.01 | 0.00 | 0.31 | -0.01 |
| 50 | 0.00 | -0.29 | -0.01 | 0.00 | 0.31 | -0.01 |
| 51 | 0.00 | -0.29 | -0.01 | 0.00 | 0.31 | -0.01 |
| 52 | 0.00 | -0.29 | -0.01 | 0.00 | 0.31 | -0.01 |
| 53 | -0.00 | -0.48 | -0.01 | 0.00 | 0.50 | -0.01 |
| 54 | -0.00 | -0.48 | -0.01 | 0.00 | 0.50 | -0.01 |
| 55 | -0.00 | -0.48 | -0.01 | 0.00 | 0.50 | -0.01 |
| 56 | -0.00 | -0.48 | -0.01 | 0.00 | 0.50 | -0.01 |
| 57 | 0.00 | -0.29 | -0.01 | 0.00 | 0.31 | -0.01 |
| 58 | 0.00 | -0.29 | -0.01 | 0.00 | 0.31 | -0.01 |
| 59 | 0.00 | -0.29 | -0.01 | 0.00 | 0.31 | -0.01 |
| 60 | 0.00 | -0.29 | -0.01 | 0.00 | 0.31 | -0.01 |
| 61 | -0.00 | -0.48 | -0.01 | 0.00 | 0.50 | -0.01 |
| 62 | -0.00 | -0.48 | -0.01 | 0.00 | 0.50 | -0.01 |
| 63 | -0.00 | -0.48 | -0.01 | 0.00 | 0.50 | -0.01 |
| 64 | -0.00 | -0.48 | -0.01 | 0.00 | 0.50 | -0.01 |
| 65 | 0.00 | -0.18 | -0.01 | 0.00 | 0.19 | -0.01 |
| 66 | 0.00 | -0.18 | -0.01 | 0.00 | 0.19 | -0.01 |
| 67 | 0.00 | -0.18 | -0.01 | 0.00 | 0.19 | -0.01 |
| 68 | 0.00 | -0.18 | -0.01 | 0.00 | 0.19 | -0.01 |
| 69 | -0.00 | -0.37 | -0.01 | 0.00 | 0.38 | -0.01 |
| 70 | -0.00 | -0.37 | -0.01 | 0.00 | 0.38 | -0.01 |
| 71 | -0.00 | -0.37 | -0.01 | 0.00 | 0.38 | -0.01 |
| 72 | -0.00 | -0.37 | -0.01 | 0.00 | 0.38 | -0.01 |
| 73 | 0.00 | -0.18 | -0.01 | 0.00 | 0.19 | -0.01 |
| 74 | 0.00 | -0.18 | -0.01 | 0.00 | 0.19 | -0.01 |
| 75 | 0.00 | -0.18 | -0.01 | 0.00 | 0.19 | -0.01 |
| 76 | 0.00 | -0.18 | -0.01 | 0.00 | 0.19 | -0.01 |
| 77 | -0.00 | -0.37 | -0.01 | 0.00 | 0.38 | -0.01 |
| 78 | -0.00 | -0.37 | -0.01 | 0.00 | 0.38 | -0.01 |
| 79 | -0.00 | -0.37 | -0.01 | 0.00 | 0.38 | -0.01 |
| 80 | -0.00 | -0.37 | -0.01 | 0.00 | 0.38 | -0.01 |
| 81 | -0.00 | -0.36 | -0.01 | 0.00 | 0.38 | -0.01 |
| 82 | 0.00 | -0.37 | -0.01 | 0.00 | 0.38 | -0.01 |
| 83 | -0.00 | -0.48 | -0.01 | -0.00 | 0.50 | -0.01 |
| 84 | 0.00 | -0.49 | -0.01 | 0.00 | 0.50 | -0.01 |
| 85 | -0.00 | -0.36 | -0.01 | 0.00 | 0.38 | -0.01 |
| 86 | 0.00 | -0.37 | -0.01 | 0.00 | 0.38 | -0.01 |
| 87 | -0.00 | -0.48 | -0.01 | -0.00 | 0.50 | -0.01 |
| 88 | 0.00 | -0.49 | -0.01 | 0.00 | 0.50 | -0.01 |
| 89 | -0.00 | -0.28 | -0.01 | 0.00 | 0.29 | -0.01 |
| 90 | 0.00 | -0.28 | -0.01 | 0.00 | 0.30 | -0.01 |
| 91 | -0.00 | -0.37 | -0.01 | -0.00 | 0.38 | -0.01 |
| 92 | 0.00 | -0.37 | -0.01 | 0.00 | 0.39 | -0.01 |
| 93 | -0.00 | -0.28 | -0.01 | 0.00 | 0.29 | -0.01 |
| 94 | 0.00 | -0.28 | -0.01 | 0.00 | 0.30 | -0.01 |
| 95 | -0.00 | -0.37 | -0.01 | -0.00 | 0.38 | -0.01 |
| 96 | 0.00 | -0.37 | -0.01 | 0.00 | 0.39 | -0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 2, M=-0.00, N=-0.48, M=0.00, N=0.50

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =1.85

强度计算最大应力比 =0.006

强度计算最大应力 < f=300.00

拉杆,平面内长细比 λ=41. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=41. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=1.71

113. 钢 柱 113 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.50, Ly=0.50; 长细比：λx=28.9,λy=28.9

构件长度=0.50; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 7.86 | 0.01 | 0.00 | -7.86 | 0.01 |
| 2 | 0.00 | -0.39 | 0.01 | 0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 3 | 0.00 | 7.86 | 0.01 | 0.00 | -7.86 | 0.01 |
| 4 | 0.00 | -0.39 | 0.01 | 0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 5 | 0.00 | 7.95 | 0.01 | 0.00 | -7.95 | 0.01 |
| 6 | 0.00 | -0.30 | 0.01 | 0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 7 | 0.00 | 7.95 | 0.01 | 0.00 | -7.95 | 0.01 |
| 8 | 0.00 | -0.30 | 0.01 | 0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 9 | 0.00 | -0.39 | 0.01 | 0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 10 | 0.00 | -0.39 | 0.01 | 0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 11 | 0.00 | -0.39 | 0.01 | 0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 12 | 0.00 | -0.39 | 0.01 | 0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 13 | 0.00 | -0.30 | 0.01 | 0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 14 | 0.00 | -0.30 | 0.01 | 0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 15 | 0.00 | -0.30 | 0.01 | 0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 16 | 0.00 | -0.30 | 0.01 | 0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 17 | 0.00 | 7.86 | 0.01 | 0.00 | -7.86 | 0.01 |
| 18 | 0.00 | 7.86 | 0.01 | 0.00 | -7.86 | 0.01 |
| 19 | 0.00 | 7.86 | 0.01 | 0.00 | -7.86 | 0.01 |
| 20 | 0.00 | 7.86 | 0.01 | 0.00 | -7.86 | 0.01 |
| 21 | 0.00 | -0.39 | 0.01 | 0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 22 | 0.00 | -0.39 | 0.01 | 0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 23 | 0.00 | -0.39 | 0.01 | 0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 24 | 0.00 | -0.39 | 0.01 | 0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 25 | 0.00 | 7.86 | 0.01 | 0.00 | -7.86 | 0.01 |
| 26 | 0.00 | 7.86 | 0.01 | 0.00 | -7.86 | 0.01 |
| 27 | 0.00 | 7.86 | 0.01 | 0.00 | -7.86 | 0.01 |
| 28 | 0.00 | 7.86 | 0.01 | 0.00 | -7.86 | 0.01 |
| 29 | 0.00 | -0.39 | 0.01 | 0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 30 | 0.00 | -0.39 | 0.01 | 0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 31 | 0.00 | -0.39 | 0.01 | 0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 32 | 0.00 | -0.39 | 0.01 | 0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 33 | 0.00 | 7.95 | 0.01 | 0.00 | -7.95 | 0.01 |
| 34 | 0.00 | 7.95 | 0.01 | 0.00 | -7.95 | 0.01 |
| 35 | 0.00 | 7.95 | 0.01 | 0.00 | -7.95 | 0.01 |
| 36 | 0.00 | 7.95 | 0.01 | 0.00 | -7.95 | 0.01 |
| 37 | 0.00 | -0.30 | 0.01 | 0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 38 | 0.00 | -0.30 | 0.01 | 0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 39 | 0.00 | -0.30 | 0.01 | 0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 40 | 0.00 | -0.30 | 0.01 | 0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 41 | 0.00 | 7.95 | 0.01 | 0.00 | -7.95 | 0.01 |
| 42 | 0.00 | 7.95 | 0.01 | 0.00 | -7.95 | 0.01 |
| 43 | 0.00 | 7.95 | 0.01 | 0.00 | -7.95 | 0.01 |
| 44 | 0.00 | 7.95 | 0.01 | 0.00 | -7.95 | 0.01 |
| 45 | 0.00 | -0.30 | 0.01 | 0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 46 | 0.00 | -0.30 | 0.01 | 0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 47 | 0.00 | -0.30 | 0.01 | 0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 48 | 0.00 | -0.30 | 0.01 | 0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 49 | 0.00 | 5.39 | 0.01 | 0.00 | -5.39 | 0.01 |
| 50 | 0.00 | 5.39 | 0.01 | 0.00 | -5.39 | 0.01 |
| 51 | 0.00 | 5.39 | 0.01 | 0.00 | -5.39 | 0.01 |
| 52 | 0.00 | 5.39 | 0.01 | 0.00 | -5.39 | 0.01 |
| 53 | 0.00 | -0.39 | 0.01 | 0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 54 | 0.00 | -0.39 | 0.01 | 0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 55 | 0.00 | -0.39 | 0.01 | 0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 56 | 0.00 | -0.39 | 0.01 | 0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 57 | 0.00 | 5.39 | 0.01 | 0.00 | -5.39 | 0.01 |
| 58 | 0.00 | 5.39 | 0.01 | 0.00 | -5.39 | 0.01 |
| 59 | 0.00 | 5.39 | 0.01 | 0.00 | -5.39 | 0.01 |
| 60 | 0.00 | 5.39 | 0.01 | 0.00 | -5.39 | 0.01 |
| 61 | 0.00 | -0.39 | 0.01 | 0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 62 | 0.00 | -0.39 | 0.01 | 0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 63 | 0.00 | -0.39 | 0.01 | 0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 64 | 0.00 | -0.39 | 0.01 | 0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 65 | 0.00 | 5.48 | 0.01 | 0.00 | -5.48 | 0.01 |
| 66 | 0.00 | 5.48 | 0.01 | 0.00 | -5.48 | 0.01 |
| 67 | 0.00 | 5.48 | 0.01 | 0.00 | -5.48 | 0.01 |
| 68 | 0.00 | 5.48 | 0.01 | 0.00 | -5.48 | 0.01 |
| 69 | 0.00 | -0.30 | 0.01 | 0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 70 | 0.00 | -0.30 | 0.01 | 0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 71 | 0.00 | -0.30 | 0.01 | 0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 72 | 0.00 | -0.30 | 0.01 | 0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 73 | 0.00 | 5.48 | 0.01 | 0.00 | -5.48 | 0.01 |
| 74 | 0.00 | 5.48 | 0.01 | 0.00 | -5.48 | 0.01 |
| 75 | 0.00 | 5.48 | 0.01 | 0.00 | -5.48 | 0.01 |
| 76 | 0.00 | 5.48 | 0.01 | 0.00 | -5.48 | 0.01 |
| 77 | 0.00 | -0.30 | 0.01 | 0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 78 | 0.00 | -0.30 | 0.01 | 0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 79 | 0.00 | -0.30 | 0.01 | 0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 80 | 0.00 | -0.30 | 0.01 | 0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 81 | 0.00 | 3.19 | 0.01 | -0.00 | -3.19 | 0.01 |
| 82 | 0.00 | 3.18 | 0.01 | 0.00 | -3.18 | 0.01 |
| 83 | -0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.38 | 0.01 |
| 84 | 0.00 | -0.40 | 0.01 | 0.00 | 0.40 | 0.01 |
| 85 | 0.00 | 3.19 | 0.01 | -0.00 | -3.19 | 0.01 |
| 86 | 0.00 | 3.18 | 0.01 | 0.00 | -3.18 | 0.01 |
| 87 | -0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.38 | 0.01 |
| 88 | 0.00 | -0.40 | 0.01 | 0.00 | 0.40 | 0.01 |
| 89 | 0.00 | 2.46 | 0.01 | -0.00 | -2.46 | 0.01 |
| 90 | 0.00 | 2.44 | 0.01 | 0.00 | -2.44 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 92 | 0.00 | -0.31 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 0.01 |
| 93 | 0.00 | 2.46 | 0.01 | -0.00 | -2.46 | 0.01 |
| 94 | 0.00 | 2.44 | 0.01 | 0.00 | -2.44 | 0.01 |
| 95 | -0.00 | -0.29 | 0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 96 | 0.00 | -0.31 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 5, M=0.00, N=7.95, M=0.00, N=-7.95

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =30.37

强度计算最大应力比 =0.101

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =28.38

平面内稳定计算最大应力比 =0.095

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =28.38

平面外稳定计算最大应力比 =0.095

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=7.86, M=0.00, N=-7.86

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=29. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=29. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=1.21

114. 钢 柱 114 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.50, Ly=0.50; 长细比：λx=28.9,λy=28.9

构件长度=0.50; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 0.31 | -0.00 | -0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 2 | -0.00 | 0.11 | -0.00 | -0.00 | -0.10 | 0.00 |
| 3 | -0.00 | 0.31 | -0.00 | -0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 4 | -0.00 | 0.11 | -0.00 | -0.00 | -0.10 | 0.00 |
| 5 | -0.00 | 0.24 | -0.00 | -0.00 | -0.22 | 0.00 |
| 6 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 7 | -0.00 | 0.24 | -0.00 | -0.00 | -0.22 | 0.00 |
| 8 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 9 | -0.00 | 0.31 | -0.00 | -0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 10 | -0.00 | 0.31 | -0.00 | -0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 11 | -0.00 | 0.31 | -0.00 | -0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 12 | -0.00 | 0.31 | -0.00 | -0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 13 | -0.00 | 0.24 | -0.00 | -0.00 | -0.22 | 0.00 |
| 14 | -0.00 | 0.24 | -0.00 | -0.00 | -0.22 | 0.00 |
| 15 | -0.00 | 0.24 | -0.00 | -0.00 | -0.22 | 0.00 |
| 16 | -0.00 | 0.24 | -0.00 | -0.00 | -0.22 | 0.00 |
| 17 | -0.00 | 0.31 | -0.00 | -0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 18 | -0.00 | 0.31 | -0.00 | -0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 19 | -0.00 | 0.31 | -0.00 | -0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 20 | -0.00 | 0.31 | -0.00 | -0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 21 | -0.00 | 0.11 | -0.00 | -0.00 | -0.10 | 0.00 |
| 22 | -0.00 | 0.11 | -0.00 | -0.00 | -0.10 | 0.00 |
| 23 | -0.00 | 0.11 | -0.00 | -0.00 | -0.10 | 0.00 |
| 24 | -0.00 | 0.11 | -0.00 | -0.00 | -0.10 | 0.00 |
| 25 | -0.00 | 0.31 | -0.00 | -0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 26 | -0.00 | 0.31 | -0.00 | -0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 27 | -0.00 | 0.31 | -0.00 | -0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 28 | -0.00 | 0.31 | -0.00 | -0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 29 | -0.00 | 0.11 | -0.00 | -0.00 | -0.10 | 0.00 |
| 30 | -0.00 | 0.11 | -0.00 | -0.00 | -0.10 | 0.00 |
| 31 | -0.00 | 0.11 | -0.00 | -0.00 | -0.10 | 0.00 |
| 32 | -0.00 | 0.11 | -0.00 | -0.00 | -0.10 | 0.00 |
| 33 | -0.00 | 0.24 | -0.00 | -0.00 | -0.22 | 0.00 |
| 34 | -0.00 | 0.24 | -0.00 | -0.00 | -0.22 | 0.00 |
| 35 | -0.00 | 0.24 | -0.00 | -0.00 | -0.22 | 0.00 |
| 36 | -0.00 | 0.24 | -0.00 | -0.00 | -0.22 | 0.00 |
| 37 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 38 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 39 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 40 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 41 | -0.00 | 0.24 | -0.00 | -0.00 | -0.22 | 0.00 |
| 42 | -0.00 | 0.24 | -0.00 | -0.00 | -0.22 | 0.00 |
| 43 | -0.00 | 0.24 | -0.00 | -0.00 | -0.22 | 0.00 |
| 44 | -0.00 | 0.24 | -0.00 | -0.00 | -0.22 | 0.00 |
| 45 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 46 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 47 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 48 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 49 | -0.00 | 0.31 | -0.00 | -0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 50 | -0.00 | 0.31 | -0.00 | -0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 51 | -0.00 | 0.31 | -0.00 | -0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 52 | -0.00 | 0.31 | -0.00 | -0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 53 | -0.00 | 0.17 | -0.00 | -0.00 | -0.16 | 0.00 |
| 54 | -0.00 | 0.17 | -0.00 | -0.00 | -0.16 | 0.00 |
| 55 | -0.00 | 0.17 | -0.00 | -0.00 | -0.16 | 0.00 |
| 56 | -0.00 | 0.17 | -0.00 | -0.00 | -0.16 | 0.00 |
| 57 | -0.00 | 0.31 | -0.00 | -0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 58 | -0.00 | 0.31 | -0.00 | -0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 59 | -0.00 | 0.31 | -0.00 | -0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 60 | -0.00 | 0.31 | -0.00 | -0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 61 | -0.00 | 0.17 | -0.00 | -0.00 | -0.16 | 0.00 |
| 62 | -0.00 | 0.17 | -0.00 | -0.00 | -0.16 | 0.00 |
| 63 | -0.00 | 0.17 | -0.00 | -0.00 | -0.16 | 0.00 |
| 64 | -0.00 | 0.17 | -0.00 | -0.00 | -0.16 | 0.00 |
| 65 | -0.00 | 0.24 | -0.00 | -0.00 | -0.22 | 0.00 |
| 66 | -0.00 | 0.24 | -0.00 | -0.00 | -0.22 | 0.00 |
| 67 | -0.00 | 0.24 | -0.00 | -0.00 | -0.22 | 0.00 |
| 68 | -0.00 | 0.24 | -0.00 | -0.00 | -0.22 | 0.00 |
| 69 | -0.00 | 0.10 | -0.00 | -0.00 | -0.09 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | 0.10 | -0.00 | -0.00 | -0.09 | 0.00 |
| 71 | -0.00 | 0.10 | -0.00 | -0.00 | -0.09 | 0.00 |
| 72 | -0.00 | 0.10 | -0.00 | -0.00 | -0.09 | 0.00 |
| 73 | -0.00 | 0.24 | -0.00 | -0.00 | -0.22 | 0.00 |
| 74 | -0.00 | 0.24 | -0.00 | -0.00 | -0.22 | 0.00 |
| 75 | -0.00 | 0.24 | -0.00 | -0.00 | -0.22 | 0.00 |
| 76 | -0.00 | 0.24 | -0.00 | -0.00 | -0.22 | 0.00 |
| 77 | -0.00 | 0.10 | -0.00 | -0.00 | -0.09 | 0.00 |
| 78 | -0.00 | 0.10 | -0.00 | -0.00 | -0.09 | 0.00 |
| 79 | -0.00 | 0.10 | -0.00 | -0.00 | -0.09 | 0.00 |
| 80 | -0.00 | 0.10 | -0.00 | -0.00 | -0.09 | 0.00 |
| 81 | -0.00 | 0.31 | -0.00 | -0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 82 | -0.00 | 0.31 | -0.00 | -0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 83 | -0.00 | 0.22 | -0.00 | -0.00 | -0.21 | 0.00 |
| 84 | -0.00 | 0.23 | -0.00 | -0.00 | -0.21 | 0.00 |
| 85 | -0.00 | 0.31 | -0.00 | -0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 86 | -0.00 | 0.31 | -0.00 | -0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 87 | -0.00 | 0.22 | -0.00 | -0.00 | -0.21 | 0.00 |
| 88 | -0.00 | 0.23 | -0.00 | -0.00 | -0.21 | 0.00 |
| 89 | -0.00 | 0.24 | -0.00 | -0.00 | -0.22 | 0.00 |
| 90 | -0.00 | 0.24 | -0.00 | -0.00 | -0.23 | 0.00 |
| 91 | -0.00 | 0.17 | -0.00 | -0.00 | -0.16 | 0.00 |
| 92 | -0.00 | 0.17 | -0.00 | -0.00 | -0.16 | 0.00 |
| 93 | -0.00 | 0.24 | -0.00 | -0.00 | -0.22 | 0.00 |
| 94 | -0.00 | 0.24 | -0.00 | -0.00 | -0.23 | 0.00 |
| 95 | -0.00 | 0.17 | -0.00 | -0.00 | -0.16 | 0.00 |
| 96 | -0.00 | 0.17 | -0.00 | -0.00 | -0.16 | 0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=-0.00, N=0.31, M=-0.00, N=-0.29

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =1.18

强度计算最大应力比 =0.004

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =1.11

平面内稳定计算最大应力比 =0.004

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =1.11

平面外稳定计算最大应力比 =0.004

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=29. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=29. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=1.21

115. 钢 柱 115 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.12, Ly=1.12; 长细比：λx=64.6,λy=64.6

构件长度=1.12; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -0.11 | -0.02 | 0.00 | 0.12 | -0.02 |
| 2 | 0.00 | -0.54 | -0.02 | 0.00 | 0.56 | -0.02 |
| 3 | 0.00 | -0.11 | -0.02 | 0.00 | 0.12 | -0.02 |
| 4 | 0.00 | -0.54 | -0.02 | 0.00 | 0.56 | -0.02 |
| 5 | 0.00 | 0.02 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
| 6 | 0.00 | -0.42 | -0.01 | 0.00 | 0.43 | -0.01 |
| 7 | 0.00 | 0.02 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
| 8 | 0.00 | -0.42 | -0.01 | 0.00 | 0.43 | -0.01 |
| 9 | 0.00 | -0.54 | -0.02 | 0.00 | 0.56 | -0.02 |
| 10 | 0.00 | -0.54 | -0.02 | 0.00 | 0.56 | -0.02 |
| 11 | 0.00 | -0.54 | -0.02 | 0.00 | 0.56 | -0.02 |
| 12 | 0.00 | -0.54 | -0.02 | 0.00 | 0.56 | -0.02 |
| 13 | 0.00 | -0.42 | -0.01 | 0.00 | 0.43 | -0.01 |
| 14 | 0.00 | -0.42 | -0.01 | 0.00 | 0.43 | -0.01 |
| 15 | 0.00 | -0.42 | -0.01 | 0.00 | 0.43 | -0.01 |
| 16 | 0.00 | -0.42 | -0.01 | 0.00 | 0.43 | -0.01 |
| 17 | 0.00 | -0.11 | -0.02 | 0.00 | 0.12 | -0.02 |
| 18 | 0.00 | -0.11 | -0.02 | 0.00 | 0.12 | -0.02 |
| 19 | 0.00 | -0.11 | -0.02 | 0.00 | 0.12 | -0.02 |
| 20 | 0.00 | -0.11 | -0.02 | 0.00 | 0.12 | -0.02 |
| 21 | 0.00 | -0.54 | -0.02 | 0.00 | 0.56 | -0.02 |
| 22 | 0.00 | -0.54 | -0.02 | 0.00 | 0.56 | -0.02 |
| 23 | 0.00 | -0.54 | -0.02 | 0.00 | 0.56 | -0.02 |
| 24 | 0.00 | -0.54 | -0.02 | 0.00 | 0.56 | -0.02 |
| 25 | 0.00 | -0.11 | -0.02 | 0.00 | 0.12 | -0.02 |
| 26 | 0.00 | -0.11 | -0.02 | 0.00 | 0.12 | -0.02 |
| 27 | 0.00 | -0.11 | -0.02 | 0.00 | 0.12 | -0.02 |
| 28 | 0.00 | -0.11 | -0.02 | 0.00 | 0.12 | -0.02 |
| 29 | 0.00 | -0.54 | -0.02 | 0.00 | 0.56 | -0.02 |
| 30 | 0.00 | -0.54 | -0.02 | 0.00 | 0.56 | -0.02 |
| 31 | 0.00 | -0.54 | -0.02 | 0.00 | 0.56 | -0.02 |
| 32 | 0.00 | -0.54 | -0.02 | 0.00 | 0.56 | -0.02 |
| 33 | 0.00 | 0.02 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
| 34 | 0.00 | 0.02 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
| 35 | 0.00 | 0.02 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
| 36 | 0.00 | 0.02 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
| 37 | 0.00 | -0.42 | -0.01 | 0.00 | 0.43 | -0.01 |
| 38 | 0.00 | -0.42 | -0.01 | 0.00 | 0.43 | -0.01 |
| 39 | 0.00 | -0.42 | -0.01 | 0.00 | 0.43 | -0.01 |
| 40 | 0.00 | -0.42 | -0.01 | 0.00 | 0.43 | -0.01 |
| 41 | 0.00 | 0.02 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
| 42 | 0.00 | 0.02 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
| 43 | 0.00 | 0.02 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
| 44 | 0.00 | 0.02 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
| 45 | 0.00 | -0.42 | -0.01 | 0.00 | 0.43 | -0.01 |
| 46 | 0.00 | -0.42 | -0.01 | 0.00 | 0.43 | -0.01 |
| 47 | 0.00 | -0.42 | -0.01 | 0.00 | 0.43 | -0.01 |
| 48 | 0.00 | -0.42 | -0.01 | 0.00 | 0.43 | -0.01 |
| 49 | 0.00 | -0.24 | -0.02 | 0.00 | 0.26 | -0.02 |
| 50 | 0.00 | -0.24 | -0.02 | 0.00 | 0.26 | -0.02 |
| 51 | 0.00 | -0.24 | -0.02 | 0.00 | 0.26 | -0.02 |
| 52 | 0.00 | -0.24 | -0.02 | 0.00 | 0.26 | -0.02 |
| 53 | 0.00 | -0.54 | -0.02 | 0.00 | 0.56 | -0.02 |
| 54 | 0.00 | -0.54 | -0.02 | 0.00 | 0.56 | -0.02 |
| 55 | 0.00 | -0.54 | -0.02 | 0.00 | 0.56 | -0.02 |
| 56 | 0.00 | -0.54 | -0.02 | 0.00 | 0.56 | -0.02 |
| 57 | 0.00 | -0.24 | -0.02 | 0.00 | 0.26 | -0.02 |
| 58 | 0.00 | -0.24 | -0.02 | 0.00 | 0.26 | -0.02 |
| 59 | 0.00 | -0.24 | -0.02 | 0.00 | 0.26 | -0.02 |
| 60 | 0.00 | -0.24 | -0.02 | 0.00 | 0.26 | -0.02 |
| 61 | 0.00 | -0.54 | -0.02 | 0.00 | 0.56 | -0.02 |
| 62 | 0.00 | -0.54 | -0.02 | 0.00 | 0.56 | -0.02 |
| 63 | 0.00 | -0.54 | -0.02 | 0.00 | 0.56 | -0.02 |
| 64 | 0.00 | -0.54 | -0.02 | 0.00 | 0.56 | -0.02 |
| 65 | 0.00 | -0.11 | -0.01 | 0.00 | 0.13 | -0.01 |
| 66 | 0.00 | -0.11 | -0.01 | 0.00 | 0.13 | -0.01 |
| 67 | 0.00 | -0.11 | -0.01 | 0.00 | 0.13 | -0.01 |
| 68 | 0.00 | -0.11 | -0.01 | 0.00 | 0.13 | -0.01 |
| 69 | 0.00 | -0.42 | -0.01 | 0.00 | 0.43 | -0.01 |
| 70 | 0.00 | -0.42 | -0.01 | 0.00 | 0.43 | -0.01 |
| 71 | 0.00 | -0.42 | -0.01 | 0.00 | 0.43 | -0.01 |
| 72 | 0.00 | -0.42 | -0.01 | 0.00 | 0.43 | -0.01 |
| 73 | 0.00 | -0.11 | -0.01 | 0.00 | 0.13 | -0.01 |
| 74 | 0.00 | -0.11 | -0.01 | 0.00 | 0.13 | -0.01 |
| 75 | 0.00 | -0.11 | -0.01 | 0.00 | 0.13 | -0.01 |
| 76 | 0.00 | -0.11 | -0.01 | 0.00 | 0.13 | -0.01 |
| 77 | 0.00 | -0.42 | -0.01 | 0.00 | 0.43 | -0.01 |
| 78 | 0.00 | -0.42 | -0.01 | 0.00 | 0.43 | -0.01 |
| 79 | 0.00 | -0.42 | -0.01 | 0.00 | 0.43 | -0.01 |
| 80 | 0.00 | -0.42 | -0.01 | 0.00 | 0.43 | -0.01 |
| 81 | 0.00 | -0.35 | -0.02 | 0.00 | 0.37 | -0.02 |
| 82 | 0.00 | -0.36 | -0.02 | 0.00 | 0.38 | -0.02 |
| 83 | 0.00 | -0.54 | -0.02 | 0.00 | 0.56 | -0.02 |
| 84 | 0.00 | -0.55 | -0.02 | 0.00 | 0.57 | -0.02 |
| 85 | 0.00 | -0.35 | -0.02 | 0.00 | 0.37 | -0.02 |
| 86 | 0.00 | -0.36 | -0.02 | 0.00 | 0.38 | -0.02 |
| 87 | 0.00 | -0.54 | -0.02 | 0.00 | 0.56 | -0.02 |
| 88 | 0.00 | -0.55 | -0.02 | 0.00 | 0.57 | -0.02 |
| 89 | 0.00 | -0.27 | -0.01 | 0.00 | 0.28 | -0.01 |
| 90 | 0.00 | -0.28 | -0.01 | 0.00 | 0.29 | -0.01 |
| 91 | 0.00 | -0.41 | -0.01 | 0.00 | 0.43 | -0.01 |
| 92 | 0.00 | -0.42 | -0.01 | 0.00 | 0.44 | -0.01 |
| 93 | 0.00 | -0.27 | -0.01 | 0.00 | 0.28 | -0.01 |
| 94 | 0.00 | -0.28 | -0.01 | 0.00 | 0.29 | -0.01 |
| 95 | 0.00 | -0.41 | -0.01 | 0.00 | 0.43 | -0.01 |
| 96 | 0.00 | -0.42 | -0.01 | 0.00 | 0.44 | -0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 2, M=0.00, N=-0.54, M=0.00, N=0.56

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =2.08

强度计算最大应力比 =0.007

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =66.20

强度计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=66.20

拉杆,平面内长细比 λ=65. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=65. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.70

116. 钢 柱 116 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=57.8,λy=57.8

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 7.96 | 0.02 | 0.00 | -7.96 | 0.02 |
| 2 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | -0.10 | 0.02 |
| 3 | 0.00 | 7.96 | 0.02 | 0.00 | -7.96 | 0.02 |
| 4 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | -0.10 | 0.02 |
| 5 | 0.00 | 7.94 | 0.01 | 0.00 | -7.94 | 0.01 |
| 6 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 7 | 0.00 | 7.94 | 0.01 | 0.00 | -7.94 | 0.01 |
| 8 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 9 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | -0.10 | 0.02 |
| 10 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | -0.10 | 0.02 |
| 11 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | -0.10 | 0.02 |
| 12 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | -0.10 | 0.02 |
| 13 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 14 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 15 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 16 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 17 | 0.00 | 7.96 | 0.02 | 0.00 | -7.96 | 0.02 |
| 18 | 0.00 | 7.96 | 0.02 | 0.00 | -7.96 | 0.02 |
| 19 | 0.00 | 7.96 | 0.02 | 0.00 | -7.96 | 0.02 |
| 20 | 0.00 | 7.96 | 0.02 | 0.00 | -7.96 | 0.02 |
| 21 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | -0.10 | 0.02 |
| 22 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | -0.10 | 0.02 |
| 23 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | -0.10 | 0.02 |
| 24 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | -0.10 | 0.02 |
| 25 | 0.00 | 7.96 | 0.02 | 0.00 | -7.96 | 0.02 |
| 26 | 0.00 | 7.96 | 0.02 | 0.00 | -7.96 | 0.02 |
| 27 | 0.00 | 7.96 | 0.02 | 0.00 | -7.96 | 0.02 |
| 28 | 0.00 | 7.96 | 0.02 | 0.00 | -7.96 | 0.02 |
| 29 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | -0.10 | 0.02 |
| 30 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | -0.10 | 0.02 |
| 31 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | -0.10 | 0.02 |
| 32 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | -0.10 | 0.02 |
| 33 | 0.00 | 7.94 | 0.01 | 0.00 | -7.94 | 0.01 |
| 34 | 0.00 | 7.94 | 0.01 | 0.00 | -7.94 | 0.01 |
| 35 | 0.00 | 7.94 | 0.01 | 0.00 | -7.94 | 0.01 |
| 36 | 0.00 | 7.94 | 0.01 | 0.00 | -7.94 | 0.01 |
| 37 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 38 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 39 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 40 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 41 | 0.00 | 7.94 | 0.01 | 0.00 | -7.94 | 0.01 |
| 42 | 0.00 | 7.94 | 0.01 | 0.00 | -7.94 | 0.01 |
| 43 | 0.00 | 7.94 | 0.01 | 0.00 | -7.94 | 0.01 |
| 44 | 0.00 | 7.94 | 0.01 | 0.00 | -7.94 | 0.01 |
| 45 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 46 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 47 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 48 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 49 | 0.00 | 5.61 | 0.02 | 0.00 | -5.61 | 0.02 |
| 50 | 0.00 | 5.61 | 0.02 | 0.00 | -5.61 | 0.02 |
| 51 | 0.00 | 5.61 | 0.02 | 0.00 | -5.61 | 0.02 |
| 52 | 0.00 | 5.61 | 0.02 | 0.00 | -5.61 | 0.02 |
| 53 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | -0.10 | 0.02 |
| 54 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | -0.10 | 0.02 |
| 55 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | -0.10 | 0.02 |
| 56 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | -0.10 | 0.02 |
| 57 | 0.00 | 5.61 | 0.02 | 0.00 | -5.61 | 0.02 |
| 58 | 0.00 | 5.61 | 0.02 | 0.00 | -5.61 | 0.02 |
| 59 | 0.00 | 5.61 | 0.02 | 0.00 | -5.61 | 0.02 |
| 60 | 0.00 | 5.61 | 0.02 | 0.00 | -5.61 | 0.02 |
| 61 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | -0.10 | 0.02 |
| 62 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | -0.10 | 0.02 |
| 63 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | -0.10 | 0.02 |
| 64 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | -0.10 | 0.02 |
| 65 | 0.00 | 5.58 | 0.01 | 0.00 | -5.58 | 0.01 |
| 66 | 0.00 | 5.58 | 0.01 | 0.00 | -5.58 | 0.01 |
| 67 | 0.00 | 5.58 | 0.01 | 0.00 | -5.58 | 0.01 |
| 68 | 0.00 | 5.58 | 0.01 | 0.00 | -5.58 | 0.01 |
| 69 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 70 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 71 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 72 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 73 | 0.00 | 5.58 | 0.01 | 0.00 | -5.58 | 0.01 |
| 74 | 0.00 | 5.58 | 0.01 | 0.00 | -5.58 | 0.01 |
| 75 | 0.00 | 5.58 | 0.01 | 0.00 | -5.58 | 0.01 |
| 76 | 0.00 | 5.58 | 0.01 | 0.00 | -5.58 | 0.01 |
| 77 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 78 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 79 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 80 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 81 | 0.00 | 3.51 | 0.02 | 0.00 | -3.51 | 0.02 |
| 82 | 0.00 | 3.50 | 0.02 | 0.00 | -3.50 | 0.02 |
| 83 | 0.00 | 0.11 | 0.02 | 0.00 | -0.11 | 0.02 |
| 84 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | -0.10 | 0.02 |
| 85 | 0.00 | 3.51 | 0.02 | 0.00 | -3.51 | 0.02 |
| 86 | 0.00 | 3.50 | 0.02 | 0.00 | -3.50 | 0.02 |
| 87 | 0.00 | 0.11 | 0.02 | 0.00 | -0.11 | 0.02 |
| 88 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | -0.10 | 0.02 |
| 89 | 0.00 | 2.70 | 0.01 | 0.00 | -2.70 | 0.01 |
| 90 | 0.00 | 2.69 | 0.01 | 0.00 | -2.69 | 0.01 |
| 91 | 0.00 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | -0.09 | 0.01 |
| 92 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 93 | 0.00 | 2.70 | 0.01 | 0.00 | -2.70 | 0.01 |
| 94 | 0.00 | 2.69 | 0.01 | 0.00 | -2.69 | 0.01 |
| 95 | 0.00 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | -0.09 | 0.01 |
| 96 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | -0.08 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=0.00, N=7.96, M=0.00, N=-7.96

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =30.42

强度计算最大应力比 =0.101

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =32.73

平面内稳定计算最大应力比 =0.109

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =32.73

平面外稳定计算最大应力比 =0.109

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.42

117. 钢 柱 117 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.50, Ly=0.50; 长细比：λx=28.9,λy=28.9

构件长度=0.50; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 2 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 3 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 6 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 7 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 9 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 10 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 11 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 12 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 13 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 14 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 15 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 16 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 17 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 19 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 20 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 21 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 22 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 23 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 24 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 25 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 26 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 27 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 28 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 29 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 30 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 31 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 32 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 33 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 37 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 38 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 39 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 40 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 41 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 42 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 43 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 44 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 45 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 46 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 47 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 48 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 49 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 51 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 52 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 53 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 54 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 55 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 56 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 57 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 58 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 59 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 60 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 61 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 62 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 63 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 64 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 65 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 67 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 68 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 69 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 71 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 72 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 73 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 74 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 75 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 76 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 77 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 78 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 79 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 80 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 81 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 82 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 83 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 84 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 85 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 86 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 87 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 88 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 89 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 90 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 91 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 92 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 93 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 94 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 95 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 96 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 2, M=-0.00, N=0.05, M=-0.00, N=-0.03

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.20

强度计算最大应力比 =0.001

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=0.05, M=0.00, N=-0.03

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

拉杆,平面内长细比 λ=29. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=29. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=1.21

118. 钢 柱 118 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=57.8,λy=57.8

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | -0.10 | 0.02 |
| 2 | -0.00 | 7.96 | 0.02 | -0.00 | -7.96 | 0.02 |
| 3 | -0.00 | 7.96 | 0.02 | -0.00 | -7.96 | 0.02 |
| 4 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | -0.10 | 0.02 |
| 5 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | 7.94 | 0.01 | -0.00 | -7.94 | 0.01 |
| 7 | -0.00 | 7.94 | 0.01 | -0.00 | -7.94 | 0.01 |
| 8 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 9 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | -0.10 | 0.02 |
| 10 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | -0.10 | 0.02 |
| 11 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | -0.10 | 0.02 |
| 12 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | -0.10 | 0.02 |
| 13 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 14 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 15 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 16 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 17 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | -0.10 | 0.02 |
| 18 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | -0.10 | 0.02 |
| 19 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | -0.10 | 0.02 |
| 20 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | -0.10 | 0.02 |
| 21 | -0.00 | 7.96 | 0.02 | -0.00 | -7.96 | 0.02 |
| 22 | -0.00 | 7.96 | 0.02 | -0.00 | -7.96 | 0.02 |
| 23 | -0.00 | 7.96 | 0.02 | -0.00 | -7.96 | 0.02 |
| 24 | -0.00 | 7.96 | 0.02 | -0.00 | -7.96 | 0.02 |
| 25 | -0.00 | 7.96 | 0.02 | -0.00 | -7.96 | 0.02 |
| 26 | -0.00 | 7.96 | 0.02 | -0.00 | -7.96 | 0.02 |
| 27 | -0.00 | 7.96 | 0.02 | -0.00 | -7.96 | 0.02 |
| 28 | -0.00 | 7.96 | 0.02 | -0.00 | -7.96 | 0.02 |
| 29 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | -0.10 | 0.02 |
| 30 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | -0.10 | 0.02 |
| 31 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | -0.10 | 0.02 |
| 32 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | -0.10 | 0.02 |
| 33 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 34 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 35 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 36 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | 7.94 | 0.01 | -0.00 | -7.94 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | 7.94 | 0.01 | -0.00 | -7.94 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | 7.94 | 0.01 | -0.00 | -7.94 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | 7.94 | 0.01 | -0.00 | -7.94 | 0.01 |
| 41 | -0.00 | 7.94 | 0.01 | -0.00 | -7.94 | 0.01 |
| 42 | -0.00 | 7.94 | 0.01 | -0.00 | -7.94 | 0.01 |
| 43 | -0.00 | 7.94 | 0.01 | -0.00 | -7.94 | 0.01 |
| 44 | -0.00 | 7.94 | 0.01 | -0.00 | -7.94 | 0.01 |
| 45 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 46 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 47 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 48 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 49 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | -0.10 | 0.02 |
| 50 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | -0.10 | 0.02 |
| 51 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | -0.10 | 0.02 |
| 52 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | -0.10 | 0.02 |
| 53 | -0.00 | 5.60 | 0.02 | -0.00 | -5.60 | 0.02 |
| 54 | -0.00 | 5.60 | 0.02 | -0.00 | -5.60 | 0.02 |
| 55 | -0.00 | 5.60 | 0.02 | -0.00 | -5.60 | 0.02 |
| 56 | -0.00 | 5.60 | 0.02 | -0.00 | -5.60 | 0.02 |
| 57 | -0.00 | 5.60 | 0.02 | -0.00 | -5.60 | 0.02 |
| 58 | -0.00 | 5.60 | 0.02 | -0.00 | -5.60 | 0.02 |
| 59 | -0.00 | 5.60 | 0.02 | -0.00 | -5.60 | 0.02 |
| 60 | -0.00 | 5.60 | 0.02 | -0.00 | -5.60 | 0.02 |
| 61 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | -0.10 | 0.02 |
| 62 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | -0.10 | 0.02 |
| 63 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | -0.10 | 0.02 |
| 64 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | -0.10 | 0.02 |
| 65 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 66 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 67 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 68 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | 5.58 | 0.01 | -0.00 | -5.58 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | 5.58 | 0.01 | -0.00 | -5.58 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | 5.58 | 0.01 | -0.00 | -5.58 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | 5.58 | 0.01 | -0.00 | -5.58 | 0.01 |
| 73 | -0.00 | 5.58 | 0.01 | -0.00 | -5.58 | 0.01 |
| 74 | -0.00 | 5.58 | 0.01 | -0.00 | -5.58 | 0.01 |
| 75 | -0.00 | 5.58 | 0.01 | -0.00 | -5.58 | 0.01 |
| 76 | -0.00 | 5.58 | 0.01 | -0.00 | -5.58 | 0.01 |
| 77 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 78 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 79 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 80 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 81 | 0.00 | 0.11 | 0.02 | 0.00 | -0.11 | 0.02 |
| 82 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | -0.10 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | 3.52 | 0.02 | -0.00 | -3.52 | 0.02 |
| 84 | -0.00 | 3.50 | 0.02 | -0.00 | -3.50 | 0.02 |
| 85 | -0.00 | 3.52 | 0.02 | -0.00 | -3.52 | 0.02 |
| 86 | -0.00 | 3.50 | 0.02 | -0.00 | -3.50 | 0.02 |
| 87 | 0.00 | 0.11 | 0.02 | 0.00 | -0.11 | 0.02 |
| 88 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | -0.10 | 0.02 |
| 89 | 0.00 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | -0.09 | 0.01 |
| 90 | 0.00 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | -0.07 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | 2.71 | 0.01 | -0.00 | -2.71 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | 2.69 | 0.01 | -0.00 | -2.69 | 0.01 |
| 93 | -0.00 | 2.71 | 0.01 | -0.00 | -2.71 | 0.01 |
| 94 | -0.00 | 2.69 | 0.01 | -0.00 | -2.69 | 0.01 |
| 95 | 0.00 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | -0.09 | 0.01 |
| 96 | 0.00 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | -0.07 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 2, M=-0.00, N=7.96, M=-0.00, N=-7.96

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =30.41

强度计算最大应力比 =0.101

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =32.72

平面内稳定计算最大应力比 =0.109

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =32.72

平面外稳定计算最大应力比 =0.109

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=0.10, M=0.00, N=-0.10

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.42

119. 钢 柱 119 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.50, Ly=0.50; 长细比：λx=28.9,λy=28.9

构件长度=0.50; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 2 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 3 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 6 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 7 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 9 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 10 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 11 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 12 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 13 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 14 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 15 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 16 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 17 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 19 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 20 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 21 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 22 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 23 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 24 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 25 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 26 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 27 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 28 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 29 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 30 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 31 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 32 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 33 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 37 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 38 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 39 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 40 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 41 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 42 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 43 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 44 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 45 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 46 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 47 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 48 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 49 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 51 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 52 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 53 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 54 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 55 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 56 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 57 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 58 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 59 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 60 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 61 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 62 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 63 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 64 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 65 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 67 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 68 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 69 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 71 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 72 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 73 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 74 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 75 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 76 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 77 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 78 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 79 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 80 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 81 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 82 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 83 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 84 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 85 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 86 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 87 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 88 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 89 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 90 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 91 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 92 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 93 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 94 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 95 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 96 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=0.00, N=-0.04, M=0.00, N=0.05

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.14

强度计算最大应力比 =0.000

强度计算最大应力 < f=300.00

拉杆,平面内长细比 λ=29. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=29. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=1.21

120. 钢 柱 120 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.12, Ly=1.12; 长细比：λx=64.6,λy=64.6

构件长度=1.12; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 0.28 | 0.02 | 0.00 | -0.26 | 0.02 |
| 2 | -0.00 | -0.15 | 0.02 | -0.00 | 0.17 | 0.02 |
| 3 | -0.00 | 0.28 | 0.02 | 0.00 | -0.26 | 0.02 |
| 4 | -0.00 | -0.15 | 0.02 | -0.00 | 0.17 | 0.02 |
| 5 | -0.00 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | -0.20 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | -0.22 | 0.01 | -0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 7 | -0.00 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | -0.20 | 0.01 |
| 8 | -0.00 | -0.22 | 0.01 | -0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 9 | -0.00 | 0.28 | 0.02 | 0.00 | -0.26 | 0.02 |
| 10 | -0.00 | 0.28 | 0.02 | 0.00 | -0.26 | 0.02 |
| 11 | -0.00 | 0.28 | 0.02 | 0.00 | -0.26 | 0.02 |
| 12 | -0.00 | 0.28 | 0.02 | 0.00 | -0.26 | 0.02 |
| 13 | -0.00 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | -0.20 | 0.01 |
| 14 | -0.00 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | -0.20 | 0.01 |
| 15 | -0.00 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | -0.20 | 0.01 |
| 16 | -0.00 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | -0.20 | 0.01 |
| 17 | -0.00 | 0.28 | 0.02 | 0.00 | -0.26 | 0.02 |
| 18 | -0.00 | 0.28 | 0.02 | 0.00 | -0.26 | 0.02 |
| 19 | -0.00 | 0.28 | 0.02 | 0.00 | -0.26 | 0.02 |
| 20 | -0.00 | 0.28 | 0.02 | 0.00 | -0.26 | 0.02 |
| 21 | -0.00 | -0.15 | 0.02 | -0.00 | 0.17 | 0.02 |
| 22 | -0.00 | -0.15 | 0.02 | -0.00 | 0.17 | 0.02 |
| 23 | -0.00 | -0.15 | 0.02 | -0.00 | 0.17 | 0.02 |
| 24 | -0.00 | -0.15 | 0.02 | -0.00 | 0.17 | 0.02 |
| 25 | -0.00 | 0.28 | 0.02 | 0.00 | -0.26 | 0.02 |
| 26 | -0.00 | 0.28 | 0.02 | 0.00 | -0.26 | 0.02 |
| 27 | -0.00 | 0.28 | 0.02 | 0.00 | -0.26 | 0.02 |
| 28 | -0.00 | 0.28 | 0.02 | 0.00 | -0.26 | 0.02 |
| 29 | -0.00 | -0.15 | 0.02 | -0.00 | 0.17 | 0.02 |
| 30 | -0.00 | -0.15 | 0.02 | -0.00 | 0.17 | 0.02 |
| 31 | -0.00 | -0.15 | 0.02 | -0.00 | 0.17 | 0.02 |
| 32 | -0.00 | -0.15 | 0.02 | -0.00 | 0.17 | 0.02 |
| 33 | -0.00 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | -0.20 | 0.01 |
| 34 | -0.00 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | -0.20 | 0.01 |
| 35 | -0.00 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | -0.20 | 0.01 |
| 36 | -0.00 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | -0.20 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | -0.22 | 0.01 | -0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | -0.22 | 0.01 | -0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | -0.22 | 0.01 | -0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | -0.22 | 0.01 | -0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 41 | -0.00 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | -0.20 | 0.01 |
| 42 | -0.00 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | -0.20 | 0.01 |
| 43 | -0.00 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | -0.20 | 0.01 |
| 44 | -0.00 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | -0.20 | 0.01 |
| 45 | -0.00 | -0.22 | 0.01 | -0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 46 | -0.00 | -0.22 | 0.01 | -0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 47 | -0.00 | -0.22 | 0.01 | -0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 48 | -0.00 | -0.22 | 0.01 | -0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 49 | -0.00 | 0.28 | 0.02 | 0.00 | -0.26 | 0.02 |
| 50 | -0.00 | 0.28 | 0.02 | 0.00 | -0.26 | 0.02 |
| 51 | -0.00 | 0.28 | 0.02 | 0.00 | -0.26 | 0.02 |
| 52 | -0.00 | 0.28 | 0.02 | 0.00 | -0.26 | 0.02 |
| 53 | -0.00 | -0.02 | 0.02 | -0.00 | 0.04 | 0.02 |
| 54 | -0.00 | -0.02 | 0.02 | -0.00 | 0.04 | 0.02 |
| 55 | -0.00 | -0.02 | 0.02 | -0.00 | 0.04 | 0.02 |
| 56 | -0.00 | -0.02 | 0.02 | -0.00 | 0.04 | 0.02 |
| 57 | -0.00 | 0.28 | 0.02 | 0.00 | -0.26 | 0.02 |
| 58 | -0.00 | 0.28 | 0.02 | 0.00 | -0.26 | 0.02 |
| 59 | -0.00 | 0.28 | 0.02 | 0.00 | -0.26 | 0.02 |
| 60 | -0.00 | 0.28 | 0.02 | 0.00 | -0.26 | 0.02 |
| 61 | -0.00 | -0.02 | 0.02 | -0.00 | 0.04 | 0.02 |
| 62 | -0.00 | -0.02 | 0.02 | -0.00 | 0.04 | 0.02 |
| 63 | -0.00 | -0.02 | 0.02 | -0.00 | 0.04 | 0.02 |
| 64 | -0.00 | -0.02 | 0.02 | -0.00 | 0.04 | 0.02 |
| 65 | -0.00 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | -0.20 | 0.01 |
| 66 | -0.00 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | -0.20 | 0.01 |
| 67 | -0.00 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | -0.20 | 0.01 |
| 68 | -0.00 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | -0.20 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | -0.09 | 0.01 | -0.00 | 0.10 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | -0.09 | 0.01 | -0.00 | 0.10 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | -0.09 | 0.01 | -0.00 | 0.10 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | -0.09 | 0.01 | -0.00 | 0.10 | 0.01 |
| 73 | -0.00 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | -0.20 | 0.01 |
| 74 | -0.00 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | -0.20 | 0.01 |
| 75 | -0.00 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | -0.20 | 0.01 |
| 76 | -0.00 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | -0.20 | 0.01 |
| 77 | -0.00 | -0.09 | 0.01 | -0.00 | 0.10 | 0.01 |
| 78 | -0.00 | -0.09 | 0.01 | -0.00 | 0.10 | 0.01 |
| 79 | -0.00 | -0.09 | 0.01 | -0.00 | 0.10 | 0.01 |
| 80 | -0.00 | -0.09 | 0.01 | -0.00 | 0.10 | 0.01 |
| 81 | -0.00 | 0.28 | 0.02 | 0.00 | -0.26 | 0.02 |
| 82 | -0.00 | 0.29 | 0.02 | 0.00 | -0.27 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | 0.09 | 0.02 | -0.00 | -0.07 | 0.02 |
| 84 | -0.00 | 0.10 | 0.02 | -0.00 | -0.08 | 0.02 |
| 85 | -0.00 | 0.28 | 0.02 | 0.00 | -0.26 | 0.02 |
| 86 | -0.00 | 0.29 | 0.02 | 0.00 | -0.27 | 0.02 |
| 87 | -0.00 | 0.09 | 0.02 | -0.00 | -0.07 | 0.02 |
| 88 | -0.00 | 0.10 | 0.02 | -0.00 | -0.08 | 0.02 |
| 89 | -0.00 | 0.21 | 0.01 | 0.00 | -0.20 | 0.01 |
| 90 | -0.00 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | -0.21 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | 0.07 | 0.01 | -0.00 | -0.05 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | 0.08 | 0.01 | -0.00 | -0.06 | 0.01 |
| 93 | -0.00 | 0.21 | 0.01 | 0.00 | -0.20 | 0.01 |
| 94 | -0.00 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | -0.21 | 0.01 |
| 95 | -0.00 | 0.07 | 0.01 | -0.00 | -0.05 | 0.01 |
| 96 | -0.00 | 0.08 | 0.01 | -0.00 | -0.06 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=-0.00, N=0.28, M=0.00, N=-0.26

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =1.08

强度计算最大应力比 =0.004

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =1.22

平面内稳定计算最大应力比 =0.004

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =1.22

平面外稳定计算最大应力比 =0.004

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=65. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=65. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.70

121. 钢 柱 121 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.12, Ly=1.12; 长细比：λx=64.6,λy=64.6

构件长度=1.12; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 0.45 | -0.02 | 0.00 | -0.44 | -0.02 |
| 2 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | -0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 3 | 0.00 | 0.45 | -0.02 | 0.00 | -0.44 | -0.02 |
| 4 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | -0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 5 | 0.00 | 0.45 | -0.01 | 0.00 | -0.44 | -0.01 |
| 6 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 7 | 0.00 | 0.45 | -0.01 | 0.00 | -0.44 | -0.01 |
| 8 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 9 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | -0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 10 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | -0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 11 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | -0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 12 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | -0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 13 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 14 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 15 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 16 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 17 | 0.00 | 0.45 | -0.02 | 0.00 | -0.44 | -0.02 |
| 18 | 0.00 | 0.45 | -0.02 | 0.00 | -0.44 | -0.02 |
| 19 | 0.00 | 0.45 | -0.02 | 0.00 | -0.44 | -0.02 |
| 20 | 0.00 | 0.45 | -0.02 | 0.00 | -0.44 | -0.02 |
| 21 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | -0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 22 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | -0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 23 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | -0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 24 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | -0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 25 | 0.00 | 0.45 | -0.02 | 0.00 | -0.44 | -0.02 |
| 26 | 0.00 | 0.45 | -0.02 | 0.00 | -0.44 | -0.02 |
| 27 | 0.00 | 0.45 | -0.02 | 0.00 | -0.44 | -0.02 |
| 28 | 0.00 | 0.45 | -0.02 | 0.00 | -0.44 | -0.02 |
| 29 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | -0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 30 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | -0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 31 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | -0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 32 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | -0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 33 | 0.00 | 0.45 | -0.01 | 0.00 | -0.44 | -0.01 |
| 34 | 0.00 | 0.45 | -0.01 | 0.00 | -0.44 | -0.01 |
| 35 | 0.00 | 0.45 | -0.01 | 0.00 | -0.44 | -0.01 |
| 36 | 0.00 | 0.45 | -0.01 | 0.00 | -0.44 | -0.01 |
| 37 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 38 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 39 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 40 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 41 | 0.00 | 0.45 | -0.01 | 0.00 | -0.44 | -0.01 |
| 42 | 0.00 | 0.45 | -0.01 | 0.00 | -0.44 | -0.01 |
| 43 | 0.00 | 0.45 | -0.01 | 0.00 | -0.44 | -0.01 |
| 44 | 0.00 | 0.45 | -0.01 | 0.00 | -0.44 | -0.01 |
| 45 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 46 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 47 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 48 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 49 | 0.00 | 0.32 | -0.02 | 0.00 | -0.31 | -0.02 |
| 50 | 0.00 | 0.32 | -0.02 | 0.00 | -0.31 | -0.02 |
| 51 | 0.00 | 0.32 | -0.02 | 0.00 | -0.31 | -0.02 |
| 52 | 0.00 | 0.32 | -0.02 | 0.00 | -0.31 | -0.02 |
| 53 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | -0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 54 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | -0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 55 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | -0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 56 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | -0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 57 | 0.00 | 0.32 | -0.02 | 0.00 | -0.31 | -0.02 |
| 58 | 0.00 | 0.32 | -0.02 | 0.00 | -0.31 | -0.02 |
| 59 | 0.00 | 0.32 | -0.02 | 0.00 | -0.31 | -0.02 |
| 60 | 0.00 | 0.32 | -0.02 | 0.00 | -0.31 | -0.02 |
| 61 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | -0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 62 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | -0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 63 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | -0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 64 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | -0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 65 | 0.00 | 0.32 | -0.01 | 0.00 | -0.31 | -0.01 |
| 66 | 0.00 | 0.32 | -0.01 | 0.00 | -0.31 | -0.01 |
| 67 | 0.00 | 0.32 | -0.01 | 0.00 | -0.31 | -0.01 |
| 68 | 0.00 | 0.32 | -0.01 | 0.00 | -0.31 | -0.01 |
| 69 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 70 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 71 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 72 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 73 | 0.00 | 0.32 | -0.01 | 0.00 | -0.31 | -0.01 |
| 74 | 0.00 | 0.32 | -0.01 | 0.00 | -0.31 | -0.01 |
| 75 | 0.00 | 0.32 | -0.01 | 0.00 | -0.31 | -0.01 |
| 76 | 0.00 | 0.32 | -0.01 | 0.00 | -0.31 | -0.01 |
| 77 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 78 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 79 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 80 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 81 | 0.00 | 0.21 | -0.02 | 0.00 | -0.19 | -0.02 |
| 82 | 0.00 | 0.20 | -0.02 | 0.00 | -0.18 | -0.02 |
| 83 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.02 |
| 84 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | -0.00 | 0.01 | -0.02 |
| 85 | 0.00 | 0.21 | -0.02 | 0.00 | -0.19 | -0.02 |
| 86 | 0.00 | 0.20 | -0.02 | 0.00 | -0.18 | -0.02 |
| 87 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.02 |
| 88 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | -0.00 | 0.01 | -0.02 |
| 89 | 0.00 | 0.16 | -0.01 | 0.00 | -0.15 | -0.01 |
| 90 | 0.00 | 0.15 | -0.01 | 0.00 | -0.14 | -0.01 |
| 91 | 0.00 | 0.02 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| 92 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.01 | -0.01 |
| 93 | 0.00 | 0.16 | -0.01 | 0.00 | -0.15 | -0.01 |
| 94 | 0.00 | 0.15 | -0.01 | 0.00 | -0.14 | -0.01 |
| 95 | 0.00 | 0.02 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| 96 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.01 | -0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=0.00, N=0.45, M=0.00, N=-0.44

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =1.74

强度计算最大应力比 =0.006

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =1.97

平面内稳定计算最大应力比 =0.007

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =1.97

平面外稳定计算最大应力比 =0.007

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=65. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=65. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.70

122. 钢 柱 122 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=57.8,λy=57.8

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 7.42 | 0.02 | 0.00 | -7.42 | 0.02 |
| 2 | -0.00 | 0.34 | 0.02 | 0.00 | -0.34 | 0.02 |
| 3 | 0.00 | 7.42 | 0.02 | 0.00 | -7.42 | 0.02 |
| 4 | -0.00 | 0.34 | 0.02 | 0.00 | -0.34 | 0.02 |
| 5 | 0.00 | 7.34 | 0.01 | 0.00 | -7.34 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | 0.26 | 0.01 | 0.00 | -0.26 | 0.01 |
| 7 | 0.00 | 7.34 | 0.01 | 0.00 | -7.34 | 0.01 |
| 8 | -0.00 | 0.26 | 0.01 | 0.00 | -0.26 | 0.01 |
| 9 | -0.00 | 0.34 | 0.02 | 0.00 | -0.34 | 0.02 |
| 10 | -0.00 | 0.34 | 0.02 | 0.00 | -0.34 | 0.02 |
| 11 | -0.00 | 0.34 | 0.02 | 0.00 | -0.34 | 0.02 |
| 12 | -0.00 | 0.34 | 0.02 | 0.00 | -0.34 | 0.02 |
| 13 | -0.00 | 0.26 | 0.01 | 0.00 | -0.26 | 0.01 |
| 14 | -0.00 | 0.26 | 0.01 | 0.00 | -0.26 | 0.01 |
| 15 | -0.00 | 0.26 | 0.01 | 0.00 | -0.26 | 0.01 |
| 16 | -0.00 | 0.26 | 0.01 | 0.00 | -0.26 | 0.01 |
| 17 | 0.00 | 7.42 | 0.02 | 0.00 | -7.42 | 0.02 |
| 18 | 0.00 | 7.42 | 0.02 | 0.00 | -7.42 | 0.02 |
| 19 | 0.00 | 7.42 | 0.02 | 0.00 | -7.42 | 0.02 |
| 20 | 0.00 | 7.42 | 0.02 | 0.00 | -7.42 | 0.02 |
| 21 | -0.00 | 0.34 | 0.02 | 0.00 | -0.34 | 0.02 |
| 22 | -0.00 | 0.34 | 0.02 | 0.00 | -0.34 | 0.02 |
| 23 | -0.00 | 0.34 | 0.02 | 0.00 | -0.34 | 0.02 |
| 24 | -0.00 | 0.34 | 0.02 | 0.00 | -0.34 | 0.02 |
| 25 | 0.00 | 7.42 | 0.02 | 0.00 | -7.42 | 0.02 |
| 26 | 0.00 | 7.42 | 0.02 | 0.00 | -7.42 | 0.02 |
| 27 | 0.00 | 7.42 | 0.02 | 0.00 | -7.42 | 0.02 |
| 28 | 0.00 | 7.42 | 0.02 | 0.00 | -7.42 | 0.02 |
| 29 | -0.00 | 0.34 | 0.02 | 0.00 | -0.34 | 0.02 |
| 30 | -0.00 | 0.34 | 0.02 | 0.00 | -0.34 | 0.02 |
| 31 | -0.00 | 0.34 | 0.02 | 0.00 | -0.34 | 0.02 |
| 32 | -0.00 | 0.34 | 0.02 | 0.00 | -0.34 | 0.02 |
| 33 | 0.00 | 7.34 | 0.01 | 0.00 | -7.34 | 0.01 |
| 34 | 0.00 | 7.34 | 0.01 | 0.00 | -7.34 | 0.01 |
| 35 | 0.00 | 7.34 | 0.01 | 0.00 | -7.34 | 0.01 |
| 36 | 0.00 | 7.34 | 0.01 | 0.00 | -7.34 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | 0.26 | 0.01 | 0.00 | -0.26 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | 0.26 | 0.01 | 0.00 | -0.26 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | 0.26 | 0.01 | 0.00 | -0.26 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | 0.26 | 0.01 | 0.00 | -0.26 | 0.01 |
| 41 | 0.00 | 7.34 | 0.01 | 0.00 | -7.34 | 0.01 |
| 42 | 0.00 | 7.34 | 0.01 | 0.00 | -7.34 | 0.01 |
| 43 | 0.00 | 7.34 | 0.01 | 0.00 | -7.34 | 0.01 |
| 44 | 0.00 | 7.34 | 0.01 | 0.00 | -7.34 | 0.01 |
| 45 | -0.00 | 0.26 | 0.01 | 0.00 | -0.26 | 0.01 |
| 46 | -0.00 | 0.26 | 0.01 | 0.00 | -0.26 | 0.01 |
| 47 | -0.00 | 0.26 | 0.01 | 0.00 | -0.26 | 0.01 |
| 48 | -0.00 | 0.26 | 0.01 | 0.00 | -0.26 | 0.01 |
| 49 | 0.00 | 5.30 | 0.02 | 0.00 | -5.30 | 0.02 |
| 50 | 0.00 | 5.30 | 0.02 | 0.00 | -5.30 | 0.02 |
| 51 | 0.00 | 5.30 | 0.02 | 0.00 | -5.30 | 0.02 |
| 52 | 0.00 | 5.30 | 0.02 | 0.00 | -5.30 | 0.02 |
| 53 | -0.00 | 0.34 | 0.02 | 0.00 | -0.34 | 0.02 |
| 54 | -0.00 | 0.34 | 0.02 | 0.00 | -0.34 | 0.02 |
| 55 | -0.00 | 0.34 | 0.02 | 0.00 | -0.34 | 0.02 |
| 56 | -0.00 | 0.34 | 0.02 | 0.00 | -0.34 | 0.02 |
| 57 | 0.00 | 5.30 | 0.02 | 0.00 | -5.30 | 0.02 |
| 58 | 0.00 | 5.30 | 0.02 | 0.00 | -5.30 | 0.02 |
| 59 | 0.00 | 5.30 | 0.02 | 0.00 | -5.30 | 0.02 |
| 60 | 0.00 | 5.30 | 0.02 | 0.00 | -5.30 | 0.02 |
| 61 | -0.00 | 0.34 | 0.02 | 0.00 | -0.34 | 0.02 |
| 62 | -0.00 | 0.34 | 0.02 | 0.00 | -0.34 | 0.02 |
| 63 | -0.00 | 0.34 | 0.02 | 0.00 | -0.34 | 0.02 |
| 64 | -0.00 | 0.34 | 0.02 | 0.00 | -0.34 | 0.02 |
| 65 | 0.00 | 5.22 | 0.01 | 0.00 | -5.22 | 0.01 |
| 66 | 0.00 | 5.22 | 0.01 | 0.00 | -5.22 | 0.01 |
| 67 | 0.00 | 5.22 | 0.01 | 0.00 | -5.22 | 0.01 |
| 68 | 0.00 | 5.22 | 0.01 | 0.00 | -5.22 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | 0.26 | 0.01 | 0.00 | -0.26 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | 0.26 | 0.01 | 0.00 | -0.26 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | 0.26 | 0.01 | 0.00 | -0.26 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | 0.26 | 0.01 | 0.00 | -0.26 | 0.01 |
| 73 | 0.00 | 5.22 | 0.01 | 0.00 | -5.22 | 0.01 |
| 74 | 0.00 | 5.22 | 0.01 | 0.00 | -5.22 | 0.01 |
| 75 | 0.00 | 5.22 | 0.01 | 0.00 | -5.22 | 0.01 |
| 76 | 0.00 | 5.22 | 0.01 | 0.00 | -5.22 | 0.01 |
| 77 | -0.00 | 0.26 | 0.01 | 0.00 | -0.26 | 0.01 |
| 78 | -0.00 | 0.26 | 0.01 | 0.00 | -0.26 | 0.01 |
| 79 | -0.00 | 0.26 | 0.01 | 0.00 | -0.26 | 0.01 |
| 80 | -0.00 | 0.26 | 0.01 | 0.00 | -0.26 | 0.01 |
| 81 | 0.00 | 3.41 | 0.02 | 0.00 | -3.41 | 0.02 |
| 82 | 0.00 | 3.41 | 0.02 | 0.00 | -3.41 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | 0.35 | 0.02 | 0.00 | -0.35 | 0.02 |
| 84 | -0.00 | 0.34 | 0.02 | 0.00 | -0.34 | 0.02 |
| 85 | 0.00 | 3.41 | 0.02 | 0.00 | -3.41 | 0.02 |
| 86 | 0.00 | 3.41 | 0.02 | 0.00 | -3.41 | 0.02 |
| 87 | -0.00 | 0.35 | 0.02 | 0.00 | -0.35 | 0.02 |
| 88 | -0.00 | 0.34 | 0.02 | 0.00 | -0.34 | 0.02 |
| 89 | 0.00 | 2.63 | 0.01 | 0.00 | -2.63 | 0.01 |
| 90 | 0.00 | 2.62 | 0.01 | 0.00 | -2.62 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | 0.27 | 0.01 | 0.00 | -0.27 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | 0.26 | 0.01 | 0.00 | -0.26 | 0.01 |
| 93 | 0.00 | 2.63 | 0.01 | 0.00 | -2.63 | 0.01 |
| 94 | 0.00 | 2.62 | 0.01 | 0.00 | -2.62 | 0.01 |
| 95 | -0.00 | 0.27 | 0.01 | 0.00 | -0.27 | 0.01 |
| 96 | -0.00 | 0.26 | 0.01 | 0.00 | -0.26 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=0.00, N=7.42, M=0.00, N=-7.42

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =28.34

强度计算最大应力比 =0.094

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =30.50

平面内稳定计算最大应力比 =0.102

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =30.50

平面外稳定计算最大应力比 =0.102

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.42

123. 钢 柱 123 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.50, Ly=0.50; 长细比：λx=28.9,λy=28.9

构件长度=0.50; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 2 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 3 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 4 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 6 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 7 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 8 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 9 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 10 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 11 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 12 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 13 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 14 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 15 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 16 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 17 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 19 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 20 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 21 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 22 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 23 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 24 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 25 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 26 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 27 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 28 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 29 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 30 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 31 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 32 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 33 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 37 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 38 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 39 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 40 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 41 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 42 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 43 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 44 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 45 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 46 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 47 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 48 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 49 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 51 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 52 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 53 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 54 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 55 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 56 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 57 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 58 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 59 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 60 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 61 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 62 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 63 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 64 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 65 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 67 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 68 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 69 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 70 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 71 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 72 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 73 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 74 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 75 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 76 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 77 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 78 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 79 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 80 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 81 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 82 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 83 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 84 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 85 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 86 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 87 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 88 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 89 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 90 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 91 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 92 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 93 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 94 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 95 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 96 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 2, M=0.00, N=0.05, M=0.00, N=-0.03

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.20

强度计算最大应力比 =0.001

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=0.05, M=0.00, N=-0.03

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

拉杆,平面内长细比 λ=29. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=29. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=1.21

124. 钢 柱 124 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=57.8,λy=57.8

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 0.34 | 0.02 | -0.00 | -0.34 | 0.02 |
| 2 | -0.00 | 7.42 | 0.02 | -0.00 | -7.42 | 0.02 |
| 3 | -0.00 | 7.42 | 0.02 | -0.00 | -7.42 | 0.02 |
| 4 | -0.00 | 0.34 | 0.02 | -0.00 | -0.34 | 0.02 |
| 5 | -0.00 | 0.26 | 0.01 | -0.00 | -0.26 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | 7.34 | 0.01 | -0.00 | -7.34 | 0.01 |
| 7 | -0.00 | 7.34 | 0.01 | -0.00 | -7.34 | 0.01 |
| 8 | -0.00 | 0.26 | 0.01 | -0.00 | -0.26 | 0.01 |
| 9 | -0.00 | 0.34 | 0.02 | -0.00 | -0.34 | 0.02 |
| 10 | -0.00 | 0.34 | 0.02 | -0.00 | -0.34 | 0.02 |
| 11 | -0.00 | 0.34 | 0.02 | -0.00 | -0.34 | 0.02 |
| 12 | -0.00 | 0.34 | 0.02 | -0.00 | -0.34 | 0.02 |
| 13 | -0.00 | 0.26 | 0.01 | -0.00 | -0.26 | 0.01 |
| 14 | -0.00 | 0.26 | 0.01 | -0.00 | -0.26 | 0.01 |
| 15 | -0.00 | 0.26 | 0.01 | -0.00 | -0.26 | 0.01 |
| 16 | -0.00 | 0.26 | 0.01 | -0.00 | -0.26 | 0.01 |
| 17 | -0.00 | 0.34 | 0.02 | -0.00 | -0.34 | 0.02 |
| 18 | -0.00 | 0.34 | 0.02 | -0.00 | -0.34 | 0.02 |
| 19 | -0.00 | 0.34 | 0.02 | -0.00 | -0.34 | 0.02 |
| 20 | -0.00 | 0.34 | 0.02 | -0.00 | -0.34 | 0.02 |
| 21 | -0.00 | 7.42 | 0.02 | -0.00 | -7.42 | 0.02 |
| 22 | -0.00 | 7.42 | 0.02 | -0.00 | -7.42 | 0.02 |
| 23 | -0.00 | 7.42 | 0.02 | -0.00 | -7.42 | 0.02 |
| 24 | -0.00 | 7.42 | 0.02 | -0.00 | -7.42 | 0.02 |
| 25 | -0.00 | 7.42 | 0.02 | -0.00 | -7.42 | 0.02 |
| 26 | -0.00 | 7.42 | 0.02 | -0.00 | -7.42 | 0.02 |
| 27 | -0.00 | 7.42 | 0.02 | -0.00 | -7.42 | 0.02 |
| 28 | -0.00 | 7.42 | 0.02 | -0.00 | -7.42 | 0.02 |
| 29 | -0.00 | 0.34 | 0.02 | -0.00 | -0.34 | 0.02 |
| 30 | -0.00 | 0.34 | 0.02 | -0.00 | -0.34 | 0.02 |
| 31 | -0.00 | 0.34 | 0.02 | -0.00 | -0.34 | 0.02 |
| 32 | -0.00 | 0.34 | 0.02 | -0.00 | -0.34 | 0.02 |
| 33 | -0.00 | 0.26 | 0.01 | -0.00 | -0.26 | 0.01 |
| 34 | -0.00 | 0.26 | 0.01 | -0.00 | -0.26 | 0.01 |
| 35 | -0.00 | 0.26 | 0.01 | -0.00 | -0.26 | 0.01 |
| 36 | -0.00 | 0.26 | 0.01 | -0.00 | -0.26 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | 7.34 | 0.01 | -0.00 | -7.34 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | 7.34 | 0.01 | -0.00 | -7.34 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | 7.34 | 0.01 | -0.00 | -7.34 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | 7.34 | 0.01 | -0.00 | -7.34 | 0.01 |
| 41 | -0.00 | 7.34 | 0.01 | -0.00 | -7.34 | 0.01 |
| 42 | -0.00 | 7.34 | 0.01 | -0.00 | -7.34 | 0.01 |
| 43 | -0.00 | 7.34 | 0.01 | -0.00 | -7.34 | 0.01 |
| 44 | -0.00 | 7.34 | 0.01 | -0.00 | -7.34 | 0.01 |
| 45 | -0.00 | 0.26 | 0.01 | -0.00 | -0.26 | 0.01 |
| 46 | -0.00 | 0.26 | 0.01 | -0.00 | -0.26 | 0.01 |
| 47 | -0.00 | 0.26 | 0.01 | -0.00 | -0.26 | 0.01 |
| 48 | -0.00 | 0.26 | 0.01 | -0.00 | -0.26 | 0.01 |
| 49 | -0.00 | 0.34 | 0.02 | -0.00 | -0.34 | 0.02 |
| 50 | -0.00 | 0.34 | 0.02 | -0.00 | -0.34 | 0.02 |
| 51 | -0.00 | 0.34 | 0.02 | -0.00 | -0.34 | 0.02 |
| 52 | -0.00 | 0.34 | 0.02 | -0.00 | -0.34 | 0.02 |
| 53 | -0.00 | 5.30 | 0.02 | -0.00 | -5.30 | 0.02 |
| 54 | -0.00 | 5.30 | 0.02 | -0.00 | -5.30 | 0.02 |
| 55 | -0.00 | 5.30 | 0.02 | -0.00 | -5.30 | 0.02 |
| 56 | -0.00 | 5.30 | 0.02 | -0.00 | -5.30 | 0.02 |
| 57 | -0.00 | 5.30 | 0.02 | -0.00 | -5.30 | 0.02 |
| 58 | -0.00 | 5.30 | 0.02 | -0.00 | -5.30 | 0.02 |
| 59 | -0.00 | 5.30 | 0.02 | -0.00 | -5.30 | 0.02 |
| 60 | -0.00 | 5.30 | 0.02 | -0.00 | -5.30 | 0.02 |
| 61 | -0.00 | 0.34 | 0.02 | -0.00 | -0.34 | 0.02 |
| 62 | -0.00 | 0.34 | 0.02 | -0.00 | -0.34 | 0.02 |
| 63 | -0.00 | 0.34 | 0.02 | -0.00 | -0.34 | 0.02 |
| 64 | -0.00 | 0.34 | 0.02 | -0.00 | -0.34 | 0.02 |
| 65 | -0.00 | 0.26 | 0.01 | -0.00 | -0.26 | 0.01 |
| 66 | -0.00 | 0.26 | 0.01 | -0.00 | -0.26 | 0.01 |
| 67 | -0.00 | 0.26 | 0.01 | -0.00 | -0.26 | 0.01 |
| 68 | -0.00 | 0.26 | 0.01 | -0.00 | -0.26 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | 5.22 | 0.01 | -0.00 | -5.22 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | 5.22 | 0.01 | -0.00 | -5.22 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | 5.22 | 0.01 | -0.00 | -5.22 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | 5.22 | 0.01 | -0.00 | -5.22 | 0.01 |
| 73 | -0.00 | 5.22 | 0.01 | -0.00 | -5.22 | 0.01 |
| 74 | -0.00 | 5.22 | 0.01 | -0.00 | -5.22 | 0.01 |
| 75 | -0.00 | 5.22 | 0.01 | -0.00 | -5.22 | 0.01 |
| 76 | -0.00 | 5.22 | 0.01 | -0.00 | -5.22 | 0.01 |
| 77 | -0.00 | 0.26 | 0.01 | -0.00 | -0.26 | 0.01 |
| 78 | -0.00 | 0.26 | 0.01 | -0.00 | -0.26 | 0.01 |
| 79 | -0.00 | 0.26 | 0.01 | -0.00 | -0.26 | 0.01 |
| 80 | -0.00 | 0.26 | 0.01 | -0.00 | -0.26 | 0.01 |
| 81 | -0.00 | 0.35 | 0.02 | -0.00 | -0.35 | 0.02 |
| 82 | -0.00 | 0.34 | 0.02 | 0.00 | -0.34 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | 3.42 | 0.02 | -0.00 | -3.42 | 0.02 |
| 84 | -0.00 | 3.40 | 0.02 | -0.00 | -3.40 | 0.02 |
| 85 | -0.00 | 3.42 | 0.02 | -0.00 | -3.42 | 0.02 |
| 86 | -0.00 | 3.40 | 0.02 | -0.00 | -3.40 | 0.02 |
| 87 | -0.00 | 0.35 | 0.02 | -0.00 | -0.35 | 0.02 |
| 88 | -0.00 | 0.34 | 0.02 | 0.00 | -0.34 | 0.02 |
| 89 | -0.00 | 0.27 | 0.01 | -0.00 | -0.27 | 0.01 |
| 90 | -0.00 | 0.26 | 0.01 | 0.00 | -0.26 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | 2.63 | 0.01 | -0.00 | -2.63 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | 2.62 | 0.01 | -0.00 | -2.62 | 0.01 |
| 93 | -0.00 | 2.63 | 0.01 | -0.00 | -2.63 | 0.01 |
| 94 | -0.00 | 2.62 | 0.01 | -0.00 | -2.62 | 0.01 |
| 95 | -0.00 | 0.27 | 0.01 | -0.00 | -0.27 | 0.01 |
| 96 | -0.00 | 0.26 | 0.01 | 0.00 | -0.26 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 2, M=-0.00, N=7.42, M=-0.00, N=-7.42

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =28.35

强度计算最大应力比 =0.094

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =30.50

平面内稳定计算最大应力比 =0.102

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =30.50

平面外稳定计算最大应力比 =0.102

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=-0.00, N=0.34, M=-0.00, N=-0.34

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.42

125. 钢 柱 125 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.50, Ly=0.50; 长细比：λx=28.9,λy=28.9

构件长度=0.50; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 2 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 3 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 4 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 6 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 7 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 8 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 9 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 10 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 11 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 12 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 13 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 14 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 15 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 16 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 17 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 19 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 20 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 21 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 22 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 23 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 24 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 25 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 26 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 27 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 28 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 29 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 30 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 31 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 32 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 33 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 37 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 38 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 39 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 40 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 41 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 42 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 43 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 44 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 45 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 46 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 47 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 48 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 49 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 51 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 52 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 53 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 54 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 55 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 56 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 57 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 58 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 59 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 60 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 61 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 62 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 63 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 64 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 65 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 67 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 68 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 69 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 70 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 71 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 72 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 73 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 74 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 75 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 76 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 77 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 78 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 79 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 80 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 81 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 82 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 83 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 84 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 85 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 86 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 87 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 88 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 89 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 90 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 91 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 92 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 93 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 94 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 95 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 96 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=0.00, N=-0.04, M=0.00, N=0.05

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.14

强度计算最大应力比 =0.000

强度计算最大应力 < f=300.00

拉杆,平面内长细比 λ=29. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=29. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=1.21

126. 钢 柱 126 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.12, Ly=1.12; 长细比：λx=64.6,λy=64.6

构件长度=1.12; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 2 | -0.00 | -0.71 | 0.02 | -0.00 | 0.73 | 0.02 |
| 3 | -0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 4 | -0.00 | -0.71 | 0.02 | -0.00 | 0.73 | 0.02 |
| 5 | -0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | -0.65 | 0.01 | -0.00 | 0.66 | 0.01 |
| 7 | -0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 8 | -0.00 | -0.65 | 0.01 | -0.00 | 0.66 | 0.01 |
| 9 | -0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 10 | -0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 11 | -0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 12 | -0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 13 | -0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 14 | -0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 15 | -0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 16 | -0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 17 | -0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 18 | -0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 19 | -0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 20 | -0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 21 | -0.00 | -0.71 | 0.02 | -0.00 | 0.73 | 0.02 |
| 22 | -0.00 | -0.71 | 0.02 | -0.00 | 0.73 | 0.02 |
| 23 | -0.00 | -0.71 | 0.02 | -0.00 | 0.73 | 0.02 |
| 24 | -0.00 | -0.71 | 0.02 | -0.00 | 0.73 | 0.02 |
| 25 | -0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 26 | -0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 27 | -0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 28 | -0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 29 | -0.00 | -0.71 | 0.02 | -0.00 | 0.73 | 0.02 |
| 30 | -0.00 | -0.71 | 0.02 | -0.00 | 0.73 | 0.02 |
| 31 | -0.00 | -0.71 | 0.02 | -0.00 | 0.73 | 0.02 |
| 32 | -0.00 | -0.71 | 0.02 | -0.00 | 0.73 | 0.02 |
| 33 | -0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 34 | -0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 35 | -0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 36 | -0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | -0.65 | 0.01 | -0.00 | 0.66 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | -0.65 | 0.01 | -0.00 | 0.66 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | -0.65 | 0.01 | -0.00 | 0.66 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | -0.65 | 0.01 | -0.00 | 0.66 | 0.01 |
| 41 | -0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 42 | -0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 43 | -0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 44 | -0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 45 | -0.00 | -0.65 | 0.01 | -0.00 | 0.66 | 0.01 |
| 46 | -0.00 | -0.65 | 0.01 | -0.00 | 0.66 | 0.01 |
| 47 | -0.00 | -0.65 | 0.01 | -0.00 | 0.66 | 0.01 |
| 48 | -0.00 | -0.65 | 0.01 | -0.00 | 0.66 | 0.01 |
| 49 | -0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 50 | -0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 51 | -0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 52 | -0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 53 | -0.00 | -0.58 | 0.02 | -0.00 | 0.60 | 0.02 |
| 54 | -0.00 | -0.58 | 0.02 | -0.00 | 0.60 | 0.02 |
| 55 | -0.00 | -0.58 | 0.02 | -0.00 | 0.60 | 0.02 |
| 56 | -0.00 | -0.58 | 0.02 | -0.00 | 0.60 | 0.02 |
| 57 | -0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 58 | -0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 59 | -0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 60 | -0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 61 | -0.00 | -0.58 | 0.02 | -0.00 | 0.60 | 0.02 |
| 62 | -0.00 | -0.58 | 0.02 | -0.00 | 0.60 | 0.02 |
| 63 | -0.00 | -0.58 | 0.02 | -0.00 | 0.60 | 0.02 |
| 64 | -0.00 | -0.58 | 0.02 | -0.00 | 0.60 | 0.02 |
| 65 | -0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 66 | -0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 67 | -0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 68 | -0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | -0.52 | 0.01 | -0.00 | 0.53 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | -0.52 | 0.01 | -0.00 | 0.53 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | -0.52 | 0.01 | -0.00 | 0.53 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | -0.52 | 0.01 | -0.00 | 0.53 | 0.01 |
| 73 | -0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 74 | -0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 75 | -0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 76 | -0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 77 | -0.00 | -0.52 | 0.01 | -0.00 | 0.53 | 0.01 |
| 78 | -0.00 | -0.52 | 0.01 | -0.00 | 0.53 | 0.01 |
| 79 | -0.00 | -0.52 | 0.01 | -0.00 | 0.53 | 0.01 |
| 80 | -0.00 | -0.52 | 0.01 | -0.00 | 0.53 | 0.01 |
| 81 | -0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.30 | 0.02 |
| 82 | -0.00 | -0.27 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | -0.47 | 0.02 | -0.00 | 0.49 | 0.02 |
| 84 | -0.00 | -0.46 | 0.02 | -0.00 | 0.48 | 0.02 |
| 85 | -0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.30 | 0.02 |
| 86 | -0.00 | -0.27 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 87 | -0.00 | -0.47 | 0.02 | -0.00 | 0.49 | 0.02 |
| 88 | -0.00 | -0.46 | 0.02 | -0.00 | 0.48 | 0.02 |
| 89 | -0.00 | -0.22 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 90 | -0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.38 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | -0.35 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 93 | -0.00 | -0.22 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 94 | -0.00 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | 0.01 |
| 95 | -0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.38 | 0.01 |
| 96 | -0.00 | -0.35 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 2, M=-0.00, N=-0.71, M=-0.00, N=0.73

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =2.72

强度计算最大应力比 =0.009

强度计算最大应力 < f=300.00

拉杆,平面内长细比 λ=65. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=65. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.70

127. 钢 柱 127 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.12, Ly=1.12; 长细比：λx=64.6,λy=64.6

构件长度=1.12; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 1.01 | -0.02 | 0.00 | -1.00 | -0.02 |
| 2 | -0.00 | 0.57 | -0.02 | -0.00 | -0.56 | -0.02 |
| 3 | 0.00 | 1.01 | -0.02 | 0.00 | -1.00 | -0.02 |
| 4 | -0.00 | 0.57 | -0.02 | -0.00 | -0.56 | -0.02 |
| 5 | 0.00 | 0.88 | -0.01 | 0.00 | -0.87 | -0.01 |
| 6 | -0.00 | 0.44 | -0.01 | -0.00 | -0.43 | -0.01 |
| 7 | 0.00 | 0.88 | -0.01 | 0.00 | -0.87 | -0.01 |
| 8 | -0.00 | 0.44 | -0.01 | -0.00 | -0.43 | -0.01 |
| 9 | -0.00 | 0.57 | -0.02 | -0.00 | -0.56 | -0.02 |
| 10 | -0.00 | 0.57 | -0.02 | -0.00 | -0.56 | -0.02 |
| 11 | -0.00 | 0.57 | -0.02 | -0.00 | -0.56 | -0.02 |
| 12 | -0.00 | 0.57 | -0.02 | -0.00 | -0.56 | -0.02 |
| 13 | -0.00 | 0.44 | -0.01 | -0.00 | -0.43 | -0.01 |
| 14 | -0.00 | 0.44 | -0.01 | -0.00 | -0.43 | -0.01 |
| 15 | -0.00 | 0.44 | -0.01 | -0.00 | -0.43 | -0.01 |
| 16 | -0.00 | 0.44 | -0.01 | -0.00 | -0.43 | -0.01 |
| 17 | 0.00 | 1.01 | -0.02 | 0.00 | -1.00 | -0.02 |
| 18 | 0.00 | 1.01 | -0.02 | 0.00 | -1.00 | -0.02 |
| 19 | 0.00 | 1.01 | -0.02 | 0.00 | -1.00 | -0.02 |
| 20 | 0.00 | 1.01 | -0.02 | 0.00 | -1.00 | -0.02 |
| 21 | -0.00 | 0.57 | -0.02 | -0.00 | -0.56 | -0.02 |
| 22 | -0.00 | 0.57 | -0.02 | -0.00 | -0.56 | -0.02 |
| 23 | -0.00 | 0.57 | -0.02 | -0.00 | -0.56 | -0.02 |
| 24 | -0.00 | 0.57 | -0.02 | -0.00 | -0.56 | -0.02 |
| 25 | 0.00 | 1.01 | -0.02 | 0.00 | -1.00 | -0.02 |
| 26 | 0.00 | 1.01 | -0.02 | 0.00 | -1.00 | -0.02 |
| 27 | 0.00 | 1.01 | -0.02 | 0.00 | -1.00 | -0.02 |
| 28 | 0.00 | 1.01 | -0.02 | 0.00 | -1.00 | -0.02 |
| 29 | -0.00 | 0.57 | -0.02 | -0.00 | -0.56 | -0.02 |
| 30 | -0.00 | 0.57 | -0.02 | -0.00 | -0.56 | -0.02 |
| 31 | -0.00 | 0.57 | -0.02 | -0.00 | -0.56 | -0.02 |
| 32 | -0.00 | 0.57 | -0.02 | -0.00 | -0.56 | -0.02 |
| 33 | 0.00 | 0.88 | -0.01 | 0.00 | -0.87 | -0.01 |
| 34 | 0.00 | 0.88 | -0.01 | 0.00 | -0.87 | -0.01 |
| 35 | 0.00 | 0.88 | -0.01 | 0.00 | -0.87 | -0.01 |
| 36 | 0.00 | 0.88 | -0.01 | 0.00 | -0.87 | -0.01 |
| 37 | -0.00 | 0.44 | -0.01 | -0.00 | -0.43 | -0.01 |
| 38 | -0.00 | 0.44 | -0.01 | -0.00 | -0.43 | -0.01 |
| 39 | -0.00 | 0.44 | -0.01 | -0.00 | -0.43 | -0.01 |
| 40 | -0.00 | 0.44 | -0.01 | -0.00 | -0.43 | -0.01 |
| 41 | 0.00 | 0.88 | -0.01 | 0.00 | -0.87 | -0.01 |
| 42 | 0.00 | 0.88 | -0.01 | 0.00 | -0.87 | -0.01 |
| 43 | 0.00 | 0.88 | -0.01 | 0.00 | -0.87 | -0.01 |
| 44 | 0.00 | 0.88 | -0.01 | 0.00 | -0.87 | -0.01 |
| 45 | -0.00 | 0.44 | -0.01 | -0.00 | -0.43 | -0.01 |
| 46 | -0.00 | 0.44 | -0.01 | -0.00 | -0.43 | -0.01 |
| 47 | -0.00 | 0.44 | -0.01 | -0.00 | -0.43 | -0.01 |
| 48 | -0.00 | 0.44 | -0.01 | -0.00 | -0.43 | -0.01 |
| 49 | 0.00 | 0.88 | -0.02 | 0.00 | -0.86 | -0.02 |
| 50 | 0.00 | 0.88 | -0.02 | 0.00 | -0.86 | -0.02 |
| 51 | 0.00 | 0.88 | -0.02 | 0.00 | -0.86 | -0.02 |
| 52 | 0.00 | 0.88 | -0.02 | 0.00 | -0.86 | -0.02 |
| 53 | -0.00 | 0.57 | -0.02 | -0.00 | -0.56 | -0.02 |
| 54 | -0.00 | 0.57 | -0.02 | -0.00 | -0.56 | -0.02 |
| 55 | -0.00 | 0.57 | -0.02 | -0.00 | -0.56 | -0.02 |
| 56 | -0.00 | 0.57 | -0.02 | -0.00 | -0.56 | -0.02 |
| 57 | 0.00 | 0.88 | -0.02 | 0.00 | -0.86 | -0.02 |
| 58 | 0.00 | 0.88 | -0.02 | 0.00 | -0.86 | -0.02 |
| 59 | 0.00 | 0.88 | -0.02 | 0.00 | -0.86 | -0.02 |
| 60 | 0.00 | 0.88 | -0.02 | 0.00 | -0.86 | -0.02 |
| 61 | -0.00 | 0.57 | -0.02 | -0.00 | -0.56 | -0.02 |
| 62 | -0.00 | 0.57 | -0.02 | -0.00 | -0.56 | -0.02 |
| 63 | -0.00 | 0.57 | -0.02 | -0.00 | -0.56 | -0.02 |
| 64 | -0.00 | 0.57 | -0.02 | -0.00 | -0.56 | -0.02 |
| 65 | 0.00 | 0.75 | -0.01 | 0.00 | -0.74 | -0.01 |
| 66 | 0.00 | 0.75 | -0.01 | 0.00 | -0.74 | -0.01 |
| 67 | 0.00 | 0.75 | -0.01 | 0.00 | -0.74 | -0.01 |
| 68 | 0.00 | 0.75 | -0.01 | 0.00 | -0.74 | -0.01 |
| 69 | -0.00 | 0.44 | -0.01 | -0.00 | -0.43 | -0.01 |
| 70 | -0.00 | 0.44 | -0.01 | -0.00 | -0.43 | -0.01 |
| 71 | -0.00 | 0.44 | -0.01 | -0.00 | -0.43 | -0.01 |
| 72 | -0.00 | 0.44 | -0.01 | -0.00 | -0.43 | -0.01 |
| 73 | 0.00 | 0.75 | -0.01 | 0.00 | -0.74 | -0.01 |
| 74 | 0.00 | 0.75 | -0.01 | 0.00 | -0.74 | -0.01 |
| 75 | 0.00 | 0.75 | -0.01 | 0.00 | -0.74 | -0.01 |
| 76 | 0.00 | 0.75 | -0.01 | 0.00 | -0.74 | -0.01 |
| 77 | -0.00 | 0.44 | -0.01 | -0.00 | -0.43 | -0.01 |
| 78 | -0.00 | 0.44 | -0.01 | -0.00 | -0.43 | -0.01 |
| 79 | -0.00 | 0.44 | -0.01 | -0.00 | -0.43 | -0.01 |
| 80 | -0.00 | 0.44 | -0.01 | -0.00 | -0.43 | -0.01 |
| 81 | 0.00 | 0.77 | -0.02 | 0.00 | -0.75 | -0.02 |
| 82 | 0.00 | 0.76 | -0.02 | 0.00 | -0.74 | -0.02 |
| 83 | -0.00 | 0.58 | -0.02 | -0.00 | -0.56 | -0.02 |
| 84 | -0.00 | 0.57 | -0.02 | -0.00 | -0.55 | -0.02 |
| 85 | 0.00 | 0.77 | -0.02 | 0.00 | -0.75 | -0.02 |
| 86 | 0.00 | 0.76 | -0.02 | 0.00 | -0.74 | -0.02 |
| 87 | -0.00 | 0.58 | -0.02 | -0.00 | -0.56 | -0.02 |
| 88 | -0.00 | 0.57 | -0.02 | -0.00 | -0.55 | -0.02 |
| 89 | 0.00 | 0.59 | -0.01 | 0.00 | -0.58 | -0.01 |
| 90 | 0.00 | 0.58 | -0.01 | 0.00 | -0.57 | -0.01 |
| 91 | -0.00 | 0.45 | -0.01 | -0.00 | -0.43 | -0.01 |
| 92 | -0.00 | 0.44 | -0.01 | -0.00 | -0.42 | -0.01 |
| 93 | 0.00 | 0.59 | -0.01 | 0.00 | -0.58 | -0.01 |
| 94 | 0.00 | 0.58 | -0.01 | 0.00 | -0.57 | -0.01 |
| 95 | -0.00 | 0.45 | -0.01 | -0.00 | -0.43 | -0.01 |
| 96 | -0.00 | 0.44 | -0.01 | -0.00 | -0.42 | -0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=0.00, N=1.01, M=0.00, N=-1.00

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =3.87

强度计算最大应力比 =0.013

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =4.40

平面内稳定计算最大应力比 =0.015

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =4.40

平面外稳定计算最大应力比 =0.015

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=65. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=65. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.70

128. 钢 柱 128 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=57.8,λy=57.8

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 5.88 | 0.02 | 0.00 | -5.88 | 0.02 |
| 2 | -0.00 | -0.42 | 0.02 | -0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 3 | 0.00 | 5.88 | 0.02 | 0.00 | -5.88 | 0.02 |
| 4 | -0.00 | -0.42 | 0.02 | -0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 5 | 0.00 | 5.98 | 0.01 | 0.00 | -5.98 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | -0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 7 | 0.00 | 5.98 | 0.01 | 0.00 | -5.98 | 0.01 |
| 8 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | -0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 9 | -0.00 | -0.42 | 0.02 | -0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 10 | -0.00 | -0.42 | 0.02 | -0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 11 | -0.00 | -0.42 | 0.02 | -0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 12 | -0.00 | -0.42 | 0.02 | -0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 13 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | -0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 14 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | -0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 15 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | -0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 16 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | -0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 17 | 0.00 | 5.88 | 0.02 | 0.00 | -5.88 | 0.02 |
| 18 | 0.00 | 5.88 | 0.02 | 0.00 | -5.88 | 0.02 |
| 19 | 0.00 | 5.88 | 0.02 | 0.00 | -5.88 | 0.02 |
| 20 | 0.00 | 5.88 | 0.02 | 0.00 | -5.88 | 0.02 |
| 21 | -0.00 | -0.42 | 0.02 | -0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 22 | -0.00 | -0.42 | 0.02 | -0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 23 | -0.00 | -0.42 | 0.02 | -0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 24 | -0.00 | -0.42 | 0.02 | -0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 25 | 0.00 | 5.88 | 0.02 | 0.00 | -5.88 | 0.02 |
| 26 | 0.00 | 5.88 | 0.02 | 0.00 | -5.88 | 0.02 |
| 27 | 0.00 | 5.88 | 0.02 | 0.00 | -5.88 | 0.02 |
| 28 | 0.00 | 5.88 | 0.02 | 0.00 | -5.88 | 0.02 |
| 29 | -0.00 | -0.42 | 0.02 | -0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 30 | -0.00 | -0.42 | 0.02 | -0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 31 | -0.00 | -0.42 | 0.02 | -0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 32 | -0.00 | -0.42 | 0.02 | -0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 33 | 0.00 | 5.98 | 0.01 | 0.00 | -5.98 | 0.01 |
| 34 | 0.00 | 5.98 | 0.01 | 0.00 | -5.98 | 0.01 |
| 35 | 0.00 | 5.98 | 0.01 | 0.00 | -5.98 | 0.01 |
| 36 | 0.00 | 5.98 | 0.01 | 0.00 | -5.98 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | -0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | -0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | -0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | -0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 41 | 0.00 | 5.98 | 0.01 | 0.00 | -5.98 | 0.01 |
| 42 | 0.00 | 5.98 | 0.01 | 0.00 | -5.98 | 0.01 |
| 43 | 0.00 | 5.98 | 0.01 | 0.00 | -5.98 | 0.01 |
| 44 | 0.00 | 5.98 | 0.01 | 0.00 | -5.98 | 0.01 |
| 45 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | -0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 46 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | -0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 47 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | -0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 48 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | -0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 49 | 0.00 | 3.99 | 0.02 | 0.00 | -3.99 | 0.02 |
| 50 | 0.00 | 3.99 | 0.02 | 0.00 | -3.99 | 0.02 |
| 51 | 0.00 | 3.99 | 0.02 | 0.00 | -3.99 | 0.02 |
| 52 | 0.00 | 3.99 | 0.02 | 0.00 | -3.99 | 0.02 |
| 53 | -0.00 | -0.42 | 0.02 | -0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 54 | -0.00 | -0.42 | 0.02 | -0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 55 | -0.00 | -0.42 | 0.02 | -0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 56 | -0.00 | -0.42 | 0.02 | -0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 57 | 0.00 | 3.99 | 0.02 | 0.00 | -3.99 | 0.02 |
| 58 | 0.00 | 3.99 | 0.02 | 0.00 | -3.99 | 0.02 |
| 59 | 0.00 | 3.99 | 0.02 | 0.00 | -3.99 | 0.02 |
| 60 | 0.00 | 3.99 | 0.02 | 0.00 | -3.99 | 0.02 |
| 61 | -0.00 | -0.42 | 0.02 | -0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 62 | -0.00 | -0.42 | 0.02 | -0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 63 | -0.00 | -0.42 | 0.02 | -0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 64 | -0.00 | -0.42 | 0.02 | -0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 65 | 0.00 | 4.09 | 0.01 | 0.00 | -4.09 | 0.01 |
| 66 | 0.00 | 4.09 | 0.01 | 0.00 | -4.09 | 0.01 |
| 67 | 0.00 | 4.09 | 0.01 | 0.00 | -4.09 | 0.01 |
| 68 | 0.00 | 4.09 | 0.01 | 0.00 | -4.09 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | -0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | -0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | -0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | -0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 73 | 0.00 | 4.09 | 0.01 | 0.00 | -4.09 | 0.01 |
| 74 | 0.00 | 4.09 | 0.01 | 0.00 | -4.09 | 0.01 |
| 75 | 0.00 | 4.09 | 0.01 | 0.00 | -4.09 | 0.01 |
| 76 | 0.00 | 4.09 | 0.01 | 0.00 | -4.09 | 0.01 |
| 77 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | -0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 78 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | -0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 79 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | -0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 80 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | -0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 81 | 0.00 | 2.31 | 0.02 | 0.00 | -2.31 | 0.02 |
| 82 | 0.00 | 2.31 | 0.02 | 0.00 | -2.31 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | -0.42 | 0.02 | -0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 84 | -0.00 | -0.42 | 0.02 | -0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 85 | 0.00 | 2.31 | 0.02 | 0.00 | -2.31 | 0.02 |
| 86 | 0.00 | 2.31 | 0.02 | 0.00 | -2.31 | 0.02 |
| 87 | -0.00 | -0.42 | 0.02 | -0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 88 | -0.00 | -0.42 | 0.02 | -0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 89 | 0.00 | 1.78 | 0.01 | 0.00 | -1.78 | 0.01 |
| 90 | 0.00 | 1.78 | 0.01 | 0.00 | -1.78 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | -0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | -0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 93 | 0.00 | 1.78 | 0.01 | 0.00 | -1.78 | 0.01 |
| 94 | 0.00 | 1.78 | 0.01 | 0.00 | -1.78 | 0.01 |
| 95 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | -0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 96 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | -0.00 | 0.32 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 5, M=0.00, N=5.98, M=0.00, N=-5.98

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =22.83

强度计算最大应力比 =0.076

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =24.57

平面内稳定计算最大应力比 =0.082

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =24.57

平面外稳定计算最大应力比 =0.082

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=5.88, M=0.00, N=-5.88

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.42

129. 钢 柱 129 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.50, Ly=0.50; 长细比：λx=28.9,λy=28.9

构件长度=0.50; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 2 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 3 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 4 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 6 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 8 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 10 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 11 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 12 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 13 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 14 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 15 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 16 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 17 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 19 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 20 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 21 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 22 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 23 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 24 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 25 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 26 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 27 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 28 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 29 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 30 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 31 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 32 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 33 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 37 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 38 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 39 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 40 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 41 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 42 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 43 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 44 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 45 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 46 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 47 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 48 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 49 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 51 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 52 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 53 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 54 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 55 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 56 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 57 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 58 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 59 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 60 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 61 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 62 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 63 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 64 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 65 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 67 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 68 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 69 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 71 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 72 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 73 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 74 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 75 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 76 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 77 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 78 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 79 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 80 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 81 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 82 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 83 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 84 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 85 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 86 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 87 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 88 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 89 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 90 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 91 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 92 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 93 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 94 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 95 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 96 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=0.00, N=0.04, M=0.00, N=-0.03

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.16

强度计算最大应力比 =0.001

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

拉杆,平面内长细比 λ=29. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=29. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=1.21

130. 钢 柱 130 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.50, Ly=0.50; 长细比：λx=6.6,λy=6.6

构件长度=0.50; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

薄壁圆钢管: D=219.1, T=5.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | -0.83 | -0.00 |
| 2 | -0.00 | 1.01 | -0.00 | -0.00 | -0.82 | 0.00 |
| 3 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | -0.83 | -0.00 |
| 4 | -0.00 | 1.01 | -0.00 | -0.00 | -0.82 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | -0.64 | -0.00 |
| 6 | -0.00 | 0.78 | -0.00 | -0.00 | -0.63 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | -0.64 | -0.00 |
| 8 | -0.00 | 0.78 | -0.00 | -0.00 | -0.63 | 0.00 |
| 9 | -0.00 | 1.01 | -0.00 | -0.00 | -0.82 | 0.00 |
| 10 | -0.00 | 1.01 | -0.00 | -0.00 | -0.82 | 0.00 |
| 11 | -0.00 | 1.01 | -0.00 | -0.00 | -0.82 | 0.00 |
| 12 | -0.00 | 1.01 | -0.00 | -0.00 | -0.82 | 0.00 |
| 13 | -0.00 | 0.78 | -0.00 | -0.00 | -0.63 | 0.00 |
| 14 | -0.00 | 0.78 | -0.00 | -0.00 | -0.63 | 0.00 |
| 15 | -0.00 | 0.78 | -0.00 | -0.00 | -0.63 | 0.00 |
| 16 | -0.00 | 0.78 | -0.00 | -0.00 | -0.63 | 0.00 |
| 17 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | -0.83 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | -0.83 | -0.00 |
| 19 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | -0.83 | -0.00 |
| 20 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | -0.83 | -0.00 |
| 21 | -0.00 | 1.01 | -0.00 | -0.00 | -0.82 | 0.00 |
| 22 | -0.00 | 1.01 | -0.00 | -0.00 | -0.82 | 0.00 |
| 23 | -0.00 | 1.01 | -0.00 | -0.00 | -0.82 | 0.00 |
| 24 | -0.00 | 1.01 | -0.00 | -0.00 | -0.82 | 0.00 |
| 25 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | -0.83 | -0.00 |
| 26 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | -0.83 | -0.00 |
| 27 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | -0.83 | -0.00 |
| 28 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | -0.83 | -0.00 |
| 29 | -0.00 | 1.01 | -0.00 | -0.00 | -0.82 | 0.00 |
| 30 | -0.00 | 1.01 | -0.00 | -0.00 | -0.82 | 0.00 |
| 31 | -0.00 | 1.01 | -0.00 | -0.00 | -0.82 | 0.00 |
| 32 | -0.00 | 1.01 | -0.00 | -0.00 | -0.82 | 0.00 |
| 33 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | -0.64 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | -0.64 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | -0.64 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | -0.64 | -0.00 |
| 37 | -0.00 | 0.78 | -0.00 | -0.00 | -0.63 | 0.00 |
| 38 | -0.00 | 0.78 | -0.00 | -0.00 | -0.63 | 0.00 |
| 39 | -0.00 | 0.78 | -0.00 | -0.00 | -0.63 | 0.00 |
| 40 | -0.00 | 0.78 | -0.00 | -0.00 | -0.63 | 0.00 |
| 41 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | -0.64 | -0.00 |
| 42 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | -0.64 | -0.00 |
| 43 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | -0.64 | -0.00 |
| 44 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | -0.64 | -0.00 |
| 45 | -0.00 | 0.78 | -0.00 | -0.00 | -0.63 | 0.00 |
| 46 | -0.00 | 0.78 | -0.00 | -0.00 | -0.63 | 0.00 |
| 47 | -0.00 | 0.78 | -0.00 | -0.00 | -0.63 | 0.00 |
| 48 | -0.00 | 0.78 | -0.00 | -0.00 | -0.63 | 0.00 |
| 49 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | -0.82 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | -0.82 | -0.00 |
| 51 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | -0.82 | -0.00 |
| 52 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | -0.82 | -0.00 |
| 53 | -0.00 | 1.01 | -0.00 | -0.00 | -0.82 | 0.00 |
| 54 | -0.00 | 1.01 | -0.00 | -0.00 | -0.82 | 0.00 |
| 55 | -0.00 | 1.01 | -0.00 | -0.00 | -0.82 | 0.00 |
| 56 | -0.00 | 1.01 | -0.00 | -0.00 | -0.82 | 0.00 |
| 57 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | -0.82 | -0.00 |
| 58 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | -0.82 | -0.00 |
| 59 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | -0.82 | -0.00 |
| 60 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | -0.82 | -0.00 |
| 61 | -0.00 | 1.01 | -0.00 | -0.00 | -0.82 | 0.00 |
| 62 | -0.00 | 1.01 | -0.00 | -0.00 | -0.82 | 0.00 |
| 63 | -0.00 | 1.01 | -0.00 | -0.00 | -0.82 | 0.00 |
| 64 | -0.00 | 1.01 | -0.00 | -0.00 | -0.82 | 0.00 |
| 65 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | -0.64 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | -0.64 | -0.00 |
| 67 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | -0.64 | -0.00 |
| 68 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | -0.64 | -0.00 |
| 69 | -0.00 | 0.78 | -0.00 | -0.00 | -0.63 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | 0.78 | -0.00 | -0.00 | -0.63 | 0.00 |
| 71 | -0.00 | 0.78 | -0.00 | -0.00 | -0.63 | 0.00 |
| 72 | -0.00 | 0.78 | -0.00 | -0.00 | -0.63 | 0.00 |
| 73 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | -0.64 | -0.00 |
| 74 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | -0.64 | -0.00 |
| 75 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | -0.64 | -0.00 |
| 76 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | -0.64 | -0.00 |
| 77 | -0.00 | 0.78 | -0.00 | -0.00 | -0.63 | 0.00 |
| 78 | -0.00 | 0.78 | -0.00 | -0.00 | -0.63 | 0.00 |
| 79 | -0.00 | 0.78 | -0.00 | -0.00 | -0.63 | 0.00 |
| 80 | -0.00 | 0.78 | -0.00 | -0.00 | -0.63 | 0.00 |
| 81 | 0.00 | 1.01 | -0.00 | -0.00 | -0.82 | 0.00 |
| 82 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | -0.82 | -0.00 |
| 83 | -0.00 | 1.01 | -0.00 | -0.00 | -0.82 | 0.00 |
| 84 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | -0.82 | -0.00 |
| 85 | 0.00 | 1.01 | -0.00 | -0.00 | -0.82 | 0.00 |
| 86 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | -0.82 | -0.00 |
| 87 | -0.00 | 1.01 | -0.00 | -0.00 | -0.82 | 0.00 |
| 88 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | -0.82 | -0.00 |
| 89 | 0.00 | 0.78 | -0.00 | -0.00 | -0.63 | 0.00 |
| 90 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | -0.63 | -0.00 |
| 91 | -0.00 | 0.78 | -0.00 | -0.00 | -0.63 | 0.00 |
| 92 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | -0.63 | -0.00 |
| 93 | 0.00 | 0.78 | -0.00 | -0.00 | -0.63 | 0.00 |
| 94 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | -0.63 | -0.00 |
| 95 | -0.00 | 0.78 | -0.00 | -0.00 | -0.63 | 0.00 |
| 96 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | -0.63 | -0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=0.00, N=1.02, M=0.00, N=-0.83

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.36

强度计算最大应力比 =0.001

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =0.31

平面内稳定计算最大应力比 =0.001

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =0.31

平面外稳定计算最大应力比 =0.001

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=43.82 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =43.82 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=7. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=7. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=13.19

131. 钢 柱 131 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.50, Ly=0.50; 长细比：λx=28.9,λy=28.9

构件长度=0.50; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | -0.42 | 0.01 | -0.00 | 0.42 | 0.01 |
| 2 | -0.00 | 5.88 | 0.01 | -0.00 | -5.88 | 0.01 |
| 3 | -0.00 | 5.88 | 0.01 | -0.00 | -5.88 | 0.01 |
| 4 | -0.00 | -0.42 | 0.01 | -0.00 | 0.42 | 0.01 |
| 5 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | -0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | 5.98 | 0.01 | -0.00 | -5.98 | 0.01 |
| 7 | -0.00 | 5.98 | 0.01 | -0.00 | -5.98 | 0.01 |
| 8 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | -0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 9 | -0.00 | -0.42 | 0.01 | -0.00 | 0.42 | 0.01 |
| 10 | -0.00 | -0.42 | 0.01 | -0.00 | 0.42 | 0.01 |
| 11 | -0.00 | -0.42 | 0.01 | -0.00 | 0.42 | 0.01 |
| 12 | -0.00 | -0.42 | 0.01 | -0.00 | 0.42 | 0.01 |
| 13 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | -0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 14 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | -0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 15 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | -0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 16 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | -0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 17 | -0.00 | -0.42 | 0.01 | -0.00 | 0.42 | 0.01 |
| 18 | -0.00 | -0.42 | 0.01 | -0.00 | 0.42 | 0.01 |
| 19 | -0.00 | -0.42 | 0.01 | -0.00 | 0.42 | 0.01 |
| 20 | -0.00 | -0.42 | 0.01 | -0.00 | 0.42 | 0.01 |
| 21 | -0.00 | 5.88 | 0.01 | -0.00 | -5.88 | 0.01 |
| 22 | -0.00 | 5.88 | 0.01 | -0.00 | -5.88 | 0.01 |
| 23 | -0.00 | 5.88 | 0.01 | -0.00 | -5.88 | 0.01 |
| 24 | -0.00 | 5.88 | 0.01 | -0.00 | -5.88 | 0.01 |
| 25 | -0.00 | 5.88 | 0.01 | -0.00 | -5.88 | 0.01 |
| 26 | -0.00 | 5.88 | 0.01 | -0.00 | -5.88 | 0.01 |
| 27 | -0.00 | 5.88 | 0.01 | -0.00 | -5.88 | 0.01 |
| 28 | -0.00 | 5.88 | 0.01 | -0.00 | -5.88 | 0.01 |
| 29 | -0.00 | -0.42 | 0.01 | -0.00 | 0.42 | 0.01 |
| 30 | -0.00 | -0.42 | 0.01 | -0.00 | 0.42 | 0.01 |
| 31 | -0.00 | -0.42 | 0.01 | -0.00 | 0.42 | 0.01 |
| 32 | -0.00 | -0.42 | 0.01 | -0.00 | 0.42 | 0.01 |
| 33 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | -0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 34 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | -0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 35 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | -0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 36 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | -0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | 5.98 | 0.01 | -0.00 | -5.98 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | 5.98 | 0.01 | -0.00 | -5.98 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | 5.98 | 0.01 | -0.00 | -5.98 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | 5.98 | 0.01 | -0.00 | -5.98 | 0.01 |
| 41 | -0.00 | 5.98 | 0.01 | -0.00 | -5.98 | 0.01 |
| 42 | -0.00 | 5.98 | 0.01 | -0.00 | -5.98 | 0.01 |
| 43 | -0.00 | 5.98 | 0.01 | -0.00 | -5.98 | 0.01 |
| 44 | -0.00 | 5.98 | 0.01 | -0.00 | -5.98 | 0.01 |
| 45 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | -0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 46 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | -0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 47 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | -0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 48 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | -0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 49 | -0.00 | -0.42 | 0.01 | -0.00 | 0.42 | 0.01 |
| 50 | -0.00 | -0.42 | 0.01 | -0.00 | 0.42 | 0.01 |
| 51 | -0.00 | -0.42 | 0.01 | -0.00 | 0.42 | 0.01 |
| 52 | -0.00 | -0.42 | 0.01 | -0.00 | 0.42 | 0.01 |
| 53 | -0.00 | 3.99 | 0.01 | -0.00 | -3.99 | 0.01 |
| 54 | -0.00 | 3.99 | 0.01 | -0.00 | -3.99 | 0.01 |
| 55 | -0.00 | 3.99 | 0.01 | -0.00 | -3.99 | 0.01 |
| 56 | -0.00 | 3.99 | 0.01 | -0.00 | -3.99 | 0.01 |
| 57 | -0.00 | 3.99 | 0.01 | -0.00 | -3.99 | 0.01 |
| 58 | -0.00 | 3.99 | 0.01 | -0.00 | -3.99 | 0.01 |
| 59 | -0.00 | 3.99 | 0.01 | -0.00 | -3.99 | 0.01 |
| 60 | -0.00 | 3.99 | 0.01 | -0.00 | -3.99 | 0.01 |
| 61 | -0.00 | -0.42 | 0.01 | -0.00 | 0.42 | 0.01 |
| 62 | -0.00 | -0.42 | 0.01 | -0.00 | 0.42 | 0.01 |
| 63 | -0.00 | -0.42 | 0.01 | -0.00 | 0.42 | 0.01 |
| 64 | -0.00 | -0.42 | 0.01 | -0.00 | 0.42 | 0.01 |
| 65 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | -0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 66 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | -0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 67 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | -0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 68 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | -0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | 4.09 | 0.01 | -0.00 | -4.09 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | 4.09 | 0.01 | -0.00 | -4.09 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | 4.09 | 0.01 | -0.00 | -4.09 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | 4.09 | 0.01 | -0.00 | -4.09 | 0.01 |
| 73 | -0.00 | 4.09 | 0.01 | -0.00 | -4.09 | 0.01 |
| 74 | -0.00 | 4.09 | 0.01 | -0.00 | -4.09 | 0.01 |
| 75 | -0.00 | 4.09 | 0.01 | -0.00 | -4.09 | 0.01 |
| 76 | -0.00 | 4.09 | 0.01 | -0.00 | -4.09 | 0.01 |
| 77 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | -0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 78 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | -0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 79 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | -0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 80 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | -0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 81 | -0.00 | -0.42 | 0.01 | -0.00 | 0.42 | 0.01 |
| 82 | 0.00 | -0.42 | 0.01 | 0.00 | 0.42 | 0.01 |
| 83 | -0.00 | 2.31 | 0.01 | -0.00 | -2.31 | 0.01 |
| 84 | -0.00 | 2.31 | 0.01 | -0.00 | -2.31 | 0.01 |
| 85 | -0.00 | 2.31 | 0.01 | -0.00 | -2.31 | 0.01 |
| 86 | -0.00 | 2.31 | 0.01 | -0.00 | -2.31 | 0.01 |
| 87 | -0.00 | -0.42 | 0.01 | -0.00 | 0.42 | 0.01 |
| 88 | 0.00 | -0.42 | 0.01 | 0.00 | 0.42 | 0.01 |
| 89 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | -0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 90 | 0.00 | -0.33 | 0.01 | 0.00 | 0.33 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | 1.78 | 0.01 | -0.00 | -1.78 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | 1.77 | 0.01 | -0.00 | -1.77 | 0.01 |
| 93 | -0.00 | 1.78 | 0.01 | -0.00 | -1.78 | 0.01 |
| 94 | -0.00 | 1.77 | 0.01 | -0.00 | -1.77 | 0.01 |
| 95 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | -0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 96 | 0.00 | -0.33 | 0.01 | 0.00 | 0.33 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 6, M=-0.00, N=5.98, M=-0.00, N=-5.98

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =22.83

强度计算最大应力比 =0.076

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =21.34

平面内稳定计算最大应力比 =0.071

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =21.34

平面外稳定计算最大应力比 =0.071

腹板容许高厚比计算对应组合号: 2, M=-0.00, N=5.88, M=-0.00, N=-5.88

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=29. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=29. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=1.21

132. 钢 柱 132 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.71, Ly=0.71; 长细比：λx=40.9,λy=40.9

构件长度=0.71; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -0.49 | 0.01 | -0.00 | 0.51 | 0.01 |
| 2 | -0.00 | -0.77 | 0.01 | -0.00 | 0.78 | 0.01 |
| 3 | 0.00 | -0.49 | 0.01 | -0.00 | 0.51 | 0.01 |
| 4 | -0.00 | -0.77 | 0.01 | -0.00 | 0.78 | 0.01 |
| 5 | 0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | -0.65 | 0.01 | -0.00 | 0.66 | 0.01 |
| 7 | 0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 8 | -0.00 | -0.65 | 0.01 | -0.00 | 0.66 | 0.01 |
| 9 | 0.00 | -0.49 | 0.01 | -0.00 | 0.51 | 0.01 |
| 10 | 0.00 | -0.49 | 0.01 | -0.00 | 0.51 | 0.01 |
| 11 | 0.00 | -0.49 | 0.01 | -0.00 | 0.51 | 0.01 |
| 12 | 0.00 | -0.49 | 0.01 | -0.00 | 0.51 | 0.01 |
| 13 | 0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 14 | 0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 15 | 0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 16 | 0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 17 | 0.00 | -0.49 | 0.01 | -0.00 | 0.51 | 0.01 |
| 18 | 0.00 | -0.49 | 0.01 | -0.00 | 0.51 | 0.01 |
| 19 | 0.00 | -0.49 | 0.01 | -0.00 | 0.51 | 0.01 |
| 20 | 0.00 | -0.49 | 0.01 | -0.00 | 0.51 | 0.01 |
| 21 | -0.00 | -0.77 | 0.01 | -0.00 | 0.78 | 0.01 |
| 22 | -0.00 | -0.77 | 0.01 | -0.00 | 0.78 | 0.01 |
| 23 | -0.00 | -0.77 | 0.01 | -0.00 | 0.78 | 0.01 |
| 24 | -0.00 | -0.77 | 0.01 | -0.00 | 0.78 | 0.01 |
| 25 | 0.00 | -0.49 | 0.01 | -0.00 | 0.51 | 0.01 |
| 26 | 0.00 | -0.49 | 0.01 | -0.00 | 0.51 | 0.01 |
| 27 | 0.00 | -0.49 | 0.01 | -0.00 | 0.51 | 0.01 |
| 28 | 0.00 | -0.49 | 0.01 | -0.00 | 0.51 | 0.01 |
| 29 | -0.00 | -0.77 | 0.01 | -0.00 | 0.78 | 0.01 |
| 30 | -0.00 | -0.77 | 0.01 | -0.00 | 0.78 | 0.01 |
| 31 | -0.00 | -0.77 | 0.01 | -0.00 | 0.78 | 0.01 |
| 32 | -0.00 | -0.77 | 0.01 | -0.00 | 0.78 | 0.01 |
| 33 | 0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 34 | 0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 35 | 0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 36 | 0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | -0.65 | 0.01 | -0.00 | 0.66 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | -0.65 | 0.01 | -0.00 | 0.66 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | -0.65 | 0.01 | -0.00 | 0.66 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | -0.65 | 0.01 | -0.00 | 0.66 | 0.01 |
| 41 | 0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 42 | 0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 43 | 0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 44 | 0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 45 | -0.00 | -0.65 | 0.01 | -0.00 | 0.66 | 0.01 |
| 46 | -0.00 | -0.65 | 0.01 | -0.00 | 0.66 | 0.01 |
| 47 | -0.00 | -0.65 | 0.01 | -0.00 | 0.66 | 0.01 |
| 48 | -0.00 | -0.65 | 0.01 | -0.00 | 0.66 | 0.01 |
| 49 | 0.00 | -0.49 | 0.01 | -0.00 | 0.51 | 0.01 |
| 50 | 0.00 | -0.49 | 0.01 | -0.00 | 0.51 | 0.01 |
| 51 | 0.00 | -0.49 | 0.01 | -0.00 | 0.51 | 0.01 |
| 52 | 0.00 | -0.49 | 0.01 | -0.00 | 0.51 | 0.01 |
| 53 | -0.00 | -0.68 | 0.01 | -0.00 | 0.70 | 0.01 |
| 54 | -0.00 | -0.68 | 0.01 | -0.00 | 0.70 | 0.01 |
| 55 | -0.00 | -0.68 | 0.01 | -0.00 | 0.70 | 0.01 |
| 56 | -0.00 | -0.68 | 0.01 | -0.00 | 0.70 | 0.01 |
| 57 | 0.00 | -0.49 | 0.01 | -0.00 | 0.51 | 0.01 |
| 58 | 0.00 | -0.49 | 0.01 | -0.00 | 0.51 | 0.01 |
| 59 | 0.00 | -0.49 | 0.01 | -0.00 | 0.51 | 0.01 |
| 60 | 0.00 | -0.49 | 0.01 | -0.00 | 0.51 | 0.01 |
| 61 | -0.00 | -0.68 | 0.01 | -0.00 | 0.70 | 0.01 |
| 62 | -0.00 | -0.68 | 0.01 | -0.00 | 0.70 | 0.01 |
| 63 | -0.00 | -0.68 | 0.01 | -0.00 | 0.70 | 0.01 |
| 64 | -0.00 | -0.68 | 0.01 | -0.00 | 0.70 | 0.01 |
| 65 | 0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 66 | 0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 67 | 0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 68 | 0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | -0.57 | 0.01 | -0.00 | 0.58 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | -0.57 | 0.01 | -0.00 | 0.58 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | -0.57 | 0.01 | -0.00 | 0.58 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | -0.57 | 0.01 | -0.00 | 0.58 | 0.01 |
| 73 | 0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 74 | 0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 75 | 0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 76 | 0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 77 | -0.00 | -0.57 | 0.01 | -0.00 | 0.58 | 0.01 |
| 78 | -0.00 | -0.57 | 0.01 | -0.00 | 0.58 | 0.01 |
| 79 | -0.00 | -0.57 | 0.01 | -0.00 | 0.58 | 0.01 |
| 80 | -0.00 | -0.57 | 0.01 | -0.00 | 0.58 | 0.01 |
| 81 | -0.00 | -0.49 | 0.01 | -0.00 | 0.51 | 0.01 |
| 82 | 0.00 | -0.49 | 0.01 | 0.00 | 0.51 | 0.01 |
| 83 | -0.00 | -0.61 | 0.01 | -0.00 | 0.63 | 0.01 |
| 84 | -0.00 | -0.61 | 0.01 | -0.00 | 0.62 | 0.01 |
| 85 | -0.00 | -0.49 | 0.01 | -0.00 | 0.51 | 0.01 |
| 86 | 0.00 | -0.49 | 0.01 | 0.00 | 0.51 | 0.01 |
| 87 | -0.00 | -0.61 | 0.01 | -0.00 | 0.63 | 0.01 |
| 88 | -0.00 | -0.61 | 0.01 | -0.00 | 0.62 | 0.01 |
| 89 | -0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 90 | 0.00 | -0.38 | 0.01 | 0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | -0.47 | 0.01 | -0.00 | 0.49 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | -0.47 | 0.01 | -0.00 | 0.48 | 0.01 |
| 93 | -0.00 | -0.38 | 0.01 | -0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 94 | 0.00 | -0.38 | 0.01 | 0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 95 | -0.00 | -0.47 | 0.01 | -0.00 | 0.49 | 0.01 |
| 96 | -0.00 | -0.47 | 0.01 | -0.00 | 0.48 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 2, M=-0.00, N=-0.77, M=-0.00, N=0.78

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =2.92

强度计算最大应力比 =0.010

强度计算最大应力 < f=300.00

拉杆,平面内长细比 λ=41. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=41. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=1.71

133. 钢 柱 133 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.71, Ly=0.71; 长细比：λx=40.9,λy=40.9

构件长度=0.71; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -0.25 | -0.01 | 0.00 | 0.26 | -0.01 |
| 2 | -0.00 | -0.51 | -0.01 | 0.00 | 0.53 | -0.01 |
| 3 | 0.00 | -0.25 | -0.01 | 0.00 | 0.26 | -0.01 |
| 4 | -0.00 | -0.51 | -0.01 | 0.00 | 0.53 | -0.01 |
| 5 | 0.00 | -0.13 | -0.01 | 0.00 | 0.14 | -0.01 |
| 6 | -0.00 | -0.39 | -0.01 | 0.00 | 0.41 | -0.01 |
| 7 | 0.00 | -0.13 | -0.01 | 0.00 | 0.14 | -0.01 |
| 8 | -0.00 | -0.39 | -0.01 | 0.00 | 0.41 | -0.01 |
| 9 | -0.00 | -0.51 | -0.01 | 0.00 | 0.53 | -0.01 |
| 10 | -0.00 | -0.51 | -0.01 | 0.00 | 0.53 | -0.01 |
| 11 | -0.00 | -0.51 | -0.01 | 0.00 | 0.53 | -0.01 |
| 12 | -0.00 | -0.51 | -0.01 | 0.00 | 0.53 | -0.01 |
| 13 | -0.00 | -0.39 | -0.01 | 0.00 | 0.41 | -0.01 |
| 14 | -0.00 | -0.39 | -0.01 | 0.00 | 0.41 | -0.01 |
| 15 | -0.00 | -0.39 | -0.01 | 0.00 | 0.41 | -0.01 |
| 16 | -0.00 | -0.39 | -0.01 | 0.00 | 0.41 | -0.01 |
| 17 | 0.00 | -0.25 | -0.01 | 0.00 | 0.26 | -0.01 |
| 18 | 0.00 | -0.25 | -0.01 | 0.00 | 0.26 | -0.01 |
| 19 | 0.00 | -0.25 | -0.01 | 0.00 | 0.26 | -0.01 |
| 20 | 0.00 | -0.25 | -0.01 | 0.00 | 0.26 | -0.01 |
| 21 | -0.00 | -0.51 | -0.01 | 0.00 | 0.53 | -0.01 |
| 22 | -0.00 | -0.51 | -0.01 | 0.00 | 0.53 | -0.01 |
| 23 | -0.00 | -0.51 | -0.01 | 0.00 | 0.53 | -0.01 |
| 24 | -0.00 | -0.51 | -0.01 | 0.00 | 0.53 | -0.01 |
| 25 | 0.00 | -0.25 | -0.01 | 0.00 | 0.26 | -0.01 |
| 26 | 0.00 | -0.25 | -0.01 | 0.00 | 0.26 | -0.01 |
| 27 | 0.00 | -0.25 | -0.01 | 0.00 | 0.26 | -0.01 |
| 28 | 0.00 | -0.25 | -0.01 | 0.00 | 0.26 | -0.01 |
| 29 | -0.00 | -0.51 | -0.01 | 0.00 | 0.53 | -0.01 |
| 30 | -0.00 | -0.51 | -0.01 | 0.00 | 0.53 | -0.01 |
| 31 | -0.00 | -0.51 | -0.01 | 0.00 | 0.53 | -0.01 |
| 32 | -0.00 | -0.51 | -0.01 | 0.00 | 0.53 | -0.01 |
| 33 | 0.00 | -0.13 | -0.01 | 0.00 | 0.14 | -0.01 |
| 34 | 0.00 | -0.13 | -0.01 | 0.00 | 0.14 | -0.01 |
| 35 | 0.00 | -0.13 | -0.01 | 0.00 | 0.14 | -0.01 |
| 36 | 0.00 | -0.13 | -0.01 | 0.00 | 0.14 | -0.01 |
| 37 | -0.00 | -0.39 | -0.01 | 0.00 | 0.41 | -0.01 |
| 38 | -0.00 | -0.39 | -0.01 | 0.00 | 0.41 | -0.01 |
| 39 | -0.00 | -0.39 | -0.01 | 0.00 | 0.41 | -0.01 |
| 40 | -0.00 | -0.39 | -0.01 | 0.00 | 0.41 | -0.01 |
| 41 | 0.00 | -0.13 | -0.01 | 0.00 | 0.14 | -0.01 |
| 42 | 0.00 | -0.13 | -0.01 | 0.00 | 0.14 | -0.01 |
| 43 | 0.00 | -0.13 | -0.01 | 0.00 | 0.14 | -0.01 |
| 44 | 0.00 | -0.13 | -0.01 | 0.00 | 0.14 | -0.01 |
| 45 | -0.00 | -0.39 | -0.01 | 0.00 | 0.41 | -0.01 |
| 46 | -0.00 | -0.39 | -0.01 | 0.00 | 0.41 | -0.01 |
| 47 | -0.00 | -0.39 | -0.01 | 0.00 | 0.41 | -0.01 |
| 48 | -0.00 | -0.39 | -0.01 | 0.00 | 0.41 | -0.01 |
| 49 | 0.00 | -0.33 | -0.01 | 0.00 | 0.34 | -0.01 |
| 50 | 0.00 | -0.33 | -0.01 | 0.00 | 0.34 | -0.01 |
| 51 | 0.00 | -0.33 | -0.01 | 0.00 | 0.34 | -0.01 |
| 52 | 0.00 | -0.33 | -0.01 | 0.00 | 0.34 | -0.01 |
| 53 | -0.00 | -0.51 | -0.01 | 0.00 | 0.53 | -0.01 |
| 54 | -0.00 | -0.51 | -0.01 | 0.00 | 0.53 | -0.01 |
| 55 | -0.00 | -0.51 | -0.01 | 0.00 | 0.53 | -0.01 |
| 56 | -0.00 | -0.51 | -0.01 | 0.00 | 0.53 | -0.01 |
| 57 | 0.00 | -0.33 | -0.01 | 0.00 | 0.34 | -0.01 |
| 58 | 0.00 | -0.33 | -0.01 | 0.00 | 0.34 | -0.01 |
| 59 | 0.00 | -0.33 | -0.01 | 0.00 | 0.34 | -0.01 |
| 60 | 0.00 | -0.33 | -0.01 | 0.00 | 0.34 | -0.01 |
| 61 | -0.00 | -0.51 | -0.01 | 0.00 | 0.53 | -0.01 |
| 62 | -0.00 | -0.51 | -0.01 | 0.00 | 0.53 | -0.01 |
| 63 | -0.00 | -0.51 | -0.01 | 0.00 | 0.53 | -0.01 |
| 64 | -0.00 | -0.51 | -0.01 | 0.00 | 0.53 | -0.01 |
| 65 | 0.00 | -0.21 | -0.01 | 0.00 | 0.22 | -0.01 |
| 66 | 0.00 | -0.21 | -0.01 | 0.00 | 0.22 | -0.01 |
| 67 | 0.00 | -0.21 | -0.01 | 0.00 | 0.22 | -0.01 |
| 68 | 0.00 | -0.21 | -0.01 | 0.00 | 0.22 | -0.01 |
| 69 | -0.00 | -0.39 | -0.01 | 0.00 | 0.41 | -0.01 |
| 70 | -0.00 | -0.39 | -0.01 | 0.00 | 0.41 | -0.01 |
| 71 | -0.00 | -0.39 | -0.01 | 0.00 | 0.41 | -0.01 |
| 72 | -0.00 | -0.39 | -0.01 | 0.00 | 0.41 | -0.01 |
| 73 | 0.00 | -0.21 | -0.01 | 0.00 | 0.22 | -0.01 |
| 74 | 0.00 | -0.21 | -0.01 | 0.00 | 0.22 | -0.01 |
| 75 | 0.00 | -0.21 | -0.01 | 0.00 | 0.22 | -0.01 |
| 76 | 0.00 | -0.21 | -0.01 | 0.00 | 0.22 | -0.01 |
| 77 | -0.00 | -0.39 | -0.01 | 0.00 | 0.41 | -0.01 |
| 78 | -0.00 | -0.39 | -0.01 | 0.00 | 0.41 | -0.01 |
| 79 | -0.00 | -0.39 | -0.01 | 0.00 | 0.41 | -0.01 |
| 80 | -0.00 | -0.39 | -0.01 | 0.00 | 0.41 | -0.01 |
| 81 | -0.00 | -0.40 | -0.01 | 0.00 | 0.41 | -0.01 |
| 82 | 0.00 | -0.40 | -0.01 | 0.00 | 0.42 | -0.01 |
| 83 | -0.00 | -0.51 | -0.01 | -0.00 | 0.53 | -0.01 |
| 84 | 0.00 | -0.51 | -0.01 | 0.00 | 0.53 | -0.01 |
| 85 | -0.00 | -0.40 | -0.01 | 0.00 | 0.41 | -0.01 |
| 86 | 0.00 | -0.40 | -0.01 | 0.00 | 0.42 | -0.01 |
| 87 | -0.00 | -0.51 | -0.01 | -0.00 | 0.53 | -0.01 |
| 88 | 0.00 | -0.51 | -0.01 | 0.00 | 0.53 | -0.01 |
| 89 | -0.00 | -0.30 | -0.01 | -0.00 | 0.32 | -0.01 |
| 90 | 0.00 | -0.31 | -0.01 | 0.00 | 0.32 | -0.01 |
| 91 | -0.00 | -0.39 | -0.01 | -0.00 | 0.41 | -0.01 |
| 92 | 0.00 | -0.40 | -0.01 | 0.00 | 0.41 | -0.01 |
| 93 | -0.00 | -0.30 | -0.01 | -0.00 | 0.32 | -0.01 |
| 94 | 0.00 | -0.31 | -0.01 | 0.00 | 0.32 | -0.01 |
| 95 | -0.00 | -0.39 | -0.01 | -0.00 | 0.41 | -0.01 |
| 96 | 0.00 | -0.40 | -0.01 | 0.00 | 0.41 | -0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 2, M=-0.00, N=-0.51, M=0.00, N=0.53

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =1.96

强度计算最大应力比 =0.007

强度计算最大应力 < f=300.00

拉杆,平面内长细比 λ=41. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=41. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=1.71

134. 钢 柱 134 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.50, Ly=0.50; 长细比：λx=28.9,λy=28.9

构件长度=0.50; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 5.51 | 0.01 | 0.00 | -5.51 | 0.01 |
| 2 | 0.00 | -0.41 | 0.01 | 0.00 | 0.41 | 0.01 |
| 3 | 0.00 | 5.51 | 0.01 | 0.00 | -5.51 | 0.01 |
| 4 | 0.00 | -0.41 | 0.01 | 0.00 | 0.41 | 0.01 |
| 5 | 0.00 | 5.61 | 0.01 | 0.00 | -5.61 | 0.01 |
| 6 | 0.00 | -0.31 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 0.01 |
| 7 | 0.00 | 5.61 | 0.01 | 0.00 | -5.61 | 0.01 |
| 8 | 0.00 | -0.31 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 0.01 |
| 9 | 0.00 | -0.41 | 0.01 | 0.00 | 0.41 | 0.01 |
| 10 | 0.00 | -0.41 | 0.01 | 0.00 | 0.41 | 0.01 |
| 11 | 0.00 | -0.41 | 0.01 | 0.00 | 0.41 | 0.01 |
| 12 | 0.00 | -0.41 | 0.01 | 0.00 | 0.41 | 0.01 |
| 13 | 0.00 | -0.31 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 0.01 |
| 14 | 0.00 | -0.31 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 0.01 |
| 15 | 0.00 | -0.31 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 0.01 |
| 16 | 0.00 | -0.31 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 0.01 |
| 17 | 0.00 | 5.51 | 0.01 | 0.00 | -5.51 | 0.01 |
| 18 | 0.00 | 5.51 | 0.01 | 0.00 | -5.51 | 0.01 |
| 19 | 0.00 | 5.51 | 0.01 | 0.00 | -5.51 | 0.01 |
| 20 | 0.00 | 5.51 | 0.01 | 0.00 | -5.51 | 0.01 |
| 21 | 0.00 | -0.41 | 0.01 | 0.00 | 0.41 | 0.01 |
| 22 | 0.00 | -0.41 | 0.01 | 0.00 | 0.41 | 0.01 |
| 23 | 0.00 | -0.41 | 0.01 | 0.00 | 0.41 | 0.01 |
| 24 | 0.00 | -0.41 | 0.01 | 0.00 | 0.41 | 0.01 |
| 25 | 0.00 | 5.51 | 0.01 | 0.00 | -5.51 | 0.01 |
| 26 | 0.00 | 5.51 | 0.01 | 0.00 | -5.51 | 0.01 |
| 27 | 0.00 | 5.51 | 0.01 | 0.00 | -5.51 | 0.01 |
| 28 | 0.00 | 5.51 | 0.01 | 0.00 | -5.51 | 0.01 |
| 29 | 0.00 | -0.41 | 0.01 | 0.00 | 0.41 | 0.01 |
| 30 | 0.00 | -0.41 | 0.01 | 0.00 | 0.41 | 0.01 |
| 31 | 0.00 | -0.41 | 0.01 | 0.00 | 0.41 | 0.01 |
| 32 | 0.00 | -0.41 | 0.01 | 0.00 | 0.41 | 0.01 |
| 33 | 0.00 | 5.61 | 0.01 | 0.00 | -5.61 | 0.01 |
| 34 | 0.00 | 5.61 | 0.01 | 0.00 | -5.61 | 0.01 |
| 35 | 0.00 | 5.61 | 0.01 | 0.00 | -5.61 | 0.01 |
| 36 | 0.00 | 5.61 | 0.01 | 0.00 | -5.61 | 0.01 |
| 37 | 0.00 | -0.31 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 0.01 |
| 38 | 0.00 | -0.31 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 0.01 |
| 39 | 0.00 | -0.31 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 0.01 |
| 40 | 0.00 | -0.31 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 0.01 |
| 41 | 0.00 | 5.61 | 0.01 | 0.00 | -5.61 | 0.01 |
| 42 | 0.00 | 5.61 | 0.01 | 0.00 | -5.61 | 0.01 |
| 43 | 0.00 | 5.61 | 0.01 | 0.00 | -5.61 | 0.01 |
| 44 | 0.00 | 5.61 | 0.01 | 0.00 | -5.61 | 0.01 |
| 45 | 0.00 | -0.31 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 0.01 |
| 46 | 0.00 | -0.31 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 0.01 |
| 47 | 0.00 | -0.31 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 0.01 |
| 48 | 0.00 | -0.31 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 0.01 |
| 49 | 0.00 | 3.74 | 0.01 | 0.00 | -3.74 | 0.01 |
| 50 | 0.00 | 3.74 | 0.01 | 0.00 | -3.74 | 0.01 |
| 51 | 0.00 | 3.74 | 0.01 | 0.00 | -3.74 | 0.01 |
| 52 | 0.00 | 3.74 | 0.01 | 0.00 | -3.74 | 0.01 |
| 53 | 0.00 | -0.41 | 0.01 | 0.00 | 0.41 | 0.01 |
| 54 | 0.00 | -0.41 | 0.01 | 0.00 | 0.41 | 0.01 |
| 55 | 0.00 | -0.41 | 0.01 | 0.00 | 0.41 | 0.01 |
| 56 | 0.00 | -0.41 | 0.01 | 0.00 | 0.41 | 0.01 |
| 57 | 0.00 | 3.74 | 0.01 | 0.00 | -3.74 | 0.01 |
| 58 | 0.00 | 3.74 | 0.01 | 0.00 | -3.74 | 0.01 |
| 59 | 0.00 | 3.74 | 0.01 | 0.00 | -3.74 | 0.01 |
| 60 | 0.00 | 3.74 | 0.01 | 0.00 | -3.74 | 0.01 |
| 61 | 0.00 | -0.41 | 0.01 | 0.00 | 0.41 | 0.01 |
| 62 | 0.00 | -0.41 | 0.01 | 0.00 | 0.41 | 0.01 |
| 63 | 0.00 | -0.41 | 0.01 | 0.00 | 0.41 | 0.01 |
| 64 | 0.00 | -0.41 | 0.01 | 0.00 | 0.41 | 0.01 |
| 65 | 0.00 | 3.83 | 0.01 | 0.00 | -3.83 | 0.01 |
| 66 | 0.00 | 3.83 | 0.01 | 0.00 | -3.83 | 0.01 |
| 67 | 0.00 | 3.83 | 0.01 | 0.00 | -3.83 | 0.01 |
| 68 | 0.00 | 3.83 | 0.01 | 0.00 | -3.83 | 0.01 |
| 69 | 0.00 | -0.31 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 0.01 |
| 70 | 0.00 | -0.31 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 0.01 |
| 71 | 0.00 | -0.31 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 0.01 |
| 72 | 0.00 | -0.31 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 0.01 |
| 73 | 0.00 | 3.83 | 0.01 | 0.00 | -3.83 | 0.01 |
| 74 | 0.00 | 3.83 | 0.01 | 0.00 | -3.83 | 0.01 |
| 75 | 0.00 | 3.83 | 0.01 | 0.00 | -3.83 | 0.01 |
| 76 | 0.00 | 3.83 | 0.01 | 0.00 | -3.83 | 0.01 |
| 77 | 0.00 | -0.31 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 0.01 |
| 78 | 0.00 | -0.31 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 0.01 |
| 79 | 0.00 | -0.31 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 0.01 |
| 80 | 0.00 | -0.31 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 0.01 |
| 81 | 0.00 | 2.17 | 0.01 | -0.00 | -2.17 | 0.01 |
| 82 | 0.00 | 2.15 | 0.01 | 0.00 | -2.15 | 0.01 |
| 83 | -0.00 | -0.40 | 0.01 | -0.00 | 0.40 | 0.01 |
| 84 | 0.00 | -0.41 | 0.01 | 0.00 | 0.41 | 0.01 |
| 85 | 0.00 | 2.17 | 0.01 | -0.00 | -2.17 | 0.01 |
| 86 | 0.00 | 2.15 | 0.01 | 0.00 | -2.15 | 0.01 |
| 87 | -0.00 | -0.40 | 0.01 | -0.00 | 0.40 | 0.01 |
| 88 | 0.00 | -0.41 | 0.01 | 0.00 | 0.41 | 0.01 |
| 89 | -0.00 | 1.67 | 0.01 | -0.00 | -1.67 | 0.01 |
| 90 | 0.00 | 1.65 | 0.01 | 0.00 | -1.65 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | -0.30 | 0.01 | -0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 92 | 0.00 | -0.32 | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 0.01 |
| 93 | -0.00 | 1.67 | 0.01 | -0.00 | -1.67 | 0.01 |
| 94 | 0.00 | 1.65 | 0.01 | 0.00 | -1.65 | 0.01 |
| 95 | -0.00 | -0.30 | 0.01 | -0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 96 | 0.00 | -0.32 | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 5, M=0.00, N=5.61, M=0.00, N=-5.61

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =21.42

强度计算最大应力比 =0.071

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =20.02

平面内稳定计算最大应力比 =0.067

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =20.02

平面外稳定计算最大应力比 =0.067

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=5.51, M=0.00, N=-5.51

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=29. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=29. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=1.21

135. 钢 柱 135 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.50, Ly=0.50; 长细比：λx=28.9,λy=28.9

构件长度=0.50; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 0.33 | -0.00 | -0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 2 | -0.00 | 0.14 | -0.00 | -0.00 | -0.13 | 0.00 |
| 3 | -0.00 | 0.33 | -0.00 | -0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 4 | -0.00 | 0.14 | -0.00 | -0.00 | -0.13 | 0.00 |
| 5 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.24 | 0.00 |
| 6 | -0.00 | 0.07 | -0.00 | -0.00 | -0.05 | 0.00 |
| 7 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.24 | 0.00 |
| 8 | -0.00 | 0.07 | -0.00 | -0.00 | -0.05 | 0.00 |
| 9 | -0.00 | 0.33 | -0.00 | -0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 10 | -0.00 | 0.33 | -0.00 | -0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 11 | -0.00 | 0.33 | -0.00 | -0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 12 | -0.00 | 0.33 | -0.00 | -0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 13 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.24 | 0.00 |
| 14 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.24 | 0.00 |
| 15 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.24 | 0.00 |
| 16 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.24 | 0.00 |
| 17 | -0.00 | 0.33 | -0.00 | -0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 18 | -0.00 | 0.33 | -0.00 | -0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 19 | -0.00 | 0.33 | -0.00 | -0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 20 | -0.00 | 0.33 | -0.00 | -0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 21 | -0.00 | 0.14 | -0.00 | -0.00 | -0.13 | 0.00 |
| 22 | -0.00 | 0.14 | -0.00 | -0.00 | -0.13 | 0.00 |
| 23 | -0.00 | 0.14 | -0.00 | -0.00 | -0.13 | 0.00 |
| 24 | -0.00 | 0.14 | -0.00 | -0.00 | -0.13 | 0.00 |
| 25 | -0.00 | 0.33 | -0.00 | -0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 26 | -0.00 | 0.33 | -0.00 | -0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 27 | -0.00 | 0.33 | -0.00 | -0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 28 | -0.00 | 0.33 | -0.00 | -0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 29 | -0.00 | 0.14 | -0.00 | -0.00 | -0.13 | 0.00 |
| 30 | -0.00 | 0.14 | -0.00 | -0.00 | -0.13 | 0.00 |
| 31 | -0.00 | 0.14 | -0.00 | -0.00 | -0.13 | 0.00 |
| 32 | -0.00 | 0.14 | -0.00 | -0.00 | -0.13 | 0.00 |
| 33 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.24 | 0.00 |
| 34 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.24 | 0.00 |
| 35 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.24 | 0.00 |
| 36 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.24 | 0.00 |
| 37 | -0.00 | 0.07 | -0.00 | -0.00 | -0.05 | 0.00 |
| 38 | -0.00 | 0.07 | -0.00 | -0.00 | -0.05 | 0.00 |
| 39 | -0.00 | 0.07 | -0.00 | -0.00 | -0.05 | 0.00 |
| 40 | -0.00 | 0.07 | -0.00 | -0.00 | -0.05 | 0.00 |
| 41 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.24 | 0.00 |
| 42 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.24 | 0.00 |
| 43 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.24 | 0.00 |
| 44 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.24 | 0.00 |
| 45 | -0.00 | 0.07 | -0.00 | -0.00 | -0.05 | 0.00 |
| 46 | -0.00 | 0.07 | -0.00 | -0.00 | -0.05 | 0.00 |
| 47 | -0.00 | 0.07 | -0.00 | -0.00 | -0.05 | 0.00 |
| 48 | -0.00 | 0.07 | -0.00 | -0.00 | -0.05 | 0.00 |
| 49 | -0.00 | 0.33 | -0.00 | -0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 50 | -0.00 | 0.33 | -0.00 | -0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 51 | -0.00 | 0.33 | -0.00 | -0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 52 | -0.00 | 0.33 | -0.00 | -0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 53 | -0.00 | 0.20 | -0.00 | -0.00 | -0.18 | 0.00 |
| 54 | -0.00 | 0.20 | -0.00 | -0.00 | -0.18 | 0.00 |
| 55 | -0.00 | 0.20 | -0.00 | -0.00 | -0.18 | 0.00 |
| 56 | -0.00 | 0.20 | -0.00 | -0.00 | -0.18 | 0.00 |
| 57 | -0.00 | 0.33 | -0.00 | -0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 58 | -0.00 | 0.33 | -0.00 | -0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 59 | -0.00 | 0.33 | -0.00 | -0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 60 | -0.00 | 0.33 | -0.00 | -0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 61 | -0.00 | 0.20 | -0.00 | -0.00 | -0.18 | 0.00 |
| 62 | -0.00 | 0.20 | -0.00 | -0.00 | -0.18 | 0.00 |
| 63 | -0.00 | 0.20 | -0.00 | -0.00 | -0.18 | 0.00 |
| 64 | -0.00 | 0.20 | -0.00 | -0.00 | -0.18 | 0.00 |
| 65 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.24 | 0.00 |
| 66 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.24 | 0.00 |
| 67 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.24 | 0.00 |
| 68 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.24 | 0.00 |
| 69 | -0.00 | 0.12 | -0.00 | -0.00 | -0.11 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | 0.12 | -0.00 | -0.00 | -0.11 | 0.00 |
| 71 | -0.00 | 0.12 | -0.00 | -0.00 | -0.11 | 0.00 |
| 72 | -0.00 | 0.12 | -0.00 | -0.00 | -0.11 | 0.00 |
| 73 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.24 | 0.00 |
| 74 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.24 | 0.00 |
| 75 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.24 | 0.00 |
| 76 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.24 | 0.00 |
| 77 | -0.00 | 0.12 | -0.00 | -0.00 | -0.11 | 0.00 |
| 78 | -0.00 | 0.12 | -0.00 | -0.00 | -0.11 | 0.00 |
| 79 | -0.00 | 0.12 | -0.00 | -0.00 | -0.11 | 0.00 |
| 80 | -0.00 | 0.12 | -0.00 | -0.00 | -0.11 | 0.00 |
| 81 | -0.00 | 0.33 | -0.00 | -0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 82 | -0.00 | 0.33 | -0.00 | -0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 83 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.23 | 0.00 |
| 84 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.23 | 0.00 |
| 85 | -0.00 | 0.33 | -0.00 | -0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 86 | -0.00 | 0.33 | -0.00 | -0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 87 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.23 | 0.00 |
| 88 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.23 | 0.00 |
| 89 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.24 | 0.00 |
| 90 | -0.00 | 0.26 | -0.00 | -0.00 | -0.24 | 0.00 |
| 91 | -0.00 | 0.19 | -0.00 | -0.00 | -0.18 | 0.00 |
| 92 | -0.00 | 0.19 | -0.00 | -0.00 | -0.18 | 0.00 |
| 93 | -0.00 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.24 | 0.00 |
| 94 | -0.00 | 0.26 | -0.00 | -0.00 | -0.24 | 0.00 |
| 95 | -0.00 | 0.19 | -0.00 | -0.00 | -0.18 | 0.00 |
| 96 | -0.00 | 0.19 | -0.00 | -0.00 | -0.18 | 0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=-0.00, N=0.33, M=-0.00, N=-0.31

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =1.26

强度计算最大应力比 =0.004

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =1.18

平面内稳定计算最大应力比 =0.004

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =1.18

平面外稳定计算最大应力比 =0.004

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=29. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=29. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=1.21

136. 钢 柱 136 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.12, Ly=1.12; 长细比：λx=64.6,λy=64.6

构件长度=1.12; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -0.17 | -0.02 | 0.00 | 0.19 | -0.02 |
| 2 | 0.00 | -0.59 | -0.02 | 0.00 | 0.61 | -0.02 |
| 3 | 0.00 | -0.17 | -0.02 | 0.00 | 0.19 | -0.02 |
| 4 | 0.00 | -0.59 | -0.02 | 0.00 | 0.61 | -0.02 |
| 5 | 0.00 | -0.03 | -0.01 | 0.00 | 0.05 | -0.01 |
| 6 | 0.00 | -0.45 | -0.01 | 0.00 | 0.47 | -0.01 |
| 7 | 0.00 | -0.03 | -0.01 | 0.00 | 0.05 | -0.01 |
| 8 | 0.00 | -0.45 | -0.01 | 0.00 | 0.47 | -0.01 |
| 9 | 0.00 | -0.59 | -0.02 | 0.00 | 0.61 | -0.02 |
| 10 | 0.00 | -0.59 | -0.02 | 0.00 | 0.61 | -0.02 |
| 11 | 0.00 | -0.59 | -0.02 | 0.00 | 0.61 | -0.02 |
| 12 | 0.00 | -0.59 | -0.02 | 0.00 | 0.61 | -0.02 |
| 13 | 0.00 | -0.45 | -0.01 | 0.00 | 0.47 | -0.01 |
| 14 | 0.00 | -0.45 | -0.01 | 0.00 | 0.47 | -0.01 |
| 15 | 0.00 | -0.45 | -0.01 | 0.00 | 0.47 | -0.01 |
| 16 | 0.00 | -0.45 | -0.01 | 0.00 | 0.47 | -0.01 |
| 17 | 0.00 | -0.17 | -0.02 | 0.00 | 0.19 | -0.02 |
| 18 | 0.00 | -0.17 | -0.02 | 0.00 | 0.19 | -0.02 |
| 19 | 0.00 | -0.17 | -0.02 | 0.00 | 0.19 | -0.02 |
| 20 | 0.00 | -0.17 | -0.02 | 0.00 | 0.19 | -0.02 |
| 21 | 0.00 | -0.59 | -0.02 | 0.00 | 0.61 | -0.02 |
| 22 | 0.00 | -0.59 | -0.02 | 0.00 | 0.61 | -0.02 |
| 23 | 0.00 | -0.59 | -0.02 | 0.00 | 0.61 | -0.02 |
| 24 | 0.00 | -0.59 | -0.02 | 0.00 | 0.61 | -0.02 |
| 25 | 0.00 | -0.17 | -0.02 | 0.00 | 0.19 | -0.02 |
| 26 | 0.00 | -0.17 | -0.02 | 0.00 | 0.19 | -0.02 |
| 27 | 0.00 | -0.17 | -0.02 | 0.00 | 0.19 | -0.02 |
| 28 | 0.00 | -0.17 | -0.02 | 0.00 | 0.19 | -0.02 |
| 29 | 0.00 | -0.59 | -0.02 | 0.00 | 0.61 | -0.02 |
| 30 | 0.00 | -0.59 | -0.02 | 0.00 | 0.61 | -0.02 |
| 31 | 0.00 | -0.59 | -0.02 | 0.00 | 0.61 | -0.02 |
| 32 | 0.00 | -0.59 | -0.02 | 0.00 | 0.61 | -0.02 |
| 33 | 0.00 | -0.03 | -0.01 | 0.00 | 0.05 | -0.01 |
| 34 | 0.00 | -0.03 | -0.01 | 0.00 | 0.05 | -0.01 |
| 35 | 0.00 | -0.03 | -0.01 | 0.00 | 0.05 | -0.01 |
| 36 | 0.00 | -0.03 | -0.01 | 0.00 | 0.05 | -0.01 |
| 37 | 0.00 | -0.45 | -0.01 | 0.00 | 0.47 | -0.01 |
| 38 | 0.00 | -0.45 | -0.01 | 0.00 | 0.47 | -0.01 |
| 39 | 0.00 | -0.45 | -0.01 | 0.00 | 0.47 | -0.01 |
| 40 | 0.00 | -0.45 | -0.01 | 0.00 | 0.47 | -0.01 |
| 41 | 0.00 | -0.03 | -0.01 | 0.00 | 0.05 | -0.01 |
| 42 | 0.00 | -0.03 | -0.01 | 0.00 | 0.05 | -0.01 |
| 43 | 0.00 | -0.03 | -0.01 | 0.00 | 0.05 | -0.01 |
| 44 | 0.00 | -0.03 | -0.01 | 0.00 | 0.05 | -0.01 |
| 45 | 0.00 | -0.45 | -0.01 | 0.00 | 0.47 | -0.01 |
| 46 | 0.00 | -0.45 | -0.01 | 0.00 | 0.47 | -0.01 |
| 47 | 0.00 | -0.45 | -0.01 | 0.00 | 0.47 | -0.01 |
| 48 | 0.00 | -0.45 | -0.01 | 0.00 | 0.47 | -0.01 |
| 49 | 0.00 | -0.30 | -0.02 | 0.00 | 0.31 | -0.02 |
| 50 | 0.00 | -0.30 | -0.02 | 0.00 | 0.31 | -0.02 |
| 51 | 0.00 | -0.30 | -0.02 | 0.00 | 0.31 | -0.02 |
| 52 | 0.00 | -0.30 | -0.02 | 0.00 | 0.31 | -0.02 |
| 53 | 0.00 | -0.59 | -0.02 | 0.00 | 0.61 | -0.02 |
| 54 | 0.00 | -0.59 | -0.02 | 0.00 | 0.61 | -0.02 |
| 55 | 0.00 | -0.59 | -0.02 | 0.00 | 0.61 | -0.02 |
| 56 | 0.00 | -0.59 | -0.02 | 0.00 | 0.61 | -0.02 |
| 57 | 0.00 | -0.30 | -0.02 | 0.00 | 0.31 | -0.02 |
| 58 | 0.00 | -0.30 | -0.02 | 0.00 | 0.31 | -0.02 |
| 59 | 0.00 | -0.30 | -0.02 | 0.00 | 0.31 | -0.02 |
| 60 | 0.00 | -0.30 | -0.02 | 0.00 | 0.31 | -0.02 |
| 61 | 0.00 | -0.59 | -0.02 | 0.00 | 0.61 | -0.02 |
| 62 | 0.00 | -0.59 | -0.02 | 0.00 | 0.61 | -0.02 |
| 63 | 0.00 | -0.59 | -0.02 | 0.00 | 0.61 | -0.02 |
| 64 | 0.00 | -0.59 | -0.02 | 0.00 | 0.61 | -0.02 |
| 65 | 0.00 | -0.16 | -0.01 | 0.00 | 0.17 | -0.01 |
| 66 | 0.00 | -0.16 | -0.01 | 0.00 | 0.17 | -0.01 |
| 67 | 0.00 | -0.16 | -0.01 | 0.00 | 0.17 | -0.01 |
| 68 | 0.00 | -0.16 | -0.01 | 0.00 | 0.17 | -0.01 |
| 69 | 0.00 | -0.45 | -0.01 | 0.00 | 0.47 | -0.01 |
| 70 | 0.00 | -0.45 | -0.01 | 0.00 | 0.47 | -0.01 |
| 71 | 0.00 | -0.45 | -0.01 | 0.00 | 0.47 | -0.01 |
| 72 | 0.00 | -0.45 | -0.01 | 0.00 | 0.47 | -0.01 |
| 73 | 0.00 | -0.16 | -0.01 | 0.00 | 0.17 | -0.01 |
| 74 | 0.00 | -0.16 | -0.01 | 0.00 | 0.17 | -0.01 |
| 75 | 0.00 | -0.16 | -0.01 | 0.00 | 0.17 | -0.01 |
| 76 | 0.00 | -0.16 | -0.01 | 0.00 | 0.17 | -0.01 |
| 77 | 0.00 | -0.45 | -0.01 | 0.00 | 0.47 | -0.01 |
| 78 | 0.00 | -0.45 | -0.01 | 0.00 | 0.47 | -0.01 |
| 79 | 0.00 | -0.45 | -0.01 | 0.00 | 0.47 | -0.01 |
| 80 | 0.00 | -0.45 | -0.01 | 0.00 | 0.47 | -0.01 |
| 81 | 0.00 | -0.40 | -0.02 | 0.00 | 0.42 | -0.02 |
| 82 | 0.00 | -0.41 | -0.02 | 0.00 | 0.43 | -0.02 |
| 83 | 0.00 | -0.59 | -0.02 | 0.00 | 0.60 | -0.02 |
| 84 | 0.00 | -0.59 | -0.02 | 0.00 | 0.61 | -0.02 |
| 85 | 0.00 | -0.40 | -0.02 | 0.00 | 0.42 | -0.02 |
| 86 | 0.00 | -0.41 | -0.02 | 0.00 | 0.43 | -0.02 |
| 87 | 0.00 | -0.59 | -0.02 | 0.00 | 0.60 | -0.02 |
| 88 | 0.00 | -0.59 | -0.02 | 0.00 | 0.61 | -0.02 |
| 89 | 0.00 | -0.31 | -0.01 | 0.00 | 0.32 | -0.01 |
| 90 | 0.00 | -0.32 | -0.01 | 0.00 | 0.33 | -0.01 |
| 91 | 0.00 | -0.45 | -0.01 | 0.00 | 0.46 | -0.01 |
| 92 | 0.00 | -0.46 | -0.01 | 0.00 | 0.47 | -0.01 |
| 93 | 0.00 | -0.31 | -0.01 | 0.00 | 0.32 | -0.01 |
| 94 | 0.00 | -0.32 | -0.01 | 0.00 | 0.33 | -0.01 |
| 95 | 0.00 | -0.45 | -0.01 | 0.00 | 0.46 | -0.01 |
| 96 | 0.00 | -0.46 | -0.01 | 0.00 | 0.47 | -0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 2, M=0.00, N=-0.59, M=0.00, N=0.61

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =2.25

强度计算最大应力比 =0.008

强度计算最大应力 < f=300.00

拉杆,平面内长细比 λ=65. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=65. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.70

137. 钢 柱 137 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=57.8,λy=57.8

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 5.67 | 0.02 | 0.00 | -5.67 | 0.02 |
| 2 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | -0.13 | 0.02 |
| 3 | 0.00 | 5.67 | 0.02 | 0.00 | -5.67 | 0.02 |
| 4 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | -0.13 | 0.02 |
| 5 | 0.00 | 5.64 | 0.01 | 0.00 | -5.64 | 0.01 |
| 6 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 7 | 0.00 | 5.64 | 0.01 | 0.00 | -5.64 | 0.01 |
| 8 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 9 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | -0.13 | 0.02 |
| 10 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | -0.13 | 0.02 |
| 11 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | -0.13 | 0.02 |
| 12 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | -0.13 | 0.02 |
| 13 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 14 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 15 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 16 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 17 | 0.00 | 5.67 | 0.02 | 0.00 | -5.67 | 0.02 |
| 18 | 0.00 | 5.67 | 0.02 | 0.00 | -5.67 | 0.02 |
| 19 | 0.00 | 5.67 | 0.02 | 0.00 | -5.67 | 0.02 |
| 20 | 0.00 | 5.67 | 0.02 | 0.00 | -5.67 | 0.02 |
| 21 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | -0.13 | 0.02 |
| 22 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | -0.13 | 0.02 |
| 23 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | -0.13 | 0.02 |
| 24 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | -0.13 | 0.02 |
| 25 | 0.00 | 5.67 | 0.02 | 0.00 | -5.67 | 0.02 |
| 26 | 0.00 | 5.67 | 0.02 | 0.00 | -5.67 | 0.02 |
| 27 | 0.00 | 5.67 | 0.02 | 0.00 | -5.67 | 0.02 |
| 28 | 0.00 | 5.67 | 0.02 | 0.00 | -5.67 | 0.02 |
| 29 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | -0.13 | 0.02 |
| 30 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | -0.13 | 0.02 |
| 31 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | -0.13 | 0.02 |
| 32 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | -0.13 | 0.02 |
| 33 | 0.00 | 5.64 | 0.01 | 0.00 | -5.64 | 0.01 |
| 34 | 0.00 | 5.64 | 0.01 | 0.00 | -5.64 | 0.01 |
| 35 | 0.00 | 5.64 | 0.01 | 0.00 | -5.64 | 0.01 |
| 36 | 0.00 | 5.64 | 0.01 | 0.00 | -5.64 | 0.01 |
| 37 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 38 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 39 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 40 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 41 | 0.00 | 5.64 | 0.01 | 0.00 | -5.64 | 0.01 |
| 42 | 0.00 | 5.64 | 0.01 | 0.00 | -5.64 | 0.01 |
| 43 | 0.00 | 5.64 | 0.01 | 0.00 | -5.64 | 0.01 |
| 44 | 0.00 | 5.64 | 0.01 | 0.00 | -5.64 | 0.01 |
| 45 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 46 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 47 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 48 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 49 | 0.00 | 4.01 | 0.02 | 0.00 | -4.01 | 0.02 |
| 50 | 0.00 | 4.01 | 0.02 | 0.00 | -4.01 | 0.02 |
| 51 | 0.00 | 4.01 | 0.02 | 0.00 | -4.01 | 0.02 |
| 52 | 0.00 | 4.01 | 0.02 | 0.00 | -4.01 | 0.02 |
| 53 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | -0.13 | 0.02 |
| 54 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | -0.13 | 0.02 |
| 55 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | -0.13 | 0.02 |
| 56 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | -0.13 | 0.02 |
| 57 | 0.00 | 4.01 | 0.02 | 0.00 | -4.01 | 0.02 |
| 58 | 0.00 | 4.01 | 0.02 | 0.00 | -4.01 | 0.02 |
| 59 | 0.00 | 4.01 | 0.02 | 0.00 | -4.01 | 0.02 |
| 60 | 0.00 | 4.01 | 0.02 | 0.00 | -4.01 | 0.02 |
| 61 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | -0.13 | 0.02 |
| 62 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | -0.13 | 0.02 |
| 63 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | -0.13 | 0.02 |
| 64 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | -0.13 | 0.02 |
| 65 | 0.00 | 3.98 | 0.01 | 0.00 | -3.98 | 0.01 |
| 66 | 0.00 | 3.98 | 0.01 | 0.00 | -3.98 | 0.01 |
| 67 | 0.00 | 3.98 | 0.01 | 0.00 | -3.98 | 0.01 |
| 68 | 0.00 | 3.98 | 0.01 | 0.00 | -3.98 | 0.01 |
| 69 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 70 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 71 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 72 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 73 | 0.00 | 3.98 | 0.01 | 0.00 | -3.98 | 0.01 |
| 74 | 0.00 | 3.98 | 0.01 | 0.00 | -3.98 | 0.01 |
| 75 | 0.00 | 3.98 | 0.01 | 0.00 | -3.98 | 0.01 |
| 76 | 0.00 | 3.98 | 0.01 | 0.00 | -3.98 | 0.01 |
| 77 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 78 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 79 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 80 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 81 | 0.00 | 2.54 | 0.02 | 0.00 | -2.54 | 0.02 |
| 82 | 0.00 | 2.52 | 0.02 | 0.00 | -2.52 | 0.02 |
| 83 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | -0.14 | 0.02 |
| 84 | 0.00 | 0.12 | 0.02 | 0.00 | -0.12 | 0.02 |
| 85 | 0.00 | 2.54 | 0.02 | 0.00 | -2.54 | 0.02 |
| 86 | 0.00 | 2.52 | 0.02 | 0.00 | -2.52 | 0.02 |
| 87 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | -0.14 | 0.02 |
| 88 | 0.00 | 0.12 | 0.02 | 0.00 | -0.12 | 0.02 |
| 89 | 0.00 | 1.96 | 0.01 | 0.00 | -1.96 | 0.01 |
| 90 | 0.00 | 1.94 | 0.01 | 0.00 | -1.94 | 0.01 |
| 91 | 0.00 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | -0.11 | 0.01 |
| 92 | 0.00 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | -0.09 | 0.01 |
| 93 | 0.00 | 1.96 | 0.01 | 0.00 | -1.96 | 0.01 |
| 94 | 0.00 | 1.94 | 0.01 | 0.00 | -1.94 | 0.01 |
| 95 | 0.00 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | -0.11 | 0.01 |
| 96 | 0.00 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | -0.09 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=0.00, N=5.67, M=0.00, N=-5.67

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =21.67

强度计算最大应力比 =0.072

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =23.32

平面内稳定计算最大应力比 =0.078

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =23.32

平面外稳定计算最大应力比 =0.078

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.42

138. 钢 柱 138 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.50, Ly=0.50; 长细比：λx=28.9,λy=28.9

构件长度=0.50; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 2 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 3 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 6 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 7 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 9 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 10 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 11 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 12 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 13 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 14 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 15 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 16 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 17 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 19 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 20 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 21 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 22 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 23 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 24 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 25 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 26 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 27 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 28 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 29 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 30 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 31 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 32 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 33 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 37 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 38 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 39 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 40 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 41 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 42 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 43 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 44 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 45 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 46 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 47 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 48 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 49 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 51 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 52 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 53 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 54 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 55 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 56 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 57 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 58 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 59 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 60 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 61 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 62 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 63 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 64 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 65 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 67 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 68 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 69 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 71 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 72 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 73 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 74 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 75 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 76 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 77 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 78 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 79 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 80 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 81 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 82 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 83 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 84 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 85 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 86 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 87 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 88 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 89 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 90 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 91 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 92 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 93 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 94 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 95 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 96 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 2, M=-0.00, N=0.05, M=-0.00, N=-0.03

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.20

强度计算最大应力比 =0.001

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=0.05, M=0.00, N=-0.03

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

拉杆,平面内长细比 λ=29. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=29. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=1.21

139. 钢 柱 139 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=57.8,λy=57.8

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | -0.13 | 0.02 |
| 2 | -0.00 | 5.68 | 0.02 | -0.00 | -5.68 | 0.02 |
| 3 | -0.00 | 5.68 | 0.02 | -0.00 | -5.68 | 0.02 |
| 4 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | -0.13 | 0.02 |
| 5 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | 5.65 | 0.01 | -0.00 | -5.65 | 0.01 |
| 7 | -0.00 | 5.65 | 0.01 | -0.00 | -5.65 | 0.01 |
| 8 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 9 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | -0.13 | 0.02 |
| 10 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | -0.13 | 0.02 |
| 11 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | -0.13 | 0.02 |
| 12 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | -0.13 | 0.02 |
| 13 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 14 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 15 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 16 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 17 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | -0.13 | 0.02 |
| 18 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | -0.13 | 0.02 |
| 19 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | -0.13 | 0.02 |
| 20 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | -0.13 | 0.02 |
| 21 | -0.00 | 5.68 | 0.02 | -0.00 | -5.68 | 0.02 |
| 22 | -0.00 | 5.68 | 0.02 | -0.00 | -5.68 | 0.02 |
| 23 | -0.00 | 5.68 | 0.02 | -0.00 | -5.68 | 0.02 |
| 24 | -0.00 | 5.68 | 0.02 | -0.00 | -5.68 | 0.02 |
| 25 | -0.00 | 5.68 | 0.02 | -0.00 | -5.68 | 0.02 |
| 26 | -0.00 | 5.68 | 0.02 | -0.00 | -5.68 | 0.02 |
| 27 | -0.00 | 5.68 | 0.02 | -0.00 | -5.68 | 0.02 |
| 28 | -0.00 | 5.68 | 0.02 | -0.00 | -5.68 | 0.02 |
| 29 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | -0.13 | 0.02 |
| 30 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | -0.13 | 0.02 |
| 31 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | -0.13 | 0.02 |
| 32 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | -0.13 | 0.02 |
| 33 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 34 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 35 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 36 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | 5.65 | 0.01 | -0.00 | -5.65 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | 5.65 | 0.01 | -0.00 | -5.65 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | 5.65 | 0.01 | -0.00 | -5.65 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | 5.65 | 0.01 | -0.00 | -5.65 | 0.01 |
| 41 | -0.00 | 5.65 | 0.01 | -0.00 | -5.65 | 0.01 |
| 42 | -0.00 | 5.65 | 0.01 | -0.00 | -5.65 | 0.01 |
| 43 | -0.00 | 5.65 | 0.01 | -0.00 | -5.65 | 0.01 |
| 44 | -0.00 | 5.65 | 0.01 | -0.00 | -5.65 | 0.01 |
| 45 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 46 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 47 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 48 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 49 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | -0.13 | 0.02 |
| 50 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | -0.13 | 0.02 |
| 51 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | -0.13 | 0.02 |
| 52 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | -0.13 | 0.02 |
| 53 | -0.00 | 4.01 | 0.02 | -0.00 | -4.01 | 0.02 |
| 54 | -0.00 | 4.01 | 0.02 | -0.00 | -4.01 | 0.02 |
| 55 | -0.00 | 4.01 | 0.02 | -0.00 | -4.01 | 0.02 |
| 56 | -0.00 | 4.01 | 0.02 | -0.00 | -4.01 | 0.02 |
| 57 | -0.00 | 4.01 | 0.02 | -0.00 | -4.01 | 0.02 |
| 58 | -0.00 | 4.01 | 0.02 | -0.00 | -4.01 | 0.02 |
| 59 | -0.00 | 4.01 | 0.02 | -0.00 | -4.01 | 0.02 |
| 60 | -0.00 | 4.01 | 0.02 | -0.00 | -4.01 | 0.02 |
| 61 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | -0.13 | 0.02 |
| 62 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | -0.13 | 0.02 |
| 63 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | -0.13 | 0.02 |
| 64 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | -0.13 | 0.02 |
| 65 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 66 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 67 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 68 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | 3.98 | 0.01 | -0.00 | -3.98 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | 3.98 | 0.01 | -0.00 | -3.98 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | 3.98 | 0.01 | -0.00 | -3.98 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | 3.98 | 0.01 | -0.00 | -3.98 | 0.01 |
| 73 | -0.00 | 3.98 | 0.01 | -0.00 | -3.98 | 0.01 |
| 74 | -0.00 | 3.98 | 0.01 | -0.00 | -3.98 | 0.01 |
| 75 | -0.00 | 3.98 | 0.01 | -0.00 | -3.98 | 0.01 |
| 76 | -0.00 | 3.98 | 0.01 | -0.00 | -3.98 | 0.01 |
| 77 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 78 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 79 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 80 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 81 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | -0.14 | 0.02 |
| 82 | 0.00 | 0.12 | 0.02 | 0.00 | -0.12 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | 2.54 | 0.02 | -0.00 | -2.54 | 0.02 |
| 84 | -0.00 | 2.52 | 0.02 | -0.00 | -2.52 | 0.02 |
| 85 | -0.00 | 2.54 | 0.02 | -0.00 | -2.54 | 0.02 |
| 86 | -0.00 | 2.52 | 0.02 | -0.00 | -2.52 | 0.02 |
| 87 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | -0.14 | 0.02 |
| 88 | 0.00 | 0.12 | 0.02 | 0.00 | -0.12 | 0.02 |
| 89 | 0.00 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | -0.11 | 0.01 |
| 90 | 0.00 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | -0.09 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | 1.96 | 0.01 | -0.00 | -1.96 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | 1.94 | 0.01 | -0.00 | -1.94 | 0.01 |
| 93 | -0.00 | 1.96 | 0.01 | -0.00 | -1.96 | 0.01 |
| 94 | -0.00 | 1.94 | 0.01 | -0.00 | -1.94 | 0.01 |
| 95 | 0.00 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | -0.11 | 0.01 |
| 96 | 0.00 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | -0.09 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 2, M=-0.00, N=5.68, M=-0.00, N=-5.68

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =21.69

强度计算最大应力比 =0.072

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =23.33

平面内稳定计算最大应力比 =0.078

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =23.33

平面外稳定计算最大应力比 =0.078

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=0.13, M=0.00, N=-0.13

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.42

140. 钢 柱 140 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.50, Ly=0.50; 长细比：λx=28.9,λy=28.9

构件长度=0.50; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 2 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 3 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 6 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 7 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 9 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 10 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 11 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 12 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 13 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 14 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 15 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 16 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 17 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 19 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 20 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 21 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 22 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 23 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 24 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 25 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 26 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 27 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 28 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 29 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 30 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 31 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 32 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 33 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 37 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 38 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 39 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 40 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 41 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 42 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 43 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 44 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 45 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 46 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 47 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 48 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 49 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 51 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 52 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 53 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 54 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 55 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 56 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 57 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 58 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 59 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 60 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 61 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 62 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 63 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 64 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 65 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 67 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 68 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 69 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 71 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 72 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 73 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 74 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 75 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 76 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 77 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 78 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 79 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 80 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 81 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 82 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 83 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 84 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 85 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 86 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 87 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 88 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 89 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 90 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 91 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 92 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 93 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 94 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 95 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 96 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=0.00, N=-0.04, M=0.00, N=0.05

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.13

强度计算最大应力比 =0.000

强度计算最大应力 < f=300.00

拉杆,平面内长细比 λ=29. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=29. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=1.21

141. 钢 柱 141 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.12, Ly=1.12; 长细比：λx=64.6,λy=64.6

构件长度=1.12; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 0.33 | 0.02 | 0.00 | -0.31 | 0.02 |
| 2 | -0.00 | -0.09 | 0.02 | -0.00 | 0.11 | 0.02 |
| 3 | -0.00 | 0.33 | 0.02 | 0.00 | -0.31 | 0.02 |
| 4 | -0.00 | -0.09 | 0.02 | -0.00 | 0.11 | 0.02 |
| 5 | -0.00 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | -0.16 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 7 | -0.00 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 8 | -0.00 | -0.16 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 9 | -0.00 | 0.33 | 0.02 | 0.00 | -0.31 | 0.02 |
| 10 | -0.00 | 0.33 | 0.02 | 0.00 | -0.31 | 0.02 |
| 11 | -0.00 | 0.33 | 0.02 | 0.00 | -0.31 | 0.02 |
| 12 | -0.00 | 0.33 | 0.02 | 0.00 | -0.31 | 0.02 |
| 13 | -0.00 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 14 | -0.00 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 15 | -0.00 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 16 | -0.00 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 17 | -0.00 | 0.33 | 0.02 | 0.00 | -0.31 | 0.02 |
| 18 | -0.00 | 0.33 | 0.02 | 0.00 | -0.31 | 0.02 |
| 19 | -0.00 | 0.33 | 0.02 | 0.00 | -0.31 | 0.02 |
| 20 | -0.00 | 0.33 | 0.02 | 0.00 | -0.31 | 0.02 |
| 21 | -0.00 | -0.09 | 0.02 | -0.00 | 0.11 | 0.02 |
| 22 | -0.00 | -0.09 | 0.02 | -0.00 | 0.11 | 0.02 |
| 23 | -0.00 | -0.09 | 0.02 | -0.00 | 0.11 | 0.02 |
| 24 | -0.00 | -0.09 | 0.02 | -0.00 | 0.11 | 0.02 |
| 25 | -0.00 | 0.33 | 0.02 | 0.00 | -0.31 | 0.02 |
| 26 | -0.00 | 0.33 | 0.02 | 0.00 | -0.31 | 0.02 |
| 27 | -0.00 | 0.33 | 0.02 | 0.00 | -0.31 | 0.02 |
| 28 | -0.00 | 0.33 | 0.02 | 0.00 | -0.31 | 0.02 |
| 29 | -0.00 | -0.09 | 0.02 | -0.00 | 0.11 | 0.02 |
| 30 | -0.00 | -0.09 | 0.02 | -0.00 | 0.11 | 0.02 |
| 31 | -0.00 | -0.09 | 0.02 | -0.00 | 0.11 | 0.02 |
| 32 | -0.00 | -0.09 | 0.02 | -0.00 | 0.11 | 0.02 |
| 33 | -0.00 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 34 | -0.00 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 35 | -0.00 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 36 | -0.00 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | -0.16 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | -0.16 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | -0.16 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | -0.16 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 41 | -0.00 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 42 | -0.00 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 43 | -0.00 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 44 | -0.00 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 45 | -0.00 | -0.16 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 46 | -0.00 | -0.16 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 47 | -0.00 | -0.16 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 48 | -0.00 | -0.16 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 49 | -0.00 | 0.33 | 0.02 | 0.00 | -0.31 | 0.02 |
| 50 | -0.00 | 0.33 | 0.02 | 0.00 | -0.31 | 0.02 |
| 51 | -0.00 | 0.33 | 0.02 | 0.00 | -0.31 | 0.02 |
| 52 | -0.00 | 0.33 | 0.02 | 0.00 | -0.31 | 0.02 |
| 53 | -0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.00 | -0.02 | 0.02 |
| 54 | -0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.00 | -0.02 | 0.02 |
| 55 | -0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.00 | -0.02 | 0.02 |
| 56 | -0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.00 | -0.02 | 0.02 |
| 57 | -0.00 | 0.33 | 0.02 | 0.00 | -0.31 | 0.02 |
| 58 | -0.00 | 0.33 | 0.02 | 0.00 | -0.31 | 0.02 |
| 59 | -0.00 | 0.33 | 0.02 | 0.00 | -0.31 | 0.02 |
| 60 | -0.00 | 0.33 | 0.02 | 0.00 | -0.31 | 0.02 |
| 61 | -0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.00 | -0.02 | 0.02 |
| 62 | -0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.00 | -0.02 | 0.02 |
| 63 | -0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.00 | -0.02 | 0.02 |
| 64 | -0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.00 | -0.02 | 0.02 |
| 65 | -0.00 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 66 | -0.00 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 67 | -0.00 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 68 | -0.00 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | -0.04 | 0.01 | -0.00 | 0.05 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | -0.04 | 0.01 | -0.00 | 0.05 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | -0.04 | 0.01 | -0.00 | 0.05 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | -0.04 | 0.01 | -0.00 | 0.05 | 0.01 |
| 73 | -0.00 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 74 | -0.00 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 75 | -0.00 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 76 | -0.00 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 77 | -0.00 | -0.04 | 0.01 | -0.00 | 0.05 | 0.01 |
| 78 | -0.00 | -0.04 | 0.01 | -0.00 | 0.05 | 0.01 |
| 79 | -0.00 | -0.04 | 0.01 | -0.00 | 0.05 | 0.01 |
| 80 | -0.00 | -0.04 | 0.01 | -0.00 | 0.05 | 0.01 |
| 81 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | -0.31 | 0.02 |
| 82 | -0.00 | 0.33 | 0.02 | 0.00 | -0.31 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | 0.14 | 0.02 | -0.00 | -0.13 | 0.02 |
| 84 | -0.00 | 0.15 | 0.02 | -0.00 | -0.13 | 0.02 |
| 85 | -0.00 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | -0.31 | 0.02 |
| 86 | -0.00 | 0.33 | 0.02 | 0.00 | -0.31 | 0.02 |
| 87 | -0.00 | 0.14 | 0.02 | -0.00 | -0.13 | 0.02 |
| 88 | -0.00 | 0.15 | 0.02 | -0.00 | -0.13 | 0.02 |
| 89 | -0.00 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | -0.23 | 0.01 |
| 90 | -0.00 | 0.26 | 0.01 | 0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | 0.11 | 0.01 | -0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | 0.12 | 0.01 | -0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 93 | -0.00 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | -0.23 | 0.01 |
| 94 | -0.00 | 0.26 | 0.01 | 0.00 | -0.24 | 0.01 |
| 95 | -0.00 | 0.11 | 0.01 | -0.00 | -0.10 | 0.01 |
| 96 | -0.00 | 0.12 | 0.01 | -0.00 | -0.10 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=-0.00, N=0.33, M=0.00, N=-0.31

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =1.25

强度计算最大应力比 =0.004

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =1.42

平面内稳定计算最大应力比 =0.005

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =1.42

平面外稳定计算最大应力比 =0.005

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=65. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=65. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.70

142. 钢 柱 142 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.12, Ly=1.12; 长细比：λx=64.6,λy=64.6

构件长度=1.12; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 0.39 | -0.02 | 0.00 | -0.37 | -0.02 |
| 2 | 0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.00 | 0.05 | -0.02 |
| 3 | 0.00 | 0.39 | -0.02 | 0.00 | -0.37 | -0.02 |
| 4 | 0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.00 | 0.05 | -0.02 |
| 5 | 0.00 | 0.40 | -0.01 | 0.00 | -0.38 | -0.01 |
| 6 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | 0.04 | -0.01 |
| 7 | 0.00 | 0.40 | -0.01 | 0.00 | -0.38 | -0.01 |
| 8 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | 0.04 | -0.01 |
| 9 | 0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.00 | 0.05 | -0.02 |
| 10 | 0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.00 | 0.05 | -0.02 |
| 11 | 0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.00 | 0.05 | -0.02 |
| 12 | 0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.00 | 0.05 | -0.02 |
| 13 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | 0.04 | -0.01 |
| 14 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | 0.04 | -0.01 |
| 15 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | 0.04 | -0.01 |
| 16 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | 0.04 | -0.01 |
| 17 | 0.00 | 0.39 | -0.02 | 0.00 | -0.37 | -0.02 |
| 18 | 0.00 | 0.39 | -0.02 | 0.00 | -0.37 | -0.02 |
| 19 | 0.00 | 0.39 | -0.02 | 0.00 | -0.37 | -0.02 |
| 20 | 0.00 | 0.39 | -0.02 | 0.00 | -0.37 | -0.02 |
| 21 | 0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.00 | 0.05 | -0.02 |
| 22 | 0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.00 | 0.05 | -0.02 |
| 23 | 0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.00 | 0.05 | -0.02 |
| 24 | 0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.00 | 0.05 | -0.02 |
| 25 | 0.00 | 0.39 | -0.02 | 0.00 | -0.37 | -0.02 |
| 26 | 0.00 | 0.39 | -0.02 | 0.00 | -0.37 | -0.02 |
| 27 | 0.00 | 0.39 | -0.02 | 0.00 | -0.37 | -0.02 |
| 28 | 0.00 | 0.39 | -0.02 | 0.00 | -0.37 | -0.02 |
| 29 | 0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.00 | 0.05 | -0.02 |
| 30 | 0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.00 | 0.05 | -0.02 |
| 31 | 0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.00 | 0.05 | -0.02 |
| 32 | 0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.00 | 0.05 | -0.02 |
| 33 | 0.00 | 0.40 | -0.01 | 0.00 | -0.38 | -0.01 |
| 34 | 0.00 | 0.40 | -0.01 | 0.00 | -0.38 | -0.01 |
| 35 | 0.00 | 0.40 | -0.01 | 0.00 | -0.38 | -0.01 |
| 36 | 0.00 | 0.40 | -0.01 | 0.00 | -0.38 | -0.01 |
| 37 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | 0.04 | -0.01 |
| 38 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | 0.04 | -0.01 |
| 39 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | 0.04 | -0.01 |
| 40 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | 0.04 | -0.01 |
| 41 | 0.00 | 0.40 | -0.01 | 0.00 | -0.38 | -0.01 |
| 42 | 0.00 | 0.40 | -0.01 | 0.00 | -0.38 | -0.01 |
| 43 | 0.00 | 0.40 | -0.01 | 0.00 | -0.38 | -0.01 |
| 44 | 0.00 | 0.40 | -0.01 | 0.00 | -0.38 | -0.01 |
| 45 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | 0.04 | -0.01 |
| 46 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | 0.04 | -0.01 |
| 47 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | 0.04 | -0.01 |
| 48 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | 0.04 | -0.01 |
| 49 | 0.00 | 0.26 | -0.02 | 0.00 | -0.25 | -0.02 |
| 50 | 0.00 | 0.26 | -0.02 | 0.00 | -0.25 | -0.02 |
| 51 | 0.00 | 0.26 | -0.02 | 0.00 | -0.25 | -0.02 |
| 52 | 0.00 | 0.26 | -0.02 | 0.00 | -0.25 | -0.02 |
| 53 | 0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.00 | 0.05 | -0.02 |
| 54 | 0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.00 | 0.05 | -0.02 |
| 55 | 0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.00 | 0.05 | -0.02 |
| 56 | 0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.00 | 0.05 | -0.02 |
| 57 | 0.00 | 0.26 | -0.02 | 0.00 | -0.25 | -0.02 |
| 58 | 0.00 | 0.26 | -0.02 | 0.00 | -0.25 | -0.02 |
| 59 | 0.00 | 0.26 | -0.02 | 0.00 | -0.25 | -0.02 |
| 60 | 0.00 | 0.26 | -0.02 | 0.00 | -0.25 | -0.02 |
| 61 | 0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.00 | 0.05 | -0.02 |
| 62 | 0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.00 | 0.05 | -0.02 |
| 63 | 0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.00 | 0.05 | -0.02 |
| 64 | 0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.00 | 0.05 | -0.02 |
| 65 | 0.00 | 0.27 | -0.01 | 0.00 | -0.26 | -0.01 |
| 66 | 0.00 | 0.27 | -0.01 | 0.00 | -0.26 | -0.01 |
| 67 | 0.00 | 0.27 | -0.01 | 0.00 | -0.26 | -0.01 |
| 68 | 0.00 | 0.27 | -0.01 | 0.00 | -0.26 | -0.01 |
| 69 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | 0.04 | -0.01 |
| 70 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | 0.04 | -0.01 |
| 71 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | 0.04 | -0.01 |
| 72 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | 0.04 | -0.01 |
| 73 | 0.00 | 0.27 | -0.01 | 0.00 | -0.26 | -0.01 |
| 74 | 0.00 | 0.27 | -0.01 | 0.00 | -0.26 | -0.01 |
| 75 | 0.00 | 0.27 | -0.01 | 0.00 | -0.26 | -0.01 |
| 76 | 0.00 | 0.27 | -0.01 | 0.00 | -0.26 | -0.01 |
| 77 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | 0.04 | -0.01 |
| 78 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | 0.04 | -0.01 |
| 79 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | 0.04 | -0.01 |
| 80 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | 0.04 | -0.01 |
| 81 | 0.00 | 0.16 | -0.02 | 0.00 | -0.14 | -0.02 |
| 82 | 0.00 | 0.15 | -0.02 | 0.00 | -0.13 | -0.02 |
| 83 | 0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.00 | 0.04 | -0.02 |
| 84 | 0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.00 | 0.05 | -0.02 |
| 85 | 0.00 | 0.16 | -0.02 | 0.00 | -0.14 | -0.02 |
| 86 | 0.00 | 0.15 | -0.02 | 0.00 | -0.13 | -0.02 |
| 87 | 0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.00 | 0.04 | -0.02 |
| 88 | 0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.00 | 0.05 | -0.02 |
| 89 | 0.00 | 0.12 | -0.01 | 0.00 | -0.11 | -0.01 |
| 90 | 0.00 | 0.11 | -0.01 | 0.00 | -0.10 | -0.01 |
| 91 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | 0.03 | -0.01 |
| 92 | 0.00 | -0.03 | -0.01 | -0.00 | 0.04 | -0.01 |
| 93 | 0.00 | 0.12 | -0.01 | 0.00 | -0.11 | -0.01 |
| 94 | 0.00 | 0.11 | -0.01 | 0.00 | -0.10 | -0.01 |
| 95 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | 0.03 | -0.01 |
| 96 | 0.00 | -0.03 | -0.01 | -0.00 | 0.04 | -0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 5, M=0.00, N=0.40, M=0.00, N=-0.38

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =1.52

强度计算最大应力比 =0.005

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =1.72

平面内稳定计算最大应力比 =0.006

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =1.72

平面外稳定计算最大应力比 =0.006

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=0.39, M=0.00, N=-0.37

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=65. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=65. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.70

143. 钢 柱 143 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=57.8,λy=57.8

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 5.25 | 0.02 | 0.00 | -5.25 | 0.02 |
| 2 | -0.00 | 0.45 | 0.02 | 0.00 | -0.45 | 0.02 |
| 3 | 0.00 | 5.25 | 0.02 | 0.00 | -5.25 | 0.02 |
| 4 | -0.00 | 0.45 | 0.02 | 0.00 | -0.45 | 0.02 |
| 5 | 0.00 | 5.14 | 0.01 | 0.00 | -5.14 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | -0.35 | 0.01 |
| 7 | 0.00 | 5.14 | 0.01 | 0.00 | -5.14 | 0.01 |
| 8 | -0.00 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | -0.35 | 0.01 |
| 9 | -0.00 | 0.45 | 0.02 | 0.00 | -0.45 | 0.02 |
| 10 | -0.00 | 0.45 | 0.02 | 0.00 | -0.45 | 0.02 |
| 11 | -0.00 | 0.45 | 0.02 | 0.00 | -0.45 | 0.02 |
| 12 | -0.00 | 0.45 | 0.02 | 0.00 | -0.45 | 0.02 |
| 13 | -0.00 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | -0.35 | 0.01 |
| 14 | -0.00 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | -0.35 | 0.01 |
| 15 | -0.00 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | -0.35 | 0.01 |
| 16 | -0.00 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | -0.35 | 0.01 |
| 17 | 0.00 | 5.25 | 0.02 | 0.00 | -5.25 | 0.02 |
| 18 | 0.00 | 5.25 | 0.02 | 0.00 | -5.25 | 0.02 |
| 19 | 0.00 | 5.25 | 0.02 | 0.00 | -5.25 | 0.02 |
| 20 | 0.00 | 5.25 | 0.02 | 0.00 | -5.25 | 0.02 |
| 21 | -0.00 | 0.45 | 0.02 | 0.00 | -0.45 | 0.02 |
| 22 | -0.00 | 0.45 | 0.02 | 0.00 | -0.45 | 0.02 |
| 23 | -0.00 | 0.45 | 0.02 | 0.00 | -0.45 | 0.02 |
| 24 | -0.00 | 0.45 | 0.02 | 0.00 | -0.45 | 0.02 |
| 25 | 0.00 | 5.25 | 0.02 | 0.00 | -5.25 | 0.02 |
| 26 | 0.00 | 5.25 | 0.02 | 0.00 | -5.25 | 0.02 |
| 27 | 0.00 | 5.25 | 0.02 | 0.00 | -5.25 | 0.02 |
| 28 | 0.00 | 5.25 | 0.02 | 0.00 | -5.25 | 0.02 |
| 29 | -0.00 | 0.45 | 0.02 | 0.00 | -0.45 | 0.02 |
| 30 | -0.00 | 0.45 | 0.02 | 0.00 | -0.45 | 0.02 |
| 31 | -0.00 | 0.45 | 0.02 | 0.00 | -0.45 | 0.02 |
| 32 | -0.00 | 0.45 | 0.02 | 0.00 | -0.45 | 0.02 |
| 33 | 0.00 | 5.14 | 0.01 | 0.00 | -5.14 | 0.01 |
| 34 | 0.00 | 5.14 | 0.01 | 0.00 | -5.14 | 0.01 |
| 35 | 0.00 | 5.14 | 0.01 | 0.00 | -5.14 | 0.01 |
| 36 | 0.00 | 5.14 | 0.01 | 0.00 | -5.14 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | -0.35 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | -0.35 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | -0.35 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | -0.35 | 0.01 |
| 41 | 0.00 | 5.14 | 0.01 | 0.00 | -5.14 | 0.01 |
| 42 | 0.00 | 5.14 | 0.01 | 0.00 | -5.14 | 0.01 |
| 43 | 0.00 | 5.14 | 0.01 | 0.00 | -5.14 | 0.01 |
| 44 | 0.00 | 5.14 | 0.01 | 0.00 | -5.14 | 0.01 |
| 45 | -0.00 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | -0.35 | 0.01 |
| 46 | -0.00 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | -0.35 | 0.01 |
| 47 | -0.00 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | -0.35 | 0.01 |
| 48 | -0.00 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | -0.35 | 0.01 |
| 49 | 0.00 | 3.81 | 0.02 | 0.00 | -3.81 | 0.02 |
| 50 | 0.00 | 3.81 | 0.02 | 0.00 | -3.81 | 0.02 |
| 51 | 0.00 | 3.81 | 0.02 | 0.00 | -3.81 | 0.02 |
| 52 | 0.00 | 3.81 | 0.02 | 0.00 | -3.81 | 0.02 |
| 53 | -0.00 | 0.45 | 0.02 | 0.00 | -0.45 | 0.02 |
| 54 | -0.00 | 0.45 | 0.02 | 0.00 | -0.45 | 0.02 |
| 55 | -0.00 | 0.45 | 0.02 | 0.00 | -0.45 | 0.02 |
| 56 | -0.00 | 0.45 | 0.02 | 0.00 | -0.45 | 0.02 |
| 57 | 0.00 | 3.81 | 0.02 | 0.00 | -3.81 | 0.02 |
| 58 | 0.00 | 3.81 | 0.02 | 0.00 | -3.81 | 0.02 |
| 59 | 0.00 | 3.81 | 0.02 | 0.00 | -3.81 | 0.02 |
| 60 | 0.00 | 3.81 | 0.02 | 0.00 | -3.81 | 0.02 |
| 61 | -0.00 | 0.45 | 0.02 | 0.00 | -0.45 | 0.02 |
| 62 | -0.00 | 0.45 | 0.02 | 0.00 | -0.45 | 0.02 |
| 63 | -0.00 | 0.45 | 0.02 | 0.00 | -0.45 | 0.02 |
| 64 | -0.00 | 0.45 | 0.02 | 0.00 | -0.45 | 0.02 |
| 65 | 0.00 | 3.70 | 0.01 | 0.00 | -3.70 | 0.01 |
| 66 | 0.00 | 3.70 | 0.01 | 0.00 | -3.70 | 0.01 |
| 67 | 0.00 | 3.70 | 0.01 | 0.00 | -3.70 | 0.01 |
| 68 | 0.00 | 3.70 | 0.01 | 0.00 | -3.70 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | -0.35 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | -0.35 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | -0.35 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | -0.35 | 0.01 |
| 73 | 0.00 | 3.70 | 0.01 | 0.00 | -3.70 | 0.01 |
| 74 | 0.00 | 3.70 | 0.01 | 0.00 | -3.70 | 0.01 |
| 75 | 0.00 | 3.70 | 0.01 | 0.00 | -3.70 | 0.01 |
| 76 | 0.00 | 3.70 | 0.01 | 0.00 | -3.70 | 0.01 |
| 77 | -0.00 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | -0.35 | 0.01 |
| 78 | -0.00 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | -0.35 | 0.01 |
| 79 | -0.00 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | -0.35 | 0.01 |
| 80 | -0.00 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | -0.35 | 0.01 |
| 81 | 0.00 | 2.54 | 0.02 | 0.00 | -2.54 | 0.02 |
| 82 | 0.00 | 2.52 | 0.02 | 0.00 | -2.52 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | 0.46 | 0.02 | 0.00 | -0.46 | 0.02 |
| 84 | -0.00 | 0.44 | 0.02 | 0.00 | -0.44 | 0.02 |
| 85 | 0.00 | 2.54 | 0.02 | 0.00 | -2.54 | 0.02 |
| 86 | 0.00 | 2.52 | 0.02 | 0.00 | -2.52 | 0.02 |
| 87 | -0.00 | 0.46 | 0.02 | 0.00 | -0.46 | 0.02 |
| 88 | -0.00 | 0.44 | 0.02 | 0.00 | -0.44 | 0.02 |
| 89 | 0.00 | 1.95 | 0.01 | 0.00 | -1.95 | 0.01 |
| 90 | 0.00 | 1.94 | 0.01 | 0.00 | -1.94 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | -0.35 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | 0.34 | 0.01 | 0.00 | -0.34 | 0.01 |
| 93 | 0.00 | 1.95 | 0.01 | 0.00 | -1.95 | 0.01 |
| 94 | 0.00 | 1.94 | 0.01 | 0.00 | -1.94 | 0.01 |
| 95 | -0.00 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | -0.35 | 0.01 |
| 96 | -0.00 | 0.34 | 0.01 | 0.00 | -0.34 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=0.00, N=5.25, M=0.00, N=-5.25

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =20.04

强度计算最大应力比 =0.067

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =21.56

平面内稳定计算最大应力比 =0.072

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =21.56

平面外稳定计算最大应力比 =0.072

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.42

144. 钢 柱 144 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.50, Ly=0.50; 长细比：λx=28.9,λy=28.9

构件长度=0.50; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 2 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 3 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 4 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 6 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 7 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 8 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 9 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 10 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 11 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 12 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 13 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 14 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 15 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 16 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 17 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 19 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 20 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 21 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 22 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 23 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 24 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 25 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 26 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 27 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 28 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 29 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 30 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 31 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 32 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 33 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 37 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 38 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 39 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 40 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 41 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 42 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 43 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 44 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 45 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 46 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 47 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 48 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 49 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 51 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 52 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 53 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 54 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 55 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 56 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 57 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 58 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 59 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 60 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 61 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 62 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 63 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 64 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 65 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 67 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 68 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 69 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 70 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 71 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 72 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 73 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 74 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 75 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 76 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 77 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 78 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 79 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 80 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 81 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 82 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 83 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 84 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 85 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 86 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 87 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 88 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 89 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 90 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 91 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 92 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 93 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 94 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 95 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 96 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=0.00, N=0.05, M=0.00, N=-0.03

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.20

强度计算最大应力比 =0.001

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

拉杆,平面内长细比 λ=29. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=29. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=1.21

145. 钢 柱 145 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=57.8,λy=57.8

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 0.45 | 0.02 | 0.00 | -0.45 | 0.02 |
| 2 | -0.00 | 5.25 | 0.02 | -0.00 | -5.25 | 0.02 |
| 3 | -0.00 | 5.25 | 0.02 | -0.00 | -5.25 | 0.02 |
| 4 | -0.00 | 0.45 | 0.02 | 0.00 | -0.45 | 0.02 |
| 5 | -0.00 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | -0.35 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | 5.14 | 0.01 | -0.00 | -5.14 | 0.01 |
| 7 | -0.00 | 5.14 | 0.01 | -0.00 | -5.14 | 0.01 |
| 8 | -0.00 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | -0.35 | 0.01 |
| 9 | -0.00 | 0.45 | 0.02 | 0.00 | -0.45 | 0.02 |
| 10 | -0.00 | 0.45 | 0.02 | 0.00 | -0.45 | 0.02 |
| 11 | -0.00 | 0.45 | 0.02 | 0.00 | -0.45 | 0.02 |
| 12 | -0.00 | 0.45 | 0.02 | 0.00 | -0.45 | 0.02 |
| 13 | -0.00 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | -0.35 | 0.01 |
| 14 | -0.00 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | -0.35 | 0.01 |
| 15 | -0.00 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | -0.35 | 0.01 |
| 16 | -0.00 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | -0.35 | 0.01 |
| 17 | -0.00 | 0.45 | 0.02 | 0.00 | -0.45 | 0.02 |
| 18 | -0.00 | 0.45 | 0.02 | 0.00 | -0.45 | 0.02 |
| 19 | -0.00 | 0.45 | 0.02 | 0.00 | -0.45 | 0.02 |
| 20 | -0.00 | 0.45 | 0.02 | 0.00 | -0.45 | 0.02 |
| 21 | -0.00 | 5.25 | 0.02 | -0.00 | -5.25 | 0.02 |
| 22 | -0.00 | 5.25 | 0.02 | -0.00 | -5.25 | 0.02 |
| 23 | -0.00 | 5.25 | 0.02 | -0.00 | -5.25 | 0.02 |
| 24 | -0.00 | 5.25 | 0.02 | -0.00 | -5.25 | 0.02 |
| 25 | -0.00 | 5.25 | 0.02 | -0.00 | -5.25 | 0.02 |
| 26 | -0.00 | 5.25 | 0.02 | -0.00 | -5.25 | 0.02 |
| 27 | -0.00 | 5.25 | 0.02 | -0.00 | -5.25 | 0.02 |
| 28 | -0.00 | 5.25 | 0.02 | -0.00 | -5.25 | 0.02 |
| 29 | -0.00 | 0.45 | 0.02 | 0.00 | -0.45 | 0.02 |
| 30 | -0.00 | 0.45 | 0.02 | 0.00 | -0.45 | 0.02 |
| 31 | -0.00 | 0.45 | 0.02 | 0.00 | -0.45 | 0.02 |
| 32 | -0.00 | 0.45 | 0.02 | 0.00 | -0.45 | 0.02 |
| 33 | -0.00 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | -0.35 | 0.01 |
| 34 | -0.00 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | -0.35 | 0.01 |
| 35 | -0.00 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | -0.35 | 0.01 |
| 36 | -0.00 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | -0.35 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | 5.14 | 0.01 | -0.00 | -5.14 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | 5.14 | 0.01 | -0.00 | -5.14 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | 5.14 | 0.01 | -0.00 | -5.14 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | 5.14 | 0.01 | -0.00 | -5.14 | 0.01 |
| 41 | -0.00 | 5.14 | 0.01 | -0.00 | -5.14 | 0.01 |
| 42 | -0.00 | 5.14 | 0.01 | -0.00 | -5.14 | 0.01 |
| 43 | -0.00 | 5.14 | 0.01 | -0.00 | -5.14 | 0.01 |
| 44 | -0.00 | 5.14 | 0.01 | -0.00 | -5.14 | 0.01 |
| 45 | -0.00 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | -0.35 | 0.01 |
| 46 | -0.00 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | -0.35 | 0.01 |
| 47 | -0.00 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | -0.35 | 0.01 |
| 48 | -0.00 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | -0.35 | 0.01 |
| 49 | -0.00 | 0.45 | 0.02 | 0.00 | -0.45 | 0.02 |
| 50 | -0.00 | 0.45 | 0.02 | 0.00 | -0.45 | 0.02 |
| 51 | -0.00 | 0.45 | 0.02 | 0.00 | -0.45 | 0.02 |
| 52 | -0.00 | 0.45 | 0.02 | 0.00 | -0.45 | 0.02 |
| 53 | -0.00 | 3.81 | 0.02 | -0.00 | -3.81 | 0.02 |
| 54 | -0.00 | 3.81 | 0.02 | -0.00 | -3.81 | 0.02 |
| 55 | -0.00 | 3.81 | 0.02 | -0.00 | -3.81 | 0.02 |
| 56 | -0.00 | 3.81 | 0.02 | -0.00 | -3.81 | 0.02 |
| 57 | -0.00 | 3.81 | 0.02 | -0.00 | -3.81 | 0.02 |
| 58 | -0.00 | 3.81 | 0.02 | -0.00 | -3.81 | 0.02 |
| 59 | -0.00 | 3.81 | 0.02 | -0.00 | -3.81 | 0.02 |
| 60 | -0.00 | 3.81 | 0.02 | -0.00 | -3.81 | 0.02 |
| 61 | -0.00 | 0.45 | 0.02 | 0.00 | -0.45 | 0.02 |
| 62 | -0.00 | 0.45 | 0.02 | 0.00 | -0.45 | 0.02 |
| 63 | -0.00 | 0.45 | 0.02 | 0.00 | -0.45 | 0.02 |
| 64 | -0.00 | 0.45 | 0.02 | 0.00 | -0.45 | 0.02 |
| 65 | -0.00 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | -0.35 | 0.01 |
| 66 | -0.00 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | -0.35 | 0.01 |
| 67 | -0.00 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | -0.35 | 0.01 |
| 68 | -0.00 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | -0.35 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | 3.70 | 0.01 | -0.00 | -3.70 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | 3.70 | 0.01 | -0.00 | -3.70 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | 3.70 | 0.01 | -0.00 | -3.70 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | 3.70 | 0.01 | -0.00 | -3.70 | 0.01 |
| 73 | -0.00 | 3.70 | 0.01 | -0.00 | -3.70 | 0.01 |
| 74 | -0.00 | 3.70 | 0.01 | -0.00 | -3.70 | 0.01 |
| 75 | -0.00 | 3.70 | 0.01 | -0.00 | -3.70 | 0.01 |
| 76 | -0.00 | 3.70 | 0.01 | -0.00 | -3.70 | 0.01 |
| 77 | -0.00 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | -0.35 | 0.01 |
| 78 | -0.00 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | -0.35 | 0.01 |
| 79 | -0.00 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | -0.35 | 0.01 |
| 80 | -0.00 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | -0.35 | 0.01 |
| 81 | -0.00 | 0.46 | 0.02 | 0.00 | -0.46 | 0.02 |
| 82 | -0.00 | 0.44 | 0.02 | 0.00 | -0.44 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | 2.54 | 0.02 | -0.00 | -2.54 | 0.02 |
| 84 | -0.00 | 2.52 | 0.02 | -0.00 | -2.52 | 0.02 |
| 85 | -0.00 | 2.54 | 0.02 | -0.00 | -2.54 | 0.02 |
| 86 | -0.00 | 2.52 | 0.02 | -0.00 | -2.52 | 0.02 |
| 87 | -0.00 | 0.46 | 0.02 | 0.00 | -0.46 | 0.02 |
| 88 | -0.00 | 0.44 | 0.02 | 0.00 | -0.44 | 0.02 |
| 89 | -0.00 | 0.36 | 0.01 | -0.00 | -0.36 | 0.01 |
| 90 | -0.00 | 0.34 | 0.01 | 0.00 | -0.34 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | 1.95 | 0.01 | -0.00 | -1.95 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | 1.93 | 0.01 | -0.00 | -1.93 | 0.01 |
| 93 | -0.00 | 1.95 | 0.01 | -0.00 | -1.95 | 0.01 |
| 94 | -0.00 | 1.93 | 0.01 | -0.00 | -1.93 | 0.01 |
| 95 | -0.00 | 0.36 | 0.01 | -0.00 | -0.36 | 0.01 |
| 96 | -0.00 | 0.34 | 0.01 | 0.00 | -0.34 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 2, M=-0.00, N=5.25, M=-0.00, N=-5.25

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =20.04

强度计算最大应力比 =0.067

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =21.56

平面内稳定计算最大应力比 =0.072

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =21.56

平面外稳定计算最大应力比 =0.072

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=-0.00, N=0.45, M=0.00, N=-0.45

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.42

146. 钢 柱 146 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.50, Ly=0.50; 长细比：λx=28.9,λy=28.9

构件长度=0.50; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 2 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 3 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 4 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 6 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 7 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 8 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 9 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 10 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 11 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 12 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 13 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 14 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 15 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 16 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 17 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 19 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 20 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 21 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 22 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 23 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 24 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 25 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 26 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 27 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 28 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 29 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 30 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 31 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 32 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 33 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 37 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 38 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 39 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 40 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 41 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 42 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 43 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 44 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 45 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 46 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 47 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 48 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 49 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 51 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 52 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 53 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 54 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 55 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 56 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 57 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 58 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 59 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 60 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 61 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 62 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 63 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 64 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 65 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 67 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 68 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 69 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 70 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 71 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 72 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 73 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 74 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 75 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 76 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 77 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 78 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 79 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 80 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 81 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 82 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 83 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 84 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 85 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 86 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 87 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 88 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 89 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 90 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 91 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 92 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 93 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 94 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 95 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 96 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=0.00, N=-0.04, M=0.00, N=0.05

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.13

强度计算最大应力比 =0.000

强度计算最大应力 < f=300.00

拉杆,平面内长细比 λ=29. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=29. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=1.21

147. 钢 柱 147 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.12, Ly=1.12; 长细比：λx=64.6,λy=64.6

构件长度=1.12; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | -0.23 | 0.02 | 0.00 | 0.25 | 0.02 |
| 2 | -0.00 | -0.65 | 0.02 | -0.00 | 0.67 | 0.02 |
| 3 | -0.00 | -0.23 | 0.02 | 0.00 | 0.25 | 0.02 |
| 4 | -0.00 | -0.65 | 0.02 | -0.00 | 0.67 | 0.02 |
| 5 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.19 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | -0.60 | 0.01 | -0.00 | 0.61 | 0.01 |
| 7 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.19 | 0.01 |
| 8 | -0.00 | -0.60 | 0.01 | -0.00 | 0.61 | 0.01 |
| 9 | -0.00 | -0.23 | 0.02 | 0.00 | 0.25 | 0.02 |
| 10 | -0.00 | -0.23 | 0.02 | 0.00 | 0.25 | 0.02 |
| 11 | -0.00 | -0.23 | 0.02 | 0.00 | 0.25 | 0.02 |
| 12 | -0.00 | -0.23 | 0.02 | 0.00 | 0.25 | 0.02 |
| 13 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.19 | 0.01 |
| 14 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.19 | 0.01 |
| 15 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.19 | 0.01 |
| 16 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.19 | 0.01 |
| 17 | -0.00 | -0.23 | 0.02 | 0.00 | 0.25 | 0.02 |
| 18 | -0.00 | -0.23 | 0.02 | 0.00 | 0.25 | 0.02 |
| 19 | -0.00 | -0.23 | 0.02 | 0.00 | 0.25 | 0.02 |
| 20 | -0.00 | -0.23 | 0.02 | 0.00 | 0.25 | 0.02 |
| 21 | -0.00 | -0.65 | 0.02 | -0.00 | 0.67 | 0.02 |
| 22 | -0.00 | -0.65 | 0.02 | -0.00 | 0.67 | 0.02 |
| 23 | -0.00 | -0.65 | 0.02 | -0.00 | 0.67 | 0.02 |
| 24 | -0.00 | -0.65 | 0.02 | -0.00 | 0.67 | 0.02 |
| 25 | -0.00 | -0.23 | 0.02 | 0.00 | 0.25 | 0.02 |
| 26 | -0.00 | -0.23 | 0.02 | 0.00 | 0.25 | 0.02 |
| 27 | -0.00 | -0.23 | 0.02 | 0.00 | 0.25 | 0.02 |
| 28 | -0.00 | -0.23 | 0.02 | 0.00 | 0.25 | 0.02 |
| 29 | -0.00 | -0.65 | 0.02 | -0.00 | 0.67 | 0.02 |
| 30 | -0.00 | -0.65 | 0.02 | -0.00 | 0.67 | 0.02 |
| 31 | -0.00 | -0.65 | 0.02 | -0.00 | 0.67 | 0.02 |
| 32 | -0.00 | -0.65 | 0.02 | -0.00 | 0.67 | 0.02 |
| 33 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.19 | 0.01 |
| 34 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.19 | 0.01 |
| 35 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.19 | 0.01 |
| 36 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.19 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | -0.60 | 0.01 | -0.00 | 0.61 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | -0.60 | 0.01 | -0.00 | 0.61 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | -0.60 | 0.01 | -0.00 | 0.61 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | -0.60 | 0.01 | -0.00 | 0.61 | 0.01 |
| 41 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.19 | 0.01 |
| 42 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.19 | 0.01 |
| 43 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.19 | 0.01 |
| 44 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.19 | 0.01 |
| 45 | -0.00 | -0.60 | 0.01 | -0.00 | 0.61 | 0.01 |
| 46 | -0.00 | -0.60 | 0.01 | -0.00 | 0.61 | 0.01 |
| 47 | -0.00 | -0.60 | 0.01 | -0.00 | 0.61 | 0.01 |
| 48 | -0.00 | -0.60 | 0.01 | -0.00 | 0.61 | 0.01 |
| 49 | -0.00 | -0.23 | 0.02 | 0.00 | 0.25 | 0.02 |
| 50 | -0.00 | -0.23 | 0.02 | 0.00 | 0.25 | 0.02 |
| 51 | -0.00 | -0.23 | 0.02 | 0.00 | 0.25 | 0.02 |
| 52 | -0.00 | -0.23 | 0.02 | 0.00 | 0.25 | 0.02 |
| 53 | -0.00 | -0.52 | 0.02 | -0.00 | 0.54 | 0.02 |
| 54 | -0.00 | -0.52 | 0.02 | -0.00 | 0.54 | 0.02 |
| 55 | -0.00 | -0.52 | 0.02 | -0.00 | 0.54 | 0.02 |
| 56 | -0.00 | -0.52 | 0.02 | -0.00 | 0.54 | 0.02 |
| 57 | -0.00 | -0.23 | 0.02 | 0.00 | 0.25 | 0.02 |
| 58 | -0.00 | -0.23 | 0.02 | 0.00 | 0.25 | 0.02 |
| 59 | -0.00 | -0.23 | 0.02 | 0.00 | 0.25 | 0.02 |
| 60 | -0.00 | -0.23 | 0.02 | 0.00 | 0.25 | 0.02 |
| 61 | -0.00 | -0.52 | 0.02 | -0.00 | 0.54 | 0.02 |
| 62 | -0.00 | -0.52 | 0.02 | -0.00 | 0.54 | 0.02 |
| 63 | -0.00 | -0.52 | 0.02 | -0.00 | 0.54 | 0.02 |
| 64 | -0.00 | -0.52 | 0.02 | -0.00 | 0.54 | 0.02 |
| 65 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.19 | 0.01 |
| 66 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.19 | 0.01 |
| 67 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.19 | 0.01 |
| 68 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.19 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | -0.47 | 0.01 | -0.00 | 0.48 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | -0.47 | 0.01 | -0.00 | 0.48 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | -0.47 | 0.01 | -0.00 | 0.48 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | -0.47 | 0.01 | -0.00 | 0.48 | 0.01 |
| 73 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.19 | 0.01 |
| 74 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.19 | 0.01 |
| 75 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.19 | 0.01 |
| 76 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.19 | 0.01 |
| 77 | -0.00 | -0.47 | 0.01 | -0.00 | 0.48 | 0.01 |
| 78 | -0.00 | -0.47 | 0.01 | -0.00 | 0.48 | 0.01 |
| 79 | -0.00 | -0.47 | 0.01 | -0.00 | 0.48 | 0.01 |
| 80 | -0.00 | -0.47 | 0.01 | -0.00 | 0.48 | 0.01 |
| 81 | -0.00 | -0.24 | 0.02 | 0.00 | 0.25 | 0.02 |
| 82 | -0.00 | -0.23 | 0.02 | 0.00 | 0.25 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | -0.42 | 0.02 | -0.00 | 0.43 | 0.02 |
| 84 | -0.00 | -0.41 | 0.02 | -0.00 | 0.43 | 0.02 |
| 85 | -0.00 | -0.24 | 0.02 | 0.00 | 0.25 | 0.02 |
| 86 | -0.00 | -0.23 | 0.02 | 0.00 | 0.25 | 0.02 |
| 87 | -0.00 | -0.42 | 0.02 | -0.00 | 0.43 | 0.02 |
| 88 | -0.00 | -0.41 | 0.02 | -0.00 | 0.43 | 0.02 |
| 89 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.20 | 0.01 |
| 90 | -0.00 | -0.17 | 0.01 | 0.00 | 0.19 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | -0.00 | 0.33 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | -0.31 | 0.01 | -0.00 | 0.33 | 0.01 |
| 93 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.20 | 0.01 |
| 94 | -0.00 | -0.17 | 0.01 | 0.00 | 0.19 | 0.01 |
| 95 | -0.00 | -0.32 | 0.01 | -0.00 | 0.33 | 0.01 |
| 96 | -0.00 | -0.31 | 0.01 | -0.00 | 0.33 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 2, M=-0.00, N=-0.65, M=-0.00, N=0.67

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =2.48

强度计算最大应力比 =0.008

强度计算最大应力 < f=300.00

拉杆,平面内长细比 λ=65. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=65. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.70

148. 钢 柱 148 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.12, Ly=1.12; 长细比：λx=64.6,λy=64.6

构件长度=1.12; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 0.95 | -0.02 | 0.00 | -0.93 | -0.02 |
| 2 | -0.00 | 0.53 | -0.02 | -0.00 | -0.51 | -0.02 |
| 3 | 0.00 | 0.95 | -0.02 | 0.00 | -0.93 | -0.02 |
| 4 | -0.00 | 0.53 | -0.02 | -0.00 | -0.51 | -0.02 |
| 5 | 0.00 | 0.83 | -0.01 | 0.00 | -0.81 | -0.01 |
| 6 | -0.00 | 0.41 | -0.01 | -0.00 | -0.39 | -0.01 |
| 7 | 0.00 | 0.83 | -0.01 | 0.00 | -0.81 | -0.01 |
| 8 | -0.00 | 0.41 | -0.01 | -0.00 | -0.39 | -0.01 |
| 9 | -0.00 | 0.53 | -0.02 | -0.00 | -0.51 | -0.02 |
| 10 | -0.00 | 0.53 | -0.02 | -0.00 | -0.51 | -0.02 |
| 11 | -0.00 | 0.53 | -0.02 | -0.00 | -0.51 | -0.02 |
| 12 | -0.00 | 0.53 | -0.02 | -0.00 | -0.51 | -0.02 |
| 13 | -0.00 | 0.41 | -0.01 | -0.00 | -0.39 | -0.01 |
| 14 | -0.00 | 0.41 | -0.01 | -0.00 | -0.39 | -0.01 |
| 15 | -0.00 | 0.41 | -0.01 | -0.00 | -0.39 | -0.01 |
| 16 | -0.00 | 0.41 | -0.01 | -0.00 | -0.39 | -0.01 |
| 17 | 0.00 | 0.95 | -0.02 | 0.00 | -0.93 | -0.02 |
| 18 | 0.00 | 0.95 | -0.02 | 0.00 | -0.93 | -0.02 |
| 19 | 0.00 | 0.95 | -0.02 | 0.00 | -0.93 | -0.02 |
| 20 | 0.00 | 0.95 | -0.02 | 0.00 | -0.93 | -0.02 |
| 21 | -0.00 | 0.53 | -0.02 | -0.00 | -0.51 | -0.02 |
| 22 | -0.00 | 0.53 | -0.02 | -0.00 | -0.51 | -0.02 |
| 23 | -0.00 | 0.53 | -0.02 | -0.00 | -0.51 | -0.02 |
| 24 | -0.00 | 0.53 | -0.02 | -0.00 | -0.51 | -0.02 |
| 25 | 0.00 | 0.95 | -0.02 | 0.00 | -0.93 | -0.02 |
| 26 | 0.00 | 0.95 | -0.02 | 0.00 | -0.93 | -0.02 |
| 27 | 0.00 | 0.95 | -0.02 | 0.00 | -0.93 | -0.02 |
| 28 | 0.00 | 0.95 | -0.02 | 0.00 | -0.93 | -0.02 |
| 29 | -0.00 | 0.53 | -0.02 | -0.00 | -0.51 | -0.02 |
| 30 | -0.00 | 0.53 | -0.02 | -0.00 | -0.51 | -0.02 |
| 31 | -0.00 | 0.53 | -0.02 | -0.00 | -0.51 | -0.02 |
| 32 | -0.00 | 0.53 | -0.02 | -0.00 | -0.51 | -0.02 |
| 33 | 0.00 | 0.83 | -0.01 | 0.00 | -0.81 | -0.01 |
| 34 | 0.00 | 0.83 | -0.01 | 0.00 | -0.81 | -0.01 |
| 35 | 0.00 | 0.83 | -0.01 | 0.00 | -0.81 | -0.01 |
| 36 | 0.00 | 0.83 | -0.01 | 0.00 | -0.81 | -0.01 |
| 37 | -0.00 | 0.41 | -0.01 | -0.00 | -0.39 | -0.01 |
| 38 | -0.00 | 0.41 | -0.01 | -0.00 | -0.39 | -0.01 |
| 39 | -0.00 | 0.41 | -0.01 | -0.00 | -0.39 | -0.01 |
| 40 | -0.00 | 0.41 | -0.01 | -0.00 | -0.39 | -0.01 |
| 41 | 0.00 | 0.83 | -0.01 | 0.00 | -0.81 | -0.01 |
| 42 | 0.00 | 0.83 | -0.01 | 0.00 | -0.81 | -0.01 |
| 43 | 0.00 | 0.83 | -0.01 | 0.00 | -0.81 | -0.01 |
| 44 | 0.00 | 0.83 | -0.01 | 0.00 | -0.81 | -0.01 |
| 45 | -0.00 | 0.41 | -0.01 | -0.00 | -0.39 | -0.01 |
| 46 | -0.00 | 0.41 | -0.01 | -0.00 | -0.39 | -0.01 |
| 47 | -0.00 | 0.41 | -0.01 | -0.00 | -0.39 | -0.01 |
| 48 | -0.00 | 0.41 | -0.01 | -0.00 | -0.39 | -0.01 |
| 49 | 0.00 | 0.82 | -0.02 | 0.00 | -0.81 | -0.02 |
| 50 | 0.00 | 0.82 | -0.02 | 0.00 | -0.81 | -0.02 |
| 51 | 0.00 | 0.82 | -0.02 | 0.00 | -0.81 | -0.02 |
| 52 | 0.00 | 0.82 | -0.02 | 0.00 | -0.81 | -0.02 |
| 53 | -0.00 | 0.53 | -0.02 | -0.00 | -0.51 | -0.02 |
| 54 | -0.00 | 0.53 | -0.02 | -0.00 | -0.51 | -0.02 |
| 55 | -0.00 | 0.53 | -0.02 | -0.00 | -0.51 | -0.02 |
| 56 | -0.00 | 0.53 | -0.02 | -0.00 | -0.51 | -0.02 |
| 57 | 0.00 | 0.82 | -0.02 | 0.00 | -0.81 | -0.02 |
| 58 | 0.00 | 0.82 | -0.02 | 0.00 | -0.81 | -0.02 |
| 59 | 0.00 | 0.82 | -0.02 | 0.00 | -0.81 | -0.02 |
| 60 | 0.00 | 0.82 | -0.02 | 0.00 | -0.81 | -0.02 |
| 61 | -0.00 | 0.53 | -0.02 | -0.00 | -0.51 | -0.02 |
| 62 | -0.00 | 0.53 | -0.02 | -0.00 | -0.51 | -0.02 |
| 63 | -0.00 | 0.53 | -0.02 | -0.00 | -0.51 | -0.02 |
| 64 | -0.00 | 0.53 | -0.02 | -0.00 | -0.51 | -0.02 |
| 65 | 0.00 | 0.70 | -0.01 | 0.00 | -0.69 | -0.01 |
| 66 | 0.00 | 0.70 | -0.01 | 0.00 | -0.69 | -0.01 |
| 67 | 0.00 | 0.70 | -0.01 | 0.00 | -0.69 | -0.01 |
| 68 | 0.00 | 0.70 | -0.01 | 0.00 | -0.69 | -0.01 |
| 69 | -0.00 | 0.41 | -0.01 | -0.00 | -0.39 | -0.01 |
| 70 | -0.00 | 0.41 | -0.01 | -0.00 | -0.39 | -0.01 |
| 71 | -0.00 | 0.41 | -0.01 | -0.00 | -0.39 | -0.01 |
| 72 | -0.00 | 0.41 | -0.01 | -0.00 | -0.39 | -0.01 |
| 73 | 0.00 | 0.70 | -0.01 | 0.00 | -0.69 | -0.01 |
| 74 | 0.00 | 0.70 | -0.01 | 0.00 | -0.69 | -0.01 |
| 75 | 0.00 | 0.70 | -0.01 | 0.00 | -0.69 | -0.01 |
| 76 | 0.00 | 0.70 | -0.01 | 0.00 | -0.69 | -0.01 |
| 77 | -0.00 | 0.41 | -0.01 | -0.00 | -0.39 | -0.01 |
| 78 | -0.00 | 0.41 | -0.01 | -0.00 | -0.39 | -0.01 |
| 79 | -0.00 | 0.41 | -0.01 | -0.00 | -0.39 | -0.01 |
| 80 | -0.00 | 0.41 | -0.01 | -0.00 | -0.39 | -0.01 |
| 81 | 0.00 | 0.71 | -0.02 | 0.00 | -0.70 | -0.02 |
| 82 | 0.00 | 0.71 | -0.02 | 0.00 | -0.69 | -0.02 |
| 83 | -0.00 | 0.53 | -0.02 | -0.00 | -0.52 | -0.02 |
| 84 | -0.00 | 0.53 | -0.02 | -0.00 | -0.51 | -0.02 |
| 85 | 0.00 | 0.71 | -0.02 | 0.00 | -0.70 | -0.02 |
| 86 | 0.00 | 0.71 | -0.02 | 0.00 | -0.69 | -0.02 |
| 87 | -0.00 | 0.53 | -0.02 | -0.00 | -0.52 | -0.02 |
| 88 | -0.00 | 0.53 | -0.02 | -0.00 | -0.51 | -0.02 |
| 89 | 0.00 | 0.55 | -0.01 | 0.00 | -0.54 | -0.01 |
| 90 | 0.00 | 0.54 | -0.01 | 0.00 | -0.53 | -0.01 |
| 91 | -0.00 | 0.41 | -0.01 | -0.00 | -0.40 | -0.01 |
| 92 | -0.00 | 0.40 | -0.01 | -0.00 | -0.39 | -0.01 |
| 93 | 0.00 | 0.55 | -0.01 | 0.00 | -0.54 | -0.01 |
| 94 | 0.00 | 0.54 | -0.01 | 0.00 | -0.53 | -0.01 |
| 95 | -0.00 | 0.41 | -0.01 | -0.00 | -0.40 | -0.01 |
| 96 | -0.00 | 0.40 | -0.01 | -0.00 | -0.39 | -0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=0.00, N=0.95, M=0.00, N=-0.93

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =3.63

强度计算最大应力比 =0.012

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =4.12

平面内稳定计算最大应力比 =0.014

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =4.12

平面外稳定计算最大应力比 =0.014

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=65. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=65. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.70

149. 钢 柱 149 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=57.8,λy=57.8

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 3.82 | 0.02 | 0.00 | -3.82 | 0.02 |
| 2 | -0.00 | -0.23 | 0.02 | -0.00 | 0.23 | 0.02 |
| 3 | 0.00 | 3.82 | 0.02 | 0.00 | -3.82 | 0.02 |
| 4 | -0.00 | -0.23 | 0.02 | -0.00 | 0.23 | 0.02 |
| 5 | 0.00 | 3.87 | 0.01 | 0.00 | -3.87 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 7 | 0.00 | 3.87 | 0.01 | 0.00 | -3.87 | 0.01 |
| 8 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 9 | -0.00 | -0.23 | 0.02 | -0.00 | 0.23 | 0.02 |
| 10 | -0.00 | -0.23 | 0.02 | -0.00 | 0.23 | 0.02 |
| 11 | -0.00 | -0.23 | 0.02 | -0.00 | 0.23 | 0.02 |
| 12 | -0.00 | -0.23 | 0.02 | -0.00 | 0.23 | 0.02 |
| 13 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 14 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 15 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 16 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 17 | 0.00 | 3.82 | 0.02 | 0.00 | -3.82 | 0.02 |
| 18 | 0.00 | 3.82 | 0.02 | 0.00 | -3.82 | 0.02 |
| 19 | 0.00 | 3.82 | 0.02 | 0.00 | -3.82 | 0.02 |
| 20 | 0.00 | 3.82 | 0.02 | 0.00 | -3.82 | 0.02 |
| 21 | -0.00 | -0.23 | 0.02 | -0.00 | 0.23 | 0.02 |
| 22 | -0.00 | -0.23 | 0.02 | -0.00 | 0.23 | 0.02 |
| 23 | -0.00 | -0.23 | 0.02 | -0.00 | 0.23 | 0.02 |
| 24 | -0.00 | -0.23 | 0.02 | -0.00 | 0.23 | 0.02 |
| 25 | 0.00 | 3.82 | 0.02 | 0.00 | -3.82 | 0.02 |
| 26 | 0.00 | 3.82 | 0.02 | 0.00 | -3.82 | 0.02 |
| 27 | 0.00 | 3.82 | 0.02 | 0.00 | -3.82 | 0.02 |
| 28 | 0.00 | 3.82 | 0.02 | 0.00 | -3.82 | 0.02 |
| 29 | -0.00 | -0.23 | 0.02 | -0.00 | 0.23 | 0.02 |
| 30 | -0.00 | -0.23 | 0.02 | -0.00 | 0.23 | 0.02 |
| 31 | -0.00 | -0.23 | 0.02 | -0.00 | 0.23 | 0.02 |
| 32 | -0.00 | -0.23 | 0.02 | -0.00 | 0.23 | 0.02 |
| 33 | 0.00 | 3.87 | 0.01 | 0.00 | -3.87 | 0.01 |
| 34 | 0.00 | 3.87 | 0.01 | 0.00 | -3.87 | 0.01 |
| 35 | 0.00 | 3.87 | 0.01 | 0.00 | -3.87 | 0.01 |
| 36 | 0.00 | 3.87 | 0.01 | 0.00 | -3.87 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 41 | 0.00 | 3.87 | 0.01 | 0.00 | -3.87 | 0.01 |
| 42 | 0.00 | 3.87 | 0.01 | 0.00 | -3.87 | 0.01 |
| 43 | 0.00 | 3.87 | 0.01 | 0.00 | -3.87 | 0.01 |
| 44 | 0.00 | 3.87 | 0.01 | 0.00 | -3.87 | 0.01 |
| 45 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 46 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 47 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 48 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 49 | 0.00 | 2.60 | 0.02 | 0.00 | -2.60 | 0.02 |
| 50 | 0.00 | 2.60 | 0.02 | 0.00 | -2.60 | 0.02 |
| 51 | 0.00 | 2.60 | 0.02 | 0.00 | -2.60 | 0.02 |
| 52 | 0.00 | 2.60 | 0.02 | 0.00 | -2.60 | 0.02 |
| 53 | -0.00 | -0.23 | 0.02 | -0.00 | 0.23 | 0.02 |
| 54 | -0.00 | -0.23 | 0.02 | -0.00 | 0.23 | 0.02 |
| 55 | -0.00 | -0.23 | 0.02 | -0.00 | 0.23 | 0.02 |
| 56 | -0.00 | -0.23 | 0.02 | -0.00 | 0.23 | 0.02 |
| 57 | 0.00 | 2.60 | 0.02 | 0.00 | -2.60 | 0.02 |
| 58 | 0.00 | 2.60 | 0.02 | 0.00 | -2.60 | 0.02 |
| 59 | 0.00 | 2.60 | 0.02 | 0.00 | -2.60 | 0.02 |
| 60 | 0.00 | 2.60 | 0.02 | 0.00 | -2.60 | 0.02 |
| 61 | -0.00 | -0.23 | 0.02 | -0.00 | 0.23 | 0.02 |
| 62 | -0.00 | -0.23 | 0.02 | -0.00 | 0.23 | 0.02 |
| 63 | -0.00 | -0.23 | 0.02 | -0.00 | 0.23 | 0.02 |
| 64 | -0.00 | -0.23 | 0.02 | -0.00 | 0.23 | 0.02 |
| 65 | 0.00 | 2.65 | 0.01 | 0.00 | -2.65 | 0.01 |
| 66 | 0.00 | 2.65 | 0.01 | 0.00 | -2.65 | 0.01 |
| 67 | 0.00 | 2.65 | 0.01 | 0.00 | -2.65 | 0.01 |
| 68 | 0.00 | 2.65 | 0.01 | 0.00 | -2.65 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 73 | 0.00 | 2.65 | 0.01 | 0.00 | -2.65 | 0.01 |
| 74 | 0.00 | 2.65 | 0.01 | 0.00 | -2.65 | 0.01 |
| 75 | 0.00 | 2.65 | 0.01 | 0.00 | -2.65 | 0.01 |
| 76 | 0.00 | 2.65 | 0.01 | 0.00 | -2.65 | 0.01 |
| 77 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 78 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 79 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 80 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 81 | 0.00 | 1.53 | 0.02 | 0.00 | -1.53 | 0.02 |
| 82 | 0.00 | 1.52 | 0.02 | 0.00 | -1.52 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | -0.22 | 0.02 | -0.00 | 0.22 | 0.02 |
| 84 | -0.00 | -0.24 | 0.02 | -0.00 | 0.24 | 0.02 |
| 85 | 0.00 | 1.53 | 0.02 | 0.00 | -1.53 | 0.02 |
| 86 | 0.00 | 1.52 | 0.02 | 0.00 | -1.52 | 0.02 |
| 87 | -0.00 | -0.22 | 0.02 | -0.00 | 0.22 | 0.02 |
| 88 | -0.00 | -0.24 | 0.02 | -0.00 | 0.24 | 0.02 |
| 89 | 0.00 | 1.18 | 0.01 | 0.00 | -1.18 | 0.01 |
| 90 | 0.00 | 1.16 | 0.01 | 0.00 | -1.16 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | -0.17 | 0.01 | -0.00 | 0.17 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 93 | 0.00 | 1.18 | 0.01 | 0.00 | -1.18 | 0.01 |
| 94 | 0.00 | 1.16 | 0.01 | 0.00 | -1.16 | 0.01 |
| 95 | -0.00 | -0.17 | 0.01 | -0.00 | 0.17 | 0.01 |
| 96 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 5, M=0.00, N=3.87, M=0.00, N=-3.87

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =14.78

强度计算最大应力比 =0.049

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =15.90

平面内稳定计算最大应力比 =0.053

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =15.90

平面外稳定计算最大应力比 =0.053

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=3.82, M=0.00, N=-3.82

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.42

150. 钢 柱 150 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.50, Ly=0.50; 长细比：λx=28.9,λy=28.9

构件长度=0.50; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 2 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 3 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 4 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 6 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 8 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 10 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 11 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 12 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 13 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 14 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 15 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 16 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 17 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 19 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 20 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 21 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 22 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 23 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 24 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 25 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 26 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 27 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 28 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 29 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 30 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 31 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 32 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 33 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 37 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 38 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 39 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 40 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 41 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 42 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 43 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 44 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 45 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 46 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 47 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 48 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 49 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 51 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 52 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 53 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 54 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 55 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 56 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 57 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 58 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 59 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 60 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 61 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 62 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 63 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 64 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 65 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 67 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 68 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 69 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 71 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 72 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 73 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 74 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 75 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 76 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 77 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 78 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 79 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 80 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 81 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 82 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 83 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 84 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 85 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 86 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 87 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 88 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 89 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 90 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 91 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 92 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 93 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 94 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 95 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 96 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=0.00, N=0.04, M=0.00, N=-0.03

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.17

强度计算最大应力比 =0.001

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

拉杆,平面内长细比 λ=29. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=29. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=1.21

151. 钢 柱 151 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.50, Ly=0.50; 长细比：λx=6.6,λy=6.6

构件长度=0.50; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

薄壁圆钢管: D=219.1, T=5.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | -0.00 |
| 2 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | -0.42 | -0.00 |
| 3 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | -0.00 |
| 4 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | -0.42 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | -0.51 | -0.00 |
| 6 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | -0.32 | -0.00 |
| 7 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | -0.51 | -0.00 |
| 8 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | -0.32 | -0.00 |
| 9 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | -0.42 | -0.00 |
| 10 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | -0.42 | -0.00 |
| 11 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | -0.42 | -0.00 |
| 12 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | -0.42 | -0.00 |
| 13 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | -0.32 | -0.00 |
| 14 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | -0.32 | -0.00 |
| 15 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | -0.32 | -0.00 |
| 16 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | -0.32 | -0.00 |
| 17 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | -0.00 |
| 19 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | -0.00 |
| 20 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | -0.00 |
| 21 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | -0.42 | -0.00 |
| 22 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | -0.42 | -0.00 |
| 23 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | -0.42 | -0.00 |
| 24 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | -0.42 | -0.00 |
| 25 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | -0.00 |
| 26 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | -0.00 |
| 27 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | -0.00 |
| 28 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | -0.00 |
| 29 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | -0.42 | -0.00 |
| 30 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | -0.42 | -0.00 |
| 31 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | -0.42 | -0.00 |
| 32 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | -0.42 | -0.00 |
| 33 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | -0.51 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | -0.51 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | -0.51 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | -0.51 | -0.00 |
| 37 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | -0.32 | -0.00 |
| 38 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | -0.32 | -0.00 |
| 39 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | -0.32 | -0.00 |
| 40 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | -0.32 | -0.00 |
| 41 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | -0.51 | -0.00 |
| 42 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | -0.51 | -0.00 |
| 43 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | -0.51 | -0.00 |
| 44 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | -0.51 | -0.00 |
| 45 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | -0.32 | -0.00 |
| 46 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | -0.32 | -0.00 |
| 47 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | -0.32 | -0.00 |
| 48 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | -0.32 | -0.00 |
| 49 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | -0.55 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | -0.55 | -0.00 |
| 51 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | -0.55 | -0.00 |
| 52 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | -0.55 | -0.00 |
| 53 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | -0.42 | -0.00 |
| 54 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | -0.42 | -0.00 |
| 55 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | -0.42 | -0.00 |
| 56 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | -0.42 | -0.00 |
| 57 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | -0.55 | -0.00 |
| 58 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | -0.55 | -0.00 |
| 59 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | -0.55 | -0.00 |
| 60 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | -0.55 | -0.00 |
| 61 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | -0.42 | -0.00 |
| 62 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | -0.42 | -0.00 |
| 63 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | -0.42 | -0.00 |
| 64 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | -0.42 | -0.00 |
| 65 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | -0.45 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | -0.45 | -0.00 |
| 67 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | -0.45 | -0.00 |
| 68 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | -0.45 | -0.00 |
| 69 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | -0.32 | -0.00 |
| 70 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | -0.32 | -0.00 |
| 71 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | -0.32 | -0.00 |
| 72 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | -0.32 | -0.00 |
| 73 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | -0.45 | -0.00 |
| 74 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | -0.45 | -0.00 |
| 75 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | -0.45 | -0.00 |
| 76 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | -0.45 | -0.00 |
| 77 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | -0.32 | -0.00 |
| 78 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | -0.32 | -0.00 |
| 79 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | -0.32 | -0.00 |
| 80 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | -0.32 | -0.00 |
| 81 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | -0.00 | -0.50 | -0.00 |
| 82 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | -0.00 |
| 83 | -0.00 | 0.61 | -0.00 | -0.00 | -0.42 | 0.00 |
| 84 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | -0.41 | -0.00 |
| 85 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | -0.00 | -0.50 | -0.00 |
| 86 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | -0.00 |
| 87 | -0.00 | 0.61 | -0.00 | -0.00 | -0.42 | 0.00 |
| 88 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | -0.41 | -0.00 |
| 89 | 0.00 | 0.53 | -0.00 | -0.00 | -0.38 | 0.00 |
| 90 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | -0.38 | -0.00 |
| 91 | -0.00 | 0.47 | -0.00 | -0.00 | -0.32 | 0.00 |
| 92 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | -0.32 | -0.00 |
| 93 | 0.00 | 0.53 | -0.00 | -0.00 | -0.38 | 0.00 |
| 94 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | -0.38 | -0.00 |
| 95 | -0.00 | 0.47 | -0.00 | -0.00 | -0.32 | 0.00 |
| 96 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | -0.32 | -0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=0.00, N=0.79, M=0.00, N=-0.60

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.28

强度计算最大应力比 =0.001

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =0.24

平面内稳定计算最大应力比 =0.001

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =0.24

平面外稳定计算最大应力比 =0.001

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=43.82 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =43.82 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=7. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=7. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=13.19

152. 钢 柱 152 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.50, Ly=0.50; 长细比：λx=28.9,λy=28.9

构件长度=0.50; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | -0.23 | 0.01 | -0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 2 | -0.00 | 3.82 | 0.01 | -0.00 | -3.82 | 0.01 |
| 3 | -0.00 | 3.82 | 0.01 | -0.00 | -3.82 | 0.01 |
| 4 | -0.00 | -0.23 | 0.01 | -0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 5 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | 3.87 | 0.01 | -0.00 | -3.87 | 0.01 |
| 7 | -0.00 | 3.87 | 0.01 | -0.00 | -3.87 | 0.01 |
| 8 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 9 | -0.00 | -0.23 | 0.01 | -0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 10 | -0.00 | -0.23 | 0.01 | -0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 11 | -0.00 | -0.23 | 0.01 | -0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 12 | -0.00 | -0.23 | 0.01 | -0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 13 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 14 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 15 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 16 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 17 | -0.00 | -0.23 | 0.01 | -0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 18 | -0.00 | -0.23 | 0.01 | -0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 19 | -0.00 | -0.23 | 0.01 | -0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 20 | -0.00 | -0.23 | 0.01 | -0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 21 | -0.00 | 3.82 | 0.01 | -0.00 | -3.82 | 0.01 |
| 22 | -0.00 | 3.82 | 0.01 | -0.00 | -3.82 | 0.01 |
| 23 | -0.00 | 3.82 | 0.01 | -0.00 | -3.82 | 0.01 |
| 24 | -0.00 | 3.82 | 0.01 | -0.00 | -3.82 | 0.01 |
| 25 | -0.00 | 3.82 | 0.01 | -0.00 | -3.82 | 0.01 |
| 26 | -0.00 | 3.82 | 0.01 | -0.00 | -3.82 | 0.01 |
| 27 | -0.00 | 3.82 | 0.01 | -0.00 | -3.82 | 0.01 |
| 28 | -0.00 | 3.82 | 0.01 | -0.00 | -3.82 | 0.01 |
| 29 | -0.00 | -0.23 | 0.01 | -0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 30 | -0.00 | -0.23 | 0.01 | -0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 31 | -0.00 | -0.23 | 0.01 | -0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 32 | -0.00 | -0.23 | 0.01 | -0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 33 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 34 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 35 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 36 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | 3.87 | 0.01 | -0.00 | -3.87 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | 3.87 | 0.01 | -0.00 | -3.87 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | 3.87 | 0.01 | -0.00 | -3.87 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | 3.87 | 0.01 | -0.00 | -3.87 | 0.01 |
| 41 | -0.00 | 3.87 | 0.01 | -0.00 | -3.87 | 0.01 |
| 42 | -0.00 | 3.87 | 0.01 | -0.00 | -3.87 | 0.01 |
| 43 | -0.00 | 3.87 | 0.01 | -0.00 | -3.87 | 0.01 |
| 44 | -0.00 | 3.87 | 0.01 | -0.00 | -3.87 | 0.01 |
| 45 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 46 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 47 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 48 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 49 | -0.00 | -0.23 | 0.01 | -0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 50 | -0.00 | -0.23 | 0.01 | -0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 51 | -0.00 | -0.23 | 0.01 | -0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 52 | -0.00 | -0.23 | 0.01 | -0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 53 | -0.00 | 2.60 | 0.01 | -0.00 | -2.60 | 0.01 |
| 54 | -0.00 | 2.60 | 0.01 | -0.00 | -2.60 | 0.01 |
| 55 | -0.00 | 2.60 | 0.01 | -0.00 | -2.60 | 0.01 |
| 56 | -0.00 | 2.60 | 0.01 | -0.00 | -2.60 | 0.01 |
| 57 | -0.00 | 2.60 | 0.01 | -0.00 | -2.60 | 0.01 |
| 58 | -0.00 | 2.60 | 0.01 | -0.00 | -2.60 | 0.01 |
| 59 | -0.00 | 2.60 | 0.01 | -0.00 | -2.60 | 0.01 |
| 60 | -0.00 | 2.60 | 0.01 | -0.00 | -2.60 | 0.01 |
| 61 | -0.00 | -0.23 | 0.01 | -0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 62 | -0.00 | -0.23 | 0.01 | -0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 63 | -0.00 | -0.23 | 0.01 | -0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 64 | -0.00 | -0.23 | 0.01 | -0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 65 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 66 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 67 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 68 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | 2.65 | 0.01 | -0.00 | -2.65 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | 2.65 | 0.01 | -0.00 | -2.65 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | 2.65 | 0.01 | -0.00 | -2.65 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | 2.65 | 0.01 | -0.00 | -2.65 | 0.01 |
| 73 | -0.00 | 2.65 | 0.01 | -0.00 | -2.65 | 0.01 |
| 74 | -0.00 | 2.65 | 0.01 | -0.00 | -2.65 | 0.01 |
| 75 | -0.00 | 2.65 | 0.01 | -0.00 | -2.65 | 0.01 |
| 76 | -0.00 | 2.65 | 0.01 | -0.00 | -2.65 | 0.01 |
| 77 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 78 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 79 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 80 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 81 | -0.00 | -0.22 | 0.01 | -0.00 | 0.22 | 0.01 |
| 82 | 0.00 | -0.24 | 0.01 | 0.00 | 0.24 | 0.01 |
| 83 | -0.00 | 1.53 | 0.01 | -0.00 | -1.53 | 0.01 |
| 84 | -0.00 | 1.51 | 0.01 | 0.00 | -1.51 | 0.01 |
| 85 | -0.00 | 1.53 | 0.01 | -0.00 | -1.53 | 0.01 |
| 86 | -0.00 | 1.51 | 0.01 | 0.00 | -1.51 | 0.01 |
| 87 | -0.00 | -0.22 | 0.01 | -0.00 | 0.22 | 0.01 |
| 88 | 0.00 | -0.24 | 0.01 | 0.00 | 0.24 | 0.01 |
| 89 | -0.00 | -0.17 | 0.01 | -0.00 | 0.17 | 0.01 |
| 90 | 0.00 | -0.19 | 0.01 | 0.00 | 0.19 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | 1.18 | 0.01 | -0.00 | -1.18 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | 1.16 | 0.01 | 0.00 | -1.16 | 0.01 |
| 93 | -0.00 | 1.18 | 0.01 | -0.00 | -1.18 | 0.01 |
| 94 | -0.00 | 1.16 | 0.01 | 0.00 | -1.16 | 0.01 |
| 95 | -0.00 | -0.17 | 0.01 | -0.00 | 0.17 | 0.01 |
| 96 | 0.00 | -0.19 | 0.01 | 0.00 | 0.19 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 6, M=-0.00, N=3.87, M=-0.00, N=-3.87

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =14.78

强度计算最大应力比 =0.049

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =13.81

平面内稳定计算最大应力比 =0.046

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =13.81

平面外稳定计算最大应力比 =0.046

腹板容许高厚比计算对应组合号: 2, M=-0.00, N=3.82, M=-0.00, N=-3.82

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=29. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=29. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=1.21

153. 钢 柱 153 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.71, Ly=0.71; 长细比：λx=40.9,λy=40.9

构件长度=0.71; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -0.46 | 0.01 | -0.00 | 0.48 | 0.01 |
| 2 | -0.00 | -0.73 | 0.01 | -0.00 | 0.74 | 0.01 |
| 3 | 0.00 | -0.46 | 0.01 | -0.00 | 0.48 | 0.01 |
| 4 | -0.00 | -0.73 | 0.01 | -0.00 | 0.74 | 0.01 |
| 5 | 0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | -0.62 | 0.01 | -0.00 | 0.63 | 0.01 |
| 7 | 0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 8 | -0.00 | -0.62 | 0.01 | -0.00 | 0.63 | 0.01 |
| 9 | 0.00 | -0.46 | 0.01 | -0.00 | 0.48 | 0.01 |
| 10 | 0.00 | -0.46 | 0.01 | -0.00 | 0.48 | 0.01 |
| 11 | 0.00 | -0.46 | 0.01 | -0.00 | 0.48 | 0.01 |
| 12 | 0.00 | -0.46 | 0.01 | -0.00 | 0.48 | 0.01 |
| 13 | 0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 14 | 0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 15 | 0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 16 | 0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 17 | 0.00 | -0.46 | 0.01 | -0.00 | 0.48 | 0.01 |
| 18 | 0.00 | -0.46 | 0.01 | -0.00 | 0.48 | 0.01 |
| 19 | 0.00 | -0.46 | 0.01 | -0.00 | 0.48 | 0.01 |
| 20 | 0.00 | -0.46 | 0.01 | -0.00 | 0.48 | 0.01 |
| 21 | -0.00 | -0.73 | 0.01 | -0.00 | 0.74 | 0.01 |
| 22 | -0.00 | -0.73 | 0.01 | -0.00 | 0.74 | 0.01 |
| 23 | -0.00 | -0.73 | 0.01 | -0.00 | 0.74 | 0.01 |
| 24 | -0.00 | -0.73 | 0.01 | -0.00 | 0.74 | 0.01 |
| 25 | 0.00 | -0.46 | 0.01 | -0.00 | 0.48 | 0.01 |
| 26 | 0.00 | -0.46 | 0.01 | -0.00 | 0.48 | 0.01 |
| 27 | 0.00 | -0.46 | 0.01 | -0.00 | 0.48 | 0.01 |
| 28 | 0.00 | -0.46 | 0.01 | -0.00 | 0.48 | 0.01 |
| 29 | -0.00 | -0.73 | 0.01 | -0.00 | 0.74 | 0.01 |
| 30 | -0.00 | -0.73 | 0.01 | -0.00 | 0.74 | 0.01 |
| 31 | -0.00 | -0.73 | 0.01 | -0.00 | 0.74 | 0.01 |
| 32 | -0.00 | -0.73 | 0.01 | -0.00 | 0.74 | 0.01 |
| 33 | 0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 34 | 0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 35 | 0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 36 | 0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | -0.62 | 0.01 | -0.00 | 0.63 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | -0.62 | 0.01 | -0.00 | 0.63 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | -0.62 | 0.01 | -0.00 | 0.63 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | -0.62 | 0.01 | -0.00 | 0.63 | 0.01 |
| 41 | 0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 42 | 0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 43 | 0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 44 | 0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 45 | -0.00 | -0.62 | 0.01 | -0.00 | 0.63 | 0.01 |
| 46 | -0.00 | -0.62 | 0.01 | -0.00 | 0.63 | 0.01 |
| 47 | -0.00 | -0.62 | 0.01 | -0.00 | 0.63 | 0.01 |
| 48 | -0.00 | -0.62 | 0.01 | -0.00 | 0.63 | 0.01 |
| 49 | 0.00 | -0.46 | 0.01 | -0.00 | 0.48 | 0.01 |
| 50 | 0.00 | -0.46 | 0.01 | -0.00 | 0.48 | 0.01 |
| 51 | 0.00 | -0.46 | 0.01 | -0.00 | 0.48 | 0.01 |
| 52 | 0.00 | -0.46 | 0.01 | -0.00 | 0.48 | 0.01 |
| 53 | -0.00 | -0.65 | 0.01 | -0.00 | 0.67 | 0.01 |
| 54 | -0.00 | -0.65 | 0.01 | -0.00 | 0.67 | 0.01 |
| 55 | -0.00 | -0.65 | 0.01 | -0.00 | 0.67 | 0.01 |
| 56 | -0.00 | -0.65 | 0.01 | -0.00 | 0.67 | 0.01 |
| 57 | 0.00 | -0.46 | 0.01 | -0.00 | 0.48 | 0.01 |
| 58 | 0.00 | -0.46 | 0.01 | -0.00 | 0.48 | 0.01 |
| 59 | 0.00 | -0.46 | 0.01 | -0.00 | 0.48 | 0.01 |
| 60 | 0.00 | -0.46 | 0.01 | -0.00 | 0.48 | 0.01 |
| 61 | -0.00 | -0.65 | 0.01 | -0.00 | 0.67 | 0.01 |
| 62 | -0.00 | -0.65 | 0.01 | -0.00 | 0.67 | 0.01 |
| 63 | -0.00 | -0.65 | 0.01 | -0.00 | 0.67 | 0.01 |
| 64 | -0.00 | -0.65 | 0.01 | -0.00 | 0.67 | 0.01 |
| 65 | 0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 66 | 0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 67 | 0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 68 | 0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | -0.54 | 0.01 | -0.00 | 0.55 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | -0.54 | 0.01 | -0.00 | 0.55 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | -0.54 | 0.01 | -0.00 | 0.55 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | -0.54 | 0.01 | -0.00 | 0.55 | 0.01 |
| 73 | 0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 74 | 0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 75 | 0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 76 | 0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 77 | -0.00 | -0.54 | 0.01 | -0.00 | 0.55 | 0.01 |
| 78 | -0.00 | -0.54 | 0.01 | -0.00 | 0.55 | 0.01 |
| 79 | -0.00 | -0.54 | 0.01 | -0.00 | 0.55 | 0.01 |
| 80 | -0.00 | -0.54 | 0.01 | -0.00 | 0.55 | 0.01 |
| 81 | -0.00 | -0.46 | 0.01 | -0.00 | 0.48 | 0.01 |
| 82 | 0.00 | -0.46 | 0.01 | 0.00 | 0.48 | 0.01 |
| 83 | -0.00 | -0.58 | 0.01 | -0.00 | 0.60 | 0.01 |
| 84 | -0.00 | -0.58 | 0.01 | 0.00 | 0.59 | 0.01 |
| 85 | -0.00 | -0.46 | 0.01 | -0.00 | 0.48 | 0.01 |
| 86 | 0.00 | -0.46 | 0.01 | 0.00 | 0.48 | 0.01 |
| 87 | -0.00 | -0.58 | 0.01 | -0.00 | 0.60 | 0.01 |
| 88 | -0.00 | -0.58 | 0.01 | 0.00 | 0.59 | 0.01 |
| 89 | -0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 90 | 0.00 | -0.35 | 0.01 | 0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | -0.45 | 0.01 | -0.00 | 0.46 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | -0.44 | 0.01 | 0.00 | 0.46 | 0.01 |
| 93 | -0.00 | -0.36 | 0.01 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 94 | 0.00 | -0.35 | 0.01 | 0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 95 | -0.00 | -0.45 | 0.01 | -0.00 | 0.46 | 0.01 |
| 96 | -0.00 | -0.44 | 0.01 | 0.00 | 0.46 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 2, M=-0.00, N=-0.73, M=-0.00, N=0.74

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =2.78

强度计算最大应力比 =0.009

强度计算最大应力 < f=300.00

拉杆,平面内长细比 λ=41. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=41. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=1.71

154. 钢 柱 154 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.30, Ly=0.30; 长细比：λx=17.3,λy=17.3

构件长度=0.30; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -0.56 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 0.01 |
| 2 | 0.00 | 3.30 | 0.01 | -0.00 | -3.30 | 0.01 |
| 3 | 0.00 | 3.30 | 0.01 | -0.00 | -3.30 | 0.01 |
| 4 | 0.00 | -0.56 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 0.01 |
| 5 | 0.00 | -0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
| 6 | 0.00 | 3.43 | 0.00 | -0.00 | -3.43 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 3.43 | 0.00 | -0.00 | -3.43 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | -0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | -0.56 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 0.01 |
| 10 | 0.00 | -0.56 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 0.01 |
| 11 | 0.00 | -0.56 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 0.01 |
| 12 | 0.00 | -0.56 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 0.01 |
| 13 | 0.00 | -0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
| 14 | 0.00 | -0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
| 15 | 0.00 | -0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
| 16 | 0.00 | -0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
| 17 | 0.00 | -0.56 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 0.01 |
| 18 | 0.00 | -0.56 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 0.01 |
| 19 | 0.00 | -0.56 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 0.01 |
| 20 | 0.00 | -0.56 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 0.01 |
| 21 | 0.00 | 3.30 | 0.01 | -0.00 | -3.30 | 0.01 |
| 22 | 0.00 | 3.30 | 0.01 | -0.00 | -3.30 | 0.01 |
| 23 | 0.00 | 3.30 | 0.01 | -0.00 | -3.30 | 0.01 |
| 24 | 0.00 | 3.30 | 0.01 | -0.00 | -3.30 | 0.01 |
| 25 | 0.00 | 3.30 | 0.01 | -0.00 | -3.30 | 0.01 |
| 26 | 0.00 | 3.30 | 0.01 | -0.00 | -3.30 | 0.01 |
| 27 | 0.00 | 3.30 | 0.01 | -0.00 | -3.30 | 0.01 |
| 28 | 0.00 | 3.30 | 0.01 | -0.00 | -3.30 | 0.01 |
| 29 | 0.00 | -0.56 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 0.01 |
| 30 | 0.00 | -0.56 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 0.01 |
| 31 | 0.00 | -0.56 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 0.01 |
| 32 | 0.00 | -0.56 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 0.01 |
| 33 | 0.00 | -0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
| 34 | 0.00 | -0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
| 35 | 0.00 | -0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
| 36 | 0.00 | -0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
| 37 | 0.00 | 3.43 | 0.00 | -0.00 | -3.43 | 0.00 |
| 38 | 0.00 | 3.43 | 0.00 | -0.00 | -3.43 | 0.00 |
| 39 | 0.00 | 3.43 | 0.00 | -0.00 | -3.43 | 0.00 |
| 40 | 0.00 | 3.43 | 0.00 | -0.00 | -3.43 | 0.00 |
| 41 | 0.00 | 3.43 | 0.00 | -0.00 | -3.43 | 0.00 |
| 42 | 0.00 | 3.43 | 0.00 | -0.00 | -3.43 | 0.00 |
| 43 | 0.00 | 3.43 | 0.00 | -0.00 | -3.43 | 0.00 |
| 44 | 0.00 | 3.43 | 0.00 | -0.00 | -3.43 | 0.00 |
| 45 | 0.00 | -0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
| 46 | 0.00 | -0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
| 47 | 0.00 | -0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
| 48 | 0.00 | -0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
| 49 | 0.00 | -0.56 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 0.01 |
| 50 | 0.00 | -0.56 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 0.01 |
| 51 | 0.00 | -0.56 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 0.01 |
| 52 | 0.00 | -0.56 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 0.01 |
| 53 | 0.00 | 2.14 | 0.01 | -0.00 | -2.14 | 0.01 |
| 54 | 0.00 | 2.14 | 0.01 | -0.00 | -2.14 | 0.01 |
| 55 | 0.00 | 2.14 | 0.01 | -0.00 | -2.14 | 0.01 |
| 56 | 0.00 | 2.14 | 0.01 | -0.00 | -2.14 | 0.01 |
| 57 | 0.00 | 2.14 | 0.01 | -0.00 | -2.14 | 0.01 |
| 58 | 0.00 | 2.14 | 0.01 | -0.00 | -2.14 | 0.01 |
| 59 | 0.00 | 2.14 | 0.01 | -0.00 | -2.14 | 0.01 |
| 60 | 0.00 | 2.14 | 0.01 | -0.00 | -2.14 | 0.01 |
| 61 | 0.00 | -0.56 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 0.01 |
| 62 | 0.00 | -0.56 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 0.01 |
| 63 | 0.00 | -0.56 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 0.01 |
| 64 | 0.00 | -0.56 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 0.01 |
| 65 | 0.00 | -0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
| 66 | 0.00 | -0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
| 67 | 0.00 | -0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
| 68 | 0.00 | -0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
| 69 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | -0.00 | -2.27 | 0.00 |
| 70 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | -0.00 | -2.27 | 0.00 |
| 71 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | -0.00 | -2.27 | 0.00 |
| 72 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | -0.00 | -2.27 | 0.00 |
| 73 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | -0.00 | -2.27 | 0.00 |
| 74 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | -0.00 | -2.27 | 0.00 |
| 75 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | -0.00 | -2.27 | 0.00 |
| 76 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | -0.00 | -2.27 | 0.00 |
| 77 | 0.00 | -0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
| 78 | 0.00 | -0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
| 79 | 0.00 | -0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
| 80 | 0.00 | -0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
| 81 | -0.00 | -0.55 | 0.01 | -0.00 | 0.55 | 0.01 |
| 82 | 0.00 | -0.58 | 0.01 | 0.00 | 0.58 | 0.00 |
| 83 | -0.00 | 1.12 | 0.00 | -0.00 | -1.12 | 0.01 |
| 84 | 0.00 | 1.09 | 0.01 | 0.00 | -1.09 | 0.00 |
| 85 | -0.00 | 1.12 | 0.00 | -0.00 | -1.12 | 0.01 |
| 86 | 0.00 | 1.09 | 0.01 | 0.00 | -1.09 | 0.00 |
| 87 | -0.00 | -0.55 | 0.01 | -0.00 | 0.55 | 0.01 |
| 88 | 0.00 | -0.58 | 0.01 | 0.00 | 0.58 | 0.00 |
| 89 | -0.00 | -0.42 | 0.00 | -0.00 | 0.42 | 0.00 |
| 90 | 0.00 | -0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.00 |
| 91 | -0.00 | 0.87 | 0.00 | -0.00 | -0.87 | 0.00 |
| 92 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | -0.84 | 0.00 |
| 93 | -0.00 | 0.87 | 0.00 | -0.00 | -0.87 | 0.00 |
| 94 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | -0.84 | 0.00 |
| 95 | -0.00 | -0.42 | 0.00 | -0.00 | 0.42 | 0.00 |
| 96 | 0.00 | -0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 6, M=0.00, N=3.43, M=-0.00, N=-3.43

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =13.08

强度计算最大应力比 =0.044

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =11.73

平面内稳定计算最大应力比 =0.039

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =11.73

平面外稳定计算最大应力比 =0.039

腹板容许高厚比计算对应组合号: 2, M=0.00, N=3.30, M=-0.00, N=-3.30

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=17. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=17. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=0.73

155. 钢 柱 155 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.50, Ly=0.50; 长细比：λx=28.9,λy=28.9

构件长度=0.50; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 2 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 3 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 4 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 5 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 6 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 7 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 8 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 9 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 10 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 11 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 12 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 13 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 14 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 15 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 16 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 17 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 18 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 19 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 20 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 21 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 22 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 23 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 24 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 25 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 26 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 27 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 28 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 29 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 30 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 31 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 32 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 33 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 34 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 35 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 36 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 37 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 38 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 39 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 40 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 41 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 42 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 43 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 44 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 45 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 46 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 47 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 48 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 49 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 50 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 51 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 52 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 53 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 54 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 55 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 56 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 57 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 58 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 59 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 60 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 61 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 62 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 63 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 64 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 65 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 66 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 67 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 68 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 69 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 71 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 72 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 73 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 74 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 75 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 76 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 77 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 78 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 79 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 80 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 81 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 82 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 83 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 84 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 85 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 86 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 87 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 88 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 89 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 90 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 91 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 92 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 93 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 94 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 95 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 96 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 2, M=-0.00, N=-0.02, M=-0.00, N=0.04

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.09

强度计算最大应力比 =0.000

强度计算最大应力 < f=300.00

拉杆,平面内长细比 λ=29. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=29. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=1.21

156. 钢 柱 156 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.12, Ly=1.12; 长细比：λx=64.6,λy=64.6

构件长度=1.12; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 0.75 | -0.02 | 0.00 | -0.74 | -0.02 |
| 2 | 0.00 | -0.45 | -0.02 | 0.00 | 0.46 | -0.02 |
| 3 | 0.00 | 0.75 | -0.02 | 0.00 | -0.74 | -0.02 |
| 4 | 0.00 | -0.45 | -0.02 | 0.00 | 0.46 | -0.02 |
| 5 | 0.00 | 0.86 | -0.01 | 0.00 | -0.84 | -0.01 |
| 6 | 0.00 | -0.34 | -0.01 | 0.00 | 0.36 | -0.01 |
| 7 | 0.00 | 0.86 | -0.01 | 0.00 | -0.84 | -0.01 |
| 8 | 0.00 | -0.34 | -0.01 | 0.00 | 0.36 | -0.01 |
| 9 | 0.00 | -0.45 | -0.02 | 0.00 | 0.46 | -0.02 |
| 10 | 0.00 | -0.45 | -0.02 | 0.00 | 0.46 | -0.02 |
| 11 | 0.00 | -0.45 | -0.02 | 0.00 | 0.46 | -0.02 |
| 12 | 0.00 | -0.45 | -0.02 | 0.00 | 0.46 | -0.02 |
| 13 | 0.00 | -0.34 | -0.01 | 0.00 | 0.36 | -0.01 |
| 14 | 0.00 | -0.34 | -0.01 | 0.00 | 0.36 | -0.01 |
| 15 | 0.00 | -0.34 | -0.01 | 0.00 | 0.36 | -0.01 |
| 16 | 0.00 | -0.34 | -0.01 | 0.00 | 0.36 | -0.01 |
| 17 | 0.00 | 0.75 | -0.02 | 0.00 | -0.74 | -0.02 |
| 18 | 0.00 | 0.75 | -0.02 | 0.00 | -0.74 | -0.02 |
| 19 | 0.00 | 0.75 | -0.02 | 0.00 | -0.74 | -0.02 |
| 20 | 0.00 | 0.75 | -0.02 | 0.00 | -0.74 | -0.02 |
| 21 | 0.00 | -0.45 | -0.02 | 0.00 | 0.46 | -0.02 |
| 22 | 0.00 | -0.45 | -0.02 | 0.00 | 0.46 | -0.02 |
| 23 | 0.00 | -0.45 | -0.02 | 0.00 | 0.46 | -0.02 |
| 24 | 0.00 | -0.45 | -0.02 | 0.00 | 0.46 | -0.02 |
| 25 | 0.00 | 0.75 | -0.02 | 0.00 | -0.74 | -0.02 |
| 26 | 0.00 | 0.75 | -0.02 | 0.00 | -0.74 | -0.02 |
| 27 | 0.00 | 0.75 | -0.02 | 0.00 | -0.74 | -0.02 |
| 28 | 0.00 | 0.75 | -0.02 | 0.00 | -0.74 | -0.02 |
| 29 | 0.00 | -0.45 | -0.02 | 0.00 | 0.46 | -0.02 |
| 30 | 0.00 | -0.45 | -0.02 | 0.00 | 0.46 | -0.02 |
| 31 | 0.00 | -0.45 | -0.02 | 0.00 | 0.46 | -0.02 |
| 32 | 0.00 | -0.45 | -0.02 | 0.00 | 0.46 | -0.02 |
| 33 | 0.00 | 0.86 | -0.01 | 0.00 | -0.84 | -0.01 |
| 34 | 0.00 | 0.86 | -0.01 | 0.00 | -0.84 | -0.01 |
| 35 | 0.00 | 0.86 | -0.01 | 0.00 | -0.84 | -0.01 |
| 36 | 0.00 | 0.86 | -0.01 | 0.00 | -0.84 | -0.01 |
| 37 | 0.00 | -0.34 | -0.01 | 0.00 | 0.36 | -0.01 |
| 38 | 0.00 | -0.34 | -0.01 | 0.00 | 0.36 | -0.01 |
| 39 | 0.00 | -0.34 | -0.01 | 0.00 | 0.36 | -0.01 |
| 40 | 0.00 | -0.34 | -0.01 | 0.00 | 0.36 | -0.01 |
| 41 | 0.00 | 0.86 | -0.01 | 0.00 | -0.84 | -0.01 |
| 42 | 0.00 | 0.86 | -0.01 | 0.00 | -0.84 | -0.01 |
| 43 | 0.00 | 0.86 | -0.01 | 0.00 | -0.84 | -0.01 |
| 44 | 0.00 | 0.86 | -0.01 | 0.00 | -0.84 | -0.01 |
| 45 | 0.00 | -0.34 | -0.01 | 0.00 | 0.36 | -0.01 |
| 46 | 0.00 | -0.34 | -0.01 | 0.00 | 0.36 | -0.01 |
| 47 | 0.00 | -0.34 | -0.01 | 0.00 | 0.36 | -0.01 |
| 48 | 0.00 | -0.34 | -0.01 | 0.00 | 0.36 | -0.01 |
| 49 | 0.00 | 0.39 | -0.02 | 0.00 | -0.38 | -0.02 |
| 50 | 0.00 | 0.39 | -0.02 | 0.00 | -0.38 | -0.02 |
| 51 | 0.00 | 0.39 | -0.02 | 0.00 | -0.38 | -0.02 |
| 52 | 0.00 | 0.39 | -0.02 | 0.00 | -0.38 | -0.02 |
| 53 | 0.00 | -0.45 | -0.02 | 0.00 | 0.46 | -0.02 |
| 54 | 0.00 | -0.45 | -0.02 | 0.00 | 0.46 | -0.02 |
| 55 | 0.00 | -0.45 | -0.02 | 0.00 | 0.46 | -0.02 |
| 56 | 0.00 | -0.45 | -0.02 | 0.00 | 0.46 | -0.02 |
| 57 | 0.00 | 0.39 | -0.02 | 0.00 | -0.38 | -0.02 |
| 58 | 0.00 | 0.39 | -0.02 | 0.00 | -0.38 | -0.02 |
| 59 | 0.00 | 0.39 | -0.02 | 0.00 | -0.38 | -0.02 |
| 60 | 0.00 | 0.39 | -0.02 | 0.00 | -0.38 | -0.02 |
| 61 | 0.00 | -0.45 | -0.02 | 0.00 | 0.46 | -0.02 |
| 62 | 0.00 | -0.45 | -0.02 | 0.00 | 0.46 | -0.02 |
| 63 | 0.00 | -0.45 | -0.02 | 0.00 | 0.46 | -0.02 |
| 64 | 0.00 | -0.45 | -0.02 | 0.00 | 0.46 | -0.02 |
| 65 | 0.00 | 0.50 | -0.01 | 0.00 | -0.48 | -0.01 |
| 66 | 0.00 | 0.50 | -0.01 | 0.00 | -0.48 | -0.01 |
| 67 | 0.00 | 0.50 | -0.01 | 0.00 | -0.48 | -0.01 |
| 68 | 0.00 | 0.50 | -0.01 | 0.00 | -0.48 | -0.01 |
| 69 | 0.00 | -0.34 | -0.01 | 0.00 | 0.36 | -0.01 |
| 70 | 0.00 | -0.34 | -0.01 | 0.00 | 0.36 | -0.01 |
| 71 | 0.00 | -0.34 | -0.01 | 0.00 | 0.36 | -0.01 |
| 72 | 0.00 | -0.34 | -0.01 | 0.00 | 0.36 | -0.01 |
| 73 | 0.00 | 0.50 | -0.01 | 0.00 | -0.48 | -0.01 |
| 74 | 0.00 | 0.50 | -0.01 | 0.00 | -0.48 | -0.01 |
| 75 | 0.00 | 0.50 | -0.01 | 0.00 | -0.48 | -0.01 |
| 76 | 0.00 | 0.50 | -0.01 | 0.00 | -0.48 | -0.01 |
| 77 | 0.00 | -0.34 | -0.01 | 0.00 | 0.36 | -0.01 |
| 78 | 0.00 | -0.34 | -0.01 | 0.00 | 0.36 | -0.01 |
| 79 | 0.00 | -0.34 | -0.01 | 0.00 | 0.36 | -0.01 |
| 80 | 0.00 | -0.34 | -0.01 | 0.00 | 0.36 | -0.01 |
| 81 | 0.00 | 0.08 | -0.02 | 0.00 | -0.07 | -0.02 |
| 82 | 0.00 | 0.06 | -0.02 | 0.00 | -0.05 | -0.02 |
| 83 | 0.00 | -0.44 | -0.02 | 0.00 | 0.45 | -0.02 |
| 84 | 0.00 | -0.46 | -0.02 | 0.00 | 0.47 | -0.02 |
| 85 | 0.00 | 0.08 | -0.02 | 0.00 | -0.07 | -0.02 |
| 86 | 0.00 | 0.06 | -0.02 | 0.00 | -0.05 | -0.02 |
| 87 | 0.00 | -0.44 | -0.02 | 0.00 | 0.45 | -0.02 |
| 88 | 0.00 | -0.46 | -0.02 | 0.00 | 0.47 | -0.02 |
| 89 | 0.00 | 0.07 | -0.01 | 0.00 | -0.05 | -0.01 |
| 90 | 0.00 | 0.05 | -0.01 | 0.00 | -0.03 | -0.01 |
| 91 | 0.00 | -0.33 | -0.01 | 0.00 | 0.35 | -0.01 |
| 92 | 0.00 | -0.35 | -0.01 | 0.00 | 0.37 | -0.01 |
| 93 | 0.00 | 0.07 | -0.01 | 0.00 | -0.05 | -0.01 |
| 94 | 0.00 | 0.05 | -0.01 | 0.00 | -0.03 | -0.01 |
| 95 | 0.00 | -0.33 | -0.01 | 0.00 | 0.35 | -0.01 |
| 96 | 0.00 | -0.35 | -0.01 | 0.00 | 0.37 | -0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 5, M=0.00, N=0.86, M=0.00, N=-0.84

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =3.27

强度计算最大应力比 =0.011

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =3.72

平面内稳定计算最大应力比 =0.012

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =3.72

平面外稳定计算最大应力比 =0.012

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=0.75, M=0.00, N=-0.74

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=65. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=65. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.70

157. 钢 柱 157 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.58, Ly=0.58; 长细比：λx=33.7,λy=33.7

构件长度=0.58; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 0.35 | 0.01 | -0.00 | -0.34 | 0.01 |
| 2 | -0.00 | -0.27 | 0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 3 | 0.00 | 0.35 | 0.01 | -0.00 | -0.34 | 0.01 |
| 4 | -0.00 | -0.27 | 0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 5 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | -0.00 | -0.26 | 0.00 |
| 6 | -0.00 | -0.35 | 0.00 | -0.00 | 0.37 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | -0.00 | -0.26 | 0.00 |
| 8 | -0.00 | -0.35 | 0.00 | -0.00 | 0.37 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | 0.35 | 0.01 | -0.00 | -0.34 | 0.01 |
| 10 | 0.00 | 0.35 | 0.01 | -0.00 | -0.34 | 0.01 |
| 11 | 0.00 | 0.35 | 0.01 | -0.00 | -0.34 | 0.01 |
| 12 | 0.00 | 0.35 | 0.01 | -0.00 | -0.34 | 0.01 |
| 13 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | -0.00 | -0.26 | 0.00 |
| 14 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | -0.00 | -0.26 | 0.00 |
| 15 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | -0.00 | -0.26 | 0.00 |
| 16 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | -0.00 | -0.26 | 0.00 |
| 17 | 0.00 | 0.35 | 0.01 | -0.00 | -0.34 | 0.01 |
| 18 | 0.00 | 0.35 | 0.01 | -0.00 | -0.34 | 0.01 |
| 19 | 0.00 | 0.35 | 0.01 | -0.00 | -0.34 | 0.01 |
| 20 | 0.00 | 0.35 | 0.01 | -0.00 | -0.34 | 0.01 |
| 21 | -0.00 | -0.27 | 0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 22 | -0.00 | -0.27 | 0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 23 | -0.00 | -0.27 | 0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 24 | -0.00 | -0.27 | 0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 25 | 0.00 | 0.35 | 0.01 | -0.00 | -0.34 | 0.01 |
| 26 | 0.00 | 0.35 | 0.01 | -0.00 | -0.34 | 0.01 |
| 27 | 0.00 | 0.35 | 0.01 | -0.00 | -0.34 | 0.01 |
| 28 | 0.00 | 0.35 | 0.01 | -0.00 | -0.34 | 0.01 |
| 29 | -0.00 | -0.27 | 0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 30 | -0.00 | -0.27 | 0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 31 | -0.00 | -0.27 | 0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 32 | -0.00 | -0.27 | 0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 33 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | -0.00 | -0.26 | 0.00 |
| 34 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | -0.00 | -0.26 | 0.00 |
| 35 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | -0.00 | -0.26 | 0.00 |
| 36 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | -0.00 | -0.26 | 0.00 |
| 37 | -0.00 | -0.35 | 0.00 | -0.00 | 0.37 | 0.00 |
| 38 | -0.00 | -0.35 | 0.00 | -0.00 | 0.37 | 0.00 |
| 39 | -0.00 | -0.35 | 0.00 | -0.00 | 0.37 | 0.00 |
| 40 | -0.00 | -0.35 | 0.00 | -0.00 | 0.37 | 0.00 |
| 41 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | -0.00 | -0.26 | 0.00 |
| 42 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | -0.00 | -0.26 | 0.00 |
| 43 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | -0.00 | -0.26 | 0.00 |
| 44 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | -0.00 | -0.26 | 0.00 |
| 45 | -0.00 | -0.35 | 0.00 | -0.00 | 0.37 | 0.00 |
| 46 | -0.00 | -0.35 | 0.00 | -0.00 | 0.37 | 0.00 |
| 47 | -0.00 | -0.35 | 0.00 | -0.00 | 0.37 | 0.00 |
| 48 | -0.00 | -0.35 | 0.00 | -0.00 | 0.37 | 0.00 |
| 49 | 0.00 | 0.35 | 0.01 | -0.00 | -0.34 | 0.01 |
| 50 | 0.00 | 0.35 | 0.01 | -0.00 | -0.34 | 0.01 |
| 51 | 0.00 | 0.35 | 0.01 | -0.00 | -0.34 | 0.01 |
| 52 | 0.00 | 0.35 | 0.01 | -0.00 | -0.34 | 0.01 |
| 53 | -0.00 | -0.09 | 0.01 | -0.00 | 0.10 | 0.01 |
| 54 | -0.00 | -0.09 | 0.01 | -0.00 | 0.10 | 0.01 |
| 55 | -0.00 | -0.09 | 0.01 | -0.00 | 0.10 | 0.01 |
| 56 | -0.00 | -0.09 | 0.01 | -0.00 | 0.10 | 0.01 |
| 57 | 0.00 | 0.35 | 0.01 | -0.00 | -0.34 | 0.01 |
| 58 | 0.00 | 0.35 | 0.01 | -0.00 | -0.34 | 0.01 |
| 59 | 0.00 | 0.35 | 0.01 | -0.00 | -0.34 | 0.01 |
| 60 | 0.00 | 0.35 | 0.01 | -0.00 | -0.34 | 0.01 |
| 61 | -0.00 | -0.09 | 0.01 | -0.00 | 0.10 | 0.01 |
| 62 | -0.00 | -0.09 | 0.01 | -0.00 | 0.10 | 0.01 |
| 63 | -0.00 | -0.09 | 0.01 | -0.00 | 0.10 | 0.01 |
| 64 | -0.00 | -0.09 | 0.01 | -0.00 | 0.10 | 0.01 |
| 65 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | -0.00 | -0.26 | 0.00 |
| 66 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | -0.00 | -0.26 | 0.00 |
| 67 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | -0.00 | -0.26 | 0.00 |
| 68 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | -0.00 | -0.26 | 0.00 |
| 69 | -0.00 | -0.17 | 0.00 | -0.00 | 0.18 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | -0.17 | 0.00 | -0.00 | 0.18 | 0.00 |
| 71 | -0.00 | -0.17 | 0.00 | -0.00 | 0.18 | 0.00 |
| 72 | -0.00 | -0.17 | 0.00 | -0.00 | 0.18 | 0.00 |
| 73 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | -0.00 | -0.26 | 0.00 |
| 74 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | -0.00 | -0.26 | 0.00 |
| 75 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | -0.00 | -0.26 | 0.00 |
| 76 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | -0.00 | -0.26 | 0.00 |
| 77 | -0.00 | -0.17 | 0.00 | -0.00 | 0.18 | 0.00 |
| 78 | -0.00 | -0.17 | 0.00 | -0.00 | 0.18 | 0.00 |
| 79 | -0.00 | -0.17 | 0.00 | -0.00 | 0.18 | 0.00 |
| 80 | -0.00 | -0.17 | 0.00 | -0.00 | 0.18 | 0.00 |
| 81 | 0.00 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | -0.33 | 0.01 |
| 82 | -0.00 | 0.36 | 0.01 | -0.00 | -0.34 | 0.01 |
| 83 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | -0.00 | -0.06 | 0.01 |
| 84 | -0.00 | 0.09 | 0.01 | -0.00 | -0.07 | 0.01 |
| 85 | 0.00 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | -0.33 | 0.01 |
| 86 | -0.00 | 0.36 | 0.01 | -0.00 | -0.34 | 0.01 |
| 87 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | -0.00 | -0.06 | 0.01 |
| 88 | -0.00 | 0.09 | 0.01 | -0.00 | -0.07 | 0.01 |
| 89 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | -0.25 | 0.00 |
| 90 | -0.00 | 0.28 | 0.00 | -0.00 | -0.26 | 0.00 |
| 91 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | -0.04 | 0.00 |
| 92 | -0.00 | 0.07 | 0.00 | -0.00 | -0.05 | 0.00 |
| 93 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | -0.25 | 0.00 |
| 94 | -0.00 | 0.28 | 0.00 | -0.00 | -0.26 | 0.00 |
| 95 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | -0.04 | 0.00 |
| 96 | -0.00 | 0.07 | 0.00 | -0.00 | -0.05 | 0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 6, M=-0.00, N=-0.35, M=-0.00, N=0.37

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =1.35

强度计算最大应力比 =0.005

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 1, M=0.00, N=0.35, M=-0.00, N=-0.34

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =1.28

平面内稳定计算最大应力比 =0.004

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =1.28

平面外稳定计算最大应力比 =0.004

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=34. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=34. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=1.41

158. 钢 柱 158 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=57.8,λy=57.8

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 2.48 | 0.02 | 0.00 | -2.48 | 0.02 |
| 2 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | 0.02 |
| 3 | 0.00 | 2.48 | 0.02 | 0.00 | -2.48 | 0.02 |
| 4 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | 0.02 |
| 5 | 0.00 | 2.48 | 0.01 | 0.00 | -2.48 | 0.01 |
| 6 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.01 |
| 7 | 0.00 | 2.48 | 0.01 | 0.00 | -2.48 | 0.01 |
| 8 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.01 |
| 9 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | 0.02 |
| 10 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | 0.02 |
| 11 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | 0.02 |
| 12 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | 0.02 |
| 13 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.01 |
| 14 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.01 |
| 15 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.01 |
| 16 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.01 |
| 17 | 0.00 | 2.48 | 0.02 | 0.00 | -2.48 | 0.02 |
| 18 | 0.00 | 2.48 | 0.02 | 0.00 | -2.48 | 0.02 |
| 19 | 0.00 | 2.48 | 0.02 | 0.00 | -2.48 | 0.02 |
| 20 | 0.00 | 2.48 | 0.02 | 0.00 | -2.48 | 0.02 |
| 21 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | 0.02 |
| 22 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | 0.02 |
| 23 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | 0.02 |
| 24 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | 0.02 |
| 25 | 0.00 | 2.48 | 0.02 | 0.00 | -2.48 | 0.02 |
| 26 | 0.00 | 2.48 | 0.02 | 0.00 | -2.48 | 0.02 |
| 27 | 0.00 | 2.48 | 0.02 | 0.00 | -2.48 | 0.02 |
| 28 | 0.00 | 2.48 | 0.02 | 0.00 | -2.48 | 0.02 |
| 29 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | 0.02 |
| 30 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | 0.02 |
| 31 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | 0.02 |
| 32 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | 0.02 |
| 33 | 0.00 | 2.48 | 0.01 | 0.00 | -2.48 | 0.01 |
| 34 | 0.00 | 2.48 | 0.01 | 0.00 | -2.48 | 0.01 |
| 35 | 0.00 | 2.48 | 0.01 | 0.00 | -2.48 | 0.01 |
| 36 | 0.00 | 2.48 | 0.01 | 0.00 | -2.48 | 0.01 |
| 37 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.01 |
| 38 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.01 |
| 39 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.01 |
| 40 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.01 |
| 41 | 0.00 | 2.48 | 0.01 | 0.00 | -2.48 | 0.01 |
| 42 | 0.00 | 2.48 | 0.01 | 0.00 | -2.48 | 0.01 |
| 43 | 0.00 | 2.48 | 0.01 | 0.00 | -2.48 | 0.01 |
| 44 | 0.00 | 2.48 | 0.01 | 0.00 | -2.48 | 0.01 |
| 45 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.01 |
| 46 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.01 |
| 47 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.01 |
| 48 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.01 |
| 49 | 0.00 | 1.75 | 0.02 | 0.00 | -1.75 | 0.02 |
| 50 | 0.00 | 1.75 | 0.02 | 0.00 | -1.75 | 0.02 |
| 51 | 0.00 | 1.75 | 0.02 | 0.00 | -1.75 | 0.02 |
| 52 | 0.00 | 1.75 | 0.02 | 0.00 | -1.75 | 0.02 |
| 53 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | 0.02 |
| 54 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | 0.02 |
| 55 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | 0.02 |
| 56 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | 0.02 |
| 57 | 0.00 | 1.75 | 0.02 | 0.00 | -1.75 | 0.02 |
| 58 | 0.00 | 1.75 | 0.02 | 0.00 | -1.75 | 0.02 |
| 59 | 0.00 | 1.75 | 0.02 | 0.00 | -1.75 | 0.02 |
| 60 | 0.00 | 1.75 | 0.02 | 0.00 | -1.75 | 0.02 |
| 61 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | 0.02 |
| 62 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | 0.02 |
| 63 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | 0.02 |
| 64 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | 0.02 |
| 65 | 0.00 | 1.74 | 0.01 | 0.00 | -1.74 | 0.01 |
| 66 | 0.00 | 1.74 | 0.01 | 0.00 | -1.74 | 0.01 |
| 67 | 0.00 | 1.74 | 0.01 | 0.00 | -1.74 | 0.01 |
| 68 | 0.00 | 1.74 | 0.01 | 0.00 | -1.74 | 0.01 |
| 69 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.01 |
| 70 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.01 |
| 71 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.01 |
| 72 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.01 |
| 73 | 0.00 | 1.74 | 0.01 | 0.00 | -1.74 | 0.01 |
| 74 | 0.00 | 1.74 | 0.01 | 0.00 | -1.74 | 0.01 |
| 75 | 0.00 | 1.74 | 0.01 | 0.00 | -1.74 | 0.01 |
| 76 | 0.00 | 1.74 | 0.01 | 0.00 | -1.74 | 0.01 |
| 77 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.01 |
| 78 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.01 |
| 79 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.01 |
| 80 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.01 |
| 81 | 0.00 | 1.09 | 0.02 | 0.00 | -1.09 | 0.02 |
| 82 | 0.00 | 1.08 | 0.02 | 0.00 | -1.08 | 0.02 |
| 83 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | -0.03 | 0.02 |
| 84 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.02 |
| 85 | 0.00 | 1.09 | 0.02 | 0.00 | -1.09 | 0.02 |
| 86 | 0.00 | 1.08 | 0.02 | 0.00 | -1.08 | 0.02 |
| 87 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | -0.03 | 0.02 |
| 88 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.02 |
| 89 | 0.00 | 0.84 | 0.01 | 0.00 | -0.84 | 0.01 |
| 90 | 0.00 | 0.83 | 0.01 | 0.00 | -0.83 | 0.01 |
| 91 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.01 |
| 92 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| 93 | 0.00 | 0.84 | 0.01 | 0.00 | -0.84 | 0.01 |
| 94 | 0.00 | 0.83 | 0.01 | 0.00 | -0.83 | 0.01 |
| 95 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.01 |
| 96 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=0.00, N=2.48, M=0.00, N=-2.48

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =9.49

强度计算最大应力比 =0.032

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =10.21

平面内稳定计算最大应力比 =0.034

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =10.21

平面外稳定计算最大应力比 =0.034

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.42

159. 钢 柱 159 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.50, Ly=0.50; 长细比：λx=28.9,λy=28.9

构件长度=0.50; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 2 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 3 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 6 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 7 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 9 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 10 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 11 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 12 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 13 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 14 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 15 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 16 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 17 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 19 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 20 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 21 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 22 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 23 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 24 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 25 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 26 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 27 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 28 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 29 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 30 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 31 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 32 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 33 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 37 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 38 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 39 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 40 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 41 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 42 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 43 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 44 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 45 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 46 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 47 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 48 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 49 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 51 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 52 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 53 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 54 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 55 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 56 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 57 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 58 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 59 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 60 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 61 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 62 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 63 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 64 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 65 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 67 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 68 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 69 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 71 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 72 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 73 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 74 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 75 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 76 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 77 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 78 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 79 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 80 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 81 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 82 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 83 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 84 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 85 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 86 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 87 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 88 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 89 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 90 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 91 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 92 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 93 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 94 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 95 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 96 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 2, M=-0.00, N=0.05, M=-0.00, N=-0.03

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.20

强度计算最大应力比 =0.001

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=0.05, M=0.00, N=-0.03

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

拉杆,平面内长细比 λ=29. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=29. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=1.21

160. 钢 柱 160 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=57.8,λy=57.8

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | 0.02 |
| 2 | -0.00 | 2.49 | 0.02 | -0.00 | -2.49 | 0.02 |
| 3 | -0.00 | 2.49 | 0.02 | -0.00 | -2.49 | 0.02 |
| 4 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | 0.02 |
| 5 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | 2.48 | 0.01 | -0.00 | -2.48 | 0.01 |
| 7 | -0.00 | 2.48 | 0.01 | -0.00 | -2.48 | 0.01 |
| 8 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.01 |
| 9 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | 0.02 |
| 10 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | 0.02 |
| 11 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | 0.02 |
| 12 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | 0.02 |
| 13 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.01 |
| 14 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.01 |
| 15 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.01 |
| 16 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.01 |
| 17 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | 0.02 |
| 18 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | 0.02 |
| 19 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | 0.02 |
| 20 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | 0.02 |
| 21 | -0.00 | 2.49 | 0.02 | -0.00 | -2.49 | 0.02 |
| 22 | -0.00 | 2.49 | 0.02 | -0.00 | -2.49 | 0.02 |
| 23 | -0.00 | 2.49 | 0.02 | -0.00 | -2.49 | 0.02 |
| 24 | -0.00 | 2.49 | 0.02 | -0.00 | -2.49 | 0.02 |
| 25 | -0.00 | 2.49 | 0.02 | -0.00 | -2.49 | 0.02 |
| 26 | -0.00 | 2.49 | 0.02 | -0.00 | -2.49 | 0.02 |
| 27 | -0.00 | 2.49 | 0.02 | -0.00 | -2.49 | 0.02 |
| 28 | -0.00 | 2.49 | 0.02 | -0.00 | -2.49 | 0.02 |
| 29 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | 0.02 |
| 30 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | 0.02 |
| 31 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | 0.02 |
| 32 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | 0.02 |
| 33 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.01 |
| 34 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.01 |
| 35 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.01 |
| 36 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | 2.48 | 0.01 | -0.00 | -2.48 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | 2.48 | 0.01 | -0.00 | -2.48 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | 2.48 | 0.01 | -0.00 | -2.48 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | 2.48 | 0.01 | -0.00 | -2.48 | 0.01 |
| 41 | -0.00 | 2.48 | 0.01 | -0.00 | -2.48 | 0.01 |
| 42 | -0.00 | 2.48 | 0.01 | -0.00 | -2.48 | 0.01 |
| 43 | -0.00 | 2.48 | 0.01 | -0.00 | -2.48 | 0.01 |
| 44 | -0.00 | 2.48 | 0.01 | -0.00 | -2.48 | 0.01 |
| 45 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.01 |
| 46 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.01 |
| 47 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.01 |
| 48 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.01 |
| 49 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | 0.02 |
| 50 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | 0.02 |
| 51 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | 0.02 |
| 52 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | 0.02 |
| 53 | -0.00 | 1.75 | 0.02 | -0.00 | -1.75 | 0.02 |
| 54 | -0.00 | 1.75 | 0.02 | -0.00 | -1.75 | 0.02 |
| 55 | -0.00 | 1.75 | 0.02 | -0.00 | -1.75 | 0.02 |
| 56 | -0.00 | 1.75 | 0.02 | -0.00 | -1.75 | 0.02 |
| 57 | -0.00 | 1.75 | 0.02 | -0.00 | -1.75 | 0.02 |
| 58 | -0.00 | 1.75 | 0.02 | -0.00 | -1.75 | 0.02 |
| 59 | -0.00 | 1.75 | 0.02 | -0.00 | -1.75 | 0.02 |
| 60 | -0.00 | 1.75 | 0.02 | -0.00 | -1.75 | 0.02 |
| 61 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | 0.02 |
| 62 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | 0.02 |
| 63 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | 0.02 |
| 64 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | 0.02 |
| 65 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.01 |
| 66 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.01 |
| 67 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.01 |
| 68 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | 1.74 | 0.01 | -0.00 | -1.74 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | 1.74 | 0.01 | -0.00 | -1.74 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | 1.74 | 0.01 | -0.00 | -1.74 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | 1.74 | 0.01 | -0.00 | -1.74 | 0.01 |
| 73 | -0.00 | 1.74 | 0.01 | -0.00 | -1.74 | 0.01 |
| 74 | -0.00 | 1.74 | 0.01 | -0.00 | -1.74 | 0.01 |
| 75 | -0.00 | 1.74 | 0.01 | -0.00 | -1.74 | 0.01 |
| 76 | -0.00 | 1.74 | 0.01 | -0.00 | -1.74 | 0.01 |
| 77 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.01 |
| 78 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.01 |
| 79 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.01 |
| 80 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.01 |
| 81 | -0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | -0.03 | 0.02 |
| 82 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | 1.10 | 0.02 | -0.00 | -1.10 | 0.02 |
| 84 | -0.00 | 1.08 | 0.02 | -0.00 | -1.08 | 0.02 |
| 85 | -0.00 | 1.10 | 0.02 | -0.00 | -1.10 | 0.02 |
| 86 | -0.00 | 1.08 | 0.02 | -0.00 | -1.08 | 0.02 |
| 87 | -0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | -0.03 | 0.02 |
| 88 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.02 |
| 89 | -0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.01 |
| 90 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | 0.85 | 0.01 | -0.00 | -0.85 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | 0.83 | 0.01 | -0.00 | -0.83 | 0.01 |
| 93 | -0.00 | 0.85 | 0.01 | -0.00 | -0.85 | 0.01 |
| 94 | -0.00 | 0.83 | 0.01 | -0.00 | -0.83 | 0.01 |
| 95 | -0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.01 |
| 96 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 2, M=-0.00, N=2.49, M=-0.00, N=-2.49

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =9.49

强度计算最大应力比 =0.032

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =10.22

平面内稳定计算最大应力比 =0.034

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =10.22

平面外稳定计算最大应力比 =0.034

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=0.02, M=0.00, N=-0.02

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.42

161. 钢 柱 161 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.50, Ly=0.50; 长细比：λx=28.9,λy=28.9

构件长度=0.50; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 2 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 3 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 6 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 7 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 9 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 10 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 11 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 12 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 13 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 14 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 15 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 16 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 17 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 19 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 20 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 21 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 22 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 23 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 24 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 25 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 26 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 27 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 28 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 29 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 30 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 31 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 32 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 33 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 37 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 38 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 39 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 40 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 41 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 42 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 43 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 44 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 45 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 46 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 47 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 48 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 49 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 51 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 52 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 53 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 54 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 55 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 56 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 57 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 58 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 59 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 60 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 61 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 62 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 63 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 64 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 65 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 67 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 68 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 69 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 71 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 72 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 73 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 74 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 75 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 76 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 77 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 78 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 79 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 80 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 81 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 82 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 83 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 84 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 85 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 86 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 87 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 88 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 89 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 90 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 91 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 92 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 93 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 94 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 95 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 96 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=0.00, N=-0.03, M=0.00, N=0.05

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.13

强度计算最大应力比 =0.000

强度计算最大应力 < f=300.00

拉杆,平面内长细比 λ=29. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=29. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=1.21

162. 钢 柱 162 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.12, Ly=1.12; 长细比：λx=64.6,λy=64.6

构件长度=1.12; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 0.18 | 0.02 | 0.00 | -0.17 | 0.02 |
| 2 | -0.00 | -1.01 | 0.02 | -0.00 | 1.03 | 0.02 |
| 3 | -0.00 | 0.18 | 0.02 | 0.00 | -0.17 | 0.02 |
| 4 | -0.00 | -1.01 | 0.02 | -0.00 | 1.03 | 0.02 |
| 5 | -0.00 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | -0.13 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | -1.06 | 0.01 | -0.00 | 1.07 | 0.01 |
| 7 | -0.00 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | -0.13 | 0.01 |
| 8 | -0.00 | -1.06 | 0.01 | -0.00 | 1.07 | 0.01 |
| 9 | -0.00 | 0.18 | 0.02 | 0.00 | -0.17 | 0.02 |
| 10 | -0.00 | 0.18 | 0.02 | 0.00 | -0.17 | 0.02 |
| 11 | -0.00 | 0.18 | 0.02 | 0.00 | -0.17 | 0.02 |
| 12 | -0.00 | 0.18 | 0.02 | 0.00 | -0.17 | 0.02 |
| 13 | -0.00 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | -0.13 | 0.01 |
| 14 | -0.00 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | -0.13 | 0.01 |
| 15 | -0.00 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | -0.13 | 0.01 |
| 16 | -0.00 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | -0.13 | 0.01 |
| 17 | -0.00 | 0.18 | 0.02 | 0.00 | -0.17 | 0.02 |
| 18 | -0.00 | 0.18 | 0.02 | 0.00 | -0.17 | 0.02 |
| 19 | -0.00 | 0.18 | 0.02 | 0.00 | -0.17 | 0.02 |
| 20 | -0.00 | 0.18 | 0.02 | 0.00 | -0.17 | 0.02 |
| 21 | -0.00 | -1.01 | 0.02 | -0.00 | 1.03 | 0.02 |
| 22 | -0.00 | -1.01 | 0.02 | -0.00 | 1.03 | 0.02 |
| 23 | -0.00 | -1.01 | 0.02 | -0.00 | 1.03 | 0.02 |
| 24 | -0.00 | -1.01 | 0.02 | -0.00 | 1.03 | 0.02 |
| 25 | -0.00 | 0.18 | 0.02 | 0.00 | -0.17 | 0.02 |
| 26 | -0.00 | 0.18 | 0.02 | 0.00 | -0.17 | 0.02 |
| 27 | -0.00 | 0.18 | 0.02 | 0.00 | -0.17 | 0.02 |
| 28 | -0.00 | 0.18 | 0.02 | 0.00 | -0.17 | 0.02 |
| 29 | -0.00 | -1.01 | 0.02 | -0.00 | 1.03 | 0.02 |
| 30 | -0.00 | -1.01 | 0.02 | -0.00 | 1.03 | 0.02 |
| 31 | -0.00 | -1.01 | 0.02 | -0.00 | 1.03 | 0.02 |
| 32 | -0.00 | -1.01 | 0.02 | -0.00 | 1.03 | 0.02 |
| 33 | -0.00 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | -0.13 | 0.01 |
| 34 | -0.00 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | -0.13 | 0.01 |
| 35 | -0.00 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | -0.13 | 0.01 |
| 36 | -0.00 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | -0.13 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | -1.06 | 0.01 | -0.00 | 1.07 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | -1.06 | 0.01 | -0.00 | 1.07 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | -1.06 | 0.01 | -0.00 | 1.07 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | -1.06 | 0.01 | -0.00 | 1.07 | 0.01 |
| 41 | -0.00 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | -0.13 | 0.01 |
| 42 | -0.00 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | -0.13 | 0.01 |
| 43 | -0.00 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | -0.13 | 0.01 |
| 44 | -0.00 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | -0.13 | 0.01 |
| 45 | -0.00 | -1.06 | 0.01 | -0.00 | 1.07 | 0.01 |
| 46 | -0.00 | -1.06 | 0.01 | -0.00 | 1.07 | 0.01 |
| 47 | -0.00 | -1.06 | 0.01 | -0.00 | 1.07 | 0.01 |
| 48 | -0.00 | -1.06 | 0.01 | -0.00 | 1.07 | 0.01 |
| 49 | -0.00 | 0.18 | 0.02 | 0.00 | -0.17 | 0.02 |
| 50 | -0.00 | 0.18 | 0.02 | 0.00 | -0.17 | 0.02 |
| 51 | -0.00 | 0.18 | 0.02 | 0.00 | -0.17 | 0.02 |
| 52 | -0.00 | 0.18 | 0.02 | 0.00 | -0.17 | 0.02 |
| 53 | -0.00 | -0.65 | 0.02 | -0.00 | 0.67 | 0.02 |
| 54 | -0.00 | -0.65 | 0.02 | -0.00 | 0.67 | 0.02 |
| 55 | -0.00 | -0.65 | 0.02 | -0.00 | 0.67 | 0.02 |
| 56 | -0.00 | -0.65 | 0.02 | -0.00 | 0.67 | 0.02 |
| 57 | -0.00 | 0.18 | 0.02 | 0.00 | -0.17 | 0.02 |
| 58 | -0.00 | 0.18 | 0.02 | 0.00 | -0.17 | 0.02 |
| 59 | -0.00 | 0.18 | 0.02 | 0.00 | -0.17 | 0.02 |
| 60 | -0.00 | 0.18 | 0.02 | 0.00 | -0.17 | 0.02 |
| 61 | -0.00 | -0.65 | 0.02 | -0.00 | 0.67 | 0.02 |
| 62 | -0.00 | -0.65 | 0.02 | -0.00 | 0.67 | 0.02 |
| 63 | -0.00 | -0.65 | 0.02 | -0.00 | 0.67 | 0.02 |
| 64 | -0.00 | -0.65 | 0.02 | -0.00 | 0.67 | 0.02 |
| 65 | -0.00 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | -0.13 | 0.01 |
| 66 | -0.00 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | -0.13 | 0.01 |
| 67 | -0.00 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | -0.13 | 0.01 |
| 68 | -0.00 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | -0.13 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | -0.70 | 0.01 | -0.00 | 0.71 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | -0.70 | 0.01 | -0.00 | 0.71 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | -0.70 | 0.01 | -0.00 | 0.71 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | -0.70 | 0.01 | -0.00 | 0.71 | 0.01 |
| 73 | -0.00 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | -0.13 | 0.01 |
| 74 | -0.00 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | -0.13 | 0.01 |
| 75 | -0.00 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | -0.13 | 0.01 |
| 76 | -0.00 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | -0.13 | 0.01 |
| 77 | -0.00 | -0.70 | 0.01 | -0.00 | 0.71 | 0.01 |
| 78 | -0.00 | -0.70 | 0.01 | -0.00 | 0.71 | 0.01 |
| 79 | -0.00 | -0.70 | 0.01 | -0.00 | 0.71 | 0.01 |
| 80 | -0.00 | -0.70 | 0.01 | -0.00 | 0.71 | 0.01 |
| 81 | -0.00 | 0.17 | 0.02 | 0.00 | -0.16 | 0.02 |
| 82 | -0.00 | 0.19 | 0.02 | 0.00 | -0.18 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | -0.35 | 0.02 | -0.00 | 0.36 | 0.02 |
| 84 | -0.00 | -0.32 | 0.02 | -0.00 | 0.34 | 0.02 |
| 85 | -0.00 | 0.17 | 0.02 | 0.00 | -0.16 | 0.02 |
| 86 | -0.00 | 0.19 | 0.02 | 0.00 | -0.18 | 0.02 |
| 87 | -0.00 | -0.35 | 0.02 | -0.00 | 0.36 | 0.02 |
| 88 | -0.00 | -0.32 | 0.02 | -0.00 | 0.34 | 0.02 |
| 89 | -0.00 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | -0.12 | 0.01 |
| 90 | -0.00 | 0.15 | 0.01 | 0.00 | -0.14 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | -0.27 | 0.01 | -0.00 | 0.28 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | -0.25 | 0.01 | -0.00 | 0.26 | 0.01 |
| 93 | -0.00 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | -0.12 | 0.01 |
| 94 | -0.00 | 0.15 | 0.01 | 0.00 | -0.14 | 0.01 |
| 95 | -0.00 | -0.27 | 0.01 | -0.00 | 0.28 | 0.01 |
| 96 | -0.00 | -0.25 | 0.01 | -0.00 | 0.26 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 6, M=-0.00, N=-1.06, M=-0.00, N=1.07

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =4.03

强度计算最大应力比 =0.013

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 1, M=-0.00, N=0.18, M=0.00, N=-0.17

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =0.80

平面内稳定计算最大应力比 =0.003

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =0.80

平面外稳定计算最大应力比 =0.003

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=65. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=65. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.70

163. 钢 柱 163 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.12, Ly=1.12; 长细比：λx=64.6,λy=64.6

构件长度=1.12; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 1.31 | -0.02 | 0.00 | -1.29 | -0.02 |
| 2 | -0.00 | 0.11 | -0.02 | -0.00 | -0.10 | -0.02 |
| 3 | 0.00 | 1.31 | -0.02 | 0.00 | -1.29 | -0.02 |
| 4 | -0.00 | 0.11 | -0.02 | -0.00 | -0.10 | -0.02 |
| 5 | 0.00 | 1.29 | -0.01 | 0.00 | -1.27 | -0.01 |
| 6 | -0.00 | 0.09 | -0.01 | -0.00 | -0.07 | -0.01 |
| 7 | 0.00 | 1.29 | -0.01 | 0.00 | -1.27 | -0.01 |
| 8 | -0.00 | 0.09 | -0.01 | -0.00 | -0.07 | -0.01 |
| 9 | -0.00 | 0.11 | -0.02 | -0.00 | -0.10 | -0.02 |
| 10 | -0.00 | 0.11 | -0.02 | -0.00 | -0.10 | -0.02 |
| 11 | -0.00 | 0.11 | -0.02 | -0.00 | -0.10 | -0.02 |
| 12 | -0.00 | 0.11 | -0.02 | -0.00 | -0.10 | -0.02 |
| 13 | -0.00 | 0.09 | -0.01 | -0.00 | -0.07 | -0.01 |
| 14 | -0.00 | 0.09 | -0.01 | -0.00 | -0.07 | -0.01 |
| 15 | -0.00 | 0.09 | -0.01 | -0.00 | -0.07 | -0.01 |
| 16 | -0.00 | 0.09 | -0.01 | -0.00 | -0.07 | -0.01 |
| 17 | 0.00 | 1.31 | -0.02 | 0.00 | -1.29 | -0.02 |
| 18 | 0.00 | 1.31 | -0.02 | 0.00 | -1.29 | -0.02 |
| 19 | 0.00 | 1.31 | -0.02 | 0.00 | -1.29 | -0.02 |
| 20 | 0.00 | 1.31 | -0.02 | 0.00 | -1.29 | -0.02 |
| 21 | -0.00 | 0.11 | -0.02 | -0.00 | -0.10 | -0.02 |
| 22 | -0.00 | 0.11 | -0.02 | -0.00 | -0.10 | -0.02 |
| 23 | -0.00 | 0.11 | -0.02 | -0.00 | -0.10 | -0.02 |
| 24 | -0.00 | 0.11 | -0.02 | -0.00 | -0.10 | -0.02 |
| 25 | 0.00 | 1.31 | -0.02 | 0.00 | -1.29 | -0.02 |
| 26 | 0.00 | 1.31 | -0.02 | 0.00 | -1.29 | -0.02 |
| 27 | 0.00 | 1.31 | -0.02 | 0.00 | -1.29 | -0.02 |
| 28 | 0.00 | 1.31 | -0.02 | 0.00 | -1.29 | -0.02 |
| 29 | -0.00 | 0.11 | -0.02 | -0.00 | -0.10 | -0.02 |
| 30 | -0.00 | 0.11 | -0.02 | -0.00 | -0.10 | -0.02 |
| 31 | -0.00 | 0.11 | -0.02 | -0.00 | -0.10 | -0.02 |
| 32 | -0.00 | 0.11 | -0.02 | -0.00 | -0.10 | -0.02 |
| 33 | 0.00 | 1.29 | -0.01 | 0.00 | -1.27 | -0.01 |
| 34 | 0.00 | 1.29 | -0.01 | 0.00 | -1.27 | -0.01 |
| 35 | 0.00 | 1.29 | -0.01 | 0.00 | -1.27 | -0.01 |
| 36 | 0.00 | 1.29 | -0.01 | 0.00 | -1.27 | -0.01 |
| 37 | -0.00 | 0.09 | -0.01 | -0.00 | -0.07 | -0.01 |
| 38 | -0.00 | 0.09 | -0.01 | -0.00 | -0.07 | -0.01 |
| 39 | -0.00 | 0.09 | -0.01 | -0.00 | -0.07 | -0.01 |
| 40 | -0.00 | 0.09 | -0.01 | -0.00 | -0.07 | -0.01 |
| 41 | 0.00 | 1.29 | -0.01 | 0.00 | -1.27 | -0.01 |
| 42 | 0.00 | 1.29 | -0.01 | 0.00 | -1.27 | -0.01 |
| 43 | 0.00 | 1.29 | -0.01 | 0.00 | -1.27 | -0.01 |
| 44 | 0.00 | 1.29 | -0.01 | 0.00 | -1.27 | -0.01 |
| 45 | -0.00 | 0.09 | -0.01 | -0.00 | -0.07 | -0.01 |
| 46 | -0.00 | 0.09 | -0.01 | -0.00 | -0.07 | -0.01 |
| 47 | -0.00 | 0.09 | -0.01 | -0.00 | -0.07 | -0.01 |
| 48 | -0.00 | 0.09 | -0.01 | -0.00 | -0.07 | -0.01 |
| 49 | 0.00 | 0.95 | -0.02 | 0.00 | -0.93 | -0.02 |
| 50 | 0.00 | 0.95 | -0.02 | 0.00 | -0.93 | -0.02 |
| 51 | 0.00 | 0.95 | -0.02 | 0.00 | -0.93 | -0.02 |
| 52 | 0.00 | 0.95 | -0.02 | 0.00 | -0.93 | -0.02 |
| 53 | -0.00 | 0.11 | -0.02 | -0.00 | -0.10 | -0.02 |
| 54 | -0.00 | 0.11 | -0.02 | -0.00 | -0.10 | -0.02 |
| 55 | -0.00 | 0.11 | -0.02 | -0.00 | -0.10 | -0.02 |
| 56 | -0.00 | 0.11 | -0.02 | -0.00 | -0.10 | -0.02 |
| 57 | 0.00 | 0.95 | -0.02 | 0.00 | -0.93 | -0.02 |
| 58 | 0.00 | 0.95 | -0.02 | 0.00 | -0.93 | -0.02 |
| 59 | 0.00 | 0.95 | -0.02 | 0.00 | -0.93 | -0.02 |
| 60 | 0.00 | 0.95 | -0.02 | 0.00 | -0.93 | -0.02 |
| 61 | -0.00 | 0.11 | -0.02 | -0.00 | -0.10 | -0.02 |
| 62 | -0.00 | 0.11 | -0.02 | -0.00 | -0.10 | -0.02 |
| 63 | -0.00 | 0.11 | -0.02 | -0.00 | -0.10 | -0.02 |
| 64 | -0.00 | 0.11 | -0.02 | -0.00 | -0.10 | -0.02 |
| 65 | 0.00 | 0.93 | -0.01 | 0.00 | -0.91 | -0.01 |
| 66 | 0.00 | 0.93 | -0.01 | 0.00 | -0.91 | -0.01 |
| 67 | 0.00 | 0.93 | -0.01 | 0.00 | -0.91 | -0.01 |
| 68 | 0.00 | 0.93 | -0.01 | 0.00 | -0.91 | -0.01 |
| 69 | -0.00 | 0.09 | -0.01 | -0.00 | -0.07 | -0.01 |
| 70 | -0.00 | 0.09 | -0.01 | -0.00 | -0.07 | -0.01 |
| 71 | -0.00 | 0.09 | -0.01 | -0.00 | -0.07 | -0.01 |
| 72 | -0.00 | 0.09 | -0.01 | -0.00 | -0.07 | -0.01 |
| 73 | 0.00 | 0.93 | -0.01 | 0.00 | -0.91 | -0.01 |
| 74 | 0.00 | 0.93 | -0.01 | 0.00 | -0.91 | -0.01 |
| 75 | 0.00 | 0.93 | -0.01 | 0.00 | -0.91 | -0.01 |
| 76 | 0.00 | 0.93 | -0.01 | 0.00 | -0.91 | -0.01 |
| 77 | -0.00 | 0.09 | -0.01 | -0.00 | -0.07 | -0.01 |
| 78 | -0.00 | 0.09 | -0.01 | -0.00 | -0.07 | -0.01 |
| 79 | -0.00 | 0.09 | -0.01 | -0.00 | -0.07 | -0.01 |
| 80 | -0.00 | 0.09 | -0.01 | -0.00 | -0.07 | -0.01 |
| 81 | 0.00 | 0.64 | -0.02 | 0.00 | -0.63 | -0.02 |
| 82 | 0.00 | 0.62 | -0.02 | 0.00 | -0.60 | -0.02 |
| 83 | 0.00 | 0.12 | -0.02 | -0.00 | -0.11 | -0.02 |
| 84 | -0.00 | 0.10 | -0.02 | -0.00 | -0.09 | -0.02 |
| 85 | 0.00 | 0.64 | -0.02 | 0.00 | -0.63 | -0.02 |
| 86 | 0.00 | 0.62 | -0.02 | 0.00 | -0.60 | -0.02 |
| 87 | 0.00 | 0.12 | -0.02 | -0.00 | -0.11 | -0.02 |
| 88 | -0.00 | 0.10 | -0.02 | -0.00 | -0.09 | -0.02 |
| 89 | 0.00 | 0.50 | -0.01 | 0.00 | -0.48 | -0.01 |
| 90 | 0.00 | 0.48 | -0.01 | 0.00 | -0.46 | -0.01 |
| 91 | 0.00 | 0.10 | -0.01 | -0.00 | -0.08 | -0.01 |
| 92 | -0.00 | 0.08 | -0.01 | -0.00 | -0.06 | -0.01 |
| 93 | 0.00 | 0.50 | -0.01 | 0.00 | -0.48 | -0.01 |
| 94 | 0.00 | 0.48 | -0.01 | 0.00 | -0.46 | -0.01 |
| 95 | 0.00 | 0.10 | -0.01 | -0.00 | -0.08 | -0.01 |
| 96 | -0.00 | 0.08 | -0.01 | -0.00 | -0.06 | -0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=0.00, N=1.31, M=0.00, N=-1.29

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =5.01

强度计算最大应力比 =0.017

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =5.69

平面内稳定计算最大应力比 =0.019

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =5.69

平面外稳定计算最大应力比 =0.019

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=65. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=65. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.70

164. 钢 柱 164 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=57.8,λy=57.8

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 0.40 | 0.02 | 0.00 | -0.40 | 0.02 |
| 2 | -0.00 | 0.08 | 0.02 | -0.00 | -0.08 | 0.02 |
| 3 | 0.00 | 0.40 | 0.02 | 0.00 | -0.40 | 0.02 |
| 4 | -0.00 | 0.08 | 0.02 | -0.00 | -0.08 | 0.02 |
| 5 | 0.00 | 0.39 | 0.01 | 0.00 | -0.39 | 0.01 |
| 6 | -0.00 | 0.06 | 0.01 | -0.00 | -0.06 | 0.01 |
| 7 | 0.00 | 0.39 | 0.01 | 0.00 | -0.39 | 0.01 |
| 8 | -0.00 | 0.06 | 0.01 | -0.00 | -0.06 | 0.01 |
| 9 | -0.00 | 0.08 | 0.02 | -0.00 | -0.08 | 0.02 |
| 10 | -0.00 | 0.08 | 0.02 | -0.00 | -0.08 | 0.02 |
| 11 | -0.00 | 0.08 | 0.02 | -0.00 | -0.08 | 0.02 |
| 12 | -0.00 | 0.08 | 0.02 | -0.00 | -0.08 | 0.02 |
| 13 | -0.00 | 0.06 | 0.01 | -0.00 | -0.06 | 0.01 |
| 14 | -0.00 | 0.06 | 0.01 | -0.00 | -0.06 | 0.01 |
| 15 | -0.00 | 0.06 | 0.01 | -0.00 | -0.06 | 0.01 |
| 16 | -0.00 | 0.06 | 0.01 | -0.00 | -0.06 | 0.01 |
| 17 | 0.00 | 0.40 | 0.02 | 0.00 | -0.40 | 0.02 |
| 18 | 0.00 | 0.40 | 0.02 | 0.00 | -0.40 | 0.02 |
| 19 | 0.00 | 0.40 | 0.02 | 0.00 | -0.40 | 0.02 |
| 20 | 0.00 | 0.40 | 0.02 | 0.00 | -0.40 | 0.02 |
| 21 | -0.00 | 0.08 | 0.02 | -0.00 | -0.08 | 0.02 |
| 22 | -0.00 | 0.08 | 0.02 | -0.00 | -0.08 | 0.02 |
| 23 | -0.00 | 0.08 | 0.02 | -0.00 | -0.08 | 0.02 |
| 24 | -0.00 | 0.08 | 0.02 | -0.00 | -0.08 | 0.02 |
| 25 | 0.00 | 0.40 | 0.02 | 0.00 | -0.40 | 0.02 |
| 26 | 0.00 | 0.40 | 0.02 | 0.00 | -0.40 | 0.02 |
| 27 | 0.00 | 0.40 | 0.02 | 0.00 | -0.40 | 0.02 |
| 28 | 0.00 | 0.40 | 0.02 | 0.00 | -0.40 | 0.02 |
| 29 | -0.00 | 0.08 | 0.02 | -0.00 | -0.08 | 0.02 |
| 30 | -0.00 | 0.08 | 0.02 | -0.00 | -0.08 | 0.02 |
| 31 | -0.00 | 0.08 | 0.02 | -0.00 | -0.08 | 0.02 |
| 32 | -0.00 | 0.08 | 0.02 | -0.00 | -0.08 | 0.02 |
| 33 | 0.00 | 0.39 | 0.01 | 0.00 | -0.39 | 0.01 |
| 34 | 0.00 | 0.39 | 0.01 | 0.00 | -0.39 | 0.01 |
| 35 | 0.00 | 0.39 | 0.01 | 0.00 | -0.39 | 0.01 |
| 36 | 0.00 | 0.39 | 0.01 | 0.00 | -0.39 | 0.01 |
| 37 | -0.00 | 0.06 | 0.01 | -0.00 | -0.06 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | 0.06 | 0.01 | -0.00 | -0.06 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | 0.06 | 0.01 | -0.00 | -0.06 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | 0.06 | 0.01 | -0.00 | -0.06 | 0.01 |
| 41 | 0.00 | 0.39 | 0.01 | 0.00 | -0.39 | 0.01 |
| 42 | 0.00 | 0.39 | 0.01 | 0.00 | -0.39 | 0.01 |
| 43 | 0.00 | 0.39 | 0.01 | 0.00 | -0.39 | 0.01 |
| 44 | 0.00 | 0.39 | 0.01 | 0.00 | -0.39 | 0.01 |
| 45 | -0.00 | 0.06 | 0.01 | -0.00 | -0.06 | 0.01 |
| 46 | -0.00 | 0.06 | 0.01 | -0.00 | -0.06 | 0.01 |
| 47 | -0.00 | 0.06 | 0.01 | -0.00 | -0.06 | 0.01 |
| 48 | -0.00 | 0.06 | 0.01 | -0.00 | -0.06 | 0.01 |
| 49 | 0.00 | 0.31 | 0.02 | 0.00 | -0.31 | 0.02 |
| 50 | 0.00 | 0.31 | 0.02 | 0.00 | -0.31 | 0.02 |
| 51 | 0.00 | 0.31 | 0.02 | 0.00 | -0.31 | 0.02 |
| 52 | 0.00 | 0.31 | 0.02 | 0.00 | -0.31 | 0.02 |
| 53 | -0.00 | 0.08 | 0.02 | -0.00 | -0.08 | 0.02 |
| 54 | -0.00 | 0.08 | 0.02 | -0.00 | -0.08 | 0.02 |
| 55 | -0.00 | 0.08 | 0.02 | -0.00 | -0.08 | 0.02 |
| 56 | -0.00 | 0.08 | 0.02 | -0.00 | -0.08 | 0.02 |
| 57 | 0.00 | 0.31 | 0.02 | 0.00 | -0.31 | 0.02 |
| 58 | 0.00 | 0.31 | 0.02 | 0.00 | -0.31 | 0.02 |
| 59 | 0.00 | 0.31 | 0.02 | 0.00 | -0.31 | 0.02 |
| 60 | 0.00 | 0.31 | 0.02 | 0.00 | -0.31 | 0.02 |
| 61 | -0.00 | 0.08 | 0.02 | -0.00 | -0.08 | 0.02 |
| 62 | -0.00 | 0.08 | 0.02 | -0.00 | -0.08 | 0.02 |
| 63 | -0.00 | 0.08 | 0.02 | -0.00 | -0.08 | 0.02 |
| 64 | -0.00 | 0.08 | 0.02 | -0.00 | -0.08 | 0.02 |
| 65 | 0.00 | 0.29 | 0.01 | 0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 66 | 0.00 | 0.29 | 0.01 | 0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 67 | 0.00 | 0.29 | 0.01 | 0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 68 | 0.00 | 0.29 | 0.01 | 0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | 0.06 | 0.01 | -0.00 | -0.06 | 0.01 |
| 70 | -0.00 | 0.06 | 0.01 | -0.00 | -0.06 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | 0.06 | 0.01 | -0.00 | -0.06 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | 0.06 | 0.01 | -0.00 | -0.06 | 0.01 |
| 73 | 0.00 | 0.29 | 0.01 | 0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 74 | 0.00 | 0.29 | 0.01 | 0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 75 | 0.00 | 0.29 | 0.01 | 0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 76 | 0.00 | 0.29 | 0.01 | 0.00 | -0.29 | 0.01 |
| 77 | -0.00 | 0.06 | 0.01 | -0.00 | -0.06 | 0.01 |
| 78 | -0.00 | 0.06 | 0.01 | -0.00 | -0.06 | 0.01 |
| 79 | -0.00 | 0.06 | 0.01 | -0.00 | -0.06 | 0.01 |
| 80 | -0.00 | 0.06 | 0.01 | -0.00 | -0.06 | 0.01 |
| 81 | 0.00 | 0.22 | 0.02 | 0.00 | -0.22 | 0.02 |
| 82 | 0.00 | 0.23 | 0.02 | -0.00 | -0.23 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | 0.08 | 0.02 | 0.00 | -0.08 | 0.02 |
| 84 | -0.00 | 0.09 | 0.02 | -0.00 | -0.09 | 0.02 |
| 85 | 0.00 | 0.22 | 0.02 | 0.00 | -0.22 | 0.02 |
| 86 | 0.00 | 0.23 | 0.02 | -0.00 | -0.23 | 0.02 |
| 87 | -0.00 | 0.08 | 0.02 | 0.00 | -0.08 | 0.02 |
| 88 | -0.00 | 0.09 | 0.02 | -0.00 | -0.09 | 0.02 |
| 89 | 0.00 | 0.16 | 0.01 | 0.00 | -0.16 | 0.01 |
| 90 | 0.00 | 0.18 | 0.01 | -0.00 | -0.18 | 0.01 |
| 91 | -0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | -0.06 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | 0.07 | 0.01 | -0.00 | -0.07 | 0.01 |
| 93 | 0.00 | 0.16 | 0.01 | 0.00 | -0.16 | 0.01 |
| 94 | 0.00 | 0.18 | 0.01 | -0.00 | -0.18 | 0.01 |
| 95 | -0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | -0.06 | 0.01 |
| 96 | -0.00 | 0.07 | 0.01 | -0.00 | -0.07 | 0.01 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=0.00, N=0.40, M=0.00, N=-0.40

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =1.54

强度计算最大应力比 =0.005

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =1.66

平面内稳定计算最大应力比 =0.006

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =1.66

平面外稳定计算最大应力比 =0.006

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=58. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=2.42

165. 钢 柱 165 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.50, Ly=0.50; 长细比：λx=28.9,λy=28.9

构件长度=0.50; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 2 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 3 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 4 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 6 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 7 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 8 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 9 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 10 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 11 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 12 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 13 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 14 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 15 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 16 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 17 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 19 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 20 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 21 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 22 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 23 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 24 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 25 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 26 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 27 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 28 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 29 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 30 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 31 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 32 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 33 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 37 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 38 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 39 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 40 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 41 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 42 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 43 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 44 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 45 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 46 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 47 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 48 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 49 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 51 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 52 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 53 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 54 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 55 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 56 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 57 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 58 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 59 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 60 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 61 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 62 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 63 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 64 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 65 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 67 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 68 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 69 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 70 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 71 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 72 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 73 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 74 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 75 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 76 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 77 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 78 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 79 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 80 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 81 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 82 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 83 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 84 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 85 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 86 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 87 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 88 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 89 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 90 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 91 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 92 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 93 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 94 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 95 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 96 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 2, M=0.00, N=0.04, M=0.00, N=-0.02

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.15

强度计算最大应力比 =0.001

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=0.04, M=0.00, N=-0.02

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

拉杆,平面内长细比 λ=29. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=29. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=1.21

166. 钢 柱 166 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.50, Ly=0.50; 长细比：λx=6.6,λy=6.6

构件长度=0.50; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

薄壁圆钢管: D=219.1, T=5.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | -0.75 | -0.00 |
| 2 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | -0.21 | -0.00 |
| 3 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | -0.75 | -0.00 |
| 4 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | -0.21 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | -0.70 | -0.00 |
| 6 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | -0.16 | -0.00 |
| 7 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | -0.70 | -0.00 |
| 8 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | -0.16 | -0.00 |
| 9 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | -0.21 | -0.00 |
| 10 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | -0.21 | -0.00 |
| 11 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | -0.21 | -0.00 |
| 12 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | -0.21 | -0.00 |
| 13 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | -0.16 | -0.00 |
| 14 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | -0.16 | -0.00 |
| 15 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | -0.16 | -0.00 |
| 16 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | -0.16 | -0.00 |
| 17 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | -0.75 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | -0.75 | -0.00 |
| 19 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | -0.75 | -0.00 |
| 20 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | -0.75 | -0.00 |
| 21 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | -0.21 | -0.00 |
| 22 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | -0.21 | -0.00 |
| 23 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | -0.21 | -0.00 |
| 24 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | -0.21 | -0.00 |
| 25 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | -0.75 | -0.00 |
| 26 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | -0.75 | -0.00 |
| 27 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | -0.75 | -0.00 |
| 28 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | -0.75 | -0.00 |
| 29 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | -0.21 | -0.00 |
| 30 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | -0.21 | -0.00 |
| 31 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | -0.21 | -0.00 |
| 32 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | -0.21 | -0.00 |
| 33 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | -0.70 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | -0.70 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | -0.70 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | -0.70 | -0.00 |
| 37 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | -0.16 | -0.00 |
| 38 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | -0.16 | -0.00 |
| 39 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | -0.16 | -0.00 |
| 40 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | -0.16 | -0.00 |
| 41 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | -0.70 | -0.00 |
| 42 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | -0.70 | -0.00 |
| 43 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | -0.70 | -0.00 |
| 44 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | -0.70 | -0.00 |
| 45 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | -0.16 | -0.00 |
| 46 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | -0.16 | -0.00 |
| 47 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | -0.16 | -0.00 |
| 48 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | -0.16 | -0.00 |
| 49 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | -0.59 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | -0.59 | -0.00 |
| 51 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | -0.59 | -0.00 |
| 52 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | -0.59 | -0.00 |
| 53 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | -0.21 | -0.00 |
| 54 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | -0.21 | -0.00 |
| 55 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | -0.21 | -0.00 |
| 56 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | -0.21 | -0.00 |
| 57 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | -0.59 | -0.00 |
| 58 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | -0.59 | -0.00 |
| 59 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | -0.59 | -0.00 |
| 60 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | -0.59 | -0.00 |
| 61 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | -0.21 | -0.00 |
| 62 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | -0.21 | -0.00 |
| 63 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | -0.21 | -0.00 |
| 64 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | -0.21 | -0.00 |
| 65 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | -0.54 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | -0.54 | -0.00 |
| 67 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | -0.54 | -0.00 |
| 68 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | -0.54 | -0.00 |
| 69 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | -0.16 | -0.00 |
| 70 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | -0.16 | -0.00 |
| 71 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | -0.16 | -0.00 |
| 72 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | -0.16 | -0.00 |
| 73 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | -0.54 | -0.00 |
| 74 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | -0.54 | -0.00 |
| 75 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | -0.54 | -0.00 |
| 76 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | -0.54 | -0.00 |
| 77 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | -0.16 | -0.00 |
| 78 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | -0.16 | -0.00 |
| 79 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | -0.16 | -0.00 |
| 80 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | -0.16 | -0.00 |
| 81 | 0.00 | 0.64 | -0.00 | -0.00 | -0.45 | 0.00 |
| 82 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | -0.44 | -0.00 |
| 83 | -0.00 | 0.40 | -0.00 | -0.00 | -0.22 | 0.00 |
| 84 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | -0.21 | -0.00 |
| 85 | 0.00 | 0.64 | -0.00 | -0.00 | -0.45 | 0.00 |
| 86 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | -0.44 | -0.00 |
| 87 | -0.00 | 0.40 | -0.00 | -0.00 | -0.22 | 0.00 |
| 88 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | -0.21 | -0.00 |
| 89 | -0.00 | 0.49 | -0.00 | -0.00 | -0.35 | 0.00 |
| 90 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | -0.34 | -0.00 |
| 91 | -0.00 | 0.31 | -0.00 | -0.00 | -0.17 | 0.00 |
| 92 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | -0.16 | -0.00 |
| 93 | -0.00 | 0.49 | -0.00 | -0.00 | -0.35 | 0.00 |
| 94 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | -0.34 | -0.00 |
| 95 | -0.00 | 0.31 | -0.00 | -0.00 | -0.17 | 0.00 |
| 96 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | -0.16 | -0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=0.00, N=0.93, M=0.00, N=-0.75

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.33

强度计算最大应力比 =0.001

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =0.28

平面内稳定计算最大应力比 =0.001

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =0.28

平面外稳定计算最大应力比 =0.001

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=43.82 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =43.82 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=7. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=7. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=13.19

167. 钢 柱 167 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.30, Ly=0.30; 长细比：λx=17.3,λy=17.3

构件长度=0.30; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 0.08 | 0.01 | -0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 2 | -0.00 | 0.40 | 0.00 | -0.00 | -0.40 | 0.01 |
| 3 | -0.00 | 0.40 | 0.00 | -0.00 | -0.40 | 0.01 |
| 4 | -0.00 | 0.08 | 0.01 | -0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 5 | -0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | -0.06 | 0.00 |
| 6 | -0.00 | 0.38 | 0.00 | -0.00 | -0.38 | 0.00 |
| 7 | -0.00 | 0.38 | 0.00 | -0.00 | -0.38 | 0.00 |
| 8 | -0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | -0.06 | 0.00 |
| 9 | -0.00 | 0.08 | 0.01 | -0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 10 | -0.00 | 0.08 | 0.01 | -0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 11 | -0.00 | 0.08 | 0.01 | -0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 12 | -0.00 | 0.08 | 0.01 | -0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 13 | -0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | -0.06 | 0.00 |
| 14 | -0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | -0.06 | 0.00 |
| 15 | -0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | -0.06 | 0.00 |
| 16 | -0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | -0.06 | 0.00 |
| 17 | -0.00 | 0.08 | 0.01 | -0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 18 | -0.00 | 0.08 | 0.01 | -0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 19 | -0.00 | 0.08 | 0.01 | -0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 20 | -0.00 | 0.08 | 0.01 | -0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 21 | -0.00 | 0.40 | 0.00 | -0.00 | -0.40 | 0.01 |
| 22 | -0.00 | 0.40 | 0.00 | -0.00 | -0.40 | 0.01 |
| 23 | -0.00 | 0.40 | 0.00 | -0.00 | -0.40 | 0.01 |
| 24 | -0.00 | 0.40 | 0.00 | -0.00 | -0.40 | 0.01 |
| 25 | -0.00 | 0.40 | 0.00 | -0.00 | -0.40 | 0.01 |
| 26 | -0.00 | 0.40 | 0.00 | -0.00 | -0.40 | 0.01 |
| 27 | -0.00 | 0.40 | 0.00 | -0.00 | -0.40 | 0.01 |
| 28 | -0.00 | 0.40 | 0.00 | -0.00 | -0.40 | 0.01 |
| 29 | -0.00 | 0.08 | 0.01 | -0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 30 | -0.00 | 0.08 | 0.01 | -0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 31 | -0.00 | 0.08 | 0.01 | -0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 32 | -0.00 | 0.08 | 0.01 | -0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 33 | -0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | -0.06 | 0.00 |
| 34 | -0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | -0.06 | 0.00 |
| 35 | -0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | -0.06 | 0.00 |
| 36 | -0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | -0.06 | 0.00 |
| 37 | -0.00 | 0.38 | 0.00 | -0.00 | -0.38 | 0.00 |
| 38 | -0.00 | 0.38 | 0.00 | -0.00 | -0.38 | 0.00 |
| 39 | -0.00 | 0.38 | 0.00 | -0.00 | -0.38 | 0.00 |
| 40 | -0.00 | 0.38 | 0.00 | -0.00 | -0.38 | 0.00 |
| 41 | -0.00 | 0.38 | 0.00 | -0.00 | -0.38 | 0.00 |
| 42 | -0.00 | 0.38 | 0.00 | -0.00 | -0.38 | 0.00 |
| 43 | -0.00 | 0.38 | 0.00 | -0.00 | -0.38 | 0.00 |
| 44 | -0.00 | 0.38 | 0.00 | -0.00 | -0.38 | 0.00 |
| 45 | -0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | -0.06 | 0.00 |
| 46 | -0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | -0.06 | 0.00 |
| 47 | -0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | -0.06 | 0.00 |
| 48 | -0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | -0.06 | 0.00 |
| 49 | -0.00 | 0.08 | 0.01 | -0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 50 | -0.00 | 0.08 | 0.01 | -0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 51 | -0.00 | 0.08 | 0.01 | -0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 52 | -0.00 | 0.08 | 0.01 | -0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 53 | -0.00 | 0.31 | 0.01 | -0.00 | -0.31 | 0.01 |
| 54 | -0.00 | 0.31 | 0.01 | -0.00 | -0.31 | 0.01 |
| 55 | -0.00 | 0.31 | 0.01 | -0.00 | -0.31 | 0.01 |
| 56 | -0.00 | 0.31 | 0.01 | -0.00 | -0.31 | 0.01 |
| 57 | -0.00 | 0.31 | 0.01 | -0.00 | -0.31 | 0.01 |
| 58 | -0.00 | 0.31 | 0.01 | -0.00 | -0.31 | 0.01 |
| 59 | -0.00 | 0.31 | 0.01 | -0.00 | -0.31 | 0.01 |
| 60 | -0.00 | 0.31 | 0.01 | -0.00 | -0.31 | 0.01 |
| 61 | -0.00 | 0.08 | 0.01 | -0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 62 | -0.00 | 0.08 | 0.01 | -0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 63 | -0.00 | 0.08 | 0.01 | -0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 64 | -0.00 | 0.08 | 0.01 | -0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 65 | -0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | -0.06 | 0.00 |
| 66 | -0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | -0.06 | 0.00 |
| 67 | -0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | -0.06 | 0.00 |
| 68 | -0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | -0.06 | 0.00 |
| 69 | -0.00 | 0.29 | 0.00 | -0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | 0.29 | 0.00 | -0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 71 | -0.00 | 0.29 | 0.00 | -0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 72 | -0.00 | 0.29 | 0.00 | -0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 73 | -0.00 | 0.29 | 0.00 | -0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 74 | -0.00 | 0.29 | 0.00 | -0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 75 | -0.00 | 0.29 | 0.00 | -0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 76 | -0.00 | 0.29 | 0.00 | -0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 77 | -0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | -0.06 | 0.00 |
| 78 | -0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | -0.06 | 0.00 |
| 79 | -0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | -0.06 | 0.00 |
| 80 | -0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | -0.06 | 0.00 |
| 81 | -0.00 | 0.08 | 0.00 | -0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 82 | 0.00 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | -0.09 | 0.00 |
| 83 | -0.00 | 0.22 | 0.00 | -0.00 | -0.22 | 0.01 |
| 84 | 0.00 | 0.23 | 0.01 | 0.00 | -0.23 | 0.01 |
| 85 | -0.00 | 0.22 | 0.00 | -0.00 | -0.22 | 0.01 |
| 86 | 0.00 | 0.23 | 0.01 | 0.00 | -0.23 | 0.01 |
| 87 | -0.00 | 0.08 | 0.00 | -0.00 | -0.08 | 0.01 |
| 88 | 0.00 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | -0.09 | 0.00 |
| 89 | -0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | -0.06 | 0.00 |
| 90 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | 0.00 |
| 91 | -0.00 | 0.17 | 0.00 | -0.00 | -0.17 | 0.00 |
| 92 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | -0.18 | 0.00 |
| 93 | -0.00 | 0.17 | 0.00 | -0.00 | -0.17 | 0.00 |
| 94 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | -0.18 | 0.00 |
| 95 | -0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | -0.06 | 0.00 |
| 96 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | 0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 2, M=-0.00, N=0.40, M=-0.00, N=-0.40

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =1.54

强度计算最大应力比 =0.005

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =1.38

平面内稳定计算最大应力比 =0.005

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =1.38

平面外稳定计算最大应力比 =0.005

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=-0.00, N=0.08, M=-0.00, N=-0.08

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=25.50 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =25.50 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=17. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=17. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=0.73

168. 钢 柱 168 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.58, Ly=0.58; 长细比：λx=33.7,λy=33.7

构件长度=0.58; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=51, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -0.15 | 0.01 | 0.00 | 0.17 | 0.01 |
| 2 | -0.00 | -0.78 | 0.01 | -0.00 | 0.79 | 0.01 |
| 3 | 0.00 | -0.15 | 0.01 | 0.00 | 0.17 | 0.01 |
| 4 | -0.00 | -0.78 | 0.01 | -0.00 | 0.79 | 0.01 |
| 5 | 0.00 | -0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 6 | -0.00 | -0.74 | 0.00 | -0.00 | 0.76 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | -0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 8 | -0.00 | -0.74 | 0.00 | -0.00 | 0.76 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | -0.15 | 0.01 | 0.00 | 0.17 | 0.01 |
| 10 | 0.00 | -0.15 | 0.01 | 0.00 | 0.17 | 0.01 |
| 11 | 0.00 | -0.15 | 0.01 | 0.00 | 0.17 | 0.01 |
| 12 | 0.00 | -0.15 | 0.01 | 0.00 | 0.17 | 0.01 |
| 13 | 0.00 | -0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 14 | 0.00 | -0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 15 | 0.00 | -0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 16 | 0.00 | -0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 17 | 0.00 | -0.15 | 0.01 | 0.00 | 0.17 | 0.01 |
| 18 | 0.00 | -0.15 | 0.01 | 0.00 | 0.17 | 0.01 |
| 19 | 0.00 | -0.15 | 0.01 | 0.00 | 0.17 | 0.01 |
| 20 | 0.00 | -0.15 | 0.01 | 0.00 | 0.17 | 0.01 |
| 21 | -0.00 | -0.78 | 0.01 | -0.00 | 0.79 | 0.01 |
| 22 | -0.00 | -0.78 | 0.01 | -0.00 | 0.79 | 0.01 |
| 23 | -0.00 | -0.78 | 0.01 | -0.00 | 0.79 | 0.01 |
| 24 | -0.00 | -0.78 | 0.01 | -0.00 | 0.79 | 0.01 |
| 25 | 0.00 | -0.15 | 0.01 | 0.00 | 0.17 | 0.01 |
| 26 | 0.00 | -0.15 | 0.01 | 0.00 | 0.17 | 0.01 |
| 27 | 0.00 | -0.15 | 0.01 | 0.00 | 0.17 | 0.01 |
| 28 | 0.00 | -0.15 | 0.01 | 0.00 | 0.17 | 0.01 |
| 29 | -0.00 | -0.78 | 0.01 | -0.00 | 0.79 | 0.01 |
| 30 | -0.00 | -0.78 | 0.01 | -0.00 | 0.79 | 0.01 |
| 31 | -0.00 | -0.78 | 0.01 | -0.00 | 0.79 | 0.01 |
| 32 | -0.00 | -0.78 | 0.01 | -0.00 | 0.79 | 0.01 |
| 33 | 0.00 | -0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 34 | 0.00 | -0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 35 | 0.00 | -0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 36 | 0.00 | -0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 37 | -0.00 | -0.74 | 0.00 | -0.00 | 0.76 | 0.00 |
| 38 | -0.00 | -0.74 | 0.00 | -0.00 | 0.76 | 0.00 |
| 39 | -0.00 | -0.74 | 0.00 | -0.00 | 0.76 | 0.00 |
| 40 | -0.00 | -0.74 | 0.00 | -0.00 | 0.76 | 0.00 |
| 41 | 0.00 | -0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 42 | 0.00 | -0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 43 | 0.00 | -0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 44 | 0.00 | -0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 45 | -0.00 | -0.74 | 0.00 | -0.00 | 0.76 | 0.00 |
| 46 | -0.00 | -0.74 | 0.00 | -0.00 | 0.76 | 0.00 |
| 47 | -0.00 | -0.74 | 0.00 | -0.00 | 0.76 | 0.00 |
| 48 | -0.00 | -0.74 | 0.00 | -0.00 | 0.76 | 0.00 |
| 49 | 0.00 | -0.15 | 0.01 | 0.00 | 0.17 | 0.01 |
| 50 | 0.00 | -0.15 | 0.01 | 0.00 | 0.17 | 0.01 |
| 51 | 0.00 | -0.15 | 0.01 | 0.00 | 0.17 | 0.01 |
| 52 | 0.00 | -0.15 | 0.01 | 0.00 | 0.17 | 0.01 |
| 53 | -0.00 | -0.59 | 0.01 | -0.00 | 0.61 | 0.01 |
| 54 | -0.00 | -0.59 | 0.01 | -0.00 | 0.61 | 0.01 |
| 55 | -0.00 | -0.59 | 0.01 | -0.00 | 0.61 | 0.01 |
| 56 | -0.00 | -0.59 | 0.01 | -0.00 | 0.61 | 0.01 |
| 57 | 0.00 | -0.15 | 0.01 | 0.00 | 0.17 | 0.01 |
| 58 | 0.00 | -0.15 | 0.01 | 0.00 | 0.17 | 0.01 |
| 59 | 0.00 | -0.15 | 0.01 | 0.00 | 0.17 | 0.01 |
| 60 | 0.00 | -0.15 | 0.01 | 0.00 | 0.17 | 0.01 |
| 61 | -0.00 | -0.59 | 0.01 | -0.00 | 0.61 | 0.01 |
| 62 | -0.00 | -0.59 | 0.01 | -0.00 | 0.61 | 0.01 |
| 63 | -0.00 | -0.59 | 0.01 | -0.00 | 0.61 | 0.01 |
| 64 | -0.00 | -0.59 | 0.01 | -0.00 | 0.61 | 0.01 |
| 65 | 0.00 | -0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 66 | 0.00 | -0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 67 | 0.00 | -0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 68 | 0.00 | -0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 69 | -0.00 | -0.55 | 0.00 | -0.00 | 0.57 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | -0.55 | 0.00 | -0.00 | 0.57 | 0.00 |
| 71 | -0.00 | -0.55 | 0.00 | -0.00 | 0.57 | 0.00 |
| 72 | -0.00 | -0.55 | 0.00 | -0.00 | 0.57 | 0.00 |
| 73 | 0.00 | -0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 74 | 0.00 | -0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 75 | 0.00 | -0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 76 | 0.00 | -0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 77 | -0.00 | -0.55 | 0.00 | -0.00 | 0.57 | 0.00 |
| 78 | -0.00 | -0.55 | 0.00 | -0.00 | 0.57 | 0.00 |
| 79 | -0.00 | -0.55 | 0.00 | -0.00 | 0.57 | 0.00 |
| 80 | -0.00 | -0.55 | 0.00 | -0.00 | 0.57 | 0.00 |
| 81 | -0.00 | -0.16 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 82 | 0.00 | -0.15 | 0.01 | 0.00 | 0.16 | 0.01 |
| 83 | -0.00 | -0.43 | 0.01 | -0.00 | 0.45 | 0.01 |
| 84 | 0.00 | -0.42 | 0.01 | 0.00 | 0.44 | 0.01 |
| 85 | -0.00 | -0.16 | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 |
| 86 | 0.00 | -0.15 | 0.01 | 0.00 | 0.16 | 0.01 |
| 87 | -0.00 | -0.43 | 0.01 | -0.00 | 0.45 | 0.01 |
| 88 | 0.00 | -0.42 | 0.01 | 0.00 | 0.44 | 0.01 |
| 89 | -0.00 | -0.12 | 0.00 | -0.00 | 0.14 | 0.00 |
| 90 | 0.00 | -0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 91 | -0.00 | -0.33 | 0.00 | -0.00 | 0.34 | 0.00 |
| 92 | 0.00 | -0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
| 93 | -0.00 | -0.12 | 0.00 | -0.00 | 0.14 | 0.00 |
| 94 | 0.00 | -0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 95 | -0.00 | -0.33 | 0.00 | -0.00 | 0.34 | 0.00 |
| 96 | 0.00 | -0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 2, M=-0.00, N=-0.78, M=-0.00, N=0.79

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =2.97

强度计算最大应力比 =0.010

强度计算最大应力 < f=300.00

拉杆,平面内长细比 λ=34. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=34. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=1.41

169. 钢 柱 169 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.30, Ly=0.15; 长细比：λx=4.0,λy=2.0

构件长度=0.15; 计算长度系数: Ux=2.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

薄壁圆钢管: D=219.1, T=5.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 2 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 3 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 4 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 6 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 7 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 8 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 9 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 10 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 11 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 12 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 13 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 14 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 15 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 16 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 17 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 19 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 20 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 21 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 22 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 23 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 24 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 25 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 26 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 27 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 28 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 29 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 30 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 31 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 32 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 33 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 37 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 38 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 39 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 40 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 41 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 42 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 43 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 44 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 45 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 46 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 47 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 48 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 49 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 51 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 52 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 53 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 54 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 55 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 56 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 57 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 58 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 59 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 60 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 61 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 62 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 63 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 64 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 65 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 67 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 68 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 69 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 70 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 71 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 72 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 73 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 74 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 75 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 76 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 77 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 78 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 79 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 80 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 81 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 82 | -0.00 | 0.06 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 83 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 84 | -0.00 | 0.06 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 86 | -0.00 | 0.06 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 88 | -0.00 | 0.06 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 90 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 92 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 93 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 94 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 95 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 96 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 2, M=0.00, N=0.06, M=0.00, N=0.00

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.02

强度计算最大应力比 =0.000

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=0.06, M=0.00, N=0.00

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=43.82 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =43.82 < [B/T]=46.34

拉杆,平面内长细比 λ=4. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=2. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=3.96

170. 钢 柱 170 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.30, Ly=0.15; 长细比：λx=4.0,λy=2.0

构件长度=0.15; 计算长度系数: Ux=2.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

薄壁圆钢管: D=219.1, T=5.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 2 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 3 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 6 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 9 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 10 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 11 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 12 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 13 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 14 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 15 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 16 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 17 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 19 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 20 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 21 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 22 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 23 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 24 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 25 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 26 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 27 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 28 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 29 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 30 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 31 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 32 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 33 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 37 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 38 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 39 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 40 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 41 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 42 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 43 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 44 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 45 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 46 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 47 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 48 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 49 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 51 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 52 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 53 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 54 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 55 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 56 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 57 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 58 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 59 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 60 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 61 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 62 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 63 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 64 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 65 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 67 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 68 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 69 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 70 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 71 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 72 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 73 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 74 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 75 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 76 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 77 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 78 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 79 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 80 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 81 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 82 | -0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 83 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 84 | -0.00 | 0.06 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 85 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 86 | -0.00 | 0.06 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 87 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 88 | -0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 90 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 92 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 93 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 94 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 95 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 96 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 2, M=0.00, N=0.06, M=-0.00, N=-0.00

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.02

强度计算最大应力比 =0.000

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=0.06, M=-0.00, N=0.00

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=43.82 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =43.82 < [B/T]=46.34

拉杆,平面内长细比 λ=4. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=2. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=3.96

171. 钢 柱 171 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.30, Ly=0.15; 长细比：λx=4.0,λy=2.0

构件长度=0.15; 计算长度系数: Ux=2.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

薄壁圆钢管: D=219.1, T=5.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 2 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 3 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 6 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 18 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 19 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 20 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 21 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 22 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 23 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 24 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 25 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 26 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 27 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 28 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 29 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 34 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 35 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 36 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 37 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 38 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 39 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 40 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 41 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 42 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 43 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 44 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 45 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 50 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 51 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 52 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 53 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 54 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 55 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 56 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 57 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 58 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 59 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 60 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 61 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 66 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 67 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 68 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 69 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 70 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 71 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 72 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 73 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 74 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 75 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 76 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 77 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 79 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 81 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 82 | -0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 83 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 84 | -0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 85 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 86 | -0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 87 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 88 | -0.00 | 0.06 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 90 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 91 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 92 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 93 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 94 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 95 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 96 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=0.00, N=0.06, M=-0.00, N=-0.00

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.02

强度计算最大应力比 =0.000

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=43.82 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =43.82 < [B/T]=46.34

拉杆,平面内长细比 λ=4. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=2. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=3.96

172. 钢 柱 172 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.30, Ly=0.15; 长细比：λx=4.0,λy=2.0

构件长度=0.15; 计算长度系数: Ux=2.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

薄壁圆钢管: D=219.1, T=5.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 2 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 3 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 4 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 6 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 7 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 8 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 9 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 10 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 11 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 12 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 13 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 14 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 15 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 16 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 17 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 19 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 20 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 21 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 22 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 23 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 24 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 25 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 26 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 27 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 28 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 29 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 30 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 31 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 32 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 33 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 37 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 38 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 39 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 40 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 41 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 42 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 43 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 44 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 45 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 46 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 47 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 48 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 49 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 51 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 52 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 53 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 54 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 55 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 56 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 57 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 58 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 59 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 60 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 61 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 62 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 63 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 64 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 65 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 67 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 68 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 69 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 70 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 71 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 72 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 73 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 74 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 75 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 76 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 77 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 78 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 79 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 80 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 81 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 82 | -0.00 | 0.06 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 83 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 84 | -0.00 | 0.06 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 86 | -0.00 | 0.06 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 88 | -0.00 | 0.06 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 90 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 92 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 93 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 94 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 95 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 96 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 2, M=0.00, N=0.06, M=-0.00, N=0.00

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.02

强度计算最大应力比 =0.000

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=0.06, M=0.00, N=0.00

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=43.82 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =43.82 < [B/T]=46.34

拉杆,平面内长细比 λ=4. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=2. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=3.96

173. 钢 柱 173 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.30, Ly=0.15; 长细比：λx=4.0,λy=2.0

构件长度=0.15; 计算长度系数: Ux=2.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

薄壁圆钢管: D=219.1, T=5.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 2 | -0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 4 | -0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 6 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 8 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | -0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | -0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | -0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | -0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 19 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 20 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 21 | -0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | -0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | -0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | -0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 26 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 27 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 28 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 29 | -0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | -0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | -0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | -0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 37 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 42 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 43 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 44 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 45 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 51 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 52 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 53 | -0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | -0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | -0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | -0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 58 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 59 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 60 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 61 | -0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | -0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | -0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | -0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 67 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 68 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 69 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 72 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 74 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 75 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 76 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 77 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 79 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 81 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 82 | -0.00 | 0.06 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 83 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 84 | -0.00 | 0.06 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 86 | -0.00 | 0.06 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 88 | -0.00 | 0.06 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 90 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 92 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 93 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 94 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 95 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 96 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=0.00, N=0.06, M=0.00, N=0.00

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.02

强度计算最大应力比 =0.000

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=43.82 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =43.82 < [B/T]=46.34

拉杆,平面内长细比 λ=4. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=2. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=3.96

174. 钢 柱 174 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.30, Ly=0.15; 长细比：λx=4.0,λy=2.0

构件长度=0.15; 计算长度系数: Ux=2.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

薄壁圆钢管: D=219.1, T=5.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 2 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 3 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 4 | -0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 6 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 7 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 8 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | -0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | -0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | -0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | -0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 19 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 20 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 21 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 22 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 23 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 24 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 25 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 26 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 27 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 28 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 29 | -0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | -0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | -0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | -0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 37 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 38 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 39 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 40 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 41 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 42 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 43 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 44 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 45 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 51 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 52 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 53 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 54 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 55 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 56 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 57 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 58 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 59 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 60 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 61 | -0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | -0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | -0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | -0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 67 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 68 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 69 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 70 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 71 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 72 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 73 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 74 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 75 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 76 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 77 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 79 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 81 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 82 | -0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 83 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 84 | -0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 85 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 86 | -0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 87 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 88 | -0.00 | 0.06 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 90 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 91 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 92 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 93 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 94 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 95 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 96 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=0.00, N=0.06, M=-0.00, N=-0.00

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.02

强度计算最大应力比 =0.000

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=43.82 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =43.82 < [B/T]=46.34

拉杆,平面内长细比 λ=4. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=2. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=3.96

175. 钢 柱 175 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=0.30, Ly=0.15; 长细比：λx=4.0,λy=2.0

构件长度=0.15; 计算长度系数: Ux=2.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

薄壁圆钢管: D=219.1, T=5.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 2 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 3 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 6 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 7 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 9 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 19 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 20 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 21 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 22 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 23 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 24 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 25 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 30 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 31 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 32 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 33 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 37 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 38 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 39 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 40 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 41 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 46 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 47 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 48 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 49 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 51 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 52 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 53 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 54 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 55 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 56 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 57 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 59 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 62 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 63 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 64 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 65 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 67 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 68 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 69 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 70 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 71 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 72 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 73 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 78 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 79 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 80 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 81 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 82 | -0.00 | 0.06 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 83 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 84 | -0.00 | 0.06 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 86 | -0.00 | 0.06 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 88 | -0.00 | 0.06 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 90 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 92 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 93 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 94 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 95 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 96 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=0.00, N=0.06, M=-0.00, N=0.00

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.02

强度计算最大应力比 =0.000

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=0.06, M=0.00, N=0.00

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=43.82 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =43.82 < [B/T]=46.34

拉杆,平面内长细比 λ=4. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=2. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=3.96

所有钢柱的总重量 (Kg)=1499.

钢梁与钢柱重量之和 (Kg)=1499.

12. 荷载与计算结果简图

1. 结构简图

图12-1   刚架简图

2. 荷载简图

图12-2   恒载简图

图12-3   活载简图

3. 应力比图

图12-4   应力比图

图12-5   荷载比图

图12-6   防火图

4. 内力图

图12-7   恒载弯矩图

图12-8   恒载剪力图

图12-9   恒载轴力图

图12-10   活载弯矩图

图12-11   活载剪力图

图12-12   活载轴力图

图12-13   左地震弯矩图

图12-14   右地震弯矩图

图12-15   左地震剪力图

图12-16   右地震剪力图

图12-17   左地震轴力图

图12-18   右地震轴力图

图12-19   弯矩包络图

图12-20   剪力包络图

图12-21   轴力包络图

5. 位移图

图12-22   恒载位移图

图12-23   活载位移图

图12-24   左地震位移图

图12-25   右地震位移图

图12-26   恒+活位移图

6. 挠度图

图12-27   (恒+活)挠度图

图12-28   (活)挠度图

图12-29   抗风柱挠度图

7. 计算长度系数图

图12-30   平面内计算长度系数

图12-31   平面外计算长度系数