门式刚架计算书

目  录

1. 设计依据

2. 计算软件信息

3. 结构计算简图

1. 计算简图

4. 结构计算信息

5. 结构基本信息

6. 荷载与效应组合

1. 各工况荷载表

2. 荷载效应组合表

7. 地震计算信息

1. 左地震

2. 右地震

8. 内力计算结果

1. 单工况内力

9. 节点位移

10. 构件设计结果汇总

11. 构件设计结果

12. 荷载与计算结果简图

1. 结构简图

2. 荷载简图

3. 应力比图

4. 内力图

5. 位移图

6. 挠度图

7. 计算长度系数图

1. 设计依据

《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012);

《建筑抗震设计标准》(GB/T 50011-2010);

《钢结构设计标准》(GB 50017-2017);

《冷弯型钢结构技术标准》(GB/T 50018-2025);

《建筑结构可靠性设计统一标准》(GB 50068-2018)

《工程结构通用规范》(GB 55001-2021)

《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)

《钢结构通用规范》(GB 55006-2021)

2. 计算软件信息

本工程计算软件为PKPM钢结构设计软件 2026R1.0 。

计算日期为 2026年 7月20日10时 1分10秒。

3. 结构计算简图

1. 计算简图

图3-1   计算简图

4. 结构计算信息

结构类型:    单层钢结构厂房

设计规范:    按《冷弯型钢结构技术标准》计算

| 设计信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构重要性系数 | 1.00 |  |  |
| 风荷载参数 |  |  |  |
| 基本风压(kN/m^2) | 0.30 |  |  |
| 场地粗糙度 | B类 |  |  |
| 风压调整系数 | 1.20 |  |  |
| 封闭形式 | 封闭式 |  |  |
| 刚架位置 | 中间区 |  |  |
| 雪荷载参数 |  |  |  |
| 基本雪压(kN/m^2) | 以实际导算结果为准 |  |  |
| 地震参数 |  |  |  |
| 地震作用计算 | 计算水平地震作用 | 地震力计算方法 | 振型分解法 |
| 计算振型数 | 3 | 周期折减系数 | 1.00 |
| 地震设防烈度 | 6 (0.05g) | 地震分组 | 第一组 |
| 场地类别 | Ⅱ类 | 场地特征周期(s) | 0.35 |
| 最大地震影响系数 | 0.0400 | 结构阻尼比(%) | 4.50 |
| 按GB/T50011-2010 地震效应增大系数 | 1.050 | 附加重量节点数 | 0 |
| 主要材料 |  |  |  |
| 主刚架 | Q355 |  |  |

其他信息：

节点总数:     52

柱数:         99

梁数:         0

支座约束数:   2

标准截面总数: 4

荷载分项系数：

恒载:    1.30

活载:    1.50

风载:    1.50

地震:    1.40

吊车:    1.50

重力荷载分项系数:    1.30

活荷载计算信息:    考虑活荷载不利布置

考虑结构工作年限的活荷载调整系数：1.00

梁柱自重计算信息:  柱梁自重都计算

恒载作用下柱的轴向变形: 考虑

梁柱自重计算增大系数: 1.10

基础计算信息: 计算基础

梁刚度增大系数: 1.00

钢结构净截面面积与毛截面面积比: 0.85

钢柱计算长度系数计算方法:  有侧移

程序自动确定允许的长细比

钢梁(恒+活)容许挠跨比:   l /250

柱顶容许水平位移/柱高:   l /150

防火设计计算信息：考虑防火设计

建筑耐火等级：三级

5. 结构基本信息

节点坐标

| 节点号 | X | Y | 节点号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | 5.50 | 2 | 24.00 | 5.50 |
| 3 | 1.00 | 5.60 | 4 | 23.00 | 5.60 |
| 5 | 2.00 | 5.70 | 6 | 22.00 | 5.70 |
| 7 | 3.00 | 5.80 | 8 | 21.00 | 5.80 |
| 9 | 4.00 | 5.90 | 10 | 20.00 | 5.90 |
| 11 | 5.00 | 6.00 | 12 | 19.00 | 6.00 |
| 13 | 6.00 | 6.10 | 14 | 18.00 | 6.10 |
| 15 | 7.00 | 6.20 | 16 | 17.00 | 6.20 |
| 17 | 8.00 | 6.30 | 18 | 16.00 | 6.30 |
| 19 | 9.00 | 6.40 | 20 | 15.00 | 6.40 |
| 21 | 0.00 | 6.50 | 22 | 10.00 | 6.50 |
| 23 | 14.00 | 6.50 | 24 | 24.00 | 6.50 |
| 25 | 1.00 | 6.60 | 26 | 11.00 | 6.60 |
| 27 | 13.00 | 6.60 | 28 | 23.00 | 6.60 |
| 29 | 2.00 | 6.70 | 30 | 12.00 | 6.70 |
| 31 | 22.00 | 6.70 | 32 | 3.00 | 6.80 |
| 33 | 21.00 | 6.80 | 34 | 4.00 | 6.90 |
| 35 | 20.00 | 6.90 | 36 | 5.00 | 7.00 |
| 37 | 19.00 | 7.00 | 38 | 6.00 | 7.10 |
| 39 | 18.00 | 7.10 | 40 | 7.00 | 7.20 |
| 41 | 17.00 | 7.20 | 42 | 8.00 | 7.30 |
| 43 | 16.00 | 7.30 | 44 | 9.00 | 7.40 |
| 45 | 15.00 | 7.40 | 46 | 10.00 | 7.50 |
| 47 | 14.00 | 7.50 | 48 | 11.00 | 7.60 |
| 49 | 13.00 | 7.60 | 50 | 12.00 | 7.70 |
| 51 | 0.00 | 0.00 | 52 | 24.00 | 0.00 |

柱关联号

| 柱号 | 节点Ⅰ | 节点Ⅱ | 柱号 | 节点Ⅰ | 节点Ⅱ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 51 | 1 | 2 | 52 | 2 |
| 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 |
| 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 |
| 9 | 7 | 9 | 10 | 8 | 10 |
| 11 | 9 | 11 | 12 | 10 | 12 |
| 13 | 11 | 13 | 14 | 12 | 14 |
| 15 | 13 | 15 | 16 | 14 | 16 |
| 17 | 15 | 17 | 18 | 16 | 18 |
| 19 | 17 | 19 | 20 | 18 | 20 |
| 21 | 1 | 21 | 22 | 19 | 22 |
| 23 | 20 | 23 | 24 | 2 | 24 |
| 25 | 21 | 25 | 26 | 3 | 25 |
| 27 | 1 | 25 | 28 | 5 | 25 |
| 29 | 22 | 26 | 30 | 23 | 27 |
| 31 | 24 | 28 | 32 | 4 | 28 |
| 33 | 6 | 28 | 34 | 2 | 28 |
| 35 | 25 | 29 | 36 | 5 | 29 |
| 37 | 26 | 30 | 38 | 27 | 30 |
| 39 | 28 | 31 | 40 | 6 | 31 |
| 41 | 29 | 32 | 42 | 7 | 32 |
| 43 | 5 | 32 | 44 | 9 | 32 |
| 45 | 31 | 33 | 46 | 10 | 33 |
| 47 | 8 | 33 | 48 | 6 | 33 |
| 49 | 32 | 34 | 50 | 9 | 34 |
| 51 | 33 | 35 | 52 | 10 | 35 |
| 53 | 34 | 36 | 54 | 11 | 36 |
| 55 | 9 | 36 | 56 | 13 | 36 |
| 57 | 35 | 37 | 58 | 12 | 37 |
| 59 | 14 | 37 | 60 | 10 | 37 |
| 61 | 36 | 38 | 62 | 13 | 38 |
| 63 | 37 | 39 | 64 | 14 | 39 |
| 65 | 38 | 40 | 66 | 15 | 40 |
| 67 | 13 | 40 | 68 | 17 | 40 |
| 69 | 39 | 41 | 70 | 16 | 41 |
| 71 | 14 | 41 | 72 | 18 | 41 |
| 73 | 40 | 42 | 74 | 17 | 42 |
| 75 | 41 | 43 | 76 | 18 | 43 |
| 77 | 42 | 44 | 78 | 19 | 44 |
| 79 | 17 | 44 | 80 | 22 | 44 |
| 81 | 43 | 45 | 82 | 23 | 45 |
| 83 | 20 | 45 | 84 | 18 | 45 |
| 85 | 44 | 46 | 86 | 22 | 46 |
| 87 | 45 | 47 | 88 | 23 | 47 |
| 89 | 46 | 48 | 90 | 26 | 48 |
| 91 | 22 | 48 | 92 | 30 | 48 |
| 93 | 47 | 49 | 94 | 30 | 49 |
| 95 | 27 | 49 | 96 | 23 | 49 |
| 97 | 49 | 50 | 98 | 30 | 50 |
| 99 | 48 | 50 |  |  |  |

梁关联号

| 梁号 | 节点Ⅰ | 节点Ⅱ | 梁号 | 节点Ⅰ | 节点Ⅱ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

柱节点偏心 (m)

| 节点号 | 柱偏心值 | 节点号 | 柱偏心值 | 节点号 | 柱偏心值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000 | 2 | 0.000 | 3 | 0.000 |
| 4 | 0.000 | 5 | 0.000 | 6 | 0.000 |
| 7 | 0.000 | 8 | 0.000 | 9 | 0.000 |
| 10 | 0.000 | 11 | 0.000 | 12 | 0.000 |
| 13 | 0.000 | 14 | 0.000 | 15 | 0.000 |
| 16 | 0.000 | 17 | 0.000 | 18 | 0.000 |
| 19 | 0.000 | 20 | 0.000 | 21 | 0.000 |
| 22 | 0.000 | 23 | 0.000 | 24 | 0.000 |
| 25 | 0.000 | 26 | 0.000 | 27 | 0.000 |
| 28 | 0.000 | 29 | 0.000 | 30 | 0.000 |
| 31 | 0.000 | 32 | 0.000 | 33 | 0.000 |
| 34 | 0.000 | 35 | 0.000 | 36 | 0.000 |
| 37 | 0.000 | 38 | 0.000 | 39 | 0.000 |
| 40 | 0.000 | 41 | 0.000 | 42 | 0.000 |
| 43 | 0.000 | 44 | 0.000 | 45 | 0.000 |
| 46 | 0.000 | 47 | 0.000 | 48 | 0.000 |
| 49 | 0.000 | 50 | 0.000 | 51 | 0.000 |
| 52 | 0.000 |  |  |  |  |

标准截面信息

| 截面号 | 截面信息 |
| --- | --- |
| 1 | 焊接薄壁圆钢管: D180X4.0 D*T=180*4.00 |
| 2 | 焊接薄壁圆钢管: D70X2.0 D*T=70*2.00 |
| 3 | 薄壁圆钢管: D219.1*5.00 D*T=219.1*5.00 |
| 4 | 焊接薄壁圆钢管: D89X2.5 D*T=89*2.50 |

柱布置截面号,约束信息,截面布置角度

| 柱号 | 标准截面号 | 约束信息 | 截面布置角度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | II端铰接 | 0 |
| 2 | 3 | II端铰接 | 0 |
| 3 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 4 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 5 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 6 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 7 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 8 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 9 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 10 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 11 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 12 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 13 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 14 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 15 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 16 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 17 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 18 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 19 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 20 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 21 | 3 | 两端铰接 | 0 |
| 22 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 23 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 24 | 3 | 两端铰接 | 0 |
| 25 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 26 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 27 | 4 | 两端铰接 | 0 |
| 28 | 4 | 两端铰接 | 0 |
| 29 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 30 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 31 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 32 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 33 | 4 | 两端铰接 | 0 |
| 34 | 4 | 两端铰接 | 0 |
| 35 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 36 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 37 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 38 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 39 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 40 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 41 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 42 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 43 | 4 | 两端铰接 | 0 |
| 44 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 45 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 46 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 47 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 48 | 4 | 两端铰接 | 0 |
| 49 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 50 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 51 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 52 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 53 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 54 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 55 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 56 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 57 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 58 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 59 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 60 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 61 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 62 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 63 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 64 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 65 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 66 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 67 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 68 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 69 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 70 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 71 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 72 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 73 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 74 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 75 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 76 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 77 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 78 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 79 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 80 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 81 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 82 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 83 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 84 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 85 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 86 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 87 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 88 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 89 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 90 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 91 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 92 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 93 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 94 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 95 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 96 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 97 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 98 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 99 | 1 | 两端铰接 | 0 |

梁布置截面号,约束信息

| 梁号 | 标准截面号 | 约束信息 |
| --- | --- | --- |

截面特性

| 截面号 | Xc (mm) | Yc (mm) | Ix (cm4) | Iy (cm4) | A (cm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90.0 | 90.0 | 856.8 | 856.8 | 22.1 |
| 2 | 35.0 | 35.0 | 24.7 | 24.7 | 4.3 |
| 3 | 109.6 | 109.6 | 1928.0 | 1928.0 | 33.6 |
| 4 | 44.5 | 44.5 | 63.6 | 63.6 | 6.8 |

| 截面号 | ix (cm) | iy (cm) | W1x (cm3) | W2x (cm3) | W1y (cm3) | W2y (cm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.2 | 6.2 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 95.2 |
| 2 | 2.4 | 2.4 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| 3 | 7.6 | 7.6 | 176.0 | 176.0 | 176.0 | 176.0 |
| 4 | 3.1 | 3.1 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |

防火材料信息

| 序号 | 名称 | 等效热传导系数(W/(m*℃)) | 类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火涂料1 | 无 | 膨胀 |

6. 荷载与效应组合

1. 各工况荷载表

节点荷载

| 工况 | 节点号 | 弯矩 | 垂直力 | 水平力 | 垂直力偏心 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒荷载 | 21 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 24 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 25 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 28 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 29 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 31 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 32 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 33 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 34 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 35 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 36 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 37 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 38 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 39 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 40 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 41 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 42 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 43 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 44 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 45 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 46 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 47 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 48 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 49 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 50 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 21 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 24 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 25 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 28 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 29 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 31 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 32 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 33 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 34 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 35 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 36 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 37 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 38 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 39 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 40 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 41 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 42 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 43 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 44 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 45 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 46 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 47 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 48 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 49 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 50 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |

柱荷载

| 工况 | 柱号 | 荷载类型 | 荷载值 | 荷载参数1 | 荷载参数2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 左风1 | 1 | 3 | 0.50 | 5.50 | 0.00 |
| 左风1 | 2 | 3 | 1.04 | 5.50 | 0.00 |
| 左风1 | 21 | 1 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 24 | 1 | 1.04 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 25 | 9 | -1.88 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 31 | 9 | -1.19 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 35 | 9 | -1.88 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 39 | 9 | -1.19 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 41 | 9 | -1.88 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 45 | 9 | -1.19 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 49 | 9 | -1.88 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 51 | 9 | -1.19 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 53 | 9 | -1.88 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 57 | 9 | -1.19 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 61 | 9 | -1.88 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 63 | 9 | -1.19 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 65 | 9 | -1.88 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 69 | 9 | -1.19 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 73 | 9 | -1.88 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 75 | 9 | -1.19 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 77 | 9 | -1.88 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 81 | 9 | -1.19 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 85 | 9 | -1.88 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 87 | 9 | -1.19 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 89 | 9 | -1.88 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 93 | 9 | -1.19 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 97 | 9 | -1.19 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 99 | 9 | -1.88 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 3 | -1.04 | 5.50 | 0.00 |
| 右风1 | 2 | 3 | -0.50 | 5.50 | 0.00 |
| 右风1 | 21 | 1 | -1.04 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 24 | 1 | -0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 25 | 9 | -1.19 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 31 | 9 | -1.88 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 35 | 9 | -1.19 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 39 | 9 | -1.88 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 41 | 9 | -1.19 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 45 | 9 | -1.88 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 49 | 9 | -1.19 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 51 | 9 | -1.88 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 53 | 9 | -1.19 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 57 | 9 | -1.88 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 61 | 9 | -1.19 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 63 | 9 | -1.88 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 65 | 9 | -1.19 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 69 | 9 | -1.88 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 73 | 9 | -1.19 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 75 | 9 | -1.88 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 77 | 9 | -1.19 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 81 | 9 | -1.88 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 85 | 9 | -1.19 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 87 | 9 | -1.88 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 89 | 9 | -1.19 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 93 | 9 | -1.88 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 97 | 9 | -1.88 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 99 | 9 | -1.19 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 1 | 3 | 1.27 | 5.50 | 0.00 |
| 左风2 | 2 | 3 | 0.26 | 5.50 | 0.00 |
| 左风2 | 21 | 1 | 1.27 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 24 | 1 | 0.26 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 25 | 9 | -1.10 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 31 | 9 | -0.41 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 35 | 9 | -1.10 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 39 | 9 | -0.41 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 41 | 9 | -1.10 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 45 | 9 | -0.41 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 49 | 9 | -1.10 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 51 | 9 | -0.41 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 53 | 9 | -1.10 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 57 | 9 | -0.41 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 61 | 9 | -1.10 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 63 | 9 | -0.41 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 65 | 9 | -1.10 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 69 | 9 | -0.41 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 73 | 9 | -1.10 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 75 | 9 | -0.41 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 77 | 9 | -1.10 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 81 | 9 | -0.41 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 85 | 9 | -1.10 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 87 | 9 | -0.41 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 89 | 9 | -1.10 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 93 | 9 | -0.41 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 97 | 9 | -0.41 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 99 | 9 | -1.10 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 1 | 3 | -0.26 | 5.50 | 0.00 |
| 右风2 | 2 | 3 | -1.27 | 5.50 | 0.00 |
| 右风2 | 21 | 1 | -0.26 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 24 | 1 | -1.27 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 25 | 9 | -0.41 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 31 | 9 | -1.10 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 35 | 9 | -0.41 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 39 | 9 | -1.10 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 41 | 9 | -0.41 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 45 | 9 | -1.10 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 49 | 9 | -0.41 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 51 | 9 | -1.10 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 53 | 9 | -0.41 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 57 | 9 | -1.10 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 61 | 9 | -0.41 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 63 | 9 | -1.10 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 65 | 9 | -0.41 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 69 | 9 | -1.10 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 73 | 9 | -0.41 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 75 | 9 | -1.10 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 77 | 9 | -0.41 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 81 | 9 | -1.10 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 85 | 9 | -0.41 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 87 | 9 | -1.10 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 89 | 9 | -0.41 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 93 | 9 | -1.10 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 97 | 9 | -1.10 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 99 | 9 | -0.41 | 0.00 | 0.00 |

梁荷载

| 工况 | 连续数 | 荷载个数 | 荷载类型 | 荷载值1 | 荷载参数1 | 荷载值2 | 荷载参数2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

2. 荷载效应组合表

(1)柱内力的组合值

| 柱内力的组合 |  |
| --- | --- |
| (1)1.3恒+1.5活1 | (2)1.3恒+1.5活2 |
| (3)1.3恒+1.5活3 | (4)1.3恒+1.5活4 |
| (5)1.0恒+1.5活1 | (6)1.0恒+1.5活2 |
| (7)1.0恒+1.5活3 | (8)1.0恒+1.5活4 |
| (9)1.3恒+1.5左风1 | (10)1.3恒+1.5右风1 |
| (11)1.3恒+1.5左风2 | (12)1.3恒+1.5右风2 |
| (13)1.0恒+1.5左风1 | (14)1.0恒+1.5右风1 |
| (15)1.0恒+1.5左风2 | (16)1.0恒+1.5右风2 |
| (17)1.3恒+1.5活1+0.9左风1 | (18)1.3恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (19)1.3恒+1.5活1+0.9左风2 | (20)1.3恒+1.5活1+0.9右风2 |
| (21)1.3恒+1.5活2+0.9左风1 | (22)1.3恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (23)1.3恒+1.5活2+0.9左风2 | (24)1.3恒+1.5活2+0.9右风2 |
| (25)1.3恒+1.5活3+0.9左风1 | (26)1.3恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (27)1.3恒+1.5活3+0.9左风2 | (28)1.3恒+1.5活3+0.9右风2 |
| (29)1.3恒+1.5活4+0.9左风1 | (30)1.3恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (31)1.3恒+1.5活4+0.9左风2 | (32)1.3恒+1.5活4+0.9右风2 |
| (33)1.0恒+1.5活1+0.9左风1 | (34)1.0恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (35)1.0恒+1.5活1+0.9左风2 | (36)1.0恒+1.5活1+0.9右风2 |
| (37)1.0恒+1.5活2+0.9左风1 | (38)1.0恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (39)1.0恒+1.5活2+0.9左风2 | (40)1.0恒+1.5活2+0.9右风2 |
| (41)1.0恒+1.5活3+0.9左风1 | (42)1.0恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (43)1.0恒+1.5活3+0.9左风2 | (44)1.0恒+1.5活3+0.9右风2 |
| (45)1.0恒+1.5活4+0.9左风1 | (46)1.0恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (47)1.0恒+1.5活4+0.9左风2 | (48)1.0恒+1.5活4+0.9右风2 |
| (49)1.3恒+1.05活1+1.5左风1 | (50)1.3恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (51)1.3恒+1.05活1+1.5左风2 | (52)1.3恒+1.05活1+1.5右风2 |
| (53)1.3恒+1.05活2+1.5左风1 | (54)1.3恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (55)1.3恒+1.05活2+1.5左风2 | (56)1.3恒+1.05活2+1.5右风2 |
| (57)1.3恒+1.05活3+1.5左风1 | (58)1.3恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (59)1.3恒+1.05活3+1.5左风2 | (60)1.3恒+1.05活3+1.5右风2 |
| (61)1.3恒+1.05活4+1.5左风1 | (62)1.3恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (63)1.3恒+1.05活4+1.5左风2 | (64)1.3恒+1.05活4+1.5右风2 |
| (65)1.0恒+1.05活1+1.5左风1 | (66)1.0恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (67)1.0恒+1.05活1+1.5左风2 | (68)1.0恒+1.05活1+1.5右风2 |
| (69)1.0恒+1.05活2+1.5左风1 | (70)1.0恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (71)1.0恒+1.05活2+1.5左风2 | (72)1.0恒+1.05活2+1.5右风2 |
| (73)1.0恒+1.05活3+1.5左风1 | (74)1.0恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (75)1.0恒+1.05活3+1.5左风2 | (76)1.0恒+1.05活3+1.5右风2 |
| (77)1.0恒+1.05活4+1.5左风1 | (78)1.0恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (79)1.0恒+1.05活4+1.5左风2 | (80)1.0恒+1.05活4+1.5右风2 |
| (81)1.3恒+0.65活1+1.4左地震 | (82)1.3恒+0.65活1+1.4右地震 |
| (83)1.3恒+0.65活2+1.4左地震 | (84)1.3恒+0.65活2+1.4右地震 |
| (85)1.3恒+0.65活3+1.4左地震 | (86)1.3恒+0.65活3+1.4右地震 |
| (87)1.3恒+0.65活4+1.4左地震 | (88)1.3恒+0.65活4+1.4右地震 |
| (89)1.0恒+0.5活1+1.4左地震 | (90)1.0恒+0.5活1+1.4右地震 |
| (91)1.0恒+0.5活2+1.4左地震 | (92)1.0恒+0.5活2+1.4右地震 |
| (93)1.0恒+0.5活3+1.4左地震 | (94)1.0恒+0.5活3+1.4右地震 |
| (95)1.0恒+0.5活4+1.4左地震 | (96)1.0恒+0.5活4+1.4右地震 |

(2)梁内力的组合值

| 梁内力组合 |  |
| --- | --- |

(3)柱偶然组合值

| 柱偶然组合 |  |
| --- | --- |
| (1)1.0恒+0.5活1 | (2)1.0恒+0.5活2 |
| (3)1.0恒+0.5活3 | (4)1.0恒+0.5活4 |
| (5)0.9恒+0.5活1 | (6)0.9恒+0.5活2 |
| (7)0.9恒+0.5活3 | (8)0.9恒+0.5活4 |
| (9)1.0恒+0.4左风1 | (10)1.0恒+0.4右风1 |
| (11)1.0恒+0.4左风2 | (12)1.0恒+0.4右风2 |
| (13)0.9恒+0.4左风1 | (14)0.9恒+0.4右风1 |
| (15)0.9恒+0.4左风2 | (16)0.9恒+0.4右风2 |

(4)梁偶然组合值

| 梁偶然组合 |  |
| --- | --- |

7. 地震计算信息

1. 左地震

地震力计算质量集中信息

| 质量集中节点号 | 质量重量(KN) |
| --- | --- |
| 1 | 1.083 |
| 2 | 1.083 |
| 3 | 0.210 |
| 4 | 0.210 |
| 5 | 0.293 |
| 6 | 0.293 |
| 7 | 0.210 |
| 8 | 0.210 |
| 9 | 0.263 |
| 10 | 0.263 |
| 11 | 0.210 |
| 12 | 0.210 |
| 13 | 0.263 |
| 14 | 0.263 |
| 15 | 0.210 |
| 16 | 0.210 |
| 17 | 0.263 |
| 18 | 0.263 |
| 19 | 0.210 |
| 20 | 0.210 |
| 21 | 3.541 |
| 22 | 0.263 |
| 23 | 0.263 |
| 24 | 3.541 |
| 25 | 3.593 |
| 26 | 0.210 |
| 27 | 0.210 |
| 28 | 3.593 |
| 29 | 3.510 |
| 30 | 0.260 |
| 31 | 3.510 |
| 32 | 3.579 |
| 33 | 3.579 |
| 34 | 3.510 |
| 35 | 3.510 |
| 36 | 3.563 |
| 37 | 3.563 |
| 38 | 3.510 |
| 39 | 3.510 |
| 40 | 3.563 |
| 41 | 3.563 |
| 42 | 3.510 |
| 43 | 3.510 |
| 44 | 3.563 |
| 45 | 3.563 |
| 46 | 3.510 |
| 47 | 3.510 |
| 48 | 3.563 |
| 49 | 3.563 |
| 50 | 3.510 |

水平地震标准值作用底层剪力：        0.974

底层最小地震剪力(抗标5.2.5条): 0.769

各质点地震力调整系数:               1.000

地震力调整后剪重比：                0.010

振型参与质量系数：                  100.00%

周期(已乘折减系数)

| 振型号 | 周期(s) |
| --- | --- |
| 1 | 1.644 |
| 2 | 0.041 |
| 3 | 0.025 |

2. 右地震

地震力计算质量集中信息

| 质量集中节点号 | 质量重量(KN) |
| --- | --- |
| 1 | 1.083 |
| 2 | 1.083 |
| 3 | 0.210 |
| 4 | 0.210 |
| 5 | 0.293 |
| 6 | 0.293 |
| 7 | 0.210 |
| 8 | 0.210 |
| 9 | 0.263 |
| 10 | 0.263 |
| 11 | 0.210 |
| 12 | 0.210 |
| 13 | 0.263 |
| 14 | 0.263 |
| 15 | 0.210 |
| 16 | 0.210 |
| 17 | 0.263 |
| 18 | 0.263 |
| 19 | 0.210 |
| 20 | 0.210 |
| 21 | 3.541 |
| 22 | 0.263 |
| 23 | 0.263 |
| 24 | 3.541 |
| 25 | 3.593 |
| 26 | 0.210 |
| 27 | 0.210 |
| 28 | 3.593 |
| 29 | 3.510 |
| 30 | 0.260 |
| 31 | 3.510 |
| 32 | 3.579 |
| 33 | 3.579 |
| 34 | 3.510 |
| 35 | 3.510 |
| 36 | 3.563 |
| 37 | 3.563 |
| 38 | 3.510 |
| 39 | 3.510 |
| 40 | 3.563 |
| 41 | 3.563 |
| 42 | 3.510 |
| 43 | 3.510 |
| 44 | 3.563 |
| 45 | 3.563 |
| 46 | 3.510 |
| 47 | 3.510 |
| 48 | 3.563 |
| 49 | 3.563 |
| 50 | 3.510 |

水平地震标准值作用底层剪力：        0.974

底层最小地震剪力(抗标5.2.5条): 0.769

各质点地震力调整系数:               1.000

地震力调整后剪重比：                0.010

振型参与质量系数：                  100.00%

周期(已乘折减系数)

| 振型号 | 周期(s) |
| --- | --- |
| 1 | 1.644 |
| 2 | 0.041 |
| 3 | 0.025 |

8. 内力计算结果

1. 单工况内力

柱内力

| 工况 | 单元 | I端N(kN) | I端V(kN) | I端M(kN.m) | II端N(kN) | II端V(kN) | II端M(kN.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒荷载 | 1 | 30.1 | -0.6 | -3.1 | -28.5 | 0.6 | 0.0 |
| 恒荷载 | 2 | 30.1 | 0.6 | 3.1 | -28.5 | -0.6 | 0.0 |
| 恒荷载 | 3 | -25.7 | 0.1 | 0.0 | 25.7 | 0.1 | 0.0 |
| 恒荷载 | 4 | -25.7 | -0.1 | -0.0 | 25.7 | -0.1 | -0.0 |
| 恒荷载 | 5 | -25.7 | 0.1 | 0.0 | 25.7 | 0.1 | 0.0 |
| 恒荷载 | 6 | -25.7 | -0.1 | -0.0 | 25.7 | -0.1 | -0.0 |
| 恒荷载 | 7 | -71.4 | 0.1 | 0.0 | 71.4 | 0.1 | 0.0 |
| 恒荷载 | 8 | -71.4 | -0.1 | -0.0 | 71.4 | -0.1 | -0.0 |
| 恒荷载 | 9 | -71.4 | 0.1 | 0.0 | 71.4 | 0.1 | 0.0 |
| 恒荷载 | 10 | -71.4 | -0.1 | -0.0 | 71.4 | -0.1 | -0.0 |
| 恒荷载 | 11 | -107.8 | 0.1 | 0.0 | 107.8 | 0.1 | 0.0 |
| 恒荷载 | 12 | -107.8 | -0.1 | -0.0 | 107.8 | -0.1 | -0.0 |
| 恒荷载 | 13 | -107.8 | 0.1 | 0.0 | 107.8 | 0.1 | 0.0 |
| 恒荷载 | 14 | -107.8 | -0.1 | -0.0 | 107.8 | -0.1 | -0.0 |
| 恒荷载 | 15 | -135.1 | 0.1 | 0.0 | 135.1 | 0.1 | 0.0 |
| 恒荷载 | 16 | -135.1 | -0.1 | -0.0 | 135.1 | -0.1 | -0.0 |
| 恒荷载 | 17 | -135.1 | 0.1 | -0.0 | 135.1 | 0.1 | 0.0 |
| 恒荷载 | 18 | -135.1 | -0.1 | 0.0 | 135.1 | -0.1 | -0.0 |
| 恒荷载 | 19 | -153.2 | 0.1 | 0.0 | 153.3 | 0.1 | 0.0 |
| 恒荷载 | 20 | -153.2 | -0.1 | -0.0 | 153.3 | -0.1 | -0.0 |
| 恒荷载 | 21 | 2.2 | -0.0 | -0.0 | -1.9 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 22 | -153.2 | 0.1 | -0.0 | 153.3 | 0.1 | 0.0 |
| 恒荷载 | 23 | -153.2 | -0.1 | 0.0 | 153.3 | -0.1 | -0.0 |
| 恒荷载 | 24 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | -1.9 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 25 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| 恒荷载 | 26 | -0.2 | -0.0 | -0.0 | 0.2 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 27 | 38.9 | 0.0 | 0.0 | -38.8 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 28 | -32.1 | -0.0 | 0.0 | 32.1 | -0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 29 | -162.3 | 0.1 | -0.0 | 162.3 | 0.1 | 0.0 |
| 恒荷载 | 30 | -162.3 | -0.1 | 0.0 | 162.3 | -0.1 | -0.0 |
| 恒荷载 | 31 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.0 |
| 恒荷载 | 32 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 33 | -32.1 | 0.0 | -0.0 | 32.1 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 34 | 38.9 | -0.0 | -0.0 | -38.8 | -0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 35 | 50.3 | 0.1 | 0.0 | -50.3 | 0.1 | 0.0 |
| 恒荷载 | 36 | 2.0 | -0.0 | -0.0 | -2.0 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 37 | -162.3 | 0.1 | -0.0 | 162.3 | 0.1 | 0.0 |
| 恒荷载 | 38 | -162.3 | -0.1 | 0.0 | 162.3 | -0.1 | -0.0 |
| 恒荷载 | 39 | 50.3 | -0.1 | -0.0 | -50.3 | -0.1 | -0.0 |
| 恒荷载 | 40 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 41 | 50.3 | 0.1 | 0.0 | -50.3 | 0.1 | 0.0 |
| 恒荷载 | 42 | -0.2 | -0.0 | -0.0 | 0.2 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 43 | 32.1 | 0.0 | -0.0 | -32.0 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 44 | -25.9 | -0.0 | 0.0 | 25.9 | -0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 45 | 50.3 | -0.1 | -0.0 | -50.3 | -0.1 | -0.0 |
| 恒荷载 | 46 | -25.9 | 0.0 | -0.0 | 25.9 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 47 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 48 | 32.1 | -0.0 | 0.0 | -32.0 | -0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 49 | 91.3 | 0.1 | 0.0 | -91.3 | 0.1 | 0.0 |
| 恒荷载 | 50 | 2.0 | -0.0 | -0.0 | -2.0 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 51 | 91.3 | -0.1 | -0.0 | -91.3 | -0.1 | -0.0 |
| 恒荷载 | 52 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 53 | 91.3 | 0.1 | 0.0 | -91.3 | 0.1 | 0.0 |
| 恒荷载 | 54 | -0.2 | -0.0 | -0.0 | 0.2 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 55 | 25.3 | 0.0 | -0.0 | -25.2 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 56 | -19.8 | -0.0 | 0.0 | 19.8 | -0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 57 | 91.3 | -0.1 | -0.0 | -91.3 | -0.1 | -0.0 |
| 恒荷载 | 58 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 59 | -19.8 | 0.0 | -0.0 | 19.8 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 60 | 25.3 | -0.0 | 0.0 | -25.2 | -0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 61 | 123.2 | 0.1 | 0.0 | -123.1 | 0.1 | 0.0 |
| 恒荷载 | 62 | 2.0 | -0.0 | -0.0 | -2.0 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 63 | 123.2 | -0.1 | -0.0 | -123.1 | -0.1 | -0.0 |
| 恒荷载 | 64 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 65 | 123.2 | 0.1 | 0.0 | -123.1 | 0.1 | 0.0 |
| 恒荷载 | 66 | -0.2 | -0.0 | -0.0 | 0.2 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 67 | 18.5 | 0.0 | -0.0 | -18.5 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 68 | -13.7 | -0.0 | 0.0 | 13.7 | -0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 69 | 123.2 | -0.1 | -0.0 | -123.1 | -0.1 | -0.0 |
| 恒荷载 | 70 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 71 | 18.5 | -0.0 | 0.0 | -18.5 | -0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 72 | -13.7 | 0.0 | -0.0 | 13.7 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 73 | 145.9 | 0.1 | -0.0 | -145.9 | 0.1 | 0.0 |
| 恒荷载 | 74 | 2.0 | -0.0 | -0.0 | -2.0 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 75 | 145.9 | -0.1 | 0.0 | -145.9 | -0.1 | -0.0 |
| 恒荷载 | 76 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 77 | 145.9 | 0.1 | -0.0 | -145.9 | 0.1 | 0.0 |
| 恒荷载 | 78 | -0.2 | -0.0 | -0.0 | 0.2 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 79 | 11.8 | 0.0 | -0.0 | -11.7 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 80 | -7.6 | -0.0 | 0.0 | 7.6 | -0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 81 | 145.9 | -0.1 | 0.0 | -145.9 | -0.1 | -0.0 |
| 恒荷载 | 82 | -7.6 | 0.0 | -0.0 | 7.6 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 83 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 84 | 11.8 | -0.0 | 0.0 | -11.7 | -0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 85 | 159.5 | 0.1 | -0.0 | -159.5 | 0.1 | 0.0 |
| 恒荷载 | 86 | 2.0 | -0.0 | -0.0 | -2.0 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 87 | 159.5 | -0.1 | 0.0 | -159.5 | -0.1 | -0.0 |
| 恒荷载 | 88 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 89 | 159.5 | 0.1 | -0.0 | -159.5 | 0.1 | 0.0 |
| 恒荷载 | 90 | -0.2 | -0.0 | -0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 91 | 5.0 | 0.0 | -0.0 | -5.0 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 92 | -1.4 | -0.0 | 0.0 | 1.5 | -0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 93 | 159.5 | -0.1 | 0.0 | -159.5 | -0.1 | -0.0 |
| 恒荷载 | 94 | -1.4 | 0.0 | -0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 95 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | -0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 96 | 5.0 | -0.0 | 0.0 | -5.0 | -0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 97 | 163.9 | -0.1 | 0.0 | -163.9 | -0.1 | 0.0 |
| 恒荷载 | 98 | -30.6 | -0.0 | -0.0 | 30.6 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 99 | 163.9 | 0.1 | -0.0 | -163.9 | 0.1 | -0.0 |
| 左风1 | 1 | -20.5 | 4.0 | 14.5 | 20.5 | -1.3 | 0.0 |
| 左风1 | 2 | -16.4 | 5.1 | 12.5 | 16.4 | 0.6 | 0.0 |
| 左风1 | 3 | 18.5 | -0.0 | -0.0 | -18.5 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 4 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | -14.6 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 5 | 18.5 | -0.0 | -0.0 | -18.5 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 6 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | -14.6 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 7 | 51.8 | -0.0 | -0.0 | -51.8 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 8 | 42.3 | 0.0 | 0.0 | -42.3 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 9 | 51.8 | -0.0 | -0.0 | -51.8 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 10 | 42.3 | 0.0 | 0.0 | -42.3 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 11 | 77.5 | -0.0 | -0.0 | -77.5 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 12 | 65.2 | 0.0 | 0.0 | -65.2 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 13 | 77.5 | -0.0 | 0.0 | -77.5 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 14 | 65.2 | 0.0 | 0.0 | -65.2 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 15 | 95.6 | -0.0 | -0.0 | -95.6 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 16 | 83.3 | 0.0 | 0.0 | -83.3 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 17 | 95.6 | -0.0 | 0.0 | -95.6 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 18 | 83.3 | 0.0 | -0.0 | -83.3 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 19 | 106.0 | -0.0 | -0.0 | -106.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 20 | 96.5 | 0.0 | 0.0 | -96.5 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 21 | -0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 0.2 | 0.0 |
| 左风1 | 22 | 106.0 | -0.0 | 0.0 | -106.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 23 | 96.5 | 0.0 | -0.0 | -96.5 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 24 | -0.7 | 0.5 | -0.0 | 0.7 | 0.5 | -0.0 |
| 左风1 | 25 | 0.2 | -0.9 | -0.0 | -0.2 | -0.9 | -0.0 |
| 左风1 | 26 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 27 | -28.9 | -0.0 | -0.0 | 28.9 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 28 | 23.6 | 0.0 | -0.0 | -23.6 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 29 | 108.8 | -0.0 | 0.0 | -108.8 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 30 | 104.9 | 0.0 | -0.0 | -104.9 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 31 | -0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.0 |
| 左风1 | 32 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 33 | 19.4 | -0.0 | 0.0 | -19.4 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 34 | -23.2 | 0.0 | 0.0 | 23.2 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 35 | -37.2 | -0.9 | -0.0 | 37.2 | -0.9 | -0.0 |
| 左风1 | 36 | -1.9 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 37 | 108.8 | 0.0 | 0.0 | -108.8 | -0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 38 | 104.9 | 0.0 | -0.0 | -104.9 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 39 | -30.8 | 0.6 | 0.0 | 30.8 | 0.6 | 0.0 |
| 左风1 | 40 | -1.2 | -0.0 | -0.0 | 1.2 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 41 | -37.4 | -0.9 | -0.0 | 37.4 | -0.9 | -0.0 |
| 左风1 | 42 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 43 | -23.2 | -0.0 | 0.0 | 23.2 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 44 | 18.5 | 0.0 | -0.0 | -18.5 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 45 | -31.0 | 0.6 | 0.0 | 31.0 | 0.6 | 0.0 |
| 左风1 | 46 | 16.1 | -0.0 | 0.0 | -16.1 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 47 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 48 | -19.6 | -0.0 | -0.0 | 19.6 | 0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 49 | -67.0 | -0.9 | -0.0 | 67.0 | -0.9 | -0.0 |
| 左风1 | 50 | -1.9 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 51 | -56.4 | 0.6 | 0.0 | 56.4 | 0.6 | 0.0 |
| 左风1 | 52 | -1.2 | -0.0 | -0.0 | 1.2 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 53 | -67.2 | -0.9 | -0.0 | 67.2 | -0.9 | -0.0 |
| 左风1 | 54 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 55 | -17.6 | -0.0 | 0.0 | 17.6 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 56 | 13.4 | 0.0 | -0.0 | -13.4 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 57 | -56.5 | 0.6 | 0.0 | 56.5 | 0.6 | 0.0 |
| 左风1 | 58 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 59 | 12.9 | -0.0 | 0.0 | -12.9 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 60 | -16.0 | 0.0 | -0.0 | 16.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 61 | -89.3 | -0.9 | -0.0 | 89.3 | -0.9 | -0.0 |
| 左风1 | 62 | -1.9 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 63 | -77.1 | 0.6 | 0.0 | 77.1 | 0.6 | 0.0 |
| 左风1 | 64 | -1.2 | -0.0 | -0.0 | 1.2 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 65 | -89.5 | -0.9 | -0.0 | 89.5 | -0.9 | -0.0 |
| 左风1 | 66 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 67 | -11.9 | -0.0 | 0.0 | 11.9 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 68 | 8.3 | 0.0 | -0.0 | -8.3 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 69 | -77.2 | 0.6 | 0.0 | 77.2 | 0.6 | 0.0 |
| 左风1 | 70 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 71 | -12.5 | 0.0 | -0.0 | 12.5 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 72 | 9.7 | -0.0 | 0.0 | -9.7 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 73 | -103.9 | -0.9 | 0.0 | 103.9 | -0.9 | -0.0 |
| 左风1 | 74 | -1.9 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 75 | -93.0 | 0.6 | -0.0 | 93.0 | 0.6 | 0.0 |
| 左风1 | 76 | -1.2 | -0.0 | -0.0 | 1.2 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 77 | -104.1 | -0.9 | 0.0 | 104.1 | -0.9 | -0.0 |
| 左风1 | 78 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 79 | -6.3 | -0.0 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 80 | 3.2 | 0.0 | -0.0 | -3.2 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 81 | -93.1 | 0.6 | 0.0 | 93.1 | 0.6 | 0.0 |
| 左风1 | 82 | 6.4 | -0.0 | 0.0 | -6.4 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 83 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 84 | -8.9 | 0.0 | -0.0 | 8.9 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 85 | -110.9 | -0.9 | 0.0 | 110.9 | -0.9 | -0.0 |
| 左风1 | 86 | -1.9 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 87 | -104.1 | 0.6 | -0.0 | 104.1 | 0.6 | 0.0 |
| 左风1 | 88 | -1.2 | -0.0 | -0.0 | 1.2 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 89 | -111.1 | -0.9 | 0.0 | 111.1 | -0.9 | -0.0 |
| 左风1 | 90 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 91 | -0.7 | -0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 92 | -2.0 | -0.0 | -0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 93 | -104.2 | 0.6 | -0.0 | 104.2 | 0.6 | 0.0 |
| 左风1 | 94 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | -3.2 | -0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 95 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 96 | -5.3 | 0.0 | -0.0 | 5.3 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 97 | -110.3 | 0.6 | -0.0 | 110.3 | 0.6 | -0.0 |
| 左风1 | 98 | 20.4 | -0.0 | -0.0 | -20.4 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 99 | -110.3 | -0.9 | 0.0 | 110.3 | -0.9 | 0.0 |
| 右风1 | 1 | -16.4 | -5.1 | -12.5 | 16.4 | -0.6 | 0.0 |
| 右风1 | 2 | -20.5 | -4.0 | -14.5 | 20.5 | 1.3 | 0.0 |
| 右风1 | 3 | 14.6 | -0.0 | -0.0 | -14.6 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 4 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | -18.5 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 5 | 14.6 | -0.0 | -0.0 | -14.6 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 6 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | -18.5 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 7 | 42.3 | -0.0 | -0.0 | -42.3 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 8 | 51.8 | 0.0 | 0.0 | -51.8 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 9 | 42.3 | -0.0 | -0.0 | -42.3 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 10 | 51.8 | 0.0 | 0.0 | -51.8 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 11 | 65.2 | -0.0 | -0.0 | -65.2 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 12 | 77.5 | 0.0 | 0.0 | -77.5 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 13 | 65.2 | -0.0 | -0.0 | -65.2 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 14 | 77.5 | 0.0 | -0.0 | -77.5 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 15 | 83.3 | -0.0 | -0.0 | -83.3 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 16 | 95.6 | 0.0 | 0.0 | -95.6 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 17 | 83.3 | -0.0 | 0.0 | -83.3 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 18 | 95.6 | 0.0 | -0.0 | -95.6 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 19 | 96.5 | -0.0 | -0.0 | -96.5 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 20 | 106.0 | 0.0 | 0.0 | -106.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 21 | -0.7 | -0.5 | 0.0 | 0.7 | -0.5 | 0.0 |
| 右风1 | 22 | 96.5 | -0.0 | 0.0 | -96.5 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 23 | 106.0 | 0.0 | -0.0 | -106.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 24 | -0.9 | -0.3 | -0.0 | 0.9 | -0.2 | -0.0 |
| 右风1 | 25 | -0.6 | -0.6 | -0.0 | 0.6 | -0.6 | -0.0 |
| 右风1 | 26 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 27 | -23.2 | -0.0 | -0.0 | 23.2 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 28 | 19.4 | 0.0 | -0.0 | -19.4 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 29 | 104.9 | -0.0 | 0.0 | -104.9 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 30 | 108.8 | 0.0 | -0.0 | -108.8 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 31 | 0.2 | 0.9 | 0.0 | -0.2 | 0.9 | 0.0 |
| 右风1 | 32 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 33 | 23.6 | -0.0 | 0.0 | -23.6 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 34 | -28.9 | 0.0 | 0.0 | 28.9 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 35 | -30.8 | -0.6 | -0.0 | 30.8 | -0.6 | -0.0 |
| 右风1 | 36 | -1.2 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 37 | 104.9 | -0.0 | 0.0 | -104.9 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 38 | 108.8 | -0.0 | -0.0 | -108.8 | 0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 39 | -37.2 | 0.9 | 0.0 | 37.2 | 0.9 | 0.0 |
| 右风1 | 40 | -1.9 | -0.0 | -0.0 | 1.9 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 41 | -31.0 | -0.6 | -0.0 | 31.0 | -0.6 | -0.0 |
| 右风1 | 42 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 43 | -19.6 | 0.0 | 0.0 | 19.6 | -0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 44 | 16.1 | 0.0 | -0.0 | -16.1 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 45 | -37.4 | 0.9 | 0.0 | 37.4 | 0.9 | 0.0 |
| 右风1 | 46 | 18.5 | -0.0 | 0.0 | -18.5 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 47 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 48 | -23.2 | 0.0 | -0.0 | 23.2 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 49 | -56.4 | -0.6 | -0.0 | 56.4 | -0.6 | -0.0 |
| 右风1 | 50 | -1.2 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 51 | -67.0 | 0.9 | 0.0 | 67.0 | 0.9 | 0.0 |
| 右风1 | 52 | -1.9 | -0.0 | -0.0 | 1.9 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 53 | -56.5 | -0.6 | -0.0 | 56.5 | -0.6 | -0.0 |
| 右风1 | 54 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 55 | -16.0 | -0.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 56 | 12.9 | 0.0 | -0.0 | -12.9 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 57 | -67.2 | 0.9 | 0.0 | 67.2 | 0.9 | 0.0 |
| 右风1 | 58 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 59 | 13.4 | -0.0 | 0.0 | -13.4 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 60 | -17.6 | 0.0 | -0.0 | 17.6 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 61 | -77.1 | -0.6 | -0.0 | 77.1 | -0.6 | -0.0 |
| 右风1 | 62 | -1.2 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 63 | -89.3 | 0.9 | 0.0 | 89.3 | 0.9 | 0.0 |
| 右风1 | 64 | -1.9 | -0.0 | -0.0 | 1.9 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 65 | -77.2 | -0.6 | -0.0 | 77.2 | -0.6 | -0.0 |
| 右风1 | 66 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 67 | -12.5 | -0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 68 | 9.7 | 0.0 | -0.0 | -9.7 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 69 | -89.5 | 0.9 | 0.0 | 89.5 | 0.9 | 0.0 |
| 右风1 | 70 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 71 | -11.9 | 0.0 | -0.0 | 11.9 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 72 | 8.3 | -0.0 | 0.0 | -8.3 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 73 | -93.0 | -0.6 | 0.0 | 93.0 | -0.6 | -0.0 |
| 右风1 | 74 | -1.2 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 75 | -103.9 | 0.9 | -0.0 | 103.9 | 0.9 | 0.0 |
| 右风1 | 76 | -1.9 | -0.0 | -0.0 | 1.9 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 77 | -93.1 | -0.6 | -0.0 | 93.1 | -0.6 | -0.0 |
| 右风1 | 78 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 79 | -8.9 | -0.0 | 0.0 | 8.9 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 80 | 6.4 | 0.0 | -0.0 | -6.4 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 81 | -104.1 | 0.9 | -0.0 | 104.1 | 0.9 | 0.0 |
| 右风1 | 82 | 3.2 | -0.0 | 0.0 | -3.2 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 83 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 84 | -6.3 | 0.0 | -0.0 | 6.3 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 85 | -104.1 | -0.6 | 0.0 | 104.1 | -0.6 | -0.0 |
| 右风1 | 86 | -1.2 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 87 | -110.9 | 0.9 | -0.0 | 110.9 | 0.9 | 0.0 |
| 右风1 | 88 | -1.9 | -0.0 | -0.0 | 1.9 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 89 | -104.2 | -0.6 | 0.0 | 104.2 | -0.6 | -0.0 |
| 右风1 | 90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 91 | -5.3 | -0.0 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 92 | 3.2 | -0.0 | -0.0 | -3.2 | 0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 93 | -111.1 | 0.9 | -0.0 | 111.1 | 0.9 | 0.0 |
| 右风1 | 94 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | -0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 96 | -0.7 | 0.0 | -0.0 | 0.7 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 97 | -110.3 | 0.9 | -0.0 | 110.3 | 0.9 | -0.0 |
| 右风1 | 98 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | -20.4 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 99 | -110.3 | -0.6 | 0.0 | 110.3 | -0.6 | 0.0 |
| 左风2 | 1 | -11.1 | 6.5 | 16.5 | 11.1 | 0.5 | 0.0 |
| 左风2 | 2 | -7.0 | 2.6 | 10.5 | 7.0 | -1.2 | 0.0 |
| 左风2 | 3 | 11.9 | -0.0 | -0.0 | -11.9 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 4 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | -8.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 5 | 11.9 | -0.0 | -0.0 | -11.9 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 6 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | -8.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 7 | 30.2 | -0.0 | -0.0 | -30.2 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 8 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | -20.7 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 9 | 30.2 | -0.0 | -0.0 | -30.2 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 10 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | -20.7 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 11 | 43.9 | -0.0 | -0.0 | -43.9 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 12 | 31.6 | 0.0 | 0.0 | -31.6 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 13 | 43.9 | -0.0 | 0.0 | -43.9 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 14 | 31.6 | 0.0 | 0.0 | -31.6 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 15 | 53.2 | -0.0 | -0.0 | -53.2 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 16 | 40.9 | 0.0 | 0.0 | -40.9 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 17 | 53.2 | -0.0 | 0.0 | -53.2 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 18 | 40.9 | 0.0 | -0.0 | -40.9 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 19 | 58.1 | -0.0 | 0.0 | -58.1 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 20 | 48.6 | 0.0 | 0.0 | -48.6 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 21 | -0.5 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.0 |
| 左风2 | 22 | 58.1 | -0.0 | 0.0 | -58.1 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 23 | 48.6 | 0.0 | -0.0 | -48.6 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 24 | -0.2 | 0.1 | -0.0 | 0.2 | 0.1 | -0.0 |
| 左风2 | 25 | 0.6 | -0.6 | -0.0 | -0.6 | -0.6 | -0.0 |
| 左风2 | 26 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 27 | -16.0 | -0.0 | -0.0 | 16.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 28 | 13.0 | 0.0 | -0.0 | -13.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 29 | 58.4 | 0.0 | 0.0 | -58.4 | -0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 30 | 54.5 | 0.0 | 0.0 | -54.5 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 31 | -0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| 左风2 | 32 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 33 | 8.7 | -0.0 | 0.0 | -8.7 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 34 | -10.3 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 35 | -20.0 | -0.6 | -0.0 | 20.0 | -0.6 | -0.0 |
| 左风2 | 36 | -1.1 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 37 | 58.4 | 0.0 | 0.0 | -58.4 | -0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 38 | 54.5 | 0.0 | -0.0 | -54.5 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 39 | -13.7 | 0.2 | 0.0 | 13.7 | 0.2 | 0.0 |
| 左风2 | 40 | -0.4 | -0.0 | -0.0 | 0.4 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 41 | -20.1 | -0.6 | -0.0 | 20.1 | -0.6 | -0.0 |
| 左风2 | 42 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 43 | -12.7 | -0.0 | 0.0 | 12.7 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 44 | 10.0 | 0.0 | -0.0 | -10.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 45 | -13.7 | 0.2 | 0.0 | 13.7 | 0.2 | 0.0 |
| 左风2 | 46 | 7.6 | -0.0 | -0.0 | -7.6 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 47 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 48 | -9.0 | 0.0 | -0.0 | 9.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 49 | -36.2 | -0.6 | -0.0 | 36.2 | -0.6 | -0.0 |
| 左风2 | 50 | -1.1 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 51 | -25.6 | 0.2 | 0.0 | 25.6 | 0.2 | 0.0 |
| 左风2 | 52 | -0.4 | -0.0 | -0.0 | 0.4 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 53 | -36.3 | -0.6 | -0.0 | 36.3 | -0.6 | -0.0 |
| 左风2 | 54 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 55 | -9.4 | -0.0 | 0.0 | 9.4 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 56 | 7.0 | 0.0 | -0.0 | -7.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 57 | -25.6 | 0.2 | 0.0 | 25.6 | 0.2 | 0.0 |
| 左风2 | 58 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 59 | 6.5 | -0.0 | 0.0 | -6.5 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 60 | -7.8 | 0.0 | -0.0 | 7.8 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 61 | -48.0 | -0.6 | -0.0 | 48.0 | -0.6 | -0.0 |
| 左风2 | 62 | -1.1 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 63 | -35.8 | 0.2 | 0.0 | 35.8 | 0.2 | 0.0 |
| 左风2 | 64 | -0.4 | -0.0 | -0.0 | 0.4 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 65 | -48.1 | -0.6 | -0.0 | 48.1 | -0.6 | -0.0 |
| 左风2 | 66 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 67 | -6.0 | -0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 68 | 4.0 | 0.0 | -0.0 | -4.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 69 | -35.8 | 0.2 | 0.0 | 35.8 | 0.2 | 0.0 |
| 左风2 | 70 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 71 | -6.6 | 0.0 | -0.0 | 6.6 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 72 | 5.4 | -0.0 | 0.0 | -5.4 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 73 | -55.3 | -0.6 | 0.0 | 55.3 | -0.6 | -0.0 |
| 左风2 | 74 | -1.1 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 75 | -44.3 | 0.2 | -0.0 | 44.3 | 0.2 | 0.0 |
| 左风2 | 76 | -0.4 | -0.0 | -0.0 | 0.4 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 77 | -55.4 | -0.6 | 0.0 | 55.4 | -0.6 | -0.0 |
| 左风2 | 78 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 79 | -2.7 | -0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 80 | 1.0 | 0.0 | -0.0 | -1.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 81 | -44.4 | 0.2 | 0.0 | 44.4 | 0.2 | 0.0 |
| 左风2 | 82 | 4.3 | -0.0 | 0.0 | -4.3 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 83 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 84 | -5.3 | 0.0 | -0.0 | 5.3 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 85 | -58.1 | -0.6 | 0.0 | 58.1 | -0.6 | -0.0 |
| 左风2 | 86 | -1.1 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | -0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 87 | -51.2 | 0.2 | -0.0 | 51.2 | 0.2 | 0.0 |
| 左风2 | 88 | -0.4 | -0.0 | -0.0 | 0.4 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 89 | -58.2 | -0.6 | 0.0 | 58.2 | -0.6 | -0.0 |
| 左风2 | 90 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 91 | 0.6 | -0.0 | 0.0 | -0.6 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 92 | -2.0 | -0.0 | -0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 93 | -51.2 | 0.2 | 0.0 | 51.2 | 0.2 | 0.0 |
| 左风2 | 94 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | -3.2 | -0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 95 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 96 | -4.1 | 0.0 | -0.0 | 4.1 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 97 | -56.4 | 0.2 | -0.0 | 56.4 | 0.2 | -0.0 |
| 左风2 | 98 | 10.5 | -0.0 | -0.0 | -10.5 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 99 | -56.4 | -0.6 | 0.0 | 56.4 | -0.6 | 0.0 |
| 右风2 | 1 | -7.0 | -2.6 | -10.5 | 7.0 | 1.2 | 0.0 |
| 右风2 | 2 | -11.1 | -6.5 | -16.5 | 11.1 | -0.5 | 0.0 |
| 右风2 | 3 | 8.0 | -0.0 | -0.0 | -8.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 4 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | -11.9 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 5 | 8.0 | -0.0 | -0.0 | -8.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 6 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | -11.9 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 7 | 20.7 | -0.0 | -0.0 | -20.7 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 8 | 30.2 | 0.0 | 0.0 | -30.2 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 9 | 20.7 | -0.0 | -0.0 | -20.7 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 10 | 30.2 | 0.0 | 0.0 | -30.2 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 11 | 31.6 | -0.0 | -0.0 | -31.6 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 12 | 43.9 | 0.0 | 0.0 | -43.9 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 13 | 31.6 | -0.0 | -0.0 | -31.6 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 14 | 43.9 | 0.0 | -0.0 | -43.9 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 15 | 40.9 | -0.0 | -0.0 | -40.9 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 16 | 53.2 | 0.0 | 0.0 | -53.2 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 17 | 40.9 | -0.0 | 0.0 | -40.9 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 18 | 53.2 | 0.0 | -0.0 | -53.2 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 19 | 48.6 | -0.0 | -0.0 | -48.6 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 20 | 58.1 | 0.0 | -0.0 | -58.1 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 21 | -0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.2 | -0.1 | 0.0 |
| 右风2 | 22 | 48.6 | -0.0 | 0.0 | -48.6 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 23 | 58.1 | 0.0 | -0.0 | -58.1 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 24 | -0.5 | -0.6 | -0.0 | 0.5 | -0.6 | -0.0 |
| 右风2 | 25 | -0.2 | -0.2 | -0.0 | 0.2 | -0.2 | -0.0 |
| 右风2 | 26 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 27 | -10.3 | -0.0 | -0.0 | 10.3 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 28 | 8.7 | 0.0 | -0.0 | -8.7 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 29 | 54.5 | -0.0 | -0.0 | -54.5 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 30 | 58.4 | -0.0 | -0.0 | -58.4 | 0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 31 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | -0.6 | 0.6 | 0.0 |
| 右风2 | 32 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 33 | 13.0 | -0.0 | 0.0 | -13.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 34 | -16.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 35 | -13.7 | -0.2 | -0.0 | 13.7 | -0.2 | -0.0 |
| 右风2 | 36 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 37 | 54.5 | -0.0 | 0.0 | -54.5 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 38 | 58.4 | -0.0 | -0.0 | -58.4 | 0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 39 | -20.0 | 0.6 | 0.0 | 20.0 | 0.6 | 0.0 |
| 右风2 | 40 | -1.1 | -0.0 | -0.0 | 1.1 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 41 | -13.7 | -0.2 | -0.0 | 13.7 | -0.2 | -0.0 |
| 右风2 | 42 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 43 | -9.0 | -0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 44 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | -7.6 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 45 | -20.1 | 0.6 | 0.0 | 20.1 | 0.6 | 0.0 |
| 右风2 | 46 | 10.0 | -0.0 | 0.0 | -10.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 47 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 48 | -12.7 | 0.0 | -0.0 | 12.7 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 49 | -25.5 | -0.2 | -0.0 | 25.5 | -0.2 | -0.0 |
| 右风2 | 50 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 51 | -36.2 | 0.6 | 0.0 | 36.2 | 0.6 | 0.0 |
| 右风2 | 52 | -1.1 | -0.0 | -0.0 | 1.1 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 53 | -25.6 | -0.2 | -0.0 | 25.6 | -0.2 | -0.0 |
| 右风2 | 54 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 55 | -7.8 | -0.0 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 56 | 6.5 | 0.0 | -0.0 | -6.5 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 57 | -36.3 | 0.6 | 0.0 | 36.3 | 0.6 | 0.0 |
| 右风2 | 58 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 59 | 7.0 | -0.0 | 0.0 | -7.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 60 | -9.4 | 0.0 | -0.0 | 9.4 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 61 | -35.8 | -0.2 | -0.0 | 35.8 | -0.2 | -0.0 |
| 右风2 | 62 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 63 | -48.0 | 0.6 | 0.0 | 48.0 | 0.6 | 0.0 |
| 右风2 | 64 | -1.1 | -0.0 | -0.0 | 1.1 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 65 | -35.8 | -0.2 | -0.0 | 35.8 | -0.2 | -0.0 |
| 右风2 | 66 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 67 | -6.6 | -0.0 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 68 | 5.4 | 0.0 | -0.0 | -5.4 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 69 | -48.1 | 0.6 | 0.0 | 48.1 | 0.6 | 0.0 |
| 右风2 | 70 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 71 | -6.0 | 0.0 | -0.0 | 6.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 72 | 4.0 | -0.0 | 0.0 | -4.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 73 | -44.3 | -0.2 | 0.0 | 44.3 | -0.2 | -0.0 |
| 右风2 | 74 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 75 | -55.3 | 0.6 | -0.0 | 55.3 | 0.6 | 0.0 |
| 右风2 | 76 | -1.1 | -0.0 | -0.0 | 1.1 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 77 | -44.4 | -0.2 | -0.0 | 44.4 | -0.2 | -0.0 |
| 右风2 | 78 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 79 | -5.3 | -0.0 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 80 | 4.3 | 0.0 | -0.0 | -4.3 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 81 | -55.4 | 0.6 | -0.0 | 55.4 | 0.6 | 0.0 |
| 右风2 | 82 | 1.0 | -0.0 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 83 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 84 | -2.7 | 0.0 | -0.0 | 2.7 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 85 | -51.2 | -0.2 | 0.0 | 51.2 | -0.2 | -0.0 |
| 右风2 | 86 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 87 | -58.1 | 0.6 | -0.0 | 58.1 | 0.6 | 0.0 |
| 右风2 | 88 | -1.1 | -0.0 | -0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 89 | -51.2 | -0.2 | -0.0 | 51.2 | -0.2 | -0.0 |
| 右风2 | 90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 91 | -4.1 | -0.0 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 92 | 3.2 | -0.0 | -0.0 | -3.2 | 0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 93 | -58.2 | 0.6 | -0.0 | 58.2 | 0.6 | 0.0 |
| 右风2 | 94 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | -0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 96 | 0.6 | 0.0 | -0.0 | -0.6 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 97 | -56.4 | 0.6 | -0.0 | 56.4 | 0.6 | -0.0 |
| 右风2 | 98 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | -10.5 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 99 | -56.4 | -0.2 | 0.0 | 56.4 | -0.2 | 0.0 |
| 左地震 | 1 | -0.1 | 0.5 | 2.8 | 0.1 | -0.5 | -0.0 |
| 左地震 | 2 | 0.1 | 0.5 | 2.8 | -0.1 | -0.5 | -0.0 |
| 左地震 | 3 | -0.5 | 0.0 | -0.0 | 0.5 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 4 | 0.5 | 0.0 | -0.0 | -0.5 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 5 | -0.5 | -0.0 | -0.0 | 0.5 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 6 | 0.5 | -0.0 | -0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 7 | -0.4 | 0.0 | -0.0 | 0.4 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 8 | 0.4 | 0.0 | -0.0 | -0.4 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 9 | -0.4 | -0.0 | -0.0 | 0.4 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 10 | 0.4 | -0.0 | -0.0 | -0.4 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 11 | -0.4 | -0.0 | -0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 12 | 0.4 | -0.0 | -0.0 | -0.4 | 0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 13 | -0.4 | -0.0 | -0.0 | 0.4 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 14 | 0.4 | -0.0 | -0.0 | -0.4 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 15 | -0.3 | -0.0 | -0.0 | 0.3 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 16 | 0.3 | -0.0 | -0.0 | -0.3 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 17 | -0.3 | -0.0 | -0.0 | 0.3 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 18 | 0.3 | -0.0 | -0.0 | -0.3 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 19 | -0.2 | -0.0 | -0.0 | 0.2 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 20 | 0.2 | -0.0 | -0.0 | -0.2 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 21 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 22 | -0.2 | -0.0 | -0.0 | 0.2 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 23 | 0.2 | -0.0 | -0.0 | -0.2 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 24 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 26 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 27 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 28 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 29 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 30 | 0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 31 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 33 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 35 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 37 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 38 | 0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 39 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 40 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 41 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 42 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 43 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 44 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 45 | -0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 46 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 49 | 0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 51 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 52 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 53 | 0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 54 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 55 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 56 | 0.1 | -0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 57 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 59 | -0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 61 | 0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 63 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 64 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 65 | 0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 66 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 67 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 68 | 0.1 | -0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 69 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 70 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 71 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 72 | -0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 73 | 0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 75 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 76 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 77 | 0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 78 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 79 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 80 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 81 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 82 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 84 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 85 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 87 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 88 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 89 | 0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 90 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 91 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 92 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 93 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 94 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 96 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 97 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 98 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 99 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 1 | 0.1 | -0.5 | -2.8 | -0.1 | 0.5 | -0.0 |
| 右地震 | 2 | -0.1 | -0.5 | -2.8 | 0.1 | 0.5 | -0.0 |
| 右地震 | 3 | 0.5 | -0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 4 | -0.5 | -0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 6 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 7 | 0.4 | -0.0 | 0.0 | -0.4 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 8 | -0.4 | -0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 10 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 11 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | -0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 12 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | -0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 13 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 14 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 15 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 16 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 17 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 18 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 19 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 20 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 21 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 22 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 23 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 25 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 26 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 27 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 28 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 29 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 30 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 31 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 32 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 34 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 35 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 36 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 37 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 38 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 40 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 41 | -0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 42 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 43 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 44 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 45 | 0.1 | -0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 47 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 48 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 49 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 50 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 51 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 52 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 53 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 54 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 55 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 56 | -0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 57 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 58 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 59 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 60 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 61 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 62 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 63 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 64 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 65 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 66 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 67 | 0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 68 | -0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 69 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 70 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 71 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 72 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 73 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 74 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 75 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 76 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 77 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 78 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 79 | 0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 80 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 81 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 82 | 0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 83 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 84 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 85 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 86 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 88 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 89 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 90 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 91 | 0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 92 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 93 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 94 | 0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 95 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 96 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 97 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 98 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |

梁内力

| 工况号 | 单元号 | I端N(kN) | I端V(kN) | I端M(kN.m) | II端N(kN) | II端V(kN) | II端M(kN.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9. 节点位移

恒荷载工况下节点位移（mm）

| 节点号 | X向位移 | Y向位移 |
| --- | --- | --- |
| 1 | -7.75 | 0.23 |
| 2 | 7.76 | 0.23 |
| 3 | -7.05 | 6.68 |
| 4 | 7.06 | 6.68 |
| 5 | -6.38 | 12.81 |
| 6 | 6.39 | 12.81 |
| 7 | -5.62 | 18.81 |
| 8 | 5.63 | 18.81 |
| 9 | -4.89 | 24.52 |
| 10 | 4.90 | 24.52 |
| 11 | -4.11 | 29.93 |
| 12 | 4.12 | 29.93 |
| 13 | -3.40 | 34.63 |
| 14 | 3.41 | 34.63 |
| 15 | -2.68 | 38.85 |
| 16 | 2.69 | 38.85 |
| 17 | -2.04 | 42.28 |
| 18 | 2.05 | 42.28 |
| 19 | -1.42 | 45.08 |
| 20 | 1.43 | 45.08 |
| 21 | -1.92 | 0.24 |
| 22 | -0.88 | 47.06 |
| 23 | 0.89 | 47.06 |
| 24 | 1.93 | 0.24 |
| 25 | -1.28 | 6.68 |
| 26 | -0.40 | 48.30 |
| 27 | 0.40 | 48.30 |
| 28 | 1.28 | 6.68 |
| 29 | -0.77 | 12.83 |
| 30 | 0.00 | 48.73 |
| 31 | 0.78 | 12.83 |
| 32 | -0.29 | 18.81 |
| 33 | 0.29 | 18.81 |
| 34 | 0.08 | 24.54 |
| 35 | -0.08 | 24.54 |
| 36 | 0.42 | 29.93 |
| 37 | -0.42 | 29.93 |
| 38 | 0.62 | 34.65 |
| 39 | -0.61 | 34.65 |
| 40 | 0.77 | 38.85 |
| 41 | -0.76 | 38.84 |
| 42 | 0.79 | 42.30 |
| 43 | -0.78 | 42.30 |
| 44 | 0.74 | 45.08 |
| 45 | -0.74 | 45.08 |
| 46 | 0.59 | 47.08 |
| 47 | -0.58 | 47.08 |
| 48 | 0.36 | 48.30 |
| 49 | -0.35 | 48.30 |
| 50 | 0.00 | 48.38 |

活荷载工况下节点位移（mm）

| 节点号 | X向位移 | Y向位移 |
| --- | --- | --- |
| 1 | -10.22 | 0.30 |
| 2 | 10.23 | 0.30 |
| 3 | -9.30 | 8.79 |
| 4 | 9.30 | 8.79 |
| 5 | -8.41 | 16.88 |
| 6 | 8.42 | 16.88 |
| 7 | -7.41 | 24.79 |
| 8 | 7.42 | 24.79 |
| 9 | -6.45 | 32.32 |
| 10 | 6.46 | 32.32 |
| 11 | -5.42 | 39.45 |
| 12 | 5.43 | 39.45 |
| 13 | -4.49 | 45.65 |
| 14 | 4.50 | 45.65 |
| 15 | -3.54 | 51.21 |
| 16 | 3.55 | 51.21 |
| 17 | -2.69 | 55.73 |
| 18 | 2.70 | 55.73 |
| 19 | -1.87 | 59.42 |
| 20 | 1.88 | 59.42 |
| 21 | -2.53 | 0.30 |
| 22 | -1.17 | 62.04 |
| 23 | 1.17 | 62.04 |
| 24 | 2.54 | 0.30 |
| 25 | -1.69 | 8.79 |
| 26 | -0.53 | 63.67 |
| 27 | 0.53 | 63.67 |
| 28 | 1.69 | 8.79 |
| 29 | -1.02 | 16.91 |
| 30 | 0.00 | 64.24 |
| 31 | 1.03 | 16.91 |
| 32 | -0.38 | 24.79 |
| 33 | 0.39 | 24.79 |
| 34 | 0.11 | 32.35 |
| 35 | -0.10 | 32.35 |
| 36 | 0.55 | 39.45 |
| 37 | -0.55 | 39.45 |
| 38 | 0.82 | 45.68 |
| 39 | -0.81 | 45.68 |
| 40 | 1.01 | 51.21 |
| 41 | -1.00 | 51.21 |
| 42 | 1.04 | 55.77 |
| 43 | -1.03 | 55.77 |
| 44 | 0.98 | 59.42 |
| 45 | -0.97 | 59.42 |
| 46 | 0.78 | 62.07 |
| 47 | -0.77 | 62.07 |
| 48 | 0.47 | 63.67 |
| 49 | -0.46 | 63.67 |
| 50 | 0.00 | 63.78 |

节点侧向（水平向）位移(mm)

| 工况 | 节点 | δx | 节点 | δx |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 左风1 | 1 | 32.13 | 2 | 21.83 |
| 左风1 | 3 | 31.65 | 4 | 22.28 |
| 左风1 | 5 | 31.18 | 6 | 22.71 |
| 左风1 | 7 | 30.66 | 8 | 23.19 |
| 左风1 | 9 | 30.15 | 10 | 23.66 |
| 左风1 | 11 | 29.61 | 12 | 24.16 |
| 左风1 | 13 | 29.12 | 14 | 24.61 |
| 左风1 | 15 | 28.63 | 16 | 25.08 |
| 左风1 | 17 | 28.20 | 18 | 25.50 |
| 左风1 | 19 | 27.79 | 20 | 25.91 |
| 左风1 | 21 | 28.13 | 22 | 27.43 |
| 左风1 | 23 | 26.26 | 24 | 25.61 |
| 左风1 | 25 | 27.68 | 26 | 27.12 |
| 左风1 | 27 | 26.59 | 28 | 26.03 |
| 左风1 | 29 | 27.34 | 30 | 26.87 |
| 左风1 | 31 | 26.36 | 32 | 27.01 |
| 左风1 | 33 | 26.68 | 34 | 26.77 |
| 左风1 | 35 | 26.93 | 36 | 26.55 |
| 左风1 | 37 | 27.15 | 38 | 26.43 |
| 左风1 | 39 | 27.30 | 40 | 26.35 |
| 左风1 | 41 | 27.41 | 42 | 26.36 |
| 左风1 | 43 | 27.43 | 44 | 26.42 |
| 左风1 | 45 | 27.42 | 46 | 26.54 |
| 左风1 | 47 | 27.34 | 48 | 26.72 |
| 左风1 | 49 | 27.20 | 50 | 26.98 |
| 左风1 | 51 | 0.00 | 52 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | -21.84 | 2 | -32.14 |
| 右风1 | 3 | -22.28 | 4 | -31.65 |
| 右风1 | 5 | -22.71 | 6 | -31.19 |
| 右风1 | 7 | -23.19 | 8 | -30.66 |
| 右风1 | 9 | -23.66 | 10 | -30.15 |
| 右风1 | 11 | -24.16 | 12 | -29.61 |
| 右风1 | 13 | -24.62 | 14 | -29.13 |
| 右风1 | 15 | -25.08 | 16 | -28.64 |
| 右风1 | 17 | -25.50 | 18 | -28.20 |
| 右风1 | 19 | -25.91 | 20 | -27.79 |
| 右风1 | 21 | -25.62 | 22 | -26.27 |
| 右风1 | 23 | -27.43 | 24 | -28.13 |
| 右风1 | 25 | -26.03 | 26 | -26.60 |
| 右风1 | 27 | -27.13 | 28 | -27.69 |
| 右风1 | 29 | -26.36 | 30 | -26.87 |
| 右风1 | 31 | -27.34 | 32 | -26.68 |
| 右风1 | 33 | -27.02 | 34 | -26.93 |
| 右风1 | 35 | -26.77 | 36 | -27.16 |
| 右风1 | 37 | -26.56 | 38 | -27.30 |
| 右风1 | 39 | -26.44 | 40 | -27.41 |
| 右风1 | 41 | -26.36 | 42 | -27.44 |
| 右风1 | 43 | -26.36 | 44 | -27.43 |
| 右风1 | 45 | -26.42 | 46 | -27.34 |
| 右风1 | 47 | -26.54 | 48 | -27.20 |
| 右风1 | 49 | -26.73 | 50 | -26.98 |
| 右风1 | 51 | 0.00 | 52 | 0.00 |
| 左风2 | 1 | 29.67 | 2 | 24.28 |
| 左风2 | 3 | 29.40 | 4 | 24.51 |
| 左风2 | 5 | 29.15 | 6 | 24.72 |
| 左风2 | 7 | 28.87 | 8 | 24.96 |
| 左风2 | 9 | 28.59 | 10 | 25.20 |
| 左风2 | 11 | 28.30 | 12 | 25.45 |
| 左风2 | 13 | 28.04 | 14 | 25.68 |
| 左风2 | 15 | 27.78 | 16 | 25.91 |
| 左风2 | 17 | 27.55 | 18 | 26.13 |
| 左风2 | 19 | 27.33 | 20 | 26.34 |
| 左风2 | 21 | 27.54 | 22 | 27.15 |
| 左风2 | 23 | 26.53 | 24 | 26.19 |
| 左风2 | 25 | 27.30 | 26 | 26.99 |
| 左风2 | 27 | 26.71 | 28 | 26.39 |
| 左风2 | 29 | 27.12 | 30 | 26.86 |
| 左风2 | 31 | 26.56 | 32 | 26.94 |
| 左风2 | 33 | 26.73 | 34 | 26.82 |
| 左风2 | 35 | 26.86 | 36 | 26.71 |
| 左风2 | 37 | 26.98 | 38 | 26.65 |
| 左风2 | 39 | 27.06 | 40 | 26.61 |
| 左风2 | 41 | 27.13 | 42 | 26.62 |
| 左风2 | 43 | 27.15 | 44 | 26.66 |
| 左风2 | 45 | 27.16 | 46 | 26.73 |
| 左风2 | 47 | 27.13 | 48 | 26.83 |
| 左风2 | 49 | 27.07 | 50 | 26.97 |
| 左风2 | 51 | 0.00 | 52 | 0.00 |
| 右风2 | 1 | -24.28 | 2 | -29.67 |
| 右风2 | 3 | -24.51 | 4 | -29.40 |
| 右风2 | 5 | -24.72 | 6 | -29.15 |
| 右风2 | 7 | -24.96 | 8 | -28.87 |
| 右风2 | 9 | -25.20 | 10 | -28.59 |
| 右风2 | 11 | -25.45 | 12 | -28.30 |
| 右风2 | 13 | -25.68 | 14 | -28.04 |
| 右风2 | 15 | -25.92 | 16 | -27.78 |
| 右风2 | 17 | -26.13 | 18 | -27.55 |
| 右风2 | 19 | -26.34 | 20 | -27.33 |
| 右风2 | 21 | -26.19 | 22 | -26.53 |
| 右风2 | 23 | -27.15 | 24 | -27.54 |
| 右风2 | 25 | -26.40 | 26 | -26.71 |
| 右风2 | 27 | -26.99 | 28 | -27.30 |
| 右风2 | 29 | -26.56 | 30 | -26.86 |
| 右风2 | 31 | -27.12 | 32 | -26.73 |
| 右风2 | 33 | -26.95 | 34 | -26.86 |
| 右风2 | 35 | -26.82 | 36 | -26.98 |
| 右风2 | 37 | -26.71 | 38 | -27.06 |
| 右风2 | 39 | -26.65 | 40 | -27.13 |
| 右风2 | 41 | -26.61 | 42 | -27.16 |
| 右风2 | 43 | -26.62 | 44 | -27.16 |
| 右风2 | 45 | -26.66 | 46 | -27.13 |
| 右风2 | 47 | -26.73 | 48 | -27.08 |
| 右风2 | 49 | -26.83 | 50 | -26.97 |
| 右风2 | 51 | 0.00 | 52 | 0.00 |
| 左地震 | 1 | 7.14 | 2 | 7.14 |
| 左地震 | 3 | 7.14 | 4 | 7.14 |
| 左地震 | 5 | 7.14 | 6 | 7.14 |
| 左地震 | 7 | 7.14 | 8 | 7.14 |
| 左地震 | 9 | 7.14 | 10 | 7.14 |
| 左地震 | 11 | 7.14 | 12 | 7.14 |
| 左地震 | 13 | 7.14 | 14 | 7.14 |
| 左地震 | 15 | 7.14 | 16 | 7.14 |
| 左地震 | 17 | 7.14 | 18 | 7.14 |
| 左地震 | 19 | 7.14 | 20 | 7.14 |
| 左地震 | 21 | 7.14 | 22 | 7.14 |
| 左地震 | 23 | 7.14 | 24 | 7.14 |
| 左地震 | 25 | 7.14 | 26 | 7.14 |
| 左地震 | 27 | 7.14 | 28 | 7.14 |
| 左地震 | 29 | 7.14 | 30 | 7.14 |
| 左地震 | 31 | 7.14 | 32 | 7.14 |
| 左地震 | 33 | 7.14 | 34 | 7.14 |
| 左地震 | 35 | 7.14 | 36 | 7.14 |
| 左地震 | 37 | 7.14 | 38 | 7.14 |
| 左地震 | 39 | 7.14 | 40 | 7.14 |
| 左地震 | 41 | 7.14 | 42 | 7.14 |
| 左地震 | 43 | 7.14 | 44 | 7.14 |
| 左地震 | 45 | 7.14 | 46 | 7.14 |
| 左地震 | 47 | 7.14 | 48 | 7.14 |
| 左地震 | 49 | 7.14 | 50 | 7.14 |
| 左地震 | 51 | 0.00 | 52 | 0.00 |
| 右地震 | 1 | -7.14 | 2 | -7.14 |
| 右地震 | 3 | -7.14 | 4 | -7.14 |
| 右地震 | 5 | -7.14 | 6 | -7.14 |
| 右地震 | 7 | -7.14 | 8 | -7.14 |
| 右地震 | 9 | -7.14 | 10 | -7.14 |
| 右地震 | 11 | -7.14 | 12 | -7.14 |
| 右地震 | 13 | -7.14 | 14 | -7.14 |
| 右地震 | 15 | -7.14 | 16 | -7.14 |
| 右地震 | 17 | -7.14 | 18 | -7.14 |
| 右地震 | 19 | -7.14 | 20 | -7.14 |
| 右地震 | 21 | -7.14 | 22 | -7.14 |
| 右地震 | 23 | -7.14 | 24 | -7.14 |
| 右地震 | 25 | -7.14 | 26 | -7.14 |
| 右地震 | 27 | -7.14 | 28 | -7.14 |
| 右地震 | 29 | -7.14 | 30 | -7.14 |
| 右地震 | 31 | -7.14 | 32 | -7.14 |
| 右地震 | 33 | -7.14 | 34 | -7.14 |
| 右地震 | 35 | -7.14 | 36 | -7.14 |
| 右地震 | 37 | -7.14 | 38 | -7.14 |
| 右地震 | 39 | -7.14 | 40 | -7.14 |
| 右地震 | 41 | -7.14 | 42 | -7.14 |
| 右地震 | 43 | -7.14 | 44 | -7.14 |
| 右地震 | 45 | -7.14 | 46 | -7.14 |
| 右地震 | 47 | -7.14 | 48 | -7.14 |
| 右地震 | 49 | -7.14 | 50 | -7.14 |
| 右地震 | 51 | 0.00 | 52 | 0.00 |

10. 构件设计结果汇总

钢柱验算结果

| 柱号 | 应力比 | 剪应力比 | 平面内稳定 | 平面外稳定 | 腹板高厚比 | 翼缘宽厚比 | 平面内长细比 | 平面外长细比 | 质量(kg) | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.66 | - | 0.78 | 0.44 | 43.82 | 43.82 | 147.73 | 72.66 | 145.1 | 通过 |
| 2 | 0.66 | - | 0.78 | 0.44 | 43.82 | 43.82 | 147.73 | 72.66 | 145.1 | 通过 |
| 3 | 0.15 | - | 0.00 | 0.00 | 45.00 | - | 16.16 | 16.16 | 17.5 | 通过 |
| 4 | 0.15 | - | 0.00 | 0.00 | 45.00 | - | 16.16 | 16.16 | 17.5 | 通过 |
| 5 | 0.15 | - | 0.00 | 0.00 | 45.00 | - | 16.16 | 16.16 | 17.5 | 通过 |
| 6 | 0.15 | - | 0.00 | 0.00 | 45.00 | - | 16.16 | 16.16 | 17.5 | 通过 |
| 7 | 0.41 | - | 0.01 | 0.01 | 45.00 | - | 16.16 | 16.16 | 17.5 | 通过 |
| 8 | 0.41 | - | 0.01 | 0.01 | 45.00 | - | 16.16 | 16.16 | 17.5 | 通过 |
| 9 | 0.41 | - | 0.01 | 0.01 | 45.00 | - | 16.16 | 16.16 | 17.5 | 通过 |
| 10 | 0.41 | - | 0.01 | 0.01 | 45.00 | - | 16.16 | 16.16 | 17.5 | 通过 |
| 11 | 0.63 | - | 0.01 | 0.01 | 45.00 | - | 16.16 | 16.16 | 17.5 | 通过 |
| 12 | 0.63 | - | 0.01 | 0.01 | 45.00 | - | 16.16 | 16.16 | 17.5 | 通过 |
| 13 | 0.63 | - | 0.01 | 0.01 | 45.00 | - | 16.16 | 16.16 | 17.5 | 通过 |
| 14 | 0.63 | - | 0.01 | 0.01 | 45.00 | - | 16.16 | 16.16 | 17.5 | 通过 |
| 15 | 0.79 | - | 0.01 | 0.01 | 45.00 | - | 16.16 | 16.16 | 17.5 | 通过 |
| 16 | 0.78 | - | 0.01 | 0.01 | 45.00 | - | 16.16 | 16.16 | 17.5 | 通过 |
| 17 | 0.79 | - | 0.01 | 0.01 | 45.00 | - | 16.16 | 16.16 | 17.5 | 通过 |
| 18 | 0.78 | - | 0.01 | 0.01 | 45.00 | - | 16.16 | 16.16 | 17.5 | 通过 |
| 19 | 0.89 | - | 0.01 | 0.01 | 45.00 | - | 16.16 | 16.16 | 17.5 | 通过 |
| 20 | 0.89 | - | 0.01 | 0.01 | 45.00 | - | 16.16 | 16.16 | 17.5 | 通过 |
| 21 | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | 43.82 | 43.82 | 13.21 | 13.21 | 26.4 | 通过 |
| 22 | 0.89 | - | 0.01 | 0.01 | 45.00 | - | 16.16 | 16.16 | 17.5 | 通过 |
| 23 | 0.89 | - | 0.01 | 0.01 | 45.00 | - | 16.16 | 16.16 | 17.5 | 通过 |
| 24 | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | 43.82 | 43.82 | 13.21 | 13.21 | 26.4 | 通过 |
| 25 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 16.16 | 32.15 | 17.5 | 通过 |
| 26 | 0.00 | - | - | - | - | - | 41.49 | 41.49 | 3.4 | 通过 |
| 27 | 0.74 | - | 0.75 | 0.75 | 35.60 | 35.60 | 48.58 | 48.58 | 7.9 | 通过 |
| 28 | 0.61 | - | 0.02 | 0.02 | 35.60 | - | 43.97 | 43.97 | 7.2 | 通过 |
| 29 | 0.94 | - | 0.00 | 0.00 | 45.00 | - | 16.16 | 16.16 | 17.5 | 通过 |
| 30 | 0.94 | - | 0.00 | 0.00 | 45.00 | - | 16.16 | 16.16 | 17.5 | 通过 |
| 31 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 16.16 | 32.15 | 17.5 | 通过 |
| 32 | 0.00 | - | - | - | - | - | 41.49 | 41.49 | 3.4 | 通过 |
| 33 | 0.61 | - | 0.02 | 0.02 | 35.60 | - | 43.97 | 43.97 | 7.2 | 通过 |
| 34 | 0.74 | - | 0.75 | 0.75 | 35.60 | 35.60 | 48.58 | 48.58 | 7.9 | 通过 |
| 35 | 0.29 | - | 0.26 | 0.28 | 45.00 | 45.00 | 16.16 | 32.15 | 17.5 | 通过 |
| 36 | 0.07 | - | 0.06 | 0.06 | 35.00 | 35.00 | 41.49 | 41.49 | 3.4 | 通过 |
| 37 | 0.94 | - | 0.00 | 0.00 | 45.00 | - | 16.16 | 16.16 | 17.5 | 通过 |
| 38 | 0.94 | - | 0.00 | 0.00 | 45.00 | - | 16.16 | 16.16 | 17.5 | 通过 |
| 39 | 0.29 | - | 0.26 | 0.28 | 45.00 | 45.00 | 16.16 | 32.15 | 17.5 | 通过 |
| 40 | 0.07 | - | 0.06 | 0.06 | 35.00 | 35.00 | 41.49 | 41.49 | 3.4 | 通过 |
| 41 | 0.29 | - | 0.26 | 0.28 | 45.00 | 45.00 | 16.16 | 32.15 | 17.5 | 通过 |
| 42 | 0.00 | - | - | - | - | - | 41.49 | 41.49 | 3.4 | 通过 |
| 43 | 0.61 | - | 0.62 | 0.62 | 35.60 | 35.60 | 48.58 | 48.58 | 7.9 | 通过 |
| 44 | 0.79 | - | 0.03 | 0.03 | 35.00 | - | 55.82 | 55.82 | 4.5 | 通过 |
| 45 | 0.29 | - | 0.26 | 0.28 | 45.00 | 45.00 | 16.16 | 32.15 | 17.5 | 通过 |
| 46 | 0.79 | - | 0.03 | 0.03 | 35.00 | - | 55.82 | 55.82 | 4.5 | 通过 |
| 47 | 0.00 | - | - | - | - | - | 41.49 | 41.49 | 3.4 | 通过 |
| 48 | 0.61 | - | 0.62 | 0.62 | 35.60 | 35.60 | 48.58 | 48.58 | 7.9 | 通过 |
| 49 | 0.53 | - | 0.47 | 0.50 | 45.00 | 45.00 | 16.16 | 32.15 | 17.5 | 通过 |
| 50 | 0.07 | - | 0.06 | 0.06 | 35.00 | 35.00 | 41.49 | 41.49 | 3.4 | 通过 |
| 51 | 0.53 | - | 0.47 | 0.50 | 45.00 | 45.00 | 16.16 | 32.15 | 17.5 | 通过 |
| 52 | 0.07 | - | 0.06 | 0.06 | 35.00 | 35.00 | 41.49 | 41.49 | 3.4 | 通过 |
| 53 | 0.53 | - | 0.47 | 0.50 | 45.00 | 45.00 | 16.16 | 32.15 | 17.5 | 通过 |
| 54 | 0.00 | - | - | - | - | - | 41.49 | 41.49 | 3.4 | 通过 |
| 55 | 0.79 | - | 0.87 | 0.87 | 35.00 | 35.00 | 61.68 | 61.68 | 5.0 | 通过 |
| 56 | 0.63 | - | 0.03 | 0.03 | 35.00 | - | 55.82 | 55.82 | 4.5 | 通过 |
| 57 | 0.53 | - | 0.47 | 0.50 | 45.00 | 45.00 | 16.16 | 32.15 | 17.5 | 通过 |
| 58 | 0.00 | - | - | - | - | - | 41.49 | 41.49 | 3.4 | 通过 |
| 59 | 0.63 | - | 0.03 | 0.03 | 35.00 | - | 55.82 | 55.82 | 4.5 | 通过 |
| 60 | 0.79 | - | 0.87 | 0.87 | 35.00 | 35.00 | 61.68 | 61.68 | 5.0 | 通过 |
| 61 | 0.72 | - | 0.64 | 0.68 | 45.00 | 45.00 | 16.16 | 32.15 | 17.5 | 通过 |
| 62 | 0.07 | - | 0.06 | 0.06 | 35.00 | 35.00 | 41.49 | 41.49 | 3.4 | 通过 |
| 63 | 0.72 | - | 0.64 | 0.64 | 45.00 | 45.00 | 16.16 | 16.16 | 17.5 | 通过 |
| 64 | 0.07 | - | 0.06 | 0.06 | 35.00 | 35.00 | 41.49 | 41.49 | 3.4 | 通过 |
| 65 | 0.72 | - | 0.64 | 0.68 | 45.00 | 45.00 | 16.16 | 32.15 | 17.5 | 通过 |
| 66 | 0.00 | - | - | - | - | - | 41.49 | 41.49 | 3.4 | 通过 |
| 67 | 0.61 | - | 0.68 | 0.68 | 35.00 | 35.00 | 61.68 | 61.68 | 5.0 | 通过 |
| 68 | 0.48 | - | 0.06 | 0.06 | 35.00 | - | 55.82 | 55.82 | 4.5 | 通过 |
| 69 | 0.72 | - | 0.64 | 0.68 | 45.00 | 45.00 | 16.16 | 32.15 | 17.5 | 通过 |
| 70 | 0.00 | - | - | - | - | - | 41.49 | 41.49 | 3.4 | 通过 |
| 71 | 0.61 | - | 0.68 | 0.68 | 35.00 | 35.00 | 61.68 | 61.68 | 5.0 | 通过 |
| 72 | 0.48 | - | 0.06 | 0.06 | 35.00 | - | 55.82 | 55.82 | 4.5 | 通过 |
| 73 | 0.85 | - | 0.76 | 0.80 | 45.00 | 45.00 | 16.16 | 32.15 | 17.5 | 通过 |
| 74 | 0.07 | - | 0.06 | 0.06 | 35.00 | 35.00 | 41.49 | 41.49 | 3.4 | 通过 |
| 75 | 0.85 | - | 0.76 | 0.80 | 45.00 | 45.00 | 16.16 | 32.15 | 17.5 | 通过 |
| 76 | 0.07 | - | 0.06 | 0.06 | 35.00 | 35.00 | 41.49 | 41.49 | 3.4 | 通过 |
| 77 | 0.85 | - | 0.76 | 0.80 | 45.00 | 45.00 | 16.16 | 32.15 | 17.5 | 通过 |
| 78 | 0.00 | - | - | - | - | - | 41.49 | 41.49 | 3.4 | 通过 |
| 79 | 0.45 | - | 0.49 | 0.49 | 35.00 | 35.00 | 61.68 | 61.68 | 5.0 | 通过 |
| 80 | 0.33 | - | 0.10 | 0.10 | 35.00 | - | 55.82 | 55.82 | 4.5 | 通过 |
| 81 | 0.85 | - | 0.76 | 0.80 | 45.00 | 45.00 | 16.16 | 32.15 | 17.5 | 通过 |
| 82 | 0.33 | - | 0.10 | 0.10 | 35.00 | - | 55.82 | 55.82 | 4.5 | 通过 |
| 83 | 0.00 | - | - | - | - | - | 41.49 | 41.49 | 3.4 | 通过 |
| 84 | 0.45 | - | 0.49 | 0.49 | 35.00 | 35.00 | 61.68 | 61.68 | 5.0 | 通过 |
| 85 | 0.93 | - | 0.83 | 0.88 | 45.00 | 45.00 | 16.16 | 32.15 | 17.5 | 通过 |
| 86 | 0.07 | - | 0.06 | 0.06 | 35.00 | 35.00 | 41.49 | 41.49 | 3.4 | 通过 |
| 87 | 0.93 | - | 0.83 | 0.88 | 45.00 | 45.00 | 16.16 | 32.15 | 17.5 | 通过 |
| 88 | 0.07 | - | 0.06 | 0.06 | 35.00 | 35.00 | 41.49 | 41.49 | 3.4 | 通过 |
| 89 | 0.93 | - | 0.83 | 0.88 | 45.00 | 45.00 | 16.16 | 32.15 | 17.5 | 通过 |
| 90 | 0.00 | - | - | - | - | - | 41.49 | 41.49 | 3.4 | 通过 |
| 91 | 0.30 | - | 0.33 | 0.33 | 35.00 | 35.00 | 61.68 | 61.68 | 5.0 | 通过 |
| 92 | 0.21 | - | 0.18 | 0.18 | 35.00 | 35.00 | 55.82 | 55.82 | 4.5 | 通过 |
| 93 | 0.93 | - | 0.83 | 0.88 | 45.00 | 45.00 | 16.16 | 32.15 | 17.5 | 通过 |
| 94 | 0.21 | - | 0.18 | 0.18 | 35.00 | 35.00 | 55.82 | 55.82 | 4.5 | 通过 |
| 95 | 0.00 | - | - | - | - | - | 41.49 | 41.49 | 3.4 | 通过 |
| 96 | 0.30 | - | 0.33 | 0.33 | 35.00 | 35.00 | 61.68 | 61.68 | 5.0 | 通过 |
| 97 | 0.95 | - | 0.85 | 0.90 | 45.00 | 45.00 | 16.16 | 32.15 | 17.5 | 通过 |
| 98 | 0.92 | - | 0.00 | 0.00 | 35.00 | - | 41.49 | 41.49 | 3.4 | 通过 |
| 99 | 0.95 | - | 0.85 | 0.90 | 45.00 | 45.00 | 16.16 | 32.15 | 17.5 | 通过 |

11. 构件设计结果

1. 钢 柱 1 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=11.18, Ly=5.50; 长细比：λx=147.7,λy=72.7

构件长度=5.50; 计算长度系数: Ux=2.03 Uy=1.00

抗震等级: 四级

薄壁圆钢管: D=219.1, T=5.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -3.97 | 43.68 | -0.72 | 0.00 | -41.60 | 0.72 |
| 2 | -10.01 | 90.92 | -1.82 | 0.00 | -88.85 | 1.82 |
| 3 | -10.01 | 95.42 | -1.82 | 0.00 | -93.35 | 1.82 |
| 4 | -3.97 | 39.18 | -0.72 | 0.00 | -37.10 | 0.72 |
| 5 | -3.05 | 34.64 | -0.56 | 0.00 | -33.04 | 0.56 |
| 6 | -9.09 | 81.88 | -1.65 | 0.00 | -80.29 | 1.65 |
| 7 | -9.09 | 86.38 | -1.65 | 0.00 | -84.79 | 1.65 |
| 8 | -3.05 | 30.14 | -0.56 | 0.00 | -28.54 | 0.56 |
| 9 | 17.83 | 8.50 | 5.29 | 0.00 | -6.43 | -1.19 |
| 10 | -22.75 | 14.65 | -8.41 | 0.00 | -12.57 | -0.14 |
| 11 | 20.79 | 22.49 | 9.04 | 0.00 | -20.42 | 1.48 |
| 12 | -19.79 | 28.64 | -4.67 | 0.00 | -26.57 | 2.53 |
| 13 | 18.75 | -0.54 | 5.46 | 0.00 | 2.14 | -1.36 |
| 14 | -21.84 | 5.61 | -8.25 | 0.00 | -4.01 | -0.31 |
| 15 | 21.70 | 13.45 | 9.20 | 0.00 | -11.86 | 1.31 |
| 16 | -18.87 | 19.60 | -4.50 | 0.00 | -18.01 | 2.36 |
| 17 | 9.11 | 25.27 | 2.89 | 0.00 | -23.20 | -0.43 |
| 18 | -15.24 | 28.96 | -5.34 | 0.00 | -26.89 | 0.20 |
| 19 | 10.88 | 33.67 | 5.13 | 0.00 | -31.59 | 1.18 |
| 20 | -13.46 | 37.36 | -3.09 | 0.00 | -35.28 | 1.81 |
| 21 | 3.07 | 72.52 | 1.79 | 0.00 | -70.44 | 0.67 |
| 22 | -21.28 | 76.21 | -6.44 | 0.00 | -74.13 | 1.30 |
| 23 | 4.84 | 80.91 | 4.03 | 0.00 | -78.84 | 2.27 |
| 24 | -19.50 | 84.60 | -4.19 | 0.00 | -82.53 | 2.90 |
| 25 | 3.07 | 77.02 | 1.79 | 0.00 | -74.94 | 0.67 |
| 26 | -21.28 | 80.71 | -6.44 | 0.00 | -78.63 | 1.30 |
| 27 | 4.84 | 85.41 | 4.03 | 0.00 | -83.34 | 2.27 |
| 28 | -19.50 | 89.10 | -4.19 | 0.00 | -87.03 | 2.90 |
| 29 | 9.11 | 20.77 | 2.89 | 0.00 | -18.70 | -0.43 |
| 30 | -15.24 | 24.46 | -5.34 | 0.00 | -22.39 | 0.20 |
| 31 | 10.88 | 29.17 | 5.13 | 0.00 | -27.09 | 1.18 |
| 32 | -13.46 | 32.86 | -3.09 | 0.00 | -30.78 | 1.81 |
| 33 | 10.03 | 16.23 | 3.05 | 0.00 | -14.63 | -0.59 |
| 34 | -14.32 | 19.92 | -5.17 | 0.00 | -18.32 | 0.04 |
| 35 | 11.80 | 24.63 | 5.30 | 0.00 | -23.03 | 1.01 |
| 36 | -12.54 | 28.32 | -2.92 | 0.00 | -26.72 | 1.64 |
| 37 | 3.99 | 63.48 | 1.96 | 0.00 | -61.88 | 0.50 |
| 38 | -20.36 | 67.17 | -6.27 | 0.00 | -65.57 | 1.14 |
| 39 | 5.76 | 71.87 | 4.20 | 0.00 | -70.28 | 2.11 |
| 40 | -18.58 | 75.56 | -4.02 | 0.00 | -73.97 | 2.74 |
| 41 | 3.99 | 67.98 | 1.96 | 0.00 | -66.38 | 0.50 |
| 42 | -20.36 | 71.67 | -6.27 | 0.00 | -70.07 | 1.14 |
| 43 | 5.76 | 76.37 | 4.20 | 0.00 | -74.78 | 2.11 |
| 44 | -18.58 | 80.06 | -4.02 | 0.00 | -78.47 | 2.74 |
| 45 | 10.03 | 11.73 | 3.05 | 0.00 | -10.13 | -0.59 |
| 46 | -14.32 | 15.42 | -5.17 | 0.00 | -13.82 | 0.04 |
| 47 | 11.80 | 20.13 | 5.30 | 0.00 | -18.53 | 1.01 |
| 48 | -12.54 | 23.82 | -2.92 | 0.00 | -22.22 | 1.64 |
| 49 | 17.83 | 11.65 | 5.29 | 0.00 | -9.58 | -1.19 |
| 50 | -22.75 | 17.80 | -8.41 | 0.00 | -15.72 | -0.14 |
| 51 | 20.79 | 25.64 | 9.04 | 0.00 | -23.57 | 1.48 |
| 52 | -19.79 | 31.79 | -4.67 | 0.00 | -29.72 | 2.53 |
| 53 | 13.61 | 44.72 | 4.52 | 0.00 | -42.65 | -0.42 |
| 54 | -26.98 | 50.87 | -9.18 | 0.00 | -48.80 | 0.63 |
| 55 | 16.56 | 58.72 | 8.27 | 0.00 | -56.64 | 2.25 |
| 56 | -24.01 | 64.87 | -5.44 | 0.00 | -62.79 | 3.30 |
| 57 | 13.61 | 47.87 | 4.52 | 0.00 | -45.80 | -0.42 |
| 58 | -26.98 | 54.02 | -9.18 | 0.00 | -51.95 | 0.63 |
| 59 | 16.56 | 61.87 | 8.27 | 0.00 | -59.79 | 2.25 |
| 60 | -24.01 | 68.02 | -5.44 | 0.00 | -65.94 | 3.30 |
| 61 | 17.83 | 8.50 | 5.29 | 0.00 | -6.43 | -1.19 |
| 62 | -22.75 | 14.65 | -8.41 | 0.00 | -12.57 | -0.14 |
| 63 | 20.79 | 22.49 | 9.04 | 0.00 | -20.42 | 1.48 |
| 64 | -19.79 | 28.64 | -4.67 | 0.00 | -26.57 | 2.53 |
| 65 | 18.75 | 2.61 | 5.46 | 0.00 | -1.01 | -1.36 |
| 66 | -21.84 | 8.76 | -8.25 | 0.00 | -7.16 | -0.31 |
| 67 | 21.70 | 16.60 | 9.20 | 0.00 | -15.01 | 1.31 |
| 68 | -18.87 | 22.75 | -4.50 | 0.00 | -21.16 | 2.36 |
| 69 | 14.52 | 35.68 | 4.69 | 0.00 | -34.09 | -0.59 |
| 70 | -26.06 | 41.83 | -9.02 | 0.00 | -40.24 | 0.46 |
| 71 | 17.47 | 49.68 | 8.43 | 0.00 | -48.08 | 2.08 |
| 72 | -23.10 | 55.83 | -5.27 | 0.00 | -54.23 | 3.13 |
| 73 | 14.52 | 38.83 | 4.69 | 0.00 | -37.24 | -0.59 |
| 74 | -26.06 | 44.98 | -9.02 | 0.00 | -43.39 | 0.46 |
| 75 | 17.47 | 52.83 | 8.43 | 0.00 | -51.23 | 2.08 |
| 76 | -23.10 | 58.98 | -5.27 | 0.00 | -57.38 | 3.13 |
| 77 | 18.75 | -0.54 | 5.46 | 0.00 | 2.14 | -1.36 |
| 78 | -21.84 | 5.61 | -8.25 | 0.00 | -4.01 | -0.31 |
| 79 | 21.70 | 13.45 | 9.20 | 0.00 | -11.86 | 1.31 |
| 80 | -18.87 | 19.60 | -4.50 | 0.00 | -18.01 | 2.36 |
| 81 | -0.04 | 41.04 | -0.01 | 0.00 | -38.96 | 0.01 |
| 82 | -7.90 | 41.22 | -1.44 | 0.00 | -39.14 | 1.44 |
| 83 | -2.65 | 61.51 | -0.48 | 0.00 | -59.44 | 0.48 |
| 84 | -10.52 | 61.69 | -1.91 | 0.00 | -59.61 | 1.91 |
| 85 | -2.65 | 63.46 | -0.48 | 0.00 | -61.39 | 0.48 |
| 86 | -10.52 | 63.64 | -1.91 | 0.00 | -61.56 | 1.91 |
| 87 | -0.04 | 39.09 | -0.01 | 0.00 | -37.01 | 0.01 |
| 88 | -7.90 | 39.27 | -1.44 | 0.00 | -37.19 | 1.44 |
| 89 | 0.88 | 31.55 | 0.16 | 0.00 | -29.95 | -0.16 |
| 90 | -6.99 | 31.72 | -1.27 | 0.00 | -30.13 | 1.27 |
| 91 | -1.13 | 47.30 | -0.21 | 0.00 | -45.70 | 0.21 |
| 92 | -9.00 | 47.47 | -1.64 | 0.00 | -45.88 | 1.64 |
| 93 | -1.13 | 48.80 | -0.21 | 0.00 | -47.20 | 0.21 |
| 94 | -9.00 | 48.97 | -1.64 | 0.00 | -47.38 | 1.64 |
| 95 | 0.88 | 30.05 | 0.16 | 0.00 | -28.45 | -0.16 |
| 96 | -6.99 | 30.22 | -1.27 | 0.00 | -28.63 | 1.27 |

强度计算最大应力对应组合号: 58, M=-26.98, N=54.02, M=0.00, N=-51.95

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =199.26

强度计算最大应力比 =0.664

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 28, M=-19.50, N=89.10, M=0.00, N=-87.03

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =232.65

平面内稳定计算最大应力比 =0.776

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 58, M=-26.98, N=54.02, M=0.00, N=-51.95

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =130.59

平面外稳定计算最大应力比 =0.435

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=-3.97, N=43.68, M=0.00, N=-41.60

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=43.82 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =43.82 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=148. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=73. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=145.07

2. 钢 柱 2 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=11.18, Ly=5.50; 长细比：λx=147.7,λy=72.7

构件长度=5.50; 计算长度系数: Ux=2.03 Uy=1.00

抗震等级: 四级

薄壁圆钢管: D=219.1, T=5.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 10.02 | 95.42 | 1.82 | 0.00 | -93.35 | -1.82 |
| 2 | 3.97 | 43.68 | 0.72 | 0.00 | -41.60 | -0.72 |
| 3 | 10.02 | 95.42 | 1.82 | 0.00 | -93.35 | -1.82 |
| 4 | 3.97 | 39.18 | 0.72 | 0.00 | -37.10 | -0.72 |
| 5 | 9.10 | 86.38 | 1.65 | 0.00 | -84.79 | -1.65 |
| 6 | 3.06 | 34.64 | 0.56 | 0.00 | -33.04 | -0.56 |
| 7 | 9.10 | 86.38 | 1.65 | 0.00 | -84.79 | -1.65 |
| 8 | 3.06 | 30.14 | 0.56 | 0.00 | -28.54 | -0.56 |
| 9 | 22.75 | 14.65 | 8.41 | 0.00 | -12.57 | 0.14 |
| 10 | -17.83 | 8.50 | -5.29 | 0.00 | -6.43 | 1.19 |
| 11 | 19.79 | 28.64 | 4.67 | 0.00 | -26.57 | -2.53 |
| 12 | -20.78 | 22.49 | -9.04 | 0.00 | -20.42 | -1.48 |
| 13 | 21.84 | 5.61 | 8.25 | 0.00 | -4.01 | 0.31 |
| 14 | -18.75 | -0.54 | -5.46 | 0.00 | 2.14 | 1.36 |
| 15 | 18.87 | 19.60 | 4.50 | 0.00 | -18.01 | -2.36 |
| 16 | -21.70 | 13.45 | -9.20 | 0.00 | -11.86 | -1.31 |
| 17 | 21.28 | 80.71 | 6.44 | 0.00 | -78.63 | -1.30 |
| 18 | -3.07 | 77.02 | -1.79 | 0.00 | -74.94 | -0.67 |
| 19 | 19.51 | 89.10 | 4.19 | 0.00 | -87.03 | -2.90 |
| 20 | -4.84 | 85.41 | -4.03 | 0.00 | -83.34 | -2.27 |
| 21 | 15.24 | 28.96 | 5.34 | 0.00 | -26.89 | -0.20 |
| 22 | -9.11 | 25.27 | -2.89 | 0.00 | -23.20 | 0.43 |
| 23 | 13.46 | 37.36 | 3.09 | 0.00 | -35.28 | -1.81 |
| 24 | -10.88 | 33.67 | -5.13 | 0.00 | -31.59 | -1.18 |
| 25 | 21.28 | 80.71 | 6.44 | 0.00 | -78.63 | -1.30 |
| 26 | -3.07 | 77.02 | -1.79 | 0.00 | -74.94 | -0.67 |
| 27 | 19.51 | 89.10 | 4.19 | 0.00 | -87.03 | -2.90 |
| 28 | -4.84 | 85.41 | -4.03 | 0.00 | -83.34 | -2.27 |
| 29 | 15.24 | 24.46 | 5.34 | 0.00 | -22.39 | -0.20 |
| 30 | -9.11 | 20.77 | -2.89 | 0.00 | -18.70 | 0.43 |
| 31 | 13.46 | 32.86 | 3.09 | 0.00 | -30.78 | -1.81 |
| 32 | -10.88 | 29.17 | -5.13 | 0.00 | -27.09 | -1.18 |
| 33 | 20.37 | 71.67 | 6.27 | 0.00 | -70.07 | -1.14 |
| 34 | -3.99 | 67.98 | -1.95 | 0.00 | -66.38 | -0.51 |
| 35 | 18.59 | 80.06 | 4.02 | 0.00 | -78.47 | -2.74 |
| 36 | -5.76 | 76.37 | -4.20 | 0.00 | -74.78 | -2.11 |
| 37 | 14.32 | 19.92 | 5.17 | 0.00 | -18.32 | -0.04 |
| 38 | -10.03 | 16.23 | -3.05 | 0.00 | -14.63 | 0.59 |
| 39 | 12.55 | 28.32 | 2.92 | 0.00 | -26.72 | -1.64 |
| 40 | -11.80 | 24.63 | -5.30 | 0.00 | -23.03 | -1.01 |
| 41 | 20.37 | 71.67 | 6.27 | 0.00 | -70.07 | -1.14 |
| 42 | -3.99 | 67.98 | -1.95 | 0.00 | -66.38 | -0.51 |
| 43 | 18.59 | 80.06 | 4.02 | 0.00 | -78.47 | -2.74 |
| 44 | -5.76 | 76.37 | -4.20 | 0.00 | -74.78 | -2.11 |
| 45 | 14.32 | 15.42 | 5.17 | 0.00 | -13.82 | -0.04 |
| 46 | -10.03 | 11.73 | -3.05 | 0.00 | -10.13 | 0.59 |
| 47 | 12.55 | 23.82 | 2.92 | 0.00 | -22.22 | -1.64 |
| 48 | -11.80 | 20.13 | -5.30 | 0.00 | -18.53 | -1.01 |
| 49 | 26.98 | 54.02 | 9.18 | 0.00 | -51.95 | -0.63 |
| 50 | -13.60 | 47.87 | -4.52 | 0.00 | -45.80 | 0.42 |
| 51 | 24.02 | 68.02 | 5.44 | 0.00 | -65.94 | -3.30 |
| 52 | -16.55 | 61.87 | -8.27 | 0.00 | -59.79 | -2.25 |
| 53 | 22.75 | 17.80 | 8.41 | 0.00 | -15.72 | 0.14 |
| 54 | -17.83 | 11.65 | -5.29 | 0.00 | -9.58 | 1.19 |
| 55 | 19.79 | 31.79 | 4.67 | 0.00 | -29.72 | -2.53 |
| 56 | -20.78 | 25.64 | -9.04 | 0.00 | -23.57 | -1.48 |
| 57 | 26.98 | 54.02 | 9.18 | 0.00 | -51.95 | -0.63 |
| 58 | -13.60 | 47.87 | -4.52 | 0.00 | -45.80 | 0.42 |
| 59 | 24.02 | 68.02 | 5.44 | 0.00 | -65.94 | -3.30 |
| 60 | -16.55 | 61.87 | -8.27 | 0.00 | -59.79 | -2.25 |
| 61 | 22.75 | 14.65 | 8.41 | 0.00 | -12.57 | 0.14 |
| 62 | -17.83 | 8.50 | -5.29 | 0.00 | -6.43 | 1.19 |
| 63 | 19.79 | 28.64 | 4.67 | 0.00 | -26.57 | -2.53 |
| 64 | -20.78 | 22.49 | -9.04 | 0.00 | -20.42 | -1.48 |
| 65 | 26.07 | 44.98 | 9.02 | 0.00 | -43.38 | -0.46 |
| 66 | -14.52 | 38.83 | -4.69 | 0.00 | -37.24 | 0.59 |
| 67 | 23.10 | 58.98 | 5.27 | 0.00 | -57.38 | -3.13 |
| 68 | -17.47 | 52.83 | -8.43 | 0.00 | -51.23 | -2.08 |
| 69 | 21.84 | 8.76 | 8.25 | 0.00 | -7.16 | 0.31 |
| 70 | -18.75 | 2.61 | -5.46 | 0.00 | -1.01 | 1.36 |
| 71 | 18.87 | 22.75 | 4.50 | 0.00 | -21.16 | -2.36 |
| 72 | -21.70 | 16.60 | -9.20 | 0.00 | -15.01 | -1.31 |
| 73 | 26.07 | 44.98 | 9.02 | 0.00 | -43.38 | -0.46 |
| 74 | -14.52 | 38.83 | -4.69 | 0.00 | -37.24 | 0.59 |
| 75 | 23.10 | 58.98 | 5.27 | 0.00 | -57.38 | -3.13 |
| 76 | -17.47 | 52.83 | -8.43 | 0.00 | -51.23 | -2.08 |
| 77 | 21.84 | 5.61 | 8.25 | 0.00 | -4.01 | 0.31 |
| 78 | -18.75 | -0.54 | -5.46 | 0.00 | 2.14 | 1.36 |
| 79 | 18.87 | 19.60 | 4.50 | 0.00 | -18.01 | -2.36 |
| 80 | -21.70 | 13.45 | -9.20 | 0.00 | -11.86 | -1.31 |
| 81 | 10.53 | 63.64 | 1.91 | 0.00 | -61.56 | -1.91 |
| 82 | 2.66 | 63.46 | 0.48 | 0.00 | -61.39 | -0.48 |
| 83 | 7.91 | 41.21 | 1.44 | 0.00 | -39.14 | -1.44 |
| 84 | 0.04 | 41.04 | 0.01 | 0.00 | -38.96 | -0.01 |
| 85 | 10.53 | 63.64 | 1.91 | 0.00 | -61.56 | -1.91 |
| 86 | 2.66 | 63.46 | 0.48 | 0.00 | -61.39 | -0.48 |
| 87 | 7.91 | 39.26 | 1.44 | 0.00 | -37.19 | -1.44 |
| 88 | 0.04 | 39.09 | 0.01 | 0.00 | -37.01 | -0.01 |
| 89 | 9.00 | 48.97 | 1.64 | 0.00 | -47.38 | -1.64 |
| 90 | 1.14 | 48.80 | 0.21 | 0.00 | -47.20 | -0.21 |
| 91 | 6.99 | 31.72 | 1.27 | 0.00 | -30.13 | -1.27 |
| 92 | -0.88 | 31.55 | -0.16 | 0.00 | -29.95 | 0.16 |
| 93 | 9.00 | 48.97 | 1.64 | 0.00 | -47.38 | -1.64 |
| 94 | 1.14 | 48.80 | 0.21 | 0.00 | -47.20 | -0.21 |
| 95 | 6.99 | 30.22 | 1.27 | 0.00 | -28.63 | -1.27 |
| 96 | -0.88 | 30.05 | -0.16 | 0.00 | -28.45 | 0.16 |

强度计算最大应力对应组合号: 49, M=26.98, N=54.02, M=0.00, N=-51.95

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =199.28

强度计算最大应力比 =0.664

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 19, M=19.51, N=89.10, M=0.00, N=-87.03

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =232.69

平面内稳定计算最大应力比 =0.776

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 49, M=26.98, N=54.02, M=0.00, N=-51.95

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =130.61

平面外稳定计算最大应力比 =0.435

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=10.02, N=95.42, M=0.00, N=-93.35

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=43.82 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =43.82 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=148. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=73. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=145.07

3. 钢 柱 3 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=16.2,λy=16.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -84.22 | 0.13 | 0.00 | 84.25 | 0.12 |
| 2 | 0.00 | -33.43 | 0.13 | 0.00 | 33.46 | 0.12 |
| 3 | 0.00 | -33.43 | 0.13 | 0.00 | 33.46 | 0.12 |
| 4 | 0.00 | -84.22 | 0.13 | 0.00 | 84.25 | 0.12 |
| 5 | 0.00 | -76.51 | 0.10 | 0.00 | 76.52 | 0.09 |
| 6 | 0.00 | -25.72 | 0.10 | 0.00 | 25.74 | 0.09 |
| 7 | 0.00 | -25.72 | 0.10 | 0.00 | 25.74 | 0.09 |
| 8 | 0.00 | -76.51 | 0.10 | 0.00 | 76.52 | 0.09 |
| 9 | 0.00 | -5.71 | 0.12 | 0.00 | 5.73 | 0.12 |
| 10 | 0.00 | -11.58 | 0.13 | 0.00 | 11.61 | 0.12 |
| 11 | 0.00 | -15.52 | 0.13 | 0.00 | 15.55 | 0.12 |
| 12 | 0.00 | -21.40 | 0.13 | 0.00 | 21.43 | 0.12 |
| 13 | -0.00 | 2.01 | 0.10 | -0.00 | -1.99 | 0.10 |
| 14 | 0.00 | -3.87 | 0.10 | 0.00 | 3.89 | 0.10 |
| 15 | 0.00 | -7.81 | 0.10 | 0.00 | 7.83 | 0.09 |
| 16 | 0.00 | -13.69 | 0.10 | 0.00 | 13.71 | 0.09 |
| 17 | 0.00 | -67.59 | 0.13 | 0.00 | 67.61 | 0.12 |
| 18 | 0.00 | -71.11 | 0.13 | 0.00 | 71.14 | 0.12 |
| 19 | 0.00 | -73.47 | 0.13 | 0.00 | 73.50 | 0.12 |
| 20 | 0.00 | -77.00 | 0.13 | 0.00 | 77.03 | 0.12 |
| 21 | 0.00 | -16.80 | 0.13 | 0.00 | 16.82 | 0.12 |
| 22 | 0.00 | -20.32 | 0.13 | 0.00 | 20.35 | 0.12 |
| 23 | 0.00 | -22.69 | 0.13 | 0.00 | 22.71 | 0.12 |
| 24 | 0.00 | -26.22 | 0.13 | 0.00 | 26.24 | 0.12 |
| 25 | 0.00 | -16.80 | 0.13 | 0.00 | 16.82 | 0.12 |
| 26 | 0.00 | -20.32 | 0.13 | 0.00 | 20.35 | 0.12 |
| 27 | 0.00 | -22.69 | 0.13 | 0.00 | 22.71 | 0.12 |
| 28 | 0.00 | -26.22 | 0.13 | 0.00 | 26.24 | 0.12 |
| 29 | 0.00 | -67.59 | 0.13 | 0.00 | 67.61 | 0.12 |
| 30 | 0.00 | -71.11 | 0.13 | 0.00 | 71.14 | 0.12 |
| 31 | 0.00 | -73.47 | 0.13 | 0.00 | 73.50 | 0.12 |
| 32 | 0.00 | -77.00 | 0.13 | 0.00 | 77.03 | 0.12 |
| 33 | 0.00 | -59.87 | 0.10 | 0.00 | 59.89 | 0.09 |
| 34 | 0.00 | -63.39 | 0.10 | 0.00 | 63.41 | 0.09 |
| 35 | 0.00 | -65.76 | 0.10 | 0.00 | 65.78 | 0.09 |
| 36 | 0.00 | -69.29 | 0.10 | 0.00 | 69.30 | 0.09 |
| 37 | 0.00 | -9.08 | 0.10 | 0.00 | 9.10 | 0.09 |
| 38 | 0.00 | -12.61 | 0.10 | 0.00 | 12.63 | 0.09 |
| 39 | 0.00 | -14.97 | 0.10 | 0.00 | 14.99 | 0.09 |
| 40 | 0.00 | -18.50 | 0.10 | 0.00 | 18.52 | 0.09 |
| 41 | 0.00 | -9.08 | 0.10 | 0.00 | 9.10 | 0.09 |
| 42 | 0.00 | -12.61 | 0.10 | 0.00 | 12.63 | 0.09 |
| 43 | 0.00 | -14.97 | 0.10 | 0.00 | 14.99 | 0.09 |
| 44 | 0.00 | -18.50 | 0.10 | 0.00 | 18.52 | 0.09 |
| 45 | 0.00 | -59.87 | 0.10 | 0.00 | 59.89 | 0.09 |
| 46 | 0.00 | -63.39 | 0.10 | 0.00 | 63.41 | 0.09 |
| 47 | 0.00 | -65.76 | 0.10 | 0.00 | 65.78 | 0.09 |
| 48 | 0.00 | -69.29 | 0.10 | 0.00 | 69.30 | 0.09 |
| 49 | 0.00 | -41.26 | 0.13 | 0.00 | 41.28 | 0.12 |
| 50 | 0.00 | -47.13 | 0.13 | 0.00 | 47.16 | 0.12 |
| 51 | 0.00 | -51.07 | 0.13 | 0.00 | 51.10 | 0.12 |
| 52 | 0.00 | -56.95 | 0.13 | 0.00 | 56.98 | 0.12 |
| 53 | 0.00 | -5.71 | 0.12 | 0.00 | 5.73 | 0.12 |
| 54 | 0.00 | -11.58 | 0.13 | 0.00 | 11.61 | 0.12 |
| 55 | 0.00 | -15.52 | 0.13 | 0.00 | 15.55 | 0.12 |
| 56 | 0.00 | -21.40 | 0.13 | 0.00 | 21.43 | 0.12 |
| 57 | 0.00 | -5.71 | 0.12 | 0.00 | 5.73 | 0.12 |
| 58 | 0.00 | -11.58 | 0.13 | 0.00 | 11.61 | 0.12 |
| 59 | 0.00 | -15.52 | 0.13 | 0.00 | 15.55 | 0.12 |
| 60 | 0.00 | -21.40 | 0.13 | 0.00 | 21.43 | 0.12 |
| 61 | 0.00 | -41.26 | 0.13 | 0.00 | 41.28 | 0.12 |
| 62 | 0.00 | -47.13 | 0.13 | 0.00 | 47.16 | 0.12 |
| 63 | 0.00 | -51.07 | 0.13 | 0.00 | 51.10 | 0.12 |
| 64 | 0.00 | -56.95 | 0.13 | 0.00 | 56.98 | 0.12 |
| 65 | 0.00 | -33.54 | 0.10 | 0.00 | 33.56 | 0.09 |
| 66 | 0.00 | -39.42 | 0.10 | 0.00 | 39.44 | 0.09 |
| 67 | 0.00 | -43.36 | 0.10 | 0.00 | 43.38 | 0.09 |
| 68 | 0.00 | -49.24 | 0.10 | 0.00 | 49.26 | 0.09 |
| 69 | -0.00 | 2.01 | 0.10 | -0.00 | -1.99 | 0.10 |
| 70 | 0.00 | -3.87 | 0.10 | 0.00 | 3.89 | 0.10 |
| 71 | 0.00 | -7.81 | 0.10 | 0.00 | 7.83 | 0.09 |
| 72 | 0.00 | -13.69 | 0.10 | 0.00 | 13.71 | 0.09 |
| 73 | -0.00 | 2.01 | 0.10 | -0.00 | -1.99 | 0.10 |
| 74 | 0.00 | -3.87 | 0.10 | 0.00 | 3.89 | 0.10 |
| 75 | 0.00 | -7.81 | 0.10 | 0.00 | 7.83 | 0.09 |
| 76 | 0.00 | -13.69 | 0.10 | 0.00 | 13.71 | 0.09 |
| 77 | 0.00 | -33.54 | 0.10 | 0.00 | 33.56 | 0.09 |
| 78 | 0.00 | -39.42 | 0.10 | 0.00 | 39.44 | 0.09 |
| 79 | 0.00 | -43.36 | 0.10 | 0.00 | 43.38 | 0.09 |
| 80 | 0.00 | -49.24 | 0.10 | 0.00 | 49.26 | 0.09 |
| 81 | 0.00 | -56.12 | 0.13 | 0.00 | 56.15 | 0.12 |
| 82 | 0.00 | -54.76 | 0.13 | 0.00 | 54.79 | 0.12 |
| 83 | 0.00 | -34.11 | 0.13 | 0.00 | 34.14 | 0.12 |
| 84 | 0.00 | -32.76 | 0.13 | 0.00 | 32.78 | 0.12 |
| 85 | 0.00 | -34.11 | 0.13 | 0.00 | 34.14 | 0.12 |
| 86 | 0.00 | -32.76 | 0.13 | 0.00 | 32.78 | 0.12 |
| 87 | 0.00 | -56.12 | 0.13 | 0.00 | 56.15 | 0.12 |
| 88 | 0.00 | -54.76 | 0.13 | 0.00 | 54.79 | 0.12 |
| 89 | 0.00 | -43.33 | 0.10 | 0.00 | 43.35 | 0.09 |
| 90 | 0.00 | -41.97 | 0.10 | 0.00 | 41.99 | 0.09 |
| 91 | 0.00 | -26.40 | 0.10 | 0.00 | 26.42 | 0.09 |
| 92 | 0.00 | -25.04 | 0.10 | 0.00 | 25.06 | 0.09 |
| 93 | 0.00 | -26.40 | 0.10 | 0.00 | 26.42 | 0.09 |
| 94 | 0.00 | -25.04 | 0.10 | 0.00 | 25.06 | 0.09 |
| 95 | 0.00 | -43.33 | 0.10 | 0.00 | 43.35 | 0.09 |
| 96 | 0.00 | -41.97 | 0.10 | 0.00 | 41.99 | 0.09 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=0.00, N=-84.22, M=0.00, N=84.25

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =44.79

强度计算最大应力比 =0.149

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 13, M=-0.00, N=2.01, M=-0.00, N=-1.99

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =0.95

平面内稳定计算最大应力比 =0.003

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =0.95

平面外稳定计算最大应力比 =0.003

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =66.20

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=66.20

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

4. 钢 柱 4 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=16.2,λy=16.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | -33.43 | -0.13 | -0.00 | 33.46 | -0.12 |
| 2 | -0.00 | -84.22 | -0.13 | -0.00 | 84.24 | -0.12 |
| 3 | -0.00 | -33.43 | -0.13 | -0.00 | 33.46 | -0.12 |
| 4 | -0.00 | -84.22 | -0.13 | -0.00 | 84.24 | -0.12 |
| 5 | -0.00 | -25.72 | -0.10 | -0.00 | 25.74 | -0.09 |
| 6 | -0.00 | -76.50 | -0.10 | -0.00 | 76.52 | -0.09 |
| 7 | -0.00 | -25.72 | -0.10 | -0.00 | 25.74 | -0.09 |
| 8 | -0.00 | -76.50 | -0.10 | -0.00 | 76.52 | -0.09 |
| 9 | -0.00 | -11.58 | -0.13 | -0.00 | 11.61 | -0.12 |
| 10 | -0.00 | -5.70 | -0.12 | -0.00 | 5.73 | -0.12 |
| 11 | -0.00 | -21.40 | -0.13 | -0.00 | 21.43 | -0.12 |
| 12 | -0.00 | -15.52 | -0.13 | -0.00 | 15.54 | -0.12 |
| 13 | -0.00 | -3.87 | -0.10 | -0.00 | 3.89 | -0.10 |
| 14 | 0.00 | 2.01 | -0.10 | 0.00 | -1.99 | -0.10 |
| 15 | -0.00 | -13.69 | -0.10 | -0.00 | 13.70 | -0.09 |
| 16 | -0.00 | -7.80 | -0.10 | -0.00 | 7.82 | -0.09 |
| 17 | -0.00 | -20.32 | -0.13 | -0.00 | 20.35 | -0.12 |
| 18 | -0.00 | -16.80 | -0.13 | -0.00 | 16.82 | -0.12 |
| 19 | -0.00 | -26.21 | -0.13 | -0.00 | 26.24 | -0.12 |
| 20 | -0.00 | -22.69 | -0.13 | -0.00 | 22.71 | -0.12 |
| 21 | -0.00 | -71.11 | -0.13 | -0.00 | 71.13 | -0.12 |
| 22 | -0.00 | -67.58 | -0.13 | -0.00 | 67.60 | -0.12 |
| 23 | -0.00 | -77.00 | -0.13 | -0.00 | 77.02 | -0.12 |
| 24 | -0.00 | -73.47 | -0.13 | -0.00 | 73.49 | -0.12 |
| 25 | -0.00 | -20.32 | -0.13 | -0.00 | 20.35 | -0.12 |
| 26 | -0.00 | -16.80 | -0.13 | -0.00 | 16.82 | -0.12 |
| 27 | -0.00 | -26.21 | -0.13 | -0.00 | 26.24 | -0.12 |
| 28 | -0.00 | -22.69 | -0.13 | -0.00 | 22.71 | -0.12 |
| 29 | -0.00 | -71.11 | -0.13 | -0.00 | 71.13 | -0.12 |
| 30 | -0.00 | -67.58 | -0.13 | -0.00 | 67.60 | -0.12 |
| 31 | -0.00 | -77.00 | -0.13 | -0.00 | 77.02 | -0.12 |
| 32 | -0.00 | -73.47 | -0.13 | -0.00 | 73.49 | -0.12 |
| 33 | -0.00 | -12.61 | -0.10 | -0.00 | 12.63 | -0.09 |
| 34 | -0.00 | -9.08 | -0.10 | -0.00 | 9.10 | -0.09 |
| 35 | -0.00 | -18.50 | -0.10 | -0.00 | 18.52 | -0.09 |
| 36 | -0.00 | -14.97 | -0.10 | -0.00 | 14.99 | -0.09 |
| 37 | -0.00 | -63.39 | -0.10 | -0.00 | 63.41 | -0.09 |
| 38 | -0.00 | -59.86 | -0.10 | -0.00 | 59.88 | -0.09 |
| 39 | -0.00 | -69.28 | -0.10 | -0.00 | 69.30 | -0.09 |
| 40 | -0.00 | -65.75 | -0.10 | -0.00 | 65.77 | -0.09 |
| 41 | -0.00 | -12.61 | -0.10 | -0.00 | 12.63 | -0.09 |
| 42 | -0.00 | -9.08 | -0.10 | -0.00 | 9.10 | -0.09 |
| 43 | -0.00 | -18.50 | -0.10 | -0.00 | 18.52 | -0.09 |
| 44 | -0.00 | -14.97 | -0.10 | -0.00 | 14.99 | -0.09 |
| 45 | -0.00 | -63.39 | -0.10 | -0.00 | 63.41 | -0.09 |
| 46 | -0.00 | -59.86 | -0.10 | -0.00 | 59.88 | -0.09 |
| 47 | -0.00 | -69.28 | -0.10 | -0.00 | 69.30 | -0.09 |
| 48 | -0.00 | -65.75 | -0.10 | -0.00 | 65.77 | -0.09 |
| 49 | -0.00 | -11.58 | -0.13 | -0.00 | 11.61 | -0.12 |
| 50 | -0.00 | -5.70 | -0.12 | -0.00 | 5.73 | -0.12 |
| 51 | -0.00 | -21.40 | -0.13 | -0.00 | 21.43 | -0.12 |
| 52 | -0.00 | -15.52 | -0.13 | -0.00 | 15.54 | -0.12 |
| 53 | -0.00 | -47.13 | -0.13 | -0.00 | 47.16 | -0.12 |
| 54 | -0.00 | -41.25 | -0.13 | -0.00 | 41.28 | -0.12 |
| 55 | -0.00 | -56.95 | -0.13 | -0.00 | 56.97 | -0.12 |
| 56 | -0.00 | -51.07 | -0.13 | -0.00 | 51.09 | -0.12 |
| 57 | -0.00 | -11.58 | -0.13 | -0.00 | 11.61 | -0.12 |
| 58 | -0.00 | -5.70 | -0.12 | -0.00 | 5.73 | -0.12 |
| 59 | -0.00 | -21.40 | -0.13 | -0.00 | 21.43 | -0.12 |
| 60 | -0.00 | -15.52 | -0.13 | -0.00 | 15.54 | -0.12 |
| 61 | -0.00 | -47.13 | -0.13 | -0.00 | 47.16 | -0.12 |
| 62 | -0.00 | -41.25 | -0.13 | -0.00 | 41.28 | -0.12 |
| 63 | -0.00 | -56.95 | -0.13 | -0.00 | 56.97 | -0.12 |
| 64 | -0.00 | -51.07 | -0.13 | -0.00 | 51.09 | -0.12 |
| 65 | -0.00 | -3.87 | -0.10 | -0.00 | 3.89 | -0.10 |
| 66 | 0.00 | 2.01 | -0.10 | 0.00 | -1.99 | -0.10 |
| 67 | -0.00 | -13.69 | -0.10 | -0.00 | 13.70 | -0.09 |
| 68 | -0.00 | -7.80 | -0.10 | -0.00 | 7.82 | -0.09 |
| 69 | -0.00 | -39.42 | -0.10 | -0.00 | 39.44 | -0.09 |
| 70 | -0.00 | -33.54 | -0.10 | -0.00 | 33.56 | -0.09 |
| 71 | -0.00 | -49.23 | -0.10 | -0.00 | 49.25 | -0.09 |
| 72 | -0.00 | -43.35 | -0.10 | -0.00 | 43.37 | -0.09 |
| 73 | -0.00 | -3.87 | -0.10 | -0.00 | 3.89 | -0.10 |
| 74 | 0.00 | 2.01 | -0.10 | 0.00 | -1.99 | -0.10 |
| 75 | -0.00 | -13.69 | -0.10 | -0.00 | 13.70 | -0.09 |
| 76 | -0.00 | -7.80 | -0.10 | -0.00 | 7.82 | -0.09 |
| 77 | -0.00 | -39.42 | -0.10 | -0.00 | 39.44 | -0.09 |
| 78 | -0.00 | -33.54 | -0.10 | -0.00 | 33.56 | -0.09 |
| 79 | -0.00 | -49.23 | -0.10 | -0.00 | 49.25 | -0.09 |
| 80 | -0.00 | -43.35 | -0.10 | -0.00 | 43.37 | -0.09 |
| 81 | -0.00 | -32.76 | -0.13 | -0.00 | 32.78 | -0.12 |
| 82 | -0.00 | -34.11 | -0.13 | -0.00 | 34.14 | -0.12 |
| 83 | -0.00 | -54.76 | -0.13 | -0.00 | 54.79 | -0.12 |
| 84 | -0.00 | -56.12 | -0.13 | -0.00 | 56.14 | -0.12 |
| 85 | -0.00 | -32.76 | -0.13 | -0.00 | 32.78 | -0.12 |
| 86 | -0.00 | -34.11 | -0.13 | -0.00 | 34.14 | -0.12 |
| 87 | -0.00 | -54.76 | -0.13 | -0.00 | 54.79 | -0.12 |
| 88 | -0.00 | -56.12 | -0.13 | -0.00 | 56.14 | -0.12 |
| 89 | -0.00 | -25.04 | -0.10 | -0.00 | 25.06 | -0.09 |
| 90 | -0.00 | -26.40 | -0.10 | -0.00 | 26.42 | -0.09 |
| 91 | -0.00 | -41.97 | -0.10 | -0.00 | 41.99 | -0.09 |
| 92 | -0.00 | -43.32 | -0.10 | -0.00 | 43.34 | -0.09 |
| 93 | -0.00 | -25.04 | -0.10 | -0.00 | 25.06 | -0.09 |
| 94 | -0.00 | -26.40 | -0.10 | -0.00 | 26.42 | -0.09 |
| 95 | -0.00 | -41.97 | -0.10 | -0.00 | 41.99 | -0.09 |
| 96 | -0.00 | -43.32 | -0.10 | -0.00 | 43.34 | -0.09 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=-0.00, N=-84.22, M=-0.00, N=84.24

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =44.79

强度计算最大应力比 =0.149

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 14, M=0.00, N=2.01, M=0.00, N=-1.99

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =0.96

平面内稳定计算最大应力比 =0.003

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =0.96

平面外稳定计算最大应力比 =0.003

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =66.20

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=66.20

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

5. 钢 柱 5 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=16.2,λy=16.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -79.91 | 0.13 | 0.00 | 79.93 | 0.12 |
| 2 | 0.00 | -37.76 | 0.13 | 0.00 | 37.79 | 0.12 |
| 3 | 0.00 | -33.44 | 0.13 | 0.00 | 33.46 | 0.12 |
| 4 | 0.00 | -84.23 | 0.13 | 0.00 | 84.26 | 0.12 |
| 5 | 0.00 | -72.19 | 0.10 | 0.00 | 72.21 | 0.09 |
| 6 | 0.00 | -30.05 | 0.10 | 0.00 | 30.06 | 0.09 |
| 7 | 0.00 | -25.72 | 0.10 | 0.00 | 25.74 | 0.09 |
| 8 | 0.00 | -76.51 | 0.10 | 0.00 | 76.53 | 0.09 |
| 9 | 0.00 | -5.71 | 0.12 | 0.00 | 5.73 | 0.12 |
| 10 | 0.00 | -11.58 | 0.12 | 0.00 | 11.61 | 0.12 |
| 11 | 0.00 | -15.53 | 0.12 | 0.00 | 15.55 | 0.12 |
| 12 | 0.00 | -21.40 | 0.13 | 0.00 | 21.42 | 0.12 |
| 13 | -0.00 | 2.01 | 0.10 | -0.00 | -1.99 | 0.10 |
| 14 | 0.00 | -3.87 | 0.10 | 0.00 | 3.89 | 0.10 |
| 15 | 0.00 | -7.81 | 0.10 | 0.00 | 7.83 | 0.10 |
| 16 | 0.00 | -13.68 | 0.10 | 0.00 | 13.70 | 0.09 |
| 17 | 0.00 | -63.27 | 0.13 | 0.00 | 63.29 | 0.12 |
| 18 | 0.00 | -66.80 | 0.13 | 0.00 | 66.82 | 0.12 |
| 19 | 0.00 | -69.16 | 0.13 | 0.00 | 69.19 | 0.12 |
| 20 | 0.00 | -72.68 | 0.13 | 0.00 | 72.71 | 0.12 |
| 21 | 0.00 | -21.12 | 0.12 | 0.00 | 21.15 | 0.12 |
| 22 | 0.00 | -24.65 | 0.12 | 0.00 | 24.67 | 0.12 |
| 23 | 0.00 | -27.01 | 0.13 | 0.00 | 27.04 | 0.12 |
| 24 | 0.00 | -30.54 | 0.13 | 0.00 | 30.56 | 0.12 |
| 25 | 0.00 | -16.80 | 0.12 | 0.00 | 16.83 | 0.12 |
| 26 | 0.00 | -20.33 | 0.12 | 0.00 | 20.35 | 0.12 |
| 27 | 0.00 | -22.69 | 0.13 | 0.00 | 22.72 | 0.12 |
| 28 | 0.00 | -26.22 | 0.13 | 0.00 | 26.24 | 0.12 |
| 29 | 0.00 | -67.59 | 0.13 | 0.00 | 67.62 | 0.12 |
| 30 | 0.00 | -71.12 | 0.13 | 0.00 | 71.14 | 0.12 |
| 31 | 0.00 | -73.48 | 0.13 | 0.00 | 73.51 | 0.12 |
| 32 | 0.00 | -77.01 | 0.13 | 0.00 | 77.03 | 0.12 |
| 33 | 0.00 | -55.55 | 0.10 | 0.00 | 55.57 | 0.09 |
| 34 | 0.00 | -59.08 | 0.10 | 0.00 | 59.10 | 0.09 |
| 35 | 0.00 | -61.44 | 0.10 | 0.00 | 61.46 | 0.09 |
| 36 | 0.00 | -64.97 | 0.10 | 0.00 | 64.99 | 0.09 |
| 37 | 0.00 | -13.41 | 0.10 | 0.00 | 13.43 | 0.10 |
| 38 | 0.00 | -16.93 | 0.10 | 0.00 | 16.95 | 0.10 |
| 39 | 0.00 | -19.30 | 0.10 | 0.00 | 19.32 | 0.09 |
| 40 | 0.00 | -22.82 | 0.10 | 0.00 | 22.84 | 0.09 |
| 41 | 0.00 | -9.08 | 0.10 | 0.00 | 9.10 | 0.10 |
| 42 | 0.00 | -12.61 | 0.10 | 0.00 | 12.63 | 0.10 |
| 43 | 0.00 | -14.97 | 0.10 | 0.00 | 14.99 | 0.09 |
| 44 | 0.00 | -18.50 | 0.10 | 0.00 | 18.52 | 0.09 |
| 45 | 0.00 | -59.88 | 0.10 | 0.00 | 59.90 | 0.09 |
| 46 | 0.00 | -63.40 | 0.10 | 0.00 | 63.42 | 0.09 |
| 47 | 0.00 | -65.77 | 0.10 | 0.00 | 65.79 | 0.09 |
| 48 | 0.00 | -69.29 | 0.10 | 0.00 | 69.31 | 0.09 |
| 49 | 0.00 | -38.24 | 0.13 | 0.00 | 38.26 | 0.12 |
| 50 | 0.00 | -44.11 | 0.13 | 0.00 | 44.14 | 0.12 |
| 51 | 0.00 | -48.05 | 0.13 | 0.00 | 48.08 | 0.12 |
| 52 | 0.00 | -53.93 | 0.13 | 0.00 | 53.95 | 0.12 |
| 53 | 0.00 | -8.73 | 0.12 | 0.00 | 8.76 | 0.12 |
| 54 | 0.00 | -14.61 | 0.12 | 0.00 | 14.63 | 0.12 |
| 55 | 0.00 | -18.55 | 0.12 | 0.00 | 18.58 | 0.12 |
| 56 | 0.00 | -24.43 | 0.13 | 0.00 | 24.45 | 0.12 |
| 57 | 0.00 | -5.71 | 0.12 | 0.00 | 5.73 | 0.12 |
| 58 | 0.00 | -11.58 | 0.12 | 0.00 | 11.61 | 0.12 |
| 59 | 0.00 | -15.53 | 0.12 | 0.00 | 15.55 | 0.12 |
| 60 | 0.00 | -21.40 | 0.13 | 0.00 | 21.42 | 0.12 |
| 61 | 0.00 | -41.26 | 0.13 | 0.00 | 41.29 | 0.12 |
| 62 | 0.00 | -47.14 | 0.13 | 0.00 | 47.16 | 0.12 |
| 63 | 0.00 | -51.08 | 0.13 | 0.00 | 51.10 | 0.12 |
| 64 | 0.00 | -56.95 | 0.13 | 0.00 | 56.98 | 0.12 |
| 65 | 0.00 | -30.52 | 0.10 | 0.00 | 30.54 | 0.09 |
| 66 | 0.00 | -36.40 | 0.10 | 0.00 | 36.42 | 0.09 |
| 67 | 0.00 | -40.34 | 0.10 | 0.00 | 40.36 | 0.09 |
| 68 | 0.00 | -46.21 | 0.10 | 0.00 | 46.23 | 0.09 |
| 69 | -0.00 | -1.02 | 0.10 | -0.00 | 1.04 | 0.10 |
| 70 | -0.00 | -6.89 | 0.10 | 0.00 | 6.91 | 0.10 |
| 71 | 0.00 | -10.83 | 0.10 | 0.00 | 10.85 | 0.10 |
| 72 | 0.00 | -16.71 | 0.10 | 0.00 | 16.73 | 0.09 |
| 73 | -0.00 | 2.01 | 0.10 | -0.00 | -1.99 | 0.10 |
| 74 | 0.00 | -3.87 | 0.10 | 0.00 | 3.89 | 0.10 |
| 75 | 0.00 | -7.81 | 0.10 | 0.00 | 7.83 | 0.10 |
| 76 | 0.00 | -13.68 | 0.10 | 0.00 | 13.70 | 0.09 |
| 77 | 0.00 | -33.55 | 0.10 | 0.00 | 33.56 | 0.09 |
| 78 | 0.00 | -39.42 | 0.10 | 0.00 | 39.44 | 0.09 |
| 79 | 0.00 | -43.36 | 0.10 | 0.00 | 43.38 | 0.09 |
| 80 | 0.00 | -49.24 | 0.10 | 0.00 | 49.26 | 0.09 |
| 81 | 0.00 | -54.25 | 0.13 | 0.00 | 54.28 | 0.12 |
| 82 | 0.00 | -52.90 | 0.13 | 0.00 | 52.92 | 0.12 |
| 83 | 0.00 | -35.99 | 0.13 | 0.00 | 36.01 | 0.12 |
| 84 | 0.00 | -34.64 | 0.13 | 0.00 | 34.66 | 0.12 |
| 85 | 0.00 | -34.12 | 0.13 | 0.00 | 34.14 | 0.12 |
| 86 | 0.00 | -32.76 | 0.13 | 0.00 | 32.79 | 0.12 |
| 87 | 0.00 | -56.13 | 0.13 | 0.00 | 56.15 | 0.12 |
| 88 | 0.00 | -54.77 | 0.13 | 0.00 | 54.80 | 0.12 |
| 89 | 0.00 | -41.89 | 0.10 | 0.00 | 41.91 | 0.09 |
| 90 | 0.00 | -40.54 | 0.10 | 0.00 | 40.56 | 0.09 |
| 91 | 0.00 | -27.84 | 0.10 | 0.00 | 27.86 | 0.09 |
| 92 | 0.00 | -26.49 | 0.10 | 0.00 | 26.51 | 0.09 |
| 93 | 0.00 | -26.40 | 0.10 | 0.00 | 26.42 | 0.09 |
| 94 | 0.00 | -25.05 | 0.10 | 0.00 | 25.07 | 0.09 |
| 95 | 0.00 | -43.33 | 0.10 | 0.00 | 43.35 | 0.09 |
| 96 | 0.00 | -41.98 | 0.10 | 0.00 | 42.00 | 0.09 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=0.00, N=-84.23, M=0.00, N=84.26

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =44.80

强度计算最大应力比 =0.149

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 13, M=-0.00, N=2.01, M=-0.00, N=-1.99

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =0.95

平面内稳定计算最大应力比 =0.003

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =0.95

平面外稳定计算最大应力比 =0.003

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =66.20

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=66.20

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

6. 钢 柱 6 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=16.2,λy=16.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | -37.76 | -0.13 | -0.00 | 37.79 | -0.12 |
| 2 | -0.00 | -79.91 | -0.13 | -0.00 | 79.93 | -0.12 |
| 3 | -0.00 | -33.44 | -0.13 | -0.00 | 33.46 | -0.12 |
| 4 | -0.00 | -84.23 | -0.13 | -0.00 | 84.25 | -0.12 |
| 5 | -0.00 | -30.04 | -0.10 | -0.00 | 30.06 | -0.09 |
| 6 | -0.00 | -72.19 | -0.10 | -0.00 | 72.21 | -0.09 |
| 7 | -0.00 | -25.72 | -0.10 | -0.00 | 25.74 | -0.09 |
| 8 | -0.00 | -76.51 | -0.10 | -0.00 | 76.53 | -0.09 |
| 9 | -0.00 | -11.58 | -0.12 | -0.00 | 11.61 | -0.12 |
| 10 | -0.00 | -5.71 | -0.12 | -0.00 | 5.73 | -0.12 |
| 11 | -0.00 | -21.40 | -0.13 | -0.00 | 21.43 | -0.12 |
| 12 | -0.00 | -15.53 | -0.12 | -0.00 | 15.55 | -0.12 |
| 13 | -0.00 | -3.87 | -0.10 | -0.00 | 3.89 | -0.10 |
| 14 | 0.00 | 2.01 | -0.10 | 0.00 | -1.99 | -0.10 |
| 15 | -0.00 | -13.69 | -0.10 | -0.00 | 13.70 | -0.09 |
| 16 | -0.00 | -7.81 | -0.10 | -0.00 | 7.83 | -0.10 |
| 17 | -0.00 | -24.65 | -0.12 | -0.00 | 24.67 | -0.12 |
| 18 | -0.00 | -21.12 | -0.12 | -0.00 | 21.15 | -0.12 |
| 19 | -0.00 | -30.54 | -0.13 | -0.00 | 30.56 | -0.12 |
| 20 | -0.00 | -27.01 | -0.13 | -0.00 | 27.04 | -0.12 |
| 21 | -0.00 | -66.79 | -0.13 | -0.00 | 66.82 | -0.12 |
| 22 | -0.00 | -63.27 | -0.13 | -0.00 | 63.29 | -0.12 |
| 23 | -0.00 | -72.68 | -0.13 | -0.00 | 72.71 | -0.12 |
| 24 | -0.00 | -69.16 | -0.13 | -0.00 | 69.18 | -0.12 |
| 25 | -0.00 | -20.32 | -0.12 | -0.00 | 20.35 | -0.12 |
| 26 | -0.00 | -16.80 | -0.12 | -0.00 | 16.83 | -0.12 |
| 27 | -0.00 | -26.22 | -0.13 | -0.00 | 26.24 | -0.12 |
| 28 | -0.00 | -22.69 | -0.13 | -0.00 | 22.72 | -0.12 |
| 29 | -0.00 | -71.12 | -0.13 | -0.00 | 71.14 | -0.12 |
| 30 | -0.00 | -67.59 | -0.13 | -0.00 | 67.62 | -0.12 |
| 31 | -0.00 | -77.01 | -0.13 | -0.00 | 77.03 | -0.12 |
| 32 | -0.00 | -73.48 | -0.13 | -0.00 | 73.51 | -0.12 |
| 33 | -0.00 | -16.93 | -0.10 | -0.00 | 16.95 | -0.10 |
| 34 | -0.00 | -13.41 | -0.10 | -0.00 | 13.43 | -0.10 |
| 35 | -0.00 | -22.82 | -0.10 | -0.00 | 22.84 | -0.09 |
| 36 | -0.00 | -19.30 | -0.10 | -0.00 | 19.32 | -0.09 |
| 37 | -0.00 | -59.08 | -0.10 | -0.00 | 59.09 | -0.09 |
| 38 | -0.00 | -55.55 | -0.10 | -0.00 | 55.57 | -0.09 |
| 39 | -0.00 | -64.97 | -0.10 | -0.00 | 64.99 | -0.09 |
| 40 | -0.00 | -61.44 | -0.10 | -0.00 | 61.46 | -0.09 |
| 41 | -0.00 | -12.61 | -0.10 | -0.00 | 12.63 | -0.10 |
| 42 | -0.00 | -9.08 | -0.10 | -0.00 | 9.10 | -0.10 |
| 43 | -0.00 | -18.50 | -0.10 | -0.00 | 18.52 | -0.09 |
| 44 | -0.00 | -14.97 | -0.10 | -0.00 | 14.99 | -0.09 |
| 45 | -0.00 | -63.40 | -0.10 | -0.00 | 63.42 | -0.09 |
| 46 | -0.00 | -59.87 | -0.10 | -0.00 | 59.89 | -0.09 |
| 47 | -0.00 | -69.29 | -0.10 | -0.00 | 69.31 | -0.09 |
| 48 | -0.00 | -65.76 | -0.10 | -0.00 | 65.78 | -0.09 |
| 49 | -0.00 | -14.61 | -0.12 | -0.00 | 14.63 | -0.12 |
| 50 | -0.00 | -8.74 | -0.12 | -0.00 | 8.76 | -0.12 |
| 51 | -0.00 | -24.43 | -0.13 | -0.00 | 24.45 | -0.12 |
| 52 | -0.00 | -18.55 | -0.12 | -0.00 | 18.58 | -0.12 |
| 53 | -0.00 | -44.11 | -0.13 | -0.00 | 44.13 | -0.12 |
| 54 | -0.00 | -38.24 | -0.13 | -0.00 | 38.26 | -0.12 |
| 55 | -0.00 | -53.93 | -0.13 | -0.00 | 53.95 | -0.12 |
| 56 | -0.00 | -48.05 | -0.13 | -0.00 | 48.08 | -0.12 |
| 57 | -0.00 | -11.58 | -0.12 | -0.00 | 11.61 | -0.12 |
| 58 | -0.00 | -5.71 | -0.12 | -0.00 | 5.73 | -0.12 |
| 59 | -0.00 | -21.40 | -0.13 | -0.00 | 21.43 | -0.12 |
| 60 | -0.00 | -15.53 | -0.12 | -0.00 | 15.55 | -0.12 |
| 61 | -0.00 | -47.14 | -0.13 | -0.00 | 47.16 | -0.12 |
| 62 | -0.00 | -41.26 | -0.13 | -0.00 | 41.29 | -0.12 |
| 63 | -0.00 | -56.96 | -0.13 | -0.00 | 56.98 | -0.12 |
| 64 | -0.00 | -51.08 | -0.13 | -0.00 | 51.10 | -0.12 |
| 65 | 0.00 | -6.89 | -0.10 | -0.00 | 6.91 | -0.10 |
| 66 | 0.00 | -1.02 | -0.10 | 0.00 | 1.04 | -0.10 |
| 67 | -0.00 | -16.71 | -0.10 | -0.00 | 16.73 | -0.09 |
| 68 | -0.00 | -10.83 | -0.10 | -0.00 | 10.85 | -0.10 |
| 69 | -0.00 | -36.39 | -0.10 | -0.00 | 36.41 | -0.09 |
| 70 | -0.00 | -30.52 | -0.10 | -0.00 | 30.54 | -0.09 |
| 71 | -0.00 | -46.21 | -0.10 | -0.00 | 46.23 | -0.09 |
| 72 | -0.00 | -40.34 | -0.10 | -0.00 | 40.35 | -0.09 |
| 73 | -0.00 | -3.87 | -0.10 | -0.00 | 3.89 | -0.10 |
| 74 | 0.00 | 2.01 | -0.10 | 0.00 | -1.99 | -0.10 |
| 75 | -0.00 | -13.69 | -0.10 | -0.00 | 13.70 | -0.09 |
| 76 | -0.00 | -7.81 | -0.10 | -0.00 | 7.83 | -0.10 |
| 77 | -0.00 | -39.42 | -0.10 | -0.00 | 39.44 | -0.09 |
| 78 | -0.00 | -33.55 | -0.10 | -0.00 | 33.57 | -0.09 |
| 79 | -0.00 | -49.24 | -0.10 | -0.00 | 49.26 | -0.09 |
| 80 | -0.00 | -43.36 | -0.10 | -0.00 | 43.38 | -0.09 |
| 81 | -0.00 | -34.64 | -0.13 | -0.00 | 34.66 | -0.12 |
| 82 | -0.00 | -35.99 | -0.13 | -0.00 | 36.01 | -0.12 |
| 83 | -0.00 | -52.90 | -0.13 | -0.00 | 52.92 | -0.12 |
| 84 | -0.00 | -54.25 | -0.13 | -0.00 | 54.27 | -0.12 |
| 85 | -0.00 | -32.76 | -0.13 | -0.00 | 32.79 | -0.12 |
| 86 | -0.00 | -34.11 | -0.13 | -0.00 | 34.14 | -0.12 |
| 87 | -0.00 | -54.77 | -0.13 | -0.00 | 54.80 | -0.12 |
| 88 | -0.00 | -56.12 | -0.13 | -0.00 | 56.15 | -0.12 |
| 89 | -0.00 | -26.49 | -0.10 | -0.00 | 26.51 | -0.09 |
| 90 | -0.00 | -27.84 | -0.10 | -0.00 | 27.86 | -0.09 |
| 91 | -0.00 | -40.53 | -0.10 | -0.00 | 40.55 | -0.09 |
| 92 | -0.00 | -41.89 | -0.10 | -0.00 | 41.91 | -0.09 |
| 93 | -0.00 | -25.05 | -0.10 | -0.00 | 25.06 | -0.09 |
| 94 | -0.00 | -26.40 | -0.10 | -0.00 | 26.42 | -0.09 |
| 95 | -0.00 | -41.98 | -0.10 | -0.00 | 41.99 | -0.09 |
| 96 | -0.00 | -43.33 | -0.10 | -0.00 | 43.35 | -0.09 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=-0.00, N=-84.23, M=-0.00, N=84.25

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =44.80

强度计算最大应力比 =0.149

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 14, M=0.00, N=2.01, M=0.00, N=-1.99

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =0.95

平面内稳定计算最大应力比 =0.003

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =0.95

平面外稳定计算最大应力比 =0.003

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =66.20

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=66.20

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

7. 钢 柱 7 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=16.2,λy=16.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -221.94 | 0.13 | 0.00 | 225.90 | 0.12 |
| 2 | 0.00 | -104.59 | 0.13 | 0.00 | 100.67 | 0.12 |
| 3 | 0.00 | -92.76 | 0.13 | 0.00 | 92.78 | 0.12 |
| 4 | 0.00 | -233.77 | 0.13 | 0.00 | 233.79 | 0.12 |
| 5 | 0.00 | -200.53 | 0.10 | 0.00 | 204.49 | 0.09 |
| 6 | 0.00 | -83.19 | 0.10 | 0.00 | 79.26 | 0.09 |
| 7 | 0.00 | -71.35 | 0.10 | 0.00 | 71.37 | 0.09 |
| 8 | 0.00 | -212.36 | 0.10 | 0.00 | 212.38 | 0.09 |
| 9 | 0.00 | -15.05 | 0.12 | 0.00 | 15.08 | 0.12 |
| 10 | 0.00 | -29.33 | 0.12 | 0.00 | 29.35 | 0.12 |
| 11 | 0.00 | -47.49 | 0.13 | 0.00 | 47.51 | 0.12 |
| 12 | 0.00 | -61.76 | 0.13 | 0.00 | 61.79 | 0.12 |
| 13 | -0.00 | 6.36 | 0.10 | -0.00 | -6.34 | 0.10 |
| 14 | 0.00 | -7.92 | 0.10 | 0.00 | 7.94 | 0.10 |
| 15 | 0.00 | -26.08 | 0.10 | 0.00 | 26.10 | 0.09 |
| 16 | 0.00 | -40.36 | 0.10 | 0.00 | 40.38 | 0.09 |
| 17 | 0.00 | -175.31 | 0.13 | 0.00 | 179.28 | 0.12 |
| 18 | 0.00 | -183.88 | 0.13 | 0.00 | 187.84 | 0.12 |
| 19 | 0.00 | -194.77 | 0.13 | 0.00 | 198.74 | 0.12 |
| 20 | 0.00 | -203.34 | 0.13 | 0.00 | 207.31 | 0.12 |
| 21 | 0.00 | -57.97 | 0.12 | 0.00 | 54.05 | 0.12 |
| 22 | 0.00 | -66.53 | 0.13 | 0.00 | 62.61 | 0.12 |
| 23 | 0.00 | -77.43 | 0.13 | 0.00 | 73.51 | 0.12 |
| 24 | 0.00 | -86.00 | 0.13 | 0.00 | 82.08 | 0.12 |
| 25 | 0.00 | -46.13 | 0.13 | 0.00 | 46.16 | 0.12 |
| 26 | 0.00 | -54.70 | 0.13 | 0.00 | 54.72 | 0.12 |
| 27 | 0.00 | -65.60 | 0.13 | 0.00 | 65.62 | 0.12 |
| 28 | 0.00 | -74.16 | 0.13 | 0.00 | 74.19 | 0.12 |
| 29 | 0.00 | -187.14 | 0.13 | 0.00 | 187.17 | 0.12 |
| 30 | 0.00 | -195.71 | 0.13 | 0.00 | 195.73 | 0.12 |
| 31 | 0.00 | -206.61 | 0.13 | 0.00 | 206.63 | 0.12 |
| 32 | 0.00 | -215.17 | 0.13 | 0.00 | 215.20 | 0.12 |
| 33 | 0.00 | -153.90 | 0.10 | 0.00 | 157.87 | 0.09 |
| 34 | 0.00 | -162.47 | 0.10 | 0.00 | 166.43 | 0.09 |
| 35 | 0.00 | -173.37 | 0.10 | 0.00 | 177.33 | 0.09 |
| 36 | 0.00 | -181.93 | 0.10 | 0.00 | 185.90 | 0.09 |
| 37 | 0.00 | -36.56 | 0.10 | 0.00 | 32.64 | 0.10 |
| 38 | 0.00 | -45.13 | 0.10 | 0.00 | 41.20 | 0.09 |
| 39 | 0.00 | -56.03 | 0.10 | 0.00 | 52.10 | 0.09 |
| 40 | 0.00 | -64.59 | 0.10 | 0.00 | 60.67 | 0.09 |
| 41 | 0.00 | -24.73 | 0.10 | 0.00 | 24.75 | 0.10 |
| 42 | 0.00 | -33.29 | 0.10 | 0.00 | 33.31 | 0.09 |
| 43 | 0.00 | -44.19 | 0.10 | 0.00 | 44.21 | 0.09 |
| 44 | 0.00 | -52.76 | 0.10 | 0.00 | 52.78 | 0.09 |
| 45 | 0.00 | -165.74 | 0.10 | 0.00 | 165.76 | 0.09 |
| 46 | 0.00 | -174.30 | 0.10 | 0.00 | 174.32 | 0.09 |
| 47 | 0.00 | -185.20 | 0.10 | 0.00 | 185.22 | 0.09 |
| 48 | 0.00 | -193.77 | 0.10 | 0.00 | 193.79 | 0.09 |
| 49 | 0.00 | -105.47 | 0.13 | 0.00 | 108.26 | 0.12 |
| 50 | 0.00 | -119.75 | 0.13 | 0.00 | 122.53 | 0.12 |
| 51 | 0.00 | -137.91 | 0.13 | 0.00 | 140.70 | 0.12 |
| 52 | 0.00 | -152.19 | 0.13 | 0.00 | 154.97 | 0.12 |
| 53 | 0.00 | -23.33 | 0.12 | 0.00 | 20.60 | 0.12 |
| 54 | 0.00 | -37.61 | 0.12 | 0.00 | 34.87 | 0.12 |
| 55 | 0.00 | -55.77 | 0.12 | 0.00 | 53.04 | 0.12 |
| 56 | 0.00 | -70.05 | 0.13 | 0.00 | 67.31 | 0.12 |
| 57 | 0.00 | -15.05 | 0.12 | 0.00 | 15.08 | 0.12 |
| 58 | 0.00 | -29.33 | 0.12 | 0.00 | 29.35 | 0.12 |
| 59 | 0.00 | -47.49 | 0.13 | 0.00 | 47.51 | 0.12 |
| 60 | 0.00 | -61.76 | 0.13 | 0.00 | 61.79 | 0.12 |
| 61 | 0.00 | -113.76 | 0.13 | 0.00 | 113.78 | 0.12 |
| 62 | 0.00 | -128.03 | 0.13 | 0.00 | 128.06 | 0.12 |
| 63 | 0.00 | -146.20 | 0.13 | 0.00 | 146.22 | 0.12 |
| 64 | 0.00 | -160.47 | 0.13 | 0.00 | 160.50 | 0.12 |
| 65 | 0.00 | -84.07 | 0.10 | 0.00 | 86.85 | 0.09 |
| 66 | 0.00 | -98.34 | 0.10 | 0.00 | 101.12 | 0.09 |
| 67 | 0.00 | -116.51 | 0.10 | 0.00 | 119.29 | 0.09 |
| 68 | 0.00 | -130.78 | 0.10 | 0.00 | 133.56 | 0.09 |
| 69 | -0.00 | -1.93 | 0.10 | -0.00 | -0.81 | 0.10 |
| 70 | 0.00 | -16.20 | 0.10 | 0.00 | 13.46 | 0.10 |
| 71 | 0.00 | -34.37 | 0.10 | 0.00 | 31.63 | 0.10 |
| 72 | 0.00 | -48.64 | 0.10 | 0.00 | 45.90 | 0.09 |
| 73 | -0.00 | 6.36 | 0.10 | -0.00 | -6.34 | 0.10 |
| 74 | 0.00 | -7.92 | 0.10 | 0.00 | 7.94 | 0.10 |
| 75 | 0.00 | -26.08 | 0.10 | 0.00 | 26.10 | 0.09 |
| 76 | 0.00 | -40.36 | 0.10 | 0.00 | 40.38 | 0.09 |
| 77 | 0.00 | -92.35 | 0.10 | 0.00 | 92.37 | 0.09 |
| 78 | 0.00 | -106.63 | 0.10 | 0.00 | 106.65 | 0.09 |
| 79 | 0.00 | -124.79 | 0.10 | 0.00 | 124.81 | 0.09 |
| 80 | 0.00 | -139.07 | 0.10 | 0.00 | 139.08 | 0.09 |
| 81 | 0.00 | -149.34 | 0.13 | 0.00 | 151.08 | 0.12 |
| 82 | 0.00 | -148.13 | 0.13 | 0.00 | 149.86 | 0.12 |
| 83 | 0.00 | -98.49 | 0.13 | 0.00 | 96.81 | 0.12 |
| 84 | 0.00 | -97.28 | 0.13 | 0.00 | 95.60 | 0.12 |
| 85 | 0.00 | -93.37 | 0.13 | 0.00 | 93.39 | 0.12 |
| 86 | 0.00 | -92.15 | 0.13 | 0.00 | 92.18 | 0.12 |
| 87 | 0.00 | -154.47 | 0.13 | 0.00 | 154.49 | 0.12 |
| 88 | 0.00 | -153.26 | 0.13 | 0.00 | 153.28 | 0.12 |
| 89 | 0.00 | -115.02 | 0.10 | 0.00 | 116.35 | 0.09 |
| 90 | 0.00 | -113.81 | 0.10 | 0.00 | 115.14 | 0.09 |
| 91 | 0.00 | -75.90 | 0.10 | 0.00 | 74.61 | 0.09 |
| 92 | 0.00 | -74.69 | 0.10 | 0.00 | 73.40 | 0.09 |
| 93 | 0.00 | -71.96 | 0.10 | 0.00 | 71.98 | 0.09 |
| 94 | 0.00 | -70.75 | 0.10 | 0.00 | 70.77 | 0.09 |
| 95 | 0.00 | -118.96 | 0.10 | 0.00 | 118.98 | 0.09 |
| 96 | 0.00 | -117.75 | 0.10 | 0.00 | 117.77 | 0.09 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=0.00, N=-233.77, M=0.00, N=233.79

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =124.33

强度计算最大应力比 =0.414

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 13, M=-0.00, N=6.36, M=-0.00, N=-6.34

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =3.02

平面内稳定计算最大应力比 =0.010

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =3.02

平面外稳定计算最大应力比 =0.010

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =66.20

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=66.20

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

8. 钢 柱 8 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=16.2,λy=16.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | -104.59 | -0.13 | -0.00 | 100.67 | -0.12 |
| 2 | -0.00 | -221.93 | -0.13 | -0.00 | 225.90 | -0.12 |
| 3 | -0.00 | -92.76 | -0.13 | -0.00 | 92.78 | -0.12 |
| 4 | -0.00 | -233.76 | -0.13 | -0.00 | 233.79 | -0.12 |
| 5 | -0.00 | -83.18 | -0.10 | -0.00 | 79.26 | -0.09 |
| 6 | -0.00 | -200.52 | -0.10 | -0.00 | 204.49 | -0.09 |
| 7 | -0.00 | -71.35 | -0.10 | -0.00 | 71.37 | -0.09 |
| 8 | -0.00 | -212.36 | -0.10 | -0.00 | 212.38 | -0.09 |
| 9 | -0.00 | -29.33 | -0.12 | -0.00 | 29.35 | -0.12 |
| 10 | -0.00 | -15.05 | -0.12 | -0.00 | 15.08 | -0.12 |
| 11 | -0.00 | -61.77 | -0.13 | -0.00 | 61.79 | -0.12 |
| 12 | -0.00 | -47.49 | -0.13 | -0.00 | 47.51 | -0.12 |
| 13 | -0.00 | -7.92 | -0.10 | -0.00 | 7.94 | -0.10 |
| 14 | 0.00 | 6.35 | -0.10 | 0.00 | -6.33 | -0.10 |
| 15 | -0.00 | -40.36 | -0.10 | -0.00 | 40.38 | -0.09 |
| 16 | -0.00 | -26.08 | -0.10 | -0.00 | 26.10 | -0.09 |
| 17 | -0.00 | -66.53 | -0.13 | -0.00 | 62.61 | -0.12 |
| 18 | -0.00 | -57.97 | -0.12 | -0.00 | 54.05 | -0.12 |
| 19 | -0.00 | -86.00 | -0.13 | -0.00 | 82.08 | -0.12 |
| 20 | -0.00 | -77.43 | -0.13 | -0.00 | 73.51 | -0.12 |
| 21 | -0.00 | -183.87 | -0.13 | -0.00 | 187.84 | -0.12 |
| 22 | -0.00 | -175.31 | -0.13 | -0.00 | 179.28 | -0.12 |
| 23 | -0.00 | -203.34 | -0.13 | -0.00 | 207.30 | -0.12 |
| 24 | -0.00 | -194.77 | -0.13 | -0.00 | 198.73 | -0.12 |
| 25 | -0.00 | -54.70 | -0.13 | -0.00 | 54.72 | -0.12 |
| 26 | -0.00 | -46.13 | -0.13 | -0.00 | 46.16 | -0.12 |
| 27 | -0.00 | -74.16 | -0.13 | -0.00 | 74.19 | -0.12 |
| 28 | -0.00 | -65.59 | -0.13 | -0.00 | 65.62 | -0.12 |
| 29 | -0.00 | -195.70 | -0.13 | -0.00 | 195.73 | -0.12 |
| 30 | -0.00 | -187.14 | -0.13 | -0.00 | 187.16 | -0.12 |
| 31 | -0.00 | -215.17 | -0.13 | -0.00 | 215.19 | -0.12 |
| 32 | -0.00 | -206.60 | -0.13 | -0.00 | 206.62 | -0.12 |
| 33 | -0.00 | -45.13 | -0.10 | -0.00 | 41.20 | -0.09 |
| 34 | -0.00 | -36.56 | -0.10 | -0.00 | 32.64 | -0.10 |
| 35 | -0.00 | -64.59 | -0.10 | -0.00 | 60.67 | -0.09 |
| 36 | -0.00 | -56.02 | -0.10 | -0.00 | 52.10 | -0.09 |
| 37 | -0.00 | -162.46 | -0.10 | -0.00 | 166.43 | -0.09 |
| 38 | -0.00 | -153.90 | -0.10 | -0.00 | 157.86 | -0.09 |
| 39 | -0.00 | -181.93 | -0.10 | -0.00 | 185.89 | -0.09 |
| 40 | -0.00 | -173.36 | -0.10 | -0.00 | 177.32 | -0.09 |
| 41 | -0.00 | -33.29 | -0.10 | -0.00 | 33.31 | -0.09 |
| 42 | -0.00 | -24.73 | -0.10 | -0.00 | 24.75 | -0.10 |
| 43 | -0.00 | -52.76 | -0.10 | -0.00 | 52.78 | -0.09 |
| 44 | -0.00 | -44.19 | -0.10 | -0.00 | 44.21 | -0.09 |
| 45 | -0.00 | -174.30 | -0.10 | -0.00 | 174.32 | -0.09 |
| 46 | -0.00 | -165.73 | -0.10 | -0.00 | 165.75 | -0.09 |
| 47 | -0.00 | -193.76 | -0.10 | -0.00 | 193.78 | -0.09 |
| 48 | -0.00 | -185.19 | -0.10 | -0.00 | 185.21 | -0.09 |
| 49 | -0.00 | -37.61 | -0.12 | -0.00 | 34.87 | -0.12 |
| 50 | -0.00 | -23.34 | -0.12 | -0.00 | 20.60 | -0.12 |
| 51 | -0.00 | -70.05 | -0.13 | -0.00 | 67.32 | -0.12 |
| 52 | -0.00 | -55.77 | -0.12 | -0.00 | 53.03 | -0.12 |
| 53 | -0.00 | -119.75 | -0.13 | -0.00 | 122.53 | -0.12 |
| 54 | -0.00 | -105.47 | -0.13 | -0.00 | 108.26 | -0.12 |
| 55 | -0.00 | -152.19 | -0.13 | -0.00 | 154.98 | -0.12 |
| 56 | -0.00 | -137.91 | -0.13 | -0.00 | 140.69 | -0.12 |
| 57 | -0.00 | -29.33 | -0.12 | -0.00 | 29.35 | -0.12 |
| 58 | -0.00 | -15.05 | -0.12 | -0.00 | 15.08 | -0.12 |
| 59 | -0.00 | -61.77 | -0.13 | -0.00 | 61.79 | -0.12 |
| 60 | -0.00 | -47.49 | -0.13 | -0.00 | 47.51 | -0.12 |
| 61 | -0.00 | -128.03 | -0.13 | -0.00 | 128.05 | -0.12 |
| 62 | -0.00 | -113.76 | -0.13 | -0.00 | 113.78 | -0.12 |
| 63 | -0.00 | -160.47 | -0.13 | -0.00 | 160.50 | -0.12 |
| 64 | -0.00 | -146.19 | -0.13 | -0.00 | 146.21 | -0.12 |
| 65 | -0.00 | -16.20 | -0.10 | -0.00 | 13.46 | -0.10 |
| 66 | 0.00 | -1.93 | -0.10 | 0.00 | -0.81 | -0.10 |
| 67 | -0.00 | -48.65 | -0.10 | -0.00 | 45.91 | -0.09 |
| 68 | -0.00 | -34.36 | -0.10 | -0.00 | 31.62 | -0.10 |
| 69 | -0.00 | -98.34 | -0.10 | -0.00 | 101.12 | -0.09 |
| 70 | -0.00 | -84.07 | -0.10 | -0.00 | 86.85 | -0.09 |
| 71 | -0.00 | -130.78 | -0.10 | -0.00 | 133.56 | -0.09 |
| 72 | -0.00 | -116.50 | -0.10 | -0.00 | 119.28 | -0.09 |
| 73 | -0.00 | -7.92 | -0.10 | -0.00 | 7.94 | -0.10 |
| 74 | 0.00 | 6.35 | -0.10 | 0.00 | -6.33 | -0.10 |
| 75 | -0.00 | -40.36 | -0.10 | -0.00 | 40.38 | -0.09 |
| 76 | -0.00 | -26.08 | -0.10 | -0.00 | 26.10 | -0.09 |
| 77 | -0.00 | -106.62 | -0.10 | -0.00 | 106.64 | -0.09 |
| 78 | -0.00 | -92.35 | -0.10 | -0.00 | 92.37 | -0.09 |
| 79 | -0.00 | -139.07 | -0.10 | -0.00 | 139.09 | -0.09 |
| 80 | -0.00 | -124.78 | -0.10 | -0.00 | 124.80 | -0.09 |
| 81 | -0.00 | -97.28 | -0.13 | -0.00 | 95.59 | -0.12 |
| 82 | -0.00 | -98.49 | -0.13 | -0.00 | 96.81 | -0.12 |
| 83 | -0.00 | -148.12 | -0.13 | -0.00 | 149.86 | -0.12 |
| 84 | -0.00 | -149.34 | -0.13 | -0.00 | 151.07 | -0.12 |
| 85 | -0.00 | -92.15 | -0.13 | -0.00 | 92.17 | -0.12 |
| 86 | -0.00 | -93.36 | -0.13 | -0.00 | 93.39 | -0.12 |
| 87 | -0.00 | -153.25 | -0.13 | -0.00 | 153.28 | -0.12 |
| 88 | -0.00 | -154.47 | -0.13 | -0.00 | 154.49 | -0.12 |
| 89 | -0.00 | -74.69 | -0.10 | -0.00 | 73.39 | -0.09 |
| 90 | -0.00 | -75.90 | -0.10 | -0.00 | 74.61 | -0.09 |
| 91 | -0.00 | -113.80 | -0.10 | -0.00 | 115.14 | -0.09 |
| 92 | -0.00 | -115.02 | -0.10 | -0.00 | 116.35 | -0.09 |
| 93 | -0.00 | -70.74 | -0.10 | -0.00 | 70.76 | -0.09 |
| 94 | -0.00 | -71.96 | -0.10 | -0.00 | 71.98 | -0.09 |
| 95 | -0.00 | -117.75 | -0.10 | -0.00 | 117.76 | -0.09 |
| 96 | -0.00 | -118.96 | -0.10 | -0.00 | 118.98 | -0.09 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=-0.00, N=-233.76, M=-0.00, N=233.79

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =124.33

强度计算最大应力比 =0.414

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 74, M=0.00, N=6.35, M=0.00, N=-6.33

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =3.02

平面内稳定计算最大应力比 =0.010

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =3.02

平面外稳定计算最大应力比 =0.010

腹板容许高厚比计算对应组合号: 14, M=0.00, N=6.35, M=0.00, N=-6.33

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =66.20

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=66.20

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

9. 钢 柱 9 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=16.2,λy=16.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -210.11 | 0.13 | 0.00 | 221.97 | 0.12 |
| 2 | 0.00 | -116.43 | 0.12 | 0.00 | 104.62 | 0.12 |
| 3 | 0.00 | -92.76 | 0.13 | 0.00 | 92.79 | 0.12 |
| 4 | 0.00 | -233.78 | 0.13 | 0.00 | 233.80 | 0.12 |
| 5 | 0.00 | -188.70 | 0.10 | 0.00 | 200.55 | 0.09 |
| 6 | 0.00 | -95.02 | 0.10 | 0.00 | 83.21 | 0.09 |
| 7 | 0.00 | -71.36 | 0.10 | 0.00 | 71.37 | 0.09 |
| 8 | 0.00 | -212.37 | 0.10 | 0.00 | 212.39 | 0.09 |
| 9 | 0.00 | -15.05 | 0.12 | 0.00 | 15.08 | 0.12 |
| 10 | 0.00 | -29.32 | 0.12 | 0.00 | 29.35 | 0.12 |
| 11 | 0.00 | -47.49 | 0.12 | 0.00 | 47.52 | 0.12 |
| 12 | 0.00 | -61.77 | 0.12 | 0.00 | 61.79 | 0.12 |
| 13 | -0.00 | 6.36 | 0.10 | -0.00 | -6.34 | 0.10 |
| 14 | -0.00 | -7.92 | 0.10 | 0.00 | 7.94 | 0.10 |
| 15 | 0.00 | -26.09 | 0.10 | 0.00 | 26.11 | 0.10 |
| 16 | 0.00 | -40.36 | 0.10 | 0.00 | 40.38 | 0.10 |
| 17 | 0.00 | -163.48 | 0.13 | 0.00 | 175.34 | 0.12 |
| 18 | 0.00 | -172.04 | 0.13 | 0.00 | 183.90 | 0.12 |
| 19 | 0.00 | -182.95 | 0.13 | 0.00 | 194.80 | 0.12 |
| 20 | 0.00 | -191.51 | 0.13 | 0.00 | 203.37 | 0.12 |
| 21 | 0.00 | -69.80 | 0.12 | 0.00 | 57.99 | 0.12 |
| 22 | 0.00 | -78.37 | 0.12 | 0.00 | 66.56 | 0.12 |
| 23 | 0.00 | -89.27 | 0.12 | 0.00 | 77.46 | 0.12 |
| 24 | 0.00 | -97.83 | 0.12 | 0.00 | 86.02 | 0.12 |
| 25 | 0.00 | -46.14 | 0.12 | 0.00 | 46.16 | 0.12 |
| 26 | 0.00 | -54.70 | 0.12 | 0.00 | 54.72 | 0.12 |
| 27 | 0.00 | -65.60 | 0.12 | 0.00 | 65.63 | 0.12 |
| 28 | 0.00 | -74.16 | 0.12 | 0.00 | 74.19 | 0.12 |
| 29 | 0.00 | -187.15 | 0.13 | 0.00 | 187.17 | 0.12 |
| 30 | 0.00 | -195.71 | 0.13 | 0.00 | 195.74 | 0.12 |
| 31 | 0.00 | -206.61 | 0.13 | 0.00 | 206.64 | 0.12 |
| 32 | 0.00 | -215.18 | 0.13 | 0.00 | 215.20 | 0.12 |
| 33 | 0.00 | -142.07 | 0.10 | 0.00 | 153.93 | 0.09 |
| 34 | 0.00 | -150.64 | 0.10 | 0.00 | 162.49 | 0.09 |
| 35 | 0.00 | -161.54 | 0.10 | 0.00 | 173.39 | 0.09 |
| 36 | 0.00 | -170.10 | 0.10 | 0.00 | 181.96 | 0.09 |
| 37 | -0.00 | -48.40 | 0.10 | 0.00 | 36.58 | 0.10 |
| 38 | -0.00 | -56.96 | 0.10 | 0.00 | 45.15 | 0.10 |
| 39 | 0.00 | -67.86 | 0.10 | 0.00 | 56.05 | 0.10 |
| 40 | 0.00 | -76.43 | 0.10 | 0.00 | 64.61 | 0.10 |
| 41 | 0.00 | -24.73 | 0.10 | 0.00 | 24.75 | 0.10 |
| 42 | 0.00 | -33.29 | 0.10 | 0.00 | 33.31 | 0.10 |
| 43 | 0.00 | -44.19 | 0.10 | 0.00 | 44.21 | 0.10 |
| 44 | 0.00 | -52.76 | 0.10 | 0.00 | 52.78 | 0.09 |
| 45 | 0.00 | -165.74 | 0.10 | 0.00 | 165.76 | 0.09 |
| 46 | 0.00 | -174.31 | 0.10 | 0.00 | 174.32 | 0.09 |
| 47 | 0.00 | -185.21 | 0.10 | 0.00 | 185.23 | 0.09 |
| 48 | 0.00 | -193.77 | 0.10 | 0.00 | 193.79 | 0.09 |
| 49 | 0.00 | -97.19 | 0.13 | 0.00 | 105.50 | 0.12 |
| 50 | 0.00 | -111.46 | 0.13 | 0.00 | 119.77 | 0.12 |
| 51 | 0.00 | -129.64 | 0.13 | 0.00 | 137.94 | 0.12 |
| 52 | 0.00 | -143.91 | 0.13 | 0.00 | 152.22 | 0.12 |
| 53 | -0.00 | -31.62 | 0.12 | 0.00 | 23.36 | 0.12 |
| 54 | -0.00 | -45.89 | 0.12 | 0.00 | 37.63 | 0.12 |
| 55 | 0.00 | -64.06 | 0.12 | 0.00 | 55.80 | 0.12 |
| 56 | 0.00 | -78.33 | 0.12 | 0.00 | 70.07 | 0.12 |
| 57 | 0.00 | -15.05 | 0.12 | 0.00 | 15.08 | 0.12 |
| 58 | 0.00 | -29.32 | 0.12 | 0.00 | 29.35 | 0.12 |
| 59 | 0.00 | -47.49 | 0.12 | 0.00 | 47.52 | 0.12 |
| 60 | 0.00 | -61.77 | 0.12 | 0.00 | 61.79 | 0.12 |
| 61 | 0.00 | -113.76 | 0.13 | 0.00 | 113.79 | 0.12 |
| 62 | 0.00 | -128.03 | 0.13 | 0.00 | 128.06 | 0.12 |
| 63 | 0.00 | -146.20 | 0.13 | 0.00 | 146.23 | 0.12 |
| 64 | 0.00 | -160.48 | 0.13 | 0.00 | 160.50 | 0.12 |
| 65 | 0.00 | -75.79 | 0.10 | 0.00 | 84.09 | 0.09 |
| 66 | 0.00 | -90.06 | 0.10 | 0.00 | 98.36 | 0.09 |
| 67 | 0.00 | -108.23 | 0.10 | 0.00 | 116.53 | 0.09 |
| 68 | 0.00 | -122.50 | 0.10 | 0.00 | 130.80 | 0.09 |
| 69 | -0.00 | -10.21 | 0.10 | -0.00 | 1.95 | 0.10 |
| 70 | -0.00 | -24.48 | 0.10 | 0.00 | 16.22 | 0.10 |
| 71 | 0.00 | -42.65 | 0.10 | 0.00 | 34.39 | 0.10 |
| 72 | 0.00 | -56.93 | 0.10 | 0.00 | 48.66 | 0.10 |
| 73 | -0.00 | 6.36 | 0.10 | -0.00 | -6.34 | 0.10 |
| 74 | -0.00 | -7.92 | 0.10 | 0.00 | 7.94 | 0.10 |
| 75 | 0.00 | -26.09 | 0.10 | 0.00 | 26.11 | 0.10 |
| 76 | 0.00 | -40.36 | 0.10 | 0.00 | 40.38 | 0.10 |
| 77 | 0.00 | -92.35 | 0.10 | 0.00 | 92.37 | 0.09 |
| 78 | 0.00 | -106.63 | 0.10 | 0.00 | 106.65 | 0.09 |
| 79 | 0.00 | -124.80 | 0.10 | 0.00 | 124.82 | 0.09 |
| 80 | 0.00 | -139.07 | 0.10 | 0.00 | 139.09 | 0.09 |
| 81 | 0.00 | -144.22 | 0.13 | 0.00 | 149.37 | 0.12 |
| 82 | 0.00 | -143.01 | 0.13 | 0.00 | 148.16 | 0.12 |
| 83 | 0.00 | -103.62 | 0.12 | 0.00 | 98.52 | 0.12 |
| 84 | 0.00 | -102.41 | 0.13 | 0.00 | 97.31 | 0.12 |
| 85 | 0.00 | -93.37 | 0.13 | 0.00 | 93.39 | 0.12 |
| 86 | 0.00 | -92.16 | 0.13 | 0.00 | 92.18 | 0.12 |
| 87 | 0.00 | -154.47 | 0.13 | 0.00 | 154.50 | 0.12 |
| 88 | 0.00 | -153.26 | 0.13 | 0.00 | 153.29 | 0.12 |
| 89 | 0.00 | -111.07 | 0.10 | 0.00 | 115.04 | 0.09 |
| 90 | 0.00 | -109.87 | 0.10 | 0.00 | 113.83 | 0.09 |
| 91 | 0.00 | -79.85 | 0.10 | 0.00 | 75.92 | 0.09 |
| 92 | 0.00 | -78.64 | 0.10 | 0.00 | 74.72 | 0.09 |
| 93 | 0.00 | -71.96 | 0.10 | 0.00 | 71.98 | 0.09 |
| 94 | 0.00 | -70.75 | 0.10 | 0.00 | 70.77 | 0.09 |
| 95 | 0.00 | -118.96 | 0.10 | 0.00 | 118.98 | 0.09 |
| 96 | 0.00 | -117.76 | 0.10 | 0.00 | 117.78 | 0.09 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=0.00, N=-233.78, M=0.00, N=233.80

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =124.34

强度计算最大应力比 =0.414

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 13, M=-0.00, N=6.36, M=-0.00, N=-6.34

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =3.02

平面内稳定计算最大应力比 =0.010

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =3.02

平面外稳定计算最大应力比 =0.010

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =66.20

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=66.20

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

10. 钢 柱 10 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=16.2,λy=16.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | -116.43 | -0.12 | -0.00 | 104.62 | -0.12 |
| 2 | -0.00 | -210.10 | -0.13 | -0.00 | 221.96 | -0.12 |
| 3 | -0.00 | -92.76 | -0.13 | -0.00 | 92.78 | -0.12 |
| 4 | -0.00 | -233.77 | -0.13 | -0.00 | 233.79 | -0.12 |
| 5 | -0.00 | -95.02 | -0.10 | -0.00 | 83.21 | -0.09 |
| 6 | -0.00 | -188.69 | -0.10 | -0.00 | 200.55 | -0.09 |
| 7 | -0.00 | -71.35 | -0.10 | -0.00 | 71.37 | -0.09 |
| 8 | -0.00 | -212.36 | -0.10 | -0.00 | 212.38 | -0.09 |
| 9 | -0.00 | -29.33 | -0.12 | -0.00 | 29.35 | -0.12 |
| 10 | -0.00 | -15.05 | -0.12 | -0.00 | 15.08 | -0.12 |
| 11 | -0.00 | -61.77 | -0.12 | -0.00 | 61.79 | -0.12 |
| 12 | -0.00 | -47.49 | -0.12 | -0.00 | 47.51 | -0.12 |
| 13 | 0.00 | -7.92 | -0.10 | -0.00 | 7.94 | -0.10 |
| 14 | 0.00 | 6.35 | -0.10 | 0.00 | -6.33 | -0.10 |
| 15 | -0.00 | -40.36 | -0.10 | -0.00 | 40.38 | -0.10 |
| 16 | -0.00 | -26.08 | -0.10 | -0.00 | 26.10 | -0.10 |
| 17 | -0.00 | -78.37 | -0.12 | -0.00 | 66.56 | -0.12 |
| 18 | -0.00 | -69.80 | -0.12 | -0.00 | 57.99 | -0.12 |
| 19 | -0.00 | -97.83 | -0.12 | -0.00 | 86.02 | -0.12 |
| 20 | -0.00 | -89.26 | -0.12 | -0.00 | 77.46 | -0.12 |
| 21 | -0.00 | -172.04 | -0.13 | -0.00 | 183.90 | -0.12 |
| 22 | -0.00 | -163.48 | -0.13 | -0.00 | 175.33 | -0.12 |
| 23 | -0.00 | -191.50 | -0.13 | -0.00 | 203.36 | -0.12 |
| 24 | -0.00 | -182.94 | -0.13 | -0.00 | 194.80 | -0.12 |
| 25 | -0.00 | -54.70 | -0.12 | -0.00 | 54.72 | -0.12 |
| 26 | -0.00 | -46.13 | -0.12 | -0.00 | 46.16 | -0.12 |
| 27 | -0.00 | -74.16 | -0.12 | -0.00 | 74.19 | -0.12 |
| 28 | -0.00 | -65.60 | -0.12 | -0.00 | 65.62 | -0.12 |
| 29 | -0.00 | -195.71 | -0.13 | -0.00 | 195.73 | -0.12 |
| 30 | -0.00 | -187.14 | -0.13 | -0.00 | 187.17 | -0.12 |
| 31 | -0.00 | -215.17 | -0.13 | -0.00 | 215.20 | -0.12 |
| 32 | -0.00 | -206.61 | -0.13 | -0.00 | 206.63 | -0.12 |
| 33 | 0.00 | -56.96 | -0.10 | -0.00 | 45.15 | -0.10 |
| 34 | 0.00 | -48.40 | -0.10 | -0.00 | 36.58 | -0.10 |
| 35 | -0.00 | -76.43 | -0.10 | -0.00 | 64.61 | -0.10 |
| 36 | -0.00 | -67.86 | -0.10 | -0.00 | 56.04 | -0.10 |
| 37 | -0.00 | -150.63 | -0.10 | -0.00 | 162.49 | -0.09 |
| 38 | -0.00 | -142.07 | -0.10 | -0.00 | 153.92 | -0.09 |
| 39 | -0.00 | -170.10 | -0.10 | -0.00 | 181.95 | -0.09 |
| 40 | -0.00 | -161.53 | -0.10 | -0.00 | 173.38 | -0.09 |
| 41 | -0.00 | -33.29 | -0.10 | -0.00 | 33.31 | -0.10 |
| 42 | -0.00 | -24.73 | -0.10 | -0.00 | 24.75 | -0.10 |
| 43 | -0.00 | -52.76 | -0.10 | -0.00 | 52.78 | -0.09 |
| 44 | -0.00 | -44.19 | -0.10 | -0.00 | 44.21 | -0.10 |
| 45 | -0.00 | -174.30 | -0.10 | -0.00 | 174.32 | -0.09 |
| 46 | -0.00 | -165.74 | -0.10 | -0.00 | 165.76 | -0.09 |
| 47 | -0.00 | -193.77 | -0.10 | -0.00 | 193.79 | -0.09 |
| 48 | -0.00 | -185.20 | -0.10 | -0.00 | 185.22 | -0.09 |
| 49 | 0.00 | -45.89 | -0.12 | -0.00 | 37.64 | -0.12 |
| 50 | 0.00 | -31.62 | -0.12 | -0.00 | 23.36 | -0.12 |
| 51 | -0.00 | -78.33 | -0.12 | -0.00 | 70.08 | -0.12 |
| 52 | -0.00 | -64.06 | -0.12 | -0.00 | 55.80 | -0.12 |
| 53 | -0.00 | -111.47 | -0.13 | -0.00 | 119.77 | -0.12 |
| 54 | -0.00 | -97.19 | -0.13 | -0.00 | 105.50 | -0.12 |
| 55 | -0.00 | -143.90 | -0.13 | -0.00 | 152.21 | -0.12 |
| 56 | -0.00 | -129.63 | -0.13 | -0.00 | 137.94 | -0.12 |
| 57 | -0.00 | -29.33 | -0.12 | -0.00 | 29.35 | -0.12 |
| 58 | -0.00 | -15.05 | -0.12 | -0.00 | 15.08 | -0.12 |
| 59 | -0.00 | -61.77 | -0.12 | -0.00 | 61.79 | -0.12 |
| 60 | -0.00 | -47.49 | -0.12 | -0.00 | 47.51 | -0.12 |
| 61 | -0.00 | -128.03 | -0.13 | -0.00 | 128.06 | -0.12 |
| 62 | -0.00 | -113.76 | -0.13 | -0.00 | 113.78 | -0.12 |
| 63 | -0.00 | -160.47 | -0.13 | -0.00 | 160.50 | -0.12 |
| 64 | -0.00 | -146.19 | -0.13 | -0.00 | 146.22 | -0.12 |
| 65 | 0.00 | -24.49 | -0.10 | -0.00 | 16.22 | -0.10 |
| 66 | 0.00 | -10.21 | -0.10 | 0.00 | 1.95 | -0.10 |
| 67 | -0.00 | -56.93 | -0.10 | -0.00 | 48.66 | -0.10 |
| 68 | -0.00 | -42.65 | -0.10 | -0.00 | 34.39 | -0.10 |
| 69 | -0.00 | -90.06 | -0.10 | -0.00 | 98.36 | -0.09 |
| 70 | -0.00 | -75.78 | -0.10 | -0.00 | 84.09 | -0.09 |
| 71 | -0.00 | -122.50 | -0.10 | -0.00 | 130.80 | -0.09 |
| 72 | -0.00 | -108.22 | -0.10 | -0.00 | 116.52 | -0.09 |
| 73 | 0.00 | -7.92 | -0.10 | -0.00 | 7.94 | -0.10 |
| 74 | 0.00 | 6.35 | -0.10 | 0.00 | -6.33 | -0.10 |
| 75 | -0.00 | -40.36 | -0.10 | -0.00 | 40.38 | -0.10 |
| 76 | -0.00 | -26.08 | -0.10 | -0.00 | 26.10 | -0.10 |
| 77 | -0.00 | -106.63 | -0.10 | -0.00 | 106.65 | -0.09 |
| 78 | -0.00 | -92.35 | -0.10 | -0.00 | 92.37 | -0.09 |
| 79 | -0.00 | -139.07 | -0.10 | -0.00 | 139.09 | -0.09 |
| 80 | -0.00 | -124.79 | -0.10 | -0.00 | 124.81 | -0.09 |
| 81 | -0.00 | -102.41 | -0.13 | -0.00 | 97.31 | -0.12 |
| 82 | -0.00 | -103.62 | -0.12 | -0.00 | 98.51 | -0.12 |
| 83 | -0.00 | -143.00 | -0.13 | -0.00 | 148.16 | -0.12 |
| 84 | -0.00 | -144.21 | -0.13 | -0.00 | 149.36 | -0.12 |
| 85 | -0.00 | -92.16 | -0.13 | -0.00 | 92.18 | -0.12 |
| 86 | -0.00 | -93.36 | -0.13 | -0.00 | 93.39 | -0.12 |
| 87 | -0.00 | -153.26 | -0.13 | -0.00 | 153.28 | -0.12 |
| 88 | -0.00 | -154.47 | -0.13 | -0.00 | 154.49 | -0.12 |
| 89 | -0.00 | -78.64 | -0.10 | -0.00 | 74.71 | -0.09 |
| 90 | -0.00 | -79.85 | -0.10 | -0.00 | 75.92 | -0.09 |
| 91 | -0.00 | -109.86 | -0.10 | -0.00 | 113.83 | -0.09 |
| 92 | -0.00 | -111.07 | -0.10 | -0.00 | 115.03 | -0.09 |
| 93 | -0.00 | -70.75 | -0.10 | -0.00 | 70.77 | -0.09 |
| 94 | -0.00 | -71.96 | -0.10 | -0.00 | 71.97 | -0.09 |
| 95 | -0.00 | -117.75 | -0.10 | -0.00 | 117.77 | -0.09 |
| 96 | -0.00 | -118.96 | -0.10 | -0.00 | 118.98 | -0.09 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=-0.00, N=-233.77, M=-0.00, N=233.79

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =124.33

强度计算最大应力比 =0.414

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 74, M=0.00, N=6.35, M=0.00, N=-6.33

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =3.02

平面内稳定计算最大应力比 =0.010

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =3.02

平面外稳定计算最大应力比 =0.010

腹板容许高厚比计算对应组合号: 14, M=0.00, N=6.35, M=0.00, N=-6.33

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =66.20

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=66.20

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

11. 钢 柱 11 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=16.2,λy=16.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -317.60 | 0.13 | 0.00 | 328.32 | 0.12 |
| 2 | 0.00 | -175.78 | 0.13 | 0.00 | 165.11 | 0.12 |
| 3 | 0.00 | -140.12 | 0.13 | 0.00 | 140.15 | 0.12 |
| 4 | 0.00 | -353.26 | 0.13 | 0.00 | 353.29 | 0.12 |
| 5 | 0.00 | -285.26 | 0.10 | 0.00 | 295.98 | 0.09 |
| 6 | 0.00 | -143.45 | 0.10 | 0.00 | 132.77 | 0.09 |
| 7 | 0.00 | -107.78 | 0.10 | 0.00 | 107.80 | 0.09 |
| 8 | 0.00 | -320.93 | 0.10 | 0.00 | 320.95 | 0.09 |
| 9 | 0.00 | -23.88 | 0.12 | 0.00 | 23.91 | 0.12 |
| 10 | 0.00 | -42.35 | 0.12 | 0.00 | 42.37 | 0.12 |
| 11 | 0.00 | -74.20 | 0.13 | 0.00 | 74.22 | 0.12 |
| 12 | 0.00 | -92.67 | 0.13 | 0.00 | 92.70 | 0.12 |
| 13 | -0.00 | 8.46 | 0.10 | -0.00 | -8.44 | 0.10 |
| 14 | 0.00 | -10.01 | 0.10 | 0.00 | 10.03 | 0.10 |
| 15 | 0.00 | -41.86 | 0.10 | 0.00 | 41.88 | 0.09 |
| 16 | 0.00 | -60.34 | 0.10 | 0.00 | 60.36 | 0.09 |
| 17 | 0.00 | -247.86 | 0.13 | 0.00 | 258.58 | 0.12 |
| 18 | 0.00 | -258.94 | 0.13 | 0.00 | 269.66 | 0.12 |
| 19 | 0.00 | -278.05 | 0.13 | 0.00 | 288.77 | 0.12 |
| 20 | 0.00 | -289.13 | 0.13 | 0.00 | 299.86 | 0.12 |
| 21 | 0.00 | -106.04 | 0.12 | 0.00 | 95.37 | 0.12 |
| 22 | 0.00 | -117.12 | 0.12 | 0.00 | 106.45 | 0.12 |
| 23 | 0.00 | -136.23 | 0.13 | 0.00 | 125.56 | 0.12 |
| 24 | 0.00 | -147.32 | 0.13 | 0.00 | 136.64 | 0.12 |
| 25 | 0.00 | -70.38 | 0.12 | 0.00 | 70.40 | 0.12 |
| 26 | 0.00 | -81.46 | 0.13 | 0.00 | 81.48 | 0.12 |
| 27 | 0.00 | -100.57 | 0.13 | 0.00 | 100.59 | 0.12 |
| 28 | 0.00 | -111.65 | 0.13 | 0.00 | 111.68 | 0.12 |
| 29 | 0.00 | -283.52 | 0.13 | 0.00 | 283.54 | 0.12 |
| 30 | 0.00 | -294.60 | 0.13 | 0.00 | 294.62 | 0.12 |
| 31 | 0.00 | -313.71 | 0.13 | 0.00 | 313.73 | 0.12 |
| 32 | 0.00 | -324.79 | 0.13 | 0.00 | 324.82 | 0.12 |
| 33 | 0.00 | -215.52 | 0.10 | 0.00 | 226.24 | 0.09 |
| 34 | 0.00 | -226.60 | 0.10 | 0.00 | 237.32 | 0.09 |
| 35 | 0.00 | -245.71 | 0.10 | 0.00 | 256.43 | 0.09 |
| 36 | 0.00 | -256.80 | 0.10 | 0.00 | 267.51 | 0.09 |
| 37 | 0.00 | -73.70 | 0.10 | 0.00 | 63.02 | 0.10 |
| 38 | 0.00 | -84.78 | 0.10 | 0.00 | 74.10 | 0.10 |
| 39 | 0.00 | -103.89 | 0.10 | 0.00 | 93.22 | 0.09 |
| 40 | 0.00 | -114.98 | 0.10 | 0.00 | 104.30 | 0.09 |
| 41 | 0.00 | -38.04 | 0.10 | 0.00 | 38.06 | 0.10 |
| 42 | 0.00 | -49.12 | 0.10 | 0.00 | 49.14 | 0.09 |
| 43 | 0.00 | -68.23 | 0.10 | 0.00 | 68.25 | 0.09 |
| 44 | 0.00 | -79.32 | 0.10 | 0.00 | 79.34 | 0.09 |
| 45 | 0.00 | -251.18 | 0.10 | 0.00 | 251.20 | 0.09 |
| 46 | 0.00 | -262.26 | 0.10 | 0.00 | 262.28 | 0.09 |
| 47 | 0.00 | -281.37 | 0.10 | 0.00 | 281.39 | 0.09 |
| 48 | 0.00 | -292.46 | 0.10 | 0.00 | 292.48 | 0.09 |
| 49 | 0.00 | -148.12 | 0.13 | 0.00 | 155.63 | 0.12 |
| 50 | 0.00 | -166.58 | 0.13 | 0.00 | 174.10 | 0.12 |
| 51 | 0.00 | -198.43 | 0.13 | 0.00 | 205.95 | 0.12 |
| 52 | 0.00 | -216.91 | 0.13 | 0.00 | 224.42 | 0.12 |
| 53 | 0.00 | -48.84 | 0.12 | 0.00 | 41.38 | 0.12 |
| 54 | 0.00 | -67.31 | 0.12 | 0.00 | 59.85 | 0.12 |
| 55 | 0.00 | -99.16 | 0.12 | 0.00 | 91.70 | 0.12 |
| 56 | 0.00 | -117.64 | 0.13 | 0.00 | 110.17 | 0.12 |
| 57 | 0.00 | -23.88 | 0.12 | 0.00 | 23.91 | 0.12 |
| 58 | 0.00 | -42.35 | 0.12 | 0.00 | 42.37 | 0.12 |
| 59 | 0.00 | -74.20 | 0.13 | 0.00 | 74.22 | 0.12 |
| 60 | 0.00 | -92.67 | 0.13 | 0.00 | 92.70 | 0.12 |
| 61 | 0.00 | -173.08 | 0.13 | 0.00 | 173.10 | 0.12 |
| 62 | 0.00 | -191.55 | 0.13 | 0.00 | 191.57 | 0.12 |
| 63 | 0.00 | -223.40 | 0.13 | 0.00 | 223.42 | 0.12 |
| 64 | 0.00 | -241.87 | 0.13 | 0.00 | 241.90 | 0.12 |
| 65 | 0.00 | -115.78 | 0.10 | 0.00 | 123.29 | 0.09 |
| 66 | 0.00 | -134.25 | 0.10 | 0.00 | 141.76 | 0.09 |
| 67 | 0.00 | -166.10 | 0.10 | 0.00 | 173.61 | 0.09 |
| 68 | 0.00 | -184.57 | 0.10 | 0.00 | 192.08 | 0.09 |
| 69 | -0.00 | -16.51 | 0.10 | -0.00 | 9.04 | 0.10 |
| 70 | -0.00 | -34.98 | 0.10 | 0.00 | 27.51 | 0.10 |
| 71 | 0.00 | -66.83 | 0.10 | 0.00 | 59.36 | 0.10 |
| 72 | 0.00 | -85.30 | 0.10 | 0.00 | 77.83 | 0.09 |
| 73 | -0.00 | 8.46 | 0.10 | -0.00 | -8.44 | 0.10 |
| 74 | 0.00 | -10.01 | 0.10 | 0.00 | 10.03 | 0.10 |
| 75 | 0.00 | -41.86 | 0.10 | 0.00 | 41.88 | 0.09 |
| 76 | 0.00 | -60.34 | 0.10 | 0.00 | 60.36 | 0.09 |
| 77 | 0.00 | -140.74 | 0.10 | 0.00 | 140.76 | 0.09 |
| 78 | 0.00 | -159.21 | 0.10 | 0.00 | 159.23 | 0.09 |
| 79 | 0.00 | -191.06 | 0.10 | 0.00 | 191.08 | 0.09 |
| 80 | 0.00 | -209.54 | 0.10 | 0.00 | 209.56 | 0.09 |
| 81 | 0.00 | -217.54 | 0.13 | 0.00 | 222.20 | 0.12 |
| 82 | 0.00 | -216.52 | 0.13 | 0.00 | 221.18 | 0.12 |
| 83 | 0.00 | -156.09 | 0.13 | 0.00 | 151.47 | 0.12 |
| 84 | 0.00 | -155.06 | 0.13 | 0.00 | 150.45 | 0.12 |
| 85 | 0.00 | -140.63 | 0.13 | 0.00 | 140.66 | 0.12 |
| 86 | 0.00 | -139.61 | 0.13 | 0.00 | 139.63 | 0.12 |
| 87 | 0.00 | -232.99 | 0.13 | 0.00 | 233.02 | 0.12 |
| 88 | 0.00 | -231.97 | 0.13 | 0.00 | 232.00 | 0.12 |
| 89 | 0.00 | -167.46 | 0.10 | 0.00 | 171.04 | 0.09 |
| 90 | 0.00 | -166.43 | 0.10 | 0.00 | 170.02 | 0.09 |
| 91 | 0.00 | -120.18 | 0.10 | 0.00 | 116.64 | 0.09 |
| 92 | 0.00 | -119.16 | 0.10 | 0.00 | 115.61 | 0.09 |
| 93 | 0.00 | -108.30 | 0.10 | 0.00 | 108.32 | 0.09 |
| 94 | 0.00 | -107.27 | 0.10 | 0.00 | 107.29 | 0.09 |
| 95 | 0.00 | -179.34 | 0.10 | 0.00 | 179.36 | 0.09 |
| 96 | 0.00 | -178.32 | 0.10 | 0.00 | 178.34 | 0.09 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=0.00, N=-353.26, M=0.00, N=353.29

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =187.89

强度计算最大应力比 =0.626

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 73, M=-0.00, N=8.46, M=-0.00, N=-8.44

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =4.02

平面内稳定计算最大应力比 =0.013

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =4.02

平面外稳定计算最大应力比 =0.013

腹板容许高厚比计算对应组合号: 13, M=-0.00, N=8.46, M=-0.00, N=-8.44

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =66.20

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=66.20

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

12. 钢 柱 12 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=16.2,λy=16.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | -175.78 | -0.13 | -0.00 | 165.10 | -0.12 |
| 2 | -0.00 | -317.59 | -0.13 | -0.00 | 328.31 | -0.12 |
| 3 | -0.00 | -140.12 | -0.13 | -0.00 | 140.14 | -0.12 |
| 4 | -0.00 | -353.25 | -0.13 | -0.00 | 353.28 | -0.12 |
| 5 | -0.00 | -143.44 | -0.10 | -0.00 | 132.76 | -0.09 |
| 6 | -0.00 | -285.26 | -0.10 | -0.00 | 295.97 | -0.09 |
| 7 | -0.00 | -107.78 | -0.10 | -0.00 | 107.80 | -0.09 |
| 8 | -0.00 | -320.92 | -0.10 | -0.00 | 320.94 | -0.09 |
| 9 | -0.00 | -42.35 | -0.12 | -0.00 | 42.37 | -0.12 |
| 10 | -0.00 | -23.88 | -0.12 | -0.00 | 23.90 | -0.12 |
| 11 | -0.00 | -92.67 | -0.13 | -0.00 | 92.70 | -0.12 |
| 12 | -0.00 | -74.20 | -0.13 | -0.00 | 74.22 | -0.12 |
| 13 | -0.00 | -10.01 | -0.10 | -0.00 | 10.03 | -0.10 |
| 14 | 0.00 | 8.46 | -0.10 | 0.00 | -8.44 | -0.10 |
| 15 | -0.00 | -60.34 | -0.10 | -0.00 | 60.36 | -0.09 |
| 16 | -0.00 | -41.87 | -0.10 | -0.00 | 41.88 | -0.09 |
| 17 | -0.00 | -117.12 | -0.12 | -0.00 | 106.44 | -0.12 |
| 18 | -0.00 | -106.03 | -0.12 | -0.00 | 95.36 | -0.12 |
| 19 | -0.00 | -147.31 | -0.13 | -0.00 | 136.64 | -0.12 |
| 20 | -0.00 | -136.23 | -0.13 | -0.00 | 125.55 | -0.12 |
| 21 | -0.00 | -258.93 | -0.13 | -0.00 | 269.65 | -0.12 |
| 22 | -0.00 | -247.85 | -0.13 | -0.00 | 258.57 | -0.12 |
| 23 | -0.00 | -289.13 | -0.13 | -0.00 | 299.85 | -0.12 |
| 24 | -0.00 | -278.04 | -0.13 | -0.00 | 288.76 | -0.12 |
| 25 | -0.00 | -81.46 | -0.13 | -0.00 | 81.48 | -0.12 |
| 26 | -0.00 | -70.37 | -0.12 | -0.00 | 70.40 | -0.12 |
| 27 | -0.00 | -111.65 | -0.13 | -0.00 | 111.68 | -0.12 |
| 28 | -0.00 | -100.57 | -0.13 | -0.00 | 100.59 | -0.12 |
| 29 | -0.00 | -294.59 | -0.13 | -0.00 | 294.62 | -0.12 |
| 30 | -0.00 | -283.51 | -0.13 | -0.00 | 283.53 | -0.12 |
| 31 | -0.00 | -324.79 | -0.13 | -0.00 | 324.81 | -0.12 |
| 32 | -0.00 | -313.70 | -0.13 | -0.00 | 313.73 | -0.12 |
| 33 | -0.00 | -84.78 | -0.10 | -0.00 | 74.10 | -0.10 |
| 34 | -0.00 | -73.70 | -0.10 | -0.00 | 63.02 | -0.10 |
| 35 | -0.00 | -114.98 | -0.10 | -0.00 | 104.30 | -0.09 |
| 36 | -0.00 | -103.89 | -0.10 | -0.00 | 93.21 | -0.09 |
| 37 | -0.00 | -226.59 | -0.10 | -0.00 | 237.31 | -0.09 |
| 38 | -0.00 | -215.51 | -0.10 | -0.00 | 226.23 | -0.09 |
| 39 | -0.00 | -256.79 | -0.10 | -0.00 | 267.51 | -0.09 |
| 40 | -0.00 | -245.71 | -0.10 | -0.00 | 256.42 | -0.09 |
| 41 | -0.00 | -49.12 | -0.10 | -0.00 | 49.14 | -0.09 |
| 42 | -0.00 | -38.04 | -0.10 | -0.00 | 38.06 | -0.10 |
| 43 | -0.00 | -79.32 | -0.10 | -0.00 | 79.34 | -0.09 |
| 44 | -0.00 | -68.23 | -0.10 | -0.00 | 68.25 | -0.09 |
| 45 | -0.00 | -262.26 | -0.10 | -0.00 | 262.28 | -0.09 |
| 46 | -0.00 | -251.17 | -0.10 | -0.00 | 251.19 | -0.09 |
| 47 | -0.00 | -292.45 | -0.10 | -0.00 | 292.47 | -0.09 |
| 48 | -0.00 | -281.37 | -0.10 | -0.00 | 281.39 | -0.09 |
| 49 | -0.00 | -67.31 | -0.12 | -0.00 | 59.85 | -0.12 |
| 50 | -0.00 | -48.84 | -0.12 | -0.00 | 41.38 | -0.12 |
| 51 | -0.00 | -117.64 | -0.13 | -0.00 | 110.17 | -0.12 |
| 52 | -0.00 | -99.16 | -0.12 | -0.00 | 91.70 | -0.12 |
| 53 | -0.00 | -166.58 | -0.13 | -0.00 | 174.09 | -0.12 |
| 54 | -0.00 | -148.11 | -0.13 | -0.00 | 155.62 | -0.12 |
| 55 | -0.00 | -216.91 | -0.13 | -0.00 | 224.42 | -0.12 |
| 56 | -0.00 | -198.43 | -0.13 | -0.00 | 205.94 | -0.12 |
| 57 | -0.00 | -42.35 | -0.12 | -0.00 | 42.37 | -0.12 |
| 58 | -0.00 | -23.88 | -0.12 | -0.00 | 23.90 | -0.12 |
| 59 | -0.00 | -92.67 | -0.13 | -0.00 | 92.70 | -0.12 |
| 60 | -0.00 | -74.20 | -0.13 | -0.00 | 74.22 | -0.12 |
| 61 | -0.00 | -191.54 | -0.13 | -0.00 | 191.57 | -0.12 |
| 62 | -0.00 | -173.07 | -0.13 | -0.00 | 173.10 | -0.12 |
| 63 | -0.00 | -241.87 | -0.13 | -0.00 | 241.89 | -0.12 |
| 64 | -0.00 | -223.39 | -0.13 | -0.00 | 223.42 | -0.12 |
| 65 | 0.00 | -34.98 | -0.10 | -0.00 | 27.51 | -0.10 |
| 66 | 0.00 | -16.51 | -0.10 | 0.00 | 9.04 | -0.10 |
| 67 | -0.00 | -85.30 | -0.10 | -0.00 | 77.83 | -0.09 |
| 68 | -0.00 | -66.83 | -0.10 | -0.00 | 59.36 | -0.10 |
| 69 | -0.00 | -134.24 | -0.10 | -0.00 | 141.75 | -0.09 |
| 70 | -0.00 | -115.77 | -0.10 | -0.00 | 123.28 | -0.09 |
| 71 | -0.00 | -184.57 | -0.10 | -0.00 | 192.08 | -0.09 |
| 72 | -0.00 | -166.10 | -0.10 | -0.00 | 173.60 | -0.09 |
| 73 | -0.00 | -10.01 | -0.10 | -0.00 | 10.03 | -0.10 |
| 74 | 0.00 | 8.46 | -0.10 | 0.00 | -8.44 | -0.10 |
| 75 | -0.00 | -60.34 | -0.10 | -0.00 | 60.36 | -0.09 |
| 76 | -0.00 | -41.87 | -0.10 | -0.00 | 41.88 | -0.09 |
| 77 | -0.00 | -159.21 | -0.10 | -0.00 | 159.23 | -0.09 |
| 78 | -0.00 | -140.74 | -0.10 | -0.00 | 140.76 | -0.09 |
| 79 | -0.00 | -209.54 | -0.10 | -0.00 | 209.55 | -0.09 |
| 80 | -0.00 | -191.06 | -0.10 | -0.00 | 191.08 | -0.09 |
| 81 | -0.00 | -155.06 | -0.13 | -0.00 | 150.45 | -0.12 |
| 82 | -0.00 | -156.08 | -0.13 | -0.00 | 151.47 | -0.12 |
| 83 | -0.00 | -216.51 | -0.13 | -0.00 | 221.17 | -0.12 |
| 84 | -0.00 | -217.53 | -0.13 | -0.00 | 222.19 | -0.12 |
| 85 | -0.00 | -139.61 | -0.13 | -0.00 | 139.63 | -0.12 |
| 86 | -0.00 | -140.63 | -0.13 | -0.00 | 140.65 | -0.12 |
| 87 | -0.00 | -231.96 | -0.13 | -0.00 | 231.99 | -0.12 |
| 88 | -0.00 | -232.99 | -0.13 | -0.00 | 233.01 | -0.12 |
| 89 | -0.00 | -119.16 | -0.10 | -0.00 | 115.61 | -0.09 |
| 90 | -0.00 | -120.18 | -0.10 | -0.00 | 116.63 | -0.09 |
| 91 | -0.00 | -166.43 | -0.10 | -0.00 | 170.01 | -0.09 |
| 92 | -0.00 | -167.45 | -0.10 | -0.00 | 171.04 | -0.09 |
| 93 | -0.00 | -107.27 | -0.10 | -0.00 | 107.29 | -0.09 |
| 94 | -0.00 | -108.29 | -0.10 | -0.00 | 108.31 | -0.09 |
| 95 | -0.00 | -178.32 | -0.10 | -0.00 | 178.33 | -0.09 |
| 96 | -0.00 | -179.34 | -0.10 | -0.00 | 179.36 | -0.09 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=-0.00, N=-353.25, M=-0.00, N=353.28

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =187.88

强度计算最大应力比 =0.626

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 74, M=0.00, N=8.46, M=0.00, N=-8.44

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =4.02

平面内稳定计算最大应力比 =0.013

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =4.02

平面外稳定计算最大应力比 =0.013

腹板容许高厚比计算对应组合号: 14, M=0.00, N=8.46, M=0.00, N=-8.44

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =66.20

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=66.20

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

13. 钢 柱 13 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=16.2,λy=16.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -299.77 | 0.13 | 0.00 | 335.46 | 0.12 |
| 2 | -0.00 | -193.62 | 0.12 | 0.00 | 157.98 | 0.12 |
| 3 | 0.00 | -140.12 | 0.12 | 0.00 | 140.15 | 0.12 |
| 4 | 0.00 | -353.27 | 0.13 | 0.00 | 353.29 | 0.12 |
| 5 | 0.00 | -267.44 | 0.10 | 0.00 | 303.12 | 0.09 |
| 6 | -0.00 | -161.28 | 0.10 | 0.00 | 125.64 | 0.10 |
| 7 | 0.00 | -107.79 | 0.10 | 0.00 | 107.81 | 0.10 |
| 8 | 0.00 | -320.93 | 0.10 | 0.00 | 320.95 | 0.09 |
| 9 | 0.00 | -23.88 | 0.12 | 0.00 | 23.90 | 0.12 |
| 10 | -0.00 | -42.35 | 0.12 | 0.00 | 42.37 | 0.12 |
| 11 | 0.00 | -74.20 | 0.12 | 0.00 | 74.23 | 0.12 |
| 12 | -0.00 | -92.68 | 0.12 | 0.00 | 92.70 | 0.12 |
| 13 | 0.00 | 8.46 | 0.10 | -0.00 | -8.44 | 0.10 |
| 14 | -0.00 | -10.01 | 0.10 | 0.00 | 10.03 | 0.10 |
| 15 | 0.00 | -41.87 | 0.10 | 0.00 | 41.89 | 0.10 |
| 16 | -0.00 | -60.34 | 0.10 | 0.00 | 60.36 | 0.10 |
| 17 | 0.00 | -230.02 | 0.13 | 0.00 | 265.71 | 0.12 |
| 18 | 0.00 | -241.11 | 0.13 | 0.00 | 276.79 | 0.12 |
| 19 | 0.00 | -260.22 | 0.13 | 0.00 | 295.91 | 0.12 |
| 20 | 0.00 | -271.30 | 0.13 | 0.00 | 306.99 | 0.12 |
| 21 | -0.00 | -123.87 | 0.12 | 0.00 | 88.24 | 0.12 |
| 22 | -0.00 | -134.96 | 0.12 | 0.00 | 99.32 | 0.12 |
| 23 | -0.00 | -154.07 | 0.12 | 0.00 | 118.43 | 0.12 |
| 24 | -0.00 | -165.15 | 0.12 | 0.00 | 129.51 | 0.12 |
| 25 | 0.00 | -70.38 | 0.12 | 0.00 | 70.40 | 0.12 |
| 26 | -0.00 | -81.46 | 0.12 | 0.00 | 81.48 | 0.12 |
| 27 | 0.00 | -100.57 | 0.12 | 0.00 | 100.60 | 0.12 |
| 28 | -0.00 | -111.66 | 0.12 | 0.00 | 111.68 | 0.12 |
| 29 | 0.00 | -283.52 | 0.13 | 0.00 | 283.55 | 0.12 |
| 30 | 0.00 | -294.60 | 0.13 | 0.00 | 294.63 | 0.12 |
| 31 | 0.00 | -313.72 | 0.13 | 0.00 | 313.74 | 0.12 |
| 32 | 0.00 | -324.80 | 0.13 | 0.00 | 324.83 | 0.12 |
| 33 | 0.00 | -197.69 | 0.10 | 0.00 | 233.37 | 0.09 |
| 34 | 0.00 | -208.77 | 0.10 | 0.00 | 244.45 | 0.09 |
| 35 | 0.00 | -227.88 | 0.10 | 0.00 | 263.57 | 0.09 |
| 36 | 0.00 | -238.97 | 0.10 | 0.00 | 274.65 | 0.09 |
| 37 | -0.00 | -91.54 | 0.10 | 0.00 | 55.89 | 0.10 |
| 38 | -0.00 | -102.62 | 0.10 | 0.00 | 66.98 | 0.10 |
| 39 | -0.00 | -121.73 | 0.10 | 0.00 | 86.09 | 0.10 |
| 40 | -0.00 | -132.82 | 0.10 | 0.00 | 97.17 | 0.10 |
| 41 | 0.00 | -38.04 | 0.10 | 0.00 | 38.06 | 0.10 |
| 42 | -0.00 | -49.12 | 0.10 | 0.00 | 49.14 | 0.10 |
| 43 | 0.00 | -68.24 | 0.10 | 0.00 | 68.25 | 0.10 |
| 44 | -0.00 | -79.32 | 0.10 | 0.00 | 79.34 | 0.10 |
| 45 | 0.00 | -251.19 | 0.10 | 0.00 | 251.20 | 0.09 |
| 46 | 0.00 | -262.27 | 0.10 | 0.00 | 262.29 | 0.09 |
| 47 | 0.00 | -281.38 | 0.10 | 0.00 | 281.40 | 0.09 |
| 48 | 0.00 | -292.47 | 0.10 | 0.00 | 292.48 | 0.09 |
| 49 | 0.00 | -135.63 | 0.13 | 0.00 | 160.62 | 0.12 |
| 50 | 0.00 | -154.10 | 0.13 | 0.00 | 179.09 | 0.12 |
| 51 | 0.00 | -185.96 | 0.13 | 0.00 | 210.95 | 0.12 |
| 52 | 0.00 | -204.43 | 0.13 | 0.00 | 229.42 | 0.12 |
| 53 | -0.00 | -61.33 | 0.12 | 0.00 | 36.39 | 0.12 |
| 54 | -0.00 | -79.80 | 0.12 | 0.00 | 54.86 | 0.12 |
| 55 | -0.00 | -111.65 | 0.12 | 0.00 | 86.71 | 0.12 |
| 56 | -0.00 | -130.13 | 0.12 | 0.00 | 105.19 | 0.12 |
| 57 | 0.00 | -23.88 | 0.12 | 0.00 | 23.90 | 0.12 |
| 58 | -0.00 | -42.35 | 0.12 | 0.00 | 42.37 | 0.12 |
| 59 | 0.00 | -74.20 | 0.12 | 0.00 | 74.23 | 0.12 |
| 60 | -0.00 | -92.68 | 0.12 | 0.00 | 92.70 | 0.12 |
| 61 | 0.00 | -173.08 | 0.12 | 0.00 | 173.10 | 0.12 |
| 62 | -0.00 | -191.55 | 0.12 | 0.00 | 191.58 | 0.12 |
| 63 | 0.00 | -223.41 | 0.13 | 0.00 | 223.43 | 0.12 |
| 64 | 0.00 | -241.88 | 0.13 | 0.00 | 241.90 | 0.12 |
| 65 | 0.00 | -103.30 | 0.10 | 0.00 | 128.28 | 0.09 |
| 66 | 0.00 | -121.77 | 0.10 | 0.00 | 146.75 | 0.09 |
| 67 | 0.00 | -153.62 | 0.10 | 0.00 | 178.60 | 0.09 |
| 68 | 0.00 | -172.09 | 0.10 | 0.00 | 197.08 | 0.09 |
| 69 | -0.00 | -28.99 | 0.10 | -0.00 | 4.04 | 0.10 |
| 70 | -0.00 | -47.46 | 0.10 | 0.00 | 22.52 | 0.10 |
| 71 | -0.00 | -79.32 | 0.10 | 0.00 | 54.37 | 0.10 |
| 72 | -0.00 | -97.79 | 0.10 | 0.00 | 72.84 | 0.10 |
| 73 | 0.00 | 8.46 | 0.10 | -0.00 | -8.44 | 0.10 |
| 74 | -0.00 | -10.01 | 0.10 | 0.00 | 10.03 | 0.10 |
| 75 | 0.00 | -41.87 | 0.10 | 0.00 | 41.89 | 0.10 |
| 76 | -0.00 | -60.34 | 0.10 | 0.00 | 60.36 | 0.10 |
| 77 | 0.00 | -140.74 | 0.10 | 0.00 | 140.76 | 0.09 |
| 78 | -0.00 | -159.22 | 0.10 | 0.00 | 159.23 | 0.09 |
| 79 | 0.00 | -191.07 | 0.10 | 0.00 | 191.09 | 0.09 |
| 80 | 0.00 | -209.54 | 0.10 | 0.00 | 209.56 | 0.09 |
| 81 | 0.00 | -209.81 | 0.13 | 0.00 | 225.29 | 0.12 |
| 82 | 0.00 | -208.80 | 0.13 | 0.00 | 224.27 | 0.12 |
| 83 | -0.00 | -163.81 | 0.12 | 0.00 | 148.38 | 0.12 |
| 84 | -0.00 | -162.80 | 0.12 | 0.00 | 147.37 | 0.12 |
| 85 | 0.00 | -140.63 | 0.12 | 0.00 | 140.66 | 0.12 |
| 86 | 0.00 | -139.61 | 0.12 | 0.00 | 139.64 | 0.12 |
| 87 | 0.00 | -232.99 | 0.13 | 0.00 | 233.02 | 0.12 |
| 88 | 0.00 | -231.98 | 0.13 | 0.00 | 232.00 | 0.12 |
| 89 | 0.00 | -161.51 | 0.10 | 0.00 | 173.42 | 0.09 |
| 90 | 0.00 | -160.49 | 0.10 | 0.00 | 172.40 | 0.09 |
| 91 | -0.00 | -126.13 | 0.10 | 0.00 | 114.26 | 0.10 |
| 92 | -0.00 | -125.11 | 0.10 | 0.00 | 113.24 | 0.10 |
| 93 | 0.00 | -108.30 | 0.10 | 0.00 | 108.31 | 0.10 |
| 94 | 0.00 | -107.28 | 0.10 | 0.00 | 107.30 | 0.10 |
| 95 | 0.00 | -179.34 | 0.10 | 0.00 | 179.36 | 0.09 |
| 96 | 0.00 | -178.33 | 0.10 | 0.00 | 178.35 | 0.09 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=0.00, N=-353.27, M=0.00, N=353.29

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =187.89

强度计算最大应力比 =0.626

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 73, M=0.00, N=8.46, M=-0.00, N=-8.44

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =4.02

平面内稳定计算最大应力比 =0.013

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =4.02

平面外稳定计算最大应力比 =0.013

腹板容许高厚比计算对应组合号: 13, M=0.00, N=8.46, M=-0.00, N=-8.44

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =66.20

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=66.20

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

14. 钢 柱 14 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=16.2,λy=16.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -193.61 | -0.12 | -0.00 | 157.98 | -0.12 |
| 2 | -0.00 | -299.76 | -0.13 | -0.00 | 335.45 | -0.12 |
| 3 | -0.00 | -140.12 | -0.12 | -0.00 | 140.14 | -0.12 |
| 4 | -0.00 | -353.26 | -0.13 | -0.00 | 353.28 | -0.12 |
| 5 | 0.00 | -161.28 | -0.10 | -0.00 | 125.64 | -0.10 |
| 6 | -0.00 | -267.43 | -0.10 | -0.00 | 303.11 | -0.09 |
| 7 | -0.00 | -107.78 | -0.10 | -0.00 | 107.80 | -0.10 |
| 8 | -0.00 | -320.92 | -0.10 | -0.00 | 320.94 | -0.09 |
| 9 | 0.00 | -42.35 | -0.12 | -0.00 | 42.37 | -0.12 |
| 10 | -0.00 | -23.88 | -0.12 | -0.00 | 23.90 | -0.12 |
| 11 | 0.00 | -92.67 | -0.12 | -0.00 | 92.70 | -0.12 |
| 12 | -0.00 | -74.20 | -0.12 | -0.00 | 74.23 | -0.12 |
| 13 | 0.00 | -10.01 | -0.10 | -0.00 | 10.03 | -0.10 |
| 14 | -0.00 | 8.46 | -0.10 | 0.00 | -8.44 | -0.10 |
| 15 | 0.00 | -60.34 | -0.10 | -0.00 | 60.36 | -0.10 |
| 16 | -0.00 | -41.87 | -0.10 | -0.00 | 41.89 | -0.10 |
| 17 | 0.00 | -134.95 | -0.12 | -0.00 | 99.31 | -0.12 |
| 18 | 0.00 | -123.87 | -0.12 | -0.00 | 88.23 | -0.12 |
| 19 | 0.00 | -165.15 | -0.12 | -0.00 | 129.51 | -0.12 |
| 20 | 0.00 | -154.06 | -0.12 | -0.00 | 118.43 | -0.12 |
| 21 | -0.00 | -241.10 | -0.13 | -0.00 | 276.78 | -0.12 |
| 22 | -0.00 | -230.02 | -0.13 | -0.00 | 265.70 | -0.12 |
| 23 | -0.00 | -271.30 | -0.13 | -0.00 | 306.98 | -0.12 |
| 24 | -0.00 | -260.21 | -0.13 | -0.00 | 295.90 | -0.12 |
| 25 | 0.00 | -81.46 | -0.12 | -0.00 | 81.48 | -0.12 |
| 26 | -0.00 | -70.37 | -0.12 | -0.00 | 70.40 | -0.12 |
| 27 | 0.00 | -111.65 | -0.12 | -0.00 | 111.68 | -0.12 |
| 28 | -0.00 | -100.57 | -0.12 | -0.00 | 100.59 | -0.12 |
| 29 | -0.00 | -294.59 | -0.13 | -0.00 | 294.62 | -0.12 |
| 30 | -0.00 | -283.51 | -0.13 | -0.00 | 283.54 | -0.12 |
| 31 | -0.00 | -324.79 | -0.13 | -0.00 | 324.82 | -0.12 |
| 32 | -0.00 | -313.71 | -0.13 | -0.00 | 313.73 | -0.12 |
| 33 | 0.00 | -102.62 | -0.10 | -0.00 | 66.97 | -0.10 |
| 34 | 0.00 | -91.53 | -0.10 | -0.00 | 55.89 | -0.10 |
| 35 | 0.00 | -132.81 | -0.10 | -0.00 | 97.17 | -0.10 |
| 36 | 0.00 | -121.73 | -0.10 | -0.00 | 86.09 | -0.10 |
| 37 | -0.00 | -208.76 | -0.10 | -0.00 | 244.44 | -0.09 |
| 38 | -0.00 | -197.68 | -0.10 | -0.00 | 233.36 | -0.09 |
| 39 | -0.00 | -238.96 | -0.10 | -0.00 | 274.64 | -0.09 |
| 40 | -0.00 | -227.88 | -0.10 | -0.00 | 263.56 | -0.09 |
| 41 | 0.00 | -49.12 | -0.10 | -0.00 | 49.14 | -0.10 |
| 42 | -0.00 | -38.04 | -0.10 | -0.00 | 38.06 | -0.10 |
| 43 | 0.00 | -79.32 | -0.10 | -0.00 | 79.34 | -0.10 |
| 44 | -0.00 | -68.23 | -0.10 | -0.00 | 68.25 | -0.10 |
| 45 | -0.00 | -262.26 | -0.10 | -0.00 | 262.28 | -0.09 |
| 46 | -0.00 | -251.18 | -0.10 | -0.00 | 251.20 | -0.09 |
| 47 | -0.00 | -292.46 | -0.10 | -0.00 | 292.48 | -0.09 |
| 48 | -0.00 | -281.37 | -0.10 | -0.00 | 281.39 | -0.09 |
| 49 | 0.00 | -79.79 | -0.12 | -0.00 | 54.86 | -0.12 |
| 50 | 0.00 | -61.32 | -0.12 | -0.00 | 36.38 | -0.12 |
| 51 | 0.00 | -130.12 | -0.12 | -0.00 | 105.18 | -0.12 |
| 52 | 0.00 | -111.65 | -0.12 | -0.00 | 86.71 | -0.12 |
| 53 | -0.00 | -154.10 | -0.13 | -0.00 | 179.08 | -0.12 |
| 54 | -0.00 | -135.63 | -0.13 | -0.00 | 160.61 | -0.12 |
| 55 | -0.00 | -204.42 | -0.13 | -0.00 | 229.41 | -0.12 |
| 56 | -0.00 | -185.95 | -0.13 | -0.00 | 210.94 | -0.12 |
| 57 | 0.00 | -42.35 | -0.12 | -0.00 | 42.37 | -0.12 |
| 58 | -0.00 | -23.88 | -0.12 | -0.00 | 23.90 | -0.12 |
| 59 | 0.00 | -92.67 | -0.12 | -0.00 | 92.70 | -0.12 |
| 60 | -0.00 | -74.20 | -0.12 | -0.00 | 74.23 | -0.12 |
| 61 | 0.00 | -191.54 | -0.12 | -0.00 | 191.57 | -0.12 |
| 62 | -0.00 | -173.07 | -0.12 | -0.00 | 173.10 | -0.12 |
| 63 | -0.00 | -241.87 | -0.13 | -0.00 | 241.90 | -0.12 |
| 64 | -0.00 | -223.40 | -0.13 | -0.00 | 223.42 | -0.12 |
| 65 | 0.00 | -47.46 | -0.10 | -0.00 | 22.51 | -0.10 |
| 66 | 0.00 | -28.99 | -0.10 | 0.00 | 4.04 | -0.10 |
| 67 | 0.00 | -97.79 | -0.10 | -0.00 | 72.84 | -0.10 |
| 68 | 0.00 | -79.31 | -0.10 | -0.00 | 54.37 | -0.10 |
| 69 | -0.00 | -121.76 | -0.10 | -0.00 | 146.74 | -0.09 |
| 70 | -0.00 | -103.29 | -0.10 | -0.00 | 128.27 | -0.09 |
| 71 | -0.00 | -172.09 | -0.10 | -0.00 | 197.07 | -0.09 |
| 72 | -0.00 | -153.62 | -0.10 | -0.00 | 178.60 | -0.09 |
| 73 | 0.00 | -10.01 | -0.10 | -0.00 | 10.03 | -0.10 |
| 74 | -0.00 | 8.46 | -0.10 | 0.00 | -8.44 | -0.10 |
| 75 | 0.00 | -60.34 | -0.10 | -0.00 | 60.36 | -0.10 |
| 76 | -0.00 | -41.87 | -0.10 | -0.00 | 41.89 | -0.10 |
| 77 | 0.00 | -159.21 | -0.10 | -0.00 | 159.23 | -0.09 |
| 78 | -0.00 | -140.74 | -0.10 | -0.00 | 140.76 | -0.09 |
| 79 | -0.00 | -209.54 | -0.10 | -0.00 | 209.56 | -0.09 |
| 80 | -0.00 | -191.06 | -0.10 | -0.00 | 191.08 | -0.09 |
| 81 | 0.00 | -162.79 | -0.12 | -0.00 | 147.36 | -0.12 |
| 82 | 0.00 | -163.81 | -0.12 | -0.00 | 148.38 | -0.12 |
| 83 | -0.00 | -208.79 | -0.13 | -0.00 | 224.27 | -0.12 |
| 84 | -0.00 | -209.81 | -0.13 | -0.00 | 225.28 | -0.12 |
| 85 | -0.00 | -139.61 | -0.12 | -0.00 | 139.64 | -0.12 |
| 86 | -0.00 | -140.63 | -0.12 | -0.00 | 140.65 | -0.12 |
| 87 | -0.00 | -231.97 | -0.13 | -0.00 | 232.00 | -0.12 |
| 88 | -0.00 | -232.99 | -0.13 | -0.00 | 233.01 | -0.12 |
| 89 | 0.00 | -125.11 | -0.10 | -0.00 | 113.24 | -0.10 |
| 90 | 0.00 | -126.12 | -0.10 | -0.00 | 114.26 | -0.10 |
| 91 | -0.00 | -160.49 | -0.10 | -0.00 | 172.40 | -0.09 |
| 92 | -0.00 | -161.51 | -0.10 | -0.00 | 173.41 | -0.09 |
| 93 | -0.00 | -107.28 | -0.10 | -0.00 | 107.29 | -0.10 |
| 94 | -0.00 | -108.29 | -0.10 | -0.00 | 108.31 | -0.10 |
| 95 | -0.00 | -178.32 | -0.10 | -0.00 | 178.34 | -0.09 |
| 96 | -0.00 | -179.34 | -0.10 | -0.00 | 179.36 | -0.09 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=-0.00, N=-353.26, M=-0.00, N=353.28

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =187.88

强度计算最大应力比 =0.626

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 74, M=-0.00, N=8.46, M=0.00, N=-8.44

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =4.02

平面内稳定计算最大应力比 =0.013

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =4.02

平面外稳定计算最大应力比 =0.013

腹板容许高厚比计算对应组合号: 14, M=-0.00, N=8.46, M=0.00, N=-8.44

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =66.20

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=66.20

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

15. 钢 柱 15 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=16.2,λy=16.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -375.84 | 0.13 | 0.00 | 375.86 | 0.12 |
| 2 | 0.00 | -242.55 | 0.13 | 0.00 | 242.58 | 0.12 |
| 3 | 0.00 | -175.60 | 0.13 | 0.00 | 175.63 | 0.12 |
| 4 | 0.00 | -442.79 | 0.13 | 0.00 | 442.81 | 0.12 |
| 5 | 0.00 | -335.31 | 0.10 | 0.00 | 335.33 | 0.09 |
| 6 | 0.00 | -202.03 | 0.10 | 0.00 | 202.05 | 0.09 |
| 7 | 0.00 | -135.08 | 0.10 | 0.00 | 135.10 | 0.09 |
| 8 | 0.00 | -402.26 | 0.10 | 0.00 | 402.28 | 0.09 |
| 9 | 0.00 | -32.27 | 0.12 | 0.00 | 32.29 | 0.12 |
| 10 | 0.00 | -50.72 | 0.12 | 0.00 | 50.75 | 0.12 |
| 11 | 0.00 | -95.74 | 0.12 | 0.00 | 95.76 | 0.12 |
| 12 | 0.00 | -114.20 | 0.12 | 0.00 | 114.23 | 0.12 |
| 13 | 0.00 | 8.26 | 0.10 | 0.00 | -8.24 | 0.10 |
| 14 | -0.00 | -10.20 | 0.10 | 0.00 | 10.22 | 0.10 |
| 15 | 0.00 | -55.21 | 0.10 | 0.00 | 55.23 | 0.10 |
| 16 | 0.00 | -73.68 | 0.10 | 0.00 | 73.70 | 0.10 |
| 17 | 0.00 | -289.84 | 0.13 | 0.00 | 289.86 | 0.12 |
| 18 | 0.00 | -300.91 | 0.13 | 0.00 | 300.93 | 0.12 |
| 19 | 0.00 | -327.92 | 0.13 | 0.00 | 327.94 | 0.12 |
| 20 | 0.00 | -339.00 | 0.13 | 0.00 | 339.02 | 0.12 |
| 21 | -0.00 | -156.55 | 0.12 | 0.00 | 156.58 | 0.12 |
| 22 | -0.00 | -167.62 | 0.12 | 0.00 | 167.65 | 0.12 |
| 23 | 0.00 | -194.63 | 0.12 | 0.00 | 194.66 | 0.12 |
| 24 | -0.00 | -205.71 | 0.12 | 0.00 | 205.74 | 0.12 |
| 25 | 0.00 | -89.60 | 0.12 | 0.00 | 89.63 | 0.12 |
| 26 | 0.00 | -100.67 | 0.12 | 0.00 | 100.70 | 0.12 |
| 27 | 0.00 | -127.68 | 0.13 | 0.00 | 127.71 | 0.12 |
| 28 | 0.00 | -138.76 | 0.13 | 0.00 | 138.79 | 0.12 |
| 29 | 0.00 | -356.79 | 0.13 | 0.00 | 356.81 | 0.12 |
| 30 | 0.00 | -367.86 | 0.13 | 0.00 | 367.88 | 0.12 |
| 31 | 0.00 | -394.87 | 0.13 | 0.00 | 394.89 | 0.12 |
| 32 | 0.00 | -405.95 | 0.13 | 0.00 | 405.97 | 0.12 |
| 33 | 0.00 | -249.31 | 0.10 | 0.00 | 249.33 | 0.09 |
| 34 | 0.00 | -260.38 | 0.10 | 0.00 | 260.40 | 0.09 |
| 35 | 0.00 | -287.40 | 0.10 | 0.00 | 287.41 | 0.09 |
| 36 | 0.00 | -298.48 | 0.10 | 0.00 | 298.49 | 0.09 |
| 37 | -0.00 | -116.03 | 0.10 | 0.00 | 116.05 | 0.10 |
| 38 | -0.00 | -127.10 | 0.10 | 0.00 | 127.12 | 0.10 |
| 39 | -0.00 | -154.11 | 0.10 | 0.00 | 154.13 | 0.10 |
| 40 | -0.00 | -165.19 | 0.10 | 0.00 | 165.21 | 0.10 |
| 41 | 0.00 | -49.08 | 0.10 | 0.00 | 49.10 | 0.10 |
| 42 | 0.00 | -60.15 | 0.10 | 0.00 | 60.17 | 0.10 |
| 43 | 0.00 | -87.16 | 0.10 | 0.00 | 87.18 | 0.09 |
| 44 | 0.00 | -98.24 | 0.10 | 0.00 | 98.26 | 0.09 |
| 45 | 0.00 | -316.26 | 0.10 | 0.00 | 316.28 | 0.09 |
| 46 | 0.00 | -327.33 | 0.10 | 0.00 | 327.35 | 0.09 |
| 47 | 0.00 | -354.35 | 0.10 | 0.00 | 354.37 | 0.09 |
| 48 | 0.00 | -365.43 | 0.10 | 0.00 | 365.44 | 0.09 |
| 49 | 0.00 | -172.43 | 0.13 | 0.00 | 172.46 | 0.12 |
| 50 | 0.00 | -190.88 | 0.13 | 0.00 | 190.91 | 0.12 |
| 51 | 0.00 | -235.90 | 0.13 | 0.00 | 235.93 | 0.12 |
| 52 | 0.00 | -254.37 | 0.13 | 0.00 | 254.39 | 0.12 |
| 53 | -0.00 | -79.13 | 0.12 | 0.00 | 79.16 | 0.12 |
| 54 | -0.00 | -97.59 | 0.12 | 0.00 | 97.61 | 0.12 |
| 55 | 0.00 | -142.60 | 0.12 | 0.00 | 142.63 | 0.12 |
| 56 | 0.00 | -161.07 | 0.12 | 0.00 | 161.09 | 0.12 |
| 57 | 0.00 | -32.27 | 0.12 | 0.00 | 32.29 | 0.12 |
| 58 | 0.00 | -50.72 | 0.12 | 0.00 | 50.75 | 0.12 |
| 59 | 0.00 | -95.74 | 0.12 | 0.00 | 95.76 | 0.12 |
| 60 | 0.00 | -114.20 | 0.12 | 0.00 | 114.23 | 0.12 |
| 61 | 0.00 | -219.30 | 0.13 | 0.00 | 219.32 | 0.12 |
| 62 | 0.00 | -237.75 | 0.13 | 0.00 | 237.77 | 0.12 |
| 63 | 0.00 | -282.77 | 0.13 | 0.00 | 282.79 | 0.12 |
| 64 | 0.00 | -301.23 | 0.13 | 0.00 | 301.26 | 0.12 |
| 65 | 0.00 | -131.91 | 0.10 | 0.00 | 131.93 | 0.09 |
| 66 | 0.00 | -150.36 | 0.10 | 0.00 | 150.38 | 0.09 |
| 67 | 0.00 | -195.38 | 0.10 | 0.00 | 195.40 | 0.09 |
| 68 | 0.00 | -213.84 | 0.10 | 0.00 | 213.86 | 0.09 |
| 69 | -0.00 | -38.61 | 0.10 | -0.00 | 38.63 | 0.10 |
| 70 | -0.00 | -57.06 | 0.10 | -0.00 | 57.08 | 0.10 |
| 71 | -0.00 | -102.08 | 0.10 | 0.00 | 102.10 | 0.10 |
| 72 | -0.00 | -120.55 | 0.10 | 0.00 | 120.56 | 0.10 |
| 73 | 0.00 | 8.26 | 0.10 | 0.00 | -8.24 | 0.10 |
| 74 | -0.00 | -10.20 | 0.10 | 0.00 | 10.22 | 0.10 |
| 75 | 0.00 | -55.21 | 0.10 | 0.00 | 55.23 | 0.10 |
| 76 | 0.00 | -73.68 | 0.10 | 0.00 | 73.70 | 0.10 |
| 77 | 0.00 | -178.77 | 0.10 | 0.00 | 178.79 | 0.09 |
| 78 | 0.00 | -197.23 | 0.10 | 0.00 | 197.25 | 0.09 |
| 79 | 0.00 | -242.24 | 0.10 | 0.00 | 242.26 | 0.09 |
| 80 | 0.00 | -260.71 | 0.10 | 0.00 | 260.73 | 0.09 |
| 81 | 0.00 | -262.77 | 0.13 | 0.00 | 262.79 | 0.12 |
| 82 | 0.00 | -261.98 | 0.13 | 0.00 | 262.00 | 0.12 |
| 83 | 0.00 | -205.01 | 0.13 | 0.00 | 205.03 | 0.12 |
| 84 | 0.00 | -204.22 | 0.13 | 0.00 | 204.25 | 0.12 |
| 85 | 0.00 | -176.00 | 0.13 | 0.00 | 176.02 | 0.12 |
| 86 | 0.00 | -175.21 | 0.13 | 0.00 | 175.24 | 0.12 |
| 87 | 0.00 | -291.78 | 0.13 | 0.00 | 291.80 | 0.12 |
| 88 | 0.00 | -290.99 | 0.13 | 0.00 | 291.02 | 0.12 |
| 89 | 0.00 | -202.22 | 0.10 | 0.00 | 202.24 | 0.09 |
| 90 | 0.00 | -201.43 | 0.10 | 0.00 | 201.45 | 0.09 |
| 91 | 0.00 | -157.79 | 0.10 | 0.00 | 157.81 | 0.09 |
| 92 | 0.00 | -157.00 | 0.10 | 0.00 | 157.02 | 0.09 |
| 93 | 0.00 | -135.47 | 0.10 | 0.00 | 135.49 | 0.09 |
| 94 | 0.00 | -134.69 | 0.10 | 0.00 | 134.71 | 0.09 |
| 95 | 0.00 | -224.53 | 0.10 | 0.00 | 224.55 | 0.09 |
| 96 | 0.00 | -223.75 | 0.10 | 0.00 | 223.77 | 0.09 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=0.00, N=-442.79, M=0.00, N=442.81

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =235.50

强度计算最大应力比 =0.785

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 13, M=0.00, N=8.26, M=0.00, N=-8.24

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =3.92

平面内稳定计算最大应力比 =0.013

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =3.92

平面外稳定计算最大应力比 =0.013

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =66.20

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=66.20

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

16. 钢 柱 16 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=16.2,λy=16.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | -242.55 | -0.13 | -0.00 | 242.57 | -0.12 |
| 2 | -0.00 | -375.83 | -0.13 | -0.00 | 375.86 | -0.12 |
| 3 | -0.00 | -175.60 | -0.13 | -0.00 | 175.63 | -0.12 |
| 4 | -0.00 | -442.78 | -0.13 | -0.00 | 442.81 | -0.12 |
| 5 | -0.00 | -202.03 | -0.10 | -0.00 | 202.05 | -0.09 |
| 6 | -0.00 | -335.31 | -0.10 | -0.00 | 335.33 | -0.09 |
| 7 | -0.00 | -135.08 | -0.10 | -0.00 | 135.10 | -0.09 |
| 8 | -0.00 | -402.26 | -0.10 | -0.00 | 402.28 | -0.09 |
| 9 | -0.00 | -50.73 | -0.12 | -0.00 | 50.75 | -0.12 |
| 10 | -0.00 | -32.26 | -0.12 | -0.00 | 32.29 | -0.12 |
| 11 | -0.00 | -114.21 | -0.12 | -0.00 | 114.23 | -0.12 |
| 12 | -0.00 | -95.74 | -0.12 | -0.00 | 95.76 | -0.12 |
| 13 | 0.00 | -10.20 | -0.10 | -0.00 | 10.22 | -0.10 |
| 14 | -0.00 | 8.26 | -0.10 | -0.00 | -8.24 | -0.10 |
| 15 | -0.00 | -73.68 | -0.10 | -0.00 | 73.70 | -0.10 |
| 16 | -0.00 | -55.21 | -0.10 | -0.00 | 55.23 | -0.10 |
| 17 | 0.00 | -167.62 | -0.12 | -0.00 | 167.65 | -0.12 |
| 18 | 0.00 | -156.55 | -0.12 | -0.00 | 156.57 | -0.12 |
| 19 | 0.00 | -205.71 | -0.12 | -0.00 | 205.74 | -0.12 |
| 20 | -0.00 | -194.63 | -0.12 | -0.00 | 194.66 | -0.12 |
| 21 | -0.00 | -300.91 | -0.13 | -0.00 | 300.93 | -0.12 |
| 22 | -0.00 | -289.83 | -0.13 | -0.00 | 289.86 | -0.12 |
| 23 | -0.00 | -339.00 | -0.13 | -0.00 | 339.02 | -0.12 |
| 24 | -0.00 | -327.91 | -0.13 | -0.00 | 327.94 | -0.12 |
| 25 | -0.00 | -100.68 | -0.12 | -0.00 | 100.70 | -0.12 |
| 26 | -0.00 | -89.60 | -0.12 | -0.00 | 89.62 | -0.12 |
| 27 | -0.00 | -138.76 | -0.13 | -0.00 | 138.79 | -0.12 |
| 28 | -0.00 | -127.68 | -0.13 | -0.00 | 127.71 | -0.12 |
| 29 | -0.00 | -367.86 | -0.13 | -0.00 | 367.88 | -0.12 |
| 30 | -0.00 | -356.78 | -0.13 | -0.00 | 356.80 | -0.12 |
| 31 | -0.00 | -405.94 | -0.13 | -0.00 | 405.97 | -0.12 |
| 32 | -0.00 | -394.86 | -0.13 | -0.00 | 394.89 | -0.12 |
| 33 | 0.00 | -127.10 | -0.10 | -0.00 | 127.12 | -0.10 |
| 34 | 0.00 | -116.02 | -0.10 | -0.00 | 116.04 | -0.10 |
| 35 | 0.00 | -165.19 | -0.10 | -0.00 | 165.21 | -0.10 |
| 36 | 0.00 | -154.11 | -0.10 | -0.00 | 154.13 | -0.10 |
| 37 | -0.00 | -260.38 | -0.10 | -0.00 | 260.40 | -0.09 |
| 38 | -0.00 | -249.31 | -0.10 | -0.00 | 249.33 | -0.09 |
| 39 | -0.00 | -298.47 | -0.10 | -0.00 | 298.49 | -0.09 |
| 40 | -0.00 | -287.39 | -0.10 | -0.00 | 287.41 | -0.09 |
| 41 | -0.00 | -60.15 | -0.10 | -0.00 | 60.17 | -0.10 |
| 42 | -0.00 | -49.08 | -0.10 | -0.00 | 49.09 | -0.10 |
| 43 | -0.00 | -98.24 | -0.10 | -0.00 | 98.26 | -0.09 |
| 44 | -0.00 | -87.16 | -0.10 | -0.00 | 87.18 | -0.09 |
| 45 | -0.00 | -327.33 | -0.10 | -0.00 | 327.35 | -0.09 |
| 46 | -0.00 | -316.26 | -0.10 | -0.00 | 316.28 | -0.09 |
| 47 | -0.00 | -365.42 | -0.10 | -0.00 | 365.44 | -0.09 |
| 48 | -0.00 | -354.34 | -0.10 | -0.00 | 354.36 | -0.09 |
| 49 | 0.00 | -97.59 | -0.12 | -0.00 | 97.61 | -0.12 |
| 50 | 0.00 | -79.13 | -0.12 | -0.00 | 79.15 | -0.12 |
| 51 | -0.00 | -161.07 | -0.12 | -0.00 | 161.09 | -0.12 |
| 52 | -0.00 | -142.60 | -0.12 | -0.00 | 142.62 | -0.12 |
| 53 | -0.00 | -190.89 | -0.13 | -0.00 | 190.91 | -0.12 |
| 54 | -0.00 | -172.43 | -0.13 | -0.00 | 172.45 | -0.12 |
| 55 | -0.00 | -254.37 | -0.13 | -0.00 | 254.39 | -0.12 |
| 56 | -0.00 | -235.90 | -0.13 | -0.00 | 235.92 | -0.12 |
| 57 | -0.00 | -50.73 | -0.12 | -0.00 | 50.75 | -0.12 |
| 58 | -0.00 | -32.26 | -0.12 | -0.00 | 32.29 | -0.12 |
| 59 | -0.00 | -114.21 | -0.12 | -0.00 | 114.23 | -0.12 |
| 60 | -0.00 | -95.73 | -0.12 | -0.00 | 95.76 | -0.12 |
| 61 | -0.00 | -237.75 | -0.13 | -0.00 | 237.78 | -0.12 |
| 62 | -0.00 | -219.29 | -0.13 | -0.00 | 219.32 | -0.12 |
| 63 | -0.00 | -301.23 | -0.13 | -0.00 | 301.26 | -0.12 |
| 64 | -0.00 | -282.76 | -0.13 | -0.00 | 282.79 | -0.12 |
| 65 | 0.00 | -57.07 | -0.10 | 0.00 | 57.09 | -0.10 |
| 66 | 0.00 | -38.61 | -0.10 | 0.00 | 38.62 | -0.10 |
| 67 | 0.00 | -120.55 | -0.10 | -0.00 | 120.57 | -0.10 |
| 68 | 0.00 | -102.08 | -0.10 | -0.00 | 102.09 | -0.10 |
| 69 | -0.00 | -150.36 | -0.10 | -0.00 | 150.38 | -0.09 |
| 70 | -0.00 | -131.90 | -0.10 | -0.00 | 131.92 | -0.09 |
| 71 | -0.00 | -213.84 | -0.10 | -0.00 | 213.86 | -0.09 |
| 72 | -0.00 | -195.37 | -0.10 | -0.00 | 195.39 | -0.09 |
| 73 | 0.00 | -10.20 | -0.10 | -0.00 | 10.22 | -0.10 |
| 74 | -0.00 | 8.26 | -0.10 | -0.00 | -8.24 | -0.10 |
| 75 | -0.00 | -73.68 | -0.10 | -0.00 | 73.70 | -0.10 |
| 76 | -0.00 | -55.21 | -0.10 | -0.00 | 55.23 | -0.10 |
| 77 | -0.00 | -197.23 | -0.10 | -0.00 | 197.25 | -0.09 |
| 78 | -0.00 | -178.77 | -0.10 | -0.00 | 178.79 | -0.09 |
| 79 | -0.00 | -260.71 | -0.10 | -0.00 | 260.73 | -0.09 |
| 80 | -0.00 | -242.24 | -0.10 | -0.00 | 242.26 | -0.09 |
| 81 | -0.00 | -204.22 | -0.13 | -0.00 | 204.24 | -0.12 |
| 82 | -0.00 | -205.00 | -0.13 | -0.00 | 205.03 | -0.12 |
| 83 | -0.00 | -261.98 | -0.13 | -0.00 | 262.00 | -0.12 |
| 84 | -0.00 | -262.76 | -0.13 | -0.00 | 262.79 | -0.12 |
| 85 | -0.00 | -175.21 | -0.13 | -0.00 | 175.23 | -0.12 |
| 86 | -0.00 | -175.99 | -0.13 | -0.00 | 176.02 | -0.12 |
| 87 | -0.00 | -290.99 | -0.13 | -0.00 | 291.01 | -0.12 |
| 88 | -0.00 | -291.77 | -0.13 | -0.00 | 291.80 | -0.12 |
| 89 | -0.00 | -157.00 | -0.10 | -0.00 | 157.02 | -0.09 |
| 90 | -0.00 | -157.79 | -0.10 | -0.00 | 157.81 | -0.09 |
| 91 | -0.00 | -201.43 | -0.10 | -0.00 | 201.45 | -0.09 |
| 92 | -0.00 | -202.21 | -0.10 | -0.00 | 202.23 | -0.09 |
| 93 | -0.00 | -134.69 | -0.10 | -0.00 | 134.70 | -0.09 |
| 94 | -0.00 | -135.47 | -0.10 | -0.00 | 135.49 | -0.09 |
| 95 | -0.00 | -223.75 | -0.10 | -0.00 | 223.76 | -0.09 |
| 96 | -0.00 | -224.53 | -0.10 | -0.00 | 224.55 | -0.09 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=-0.00, N=-442.78, M=-0.00, N=442.81

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =235.50

强度计算最大应力比 =0.785

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 74, M=-0.00, N=8.26, M=-0.00, N=-8.24

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =3.92

平面内稳定计算最大应力比 =0.013

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =3.92

平面外稳定计算最大应力比 =0.013

腹板容许高厚比计算对应组合号: 14, M=-0.00, N=8.26, M=-0.00, N=-8.24

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =66.20

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=66.20

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

17. 钢 柱 17 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=16.2,λy=16.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | -353.52 | 0.13 | 0.00 | 420.49 | 0.12 |
| 2 | -0.00 | -264.88 | 0.12 | 0.00 | 197.96 | 0.12 |
| 3 | -0.00 | -175.61 | 0.12 | 0.00 | 175.63 | 0.12 |
| 4 | -0.00 | -442.79 | 0.13 | 0.00 | 442.82 | 0.12 |
| 5 | 0.00 | -312.99 | 0.10 | 0.00 | 379.96 | 0.09 |
| 6 | -0.00 | -224.36 | 0.10 | 0.00 | 157.43 | 0.10 |
| 7 | -0.00 | -135.08 | 0.10 | 0.00 | 135.10 | 0.10 |
| 8 | -0.00 | -402.27 | 0.10 | 0.00 | 402.29 | 0.09 |
| 9 | -0.00 | -32.27 | 0.12 | 0.00 | 32.29 | 0.12 |
| 10 | -0.00 | -50.72 | 0.12 | 0.00 | 50.74 | 0.12 |
| 11 | -0.00 | -95.74 | 0.12 | 0.00 | 95.77 | 0.12 |
| 12 | -0.00 | -114.21 | 0.12 | 0.00 | 114.23 | 0.12 |
| 13 | 0.00 | 8.26 | 0.10 | -0.00 | -8.24 | 0.10 |
| 14 | -0.00 | -10.20 | 0.10 | -0.00 | 10.21 | 0.10 |
| 15 | -0.00 | -55.22 | 0.10 | 0.00 | 55.24 | 0.10 |
| 16 | -0.00 | -73.68 | 0.10 | 0.00 | 73.70 | 0.10 |
| 17 | 0.00 | -267.51 | 0.13 | 0.00 | 334.49 | 0.12 |
| 18 | 0.00 | -278.59 | 0.13 | 0.00 | 345.56 | 0.12 |
| 19 | 0.00 | -305.60 | 0.13 | 0.00 | 372.58 | 0.12 |
| 20 | -0.00 | -316.68 | 0.13 | 0.00 | 383.65 | 0.12 |
| 21 | -0.00 | -178.88 | 0.12 | 0.00 | 111.95 | 0.12 |
| 22 | -0.00 | -189.95 | 0.12 | 0.00 | 123.02 | 0.12 |
| 23 | -0.00 | -216.96 | 0.12 | 0.00 | 150.04 | 0.12 |
| 24 | -0.00 | -228.04 | 0.12 | 0.00 | 161.12 | 0.12 |
| 25 | -0.00 | -89.60 | 0.12 | 0.00 | 89.63 | 0.12 |
| 26 | -0.00 | -100.67 | 0.12 | 0.00 | 100.70 | 0.12 |
| 27 | -0.00 | -127.69 | 0.12 | 0.00 | 127.71 | 0.12 |
| 28 | -0.00 | -138.77 | 0.12 | 0.00 | 138.79 | 0.12 |
| 29 | -0.00 | -356.79 | 0.13 | 0.00 | 356.81 | 0.12 |
| 30 | -0.00 | -367.86 | 0.13 | 0.00 | 367.89 | 0.12 |
| 31 | -0.00 | -394.88 | 0.13 | 0.00 | 394.90 | 0.12 |
| 32 | -0.00 | -405.95 | 0.13 | 0.00 | 405.98 | 0.12 |
| 33 | 0.00 | -226.99 | 0.10 | 0.00 | 293.96 | 0.09 |
| 34 | 0.00 | -238.06 | 0.10 | 0.00 | 305.03 | 0.09 |
| 35 | 0.00 | -265.08 | 0.10 | 0.00 | 332.05 | 0.09 |
| 36 | 0.00 | -276.15 | 0.10 | 0.00 | 343.12 | 0.09 |
| 37 | -0.00 | -138.35 | 0.10 | 0.00 | 71.42 | 0.10 |
| 38 | -0.00 | -149.42 | 0.10 | 0.00 | 82.49 | 0.10 |
| 39 | -0.00 | -176.44 | 0.10 | 0.00 | 109.51 | 0.10 |
| 40 | -0.00 | -187.52 | 0.10 | 0.00 | 120.59 | 0.10 |
| 41 | -0.00 | -49.08 | 0.10 | 0.00 | 49.10 | 0.10 |
| 42 | -0.00 | -60.15 | 0.10 | 0.00 | 60.17 | 0.10 |
| 43 | -0.00 | -87.16 | 0.10 | 0.00 | 87.18 | 0.10 |
| 44 | -0.00 | -98.24 | 0.10 | 0.00 | 98.26 | 0.10 |
| 45 | -0.00 | -316.27 | 0.10 | 0.00 | 316.28 | 0.09 |
| 46 | -0.00 | -327.34 | 0.10 | 0.00 | 327.36 | 0.09 |
| 47 | -0.00 | -354.35 | 0.10 | 0.00 | 354.37 | 0.09 |
| 48 | -0.00 | -365.43 | 0.10 | 0.00 | 365.45 | 0.09 |
| 49 | 0.00 | -156.81 | 0.12 | 0.00 | 203.70 | 0.12 |
| 50 | 0.00 | -175.26 | 0.12 | 0.00 | 222.15 | 0.12 |
| 51 | 0.00 | -220.28 | 0.13 | 0.00 | 267.17 | 0.12 |
| 52 | -0.00 | -238.74 | 0.13 | 0.00 | 285.63 | 0.12 |
| 53 | -0.00 | -94.76 | 0.12 | 0.00 | 47.92 | 0.12 |
| 54 | -0.00 | -113.21 | 0.12 | 0.00 | 66.37 | 0.12 |
| 55 | -0.00 | -158.24 | 0.12 | 0.00 | 111.40 | 0.12 |
| 56 | -0.00 | -176.70 | 0.12 | 0.00 | 129.86 | 0.12 |
| 57 | -0.00 | -32.27 | 0.12 | 0.00 | 32.29 | 0.12 |
| 58 | -0.00 | -50.72 | 0.12 | 0.00 | 50.74 | 0.12 |
| 59 | -0.00 | -95.74 | 0.12 | 0.00 | 95.77 | 0.12 |
| 60 | -0.00 | -114.21 | 0.12 | 0.00 | 114.23 | 0.12 |
| 61 | -0.00 | -219.30 | 0.12 | 0.00 | 219.32 | 0.12 |
| 62 | -0.00 | -237.75 | 0.12 | 0.00 | 237.78 | 0.12 |
| 63 | -0.00 | -282.77 | 0.12 | 0.00 | 282.80 | 0.12 |
| 64 | -0.00 | -301.24 | 0.12 | 0.00 | 301.26 | 0.12 |
| 65 | 0.00 | -116.28 | 0.10 | 0.00 | 163.17 | 0.09 |
| 66 | 0.00 | -134.73 | 0.10 | 0.00 | 181.62 | 0.09 |
| 67 | 0.00 | -179.76 | 0.10 | 0.00 | 226.64 | 0.09 |
| 68 | -0.00 | -198.22 | 0.10 | 0.00 | 245.10 | 0.09 |
| 69 | -0.00 | -54.23 | 0.10 | -0.00 | 7.39 | 0.10 |
| 70 | -0.00 | -72.69 | 0.10 | -0.00 | 25.84 | 0.10 |
| 71 | -0.00 | -117.71 | 0.10 | 0.00 | 70.87 | 0.10 |
| 72 | -0.00 | -136.17 | 0.10 | 0.00 | 89.33 | 0.10 |
| 73 | 0.00 | 8.26 | 0.10 | -0.00 | -8.24 | 0.10 |
| 74 | -0.00 | -10.20 | 0.10 | -0.00 | 10.21 | 0.10 |
| 75 | -0.00 | -55.22 | 0.10 | 0.00 | 55.24 | 0.10 |
| 76 | -0.00 | -73.68 | 0.10 | 0.00 | 73.70 | 0.10 |
| 77 | -0.00 | -178.77 | 0.10 | 0.00 | 178.79 | 0.10 |
| 78 | -0.00 | -197.23 | 0.10 | 0.00 | 197.25 | 0.10 |
| 79 | -0.00 | -242.25 | 0.10 | 0.00 | 242.27 | 0.09 |
| 80 | -0.00 | -260.71 | 0.10 | 0.00 | 260.73 | 0.09 |
| 81 | -0.00 | -253.09 | 0.12 | 0.00 | 282.13 | 0.12 |
| 82 | -0.00 | -252.31 | 0.12 | 0.00 | 281.35 | 0.12 |
| 83 | -0.00 | -214.68 | 0.12 | 0.00 | 185.70 | 0.12 |
| 84 | -0.00 | -213.90 | 0.12 | 0.00 | 184.91 | 0.12 |
| 85 | -0.00 | -176.00 | 0.12 | 0.00 | 176.02 | 0.12 |
| 86 | -0.00 | -175.21 | 0.12 | 0.00 | 175.24 | 0.12 |
| 87 | -0.00 | -291.78 | 0.12 | 0.00 | 291.80 | 0.12 |
| 88 | -0.00 | -291.00 | 0.12 | 0.00 | 291.02 | 0.12 |
| 89 | -0.00 | -194.78 | 0.10 | 0.00 | 217.11 | 0.09 |
| 90 | -0.00 | -193.99 | 0.10 | 0.00 | 216.33 | 0.09 |
| 91 | -0.00 | -165.23 | 0.10 | 0.00 | 142.93 | 0.10 |
| 92 | -0.00 | -164.45 | 0.10 | 0.00 | 142.15 | 0.10 |
| 93 | -0.00 | -135.47 | 0.10 | 0.00 | 135.49 | 0.10 |
| 94 | -0.00 | -134.69 | 0.10 | 0.00 | 134.71 | 0.10 |
| 95 | -0.00 | -224.53 | 0.10 | 0.00 | 224.55 | 0.09 |
| 96 | -0.00 | -223.75 | 0.10 | 0.00 | 223.77 | 0.09 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=-0.00, N=-442.79, M=0.00, N=442.82

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =235.50

强度计算最大应力比 =0.785

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 13, M=0.00, N=8.26, M=-0.00, N=-8.24

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =3.92

平面内稳定计算最大应力比 =0.013

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =3.92

平面外稳定计算最大应力比 =0.013

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =66.20

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=66.20

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

18. 钢 柱 18 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=16.2,λy=16.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -264.88 | -0.12 | -0.00 | 197.95 | -0.12 |
| 2 | 0.00 | -353.51 | -0.13 | -0.00 | 420.49 | -0.12 |
| 3 | 0.00 | -175.60 | -0.12 | -0.00 | 175.63 | -0.12 |
| 4 | 0.00 | -442.79 | -0.13 | -0.00 | 442.81 | -0.12 |
| 5 | 0.00 | -224.35 | -0.10 | -0.00 | 157.42 | -0.10 |
| 6 | -0.00 | -312.99 | -0.10 | -0.00 | 379.96 | -0.09 |
| 7 | 0.00 | -135.08 | -0.10 | -0.00 | 135.10 | -0.10 |
| 8 | 0.00 | -402.26 | -0.10 | -0.00 | 402.28 | -0.09 |
| 9 | 0.00 | -50.72 | -0.12 | -0.00 | 50.75 | -0.12 |
| 10 | 0.00 | -32.27 | -0.12 | -0.00 | 32.29 | -0.12 |
| 11 | 0.00 | -114.20 | -0.12 | -0.00 | 114.23 | -0.12 |
| 12 | 0.00 | -95.74 | -0.12 | -0.00 | 95.76 | -0.12 |
| 13 | 0.00 | -10.20 | -0.10 | 0.00 | 10.22 | -0.10 |
| 14 | -0.00 | 8.26 | -0.10 | 0.00 | -8.24 | -0.10 |
| 15 | 0.00 | -73.68 | -0.10 | -0.00 | 73.70 | -0.10 |
| 16 | 0.00 | -55.21 | -0.10 | -0.00 | 55.23 | -0.10 |
| 17 | 0.00 | -189.95 | -0.12 | -0.00 | 123.03 | -0.12 |
| 18 | 0.00 | -178.87 | -0.12 | -0.00 | 111.95 | -0.12 |
| 19 | 0.00 | -228.04 | -0.12 | -0.00 | 161.11 | -0.12 |
| 20 | 0.00 | -216.96 | -0.12 | -0.00 | 150.03 | -0.12 |
| 21 | -0.00 | -278.58 | -0.13 | -0.00 | 345.56 | -0.12 |
| 22 | -0.00 | -267.51 | -0.13 | -0.00 | 334.48 | -0.12 |
| 23 | 0.00 | -316.67 | -0.13 | -0.00 | 383.65 | -0.12 |
| 24 | -0.00 | -305.59 | -0.13 | -0.00 | 372.57 | -0.12 |
| 25 | 0.00 | -100.68 | -0.12 | -0.00 | 100.70 | -0.12 |
| 26 | 0.00 | -89.60 | -0.12 | -0.00 | 89.63 | -0.12 |
| 27 | 0.00 | -138.76 | -0.12 | -0.00 | 138.79 | -0.12 |
| 28 | 0.00 | -127.68 | -0.12 | -0.00 | 127.71 | -0.12 |
| 29 | 0.00 | -367.86 | -0.13 | -0.00 | 367.88 | -0.12 |
| 30 | 0.00 | -356.78 | -0.13 | -0.00 | 356.81 | -0.12 |
| 31 | 0.00 | -405.95 | -0.13 | -0.00 | 405.97 | -0.12 |
| 32 | 0.00 | -394.87 | -0.13 | -0.00 | 394.89 | -0.12 |
| 33 | 0.00 | -149.42 | -0.10 | -0.00 | 82.50 | -0.10 |
| 34 | 0.00 | -138.35 | -0.10 | -0.00 | 71.42 | -0.10 |
| 35 | 0.00 | -187.51 | -0.10 | -0.00 | 120.58 | -0.10 |
| 36 | 0.00 | -176.43 | -0.10 | -0.00 | 109.50 | -0.10 |
| 37 | -0.00 | -238.06 | -0.10 | -0.00 | 305.03 | -0.09 |
| 38 | -0.00 | -226.99 | -0.10 | -0.00 | 293.95 | -0.09 |
| 39 | -0.00 | -276.15 | -0.10 | -0.00 | 343.12 | -0.09 |
| 40 | -0.00 | -265.07 | -0.10 | -0.00 | 332.04 | -0.09 |
| 41 | 0.00 | -60.15 | -0.10 | -0.00 | 60.17 | -0.10 |
| 42 | 0.00 | -49.08 | -0.10 | -0.00 | 49.10 | -0.10 |
| 43 | 0.00 | -98.24 | -0.10 | -0.00 | 98.26 | -0.10 |
| 44 | 0.00 | -87.16 | -0.10 | -0.00 | 87.18 | -0.10 |
| 45 | 0.00 | -327.33 | -0.10 | -0.00 | 327.35 | -0.09 |
| 46 | 0.00 | -316.26 | -0.10 | -0.00 | 316.28 | -0.09 |
| 47 | 0.00 | -365.42 | -0.10 | -0.00 | 365.44 | -0.09 |
| 48 | 0.00 | -354.34 | -0.10 | -0.00 | 354.36 | -0.09 |
| 49 | 0.00 | -113.21 | -0.12 | -0.00 | 66.38 | -0.12 |
| 50 | 0.00 | -94.76 | -0.12 | -0.00 | 47.92 | -0.12 |
| 51 | 0.00 | -176.70 | -0.12 | -0.00 | 129.86 | -0.12 |
| 52 | 0.00 | -158.23 | -0.12 | -0.00 | 111.39 | -0.12 |
| 53 | -0.00 | -175.26 | -0.12 | -0.00 | 222.15 | -0.12 |
| 54 | -0.00 | -156.80 | -0.12 | -0.00 | 203.69 | -0.12 |
| 55 | 0.00 | -238.74 | -0.13 | -0.00 | 285.63 | -0.12 |
| 56 | -0.00 | -220.27 | -0.13 | -0.00 | 267.16 | -0.12 |
| 57 | 0.00 | -50.72 | -0.12 | -0.00 | 50.75 | -0.12 |
| 58 | 0.00 | -32.27 | -0.12 | -0.00 | 32.29 | -0.12 |
| 59 | 0.00 | -114.20 | -0.12 | -0.00 | 114.23 | -0.12 |
| 60 | 0.00 | -95.74 | -0.12 | -0.00 | 95.76 | -0.12 |
| 61 | 0.00 | -237.75 | -0.12 | -0.00 | 237.78 | -0.12 |
| 62 | 0.00 | -219.29 | -0.12 | -0.00 | 219.32 | -0.12 |
| 63 | 0.00 | -301.23 | -0.12 | -0.00 | 301.26 | -0.12 |
| 64 | 0.00 | -282.76 | -0.12 | -0.00 | 282.79 | -0.12 |
| 65 | 0.00 | -72.69 | -0.10 | 0.00 | 25.85 | -0.10 |
| 66 | 0.00 | -54.23 | -0.10 | 0.00 | 7.39 | -0.10 |
| 67 | 0.00 | -136.17 | -0.10 | -0.00 | 89.33 | -0.10 |
| 68 | 0.00 | -117.70 | -0.10 | -0.00 | 70.86 | -0.10 |
| 69 | -0.00 | -134.74 | -0.10 | -0.00 | 181.62 | -0.09 |
| 70 | -0.00 | -116.28 | -0.10 | -0.00 | 163.16 | -0.09 |
| 71 | 0.00 | -198.22 | -0.10 | -0.00 | 245.10 | -0.09 |
| 72 | -0.00 | -179.75 | -0.10 | -0.00 | 226.63 | -0.09 |
| 73 | 0.00 | -10.20 | -0.10 | 0.00 | 10.22 | -0.10 |
| 74 | -0.00 | 8.26 | -0.10 | 0.00 | -8.24 | -0.10 |
| 75 | 0.00 | -73.68 | -0.10 | -0.00 | 73.70 | -0.10 |
| 76 | 0.00 | -55.21 | -0.10 | -0.00 | 55.23 | -0.10 |
| 77 | 0.00 | -197.23 | -0.10 | -0.00 | 197.25 | -0.10 |
| 78 | 0.00 | -178.77 | -0.10 | -0.00 | 178.79 | -0.10 |
| 79 | 0.00 | -260.71 | -0.10 | -0.00 | 260.73 | -0.09 |
| 80 | 0.00 | -242.24 | -0.10 | -0.00 | 242.26 | -0.09 |
| 81 | 0.00 | -213.90 | -0.12 | -0.00 | 184.91 | -0.12 |
| 82 | 0.00 | -214.68 | -0.12 | -0.00 | 185.69 | -0.12 |
| 83 | 0.00 | -252.31 | -0.12 | -0.00 | 281.34 | -0.12 |
| 84 | 0.00 | -253.09 | -0.12 | -0.00 | 282.12 | -0.12 |
| 85 | 0.00 | -175.21 | -0.12 | -0.00 | 175.24 | -0.12 |
| 86 | 0.00 | -175.99 | -0.12 | -0.00 | 176.02 | -0.12 |
| 87 | 0.00 | -290.99 | -0.12 | -0.00 | 291.02 | -0.12 |
| 88 | 0.00 | -291.77 | -0.12 | -0.00 | 291.80 | -0.12 |
| 89 | 0.00 | -164.45 | -0.10 | -0.00 | 142.15 | -0.10 |
| 90 | 0.00 | -165.23 | -0.10 | -0.00 | 142.93 | -0.10 |
| 91 | 0.00 | -193.99 | -0.10 | -0.00 | 216.33 | -0.09 |
| 92 | 0.00 | -194.77 | -0.10 | -0.00 | 217.11 | -0.09 |
| 93 | 0.00 | -134.69 | -0.10 | -0.00 | 134.71 | -0.10 |
| 94 | 0.00 | -135.47 | -0.10 | -0.00 | 135.49 | -0.10 |
| 95 | 0.00 | -223.75 | -0.10 | -0.00 | 223.77 | -0.09 |
| 96 | 0.00 | -224.53 | -0.10 | -0.00 | 224.55 | -0.09 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=0.00, N=-442.79, M=-0.00, N=442.81

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =235.50

强度计算最大应力比 =0.785

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 74, M=-0.00, N=8.26, M=0.00, N=-8.24

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =3.92

平面内稳定计算最大应力比 =0.013

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =3.92

平面外稳定计算最大应力比 =0.013

腹板容许高厚比计算对应组合号: 14, M=-0.00, N=8.26, M=0.00, N=-8.24

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =66.20

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=66.20

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

19. 钢 柱 19 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=16.2,λy=16.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -401.18 | 0.13 | 0.00 | 401.21 | 0.12 |
| 2 | -0.00 | -300.38 | 0.12 | 0.00 | 300.40 | 0.12 |
| 3 | 0.00 | -199.21 | 0.12 | 0.00 | 199.23 | 0.12 |
| 4 | 0.00 | -502.35 | 0.13 | 0.00 | 502.37 | 0.12 |
| 5 | 0.00 | -355.21 | 0.10 | 0.00 | 355.23 | 0.09 |
| 6 | -0.00 | -254.40 | 0.10 | 0.00 | 254.42 | 0.10 |
| 7 | 0.00 | -153.24 | 0.10 | 0.00 | 153.26 | 0.09 |
| 8 | 0.00 | -456.38 | 0.10 | 0.00 | 456.40 | 0.09 |
| 9 | 0.00 | -40.23 | 0.12 | 0.00 | 40.25 | 0.12 |
| 10 | -0.00 | -54.45 | 0.12 | 0.00 | 54.48 | 0.12 |
| 11 | 0.00 | -112.12 | 0.12 | 0.00 | 112.14 | 0.12 |
| 12 | 0.00 | -126.35 | 0.12 | 0.00 | 126.38 | 0.12 |
| 13 | 0.00 | 5.74 | 0.10 | 0.00 | -5.72 | 0.10 |
| 14 | -0.00 | -8.48 | 0.10 | -0.00 | 8.50 | 0.10 |
| 15 | 0.00 | -66.15 | 0.10 | 0.00 | 66.17 | 0.10 |
| 16 | -0.00 | -80.38 | 0.10 | 0.00 | 80.40 | 0.10 |
| 17 | 0.00 | -305.79 | 0.13 | 0.00 | 305.82 | 0.12 |
| 18 | 0.00 | -314.33 | 0.13 | 0.00 | 314.35 | 0.12 |
| 19 | 0.00 | -348.93 | 0.13 | 0.00 | 348.95 | 0.12 |
| 20 | 0.00 | -357.47 | 0.13 | 0.00 | 357.49 | 0.12 |
| 21 | -0.00 | -204.99 | 0.12 | 0.00 | 205.01 | 0.12 |
| 22 | -0.00 | -213.52 | 0.12 | 0.00 | 213.55 | 0.12 |
| 23 | -0.00 | -248.12 | 0.12 | 0.00 | 248.15 | 0.12 |
| 24 | -0.00 | -256.66 | 0.12 | 0.00 | 256.69 | 0.12 |
| 25 | 0.00 | -103.82 | 0.12 | 0.00 | 103.85 | 0.12 |
| 26 | 0.00 | -112.36 | 0.12 | 0.00 | 112.38 | 0.12 |
| 27 | 0.00 | -146.96 | 0.12 | 0.00 | 146.98 | 0.12 |
| 28 | 0.00 | -155.50 | 0.12 | 0.00 | 155.52 | 0.12 |
| 29 | 0.00 | -406.96 | 0.13 | 0.00 | 406.98 | 0.12 |
| 30 | 0.00 | -415.50 | 0.13 | 0.00 | 415.52 | 0.12 |
| 31 | 0.00 | -450.10 | 0.13 | 0.00 | 450.12 | 0.12 |
| 32 | 0.00 | -458.64 | 0.13 | 0.00 | 458.66 | 0.12 |
| 33 | 0.00 | -259.82 | 0.10 | 0.00 | 259.84 | 0.09 |
| 34 | 0.00 | -268.36 | 0.10 | 0.00 | 268.38 | 0.09 |
| 35 | 0.00 | -302.96 | 0.10 | 0.00 | 302.98 | 0.09 |
| 36 | 0.00 | -311.50 | 0.10 | 0.00 | 311.52 | 0.09 |
| 37 | -0.00 | -159.02 | 0.10 | 0.00 | 159.03 | 0.10 |
| 38 | -0.00 | -167.55 | 0.10 | 0.00 | 167.57 | 0.10 |
| 39 | -0.00 | -202.15 | 0.10 | 0.00 | 202.17 | 0.10 |
| 40 | -0.00 | -210.69 | 0.10 | 0.00 | 210.71 | 0.10 |
| 41 | 0.00 | -57.85 | 0.10 | 0.00 | 57.87 | 0.10 |
| 42 | 0.00 | -66.38 | 0.10 | 0.00 | 66.40 | 0.10 |
| 43 | 0.00 | -100.98 | 0.10 | 0.00 | 101.00 | 0.10 |
| 44 | 0.00 | -109.52 | 0.10 | 0.00 | 109.54 | 0.10 |
| 45 | 0.00 | -360.99 | 0.10 | 0.00 | 361.01 | 0.09 |
| 46 | 0.00 | -369.52 | 0.10 | 0.00 | 369.54 | 0.09 |
| 47 | 0.00 | -404.12 | 0.10 | 0.00 | 404.14 | 0.09 |
| 48 | 0.00 | -412.66 | 0.10 | 0.00 | 412.68 | 0.09 |
| 49 | 0.00 | -181.61 | 0.13 | 0.00 | 181.63 | 0.12 |
| 50 | 0.00 | -195.84 | 0.13 | 0.00 | 195.86 | 0.12 |
| 51 | 0.00 | -253.50 | 0.13 | 0.00 | 253.53 | 0.12 |
| 52 | 0.00 | -267.73 | 0.13 | 0.00 | 267.76 | 0.12 |
| 53 | -0.00 | -111.04 | 0.12 | 0.00 | 111.07 | 0.12 |
| 54 | -0.00 | -125.27 | 0.12 | 0.00 | 125.30 | 0.12 |
| 55 | -0.00 | -182.94 | 0.12 | 0.00 | 182.96 | 0.12 |
| 56 | -0.00 | -197.17 | 0.12 | 0.00 | 197.19 | 0.12 |
| 57 | 0.00 | -40.23 | 0.12 | 0.00 | 40.25 | 0.12 |
| 58 | -0.00 | -54.45 | 0.12 | 0.00 | 54.48 | 0.12 |
| 59 | 0.00 | -112.12 | 0.12 | 0.00 | 112.14 | 0.12 |
| 60 | 0.00 | -126.35 | 0.12 | 0.00 | 126.38 | 0.12 |
| 61 | 0.00 | -252.43 | 0.13 | 0.00 | 252.45 | 0.12 |
| 62 | 0.00 | -266.65 | 0.13 | 0.00 | 266.68 | 0.12 |
| 63 | 0.00 | -324.32 | 0.13 | 0.00 | 324.34 | 0.12 |
| 64 | 0.00 | -338.55 | 0.13 | 0.00 | 338.58 | 0.12 |
| 65 | 0.00 | -135.64 | 0.10 | 0.00 | 135.66 | 0.09 |
| 66 | 0.00 | -149.86 | 0.10 | 0.00 | 149.88 | 0.09 |
| 67 | 0.00 | -207.53 | 0.10 | 0.00 | 207.55 | 0.09 |
| 68 | 0.00 | -221.76 | 0.10 | 0.00 | 221.78 | 0.09 |
| 69 | -0.00 | -65.07 | 0.10 | -0.00 | 65.09 | 0.10 |
| 70 | -0.00 | -79.30 | 0.10 | -0.00 | 79.32 | 0.10 |
| 71 | -0.00 | -136.96 | 0.10 | 0.00 | 136.98 | 0.10 |
| 72 | -0.00 | -151.20 | 0.10 | 0.00 | 151.22 | 0.10 |
| 73 | 0.00 | 5.74 | 0.10 | 0.00 | -5.72 | 0.10 |
| 74 | -0.00 | -8.48 | 0.10 | -0.00 | 8.50 | 0.10 |
| 75 | 0.00 | -66.15 | 0.10 | 0.00 | 66.17 | 0.10 |
| 76 | -0.00 | -80.38 | 0.10 | 0.00 | 80.40 | 0.10 |
| 77 | 0.00 | -206.45 | 0.10 | 0.00 | 206.47 | 0.09 |
| 78 | 0.00 | -220.68 | 0.10 | 0.00 | 220.70 | 0.09 |
| 79 | 0.00 | -278.35 | 0.10 | 0.00 | 278.36 | 0.09 |
| 80 | 0.00 | -292.58 | 0.10 | 0.00 | 292.60 | 0.09 |
| 81 | 0.00 | -286.99 | 0.13 | 0.00 | 287.01 | 0.12 |
| 82 | 0.00 | -286.48 | 0.13 | 0.00 | 286.50 | 0.12 |
| 83 | -0.00 | -243.30 | 0.12 | 0.00 | 243.33 | 0.12 |
| 84 | -0.00 | -242.79 | 0.12 | 0.00 | 242.82 | 0.12 |
| 85 | 0.00 | -199.46 | 0.12 | 0.00 | 199.49 | 0.12 |
| 86 | 0.00 | -198.96 | 0.12 | 0.00 | 198.98 | 0.12 |
| 87 | 0.00 | -330.82 | 0.13 | 0.00 | 330.85 | 0.12 |
| 88 | 0.00 | -330.32 | 0.13 | 0.00 | 330.34 | 0.12 |
| 89 | 0.00 | -220.82 | 0.10 | 0.00 | 220.84 | 0.09 |
| 90 | 0.00 | -220.31 | 0.10 | 0.00 | 220.33 | 0.09 |
| 91 | -0.00 | -187.21 | 0.10 | 0.00 | 187.23 | 0.10 |
| 92 | -0.00 | -186.71 | 0.10 | 0.00 | 186.72 | 0.10 |
| 93 | 0.00 | -153.49 | 0.10 | 0.00 | 153.51 | 0.09 |
| 94 | 0.00 | -152.98 | 0.10 | 0.00 | 153.00 | 0.09 |
| 95 | 0.00 | -254.54 | 0.10 | 0.00 | 254.56 | 0.09 |
| 96 | 0.00 | -254.03 | 0.10 | 0.00 | 254.05 | 0.09 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=0.00, N=-502.35, M=0.00, N=502.37

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =267.18

强度计算最大应力比 =0.891

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 73, M=0.00, N=5.74, M=0.00, N=-5.72

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =2.73

平面内稳定计算最大应力比 =0.009

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =2.73

平面外稳定计算最大应力比 =0.009

腹板容许高厚比计算对应组合号: 13, M=0.00, N=5.74, M=0.00, N=-5.72

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =66.20

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=66.20

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

20. 钢 柱 20 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=16.2,λy=16.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -300.38 | -0.12 | -0.00 | 300.40 | -0.12 |
| 2 | -0.00 | -401.19 | -0.13 | -0.00 | 401.21 | -0.12 |
| 3 | -0.00 | -199.21 | -0.12 | -0.00 | 199.24 | -0.12 |
| 4 | -0.00 | -502.35 | -0.13 | -0.00 | 502.38 | -0.12 |
| 5 | 0.00 | -254.41 | -0.10 | -0.00 | 254.42 | -0.10 |
| 6 | -0.00 | -355.21 | -0.10 | -0.00 | 355.23 | -0.09 |
| 7 | -0.00 | -153.24 | -0.10 | -0.00 | 153.26 | -0.09 |
| 8 | -0.00 | -456.38 | -0.10 | -0.00 | 456.40 | -0.09 |
| 9 | 0.00 | -54.46 | -0.12 | -0.00 | 54.48 | -0.12 |
| 10 | -0.00 | -40.22 | -0.12 | -0.00 | 40.25 | -0.12 |
| 11 | -0.00 | -126.36 | -0.12 | -0.00 | 126.38 | -0.12 |
| 12 | -0.00 | -112.12 | -0.12 | -0.00 | 112.14 | -0.12 |
| 13 | 0.00 | -8.49 | -0.10 | 0.00 | 8.51 | -0.10 |
| 14 | -0.00 | 5.75 | -0.10 | -0.00 | -5.73 | -0.10 |
| 15 | 0.00 | -80.39 | -0.10 | -0.00 | 80.41 | -0.10 |
| 16 | -0.00 | -66.14 | -0.10 | -0.00 | 66.16 | -0.10 |
| 17 | 0.00 | -213.53 | -0.12 | -0.00 | 213.55 | -0.12 |
| 18 | 0.00 | -204.99 | -0.12 | -0.00 | 205.01 | -0.12 |
| 19 | 0.00 | -256.67 | -0.12 | -0.00 | 256.69 | -0.12 |
| 20 | 0.00 | -248.12 | -0.12 | -0.00 | 248.15 | -0.12 |
| 21 | -0.00 | -314.34 | -0.13 | -0.00 | 314.36 | -0.12 |
| 22 | -0.00 | -305.79 | -0.13 | -0.00 | 305.82 | -0.12 |
| 23 | -0.00 | -357.47 | -0.13 | -0.00 | 357.50 | -0.12 |
| 24 | -0.00 | -348.93 | -0.13 | -0.00 | 348.95 | -0.12 |
| 25 | -0.00 | -112.36 | -0.12 | -0.00 | 112.38 | -0.12 |
| 26 | -0.00 | -103.82 | -0.12 | -0.00 | 103.84 | -0.12 |
| 27 | -0.00 | -155.50 | -0.12 | -0.00 | 155.52 | -0.12 |
| 28 | -0.00 | -146.95 | -0.12 | -0.00 | 146.98 | -0.12 |
| 29 | -0.00 | -415.50 | -0.13 | -0.00 | 415.53 | -0.12 |
| 30 | -0.00 | -406.96 | -0.13 | -0.00 | 406.99 | -0.12 |
| 31 | -0.00 | -458.64 | -0.13 | -0.00 | 458.67 | -0.12 |
| 32 | -0.00 | -450.10 | -0.13 | -0.00 | 450.12 | -0.12 |
| 33 | 0.00 | -167.55 | -0.10 | -0.00 | 167.57 | -0.10 |
| 34 | 0.00 | -159.01 | -0.10 | -0.00 | 159.03 | -0.10 |
| 35 | 0.00 | -210.69 | -0.10 | -0.00 | 210.71 | -0.10 |
| 36 | 0.00 | -202.15 | -0.10 | -0.00 | 202.17 | -0.10 |
| 37 | -0.00 | -268.36 | -0.10 | -0.00 | 268.38 | -0.09 |
| 38 | -0.00 | -259.82 | -0.10 | -0.00 | 259.84 | -0.09 |
| 39 | -0.00 | -311.50 | -0.10 | -0.00 | 311.52 | -0.09 |
| 40 | -0.00 | -302.96 | -0.10 | -0.00 | 302.98 | -0.09 |
| 41 | -0.00 | -66.39 | -0.10 | -0.00 | 66.41 | -0.10 |
| 42 | -0.00 | -57.85 | -0.10 | -0.00 | 57.87 | -0.10 |
| 43 | -0.00 | -109.53 | -0.10 | -0.00 | 109.55 | -0.10 |
| 44 | -0.00 | -100.98 | -0.10 | -0.00 | 101.00 | -0.10 |
| 45 | -0.00 | -369.53 | -0.10 | -0.00 | 369.55 | -0.09 |
| 46 | -0.00 | -360.99 | -0.10 | -0.00 | 361.01 | -0.09 |
| 47 | -0.00 | -412.67 | -0.10 | -0.00 | 412.69 | -0.09 |
| 48 | -0.00 | -404.12 | -0.10 | -0.00 | 404.14 | -0.09 |
| 49 | 0.00 | -125.28 | -0.12 | -0.00 | 125.30 | -0.12 |
| 50 | 0.00 | -111.04 | -0.12 | -0.00 | 111.07 | -0.12 |
| 51 | 0.00 | -197.17 | -0.12 | -0.00 | 197.20 | -0.12 |
| 52 | 0.00 | -182.93 | -0.12 | -0.00 | 182.96 | -0.12 |
| 53 | -0.00 | -195.84 | -0.13 | -0.00 | 195.87 | -0.12 |
| 54 | -0.00 | -181.61 | -0.13 | -0.00 | 181.63 | -0.12 |
| 55 | -0.00 | -267.74 | -0.13 | -0.00 | 267.77 | -0.12 |
| 56 | -0.00 | -253.50 | -0.13 | -0.00 | 253.52 | -0.12 |
| 57 | 0.00 | -54.46 | -0.12 | -0.00 | 54.48 | -0.12 |
| 58 | -0.00 | -40.22 | -0.12 | -0.00 | 40.25 | -0.12 |
| 59 | -0.00 | -126.36 | -0.12 | -0.00 | 126.38 | -0.12 |
| 60 | -0.00 | -112.12 | -0.12 | -0.00 | 112.14 | -0.12 |
| 61 | -0.00 | -266.66 | -0.13 | -0.00 | 266.68 | -0.12 |
| 62 | -0.00 | -252.42 | -0.13 | -0.00 | 252.45 | -0.12 |
| 63 | -0.00 | -338.56 | -0.13 | -0.00 | 338.58 | -0.12 |
| 64 | -0.00 | -324.32 | -0.13 | -0.00 | 324.34 | -0.12 |
| 65 | 0.00 | -79.30 | -0.10 | 0.00 | 79.32 | -0.10 |
| 66 | 0.00 | -65.07 | -0.10 | 0.00 | 65.09 | -0.10 |
| 67 | 0.00 | -151.20 | -0.10 | -0.00 | 151.22 | -0.10 |
| 68 | 0.00 | -136.96 | -0.10 | -0.00 | 136.98 | -0.10 |
| 69 | -0.00 | -149.87 | -0.10 | -0.00 | 149.89 | -0.09 |
| 70 | -0.00 | -135.64 | -0.10 | -0.00 | 135.65 | -0.09 |
| 71 | -0.00 | -221.77 | -0.10 | -0.00 | 221.79 | -0.09 |
| 72 | -0.00 | -207.53 | -0.10 | -0.00 | 207.55 | -0.09 |
| 73 | 0.00 | -8.49 | -0.10 | 0.00 | 8.51 | -0.10 |
| 74 | -0.00 | 5.75 | -0.10 | -0.00 | -5.73 | -0.10 |
| 75 | 0.00 | -80.39 | -0.10 | -0.00 | 80.41 | -0.10 |
| 76 | -0.00 | -66.14 | -0.10 | -0.00 | 66.16 | -0.10 |
| 77 | -0.00 | -220.69 | -0.10 | -0.00 | 220.71 | -0.09 |
| 78 | -0.00 | -206.45 | -0.10 | -0.00 | 206.47 | -0.09 |
| 79 | -0.00 | -292.59 | -0.10 | -0.00 | 292.60 | -0.09 |
| 80 | -0.00 | -278.34 | -0.10 | -0.00 | 278.36 | -0.09 |
| 81 | 0.00 | -242.80 | -0.12 | -0.00 | 242.82 | -0.12 |
| 82 | 0.00 | -243.30 | -0.12 | -0.00 | 243.33 | -0.12 |
| 83 | -0.00 | -286.48 | -0.13 | -0.00 | 286.51 | -0.12 |
| 84 | -0.00 | -286.99 | -0.13 | -0.00 | 287.01 | -0.12 |
| 85 | -0.00 | -198.96 | -0.12 | -0.00 | 198.98 | -0.12 |
| 86 | -0.00 | -199.46 | -0.12 | -0.00 | 199.49 | -0.12 |
| 87 | -0.00 | -330.32 | -0.13 | -0.00 | 330.34 | -0.12 |
| 88 | -0.00 | -330.83 | -0.13 | -0.00 | 330.85 | -0.12 |
| 89 | 0.00 | -186.71 | -0.10 | -0.00 | 186.73 | -0.10 |
| 90 | 0.00 | -187.21 | -0.10 | -0.00 | 187.23 | -0.10 |
| 91 | -0.00 | -220.31 | -0.10 | -0.00 | 220.33 | -0.09 |
| 92 | -0.00 | -220.82 | -0.10 | -0.00 | 220.84 | -0.09 |
| 93 | -0.00 | -152.99 | -0.10 | -0.00 | 153.01 | -0.09 |
| 94 | -0.00 | -153.49 | -0.10 | -0.00 | 153.51 | -0.09 |
| 95 | -0.00 | -254.03 | -0.10 | -0.00 | 254.05 | -0.09 |
| 96 | -0.00 | -254.54 | -0.10 | -0.00 | 254.56 | -0.09 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=-0.00, N=-502.35, M=-0.00, N=502.38

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =267.18

强度计算最大应力比 =0.891

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 74, M=-0.00, N=5.75, M=-0.00, N=-5.73

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =2.73

平面内稳定计算最大应力比 =0.009

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =2.73

平面外稳定计算最大应力比 =0.009

腹板容许高厚比计算对应组合号: 14, M=-0.00, N=5.75, M=-0.00, N=-5.73

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =66.20

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=66.20

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

21. 钢 柱 21 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=13.2,λy=13.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

薄壁圆钢管: D=219.1, T=5.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 7.35 | -0.00 | -0.00 | -6.97 | 0.00 |
| 2 | -0.00 | 2.85 | -0.01 | -0.00 | -2.47 | 0.01 |
| 3 | -0.00 | 7.35 | -0.01 | -0.00 | -6.97 | 0.01 |
| 4 | -0.00 | 2.85 | -0.00 | -0.00 | -2.47 | 0.00 |
| 5 | -0.00 | 6.69 | -0.00 | -0.00 | -6.40 | 0.00 |
| 6 | -0.00 | 2.19 | -0.01 | -0.00 | -1.90 | 0.01 |
| 7 | -0.00 | 6.69 | -0.01 | -0.00 | -6.40 | 0.01 |
| 8 | -0.00 | 2.19 | -0.00 | -0.00 | -1.90 | 0.00 |
| 9 | -0.00 | 1.46 | 0.37 | -0.00 | -1.08 | 0.37 |
| 10 | -0.00 | 1.87 | -0.78 | -0.00 | -1.49 | -0.78 |
| 11 | -0.00 | 2.10 | 0.95 | -0.00 | -1.73 | 0.96 |
| 12 | -0.00 | 2.51 | -0.20 | -0.00 | -2.14 | -0.19 |
| 13 | 0.00 | 0.80 | 0.37 | 0.00 | -0.51 | 0.37 |
| 14 | -0.00 | 1.21 | -0.78 | -0.00 | -0.92 | -0.78 |
| 15 | -0.00 | 1.45 | 0.95 | -0.00 | -1.16 | 0.96 |
| 16 | -0.00 | 1.86 | -0.20 | -0.00 | -1.57 | -0.19 |
| 17 | -0.00 | 6.51 | 0.22 | -0.00 | -6.13 | 0.23 |
| 18 | -0.00 | 6.76 | -0.47 | -0.00 | -6.38 | -0.46 |
| 19 | -0.00 | 6.90 | 0.57 | -0.00 | -6.52 | 0.58 |
| 20 | -0.00 | 7.15 | -0.12 | -0.00 | -6.77 | -0.11 |
| 21 | -0.00 | 2.02 | 0.22 | -0.00 | -1.64 | 0.23 |
| 22 | -0.00 | 2.26 | -0.47 | -0.00 | -1.89 | -0.46 |
| 23 | -0.00 | 2.41 | 0.57 | -0.00 | -2.03 | 0.58 |
| 24 | -0.00 | 2.65 | -0.12 | -0.00 | -2.27 | -0.11 |
| 25 | -0.00 | 6.52 | 0.22 | -0.00 | -6.14 | 0.23 |
| 26 | -0.00 | 6.76 | -0.47 | -0.00 | -6.39 | -0.46 |
| 27 | -0.00 | 6.91 | 0.57 | -0.00 | -6.53 | 0.58 |
| 28 | -0.00 | 7.15 | -0.12 | -0.00 | -6.77 | -0.11 |
| 29 | -0.00 | 2.01 | 0.22 | -0.00 | -1.63 | 0.23 |
| 30 | -0.00 | 2.26 | -0.47 | -0.00 | -1.88 | -0.46 |
| 31 | -0.00 | 2.40 | 0.57 | -0.00 | -2.02 | 0.58 |
| 32 | -0.00 | 2.65 | -0.12 | -0.00 | -2.27 | -0.11 |
| 33 | -0.00 | 5.86 | 0.22 | -0.00 | -5.56 | 0.22 |
| 34 | -0.00 | 6.10 | -0.47 | -0.00 | -5.81 | -0.47 |
| 35 | -0.00 | 6.24 | 0.57 | -0.00 | -5.95 | 0.58 |
| 36 | -0.00 | 6.49 | -0.12 | -0.00 | -6.20 | -0.11 |
| 37 | -0.00 | 1.36 | 0.22 | -0.00 | -1.07 | 0.23 |
| 38 | -0.00 | 1.61 | -0.47 | -0.00 | -1.32 | -0.46 |
| 39 | -0.00 | 1.75 | 0.57 | -0.00 | -1.46 | 0.58 |
| 40 | -0.00 | 2.00 | -0.12 | -0.00 | -1.70 | -0.11 |
| 41 | -0.00 | 5.86 | 0.22 | -0.00 | -5.57 | 0.23 |
| 42 | -0.00 | 6.11 | -0.47 | -0.00 | -5.82 | -0.46 |
| 43 | -0.00 | 6.25 | 0.57 | -0.00 | -5.96 | 0.58 |
| 44 | -0.00 | 6.50 | -0.12 | -0.00 | -6.20 | -0.11 |
| 45 | -0.00 | 1.36 | 0.22 | -0.00 | -1.07 | 0.22 |
| 46 | -0.00 | 1.60 | -0.47 | -0.00 | -1.31 | -0.47 |
| 47 | -0.00 | 1.74 | 0.57 | -0.00 | -1.45 | 0.58 |
| 48 | -0.00 | 1.99 | -0.12 | -0.00 | -1.70 | -0.11 |
| 49 | -0.00 | 4.61 | 0.37 | -0.00 | -4.23 | 0.37 |
| 50 | -0.00 | 5.02 | -0.78 | -0.00 | -4.64 | -0.78 |
| 51 | -0.00 | 5.25 | 0.95 | -0.00 | -4.88 | 0.96 |
| 52 | -0.00 | 5.66 | -0.20 | -0.00 | -5.29 | -0.19 |
| 53 | -0.00 | 1.46 | 0.37 | -0.00 | -1.08 | 0.38 |
| 54 | -0.00 | 1.87 | -0.78 | -0.00 | -1.49 | -0.77 |
| 55 | -0.00 | 2.11 | 0.95 | -0.00 | -1.73 | 0.96 |
| 56 | -0.00 | 2.52 | -0.20 | -0.00 | -2.14 | -0.19 |
| 57 | -0.00 | 4.61 | 0.37 | -0.00 | -4.23 | 0.38 |
| 58 | -0.00 | 5.02 | -0.78 | -0.00 | -4.64 | -0.77 |
| 59 | -0.00 | 5.26 | 0.95 | -0.00 | -4.88 | 0.96 |
| 60 | -0.00 | 5.67 | -0.20 | -0.00 | -5.29 | -0.19 |
| 61 | -0.00 | 1.46 | 0.37 | -0.00 | -1.08 | 0.37 |
| 62 | -0.00 | 1.87 | -0.78 | -0.00 | -1.49 | -0.78 |
| 63 | -0.00 | 2.10 | 0.95 | -0.00 | -1.73 | 0.96 |
| 64 | -0.00 | 2.51 | -0.20 | -0.00 | -2.14 | -0.19 |
| 65 | 0.00 | 3.95 | 0.37 | 0.00 | -3.66 | 0.37 |
| 66 | -0.00 | 4.36 | -0.78 | -0.00 | -4.07 | -0.78 |
| 67 | -0.00 | 4.60 | 0.95 | -0.00 | -4.31 | 0.96 |
| 68 | -0.00 | 5.01 | -0.20 | -0.00 | -4.72 | -0.19 |
| 69 | -0.00 | 0.80 | 0.37 | -0.00 | -0.51 | 0.38 |
| 70 | -0.00 | 1.21 | -0.78 | -0.00 | -0.92 | -0.77 |
| 71 | -0.00 | 1.45 | 0.95 | -0.00 | -1.16 | 0.96 |
| 72 | -0.00 | 1.86 | -0.20 | -0.00 | -1.57 | -0.19 |
| 73 | -0.00 | 3.95 | 0.37 | -0.00 | -3.66 | 0.38 |
| 74 | -0.00 | 4.36 | -0.78 | -0.00 | -4.07 | -0.77 |
| 75 | -0.00 | 4.60 | 0.95 | -0.00 | -4.31 | 0.96 |
| 76 | -0.00 | 5.01 | -0.20 | -0.00 | -4.72 | -0.19 |
| 77 | 0.00 | 0.80 | 0.37 | 0.00 | -0.51 | 0.37 |
| 78 | -0.00 | 1.21 | -0.78 | -0.00 | -0.92 | -0.78 |
| 79 | -0.00 | 1.45 | 0.95 | -0.00 | -1.16 | 0.96 |
| 80 | -0.00 | 1.86 | -0.20 | -0.00 | -1.57 | -0.19 |
| 81 | -0.00 | 4.80 | -0.00 | -0.00 | -4.42 | 0.00 |
| 82 | -0.00 | 4.79 | -0.00 | -0.00 | -4.41 | 0.00 |
| 83 | -0.00 | 2.85 | -0.01 | -0.00 | -2.48 | 0.01 |
| 84 | -0.00 | 2.84 | -0.01 | -0.00 | -2.47 | 0.01 |
| 85 | -0.00 | 4.80 | -0.01 | -0.00 | -4.43 | 0.01 |
| 86 | -0.00 | 4.79 | -0.01 | -0.00 | -4.42 | 0.01 |
| 87 | -0.00 | 2.85 | -0.00 | -0.00 | -2.47 | 0.00 |
| 88 | -0.00 | 2.84 | -0.00 | -0.00 | -2.46 | 0.00 |
| 89 | -0.00 | 3.69 | -0.00 | -0.00 | -3.40 | 0.00 |
| 90 | -0.00 | 3.68 | -0.00 | -0.00 | -3.39 | 0.00 |
| 91 | -0.00 | 2.20 | -0.00 | -0.00 | -1.91 | 0.00 |
| 92 | -0.00 | 2.19 | -0.00 | -0.00 | -1.89 | 0.00 |
| 93 | -0.00 | 3.70 | -0.00 | -0.00 | -3.41 | 0.00 |
| 94 | -0.00 | 3.69 | -0.00 | -0.00 | -3.39 | 0.00 |
| 95 | -0.00 | 2.19 | -0.00 | -0.00 | -1.90 | 0.00 |
| 96 | -0.00 | 2.18 | -0.00 | -0.00 | -1.89 | 0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=-0.00, N=7.35, M=-0.00, N=-6.97

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =2.57

强度计算最大应力比 =0.009

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =2.28

平面内稳定计算最大应力比 =0.008

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =2.28

平面外稳定计算最大应力比 =0.008

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=-0.00, N=7.35, M=-0.00, N=-6.97

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=43.82 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =43.82 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=13. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=13. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=26.38

22. 钢 柱 22 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=16.2,λy=16.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | -353.97 | 0.13 | 0.00 | 474.26 | 0.12 |
| 2 | -0.00 | -347.59 | 0.12 | 0.00 | 227.35 | 0.12 |
| 3 | -0.00 | -199.21 | 0.12 | 0.00 | 199.24 | 0.12 |
| 4 | -0.00 | -502.35 | 0.12 | 0.00 | 502.38 | 0.12 |
| 5 | -0.00 | -308.00 | 0.10 | 0.00 | 428.28 | 0.09 |
| 6 | -0.00 | -301.62 | 0.10 | 0.00 | 181.38 | 0.10 |
| 7 | -0.00 | -153.24 | 0.10 | 0.00 | 153.26 | 0.10 |
| 8 | -0.00 | -456.38 | 0.10 | 0.00 | 456.40 | 0.09 |
| 9 | -0.00 | -40.22 | 0.12 | 0.00 | 40.25 | 0.12 |
| 10 | -0.00 | -54.45 | 0.12 | 0.00 | 54.48 | 0.12 |
| 11 | -0.00 | -112.12 | 0.12 | 0.00 | 112.14 | 0.12 |
| 12 | -0.00 | -126.35 | 0.12 | 0.00 | 126.37 | 0.12 |
| 13 | 0.00 | 5.75 | 0.10 | 0.00 | -5.73 | 0.10 |
| 14 | -0.00 | -8.48 | 0.10 | -0.00 | 8.50 | 0.10 |
| 15 | -0.00 | -66.15 | 0.10 | 0.00 | 66.17 | 0.10 |
| 16 | -0.00 | -80.38 | 0.10 | 0.00 | 80.40 | 0.10 |
| 17 | -0.00 | -258.58 | 0.12 | 0.00 | 378.87 | 0.12 |
| 18 | -0.00 | -267.11 | 0.12 | 0.00 | 387.40 | 0.12 |
| 19 | -0.00 | -301.71 | 0.13 | 0.00 | 422.00 | 0.12 |
| 20 | -0.00 | -310.25 | 0.12 | 0.00 | 430.54 | 0.12 |
| 21 | -0.00 | -252.20 | 0.12 | 0.00 | 131.96 | 0.12 |
| 22 | -0.00 | -260.74 | 0.12 | 0.00 | 140.50 | 0.12 |
| 23 | -0.00 | -295.34 | 0.12 | 0.00 | 175.10 | 0.12 |
| 24 | -0.00 | -303.88 | 0.12 | 0.00 | 183.64 | 0.12 |
| 25 | -0.00 | -103.82 | 0.12 | 0.00 | 103.84 | 0.12 |
| 26 | -0.00 | -112.36 | 0.12 | 0.00 | 112.38 | 0.12 |
| 27 | -0.00 | -146.96 | 0.12 | 0.00 | 146.98 | 0.12 |
| 28 | -0.00 | -155.49 | 0.12 | 0.00 | 155.52 | 0.12 |
| 29 | -0.00 | -406.96 | 0.12 | 0.00 | 406.98 | 0.12 |
| 30 | -0.00 | -415.50 | 0.12 | 0.00 | 415.52 | 0.12 |
| 31 | -0.00 | -450.10 | 0.12 | 0.00 | 450.12 | 0.12 |
| 32 | -0.00 | -458.64 | 0.12 | 0.00 | 458.66 | 0.12 |
| 33 | -0.00 | -212.60 | 0.10 | 0.00 | 332.89 | 0.09 |
| 34 | -0.00 | -221.14 | 0.10 | 0.00 | 341.43 | 0.09 |
| 35 | -0.00 | -255.74 | 0.10 | 0.00 | 376.03 | 0.09 |
| 36 | -0.00 | -264.28 | 0.10 | 0.00 | 384.57 | 0.09 |
| 37 | -0.00 | -206.23 | 0.10 | 0.00 | 85.98 | 0.10 |
| 38 | -0.00 | -214.77 | 0.10 | 0.00 | 94.52 | 0.10 |
| 39 | -0.00 | -249.37 | 0.10 | 0.00 | 129.12 | 0.10 |
| 40 | -0.00 | -257.91 | 0.10 | 0.00 | 137.66 | 0.10 |
| 41 | -0.00 | -57.85 | 0.10 | 0.00 | 57.86 | 0.10 |
| 42 | -0.00 | -66.38 | 0.10 | 0.00 | 66.40 | 0.10 |
| 43 | -0.00 | -100.98 | 0.10 | 0.00 | 101.00 | 0.10 |
| 44 | -0.00 | -109.52 | 0.10 | 0.00 | 109.54 | 0.10 |
| 45 | -0.00 | -360.99 | 0.10 | 0.00 | 361.01 | 0.10 |
| 46 | -0.00 | -369.53 | 0.10 | 0.00 | 369.54 | 0.10 |
| 47 | -0.00 | -404.12 | 0.10 | 0.00 | 404.14 | 0.09 |
| 48 | -0.00 | -412.66 | 0.10 | 0.00 | 412.68 | 0.10 |
| 49 | -0.00 | -148.55 | 0.12 | 0.00 | 232.76 | 0.12 |
| 50 | -0.00 | -162.78 | 0.12 | 0.00 | 246.99 | 0.12 |
| 51 | -0.00 | -220.45 | 0.12 | 0.00 | 304.66 | 0.12 |
| 52 | -0.00 | -234.68 | 0.12 | 0.00 | 318.89 | 0.12 |
| 53 | -0.00 | -144.09 | 0.12 | 0.00 | 59.93 | 0.12 |
| 54 | -0.00 | -158.32 | 0.12 | 0.00 | 74.16 | 0.12 |
| 55 | -0.00 | -215.99 | 0.12 | 0.00 | 131.83 | 0.12 |
| 56 | -0.00 | -230.22 | 0.12 | 0.00 | 146.06 | 0.12 |
| 57 | -0.00 | -40.22 | 0.12 | 0.00 | 40.25 | 0.12 |
| 58 | -0.00 | -54.45 | 0.12 | 0.00 | 54.48 | 0.12 |
| 59 | -0.00 | -112.12 | 0.12 | 0.00 | 112.14 | 0.12 |
| 60 | -0.00 | -126.35 | 0.12 | 0.00 | 126.37 | 0.12 |
| 61 | -0.00 | -252.42 | 0.12 | 0.00 | 252.45 | 0.12 |
| 62 | -0.00 | -266.65 | 0.12 | 0.00 | 266.68 | 0.12 |
| 63 | -0.00 | -324.32 | 0.12 | 0.00 | 324.34 | 0.12 |
| 64 | -0.00 | -338.55 | 0.12 | 0.00 | 338.57 | 0.12 |
| 65 | 0.00 | -102.58 | 0.10 | 0.00 | 186.79 | 0.10 |
| 66 | -0.00 | -116.81 | 0.10 | 0.00 | 201.02 | 0.10 |
| 67 | -0.00 | -174.48 | 0.10 | 0.00 | 258.68 | 0.09 |
| 68 | -0.00 | -188.71 | 0.10 | 0.00 | 272.91 | 0.10 |
| 69 | -0.00 | -98.12 | 0.10 | -0.00 | 13.95 | 0.10 |
| 70 | -0.00 | -112.35 | 0.10 | -0.00 | 28.18 | 0.10 |
| 71 | -0.00 | -170.02 | 0.10 | 0.00 | 85.85 | 0.10 |
| 72 | -0.00 | -184.25 | 0.10 | 0.00 | 100.08 | 0.10 |
| 73 | 0.00 | 5.75 | 0.10 | 0.00 | -5.73 | 0.10 |
| 74 | -0.00 | -8.48 | 0.10 | -0.00 | 8.50 | 0.10 |
| 75 | -0.00 | -66.15 | 0.10 | 0.00 | 66.17 | 0.10 |
| 76 | -0.00 | -80.38 | 0.10 | 0.00 | 80.40 | 0.10 |
| 77 | -0.00 | -206.45 | 0.10 | 0.00 | 206.47 | 0.10 |
| 78 | -0.00 | -220.68 | 0.10 | 0.00 | 220.70 | 0.10 |
| 79 | -0.00 | -278.35 | 0.10 | 0.00 | 278.36 | 0.10 |
| 80 | -0.00 | -292.58 | 0.10 | 0.00 | 292.60 | 0.10 |
| 81 | -0.00 | -266.52 | 0.12 | 0.00 | 318.66 | 0.12 |
| 82 | -0.00 | -266.02 | 0.12 | 0.00 | 318.16 | 0.12 |
| 83 | -0.00 | -263.76 | 0.12 | 0.00 | 211.67 | 0.12 |
| 84 | -0.00 | -263.26 | 0.12 | 0.00 | 211.17 | 0.12 |
| 85 | -0.00 | -199.46 | 0.12 | 0.00 | 199.49 | 0.12 |
| 86 | -0.00 | -198.96 | 0.12 | 0.00 | 198.99 | 0.12 |
| 87 | -0.00 | -330.82 | 0.12 | 0.00 | 330.85 | 0.12 |
| 88 | -0.00 | -330.32 | 0.12 | 0.00 | 330.35 | 0.12 |
| 89 | -0.00 | -205.08 | 0.10 | 0.00 | 245.18 | 0.10 |
| 90 | -0.00 | -204.57 | 0.10 | 0.00 | 244.68 | 0.10 |
| 91 | -0.00 | -202.95 | 0.10 | 0.00 | 162.88 | 0.10 |
| 92 | -0.00 | -202.45 | 0.10 | 0.00 | 162.38 | 0.10 |
| 93 | -0.00 | -153.49 | 0.10 | 0.00 | 153.51 | 0.10 |
| 94 | -0.00 | -152.99 | 0.10 | 0.00 | 153.01 | 0.10 |
| 95 | -0.00 | -254.54 | 0.10 | 0.00 | 254.56 | 0.10 |
| 96 | -0.00 | -254.04 | 0.10 | 0.00 | 254.05 | 0.10 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=-0.00, N=-502.35, M=0.00, N=502.38

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =267.18

强度计算最大应力比 =0.891

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 73, M=0.00, N=5.75, M=0.00, N=-5.73

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =2.73

平面内稳定计算最大应力比 =0.009

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =2.73

平面外稳定计算最大应力比 =0.009

腹板容许高厚比计算对应组合号: 13, M=0.00, N=5.75, M=0.00, N=-5.73

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =66.20

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=66.20

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

23. 钢 柱 23 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=16.2,λy=16.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -347.59 | -0.12 | -0.00 | 227.35 | -0.12 |
| 2 | 0.00 | -353.97 | -0.13 | -0.00 | 474.26 | -0.12 |
| 3 | 0.00 | -199.21 | -0.12 | -0.00 | 199.24 | -0.12 |
| 4 | 0.00 | -502.35 | -0.12 | -0.00 | 502.38 | -0.12 |
| 5 | 0.00 | -301.62 | -0.10 | -0.00 | 181.38 | -0.10 |
| 6 | 0.00 | -308.00 | -0.10 | -0.00 | 428.28 | -0.09 |
| 7 | 0.00 | -153.24 | -0.10 | -0.00 | 153.26 | -0.10 |
| 8 | 0.00 | -456.38 | -0.10 | -0.00 | 456.40 | -0.09 |
| 9 | 0.00 | -54.46 | -0.12 | -0.00 | 54.48 | -0.12 |
| 10 | 0.00 | -40.22 | -0.12 | -0.00 | 40.24 | -0.12 |
| 11 | 0.00 | -126.35 | -0.12 | -0.00 | 126.38 | -0.12 |
| 12 | 0.00 | -112.12 | -0.12 | -0.00 | 112.14 | -0.12 |
| 13 | 0.00 | -8.49 | -0.10 | 0.00 | 8.51 | -0.10 |
| 14 | -0.00 | 5.75 | -0.10 | -0.00 | -5.73 | -0.10 |
| 15 | 0.00 | -80.38 | -0.10 | -0.00 | 80.40 | -0.10 |
| 16 | 0.00 | -66.14 | -0.10 | -0.00 | 66.16 | -0.10 |
| 17 | 0.00 | -260.74 | -0.12 | -0.00 | 140.50 | -0.12 |
| 18 | 0.00 | -252.20 | -0.12 | -0.00 | 131.96 | -0.12 |
| 19 | 0.00 | -303.88 | -0.12 | -0.00 | 183.64 | -0.12 |
| 20 | 0.00 | -295.34 | -0.12 | -0.00 | 175.10 | -0.12 |
| 21 | 0.00 | -267.12 | -0.12 | -0.00 | 387.41 | -0.12 |
| 22 | 0.00 | -258.58 | -0.12 | -0.00 | 378.87 | -0.12 |
| 23 | 0.00 | -310.26 | -0.12 | -0.00 | 430.55 | -0.12 |
| 24 | 0.00 | -301.71 | -0.13 | -0.00 | 422.00 | -0.12 |
| 25 | 0.00 | -112.36 | -0.12 | -0.00 | 112.38 | -0.12 |
| 26 | 0.00 | -103.82 | -0.12 | -0.00 | 103.84 | -0.12 |
| 27 | 0.00 | -155.50 | -0.12 | -0.00 | 155.52 | -0.12 |
| 28 | 0.00 | -146.95 | -0.12 | -0.00 | 146.98 | -0.12 |
| 29 | 0.00 | -415.50 | -0.12 | -0.00 | 415.53 | -0.12 |
| 30 | 0.00 | -406.96 | -0.12 | -0.00 | 406.98 | -0.12 |
| 31 | 0.00 | -458.64 | -0.12 | -0.00 | 458.66 | -0.12 |
| 32 | 0.00 | -450.10 | -0.12 | -0.00 | 450.12 | -0.12 |
| 33 | 0.00 | -214.77 | -0.10 | -0.00 | 94.52 | -0.10 |
| 34 | 0.00 | -206.23 | -0.10 | -0.00 | 85.98 | -0.10 |
| 35 | 0.00 | -257.91 | -0.10 | -0.00 | 137.66 | -0.10 |
| 36 | 0.00 | -249.37 | -0.10 | -0.00 | 129.12 | -0.10 |
| 37 | 0.00 | -221.15 | -0.10 | -0.00 | 341.43 | -0.09 |
| 38 | 0.00 | -212.60 | -0.10 | -0.00 | 332.89 | -0.09 |
| 39 | 0.00 | -264.28 | -0.10 | -0.00 | 384.57 | -0.09 |
| 40 | 0.00 | -255.74 | -0.10 | -0.00 | 376.03 | -0.09 |
| 41 | 0.00 | -66.39 | -0.10 | -0.00 | 66.41 | -0.10 |
| 42 | 0.00 | -57.84 | -0.10 | -0.00 | 57.86 | -0.10 |
| 43 | 0.00 | -109.53 | -0.10 | -0.00 | 109.54 | -0.10 |
| 44 | 0.00 | -100.98 | -0.10 | -0.00 | 101.00 | -0.10 |
| 45 | 0.00 | -369.53 | -0.10 | -0.00 | 369.55 | -0.10 |
| 46 | 0.00 | -360.99 | -0.10 | -0.00 | 361.01 | -0.10 |
| 47 | 0.00 | -412.67 | -0.10 | -0.00 | 412.69 | -0.10 |
| 48 | 0.00 | -404.13 | -0.10 | -0.00 | 404.14 | -0.09 |
| 49 | 0.00 | -158.33 | -0.12 | -0.00 | 74.17 | -0.12 |
| 50 | 0.00 | -144.09 | -0.12 | -0.00 | 59.93 | -0.12 |
| 51 | 0.00 | -230.22 | -0.12 | -0.00 | 146.06 | -0.12 |
| 52 | 0.00 | -215.98 | -0.12 | -0.00 | 131.82 | -0.12 |
| 53 | 0.00 | -162.79 | -0.12 | -0.00 | 247.00 | -0.12 |
| 54 | 0.00 | -148.55 | -0.12 | -0.00 | 232.76 | -0.12 |
| 55 | 0.00 | -234.69 | -0.12 | -0.00 | 318.90 | -0.12 |
| 56 | 0.00 | -220.45 | -0.12 | -0.00 | 304.66 | -0.12 |
| 57 | 0.00 | -54.46 | -0.12 | -0.00 | 54.48 | -0.12 |
| 58 | 0.00 | -40.22 | -0.12 | -0.00 | 40.24 | -0.12 |
| 59 | 0.00 | -126.35 | -0.12 | -0.00 | 126.38 | -0.12 |
| 60 | 0.00 | -112.12 | -0.12 | -0.00 | 112.14 | -0.12 |
| 61 | 0.00 | -266.66 | -0.12 | -0.00 | 266.68 | -0.12 |
| 62 | 0.00 | -252.42 | -0.12 | -0.00 | 252.44 | -0.12 |
| 63 | 0.00 | -338.55 | -0.12 | -0.00 | 338.58 | -0.12 |
| 64 | 0.00 | -324.32 | -0.12 | -0.00 | 324.34 | -0.12 |
| 65 | 0.00 | -112.35 | -0.10 | 0.00 | 28.19 | -0.10 |
| 66 | 0.00 | -98.11 | -0.10 | 0.00 | 13.95 | -0.10 |
| 67 | 0.00 | -184.25 | -0.10 | -0.00 | 100.08 | -0.10 |
| 68 | 0.00 | -170.01 | -0.10 | -0.00 | 85.85 | -0.10 |
| 69 | 0.00 | -116.82 | -0.10 | -0.00 | 201.02 | -0.10 |
| 70 | -0.00 | -102.58 | -0.10 | -0.00 | 186.78 | -0.10 |
| 71 | 0.00 | -188.71 | -0.10 | -0.00 | 272.92 | -0.10 |
| 72 | 0.00 | -174.48 | -0.10 | -0.00 | 258.68 | -0.09 |
| 73 | 0.00 | -8.49 | -0.10 | 0.00 | 8.51 | -0.10 |
| 74 | -0.00 | 5.75 | -0.10 | -0.00 | -5.73 | -0.10 |
| 75 | 0.00 | -80.38 | -0.10 | -0.00 | 80.40 | -0.10 |
| 76 | 0.00 | -66.14 | -0.10 | -0.00 | 66.16 | -0.10 |
| 77 | 0.00 | -220.69 | -0.10 | -0.00 | 220.70 | -0.10 |
| 78 | 0.00 | -206.45 | -0.10 | -0.00 | 206.47 | -0.10 |
| 79 | 0.00 | -292.58 | -0.10 | -0.00 | 292.60 | -0.10 |
| 80 | 0.00 | -278.34 | -0.10 | -0.00 | 278.36 | -0.10 |
| 81 | 0.00 | -263.26 | -0.12 | -0.00 | 211.17 | -0.12 |
| 82 | 0.00 | -263.76 | -0.12 | -0.00 | 211.67 | -0.12 |
| 83 | 0.00 | -266.02 | -0.12 | -0.00 | 318.16 | -0.12 |
| 84 | 0.00 | -266.52 | -0.12 | -0.00 | 318.66 | -0.12 |
| 85 | 0.00 | -198.96 | -0.12 | -0.00 | 198.99 | -0.12 |
| 86 | 0.00 | -199.46 | -0.12 | -0.00 | 199.49 | -0.12 |
| 87 | 0.00 | -330.32 | -0.12 | -0.00 | 330.35 | -0.12 |
| 88 | 0.00 | -330.82 | -0.12 | -0.00 | 330.85 | -0.12 |
| 89 | 0.00 | -202.45 | -0.10 | -0.00 | 162.38 | -0.10 |
| 90 | 0.00 | -202.95 | -0.10 | -0.00 | 162.88 | -0.10 |
| 91 | 0.00 | -204.58 | -0.10 | -0.00 | 244.68 | -0.10 |
| 92 | 0.00 | -205.08 | -0.10 | -0.00 | 245.18 | -0.10 |
| 93 | 0.00 | -152.99 | -0.10 | -0.00 | 153.01 | -0.10 |
| 94 | 0.00 | -153.49 | -0.10 | -0.00 | 153.51 | -0.10 |
| 95 | 0.00 | -254.04 | -0.10 | -0.00 | 254.06 | -0.10 |
| 96 | 0.00 | -254.54 | -0.10 | -0.00 | 254.56 | -0.10 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=0.00, N=-502.35, M=-0.00, N=502.38

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =267.18

强度计算最大应力比 =0.891

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 74, M=-0.00, N=5.75, M=-0.00, N=-5.73

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =2.73

平面内稳定计算最大应力比 =0.009

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =2.73

平面外稳定计算最大应力比 =0.009

腹板容许高厚比计算对应组合号: 14, M=-0.00, N=5.75, M=-0.00, N=-5.73

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =66.20

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=66.20

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

24. 钢 柱 24 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=13.2,λy=13.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

薄壁圆钢管: D=219.1, T=5.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 2.85 | 0.01 | 0.00 | -2.47 | -0.01 |
| 2 | 0.00 | 7.35 | 0.00 | 0.00 | -6.97 | -0.00 |
| 3 | 0.00 | 7.35 | 0.01 | 0.00 | -6.97 | -0.01 |
| 4 | 0.00 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | -2.47 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | 2.19 | 0.01 | 0.00 | -1.90 | -0.01 |
| 6 | 0.00 | 6.69 | 0.00 | 0.00 | -6.40 | -0.00 |
| 7 | 0.00 | 6.69 | 0.01 | 0.00 | -6.40 | -0.01 |
| 8 | 0.00 | 2.19 | 0.00 | 0.00 | -1.90 | -0.00 |
| 9 | 0.00 | 1.87 | 0.78 | 0.00 | -1.49 | 0.78 |
| 10 | 0.00 | 1.46 | -0.37 | 0.00 | -1.08 | -0.37 |
| 11 | 0.00 | 2.51 | 0.20 | 0.00 | -2.14 | 0.19 |
| 12 | 0.00 | 2.10 | -0.95 | 0.00 | -1.73 | -0.96 |
| 13 | 0.00 | 1.21 | 0.78 | 0.00 | -0.92 | 0.78 |
| 14 | -0.00 | 0.80 | -0.37 | -0.00 | -0.51 | -0.37 |
| 15 | 0.00 | 1.86 | 0.20 | 0.00 | -1.57 | 0.19 |
| 16 | 0.00 | 1.45 | -0.95 | 0.00 | -1.16 | -0.96 |
| 17 | 0.00 | 2.26 | 0.47 | 0.00 | -1.89 | 0.46 |
| 18 | 0.00 | 2.02 | -0.22 | 0.00 | -1.64 | -0.23 |
| 19 | 0.00 | 2.65 | 0.12 | 0.00 | -2.27 | 0.11 |
| 20 | 0.00 | 2.41 | -0.57 | 0.00 | -2.03 | -0.58 |
| 21 | 0.00 | 6.76 | 0.47 | 0.00 | -6.38 | 0.46 |
| 22 | 0.00 | 6.51 | -0.22 | 0.00 | -6.13 | -0.23 |
| 23 | 0.00 | 7.15 | 0.12 | 0.00 | -6.77 | 0.11 |
| 24 | 0.00 | 6.90 | -0.57 | 0.00 | -6.52 | -0.58 |
| 25 | 0.00 | 6.76 | 0.47 | 0.00 | -6.39 | 0.46 |
| 26 | 0.00 | 6.52 | -0.22 | 0.00 | -6.14 | -0.23 |
| 27 | 0.00 | 7.15 | 0.12 | 0.00 | -6.77 | 0.11 |
| 28 | 0.00 | 6.91 | -0.57 | 0.00 | -6.53 | -0.58 |
| 29 | 0.00 | 2.26 | 0.47 | 0.00 | -1.88 | 0.46 |
| 30 | 0.00 | 2.01 | -0.22 | 0.00 | -1.63 | -0.23 |
| 31 | 0.00 | 2.65 | 0.12 | 0.00 | -2.27 | 0.11 |
| 32 | 0.00 | 2.40 | -0.57 | 0.00 | -2.02 | -0.58 |
| 33 | 0.00 | 1.61 | 0.47 | 0.00 | -1.32 | 0.46 |
| 34 | 0.00 | 1.36 | -0.22 | 0.00 | -1.07 | -0.23 |
| 35 | 0.00 | 1.99 | 0.12 | 0.00 | -1.70 | 0.11 |
| 36 | 0.00 | 1.75 | -0.57 | 0.00 | -1.46 | -0.58 |
| 37 | 0.00 | 6.10 | 0.47 | 0.00 | -5.81 | 0.47 |
| 38 | 0.00 | 5.86 | -0.22 | 0.00 | -5.57 | -0.22 |
| 39 | 0.00 | 6.49 | 0.12 | 0.00 | -6.20 | 0.11 |
| 40 | 0.00 | 6.24 | -0.57 | 0.00 | -5.95 | -0.58 |
| 41 | 0.00 | 6.11 | 0.47 | 0.00 | -5.82 | 0.46 |
| 42 | 0.00 | 5.86 | -0.22 | 0.00 | -5.57 | -0.23 |
| 43 | 0.00 | 6.49 | 0.12 | 0.00 | -6.20 | 0.11 |
| 44 | 0.00 | 6.25 | -0.57 | 0.00 | -5.96 | -0.58 |
| 45 | 0.00 | 1.60 | 0.47 | 0.00 | -1.31 | 0.47 |
| 46 | 0.00 | 1.36 | -0.22 | 0.00 | -1.07 | -0.22 |
| 47 | 0.00 | 1.99 | 0.12 | 0.00 | -1.70 | 0.11 |
| 48 | 0.00 | 1.74 | -0.57 | 0.00 | -1.45 | -0.58 |
| 49 | 0.00 | 1.87 | 0.78 | 0.00 | -1.49 | 0.77 |
| 50 | 0.00 | 1.46 | -0.37 | 0.00 | -1.08 | -0.38 |
| 51 | 0.00 | 2.52 | 0.20 | 0.00 | -2.14 | 0.19 |
| 52 | 0.00 | 2.11 | -0.95 | 0.00 | -1.73 | -0.96 |
| 53 | 0.00 | 5.02 | 0.78 | 0.00 | -4.64 | 0.78 |
| 54 | 0.00 | 4.61 | -0.37 | 0.00 | -4.23 | -0.37 |
| 55 | 0.00 | 5.66 | 0.20 | 0.00 | -5.29 | 0.19 |
| 56 | 0.00 | 5.25 | -0.95 | 0.00 | -4.88 | -0.96 |
| 57 | 0.00 | 5.02 | 0.78 | 0.00 | -4.64 | 0.77 |
| 58 | 0.00 | 4.61 | -0.37 | 0.00 | -4.23 | -0.38 |
| 59 | 0.00 | 5.67 | 0.20 | 0.00 | -5.29 | 0.19 |
| 60 | 0.00 | 5.26 | -0.95 | 0.00 | -4.88 | -0.96 |
| 61 | 0.00 | 1.87 | 0.78 | 0.00 | -1.49 | 0.78 |
| 62 | 0.00 | 1.46 | -0.37 | 0.00 | -1.08 | -0.37 |
| 63 | 0.00 | 2.51 | 0.20 | 0.00 | -2.14 | 0.19 |
| 64 | 0.00 | 2.10 | -0.95 | 0.00 | -1.73 | -0.96 |
| 65 | 0.00 | 1.21 | 0.78 | 0.00 | -0.92 | 0.77 |
| 66 | 0.00 | 0.80 | -0.37 | 0.00 | -0.51 | -0.38 |
| 67 | 0.00 | 1.86 | 0.20 | 0.00 | -1.57 | 0.19 |
| 68 | 0.00 | 1.45 | -0.95 | 0.00 | -1.16 | -0.96 |
| 69 | 0.00 | 4.36 | 0.78 | 0.00 | -4.07 | 0.78 |
| 70 | -0.00 | 3.95 | -0.37 | -0.00 | -3.66 | -0.37 |
| 71 | 0.00 | 5.01 | 0.20 | 0.00 | -4.72 | 0.19 |
| 72 | 0.00 | 4.60 | -0.95 | 0.00 | -4.31 | -0.96 |
| 73 | 0.00 | 4.36 | 0.78 | 0.00 | -4.07 | 0.77 |
| 74 | 0.00 | 3.95 | -0.37 | 0.00 | -3.66 | -0.38 |
| 75 | 0.00 | 5.01 | 0.20 | 0.00 | -4.72 | 0.19 |
| 76 | 0.00 | 4.60 | -0.95 | 0.00 | -4.31 | -0.96 |
| 77 | 0.00 | 1.21 | 0.78 | 0.00 | -0.92 | 0.78 |
| 78 | -0.00 | 0.80 | -0.37 | -0.00 | -0.51 | -0.37 |
| 79 | 0.00 | 1.86 | 0.20 | 0.00 | -1.57 | 0.19 |
| 80 | 0.00 | 1.45 | -0.95 | 0.00 | -1.16 | -0.96 |
| 81 | 0.00 | 2.84 | 0.01 | 0.00 | -2.46 | -0.01 |
| 82 | 0.00 | 2.85 | 0.01 | 0.00 | -2.48 | -0.01 |
| 83 | 0.00 | 4.79 | 0.00 | 0.00 | -4.41 | -0.00 |
| 84 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | -4.42 | -0.00 |
| 85 | 0.00 | 4.79 | 0.01 | 0.00 | -4.41 | -0.01 |
| 86 | 0.00 | 4.80 | 0.01 | 0.00 | -4.43 | -0.01 |
| 87 | 0.00 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | -2.46 | -0.00 |
| 88 | 0.00 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | -2.47 | -0.00 |
| 89 | 0.00 | 2.19 | 0.00 | 0.00 | -1.89 | -0.00 |
| 90 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | -1.91 | -0.00 |
| 91 | 0.00 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | -3.39 | -0.00 |
| 92 | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 0.00 | -3.40 | -0.00 |
| 93 | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 0.00 | -3.39 | -0.00 |
| 94 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | -3.41 | -0.00 |
| 95 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | -1.89 | -0.00 |
| 96 | 0.00 | 2.19 | 0.00 | 0.00 | -1.90 | -0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=0.00, N=7.35, M=0.00, N=-6.97

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =2.57

强度计算最大应力比 =0.009

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =2.28

平面内稳定计算最大应力比 =0.008

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =2.28

平面外稳定计算最大应力比 =0.008

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=2.85, M=0.00, N=-2.47

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=43.82 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =43.82 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=13. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=13. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=26.38

25. 钢 柱 25 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=2.00; 长细比：λx=16.2,λy=32.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.99

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 0.02 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| 2 | 0.00 | 0.02 | 0.13 | 0.00 | 0.01 | 0.12 |
| 3 | 0.00 | 0.02 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| 4 | 0.00 | 0.02 | 0.13 | 0.00 | 0.01 | 0.12 |
| 5 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| 6 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.09 |
| 7 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| 8 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.09 |
| 9 | 0.00 | 0.25 | -1.29 | 0.00 | -0.22 | -1.29 |
| 10 | 0.00 | -0.86 | -0.77 | 0.00 | 0.88 | -0.77 |
| 11 | 0.00 | 0.89 | -0.70 | 0.00 | -0.86 | -0.71 |
| 12 | 0.00 | -0.21 | -0.18 | 0.00 | 0.24 | -0.19 |
| 13 | -0.00 | 0.24 | -1.32 | -0.00 | -0.23 | -1.32 |
| 14 | 0.00 | -0.86 | -0.80 | 0.00 | 0.88 | -0.80 |
| 15 | 0.00 | 0.88 | -0.73 | 0.00 | -0.87 | -0.74 |
| 16 | 0.00 | -0.21 | -0.21 | 0.00 | 0.23 | -0.22 |
| 17 | 0.00 | 0.16 | -0.72 | 0.00 | -0.14 | -0.73 |
| 18 | 0.00 | -0.50 | -0.41 | 0.00 | 0.53 | -0.42 |
| 19 | 0.00 | 0.54 | -0.37 | 0.00 | -0.52 | -0.38 |
| 20 | 0.00 | -0.11 | -0.05 | 0.00 | 0.14 | -0.07 |
| 21 | 0.00 | 0.16 | -0.72 | 0.00 | -0.13 | -0.73 |
| 22 | 0.00 | -0.51 | -0.41 | 0.00 | 0.53 | -0.41 |
| 23 | 0.00 | 0.54 | -0.37 | 0.00 | -0.51 | -0.38 |
| 24 | 0.00 | -0.12 | -0.06 | 0.00 | 0.15 | -0.06 |
| 25 | 0.00 | 0.16 | -0.72 | 0.00 | -0.14 | -0.73 |
| 26 | 0.00 | -0.50 | -0.41 | 0.00 | 0.53 | -0.42 |
| 27 | 0.00 | 0.54 | -0.37 | 0.00 | -0.52 | -0.38 |
| 28 | 0.00 | -0.11 | -0.05 | 0.00 | 0.14 | -0.07 |
| 29 | 0.00 | 0.16 | -0.72 | 0.00 | -0.13 | -0.73 |
| 30 | 0.00 | -0.51 | -0.41 | 0.00 | 0.53 | -0.41 |
| 31 | 0.00 | 0.54 | -0.37 | 0.00 | -0.51 | -0.38 |
| 32 | 0.00 | -0.12 | -0.06 | 0.00 | 0.15 | -0.06 |
| 33 | 0.00 | 0.16 | -0.75 | 0.00 | -0.14 | -0.76 |
| 34 | 0.00 | -0.51 | -0.44 | 0.00 | 0.52 | -0.45 |
| 35 | 0.00 | 0.54 | -0.40 | 0.00 | -0.52 | -0.41 |
| 36 | 0.00 | -0.12 | -0.08 | 0.00 | 0.14 | -0.10 |
| 37 | 0.00 | 0.15 | -0.75 | 0.00 | -0.13 | -0.76 |
| 38 | 0.00 | -0.51 | -0.44 | 0.00 | 0.53 | -0.44 |
| 39 | 0.00 | 0.54 | -0.40 | 0.00 | -0.52 | -0.40 |
| 40 | 0.00 | -0.12 | -0.09 | 0.00 | 0.14 | -0.09 |
| 41 | 0.00 | 0.16 | -0.75 | 0.00 | -0.14 | -0.76 |
| 42 | 0.00 | -0.51 | -0.44 | 0.00 | 0.52 | -0.45 |
| 43 | 0.00 | 0.54 | -0.40 | 0.00 | -0.52 | -0.41 |
| 44 | 0.00 | -0.12 | -0.08 | 0.00 | 0.14 | -0.10 |
| 45 | 0.00 | 0.15 | -0.75 | 0.00 | -0.13 | -0.76 |
| 46 | 0.00 | -0.51 | -0.44 | 0.00 | 0.53 | -0.44 |
| 47 | 0.00 | 0.54 | -0.40 | 0.00 | -0.52 | -0.40 |
| 48 | 0.00 | -0.12 | -0.09 | 0.00 | 0.14 | -0.09 |
| 49 | 0.00 | 0.25 | -1.29 | 0.00 | -0.23 | -1.30 |
| 50 | 0.00 | -0.85 | -0.77 | 0.00 | 0.88 | -0.78 |
| 51 | 0.00 | 0.89 | -0.70 | 0.00 | -0.87 | -0.71 |
| 52 | 0.00 | -0.21 | -0.18 | 0.00 | 0.23 | -0.19 |
| 53 | 0.00 | 0.25 | -1.29 | 0.00 | -0.22 | -1.29 |
| 54 | 0.00 | -0.86 | -0.77 | 0.00 | 0.88 | -0.77 |
| 55 | 0.00 | 0.89 | -0.70 | 0.00 | -0.86 | -0.71 |
| 56 | 0.00 | -0.21 | -0.18 | 0.00 | 0.24 | -0.19 |
| 57 | 0.00 | 0.25 | -1.29 | 0.00 | -0.23 | -1.30 |
| 58 | 0.00 | -0.85 | -0.77 | 0.00 | 0.88 | -0.78 |
| 59 | 0.00 | 0.89 | -0.70 | 0.00 | -0.87 | -0.71 |
| 60 | 0.00 | -0.21 | -0.18 | 0.00 | 0.23 | -0.19 |
| 61 | 0.00 | 0.25 | -1.29 | 0.00 | -0.22 | -1.29 |
| 62 | 0.00 | -0.86 | -0.77 | 0.00 | 0.88 | -0.77 |
| 63 | 0.00 | 0.89 | -0.70 | 0.00 | -0.86 | -0.71 |
| 64 | 0.00 | -0.21 | -0.18 | 0.00 | 0.24 | -0.19 |
| 65 | 0.00 | 0.25 | -1.32 | 0.00 | -0.23 | -1.32 |
| 66 | 0.00 | -0.86 | -0.80 | 0.00 | 0.88 | -0.80 |
| 67 | 0.00 | 0.89 | -0.73 | 0.00 | -0.87 | -0.74 |
| 68 | 0.00 | -0.21 | -0.21 | 0.00 | 0.23 | -0.22 |
| 69 | -0.00 | 0.24 | -1.32 | -0.00 | -0.23 | -1.32 |
| 70 | 0.00 | -0.86 | -0.80 | 0.00 | 0.88 | -0.80 |
| 71 | 0.00 | 0.88 | -0.73 | 0.00 | -0.87 | -0.74 |
| 72 | 0.00 | -0.21 | -0.21 | 0.00 | 0.23 | -0.22 |
| 73 | 0.00 | 0.25 | -1.32 | 0.00 | -0.23 | -1.32 |
| 74 | 0.00 | -0.86 | -0.80 | 0.00 | 0.88 | -0.80 |
| 75 | 0.00 | 0.89 | -0.73 | 0.00 | -0.87 | -0.74 |
| 76 | 0.00 | -0.21 | -0.21 | 0.00 | 0.23 | -0.22 |
| 77 | -0.00 | 0.24 | -1.32 | -0.00 | -0.23 | -1.32 |
| 78 | 0.00 | -0.86 | -0.80 | 0.00 | 0.88 | -0.80 |
| 79 | 0.00 | 0.88 | -0.73 | 0.00 | -0.87 | -0.74 |
| 80 | 0.00 | -0.21 | -0.21 | 0.00 | 0.23 | -0.22 |
| 81 | 0.00 | 0.07 | 0.13 | 0.00 | -0.05 | 0.12 |
| 82 | 0.00 | -0.03 | 0.13 | 0.00 | 0.06 | 0.12 |
| 83 | 0.00 | 0.07 | 0.13 | 0.00 | -0.04 | 0.12 |
| 84 | 0.00 | -0.04 | 0.13 | 0.00 | 0.06 | 0.12 |
| 85 | 0.00 | 0.07 | 0.13 | 0.00 | -0.05 | 0.12 |
| 86 | 0.00 | -0.03 | 0.13 | 0.00 | 0.06 | 0.12 |
| 87 | 0.00 | 0.07 | 0.13 | 0.00 | -0.04 | 0.12 |
| 88 | 0.00 | -0.04 | 0.13 | 0.00 | 0.06 | 0.12 |
| 89 | 0.00 | 0.07 | 0.10 | 0.00 | -0.05 | 0.09 |
| 90 | 0.00 | -0.04 | 0.10 | 0.00 | 0.06 | 0.09 |
| 91 | 0.00 | 0.06 | 0.10 | 0.00 | -0.05 | 0.09 |
| 92 | 0.00 | -0.04 | 0.10 | 0.00 | 0.06 | 0.09 |
| 93 | 0.00 | 0.07 | 0.10 | 0.00 | -0.05 | 0.09 |
| 94 | 0.00 | -0.04 | 0.10 | 0.00 | 0.06 | 0.09 |
| 95 | 0.00 | 0.06 | 0.10 | 0.00 | -0.05 | 0.09 |
| 96 | 0.00 | -0.04 | 0.10 | 0.00 | 0.06 | 0.09 |

强度计算最大应力对应组合号: 51, M=0.00, N=0.89, M=0.00, N=-0.87

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.47

强度计算最大应力比 =0.002

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =0.42

平面内稳定计算最大应力比 =0.001

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =0.45

平面外稳定计算最大应力比 =0.001

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=0.02, M=0.00, N=0.00

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =45.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=32. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

26. 钢 柱 26 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=41.5,λy=41.5

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 2 | -0.01 | -0.24 | -0.01 | -0.01 | 0.29 | 0.01 |
| 3 | -0.01 | -0.24 | -0.01 | -0.01 | 0.29 | 0.01 |
| 4 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 5 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 6 | -0.00 | -0.19 | -0.01 | -0.00 | 0.22 | 0.01 |
| 7 | -0.00 | -0.19 | -0.01 | -0.00 | 0.22 | 0.01 |
| 8 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 9 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 10 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 11 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 12 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 13 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 14 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 15 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 16 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 17 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 18 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 19 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 20 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 21 | -0.00 | -0.25 | -0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 22 | -0.00 | -0.25 | -0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 23 | -0.00 | -0.25 | -0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 24 | -0.00 | -0.25 | -0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 25 | -0.00 | -0.25 | -0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 26 | -0.00 | -0.25 | -0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 27 | -0.00 | -0.25 | -0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 28 | -0.00 | -0.25 | -0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 29 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 30 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 31 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 32 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 33 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 34 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 35 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 36 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 37 | -0.00 | -0.19 | -0.01 | -0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | -0.19 | -0.01 | -0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | -0.19 | -0.01 | -0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | -0.19 | -0.01 | -0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 41 | -0.00 | -0.19 | -0.01 | -0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 42 | -0.00 | -0.19 | -0.01 | -0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 43 | -0.00 | -0.19 | -0.01 | -0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 44 | -0.00 | -0.19 | -0.01 | -0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 45 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 46 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 47 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 48 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 49 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 50 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 51 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 52 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 53 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 54 | -0.00 | -0.25 | -0.01 | -0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 55 | -0.00 | -0.25 | -0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 56 | -0.00 | -0.25 | -0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 57 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 58 | -0.00 | -0.25 | -0.01 | -0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 59 | -0.00 | -0.25 | -0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 60 | -0.00 | -0.25 | -0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 61 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 62 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 63 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 64 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 65 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 66 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 67 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 68 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 69 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 71 | -0.00 | -0.19 | -0.01 | -0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 72 | -0.00 | -0.19 | -0.01 | -0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 73 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 74 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 75 | -0.00 | -0.19 | -0.01 | -0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 76 | -0.00 | -0.19 | -0.01 | -0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 77 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 78 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 79 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 80 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 81 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 82 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 83 | -0.00 | -0.25 | -0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 84 | -0.00 | -0.25 | -0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 85 | -0.00 | -0.25 | -0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 86 | -0.00 | -0.25 | -0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 87 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 88 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 89 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 90 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 91 | -0.00 | -0.19 | -0.01 | -0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 92 | -0.00 | -0.19 | -0.01 | -0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 93 | -0.00 | -0.19 | -0.01 | -0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 94 | -0.00 | -0.19 | -0.01 | -0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 95 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 96 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 50, M=-0.00, N=-0.25, M=-0.00, N=0.30

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.69

强度计算最大应力比 =0.002

强度计算最大应力 < f=300.00

拉杆,平面内长细比 λ=41. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=41. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=3.35

27. 钢 柱 27 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.49, Ly=1.49; 长细比：λx=48.6,λy=48.6

构件长度=1.49; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=89, T=2.50

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 127.34 | 0.04 | 0.00 | -121.13 | 0.04 |
| 2 | 0.00 | 50.59 | 0.04 | 0.00 | -56.63 | 0.04 |
| 3 | 0.00 | 127.34 | 0.04 | 0.00 | -127.25 | 0.04 |
| 4 | 0.00 | 50.59 | 0.04 | 0.00 | -50.50 | 0.04 |
| 5 | 0.00 | 115.66 | 0.03 | 0.00 | -109.47 | 0.03 |
| 6 | 0.00 | 38.91 | 0.03 | 0.00 | -44.98 | 0.03 |
| 7 | 0.00 | 115.66 | 0.03 | 0.00 | -115.60 | 0.03 |
| 8 | 0.00 | 38.91 | 0.03 | 0.00 | -38.85 | 0.03 |
| 9 | 0.00 | 7.28 | 0.04 | 0.00 | -7.20 | 0.04 |
| 10 | 0.00 | 15.83 | 0.04 | 0.00 | -15.74 | 0.04 |
| 11 | 0.00 | 26.64 | 0.04 | 0.00 | -26.55 | 0.04 |
| 12 | 0.00 | 35.18 | 0.04 | 0.00 | -35.10 | 0.04 |
| 13 | -0.00 | -4.39 | 0.03 | -0.00 | 4.46 | 0.03 |
| 14 | 0.00 | 4.15 | 0.03 | 0.00 | -4.09 | 0.03 |
| 15 | 0.00 | 14.96 | 0.03 | 0.00 | -14.90 | 0.03 |
| 16 | 0.00 | 23.51 | 0.03 | 0.00 | -23.45 | 0.03 |
| 17 | 0.00 | 101.35 | 0.04 | 0.00 | -95.14 | 0.04 |
| 18 | 0.00 | 106.48 | 0.04 | 0.00 | -100.27 | 0.04 |
| 19 | 0.00 | 112.97 | 0.04 | 0.00 | -106.76 | 0.04 |
| 20 | 0.00 | 118.10 | 0.04 | 0.00 | -111.88 | 0.04 |
| 21 | 0.00 | 24.60 | 0.04 | 0.00 | -30.65 | 0.04 |
| 22 | 0.00 | 29.73 | 0.04 | 0.00 | -35.78 | 0.04 |
| 23 | 0.00 | 36.22 | 0.04 | 0.00 | -42.26 | 0.04 |
| 24 | 0.00 | 41.35 | 0.04 | 0.00 | -47.39 | 0.04 |
| 25 | 0.00 | 101.35 | 0.04 | 0.00 | -101.27 | 0.04 |
| 26 | 0.00 | 106.48 | 0.04 | 0.00 | -106.40 | 0.04 |
| 27 | 0.00 | 112.97 | 0.04 | 0.00 | -112.88 | 0.04 |
| 28 | 0.00 | 118.10 | 0.04 | 0.00 | -118.01 | 0.04 |
| 29 | 0.00 | 24.60 | 0.04 | 0.00 | -24.52 | 0.04 |
| 30 | 0.00 | 29.73 | 0.04 | 0.00 | -29.65 | 0.04 |
| 31 | 0.00 | 36.22 | 0.04 | 0.00 | -36.13 | 0.04 |
| 32 | 0.00 | 41.35 | 0.04 | 0.00 | -41.26 | 0.04 |
| 33 | 0.00 | 89.68 | 0.03 | 0.00 | -83.49 | 0.03 |
| 34 | 0.00 | 94.81 | 0.03 | 0.00 | -88.62 | 0.03 |
| 35 | 0.00 | 101.29 | 0.03 | 0.00 | -95.10 | 0.03 |
| 36 | 0.00 | 106.42 | 0.03 | 0.00 | -100.23 | 0.03 |
| 37 | 0.00 | 12.93 | 0.03 | 0.00 | -18.99 | 0.03 |
| 38 | 0.00 | 18.06 | 0.03 | 0.00 | -24.12 | 0.03 |
| 39 | 0.00 | 24.54 | 0.03 | 0.00 | -30.61 | 0.03 |
| 40 | 0.00 | 29.67 | 0.03 | 0.00 | -35.74 | 0.03 |
| 41 | 0.00 | 89.68 | 0.03 | 0.00 | -89.62 | 0.03 |
| 42 | 0.00 | 94.81 | 0.03 | 0.00 | -94.74 | 0.03 |
| 43 | 0.00 | 101.29 | 0.03 | 0.00 | -101.23 | 0.03 |
| 44 | 0.00 | 106.42 | 0.03 | 0.00 | -106.36 | 0.03 |
| 45 | 0.00 | 12.93 | 0.03 | 0.00 | -12.87 | 0.03 |
| 46 | 0.00 | 18.06 | 0.03 | 0.00 | -17.99 | 0.03 |
| 47 | 0.00 | 24.54 | 0.03 | 0.00 | -24.48 | 0.03 |
| 48 | 0.00 | 29.67 | 0.03 | 0.00 | -29.61 | 0.03 |
| 49 | 0.00 | 61.01 | 0.04 | 0.00 | -56.63 | 0.04 |
| 50 | 0.00 | 69.55 | 0.04 | 0.00 | -65.18 | 0.04 |
| 51 | 0.00 | 80.36 | 0.04 | 0.00 | -75.99 | 0.04 |
| 52 | 0.00 | 88.91 | 0.04 | 0.00 | -84.54 | 0.04 |
| 53 | 0.00 | 7.28 | 0.04 | 0.00 | -11.49 | 0.04 |
| 54 | 0.00 | 15.83 | 0.04 | 0.00 | -20.03 | 0.04 |
| 55 | 0.00 | 26.64 | 0.04 | 0.00 | -30.84 | 0.04 |
| 56 | 0.00 | 35.18 | 0.04 | 0.00 | -39.39 | 0.04 |
| 57 | 0.00 | 61.01 | 0.04 | 0.00 | -60.92 | 0.04 |
| 58 | 0.00 | 69.55 | 0.04 | 0.00 | -69.47 | 0.04 |
| 59 | 0.00 | 80.36 | 0.04 | 0.00 | -80.28 | 0.04 |
| 60 | 0.00 | 88.91 | 0.04 | 0.00 | -88.83 | 0.04 |
| 61 | 0.00 | 7.28 | 0.04 | 0.00 | -7.20 | 0.04 |
| 62 | 0.00 | 15.83 | 0.04 | 0.00 | -15.74 | 0.04 |
| 63 | 0.00 | 26.64 | 0.04 | 0.00 | -26.55 | 0.04 |
| 64 | 0.00 | 35.18 | 0.04 | 0.00 | -35.10 | 0.04 |
| 65 | 0.00 | 49.33 | 0.03 | 0.00 | -44.98 | 0.03 |
| 66 | 0.00 | 57.88 | 0.03 | 0.00 | -53.52 | 0.03 |
| 67 | 0.00 | 68.69 | 0.03 | 0.00 | -64.33 | 0.03 |
| 68 | 0.00 | 77.24 | 0.03 | 0.00 | -72.88 | 0.03 |
| 69 | -0.00 | -4.39 | 0.03 | -0.00 | 0.17 | 0.03 |
| 70 | 0.00 | 4.15 | 0.03 | 0.00 | -8.38 | 0.03 |
| 71 | 0.00 | 14.96 | 0.03 | 0.00 | -19.19 | 0.03 |
| 72 | 0.00 | 23.51 | 0.03 | 0.00 | -27.74 | 0.03 |
| 73 | 0.00 | 49.33 | 0.03 | 0.00 | -49.27 | 0.03 |
| 74 | 0.00 | 57.88 | 0.03 | 0.00 | -57.81 | 0.03 |
| 75 | 0.00 | 68.69 | 0.03 | 0.00 | -68.62 | 0.03 |
| 76 | 0.00 | 77.24 | 0.03 | 0.00 | -77.17 | 0.03 |
| 77 | -0.00 | -4.39 | 0.03 | -0.00 | 4.46 | 0.03 |
| 78 | 0.00 | 4.15 | 0.03 | 0.00 | -4.09 | 0.03 |
| 79 | 0.00 | 14.96 | 0.03 | 0.00 | -14.90 | 0.03 |
| 80 | 0.00 | 23.51 | 0.03 | 0.00 | -23.45 | 0.03 |
| 81 | 0.00 | 83.81 | 0.04 | 0.00 | -81.07 | 0.04 |
| 82 | 0.00 | 83.88 | 0.04 | 0.00 | -81.14 | 0.04 |
| 83 | 0.00 | 50.55 | 0.04 | 0.00 | -53.12 | 0.04 |
| 84 | 0.00 | 50.62 | 0.04 | 0.00 | -53.19 | 0.04 |
| 85 | 0.00 | 83.81 | 0.04 | 0.00 | -83.73 | 0.04 |
| 86 | 0.00 | 83.88 | 0.04 | 0.00 | -83.80 | 0.04 |
| 87 | 0.00 | 50.55 | 0.04 | 0.00 | -50.47 | 0.04 |
| 88 | 0.00 | 50.62 | 0.04 | 0.00 | -50.54 | 0.04 |
| 89 | 0.00 | 64.46 | 0.03 | 0.00 | -62.35 | 0.03 |
| 90 | 0.00 | 64.53 | 0.03 | 0.00 | -62.43 | 0.03 |
| 91 | 0.00 | 38.88 | 0.03 | 0.00 | -40.86 | 0.03 |
| 92 | 0.00 | 38.95 | 0.03 | 0.00 | -40.93 | 0.03 |
| 93 | 0.00 | 64.46 | 0.03 | 0.00 | -64.40 | 0.03 |
| 94 | 0.00 | 64.53 | 0.03 | 0.00 | -64.47 | 0.03 |
| 95 | 0.00 | 38.88 | 0.03 | 0.00 | -38.81 | 0.03 |
| 96 | 0.00 | 38.95 | 0.03 | 0.00 | -38.88 | 0.03 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=0.00, N=127.34, M=0.00, N=-127.25

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =220.63

强度计算最大应力比 =0.735

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =224.68

平面内稳定计算最大应力比 =0.749

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =224.68

平面外稳定计算最大应力比 =0.749

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=127.34, M=0.00, N=-121.13

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=35.60 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =35.60 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=49. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=49. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=7.92

28. 钢 柱 28 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.35, Ly=1.35; 长细比：λx=44.0,λy=44.0

构件长度=1.35; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=89, T=2.50

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -52.52 | -0.04 | -0.00 | 42.00 | -0.04 |
| 2 | 0.00 | -94.51 | -0.04 | -0.00 | 105.16 | -0.04 |
| 3 | 0.00 | -41.43 | -0.04 | -0.00 | 41.50 | -0.04 |
| 4 | 0.00 | -105.35 | -0.04 | -0.00 | 105.42 | -0.04 |
| 5 | 0.00 | -42.90 | -0.03 | -0.00 | 32.37 | -0.03 |
| 6 | 0.00 | -84.89 | -0.03 | -0.00 | 95.53 | -0.03 |
| 7 | 0.00 | -31.81 | -0.03 | -0.00 | 31.86 | -0.03 |
| 8 | 0.00 | -95.73 | -0.03 | -0.00 | 95.78 | -0.03 |
| 9 | 0.00 | -6.32 | -0.04 | -0.00 | 6.39 | -0.04 |
| 10 | 0.00 | -12.65 | -0.04 | -0.00 | 12.71 | -0.04 |
| 11 | 0.00 | -22.25 | -0.04 | -0.00 | 22.32 | -0.04 |
| 12 | 0.00 | -28.58 | -0.04 | -0.00 | 28.65 | -0.04 |
| 13 | -0.00 | 3.30 | -0.03 | 0.00 | -3.25 | -0.03 |
| 14 | -0.00 | -3.03 | -0.03 | -0.00 | 3.08 | -0.03 |
| 15 | 0.00 | -12.63 | -0.03 | -0.00 | 12.69 | -0.03 |
| 16 | 0.00 | -18.96 | -0.03 | -0.00 | 19.01 | -0.03 |
| 17 | 0.00 | -31.30 | -0.04 | -0.00 | 20.79 | -0.04 |
| 18 | 0.00 | -35.10 | -0.04 | -0.00 | 24.58 | -0.04 |
| 19 | 0.00 | -40.86 | -0.04 | -0.00 | 30.34 | -0.04 |
| 20 | 0.00 | -44.66 | -0.04 | -0.00 | 34.14 | -0.04 |
| 21 | -0.00 | -73.29 | -0.04 | -0.00 | 83.95 | -0.04 |
| 22 | -0.00 | -77.09 | -0.04 | -0.00 | 87.74 | -0.04 |
| 23 | 0.00 | -82.85 | -0.04 | -0.00 | 93.50 | -0.04 |
| 24 | 0.00 | -86.65 | -0.04 | -0.00 | 97.30 | -0.04 |
| 25 | -0.00 | -20.21 | -0.04 | -0.00 | 20.28 | -0.04 |
| 26 | -0.00 | -24.01 | -0.04 | -0.00 | 24.08 | -0.04 |
| 27 | 0.00 | -29.77 | -0.04 | -0.00 | 29.84 | -0.04 |
| 28 | 0.00 | -33.57 | -0.04 | -0.00 | 33.64 | -0.04 |
| 29 | 0.00 | -84.13 | -0.04 | -0.00 | 84.20 | -0.04 |
| 30 | 0.00 | -87.93 | -0.04 | -0.00 | 87.99 | -0.04 |
| 31 | 0.00 | -93.69 | -0.04 | -0.00 | 93.76 | -0.04 |
| 32 | 0.00 | -97.49 | -0.04 | -0.00 | 97.55 | -0.04 |
| 33 | 0.00 | -21.68 | -0.03 | -0.00 | 11.15 | -0.03 |
| 34 | 0.00 | -25.48 | -0.03 | -0.00 | 14.94 | -0.03 |
| 35 | 0.00 | -31.24 | -0.03 | -0.00 | 20.71 | -0.03 |
| 36 | 0.00 | -35.04 | -0.03 | -0.00 | 24.51 | -0.03 |
| 37 | -0.00 | -63.67 | -0.03 | -0.00 | 74.31 | -0.03 |
| 38 | -0.00 | -67.47 | -0.03 | -0.00 | 78.11 | -0.03 |
| 39 | 0.00 | -73.23 | -0.03 | -0.00 | 83.87 | -0.03 |
| 40 | 0.00 | -77.03 | -0.03 | -0.00 | 87.67 | -0.03 |
| 41 | -0.00 | -10.59 | -0.03 | -0.00 | 10.65 | -0.03 |
| 42 | -0.00 | -14.39 | -0.03 | -0.00 | 14.44 | -0.03 |
| 43 | 0.00 | -20.15 | -0.03 | -0.00 | 20.20 | -0.03 |
| 44 | 0.00 | -23.95 | -0.03 | -0.00 | 24.00 | -0.03 |
| 45 | 0.00 | -74.51 | -0.03 | -0.00 | 74.56 | -0.03 |
| 46 | 0.00 | -78.31 | -0.03 | -0.00 | 78.36 | -0.03 |
| 47 | 0.00 | -84.07 | -0.03 | -0.00 | 84.12 | -0.03 |
| 48 | 0.00 | -87.87 | -0.03 | -0.00 | 87.92 | -0.03 |
| 49 | 0.00 | -13.91 | -0.04 | -0.00 | 6.56 | -0.04 |
| 50 | 0.00 | -20.23 | -0.04 | -0.00 | 12.89 | -0.04 |
| 51 | 0.00 | -29.84 | -0.04 | -0.00 | 22.50 | -0.04 |
| 52 | 0.00 | -36.16 | -0.04 | -0.00 | 28.82 | -0.04 |
| 53 | -0.00 | -43.30 | -0.04 | -0.00 | 50.78 | -0.04 |
| 54 | -0.00 | -49.62 | -0.04 | -0.00 | 57.10 | -0.04 |
| 55 | 0.00 | -59.23 | -0.04 | -0.00 | 66.71 | -0.04 |
| 56 | 0.00 | -65.56 | -0.04 | -0.00 | 73.04 | -0.04 |
| 57 | -0.00 | -6.14 | -0.04 | -0.00 | 6.21 | -0.04 |
| 58 | -0.00 | -12.47 | -0.04 | -0.00 | 12.54 | -0.04 |
| 59 | 0.00 | -22.07 | -0.04 | -0.00 | 22.14 | -0.04 |
| 60 | 0.00 | -28.40 | -0.04 | -0.00 | 28.47 | -0.04 |
| 61 | 0.00 | -50.89 | -0.04 | -0.00 | 50.95 | -0.04 |
| 62 | 0.00 | -57.21 | -0.04 | -0.00 | 57.28 | -0.04 |
| 63 | 0.00 | -66.82 | -0.04 | -0.00 | 66.89 | -0.04 |
| 64 | 0.00 | -73.14 | -0.04 | -0.00 | 73.21 | -0.04 |
| 65 | 0.00 | -4.29 | -0.03 | 0.00 | -3.07 | -0.03 |
| 66 | 0.00 | -10.61 | -0.03 | -0.00 | 3.25 | -0.03 |
| 67 | 0.00 | -20.22 | -0.03 | -0.00 | 12.86 | -0.03 |
| 68 | 0.00 | -26.55 | -0.03 | -0.00 | 19.19 | -0.03 |
| 69 | -0.00 | -33.68 | -0.03 | -0.00 | 41.14 | -0.03 |
| 70 | -0.00 | -40.00 | -0.03 | -0.00 | 47.47 | -0.03 |
| 71 | 0.00 | -49.61 | -0.03 | -0.00 | 57.07 | -0.03 |
| 72 | 0.00 | -55.94 | -0.03 | -0.00 | 63.40 | -0.03 |
| 73 | -0.00 | 3.48 | -0.03 | -0.00 | -3.42 | -0.03 |
| 74 | -0.00 | -2.85 | -0.03 | -0.00 | 2.90 | -0.03 |
| 75 | 0.00 | -12.46 | -0.03 | -0.00 | 12.51 | -0.03 |
| 76 | 0.00 | -18.78 | -0.03 | -0.00 | 18.83 | -0.03 |
| 77 | 0.00 | -41.27 | -0.03 | -0.00 | 41.32 | -0.03 |
| 78 | 0.00 | -47.59 | -0.03 | -0.00 | 47.64 | -0.03 |
| 79 | 0.00 | -57.20 | -0.03 | -0.00 | 57.25 | -0.03 |
| 80 | 0.00 | -63.52 | -0.03 | -0.00 | 63.58 | -0.03 |
| 81 | 0.00 | -46.34 | -0.04 | -0.00 | 41.82 | -0.04 |
| 82 | 0.00 | -46.42 | -0.04 | -0.00 | 41.90 | -0.04 |
| 83 | 0.00 | -64.54 | -0.04 | -0.00 | 69.19 | -0.04 |
| 84 | 0.00 | -64.61 | -0.04 | -0.00 | 69.27 | -0.04 |
| 85 | 0.00 | -41.53 | -0.04 | -0.00 | 41.60 | -0.04 |
| 86 | 0.00 | -41.61 | -0.04 | -0.00 | 41.68 | -0.04 |
| 87 | 0.00 | -69.23 | -0.04 | -0.00 | 69.30 | -0.04 |
| 88 | 0.00 | -69.31 | -0.04 | -0.00 | 69.38 | -0.04 |
| 89 | 0.00 | -35.64 | -0.03 | -0.00 | 32.16 | -0.03 |
| 90 | 0.00 | -35.72 | -0.03 | -0.00 | 32.24 | -0.03 |
| 91 | 0.00 | -49.63 | -0.03 | -0.00 | 53.21 | -0.03 |
| 92 | 0.00 | -49.71 | -0.03 | -0.00 | 53.29 | -0.03 |
| 93 | 0.00 | -31.94 | -0.03 | -0.00 | 31.99 | -0.03 |
| 94 | 0.00 | -32.02 | -0.03 | -0.00 | 32.07 | -0.03 |
| 95 | 0.00 | -53.25 | -0.03 | -0.00 | 53.30 | -0.03 |
| 96 | 0.00 | -53.33 | -0.03 | -0.00 | 53.38 | -0.03 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=0.00, N=-105.35, M=-0.00, N=105.42

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =182.53

强度计算最大应力比 =0.608

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 73, M=-0.00, N=3.48, M=-0.00, N=-3.42

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =6.00

平面内稳定计算最大应力比 =0.020

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =6.00

平面外稳定计算最大应力比 =0.020

腹板容许高厚比计算对应组合号: 13, M=-0.00, N=3.30, M=0.00, N=-3.25

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =66.20

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=35.60 < [D/T]=66.20

压杆,平面内长细比 λ=44. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=44. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=7.17

29. 钢 柱 29 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=16.2,λy=16.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -398.16 | 0.13 | 0.00 | 398.18 | 0.12 |
| 2 | -0.00 | -344.73 | 0.12 | 0.00 | 344.76 | 0.12 |
| 3 | -0.00 | -210.94 | 0.12 | 0.00 | 210.96 | 0.12 |
| 4 | -0.00 | -531.95 | 0.12 | 0.00 | 531.97 | 0.12 |
| 5 | 0.00 | -349.48 | 0.10 | 0.00 | 349.50 | 0.09 |
| 6 | -0.00 | -296.05 | 0.09 | 0.00 | 296.07 | 0.10 |
| 7 | -0.00 | -162.26 | 0.10 | 0.00 | 162.28 | 0.10 |
| 8 | -0.00 | -483.27 | 0.10 | 0.00 | 483.29 | 0.09 |
| 9 | 0.00 | -47.75 | 0.12 | 0.00 | 47.78 | 0.12 |
| 10 | -0.00 | -53.54 | 0.12 | 0.00 | 53.57 | 0.12 |
| 11 | -0.00 | -123.32 | 0.12 | 0.00 | 123.35 | 0.12 |
| 12 | -0.00 | -129.12 | 0.12 | 0.00 | 129.15 | 0.12 |
| 13 | 0.00 | 0.93 | 0.10 | 0.00 | -0.91 | 0.10 |
| 14 | -0.00 | -4.86 | 0.10 | -0.00 | 4.88 | 0.10 |
| 15 | 0.00 | -74.65 | 0.10 | 0.00 | 74.67 | 0.10 |
| 16 | -0.00 | -80.44 | 0.10 | 0.00 | 80.46 | 0.10 |
| 17 | 0.00 | -300.24 | 0.13 | 0.00 | 300.27 | 0.12 |
| 18 | 0.00 | -303.72 | 0.13 | 0.00 | 303.74 | 0.12 |
| 19 | 0.00 | -345.59 | 0.13 | 0.00 | 345.61 | 0.12 |
| 20 | 0.00 | -349.07 | 0.13 | 0.00 | 349.09 | 0.12 |
| 21 | -0.00 | -246.82 | 0.12 | 0.00 | 246.84 | 0.12 |
| 22 | -0.00 | -250.29 | 0.12 | 0.00 | 250.32 | 0.12 |
| 23 | -0.00 | -292.16 | 0.12 | 0.00 | 292.19 | 0.12 |
| 24 | -0.00 | -295.64 | 0.12 | 0.00 | 295.66 | 0.12 |
| 25 | -0.00 | -113.03 | 0.12 | 0.00 | 113.05 | 0.12 |
| 26 | -0.00 | -116.50 | 0.12 | 0.00 | 116.53 | 0.12 |
| 27 | -0.00 | -158.37 | 0.12 | 0.00 | 158.40 | 0.12 |
| 28 | -0.00 | -161.85 | 0.12 | 0.00 | 161.87 | 0.12 |
| 29 | -0.00 | -434.03 | 0.12 | 0.00 | 434.06 | 0.12 |
| 30 | -0.00 | -437.51 | 0.12 | 0.00 | 437.53 | 0.12 |
| 31 | -0.00 | -479.38 | 0.12 | 0.00 | 479.40 | 0.12 |
| 32 | -0.00 | -482.86 | 0.12 | 0.00 | 482.88 | 0.12 |
| 33 | 0.00 | -251.57 | 0.10 | 0.00 | 251.58 | 0.09 |
| 34 | 0.00 | -255.04 | 0.10 | 0.00 | 255.06 | 0.09 |
| 35 | 0.00 | -296.91 | 0.10 | 0.00 | 296.93 | 0.09 |
| 36 | 0.00 | -300.39 | 0.10 | 0.00 | 300.41 | 0.09 |
| 37 | -0.00 | -198.14 | 0.09 | 0.00 | 198.16 | 0.10 |
| 38 | -0.00 | -201.61 | 0.09 | -0.00 | 201.63 | 0.10 |
| 39 | -0.00 | -243.48 | 0.09 | 0.00 | 243.50 | 0.10 |
| 40 | -0.00 | -246.96 | 0.09 | 0.00 | 246.98 | 0.10 |
| 41 | 0.00 | -64.35 | 0.10 | 0.00 | 64.37 | 0.10 |
| 42 | -0.00 | -67.82 | 0.10 | 0.00 | 67.84 | 0.10 |
| 43 | -0.00 | -109.69 | 0.10 | 0.00 | 109.71 | 0.10 |
| 44 | -0.00 | -113.17 | 0.10 | 0.00 | 113.19 | 0.10 |
| 45 | -0.00 | -385.36 | 0.10 | 0.00 | 385.38 | 0.09 |
| 46 | -0.00 | -388.83 | 0.10 | 0.00 | 388.85 | 0.10 |
| 47 | -0.00 | -430.70 | 0.10 | 0.00 | 430.72 | 0.09 |
| 48 | -0.00 | -434.18 | 0.10 | 0.00 | 434.20 | 0.09 |
| 49 | 0.00 | -178.80 | 0.13 | 0.00 | 178.83 | 0.12 |
| 50 | 0.00 | -184.60 | 0.12 | 0.00 | 184.62 | 0.12 |
| 51 | 0.00 | -254.38 | 0.13 | 0.00 | 254.40 | 0.12 |
| 52 | 0.00 | -260.17 | 0.13 | 0.00 | 260.20 | 0.12 |
| 53 | -0.00 | -141.40 | 0.12 | 0.00 | 141.43 | 0.12 |
| 54 | -0.00 | -147.20 | 0.12 | -0.00 | 147.22 | 0.12 |
| 55 | -0.00 | -216.98 | 0.12 | 0.00 | 217.00 | 0.12 |
| 56 | -0.00 | -222.77 | 0.12 | 0.00 | 222.80 | 0.12 |
| 57 | 0.00 | -47.75 | 0.12 | 0.00 | 47.78 | 0.12 |
| 58 | -0.00 | -53.54 | 0.12 | 0.00 | 53.57 | 0.12 |
| 59 | -0.00 | -123.32 | 0.12 | 0.00 | 123.35 | 0.12 |
| 60 | -0.00 | -129.12 | 0.12 | 0.00 | 129.15 | 0.12 |
| 61 | -0.00 | -272.46 | 0.12 | 0.00 | 272.48 | 0.12 |
| 62 | -0.00 | -278.25 | 0.12 | 0.00 | 278.27 | 0.12 |
| 63 | -0.00 | -348.03 | 0.12 | 0.00 | 348.06 | 0.12 |
| 64 | -0.00 | -353.83 | 0.12 | 0.00 | 353.85 | 0.12 |
| 65 | 0.00 | -130.12 | 0.10 | 0.00 | 130.14 | 0.09 |
| 66 | 0.00 | -135.92 | 0.10 | 0.00 | 135.94 | 0.09 |
| 67 | 0.00 | -205.70 | 0.10 | 0.00 | 205.72 | 0.09 |
| 68 | 0.00 | -211.49 | 0.10 | 0.00 | 211.51 | 0.09 |
| 69 | -0.00 | -92.73 | 0.10 | -0.00 | 92.74 | 0.10 |
| 70 | -0.00 | -98.52 | 0.09 | -0.00 | 98.54 | 0.10 |
| 71 | -0.00 | -168.30 | 0.10 | 0.00 | 168.32 | 0.10 |
| 72 | -0.00 | -174.10 | 0.09 | 0.00 | 174.11 | 0.10 |
| 73 | 0.00 | 0.93 | 0.10 | 0.00 | -0.91 | 0.10 |
| 74 | -0.00 | -4.86 | 0.10 | -0.00 | 4.88 | 0.10 |
| 75 | 0.00 | -74.65 | 0.10 | 0.00 | 74.67 | 0.10 |
| 76 | -0.00 | -80.44 | 0.10 | 0.00 | 80.46 | 0.10 |
| 77 | -0.00 | -223.78 | 0.10 | 0.00 | 223.80 | 0.09 |
| 78 | -0.00 | -229.57 | 0.10 | 0.00 | 229.59 | 0.10 |
| 79 | -0.00 | -299.35 | 0.10 | 0.00 | 299.37 | 0.09 |
| 80 | -0.00 | -305.15 | 0.10 | 0.00 | 305.17 | 0.10 |
| 81 | -0.00 | -292.16 | 0.12 | 0.00 | 292.18 | 0.12 |
| 82 | 0.00 | -291.98 | 0.12 | 0.00 | 292.00 | 0.12 |
| 83 | -0.00 | -269.01 | 0.12 | 0.00 | 269.03 | 0.12 |
| 84 | -0.00 | -268.82 | 0.12 | 0.00 | 268.85 | 0.12 |
| 85 | -0.00 | -211.03 | 0.12 | 0.00 | 211.06 | 0.12 |
| 86 | -0.00 | -210.85 | 0.12 | 0.00 | 210.87 | 0.12 |
| 87 | -0.00 | -350.14 | 0.12 | 0.00 | 350.16 | 0.12 |
| 88 | -0.00 | -349.95 | 0.12 | 0.00 | 349.98 | 0.12 |
| 89 | -0.00 | -224.76 | 0.10 | 0.00 | 224.78 | 0.09 |
| 90 | 0.00 | -224.58 | 0.10 | 0.00 | 224.59 | 0.09 |
| 91 | -0.00 | -206.95 | 0.10 | 0.00 | 206.97 | 0.10 |
| 92 | -0.00 | -206.77 | 0.10 | 0.00 | 206.79 | 0.10 |
| 93 | -0.00 | -162.35 | 0.10 | 0.00 | 162.37 | 0.10 |
| 94 | -0.00 | -162.17 | 0.10 | 0.00 | 162.19 | 0.10 |
| 95 | -0.00 | -269.36 | 0.10 | 0.00 | 269.38 | 0.10 |
| 96 | -0.00 | -269.17 | 0.10 | 0.00 | 269.19 | 0.10 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=-0.00, N=-531.95, M=0.00, N=531.97

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =282.92

强度计算最大应力比 =0.943

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 73, M=0.00, N=0.93, M=0.00, N=-0.91

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =0.44

平面内稳定计算最大应力比 =0.001

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =0.44

平面外稳定计算最大应力比 =0.001

腹板容许高厚比计算对应组合号: 13, M=0.00, N=0.93, M=0.00, N=-0.91

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =66.20

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=66.20

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

30. 钢 柱 30 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=16.2,λy=16.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -344.73 | -0.12 | -0.00 | 344.76 | -0.12 |
| 2 | -0.00 | -398.16 | -0.13 | -0.00 | 398.18 | -0.12 |
| 3 | 0.00 | -210.94 | -0.12 | -0.00 | 210.97 | -0.12 |
| 4 | 0.00 | -531.95 | -0.12 | -0.00 | 531.97 | -0.12 |
| 5 | 0.00 | -296.05 | -0.09 | -0.00 | 296.07 | -0.10 |
| 6 | -0.00 | -349.48 | -0.10 | -0.00 | 349.50 | -0.09 |
| 7 | 0.00 | -162.26 | -0.10 | -0.00 | 162.28 | -0.10 |
| 8 | 0.00 | -483.27 | -0.10 | -0.00 | 483.29 | -0.09 |
| 9 | 0.00 | -53.55 | -0.12 | -0.00 | 53.57 | -0.12 |
| 10 | -0.00 | -47.75 | -0.12 | -0.00 | 47.77 | -0.12 |
| 11 | 0.00 | -129.13 | -0.12 | -0.00 | 129.15 | -0.12 |
| 12 | 0.00 | -123.32 | -0.12 | -0.00 | 123.34 | -0.12 |
| 13 | 0.00 | -4.87 | -0.10 | 0.00 | 4.89 | -0.10 |
| 14 | -0.00 | 0.93 | -0.10 | -0.00 | -0.91 | -0.10 |
| 15 | 0.00 | -80.45 | -0.10 | -0.00 | 80.47 | -0.10 |
| 16 | -0.00 | -74.64 | -0.10 | -0.00 | 74.66 | -0.10 |
| 17 | 0.00 | -250.30 | -0.12 | -0.00 | 250.32 | -0.12 |
| 18 | 0.00 | -246.81 | -0.12 | -0.00 | 246.84 | -0.12 |
| 19 | 0.00 | -295.64 | -0.12 | -0.00 | 295.67 | -0.12 |
| 20 | 0.00 | -292.16 | -0.12 | -0.00 | 292.18 | -0.12 |
| 21 | -0.00 | -303.72 | -0.13 | -0.00 | 303.75 | -0.12 |
| 22 | -0.00 | -300.24 | -0.13 | -0.00 | 300.27 | -0.12 |
| 23 | -0.00 | -349.07 | -0.13 | -0.00 | 349.10 | -0.12 |
| 24 | -0.00 | -345.58 | -0.13 | -0.00 | 345.61 | -0.12 |
| 25 | 0.00 | -116.51 | -0.12 | -0.00 | 116.53 | -0.12 |
| 26 | 0.00 | -113.02 | -0.12 | -0.00 | 113.05 | -0.12 |
| 27 | 0.00 | -161.85 | -0.12 | -0.00 | 161.88 | -0.12 |
| 28 | 0.00 | -158.37 | -0.12 | -0.00 | 158.39 | -0.12 |
| 29 | 0.00 | -437.51 | -0.12 | -0.00 | 437.54 | -0.12 |
| 30 | 0.00 | -434.03 | -0.12 | -0.00 | 434.06 | -0.12 |
| 31 | 0.00 | -482.86 | -0.12 | -0.00 | 482.89 | -0.12 |
| 32 | 0.00 | -479.37 | -0.12 | -0.00 | 479.40 | -0.12 |
| 33 | 0.00 | -201.62 | -0.09 | 0.00 | 201.64 | -0.10 |
| 34 | 0.00 | -198.14 | -0.09 | -0.00 | 198.16 | -0.10 |
| 35 | 0.00 | -246.96 | -0.09 | -0.00 | 246.98 | -0.10 |
| 36 | 0.00 | -243.48 | -0.09 | -0.00 | 243.50 | -0.10 |
| 37 | -0.00 | -255.05 | -0.10 | -0.00 | 255.06 | -0.09 |
| 38 | -0.00 | -251.56 | -0.10 | -0.00 | 251.58 | -0.09 |
| 39 | -0.00 | -300.39 | -0.10 | -0.00 | 300.41 | -0.09 |
| 40 | -0.00 | -296.91 | -0.10 | -0.00 | 296.92 | -0.09 |
| 41 | 0.00 | -67.83 | -0.10 | -0.00 | 67.85 | -0.10 |
| 42 | -0.00 | -64.35 | -0.10 | -0.00 | 64.36 | -0.10 |
| 43 | 0.00 | -113.17 | -0.10 | -0.00 | 113.19 | -0.10 |
| 44 | 0.00 | -109.69 | -0.10 | -0.00 | 109.71 | -0.10 |
| 45 | 0.00 | -388.84 | -0.10 | -0.00 | 388.85 | -0.10 |
| 46 | 0.00 | -385.35 | -0.10 | -0.00 | 385.37 | -0.09 |
| 47 | 0.00 | -434.18 | -0.10 | -0.00 | 434.20 | -0.09 |
| 48 | 0.00 | -430.70 | -0.10 | -0.00 | 430.72 | -0.09 |
| 49 | 0.00 | -147.20 | -0.12 | 0.00 | 147.23 | -0.12 |
| 50 | 0.00 | -141.40 | -0.12 | -0.00 | 141.42 | -0.12 |
| 51 | 0.00 | -222.78 | -0.12 | -0.00 | 222.81 | -0.12 |
| 52 | 0.00 | -216.97 | -0.12 | -0.00 | 216.99 | -0.12 |
| 53 | -0.00 | -184.60 | -0.12 | -0.00 | 184.63 | -0.12 |
| 54 | -0.00 | -178.80 | -0.13 | -0.00 | 178.82 | -0.12 |
| 55 | -0.00 | -260.18 | -0.13 | -0.00 | 260.21 | -0.12 |
| 56 | -0.00 | -254.37 | -0.13 | -0.00 | 254.39 | -0.12 |
| 57 | 0.00 | -53.55 | -0.12 | -0.00 | 53.57 | -0.12 |
| 58 | -0.00 | -47.75 | -0.12 | -0.00 | 47.77 | -0.12 |
| 59 | 0.00 | -129.13 | -0.12 | -0.00 | 129.15 | -0.12 |
| 60 | 0.00 | -123.32 | -0.12 | -0.00 | 123.34 | -0.12 |
| 61 | 0.00 | -278.25 | -0.12 | -0.00 | 278.28 | -0.12 |
| 62 | 0.00 | -272.45 | -0.12 | -0.00 | 272.48 | -0.12 |
| 63 | 0.00 | -353.83 | -0.12 | -0.00 | 353.86 | -0.12 |
| 64 | 0.00 | -348.02 | -0.12 | -0.00 | 348.05 | -0.12 |
| 65 | 0.00 | -98.52 | -0.09 | 0.00 | 98.54 | -0.10 |
| 66 | 0.00 | -92.72 | -0.10 | 0.00 | 92.74 | -0.10 |
| 67 | 0.00 | -174.10 | -0.09 | -0.00 | 174.12 | -0.10 |
| 68 | 0.00 | -168.29 | -0.10 | -0.00 | 168.31 | -0.10 |
| 69 | -0.00 | -135.92 | -0.10 | -0.00 | 135.94 | -0.09 |
| 70 | -0.00 | -130.12 | -0.10 | -0.00 | 130.14 | -0.09 |
| 71 | -0.00 | -211.50 | -0.10 | -0.00 | 211.52 | -0.09 |
| 72 | -0.00 | -205.69 | -0.10 | -0.00 | 205.71 | -0.09 |
| 73 | 0.00 | -4.87 | -0.10 | 0.00 | 4.89 | -0.10 |
| 74 | -0.00 | 0.93 | -0.10 | -0.00 | -0.91 | -0.10 |
| 75 | 0.00 | -80.45 | -0.10 | -0.00 | 80.47 | -0.10 |
| 76 | -0.00 | -74.64 | -0.10 | -0.00 | 74.66 | -0.10 |
| 77 | 0.00 | -229.58 | -0.10 | -0.00 | 229.60 | -0.10 |
| 78 | 0.00 | -223.77 | -0.10 | -0.00 | 223.79 | -0.09 |
| 79 | 0.00 | -305.16 | -0.10 | -0.00 | 305.17 | -0.10 |
| 80 | 0.00 | -299.34 | -0.10 | -0.00 | 299.36 | -0.09 |
| 81 | 0.00 | -268.83 | -0.12 | -0.00 | 268.85 | -0.12 |
| 82 | 0.00 | -269.01 | -0.12 | -0.00 | 269.03 | -0.12 |
| 83 | -0.00 | -291.98 | -0.12 | -0.00 | 292.00 | -0.12 |
| 84 | 0.00 | -292.16 | -0.12 | -0.00 | 292.18 | -0.12 |
| 85 | 0.00 | -210.85 | -0.12 | -0.00 | 210.87 | -0.12 |
| 86 | 0.00 | -211.03 | -0.12 | -0.00 | 211.06 | -0.12 |
| 87 | 0.00 | -349.95 | -0.12 | -0.00 | 349.98 | -0.12 |
| 88 | 0.00 | -350.14 | -0.12 | -0.00 | 350.16 | -0.12 |
| 89 | 0.00 | -206.77 | -0.10 | -0.00 | 206.79 | -0.10 |
| 90 | 0.00 | -206.95 | -0.10 | -0.00 | 206.97 | -0.10 |
| 91 | -0.00 | -224.58 | -0.10 | -0.00 | 224.60 | -0.09 |
| 92 | 0.00 | -224.76 | -0.10 | -0.00 | 224.78 | -0.09 |
| 93 | 0.00 | -162.17 | -0.10 | -0.00 | 162.19 | -0.10 |
| 94 | 0.00 | -162.35 | -0.10 | -0.00 | 162.37 | -0.10 |
| 95 | 0.00 | -269.17 | -0.10 | -0.00 | 269.19 | -0.10 |
| 96 | 0.00 | -269.36 | -0.10 | -0.00 | 269.37 | -0.10 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=0.00, N=-531.95, M=-0.00, N=531.97

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =282.92

强度计算最大应力比 =0.943

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 74, M=-0.00, N=0.93, M=-0.00, N=-0.91

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =0.44

平面内稳定计算最大应力比 =0.001

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =0.44

平面外稳定计算最大应力比 =0.001

腹板容许高厚比计算对应组合号: 14, M=-0.00, N=0.93, M=-0.00, N=-0.91

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =66.20

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=66.20

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

31. 钢 柱 31 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=2.00; 长细比：λx=16.2,λy=32.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.99

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 0.02 | -0.13 | -0.00 | 0.01 | -0.12 |
| 2 | -0.00 | 0.02 | -0.13 | -0.00 | 0.00 | -0.12 |
| 3 | -0.00 | 0.02 | -0.13 | -0.00 | 0.00 | -0.12 |
| 4 | -0.00 | 0.02 | -0.13 | -0.00 | 0.01 | -0.12 |
| 5 | -0.00 | 0.01 | -0.10 | -0.00 | 0.01 | -0.09 |
| 6 | -0.00 | 0.02 | -0.10 | -0.00 | 0.00 | -0.09 |
| 7 | -0.00 | 0.02 | -0.10 | -0.00 | 0.00 | -0.09 |
| 8 | -0.00 | 0.01 | -0.10 | -0.00 | 0.01 | -0.09 |
| 9 | -0.00 | -0.86 | 0.77 | -0.00 | 0.88 | 0.77 |
| 10 | -0.00 | 0.25 | 1.29 | -0.00 | -0.22 | 1.29 |
| 11 | -0.00 | -0.21 | 0.18 | -0.00 | 0.24 | 0.19 |
| 12 | -0.00 | 0.89 | 0.70 | -0.00 | -0.87 | 0.71 |
| 13 | -0.00 | -0.86 | 0.80 | -0.00 | 0.88 | 0.80 |
| 14 | 0.00 | 0.24 | 1.32 | 0.00 | -0.23 | 1.32 |
| 15 | -0.00 | -0.22 | 0.21 | -0.00 | 0.24 | 0.22 |
| 16 | -0.00 | 0.89 | 0.73 | -0.00 | -0.87 | 0.74 |
| 17 | -0.00 | -0.51 | 0.41 | -0.00 | 0.53 | 0.41 |
| 18 | -0.00 | 0.16 | 0.72 | -0.00 | -0.13 | 0.73 |
| 19 | -0.00 | -0.12 | 0.06 | -0.00 | 0.15 | 0.06 |
| 20 | -0.00 | 0.54 | 0.37 | -0.00 | -0.52 | 0.38 |
| 21 | -0.00 | -0.50 | 0.41 | -0.00 | 0.53 | 0.42 |
| 22 | -0.00 | 0.16 | 0.72 | -0.00 | -0.14 | 0.73 |
| 23 | -0.00 | -0.12 | 0.05 | -0.00 | 0.14 | 0.07 |
| 24 | -0.00 | 0.55 | 0.37 | -0.00 | -0.52 | 0.38 |
| 25 | -0.00 | -0.50 | 0.41 | -0.00 | 0.53 | 0.42 |
| 26 | -0.00 | 0.16 | 0.72 | -0.00 | -0.14 | 0.73 |
| 27 | -0.00 | -0.12 | 0.05 | -0.00 | 0.14 | 0.07 |
| 28 | -0.00 | 0.55 | 0.37 | -0.00 | -0.52 | 0.38 |
| 29 | -0.00 | -0.51 | 0.41 | -0.00 | 0.53 | 0.41 |
| 30 | -0.00 | 0.16 | 0.72 | -0.00 | -0.13 | 0.73 |
| 31 | -0.00 | -0.12 | 0.06 | -0.00 | 0.15 | 0.06 |
| 32 | -0.00 | 0.54 | 0.37 | -0.00 | -0.52 | 0.38 |
| 33 | -0.00 | -0.51 | 0.44 | -0.00 | 0.53 | 0.44 |
| 34 | -0.00 | 0.15 | 0.75 | -0.00 | -0.13 | 0.76 |
| 35 | -0.00 | -0.12 | 0.09 | -0.00 | 0.14 | 0.09 |
| 36 | -0.00 | 0.54 | 0.40 | -0.00 | -0.52 | 0.40 |
| 37 | -0.00 | -0.51 | 0.44 | -0.00 | 0.53 | 0.45 |
| 38 | -0.00 | 0.16 | 0.75 | -0.00 | -0.14 | 0.76 |
| 39 | -0.00 | -0.12 | 0.08 | -0.00 | 0.14 | 0.10 |
| 40 | -0.00 | 0.54 | 0.40 | -0.00 | -0.52 | 0.41 |
| 41 | -0.00 | -0.51 | 0.44 | -0.00 | 0.53 | 0.45 |
| 42 | -0.00 | 0.16 | 0.75 | -0.00 | -0.14 | 0.76 |
| 43 | -0.00 | -0.12 | 0.08 | -0.00 | 0.14 | 0.10 |
| 44 | -0.00 | 0.54 | 0.40 | -0.00 | -0.52 | 0.41 |
| 45 | -0.00 | -0.51 | 0.44 | -0.00 | 0.53 | 0.44 |
| 46 | -0.00 | 0.15 | 0.75 | -0.00 | -0.13 | 0.76 |
| 47 | -0.00 | -0.12 | 0.09 | -0.00 | 0.14 | 0.09 |
| 48 | -0.00 | 0.54 | 0.40 | -0.00 | -0.52 | 0.40 |
| 49 | -0.00 | -0.86 | 0.77 | -0.00 | 0.88 | 0.77 |
| 50 | -0.00 | 0.25 | 1.29 | -0.00 | -0.22 | 1.29 |
| 51 | -0.00 | -0.21 | 0.18 | -0.00 | 0.24 | 0.19 |
| 52 | -0.00 | 0.89 | 0.70 | -0.00 | -0.87 | 0.71 |
| 53 | -0.00 | -0.85 | 0.77 | -0.00 | 0.88 | 0.78 |
| 54 | -0.00 | 0.25 | 1.29 | -0.00 | -0.23 | 1.30 |
| 55 | -0.00 | -0.21 | 0.18 | -0.00 | 0.23 | 0.19 |
| 56 | -0.00 | 0.89 | 0.70 | -0.00 | -0.87 | 0.71 |
| 57 | -0.00 | -0.85 | 0.77 | -0.00 | 0.88 | 0.78 |
| 58 | -0.00 | 0.25 | 1.29 | -0.00 | -0.23 | 1.30 |
| 59 | -0.00 | -0.21 | 0.18 | -0.00 | 0.23 | 0.19 |
| 60 | -0.00 | 0.89 | 0.70 | -0.00 | -0.87 | 0.71 |
| 61 | -0.00 | -0.86 | 0.77 | -0.00 | 0.88 | 0.77 |
| 62 | -0.00 | 0.25 | 1.29 | -0.00 | -0.22 | 1.29 |
| 63 | -0.00 | -0.21 | 0.18 | -0.00 | 0.24 | 0.19 |
| 64 | -0.00 | 0.89 | 0.70 | -0.00 | -0.87 | 0.71 |
| 65 | -0.00 | -0.86 | 0.80 | -0.00 | 0.88 | 0.80 |
| 66 | 0.00 | 0.24 | 1.32 | 0.00 | -0.23 | 1.32 |
| 67 | -0.00 | -0.22 | 0.21 | -0.00 | 0.24 | 0.22 |
| 68 | -0.00 | 0.89 | 0.73 | -0.00 | -0.87 | 0.74 |
| 69 | -0.00 | -0.86 | 0.80 | -0.00 | 0.88 | 0.80 |
| 70 | -0.00 | 0.25 | 1.32 | -0.00 | -0.23 | 1.32 |
| 71 | -0.00 | -0.21 | 0.21 | -0.00 | 0.23 | 0.22 |
| 72 | -0.00 | 0.89 | 0.73 | -0.00 | -0.87 | 0.74 |
| 73 | -0.00 | -0.86 | 0.80 | -0.00 | 0.88 | 0.80 |
| 74 | -0.00 | 0.25 | 1.32 | -0.00 | -0.23 | 1.32 |
| 75 | -0.00 | -0.21 | 0.21 | -0.00 | 0.23 | 0.22 |
| 76 | -0.00 | 0.89 | 0.73 | -0.00 | -0.87 | 0.74 |
| 77 | -0.00 | -0.86 | 0.80 | -0.00 | 0.88 | 0.80 |
| 78 | 0.00 | 0.24 | 1.32 | 0.00 | -0.23 | 1.32 |
| 79 | -0.00 | -0.22 | 0.21 | -0.00 | 0.24 | 0.22 |
| 80 | -0.00 | 0.89 | 0.73 | -0.00 | -0.87 | 0.74 |
| 81 | -0.00 | -0.04 | -0.13 | -0.00 | 0.06 | -0.12 |
| 82 | -0.00 | 0.07 | -0.13 | -0.00 | -0.04 | -0.12 |
| 83 | -0.00 | -0.03 | -0.13 | -0.00 | 0.06 | -0.12 |
| 84 | -0.00 | 0.07 | -0.13 | -0.00 | -0.05 | -0.12 |
| 85 | -0.00 | -0.03 | -0.13 | -0.00 | 0.06 | -0.12 |
| 86 | -0.00 | 0.07 | -0.13 | -0.00 | -0.05 | -0.12 |
| 87 | -0.00 | -0.04 | -0.13 | -0.00 | 0.06 | -0.12 |
| 88 | -0.00 | 0.07 | -0.13 | -0.00 | -0.04 | -0.12 |
| 89 | -0.00 | -0.04 | -0.10 | -0.00 | 0.06 | -0.09 |
| 90 | -0.00 | 0.07 | -0.10 | -0.00 | -0.05 | -0.09 |
| 91 | -0.00 | -0.04 | -0.10 | -0.00 | 0.06 | -0.09 |
| 92 | -0.00 | 0.07 | -0.10 | -0.00 | -0.05 | -0.09 |
| 93 | -0.00 | -0.04 | -0.10 | -0.00 | 0.06 | -0.09 |
| 94 | -0.00 | 0.07 | -0.10 | -0.00 | -0.05 | -0.09 |
| 95 | -0.00 | -0.04 | -0.10 | -0.00 | 0.06 | -0.09 |
| 96 | -0.00 | 0.07 | -0.10 | -0.00 | -0.05 | -0.09 |

强度计算最大应力对应组合号: 56, M=-0.00, N=0.89, M=-0.00, N=-0.87

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.48

强度计算最大应力比 =0.002

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =0.42

平面内稳定计算最大应力比 =0.001

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =0.45

平面外稳定计算最大应力比 =0.002

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=-0.00, N=0.02, M=-0.00, N=0.01

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =45.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=32. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

32. 钢 柱 32 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=41.5,λy=41.5

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.01 | -0.24 | 0.01 | 0.01 | 0.29 | -0.01 |
| 2 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 3 | 0.01 | -0.24 | 0.01 | 0.01 | 0.29 | -0.01 |
| 4 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | -0.19 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | -0.01 |
| 6 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 7 | 0.00 | -0.19 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | -0.01 |
| 8 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 9 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 10 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 11 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 12 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 13 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 14 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 15 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 16 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 17 | 0.00 | -0.25 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | -0.01 |
| 18 | 0.00 | -0.25 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | -0.01 |
| 19 | 0.00 | -0.25 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | -0.01 |
| 20 | 0.00 | -0.25 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | -0.01 |
| 21 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 22 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 23 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 24 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 25 | 0.00 | -0.25 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | -0.01 |
| 26 | 0.00 | -0.25 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | -0.01 |
| 27 | 0.00 | -0.25 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | -0.01 |
| 28 | 0.00 | -0.25 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | -0.01 |
| 29 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 30 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 31 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 32 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 33 | 0.00 | -0.19 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | -0.01 |
| 34 | 0.00 | -0.19 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | -0.01 |
| 35 | 0.00 | -0.19 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | -0.01 |
| 36 | 0.00 | -0.19 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | -0.01 |
| 37 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 38 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 39 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 40 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 41 | 0.00 | -0.19 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | -0.01 |
| 42 | 0.00 | -0.19 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | -0.01 |
| 43 | 0.00 | -0.19 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | -0.01 |
| 44 | 0.00 | -0.19 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | -0.01 |
| 45 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 46 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 47 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 48 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 49 | 0.00 | -0.25 | 0.01 | 0.00 | 0.30 | -0.01 |
| 50 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.00 |
| 51 | 0.00 | -0.25 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | -0.01 |
| 52 | 0.00 | -0.25 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | -0.01 |
| 53 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 54 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 55 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 56 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 57 | 0.00 | -0.25 | 0.01 | 0.00 | 0.30 | -0.01 |
| 58 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.00 |
| 59 | 0.00 | -0.25 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | -0.01 |
| 60 | 0.00 | -0.25 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | -0.01 |
| 61 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 62 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 63 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 64 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 65 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 67 | 0.00 | -0.19 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | -0.01 |
| 68 | 0.00 | -0.19 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | -0.01 |
| 69 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 70 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 71 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 72 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 73 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 74 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 75 | 0.00 | -0.19 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | -0.01 |
| 76 | 0.00 | -0.19 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | -0.01 |
| 77 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 78 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 79 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 80 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 81 | 0.00 | -0.25 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | -0.01 |
| 82 | 0.00 | -0.25 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | -0.01 |
| 83 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 84 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 85 | 0.00 | -0.25 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | -0.01 |
| 86 | 0.00 | -0.25 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | -0.01 |
| 87 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 88 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 89 | 0.00 | -0.19 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | -0.01 |
| 90 | 0.00 | -0.19 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | -0.01 |
| 91 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 92 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 93 | 0.00 | -0.19 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | -0.01 |
| 94 | 0.00 | -0.19 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | -0.01 |
| 95 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 96 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 53, M=0.00, N=-0.25, M=0.00, N=0.30

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.69

强度计算最大应力比 =0.002

强度计算最大应力 < f=300.00

拉杆,平面内长细比 λ=41. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=41. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=3.35

33. 钢 柱 33 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.35, Ly=1.35; 长细比：λx=44.0,λy=44.0

构件长度=1.35; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=89, T=2.50

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | -94.51 | 0.04 | 0.00 | 105.16 | 0.04 |
| 2 | -0.00 | -52.52 | 0.04 | 0.00 | 42.00 | 0.04 |
| 3 | -0.00 | -41.43 | 0.04 | 0.00 | 41.50 | 0.04 |
| 4 | -0.00 | -105.35 | 0.04 | 0.00 | 105.41 | 0.04 |
| 5 | -0.00 | -84.89 | 0.03 | 0.00 | 95.53 | 0.03 |
| 6 | -0.00 | -42.90 | 0.03 | 0.00 | 32.37 | 0.03 |
| 7 | -0.00 | -31.81 | 0.03 | 0.00 | 31.86 | 0.03 |
| 8 | -0.00 | -95.73 | 0.03 | 0.00 | 95.78 | 0.03 |
| 9 | -0.00 | -12.65 | 0.04 | 0.00 | 12.72 | 0.04 |
| 10 | -0.00 | -6.32 | 0.04 | 0.00 | 6.39 | 0.04 |
| 11 | -0.00 | -28.58 | 0.04 | 0.00 | 28.65 | 0.04 |
| 12 | -0.00 | -22.25 | 0.04 | 0.00 | 22.32 | 0.04 |
| 13 | 0.00 | -3.03 | 0.03 | 0.00 | 3.08 | 0.03 |
| 14 | 0.00 | 3.30 | 0.03 | -0.00 | -3.25 | 0.03 |
| 15 | -0.00 | -18.96 | 0.03 | 0.00 | 19.01 | 0.03 |
| 16 | -0.00 | -12.63 | 0.03 | 0.00 | 12.68 | 0.03 |
| 17 | 0.00 | -77.08 | 0.04 | 0.00 | 87.74 | 0.04 |
| 18 | 0.00 | -73.29 | 0.04 | 0.00 | 83.94 | 0.04 |
| 19 | -0.00 | -86.64 | 0.04 | 0.00 | 97.30 | 0.04 |
| 20 | -0.00 | -82.85 | 0.04 | 0.00 | 93.50 | 0.04 |
| 21 | -0.00 | -35.10 | 0.04 | 0.00 | 24.58 | 0.04 |
| 22 | -0.00 | -31.30 | 0.04 | 0.00 | 20.78 | 0.04 |
| 23 | -0.00 | -44.66 | 0.04 | 0.00 | 34.14 | 0.04 |
| 24 | -0.00 | -40.86 | 0.04 | 0.00 | 30.34 | 0.04 |
| 25 | 0.00 | -24.01 | 0.04 | 0.00 | 24.08 | 0.04 |
| 26 | 0.00 | -20.21 | 0.04 | 0.00 | 20.28 | 0.04 |
| 27 | -0.00 | -33.57 | 0.04 | 0.00 | 33.64 | 0.04 |
| 28 | -0.00 | -29.77 | 0.04 | 0.00 | 29.84 | 0.04 |
| 29 | -0.00 | -87.92 | 0.04 | 0.00 | 87.99 | 0.04 |
| 30 | -0.00 | -84.13 | 0.04 | 0.00 | 84.19 | 0.04 |
| 31 | -0.00 | -97.48 | 0.04 | 0.00 | 97.55 | 0.04 |
| 32 | -0.00 | -93.69 | 0.04 | 0.00 | 93.75 | 0.04 |
| 33 | 0.00 | -67.47 | 0.03 | 0.00 | 78.10 | 0.03 |
| 34 | 0.00 | -63.67 | 0.03 | 0.00 | 74.31 | 0.03 |
| 35 | -0.00 | -77.03 | 0.03 | 0.00 | 87.66 | 0.03 |
| 36 | -0.00 | -73.23 | 0.03 | 0.00 | 83.87 | 0.03 |
| 37 | -0.00 | -25.48 | 0.03 | 0.00 | 14.95 | 0.03 |
| 38 | -0.00 | -21.68 | 0.03 | 0.00 | 11.15 | 0.03 |
| 39 | -0.00 | -35.04 | 0.03 | 0.00 | 24.51 | 0.03 |
| 40 | -0.00 | -31.24 | 0.03 | 0.00 | 20.71 | 0.03 |
| 41 | 0.00 | -14.39 | 0.03 | 0.00 | 14.44 | 0.03 |
| 42 | 0.00 | -10.59 | 0.03 | 0.00 | 10.64 | 0.03 |
| 43 | -0.00 | -23.95 | 0.03 | 0.00 | 24.00 | 0.03 |
| 44 | -0.00 | -20.15 | 0.03 | 0.00 | 20.20 | 0.03 |
| 45 | -0.00 | -78.30 | 0.03 | 0.00 | 78.36 | 0.03 |
| 46 | -0.00 | -74.51 | 0.03 | 0.00 | 74.56 | 0.03 |
| 47 | -0.00 | -87.86 | 0.03 | 0.00 | 87.92 | 0.03 |
| 48 | -0.00 | -84.07 | 0.03 | 0.00 | 84.12 | 0.03 |
| 49 | 0.00 | -49.62 | 0.04 | 0.00 | 57.10 | 0.04 |
| 50 | 0.00 | -43.29 | 0.04 | 0.00 | 50.77 | 0.04 |
| 51 | -0.00 | -65.56 | 0.04 | 0.00 | 73.03 | 0.04 |
| 52 | -0.00 | -59.23 | 0.04 | 0.00 | 66.71 | 0.04 |
| 53 | -0.00 | -20.23 | 0.04 | 0.00 | 12.89 | 0.04 |
| 54 | -0.00 | -13.90 | 0.04 | 0.00 | 6.56 | 0.04 |
| 55 | -0.00 | -36.16 | 0.04 | 0.00 | 28.82 | 0.04 |
| 56 | -0.00 | -29.84 | 0.04 | 0.00 | 22.49 | 0.04 |
| 57 | 0.00 | -12.47 | 0.04 | 0.00 | 12.54 | 0.04 |
| 58 | 0.00 | -6.14 | 0.04 | 0.00 | 6.21 | 0.04 |
| 59 | -0.00 | -28.40 | 0.04 | 0.00 | 28.47 | 0.04 |
| 60 | -0.00 | -22.07 | 0.04 | 0.00 | 22.14 | 0.04 |
| 61 | -0.00 | -57.21 | 0.04 | 0.00 | 57.28 | 0.04 |
| 62 | -0.00 | -50.88 | 0.04 | 0.00 | 50.95 | 0.04 |
| 63 | -0.00 | -73.14 | 0.04 | 0.00 | 73.21 | 0.04 |
| 64 | -0.00 | -66.81 | 0.04 | 0.00 | 66.88 | 0.04 |
| 65 | 0.00 | -40.00 | 0.03 | 0.00 | 47.47 | 0.03 |
| 66 | 0.00 | -33.68 | 0.03 | 0.00 | 41.14 | 0.03 |
| 67 | -0.00 | -55.94 | 0.03 | 0.00 | 63.40 | 0.03 |
| 68 | -0.00 | -49.61 | 0.03 | 0.00 | 57.07 | 0.03 |
| 69 | -0.00 | -10.61 | 0.03 | 0.00 | 3.26 | 0.03 |
| 70 | -0.00 | -4.28 | 0.03 | -0.00 | -3.07 | 0.03 |
| 71 | -0.00 | -26.55 | 0.03 | 0.00 | 19.19 | 0.03 |
| 72 | -0.00 | -20.22 | 0.03 | 0.00 | 12.86 | 0.03 |
| 73 | 0.00 | -2.85 | 0.03 | 0.00 | 2.90 | 0.03 |
| 74 | 0.00 | 3.48 | 0.03 | 0.00 | -3.43 | 0.03 |
| 75 | -0.00 | -18.78 | 0.03 | 0.00 | 18.84 | 0.03 |
| 76 | -0.00 | -12.45 | 0.03 | 0.00 | 12.51 | 0.03 |
| 77 | -0.00 | -47.59 | 0.03 | 0.00 | 47.64 | 0.03 |
| 78 | -0.00 | -41.26 | 0.03 | 0.00 | 41.32 | 0.03 |
| 79 | -0.00 | -63.52 | 0.03 | 0.00 | 63.58 | 0.03 |
| 80 | -0.00 | -57.19 | 0.03 | 0.00 | 57.25 | 0.03 |
| 81 | -0.00 | -64.61 | 0.04 | 0.00 | 69.27 | 0.04 |
| 82 | -0.00 | -64.53 | 0.04 | 0.00 | 69.19 | 0.04 |
| 83 | -0.00 | -46.42 | 0.04 | 0.00 | 41.90 | 0.04 |
| 84 | -0.00 | -46.34 | 0.04 | 0.00 | 41.82 | 0.04 |
| 85 | -0.00 | -41.61 | 0.04 | 0.00 | 41.68 | 0.04 |
| 86 | -0.00 | -41.53 | 0.04 | 0.00 | 41.60 | 0.04 |
| 87 | -0.00 | -69.31 | 0.04 | 0.00 | 69.38 | 0.04 |
| 88 | -0.00 | -69.23 | 0.04 | 0.00 | 69.30 | 0.04 |
| 89 | -0.00 | -49.71 | 0.03 | 0.00 | 53.29 | 0.03 |
| 90 | -0.00 | -49.63 | 0.03 | 0.00 | 53.21 | 0.03 |
| 91 | -0.00 | -35.72 | 0.03 | 0.00 | 32.24 | 0.03 |
| 92 | -0.00 | -35.64 | 0.03 | 0.00 | 32.16 | 0.03 |
| 93 | -0.00 | -32.02 | 0.03 | 0.00 | 32.07 | 0.03 |
| 94 | -0.00 | -31.94 | 0.03 | 0.00 | 31.99 | 0.03 |
| 95 | -0.00 | -53.32 | 0.03 | 0.00 | 53.38 | 0.03 |
| 96 | -0.00 | -53.24 | 0.03 | 0.00 | 53.30 | 0.03 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=-0.00, N=-105.35, M=0.00, N=105.41

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =182.53

强度计算最大应力比 =0.608

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 74, M=0.00, N=3.48, M=0.00, N=-3.43

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =6.00

平面内稳定计算最大应力比 =0.020

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =6.00

平面外稳定计算最大应力比 =0.020

腹板容许高厚比计算对应组合号: 14, M=0.00, N=3.30, M=-0.00, N=-3.25

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =66.20

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=35.60 < [D/T]=66.20

压杆,平面内长细比 λ=44. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=44. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=7.17

34. 钢 柱 34 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.49, Ly=1.49; 长细比：λx=48.6,λy=48.6

构件长度=1.49; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=89, T=2.50

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 50.59 | -0.04 | -0.00 | -56.63 | -0.04 |
| 2 | -0.00 | 127.33 | -0.04 | -0.00 | -121.12 | -0.04 |
| 3 | -0.00 | 127.33 | -0.04 | -0.00 | -127.25 | -0.04 |
| 4 | -0.00 | 50.59 | -0.04 | -0.00 | -50.50 | -0.04 |
| 5 | -0.00 | 38.91 | -0.03 | -0.00 | -44.98 | -0.03 |
| 6 | -0.00 | 115.66 | -0.03 | -0.00 | -109.47 | -0.03 |
| 7 | -0.00 | 115.66 | -0.03 | -0.00 | -115.60 | -0.03 |
| 8 | -0.00 | 38.91 | -0.03 | -0.00 | -38.85 | -0.03 |
| 9 | -0.00 | 15.83 | -0.04 | -0.00 | -15.74 | -0.04 |
| 10 | -0.00 | 7.28 | -0.04 | -0.00 | -7.20 | -0.04 |
| 11 | -0.00 | 35.18 | -0.04 | -0.00 | -35.10 | -0.04 |
| 12 | -0.00 | 26.63 | -0.04 | -0.00 | -26.55 | -0.04 |
| 13 | -0.00 | 4.15 | -0.03 | -0.00 | -4.09 | -0.03 |
| 14 | 0.00 | -4.39 | -0.03 | 0.00 | 4.46 | -0.03 |
| 15 | -0.00 | 23.51 | -0.03 | -0.00 | -23.45 | -0.03 |
| 16 | -0.00 | 14.96 | -0.03 | -0.00 | -14.90 | -0.03 |
| 17 | -0.00 | 29.73 | -0.04 | -0.00 | -35.78 | -0.04 |
| 18 | -0.00 | 24.60 | -0.04 | -0.00 | -30.65 | -0.04 |
| 19 | -0.00 | 41.34 | -0.04 | -0.00 | -47.39 | -0.04 |
| 20 | -0.00 | 36.22 | -0.04 | -0.00 | -42.26 | -0.04 |
| 21 | -0.00 | 106.48 | -0.04 | -0.00 | -100.27 | -0.04 |
| 22 | -0.00 | 101.35 | -0.04 | -0.00 | -95.14 | -0.04 |
| 23 | -0.00 | 118.09 | -0.04 | -0.00 | -111.88 | -0.04 |
| 24 | -0.00 | 112.96 | -0.04 | -0.00 | -106.75 | -0.04 |
| 25 | -0.00 | 106.48 | -0.04 | -0.00 | -106.40 | -0.04 |
| 26 | -0.00 | 101.35 | -0.04 | -0.00 | -101.27 | -0.04 |
| 27 | -0.00 | 118.09 | -0.04 | -0.00 | -118.01 | -0.04 |
| 28 | -0.00 | 112.96 | -0.04 | -0.00 | -112.88 | -0.04 |
| 29 | -0.00 | 29.73 | -0.04 | -0.00 | -29.65 | -0.04 |
| 30 | -0.00 | 24.60 | -0.04 | -0.00 | -24.52 | -0.04 |
| 31 | -0.00 | 41.34 | -0.04 | -0.00 | -41.26 | -0.04 |
| 32 | -0.00 | 36.22 | -0.04 | -0.00 | -36.13 | -0.04 |
| 33 | -0.00 | 18.06 | -0.03 | -0.00 | -24.12 | -0.03 |
| 34 | -0.00 | 12.93 | -0.03 | -0.00 | -18.99 | -0.03 |
| 35 | -0.00 | 29.67 | -0.03 | -0.00 | -35.74 | -0.03 |
| 36 | -0.00 | 24.54 | -0.03 | -0.00 | -30.61 | -0.03 |
| 37 | -0.00 | 94.81 | -0.03 | -0.00 | -88.61 | -0.03 |
| 38 | -0.00 | 89.68 | -0.03 | -0.00 | -83.49 | -0.03 |
| 39 | -0.00 | 106.42 | -0.03 | -0.00 | -100.23 | -0.03 |
| 40 | -0.00 | 101.29 | -0.03 | -0.00 | -95.10 | -0.03 |
| 41 | -0.00 | 94.81 | -0.03 | -0.00 | -94.74 | -0.03 |
| 42 | -0.00 | 89.68 | -0.03 | -0.00 | -89.61 | -0.03 |
| 43 | -0.00 | 106.42 | -0.03 | -0.00 | -106.36 | -0.03 |
| 44 | -0.00 | 101.29 | -0.03 | -0.00 | -101.23 | -0.03 |
| 45 | -0.00 | 18.06 | -0.03 | -0.00 | -17.99 | -0.03 |
| 46 | -0.00 | 12.93 | -0.03 | -0.00 | -12.87 | -0.03 |
| 47 | -0.00 | 29.67 | -0.03 | -0.00 | -29.61 | -0.03 |
| 48 | -0.00 | 24.54 | -0.03 | -0.00 | -24.48 | -0.03 |
| 49 | -0.00 | 15.83 | -0.04 | -0.00 | -20.03 | -0.04 |
| 50 | -0.00 | 7.28 | -0.04 | -0.00 | -11.49 | -0.04 |
| 51 | -0.00 | 35.18 | -0.04 | -0.00 | -39.39 | -0.04 |
| 52 | -0.00 | 26.63 | -0.04 | -0.00 | -30.84 | -0.04 |
| 53 | -0.00 | 69.55 | -0.04 | -0.00 | -65.18 | -0.04 |
| 54 | -0.00 | 61.01 | -0.04 | -0.00 | -56.63 | -0.04 |
| 55 | -0.00 | 88.91 | -0.04 | -0.00 | -84.53 | -0.04 |
| 56 | -0.00 | 80.36 | -0.04 | -0.00 | -75.99 | -0.04 |
| 57 | -0.00 | 69.55 | -0.04 | -0.00 | -69.47 | -0.04 |
| 58 | -0.00 | 61.01 | -0.04 | -0.00 | -60.92 | -0.04 |
| 59 | -0.00 | 88.91 | -0.04 | -0.00 | -88.82 | -0.04 |
| 60 | -0.00 | 80.36 | -0.04 | -0.00 | -80.27 | -0.04 |
| 61 | -0.00 | 15.83 | -0.04 | -0.00 | -15.74 | -0.04 |
| 62 | -0.00 | 7.28 | -0.04 | -0.00 | -7.20 | -0.04 |
| 63 | -0.00 | 35.18 | -0.04 | -0.00 | -35.10 | -0.04 |
| 64 | -0.00 | 26.63 | -0.04 | -0.00 | -26.55 | -0.04 |
| 65 | -0.00 | 4.15 | -0.03 | -0.00 | -8.38 | -0.03 |
| 66 | 0.00 | -4.39 | -0.03 | 0.00 | 0.17 | -0.03 |
| 67 | -0.00 | 23.51 | -0.03 | -0.00 | -27.74 | -0.03 |
| 68 | -0.00 | 14.96 | -0.03 | -0.00 | -19.19 | -0.03 |
| 69 | -0.00 | 57.88 | -0.03 | -0.00 | -53.52 | -0.03 |
| 70 | -0.00 | 49.33 | -0.03 | -0.00 | -44.98 | -0.03 |
| 71 | -0.00 | 77.23 | -0.03 | -0.00 | -72.88 | -0.03 |
| 72 | -0.00 | 68.69 | -0.03 | -0.00 | -64.33 | -0.03 |
| 73 | -0.00 | 57.88 | -0.03 | -0.00 | -57.81 | -0.03 |
| 74 | -0.00 | 49.33 | -0.03 | -0.00 | -49.27 | -0.03 |
| 75 | -0.00 | 77.23 | -0.03 | -0.00 | -77.17 | -0.03 |
| 76 | -0.00 | 68.69 | -0.03 | -0.00 | -68.62 | -0.03 |
| 77 | -0.00 | 4.15 | -0.03 | -0.00 | -4.09 | -0.03 |
| 78 | 0.00 | -4.39 | -0.03 | 0.00 | 4.46 | -0.03 |
| 79 | -0.00 | 23.51 | -0.03 | -0.00 | -23.45 | -0.03 |
| 80 | -0.00 | 14.96 | -0.03 | -0.00 | -14.90 | -0.03 |
| 81 | -0.00 | 50.62 | -0.04 | -0.00 | -53.19 | -0.04 |
| 82 | -0.00 | 50.55 | -0.04 | -0.00 | -53.12 | -0.04 |
| 83 | -0.00 | 83.88 | -0.04 | -0.00 | -81.14 | -0.04 |
| 84 | -0.00 | 83.81 | -0.04 | -0.00 | -81.07 | -0.04 |
| 85 | -0.00 | 83.88 | -0.04 | -0.00 | -83.80 | -0.04 |
| 86 | -0.00 | 83.81 | -0.04 | -0.00 | -83.72 | -0.04 |
| 87 | -0.00 | 50.62 | -0.04 | -0.00 | -50.54 | -0.04 |
| 88 | -0.00 | 50.55 | -0.04 | -0.00 | -50.47 | -0.04 |
| 89 | -0.00 | 38.95 | -0.03 | -0.00 | -40.93 | -0.03 |
| 90 | -0.00 | 38.88 | -0.03 | -0.00 | -40.85 | -0.03 |
| 91 | -0.00 | 64.53 | -0.03 | -0.00 | -62.42 | -0.03 |
| 92 | -0.00 | 64.46 | -0.03 | -0.00 | -62.35 | -0.03 |
| 93 | -0.00 | 64.53 | -0.03 | -0.00 | -64.47 | -0.03 |
| 94 | -0.00 | 64.46 | -0.03 | -0.00 | -64.39 | -0.03 |
| 95 | -0.00 | 38.95 | -0.03 | -0.00 | -38.88 | -0.03 |
| 96 | -0.00 | 38.88 | -0.03 | -0.00 | -38.81 | -0.03 |

强度计算最大应力对应组合号: 2, M=-0.00, N=127.33, M=-0.00, N=-121.12

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =220.63

强度计算最大应力比 =0.735

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =224.68

平面内稳定计算最大应力比 =0.749

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =224.68

平面外稳定计算最大应力比 =0.749

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=-0.00, N=50.59, M=-0.00, N=-56.63

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=35.60 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =35.60 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=49. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=49. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=7.92

35. 钢 柱 35 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=2.00; 长细比：λx=16.2,λy=32.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.99

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 160.48 | 0.13 | 0.00 | -160.45 | 0.12 |
| 2 | 0.00 | 69.50 | 0.13 | 0.00 | -69.47 | 0.12 |
| 3 | 0.00 | 164.62 | 0.13 | 0.00 | -164.59 | 0.12 |
| 4 | 0.00 | 65.35 | 0.13 | 0.00 | -65.33 | 0.12 |
| 5 | 0.00 | 145.39 | 0.10 | 0.00 | -145.37 | 0.09 |
| 6 | 0.00 | 54.42 | 0.10 | 0.00 | -54.40 | 0.09 |
| 7 | 0.00 | 149.54 | 0.10 | 0.00 | -149.52 | 0.09 |
| 8 | 0.00 | 50.27 | 0.10 | 0.00 | -50.25 | 0.09 |
| 9 | 0.00 | 9.60 | -1.29 | 0.00 | -9.58 | -1.29 |
| 10 | 0.00 | 19.11 | -0.77 | 0.00 | -19.08 | -0.77 |
| 11 | 0.00 | 35.36 | -0.71 | 0.00 | -35.33 | -0.71 |
| 12 | 0.00 | 44.86 | -0.18 | 0.00 | -44.84 | -0.19 |
| 13 | -0.00 | -5.48 | -1.32 | -0.00 | 5.50 | -1.32 |
| 14 | 0.00 | 4.03 | -0.80 | 0.00 | -4.01 | -0.80 |
| 15 | 0.00 | 20.27 | -0.73 | 0.00 | -20.26 | -0.74 |
| 16 | 0.00 | 29.78 | -0.21 | 0.00 | -29.76 | -0.21 |
| 17 | 0.00 | 127.02 | -0.72 | 0.00 | -127.00 | -0.73 |
| 18 | 0.00 | 132.73 | -0.41 | 0.00 | -132.70 | -0.42 |
| 19 | 0.00 | 142.48 | -0.37 | 0.00 | -142.45 | -0.38 |
| 20 | 0.00 | 148.18 | -0.06 | 0.00 | -148.16 | -0.07 |
| 21 | 0.00 | 36.05 | -0.72 | 0.00 | -36.02 | -0.73 |
| 22 | 0.00 | 41.75 | -0.41 | 0.00 | -41.73 | -0.41 |
| 23 | 0.00 | 51.50 | -0.37 | 0.00 | -51.47 | -0.38 |
| 24 | 0.00 | 57.20 | -0.06 | 0.00 | -57.18 | -0.06 |
| 25 | 0.00 | 131.17 | -0.72 | 0.00 | -131.14 | -0.73 |
| 26 | 0.00 | 136.87 | -0.41 | 0.00 | -136.85 | -0.42 |
| 27 | 0.00 | 146.62 | -0.37 | 0.00 | -146.60 | -0.38 |
| 28 | 0.00 | 152.32 | -0.06 | 0.00 | -152.30 | -0.07 |
| 29 | 0.00 | 31.90 | -0.72 | 0.00 | -31.88 | -0.73 |
| 30 | 0.00 | 37.61 | -0.41 | 0.00 | -37.58 | -0.41 |
| 31 | 0.00 | 47.36 | -0.37 | 0.00 | -47.33 | -0.38 |
| 32 | 0.00 | 53.06 | -0.06 | 0.00 | -53.03 | -0.06 |
| 33 | 0.00 | 111.94 | -0.75 | 0.00 | -111.92 | -0.76 |
| 34 | 0.00 | 117.65 | -0.44 | 0.00 | -117.63 | -0.44 |
| 35 | 0.00 | 127.39 | -0.40 | 0.00 | -127.38 | -0.41 |
| 36 | 0.00 | 133.10 | -0.09 | 0.00 | -133.08 | -0.09 |
| 37 | 0.00 | 20.97 | -0.75 | 0.00 | -20.95 | -0.75 |
| 38 | 0.00 | 26.67 | -0.44 | 0.00 | -26.65 | -0.44 |
| 39 | 0.00 | 36.42 | -0.40 | 0.00 | -36.40 | -0.40 |
| 40 | 0.00 | 42.12 | -0.09 | 0.00 | -42.10 | -0.09 |
| 41 | 0.00 | 116.09 | -0.75 | 0.00 | -116.07 | -0.76 |
| 42 | 0.00 | 121.79 | -0.44 | 0.00 | -121.77 | -0.44 |
| 43 | 0.00 | 131.54 | -0.40 | 0.00 | -131.52 | -0.41 |
| 44 | 0.00 | 137.24 | -0.09 | 0.00 | -137.22 | -0.09 |
| 45 | 0.00 | 16.82 | -0.75 | 0.00 | -16.80 | -0.75 |
| 46 | 0.00 | 22.53 | -0.44 | 0.00 | -22.51 | -0.44 |
| 47 | 0.00 | 32.27 | -0.40 | 0.00 | -32.25 | -0.40 |
| 48 | 0.00 | 37.98 | -0.09 | 0.00 | -37.96 | -0.09 |
| 49 | 0.00 | 76.19 | -1.29 | 0.00 | -76.16 | -1.29 |
| 50 | 0.00 | 85.69 | -0.77 | 0.00 | -85.67 | -0.77 |
| 51 | 0.00 | 101.94 | -0.70 | 0.00 | -101.92 | -0.71 |
| 52 | 0.00 | 111.45 | -0.18 | 0.00 | -111.42 | -0.19 |
| 53 | 0.00 | 12.50 | -1.29 | 0.00 | -12.48 | -1.29 |
| 54 | 0.00 | 22.01 | -0.77 | 0.00 | -21.98 | -0.77 |
| 55 | 0.00 | 38.26 | -0.71 | 0.00 | -38.23 | -0.71 |
| 56 | 0.00 | 47.76 | -0.18 | 0.00 | -47.74 | -0.19 |
| 57 | 0.00 | 79.09 | -1.29 | 0.00 | -79.06 | -1.29 |
| 58 | 0.00 | 88.59 | -0.77 | 0.00 | -88.57 | -0.77 |
| 59 | 0.00 | 104.84 | -0.70 | 0.00 | -104.82 | -0.71 |
| 60 | 0.00 | 114.35 | -0.18 | 0.00 | -114.32 | -0.19 |
| 61 | 0.00 | 9.60 | -1.29 | 0.00 | -9.58 | -1.29 |
| 62 | 0.00 | 19.11 | -0.77 | 0.00 | -19.08 | -0.77 |
| 63 | 0.00 | 35.36 | -0.71 | 0.00 | -35.33 | -0.71 |
| 64 | 0.00 | 44.86 | -0.18 | 0.00 | -44.84 | -0.19 |
| 65 | 0.00 | 61.11 | -1.32 | 0.00 | -61.09 | -1.32 |
| 66 | 0.00 | 70.61 | -0.80 | 0.00 | -70.59 | -0.80 |
| 67 | 0.00 | 86.86 | -0.73 | 0.00 | -86.84 | -0.74 |
| 68 | 0.00 | 96.37 | -0.21 | 0.00 | -96.35 | -0.22 |
| 69 | -0.00 | -2.58 | -1.32 | -0.00 | 2.60 | -1.32 |
| 70 | -0.00 | 6.93 | -0.80 | 0.00 | -6.91 | -0.80 |
| 71 | 0.00 | 23.18 | -0.73 | 0.00 | -23.16 | -0.74 |
| 72 | 0.00 | 32.68 | -0.21 | 0.00 | -32.66 | -0.21 |
| 73 | 0.00 | 64.01 | -1.32 | 0.00 | -63.99 | -1.32 |
| 74 | 0.00 | 73.51 | -0.80 | 0.00 | -73.49 | -0.80 |
| 75 | 0.00 | 89.76 | -0.73 | 0.00 | -89.74 | -0.74 |
| 76 | 0.00 | 99.27 | -0.21 | 0.00 | -99.25 | -0.22 |
| 77 | -0.00 | -5.48 | -1.32 | -0.00 | 5.50 | -1.32 |
| 78 | 0.00 | 4.03 | -0.80 | 0.00 | -4.01 | -0.80 |
| 79 | 0.00 | 20.27 | -0.73 | 0.00 | -20.26 | -0.74 |
| 80 | 0.00 | 29.78 | -0.21 | 0.00 | -29.76 | -0.21 |
| 81 | 0.00 | 106.63 | 0.13 | 0.00 | -106.60 | 0.12 |
| 82 | 0.00 | 106.52 | 0.13 | 0.00 | -106.49 | 0.12 |
| 83 | 0.00 | 67.20 | 0.13 | 0.00 | -67.18 | 0.12 |
| 84 | 0.00 | 67.10 | 0.13 | 0.00 | -67.07 | 0.12 |
| 85 | 0.00 | 108.42 | 0.13 | 0.00 | -108.40 | 0.12 |
| 86 | 0.00 | 108.31 | 0.13 | 0.00 | -108.29 | 0.12 |
| 87 | 0.00 | 65.41 | 0.13 | 0.00 | -65.38 | 0.12 |
| 88 | 0.00 | 65.30 | 0.13 | 0.00 | -65.28 | 0.12 |
| 89 | 0.00 | 82.03 | 0.10 | 0.00 | -82.01 | 0.09 |
| 90 | 0.00 | 81.93 | 0.10 | 0.00 | -81.91 | 0.09 |
| 91 | 0.00 | 51.71 | 0.10 | 0.00 | -51.69 | 0.09 |
| 92 | 0.00 | 51.60 | 0.10 | 0.00 | -51.58 | 0.09 |
| 93 | 0.00 | 83.41 | 0.10 | 0.00 | -83.40 | 0.09 |
| 94 | 0.00 | 83.31 | 0.10 | 0.00 | -83.29 | 0.09 |
| 95 | 0.00 | 50.33 | 0.10 | 0.00 | -50.31 | 0.09 |
| 96 | 0.00 | 50.22 | 0.10 | 0.00 | -50.20 | 0.09 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=0.00, N=164.62, M=0.00, N=-164.59

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =87.55

强度计算最大应力比 =0.292

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =78.21

平面内稳定计算最大应力比 =0.261

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =82.93

平面外稳定计算最大应力比 =0.276

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=160.48, M=0.00, N=-160.45

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =45.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=32. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

36. 钢 柱 36 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=41.5,λy=41.5

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 2.64 | -0.00 | -0.00 | -2.59 | 0.00 |
| 2 | -0.00 | 7.14 | -0.01 | -0.00 | -7.09 | 0.01 |
| 3 | -0.00 | 7.14 | -0.01 | -0.00 | -7.09 | 0.01 |
| 4 | -0.00 | 2.64 | -0.00 | -0.00 | -2.59 | 0.00 |
| 5 | -0.00 | 2.03 | -0.00 | -0.00 | -1.99 | 0.00 |
| 6 | -0.00 | 6.53 | -0.01 | -0.00 | -6.49 | 0.01 |
| 7 | -0.00 | 6.53 | -0.01 | -0.00 | -6.49 | 0.01 |
| 8 | -0.00 | 2.03 | -0.00 | -0.00 | -1.99 | 0.00 |
| 9 | -0.00 | -0.21 | -0.00 | -0.00 | 0.26 | 0.00 |
| 10 | -0.00 | 0.84 | -0.00 | -0.00 | -0.79 | 0.00 |
| 11 | -0.00 | 0.97 | -0.00 | -0.00 | -0.92 | 0.00 |
| 12 | -0.00 | 2.02 | -0.00 | -0.00 | -1.97 | 0.00 |
| 13 | 0.00 | -0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | -0.00 |
| 14 | -0.00 | 0.23 | -0.00 | -0.00 | -0.19 | 0.00 |
| 15 | -0.00 | 0.36 | -0.00 | -0.00 | -0.32 | 0.00 |
| 16 | -0.00 | 1.41 | -0.00 | -0.00 | -1.37 | 0.00 |
| 17 | -0.00 | 0.93 | -0.00 | -0.00 | -0.88 | 0.00 |
| 18 | -0.00 | 1.56 | -0.00 | -0.00 | -1.51 | 0.00 |
| 19 | -0.00 | 1.64 | -0.00 | -0.00 | -1.59 | 0.00 |
| 20 | -0.00 | 2.26 | -0.00 | -0.00 | -2.22 | 0.00 |
| 21 | -0.00 | 5.43 | -0.01 | -0.00 | -5.38 | 0.01 |
| 22 | -0.00 | 6.06 | -0.01 | -0.00 | -6.01 | 0.01 |
| 23 | -0.00 | 6.14 | -0.01 | -0.00 | -6.09 | 0.01 |
| 24 | -0.00 | 6.76 | -0.01 | -0.00 | -6.72 | 0.01 |
| 25 | -0.00 | 5.43 | -0.01 | -0.00 | -5.38 | 0.01 |
| 26 | -0.00 | 6.06 | -0.01 | -0.00 | -6.01 | 0.01 |
| 27 | -0.00 | 6.14 | -0.01 | -0.00 | -6.09 | 0.01 |
| 28 | -0.00 | 6.76 | -0.01 | -0.00 | -6.72 | 0.01 |
| 29 | -0.00 | 0.93 | -0.00 | -0.00 | -0.88 | 0.00 |
| 30 | -0.00 | 1.56 | -0.00 | -0.00 | -1.51 | 0.00 |
| 31 | -0.00 | 1.64 | -0.00 | -0.00 | -1.59 | 0.00 |
| 32 | -0.00 | 2.26 | -0.00 | -0.00 | -2.22 | 0.00 |
| 33 | -0.00 | 0.32 | -0.00 | -0.00 | -0.28 | 0.00 |
| 34 | -0.00 | 0.95 | -0.00 | -0.00 | -0.91 | 0.00 |
| 35 | -0.00 | 1.03 | -0.00 | -0.00 | -0.99 | 0.00 |
| 36 | -0.00 | 1.66 | -0.00 | -0.00 | -1.62 | 0.00 |
| 37 | -0.00 | 4.82 | -0.01 | -0.00 | -4.78 | 0.01 |
| 38 | -0.00 | 5.45 | -0.01 | -0.00 | -5.41 | 0.01 |
| 39 | -0.00 | 5.53 | -0.01 | -0.00 | -5.49 | 0.01 |
| 40 | -0.00 | 6.16 | -0.01 | -0.00 | -6.12 | 0.01 |
| 41 | -0.00 | 4.82 | -0.01 | -0.00 | -4.78 | 0.01 |
| 42 | -0.00 | 5.45 | -0.01 | -0.00 | -5.41 | 0.01 |
| 43 | -0.00 | 5.53 | -0.01 | -0.00 | -5.49 | 0.01 |
| 44 | -0.00 | 6.16 | -0.01 | -0.00 | -6.12 | 0.01 |
| 45 | -0.00 | 0.32 | -0.00 | -0.00 | -0.28 | 0.00 |
| 46 | -0.00 | 0.95 | -0.00 | -0.00 | -0.91 | 0.00 |
| 47 | -0.00 | 1.03 | -0.00 | -0.00 | -0.99 | 0.00 |
| 48 | -0.00 | 1.66 | -0.00 | -0.00 | -1.62 | 0.00 |
| 49 | -0.00 | -0.21 | -0.00 | -0.00 | 0.26 | 0.00 |
| 50 | -0.00 | 0.84 | -0.00 | -0.00 | -0.79 | 0.00 |
| 51 | -0.00 | 0.97 | -0.00 | -0.00 | -0.92 | 0.00 |
| 52 | -0.00 | 2.02 | -0.00 | -0.00 | -1.97 | 0.00 |
| 53 | -0.00 | 2.94 | -0.00 | -0.00 | -2.89 | 0.00 |
| 54 | -0.00 | 3.99 | -0.00 | -0.00 | -3.94 | 0.00 |
| 55 | -0.00 | 4.12 | -0.01 | -0.00 | -4.07 | 0.01 |
| 56 | -0.00 | 5.17 | -0.01 | -0.00 | -5.12 | 0.01 |
| 57 | -0.00 | 2.94 | -0.00 | -0.00 | -2.89 | 0.00 |
| 58 | -0.00 | 3.99 | -0.00 | -0.00 | -3.94 | 0.00 |
| 59 | -0.00 | 4.12 | -0.00 | -0.00 | -4.07 | 0.00 |
| 60 | -0.00 | 5.17 | -0.01 | -0.00 | -5.12 | 0.01 |
| 61 | -0.00 | -0.21 | -0.00 | -0.00 | 0.26 | 0.00 |
| 62 | -0.00 | 0.84 | -0.00 | -0.00 | -0.79 | 0.00 |
| 63 | -0.00 | 0.97 | -0.00 | -0.00 | -0.92 | 0.00 |
| 64 | -0.00 | 2.02 | -0.00 | -0.00 | -1.97 | 0.00 |
| 65 | 0.00 | -0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | -0.00 |
| 66 | -0.00 | 0.23 | -0.00 | -0.00 | -0.19 | 0.00 |
| 67 | -0.00 | 0.36 | -0.00 | -0.00 | -0.32 | 0.00 |
| 68 | -0.00 | 1.41 | -0.00 | -0.00 | -1.37 | 0.00 |
| 69 | -0.00 | 2.33 | -0.00 | -0.00 | -2.30 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | 3.38 | -0.00 | -0.00 | -3.34 | 0.00 |
| 71 | -0.00 | 3.51 | -0.00 | -0.00 | -3.47 | 0.00 |
| 72 | -0.00 | 4.56 | -0.00 | -0.00 | -4.52 | 0.00 |
| 73 | -0.00 | 2.33 | -0.00 | -0.00 | -2.30 | 0.00 |
| 74 | -0.00 | 3.38 | -0.00 | -0.00 | -3.34 | 0.00 |
| 75 | -0.00 | 3.51 | -0.00 | -0.00 | -3.47 | 0.00 |
| 76 | -0.00 | 4.56 | -0.00 | -0.00 | -4.52 | 0.00 |
| 77 | 0.00 | -0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | -0.00 |
| 78 | -0.00 | 0.23 | -0.00 | -0.00 | -0.19 | 0.00 |
| 79 | -0.00 | 0.36 | -0.00 | -0.00 | -0.32 | 0.00 |
| 80 | -0.00 | 1.41 | -0.00 | -0.00 | -1.37 | 0.00 |
| 81 | -0.00 | 2.64 | -0.00 | -0.00 | -2.60 | 0.00 |
| 82 | -0.00 | 2.63 | -0.00 | -0.00 | -2.58 | 0.00 |
| 83 | -0.00 | 4.59 | -0.01 | -0.00 | -4.55 | 0.01 |
| 84 | -0.00 | 4.58 | -0.01 | -0.00 | -4.53 | 0.01 |
| 85 | -0.00 | 4.59 | -0.01 | -0.00 | -4.55 | 0.01 |
| 86 | -0.00 | 4.58 | -0.01 | -0.00 | -4.53 | 0.01 |
| 87 | -0.00 | 2.64 | -0.00 | -0.00 | -2.60 | 0.00 |
| 88 | -0.00 | 2.63 | -0.00 | -0.00 | -2.58 | 0.00 |
| 89 | -0.00 | 2.03 | -0.00 | -0.00 | -2.00 | 0.00 |
| 90 | -0.00 | 2.02 | -0.00 | -0.00 | -1.99 | 0.00 |
| 91 | -0.00 | 3.53 | -0.00 | -0.00 | -3.50 | 0.00 |
| 92 | -0.00 | 3.52 | -0.00 | -0.00 | -3.49 | 0.00 |
| 93 | -0.00 | 3.53 | -0.00 | -0.00 | -3.50 | 0.00 |
| 94 | -0.00 | 3.52 | -0.00 | -0.00 | -3.49 | 0.00 |
| 95 | -0.00 | 2.03 | -0.00 | -0.00 | -2.00 | 0.00 |
| 96 | -0.00 | 2.02 | -0.00 | -0.00 | -1.99 | 0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=-0.00, N=7.14, M=-0.00, N=-7.09

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =19.67

强度计算最大应力比 =0.066

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =19.39

平面内稳定计算最大应力比 =0.065

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =19.39

平面外稳定计算最大应力比 =0.065

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=-0.00, N=2.64, M=-0.00, N=-2.59

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=35.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =35.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=41. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=41. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=3.35

37. 钢 柱 37 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=16.2,λy=16.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | -348.72 | 0.12 | 0.00 | 502.75 | 0.12 |
| 2 | -0.00 | -394.17 | 0.12 | 0.00 | 240.19 | 0.12 |
| 3 | -0.00 | -210.94 | 0.12 | 0.00 | 210.96 | 0.12 |
| 4 | -0.00 | -531.95 | 0.12 | 0.00 | 531.97 | 0.12 |
| 5 | -0.00 | -300.04 | 0.10 | 0.00 | 454.07 | 0.09 |
| 6 | -0.00 | -345.49 | 0.10 | 0.00 | 191.50 | 0.10 |
| 7 | -0.00 | -162.26 | 0.10 | 0.00 | 162.28 | 0.10 |
| 8 | -0.00 | -483.27 | 0.10 | 0.00 | 483.29 | 0.10 |
| 9 | -0.00 | -47.75 | 0.12 | 0.00 | 47.78 | 0.12 |
| 10 | -0.00 | -53.54 | 0.12 | 0.00 | 53.57 | 0.12 |
| 11 | -0.00 | -123.33 | 0.12 | 0.00 | 123.35 | 0.12 |
| 12 | -0.00 | -129.12 | 0.12 | 0.00 | 129.14 | 0.12 |
| 13 | 0.00 | 0.93 | 0.10 | 0.00 | -0.91 | 0.10 |
| 14 | -0.00 | -4.86 | 0.10 | -0.00 | 4.88 | 0.10 |
| 15 | -0.00 | -74.65 | 0.10 | 0.00 | 74.67 | 0.10 |
| 16 | -0.00 | -80.44 | 0.10 | 0.00 | 80.46 | 0.10 |
| 17 | -0.00 | -250.81 | 0.12 | 0.00 | 404.84 | 0.12 |
| 18 | -0.00 | -254.28 | 0.12 | 0.00 | 408.31 | 0.12 |
| 19 | -0.00 | -296.15 | 0.13 | 0.00 | 450.19 | 0.12 |
| 20 | -0.00 | -299.63 | 0.12 | 0.00 | 453.66 | 0.12 |
| 21 | -0.00 | -296.26 | 0.12 | 0.00 | 142.27 | 0.12 |
| 22 | -0.00 | -299.73 | 0.12 | 0.00 | 145.75 | 0.12 |
| 23 | -0.00 | -341.60 | 0.12 | 0.00 | 187.62 | 0.12 |
| 24 | -0.00 | -345.08 | 0.12 | 0.00 | 191.09 | 0.12 |
| 25 | -0.00 | -113.03 | 0.12 | 0.00 | 113.05 | 0.12 |
| 26 | -0.00 | -116.50 | 0.12 | 0.00 | 116.53 | 0.12 |
| 27 | -0.00 | -158.37 | 0.12 | 0.00 | 158.40 | 0.12 |
| 28 | -0.00 | -161.85 | 0.12 | 0.00 | 161.87 | 0.12 |
| 29 | -0.00 | -434.04 | 0.12 | 0.00 | 434.06 | 0.12 |
| 30 | -0.00 | -437.51 | 0.12 | 0.00 | 437.53 | 0.12 |
| 31 | -0.00 | -479.38 | 0.12 | 0.00 | 479.41 | 0.12 |
| 32 | -0.00 | -482.86 | 0.12 | 0.00 | 482.88 | 0.12 |
| 33 | -0.00 | -202.13 | 0.10 | 0.00 | 356.16 | 0.09 |
| 34 | -0.00 | -205.60 | 0.10 | 0.00 | 359.63 | 0.10 |
| 35 | -0.00 | -247.47 | 0.10 | 0.00 | 401.50 | 0.09 |
| 36 | -0.00 | -250.95 | 0.10 | 0.00 | 404.98 | 0.10 |
| 37 | -0.00 | -247.58 | 0.10 | 0.00 | 93.59 | 0.10 |
| 38 | -0.00 | -251.05 | 0.10 | 0.00 | 97.06 | 0.10 |
| 39 | -0.00 | -292.92 | 0.10 | 0.00 | 138.93 | 0.10 |
| 40 | -0.00 | -296.40 | 0.10 | 0.00 | 142.41 | 0.10 |
| 41 | -0.00 | -64.35 | 0.10 | 0.00 | 64.37 | 0.10 |
| 42 | -0.00 | -67.82 | 0.10 | 0.00 | 67.84 | 0.10 |
| 43 | -0.00 | -109.69 | 0.10 | 0.00 | 109.71 | 0.10 |
| 44 | -0.00 | -113.17 | 0.10 | 0.00 | 113.19 | 0.10 |
| 45 | -0.00 | -385.36 | 0.10 | 0.00 | 385.38 | 0.10 |
| 46 | -0.00 | -388.83 | 0.10 | 0.00 | 388.85 | 0.10 |
| 47 | -0.00 | -430.70 | 0.10 | 0.00 | 430.72 | 0.10 |
| 48 | -0.00 | -434.18 | 0.10 | 0.00 | 434.20 | 0.10 |
| 49 | -0.00 | -144.20 | 0.12 | 0.00 | 252.03 | 0.12 |
| 50 | -0.00 | -149.99 | 0.12 | 0.00 | 257.82 | 0.12 |
| 51 | -0.00 | -219.77 | 0.12 | 0.00 | 327.60 | 0.12 |
| 52 | -0.00 | -225.57 | 0.12 | 0.00 | 333.40 | 0.12 |
| 53 | -0.00 | -176.01 | 0.12 | 0.00 | 68.23 | 0.12 |
| 54 | -0.00 | -181.80 | 0.12 | 0.00 | 74.02 | 0.12 |
| 55 | -0.00 | -251.59 | 0.12 | 0.00 | 143.81 | 0.12 |
| 56 | -0.00 | -257.38 | 0.12 | 0.00 | 149.60 | 0.12 |
| 57 | -0.00 | -47.75 | 0.12 | 0.00 | 47.78 | 0.12 |
| 58 | -0.00 | -53.54 | 0.12 | 0.00 | 53.57 | 0.12 |
| 59 | -0.00 | -123.33 | 0.12 | 0.00 | 123.35 | 0.12 |
| 60 | -0.00 | -129.12 | 0.12 | 0.00 | 129.14 | 0.12 |
| 61 | -0.00 | -272.46 | 0.12 | 0.00 | 272.48 | 0.12 |
| 62 | -0.00 | -278.25 | 0.12 | 0.00 | 278.27 | 0.12 |
| 63 | -0.00 | -348.03 | 0.12 | 0.00 | 348.06 | 0.12 |
| 64 | -0.00 | -353.82 | 0.12 | 0.00 | 353.85 | 0.12 |
| 65 | 0.00 | -95.52 | 0.10 | 0.00 | 203.34 | 0.10 |
| 66 | -0.00 | -101.31 | 0.10 | 0.00 | 209.13 | 0.10 |
| 67 | -0.00 | -171.09 | 0.10 | 0.00 | 278.92 | 0.10 |
| 68 | -0.00 | -176.89 | 0.10 | 0.00 | 284.71 | 0.10 |
| 69 | -0.00 | -127.33 | 0.10 | 0.00 | 19.55 | 0.10 |
| 70 | -0.00 | -133.12 | 0.10 | -0.00 | 25.34 | 0.10 |
| 71 | -0.00 | -202.91 | 0.10 | 0.00 | 95.12 | 0.10 |
| 72 | -0.00 | -208.70 | 0.10 | 0.00 | 100.91 | 0.10 |
| 73 | 0.00 | 0.93 | 0.10 | 0.00 | -0.91 | 0.10 |
| 74 | -0.00 | -4.86 | 0.10 | -0.00 | 4.88 | 0.10 |
| 75 | -0.00 | -74.65 | 0.10 | 0.00 | 74.67 | 0.10 |
| 76 | -0.00 | -80.44 | 0.10 | 0.00 | 80.46 | 0.10 |
| 77 | -0.00 | -223.78 | 0.10 | 0.00 | 223.80 | 0.10 |
| 78 | -0.00 | -229.57 | 0.10 | 0.00 | 229.59 | 0.10 |
| 79 | -0.00 | -299.35 | 0.10 | 0.00 | 299.37 | 0.10 |
| 80 | -0.00 | -305.15 | 0.10 | 0.00 | 305.17 | 0.10 |
| 81 | -0.00 | -270.73 | 0.12 | 0.00 | 337.50 | 0.12 |
| 82 | -0.00 | -270.56 | 0.12 | 0.00 | 337.32 | 0.12 |
| 83 | -0.00 | -290.43 | 0.12 | 0.00 | 223.72 | 0.12 |
| 84 | -0.00 | -290.25 | 0.12 | 0.00 | 223.54 | 0.12 |
| 85 | -0.00 | -211.03 | 0.12 | 0.00 | 211.05 | 0.12 |
| 86 | -0.00 | -210.85 | 0.12 | 0.00 | 210.88 | 0.12 |
| 87 | -0.00 | -350.13 | 0.12 | 0.00 | 350.16 | 0.12 |
| 88 | -0.00 | -349.96 | 0.12 | 0.00 | 349.98 | 0.12 |
| 89 | -0.00 | -208.28 | 0.10 | 0.00 | 259.63 | 0.10 |
| 90 | -0.00 | -208.10 | 0.10 | 0.00 | 259.45 | 0.10 |
| 91 | -0.00 | -223.43 | 0.10 | 0.00 | 172.11 | 0.10 |
| 92 | -0.00 | -223.25 | 0.10 | 0.00 | 171.93 | 0.10 |
| 93 | -0.00 | -162.35 | 0.10 | 0.00 | 162.37 | 0.10 |
| 94 | -0.00 | -162.17 | 0.10 | 0.00 | 162.19 | 0.10 |
| 95 | -0.00 | -269.35 | 0.10 | 0.00 | 269.37 | 0.10 |
| 96 | -0.00 | -269.18 | 0.10 | 0.00 | 269.19 | 0.10 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=-0.00, N=-531.95, M=0.00, N=531.97

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =282.92

强度计算最大应力比 =0.943

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 73, M=0.00, N=0.93, M=0.00, N=-0.91

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =0.44

平面内稳定计算最大应力比 =0.001

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =0.44

平面外稳定计算最大应力比 =0.001

腹板容许高厚比计算对应组合号: 13, M=0.00, N=0.93, M=0.00, N=-0.91

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =66.20

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=66.20

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

38. 钢 柱 38 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=16.2,λy=16.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -394.17 | -0.12 | -0.00 | 240.19 | -0.12 |
| 2 | 0.00 | -348.72 | -0.12 | -0.00 | 502.75 | -0.12 |
| 3 | 0.00 | -210.94 | -0.12 | -0.00 | 210.97 | -0.12 |
| 4 | 0.00 | -531.95 | -0.12 | -0.00 | 531.98 | -0.12 |
| 5 | 0.00 | -345.49 | -0.10 | -0.00 | 191.50 | -0.10 |
| 6 | 0.00 | -300.04 | -0.10 | -0.00 | 454.07 | -0.09 |
| 7 | 0.00 | -162.26 | -0.10 | -0.00 | 162.28 | -0.10 |
| 8 | 0.00 | -483.27 | -0.10 | -0.00 | 483.29 | -0.10 |
| 9 | 0.00 | -53.54 | -0.12 | -0.00 | 53.57 | -0.12 |
| 10 | 0.00 | -47.74 | -0.12 | -0.00 | 47.77 | -0.12 |
| 11 | 0.00 | -129.12 | -0.12 | -0.00 | 129.15 | -0.12 |
| 12 | 0.00 | -123.32 | -0.12 | -0.00 | 123.35 | -0.12 |
| 13 | 0.00 | -4.87 | -0.10 | 0.00 | 4.89 | -0.10 |
| 14 | -0.00 | 0.94 | -0.10 | -0.00 | -0.92 | -0.10 |
| 15 | 0.00 | -80.44 | -0.10 | -0.00 | 80.46 | -0.10 |
| 16 | 0.00 | -74.64 | -0.10 | -0.00 | 74.66 | -0.10 |
| 17 | 0.00 | -299.73 | -0.12 | -0.00 | 145.75 | -0.12 |
| 18 | 0.00 | -296.25 | -0.12 | -0.00 | 142.27 | -0.12 |
| 19 | 0.00 | -345.08 | -0.12 | -0.00 | 191.10 | -0.12 |
| 20 | 0.00 | -341.60 | -0.12 | -0.00 | 187.62 | -0.12 |
| 21 | 0.00 | -254.28 | -0.12 | -0.00 | 408.32 | -0.12 |
| 22 | 0.00 | -250.80 | -0.12 | -0.00 | 404.84 | -0.12 |
| 23 | 0.00 | -299.63 | -0.12 | -0.00 | 453.66 | -0.12 |
| 24 | 0.00 | -296.15 | -0.13 | -0.00 | 450.18 | -0.12 |
| 25 | 0.00 | -116.50 | -0.12 | -0.00 | 116.53 | -0.12 |
| 26 | 0.00 | -113.02 | -0.12 | -0.00 | 113.05 | -0.12 |
| 27 | 0.00 | -161.85 | -0.12 | -0.00 | 161.87 | -0.12 |
| 28 | 0.00 | -158.37 | -0.12 | -0.00 | 158.39 | -0.12 |
| 29 | 0.00 | -437.51 | -0.12 | -0.00 | 437.54 | -0.12 |
| 30 | 0.00 | -434.03 | -0.12 | -0.00 | 434.06 | -0.12 |
| 31 | 0.00 | -482.86 | -0.12 | -0.00 | 482.88 | -0.12 |
| 32 | 0.00 | -479.38 | -0.12 | -0.00 | 479.40 | -0.12 |
| 33 | 0.00 | -251.05 | -0.10 | -0.00 | 97.06 | -0.10 |
| 34 | 0.00 | -247.57 | -0.10 | -0.00 | 93.58 | -0.10 |
| 35 | 0.00 | -296.40 | -0.10 | -0.00 | 142.41 | -0.10 |
| 36 | 0.00 | -292.92 | -0.10 | -0.00 | 138.93 | -0.10 |
| 37 | 0.00 | -205.61 | -0.10 | -0.00 | 359.63 | -0.10 |
| 38 | 0.00 | -202.13 | -0.10 | -0.00 | 356.15 | -0.09 |
| 39 | 0.00 | -250.95 | -0.10 | -0.00 | 404.98 | -0.10 |
| 40 | 0.00 | -247.47 | -0.10 | -0.00 | 401.50 | -0.09 |
| 41 | 0.00 | -67.82 | -0.10 | -0.00 | 67.84 | -0.10 |
| 42 | 0.00 | -64.34 | -0.10 | -0.00 | 64.36 | -0.10 |
| 43 | 0.00 | -113.17 | -0.10 | -0.00 | 113.19 | -0.10 |
| 44 | 0.00 | -109.69 | -0.10 | -0.00 | 109.71 | -0.10 |
| 45 | 0.00 | -388.83 | -0.10 | -0.00 | 388.85 | -0.10 |
| 46 | 0.00 | -385.35 | -0.10 | -0.00 | 385.37 | -0.10 |
| 47 | 0.00 | -434.18 | -0.10 | -0.00 | 434.20 | -0.10 |
| 48 | 0.00 | -430.70 | -0.10 | -0.00 | 430.72 | -0.10 |
| 49 | 0.00 | -181.80 | -0.12 | -0.00 | 74.02 | -0.12 |
| 50 | 0.00 | -176.00 | -0.12 | -0.00 | 68.22 | -0.12 |
| 51 | 0.00 | -257.38 | -0.12 | -0.00 | 149.60 | -0.12 |
| 52 | 0.00 | -251.58 | -0.12 | -0.00 | 143.80 | -0.12 |
| 53 | 0.00 | -149.99 | -0.12 | -0.00 | 257.82 | -0.12 |
| 54 | 0.00 | -144.19 | -0.12 | -0.00 | 252.02 | -0.12 |
| 55 | 0.00 | -225.57 | -0.12 | -0.00 | 333.40 | -0.12 |
| 56 | 0.00 | -219.77 | -0.12 | -0.00 | 327.60 | -0.12 |
| 57 | 0.00 | -53.54 | -0.12 | -0.00 | 53.57 | -0.12 |
| 58 | 0.00 | -47.74 | -0.12 | -0.00 | 47.77 | -0.12 |
| 59 | 0.00 | -129.12 | -0.12 | -0.00 | 129.15 | -0.12 |
| 60 | 0.00 | -123.32 | -0.12 | -0.00 | 123.35 | -0.12 |
| 61 | 0.00 | -278.25 | -0.12 | -0.00 | 278.28 | -0.12 |
| 62 | 0.00 | -272.45 | -0.12 | -0.00 | 272.47 | -0.12 |
| 63 | 0.00 | -353.83 | -0.12 | -0.00 | 353.85 | -0.12 |
| 64 | 0.00 | -348.03 | -0.12 | -0.00 | 348.05 | -0.12 |
| 65 | 0.00 | -133.13 | -0.10 | 0.00 | 25.34 | -0.10 |
| 66 | 0.00 | -127.32 | -0.10 | -0.00 | 19.54 | -0.10 |
| 67 | 0.00 | -208.70 | -0.10 | -0.00 | 100.92 | -0.10 |
| 68 | 0.00 | -202.90 | -0.10 | -0.00 | 95.12 | -0.10 |
| 69 | 0.00 | -101.31 | -0.10 | -0.00 | 209.14 | -0.10 |
| 70 | -0.00 | -95.51 | -0.10 | -0.00 | 203.34 | -0.10 |
| 71 | 0.00 | -176.89 | -0.10 | -0.00 | 284.72 | -0.10 |
| 72 | 0.00 | -171.09 | -0.10 | -0.00 | 278.92 | -0.10 |
| 73 | 0.00 | -4.87 | -0.10 | 0.00 | 4.89 | -0.10 |
| 74 | -0.00 | 0.94 | -0.10 | -0.00 | -0.92 | -0.10 |
| 75 | 0.00 | -80.44 | -0.10 | -0.00 | 80.46 | -0.10 |
| 76 | 0.00 | -74.64 | -0.10 | -0.00 | 74.66 | -0.10 |
| 77 | 0.00 | -229.57 | -0.10 | -0.00 | 229.59 | -0.10 |
| 78 | 0.00 | -223.77 | -0.10 | -0.00 | 223.79 | -0.10 |
| 79 | 0.00 | -305.15 | -0.10 | -0.00 | 305.17 | -0.10 |
| 80 | 0.00 | -299.35 | -0.10 | -0.00 | 299.37 | -0.10 |
| 81 | 0.00 | -290.25 | -0.12 | -0.00 | 223.54 | -0.12 |
| 82 | 0.00 | -290.43 | -0.12 | -0.00 | 223.71 | -0.12 |
| 83 | 0.00 | -270.56 | -0.12 | -0.00 | 337.32 | -0.12 |
| 84 | 0.00 | -270.73 | -0.12 | -0.00 | 337.49 | -0.12 |
| 85 | 0.00 | -210.85 | -0.12 | -0.00 | 210.88 | -0.12 |
| 86 | 0.00 | -211.03 | -0.12 | -0.00 | 211.05 | -0.12 |
| 87 | 0.00 | -349.96 | -0.12 | -0.00 | 349.98 | -0.12 |
| 88 | 0.00 | -350.13 | -0.12 | -0.00 | 350.16 | -0.12 |
| 89 | 0.00 | -223.25 | -0.10 | -0.00 | 171.93 | -0.10 |
| 90 | 0.00 | -223.43 | -0.10 | -0.00 | 172.11 | -0.10 |
| 91 | 0.00 | -208.10 | -0.10 | -0.00 | 259.46 | -0.10 |
| 92 | 0.00 | -208.28 | -0.10 | -0.00 | 259.63 | -0.10 |
| 93 | 0.00 | -162.18 | -0.10 | -0.00 | 162.19 | -0.10 |
| 94 | 0.00 | -162.35 | -0.10 | -0.00 | 162.37 | -0.10 |
| 95 | 0.00 | -269.18 | -0.10 | -0.00 | 269.20 | -0.10 |
| 96 | 0.00 | -269.35 | -0.10 | -0.00 | 269.37 | -0.10 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=0.00, N=-531.95, M=-0.00, N=531.98

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =282.92

强度计算最大应力比 =0.943

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 74, M=-0.00, N=0.94, M=-0.00, N=-0.92

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =0.44

平面内稳定计算最大应力比 =0.001

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =0.44

平面外稳定计算最大应力比 =0.001

腹板容许高厚比计算对应组合号: 14, M=-0.00, N=0.94, M=-0.00, N=-0.92

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =66.20

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=66.20

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

39. 钢 柱 39 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=2.00; 长细比：λx=16.2,λy=32.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.99

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 69.50 | -0.13 | -0.00 | -69.47 | -0.12 |
| 2 | -0.00 | 160.47 | -0.13 | -0.00 | -160.45 | -0.12 |
| 3 | -0.00 | 164.61 | -0.13 | -0.00 | -164.59 | -0.12 |
| 4 | -0.00 | 65.35 | -0.13 | -0.00 | -65.33 | -0.12 |
| 5 | -0.00 | 54.41 | -0.10 | -0.00 | -54.40 | -0.09 |
| 6 | -0.00 | 145.39 | -0.10 | -0.00 | -145.37 | -0.09 |
| 7 | -0.00 | 149.53 | -0.10 | -0.00 | -149.51 | -0.09 |
| 8 | -0.00 | 50.27 | -0.10 | -0.00 | -50.25 | -0.09 |
| 9 | -0.00 | 19.11 | 0.77 | -0.00 | -19.08 | 0.77 |
| 10 | -0.00 | 9.60 | 1.29 | -0.00 | -9.58 | 1.29 |
| 11 | -0.00 | 44.86 | 0.18 | -0.00 | -44.83 | 0.19 |
| 12 | -0.00 | 35.35 | 0.71 | -0.00 | -35.33 | 0.71 |
| 13 | -0.00 | 4.03 | 0.80 | -0.00 | -4.01 | 0.80 |
| 14 | 0.00 | -5.48 | 1.32 | 0.00 | 5.50 | 1.32 |
| 15 | -0.00 | 29.78 | 0.21 | -0.00 | -29.76 | 0.21 |
| 16 | -0.00 | 20.27 | 0.73 | -0.00 | -20.25 | 0.74 |
| 17 | -0.00 | 41.75 | 0.41 | -0.00 | -41.72 | 0.41 |
| 18 | -0.00 | 36.05 | 0.72 | -0.00 | -36.02 | 0.73 |
| 19 | -0.00 | 57.20 | 0.06 | -0.00 | -57.17 | 0.06 |
| 20 | -0.00 | 51.49 | 0.37 | -0.00 | -51.47 | 0.38 |
| 21 | -0.00 | 132.72 | 0.41 | -0.00 | -132.70 | 0.42 |
| 22 | -0.00 | 127.02 | 0.72 | -0.00 | -127.00 | 0.73 |
| 23 | -0.00 | 148.17 | 0.06 | -0.00 | -148.15 | 0.07 |
| 24 | -0.00 | 142.47 | 0.37 | -0.00 | -142.45 | 0.38 |
| 25 | -0.00 | 136.87 | 0.41 | -0.00 | -136.84 | 0.42 |
| 26 | -0.00 | 131.17 | 0.72 | -0.00 | -131.14 | 0.73 |
| 27 | -0.00 | 152.32 | 0.06 | -0.00 | -152.29 | 0.07 |
| 28 | -0.00 | 146.61 | 0.37 | -0.00 | -146.59 | 0.38 |
| 29 | -0.00 | 37.61 | 0.41 | -0.00 | -37.58 | 0.41 |
| 30 | -0.00 | 31.90 | 0.72 | -0.00 | -31.88 | 0.73 |
| 31 | -0.00 | 53.06 | 0.06 | -0.00 | -53.03 | 0.06 |
| 32 | -0.00 | 47.35 | 0.37 | -0.00 | -47.33 | 0.38 |
| 33 | -0.00 | 26.67 | 0.44 | -0.00 | -26.65 | 0.44 |
| 34 | -0.00 | 20.97 | 0.75 | -0.00 | -20.95 | 0.75 |
| 35 | -0.00 | 42.12 | 0.09 | -0.00 | -42.10 | 0.09 |
| 36 | -0.00 | 36.41 | 0.40 | -0.00 | -36.39 | 0.40 |
| 37 | -0.00 | 117.64 | 0.44 | -0.00 | -117.62 | 0.44 |
| 38 | -0.00 | 111.94 | 0.75 | -0.00 | -111.92 | 0.76 |
| 39 | -0.00 | 133.09 | 0.09 | -0.00 | -133.07 | 0.09 |
| 40 | -0.00 | 127.39 | 0.40 | -0.00 | -127.37 | 0.41 |
| 41 | -0.00 | 121.79 | 0.44 | -0.00 | -121.77 | 0.44 |
| 42 | -0.00 | 116.08 | 0.75 | -0.00 | -116.06 | 0.76 |
| 43 | -0.00 | 137.24 | 0.09 | -0.00 | -137.22 | 0.09 |
| 44 | -0.00 | 131.53 | 0.40 | -0.00 | -131.51 | 0.41 |
| 45 | -0.00 | 22.52 | 0.44 | -0.00 | -22.51 | 0.44 |
| 46 | -0.00 | 16.82 | 0.75 | -0.00 | -16.80 | 0.75 |
| 47 | -0.00 | 37.97 | 0.09 | -0.00 | -37.96 | 0.09 |
| 48 | -0.00 | 32.27 | 0.40 | -0.00 | -32.25 | 0.40 |
| 49 | -0.00 | 22.01 | 0.77 | -0.00 | -21.98 | 0.77 |
| 50 | -0.00 | 12.50 | 1.29 | -0.00 | -12.48 | 1.29 |
| 51 | -0.00 | 47.76 | 0.18 | -0.00 | -47.73 | 0.19 |
| 52 | -0.00 | 38.25 | 0.71 | -0.00 | -38.23 | 0.71 |
| 53 | -0.00 | 85.69 | 0.77 | -0.00 | -85.67 | 0.77 |
| 54 | -0.00 | 76.19 | 1.29 | -0.00 | -76.16 | 1.29 |
| 55 | -0.00 | 111.44 | 0.18 | -0.00 | -111.42 | 0.19 |
| 56 | -0.00 | 101.93 | 0.70 | -0.00 | -101.91 | 0.71 |
| 57 | -0.00 | 88.59 | 0.77 | -0.00 | -88.57 | 0.77 |
| 58 | -0.00 | 79.09 | 1.29 | -0.00 | -79.06 | 1.29 |
| 59 | -0.00 | 114.34 | 0.18 | -0.00 | -114.32 | 0.19 |
| 60 | -0.00 | 104.83 | 0.70 | -0.00 | -104.81 | 0.71 |
| 61 | -0.00 | 19.11 | 0.77 | -0.00 | -19.08 | 0.77 |
| 62 | -0.00 | 9.60 | 1.29 | -0.00 | -9.58 | 1.29 |
| 63 | -0.00 | 44.86 | 0.18 | -0.00 | -44.83 | 0.19 |
| 64 | -0.00 | 35.35 | 0.71 | -0.00 | -35.33 | 0.71 |
| 65 | 0.00 | 6.93 | 0.80 | -0.00 | -6.91 | 0.80 |
| 66 | 0.00 | -2.58 | 1.32 | 0.00 | 2.60 | 1.32 |
| 67 | -0.00 | 32.68 | 0.21 | -0.00 | -32.66 | 0.21 |
| 68 | -0.00 | 23.17 | 0.73 | -0.00 | -23.15 | 0.74 |
| 69 | -0.00 | 70.61 | 0.80 | -0.00 | -70.59 | 0.80 |
| 70 | -0.00 | 61.11 | 1.32 | -0.00 | -61.09 | 1.32 |
| 71 | -0.00 | 96.36 | 0.21 | -0.00 | -96.34 | 0.22 |
| 72 | -0.00 | 86.85 | 0.73 | -0.00 | -86.83 | 0.74 |
| 73 | -0.00 | 73.51 | 0.80 | -0.00 | -73.49 | 0.80 |
| 74 | -0.00 | 64.01 | 1.32 | -0.00 | -63.99 | 1.32 |
| 75 | -0.00 | 99.26 | 0.21 | -0.00 | -99.24 | 0.22 |
| 76 | -0.00 | 89.75 | 0.73 | -0.00 | -89.73 | 0.74 |
| 77 | -0.00 | 4.03 | 0.80 | -0.00 | -4.01 | 0.80 |
| 78 | 0.00 | -5.48 | 1.32 | 0.00 | 5.50 | 1.32 |
| 79 | -0.00 | 29.78 | 0.21 | -0.00 | -29.76 | 0.21 |
| 80 | -0.00 | 20.27 | 0.73 | -0.00 | -20.25 | 0.74 |
| 81 | -0.00 | 67.09 | -0.13 | -0.00 | -67.07 | -0.12 |
| 82 | -0.00 | 67.20 | -0.13 | -0.00 | -67.18 | -0.12 |
| 83 | -0.00 | 106.52 | -0.13 | -0.00 | -106.49 | -0.12 |
| 84 | -0.00 | 106.62 | -0.13 | -0.00 | -106.60 | -0.12 |
| 85 | -0.00 | 108.31 | -0.13 | -0.00 | -108.29 | -0.12 |
| 86 | -0.00 | 108.42 | -0.13 | -0.00 | -108.39 | -0.12 |
| 87 | -0.00 | 65.30 | -0.13 | -0.00 | -65.27 | -0.12 |
| 88 | -0.00 | 65.41 | -0.13 | -0.00 | -65.38 | -0.12 |
| 89 | -0.00 | 51.60 | -0.10 | -0.00 | -51.58 | -0.09 |
| 90 | -0.00 | 51.71 | -0.10 | -0.00 | -51.69 | -0.09 |
| 91 | -0.00 | 81.92 | -0.10 | -0.00 | -81.90 | -0.09 |
| 92 | -0.00 | 82.03 | -0.10 | -0.00 | -82.01 | -0.09 |
| 93 | -0.00 | 83.30 | -0.10 | -0.00 | -83.29 | -0.09 |
| 94 | -0.00 | 83.41 | -0.10 | -0.00 | -83.39 | -0.09 |
| 95 | -0.00 | 50.22 | -0.10 | -0.00 | -50.20 | -0.09 |
| 96 | -0.00 | 50.32 | -0.10 | -0.00 | -50.31 | -0.09 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=-0.00, N=164.61, M=-0.00, N=-164.59

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =87.55

强度计算最大应力比 =0.292

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =78.21

平面内稳定计算最大应力比 =0.261

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =82.93

平面外稳定计算最大应力比 =0.276

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=-0.00, N=69.50, M=-0.00, N=-69.47

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =45.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=32. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

40. 钢 柱 40 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=41.5,λy=41.5

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 7.14 | 0.01 | 0.00 | -7.09 | -0.01 |
| 2 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | -2.59 | -0.00 |
| 3 | 0.00 | 7.14 | 0.01 | 0.00 | -7.09 | -0.01 |
| 4 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | -2.59 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | 6.53 | 0.01 | 0.00 | -6.49 | -0.01 |
| 6 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | -1.99 | -0.00 |
| 7 | 0.00 | 6.53 | 0.01 | 0.00 | -6.49 | -0.01 |
| 8 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | -1.99 | -0.00 |
| 9 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | -0.79 | -0.00 |
| 10 | 0.00 | -0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | -0.00 |
| 11 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | -1.97 | -0.00 |
| 12 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | -0.92 | -0.00 |
| 13 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | -0.19 | -0.00 |
| 14 | -0.00 | -0.82 | -0.00 | -0.00 | 0.85 | 0.00 |
| 15 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | -1.37 | -0.00 |
| 16 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | -0.32 | -0.00 |
| 17 | 0.00 | 6.06 | 0.01 | 0.00 | -6.01 | -0.01 |
| 18 | 0.00 | 5.43 | 0.01 | 0.00 | -5.38 | -0.01 |
| 19 | 0.00 | 6.76 | 0.01 | 0.00 | -6.72 | -0.01 |
| 20 | 0.00 | 6.14 | 0.01 | 0.00 | -6.09 | -0.01 |
| 21 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | -1.51 | -0.00 |
| 22 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | -0.88 | -0.00 |
| 23 | 0.00 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | -2.22 | -0.00 |
| 24 | 0.00 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | -1.59 | -0.00 |
| 25 | 0.00 | 6.06 | 0.01 | 0.00 | -6.01 | -0.01 |
| 26 | 0.00 | 5.43 | 0.01 | 0.00 | -5.38 | -0.01 |
| 27 | 0.00 | 6.76 | 0.01 | 0.00 | -6.72 | -0.01 |
| 28 | 0.00 | 6.14 | 0.01 | 0.00 | -6.09 | -0.01 |
| 29 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | -1.51 | -0.00 |
| 30 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | -0.88 | -0.00 |
| 31 | 0.00 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | -2.22 | -0.00 |
| 32 | 0.00 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | -1.59 | -0.00 |
| 33 | 0.00 | 5.45 | 0.01 | 0.00 | -5.41 | -0.01 |
| 34 | 0.00 | 4.82 | 0.01 | 0.00 | -4.78 | -0.01 |
| 35 | 0.00 | 6.16 | 0.01 | 0.00 | -6.12 | -0.01 |
| 36 | 0.00 | 5.53 | 0.01 | 0.00 | -5.49 | -0.01 |
| 37 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | -0.91 | -0.00 |
| 38 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | -0.28 | -0.00 |
| 39 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | -1.62 | -0.00 |
| 40 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | -0.99 | -0.00 |
| 41 | 0.00 | 5.45 | 0.01 | 0.00 | -5.41 | -0.01 |
| 42 | 0.00 | 4.82 | 0.01 | 0.00 | -4.78 | -0.01 |
| 43 | 0.00 | 6.16 | 0.01 | 0.00 | -6.12 | -0.01 |
| 44 | 0.00 | 5.53 | 0.01 | 0.00 | -5.49 | -0.01 |
| 45 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | -0.91 | -0.00 |
| 46 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | -0.28 | -0.00 |
| 47 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | -1.62 | -0.00 |
| 48 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | -0.99 | -0.00 |
| 49 | 0.00 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | -3.94 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | -2.89 | -0.00 |
| 51 | 0.00 | 5.17 | 0.01 | 0.00 | -5.12 | -0.01 |
| 52 | 0.00 | 4.12 | 0.01 | 0.00 | -4.07 | -0.01 |
| 53 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | -0.79 | -0.00 |
| 54 | 0.00 | -0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | -0.00 |
| 55 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | -1.97 | -0.00 |
| 56 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | -0.92 | -0.00 |
| 57 | 0.00 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | -3.94 | -0.00 |
| 58 | 0.00 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | -2.89 | -0.00 |
| 59 | 0.00 | 5.17 | 0.01 | 0.00 | -5.12 | -0.01 |
| 60 | 0.00 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | -4.07 | -0.00 |
| 61 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | -0.79 | -0.00 |
| 62 | 0.00 | -0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | -0.00 |
| 63 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | -1.97 | -0.00 |
| 64 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | -0.92 | -0.00 |
| 65 | 0.00 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | -3.34 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | -2.30 | -0.00 |
| 67 | 0.00 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | -4.52 | -0.00 |
| 68 | 0.00 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | -3.47 | -0.00 |
| 69 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | -0.19 | -0.00 |
| 70 | -0.00 | -0.82 | -0.00 | -0.00 | 0.85 | 0.00 |
| 71 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | -1.37 | -0.00 |
| 72 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | -0.32 | -0.00 |
| 73 | 0.00 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | -3.34 | -0.00 |
| 74 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | -2.30 | -0.00 |
| 75 | 0.00 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | -4.52 | -0.00 |
| 76 | 0.00 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | -3.47 | -0.00 |
| 77 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | -0.19 | -0.00 |
| 78 | 0.00 | -0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | -0.00 |
| 79 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | -1.37 | -0.00 |
| 80 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | -0.32 | -0.00 |
| 81 | 0.00 | 4.58 | 0.01 | 0.00 | -4.53 | -0.01 |
| 82 | 0.00 | 4.59 | 0.01 | 0.00 | -4.54 | -0.01 |
| 83 | 0.00 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | -2.58 | -0.00 |
| 84 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | -2.59 | -0.00 |
| 85 | 0.00 | 4.58 | 0.01 | 0.00 | -4.53 | -0.01 |
| 86 | 0.00 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | -4.54 | -0.00 |
| 87 | 0.00 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | -2.58 | -0.00 |
| 88 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | -2.59 | -0.00 |
| 89 | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | -3.49 | -0.00 |
| 90 | 0.00 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | -3.50 | -0.00 |
| 91 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | -1.99 | -0.00 |
| 92 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | -0.00 |
| 93 | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | -3.49 | -0.00 |
| 94 | 0.00 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | -3.50 | -0.00 |
| 95 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | -1.99 | -0.00 |
| 96 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | -0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=0.00, N=7.14, M=0.00, N=-7.09

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =19.66

强度计算最大应力比 =0.066

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =19.39

平面内稳定计算最大应力比 =0.065

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =19.39

平面外稳定计算最大应力比 =0.065

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=7.14, M=0.00, N=-7.09

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=35.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =35.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=41. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=41. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=3.35

41. 钢 柱 41 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=2.00; 长细比：λx=16.2,λy=32.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.99

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 152.20 | 0.13 | 0.00 | -156.31 | 0.12 |
| 2 | 0.00 | 77.79 | 0.13 | 0.00 | -73.62 | 0.12 |
| 3 | 0.00 | 164.63 | 0.13 | 0.00 | -164.60 | 0.12 |
| 4 | 0.00 | 65.36 | 0.13 | 0.00 | -65.33 | 0.12 |
| 5 | 0.00 | 137.11 | 0.10 | 0.00 | -141.24 | 0.09 |
| 6 | 0.00 | 62.71 | 0.10 | 0.00 | -58.54 | 0.09 |
| 7 | 0.00 | 149.54 | 0.10 | 0.00 | -149.53 | 0.09 |
| 8 | 0.00 | 50.27 | 0.10 | 0.00 | -50.26 | 0.09 |
| 9 | 0.00 | 9.33 | -1.29 | 0.00 | -9.30 | -1.29 |
| 10 | 0.00 | 18.93 | -0.77 | 0.00 | -18.90 | -0.77 |
| 11 | 0.00 | 35.19 | -0.71 | 0.00 | -35.16 | -0.71 |
| 12 | 0.00 | 44.80 | -0.18 | 0.00 | -44.77 | -0.19 |
| 13 | -0.00 | -5.76 | -1.32 | -0.00 | 5.78 | -1.32 |
| 14 | 0.00 | 3.85 | -0.80 | 0.00 | -3.83 | -0.80 |
| 15 | 0.00 | 20.11 | -0.73 | 0.00 | -20.09 | -0.74 |
| 16 | 0.00 | 29.72 | -0.21 | 0.00 | -29.70 | -0.21 |
| 17 | 0.00 | 118.58 | -0.72 | 0.00 | -122.70 | -0.73 |
| 18 | 0.00 | 124.34 | -0.41 | 0.00 | -128.46 | -0.42 |
| 19 | 0.00 | 134.10 | -0.37 | 0.00 | -138.21 | -0.38 |
| 20 | 0.00 | 139.86 | -0.06 | 0.00 | -143.98 | -0.06 |
| 21 | 0.00 | 44.17 | -0.73 | 0.00 | -40.00 | -0.73 |
| 22 | 0.00 | 49.93 | -0.41 | 0.00 | -45.76 | -0.41 |
| 23 | 0.00 | 59.69 | -0.37 | 0.00 | -55.52 | -0.37 |
| 24 | 0.00 | 65.45 | -0.06 | 0.00 | -61.28 | -0.06 |
| 25 | 0.00 | 131.01 | -0.72 | 0.00 | -130.98 | -0.73 |
| 26 | 0.00 | 136.77 | -0.41 | 0.00 | -136.75 | -0.42 |
| 27 | 0.00 | 146.53 | -0.37 | 0.00 | -146.50 | -0.38 |
| 28 | 0.00 | 152.29 | -0.06 | 0.00 | -152.27 | -0.06 |
| 29 | 0.00 | 31.74 | -0.72 | 0.00 | -31.71 | -0.73 |
| 30 | 0.00 | 37.50 | -0.41 | 0.00 | -37.48 | -0.41 |
| 31 | 0.00 | 47.26 | -0.37 | 0.00 | -47.23 | -0.38 |
| 32 | 0.00 | 53.02 | -0.06 | 0.00 | -53.00 | -0.06 |
| 33 | 0.00 | 103.50 | -0.75 | 0.00 | -107.62 | -0.76 |
| 34 | 0.00 | 109.26 | -0.44 | 0.00 | -113.38 | -0.44 |
| 35 | 0.00 | 119.01 | -0.40 | 0.00 | -123.14 | -0.41 |
| 36 | 0.00 | 124.78 | -0.09 | 0.00 | -128.90 | -0.09 |
| 37 | -0.00 | 29.09 | -0.75 | 0.00 | -24.92 | -0.75 |
| 38 | 0.00 | 34.85 | -0.44 | 0.00 | -30.69 | -0.44 |
| 39 | 0.00 | 44.60 | -0.40 | 0.00 | -40.44 | -0.40 |
| 40 | 0.00 | 50.37 | -0.09 | 0.00 | -46.21 | -0.09 |
| 41 | 0.00 | 115.93 | -0.75 | 0.00 | -115.91 | -0.76 |
| 42 | 0.00 | 121.69 | -0.44 | 0.00 | -121.67 | -0.44 |
| 43 | 0.00 | 131.44 | -0.40 | 0.00 | -131.42 | -0.41 |
| 44 | 0.00 | 137.21 | -0.09 | 0.00 | -137.19 | -0.09 |
| 45 | 0.00 | 16.66 | -0.75 | 0.00 | -16.64 | -0.75 |
| 46 | 0.00 | 22.42 | -0.44 | 0.00 | -22.40 | -0.44 |
| 47 | 0.00 | 32.17 | -0.40 | 0.00 | -32.15 | -0.40 |
| 48 | 0.00 | 37.94 | -0.09 | 0.00 | -37.92 | -0.09 |
| 49 | 0.00 | 70.11 | -1.29 | 0.00 | -72.99 | -1.29 |
| 50 | 0.00 | 79.72 | -0.77 | 0.00 | -82.59 | -0.77 |
| 51 | 0.00 | 95.98 | -0.70 | 0.00 | -98.85 | -0.71 |
| 52 | 0.00 | 105.59 | -0.18 | 0.00 | -108.46 | -0.19 |
| 53 | -0.00 | 18.03 | -1.29 | 0.00 | -15.10 | -1.29 |
| 54 | 0.00 | 27.63 | -0.77 | 0.00 | -24.71 | -0.77 |
| 55 | 0.00 | 43.89 | -0.71 | 0.00 | -40.96 | -0.71 |
| 56 | 0.00 | 53.50 | -0.18 | 0.00 | -50.58 | -0.19 |
| 57 | 0.00 | 78.82 | -1.29 | 0.00 | -78.79 | -1.29 |
| 58 | 0.00 | 88.42 | -0.77 | 0.00 | -88.39 | -0.77 |
| 59 | 0.00 | 104.68 | -0.70 | 0.00 | -104.65 | -0.71 |
| 60 | 0.00 | 114.29 | -0.18 | 0.00 | -114.26 | -0.19 |
| 61 | 0.00 | 9.33 | -1.29 | 0.00 | -9.30 | -1.29 |
| 62 | 0.00 | 18.93 | -0.77 | 0.00 | -18.90 | -0.77 |
| 63 | 0.00 | 35.19 | -0.71 | 0.00 | -35.16 | -0.71 |
| 64 | 0.00 | 44.80 | -0.18 | 0.00 | -44.77 | -0.19 |
| 65 | 0.00 | 55.03 | -1.32 | 0.00 | -57.91 | -1.32 |
| 66 | 0.00 | 64.63 | -0.80 | 0.00 | -67.52 | -0.80 |
| 67 | 0.00 | 80.89 | -0.73 | 0.00 | -83.78 | -0.74 |
| 68 | 0.00 | 90.50 | -0.21 | 0.00 | -93.39 | -0.22 |
| 69 | -0.00 | 2.95 | -1.32 | -0.00 | -0.03 | -1.32 |
| 70 | -0.00 | 12.55 | -0.80 | -0.00 | -9.63 | -0.80 |
| 71 | 0.00 | 28.81 | -0.73 | 0.00 | -25.89 | -0.74 |
| 72 | 0.00 | 38.42 | -0.21 | 0.00 | -35.50 | -0.21 |
| 73 | 0.00 | 63.73 | -1.32 | 0.00 | -63.71 | -1.32 |
| 74 | 0.00 | 73.34 | -0.80 | 0.00 | -73.32 | -0.80 |
| 75 | 0.00 | 89.60 | -0.73 | 0.00 | -89.58 | -0.74 |
| 76 | 0.00 | 99.21 | -0.21 | 0.00 | -99.19 | -0.22 |
| 77 | -0.00 | -5.76 | -1.32 | -0.00 | 5.78 | -1.32 |
| 78 | 0.00 | 3.85 | -0.80 | 0.00 | -3.83 | -0.80 |
| 79 | 0.00 | 20.11 | -0.73 | 0.00 | -20.09 | -0.74 |
| 80 | 0.00 | 29.72 | -0.21 | 0.00 | -29.70 | -0.21 |
| 81 | 0.00 | 103.09 | 0.13 | 0.00 | -104.86 | 0.12 |
| 82 | 0.00 | 102.88 | 0.13 | 0.00 | -104.65 | 0.12 |
| 83 | 0.00 | 70.85 | 0.13 | 0.00 | -69.03 | 0.12 |
| 84 | 0.00 | 70.64 | 0.13 | 0.00 | -68.82 | 0.12 |
| 85 | 0.00 | 108.48 | 0.13 | 0.00 | -108.45 | 0.12 |
| 86 | 0.00 | 108.27 | 0.13 | 0.00 | -108.24 | 0.12 |
| 87 | 0.00 | 65.46 | 0.13 | 0.00 | -65.44 | 0.12 |
| 88 | 0.00 | 65.25 | 0.13 | 0.00 | -65.23 | 0.12 |
| 89 | 0.00 | 79.33 | 0.10 | 0.00 | -80.69 | 0.09 |
| 90 | 0.00 | 79.12 | 0.10 | 0.00 | -80.48 | 0.09 |
| 91 | 0.00 | 54.52 | 0.10 | 0.00 | -53.12 | 0.09 |
| 92 | 0.00 | 54.31 | 0.10 | 0.00 | -52.91 | 0.09 |
| 93 | 0.00 | 83.47 | 0.10 | 0.00 | -83.45 | 0.09 |
| 94 | 0.00 | 83.26 | 0.10 | 0.00 | -83.24 | 0.09 |
| 95 | 0.00 | 50.38 | 0.10 | 0.00 | -50.36 | 0.09 |
| 96 | 0.00 | 50.17 | 0.10 | 0.00 | -50.15 | 0.09 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=0.00, N=164.63, M=0.00, N=-164.60

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =87.56

强度计算最大应力比 =0.292

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =78.22

平面内稳定计算最大应力比 =0.261

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =82.93

平面外稳定计算最大应力比 =0.276

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=152.20, M=0.00, N=-156.31

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =45.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=32. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

42. 钢 柱 42 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=41.5,λy=41.5

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 2 | -0.00 | -0.25 | -0.01 | -0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 3 | -0.00 | -0.25 | -0.01 | -0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 4 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 5 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 6 | -0.00 | -0.19 | -0.01 | -0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 7 | -0.00 | -0.19 | -0.01 | -0.00 | 0.23 | 0.01 |
| 8 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 9 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 10 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 11 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 12 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 13 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 14 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 15 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 16 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 17 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 18 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 19 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 20 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 21 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 22 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 23 | -0.00 | -0.25 | -0.01 | -0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 24 | -0.00 | -0.25 | -0.01 | -0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 25 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 26 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 27 | -0.00 | -0.25 | -0.01 | -0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 28 | -0.00 | -0.25 | -0.01 | -0.00 | 0.30 | 0.01 |
| 29 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 30 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 31 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 32 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 33 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 34 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 35 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 36 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 37 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 38 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 39 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 40 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 41 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 42 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 43 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 44 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 45 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 46 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 47 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 48 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 49 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 50 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 51 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 52 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 53 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 54 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 55 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 56 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 57 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 58 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 59 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 60 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 61 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 62 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 63 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 64 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 65 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 66 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 67 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 68 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 69 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 71 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 72 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 73 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 74 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 75 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 76 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 77 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 78 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 79 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 80 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 81 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 82 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 83 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 84 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 85 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 86 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 87 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 88 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 89 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 90 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 91 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 92 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 93 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 94 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 95 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 96 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 61, M=-0.00, N=-0.25, M=-0.00, N=0.30

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.69

强度计算最大应力比 =0.002

强度计算最大应力 < f=300.00

拉杆,平面内长细比 λ=41. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=41. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=3.35

43. 钢 柱 43 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.49, Ly=1.49; 长细比：λx=48.6,λy=48.6

构件长度=1.49; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=89, T=2.50

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 48.92 | 0.04 | 0.00 | -99.41 | 0.04 |
| 2 | -0.00 | 99.50 | 0.04 | 0.00 | -48.84 | 0.04 |
| 3 | -0.00 | 105.91 | 0.04 | 0.00 | -105.82 | 0.04 |
| 4 | -0.00 | 40.85 | 0.04 | 0.00 | -40.76 | 0.04 |
| 5 | -0.00 | 39.30 | 0.03 | 0.00 | -89.81 | 0.03 |
| 6 | -0.00 | 89.88 | 0.03 | 0.00 | -39.24 | 0.03 |
| 7 | -0.00 | 96.29 | 0.03 | 0.00 | -96.22 | 0.03 |
| 8 | -0.00 | 31.23 | 0.03 | 0.00 | -31.16 | 0.03 |
| 9 | -0.00 | 6.84 | 0.04 | 0.00 | -6.76 | 0.04 |
| 10 | -0.00 | 12.28 | 0.04 | 0.00 | -12.19 | 0.04 |
| 11 | -0.00 | 22.70 | 0.04 | 0.00 | -22.61 | 0.04 |
| 12 | -0.00 | 28.13 | 0.04 | 0.00 | -28.05 | 0.04 |
| 13 | 0.00 | -2.78 | 0.03 | -0.00 | 2.84 | 0.03 |
| 14 | -0.00 | 2.66 | 0.03 | 0.00 | -2.59 | 0.03 |
| 15 | -0.00 | 13.08 | 0.03 | 0.00 | -13.01 | 0.03 |
| 16 | -0.00 | 18.51 | 0.03 | 0.00 | -18.45 | 0.03 |
| 17 | -0.00 | 28.01 | 0.04 | 0.00 | -78.51 | 0.04 |
| 18 | -0.00 | 31.27 | 0.04 | 0.00 | -81.77 | 0.04 |
| 19 | -0.00 | 37.52 | 0.04 | 0.00 | -88.02 | 0.04 |
| 20 | -0.00 | 40.79 | 0.04 | 0.00 | -91.28 | 0.04 |
| 21 | -0.00 | 78.59 | 0.04 | 0.00 | -27.93 | 0.04 |
| 22 | -0.00 | 81.85 | 0.04 | 0.00 | -31.19 | 0.04 |
| 23 | -0.00 | 88.10 | 0.04 | 0.00 | -37.44 | 0.04 |
| 24 | -0.00 | 91.36 | 0.04 | 0.00 | -40.70 | 0.04 |
| 25 | -0.00 | 85.00 | 0.04 | 0.00 | -84.92 | 0.04 |
| 26 | -0.00 | 88.26 | 0.04 | 0.00 | -88.18 | 0.04 |
| 27 | -0.00 | 94.51 | 0.04 | 0.00 | -94.43 | 0.04 |
| 28 | -0.00 | 97.77 | 0.04 | 0.00 | -97.69 | 0.04 |
| 29 | -0.00 | 19.94 | 0.04 | 0.00 | -19.86 | 0.04 |
| 30 | -0.00 | 23.20 | 0.04 | 0.00 | -23.12 | 0.04 |
| 31 | -0.00 | 29.45 | 0.04 | 0.00 | -29.37 | 0.04 |
| 32 | -0.00 | 32.71 | 0.04 | 0.00 | -32.63 | 0.04 |
| 33 | -0.00 | 18.39 | 0.03 | 0.00 | -68.91 | 0.03 |
| 34 | -0.00 | 21.65 | 0.03 | 0.00 | -72.17 | 0.03 |
| 35 | -0.00 | 27.90 | 0.03 | 0.00 | -78.42 | 0.03 |
| 36 | -0.00 | 31.17 | 0.03 | 0.00 | -81.68 | 0.03 |
| 37 | -0.00 | 68.97 | 0.03 | 0.00 | -18.33 | 0.03 |
| 38 | -0.00 | 72.23 | 0.03 | 0.00 | -21.59 | 0.03 |
| 39 | -0.00 | 78.48 | 0.03 | 0.00 | -27.84 | 0.03 |
| 40 | -0.00 | 81.74 | 0.03 | 0.00 | -31.10 | 0.03 |
| 41 | -0.00 | 75.38 | 0.03 | 0.00 | -75.31 | 0.03 |
| 42 | -0.00 | 78.64 | 0.03 | 0.00 | -78.57 | 0.03 |
| 43 | -0.00 | 84.89 | 0.03 | 0.00 | -84.83 | 0.03 |
| 44 | -0.00 | 88.15 | 0.03 | 0.00 | -88.09 | 0.03 |
| 45 | -0.00 | 10.32 | 0.03 | 0.00 | -10.26 | 0.03 |
| 46 | -0.00 | 13.58 | 0.03 | 0.00 | -13.52 | 0.03 |
| 47 | -0.00 | 19.83 | 0.03 | 0.00 | -19.77 | 0.03 |
| 48 | -0.00 | 23.09 | 0.03 | 0.00 | -23.03 | 0.03 |
| 49 | -0.00 | 11.91 | 0.04 | 0.00 | -47.23 | 0.04 |
| 50 | -0.00 | 17.34 | 0.04 | 0.00 | -52.66 | 0.04 |
| 51 | -0.00 | 27.76 | 0.04 | 0.00 | -63.08 | 0.04 |
| 52 | -0.00 | 33.19 | 0.04 | 0.00 | -68.51 | 0.04 |
| 53 | -0.00 | 47.31 | 0.04 | -0.00 | -11.82 | 0.04 |
| 54 | -0.00 | 52.74 | 0.04 | 0.00 | -17.26 | 0.04 |
| 55 | -0.00 | 63.16 | 0.04 | 0.00 | -27.68 | 0.04 |
| 56 | -0.00 | 68.60 | 0.04 | 0.00 | -33.11 | 0.04 |
| 57 | -0.00 | 51.80 | 0.04 | 0.00 | -51.71 | 0.04 |
| 58 | -0.00 | 57.23 | 0.04 | 0.00 | -57.15 | 0.04 |
| 59 | -0.00 | 67.65 | 0.04 | 0.00 | -67.57 | 0.04 |
| 60 | -0.00 | 73.08 | 0.04 | 0.00 | -73.00 | 0.04 |
| 61 | -0.00 | 6.26 | 0.04 | 0.00 | -6.17 | 0.04 |
| 62 | -0.00 | 11.69 | 0.04 | 0.00 | -11.60 | 0.04 |
| 63 | -0.00 | 22.11 | 0.04 | 0.00 | -22.02 | 0.04 |
| 64 | -0.00 | 27.54 | 0.04 | 0.00 | -27.46 | 0.04 |
| 65 | 0.00 | 2.29 | 0.03 | 0.00 | -37.62 | 0.03 |
| 66 | 0.00 | 7.72 | 0.03 | 0.00 | -43.06 | 0.03 |
| 67 | -0.00 | 18.14 | 0.03 | 0.00 | -53.48 | 0.03 |
| 68 | -0.00 | 23.57 | 0.03 | 0.00 | -58.91 | 0.03 |
| 69 | -0.00 | 37.69 | 0.03 | -0.00 | -2.22 | 0.03 |
| 70 | -0.00 | 43.12 | 0.03 | -0.00 | -7.65 | 0.03 |
| 71 | -0.00 | 53.54 | 0.03 | 0.00 | -18.07 | 0.03 |
| 72 | -0.00 | 58.98 | 0.03 | 0.00 | -23.51 | 0.03 |
| 73 | -0.00 | 42.18 | 0.03 | 0.00 | -42.11 | 0.03 |
| 74 | -0.00 | 47.61 | 0.03 | 0.00 | -47.54 | 0.03 |
| 75 | -0.00 | 58.03 | 0.03 | 0.00 | -57.96 | 0.03 |
| 76 | -0.00 | 63.46 | 0.03 | 0.00 | -63.40 | 0.03 |
| 77 | -0.00 | -3.37 | 0.03 | 0.00 | 3.43 | 0.03 |
| 78 | -0.00 | 2.07 | 0.03 | 0.00 | -2.00 | 0.03 |
| 79 | -0.00 | 12.49 | 0.03 | 0.00 | -12.42 | 0.03 |
| 80 | -0.00 | 17.92 | 0.03 | 0.00 | -17.86 | 0.03 |
| 81 | -0.00 | 44.77 | 0.04 | 0.00 | -66.60 | 0.04 |
| 82 | -0.00 | 44.87 | 0.04 | 0.00 | -66.71 | 0.04 |
| 83 | -0.00 | 66.69 | 0.04 | 0.00 | -44.69 | 0.04 |
| 84 | -0.00 | 66.79 | 0.04 | 0.00 | -44.79 | 0.04 |
| 85 | -0.00 | 69.46 | 0.04 | 0.00 | -69.38 | 0.04 |
| 86 | -0.00 | 69.57 | 0.04 | 0.00 | -69.48 | 0.04 |
| 87 | -0.00 | 41.27 | 0.04 | 0.00 | -41.19 | 0.04 |
| 88 | -0.00 | 41.38 | 0.04 | 0.00 | -41.29 | 0.04 |
| 89 | -0.00 | 34.43 | 0.03 | 0.00 | -51.22 | 0.03 |
| 90 | -0.00 | 34.53 | 0.03 | 0.00 | -51.33 | 0.03 |
| 91 | -0.00 | 51.29 | 0.03 | 0.00 | -34.36 | 0.03 |
| 92 | -0.00 | 51.39 | 0.03 | 0.00 | -34.47 | 0.03 |
| 93 | -0.00 | 53.42 | 0.03 | 0.00 | -53.36 | 0.03 |
| 94 | -0.00 | 53.53 | 0.03 | 0.00 | -53.46 | 0.03 |
| 95 | -0.00 | 31.74 | 0.03 | 0.00 | -31.67 | 0.03 |
| 96 | -0.00 | 31.84 | 0.03 | 0.00 | -31.78 | 0.03 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=-0.00, N=105.91, M=0.00, N=-105.82

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =183.50

强度计算最大应力比 =0.612

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =186.87

平面内稳定计算最大应力比 =0.623

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =186.87

平面外稳定计算最大应力比 =0.623

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=-0.00, N=48.92, M=0.00, N=-99.41

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=35.60 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =35.60 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=49. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=49. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=7.92

44. 钢 柱 44 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.35, Ly=1.35; 长细比：λx=55.8,λy=55.8

构件长度=1.35; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -37.18 | -0.02 | -0.00 | 33.20 | -0.02 |
| 2 | -0.00 | -81.45 | -0.02 | -0.00 | 85.52 | -0.02 |
| 3 | 0.00 | -32.14 | -0.02 | -0.00 | 32.19 | -0.02 |
| 4 | -0.00 | -86.49 | -0.02 | -0.00 | 86.53 | -0.02 |
| 5 | 0.00 | -29.41 | -0.02 | -0.00 | 25.42 | -0.02 |
| 6 | -0.00 | -73.68 | -0.02 | -0.00 | 77.74 | -0.02 |
| 7 | 0.00 | -24.38 | -0.02 | -0.00 | 24.41 | -0.02 |
| 8 | -0.00 | -78.72 | -0.02 | -0.00 | 78.76 | -0.02 |
| 9 | -0.00 | -5.96 | -0.02 | -0.00 | 6.00 | -0.02 |
| 10 | 0.00 | -9.47 | -0.02 | -0.00 | 9.51 | -0.02 |
| 11 | 0.00 | -18.72 | -0.02 | -0.00 | 18.77 | -0.02 |
| 12 | 0.00 | -22.23 | -0.02 | -0.00 | 22.28 | -0.02 |
| 13 | -0.00 | 1.81 | -0.02 | 0.00 | -1.78 | -0.02 |
| 14 | 0.00 | -1.70 | -0.02 | -0.00 | 1.73 | -0.02 |
| 15 | -0.00 | -10.95 | -0.02 | -0.00 | 10.99 | -0.02 |
| 16 | 0.00 | -14.46 | -0.02 | -0.00 | 14.50 | -0.02 |
| 17 | 0.00 | -20.56 | -0.02 | -0.00 | 16.58 | -0.02 |
| 18 | 0.00 | -22.67 | -0.02 | -0.00 | 18.68 | -0.02 |
| 19 | 0.00 | -28.22 | -0.02 | -0.00 | 24.24 | -0.02 |
| 20 | 0.00 | -30.32 | -0.02 | -0.00 | 26.34 | -0.02 |
| 21 | -0.00 | -64.83 | -0.02 | -0.00 | 68.90 | -0.02 |
| 22 | -0.00 | -66.93 | -0.02 | -0.00 | 71.00 | -0.02 |
| 23 | -0.00 | -72.49 | -0.02 | -0.00 | 76.55 | -0.02 |
| 24 | -0.00 | -74.59 | -0.02 | -0.00 | 78.66 | -0.02 |
| 25 | 0.00 | -15.52 | -0.02 | -0.00 | 15.56 | -0.02 |
| 26 | 0.00 | -17.63 | -0.02 | -0.00 | 17.67 | -0.02 |
| 27 | 0.00 | -23.18 | -0.02 | -0.00 | 23.22 | -0.02 |
| 28 | 0.00 | -25.28 | -0.02 | -0.00 | 25.33 | -0.02 |
| 29 | -0.00 | -69.87 | -0.02 | -0.00 | 69.91 | -0.02 |
| 30 | -0.00 | -71.97 | -0.02 | -0.00 | 72.02 | -0.02 |
| 31 | -0.00 | -77.53 | -0.02 | -0.00 | 77.57 | -0.02 |
| 32 | -0.00 | -79.63 | -0.02 | -0.00 | 79.67 | -0.02 |
| 33 | 0.00 | -12.79 | -0.02 | -0.00 | 8.80 | -0.02 |
| 34 | 0.00 | -14.90 | -0.02 | -0.00 | 10.90 | -0.02 |
| 35 | 0.00 | -20.45 | -0.02 | -0.00 | 16.46 | -0.02 |
| 36 | 0.00 | -22.56 | -0.02 | -0.00 | 18.56 | -0.02 |
| 37 | -0.00 | -57.06 | -0.02 | -0.00 | 61.12 | -0.02 |
| 38 | -0.00 | -59.17 | -0.02 | -0.00 | 63.22 | -0.02 |
| 39 | -0.00 | -64.72 | -0.02 | -0.00 | 68.78 | -0.02 |
| 40 | -0.00 | -66.82 | -0.02 | -0.00 | 70.88 | -0.02 |
| 41 | 0.00 | -7.75 | -0.02 | -0.00 | 7.78 | -0.02 |
| 42 | 0.00 | -9.86 | -0.02 | -0.00 | 9.89 | -0.02 |
| 43 | 0.00 | -15.41 | -0.02 | -0.00 | 15.44 | -0.02 |
| 44 | 0.00 | -17.52 | -0.02 | -0.00 | 17.55 | -0.02 |
| 45 | -0.00 | -62.10 | -0.02 | -0.00 | 62.13 | -0.02 |
| 46 | -0.00 | -64.20 | -0.02 | -0.00 | 64.24 | -0.02 |
| 47 | -0.00 | -69.76 | -0.02 | -0.00 | 69.79 | -0.02 |
| 48 | -0.00 | -71.86 | -0.02 | -0.00 | 71.90 | -0.02 |
| 49 | 0.00 | -8.42 | -0.02 | -0.00 | 5.65 | -0.02 |
| 50 | 0.00 | -11.93 | -0.02 | -0.00 | 9.16 | -0.02 |
| 51 | 0.00 | -21.19 | -0.02 | -0.00 | 18.41 | -0.02 |
| 52 | 0.00 | -24.70 | -0.02 | -0.00 | 21.92 | -0.02 |
| 53 | -0.00 | -39.41 | -0.02 | -0.00 | 42.27 | -0.02 |
| 54 | -0.00 | -42.92 | -0.02 | -0.00 | 45.78 | -0.02 |
| 55 | -0.00 | -52.17 | -0.02 | -0.00 | 55.03 | -0.02 |
| 56 | -0.00 | -55.68 | -0.02 | -0.00 | 58.54 | -0.02 |
| 57 | 0.00 | -4.89 | -0.02 | -0.00 | 4.94 | -0.02 |
| 58 | 0.00 | -8.40 | -0.02 | -0.00 | 8.45 | -0.02 |
| 59 | 0.00 | -17.66 | -0.02 | -0.00 | 17.70 | -0.02 |
| 60 | 0.00 | -21.17 | -0.02 | -0.00 | 21.21 | -0.02 |
| 61 | -0.00 | -42.94 | -0.02 | -0.00 | 42.98 | -0.02 |
| 62 | -0.00 | -46.45 | -0.02 | -0.00 | 46.49 | -0.02 |
| 63 | -0.00 | -55.70 | -0.02 | -0.00 | 55.74 | -0.02 |
| 64 | -0.00 | -59.21 | -0.02 | -0.00 | 59.25 | -0.02 |
| 65 | 0.00 | -0.65 | -0.02 | 0.00 | -2.13 | -0.02 |
| 66 | 0.00 | -4.16 | -0.02 | -0.00 | 1.38 | -0.02 |
| 67 | 0.00 | -13.42 | -0.02 | -0.00 | 10.63 | -0.02 |
| 68 | 0.00 | -16.93 | -0.02 | -0.00 | 14.14 | -0.02 |
| 69 | -0.00 | -31.64 | -0.02 | -0.00 | 34.49 | -0.02 |
| 70 | -0.00 | -35.15 | -0.02 | -0.00 | 38.00 | -0.02 |
| 71 | -0.00 | -44.40 | -0.02 | -0.00 | 47.26 | -0.02 |
| 72 | -0.00 | -47.91 | -0.02 | -0.00 | 50.77 | -0.02 |
| 73 | 0.00 | 2.87 | -0.02 | -0.00 | -2.84 | -0.02 |
| 74 | 0.00 | -0.64 | -0.02 | -0.00 | 0.67 | -0.02 |
| 75 | 0.00 | -9.89 | -0.02 | -0.00 | 9.92 | -0.02 |
| 76 | 0.00 | -13.40 | -0.02 | -0.00 | 13.43 | -0.02 |
| 77 | -0.00 | -35.17 | -0.02 | -0.00 | 35.20 | -0.02 |
| 78 | -0.00 | -38.68 | -0.02 | -0.00 | 38.71 | -0.02 |
| 79 | -0.00 | -47.93 | -0.02 | -0.00 | 47.96 | -0.02 |
| 80 | -0.00 | -51.44 | -0.02 | -0.00 | 51.48 | -0.02 |
| 81 | 0.00 | -35.13 | -0.02 | -0.00 | 33.43 | -0.02 |
| 82 | 0.00 | -35.24 | -0.02 | -0.00 | 33.54 | -0.02 |
| 83 | -0.00 | -54.32 | -0.02 | -0.00 | 56.10 | -0.02 |
| 84 | -0.00 | -54.43 | -0.02 | -0.00 | 56.22 | -0.02 |
| 85 | 0.00 | -32.95 | -0.02 | -0.00 | 32.99 | -0.02 |
| 86 | 0.00 | -33.06 | -0.02 | -0.00 | 33.10 | -0.02 |
| 87 | -0.00 | -56.50 | -0.02 | -0.00 | 56.54 | -0.02 |
| 88 | -0.00 | -56.61 | -0.02 | -0.00 | 56.65 | -0.02 |
| 89 | 0.00 | -27.01 | -0.02 | -0.00 | 25.71 | -0.02 |
| 90 | 0.00 | -27.12 | -0.02 | -0.00 | 25.82 | -0.02 |
| 91 | -0.00 | -41.77 | -0.02 | -0.00 | 43.14 | -0.02 |
| 92 | -0.00 | -41.88 | -0.02 | -0.00 | 43.26 | -0.02 |
| 93 | 0.00 | -25.33 | -0.02 | -0.00 | 25.37 | -0.02 |
| 94 | 0.00 | -25.44 | -0.02 | -0.00 | 25.48 | -0.02 |
| 95 | -0.00 | -43.45 | -0.02 | -0.00 | 43.48 | -0.02 |
| 96 | -0.00 | -43.56 | -0.02 | -0.00 | 43.59 | -0.02 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=-0.00, N=-86.49, M=-0.00, N=86.53

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =238.30

强度计算最大应力比 =0.794

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 73, M=0.00, N=2.87, M=-0.00, N=-2.84

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =8.41

平面内稳定计算最大应力比 =0.028

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =8.41

平面外稳定计算最大应力比 =0.028

腹板容许高厚比计算对应组合号: 13, M=-0.00, N=1.81, M=0.00, N=-1.78

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =66.20

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=35.00 < [D/T]=66.20

压杆,平面内长细比 λ=56. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=56. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=4.51

45. 钢 柱 45 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=2.00; 长细比：λx=16.2,λy=32.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.99

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 77.79 | -0.13 | -0.00 | -73.62 | -0.12 |
| 2 | -0.00 | 152.19 | -0.13 | -0.00 | -156.31 | -0.12 |
| 3 | -0.00 | 164.62 | -0.13 | -0.00 | -164.60 | -0.12 |
| 4 | -0.00 | 65.35 | -0.13 | -0.00 | -65.33 | -0.12 |
| 5 | -0.00 | 62.70 | -0.10 | -0.00 | -58.54 | -0.09 |
| 6 | -0.00 | 137.11 | -0.10 | -0.00 | -141.23 | -0.09 |
| 7 | -0.00 | 149.54 | -0.10 | -0.00 | -149.52 | -0.09 |
| 8 | -0.00 | 50.27 | -0.10 | -0.00 | -50.25 | -0.09 |
| 9 | -0.00 | 18.93 | 0.77 | -0.00 | -18.90 | 0.77 |
| 10 | -0.00 | 9.32 | 1.29 | -0.00 | -9.30 | 1.29 |
| 11 | -0.00 | 44.80 | 0.18 | -0.00 | -44.77 | 0.19 |
| 12 | -0.00 | 35.19 | 0.71 | -0.00 | -35.16 | 0.71 |
| 13 | -0.00 | 3.85 | 0.80 | -0.00 | -3.83 | 0.80 |
| 14 | 0.00 | -5.76 | 1.32 | 0.00 | 5.78 | 1.32 |
| 15 | -0.00 | 29.72 | 0.21 | -0.00 | -29.70 | 0.21 |
| 16 | -0.00 | 20.11 | 0.73 | -0.00 | -20.09 | 0.74 |
| 17 | -0.00 | 49.93 | 0.41 | -0.00 | -45.76 | 0.41 |
| 18 | -0.00 | 44.17 | 0.73 | -0.00 | -40.00 | 0.73 |
| 19 | -0.00 | 65.45 | 0.06 | -0.00 | -61.28 | 0.06 |
| 20 | -0.00 | 59.68 | 0.37 | -0.00 | -55.52 | 0.37 |
| 21 | -0.00 | 124.34 | 0.41 | -0.00 | -128.45 | 0.42 |
| 22 | -0.00 | 118.57 | 0.72 | -0.00 | -122.69 | 0.73 |
| 23 | -0.00 | 139.86 | 0.06 | -0.00 | -143.98 | 0.06 |
| 24 | -0.00 | 134.09 | 0.37 | -0.00 | -138.21 | 0.38 |
| 25 | -0.00 | 136.77 | 0.41 | -0.00 | -136.74 | 0.42 |
| 26 | -0.00 | 131.00 | 0.72 | -0.00 | -130.98 | 0.73 |
| 27 | -0.00 | 152.29 | 0.06 | -0.00 | -152.26 | 0.06 |
| 28 | -0.00 | 146.52 | 0.37 | -0.00 | -146.50 | 0.38 |
| 29 | -0.00 | 37.50 | 0.41 | -0.00 | -37.47 | 0.41 |
| 30 | -0.00 | 31.74 | 0.72 | -0.00 | -31.71 | 0.73 |
| 31 | -0.00 | 53.02 | 0.06 | -0.00 | -53.00 | 0.06 |
| 32 | -0.00 | 47.25 | 0.37 | -0.00 | -47.23 | 0.38 |
| 33 | -0.00 | 34.85 | 0.44 | -0.00 | -30.69 | 0.44 |
| 34 | 0.00 | 29.08 | 0.75 | -0.00 | -24.92 | 0.75 |
| 35 | -0.00 | 50.37 | 0.09 | -0.00 | -46.21 | 0.09 |
| 36 | -0.00 | 44.60 | 0.40 | -0.00 | -40.44 | 0.40 |
| 37 | -0.00 | 109.25 | 0.44 | -0.00 | -113.38 | 0.44 |
| 38 | -0.00 | 103.49 | 0.75 | -0.00 | -107.61 | 0.76 |
| 39 | -0.00 | 124.78 | 0.09 | -0.00 | -128.90 | 0.09 |
| 40 | -0.00 | 119.01 | 0.40 | -0.00 | -123.13 | 0.41 |
| 41 | -0.00 | 121.68 | 0.44 | -0.00 | -121.67 | 0.44 |
| 42 | -0.00 | 115.92 | 0.75 | -0.00 | -115.90 | 0.76 |
| 43 | -0.00 | 137.21 | 0.09 | -0.00 | -137.19 | 0.09 |
| 44 | -0.00 | 131.44 | 0.40 | -0.00 | -131.42 | 0.41 |
| 45 | -0.00 | 22.42 | 0.44 | -0.00 | -22.40 | 0.44 |
| 46 | -0.00 | 16.65 | 0.75 | -0.00 | -16.63 | 0.75 |
| 47 | -0.00 | 37.94 | 0.09 | -0.00 | -37.92 | 0.09 |
| 48 | -0.00 | 32.17 | 0.40 | -0.00 | -32.15 | 0.40 |
| 49 | -0.00 | 27.63 | 0.77 | -0.00 | -24.70 | 0.77 |
| 50 | 0.00 | 18.02 | 1.29 | -0.00 | -15.10 | 1.29 |
| 51 | -0.00 | 53.50 | 0.18 | -0.00 | -50.57 | 0.19 |
| 52 | -0.00 | 43.89 | 0.71 | -0.00 | -40.96 | 0.71 |
| 53 | -0.00 | 79.71 | 0.77 | -0.00 | -82.59 | 0.77 |
| 54 | -0.00 | 70.11 | 1.29 | -0.00 | -72.98 | 1.29 |
| 55 | -0.00 | 105.58 | 0.18 | -0.00 | -108.46 | 0.19 |
| 56 | -0.00 | 95.97 | 0.70 | -0.00 | -98.85 | 0.71 |
| 57 | -0.00 | 88.42 | 0.77 | -0.00 | -88.39 | 0.77 |
| 58 | -0.00 | 78.81 | 1.29 | -0.00 | -78.78 | 1.29 |
| 59 | -0.00 | 114.29 | 0.18 | -0.00 | -114.26 | 0.19 |
| 60 | -0.00 | 104.67 | 0.70 | -0.00 | -104.65 | 0.71 |
| 61 | -0.00 | 18.93 | 0.77 | -0.00 | -18.90 | 0.77 |
| 62 | -0.00 | 9.32 | 1.29 | -0.00 | -9.30 | 1.29 |
| 63 | -0.00 | 44.80 | 0.18 | -0.00 | -44.77 | 0.19 |
| 64 | -0.00 | 35.19 | 0.71 | -0.00 | -35.16 | 0.71 |
| 65 | 0.00 | 12.55 | 0.80 | 0.00 | -9.63 | 0.80 |
| 66 | 0.00 | 2.94 | 1.32 | 0.00 | -0.02 | 1.32 |
| 67 | -0.00 | 38.42 | 0.21 | -0.00 | -35.50 | 0.21 |
| 68 | -0.00 | 28.81 | 0.73 | -0.00 | -25.89 | 0.74 |
| 69 | -0.00 | 64.63 | 0.80 | -0.00 | -67.51 | 0.80 |
| 70 | -0.00 | 55.03 | 1.32 | -0.00 | -57.91 | 1.32 |
| 71 | -0.00 | 90.50 | 0.21 | -0.00 | -93.38 | 0.22 |
| 72 | -0.00 | 80.89 | 0.73 | -0.00 | -83.77 | 0.74 |
| 73 | -0.00 | 73.33 | 0.80 | -0.00 | -73.31 | 0.80 |
| 74 | -0.00 | 63.73 | 1.32 | -0.00 | -63.71 | 1.32 |
| 75 | -0.00 | 99.20 | 0.21 | -0.00 | -99.18 | 0.22 |
| 76 | -0.00 | 89.59 | 0.73 | -0.00 | -89.57 | 0.74 |
| 77 | -0.00 | 3.85 | 0.80 | -0.00 | -3.83 | 0.80 |
| 78 | 0.00 | -5.76 | 1.32 | 0.00 | 5.78 | 1.32 |
| 79 | -0.00 | 29.72 | 0.21 | -0.00 | -29.70 | 0.21 |
| 80 | -0.00 | 20.11 | 0.73 | -0.00 | -20.09 | 0.74 |
| 81 | -0.00 | 70.64 | -0.13 | -0.00 | -68.82 | -0.12 |
| 82 | -0.00 | 70.85 | -0.13 | -0.00 | -69.03 | -0.12 |
| 83 | -0.00 | 102.88 | -0.13 | -0.00 | -104.65 | -0.12 |
| 84 | -0.00 | 103.09 | -0.13 | -0.00 | -104.86 | -0.12 |
| 85 | -0.00 | 108.27 | -0.13 | -0.00 | -108.24 | -0.12 |
| 86 | -0.00 | 108.48 | -0.13 | -0.00 | -108.45 | -0.12 |
| 87 | -0.00 | 65.25 | -0.13 | -0.00 | -65.23 | -0.12 |
| 88 | -0.00 | 65.46 | -0.13 | -0.00 | -65.43 | -0.12 |
| 89 | -0.00 | 54.31 | -0.10 | -0.00 | -52.91 | -0.09 |
| 90 | -0.00 | 54.52 | -0.10 | -0.00 | -53.12 | -0.09 |
| 91 | -0.00 | 79.11 | -0.10 | -0.00 | -80.48 | -0.09 |
| 92 | -0.00 | 79.32 | -0.10 | -0.00 | -80.69 | -0.09 |
| 93 | -0.00 | 83.26 | -0.10 | -0.00 | -83.24 | -0.09 |
| 94 | -0.00 | 83.47 | -0.10 | -0.00 | -83.45 | -0.09 |
| 95 | -0.00 | 50.17 | -0.10 | -0.00 | -50.15 | -0.09 |
| 96 | -0.00 | 50.38 | -0.10 | -0.00 | -50.36 | -0.09 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=-0.00, N=164.62, M=-0.00, N=-164.60

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =87.56

强度计算最大应力比 =0.292

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =78.21

平面内稳定计算最大应力比 =0.261

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =82.93

平面外稳定计算最大应力比 =0.276

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=-0.00, N=77.79, M=-0.00, N=-73.62

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =45.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=32. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

46. 钢 柱 46 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.35, Ly=1.35; 长细比：λx=55.8,λy=55.8

构件长度=1.35; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -81.45 | 0.02 | 0.00 | 85.52 | 0.02 |
| 2 | -0.00 | -37.18 | 0.02 | 0.00 | 33.20 | 0.02 |
| 3 | -0.00 | -32.14 | 0.02 | 0.00 | 32.19 | 0.02 |
| 4 | 0.00 | -86.49 | 0.02 | 0.00 | 86.53 | 0.02 |
| 5 | 0.00 | -73.68 | 0.02 | 0.00 | 77.74 | 0.02 |
| 6 | -0.00 | -29.41 | 0.02 | 0.00 | 25.42 | 0.02 |
| 7 | -0.00 | -24.37 | 0.02 | 0.00 | 24.41 | 0.02 |
| 8 | 0.00 | -78.72 | 0.02 | 0.00 | 78.75 | 0.02 |
| 9 | -0.00 | -9.47 | 0.02 | 0.00 | 9.51 | 0.02 |
| 10 | 0.00 | -5.96 | 0.02 | 0.00 | 6.00 | 0.02 |
| 11 | -0.00 | -22.23 | 0.02 | 0.00 | 22.28 | 0.02 |
| 12 | -0.00 | -18.72 | 0.02 | 0.00 | 18.76 | 0.02 |
| 13 | -0.00 | -1.70 | 0.02 | 0.00 | 1.73 | 0.02 |
| 14 | 0.00 | 1.81 | 0.02 | -0.00 | -1.78 | 0.02 |
| 15 | -0.00 | -14.46 | 0.02 | 0.00 | 14.50 | 0.02 |
| 16 | 0.00 | -10.95 | 0.02 | 0.00 | 10.99 | 0.02 |
| 17 | 0.00 | -66.93 | 0.02 | 0.00 | 71.00 | 0.02 |
| 18 | 0.00 | -64.82 | 0.02 | 0.00 | 68.89 | 0.02 |
| 19 | 0.00 | -74.59 | 0.02 | 0.00 | 78.66 | 0.02 |
| 20 | 0.00 | -72.48 | 0.02 | 0.00 | 76.55 | 0.02 |
| 21 | -0.00 | -22.66 | 0.02 | 0.00 | 18.68 | 0.02 |
| 22 | -0.00 | -20.56 | 0.02 | 0.00 | 16.58 | 0.02 |
| 23 | -0.00 | -30.32 | 0.02 | 0.00 | 26.34 | 0.02 |
| 24 | -0.00 | -28.22 | 0.02 | 0.00 | 24.23 | 0.02 |
| 25 | -0.00 | -17.63 | 0.02 | 0.00 | 17.67 | 0.02 |
| 26 | -0.00 | -15.52 | 0.02 | 0.00 | 15.56 | 0.02 |
| 27 | -0.00 | -25.28 | 0.02 | 0.00 | 25.33 | 0.02 |
| 28 | -0.00 | -23.18 | 0.02 | 0.00 | 23.22 | 0.02 |
| 29 | 0.00 | -71.97 | 0.02 | 0.00 | 72.01 | 0.02 |
| 30 | 0.00 | -69.86 | 0.02 | 0.00 | 69.91 | 0.02 |
| 31 | 0.00 | -79.63 | 0.02 | 0.00 | 79.67 | 0.02 |
| 32 | 0.00 | -77.52 | 0.02 | 0.00 | 77.57 | 0.02 |
| 33 | 0.00 | -59.16 | 0.02 | 0.00 | 63.22 | 0.02 |
| 34 | 0.00 | -57.06 | 0.02 | 0.00 | 61.11 | 0.02 |
| 35 | 0.00 | -66.82 | 0.02 | 0.00 | 70.88 | 0.02 |
| 36 | 0.00 | -64.71 | 0.02 | 0.00 | 68.77 | 0.02 |
| 37 | -0.00 | -14.90 | 0.02 | 0.00 | 10.90 | 0.02 |
| 38 | -0.00 | -12.79 | 0.02 | 0.00 | 8.80 | 0.02 |
| 39 | -0.00 | -22.55 | 0.02 | 0.00 | 18.56 | 0.02 |
| 40 | -0.00 | -20.45 | 0.02 | 0.00 | 16.46 | 0.02 |
| 41 | -0.00 | -9.86 | 0.02 | 0.00 | 9.89 | 0.02 |
| 42 | -0.00 | -7.75 | 0.02 | 0.00 | 7.78 | 0.02 |
| 43 | -0.00 | -17.52 | 0.02 | 0.00 | 17.55 | 0.02 |
| 44 | -0.00 | -15.41 | 0.02 | 0.00 | 15.44 | 0.02 |
| 45 | 0.00 | -64.20 | 0.02 | 0.00 | 64.24 | 0.02 |
| 46 | 0.00 | -62.10 | 0.02 | 0.00 | 62.13 | 0.02 |
| 47 | 0.00 | -71.86 | 0.02 | 0.00 | 71.89 | 0.02 |
| 48 | 0.00 | -69.75 | 0.02 | 0.00 | 69.79 | 0.02 |
| 49 | 0.00 | -42.92 | 0.02 | 0.00 | 45.78 | 0.02 |
| 50 | 0.00 | -39.41 | 0.02 | 0.00 | 42.27 | 0.02 |
| 51 | 0.00 | -55.68 | 0.02 | 0.00 | 58.54 | 0.02 |
| 52 | 0.00 | -52.17 | 0.02 | 0.00 | 55.03 | 0.02 |
| 53 | -0.00 | -11.93 | 0.02 | 0.00 | 9.16 | 0.02 |
| 54 | -0.00 | -8.42 | 0.02 | 0.00 | 5.65 | 0.02 |
| 55 | -0.00 | -24.70 | 0.02 | 0.00 | 21.92 | 0.02 |
| 56 | -0.00 | -21.18 | 0.02 | 0.00 | 18.41 | 0.02 |
| 57 | -0.00 | -8.40 | 0.02 | 0.00 | 8.45 | 0.02 |
| 58 | -0.00 | -4.89 | 0.02 | 0.00 | 4.94 | 0.02 |
| 59 | -0.00 | -21.17 | 0.02 | 0.00 | 21.21 | 0.02 |
| 60 | -0.00 | -17.66 | 0.02 | 0.00 | 17.70 | 0.02 |
| 61 | 0.00 | -46.45 | 0.02 | 0.00 | 46.49 | 0.02 |
| 62 | 0.00 | -42.93 | 0.02 | 0.00 | 42.98 | 0.02 |
| 63 | 0.00 | -59.21 | 0.02 | 0.00 | 59.25 | 0.02 |
| 64 | 0.00 | -55.70 | 0.02 | 0.00 | 55.74 | 0.02 |
| 65 | 0.00 | -35.15 | 0.02 | 0.00 | 38.00 | 0.02 |
| 66 | 0.00 | -31.64 | 0.02 | 0.00 | 34.49 | 0.02 |
| 67 | 0.00 | -47.91 | 0.02 | 0.00 | 50.76 | 0.02 |
| 68 | 0.00 | -44.40 | 0.02 | 0.00 | 47.25 | 0.02 |
| 69 | -0.00 | -4.16 | 0.02 | 0.00 | 1.38 | 0.02 |
| 70 | -0.00 | -0.65 | 0.02 | -0.00 | -2.13 | 0.02 |
| 71 | -0.00 | -16.93 | 0.02 | 0.00 | 14.14 | 0.02 |
| 72 | -0.00 | -13.42 | 0.02 | 0.00 | 10.63 | 0.02 |
| 73 | -0.00 | -0.64 | 0.02 | 0.00 | 0.67 | 0.02 |
| 74 | -0.00 | 2.88 | 0.02 | 0.00 | -2.84 | 0.02 |
| 75 | -0.00 | -13.40 | 0.02 | 0.00 | 13.43 | 0.02 |
| 76 | -0.00 | -9.89 | 0.02 | 0.00 | 9.92 | 0.02 |
| 77 | 0.00 | -38.68 | 0.02 | 0.00 | 38.71 | 0.02 |
| 78 | 0.00 | -35.17 | 0.02 | 0.00 | 35.20 | 0.02 |
| 79 | 0.00 | -51.44 | 0.02 | 0.00 | 51.47 | 0.02 |
| 80 | 0.00 | -47.93 | 0.02 | 0.00 | 47.96 | 0.02 |
| 81 | 0.00 | -54.43 | 0.02 | 0.00 | 56.21 | 0.02 |
| 82 | 0.00 | -54.32 | 0.02 | 0.00 | 56.10 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | -35.24 | 0.02 | 0.00 | 33.54 | 0.02 |
| 84 | -0.00 | -35.13 | 0.02 | 0.00 | 33.43 | 0.02 |
| 85 | -0.00 | -33.06 | 0.02 | 0.00 | 33.10 | 0.02 |
| 86 | -0.00 | -32.95 | 0.02 | 0.00 | 32.99 | 0.02 |
| 87 | 0.00 | -56.61 | 0.02 | 0.00 | 56.65 | 0.02 |
| 88 | 0.00 | -56.50 | 0.02 | 0.00 | 56.54 | 0.02 |
| 89 | 0.00 | -41.88 | 0.02 | 0.00 | 43.25 | 0.02 |
| 90 | 0.00 | -41.77 | 0.02 | 0.00 | 43.14 | 0.02 |
| 91 | -0.00 | -27.12 | 0.02 | 0.00 | 25.81 | 0.02 |
| 92 | -0.00 | -27.01 | 0.02 | 0.00 | 25.70 | 0.02 |
| 93 | -0.00 | -25.44 | 0.02 | 0.00 | 25.48 | 0.02 |
| 94 | -0.00 | -25.33 | 0.02 | 0.00 | 25.37 | 0.02 |
| 95 | 0.00 | -43.56 | 0.02 | 0.00 | 43.59 | 0.02 |
| 96 | 0.00 | -43.45 | 0.02 | 0.00 | 43.48 | 0.02 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=0.00, N=-86.49, M=0.00, N=86.53

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =238.29

强度计算最大应力比 =0.794

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 74, M=-0.00, N=2.88, M=0.00, N=-2.84

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =8.41

平面内稳定计算最大应力比 =0.028

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =8.41

平面外稳定计算最大应力比 =0.028

腹板容许高厚比计算对应组合号: 14, M=0.00, N=1.81, M=-0.00, N=-1.78

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =66.20

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=35.00 < [D/T]=66.20

压杆,平面内长细比 λ=56. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=56. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=4.51

47. 钢 柱 47 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=41.5,λy=41.5

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -0.25 | 0.01 | 0.00 | 0.30 | -0.01 |
| 2 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 3 | 0.00 | -0.25 | 0.01 | 0.00 | 0.30 | -0.01 |
| 4 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | -0.19 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | -0.01 |
| 6 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 7 | 0.00 | -0.19 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | -0.01 |
| 8 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 9 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 10 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 11 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 12 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 13 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 14 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 15 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 16 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 17 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 19 | 0.00 | -0.25 | 0.01 | 0.00 | 0.30 | -0.01 |
| 20 | 0.00 | -0.25 | 0.01 | 0.00 | 0.30 | -0.01 |
| 21 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 22 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 23 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 24 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 25 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 26 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 27 | 0.00 | -0.25 | 0.01 | 0.00 | 0.30 | -0.01 |
| 28 | 0.00 | -0.25 | 0.01 | 0.00 | 0.30 | -0.01 |
| 29 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 30 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 31 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 32 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 33 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 37 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 38 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 39 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 40 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 41 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 42 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 43 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 44 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 45 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 46 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 47 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 48 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 49 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 51 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 52 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 53 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 54 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 55 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 56 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 57 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 58 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 59 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 60 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 61 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 62 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 63 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 64 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 65 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 67 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 68 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 69 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 70 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 71 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 72 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 73 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 74 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 75 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 76 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 77 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 78 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 79 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 80 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 81 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 82 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 83 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 84 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 85 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 86 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 87 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 88 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 89 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 90 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 91 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 92 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 93 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 94 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 95 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 96 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 62, M=0.00, N=-0.25, M=0.00, N=0.30

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.69

强度计算最大应力比 =0.002

强度计算最大应力 < f=300.00

拉杆,平面内长细比 λ=41. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=41. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=3.35

48. 钢 柱 48 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.49, Ly=1.49; 长细比：λx=48.6,λy=48.6

构件长度=1.49; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=89, T=2.50

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 99.49 | -0.04 | -0.00 | -48.83 | -0.04 |
| 2 | 0.00 | 48.92 | -0.04 | -0.00 | -99.41 | -0.04 |
| 3 | 0.00 | 105.90 | -0.04 | -0.00 | -105.82 | -0.04 |
| 4 | 0.00 | 40.85 | -0.04 | -0.00 | -40.76 | -0.04 |
| 5 | 0.00 | 89.87 | -0.03 | -0.00 | -39.23 | -0.03 |
| 6 | 0.00 | 39.30 | -0.03 | -0.00 | -89.81 | -0.03 |
| 7 | 0.00 | 96.28 | -0.03 | -0.00 | -96.22 | -0.03 |
| 8 | 0.00 | 31.23 | -0.03 | -0.00 | -31.16 | -0.03 |
| 9 | 0.00 | 12.28 | -0.04 | -0.00 | -12.19 | -0.04 |
| 10 | 0.00 | 6.84 | -0.04 | -0.00 | -6.76 | -0.04 |
| 11 | 0.00 | 28.13 | -0.04 | -0.00 | -28.05 | -0.04 |
| 12 | 0.00 | 22.69 | -0.04 | -0.00 | -22.61 | -0.04 |
| 13 | 0.00 | 2.66 | -0.03 | -0.00 | -2.59 | -0.03 |
| 14 | -0.00 | -2.78 | -0.03 | 0.00 | 2.84 | -0.03 |
| 15 | 0.00 | 18.51 | -0.03 | -0.00 | -18.45 | -0.03 |
| 16 | 0.00 | 13.07 | -0.03 | -0.00 | -13.01 | -0.03 |
| 17 | 0.00 | 81.85 | -0.04 | -0.00 | -31.19 | -0.04 |
| 18 | 0.00 | 78.59 | -0.04 | -0.00 | -27.93 | -0.04 |
| 19 | 0.00 | 91.36 | -0.04 | -0.00 | -40.70 | -0.04 |
| 20 | 0.00 | 88.10 | -0.04 | -0.00 | -37.44 | -0.04 |
| 21 | 0.00 | 31.27 | -0.04 | -0.00 | -81.76 | -0.04 |
| 22 | 0.00 | 28.01 | -0.04 | -0.00 | -78.50 | -0.04 |
| 23 | 0.00 | 40.79 | -0.04 | -0.00 | -91.28 | -0.04 |
| 24 | 0.00 | 37.52 | -0.04 | -0.00 | -88.01 | -0.04 |
| 25 | 0.00 | 88.26 | -0.04 | -0.00 | -88.17 | -0.04 |
| 26 | 0.00 | 85.00 | -0.04 | -0.00 | -84.91 | -0.04 |
| 27 | 0.00 | 97.77 | -0.04 | -0.00 | -97.69 | -0.04 |
| 28 | 0.00 | 94.51 | -0.04 | -0.00 | -94.42 | -0.04 |
| 29 | 0.00 | 23.20 | -0.04 | -0.00 | -23.12 | -0.04 |
| 30 | 0.00 | 19.94 | -0.04 | -0.00 | -19.85 | -0.04 |
| 31 | 0.00 | 32.71 | -0.04 | -0.00 | -32.63 | -0.04 |
| 32 | 0.00 | 29.45 | -0.04 | -0.00 | -29.37 | -0.04 |
| 33 | 0.00 | 72.23 | -0.03 | -0.00 | -21.59 | -0.03 |
| 34 | 0.00 | 68.97 | -0.03 | -0.00 | -18.33 | -0.03 |
| 35 | 0.00 | 81.74 | -0.03 | -0.00 | -31.10 | -0.03 |
| 36 | 0.00 | 78.48 | -0.03 | -0.00 | -27.84 | -0.03 |
| 37 | 0.00 | 21.65 | -0.03 | -0.00 | -72.16 | -0.03 |
| 38 | 0.00 | 18.39 | -0.03 | -0.00 | -68.90 | -0.03 |
| 39 | 0.00 | 31.17 | -0.03 | -0.00 | -81.68 | -0.03 |
| 40 | 0.00 | 27.90 | -0.03 | -0.00 | -78.41 | -0.03 |
| 41 | 0.00 | 78.64 | -0.03 | -0.00 | -78.57 | -0.03 |
| 42 | 0.00 | 75.38 | -0.03 | -0.00 | -75.31 | -0.03 |
| 43 | 0.00 | 88.15 | -0.03 | -0.00 | -88.09 | -0.03 |
| 44 | 0.00 | 84.89 | -0.03 | -0.00 | -84.82 | -0.03 |
| 45 | 0.00 | 13.58 | -0.03 | -0.00 | -13.52 | -0.03 |
| 46 | 0.00 | 10.32 | -0.03 | -0.00 | -10.25 | -0.03 |
| 47 | 0.00 | 23.09 | -0.03 | -0.00 | -23.03 | -0.03 |
| 48 | 0.00 | 19.83 | -0.03 | -0.00 | -19.77 | -0.03 |
| 49 | 0.00 | 52.74 | -0.04 | -0.00 | -17.26 | -0.04 |
| 50 | 0.00 | 47.31 | -0.04 | 0.00 | -11.82 | -0.04 |
| 51 | 0.00 | 68.60 | -0.04 | -0.00 | -33.11 | -0.04 |
| 52 | 0.00 | 63.16 | -0.04 | -0.00 | -27.67 | -0.04 |
| 53 | 0.00 | 17.34 | -0.04 | -0.00 | -52.66 | -0.04 |
| 54 | 0.00 | 11.90 | -0.04 | -0.00 | -47.22 | -0.04 |
| 55 | 0.00 | 33.19 | -0.04 | -0.00 | -68.51 | -0.04 |
| 56 | 0.00 | 27.76 | -0.04 | -0.00 | -63.08 | -0.04 |
| 57 | 0.00 | 57.23 | -0.04 | -0.00 | -57.14 | -0.04 |
| 58 | 0.00 | 51.79 | -0.04 | -0.00 | -51.71 | -0.04 |
| 59 | 0.00 | 73.08 | -0.04 | -0.00 | -73.00 | -0.04 |
| 60 | 0.00 | 67.65 | -0.04 | -0.00 | -67.56 | -0.04 |
| 61 | 0.00 | 11.69 | -0.04 | -0.00 | -11.60 | -0.04 |
| 62 | 0.00 | 6.25 | -0.04 | -0.00 | -6.17 | -0.04 |
| 63 | 0.00 | 27.54 | -0.04 | -0.00 | -27.46 | -0.04 |
| 64 | 0.00 | 22.11 | -0.04 | -0.00 | -22.02 | -0.04 |
| 65 | 0.00 | 43.12 | -0.03 | 0.00 | -7.66 | -0.03 |
| 66 | 0.00 | 37.69 | -0.03 | 0.00 | -2.22 | -0.03 |
| 67 | 0.00 | 58.98 | -0.03 | -0.00 | -23.51 | -0.03 |
| 68 | 0.00 | 53.54 | -0.03 | -0.00 | -18.07 | -0.03 |
| 69 | -0.00 | 7.72 | -0.03 | -0.00 | -43.06 | -0.03 |
| 70 | -0.00 | 2.28 | -0.03 | -0.00 | -37.62 | -0.03 |
| 71 | 0.00 | 23.57 | -0.03 | -0.00 | -58.91 | -0.03 |
| 72 | 0.00 | 18.14 | -0.03 | -0.00 | -53.48 | -0.03 |
| 73 | 0.00 | 47.61 | -0.03 | -0.00 | -47.54 | -0.03 |
| 74 | 0.00 | 42.17 | -0.03 | -0.00 | -42.11 | -0.03 |
| 75 | 0.00 | 63.46 | -0.03 | -0.00 | -63.40 | -0.03 |
| 76 | 0.00 | 58.03 | -0.03 | -0.00 | -57.96 | -0.03 |
| 77 | 0.00 | 2.07 | -0.03 | -0.00 | -2.00 | -0.03 |
| 78 | 0.00 | -3.37 | -0.03 | -0.00 | 3.43 | -0.03 |
| 79 | 0.00 | 17.92 | -0.03 | -0.00 | -17.86 | -0.03 |
| 80 | 0.00 | 12.49 | -0.03 | -0.00 | -12.42 | -0.03 |
| 81 | 0.00 | 66.79 | -0.04 | -0.00 | -44.79 | -0.04 |
| 82 | 0.00 | 66.68 | -0.04 | -0.00 | -44.68 | -0.04 |
| 83 | 0.00 | 44.87 | -0.04 | -0.00 | -66.70 | -0.04 |
| 84 | 0.00 | 44.77 | -0.04 | -0.00 | -66.60 | -0.04 |
| 85 | 0.00 | 69.57 | -0.04 | -0.00 | -69.48 | -0.04 |
| 86 | 0.00 | 69.46 | -0.04 | -0.00 | -69.38 | -0.04 |
| 87 | 0.00 | 41.37 | -0.04 | -0.00 | -41.29 | -0.04 |
| 88 | 0.00 | 41.27 | -0.04 | -0.00 | -41.19 | -0.04 |
| 89 | 0.00 | 51.39 | -0.03 | -0.00 | -34.47 | -0.03 |
| 90 | 0.00 | 51.28 | -0.03 | -0.00 | -34.36 | -0.03 |
| 91 | 0.00 | 34.53 | -0.03 | -0.00 | -51.32 | -0.03 |
| 92 | 0.00 | 34.42 | -0.03 | -0.00 | -51.22 | -0.03 |
| 93 | 0.00 | 53.52 | -0.03 | -0.00 | -53.46 | -0.03 |
| 94 | 0.00 | 53.42 | -0.03 | -0.00 | -53.35 | -0.03 |
| 95 | 0.00 | 31.84 | -0.03 | -0.00 | -31.77 | -0.03 |
| 96 | 0.00 | 31.73 | -0.03 | -0.00 | -31.67 | -0.03 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=0.00, N=105.90, M=-0.00, N=-105.82

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =183.49

强度计算最大应力比 =0.612

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =186.86

平面内稳定计算最大应力比 =0.623

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =186.86

平面外稳定计算最大应力比 =0.623

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=99.49, M=-0.00, N=-48.83

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=35.60 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =35.60 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=49. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=49. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=7.92

49. 钢 柱 49 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=2.00; 长细比：λx=16.2,λy=32.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.99

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 284.06 | 0.13 | 0.00 | -287.80 | 0.12 |
| 2 | 0.00 | 133.74 | 0.13 | 0.00 | -129.95 | 0.12 |
| 3 | 0.00 | 299.12 | 0.13 | 0.00 | -299.10 | 0.12 |
| 4 | 0.00 | 118.68 | 0.13 | 0.00 | -118.65 | 0.12 |
| 5 | 0.00 | 256.67 | 0.10 | 0.00 | -260.42 | 0.09 |
| 6 | 0.00 | 106.35 | 0.10 | 0.00 | -102.57 | 0.09 |
| 7 | 0.00 | 271.73 | 0.10 | 0.00 | -271.71 | 0.09 |
| 8 | 0.00 | 91.29 | 0.10 | 0.00 | -91.27 | 0.09 |
| 9 | 0.00 | 18.11 | -1.29 | 0.00 | -18.08 | -1.29 |
| 10 | 0.00 | 34.11 | -0.77 | 0.00 | -34.09 | -0.77 |
| 11 | 0.00 | 64.34 | -0.71 | 0.00 | -64.32 | -0.71 |
| 12 | 0.00 | 80.35 | -0.18 | 0.00 | -80.33 | -0.19 |
| 13 | -0.00 | -9.28 | -1.32 | -0.00 | 9.30 | -1.32 |
| 14 | 0.00 | 6.73 | -0.80 | 0.00 | -6.71 | -0.80 |
| 15 | 0.00 | 36.96 | -0.73 | 0.00 | -36.94 | -0.74 |
| 16 | 0.00 | 52.97 | -0.21 | 0.00 | -52.95 | -0.21 |
| 17 | 0.00 | 223.72 | -0.72 | 0.00 | -227.46 | -0.73 |
| 18 | 0.00 | 233.32 | -0.41 | 0.00 | -237.06 | -0.42 |
| 19 | 0.00 | 251.46 | -0.37 | 0.00 | -255.20 | -0.38 |
| 20 | 0.00 | 261.07 | -0.06 | 0.00 | -264.81 | -0.06 |
| 21 | 0.00 | 73.39 | -0.73 | 0.00 | -69.61 | -0.73 |
| 22 | 0.00 | 83.00 | -0.41 | 0.00 | -79.21 | -0.41 |
| 23 | 0.00 | 101.14 | -0.37 | 0.00 | -97.35 | -0.37 |
| 24 | 0.00 | 110.74 | -0.06 | 0.00 | -106.95 | -0.06 |
| 25 | 0.00 | 238.78 | -0.72 | 0.00 | -238.75 | -0.73 |
| 26 | 0.00 | 248.38 | -0.41 | 0.00 | -248.36 | -0.42 |
| 27 | 0.00 | 266.52 | -0.37 | 0.00 | -266.49 | -0.38 |
| 28 | 0.00 | 276.13 | -0.06 | 0.00 | -276.10 | -0.06 |
| 29 | 0.00 | 58.34 | -0.73 | 0.00 | -58.31 | -0.73 |
| 30 | 0.00 | 67.94 | -0.41 | 0.00 | -67.91 | -0.41 |
| 31 | 0.00 | 86.08 | -0.37 | 0.00 | -86.05 | -0.37 |
| 32 | 0.00 | 95.68 | -0.06 | 0.00 | -95.66 | -0.06 |
| 33 | 0.00 | 196.33 | -0.75 | 0.00 | -200.08 | -0.76 |
| 34 | 0.00 | 205.94 | -0.44 | 0.00 | -209.68 | -0.44 |
| 35 | 0.00 | 224.07 | -0.40 | 0.00 | -227.82 | -0.41 |
| 36 | 0.00 | 233.68 | -0.09 | 0.00 | -237.43 | -0.09 |
| 37 | 0.00 | 46.01 | -0.75 | 0.00 | -42.22 | -0.75 |
| 38 | 0.00 | 55.61 | -0.44 | 0.00 | -51.83 | -0.44 |
| 39 | 0.00 | 73.75 | -0.40 | 0.00 | -69.96 | -0.40 |
| 40 | 0.00 | 83.35 | -0.09 | 0.00 | -79.57 | -0.09 |
| 41 | 0.00 | 211.39 | -0.75 | 0.00 | -211.37 | -0.76 |
| 42 | 0.00 | 221.00 | -0.44 | 0.00 | -220.98 | -0.44 |
| 43 | 0.00 | 239.13 | -0.40 | 0.00 | -239.11 | -0.40 |
| 44 | 0.00 | 248.74 | -0.09 | 0.00 | -248.72 | -0.09 |
| 45 | 0.00 | 30.95 | -0.75 | 0.00 | -30.93 | -0.75 |
| 46 | 0.00 | 40.55 | -0.44 | 0.00 | -40.53 | -0.44 |
| 47 | 0.00 | 58.69 | -0.40 | 0.00 | -58.67 | -0.40 |
| 48 | 0.00 | 68.30 | -0.09 | 0.00 | -68.28 | -0.09 |
| 49 | 0.00 | 133.88 | -1.29 | 0.00 | -136.49 | -1.29 |
| 50 | 0.00 | 149.88 | -0.77 | 0.00 | -152.49 | -0.77 |
| 51 | 0.00 | 180.11 | -0.70 | 0.00 | -182.72 | -0.71 |
| 52 | 0.00 | 196.12 | -0.18 | 0.00 | -198.73 | -0.19 |
| 53 | -0.00 | 28.65 | -1.29 | 0.00 | -25.99 | -1.29 |
| 54 | 0.00 | 44.65 | -0.77 | 0.00 | -41.99 | -0.77 |
| 55 | 0.00 | 74.88 | -0.71 | 0.00 | -72.22 | -0.71 |
| 56 | 0.00 | 90.89 | -0.18 | 0.00 | -88.23 | -0.19 |
| 57 | 0.00 | 144.42 | -1.29 | 0.00 | -144.39 | -1.29 |
| 58 | 0.00 | 160.42 | -0.77 | 0.00 | -160.40 | -0.77 |
| 59 | 0.00 | 190.65 | -0.70 | 0.00 | -190.63 | -0.71 |
| 60 | 0.00 | 206.66 | -0.18 | 0.00 | -206.64 | -0.19 |
| 61 | 0.00 | 18.11 | -1.29 | 0.00 | -18.08 | -1.29 |
| 62 | 0.00 | 34.11 | -0.77 | 0.00 | -34.09 | -0.77 |
| 63 | 0.00 | 64.34 | -0.71 | 0.00 | -64.32 | -0.71 |
| 64 | 0.00 | 80.35 | -0.18 | 0.00 | -80.33 | -0.19 |
| 65 | 0.00 | 106.49 | -1.32 | 0.00 | -109.11 | -1.32 |
| 66 | 0.00 | 122.50 | -0.80 | 0.00 | -125.11 | -0.80 |
| 67 | 0.00 | 152.72 | -0.73 | 0.00 | -155.34 | -0.74 |
| 68 | 0.00 | 168.73 | -0.21 | 0.00 | -171.35 | -0.22 |
| 69 | -0.00 | 1.26 | -1.32 | -0.00 | 1.39 | -1.32 |
| 70 | -0.00 | 17.27 | -0.80 | 0.00 | -14.61 | -0.80 |
| 71 | 0.00 | 47.50 | -0.73 | 0.00 | -44.84 | -0.74 |
| 72 | 0.00 | 63.51 | -0.21 | 0.00 | -60.85 | -0.21 |
| 73 | 0.00 | 117.03 | -1.32 | 0.00 | -117.01 | -1.32 |
| 74 | 0.00 | 133.04 | -0.80 | 0.00 | -133.02 | -0.80 |
| 75 | 0.00 | 163.27 | -0.73 | 0.00 | -163.25 | -0.74 |
| 76 | 0.00 | 179.28 | -0.21 | 0.00 | -179.26 | -0.22 |
| 77 | -0.00 | -9.28 | -1.32 | -0.00 | 9.30 | -1.32 |
| 78 | 0.00 | 6.73 | -0.80 | 0.00 | -6.71 | -0.80 |
| 79 | 0.00 | 36.96 | -0.73 | 0.00 | -36.94 | -0.74 |
| 80 | 0.00 | 52.97 | -0.21 | 0.00 | -52.95 | -0.21 |
| 81 | 0.00 | 190.43 | 0.13 | 0.00 | -192.03 | 0.12 |
| 82 | 0.00 | 190.26 | 0.13 | 0.00 | -191.87 | 0.12 |
| 83 | 0.00 | 125.29 | 0.13 | 0.00 | -123.63 | 0.12 |
| 84 | 0.00 | 125.12 | 0.13 | 0.00 | -123.46 | 0.12 |
| 85 | 0.00 | 196.95 | 0.13 | 0.00 | -196.93 | 0.12 |
| 86 | 0.00 | 196.79 | 0.13 | 0.00 | -196.76 | 0.12 |
| 87 | 0.00 | 118.76 | 0.13 | 0.00 | -118.74 | 0.12 |
| 88 | 0.00 | 118.59 | 0.13 | 0.00 | -118.57 | 0.12 |
| 89 | 0.00 | 146.50 | 0.10 | 0.00 | -147.74 | 0.09 |
| 90 | 0.00 | 146.33 | 0.10 | 0.00 | -147.57 | 0.09 |
| 91 | 0.00 | 96.39 | 0.10 | 0.00 | -95.12 | 0.09 |
| 92 | 0.00 | 96.23 | 0.10 | 0.00 | -94.95 | 0.09 |
| 93 | 0.00 | 151.52 | 0.10 | 0.00 | -151.50 | 0.09 |
| 94 | 0.00 | 151.35 | 0.10 | 0.00 | -151.34 | 0.09 |
| 95 | 0.00 | 91.37 | 0.10 | 0.00 | -91.35 | 0.09 |
| 96 | 0.00 | 91.21 | 0.10 | 0.00 | -91.19 | 0.09 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=0.00, N=299.12, M=0.00, N=-299.10

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =159.09

强度计算最大应力比 =0.530

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =142.11

平面内稳定计算最大应力比 =0.474

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =150.69

平面外稳定计算最大应力比 =0.502

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=284.06, M=0.00, N=-287.80

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =45.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=32. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

50. 钢 柱 50 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=41.5,λy=41.5

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 2.64 | -0.00 | -0.00 | -2.59 | 0.00 |
| 2 | -0.00 | 7.14 | -0.01 | -0.00 | -7.09 | 0.01 |
| 3 | -0.00 | 7.14 | -0.01 | -0.00 | -7.09 | 0.01 |
| 4 | -0.00 | 2.64 | -0.00 | -0.00 | -2.59 | 0.00 |
| 5 | -0.00 | 2.03 | -0.00 | -0.00 | -1.99 | 0.00 |
| 6 | -0.00 | 6.53 | -0.00 | -0.00 | -6.49 | 0.00 |
| 7 | -0.00 | 6.53 | -0.00 | -0.00 | -6.49 | 0.00 |
| 8 | -0.00 | 2.03 | -0.00 | -0.00 | -1.99 | 0.00 |
| 9 | -0.00 | -0.21 | -0.00 | -0.00 | 0.26 | 0.00 |
| 10 | -0.00 | 0.84 | -0.00 | -0.00 | -0.79 | 0.00 |
| 11 | -0.00 | 0.97 | -0.00 | -0.00 | -0.92 | 0.00 |
| 12 | -0.00 | 2.02 | -0.00 | -0.00 | -1.97 | 0.00 |
| 13 | 0.00 | -0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | -0.00 |
| 14 | -0.00 | 0.23 | -0.00 | -0.00 | -0.19 | 0.00 |
| 15 | -0.00 | 0.36 | -0.00 | -0.00 | -0.32 | 0.00 |
| 16 | -0.00 | 1.41 | -0.00 | -0.00 | -1.37 | 0.00 |
| 17 | -0.00 | 0.93 | -0.00 | -0.00 | -0.88 | 0.00 |
| 18 | -0.00 | 1.56 | -0.00 | -0.00 | -1.51 | 0.00 |
| 19 | -0.00 | 1.64 | -0.00 | -0.00 | -1.59 | 0.00 |
| 20 | -0.00 | 2.27 | -0.00 | -0.00 | -2.22 | 0.00 |
| 21 | -0.00 | 5.43 | -0.00 | -0.00 | -5.38 | 0.00 |
| 22 | -0.00 | 6.06 | -0.00 | -0.00 | -6.01 | 0.00 |
| 23 | -0.00 | 6.14 | -0.00 | -0.00 | -6.09 | 0.00 |
| 24 | -0.00 | 6.77 | -0.00 | -0.00 | -6.72 | 0.00 |
| 25 | -0.00 | 5.43 | -0.00 | -0.00 | -5.38 | 0.00 |
| 26 | -0.00 | 6.06 | -0.00 | -0.00 | -6.01 | 0.00 |
| 27 | -0.00 | 6.14 | -0.00 | -0.00 | -6.09 | 0.00 |
| 28 | -0.00 | 6.77 | -0.00 | -0.00 | -6.72 | 0.00 |
| 29 | -0.00 | 0.93 | -0.00 | -0.00 | -0.88 | 0.00 |
| 30 | -0.00 | 1.56 | -0.00 | -0.00 | -1.51 | 0.00 |
| 31 | -0.00 | 1.64 | -0.00 | -0.00 | -1.59 | 0.00 |
| 32 | -0.00 | 2.27 | -0.00 | -0.00 | -2.22 | 0.00 |
| 33 | -0.00 | 0.32 | -0.00 | -0.00 | -0.28 | 0.00 |
| 34 | -0.00 | 0.95 | -0.00 | -0.00 | -0.91 | 0.00 |
| 35 | -0.00 | 1.03 | -0.00 | -0.00 | -0.99 | 0.00 |
| 36 | -0.00 | 1.66 | -0.00 | -0.00 | -1.62 | 0.00 |
| 37 | -0.00 | 4.82 | -0.00 | -0.00 | -4.79 | 0.00 |
| 38 | -0.00 | 5.45 | -0.00 | -0.00 | -5.41 | 0.00 |
| 39 | -0.00 | 5.53 | -0.00 | -0.00 | -5.49 | 0.00 |
| 40 | -0.00 | 6.16 | -0.00 | -0.00 | -6.12 | 0.00 |
| 41 | -0.00 | 4.82 | -0.00 | -0.00 | -4.79 | 0.00 |
| 42 | -0.00 | 5.45 | -0.00 | -0.00 | -5.41 | 0.00 |
| 43 | -0.00 | 5.53 | -0.00 | -0.00 | -5.49 | 0.00 |
| 44 | -0.00 | 6.16 | -0.00 | -0.00 | -6.12 | 0.00 |
| 45 | -0.00 | 0.32 | -0.00 | -0.00 | -0.28 | 0.00 |
| 46 | -0.00 | 0.95 | -0.00 | -0.00 | -0.91 | 0.00 |
| 47 | -0.00 | 1.03 | -0.00 | -0.00 | -0.99 | 0.00 |
| 48 | -0.00 | 1.66 | -0.00 | -0.00 | -1.62 | 0.00 |
| 49 | -0.00 | -0.21 | -0.00 | -0.00 | 0.26 | 0.00 |
| 50 | -0.00 | 0.84 | -0.00 | -0.00 | -0.79 | 0.00 |
| 51 | -0.00 | 0.97 | -0.00 | -0.00 | -0.92 | 0.00 |
| 52 | -0.00 | 2.02 | -0.00 | -0.00 | -1.97 | 0.00 |
| 53 | -0.00 | 2.94 | -0.00 | -0.00 | -2.89 | 0.00 |
| 54 | -0.00 | 3.99 | -0.00 | -0.00 | -3.94 | 0.00 |
| 55 | -0.00 | 4.12 | -0.00 | -0.00 | -4.07 | 0.00 |
| 56 | -0.00 | 5.17 | -0.00 | -0.00 | -5.12 | 0.00 |
| 57 | -0.00 | 2.94 | -0.00 | -0.00 | -2.89 | 0.00 |
| 58 | -0.00 | 3.99 | -0.00 | -0.00 | -3.94 | 0.00 |
| 59 | -0.00 | 4.12 | -0.00 | -0.00 | -4.07 | 0.00 |
| 60 | -0.00 | 5.17 | -0.00 | -0.00 | -5.12 | 0.00 |
| 61 | -0.00 | -0.21 | -0.00 | -0.00 | 0.26 | 0.00 |
| 62 | -0.00 | 0.84 | -0.00 | -0.00 | -0.79 | 0.00 |
| 63 | -0.00 | 0.97 | -0.00 | -0.00 | -0.92 | 0.00 |
| 64 | -0.00 | 2.02 | -0.00 | -0.00 | -1.97 | 0.00 |
| 65 | 0.00 | -0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | -0.00 |
| 66 | -0.00 | 0.23 | -0.00 | -0.00 | -0.19 | 0.00 |
| 67 | -0.00 | 0.36 | -0.00 | -0.00 | -0.32 | 0.00 |
| 68 | -0.00 | 1.41 | -0.00 | -0.00 | -1.37 | 0.00 |
| 69 | -0.00 | 2.33 | -0.00 | -0.00 | -2.30 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | 3.38 | -0.00 | -0.00 | -3.34 | 0.00 |
| 71 | -0.00 | 3.51 | -0.00 | -0.00 | -3.47 | 0.00 |
| 72 | -0.00 | 4.56 | -0.00 | -0.00 | -4.52 | 0.00 |
| 73 | -0.00 | 2.33 | -0.00 | -0.00 | -2.30 | 0.00 |
| 74 | -0.00 | 3.38 | -0.00 | -0.00 | -3.34 | 0.00 |
| 75 | -0.00 | 3.51 | -0.00 | -0.00 | -3.47 | 0.00 |
| 76 | -0.00 | 4.56 | -0.00 | -0.00 | -4.52 | 0.00 |
| 77 | 0.00 | -0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | -0.00 |
| 78 | -0.00 | 0.23 | -0.00 | -0.00 | -0.19 | 0.00 |
| 79 | -0.00 | 0.36 | -0.00 | -0.00 | -0.32 | 0.00 |
| 80 | -0.00 | 1.41 | -0.00 | -0.00 | -1.37 | 0.00 |
| 81 | -0.00 | 2.64 | -0.00 | -0.00 | -2.60 | 0.00 |
| 82 | -0.00 | 2.63 | -0.00 | -0.00 | -2.59 | 0.00 |
| 83 | -0.00 | 4.59 | -0.00 | -0.00 | -4.55 | 0.00 |
| 84 | -0.00 | 4.58 | -0.00 | -0.00 | -4.54 | 0.00 |
| 85 | -0.00 | 4.59 | -0.00 | -0.00 | -4.55 | 0.00 |
| 86 | -0.00 | 4.58 | -0.00 | -0.00 | -4.54 | 0.00 |
| 87 | -0.00 | 2.64 | -0.00 | -0.00 | -2.60 | 0.00 |
| 88 | -0.00 | 2.63 | -0.00 | -0.00 | -2.59 | 0.00 |
| 89 | -0.00 | 2.03 | -0.00 | -0.00 | -2.00 | 0.00 |
| 90 | -0.00 | 2.02 | -0.00 | -0.00 | -1.99 | 0.00 |
| 91 | -0.00 | 3.54 | -0.00 | -0.00 | -3.50 | 0.00 |
| 92 | -0.00 | 3.52 | -0.00 | -0.00 | -3.49 | 0.00 |
| 93 | -0.00 | 3.54 | -0.00 | -0.00 | -3.50 | 0.00 |
| 94 | -0.00 | 3.52 | -0.00 | -0.00 | -3.49 | 0.00 |
| 95 | -0.00 | 2.03 | -0.00 | -0.00 | -2.00 | 0.00 |
| 96 | -0.00 | 2.02 | -0.00 | -0.00 | -1.99 | 0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=-0.00, N=7.14, M=-0.00, N=-7.09

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =19.67

强度计算最大应力比 =0.066

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =19.40

平面内稳定计算最大应力比 =0.065

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =19.40

平面外稳定计算最大应力比 =0.065

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=-0.00, N=2.64, M=-0.00, N=-2.59

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=35.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =35.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=41. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=41. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=3.35

51. 钢 柱 51 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=2.00; 长细比：λx=16.2,λy=32.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.99

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 133.73 | -0.13 | -0.00 | -129.94 | -0.12 |
| 2 | -0.00 | 284.05 | -0.13 | -0.00 | -287.79 | -0.12 |
| 3 | -0.00 | 299.11 | -0.13 | -0.00 | -299.09 | -0.12 |
| 4 | -0.00 | 118.67 | -0.13 | -0.00 | -118.65 | -0.12 |
| 5 | -0.00 | 106.35 | -0.10 | -0.00 | -102.56 | -0.09 |
| 6 | -0.00 | 256.67 | -0.10 | -0.00 | -260.41 | -0.09 |
| 7 | -0.00 | 271.72 | -0.10 | -0.00 | -271.71 | -0.09 |
| 8 | -0.00 | 91.29 | -0.10 | -0.00 | -91.27 | -0.09 |
| 9 | -0.00 | 34.11 | 0.77 | -0.00 | -34.09 | 0.77 |
| 10 | -0.00 | 18.11 | 1.29 | -0.00 | -18.08 | 1.29 |
| 11 | -0.00 | 80.35 | 0.18 | -0.00 | -80.32 | 0.19 |
| 12 | -0.00 | 64.34 | 0.71 | -0.00 | -64.31 | 0.71 |
| 13 | -0.00 | 6.73 | 0.80 | -0.00 | -6.71 | 0.80 |
| 14 | 0.00 | -9.28 | 1.32 | 0.00 | 9.30 | 1.32 |
| 15 | -0.00 | 52.96 | 0.21 | -0.00 | -52.94 | 0.21 |
| 16 | -0.00 | 36.95 | 0.73 | -0.00 | -36.93 | 0.74 |
| 17 | -0.00 | 83.00 | 0.41 | -0.00 | -79.21 | 0.41 |
| 18 | -0.00 | 73.39 | 0.73 | -0.00 | -69.60 | 0.73 |
| 19 | -0.00 | 110.74 | 0.06 | -0.00 | -106.95 | 0.06 |
| 20 | -0.00 | 101.13 | 0.37 | -0.00 | -97.34 | 0.37 |
| 21 | -0.00 | 233.32 | 0.41 | -0.00 | -237.06 | 0.42 |
| 22 | -0.00 | 223.71 | 0.72 | -0.00 | -227.45 | 0.73 |
| 23 | -0.00 | 261.06 | 0.06 | -0.00 | -264.80 | 0.06 |
| 24 | -0.00 | 251.45 | 0.37 | -0.00 | -255.19 | 0.38 |
| 25 | -0.00 | 248.38 | 0.41 | -0.00 | -248.35 | 0.42 |
| 26 | -0.00 | 238.77 | 0.72 | -0.00 | -238.75 | 0.73 |
| 27 | -0.00 | 276.12 | 0.06 | -0.00 | -276.09 | 0.06 |
| 28 | -0.00 | 266.51 | 0.37 | -0.00 | -266.49 | 0.38 |
| 29 | -0.00 | 67.94 | 0.41 | -0.00 | -67.91 | 0.41 |
| 30 | -0.00 | 58.33 | 0.73 | -0.00 | -58.31 | 0.73 |
| 31 | -0.00 | 95.68 | 0.06 | -0.00 | -95.65 | 0.06 |
| 32 | -0.00 | 86.07 | 0.37 | -0.00 | -86.05 | 0.37 |
| 33 | -0.00 | 55.61 | 0.44 | -0.00 | -51.83 | 0.44 |
| 34 | -0.00 | 46.01 | 0.75 | -0.00 | -42.22 | 0.75 |
| 35 | -0.00 | 83.35 | 0.09 | -0.00 | -79.57 | 0.09 |
| 36 | -0.00 | 73.75 | 0.40 | -0.00 | -69.96 | 0.40 |
| 37 | -0.00 | 205.93 | 0.44 | -0.00 | -209.68 | 0.44 |
| 38 | -0.00 | 196.33 | 0.75 | -0.00 | -200.07 | 0.76 |
| 39 | -0.00 | 233.67 | 0.09 | -0.00 | -237.42 | 0.09 |
| 40 | -0.00 | 224.07 | 0.40 | -0.00 | -227.81 | 0.41 |
| 41 | -0.00 | 220.99 | 0.44 | -0.00 | -220.97 | 0.44 |
| 42 | -0.00 | 211.38 | 0.75 | -0.00 | -211.37 | 0.76 |
| 43 | -0.00 | 248.73 | 0.09 | -0.00 | -248.71 | 0.09 |
| 44 | -0.00 | 239.12 | 0.40 | -0.00 | -239.11 | 0.40 |
| 45 | -0.00 | 40.55 | 0.44 | -0.00 | -40.53 | 0.44 |
| 46 | -0.00 | 30.95 | 0.75 | -0.00 | -30.93 | 0.75 |
| 47 | -0.00 | 68.29 | 0.09 | -0.00 | -68.27 | 0.09 |
| 48 | -0.00 | 58.69 | 0.40 | -0.00 | -58.67 | 0.40 |
| 49 | -0.00 | 44.65 | 0.77 | -0.00 | -41.99 | 0.77 |
| 50 | 0.00 | 28.65 | 1.29 | -0.00 | -25.99 | 1.29 |
| 51 | -0.00 | 90.89 | 0.18 | -0.00 | -88.23 | 0.19 |
| 52 | -0.00 | 74.88 | 0.71 | -0.00 | -72.22 | 0.71 |
| 53 | -0.00 | 149.88 | 0.77 | -0.00 | -152.49 | 0.77 |
| 54 | -0.00 | 133.87 | 1.29 | -0.00 | -136.48 | 1.29 |
| 55 | -0.00 | 196.11 | 0.18 | -0.00 | -198.72 | 0.19 |
| 56 | -0.00 | 180.10 | 0.70 | -0.00 | -182.71 | 0.71 |
| 57 | -0.00 | 160.42 | 0.77 | -0.00 | -160.40 | 0.77 |
| 58 | -0.00 | 144.41 | 1.29 | -0.00 | -144.39 | 1.29 |
| 59 | -0.00 | 206.65 | 0.18 | -0.00 | -206.63 | 0.19 |
| 60 | -0.00 | 190.65 | 0.70 | -0.00 | -190.62 | 0.71 |
| 61 | -0.00 | 34.11 | 0.77 | -0.00 | -34.09 | 0.77 |
| 62 | -0.00 | 18.11 | 1.29 | -0.00 | -18.08 | 1.29 |
| 63 | -0.00 | 80.35 | 0.18 | -0.00 | -80.32 | 0.19 |
| 64 | -0.00 | 64.34 | 0.71 | -0.00 | -64.31 | 0.71 |
| 65 | 0.00 | 17.27 | 0.80 | -0.00 | -14.61 | 0.80 |
| 66 | 0.00 | 1.26 | 1.32 | 0.00 | 1.39 | 1.32 |
| 67 | -0.00 | 63.50 | 0.21 | -0.00 | -60.85 | 0.21 |
| 68 | -0.00 | 47.49 | 0.73 | -0.00 | -44.84 | 0.74 |
| 69 | -0.00 | 122.49 | 0.80 | -0.00 | -125.11 | 0.80 |
| 70 | -0.00 | 106.48 | 1.32 | -0.00 | -109.10 | 1.32 |
| 71 | -0.00 | 168.73 | 0.21 | -0.00 | -171.34 | 0.22 |
| 72 | -0.00 | 152.72 | 0.73 | -0.00 | -155.33 | 0.74 |
| 73 | -0.00 | 133.03 | 0.80 | -0.00 | -133.01 | 0.80 |
| 74 | -0.00 | 117.03 | 1.32 | -0.00 | -117.01 | 1.32 |
| 75 | -0.00 | 179.27 | 0.21 | -0.00 | -179.25 | 0.22 |
| 76 | -0.00 | 163.26 | 0.73 | -0.00 | -163.24 | 0.74 |
| 77 | -0.00 | 6.73 | 0.80 | -0.00 | -6.71 | 0.80 |
| 78 | 0.00 | -9.28 | 1.32 | 0.00 | 9.30 | 1.32 |
| 79 | -0.00 | 52.96 | 0.21 | -0.00 | -52.94 | 0.21 |
| 80 | -0.00 | 36.95 | 0.73 | -0.00 | -36.93 | 0.74 |
| 81 | -0.00 | 125.12 | -0.13 | -0.00 | -123.46 | -0.12 |
| 82 | -0.00 | 125.28 | -0.13 | -0.00 | -123.62 | -0.12 |
| 83 | -0.00 | 190.26 | -0.13 | -0.00 | -191.86 | -0.12 |
| 84 | -0.00 | 190.42 | -0.13 | -0.00 | -192.03 | -0.12 |
| 85 | -0.00 | 196.78 | -0.13 | -0.00 | -196.76 | -0.12 |
| 86 | -0.00 | 196.94 | -0.13 | -0.00 | -196.92 | -0.12 |
| 87 | -0.00 | 118.59 | -0.13 | -0.00 | -118.57 | -0.12 |
| 88 | -0.00 | 118.75 | -0.13 | -0.00 | -118.73 | -0.12 |
| 89 | -0.00 | 96.22 | -0.10 | -0.00 | -94.95 | -0.09 |
| 90 | -0.00 | 96.39 | -0.10 | -0.00 | -95.11 | -0.09 |
| 91 | -0.00 | 146.33 | -0.10 | -0.00 | -147.57 | -0.09 |
| 92 | -0.00 | 146.50 | -0.10 | -0.00 | -147.73 | -0.09 |
| 93 | -0.00 | 151.35 | -0.10 | -0.00 | -151.33 | -0.09 |
| 94 | -0.00 | 151.51 | -0.10 | -0.00 | -151.50 | -0.09 |
| 95 | -0.00 | 91.20 | -0.10 | -0.00 | -91.19 | -0.09 |
| 96 | -0.00 | 91.37 | -0.10 | -0.00 | -91.35 | -0.09 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=-0.00, N=299.11, M=-0.00, N=-299.09

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =159.08

强度计算最大应力比 =0.530

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =142.11

平面内稳定计算最大应力比 =0.474

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =150.68

平面外稳定计算最大应力比 =0.502

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=-0.00, N=133.73, M=-0.00, N=-129.94

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =45.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=32. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

52. 钢 柱 52 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=41.5,λy=41.5

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 7.14 | 0.01 | 0.00 | -7.09 | -0.01 |
| 2 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | -2.59 | -0.00 |
| 3 | 0.00 | 7.14 | 0.01 | 0.00 | -7.09 | -0.01 |
| 4 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | -2.59 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | -6.49 | -0.00 |
| 6 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | -1.99 | -0.00 |
| 7 | 0.00 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | -6.49 | -0.00 |
| 8 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | -1.99 | -0.00 |
| 9 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | -0.79 | -0.00 |
| 10 | 0.00 | -0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | -0.00 |
| 11 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | -1.97 | -0.00 |
| 12 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | -0.92 | -0.00 |
| 13 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | -0.19 | -0.00 |
| 14 | -0.00 | -0.82 | -0.00 | -0.00 | 0.85 | 0.00 |
| 15 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | -1.37 | -0.00 |
| 16 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | -0.32 | -0.00 |
| 17 | 0.00 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | -6.01 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | 5.43 | 0.00 | 0.00 | -5.38 | -0.00 |
| 19 | 0.00 | 6.76 | 0.00 | 0.00 | -6.72 | -0.00 |
| 20 | 0.00 | 6.14 | 0.00 | 0.00 | -6.09 | -0.00 |
| 21 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | -1.51 | -0.00 |
| 22 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | -0.88 | -0.00 |
| 23 | 0.00 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | -2.22 | -0.00 |
| 24 | 0.00 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | -1.59 | -0.00 |
| 25 | 0.00 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | -6.01 | -0.00 |
| 26 | 0.00 | 5.43 | 0.00 | 0.00 | -5.38 | -0.00 |
| 27 | 0.00 | 6.76 | 0.00 | 0.00 | -6.72 | -0.00 |
| 28 | 0.00 | 6.14 | 0.00 | 0.00 | -6.09 | -0.00 |
| 29 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | -1.51 | -0.00 |
| 30 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | -0.88 | -0.00 |
| 31 | 0.00 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | -2.22 | -0.00 |
| 32 | 0.00 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | -1.59 | -0.00 |
| 33 | 0.00 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | -5.41 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | -4.78 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | -6.12 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | 5.53 | 0.00 | 0.00 | -5.49 | -0.00 |
| 37 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | -0.91 | -0.00 |
| 38 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | -0.28 | -0.00 |
| 39 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | -1.62 | -0.00 |
| 40 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | -0.99 | -0.00 |
| 41 | 0.00 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | -5.41 | -0.00 |
| 42 | 0.00 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | -4.78 | -0.00 |
| 43 | 0.00 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | -6.12 | -0.00 |
| 44 | 0.00 | 5.53 | 0.00 | 0.00 | -5.49 | -0.00 |
| 45 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | -0.91 | -0.00 |
| 46 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | -0.28 | -0.00 |
| 47 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | -1.62 | -0.00 |
| 48 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | -0.99 | -0.00 |
| 49 | 0.00 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | -3.94 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | -2.89 | -0.00 |
| 51 | 0.00 | 5.17 | 0.00 | 0.00 | -5.12 | -0.00 |
| 52 | 0.00 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | -4.07 | -0.00 |
| 53 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | -0.79 | -0.00 |
| 54 | 0.00 | -0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | -0.00 |
| 55 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | -1.97 | -0.00 |
| 56 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | -0.92 | -0.00 |
| 57 | 0.00 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | -3.94 | -0.00 |
| 58 | 0.00 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | -2.89 | -0.00 |
| 59 | 0.00 | 5.17 | 0.00 | 0.00 | -5.12 | -0.00 |
| 60 | 0.00 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | -4.07 | -0.00 |
| 61 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | -0.79 | -0.00 |
| 62 | 0.00 | -0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | -0.00 |
| 63 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | -1.97 | -0.00 |
| 64 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | -0.92 | -0.00 |
| 65 | 0.00 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | -3.34 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | -2.30 | -0.00 |
| 67 | 0.00 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | -4.52 | -0.00 |
| 68 | 0.00 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | -3.47 | -0.00 |
| 69 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | -0.19 | -0.00 |
| 70 | -0.00 | -0.82 | -0.00 | -0.00 | 0.85 | 0.00 |
| 71 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | -1.37 | -0.00 |
| 72 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | -0.32 | -0.00 |
| 73 | 0.00 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | -3.34 | -0.00 |
| 74 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | -2.30 | -0.00 |
| 75 | 0.00 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | -4.52 | -0.00 |
| 76 | 0.00 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | -3.47 | -0.00 |
| 77 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | -0.19 | -0.00 |
| 78 | -0.00 | -0.82 | -0.00 | -0.00 | 0.86 | 0.00 |
| 79 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | -1.37 | -0.00 |
| 80 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | -0.32 | -0.00 |
| 81 | 0.00 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | -4.53 | -0.00 |
| 82 | 0.00 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | -4.55 | -0.00 |
| 83 | 0.00 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | -2.58 | -0.00 |
| 84 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | -2.60 | -0.00 |
| 85 | 0.00 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | -4.53 | -0.00 |
| 86 | 0.00 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | -4.55 | -0.00 |
| 87 | 0.00 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | -2.58 | -0.00 |
| 88 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | -2.60 | -0.00 |
| 89 | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | -3.49 | -0.00 |
| 90 | 0.00 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | -3.50 | -0.00 |
| 91 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | -1.99 | -0.00 |
| 92 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | -0.00 |
| 93 | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | -3.49 | -0.00 |
| 94 | 0.00 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | -3.50 | -0.00 |
| 95 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | -1.99 | -0.00 |
| 96 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | -0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=0.00, N=7.14, M=0.00, N=-7.09

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =19.67

强度计算最大应力比 =0.066

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =19.39

平面内稳定计算最大应力比 =0.065

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =19.39

平面外稳定计算最大应力比 =0.065

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=7.14, M=0.00, N=-7.09

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=35.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =35.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=41. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=41. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=3.35

53. 钢 柱 53 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=2.00; 长细比：λx=16.2,λy=32.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.99

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 261.48 | 0.13 | 0.00 | -261.45 | 0.12 |
| 2 | 0.00 | 156.33 | 0.13 | 0.00 | -156.30 | 0.12 |
| 3 | 0.00 | 299.13 | 0.13 | 0.00 | -299.10 | 0.12 |
| 4 | 0.00 | 118.68 | 0.13 | 0.00 | -118.65 | 0.12 |
| 5 | 0.00 | 234.09 | 0.10 | 0.00 | -234.07 | 0.09 |
| 6 | 0.00 | 128.94 | 0.10 | 0.00 | -128.92 | 0.09 |
| 7 | 0.00 | 271.74 | 0.10 | 0.00 | -271.72 | 0.09 |
| 8 | 0.00 | 91.29 | 0.10 | 0.00 | -91.27 | 0.09 |
| 9 | 0.00 | 17.82 | -1.29 | 0.00 | -17.80 | -1.29 |
| 10 | 0.00 | 33.94 | -0.77 | 0.00 | -33.91 | -0.77 |
| 11 | 0.00 | 64.18 | -0.71 | 0.00 | -64.15 | -0.71 |
| 12 | 0.00 | 80.29 | -0.18 | 0.00 | -80.27 | -0.19 |
| 13 | 0.00 | -9.57 | -1.32 | -0.00 | 9.59 | -1.32 |
| 14 | 0.00 | 6.55 | -0.80 | 0.00 | -6.53 | -0.80 |
| 15 | 0.00 | 36.79 | -0.73 | 0.00 | -36.77 | -0.74 |
| 16 | 0.00 | 52.90 | -0.21 | 0.00 | -52.88 | -0.21 |
| 17 | 0.00 | 200.96 | -0.72 | 0.00 | -200.94 | -0.73 |
| 18 | 0.00 | 210.63 | -0.41 | 0.00 | -210.61 | -0.42 |
| 19 | 0.00 | 228.78 | -0.37 | 0.00 | -228.75 | -0.38 |
| 20 | 0.00 | 238.44 | -0.06 | 0.00 | -238.42 | -0.06 |
| 21 | -0.00 | 95.81 | -0.73 | 0.00 | -95.79 | -0.73 |
| 22 | -0.00 | 105.48 | -0.41 | 0.00 | -105.46 | -0.41 |
| 23 | 0.00 | 123.63 | -0.37 | 0.00 | -123.60 | -0.37 |
| 24 | 0.00 | 133.29 | -0.06 | 0.00 | -133.27 | -0.06 |
| 25 | 0.00 | 238.61 | -0.72 | 0.00 | -238.59 | -0.73 |
| 26 | 0.00 | 248.28 | -0.41 | 0.00 | -248.25 | -0.42 |
| 27 | 0.00 | 266.42 | -0.37 | 0.00 | -266.40 | -0.38 |
| 28 | 0.00 | 276.09 | -0.06 | 0.00 | -276.07 | -0.06 |
| 29 | 0.00 | 58.16 | -0.72 | 0.00 | -58.14 | -0.73 |
| 30 | 0.00 | 67.83 | -0.41 | 0.00 | -67.81 | -0.41 |
| 31 | 0.00 | 85.98 | -0.37 | 0.00 | -85.95 | -0.38 |
| 32 | 0.00 | 95.65 | -0.06 | 0.00 | -95.62 | -0.06 |
| 33 | 0.00 | 173.57 | -0.75 | 0.00 | -173.55 | -0.76 |
| 34 | 0.00 | 183.24 | -0.44 | 0.00 | -183.22 | -0.44 |
| 35 | 0.00 | 201.39 | -0.40 | 0.00 | -201.37 | -0.41 |
| 36 | 0.00 | 211.06 | -0.09 | 0.00 | -211.04 | -0.09 |
| 37 | -0.00 | 68.42 | -0.75 | 0.00 | -68.41 | -0.75 |
| 38 | -0.00 | 78.09 | -0.44 | 0.00 | -78.08 | -0.44 |
| 39 | -0.00 | 96.24 | -0.40 | 0.00 | -96.22 | -0.40 |
| 40 | -0.00 | 105.91 | -0.09 | 0.00 | -105.89 | -0.09 |
| 41 | 0.00 | 211.22 | -0.75 | 0.00 | -211.20 | -0.76 |
| 42 | 0.00 | 220.89 | -0.44 | 0.00 | -220.87 | -0.44 |
| 43 | 0.00 | 239.04 | -0.40 | 0.00 | -239.02 | -0.41 |
| 44 | 0.00 | 248.71 | -0.09 | 0.00 | -248.69 | -0.09 |
| 45 | 0.00 | 30.78 | -0.75 | 0.00 | -30.76 | -0.75 |
| 46 | 0.00 | 40.45 | -0.44 | 0.00 | -40.43 | -0.44 |
| 47 | 0.00 | 58.59 | -0.40 | 0.00 | -58.57 | -0.40 |
| 48 | 0.00 | 68.26 | -0.09 | 0.00 | -68.24 | -0.09 |
| 49 | 0.00 | 117.78 | -1.29 | 0.00 | -117.75 | -1.29 |
| 50 | 0.00 | 133.89 | -0.77 | 0.00 | -133.87 | -0.77 |
| 51 | 0.00 | 164.14 | -0.70 | 0.00 | -164.11 | -0.71 |
| 52 | 0.00 | 180.25 | -0.18 | 0.00 | -180.22 | -0.19 |
| 53 | -0.00 | 44.17 | -1.29 | 0.00 | -44.15 | -1.29 |
| 54 | -0.00 | 60.29 | -0.77 | 0.00 | -60.26 | -0.77 |
| 55 | 0.00 | 90.53 | -0.71 | 0.00 | -90.51 | -0.71 |
| 56 | 0.00 | 106.65 | -0.18 | 0.00 | -106.62 | -0.19 |
| 57 | 0.00 | 144.13 | -1.29 | 0.00 | -144.11 | -1.29 |
| 58 | 0.00 | 160.25 | -0.77 | 0.00 | -160.22 | -0.77 |
| 59 | 0.00 | 190.49 | -0.70 | 0.00 | -190.47 | -0.71 |
| 60 | 0.00 | 206.60 | -0.18 | 0.00 | -206.58 | -0.19 |
| 61 | 0.00 | 17.82 | -1.29 | 0.00 | -17.80 | -1.29 |
| 62 | 0.00 | 33.94 | -0.77 | 0.00 | -33.91 | -0.77 |
| 63 | 0.00 | 64.18 | -0.71 | 0.00 | -64.15 | -0.71 |
| 64 | 0.00 | 80.29 | -0.18 | 0.00 | -80.27 | -0.19 |
| 65 | 0.00 | 90.39 | -1.32 | 0.00 | -90.37 | -1.32 |
| 66 | 0.00 | 106.51 | -0.80 | 0.00 | -106.49 | -0.80 |
| 67 | 0.00 | 136.75 | -0.73 | 0.00 | -136.73 | -0.74 |
| 68 | 0.00 | 152.86 | -0.21 | 0.00 | -152.84 | -0.22 |
| 69 | -0.00 | 16.79 | -1.32 | -0.00 | -16.77 | -1.32 |
| 70 | -0.00 | 32.90 | -0.80 | -0.00 | -32.88 | -0.80 |
| 71 | -0.00 | 63.14 | -0.73 | 0.00 | -63.12 | -0.74 |
| 72 | -0.00 | 79.26 | -0.21 | 0.00 | -79.24 | -0.21 |
| 73 | 0.00 | 116.74 | -1.32 | 0.00 | -116.73 | -1.32 |
| 74 | 0.00 | 132.86 | -0.80 | 0.00 | -132.84 | -0.80 |
| 75 | 0.00 | 163.10 | -0.73 | 0.00 | -163.08 | -0.74 |
| 76 | 0.00 | 179.22 | -0.21 | 0.00 | -179.20 | -0.22 |
| 77 | 0.00 | -9.57 | -1.32 | -0.00 | 9.59 | -1.32 |
| 78 | 0.00 | 6.55 | -0.80 | 0.00 | -6.53 | -0.80 |
| 79 | 0.00 | 36.79 | -0.73 | 0.00 | -36.77 | -0.74 |
| 80 | 0.00 | 52.90 | -0.21 | 0.00 | -52.88 | -0.21 |
| 81 | 0.00 | 180.69 | 0.13 | 0.00 | -180.67 | 0.12 |
| 82 | 0.00 | 180.42 | 0.13 | 0.00 | -180.40 | 0.12 |
| 83 | 0.00 | 135.13 | 0.13 | 0.00 | -135.10 | 0.12 |
| 84 | 0.00 | 134.86 | 0.13 | 0.00 | -134.83 | 0.12 |
| 85 | 0.00 | 197.01 | 0.13 | 0.00 | -196.98 | 0.12 |
| 86 | 0.00 | 196.74 | 0.13 | 0.00 | -196.71 | 0.12 |
| 87 | 0.00 | 118.82 | 0.13 | 0.00 | -118.79 | 0.12 |
| 88 | 0.00 | 118.54 | 0.13 | 0.00 | -118.52 | 0.12 |
| 89 | 0.00 | 139.03 | 0.10 | 0.00 | -139.01 | 0.09 |
| 90 | 0.00 | 138.76 | 0.10 | 0.00 | -138.74 | 0.09 |
| 91 | 0.00 | 103.98 | 0.10 | 0.00 | -103.96 | 0.09 |
| 92 | 0.00 | 103.71 | 0.10 | 0.00 | -103.69 | 0.09 |
| 93 | 0.00 | 151.58 | 0.10 | 0.00 | -151.56 | 0.09 |
| 94 | 0.00 | 151.30 | 0.10 | 0.00 | -151.29 | 0.09 |
| 95 | 0.00 | 91.43 | 0.10 | 0.00 | -91.41 | 0.09 |
| 96 | 0.00 | 91.16 | 0.10 | 0.00 | -91.14 | 0.09 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=0.00, N=299.13, M=0.00, N=-299.10

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =159.09

强度计算最大应力比 =0.530

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =142.12

平面内稳定计算最大应力比 =0.474

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =150.69

平面外稳定计算最大应力比 =0.502

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=261.48, M=0.00, N=-261.45

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =45.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=32. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

54. 钢 柱 54 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=41.5,λy=41.5

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 2 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 3 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 4 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 5 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 6 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 7 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 8 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 9 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 10 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 11 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 12 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 13 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 14 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 15 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 16 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 17 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 18 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 19 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 20 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 21 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 22 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 23 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 24 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 25 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 26 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 27 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 28 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 29 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 30 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 31 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 32 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 33 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 34 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 35 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 36 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 37 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 38 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 39 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 40 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 41 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 42 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 43 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 44 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 45 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 46 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 47 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 48 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 49 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 50 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 51 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 52 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 53 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 54 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 55 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 56 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 57 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 58 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 59 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 60 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 61 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 62 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 63 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 64 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 65 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 67 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 68 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 69 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 71 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 72 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 73 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 74 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 75 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 76 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 77 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 78 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 79 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 80 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 81 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 82 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 83 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 84 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 85 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 86 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 87 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 88 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 89 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 90 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 91 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 92 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 93 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 94 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 95 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 96 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 61, M=-0.00, N=-0.25, M=-0.00, N=0.30

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.69

强度计算最大应力比 =0.002

强度计算最大应力 < f=300.00

拉杆,平面内长细比 λ=41. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=41. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=3.35

55. 钢 柱 55 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.49, Ly=1.49; 长细比：λx=61.7,λy=61.7

构件长度=1.49; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 33.13 | 0.02 | 0.00 | -77.79 | 0.02 |
| 2 | -0.00 | 82.58 | 0.02 | 0.00 | -37.81 | 0.02 |
| 3 | -0.00 | 85.65 | 0.02 | 0.00 | -85.60 | 0.02 |
| 4 | -0.00 | 30.05 | 0.02 | 0.00 | -30.00 | 0.02 |
| 5 | -0.00 | 25.55 | 0.02 | 0.00 | -70.22 | 0.02 |
| 6 | -0.00 | 74.99 | 0.02 | 0.00 | -30.24 | 0.02 |
| 7 | -0.00 | 78.07 | 0.02 | 0.00 | -78.03 | 0.02 |
| 8 | -0.00 | 22.47 | 0.02 | 0.00 | -22.43 | 0.02 |
| 9 | -0.00 | 6.47 | 0.02 | 0.00 | -6.42 | 0.02 |
| 10 | -0.00 | 8.80 | 0.02 | 0.00 | -8.74 | 0.02 |
| 11 | -0.00 | 18.83 | 0.02 | 0.00 | -18.77 | 0.02 |
| 12 | -0.00 | 21.15 | 0.02 | 0.00 | -21.09 | 0.02 |
| 13 | 0.00 | -1.11 | 0.02 | -0.00 | 1.15 | 0.02 |
| 14 | -0.00 | 1.21 | 0.02 | 0.00 | -1.17 | 0.02 |
| 15 | -0.00 | 11.24 | 0.02 | 0.00 | -11.20 | 0.02 |
| 16 | -0.00 | 13.57 | 0.02 | 0.00 | -13.53 | 0.02 |
| 17 | -0.00 | 17.30 | 0.02 | 0.00 | -61.96 | 0.02 |
| 18 | -0.00 | 18.70 | 0.02 | 0.00 | -63.36 | 0.02 |
| 19 | -0.00 | 24.71 | 0.02 | 0.00 | -69.37 | 0.02 |
| 20 | -0.00 | 26.11 | 0.02 | 0.00 | -70.77 | 0.02 |
| 21 | -0.00 | 66.75 | 0.02 | 0.00 | -21.98 | 0.02 |
| 22 | -0.00 | 68.14 | 0.02 | 0.00 | -23.38 | 0.02 |
| 23 | -0.00 | 74.16 | 0.02 | 0.00 | -29.39 | 0.02 |
| 24 | -0.00 | 75.55 | 0.02 | 0.00 | -30.79 | 0.02 |
| 25 | -0.00 | 69.82 | 0.02 | 0.00 | -69.77 | 0.02 |
| 26 | -0.00 | 71.22 | 0.02 | 0.00 | -71.17 | 0.02 |
| 27 | -0.00 | 77.24 | 0.02 | 0.00 | -77.18 | 0.02 |
| 28 | -0.00 | 78.63 | 0.02 | 0.00 | -78.58 | 0.02 |
| 29 | -0.00 | 14.23 | 0.02 | 0.00 | -14.17 | 0.02 |
| 30 | -0.00 | 15.62 | 0.02 | 0.00 | -15.57 | 0.02 |
| 31 | -0.00 | 21.64 | 0.02 | 0.00 | -21.58 | 0.02 |
| 32 | -0.00 | 23.03 | 0.02 | 0.00 | -22.98 | 0.02 |
| 33 | -0.00 | 9.72 | 0.02 | 0.00 | -54.39 | 0.02 |
| 34 | -0.00 | 11.11 | 0.02 | 0.00 | -55.79 | 0.02 |
| 35 | -0.00 | 17.13 | 0.02 | 0.00 | -61.80 | 0.02 |
| 36 | -0.00 | 18.53 | 0.02 | 0.00 | -63.20 | 0.02 |
| 37 | -0.00 | 59.17 | 0.02 | 0.00 | -14.41 | 0.02 |
| 38 | -0.00 | 60.56 | 0.02 | 0.00 | -15.81 | 0.02 |
| 39 | -0.00 | 66.58 | 0.02 | 0.00 | -21.82 | 0.02 |
| 40 | -0.00 | 67.97 | 0.02 | 0.00 | -23.22 | 0.02 |
| 41 | -0.00 | 62.24 | 0.02 | 0.00 | -62.20 | 0.02 |
| 42 | -0.00 | 63.64 | 0.02 | 0.00 | -63.60 | 0.02 |
| 43 | -0.00 | 69.65 | 0.02 | 0.00 | -69.61 | 0.02 |
| 44 | -0.00 | 71.05 | 0.02 | 0.00 | -71.01 | 0.02 |
| 45 | -0.00 | 6.64 | 0.02 | 0.00 | -6.60 | 0.02 |
| 46 | -0.00 | 8.04 | 0.02 | 0.00 | -8.00 | 0.02 |
| 47 | -0.00 | 14.05 | 0.02 | 0.00 | -14.01 | 0.02 |
| 48 | -0.00 | 15.45 | 0.02 | 0.00 | -15.41 | 0.02 |
| 49 | -0.00 | 6.67 | 0.02 | 0.00 | -37.91 | 0.02 |
| 50 | -0.00 | 8.99 | 0.02 | 0.00 | -40.24 | 0.02 |
| 51 | -0.00 | 19.02 | 0.02 | 0.00 | -50.26 | 0.02 |
| 52 | -0.00 | 21.34 | 0.02 | 0.00 | -52.59 | 0.02 |
| 53 | -0.00 | 41.28 | 0.02 | 0.00 | -9.93 | 0.02 |
| 54 | -0.00 | 43.60 | 0.02 | 0.00 | -12.25 | 0.02 |
| 55 | -0.00 | 53.63 | 0.02 | 0.00 | -22.28 | 0.02 |
| 56 | -0.00 | 55.95 | 0.02 | 0.00 | -24.60 | 0.02 |
| 57 | -0.00 | 43.43 | 0.02 | 0.00 | -43.38 | 0.02 |
| 58 | -0.00 | 45.76 | 0.02 | 0.00 | -45.70 | 0.02 |
| 59 | -0.00 | 55.78 | 0.02 | 0.00 | -55.73 | 0.02 |
| 60 | -0.00 | 58.11 | 0.02 | 0.00 | -58.05 | 0.02 |
| 61 | -0.00 | 4.51 | 0.02 | 0.00 | -4.46 | 0.02 |
| 62 | -0.00 | 6.84 | 0.02 | 0.00 | -6.78 | 0.02 |
| 63 | -0.00 | 16.86 | 0.02 | 0.00 | -16.81 | 0.02 |
| 64 | -0.00 | 19.19 | 0.02 | 0.00 | -19.13 | 0.02 |
| 65 | 0.00 | -0.91 | 0.02 | 0.00 | -30.34 | 0.02 |
| 66 | -0.00 | 1.41 | 0.02 | 0.00 | -32.67 | 0.02 |
| 67 | -0.00 | 11.44 | 0.02 | 0.00 | -42.70 | 0.02 |
| 68 | -0.00 | 13.76 | 0.02 | 0.00 | -45.02 | 0.02 |
| 69 | -0.00 | 33.70 | 0.02 | -0.00 | -2.36 | 0.02 |
| 70 | -0.00 | 36.02 | 0.02 | 0.00 | -4.68 | 0.02 |
| 71 | -0.00 | 46.05 | 0.02 | 0.00 | -14.71 | 0.02 |
| 72 | -0.00 | 48.37 | 0.02 | 0.00 | -17.03 | 0.02 |
| 73 | -0.00 | 35.85 | 0.02 | 0.00 | -35.81 | 0.02 |
| 74 | -0.00 | 38.17 | 0.02 | 0.00 | -38.13 | 0.02 |
| 75 | -0.00 | 48.20 | 0.02 | 0.00 | -48.16 | 0.02 |
| 76 | -0.00 | 50.52 | 0.02 | 0.00 | -50.48 | 0.02 |
| 77 | -0.00 | -3.07 | 0.02 | 0.00 | 3.11 | 0.02 |
| 78 | -0.00 | -0.75 | 0.02 | 0.00 | 0.79 | 0.02 |
| 79 | -0.00 | 9.28 | 0.02 | 0.00 | -9.24 | 0.02 |
| 80 | -0.00 | 11.61 | 0.02 | 0.00 | -11.56 | 0.02 |
| 81 | -0.00 | 32.91 | 0.02 | 0.00 | -52.23 | 0.02 |
| 82 | -0.00 | 33.04 | 0.02 | 0.00 | -52.37 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | 54.33 | 0.02 | 0.00 | -34.90 | 0.02 |
| 84 | -0.00 | 54.47 | 0.02 | 0.00 | -35.04 | 0.02 |
| 85 | -0.00 | 55.67 | 0.02 | 0.00 | -55.61 | 0.02 |
| 86 | -0.00 | 55.80 | 0.02 | 0.00 | -55.75 | 0.02 |
| 87 | -0.00 | 31.57 | 0.02 | 0.00 | -31.52 | 0.02 |
| 88 | -0.00 | 31.71 | 0.02 | 0.00 | -31.66 | 0.02 |
| 89 | -0.00 | 25.30 | 0.02 | 0.00 | -40.16 | 0.02 |
| 90 | -0.00 | 25.43 | 0.02 | 0.00 | -40.30 | 0.02 |
| 91 | -0.00 | 41.78 | 0.02 | 0.00 | -26.83 | 0.02 |
| 92 | -0.00 | 41.92 | 0.02 | 0.00 | -26.97 | 0.02 |
| 93 | -0.00 | 42.80 | 0.02 | 0.00 | -42.76 | 0.02 |
| 94 | -0.00 | 42.94 | 0.02 | 0.00 | -42.90 | 0.02 |
| 95 | -0.00 | 24.27 | 0.02 | 0.00 | -24.23 | 0.02 |
| 96 | -0.00 | 24.41 | 0.02 | 0.00 | -24.37 | 0.02 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=-0.00, N=85.65, M=0.00, N=-85.60

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =235.99

强度计算最大应力比 =0.787

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =261.57

平面内稳定计算最大应力比 =0.872

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =261.57

平面外稳定计算最大应力比 =0.872

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=-0.00, N=33.13, M=0.00, N=-77.79

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=35.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =35.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=62. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=62. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=4.98

56. 钢 柱 56 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.35, Ly=1.35; 长细比：λx=55.8,λy=55.8

构件长度=1.35; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -30.47 | -0.02 | -0.00 | 24.74 | -0.02 |
| 2 | 0.00 | -60.15 | -0.02 | -0.00 | 65.97 | -0.02 |
| 3 | 0.00 | -21.91 | -0.02 | -0.00 | 21.96 | -0.02 |
| 4 | 0.00 | -68.71 | -0.02 | -0.00 | 68.76 | -0.02 |
| 5 | 0.00 | -24.54 | -0.02 | -0.00 | 18.80 | -0.02 |
| 6 | 0.00 | -54.22 | -0.02 | -0.00 | 60.02 | -0.02 |
| 7 | 0.00 | -15.98 | -0.02 | -0.00 | 16.01 | -0.02 |
| 8 | 0.00 | -62.78 | -0.02 | -0.00 | 62.81 | -0.02 |
| 9 | -0.00 | -5.67 | -0.02 | -0.00 | 5.71 | -0.02 |
| 10 | 0.00 | -6.36 | -0.02 | -0.00 | 6.41 | -0.02 |
| 11 | 0.00 | -15.26 | -0.02 | -0.00 | 15.30 | -0.02 |
| 12 | 0.00 | -15.96 | -0.02 | -0.00 | 16.00 | -0.02 |
| 13 | -0.00 | 0.27 | -0.02 | 0.00 | -0.23 | -0.02 |
| 14 | 0.00 | -0.43 | -0.02 | -0.00 | 0.46 | -0.02 |
| 15 | 0.00 | -9.33 | -0.02 | -0.00 | 9.36 | -0.02 |
| 16 | 0.00 | -10.02 | -0.02 | -0.00 | 10.05 | -0.02 |
| 17 | 0.00 | -18.44 | -0.02 | -0.00 | 12.71 | -0.02 |
| 18 | 0.00 | -18.86 | -0.02 | -0.00 | 13.13 | -0.02 |
| 19 | 0.00 | -24.20 | -0.02 | -0.00 | 18.47 | -0.02 |
| 20 | 0.00 | -24.62 | -0.02 | -0.00 | 18.89 | -0.02 |
| 21 | 0.00 | -48.13 | -0.02 | -0.00 | 53.94 | -0.02 |
| 22 | 0.00 | -48.54 | -0.02 | -0.00 | 54.36 | -0.02 |
| 23 | 0.00 | -53.88 | -0.02 | -0.00 | 59.70 | -0.02 |
| 24 | 0.00 | -54.30 | -0.02 | -0.00 | 60.11 | -0.02 |
| 25 | 0.00 | -9.88 | -0.02 | -0.00 | 9.93 | -0.02 |
| 26 | 0.00 | -10.30 | -0.02 | -0.00 | 10.34 | -0.02 |
| 27 | 0.00 | -15.64 | -0.02 | -0.00 | 15.68 | -0.02 |
| 28 | 0.00 | -16.06 | -0.02 | -0.00 | 16.10 | -0.02 |
| 29 | 0.00 | -56.69 | -0.02 | -0.00 | 56.73 | -0.02 |
| 30 | 0.00 | -57.10 | -0.02 | -0.00 | 57.15 | -0.02 |
| 31 | 0.00 | -62.44 | -0.02 | -0.00 | 62.49 | -0.02 |
| 32 | 0.00 | -62.86 | -0.02 | -0.00 | 62.90 | -0.02 |
| 33 | 0.00 | -12.51 | -0.02 | -0.00 | 6.77 | -0.02 |
| 34 | 0.00 | -12.93 | -0.02 | -0.00 | 7.19 | -0.02 |
| 35 | 0.00 | -18.27 | -0.02 | -0.00 | 12.53 | -0.02 |
| 36 | 0.00 | -18.68 | -0.02 | -0.00 | 12.94 | -0.02 |
| 37 | -0.00 | -42.19 | -0.02 | -0.00 | 48.00 | -0.02 |
| 38 | 0.00 | -42.61 | -0.02 | -0.00 | 48.41 | -0.02 |
| 39 | 0.00 | -47.95 | -0.02 | -0.00 | 53.75 | -0.02 |
| 40 | 0.00 | -48.36 | -0.02 | -0.00 | 54.17 | -0.02 |
| 41 | 0.00 | -3.95 | -0.02 | -0.00 | 3.98 | -0.02 |
| 42 | 0.00 | -4.37 | -0.02 | -0.00 | 4.40 | -0.02 |
| 43 | 0.00 | -9.71 | -0.02 | -0.00 | 9.74 | -0.02 |
| 44 | 0.00 | -10.12 | -0.02 | -0.00 | 10.16 | -0.02 |
| 45 | 0.00 | -50.75 | -0.02 | -0.00 | 50.78 | -0.02 |
| 46 | 0.00 | -51.17 | -0.02 | -0.00 | 51.20 | -0.02 |
| 47 | 0.00 | -56.51 | -0.02 | -0.00 | 56.54 | -0.02 |
| 48 | 0.00 | -56.92 | -0.02 | -0.00 | 56.96 | -0.02 |
| 49 | 0.00 | -9.00 | -0.02 | -0.00 | 5.00 | -0.02 |
| 50 | 0.00 | -9.69 | -0.02 | -0.00 | 5.70 | -0.02 |
| 51 | 0.00 | -18.59 | -0.02 | -0.00 | 14.60 | -0.02 |
| 52 | 0.00 | -19.29 | -0.02 | -0.00 | 15.29 | -0.02 |
| 53 | -0.00 | -29.77 | -0.02 | -0.00 | 33.86 | -0.02 |
| 54 | 0.00 | -30.47 | -0.02 | -0.00 | 34.55 | -0.02 |
| 55 | 0.00 | -39.37 | -0.02 | -0.00 | 43.45 | -0.02 |
| 56 | 0.00 | -40.06 | -0.02 | -0.00 | 44.15 | -0.02 |
| 57 | 0.00 | -3.01 | -0.02 | -0.00 | 3.05 | -0.02 |
| 58 | 0.00 | -3.70 | -0.02 | -0.00 | 3.74 | -0.02 |
| 59 | 0.00 | -12.60 | -0.02 | -0.00 | 12.64 | -0.02 |
| 60 | 0.00 | -13.29 | -0.02 | -0.00 | 13.34 | -0.02 |
| 61 | 0.00 | -35.77 | -0.02 | -0.00 | 35.81 | -0.02 |
| 62 | 0.00 | -36.46 | -0.02 | -0.00 | 36.51 | -0.02 |
| 63 | 0.00 | -45.36 | -0.02 | -0.00 | 45.40 | -0.02 |
| 64 | 0.00 | -46.06 | -0.02 | -0.00 | 46.10 | -0.02 |
| 65 | 0.00 | -3.06 | -0.02 | 0.00 | -0.94 | -0.02 |
| 66 | 0.00 | -3.76 | -0.02 | -0.00 | -0.25 | -0.02 |
| 67 | 0.00 | -12.66 | -0.02 | -0.00 | 8.65 | -0.02 |
| 68 | 0.00 | -13.35 | -0.02 | -0.00 | 9.34 | -0.02 |
| 69 | -0.00 | -23.84 | -0.02 | -0.00 | 27.91 | -0.02 |
| 70 | -0.00 | -24.54 | -0.02 | -0.00 | 28.61 | -0.02 |
| 71 | -0.00 | -33.44 | -0.02 | -0.00 | 37.51 | -0.02 |
| 72 | 0.00 | -34.13 | -0.02 | -0.00 | 38.20 | -0.02 |
| 73 | 0.00 | 2.93 | -0.02 | -0.00 | -2.90 | -0.02 |
| 74 | 0.00 | 2.23 | -0.02 | -0.00 | -2.20 | -0.02 |
| 75 | 0.00 | -6.67 | -0.02 | -0.00 | 6.70 | -0.02 |
| 76 | 0.00 | -7.36 | -0.02 | -0.00 | 7.39 | -0.02 |
| 77 | -0.00 | -29.83 | -0.02 | -0.00 | 29.87 | -0.02 |
| 78 | 0.00 | -30.53 | -0.02 | -0.00 | 30.56 | -0.02 |
| 79 | 0.00 | -39.43 | -0.02 | -0.00 | 39.46 | -0.02 |
| 80 | 0.00 | -40.12 | -0.02 | -0.00 | 40.15 | -0.02 |
| 81 | 0.00 | -27.71 | -0.02 | -0.00 | 25.25 | -0.02 |
| 82 | 0.00 | -27.85 | -0.02 | -0.00 | 25.39 | -0.02 |
| 83 | 0.00 | -40.57 | -0.02 | -0.00 | 43.11 | -0.02 |
| 84 | 0.00 | -40.71 | -0.02 | -0.00 | 43.25 | -0.02 |
| 85 | 0.00 | -24.00 | -0.02 | -0.00 | 24.04 | -0.02 |
| 86 | 0.00 | -24.14 | -0.02 | -0.00 | 24.18 | -0.02 |
| 87 | 0.00 | -44.28 | -0.02 | -0.00 | 44.32 | -0.02 |
| 88 | 0.00 | -44.42 | -0.02 | -0.00 | 44.46 | -0.02 |
| 89 | 0.00 | -21.30 | -0.02 | -0.00 | 19.41 | -0.02 |
| 90 | 0.00 | -21.44 | -0.02 | -0.00 | 19.55 | -0.02 |
| 91 | 0.00 | -31.19 | -0.02 | -0.00 | 33.15 | -0.02 |
| 92 | 0.00 | -31.33 | -0.02 | -0.00 | 33.29 | -0.02 |
| 93 | 0.00 | -18.44 | -0.02 | -0.00 | 18.48 | -0.02 |
| 94 | 0.00 | -18.58 | -0.02 | -0.00 | 18.62 | -0.02 |
| 95 | 0.00 | -34.04 | -0.02 | -0.00 | 34.08 | -0.02 |
| 96 | 0.00 | -34.18 | -0.02 | -0.00 | 34.22 | -0.02 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=0.00, N=-68.71, M=-0.00, N=68.76

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =189.32

强度计算最大应力比 =0.631

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 73, M=0.00, N=2.93, M=-0.00, N=-2.90

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =8.56

平面内稳定计算最大应力比 =0.029

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =8.56

平面外稳定计算最大应力比 =0.029

腹板容许高厚比计算对应组合号: 13, M=-0.00, N=0.27, M=0.00, N=-0.23

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =66.20

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=35.00 < [D/T]=66.20

压杆,平面内长细比 λ=56. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=56. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=4.51

57. 钢 柱 57 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=2.00; 长细比：λx=16.2,λy=32.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.99

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 156.32 | -0.13 | -0.00 | -156.30 | -0.12 |
| 2 | -0.00 | 261.47 | -0.13 | -0.00 | -261.44 | -0.12 |
| 3 | -0.00 | 299.12 | -0.13 | -0.00 | -299.09 | -0.12 |
| 4 | -0.00 | 118.67 | -0.13 | -0.00 | -118.65 | -0.12 |
| 5 | -0.00 | 128.94 | -0.10 | -0.00 | -128.92 | -0.09 |
| 6 | -0.00 | 234.08 | -0.10 | -0.00 | -234.06 | -0.09 |
| 7 | -0.00 | 271.73 | -0.10 | -0.00 | -271.71 | -0.09 |
| 8 | -0.00 | 91.29 | -0.10 | -0.00 | -91.27 | -0.09 |
| 9 | -0.00 | 33.94 | 0.77 | -0.00 | -33.91 | 0.77 |
| 10 | -0.00 | 17.83 | 1.29 | -0.00 | -17.80 | 1.29 |
| 11 | -0.00 | 80.29 | 0.18 | -0.00 | -80.26 | 0.19 |
| 12 | -0.00 | 64.18 | 0.71 | -0.00 | -64.15 | 0.71 |
| 13 | -0.00 | 6.55 | 0.80 | -0.00 | -6.53 | 0.80 |
| 14 | -0.00 | -9.56 | 1.32 | 0.00 | 9.58 | 1.32 |
| 15 | -0.00 | 52.90 | 0.21 | -0.00 | -52.88 | 0.21 |
| 16 | -0.00 | 36.79 | 0.73 | -0.00 | -36.77 | 0.74 |
| 17 | 0.00 | 105.48 | 0.41 | -0.00 | -105.45 | 0.41 |
| 18 | 0.00 | 95.81 | 0.73 | -0.00 | -95.79 | 0.73 |
| 19 | -0.00 | 133.29 | 0.06 | -0.00 | -133.27 | 0.06 |
| 20 | -0.00 | 123.62 | 0.37 | -0.00 | -123.60 | 0.37 |
| 21 | -0.00 | 210.62 | 0.41 | -0.00 | -210.60 | 0.42 |
| 22 | -0.00 | 200.96 | 0.72 | -0.00 | -200.93 | 0.73 |
| 23 | -0.00 | 238.44 | 0.06 | -0.00 | -238.41 | 0.06 |
| 24 | -0.00 | 228.77 | 0.37 | -0.00 | -228.74 | 0.38 |
| 25 | -0.00 | 248.27 | 0.41 | -0.00 | -248.25 | 0.42 |
| 26 | -0.00 | 238.61 | 0.72 | -0.00 | -238.58 | 0.73 |
| 27 | -0.00 | 276.08 | 0.06 | -0.00 | -276.06 | 0.06 |
| 28 | -0.00 | 266.42 | 0.37 | -0.00 | -266.39 | 0.38 |
| 29 | -0.00 | 67.83 | 0.41 | -0.00 | -67.81 | 0.41 |
| 30 | -0.00 | 58.16 | 0.72 | -0.00 | -58.14 | 0.73 |
| 31 | -0.00 | 95.64 | 0.06 | -0.00 | -95.62 | 0.06 |
| 32 | -0.00 | 85.98 | 0.37 | -0.00 | -85.95 | 0.38 |
| 33 | 0.00 | 78.09 | 0.44 | -0.00 | -78.07 | 0.44 |
| 34 | 0.00 | 68.43 | 0.75 | -0.00 | -68.41 | 0.75 |
| 35 | 0.00 | 105.90 | 0.09 | -0.00 | -105.89 | 0.09 |
| 36 | 0.00 | 96.24 | 0.40 | -0.00 | -96.22 | 0.40 |
| 37 | -0.00 | 183.24 | 0.44 | -0.00 | -183.22 | 0.44 |
| 38 | -0.00 | 173.57 | 0.75 | -0.00 | -173.55 | 0.76 |
| 39 | -0.00 | 211.05 | 0.09 | -0.00 | -211.03 | 0.09 |
| 40 | -0.00 | 201.38 | 0.40 | -0.00 | -201.36 | 0.41 |
| 41 | -0.00 | 220.89 | 0.44 | -0.00 | -220.87 | 0.44 |
| 42 | -0.00 | 211.22 | 0.75 | -0.00 | -211.20 | 0.76 |
| 43 | -0.00 | 248.70 | 0.09 | -0.00 | -248.68 | 0.09 |
| 44 | -0.00 | 239.03 | 0.40 | -0.00 | -239.01 | 0.41 |
| 45 | -0.00 | 40.44 | 0.44 | -0.00 | -40.43 | 0.44 |
| 46 | -0.00 | 30.78 | 0.75 | -0.00 | -30.76 | 0.75 |
| 47 | -0.00 | 68.26 | 0.09 | -0.00 | -68.24 | 0.09 |
| 48 | -0.00 | 58.59 | 0.40 | -0.00 | -58.57 | 0.40 |
| 49 | 0.00 | 60.29 | 0.77 | -0.00 | -60.26 | 0.77 |
| 50 | 0.00 | 44.18 | 1.29 | -0.00 | -44.15 | 1.29 |
| 51 | -0.00 | 106.64 | 0.18 | -0.00 | -106.62 | 0.19 |
| 52 | -0.00 | 90.53 | 0.71 | -0.00 | -90.51 | 0.71 |
| 53 | -0.00 | 133.89 | 0.77 | -0.00 | -133.87 | 0.77 |
| 54 | -0.00 | 117.78 | 1.29 | -0.00 | -117.76 | 1.29 |
| 55 | -0.00 | 180.24 | 0.18 | -0.00 | -180.22 | 0.19 |
| 56 | -0.00 | 164.13 | 0.70 | -0.00 | -164.11 | 0.71 |
| 57 | -0.00 | 160.24 | 0.77 | -0.00 | -160.22 | 0.77 |
| 58 | -0.00 | 144.13 | 1.29 | -0.00 | -144.11 | 1.29 |
| 59 | -0.00 | 206.60 | 0.18 | -0.00 | -206.57 | 0.19 |
| 60 | -0.00 | 190.49 | 0.70 | -0.00 | -190.46 | 0.71 |
| 61 | -0.00 | 33.94 | 0.77 | -0.00 | -33.91 | 0.77 |
| 62 | -0.00 | 17.83 | 1.29 | -0.00 | -17.80 | 1.29 |
| 63 | -0.00 | 80.29 | 0.18 | -0.00 | -80.26 | 0.19 |
| 64 | -0.00 | 64.18 | 0.71 | -0.00 | -64.15 | 0.71 |
| 65 | 0.00 | 32.90 | 0.80 | 0.00 | -32.88 | 0.80 |
| 66 | 0.00 | 16.79 | 1.32 | 0.00 | -16.77 | 1.32 |
| 67 | 0.00 | 79.26 | 0.21 | -0.00 | -79.24 | 0.21 |
| 68 | 0.00 | 63.14 | 0.73 | -0.00 | -63.13 | 0.74 |
| 69 | -0.00 | 106.50 | 0.80 | -0.00 | -106.48 | 0.80 |
| 70 | -0.00 | 90.39 | 1.32 | -0.00 | -90.37 | 1.32 |
| 71 | -0.00 | 152.86 | 0.21 | -0.00 | -152.84 | 0.22 |
| 72 | -0.00 | 136.75 | 0.73 | -0.00 | -136.73 | 0.74 |
| 73 | -0.00 | 132.86 | 0.80 | -0.00 | -132.84 | 0.80 |
| 74 | -0.00 | 116.75 | 1.32 | -0.00 | -116.73 | 1.32 |
| 75 | -0.00 | 179.21 | 0.21 | -0.00 | -179.19 | 0.22 |
| 76 | -0.00 | 163.10 | 0.73 | -0.00 | -163.08 | 0.74 |
| 77 | -0.00 | 6.55 | 0.80 | -0.00 | -6.53 | 0.80 |
| 78 | -0.00 | -9.56 | 1.32 | 0.00 | 9.58 | 1.32 |
| 79 | -0.00 | 52.90 | 0.21 | -0.00 | -52.88 | 0.21 |
| 80 | -0.00 | 36.79 | 0.73 | -0.00 | -36.77 | 0.74 |
| 81 | -0.00 | 134.85 | -0.13 | -0.00 | -134.83 | -0.12 |
| 82 | -0.00 | 135.12 | -0.13 | -0.00 | -135.10 | -0.12 |
| 83 | -0.00 | 180.42 | -0.13 | -0.00 | -180.39 | -0.12 |
| 84 | -0.00 | 180.69 | -0.13 | -0.00 | -180.66 | -0.12 |
| 85 | -0.00 | 196.73 | -0.13 | -0.00 | -196.71 | -0.12 |
| 86 | -0.00 | 197.00 | -0.13 | -0.00 | -196.98 | -0.12 |
| 87 | -0.00 | 118.54 | -0.13 | -0.00 | -118.52 | -0.12 |
| 88 | -0.00 | 118.81 | -0.13 | -0.00 | -118.78 | -0.12 |
| 89 | -0.00 | 103.70 | -0.10 | -0.00 | -103.68 | -0.09 |
| 90 | -0.00 | 103.97 | -0.10 | -0.00 | -103.95 | -0.09 |
| 91 | -0.00 | 138.75 | -0.10 | -0.00 | -138.73 | -0.09 |
| 92 | -0.00 | 139.02 | -0.10 | -0.00 | -139.00 | -0.09 |
| 93 | -0.00 | 151.30 | -0.10 | -0.00 | -151.28 | -0.09 |
| 94 | -0.00 | 151.57 | -0.10 | -0.00 | -151.55 | -0.09 |
| 95 | -0.00 | 91.15 | -0.10 | -0.00 | -91.13 | -0.09 |
| 96 | -0.00 | 91.42 | -0.10 | -0.00 | -91.40 | -0.09 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=-0.00, N=299.12, M=-0.00, N=-299.09

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =159.09

强度计算最大应力比 =0.530

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =142.11

平面内稳定计算最大应力比 =0.474

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =150.69

平面外稳定计算最大应力比 =0.502

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=-0.00, N=156.32, M=-0.00, N=-156.30

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =45.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=32. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

58. 钢 柱 58 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=41.5,λy=41.5

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.00 |
| 2 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 3 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.00 |
| 4 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 6 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 7 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 8 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 9 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 10 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 11 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 12 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 13 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 14 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 15 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 16 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 17 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.00 |
| 19 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.00 |
| 20 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.00 |
| 21 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 22 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 23 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 24 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 25 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.00 |
| 26 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.00 |
| 27 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.00 |
| 28 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.00 |
| 29 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 30 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 31 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 32 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 33 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 37 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 38 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 39 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 40 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 41 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 42 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 43 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 44 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 45 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 46 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 47 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 48 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 49 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 51 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 52 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 53 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 54 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 55 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 56 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 57 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 58 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 59 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 60 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 61 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 62 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 63 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 64 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 65 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 67 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 68 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 69 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 71 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 72 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 73 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 74 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 75 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 76 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 77 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 78 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 79 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 80 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 81 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 82 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 83 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 84 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 85 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 86 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 87 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 88 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 89 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 90 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 91 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 92 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 93 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 94 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 95 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 96 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 54, M=0.00, N=-0.25, M=0.00, N=0.30

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.69

强度计算最大应力比 =0.002

强度计算最大应力 < f=300.00

拉杆,平面内长细比 λ=41. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=41. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=3.35

59. 钢 柱 59 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.35, Ly=1.35; 长细比：λx=55.8,λy=55.8

构件长度=1.35; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | -60.16 | 0.02 | 0.00 | 65.97 | 0.02 |
| 2 | -0.00 | -30.47 | 0.02 | 0.00 | 24.74 | 0.02 |
| 3 | -0.00 | -21.91 | 0.02 | 0.00 | 21.96 | 0.02 |
| 4 | -0.00 | -68.72 | 0.02 | 0.00 | 68.76 | 0.02 |
| 5 | -0.00 | -54.22 | 0.02 | 0.00 | 60.03 | 0.02 |
| 6 | -0.00 | -24.54 | 0.02 | 0.00 | 18.80 | 0.02 |
| 7 | -0.00 | -15.98 | 0.02 | 0.00 | 16.01 | 0.02 |
| 8 | -0.00 | -62.78 | 0.02 | 0.00 | 62.82 | 0.02 |
| 9 | -0.00 | -6.36 | 0.02 | 0.00 | 6.41 | 0.02 |
| 10 | 0.00 | -5.67 | 0.02 | 0.00 | 5.71 | 0.02 |
| 11 | -0.00 | -15.96 | 0.02 | 0.00 | 16.00 | 0.02 |
| 12 | -0.00 | -15.26 | 0.02 | 0.00 | 15.31 | 0.02 |
| 13 | -0.00 | -0.43 | 0.02 | 0.00 | 0.46 | 0.02 |
| 14 | 0.00 | 0.27 | 0.02 | -0.00 | -0.23 | 0.02 |
| 15 | -0.00 | -10.02 | 0.02 | 0.00 | 10.06 | 0.02 |
| 16 | -0.00 | -9.33 | 0.02 | 0.00 | 9.36 | 0.02 |
| 17 | -0.00 | -48.54 | 0.02 | 0.00 | 54.36 | 0.02 |
| 18 | -0.00 | -48.13 | 0.02 | 0.00 | 53.94 | 0.02 |
| 19 | -0.00 | -54.30 | 0.02 | 0.00 | 60.12 | 0.02 |
| 20 | -0.00 | -53.88 | 0.02 | 0.00 | 59.70 | 0.02 |
| 21 | -0.00 | -18.86 | 0.02 | 0.00 | 13.13 | 0.02 |
| 22 | -0.00 | -18.44 | 0.02 | 0.00 | 12.72 | 0.02 |
| 23 | -0.00 | -24.62 | 0.02 | 0.00 | 18.89 | 0.02 |
| 24 | -0.00 | -24.20 | 0.02 | 0.00 | 18.47 | 0.02 |
| 25 | -0.00 | -10.30 | 0.02 | 0.00 | 10.35 | 0.02 |
| 26 | -0.00 | -9.88 | 0.02 | 0.00 | 9.93 | 0.02 |
| 27 | -0.00 | -16.06 | 0.02 | 0.00 | 16.10 | 0.02 |
| 28 | -0.00 | -15.64 | 0.02 | 0.00 | 15.68 | 0.02 |
| 29 | -0.00 | -57.10 | 0.02 | 0.00 | 57.15 | 0.02 |
| 30 | -0.00 | -56.69 | 0.02 | 0.00 | 56.73 | 0.02 |
| 31 | -0.00 | -62.86 | 0.02 | 0.00 | 62.90 | 0.02 |
| 32 | -0.00 | -62.44 | 0.02 | 0.00 | 62.49 | 0.02 |
| 33 | -0.00 | -42.61 | 0.02 | 0.00 | 48.42 | 0.02 |
| 34 | 0.00 | -42.19 | 0.02 | 0.00 | 48.00 | 0.02 |
| 35 | -0.00 | -48.37 | 0.02 | 0.00 | 54.17 | 0.02 |
| 36 | -0.00 | -47.95 | 0.02 | 0.00 | 53.76 | 0.02 |
| 37 | -0.00 | -12.93 | 0.02 | 0.00 | 7.19 | 0.02 |
| 38 | -0.00 | -12.51 | 0.02 | 0.00 | 6.77 | 0.02 |
| 39 | -0.00 | -18.68 | 0.02 | 0.00 | 12.95 | 0.02 |
| 40 | -0.00 | -18.27 | 0.02 | 0.00 | 12.53 | 0.02 |
| 41 | -0.00 | -4.37 | 0.02 | 0.00 | 4.40 | 0.02 |
| 42 | -0.00 | -3.95 | 0.02 | 0.00 | 3.98 | 0.02 |
| 43 | -0.00 | -10.12 | 0.02 | 0.00 | 10.16 | 0.02 |
| 44 | -0.00 | -9.71 | 0.02 | 0.00 | 9.74 | 0.02 |
| 45 | -0.00 | -51.17 | 0.02 | 0.00 | 51.20 | 0.02 |
| 46 | -0.00 | -50.75 | 0.02 | 0.00 | 50.79 | 0.02 |
| 47 | -0.00 | -56.93 | 0.02 | 0.00 | 56.96 | 0.02 |
| 48 | -0.00 | -56.51 | 0.02 | 0.00 | 56.54 | 0.02 |
| 49 | -0.00 | -30.47 | 0.02 | 0.00 | 34.55 | 0.02 |
| 50 | 0.00 | -29.78 | 0.02 | 0.00 | 33.86 | 0.02 |
| 51 | -0.00 | -40.07 | 0.02 | 0.00 | 44.15 | 0.02 |
| 52 | -0.00 | -39.37 | 0.02 | 0.00 | 43.45 | 0.02 |
| 53 | -0.00 | -9.69 | 0.02 | 0.00 | 5.70 | 0.02 |
| 54 | -0.00 | -9.00 | 0.02 | 0.00 | 5.00 | 0.02 |
| 55 | -0.00 | -19.29 | 0.02 | 0.00 | 15.29 | 0.02 |
| 56 | -0.00 | -18.59 | 0.02 | 0.00 | 14.60 | 0.02 |
| 57 | -0.00 | -3.70 | 0.02 | 0.00 | 3.74 | 0.02 |
| 58 | -0.00 | -3.01 | 0.02 | 0.00 | 3.05 | 0.02 |
| 59 | -0.00 | -13.30 | 0.02 | 0.00 | 13.34 | 0.02 |
| 60 | -0.00 | -12.60 | 0.02 | 0.00 | 12.64 | 0.02 |
| 61 | -0.00 | -36.46 | 0.02 | 0.00 | 36.51 | 0.02 |
| 62 | -0.00 | -35.77 | 0.02 | 0.00 | 35.81 | 0.02 |
| 63 | -0.00 | -46.06 | 0.02 | 0.00 | 46.10 | 0.02 |
| 64 | -0.00 | -45.36 | 0.02 | 0.00 | 45.41 | 0.02 |
| 65 | 0.00 | -24.54 | 0.02 | 0.00 | 28.61 | 0.02 |
| 66 | 0.00 | -23.84 | 0.02 | 0.00 | 27.91 | 0.02 |
| 67 | -0.00 | -34.13 | 0.02 | 0.00 | 38.20 | 0.02 |
| 68 | 0.00 | -33.44 | 0.02 | 0.00 | 37.51 | 0.02 |
| 69 | -0.00 | -3.76 | 0.02 | 0.00 | -0.25 | 0.02 |
| 70 | -0.00 | -3.06 | 0.02 | -0.00 | -0.94 | 0.02 |
| 71 | -0.00 | -13.35 | 0.02 | 0.00 | 9.35 | 0.02 |
| 72 | -0.00 | -12.66 | 0.02 | 0.00 | 8.65 | 0.02 |
| 73 | -0.00 | 2.23 | 0.02 | 0.00 | -2.20 | 0.02 |
| 74 | -0.00 | 2.93 | 0.02 | 0.00 | -2.90 | 0.02 |
| 75 | -0.00 | -7.36 | 0.02 | 0.00 | 7.39 | 0.02 |
| 76 | -0.00 | -6.67 | 0.02 | 0.00 | 6.70 | 0.02 |
| 77 | -0.00 | -30.53 | 0.02 | 0.00 | 30.56 | 0.02 |
| 78 | 0.00 | -29.83 | 0.02 | 0.00 | 29.87 | 0.02 |
| 79 | -0.00 | -40.12 | 0.02 | 0.00 | 40.16 | 0.02 |
| 80 | -0.00 | -39.43 | 0.02 | 0.00 | 39.46 | 0.02 |
| 81 | -0.00 | -40.71 | 0.02 | 0.00 | 43.25 | 0.02 |
| 82 | -0.00 | -40.57 | 0.02 | 0.00 | 43.11 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | -27.85 | 0.02 | 0.00 | 25.39 | 0.02 |
| 84 | -0.00 | -27.71 | 0.02 | 0.00 | 25.25 | 0.02 |
| 85 | -0.00 | -24.14 | 0.02 | 0.00 | 24.18 | 0.02 |
| 86 | -0.00 | -24.00 | 0.02 | 0.00 | 24.04 | 0.02 |
| 87 | -0.00 | -44.42 | 0.02 | 0.00 | 44.46 | 0.02 |
| 88 | -0.00 | -44.28 | 0.02 | 0.00 | 44.32 | 0.02 |
| 89 | -0.00 | -31.33 | 0.02 | 0.00 | 33.29 | 0.02 |
| 90 | -0.00 | -31.19 | 0.02 | 0.00 | 33.15 | 0.02 |
| 91 | -0.00 | -21.44 | 0.02 | 0.00 | 19.55 | 0.02 |
| 92 | -0.00 | -21.30 | 0.02 | 0.00 | 19.41 | 0.02 |
| 93 | -0.00 | -18.58 | 0.02 | 0.00 | 18.62 | 0.02 |
| 94 | -0.00 | -18.44 | 0.02 | 0.00 | 18.48 | 0.02 |
| 95 | -0.00 | -34.19 | 0.02 | 0.00 | 34.22 | 0.02 |
| 96 | -0.00 | -34.04 | 0.02 | 0.00 | 34.08 | 0.02 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=-0.00, N=-68.72, M=0.00, N=68.76

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =189.33

强度计算最大应力比 =0.631

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 74, M=-0.00, N=2.93, M=0.00, N=-2.90

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =8.56

平面内稳定计算最大应力比 =0.029

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =8.56

平面外稳定计算最大应力比 =0.029

腹板容许高厚比计算对应组合号: 14, M=0.00, N=0.27, M=-0.00, N=-0.23

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =66.20

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=35.00 < [D/T]=66.20

压杆,平面内长细比 λ=56. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=56. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=4.51

60. 钢 柱 60 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.49, Ly=1.49; 长细比：λx=61.7,λy=61.7

构件长度=1.49; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 82.85 | -0.02 | -0.00 | -37.81 | -0.02 |
| 2 | 0.00 | 33.13 | -0.02 | -0.00 | -77.79 | -0.02 |
| 3 | 0.00 | 85.65 | -0.02 | -0.00 | -85.60 | -0.02 |
| 4 | 0.00 | 30.05 | -0.02 | -0.00 | -30.00 | -0.02 |
| 5 | 0.00 | 75.27 | -0.02 | -0.00 | -30.24 | -0.02 |
| 6 | 0.00 | 25.55 | -0.02 | -0.00 | -70.22 | -0.02 |
| 7 | 0.00 | 78.07 | -0.02 | -0.00 | -78.03 | -0.02 |
| 8 | 0.00 | 22.47 | -0.02 | -0.00 | -22.43 | -0.02 |
| 9 | 0.00 | 8.80 | -0.02 | -0.00 | -8.74 | -0.02 |
| 10 | 0.00 | 6.47 | -0.02 | -0.00 | -6.42 | -0.02 |
| 11 | 0.00 | 21.15 | -0.02 | -0.00 | -21.10 | -0.02 |
| 12 | 0.00 | 18.82 | -0.02 | -0.00 | -18.77 | -0.02 |
| 13 | 0.00 | 1.21 | -0.02 | -0.00 | -1.17 | -0.02 |
| 14 | -0.00 | -1.11 | -0.02 | 0.00 | 1.15 | -0.02 |
| 15 | 0.00 | 13.57 | -0.02 | -0.00 | -13.53 | -0.02 |
| 16 | 0.00 | 11.24 | -0.02 | -0.00 | -11.20 | -0.02 |
| 17 | 0.00 | 68.42 | -0.02 | -0.00 | -23.38 | -0.02 |
| 18 | 0.00 | 67.02 | -0.02 | -0.00 | -21.98 | -0.02 |
| 19 | 0.00 | 75.83 | -0.02 | -0.00 | -30.79 | -0.02 |
| 20 | 0.00 | 74.43 | -0.02 | -0.00 | -29.39 | -0.02 |
| 21 | 0.00 | 18.70 | -0.02 | -0.00 | -63.36 | -0.02 |
| 22 | 0.00 | 17.30 | -0.02 | -0.00 | -61.96 | -0.02 |
| 23 | 0.00 | 26.11 | -0.02 | -0.00 | -70.77 | -0.02 |
| 24 | 0.00 | 24.71 | -0.02 | -0.00 | -69.37 | -0.02 |
| 25 | 0.00 | 71.22 | -0.02 | -0.00 | -71.17 | -0.02 |
| 26 | 0.00 | 69.82 | -0.02 | -0.00 | -69.77 | -0.02 |
| 27 | 0.00 | 78.63 | -0.02 | -0.00 | -78.58 | -0.02 |
| 28 | 0.00 | 77.23 | -0.02 | -0.00 | -77.18 | -0.02 |
| 29 | 0.00 | 15.62 | -0.02 | -0.00 | -15.57 | -0.02 |
| 30 | 0.00 | 14.22 | -0.02 | -0.00 | -14.17 | -0.02 |
| 31 | 0.00 | 23.03 | -0.02 | -0.00 | -22.98 | -0.02 |
| 32 | 0.00 | 21.64 | -0.02 | -0.00 | -21.58 | -0.02 |
| 33 | 0.00 | 60.84 | -0.02 | -0.00 | -15.81 | -0.02 |
| 34 | 0.00 | 59.44 | -0.02 | -0.00 | -14.41 | -0.02 |
| 35 | 0.00 | 68.25 | -0.02 | -0.00 | -23.22 | -0.02 |
| 36 | 0.00 | 66.85 | -0.02 | -0.00 | -21.82 | -0.02 |
| 37 | 0.00 | 11.12 | -0.02 | -0.00 | -55.79 | -0.02 |
| 38 | 0.00 | 9.72 | -0.02 | -0.00 | -54.39 | -0.02 |
| 39 | 0.00 | 18.53 | -0.02 | -0.00 | -63.20 | -0.02 |
| 40 | 0.00 | 17.13 | -0.02 | -0.00 | -61.80 | -0.02 |
| 41 | 0.00 | 63.64 | -0.02 | -0.00 | -63.60 | -0.02 |
| 42 | 0.00 | 62.24 | -0.02 | -0.00 | -62.20 | -0.02 |
| 43 | 0.00 | 71.05 | -0.02 | -0.00 | -71.01 | -0.02 |
| 44 | 0.00 | 69.65 | -0.02 | -0.00 | -69.61 | -0.02 |
| 45 | 0.00 | 8.04 | -0.02 | -0.00 | -8.00 | -0.02 |
| 46 | 0.00 | 6.64 | -0.02 | -0.00 | -6.60 | -0.02 |
| 47 | 0.00 | 15.45 | -0.02 | -0.00 | -15.41 | -0.02 |
| 48 | 0.00 | 14.05 | -0.02 | -0.00 | -14.01 | -0.02 |
| 49 | 0.00 | 43.79 | -0.02 | -0.00 | -12.25 | -0.02 |
| 50 | 0.00 | 41.47 | -0.02 | -0.00 | -9.93 | -0.02 |
| 51 | 0.00 | 56.15 | -0.02 | -0.00 | -24.60 | -0.02 |
| 52 | 0.00 | 53.82 | -0.02 | -0.00 | -22.28 | -0.02 |
| 53 | 0.00 | 8.99 | -0.02 | -0.00 | -40.24 | -0.02 |
| 54 | 0.00 | 6.67 | -0.02 | -0.00 | -37.91 | -0.02 |
| 55 | 0.00 | 21.34 | -0.02 | -0.00 | -52.59 | -0.02 |
| 56 | 0.00 | 19.02 | -0.02 | -0.00 | -50.26 | -0.02 |
| 57 | 0.00 | 45.76 | -0.02 | -0.00 | -45.70 | -0.02 |
| 58 | 0.00 | 43.43 | -0.02 | -0.00 | -43.38 | -0.02 |
| 59 | 0.00 | 58.11 | -0.02 | -0.00 | -58.05 | -0.02 |
| 60 | 0.00 | 55.78 | -0.02 | -0.00 | -55.73 | -0.02 |
| 61 | 0.00 | 6.84 | -0.02 | -0.00 | -6.78 | -0.02 |
| 62 | 0.00 | 4.51 | -0.02 | -0.00 | -4.46 | -0.02 |
| 63 | 0.00 | 19.19 | -0.02 | -0.00 | -19.14 | -0.02 |
| 64 | 0.00 | 16.86 | -0.02 | -0.00 | -16.81 | -0.02 |
| 65 | 0.00 | 36.21 | -0.02 | -0.00 | -4.68 | -0.02 |
| 66 | 0.00 | 33.89 | -0.02 | 0.00 | -2.36 | -0.02 |
| 67 | 0.00 | 48.56 | -0.02 | -0.00 | -17.03 | -0.02 |
| 68 | 0.00 | 46.24 | -0.02 | -0.00 | -14.71 | -0.02 |
| 69 | 0.00 | 1.41 | -0.02 | -0.00 | -32.67 | -0.02 |
| 70 | -0.00 | -0.92 | -0.02 | -0.00 | -30.34 | -0.02 |
| 71 | 0.00 | 13.76 | -0.02 | -0.00 | -45.02 | -0.02 |
| 72 | 0.00 | 11.44 | -0.02 | -0.00 | -42.69 | -0.02 |
| 73 | 0.00 | 38.17 | -0.02 | -0.00 | -38.13 | -0.02 |
| 74 | 0.00 | 35.85 | -0.02 | -0.00 | -35.81 | -0.02 |
| 75 | 0.00 | 50.53 | -0.02 | -0.00 | -50.48 | -0.02 |
| 76 | 0.00 | 48.20 | -0.02 | -0.00 | -48.16 | -0.02 |
| 77 | 0.00 | -0.75 | -0.02 | -0.00 | 0.79 | -0.02 |
| 78 | 0.00 | -3.07 | -0.02 | -0.00 | 3.11 | -0.02 |
| 79 | 0.00 | 11.61 | -0.02 | -0.00 | -11.57 | -0.02 |
| 80 | 0.00 | 9.28 | -0.02 | -0.00 | -9.24 | -0.02 |
| 81 | 0.00 | 54.59 | -0.02 | -0.00 | -35.04 | -0.02 |
| 82 | 0.00 | 54.45 | -0.02 | -0.00 | -34.90 | -0.02 |
| 83 | 0.00 | 33.04 | -0.02 | -0.00 | -52.37 | -0.02 |
| 84 | 0.00 | 32.91 | -0.02 | -0.00 | -52.23 | -0.02 |
| 85 | 0.00 | 55.80 | -0.02 | -0.00 | -55.75 | -0.02 |
| 86 | 0.00 | 55.66 | -0.02 | -0.00 | -55.61 | -0.02 |
| 87 | 0.00 | 31.71 | -0.02 | -0.00 | -31.66 | -0.02 |
| 88 | 0.00 | 31.57 | -0.02 | -0.00 | -31.52 | -0.02 |
| 89 | 0.00 | 42.01 | -0.02 | -0.00 | -26.97 | -0.02 |
| 90 | 0.00 | 41.87 | -0.02 | -0.00 | -26.83 | -0.02 |
| 91 | 0.00 | 25.43 | -0.02 | -0.00 | -40.30 | -0.02 |
| 92 | 0.00 | 25.30 | -0.02 | -0.00 | -40.16 | -0.02 |
| 93 | 0.00 | 42.94 | -0.02 | -0.00 | -42.90 | -0.02 |
| 94 | 0.00 | 42.80 | -0.02 | -0.00 | -42.76 | -0.02 |
| 95 | 0.00 | 24.41 | -0.02 | -0.00 | -24.37 | -0.02 |
| 96 | 0.00 | 24.27 | -0.02 | -0.00 | -24.23 | -0.02 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=0.00, N=85.65, M=-0.00, N=-85.60

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =235.99

强度计算最大应力比 =0.787

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =261.56

平面内稳定计算最大应力比 =0.872

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =261.56

平面外稳定计算最大应力比 =0.872

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=82.85, M=-0.00, N=-37.81

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=35.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =35.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=62. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=62. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=4.98

61. 钢 柱 61 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=2.00; 长细比：λx=16.2,λy=32.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.99

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 352.84 | 0.13 | 0.00 | -386.67 | 0.12 |
| 2 | -0.00 | 210.89 | 0.12 | 0.00 | -177.01 | 0.12 |
| 3 | 0.00 | 403.63 | 0.13 | 0.00 | -403.60 | 0.12 |
| 4 | 0.00 | 160.10 | 0.12 | 0.00 | -160.07 | 0.12 |
| 5 | 0.00 | 315.89 | 0.10 | 0.00 | -349.73 | 0.09 |
| 6 | -0.00 | 173.95 | 0.10 | 0.00 | -140.07 | 0.10 |
| 7 | 0.00 | 366.68 | 0.10 | 0.00 | -366.66 | 0.09 |
| 8 | 0.00 | 123.15 | 0.10 | 0.00 | -123.13 | 0.09 |
| 9 | 0.00 | 26.15 | -1.29 | 0.00 | -26.12 | -1.29 |
| 10 | 0.00 | 44.45 | -0.77 | 0.00 | -44.42 | -0.77 |
| 11 | 0.00 | 88.14 | -0.71 | 0.00 | -88.11 | -0.71 |
| 12 | 0.00 | 106.45 | -0.18 | 0.00 | -106.42 | -0.19 |
| 13 | -0.00 | -10.80 | -1.32 | -0.00 | 10.82 | -1.32 |
| 14 | -0.00 | 7.50 | -0.80 | 0.00 | -7.48 | -0.80 |
| 15 | 0.00 | 51.19 | -0.73 | 0.00 | -51.17 | -0.74 |
| 16 | 0.00 | 69.50 | -0.21 | 0.00 | -69.48 | -0.21 |
| 17 | 0.00 | 272.46 | -0.72 | 0.00 | -306.30 | -0.73 |
| 18 | 0.00 | 283.44 | -0.41 | 0.00 | -317.28 | -0.41 |
| 19 | 0.00 | 309.66 | -0.37 | 0.00 | -343.50 | -0.38 |
| 20 | 0.00 | 320.65 | -0.06 | 0.00 | -354.48 | -0.06 |
| 21 | -0.00 | 130.52 | -0.73 | 0.00 | -96.63 | -0.73 |
| 22 | -0.00 | 141.50 | -0.41 | 0.00 | -107.61 | -0.41 |
| 23 | -0.00 | 167.71 | -0.37 | 0.00 | -133.83 | -0.37 |
| 24 | -0.00 | 178.70 | -0.06 | 0.00 | -144.82 | -0.06 |
| 25 | 0.00 | 323.26 | -0.72 | 0.00 | -323.23 | -0.73 |
| 26 | 0.00 | 334.24 | -0.41 | 0.00 | -334.21 | -0.41 |
| 27 | 0.00 | 360.45 | -0.37 | 0.00 | -360.43 | -0.38 |
| 28 | 0.00 | 371.44 | -0.06 | 0.00 | -371.41 | -0.06 |
| 29 | 0.00 | 79.73 | -0.73 | 0.00 | -79.70 | -0.73 |
| 30 | 0.00 | 90.71 | -0.41 | 0.00 | -90.68 | -0.41 |
| 31 | 0.00 | 116.92 | -0.37 | 0.00 | -116.90 | -0.37 |
| 32 | 0.00 | 127.91 | -0.06 | 0.00 | -127.88 | -0.06 |
| 33 | 0.00 | 235.52 | -0.75 | 0.00 | -269.36 | -0.76 |
| 34 | 0.00 | 246.50 | -0.44 | 0.00 | -280.34 | -0.44 |
| 35 | 0.00 | 272.71 | -0.40 | 0.00 | -306.56 | -0.40 |
| 36 | 0.00 | 283.70 | -0.09 | 0.00 | -317.54 | -0.09 |
| 37 | -0.00 | 93.58 | -0.75 | 0.00 | -59.69 | -0.75 |
| 38 | -0.00 | 104.56 | -0.44 | 0.00 | -70.67 | -0.44 |
| 39 | -0.00 | 130.77 | -0.40 | 0.00 | -96.89 | -0.40 |
| 40 | -0.00 | 141.76 | -0.09 | 0.00 | -107.88 | -0.09 |
| 41 | 0.00 | 286.31 | -0.75 | 0.00 | -286.29 | -0.76 |
| 42 | 0.00 | 297.29 | -0.44 | 0.00 | -297.27 | -0.44 |
| 43 | 0.00 | 323.51 | -0.40 | 0.00 | -323.49 | -0.40 |
| 44 | 0.00 | 334.49 | -0.09 | 0.00 | -334.47 | -0.09 |
| 45 | 0.00 | 42.78 | -0.75 | 0.00 | -42.76 | -0.75 |
| 46 | 0.00 | 53.76 | -0.44 | 0.00 | -53.74 | -0.44 |
| 47 | 0.00 | 79.98 | -0.40 | 0.00 | -79.96 | -0.40 |
| 48 | 0.00 | 90.96 | -0.09 | 0.00 | -90.94 | -0.09 |
| 49 | 0.00 | 161.06 | -1.29 | 0.00 | -184.74 | -1.29 |
| 50 | 0.00 | 179.36 | -0.77 | 0.00 | -203.04 | -0.77 |
| 51 | 0.00 | 223.05 | -0.70 | 0.00 | -246.73 | -0.71 |
| 52 | 0.00 | 241.36 | -0.18 | 0.00 | -265.04 | -0.19 |
| 53 | -0.00 | 61.70 | -1.29 | 0.00 | -37.97 | -1.29 |
| 54 | -0.00 | 80.00 | -0.77 | 0.00 | -56.27 | -0.77 |
| 55 | -0.00 | 123.69 | -0.71 | 0.00 | -99.96 | -0.71 |
| 56 | -0.00 | 142.00 | -0.18 | 0.00 | -118.28 | -0.19 |
| 57 | 0.00 | 196.62 | -1.29 | 0.00 | -196.59 | -1.29 |
| 58 | 0.00 | 214.92 | -0.77 | 0.00 | -214.89 | -0.77 |
| 59 | 0.00 | 258.61 | -0.71 | 0.00 | -258.58 | -0.71 |
| 60 | 0.00 | 276.92 | -0.18 | 0.00 | -276.89 | -0.19 |
| 61 | 0.00 | 26.15 | -1.29 | 0.00 | -26.12 | -1.29 |
| 62 | 0.00 | 44.45 | -0.77 | 0.00 | -44.42 | -0.77 |
| 63 | 0.00 | 88.14 | -0.71 | 0.00 | -88.11 | -0.71 |
| 64 | 0.00 | 106.45 | -0.18 | 0.00 | -106.42 | -0.19 |
| 65 | 0.00 | 124.12 | -1.32 | 0.00 | -147.80 | -1.32 |
| 66 | 0.00 | 142.42 | -0.80 | 0.00 | -166.10 | -0.80 |
| 67 | 0.00 | 186.11 | -0.73 | 0.00 | -209.79 | -0.74 |
| 68 | 0.00 | 204.42 | -0.21 | 0.00 | -228.10 | -0.21 |
| 69 | -0.00 | 24.76 | -1.32 | -0.00 | -1.03 | -1.32 |
| 70 | -0.00 | 43.06 | -0.80 | 0.00 | -19.33 | -0.80 |
| 71 | -0.00 | 86.75 | -0.73 | 0.00 | -63.02 | -0.73 |
| 72 | -0.00 | 105.06 | -0.21 | 0.00 | -81.34 | -0.21 |
| 73 | 0.00 | 159.67 | -1.32 | 0.00 | -159.65 | -1.32 |
| 74 | 0.00 | 177.97 | -0.80 | 0.00 | -177.95 | -0.80 |
| 75 | 0.00 | 221.66 | -0.73 | 0.00 | -221.64 | -0.74 |
| 76 | 0.00 | 239.97 | -0.21 | 0.00 | -239.95 | -0.21 |
| 77 | -0.00 | -10.80 | -1.32 | -0.00 | 10.82 | -1.32 |
| 78 | -0.00 | 7.50 | -0.80 | 0.00 | -7.48 | -0.80 |
| 79 | 0.00 | 51.19 | -0.73 | 0.00 | -51.17 | -0.74 |
| 80 | 0.00 | 69.50 | -0.21 | 0.00 | -69.48 | -0.21 |
| 81 | 0.00 | 243.71 | 0.13 | 0.00 | -258.36 | 0.12 |
| 82 | 0.00 | 243.53 | 0.13 | 0.00 | -258.18 | 0.12 |
| 83 | 0.00 | 182.20 | 0.12 | 0.00 | -167.50 | 0.12 |
| 84 | 0.00 | 182.02 | 0.12 | 0.00 | -167.32 | 0.12 |
| 85 | 0.00 | 265.72 | 0.13 | 0.00 | -265.69 | 0.12 |
| 86 | 0.00 | 265.54 | 0.13 | 0.00 | -265.51 | 0.12 |
| 87 | 0.00 | 160.19 | 0.12 | 0.00 | -160.16 | 0.12 |
| 88 | 0.00 | 160.01 | 0.12 | 0.00 | -159.98 | 0.12 |
| 89 | 0.00 | 187.49 | 0.10 | 0.00 | -198.76 | 0.09 |
| 90 | 0.00 | 187.31 | 0.10 | 0.00 | -198.58 | 0.09 |
| 91 | 0.00 | 140.17 | 0.10 | 0.00 | -128.87 | 0.10 |
| 92 | 0.00 | 139.99 | 0.10 | 0.00 | -128.69 | 0.10 |
| 93 | 0.00 | 204.42 | 0.10 | 0.00 | -204.40 | 0.09 |
| 94 | 0.00 | 204.24 | 0.10 | 0.00 | -204.22 | 0.09 |
| 95 | 0.00 | 123.24 | 0.10 | 0.00 | -123.22 | 0.09 |
| 96 | 0.00 | 123.06 | 0.10 | 0.00 | -123.04 | 0.09 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=0.00, N=403.63, M=0.00, N=-403.60

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =214.67

强度计算最大应力比 =0.716

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =191.77

平面内稳定计算最大应力比 =0.639

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =203.34

平面外稳定计算最大应力比 =0.678

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=352.84, M=0.00, N=-386.67

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =45.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=32. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

62. 钢 柱 62 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=41.5,λy=41.5

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 2.64 | -0.00 | -0.00 | -2.59 | 0.00 |
| 2 | -0.00 | 7.14 | -0.00 | -0.00 | -7.09 | 0.00 |
| 3 | -0.00 | 7.14 | -0.00 | -0.00 | -7.09 | 0.00 |
| 4 | -0.00 | 2.64 | -0.00 | -0.00 | -2.59 | 0.00 |
| 5 | -0.00 | 2.03 | -0.00 | -0.00 | -1.99 | 0.00 |
| 6 | -0.00 | 6.53 | -0.00 | -0.00 | -6.49 | 0.00 |
| 7 | -0.00 | 6.53 | -0.00 | -0.00 | -6.49 | 0.00 |
| 8 | -0.00 | 2.03 | -0.00 | -0.00 | -1.99 | 0.00 |
| 9 | -0.00 | -0.21 | -0.00 | -0.00 | 0.26 | 0.00 |
| 10 | -0.00 | 0.84 | -0.00 | -0.00 | -0.79 | 0.00 |
| 11 | -0.00 | 0.97 | -0.00 | -0.00 | -0.92 | 0.00 |
| 12 | -0.00 | 2.02 | -0.00 | -0.00 | -1.97 | 0.00 |
| 13 | -0.00 | -0.82 | -0.00 | -0.00 | 0.85 | 0.00 |
| 14 | -0.00 | 0.23 | -0.00 | -0.00 | -0.19 | 0.00 |
| 15 | -0.00 | 0.36 | -0.00 | -0.00 | -0.32 | 0.00 |
| 16 | -0.00 | 1.41 | -0.00 | -0.00 | -1.37 | 0.00 |
| 17 | -0.00 | 0.93 | -0.00 | -0.00 | -0.88 | 0.00 |
| 18 | -0.00 | 1.56 | -0.00 | -0.00 | -1.51 | 0.00 |
| 19 | -0.00 | 1.64 | -0.00 | -0.00 | -1.59 | 0.00 |
| 20 | -0.00 | 2.26 | -0.00 | -0.00 | -2.22 | 0.00 |
| 21 | -0.00 | 5.43 | -0.00 | -0.00 | -5.38 | 0.00 |
| 22 | -0.00 | 6.06 | -0.00 | -0.00 | -6.01 | 0.00 |
| 23 | -0.00 | 6.14 | -0.00 | -0.00 | -6.09 | 0.00 |
| 24 | -0.00 | 6.76 | -0.00 | -0.00 | -6.72 | 0.00 |
| 25 | -0.00 | 5.43 | -0.00 | -0.00 | -5.38 | 0.00 |
| 26 | -0.00 | 6.06 | -0.00 | -0.00 | -6.01 | 0.00 |
| 27 | -0.00 | 6.14 | -0.00 | -0.00 | -6.09 | 0.00 |
| 28 | -0.00 | 6.76 | -0.00 | -0.00 | -6.72 | 0.00 |
| 29 | -0.00 | 0.93 | -0.00 | -0.00 | -0.88 | 0.00 |
| 30 | -0.00 | 1.56 | -0.00 | -0.00 | -1.51 | 0.00 |
| 31 | -0.00 | 1.64 | -0.00 | -0.00 | -1.59 | 0.00 |
| 32 | -0.00 | 2.26 | -0.00 | -0.00 | -2.22 | 0.00 |
| 33 | -0.00 | 0.32 | -0.00 | -0.00 | -0.28 | 0.00 |
| 34 | -0.00 | 0.95 | -0.00 | -0.00 | -0.91 | 0.00 |
| 35 | -0.00 | 1.03 | -0.00 | -0.00 | -0.99 | 0.00 |
| 36 | -0.00 | 1.66 | -0.00 | -0.00 | -1.62 | 0.00 |
| 37 | -0.00 | 4.82 | -0.00 | -0.00 | -4.78 | 0.00 |
| 38 | -0.00 | 5.45 | -0.00 | -0.00 | -5.41 | 0.00 |
| 39 | -0.00 | 5.53 | -0.00 | -0.00 | -5.49 | 0.00 |
| 40 | -0.00 | 6.16 | -0.00 | -0.00 | -6.12 | 0.00 |
| 41 | -0.00 | 4.82 | -0.00 | -0.00 | -4.78 | 0.00 |
| 42 | -0.00 | 5.45 | -0.00 | -0.00 | -5.41 | 0.00 |
| 43 | -0.00 | 5.53 | -0.00 | -0.00 | -5.49 | 0.00 |
| 44 | -0.00 | 6.16 | -0.00 | -0.00 | -6.12 | 0.00 |
| 45 | -0.00 | 0.32 | -0.00 | -0.00 | -0.28 | 0.00 |
| 46 | -0.00 | 0.95 | -0.00 | -0.00 | -0.91 | 0.00 |
| 47 | -0.00 | 1.03 | -0.00 | -0.00 | -0.99 | 0.00 |
| 48 | -0.00 | 1.66 | -0.00 | -0.00 | -1.62 | 0.00 |
| 49 | -0.00 | -0.21 | -0.00 | -0.00 | 0.26 | 0.00 |
| 50 | -0.00 | 0.84 | -0.00 | -0.00 | -0.79 | 0.00 |
| 51 | -0.00 | 0.97 | -0.00 | -0.00 | -0.92 | 0.00 |
| 52 | -0.00 | 2.02 | -0.00 | -0.00 | -1.97 | 0.00 |
| 53 | -0.00 | 2.94 | -0.00 | -0.00 | -2.89 | 0.00 |
| 54 | -0.00 | 3.99 | -0.00 | -0.00 | -3.94 | 0.00 |
| 55 | -0.00 | 4.12 | -0.00 | -0.00 | -4.07 | 0.00 |
| 56 | -0.00 | 5.17 | -0.00 | -0.00 | -5.12 | 0.00 |
| 57 | -0.00 | 2.94 | -0.00 | -0.00 | -2.89 | 0.00 |
| 58 | -0.00 | 3.99 | -0.00 | -0.00 | -3.94 | 0.00 |
| 59 | -0.00 | 4.12 | -0.00 | -0.00 | -4.07 | 0.00 |
| 60 | -0.00 | 5.17 | -0.00 | -0.00 | -5.12 | 0.00 |
| 61 | -0.00 | -0.21 | -0.00 | -0.00 | 0.26 | 0.00 |
| 62 | -0.00 | 0.84 | -0.00 | -0.00 | -0.79 | 0.00 |
| 63 | -0.00 | 0.97 | -0.00 | -0.00 | -0.92 | 0.00 |
| 64 | -0.00 | 2.02 | -0.00 | -0.00 | -1.97 | 0.00 |
| 65 | 0.00 | -0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | -0.19 | -0.00 |
| 67 | -0.00 | 0.36 | -0.00 | -0.00 | -0.32 | 0.00 |
| 68 | -0.00 | 1.41 | -0.00 | -0.00 | -1.37 | 0.00 |
| 69 | -0.00 | 2.33 | -0.00 | -0.00 | -2.30 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | 3.38 | -0.00 | -0.00 | -3.34 | 0.00 |
| 71 | -0.00 | 3.51 | -0.00 | -0.00 | -3.47 | 0.00 |
| 72 | -0.00 | 4.56 | -0.00 | -0.00 | -4.52 | 0.00 |
| 73 | -0.00 | 2.33 | -0.00 | -0.00 | -2.30 | 0.00 |
| 74 | -0.00 | 3.38 | -0.00 | -0.00 | -3.34 | 0.00 |
| 75 | -0.00 | 3.51 | -0.00 | -0.00 | -3.47 | 0.00 |
| 76 | -0.00 | 4.56 | -0.00 | -0.00 | -4.52 | 0.00 |
| 77 | 0.00 | -0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | -0.00 |
| 78 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | -0.19 | -0.00 |
| 79 | -0.00 | 0.36 | -0.00 | -0.00 | -0.32 | 0.00 |
| 80 | -0.00 | 1.41 | -0.00 | -0.00 | -1.37 | 0.00 |
| 81 | -0.00 | 2.64 | -0.00 | -0.00 | -2.59 | 0.00 |
| 82 | -0.00 | 2.63 | -0.00 | -0.00 | -2.58 | 0.00 |
| 83 | -0.00 | 4.59 | -0.00 | -0.00 | -4.54 | 0.00 |
| 84 | -0.00 | 4.58 | -0.00 | -0.00 | -4.53 | 0.00 |
| 85 | -0.00 | 4.59 | -0.00 | -0.00 | -4.54 | 0.00 |
| 86 | -0.00 | 4.58 | -0.00 | -0.00 | -4.53 | 0.00 |
| 87 | -0.00 | 2.64 | -0.00 | -0.00 | -2.59 | 0.00 |
| 88 | -0.00 | 2.63 | -0.00 | -0.00 | -2.58 | 0.00 |
| 89 | -0.00 | 2.03 | -0.00 | -0.00 | -2.00 | 0.00 |
| 90 | -0.00 | 2.02 | -0.00 | -0.00 | -1.99 | 0.00 |
| 91 | -0.00 | 3.53 | -0.00 | -0.00 | -3.50 | 0.00 |
| 92 | -0.00 | 3.52 | -0.00 | -0.00 | -3.49 | 0.00 |
| 93 | -0.00 | 3.53 | -0.00 | -0.00 | -3.50 | 0.00 |
| 94 | -0.00 | 3.52 | -0.00 | -0.00 | -3.49 | 0.00 |
| 95 | -0.00 | 2.03 | -0.00 | -0.00 | -2.00 | 0.00 |
| 96 | -0.00 | 2.02 | -0.00 | -0.00 | -1.99 | 0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=-0.00, N=7.14, M=-0.00, N=-7.09

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =19.67

强度计算最大应力比 =0.066

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =19.39

平面内稳定计算最大应力比 =0.065

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =19.39

平面外稳定计算最大应力比 =0.065

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=-0.00, N=2.64, M=-0.00, N=-2.59

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=35.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =35.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=41. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=41. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=3.35

63. 钢 柱 63 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=16.2,λy=16.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 210.89 | -0.12 | -0.00 | -177.00 | -0.12 |
| 2 | -0.00 | 352.83 | -0.13 | -0.00 | -386.66 | -0.12 |
| 3 | -0.00 | 403.62 | -0.13 | -0.00 | -403.60 | -0.12 |
| 4 | -0.00 | 160.10 | -0.12 | -0.00 | -160.07 | -0.12 |
| 5 | 0.00 | 173.94 | -0.10 | -0.00 | -140.06 | -0.10 |
| 6 | -0.00 | 315.88 | -0.10 | -0.00 | -349.72 | -0.09 |
| 7 | -0.00 | 366.68 | -0.10 | -0.00 | -366.66 | -0.09 |
| 8 | -0.00 | 123.15 | -0.10 | -0.00 | -123.13 | -0.09 |
| 9 | -0.00 | 44.45 | 0.77 | -0.00 | -44.43 | 0.77 |
| 10 | -0.00 | 26.15 | 1.29 | -0.00 | -26.12 | 1.29 |
| 11 | -0.00 | 106.45 | 0.18 | -0.00 | -106.42 | 0.19 |
| 12 | -0.00 | 88.14 | 0.71 | -0.00 | -88.11 | 0.71 |
| 13 | 0.00 | 7.51 | 0.80 | -0.00 | -7.49 | 0.80 |
| 14 | 0.00 | -10.80 | 1.32 | 0.00 | 10.82 | 1.32 |
| 15 | -0.00 | 69.50 | 0.21 | -0.00 | -69.48 | 0.21 |
| 16 | -0.00 | 51.19 | 0.73 | -0.00 | -51.17 | 0.74 |
| 17 | 0.00 | 141.50 | 0.41 | -0.00 | -107.62 | 0.41 |
| 18 | 0.00 | 130.52 | 0.73 | -0.00 | -96.63 | 0.73 |
| 19 | 0.00 | 178.70 | 0.06 | -0.00 | -144.81 | 0.06 |
| 20 | 0.00 | 167.71 | 0.37 | -0.00 | -133.83 | 0.37 |
| 21 | -0.00 | 283.44 | 0.41 | -0.00 | -317.28 | 0.41 |
| 22 | -0.00 | 272.46 | 0.72 | -0.00 | -306.30 | 0.73 |
| 23 | -0.00 | 320.64 | 0.06 | -0.00 | -354.47 | 0.06 |
| 24 | -0.00 | 309.65 | 0.37 | -0.00 | -343.49 | 0.38 |
| 25 | -0.00 | 334.23 | 0.41 | -0.00 | -334.21 | 0.41 |
| 26 | -0.00 | 323.25 | 0.72 | -0.00 | -323.23 | 0.73 |
| 27 | -0.00 | 371.43 | 0.06 | -0.00 | -371.41 | 0.06 |
| 28 | -0.00 | 360.44 | 0.37 | -0.00 | -360.42 | 0.38 |
| 29 | -0.00 | 90.71 | 0.41 | -0.00 | -90.68 | 0.41 |
| 30 | -0.00 | 79.73 | 0.73 | -0.00 | -79.70 | 0.73 |
| 31 | -0.00 | 127.91 | 0.06 | -0.00 | -127.88 | 0.06 |
| 32 | -0.00 | 116.92 | 0.37 | -0.00 | -116.89 | 0.37 |
| 33 | 0.00 | 104.56 | 0.44 | -0.00 | -70.68 | 0.44 |
| 34 | 0.00 | 93.57 | 0.75 | -0.00 | -59.69 | 0.75 |
| 35 | 0.00 | 141.75 | 0.09 | -0.00 | -107.87 | 0.09 |
| 36 | 0.00 | 130.77 | 0.40 | -0.00 | -96.89 | 0.40 |
| 37 | -0.00 | 246.50 | 0.44 | -0.00 | -280.34 | 0.44 |
| 38 | -0.00 | 235.51 | 0.75 | -0.00 | -269.36 | 0.76 |
| 39 | -0.00 | 283.69 | 0.09 | -0.00 | -317.53 | 0.09 |
| 40 | -0.00 | 272.71 | 0.40 | -0.00 | -306.55 | 0.40 |
| 41 | -0.00 | 297.29 | 0.44 | -0.00 | -297.27 | 0.44 |
| 42 | -0.00 | 286.31 | 0.75 | -0.00 | -286.29 | 0.76 |
| 43 | -0.00 | 334.49 | 0.09 | -0.00 | -334.47 | 0.09 |
| 44 | -0.00 | 323.50 | 0.40 | -0.00 | -323.48 | 0.40 |
| 45 | -0.00 | 53.76 | 0.44 | -0.00 | -53.74 | 0.44 |
| 46 | -0.00 | 42.78 | 0.75 | -0.00 | -42.76 | 0.75 |
| 47 | -0.00 | 90.96 | 0.09 | -0.00 | -90.94 | 0.09 |
| 48 | -0.00 | 79.97 | 0.40 | -0.00 | -79.96 | 0.40 |
| 49 | 0.00 | 80.01 | 0.77 | -0.00 | -56.28 | 0.77 |
| 50 | 0.00 | 61.70 | 1.29 | -0.00 | -37.98 | 1.29 |
| 51 | 0.00 | 142.00 | 0.18 | -0.00 | -118.27 | 0.19 |
| 52 | 0.00 | 123.69 | 0.71 | -0.00 | -99.96 | 0.71 |
| 53 | -0.00 | 179.36 | 0.77 | -0.00 | -203.04 | 0.77 |
| 54 | -0.00 | 161.06 | 1.29 | -0.00 | -184.74 | 1.29 |
| 55 | -0.00 | 241.36 | 0.18 | -0.00 | -265.04 | 0.19 |
| 56 | -0.00 | 223.05 | 0.70 | -0.00 | -246.73 | 0.71 |
| 57 | -0.00 | 214.92 | 0.77 | -0.00 | -214.89 | 0.77 |
| 58 | -0.00 | 196.62 | 1.29 | -0.00 | -196.59 | 1.29 |
| 59 | -0.00 | 276.91 | 0.18 | -0.00 | -276.89 | 0.19 |
| 60 | -0.00 | 258.60 | 0.71 | -0.00 | -258.58 | 0.71 |
| 61 | -0.00 | 44.45 | 0.77 | -0.00 | -44.43 | 0.77 |
| 62 | -0.00 | 26.15 | 1.29 | -0.00 | -26.12 | 1.29 |
| 63 | -0.00 | 106.45 | 0.18 | -0.00 | -106.42 | 0.19 |
| 64 | -0.00 | 88.14 | 0.71 | -0.00 | -88.11 | 0.71 |
| 65 | 0.00 | 43.06 | 0.80 | -0.00 | -19.34 | 0.80 |
| 66 | 0.00 | 24.76 | 1.32 | 0.00 | -1.04 | 1.32 |
| 67 | 0.00 | 105.06 | 0.21 | -0.00 | -81.33 | 0.21 |
| 68 | 0.00 | 86.75 | 0.73 | -0.00 | -63.02 | 0.73 |
| 69 | -0.00 | 142.42 | 0.80 | -0.00 | -166.10 | 0.80 |
| 70 | -0.00 | 124.12 | 1.32 | -0.00 | -147.80 | 1.32 |
| 71 | -0.00 | 204.41 | 0.21 | -0.00 | -228.10 | 0.21 |
| 72 | -0.00 | 186.10 | 0.73 | -0.00 | -209.79 | 0.74 |
| 73 | -0.00 | 177.97 | 0.80 | -0.00 | -177.95 | 0.80 |
| 74 | -0.00 | 159.67 | 1.32 | -0.00 | -159.65 | 1.32 |
| 75 | -0.00 | 239.97 | 0.21 | -0.00 | -239.95 | 0.21 |
| 76 | -0.00 | 221.66 | 0.73 | -0.00 | -221.64 | 0.74 |
| 77 | 0.00 | 7.51 | 0.80 | -0.00 | -7.49 | 0.80 |
| 78 | 0.00 | -10.80 | 1.32 | 0.00 | 10.82 | 1.32 |
| 79 | -0.00 | 69.50 | 0.21 | -0.00 | -69.48 | 0.21 |
| 80 | -0.00 | 51.19 | 0.73 | -0.00 | -51.17 | 0.74 |
| 81 | -0.00 | 182.02 | -0.12 | -0.00 | -167.32 | -0.12 |
| 82 | -0.00 | 182.20 | -0.12 | -0.00 | -167.50 | -0.12 |
| 83 | -0.00 | 243.52 | -0.13 | -0.00 | -258.17 | -0.12 |
| 84 | -0.00 | 243.70 | -0.13 | -0.00 | -258.35 | -0.12 |
| 85 | -0.00 | 265.53 | -0.13 | -0.00 | -265.51 | -0.12 |
| 86 | -0.00 | 265.71 | -0.13 | -0.00 | -265.69 | -0.12 |
| 87 | -0.00 | 160.01 | -0.12 | -0.00 | -159.98 | -0.12 |
| 88 | -0.00 | 160.19 | -0.12 | -0.00 | -160.16 | -0.12 |
| 89 | -0.00 | 139.99 | -0.10 | -0.00 | -128.68 | -0.10 |
| 90 | -0.00 | 140.17 | -0.10 | -0.00 | -128.87 | -0.10 |
| 91 | -0.00 | 187.30 | -0.10 | -0.00 | -198.57 | -0.09 |
| 92 | -0.00 | 187.48 | -0.10 | -0.00 | -198.75 | -0.09 |
| 93 | -0.00 | 204.23 | -0.10 | -0.00 | -204.22 | -0.09 |
| 94 | -0.00 | 204.42 | -0.10 | -0.00 | -204.40 | -0.09 |
| 95 | -0.00 | 123.06 | -0.10 | -0.00 | -123.04 | -0.09 |
| 96 | -0.00 | 123.24 | -0.10 | -0.00 | -123.22 | -0.09 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=-0.00, N=403.62, M=-0.00, N=-403.60

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =214.67

强度计算最大应力比 =0.716

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =191.76

平面内稳定计算最大应力比 =0.639

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =191.76

平面外稳定计算最大应力比 =0.639

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=210.89, M=-0.00, N=-177.00

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =45.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

64. 钢 柱 64 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=41.5,λy=41.5

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | -7.09 | -0.00 |
| 2 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | -2.59 | -0.00 |
| 3 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | -7.09 | -0.00 |
| 4 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | -2.59 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | -6.49 | -0.00 |
| 6 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | -1.99 | -0.00 |
| 7 | 0.00 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | -6.49 | -0.00 |
| 8 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | -1.99 | -0.00 |
| 9 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | -0.79 | -0.00 |
| 10 | 0.00 | -0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | -0.00 |
| 11 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | -1.97 | -0.00 |
| 12 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | -0.92 | -0.00 |
| 13 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | -0.19 | -0.00 |
| 14 | 0.00 | -0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | -0.00 |
| 15 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | -1.37 | -0.00 |
| 16 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | -0.32 | -0.00 |
| 17 | 0.00 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | -6.01 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | 5.43 | 0.00 | 0.00 | -5.38 | -0.00 |
| 19 | 0.00 | 6.76 | 0.00 | 0.00 | -6.72 | -0.00 |
| 20 | 0.00 | 6.14 | 0.00 | 0.00 | -6.09 | -0.00 |
| 21 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | -1.51 | -0.00 |
| 22 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | -0.88 | -0.00 |
| 23 | 0.00 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | -2.22 | -0.00 |
| 24 | 0.00 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | -1.59 | -0.00 |
| 25 | 0.00 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | -6.01 | -0.00 |
| 26 | 0.00 | 5.43 | 0.00 | 0.00 | -5.38 | -0.00 |
| 27 | 0.00 | 6.76 | 0.00 | 0.00 | -6.72 | -0.00 |
| 28 | 0.00 | 6.14 | 0.00 | 0.00 | -6.09 | -0.00 |
| 29 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | -1.51 | -0.00 |
| 30 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | -0.88 | -0.00 |
| 31 | 0.00 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | -2.22 | -0.00 |
| 32 | 0.00 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | -1.59 | -0.00 |
| 33 | 0.00 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | -5.41 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | -4.78 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | -6.12 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | 5.53 | 0.00 | 0.00 | -5.49 | -0.00 |
| 37 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | -0.91 | -0.00 |
| 38 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | -0.28 | -0.00 |
| 39 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | -1.62 | -0.00 |
| 40 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | -0.99 | -0.00 |
| 41 | 0.00 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | -5.41 | -0.00 |
| 42 | 0.00 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | -4.78 | -0.00 |
| 43 | 0.00 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | -6.12 | -0.00 |
| 44 | 0.00 | 5.53 | 0.00 | 0.00 | -5.49 | -0.00 |
| 45 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | -0.91 | -0.00 |
| 46 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | -0.28 | -0.00 |
| 47 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | -1.62 | -0.00 |
| 48 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | -0.99 | -0.00 |
| 49 | 0.00 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | -3.94 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | -2.89 | -0.00 |
| 51 | 0.00 | 5.17 | 0.00 | 0.00 | -5.12 | -0.00 |
| 52 | 0.00 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | -4.07 | -0.00 |
| 53 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | -0.79 | -0.00 |
| 54 | 0.00 | -0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | -0.00 |
| 55 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | -1.97 | -0.00 |
| 56 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | -0.92 | -0.00 |
| 57 | 0.00 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | -3.94 | -0.00 |
| 58 | 0.00 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | -2.89 | -0.00 |
| 59 | 0.00 | 5.17 | 0.00 | 0.00 | -5.12 | -0.00 |
| 60 | 0.00 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | -4.07 | -0.00 |
| 61 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | -0.79 | -0.00 |
| 62 | 0.00 | -0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | -0.00 |
| 63 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | -1.97 | -0.00 |
| 64 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | -0.92 | -0.00 |
| 65 | 0.00 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | -3.34 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | -2.30 | -0.00 |
| 67 | 0.00 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | -4.52 | -0.00 |
| 68 | 0.00 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | -3.47 | -0.00 |
| 69 | -0.00 | 0.23 | -0.00 | -0.00 | -0.19 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | -0.82 | -0.00 | -0.00 | 0.85 | 0.00 |
| 71 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | -1.37 | -0.00 |
| 72 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | -0.32 | -0.00 |
| 73 | 0.00 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | -3.34 | -0.00 |
| 74 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | -2.30 | -0.00 |
| 75 | 0.00 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | -4.52 | -0.00 |
| 76 | 0.00 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | -3.47 | -0.00 |
| 77 | -0.00 | 0.23 | -0.00 | -0.00 | -0.19 | 0.00 |
| 78 | -0.00 | -0.82 | -0.00 | -0.00 | 0.85 | 0.00 |
| 79 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | -1.37 | -0.00 |
| 80 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | -0.32 | -0.00 |
| 81 | 0.00 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | -4.53 | -0.00 |
| 82 | 0.00 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | -4.54 | -0.00 |
| 83 | 0.00 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | -2.58 | -0.00 |
| 84 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | -2.59 | -0.00 |
| 85 | 0.00 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | -4.53 | -0.00 |
| 86 | 0.00 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | -4.54 | -0.00 |
| 87 | 0.00 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | -2.58 | -0.00 |
| 88 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | -2.59 | -0.00 |
| 89 | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | -3.49 | -0.00 |
| 90 | 0.00 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | -3.50 | -0.00 |
| 91 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | -1.99 | -0.00 |
| 92 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | -0.00 |
| 93 | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | -3.49 | -0.00 |
| 94 | 0.00 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | -3.50 | -0.00 |
| 95 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | -1.99 | -0.00 |
| 96 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | -0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=0.00, N=7.14, M=0.00, N=-7.09

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =19.66

强度计算最大应力比 =0.066

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =19.39

平面内稳定计算最大应力比 =0.065

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =19.39

平面外稳定计算最大应力比 =0.065

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=7.14, M=0.00, N=-7.09

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=35.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =35.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=41. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=41. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=3.35

65. 钢 柱 65 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=2.00; 长细比：λx=16.2,λy=32.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.99

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 332.52 | 0.13 | 0.00 | -332.50 | 0.12 |
| 2 | -0.00 | 231.21 | 0.12 | 0.00 | -231.19 | 0.12 |
| 3 | 0.00 | 403.63 | 0.13 | 0.00 | -403.61 | 0.12 |
| 4 | 0.00 | 160.10 | 0.13 | 0.00 | -160.08 | 0.12 |
| 5 | 0.00 | 295.57 | 0.10 | 0.00 | -295.56 | 0.09 |
| 6 | -0.00 | 194.27 | 0.10 | 0.00 | -194.25 | 0.10 |
| 7 | 0.00 | 366.69 | 0.10 | 0.00 | -366.67 | 0.09 |
| 8 | 0.00 | 123.15 | 0.10 | 0.00 | -123.13 | 0.09 |
| 9 | 0.00 | 25.86 | -1.29 | 0.00 | -25.84 | -1.29 |
| 10 | 0.00 | 44.27 | -0.77 | 0.00 | -44.25 | -0.77 |
| 11 | 0.00 | 87.97 | -0.71 | 0.00 | -87.95 | -0.71 |
| 12 | 0.00 | 106.38 | -0.18 | 0.00 | -106.36 | -0.19 |
| 13 | 0.00 | -11.08 | -1.32 | 0.00 | 11.10 | -1.32 |
| 14 | -0.00 | 7.33 | -0.80 | 0.00 | -7.31 | -0.80 |
| 15 | 0.00 | 51.03 | -0.73 | 0.00 | -51.01 | -0.74 |
| 16 | 0.00 | 69.44 | -0.21 | 0.00 | -69.42 | -0.21 |
| 17 | 0.00 | 251.98 | -0.72 | 0.00 | -251.95 | -0.73 |
| 18 | 0.00 | 263.02 | -0.41 | 0.00 | -263.00 | -0.42 |
| 19 | 0.00 | 289.24 | -0.37 | 0.00 | -289.22 | -0.38 |
| 20 | 0.00 | 300.29 | -0.06 | 0.00 | -300.27 | -0.06 |
| 21 | -0.00 | 150.67 | -0.73 | 0.00 | -150.65 | -0.73 |
| 22 | -0.00 | 161.72 | -0.41 | 0.00 | -161.69 | -0.41 |
| 23 | -0.00 | 187.94 | -0.37 | 0.00 | -187.91 | -0.37 |
| 24 | -0.00 | 198.98 | -0.06 | 0.00 | -198.96 | -0.06 |
| 25 | 0.00 | 323.09 | -0.72 | 0.00 | -323.07 | -0.73 |
| 26 | 0.00 | 334.14 | -0.41 | 0.00 | -334.11 | -0.42 |
| 27 | 0.00 | 360.36 | -0.37 | 0.00 | -360.33 | -0.38 |
| 28 | 0.00 | 371.40 | -0.06 | 0.00 | -371.38 | -0.06 |
| 29 | 0.00 | 79.56 | -0.73 | 0.00 | -79.53 | -0.73 |
| 30 | 0.00 | 90.60 | -0.41 | 0.00 | -90.58 | -0.41 |
| 31 | 0.00 | 116.82 | -0.37 | 0.00 | -116.80 | -0.37 |
| 32 | 0.00 | 127.87 | -0.06 | 0.00 | -127.85 | -0.06 |
| 33 | 0.00 | 215.03 | -0.75 | 0.00 | -215.01 | -0.76 |
| 34 | 0.00 | 226.08 | -0.44 | 0.00 | -226.06 | -0.44 |
| 35 | 0.00 | 252.30 | -0.40 | 0.00 | -252.28 | -0.41 |
| 36 | 0.00 | 263.35 | -0.09 | 0.00 | -263.33 | -0.09 |
| 37 | -0.00 | 113.72 | -0.75 | 0.00 | -113.71 | -0.75 |
| 38 | -0.00 | 124.77 | -0.44 | 0.00 | -124.75 | -0.44 |
| 39 | -0.00 | 150.99 | -0.40 | 0.00 | -150.97 | -0.40 |
| 40 | -0.00 | 162.04 | -0.09 | 0.00 | -162.02 | -0.09 |
| 41 | 0.00 | 286.15 | -0.75 | 0.00 | -286.13 | -0.76 |
| 42 | 0.00 | 297.19 | -0.44 | 0.00 | -297.17 | -0.44 |
| 43 | 0.00 | 323.41 | -0.40 | 0.00 | -323.39 | -0.40 |
| 44 | 0.00 | 334.46 | -0.09 | 0.00 | -334.44 | -0.09 |
| 45 | 0.00 | 42.61 | -0.75 | 0.00 | -42.59 | -0.75 |
| 46 | 0.00 | 53.66 | -0.44 | 0.00 | -53.64 | -0.44 |
| 47 | 0.00 | 79.88 | -0.40 | 0.00 | -79.86 | -0.40 |
| 48 | 0.00 | 90.92 | -0.09 | 0.00 | -90.91 | -0.09 |
| 49 | 0.00 | 146.56 | -1.29 | 0.00 | -146.53 | -1.29 |
| 50 | 0.00 | 164.97 | -0.77 | 0.00 | -164.94 | -0.77 |
| 51 | 0.00 | 208.67 | -0.70 | 0.00 | -208.64 | -0.71 |
| 52 | 0.00 | 227.08 | -0.18 | 0.00 | -227.05 | -0.19 |
| 53 | -0.00 | 75.64 | -1.29 | 0.00 | -75.62 | -1.29 |
| 54 | -0.00 | 94.05 | -0.77 | 0.00 | -94.03 | -0.77 |
| 55 | -0.00 | 137.75 | -0.71 | 0.00 | -137.73 | -0.71 |
| 56 | -0.00 | 156.16 | -0.19 | 0.00 | -156.14 | -0.19 |
| 57 | 0.00 | 196.34 | -1.29 | 0.00 | -196.31 | -1.29 |
| 58 | 0.00 | 214.74 | -0.77 | 0.00 | -214.72 | -0.77 |
| 59 | 0.00 | 258.44 | -0.70 | 0.00 | -258.42 | -0.71 |
| 60 | 0.00 | 276.86 | -0.18 | 0.00 | -276.83 | -0.19 |
| 61 | 0.00 | 25.86 | -1.29 | 0.00 | -25.84 | -1.29 |
| 62 | 0.00 | 44.27 | -0.77 | 0.00 | -44.25 | -0.77 |
| 63 | 0.00 | 87.97 | -0.71 | 0.00 | -87.95 | -0.71 |
| 64 | 0.00 | 106.38 | -0.18 | 0.00 | -106.36 | -0.19 |
| 65 | 0.00 | 109.61 | -1.32 | 0.00 | -109.59 | -1.32 |
| 66 | 0.00 | 128.02 | -0.80 | 0.00 | -128.00 | -0.80 |
| 67 | 0.00 | 171.72 | -0.73 | 0.00 | -171.70 | -0.74 |
| 68 | 0.00 | 190.13 | -0.21 | 0.00 | -190.11 | -0.22 |
| 69 | -0.00 | 38.70 | -1.32 | -0.00 | -38.68 | -1.32 |
| 70 | -0.00 | 57.10 | -0.80 | -0.00 | -57.09 | -0.80 |
| 71 | -0.00 | 100.80 | -0.73 | 0.00 | -100.78 | -0.73 |
| 72 | -0.00 | 119.22 | -0.21 | 0.00 | -119.20 | -0.21 |
| 73 | 0.00 | 159.39 | -1.32 | 0.00 | -159.37 | -1.32 |
| 74 | 0.00 | 177.80 | -0.80 | 0.00 | -177.78 | -0.80 |
| 75 | 0.00 | 221.50 | -0.73 | 0.00 | -221.48 | -0.74 |
| 76 | 0.00 | 239.91 | -0.21 | 0.00 | -239.89 | -0.22 |
| 77 | 0.00 | -11.08 | -1.32 | 0.00 | 11.10 | -1.32 |
| 78 | -0.00 | 7.33 | -0.80 | 0.00 | -7.31 | -0.80 |
| 79 | 0.00 | 51.03 | -0.73 | 0.00 | -51.01 | -0.74 |
| 80 | 0.00 | 69.44 | -0.21 | 0.00 | -69.42 | -0.21 |
| 81 | 0.00 | 234.96 | 0.13 | 0.00 | -234.93 | 0.12 |
| 82 | 0.00 | 234.67 | 0.13 | 0.00 | -234.65 | 0.12 |
| 83 | 0.00 | 191.06 | 0.12 | 0.00 | -191.03 | 0.12 |
| 84 | 0.00 | 190.77 | 0.12 | 0.00 | -190.75 | 0.12 |
| 85 | 0.00 | 265.77 | 0.13 | 0.00 | -265.75 | 0.12 |
| 86 | 0.00 | 265.49 | 0.13 | 0.00 | -265.46 | 0.12 |
| 87 | 0.00 | 160.24 | 0.13 | 0.00 | -160.22 | 0.12 |
| 88 | 0.00 | 159.96 | 0.13 | 0.00 | -159.93 | 0.12 |
| 89 | 0.00 | 180.77 | 0.10 | 0.00 | -180.75 | 0.09 |
| 90 | 0.00 | 180.49 | 0.10 | 0.00 | -180.47 | 0.09 |
| 91 | 0.00 | 147.00 | 0.10 | 0.00 | -146.98 | 0.09 |
| 92 | 0.00 | 146.72 | 0.10 | 0.00 | -146.70 | 0.09 |
| 93 | 0.00 | 204.47 | 0.10 | 0.00 | -204.45 | 0.09 |
| 94 | 0.00 | 204.19 | 0.10 | 0.00 | -204.17 | 0.09 |
| 95 | 0.00 | 123.30 | 0.10 | 0.00 | -123.28 | 0.09 |
| 96 | 0.00 | 123.01 | 0.10 | 0.00 | -122.99 | 0.09 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=0.00, N=403.63, M=0.00, N=-403.61

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =214.68

强度计算最大应力比 =0.716

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =191.77

平面内稳定计算最大应力比 =0.639

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =203.34

平面外稳定计算最大应力比 =0.678

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=332.52, M=0.00, N=-332.50

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =45.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=32. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

66. 钢 柱 66 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=41.5,λy=41.5

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 2 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 3 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 4 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 5 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 6 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 7 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 8 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 9 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 10 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 11 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 12 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 13 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 14 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 15 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 16 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 17 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 18 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 19 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 20 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 21 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 22 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 23 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 24 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 25 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 26 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 27 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 28 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 29 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 30 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 31 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 32 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 33 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 34 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 35 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 36 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 37 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 38 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 39 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 40 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 41 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 42 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 43 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 44 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 45 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 46 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 47 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 48 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 49 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 50 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 51 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 52 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 53 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 54 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 55 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 56 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 57 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 58 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 59 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 60 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 61 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 62 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 63 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 64 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 65 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 67 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 68 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 69 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 71 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 72 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 73 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 74 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 75 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 76 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 77 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 78 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 79 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 80 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 81 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 82 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 83 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 84 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 85 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 86 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 87 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 88 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 89 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 90 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 91 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 92 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 93 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 94 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 95 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 96 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 61, M=-0.00, N=-0.25, M=-0.00, N=0.30

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.69

强度计算最大应力比 =0.002

强度计算最大应力 < f=300.00

拉杆,平面内长细比 λ=41. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=41. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=3.35

67. 钢 柱 67 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.49, Ly=1.49; 长细比：λx=61.7,λy=61.7

构件长度=1.49; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 24.07 | 0.02 | 0.00 | -56.19 | 0.02 |
| 2 | -0.00 | 60.69 | 0.02 | 0.00 | -28.47 | 0.02 |
| 3 | -0.00 | 66.57 | 0.02 | 0.00 | -66.52 | 0.02 |
| 4 | -0.00 | 18.19 | 0.02 | 0.00 | -18.14 | 0.02 |
| 5 | -0.00 | 18.52 | 0.02 | 0.00 | -50.65 | 0.02 |
| 6 | -0.00 | 55.14 | 0.02 | 0.00 | -22.93 | 0.02 |
| 7 | -0.00 | 61.02 | 0.02 | 0.00 | -60.98 | 0.02 |
| 8 | -0.00 | 12.64 | 0.02 | 0.00 | -12.59 | 0.02 |
| 9 | -0.00 | 6.15 | 0.02 | 0.00 | -6.10 | 0.02 |
| 10 | -0.00 | 5.36 | 0.02 | 0.00 | -5.31 | 0.02 |
| 11 | -0.00 | 15.00 | 0.02 | 0.00 | -14.95 | 0.02 |
| 12 | -0.00 | 14.21 | 0.02 | 0.00 | -14.16 | 0.02 |
| 13 | 0.00 | 0.60 | 0.02 | -0.00 | -0.56 | 0.02 |
| 14 | -0.00 | -0.19 | 0.02 | 0.00 | 0.23 | 0.02 |
| 15 | -0.00 | 9.45 | 0.02 | 0.00 | -9.41 | 0.02 |
| 16 | -0.00 | 8.66 | 0.02 | 0.00 | -8.62 | 0.02 |
| 17 | -0.00 | 13.32 | 0.02 | 0.00 | -45.44 | 0.02 |
| 18 | -0.00 | 12.85 | 0.02 | 0.00 | -44.96 | 0.02 |
| 19 | -0.00 | 18.63 | 0.02 | 0.00 | -50.75 | 0.02 |
| 20 | -0.00 | 18.16 | 0.02 | 0.00 | -50.27 | 0.02 |
| 21 | -0.00 | 49.94 | 0.02 | 0.00 | -17.72 | 0.02 |
| 22 | -0.00 | 49.47 | 0.02 | 0.00 | -17.24 | 0.02 |
| 23 | -0.00 | 55.25 | 0.02 | 0.00 | -23.03 | 0.02 |
| 24 | -0.00 | 54.78 | 0.02 | 0.00 | -22.55 | 0.02 |
| 25 | -0.00 | 55.82 | 0.02 | 0.00 | -55.77 | 0.02 |
| 26 | -0.00 | 55.35 | 0.02 | 0.00 | -55.30 | 0.02 |
| 27 | -0.00 | 61.13 | 0.02 | 0.00 | -61.08 | 0.02 |
| 28 | -0.00 | 60.66 | 0.02 | 0.00 | -60.60 | 0.02 |
| 29 | -0.00 | 7.44 | 0.02 | 0.00 | -7.39 | 0.02 |
| 30 | -0.00 | 6.97 | 0.02 | 0.00 | -6.91 | 0.02 |
| 31 | -0.00 | 12.75 | 0.02 | 0.00 | -12.70 | 0.02 |
| 32 | -0.00 | 12.28 | 0.02 | 0.00 | -12.22 | 0.02 |
| 33 | -0.00 | 7.76 | 0.02 | 0.00 | -39.89 | 0.02 |
| 34 | -0.00 | 7.29 | 0.02 | 0.00 | -39.42 | 0.02 |
| 35 | -0.00 | 13.07 | 0.02 | 0.00 | -45.21 | 0.02 |
| 36 | -0.00 | 12.60 | 0.02 | 0.00 | -44.73 | 0.02 |
| 37 | -0.00 | 44.39 | 0.02 | 0.00 | -12.17 | 0.02 |
| 38 | -0.00 | 43.91 | 0.02 | 0.00 | -11.70 | 0.02 |
| 39 | -0.00 | 49.70 | 0.02 | 0.00 | -17.48 | 0.02 |
| 40 | -0.00 | 49.22 | 0.02 | 0.00 | -17.01 | 0.02 |
| 41 | -0.00 | 50.27 | 0.02 | 0.00 | -50.23 | 0.02 |
| 42 | -0.00 | 49.79 | 0.02 | 0.00 | -49.75 | 0.02 |
| 43 | -0.00 | 55.58 | 0.02 | 0.00 | -55.54 | 0.02 |
| 44 | -0.00 | 55.10 | 0.02 | 0.00 | -55.06 | 0.02 |
| 45 | -0.00 | 1.88 | 0.02 | 0.00 | -1.84 | 0.02 |
| 46 | -0.00 | 1.41 | 0.02 | 0.00 | -1.37 | 0.02 |
| 47 | -0.00 | 7.19 | 0.02 | 0.00 | -7.15 | 0.02 |
| 48 | -0.00 | 6.72 | 0.02 | 0.00 | -6.68 | 0.02 |
| 49 | -0.00 | 6.15 | 0.02 | 0.00 | -28.62 | 0.02 |
| 50 | -0.00 | 5.36 | 0.02 | 0.00 | -27.83 | 0.02 |
| 51 | -0.00 | 15.00 | 0.02 | 0.00 | -37.47 | 0.02 |
| 52 | -0.00 | 14.21 | 0.02 | 0.00 | -36.68 | 0.02 |
| 53 | -0.00 | 31.79 | 0.02 | 0.00 | -9.21 | 0.02 |
| 54 | -0.00 | 31.00 | 0.02 | 0.00 | -8.43 | 0.02 |
| 55 | -0.00 | 40.64 | 0.02 | 0.00 | -18.06 | 0.02 |
| 56 | -0.00 | 39.85 | 0.02 | 0.00 | -17.27 | 0.02 |
| 57 | -0.00 | 35.90 | 0.02 | 0.00 | -35.85 | 0.02 |
| 58 | -0.00 | 35.11 | 0.02 | 0.00 | -35.06 | 0.02 |
| 59 | -0.00 | 44.75 | 0.02 | 0.00 | -44.70 | 0.02 |
| 60 | -0.00 | 43.96 | 0.02 | 0.00 | -43.91 | 0.02 |
| 61 | -0.00 | 2.03 | 0.02 | 0.00 | -1.98 | 0.02 |
| 62 | -0.00 | 1.25 | 0.02 | 0.00 | -1.19 | 0.02 |
| 63 | -0.00 | 10.89 | 0.02 | 0.00 | -10.83 | 0.02 |
| 64 | -0.00 | 10.10 | 0.02 | 0.00 | -10.04 | 0.02 |
| 65 | 0.00 | 0.60 | 0.02 | 0.00 | -23.08 | 0.02 |
| 66 | -0.00 | -0.19 | 0.02 | 0.00 | -22.29 | 0.02 |
| 67 | -0.00 | 9.45 | 0.02 | 0.00 | -31.93 | 0.02 |
| 68 | -0.00 | 8.66 | 0.02 | 0.00 | -31.14 | 0.02 |
| 69 | -0.00 | 26.23 | 0.02 | -0.00 | -3.67 | 0.02 |
| 70 | -0.00 | 25.44 | 0.02 | 0.00 | -2.88 | 0.02 |
| 71 | -0.00 | 35.08 | 0.02 | 0.00 | -12.52 | 0.02 |
| 72 | -0.00 | 34.29 | 0.02 | 0.00 | -11.73 | 0.02 |
| 73 | -0.00 | 30.35 | 0.02 | 0.00 | -30.31 | 0.02 |
| 74 | -0.00 | 29.56 | 0.02 | 0.00 | -29.52 | 0.02 |
| 75 | -0.00 | 39.20 | 0.02 | 0.00 | -39.16 | 0.02 |
| 76 | -0.00 | 38.41 | 0.02 | 0.00 | -38.37 | 0.02 |
| 77 | -0.00 | -3.52 | 0.02 | 0.00 | 3.56 | 0.02 |
| 78 | -0.00 | -4.31 | 0.02 | 0.00 | 4.35 | 0.02 |
| 79 | -0.00 | 5.33 | 0.02 | 0.00 | -5.29 | 0.02 |
| 80 | -0.00 | 4.54 | 0.02 | 0.00 | -4.50 | 0.02 |
| 81 | -0.00 | 23.98 | 0.02 | 0.00 | -37.87 | 0.02 |
| 82 | -0.00 | 24.16 | 0.02 | 0.00 | -38.05 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | 39.85 | 0.02 | 0.00 | -25.86 | 0.02 |
| 84 | -0.00 | 40.03 | 0.02 | 0.00 | -26.03 | 0.02 |
| 85 | -0.00 | 42.40 | 0.02 | 0.00 | -42.35 | 0.02 |
| 86 | -0.00 | 42.57 | 0.02 | 0.00 | -42.52 | 0.02 |
| 87 | -0.00 | 21.44 | 0.02 | 0.00 | -21.38 | 0.02 |
| 88 | -0.00 | 21.61 | 0.02 | 0.00 | -21.56 | 0.02 |
| 89 | -0.00 | 18.43 | 0.02 | 0.00 | -29.11 | 0.02 |
| 90 | -0.00 | 18.60 | 0.02 | 0.00 | -29.29 | 0.02 |
| 91 | -0.00 | 30.64 | 0.02 | 0.00 | -19.87 | 0.02 |
| 92 | -0.00 | 30.81 | 0.02 | 0.00 | -20.04 | 0.02 |
| 93 | -0.00 | 32.60 | 0.02 | 0.00 | -32.56 | 0.02 |
| 94 | -0.00 | 32.77 | 0.02 | 0.00 | -32.73 | 0.02 |
| 95 | -0.00 | 16.47 | 0.02 | 0.00 | -16.43 | 0.02 |
| 96 | -0.00 | 16.64 | 0.02 | 0.00 | -16.60 | 0.02 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=-0.00, N=66.57, M=0.00, N=-66.52

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =183.42

强度计算最大应力比 =0.611

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =203.30

平面内稳定计算最大应力比 =0.678

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =203.30

平面外稳定计算最大应力比 =0.678

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=-0.00, N=24.07, M=0.00, N=-56.19

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=35.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =35.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=62. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=62. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=4.98

68. 钢 柱 68 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.35, Ly=1.35; 长细比：λx=55.8,λy=55.8

构件长度=1.35; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -39.58 | -0.02 | -0.00 | 16.29 | -0.02 |
| 2 | 0.00 | -23.05 | -0.02 | -0.00 | 46.42 | -0.02 |
| 3 | 0.00 | -10.67 | -0.02 | -0.00 | 10.71 | -0.02 |
| 4 | 0.00 | -51.95 | -0.02 | -0.00 | 52.00 | -0.02 |
| 5 | 0.00 | -35.48 | -0.02 | -0.00 | 12.18 | -0.02 |
| 6 | 0.00 | -18.95 | -0.02 | -0.00 | 42.31 | -0.02 |
| 7 | 0.00 | -6.57 | -0.02 | -0.00 | 6.60 | -0.02 |
| 8 | 0.00 | -47.85 | -0.02 | -0.00 | 47.89 | -0.02 |
| 9 | 0.00 | -5.38 | -0.02 | -0.00 | 5.42 | -0.02 |
| 10 | 0.00 | -3.25 | -0.02 | -0.00 | 3.30 | -0.02 |
| 11 | 0.00 | -11.80 | -0.02 | -0.00 | 11.85 | -0.02 |
| 12 | 0.00 | -9.68 | -0.02 | -0.00 | 9.72 | -0.02 |
| 13 | -0.00 | -1.28 | -0.02 | 0.00 | 1.31 | -0.02 |
| 14 | 0.00 | 0.85 | -0.02 | -0.00 | -0.81 | -0.02 |
| 15 | 0.00 | -7.70 | -0.02 | -0.00 | 7.74 | -0.02 |
| 16 | 0.00 | -5.58 | -0.02 | -0.00 | 5.61 | -0.02 |
| 17 | 0.00 | -32.14 | -0.02 | -0.00 | 8.85 | -0.02 |
| 18 | 0.00 | -30.87 | -0.02 | -0.00 | 7.58 | -0.02 |
| 19 | 0.00 | -36.00 | -0.02 | -0.00 | 12.71 | -0.02 |
| 20 | 0.00 | -34.72 | -0.02 | -0.00 | 11.44 | -0.02 |
| 21 | 0.00 | -15.61 | -0.02 | -0.00 | 38.99 | -0.02 |
| 22 | 0.00 | -14.34 | -0.02 | -0.00 | 37.71 | -0.02 |
| 23 | 0.00 | -19.47 | -0.02 | -0.00 | 42.84 | -0.02 |
| 24 | 0.00 | -18.19 | -0.02 | -0.00 | 41.57 | -0.02 |
| 25 | 0.00 | -3.24 | -0.02 | -0.00 | 3.28 | -0.02 |
| 26 | 0.00 | -1.96 | -0.02 | -0.00 | 2.01 | -0.02 |
| 27 | 0.00 | -7.09 | -0.02 | -0.00 | 7.13 | -0.02 |
| 28 | 0.00 | -5.82 | -0.02 | -0.00 | 5.86 | -0.02 |
| 29 | 0.00 | -44.52 | -0.02 | -0.00 | 44.56 | -0.02 |
| 30 | 0.00 | -43.25 | -0.02 | -0.00 | 43.29 | -0.02 |
| 31 | 0.00 | -48.37 | -0.02 | -0.00 | 48.42 | -0.02 |
| 32 | 0.00 | -47.10 | -0.02 | -0.00 | 47.14 | -0.02 |
| 33 | 0.00 | -28.04 | -0.02 | -0.00 | 4.74 | -0.02 |
| 34 | 0.00 | -26.77 | -0.02 | -0.00 | 3.47 | -0.02 |
| 35 | 0.00 | -31.90 | -0.02 | -0.00 | 8.60 | -0.02 |
| 36 | 0.00 | -30.62 | -0.02 | -0.00 | 7.33 | -0.02 |
| 37 | 0.00 | -11.51 | -0.02 | -0.00 | 34.88 | -0.02 |
| 38 | 0.00 | -10.24 | -0.02 | -0.00 | 33.60 | -0.02 |
| 39 | 0.00 | -15.37 | -0.02 | -0.00 | 38.73 | -0.02 |
| 40 | 0.00 | -14.09 | -0.02 | -0.00 | 37.46 | -0.02 |
| 41 | 0.00 | 0.86 | -0.02 | -0.00 | -0.83 | -0.02 |
| 42 | 0.00 | 2.14 | -0.02 | -0.00 | -2.10 | -0.02 |
| 43 | 0.00 | -2.99 | -0.02 | -0.00 | 3.03 | -0.02 |
| 44 | 0.00 | -1.72 | -0.02 | -0.00 | 1.75 | -0.02 |
| 45 | 0.00 | -40.42 | -0.02 | -0.00 | 40.45 | -0.02 |
| 46 | 0.00 | -39.15 | -0.02 | -0.00 | 39.18 | -0.02 |
| 47 | 0.00 | -44.27 | -0.02 | -0.00 | 44.31 | -0.02 |
| 48 | 0.00 | -43.00 | -0.02 | -0.00 | 43.03 | -0.02 |
| 49 | 0.00 | -20.64 | -0.02 | -0.00 | 4.36 | -0.02 |
| 50 | 0.00 | -18.52 | -0.02 | -0.00 | 2.23 | -0.02 |
| 51 | 0.00 | -27.07 | -0.02 | -0.00 | 10.78 | -0.02 |
| 52 | 0.00 | -24.95 | -0.02 | -0.00 | 8.66 | -0.02 |
| 53 | 0.00 | -9.07 | -0.02 | -0.00 | 25.45 | -0.02 |
| 54 | 0.00 | -6.95 | -0.02 | -0.00 | 23.33 | -0.02 |
| 55 | 0.00 | -15.50 | -0.02 | -0.00 | 31.87 | -0.02 |
| 56 | 0.00 | -13.38 | -0.02 | -0.00 | 29.75 | -0.02 |
| 57 | 0.00 | -0.41 | -0.02 | -0.00 | 0.45 | -0.02 |
| 58 | 0.00 | 1.71 | -0.02 | -0.00 | -1.67 | -0.02 |
| 59 | 0.00 | -6.84 | -0.02 | -0.00 | 6.88 | -0.02 |
| 60 | 0.00 | -4.71 | -0.02 | -0.00 | 4.76 | -0.02 |
| 61 | 0.00 | -29.31 | -0.02 | -0.00 | 29.35 | -0.02 |
| 62 | 0.00 | -27.19 | -0.02 | -0.00 | 27.23 | -0.02 |
| 63 | 0.00 | -35.73 | -0.02 | -0.00 | 35.78 | -0.02 |
| 64 | 0.00 | -33.61 | -0.02 | -0.00 | 33.65 | -0.02 |
| 65 | 0.00 | -16.54 | -0.02 | 0.00 | 0.25 | -0.02 |
| 66 | 0.00 | -14.42 | -0.02 | -0.00 | -1.88 | -0.02 |
| 67 | 0.00 | -22.97 | -0.02 | -0.00 | 6.67 | -0.02 |
| 68 | 0.00 | -20.85 | -0.02 | -0.00 | 4.55 | -0.02 |
| 69 | -0.00 | -4.97 | -0.02 | -0.00 | 21.34 | -0.02 |
| 70 | 0.00 | -2.85 | -0.02 | -0.00 | 19.22 | -0.02 |
| 71 | 0.00 | -11.40 | -0.02 | -0.00 | 27.76 | -0.02 |
| 72 | 0.00 | -9.28 | -0.02 | -0.00 | 25.64 | -0.02 |
| 73 | 0.00 | 3.69 | -0.02 | -0.00 | -3.66 | -0.02 |
| 74 | 0.00 | 5.81 | -0.02 | -0.00 | -5.78 | -0.02 |
| 75 | 0.00 | -2.74 | -0.02 | -0.00 | 2.77 | -0.02 |
| 76 | 0.00 | -0.61 | -0.02 | -0.00 | 0.65 | -0.02 |
| 77 | 0.00 | -25.21 | -0.02 | -0.00 | 25.24 | -0.02 |
| 78 | 0.00 | -23.09 | -0.02 | -0.00 | 23.12 | -0.02 |
| 79 | 0.00 | -31.63 | -0.02 | -0.00 | 31.67 | -0.02 |
| 80 | 0.00 | -29.51 | -0.02 | -0.00 | 29.54 | -0.02 |
| 81 | 0.00 | -27.13 | -0.02 | -0.00 | 17.06 | -0.02 |
| 82 | 0.00 | -27.30 | -0.02 | -0.00 | 17.23 | -0.02 |
| 83 | 0.00 | -19.97 | -0.02 | -0.00 | 30.12 | -0.02 |
| 84 | 0.00 | -20.14 | -0.02 | -0.00 | 30.29 | -0.02 |
| 85 | 0.00 | -14.60 | -0.02 | -0.00 | 14.65 | -0.02 |
| 86 | 0.00 | -14.78 | -0.02 | -0.00 | 14.82 | -0.02 |
| 87 | 0.00 | -32.49 | -0.02 | -0.00 | 32.54 | -0.02 |
| 88 | 0.00 | -32.66 | -0.02 | -0.00 | 32.71 | -0.02 |
| 89 | 0.00 | -20.85 | -0.02 | -0.00 | 13.11 | -0.02 |
| 90 | 0.00 | -21.02 | -0.02 | -0.00 | 13.28 | -0.02 |
| 91 | 0.00 | -15.34 | -0.02 | -0.00 | 23.15 | -0.02 |
| 92 | 0.00 | -15.51 | -0.02 | -0.00 | 23.32 | -0.02 |
| 93 | 0.00 | -11.21 | -0.02 | -0.00 | 11.25 | -0.02 |
| 94 | 0.00 | -11.39 | -0.02 | -0.00 | 11.42 | -0.02 |
| 95 | 0.00 | -24.98 | -0.02 | -0.00 | 25.01 | -0.02 |
| 96 | 0.00 | -25.15 | -0.02 | -0.00 | 25.18 | -0.02 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=0.00, N=-51.95, M=-0.00, N=52.00

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =143.14

强度计算最大应力比 =0.477

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 74, M=0.00, N=5.81, M=-0.00, N=-5.78

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =17.00

平面内稳定计算最大应力比 =0.057

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =17.00

平面外稳定计算最大应力比 =0.057

腹板容许高厚比计算对应组合号: 14, M=0.00, N=0.85, M=-0.00, N=-0.81

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =66.20

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=35.00 < [D/T]=66.20

压杆,平面内长细比 λ=56. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=56. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=4.51

69. 钢 柱 69 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=2.00; 长细比：λx=16.2,λy=32.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.99

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 231.21 | -0.12 | -0.00 | -231.18 | -0.12 |
| 2 | -0.00 | 332.51 | -0.13 | -0.00 | -332.49 | -0.12 |
| 3 | -0.00 | 403.62 | -0.13 | -0.00 | -403.60 | -0.12 |
| 4 | -0.00 | 160.10 | -0.13 | -0.00 | -160.07 | -0.12 |
| 5 | 0.00 | 194.26 | -0.10 | -0.00 | -194.24 | -0.10 |
| 6 | -0.00 | 295.57 | -0.10 | -0.00 | -295.55 | -0.09 |
| 7 | -0.00 | 366.68 | -0.10 | -0.00 | -366.66 | -0.09 |
| 8 | -0.00 | 123.15 | -0.10 | -0.00 | -123.13 | -0.09 |
| 9 | -0.00 | 44.27 | 0.77 | -0.00 | -44.24 | 0.77 |
| 10 | -0.00 | 25.86 | 1.29 | -0.00 | -25.84 | 1.29 |
| 11 | -0.00 | 106.39 | 0.18 | -0.00 | -106.36 | 0.19 |
| 12 | -0.00 | 87.97 | 0.71 | -0.00 | -87.94 | 0.71 |
| 13 | 0.00 | 7.32 | 0.80 | -0.00 | -7.30 | 0.80 |
| 14 | -0.00 | -11.08 | 1.32 | -0.00 | 11.10 | 1.32 |
| 15 | -0.00 | 69.44 | 0.21 | -0.00 | -69.42 | 0.21 |
| 16 | -0.00 | 51.02 | 0.73 | -0.00 | -51.00 | 0.74 |
| 17 | 0.00 | 161.71 | 0.41 | -0.00 | -161.69 | 0.41 |
| 18 | 0.00 | 150.67 | 0.73 | -0.00 | -150.64 | 0.73 |
| 19 | 0.00 | 198.98 | 0.06 | -0.00 | -198.96 | 0.06 |
| 20 | 0.00 | 187.93 | 0.37 | -0.00 | -187.90 | 0.37 |
| 21 | -0.00 | 263.02 | 0.41 | -0.00 | -262.99 | 0.42 |
| 22 | -0.00 | 251.97 | 0.72 | -0.00 | -251.95 | 0.73 |
| 23 | -0.00 | 300.29 | 0.06 | -0.00 | -300.26 | 0.06 |
| 24 | -0.00 | 289.23 | 0.37 | -0.00 | -289.21 | 0.38 |
| 25 | -0.00 | 334.13 | 0.41 | -0.00 | -334.10 | 0.42 |
| 26 | -0.00 | 323.08 | 0.72 | -0.00 | -323.06 | 0.73 |
| 27 | -0.00 | 371.40 | 0.06 | -0.00 | -371.37 | 0.06 |
| 28 | -0.00 | 360.35 | 0.37 | -0.00 | -360.32 | 0.38 |
| 29 | -0.00 | 90.60 | 0.41 | -0.00 | -90.58 | 0.41 |
| 30 | -0.00 | 79.56 | 0.73 | -0.00 | -79.53 | 0.73 |
| 31 | -0.00 | 127.87 | 0.06 | -0.00 | -127.84 | 0.06 |
| 32 | -0.00 | 116.82 | 0.37 | -0.00 | -116.79 | 0.37 |
| 33 | 0.00 | 124.77 | 0.44 | -0.00 | -124.75 | 0.44 |
| 34 | 0.00 | 113.72 | 0.75 | -0.00 | -113.70 | 0.75 |
| 35 | 0.00 | 162.04 | 0.09 | -0.00 | -162.02 | 0.09 |
| 36 | 0.00 | 150.98 | 0.40 | -0.00 | -150.96 | 0.40 |
| 37 | -0.00 | 226.07 | 0.44 | -0.00 | -226.05 | 0.44 |
| 38 | -0.00 | 215.03 | 0.75 | -0.00 | -215.01 | 0.76 |
| 39 | -0.00 | 263.34 | 0.09 | -0.00 | -263.32 | 0.09 |
| 40 | -0.00 | 252.29 | 0.40 | -0.00 | -252.27 | 0.41 |
| 41 | -0.00 | 297.18 | 0.44 | -0.00 | -297.16 | 0.44 |
| 42 | -0.00 | 286.14 | 0.75 | -0.00 | -286.12 | 0.76 |
| 43 | -0.00 | 334.45 | 0.09 | -0.00 | -334.43 | 0.09 |
| 44 | -0.00 | 323.40 | 0.40 | -0.00 | -323.38 | 0.40 |
| 45 | -0.00 | 53.65 | 0.44 | -0.00 | -53.64 | 0.44 |
| 46 | -0.00 | 42.61 | 0.75 | -0.00 | -42.59 | 0.75 |
| 47 | -0.00 | 90.92 | 0.09 | -0.00 | -90.91 | 0.09 |
| 48 | -0.00 | 79.87 | 0.40 | -0.00 | -79.85 | 0.40 |
| 49 | 0.00 | 94.05 | 0.77 | -0.00 | -94.02 | 0.77 |
| 50 | 0.00 | 75.64 | 1.29 | -0.00 | -75.62 | 1.29 |
| 51 | 0.00 | 156.16 | 0.19 | -0.00 | -156.14 | 0.19 |
| 52 | 0.00 | 137.74 | 0.71 | -0.00 | -137.72 | 0.71 |
| 53 | -0.00 | 164.96 | 0.77 | -0.00 | -164.94 | 0.77 |
| 54 | -0.00 | 146.55 | 1.29 | -0.00 | -146.53 | 1.29 |
| 55 | -0.00 | 227.08 | 0.18 | -0.00 | -227.05 | 0.19 |
| 56 | -0.00 | 208.66 | 0.70 | -0.00 | -208.63 | 0.71 |
| 57 | -0.00 | 214.74 | 0.77 | -0.00 | -214.71 | 0.77 |
| 58 | -0.00 | 196.33 | 1.29 | -0.00 | -196.31 | 1.29 |
| 59 | -0.00 | 276.85 | 0.18 | -0.00 | -276.83 | 0.19 |
| 60 | -0.00 | 258.44 | 0.70 | -0.00 | -258.41 | 0.71 |
| 61 | -0.00 | 44.27 | 0.77 | -0.00 | -44.24 | 0.77 |
| 62 | -0.00 | 25.86 | 1.29 | -0.00 | -25.84 | 1.29 |
| 63 | -0.00 | 106.39 | 0.18 | -0.00 | -106.36 | 0.19 |
| 64 | -0.00 | 87.97 | 0.71 | -0.00 | -87.94 | 0.71 |
| 65 | 0.00 | 57.10 | 0.80 | 0.00 | -57.08 | 0.80 |
| 66 | 0.00 | 38.70 | 1.32 | 0.00 | -38.68 | 1.32 |
| 67 | 0.00 | 119.22 | 0.21 | -0.00 | -119.20 | 0.21 |
| 68 | 0.00 | 100.80 | 0.73 | -0.00 | -100.78 | 0.73 |
| 69 | -0.00 | 128.01 | 0.80 | -0.00 | -128.00 | 0.80 |
| 70 | -0.00 | 109.61 | 1.32 | -0.00 | -109.59 | 1.32 |
| 71 | -0.00 | 190.13 | 0.21 | -0.00 | -190.11 | 0.22 |
| 72 | -0.00 | 171.71 | 0.73 | -0.00 | -171.69 | 0.74 |
| 73 | -0.00 | 177.79 | 0.80 | -0.00 | -177.77 | 0.80 |
| 74 | -0.00 | 159.39 | 1.32 | -0.00 | -159.37 | 1.32 |
| 75 | -0.00 | 239.91 | 0.21 | -0.00 | -239.89 | 0.22 |
| 76 | -0.00 | 221.49 | 0.73 | -0.00 | -221.47 | 0.74 |
| 77 | 0.00 | 7.32 | 0.80 | -0.00 | -7.30 | 0.80 |
| 78 | -0.00 | -11.08 | 1.32 | -0.00 | 11.10 | 1.32 |
| 79 | -0.00 | 69.44 | 0.21 | -0.00 | -69.42 | 0.21 |
| 80 | -0.00 | 51.02 | 0.73 | -0.00 | -51.00 | 0.74 |
| 81 | -0.00 | 190.77 | -0.12 | -0.00 | -190.74 | -0.12 |
| 82 | -0.00 | 191.05 | -0.12 | -0.00 | -191.03 | -0.12 |
| 83 | -0.00 | 234.67 | -0.13 | -0.00 | -234.64 | -0.12 |
| 84 | -0.00 | 234.95 | -0.13 | -0.00 | -234.93 | -0.12 |
| 85 | -0.00 | 265.48 | -0.13 | -0.00 | -265.46 | -0.12 |
| 86 | -0.00 | 265.77 | -0.13 | -0.00 | -265.74 | -0.12 |
| 87 | -0.00 | 159.95 | -0.13 | -0.00 | -159.93 | -0.12 |
| 88 | -0.00 | 160.24 | -0.13 | -0.00 | -160.21 | -0.12 |
| 89 | -0.00 | 146.71 | -0.10 | -0.00 | -146.69 | -0.09 |
| 90 | -0.00 | 147.00 | -0.10 | -0.00 | -146.98 | -0.09 |
| 91 | -0.00 | 180.48 | -0.10 | -0.00 | -180.46 | -0.09 |
| 92 | -0.00 | 180.77 | -0.10 | -0.00 | -180.75 | -0.09 |
| 93 | -0.00 | 204.18 | -0.10 | -0.00 | -204.17 | -0.09 |
| 94 | -0.00 | 204.47 | -0.10 | -0.00 | -204.45 | -0.09 |
| 95 | -0.00 | 123.01 | -0.10 | -0.00 | -122.99 | -0.09 |
| 96 | -0.00 | 123.29 | -0.10 | -0.00 | -123.27 | -0.09 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=-0.00, N=403.62, M=-0.00, N=-403.60

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =214.67

强度计算最大应力比 =0.716

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =191.77

平面内稳定计算最大应力比 =0.639

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =203.34

平面外稳定计算最大应力比 =0.678

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=231.21, M=-0.00, N=-231.18

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =45.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=32. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

70. 钢 柱 70 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=41.5,λy=41.5

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.00 |
| 2 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 3 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.00 |
| 4 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 6 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 7 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 8 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 9 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 10 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 11 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 12 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 13 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 14 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 15 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 16 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 17 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 19 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 20 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 21 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 22 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 23 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 24 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 25 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 26 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 27 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 28 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 29 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 30 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 31 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 32 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 33 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 37 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | -0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 38 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 39 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 40 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 41 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 42 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 43 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 44 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 45 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 46 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 47 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 48 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 49 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 51 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 52 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 53 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | -0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 54 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 55 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 56 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 57 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 58 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 59 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 60 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 61 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 62 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 63 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 64 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 65 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 67 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 68 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 69 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 71 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 72 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 73 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 74 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 75 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 76 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 77 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 78 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 79 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 80 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 81 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 82 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 83 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 84 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 85 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 86 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 87 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 88 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 89 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 90 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 91 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 92 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 93 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 94 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 95 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 96 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 61, M=0.00, N=-0.25, M=0.00, N=0.30

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.69

强度计算最大应力比 =0.002

强度计算最大应力 < f=300.00

拉杆,平面内长细比 λ=41. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=41. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=3.35

71. 钢 柱 71 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.49, Ly=1.49; 长细比：λx=61.7,λy=61.7

构件长度=1.49; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 60.70 | -0.02 | -0.00 | -28.47 | -0.02 |
| 2 | 0.00 | 24.07 | -0.02 | -0.00 | -56.19 | -0.02 |
| 3 | 0.00 | 66.58 | -0.02 | -0.00 | -66.52 | -0.02 |
| 4 | 0.00 | 18.19 | -0.02 | -0.00 | -18.14 | -0.02 |
| 5 | 0.00 | 55.14 | -0.02 | -0.00 | -22.93 | -0.02 |
| 6 | 0.00 | 18.52 | -0.02 | -0.00 | -50.65 | -0.02 |
| 7 | 0.00 | 61.02 | -0.02 | -0.00 | -60.98 | -0.02 |
| 8 | 0.00 | 12.64 | -0.02 | -0.00 | -12.60 | -0.02 |
| 9 | 0.00 | 5.36 | -0.02 | -0.00 | -5.31 | -0.02 |
| 10 | 0.00 | 6.15 | -0.02 | -0.00 | -6.10 | -0.02 |
| 11 | 0.00 | 14.21 | -0.02 | -0.00 | -14.16 | -0.02 |
| 12 | 0.00 | 15.00 | -0.02 | -0.00 | -14.95 | -0.02 |
| 13 | 0.00 | -0.19 | -0.02 | -0.00 | 0.23 | -0.02 |
| 14 | -0.00 | 0.60 | -0.02 | 0.00 | -0.55 | -0.02 |
| 15 | 0.00 | 8.66 | -0.02 | -0.00 | -8.62 | -0.02 |
| 16 | 0.00 | 9.45 | -0.02 | -0.00 | -9.41 | -0.02 |
| 17 | 0.00 | 49.47 | -0.02 | -0.00 | -17.24 | -0.02 |
| 18 | 0.00 | 49.94 | -0.02 | -0.00 | -17.72 | -0.02 |
| 19 | 0.00 | 54.78 | -0.02 | -0.00 | -22.55 | -0.02 |
| 20 | 0.00 | 55.25 | -0.02 | -0.00 | -23.03 | -0.02 |
| 21 | 0.00 | 12.85 | -0.02 | -0.00 | -44.97 | -0.02 |
| 22 | 0.00 | 13.32 | -0.02 | -0.00 | -45.44 | -0.02 |
| 23 | 0.00 | 18.16 | -0.02 | -0.00 | -50.28 | -0.02 |
| 24 | 0.00 | 18.63 | -0.02 | -0.00 | -50.75 | -0.02 |
| 25 | 0.00 | 55.35 | -0.02 | -0.00 | -55.30 | -0.02 |
| 26 | 0.00 | 55.82 | -0.02 | -0.00 | -55.77 | -0.02 |
| 27 | 0.00 | 60.66 | -0.02 | -0.00 | -60.61 | -0.02 |
| 28 | 0.00 | 61.13 | -0.02 | -0.00 | -61.08 | -0.02 |
| 29 | 0.00 | 6.97 | -0.02 | -0.00 | -6.91 | -0.02 |
| 30 | 0.00 | 7.44 | -0.02 | -0.00 | -7.39 | -0.02 |
| 31 | 0.00 | 12.28 | -0.02 | -0.00 | -12.22 | -0.02 |
| 32 | 0.00 | 12.75 | -0.02 | -0.00 | -12.70 | -0.02 |
| 33 | 0.00 | 43.92 | -0.02 | -0.00 | -11.70 | -0.02 |
| 34 | 0.00 | 44.39 | -0.02 | -0.00 | -12.17 | -0.02 |
| 35 | 0.00 | 49.23 | -0.02 | -0.00 | -17.01 | -0.02 |
| 36 | 0.00 | 49.70 | -0.02 | -0.00 | -17.48 | -0.02 |
| 37 | 0.00 | 7.29 | -0.02 | -0.00 | -39.42 | -0.02 |
| 38 | 0.00 | 7.76 | -0.02 | -0.00 | -39.90 | -0.02 |
| 39 | 0.00 | 12.60 | -0.02 | -0.00 | -44.73 | -0.02 |
| 40 | 0.00 | 13.08 | -0.02 | -0.00 | -45.21 | -0.02 |
| 41 | 0.00 | 49.80 | -0.02 | -0.00 | -49.75 | -0.02 |
| 42 | 0.00 | 50.27 | -0.02 | -0.00 | -50.23 | -0.02 |
| 43 | 0.00 | 55.11 | -0.02 | -0.00 | -55.07 | -0.02 |
| 44 | 0.00 | 55.58 | -0.02 | -0.00 | -55.54 | -0.02 |
| 45 | 0.00 | 1.41 | -0.02 | -0.00 | -1.37 | -0.02 |
| 46 | 0.00 | 1.88 | -0.02 | -0.00 | -1.84 | -0.02 |
| 47 | 0.00 | 6.72 | -0.02 | -0.00 | -6.68 | -0.02 |
| 48 | 0.00 | 7.20 | -0.02 | -0.00 | -7.15 | -0.02 |
| 49 | 0.00 | 31.00 | -0.02 | -0.00 | -8.43 | -0.02 |
| 50 | 0.00 | 31.79 | -0.02 | -0.00 | -9.21 | -0.02 |
| 51 | 0.00 | 39.85 | -0.02 | -0.00 | -17.28 | -0.02 |
| 52 | 0.00 | 40.64 | -0.02 | -0.00 | -18.07 | -0.02 |
| 53 | 0.00 | 5.36 | -0.02 | -0.00 | -27.83 | -0.02 |
| 54 | 0.00 | 6.15 | -0.02 | -0.00 | -28.62 | -0.02 |
| 55 | 0.00 | 14.21 | -0.02 | -0.00 | -36.68 | -0.02 |
| 56 | 0.00 | 15.00 | -0.02 | -0.00 | -37.47 | -0.02 |
| 57 | 0.00 | 35.12 | -0.02 | -0.00 | -35.06 | -0.02 |
| 58 | 0.00 | 35.90 | -0.02 | -0.00 | -35.85 | -0.02 |
| 59 | 0.00 | 43.97 | -0.02 | -0.00 | -43.91 | -0.02 |
| 60 | 0.00 | 44.76 | -0.02 | -0.00 | -44.70 | -0.02 |
| 61 | 0.00 | 1.25 | -0.02 | -0.00 | -1.19 | -0.02 |
| 62 | 0.00 | 2.03 | -0.02 | -0.00 | -1.98 | -0.02 |
| 63 | 0.00 | 10.10 | -0.02 | -0.00 | -10.04 | -0.02 |
| 64 | 0.00 | 10.89 | -0.02 | -0.00 | -10.83 | -0.02 |
| 65 | 0.00 | 25.44 | -0.02 | -0.00 | -2.88 | -0.02 |
| 66 | 0.00 | 26.23 | -0.02 | 0.00 | -3.67 | -0.02 |
| 67 | 0.00 | 34.29 | -0.02 | -0.00 | -11.73 | -0.02 |
| 68 | 0.00 | 35.08 | -0.02 | -0.00 | -12.52 | -0.02 |
| 69 | 0.00 | -0.19 | -0.02 | -0.00 | -22.29 | -0.02 |
| 70 | -0.00 | 0.60 | -0.02 | -0.00 | -23.08 | -0.02 |
| 71 | 0.00 | 8.66 | -0.02 | -0.00 | -31.14 | -0.02 |
| 72 | 0.00 | 9.45 | -0.02 | -0.00 | -31.93 | -0.02 |
| 73 | 0.00 | 29.56 | -0.02 | -0.00 | -29.52 | -0.02 |
| 74 | 0.00 | 30.35 | -0.02 | -0.00 | -30.31 | -0.02 |
| 75 | 0.00 | 38.41 | -0.02 | -0.00 | -38.37 | -0.02 |
| 76 | 0.00 | 39.20 | -0.02 | -0.00 | -39.16 | -0.02 |
| 77 | 0.00 | -4.31 | -0.02 | -0.00 | 4.35 | -0.02 |
| 78 | 0.00 | -3.52 | -0.02 | -0.00 | 3.56 | -0.02 |
| 79 | 0.00 | 4.54 | -0.02 | -0.00 | -4.50 | -0.02 |
| 80 | 0.00 | 5.33 | -0.02 | -0.00 | -5.29 | -0.02 |
| 81 | 0.00 | 40.03 | -0.02 | -0.00 | -26.03 | -0.02 |
| 82 | 0.00 | 39.86 | -0.02 | -0.00 | -25.86 | -0.02 |
| 83 | 0.00 | 24.16 | -0.02 | -0.00 | -38.05 | -0.02 |
| 84 | 0.00 | 23.99 | -0.02 | -0.00 | -37.88 | -0.02 |
| 85 | 0.00 | 42.58 | -0.02 | -0.00 | -42.52 | -0.02 |
| 86 | 0.00 | 42.40 | -0.02 | -0.00 | -42.35 | -0.02 |
| 87 | 0.00 | 21.61 | -0.02 | -0.00 | -21.56 | -0.02 |
| 88 | 0.00 | 21.44 | -0.02 | -0.00 | -21.39 | -0.02 |
| 89 | 0.00 | 30.81 | -0.02 | -0.00 | -20.05 | -0.02 |
| 90 | 0.00 | 30.64 | -0.02 | -0.00 | -19.87 | -0.02 |
| 91 | 0.00 | 18.60 | -0.02 | -0.00 | -29.29 | -0.02 |
| 92 | 0.00 | 18.43 | -0.02 | -0.00 | -29.11 | -0.02 |
| 93 | 0.00 | 32.77 | -0.02 | -0.00 | -32.73 | -0.02 |
| 94 | 0.00 | 32.60 | -0.02 | -0.00 | -32.56 | -0.02 |
| 95 | 0.00 | 16.64 | -0.02 | -0.00 | -16.60 | -0.02 |
| 96 | 0.00 | 16.47 | -0.02 | -0.00 | -16.43 | -0.02 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=0.00, N=66.58, M=-0.00, N=-66.52

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =183.43

强度计算最大应力比 =0.611

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =203.31

平面内稳定计算最大应力比 =0.678

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =203.31

平面外稳定计算最大应力比 =0.678

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=60.70, M=-0.00, N=-28.47

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=35.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =35.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=62. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=62. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=4.98

72. 钢 柱 72 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.35, Ly=1.35; 长细比：λx=55.8,λy=55.8

构件长度=1.35; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | -23.05 | 0.02 | 0.00 | 46.43 | 0.02 |
| 2 | -0.00 | -39.58 | 0.02 | 0.00 | 16.29 | 0.02 |
| 3 | -0.00 | -10.67 | 0.02 | 0.00 | 10.72 | 0.02 |
| 4 | -0.00 | -51.96 | 0.02 | 0.00 | 52.00 | 0.02 |
| 5 | -0.00 | -18.95 | 0.02 | 0.00 | 42.32 | 0.02 |
| 6 | -0.00 | -35.48 | 0.02 | 0.00 | 12.18 | 0.02 |
| 7 | -0.00 | -6.57 | 0.02 | 0.00 | 6.61 | 0.02 |
| 8 | -0.00 | -47.86 | 0.02 | 0.00 | 47.89 | 0.02 |
| 9 | -0.00 | -3.25 | 0.02 | 0.00 | 3.30 | 0.02 |
| 10 | -0.00 | -5.38 | 0.02 | 0.00 | 5.42 | 0.02 |
| 11 | -0.00 | -9.68 | 0.02 | 0.00 | 9.72 | 0.02 |
| 12 | -0.00 | -11.80 | 0.02 | 0.00 | 11.85 | 0.02 |
| 13 | -0.00 | 0.85 | 0.02 | 0.00 | -0.81 | 0.02 |
| 14 | 0.00 | -1.28 | 0.02 | -0.00 | 1.31 | 0.02 |
| 15 | -0.00 | -5.58 | 0.02 | 0.00 | 5.61 | 0.02 |
| 16 | -0.00 | -7.70 | 0.02 | 0.00 | 7.74 | 0.02 |
| 17 | -0.00 | -14.34 | 0.02 | 0.00 | 37.72 | 0.02 |
| 18 | -0.00 | -15.61 | 0.02 | 0.00 | 38.99 | 0.02 |
| 19 | -0.00 | -18.20 | 0.02 | 0.00 | 41.57 | 0.02 |
| 20 | -0.00 | -19.47 | 0.02 | 0.00 | 42.85 | 0.02 |
| 21 | -0.00 | -30.87 | 0.02 | 0.00 | 7.58 | 0.02 |
| 22 | -0.00 | -32.15 | 0.02 | 0.00 | 8.86 | 0.02 |
| 23 | -0.00 | -34.73 | 0.02 | 0.00 | 11.44 | 0.02 |
| 24 | -0.00 | -36.00 | 0.02 | 0.00 | 12.71 | 0.02 |
| 25 | -0.00 | -1.96 | 0.02 | 0.00 | 2.01 | 0.02 |
| 26 | -0.00 | -3.24 | 0.02 | 0.00 | 3.28 | 0.02 |
| 27 | -0.00 | -5.82 | 0.02 | 0.00 | 5.86 | 0.02 |
| 28 | -0.00 | -7.09 | 0.02 | 0.00 | 7.14 | 0.02 |
| 29 | -0.00 | -43.25 | 0.02 | 0.00 | 43.29 | 0.02 |
| 30 | -0.00 | -44.52 | 0.02 | 0.00 | 44.57 | 0.02 |
| 31 | -0.00 | -47.11 | 0.02 | 0.00 | 47.15 | 0.02 |
| 32 | -0.00 | -48.38 | 0.02 | 0.00 | 48.42 | 0.02 |
| 33 | -0.00 | -10.24 | 0.02 | 0.00 | 33.61 | 0.02 |
| 34 | -0.00 | -11.51 | 0.02 | 0.00 | 34.88 | 0.02 |
| 35 | -0.00 | -14.10 | 0.02 | 0.00 | 37.46 | 0.02 |
| 36 | -0.00 | -15.37 | 0.02 | 0.00 | 38.74 | 0.02 |
| 37 | -0.00 | -26.77 | 0.02 | 0.00 | 3.47 | 0.02 |
| 38 | -0.00 | -28.05 | 0.02 | 0.00 | 4.75 | 0.02 |
| 39 | -0.00 | -30.63 | 0.02 | 0.00 | 7.33 | 0.02 |
| 40 | -0.00 | -31.90 | 0.02 | 0.00 | 8.60 | 0.02 |
| 41 | -0.00 | 2.14 | 0.02 | 0.00 | -2.10 | 0.02 |
| 42 | -0.00 | 0.86 | 0.02 | 0.00 | -0.83 | 0.02 |
| 43 | -0.00 | -1.72 | 0.02 | 0.00 | 1.75 | 0.02 |
| 44 | -0.00 | -2.99 | 0.02 | 0.00 | 3.03 | 0.02 |
| 45 | -0.00 | -39.15 | 0.02 | 0.00 | 39.18 | 0.02 |
| 46 | -0.00 | -40.42 | 0.02 | 0.00 | 40.46 | 0.02 |
| 47 | -0.00 | -43.01 | 0.02 | 0.00 | 43.04 | 0.02 |
| 48 | -0.00 | -44.28 | 0.02 | 0.00 | 44.31 | 0.02 |
| 49 | -0.00 | -6.95 | 0.02 | 0.00 | 23.33 | 0.02 |
| 50 | -0.00 | -9.07 | 0.02 | 0.00 | 25.45 | 0.02 |
| 51 | -0.00 | -13.38 | 0.02 | 0.00 | 29.75 | 0.02 |
| 52 | -0.00 | -15.50 | 0.02 | 0.00 | 31.88 | 0.02 |
| 53 | -0.00 | -18.52 | 0.02 | 0.00 | 2.23 | 0.02 |
| 54 | -0.00 | -20.65 | 0.02 | 0.00 | 4.36 | 0.02 |
| 55 | -0.00 | -24.95 | 0.02 | 0.00 | 8.66 | 0.02 |
| 56 | -0.00 | -27.07 | 0.02 | 0.00 | 10.78 | 0.02 |
| 57 | -0.00 | 1.71 | 0.02 | 0.00 | -1.67 | 0.02 |
| 58 | -0.00 | -0.41 | 0.02 | 0.00 | 0.45 | 0.02 |
| 59 | -0.00 | -4.71 | 0.02 | 0.00 | 4.76 | 0.02 |
| 60 | -0.00 | -6.84 | 0.02 | 0.00 | 6.88 | 0.02 |
| 61 | -0.00 | -27.19 | 0.02 | 0.00 | 27.23 | 0.02 |
| 62 | -0.00 | -29.31 | 0.02 | 0.00 | 29.35 | 0.02 |
| 63 | -0.00 | -33.61 | 0.02 | 0.00 | 33.66 | 0.02 |
| 64 | -0.00 | -35.74 | 0.02 | 0.00 | 35.78 | 0.02 |
| 65 | -0.00 | -2.85 | 0.02 | 0.00 | 19.22 | 0.02 |
| 66 | 0.00 | -4.97 | 0.02 | 0.00 | 21.34 | 0.02 |
| 67 | -0.00 | -9.28 | 0.02 | 0.00 | 25.64 | 0.02 |
| 68 | -0.00 | -11.40 | 0.02 | 0.00 | 27.77 | 0.02 |
| 69 | -0.00 | -14.42 | 0.02 | 0.00 | -1.88 | 0.02 |
| 70 | -0.00 | -16.55 | 0.02 | -0.00 | 0.25 | 0.02 |
| 71 | -0.00 | -20.85 | 0.02 | 0.00 | 4.55 | 0.02 |
| 72 | -0.00 | -22.97 | 0.02 | 0.00 | 6.67 | 0.02 |
| 73 | -0.00 | 5.81 | 0.02 | 0.00 | -5.78 | 0.02 |
| 74 | -0.00 | 3.69 | 0.02 | 0.00 | -3.66 | 0.02 |
| 75 | -0.00 | -0.61 | 0.02 | 0.00 | 0.65 | 0.02 |
| 76 | -0.00 | -2.74 | 0.02 | 0.00 | 2.77 | 0.02 |
| 77 | -0.00 | -23.09 | 0.02 | 0.00 | 23.12 | 0.02 |
| 78 | -0.00 | -25.21 | 0.02 | 0.00 | 25.24 | 0.02 |
| 79 | -0.00 | -29.51 | 0.02 | 0.00 | 29.55 | 0.02 |
| 80 | -0.00 | -31.64 | 0.02 | 0.00 | 31.67 | 0.02 |
| 81 | -0.00 | -20.14 | 0.02 | 0.00 | 30.30 | 0.02 |
| 82 | -0.00 | -19.97 | 0.02 | 0.00 | 30.13 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | -27.31 | 0.02 | 0.00 | 17.24 | 0.02 |
| 84 | -0.00 | -27.13 | 0.02 | 0.00 | 17.07 | 0.02 |
| 85 | -0.00 | -14.78 | 0.02 | 0.00 | 14.82 | 0.02 |
| 86 | -0.00 | -14.61 | 0.02 | 0.00 | 14.65 | 0.02 |
| 87 | -0.00 | -32.67 | 0.02 | 0.00 | 32.71 | 0.02 |
| 88 | -0.00 | -32.50 | 0.02 | 0.00 | 32.54 | 0.02 |
| 89 | -0.00 | -15.51 | 0.02 | 0.00 | 23.32 | 0.02 |
| 90 | -0.00 | -15.34 | 0.02 | 0.00 | 23.15 | 0.02 |
| 91 | -0.00 | -21.02 | 0.02 | 0.00 | 13.28 | 0.02 |
| 92 | -0.00 | -20.85 | 0.02 | 0.00 | 13.11 | 0.02 |
| 93 | -0.00 | -11.39 | 0.02 | 0.00 | 11.42 | 0.02 |
| 94 | -0.00 | -11.22 | 0.02 | 0.00 | 11.25 | 0.02 |
| 95 | -0.00 | -25.15 | 0.02 | 0.00 | 25.18 | 0.02 |
| 96 | -0.00 | -24.98 | 0.02 | 0.00 | 25.01 | 0.02 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=-0.00, N=-51.96, M=0.00, N=52.00

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =143.15

强度计算最大应力比 =0.477

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 73, M=-0.00, N=5.81, M=0.00, N=-5.78

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =16.99

平面内稳定计算最大应力比 =0.057

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =16.99

平面外稳定计算最大应力比 =0.057

腹板容许高厚比计算对应组合号: 13, M=-0.00, N=0.85, M=0.00, N=-0.81

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =66.20

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=35.00 < [D/T]=66.20

压杆,平面内长细比 λ=56. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=56. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=4.51

73. 钢 柱 73 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=2.00; 长细比：λx=16.2,λy=32.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.99

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 393.95 | 0.13 | 0.00 | -457.09 | 0.12 |
| 2 | -0.00 | 273.86 | 0.12 | 0.00 | -210.68 | 0.12 |
| 3 | -0.00 | 478.17 | 0.13 | 0.00 | -478.15 | 0.12 |
| 4 | -0.00 | 189.64 | 0.12 | 0.00 | -189.62 | 0.12 |
| 5 | 0.00 | 350.19 | 0.10 | 0.00 | -413.33 | 0.09 |
| 6 | -0.00 | 230.10 | 0.10 | 0.00 | -166.92 | 0.10 |
| 7 | -0.00 | 434.41 | 0.10 | 0.00 | -434.39 | 0.09 |
| 8 | -0.00 | 145.88 | 0.10 | 0.00 | -145.86 | 0.10 |
| 9 | -0.00 | 33.76 | -1.29 | 0.00 | -33.73 | -1.29 |
| 10 | -0.00 | 50.15 | -0.77 | 0.00 | -50.12 | -0.77 |
| 11 | -0.00 | 106.76 | -0.71 | 0.00 | -106.73 | -0.71 |
| 12 | -0.00 | 123.16 | -0.18 | 0.00 | -123.14 | -0.19 |
| 13 | 0.00 | -10.01 | -1.32 | -0.00 | 10.03 | -1.32 |
| 14 | -0.00 | 6.38 | -0.80 | 0.00 | -6.36 | -0.80 |
| 15 | 0.00 | 62.99 | -0.73 | 0.00 | -62.98 | -0.73 |
| 16 | -0.00 | 79.40 | -0.21 | 0.00 | -79.38 | -0.21 |
| 17 | 0.00 | 300.42 | -0.72 | 0.00 | -363.56 | -0.73 |
| 18 | 0.00 | 310.26 | -0.41 | 0.00 | -373.39 | -0.41 |
| 19 | 0.00 | 344.22 | -0.37 | 0.00 | -407.36 | -0.38 |
| 20 | 0.00 | 354.07 | -0.06 | 0.00 | -417.20 | -0.06 |
| 21 | -0.00 | 180.33 | -0.73 | 0.00 | -117.14 | -0.73 |
| 22 | -0.00 | 190.16 | -0.41 | 0.00 | -126.98 | -0.41 |
| 23 | -0.00 | 224.13 | -0.37 | 0.00 | -160.95 | -0.37 |
| 24 | -0.00 | 233.97 | -0.06 | 0.00 | -170.79 | -0.06 |
| 25 | -0.00 | 384.64 | -0.72 | 0.00 | -384.62 | -0.73 |
| 26 | -0.00 | 394.48 | -0.41 | 0.00 | -394.45 | -0.41 |
| 27 | -0.00 | 428.44 | -0.37 | 0.00 | -428.42 | -0.38 |
| 28 | -0.00 | 438.28 | -0.06 | 0.00 | -438.26 | -0.06 |
| 29 | -0.00 | 96.11 | -0.73 | 0.00 | -96.09 | -0.73 |
| 30 | -0.00 | 105.95 | -0.41 | 0.00 | -105.92 | -0.41 |
| 31 | -0.00 | 139.91 | -0.37 | 0.00 | -139.89 | -0.37 |
| 32 | -0.00 | 149.76 | -0.06 | 0.00 | -149.73 | -0.06 |
| 33 | 0.00 | 256.66 | -0.75 | 0.00 | -319.80 | -0.76 |
| 34 | 0.00 | 266.49 | -0.44 | 0.00 | -329.63 | -0.44 |
| 35 | 0.00 | 300.46 | -0.40 | 0.00 | -363.60 | -0.40 |
| 36 | 0.00 | 310.30 | -0.09 | 0.00 | -373.44 | -0.09 |
| 37 | -0.00 | 136.57 | -0.75 | 0.00 | -73.39 | -0.75 |
| 38 | -0.00 | 146.40 | -0.44 | 0.00 | -83.22 | -0.44 |
| 39 | -0.00 | 180.37 | -0.40 | 0.00 | -117.19 | -0.40 |
| 40 | -0.00 | 190.21 | -0.09 | 0.00 | -127.03 | -0.09 |
| 41 | -0.00 | 340.88 | -0.75 | 0.00 | -340.86 | -0.76 |
| 42 | -0.00 | 350.71 | -0.44 | 0.00 | -350.69 | -0.44 |
| 43 | -0.00 | 384.68 | -0.40 | 0.00 | -384.66 | -0.40 |
| 44 | -0.00 | 394.52 | -0.09 | 0.00 | -394.50 | -0.09 |
| 45 | -0.00 | 52.35 | -0.75 | 0.00 | -52.33 | -0.75 |
| 46 | -0.00 | 62.18 | -0.44 | 0.00 | -62.16 | -0.44 |
| 47 | -0.00 | 96.15 | -0.40 | 0.00 | -96.13 | -0.40 |
| 48 | -0.00 | 105.99 | -0.09 | 0.00 | -105.97 | -0.09 |
| 49 | 0.00 | 176.77 | -1.29 | 0.00 | -220.96 | -1.29 |
| 50 | 0.00 | 193.17 | -0.77 | 0.00 | -237.35 | -0.77 |
| 51 | 0.00 | 249.78 | -0.71 | 0.00 | -293.96 | -0.71 |
| 52 | 0.00 | 266.18 | -0.18 | 0.00 | -310.37 | -0.19 |
| 53 | -0.00 | 92.71 | -1.29 | 0.00 | -48.47 | -1.29 |
| 54 | -0.00 | 109.10 | -0.77 | 0.00 | -64.86 | -0.77 |
| 55 | -0.00 | 165.71 | -0.71 | 0.00 | -121.47 | -0.71 |
| 56 | -0.00 | 182.12 | -0.19 | 0.00 | -137.88 | -0.19 |
| 57 | -0.00 | 235.73 | -1.29 | 0.00 | -235.70 | -1.29 |
| 58 | -0.00 | 252.12 | -0.77 | 0.00 | -252.09 | -0.77 |
| 59 | -0.00 | 308.73 | -0.71 | 0.00 | -308.70 | -0.71 |
| 60 | -0.00 | 325.13 | -0.18 | 0.00 | -325.11 | -0.19 |
| 61 | -0.00 | 33.76 | -1.29 | 0.00 | -33.73 | -1.29 |
| 62 | -0.00 | 50.15 | -0.77 | 0.00 | -50.12 | -0.77 |
| 63 | -0.00 | 106.76 | -0.71 | 0.00 | -106.73 | -0.71 |
| 64 | -0.00 | 123.16 | -0.18 | 0.00 | -123.14 | -0.19 |
| 65 | 0.00 | 133.01 | -1.32 | 0.00 | -177.20 | -1.32 |
| 66 | 0.00 | 149.40 | -0.80 | 0.00 | -193.59 | -0.80 |
| 67 | 0.00 | 206.01 | -0.73 | 0.00 | -250.21 | -0.74 |
| 68 | 0.00 | 222.42 | -0.21 | 0.00 | -266.61 | -0.21 |
| 69 | -0.00 | 48.94 | -1.32 | -0.00 | -4.71 | -1.32 |
| 70 | -0.00 | 65.34 | -0.80 | -0.00 | -21.11 | -0.80 |
| 71 | -0.00 | 121.95 | -0.73 | 0.00 | -77.72 | -0.73 |
| 72 | -0.00 | 138.35 | -0.21 | 0.00 | -94.12 | -0.21 |
| 73 | -0.00 | 191.96 | -1.32 | 0.00 | -191.94 | -1.32 |
| 74 | -0.00 | 208.35 | -0.80 | 0.00 | -208.34 | -0.80 |
| 75 | -0.00 | 264.97 | -0.73 | 0.00 | -264.95 | -0.74 |
| 76 | -0.00 | 281.37 | -0.21 | 0.00 | -281.35 | -0.21 |
| 77 | 0.00 | -10.01 | -1.32 | -0.00 | 10.03 | -1.32 |
| 78 | -0.00 | 6.38 | -0.80 | 0.00 | -6.36 | -0.80 |
| 79 | 0.00 | 62.99 | -0.73 | 0.00 | -62.98 | -0.73 |
| 80 | -0.00 | 79.40 | -0.21 | 0.00 | -79.38 | -0.21 |
| 81 | 0.00 | 278.25 | 0.13 | 0.00 | -305.60 | 0.12 |
| 82 | 0.00 | 278.10 | 0.13 | 0.00 | -305.45 | 0.12 |
| 83 | -0.00 | 226.21 | 0.12 | 0.00 | -198.82 | 0.12 |
| 84 | -0.00 | 226.06 | 0.12 | 0.00 | -198.67 | 0.12 |
| 85 | -0.00 | 314.75 | 0.12 | 0.00 | -314.72 | 0.12 |
| 86 | -0.00 | 314.60 | 0.12 | 0.00 | -314.57 | 0.12 |
| 87 | -0.00 | 189.72 | 0.12 | 0.00 | -189.69 | 0.12 |
| 88 | -0.00 | 189.57 | 0.12 | 0.00 | -189.55 | 0.12 |
| 89 | 0.00 | 214.06 | 0.10 | 0.00 | -235.09 | 0.09 |
| 90 | 0.00 | 213.91 | 0.10 | 0.00 | -234.94 | 0.09 |
| 91 | -0.00 | 174.03 | 0.10 | 0.00 | -152.95 | 0.10 |
| 92 | -0.00 | 173.88 | 0.10 | 0.00 | -152.81 | 0.10 |
| 93 | -0.00 | 242.13 | 0.10 | 0.00 | -242.11 | 0.09 |
| 94 | -0.00 | 241.98 | 0.10 | 0.00 | -241.96 | 0.09 |
| 95 | -0.00 | 145.95 | 0.10 | 0.00 | -145.93 | 0.10 |
| 96 | -0.00 | 145.81 | 0.10 | 0.00 | -145.79 | 0.10 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=-0.00, N=478.17, M=0.00, N=-478.15

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =254.32

强度计算最大应力比 =0.848

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =227.18

平面内稳定计算最大应力比 =0.757

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =240.89

平面外稳定计算最大应力比 =0.803

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=393.95, M=0.00, N=-457.09

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =45.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=32. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

74. 钢 柱 74 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=41.5,λy=41.5

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 2.64 | -0.00 | -0.00 | -2.59 | 0.00 |
| 2 | -0.00 | 7.14 | -0.00 | -0.00 | -7.09 | 0.00 |
| 3 | -0.00 | 7.14 | -0.00 | -0.00 | -7.09 | 0.00 |
| 4 | -0.00 | 2.64 | -0.00 | -0.00 | -2.59 | 0.00 |
| 5 | -0.00 | 2.03 | -0.00 | -0.00 | -1.99 | 0.00 |
| 6 | -0.00 | 6.53 | -0.00 | -0.00 | -6.49 | 0.00 |
| 7 | -0.00 | 6.53 | -0.00 | -0.00 | -6.49 | 0.00 |
| 8 | -0.00 | 2.03 | -0.00 | -0.00 | -1.99 | 0.00 |
| 9 | -0.00 | -0.21 | -0.00 | -0.00 | 0.26 | 0.00 |
| 10 | -0.00 | 0.84 | -0.00 | -0.00 | -0.79 | 0.00 |
| 11 | -0.00 | 0.97 | -0.00 | -0.00 | -0.92 | 0.00 |
| 12 | -0.00 | 2.02 | -0.00 | -0.00 | -1.97 | 0.00 |
| 13 | -0.00 | -0.82 | -0.00 | -0.00 | 0.85 | 0.00 |
| 14 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | -0.19 | -0.00 |
| 15 | -0.00 | 0.36 | -0.00 | -0.00 | -0.32 | 0.00 |
| 16 | -0.00 | 1.41 | -0.00 | -0.00 | -1.37 | 0.00 |
| 17 | -0.00 | 0.93 | -0.00 | -0.00 | -0.88 | 0.00 |
| 18 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | -1.51 | -0.00 |
| 19 | -0.00 | 1.64 | -0.00 | -0.00 | -1.59 | 0.00 |
| 20 | -0.00 | 2.26 | -0.00 | -0.00 | -2.22 | 0.00 |
| 21 | -0.00 | 5.43 | -0.00 | -0.00 | -5.38 | 0.00 |
| 22 | -0.00 | 6.06 | -0.00 | -0.00 | -6.01 | 0.00 |
| 23 | -0.00 | 6.14 | -0.00 | -0.00 | -6.09 | 0.00 |
| 24 | -0.00 | 6.77 | -0.00 | -0.00 | -6.72 | 0.00 |
| 25 | -0.00 | 5.43 | -0.00 | -0.00 | -5.38 | 0.00 |
| 26 | -0.00 | 6.06 | -0.00 | -0.00 | -6.01 | 0.00 |
| 27 | -0.00 | 6.14 | -0.00 | -0.00 | -6.09 | 0.00 |
| 28 | -0.00 | 6.77 | -0.00 | -0.00 | -6.72 | 0.00 |
| 29 | -0.00 | 0.93 | -0.00 | -0.00 | -0.88 | 0.00 |
| 30 | -0.00 | 1.56 | -0.00 | -0.00 | -1.51 | 0.00 |
| 31 | -0.00 | 1.64 | -0.00 | -0.00 | -1.59 | 0.00 |
| 32 | -0.00 | 2.26 | -0.00 | -0.00 | -2.22 | 0.00 |
| 33 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | -0.28 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | -0.91 | -0.00 |
| 35 | -0.00 | 1.03 | -0.00 | -0.00 | -0.99 | 0.00 |
| 36 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | -1.62 | -0.00 |
| 37 | -0.00 | 4.82 | -0.00 | -0.00 | -4.79 | 0.00 |
| 38 | -0.00 | 5.45 | -0.00 | -0.00 | -5.41 | 0.00 |
| 39 | -0.00 | 5.53 | -0.00 | -0.00 | -5.49 | 0.00 |
| 40 | -0.00 | 6.16 | -0.00 | -0.00 | -6.12 | 0.00 |
| 41 | -0.00 | 4.82 | -0.00 | -0.00 | -4.79 | 0.00 |
| 42 | -0.00 | 5.45 | -0.00 | -0.00 | -5.41 | 0.00 |
| 43 | -0.00 | 5.53 | -0.00 | -0.00 | -5.49 | 0.00 |
| 44 | -0.00 | 6.16 | -0.00 | -0.00 | -6.12 | 0.00 |
| 45 | -0.00 | 0.32 | -0.00 | 0.00 | -0.28 | 0.00 |
| 46 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | -0.91 | -0.00 |
| 47 | -0.00 | 1.03 | -0.00 | -0.00 | -0.99 | 0.00 |
| 48 | -0.00 | 1.66 | -0.00 | -0.00 | -1.62 | 0.00 |
| 49 | -0.00 | -0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | -0.79 | -0.00 |
| 51 | -0.00 | 0.97 | -0.00 | -0.00 | -0.92 | 0.00 |
| 52 | -0.00 | 2.02 | -0.00 | -0.00 | -1.97 | 0.00 |
| 53 | -0.00 | 2.94 | -0.00 | -0.00 | -2.89 | 0.00 |
| 54 | -0.00 | 3.99 | -0.00 | -0.00 | -3.94 | 0.00 |
| 55 | -0.00 | 4.12 | -0.00 | -0.00 | -4.07 | 0.00 |
| 56 | -0.00 | 5.17 | -0.00 | -0.00 | -5.12 | 0.00 |
| 57 | -0.00 | 2.94 | -0.00 | -0.00 | -2.89 | 0.00 |
| 58 | -0.00 | 3.99 | -0.00 | -0.00 | -3.94 | 0.00 |
| 59 | -0.00 | 4.12 | -0.00 | -0.00 | -4.07 | 0.00 |
| 60 | -0.00 | 5.17 | -0.00 | -0.00 | -5.12 | 0.00 |
| 61 | -0.00 | -0.21 | -0.00 | -0.00 | 0.26 | 0.00 |
| 62 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | -0.79 | -0.00 |
| 63 | -0.00 | 0.97 | -0.00 | -0.00 | -0.92 | 0.00 |
| 64 | -0.00 | 2.02 | -0.00 | -0.00 | -1.97 | 0.00 |
| 65 | 0.00 | -0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | -0.19 | -0.00 |
| 67 | -0.00 | 0.36 | -0.00 | -0.00 | -0.32 | 0.00 |
| 68 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | -1.37 | -0.00 |
| 69 | -0.00 | 2.33 | -0.00 | -0.00 | -2.30 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | 3.38 | -0.00 | -0.00 | -3.34 | 0.00 |
| 71 | -0.00 | 3.51 | -0.00 | -0.00 | -3.47 | 0.00 |
| 72 | -0.00 | 4.56 | -0.00 | -0.00 | -4.52 | 0.00 |
| 73 | -0.00 | 2.33 | -0.00 | -0.00 | -2.30 | 0.00 |
| 74 | -0.00 | 3.38 | -0.00 | -0.00 | -3.34 | 0.00 |
| 75 | -0.00 | 3.51 | -0.00 | -0.00 | -3.47 | 0.00 |
| 76 | -0.00 | 4.56 | -0.00 | -0.00 | -4.52 | 0.00 |
| 77 | 0.00 | -0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | -0.00 |
| 78 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | -0.19 | -0.00 |
| 79 | -0.00 | 0.36 | -0.00 | -0.00 | -0.32 | 0.00 |
| 80 | -0.00 | 1.41 | -0.00 | 0.00 | -1.37 | 0.00 |
| 81 | -0.00 | 2.64 | -0.00 | -0.00 | -2.60 | 0.00 |
| 82 | -0.00 | 2.63 | -0.00 | -0.00 | -2.59 | 0.00 |
| 83 | -0.00 | 4.59 | -0.00 | -0.00 | -4.55 | 0.00 |
| 84 | -0.00 | 4.58 | -0.00 | -0.00 | -4.54 | 0.00 |
| 85 | -0.00 | 4.59 | -0.00 | -0.00 | -4.55 | 0.00 |
| 86 | -0.00 | 4.58 | -0.00 | -0.00 | -4.54 | 0.00 |
| 87 | -0.00 | 2.64 | -0.00 | -0.00 | -2.60 | 0.00 |
| 88 | -0.00 | 2.63 | -0.00 | -0.00 | -2.59 | 0.00 |
| 89 | -0.00 | 2.03 | -0.00 | -0.00 | -2.00 | 0.00 |
| 90 | -0.00 | 2.02 | -0.00 | -0.00 | -1.99 | 0.00 |
| 91 | -0.00 | 3.53 | -0.00 | -0.00 | -3.50 | 0.00 |
| 92 | -0.00 | 3.52 | -0.00 | -0.00 | -3.49 | 0.00 |
| 93 | -0.00 | 3.53 | -0.00 | -0.00 | -3.50 | 0.00 |
| 94 | -0.00 | 3.52 | -0.00 | -0.00 | -3.49 | 0.00 |
| 95 | -0.00 | 2.03 | -0.00 | -0.00 | -2.00 | 0.00 |
| 96 | -0.00 | 2.02 | -0.00 | -0.00 | -1.99 | 0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=-0.00, N=7.14, M=-0.00, N=-7.09

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =19.67

强度计算最大应力比 =0.066

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =19.39

平面内稳定计算最大应力比 =0.065

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =19.39

平面外稳定计算最大应力比 =0.065

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=-0.00, N=2.64, M=-0.00, N=-2.59

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=35.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =35.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=41. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=41. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=3.35

75. 钢 柱 75 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=2.00; 长细比：λx=16.2,λy=32.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.99

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 273.86 | -0.12 | -0.00 | -210.68 | -0.12 |
| 2 | -0.00 | 393.95 | -0.13 | -0.00 | -457.09 | -0.12 |
| 3 | 0.00 | 478.17 | -0.13 | -0.00 | -478.15 | -0.12 |
| 4 | 0.00 | 189.64 | -0.12 | -0.00 | -189.62 | -0.12 |
| 5 | 0.00 | 230.10 | -0.10 | -0.00 | -166.92 | -0.10 |
| 6 | -0.00 | 350.19 | -0.10 | -0.00 | -413.33 | -0.09 |
| 7 | 0.00 | 434.41 | -0.10 | -0.00 | -434.39 | -0.09 |
| 8 | 0.00 | 145.88 | -0.10 | -0.00 | -145.86 | -0.10 |
| 9 | 0.00 | 50.15 | 0.77 | -0.00 | -50.13 | 0.77 |
| 10 | 0.00 | 33.75 | 1.29 | -0.00 | -33.73 | 1.29 |
| 11 | 0.00 | 123.16 | 0.18 | -0.00 | -123.14 | 0.19 |
| 12 | 0.00 | 106.76 | 0.71 | -0.00 | -106.74 | 0.71 |
| 13 | 0.00 | 6.39 | 0.80 | -0.00 | -6.37 | 0.80 |
| 14 | -0.00 | -10.01 | 1.32 | 0.00 | 10.03 | 1.32 |
| 15 | 0.00 | 79.40 | 0.21 | -0.00 | -79.38 | 0.21 |
| 16 | -0.00 | 63.00 | 0.73 | -0.00 | -62.98 | 0.73 |
| 17 | 0.00 | 190.17 | 0.41 | -0.00 | -126.98 | 0.41 |
| 18 | 0.00 | 180.33 | 0.73 | -0.00 | -117.14 | 0.73 |
| 19 | 0.00 | 233.97 | 0.06 | -0.00 | -170.79 | 0.06 |
| 20 | 0.00 | 224.13 | 0.37 | -0.00 | -160.95 | 0.37 |
| 21 | -0.00 | 310.26 | 0.41 | -0.00 | -373.39 | 0.41 |
| 22 | -0.00 | 300.42 | 0.72 | -0.00 | -363.55 | 0.73 |
| 23 | -0.00 | 354.07 | 0.06 | -0.00 | -417.20 | 0.06 |
| 24 | -0.00 | 344.22 | 0.37 | -0.00 | -407.36 | 0.38 |
| 25 | 0.00 | 394.48 | 0.41 | -0.00 | -394.45 | 0.41 |
| 26 | 0.00 | 384.64 | 0.72 | -0.00 | -384.61 | 0.73 |
| 27 | 0.00 | 438.28 | 0.06 | -0.00 | -438.26 | 0.06 |
| 28 | 0.00 | 428.44 | 0.37 | -0.00 | -428.42 | 0.38 |
| 29 | 0.00 | 105.95 | 0.41 | -0.00 | -105.92 | 0.41 |
| 30 | 0.00 | 96.11 | 0.73 | -0.00 | -96.08 | 0.73 |
| 31 | 0.00 | 149.76 | 0.06 | -0.00 | -149.73 | 0.06 |
| 32 | 0.00 | 139.91 | 0.37 | -0.00 | -139.89 | 0.37 |
| 33 | 0.00 | 146.40 | 0.44 | -0.00 | -83.22 | 0.44 |
| 34 | 0.00 | 136.56 | 0.75 | -0.00 | -73.38 | 0.75 |
| 35 | 0.00 | 190.21 | 0.09 | -0.00 | -127.03 | 0.09 |
| 36 | 0.00 | 180.37 | 0.40 | -0.00 | -117.19 | 0.40 |
| 37 | -0.00 | 266.49 | 0.44 | -0.00 | -329.63 | 0.44 |
| 38 | -0.00 | 256.66 | 0.75 | -0.00 | -319.80 | 0.76 |
| 39 | -0.00 | 310.30 | 0.09 | -0.00 | -373.44 | 0.09 |
| 40 | -0.00 | 300.46 | 0.40 | -0.00 | -363.60 | 0.40 |
| 41 | 0.00 | 350.71 | 0.44 | -0.00 | -350.69 | 0.44 |
| 42 | 0.00 | 340.87 | 0.75 | -0.00 | -340.85 | 0.76 |
| 43 | 0.00 | 394.52 | 0.09 | -0.00 | -394.50 | 0.09 |
| 44 | 0.00 | 384.68 | 0.40 | -0.00 | -384.66 | 0.40 |
| 45 | 0.00 | 62.18 | 0.44 | -0.00 | -62.16 | 0.44 |
| 46 | 0.00 | 52.35 | 0.75 | -0.00 | -52.33 | 0.75 |
| 47 | 0.00 | 105.99 | 0.09 | -0.00 | -105.97 | 0.09 |
| 48 | 0.00 | 96.15 | 0.40 | -0.00 | -96.13 | 0.40 |
| 49 | 0.00 | 109.10 | 0.77 | -0.00 | -64.87 | 0.77 |
| 50 | 0.00 | 92.71 | 1.29 | -0.00 | -48.47 | 1.29 |
| 51 | 0.00 | 182.12 | 0.19 | -0.00 | -137.88 | 0.19 |
| 52 | 0.00 | 165.72 | 0.71 | -0.00 | -121.48 | 0.71 |
| 53 | -0.00 | 193.17 | 0.77 | -0.00 | -237.36 | 0.77 |
| 54 | -0.00 | 176.77 | 1.29 | -0.00 | -220.96 | 1.29 |
| 55 | -0.00 | 266.18 | 0.18 | -0.00 | -310.37 | 0.19 |
| 56 | -0.00 | 249.78 | 0.71 | -0.00 | -293.97 | 0.71 |
| 57 | 0.00 | 252.12 | 0.77 | -0.00 | -252.10 | 0.77 |
| 58 | 0.00 | 235.72 | 1.29 | -0.00 | -235.70 | 1.29 |
| 59 | 0.00 | 325.13 | 0.18 | -0.00 | -325.11 | 0.19 |
| 60 | 0.00 | 308.73 | 0.71 | -0.00 | -308.71 | 0.71 |
| 61 | 0.00 | 50.15 | 0.77 | -0.00 | -50.13 | 0.77 |
| 62 | 0.00 | 33.75 | 1.29 | -0.00 | -33.73 | 1.29 |
| 63 | 0.00 | 123.16 | 0.18 | -0.00 | -123.14 | 0.19 |
| 64 | 0.00 | 106.76 | 0.71 | -0.00 | -106.74 | 0.71 |
| 65 | 0.00 | 65.34 | 0.80 | 0.00 | -21.11 | 0.80 |
| 66 | 0.00 | 48.94 | 1.32 | 0.00 | -4.71 | 1.32 |
| 67 | 0.00 | 138.35 | 0.21 | -0.00 | -94.12 | 0.21 |
| 68 | 0.00 | 121.95 | 0.73 | -0.00 | -77.72 | 0.73 |
| 69 | -0.00 | 149.40 | 0.80 | -0.00 | -193.60 | 0.80 |
| 70 | -0.00 | 133.01 | 1.32 | -0.00 | -177.20 | 1.32 |
| 71 | -0.00 | 222.42 | 0.21 | -0.00 | -266.61 | 0.21 |
| 72 | -0.00 | 206.02 | 0.73 | -0.00 | -250.21 | 0.74 |
| 73 | 0.00 | 208.36 | 0.80 | -0.00 | -208.34 | 0.80 |
| 74 | 0.00 | 191.96 | 1.32 | -0.00 | -191.94 | 1.32 |
| 75 | 0.00 | 281.37 | 0.21 | -0.00 | -281.35 | 0.21 |
| 76 | 0.00 | 264.97 | 0.73 | -0.00 | -264.95 | 0.74 |
| 77 | 0.00 | 6.39 | 0.80 | -0.00 | -6.37 | 0.80 |
| 78 | -0.00 | -10.01 | 1.32 | 0.00 | 10.03 | 1.32 |
| 79 | 0.00 | 79.40 | 0.21 | -0.00 | -79.38 | 0.21 |
| 80 | -0.00 | 63.00 | 0.73 | -0.00 | -62.98 | 0.73 |
| 81 | 0.00 | 226.06 | -0.12 | -0.00 | -198.67 | -0.12 |
| 82 | 0.00 | 226.21 | -0.12 | -0.00 | -198.82 | -0.12 |
| 83 | -0.00 | 278.10 | -0.13 | -0.00 | -305.45 | -0.12 |
| 84 | -0.00 | 278.25 | -0.13 | -0.00 | -305.59 | -0.12 |
| 85 | 0.00 | 314.60 | -0.12 | -0.00 | -314.57 | -0.12 |
| 86 | 0.00 | 314.74 | -0.12 | -0.00 | -314.72 | -0.12 |
| 87 | 0.00 | 189.57 | -0.12 | -0.00 | -189.54 | -0.12 |
| 88 | 0.00 | 189.72 | -0.12 | -0.00 | -189.69 | -0.12 |
| 89 | 0.00 | 173.88 | -0.10 | -0.00 | -152.81 | -0.10 |
| 90 | 0.00 | 174.02 | -0.10 | -0.00 | -152.95 | -0.10 |
| 91 | -0.00 | 213.91 | -0.10 | -0.00 | -234.94 | -0.09 |
| 92 | -0.00 | 214.05 | -0.10 | -0.00 | -235.09 | -0.09 |
| 93 | 0.00 | 241.98 | -0.10 | -0.00 | -241.96 | -0.09 |
| 94 | 0.00 | 242.13 | -0.10 | -0.00 | -242.11 | -0.09 |
| 95 | 0.00 | 145.81 | -0.10 | -0.00 | -145.79 | -0.10 |
| 96 | 0.00 | 145.95 | -0.10 | -0.00 | -145.93 | -0.10 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=0.00, N=478.17, M=-0.00, N=-478.15

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =254.32

强度计算最大应力比 =0.848

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =227.18

平面内稳定计算最大应力比 =0.757

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =240.89

平面外稳定计算最大应力比 =0.803

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=273.86, M=-0.00, N=-210.68

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =45.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=32. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

76. 钢 柱 76 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=41.5,λy=41.5

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | -7.09 | -0.00 |
| 2 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | -2.59 | -0.00 |
| 3 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | -7.09 | -0.00 |
| 4 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | -2.59 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | -6.49 | -0.00 |
| 6 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | -1.99 | -0.00 |
| 7 | 0.00 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | -6.49 | -0.00 |
| 8 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | -1.99 | -0.00 |
| 9 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | -0.79 | -0.00 |
| 10 | 0.00 | -0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | -0.00 |
| 11 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | -1.97 | -0.00 |
| 12 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | -0.92 | -0.00 |
| 13 | -0.00 | 0.23 | -0.00 | -0.00 | -0.19 | 0.00 |
| 14 | 0.00 | -0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | -0.00 |
| 15 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | -1.37 | -0.00 |
| 16 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | -0.32 | -0.00 |
| 17 | 0.00 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | -6.01 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | 5.43 | 0.00 | 0.00 | -5.38 | -0.00 |
| 19 | 0.00 | 6.76 | 0.00 | 0.00 | -6.72 | -0.00 |
| 20 | 0.00 | 6.14 | 0.00 | 0.00 | -6.09 | -0.00 |
| 21 | -0.00 | 1.56 | -0.00 | -0.00 | -1.51 | 0.00 |
| 22 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | -0.88 | -0.00 |
| 23 | 0.00 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | -2.22 | -0.00 |
| 24 | 0.00 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | -1.59 | -0.00 |
| 25 | 0.00 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | -6.01 | -0.00 |
| 26 | 0.00 | 5.43 | 0.00 | 0.00 | -5.38 | -0.00 |
| 27 | 0.00 | 6.76 | 0.00 | 0.00 | -6.72 | -0.00 |
| 28 | 0.00 | 6.14 | 0.00 | 0.00 | -6.09 | -0.00 |
| 29 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | -1.51 | -0.00 |
| 30 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | -0.88 | -0.00 |
| 31 | 0.00 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | -2.22 | -0.00 |
| 32 | 0.00 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | -1.59 | -0.00 |
| 33 | 0.00 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | -5.41 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | -4.78 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | -6.12 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | 5.53 | 0.00 | 0.00 | -5.49 | -0.00 |
| 37 | -0.00 | 0.95 | -0.00 | -0.00 | -0.91 | 0.00 |
| 38 | -0.00 | 0.32 | -0.00 | -0.00 | -0.28 | 0.00 |
| 39 | -0.00 | 1.66 | -0.00 | -0.00 | -1.62 | 0.00 |
| 40 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | -0.99 | -0.00 |
| 41 | 0.00 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | -5.41 | -0.00 |
| 42 | 0.00 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | -4.78 | -0.00 |
| 43 | 0.00 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | -6.12 | -0.00 |
| 44 | 0.00 | 5.53 | 0.00 | 0.00 | -5.49 | -0.00 |
| 45 | -0.00 | 0.95 | -0.00 | -0.00 | -0.91 | 0.00 |
| 46 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | -0.00 | -0.28 | -0.00 |
| 47 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | -1.62 | -0.00 |
| 48 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | -0.99 | -0.00 |
| 49 | 0.00 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | -3.94 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | -2.89 | -0.00 |
| 51 | 0.00 | 5.17 | 0.00 | 0.00 | -5.12 | -0.00 |
| 52 | 0.00 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | -4.07 | -0.00 |
| 53 | -0.00 | 0.84 | -0.00 | -0.00 | -0.79 | 0.00 |
| 54 | 0.00 | -0.21 | -0.00 | -0.00 | 0.26 | 0.00 |
| 55 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | -1.97 | -0.00 |
| 56 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | -0.92 | -0.00 |
| 57 | 0.00 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | -3.94 | -0.00 |
| 58 | 0.00 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | -2.89 | -0.00 |
| 59 | 0.00 | 5.17 | 0.00 | 0.00 | -5.12 | -0.00 |
| 60 | 0.00 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | -4.07 | -0.00 |
| 61 | -0.00 | 0.84 | -0.00 | -0.00 | -0.79 | 0.00 |
| 62 | 0.00 | -0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | -0.00 |
| 63 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | -1.97 | -0.00 |
| 64 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | -0.92 | -0.00 |
| 65 | 0.00 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | -3.34 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | -2.30 | -0.00 |
| 67 | 0.00 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | -4.52 | -0.00 |
| 68 | 0.00 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | -3.47 | -0.00 |
| 69 | -0.00 | 0.23 | -0.00 | -0.00 | -0.19 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | -0.82 | -0.00 | -0.00 | 0.86 | 0.00 |
| 71 | -0.00 | 1.41 | -0.00 | -0.00 | -1.37 | 0.00 |
| 72 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | -0.32 | -0.00 |
| 73 | 0.00 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | -3.34 | -0.00 |
| 74 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | -2.30 | -0.00 |
| 75 | 0.00 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | -4.52 | -0.00 |
| 76 | 0.00 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | -3.47 | -0.00 |
| 77 | -0.00 | 0.23 | -0.00 | -0.00 | -0.19 | 0.00 |
| 78 | -0.00 | -0.82 | -0.00 | -0.00 | 0.86 | 0.00 |
| 79 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | -0.00 | -1.37 | -0.00 |
| 80 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | -0.32 | -0.00 |
| 81 | 0.00 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | -4.53 | -0.00 |
| 82 | 0.00 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | -4.55 | -0.00 |
| 83 | 0.00 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | -2.58 | -0.00 |
| 84 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | -2.59 | -0.00 |
| 85 | 0.00 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | -4.53 | -0.00 |
| 86 | 0.00 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | -4.55 | -0.00 |
| 87 | 0.00 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | -2.58 | -0.00 |
| 88 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | -2.59 | -0.00 |
| 89 | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | -3.49 | -0.00 |
| 90 | 0.00 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | -3.50 | -0.00 |
| 91 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | -1.99 | -0.00 |
| 92 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | -0.00 |
| 93 | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | -3.49 | -0.00 |
| 94 | 0.00 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | -3.50 | -0.00 |
| 95 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | -1.99 | -0.00 |
| 96 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | -0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=0.00, N=7.14, M=0.00, N=-7.09

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =19.67

强度计算最大应力比 =0.066

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =19.39

平面内稳定计算最大应力比 =0.065

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =19.39

平面外稳定计算最大应力比 =0.065

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=7.14, M=0.00, N=-7.09

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=35.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =35.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=41. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=41. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=3.35

77. 钢 柱 77 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=2.00; 长细比：λx=16.2,λy=32.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.99

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 369.89 | 0.13 | 0.00 | -369.86 | 0.12 |
| 2 | -0.00 | 297.93 | 0.12 | 0.00 | -297.91 | 0.12 |
| 3 | -0.00 | 478.18 | 0.13 | 0.00 | -478.15 | 0.12 |
| 4 | -0.00 | 189.64 | 0.12 | 0.00 | -189.62 | 0.12 |
| 5 | 0.00 | 326.12 | 0.10 | 0.00 | -326.11 | 0.09 |
| 6 | -0.00 | 254.17 | 0.10 | 0.00 | -254.15 | 0.10 |
| 7 | -0.00 | 434.41 | 0.10 | 0.00 | -434.39 | 0.09 |
| 8 | -0.00 | 145.88 | 0.10 | 0.00 | -145.86 | 0.10 |
| 9 | 0.00 | 33.47 | -1.29 | 0.00 | -33.44 | -1.29 |
| 10 | -0.00 | 49.97 | -0.77 | 0.00 | -49.94 | -0.77 |
| 11 | 0.00 | 106.60 | -0.71 | 0.00 | -106.57 | -0.71 |
| 12 | -0.00 | 123.10 | -0.18 | 0.00 | -123.07 | -0.19 |
| 13 | 0.00 | -10.30 | -1.32 | 0.00 | 10.32 | -1.32 |
| 14 | -0.00 | 6.20 | -0.80 | -0.00 | -6.18 | -0.80 |
| 15 | 0.00 | 62.84 | -0.73 | 0.00 | -62.82 | -0.74 |
| 16 | -0.00 | 79.33 | -0.21 | 0.00 | -79.31 | -0.21 |
| 17 | 0.00 | 276.18 | -0.72 | 0.00 | -276.16 | -0.73 |
| 18 | 0.00 | 286.08 | -0.41 | 0.00 | -286.06 | -0.41 |
| 19 | 0.00 | 320.06 | -0.37 | 0.00 | -320.04 | -0.38 |
| 20 | 0.00 | 329.96 | -0.06 | 0.00 | -329.94 | -0.06 |
| 21 | -0.00 | 204.22 | -0.73 | 0.00 | -204.20 | -0.73 |
| 22 | -0.00 | 214.12 | -0.41 | 0.00 | -214.10 | -0.41 |
| 23 | -0.00 | 248.10 | -0.37 | 0.00 | -248.08 | -0.37 |
| 24 | -0.00 | 258.00 | -0.06 | 0.00 | -257.98 | -0.06 |
| 25 | -0.00 | 384.47 | -0.72 | 0.00 | -384.44 | -0.73 |
| 26 | -0.00 | 394.37 | -0.41 | 0.00 | -394.34 | -0.41 |
| 27 | -0.00 | 428.35 | -0.37 | 0.00 | -428.32 | -0.38 |
| 28 | -0.00 | 438.25 | -0.06 | 0.00 | -438.22 | -0.06 |
| 29 | 0.00 | 95.94 | -0.73 | 0.00 | -95.91 | -0.73 |
| 30 | -0.00 | 105.84 | -0.41 | 0.00 | -105.81 | -0.41 |
| 31 | 0.00 | 139.82 | -0.37 | 0.00 | -139.79 | -0.37 |
| 32 | -0.00 | 149.72 | -0.06 | 0.00 | -149.69 | -0.06 |
| 33 | 0.00 | 232.42 | -0.75 | 0.00 | -232.40 | -0.76 |
| 34 | 0.00 | 242.32 | -0.44 | 0.00 | -242.30 | -0.44 |
| 35 | 0.00 | 276.30 | -0.40 | 0.00 | -276.28 | -0.40 |
| 36 | 0.00 | 286.20 | -0.09 | 0.00 | -286.18 | -0.09 |
| 37 | -0.00 | 160.46 | -0.75 | 0.00 | -160.44 | -0.75 |
| 38 | -0.00 | 170.36 | -0.44 | -0.00 | -170.34 | -0.44 |
| 39 | -0.00 | 204.34 | -0.40 | 0.00 | -204.32 | -0.40 |
| 40 | -0.00 | 214.24 | -0.09 | 0.00 | -214.22 | -0.09 |
| 41 | -0.00 | 340.70 | -0.75 | 0.00 | -340.69 | -0.76 |
| 42 | -0.00 | 350.60 | -0.44 | 0.00 | -350.59 | -0.44 |
| 43 | -0.00 | 384.58 | -0.40 | 0.00 | -384.57 | -0.40 |
| 44 | -0.00 | 394.48 | -0.09 | 0.00 | -394.46 | -0.09 |
| 45 | 0.00 | 52.17 | -0.75 | 0.00 | -52.15 | -0.75 |
| 46 | -0.00 | 62.07 | -0.44 | 0.00 | -62.05 | -0.44 |
| 47 | 0.00 | 96.05 | -0.40 | 0.00 | -96.03 | -0.40 |
| 48 | -0.00 | 105.95 | -0.09 | 0.00 | -105.93 | -0.09 |
| 49 | 0.00 | 159.64 | -1.29 | 0.00 | -159.61 | -1.29 |
| 50 | 0.00 | 176.14 | -0.77 | 0.00 | -176.11 | -0.77 |
| 51 | 0.00 | 232.77 | -0.70 | 0.00 | -232.75 | -0.71 |
| 52 | 0.00 | 249.27 | -0.18 | 0.00 | -249.24 | -0.19 |
| 53 | -0.00 | 109.27 | -1.29 | 0.00 | -109.24 | -1.29 |
| 54 | -0.00 | 125.77 | -0.77 | -0.00 | -125.74 | -0.77 |
| 55 | -0.00 | 182.40 | -0.71 | 0.00 | -182.38 | -0.71 |
| 56 | -0.00 | 198.90 | -0.19 | 0.00 | -198.87 | -0.18 |
| 57 | 0.00 | 235.44 | -1.29 | 0.00 | -235.41 | -1.29 |
| 58 | -0.00 | 251.94 | -0.77 | 0.00 | -251.91 | -0.77 |
| 59 | -0.00 | 308.57 | -0.71 | 0.00 | -308.55 | -0.71 |
| 60 | -0.00 | 325.07 | -0.18 | 0.00 | -325.04 | -0.19 |
| 61 | 0.00 | 33.47 | -1.29 | 0.00 | -33.44 | -1.29 |
| 62 | -0.00 | 49.97 | -0.77 | 0.00 | -49.94 | -0.77 |
| 63 | 0.00 | 106.60 | -0.71 | 0.00 | -106.57 | -0.71 |
| 64 | -0.00 | 123.10 | -0.18 | 0.00 | -123.07 | -0.19 |
| 65 | 0.00 | 115.87 | -1.32 | 0.00 | -115.85 | -1.32 |
| 66 | 0.00 | 132.37 | -0.80 | 0.00 | -132.35 | -0.80 |
| 67 | 0.00 | 189.01 | -0.73 | 0.00 | -188.99 | -0.74 |
| 68 | 0.00 | 205.50 | -0.21 | 0.00 | -205.49 | -0.21 |
| 69 | -0.00 | 65.50 | -1.32 | -0.00 | -65.48 | -1.32 |
| 70 | -0.00 | 82.00 | -0.80 | -0.00 | -81.98 | -0.80 |
| 71 | -0.00 | 138.64 | -0.74 | 0.00 | -138.62 | -0.73 |
| 72 | -0.00 | 155.13 | -0.21 | 0.00 | -155.11 | -0.21 |
| 73 | 0.00 | 191.67 | -1.32 | 0.00 | -191.65 | -1.32 |
| 74 | -0.00 | 208.17 | -0.80 | 0.00 | -208.16 | -0.80 |
| 75 | -0.00 | 264.81 | -0.73 | 0.00 | -264.79 | -0.74 |
| 76 | -0.00 | 281.30 | -0.21 | 0.00 | -281.29 | -0.21 |
| 77 | 0.00 | -10.30 | -1.32 | 0.00 | 10.32 | -1.32 |
| 78 | -0.00 | 6.20 | -0.80 | -0.00 | -6.18 | -0.80 |
| 79 | 0.00 | 62.84 | -0.73 | 0.00 | -62.82 | -0.74 |
| 80 | -0.00 | 79.33 | -0.21 | 0.00 | -79.31 | -0.21 |
| 81 | 0.00 | 267.88 | 0.13 | 0.00 | -267.85 | 0.12 |
| 82 | 0.00 | 267.62 | 0.13 | 0.00 | -267.60 | 0.12 |
| 83 | -0.00 | 236.70 | 0.12 | 0.00 | -236.67 | 0.12 |
| 84 | -0.00 | 236.44 | 0.12 | 0.00 | -236.42 | 0.12 |
| 85 | -0.00 | 314.80 | 0.13 | 0.00 | -314.78 | 0.12 |
| 86 | -0.00 | 314.55 | 0.13 | 0.00 | -314.52 | 0.12 |
| 87 | -0.00 | 189.77 | 0.12 | 0.00 | -189.75 | 0.12 |
| 88 | -0.00 | 189.52 | 0.12 | 0.00 | -189.49 | 0.12 |
| 89 | 0.00 | 206.09 | 0.10 | 0.00 | -206.07 | 0.09 |
| 90 | 0.00 | 205.84 | 0.10 | 0.00 | -205.82 | 0.09 |
| 91 | -0.00 | 182.10 | 0.10 | 0.00 | -182.08 | 0.10 |
| 92 | -0.00 | 181.85 | 0.10 | 0.00 | -181.83 | 0.10 |
| 93 | -0.00 | 242.18 | 0.10 | 0.00 | -242.16 | 0.09 |
| 94 | -0.00 | 241.93 | 0.10 | 0.00 | -241.91 | 0.09 |
| 95 | -0.00 | 146.01 | 0.10 | 0.00 | -145.99 | 0.10 |
| 96 | -0.00 | 145.75 | 0.10 | 0.00 | -145.73 | 0.10 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=-0.00, N=478.18, M=0.00, N=-478.15

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =254.32

强度计算最大应力比 =0.848

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =227.19

平面内稳定计算最大应力比 =0.757

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =240.89

平面外稳定计算最大应力比 =0.803

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=369.89, M=0.00, N=-369.86

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =45.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=32. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

78. 钢 柱 78 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=41.5,λy=41.5

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 2 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 3 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 4 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 5 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 6 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 7 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 8 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 9 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 10 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 11 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 12 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 13 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 14 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 15 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 16 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 17 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 19 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 20 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 21 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 22 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 23 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 24 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 25 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 26 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 27 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 28 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 29 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 30 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 31 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 32 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 33 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 37 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 38 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 39 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 40 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 41 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 42 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 43 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 44 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 45 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 46 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 47 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 48 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 49 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 51 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 52 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 53 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 54 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 55 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 56 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 57 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 58 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 59 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 60 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 61 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 62 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 63 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 64 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 65 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 67 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 68 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 69 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 71 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 72 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 73 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 74 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 75 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 76 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 77 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 78 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 79 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 80 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 81 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 82 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 83 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 84 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 85 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 86 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 87 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 88 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 89 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 90 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 91 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 92 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 93 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 94 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 95 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 96 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 61, M=-0.00, N=-0.25, M=-0.00, N=0.30

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.69

强度计算最大应力比 =0.002

强度计算最大应力 < f=300.00

拉杆,平面内长细比 λ=41. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=41. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=3.35

79. 钢 柱 79 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.49, Ly=1.49; 长细比：λx=61.7,λy=61.7

构件长度=1.49; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 15.29 | 0.02 | 0.00 | -38.48 | 0.02 |
| 2 | -0.00 | 38.53 | 0.02 | 0.00 | -15.23 | 0.02 |
| 3 | -0.00 | 48.61 | 0.02 | 0.00 | -48.56 | 0.02 |
| 4 | -0.00 | 5.21 | 0.02 | 0.00 | -5.16 | 0.02 |
| 5 | -0.00 | 11.76 | 0.02 | 0.00 | -34.96 | 0.02 |
| 6 | -0.00 | 35.00 | 0.02 | 0.00 | -11.72 | 0.02 |
| 7 | -0.00 | 45.08 | 0.02 | 0.00 | -45.04 | 0.02 |
| 8 | -0.00 | 1.68 | 0.02 | 0.00 | -1.64 | 0.02 |
| 9 | -0.00 | 5.83 | 0.02 | 0.00 | -5.78 | 0.02 |
| 10 | -0.00 | 1.93 | 0.02 | 0.00 | -1.88 | 0.02 |
| 11 | -0.00 | 11.18 | 0.02 | 0.00 | -11.13 | 0.02 |
| 12 | -0.00 | 7.28 | 0.02 | 0.00 | -7.22 | 0.02 |
| 13 | 0.00 | 2.30 | 0.02 | -0.00 | -2.26 | 0.02 |
| 14 | -0.00 | -1.60 | 0.02 | 0.00 | 1.64 | 0.02 |
| 15 | -0.00 | 7.65 | 0.02 | 0.00 | -7.61 | 0.02 |
| 16 | -0.00 | 3.75 | 0.02 | 0.00 | -3.71 | 0.02 |
| 17 | -0.00 | 9.61 | 0.02 | 0.00 | -32.80 | 0.02 |
| 18 | -0.00 | 7.27 | 0.02 | 0.00 | -30.46 | 0.02 |
| 19 | -0.00 | 12.82 | 0.02 | 0.00 | -36.01 | 0.02 |
| 20 | -0.00 | 10.48 | 0.02 | 0.00 | -33.67 | 0.02 |
| 21 | -0.00 | 32.86 | 0.02 | 0.00 | -9.56 | 0.02 |
| 22 | -0.00 | 30.52 | 0.02 | 0.00 | -7.22 | 0.02 |
| 23 | -0.00 | 36.07 | 0.02 | 0.00 | -12.77 | 0.02 |
| 24 | -0.00 | 33.72 | 0.02 | 0.00 | -10.43 | 0.02 |
| 25 | -0.00 | 42.94 | 0.02 | 0.00 | -42.88 | 0.02 |
| 26 | -0.00 | 40.59 | 0.02 | 0.00 | -40.54 | 0.02 |
| 27 | -0.00 | 46.15 | 0.02 | 0.00 | -46.09 | 0.02 |
| 28 | -0.00 | 43.80 | 0.02 | 0.00 | -43.75 | 0.02 |
| 29 | -0.00 | -0.47 | 0.02 | 0.00 | 0.52 | 0.02 |
| 30 | -0.00 | -2.81 | 0.02 | 0.00 | 2.86 | 0.02 |
| 31 | -0.00 | 2.74 | 0.02 | 0.00 | -2.69 | 0.02 |
| 32 | -0.00 | 0.40 | 0.02 | 0.00 | -0.35 | 0.02 |
| 33 | -0.00 | 6.08 | 0.02 | 0.00 | -29.29 | 0.02 |
| 34 | -0.00 | 3.74 | 0.02 | 0.00 | -26.95 | 0.02 |
| 35 | -0.00 | 9.29 | 0.02 | 0.00 | -32.50 | 0.02 |
| 36 | -0.00 | 6.95 | 0.02 | 0.00 | -30.16 | 0.02 |
| 37 | -0.00 | 29.33 | 0.02 | 0.00 | -6.04 | 0.02 |
| 38 | -0.00 | 26.99 | 0.02 | 0.00 | -3.70 | 0.02 |
| 39 | -0.00 | 32.54 | 0.02 | 0.00 | -9.25 | 0.02 |
| 40 | -0.00 | 30.20 | 0.02 | 0.00 | -6.91 | 0.02 |
| 41 | -0.00 | 39.41 | 0.02 | 0.00 | -39.37 | 0.02 |
| 42 | -0.00 | 37.07 | 0.02 | 0.00 | -37.03 | 0.02 |
| 43 | -0.00 | 42.62 | 0.02 | 0.00 | -42.58 | 0.02 |
| 44 | -0.00 | 40.28 | 0.02 | 0.00 | -40.24 | 0.02 |
| 45 | -0.00 | -3.99 | 0.02 | 0.00 | 4.03 | 0.02 |
| 46 | -0.00 | -6.33 | 0.02 | 0.00 | 6.38 | 0.02 |
| 47 | -0.00 | -0.78 | 0.02 | 0.00 | 0.83 | 0.02 |
| 48 | -0.00 | -3.13 | 0.02 | 0.00 | 3.17 | 0.02 |
| 49 | -0.00 | 5.83 | 0.02 | 0.00 | -22.05 | 0.02 |
| 50 | -0.00 | 1.93 | 0.02 | 0.00 | -18.15 | 0.02 |
| 51 | -0.00 | 11.18 | 0.02 | 0.00 | -27.40 | 0.02 |
| 52 | -0.00 | 7.28 | 0.02 | 0.00 | -23.49 | 0.02 |
| 53 | -0.00 | 22.10 | 0.02 | 0.00 | -5.78 | 0.02 |
| 54 | -0.00 | 18.20 | 0.02 | 0.00 | -1.88 | 0.02 |
| 55 | -0.00 | 27.45 | 0.02 | 0.00 | -11.13 | 0.02 |
| 56 | -0.00 | 23.55 | 0.02 | 0.00 | -7.22 | 0.02 |
| 57 | -0.00 | 29.16 | 0.02 | 0.00 | -29.10 | 0.02 |
| 58 | -0.00 | 25.25 | 0.02 | 0.00 | -25.20 | 0.02 |
| 59 | -0.00 | 34.51 | 0.02 | 0.00 | -34.45 | 0.02 |
| 60 | -0.00 | 30.60 | 0.02 | 0.00 | -30.55 | 0.02 |
| 61 | -0.00 | -1.23 | 0.02 | 0.00 | 1.28 | 0.02 |
| 62 | -0.00 | -5.13 | 0.02 | 0.00 | 5.18 | 0.02 |
| 63 | -0.00 | 4.12 | 0.02 | 0.00 | -4.07 | 0.02 |
| 64 | -0.00 | 0.22 | 0.02 | 0.00 | -0.17 | 0.02 |
| 65 | 0.00 | 2.30 | 0.02 | 0.00 | -18.53 | 0.02 |
| 66 | -0.00 | -1.60 | 0.02 | 0.00 | -14.63 | 0.02 |
| 67 | -0.00 | 7.65 | 0.02 | 0.00 | -23.88 | 0.02 |
| 68 | -0.00 | 3.75 | 0.02 | 0.00 | -19.98 | 0.02 |
| 69 | -0.00 | 18.57 | 0.02 | -0.00 | -2.26 | 0.02 |
| 70 | -0.00 | 14.67 | 0.02 | 0.00 | 1.64 | 0.02 |
| 71 | -0.00 | 23.92 | 0.02 | 0.00 | -7.61 | 0.02 |
| 72 | -0.00 | 20.02 | 0.02 | 0.00 | -3.71 | 0.02 |
| 73 | -0.00 | 25.63 | 0.02 | 0.00 | -25.59 | 0.02 |
| 74 | -0.00 | 21.73 | 0.02 | 0.00 | -21.69 | 0.02 |
| 75 | -0.00 | 30.98 | 0.02 | 0.00 | -30.94 | 0.02 |
| 76 | -0.00 | 27.08 | 0.02 | 0.00 | -27.03 | 0.02 |
| 77 | -0.00 | -4.75 | 0.02 | 0.00 | 4.79 | 0.02 |
| 78 | -0.00 | -8.65 | 0.02 | 0.00 | 8.69 | 0.02 |
| 79 | -0.00 | 0.60 | 0.02 | 0.00 | -0.56 | 0.02 |
| 80 | -0.00 | -3.31 | 0.02 | 0.00 | 3.35 | 0.02 |
| 81 | -0.00 | 15.18 | 0.02 | 0.00 | -25.20 | 0.02 |
| 82 | -0.00 | 15.39 | 0.02 | 0.00 | -25.41 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | 25.26 | 0.02 | 0.00 | -15.13 | 0.02 |
| 84 | -0.00 | 25.46 | 0.02 | 0.00 | -15.34 | 0.02 |
| 85 | -0.00 | 29.62 | 0.02 | 0.00 | -29.57 | 0.02 |
| 86 | -0.00 | 29.83 | 0.02 | 0.00 | -29.78 | 0.02 |
| 87 | -0.00 | 10.82 | 0.02 | 0.00 | -10.76 | 0.02 |
| 88 | -0.00 | 11.02 | 0.02 | 0.00 | -10.97 | 0.02 |
| 89 | -0.00 | 11.66 | 0.02 | 0.00 | -19.36 | 0.02 |
| 90 | -0.00 | 11.86 | 0.02 | 0.00 | -19.57 | 0.02 |
| 91 | -0.00 | 19.40 | 0.02 | 0.00 | -11.62 | 0.02 |
| 92 | -0.00 | 19.61 | 0.02 | 0.00 | -11.82 | 0.02 |
| 93 | -0.00 | 22.76 | 0.02 | 0.00 | -22.72 | 0.02 |
| 94 | -0.00 | 22.97 | 0.02 | 0.00 | -22.93 | 0.02 |
| 95 | -0.00 | 8.30 | 0.02 | 0.00 | -8.26 | 0.02 |
| 96 | -0.00 | 8.50 | 0.02 | 0.00 | -8.46 | 0.02 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=-0.00, N=48.61, M=0.00, N=-48.56

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =133.93

强度计算最大应力比 =0.446

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =148.44

平面内稳定计算最大应力比 =0.495

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =148.44

平面外稳定计算最大应力比 =0.495

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=-0.00, N=15.29, M=0.00, N=-38.48

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=35.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =35.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=62. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=62. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=4.98

80. 钢 柱 80 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.35, Ly=1.35; 长细比：λx=55.8,λy=55.8

构件长度=1.35; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -21.28 | -0.02 | -0.00 | 7.83 | -0.02 |
| 2 | 0.00 | -13.34 | -0.02 | -0.00 | 26.87 | -0.02 |
| 3 | 0.00 | 1.58 | -0.02 | -0.00 | -1.54 | -0.02 |
| 4 | 0.00 | -36.20 | -0.02 | -0.00 | 36.25 | -0.02 |
| 5 | 0.00 | -19.02 | -0.02 | -0.00 | 5.56 | -0.02 |
| 6 | 0.00 | -11.07 | -0.02 | -0.00 | 24.60 | -0.02 |
| 7 | 0.00 | 3.85 | -0.02 | -0.00 | -3.82 | -0.02 |
| 8 | 0.00 | -33.94 | -0.02 | -0.00 | 33.97 | -0.02 |
| 9 | 0.00 | -5.09 | -0.02 | -0.00 | 5.13 | -0.02 |
| 10 | 0.00 | -0.15 | -0.02 | -0.00 | 0.19 | -0.02 |
| 11 | 0.00 | -8.34 | -0.02 | -0.00 | 8.39 | -0.02 |
| 12 | 0.00 | -3.40 | -0.02 | -0.00 | 3.45 | -0.02 |
| 13 | -0.00 | -2.82 | -0.02 | -0.00 | 2.85 | -0.02 |
| 14 | 0.00 | 2.12 | -0.02 | -0.00 | -2.09 | -0.02 |
| 15 | 0.00 | -6.08 | -0.02 | -0.00 | 6.11 | -0.02 |
| 16 | 0.00 | -1.14 | -0.02 | -0.00 | 1.17 | -0.02 |
| 17 | 0.00 | -18.44 | -0.02 | -0.00 | 4.99 | -0.02 |
| 18 | 0.00 | -15.48 | -0.02 | -0.00 | 2.03 | -0.02 |
| 19 | 0.00 | -20.40 | -0.02 | -0.00 | 6.95 | -0.02 |
| 20 | 0.00 | -17.43 | -0.02 | -0.00 | 3.98 | -0.02 |
| 21 | 0.00 | -10.50 | -0.02 | -0.00 | 24.03 | -0.02 |
| 22 | 0.00 | -7.53 | -0.02 | -0.00 | 21.07 | -0.02 |
| 23 | 0.00 | -12.45 | -0.02 | -0.00 | 25.99 | -0.02 |
| 24 | 0.00 | -9.49 | -0.02 | -0.00 | 23.02 | -0.02 |
| 25 | 0.00 | 4.42 | -0.02 | -0.00 | -4.38 | -0.02 |
| 26 | 0.00 | 7.39 | -0.02 | -0.00 | -7.34 | -0.02 |
| 27 | 0.00 | 2.47 | -0.02 | -0.00 | -2.43 | -0.02 |
| 28 | 0.00 | 5.43 | -0.02 | -0.00 | -5.39 | -0.02 |
| 29 | 0.00 | -33.36 | -0.02 | -0.00 | 33.41 | -0.02 |
| 30 | 0.00 | -30.40 | -0.02 | -0.00 | 30.44 | -0.02 |
| 31 | 0.00 | -35.32 | -0.02 | -0.00 | 35.36 | -0.02 |
| 32 | 0.00 | -32.35 | -0.02 | -0.00 | 32.40 | -0.02 |
| 33 | 0.00 | -16.18 | -0.02 | -0.00 | 2.72 | -0.02 |
| 34 | 0.00 | -13.21 | -0.02 | -0.00 | -0.24 | -0.02 |
| 35 | 0.00 | -18.13 | -0.02 | -0.00 | 4.67 | -0.02 |
| 36 | 0.00 | -15.17 | -0.02 | -0.00 | 1.71 | -0.02 |
| 37 | 0.00 | -8.23 | -0.02 | -0.00 | 21.76 | -0.02 |
| 38 | 0.00 | -5.27 | -0.02 | -0.00 | 18.79 | -0.02 |
| 39 | 0.00 | -10.19 | -0.02 | -0.00 | 23.71 | -0.02 |
| 40 | 0.00 | -7.22 | -0.02 | -0.00 | 20.75 | -0.02 |
| 41 | 0.00 | 6.69 | -0.02 | -0.00 | -6.66 | -0.02 |
| 42 | 0.00 | 9.65 | -0.02 | -0.00 | -9.62 | -0.02 |
| 43 | 0.00 | 4.73 | -0.02 | -0.00 | -4.70 | -0.02 |
| 44 | 0.00 | 7.70 | -0.02 | -0.00 | -7.67 | -0.02 |
| 45 | 0.00 | -31.10 | -0.02 | -0.00 | 31.13 | -0.02 |
| 46 | 0.00 | -28.14 | -0.02 | -0.00 | 28.17 | -0.02 |
| 47 | 0.00 | -33.05 | -0.02 | -0.00 | 33.09 | -0.02 |
| 48 | 0.00 | -30.09 | -0.02 | -0.00 | 30.12 | -0.02 |
| 49 | 0.00 | -13.11 | -0.02 | -0.00 | 3.71 | -0.02 |
| 50 | 0.00 | -8.17 | -0.02 | -0.00 | -1.23 | -0.02 |
| 51 | 0.00 | -16.37 | -0.02 | -0.00 | 6.97 | -0.02 |
| 52 | 0.00 | -11.43 | -0.02 | -0.00 | 2.03 | -0.02 |
| 53 | 0.00 | -7.55 | -0.02 | -0.00 | 17.04 | -0.02 |
| 54 | 0.00 | -2.61 | -0.02 | -0.00 | 12.10 | -0.02 |
| 55 | 0.00 | -10.81 | -0.02 | -0.00 | 20.29 | -0.02 |
| 56 | 0.00 | -5.87 | -0.02 | -0.00 | 15.35 | -0.02 |
| 57 | 0.00 | 2.90 | -0.02 | -0.00 | -2.85 | -0.02 |
| 58 | 0.00 | 7.83 | -0.02 | -0.00 | -7.79 | -0.02 |
| 59 | 0.00 | -0.36 | -0.02 | -0.00 | 0.41 | -0.02 |
| 60 | 0.00 | 4.58 | -0.02 | -0.00 | -4.54 | -0.02 |
| 61 | 0.00 | -23.56 | -0.02 | -0.00 | 23.60 | -0.02 |
| 62 | 0.00 | -18.62 | -0.02 | -0.00 | 18.66 | -0.02 |
| 63 | 0.00 | -26.81 | -0.02 | -0.00 | 26.86 | -0.02 |
| 64 | 0.00 | -21.87 | -0.02 | -0.00 | 21.92 | -0.02 |
| 65 | 0.00 | -10.85 | -0.02 | -0.00 | 1.43 | -0.02 |
| 66 | 0.00 | -5.91 | -0.02 | 0.00 | -3.50 | -0.02 |
| 67 | 0.00 | -14.10 | -0.02 | -0.00 | 4.69 | -0.02 |
| 68 | 0.00 | -9.16 | -0.02 | -0.00 | -0.25 | -0.02 |
| 69 | -0.00 | -5.28 | -0.02 | -0.00 | 14.76 | -0.02 |
| 70 | 0.00 | -0.35 | -0.02 | -0.00 | 9.82 | -0.02 |
| 71 | 0.00 | -8.54 | -0.02 | -0.00 | 18.02 | -0.02 |
| 72 | 0.00 | -3.60 | -0.02 | -0.00 | 13.08 | -0.02 |
| 73 | 0.00 | 5.16 | -0.02 | -0.00 | -5.13 | -0.02 |
| 74 | 0.00 | 10.10 | -0.02 | -0.00 | -10.07 | -0.02 |
| 75 | 0.00 | 1.90 | -0.02 | -0.00 | -1.87 | -0.02 |
| 76 | 0.00 | 6.84 | -0.02 | -0.00 | -6.81 | -0.02 |
| 77 | 0.00 | -21.29 | -0.02 | -0.00 | 21.32 | -0.02 |
| 78 | 0.00 | -16.35 | -0.02 | -0.00 | 16.38 | -0.02 |
| 79 | 0.00 | -24.55 | -0.02 | -0.00 | 24.58 | -0.02 |
| 80 | 0.00 | -19.61 | -0.02 | -0.00 | 19.64 | -0.02 |
| 81 | 0.00 | -14.68 | -0.02 | -0.00 | 8.88 | -0.02 |
| 82 | 0.00 | -14.89 | -0.02 | -0.00 | 9.08 | -0.02 |
| 83 | 0.00 | -11.24 | -0.02 | -0.00 | 17.13 | -0.02 |
| 84 | 0.00 | -11.44 | -0.02 | -0.00 | 17.33 | -0.02 |
| 85 | 0.00 | -4.78 | -0.02 | -0.00 | 4.82 | -0.02 |
| 86 | 0.00 | -4.98 | -0.02 | -0.00 | 5.02 | -0.02 |
| 87 | 0.00 | -21.15 | -0.02 | -0.00 | 21.19 | -0.02 |
| 88 | 0.00 | -21.35 | -0.02 | -0.00 | 21.39 | -0.02 |
| 89 | 0.00 | -11.27 | -0.02 | -0.00 | 6.81 | -0.02 |
| 90 | 0.00 | -11.47 | -0.02 | -0.00 | 7.01 | -0.02 |
| 91 | 0.00 | -8.62 | -0.02 | -0.00 | 13.15 | -0.02 |
| 92 | 0.00 | -8.82 | -0.02 | -0.00 | 13.36 | -0.02 |
| 93 | 0.00 | -3.65 | -0.02 | -0.00 | 3.68 | -0.02 |
| 94 | 0.00 | -3.85 | -0.02 | -0.00 | 3.88 | -0.02 |
| 95 | 0.00 | -16.25 | -0.02 | -0.00 | 16.28 | -0.02 |
| 96 | 0.00 | -16.45 | -0.02 | -0.00 | 16.48 | -0.02 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=0.00, N=-36.20, M=-0.00, N=36.25

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =99.75

强度计算最大应力比 =0.332

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 74, M=0.00, N=10.10, M=-0.00, N=-10.07

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =29.53

平面内稳定计算最大应力比 =0.098

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =29.53

平面外稳定计算最大应力比 =0.098

腹板容许高厚比计算对应组合号: 3, M=0.00, N=1.58, M=-0.00, N=-1.54

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =66.20

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=35.00 < [D/T]=66.20

压杆,平面内长细比 λ=56. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=56. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=4.51

81. 钢 柱 81 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=2.00; 长细比：λx=16.2,λy=32.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.99

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 297.93 | -0.12 | -0.00 | -297.90 | -0.12 |
| 2 | -0.00 | 369.89 | -0.13 | -0.00 | -369.86 | -0.12 |
| 3 | 0.00 | 478.17 | -0.13 | -0.00 | -478.15 | -0.12 |
| 4 | 0.00 | 189.64 | -0.12 | -0.00 | -189.62 | -0.12 |
| 5 | 0.00 | 254.16 | -0.10 | -0.00 | -254.15 | -0.10 |
| 6 | -0.00 | 326.12 | -0.10 | -0.00 | -326.10 | -0.09 |
| 7 | 0.00 | 434.41 | -0.10 | -0.00 | -434.39 | -0.09 |
| 8 | 0.00 | 145.88 | -0.10 | -0.00 | -145.86 | -0.10 |
| 9 | 0.00 | 49.97 | 0.77 | -0.00 | -49.94 | 0.77 |
| 10 | -0.00 | 33.47 | 1.29 | -0.00 | -33.44 | 1.29 |
| 11 | 0.00 | 123.10 | 0.18 | -0.00 | -123.08 | 0.19 |
| 12 | -0.00 | 106.60 | 0.71 | -0.00 | -106.57 | 0.71 |
| 13 | 0.00 | 6.21 | 0.80 | 0.00 | -6.19 | 0.80 |
| 14 | -0.00 | -10.30 | 1.32 | -0.00 | 10.32 | 1.32 |
| 15 | 0.00 | 79.34 | 0.21 | -0.00 | -79.32 | 0.21 |
| 16 | -0.00 | 62.83 | 0.73 | -0.00 | -62.81 | 0.74 |
| 17 | 0.00 | 214.12 | 0.41 | -0.00 | -214.10 | 0.41 |
| 18 | 0.00 | 204.22 | 0.73 | -0.00 | -204.20 | 0.73 |
| 19 | 0.00 | 258.00 | 0.06 | -0.00 | -257.98 | 0.06 |
| 20 | 0.00 | 248.10 | 0.37 | -0.00 | -248.07 | 0.37 |
| 21 | -0.00 | 286.08 | 0.41 | -0.00 | -286.06 | 0.41 |
| 22 | -0.00 | 276.18 | 0.72 | -0.00 | -276.16 | 0.73 |
| 23 | -0.00 | 329.96 | 0.06 | -0.00 | -329.94 | 0.06 |
| 24 | -0.00 | 320.06 | 0.37 | -0.00 | -320.03 | 0.38 |
| 25 | 0.00 | 394.37 | 0.41 | -0.00 | -394.34 | 0.41 |
| 26 | 0.00 | 384.47 | 0.72 | -0.00 | -384.44 | 0.73 |
| 27 | 0.00 | 438.25 | 0.06 | -0.00 | -438.22 | 0.06 |
| 28 | 0.00 | 428.34 | 0.37 | -0.00 | -428.32 | 0.38 |
| 29 | 0.00 | 105.84 | 0.41 | -0.00 | -105.81 | 0.41 |
| 30 | -0.00 | 95.94 | 0.73 | -0.00 | -95.91 | 0.73 |
| 31 | 0.00 | 149.72 | 0.06 | -0.00 | -149.69 | 0.06 |
| 32 | -0.00 | 139.81 | 0.37 | -0.00 | -139.79 | 0.37 |
| 33 | 0.00 | 170.36 | 0.44 | 0.00 | -170.34 | 0.44 |
| 34 | 0.00 | 160.46 | 0.75 | -0.00 | -160.44 | 0.75 |
| 35 | 0.00 | 214.24 | 0.09 | -0.00 | -214.22 | 0.09 |
| 36 | 0.00 | 204.34 | 0.40 | -0.00 | -204.32 | 0.40 |
| 37 | -0.00 | 242.32 | 0.44 | -0.00 | -242.30 | 0.44 |
| 38 | -0.00 | 232.42 | 0.75 | -0.00 | -232.40 | 0.76 |
| 39 | -0.00 | 286.20 | 0.09 | -0.00 | -286.18 | 0.09 |
| 40 | -0.00 | 276.29 | 0.40 | -0.00 | -276.28 | 0.40 |
| 41 | 0.00 | 350.60 | 0.44 | -0.00 | -350.59 | 0.44 |
| 42 | 0.00 | 340.70 | 0.75 | -0.00 | -340.68 | 0.76 |
| 43 | 0.00 | 394.48 | 0.09 | -0.00 | -394.46 | 0.09 |
| 44 | 0.00 | 384.58 | 0.40 | -0.00 | -384.56 | 0.40 |
| 45 | 0.00 | 62.08 | 0.44 | -0.00 | -62.06 | 0.44 |
| 46 | -0.00 | 52.17 | 0.75 | -0.00 | -52.15 | 0.75 |
| 47 | 0.00 | 105.95 | 0.09 | -0.00 | -105.93 | 0.09 |
| 48 | -0.00 | 96.05 | 0.40 | -0.00 | -96.03 | 0.40 |
| 49 | 0.00 | 125.77 | 0.77 | 0.00 | -125.74 | 0.77 |
| 50 | 0.00 | 109.27 | 1.29 | -0.00 | -109.24 | 1.29 |
| 51 | 0.00 | 198.90 | 0.19 | -0.00 | -198.88 | 0.18 |
| 52 | 0.00 | 182.39 | 0.71 | -0.00 | -182.37 | 0.71 |
| 53 | -0.00 | 176.14 | 0.77 | -0.00 | -176.12 | 0.77 |
| 54 | -0.00 | 159.64 | 1.29 | -0.00 | -159.61 | 1.29 |
| 55 | -0.00 | 249.27 | 0.18 | -0.00 | -249.25 | 0.19 |
| 56 | -0.00 | 232.77 | 0.70 | -0.00 | -232.74 | 0.71 |
| 57 | 0.00 | 251.94 | 0.77 | -0.00 | -251.92 | 0.77 |
| 58 | -0.00 | 235.44 | 1.29 | -0.00 | -235.41 | 1.29 |
| 59 | 0.00 | 325.07 | 0.18 | -0.00 | -325.05 | 0.19 |
| 60 | 0.00 | 308.57 | 0.71 | -0.00 | -308.54 | 0.71 |
| 61 | 0.00 | 49.97 | 0.77 | -0.00 | -49.94 | 0.77 |
| 62 | -0.00 | 33.47 | 1.29 | -0.00 | -33.44 | 1.29 |
| 63 | 0.00 | 123.10 | 0.18 | -0.00 | -123.08 | 0.19 |
| 64 | -0.00 | 106.60 | 0.71 | -0.00 | -106.57 | 0.71 |
| 65 | 0.00 | 82.01 | 0.80 | 0.00 | -81.99 | 0.80 |
| 66 | 0.00 | 65.50 | 1.32 | 0.00 | -65.48 | 1.32 |
| 67 | 0.00 | 155.14 | 0.21 | -0.00 | -155.12 | 0.21 |
| 68 | 0.00 | 138.63 | 0.74 | -0.00 | -138.61 | 0.73 |
| 69 | -0.00 | 132.38 | 0.80 | -0.00 | -132.36 | 0.80 |
| 70 | -0.00 | 115.87 | 1.32 | -0.00 | -115.85 | 1.32 |
| 71 | -0.00 | 205.51 | 0.21 | -0.00 | -205.49 | 0.21 |
| 72 | -0.00 | 189.00 | 0.73 | -0.00 | -188.98 | 0.74 |
| 73 | 0.00 | 208.18 | 0.80 | -0.00 | -208.16 | 0.80 |
| 74 | -0.00 | 191.67 | 1.32 | -0.00 | -191.65 | 1.32 |
| 75 | 0.00 | 281.31 | 0.21 | -0.00 | -281.29 | 0.21 |
| 76 | 0.00 | 264.80 | 0.73 | -0.00 | -264.78 | 0.74 |
| 77 | 0.00 | 6.21 | 0.80 | 0.00 | -6.19 | 0.80 |
| 78 | -0.00 | -10.30 | 1.32 | -0.00 | 10.32 | 1.32 |
| 79 | 0.00 | 79.34 | 0.21 | -0.00 | -79.32 | 0.21 |
| 80 | -0.00 | 62.83 | 0.73 | -0.00 | -62.81 | 0.74 |
| 81 | 0.00 | 236.44 | -0.12 | -0.00 | -236.42 | -0.12 |
| 82 | 0.00 | 236.69 | -0.12 | -0.00 | -236.67 | -0.12 |
| 83 | -0.00 | 267.62 | -0.13 | -0.00 | -267.60 | -0.12 |
| 84 | -0.00 | 267.87 | -0.13 | -0.00 | -267.85 | -0.12 |
| 85 | 0.00 | 314.55 | -0.13 | -0.00 | -314.52 | -0.12 |
| 86 | 0.00 | 314.80 | -0.13 | -0.00 | -314.77 | -0.12 |
| 87 | 0.00 | 189.52 | -0.12 | -0.00 | -189.49 | -0.12 |
| 88 | 0.00 | 189.77 | -0.12 | -0.00 | -189.74 | -0.12 |
| 89 | 0.00 | 181.85 | -0.10 | -0.00 | -181.83 | -0.10 |
| 90 | 0.00 | 182.10 | -0.10 | -0.00 | -182.08 | -0.10 |
| 91 | -0.00 | 205.84 | -0.10 | -0.00 | -205.82 | -0.09 |
| 92 | -0.00 | 206.09 | -0.10 | -0.00 | -206.07 | -0.09 |
| 93 | 0.00 | 241.93 | -0.10 | -0.00 | -241.91 | -0.09 |
| 94 | 0.00 | 242.18 | -0.10 | -0.00 | -242.16 | -0.09 |
| 95 | 0.00 | 145.75 | -0.10 | -0.00 | -145.73 | -0.10 |
| 96 | 0.00 | 146.00 | -0.10 | -0.00 | -145.99 | -0.10 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=0.00, N=478.17, M=-0.00, N=-478.15

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =254.32

强度计算最大应力比 =0.848

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =227.18

平面内稳定计算最大应力比 =0.757

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =240.89

平面外稳定计算最大应力比 =0.803

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=297.93, M=-0.00, N=-297.90

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =45.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=32. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

82. 钢 柱 82 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.35, Ly=1.35; 长细比：λx=55.8,λy=55.8

构件长度=1.35; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | -13.34 | 0.02 | 0.00 | 26.87 | 0.02 |
| 2 | -0.00 | -21.28 | 0.02 | 0.00 | 7.83 | 0.02 |
| 3 | -0.00 | 1.58 | 0.02 | 0.00 | -1.54 | 0.02 |
| 4 | -0.00 | -36.20 | 0.02 | 0.00 | 36.25 | 0.02 |
| 5 | -0.00 | -11.07 | 0.02 | 0.00 | 24.60 | 0.02 |
| 6 | -0.00 | -19.02 | 0.02 | 0.00 | 5.56 | 0.02 |
| 7 | -0.00 | 3.85 | 0.02 | 0.00 | -3.82 | 0.02 |
| 8 | -0.00 | -33.94 | 0.02 | 0.00 | 33.97 | 0.02 |
| 9 | -0.00 | -0.15 | 0.02 | 0.00 | 0.19 | 0.02 |
| 10 | -0.00 | -5.09 | 0.02 | 0.00 | 5.13 | 0.02 |
| 11 | -0.00 | -3.40 | 0.02 | 0.00 | 3.45 | 0.02 |
| 12 | -0.00 | -8.34 | 0.02 | 0.00 | 8.39 | 0.02 |
| 13 | -0.00 | 2.12 | 0.02 | 0.00 | -2.09 | 0.02 |
| 14 | 0.00 | -2.82 | 0.02 | 0.00 | 2.85 | 0.02 |
| 15 | -0.00 | -1.14 | 0.02 | 0.00 | 1.17 | 0.02 |
| 16 | -0.00 | -6.08 | 0.02 | 0.00 | 6.11 | 0.02 |
| 17 | -0.00 | -7.54 | 0.02 | 0.00 | 21.07 | 0.02 |
| 18 | -0.00 | -10.50 | 0.02 | 0.00 | 24.03 | 0.02 |
| 19 | -0.00 | -9.49 | 0.02 | 0.00 | 23.02 | 0.02 |
| 20 | -0.00 | -12.45 | 0.02 | 0.00 | 25.99 | 0.02 |
| 21 | -0.00 | -15.48 | 0.02 | 0.00 | 2.03 | 0.02 |
| 22 | -0.00 | -18.44 | 0.02 | 0.00 | 5.00 | 0.02 |
| 23 | -0.00 | -17.43 | 0.02 | 0.00 | 3.99 | 0.02 |
| 24 | -0.00 | -20.40 | 0.02 | 0.00 | 6.95 | 0.02 |
| 25 | -0.00 | 7.39 | 0.02 | 0.00 | -7.34 | 0.02 |
| 26 | -0.00 | 4.42 | 0.02 | 0.00 | -4.38 | 0.02 |
| 27 | -0.00 | 5.43 | 0.02 | 0.00 | -5.39 | 0.02 |
| 28 | -0.00 | 2.47 | 0.02 | 0.00 | -2.42 | 0.02 |
| 29 | -0.00 | -30.40 | 0.02 | 0.00 | 30.44 | 0.02 |
| 30 | -0.00 | -33.37 | 0.02 | 0.00 | 33.41 | 0.02 |
| 31 | -0.00 | -32.36 | 0.02 | 0.00 | 32.40 | 0.02 |
| 32 | -0.00 | -35.32 | 0.02 | 0.00 | 35.36 | 0.02 |
| 33 | -0.00 | -5.27 | 0.02 | 0.00 | 18.80 | 0.02 |
| 34 | -0.00 | -8.23 | 0.02 | 0.00 | 21.76 | 0.02 |
| 35 | -0.00 | -7.22 | 0.02 | 0.00 | 20.75 | 0.02 |
| 36 | -0.00 | -10.19 | 0.02 | 0.00 | 23.71 | 0.02 |
| 37 | -0.00 | -13.22 | 0.02 | 0.00 | -0.24 | 0.02 |
| 38 | -0.00 | -16.18 | 0.02 | 0.00 | 2.72 | 0.02 |
| 39 | -0.00 | -15.17 | 0.02 | 0.00 | 1.71 | 0.02 |
| 40 | -0.00 | -18.13 | 0.02 | 0.00 | 4.67 | 0.02 |
| 41 | -0.00 | 9.65 | 0.02 | 0.00 | -9.62 | 0.02 |
| 42 | -0.00 | 6.69 | 0.02 | 0.00 | -6.65 | 0.02 |
| 43 | -0.00 | 7.70 | 0.02 | 0.00 | -7.66 | 0.02 |
| 44 | -0.00 | 4.73 | 0.02 | 0.00 | -4.70 | 0.02 |
| 45 | -0.00 | -28.14 | 0.02 | 0.00 | 28.17 | 0.02 |
| 46 | -0.00 | -31.10 | 0.02 | 0.00 | 31.13 | 0.02 |
| 47 | -0.00 | -30.09 | 0.02 | 0.00 | 30.12 | 0.02 |
| 48 | -0.00 | -33.05 | 0.02 | 0.00 | 33.09 | 0.02 |
| 49 | -0.00 | -2.61 | 0.02 | 0.00 | 12.10 | 0.02 |
| 50 | -0.00 | -7.55 | 0.02 | 0.00 | 17.04 | 0.02 |
| 51 | -0.00 | -5.87 | 0.02 | 0.00 | 15.36 | 0.02 |
| 52 | -0.00 | -10.81 | 0.02 | 0.00 | 20.30 | 0.02 |
| 53 | -0.00 | -8.17 | 0.02 | 0.00 | -1.23 | 0.02 |
| 54 | -0.00 | -13.11 | 0.02 | 0.00 | 3.71 | 0.02 |
| 55 | -0.00 | -11.43 | 0.02 | 0.00 | 2.03 | 0.02 |
| 56 | -0.00 | -16.37 | 0.02 | 0.00 | 6.97 | 0.02 |
| 57 | -0.00 | 7.83 | 0.02 | 0.00 | -7.79 | 0.02 |
| 58 | -0.00 | 2.89 | 0.02 | 0.00 | -2.85 | 0.02 |
| 59 | -0.00 | 4.58 | 0.02 | 0.00 | -4.53 | 0.02 |
| 60 | -0.00 | -0.36 | 0.02 | 0.00 | 0.41 | 0.02 |
| 61 | -0.00 | -18.62 | 0.02 | 0.00 | 18.66 | 0.02 |
| 62 | -0.00 | -23.56 | 0.02 | 0.00 | 23.60 | 0.02 |
| 63 | -0.00 | -21.87 | 0.02 | 0.00 | 21.92 | 0.02 |
| 64 | -0.00 | -26.81 | 0.02 | 0.00 | 26.86 | 0.02 |
| 65 | -0.00 | -0.35 | 0.02 | 0.00 | 9.82 | 0.02 |
| 66 | 0.00 | -5.28 | 0.02 | 0.00 | 14.76 | 0.02 |
| 67 | -0.00 | -3.60 | 0.02 | 0.00 | 13.08 | 0.02 |
| 68 | -0.00 | -8.54 | 0.02 | 0.00 | 18.02 | 0.02 |
| 69 | -0.00 | -5.91 | 0.02 | -0.00 | -3.50 | 0.02 |
| 70 | -0.00 | -10.85 | 0.02 | 0.00 | 1.44 | 0.02 |
| 71 | -0.00 | -9.16 | 0.02 | 0.00 | -0.25 | 0.02 |
| 72 | -0.00 | -14.10 | 0.02 | 0.00 | 4.69 | 0.02 |
| 73 | -0.00 | 10.10 | 0.02 | 0.00 | -10.07 | 0.02 |
| 74 | -0.00 | 5.16 | 0.02 | 0.00 | -5.13 | 0.02 |
| 75 | -0.00 | 6.84 | 0.02 | 0.00 | -6.81 | 0.02 |
| 76 | -0.00 | 1.90 | 0.02 | 0.00 | -1.87 | 0.02 |
| 77 | -0.00 | -16.35 | 0.02 | 0.00 | 16.39 | 0.02 |
| 78 | -0.00 | -21.29 | 0.02 | 0.00 | 21.32 | 0.02 |
| 79 | -0.00 | -19.61 | 0.02 | 0.00 | 19.64 | 0.02 |
| 80 | -0.00 | -24.55 | 0.02 | 0.00 | 24.58 | 0.02 |
| 81 | -0.00 | -11.44 | 0.02 | 0.00 | 17.33 | 0.02 |
| 82 | -0.00 | -11.24 | 0.02 | 0.00 | 17.13 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | -14.89 | 0.02 | 0.00 | 9.08 | 0.02 |
| 84 | -0.00 | -14.68 | 0.02 | 0.00 | 8.88 | 0.02 |
| 85 | -0.00 | -4.98 | 0.02 | 0.00 | 5.02 | 0.02 |
| 86 | -0.00 | -4.78 | 0.02 | 0.00 | 4.82 | 0.02 |
| 87 | -0.00 | -21.35 | 0.02 | 0.00 | 21.39 | 0.02 |
| 88 | -0.00 | -21.15 | 0.02 | 0.00 | 21.19 | 0.02 |
| 89 | -0.00 | -8.83 | 0.02 | 0.00 | 13.36 | 0.02 |
| 90 | -0.00 | -8.62 | 0.02 | 0.00 | 13.15 | 0.02 |
| 91 | -0.00 | -11.47 | 0.02 | 0.00 | 7.01 | 0.02 |
| 92 | -0.00 | -11.27 | 0.02 | 0.00 | 6.81 | 0.02 |
| 93 | -0.00 | -3.85 | 0.02 | 0.00 | 3.88 | 0.02 |
| 94 | -0.00 | -3.65 | 0.02 | 0.00 | 3.68 | 0.02 |
| 95 | -0.00 | -16.45 | 0.02 | 0.00 | 16.48 | 0.02 |
| 96 | -0.00 | -16.25 | 0.02 | 0.00 | 16.28 | 0.02 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=-0.00, N=-36.20, M=0.00, N=36.25

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =99.75

强度计算最大应力比 =0.332

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 73, M=-0.00, N=10.10, M=0.00, N=-10.07

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =29.53

平面内稳定计算最大应力比 =0.098

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =29.53

平面外稳定计算最大应力比 =0.098

腹板容许高厚比计算对应组合号: 3, M=-0.00, N=1.58, M=0.00, N=-1.54

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =66.20

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=35.00 < [D/T]=66.20

压杆,平面内长细比 λ=56. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=56. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=4.51

83. 钢 柱 83 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=41.5,λy=41.5

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 2 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 3 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 4 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 6 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | -0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 7 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 8 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | -0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 9 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 10 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 11 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 12 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 13 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 14 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 15 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 16 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 17 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 19 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 20 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 21 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 22 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 23 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 24 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 25 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 26 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 27 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 28 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 29 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 30 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 31 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 32 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 33 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 37 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 38 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 39 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 40 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 41 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 42 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 43 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 44 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 45 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 46 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 47 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 48 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 49 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 51 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 52 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 53 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 54 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 55 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 56 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 57 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 58 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 59 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 60 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 61 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 62 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 63 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 64 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 65 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 67 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 68 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 69 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 71 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 72 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | -0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 73 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 74 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 75 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 76 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 77 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 78 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 79 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 80 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | -0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 81 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 82 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 83 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 84 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 85 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 86 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 87 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 88 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 89 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 90 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 91 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 92 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 93 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 94 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 95 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 96 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 62, M=-0.00, N=-0.25, M=-0.00, N=0.30

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.69

强度计算最大应力比 =0.002

强度计算最大应力 < f=300.00

拉杆,平面内长细比 λ=41. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=41. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=3.35

84. 钢 柱 84 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.49, Ly=1.49; 长细比：λx=61.7,λy=61.7

构件长度=1.49; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 38.54 | -0.02 | -0.00 | -15.24 | -0.02 |
| 2 | 0.00 | 15.29 | -0.02 | -0.00 | -38.49 | -0.02 |
| 3 | 0.00 | 48.62 | -0.02 | -0.00 | -48.56 | -0.02 |
| 4 | 0.00 | 5.21 | -0.02 | -0.00 | -5.16 | -0.02 |
| 5 | 0.00 | 35.01 | -0.02 | -0.00 | -11.72 | -0.02 |
| 6 | 0.00 | 11.76 | -0.02 | -0.00 | -34.97 | -0.02 |
| 7 | 0.00 | 45.09 | -0.02 | -0.00 | -45.05 | -0.02 |
| 8 | 0.00 | 1.68 | -0.02 | -0.00 | -1.64 | -0.02 |
| 9 | 0.00 | 1.93 | -0.02 | -0.00 | -1.88 | -0.02 |
| 10 | 0.00 | 5.83 | -0.02 | -0.00 | -5.78 | -0.02 |
| 11 | 0.00 | 7.28 | -0.02 | -0.00 | -7.23 | -0.02 |
| 12 | 0.00 | 11.18 | -0.02 | -0.00 | -11.13 | -0.02 |
| 13 | 0.00 | -1.60 | -0.02 | -0.00 | 1.64 | -0.02 |
| 14 | -0.00 | 2.30 | -0.02 | 0.00 | -2.26 | -0.02 |
| 15 | 0.00 | 3.75 | -0.02 | -0.00 | -3.71 | -0.02 |
| 16 | 0.00 | 7.65 | -0.02 | -0.00 | -7.61 | -0.02 |
| 17 | 0.00 | 30.52 | -0.02 | -0.00 | -7.22 | -0.02 |
| 18 | 0.00 | 32.86 | -0.02 | -0.00 | -9.56 | -0.02 |
| 19 | 0.00 | 33.73 | -0.02 | -0.00 | -10.43 | -0.02 |
| 20 | 0.00 | 36.07 | -0.02 | -0.00 | -12.77 | -0.02 |
| 21 | 0.00 | 7.27 | -0.02 | -0.00 | -30.47 | -0.02 |
| 22 | 0.00 | 9.61 | -0.02 | -0.00 | -32.81 | -0.02 |
| 23 | 0.00 | 10.48 | -0.02 | -0.00 | -33.68 | -0.02 |
| 24 | 0.00 | 12.82 | -0.02 | -0.00 | -36.02 | -0.02 |
| 25 | 0.00 | 40.60 | -0.02 | -0.00 | -40.55 | -0.02 |
| 26 | 0.00 | 42.94 | -0.02 | -0.00 | -42.89 | -0.02 |
| 27 | 0.00 | 43.81 | -0.02 | -0.00 | -43.76 | -0.02 |
| 28 | 0.00 | 46.15 | -0.02 | -0.00 | -46.10 | -0.02 |
| 29 | 0.00 | -2.80 | -0.02 | -0.00 | 2.86 | -0.02 |
| 30 | 0.00 | -0.46 | -0.02 | -0.00 | 0.52 | -0.02 |
| 31 | 0.00 | 0.41 | -0.02 | -0.00 | -0.35 | -0.02 |
| 32 | 0.00 | 2.75 | -0.02 | -0.00 | -2.69 | -0.02 |
| 33 | 0.00 | 26.99 | -0.02 | -0.00 | -3.70 | -0.02 |
| 34 | 0.00 | 29.33 | -0.02 | -0.00 | -6.05 | -0.02 |
| 35 | 0.00 | 30.20 | -0.02 | -0.00 | -6.91 | -0.02 |
| 36 | 0.00 | 32.54 | -0.02 | -0.00 | -9.26 | -0.02 |
| 37 | 0.00 | 3.75 | -0.02 | -0.00 | -26.95 | -0.02 |
| 38 | 0.00 | 6.09 | -0.02 | -0.00 | -29.29 | -0.02 |
| 39 | 0.00 | 6.96 | -0.02 | -0.00 | -30.16 | -0.02 |
| 40 | 0.00 | 9.30 | -0.02 | -0.00 | -32.50 | -0.02 |
| 41 | 0.00 | 37.07 | -0.02 | -0.00 | -37.03 | -0.02 |
| 42 | 0.00 | 39.41 | -0.02 | -0.00 | -39.37 | -0.02 |
| 43 | 0.00 | 40.28 | -0.02 | -0.00 | -40.24 | -0.02 |
| 44 | 0.00 | 42.62 | -0.02 | -0.00 | -42.58 | -0.02 |
| 45 | 0.00 | -6.33 | -0.02 | -0.00 | 6.37 | -0.02 |
| 46 | 0.00 | -3.99 | -0.02 | -0.00 | 4.03 | -0.02 |
| 47 | 0.00 | -3.12 | -0.02 | -0.00 | 3.16 | -0.02 |
| 48 | 0.00 | -0.78 | -0.02 | -0.00 | 0.82 | -0.02 |
| 49 | 0.00 | 18.20 | -0.02 | -0.00 | -1.88 | -0.02 |
| 50 | 0.00 | 22.10 | -0.02 | -0.00 | -5.78 | -0.02 |
| 51 | 0.00 | 23.55 | -0.02 | -0.00 | -7.23 | -0.02 |
| 52 | 0.00 | 27.45 | -0.02 | -0.00 | -11.13 | -0.02 |
| 53 | 0.00 | 1.93 | -0.02 | -0.00 | -18.15 | -0.02 |
| 54 | 0.00 | 5.83 | -0.02 | -0.00 | -22.05 | -0.02 |
| 55 | 0.00 | 7.28 | -0.02 | -0.00 | -23.50 | -0.02 |
| 56 | 0.00 | 11.18 | -0.02 | -0.00 | -27.40 | -0.02 |
| 57 | 0.00 | 25.26 | -0.02 | -0.00 | -25.21 | -0.02 |
| 58 | 0.00 | 29.16 | -0.02 | -0.00 | -29.11 | -0.02 |
| 59 | 0.00 | 30.61 | -0.02 | -0.00 | -30.55 | -0.02 |
| 60 | 0.00 | 34.51 | -0.02 | -0.00 | -34.46 | -0.02 |
| 61 | 0.00 | -5.12 | -0.02 | -0.00 | 5.18 | -0.02 |
| 62 | 0.00 | -1.22 | -0.02 | -0.00 | 1.28 | -0.02 |
| 63 | 0.00 | 0.22 | -0.02 | -0.00 | -0.17 | -0.02 |
| 64 | 0.00 | 4.13 | -0.02 | -0.00 | -4.07 | -0.02 |
| 65 | 0.00 | 14.68 | -0.02 | -0.00 | 1.64 | -0.02 |
| 66 | 0.00 | 18.58 | -0.02 | 0.00 | -2.26 | -0.02 |
| 67 | 0.00 | 20.02 | -0.02 | -0.00 | -3.71 | -0.02 |
| 68 | 0.00 | 23.93 | -0.02 | -0.00 | -7.61 | -0.02 |
| 69 | 0.00 | -1.60 | -0.02 | -0.00 | -14.63 | -0.02 |
| 70 | -0.00 | 2.30 | -0.02 | -0.00 | -18.54 | -0.02 |
| 71 | 0.00 | 3.75 | -0.02 | -0.00 | -19.98 | -0.02 |
| 72 | 0.00 | 7.65 | -0.02 | -0.00 | -23.89 | -0.02 |
| 73 | 0.00 | 21.73 | -0.02 | -0.00 | -21.69 | -0.02 |
| 74 | 0.00 | 25.63 | -0.02 | -0.00 | -25.59 | -0.02 |
| 75 | 0.00 | 27.08 | -0.02 | -0.00 | -27.04 | -0.02 |
| 76 | 0.00 | 30.98 | -0.02 | -0.00 | -30.94 | -0.02 |
| 77 | 0.00 | -8.65 | -0.02 | -0.00 | 8.69 | -0.02 |
| 78 | 0.00 | -4.75 | -0.02 | -0.00 | 4.79 | -0.02 |
| 79 | 0.00 | -3.30 | -0.02 | -0.00 | 3.34 | -0.02 |
| 80 | 0.00 | 0.60 | -0.02 | -0.00 | -0.56 | -0.02 |
| 81 | 0.00 | 25.47 | -0.02 | -0.00 | -15.34 | -0.02 |
| 82 | 0.00 | 25.26 | -0.02 | -0.00 | -15.13 | -0.02 |
| 83 | 0.00 | 15.39 | -0.02 | -0.00 | -25.41 | -0.02 |
| 84 | 0.00 | 15.19 | -0.02 | -0.00 | -25.21 | -0.02 |
| 85 | 0.00 | 29.83 | -0.02 | -0.00 | -29.78 | -0.02 |
| 86 | 0.00 | 29.63 | -0.02 | -0.00 | -29.58 | -0.02 |
| 87 | 0.00 | 11.03 | -0.02 | -0.00 | -10.97 | -0.02 |
| 88 | 0.00 | 10.82 | -0.02 | -0.00 | -10.77 | -0.02 |
| 89 | 0.00 | 19.61 | -0.02 | -0.00 | -11.82 | -0.02 |
| 90 | 0.00 | 19.41 | -0.02 | -0.00 | -11.62 | -0.02 |
| 91 | 0.00 | 11.86 | -0.02 | -0.00 | -19.57 | -0.02 |
| 92 | 0.00 | 11.66 | -0.02 | -0.00 | -19.37 | -0.02 |
| 93 | 0.00 | 22.97 | -0.02 | -0.00 | -22.93 | -0.02 |
| 94 | 0.00 | 22.77 | -0.02 | -0.00 | -22.73 | -0.02 |
| 95 | 0.00 | 8.51 | -0.02 | -0.00 | -8.46 | -0.02 |
| 96 | 0.00 | 8.30 | -0.02 | -0.00 | -8.26 | -0.02 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=0.00, N=48.62, M=-0.00, N=-48.56

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =133.95

强度计算最大应力比 =0.446

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =148.46

平面内稳定计算最大应力比 =0.495

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =148.46

平面外稳定计算最大应力比 =0.495

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=38.54, M=-0.00, N=-15.24

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=35.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =35.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=62. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=62. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=4.98

85. 钢 柱 85 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=2.00; 长细比：λx=16.2,λy=32.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.99

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 379.99 | 0.13 | 0.00 | -496.42 | 0.12 |
| 2 | -0.00 | 350.06 | 0.12 | 0.00 | -233.59 | 0.12 |
| 3 | -0.00 | 522.75 | 0.12 | 0.00 | -522.72 | 0.12 |
| 4 | -0.00 | 207.31 | 0.12 | 0.00 | -207.29 | 0.12 |
| 5 | -0.00 | 332.15 | 0.10 | 0.00 | -448.59 | 0.09 |
| 6 | -0.00 | 302.22 | 0.10 | 0.00 | -185.75 | 0.10 |
| 7 | -0.00 | 474.91 | 0.10 | 0.00 | -474.89 | 0.09 |
| 8 | -0.00 | 159.47 | 0.10 | 0.00 | -159.45 | 0.10 |
| 9 | -0.00 | 40.92 | -1.29 | 0.00 | -40.90 | -1.29 |
| 10 | -0.00 | 51.20 | -0.77 | 0.00 | -51.18 | -0.77 |
| 11 | -0.00 | 120.22 | -0.71 | 0.00 | -120.20 | -0.71 |
| 12 | -0.00 | 130.50 | -0.19 | 0.00 | -130.48 | -0.19 |
| 13 | 0.00 | -6.92 | -1.32 | -0.00 | 6.94 | -1.32 |
| 14 | -0.00 | 3.36 | -0.80 | -0.00 | -3.34 | -0.80 |
| 15 | -0.00 | 72.38 | -0.73 | 0.00 | -72.36 | -0.73 |
| 16 | -0.00 | 82.66 | -0.21 | 0.00 | -82.64 | -0.21 |
| 17 | 0.00 | 280.16 | -0.72 | 0.00 | -396.59 | -0.73 |
| 18 | -0.00 | 286.33 | -0.41 | 0.00 | -402.76 | -0.41 |
| 19 | -0.00 | 327.74 | -0.37 | 0.00 | -444.17 | -0.37 |
| 20 | -0.00 | 333.91 | -0.06 | 0.00 | -450.34 | -0.06 |
| 21 | -0.00 | 250.23 | -0.73 | 0.00 | -133.76 | -0.73 |
| 22 | -0.00 | 256.40 | -0.41 | 0.00 | -139.92 | -0.41 |
| 23 | -0.00 | 297.81 | -0.37 | 0.00 | -181.33 | -0.37 |
| 24 | -0.00 | 303.98 | -0.06 | 0.00 | -187.50 | -0.06 |
| 25 | -0.00 | 422.92 | -0.73 | 0.00 | -422.89 | -0.73 |
| 26 | -0.00 | 429.08 | -0.41 | 0.00 | -429.06 | -0.41 |
| 27 | -0.00 | 470.50 | -0.37 | 0.00 | -470.47 | -0.37 |
| 28 | -0.00 | 476.66 | -0.06 | 0.00 | -476.64 | -0.06 |
| 29 | -0.00 | 107.48 | -0.73 | 0.00 | -107.45 | -0.73 |
| 30 | -0.00 | 113.64 | -0.41 | 0.00 | -113.62 | -0.41 |
| 31 | -0.00 | 155.06 | -0.37 | 0.00 | -155.03 | -0.37 |
| 32 | -0.00 | 161.23 | -0.06 | 0.00 | -161.20 | -0.06 |
| 33 | 0.00 | 232.32 | -0.75 | 0.00 | -348.75 | -0.75 |
| 34 | 0.00 | 238.49 | -0.44 | 0.00 | -354.92 | -0.44 |
| 35 | 0.00 | 279.90 | -0.40 | 0.00 | -396.33 | -0.40 |
| 36 | -0.00 | 286.07 | -0.09 | 0.00 | -402.50 | -0.09 |
| 37 | -0.00 | 202.39 | -0.75 | 0.00 | -85.92 | -0.75 |
| 38 | -0.00 | 208.56 | -0.44 | 0.00 | -92.09 | -0.44 |
| 39 | -0.00 | 249.97 | -0.40 | 0.00 | -133.50 | -0.40 |
| 40 | -0.00 | 256.14 | -0.09 | 0.00 | -139.67 | -0.09 |
| 41 | -0.00 | 375.08 | -0.75 | 0.00 | -375.06 | -0.75 |
| 42 | -0.00 | 381.24 | -0.44 | 0.00 | -381.22 | -0.44 |
| 43 | -0.00 | 422.65 | -0.40 | 0.00 | -422.64 | -0.40 |
| 44 | -0.00 | 428.82 | -0.09 | 0.00 | -428.80 | -0.09 |
| 45 | -0.00 | 59.64 | -0.75 | 0.00 | -59.62 | -0.75 |
| 46 | -0.00 | 65.80 | -0.44 | 0.00 | -65.78 | -0.44 |
| 47 | -0.00 | 107.22 | -0.40 | 0.00 | -107.20 | -0.40 |
| 48 | -0.00 | 113.38 | -0.09 | 0.00 | -113.37 | -0.09 |
| 49 | 0.00 | 161.80 | -1.29 | 0.00 | -243.29 | -1.29 |
| 50 | -0.00 | 172.08 | -0.77 | 0.00 | -253.57 | -0.77 |
| 51 | -0.00 | 241.10 | -0.71 | 0.00 | -322.59 | -0.71 |
| 52 | -0.00 | 251.38 | -0.18 | 0.00 | -332.87 | -0.19 |
| 53 | -0.00 | 140.85 | -1.29 | 0.00 | -59.31 | -1.29 |
| 54 | -0.00 | 151.13 | -0.77 | 0.00 | -69.59 | -0.77 |
| 55 | -0.00 | 220.15 | -0.71 | 0.00 | -138.61 | -0.71 |
| 56 | -0.00 | 230.43 | -0.19 | 0.00 | -148.89 | -0.19 |
| 57 | -0.00 | 261.73 | -1.29 | 0.00 | -261.71 | -1.29 |
| 58 | -0.00 | 272.01 | -0.77 | 0.00 | -271.98 | -0.77 |
| 59 | -0.00 | 341.03 | -0.71 | 0.00 | -341.00 | -0.71 |
| 60 | -0.00 | 351.31 | -0.18 | 0.00 | -351.28 | -0.19 |
| 61 | -0.00 | 40.92 | -1.29 | 0.00 | -40.90 | -1.29 |
| 62 | -0.00 | 51.20 | -0.77 | 0.00 | -51.18 | -0.77 |
| 63 | -0.00 | 120.22 | -0.71 | 0.00 | -120.20 | -0.71 |
| 64 | -0.00 | 130.50 | -0.19 | 0.00 | -130.48 | -0.19 |
| 65 | 0.00 | 113.96 | -1.32 | 0.00 | -195.46 | -1.32 |
| 66 | 0.00 | 124.24 | -0.80 | 0.00 | -205.74 | -0.80 |
| 67 | 0.00 | 193.26 | -0.73 | 0.00 | -274.76 | -0.74 |
| 68 | -0.00 | 203.54 | -0.21 | 0.00 | -285.04 | -0.21 |
| 69 | -0.00 | 93.01 | -1.32 | -0.00 | -11.47 | -1.32 |
| 70 | -0.00 | 103.29 | -0.80 | -0.00 | -21.75 | -0.80 |
| 71 | -0.00 | 172.31 | -0.73 | 0.00 | -90.77 | -0.73 |
| 72 | -0.00 | 182.59 | -0.21 | 0.00 | -101.05 | -0.21 |
| 73 | -0.00 | 213.89 | -1.32 | 0.00 | -213.87 | -1.32 |
| 74 | -0.00 | 224.17 | -0.80 | 0.00 | -224.15 | -0.80 |
| 75 | -0.00 | 293.19 | -0.73 | 0.00 | -293.17 | -0.74 |
| 76 | -0.00 | 303.47 | -0.21 | 0.00 | -303.45 | -0.21 |
| 77 | 0.00 | -6.92 | -1.32 | -0.00 | 6.94 | -1.32 |
| 78 | -0.00 | 3.36 | -0.80 | -0.00 | -3.34 | -0.80 |
| 79 | -0.00 | 72.38 | -0.73 | 0.00 | -72.36 | -0.73 |
| 80 | -0.00 | 82.66 | -0.21 | 0.00 | -82.64 | -0.21 |
| 81 | -0.00 | 282.17 | 0.12 | 0.00 | -332.61 | 0.12 |
| 82 | -0.00 | 282.11 | 0.12 | 0.00 | -332.54 | 0.12 |
| 83 | -0.00 | 269.20 | 0.12 | 0.00 | -218.72 | 0.12 |
| 84 | -0.00 | 269.14 | 0.12 | 0.00 | -218.65 | 0.12 |
| 85 | -0.00 | 344.03 | 0.12 | 0.00 | -344.01 | 0.12 |
| 86 | -0.00 | 343.97 | 0.12 | 0.00 | -343.94 | 0.12 |
| 87 | -0.00 | 207.34 | 0.12 | 0.00 | -207.32 | 0.12 |
| 88 | -0.00 | 207.28 | 0.12 | 0.00 | -207.25 | 0.12 |
| 89 | -0.00 | 217.07 | 0.10 | 0.00 | -255.86 | 0.10 |
| 90 | -0.00 | 217.00 | 0.10 | 0.00 | -255.79 | 0.10 |
| 91 | -0.00 | 207.09 | 0.10 | 0.00 | -168.25 | 0.10 |
| 92 | -0.00 | 207.02 | 0.10 | 0.00 | -168.18 | 0.10 |
| 93 | -0.00 | 264.65 | 0.10 | 0.00 | -264.63 | 0.10 |
| 94 | -0.00 | 264.58 | 0.10 | 0.00 | -264.56 | 0.10 |
| 95 | -0.00 | 159.50 | 0.10 | 0.00 | -159.48 | 0.10 |
| 96 | -0.00 | 159.43 | 0.10 | 0.00 | -159.42 | 0.10 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=-0.00, N=522.75, M=0.00, N=-522.72

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =278.03

强度计算最大应力比 =0.927

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =248.36

平面内稳定计算最大应力比 =0.828

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =263.35

平面外稳定计算最大应力比 =0.878

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=-0.00, N=379.99, M=0.00, N=-496.42

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =45.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=32. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

86. 钢 柱 86 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=41.5,λy=41.5

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 7.13 | 0.00 | 0.00 | -7.09 | -0.00 |
| 2 | -0.00 | 2.64 | -0.00 | -0.00 | -2.59 | 0.00 |
| 3 | -0.00 | 7.13 | -0.00 | -0.00 | -7.09 | 0.00 |
| 4 | -0.00 | 2.63 | -0.00 | -0.00 | -2.59 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | -6.49 | -0.00 |
| 6 | -0.00 | 2.03 | -0.00 | -0.00 | -1.99 | 0.00 |
| 7 | -0.00 | 6.53 | -0.00 | -0.00 | -6.49 | 0.00 |
| 8 | -0.00 | 2.03 | -0.00 | -0.00 | -1.99 | 0.00 |
| 9 | -0.00 | -0.21 | -0.00 | -0.00 | 0.26 | 0.00 |
| 10 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | -0.79 | -0.00 |
| 11 | -0.00 | 0.97 | -0.00 | -0.00 | -0.92 | 0.00 |
| 12 | -0.00 | 2.01 | -0.00 | -0.00 | -1.97 | 0.00 |
| 13 | -0.00 | -0.82 | -0.00 | -0.00 | 0.86 | 0.00 |
| 14 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | -0.19 | -0.00 |
| 15 | -0.00 | 0.36 | -0.00 | -0.00 | -0.32 | 0.00 |
| 16 | -0.00 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | -1.37 | -0.00 |
| 17 | 0.00 | 5.43 | 0.00 | 0.00 | -5.38 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | 6.05 | 0.00 | 0.00 | -6.01 | -0.00 |
| 19 | 0.00 | 6.13 | 0.00 | 0.00 | -6.08 | -0.00 |
| 20 | 0.00 | 6.76 | 0.00 | 0.00 | -6.71 | -0.00 |
| 21 | -0.00 | 0.93 | -0.00 | -0.00 | -0.88 | 0.00 |
| 22 | -0.00 | 1.56 | -0.00 | -0.00 | -1.51 | 0.00 |
| 23 | -0.00 | 1.63 | -0.00 | -0.00 | -1.59 | 0.00 |
| 24 | -0.00 | 2.26 | -0.00 | -0.00 | -2.21 | 0.00 |
| 25 | -0.00 | 5.43 | -0.00 | -0.00 | -5.38 | 0.00 |
| 26 | -0.00 | 6.06 | -0.00 | -0.00 | -6.01 | 0.00 |
| 27 | -0.00 | 6.13 | -0.00 | -0.00 | -6.09 | 0.00 |
| 28 | -0.00 | 6.76 | -0.00 | -0.00 | -6.71 | 0.00 |
| 29 | -0.00 | 0.93 | -0.00 | -0.00 | -0.88 | 0.00 |
| 30 | -0.00 | 1.55 | -0.00 | -0.00 | -1.51 | 0.00 |
| 31 | -0.00 | 1.63 | -0.00 | -0.00 | -1.59 | 0.00 |
| 32 | -0.00 | 2.26 | -0.00 | -0.00 | -2.21 | 0.00 |
| 33 | 0.00 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | -4.78 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | -5.41 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | -5.49 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | 6.15 | 0.00 | 0.00 | -6.12 | -0.00 |
| 37 | -0.00 | 0.32 | -0.00 | -0.00 | -0.28 | 0.00 |
| 38 | -0.00 | 0.95 | -0.00 | -0.00 | -0.91 | 0.00 |
| 39 | -0.00 | 1.03 | -0.00 | -0.00 | -0.99 | 0.00 |
| 40 | -0.00 | 1.65 | -0.00 | -0.00 | -1.62 | 0.00 |
| 41 | -0.00 | 4.82 | -0.00 | -0.00 | -4.78 | 0.00 |
| 42 | -0.00 | 5.45 | -0.00 | -0.00 | -5.41 | 0.00 |
| 43 | -0.00 | 5.53 | -0.00 | -0.00 | -5.49 | 0.00 |
| 44 | -0.00 | 6.15 | -0.00 | -0.00 | -6.12 | 0.00 |
| 45 | -0.00 | 0.32 | -0.00 | -0.00 | -0.28 | 0.00 |
| 46 | -0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | -0.91 | -0.00 |
| 47 | -0.00 | 1.02 | -0.00 | -0.00 | -0.99 | 0.00 |
| 48 | -0.00 | 1.65 | -0.00 | -0.00 | -1.62 | 0.00 |
| 49 | 0.00 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | -2.89 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | -3.94 | -0.00 |
| 51 | 0.00 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | -4.07 | -0.00 |
| 52 | 0.00 | 5.16 | 0.00 | 0.00 | -5.12 | -0.00 |
| 53 | -0.00 | -0.21 | -0.00 | -0.00 | 0.26 | 0.00 |
| 54 | -0.00 | 0.84 | -0.00 | -0.00 | -0.79 | 0.00 |
| 55 | -0.00 | 0.97 | -0.00 | -0.00 | -0.92 | 0.00 |
| 56 | -0.00 | 2.01 | -0.00 | -0.00 | -1.97 | 0.00 |
| 57 | -0.00 | 2.94 | -0.00 | -0.00 | -2.89 | 0.00 |
| 58 | -0.00 | 3.99 | -0.00 | -0.00 | -3.94 | 0.00 |
| 59 | -0.00 | 4.12 | -0.00 | -0.00 | -4.07 | 0.00 |
| 60 | -0.00 | 5.16 | -0.00 | -0.00 | -5.12 | 0.00 |
| 61 | -0.00 | -0.21 | -0.00 | -0.00 | 0.26 | 0.00 |
| 62 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | -0.79 | -0.00 |
| 63 | -0.00 | 0.97 | -0.00 | -0.00 | -0.92 | 0.00 |
| 64 | -0.00 | 2.01 | -0.00 | -0.00 | -1.97 | 0.00 |
| 65 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | -2.29 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | -3.34 | -0.00 |
| 67 | 0.00 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | -3.47 | -0.00 |
| 68 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | -4.52 | -0.00 |
| 69 | -0.00 | -0.82 | -0.00 | -0.00 | 0.86 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | 0.23 | -0.00 | -0.00 | -0.19 | 0.00 |
| 71 | -0.00 | 0.36 | -0.00 | -0.00 | -0.32 | 0.00 |
| 72 | -0.00 | 1.41 | -0.00 | -0.00 | -1.37 | 0.00 |
| 73 | -0.00 | 2.33 | -0.00 | -0.00 | -2.29 | 0.00 |
| 74 | -0.00 | 3.38 | -0.00 | -0.00 | -3.34 | 0.00 |
| 75 | -0.00 | 3.51 | -0.00 | -0.00 | -3.47 | 0.00 |
| 76 | -0.00 | 4.56 | -0.00 | -0.00 | -4.52 | 0.00 |
| 77 | -0.00 | -0.82 | -0.00 | -0.00 | 0.86 | 0.00 |
| 78 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | -0.19 | -0.00 |
| 79 | -0.00 | 0.36 | -0.00 | -0.00 | -0.32 | 0.00 |
| 80 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | -1.37 | -0.00 |
| 81 | -0.00 | 4.59 | -0.00 | -0.00 | -4.54 | 0.00 |
| 82 | -0.00 | 4.58 | -0.00 | -0.00 | -4.53 | 0.00 |
| 83 | -0.00 | 2.64 | -0.00 | -0.00 | -2.59 | 0.00 |
| 84 | -0.00 | 2.63 | -0.00 | -0.00 | -2.58 | 0.00 |
| 85 | -0.00 | 4.59 | -0.00 | -0.00 | -4.54 | 0.00 |
| 86 | -0.00 | 4.58 | -0.00 | -0.00 | -4.53 | 0.00 |
| 87 | -0.00 | 2.64 | -0.00 | -0.00 | -2.59 | 0.00 |
| 88 | -0.00 | 2.63 | -0.00 | -0.00 | -2.58 | 0.00 |
| 89 | -0.00 | 3.53 | -0.00 | -0.00 | -3.49 | 0.00 |
| 90 | -0.00 | 3.52 | -0.00 | -0.00 | -3.48 | 0.00 |
| 91 | -0.00 | 2.03 | -0.00 | -0.00 | -2.00 | 0.00 |
| 92 | -0.00 | 2.02 | -0.00 | -0.00 | -1.99 | 0.00 |
| 93 | -0.00 | 3.53 | -0.00 | -0.00 | -3.50 | 0.00 |
| 94 | -0.00 | 3.52 | -0.00 | -0.00 | -3.48 | 0.00 |
| 95 | -0.00 | 2.03 | -0.00 | -0.00 | -2.00 | 0.00 |
| 96 | -0.00 | 2.02 | -0.00 | -0.00 | -1.98 | 0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=-0.00, N=7.13, M=-0.00, N=-7.09

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =19.66

强度计算最大应力比 =0.066

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =19.38

平面内稳定计算最大应力比 =0.065

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =19.38

平面外稳定计算最大应力比 =0.065

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=7.13, M=0.00, N=-7.09

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=35.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =35.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=41. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=41. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=3.35

87. 钢 柱 87 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=2.00; 长细比：λx=16.2,λy=32.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.99

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 350.07 | -0.12 | -0.00 | -233.59 | -0.12 |
| 2 | 0.00 | 380.00 | -0.13 | -0.00 | -496.43 | -0.12 |
| 3 | 0.00 | 522.75 | -0.12 | -0.00 | -522.73 | -0.12 |
| 4 | 0.00 | 207.31 | -0.12 | -0.00 | -207.29 | -0.12 |
| 5 | 0.00 | 302.23 | -0.10 | -0.00 | -185.75 | -0.10 |
| 6 | 0.00 | 332.16 | -0.10 | -0.00 | -448.59 | -0.09 |
| 7 | 0.00 | 474.91 | -0.10 | -0.00 | -474.89 | -0.09 |
| 8 | 0.00 | 159.47 | -0.10 | -0.00 | -159.45 | -0.10 |
| 9 | 0.00 | 51.20 | 0.77 | -0.00 | -51.18 | 0.77 |
| 10 | 0.00 | 40.92 | 1.29 | -0.00 | -40.90 | 1.29 |
| 11 | 0.00 | 130.50 | 0.19 | -0.00 | -130.48 | 0.19 |
| 12 | 0.00 | 120.22 | 0.71 | -0.00 | -120.19 | 0.71 |
| 13 | 0.00 | 3.36 | 0.80 | 0.00 | -3.34 | 0.80 |
| 14 | -0.00 | -6.92 | 1.32 | 0.00 | 6.94 | 1.32 |
| 15 | 0.00 | 82.66 | 0.21 | -0.00 | -82.64 | 0.21 |
| 16 | 0.00 | 72.38 | 0.73 | -0.00 | -72.36 | 0.73 |
| 17 | 0.00 | 256.40 | 0.41 | -0.00 | -139.92 | 0.41 |
| 18 | 0.00 | 250.23 | 0.73 | -0.00 | -133.76 | 0.73 |
| 19 | 0.00 | 303.98 | 0.06 | -0.00 | -187.50 | 0.06 |
| 20 | 0.00 | 297.81 | 0.37 | -0.00 | -181.33 | 0.37 |
| 21 | 0.00 | 286.33 | 0.41 | -0.00 | -402.76 | 0.41 |
| 22 | -0.00 | 280.16 | 0.72 | -0.00 | -396.59 | 0.73 |
| 23 | 0.00 | 333.91 | 0.06 | -0.00 | -450.34 | 0.06 |
| 24 | 0.00 | 327.74 | 0.37 | -0.00 | -444.17 | 0.37 |
| 25 | 0.00 | 429.09 | 0.41 | -0.00 | -429.06 | 0.41 |
| 26 | 0.00 | 422.92 | 0.73 | -0.00 | -422.89 | 0.73 |
| 27 | 0.00 | 476.67 | 0.06 | -0.00 | -476.64 | 0.06 |
| 28 | 0.00 | 470.50 | 0.37 | -0.00 | -470.47 | 0.37 |
| 29 | 0.00 | 113.65 | 0.41 | -0.00 | -113.62 | 0.41 |
| 30 | 0.00 | 107.48 | 0.73 | -0.00 | -107.45 | 0.73 |
| 31 | 0.00 | 161.23 | 0.06 | -0.00 | -161.20 | 0.06 |
| 32 | 0.00 | 155.05 | 0.37 | -0.00 | -155.03 | 0.37 |
| 33 | 0.00 | 208.56 | 0.44 | -0.00 | -92.09 | 0.44 |
| 34 | 0.00 | 202.39 | 0.75 | -0.00 | -85.92 | 0.75 |
| 35 | 0.00 | 256.14 | 0.09 | -0.00 | -139.67 | 0.09 |
| 36 | 0.00 | 249.97 | 0.40 | -0.00 | -133.50 | 0.40 |
| 37 | -0.00 | 238.49 | 0.44 | -0.00 | -354.92 | 0.44 |
| 38 | -0.00 | 232.32 | 0.75 | -0.00 | -348.76 | 0.75 |
| 39 | 0.00 | 286.07 | 0.09 | -0.00 | -402.50 | 0.09 |
| 40 | -0.00 | 279.90 | 0.40 | -0.00 | -396.33 | 0.40 |
| 41 | 0.00 | 381.25 | 0.44 | -0.00 | -381.23 | 0.44 |
| 42 | 0.00 | 375.08 | 0.75 | -0.00 | -375.06 | 0.75 |
| 43 | 0.00 | 428.83 | 0.09 | -0.00 | -428.81 | 0.09 |
| 44 | 0.00 | 422.65 | 0.40 | -0.00 | -422.64 | 0.40 |
| 45 | 0.00 | 65.80 | 0.44 | -0.00 | -65.79 | 0.44 |
| 46 | 0.00 | 59.64 | 0.75 | -0.00 | -59.62 | 0.75 |
| 47 | 0.00 | 113.38 | 0.09 | -0.00 | -113.37 | 0.09 |
| 48 | 0.00 | 107.21 | 0.40 | -0.00 | -107.19 | 0.40 |
| 49 | 0.00 | 151.13 | 0.77 | -0.00 | -69.59 | 0.77 |
| 50 | 0.00 | 140.85 | 1.29 | -0.00 | -59.31 | 1.29 |
| 51 | 0.00 | 230.43 | 0.19 | -0.00 | -148.89 | 0.19 |
| 52 | 0.00 | 220.14 | 0.71 | -0.00 | -138.60 | 0.71 |
| 53 | 0.00 | 172.08 | 0.77 | -0.00 | -253.57 | 0.77 |
| 54 | -0.00 | 161.80 | 1.29 | -0.00 | -243.29 | 1.29 |
| 55 | 0.00 | 251.38 | 0.18 | -0.00 | -332.87 | 0.19 |
| 56 | 0.00 | 241.10 | 0.71 | -0.00 | -322.59 | 0.71 |
| 57 | 0.00 | 272.01 | 0.77 | -0.00 | -271.99 | 0.77 |
| 58 | 0.00 | 261.73 | 1.29 | -0.00 | -261.71 | 1.29 |
| 59 | 0.00 | 351.31 | 0.18 | -0.00 | -351.29 | 0.19 |
| 60 | 0.00 | 341.03 | 0.71 | -0.00 | -341.00 | 0.71 |
| 61 | 0.00 | 51.20 | 0.77 | -0.00 | -51.18 | 0.77 |
| 62 | 0.00 | 40.92 | 1.29 | -0.00 | -40.90 | 1.29 |
| 63 | 0.00 | 130.50 | 0.19 | -0.00 | -130.48 | 0.19 |
| 64 | 0.00 | 120.22 | 0.71 | -0.00 | -120.19 | 0.71 |
| 65 | 0.00 | 103.29 | 0.80 | 0.00 | -21.75 | 0.80 |
| 66 | 0.00 | 93.01 | 1.32 | 0.00 | -11.47 | 1.32 |
| 67 | 0.00 | 182.59 | 0.21 | -0.00 | -101.05 | 0.21 |
| 68 | 0.00 | 172.30 | 0.73 | -0.00 | -90.77 | 0.73 |
| 69 | -0.00 | 124.24 | 0.80 | -0.00 | -205.74 | 0.80 |
| 70 | -0.00 | 113.96 | 1.32 | -0.00 | -195.46 | 1.32 |
| 71 | 0.00 | 203.54 | 0.21 | -0.00 | -285.04 | 0.21 |
| 72 | -0.00 | 193.26 | 0.73 | -0.00 | -274.75 | 0.74 |
| 73 | 0.00 | 224.17 | 0.80 | -0.00 | -224.15 | 0.80 |
| 74 | 0.00 | 213.89 | 1.32 | -0.00 | -213.87 | 1.32 |
| 75 | 0.00 | 303.47 | 0.21 | -0.00 | -303.45 | 0.21 |
| 76 | 0.00 | 293.18 | 0.73 | -0.00 | -293.17 | 0.74 |
| 77 | 0.00 | 3.36 | 0.80 | 0.00 | -3.34 | 0.80 |
| 78 | -0.00 | -6.92 | 1.32 | 0.00 | 6.94 | 1.32 |
| 79 | 0.00 | 82.66 | 0.21 | -0.00 | -82.64 | 0.21 |
| 80 | 0.00 | 72.38 | 0.73 | -0.00 | -72.36 | 0.73 |
| 81 | 0.00 | 269.14 | -0.12 | -0.00 | -218.65 | -0.12 |
| 82 | 0.00 | 269.21 | -0.12 | -0.00 | -218.72 | -0.12 |
| 83 | 0.00 | 282.11 | -0.12 | -0.00 | -332.55 | -0.12 |
| 84 | 0.00 | 282.18 | -0.12 | -0.00 | -332.62 | -0.12 |
| 85 | 0.00 | 343.97 | -0.12 | -0.00 | -343.94 | -0.12 |
| 86 | 0.00 | 344.04 | -0.12 | -0.00 | -344.01 | -0.12 |
| 87 | 0.00 | 207.28 | -0.12 | -0.00 | -207.25 | -0.12 |
| 88 | 0.00 | 207.35 | -0.12 | -0.00 | -207.32 | -0.12 |
| 89 | 0.00 | 207.02 | -0.10 | -0.00 | -168.18 | -0.10 |
| 90 | 0.00 | 207.09 | -0.10 | -0.00 | -168.25 | -0.10 |
| 91 | 0.00 | 217.00 | -0.10 | -0.00 | -255.80 | -0.10 |
| 92 | 0.00 | 217.07 | -0.10 | -0.00 | -255.87 | -0.10 |
| 93 | 0.00 | 264.58 | -0.10 | -0.00 | -264.56 | -0.10 |
| 94 | 0.00 | 264.65 | -0.10 | -0.00 | -264.63 | -0.10 |
| 95 | 0.00 | 159.44 | -0.10 | -0.00 | -159.42 | -0.10 |
| 96 | 0.00 | 159.51 | -0.10 | -0.00 | -159.49 | -0.10 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=0.00, N=522.75, M=-0.00, N=-522.73

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =278.03

强度计算最大应力比 =0.927

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =248.36

平面内稳定计算最大应力比 =0.828

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =263.35

平面外稳定计算最大应力比 =0.878

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=350.07, M=-0.00, N=-233.59

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =45.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=32. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

88. 钢 柱 88 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=41.5,λy=41.5

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | -2.59 | -0.00 |
| 2 | -0.00 | 7.14 | -0.00 | -0.00 | -7.09 | 0.00 |
| 3 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | -7.09 | -0.00 |
| 4 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | -2.59 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | -1.99 | -0.00 |
| 6 | -0.00 | 6.53 | -0.00 | -0.00 | -6.49 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | -6.49 | -0.00 |
| 8 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | -1.99 | -0.00 |
| 9 | -0.00 | 0.84 | -0.00 | -0.00 | -0.79 | 0.00 |
| 10 | 0.00 | -0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | -0.00 |
| 11 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | -1.97 | -0.00 |
| 12 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | -0.92 | -0.00 |
| 13 | -0.00 | 0.23 | -0.00 | -0.00 | -0.19 | 0.00 |
| 14 | 0.00 | -0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | -0.00 |
| 15 | 0.00 | 1.41 | -0.00 | -0.00 | -1.37 | 0.00 |
| 16 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | -0.32 | -0.00 |
| 17 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | -1.51 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | -0.88 | -0.00 |
| 19 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | -2.22 | -0.00 |
| 20 | 0.00 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | -1.59 | -0.00 |
| 21 | -0.00 | 6.06 | -0.00 | -0.00 | -6.01 | 0.00 |
| 22 | -0.00 | 5.43 | -0.00 | -0.00 | -5.38 | 0.00 |
| 23 | -0.00 | 6.76 | -0.00 | -0.00 | -6.72 | 0.00 |
| 24 | -0.00 | 6.14 | -0.00 | -0.00 | -6.09 | 0.00 |
| 25 | 0.00 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | -6.01 | -0.00 |
| 26 | 0.00 | 5.43 | 0.00 | 0.00 | -5.38 | -0.00 |
| 27 | 0.00 | 6.77 | 0.00 | 0.00 | -6.72 | -0.00 |
| 28 | 0.00 | 6.14 | 0.00 | 0.00 | -6.09 | -0.00 |
| 29 | -0.00 | 1.56 | -0.00 | -0.00 | -1.51 | 0.00 |
| 30 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | -0.88 | -0.00 |
| 31 | -0.00 | 2.26 | -0.00 | -0.00 | -2.22 | 0.00 |
| 32 | 0.00 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | -1.59 | -0.00 |
| 33 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | -0.91 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | -0.29 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | -1.62 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | -0.99 | -0.00 |
| 37 | -0.00 | 5.45 | -0.00 | -0.00 | -5.41 | 0.00 |
| 38 | -0.00 | 4.82 | -0.00 | -0.00 | -4.78 | 0.00 |
| 39 | -0.00 | 6.16 | -0.00 | -0.00 | -6.12 | 0.00 |
| 40 | -0.00 | 5.53 | -0.00 | -0.00 | -5.49 | 0.00 |
| 41 | 0.00 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | -5.41 | -0.00 |
| 42 | 0.00 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | -4.79 | -0.00 |
| 43 | 0.00 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | -6.12 | -0.00 |
| 44 | 0.00 | 5.53 | 0.00 | 0.00 | -5.49 | -0.00 |
| 45 | -0.00 | 0.95 | -0.00 | -0.00 | -0.91 | 0.00 |
| 46 | -0.00 | 0.32 | -0.00 | -0.00 | -0.28 | 0.00 |
| 47 | -0.00 | 1.66 | -0.00 | -0.00 | -1.62 | 0.00 |
| 48 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | -0.99 | -0.00 |
| 49 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | -0.79 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | -0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | -0.00 |
| 51 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | -1.97 | -0.00 |
| 52 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | -0.92 | -0.00 |
| 53 | -0.00 | 3.99 | -0.00 | -0.00 | -3.94 | 0.00 |
| 54 | -0.00 | 2.94 | -0.00 | -0.00 | -2.89 | 0.00 |
| 55 | -0.00 | 5.17 | -0.00 | -0.00 | -5.12 | 0.00 |
| 56 | -0.00 | 4.12 | -0.00 | -0.00 | -4.07 | 0.00 |
| 57 | 0.00 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | -3.94 | -0.00 |
| 58 | 0.00 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | -2.89 | -0.00 |
| 59 | 0.00 | 5.17 | 0.00 | 0.00 | -5.12 | -0.00 |
| 60 | 0.00 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | -4.07 | -0.00 |
| 61 | -0.00 | 0.84 | -0.00 | -0.00 | -0.79 | 0.00 |
| 62 | 0.00 | -0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | -0.00 |
| 63 | -0.00 | 2.02 | -0.00 | -0.00 | -1.97 | 0.00 |
| 64 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | -0.92 | -0.00 |
| 65 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | -0.19 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | -0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | -0.00 |
| 67 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | -1.37 | -0.00 |
| 68 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | -0.32 | -0.00 |
| 69 | -0.00 | 3.38 | -0.00 | -0.00 | -3.34 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | 2.33 | -0.00 | -0.00 | -2.30 | 0.00 |
| 71 | -0.00 | 4.56 | -0.00 | -0.00 | -4.52 | 0.00 |
| 72 | -0.00 | 3.51 | -0.00 | -0.00 | -3.47 | 0.00 |
| 73 | 0.00 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | -3.34 | -0.00 |
| 74 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | -2.30 | -0.00 |
| 75 | 0.00 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | -4.52 | -0.00 |
| 76 | 0.00 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | -3.47 | -0.00 |
| 77 | -0.00 | 0.23 | -0.00 | -0.00 | -0.19 | 0.00 |
| 78 | -0.00 | -0.82 | -0.00 | -0.00 | 0.85 | 0.00 |
| 79 | -0.00 | 1.41 | -0.00 | -0.00 | -1.37 | 0.00 |
| 80 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | -0.32 | -0.00 |
| 81 | 0.00 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | -2.59 | -0.00 |
| 82 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | -2.60 | -0.00 |
| 83 | 0.00 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | -4.53 | -0.00 |
| 84 | 0.00 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | -4.54 | -0.00 |
| 85 | 0.00 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | -4.53 | -0.00 |
| 86 | 0.00 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | -4.55 | -0.00 |
| 87 | 0.00 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | -2.58 | -0.00 |
| 88 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | -2.60 | -0.00 |
| 89 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | -1.99 | -0.00 |
| 90 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | -0.00 |
| 91 | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | -3.49 | -0.00 |
| 92 | 0.00 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | -3.50 | -0.00 |
| 93 | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | -3.49 | -0.00 |
| 94 | 0.00 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | -3.50 | -0.00 |
| 95 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | -1.99 | -0.00 |
| 96 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | -0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=0.00, N=7.14, M=0.00, N=-7.09

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =19.67

强度计算最大应力比 =0.066

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =19.39

平面内稳定计算最大应力比 =0.065

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =19.39

平面外稳定计算最大应力比 =0.065

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=2.64, M=0.00, N=-2.59

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=35.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =35.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=41. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=41. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=3.35

89. 钢 柱 89 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=2.00; 长细比：λx=16.2,λy=32.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.99

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 378.11 | 0.13 | 0.00 | -378.09 | 0.12 |
| 2 | -0.00 | 351.95 | 0.12 | 0.00 | -351.93 | 0.12 |
| 3 | -0.00 | 522.75 | 0.13 | 0.00 | -522.73 | 0.12 |
| 4 | -0.00 | 207.31 | 0.12 | 0.00 | -207.29 | 0.12 |
| 5 | 0.00 | 330.27 | 0.10 | 0.00 | -330.25 | 0.09 |
| 6 | -0.00 | 304.11 | 0.09 | 0.00 | -304.09 | 0.10 |
| 7 | -0.00 | 474.91 | 0.10 | 0.00 | -474.89 | 0.09 |
| 8 | -0.00 | 159.47 | 0.10 | 0.00 | -159.45 | 0.10 |
| 9 | 0.00 | 40.64 | -1.29 | 0.00 | -40.62 | -1.29 |
| 10 | -0.00 | 51.03 | -0.77 | 0.00 | -51.00 | -0.77 |
| 11 | -0.00 | 120.05 | -0.71 | 0.00 | -120.03 | -0.71 |
| 12 | -0.00 | 130.44 | -0.19 | 0.00 | -130.41 | -0.19 |
| 13 | 0.00 | -7.20 | -1.32 | 0.00 | 7.22 | -1.32 |
| 14 | -0.00 | 3.18 | -0.80 | -0.00 | -3.16 | -0.80 |
| 15 | 0.00 | 72.21 | -0.73 | 0.00 | -72.19 | -0.74 |
| 16 | -0.00 | 82.60 | -0.21 | 0.00 | -82.58 | -0.21 |
| 17 | 0.00 | 278.11 | -0.72 | 0.00 | -278.09 | -0.73 |
| 18 | 0.00 | 284.34 | -0.41 | 0.00 | -284.31 | -0.41 |
| 19 | 0.00 | 325.76 | -0.37 | 0.00 | -325.73 | -0.38 |
| 20 | 0.00 | 331.99 | -0.06 | 0.00 | -331.96 | -0.06 |
| 21 | -0.00 | 251.95 | -0.73 | 0.00 | -251.93 | -0.73 |
| 22 | -0.00 | 258.18 | -0.41 | 0.00 | -258.15 | -0.41 |
| 23 | -0.00 | 299.60 | -0.37 | 0.00 | -299.57 | -0.37 |
| 24 | -0.00 | 305.83 | -0.06 | 0.00 | -305.80 | -0.06 |
| 25 | -0.00 | 422.75 | -0.72 | 0.00 | -422.73 | -0.73 |
| 26 | -0.00 | 428.98 | -0.41 | 0.00 | -428.95 | -0.41 |
| 27 | -0.00 | 470.40 | -0.37 | 0.00 | -470.37 | -0.37 |
| 28 | -0.00 | 476.63 | -0.06 | 0.00 | -476.60 | -0.06 |
| 29 | -0.00 | 107.31 | -0.73 | 0.00 | -107.29 | -0.73 |
| 30 | -0.00 | 113.54 | -0.41 | 0.00 | -113.51 | -0.41 |
| 31 | -0.00 | 154.96 | -0.37 | 0.00 | -154.93 | -0.37 |
| 32 | -0.00 | 161.19 | -0.06 | 0.00 | -161.16 | -0.06 |
| 33 | 0.00 | 230.27 | -0.75 | 0.00 | -230.25 | -0.76 |
| 34 | 0.00 | 236.50 | -0.44 | 0.00 | -236.48 | -0.44 |
| 35 | 0.00 | 277.91 | -0.40 | 0.00 | -277.90 | -0.40 |
| 36 | 0.00 | 284.15 | -0.09 | 0.00 | -284.13 | -0.09 |
| 37 | -0.00 | 204.11 | -0.75 | 0.00 | -204.09 | -0.75 |
| 38 | -0.00 | 210.34 | -0.44 | -0.00 | -210.32 | -0.44 |
| 39 | -0.00 | 251.75 | -0.40 | 0.00 | -251.74 | -0.40 |
| 40 | -0.00 | 257.99 | -0.09 | 0.00 | -257.97 | -0.09 |
| 41 | -0.00 | 374.91 | -0.75 | 0.00 | -374.89 | -0.76 |
| 42 | -0.00 | 381.14 | -0.44 | 0.00 | -381.12 | -0.44 |
| 43 | -0.00 | 422.55 | -0.40 | 0.00 | -422.54 | -0.40 |
| 44 | -0.00 | 428.79 | -0.09 | 0.00 | -428.77 | -0.09 |
| 45 | 0.00 | 59.47 | -0.75 | 0.00 | -59.45 | -0.75 |
| 46 | -0.00 | 65.70 | -0.44 | 0.00 | -65.68 | -0.44 |
| 47 | -0.00 | 107.11 | -0.40 | 0.00 | -107.10 | -0.40 |
| 48 | -0.00 | 113.35 | -0.09 | 0.00 | -113.33 | -0.09 |
| 49 | 0.00 | 160.20 | -1.29 | 0.00 | -160.18 | -1.29 |
| 50 | 0.00 | 170.59 | -0.77 | 0.00 | -170.56 | -0.77 |
| 51 | 0.00 | 239.61 | -0.70 | 0.00 | -239.59 | -0.71 |
| 52 | 0.00 | 250.00 | -0.18 | 0.00 | -249.97 | -0.19 |
| 53 | -0.00 | 141.89 | -1.29 | 0.00 | -141.87 | -1.29 |
| 54 | -0.00 | 152.27 | -0.77 | -0.00 | -152.25 | -0.77 |
| 55 | -0.00 | 221.30 | -0.71 | 0.00 | -221.28 | -0.71 |
| 56 | -0.00 | 231.68 | -0.19 | 0.00 | -231.66 | -0.18 |
| 57 | -0.00 | 261.45 | -1.29 | 0.00 | -261.43 | -1.29 |
| 58 | -0.00 | 271.83 | -0.77 | 0.00 | -271.81 | -0.77 |
| 59 | -0.00 | 340.86 | -0.71 | 0.00 | -340.84 | -0.71 |
| 60 | -0.00 | 351.24 | -0.18 | 0.00 | -351.22 | -0.19 |
| 61 | 0.00 | 40.64 | -1.29 | 0.00 | -40.62 | -1.29 |
| 62 | -0.00 | 51.03 | -0.77 | 0.00 | -51.00 | -0.77 |
| 63 | -0.00 | 120.05 | -0.71 | 0.00 | -120.03 | -0.71 |
| 64 | -0.00 | 130.44 | -0.19 | 0.00 | -130.41 | -0.19 |
| 65 | 0.00 | 112.36 | -1.32 | 0.00 | -112.34 | -1.32 |
| 66 | 0.00 | 122.74 | -0.80 | 0.00 | -122.72 | -0.80 |
| 67 | 0.00 | 191.77 | -0.73 | 0.00 | -191.75 | -0.74 |
| 68 | 0.00 | 202.16 | -0.21 | 0.00 | -202.14 | -0.21 |
| 69 | -0.00 | 94.05 | -1.32 | -0.00 | -94.03 | -1.32 |
| 70 | -0.00 | 104.43 | -0.80 | -0.00 | -104.41 | -0.80 |
| 71 | -0.00 | 173.46 | -0.74 | 0.00 | -173.44 | -0.73 |
| 72 | -0.00 | 183.84 | -0.21 | -0.00 | -183.82 | -0.21 |
| 73 | -0.00 | 213.61 | -1.32 | 0.00 | -213.59 | -1.32 |
| 74 | -0.00 | 223.99 | -0.80 | 0.00 | -223.97 | -0.80 |
| 75 | -0.00 | 293.02 | -0.73 | 0.00 | -293.00 | -0.74 |
| 76 | -0.00 | 303.40 | -0.21 | 0.00 | -303.38 | -0.21 |
| 77 | 0.00 | -7.20 | -1.32 | 0.00 | 7.22 | -1.32 |
| 78 | -0.00 | 3.18 | -0.80 | -0.00 | -3.16 | -0.80 |
| 79 | 0.00 | 72.21 | -0.73 | 0.00 | -72.19 | -0.74 |
| 80 | -0.00 | 82.60 | -0.21 | 0.00 | -82.58 | -0.21 |
| 81 | -0.00 | 281.41 | 0.13 | 0.00 | -281.39 | 0.12 |
| 82 | -0.00 | 281.24 | 0.13 | 0.00 | -281.21 | 0.12 |
| 83 | -0.00 | 270.08 | 0.12 | 0.00 | -270.05 | 0.12 |
| 84 | -0.00 | 269.90 | 0.12 | 0.00 | -269.88 | 0.12 |
| 85 | -0.00 | 344.09 | 0.12 | 0.00 | -344.06 | 0.12 |
| 86 | -0.00 | 343.91 | 0.12 | 0.00 | -343.89 | 0.12 |
| 87 | -0.00 | 207.40 | 0.12 | 0.00 | -207.37 | 0.12 |
| 88 | -0.00 | 207.22 | 0.12 | 0.00 | -207.20 | 0.12 |
| 89 | -0.00 | 216.49 | 0.10 | 0.00 | -216.47 | 0.09 |
| 90 | -0.00 | 216.32 | 0.10 | 0.00 | -216.30 | 0.09 |
| 91 | -0.00 | 207.77 | 0.10 | 0.00 | -207.75 | 0.10 |
| 92 | -0.00 | 207.60 | 0.10 | 0.00 | -207.58 | 0.10 |
| 93 | -0.00 | 264.70 | 0.10 | 0.00 | -264.68 | 0.10 |
| 94 | -0.00 | 264.53 | 0.10 | 0.00 | -264.51 | 0.10 |
| 95 | -0.00 | 159.56 | 0.10 | 0.00 | -159.54 | 0.10 |
| 96 | -0.00 | 159.38 | 0.10 | 0.00 | -159.36 | 0.10 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=-0.00, N=522.75, M=0.00, N=-522.73

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =278.03

强度计算最大应力比 =0.927

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =248.36

平面内稳定计算最大应力比 =0.828

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =263.35

平面外稳定计算最大应力比 =0.878

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=378.11, M=0.00, N=-378.09

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =45.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=32. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

90. 钢 柱 90 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=41.5,λy=41.5

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 2 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 3 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 6 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 7 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 9 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 10 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 11 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 12 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 13 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 14 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 15 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 16 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 17 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 19 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 20 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 21 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 22 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 23 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 24 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 25 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 26 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 27 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 28 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 29 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 30 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 31 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 32 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 33 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 37 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 38 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 39 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 40 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 41 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 42 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 43 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 44 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 45 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 46 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 47 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 48 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 49 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 51 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 52 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 53 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 54 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 55 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 56 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 57 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 58 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 59 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 60 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 61 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 62 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 63 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 64 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 65 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 67 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 68 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 69 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 71 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 72 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 73 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 74 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 75 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 76 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 77 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 78 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 79 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 80 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 81 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 82 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 83 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 84 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 85 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 86 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 87 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 88 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 89 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 90 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 91 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 92 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 93 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 94 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 95 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 96 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 19, M=0.00, N=-0.25, M=0.00, N=0.30

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.69

强度计算最大应力比 =0.002

强度计算最大应力 < f=300.00

拉杆,平面内长细比 λ=41. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=41. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=3.35

91. 钢 柱 91 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.49, Ly=1.49; 长细比：λx=61.7,λy=61.7

构件长度=1.49; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 6.51 | 0.02 | 0.00 | -16.32 | 0.02 |
| 2 | -0.00 | 16.38 | 0.02 | 0.00 | -6.45 | 0.02 |
| 3 | -0.00 | 31.77 | 0.02 | 0.00 | -31.72 | 0.02 |
| 4 | -0.00 | -8.89 | 0.02 | 0.00 | 8.94 | 0.02 |
| 5 | -0.00 | 5.00 | 0.02 | 0.00 | -14.83 | 0.02 |
| 6 | -0.00 | 14.88 | 0.02 | 0.00 | -4.96 | 0.02 |
| 7 | -0.00 | 30.27 | 0.02 | 0.00 | -30.23 | 0.02 |
| 8 | -0.00 | -10.39 | 0.02 | 0.00 | 10.43 | 0.02 |
| 9 | -0.00 | 5.51 | 0.02 | 0.00 | -5.46 | 0.02 |
| 10 | -0.00 | -1.51 | 0.02 | 0.00 | 1.56 | 0.02 |
| 11 | -0.00 | 7.36 | 0.02 | 0.00 | -7.31 | 0.02 |
| 12 | -0.00 | 0.34 | 0.02 | 0.00 | -0.29 | 0.02 |
| 13 | 0.00 | 4.01 | 0.02 | -0.00 | -3.97 | 0.02 |
| 14 | -0.00 | -3.01 | 0.02 | 0.00 | 3.05 | 0.02 |
| 15 | -0.00 | 5.86 | 0.02 | 0.00 | -5.82 | 0.02 |
| 16 | -0.00 | -1.16 | 0.02 | 0.00 | 1.20 | 0.02 |
| 17 | -0.00 | 5.91 | 0.02 | 0.00 | -15.73 | 0.02 |
| 18 | -0.00 | 1.70 | 0.02 | 0.00 | -11.52 | 0.02 |
| 19 | -0.00 | 7.02 | 0.02 | 0.00 | -16.84 | 0.02 |
| 20 | -0.00 | 2.81 | 0.02 | 0.00 | -12.63 | 0.02 |
| 21 | -0.00 | 15.78 | 0.02 | 0.00 | -5.85 | 0.02 |
| 22 | -0.00 | 11.57 | 0.02 | 0.00 | -1.65 | 0.02 |
| 23 | -0.00 | 16.89 | 0.02 | 0.00 | -6.96 | 0.02 |
| 24 | -0.00 | 12.68 | 0.02 | 0.00 | -2.75 | 0.02 |
| 25 | -0.00 | 31.17 | 0.02 | 0.00 | -31.12 | 0.02 |
| 26 | -0.00 | 26.96 | 0.02 | 0.00 | -26.91 | 0.02 |
| 27 | -0.00 | 32.28 | 0.02 | 0.00 | -32.23 | 0.02 |
| 28 | -0.00 | 28.07 | 0.02 | 0.00 | -28.02 | 0.02 |
| 29 | -0.00 | -9.49 | 0.02 | 0.00 | 9.54 | 0.02 |
| 30 | -0.00 | -13.69 | 0.02 | 0.00 | 13.75 | 0.02 |
| 31 | -0.00 | -8.38 | 0.02 | 0.00 | 8.43 | 0.02 |
| 32 | -0.00 | -12.59 | 0.02 | 0.00 | 12.64 | 0.02 |
| 33 | -0.00 | 4.41 | 0.02 | 0.00 | -14.24 | 0.02 |
| 34 | -0.00 | 0.20 | 0.02 | 0.00 | -10.03 | 0.02 |
| 35 | -0.00 | 5.52 | 0.02 | 0.00 | -15.35 | 0.02 |
| 36 | -0.00 | 1.31 | 0.02 | 0.00 | -11.14 | 0.02 |
| 37 | -0.00 | 14.28 | 0.02 | 0.00 | -4.37 | 0.02 |
| 38 | -0.00 | 10.07 | 0.02 | 0.00 | -0.16 | 0.02 |
| 39 | -0.00 | 15.39 | 0.02 | 0.00 | -5.48 | 0.02 |
| 40 | -0.00 | 11.18 | 0.02 | 0.00 | -1.27 | 0.02 |
| 41 | -0.00 | 29.67 | 0.02 | 0.00 | -29.63 | 0.02 |
| 42 | -0.00 | 25.46 | 0.02 | 0.00 | -25.42 | 0.02 |
| 43 | -0.00 | 30.78 | 0.02 | 0.00 | -30.74 | 0.02 |
| 44 | -0.00 | 26.57 | 0.02 | 0.00 | -26.53 | 0.02 |
| 45 | -0.00 | -10.99 | 0.02 | 0.00 | 11.03 | 0.02 |
| 46 | -0.00 | -15.20 | 0.02 | 0.00 | 15.24 | 0.02 |
| 47 | -0.00 | -9.88 | 0.02 | 0.00 | 9.92 | 0.02 |
| 48 | -0.00 | -14.09 | 0.02 | 0.00 | 14.13 | 0.02 |
| 49 | -0.00 | 5.51 | 0.02 | 0.00 | -12.37 | 0.02 |
| 50 | -0.00 | -1.51 | 0.02 | 0.00 | -5.35 | 0.02 |
| 51 | -0.00 | 7.36 | 0.02 | 0.00 | -14.22 | 0.02 |
| 52 | -0.00 | 0.34 | 0.02 | 0.00 | -7.20 | 0.02 |
| 53 | -0.00 | 12.42 | 0.02 | 0.00 | -5.46 | 0.02 |
| 54 | -0.00 | 5.40 | 0.02 | 0.00 | 1.56 | 0.02 |
| 55 | -0.00 | 14.27 | 0.02 | 0.00 | -7.31 | 0.02 |
| 56 | -0.00 | 7.25 | 0.02 | 0.00 | -0.29 | 0.02 |
| 57 | -0.00 | 23.19 | 0.02 | 0.00 | -23.14 | 0.02 |
| 58 | -0.00 | 16.18 | 0.02 | 0.00 | -16.13 | 0.02 |
| 59 | -0.00 | 25.04 | 0.02 | 0.00 | -24.99 | 0.02 |
| 60 | -0.00 | 18.03 | 0.02 | 0.00 | -17.97 | 0.02 |
| 61 | -0.00 | -5.27 | 0.02 | 0.00 | 5.32 | 0.02 |
| 62 | -0.00 | -12.28 | 0.02 | 0.00 | 12.33 | 0.02 |
| 63 | -0.00 | -3.42 | 0.02 | 0.00 | 3.47 | 0.02 |
| 64 | -0.00 | -10.43 | 0.02 | 0.00 | 10.49 | 0.02 |
| 65 | 0.00 | 4.01 | 0.02 | 0.00 | -10.88 | 0.02 |
| 66 | -0.00 | -3.01 | 0.02 | 0.00 | -3.86 | 0.02 |
| 67 | -0.00 | 5.86 | 0.02 | 0.00 | -12.73 | 0.02 |
| 68 | -0.00 | -1.16 | 0.02 | 0.00 | -5.71 | 0.02 |
| 69 | -0.00 | 10.92 | 0.02 | -0.00 | -3.97 | 0.02 |
| 70 | -0.00 | 3.90 | 0.02 | 0.00 | 3.05 | 0.02 |
| 71 | -0.00 | 12.77 | 0.02 | 0.00 | -5.82 | 0.02 |
| 72 | -0.00 | 5.75 | 0.02 | 0.00 | 1.20 | 0.02 |
| 73 | -0.00 | 21.69 | 0.02 | 0.00 | -21.65 | 0.02 |
| 74 | -0.00 | 14.68 | 0.02 | 0.00 | -14.64 | 0.02 |
| 75 | -0.00 | 23.54 | 0.02 | 0.00 | -23.50 | 0.02 |
| 76 | -0.00 | 16.53 | 0.02 | 0.00 | -16.48 | 0.02 |
| 77 | -0.00 | -6.77 | 0.02 | 0.00 | 6.81 | 0.02 |
| 78 | -0.00 | -13.78 | 0.02 | 0.00 | 13.82 | 0.02 |
| 79 | -0.00 | -4.92 | 0.02 | 0.00 | 4.96 | 0.02 |
| 80 | -0.00 | -11.93 | 0.02 | 0.00 | 11.98 | 0.02 |
| 81 | -0.00 | 6.39 | 0.02 | 0.00 | -10.61 | 0.02 |
| 82 | -0.00 | 6.62 | 0.02 | 0.00 | -10.85 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | 10.66 | 0.02 | 0.00 | -6.33 | 0.02 |
| 84 | -0.00 | 10.90 | 0.02 | 0.00 | -6.57 | 0.02 |
| 85 | -0.00 | 17.33 | 0.02 | 0.00 | -17.28 | 0.02 |
| 86 | -0.00 | 17.57 | 0.02 | 0.00 | -17.52 | 0.02 |
| 87 | -0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.34 | 0.02 |
| 88 | -0.00 | -0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.10 | 0.02 |
| 89 | -0.00 | 4.89 | 0.02 | 0.00 | -8.13 | 0.02 |
| 90 | -0.00 | 5.12 | 0.02 | 0.00 | -8.37 | 0.02 |
| 91 | -0.00 | 8.18 | 0.02 | 0.00 | -4.84 | 0.02 |
| 92 | -0.00 | 8.41 | 0.02 | 0.00 | -5.08 | 0.02 |
| 93 | -0.00 | 13.31 | 0.02 | 0.00 | -13.27 | 0.02 |
| 94 | -0.00 | 13.54 | 0.02 | 0.00 | -13.50 | 0.02 |
| 95 | -0.00 | -0.25 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 96 | -0.00 | -0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.02 |

强度计算最大应力对应组合号: 27, M=-0.00, N=32.28, M=0.00, N=-32.23

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =88.94

强度计算最大应力比 =0.296

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =98.58

平面内稳定计算最大应力比 =0.329

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =98.58

平面外稳定计算最大应力比 =0.329

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=-0.00, N=6.51, M=0.00, N=-16.32

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=35.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =35.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=62. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=62. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=4.98

92. 钢 柱 92 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.35, Ly=1.35; 长细比：λx=55.8,λy=55.8

构件长度=1.35; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -4.75 | -0.02 | -0.00 | -12.02 | -0.02 |
| 2 | 0.00 | -1.87 | -0.02 | -0.00 | 18.73 | -0.02 |
| 3 | 0.00 | 14.85 | -0.02 | -0.00 | -14.80 | -0.02 |
| 4 | 0.00 | -21.47 | -0.02 | -0.00 | 21.51 | -0.02 |
| 5 | 0.00 | -4.32 | -0.02 | -0.00 | -12.46 | -0.02 |
| 6 | 0.00 | -1.44 | -0.02 | -0.00 | 18.28 | -0.02 |
| 7 | 0.00 | 15.28 | -0.02 | -0.00 | -15.24 | -0.02 |
| 8 | 0.00 | -21.03 | -0.02 | -0.00 | 21.07 | -0.02 |
| 9 | 0.00 | -4.80 | -0.02 | -0.00 | 4.84 | -0.02 |
| 10 | 0.00 | 2.96 | -0.02 | -0.00 | -2.92 | -0.02 |
| 11 | 0.00 | -4.89 | -0.02 | -0.00 | 4.93 | -0.02 |
| 12 | 0.00 | 2.87 | -0.02 | -0.00 | -2.83 | -0.02 |
| 13 | -0.00 | -4.36 | -0.02 | -0.00 | 4.40 | -0.02 |
| 14 | 0.00 | 3.39 | -0.02 | 0.00 | -3.36 | -0.02 |
| 15 | 0.00 | -4.45 | -0.02 | -0.00 | 4.49 | -0.02 |
| 16 | 0.00 | 3.31 | -0.02 | -0.00 | -3.27 | -0.02 |
| 17 | 0.00 | -6.51 | -0.02 | -0.00 | -10.26 | -0.02 |
| 18 | 0.00 | -1.85 | -0.02 | 0.00 | -14.92 | -0.02 |
| 19 | 0.00 | -6.56 | -0.02 | -0.00 | -10.21 | -0.02 |
| 20 | 0.00 | -1.91 | -0.02 | -0.00 | -14.86 | -0.02 |
| 21 | 0.00 | -3.63 | -0.02 | -0.00 | 20.48 | -0.02 |
| 22 | 0.00 | 1.03 | -0.02 | -0.00 | 15.83 | -0.02 |
| 23 | 0.00 | -3.68 | -0.02 | -0.00 | 20.54 | -0.02 |
| 24 | 0.00 | 0.98 | -0.02 | -0.00 | 15.88 | -0.02 |
| 25 | 0.00 | 13.09 | -0.02 | -0.00 | -13.05 | -0.02 |
| 26 | 0.00 | 17.74 | -0.02 | -0.00 | -17.70 | -0.02 |
| 27 | 0.00 | 13.04 | -0.02 | -0.00 | -12.99 | -0.02 |
| 28 | 0.00 | 17.69 | -0.02 | -0.00 | -17.65 | -0.02 |
| 29 | 0.00 | -23.22 | -0.02 | -0.00 | 23.27 | -0.02 |
| 30 | 0.00 | -18.57 | -0.02 | -0.00 | 18.61 | -0.02 |
| 31 | 0.00 | -23.28 | -0.02 | -0.00 | 23.32 | -0.02 |
| 32 | 0.00 | -18.62 | -0.02 | -0.00 | 18.66 | -0.02 |
| 33 | 0.00 | -6.08 | -0.02 | 0.00 | -10.70 | -0.02 |
| 34 | 0.00 | -1.42 | -0.02 | 0.00 | -15.36 | -0.02 |
| 35 | 0.00 | -6.13 | -0.02 | -0.00 | -10.65 | -0.02 |
| 36 | 0.00 | -1.47 | -0.02 | 0.00 | -15.31 | -0.02 |
| 37 | 0.00 | -3.19 | -0.02 | -0.00 | 20.04 | -0.02 |
| 38 | 0.00 | 1.46 | -0.02 | -0.00 | 15.39 | -0.02 |
| 39 | 0.00 | -3.25 | -0.02 | -0.00 | 20.09 | -0.02 |
| 40 | 0.00 | 1.41 | -0.02 | -0.00 | 15.44 | -0.02 |
| 41 | 0.00 | 13.52 | -0.02 | -0.00 | -13.49 | -0.02 |
| 42 | 0.00 | 18.18 | -0.02 | -0.00 | -18.14 | -0.02 |
| 43 | 0.00 | 13.47 | -0.02 | -0.00 | -13.43 | -0.02 |
| 44 | 0.00 | 18.12 | -0.02 | -0.00 | -18.09 | -0.02 |
| 45 | 0.00 | -22.79 | -0.02 | -0.00 | 22.82 | -0.02 |
| 46 | 0.00 | -18.14 | -0.02 | -0.00 | 18.17 | -0.02 |
| 47 | 0.00 | -22.85 | -0.02 | -0.00 | 22.88 | -0.02 |
| 48 | 0.00 | -18.19 | -0.02 | -0.00 | 18.22 | -0.02 |
| 49 | 0.00 | -6.81 | -0.02 | -0.00 | -4.91 | -0.02 |
| 50 | 0.00 | 0.94 | -0.02 | 0.00 | -12.67 | -0.02 |
| 51 | 0.00 | -6.90 | -0.02 | -0.00 | -4.82 | -0.02 |
| 52 | 0.00 | 0.86 | -0.02 | -0.00 | -12.58 | -0.02 |
| 53 | 0.00 | -4.80 | -0.02 | -0.00 | 16.61 | -0.02 |
| 54 | 0.00 | 2.96 | -0.02 | -0.00 | 8.85 | -0.02 |
| 55 | 0.00 | -4.89 | -0.02 | -0.00 | 16.70 | -0.02 |
| 56 | 0.00 | 2.87 | -0.02 | -0.00 | 8.94 | -0.02 |
| 57 | 0.00 | 6.90 | -0.02 | -0.00 | -6.86 | -0.02 |
| 58 | 0.00 | 14.66 | -0.02 | -0.00 | -14.62 | -0.02 |
| 59 | 0.00 | 6.81 | -0.02 | -0.00 | -6.77 | -0.02 |
| 60 | 0.00 | 14.57 | -0.02 | -0.00 | -14.53 | -0.02 |
| 61 | 0.00 | -18.51 | -0.02 | -0.00 | 18.56 | -0.02 |
| 62 | 0.00 | -10.76 | -0.02 | -0.00 | 10.80 | -0.02 |
| 63 | 0.00 | -18.60 | -0.02 | -0.00 | 18.65 | -0.02 |
| 64 | 0.00 | -10.84 | -0.02 | -0.00 | 10.89 | -0.02 |
| 65 | 0.00 | -6.38 | -0.02 | 0.00 | -5.35 | -0.02 |
| 66 | 0.00 | 1.38 | -0.02 | 0.00 | -13.11 | -0.02 |
| 67 | 0.00 | -6.47 | -0.02 | -0.00 | -5.26 | -0.02 |
| 68 | 0.00 | 1.29 | -0.02 | 0.00 | -13.02 | -0.02 |
| 69 | -0.00 | -4.36 | -0.02 | -0.00 | 16.17 | -0.02 |
| 70 | 0.00 | 3.39 | -0.02 | -0.00 | 8.41 | -0.02 |
| 71 | 0.00 | -4.45 | -0.02 | -0.00 | 16.26 | -0.02 |
| 72 | 0.00 | 3.31 | -0.02 | -0.00 | 8.50 | -0.02 |
| 73 | 0.00 | 7.34 | -0.02 | -0.00 | -7.30 | -0.02 |
| 74 | 0.00 | 15.09 | -0.02 | 0.00 | -15.06 | -0.02 |
| 75 | 0.00 | 7.25 | -0.02 | -0.00 | -7.21 | -0.02 |
| 76 | 0.00 | 15.01 | -0.02 | -0.00 | -14.97 | -0.02 |
| 77 | 0.00 | -18.08 | -0.02 | -0.00 | 18.12 | -0.02 |
| 78 | 0.00 | -10.32 | -0.02 | -0.00 | 10.36 | -0.02 |
| 79 | 0.00 | -18.17 | -0.02 | -0.00 | 18.21 | -0.02 |
| 80 | 0.00 | -10.41 | -0.02 | -0.00 | 10.45 | -0.02 |
| 81 | 0.00 | -3.00 | -0.02 | -0.00 | -4.24 | -0.02 |
| 82 | 0.00 | -3.23 | -0.02 | -0.00 | -4.01 | -0.02 |
| 83 | 0.00 | -1.75 | -0.02 | -0.00 | 9.08 | -0.02 |
| 84 | 0.00 | -1.98 | -0.02 | -0.00 | 9.31 | -0.02 |
| 85 | 0.00 | 5.49 | -0.02 | -0.00 | -5.45 | -0.02 |
| 86 | 0.00 | 5.26 | -0.02 | -0.00 | -5.22 | -0.02 |
| 87 | 0.00 | -10.25 | -0.02 | -0.00 | 10.29 | -0.02 |
| 88 | 0.00 | -10.48 | -0.02 | -0.00 | 10.52 | -0.02 |
| 89 | 0.00 | -2.28 | -0.02 | -0.00 | -3.29 | -0.02 |
| 90 | 0.00 | -2.51 | -0.02 | -0.00 | -3.06 | -0.02 |
| 91 | 0.00 | -1.32 | -0.02 | -0.00 | 6.96 | -0.02 |
| 92 | 0.00 | -1.55 | -0.02 | -0.00 | 7.19 | -0.02 |
| 93 | 0.00 | 4.25 | -0.02 | -0.00 | -4.22 | -0.02 |
| 94 | 0.00 | 4.02 | -0.02 | -0.00 | -3.99 | -0.02 |
| 95 | 0.00 | -7.85 | -0.02 | -0.00 | 7.89 | -0.02 |
| 96 | 0.00 | -8.09 | -0.02 | -0.00 | 8.12 | -0.02 |

强度计算最大应力对应组合号: 31, M=0.00, N=-23.28, M=-0.00, N=23.32

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =64.13

强度计算最大应力比 =0.214

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 42, M=0.00, N=18.18, M=-0.00, N=-18.14

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =53.15

平面内稳定计算最大应力比 =0.177

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =53.15

平面外稳定计算最大应力比 =0.177

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=-4.75, M=-0.00, N=-12.02

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=35.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =35.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=56. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=56. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=4.51

93. 钢 柱 93 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=2.00; 长细比：λx=16.2,λy=32.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.99

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 351.95 | -0.12 | -0.00 | -351.93 | -0.12 |
| 2 | -0.00 | 378.11 | -0.13 | -0.00 | -378.09 | -0.12 |
| 3 | 0.00 | 522.75 | -0.13 | -0.00 | -522.73 | -0.12 |
| 4 | 0.00 | 207.31 | -0.12 | -0.00 | -207.29 | -0.12 |
| 5 | 0.00 | 304.11 | -0.09 | -0.00 | -304.09 | -0.10 |
| 6 | -0.00 | 330.27 | -0.10 | -0.00 | -330.25 | -0.09 |
| 7 | 0.00 | 474.91 | -0.10 | -0.00 | -474.89 | -0.09 |
| 8 | 0.00 | 159.47 | -0.10 | -0.00 | -159.45 | -0.10 |
| 9 | 0.00 | 51.02 | 0.77 | -0.00 | -51.00 | 0.77 |
| 10 | -0.00 | 40.64 | 1.29 | -0.00 | -40.62 | 1.29 |
| 11 | 0.00 | 130.44 | 0.19 | -0.00 | -130.41 | 0.19 |
| 12 | 0.00 | 120.06 | 0.71 | -0.00 | -120.03 | 0.71 |
| 13 | 0.00 | 3.18 | 0.80 | 0.00 | -3.16 | 0.80 |
| 14 | -0.00 | -7.20 | 1.32 | -0.00 | 7.22 | 1.32 |
| 15 | 0.00 | 82.60 | 0.21 | -0.00 | -82.58 | 0.21 |
| 16 | -0.00 | 72.21 | 0.73 | -0.00 | -72.20 | 0.74 |
| 17 | 0.00 | 258.18 | 0.41 | -0.00 | -258.15 | 0.41 |
| 18 | 0.00 | 251.95 | 0.73 | -0.00 | -251.93 | 0.73 |
| 19 | 0.00 | 305.83 | 0.06 | -0.00 | -305.80 | 0.06 |
| 20 | 0.00 | 299.60 | 0.37 | -0.00 | -299.57 | 0.37 |
| 21 | -0.00 | 284.34 | 0.41 | -0.00 | -284.31 | 0.41 |
| 22 | -0.00 | 278.11 | 0.72 | -0.00 | -278.09 | 0.73 |
| 23 | -0.00 | 331.99 | 0.06 | -0.00 | -331.97 | 0.06 |
| 24 | -0.00 | 325.76 | 0.37 | -0.00 | -325.74 | 0.38 |
| 25 | 0.00 | 428.98 | 0.41 | -0.00 | -428.96 | 0.41 |
| 26 | 0.00 | 422.75 | 0.72 | -0.00 | -422.73 | 0.73 |
| 27 | 0.00 | 476.63 | 0.06 | -0.00 | -476.61 | 0.06 |
| 28 | 0.00 | 470.40 | 0.37 | -0.00 | -470.38 | 0.37 |
| 29 | 0.00 | 113.54 | 0.41 | -0.00 | -113.51 | 0.41 |
| 30 | 0.00 | 107.31 | 0.73 | -0.00 | -107.29 | 0.73 |
| 31 | 0.00 | 161.19 | 0.06 | -0.00 | -161.16 | 0.06 |
| 32 | 0.00 | 154.96 | 0.37 | -0.00 | -154.93 | 0.37 |
| 33 | 0.00 | 210.34 | 0.44 | 0.00 | -210.32 | 0.44 |
| 34 | 0.00 | 204.11 | 0.75 | -0.00 | -204.09 | 0.75 |
| 35 | 0.00 | 257.99 | 0.09 | -0.00 | -257.97 | 0.09 |
| 36 | 0.00 | 251.76 | 0.40 | -0.00 | -251.74 | 0.40 |
| 37 | -0.00 | 236.50 | 0.44 | -0.00 | -236.48 | 0.44 |
| 38 | -0.00 | 230.27 | 0.75 | -0.00 | -230.25 | 0.76 |
| 39 | -0.00 | 284.15 | 0.09 | -0.00 | -284.13 | 0.09 |
| 40 | -0.00 | 277.92 | 0.40 | -0.00 | -277.90 | 0.40 |
| 41 | 0.00 | 381.14 | 0.44 | -0.00 | -381.12 | 0.44 |
| 42 | 0.00 | 374.91 | 0.75 | -0.00 | -374.89 | 0.76 |
| 43 | 0.00 | 428.79 | 0.09 | -0.00 | -428.77 | 0.09 |
| 44 | 0.00 | 422.56 | 0.40 | -0.00 | -422.54 | 0.40 |
| 45 | 0.00 | 65.70 | 0.44 | -0.00 | -65.68 | 0.44 |
| 46 | -0.00 | 59.47 | 0.75 | -0.00 | -59.45 | 0.75 |
| 47 | 0.00 | 113.35 | 0.09 | -0.00 | -113.33 | 0.09 |
| 48 | 0.00 | 107.12 | 0.40 | -0.00 | -107.10 | 0.40 |
| 49 | 0.00 | 152.27 | 0.77 | 0.00 | -152.24 | 0.77 |
| 50 | 0.00 | 141.89 | 1.29 | -0.00 | -141.87 | 1.29 |
| 51 | 0.00 | 231.69 | 0.19 | -0.00 | -231.66 | 0.18 |
| 52 | 0.00 | 221.30 | 0.71 | -0.00 | -221.28 | 0.71 |
| 53 | -0.00 | 170.58 | 0.77 | -0.00 | -170.56 | 0.77 |
| 54 | -0.00 | 160.21 | 1.29 | -0.00 | -160.18 | 1.29 |
| 55 | -0.00 | 250.00 | 0.18 | -0.00 | -249.97 | 0.19 |
| 56 | -0.00 | 239.62 | 0.70 | -0.00 | -239.59 | 0.71 |
| 57 | 0.00 | 271.83 | 0.77 | -0.00 | -271.81 | 0.77 |
| 58 | 0.00 | 261.45 | 1.29 | -0.00 | -261.43 | 1.29 |
| 59 | 0.00 | 351.25 | 0.18 | -0.00 | -351.22 | 0.19 |
| 60 | 0.00 | 340.87 | 0.71 | -0.00 | -340.84 | 0.71 |
| 61 | 0.00 | 51.02 | 0.77 | -0.00 | -51.00 | 0.77 |
| 62 | -0.00 | 40.64 | 1.29 | -0.00 | -40.62 | 1.29 |
| 63 | 0.00 | 130.44 | 0.19 | -0.00 | -130.41 | 0.19 |
| 64 | 0.00 | 120.06 | 0.71 | -0.00 | -120.03 | 0.71 |
| 65 | 0.00 | 104.43 | 0.80 | 0.00 | -104.41 | 0.80 |
| 66 | 0.00 | 94.05 | 1.32 | 0.00 | -94.03 | 1.32 |
| 67 | 0.00 | 183.85 | 0.21 | 0.00 | -183.83 | 0.21 |
| 68 | 0.00 | 173.46 | 0.74 | -0.00 | -173.44 | 0.73 |
| 69 | -0.00 | 122.74 | 0.80 | -0.00 | -122.72 | 0.80 |
| 70 | -0.00 | 112.36 | 1.32 | -0.00 | -112.35 | 1.32 |
| 71 | -0.00 | 202.16 | 0.21 | -0.00 | -202.14 | 0.21 |
| 72 | -0.00 | 191.78 | 0.73 | -0.00 | -191.76 | 0.74 |
| 73 | 0.00 | 223.99 | 0.80 | -0.00 | -223.97 | 0.80 |
| 74 | 0.00 | 213.61 | 1.32 | -0.00 | -213.59 | 1.32 |
| 75 | 0.00 | 303.41 | 0.21 | -0.00 | -303.39 | 0.21 |
| 76 | 0.00 | 293.02 | 0.73 | -0.00 | -293.00 | 0.74 |
| 77 | 0.00 | 3.18 | 0.80 | 0.00 | -3.16 | 0.80 |
| 78 | -0.00 | -7.20 | 1.32 | -0.00 | 7.22 | 1.32 |
| 79 | 0.00 | 82.60 | 0.21 | -0.00 | -82.58 | 0.21 |
| 80 | -0.00 | 72.21 | 0.73 | -0.00 | -72.20 | 0.74 |
| 81 | 0.00 | 269.90 | -0.12 | -0.00 | -269.88 | -0.12 |
| 82 | 0.00 | 270.08 | -0.12 | -0.00 | -270.05 | -0.12 |
| 83 | 0.00 | 281.24 | -0.13 | -0.00 | -281.21 | -0.12 |
| 84 | 0.00 | 281.41 | -0.13 | -0.00 | -281.39 | -0.12 |
| 85 | 0.00 | 343.92 | -0.12 | -0.00 | -343.89 | -0.12 |
| 86 | 0.00 | 344.09 | -0.12 | -0.00 | -344.07 | -0.12 |
| 87 | 0.00 | 207.22 | -0.12 | -0.00 | -207.20 | -0.12 |
| 88 | 0.00 | 207.40 | -0.12 | -0.00 | -207.38 | -0.12 |
| 89 | 0.00 | 207.60 | -0.10 | -0.00 | -207.58 | -0.10 |
| 90 | 0.00 | 207.77 | -0.10 | -0.00 | -207.75 | -0.10 |
| 91 | 0.00 | 216.32 | -0.10 | -0.00 | -216.30 | -0.09 |
| 92 | 0.00 | 216.49 | -0.10 | -0.00 | -216.47 | -0.09 |
| 93 | 0.00 | 264.53 | -0.10 | -0.00 | -264.51 | -0.10 |
| 94 | 0.00 | 264.71 | -0.10 | -0.00 | -264.69 | -0.10 |
| 95 | 0.00 | 159.38 | -0.10 | -0.00 | -159.36 | -0.10 |
| 96 | 0.00 | 159.56 | -0.10 | -0.00 | -159.54 | -0.10 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=0.00, N=522.75, M=-0.00, N=-522.73

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =278.03

强度计算最大应力比 =0.927

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =248.37

平面内稳定计算最大应力比 =0.828

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =263.35

平面外稳定计算最大应力比 =0.878

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=351.95, M=-0.00, N=-351.93

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =45.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=32. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

94. 钢 柱 94 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.35, Ly=1.35; 长细比：λx=55.8,λy=55.8

构件长度=1.35; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | -1.87 | 0.02 | 0.00 | 18.72 | 0.02 |
| 2 | -0.00 | -4.75 | 0.02 | 0.00 | -12.02 | 0.02 |
| 3 | -0.00 | 14.85 | 0.02 | 0.00 | -14.80 | 0.02 |
| 4 | -0.00 | -21.46 | 0.02 | 0.00 | 21.51 | 0.02 |
| 5 | -0.00 | -1.44 | 0.02 | 0.00 | 18.28 | 0.02 |
| 6 | -0.00 | -4.32 | 0.02 | 0.00 | -12.46 | 0.02 |
| 7 | -0.00 | 15.28 | 0.02 | 0.00 | -15.25 | 0.02 |
| 8 | -0.00 | -21.03 | 0.02 | 0.00 | 21.07 | 0.02 |
| 9 | -0.00 | 2.96 | 0.02 | 0.00 | -2.92 | 0.02 |
| 10 | -0.00 | -4.80 | 0.02 | 0.00 | 4.84 | 0.02 |
| 11 | -0.00 | 2.87 | 0.02 | 0.00 | -2.83 | 0.02 |
| 12 | -0.00 | -4.88 | 0.02 | 0.00 | 4.93 | 0.02 |
| 13 | -0.00 | 3.39 | 0.02 | -0.00 | -3.36 | 0.02 |
| 14 | 0.00 | -4.36 | 0.02 | 0.00 | 4.40 | 0.02 |
| 15 | -0.00 | 3.30 | 0.02 | 0.00 | -3.27 | 0.02 |
| 16 | -0.00 | -4.45 | 0.02 | 0.00 | 4.49 | 0.02 |
| 17 | -0.00 | 1.03 | 0.02 | 0.00 | 15.83 | 0.02 |
| 18 | -0.00 | -3.62 | 0.02 | 0.00 | 20.48 | 0.02 |
| 19 | -0.00 | 0.98 | 0.02 | 0.00 | 15.88 | 0.02 |
| 20 | -0.00 | -3.68 | 0.02 | 0.00 | 20.53 | 0.02 |
| 21 | -0.00 | -1.85 | 0.02 | -0.00 | -14.92 | 0.02 |
| 22 | -0.00 | -6.51 | 0.02 | 0.00 | -10.26 | 0.02 |
| 23 | -0.00 | -1.90 | 0.02 | 0.00 | -14.87 | 0.02 |
| 24 | -0.00 | -6.56 | 0.02 | 0.00 | -10.21 | 0.02 |
| 25 | -0.00 | 17.74 | 0.02 | 0.00 | -17.70 | 0.02 |
| 26 | -0.00 | 13.09 | 0.02 | 0.00 | -13.05 | 0.02 |
| 27 | -0.00 | 17.69 | 0.02 | 0.00 | -17.65 | 0.02 |
| 28 | -0.00 | 13.04 | 0.02 | 0.00 | -12.99 | 0.02 |
| 29 | -0.00 | -18.57 | 0.02 | 0.00 | 18.61 | 0.02 |
| 30 | -0.00 | -23.22 | 0.02 | 0.00 | 23.26 | 0.02 |
| 31 | -0.00 | -18.62 | 0.02 | 0.00 | 18.66 | 0.02 |
| 32 | -0.00 | -23.27 | 0.02 | 0.00 | 23.32 | 0.02 |
| 33 | -0.00 | 1.46 | 0.02 | 0.00 | 15.39 | 0.02 |
| 34 | -0.00 | -3.19 | 0.02 | 0.00 | 20.04 | 0.02 |
| 35 | -0.00 | 1.41 | 0.02 | 0.00 | 15.44 | 0.02 |
| 36 | -0.00 | -3.25 | 0.02 | 0.00 | 20.09 | 0.02 |
| 37 | -0.00 | -1.42 | 0.02 | -0.00 | -15.36 | 0.02 |
| 38 | -0.00 | -6.07 | 0.02 | -0.00 | -10.71 | 0.02 |
| 39 | -0.00 | -1.47 | 0.02 | -0.00 | -15.31 | 0.02 |
| 40 | -0.00 | -6.13 | 0.02 | 0.00 | -10.65 | 0.02 |
| 41 | -0.00 | 18.18 | 0.02 | 0.00 | -18.14 | 0.02 |
| 42 | -0.00 | 13.52 | 0.02 | 0.00 | -13.49 | 0.02 |
| 43 | -0.00 | 18.12 | 0.02 | 0.00 | -18.09 | 0.02 |
| 44 | -0.00 | 13.47 | 0.02 | 0.00 | -13.44 | 0.02 |
| 45 | -0.00 | -18.14 | 0.02 | 0.00 | 18.17 | 0.02 |
| 46 | -0.00 | -22.79 | 0.02 | 0.00 | 22.82 | 0.02 |
| 47 | -0.00 | -18.19 | 0.02 | 0.00 | 18.22 | 0.02 |
| 48 | -0.00 | -22.84 | 0.02 | 0.00 | 22.88 | 0.02 |
| 49 | -0.00 | 2.96 | 0.02 | 0.00 | 8.85 | 0.02 |
| 50 | -0.00 | -4.80 | 0.02 | 0.00 | 16.61 | 0.02 |
| 51 | -0.00 | 2.87 | 0.02 | 0.00 | 8.94 | 0.02 |
| 52 | -0.00 | -4.88 | 0.02 | 0.00 | 16.70 | 0.02 |
| 53 | -0.00 | 0.94 | 0.02 | -0.00 | -12.67 | 0.02 |
| 54 | -0.00 | -6.81 | 0.02 | 0.00 | -4.91 | 0.02 |
| 55 | -0.00 | 0.86 | 0.02 | 0.00 | -12.58 | 0.02 |
| 56 | -0.00 | -6.90 | 0.02 | 0.00 | -4.82 | 0.02 |
| 57 | -0.00 | 14.66 | 0.02 | 0.00 | -14.62 | 0.02 |
| 58 | -0.00 | 6.91 | 0.02 | 0.00 | -6.86 | 0.02 |
| 59 | -0.00 | 14.57 | 0.02 | 0.00 | -14.53 | 0.02 |
| 60 | -0.00 | 6.82 | 0.02 | 0.00 | -6.77 | 0.02 |
| 61 | -0.00 | -10.76 | 0.02 | 0.00 | 10.80 | 0.02 |
| 62 | -0.00 | -18.51 | 0.02 | 0.00 | 18.56 | 0.02 |
| 63 | -0.00 | -10.84 | 0.02 | 0.00 | 10.89 | 0.02 |
| 64 | -0.00 | -18.60 | 0.02 | 0.00 | 18.65 | 0.02 |
| 65 | -0.00 | 3.39 | 0.02 | 0.00 | 8.41 | 0.02 |
| 66 | 0.00 | -4.36 | 0.02 | 0.00 | 16.17 | 0.02 |
| 67 | -0.00 | 3.30 | 0.02 | 0.00 | 8.50 | 0.02 |
| 68 | -0.00 | -4.45 | 0.02 | 0.00 | 16.26 | 0.02 |
| 69 | -0.00 | 1.38 | 0.02 | -0.00 | -13.11 | 0.02 |
| 70 | -0.00 | -6.38 | 0.02 | -0.00 | -5.35 | 0.02 |
| 71 | -0.00 | 1.29 | 0.02 | -0.00 | -13.02 | 0.02 |
| 72 | -0.00 | -6.47 | 0.02 | 0.00 | -5.27 | 0.02 |
| 73 | -0.00 | 15.09 | 0.02 | -0.00 | -15.06 | 0.02 |
| 74 | -0.00 | 7.34 | 0.02 | 0.00 | -7.30 | 0.02 |
| 75 | -0.00 | 15.01 | 0.02 | 0.00 | -14.97 | 0.02 |
| 76 | -0.00 | 7.25 | 0.02 | 0.00 | -7.21 | 0.02 |
| 77 | -0.00 | -10.33 | 0.02 | 0.00 | 10.36 | 0.02 |
| 78 | -0.00 | -18.08 | 0.02 | 0.00 | 18.11 | 0.02 |
| 79 | -0.00 | -10.41 | 0.02 | 0.00 | 10.45 | 0.02 |
| 80 | -0.00 | -18.17 | 0.02 | 0.00 | 18.20 | 0.02 |
| 81 | -0.00 | -1.98 | 0.02 | 0.00 | 9.31 | 0.02 |
| 82 | -0.00 | -1.75 | 0.02 | 0.00 | 9.08 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | -3.23 | 0.02 | 0.00 | -4.01 | 0.02 |
| 84 | -0.00 | -3.00 | 0.02 | 0.00 | -4.24 | 0.02 |
| 85 | -0.00 | 5.26 | 0.02 | 0.00 | -5.22 | 0.02 |
| 86 | -0.00 | 5.49 | 0.02 | 0.00 | -5.45 | 0.02 |
| 87 | -0.00 | -10.48 | 0.02 | 0.00 | 10.52 | 0.02 |
| 88 | -0.00 | -10.24 | 0.02 | 0.00 | 10.29 | 0.02 |
| 89 | -0.00 | -1.55 | 0.02 | 0.00 | 7.19 | 0.02 |
| 90 | -0.00 | -1.32 | 0.02 | 0.00 | 6.96 | 0.02 |
| 91 | -0.00 | -2.51 | 0.02 | 0.00 | -3.06 | 0.02 |
| 92 | -0.00 | -2.28 | 0.02 | 0.00 | -3.29 | 0.02 |
| 93 | -0.00 | 4.02 | 0.02 | 0.00 | -3.99 | 0.02 |
| 94 | -0.00 | 4.25 | 0.02 | 0.00 | -4.22 | 0.02 |
| 95 | -0.00 | -8.08 | 0.02 | 0.00 | 8.12 | 0.02 |
| 96 | -0.00 | -7.85 | 0.02 | 0.00 | 7.89 | 0.02 |

强度计算最大应力对应组合号: 32, M=-0.00, N=-23.27, M=0.00, N=23.32

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =64.13

强度计算最大应力比 =0.214

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 41, M=-0.00, N=18.18, M=0.00, N=-18.14

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =53.15

平面内稳定计算最大应力比 =0.177

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =53.15

平面外稳定计算最大应力比 =0.177

腹板容许高厚比计算对应组合号: 2, M=-0.00, N=-4.75, M=0.00, N=-12.02

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=35.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =35.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=56. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=56. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=4.51

95. 钢 柱 95 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=41.5,λy=41.5

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 2 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 3 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 4 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 6 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 8 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 9 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 10 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 11 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 12 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 13 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 14 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 15 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 16 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 17 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 19 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 20 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 21 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 22 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 23 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 24 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 25 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 26 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 27 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 28 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 29 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 30 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 31 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 32 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 33 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 37 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 38 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 39 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 40 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 41 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 42 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 43 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 44 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 45 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 46 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 47 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 48 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 49 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 51 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 52 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 53 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 54 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 55 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 56 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 57 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 58 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 59 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 60 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 61 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 62 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 63 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 64 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 65 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 67 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 68 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 69 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 71 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 72 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 73 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 74 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 75 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 76 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 77 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 78 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 79 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 80 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 81 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 82 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 83 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 84 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 85 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 86 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 87 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 88 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 89 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 90 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 91 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 92 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 93 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 94 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 95 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 96 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 61, M=-0.00, N=-0.25, M=-0.00, N=0.30

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.69

强度计算最大应力比 =0.002

强度计算最大应力 < f=300.00

拉杆,平面内长细比 λ=41. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=41. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=3.35

96. 钢 柱 96 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.49, Ly=1.49; 长细比：λx=61.7,λy=61.7

构件长度=1.49; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 16.37 | -0.02 | -0.00 | -6.45 | -0.02 |
| 2 | 0.00 | 6.50 | -0.02 | -0.00 | -16.32 | -0.02 |
| 3 | 0.00 | 31.77 | -0.02 | -0.00 | -31.71 | -0.02 |
| 4 | 0.00 | -8.89 | -0.02 | -0.00 | 8.94 | -0.02 |
| 5 | 0.00 | 14.87 | -0.02 | -0.00 | -4.96 | -0.02 |
| 6 | 0.00 | 5.00 | -0.02 | -0.00 | -14.83 | -0.02 |
| 7 | 0.00 | 30.26 | -0.02 | -0.00 | -30.22 | -0.02 |
| 8 | 0.00 | -10.39 | -0.02 | -0.00 | 10.43 | -0.02 |
| 9 | 0.00 | -1.50 | -0.02 | -0.00 | 1.56 | -0.02 |
| 10 | 0.00 | 5.51 | -0.02 | -0.00 | -5.46 | -0.02 |
| 11 | 0.00 | 0.34 | -0.02 | -0.00 | -0.29 | -0.02 |
| 12 | 0.00 | 7.36 | -0.02 | -0.00 | -7.30 | -0.02 |
| 13 | 0.00 | -3.01 | -0.02 | -0.00 | 3.05 | -0.02 |
| 14 | -0.00 | 4.01 | -0.02 | 0.00 | -3.97 | -0.02 |
| 15 | 0.00 | -1.16 | -0.02 | -0.00 | 1.20 | -0.02 |
| 16 | 0.00 | 5.86 | -0.02 | -0.00 | -5.82 | -0.02 |
| 17 | 0.00 | 11.57 | -0.02 | -0.00 | -1.65 | -0.02 |
| 18 | 0.00 | 15.77 | -0.02 | -0.00 | -5.85 | -0.02 |
| 19 | 0.00 | 12.67 | -0.02 | -0.00 | -2.75 | -0.02 |
| 20 | 0.00 | 16.88 | -0.02 | -0.00 | -6.96 | -0.02 |
| 21 | 0.00 | 1.70 | -0.02 | -0.00 | -11.51 | -0.02 |
| 22 | 0.00 | 5.91 | -0.02 | -0.00 | -15.72 | -0.02 |
| 23 | 0.00 | 2.81 | -0.02 | -0.00 | -12.62 | -0.02 |
| 24 | 0.00 | 7.02 | -0.02 | -0.00 | -16.83 | -0.02 |
| 25 | 0.00 | 26.96 | -0.02 | -0.00 | -26.91 | -0.02 |
| 26 | 0.00 | 31.17 | -0.02 | -0.00 | -31.12 | -0.02 |
| 27 | 0.00 | 28.07 | -0.02 | -0.00 | -28.02 | -0.02 |
| 28 | 0.00 | 32.28 | -0.02 | -0.00 | -32.22 | -0.02 |
| 29 | 0.00 | -13.70 | -0.02 | -0.00 | 13.75 | -0.02 |
| 30 | 0.00 | -9.49 | -0.02 | -0.00 | 9.54 | -0.02 |
| 31 | 0.00 | -12.59 | -0.02 | -0.00 | 12.64 | -0.02 |
| 32 | 0.00 | -8.38 | -0.02 | -0.00 | 8.43 | -0.02 |
| 33 | 0.00 | 10.07 | -0.02 | -0.00 | -0.16 | -0.02 |
| 34 | 0.00 | 14.27 | -0.02 | -0.00 | -4.36 | -0.02 |
| 35 | 0.00 | 11.17 | -0.02 | -0.00 | -1.26 | -0.02 |
| 36 | 0.00 | 15.38 | -0.02 | -0.00 | -5.47 | -0.02 |
| 37 | 0.00 | 0.20 | -0.02 | -0.00 | -10.03 | -0.02 |
| 38 | 0.00 | 4.41 | -0.02 | -0.00 | -14.23 | -0.02 |
| 39 | 0.00 | 1.31 | -0.02 | -0.00 | -11.13 | -0.02 |
| 40 | 0.00 | 5.51 | -0.02 | -0.00 | -15.34 | -0.02 |
| 41 | 0.00 | 25.46 | -0.02 | -0.00 | -25.42 | -0.02 |
| 42 | 0.00 | 29.67 | -0.02 | -0.00 | -29.63 | -0.02 |
| 43 | 0.00 | 26.57 | -0.02 | -0.00 | -26.53 | -0.02 |
| 44 | 0.00 | 30.78 | -0.02 | -0.00 | -30.74 | -0.02 |
| 45 | 0.00 | -15.20 | -0.02 | -0.00 | 15.24 | -0.02 |
| 46 | 0.00 | -10.99 | -0.02 | -0.00 | 11.03 | -0.02 |
| 47 | 0.00 | -14.09 | -0.02 | -0.00 | 14.13 | -0.02 |
| 48 | 0.00 | -9.88 | -0.02 | -0.00 | 9.92 | -0.02 |
| 49 | 0.00 | 5.40 | -0.02 | -0.00 | 1.56 | -0.02 |
| 50 | 0.00 | 12.42 | -0.02 | -0.00 | -5.46 | -0.02 |
| 51 | 0.00 | 7.25 | -0.02 | -0.00 | -0.29 | -0.02 |
| 52 | 0.00 | 14.26 | -0.02 | -0.00 | -7.30 | -0.02 |
| 53 | 0.00 | -1.50 | -0.02 | -0.00 | -5.35 | -0.02 |
| 54 | 0.00 | 5.51 | -0.02 | -0.00 | -12.36 | -0.02 |
| 55 | 0.00 | 0.34 | -0.02 | -0.00 | -7.20 | -0.02 |
| 56 | 0.00 | 7.36 | -0.02 | -0.00 | -14.21 | -0.02 |
| 57 | 0.00 | 16.18 | -0.02 | -0.00 | -16.13 | -0.02 |
| 58 | 0.00 | 23.19 | -0.02 | -0.00 | -23.14 | -0.02 |
| 59 | 0.00 | 18.03 | -0.02 | -0.00 | -17.97 | -0.02 |
| 60 | 0.00 | 25.04 | -0.02 | -0.00 | -24.99 | -0.02 |
| 61 | 0.00 | -12.28 | -0.02 | -0.00 | 12.33 | -0.02 |
| 62 | 0.00 | -5.27 | -0.02 | -0.00 | 5.32 | -0.02 |
| 63 | 0.00 | -10.43 | -0.02 | -0.00 | 10.49 | -0.02 |
| 64 | 0.00 | -3.42 | -0.02 | -0.00 | 3.47 | -0.02 |
| 65 | 0.00 | 3.90 | -0.02 | -0.00 | 3.05 | -0.02 |
| 66 | 0.00 | 10.91 | -0.02 | 0.00 | -3.97 | -0.02 |
| 67 | 0.00 | 5.75 | -0.02 | -0.00 | 1.20 | -0.02 |
| 68 | 0.00 | 12.76 | -0.02 | -0.00 | -5.82 | -0.02 |
| 69 | 0.00 | -3.01 | -0.02 | -0.00 | -3.86 | -0.02 |
| 70 | -0.00 | 4.01 | -0.02 | -0.00 | -10.87 | -0.02 |
| 71 | 0.00 | -1.16 | -0.02 | -0.00 | -5.71 | -0.02 |
| 72 | 0.00 | 5.86 | -0.02 | -0.00 | -12.72 | -0.02 |
| 73 | 0.00 | 14.68 | -0.02 | -0.00 | -14.64 | -0.02 |
| 74 | 0.00 | 21.69 | -0.02 | -0.00 | -21.65 | -0.02 |
| 75 | 0.00 | 16.52 | -0.02 | -0.00 | -16.48 | -0.02 |
| 76 | 0.00 | 23.54 | -0.02 | -0.00 | -23.50 | -0.02 |
| 77 | 0.00 | -13.78 | -0.02 | -0.00 | 13.82 | -0.02 |
| 78 | 0.00 | -6.77 | -0.02 | -0.00 | 6.81 | -0.02 |
| 79 | 0.00 | -11.94 | -0.02 | -0.00 | 11.98 | -0.02 |
| 80 | 0.00 | -4.92 | -0.02 | -0.00 | 4.96 | -0.02 |
| 81 | 0.00 | 10.90 | -0.02 | -0.00 | -6.57 | -0.02 |
| 82 | 0.00 | 10.66 | -0.02 | -0.00 | -6.33 | -0.02 |
| 83 | 0.00 | 6.62 | -0.02 | -0.00 | -10.85 | -0.02 |
| 84 | 0.00 | 6.38 | -0.02 | -0.00 | -10.61 | -0.02 |
| 85 | 0.00 | 17.57 | -0.02 | -0.00 | -17.52 | -0.02 |
| 86 | 0.00 | 17.33 | -0.02 | -0.00 | -17.28 | -0.02 |
| 87 | 0.00 | -0.05 | -0.02 | -0.00 | 0.10 | -0.02 |
| 88 | 0.00 | -0.29 | -0.02 | -0.00 | 0.34 | -0.02 |
| 89 | 0.00 | 8.41 | -0.02 | -0.00 | -5.08 | -0.02 |
| 90 | 0.00 | 8.17 | -0.02 | -0.00 | -4.84 | -0.02 |
| 91 | 0.00 | 5.12 | -0.02 | -0.00 | -8.37 | -0.02 |
| 92 | 0.00 | 4.88 | -0.02 | -0.00 | -8.13 | -0.02 |
| 93 | 0.00 | 13.54 | -0.02 | -0.00 | -13.50 | -0.02 |
| 94 | 0.00 | 13.30 | -0.02 | -0.00 | -13.26 | -0.02 |
| 95 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.00 | 0.05 | -0.02 |
| 96 | 0.00 | -0.25 | -0.02 | -0.00 | 0.29 | -0.02 |

强度计算最大应力对应组合号: 28, M=0.00, N=32.28, M=-0.00, N=-32.22

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =88.93

强度计算最大应力比 =0.296

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =98.57

平面内稳定计算最大应力比 =0.329

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =98.57

平面外稳定计算最大应力比 =0.329

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=16.37, M=-0.00, N=-6.45

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=35.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =35.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=62. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=62. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=4.98

97. 钢 柱 97 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=2.00; 长细比：λx=16.2,λy=32.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.99

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 537.37 | -0.12 | 0.00 | -510.30 | -0.13 |
| 2 | 0.00 | 213.10 | -0.12 | 0.00 | -240.12 | -0.13 |
| 3 | 0.00 | 537.37 | -0.12 | 0.00 | -537.34 | -0.13 |
| 4 | 0.00 | 213.10 | -0.12 | 0.00 | -213.08 | -0.13 |
| 5 | 0.00 | 488.19 | -0.09 | 0.00 | -461.13 | -0.10 |
| 6 | 0.00 | 163.92 | -0.09 | 0.00 | -190.95 | -0.10 |
| 7 | 0.00 | 488.19 | -0.09 | 0.00 | -488.17 | -0.10 |
| 8 | 0.00 | 163.92 | -0.09 | 0.00 | -163.91 | -0.10 |
| 9 | 0.00 | 47.61 | 0.77 | 0.00 | -47.59 | 0.77 |
| 10 | 0.00 | 47.66 | 1.29 | 0.00 | -47.64 | 1.29 |
| 11 | 0.00 | 128.46 | 0.19 | 0.00 | -128.43 | 0.18 |
| 12 | 0.00 | 128.51 | 0.71 | 0.00 | -128.48 | 0.71 |
| 13 | 0.00 | -1.56 | 0.80 | 0.00 | 1.58 | 0.80 |
| 14 | -0.00 | -1.51 | 1.32 | -0.00 | 1.53 | 1.32 |
| 15 | 0.00 | 79.28 | 0.21 | 0.00 | -79.26 | 0.21 |
| 16 | 0.00 | 79.33 | 0.74 | 0.00 | -79.31 | 0.73 |
| 17 | 0.00 | 438.07 | 0.42 | 0.00 | -411.00 | 0.41 |
| 18 | 0.00 | 438.10 | 0.73 | 0.00 | -411.03 | 0.72 |
| 19 | 0.00 | 486.58 | 0.07 | 0.00 | -459.51 | 0.06 |
| 20 | 0.00 | 486.61 | 0.38 | 0.00 | -459.54 | 0.37 |
| 21 | 0.00 | 113.81 | 0.41 | 0.00 | -140.83 | 0.41 |
| 22 | 0.00 | 113.84 | 0.73 | 0.00 | -140.86 | 0.72 |
| 23 | 0.00 | 162.32 | 0.06 | 0.00 | -189.34 | 0.06 |
| 24 | 0.00 | 162.35 | 0.38 | 0.00 | -189.37 | 0.37 |
| 25 | 0.00 | 438.07 | 0.42 | 0.00 | -438.05 | 0.41 |
| 26 | 0.00 | 438.10 | 0.73 | 0.00 | -438.08 | 0.72 |
| 27 | 0.00 | 486.58 | 0.07 | 0.00 | -486.56 | 0.06 |
| 28 | 0.00 | 486.61 | 0.38 | 0.00 | -486.59 | 0.37 |
| 29 | 0.00 | 113.81 | 0.41 | 0.00 | -113.78 | 0.41 |
| 30 | 0.00 | 113.84 | 0.73 | 0.00 | -113.81 | 0.72 |
| 31 | 0.00 | 162.32 | 0.06 | 0.00 | -162.29 | 0.06 |
| 32 | 0.00 | 162.35 | 0.38 | 0.00 | -162.32 | 0.37 |
| 33 | 0.00 | 388.90 | 0.44 | 0.00 | -361.83 | 0.44 |
| 34 | 0.00 | 388.93 | 0.76 | 0.00 | -361.86 | 0.75 |
| 35 | 0.00 | 437.40 | 0.09 | 0.00 | -410.34 | 0.09 |
| 36 | 0.00 | 437.43 | 0.41 | 0.00 | -410.37 | 0.40 |
| 37 | 0.00 | 64.63 | 0.44 | 0.00 | -91.66 | 0.44 |
| 38 | 0.00 | 64.66 | 0.75 | 0.00 | -91.69 | 0.75 |
| 39 | 0.00 | 113.14 | 0.09 | 0.00 | -140.16 | 0.09 |
| 40 | 0.00 | 113.17 | 0.40 | 0.00 | -140.19 | 0.40 |
| 41 | 0.00 | 388.90 | 0.44 | 0.00 | -388.88 | 0.44 |
| 42 | 0.00 | 388.93 | 0.76 | 0.00 | -388.91 | 0.75 |
| 43 | 0.00 | 437.40 | 0.09 | 0.00 | -437.38 | 0.09 |
| 44 | 0.00 | 437.43 | 0.41 | 0.00 | -437.41 | 0.40 |
| 45 | 0.00 | 64.63 | 0.44 | 0.00 | -64.61 | 0.44 |
| 46 | 0.00 | 64.66 | 0.75 | 0.00 | -64.64 | 0.75 |
| 47 | 0.00 | 113.14 | 0.09 | 0.00 | -113.12 | 0.09 |
| 48 | 0.00 | 113.17 | 0.40 | 0.00 | -113.15 | 0.40 |
| 49 | 0.00 | 274.60 | 0.77 | 0.00 | -255.64 | 0.77 |
| 50 | 0.00 | 274.65 | 1.29 | 0.00 | -255.69 | 1.29 |
| 51 | 0.00 | 355.44 | 0.19 | 0.00 | -336.49 | 0.18 |
| 52 | 0.00 | 355.49 | 0.71 | 0.00 | -336.54 | 0.70 |
| 53 | 0.00 | 47.61 | 0.77 | 0.00 | -66.52 | 0.77 |
| 54 | 0.00 | 47.66 | 1.29 | -0.00 | -66.57 | 1.29 |
| 55 | 0.00 | 128.46 | 0.19 | 0.00 | -147.36 | 0.18 |
| 56 | 0.00 | 128.51 | 0.71 | 0.00 | -147.41 | 0.71 |
| 57 | 0.00 | 274.60 | 0.77 | 0.00 | -274.57 | 0.77 |
| 58 | 0.00 | 274.65 | 1.29 | 0.00 | -274.62 | 1.29 |
| 59 | 0.00 | 355.44 | 0.19 | 0.00 | -355.42 | 0.18 |
| 60 | 0.00 | 355.49 | 0.71 | 0.00 | -355.47 | 0.70 |
| 61 | 0.00 | 47.61 | 0.77 | 0.00 | -47.59 | 0.77 |
| 62 | 0.00 | 47.66 | 1.29 | 0.00 | -47.64 | 1.29 |
| 63 | 0.00 | 128.46 | 0.19 | 0.00 | -128.43 | 0.18 |
| 64 | 0.00 | 128.51 | 0.71 | 0.00 | -128.48 | 0.71 |
| 65 | 0.00 | 225.42 | 0.80 | 0.00 | -206.47 | 0.80 |
| 66 | 0.00 | 225.47 | 1.32 | 0.00 | -206.52 | 1.32 |
| 67 | 0.00 | 306.27 | 0.22 | 0.00 | -287.31 | 0.21 |
| 68 | 0.00 | 306.32 | 0.74 | 0.00 | -287.37 | 0.73 |
| 69 | 0.00 | -1.56 | 0.80 | -0.00 | -17.35 | 0.80 |
| 70 | -0.00 | -1.51 | 1.32 | -0.00 | -17.40 | 1.32 |
| 71 | 0.00 | 79.28 | 0.21 | 0.00 | -98.19 | 0.21 |
| 72 | 0.00 | 79.33 | 0.74 | 0.00 | -98.24 | 0.73 |
| 73 | 0.00 | 225.42 | 0.80 | 0.00 | -225.40 | 0.80 |
| 74 | 0.00 | 225.47 | 1.32 | 0.00 | -225.45 | 1.32 |
| 75 | 0.00 | 306.27 | 0.22 | 0.00 | -306.25 | 0.21 |
| 76 | 0.00 | 306.32 | 0.74 | 0.00 | -306.30 | 0.73 |
| 77 | 0.00 | -1.56 | 0.80 | 0.00 | 1.58 | 0.80 |
| 78 | -0.00 | -1.51 | 1.32 | -0.00 | 1.53 | 1.32 |
| 79 | 0.00 | 79.28 | 0.21 | 0.00 | -79.26 | 0.21 |
| 80 | 0.00 | 79.33 | 0.74 | 0.00 | -79.31 | 0.73 |
| 81 | 0.00 | 353.64 | -0.12 | 0.00 | -341.90 | -0.13 |
| 82 | 0.00 | 353.59 | -0.12 | 0.00 | -341.85 | -0.13 |
| 83 | 0.00 | 213.13 | -0.12 | 0.00 | -224.82 | -0.13 |
| 84 | 0.00 | 213.08 | -0.12 | 0.00 | -224.77 | -0.13 |
| 85 | 0.00 | 353.64 | -0.12 | 0.00 | -353.62 | -0.13 |
| 86 | 0.00 | 353.59 | -0.12 | 0.00 | -353.57 | -0.13 |
| 87 | 0.00 | 213.13 | -0.12 | 0.00 | -213.10 | -0.13 |
| 88 | 0.00 | 213.08 | -0.12 | 0.00 | -213.05 | -0.13 |
| 89 | 0.00 | 272.04 | -0.09 | 0.00 | -263.01 | -0.10 |
| 90 | 0.00 | 271.99 | -0.09 | 0.00 | -262.95 | -0.10 |
| 91 | 0.00 | 163.95 | -0.09 | 0.00 | -172.95 | -0.10 |
| 92 | 0.00 | 163.90 | -0.09 | 0.00 | -172.89 | -0.10 |
| 93 | 0.00 | 272.04 | -0.09 | 0.00 | -272.02 | -0.10 |
| 94 | 0.00 | 271.99 | -0.09 | 0.00 | -271.97 | -0.10 |
| 95 | 0.00 | 163.95 | -0.09 | 0.00 | -163.93 | -0.10 |
| 96 | 0.00 | 163.90 | -0.09 | 0.00 | -163.88 | -0.10 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=0.00, N=537.37, M=0.00, N=-510.30

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =285.80

强度计算最大应力比 =0.953

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =255.31

平面内稳定计算最大应力比 =0.851

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =270.71

平面外稳定计算最大应力比 =0.902

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =45.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=32. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

98. 钢 柱 98 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=41.5,λy=41.5

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -70.22 | 0.00 | 0.00 | 70.27 | -0.00 |
| 2 | -0.00 | -70.22 | -0.00 | -0.00 | 70.27 | 0.00 |
| 3 | -0.00 | -39.77 | -0.00 | -0.00 | 39.81 | 0.00 |
| 4 | -0.00 | -99.79 | -0.00 | -0.00 | 99.84 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | -61.04 | 0.00 | 0.00 | 61.08 | -0.00 |
| 6 | -0.00 | -61.04 | -0.00 | -0.00 | 61.08 | 0.00 |
| 7 | -0.00 | -30.59 | -0.00 | -0.00 | 30.63 | 0.00 |
| 8 | -0.00 | -90.61 | -0.00 | -0.00 | 90.65 | 0.00 |
| 9 | -0.00 | -9.14 | -0.00 | -0.00 | 9.19 | 0.00 |
| 10 | 0.00 | -9.14 | 0.00 | 0.00 | 9.19 | -0.00 |
| 11 | -0.00 | -24.06 | -0.00 | -0.00 | 24.11 | 0.00 |
| 12 | 0.00 | -24.06 | 0.00 | 0.00 | 24.11 | -0.00 |
| 13 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 14 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 15 | -0.00 | -14.88 | -0.00 | -0.00 | 14.92 | 0.00 |
| 16 | 0.00 | -14.88 | 0.00 | 0.00 | 14.92 | -0.00 |
| 17 | 0.00 | -51.84 | 0.00 | 0.00 | 51.89 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | -51.84 | 0.00 | 0.00 | 51.89 | -0.00 |
| 19 | 0.00 | -60.80 | 0.00 | 0.00 | 60.84 | -0.00 |
| 20 | 0.00 | -60.80 | 0.00 | 0.00 | 60.84 | -0.00 |
| 21 | -0.00 | -51.84 | -0.00 | -0.00 | 51.89 | 0.00 |
| 22 | -0.00 | -51.84 | -0.00 | -0.00 | 51.89 | 0.00 |
| 23 | -0.00 | -60.80 | -0.00 | -0.00 | 60.84 | 0.00 |
| 24 | -0.00 | -60.80 | -0.00 | -0.00 | 60.84 | 0.00 |
| 25 | -0.00 | -21.39 | -0.00 | -0.00 | 21.44 | 0.00 |
| 26 | 0.00 | -21.39 | 0.00 | 0.00 | 21.44 | -0.00 |
| 27 | -0.00 | -30.34 | -0.00 | -0.00 | 30.39 | 0.00 |
| 28 | 0.00 | -30.34 | 0.00 | 0.00 | 30.39 | -0.00 |
| 29 | -0.00 | -81.42 | -0.00 | -0.00 | 81.46 | 0.00 |
| 30 | 0.00 | -81.42 | 0.00 | 0.00 | 81.46 | -0.00 |
| 31 | -0.00 | -90.37 | -0.00 | -0.00 | 90.42 | 0.00 |
| 32 | 0.00 | -90.37 | 0.00 | 0.00 | 90.42 | -0.00 |
| 33 | 0.00 | -42.67 | 0.00 | 0.00 | 42.70 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | -42.67 | 0.00 | 0.00 | 42.70 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | -51.62 | 0.00 | 0.00 | 51.66 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | -51.62 | 0.00 | 0.00 | 51.66 | -0.00 |
| 37 | -0.00 | -42.67 | -0.00 | -0.00 | 42.70 | 0.00 |
| 38 | -0.00 | -42.67 | -0.00 | -0.00 | 42.70 | 0.00 |
| 39 | -0.00 | -51.62 | -0.00 | -0.00 | 51.66 | 0.00 |
| 40 | -0.00 | -51.62 | -0.00 | -0.00 | 51.66 | 0.00 |
| 41 | -0.00 | -12.21 | -0.00 | -0.00 | 12.25 | 0.00 |
| 42 | 0.00 | -12.21 | 0.00 | 0.00 | 12.25 | -0.00 |
| 43 | -0.00 | -21.17 | -0.00 | -0.00 | 21.20 | 0.00 |
| 44 | 0.00 | -21.17 | 0.00 | 0.00 | 21.20 | -0.00 |
| 45 | -0.00 | -72.24 | -0.00 | -0.00 | 72.28 | 0.00 |
| 46 | 0.00 | -72.24 | 0.00 | 0.00 | 72.28 | -0.00 |
| 47 | -0.00 | -81.19 | -0.00 | -0.00 | 81.23 | 0.00 |
| 48 | 0.00 | -81.19 | 0.00 | 0.00 | 81.23 | -0.00 |
| 49 | 0.00 | -30.46 | 0.00 | 0.00 | 30.51 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | -30.46 | 0.00 | 0.00 | 30.50 | -0.00 |
| 51 | 0.00 | -45.38 | 0.00 | 0.00 | 45.43 | -0.00 |
| 52 | 0.00 | -45.38 | 0.00 | 0.00 | 45.43 | -0.00 |
| 53 | -0.00 | -30.46 | -0.00 | -0.00 | 30.51 | 0.00 |
| 54 | -0.00 | -30.46 | -0.00 | -0.00 | 30.50 | 0.00 |
| 55 | -0.00 | -45.38 | -0.00 | -0.00 | 45.43 | 0.00 |
| 56 | -0.00 | -45.38 | -0.00 | -0.00 | 45.43 | 0.00 |
| 57 | -0.00 | -9.14 | -0.00 | -0.00 | 9.19 | 0.00 |
| 58 | 0.00 | -9.14 | 0.00 | 0.00 | 9.19 | -0.00 |
| 59 | -0.00 | -24.06 | -0.00 | -0.00 | 24.11 | 0.00 |
| 60 | 0.00 | -24.06 | 0.00 | 0.00 | 24.11 | -0.00 |
| 61 | -0.00 | -51.16 | -0.00 | -0.00 | 51.21 | 0.00 |
| 62 | 0.00 | -51.16 | 0.00 | 0.00 | 51.21 | -0.00 |
| 63 | -0.00 | -66.08 | -0.00 | -0.00 | 66.13 | 0.00 |
| 64 | 0.00 | -66.08 | 0.00 | 0.00 | 66.13 | -0.00 |
| 65 | 0.00 | -21.28 | 0.00 | 0.00 | 21.32 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | -21.28 | 0.00 | 0.00 | 21.32 | -0.00 |
| 67 | 0.00 | -36.20 | 0.00 | 0.00 | 36.24 | -0.00 |
| 68 | 0.00 | -36.20 | 0.00 | 0.00 | 36.24 | -0.00 |
| 69 | -0.00 | -21.28 | -0.00 | -0.00 | 21.32 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | -21.28 | -0.00 | -0.00 | 21.32 | 0.00 |
| 71 | -0.00 | -36.20 | -0.00 | -0.00 | 36.24 | 0.00 |
| 72 | -0.00 | -36.20 | -0.00 | -0.00 | 36.24 | 0.00 |
| 73 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 74 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 75 | -0.00 | -14.88 | -0.00 | -0.00 | 14.92 | 0.00 |
| 76 | 0.00 | -14.88 | 0.00 | 0.00 | 14.92 | -0.00 |
| 77 | -0.00 | -41.98 | -0.00 | -0.00 | 42.02 | 0.00 |
| 78 | 0.00 | -41.98 | 0.00 | 0.00 | 42.02 | -0.00 |
| 79 | -0.00 | -56.90 | -0.00 | -0.00 | 56.94 | 0.00 |
| 80 | 0.00 | -56.90 | 0.00 | 0.00 | 56.94 | -0.00 |
| 81 | 0.00 | -52.96 | 0.00 | 0.00 | 53.01 | -0.00 |
| 82 | 0.00 | -52.96 | 0.00 | 0.00 | 53.01 | -0.00 |
| 83 | -0.00 | -52.96 | -0.00 | -0.00 | 53.01 | 0.00 |
| 84 | -0.00 | -52.96 | -0.00 | -0.00 | 53.01 | 0.00 |
| 85 | 0.00 | -39.77 | 0.00 | 0.00 | 39.81 | -0.00 |
| 86 | -0.00 | -39.77 | -0.00 | -0.00 | 39.81 | 0.00 |
| 87 | 0.00 | -65.78 | 0.00 | 0.00 | 65.82 | -0.00 |
| 88 | -0.00 | -65.78 | -0.00 | -0.00 | 65.82 | 0.00 |
| 89 | 0.00 | -40.74 | 0.00 | 0.00 | 40.78 | -0.00 |
| 90 | 0.00 | -40.74 | 0.00 | 0.00 | 40.78 | -0.00 |
| 91 | -0.00 | -40.74 | -0.00 | -0.00 | 40.78 | 0.00 |
| 92 | -0.00 | -40.74 | -0.00 | -0.00 | 40.78 | 0.00 |
| 93 | 0.00 | -30.59 | 0.00 | 0.00 | 30.63 | -0.00 |
| 94 | -0.00 | -30.59 | -0.00 | -0.00 | 30.63 | 0.00 |
| 95 | 0.00 | -50.60 | 0.00 | 0.00 | 50.63 | -0.00 |
| 96 | -0.00 | -50.60 | -0.00 | -0.00 | 50.63 | 0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=-0.00, N=-99.79, M=-0.00, N=99.84

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =274.95

强度计算最大应力比 =0.916

腹板容许高厚比计算对应组合号: 13, M=-0.00, N=0.04, M=-0.00, N=-0.00

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =66.20

强度计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=35.00 < [D/T]=66.20

拉杆,平面内长细比 λ=41. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=41. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=3.35

99. 钢 柱 99 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=2.00; 长细比：λx=16.2,λy=32.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.99

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 213.10 | 0.12 | -0.00 | -240.12 | 0.13 |
| 2 | -0.00 | 537.37 | 0.12 | -0.00 | -510.30 | 0.13 |
| 3 | -0.00 | 537.37 | 0.12 | -0.00 | -537.34 | 0.13 |
| 4 | -0.00 | 213.10 | 0.12 | -0.00 | -213.08 | 0.13 |
| 5 | -0.00 | 163.93 | 0.09 | -0.00 | -190.95 | 0.10 |
| 6 | -0.00 | 488.19 | 0.09 | -0.00 | -461.13 | 0.10 |
| 7 | -0.00 | 488.19 | 0.09 | -0.00 | -488.17 | 0.10 |
| 8 | -0.00 | 163.93 | 0.09 | -0.00 | -163.91 | 0.10 |
| 9 | -0.00 | 47.66 | -1.29 | -0.00 | -47.64 | -1.29 |
| 10 | -0.00 | 47.61 | -0.77 | -0.00 | -47.58 | -0.77 |
| 11 | -0.00 | 128.51 | -0.71 | -0.00 | -128.48 | -0.71 |
| 12 | -0.00 | 128.46 | -0.19 | -0.00 | -128.43 | -0.18 |
| 13 | 0.00 | -1.51 | -1.32 | 0.00 | 1.53 | -1.32 |
| 14 | -0.00 | -1.57 | -0.80 | -0.00 | 1.59 | -0.80 |
| 15 | -0.00 | 79.33 | -0.74 | -0.00 | -79.31 | -0.73 |
| 16 | -0.00 | 79.28 | -0.21 | -0.00 | -79.26 | -0.21 |
| 17 | -0.00 | 113.84 | -0.73 | -0.00 | -140.86 | -0.72 |
| 18 | -0.00 | 113.81 | -0.41 | -0.00 | -140.83 | -0.41 |
| 19 | -0.00 | 162.35 | -0.38 | -0.00 | -189.37 | -0.37 |
| 20 | -0.00 | 162.32 | -0.06 | -0.00 | -189.34 | -0.06 |
| 21 | -0.00 | 438.10 | -0.73 | -0.00 | -411.03 | -0.72 |
| 22 | -0.00 | 438.07 | -0.42 | -0.00 | -411.00 | -0.41 |
| 23 | -0.00 | 486.61 | -0.38 | -0.00 | -459.54 | -0.37 |
| 24 | -0.00 | 486.58 | -0.07 | -0.00 | -459.51 | -0.06 |
| 25 | -0.00 | 438.10 | -0.73 | -0.00 | -438.08 | -0.72 |
| 26 | -0.00 | 438.07 | -0.42 | -0.00 | -438.05 | -0.41 |
| 27 | -0.00 | 486.61 | -0.38 | -0.00 | -486.59 | -0.37 |
| 28 | -0.00 | 486.58 | -0.07 | -0.00 | -486.56 | -0.06 |
| 29 | -0.00 | 113.84 | -0.73 | -0.00 | -113.81 | -0.72 |
| 30 | -0.00 | 113.81 | -0.41 | -0.00 | -113.78 | -0.41 |
| 31 | -0.00 | 162.35 | -0.38 | -0.00 | -162.32 | -0.37 |
| 32 | -0.00 | 162.32 | -0.06 | -0.00 | -162.29 | -0.06 |
| 33 | -0.00 | 64.66 | -0.75 | -0.00 | -91.69 | -0.75 |
| 34 | -0.00 | 64.63 | -0.44 | -0.00 | -91.66 | -0.44 |
| 35 | -0.00 | 113.17 | -0.40 | -0.00 | -140.20 | -0.40 |
| 36 | -0.00 | 113.14 | -0.09 | -0.00 | -140.16 | -0.09 |
| 37 | -0.00 | 388.93 | -0.76 | -0.00 | -361.86 | -0.75 |
| 38 | -0.00 | 388.89 | -0.44 | -0.00 | -361.83 | -0.44 |
| 39 | -0.00 | 437.43 | -0.41 | -0.00 | -410.37 | -0.40 |
| 40 | -0.00 | 437.40 | -0.09 | -0.00 | -410.34 | -0.09 |
| 41 | -0.00 | 388.93 | -0.76 | -0.00 | -388.91 | -0.75 |
| 42 | -0.00 | 388.89 | -0.44 | -0.00 | -388.88 | -0.44 |
| 43 | -0.00 | 437.43 | -0.41 | -0.00 | -437.42 | -0.40 |
| 44 | -0.00 | 437.40 | -0.09 | -0.00 | -437.38 | -0.09 |
| 45 | -0.00 | 64.66 | -0.75 | -0.00 | -64.64 | -0.75 |
| 46 | -0.00 | 64.63 | -0.44 | -0.00 | -64.61 | -0.44 |
| 47 | -0.00 | 113.17 | -0.40 | -0.00 | -113.15 | -0.40 |
| 48 | -0.00 | 113.14 | -0.09 | -0.00 | -113.12 | -0.09 |
| 49 | -0.00 | 47.66 | -1.29 | 0.00 | -66.57 | -1.29 |
| 50 | -0.00 | 47.61 | -0.77 | -0.00 | -66.52 | -0.77 |
| 51 | -0.00 | 128.51 | -0.71 | -0.00 | -147.42 | -0.71 |
| 52 | -0.00 | 128.46 | -0.19 | -0.00 | -147.36 | -0.18 |
| 53 | -0.00 | 274.65 | -1.29 | -0.00 | -255.69 | -1.29 |
| 54 | -0.00 | 274.60 | -0.77 | -0.00 | -255.64 | -0.77 |
| 55 | -0.00 | 355.50 | -0.71 | -0.00 | -336.54 | -0.70 |
| 56 | -0.00 | 355.44 | -0.19 | -0.00 | -336.49 | -0.18 |
| 57 | -0.00 | 274.65 | -1.29 | -0.00 | -274.62 | -1.29 |
| 58 | -0.00 | 274.60 | -0.77 | -0.00 | -274.57 | -0.77 |
| 59 | -0.00 | 355.50 | -0.71 | -0.00 | -355.47 | -0.70 |
| 60 | -0.00 | 355.44 | -0.19 | -0.00 | -355.42 | -0.18 |
| 61 | -0.00 | 47.66 | -1.29 | -0.00 | -47.64 | -1.29 |
| 62 | -0.00 | 47.61 | -0.77 | -0.00 | -47.58 | -0.77 |
| 63 | -0.00 | 128.51 | -0.71 | -0.00 | -128.48 | -0.71 |
| 64 | -0.00 | 128.46 | -0.19 | -0.00 | -128.43 | -0.18 |
| 65 | 0.00 | -1.51 | -1.32 | 0.00 | -17.40 | -1.32 |
| 66 | -0.00 | -1.57 | -0.80 | 0.00 | -17.34 | -0.80 |
| 67 | -0.00 | 79.33 | -0.74 | -0.00 | -98.24 | -0.73 |
| 68 | -0.00 | 79.28 | -0.21 | -0.00 | -98.19 | -0.21 |
| 69 | -0.00 | 225.47 | -1.32 | -0.00 | -206.52 | -1.32 |
| 70 | -0.00 | 225.42 | -0.80 | -0.00 | -206.47 | -0.80 |
| 71 | -0.00 | 306.32 | -0.74 | -0.00 | -287.37 | -0.73 |
| 72 | -0.00 | 306.27 | -0.22 | -0.00 | -287.31 | -0.21 |
| 73 | -0.00 | 225.47 | -1.32 | -0.00 | -225.45 | -1.32 |
| 74 | -0.00 | 225.42 | -0.80 | -0.00 | -225.40 | -0.80 |
| 75 | -0.00 | 306.32 | -0.74 | -0.00 | -306.30 | -0.73 |
| 76 | -0.00 | 306.27 | -0.22 | -0.00 | -306.25 | -0.21 |
| 77 | 0.00 | -1.51 | -1.32 | 0.00 | 1.53 | -1.32 |
| 78 | -0.00 | -1.57 | -0.80 | -0.00 | 1.59 | -0.80 |
| 79 | -0.00 | 79.33 | -0.74 | -0.00 | -79.31 | -0.73 |
| 80 | -0.00 | 79.28 | -0.21 | -0.00 | -79.26 | -0.21 |
| 81 | -0.00 | 213.08 | 0.12 | -0.00 | -224.77 | 0.13 |
| 82 | -0.00 | 213.13 | 0.12 | -0.00 | -224.82 | 0.13 |
| 83 | -0.00 | 353.59 | 0.12 | -0.00 | -341.85 | 0.13 |
| 84 | -0.00 | 353.64 | 0.12 | -0.00 | -341.90 | 0.13 |
| 85 | -0.00 | 353.59 | 0.12 | -0.00 | -353.57 | 0.13 |
| 86 | -0.00 | 353.64 | 0.12 | -0.00 | -353.62 | 0.13 |
| 87 | -0.00 | 213.08 | 0.12 | -0.00 | -213.05 | 0.13 |
| 88 | -0.00 | 213.13 | 0.12 | -0.00 | -213.10 | 0.13 |
| 89 | -0.00 | 163.90 | 0.09 | -0.00 | -172.89 | 0.10 |
| 90 | -0.00 | 163.95 | 0.09 | -0.00 | -172.95 | 0.10 |
| 91 | -0.00 | 271.99 | 0.09 | -0.00 | -262.95 | 0.10 |
| 92 | -0.00 | 272.04 | 0.09 | -0.00 | -263.01 | 0.10 |
| 93 | -0.00 | 271.99 | 0.09 | -0.00 | -271.97 | 0.10 |
| 94 | -0.00 | 272.04 | 0.09 | -0.00 | -272.02 | 0.10 |
| 95 | -0.00 | 163.90 | 0.09 | -0.00 | -163.88 | 0.10 |
| 96 | -0.00 | 163.95 | 0.09 | -0.00 | -163.93 | 0.10 |

强度计算最大应力对应组合号: 2, M=-0.00, N=537.37, M=-0.00, N=-510.30

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =285.80

强度计算最大应力比 =0.953

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =255.31

平面内稳定计算最大应力比 =0.851

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =270.71

平面外稳定计算最大应力比 =0.902

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=-0.00, N=213.10, M=-0.00, N=-240.12

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =45.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=32. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

风荷载作用下柱顶水平（X 向）位移:

节点( 21), 水平位移 dx=28.130(mm) =H /231.< 柱顶位移容许值: H/150

节点( 24), 水平位移 dx=28.133(mm) =H /231.< 柱顶位移容许值: H/150

所有钢柱的总重量 (Kg)=1389.

钢梁与钢柱重量之和 (Kg)=1389.

12. 荷载与计算结果简图

1. 结构简图

图12-1   刚架简图

2. 荷载简图

图12-2   恒载简图

图12-3   活载简图

图12-4   左风1简图

图12-5   右风1简图

图12-6   左风2简图

图12-7   右风2简图

3. 应力比图

图12-8   应力比图

图12-9   荷载比图

图12-10   防火图

4. 内力图

图12-11   恒载弯矩图

图12-12   恒载剪力图

图12-13   恒载轴力图

图12-14   活载弯矩图

图12-15   活载剪力图

图12-16   活载轴力图

图12-17   左风1弯矩图

图12-18   右风1弯矩图

图12-19   左风1剪力图

图12-20   右风1剪力图

图12-21   左风1轴力图

图12-22   右风1轴力图

图12-23   左风2弯矩图

图12-24   右风2弯矩图

图12-25   左风2剪力图

图12-26   右风2剪力图

图12-27   左风2轴力图

图12-28   右风2轴力图

图12-29   左地震弯矩图

图12-30   右地震弯矩图

图12-31   左地震剪力图

图12-32   右地震剪力图

图12-33   左地震轴力图

图12-34   右地震轴力图

图12-35   弯矩包络图

图12-36   剪力包络图

图12-37   轴力包络图

5. 位移图

图12-38   恒载位移图

图12-39   活载位移图

图12-40   左风1位移图

图12-41   右风1位移图

图12-42   左风2位移图

图12-43   右风2位移图

图12-44   左地震位移图

图12-45   右地震位移图

图12-46   恒+活位移图

6. 挠度图

图12-47   (恒+活)挠度图

图12-48   (活)挠度图

图12-49   抗风柱挠度图

7. 计算长度系数图

图12-50   平面内计算长度系数

图12-51   平面外计算长度系数