## 封-1招标工程量清单
西岭镇杨溪村2026年和美乡村集体经济项目
工程
招标工程量清单
恭城瑶族自治县民族宗教事务局
招标人:
(单位盖章)
2026年09月07日
封-1

## 扉-1招标工程量清单
西岭镇杨溪村2026年和美乡村集体经济项目
工程
招标工程量清单
恭城瑶族自治县民族宗教事务局
招标人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 |  |  |  | 法定代表人
或其授权人 |  | : |  | 或其授权人 | :
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  |  | 复核人:
|  |  | (造价专业人员签字及盖章) |  |  | (一级注册造价工程师签字盖执业章)
编制时间: |  |  | 2026年09月07日 | 复核时间: |  | 2026年09月07日
扉-1

## 表-01编制说明
编 制 说 明
工程名称:西岭镇杨溪村2026年和美乡村集体经济项目 | 第1页 共1页
一、工程概况
本工程为西岭镇杨溪村2026年和美乡村集体经济项目，工程内容：新建冷库、电气、冷施、给排水等。
二、编制依据：
1.《西岭镇杨溪村2026年和美乡村集体经济项目》施工图。
2.《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表（房屋建筑与装饰工程）》。
3.《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表（市政工程）》。
4.《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表（通用安装工程）》。
6. 增值税按桂造价[2019]10号《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》的有关规定计算。
7.人工费按《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标【2023】7号文)。
3．市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；
《桂林市建设工程造价信息》基期为：[2026]年第[6]期恭城县信息价，缺项部分按桂林市信息价或市场询价。
三、其他说明
1.弃土运距按5km考虑；
2.本工程采用非泵送商品砼；
3.项目地点距离恭城县城20km，材料信息价包含10km以外的材料运输。
表-01

## 表-02建设项目概况表
建设项目概况表
工程名称:西岭镇杨溪村2026年和美乡村集体经济项目 |  |  | 第1页 共1页
名称 |  | 内容
工程名称 |  | 西岭镇杨溪村2026年和美乡村集体经济项目
项目所在地 |  | 桂林
建设性质 |  | ☑新建工程 ☐改建工程 ☐扩建工程 ☐其他
建设内容 |  | ☐建筑工程 ☐装饰工程 ☐给排水工程 ☐消防工程 ☐通风与空调工程 ☐电气工程 ☐建筑智能化工程 ☐电梯工程 ☐总图工程 ☐专项工程 ☐外部配套工程 ☐拆除工程
资金来源 |  | ☐国有资金 ☐非国有资金
造价类型 |  | ☐投资估算 ☐设计概算 ☐施工图预算 ☑最高投标限价 ☐投标报价☐结算
地质条件 |  | /
建设项目总投资(元)
总建筑面积(㎡) |  | 841.32
其中 | 地上建筑面积(㎡) | 841.32
| 地下建筑面积(㎡) | 0
单方投资(元/㎡)
编制时间 |  | 2026年09月07日
计价依据 |  | /
附注：具体根据各专业工程量清单计算规范要求填写。
表-02

## 表-06建筑安装工程费汇总表
建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）
工程名称:西岭镇杨溪村2026年和美乡村集体经济项目
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中（元）
|  |  | 安全生产费 | 暂估价 | 暂列金额
一 | 西岭镇杨溪村2026年和美乡村集体经济项目
1 | 分部分项工程费
2 | 技术措施项目费
3 | 综合措施项目费
建筑安装工程费合计
1 | ∑分部分项工程费
2 | ∑技术措施项目费
3 | ∑综合措施项目费
合计
表-06

## 表-07建筑安装工程费明细表
建筑安装工程费明细表
工程名称:西岭镇杨溪村2026年和美乡村集体经济项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
一 | 西岭镇杨溪村2026年和美乡村集体经济项目
（一） | 建筑物分项拆除工程
1 | 分部分项工程费
2 | 综合措施项目费
（二） | 地下建筑工程
1 | 分部分项工程费
2 | 技术措施项目费
3 | 综合措施项目费
（三） | 地上建筑工程
1 | 分部分项工程费
2 | 综合措施项目费
（四） | 电气工程
1 | 分部分项工程费
2 | 综合措施项目费
（五） | 给排水工程
1 | 分部分项工程费
2 | 综合措施项目费
表-07

## 表-09分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:西岭镇杨溪村2026年和美乡村集体经济项目 | [7 empty] | 第1页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
一 | A113 | 西岭镇杨溪村2026年和美乡村集体经济项目
（一） | A113 | 建筑物分项拆除工程
1 | H00102 | 建筑物分项拆除工程
2 | H001020101 | 建筑物分项拆除 混凝土
3 | AC-2-9 | 履带式液压岩石破碎机拆除 混凝土垫层、地坪 原15cm厚混凝土地面拆除 | 10 | 15.401
4 | H001050101 | 拆除工程废料运输
5 | AC-4-8 | 自卸汽车运渣土 液压挖掘机装渣土(斗容量1) 1km以内 | 100 | 2.0021
6 | AC-4-9 | 自卸汽车运渣土 每增加1km 4.5t | 100 | 2.0021
（二） | A11310 | 地下建筑工程
7 | A11311 | 基础工程 1.基础类型:独立基础;其他
8 | A113010102 | 基础土方开挖
9 | 010102001009 | 挖基坑土方 三、四类土 土壤类别:三类土 挖土深度:1.6m |  | 192.67
10 | 010102001002 | 挖一般土方 三、四类土 土壤类别:三类土 挖土深度:1.5m以内 |  | 331.08
11 | 010102002002 | 挖沟槽土方 三、四类土 土壤类别:三类土 挖土深度:1.5m以内 部位：排水沟 |  | 50.27
12 | A113010105 | 基础土石方回填
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:西岭镇杨溪村2026年和美乡村集体经济项目 | [7 empty] | 第2页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
13 | 010102007002 | 回填土利用方 1.密实度:设计要求 2.填方材料品种:原土 |  | 489.43
14 | 010103002001 | 土方外运 1.运距:暂按5km |  | 84.59
15 | 010103003001 | 基础钎插 深度≤5m 1.钎插方式:机械钎插 | 孔 | 60
16 | A113010501 | 现浇混凝土垫层
17 | 010501001001 | 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C15[商品砼]} 混凝土种类及强度: 预拌普通混凝土 C15[商品砼] |  | 6.48 |  |  | 预拌普通混凝土 C15[商品砼] |  | 1.010
18 | 010505001001 | 混凝土垫层模板 | ㎡ | 14.40
19 | A113010502 | 现浇混凝土独立基础
20 | 010502001002 | 混凝土独立基础{换:预拌普通混凝土 C30[商品砼]} 混凝土种类及强度等级: 预拌普通混凝土 C30[商品砼] |  | 25.60 |  |  | 预拌普通混凝土 C30[商品砼] |  | 1.015
21 | 010505002005 | 独立基础模板 | ㎡ | 64.00
22 | A113010508 | 现浇混凝土柱
23 | 010502006001 | 混凝土矩形柱{换:预拌普通混凝土 C30[商品砼]} 混凝土种类及强度等级: 预拌普通混凝土 C30 |  | 7.84 |  |  | 预拌普通混凝土 C30[商品砼] |  | 1.015
24 | 010505004001 | 矩形柱模板 | ㎡ | 44.80
25 | A113010510 | 现浇混凝土梁
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:西岭镇杨溪村2026年和美乡村集体经济项目 | [7 empty] | 第3页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
26 | 010502011001 | 混凝土矩形单梁、连续梁{换:预拌普通混凝土 C30[商品砼]} 混凝土种类及强度等级: 预拌普通混凝土 C30 |  | 16.19 |  |  | 预拌普通混凝土 C30[商品砼] |  | 1.015
27 | 010505006001 | 矩形梁模板 | ㎡ | 178.56
28 | A113010518 | 现浇构件钢筋制作及安装
29 | 010506002001 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10 以内 | t | 0.822 |  |  | 热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合) | t | 1.020
30 | 010506002002 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上 | t | 2.258 |  |  | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合) | t | 1.045
31 | A113010401 | 砖基础
32 | 010401001001 | 砖基础标准砖{换:水泥砂浆中砂M7.5} 砂浆品种及强度等级: 水泥砂浆中砂M7.5 |  | 5.31 |  |  | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.524
[7 empty] | 水泥砂浆中砂M7.5 |  | 0.236
（三） | A11320 | 地上建筑工程
33 | A11321 | 地上部分主体结构 1.建筑高度:27m以下 2.结构形式:钢-混凝土组合结构
34 | A113010508 | 现浇混凝土柱
35 | 010502021001 | 混凝土构造柱{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]} 混凝土种类及强度等级: 预拌普通混凝土 C25 |  | 1.57 |  |  | 预拌普通混凝土 C25[商品砼] |  | 1.015
36 | 010505011001 | 构造柱模板 | ㎡ | 19.19
37 | A113010510 | 现浇混凝土梁
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:西岭镇杨溪村2026年和美乡村集体经济项目 | [7 empty] | 第4页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
38 | 010502022001 | 混凝土圈梁{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]} 混凝土种类及强度等级: 预拌普通混凝土 C25 |  | 2.41 |  |  | 预拌普通混凝土 C25[商品砼] |  | 1.015
39 | 010505012001 | 直形圈梁模板 | ㎡ | 25.06
40 | A113010518 | 现浇构件钢筋制作及安装
41 | 010506001001 | 现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 φ10以内 | t | 2.935 |  |  | 圆钢 HPB300 φ10以内(综合) | t | 1.020
42 | 010506002001 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10 以内 | t | 0.378 |  |  | 热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合) | t | 1.020
43 | 010506002002 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上 | t | 0.210 |  |  | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合) | t | 1.045
44 | E113010803 | 散水 详见图集11ZJ901-5-4 60厚C15混凝土，面加5厚]:1水泥砂浆随打随抹光 60厚中砂铺垫
45 | 010502029004 | 混凝土散水 厚度60mm 随捣随抹光面{换:预拌普通混凝土 C15[商品砼]} | ㎡ | 103.60 |  |  | 预拌普通混凝土 C15[商品砼] |  | 0.069
46 | 010505008005 | 混凝土散水模板 60mm厚 | ㎡ | 103.60
47 | 010501002005 | 砂垫层 |  | 6.22 |  |  | 中砂 |  | 1.445
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:西岭镇杨溪村2026年和美乡村集体经济项目 | [7 empty] | 第5页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
48 | E113010804 | 坡道 详见图集11ZJ901-19-7 28mm厚水泥砂浆抹面作出80宽8深锯齿形防滑线@200mm 素水泥浆结合层一道（内参建筑胶） 100mm厚C15混凝土 300mm厚3：7灰土 素土夯实
49 | 011101001005 | 防滑坡道水泥砂浆楼地面 厚度：28mm | ㎡ | 20.70 |  |  | 水泥砂浆 1∶2 |  | 0.036
50 | 011108012004 | 楼梯、台阶踏步防滑条 金刚砂 | m | 82.80
51 | 011101001002 | 楼地面素水泥浆一遍 有建筑胶 | ㎡ | 20.70
52 | 010501001001 | 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C15[商品砼]} |  | 2.07 |  |  | 预拌普通混凝土 C15[商品砼] |  | 1.010
53 | 010505001001 | 混凝土垫层模板 | ㎡ | 2.41
54 | 010501002001 | 灰土垫层 配比：灰土3:7 |  | 6.21 |  |  | 粘土 |  | 1.173
[7 empty] | 生石灰 | t | 0.300
55 | E113010301 | 台阶 详见图集11ZJ901-9-4 5厚金刚砂耐磨面层,固化剂一道 100mm厚C15混凝土 100厚1:3:6石灰、砂、石三合土 素土夯实
56 | 011101004001 | 金刚砂耐磨地面{换:预拌普通混凝土 C15[商品砼]} | ㎡ | 6.72 |  |  | 金刚砂 | kg | 5.500
[7 empty] | 固化剂 | kg | 0.600
[7 empty] | 预拌普通混凝土 C15[商品砼] |  | 0.101
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:西岭镇杨溪村2026年和美乡村集体经济项目 | [7 empty] | 第6页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
57 | 010505018001 | 混凝土台阶模板 | ㎡ | 6.72
58 | 010501002001 | 灰土垫层 配比：灰土3:7 |  | 0.67 |  |  | 粘土 |  | 1.173
[7 empty] | 生石灰 | t | 0.300
59 | B1130501118 | 混凝土方沟 100厚C25混凝土 20厚1:2.5防水砂浆 预制80厚水泥盖板
60 | 010502027001 | 混凝土U型明沟壁厚 110mm 内空 260mm×120mm | m | 61.86 |  |  | 预拌普通混凝土 C25[商品砼] |  | 0.099
61 | 010502027002 | 混凝土U型明沟壁厚 110mm 沟深每增减10mm | m | 61.86 |  |  | 预拌普通混凝土 C25[商品砼] |  | 0.042
62 | 010505017001 | 混凝土明沟模板内空 260mm×120mm | m | 61.86
63 | 010505017002 | 混凝土明沟模板沟深每增加10mm | m | 61.86
64 | 01B001 | 预制80厚水泥盖板 | m | 61.86
65 | A113010517 | 其他混凝土构件
66 | 010502004004 | 混凝土二次灌浆{换:预拌普通混凝土 C35细石[商品砼]} C35细石砼灌浆 |  | 0.26 |  |  | 预拌普通混凝土 C35细石[商品砼] |  | 1.030
67 | 010502025003 | 混凝土小型构件{换:预拌普通混凝土 C25} C25素混凝土包裹 |  | 1.13 |  |  | 预拌普通混凝土 C25[商品砼] |  | 1.015
68 | A113010522 | 地脚螺栓、化学锚栓
69 | 010506005005 | 植化学锚栓 螺栓型号：M24 | 套 | 120 |  |  | 化学锚栓 M24 | 套 | 1.030
70 | A113010610 | 螺栓及其他
71 | 010608002001 | 高强螺栓 螺栓种类及规格:M20 | 套 | 480 |  |  | 高强螺栓 M20 | 套 | 1.020
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:西岭镇杨溪村2026年和美乡村集体经济项目 | [7 empty] | 第7页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
72 | 010608002002 | 花篮螺栓 螺栓种类及规格:M20 | 套 | 32 |  |  | 花篮螺栓 M20 | 套 | 1.020
73 | B113090111 | 预埋铁件
74 | 040901009002 | 一般铁件预埋 部位：钢柱柱脚 | t | 1.407 |  |  | 铁件(综合) | kg | 1010.000
75 | A113010602 | 钢屋架、钢托架、 钢桁架
76 | 010602001001 | 钢屋架 质量≤1.5t 钢材品种、规格:镀锌Q355B： SXG-1 D180x4.0、XXG-1 D180x4.0、XFG-2 D89x2.5、XFG-1 D70x2.0、ZFG-1 D60x2.0 单榀质量:1.5t以内 | t | 7.802 |  |  | 镀锌钢管 Q355B | t | 1.000
77 | 010602001001 | 钢屋架 质量≤1.5t 钢材品种、规格:镀锌Q235B：GXG-1 D50x2.0、GXG-2 D50x2.0、GXG-3 D50x2.0、Q235B XG-1 D89x3.0 单榀质量:1.5t以内 | t | 1.856 |  |  | 镀锌钢管 Q235B | t | 1.000
78 | A113010603 | 钢柱
79 | 010603001001 | 厂(库)房钢柱 质量≤3t 钢材品种、规格:镀锌Q355B： GZ-1 D219x5.0、GZ-2 D160x4.0 单根柱质量:3t以内 | t | 3.159 |  |  | 镀锌钢管 Q355B | t | 1.000
80 | 010603001001 | 厂(库)房钢柱 质量≤3t（门窗柱） 钢材品种、规格:镀锌Q355B：窗柱CL1 C160x60x20x2.0、门柱MZ1 2C160x60x20x2.0 | t | 0.664 |  |  | 镀锌C型钢 Q355B | t | 1.000
81 | A113010604 | 钢梁
82 | 010604001001 | 厂(库)房钢梁 质量≤1.5t（门梁） 钢材品种、规格:镀锌Q355B：门梁MZ1 2C160x60x20x2.0 | t | 0.187 |  |  | 镀锌C型钢 Q355B | t | 1.000
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:西岭镇杨溪村2026年和美乡村集体经济项目 | [7 empty] | 第8页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
83 | A113010606 | 钢板墙板
84 | 010605002003 | 墙面板压型钢板 钢板型号、厚度:0.6厚高强镀铝锌彩色钢板 | ㎡ | 514.38 |  |  | 0.6厚高强镀铝锌彩色钢板 | m² | 1.060
85 | 010605002001 | 墙面板彩钢夹芯板 150mm聚氨酯保温板墙体（双面彩钢）A级 双面彩钢钢板1.2厚 | ㎡ | 557.85 |  |  | 150mm聚氨酯保温板（双面彩钢1.2厚） | m² | 1.060
86 | A113010607 | 钢屋面板 屋面板型号、厚度:0.60mm厚高强镀铝锌彩色钢板，镀层重量双面 150g/m2, 0.45mm厚高强镀铝锌彩色钢板内板，涂层厚度:上表面厚度 25μm,下表面厚度≥10μm 1.5厚聚氯乙烯(PVC)防水卷材GL型,钢檩条塞50厚玻璃保温棉 玻璃棉保温层容重为16Kg/ m3,玻璃棉燃烧等级不应低于A级;
87 | 010605003003 | 屋面板 压型钢板0.6mm厚 | ㎡ | 909.32 |  |  | 0.60mm厚高强镀铝锌彩色钢板 | m² | 1.040
88 | 010605003003 | 屋面板 压型钢板0.45mm厚 | ㎡ | 909.32 |  |  | 0.45mm厚高强镀铝锌彩色钢板 | m² | 1.040
89 | 010902001014 | 屋面卷材防水 聚氯乙烯卷材 冷粘法一层 | ㎡ | 909.32 |  |  | 1.5厚聚氯乙烯(PVC)防水卷材GL型 | m² | 1.206
90 | 011001001026 | 保温隔热屋面 沥青玻璃棉毡 材料厚度：50mm | ㎡ | 909.32 |  |  | 50厚玻璃保温棉 |  | 0.053
91 | B- | 锡箔纸 | ㎡ | 909.32
92 | 040701018001 | 防飞散网 钢丝网 | ㎡ | 909.32 |  |  | 钢丝网(综合) | ㎡ | 1.050
93 | 010901007004 | 屋面不锈钢板天沟、檐沟 构件规格及尺寸:1.0厚 304不锈钢天沟 | m | 69.60 |  |  | 1.0厚 304不锈钢天沟 | m² | 0.720
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:西岭镇杨溪村2026年和美乡村集体经济项目 | [7 empty] | 第9页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
94 | 010605003001 | 屋面板 彩钢夹芯板（冷库屋面） | ㎡ | 437.38 |  |  | 150mm聚氨酯保温板（双面彩钢1.2厚） | m² | 1.040
95 | 010605003003 | 屋面板 压型钢板（雨棚） 150mm聚氨酯保温板（双面彩钢）A级 双面彩钢钢板1.2厚 钢板型号、厚度:0.45厚高强镀铝锌彩色钢板 | ㎡ | 40.05 |  |  | 0.45mm厚高强镀铝锌彩色钢板 | m² | 1.040
96 | A113010609 | 其他钢构件
97 | 010607002001 | 厂(库)房钢支撑等其他构件(屋面) 钢材品种、规格:镀锌Q235B：SC-1φ20、CG1 φ12张紧圆钢，外套φ32x2.0钢管、ZLT1 φ12张紧圆钢、XLT1 φ12张紧圆钢、隅撑 YC 等边角钢 L75x5 | t | 2.392 |  |  | 镀锌钢筋 Q235B | t | 1.000
98 | 010607002001 | 厂(库)房钢支撑等其他构件(墙面) 钢材品种、规格:镀锌Q235B：CG1 φ12张紧圆钢，外套φ32x2.0钢管、ZLT1 φ12张紧圆钢、XLT1 φ12张紧圆钢 | t | 0.228 |  |  | 镀锌钢筋 Q235B | t | 1.000
99 | 010607003001 | 厂(库)房钢檩条(屋面) 钢材品种、规格:镀锌Q355B WLT1 C160x60x20x2.0 | t | 6.719 |  |  | 镀锌C型钢 Q355B | t | 1.000
100 | 010607003001 | 厂(库)房钢檩条（墙面） 钢材品种、规格:镀锌Q355B QLT1 C160x60x20x2.0 | t | 3.622 |  |  | 镀锌C型钢 Q355B | t | 1.000
101 | 010607003001 | 厂(库)房钢檩条（雨棚） 钢材品种、规格:镀锌Q355B QLT1 C160x60x20x2.0 | t | 0.237 |  |  | 镀锌C型钢 Q355B | t | 1.000
102 | B- | 屋面检修爬梯 | 项 | 1
103 | A113010404 | 砖墙
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:西岭镇杨溪村2026年和美乡村集体经济项目 | [7 empty] | 第10页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
104 | 010401003003 | 混水砖墙多孔砖 直形墙墙厚：180mm{换:水泥石灰砂浆中砂M7.5} 砂浆品种及强度等级: 水泥石灰砂浆中砂M7.5 |  | 17.40 |  |  | 多孔砖 240×180×90 | 千块 | 0.227
[7 empty] | 水泥石灰砂浆中砂M7.5 |  | 0.159
105 | A11322 | 地上部分装饰工程
106 | A113010216 | 地基处理 褥垫层
107 | 010501002007 | 碎石垫层 干铺 200厚级配碎石垫层压实,粒径10~80 |  | 64.22 |  |  | 碎石 |  | 1.102
108 | 010501002006 | 砂石垫层 材料品种:300厚砂石层 |  | 149.06 |  |  | 砂石 |  | 1.224
109 | A113010501 | 现浇混凝土垫层
110 | 010501001001 | 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C30[商品砼]} 混凝土种类及强度:预拌普通混凝土 C30[商品砼] 部位：冷库地面 |  | 49.69 |  |  | 预拌普通混凝土 C30[商品砼] |  | 1.010
111 | 010505001001 | 混凝土垫层模板 | ㎡ | 12.30
112 | A113011101 | 整体面层楼地面
113 | 011101006001 | 楼地面砂浆找平层 厚度：20mm 砂浆种类及强度等级:水泥砂浆 1∶2.5 部位：冷库地面 | ㎡ | 496.88 |  |  | 水泥砂浆 1∶2.5 |  | 0.021
114 | 011101006001 | 楼地面砂浆找平层 厚度：20mm第二层 砂浆种类及强度等级:水泥砂浆 1∶2.5 部位：冷库地面 | ㎡ | 496.88 |  |  | 水泥砂浆 1∶2.5 |  | 0.021
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:西岭镇杨溪村2026年和美乡村集体经济项目 | [7 empty] | 第11页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
115 | 011101004001 | 金刚砂耐磨地面{换:预拌普通混凝土 C30} 5厚金刚砂粒磨平，固化剂一道 120厚C30混凝土 部位：普通区域地面 | ㎡ | 321.08 |  |  | 金刚砂 | kg | 5.500
[7 empty] | 固化剂 | kg | 0.600
[7 empty] | 预拌普通混凝土 C30 |  | 0.121
116 | 011101004001 | 金刚砂耐磨地面 5厚金刚砂粒磨平，固化剂一道 150厚C30混凝土 部位：冷库地面 | ㎡ | 496.88 |  |  | 金刚砂 | kg | 5.500
[7 empty] | 预拌普通混凝土 C30[商品砼] |  | 0.152
[7 empty] | 固化剂 | kg | 0.600
117 | 040402020001 | 刚性防水层 防水砂浆 厚20mm 墙体在-0.060处做20厚1:2水泥砂浆加5%防水剂的墙身防潮层 | ㎡ | 23.20 |  |  | 水泥防水砂浆(加防水粉5% )1:2 |  | 0.021
118 | A113010908 | 楼（地)面防水及其他
119 | 010904002019 | 楼(地)面柔性隔离层 聚乙烯膜 地面满铺0.2厚PE薄膜二层 部位：冷库地面 | ㎡ | 496.88
120 | 010904002019 | 楼(地)面柔性隔离层 聚乙烯膜 地面满铺0.2厚PE薄膜一层 部位：普通区域地面 | ㎡ | 321.08
121 | A113011004 | 楼地面保温隔热
122 | 011001005002 | 保温隔热楼地面 粘贴聚苯乙烯板 材料厚度：50mm 50厚XPS板两层，每块板50厚 部位：冷库地面 | ㎡ | 496.88 |  |  | 聚苯乙烯板 50mm |  | 0.102
123 | A113011201 | 抹灰墙柱面
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:西岭镇杨溪村2026年和美乡村集体经济项目 | [7 empty] | 第12页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
124 | 011201001002 | 一般抹灰外墙 分层厚度:12mm+6mm 砂浆种类及强度等级: 水泥砂浆 1∶2.5+水泥砂浆 1∶3 | ㎡ | 102.10 |  |  | 水泥砂浆 1∶3 |  | 0.006
[7 empty] | 水泥砂浆 1∶2.5 |  | 0.015
125 | 011201001001 | 一般抹灰内墙 分层厚度:5mm+9mm 砂浆种类及强度等级: 水泥砂浆 1∶2.5+水泥砂浆 1∶3 | ㎡ | 99.80 |  |  | 水泥砂浆 1∶3 |  | 0.009
[7 empty] | 水泥砂浆 1∶2.5 |  | 0.008
126 | A113011203 | 块料面层墙柱面 6厚600x300外墙饰面砖,DTG砂浆勾缝,5厚胶粘剂 10厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布
127 | 011203003017 | 面砖墙面 专用胶粘剂 0.06m2＜单块面积≤0.2m2{换:砂浆} | ㎡ | 102.10 |  |  | 8厚600x300外墙饰面砖 | m² | 1.040
[7 empty] | 干粉型粘结剂 | kg | 4.421
[7 empty] | 砂浆 | t | 0.027
128 | 041103001009 | 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 | ㎡ | 102.10 |  |  | 聚合物胶浆 | kg | 0.808
[7 empty] | 干粉类聚合物水泥防水砂浆 | t | 0.010
129 | 011201005001 | 墙面贴玻纤网格布 | ㎡ | 102.10
130 | A113011204 | 油漆、涂料面层墙柱面
131 | 011403003004 | 内墙刮腻子二遍 2厚内墙腻子两遍 | ㎡ | 100.50 |  |  | 成品腻子 | kg | 1.980
132 | 011403001033 | 抹灰面油漆 内墙、柱、天棚抹灰面刷乳胶漆二遍 辊涂/刷涂白色内墙无机涂料一遍 | ㎡ | 100.50 |  |  | 乳胶漆 | kg | 0.500
133 | A113010803 | 金属门
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:西岭镇杨溪村2026年和美乡村集体经济项目 | [7 empty] | 第13页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
134 | 010804002001 | 钢木大门安装平开 90系列钢木门 | ㎡ | 7.92 |  |  | 90系列钢木门(含五金) | m² | 1.000
135 | A113010805 | 金属卷帘门
136 | 01A002 | 防火电动卷帘门 电动卷帘门 | ㎡ | 71.30
137 | 010803001005 | 卷帘(闸)门电动装置安装 | 套 | 3 |  |  | 卷帘门电动装置 | 套 | 1.000
138 | A113010807 | 厂库房大门、特种门
139 | 010804007003 | 手动冷库平移门 手动冷库平移门 | ㎡ | 26.00 |  |  | 手动冷库平移门 | m² | 1.000
140 | A113010813 | 金属窗
141 | 010807001005 | 普通铝合金推拉窗安装 玻璃品种及规格:普通玻璃6mm 窗框型号:90系列1.5厚白色铝合金推拉窗，洞口面积＞2㎡ 含安装及五金 | ㎡ | 44.10 |  |  | 90系列1.5厚白色铝合金推拉窗（含普通玻璃6mm） | m² | 0.954
142 | 010807001007 | 普通铝合金悬开窗安装（消防救援窗） 玻璃品种及规格:普通玻璃6mm 窗框型号:90系列1.5厚白色铝合金上悬消防救援窗窗，洞口面积≤2㎡ 上悬窗可向室外开启角度大于70° 含安装及五金 | ㎡ | 3.51
143 | 010807001007 | 普通铝合金悬开窗安装 玻璃品种及规格:普通玻璃6mm 窗框型号:80系列1.5厚白色铝合金上悬窗，洞口面积＞2㎡ 上悬窗可向室外开启角度大于70° 含安装及五金 | ㎡ | 34.29
144 | 010802001003 | 铝合金门纱扇安装 金钢纱扇 | ㎡ | 22.05 |  |  | 金钢纱扇(成品含五金 ) | m² | 1.000
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:西岭镇杨溪村2026年和美乡村集体经济项目 | [7 empty] | 第14页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
145 | B- | 手动开启装置 | 个 | 13
（四） | A119 | 电气工程
146 | A1197003 | 照明配电系统
147 | A119700301 | 照明配电系统配电箱、干管线缆及其他
148 | 030402011004 | 悬挂嵌入式配电箱 1.0m＜半周长≤1.5m 总配电箱 ALD 距地1.8m | 台 | 1 |  |  | 总配电箱 ALD 距地1.8m | 台 | 1.000
149 | 030402011003 | 悬挂嵌入式配电箱 0.5m＜半周长≤1.0m 疏散照明配电箱 距地1.8m | 台 | 1 |  |  | 疏散照明配电箱 距地1.8m | 台 | 1.000
150 | 030412001142 | 砖、混凝土结构暗配 塑料管 φ20 PC20 | m | 585.51 |  |  | 砖、混凝土结构暗配 塑料管 φ20 PC20 | m | 1.060
151 | 030412001143 | 砖、混凝土结构暗配 塑料管 φ25 PC25 | m | 10.40 |  |  | 砖、混凝土结构暗配 塑料管 φ25 PC25 | m | 1.060
152 | 030412004029 | 管内穿低烟无卤阻燃铜芯线 WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 3229.47 |  |  | 铜芯线 WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 1.080
153 | 030412004030 | 管内穿低烟无卤阻燃铜芯线 WDZ-BYJ-4mm2 | m | 579.34 |  |  | 铜芯线 WDZ-BYJ-4mm2 | m | 1.080
154 | 030412004031 | 管内穿低烟无卤阻燃铜芯线 WDZ-BYJ-6mm2 | m | 435.27 |  |  | 铜芯线 WDZ-BYJ-6mm2 | m | 1.050
155 | 030412004036 | 管内穿低烟无卤阻燃耐火铜芯线 WDZN-BYJ-2.5mm2 WDZN-BYJ(F)-2.5mm2 | m | 1009.61 |  |  | 铜芯线 WDZN-BYJ(F)-2.5mm2 | m | 1.080
156 | 030412004037 | 管内穿低烟无卤阻燃耐火铜芯线 WDZN-BYJ-4mm2 WDZN-BYJ(F)-4mm2 | m | 112.76 |  |  | 铜芯线 WDZN-BYJ-4mm2 | m | 1.080
157 | 030409001024 | 五芯铜芯电力电缆普通敷设 120mm2＜电缆截面≤150mm2 电力电缆WDZ-YJE-4*95+1*50mm² | m | 200.00 |  |  | 电力电缆WDZ-YJE-4*95+1*50mm² | m | 1.010
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:西岭镇杨溪村2026年和美乡村集体经济项目 | [7 empty] | 第15页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
158 | 030409001022 | 五芯铜芯电力电缆普通敷设 35mm2＜电缆截面≤70mm2 电力电缆WDZ-YJE-4*25+1*16mm² | m | 119.74 |  |  | 电力电缆WDZ-YJE-4*25+1*16mm² | m | 1.010
159 | 030409003019 | 1kV以下干包式 五芯铜芯电力电缆头制作、安装 120mm2＜截面≤150mm2 电力电缆头截面95mm² | 个 | 2
160 | 030409003017 | 1kV以下干包式 五芯铜芯电力电缆头制作、安装 35mm2＜截面≤70mm2 电力电缆头截面25mm² | 个 | 6
161 | 030409006007 | 钢管埋地敷设 SC100 | m | 200.00 |  |  | 钢管埋地敷设 SC100 | m | 1.030
162 | 030412001064 | 砖、混凝土结构明配 镀锌钢管 DN70 | m | 15.60 |  |  | 镀锌钢管 DN70 | m | 1.030
163 | 030412001069 | 砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管 DN20 | m | 317.75 |  |  | 镀锌钢管 DN20 | t | 1.030
164 | 031301001001 | 管道凿槽及恢复 砖结构 DN20 | m | 286.20
165 | 031301001002 | 管道凿槽及恢复 砖结构 DN25 | m | 9.40
166 | 030412003002 | 钢制槽式桥架 200＜宽+高(mm)≤400 规格：200*100 | m | 73.80 |  |  | 桥架200*100 | m | 1.010
167 | 031301005001 | 电气型钢支/吊架制作安装 桥架支撑架∠40*4 | kg | 150.62 |  |  | 电气型钢支/吊架制作安装 | kg | 1.000
168 | 031201003003 | 一般钢结构刷防锈漆第一遍 | kg | 150.62 |  |  | 酚醛防锈漆(各种颜色) | kg | 0.010
169 | 031201003004 | 一般钢结构刷防锈漆第二遍 | kg | 150.62 |  |  | 酚醛防锈漆(各种颜色) | kg | 0.010
170 | 030410007001 | 总等电位端子联结箱 | 台 | 1 |  |  | 总等电位端子联结箱 | 个 | 1.010
171 | 030416006001 | 送配电装置系统调试 1KV以下交流供电(综合) | 系统 | 1
172 | 031301006002 | 挖沟槽 三类土 |  | 67.65
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:西岭镇杨溪村2026年和美乡村集体经济项目 | [7 empty] | 第16页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
173 | 031301006005 | 回填沟槽 土方 |  | 67.65
174 | A119700303 | 照明器具、开关插座
175 | 030413013006 | 单控单联跷板暗开关 250V 10A | 套 | 3 |  |  | 单控单联跷板暗开关 250V 10A | 套 | 1.020
176 | 030413013007 | 单控双联跷板暗开关 250V 10A | 套 | 2 |  |  | 单控双联跷板暗开关 250V 10A | 套 | 1.020
177 | 030413013009 | 单控四联跷板暗开关 250V 10A | 套 | 3 |  |  | 单控四联跷板暗开关 250V 10A | 套 | 1.020
178 | 030413014002 | 单相明插座 10A 5孔 250V 10A | 套 | 15 |  |  | 单相明插座 10A 5孔 250V 10A | 套 | 1.020
179 | 030413013021 | 声控开关 250V 10A | 套 | 8 |  |  | 声控开关 250V 10A | 套 | 1.020
180 | 030413001001 | 吸顶灯具 灯罩周长(mm)≤2000mm 声控灯 LED 1*6W | 套 | 8 |  |  | 声控灯 LED 1*6W | 套 | 1.010
181 | 030413003002 | 壁装式、吸顶式 双管荧光灯 仓库专用LED防水防潮灯 1*80W | 套 | 53 |  |  | 仓库专用LED防水防潮灯 1*80W | 套 | 1.010
182 | 030413002089 | 荧光艺术装饰灯具 墙壁式 标志、诱导装饰灯、应急灯 应急照明灯 2*3W 壁装距地2.5m | 套 | 22 |  |  | 应急照明灯 2*3W | 套 | 1.010
183 | 030413002089 | 荧光艺术装饰灯具 墙壁式 标志、诱导装饰灯、应急灯 室外应急照明灯 2*3W 室外壁装距地2.5m | 套 | 3 |  |  | 室外应急照明灯 2*3W | 套 | 1.010
184 | 030413002089 | 荧光艺术装饰灯具 墙壁式 标志、诱导装饰灯、应急灯 疏散出口指示灯 1W 门上0.5m | 套 | 3 |  |  | 疏散指示灯 1W | 套 | 1.010
185 | 030413002089 | 荧光艺术装饰灯具 墙壁式 标志、诱导装饰灯、应急灯 壁装疏散指示灯 1W 壁装距地0.5m | 套 | 23 |  |  | 壁装疏散指示灯 1W | 套 | 1.010
186 | 030413002089 | 荧光艺术装饰灯具 墙壁式 标志、诱导装饰灯、应急灯 安全出口指示灯 1W 安全出口指示灯 1W 门上0.5m | 套 | 2 |  |  | 安全出口指示灯 1W | 套 | 1.010
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:西岭镇杨溪村2026年和美乡村集体经济项目 | [7 empty] | 第17页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
187 | A1197007 | 防雷及接地装置
188 | A119700701 | 防雷及接地装置
189 | 030410002001 | 户内钢接地母线敷设-40*4 | m | 171.60 |  |  | 户内钢接地母线敷设-40*4 | m | 1.050
190 | 030410002001 | 户内钢接地母线敷设 接地线 -25*4 | m | 5.00 |  |  | 户内钢接地母线敷设-25*4 | m | 1.050
191 | 030410005002 | 避雷网 沿坡屋面、屋脊敷设材质 热镀锌圆钢φ10 | m | 10.91 |  |  | 热镀锌圆钢φ10 | m | 1.050
192 | 030410007003 | 接地测试板 | 块 | 2 |  |  | 接地测试板 | 块 | 1.010
193 | A1197002 | 动力配电系统
194 | A119700201 | 动力配电系统电气设备
195 | 030110001002 | 活塞式L型及Z型2列压缩机组安装 1t＜机组重量≤3t 压缩机组 3000-BV-129 30HP 排量129m³/h 功率：44KW 控制箱、控制线及配管厂家配套 | 台 | 3 |  |  | 活塞式L型及Z型2列压缩机组安装 1t＜机组重量≤3t | 台 | 1.000
196 | 030110001001 | 活塞式L型及Z型2列压缩机组安装 机组重量≤1t 活塞式压缩机组 2500-V-86 30HP 排量86m³/h 功率：18.7KW 控制箱、控制线及配管厂家配套 | 台 | 2 |  |  | 活塞式L型及Z型2列压缩机组安装 机组重量≤1t | 台 | 1.000
197 | 030112005010 | 吊顶式冷风机 冷却面积(150㎡) 设备重量(1.5t) 冷风机DJ170 功率4.5KW 控制箱、控制线及配管厂家配套 | 台 | 4 |  |  | 吊顶式冷风机 冷却面积(150㎡) 设备重量(1.5t) | 台 | 1.000
198 | 030112005011 | 吊顶式冷风机 冷却面积(200㎡) 设备重量(2t) 冷风机DJ310 功率9KW 控制箱、控制线及配管厂家配套 | 台 | 3 |  |  | 吊顶式冷风机 冷却面积(200㎡) 设备重量(2t) | 台 | 1.000
199 | 030503002013 | 温度/湿度控制器 温度控制器 | 台 | 3 |  |  | 温度控制器 | 台 | 1.000
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:西岭镇杨溪村2026年和美乡村集体经济项目 | [7 empty] | 第18页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
200 | 030503002013 | 超声波加湿机 规格型号: LS-8kg 加温量：8kg/h 功率：400W | 台 | 3 |  |  | 超声波加湿机 | 台 | 1.000
201 | 030401002005 | 干式电力变压器 容量(315kV·A)（审：设计回复不在本次范围） 型号规格：315KVA 含基础 | 台 | 1 |  |  | 干式电力变压器 315kV·A | 台 | 1.000
202 | A119011502 | 检查井
203 | 040205001001 | 人（手)孔井 小型手孔井 井内抹灰:1:2.5水泥砂浆 厚10mm 混凝土种类及强度:混凝土垫层C25 厚度200mm 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU20烧结砖 M7.5水泥砂浆砌筑 盖板：采用C30混凝土 尺寸：1500mm*1200mm*120mm 井深：1.5以内 做法详见07SD101-8 120页 | 座 | 3
204 | 040504011001 | 各类井垫层（井基) 混凝土 混凝土种类及强度:C25 |  | 2.22 |  |  | 预拌普通混凝土 C25[商品砼] |  | 1.020
205 | 040504011006 | 各类井 井内侧抹灰 10mm 砂浆品种及强度等级:1:2.5水泥砂浆 厚10mm | ㎡ | 13.86 |  |  | 水泥砂浆 1∶2.5 |  | 0.022
206 | 040504011007 | 各类井 井底抹灰 10mm 砂浆品种及强度等级:1:2.5水泥砂浆 厚10mm | ㎡ | 3.24 |  |  | 水泥砂浆 1∶2.5 |  | 0.022
207 | 040504011018 | 各类井身（筒) 砖砌 矩形 井深:1.5m以内 |  | 4.09 |  |  | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.545
208 | 040504011025 | 各类井 混凝土井室盖板 混凝土种类及强度:C30 |  | 0.65 |  |  | 预拌普通混凝土 C30[商品砼] |  | 1.015
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:西岭镇杨溪村2026年和美乡村集体经济项目 | [7 empty] | 第19页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
209 | 040103001003 | 沟槽、基坑(台、井背) 回填砂 |  | 0.02 |  |  | 中砂 |  | 1.275
210 | 040901001001 | 一般混凝土构件钢筋 圆钢 钢筋种类、规格:φ8 φ10 | t | 0.014 |  |  | 圆钢φ10以内 | t | 1.020
211 | 040901001001 | 一般混凝土构件钢筋 圆钢 钢筋种类、规格:φ12 | t | 0.025 |  |  | 圆钢φ10以上 | t | 1.020
212 | 040504011027 | 各类井 成品井盖（箅) 材质:铸铁 型号、规格:φ700 | 套 | 3 |  |  | 铸铁井盖φ700 | 套 | 1.000
（五） | A119 | 给排水工程
213 | A1194001 | 给排水系统
214 | A119400103 | 雨水系统设备
215 | 031001008085 | PVC-U塑料直通雨水管(粘接连接)安装 dn110 | m | 56.00 |  |  | PVC-U塑料直通雨水管 dn110 | m | 1.000
[7 empty] | PVC-U塑料直通雨水管管件 dn110 | 个 | 0.428
216 | 031003014022 | 一般雨水斗安装 DN100 | 个 | 10 |  |  | 雨水斗 DN100 | 个 | 1.000
217 | A119400105 | 给水水平干管、支管管道及附件
218 | 031001008014 | PP-R 塑料给水管(热熔连接)安装 DN25 | m | 25.50 |  |  | 塑料给水管 dn32 | m | 1.020
[7 empty] | 塑料给水管管件 dn32 | 个 | 0.880
219 | 031003014003 | 水龙头安装 DN25 | 个 | 1 |  |  | 水龙头安装 DN25 | 个 | 1.010
4.10.1 拆除工程
220 | B005100102 | 拆除水泥混凝土面
221 | 041001001002 | 混凝土地面 切缝 | m | 50.00
222 | 041001001002 | 拆除水泥混凝土路面 1.厚度:15CM |  | 0.45
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:西岭镇杨溪村2026年和美乡村集体经济项目 | [7 empty] | 第20页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
223 | 040103005001 | 拆除工程废料外弃 |  | 0.45
4.2 道路工程
224 | B005020204 | 机动车、非机动车道混凝土面层
225 | 040203007001 | 水泥混凝土路面 厚度15cm 混凝土种类及强度:C25 | ㎡ | 3.00 |  |  | 预拌普通混凝土 C25 |  | 0.204
表-09

## 表-11技术措施项目清单计价表
技术措施项目清单计价表
工程名称:西岭镇杨溪村2026年和美乡村集体经济项目 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 金额(元) | 其中（元） |  | 备注
[5 empty] | 人工费 | 机械费
一 | A113 | 西岭镇杨溪村2026年和美乡村集体经济项目
（二） | A11310 | 地下建筑工程
1 | A113012001 | 技术措施项目
2 | 011601003001 | 大型机械进出场及安拆(垂直运输机械除外) | 项
表-11

## 表-13综合措施项目清单计价表
综合措施项目清单计价表
工程名称:西岭镇杨溪村2026年和美乡村集体经济项目 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 计算过程 | 不含税金额 (元) | 增值税 (税率%,元) | 含税金额 (元)
一 | A113 | 西岭镇杨溪村2026年和美乡村集体经济项目
（一） | A113 | 建筑物分项拆除工程
1 | A113012002 | 综合措施项目费 | 项
2 | 011602001001 | 安全生产费 | 项 | ∑(分部分项人机+技术措施人机)*8%
3 | 011602002001 | 文明临设环保费 | 项
4 | 011602003001 | 雨季施工增加费 | 项
（二） | A11310 | 地下建筑工程
1 | A113012002 | 综合措施项目费 | 项
2 | 011602001001 | 安全生产费 | 项 | ∑(分部分项人机+技术措施人机)*8%
3 | 011602002001 | 文明临设环保费 | 项
4 | 011602003001 | 雨季施工增加费 | 项
（三） | A11320 | 地上建筑工程
1 | A113012002 | 综合措施项目费 | 项
2 | 011602001001 | 安全生产费 | 项 | ∑(分部分项人机+技术措施人机)*8%
3 | 011602002001 | 文明临设环保费 | 项
4 | 011602003001 | 雨季施工增加费 | 项
（四） | A119 | 电气工程
1 | A116204001 | 综合措施项目费 | 项
2 | 031402001001 | 安全生产费 | 项 | ∑(分部分项人机+技术措施人机)*4%
3 | 031402002001 | 文明临设环保费 | 项
4 | 031402003001 | 雨季施工增加费 | 项
（五） | A119 | 给排水工程
1 | A119201001 | 综合措施项目费 | 项
2 | 031402001001 | 安全生产费 | 项 | ∑(分部分项人机+技术措施人机)*4%
3 | 031402002001 | 文明临设环保费 | 项
4 | 031402003001 | 雨季施工增加费 | 项
表-13