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[bookmark: _Toc74323456]第一章 竞争性磋商公告
竞争性磋商公告
[bookmark: _Hlk37430271]项目概况
广西物流职业技术学院安防设备重建项目（保开学部分）采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）竞争性磋商文件，并于 2026年8月24日9时30分（北京时间）前提交（上传）响应文件。
[bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc71365905][bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc44229878][bookmark: _Toc28359089]一、项目基本情况
项目编号：GXZC2026-C3-002634-JGJD（采购计划编号：广西政采[2026]17178号）
项目名称：广西物流职业技术学院安防设备重建项目（保开学部分）
采购方式：竞争性磋商
预算金额：125.20万元
最高限价（如有）：125.20万元
采购需求： 
	序号
	标的的名称
	数量及
单位
	简要技术需求或者服务
要求

	01
	广西物流职业技术学院安防设备重建项目（保开学部分）
	1项
	广西物流职业技术学院安防设备重建项目（保开学部分）1项，如需进一步了解详细内容，详见竞争性磋商文件。


合同履行期限：合同签订之日起15 个日历日内完成全部招标需求并交付使用。
本项目（否）接受联合体
[bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc44229879][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc71365906]二、申请人的资格条件：
[bookmark: _Toc44229880][bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc35393800][bookmark: _Toc35393631][bookmark: _Toc28359014]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
□专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）
☑非专门面向中小企业采购的项目
3.本项目的特定资格要求：无。
[bookmark: _Toc71365907]三、获取竞争性磋商文件
[bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc44229881][bookmark: _Toc28359015]时间： 2026年8月12日至2026年8月19日，每天上午00：00至12:00，下午12:00至23:59。
地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）－进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取竞争性磋商文件。电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的磋商文件编制，通过其他方式获取磋商文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传响应文件。
售价：0元
[bookmark: _Toc71365908]四、响应文件提交
[bookmark: _Toc35393633][bookmark: _Toc28359093][bookmark: _Toc28359016][bookmark: _Toc35393802][bookmark: _Toc44229882]截止时间：2026年8月24日9时30分（北京时间）（从磋商文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于10日）
地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
[bookmark: _Toc71365909]五、开启
1.时间：2026年8月24日9时30分（北京时间）
2.地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
[bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc44229883][bookmark: _Toc28359094][bookmark: _Toc71365910][bookmark: _Toc35393803]六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393635][bookmark: _Toc35393804][bookmark: _Toc71365911][bookmark: _Toc44229884]七、其他补充事宜
1.网上查询地址
www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、https://www.gxlvtc.edu.cn/（广西物流职业技术学院）、广西阳光采购服务平台（行政事业国资专区）（https://xz.gxygcg.com）、广西招标网（www.guangxibid.com.cn）。
[bookmark: _Hlk37429674][bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc44229885]2.本项目需要落实的政府采购政策
（1）政府采购促进中小企业发展。
（2）政府采购支持采用本国产品的政策。
（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
（4）政府采购促进残疾人就业政策。
（5）政府采购支持监狱企业发展。
3.供应商竞标注意事项
（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞标，供应商应按照本项目竞争性磋商文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至 广西政府采购云平台（加密的电子响应文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在广西政府采购云平台提交电子响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。供应商登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心－项目采购－操作流程－电子招投标－政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商”查看电子竞标具体操作流程。
（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在提交响应文件截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务－下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心－入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763或者0771-3381253）。
（3）CA证书在线解密：首次响应文件开启时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。
注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。
（4）供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次磋商，否则后果自负。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：广西物流职业技术学院           
地    址：广西贵港市港北区聚贤路8号
联系方式：张老师  18078002102                        
2.采购代理机构信息
名    称：广西建设工程机电设备招标中心有限公司              
地  址：南宁市青秀区枫林路18号广西国控集团（枫林路办公区）裙楼三层
联系方式：0771-2807659
 3.项目联系方式
项目联系人：黄天懿、吴兴红、黄振宁、刘风        
电  话：0771-2807659


采购人：广西物流职业技术学院
代理机构：广西建设工程机电设备招标中心有限公司
2026年8月12日

[bookmark: _Toc74323457]
第二章 供应商须知
供应商须知前附表
	条款号
	内    容

	3
	1.供应商的资格条件：详见竞争性磋商公告
2.供应商出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动：
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2]2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

	5.1
	是否接受联合体竞标：详见竞争性磋商公告

	5.2
	如接受联合体竞标，联合体竞标要求如下：
1.两个以上供应商可以组成一个竞标联合体，以一个供应商的身份共同参加竞标。联合体竞标的，须提供《联合体竞标协议书》（格式后附）。
2.以联合体形式参加竞标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合磋商文件规定的特定条件。
3.联合体各方之间必须签订联合竞标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体竞标无效），并将联合竞标协议放入响应文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
5.联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
6.联合体竞标业绩、履约能力按照联合体各方中较高的一方认定并计算（磋商文件另有规定的除外）。
7.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
8.联合体各方均应按照磋商文件的规定提交资格证明文件。

	6.2
	√不允许分包
□允许分包
分包内容：                                     。
分包金额或者比例：                                     。

	12.1.1
	资格证明文件
1.供应商为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
2.供应商依法缴纳税收的相关材料（2026年1月至2026年7月内任意 1个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[2026年1月至2026年7月内任意 1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（如：专用收据、社会保险缴纳清单或者社保部门的证明）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
4.供应商财务状况报告[ 2025年度财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业竞标的提供企业信用报告，自然人竞标的提供个人信用报告，供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至响应文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不超过一年）]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
5.供应商直接控股信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
6.供应商直接管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
7.竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
8.供应商《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的
证明文件（格式后附）；（如有，请提供）

9.联合体竞标协议书（格式后附）；（联合体竞标时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
10.除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；
注：
1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理。格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖供应商电子签章，否则按无效竞标处理。
2.联合体竞标时，第1-6项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，并由联合体牵头人加盖电子签章，规定签字处签字（或者电子签名），否则响应文件按无效处理。

	12.1.2
	报价文件
1.竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
2.供应商认为需要提供的其他有关资料。

	12.1.3
	商务技术文件
1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
3.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
4.磋商保证金提交凭证；（如要求提交磋商保证金的则必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
5.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
6.服务方案（格式自拟）；
7.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
8.项目实施人员一览表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）； 
9.代理服务费承诺书（格式后附）；
10.对应采购需求的技术要求、商务要求提供的其他文件资料（格式自拟）；
11.供应商认为需要提供的其他有关资料。
注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效响应处理。格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖供应商电子签章，否则按无效竞标处理。

	15.2
	竞标报价是履行合同的最终价格，报价包含详见采购需求。

	16.2
	竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起 90 日。

	17.1
	□本项目不收取磋商保证金。
☑本项目收取磋商保证金，具体规定如下：
磋商保证金人民币 12000.00元。
磋商保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（包含电子保函），禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账（开户名称：广西建设工程机电设备招标中心有限公司，银行账号：7719 0142 3310 201，开户银行：招商银行南宁分行营业部）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在响应文件提交截止时间前，供应商必须提交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效磋商保证金。
相关要求：
1.磋商保证金采用银行转账交纳方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于商务技术文件中，否则响应文件按无效响应处理。
2.磋商保证金采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（包含电子保函）交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（包含电子保函）的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于商务技术文件中，否则响应文件按无效处理。供应商必须在响应文件提交截止时间前采用现场或邮寄方式（现场或邮寄提交地址：南宁市青秀区枫林路18号广西国控集团（枫林路办公区）裙楼三层，收件人：刘风，联系方式：0771-2807659 ）将单独密封的支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向供应商出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管。
3.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
备注： 
1.磋商保证金在响应文件提交截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效磋商保证金。
2.供应商采用现钞方式或者从个人账户（自然人竞标除外）转出的磋商保证金，视为无效磋商保证金。
3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效磋商保证金。
4.保函有效期低于竞标有效期的，视为无效磋商保证金。
5.采用金融机构、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效磋商保证金。

	19
	本项目不接受电子备份响应文件

	20.1
	响应文件提交截止时间：详见竞争性磋商公告。
响应文件提交地点：详见竞争性磋商公告。

	24.1
	磋商小组的人数： 3人或以上单数。

	25
	首次响应文件开启时间详见竞争性磋商公告
首次响应文件解密时间： 45 分钟

	26.3
	商务要求评审中允许负偏离的条款数为  0  项。
技术要求评审中允许负偏离的条款数为  0  项。

	28.1
	□本项目不收取履约保证金。
☑本项目收取履约保证金，具体规定如下：
履约保证金金额：按成交金额的 2 %。
履约保证金提交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式。
履约保证金退付方式、时间及条件：由成交供应商向履约保证金收取单位提供《采购项目合同验收书》（参照桂财采〔2015〕22号格式），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。
履约保证金指定账户：
账户名称：广西物流职业技术学院
基本户： 2116710009100329097 
开户行：中国工商银行贵港市贵城支行
[bookmark: _Hlk54170335]备注：
1. 根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%；对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。
2. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。
3.采用金融机构、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。
4.供应商为联合体的，由联合体任意一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。

	29.1
	签订合同携带的证明材料： 
委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。
法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	31.2
	接收质疑函方式：以书面形式。
质疑联系部门及联系方式：业务时间：每天上午8时00分到12时00分，下午3时00分到6时 00分，双休日和法定节假日不办理业务。

	32.1
	1.采购代理费支付方式：
☑本项目代理服务费由成交供应商一次性向采购代理机构支付。
□采购人支付。
2.采购代理费收取标准：
☑以分标（☑成交金额/□采购预算/□暂定成交金额/□其他   ）为计费额，按本须知正文第32.2条规定的收费计算标准（□货物类/☑服务类/□工程类）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（□收费基准价格/√收费基准价格下浮20%/□收费基准价格上浮   %）收取（不足3000元按3000元计取）。
3. 采购代理费收取银行账户
账户名称：广西建设工程机电设备招标中心有限公司
开户银行：招商银行南宁分行营业部
银行账号：771901423310201

	33.1
	解释：构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性磋商公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的磋商文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	33.2
	1.本磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本磋商文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标/投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。
2.本磋商文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。
3.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。
4.本磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。
5.本磋商文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。



供应商须知正文

一、总则

1.适用范围
1.1本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。
1.2本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.4“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
2.5“竞标”是指供应商按照本项目竞争性磋商公告的方式获取磋商文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。
2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
2.7“响应文件”是指：供应商根据本磋商文件要求，编制包含资格证明、报价、商务技术等所有内容的文件。
2.8“实质性要求”是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
2.9“正偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
2.10“负偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
2.12“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的报价。
3.供应商的资格条件
供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。
4.竞标费用
供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取磋商文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加磋商与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。
5.联合体竞标
5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。
5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。
[bookmark: _Hlk66782192]5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
6.转包与分包             
[bookmark: _Toc254970673][bookmark: _Toc254970532]6.1本项目不允许转包。
 6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的行政许可，如供应商不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应行政许可。
 6.3供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
7.特别说明
[bookmark: _8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合][bookmark: _Hlk65832145]7.1如果本磋商文件要求提供供应商或其分支机构或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或其分支机构自身获得或制造商所拥有。
7.2供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
7.3供应商在竞标活动中提供任何疑似虚假材料，将报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。
7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制； 
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的响应文件相互混装；
（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。	
7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：
（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

[bookmark: _Toc254970675][bookmark: _Toc254970534]
二、磋商文件

8.磋商文件的构成
（1）竞争性磋商公告；
（2）供应商须知； 
（3）采购需求；
（4）评审程序、评审方法和评审标准；
（5）响应文件格式；
（6）合同文本。
9.供应商的询问
供应商应认真阅读磋商文件的采购需求，如供应商对磋商文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商应在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。
10.磋商文件的澄清和修改
提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则
供应商必须按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。
12.响应文件的组成
12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。
12.1.1资格证明文件：详见“供应商须知前附表”
12.1.2报价文件：详见“供应商须知前附表”
12.1.3商务技术文件：详见“供应商须知前附表”
13.计量单位
磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。
14.竞标的风险
供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。
15.竞标报价
15.1竞标报价应按磋商文件中“竞标报价表”格式填写。
15.2竞标报价的内容见“供应商须知前附表”。
15.3竞标报价要求
15.3.1供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：
（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，
不得存在漏项报价；
（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。
15.3.2竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。
[bookmark: _Hlk42592874]15.3.3竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。
16.竞标有效期
16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。
16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。承诺的竞标有效期低于采购文件规定期限的，供应商的响应文件作无效处理。
16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。
17.磋商保证金
17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交磋商保证金。
17.2磋商保证金的退还
[bookmark: _Hlk66782243]未成交供应商的磋商保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；成交供应商的磋商保证金自签订合同之日起5个工作日内退还。 
17.3除逾期退还磋商保证金和终止采购的情形以外，磋商保证金不计息。
17.4供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还： 
（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）未按规定提交履约保证金的；
（3）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（4）除因不可抗力或者磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（6）法律法规规定的其他情形。
18.响应文件编制的要求
18.1供应商应按照本项目磋商文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制响应文件并加密。响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。
18.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在提交响应文件截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。
18.3响应文件须由供应商在规定位置签字、盖章（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则按无效响应处理。
18.4响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与广西政府采购云平台中获取采购文件的供应商名称一致，供应商为自然人的，标注的供应商名称应与身份证姓名及签名一致，否则其响应文件按无效响应处理。
18.5响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。
19.电子备份响应文件
电子备份响应文件是指通过在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份响应文件详见“供应商须知前附表”。
20.响应文件的提交
20.1供应商必须按“供应商须知前附表”规定的时间及地点提交响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在提交响应文件截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件提交至广西政府采购云平台。  
20.2未在规定时间内提交或者未按照磋商文件要求加密的电子响应文件，广西政府采购云平台将拒收。
21.首次响应文件的补充、修改与撤回
[bookmark: _Toc254970684][bookmark: _Toc254970543]21.1供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台，进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）
21.2在提交响应文件截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。
[bookmark: _Hlk45702405]22.响应文件的退回
采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。
23.截止时间后的撤回
供应商在响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根据本须知正文17.4的规定不予退还其磋商保证金。

四、评审及磋商

24.磋商小组成立
24.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性磋商方式采购的，磋商小组由5人及以上单数组成。
24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。
24.3采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。
24.4参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。
25.首次响应文件的开启和解密
采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁，按平台提示和磋商文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到，采购代理机构依托广西政府采购云平台向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按“供应商须知前附表”规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商未在规定的时间内解密响应文件或者解密失败的，供应商的响应文件作无效处理。
26.评审程序、评审方法和评审标准
26.1本项目的评审方法为综合评分法。
26.2磋商小组按照“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。
26.3 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“供应商须知前附表”。
26.4磋商小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
26.5电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
26.6出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认，报采购人同意后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息做出妥善保密处理，并报财政部门备案。
27.确定成交供应商及结果公告
27.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
[bookmark: _Hlk66782294]27.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与磋商文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。
27.3出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）除“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”第4.3条规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
27.4 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。
28.履约保证金
28.1 履约保证金的金额、提交方式、缴纳期限、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。
28.2在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自行承担。
29.签订合同
29.1签订电子采购合同：成交供应商领取电子成交通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
线下签订纸质合同：供应商领取成交通知书后，按“供应商须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。
29.2签订合同时间：按成交通知书规定的时间与采购人签订合同。
29.3成交供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，成交供应商可追究采购人承担相应的法律责任。
29.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，成交供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
29.5采购人或成交供应商不得单方面向合同另一方提出任何磋商文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离磋商文件和合同实质性内容的协议。
29.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。
29.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
30.政府采购合同公告
根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
31. 询问、质疑和投诉
31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
31.2供应商认为磋商文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：
（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者竞争性磋商公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。
31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：
（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
31.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。
32.其他内容
32.1代理服务收取标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。
32.2代理服务费收费计算标准：
	               费率
金额
	货物类
	服务类
	工程类

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100万～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500万～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000万～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1亿～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5亿～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10亿～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50亿～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注：
（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；
（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。
例如：某服务采购代理业务成交金额或者暂定价为150万元，计算采购代理收费额如下：
100 万元 ×l.5 %＝ 1.5 万元
（ 150 － 100 ）万元 ×0.8%＝ 0.4万元
合计收费＝ 1.5 ＋ 0.4＝ 1.9 万元
33.需要补充的其他内容
33.1本磋商文件解释规则详见“供应商须知前附表”。
33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。
33.3本磋商文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
依据本磋商文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
















[bookmark: _Toc74323458]
第三章 采购需求
采购项目技术规格、参数及要求
说明：
1. 为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本竞争性磋商采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
2. “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。
3.供应商应根据自身实际情况如实响应磋商文件，对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。对于重要技术条款或技术参数应当在响应文件中提供技术支持资料，技术支持资料以磋商文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。
4.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。
5.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。
6.商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项，技术要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项，偏离 1 项及以上的响应文件按无效响应处理。
	一、采购内容及参数要求

	序号
	服务类别
	服务名称
	技术要求
	服务区域
	数量
	单位

	1
	▲东校门出入口道闸设备修复服务
	东大门车行闸恢复

	1.切断设备总电源及分路电源，验电确认无残余电荷，设置"禁止合闸"警示牌，确保作业安全；
2.使用螺丝刀、扳手等工具拆解车道闸外壳及挡杆、弹簧、连杆等机械部件，按顺序摆放并标记；
3.用铲刀、毛刷清除各部件表面附着的淤泥、泥沙及杂物，重点清理缝隙和死角位；
4.使用高压水枪（压力控制在5-8MPa）冲洗机械部件表面，去除残留污垢；
5.用干净抹布擦干各部件表面水分，对精密部位使用无尘布擦拭；
6.将部件置于通风干燥处自然晾干不少于24小时，或使用工业热风机（温度40-50℃）吹干；
7.目视检查挡杆有无变形、裂纹，检查弹簧弹力是否正常，检查连杆有无弯曲、磨损；
8.用游标卡尺测量磨损部位，检查各机械连接件间隙是否在标准范围内；
9.对损坏的连杆、弹簧、卡扣等配件，选用同型号规格的原厂或替代配件进行更换；
10.按拆解逆序组装各部件，调整挡杆水平度及弹簧张力，紧固各连接螺栓至规定扭矩；
11.恢复供电，进行升降测试不少于5次，检查运行平稳性、噪音及到位停止精度，确认正常后交付使用。
	东大门出入口
	2
	套

	2
	
	东门出入口车牌识别恢复

	1.切断车牌识别设备供电电源，拔出网线及电源线，验电确认无电；
2.使用螺丝刀拆解设备外壳及防护罩，取出摄像头模组及主控板；
3.用软毛刷清除镜头表面、补光灯罩、机身散热槽内的淤泥和灰尘；
4.使用专用镜头清洁液滴在镜头纸上，由中心向外螺旋式轻轻擦拭镜头镀膜表面，去除水渍和油污，严禁干擦；
5.用无水酒精浸润无尘布擦拭主控板、补光灯板、网络接口，去除腐蚀痕迹；
6.将各部件置于通风干燥处自然晾干不少于24小时，或用热风枪（200℃、低风速）距离30cm均匀吹干；
7.在强光下通过放大镜检查镜头镀膜有无划伤、脱膜、霉斑，检查镜头镜片有无裂纹；
8.检查补光灯LED灯珠有无发黑、不亮，检查红外滤光片切换机构是否卡滞；
9.用万用表测量主控板供电电压，测量网络变压器线圈是否开路；
10.更换损坏的镜头（同焦距同接口）、LED灯珠、主控板等配件；
11.组装外壳，安装支架，接回网线和电源，调整摄像机俯仰角和水平角度；
12.通电后通过客户端软件查看图像清晰度、色彩还原度，在光线充足和夜间补光条件下分别测试车牌识别率，要求识别率≥98%，调整焦距至图像最清晰。
	
	2
	套

	3
	
	东门非机动车闸恢复（不锈钢摆闸、人脸识别）

	1.切断设备总电源，验电确认无残余电荷，悬挂"禁止合闸"警示牌；
2.使用内六角扳手、螺丝刀等工具拆解摆闸机箱外壳、侧板及顶盖，拆下摆臂及离合机构，按顺序摆放并标记；
3.用毛刷和压缩空气（0.3-0.5MPa）清除机箱内部、主板、电机、摆臂传动机构上的淤泥及杂物；
4.将主板、红外传感器板等电路板浸入洗板水中浸泡10-15分钟，用防静电软毛刷沿IC引脚方向轻刷；
5.用无水酒精（浓度≥99.7%）擦拭接线端子、排线接口、传感器探头，去除氧化层及腐蚀痕迹；
6.放入恒温干燥箱设置50±5℃烘干4小时，或使用热风枪（200℃、低风速）距离20cm均匀吹干；
7.用万用表测量主板电源输入对地电阻排除短路，测量各供电模块输出电压（如5V、12V、24V）是否正常；
8.检查电机绕组直流电阻及绝缘电阻（≥0.5MΩ），检查减速箱齿轮有无磨损、卡滞；
9.检查红外传感器发射接收功能，检查摆臂离合机构能否正常吸合分离；
10.更换损坏的主板、电机、红外传感器、电源模块等配件，使用同规格型号替换；
11.按拆解逆序组装机箱，安装摆臂，调整摆臂位置传感器及限位开关；
12.恢复供电，进行开关闸测试不少于10次，检查摆臂摆动角度、到位精度、红外防夹功能、自动复位功能，确认运行平稳无异常噪音。
13.切断人脸识别设备电源，拔掉网线及电源线，验电确认无电；
14.使用螺丝刀拆解设备外壳及面板，取出摄像头模组及主控板；
15.用软毛刷清除摄像头镜头、屏幕、散热槽内的淤泥和灰尘；
16.用无水酒精浸润无尘布擦拭主控板、摄像头接口、网络接口，去除腐蚀痕迹；
17.用专用镜头清洁液由中心向外螺旋式擦拭摄像头镀膜表面，去除水渍油污；
18.自然晾干不少于24小时，或使用热风枪（200℃、低风速）距离30cm吹干；
19.通电后检查屏幕显示是否正常，摄像头图像是否清晰，红外补光是否正常；
20.在强光下检查镜头镀膜有无划伤、脱膜，检查屏幕有无进水造成的显示异常；
21.用万用表测量主控板供电电压，检查网络通信是否正常；
22.更换损坏的摄像头模组、屏幕、主控板等配件；
23.组装外壳，安装支架，接回网线和电源；通电后通过管理软件测试人脸识别功能，在不同光照条件下测试识别速度和识别率，要求识别率≥95%，调整摄像头角度至最佳识别区域。
	
	2
	套

	4
	
	东门人行通道闸恢复（翼闸（单/双）、人脸识别）

	1.切断翼闸电源，验电确认无电，悬挂"禁止合闸"警示牌；
2.使用内六角扳手拆解翼闸机箱盖板及侧板，取出左右两侧翼板及双套传动机构，按顺序摆放标记，注意左右侧部件分开摆放；
3.用毛刷和压缩空气（0.3-0.5MPa）清除机箱内部、两侧翼板、双套传动机构上的淤泥杂物；
4.将主板、双路驱动板等电路板浸入洗板水中浸泡10-15分钟，用防静电软毛刷轻刷，无水酒精擦拭接线端子及排线接口；
5.放入恒温干燥箱设置50±5℃烘干4小时；
6.用万用表测量主板电源输入对地电阻，测量双路驱动板各供电电压是否正常；
7.检查两侧翼板有无变形、开裂，检查双套传动皮带/齿轮有无磨损松脱，检查导轨有无锈蚀卡滞；
8.检查双电机绕组直流电阻及绝缘电阻（≥0.5MΩ），检查两电机参数是否一致；
9.更换损坏的主板、驱动板、电机、翼板、传动皮带等配件，使用同规格型号替换，两侧配件需保持同型号；
10.按拆解逆序组装，分别调整两侧翼板到位传感器及限位开关，调整两侧翼板同步开合角度；
11.恢复供电，进行双翼同步开关测试不少于10次，检查两侧翼板同步性（开合时间差≤0.1秒）、到位精度、防夹功能，运行无异常噪音。
12.切断人脸识别设备电源，拔掉网线及电源线，验电确认无电；
13.使用螺丝刀拆解设备外壳及面板，取出摄像头模组及主控板；
14.用软毛刷清除摄像头镜头、屏幕、散热槽内的淤泥和灰尘；
15.用无水酒精浸润无尘布擦拭主控板、摄像头接口、网络接口，去除腐蚀痕迹；
16.用专用镜头清洁液由中心向外螺旋式擦拭摄像头镀膜表面，去除水渍油污；
17.自然晾干不少于24小时，或使用热风枪（200℃、低风速）距离30cm吹干；
18.通电后检查屏幕显示是否正常，摄像头图像是否清晰，红外补光是否正常；
19.在强光下检查镜头镀膜有无划伤、脱膜，检查屏幕有无进水造成的显示异常；
20.用万用表测量主控板供电电压，检查网络通信是否正常；
21.更换损坏的摄像头模组、屏幕、主控板等配件；
22.组装外壳，安装支架，接回网线和电源；
23.通电后通过管理软件测试人脸识别功能，在不同光照条件下测试识别速度和识别率，要求识别率≥95%，调整摄像头角度至最佳识别区域。
	
	7
	套

	5
	
	东门一键呼叫恢复

	1.切断对讲主机电源，拔掉所有连接线缆（电源线、网线、音频线、显示屏排线），验电确认无电，佩戴防静电手环；
2.使用螺丝刀拆解主板固定螺丝，取出主板，持板边缘防止静电损伤；
3.用防静电毛刷扫除主板正反面淤泥、灰尘，用洗耳球吹除CPU、内存、电容底部等死角杂物；
4.将主板浸入洗板水中浸泡12-15分钟，用防静电软毛刷沿IC引脚方向轻刷，重点清洗CPU、音频编解码芯片、网络芯片区域；
5.用无水酒精擦拭排线插座、网口RJ45针脚、音频接口、SIM卡槽金属触点，去除氧化层；
6.放入恒温干燥箱设置50±3℃烘干5小时，确保BGA芯片底部完全干燥；
7.在放大镜下检查主板有无铜箔腐蚀断裂、焊点氧化发黑、电容鼓包漏液、网络变压器引脚锈蚀；
8.用万用表测量主板电源接口对地电阻排除短路，测量各供电电压（3.3V、1.8V、1.2V、5V、12V）是否正常；
9.用示波器检查CPU主时钟晶振波形、音频编解码芯片MCLK波形、网络PHY时钟波形是否正常；
10.更换损坏的电容、网络芯片、音频芯片、电源管理IC等元件，使用恒温烙铁（350℃）焊接，BGA芯片需使用BGA返修台；
11.将主板装回机箱，插回各连接线缆，确保排线插接牢固；
12.通电测试，检查主板是否正常启动，操作系统能否加载，网络通信是否正常，音频输入输出通路是否正常，连续运行1小时无死机、重启。
13.切断二维码读头供电电源，拔掉数据线及电源线，验电确认无电；
14.使用螺丝刀拆解读头外壳及面板，取出摄像头模组及解码板；
15.用软毛刷清除读头面板、摄像头窗口、补光灯上的淤泥和灰尘；
16.用无水酒精浸润无尘布擦拭摄像头窗口玻璃、补光灯罩，去除水渍油污；
17.用专用镜头清洁液由中心向外螺旋式擦拭摄像头镀膜表面，确保镜头清晰无遮挡；
18.自然晾干不少于24小时，或用热风枪（200℃、低风速）距离20cm吹干；
19.通电后检查补光灯是否正常亮起，摄像头画面是否清晰，二维码扫描区域是否明亮均匀；
20.用万用表测量解码板供电电压是否正常，检查数据通信接口（如RS485、韦根）信号是否正常；
21.使用标准二维码测试卡在不同距离（10-50cm）和角度下测试扫码识别功能，要求识别率≥98%；
22.更换损坏的摄像头模组、解码板、补光灯板等配件，使用同规格型号替换；
23.组装外壳，安装固定，接回数据线和电源线；通电后反复测试扫码功能，在强光、弱光、逆光等不同光照条件下测试识别速度和准确率，连续扫码50次，失败次数不超过2次。
	
	2
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	▲南校门出入口道闸设备修复服务
	南门人行摆闸恢复(亚克力摆闸（单/双）、人脸识别)

	1.切断摆闸电源，验电确认无电，悬挂"禁止合闸"警示牌；
2.使用内六角扳手拆解摆闸机箱盖板及侧板，取出左右两侧亚克力摆臂及双套传动机构，按顺序摆放标记，左右侧部件分开摆放，亚克力材质轻拿轻放；
3.用软毛刷和压缩空气清除机箱内部、两侧亚克力摆臂、双套传动机构上的淤泥杂物，亚克力表面用湿软布轻擦；
4.将主板、双路驱动板等电路板浸入洗板水中浸泡10-15分钟，用防静电软毛刷轻刷，无水酒精擦拭接线端子及排线接口；
5.放入恒温干燥箱设置50±5℃烘干4小时；
6.用万用表测量主板电源输入对地电阻，测量双路驱动板各供电电压是否正常；
7.检查两侧亚克力摆臂有无开裂、划伤、透明度下降，检查双套传动皮带/齿轮有无磨损松脱，检查导轨有无锈蚀卡滞；
8.检查双电机绕组直流电阻及绝缘电阻（≥0.5MΩ），两电机参数偏差≤5%；
9.更换损坏的主板、驱动板、电机、亚克力摆臂、传动皮带等配件，使用同规格型号替换，两侧配件需保持同型号，亚克力摆臂需确认尺寸一致；
10.按拆解逆序组装，分别调整两侧摆臂到位传感器及限位开关，调整两侧摆臂同步开合角度；
11.恢复供电，进行双摆同步开关测试不少于10次，检查两侧摆臂同步性（开合时间差≤0.1秒）、到位精度、防夹功能，运行无异常噪音。
12.切断人脸识别设备电源，拔掉网线及电源线，验电确认无电；
13.使用螺丝刀拆解设备外壳及面板，取出摄像头模组及主控板；
14.用软毛刷清除摄像头镜头、屏幕、散热槽内的淤泥和灰尘；
15.用无水酒精浸润无尘布擦拭主控板、摄像头接口、网络接口，去除腐蚀痕迹；
16.用专用镜头清洁液由中心向外螺旋式擦拭摄像头镀膜表面，去除水渍油污；
17.自然晾干不少于24小时，或使用热风枪（200℃、低风速）距离30cm吹干；
18.通电后检查屏幕显示是否正常，摄像头图像是否清晰，红外补光是否正常；
19.在强光下检查镜头镀膜有无划伤、脱膜，检查屏幕有无进水造成的显示异常；
20.用万用表测量主控板供电电压，检查网络通信是否正常；
21.更换损坏的摄像头模组、屏幕、主控板等配件；
22.组装外壳，安装支架，接回网线和电源；
23.通电后通过管理软件测试人脸识别功能，在不同光照条件下测试识别速度和识别率，要求识别率≥95%，调整摄像头角度至最佳识别区域。
	南大门出入口
	6
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	▲太行楼地库道闸设备修复服务
	太行楼地库车行闸恢复

	1.切断设备总电源及分路电源，验电确认无残余电荷，设置"禁止合闸"警示牌，确保作业安全；
2.使用螺丝刀、扳手等工具拆解车道闸外壳及挡杆、弹簧、连杆等机械部件，按顺序摆放并标记；
3.用铲刀、毛刷清除各部件表面附着的淤泥、泥沙及杂物，重点清理缝隙和死角位；
4.使用高压水枪（压力控制在5-8MPa）冲洗机械部件表面，去除残留污垢；
5.用干净抹布擦干各部件表面水分，对精密部位使用无尘布擦拭；
6.将部件置于通风干燥处自然晾干不少于24小时，或使用工业热风机（温度40-50℃）吹干；
7.目视检查挡杆有无变形、裂纹，检查弹簧弹力是否正常，检查连杆有无弯曲、磨损；
8.用游标卡尺测量磨损部位，检查各机械连接件间隙是否在标准范围内；
9.对损坏的连杆、弹簧、卡扣等配件，选用同型号规格的原厂或替代配件进行更换；
10.按拆解逆序组装各部件，调整挡杆水平度及弹簧张力，紧固各连接螺栓至规定扭矩；
11.恢复供电，进行升降测试不少于5次，检查运行平稳性、噪音及到位停止精度，确认正常后交付使用。
	太行楼地库
	2
	套

	8
	▲学生公寓
	女生宿恢复(出入人形闸机、人脸识别)

	1.切断闸机电源，验电确认无电，悬挂"禁止合闸"警示牌；
2.使用内六角扳手拆解闸机机箱盖板及侧板，取出摆臂/翼板及传动机构，按顺序摆放标记；
3.用毛刷和压缩空气（0.3-0.5MPa）清除机箱内部、摆臂/翼板、传动机构上的淤泥杂物；
4.将主板、驱动板等电路板浸入洗板水中浸泡10-15分钟，用防静电软毛刷轻刷，无水酒精擦拭接线端子及排线接口；
5.放入恒温干燥箱设置50±5℃烘干4小时；
6.用万用表测量主板电源输入对地电阻，测量各供电模块输出电压（5V、12V、24V）是否正常；
7.检查摆臂/翼板有无变形开裂，检查传动皮带/齿轮有无磨损松脱，检查导轨有无锈蚀卡滞；
8.检查电机绕组直流电阻及绝缘电阻（≥0.5MΩ）；
9.更换损坏的主板、电机、摆臂/翼板、传动皮带等配件，使用同规格型号替换；
10.按拆解逆序组装，调整到位传感器及限位开关；
11.恢复供电，进行开关测试不少于10次，检查动作平稳性、到位精度、防夹功能，运行无异常噪音。
12.切断人脸识别设备电源，拔掉网线及电源线，验电确认无电；
13.使用螺丝刀拆解设备外壳及面板，取出摄像头模组及主控板；
14.用软毛刷清除摄像头镜头、屏幕、散热槽内的淤泥和灰尘；
15.用无水酒精浸润无尘布擦拭主控板、摄像头接口、网络接口，去除腐蚀痕迹；
16.用专用镜头清洁液由中心向外螺旋式擦拭摄像头镀膜表面，去除水渍油污；
17.自然晾干不少于24小时，或使用热风枪（200℃、低风速）距离30cm吹干；
18.通电后检查屏幕显示是否正常，摄像头图像是否清晰，红外补光是否正常；
19.在强光下检查镜头镀膜有无划伤、脱膜，检查屏幕有无进水造成的显示异常；
20.用万用表测量主控板供电电压，检查网络通信是否正常；
21.更换损坏的摄像头模组、屏幕、主控板等配件；
22.组装外壳，安装支架，接回网线和电源；
23.通电后通过管理软件测试人脸识别功能，在不同光照条件下测试识别速度和识别率，要求识别率≥95%，调整摄像头角度至最佳识别区域。
	女生宿舍
	1
	项

	9
	▲核心组件维修
	翼闸维修

	1.切断翼闸总电源，拔掉所有连接线缆（电源线、电机线、传感器线），验电确认无电，佩戴防静电手环；
2.使用螺丝刀拆解主板屏蔽盒及固定螺丝，取出主板，持板边缘防止静电损伤；
3.用防静电毛刷扫除主板正反面淤泥、灰尘，用洗耳球吹除IC插座、电容底部等死角杂物；
4.将主板浸入洗板水中浸泡12-15分钟，用防静电软毛刷沿IC引脚方向轻刷，重点清洗CPU、电机驱动芯片、电源管理芯片区域；
5.用无水酒精擦拭排线插座、接线端子、IC插座金属触点，去除氧化层；
6.放入恒温干燥箱设置50±3℃烘干5小时，确保BGA芯片底部及多层板间完全干燥；
7.在放大镜下检查主板有无铜箔腐蚀断裂、焊点氧化发黑、电容鼓包漏液、MOS管烧蚀痕迹；
8.用万用表测量主板电源接口对地电阻排除短路，测量各供电电压（3.3V、5V、12V、24V）是否正常；
9.用示波器检查晶振起振波形、电机驱动PWM波形是否正常；
10.更换损坏的电容、驱动芯片、电源管理IC等元件，使用恒温烙铁（350℃）焊接；
11.将主板装回机箱，插回各连接线缆，确保排线插接牢固；
12.通电测试，检查主板是否正常启动，各功能模块（电机驱动、传感器接口、通信接口）是否正常工作，连续运行1小时无异常。
	全校
	96 
	台

	
	
	摆闸维修

	1.切断摆闸总电源，拔掉所有连接线缆（电源线、电机线、传感器线），验电确认无电，佩戴防静电手环；
2.使用螺丝刀拆解主板屏蔽盒及固定螺丝，取出主板，持板边缘防止静电损伤；
3.用防静电毛刷扫除主板正反面淤泥、灰尘，用洗耳球吹除IC插座、电容底部等死角杂物；
4.将主板浸入洗板水中浸泡12-15分钟，用防静电软毛刷沿IC引脚方向轻刷，重点清洗CPU、电机驱动芯片、电源管理芯片区域；
5.用无水酒精擦拭排线插座、接线端子、IC插座金属触点，去除氧化层；
6.放入恒温干燥箱设置50±3℃烘干5小时，确保BGA芯片底部及多层板间完全干燥；
7.在放大镜下检查主板有无铜箔腐蚀断裂、焊点氧化发黑、电容鼓包漏液、MOS管烧蚀痕迹；
8.用万用表测量主板电源接口对地电阻排除短路，测量各供电电压（3.3V、5V、12V、24V）是否正常；
9.用示波器检查晶振起振波形、电机驱动PWM波形是否正常；
10.更换损坏的电容、驱动芯片、电源管理IC等元件，使用恒温烙铁（350℃）焊接；
11.将主板装回机箱，插回各连接线缆，确保排线插接牢固；
12.通电测试，检查主板是否正常启动，各功能模块（电机驱动、传感器接口、通信接口）是否正常工作，连续运行1小时无异常。 

	全校

	17
	台

	
	
	道闸维修

	 
1.切断闸机总电源，拔掉所有连接线缆，验电确认无电，佩戴防静电手环；
2.拆解负机主板屏蔽盒及固定螺丝，取出主板，持板边缘防止静电损伤；
3.用防静电毛刷扫除主板正反面淤泥、灰尘，用洗耳球吹除IC插座、电容底部杂物；
4.将主板浸入洗板水中浸泡12-15分钟，用防静电软毛刷沿IC引脚方向轻刷，重点清洗主控芯片、通信接口芯片、电机驱动芯片区域；
5.用无水酒精擦拭排线插座、接线端子、通信接口金属触点，去除氧化层；
6.放入恒温干燥箱设置50±3℃烘干5小时，确保BGA芯片底部完全干燥；
7.在放大镜下检查主板有无铜箔腐蚀断裂、焊点氧化发黑、电容鼓包漏液、MOS管烧蚀痕迹；
8.用万用表测量主板电源接口对地电阻排除短路，测量各供电电压（3.3V、5V、12V、24V）是否正常；
9.用示波器检查主控芯片晶振起振波形、通信接口信号波形、电机驱动PWM波形是否正常；
10.更换损坏的电容、驱动芯片、通信芯片、电源管理IC等元件，使用恒温烙铁（350℃）焊接；
11.将主板装回机箱，插回各连接线缆，确保排线插接牢固；
12.通电测试，检查主板是否正常启动，与系统的通信是否正常，各功能模块是否正常工作，连续运行1小时无异常。
	全校
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	车牌识别一体机维修

	1.切断控制器总电源，拔掉所有连接线缆（电源线、数据线、控制线），验电确认无残留电压；
2.使用螺丝刀拆解控制器机箱面板及侧板，取出主板，注意持板边缘防静电；
3.用防静电毛刷扫除主板表面淤泥、灰尘，用吸尘器吸除I/O接口、插槽内的杂物；
4.将主板浸入洗板水中浸泡12-15分钟，用防静电软毛刷沿IC引脚方向轻轻刷洗，重点清洗CPU座、内存槽、芯片组区域；
5.用无水酒精擦拭PCI-E插槽、内存插槽、SATA接口、I/O接口的金属触点，去除氧化层；
6.放入恒温干燥箱设置50±3℃烘干6小时，确保主板完全干燥，尤其是BGA芯片底部；
7.在放大镜下目视检查主板有无铜箔腐蚀断裂、焊点氧化发黑、电容鼓包漏液、MOS管烧蚀痕迹；
8.用万用表测量主板电源接口对地电阻，排除短路；测量ATX电源各引脚电压输出；
9.用示波器检查CPU供电PWM波形、时钟芯片输出波形是否正常；
10.更换损坏的电容、MOS管、I/O芯片等元件，使用恒温烙铁（350℃）或BGA返修台焊接；
11.将主板装回机箱，插回内存、CPU（如已拆除），连接各线缆，安装驱动；
12.通电开机，观察BIOS自检是否通过，操作系统能否正常启动，运行诊断软件测试各接口功能（USB、网口、串口等），连续运行2小时无死机、重启为合格。
13.切断摄像头供电电源，拔掉视频线/网线及电源线，验电确认无电；
14.使用内六角扳手拆解摄像头外壳及遮阳罩，拆下主板及镜头模组总成；
15.用软毛刷清除外壳内部、主板表面、散热片的淤泥和杂物；
16.将主板浸入洗板水中浸泡8-10分钟，用防静电软毛刷刷洗图像传感器周边电路及元件引脚；
17.用无水酒精浸润无尘布擦拭镜头外表面、视频接口、网口RJ45针脚，去除氧化层；
18.放入恒温干燥箱设置45±3℃烘干3小时，或使用热风枪（200℃、低风速）距离20cm吹干；
19.用万用表测量主板电源输入对地电阻，排除短路；测量各供电模块输出是否正常；
20.通电后通过监视器查看图像，检查有无花屏、黑屏、条纹、噪点过多等异常；
21.检查图像传感器表面有无灰尘、水渍痕迹，用气吹清洁传感器表面，严禁触碰；
22.更换损坏的镜头（同规格焦距）、图像传感器板、电源板等部件；
23.组装外壳，安装密封圈防止进水，紧固螺丝，接回线缆；
24.通电后调整焦距和光圈至图像最清晰，测试红外夜视功能（光照度低于0.01Lux时自动切换），检查水平/垂直转动功能（若为球机），确认画面无抖动。
	全校

	6
	台

	
	
	人员身份识别模块维修

	1.切断人脸识别设备电源，拔掉网线及电源线，验电确认无电；
2.使用螺丝刀拆解设备外壳及面板，取出摄像头模组及主控板；
3.用软毛刷清除摄像头镜头、屏幕、散热槽内的淤泥和灰尘；
4.用无水酒精浸润无尘布擦拭主控板、摄像头接口、网络接口，去除腐蚀痕迹；
5.用专用镜头清洁液由中心向外螺旋式擦拭摄像头镀膜表面，去除水渍油污；
6.自然晾干不少于24小时，或使用热风枪（200℃、低风速）距离30cm吹干；
7.通电后检查屏幕显示是否正常，摄像头图像是否清晰，红外补光是否正常；
8.在强光下检查镜头镀膜有无划伤、脱膜，检查屏幕有无进水造成的显示异常；
9.用万用表测量主控板供电电压，检查网络通信是否正常；
10.更换损坏的摄像头模组、屏幕、主控板等配件；
11.组装外壳，安装支架，接回网线和电源；
12.通电后通过管理软件测试人脸识别功能，在不同光照条件下测试识别速度和识别率，要求识别率≥95%，调整摄像头角度至最佳识别区域。
	全校

	183
	台
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	▲视频监
控系统
关键点
位设备
修复服
务
	筒型网络摄像机的修缮服务







	设备拆除作业：
1、施工人员抵达各个监控点位，拆卸固定支架、筒型网络摄像机、完整取下进水网络摄像机。
2、每一台摄像机粘贴专属点位标签，标注清楚安装楼宇、区域、点位编号，拍摄设备进水受损原貌照片，防止维修之后设备点位混淆。
3、拆卸过程轻拿轻放，避免镜头玻璃、尾线接口出现二次磕碰损伤。
整机拆解作业：
1、拆开摄像机外壳、主板模组、红外补光板、镜头组件、尾线接口、防水胶圈，所有元器件分开拆分。
2、老化失效的防水胶圈单独收纳，检修之后按需更换全新密封配件。对镜头镜片做好防尘防护，杜绝沙尘、洪水泥沙划伤镜头透光面。
超声波清洗工艺标准：
1、摄像机电路板、红外灯板采用工业超声波清洗机，添加电路板专用中性清洗剂，超声波清洗时长≥15min，彻底冲刷板卡缝隙、焊盘、接口内部淤积的泥沙、盐分、洪水腐蚀性残留物。
2、清洗结束之后使用去离子纯水多次冲洗电路板，冲净清洗剂残留污渍。镜头外壳、金属支架、护罩外壳单独冲洗消杀，清除淤泥霉斑。
恒温烘干硬性参数：
1、采用阶梯式无尘恒温烘干箱开展除湿烘干，烘干温度控制 45℃‑55℃区间。
2、整机烘干时长不得小于 4 小时。烘干完成之后自然冷却，电路板表层湿度低于 60% 以后，才可开展上电检测，杜绝残留水汽造成二次短路烧坏元器件。
全方位硬件故障检测：
1、检查电路板铜箔腐蚀、电容鼓包、贴片元件锈蚀、网口针脚氧化、红外灯损坏、镜头起雾进水。
2、检测主板供电电压、线路通断、元器件阻值。
3、 整机上电测试，检测图像成像、红外夜视、音频、POE 供电、网络端口连通、码流传输各项基础功能
设备维修、配件更换以及老化测试：
1、针对可修复的腐蚀焊盘、受损线路做除腐、焊盘修补。对于烧毁芯片、损坏红外模组、故障尾线、破损镜头、老化防水胶圈等不可逆损坏配件，更换同规格全新原厂配件。
2、全部维修结束之后进行 120 分钟不间断通电老化测试，排查受潮引发的间歇性黑屏、图像卡顿、红外失灵、时断时续等隐性故障。
现场安装调试服务：
1、将检修合格的筒型摄像机运送回原监控点位，完成支架固定、防水胶条密封、POE 网线接线。调整摄像机监控角度、点位名称、IP地址等。
2、接入校园监控平台，调试图像清晰度、夜视功能、移动侦测、录像存储，验证监控画面稳定上传、无卡顿丢包。
	
视频监控设备修复服务范围包含：东大门出入口、太行楼、鹏山楼，独秀楼、北区食堂、兰园居、桂圆居、梧桐居、南山楼、宜贵楼、1#-4#实训楼、后勤服务中心、南区食堂、南门出入口、木棉居、紫荆居、榕园居、桢楠居、紫檀居、黄檀居、莲德广场、礼仪广场等公共监控区域。
	918
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	球型网络摄像机的修缮服务







	球机拆除工作：
1、拆解球机室外支架、抱箍、电源线缆。拆除受损进水球机。
2、粘贴点位标识标签，登记所属监控区域。
3、搬运途中做好球机镜头防护，水平放置运输，防止云台机芯磕碰受损。
整机拆解作业：
1、拆开球机外罩、透明球罩、云台机芯、主板、电源板、红外组件、滑环组件。
2、分离所有精密组件，妥善保护云台齿轮、电机组件，避免灰尘泥沙进入机芯传动结构造成卡顿。
清洗作业：
1、机芯电路板、电源主板执行超声波清洗 + 纯水漂洗。
2、球罩、外壳、支架高压冲洗，清理洪水淤泥、霉渍、腐蚀污渍。
3、触点使用专用清洁耗材擦拭除锈除污。
烘干除湿：
1、严格执行 45‑55℃阶梯烘干，烘干时长≥4h，机芯内部、接线端子、滑环缝隙完全除去残留水汽，冷却之后检测电路板湿度达标再上电。
硬件功能检测：
1、电路板供电检测、云台电机转动测试。
2、自检水平旋转、垂直俯仰、自动巡航、镜头变焦变倍、红外夜视、网络传输。
3、排查云台卡顿、转动异响、无法自检、镜头水雾、供电短路、网口故障等问题。
维修换件与老化测试：
1、腐蚀电路板开展修复处理。损坏云台电机、电源板、镜头模组、防水密封圈更换全新配件。
2、维修完成之后长时间通电，循环测试云台巡航功能，进行最低 120min 通电老化测试，排除间歇性机芯故障。
点位安装调试：
1、球机支架牢固安装、做好室外防水密封处理。
2、布设供电以及网络线路。
3、调试云台巡航计划、监控预置点位、变焦参数。
3、接入监控平台，预览实时视频、调取录像，确认所有功能正常运行。
	
视频监控设备修复服务范围包含：东大门出入口、太行楼、鹏山楼，独秀楼、北区食堂、兰园居、桂圆居、梧桐居、南山楼、宜贵楼、1#-4#实训楼、后勤服务中心、南区食堂、南门出入口、木棉居、紫荆居、榕园居、桢楠居、紫檀居、黄檀居、莲德广场、礼仪广场等公共监控区域。
	81
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	人脸识别球机的修缮服务













	设备拆卸：
1、拆除室外人脸识别球机固定构件。
2、拆除人脸识别球机。
3、设备张贴点位标签，区分普通监控点位、出入口人脸抓拍点位。
4、运输阶段重点防护镜头、人脸抓拍感光模组，防止震动损伤精密成像元件。
设备拆解：
1、拆卸透明防护罩、人脸抓拍主板、云台机芯、补光灯组件、电源板。
2、分开收纳 板卡，禁止硬物触碰感光芯片。
清洗工序：
1、主板、云台电路板超声波清洗除垢漂洗。
2、外壳、护罩冲洗消杀。清理抓拍镜头表面泥沙污渍，
3、全程避免硬物刮花镜头镜片。
烘干除湿：
1、采用无尘烘干设备阶梯烘干，烘干时长不少于 4 小时。
2、主板板块缓慢除湿，高温不得超过 55℃，防止精密芯片高温受损。
全功能故障检测：
1、除常规云台、变焦、夜视、网络功能检测以外，额外专项检测：人脸抓拍、人像识别、抓拍图片上传、算法模组运行、抓拍灵敏度、报警联动功能。
2、排查主板、模组受潮死机、抓拍模糊、识别失效故障。
元器件维修更换：
1、修复腐蚀线路、氧化焊盘。损坏主板、抓拍镜头、云台电机、防水密封件更换适配配件。
2、老化测试期间反复测试人脸抓拍功能，保障潮湿遗留故障全部排查完毕。
现场安装与人脸功能调试：
1、设备就位固定、室外防水密封。接通网络、供电。调试镜头对焦、抓拍区域、人脸抓拍参数、抓拍图片存储、平台数据上传。
2、反复核验人脸抓拍、识别、告警联动全部业务功能稳定运行。
设备拆解：
1、拆卸透明防护罩、人脸抓拍主板、云台机芯、补光灯组件、电源板。
2、分开收纳 板卡，禁止硬物触碰感光芯片。
清洗工序：
1、主板、云台电路板超声波清洗除垢漂洗。
2、外壳、护罩冲洗消杀。清理抓拍镜头表面泥沙污渍，
3、全程避免硬物刮花镜头镜片。
烘干除湿：
1、采用无尘烘干设备阶梯烘干，烘干时长不少于 4 小时。
2、主板板块缓慢除湿，高温不得超过 55℃，防止精密芯片高温受损。
全功能故障检测：
1、除常规云台、变焦、夜视、网络功能检测以外，额外专项检测：人脸抓拍、人像识别、抓拍图片上传、算法模组运行、抓拍灵敏度、报警联动功能。
2、排查主板、模组受潮死机、抓拍模糊、识别失效故障。
元器件维修更换：
1、修复腐蚀线路、氧化焊盘。损坏主板、抓拍镜头、云台电机、防水密封件更换适配配件。
2、老化测试期间反复测试人脸抓拍功能，保障潮湿遗留故障全部排查完毕。
现场安装与人脸功能调试：
1、设备就位固定、室外防水密封。接通网络、供电。调试镜头对焦、抓拍区域、人脸抓拍参数、抓拍图片存储、平台数据上传。
2、反复核验人脸抓拍、识别、告警联动全部业务功能稳定运行。
	
视频监控设备修复服务范围包含：东大门出入口、太行楼、鹏山楼，独秀楼、北区食堂、兰园居、桂圆居、梧桐居、南山楼、宜贵楼、1#-4#实训楼、后勤服务中心、南区食堂、南门出入口、木棉居、紫荆居、榕园居、桢楠居、紫檀居、黄檀居、莲德广场、礼仪广场等公共监控区域。
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	其他

	质量及质保优化要求、施工技术标准：
1、所有摄像设备上电检测之前电路板表层湿度必须低于 60%。
2、室外摄像机装配时必须更换老化防水胶圈，做好尾线接头防水缠绕处理，杜绝后期进水。
3、检修施工人员具备安防弱电作业资质，带电作业人员持有低压电工操作证。
4、所有经过维修的筒机、普通球机、人脸识别球机，项目完工之后提供6 个月免费维保服务。质保周期内因洪水受潮腐蚀衍生故障，服务商免费上门返修、配件更换。
5、全部施工垃圾、报废损坏配件由中标服务商统一清运出场。
6、竣工交付全套台账资料：摄像机点位清单、设备维修记录表、故障类型台账、更换配件明细、监控点位分布图。
	视频监控设备修复服务范围包含：东大门出入口、太行楼、鹏山楼，独秀楼、北区食堂、兰园居、桂圆居、梧桐居、南山楼、宜贵楼、1#-4#实训楼、后勤服务中心、南区食堂、南门出入口、木棉居、紫荆居、榕园居、桢楠居、紫檀居、黄檀居、莲德广场、礼仪广场等公共监控区域。
	1
	项

	二、商务要求

	合同签订时间
	自成交通知书发出之日起10日内。

	交付使用时间及地点
	1、交付使用时间：合同签订之日起15个日历日内完成全部招标需求并交付使用。
2、交付地点：广西物流职业技术学院。

	售后服务要求
	1.故障响应时间：成交供应商接到故障通知后在4小时内到达采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理。
2.维修设备满足至少6个月免费售后维修。

	验收标准
	按磋商文件、成交供应商的响应文件承诺及相关行业标准进行验收。
1.成交供应商提供不符合采购文件、响应文件承诺的或本合同规定的货物、服务的，采购人有权拒绝接受。
2.以双方签定的合同的条件为准，逐项进行最终验收。采购人对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向供应商提出,供应商应自收到采购人书面异议后5个工作日内及时予以解决。采购人有权邀请相关行业专家一起验收，所产生的费用包含在竞标报价中。请各竞标人代表自行考虑竞标成本。
3.成交供应商提供的服务未达到采购文件规定要求或未按响应文件承诺提供的，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。因成交供应商原因逾期10日未交付合同货物、服务的，采购人有权解除合同，不支付合同款项，按成交供应商违约处理，给采购人造成损失的，采购人依法进行追偿。
4.采购标的需执行国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。

	付款方式
	1.项目验收合格后10个工作日内一次性付清合同款。
2.采购人付款前，成交供应商应向采购人开具等额有效的增值税发票，采购人未收到合格有效发票的，有权不予支付相应款项直至成交供应商提供合格发票，并不承担延迟付款责任。

	报价要求
	供应商磋商报价应包含劳务费、交通费、食宿费、培训费、技术支持、运营维修维护费、必要的保险、税金及其他可能产生的成本和利润的总和。供应商自行考量成本及利润后一次性报价，成交后不得以任何理由增加费用。


注：其他说明
1.现场勘查：
1.1本项目组织统一现场勘查，供应商可自主选择是否参加，不作强制性要求。统一现场踏勘时间：2026年8月20日10时00分，勘查地点：贵港市港北区聚贤路8号广西物流职业技术学院；联系人：张老师，联系电话：18078002102。采购人不单独、分别组织各供应商开展现场勘查。有意参加现场勘查的供应商须携带授权委托书，由采购人联系人现场核验。
1.2供应商参与现场勘查产生的一切费用自行承担。
1.3供应商应对勘查现场期间自身人员伤亡、财产损失承担全部责任。

附件1：
中小企业划型标准规定
工信部联企业〔2011〕300号

　　一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。



[bookmark: _Toc74323459]第四章  评审程序、评审方法和评审标准
一、评审程序和评审方法
1.资格审查
1.1响应文件开启后，磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。
注：磋商小组在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。
（1）查询渠道： “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。
（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。
（3）查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接查询，截图另存为电子文档作为评审资料保存。
（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。
1.2资格审查标准为本磋商文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合磋商文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。
1.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：
（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；
（2）未按磋商文件规定的方式获取本磋商文件的供应商；
（3）响应文件的资格证明文件缺少任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；
（4）响应文件中的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；
（5）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的。
1.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
2.符合性审查
[bookmark: _Hlk42528882]2.1由磋商小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的竞标报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。
2.2磋商小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
2.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照磋商小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按磋商小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由磋商小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子签章。
异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，磋商小组以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。
2.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 
（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。
2.5商务技术报价评审
在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：
（1）商务技术评审
1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章；
2）委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的； 
3）提交的磋商保证金无效的或者未按照磋商文件的规定提交磋商保证金；
4）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效。
5）商务、技术要求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；
6）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足磋商文件要求；
7）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合磋商文件要求；
8）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；
9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；
10）属于“供应商须知正文”第7.5条情形；
11）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；
[bookmark: _Hlk71704147]12）磋商文件未载明允许提供备选（替代）竞标方案或明确不允许提供备选（替代）竞标方案时，供应商提供了备选（替代）竞标方案的；
13）响应文件标注的项目名称或者项目编号与磋商文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；
14）竞争性磋商文件明确不允许分包，响应文件拟分包的；
15）未响应磋商文件实质性要求；
16）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。
（2）报价评审
1） 响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价文件中规定的“竞标报价表”；
2）未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价；
3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作完整唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（磋商文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；
[bookmark: _Hlk42596405][bookmark: _Hlk42596276]4）竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；分项竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；
5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后分项竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。
6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性磋商采购文件要求实质性不一致的。
2.6磋商小组对响应文件进行评审，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。磋商小组从符合磋商文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商。
2.7通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入磋商环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
3.磋商程序
3.1磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后在规定时间内在广西政府采购云平台上参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。
3.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。
3.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，由磋商小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加磋商的供应商。
3.4供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子签章。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出磋商，其响应文件按无效处理。
3.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
3.6采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录。
3.7根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。
3.8除本章第3.7条情形外，对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
4. 最后报价
4.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交最后报价，除本章第4.3条外，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。
4.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，磋商结束后，由磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交最后报价。
4.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”和本章第3.7条情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
4.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的供应商的响应文件按无效响应处理。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的保证金。
4.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出磋商，其响应文件按无效处理。
4.6最后报价统一开启后，磋商小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。
4.7最后报价出现前后不一致的，按照本章第2.4条的规定修正。 
4.8修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：
（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；
（2）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；
（3）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。
4.9经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。
4.10供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，磋商小组应当告知有关供应商。
4.11最后报价结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。
5.比较与评价
5.1评审方法：综合评分法。
5.2经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
5.3评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
（1）磋商小组按照磋商文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
（2）各供应商的得分为磋商小组所有成员的有效评分的算术平均数。
（3）根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
③投标报价低于采购项目最高限价50%的，即投标报价<采购项目最高限价×50%；
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（4）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。
（5）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。
（6）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。
（7）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
5.4评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。
5.5由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本章第4.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
5.6评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

二、评审标准
6.评审依据：磋商小组将以磋商响应文件为评审依据，对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）
	序号
	评审因素
	评审因素具体内容
	分值

	1
	价格
	（1）评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价。
（2）政策性扣除计算方法。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且项目服务全部由小微企业承接对其最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=最后报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%（范围为4%-6%）的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审价，即评审价=最后报价×（1-4%）。除上述情况外，评审价=最后报价。
（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（5）以进入比较与评价环节的最低的评审价为基准价，其价格分为满分。
（6）价格分计算公式：价格分=（基准价／最后报价）×30分        

	满分30分

	2
	技术分
	评审因素
	满分61分

	2.1
	项目实施服务方案
	一档（15分）：根据现场勘查情况能够阐述项目概况和基本建设需求，能够列举基础性修复问题，有基本服务方案，基本满足建设需要。方案内容无明显缺项，能确保按时完成修复。
二档（22分）：在满足一档的基础上，能够对项目背景及服务需求有清晰认识。提供详尽充分的修复方案，方案内容包括但不限于所有进水设备的拆卸、清洗（超声波）、烘干、检测、维修、换损、安装、调试等措施，可保障项目顺利完成。附带承诺提前1天完成（书面承诺函），能确保提前完成修复。
三档（30分）：在满足二档的基础上，能够对项目服务需求进行深入分析，列举各类设备修复或者更换明细数据，并给出对应的解决措施及标准操作流程，具备落地可行性，提供完整且针对学院现场情况的服务方案，可保障项目高效完成。提供详细修复计划表，承诺各设备修复时限。附带承诺提前2天完成（书面承诺函），确保顺利完成修复。
	满分30分

	2.2
	项目团队服务
	一档（10分）：提供实施团队组织方案，方案中对团队管理、人员投入、实施安全保障、实施文明保障、实施质量保障，以及项目验收方面均有涉及，但描述不详细，勉强符合采购文件要求。实施过程中安排的实施团队人员至少3名。
二档（15分）：提供实施团队组织方案，方案中对团队管理、人员投入、实施安全保障、实施文明保障、实施质量保障，以及项目验收方面有较为合理、细致的描述，基本满足采购文件要求。实施过程中安排的实施团队人员至少8名。
三档（20分）：实施计划合理，分阶段明确（现场勘察、维修施工、调试验收），符合项目周期要求，并提供实施团队组织方案，方案中对团队管理、人员投入、实施安全保障、实施文明保障、实施质量保障，以及项目验收方面有合理、细致的描述，完全满足采购文件要求。实施过程中安排的实施团队人员至少12名。
注：在响应文件中提供实施团队人员资质证书复印件，以及供应商为实施团队人员缴纳竞标截止之日前半年内连续三个月的社保证明材料或劳动合同证明。
	满分20分

	2.3
	售后服务方案
	一档（3分）：满足采购文件4小时到场基础售后要求，售后保障措施完整，对设备的维护提供整体维护解决方案，具有免费的培训计划和定期回访计划；提供7×24小时售后服务电话。
二档（6分）：在满足一档的基础上，方案承诺提供应急替换设备、运维培训、7×12小时电话/在线技术支持以及解答疑问等，为本次项目交付软硬件设备的维护提供整体维护解决方案和运行维护应急预案。提供本地化服务。必要时，根据业主要求提供不少于1名售后人员驻场负责本项目维护工作。
三档（11分）：在满足二档的基础上，能承诺接到服务需求后30分钟内响应、2小时内到达现场，12小时内完成故障排查修复，以及另外的增值服务，能针对性提供响应措施和处理方案。提供本地化服务。必要时，根据业主要求提供不少于2名售后人员驻场负责本项目维护工作。
注：在响应文件中供应商为售后人员缴纳竞标截止之日前半年内连续三个月的社保证明材料或劳动合同证明。
	满分11分

	3
	商务分
	评审因素
	满分
9分

	3.1
	业绩分
	投标人在投标文件中提供2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）至开标日前的类似业绩，类似业绩应包含道闸或视频监控。每提供一个业绩得3分，满分9分。
	满分
9分

	总得分＝1＋2＋3


7.由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告，评审报告通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。符合本章第4.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价（不计算价格折扣）由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价（不计算价格折扣）相同的，按照技术指标优劣顺序推荐（按技术得分由高到低排序，技术得分相同的按照技术要求偏离分由高到低排序）。评审得分、最后报价（不计算价格折扣）、技术得分、技术要求偏离分均相同的，由磋商小组随机抽取推荐。
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第五章 响应文件格式












[bookmark: _Toc35611438][bookmark: _Toc35611516][bookmark: _Toc31723070][bookmark: _Toc44229899][bookmark: _Toc31728084][bookmark: _Toc71366186]
一、资格证明文件格式
1.资格证明文件封面格式： 

电 子 响 应 文 件

资  格  证  明  文  件





项目名称：

项目编号：
 
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：




年    月    日

2.资格证明文件目录
根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
 
















 
3.供应商直接控股股东信息表

供应商直接控股股东信息表
	序号
	直接控股股东名称
	出资比例(%)
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。



             法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
                                    供应商名称（电子签章）：
                                    日期：    年   月   日


4. 供应商直接管理关系信息表
[bookmark: OLE_LINK1]供应商直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。




            法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
                                  供应商名称（电子签章）：
                                日期：    年   月   日








5.竞标声明

竞标声明

致：（采购人名称）：
（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。
我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：
1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
3.在此，我方宣布同意如下：
（1）将按磋商文件的约定履行合同责任和义务；
（2）已详细审查全部磋商文件，包括澄清或者更正公告（如有）；
（3）同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或者资料；
（4）响应磋商文件规定的竞标有效期。
4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）
□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：        
电话/传真：                         电子邮箱：                                
开户银行：                           账号：                               
8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
特此承诺。
注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人分别签字或者盖章或者电子签名，否则响应文件按无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：                                                
供应商名称（电子签章）：                                          
                                      年    月    日


[bookmark: _Toc71365926]中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）： 
日 期：
注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



单位名称（盖章）：
日  期：



注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

联合体竞标协议书

      （所有成员单位名称）自愿组成      （联合体名称）联合体，共同参加      （项目名称）采购项目竞标。现就联合体竞标事宜订立如下协议。
1. 	   （某成员单位名称）为     （联合体名称）牵头人。
2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加竞标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同磋商活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本竞标项目有关的一切事宜。
3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照磋商文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：       。
5.本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或者其委托代理人签字或者盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6.本协议书一式 	份，联合体成员和采购人各执一份。
注：本协议书应附法定代表人身份证明书；有委托代理的，应附授权委托书（格式自拟）。

联合体牵头人名称（电子签章）：
法定代表人或者其委托代理人（签字或者电子签名）：

联合体成员名称（盖公章或者电子签章）：
法定代表人或者其委托代理人（签字或者电子签名）：

联合体成员名称（盖公章或者电子签章）：
法定代表人或者其委托代理人（签字或者电子签名）：
……
 
                                                年  	月  	日

二、报价文件格式 
1.报价文件封面格式
                                                    
电 子 响 应 文 件


报  价  文  件





项目名称：

项目编号：
 
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：




年    月    日

2.报价文件目录
根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
竞  标  报  价  表

项目名称：                项目编号：                        
分标（如有）：                                         
供应商名称：                                              
                                              
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	1
	
	1
	项
	
	
	

	合计金额大写：人民币           （¥           ）



注： 
1. 供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。
2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。
3.如为联合体竞标，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件按无效响应处理。
4. 如为联合体竞标， 盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其响应文件按无效处理。
5.如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件按无效响应处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：                    
供应商名称（电子签章）：      
日期：   年   月   日

三、商务技术文件格式 
1.商务技术文件封面格式
                                                    
电 子 响 应 文 件


商  务  技  术  文  件





项目名称：

项目编号：
 
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：




年    月    日

2.商务技术文件目录
根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。


无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：
1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制； 
2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
3.不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；
6.不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性磋商项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；
6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称（电子签章）：
                               年   月   日

法定代表人证明书

供应商名称：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                性     别：                
年    龄：                职     务：                
身份证号码：                                        
系（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。



附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商名称（电子签章）：               
     年     月     日


注：自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。


 
[bookmark: _Hlk65853643]授权委托书
（非联合体竞标格式）
（如有委托时）

致：（采购人名称）：
我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
    我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：     
法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：                    
委托代理人身份证号码：                              
                                
                          供应商名称（电子签章）：                      
                                         年    月    日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则其响应文件按无效响应处理。
[bookmark: _Hlk65853109][bookmark: _Hlk65853542]2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。


授权委托书
（联合体竞标格式）
（如有委托时）


本授权委托书声明：根据                （牵头人名称）与              （联合体其他成员名称）签订的《联合体竞标协议书》的内容，                       （牵头人名称）的法定代表人      （姓名）现授权      （姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
    附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件
牵头人法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：
牵头人名称（电子签章）：
日期：    年   月   日

被授权人（签字或者电子签名）：
日期：    年   月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则其响应文件按无效响应处理。
2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

商务要求偏离表


采购项目编号：                 
采购项目名称：                 
分标号：                       

	项目
	磋商文件商务要求
	供应商的响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：
1. 说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的“商务要求”逐条作出明确响应，并作出偏离说明。
2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
供应商名称（电子签章）：      
日期：   年   月   日


技术要求偏离表

采购项目编号：                 
采购项目名称：                 
分标号：                       
	标的名称
	磋商文件技术要求
	供应商的响应
	[bookmark: _Toc254970591][bookmark: _Toc301781614][bookmark: _Toc373333692][bookmark: _Toc254970732][bookmark: _Toc297193188][bookmark: _Toc295404984][bookmark: _Toc173211903][bookmark: _Toc173066404][bookmark: _Toc383699909][bookmark: _Toc297193189][bookmark: _Toc383699910][bookmark: _Toc295404985][bookmark: _Toc301781615][bookmark: _Toc173211904][bookmark: _Toc254970733][bookmark: _Toc173066405][bookmark: _Toc254970592][bookmark: _Toc373333693]偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



注：
1. 说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的技术要求逐条作出明确响应，并作出偏离说明。
2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
供应商名称（电子签章）：      
日期：   年   月   日

项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表
采购项目编号：                 
采购项目名称：                 
分标号：                       
	姓名
	职务
	专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书
	证书编号
	参加本单位
工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：
1.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。
2.供应商应当附本表所列证书的复印件并加盖供应商电子签章。

法定代表人或者委托代理人签字：        
供应商名称（电子签章）：                       
日 期：         

采购代理费承诺书（如本项目为采购人支付采购代理费的，无需提供）

采购代理费承诺书

致：采购代理机构名称：
本单位参加了贵方组织的  项目名称（项目编号）  项目， 在此说明如下：
1.我方承诺，若本单位成交，保证在发出成交通知书之后，按本项目采购文件的规定标准向贵单位一次性足额支付代理服务费， 在领取成交通知书后，由于被质疑、投诉或者其他原因而导致成交结果改变，我方将放弃对已缴纳的采购代理费追还的一切权利。
2.本单位选择第     种方式作为代理服务费开票类型：
第一种方式：开具增值税普通发票。开票信息如下：
（1）公司名称_                       ；
（2）纳税人识别号_                   。
第二种方式：开具增值税专用发票，开票信息如下：
（1）公司名称_                           ；
（2）纳税人识别号_                       ；
（3）在税局登记的地址_                   ；
（4）在税局登记的电话_                   ；
（5）开户银行_                           ；
（6）银行账户_                           。



法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）： 
                                      供应商公章（电子签章）：
                                    日期：    年   月   日
2


质疑函（格式）
一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   
联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      
地址：                 邮编：                       
二、质疑项目基本情况：
质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：
□采购文件   采购文件获取日期：                                   
□采购过程   
□成交结果   
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求：
请求：                                                                

签字（签章）：                                       公章：
日期：
说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。















投诉书（格式）
一、投诉相关主体基本情况：
供应商：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           
法定代表人/主要负责人：                                                         
联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   
地址：                                                            
邮编：            
被投诉人1：
地址：                                                            
邮编：           
联系人：                                                联系电话：                
被投诉人2：
……
相关供应商：                                                                       
地址：                                              邮编：                         
联系人：                                            联系电话：                                     
二、投诉项目基本情况：
采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        
代理机构名称：                                                                      
采购文件公告：是/否公告期限：                                                       
采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况
投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：
                                                                                          
                                                                                          
采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容
投诉事项1：                                                                           
事实依据：                                                                                       
                                                                                        
法律依据：                                                                                       
                                                                                         
投诉事项2     
……
五、与投诉事项相关的投诉请求：
请求：                                                                                 

签字（签章）：                                       公章：
日期：
                                                                                 
说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

[bookmark: _Toc74323461]第六章 合同文本
政府采购合同
合同编号：

采购人（甲方）：                            
供应商（乙方）：                          
采 购 计 划 号：                         
项目名称：                           项目编号：                       
合同类型：      合同
本合同为中小企业预留合同：（是/否）。
根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照磋商文件规定条款和乙方响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。
第一条　合同标的
	序号
	标的名称
	服务内容
	数  量
	单位
	单  价
（元）
	总  价
（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	合计金额（人民币）：（大写）                          （小写）                                


2、合同合计金额应包含劳务费、交通费、食宿费、培训费、技术支持、运营维修维护费、必要的保险、税金及其他可能产生的成本和利润的总和。
第二条　质量保证
乙方所提供的服务及服务内容必须与响应文件承诺相一致，有国家强制性标准的，还必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他强制性标准的，必须符合其他强制性标准的规定。
第三条　权利保证
1、乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权利，且所有权、处分权等没有受到任何限制。
2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续有效，不因本合同履行终止、解除或者无效而解除。
3.乙方以及乙方安排完成合同项目的工作人员，应当确保具备与本合同约定所要求相符合的资质与条件，具备相应的工作经验，乙方须完全符合并遵守本合同所涉及的相关法律、法规、规范性文件的规定，确保可以依法开展合同约定的事项。
4、未经甲方书面允许，乙方不得将本合同项下的全部或部分工作内容委托给第三方。
5.如乙方所交付的服务成果侵犯第三人合法权益的，视为乙方违约，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金，若上述违约金不足以弥补甲方的损失的，乙方应另行赔偿。
6.乙方配合甲方完成绩效考核工作。
7.服务过程中形成的所有知识产权成果归甲方所有。
第四条　合同履约期限和验收
1、交付使用时间： 合同签订之日起    个日历日内完成全部招标需求并交付使用。。
交付地点： 广西物流职业技术学院。
2、乙方应按响应文件的承诺向甲方提供相应的服务，并提供所服务内容的相关技术资料。
3、乙方提供不符合响应文件和本合同规定的服务成果，甲方有权拒绝接受。
4、甲乙双方按磋商文件、乙方的响应文件承诺及相关行业标准进行验收。
5、乙方提供不符合采购文件、响应文件承诺的或本合同规定的货物、服务的，甲方有权拒绝接受。
6、.以双方签定的合同的条件为准，逐项进行最终验收。甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出,乙方应自收到甲方书面异议后5个工作日内及时予以解决。甲方有权邀请相关行业专家一起验收，所产生的费用包含在竞标报价中。
7、乙方提供的服务未达到采购文件规定要求或未按响应文件承诺提供的，且对甲方造成损失的，由乙方承担一切责任，并赔偿所造成的损失。因乙方原因逾期10日未交付合同货物、服务的，甲方有权解除合同，不支付合同款项，按乙方违约处理，给甲方造成损失的，甲方依法进行追偿。
8、采购标的需执行国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。
9、乙方完成服务后应及时书面通知甲方进行验收，甲方应在收到通知后七个工作日内进行验收，逾期不开始验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。
10、甲乙双方应按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》、双方合同、响应文件验收。
第五条  售后服务及培训
1、乙方应按照国家有关法律法规和本合同所附的《售后服务承诺》要求为甲方提供相应的售后服务。
2、甲方应提供必要测试条件（如场地、电源、水源等）。
3、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：  甲方指定地点  。
第六条　付款方式
（详见采购需求）
第七条　履约保证金
履约保证金金额：按成交金额的2%。
履约保证金提交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式。
履约保证金退付方式、时间及条件：由成交供应商向履约保证金收取单位提供《采购项目合同验收书》（参照桂财采〔2015〕22号格式），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。
履约保证金指定账户：
账户名称：广西物流职业技术学院
基本户：2116710009100329097
开户行：中国工商银行贵港市贵城支行。
第八条  税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。
第九条　违约责任
1、除不可抗力原因外，乙方没有按照合同规定的时间提供服务的，甲方可要求乙方支付违约金。每推迟一天按合同金额的3‰支付违约金，该违约金累计不超过合同金额的10%。                                  
2、乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3、甲方延期付款的，每天向乙方偿付延期款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期款额5%。
4、其它违约行为按合同金额5%收取违约金并赔偿经济损失。
5.未经甲方书面同意，乙方不得转让本合同项下全部或部分义务。
6.乙方提供本合同所涉及的相关产品或者服务，均须符合国家、行业各项法律、法规以及标准规范，如存在多个标准规范的，以最高要求的标准规范为准。
7、乙方违反本合同第三条第四款约定，未经甲方书面允许擅自将合同工作内容委托给第三方的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同金额5%的违约金，及赔偿因此给甲方造成的全部损失。
第十条  不可抗力事件处理
1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否解除合同。
第十一条  合同争议解决
1、因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。守约方为主张权利而产生的律师费、保全费、保函费、鉴定费、公告费、公证费等由违约方承担。
3、诉讼期间，本合同继续履行。
第十二条  合同生效及其它
1、合同经双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。
2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签订书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
第十三条　合同的变更、终止与转让
1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。
2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。
第十四条　签订本合同依据
1、本合同协议书；
2、采购文件；
3、乙方提供的响应（或应答）文件；
4、成交通知书；
5、补充协议（如有）。
6、上述合同文件互相补充和解释。如涉及乙方义务的合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以最高要求的约定为准。
第十五条　本合同一式伍份，具有同等法律效力，采购代理机构各一份，甲乙双方各贰份（可根据需要另增加）。
本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。
	甲方：（章）



年   月   日
	乙方：（章）       

       

 年   月   日

	单位地址： 
	单位地址： 

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电话：
	电话：

	开户银行： 
	开户银行： 

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：
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