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[bookmark: _Toc254970630][bookmark: _Toc254970489][bookmark: _Toc489863684]第一章  竞争性谈判公告
广西机电设备招标有限公司关于实验室检测试剂及耗材采购
(FCZC2026-J1-990178-JDZB)竞争性谈判公告

项目概况：实验室检测试剂及耗材采购的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于2026年10月15日 09:30（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况 
项目编号：FCZC2026-J1-990178-JDZB
项目名称：实验室检测试剂及耗材采购
采购方式：竞争性谈判
 预算总金额（元）：2421000.00
采购需求：
标项一
标项名称：试剂耗材（理化与其他类）采购
数量：1批
预算金额（元）：821000.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：试剂耗材（理化与其他类）采购一批，详见采购需求。
最高限价（如有）：821000.00
合同履约期限：按采购人提供的供货计划分批供货，接到配送计划后由供应商在10个工作日内配送到交货地点(或至实际采购金额支付满82.1万元止)。
本项目（否）接受联合体。
备注：无
标项二
标项名称：试剂耗材（PCR类）采购
数量：1批
预算金额（元）：1600000.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：试剂耗材（PCR类）采购一批，详见采购需求。
最高限价（如有）：1600000.00
合同履约期限：按采购人提供的供货计划分批供货，接到配送计划后由供应商在10个工作日内配送到交货地点(或至实际采购金额支付满160万元止)。
本项目（否）接受联合体。
备注：无

二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Hlk132732708]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.本项目的特定资格要求：分标1： 供应商须具备有效的医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证（按《医疗器械监督管理条例》免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或者备案的情形除外）、药品经营许可证；分标2：供应商须具备有效的医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证（按《医疗器械监督管理条例》免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或者备案的情形除外）。
4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
5.未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
6..本项目不允许分公司参与响应。
[bookmark: _Hlk132732817]7..本项目不允许分包。
8.本项目不接受联合体。
[bookmark: _Hlk92967676]9.按照谈判公告的规定获得采购文件。采购文件有规定时按要求提交谈判保证金。
三、获取采购文件
[bookmark: _Hlk89179551]时间：2026年9月30日起至2026年10月10日，每天上午00：00至11：59，下午12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外）。
[bookmark: _Hlk89179558][bookmark: _Hlk160186238]地点（网址）：广西政府采购云平台 （https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
方式：供应商登录广西政府采购云平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）
售价（元）：0
四、响应文件提交
[bookmark: _Hlk89179584]截止时间：2026年10月15日9：30（北京时间）
地点（网址）：本项目为全流程电子化项目，没有现场递交响应文件及现场截标环节，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子响应，供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端（请自行前往广西政府采购网-办事服务-下载专区进行下载），并按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求使用CA认证编制、加密响应文件后在响应截止时间前上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程截标活动经办人联系方式。 
五、开启
[bookmark: _Hlk89179592]开启时间：2026年10月15日9：30（北京时间）
地点：供应商登录广西政府采购云平台电子开标大厅截标。
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.公告发布媒体：广西壮族自治区政府采购网、中国政府采购网、全国公共资源交易平台（广西·防城港）
[bookmark: _Hlk89179658]2. 需落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业、监狱企业发展、促进残疾人就业、节能环保、对本国产品的支持等有关政策，具体详见采购文件。
3.本项目供应商的产生方式：发布公告征集；
4.监督部门
名称：防城港市财政局 
电话：0770-6102323

5.注意事项：
（1）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在响应截止时间前，完成广西政府采购云平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，建议各供应商抓紧时间办理。
（2）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。
（3）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采或帮助文档或拨打客服热线95763
八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
[bookmark: _Hlk19048373]名称：防城港市疾病预防控制中心(防城港市卫生监督所)
地址：防城港市防城区防钦路 21 号
项目联系人：李工
项目联系方式：0770-3232832
2.采购代理机构信息
名称：广西机电设备招标有限公司
[bookmark: _Hlk43198245]地址：广西南宁市金湖路63号金源CBD现代城B座7层701
项目联系人：梁策
项目联系方式：17677662572
广西机电设备招标有限公司
2026年9月30日
广西机电设备招标有限公司采购文件                                                      

[bookmark: _Toc489863685]第二章  采购需求
[bookmark: _Toc254970631][bookmark: _Toc254970490]

标项一：试剂耗材（理化与其他类）采购

[bookmark: _Hlk48036094]说明：
1、采购需求中如出现品牌、型号或者生产厂家等均仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形，供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。但供应商的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术要求。
2、凡在“技术要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，供应商应在货物配置清单中将其标配参数详细列明。
3、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则响应文件作无效响应处理。
4、如供应商竞标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由供应商自行承担相应法律责任。
5、“实质性要求”是指竞争性谈判文件中已经指明不满足则响应无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。注：技术要求评审中每分标除三角符号允许负偏离的条款数为3项
6、供应商应根据自身实际情况如实响应竞争性谈判文件。
分标1：（采购预算金额：821000.00元；最高限价：821000.00元）

	一、技术要求表

	序号
	产品名称
	项目要求及技术需求
	数量
	单位

	1
	75％医用酒精
	500ml/瓶
	100
	瓶

	2
	84消毒液
	500ml/瓶
	35
	瓶

	3
	过塑膜
	A4，10丝，
100张/包
	1
	包

	4
	冷冻管盒
	100孔/个
	100
	个

	5
	冷冻管盒
	81孔/个
	50
	个

	6
	利器盒
	3L
	60
	个

	7
	甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法）
	96T/盒 12孔
	205
	盒

	8
	甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒HAV（免疫层析法）
	20T/盒
	20
	盒

	9
	戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（捕获酶联免疫法）
	96T/盒 12孔
	200
	盒

	10
	戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒HEV（免疫层析法）
	20T/盒
	20
	盒

	11
	抗A抗B血型定型试剂（单克隆抗体）
	2支*10ML/盒
	2
	盒

	12
	乙肝表面抗原/抗体/e抗原/e抗体/核心抗体（胶体金法）
	25T/盒
	2
	盒

	13
	乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒（酶联免疫法）HBsAb
	96T/盒 12孔
	10
	盒

	14
	乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒（酶联免疫法）HBsAb
	96T/盒 12孔
	10
	盒

	15
	丙型肝炎病毒抗体酶联免疫检测试剂盒(ELISA法)
	1.规格：96T/盒；
2.包被抗原为融合抗原，含有HCV的Core区，NS3区，NS4区，NS5区的特异性片段，水溶性好，性质稳定；
3.试剂盒内容：阴，阳性对照，洗涤浓缩液，酶标记工作液，终止液，96孔板1块，封板膜2张；
4.精密性CV≤15%；
5.分析灵敏度≤0.5NCU/ML；
6.特异性≥99%；
7.说明书：附检测操作说明书；                                       
▲8.具有国家药品监督管理局注册证；
9.中国食品药品检定研究院批批检合格（在供货时须提供证明材料）。
	10
	盒

	16
	丙型肝炎病毒抗体酶联免疫检测试剂盒(ELISA法)
	1.规格：96T/盒；
2.包被抗原为融合抗原，含有HCV的Core区，NS3区，NS4区，NS5区的特异性片段，水溶性好，性质稳定；
3.试剂盒内容：阴，阳性对照，洗涤浓缩液，酶标记工作液，终止液，96孔板1块，封板膜2张；
4.精密性CV≤15%；
5.分析灵敏度≤0.5NCU/ML；
6.特异性≥99%；
7.说明书：附检测操作说明书；                                       
8.具有国家药品监督管理局注册证；
9.中国食品药品检定研究院批批检合格（在供货时须提供证明材料）。                                                    ▲10.跟15行不能同一品牌
	10
	盒

	17
	丙型肝炎病毒(HCV)抗体检测试剂(胶体金法)
	50T/盒
	1
	盒

	18
	人类免疫缺陷病毒HIV抗体检测试剂盒
(ELISA法)
	1.规格：96T/盒；
2.包被抗原：HIV 1+2型合成肽或基因重组蛋白，HIV-1 p24，gp41，gp120，HIV-2 gp36；
3.内容物：反应板，HIV抗体阴性对照，HIV-1型阳性对照，HIV-2型阳性对照；
4.方法：双抗原夹心法；
5.敏感性=100%（参考2018-2020连续3年全国艾滋病病毒抗体诊断试剂临床质量评估报告）；
6.特异性≥98.5%；
7.具有国家药品监督管理局注册证；
8.中国食品药品检定研究院批批检合格（在供货时须提供证明材料）。
	10
	盒

	19
	人类免疫缺陷病毒HIV抗体检测试剂盒
(ELISA法)
	1.规格：96T/盒；
2.包被抗原：HIV 1+2型合成肽或基因重组蛋白，HIV-1 p24，gp41，gp120，HIV-2 gp36；
3.内容物：反应板，HIV抗体阴性对照，HIV-1型阳性对照，HIV-2型阳性对照；
4.方法：双抗原夹心法；
5.敏感性=100%（参考2018-2020连续3年全国艾滋病病毒抗体诊断试剂临床质量评估报告）；
6.特异性≥98.5%；
7.具有国家药品监督管理局注册证；
8.中国食品药品检定研究院批批检合格（在供货时须提供证明材料）。                                              ▲9.跟18行不能同一品牌
	10
	盒

	20
	梅毒甲胺红不加热血清试验诊断试剂（TRUST）
	1、规格：100T/盒                                         
2、检测样本: 血清、血浆，免疫学                          
3、检验原理：凝集法                                       
4、临界值计算：肉眼可见的凝集判为阳性 
5、连续三年敏感性≥95%，特异性≥95%（2017-2019）          
6、储存条件：2-8度，避光                                
7、有效期：12个月
	15
	盒

	21
	梅毒螺旋体抗体检测试剂（凝集法）---TPPA
	100人份/盒（20*5） 配U型板
	2
	盒

	22
	梅毒螺旋体抗体检测试剂盒(ELISA法)
	1、规格：96T/盒                                         
2、检测样本: 血清、血浆，酶联免疫法                     
3、检验原理： 夹心法                                    
4、临界值计算： 阴性对照孔OD平均值×2.8  阴性对照孔OD平均值小于0.05时以0.05计算
5、测定波长： 单波长450nm或双波长450nm/630nm
6、精密度： 以国家精密性参考品检定，CV(%)≤15%（N=10）
7、特异性符合率100%，敏感性符合率99.5%，总符合率99.6%      
8、连续三年敏感性≥96%，特异性≥99%（2017-2019）          
9、储存条件：2-8度，避光                                
10、有效期：12个月
	10
	盒

	23
	梅毒螺旋体抗体检测试剂盒(ELISA法)
	1、规格：96T/盒                                         2、检测样本: 血清、血浆，酶联免疫法                       3、检验原理： 夹心法                                    4、临界值计算： 阴性对照孔OD平均值×2.8  阴性对照孔OD平均值小于0.05时以0.05计算
5、测定波长： 单波长450nm或双波长450nm/630nm
6、精密度： 以国家精密性参考品检定，CV(%)≤15%（N=10）
7、特异性符合率100%，敏感性符合率99.5%，总符合率99.6%      
8、连续三年敏感性≥96%，特异性≥99%（2017-2019）          
9、储存条件：2-8度，避光                            
10、有效期：12个月                                    
▲11.跟22行不能同一品牌
	10
	盒

	24
	丙氨酸氨基转移酶（ALT)
	（176ml）4*35+2*18
	10
	盒

	25
	清洗液
	10L/箱
	5
	箱

	26
	光路调试用质控微球
	4*5ml/盒
	5
	盒

	27
	抗HIV-1标准物质
	0.5NCU/ml,1ml/支，5支/盒
	10
	支

	28
	水系针式过滤器
	孔径0.22um ф13mm，100个/包，PES
	30
	包

	29
	疏水性针式过滤器
	孔径0.22um ф13mm，100个/包，PES
	10
	包

	30
	螺旋盖离心管（尖底）
	50ml，25支/袋
	100
	支

	31
	螺旋盖离心管（圆底）
	50ml，25支/袋
	100
	支

	32
	18mm 螺纹口20ml透明圆底顶空样品瓶（带书写）
	100只/纸盒 10纸盒/纸箱
	10
	盒

	33
	10ul加长盒装滤芯吸头
	96个/盒 50盒/件，长45.7mm
	50
	盒

	34
	100ul盒装滤芯吸头
	96个/盒，10盒/中盒，长50.55mm
	20
	盒

	35
	200ul特长盒装滤芯吸头
	96个/盒，10盒/中盒，长：89mm
	20
	盒

	36
	1000ul带滤芯吸头
	96支/盒 50盒/件
	20
	盒

	37
	2ml塑料冻存盒
	100孔，可耐受-80度低温，PP,透明
	60
	个

	38
	20ul盒装滤芯吸头
	96支/盒，无菌，PC盒
	100
	盒

	39
	移液管
	50ml，单标线 A级符合 GB/T12805-2011 和GB/T 12809-2015标准
	50
	支

	40
	移液管
	25ml，单标线 A级符合 GB/T12805-2011 和GB/T 12809-2015标准
	30
	支

	41
	刻度吸管 
	5ml，A级符合 GB/T12805-2011 和GB/T 12809-2015标准
	30
	支

	42
	洗耳球(小)
	30ml
	60
	只

	43
	刻度吸管 
	10ml，A级符合 GB/T12805-2011 和GB/T 12809-2015标准
	15
	支

	44
	白容量瓶
	100ml A级，可检定合格
	10
	个

	45
	白容量瓶
	250ml A级，可检定合格
	20
	个

	46
	一次性医用丁腈橡胶检查手套(无粉，蓝色）
	中号，9寸，100只/盒
	100
	盒

	47
	一次性医用丁腈橡胶检查手套(无粉，蓝色）
	小号，9寸，100只/盒
	50
	盒

	48
	烧杯(低型)
	500ml 8只/盒 72只/件
	25
	个

	49
	玻璃烧杯(低型)
	1000ml 6只/盒，36个/件
	25
	个

	50
	量筒1000ml
	1000ml，带刻度
	25
	个

	51
	量筒500ml
	500ml，带刻度
	25
	个

	52
	一次性滴管
	3ml 100支/袋  10000支/件
	25
	包

	53
	圆底带盖离心管(螺口)
	10ml（100支/包）
	100
	包

	54
	一次性使用无菌注射器，带针
	2ml（0.6*25），100支/盒，2000支/件
	20
	盒

	55
	一次性使用无菌注射器，带针
	5ml（0.6*25），100支/盒，2000支/件
	10
	盒

	56
	一次性使用无菌注射器，带针
	10ml（0.7*32TWLB），100支/盒，2000支/件
	10
	盒

	57
	医用防护口罩
	WN-N95，折叠式（M)，150mm*105mm 1只/袋，50袋/盒 16盒/箱
	550
	只

	58
	玻璃试管
	30*200 120ml容量
	50
	支

	59
	乙醇消毒液
	塑瓶500ml 75%
	20
	瓶

	60
	84消毒液
	500ml，30瓶/箱
	10
	瓶

	61
	厨房纸巾
	75抽/包，210mm*222mm，12包/箱
	10
	包

	62
	无油真空泵
	1. 泵体部件采用聚苯硫醚或铝合金耐腐材料一次成型，使用寿命长。
2. 流量大，负（正）压力高，可满足大部分过滤器的要求。
3. 有正压、负压独立接口，适用于不同场合。
4. 无油型、效率高，噪音低，压力可调。
5．真空压力（Kpa）： ≥80
6. 流量（L/min）： 10
7. 功率（W）： 35
8. 电源： AC220V/50Hz
9. 重量（Kg）： 3.1
10. 外型尺寸（mm）： 246W x 190H x 135D

	1
	台

	63
	活性炭采样管（溶剂解析）
	6*120mm，100/50mg，20-40目，100支/盒
	10
	盒

	64
	镊子，弯头
	12.5cm
	10
	把

	65
	镊子，弯头
	18cm
	10
	把

	66
	塑料洗瓶(红头)
	500ml
	10
	个

	67
	三角烧瓶（大口）
	500ml 48个/件，
	50
	个

	68
	三角烧瓶（宽口）
	250ml，10只/盒，80只/件
	50
	个

	69
	透明顶空进样瓶 钳口圆平底 倒角
	20ml 100个/盒  
	1000
	个

	70
	钳口顶空瓶盖垫（20mm 钳口铝盖 配3.0mm厚度白膜白胶垫片）
	100个/包 配20ml顶空瓶
	100
	包

	71
	医用棉签
	灭菌，A1 通用型12cm*20支/包，50包/中包  20中袋包/件
	100
	包

	72
	100ul盒装滤芯吸头，无菌，PC盒
	96支/盒，10盒/中盒，5中盒/箱
	50
	盒

	73
	10ul盒装滤芯吸头，无菌，PP盒
	96支/盒  50盒/箱
	20
	盒

	74
	200ul加长滤芯吸头
	96支/盒,50盒/箱
	50
	盒

	75
	抽纸大包纸巾
	整箱20包*500张
	36
	箱

	76
	水中氰成分分析标准物质（氰化物标准物质）
	40ml，50μg/mL
	5
	支

	77
	4-氨基安替比林
	GR25g
	5
	瓶

	78
	溴化钾
	光谱纯，SP25g
	10
	瓶

	79
	水中硝酸盐氮溶液标准物质
	1000mg/L，20mL，
	5
	瓶

	80
	L-半胱氨酸盐酸盐
	0.04g/支*5
	10
	支

	81
	丙三醇(甘油)
	AR500ml，10瓶/件
	5
	瓶

	82
	乙腈
	HPLC 4L  4瓶/箱
	5
	瓶

	83
	高锰酸钾滴定溶液
	500ml 0.1mol/L
	10
	瓶

	84
	磷酸二氢铵
	AR500g
	10
	瓶

	85
	乙酸乙酯中脱氢乙酸溶液标准物质
	2ml,1000ug/ml
	10
	支

	86
	苹果汁中脱氢乙酸
	50mL/瓶，塑料瓶
	2
	瓶

	87
	碘容量分析用标准溶液
	500mL，0.05mol/L
	7
	瓶

	88
	碘容量分析用标准溶液
	500ml，0.1004mol/L
	7
	瓶

	89
	甲醇中五氯酚标准品
	1mL，1000μg/mL
	10
	瓶

	90
	滤膜中铅含量测定质控样品
	3片/套
	10
	套

	91
	氢氧化钠滴定溶液 
	500ML，0.1mol/l
	10
	瓶

	92
	硫代硫酸钠容量分析用标准溶液
	500mL 0.1mol/l
	10
	瓶

	93
	四氯化碳
	色谱级,≥99.0% 500ml
	10
	瓶

	94
	水中亚硝酸盐氮成分分析标准物质
	20ml 100ug/mL
	10
	支

	95
	标准物质/水中二氧化氮(以二氧化氮计)
	50mL，1000mg/L
	5
	瓶

	96
	标准品/二硫化碳中5种苯系物混标
	1000ug/ml ，1ml，/GB/T 11737-1989
	10
	瓶

	97
	质控样品/活性炭管中5种苯系物混标/GBZ/T 300.66-2017
	2支/套，GBZ/T 300.66-2017
	10
	套

	98
	二硫化碳中三氯乙烯标准物质
	2mL，1000μg/mL
	5
	瓶

	99
	水中挥发酚
	20mL，1000ug/mL
	5
	瓶

	100
	质控样品/活性炭管中三氯乙烯
	2支/套，GBZ/T 300.78-2017
	5
	套

	101
	标样/水质 总氰化物
	20mL
	10
	瓶

	102
	无苯二硫化碳
	色谱纯（GC）500ml
	5
	瓶

	103
	标准品/甲醇中5种苯系物混标
	1ml，1000ug/ml
	10
	支

	104
	（冰袋运输）水中甲醛溶液标准物质
	20mL，100μg/mL
	10
	瓶

	105
	标样/水中尿素(以尿素计)
	20mL，0.451μg/mL
	10
	瓶

	106
	标准物质/水中尿素(以尿素计)
	20ml，1000μg/mL
	5
	瓶

	107
	标样/水质 高氯酸盐
	20mL
	5
	瓶

	108
	异烟酸
	99%，AR500g
	3
	瓶

	109
	巴比妥酸
	98.0%T，100g
	5
	瓶

	110
	标准品/乙腈中16种多环芳烃混标
	1ml  10ug/ml，SN/T 2203-2021
	5
	瓶

	111
	标准物质/甲醇中1,2,3-三氯苯
	2mL，1000μg/mL
	5
	支

	112
	标准物质/丙酮中溴氰菊酯溶液标准物质
	1.2ml，1000ug/mL
	6
	支

	113
	甲醇中四氯乙烯标准溶液
	2ml，1000ug/ml
	5
	瓶

	114
	水中甜蜜素
	5mL，1000ug/mL
	5
	瓶

	115
	标准物质/甲醇中氯苯
	2mL，1000μg/mL
	6
	瓶

	116
	硫代硫酸钠容量分析用标准物质
	20ml/瓶0.1003mol/L
	5
	瓶

	117
	吐温 20
	500ML，99% 生物技术级
	2
	瓶

	118
	标准物质/水中氰/介质:0.1mol/L氢氧化钠
	20ml，50mg/L
	5
	瓶

	119
	甲醇
	AR500ml 20瓶/件
	5
	瓶

	120
	水中氨氮
	20ml  1000mg/L
	5
	瓶

	121
	标准物质/水中高氯酸盐/介质：10mmol/L氢氧化钠/用于IC/介质:10mmol/L氢氧化钠
	20ml,100mg/l
	10
	瓶

	122
	标样/甲醇中三氯甲烷、四氯化碳质控样
	1ml,三氯甲烷8.0ug/ml  四氯化碳0.5ug/ml
	10
	瓶

	123
	甲醇中二氯乙酸溶液标准物质
	1.2ml，1000ug/ml
	10
	瓶

	124
	甲醇中三氯乙酸溶液标准物质
	1.2ml，1000ug/ml
	10
	瓶

	125
	标准物质/甲醇中1,1-二氯乙烯
	2mL，1000μg/mL
	3
	瓶

	126
	甲醇中三氯乙烯标准溶液
	2ml，1000ug/ml
	5
	瓶

	127
	标样-阴离子表面活性剂/十二烷基苯磺酸钠
	15mL
	10
	瓶

	128
	标准物质-阴离子表面活性剂（十二烷基本磺酸钠）
	15ml，1000mg/L
	10
	支

	129
	磷酸二氢钠 一水合物
	AR500g，≥98%
	1
	瓶

	130
	酚酞
	IND25g
	1
	瓶

	131
	对氨基苯磺酰胺(磺胺)
	AR500g  99.5%
	2
	瓶

	132
	标样/水质 碘
	20mL
	2
	瓶

	133
	标样/水质 亚硝酸盐(以氮计)
	20mL
	5
	瓶

	134
	大米粉中的六种金属质控样（铅镉砷汞铬铝）
	50g，GB 5009.268-2016
	2
	瓶

	135
	水质监测阴离子表面活性剂（标样）
	20ml/支
	5
	支

	136
	阴离子表面活性剂（以十二烷基苯磺酸钠计）溶液标准物质
	15ml  1000mg/l
	5
	瓶

	137
	氯化钠
	AR500g 20瓶/件
	5
	瓶

	138
	（牛大力）中药粉中粗多糖质控样品
	30g
	2
	瓶

	139
	基体改进剂硝酸钯溶液
	50ML,1000mg/L
	3
	瓶

	140
	标准物质/水中7种多糖混标/GB/T/45733-2025/银耳中银耳多糖的测定方法
	1.2mL，1000μg/mL
	2
	瓶

	141
	乙腈中黄曲霉毒素B1标准品
	1mL，100μg/mL
	6
	瓶

	142
	乙二胺四乙酸二钠容量分析用标准物质
	20ml/瓶，0.05mol/L
	5
	瓶

	143
	粉尘中游离二氧化硅质控样品(焦磷酸法)
	2支/套（2g/支）， 2组分
	5
	套

	144
	草酸钠容量分析用溶液标准物质
	20ml，0.1000mol/L
	5
	瓶

	145
	食用盐中碘成分分析标准物质
	2*35g/套
	5
	套

	146
	活性炭管中5种苯系物质控样品（苯、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯）
	10组分，2支/套
	10
	套

	147
	水中氨氮成分分析标准物质
	20ml 100ug/ml
	5
	支

	148
	水中氟、氯、硝酸根、硫酸根溶液标准物质
	50mL，100μg/mL
	5
	瓶

	149
	水中4种阴离子混合溶液标准物质（氟、氯、硫酸根、硝酸根）（标样）
	20ml，（4组份）
	5
	瓶

	150
	汞标准物质Hg
	20ml 1000μg/mL
	5
	支

	151
	硒单元素溶液标准物质Se
	80ml，100ug/ml
	2
	支

	152
	甲醇中三卤甲烷、四氯化碳混合溶液标准物质
	2mL，不同浓度
	5
	瓶

	153
	色度溶液标准物质(铂-钴标液)
	20ml，500度
	2
	瓶

	154
	标准物质/甲醇中4种三卤甲烷混标
	2mL 100μg/mL
	5
	瓶

	155
	流动注射 氰化物方法运维包
	样品测试100次/套
	8
	套

	156
	流动注射  挥发酚方法运维包
	样品测试100次/套
	8
	套

	157
	流动注射 流动注射阴离子表面活性剂方法运维包
	样品测试100次/套
	8
	套

	158
	甲醇
	HPLC 4L
	5
	瓶

	159
	水中碘（水碘）成分标准物质
	40ml*2/套 62ug/L，7.9ug/L
	1
	套

	160
	冻干人尿碘成分分析标准物质
	2瓶/套，(标准值：102ug/L，212ug/L）
	1
	套

	161
	标准物质/2种金属混标/砷硒
	20ml，4mg/L
	5
	支

	162
	酒石酸钾钠
	AR500g
	5
	瓶

	163
	甲醇中二氯乙酸标准溶液
	1000ug/mL，1.2mL/支
	10
	瓶

	164
	甲醇中三氯乙酸标准溶液
	1000ug/mL，1.2mL/支
	10
	瓶

	165
	标样/甲醇中三氯甲烷，四氯化碳质控样
	1ml三氯甲烷，,8.0ug/ml四氯化碳0.5ug/ml
	5
	瓶

	166
	甲醇中二氯乙酸标准物质
	1000ug/mL，1.2mL/支
	10
	瓶

	167
	甲醇中三氯乙酸标准物质
	1000ug/mL，1.2mL/支
	10
	瓶

	168
	甲醇中的三氯乙烯标准溶液,有证书
	2mL，1000μg/mL
	10
	瓶

	169
	水中铅质控液
	20ml/支
	5
	支

	170
	水中镉质控液
	20mL
	5
	支

	171
	水中铝质控液
	20mL
	5
	支

	172
	水中砷质控液
	20mL
	5
	瓶

	173
	水中硒质控液，有证书
	20mL
	5
	瓶

	174
	水中汞质控液
	20mL
	5
	瓶

	175
	纳氏试剂A
	100ml，3组分
	10
	瓶

	176
	水中氨氮标准溶液
	20ml  1000mg/L
	5
	瓶

	177
	水中高氯酸标准溶液/介质：10mmol/氢氧化钠/用于IC/介质：10mmol/氢氧化钠
	20ml  1000mg/L
	10
	瓶

	178
	甲醇中三氯甲烷四氯化碳混合标准溶液
	6.01mg/L 、0.202mg/L
	10
	瓶

	179
	甲醇中二氯乙酸标准溶液
	1000ug/mL，1.2mL/支
	10
	瓶

	180
	甲醇中三氯乙酸标准溶液
	1000ug/mL，1.2mL/支
	10
	瓶

	181
	标样/甲醇中三氯甲烷，四氯化碳质控样
	1ml三氯甲烷，,8.0ug/ml四氯化碳0.5ug/ml
	10
	瓶

	182
	4-氨基安替比林
	GR25g
	1
	瓶

	183
	溴化钾
	光谱纯，SP25g
	2
	瓶

	184
	氢氧化钠
	GR500g
	5
	瓶

	185
	磷酸二氢铵
	AR500g
	2
	瓶

	186
	高锰酸钾滴定溶液
	500ml,0.1mol/L
	10
	瓶

	187
	甲醇HPLC 4L
	甲醇HPLC 4L4瓶/箱
	5
	瓶

	188
	广泛试纸PH
	PH 1-14 20本/盒
	3
	盒

	189
	试纸PH
	PH 1-7， 100条/盒
	3
	盒

	190
	试纸PH
	PH7-14， 100条/盒
	3
	盒

	191
	PH试剂
	100份/套
	3
	套

	192
	标准物质/水中二氯乙酸/三氯乙酸混标
	20mL，100μg/mL
	5
	瓶

	193
	异丙醇
	AR500ml 20瓶/箱
	5
	瓶

	194
	乙二胺四乙酸二钠盐EDTA
	AR250g
	5
	瓶

	195
	无水乙醇(玻瓶)
	AR500ml，20瓶/箱
	2
	瓶

	196
	盐酸羟胺(氯化羟胺)
	AR500g
	2
	瓶

	197
	水中亚氯酸盐溶液标准物质，有证书
	2mL，1000mg/L
	10
	瓶

	198
	溴酸钾-溴化钾溶液
	100ml
	5
	瓶

	199
	水中溴酸根标准溶液，有证书
	20ML  1000mg/L
	10
	瓶

	200
	硫酸汞
	AR100g
	2
	瓶

	201
	硒单元素溶液标准物质Se
	80ml，100ug/ml
	5
	支

	202
	无水碳酸钠
	AR500g
	2
	瓶

	203
	氯化钠(Nacl食盐)
	AR500g 20瓶/件
	1
	瓶

	204
	铜标准物质Cu
	20ml 1000ug/ml
	5
	支

	205
	铁氰化钾(赤血盐)
	AR500g
	2
	瓶

	206
	铁标准物质Fe
	20ml 1000ug/ml
	5
	支

	207
	碳酸钠标准溶液500mL
	c(1/2Na2C03)= 2 mol/L
	2
	瓶

	208
	L（+）-酒石酸钾钠，四水
	AR500g，≥99.0%
	2
	瓶

	209
	阴离子表面活性剂（以十二烷基苯磺酸钠计）溶液标准物质
	15ml  1000mg/l
	2
	瓶

	210
	亚甲基蓝三水合物
	5g
	5
	瓶

	211
	曲拉通X-100（OP乳化剂)
	CP500ml
	1
	瓶

	212
	水中氰成分分析标准物质（氰化物标准物质）
	40ml，50μg/mL
	5
	支

	213
	氢氧化钠
	AR500g
	2
	瓶

	214
	铅标准物质Pb
	20ml，1000mg/L
	5
	支

	215
	硼酸
	AR500g
	5
	瓶

	216
	锰单元素溶液标准物质Mn
	20ml 1000ug/ml
	5
	支

	217
	水中氯酸盐溶液标准物质，有证书
	2mL，1000mg/L
	10
	瓶

	218
	水中CL氯根成分分析标准物质
	20ml，1000μg/mL
	5
	支

	219
	氯化钠容量分析用标准物质
	20ml，0.1mol/L
	5
	瓶

	220
	氯化铵
	GR500g
	1
	瓶

	221
	标准物质/水中硫酸盐-硫/以S计
	50mL，1000mg/L
	5
	瓶

	222
	抗坏血酸(维C)
	AR25g，≥99.7%
	5
	瓶

	223
	硫代硫酸钠
	500g，99%,无水级
	2
	瓶

	224
	无水磷酸氢二钠
	99.99%,500g
	1
	瓶

	225
	磷酸二氢铵
	AR500g
	1
	瓶

	226
	亚甲基蓝
	AR25g  99%
	3
	瓶

	227
	甲醛，水溶液
	500mL
	3
	瓶

	228
	水中4种阴离子混合溶液标准物质（氟、氯、硫酸根、硝酸根）（标样）
	20ml，（4组份）
	5
	瓶

	229
	乙酸钠缓冲液
	纯度1m PH4.5 500ml
	5
	瓶

	230
	铬天青S；媒染蓝29
	IND25g
	3
	瓶

	231
	铬酸钾
	AR500g
	5
	瓶

	232
	高锰酸钾容量分析用标准物质
	20ml，0.1007mol/L
	3
	瓶

	233
	丙三醇(甘油)
	AR500ml，10瓶/件
	1
	瓶

	234
	水中F(氟成分分析)标准物质
	20ml，1000mg/L
	5
	支

	235
	苯酚(石碳酸，酚)
	AR500ml
	5
	瓶

	236
	二水合亚硝酸基铁氰化钠
	AR100g
	5
	瓶

	237
	磷酸二氢钠(二水)(磷酸一钠)
	AR500g
	1
	瓶

	238
	二苯碳酰二肼
	AR25g  98%
	1
	瓶

	239
	对硝基酚
	AR100g，≥99.0%
	1
	瓶

	240
	碘化钾
	AR500g
	1
	瓶

	241
	草酸钠容量分析用溶液标准物质
	20ml，0.1000mol/L
	2
	瓶

	242
	冰乙酸(冰醋酸)
	AR500ml
	3
	瓶

	243
	水中氨氮成分分析标准物质
	20ml 100ug/ml
	5
	支

	244
	标准物质/水中5种卤乙酸混标
	1000μg/mL，1.2mL
	5
	瓶

	245
	4-氨基安替比林
	GR25g
	5
	瓶

	246
	甲醇中27种卤代烃混合溶液标准物质（GB/T5750.8-2023生活饮用水检验方法第8部分4.3）
	1.2mL ，不同浓度，-20℃
	6
	瓶

	247
	甲醇中一氯二溴甲烷标准物质
	1.14mg/mL，2mL
	5
	支

	248
	甲醇中二氯一溴甲烷标准物质
	2mL，1.01mg/mL
	5
	支

	249
	水中亚氯酸盐标准物质
	2mL，1000mg/L
	5
	支

	250
	水中氯酸盐标准物质
	20mL，1000mg/L
	5
	支

	251
	邻苯二甲酸氢钾PH标准物质
	10支/盒 PH=4.00
	5
	盒

	252
	硫代硫酸钠容量分析用标准物质
	20ml/瓶0.1003mol/L
	5
	支

	253
	水质硫酸盐标准物质
	20ml，1000ug/ml
	5
	支

	254
	水质氯化物标准物质
	20ml，1000μg/mL
	5
	支

	255
	水质氟化物标准物质
	20ml，1000ug/mL
	5
	支

	256
	水质氰化物标准物质
	40ml，50μg/mL
	5
	支

	257
	水质硝酸盐（以N计）标准物质
	20ml 1000ug/ml
	5
	支

	258
	水质氨（以N计）标准物质
	20ml 100ug/ml
	5
	支

	259
	水质铁标准物质
	20ml 1000ug/ml
	5
	支

	260
	水质铝标准物质
	80ml 100ug/ml
	3
	支

	261
	水质锰标准物质
	20ml 1000ug/ml
	5
	支

	262
	水质铜标准物质
	20ml 1000ug/ml
	5
	支

	263
	水质锌标准物质
	20ml，1000ug/ml
	5
	支

	264
	水质砷标准物质
	20ml，1000ug/mL
	5
	支

	265
	水质汞标准物质
	20ml 1000μg/mL
	5
	支

	266
	水质镉标准物质
	20ml，1000μg/mL
	5
	支

	267
	水质六价铬标准物质
	20ml/瓶 100ug/ml
	5
	支

	268
	水质铅标准物质
	20ml，1000mg/L
	5
	支

	269
	20mm银色硅胶隔垫铝盖
	100个/包 配20ml顶空瓶
	5
	罐

	270
	抗坏血酸
	AR25g，≥99.7%
	5
	瓶

	271
	氢氧化钠(GR)
	GR500g
	2
	瓶

	272
	氢氧化钾
	AR500g
	2
	瓶

	273
	硫脲
	AR500g
	2
	瓶

	274
	无水溴酸钾
	AR500g
	2
	瓶

	275
	溴化钾
	AR500g
	2
	瓶

	276
	盐酸羟胺
	100g，99%
	3
	瓶

	277
	水质氰化物标准物质
	40ml，50μg/mL
	5
	瓶

	278
	氯化钾（优级纯）
	GR100g
	2
	瓶

	279
	碳酸钠
	AR500g
	2
	瓶

	280
	碳酸氢钠
	AR500g
	2
	瓶

	281
	水质色度标准物质(铂-钴标液)
	20ml，500度
	5
	支

	282
	水质铝标准物质
	80ml 100ug/ml
	2
	支

	283
	碘化钾（优级纯）
	GR500g，99.5%
	1
	瓶

	284
	5种金属混标/铝 铜 铁 锰 锌/介质： 5%硝酸
	50ml，100ug/ml
	3
	瓶

	285
	2种金属混标/镉 铅/介质： 5%硝酸
	50mL，10ug/ml
	3
	瓶

	286
	水质铁标准物质
	20ml 1000ug/ml
	5
	支

	287
	酒石酸钾钠
	AR500g
	3
	瓶

	288
	水质铜标准物质
	20ml 1000ug/ml
	5
	支

	289
	氯胺T
	AR500g
	2
	瓶

	290
	生活饮用水中铝的质量控制样品
	100ml
	2
	瓶

	291
	生活饮用水中铁的质量控制样品
	100ml
	2
	瓶

	292
	生活饮用水中锌的质量控制样品
	100ml
	2
	瓶

	293
	生活饮用水中锰的质量控制样品
	100ml
	2
	瓶

	294
	生活饮用水中硫化物的质量控制样品
	20ml
	2
	瓶

	295
	生活饮用水中氯酸盐的质量控制样品
	20ml
	2
	瓶

	296
	生活饮用水中砷的质量控制样品
	100ml
	2
	瓶

	297
	生活饮用水中氰的质量控制样品
	20ml
	2
	瓶

	298
	生活饮用水中硝酸盐氮的质量控制样品
	100ml
	2
	瓶

	299
	生活饮用水中氟化物的质量控制样品
	20ml
	2
	瓶

	300
	生活饮用水中镉的质量控制样品
	100ml
	2
	瓶

	301
	生活饮用水中六价铬的质量控制样品
	100ml
	2
	瓶

	302
	生活饮用水中色度的质量控制样品
	100ml
	1
	瓶

	303
	生活饮用水中浑浊度的质量控制样品
	100ml
	1
	瓶

	304
	生活饮用水中pH的质量控制样品
	100ml
	2
	瓶

	305
	生活饮用水中总硬度的质量控制样品
	20ml
	2
	瓶

	306
	75％医用酒精
	500ml/瓶
	20
	瓶

	307
	84消毒液
	500ml/瓶
	20
	瓶

	308
	无菌采样袋(立式，带压条)
	25*32cm 50个/包
	2
	包

	309
	一次性培养皿
	直径9cm，塑料，500个/件，10个/包
	1500
	个

	310
	一次性培养皿
	直径7cm，塑料，10个/包
	1500
	个

	311
	三角烧瓶
	玻璃，150ml
	10
	个

	312
	三角烧瓶
	玻璃，250ml
	20
	个

	313
	三角烧瓶
	玻璃，500ml
	3
	个

	314
	三角烧瓶
	玻璃，1000ml
	2
	个

	315
	三角烧瓶
	玻璃，3000ml
	2
	个

	316
	手术剪
	14cm 直的尖头剪刀
	2
	把

	317
	手术剪
	16cm 直的尖头剪刀
	2
	把

	318
	手术剪
	18cm 直的尖头剪刀
	2
	把

	319
	镊子
	12.5cm
	2
	把

	320
	镊子
	18cm
	2
	把

	321
	镊子
	25cm
	2
	把

	322
	金属勺子
	18cm
	10
	个

	323
	玻璃量筒
	50ml，带刻度
	1
	个

	324
	玻璃量筒
	100ml，带刻度
	1
	个

	325
	玻璃量筒
	200ml，带刻度
	1
	个

	326
	玻璃量筒
	250ml，带刻度
	1
	个

	327
	玻璃量筒
	500ml，带刻度
	1
	个

	328
	玻璃量筒
	1000ml，带刻度
	1
	个

	329
	PH试纸
	PH1-14，20本/盒
	2
	盒

	330
	PH试纸
	PH5.5-9.0，20本/盒
	3
	盒

	331
	接种环
	镍铬合金，5ul
	5
	支

	332
	接种环
	镍铬合金，10ul
	5
	支

	333
	接种丝
	镍铬丝
	5
	支

	334
	一次性接种环
	1ul，灭菌，蓝色，25个/袋
	50
	袋

	335
	一次性接种环
	5ul，灭菌，蓝色，25个/袋
	50
	袋

	336
	一次性接种环
	10ul，灭菌，橙色，25个/袋
	50
	袋

	337
	121℃化学灭菌指示卡
	200片/盒
	1
	盒

	338
	一次性接种针
	灭菌，25支/包，1000支/箱
	10
	包

	339
	一次性无菌L形涂片棒）
	10个/袋，40袋/箱
	2
	箱

	340
	冻存管
	2ml，500个/包
	2
	包

	341
	冻存盒
	2ml，可放于-80℃，100格/个，塑料
	20
	个

	342
	均质袋
	灭菌，带封口，20cm*32cm,100个/包
	2
	包

	343
	医用灭菌棉球
	0.3g/个 ，1000个/包
	1
	包

	344
	酒精灯棉芯
	6mm-8mm，灯芯，长15cm
	2
	包

	345
	移液器支架
	Z型，可存放5支移液器
	3
	个

	346
	丙三醇(甘油)
	AR500ml，10瓶/件
	3
	瓶

	347
	脑心浸出液肉汤 (BHI)
	250g/瓶
	2
	瓶

	348
	载玻片(磨砂)7105(免清洗)
	50片/盒，50盒/件
	50
	盒

	349
	载玻片沥水架
	25片装
	2
	个

	350
	一次性无菌巴氏吸管
	3ml/支，250/包，灭菌，独立包装
	500
	支

	351
	平板计数培养基（PCA）
	250g/瓶
	2
	瓶

	352
	磷酸盐缓冲液
	250g/瓶
	2
	瓶

	353
	氯化钠
	AR500g 20瓶/件
	2
	瓶

	354
	月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤(LST)
	250g/瓶
	2
	瓶

	355
	煌绿乳糖胆盐肉汤培养基(BGLB)
	250g/瓶
	2
	瓶

	356
	结晶紫中性红胆盐琼脂(VRBA)
	250g/瓶
	2
	瓶

	357
	大肠菌群测试片
	25T 40包/箱，（冷藏）
	15
	包

	358
	EC肉汤
	250g/瓶
	2
	瓶

	359
	蛋白胨水(PW)
	250g/瓶
	2
	瓶

	360
	伊红美兰琼脂培养基(EMB)
	250g/瓶
	2
	瓶

	361
	营养琼脂培养基
	250g/瓶
	3
	瓶

	362
	大肠埃希氏菌干制生化鉴定试剂盒
	4种*10套/盒
	2
	盒

	363
	结晶紫中性红胆盐MUG琼脂(VRBA-MUG)
	100g/瓶
	2
	瓶

	364
	缓冲蛋白胨水培养基(BPW)
	250g/瓶
	2
	瓶

	365
	缓冲葡萄糖煌绿胆盐肉汤（EE肉汤）
	250g/瓶
	2
	瓶

	366
	结晶紫中性红胆盐葡萄糖琼脂（VRBGA）
	250g/瓶
	2
	瓶

	367
	葡萄糖琼脂
	250g/瓶
	2
	瓶

	368
	革兰氏染色液
	10ml*4  2-8度
	3
	套

	369
	氧化酶试纸
	10片/瓶  2-8度
	4
	盒

	370
	1000ul带滤芯吸头（已消毒盒装）带刻度，无菌，PC盒
	96支/盒 50盒/件
	20
	盒

	371
	马铃薯葡萄糖琼脂(PDA)
	250g/瓶
	2
	瓶

	372
	孟加拉红(虎红)培养基
	250g/瓶
	2
	瓶

	373
	胰胨-亚硫酸盐-环丝氨酸琼脂基础(TSC)
	250g/瓶
	2
	瓶

	374
	D-环丝氨酸
	0.04g/支*5，（2-8℃）
	10
	盒

	375
	50%卵黄液(2-8℃保存)
	5ml*10支
	20
	盒

	376
	液体硫乙醇酸盐培养基FTG
	250g/瓶
	2
	瓶

	377
	缓冲甘油-氯化钠
	250g/瓶
	1
	瓶

	378
	0.1%蛋白胨水
	250g/瓶
	2
	瓶

	379
	含铁牛奶培养基
	250g/瓶
	2
	瓶

	380
	硝酸盐还原试剂（甲、乙液）
	10ml/支*2支/盒
	2
	盒

	381
	改良胰蛋白胨大豆肉汤(mTSB)
	250g/瓶
	2
	瓶

	382
	新生霉素
	4.5mg/支*5
	5
	盒

	383
	1.5ml无色灭菌离心管
	250支/盒 10盒/箱
	2
	盒

	384
	产志贺毒素大肠杆菌（STEC）显色培养基
	1000ml
	1
	瓶

	385
	麦康凯琼脂培养基（MAC）
	250g/瓶
	2
	瓶

	386
	胰蛋白胨大豆琼脂(TSA)
	250g/瓶
	2
	瓶

	387
	蛋白胨-氯化钠-纤维二糖-多粘菌素E（PNCC）增菌液基础
	250g/瓶
	2
	瓶

	388
	PNCC添加剂
	2.0ml，10支/盒
	4
	盒

	389
	改良纤维二糖多粘菌素B多粘菌素E琼脂基础(mCPC)
	250g/瓶
	2
	瓶

	390
	多粘菌素B（E）
	10000IU/支*5支/盒  
	30
	盒

	391
	多粘菌素E（B）
	2mg/支*5/盒  
	20
	盒

	392
	10%纤维二糖水溶液
	5ml/支*10
	10
	盒

	393
	3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂（3%TSA）
	250g/瓶
	2
	瓶

	394
	创伤弧菌干制生化鉴定试剂盒
	15种*10套 ,2-8℃
	2
	盒

	395
	3%氯化钠三糖铁琼脂（3%TSI）
	250g/瓶
	2
	瓶

	396
	改良EC肉汤（mEC+n）基础
	250g/瓶
	2
	瓶

	397
	新生霉素(无菌冻干)A
	2mg/支*5
	4
	盒

	398
	改良山梨醇麦康凯琼脂基础(CT-SMAC)
	BR250g/瓶
	2
	瓶

	399
	改良山梨醇麦康凯琼脂配套试剂
	10支/盒
	5
	盒

	400
	O157显色培养基
	1000ml,29.2g/瓶（15-30℃）
	2
	瓶

	401
	三糖铁琼脂培养基(TSI)
	250g/瓶
	2
	瓶

	402
	月桂基硫酸盐胰蛋白胨MUG肉汤(LST-MUG)
	1000ml
	2
	瓶

	403
	肠道出血性大肠艾希氏菌O157诊断血清（EHEC)
	1ml/瓶
	2
	瓶

	404
	大肠艾希氏菌H7诊断血清(EHEC)
	1ml/瓶
	2
	瓶

	405
	李氏菌增菌肉汤(Lb1,Lb2)基础
	250g/瓶
	3
	瓶

	406
	萘啶酮酸(无菌冻干C1)
	5.0mg/支*5
	20
	盒

	407
	萘啶酮酸(无菌冻干C2)
	4.0mg/支*5
	10
	盒

	408
	吖啶黄素(无菌冻干C1)
	3.0mg/支*5
	30
	盒

	409
	吖啶黄素(无菌冻干C2)
	5.0mg/支*5
	15
	盒

	410
	PALCAM培养基基础（GB标准）
	250g/瓶
	2
	瓶

	411
	PALCAM琼脂配套试剂
	5支/盒,2-8度
	15
	盒

	412
	SIM培养基
	250g/瓶
	1
	瓶

	413
	5%-8%羊血琼脂
	9cm/块，10皿/包
	2
	块

	414
	含0.6%酵母浸膏的胰酪胨大豆肉汤（TSB-YE）
	250g/瓶
	2
	瓶

	415
	血琼脂平板（BAP）
	9cm，10皿/包 2-8度
	50
	包

	416
	3%氯化钠碱性蛋白胨水(APW)
	250g/瓶
	2
	瓶

	417
	硫代硫酸盐柠檬酸盐胆盐蔗糖琼脂培养基（TCBS）
	250g/瓶
	2
	瓶

	418
	弧菌显色培养基（VB910）
	74.7g/瓶 15-30℃
	3
	瓶

	419
	副溶血性弧菌干制生化鉴定试剂盒
	16种*10套
	2
	套

	420
	碱性蛋白胨水(APW)
	250g/瓶
	3
	瓶

	421
	四号琼脂
	250g/瓶
	3
	瓶

	422
	庆大霉素琼脂(已添加亚碲酸钾，多粘菌素B)
	250g/瓶
	3
	瓶

	423
	霍乱弧菌干制生化鉴定试剂盒
	14种/盒 10套/盒
	1
	盒

	424
	霍乱弧菌测定试剂盒(胶体金法)
	50人份/盒
	1
	盒

	425
	霍乱弧菌诊断单抗（玻片凝集法）
	4*1/套,2-8度冷藏
	1
	盒

	426
	霍乱弧菌O1/O139诊断血清
	1ml*4瓶/套
	1
	瓶

	427
	霍乱弧菌O139诊断血清
	1ml*4瓶/套
	1
	瓶

	428
	霍乱弧菌O1诊断血清
	1ml*4瓶/套
	1
	瓶

	429
	霍乱弧菌小川诊断血清
	1ml*4瓶/套
	1
	套

	430
	霍乱弧菌稻叶诊断血清
	1ml*4瓶/套
	1
	套

	431
	7.5%氯化钠肉汤培养基
	250g/瓶
	2
	瓶

	432
	Baird-Parker氏培养基
	250g/瓶
	2
	瓶

	433
	亚碲酸钾卵黄增菌液
	5ml×10  2-8度
	10
	盒

	434
	金黄色葡萄球菌显色培养基
	1000ml
	4
	瓶

	435
	冻干血浆
	0.5ml*10  2-8度
	4
	盒

	436
	改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤(mLST)
	250g/瓶
	2
	瓶

	437
	万古霉素(B)
	1mg/支*5(2-8℃)
	15
	盒

	438
	阪崎肠杆菌显色培养基(CS812)
	1000ml，30.7g
	3
	瓶

	439
	胰蛋白胨大豆琼脂(TSA)
	250g/瓶
	4
	瓶

	440
	阪崎肠杆菌干制生化鉴定试剂盒
	10套/盒
	1
	盒

	441
	甘露醇卵黄多粘菌素琼脂MYP
	250g/瓶
	2
	瓶

	442
	胰酪胨大豆多粘菌素肉汤基础
	250g/瓶
	2
	瓶

	443
	多粘菌素B(G)
	22500IU/支*5   2-8度
	10
	盒

	444
	胰酪胨大豆羊血琼脂平板(TSSB)
	10皿/包*2
	1
	盒

	445
	蜡样芽孢杆菌干制生化鉴定试剂盒
	8种*10套/盒  2-8度
	3
	盒

	446
	0.5%碱性复红
	10ml/瓶
	1
	瓶

	447
	四硫磺酸钠煌绿增菌液培养基TTB
	250g/瓶
	2
	瓶

	448
	碘液
	2ml/支*20  2-8度
	5
	盒

	449
	0.1%煌绿
	1ml/支*20  2-8度
	4
	盒

	450
	亚硒酸盐胱氨酸增菌液(SC)
	250g/瓶
	2
	瓶

	451
	亚硫酸铋琼脂培养基（BS)
	250g/瓶
	2
	瓶

	452
	HE琼脂
	250g/瓶
	5
	瓶

	453
	木糖赖氨酸脱氧胆盐琼脂XLD
	250g/瓶
	2
	瓶

	454
	沙门氏菌显色培养基
	34.9g/瓶
	4
	瓶

	455
	半固体动力培养基/半固体琼脂
	250g/瓶
	2
	瓶

	456
	沙门氏菌属诊断血清60种
	1ml*60瓶 2-8°C，投标时需提供产品注册证
	1
	盒

	457
	沙门氏菌诱导培养基（H相诱导琼脂）
	6ml/支 40支/盒，2-8℃
	1
	盒

	458
	庖肉培养基(CMM)
	250g/瓶
	2
	瓶

	459
	庖肉牛肉粒
	100g/瓶
	2
	瓶

	460
	哥伦比亚CNA血琼脂平板
	10皿/包*2，2-8度
	2
	盒

	461
	GVC增菌液
	250g/瓶
	2
	瓶

	462
	改良马铃薯葡萄糖琼脂（mPDA)
	250g/瓶
	2
	瓶

	463
	PCFA培养基
	100g/瓶
	2
	瓶

	464
	PCFA培养基配套试剂
	5支/盒
	8
	盒

	465
	卵黄琼脂基础
	250g/瓶
	2
	瓶

	466
	马铃薯葡萄糖半固体琼脂
	BR250g/瓶
	2
	瓶

	467
	灭菌微孔滤膜
	直径47mm，微孔径0.45um，200张/盒，混纤
	1
	盒

	468
	假单胞菌CN选择性培养培养基基础
	250g/瓶
	2
	瓶

	469
	金氏B培养基
	250g/瓶
	2
	瓶

	470
	乙酰胺肉汤
	20支/盒
	2
	盒

	471
	钠氏试剂
	10ml/瓶
	2
	瓶

	472
	Bolton肉汤基础
	100g/瓶
	2
	瓶

	473
	抗生素溶液
	5支/盒
	3
	盒

	474
	Preston肉汤基础
	250g/瓶
	2
	瓶

	475
	Preston选择性添加物
	1ml*4支/盒  2-8度
	3
	盒

	476
	Karmali选择性平板（添加抗生素）
	90mm，10块/包，2-8度
	2
	包

	477
	改良Skirrow氏琼脂平板（GB标准）
	10皿/包*2，2-8℃
	2
	盒

	478
	哥伦比亚血琼脂平板
	10皿*2包（2-8℃）
	2
	盒

	479
	弯曲菌生化检测试剂盒
	20T/盒
	2
	盒

	480
	空肠弯曲菌显色培养基(配增补剂）2-8度
	1000ml，51.2g（冷藏）
	2
	瓶

	481
	布氏肉汤
	250g/瓶
	2
	瓶

	482
	胰蛋白胨大豆肉汤(TSB)
	250g/瓶
	2
	瓶

	483
	改良磷酸盐缓冲液(PSB)
	250g/瓶
	3
	瓶

	484
	CIN-1培养基
	250g/瓶
	2
	瓶

	485
	二苯醚乙醇溶液
	5ml/支*10支/盒
	2
	盒

	486
	头孢菌素
	1.5mg/支*5  2-8度
	2
	盒

	487
	新生霉素（C）
	0.25mg/支*5支/盒
	2
	盒

	488
	10%氯化锶
	1ml/支*5支/盒
	2
	盒

	489
	改良Y培养基
	250g/瓶
	2
	瓶

	490
	改良克氏双糖铁琼脂
	250g/瓶
	2
	瓶

	491
	小肠结肠炎耶尔森氏菌干制生化鉴定试剂盒
	10种*10套  室温保存
	1
	盒

	492
	小肠结肠炎耶尔森氏菌显色培养基（配增补剂）
	1000ml（冷藏）  2-8℃
	2
	瓶

	493
	小肠耶尔森氏菌O抗原断血清
	1ml*6种/套,2-8℃
	1
	套

	494
	志贺氏菌增菌肉汤基础
	250g/瓶
	2
	瓶

	495
	新生霉素（D）
	0.125mg/支*5
	3
	盒

	496
	志贺氏显色培养基（配增补剂）
	1000ml（冷藏）64.7g
	2
	瓶

	497
	志贺氏菌属诊断血清50种
	1ml*54瓶 2-8°C，投标时提供产品注册证
	1
	套

	498
	志贺氏四种多价血清
	1ml/瓶
	2
	瓶

	499
	营养肉汤培养基
	250g/瓶
	3
	瓶

	500
	肠道菌增菌肉汤
	250g/瓶
	3
	瓶

	501
	大肠杆菌显色培养基
	1000ml，15-30℃
	2
	瓶

	502
	肠道产毒性大肠艾希氏菌诊断血清10种（ETEC)
	1ml*10瓶/套
	1
	套

	503
	肠道侵袭性大肠艾希氏菌诊断血清11种（EIEC）
	1ML*11瓶/盒
	1
	盒

	504
	肠道致病性大肠艾希氏菌诊断血清15种(EPEC)
	1ml*18瓶/盒 2-8℃，投标时提供产品注册证
	1
	盒

	505
	1%葡萄糖肉汤培养基
	250g/瓶
	2
	瓶

	506
	液体石蜡
	CP500ml
	2
	瓶

	507
	硝酸盐还原甲，乙液试剂
	10ml×2(2-8℃)
	2
	套

	508
	亚碲酸钾，99.5%
	25g
	2
	瓶

	509
	改良CCDA培养基基础
	250g/瓶
	2
	瓶

	510
	菌种保存培养基
	250g/瓶
	2
	瓶

	511
	假单胞菌显色培养基
	1000ml
	2
	瓶

	512
	玻璃纤维滤纸 CF/A
	110mm，1.6um，100/PK
	1
	盒

	513
	产气荚膜梭菌显色培养基，避光（增补剂1+增补剂2，避光2-8℃）
	1000ML/瓶
	2
	瓶

	514
	新鲜无菌脱纤维羊血
	100ml/瓶，2-8度
	2
	瓶

	515
	脱脂牛奶
	500g/瓶
	1
	瓶

	516
	巧克力平板
	10皿/包 2-8度
	4
	包

	517
	BCYE琼脂基础
	100g/瓶
	4
	瓶

	518
	L-半胱氨酸盐酸盐
	0.04g/支*5支盒，（2-8℃）
	10
	盒

	519
	可溶性焦磷酸铁
	0.025g/支*5
	10
	瓶

	520
	GVPC琼脂基础
	100g/瓶
	4
	瓶

	521
	GVPC添加物
	5支/盒
	30
	盒

	522
	1.5ml无色离心管 500支/盒
	500支/盒 10盒/箱
	5
	盒

	523
	10ul加长盒装滤芯吸头，带刻度, PP盒装, 无菌
	96支/盒  50盒/箱
	50
	盒

	524
	20ul盒装滤芯吸头，无菌，PC盒
	96支/盒，10盒/中盒，5中盒/箱
	50
	盒

	525
	100ul盒装滤芯吸头，无菌，PP盒
	96支/盒,50盒/箱
	50
	盒

	526
	1200ul加长盒装自封闭式超滤芯吸头,带刻度,无菌,PC盒
	96支/盒，50盒/箱
	50
	盒

	527
	50ml一次性无菌加样槽，PS,白色，独立包装
	1个/包，100包/箱
	50
	包

	528
	N95医院防护口罩（折叠式/头套式）绿色只
	WN-N95 折叠式（M）150*105mm 1只/袋，50袋/盒 16盒/箱
	50
	只

	529
	2ml圆底，有可写区，自然色，外旋冻存管，可立，灭菌
	100个/包 500个/箱
	200
	个

	530
	塑料刻度离心管15ml(螺口尖底/圆底)
	100个/袋
	200
	支

	531
	带盖离心管（尖底）50ml（螺旋盖）
	50ml 50个/包，1300支/箱
	100
	支

	532
	MH琼脂（水解酪蛋白琼脂）（MHA）
	250g/瓶
	2
	瓶

	533
	革兰氏阳性菌药敏检测板（显色）
	10块/盒，配：药敏接种培养液+接种水+马血
	1
	套

	534
	革兰氏阴性需氧菌药敏检测板 （A-鲍曼）
	10块/盒,（配：鲍曼药敏培养液（10支/盒）+接种水8ml/支（20支/盒））
	1
	套

	535
	革兰氏阴性需氧菌药敏检测板，2-8度保存（1.14.016，这个也是货号，也删掉吧）A5
	1人份/块，10块/盒（配：药敏接种培养液+接种水）
	2
	盒

	536
	100ul带滤芯盒装灭菌吸头
	96支/盒
	10
	盒

	537
	10ul带滤芯盒装吸头
	96支/盒
	10
	盒

	538
	1200ul升加长带滤芯盒装灭菌吸头
	96支/盒
	10
	盒

	539
	2.0mL冻存管，PCR级
	100个/包，管壁带有刻度和标识区，便于样品标识
	10
	包

	540
	200ul盒装滤芯吸头，无菌，PC盒
	96支/盒，10盒/中盒，5中盒/箱
	30
	盒

	541
	200ul加长盒装自封闭式超滤芯吸头,无菌,PC盒
	96支/盒  50盒/箱
	20
	盒

	542
	20ul盒装滤芯吸头，无菌，PC盒
	96支/盒，10盒/中盒，5中盒/箱
	30
	盒

	543
	无菌脱纤维马血 
	100m1/瓶，2-8度
	1
	瓶

	544
	GN增菌液培养基
	250g/瓶
	2
	瓶

	545
	结核菌染色液(荧光金胺O法)(抗酸染色液）
	4*500ml，常温5-30℃  8盒/件
	1
	盒

	546
	抗酸染色液(萋尼氏法)
	4*500ml，常温5-30℃
	1
	盒

	547
	亚硒酸盐增菌液(SF)
	250g/瓶
	2
	瓶

	548
	Cary-Blair氏运送培养基
	250g/瓶
	2
	瓶

	549
	菌落总数测试片
	25T（冷藏）
	10
	包

	550
	品红亚硫酸钠琼脂(远滕氏琼脂)
	250g/瓶
	2
	瓶

	551
	乳糖胆盐发酵培养基
	250g/瓶
	3
	瓶

	552
	乳糖蛋白胨培养液
	250g/瓶
	3
	瓶

	553
	乳糖复发酵培养基（乳糖发酵培养基）
	250g/瓶
	3
	瓶

	554
	赫氏培养基
	250g/瓶
	2
	瓶

	555
	赫氏增菌液
	1000g
	1
	瓶

	556
	SBG磺胺增菌液(冷藏2-8度)
	250g/瓶
	2
	瓶

	557
	SS琼脂
	250g/瓶
	2
	瓶

	558
	沙门氏0:11诊断血清
	1ml/瓶
	2
	瓶

	559
	沙门氏0:12诊断血清
	1ml/瓶
	2
	瓶

	560
	沙门氏0:2诊断血清
	1ml/瓶
	2
	瓶

	561
	沙门氏0:4诊断血清
	1ml/瓶
	2
	瓶

	562
	沙门氏0:7诊断血清
	1ml/瓶
	2
	瓶

	563
	沙门氏0:8诊断血清
	1ml/瓶
	2
	瓶

	564
	沙门氏0:9诊断血清
	1ml/瓶
	2
	瓶

	565
	沙门氏A-F多价血清
	1ml/瓶
	5
	瓶

	566
	沙门氏H:i诊断血清
	1ml/瓶
	2
	支

	567
	沙门氏H:p诊断血清
	1ml/瓶
	2
	支

	568
	沙门氏H:v诊断血清
	1ml/瓶
	2
	支

	569
	沙门氏O:10诊断血清
	1ml/瓶
	2
	瓶

	570
	沙门氏O:5诊断血清
	1ml/瓶
	2
	瓶

	571
	沙门氏O:6诊断血清（061）
	1ml/瓶
	2
	瓶

	572
	沙门氏O:6诊断血清（062）
	1ml/瓶
	2
	瓶

	573
	沙门氏菌H：2诊断血清
	1ml/瓶
	2
	支

	574
	沙门氏菌H：5诊断血清
	1ml/瓶
	2
	支

	575
	沙门氏菌H多价1诊断血清
	1ml/瓶
	3
	支

	576
	沙门氏菌H多价2诊断血清
	1ml/瓶
	3
	支

	577
	沙门氏菌H多价3诊断血清
	1ml/瓶
	3
	支

	578
	沙门氏菌H多价4诊断血清
	1ml/瓶
	3
	支

	579
	沙门氏菌属H:f血清
	1ml/瓶
	2
	瓶

	580
	沙门氏菌属H:g血清
	1ml/瓶
	2
	瓶

	581
	沙门氏菌血清H:Lcomplex
	1ml/瓶
	2
	瓶

	582
	龙胆紫血液琼脂基础
	250g/瓶
	2
	瓶

	583
	亚硫酸钠琼脂
	250g/瓶
	2
	瓶

	584
	无水亚硫酸钠
	500g/瓶
	2
	瓶

	585
	鼠疫菌抗体快速检测试剂盒（胶体金法）
	10T,4-25度
	2
	包

	586
	鼠疫菌抗原快速检测试剂盒（胶体金法）
	10T,4-25度
	2
	包

	587
	SCDLP液体培养基管
	10ML*20支
	2
	盒

	588
	餐具纸片(湿片)大肠菌群快检纸片培养基
	100份/盒
	2
	盒

	589
	高压灭菌生物培养剂
	100支/盒
	2
	支

	590
	溴甲酚紫葡萄糖蛋白胨水培养基
	250g/瓶
	2
	瓶

	591
	过塑膜
	A4，10丝，100张/包
	1
	包

	592
	医疗废物封口扎带 配 吊牌标签
	100条/包
	2
	包

	593
	医用灭菌棉签（12cm）
	12cm*20支/包
	50
	包

	594
	冷冻管盒
	10*10
	10
	个

	595
	利器盒
	6L
	3
	个

	596
	玻璃烧杯
	1000mL
	2
	个

	597
	移液管
	5mL 单标线 A 级符合 GB/T12805-2011 和GB/T 12809-2015标准
	3
	支

	598
	移液管
	10mL单标线 A级符合 GB/T12805-2011 和GB/T 12809-2015标准
	3
	支

	599
	移液管
	100mL 单标线 A级符合GB/T12805-2011 和GB/T 12809-2015标准
	2
	支

	600
	容量瓶
	100mL A 级， 精度：±0.1ml
	3
	个

	601
	容量瓶
	250mL A级
	3
	个

	602
	称量纸
	150*150mm,500/包
	3
	包

	603
	显微镜盖玻片
	超白玻璃材质20*20mm,0.13~0.16mm,200pcs
	1
	盒

	604
	电子天平
	1/1000
	1
	台

	605
	温湿度计
	WS-1   改成：1.用于测量环境温度和相对湿度，指针型；2.测量范围：温度负20度至正50度，相对湿度0-100%RH；3.最小分格：温度1度，相对湿度1%RH;4.仪器误差：（-20~0）度正负1.5度，（0~+50）度正负1度，相对湿度不大于正负5%RH；5.外型尺寸及重量：φ122mm*30mm,0.3kg
	2
	个

	606
	冰箱数显电子温湿度计
	DT-2   改成：1.测量范围:室内温度:-30°C~50°C	2.湿度:20%~99%	
3.室外温度:-50°C~70°C
4.分辨率:温度0.1	     5.湿度 1%	
6.电	源:碱性7号电池一节(1.5V)	7.当电压低时，显示LOW BAT

	2
	个

	607
	细菌DNA提取试剂盒(细菌基因组 )
	64T/盒，(配1ml黑色旋转搅拌套，8支/袋，8袋/盒)
	2
	盒

	608
	细菌DNA提取试剂盒(细菌基因组 )
	20T/盒，5T/板（配1ml黑色旋转搅拌套，8支/袋，4袋/盒）
	2
	盒

	609
	选择性木炭琼脂培养基
	5块/包，90mm2-8℃
	2
	包

	610
	质谱样本预处理试剂
	100测试/盒
	10
	盒

	611
	Bolton肉汤
	250g/瓶
	2
	瓶

	612
	Bolton肉汤添加剂(HB0273-la）
	2ml*5支
	3
	盒

	613
	改良Skirrow氏琼脂基础培养基
	250g
	2
	瓶

	614
	—次性滤杯(带底座)
	5套/袋，15袋/箱
	1
	箱

	615
	TPGYT培养基基础
	250g
	2
	瓶

	616
	弯曲菌MCCDA平板(改良CCD琼脂平板)
	90mm 5块/包，2-8度
	3
	包

	617
	弯曲菌培养检测试剂盒(双孔滤膜法)(食品样本)
	10T/盒  2-8度
	2
	盒

	618
	弯曲菌增菌肉汤添加剂(头孢菌素钠、万古霉素、两性霉素B、甲氧苄胺嘧啶乳酸盐)
	5支/盒
	4
	盒

	619
	胰蛋白胨胆盐X-葡糖苷酸(TBX）琼脂
	1000ml/瓶
	4
	瓶

	620
	李斯特菌显色培养基（ALOA）新标准  1000ml（74g）
	 1000ml（74g）
	4
	瓶

	621
	含0.6%酵母膏的胰酪胨大豆琼脂（用于单增李斯特菌的培养）GB标准
	250g/瓶
	3
	瓶

	622
	FB1增菌肉汤配套试剂
	5套/盒
	8
	套

	623
	FB2增菌肉汤配套试剂
	5套/盒
	8
	套

	624
	氯化镁孔雀绿大豆胨（RVS）增菌液
	250g/瓶
	2
	瓶

	625
	Swarm琼脂
	250g/瓶
	2
	瓶

	626
	RS琼脂培养基
	250g/瓶
	2
	瓶

	627
	明胶磷酸盐缓冲液（GBS）
	250g/瓶
	2
	瓶

	628
	EC-MUG培养基
	100g/瓶
	2
	瓶

	629
	嗜肺军团菌诊断血清
	21种，1ml/瓶
	1
	套

	630
	(嗜肺）军团菌生化鉴定盒  
	 7种*10次
	2
	套

	631
	采样吸收液1-GVPC液体培养基
	20mL/支×20/盒
	1
	盒

	632
	采样吸收液2-酵母提取液
	20mL/支×20/盒
	1
	盒

	633
	沙氏琼脂（含氯霉素）
	250g/瓶
	3
	瓶

	634
	定制科研用药敏检测板-脑膜炎奈瑟菌（手工板）
	10块/盒 药敏培养液+接种水+加样槽
	1
	盒

	635
	曲霉菌属/新型隐球菌/耶氏肺孢子菌核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒
	25T/盒
	1
	盒

	636
	布鲁氏菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1.适用于定性检测血清、组织等样本中提取的布鲁氏菌核酸。
2.▲检测性能：灵敏度≤500copies/mL，与其他病原无交叉反应。（确保该试剂具备较高的灵敏度。）
3.检测技术方法：采用单重实时荧光PCR法，1个反应，一次性可完成布鲁氏菌的定性检测。
4.▲全部反应试剂采用液体全分装技术，可任选用大单管/八连管/96孔板1-3种包装，加入核酸模板后离心可以直接上机。（确保扩增结果能够相对较客观的反应病毒浓度，操作简便，同时能够较快的获得检测结果。）
5.▲生产企业通过ISO13485及ISO9001科研类产品的质量认证体系认证（提供相应证明文件，保证生产企业的产品质量）。
6.试剂盒组成：全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液（可任选1-3种包装，根据实验需求灵活搭配 ），阳性对照、阴性对照、说明书；
7.试剂盒反应体系≧15µL
8.通用性：能与同类检测产品共用一套反应条件及配液体系，并可同时提供荧光单重、双重、三重及四重等多种检测方案。
9.PCR检测反应程序包括：50℃1-2min；95℃3-5min；循环95℃2-3s，55℃30-45s，共40次循环；在每次循环第二步（55℃30-45s）收集荧光信号。
10.适用仪器：ABI7500、ABI Q5、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P、安捷伦AriaMX等。选用FAM通道检测。
11.试剂规格：24T/盒
12.有效期：≧12个月。
13.▲ 结果判读：配套专用多病原检测判读软件，满足以下功能要求：① 兼容微软Windows、麒麟、统信UOS、苹果macOS、安卓等多操作系统；② 支持在线版本更新，更新过程无需重复下载、重装客户端；③ 具备样本结果自动判读功能，可一键识别阳性样本；④ 支持一键导出与国家疾控要求模板格式一致的检测结果表单；⑤ 投标文件内须提供软件全流程操作截图，证明上述功能可实现，提升检测结果记录的工作效率。）
	2
	盒

	637
	沙门氏、志贺氏增菌液
	250g/瓶
	2
	瓶

	638
	革兰氏阳性需氧菌药敏板（革兰氏阳性菌药敏检试剂/盘式）
	10T（盘式）配：接种水10支/盒、8ml/支+链球菌药敏接种培养液10支/盒、4ml/支
	2
	盒

	639
	革兰氏阴性需氧菌药敏（革兰氏阴性菌药敏检试剂/盘式）  10*1
	10T，配接种水+药敏接种培养液
	5
	盒

	640
	核酸提取或纯化试剂（CqEx-DNA/RNA病毒（CDC））
	64T/盒（预分装），16T/板*4板，配黑色旋转搅拌套，8个/袋，8袋/盒
	8
	盒

	641
	大便杯
	40ml 螺旋盖，50只/包
	1000
	个

	642
	95％医用酒精
	500ml/瓶
	50
	瓶

	643
	一次性使用灭菌橡胶手套
	7.5#，麻面TPU覆层无粉
	400
	副

	644
	一次性使用灭菌橡胶手套
	7#，麻面TPU覆层无粉
	400
	副

	645
	一次性医用丁腈橡胶检查手套 
	9寸，10盒/件，100只/盒，中号
	80
	盒

	646
	一次性医用丁腈橡胶检查手套
	9寸，10盒/件，100只/盒，小号
	80
	盒

	647
	一次性使用检查手套（聚乙烯手套）
	（灭菌级，中号）100只/包
	5
	包

	648
	一次性细菌培养皿9CM
	90*16mm,10个/包，500个/箱
	3
	箱

	649
	医用外科口罩
	挂耳17cm*9cm-3P，10个/包 挂耳 500包/件
	200
	包

	650
	可掰开0.2mlPCR八连管及管盖
	125排/盒
	4
	盒

	651
	外旋冻存管/样品管（紫色盖、印刷刻度、无菌） 2.0ml
	100个/袋，20袋/箱
	2
	袋

	652
	一次性离心管2ml，圆底，连盖
	500只/袋
	500
	个

	653
	一次性离心管2ml，尖底，连盖  
	500只/袋
	2
	袋

	654
	通用细菌采样管
	50人份/盒，无菌聚丙乙烯采样管，100mm*16mm,内含1.5ml改良的液体Amies培养基，独立无菌包装的拭子，植绒拭子
	300
	支

	655
	冷冻管盒（36孔）
	放5ml离心管
	20
	个

	656
	移液管10mL
	10ml 210支/件
	2
	支

	657
	大肚吸管20ml
	20ml 180支/件
	2
	支

	658
	大肚吸管A级 25ml
	25ml 100支/件
	2
	支

	659
	大肚吸管50ml
	50ml（A级），50ml 80支/件
	2
	支

	660
	5ml冻存管  灭菌
	50支/包，10包/箱
	1000
	支

	661
	药敏仪配套枪头 100-1000ul
	枪头为平头，枪头有卡位，适用于药敏仪加样，规格：100支/盒
	50
	盒

	662
	铁粉（还原）AR500g
	AR500g  500g/瓶（CMM添加剂）
	1
	瓶

	663
	胰蛋白酶(1:250)
	(TPGYT培养基基础添加剂)，10g
	1
	瓶

	664
	无水乙醇
	AR500ml
	2
	瓶

	665
	大肠埃希氏菌诊断血清
	40种，1ml/瓶*51瓶
	1
	盒

	666
	副溶血性弧菌血清型鉴定试剂盒
	一套31种，O4:kut-recAin血清、O血清、K血清
	1
	盒

	667
	带滤网无菌均质袋
	符合GB4789.9 空肠弯曲菌、结肠弯曲菌检验标准,整张滤膜，20*30cm，25个/包
	2
	包

	668
	弯曲菌增菌液
	250g/瓶
	2
	瓶

	669
	弯曲菌增菌液配套试剂（抗生素溶液）
	1ml/支*5支/盒
	5
	盒

	670
	CCFA琼脂
	250g/瓶
	2
	瓶

	671
	头孢西丁
	5g,99%
	2
	瓶

	672
	CCFA琼脂平板（9cm）
	9cm*10/包
	2
	包


本标项所属行业：工业。
[bookmark: _Hlk80351578]注：实质性参数要求提交证明材料的，应按照要求提供，未提供或未按要求提供的将视为响应无效。

	二、商务要求表

	▲质保期
	自交货验收合格之日起有效期≥10个月。（各分项有特殊要求的按各分项要求执行）

	▲报价要求
	本项目竞标报价包括货物的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品、代理费用以及所有的不定因素的风险等。

	▲验收要求
	1.必须符合国家标准、行业标准及产品生产厂家的出厂质量标准；成交供应商提供的货物必须原装、全新的、最新生产批号、出具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致并可追索查阅、满足国家及行业强制性标准及规范，并符合采购人提出的有关质量标准的产品。
2.验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担。报价时应考虑相关费用。
3.成交供应商在货物验收时由采购人对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定作退货处理及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。
4.招标项目有其他要求的按其要求。

	▲售后服务要求
	1、送货上门及培训；
2、竞标人应提出可行的售后服务承诺书；
3、按厂家承诺实行“三包”；
4、如确定有质量问题，按照正常程序退货；
5、试剂在使用过程中，如有任何质量问题，竞标人承诺于3小时内答复，12小时内到达采购人现场，排除故障直至保证试剂能够正常使用（各分项有特殊要求的按各分项要求执行）。

	▲合同签订时间
	自成交通知书发出之日起 25 日内。

	▲交货时间及地点
	交货时间：按采购人提供的供货计划分批供货，接到配送计划后由供应商在10个工作日内配送到交货地点(或至实际采购金额支付满82.1万元止)。
交货地点：广西防城港市内（采购单位指定地点）。

	▲付款条件
	每批货验收合格后，供应商开具请款函及发票给采购人，采购人在该项目具备支付条件后15个工作日内，支付该批货物全部合同款给供应商。

	其他要求
	▲1、成交供应商保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。
2、如国家对竞标产品实行注册证登记管理制度的，则竞标人应在响应文件中提供竞标产品的注册证复印件等证明文件。

	▲履约保证金
	签订合同前，成交供应商按合同金额的1%向采购人指定账户交纳履约保证金。货物全部验收合格后，货物在质保期内若无质量问题，质保期满后，凭成交供应商申请书退还履约保证金，甲方在5个工作日内办理退还手续（不计利息）。



标项二：试剂耗材（PCR类）采购
说明：
1、采购需求中如出现品牌、型号或者生产厂家等均仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形，供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。但供应商的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术要求。
2、凡在“技术要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，供应商应在货物配置清单中将其标配参数详细列明。
3、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则响应文件作无效响应处理。
4、如供应商竞标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由供应商自行承担相应法律责任。
5、“实质性要求”是指竞争性谈判文件中已经指明不满足则响应无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。注：技术要求评审中每分标除三角符号允许负偏离的条款数为3项
6、供应商应根据自身实际情况如实响应竞争性谈判文件。
分标2：（采购预算金额：1600000.00元；最高限价：1600000.00元）

	一、技术要求表

	序号
	产品名称
	项目要求及技术需求
	数量
	单位

	1
	全国发热伴出血症候群核酸检测试剂盒（TaqMan探针法）
	1.适用范围：适用于定性检测从全血、血清及培养物中提取的大别班达病毒、汉滩病毒、首尔病毒、普马拉病毒、登革病毒、克里米亚刚果出血热病毒、湿地内罗病毒、钩端螺旋体、人嗜吞噬细胞无形体、猪链球菌、鄂木斯克出血热病毒、卡萨诺尔森林病毒核酸，规格：≥24T。
2.检测技术：多重实时荧光PCR技术。
▲3.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测时间：可提供可拆卸的96孔板0.1ml或0.2ml包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤4孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。 
5.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
6.试剂同品牌厂家提供qPCR分析软件进行多病原核酸检测结果判读，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。
	3
	盒

	2
	全国发热伴出疹症候群核酸检测试剂盒（B版本）（TaqMan探针）
	1.适用范围：适用于定性检测从血液、咽拭子、疱疹液、结痂等样本中提取的风疹病毒、麻疹病毒、人疱疹病毒 6 型、水痘-带状疱疹病毒、肠道病毒、登革病毒、基孔肯雅病毒、伤寒沙门菌、副伤寒沙门菌、A 族链球菌、伯氏疏螺旋体、回归热螺旋体和普氏立克次体的核酸，规格：≥12T。
2.检测技术：多重实时荧光PCR技术。
3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应，试剂盒含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
4.检测时间：可提供可拆卸的96孔板0.1ml或0.2ml包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤5孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。 
▲5.为保证生产厂家试剂的生产质量，要求生产环境需进行日常的环境监测，需提供符合行业标准ISO/IEC17043具备悬浮粒子、沉降菌监测能力的证明文件。（投标时需提供第三方验证报告为证）
6.试剂同品牌厂家提供qPCR分析软件进行多病原核酸检测结果判读，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。
	20
	盒

	3
	全国病媒生物蜱传病原核酸检测试剂盒
	1.适用于定性检测从寄生蜱、游离蜱等样本提取的大别班达病毒、克里米亚刚果出血热病毒、森林脑炎病毒、斑点热群立克次体、查菲埃立克体、嗜吞噬细胞无形体、贝纳柯克斯体、伯氏疏螺旋体、回归热螺旋体常见蜱传病原核酸，规格：≥32T。
2.反应体系：可提供可拆卸的96孔板0.1ml或0.2ml包装，，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤3孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
3.检测技术：多重实时荧光PCR技术
▲4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
5.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
6.可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。
7.  试剂储存：-20±5℃保存，冻融次数≥7次。
	3
	盒

	4
	发热伴血小板减少综合征病毒IgG抗体检测试剂盒（酶联免疫吸附法）
	96T/盒
	3
	盒

	5
	狂犬病病毒核酸实时荧光pcr检测试剂盒
	1.本试剂适用于定性检测从脑组织、唾液腺、脑脊液中提取的狂犬病病毒核酸，规格：50T。
2.反应体系：可提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
3.检测技术：多重实时荧光PCR技术
4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
5.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
6.可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。
7. 试剂储存：-20±5℃保存，冻融次数≥7次。
	1
	盒

	6
	人狂犬病毒IgM抗体ELISA检测试剂盒
	96人份/盒
	1
	盒

	7
	甲型/乙型流感病毒核酸检测试剂(荧光 PCR 法）
	1.适用于定性检测从咽拭子、鼻拭子和痰液中提取的甲型、乙型流感病毒核酸，规格：50T。
2.反应体系：可提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min，试剂含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
3.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
试剂含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
4.试剂储存：-20±5℃保存，冻融次数≥7次。
	35
	盒

	8
	甲型/乙型流感病毒核酸检测试剂(荧光 PCR 法）
	1.适用于定性检测从咽拭子、鼻拭子和痰液中提取的甲型、乙型流感病毒核酸。
2、有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月，规格：50T/盒。
3、适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC(HEX)、ROX和CY5检测通道，如AB17500、Light Cycler 480等。
▲4、检测性能：灵敏度最高达500CFU/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：一次性完成多种核酸的定性检测，反应时长不超过70min。
6、采用预混液技术：反应液1管，酶混合液1管，减少体系配置时间。
7、反应体系：不超过25uL。
8、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
9、运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
10.产品名称和规格与前述相同，但为不同厂家产品。
	1
	盒

	9
	甲型H1N1(2009)/季节性流感病毒H3 亚型核酸检测试剂盒(荧光 PCR法）
	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本或病毒培养物中提取的甲型H1N1亚型、季节性H3亚型人类流感病毒核酸，规格：50T。
2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
3.反应体系：可提供除酶以外1管预混液体系工艺，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。
4.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
5.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
	8
	盒

	10
	甲型H1N1(2009)/季节性流感病毒H3 亚型核酸检测试剂盒(荧光 PCR法）
	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本或病毒培养物中提取的甲型H1N1亚型、季节性H3亚型人类流感病毒核酸，规格：50T。
2、有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
3、适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC(HEX)、ROX和CY5检测通道，如AB17500、Light Cycler 480等。
4、检测性能：灵敏度最高达500CFU/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：一次性完成多种核酸的定性检测，反应时长不超过70min。
▲6、采用预混液技术：反应液1管，酶混合液1管，减少体系配置时间。
7、反应体系：不超过25uL。
8、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
9、运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
10.产品名称和规格与前述相同，但为不同厂家产品
	2
	盒

	11
	禽流感病毒H3型核酸检测试剂盒（荧光 PCR法）
	1.适用于定性检测从环境样本、咽拭子、鼻拭子和痰液中提取的H3亚型禽流感病毒核酸，规格：50T。
2.反应体系：可提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
3.检测技术：多重实时荧光PCR技术
4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
5.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
6.  试剂储存：-20±5℃保存，冻融次数≥7次。
	1
	盒

	12
	禽流感病毒H3 型核酸检测试剂盒（荧光 PCR法）
	1.适用于定性检测从环境样本、咽拭子、鼻拭子和痰液中提取的H3亚型禽流感病毒核酸，规格：50T。
2、有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
3、适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC(HEX)、ROX和CY5检测通道，如AB17500、Light Cycler 480等。
4、检测性能：灵敏度最高达500CFU/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：一次性完成多种核酸的定性检测，反应时长不超过70min。
▲6、采用预混液技术：反应液1管，酶混合液1管，减少体系配置时间。
7、反应体系：不超过25uL。
8、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
9、运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
10.产品名称和规格与前述相同，但为不同厂家产品。
	1
	盒

	13
	乙型流感病毒（BV/BY)核酸检测试剂(荧光 PCR法）
	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本或病毒培养物中提取的乙型流感病毒（BV/BY)核酸，规格：50T。
2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
3.反应体系：可提供除酶以外1管预混液体系工艺，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。
4.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
5.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
	2
	盒

	14
	乙型流感病毒（BV/BY)核酸检测试剂(荧光 PCR法）
	1、用于咽拭子样本中，乙型流感病毒Victoria/Yamagata 的病毒核酸的定性检测。
2、有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月，规格：50T/盒。
3、适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC(HEX)、ROX和CY5检测通道，如AB17500、Light Cycler 480等。
4、检测性能：灵敏度最高达500CFU/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：一次性完成多种核酸的定性检测，反应时长不超过70min。
▲6、采用预混液技术：反应液1管，酶混合液1管，减少体系配置时间。
7、反应体系：不超过25uL。
8、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
9、运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
10.产品名称和规格与前述相同，但为不同厂家产品。
	1
	盒

	15
	欧亚类禽猪流感病毒H1N1 亚型核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）
	1.适用于定性检测从临床样本、环境样本及病毒分离物等样本中提取的欧亚类禽型H1N1猪流感病毒，规格：50T。
2.反应体系：可提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
3.检测技术：多重实时荧光PCR技术
4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
5.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
6. 试剂储存：-20±5℃保存，冻融次数≥7次。
	1
	盒

	16
	新型冠状病毒核酸检测试剂(荧光PCR 法）
	1、适用于口咽拭子、鼻咽拭子等呼吸道样本。
2、规格：100人份/盒。
3、PCR扩增时间≤80分钟，节省操作时间。
4、含有阴阳性质控品和人源性内标，监测样本的采集、核酸提取、PCR扩增等过程中出现的假阴性。采用UNG酶-dUTP反应体系，防止气溶胶污染导致的假阳性。
▲5、最低检测限：500copies/ml。
6、适用于ABI 7500等全自动荧光PCR检测仪。
7、试剂盒组份：2019-nCoV反应液、2019-nCoV 阳性质控品、阴性质控品。
▲8、需具有国家药品监督管理局注册证。
	50
	盒

	17
	新型冠状病毒核酸检测试剂(荧光PCR 法）
	50T
	5
	盒

	18
	新冠核酸检测质控品
	0.5ml/支，20支/盒
	1
	盒

	19
	2019 新型冠状病毒抗体检测试剂盒（胶体金法）
	20T
	1
	盒

	20
	禽流感病毒核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒
	1.适用于定性检测从环境样本、咽拭子、鼻拭子和痰液中提取的甲型流感病毒以及H5亚型、H7亚型和H9亚型禽流感病毒核酸，规格：50T。
2.反应体系：可提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
3.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
6.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
7.  试剂储存：-20±5℃保存，冻融次数≥7次。
	2
	盒
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	N1N2N6N8N9亚型流感病毒核酸多重实时荧光pcr检测试剂盒
	1.适用于定性检测从咽拭子、鼻拭子、痰液和环境样本中提取的N1、N2、N6、N8和N9亚型流感病毒核酸，规格：25T。
2.反应体系：可提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤2孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。（投标时需提供产品说明书）
4.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
5.检测技术：多重实时荧光PCR技术
6.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8.可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。
9.  试剂储存：-20±5℃保存，冻融次数≥7次。
	2
	盒
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	甲型流感病毒HxNy核酸快速分型检测试剂盒(荧光 PCR 法）
	1.适用范围：适用于定性检测从咽拭子、鼻拭子、痰液中提取的甲型流感病毒分型 H1-H17、N1-N10 的核酸，规格：12T。
2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
3.反应体系：可提供可拆卸的96孔板0.1ml或0.2ml包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。
4.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。(投标时需提供产品说明书）
5.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
6.试剂同品牌厂家提供qPCR分析软件进行多病原核酸检测结果判读，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。
	2
	盒
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	猴痘病毒核酸检测试剂盒/含内标（荧光 PCR 法）
	1.适用范围：适用于定性检测从鼻拭子、咽拭子、唾液、尿液、皮损组织、渗出液、血液等临床样本中提取的猴痘病毒核酸，规格：25T。
2.反应体系：可提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
3.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
▲5.检测性能：灵敏度最低200copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
6.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
	1
	盒
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	猴痘病毒核酸检测试剂盒/含内标（荧光 PCR 法）
	1.适用范围：适用于定性检测从鼻拭子、咽拭子、唾液、尿液、皮损组织、渗出液、血液等临床样本中提取的猴痘病毒核酸，规格：25T。
2、有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
3、适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC(HEX)、ROX和CY5检测通道，如AB17500、Light Cycler 480等。
4、检测性能：灵敏度最高达500CFU/mL，与其他病原菌无交叉反应。
▲5、检测时间：一次性完成多种核酸的定性检测，反应时长不超过70min。
▲6、采用预混液技术：反应液1管，酶混合液1管，减少体系配置时间。
7、反应体系：不超过25uL。
8、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
9、运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
10.产品名称和规格与前述相同，但为不同厂家产品。
	1
	盒

	25
	中东呼吸综合征（upE/N2)双重荧光PCR检测试剂盒
	1.适用于从临床样本（或病毒分离物）中提取的中东呼吸综合征（MERS）病毒核酸的筛查检测，规格：25T。
2.反应体系：可提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
3.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
6.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
7.  试剂储存：-20±5℃保存，冻融次数≥7次。
	1
	盒
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	冠状病毒通用型核酸检测试剂盒(荧光 PCR 法）
	1.适用于定性检测从临床样本或病毒培养物中提取的冠状病毒通用型核酸，可涵盖冠状病毒229E型、冠状病毒NL63型、冠状病毒HKU1型、冠状病毒OC43型、SARS冠状病毒、中东呼吸综合征冠状病毒（MERS-CoV)和新型冠状病毒（SARS-CoV），规格：25T，。
2.反应体系：可提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
3.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
6.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
7.  试剂储存：-20±5℃保存，冻融次数≥7次。
	1
	盒
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	寨卡病毒核酸检测试剂(荧光 PCR法）
	1.适用于定性检测从临床样本或病毒分离物中提取的寨卡病毒核酸，规格：25T。
2.反应体系：可提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
3.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
▲5.检测性能：灵敏度最低200copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应(投标时需提供产品说明书)。
6.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
7.  试剂储存：-20±5℃保存，冻融次数≥7次。
	1
	盒
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	肠道病毒通用型核酸检测试剂(荧光 PCR 法）
	1.适用于定性检测从咽拭子、肛拭子、粪便和环境样本中提取的肠道病毒核酸，规格：50T。
2.反应体系：可提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
3.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
6.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
7.  试剂储存：-20±5℃保存，冻融次数≥7次。
	1
	盒
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	柯萨奇病毒A6型/A10型/A16型/肠道病毒71型/肠道病毒通用型核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1.适用于定性检测从咽拭子、肛拭子、粪便和环境样本中提取的柯萨奇病毒A6型（CA6）、A10型（CA10）、A16型（CA16）、肠道病毒71型（EV71）和肠道病毒通用型核酸，规格：50T。
2.反应体系：可提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤2孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
3.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
6.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
7.可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。
8.  试剂储存：-20±5℃保存，冻融次数≥7次。
	2
	盒
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	肠道病毒通用/肠道病毒71型/柯萨奇病毒A6型/A10型/A16型核酸检测试剂盒  (荧光PCR法)
	1.适用于定性检测从咽拭子、肛拭子、粪便和环境样本中提取的柯萨奇病毒A6型（CA6）、A10型（CA10）、A16型（CA16）、肠道病毒71型（EV71）和肠道病毒通用型核酸。
2、有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月，规格：50T/盒。
3、适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC(HEX)、ROX和CY5检测通道，如AB17500、Light Cycler 480等。
▲4、检测性能：灵敏度最高达500CFU/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：一次性完成多种核酸的定性检测，反应时长不超过70min。
▲6、采用预混液技术：反应液1管，酶混合液1管，减少体系配置时间。
7、反应体系：不超过25uL。
8、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
9、运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
10.产品名称和规格与前述相同，但为不同厂家产品。
	1
	盒
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	诺如病毒（GI\GⅡ)双重核酸检测试剂盒
	1、用于粪便样本中，诺如病毒 GI 和 GII 的病毒核酸的定性检测，规格：50T。
2、有效期：不少于 12 个月，到货后质保期不少于10 个月.
3、适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光 PCR 检测仪，需含有 FAM、VIC(HEX)、ROX 和 CY5 检测通道，如 AB17500、Light Cycler 480 等。
4、检测性能：灵敏度最高达 500CFU/ml，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：一次性完成多种核酸的定性检测，反应时长不超过 60min。
▲6、采用预混液技术：反应液 1 管，酶混合液 1 管，减少体系配置时间。
7、反应体系：不超过 25uL。
8、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
9、运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
	3
	盒
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	诺如病毒（GI\GⅡ)双重核酸检测试剂盒
	1.适用于定性检测从粪便、肛拭子和呕吐物中提取的诺如病毒GI、诺如病毒GII核酸，规格：50T。
2.反应体系：可提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
3.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
6.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
7.  试剂储存：-20±5℃保存，冻融次数≥7次。
8.产品名称和规格与前述相同，但为不同厂家产品
	1
	盒

	33
	A组轮状病毒/诺如GI/GⅡ三重PCR 检测试剂盒
	1.适用于定性检测从粪便、肛拭子和呕吐物中提取的A组轮状病毒、GⅠ型诺如病毒、GⅡ型诺如病毒核酸，规格：50T。
2.反应体系：可提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
3.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
6.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
7.  试剂储存：-20±5℃保存，冻融次数≥7次。
	1
	盒
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	B组/C组/H组轮状病毒核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒
	1.适用于定性检测从粪便、肛拭子和呕吐物中提取的B组、C组、H组轮状病毒核酸，规格：50T。
2.反应体系：可提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
3.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
6.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
7.  试剂储存：-20±5℃保存，冻融次数≥7次。
	1
	盒
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	札如病毒/腺病毒/星状病毒核酸三重实时荧光 PCR检测试剂盒
	1.适用于定性检测从粪便、肛拭子和呕吐物中提取的札如病毒、腺病毒和星状病毒核酸，规格：50T。
2.反应体系：可提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
3.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
6.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
7.  试剂储存：-20±5℃保存，冻融次数≥7次。
	1
	盒
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	汉坦病毒/新型布尼亚病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	1.适用于定性检测从血清标本、环境样本和病毒分离物中提取的肾综合征出血热汉坦病毒和新型布尼亚病毒（大别班达病毒）核酸，规格：50T。
2.反应体系：可提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
3.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
6.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
7.  试剂储存：-20±5℃保存，冻融次数≥7次。
	3
	盒
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	致病性钩端螺旋体核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1.适用范围：适用于定性检测从脑脊液、血清样本中提取的钩端螺旋体核酸，规格：50T。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
	4
	盒
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	新型布尼亚病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1.适用范围：适用于定性检测从全血或血清及其培养物提取的新型布尼亚病毒核酸，规格：50T。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
	1
	盒
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	恙虫病东方体核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1.适用于定性检测从血液及组织样本中提取的恙虫病东方体核酸，规格：50T。
2.反应体系：可提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
3.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
6.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
7. 试剂储存：-20±5℃保存，冻融次数≥7次。
	4
	盒

	40
	立克次体核酸检测试剂盒（荧光PCR 法）
	1.适用于定性检测从临床样本中提取的立克次体核酸，规格：50T。
2.反应体系：可提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。（可提供说明书）
3.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
6.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
7.  试剂储存：-20±5℃保存，冻融次数≥7次。
	1
	盒
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	乙型脑炎病毒核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）
	1.适用于定性检测从脑脊液、血清等临床样本或培养物中提取的日本乙型脑炎病毒核酸，规格：50T。
2.反应体系：可提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
3.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
6.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
7.  试剂储存：-20±5℃保存，冻融次数≥7次。
	2
	盒
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	登革热病毒通用型核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）
	1.本试剂适用于定性检测从全血或血清及其培养物中提取的登革病毒通用型核酸，规格：50T。
2.反应体系：可提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
3.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
▲5.检测性能：灵敏度最低200copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应（投标时需提供说明书）。
6.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
7.  试剂储存：-20±5℃保存，冻融次数≥7次。
	4
	盒
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	辛德毕斯病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒（TaqMan探针法）
	1.适用于定性检测从血清、全血或脑脊液中提取的辛德毕斯病毒的核酸，规格：50T。
2.反应体系：可提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
3.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
6.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
7.  试剂储存：-20±5℃保存，冻融次数≥7次。
	2
	盒

	44
	基孔肯雅病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒（TaqMan探针法）
	1.适用于定性检测从全血和血清中提取的基孔肯雅病毒核酸，规格：50T。
2.反应体系：可提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
3.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.检测性能：灵敏度最低200copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
6.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
7.  试剂储存：-20±5℃保存，冻融次数≥7次。
	3
	盒

	45
	登革I型/II型/III型/IV型病毒核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒
	1.适用于定性检测从全血或血清及其培养物中提取的登革I型、II型、III型、IV型病毒核酸，规格：50T。
2.反应体系：可提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
3.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应（投标时需提供说明书）。
6.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
7.可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。
8.  试剂储存：-20±5℃保存，冻融次数≥7次。
	1
	盒

	46
	登革I型/II型/III型/IV型病毒核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒
	1.适用于定性检测从全血或血清及其培养物中提取的登革I型、II型、III型、IV型病毒核酸。
2、有效期：不少于 12 个月，到货后质保期不少于10 个月，规格：50T/盒。
3、适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光 PCR 检测仪，需含有 FAM、VIC(HEX)、ROX 和 CY5 检测通道，如 AB17500、Light Cycler 480 等。
4、检测性能：灵敏度最高达 500CFU/ml，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：一次性完成多种核酸的定性检测，反应时长不超过 60min。
▲6、采用预混液技术：反应液 1 管，酶混合液 1 管，减少体系配置时间。
7、反应体系：不超过 25uL。
8、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
9、运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
10.产品名称和规格与前述相同，但为不同厂家产品。
	1
	盒

	47
	登革病毒IgM抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）
	96T/盒
	6
	盒

	48
	登革病毒IgG抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）
	96T/盒
	4
	盒

	49
	登革病毒NS1抗原检测试剂盒（酶联免疫法）
	96T/盒
	2
	盒

	50
	登革病毒NS1抗原、IGG抗体、IgM抗体联合检测试剂（胶体金）
	25T/盒
	20
	盒

	51
	戊型肝炎病毒核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）
	1.适用于定性检测从粪便、肛拭子和呕吐物中提取的戊型肝炎病毒核酸，规格：50T。
2.反应体系：可提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
3.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
6.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
7.  试剂储存：-20±5℃保存，冻融次数≥7次。
	1
	盒

	52
	肠道病毒70型/柯萨奇病毒A24型核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	1.适用于定性检测从咽拭子、肛拭子、粪便中提取的肠道病毒70型（EV70）、柯萨奇病毒A24型（CA24）核酸，规格：50T。
2.反应体系：可提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
3.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
6.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
7.  试剂储存：-20±5℃保存，冻融次数≥7次。
	1
	盒

	53
	腺病毒核酸实时荧光 PCR 检测试剂
	1.适用于定性检测从粪便、咽拭子、痰液或病毒分离物中提取的腺病毒核酸，规格：50T。
2.反应体系：可提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
3.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
6.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
7.  试剂储存：-20±5℃保存，冻融次数≥7次。
	1
	盒

	54
	核酸提取或纯化试剂-磁珠法（病毒类）
	1.规格：64T/盒
2.适用于GeneRotex96核酸提取仪
	50
	盒

	55
	核酸提取或纯化试剂-磁珠法（病毒类）
	1.规格：20T/盒
2.适用于GeneRotex96核酸提取仪
	20
	盒

	56
	核酸提取或纯化试剂-磁珠法（病毒类）
	96T/盒（中元提取仪使用）
	30
	盒

	57
	核酸提取或纯化试剂-磁珠法（病毒类）CT1011
	96T/盒（中科拜尔提取仪使用）
	10
	盒

	58
	一次性使用病毒采样管
	50T/盒（非灭活/灭活单人管）
	100
	盒

	59
	96 孔 PCR 板封口膜
	100张/盒
	3
	盒

	60
	96 孔半裙 PCR 板
	10块/包
	10
	包

	61
	胎牛血清
	500ML/瓶
	1
	瓶

	62
	DMEM 培养基
	1、用于各种初代病毒宿主细胞的细胞培养及单一细胞培养。
2、规格：500ml,2-8℃避光保存，保质期一年。
	1
	瓶

	63
	MDCK细胞无血清培养基
	500ml
	1
	瓶

	64
	抗凝豚鼠血
	50ml/瓶
	5
	瓶

	65
	细胞冻存液
	
50ML/瓶
	1
	瓶

	66
	记号笔
	
4 支/袋
	5
	袋

	67
	医用胶布
	
2.5cm*5m
	6
	个

	68
	3ml 无菌独立包装吸管
	
200 支/包
	5
	包

	69
	0.6ml离心管
	 1000支/盒
	10
	盒

	70
	1.5ml离心管(锥底)
	1000支/包
	10
	包

	71
	0.2ml平盖八排管(含盖)
	125T/盒
	20
	盒

	72
	塑料刻度离心螺口管 15ml(螺口尖底)
	
50 个/袋
	6
	袋

	73
	50ml 螺口管
	
25 个/包
	6
	包

	74
	2ml 冻存管
	
50 个/袋
	50
	袋

	75
	5ml 冻存管
	
50 个/袋
	10
	袋

	76
	6 号封口袋
	
100 个/袋
	5
	袋

	77
	一次性使用96 孔V 型板
	
10 个/包
	30
	包

	78
	灭菌级一次性手术垫单(50*60cm )
	50*60cm ，40 片/包
	10
	包

	79
	注射器
	1ml
	500
	支

	80
	一次性无菌注射针
	0.7（0.7×32TWLB)100 支/盒
	6
	盒

	81
	鸡胚（9 日龄）
	30-50g/个
	300
	个

	82
	受精鸡蛋
	30-50g/个
	100
	个

	83
	擦镜纸
	10*15CM,300 片/本
	3
	本

	84
	测 PH 精密试纸
	PH6.4-8.0
	3
	包

	85
	测 PH 精密试纸
	PH5.5-9.0
	3
	包

	86
	擦手纸
	200 抽/包
	100
	包

	87
	抽纸
	400 抽/包
	500
	包

	88
	一次性使用检查手套（聚乙烯手套）
	（灭菌级，中号）100 只/包
	50
	包

	89
	一次性医用丁腈手套
	M中号，100 只/盒，10 盒/箱
	30
	箱

	90
	一次性医用丁腈手套
	S小号，100 只/盒，10 盒/箱
	30
	箱

	91
	一次性医用丁腈手套
	XS小号，100 只/盒，10 盒/箱
	10
	箱

	92
	防护服
	M/L/XL
	10
	套

	93
	N95 口罩
	头戴式
	50
	个

	94
	一次性靴套
	防水
	50
	个

	95
	防护眼镜（护目镜）
	头戴式
	10
	个

	96
	一次性防护面屏
	头戴式
	10
	个

	97
	医用外科口罩
	挂耳17cm*9cm-3P，10 个/包 挂耳 500 包/件
	1000
	包

	98
	一次性医用条纹帽
	20 个/包
	100
	包

	99
	PE 鞋套
	200 只/盒
	10
	盒

	100
	10 微升带滤芯盒装吸头
	96支/盒
	100
	盒

	101
	100 微升带滤芯盒装灭菌吸头
	96支/盒
	50
	盒

	102
	200 微升带滤芯盒装灭菌吸头
	96支/盒
	20
	盒

	103
	200 微升加长带滤芯盒装灭菌吸头
	96支/盒
	100
	盒

	104
	1200 微升加长带滤芯盒装灭菌吸头
	96支/盒
	50
	盒

	105
	一次性 3ml无菌巴氏吸管
	250/包
	8
	包

	106
	医用灭菌棉签（12cm）
	
20 支/袋
	50
	袋

	107
	医用灭菌棉球
	
1000 只/包
	1
	包

	108
	84 消毒液
	
500ml/瓶
	50
	瓶

	109
	泡沫型皮肤消毒液
	
1000ml/瓶
	10
	瓶

	110
	医疗废物封口扎带配吊牌标签
	
100 条/包
	10
	包

	111
	利器盒
	
6L
	50
	个

	112
	利器盒
	
3L
	50
	个

	113
	一次性手术衣
	120cm*140cm（普通型 M2）灭菌，1 套/袋
	100
	套

	114
	急性呼吸道多病原核酸检测试剂（15+6 种）
	1.适用范围：适用于定性检测从咽拭子、痰液、培养物等样本中提取的甲型流感病毒、腺病毒、呼吸道合胞病毒、乙型流感病毒、副流感病毒、人偏肺病毒、人鼻病毒、冠状病毒、人博卡病毒、肠道病毒、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、新型冠状病毒（ORF1ab 基因、N 基因）、百日咳杆菌、A 族链球菌、肺炎支原体、军团菌、肺炎衣原体、鹦鹉热衣原体、曲霉菌属、隐球菌、肺炎克雷伯菌的核酸，规格：12T。
▲2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
3.检测时间：可提供可拆卸的96孔板0.1ml或0.2ml包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤8孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
4.试剂盒应含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
5.试剂同品牌厂家提供qPCR分析软件进行多病原核酸检测结果判读，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。
	70
	盒

	115
	禽流感病毒H10亚型核酸检测试剂盒(荧光PCR法)
	1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。
2.适用范围：适用于定性检测从环境样本、咽拭子、鼻拭子和痰液中提取的H10亚型禽流感病毒核酸。
3.检测性能：灵敏度最高达500copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。
4.检测时间：采用1个反应管一次性完成多重核酸的定性检测，反应时长≤70min。
5.采用预混液技术：反应液1管，酶混合液1管，减少体系配置时间。
6.反应体系：不超过25μL。
7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8. 试剂规格：每盒的检测量至少为50T，并可同时提供25T包装。
9.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
10.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	1
	盒

	116
	肾综合征出血热汉坦病毒通用型核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。
2.适用范围：适用于定性检测从血清标本、环境样本和病毒分离物中提取的汉坦病毒核酸。
3.检测性能：灵敏度最高达500copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。
▲4.检测时间：采用1个反应管一次性完成多重核酸的定性检测，反应时长不超过70min。
5.采用预混液技术：反应液1管，酶混合液1管，减少体系配置时间。
6.反应体系：不超过25μL。
7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8. 试剂规格：每盒的检测量至少为50T，并可同时提供25T包装。
9.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
10.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	1
	盒

	117
	基孔肯雅病毒/登革病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。
2.适用范围：适用于定性检测从血清中提取的基孔肯雅病毒和登革病毒的核酸。
3.检测性能：灵敏度最高达500copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。
▲4.检测时间：采用1个反应管一次性完成多重核酸的定性检测，反应时长≤70min。
5.采用预混液技术：反应液1管，酶混合液1管，减少体系配置时间。
6.反应体系：不超过25μL。
7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8. 试剂规格：每盒的检测量至少为50T，并可同时提供25T包装。
9.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
10.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	5
	盒

	118
	基孔肯雅热IgG/IgM抗体联合检测试剂（胶体金法）
	1.样本类型：全血、血清或血浆；
2.原理：采用侧向层析色谱免疫分析法。
3.规格：40T/盒
	10
	盒

	119
	一次性使用灭菌橡胶外科手套
	弯型麻面TPU覆层无粉、6.5/7/7.5
50副/盒
	200
	盒

	120
	发热伴血小板减少综合征病毒核酸检测试剂盒
	50T/盒
	1
	盒

	121
	乙型脑炎病毒IgM/IgG抗体检测试剂盒（胶体金法）
	1.用途：本产品用于体外定性检测人血清、血浆或全血样本中的流行性乙型脑病毒 IgG 与 IgM 抗体。
2.原理：免疫层析技术，主要用于检测样本中的特定抗原或抗体。
3.规格：10人份/盒。
	1
	盒
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	肾综合征出血热病毒IgM抗体检测试剂盒（胶体金法）
	
规格：40人份
用途：本产品用于体外定性检测人血清中的肾综合征出血热病毒IgM抗体。
	1
	盒
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	SARS冠状病毒核酸检测试剂盒
	1.适用范围：适用于定性检测从临床样品咽拭子或病毒培养物中提取的SARS冠状病毒核酸。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
3.检测限：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
6. 试剂规格：每盒的检测量至少为50T，并可同时提供25T包装。
7.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
8.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	1
	盒
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	A群轮状病毒抗原检测试剂(胶体金法)
	1.规格：25人份；
2.用途：用于体外定性检测人粪便样本中的轮状病毒抗原。
	1
	盒
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	乙型肝炎病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1.适用范围：适用于定性检测从人血清、血浆样本中提取的乙型肝炎病毒（HumanHepatitisBVirus,HBV）核酸，规格：25T。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
3.检测限：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	1
	盒
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	丙型肝炎病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1.适用范围：适用于定性检测从人血清、血浆样本中提取的丙型肝炎病毒（HumanHepatitisCVirus,HCV）核酸，规格：25T。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
3.检测限：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	1
	盒
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	腮腺炎病毒核酸检测试剂盒
	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、环境样本及病毒分离物等样本中提取的腮腺炎病毒核酸，规格：25T。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
3.检测限：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	1
	盒
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	腮腺炎病毒IgM抗体检测试剂盒（胶体金法）
	1.规格：20人份
2.用途：本产品用于体外定性检测人全血、血清或血浆样本中的腮腺炎病毒IgM抗体。
	1
	盒
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	人疱疹病毒6型/7型/8型核酸检测试剂盒
	1.适用范围：适用于定性检测从咽拭子、痰液、培养物等临床样本中提取的人疱疹病毒6型/7型/8型的核酸,，规格：25T。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
3.检测限：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	1
	盒
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	呼吸道合胞病毒核酸检测试剂盒
	1.适用范围：适用于定性检测从咽拭子、痰液、培养物等临床样本中提取的呼吸道合胞病毒核酸，规格：25T。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
3.检测限：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	1
	盒
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	副流感病毒Ⅰ型/Ⅱ型/Ⅲ型/Ⅳ型核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒
	1.适用范围：适用于定性检测从咽拭子、痰液中提取的副流感病毒I型、II型、III型、IV型核酸，规格：25T。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
3.检测限：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	1
	盒
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	人鼻病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1.适用范围：适用于定性检测从临床样品咽拭子或病毒培养物中提取的人鼻病毒核酸，规格：25T。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
3.检测限：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	1
	盒
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	人乳头状瘤病毒分子分型检测试剂盒
	1.适用于体外定性检测女性宫颈脱落细胞样本中 21 种人乳头瘤病毒 DNA 核酸（具体包括 HPV 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 及 HPV 6, 11 和 81 型），并可对 21 种型别进行分型。
2.采用 TaqMan 探针实时荧光 PCR 技术，适用于 ABI7500 等荧光PCR仪。
▲3.检测限：对21种HPV亚型的最低检出限为10copies/反应(200copies/mL)（投标时需提供产品说明书）。
4.规格：≥48T/盒
	1
	盒
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	腹泻症候群 22 种病原体核酸检测
试剂盒（13+5 方案）（PCR 熔解曲线法）
	1.检测技术：超多重实时荧光PCR熔解曲线技术，适用机型需包含上海宏石 SLAN-96P、上海宏石 SLAN-96S、ABI Q5、ABI 7500、雅睿 MA6000、Bio-Rad CFX96、Roche LightCycler 480Ⅱ等全自动实时荧光PCR 检测仪。
2.适用范围：适用于定性检测从粪便、肛拭子、呕吐物及培养物中提取诺如病毒、轮状病毒、札如病毒、肠道腺病毒、星状病毒、阪崎克罗诺杆菌、志贺氏菌、小肠结肠炎耶尔森氏菌、河弧菌、空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、霍乱弧菌、副溶血性弧菌、嗜水气单胞菌、沙门菌、类志贺邻单胞菌、艰难梭菌、致泻大肠埃希氏菌等腹泻症群的核酸。
▲3.检测性能：灵敏度最低300copies/mL，需通过Tm值和Ct值双重判读，与其他病原菌均无交叉反应。
▲4.检测时间：采用除酶以外1管预混液技术，最多采用3个反应孔，单孔一次性完成12-16种基因型的定性检测，酶体积≤2μL，核酸体积≤5μL，总体积25μL，反应全流程时长≤90min。
▲5.温度控制：扩增阶段对扩增温度无设置限制，熔解阶段升温速率≥0.16℃/s，减少非特异性结合，缩短实验流程设置和时间。
6.质量控制：包含阳性对照、阴性对照以及内参基因，以保证结果的准确判定。
▲7.试剂规格：12T，-20±5℃保存，冻融次数≥7次。
8.qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的熔解曲线结果判读软件，一键即可完成多种病原体的结果判读。
▲9.以上参数需提供证明资料。
	1
	盒
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	国家急性呼吸道传染病多病原核酸检测
试剂盒（15+6）（PCR 熔解曲线法）
	1.检测技术：超多重实时荧光PCR熔解曲线技术，适用机型需包含上海宏石 SLAN-96P、上海宏石 SLAN-96S、ABI Q5、ABI 7500、雅睿 MA6000、Bio-Rad CFX96、Roche LightCycler 480Ⅱ等全自动实时荧光PCR 检测仪。
2.适用范围：适用于定性检测从咽拭子、痰液、培养物等样本中提取的甲型流感病毒、腺病毒、呼吸道合胞病毒、乙型流感病毒、副流感病毒、人偏肺病毒、人鼻病毒、冠状病毒、人博卡病毒、肠道病毒、新型冠状病毒（ORF1ab基因、N基因）、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、百日咳杆菌、A族链球菌、肺炎支原体、军团菌、肺炎衣原体、鹦鹉热衣原体、曲霉菌属、隐球菌、肺炎克雷伯菌的核酸。
▲3.检测性能：灵敏度最低300copies/mL，需通过Tm值和Ct值双重判读，与其他病原菌均无交叉反应。
▲4.检测时间：采用除酶以外1管预混液技术，最多采用2个反应孔，单孔一次性完成12-16种基因型的定性检测，酶体积≤2μL，核酸体积≤5μL，总体积25μL，反应全流程时长≤90min。
▲5.温度控制：扩增阶段对扩增温度无设置限制，熔解阶段升温速率≥0.16℃/s，减少非特异性结合，缩短实验流程设置和时间。
6.质量控制：包含阳性对照、阴性对照以及内参基因，以保证结果的准确判定。
▲7.试剂规格：12T.-20±5℃保存，冻融次数≥7次。
8.qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的熔解曲线结果判读软件，一键即可完成多种病原体的结果判读。
▲9.以上参数需提供证明资料。
	1
	盒
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	五种致泻大肠埃希氏菌核酸
检测试剂盒（PCR 熔解曲线法）
	1.检测技术：超多重实时荧光PCR熔解曲线技术，适用机型需包含上海宏石 SLAN-96P、上海宏石 SLAN-96S、ABI Q5、ABI 7500、雅睿 MA6000、Bio-Rad CFX96、Roche LightCycler 480Ⅱ等全自动实时荧光PCR 检测仪。
2.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品、增菌液及其培养物中提取的肠道致病性大肠埃希氏菌（EPEC）、肠道侵袭性大肠埃希氏菌（EIEC）、产肠毒素大肠埃希氏菌（ETEC）、肠道出血性大肠埃希氏菌（EHEC）/产志贺毒素大肠埃希氏菌（STEC）、肠道集聚性大肠埃希氏菌（EAEC）的毒力基因谱及其致病型别。
▲3.检测性能：灵敏度最低300copies/mL，需通过Tm值和Ct值双重判读，与其他病原菌均无交叉反应。
▲4.检测时间：采用除酶以外1管预混液技术，最多采用1个反应孔，单孔一次性完成12-16种基因型的定性检测，酶体积≤2μL，核酸体积≤5μL，总体积25μL，反应全流程时长≤90min。
▲5.温度控制：扩增阶段对扩增温度无设置限制，熔解阶段升温速率≥0.16℃/s，减少非特异性结合，缩短实验流程设置和时间。（提供说明书证明）
6.质量控制：包含阳性对照、阴性对照，以保证结果的准确判定。
▲7.试剂规格：12T.-20±5℃保存，冻融次数≥7次。
8.qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的熔解曲线结果判读软件，一键即可完成多种病原体的结果判读。
▲9.以上参数需提供证明资料。
	1
	盒
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	10 种呼吸道病毒核酸分型检测
试剂盒（PCR 熔解曲线法）
	1.检测技术：超多重实时荧光PCR熔解曲线技术，适用机型需包含上海宏石 SLAN-96P、上海宏石 SLAN-96S、ABI Q5、ABI 7500、雅睿 MA6000、Bio-Rad CFX96、Roche LightCycler 480Ⅱ等全自动实时荧光PCR 检测仪。
2.适用范围：适用于定性检测从咽拭子、痰液和培养物等样本中提取的副流感病毒I型/II型/III型/IV型、冠状病毒NL63/229E/OC43/HKU1型、呼吸道合胞病毒A/B亚型的核酸。
▲3.检测性能：灵敏度最低300copies/mL，需通过Tm值和Ct值双重判读，与其他病原菌均无交叉反应。
▲4.检测时间：采用除酶以外1管预混液技术，最多采用1个反应孔，单孔一次性完成10种基因型的定性检测，酶体积≤2μL，核酸体积≤5μL，总体积25μL，反应全流程时长≤90min。
▲5.温度控制：扩增阶段对扩增温度无设置限制，熔解阶段升温速率≥0.16℃/s，减少非特异性结合，缩短实验流程设置和时间。
6.质量控制：包含阳性对照、阴性对照，以保证结果的准确判定。
▲7.试剂规格：12T.-20±5℃保存，冻融次数≥7次。
8.qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的熔解曲线结果判读软件，一键即可完成多种病原体的结果判读。
▲8.以上参数需提供证明资料。
	1
	盒
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	9 种腹泻病毒核酸检测
试剂盒（PCR 熔解曲线法）
	1.检测技术：超多重实时荧光PCR熔解曲线技术，适用机型需包含上海宏石 SLAN-96P、上海宏石 SLAN-96S、ABI Q5、ABI 7500、雅睿 MA6000、Bio-Rad CFX96、Roche LightCycler 480Ⅱ等全自动实时荧光PCR 检测仪。
2.适用范围：适用于定性检测从粪便、肛拭子和呕吐物及培养物中提取的札如病毒、肠道腺病毒、星状病毒、诺如病毒GⅠ型、诺如病毒GⅡ型、A组轮状病毒、B组轮状病毒、C组轮状病毒和H组轮状病毒的核酸。
▲3.检测性能：灵敏度最低300copies/mL，需通过Tm值和Ct值双重判读，与其他病原菌均无交叉反应。
▲4.检测时间：采用除酶以外1管预混液技术，最多采用1个反应孔，单孔一次性完成9种基因型的定性检测，酶体积≤2μL，核酸体积≤5μL，总体积25μL，反应全流程时长≤90min。
▲5.温度控制：扩增阶段对扩增温度无设置限制，熔解阶段升温速率≥0.16℃/s，减少非特异性结合，缩短实验流程设置和时间。
6.质量控制：包含阳性对照、阴性对照以及内参基因，以保证结果的准确判定。
▲7.试剂规格：12T.-20±5℃保存，冻融次数≥7次。
8.qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的熔解曲线结果判读软件，一键即可完成多种病原体的结果判读。
▲9.以上参数需提供证明资料
	1
	盒
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	产志贺毒素大肠埃希氏菌(STEC)核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的产志贺毒素大肠埃希氏菌（STEC）致病相关的志贺毒素（stx）和粘附因子（eae）的毒力基因，规格：50T。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
▲3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	1
	盒
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	创伤弧菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的创伤弧菌核酸，规格：50T。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	1
	盒
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	大肠埃希氏菌O157:H7核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品、菌种及其培养物中提取的大肠埃希氏菌O157:H7核酸，规格：50T。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	1
	盒
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	副溶血性弧菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的副溶血性弧菌核酸，规格：25T。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	1
	盒

	143
	霍乱弧菌ctxA/ctxB毒力基因双重实时荧光PCR检测试剂盒
	1.适用范围：适用于定性检测从食品增菌液及培养物样本中提取的霍乱弧菌ctxA和ctxB毒力基因，规格：25T。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	1
	盒
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	霍乱弧菌O1/O139群核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品、保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的霍乱弧菌O1和O139群核酸，规格：50T。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	2
	盒
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	霍乱弧菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的霍乱弧菌核酸，规格：50T。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	2
	盒
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	阪崎肠杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的克罗诺杆菌属核酸，规格：25T。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	1
	盒
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	肉毒梭菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的肉毒梭菌核酸，规格：25T。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	1
	盒
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	肉毒杆菌（A、B、E、F型）核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、污染食品增菌液或培养物中提取的A型、B型、E型、F型肉毒梭菌毒素基因，规格：50T。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	1
	盒
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	唐菖蒲伯克霍尔德氏菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
	1.适用范围：适用于定性检测从污染食品增菌液或培养物中提取的唐菖蒲伯克霍尔德氏菌及椰毒假单胞菌酵米面亚种核酸，规格：50T。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	1
	盒
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	椰毒假单胞菌酵米面亚种bon基因核酸检测试剂盒（PCR-探针法）
	1.适用范围：适用于定性检测从污染食品增菌液或培养物中提取的唐菖蒲伯克霍尔德氏菌椰毒致病型核酸，规格：50T。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	1
	盒
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	五种致病弯曲菌多重PCR检测试剂盒
	1.适用范围：适用于定性检测从污染食品或环境样本的增菌液、临床样本中提取的空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、海鸥弯曲菌、乌普萨拉弯曲菌、胎儿弯曲菌胎儿亚种核酸及弯曲菌种属基因，规格：50T。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤2孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	1
	盒
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	空肠弯曲菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的空肠弯曲菌核酸，规格：50T。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	1
	盒
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	小肠结肠炎耶尔森氏菌实时荧光PCR检测试剂盒
	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的小肠结肠炎耶尔森氏菌核酸，规格：50T。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。  
3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	1
	盒
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	五种致泻性大肠杆菌核酸检测试剂盒（多重荧光PCR法）
	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品、菌种及其培养物中提取的肠道致病性大肠埃希氏菌（EPEC）、肠道侵袭性大肠埃希氏菌（EIEC）、产肠毒素大肠埃希氏菌（ETEC）、肠道出血性大肠埃希氏菌（EHEC）/产志贺毒素大肠埃希氏菌（STEC）、肠道集聚性大肠埃希氏菌（EAEC）的毒力基因谱及其致病型别，规格：50T。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤3孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	3
	盒
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	肠产毒性大肠杆菌ETEC 核酸检测试剂盒（实时荧光PCR 法）
	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品、菌种及其培养物中产肠毒素大肠埃希氏菌（ETEC）核酸，同时可用于ETEC致病相关的猪源热稳定性肠毒素基因（estIa）、人源热稳定性肠毒素基因（estIb）和热不稳定性肠毒素基因（elt）等基因的鉴定，规格：50T。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。  
3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	1
	盒
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	肠出血性大肠杆菌EHEC 核酸检测试剂盒（实时荧光PCR 法）
	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品、菌种及其培养物中肠道出血性大肠埃希氏菌（EHEC）核酸，同时可用于EHEC致病相关的粘附因子（eae）、志贺毒素I基因（stx1）和志贺毒素II基因（stx2）等基因鉴定，规格：50T。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	1
	盒
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	肠集聚性大肠杆菌EAEC 核酸检测试剂盒（实时荧光PCR 法）
	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品、菌种及其培养物中肠道集聚性大肠埃希氏菌（EAEC）核酸，同时可用于EAEC致病相关的集聚热稳定性毒素A基因（astA）、集聚黏附菌毛调节基因（aggR）和肠定植因子基因（pic）等基因的鉴定，规格：50T。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	1
	盒
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	肠侵袭性大肠杆菌EIEC 核酸检测试剂盒（实时荧光PCR 法）
	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品、菌种及其培养物中肠道侵袭性大肠埃希氏菌（EIEC）核酸，同时可用于EIEC致病相关侵袭性质粒抗原H基因（ipaH）的鉴定，规格：25T。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	1
	盒

	159
	产气荚膜杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1.适用范围：适用于定性检测从食品增菌液和纯培养物等样本中提取的产气荚膜梭菌核酸，规格：25T。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	2
	盒

	160
	白喉棒状杆菌实时荧光PCR检测试剂盒
	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本中提取的白喉棒状杆菌（白喉棒状杆菌）的定性检测，规格：50T。
2.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
3.检测技术：多重实时荧光PCR技术
4.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
5.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	1
	盒

	161
	百日咳鲍特菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、菌种及其培养物中提取的百日咳杆菌核酸，规格：25T。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	1
	盒

	162
	百日咳/副百日咳/霍氏博德特氏菌核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒
	1.适用范围：适用于定性检测从鼻咽部分泌物、鼻咽拭子等临床样本和培养物，保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的百日咳博德特氏菌（Bordetellapertussis）、副百日咳博德特氏菌（Bordetellaparapertussis）及霍氏博德特氏菌（Bordetellaholmesii），，规格：25T（投标时需提供产品说明书）。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	1
	盒

	163
	猪链球菌（通用型、2型）双重核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	25T/盒
	1
	盒

	164
	A族乙型溶血性链球菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的A族乙型溶血性链球菌核酸的检测，规格：50T。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	1
	盒

	165
	霍乱弧菌（ctxA/B基因）检测试剂盒（实时荧光PCR法）
	1.适用范围：适用于定性检测从食品增菌液及培养物样本中提取的霍乱弧菌ctxA和ctxB毒力基因，规格：50T。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	4
	盒

	166
	志贺氏菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的志贺氏菌核酸，规格：25T。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	1
	盒

	167
	军团菌、嗜肺军团菌双重核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、环境样本及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的嗜肺军团菌及其他军团菌核酸，规格：25T。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	2
	盒

	168
	A族链球菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1.适用范围：适用于定性检测从环境样本、临床样本及其培养物中提取的A族链球菌核酸，规格：50T。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	1
	盒

	169
	肺炎衣原体、肺炎支原体、嗜肺军团菌核酸检测试剂盒（三重荧光PCR法）
	1.适用范围：适用于定性检测从咽拭子、痰液、培养物等样本中提取的肺炎支原体、肺炎衣原体、嗜肺军团菌核酸规格：50T。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	1
	盒

	170
	脑膜炎奈瑟菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本及其培养物中提取的脑膜炎奈瑟菌核酸，规格：25T。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	1
	盒

	171
	流感嗜血杆菌、肺炎链球菌检测试剂盒（双色实时荧光PCR法）
	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本及其培养物中提取的流感嗜血杆菌和肺炎链球菌的核酸，规格：25T。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	1
	盒

	172
	流感嗜血杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1.适用范围：适用于定性检测从环境样本、临床样本及其培养物中提取的流感嗜血杆菌核酸，规格：50T。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	1
	盒

	173
	大肠艾希氏菌O104：H4核酸多重PCR试剂
	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品分离培养获得的纯培养物或单菌落，以及保存菌种的纯培养物提取的大肠埃希氏菌O104:H4菌株的O104、H4抗原特异性基因rfbEO104、fliCH4，以及与致病相关的志贺毒素编码基因stx1和stx2、粘附因子编码基因eaeA和集聚黏附菌毛调节基因aggR，所有检测基因在同一反应体系中进行，规格：25T。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	1
	盒

	174
	沙门氏菌/金黄色葡萄球菌/大肠埃希氏菌O157/单核细胞增生性李斯特氏菌核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒
	1.适用范围：适用于定性检测从污染食品增菌液或培养物中提取的沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌O157和单核细胞增生性李斯特氏菌核酸，规格：50T。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
▲3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应（投标时需提供说明书）。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	1
	盒

	175
	单增李斯特菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法）
	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的单核细胞增生性李斯特氏菌核酸，规格：50T。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	1
	盒

	176
	福氏志贺菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的福氏志贺氏菌核酸，规格：25T。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	1
	盒

	177
	金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌双重核酸检测试剂盒（实时荧光PCR法）
	25T/盒
	1
	盒

	178
	金黄色葡萄球菌肠毒素A型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的金黄色葡萄球菌肠毒素A型核酸，规格：25T。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	1
	盒

	179
	金黄色葡萄球菌肠毒素B型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的金黄色葡萄球菌肠毒素B型核酸，规格：25T。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	1
	盒

	180
	金黄色葡萄球菌肠毒素C型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的金黄色葡萄球菌肠毒素C型核酸，规格：25T。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	1
	盒

	181
	金黄色葡萄球菌肠毒素D型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的金黄色葡萄球菌肠毒素D型核酸，规格：25T。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	1
	盒

	182
	金黄色葡萄球菌肠毒素E型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的金黄色葡萄球菌肠毒素E型核酸，规格：25T。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	1
	盒

	183
	金黄色葡萄球菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的金黄色葡萄球菌核酸，规格：25T。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	1
	盒

	184
	蜡样芽孢杆菌nheB/cesB/hblC毒力基因三重实时荧光PCR检测试剂盒
	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本（粪便、呕吐物等）、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液等中提取的蜡样芽孢杆菌呕吐毒素基因cesB，非溶血性基因nheB和溶血性基因hblC，规格：50T。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	2
	盒

	185
	蜡样芽孢杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1.适用范围：适用于定性检测从污染食品增菌液（或临床样本）等中提取的蜡样芽孢杆菌核酸，规格：25T。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	1
	盒

	186
	类志贺邻单胞菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品、菌种及其培养物中提取的类志贺邻单胞菌核酸，规格：25T。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	1
	盒

	187
	沙门氏菌、志贺氏菌核酸检测试剂盒（双重荧光PCR法）
	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的沙门氏菌和志贺氏菌核酸，规格：25T。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	1
	盒

	188
	溶藻弧菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的溶藻弧菌核酸，规格：50T。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	1
	盒

	189
	沙门氏菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的沙门氏菌核酸，规格：50T。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	1
	盒

	190
	鼠疫杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1.适用范围：适用于定性检测从血液、咽拭子以及淋巴液中提取的鼠疫耶尔森氏菌chro392基因，规格：50T。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	1
	盒

	191
	副溶血性弧菌（ToxR/tdh/trh/tlh）四重实时荧光PCR检测试剂盒
	1.适用范围：适用于定性检测从污染食品增菌液或临床样本中提取的副溶血性弧菌致病相关的耐热性溶血毒素（TDH）编码基因tdh和TDH相关溶血毒素（TRH）编码基因trh，以及种属特异性的toxR和tlh基因，规格：50T。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术。
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	4
	盒

	192
	产志贺毒素大肠埃希氏菌（stx1、stx2）核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、污染食品增菌液或培养物中提取的产志贺毒素大肠埃希氏菌（STEC）的核酸，同时可用于STEC致病相关的志贺毒素I基因（stx1）和志贺毒素II基因（stx2）的鉴定，规格：50T。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	1
	盒

	193
	嗜水气单胞菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本及保存的菌种经培养获得的增菌液中提取的嗜水气单胞菌核酸，规格：25T。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	1
	盒

	194
	产气荚膜梭菌肠毒素（cpe）
基因核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1.适用范围：适用于定性检测从污染食品增菌液或培养物中提取的产气荚膜梭菌肠毒素(cpe)基因，规格：25T。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	1
	盒

	195
	致病菌呼吸道症候群核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1.适用范围：适用于定性检测从咽拭子、痰液、培养物等样本中提取的流感嗜血杆菌、百日咳鲍特氏菌、A族链球菌、肺炎链球菌、军团菌、肺炎衣原体、肺炎支原体、肺炎克雷伯菌、鹦鹉热衣原体、曲霉菌属、隐球菌、耶氏肺孢子菌等呼吸道症候群核酸，规格：12T。
2.反应体系：可根据需要提供可拆卸96孔全混预分装体系包装和除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤4孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
▲3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	25
	盒

	196
	腹泻症候群22种病原体核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒（13+5）方案  
	1.适用范围：适用于定性检测从粪便、肛拭子、呕吐物及培养物中提取的诺如病毒、轮状病毒、札如病毒、肠道腺病毒、星状病毒、阪崎克罗诺杆菌、志贺氏菌、小肠结肠炎耶尔森氏菌、河弧菌、空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、霍乱弧菌、副溶血性弧菌、嗜水气单胞菌、沙门菌、类志贺邻单胞菌、艰难梭菌、致泻大肠埃希氏菌等腹泻病原体核酸，规格：12T。
2.反应体系：可根据需要提供可拆卸96孔全混预分装体系包装和除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤8孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
▲3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	50
	盒

	197
	札如病毒GI型/GII型/GIV型/GV型核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒
	1.适用范围：适用于定性检测从粪便、肛拭子和呕吐物中提取的札如病毒GⅠ型、GⅡ型、GⅣ型和GⅤ型的核酸,规格：25T。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。（投标时需提供说明书）
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	1
	盒

	198
	A组轮状病毒10种基因型多重实时荧光PCR检测试剂盒
	1.适用范围：适用于定性检测从粪便、肛拭子和呕吐物中提取的A组轮状病毒G1、G2、G3、G4、G8、G9、G12为、P[4]、P[8]和P[6],规格：25T。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤4孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。（投标时需提供产品说明书）
3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	5
	盒

	199
	轮状病毒A组/B组/C组/H组核酸检测试剂盒/含内标（荧光PCR法）
	1.适用范围：适用于定性检测从粪便、肛拭子和呕吐物中提取的A组、B组、C组、H组轮状病毒核酸,规格：50T。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤2孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	5
	盒

	200
	星状病毒经典型/MLB型和VA/HMO型分型核酸检测试剂盒/含内标（荧光PCR法）
	1.适用范围：适用于定性检测从粪便、和呕吐物中提取的星状病毒经典型、MLB型和VA/HMO型的核酸，规格：25T。（投标时需提供说明书）
2.原理：本试剂盒设置了人的核糖核酸酶P基因（RNase P）为内源性内标（IC）对照，用于对样本采集、保存和运输以及核酸提取过程进行监控。
3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	1
	盒

	201
	肠道腺病毒40型/41型核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1.适用范围：适用于定性检测从粪便、肛拭子、咽拭子和血液等临床样本中提取的肠道腺病毒40型、41型核酸，规格：50T。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
▲3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	1
	盒

	202
	致病菌脑炎脑膜炎症候群核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒
	1.适用范围：适用于定性检测从血液、脑脊液等临床样本及其培养物中提取的脑膜炎奈瑟菌、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、A族链球菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生性李斯特氏菌、无乳链球菌、大肠埃希氏菌、猪链球菌、结核分枝杆菌、隐球菌的核酸，规格：12T。
2.反应体系：可根据需要提供可拆卸96孔全混预分装体系包装和除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤3孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
▲3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	1
	盒

	203
	致病菌其他发热症候群核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本及其培养物中提取的伤寒沙门菌、副伤寒沙门菌、脑膜炎奈瑟菌、A族链球菌、伯氏疏螺旋体、立克次体、无形体、埃立克体、钩端螺旋体、猪链球菌、鼠疫耶尔森菌、布鲁氏菌、曲霉菌、隐球菌、耶氏肺孢子菌的核酸，规格：12T。
2.反应体系：可根据需要提供可拆卸96孔全混预分装体系包装和除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤4孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
▲3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	1
	盒

	204
	无乳链球菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1.适用范围：适用于定性检测从环境样本、临床样本及其培养物中提取的无乳链球菌核酸，规格：25T。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
▲3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	1
	盒

	205
	艰难梭菌毒力四重基因PCR荧光检测试剂盒
	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、纯培养物或单菌落中提取的艰难梭菌的tcdA/tcdB/cdtA/cdtB基因，规格：25T。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。（投标时需提供说明书）
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	1
	盒

	206
	艰难梭菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本及其增菌液中提取的艰难梭菌核酸，规格：25T。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	1
	盒

	207
	产志贺毒素大肠埃希氏菌（stx1、stx2）核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、污染食品增菌液或培养物中提取的产志贺毒素大肠埃希氏菌（STEC）的核酸，同时可用于STEC致病相关的志贺毒素I基因（stx1）和志贺毒素II基因（stx2）的鉴定，规格：25T。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	1
	盒

	208
	致泻性大肠杆菌毒力基因(stx1、stx2)检测试剂盒
	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品、菌种及其培养物中肠道出血性大肠埃希氏菌（EHEC）核酸，同时可用于EHEC致病相关的粘附因子（eae）、志贺毒素I基因（stx1）和志贺毒素II基因（stx2）等基因鉴定,规格：25T。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术。
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	1
	盒

	209
	弯曲菌毒力基因检测试剂盒
	1.适用范围：适用于定性检测从纯培养物或单菌落中提取的空肠弯曲菌毒力基因，包括与菌株致病性相关的靶基因（hcp、virB、ciaB、ggt、cdtA、cdtB、cdtC）以及可导致格林-巴利综合征相关的靶基因（cgtA、cgtB/wlaN、cstⅡ），规格：25T（投标时需提供说明书）。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外3管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	1
	盒

	210
	结肠弯曲菌核酸检测试剂盒
	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品、环境样本及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的结肠弯曲菌核酸，规格：25T。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
▲3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	1
	盒

	211
	副溶血性弧菌血清分型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒
	1.适用范围：适用于定性检测从纯培养物或单菌落中提取的副溶血性弧菌O3:K6、O4:K8、O10:K4血清型，规格：25T。
2.反应体系：可根据需要提供除酶以外3管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。（投标时需提供说明书和反应完成截图证明）
3.灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测技术：多重实时荧光PCR技术。
	1
	盒

	212
	九类空肠弯曲菌血清分型多重荧光PCR检测试剂盒（TaqMan探针法）
	1.适用范围：本试剂盒可用于检测空肠弯曲菌血清型的快速筛查分析（包括HS:2，HS:19，HS:41，HS:1，HS:23/36，HS:5/31，HS:44，HS:4和HS:37共11种血清型），规格：25T。(投标时需提供产品说明书)
2.检测技术：多重实时荧光PCR技术。
3.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）和ROX检测通道，如ABI7500、7500FAST等仪器。
4.规格：25T/盒。
5.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	1
	盒

	213
	新冠N、ORFlab、辣椒轻斑三重核酸定量标准品
	1.原料为全基因组假病毒和灭活菌液；
2.液体，-20度保存；
3.规格：0.5ml/支，3支/盒
▲4.为确保溯源性，在投标文件中提供有证标准物质证书 GBW（E） ，并提供有证标准物质在有效期内的复制批证明。市场上无有证标准物质证书的病种，需提供生产方参与 3 家以上数字 PCR 定制报告证明并加盖投标人公章；
▲5.定量标准物质需采用数字PCR定制，需提供出厂质控报告，提供不少于两种数字PCR方法学的实验图，质控报告中需注明不确定度范围。
▲6.需提供计量权威机构出具的不确定度报告；
	1
	盒

	214
	基孔肯雅热病毒基因假病毒核酸有证标准物质　 
	1.原料为全基因组假病毒；
2.液体，-20度保存；
3.规格：0.65ml/支，1支/盒
▲3.为确保溯源性，投标时需提供有证标准物质证书（GBW(E)),并提供有证标准物质在有效期内的复制批证明。市场上无有证标准物质证书的病种，需提供生产方参与 3 家以上数字 PCR 定制报告证明并加盖投标人公章；
▲4.定量标准物质需采用数字PCR定值，需提供出厂质控报告，提供不少于两种数字PCR方法学的实验图，质控报告中需注明不确定度范围。
	1
	盒

	215
	寨卡病毒亚洲型别假病毒核酸有证标准物质　
	1.原料为全基因组假病毒；
2.液体，-20度保存；
3.规格：0.65ml/支，1支/盒
4.为确保溯源性，投标时需提供有证标准物质证书（GBW(E)),并提供有证标准物质在有效期内的复制批证明。市场上无有证标准物质证书的病种，需提供生产方参与多家数字 PCR 定制报告证明并加盖投标人公章；
▲5.定量标准物质需采用数字PCR定值，需提供出厂质控报告，提供不少于两种数字PCR方法学的实验图，质控报告中需注明不确定度范围。
	1
	盒

	216
	大别班达病毒M基因核酸有证标准物质　
	1.原料为全基因组假病毒；
2.液体，-20度保存；
3.规格：0.65ml/支，1支/盒
4.为确保溯源性，投标时需提供有证标准物质证书（GBW(E)),并提供有证标准物质在有效期内的复制批证明。市场上无有证标准物质证书的病种，需提供生产方参与多家数字 PCR 定制报告证明并加盖投标人公章；
▲5.定量标准物质需采用数字PCR定值，需提供出厂质控报告，提供不少于两种数字PCR方法学的实验图，质控报告中需注明不确定度范围。
	1
	盒

	217
	尼帕病毒N基因定量标准物质
	1.原料为全基因组假病毒
2.液体，-20度保存；
3.规格：0.5ml/支，1支/盒
4.为确保溯源性，投标时需提供有证标准物质证书（GBW(E)),并提供有证标准物质在有效期内的复制批证明。市场上无有证标准物质证书的病种，需提供生产方参与多家数字 PCR 定制报告证明并加盖投标人公章；
▲5.定量标准物质需采用数字PCR定制，需提供出厂质控报告，提供不少于两种数字PCR方法学的实验图，质控报告中需注明不确定度范围。
▲6.需提供计量权威机构出具的不确定度报告；
	1
	盒

	218
	禽流感病毒H5亚型
核糖核酸有证标准物质
	▲1.原料为灭活病原；
2.液体，-20度保存；
3.规格：0.65ml/支，1支/盒
4.为确保溯源性，投标时需提供有证标准物质证书（GBW(E)),并提供有证标准物质在有效期内的复制批证明。市场上无有证标准物质证书的病种，需提供生产方参与多家数字 PCR 定制报告证明并加盖投标人公章；
▲5.定量标准物质需采用数字PCR定值，需提供出厂质控报告，提供不少于两种数字PCR方法学的实验图，质控报告中需注明不确定度范围。
	1
	盒

	219
	禽流感病毒H7亚型
核糖核酸有证标准物质
	1.原料为灭活病原；
2.液体，-20度保存；
3.规格：0.65ml/支，1支/盒
4.为确保溯源性，投标时需提供有证标准物质证书（GBW(E)),并提供有证标准物质在有效期内的复制批证明。市场上无有证标准物质证书的病种，需提供生产方参与多家数字 PCR 定制报告证明并加盖投标人公章；
▲5.定量标准物质需采用数字PCR定值，需提供出厂质控报告，提供不少于两种数字PCR方法学的实验图，质控报告中需注明不确定度范围。
	1
	盒

	220
	甲型/乙型流感病毒核酸检测质控品
	▲1.产品组成：基于VSV假病毒包装系统，无生物安全隐患。
2. 无DNA残留，需参与提取，可监控核酸提取、逆转录与扩增全过程。
3.采用数字PCR定值。
▲4. 液体包装，开瓶即用。
▲5.有效期：不少于24个月。
6.质控品浓度：10000拷贝，规格：1ml/支。
	1
	支

	221
	新型冠状病毒（2019-nCoV）核酸检测质控品
	▲1.产品组成：基于VSV假病毒包装系统，无生物安全隐患。
▲2. 无DNA残留，需参与提取，可监控核酸提取、逆转录与扩增全过程。
3.采用数字PCR定值。
4. 液体包装，开瓶即用。
▲5.需提供国家认可的新型冠状病毒核酸检测标准样品证书。
6.质控品浓度：10000拷贝，规格：1ml/支。
	1
	支

	222
	急性呼吸道多病原标准品(质控品)/国家急性呼吸道病原体
	1.质控品应包含新型冠状病毒、甲型流感病毒、乙型流感病毒、吸道合胞病毒A型/B型、呼吸道腺病毒（ADV）、人鼻病毒（RV）、人偏肺病毒（HMPV）、人博卡病毒（HBoV）、人冠状病毒OC43、人冠状病毒229E、人冠状病毒HKU1、人冠状病毒NL63、肠道病毒通用型（EV-U）、肺炎支原体（MP）、肺炎衣原体（CP）、A族链球菌、百日咳杆菌、肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、嗜肺军团菌、肺炎克雷伯菌、曲霉菌、隐球菌、鹦鹉热衣原体各1支，规格；1ml/支，24支/套。
▲2.产品效期：2年
3.质控品组成为基于VSV假病毒包装系统、灭活的菌种培养物或灭活的工程菌/人工重组染色体培养物，无生物安全隐患。
▲4.需参与提取，可监控核酸提取与扩增全过程或监控核酸提取、逆转录与扩增全过程。
5.采用数字PCR定值。
▲6.液体包装，开瓶即用。
	1
	套

	223
	呼吸道合胞病毒A/B建库试剂盒套装 
	1.可用于合胞病毒全基因组测序建库的试剂盒。
2.试剂盒可处理16个样本 
▲3.扩增产物进行文库构建后适用于DNBSEQ测序平台。
4.适样本类型：用于培养毒株、咽拭子、肺泡灌洗液、环境等样本提取的 RNA。
5.扩增区域：RSV A/B 全基因组。
6.扩增子长度：139-174bp。
7.扩增子数量：324对。
8.建库时间：≤4.5h。
▲9.试剂盒性能：当Ct值≤32，1X的覆盖度＞99%,10X覆盖度＞98%，100X覆盖度＞98%。当Ct值≥36，1X的覆盖度＞99%。（为保障性能达标，需提供厂家盖章实测数据材料佐证）
▲10.支持适配MGISP-100型号自动化工作站，可实现自动化建库。（为保障适配性，需要提供试剂盒操作说明书或自动化脚本材料佐证）
	1
	套

	224
	 DENV1-4 建库试剂盒套装
	1.扩增区域：
NC_001477.1/NC_001474.2/NC_001475.2/NC_002640.1。
2.扩增子大小：145-165bp。
3.管数：1管。
4.扩增子数量：不少于436。
5.投入量：10 ul，＞100 copies/rxn
6.变异类型：SNV indel。
7.适用样本：血浆、血清等多种样本。
▲8.制备的文库可适用于DNBSEQ测序平台。
▲9.试剂盒性能：当Ct值≤30，100X的覆盖度＞98%。（为保障性能达标，需提供厂家盖章实测数据材料佐证）
10.试剂盒可处理16个样本。
▲11.支持适配MGISP-100型号自动化工作站，可实现自动化建库。（为保障适配性，需要提供试剂盒操作说明书或自动化脚本材料佐证）
	1
	套

	225
	 基孔肯雅病毒全基因组建库试剂盒套装 
	1.可用于基孔肯雅病毒全基因检测，监测和溯源。
2.试剂盒可处理16个样本。 
3.试剂盒采用一步PCR法，在两管内完成对RNA靶区域的捕获和富集。
▲4.制备的文库可适用于DNBSEQ测序平台。
5.扩增子大小：不小于165bp。
6.扩增子数目：不小于106对。
7.RNA样本投入量小于等于10μL。
8.兼容样本类型：血清、血浆或环境样本中提取的RNA。
9.建库时间：4≤小时。
10.可搭配双标签平衡文库试剂，能够降低标签串扰的比例，降低错误率，同时建库采用了PCR产物污染清除技术，可以有效地避免假阳性的形成。
11.产品引入污染防控和外参控制技术，能够最大程度减少样本的污染和提高对病毒定量的准确性。
	1
	套

	226
	 酶切文库制备试剂套装 
	1.可用于微生物全基因组建库。
2.试剂盒可处理16个样本。 
3.▲制备的文库可适用于DNBSEQ测序平台。
4.试剂盒包括建库组分、接头组分、纯化磁珠组分。
5.DNA投入的浓度在50~100ng/ul范围。
	1
	套

	227
	 HIV-1建库试剂盒套装
	1.用途：HIV-1的分型和耐药检测。
2.适用样本：血浆、血清、培养毒株等样本中提取的病毒RNA。
3.投入量：≥100 拷贝/反应。
4.文库制备周期：8.5h以内。
▲5.扩增产物进行文库构建后适用于DNBSEQ测序平台。
6.试剂盒可处理16个样本。
▲7.试剂盒性能：与Sanger的序列一致性＞98%。（为保障性能达标，需提供厂家盖章实测数据材料佐证）
	1
	套

	228
	RNA多重
PCR 建库试剂盒套
装
	1.可用于新冠病毒基因组检测，监测和溯源。
2.试剂盒可处理16个样本。 
3.试剂盒采用一步PCR法，在两管内完成对RNA靶区域的捕获和富集。
4.▲制备的文库可适用于DNBSEQ测序平台。
5.可检测病毒浓度可低至10 copies/mL样本。
6.适用于各种样本类型，包括血液、组织、口腔拭子等样本提取的总RNA。
7.可搭配双标签平衡文库试剂，能够降低标签串扰的比例，降低错误率，同时建库采用了PCR产物污染清除技术，可以有效地避免假阳性的形成。
8.RNA样本投入量小于等于10μL；
9.产品引入污染防控和外参控制技术，能够最大程度减少样本的污染和提高对病毒定量的准确性。
10.试剂盒含有不少于273对引物/管
11.可实现在一管中完成病毒全部基因片段的扩增，结合了双唯一标签技术和外参相对定量技术，可通过外参准确定量样本的病毒浓度。
	10
	套

	229
	Nuclease free water (NF water)
	10 x 50 mL/瓶
	1
	箱

	230
	 1x TE buffer pH 8.0
	2*500ml/盒
	2
	瓶

	231
	双链DNA定量检测试剂盒
	100T/盒
	4
	包

	232
	单链定量检测试剂盒
	100T/盒
	2
	包

	233
	200uL阔口吸头
	1000个/包，20包/箱
	5
	包

	234
	0.5ml透明薄壁管
	500 支
	5
	包

	235
	吐温20
	500ml
	2
	瓶

	236
	5M NaCl
	500ml
	2
	瓶

	237
	2M NaOH
	1L
	2
	瓶

	238
	5ML离心管/冷冻管（平底）
	500个/包
	2
	包

	239
	 一步法
DNA纳米球 制备试剂盒
	1.可用于进行DNB纳米球制备。
▲2.适配DNBSEQ平台
3.试剂盒不少于4 RXN
4.包含分子级水、DNB制备缓冲液、聚合酶混合液、终止缓冲液
5.文库插入片段范围在150-1500bp
6.产物浓度不小于 8 ng/μL-38ng/μL
7.文库量为≥40 fmol
	15
	套

	240
	高通量快速测序试
剂套装  
	1. 用途：用于高通量测序，完成高通量测序并获取样本序列信息。
▲2. 测序试剂盒适配于DNBSEQ平台 测序读长SE100；
3. 平均有效reads数≥100M
4. 试剂可进行110循环反应，生成10Gb高质量数据，
5. 阵列式芯片，有效信号点排布阵列化(Patterned Array)，信号成像效率高
6. 载片可常温保存
7. 采取测序核心技术：联合探针锚定聚合技术和DNA纳米球测序技术，扩增错误不累积成指数型放大。
8. 芯片信号点间距≤715纳米。
9. 可实现单端测序。
10. Q30不小于80%，测序时间不超过10小时。
▲11.以上参数投标时需提供证明资料。
	15
	套

	241
	1.3ml 96 孔圆形
孔 U 型底深孔板
	1.字母-数字坐标标识易于确定孔位，产品平整度高，外形尺寸一致性好，确保封膜不漏液。
2.标准化：符合SBS标准。
3.总容量：1.3 mL,规格：2板/包。
4.洁净度：无DNA酶，RNA酶和蛋白酶，无热源。
▲5.适配MGISP-100RS工作站使用。
	20
	包

	242
	硬框薄壁全裙边
96 孔 PCR 板
	1.96孔全裙边，双组件设计，黑色字母数字标签，易于识别，薄壁设计有效减少DNA结合。
2.标准化：符合ANSI/SBS标准。
3.工作容积：≤200u,规格：10板/包。
4.洁净度:无DNA酶，RNA酶和人类基因组DNA。
▲5.适配MGISP-100RS工作站使用。
	20
	包

	243
	可掰开 96 孔 PCR
八连管及管盖
	1.八连管为标准96孔设计，可竖向折断成单条八连管。
2.孔壁为均匀溥壁，可提供最大程度的均一性导热。
3.双材质的设计，坚固的板面更适用于热封膜。
4.可与八连管盖配套使用； 标准工作容积（管）≤200 μL。
5.最大总容量（管）≤300 μL规格：管：10块/盒；盖;120条/盒。
▲6.适配MGISP-100RS工作站使用。
	20
	盒

	244
	0.5mL 冻存管，PCR
级
	1.螺旋盖微型管，可高压灭菌，密封性符合ADR & IATA标准,规格：100支/包。
2.稳定的底边设计，即使没有底座，也能稳固立在实验室工作台上。
3.特殊滚花设计，卡入专用底座后，可实现单手拧紧。
▲4.适配MGISP-100RS工作站使用。
	10
	包

	245
	2.0mL 冻存管，PCR
级
	1.螺旋盖微型管，可高压灭菌，密封性符合ADR & IATA标准,规格：100支/包。
2.稳定的底边设计，即使没有底座，也能稳固立在实验室工作台上。
3.特殊滚花设计，卡入专用底座后，可实现单手拧紧。
▲4.适配MGISP-100RS工作站使用。
	20
	包

	246
	250uL 带滤芯自动化吸头
	1.带滤芯、可防止样品液体不小心流入移液管道，同时减少实验过程中存在交叉污染的可能性,规格:96个/盒。
2.洁净度：无DNA酶和RNA酶，无热源。
3.工作容积：≥200ul。
▲4.适配MGISP-100RS工作站使用。
	200
	盒

	247
	酶切文库制备试剂
套装
	1.可用于细菌全基因组的试剂盒。
2.试剂盒可处理16个样本 
3.使用完整度较好（无明显降解或轻微降解）且纯度良好（2.0≥OD260/OD280≥1.8, OD260/OD230≥1.7）
的高质量基因组 DNA。
4.▲扩增产物进行文库构建后适用于DNBSEQ测序平台。
5.装适用于从唾液、口腔拭子、痰液等样品中提取的微生物基因组 DNA
6.1 ng-200 ng 基因组 DNA 进行文库制备
7.储存温度：-25°C~-15°C
▲8.以上参数投标时需提供证明资料。
	5
	套

	248
	高
通高通量快速测
序试剂套装
	1. 用途：用于高通量测序，完成高通量测序并获取样本序列信息。
▲2. 测序试剂盒适配于DNBSEQ平台 测序读长PE100；
3. 平均有效reads数≥100M
4. 试剂可进行220循环反应，生成20Gb高质量数据，
5. 阵列式芯片，有效信号点排布阵列化(Patterned Array)，信号成像效率高
6. 载片可常温保存
7. 采取测序核心技术：联合探针锚定聚合技术和DNA纳米球测序技术，扩增错误不累积成指数型放大。
8. 芯片信号点间距≤715纳米。
9. 可实现双端测序。
10. Q30不小于85%，测序时间不超过20小时。
▲11.以上参数需提供证明资料。
	5
	套



本标项所属行业：工业。
注：实质性参数要求提交证明材料的，应按照要求提供，未提供或未按要求提供的将视为响应无效。
	二、商务要求表

	▲质保期
	自交货验收合格之日起有效期≥10个月。（各分项有特殊要求的按各分项要求执行）

	▲报价要求
	本项目竞标报价包括货物的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品、代理费用以及所有的不定因素的风险等。

	▲验收要求
	1.必须符合国家标准、行业标准及产品生产厂家的出厂质量标准；成交供应商提供的货物必须原装、全新的、最新生产批号、出具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致并可追索查阅、满足国家及行业强制性标准及规范，并符合采购人提出的有关质量标准的产品。
2.验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担。报价时应考虑相关费用。
3.成交供应商在货物验收时由采购人对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定作退货处理及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。
4.招标项目有其他要求的按其要求。

	▲售后服务要求
	1、送货上门及培训；
2、竞标人应提出可行的售后服务承诺书；
3、按厂家承诺实行“三包”；
4、如确定有质量问题，按照正常程序退货；
5、试剂在使用过程中，如有任何质量问题，竞标人承诺于3小时内答复，12小时内到达采购人现场，排除故障直至保证试剂能够正常使用（各分项有特殊要求的按各分项要求执行）。

	▲合同签订时间
	自成交通知书发出之日起 25 日内。

	▲交货时间及地点
	交货时间：按采购人提供的供货计划分批供货，接到配送计划后由供应商在7个工作日内配送到交货地点，收货日期原则上不得安排在周末或节假日，除采购人指定要求的日期除外。采购人常用试剂中标人保持安全库存，以便在紧急情况下能够立即发货，对非常用试剂，如遇突发公共卫生事件检测需求，中标人应在2日内送货上门。
交货地点：广西防城港市内（采购单位指定地点）。

	▲付款条件
	每批货验收合格后，供应商开具请款函及发票给采购人，采购人在该项目具备支付条件后15个工作日内，支付该批货物全部合同款给供应商。

	其他要求
	▲1、成交供应商保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。
2、如国家对竞标产品实行注册证登记管理制度的，则竞标人应在响应文件中提供竞标产品的注册证复印件等证明文件。

	▲履约保证金
	签订合同前，成交供应商按合同金额的1%向采购人指定账户交纳履约保证金。货物全部验收合格后，货物在质保期内若无质量问题，质保期满后，凭成交供应商申请书退还履约保证金，甲方在5个工作日内办理退还手续（不计利息）。。

	违约责任
	1.技术参数不符合的
签订合同后，如中标的产品经中心对试剂进行全面性能评估对产品做性能验证，经评估产品的真实性能与采购投标文件的技术参数不相符的，采购人可认定成交供应商违约，并可要求：
（1）要求成交供应商提供符合合同要求的新批次产品或更换采购人指定的符合合同技术参数要求的品牌（按原中标产品的中标单价采购），并承担由此产生的额外费用
（2）根据合同中约定的违约金或损害赔偿条款，要求成交供应商支付相应的经济补偿，以弥补因产品不合格给采购人造成的直接经济损失和其他合理支出。
（3）若成交供应商无法提供合格产品或拒绝履行整改义务，采购人有权依法终止合同，并保留追究法律责任的权利。
2.退换货处理
（1）批次差异：不同批次之间的试剂质量不稳定或存在显著差异。
（2）包装破损或标识不清：外包装损坏、密封不良或标签信息错误、模糊不清
（3）配送温度达不到要求：有低温配送要求没有按照规定要求配送，全程温度记录不符合要求的，没有提供配送温度记录的出现以上问题之一采购人有权退换货，并产生的退换货费用由成交供应商承担。



附件1： 
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
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节能产品政府采购品目清单

	品目
序号
	名称
	依据的标准

	



1
	


A020101计算机设备
	★A02010104 台式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）

	
	
	★A02010105 便携式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）

	
	
	★A02010107 平板式微型计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）

	







2
	






A020106输入输出设备
	


A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）

	
	
	
	★A0201060102激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）

	
	
	
	★A0201060104针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520）

	
	
	
A02010609 图形图像 输入设备
	

A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15 页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影 仪
	
	
	《投影机能效限定值及能效等级》 （GB32028）

	4
	A020204多功
能一体机
	
	
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	


6
	

A020523制冷
空调设备
	

★A02052301 制冷压缩机
	

冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB 37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB 30721）





	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 29540）

	
	
	


★A02052305 空调机组
	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	
单元式空气调节机(制冷量>14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479）

	
	
	★A02052309 专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	

A02052399 其他制冷
空调设备
	

冷却塔
	《机械通风冷却塔 第 1 部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔 第 2 部分：大型开式冷却塔》（GB /T 7190.2）

	7
	A020601电机
	
	
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052）

	
9
	★A020609镇流器
	
管型荧光灯镇流器
	
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	









10
	









A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2）

	
	
	






★A0206180203 空调机
	


房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（ GB  21455-2013），待 2019年修订发  布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机 组 （制 冷 量 ≤14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	
单元式空气调节机(制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）





	
	
	





A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB  21519）

	
	
	
	
燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	
热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB 29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB 26969）

	





11
	





A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	
	《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	
LED筒灯
	
	《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB 30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	
	《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB 30255）

	12
	★A020910电视设备
	A02091001 普通电视设备（电视机）
	
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	


13
	

★A020911视频设备
	

A02091107 视频监控设备
	


监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850），
以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限 定值及能效等级》（GB 21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB 30531）

	



15
	


★A060805便器
	
坐便器
	
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

	
	
	
蹲便器
	
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 30717）

	
	
	
小便器
	
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28377）





	
16
	★A060806水 嘴
	
	
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	
17
	A060807便器冲洗阀
	
	
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28379）

	
18
	A060810淋浴器
	
	
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本。
广西机电设备招标有限公司招标文件                                                           

广西机电设备招标有限公司招标文件                                                      
2.以“★”标注的为政府强制采购产品。
附件4：
环境标志产品政府采购品目清单


	品目
序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	A02010103服务器
	
	HJ2507网络服务器

	
	
	A02010104台式计算机
	
	HJ2536微型计算机、显示器

	
	
	A02010105便携式计算机
	
	HJ2536微型计算机、显示器

	
	
	A02010107平板式微型计算机
	
	HJ2536微型计算机、显示器

	
	
	A02010108网络计算机
	
	HJ2536微型计算机、显示器

	
	
	A02010109 计算机工作站
	
	HJ2536微型计算机、显示器

	
	
	A02010199其他计算机设备
	
	HJ2536微型计算机、显示器

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101 喷墨打印机
	HJ2512打印机、传真机及多功能一体机

	
	
	
	A0201060102 激光打印机
	HJ2512打印机、传真机及多功能一体机

	
	
	
	A0201060103 热式打印机
	HJ2512打印机、传真机及多功能一体机

	
	
	
	A0201060104 针式打印机
	HJ2512打印机、传真机及多功能一体机

	
	
	A02010604 显示设备
	A0201060401 液晶显示器
	HJ2536微型计算机、显示器

	
	
	
	A0201060499 其他显示器
	HJ2536微型计算机、显示器

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901 扫描仪
	HJ2517扫描仪

	3
	A020202投影仪
	
	
	HJ2516投影仪

	4
	A020201复印机
	
	
	HJ424 数字式复印（包括多功能）设备

	5
	A020204多功能一体机
	
	
	HJ424 数字式复印（包括多功能）设备

	6
	A020210文印设 备
	A02021001 速印机
	
	HJ472 数字式一体化速印机

	7
	A020301载货汽车（含自卸汽车）
	
	
	HJ2532轻型汽车

	8
	A020305乘用车（轿车）
	A02030501 轿车
	
	HJ2532轻型汽车

	
	
	A02030599其他乘用车（轿车）
	
	HJ2532轻型汽车

	9
	A020306客车
	A02030601小型客车
	
	HJ2532轻型汽车

	10
	A020307专用车 辆
	A02030799其他专用汽车
	
	HJ2532轻型汽车

	11
	A020523制冷空调设备
	A02052301 制冷压缩机
	
	HJ2531工商用制冷设备

	
	
	A02052305 空调机组
	
	HJ2531工商用制冷设备

	
	
	A02052309专用制冷、空调设备
	
	HJ2531工商用制冷设备

	12
	A020618生活用电器
	A02061802空气调节电器
	A0206180203空调机
	HJ2535房间空气调节器

	
	
	A02061808热水器
	
	HJ/T362太阳能集热器





	13
	A020619照明设 备
	A02061908室内照明灯具
	
	HJ2518照明光源

	14
	A020810传真及数据数字通信设备
	A02081001传真通信设备
	
	HJ2512打印机、传真机及多功能一体机

	15
	A020910电视设 备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	
	HJ2506彩色电视广播接收机

	
	
	A02091003 特殊功能应用电视设备
	
	HJ2506彩色电视广播接收机

	16
	A0601床类
	A060101钢木床类
	
	HJ2547家具/HJ2540木塑制品

	
	
	A060104木制床类
	
	HJ2547家具/HJ2540木塑制品

	
	
	A060199其他床类
	
	HJ2547家具/HJ2540木塑制品

	17
	A0602台、桌类
	A060201钢木台、桌类
	
	HJ2547家具/HJ2540木塑制品

	
	
	A060205木制台、桌类
	
	HJ2547家具/HJ2540木塑制品

	
	
	A060299其他台、桌类
	
	HJ2547家具/HJ2540木塑制品

	18
	A0603椅凳类
	A060301金属骨架为主的椅凳类
	
	HJ2547家具/HJ2540木塑制品

	
	
	A060302木骨架为主的椅凳类
	
	HJ2547家具/HJ2540木塑制品

	
	
	A060399其他椅凳类
	
	HJ2547家具/HJ2540木塑制品

	19
	A0604沙发类
	A060499其他沙发类
	
	HJ2547家具/HJ2540木塑制品

	20
	A0605柜类
	A060501木质柜类
	
	HJ2547家具/HJ2540木塑制品

	
	
	A060503金属质柜类
	
	HJ2547家具/HJ2540木塑制品

	
	
	A060599其他柜类
	
	HJ2547家具/HJ2540木塑制品

	21
	A0606架类
	A060601木质架类
	
	HJ2547家具/HJ2540木塑制品

	
	
	A060602金属质架类
	
	HJ2547家具/HJ2540木塑制品

	22
	A0607屏风类
	A060701木质屏风类
	
	HJ2547家具/HJ2540木塑制品

	
	
	A060702金属质屏风类
	
	HJ2547家具/HJ2540木塑制品

	23
	A060804水池
	
	
	HJ/T296卫生陶瓷

	24
	A060805便器
	
	
	HJ/T296卫生陶瓷

	25
	A060806水嘴
	
	
	HJ/T411水嘴

	26
	A0609组合家具
	
	
	HJ2547家具/HJ2540木塑制品

	27
	A0610家用家具零配件
	
	
	HJ2547家具/HJ2540木塑制品

	28
	A0699其他家具用具
	
	
	HJ2547家具/HJ2540木塑制品

	29
	A070101棉、化纤纺织及印染原料
	
	
	HJ2546纺织产品





	30
	A090101复印纸（包括再生复印纸）
	
	
	HJ410文化用纸

	31
	A090201鼓粉盒（包括再生鼓粉盒）
	
	
	HJ/T413再生鼓粉盒

	32
	A100203人造板
	A10020301胶合板
	
	HJ571人造板及其制品

	
	
	A10020302纤维板
	
	HJ571人造板及其制品

	
	
	A10020303刨花板
	
	HJ571人造板及其制品

	
	
	A10020304细木工板
	
	HJ571人造板及其制品

	
	
	A10020399其他人造板
	
	HJ571人造板及其制品

	33
	A100204二次加工材,相关板材
	A10020404人造板表面装饰板
	
	HJ571人造板及其制品/HJ2540木塑制品

	
	
	A10020404人造板表面装饰板（地板）
	
	HJ571人造板及其制品/HJ2540木塑制品

	34
	A100301水泥熟料及水泥
	A10030102水泥
	
	HJ2519水泥

	35
	A100303水泥混凝土制品
	A10030301商品混凝土
	
	HJ/T412预拌混凝土

	36
	A100304纤维增强水泥制品
	A10030402纤维增强硅酸钙板
	
	HJ/T223轻质墙体板材

	
	
	A10030403无石棉纤维水泥制品
	
	HJ/T223轻质墙体板材

	37
	A100305轻质建筑材料及制品
	A10030501石膏板
	
	HJ/T223轻质墙体板材

	
	
	A10030503轻质隔墙条板
	
	HJ/T223轻质墙体板材

	38
	A100307建筑陶瓷制品
	A10030701瓷质砖
	
	HJ/T297陶瓷砖

	
	
	A10030704 炻质砖
	
	HJ/T297陶瓷砖

	
	
	A10030705陶质砖
	
	HJ/T297陶瓷砖

	
	
	A10030799 其他建筑陶瓷制品
	
	HJ/T297陶瓷砖

	39
	A100309建筑防水卷材及制品
	A10030901沥青和改性沥青防水卷材
	
	HJ455防水卷材

	
	
	A10030903自粘防水卷材
	
	HJ455防水卷材

	
	
	A10030906高分子防水卷（片） 材
	
	HJ455防水卷材

	40
	A100310隔热、隔音人造矿物材料及其制品
	A10031001 矿物绝热和吸声材料
	
	HJ/T223轻质墙体板材

	
	
	A10031002矿物材料制品
	
	HJ/T223轻质墙体板材

	41
	A100601功能性建筑涂料
	
	
	HJ2537水性涂料

	42
	A100399其他非金属矿物制品
	A10039901其他非金属建筑材料
	
	HJ456刚性防水材料



	43
	A100602墙面涂 料
	A10060202合成树脂乳液内墙涂 料
	
	HJ2537水性涂料

	
	
	A10060203合成树脂乳液外墙涂 料
	
	HJ2537水性涂料

	
	
	A10060299其他墙面涂料
	
	HJ2537水性涂料

	44
	A100604防水涂 料
	A10060499其他防水涂料
	
	HJ2537水性涂料

	45
	A100699其他建筑涂料
	
	
	HJ2537水性涂料

	46
	A100701门、门槛
	
	
	HJ/T 237塑料门窗/HJ459木质门和钢质门

	47
	A100702窗
	
	
	HJ/T237塑料门窗

	48
	A170108涂料（建筑涂料除外）
	
	
	HJ2537水性涂料

	49
	A170112密封用填料及类似品
	
	
	HJ2541胶粘剂

	50
	A180201塑料制 品
	
	
	HJ/T226 建筑用塑料管材/HJ/T231 再生塑料制品


注：环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本。
[bookmark: _GoBack][bookmark: _投标人须知前附表]第三章  供应商须知
供应商须知前附表
	条款号
	要点
	内容、要求

	1.3.1
	项目基本信息
	项目名称：实验室检测试剂及耗材采购
项目编号：FCZC2026-J1-990178-JDZB
采购计划号：

	1.3.2
	采购方式
	竞争性谈判。

	1.4
	促进中小企业发展措施
	本项目非专门面向中小微企业采购。

	1.5.1
	供应商资格条件
	详见谈判公告。

	[bookmark: _Hlk85555568]1.5.3
	联合体
	是否接受联合体详见谈判公告

	1.6
	踏勘
	不组织


	1.7.2
	分包
	是否接受分包详见谈判公告

	1.9
	对本国产品的支持政策
	适用


	2.3
	采购文件澄清、修改
	在谈判公告发布媒介发布。

	2.3
	确认收到澄清、修改发布的方式
	澄清、修改文件自谈判公告发布媒体发布之日起，视为供应商已收到该澄清、修改。供应商未及时关注谈判公告发布媒体造成的损失，由供应商自行负责。

	3.4.1
	响应有效期
	响应截止之日起90天。

	3.5
	谈判保证金
	不需要提交

	3.6
	响应文件的编制
	响应文件应按第六章响应文件格式分别编制并使用下载的广西政府采购云平台新版客户端上传。

	3.7
	响应文件递交截止时间及截标时间
	见谈判公告要求。

	4.2
	备份响应文件
	本项目接受备份响应文件
以广西政府采购云平台自动生成的备份文件为依据，当项目允许接受备份响应文件时，供应商才可以按规定上传备份响应文件。

	5.3.1
	信用查询规则
	谈判小组在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。
（1）查询渠道：广西政府采购云平台“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。
（2）信用查询截止时点：资格审查结束前
（3）查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在“广西政府采购云”平台作为附件上传保存。
（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	6.2.3
	负偏离
	商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。
技术要求评审中每分标除三角符号允许负偏离的条款数为3项

	6.3.5
	异常低价审查

	☑评审中出现下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价响应审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审中出现下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价响应审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价  %的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×%；
（4）谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

	6.3.6
	相同品牌推荐方式
	采购人委托谈判小组确定  

	6.3.11
	比较与评价
	（1）谈判小组按扣除后的价格由低到高的顺序排列推荐3名以上供应商为本项目（或分标）的成交候选供应商，排名第一的为第一成交候选供应商。若供应商的响应最后报价经扣除后价格相同，则按服务条款的优劣顺序排列。若仍相同的，由采购人自行确定。


	6.5.1
	结果公告
	采购代理机构在采购人依法确认成交供应商后2个工作日内在谈判公告发布的媒体上发布结果公告。

	6.5.2
	成交通知书
	采购代理机构通过广西政府采购云平台发出成交通知书。
成交通知书在广西政府采购云平台推送之日起，视为成交供应商已收到，成交供应商自行承担未及时查收的后果。

	8.1
	质疑
	（1）供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，通过以下方式向采购人、采购代理机构提出质疑。提出质疑的供应商必须是参与本项目采购活动的供应商，并须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函应使用财政部发布的政府采购供应商质疑函范本，并应按照“质疑函制作说明”进行制作。
（2）本项目不接受传真、移动通信、广西政府采购云平台等方式送达的质疑材料，供应商可通过现场或邮寄方式递交书面质疑材料。供应商应于质疑有效期内将质疑函原件递交或邮寄至谈判公告中采购代理机构信息中的联系人。

	9.1
	代理服务费
	（1）代理服务费
采购代理机构向成交供应商收取代理服务费。本项目代理服务费按照《招标代理服务费管理暂行办法》 (计价格﹝2002﹞1980号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格﹝2011﹞534号)的规定采用差额定率累进法计算。具体费率如下：
①成交金额在100万元以下的：
货物1.5％；服务招标1.5％；工程招标1.0％；
②成交金额在100-500万元之间：
货物1.1％；服务招标0.8％；工程招标0.7％；
③成交金额在500-1000万元之间：
货物0.8％；服务招标0.45％；工程招标0.55％；
④成交金额在1000-5000万元之间：
货物0.5％；服务招标0.25％；工程招标0.35％；
……
差额定率累进法计算过程示例：
例如：某货物招标代理业务成交金额为300万元，招标代理服务费金额按如下计算：
100万元×1.5%＝1.5万元
（300－100）万元×1.1%＝2.2万元
合计收费＝1.5＋2.2=3.7万元
采购代理机构向成交供应商收取代理服务费，具体金额为。
（2）成交供应商在成交通知书发出前以银行转账或现金形式支付代理服务费；采购代理机构也可以从成交供应商的谈判保证金中扣除上述金额的代理服务费，余款按供应商所汇入谈判保证金的账户原路退回，如无法原路返回，则按《代理服务费承诺书》列明的账户退回。
开户银行：广西北部湾银行南宁市金湖支行
（银行地址：南宁市金湖路57号文德大厦1楼）
开户名称：广西机电设备招标有限公司
银行账号：1705012090027723 (联行号 313611017053)
财务联系人：吴茜（电话：0771-2821398）

	9.4
	其他事项
	构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明：
除采购文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、谈判公告、采购需求、供应商须知、评审方法及标准、合同条款格式、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的采购文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。



[bookmark: _Hlk88949215][bookmark: _Hlk89180124]
1．总则
[bookmark: _Toc254970527][bookmark: _Toc254970668]1.1适用范围
本采购文件适用于供应商须知前附表所述项目的政府采购活动。
[bookmark: _Toc254970669][bookmark: _Toc254970528]1.2定义
1.2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
1.2.2“供应商”系指响应招标、参加响应竞争的法人、其他组织或者自然人。
1.2.3本文件中的“法定代表人”若无特别说明，当供应商是企业的，是指企业法人营业执照上的法定代表人；当供应商是事业单位的，是指事业单位法人证书上的法定代表人；当供应商是社会团体、民办非企业的，是指法人登记证书中的法定代表人；当供应商是个体工商户的，是指个体工商户营业执照上的经营者；当供应商是自然人的，是指参与本项目响应的自然人本人。
1.2.4本文件中的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。本文件中的“签章”是指电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。
1.2.5“书面形式”如无特殊规定，书面形式是合同书、信件、电报、电传等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。采购文件如有特殊规定，以采购文件规定为准。 
1.2.6本项目的技术商务要求重要性分为“▲”（如有）、“#”（如有）和一般无标识指标。▲代表实质性要求指标，不满足该指标项将导致响应被否决，#代表重要指标，无标识则表示一般指标项。注：技术要求评审中每分标除三角符号允许负偏离的条款数为3项
1.2.7 本采购文件出现多种选项的条款，以“”表示本条款所选择的方式。
1.2.8 “电子交易平台”是指以数据电文形式在线完成采购活动的信息平台，本采购文件中也称“广西政府采购云平台”。
1.3项目信息
1.3.1项目名称及编号：详见供应商须知前附表
1.3.2采购方式：详见供应商须知前附表
1.4促进中小企业发展政策
1.4.1本项目落实促进中小企业发展政策措施在前附表规定。依据促进中小企业发展政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条以及《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区工业和信息化厅转发财政部 工业和信息化部政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（桂财采〔2021〕70号）规定，价格扣除比例在第四章评审方法及标准中规定，对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
1.4.2中小企业定义
1.4.2.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
1.4.2.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本款规定的促进中小企业发展政策：
在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本款规定的促进中小企业发展政策。
1.4.2.3本项目标的所属行业在第二章采购需求中规定。供应商根据中小企业划分标准（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）判断是否为中小企业。（见附件）
符合条件的货物制造商、工程施工单位、服务承接单位为中小企业的，应按采购文件规定在响应文件中提供声明函。
1.4.2.4视同中小企业情形
（1）符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。
（2）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（3）符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业，或符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。
符合条件的货物制造商、工程施工单位、服务承接单位为监狱企业或残疾人福利性单位的，应按采购文件规定在响应文件中提供相关证明文件。
1.5供应商资格要求
1.5.1供应商资格要求：详见供应商须知前附表
1.5.2按照谈判公告的规定获得采购文件。
1.5.3本项目是否接受联合体响应，见“供应商须知前附表”规定。
如接受联合体响应，联合体响应要求如下： 
（1）供应商可以组成一个响应联合体，以一个供应商的身份共同参加响应。联合体响应的，须提供《联合体协议书》（格式后附）
（2）以联合体形式参加响应的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合采购文件规定的特定条件。
（3）联合体各方之间必须签订联合体协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合响应协议放入响应文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
（5）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
（6）联合体响应业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（采购文件其他章节另有规定的除外）。
（7）供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳谈判保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
（8）联合体各方均应按照采购文件的规定提交资格证明文件。
[bookmark: _Toc254970672][bookmark: _Toc254970531]1.6现场踏勘及响应费用
1.6.1前附表如规定现场踏勘的，供应商应按规定时间地点参加踏勘。
1.6.2供应商均应自行承担所有与响应有关的全部费用（采购文件有相关的规定除外）。
1.7转包与分包
1.7.1如采购文件其他地方无特别规定，本项目不允许转包。
1.7.2本项目是否允许分包详见供应商须知前附表，本项目不允许违法分包。供应商根据采购文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
[bookmark: _Toc254970532][bookmark: _Toc254970673]1.8特别说明
1.8.1 供应商应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）有效，以保证往来函件（澄清、修改等）能及时通知供应商，并能及时反馈，否则采购人及代理机构不承担由此引起的一切后果。
1.8.2供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
1.8.3供应商在响应活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处； 
1.9 对本国产品的支持政策
1.9.1本国产品标准
“本国产品标准的产品”是指：符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定的本国产品标准的产品。
本国产品标准的产品应当符合以下条件：
（1）在中国境内生产。产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内（含保税区、综合保税区等海关特殊监管区域）实现从原材料、组件到产品的属性改变；属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途），属性改变不包括以下细微操作：
①为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
②为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
③在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
④简单的上漆、磨光和分装；
⑤其他不属于属性改变的情形；
（2）中国境内生产的组件成本占比达到规定比例。
①产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：产品在中国境内生产的组件成本/产品总成本≥规定比例；
②产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算；
③中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合第（1）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（3）特定产品的关键组件和工序在中国境内完成。
①对特定产品，在符合第（1）项和第（2）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求；
②特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求实施前，符合第（1）项和第（2）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
1.9.2 本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。本项目是否适用对本国产品的支持政策详见供应商须知前附表。
中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。
1.9.3 价格评审优惠
既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
价格扣除比例在第四章评审方法及标准中规定。
1.9.4政策执行要求
1.9.4.1产品在中国境内生产的组件成本核算规则：产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算。
《中国境内生产的组件成本核算基本规则》
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
1.产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
2.二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
3.产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
4.需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
1.9.4.2证明材料提交与审查：供应商需在投标（响应）文件中对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见响应文件格式）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。医疗器械产品凭药品监督管理部门授予的准字号注册证直接认定属于在中国境内生产的产品。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。
谈判小组应对《声明函》的完整性、准确性进行审查，对《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或存在明显文字错误的，应当以书面形式要求供应商澄清、说明或者补正；经澄清、说明或者补正后仍不符合要求的，不认定为本国产品。
澄清补正应当按照“6.3.3澄清、说明或补正”的规定提交。
1.9.4.3成本核算与承诺
供应商应依据《中国境内生产的组件成本核算基本规则》核算产品成本占比，并对核算结果负责，按要求提交《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》（如适用）（参考模板详见响应文件格式）。相关成本核算的原始凭证应妥善留存，以备核查。采购人可在履约验收环节对相关材料进行抽查。
1.9.5 争议处理
政府采购投诉处理、监督检查中，相关供应商及制造商未按上述要求提供证明材料或提供的材料不足以证明产品符合本国产品标准的，不应当享受对本国产品的政府采购支持政策，由此影响或者可能影响采购结果的，财政部门按照政府采购相关法律法规规定等处理。
[bookmark: _Toc254970534][bookmark: _Toc254970675]2．采购文件
2.1采购文件的构成
第一章 谈判公告
第二章 采购需求
第三章 供应商须知
第四章 评审方法及标准
第五章 合同主要条款格式
第六章 响应文件格式
2.2供应商的风险
供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应被否决。
2.3采购文件的澄清与修改
2.3.1任何已获得采购文件的潜在供应商，均可以书面形式要求采购代理机构作出书面解释、澄清。
[bookmark: _Hlk132790706]2.3.2采购人、采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，在供应商须知前附表规定的方式通知所有获取采购文件的潜在供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。 
2.3.3采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告或书面文件为准。
[bookmark: _Toc254970676][bookmark: _Toc254970535]3．响应文件
[bookmark: _Toc254970536][bookmark: _Toc254970677]3.1响应文件的组成
响应文件由第六章“响应文件格式”规定的内容和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。
[bookmark: _Toc254970678][bookmark: _Toc254970537]3.2响应文件的语言及计量
3.2.1响应文件以及供应商与采购人就有关响应事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标响应有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
3.2.2计量单位采购文件已有明确规定的，响应使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc254970538][bookmark: _Toc254970679]3.3响应报价
3.3.1响应报价应按采购文件中相关附表格式填写。
3.3.2响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
3.3.3对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入响应报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应报价中。
3.3.4采购人不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
3.4响应有效期
3.4.1如采购文件其他地方无特别规定，响应有效期则为响应截止之日起90天。在响应有效期内响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被否决。
3.4.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
3.4.3供应商同意延长的响应有效期的，如本项目要求提交保证金则应相应延长其谈判保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应无效，但供应商有权收回其谈判保证金。
[bookmark: _Toc254970541][bookmark: _Toc254970682]3.5谈判保证金
3.5.1供应商须按须知前附表规定提交谈判保证金，否则其响应将被否决。除采购文件规定不予退还保证金的情形外，代理机构在规定时间内退回供应商的谈判保证金（供应商自行承担因未按供应商须知前附表要求交纳导致谈判保证金无法及时退还的责任）。
3.5.2谈判保证金币种应与响应报价币种相同。
3.5.3未成交供应商的谈判保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还。成交供应商的谈判保证金在合同签订后5个工作日内退还（办理退还手续时需要向采购代理机构提供两份合同复印件）。
3.5.4供应商有下列情形之一的，谈判保证金将不予退还：
（1） 供应商在响应有效期内撤销响应文件的；
（2） 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的，但采取竞争性谈判方式采购且在提交最后报价之前退出谈判的情况除外；
（3） 供应商在响应过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
（4） 成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的；
（5） 将成交项目转让给他人或者在响应文件中未说明且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；
（6） 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（7） 拒绝履行合同义务的；
（8） 其他严重扰乱招投标程序的。
[bookmark: _Toc254970683][bookmark: _Toc254970542]3.6响应文件的编制要求
3.6.1供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端，通过账号密码或CA登录客户端制作响应文件。
3.6.2供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制响应文件并进行关联定位，以便谈判小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对采购文件的某项要求，供应商的响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则谈判小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。响应文件如内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。
3.6.3 供应商的响应文件未按照采购文件要求签署、盖章的，其响应无效。
3.6.4为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。
3.6.5响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）和公章/电子签章一致，否则作无效响应处理。
3.7响应文件的递交、修改和撤回
3.7.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的响应文件截标时间和响应地点提交电子版响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在响应截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件递交至广西政府采购云平台。 
3.7.2未在规定时间内提交或者未按照采购文件要求签章、加密的电子响应文件，广西政府采购云平台将拒收。 
[bookmark: _Toc254970544][bookmark: _Toc254970685]3.7.3供应商应当在响应截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，广西政府采购云平台将拒收。
3.7.4在响应截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。
3.7.5在响应截止时间止提交电子版响应文件的供应商不足3家时，电子版响应文件由代理机构在广西政府采购云平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。
[bookmark: _Hlk93046827]3.7.6采购文件未允许同一供应商提交两个或以上不同的响应文件，但存在同一供应商提交两个或以上不同的响应文件的，其响应无效。供应商在同一响应文件中对某项技术、商务要求提供有选择性的响应参数或方案等同于提交两个或以上不同的响应文件。
4．截标
4.1截标准备
本项目响应截止时间及地点见“供应商须知前附表”规定。
全流程电子化项目没有现场递交响应文件及现场截标环节。采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上截标活动、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加截标大会的，视同认可截标结果，事后不得对采购相关人员、截标过程和截标结果提出异议，同时供应商因未在线参加截标而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。
如供应商成功解密响应文件，但未在广西政府采购云平台电子开标大厅参加截标的，视同认可截标过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。 
4.2截标程序
4.2.1供应商登录广西政府采购云平台进入开标大厅签到。
[bookmark: _Hlk106637960]4.2.2解密电子响应文件。广西政府采购云平台按截标时间自动提取所有响应文件。采购代理机构在广西政府采购云平台向各供应商发出电子加密响应文件开始解密通知，由供应商平台设置时间内自行进行响应文件解密。供应商须使用加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子响应文件解密。截标后供应商未及时进行解密的，代理机构可通知供应商。通知后供应商仍未在上述规定时间内解密响应文件，或者供应商没预留联系方式或预留联系方式无效导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，均视为无效响应。
[bookmark: _Hlk106637968]4.2.3广西政府采购云平台设置有备份响应文件功能。备份响应文件是指平台设置为接受备份响应文件时，如出现供应商上传的响应文件存在问题或其他供应商原因引起解密异常时，供应商可以在规定时间内将备份响应文件通过邮箱发送至采购代理机构，由代理机构上传备份响应文件后自动解密从而避免被视为无效响应。是否接受备份响应文件详见供应商须知前附表，如接受备份文件，供应商未在规定时间内发送备份响应文件的将视为无效响应。
4.2.4解密异常情况处理：详见本章9.2电子交易活动的中止。
4.2.5截标结束。
特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化截标或评审程序调整的，按调整后的程序执行。
[bookmark: _Toc254970545][bookmark: _Toc254970686]5．资格审查
5.1截标后，谈判小组通过电子交易平台对供应商的资格进行审查。资格审查是根据法律法规和采购文件的规定，对供应商的基本资格条件、特定资格条件进行审查。
5.2资格审查标准在第四章评审方法及标准中规定，符合资格审查标准要求的供应商即为资格审查合格。
5.3供应商有下列情形之一的，资格审查不合格，作无效响应处理：
5.3.1不具备招标文件中规定的资格要求或资格条件的； （注：其中信用查询规则见“供应商须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”平台做接口，可直接在线查询）
5.3.2响应文件缺少任何一项资格证明文件或不符合第四章评审方法及标准中资格审查标准规定的评审内容的。
6．评审
6.1组建谈判小组
6.1.1本项目评审工作由谈判小组负责，谈判小组由评审专家和采购人代表（如有）组成。谈判小组评审时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；谈判小组及有关工作人员不得私下与供应商接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处；评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。
6.1.2谈判小组成员应当通过电子交易平台进行独立评审，谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。如果在评审过程中出现法律法规和采购文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商确定，协商不一致的，由全体谈判小组成员投票表决，应当按照少数服从多数的原则作出结论并记录在评审报告中。
6.1.3采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评审在严格保密（封闭式评审）的情况下进行。除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场。有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
6.1.4本项目评审过程实行全程网上留痕及录音、录像监控，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其响应按无效处理。
6.2评审方法及依据
6.2.1本项目采用第四章评审方法及标准规定的方法进行评审。
6.2.2谈判小组以采购文件、补充文件、响应文件、澄清及答复为评审依据，第四章评审方法及标准没有规定的评审方法、标准及因素，不得作为评审依据。
6.3评审程序
[bookmark: _Hlk80956880][bookmark: _Hlk19175507]6.3.1符合性审查
资格审查结束后，谈判小组对通过资格审查的供应商的响应文件报价、商务资信、技术等方面实质性内容进行符合性审查，符合性审查标准详见第四章评审方法及标准。
6.3.2强制性采购要求（仅适用于货物采购项目）
[bookmark: _Hlk47714684][bookmark: _Hlk19176155]（1）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定，本项目采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商的响应货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则响应文件作无效处理；属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购。
6.3.3澄清、说明或补正
（1）对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求供应商在平台设置的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容直接在线编辑或上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位电子签章后提交至谈判小组。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效响应处理。
（2）异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将以书面形式执行。谈判小组以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或者其授权的代表签字。
6.3.4报价修正
（1）报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
①响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照上述①-④顺序修正。修正后的报价按照上述“6.3.3澄清、说明或补正”的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。
（2）经供应商确认修正后的最后报价若超过采购预算金额或者最高限价，其响应文件作无效响应处理。
（3）经供应商确认修正后的最后报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。
（4）如谈判过程中有多轮报价的，谈判小组在每一轮报价均应按上述规则修正报价。
6.3.5异常低价审查
本项目异常低价审查情形见“供应商须知前附表”规定。
谈判小组启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
谈判小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为谈判小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。谈判小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及谈判小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
书面证明应当按照上述“6.3.3澄清、说明或补正”的规定提交。
6.3.6相同品牌认定（仅适用于货物采购项目）
（1）单一产品采购项目，不同供应商提供的产品品牌相同时，按以下规定确定相同品牌的响应有效性。
提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下响应的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照采购文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他响应无效。
（2）非单一产品采购项目，采购人应当确定核心产品，并在采购文件中载明。不同供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。核心产品在第二章采购需求规定。
6.3.7谈判
（1）谈判小组按照“供应商须知前附表” 确定的顺序，集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效响应处理。
（2）在谈判过程中，谈判小组可以根据采购文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，由谈判小组通过广西政府采购云平台以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。
（3）供应商必须按照采购文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并在广西政府采购云平台在线编辑或上传PDF格式，使用电子签章后提交至谈判小组。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出谈判。
（4）供应商的法定代表人或其授权代表无须到现场参加谈判，提问及回答/响应均通过广西政府采购云平台进行。谈判过程中使用的电子签章应为供应商上传响应文件的同一签章。
6.3.8最后报价
（1）采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。 
采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
（2）最后报价要求通过广西政府采购云平台发出，供应商需在广西政府采购云平台设置的时间内报价，最后报价不得超过采购预算金额且具有唯一性，否则否决其响应。
（3）已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，退出谈判的供应商的响应文件无效。退出谈判的说明须经签字扫描后以电子邮件方式发送至采购代理机构，并及时通知项目负责人。谈判小组在评审报告中注明退出谈判的供应商名单。采购人、采购代理机构应当退还退出谈判的供应商的谈判保证金。
（4）供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出谈判。
（5）最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。
6.3.9串通投标认定
谈判小组须根据以下规定认定供应商是否有串通投标的行为。
[bookmark: _Hlk19122026]（1）根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采〔2016〕42号）规定，出现下述情况的，相关供应商的投标作无效投标处理。
[bookmark: _Hlk19122039]①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系，参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商。
②授权给供应商后参加同一合同项（分标、分包）投标的生产厂商。
③视为或被认定为串通投标的相关供应商。
[bookmark: _Hlk19122058]（2）根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采〔2016〕42号）规定，有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，响应文件将被视为无效。
[bookmark: _Hlk19122048]①不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；
②不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
③不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
④不同供应商的响应文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
⑤不同供应商的响应文件相互混装；
⑥不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。
[bookmark: _Hlk19122102]（3）根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采〔2016〕42号）规定，供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，响应文件将被视为无效。
[bookmark: _Hlk19122095]①供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件或者响应文件；
②供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件;
③供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；
④属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
⑤供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；
⑥供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
⑦供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。
6.3.10响应无效认定
（1）在评审过程中如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：
①响应文件存在法律、法规及监督部门有关文件规定的无效情形。
②响应文件存在采购文件规定的无效情形。
[bookmark: _Hlk19113313]（2）根据财库《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（〔2019〕38号）以及《广西壮族自治区财政厅转发财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（桂财采〔2019〕41号）规定，谈判小组不得因装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题认定投标无效或否决投标，从而限制和影响供应商投标（响应）。
6.3.11比较与评价
（1）谈判小组按扣除后的价格由低到高的顺序排列推荐3名以上供应商为本项目（或分标）的成交候选供应商，排名第一的为第一成交候选供应商。若供应商的响应最后报价经扣除后价格相同，则按（2）谈判小组根据评审记录及评审结果编写评审报告，谈判小组成员均应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。评审报告签署前，经复核发现存在以下情形之一的，谈判小组应当当场修改评审结果，并在评审报告中记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以下情形之一的，应当组织原谈判小组进行重新评审。
资格性检查认定错误、价格计算错误。
6.4确定成交供应商
6.4.1采购代理机构将在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评审报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。
6.4.2采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
6.5结果公告
6.5.1自成交供应商确定后2个工作日内，采购代理机构按照供应商须知前附表的规定公告成交结果，成交结果公告期限为1个工作日，发布成交结果公告的同时向成交供应商发出成交通知书。采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名 单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因被取消成交资格的，授权的评标委员会可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。
6.5.2在发布结果公告的同时，采购代理机构以供应商须知前附表规定的形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。
6.6废标
6.6.1出现下列情形之一，将导致项目废标： 
（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件做实质性响应的供应商不足三家；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因发生重大变故或采购任务取消的。
6.6.2废标后采购代理机构将发布废标公告通知供应商。
7．合同
7.1合同授予标准
合同将授予被确定实质上响应采购文件要求，具备履行合同能力，排名第一的供应商。在成交通知书发出前或签订合同前，如果成交供应商的组织机构、经营、财务状况发生较大变化，可能造成不能履行合同、无法按照采购文件要求提交履约保证金等情形，不符合成交条件或不满足供应商资格条件要求 ，应在成交通知书发出前或签订合同前及时书面告知采购人，未主动告知，给采购人造成损失的，采购人有权取消其成交资格并没收谈判保证金。
7.2签订合同
7.2.1如采购文件无特别规定，成交供应商按采购文件确定的事项签订政府采购合同。
7.2.2政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。采购文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。
7.2.3如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，其谈判保证金将不予退还，并报由同级政府采购监督管理部门处理。
7.2.4成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
[bookmark: _Hlk155170999]7.2.5采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜。
7.3合同公告
7.3.1如采购文件无特殊规定，成交供应商应在签订合同后1个工作日内，将政府采购合同副本送采购代理机构存档。
7.3.2采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
[bookmark: _Hlk155171014]7.3.3 政府采购合同双方不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。
7.4 履行合同
[bookmark: _Toc217446070][bookmark: _Toc308164814]7.4.1采购人与成交供应商签订合同后，政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。双方均不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。
7.5履约验收
7.5.1采购人可以根据政府采购项目具体情况自行组织验收，或者委托政府采购代理机构、国家认可的质量检测机构开展采购项目履约验收工作。
7.5.2验收结果合格的，成交供应商可向采购人申请办理履约保证金（如有）的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金（如有）将不予退还，并按合同约定处理，还可能会报告本项目同级财政部门并按照政府采购法律法规及有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。
7.5.3采购合同项目完成验收后，采购人应当将验收原始记录、验收书等资料作为该采购项目档案妥善保管，不得伪造、变造、隐匿或者销毁，验收资料保存期为采购结束之日起至少保存15年。
7.5.4本项目将严格按照本采购文件及合同有关规定进行合同履约验收。采购文件或合同未规定的按财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见（财库〔2016〕205号）以及《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》（桂财采〔2015〕22号）的规定执行。
[bookmark: _Toc254970533][bookmark: _Toc254970674]8．质疑和投诉
8.1质疑
8.1.1质疑内容、时限
（1）供应商对政府采购活动有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。
（2）供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构在收到供应商书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。
8.1.2质疑形式
质疑应当采用供应商须知前附表所规定的形式，质疑书应明确阐述采购文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。
8.1.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
8.2投诉
8.2.1供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后15个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。
8.2.2投诉书应使用财政部发布的政府采购供应投诉书范本，并应按照“投诉书制作说明”进行编写。
9．其他事项
9.1代理服务收费由采购代理机构向成交供应商收取。签订合同前，成交供应商应向采购代理机构一次付清代理服务费。
9.2电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。
9.3本项目的附件及图纸详见供应商须知前附表。
9.4本项目的其他事项详见供应商须知前附表。
10．其他说明
10.1其余未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的相关规定执行。
10.2本采购文件是根据国家有关法律及有关政策、法规和参照国际惯例编制，解释权属采购代理机构。
广西机电设备招标有限公司采购文件                                                           
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[bookmark: _Toc489863687][bookmark: _Toc254970690][bookmark: _Toc254970549]第四章  评审方法及标准
1.评审方法
本项目采用最低评标价法进行评审。最低评标价法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且谈判报价最低的供应商为成交候选人的评审方法。
本项目评审的其他详细规定在第三章供应商须知中规定。
供应商均可就本项目中的一个分标或两个分标进行竞标，但一个供应商只能中一个分标，如某供应商已推荐为分标1第一成交候选人则不再推荐为分标2第一成交候选人；评审顺序为分标1→分标2。
[bookmark: _Hlk160525103]2.资格审查标准（不满足任何一项审查内容要求，资格审查即为不合格；联合体投标的，联合体各方均应提交第一项基本资格要求的资格证明文件）
	[bookmark: _Hlk92979501]审查因素
	审查内容
	说明

	供应商应符合的基本资格要求
	（1）具有独立承担民事责任的能力
	审查供应商为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的，提供身份证复印件

	
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	①审查商业信誉声明。须提供，格式见第六章响应文件格式“响应声明书”。
②审查2025年度财务状况报告（表）复印件或银行出具的资信证明复印件，对于从取得营业执照时间起到响应文件递交截止时间为止不足1年的供应商，只需提交响应文件递交截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。

	
	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	①审查供应商营业执照，须有效； 
②审查书面声明。须提供，格式见第六章响应文件格式“响应声明书”。
审查①或②，满足其一，即为符合要求。

	
	（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	①审查响应截止时间前6个月内，供应商任意1个月依法缴纳税费证明复印件加盖供应商电子签章。
②审查响应截止时间前6个月内，供应商任意1个月的社保缴费证明记录复印件加盖供应商电子签章。
供应商成立不足1个月的，无须提供缴纳税费证明及社保缴费证明加盖供应商电子签章。
依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

	
	（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	审查无重大违法记录声明。须提供，格式见第六章响应文件格式“响应声明书”。 

	
	（6）具备法律、行政法规规定的其他要求
	无。

	采购政策
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	无



	供应商应符合的特定资格要求
	（1）资质要求
	须符合“谈判公告”的要求

	
	（2）业绩要求
	须符合“谈判公告”的要求

	
	（3）供应商不得参加响应的情形
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
须提供，格式见第六章响应文件格式“供应商直接控股股东、管理关系信息表”。

	
	（4）诚信要求
	未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

	
	（5）分公司
	须符合“谈判公告”的要求

	
	（6）分包
	须符合“谈判公告”的要求

	
	（7）联合体
	须符合“谈判公告”的要求

	
	（8）其他要求
	按照谈判公告规定获得采购文件。足额、及时缴纳谈判保证金。


[bookmark: _Hlk92979639]3.符合性审查标准（不满足任何一项审查内容要求，符合性审查即为不合格）
	[bookmark: _Hlk92979654]审查因素
	审查内容
	说明

	商务资信
	法定代表人身份证明及授权委托书
	授权代表参加响应时审查：法定代表人授权委托书及附件
法定代表人直接参加响应时审查：法定代表人身份证明及附件
格式及附件见第六章响应文件格式要求

	
	实质性条款响应
	采购文件实质性要求响应均无负偏离

	
	串通投标
	不属于供应商须知正文第6.3.9规定的串通投标情形，见第六章响应文件格式要求

	技术
	节能产品（如有）
	采购需求如果包括政府强制采购节能产品，响应产品未使用节能产品政府采购品目清单内的产品，或未处于有效期之内，见第六章响应文件格式要求

	报价
	有效报价
	报价未超出采购预算金额，也未超出最高限价（如有）

	
	漏项报价
	未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；

	
	响应报价唯一性
	不存在有选择、有条件的最后报价（采购文件允许有备选方案或者其他约定的除外）

	
	过低报价合理性
	供应商的报价存在异常低价问题的情形，谈判小组应当要求其在评标现场合理的时间内提供报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

	
	响应有效期
	满足采购文件规定


注：涉及政府采购价格评审优惠政策叠加的，按照相关政策要求统一从对应报价的基础上进行价格扣除，用响应总价减去扣除金额之和的价格参加评审。
政策性扣除计算方法：
1）小微企业的价格扣除计算:供应商响应报价将按相应比例进行扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分），价格扣除比例分别如下：【备注：适用非专门面向或非预留份额比例专门面向中小企业（小微企业）的项目】
	独立响应
	供应商所提供产品制造商均为所列企业之一（小型企业、微型企业、残疾人福利企业、监狱企业）
	价格扣除响应报价的10%

	注：未提供《中小企业声明函》、《分包意向协议书》或《联合体协议书》或不符合条件的，不享受价格扣除优惠。



2）本国产品的价格扣除计算：供应商响应报价将按相应比例进行扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分），价格扣除比例分别如下：【备注：适用对本国产品支持政策的项目】

	采购项目或者采购包中为单一产品
	若本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，供应商所提供符合本国产品标准的产品
	


价格扣除全部产品报价的20%

	采购项目或者采购包中含有多种产品
	若本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，供应商提供符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时。供应商须在响应文件提交《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》。如供应商所有产品均为本国产品且填写《关于符合本国产品标准的声明函》的，无须填写《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》。
	

	注：未提供《关于符合本国产品标准的声明函》、《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》（如适用）或不符合条件的，不享受价格扣除优惠。



3）评审报价计算示例：
a.供应商若符合中小企业支持政策的要求，计算公式具体为：评审报价＝响应总报价－（响应总报价*小微企业价格扣除比例）
b.供应商若符合本国产品支持政策的要求，计算公式具体为：评审报价＝响应总报价－（全部产品的总报价*20%）
c.供应商若同时符合中小企业、本国产品扶持政策的要求，计算公式具体为：评审报价＝响应总报价－（响应总报价*小微企业价格扣除比例）－（全部产品的总报价*20%）
备注：全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。
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《政府采购合同》文本

合同编号：

采购人（甲方）：防城港市疾病预防控制中心(防城港市卫生监督所) 
供应商（乙方）：
采 购 计 划 号：
项目名称：                                 
项目编号：                       
合同类型：买卖合同
本合同为中小企业预留合同：（否）。
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。
第一条　合同标的
1.供货一览表
	序号
	产品名称
	商标品牌
	规格
	生产厂家
	数  量
	单位
	单  价
（元）
	金  额
（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）                          （小写）                 


2.合同合计金额包括货物的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等。
第二条　质量要求
1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。
2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件承诺的质量要求。
3.如国家对产品实行注册证登记管理制度的，则乙方应在响应文件中提供产品的注册证复印件等证明文件。
第三条　权利保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。
2.乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
第四条　包装和运输
1.乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2.货物的运输方式：             。
3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。
第五条　交付和验收
1.交付时间： 按采购人提供的供货计划分批供货，接到配送计划后由供应商在10个工作日内配送到交货地点。
交付地点：广西防城港市内（采购单位指定地点）。
2.乙方提供的货物必须符合国家标准、行业标准及产品生产厂家的出厂质量标准；乙方提供的货物必须原装、全新的、最新生产批号、出具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致并可追索查阅、满足国家及行业强制性标准及规范，并符合采购人提出的有关质量标准的产品。
3.验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担。报价时应考虑相关费用。
4.成交供应商在货物验收时由采购人对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定作退货处理及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。
5.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。
6.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
7.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后日内及时予以解决。
第六条  售后服务、质保期
1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
2.货物质保期：自交货验收合格之日起有效期≥10个月。（各分项有特殊要求的按各分项要求执行） 。
3.乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）
1、送货上门及培训；
2、竞标人应提出可行的售后服务承诺书；
3、按厂家承诺实行“三包”；
4、如确定有质量问题，按照正常程序退货；
5、试剂在使用过程中，如有任何质量问题，竞标人承诺于3小时内答复，12小时内到达采购人现场，排除故障直至保证试剂能够正常使用（各分项有特殊要求的按各分项要求执行）。
第七条　付款方式
每批货验收合格后，乙方开具请款函及发票给采购人，甲方在该项目具备支付条件后15个工作日内，支付该批货物全部合同款给乙方。
第八条　履约保证金
履约保证金金额：按合同金额的1%。
履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。
履约保证金退付方式、时间及条件：货物全部验收合格后，货物在质保期内若无质量问题，质保期满后，凭成交供应商申请书退还履约保证金，甲方在5个工作日内办理退还手续（不计利息）。
签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
第九条  税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。
第十条　违约责任
1.技术参数不符合的
签订合同后，如中标的产品经中心对试剂进行全面性能评估对产品做性能验证，经评估产品的真实性能与采购投标文件的技术参数不相符的，采购人可认定成交供应商违约，并可要求：
（1）要求成交供应商提供符合合同要求的新批次产品或更换采购人指定的符合合同技术参数要求的品牌（按原中标产品的中标单价采购），并承担由此产生的额外费用
（2）根据合同中约定的违约金或损害赔偿条款，要求成交供应商支付相应的经济补偿，以弥补因产品不合格给采购人造成的直接经济损失和其他合理支出。
（3）若成交供应商无法提供合格产品或拒绝履行整改义务，采购人有权依法终止合同，并保留追究法律责任的权利。
2.退换货处理
（1）批次差异：不同批次之间的试剂质量不稳定或存在显著差异。
（2）包装破损或标识不清：外包装损坏、密封不良或标签信息错误、模糊不清
（3）配送温度达不到要求：有低温配送要求没有按照规定要求配送，全程温度记录不符合要求的，没有提供配送温度记录的出现以上问题之一采购人有权退换货，并产生的退换货费用由成交供应商承担。
3.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。                                       
4.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
5.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
6.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金3‰的违约金。
7. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。
8. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。
9. 甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。
第十一条  不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十二条  合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
3.诉讼期间，本合同继续履行。
第十三条  合同生效及其它
1.合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效。
2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
第十四条　合同的变更、终止与转让
1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。
2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。
第十五条　本合同书与下列文件一起构成合同文件
1.成交通知书；
2.竞标声明函；
3.商务要求偏离表；
4.技术要求偏离表；
5.采购需求；
6.其他合同文件。
7.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件 的排列顺序在先者为准。
第十六条　本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。
本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。
本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

	甲方（章）           

年   月   日
	乙方（章）              

 年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人或者委托代理人：
	法定代表人或者委托代理人：

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：中国银行防城港市防东路支行
	开户银行：

	账号：617  157  494  854
	账号：

	邮政编码：538021
	邮政编码：







[bookmark: _Toc489863689]第六章  响应文件格式
[bookmark: _Toc254970556][bookmark: _Toc254970697]

[bookmark: _Hlk89181132]注：有签字、盖章要求的应按要求签字（签章）、盖章（签章）
[bookmark: _Hlk92966991]
1.响应文件封面参考格式（资格证明文件）：


电子响应文件
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项目名称： 
项目编号：
分标号：（若无留空或写“/”）
供应商名称：
供应商地址：

                        年  月  日
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目录
（需有页码）

第一部分 资格证明文件
1．响应声明书格式：

响应声明书
致：（采购人名称）：
（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，（经营地址） 。
我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的谈判，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其响应产品和服务，我方就本次谈判有关事项郑重声明如下：
（1）我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
（2）我方不是采购人的附属机构；也不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商或其附属机构。
（3） 我方承诺在参加本政府采购项目活动前，没有被纳入政府部门或银行认定的失信名单，我方具有良好的商业信誉。
（4）我方及本人承诺在参加本政府采购项目活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如我方提供的声明不实，则自愿承担《政府采购法》有关提供虚假材料的规定给予的处罚。
（5）我方承诺具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。
（6）我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，如我方提供的声明不实，则接受本次响应作为否决响应的处理，并根据财库〔2016〕125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定接受失信联合惩戒。
（7）我方承诺成交后按规定缴纳代理服务费。如未按时缴纳，贵方可不退还我方提交的谈判保证金，并从中扣除代理服务费。
我方对以上声明负全部法律责任。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

[bookmark: _Hlk89181199]供应商名称（电子签章）：
                                          年    月    日

[bookmark: _Hlk21623528]
[bookmark: _Hlk89181279]
2．法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明。即供应商是企业则提供营业执照（副本）复印件；供应商是事业单位，则提供事业单位法人证书（副本）复印件；供应商是非企业专业服务机构的，则提供执业许可证等证明文件复印件；供应商是个体工商户，则提供个体工商户营业执照复印件；供应商是自然人，则提供有效的自然人身份证明复印件；如供应商不是以上所列的法人、组织、自然人的，则提供国家规定的相关证明材料。（加盖供应商电子签章）。
[bookmark: _Hlk21623558]
3．财务状况报告（表）复印件或银行出具的资信证明复印件。对于从取得营业执照时间起到截标时间为止不足1年的供应商，只需提交截标时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。（按“评审方法及标准” “资格审查表”规定提供）。（加盖供应商电子签章）。

4．依法缴纳税费证明和社会保险缴纳证明材料。供应商成立不足1个月的，无须提供缴纳税费证明及社保缴费证明。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。（按“评审方法及标准” “资格性检查表”规定提供）（加盖供应商电子签章）。

5．具备法律、行政法规规定的其他要求的证明材料（按“评审方法及标准” “资格性检查表”规定提供）。（如采购文件有要求时提供）

[bookmark: _Hlk132792497]6．落实政府采购政策需满足的资格要求（按“评审方法及标准” “资格审查表”规定提供）。（如采购文件有要求时提供）


7．满足供应商特定资格条件的其他证明材料加盖供应商电子签章（按“评审方法及标准” “资格性检查表”规定提供）。（如采购文件有要求时提供）

7.1供应商直接控股股东信息表
	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。





供应商名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

7.2供应商直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。








供应商名称(电子签章)：
日期：  年  月   日
[bookmark: _Hlk21623591][bookmark: _Hlk21623617]
8．防城港市政府采购供应商信用承诺函

致（采购人名称） ：
我方自愿参加 （项目名称） 项目（项目编号：         ）的政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定，并郑重承诺： 
1.我方具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。 
2.我方具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 
3.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。 
我方对以上承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


供应商名称（电子签章）：
统一社会信用代码：
法定代表人或授权代表(签字或者电子签名)：
日期： 年 月 日





注：1.供应商须在投标（响应）文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标（采购）文件要求，按无效投标（响应）处理。
2.供应商的法定代表人（其他组织的为负责人）或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如由授权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。


9．供应商认为应当要提交的资格证明材料。
[bookmark: _Hlk60649396]



2.响应文件封面参考格式（商务技术文件）： 


电子响应文件


商务技术文件


项目名称： 
项目编号：
分标号：（若无留空或写“/”）
供应商名称：
供应商地址：

年  月  日
广西机电设备招标有限公司采购文件                                                       
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目录
（需有页码）
第二部分 商务技术文件
[bookmark: _Toc455309222][bookmark: _Toc462223472][bookmark: _Toc462320613]1．法定代表人身份证明（无授权代表时必须提供）：

法定代表人身份证明


供应商名称：
单位性质：
地址：
成立时间：          年        月        日
经营期限：
姓名：；性别：
年龄：；职务：；身份证：
系                                      （ 供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

[bookmark: _Hlk89181226]供应商名称（电子签章）：
                                                   年       月       日 

附件：法定代表人身份证复印件


1．法定代表授权委托书（有授权代表时提供）：

法定代表人授权委托书

致：（采购人名称）
我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加（项目名称 ）项目的谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、截标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。
    我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。
被授权人签名或签章：                           法定代表人签名或签章：
职务：                                  职务：
被授权人身份证号码：            授权人身份证号码：
被授权人手机号码及邮箱：

[bookmark: _Hlk89181256]供应商名称（电子签章）：
                                        年    月    日



附件：法定代表人身份证复印件及授权代表身份证复印件
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]
第二部分 技术商务文件
（本商务技术文件供应商可自行编写，也可参照下述提纲编写）
[bookmark: _Hlk21623674]1．对本项目第二章《采购需求》技术要求的响应表：

	序号
	名称
	谈判文件要求
	竞标响应
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：
1. 说明：应对照谈判文件“第二章 采购需求”中的项目要求及技术需求逐条实质性响应，并作出偏离说明。
2.供应商应根据竞标设备的性能指标，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
3.供应商认为其竞标响应有正偏离的，请在技术偏离表中列明，且在响应文件中提供竞标产品的彩页或国家认可有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。
4. 如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。


法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
供应商（电子签章）：      
日期：   年   月   日








[bookmark: _Hlk21623696]2．货物或产品配置清单格式：

	序号
	货物名称
	数量及单位
	货物全称、品牌、生产厂家及国别
	
规格、技术参数
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：
以上货物配置清单中“货物名称、数量及单位、货物全称、品牌、生产厂家及国别、规格、技术参数”必须如实填写完整，品牌、规格没有则填无，填写有缺漏的，响应文件按无效响应处理。货物名称、数量及单位、品牌型号必须与“竞标报价表”一致，否则响应文件按无效响应处理。	



法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
供应商（电子签章）：      
日期：   年   月   日

[bookmark: _Hlk19115689]3．响应货物或产品的质量保证说明



4．对本项目第二章《采购需求》商务要求的响应表：
	[bookmark: _Hlk48144603][bookmark: _Hlk89181571]商务要求
	谈判文件商务要求
	供应商的响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：
1. 说明：应对照谈判文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条明确响应，并作出偏离说明。
2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。



法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
供应商（电子签章）：      
日期：   年   月   日







5．实施方案。（如有，自行编写）



6．供应商认为需提供的其他材料（根据采购文件要求编写）




[bookmark: _Hlk21623752]7．近年供应商类似成功案例的业绩证明
类似成功案例业绩一览表
	

序号
	采购单位名称
	项目名称或服务内容
	服务
数量或年限
	单价（元）
	合同总价
（元）
	采购单位联系人及联系电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：
（1）未附证明材料的业绩无效，证明材料以成交通知书或合同复印件为准。
（2）类似项目的定义：。
（3）本表可拓展。

[bookmark: _Hlk89181592]供应商名称(电子签章)：                                   年    月   日
[bookmark: _Hlk21623918]
8．符合政府采购政策的证明材料。
8.1列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物清单。（如有，须提供）
投标产品中如有列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物，应按下表提供清单。投标文件中同时提供所投标产品的节能产品及环境标志认证证书扫描件
节能产品及环境标志产品清单
	序号
	类别
	品目
	品牌
	规格
	生产者（制造商）
	证书编号及证书到期日期
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	


注：类别填写节能或环境标志，品目填写编号及产品名称如A02010104台式计算机。


[bookmark: _Hlk19115874][bookmark: _Hlk132793601][bookmark: _Hlk93046716]
8.2中小企业声明函。（如有请提供）

[bookmark: _Hlk60651253]
[bookmark: _Hlk60649458][bookmark: _Hlk60653683]中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称 (电子签章)： 日期：
[bookmark: _Hlk65852026]注：
[bookmark: _Hlk19115884]（1）标的名称按照第二章采购需求一览表中的货物名称填写，所属行业标明“/”的，无需在上表填写。
（2）如供应商为联合体或分包的，声明函中“项目名称”应填写联合体中小微企业承担的具体内容或者小微企业具体分包内容。
（3）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业参照国务院批准的中小企业划分标准，根据企业自身情况如实判断。
（4）根据工业和信息化部对“从业人员”定义的答复，《民法典》、《公司法》等法律规定，分公司不具有法人资格，其民事责任由总公司承担。企业划型时，应将分公司的从业人员、营业收入、资产总额等指标数据纳入合并计算。
（5）根据国家统计局《劳动工资统计报表制度》，从业人员数是指本单位工作，并取得工资或其他形式劳动报酬的人员数，是在岗职工、劳务派遣人员及其他从业人员之和。
（6）本声明函由供应商填写，供应商应按中小企业划分标准《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号以及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号））判断是否为中小企业。
（7）供应商对《中小企业声明函》的真实性负责，如有虚假则需承担不利后果。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
（8）上述企业属于大企业的分支机构或控股股东为大企业或与大企业的负责人为同一人的，不得享受价格扣除优惠政策。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不得享受价格扣除优惠政策。

8.3监狱企业须提供最新一期《XX省监狱企业产品目录》或其他监狱企业证明材料。（非监狱企业无需提供）
[bookmark: _Hlk19051624]8.4残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式如下。（非残疾人福利性单位无需提供）
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称(电子签章)：          
日  期：
[bookmark: _Hlk65852042]

8.5 如供应商提供的产品属于本国产品，按以下格式提供关于符合本国产品标准的声明函。 

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
广西机电设备招标有限公司采购文件                                                       
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
8.6关于符合本国产品标准的成本占比承诺函（单一产品采购不填写此函，多产品采购项目或采购包如供应商所有产品均为本国产品且填写《关于符合本国产品标准的声明函》可不填写此函。格式内容仅供参考）

关于符合本国产品标准的成本占比承诺函

致：[采购人/采购代理机构名称]

本单位就参与[项目名称、编号]项目，郑重承诺如下：

本单位为该项目（或采购包）提供的符合本国产品标准的产品成本之和，占所提供全部产品成本之和的比例达到80%以上。本公司（单位）对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。





供应商名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日 
9.无串标行为承诺函

供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：
1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；
2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；
6.不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件或者响应文件；
2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；
3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；
6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。



供应商名称(电子签章)：
日期：  年  月   日


10．代理服务费承诺书
致：广西机电设备招标有限公司
我单位参加了贵方组织的谈判项目编号为（                    )的响应，并递交了谈判保证金（¥），在此我方说明如下：
1．我方承诺，若我单位成交，保证在领取成交通知书之前，按本项目采购文件的规定标准向贵单位支付代理服务费。如我单位未按规定缴纳代理服务费，贵方可不退还我单位提交的谈判保证金，并从中扣除代理服务费，余款按下列账户退回。
我公司选择第种方式缴纳代理服务费。
第一种方式：一次性足额缴纳代理服务费。
第二种方式：从谈判保证金中抵扣代理服务费，不足部分补交。
2．如我单位谈判保证金无法原路返回，请按下表账户信息无息退还。
	收款户名
	

	账    号
	

	开户银行
	

	银行行号
	


3．如果我单位未遵守有关采购文件关于谈判保证金的规定，贵方可以没收我单位谈判保证金。
4. 我单位选择第种方式作为代理服务费开票类型：
第一种方式：开具收据。
第二种方式：开具增值税普通发票。 1.公司名称；2.纳税人识别号；
第三种方式：开具增值税专用发票，开票信息如下：1.公司名称；2.纳税人识别号；3.税局登记地址；4.税局登记电话；5.开户银行；6.银行账户。

[bookmark: _Hlk89181633]供应商名称(电子签章)：
供应商地址：
日期：年月日
说明：
（1）为保障资金安全，上述账户不能为私人账户。
（2）如因未按要求缴纳谈判保证金，导致谈判保证金无法退还或丢失等可能产生的一切后果由供应商自行负责。如需要，采购代理机构将按上述所填信息办理代理服务费发票事宜。如所填信息有误导致开票信息错误等可能产生的一切后果由供应商自行负责。
（3）如供应商未及时收到退回款项，请与广西机电设备招标有限公司财务部联系。广西机电设备招标有限公司财务部联系方式：联系人：吴茜；电话：0771-2821398；传真：0771-2843545。

3.响应文件封面参考格式（报价文件）： 



电子响应文件


报价文件



项目名称： 
项目编号：
分标号：（若无留空或写“/”）
供应商名称：
供应商地址：
                        年  月  日


第三部分 报价文件

[bookmark: _Hlk21624060]1．响应函格式：

响 应 函

致：_（采购人名称）_
我方已仔细研究了（项目名称）的采购文件的全部内容，签字代表（授权代表姓名）经正式授权并代表供应商（供应商名称）提交响应文件。
据此函，签字代表宣布同意如下：
（1）供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
（2）供应商在响应之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。
（3）我方承诺本响应有效期为第三章供应商须知规定的期限。
（4）如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务，并承诺不分包及转包他人。
（5）供应商同意按照贵方要求提供与谈判有关的一切数据或资料。
（6）与本项目有关的一切正式往来信函请寄：
地址：邮编：  电话：
传真：
供应商代表姓名  职务：邮箱：



[bookmark: _Hlk89181776]供应商名称(电子签章)：


日期：年月日

2.谈判报价明细表格式：

项目名称：
项目编号：
分标：
供应商名称：




谈判报价明细表
[bookmark: _Hlk89181787]单位：元
	项号
	货物名称
	数量及单位
	货物全称、品牌、生产厂家及国别
	规格、技术参数
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	

	竞标总金额：人民币（¥）

	交货时间：


注: 
1. 以上竞标报价表中“货物名称、数量及单位、货物全称、品牌、生产厂家及国别、规格、技术参数”必须如实填写完整，品牌规格没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件按无效响应处理。
2.供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效响应处理。
3.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件按无效响应处理。
4.谈判文件中列明采购专用耗材的，应按谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。
5.如为联合体竞标,“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件按无效响应处理。（采购人可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方签字盖章）
6.如为联合体竞标,盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应文件按无效响应处理。
7.如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件按无效响应处理。（采购人可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方签字盖章）

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：                    
供应商（电子签章）：      
日期：   年   月   日



3.过低报价合理性的说明。（如有）
[bookmark: _Hlk21624143]谈判小组认为的报价存在异常低价问题的情形，供应商将被要求以书面方式提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料。为避免在评审现场因未能及时提供说明而导致被谈判小组作为无效响应，供应商自行决定是否直接在此处进行陈述。格式自拟。（具体要求详见第四章评审方法及标准“过低报价合理性的审查”）
[bookmark: _Hlk211331823]
产品成本测算表（参考格式）

	序号
	名称
	品牌规格
	单位
	报价单价（元）
	成本项目

	具体明细

	单位产品用量

	单位成本（元）
	成本合计（元）
	备注（测算依据/证明材料）

	1 
	
	
	
	
	原材料成本
	原材料1
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	
	...
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	人工成本
	生产工人工资
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	....
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	制造费用
	设备折旧费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	...
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	其他成本
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	



说明：项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等
供应商名称（电子签章）：
日  期：年月日 
[bookmark: _Hlk89184603][bookmark: _Hlk89181869]4.开标一览表





格式详见广西政府采购云平台，且仅在广西政府采购云平台填写即可。
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