	序号
	标项名称
	标的名称
	品牌
	规格型号
	数量
	单价(元)

	实验室集中供气系统

	1
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	实验室集中供气系统
	PULSST
	集成
	1套
	182000

	实验室废水处理系统

	1
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	实验室废水处理系统
	德远智水

	（长×宽×高）：2300*1100*2000（mm）
型号：DYSYS-B-3000
	1套
	180000

	实验室台柜设备及实验室配套设施

	1
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	抗酸碱实验边台
	VOLAB

	L*750*850（mm）/型号：V7-BT

	334米
	1560

	2
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	抗酸碱实验中央台
	VOLAB

	L*1500*850（mm）/型号
：V7-ZYT

	106米
	3120

	3
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	中央试剂架
	VOLAB
	L*300*750（mm）/型号：
V7-CZSJJ-350
	82.5米
	450

	4
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	抗酸碱重型仪器台
	VOLAB
	L*900*850（mm）/型号：
V9-SYT-L-2
	50米
	2340

	5
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	高温矮台
	VOLAB
	L*750*600（mm）/型号：V7-GWT
	21米
	1560

	6
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	转角台
	VOLAB
	1000*1000*850（mm）/型号：V7-ZJT-1000
	21台
	2340

	7
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	嗅辨台
	VOLAB
	3000*1000*800（mm）/
型号：V7-BT
	1台
	7020

	8
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	万分级天平台
	VOLAB

	900*600*800（mm）/型
号：V7-BT
	8台
	1700


	9
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	货架
	世纪联合
	1500*600*1800（mm）/型号：HJ-1500
	4组
	1000

	10
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	晾干架
	世纪联合
	1200*600*1800（mm）/型号：LGJ-1200
	9组
	900

	11
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	货架
	世纪联合
	1200*600*1800（mm）/型号：HJ-1200
	10组
	900


	12
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	易燃品毒害品安全储存柜
	VOLAB

	1800*900*510mm/型号：AQG1800
	1台
	23635

	13
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	防爆柜
	VOLAB
	900*515*1850mm/型号：FBG900
	1台
	20500

	14
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	气瓶柜
	VOLAB
	900*450*1900（mm）/型
号：DD-QPG-V7-900
	10台
	3000

	15
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	万向抽气罩
	润旺达
	WJH0607-3C
	32台
	1452

	16
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	ICPMS专用定制吸收罩
	昌益华钢
	定制
	1台
	3400

	17
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	原子吸收罩
	昌益华钢
	500*500（mm）/定制
	12台
	1400

	18
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	样品柜
	世纪联合
	900*450*1800（mm）/型号： 

YPG900
	10台
	1650


	19
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	抗酸碱试剂柜
	力拓钢柜
	900*450*1800（mm）/型号：SJG900
	6台
	1450

	20
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	抗酸碱器皿柜
	力拓钢柜
	900*450*1800（mm）/型号：QMG900


	12个
	1528


	21
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	通风柜
	VOLAB
	1500*900*2350（mm）/型号：V7-FG-1500
	12台
	10000

	22
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	下抽风除尘通风柜
	力拓钢柜

	1500*800*2350（mm）/定制
	3台
	10000

	23
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	资料柜
	世纪联合
	850*390*1800mm/型号：ZLG850
	5台
	710

	24
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	保险柜
	世纪联合
	700*500*1800（mm）/型号：BXG700


	1台
	5489

	25
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	废液收集器
	4Simple
	SS0002B
	4套
	3780

	26
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	抗酸碱实验水槽
	TX

	550*450*310（mm）/TX-20102
	48个
	225

	27
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	抗酸碱实验专用三联水龙头
	润旺达
	F3302
	48个
	320

	28
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	实验室专用台上电源装置
	插座盒:晟辉
嘉伟
插座:德力
西
	200*86*75（mm）/86系列插座（10A/16A，220V）
	400组
	55

	29
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	滴水架
	TX
	500*120*700（mm）
	40台
	180

	30
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	洗眼器
	TX
	TX-24101
	10台
	410

	31
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	实验凳
	TX
	定制
	50张
	185

	32
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	304不锈钢传递窗
	悦为净

淋
	600*600*60
0(mm）
	1台
	2615

	33
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	冰箱
	美的
	BCD-572WKPM(Q)
	1台
	3600

	34
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	冰柜
	美的
	BD/BC-519DKEM
	1台
	4500

	电气工程设施

	1
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	不间断电源
	NDES
	20kVA/型号：GP-20kVA


	2台
	32000

	2
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	电箱
	德力西
	380v
	12个
	350

	3
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	空气开关
	德力西
	RCB0-C20/2P-30mA
	43个
	55

	4
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	空气开关
	德力西
	RCB0-C20/3P
	12个
	55

	5
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	空气开关
	德力西
	RCB0-C25/2P-30mA
	4个
	65

	6
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	小型断路器
	德力西
	MCB(G)-C63/3P
	7个
	100

	7
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	普通五孔插座
	德力西
	220V  10A
	20个
	35

	8
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	配线
	阳工
	WDZ-BYJ-4mm2
	6300米
	8


	9
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	电力电缆
	阳工
	WDZ-YJY-
5*10mm2
	240米
	82

	10
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	电力电缆头
	德力西
	ZR-YJV-5*10mm2

	8个
	40

	11
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	配管
	联塑
	φ20
	980米
	12

	12
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	配管
	联塑
	φ25
	300米
	15

	实验室温度控制系统

	1
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	冷暖挂式空调
	格力
	KFR-35GW/(
35563)FNhA
a-B2JY01
	34台
	3420

	2
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	冷暖柜式空调
	格力

	KFR-72LW/(
72536)FNhA
p-B2JY01
	52台
	7200

	3
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	冷暖柜式空调
	格力

	KFR-120LW/
(12537S)FN
hAr-B2JY01
	1台
	11209

	4
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	室外机支架
	成天盛
	定制
	34副
	75

	5
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	室外机支架
	成天盛
	定制
	52副
	80

	6
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	铜管
	宏泰
	定制
	800米
	120

	7
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	排水管
	联塑
	定制
	634米
	18

	8
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	水钻孔
	成天盛
	定制
	87个
	95

	9
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	空开
	德力西
	32A
	53个
	45

	10
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	空调插座
	德力西
	220V 16A
	34个
	35

	11
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	数显式温湿度计
	仁科
	COS-03-5-VW
	79个
	440

	12
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	加湿除湿一体机
	安诗曼
	ASM-C90
	6台
	8660

	实验室消防设施

	1
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	甲级防火门
	盾神

	甲级钢质隔热防火门FM甲1022
	4.4平方米
	600

	2
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	甲级防火门
	盾神

	甲级钢质隔热防火门FM甲1522
	23.1平方米
	600

	3
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	室外应急照明灯 IP67
	青鸟消防

	J-ZFJC-E8W
-17B7A
	3套
	210

	4
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	应急照明灯
	青鸟消防
	J-ZFJC-E6W
-17B6A
	3套
	120

	5
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	复合型疏散指示灯
	青鸟消防

	J-BLJC-2LREII0 .5W-12S2YA
	3套
	145

	6
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	单向疏散指示灯
	青鸟消防

	J-BLJC-1LEII0 .5W-12B5ZA
	1套
	105


	7
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	安全出口指示灯
	青鸟消防

	J-BLJC-10E
II0.5W-12B
IA
	3套
	105


	8
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	应急照明配线
	JH
	WDZN-BYJ-2.5mm²
	186.12米
	8

	9
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	配镀锌线管
	财富诺
	SC20
	93.06米
	26

	10
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	消防水带
	恒盾 HD
	8-65-30-涤
纶长丝/涤
纶长丝-聚
氨酯
	37套
	133

	11
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	电动挡烟垂壁
	桂东
	定制
	5樘
	660

	12
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	电动挡烟垂壁控制箱及按钮
	南飞

	YCB-K-220/
12-MK01型
	5套
	290

	13
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	输入输出模块
	TANDA
	TX3212
	5套
	148

	14
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	报警及联动二总线
	JH

	WDZN-RYJS-
450V/750V-
2*1.5mm²
	40米
	5

	15
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	DC24V电源线
	JH
	WDZCN-YJY-
450V/750V-
2x1.5mm²
	40米
	9

	16
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	配镀锌线管
	财富诺
	SC20
	80米
	26

	17
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	AC24V电源线至消防电源线
	JH

	WDZN-BYJ-2.5mm²
	136.6米
	8

	18
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	长轴消防泵
	美铮泵业
	XBD9.3/100GJ-SJ

	2台
	52228


	19
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	柴油发电机组
	江桂电力
科技

	150KW

	1台
	87500


	20
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	304不锈钢水箱
	美铮
	1.7*6*3.5m，有效容积130m³

	1个
	125200

	21
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	消火栓泵控制柜
	美铮泵业

	IP55,18.5KW

	1台
	4100

	22
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	压力表
	科泰
	（0～2.5）MPa
	2台
	175

	23
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	可曲挠橡胶接头
	TKLFM

	DN150 公称压力：PN=1 .6MPa


	2个
	670

	24
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	闸阀
	TKLFM

	DN150 公称压力：PN=1 .6MPa


	5个
	1235

	25
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	同心异径管
	友诚镀锌
	DN150*100 公称压力：PN=1 .6MPa


	2个
	340

	26
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	消声止回阀
	TKLFM
	DN150 公称压力： 

PN=1 .6MPa


	1个
	1840

	27
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	止回阀
	TKLFM
	DN150 公称压力： 

PN=1 .6MPa
	1个
	1110

	28
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	泄压阀
	TKLFM

	DN150 公称压力： 

PN=1 .6MPa

	1个
	1570

	29
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	水力液位控制阀
	TKLFM

	DN150 公称压力： 

PN=1 .6MPa

	1个
	1950

	30
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	末端试水装置
	科泰

	DN25 公称压力： 

PN=1 .6MPa

	1组
	1350

	31
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	室内消火栓内外壁热浸镀锌钢管及管件
	友诚镀锌
	DN150*4 .5mm
	20米
	190

	32
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	管道刷油
	领赛
	定制
	9.42平方米
	24


	33
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	刚性防水套管
	友诚镀锌
	DN150
	1个
	473

	34
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	水泵接合器
	恒盾 HD

	SQS100-A型

	2套
	680

	35
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	室外消火栓
	恒盾 HD
	SSF100/65-1.0
	2套
	960

	36
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管
	力邦
	DN200 PN=1 .0MPa
	318.26米
	473

	37
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	消火栓泵至消火栓泵控制箱XHB控制线
	JH
	WDZN-YJY-3*35+2*16mm2
	40.80 米
	150

	38
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	消火栓泵至消防模块控制线
	JH
	WDZN-BYJ-B1-4*1.5mm2
	67.20米
	5

	39
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	消火栓泵至高位水箱流量开关控制线
	JH
	WDZN-KVV-B1-2*1.5mm2
	156.30米
	6


	40
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	消火栓泵至压力开关控制线
	JH
	WDZN-KVV-B1-2*1.5mm2
	16.80 米
	6


	41
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	消火栓泵至报警阀压力开关控制线
	JH
	WDZN-KVV-B1-2*1.5mm2

	156.30米
	6


	42
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	消火栓泵至消防控制室控制线
	JH

	WDZN-KVV-B1-3*1.5mm2

	124.38 米
	9

	43
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	消火栓泵至消防水池水位信号器控制线
	JH
	WDZN-KVV-B1-2*1.5mm2
	18.96米
	6

	44
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	消火栓泵控制箱XHB至发电机房电力电缆
	JH
	WDZN-YJY-4*50+1*25mm2
	192.00米
	285

	45
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	发电机房转换柜
	齐铭
	DBX

	1台
	25030

	46
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	市政电至转换柜电力电缆
	JH
	WDZN-YJY-4*150+1*70mm2
	35.00米
	715

	47
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	发电机组至转换柜电力电缆
	JH
	WDZN-YJY-4*150+1*70mm2
	35.00米
	715

	48
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	电力电缆保护管
	雄塑
	2xPVC-C160
	166.00米
	99

	49
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	室外强电人孔井内部尺寸
	COBELL 科
贝尔
	2000Lx1600Wx1900H
	5座
	2520

	50
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	消防水池就地显示装置、水箱就地显示装置
	自控仪表
	ZK-T804A
	2套
	2560

	51
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	消防水池水位信号器控制线
	JH
	WDZN-KVV-B1-2*1.5mm2
	84米
	6

	52
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	高位水箱水位信号器控制线
	JH
	WDZN-KVV-B1-2*1.5mm2
	72.31米
	6

	53
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	座机型消防外线电话
	青鸟消防
	IG3602A
	1套
	172.98

	54
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	应急照明灯
	青鸟消防
	J-ZFJC-E6W-17B6A
	38套
	120

	55
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	单面单向疏散标志灯
	青鸟消防
	J-BLJC-1REII0.5W-12B4YA
	27套
	105

	56
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	安全出口指示灯
	青鸟消防
	J-BLJC-10EII0.5W-12BIA
	19套
	105

	57
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	应急照明及疏散指示配线
	JH
	WDZN-BYJ-2.5mm²
	331.2米
	8

	58
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	镀锌线管
	财富诺
	SC20
	165.6米
	26

	59
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	楼层指示灯
	青鸟消防
	J-BLJC-10EII0.5W-12BLA
	10套
	105

	60
	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装(重2）
	防火控制装置调试
	COBELL 科贝尔
	现场调试
	3点
	200




