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第一章竞争性谈判公告项目概况
两校区医学类专业（医学检验、固定义齿、护理）实训设备更新及安全保障提升项目 的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）（下载）获取竞争性谈判文件，并于2026年10月29日9时30分（北京时间）前提交响应文件。


一、项目基本情况
项目编号：NNZC2026-J1-990999-YZLZ（采购计划编号：NNZC[2026]6144号-001、NNZC[2026]6144号-002 ）
项目名称：两校区医学类专业（医学检验、固定义齿、护理）实训设备更新及安全保障提升项目 
预算金额：68.7000万元，其中分标1：29.3000万元，分标2：39.4000万元
最高限价：68.7000万元，其中分标1：29.3000万元，分标2：39.4000万元	
采购需求：﻿
分标1
	序号
	标的的名称
	单位
	数量
	简要技术需求或者货物要求
	单价最高限价【元/台（或套或个）】

	1
	生物安全柜
	台
	1
	1.分类与标准：Ⅱ级A2双人型，气流模式30%外排、70%内循环；符合 GB 41918-2022《生物安全柜》国家标准......具体内容详见采购文件
	36000.00

	2
	高压蒸汽灭菌器
	台
	1
	1.容积腔体：有效灭菌容积≥50L；内腔圆柱腔体直径≥340mm，内腔有效高度≥488mm......具体内容详见采购文件
	12000.00

	3
	立式冷藏柜
	台
	1
	1.温控性能：稳定控温区间 2℃～8℃；微电脑智能控制，温度显示精度 0.1℃；箱内温度均匀度±1.5℃；强制风冷循环制冷......具体内容详见采购文件
	5000.00

	......
	......
	......
	......
	......
	......


分标2
	序号
	标的的名称
	单位
	数量
	简要技术需求或者货物要求
	单价最高限价【元/台（或套或个）】

	1
	检验数字孪生实训机
	台
	2
	一、实验项目要求，系统内置至少如下设备系统及项目实验：
1.生化分析仪，至少可开展如下实验项目......具体内容详见采购文件
	85000.00

	2
	三槽熔蜡器
	台
	10
	1.三槽位设计。
2.旋钮式温控开关......具体内容详见采购文件
	460.00

	3
	蜡刀加热器
	台
	100
	1.加热2-5秒完成加热。
2.智能设计，独特保护措施，把蜡刀放入加热腔中静止......具体内容详见采购文件
	530.00

	......
	......
	......
	......
	......
	......


合同履行期限：自签订合同之日起30天内交付使用。
本项目是否接受联合体响应：□是/√否。
[bookmark: _Toc44229879][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc35393630]二、供应商的资格条件
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
☑专门面向中小企业采购的项目（供应商竞标产品应均为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位制造)
□非专门面向中小企业采购的项目
3.本项目的特定资格要求：
分标1：
3.1竞标产品属第二类医疗器械产品的，供应商须承诺供货时按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求提供有效的医疗器械经营备案凭证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；竞标产品属第三类医疗器械产品的，供应商须在响应文件中提供按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备的有效医疗器械经营许可证，且经营范围必须包含采购标的；
3.2供应商提供其为《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械”情形的凭证（则无须提供上述3.1项资格证明文件）。
分标2：无。
4.本项目的特定条件：无
5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
6.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
三、获取竞争性谈判文件
[bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005]时间：自公告发布之日起。
获取方式：网上下载。本项目不发放纸质采购文件，供应商可自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载采购文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取的采购文件编制。
售价：0元。
四、响应文件提交
1、首次响应文件提交截止时间（北京时间）：2026年10月29日9时30分
2、首次响应文件提交地点：
（1）响应文件提交方式：本项目为南宁市全流程电子化项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子响应，并按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在响应文件提交截止时间前通过网络上传至南宁市广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式，电子响应文件具体操作流程详见本公告附件2。
（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应要尽早完成电子交易平台上的CA数字证书办理（申领流程见本公告附件1），并在首次响应文件提交截止时间前提交响应文件。
（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。
注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应文件提交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件的，广西政府采购云平台将予以拒收。
3、CA证书在线解密：首次响应文件开启时，需要供应商登录广西政府采购云平台电子开标大厅按规定时间对加密的响应文件进行解密，详见采购文件“第三章供应商须知正文25.2条”，否则后果自负。
4、供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次谈判，否则后果自负。
五、开启（首次响应文件开启时间）
1.时间（北京时间）：2026年10月29日9时30分后。
2.地点：政府采购云平台开标大厅。
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084]六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]七、其他补充事宜
1.谈判保证金：本项目不收取谈判保证金
[bookmark: _Hlk37429585]2.采购意向公开链接：
https://zfcg.gxzf.gov.cn/site/detail?parentId=66485&articleId=a4wXuGtCCESag3WzBN1Dww==
[bookmark: _Hlk37429595]3.网上查询地址
[bookmark: _Hlk37429674]http://www.ccgp.gov.cn(中国政府采购网),http://zfcg.gxzf.gov.cn(广西政府采购网)，http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/（全国公共资源交易平台（广西•南宁）。
4.本项目需要落实的政府采购政策
（1）政府采购促进中小企业发展。
（2）政府采购支持采用本国产品的政策。
（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
（4）政府采购促进残疾人就业政策。
（5）政府采购支持监狱企业发展。
5.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，逾期的质疑采购人及招标代理机构可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
6.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线：95763或0771-3381253获取热线服务帮助。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
　1.采购人信息
名称：南宁市卫生学校
地址：广西壮族自治区南宁市西乡塘区罗文大道16号
项目联系人：盘老师
电话：0771-3939372
2.采购代理机构信息
名称：云之龙咨询集团有限公司　　　　　　　　　　　　
地　址：南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼　　　　　　　　　　　　
联系电话：0771-2618199、2618118、2611898　　　　　　　　　　　
3.项目联系方式
项目联系人：黄周宁、梁俏英
电话：　0771-2618199、2618118、2611898　
附件：
1.CA证书申请方式及操作指南下载地址（现场申请方式见网址：http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/8354055.html?utm=a0003.39a112b4.cmp001.d0002.f0464b20ff2a11eb873141bf9e381949（广西政府采购网）/网上申请方式见网址：http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-下载专区-“广西政采云西部CA办理方式”或“南宁市政采云CA证书办理操作指南”）
2.电子投标文件制作与投送教程（在此网址下载：http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-下载专区）

云之龙咨询集团有限公司
2026年10月23日


[bookmark: _Toc173510388]第二章采购需求
说明：
1. 为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本竞争性谈判采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。
（3）本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（4）本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023 年第 1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部和国家认证认可监督管理委员会 2023年第 2 号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》等相关文件要求，所响应设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、成交人双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求。
（5）本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC 认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、成交人双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求。
（6）根据《关于在政府采购活动中对有关美国企业采取相关措施的通知》（财库〔2026〕10号）的规定，供应商提供的产品不得为财库〔2026〕10号文件附件规定的46家美国企业（不包括在华美资企业）生产的产品。
2. “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。一般参数为不带“▲”的条款，一般参数负偏离达到1项响应无效处理。
3. 不需要供应商对采购需求响应为具体数值的，此采购需求的数值后将以◆号标注。
4. 供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。
5.所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行。
分标1：
	货物需求一览表

	序号
	标的名称
	单位
	数量
	货物技术参数要求
	单价最高限价【元/台（或套或个）】

	1
	生物安全柜
	台
	1
	1.分类与标准：Ⅱ级A2双人型，气流模式30%外排、70%内循环；符合 GB 41918-2022《生物安全柜》国家标准。
2.尺寸：
2.1外形尺寸（长×宽×高mm）：1450×760×2200 mm（尺寸偏差≤10%）；
2.2内部尺寸（长×宽×高mm）：1300×600×660 mm（尺寸偏差≤10%）；
2.3台面离地高度 770mm（尺寸偏差≤20mm）。
3.洁净等级：动态运行工况下，工作区内≥0.5μm 悬浮粒子最大允许浓度≤3520个/m³；整机符合 GB 41918‑2022《生物安全柜》国家标准。
4.气流风速：下降风速：0.33m/s±0.025m/s；吸入风速：0.53m/s±0.025m/s。
5.过滤系统：ULPA高效过滤器，针对0.12μm以上颗粒物过滤效率≥99.9995%；具备过滤器阻力监测、寿命预警声光报警功能。
6.人机与安全性能：整机噪声≤67dB (A)；工作区照度≥1000lx；具备彩色液晶触控显示屏，可实时显示风速、过滤器寿命、温湿度、运行时长；具备风机-前窗玻璃互锁、紫外灯-风机-照明灯-前窗多重安全联锁；具备断电恢复、声光故障报警、报警静音功能；支持紫外灯定时预约消毒；工作区采用负压包围设计；外箱体冷轧钢板喷塑，工作区侧壁不锈钢材质；风机具备风量自动补偿功能；具备ECO节能模式、可选人体感应待机功能；具备玻璃门高低限位报警；生物安全性满足：生物安全性满足GB 41918-2022《生物安全柜》5.4.6 人员、产品与交叉污染保护微生物试验要求。
7.供电：AC220V/50Hz，额定功率 1400～1700W。
8.其他：支架与柜体可分离，带可调脚轮 / 支架与柜体可分离；配置可移动脚轮以及可调节支撑调平机构，可实现设备移动及落地调平。
	36000.00

	2
	高压蒸汽灭菌器
	台
	1
	1.容积腔体：有效灭菌容积≥50L；内腔圆柱腔体直径≥340mm，内腔有效高度≥488mm。
2.材质：腔体、提篮采用“不锈钢材料需符合GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》 中022Cr17Ni12Mo2（对应316L）或06Cr19Ni10（对应304）的化学成分和力学性能要求；具备门安全联锁装置，带防烫保护结构。
3.电气与功率：AC220V/50Hz，额定功率 3.0～4.0kW。
4.压力温度：最高工作温度≥134℃，最高工作压力≥0.22MPa；具备低水位报警、断水自控、防干烧报警、超压自泄、超温保护、缺水/低水位报警、漏电保护。
5.控制功能：微电脑全自动程序控制，液晶 / LED 显示温度、时间、故障代码；支持多套灭菌程序，灭菌结束声光提醒；具备冷空气自动排放；自涨式密封结构。
6.配套：配置灭菌提篮≥2个；配置说明书、合格证、质量证明文件。
	12000.00

	3
	立式冷藏柜
	台
	1
	1.温控性能：稳定控温区间 2℃～8℃；微电脑智能控制，温度显示精度 0.1℃；箱内温度均匀度±1.5℃；强制风冷循环制冷。
2.容积：有效容积≥680L。
3.结构：立式冷藏柜双层中空钢化玻璃双开门中空电加热防凝露玻璃门；带安全门锁；外壳防腐喷涂钢板，内胆耐腐蚀板材；可调浸塑搁架；万向刹车脚轮+调平地脚；可调置物搁架若干（≥4层）；侧面预留测试校准孔。
4.报警系统：具备高温、低温、开门超时、传感器故障、断电声光报警；内置后备蓄电池，断电后可维持报警、温度显示≥8h。
5.数据溯源：配置USB数据导出模块，可存储导出温度日志，满足实验溯源。
6.制冷：环保无氟制冷剂，全自动蒸发除霜；整机噪音≤55dB (A)；供电 AC220V 50Hz；环境适用温度 10～32℃。
	5000.00

	4
	DR防护服
	套
	10
	每套包含以下组件：
1.医用射线防护裙：铅当量前面≥0.5mmpb，后背及袖子≥0.25mmpb；铅当量：前身：0.5mmpb。材质：铅胶皮；布料：纳米技术牛津布；款式：双面式；功能：X射线防护及其它射线防护；分体式设计，上衣和下裙分离，正面左右襟重叠；腰部采用粘扣和腰带双重固定，可适当调节大小；符合人体工程学。
2.防辐射帽：铅当量≥0.5mmpb；材质：普通铅胶皮；布料：纳米技术牛津布；功能：X射线防护及其它射线防护；屏蔽衰减弥漫性散射线。
3.防辐射围领：铅当量≥0.5mmpb；材质：普通铅胶皮；布料：纳米技术牛津布、PVC。功能：X射线防护及其它射线防护。
4.每套配有一套完整的操作使用说明书、合格证。
	700.00

	5
	口扫一体移动工作站
	台
	1
	1.口扫一体移动工作站包括数据显示设备、移动可升降推车、口腔数字印模仪，为保证产品质量及兼容性，移动可升降推车的移动支架和UPS电源为一体成型，非DIY拼装、外挂。
2.数据显示设备
2.1参数
（1）操作系统：不低于Windows 11；
（2）触控一体机：白色触控≥23.8英寸FHD； 
（3）处理器：不低于第14代英特尔 ：酷睿I7 14-14650HX；
（4）显卡芯片：显卡不低于RTX 3060，显存≥12G；
（5）内存容量：≥32G DDR4；
（6）硬盘描述：固态硬盘≥1TB；
（7）分辨率：≥1920*1080 IPS；
（8）音频音响：内置2.0声道立体声扬声；
（9）电脑接口：不少于3.0 USB 2个，内置WIFI，支持TYPE-C 。
2.2配置安全管理平台
（1）基础功能：支持浏览器通用功能，包括浏览器地址栏、标签栏、插件栏、状态栏、收藏夹管理、下载管理、数据清理、快捷键、鼠标手势、开发者工具等功能；浏览器内核支持（Windows）：Windows平台支持IE和Chromium双内核，支持IE多版本渲染模式，支持双内核智能切换，兼容策略从管控后台下发并实时生效；浏览器内核支持（信创/Linux）；
[bookmark: _Toc149245131][bookmark: _Toc111220921]（2）平台具备国家密码管理局颁发的商用密码产品型号证书或商用密码产品认证证书（供货时需提供证书原件）。
[bookmark: _Toc111220933][bookmark: _Toc149245166]（3）数据云端同步：支持用户数据同步管理，可实现切换设备后数据云端同步，支持由用户个性化设置与管理平台同步的数据类型。
3、移动可升降推车
（1）通用或者专配口扫架；
（2）口扫头放置盒；
（3）规格为长宽高98×58×57cm（包含滑轮尺寸）（尺寸偏差≤10%），四个静音滑轮，便携刹车；
（4）具备不间断UPS电源，与移动升降推车一体成型，跨诊间移动无需重启；可远程自设定时通电控制充电、断电。电量预警，电量不足时蜂鸣；
（5）电池功率：≥720W；
（6）电池电压：24V；
（7）电池容量：≥150WH；
（8）输入电压范围：162-268V  续航：≥90分钟；
（9）电池状态：红蓝黄指示灯提醒。
4、口腔数字印模仪
（1）不含线材重量≤120g；
（2）扫描速度≥20帧/秒，成像精度为单牙位≤0.01mm。
（3）扫描最大景深≥22mm。
（4）软件智能算法自动去除杂余数据，自动拼接并且扫描质量可自动提示。
（5）软件具有多场景扫描功能，包括：精细扫描，金属牙扫描，无牙颌扫描，动态咬合，多位置咬合，印模扫描。
（6）软件支持自动、手动排牙，医生最多可输出四个矫正方案。
（7）扫描头尺寸长宽高：93mm×30mm×26mm（尺寸偏差≤10%），标准头扫描窗为长宽16mm×12mm（尺寸偏差≤10%），小型扫描头扫描窗为长宽12mm×9mm（尺寸偏差≤10%）。
	70000.00

	6
	骨折护具
	个
	20
	1.材质：外壳采用聚乙烯树脂（PP）板材，外壳具备多孔透气结构，外壳开孔率≥15%；内衬、绑带采用复合面料，内衬（接触皮肤层）：表层涤纶 / 尼龙圈绒布 + 中间 PU 发泡海绵复合（海绵提供缓冲，圈绒亲肤，可直接魔术贴粘合）；绑带：尼龙织带、涤纶弹力布复合海绵层；支持反复清洗消毒，适配实训教学多次穿戴使用。
2.结构设计：可拆卸结构，内衬、绑带均可拆卸；配备不少于4根的加固绑带，魔术贴松紧调节；支持0～120°角度调节。
3.性能：外壳板材具备良好抗弯折韧性与结构强度，正常实训拆装、弯折后无断裂、无永久性开裂变形；单只护具整体重量不宜过重，适配实训模拟操作；绑带及魔术贴经反复拆装使用不易起毛、脱胶；绑带连接部位承受≥180N 拉力不出现脱开、撕裂损坏；整体结构牢固，满足高频次护理实训教学使用要求；内衬与外壳双重打孔透气，穿戴不闷患处。
4.规格：分左脚、右脚，配置S/M/L/XL/2XL常规多尺码，适配不同脚型。
5.上肢骨折护具10个，下肢骨折护具10个。
6.相思湖校区12个（上肢6个、下肢6个），黎塘校区8个（上肢4个、下肢4个）。
	140.00

	7
	颈托
	个
	30
	1.折叠式设计使颈托可以平放，易于储存。
2.前方开口设计便于脉搏检查，气道管理和进一步观察。
3.后方的开孔设计便于触诊和透气。
4.扫描产品二维码，可在线获取产品使用说明、行业资讯、产品信息，支持以图片、文字和视频形式在线上传设备故障资料进行设备报修等。
5.相思湖校区20个，黎塘校区10个。
	120.00

	8
	简易呼吸器
	个
	20
	1.用途：用于心肺复苏、人工呼吸辅助实训。
2.结构组成：复苏球囊、限压阀、标准22/15mm 通用病人接头、吸氧面罩、储氧袋；可全部拆解，支持高温高压灭菌；带固定手带；面罩接口支持360°旋转。
3.性能参数：
①球体容量≥1300ml；单手送气≥600ml，双手送气≥1000ml；储氧袋≥1500ml；
②带安全限压阀，限压≥70cmH2O，保障送气安全；球囊外壁防滑处理。
4.材质：SEBS/硅胶/PVC 材质：呼吸球及接触气体部件采用符合医疗器械生物相容性要求的材质（SEBS 或硅胶或医用 PVC，三者其一）；产品整体满足 YY 0600.4-2013《医用呼吸机 基本安全和主要性能专用要求 第 4 部分：人工复苏器》材质。
5.扫描产品二维码，可在线获取产品使用说明、行业资讯、产品信息，支持以图片、文字和视频形式在线上传设备故障资料进行设备报修等。
6.相思湖校区12个，黎塘校区8个。
	120.00

	9
	担架
	个
	7
	1.材质：航空铝合金。
2.结构：分离式铲式结构，两端离合锁紧装置，担架可拆分为左右两半，无需大幅度翻动伤员，即可铲入伤员身下；担架长度可调节；配备≥3条尼龙安全约束绑带。
3.尺寸：调节范围165cm～210cm（尺寸偏差≤10%）。
4.性能：自重≤9kg，安全承重≥150kg；表面耐腐蚀，易清洗消毒，适配急救实训。
5.相思湖校区5个，黎塘校区2个。
	500.00

	10
	转运车
	台
	3
	1.整体规格：外形约长宽 1930×760mm（尺寸偏差≤10%），升降行程 500～800mm（尺寸偏差≤10%）。
2.车体：ABS 工程塑料一体铸压成型床面；床体承重240～300kg，设备净重70～75kg。
3.功能配置：
①背部气弹簧起背，起背角度 0～80°，单手操作；
②PP提拉升降护栏，护栏放下采用气弹缓冲；
③摇杆整体升降，摇把具备双向过盈保护、自动润滑；
④配置氧气瓶托架，适配 5L 氧气瓶；车头车尾设置输液架插孔，配套输液架；
⑤脚轮：φ150mm（偏差≤5%） 二档中控刹车脚轮，配置中央导向轮；
⑥配套：厚度≥4cm牛津布防水车垫，2～4条患者安全绑带；完整配件：床体、床垫、护栏、输液架、氧气瓶架、脚轮、摇把、产品说明书；
4.工艺：金属部件电泳+粉末喷涂防锈；机器人焊接，焊缝牢固无毛刺。
5.每台转运车的配置要求：拦车1个，护栏2个，脚轮5个，据杆1个，床垫1个，输液架1个。
6.相思湖校区2个，黎塘校区1个。
	5000.00

	11
	皮脂厚度测量仪
	个
	8
	1.测量范围：0～60mm。
2.精度 0.2mm，测量误差 ±0.5mm。
3.用途：人体皮下脂肪厚度测量实训。
4.调零：转动调节圈，使指针对准零位。
5.配置：配套铝合金/木质收纳保护箱。
6.相思湖校区8个。
	400.00

	12
	雾化器
	台
	6
	1.类型：医用空气压缩式雾化器；适用成人、儿童。
2.雾化性能：标称雾化颗粒5μm；实测中位粒径约3.6～3.9μm；＜5μm的可吸入颗粒占比≥65%；雾化率≥0.2ml/min，最高可达0.38～0.42ml/min，支持出雾量调节；药液残留≤1.0mL。
3.噪音：≤65dB，实测低噪可达 52～60dB。
4.电气：AC220V±22V，50～55Hz。
5.材质：PP材质（无毒耐腐蚀）；整机重量约 1.48～1.6kg。
6.配件：雾化杯、成人/儿童面罩、导管全套。
7.相思湖校区6个。
	150.00

	13
	新生儿身长体重测量仪一体（电池版）
	台
	9
	1.尺寸：整机长×宽×厚（高）：58.5cm×33cm×5.2cm（尺寸偏差≤10%）；净重约 2.0kg（尺寸偏差≤10%）。
2.测量：
①身高测量范围至少涵盖：51.5～100cm（尺寸偏差≤10%），测量误差1mm；
②体重：分度值5g；称重范围至少涵盖：100g～40kg。
3.显示：背光液晶显示屏。
4.供电：4节7号电池供电，电池版。
5.仪器适用：0～12岁婴幼儿。
6.机身：ABS 塑料外壳；扩展：部分方案支持 USB 充电、锁定读数功能。
7.相思湖校区9个。
	400.00

	14
	过床易
	个
	20
	1.展开尺寸‌：长 × 宽：170×60cm（尺寸偏差≤10%）。
2.‌折叠尺寸‌：长 × 宽 × 厚（高）为 ‌90×50×2cm（尺寸偏差≤10%）‌（对折后便于收纳）。
3.‌净重‌：约 ‌6.1kg（尺寸偏差≤10%）‌（部分轻量化型号可达 3.6 kg）。
4.‌毛重‌：约 ‌7.1kg（尺寸偏差≤10%）。‌
5.‌承重能力‌：标准承重 ≥159kg‌（部分加强型可达300kg静载荷）。
6.‌包装尺寸‌：长 × 宽 × 厚（高）约 ‌92×52×4cm‌（尺寸偏差≤10%）
7.材质：PP板、尼龙布、涤纶布。
8.相思湖校区20个。
	700.00

	15
	心电监护仪(床边机）
	台
	6
	1. 整机要求：
1.1具有提手，便携一体式监护仪，整机无风扇设计，降低环境噪音干扰，设备应适合院前、院内急救及病人转运需求。
1.2主机集成附件收纳槽，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置。
1.3尺寸≥12英寸彩色液晶显示屏，分辨率≥1366×768，波形显示≥10通道，标配触摸屏。
1.4具有USB和RJ45接口，标配HDMI高清输出。
1.5标配锂电池，工作时间≥4小时。
1.6监护仪设计使用年限≥10年，验收时提供机器标贴证明材料。
2.监测参数：
2.1标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温，适用于成人、小儿和新生儿。
2.2采用ECG多导同步分析专利技术，保证心电监护的优异性。
2.3标配 3/5 导联心电，主机出厂自带 12 导联硬件接口，本项目整机标配 12 导联心电功能，配套提供 12 导联线，可直接输出 12 导联心电波形；心电具备多导联同步采集分析能力，可对多路心电信号同步处理分析，允许采用等效技术方案实现同等性能。
2.4支持导联级联功能，方便医护人员实时查看心电图。
2.5心电波形速度支持6.25、12.5、25、50mm/s不少于4种选择。
2.6耐极化电压±850mV，共模抑制能力≥120dB。
2.7具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护。
2.8提供心率变化统计界面，包括患者平均心率、夜间平均心率、白天平均心率、最快心率和最慢心率等，直观快速了解过去24小时患者的心率变化和心率分布情况。
2.9提供SpO₂和PR的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO₂的PR测量范围至少涵盖：20～300bpm（次/分钟）。
2.10血氧采用数字式血氧测量技术，采用连续无创脉动血氧定量测量方式；具备弱灌注条件下血氧测量能力，抗运动干扰，可保障测量准确性，允许采用同等性能的等效技术方案实现。
2.11血氧测量范围至少涵盖：0%～100%，血氧监测时标配支持PI血氧灌注指数的监测，有效反映外周血管灌注情况；并在0.2低灌注下能有效反馈末梢循环的功能状态，弱灌注测量范围0.05～20%、±0.10%，分辨率0.01%。
2.12支持脉搏调制音，支持血氧来源选择。
2.13 无创血压采用示波法测量原理，适用于成人、小儿、新生儿；符合 YY 9706.230‑2023 医用电气设备相关安全性能要求，具备抗运动干扰、过压安全保护；成人收缩压测量范围25～280mmHg。
2.14血压测量提供手动，自动，连续、序列和整点等多种测量模式。
2.15血压波形选择：ART,PA,CVP,LAP,RAP,ICP,P1,P2。
2.16提供动态血压分析界面，可查看测量时间段的收缩压和舒张压的正常数据、低于正常数据以及高于正常数据的百分率，包括24小时内血压的最高值、最低值、平均值、正常占比、超范围占比、白天和夜晚血压的最高值、最低值、平均值等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况。
2.17提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：0～200 rpm。
3.系统功能：
3.1具有人声语音报警功能。具有声、光两重三级报警，各参数报警限可设置,可实现报警集中设置，报警范围与各参数显示范围一致。
3.2采用全隔离浮地，心电抗除颤保护(360J)，抗高频电刀干扰（300W），抗肌电，数字滤波,满足手术、病房、转运等各种恶劣环境中使用。
3.3支持≥3000小时趋势数据的存储与回顾功能，≥5小时短趋势数据存储时间；≥3000条报警事件以及每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形和报警触发时所有测量参数值。
3.4具有≥3500组NIBP数据列表。
3.5具有≥72小时全息心电波形存储时间，并可打开关闭波形存储。
3.6具备监护模式、待机模式，演示模式、隐私模式、夜间模式和静默模式不少于6种工作模式。
3.7具备标准显示界面、趋势共存界面、呼吸氧合图界面、全屏多导界面、大字体显示界面等多种显示界面。
3.8采购人可自定义调节波形和参数界面布局。
3.9支持RJ45接口进行有线网络通信到中心监护系统。
4.黎塘校区6台。
	8500.00

	16
	电动洗胃机
	套
	10
	1.电源：AC220V 50Hz；输入功率 100～250VA。
2.流量：口腔插管档≥2L/min；鼻腔插管档≥1L/min。
3.自控液量：冲液250～350ml/次；吸液350～450ml/次；吸液量大于冲液，单次差值≤150ml。
4.压力：正负压力 47-67kPa；压力双重安全保护。
5.噪声：≤65dB (A)。
6.结构：无油蠕动泵，电磁阀换向防堵结构，无需过滤网；中文液晶显示屏；实时显示洗胃次数、进/出液工作状态；支持平衡、清零、复位、停止功能。
7.物理参数：净重约10～19kg；整机外形长 × 宽 × 高：43×36×20.5cm（尺寸偏差≤10%）左右；配套全套管路、胃管、三通、保险丝、电源线、说明书、合格证。
8.保护：压力、液量双重安全保护，防止洗胃过量风险。
9.黎塘校区10套。
	6300.00

	合计
	293000.00

	▲商
务
条
款
	一、合同签订期：自成交公告发布之日起25日内。
二、交货时间：自签订合同之日起30天内交付使用。
三、货物地点：采购人指定地点（南宁市罗文大道16号相思湖校区、宾阳县黎塘镇金龙大道 232号黎塘校区）﻿
四、验收标准、规范：
1.资料与参数符合性验收：成交供应商所供全部设备的规格型号、配置参数、功能性能、材质工艺、数量规格等，须完全匹配本项目采购文件、采购合同及论证确认的技术参数要求，无参数偏差、配置缩水、货不对板等问题，所有设备需附带产品合格证、出厂检测报告、说明书等全套完整资料。
2.设备外观质量验收：所有到货设备外观完好无损，机身平整光洁，无磕碰变形、表皮脱落、划痕掉漆、锈蚀污点等外观瑕疵；设备五金配件、接口按键、玻璃面板等部件完好齐全，安装规整，无松动、破损、缺失情况。
3.设备结构安全验收：设备整体结构稳固、装配严实，机架、柜体、承载部件焊接及连接牢固，运行无晃动、异响、松动等问题；设备安全防护装置、联锁装置、报警装置齐全有效，电气、水路、气路布局规范，无安全隐患，符合实训室安全使用标准。
4.功能性能验收：所有设备安装调试完毕后，各项功能运行正常，技术指标、运行精度、工作参数达到论证及采购要求，可稳定满足日常实训教学、实验检测等使用需求，无功能缺失、性能故障、运行异常等问题。所有产品均可以扫描二维码获取使用说明等信息。
5.安装调试验收：成交供应商须按规范完成设备搬运、安装、接线、调试等全部工作，设备摆放位置规范、安装工艺标准，调试完成后可直接投入正常使用，安装现场整洁规范，符合校园实训场地建设标准。
五、售后服务要求：
1.质量质保服务：本项目所有供货设备均为原厂正规渠道全新正品，无翻新、无瑕疵。设备整体质保期不少于3年，质保时间自项目整体验收合格之日起计算，严格按照厂家标准执行“三包”服务；成交供应商须提供功能完好、同规格同型号备用设备保障实训教学；更换所涉及旧设备拆卸、运回、新设备运输、现场安装调试等全部费用均由成交供应商承担，采购人不承担任何费用。若设备厂家官方质保年限、保修标准优于本条款要求，一律按厂家更高标准执行。项目所有设备由成交供应商送货至采购人指定校区点位，全程承担运费、装卸费、现场技术指导等全部相关费用，并负责将设备分发至指定摆放点位，采购人无需承担任何额外费用。
2.故障响应与终身维修服务：设备实行终身维修服务机制。质保期内，设备出现任何故障问题，成交供应商须在 12 小时内完成故障响应对接，24 小时内安排技术人员抵达现场处置，全程提供维修服务，直至设备恢复正常使用。若设备故障、系统问题复杂，48 小时内无法完成修复的，成交供应商须在五个工作日内免费向采购人提供同规格、同型号备用设备，保障学校实训教学工作正常开展；备用设备提供至原故障设备维修完毕并完成现场换回为止，备用设备无需为全新设备，但须功能完好、无安全隐患，可正常开展实训教学；备用设备在采购人使用期间，由成交供应商承担设备故障责任；备用设备的配送、现场安装调试、后期拆卸及运回产生的全部运输及人工费用，均由成交供应商承担，采购人不承担任何费用。质保期外，成交供应商仍需持续提供终身维修服务，仅收取合理的配件成本费用，无上门费、检修服务费。
3.培训服务：成交供应商需提供至少1次现场操作培训，使采购人工作人员熟悉货物的使用、维护及简单故障排查。
4.清洁义务：供货及安装过程中产生的残留物、垃圾需由成交供应商清理至校外。
六、其他要求：
1、报价要求：
1.1本项目报价为全包价（含税）。供应商报价包括但不限于产品及服务、专用工具、标准附件备件、验收、培训、售后服务、税金等与本项目有关的可预见及不可预见的一切成本和费用的总和，采购人不再为本项目另付其他任何费用。
1.2供应商的竞标总价不得超过项目预算总价、单项竞价不超过单项控价，否则响应文件按响应无效处理。
2、付款方式：
2.1本项目无预付款，经采购人验收合格且财政批复本项目资金后，一次性支付全部合同价款。
2.2支付前，成交供应商应开具等额发票给采购人，否则支付顺延引起的责任由成交供应商承担。

	其他说明
	一、进口产品说明
□本表的第项货物所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，竞标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时响应供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与竞标，否则响应文件按无效处理。
☑本表货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的响应文件按无效处理。
▲二、核心产品
“货物需求一览表”表中的核心产品为序号第15、16项产品。
3、 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。
四、产品技术参数证明材料及其它证明文件
1、产品技术参数证明材料：响应文件中提供竞标产品对外公开的产品彩页或说明书（体现技术参数，可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTM文件）或在药品监督管理部门备案的技术参数或具有检测资质的检测机构出具的检测报告或生产厂家盖章的技术参数证明材料，以供评标时核对。当响应文件提供的仪器性能参数与该仪器生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。
▲2.供应商在供货时必须提供所竞标产品生产厂家合法授权的厂家代理商出具的授权书，原件备查。




分标2：
	货物需求一览表

	序号
	标的名称
	单位
	数量
	货物技术参数要求
	单价最高限价【元/台（或套或个）】

	1
	检验数字孪生实训机
	台
	2
	一、实验项目要求，系统内置至少如下设备系统及项目实验：
1.生化分析仪，至少可开展如下实验项目：
(1)电解质5项；
(2)肾功5项；
(3)肝功全套；
(4)血脂4项；
(5)血脂7项；
(6)心肌酶谱6项+肌红；
(7)胸水生化；
(8)腹水生化；
(9)脑脊液生化；
(10)血清蛋白电泳；
(11)血红蛋白电泳；
(12)5次血糖；
(13)穿刺液生化；
(14)胰腺炎系列检测；
(15)心肌损伤标志物定量；
(16)尿微量白蛋白/肌酐；
(17)尿钾钠氯。
2.血液分析仪: 可开展血常规实验项目（不少于24项）。
3.尿液分析仪：可开展尿液分析+沉渣定量实验项目（不少于23项）。
4.凝血分析仪：可开展凝血4项+D二聚体实验项目。
5.免疫分析仪，至少可开展如下实验项目：
(1)免疫球蛋白；
(2)补体C3C4；
(3)ASO+RF+抗CCP；
(4)乙肝标志物五项定性；
(5)乙肝标志物七项定性；
(6)乙肝标志物五项定量；
(7)肝炎标志物(3项)；
(8)糖尿病自身抗体；
(9)自身免疫抗核抗体谱；
(10)自身免疫肝病抗体谱；
(11)感染性疾病血清标志物；
(12)自身免疫血管炎抗体谱；
(13)结缔组织病抗体；
(14)HIV和HIV-P24抗原；
(15)胰岛素；
(16)C肽释放实验；
(17)甲功(全套)；
(18)性激素六项；
(19)肿瘤(全套)；
(20)肝纤谱；
(21)甲功(5项)；
(22)骨代谢检查；
(23)高血压5项。
6.其它，至少可开展如下实验项目：
(1)血气分析；
(2)血流变分析；
(3)心包液生化；
(4)尿液分析+尿镜检；
(5)粪便常规；
(6)粪便常规+隐血；
(7)阴道分泌物检查；
(8)脑脊液常规；
(9)胸水常规；
(10)腹水常规；
(11)精液常规；
(12)前列腺液常规；
(13)一般穿刺液常规；
(14)尿镜检；
(15)粪便寄生虫；
(16)血管紧张素I；
(17)一般细菌涂片检查；
(18)标本直接涂片检查；
(19)内毒素+葡聚糖测定；
(20)血型鉴定。
二、实验案例，系统至少内置如下实验案例:
1.脂血；2.溶血；3.肝胆疾病；4.肾脏疾病；5.心血管疾病；6.脑膜炎；7.糖尿病；8.电解质；9.血脂；10.胃肠道；11.胰腺；12.白血病；13.贫血；14.血小板相关疾病；15.寄生虫感染；16.细菌感染；17.病毒感染；18.血型鉴定；19.血常规一般性实验；20.血常规危急值处理；21.血常规复检处理；22.肾结石；23.输尿管结石；24.膀胱结石；25.丝虫病；26.系统化脓性感染；27.尿常规一般性实验；28.过敏性紫癜；29.ITP；30.TTP；31.血友病；32、DIC；33.急性心肌梗死；34.脑梗死；35.肺栓塞；36.血管和血管内皮检验；37.血小板检验；38.凝血系统检验（凝血四项）；39.抗凝物质检验；40.纤溶系统；41.免疫球蛋白；42、补体；43.肝炎；44.梅毒；45.艾滋；46.胰岛素、C肽；47.骨代谢。
三、模拟标本，提供如下模拟标本：
1.正常全血标本，不少于12份；
2.凝块全血标本，不少于1份；
3.正常血清血浆标本，不少于25份；
4.脂血标本，不少于1份；
5.溶血标本，不少于1份；
6.血量少标本，不少于1份；
7.正常尿标本，不少于4份；
8.血尿标本，不少于3份；
9.乳糜尿标本，不少于3份；
10.细菌尿标本，不少于1份；
11.正常脑脊液标本，不少于1份；
12.异常脑脊液标本，不少于1份；
13.正常胸腹水标本，不少于1份；
14.异常胸腹水标本，不少于1份。
四、技术要求：
1.硬件参数：
(1)进样控制单元要求：可模拟手动进样、半自动进样及全自动进样，一次可进至少10个样本，可模拟进样故障；
(2)显示单元：主控触摸屏不小于21.5英寸；
(3)主控机配置：通用处理器，内存≥8G内存，硬盘≥256SSD；
(4)条码扫描：嵌入式条码扫描；
(5)摄像头：AI工业摄像头，不低于200万像素；
(6)试管架：至少提供2套与系统配套试管架，1个试管架可进10个样本；
(7)模拟标本：每个模拟标本具有相应临床教学分析案例，具体详见模拟标本要求；
(8)长宽高：120CM×55CM×60CM（尺寸偏差≤10%）；
(9)键盘鼠标：无线/有线均可；
(10)设备外接接口：具有USB、HDMI、网络等；
(11)其它：具有模拟进样针、手工进样按钮、紧急暂停按钮、复位按钮、状态指示灯等。
2.一机多用，可模拟生化分析仪、血液分析仪、尿液分析仪、凝血分析仪、免疫分析仪。
3.可外接副屏，也可独立使用；主副显示屏具有联动（如配有副显示单元时），当设备进样时，副屏应显示其细节过程或原理动画。
4.内置标准化数据库：内置不少于2万例病人检验结果数据，学生可自由选择项目随机模拟病人信息及模拟检验结果，并进行分析处理。
5.实验过程中根据各阶段的不同，能在副显示单元展示仪器操作及原理动画。
6.具有故障模拟，可模拟进样被卡，未正确放标本，未检测到标本等各种情况。
7.每个设备均具有相应案例库。
8.具有考核评价体系，实验结束具有相应评价；如能根据实验结果自动评价是否需要复检，根据结果自动判断是否需要报危急值等，学生的每个操作都具有相应的评分点。
9.具有实验数据查询功能。
10.具有AI识别标本功能，无论是模拟标本还是医院自备标本，如是否开盖、标本是否有无异常。
11.整个系统基于临床真实检验实验流程及设备参数进行：选择模拟设备->选择模拟方式（手动、半自动、全自动）->上机实验或核收标本->放入标本->结果分析->审核签字->发送报告。
12.自由上机时的功能要求：具有上机实验，模拟病人信息，增加项目，删除项目。
13.实验数据分析处理及思维训练：根据检验结果或模拟数据及案例的不同，可进行不同的临床处置及思维分析思路，不同的结果，不同的处置，将有不同的交互及结果得分。
五、后台管理端
1.角色权限管理、教师 / 班级 / 学生身份管理，支持批量导入导出。
2.字典管理、系统参数设置、检验项目管理（支持自定义参考范围，区分性别年龄）、组合项目管理。
3.案例管理，支持案例分类、案例编辑、设置复检范围、分支处置题型（单选、多选、问答、程序事件）。
4.教学考试模块：可发布考试、指定班级考生，可设置重考、切屏管控等。
	85000.00

	2
	三槽熔蜡器
	台
	10
	1.三槽位设计。
2.旋钮式温控开关。
3.电源功率≥300W。
4.产品槽深≥2.2CM
5.产品规格130mm*120mm*60mm（尺寸偏差≤10%）。
	460.00

	3
	蜡刀加热器
	台
	100
	1.加热2-5秒完成加热。
2.智能设计，独特保护措施，把蜡刀放入加热腔中静止不动加热器连续反应3次后会红灯闪烁，不再加热，把蜡刀拿出后恢复正常，有效保护加热器延长使用寿命。
3.电压频率：22V/50Hz±10。
4.产品功率：≥130W。
5.电气绝缘等级：二级。
	530.00

	4
	妇科检查模型
	个
	20
	1.整体：成年女性躯干下半部，由腹腔、盆腔两部分组成。
2.实训操作功能：
①子宫触诊、视诊训练，覆盖未产、经产、妊娠期、老年子宫四种形态；
②支持妇科双合诊、三合诊检查操作练习；
③适配阴道窥器、阴道镜检查示教；
④可开展宫内节育器放置、取出实训；
⑤可进行妊娠子宫、产后子宫检查；
⑥可直观观察子宫、卵巢、输卵管、圆韧带等盆腔全部解剖结构；
⑦子宫角度可调节，可实现子宫前后倾斜角度调整；
⑧支持骨盆测量实训。
3.产品配置二维码，扫码可查阅电子版使用说明书、行业资讯，支持图文视频上传设备故障，线上报修。
4.材质：仿真软体医用模型材料，仿真触感，可反复实训操作。
5.扫描产品二维码，可在线获取产品使用说明、行业资讯、产品信息，支持以图片、文字和视频形式在线上传设备故障资料进行设备报修等。
6.供货时提供第三方检测机构出具的教学模型原材料硅胶、PVC塑料中镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯，多溴二苯醚、一溴二苯醚，邻苯二甲酸酯、多环芳烃等含量达到环保要求的检测报告。（原件备查）
7.相思湖校区18个，黎塘校区2个。
	1500.00

	5
	半身透明鼻饲模型
	个
	8
	1.用于鼻饲、洗胃、胃肠减压、气管插管、气管切开护理综合实训。
2.本体：成人上半身仿真模型；口腔具备牙、舌、悬雍垂、会厌、声门；内部解剖完整：气管、支气管、双肺、心脏、食管、胃、肝脏、胆囊、胰腺、大小肠；胃部 / 胸壁采用高强度透明材质，可全程直观观察胃管置入、洗胃冲洗全过程；一侧颊部透明示教窗。
3.体位：配套旋转支架，可实现仰卧、左侧卧、端坐位；头部可旋转，可左右旋转 45～90°；中切牙至贲门距离 45～55cm。
4.智能提示：胃管到达贲门、胃体、幽门、十二指肠关键点，灯光提示。
5.生命体征模拟：①瞳孔：可切换正常、散大、缩小、针尖样瞳孔，模拟有机磷中毒等病例；②颈动脉搏动：可手动 / 电控模拟搏动，支持多种搏动频率。
6.可开展实训项目：多种洗胃（经口鼻洗胃器、电动吸引、洗胃机洗胃）；鼻饲、胃肠减压、胃液采集、十二指肠引流、双气囊三腔管压迫；经口 / 鼻气管插管、吸痰、氧气吸入；口腔护理、气管切开术后护理；可抽出模拟胃液；必须可以真实地从鼻插管到胃部。
7.连接手机APP端
7.1模型可通过蓝牙连接到APP端，IOS、安卓系统均可使用。
7.2 APP端可查看产品电子说明书、操作视频、相关资讯等信息。                                                                                                                   
7.3瞳孔设置：在APP端可根据操作的需要自动设置瞳孔的状态，瞳孔可根据设置的病情性质转变：瞳孔散大、瞳孔缩小、瞳孔正常；如可按照演示有机磷中毒的病情来转变瞳孔变化等生命迹象。                                                                                                                                                          7.4颈动脉搏动设置：在APP端可设置颈动脉的频率，60次/分，80次/分，100次/分可供选择。                                                                                                                                                                                                     7.5解剖位置设置：在APP端可一键全部或单个控制贲门、胃体、幽门、十二指肠部位的指示灯，进行解剖示教。                                                       
7.6 APP端可控制语音。                                                                                                                                                           
7.7 APP可在线自动升级。 
8.材质：仿真软体，胃部透明材料。
9.云平台服务：提供产品常见问题和解答，帮助操作者自行处理简单问题，用户亦可向厂家直接反馈产品问题。      
10.配套洗胃教学视频通过扫码提供多媒体教学，涵盖清醒患者和昏迷患者经口或经鼻洗胃的四种情境的核心知识与操作演示。          
11.扫描产品二维码，可在线获取产品使用说明、行业资讯、产品信息，支持以图片、文字和视频形式在线上传设备故障资料进行设备报修等。
12.供货时提供第三方检测机构出具的教学模型原材料硅胶、PVC塑料中镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯，多溴二苯醚、一溴二苯醚，邻苯二甲酸酯、多环芳烃等含量达到环保要求的检测报告。
13.相思湖校区8个。
	9550.00

	6
	女病人导尿模型
	个
	20
	1.模型仿真人大小，可练习导尿的每个步骤。
2.外形：仿真女性下半身，操作体位，外阴形态逼真；小阴唇可分开，暴露尿道口、阴蒂；尿道仿真长度 3～5cm；带透明外壳，可直观观察骨盆、膀胱内部解剖。
3. 电子监测系统：导尿管到达尿道内口，声光提示；到达膀胱，声光提示，同时流出模拟尿液；插管具备真实阻力，手法错误插管困难。
4. 实训项目：女性导尿术、留置导尿、膀胱冲洗；做造瘘护理、灌肠、臀部大腿肌肉注射。
5.配套的定制化导尿教学视频，通过扫码观看多媒体教学，系统涵盖女性导尿术、女性留置导尿管术、女性膀胱冲洗术等核心知识与操作演示，为临床护理教学提供支撑。
6.扫描产品二维码，可在线获取产品使用说明、行业资讯、产品信息，支持以图片、文字和视频形式在线上传设备故障资料进行设备报修等。
7.供货时提供第三方检测机构出具的教学模型原材料硅胶、PVC塑料中镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯，多溴二苯醚、一溴二苯醚，邻苯二甲酸酯、多环芳烃等含量达到环保要求的检测报告。（原件备查）
8.相思湖校区20个。
	3000.00

	合计
	394000.00

	▲商
务
条
款
	一、合同签订期：自成交公告发布之日起25日内。
二、交货时间：自签订合同之日起30天内交付使用。
三、货物地点：采购人指定地点（南宁市罗文大道16号相思湖校区、宾阳县黎塘镇金龙大道 232号黎塘校区）﻿
四、验收标准、规范：
1.资料与参数符合性验收：成交供应商所供全部设备的规格型号、配置参数、功能性能、材质工艺、数量规格等，须完全匹配本项目采购文件、采购合同及论证确认的技术参数要求，无参数偏差、配置缩水、货不对板等问题，所有设备需附带产品合格证、出厂检测报告、说明书等全套完整资料。
2.设备外观质量验收：所有到货设备外观完好无损，机身平整光洁，无磕碰变形、表皮脱落、划痕掉漆、锈蚀污点等外观瑕疵；设备五金配件、接口按键、玻璃面板等部件完好齐全，安装规整，无松动、破损、缺失情况。
3.设备结构安全验收：设备整体结构稳固、装配严实，机架、柜体、承载部件焊接及连接牢固，运行无晃动、异响、松动等问题；设备安全防护装置、联锁装置、报警装置齐全有效，电气、水路、气路布局规范，无安全隐患，符合实训室安全使用标准。
4.功能性能验收：所有设备安装调试完毕后，各项功能运行正常，技术指标、运行精度、工作参数达到论证及采购要求，可稳定满足日常实训教学、实验检测等使用需求，无功能缺失、性能故障、运行异常等问题。所有产品均可以扫描二维码获取使用说明等信息。
5.安装调试验收：成交供应商须按规范完成设备搬运、安装、接线、调试等全部工作，设备摆放位置规范、安装工艺标准，调试完成后可直接投入正常使用，安装现场整洁规范，符合校园实训场地建设标准。
五、售后服务要求：
1.质量质保服务：本项目所有供货设备均为原厂正规渠道全新正品，无翻新、无瑕疵。设备整体质保期不少于3年，质保时间自项目整体验收合格之日起计算，严格按照厂家标准执行“三包”服务；成交供应商须提供功能完好、同规格同型号备用设备保障实训教学；更换所涉及旧设备拆卸、运回、新设备运输、现场安装调试等全部费用均由成交供应商承担，采购人不承担任何费用。若设备厂家官方质保年限、保修标准优于本条款要求，一律按厂家更高标准执行。项目所有设备由成交供应商送货至采购人指定校区点位，全程承担运费、装卸费、现场技术指导等全部相关费用，并负责将设备分发至指定摆放点位，采购人无需承担任何额外费用。
2.故障响应与终身维修服务：设备实行终身维修服务机制。质保期内，设备出现任何故障问题，成交供应商须在 12 小时内完成故障响应对接，24 小时内安排技术人员抵达现场处置，全程提供维修服务，直至设备恢复正常使用。若设备故障、系统问题复杂，48 小时内无法完成修复的，成交供应商须在五个工作日内免费向采购人提供同规格、同型号备用设备，保障学校实训教学工作正常开展；备用设备提供至原故障设备维修完毕并完成现场换回为止，备用设备无需为全新设备，但须功能完好、无安全隐患，可正常开展实训教学；备用设备在采购人使用期间，由成交供应商承担设备故障责任；备用设备的配送、现场安装调试、后期拆卸及运回产生的全部运输及人工费用，均由成交供应商承担，采购人不承担任何费用。质保期外，成交供应商仍需持续提供终身维修服务，仅收取合理的配件成本费用，无上门费、检修服务费。
3.培训服务：成交供应商需提供至少1次现场操作培训，使采购人工作人员熟悉货物的使用、维护及简单故障排查。
4.清洁义务：供货及安装过程中产生的残留物、垃圾需由成交供应商清理至校外。
六、其他要求：
1、报价要求：
1.1本项目报价为全包价（含税）。供应商报价包括但不限于产品及服务、专用工具、标准附件备件、验收、培训、售后服务、税金等与本项目有关的可预见及不可预见的一切成本和费用的总和，采购人不再为本项目另付其他任何费用。
1.2供应商的竞标总价不得超过项目预算总价、单项竞价不超过单项控价，否则响应文件按响应无效处理。
2、付款方式：
2.1本项目无预付款，经采购人验收合格且财政批复本项目资金后，一次性支付全部合同价款。
2.2支付前，成交供应商应开具等额发票给采购人，否则支付顺延引起的责任由成交供应商承担。

	其他说明
	一、进口产品说明
□本表的第项货物所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，竞标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时响应供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与竞标，否则响应文件按无效处理。
☑本表货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的响应文件按无效处理。
▲二、核心产品
“货物需求一览表”表中的核心产品为序号第1项产品。
4、 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。
四、产品技术参数证明材料及其它证明文件
1、产品技术参数证明材料：响应文件中提供竞标产品对外公开的产品彩页或说明书（体现技术参数，可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTM文件）或在药品监督管理部门备案的技术参数或具有检测资质的检测机构出具的检测报告或生产厂家盖章的技术参数证明材料，以供评标时核对。当响应文件提供的仪器性能参数与该仪器生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。
▲2.供应商在供货时必须提供所竞标产品生产厂家合法授权的厂家代理商出具的授权书，原件备查。







附件1
节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求）

	3
	A020202投影仪
	　
	　
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A020204多功能一体机
	　
	　
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	　
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量>14000W
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A020601电机
	　
	　
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	　
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	　
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	　
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2）

	
	
	★A0206180203空调机
	房间空气调节器
	《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB 21455-2019），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	　
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	　
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	　
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	　
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850-2020）

	13
	★A020911视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850-2020），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	　
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805便器
	坐便器
	　
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

	
	
	蹲便器
	　
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	　
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水嘴
	　
	　
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	　
	　
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴器
	　
	　
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
2.以“★”标注的为政府强制采购产品。
附件2：
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

[bookmark: _Toc173510389]第三章供应商须知
[bookmark: _Toc173510390]第一节供应商须知前附表
	条款号
	条款内容
	具体要求

	3.1
	供应商资格条件
	供应商资格条件要求详见公告。

	5.1
	是否接受联合体竞标
	□是/√否。

	5.2
	联合体竞标要求
	无

	6.1
	是否允许分包
	√不允许分包
□允许分包
分包内容：。
分包金额或者比例：。

	12.1.1
	资格证明文件组成

	1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则谈判文件按无效响应处理）
2.供应商依法缴纳税收的相关材料：2026年5月至2026年10月内任意连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则作无效响应处理）
3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料：2026年5月至2026年10月内任意连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则作无效响应处理）
4.供应商财务状况报告：2025年财务状况报告复印件；供应商成立不满一年的应按提供截标之日上一个月的财务状况报告复印件。（上述财务状况报告包括：供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注)。（必须按要求提供，否则作无效响应处理）

5.供应商直接控股股东、管理关系信息表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
6.资格声明函；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
7.分标1供应商按以下要求提供满足特定资格要求的有关证明材料复印件：（必须提供，否则响应文件按无效处理）
①竞标产品属第二类医疗器械产品的，供应商须承诺供货时按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求提供有效的医疗器械经营备案凭证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]（并提供承诺函，格式自拟）；竞标产品属第三类医疗器械产品的，供应商须在响应文件中提供按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备的有效医疗器械经营许可证，且经营范围必须包含采购标的；
②供应商提供其为《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械”情形的凭证（则无须提供上述①项资格证明文件）。
③本项目有第二类和第三类医疗器械的，应按上述①、②要求提供。
8.供应商在广西政府采购云平台成功下载谈判文件的系统记录（截图）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
[bookmark: _GoBack]9.本项目为中小企业预留项目，参加本项目的供应商所响应的产品制造商必须为中型、小型、微型企业，或监狱企业，或残疾人福利性单位，否则竞标无效。供应商应符合以上其中一项资格，并根据情况提供材料（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）：
①《中小企业声明函》（格式后附）；
②《残疾人福利性单位声明函》（格式后附）；
③由省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
10.除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；
注：
1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。
2.联合体竞标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则响应文件按无效响应处理。

	12.1.2
	商务文件组成
	1.无串通竞标行为的承诺函；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件；（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
4.商务条款偏离表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
5.供应商情况介绍；
6.联合体协议书；（联合体竞标时必须提供，否则作无效响应处理）
7.供应商认为需要提供的其他有关资料。
注：
1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。
2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。

	
	技术文件组成
	1.货物需求偏离表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
2.配置清单（均不含报价）；（必须提供，否则响应文件作无效处理）
3.售后服务承诺；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
4.项目实施人员一览表；
5.对应采购需求的货物需求、商务条款提供的其他文件资料；
6.分标1供应商按以下要求提供竞标产品的医疗器械的有关证明材料复印件(必须提供，否则响应文件按无效处理)：
竞标产品属第二、三类医疗器械产品的，响应文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》(国家市场监督管理总局令第47号)提供该设备有效的药品监督管理部门出具的医疗器械注册证复印件(或扫描件)加盖供应商公章。
7.供应商认为需要提供的其他有关资料。
注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。

	12.1.3
	报价文件组成
	1.响应函；（必须提供，否则作无效响应处理）
2.响应报价表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
[bookmark: OLE_LINK1]3.《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件；（供应商根据自身响应情况出具）
注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。

	12.2
	响应文件电子版要求
	1.响应文件电子版要求：按照本采购文件“第五章响应文件格式”编写（第五章未附格式的，由供应商自行拟定），不可涂改并在规定加盖公章处加盖电子公章，否则响应文件按无效响应处理。
2.响应文件电子版密封方式：电子响应文件通过平台有效CA加密后在广西政府采购云平台投送。（操作方式见公告附件“电子响应文件制作与投送教程”）

	15.2
	响应报价要求
	竞标报价为采购人指定地点的现场交货使用价，内容包括详见采购需求的约定。

	16.2
	竞标有效期
	自首次响应文件提交截止之日起90日。

	17.1
	谈判保证金
	本项目不收取谈判保证金。

	20.1
	首次响应文件提交起止时间
	详见竞争性谈判公告。

	
	首次响应文件提交地点
	详见竞争性谈判公告。

	20.6
	备份响应文件
	本项目不接受备份响应文件。

	21
	首次响应文件的退回
	详见竞争性谈判公告。

	26.2
	负偏离要求
	商务条款评审中允许负偏离的条款数为0项。
货物需求一览表评审中允许负偏离的条款数为0项（即非标“▲”的条款负偏离达1项则作无效标处理）。

	
	谈判的顺序
	系统自动提取的顺序
参与谈判前，供应商法定代表人或者委托代理人必须通过电脑摄像头向谈判小组出示本人有效证件原件[有效证件可以是身份证（含临时身份证明）、机动车驾驶证、社会保障卡或者护照的其中一项]，若参与谈判的委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的法定代表人授权委托书原件。如无法核实谈判对象有效身份证明的，谈判小组将拒绝其谈判。

	
	评审价相同时成交原则
	评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按以下原则确定成交候选人的顺序：
√依次按带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列。
□由谈判小组推荐代表随机抽取。

	28
	履约保证金
	本项目不收取履约保证金

	29.5
	签订合同携带的材料
	使用的有效CA证书加盖单位电子公章

	31.2
	接收质疑函方式
	以书面形式

	
	质疑联系部门及联系方式
	（1）云之龙咨询集团有限公司政府采购全过程咨询部；
联系电话：0771-2618199、2618118、2611898
通讯地址：广西南宁市良庆区云英路15号南宁城建集团总部地块项目3号写字楼6楼政府采购全过程咨询部﻿
（2）南宁市卫生学校；
联系电话：0771-3939372
通讯地址：广西壮族自治区南宁市西乡塘区罗文大道16号

	
	现场提交质疑办理业务时间
	质疑期内每个工作日8时00分到12时00分，15时00分到18时00分

	31.6
	受理投诉方式
	1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。
2、邮寄地址：
[bookmark: PO_3000001871_PM036]名称：南宁市财政局政府采购监督管理科
[bookmark: PO_3000001871_PM039]地址：南宁市青秀区东葛路129号
[bookmark: PO_3000001871_PM038]联系电话：0771-2189091

	33
	采购代理费
	1.是否收取采购代理费：
√是□否
2.采购代理费支付方式：
√本项目代理服务费由成交供应商领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。
□采购人支付。
3.采购代理费收取标准：
√以分标（√成交金额/□采购预算/□暂定成交金额/□其他）为计费额，按货物类采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费按国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格[2002]1980号），国家发改委《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）和《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）标准收取。计算后不足人民币4000元的，按人民币4000元整收取。
□固定采购代理收费。
4.采购代理费收取银行账户
开户名称：云之龙咨询集团有限公司；
银行账号：8113001013400293071；
开户银行：中信银行南宁园湖支行；
开户行行号：302611029137。

	34.1
	解释
	解释权：构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。
法律责任：
1.本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。
2.本项目采购代理机构应严格按照广西政府采购云平台项目采购全流程电子化电子开评标规程执行项目采购活动，代理机构在广西政府采购云平台的“项目管理”—“采购文件管理”内开评标规则设置作为本采购文件的组成部分，截标之后不可更改，因代理机构开评标规则设置错误导致采购活动无法开展下去的情况，由代理机构负责解释并承担其后果。

	34.2
	其他
	1.本谈判文件中描述供应商的“公章”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。
2.本谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以供应商法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字。
3.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。
4.自然人竞标的，谈判文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。
5.本谈判文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


[bookmark: _Toc173510391]
第二节供应商须知正文
[bookmark: _Toc173510392]一、总则
1.适用范围
1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。
1.2本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义
2.1“采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
2.5“竞标”是指供应商按照本项目竞争性谈判公告或者邀请函规定的方式获取谈判文件、提交响应文件并希望获得成交资格的行为。
2.6“售后服务”是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。
2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
2.8“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和货物等所有内容的文件。
2.9“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。
2.10“正偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；
2.11“负偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
2.12“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
2.13“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的竞标报价。
3.供应商的资格条件
供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。
4.谈判费用
供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于、勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。
5.联合体竞标
5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。
5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。
5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合体协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予4%-6%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
6.转包与分包
6.1本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。
6.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
[bookmark: _Toc254970673][bookmark: _Toc254970532]7.特别说明
[bookmark: _8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合]7.1如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得。
7.2供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
7.3供应商在竞标活动中提供任何虚假材料,其响应文件作无效处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。
7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；或者编制响应文件硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理成员或联系人员为同一个人；
（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的响应文件相互混装；
（6）不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。
[bookmark: _Hlk54682620]7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：
（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
[bookmark: _Toc254970534][bookmark: _Toc254970675]（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
7.7根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
[image: ]
财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

[bookmark: _Toc173510393]二、谈判文件
8.谈判文件的构成
第一章竞争性谈判公告；
第二章采购需求；
第三章供应商须知；
第四章评审程序、评审方法和成交标准；
第五章响应文件格式；
第六章合同文本；
第七章质疑、投诉材料格式。
9.供应商的询问
供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商应在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。
10.谈判文件的澄清和修改
10.1已获取谈判文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于应标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，按照本章10.3的内容处理。
10.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。
10.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式（目前为网上公告和系统短信等形式）通知所有获取谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。
10.4采购信息更正公告的内容应当包括采购人和采购代理机构名称、地址、联系方式，原公告的采购项目名称及首次公告日期，更正事项、内容及日期，采购项目联系人和电话。
10.5采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更提交首次响应文件截止时间和竞谈时间，将变更时间在“采购文件公告”中“七、其他补充事宜3.网上查询地址”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。
▲响应文件未按谈判文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，其响应文件作无效处理。
[bookmark: _Toc173510394]三、响应文件的编制
11.响应文件的编制原则
供应商必须按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对谈判文件作出实质性响应。
12.响应文件的组成
12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务和技术文件三部分组成。
12.1.1资格证明文件：详见须知前附表
12.1.2商务技术文件：详见须知前附表
12.1.3报价文件：详见须知前附表
12.2响应文件电子版：详见须知前附表
13.计量单位
谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。
14.竞标的风险
供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。
15.响应报价要求和构成
15.1响应报价应按“第五章响应文件格式”中“响应报价表”格式填写。
15.2响应报价的价格构成见“供应商须知前附表”。
15.3响应报价要求
15.3.1供应商的响应报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：
（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；
（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。
15.3.2响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。
[bookmark: _Hlk42592874]15.3.3响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。
16.竞标有效期
16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。
16.2竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。
16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。
17.谈判保证金
详见“供应商须知前附表”。
18.响应文件编制的要求
18.1各供应商在编制响应文件时请按照谈判文件“第五章响应文件格式”规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或谈判小组查找不到有效文件是供应商的风险。不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。
18.2响应文件应按资格证明、报价分别编制，商务技术文件合并编制，本谈判只接收电子版响应文件，要求见本章“12.2响应文件电子版要求”。
[bookmark: _Hlk65832699]18.3响应文件须由供应商在“第五章响应文件格式”规定位置进行签署、盖章，否则其响应文件按无效响应处理。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。
18.4响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及电子公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。
18.5响应文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其响应文件按无效响应处理。
19.响应文件的密封和标记
19.1供应商进行电子交易应安装客户端软件—“政府采购云平台电子交易客户端”，并按照谈判文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。
19.2使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程见该项目采购公告附件。
19.3为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。
20.响应文件的提交
20.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。
20.2在响应文件提交截止时间以后，不能补充、修改响应文件。
20.3在提交“最后报价”后，供应商不能退出谈判。
20.4电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应文件提交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。
20.5采购机构不可视情况延长提交响应文件的截止时间。
20.6备份响应文件。详见在“供应商须知前附表”。
21.首次响应文件的补充、修改与撤回
供应商应当在提交响应文件截止时间前完成响应文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间后提交的响应文件，电子交易平台将拒收。
[bookmark: _Hlk45702405]22.首次响应文件的退回
详见“供应商须知前附表”。
23.截止时间后的撤回
本项目不收取谈判保证金，供应商在首次响应文件提交截止时间后可向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件。
[bookmark: _Toc173510395]四、评审及谈判
24.谈判小组成立
24.1谈判小组由采购人代表和评审专家共3人或以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性谈判方式采购的，谈判小组由5人以上单数组成。
24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。
25.首次响应文件的开启
25.1首次响应文件由谈判小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。
25.2响应文件解密
采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。发起解密指令之时起5分钟内供应商还未进行解密的，代理机构要通知供应商，供应商没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，视为响应文件无效。（解密异常情况处理：详见本章26.3电子交易活动的中止。）
如供应商成功解密响应文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加谈判的，视同认可谈判过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。参与谈判的供应商不足3家的，不得谈判。
26.评审程序、评审方法和成交标准
26.1谈判小组按照“第四章评审程序、评审方法和成交标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。
26.2采购需求负偏离要求及谈判顺序详见“供应商须知前附表”。
26.3电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
26.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。
[bookmark: _Toc173510396]五、成交及合同
27.确定成交供应商及结果公告
27.1确定成交供应商。由采购人直接委托评审专家确定，评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
27.2成交通知及成交结果公告。成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果（成交通知及成交结果公告应使用南宁市模板进行公告，公告内容除包含《政府采购公告和公示信息格式规范（2020年版）》要求内容外，还应包含采购人专门面向中小企业预留份额情况及成交供应商评审价格、优惠率等内容），同时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书规定签订合同的时间不得超过25日。
[bookmark: _Hlk66782294]27.3采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询核实，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。
27.4采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
27.5排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。
28.履约保证金
详见“供应商须知前附表”
29.签订合同
29.1采购人与成交供应商应当在成交通知书规定的时间内，按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、货物技术、采购金额、采购数量、技术和货物要求等事项签订政府采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
29.2采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、货物技术、采购金额、采购数量、技术和货物要求等实质性内容的协议。
29.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
29.4如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录，并给予通报。
29.5采购合同由采购人与成交供应商根据谈判文件、响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案，在线签订须携带的材料见“供应商须知前附表”。
30.政府采购合同公告
根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
31.询问、质疑和投诉
31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。
31.2供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下：
（1）潜在供应商依法获取采购文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在竞争性谈判采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对竞争性谈判文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对竞争性谈判文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。
（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。
（3）供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，应当在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。
31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。
31.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：
（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
31.6投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附），受理投诉方式见“供应商须知前附表”。
[bookmark: _Toc173510397]六、验收
32.验收
32.1采购人会同实际使用人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
32.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
32.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
32.4验收合格的项目，实际使用人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
[bookmark: _Toc173510398]七、其他事项
33.代理服务费
代理服务收费标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。
34.需要补充的其他内容
34.1本谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。
34.2其他事项详见“供应商须知前附表”。
[bookmark: _Hlk65857140]34.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者货物符合下列情形的，享受本文件规定的中小企业扶持政策：
在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和货物的承接商作出要求；
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
35.政采贷相关说明
为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，中标供应商如有融资需求，可凭政府采购合同通过以下方式申请政府采购信用融资贷款：
1. 线下渠道：在“南宁市公共资源交易中心”官网（网址：http://www.nnggzy.org.cn）“交易信息-政府采购-政府采购信用融资”中融资银行和南宁市企业融资货物中心专栏信息申请政府采购信用融资。
1. 线上渠道：登录中征应收账款融资服务平台（网址：https://www.crcrfsp.com，客服电话：400-009-0001），选择相关金融产品和银行业金融机构金融融资贷款。具体操作方式见《中国人民银行南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号）文（文件公开网址详情见：“广西政府采购网”——http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/AdministrativeRegulations/AutonomousRegion/9830442.html）

[bookmark: _Toc173510399]第四章评审程序、评审方法和成交标准
[bookmark: _Toc173510400]第一节评审程序和评审方法
1.确认谈判文件
由谈判小组确认谈判文件。
2.资格审查
2.1响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。
注：采购人代表或者采购代理机构在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。
（1）查询渠道：广西政府采购云平台“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。
（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。
查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，截图另存为电子文档作为评审资料保存。
（3）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
2.2资格审查标准为本谈判文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。
2.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：
（1）不具备谈判文件中规定的资格要求的；
（2）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；
（3）响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。
[bookmark: _Hlk68601553]（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
2.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
3.符合性审查
[bookmark: _Hlk42528882]3.1由谈判小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的响应报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。
3.2谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
3.3谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。
3.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。
3.5商务技术、报价评审
在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效响应处理：
（1）商务技术评审
1）响应文件未按谈判文件要求签署、盖章；
2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符；
3）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”商务技术文件中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中“必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效。
4）商务条款中标“▲”的条款发生负偏离的或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的或者标明实质性的要求发生负偏离；
5）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足谈判文件要求；
6）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求；
7）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效；
8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；
9）属于“供应商须知正文”第7.5条情形；
10）技术需求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数；
11）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效；
12）竞标技术方案不明确，谈判文件未允许但响应文件中存在一个或者一个以上备选（替代）竞标方案；
13）响应文件标注的项目名称或者项目编号与竞争性谈判文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；
14）未响应谈判文件实质性要求；
15）法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。
（2）报价评审
1)响应文件未提供“供应商须知前附表”报价文件中规定的“响应报价表”；
2）未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价；
3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；
[bookmark: _Hlk42596405][bookmark: _Hlk42596276]4）响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；响应报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；
5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后响应报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。
6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性谈判采购文件要求实质性不一致的。
3.6谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理。谈判小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。
3.7通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入谈判环节，应当重新开展采购活动。
4.谈判程序
4.1谈判小组按照“供应商须知前附表”确定的顺序，集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效响应处理。
4.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、货物要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、货物要求以及合同草案条款。
4.3对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，由谈判小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加谈判的供应商。
4.4供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出谈判。
4.5谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
4.6谈判小组应对谈判过程和重要谈判内容进行记录，作为评审报告一部分，谈判小组在记录上签字确认。主要内容包括：
（1）按照相关规定进行公示的，公示情况说明；
（2）谈判日期和地点，谈判人员名单；
（3）合同主要条款及价格商定情况。
4.7谈判过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。
4.8对谈判过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
5.最后报价
5.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、货物要求的，谈判结束后，由谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。
5.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、货物要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，由谈判小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在广西政府采购云平台远程不见面开标大厅响应最后报价。
5.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，退出谈判的供应商的响应文件按无效响应处理。
5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同放弃报价权利退出谈判。
5.6最终响应文件的报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。
5.7修正后的最后报价出现下列情形的，按无效响应处理：
（1）供应商不确认的（全流程电子化评审采取在线确认）；
（2）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）（全流程电子化评审多轮报价设置了上限控制价，即预算价）；
（3）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。
5.8经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。
5.9供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，谈判小组应当告知有关供应商。
5.10最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。
6.最后报价政府采购政策性扣除
6.1评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。
6.2异常低价响应审查
（1）谈判小组在评审中发现下列情形之一的，应当启动异常低价响应审查程序：
①响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值65%的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×65%；（范围为50%-65%）
②响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价65%的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×65%；（范围为50%-65%）
③响应报价低于采购项目最高限价65%的，即响应报价＜采购项目最高限价×65%；（范围为45%-65%）
④谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）谈判小组启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。
谈判小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。相关供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。
采购人、采购代理机构应当为谈判小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。谈判小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及谈判小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其竞标全部货物均由小微企业提供的，对供应商的竞标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1- 4%）。
6.4按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
6.5按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
6.6本国产品政策性扣除计算方法。
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。
如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。
供应商在其响应文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。
6.7中小企业政策性折扣与本国产品政策性折扣进行叠加计算（如有），用扣除后的价格参加评审。即评审价=竞标报价-中小企业政策性折扣（如有）-本国产品政策性折扣。
除上述情况外，评审价=竞标报价。


7.评审复核
7.1评审报告签署前，谈判小组要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评审报告中。
7.2除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。
[bookmark: _Toc173510401]
第二节评审原则
1.评审原则
1.1谈判小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
[bookmark: _Toc321836413][bookmark: _Toc432194885][bookmark: _Toc432106535]1.2根据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第二十一条规定，评审结果汇总完成后，采购人、采购代理机构和谈判小组均不得修改评审结果或者要求重新评审，但资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经谈判小组一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，谈判小组应当现场修改评审结果，并在评审报告中明确记载。
1.3谈判小组发现竞争性谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者竞争性谈判文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改竞争性谈判文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。
2.终止竞争性谈判采购活动
出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。
[bookmark: _Toc173510402]第三节评审报告
1.成交标准
谈判小组应当从质量和货物均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，由谈判小组按“供应商须知前附表”第26.2条规定的顺序推荐），并在线编写电子评审报告。
2.评审争议事项处理
谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

[bookmark: _Toc173510403]第四节评审过程的保密与录像
1.保密。
评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。
2.录音录像。
采购代理机构对评审工作现场及操作屏幕进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

















[bookmark: _Toc173510404]第五章响应文件格式

[bookmark: _Toc173510405]第一节封面格式


响应文件



[bookmark: PO_3000001871_PM002_3]项目名称：[项目采购-项目名称]

[bookmark: PO_3000001871_PM001_2]项目编号：[项目采购-项目编号]

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

首次响应文件提交截止时间前不得解密

年月日


[bookmark: _Toc173510406]第二节资格证明文件格式
全流程电子文件


资格证明文件（封面）





[bookmark: PO_3000001871_PM002_2]项目名称：[项目采购-项目名称]

[bookmark: PO_3000001871_PM001_3]项目编号：[项目采购-项目编号]

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：




年月日

二、资格证明文件目录
资格证明文件目录

一、营业执照(或事业法人登记证或其他执业等登记证明材料)复印件（供应商为自然人的，须提供自然人的身份证明）……………………………………（页码）
二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料…………………………………………………………………………………（页码）
三、财务状况报告方面的材料…………………………………………………（页码）
四、供应商直接控股股东信息…………………………………………………（页码）
五、供应商直接关联关系信息表………………………………………………（页码）
六、资格声明函……………………………………………………………（页码）
七、联合体协议书（以联合体形式响应的，提供联合体协议；本项目不接受联合体响应或者供应商不以联合体形式响应的，则不需要提供）…………………（页码）
八、中小企业声明函或《残疾人福利性单位声明函》或由省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件………………………………………………………………（页码）
九、符合特定资格条件（如有）的有关证明材料（复印件）………………（页码）

注：以上目录是编制供应商响应文件的基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步细化。

一、营业执照(或事业法人登记证或其他执业等登记证明材料)复印件（供应商为自然人的，提供自然人的身份证明）

供应商名称（电子签章）：
日期：年月日

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料

供应商名称（电子签章）：
日期：年月日

三、财务状况报告方面的材料

供应商名称（电子签章）：
日期：年月日












四、供应商直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。



供应商名称（电子签章）：
日期：年月日









五、供应商直接管理关系信息表

	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称（电子签章）：
日期：年月日


六、资格声明函

资格声明函

[bookmark: PO_3000001871_PM031]致：[项目采购-采购组织机构]：
（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址            。
[bookmark: PO_3000001871_PM002_4]我方愿意参加贵方组织的[项目采购-项目名称]项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和货物，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：
1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询货物的公司及其附属机构没有任何联系。
3.在此，我方宣布同意如下：
（1）将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；
（2）已详细审查全部谈判文件，包括澄清或者更正公告（如有）；
（3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；
（4）响应谈判文件规定的竞标有效期。
4.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件并按本项目响应文件“第三章”“第二节供应商须知前附表”中“资格证明文件组成”完整提供证明材料。
5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
6.竞标产品属第二类医疗器械产品的，我方承诺供货时按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求提供有效的医疗器械经营备案凭证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]
7.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）
□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：；
8.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：邮政编号：
电话/传真：电子函件：
开户银行：账号：
9.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
特此承诺。
注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人签署，否则其响应文件按无效响应处理。

供应商名称（电子签章）：
日期：年月日

七、联合体协议书（如有）

联合体竞标协议书（格式）

[bookmark: PO_3000001871_PM031_4][bookmark: PO_3000001871_PM002_5][bookmark: PO_3000001871_PM001_4]（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加[项目采购-采购组织机构_]组织的[项目采购-项目名称_]（项目编号：[项目采购-项目编号_]）竞争性谈判采购。现就联合体竞标事宜订立如下协议：
1、________________________（某成员单位名称）为联合体名称牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本谈判项目响应文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照谈判文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：________________________________________________。
5、本联合体中，________________________（某成员单位名称）为______（请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的______%。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】
6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
7、本协议书一式份，联合体成员和采购代理机构各执一份。
注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。
牵头人名称：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

成员一名称：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

成员二名称：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）


供应商名称（电子签章）：
日期：年月日

八、中小企业声明函或《残疾人福利性单位声明函》或由省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如果项目要求）

九、符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）

供应商名称（电子签章）：
日期：年月日


中小企业声明函

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加[项目采购-采购人_]的[项目采购-项目名称_]采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：
日期：年月日

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
(温馨提醒：以上“标的名称”一栏中，填写具体货物名称（详见第二章采购需求），逐条明确每个货物对应的声明内容)

[bookmark: _Toc173510407]第三节商务技术文件格式
全流程电子文件



商务技术文件（封面）





[bookmark: PO_3000001871_PM002_6]项目名称：[项目采购-项目名称]

[bookmark: PO_3000001871_PM001_5]项目编号：[项目采购-项目编号]

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：



年月日

商务技术文件目录
一、无串标行为承诺函…………………………………………（页码）
二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件…（页码）
三、法定代表人授权委托书（如有委托时）……………………（页码）
四、商务条款偏离表…………………………………………（页码）
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]五、供应商情况介绍……………………………………………（页码）
六、供应商类似业绩的证明文件（如有要求）……………………（页码）
七、货物需求偏离表………………………………………………（页码）
八、配置清单……………………………………………………（页码）
九、售后服务承诺……………………………………………（页码）
十、项目实施人员一览表（如有要求）…………………………（页码）
十一、货物需求、商务条款要求提供的其他材料……………………（页码）
注：以上目录是基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。


一、无串标行为承诺函

无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：
1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；或者编制响应文件硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。
2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一个人；
4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；
6.不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价,或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；
6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
供应商名称（电子签章）：
日期：年月日
二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件

法定代表人证明书

供应商名称：
地址：
姓名：           性别：
年龄：           职务：
身份证号码：
系（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。



附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商名称（电子签章）：
日期：年月日

注：1.自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。
2.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

	
法定代表身份证复印件粘贴处（正、反面）


附件：


三、法定代表人授权委托书

授权委托书（非联合体竞标格式）
（如有委托时）

[bookmark: PO_3000001871_PM031_7]致：[项目采购-采购组织机构_]：
[bookmark: PO_3000001871_PM002_7]我（姓名）系（供应商名称）的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权（姓名）以我方的名义参加[项目采购-项目名称]项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
我方对委托代理人的签字事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                     法定代表人（签字或盖章）：
委托代理人身份证号码：

供应商名称（电子签章）：
日期：年月日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。
2.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。
3.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。


授权委托书（联合体竞标格式）
（如有委托时）


本授权委托书声明：根据（牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体竞标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权（姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
我方对委托代理人的签字事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。

牵头人法定代表人（签字或盖章）：
牵头人（电子签章）：
日期：年月日

被授权人（签字）：
日期：年月日

注：
1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。
2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。
3.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。
4.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

四、商务条款偏离表
商务条款偏离表（格式）
分标号（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：
	项号
	竞争性谈判采购文件的商务需求
	响应文件承诺的商务条款
	偏离说明

	一
	1……
	1……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	2……

	2……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	3……

	3……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	……
	……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	二
	1……
	1……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	2……

	2……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	3……

	3……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	……
	……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	……
	1……
	1……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	2……

	2……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	3……

	3……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	……
	……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	　　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）



注：
1.说明：应对照谈判文件“第二章采购需求”中的商务条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。
2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。当响应文件的商务内容低于竞争性谈判采购文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。
3.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。
4.如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。
如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。

供应商名称（电子签章）：
日期：年月日













五、供应商情况介绍

供应商名称（电子签章）：
日期：年月日






六、供应商类似的业绩证明文件
附表:相关项目业绩一览表（供应商同类项目合同复印件、用户验收报告或用户评价意见（如有），格式自拟）
项目业绩一览表
	序号
	合同名称
	合同金额
	采购人名称
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明（如有）并注明所在供应商商务技术文件页码。
供应商名称（电子签章）：
日期：年月日


七、货物需求偏离表（格式）

货物需求偏离表
所竞分标：
	项号
	竞争性谈判采购文件需求
	响应文件承诺
	偏离说明

	
	标的名称
	数量
	货物技术参数要求
	标的名称
	数量
	货物技术参数
	

	1
	……
	…
	1……
2……
3……
……
	……
	…
	1……
2……
3……
……
	

	2
	……
	…
	1……
2……
3……
……
	……
	…
	1……
2……
3……
……
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


注：
1.说明：应对照谈判文件“第二章”中“货物需求一览表”的货物技术参数要求条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。
2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。当响应文件的商务内容低于竞争性谈判采购文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。
3.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。
4.如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。

5.如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

供应商名称（电子签章）：
日期：年月日

八、配置清单

货物配置清单

所竞分标：
	序号
	货物名称
	数量及单位
	品牌
	
规格型号
	制造商
	原产地
	参数性能、指标及配置

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：
以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件作无效处理。
货物名称、数量及单位、品牌必须与“响应报价表”一致，否则响应文件作无效处理。	

供应商名称（电子签章）：
日期：年月日









九、售后服务承诺
由供应商按本项目竞争性谈判采购文件第二章“货物需求一览表”中商务条款部分的售后服务要求自行填写，其中要包含售后服务承诺书。

1、售后服务承诺
附表A:售后服务机构情况表（按此格式自制）
	序号
	机构名称
	机构性质
	注册地址
	货物技术人员数量
	联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括供应商本单位和符合条件的第三方货物机构；

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）
	序号

	类别
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业
	职称
	本项目中的职责
	响应时间
	到达现场时间

	
	总协调人
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	售后人员
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




供应商名称（电子签章）：
日期：年月日


十、项目实施人员一览表（如有要求）
（以下格式仅供参考，供应商可根据采购需求及采购文件要求自行编制）
响应分标：无。
附表A:本项目的项目经理情况表
	姓名
	
	页码
	响应截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细

	性别
	
	
	

	年龄
	
	
	

	职称
	
	
	

	毕业时间
	
	
	

	所学专业
	
	
	

	学历
	
	
	

	资质证书编号
	
	
	

	其他资质情况
	
	
	

	联系电话
	
	
	


注：随表提交相应的证书复印件并注明所在响应技术文件页码。
附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
(页码)
	专业
(页码)
	职称
(页码)
	本项目中的职责
	项目经历
	参与本项目的到位情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在响应技术文件页码（如有）。
附表C:本项目的项目经理和小组人员。


供应商名称（电子签章）：
日期：年月日

十一、货物需求、商务条款要求提供的其他材料









供应商名称（电子签章）：
日期：年月日



[bookmark: _Toc173510408]第四节报价文件格式
全流程电子文件



报价文件（封面）





[bookmark: PO_3000001871_PM002_8]项目名称：[项目采购-项目名称_]

[bookmark: PO_3000001871_PM001_6]项目编号：[项目采购-项目编号_]

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：



年  月  日

报价文件目录

一、响应函………………………………………………………（页码）
二、响应报价表…………………………………………………（页码）
三、中小企业声明函……………………………………………（页码）


一、响应函
响应函
[bookmark: PO_3000001871_PM031_6]致：[项目采购-采购组织机构_]
[bookmark: PO_3000001871_PM002_9][bookmark: PO_3000001871_PM001_11]我方已仔细阅读了贵方组织的[项目采购-项目名称_]项目（项目编号：[项目采购-项目编号_]）的竞争性谈判采购文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：
一、首次报价文件电子版1份（包含按“第三章供应商须知”提交的全部文件）；
二、技术文件电子版1份（包含按“第三章供应商须知”提交的全部文件）；商务文件电子版1份（包含按“第三章供应商须知”提交的全部文件）；（商务技术文件已合并装订成册）
三、资格证明文件电子版（包含按“第三章供应商须知”提交的全部文件）；
据此函，签字人兹宣布：
1、我方愿意以（大写）人民币            （￥         元)的竞标总报价，交货期（无分标时填写）：                ，提供本项目竞争性谈判采购文件第二章“货物需求一览表”中相应的采购内容。
其中（有分标时填写）：
分标报价为（大写）人民币            （￥         元)，交货期：          ；
分标报价为（大写）人民币            （￥         元)，交货期：          ；
......
2、我方同意自本项目竞争性谈判采购文件采购公告规定的递交响应文件截止时间起遵循本响应函，并承诺在“第三章供应商须知”规定的响应有效期内不修改、撤销响应文件。
3、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。
4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强制规定。
5、如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据竞争性谈判采购文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。
6、我方已详细审核竞争性谈判采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
7、我方承诺满足竞争性谈判采购文件第六章“合同文本”的条款，承担完成合同的责任和义务。
8、我方同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
9、我方完全理解贵方不一定接受响应报价最低的供应商为成交供应商的行为。
10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
11.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：
地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
开户名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
开户银行：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
银行账号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特此承诺。
供应商名称（电子签章）：
日期：   年  月  日


二、响应报价表
响应报价表
[bookmark: PO_3000001871_PM002_10][bookmark: PO_3000001871_PM001_7]项目名称：[项目采购-项目名称_]项目编号：[项目采购-项目编号_]
供应商名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	序号
	标的名称
	货物规格型号
	品牌（如有）
	数量①
	单价(元)②
	单项合价（元）
③＝①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币（￥元）

	　　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）

	验收标准：

	优惠及其它：

	响应产品中，属于本国产品总值为¥       （具体明细详见附表，附表格式自拟），占响应产品的比例为　　　　　%。


注：
1、供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空,如有多分标，按分标分别提供响应报价表。
2、如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应作无效响应处理。
3、以上表格“标的名称”一栏中，填写具体货物（详见第二章采购需求），否则其响应作无效响应处理。
4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。
5、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
供应商名称（电子签章）：
日期：年月日

三、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）
[bookmark: PO_3000001871_PM026_3][bookmark: PO_3000001871_PM002_11]本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加[项目采购-采购人_]的[项目采购-项目名称_]采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：
日期：年月日

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
(温馨提醒：以上“标的名称”一栏中，填写具体货物名称（详见第二章采购需求），逐条明确每个货物对应的声明内容)
[bookmark: _Toc173510409]
第五节其他文书、文件格式
知识产权合规性声明

[bookmark: PO_3000001871_PM002_12]本企业（单位）自愿参与政府投资政府采购的[项目采购-项目名称_]项目，在此郑重承诺：遵守中国知识产权法律、法规、规章、规范性文件及在中国适用的与知识产权有关的国际公约，所参与项目的知识产权明晰无争议，归属或技术来源正当合法。近三年在知识产权领域不存在违反法律、法规、规章及其他规范性文件的失信行为。所参与的项目不对其他单位及个人的知识产权构成侵权。如经核查确有违反上述承诺应遵守的行为，本企业（单位）将承担由此产生的全部责任。




供应商名称(电子签章)：
日期：年月日


残疾人福利性单位声明函

[bookmark: PO_3000001871_PM026_4][bookmark: PO_3000001871_PM002_13]本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加[项目采购-采购人_]单位的[项目采购-项目名称_]项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



供应商名称（电子签章）：
日期：年月日



注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。








关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。







[bookmark: _Toc173510410]第六章合同文本

广西政府采购云平台合同编号：
南宁市政府采购


[bookmark: PO_3000001871_PM002_14][项目采购-项目名称_]合同



[bookmark: PO_3000001871_PM001_8]采购项目编号：[项目采购-项目编号_]
[bookmark: PO_3000001871_PM001WMC001]采购计划编号：[采购计划文号]



[bookmark: PO_3000001871_PM026_5]采购人：[项目采购-采购人_]
成交供应商：

签订时间：年月日

合同目录

一、第一部分合同书……………………………………………………………（页码）
二、第二部分合同一般条款……………………………………………………（页码）
三、第三部分合同专用条款……………………………………………………（页码）
四、第四部分合同附件…………………………………………………………（页码）
4.1成交通知书…………………………………………………………………（页码）
4.2采购文件货物需求一览表…………………………………………………（页码）
4.3采购文件的更改通知（如有）……………………………………………（页码）
4.4响应函………………………………………………………………………（页码）
4.5响应报价表…………………………………………………………………（页码）
4.6响应货物技术资料表………………………………………………………（页码）
4.7商务条款偏离表……………………………………………………………（页码）
4.8成交供应商澄清函（如有请提供）………………………………………（页码）
4.9其他与本合同相关的资料（如有请提供）………………………………（页码）


[bookmark: _Toc173510411]第一部分合同书
[bookmark: PO_3000001871_PM026_6]年月日，[项目采购-采购人]以竞争性谈判方式对项目进行了采购。经（相关评定主体名称）评定，（供应商名称）为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起日（时限根据项目情况而定，不得超过25日）内，按照采购文件确定的事项签订本合同。
[bookmark: PO_3000001871_PM026_7]根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经[项目采购-采购人](以下简称：甲方)和（成交人名称）(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
[bookmark: _Toc3029][bookmark: _Toc2232][bookmark: _Toc24059]1.1合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
1.1.1本合同及其补充合同、变更协议；
1.1.2成交通知书；
1.1.3采购文件及“响应报价”（含澄清或者说明文件）；
1.1.4采购文件（含澄清或者修改文件）；
1.1.5其他相关采购文件。
[bookmark: _Toc24300][bookmark: _Toc21295][bookmark: _Toc27126]1.2标的物
1.2.1标的物1信息
1.2.1.1名称：　；
1.2.1.2数量：　；
1.2.1.3质量：　。
……
[bookmark: _Toc23292][bookmark: _Toc21631][bookmark: _Toc21551]1.3价款
本合同总价为：人民币　元（大写：元人民币，含税）。
分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	总价
	


[bookmark: _Toc22618][bookmark: _Toc10340][bookmark: _Toc1814]1.4付款方式和发票开具方式
1.4.1付款方式：              。
1.4.2发票开具方式：　         。
[bookmark: _Toc2846][bookmark: _Toc19304][bookmark: _Toc32071]1.5标的物交付期限、地点、方式和货物期限
1.5.1交付期限：               ；
1.5.2交付地点：               ；
1.5.3交付方式：               ；
1.5.4货物及质保期限：               。
[bookmark: _Toc27250][bookmark: _Toc21423][bookmark: _Toc19554]1.6违约责任
1.6.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的万分之五计算，最高限额为本合同总价的20%；迟延超过【30】日的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，乙方应退回全部已收取的合同价款并按合同总金额的20%向甲方支付违约金；
1.6.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的万分之五计算，最高限额为欠付金额的20%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；
1.6.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；
1.6.4乙方在质保期内未按承诺提供售后等服务的，每发生一次向甲方支付2000元的违约金。
1.6.5任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.6除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.7如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
1.6.8因一方无法履行合同约定义务而违约的，需要承担另一方因维权而产生的所有费用，包括但不限于诉讼费、保全费、保全保险费、公告费、律师费、差旅费等。
[bookmark: _Toc16021][bookmark: _Toc28375][bookmark: _Toc15583]1.7合同争议的解决
本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第（2）种方式解决：
1.7.1将争议提交南宁仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；
1.7.2向甲方所在地人民法院起诉。
[bookmark: _Toc15322][bookmark: _Toc7245][bookmark: _Toc11173]1.8合同生效
本合同自双方当事人加盖有效公章、法定代表人或授权代表人签字时生效。
甲方：                             乙方：
统一社会信用代码：                 统一社会信用代码或身份证号码：
住所：                             住所：
法定代表人或                       法定代表人
授权代表（签字）：                 或授权代表（签字）:
联系人：                           联系人：
约定送达地址：                     约定送达地址：
邮政编码：                         邮政编码：
电话:                              电话:
传真:                              传真:
电子邮箱：                         电子邮箱：
开户银行：                         开户银行：
开户名称：                         开户名称：
开户账号：                         开户账号：
[bookmark: _Toc331685783][bookmark: _Toc173510412]第二部分合同一般条款
[bookmark: _Ref467379205][bookmark: _Toc487900349][bookmark: _Ref467378404][bookmark: _Ref467379101][bookmark: _Ref467379195][bookmark: _Ref467379094][bookmark: _Ref467379225][bookmark: _Ref467378463][bookmark: _Ref467379214][bookmark: _Ref467379109][bookmark: _Ref467378499][bookmark: _Toc28763][bookmark: _Toc259093669][bookmark: _Toc19614][bookmark: _Toc279701240][bookmark: _Toc16917]2.1定义
本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：
2.1.1“合同”系指采购人和成交人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。
2.1.2“合同价”系指根据合同约定，成交人在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交人的价格。
2.1.3“标的物”系指成交人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货物和工程，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系统、信息化维保、物业货物、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。
[bookmark: _Ref467378840]2.1.4“甲方”系指与成交人签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。
[bookmark: _Ref467379400]2.1.5“乙方”系指根据合同约定交付标的物的成交人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。
[bookmark: _Ref467379436]2.1.6“现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。
[bookmark: _Toc487900350][bookmark: _Toc27635][bookmark: _Toc13336][bookmark: _Toc259093670][bookmark: _Toc32504][bookmark: _Toc279701241]2.2技术规范
标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。
[bookmark: _Toc259093671][bookmark: _Toc31634][bookmark: _Toc27853][bookmark: _Toc279701242][bookmark: _Toc9829][bookmark: _Toc487900351]2.3知识产权
2.3.1乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；
2.3.2具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属，详见合同专用条款。
[bookmark: _Toc4194][bookmark: _Toc29149][bookmark: _Toc11932]2.4包装和装运
2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部标的物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。
2.4.2装运标的物的要求和通知，详见合同专用条款。
[bookmark: _Toc487900354][bookmark: _Ref467378591][bookmark: _Ref467379527][bookmark: _Ref467378541][bookmark: _Toc259093674][bookmark: _Ref467379542][bookmark: _Ref467379536][bookmark: _Toc279701245][bookmark: _Toc30272][bookmark: _Toc19074][bookmark: _Toc26182]2.5履约检查和问题反馈
[bookmark: _Ref467379657][bookmark: _Toc186431854][bookmark: _Toc259093676][bookmark: _Ref467379807][bookmark: _Ref467379793][bookmark: _Toc279701247][bookmark: _Toc487900357]2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检查，以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；
[bookmark: _Toc186431855]2.5.2合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。
[bookmark: _Toc7836][bookmark: _Toc19219][bookmark: _Toc28451]2.6结算方式和付款条件
详见合同专用条款。
[bookmark: _Toc487900358][bookmark: _Ref467379863][bookmark: _Toc279701248][bookmark: _Ref467379852][bookmark: _Toc259093677][bookmark: _Ref467379923][bookmark: _Toc774][bookmark: _Toc3225][bookmark: _Toc16110]2.7技术资料和保密义务
2.7.1乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；
2.7.2乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；
2.7.3除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。
[bookmark: _Toc7860]2.8质量保证
2.8.1乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；
2.8.2乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。
2.8.3乙方应确保项目技术人员的数量和水平与响应文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换响应文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权放弃或终止合同。
2.8.4因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中断一天以上）的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的30%（根据项目实际情况填写，一般为30%）。
[bookmark: _Toc17244][bookmark: _Toc259093681][bookmark: _Toc279701252][bookmark: _Toc487900362]2.9标的物的风险负担
标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。
[bookmark: _Toc14055]2.10延迟交货/交付
在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付标的物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。
[bookmark: _Toc7502][bookmark: _Toc259093683][bookmark: _Toc487900364][bookmark: _Ref467378121][bookmark: _Toc279701254]2.11合同变更
2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；
[bookmark: _Toc259093688][bookmark: _Toc279701259][bookmark: _Toc487900369]2.11.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
[bookmark: _Toc15237][bookmark: _Toc10366][bookmark: _Toc22955]2.12合同转让和分包
合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。
[bookmark: _Toc16508][bookmark: _Toc14066][bookmark: _Toc13566]2.13不可抗力
2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；
2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
2.13.3因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；
2.13.4因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；
[bookmark: _Toc689][bookmark: _Toc259093684][bookmark: _Toc6969]2.14税费
与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。
2.15乙方破产
如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。
2.16合同中止、终止
2.16.1双方当事人不得擅自中止或者终止合同；
2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
2.17检验和验收
2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。
2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、货物、安全标准，组织对每一项技术、货物、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。
2.17.3检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。
2.18通知和送达
2.18.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于5个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。
2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。
2.19计量单位
除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。
2.20合同使用的文字和适用的法律
2.20.1合同使用汉语书写、变更和解释；
2.20.2合同适用中华人民共和国法律。
2.21履约保证金
合同金额的/%。履约保证金退付方式、时间及条件：/。
2.22中小企业政策
2.22.1本合同（□是□否）为中小企业“政采贷”可融资合同，关于中小企业信用融资事项见采购文件“供应商须知正文”。
2.22.2本合同（□是□否）为中小企业预留合同。
2.23合同份数
本合同一式六份，甲方执三份，乙方执三份。每份均具有同等法律效力。

第三部分合同专用条款
本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。
3.1具有知识产权的标的物知识产权归属：甲方
3.2包装和装运专用条款（如果有）：　 
3.3装运标的物的要求和通知： 　
3.4结算方式和付款条件
本次项目合同总价为大写人民币　       （￥        　元）。本项目采用以下勾选结算方式进行支付：
采用一次性支付方式，本项目无预付款，货物甲方书面验收合格后，乙方将发票交甲方向市财政局提交用款申请批复后支付合同款。鉴于本合同/协议款项系使用财政资金支付，甲方付款须以财政预算资金下达为前提，如因财政预算调整或未下达导致甲方无法按约付款，付款期限自动顺延至预算批复后，甲方在验收合格后向财政部门申请付款，即视为甲方已履行支付义务，具体付款时间以财政部门批复并支付为准。
甲方无故逾期支付货物费用的，按照每逾期一日支付欠付货物费额度的万分之五承担违约责任，违约金上限按照《合同书》约定执行。
3.5标的物的风险负担
标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担：乙方。
3.5.1受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在10日内以书面形式通知对方当事人，并在5日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
3.5.2因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在5日内以书面形式变更合同；
3.5.3标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在5日内发起验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。
3.5.4检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：　。
3.5.5其他：
3.6项目验收：
3.6.1甲方参照《南宁市政府采购供应商履约验收评价管理办法》（南财采[2019]217号）规定组织对乙方履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
3.6.2严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认，出具验收报告并经验收小组全体成员签字。甲方根据验收报告形成验收意见并经甲方与乙方签字盖章生效。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
3.6.3验收合格的项目，甲方将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》，并按照《合同书》约定执行。
3.6.4验收产生的费用首次验收费用由甲方承担，如首次验收不合格，后续验收费用由乙方支付。
3.6.5验收内容及资料要求：
根据采购文件确定的技术指标或者货物要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。
3.6.6验收内容
	序号
	验收内容
	验收标准

	1
	交货产品数量
	

	2
	交货产品的质量文件
	

	3
	交货产品技术、性能指标
	

	4
	售后服务
承诺
	

	5
	其他工作
	


3.6.7验收资料要求
验收资料要求包括（不限于）以下内容：
（1）采购文件；
（2）响应文件；
（3）采购合同；
（4）到货核验单（需采购核验人、复核人及乙方交货人三方签字盖章）、产品拍照图片、产品说明书、产品合格证、质量保证书原件、三包凭证、产品的检测报告、原厂质保承诺函等；
（5）其他需提供的相关材料。



































第七章质疑、投诉材料格式

质疑函（格式）
一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况：
质疑项目的名称：[项目采购-项目名称_]
质疑项目的编号：[项目采购-项目编号_]
采购人名称：[项目采购-采购人_]
质疑事项：
□采购文件获取日期：
□采购过程
□成交结果
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求：
请求：

签字（签章）：公章：

日期：


说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。



投诉书（格式）
一、投诉相关主体基本情况：
供应商：
地址：邮编：
法定代表人/主要负责人：
联系电话：
授权代表：联系电话：
地址：
邮编：
被投诉人1：
地址：
邮编：
联系人：联系电话：
被投诉人2：
……
相关供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
二、投诉项目基本情况：
采购项目的名称：[项目采购-项目名称_]
采购项目的编号：[项目采购-项目编号_]
采购人名称：[项目采购-采购人_]
代理机构名称：[项目采购-采购组织机构_]
竞争性谈判公告：是/否公告期限：
采购结果公告：是/否公告期限：
三、质疑基本情况
投诉人于年月日，向提出质疑，质疑事项为：


采购人/代理机构于年月日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。
四、投诉事项具体内容
投诉事项1：
事实依据：

法律依据：

投诉事项2
……
五、与投诉事项相关的投诉请求：
请求：

签字（签章）：公章：

日期：


说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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