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第一章 招标公告

项目概况

动物科技学院数智畜牧养殖实训中心教学实训采购项目 的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2026年  月  日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2026-G1-002264-JZZB

项目名称：动物科技学院数智畜牧养殖实训中心教学实训采购项目

预算总金额（元）：8140000
采购需求：
标项一

标项名称:动物科技学院数智畜牧养殖实训中心教学实训采购项目
数量:1

预算金额（元）：8140000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：数智畜牧养殖实训中心系统1套，超高效液相色谱仪1台，荧光定量PCR仪1台，牛全价饲料试验设备1套，切片机1台，三层大容量全温培养箱1台，原子吸收光谱仪1台，全自动生化分析仪1台，具体详见第二章《采购需求》。

最高限价（如有）：8140000元

本标项（否）接受联合体投标

合同履约期限：自签订合同之日起90日历日内全部交付完成并验收合格。

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件

时间：2026年  月  日至2026年  月  日，每天上午00:00至11:59，下午12:00至23:59(北京时间，法定节假日除外)。
地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
方式：网上下载。本项目不发放纸质采购文件，供应商可自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载采购文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取的采购文件编制。
售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年  月  日9时30分(北京时间)
投标地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
开标时间：2026年  月  日9时30分(北京时间)
开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金：80000元。(必须足额交纳)

（1）投标保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。

（2）采用网上银行转账形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前将投标保证金交至以下账户。

开户名称：广西金证招标代理有限公司；

开户银行：中国民生银行南宁分行营业部；

银行帐号：172186123。
（3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件至采购代理公司财务处（财务室电话：0771-5509139）。

2.公告发布媒体：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心（http://gxggzy.gxzf.gov.cn/）。

3.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

4.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端（新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，投标人在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登陆广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。2）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：广西农业职业技术大学

地  址：南宁市大学东路176号

项目联系人：陈宇

项目联系方式：0771-4714671

2.采购代理机构信息

名  称：广西金证招标代理有限公司

地  址：南宁市青秀区东葛路118号青秀万广场甲2栋2501室

项目联系人：许淑婷

项目联系方式：0771-5509116
第二章  采购需求
说明：
1.为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（3）本项目采购需求中的产品如果包含列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，提供具备资格的机构安全认证合格或者安全检测证明材料《加盖投标人公章)，否则投标文件作无效处理。

（4）若投标产品符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号的规定，投标人在其投标文件中必须出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

2.本需求表中标注“▲”的条款均为实质性要求或条件，投标人必须作出满足或者优于该要求和条件的承诺（另有要求的除外），否则投标无效。标注“■”“●”条款均为“重要技术指标”。

3.采购需求中如出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4.招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请提供中文翻释文本。

5.投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

6.投标人所投标货物或服务如国家有强制性要求的按国家规定执行，若执行标准有修改或更新按最新版本执行。

7.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本次采购标的属于：工业。

8.本项目采购预算：8140000.00元

	一、技术要求

	序号
	采购内容
	技术参数
	计量

单位
	数量

	
	数智畜牧养殖实训中心系统
	包括精准饲喂系统、配种查情系统、智能群养系统、养殖在线系统、生物安全系统、智能供料系统、智能环控系统、栏位设施、精准通风和除臭系统、无害化处理设备、环控设施、料线设施、生猪生产导览互动系统、生猪生产实训系统、高互动性头盔套装、猪人工授精模拟实训系统、猪助产模拟实训系统、猪静脉注射模拟实训系统。参数要求如下：
一、智能养猪学课程资源
1.围绕智能养猪的知识要点和技术，将行业前沿、先进技术、工匠思想融入课程内容。包含智能养猪学概论、智能养猪生产管理技术、智能养猪生物安全技术、智能养猪环境控制技术、智能养猪精准营养技术、母猪发情智能鉴定技术、智能养猪育种技术、生产母猪智能管理技术、生长育肥猪智能管理技术等课程内容。
2.文件格式：视频、PPT、实训手册等课程资源。
3.≥15个实训操作课时、15个理论课时，除去片头片尾，最短课时时间≥30分钟。
二、轨道式巡检机
1.工作时长不低于5h；待机时长：不低于10h；供电方式：无线充电；
2.定位方式：RFID和传感器双定位；声视觉传感器：可见光摄像头（不低于400w像素）
3.环境监测：自身携带环境监测模块，可监测环境中的有害气体（NH3）、温度、湿度环境信息。
4.视频监测：可实现猪场员工在岗情况与行为实时监测。
三、智能饲喂器
▲1.智能饲喂器支持本地手动、远程指令进料、饲喂、定时多餐；数据上传；支持扩展功能产品接入及功能应用；
●2.配套养殖平台，远程精确控制进料、饲喂，支持远程控制进料开关，可选择进料或不进料；支持远程控制进料开关，可选择进料或不进料；（在线开标大厅需通过政采云系统平台进行演示，需清晰展示操作流程及功能实现效果，否则视为未满足该项参数要求）
3.可实现个体精准饲喂、饲喂量、营养管理，减少养殖成本；云端自动生成猪只精准饲喂需求量、自动调整饲喂量；
■4.智能饲喂器采用称重传感器，喂料准确率：≥99.5%；（投标时须提供国家认可的第三方检测（验）机构出具的有效检测（验）报告。）

■5.智能饲喂器，投标时需提供智能饲喂器对应的《农业机械试验鉴定证书》原件扫描件，证书型号与投标设备完全匹配。
四、智能饮水监测器
1.智能饮水监测器能够分别统计饮水器出水量、料槽内出水管出水量，能够控制料槽内出水水路的开关；
●2.智能饮水监测器支持饮水异常显示及预警；智能饮水监测器支持本地手动下水，支持APP远程控制定时下水。（在线开标大厅需通过视频播放进行功能展示，需清晰展示操作流程及功能实现效果，否则视为未满足该项参数要求）
3.支持与饲喂器设备配合，实现一边下料一边下水形成湿料饲喂。
五、智能余料检测器
1.智能余料检测器配套智能饲喂器使用；自动识别定位料槽，监控料槽余料量，24小时实时监测，可自动下料饲喂以及自由采食饲喂；
2.智能余料检测器图像识别触发机制，通过摄像头、料槽与猪只图像识别触发机制；
3.智能余料检测器使用摄像头、图像识别对食槽内料位进行探测，精准判断料槽内饲料剩余情况，并支持与饲喂设备联动；
●4.智能余料检测器可通过图像远程上传图片，用户查看栏内猪只状态，料槽饲料状态，实现远程巡栏。（在线开标大厅需通过政采云系统平台进行演示，需清晰展示操作流程及功能实现效果，否则视为未满足该项参数要求）
六、精准饲喂系统
●1.精准饲喂系统基于平台个体母猪智能饲喂算法，支持个性化控制、配置满足客户不同需求：远程饲喂控制管理，饲喂习惯设置，进料配置，采食饮水异常判定规则设置，进料饲喂异常规则设置，智能饲喂设备管理配置；（在线开标大厅需通过政采云系统平台进行演示，需清晰展示操作流程及功能实现效果，否则视为未满足该项参数要求）
2.精准饲喂系统支持猪只采食饮水异常通知和详情查看，数据报表分析功能；
3.精准饲喂系统支持饲喂、进料业务记录详情查看和数据统计，含日饲喂偏差率、日进料偏差率等；
●4.精准饲喂系统支持个体母猪营养信息查看分析，采食曲线、饮水曲线、体重曲线展示。（在线开标大厅需通过政采云系统平台进行演示，需清晰展示操作流程及功能实现效果，否则视为未满足该项参数要求）
七、仔猪称重设备
1.称重量程：0~60Kg；读数距离：不低于30cm；
2.与平台数据联动，身份与重量同时识读及上传；
八、栏位设施
1.定位栏参考尺寸（±5%）：长2200*宽650*高1000mm，含栏片固定脚、下料管、单体料槽、自动水位计、饮水碗、配套五金固定配件；
2.产床参考尺寸（±5%）：定制漏粪板，尺寸规格≥2400*1800mm，能与智能冷暖设备匹配使用；
3.保育栏：含料槽、栏位隔板、饮水碗、自动水位计，不含玻璃钢梁、漏粪板；
4.育肥栏：整体热浸镀锌，隔断栏主框架DN25*2.5mm厚圆管，副管DN20*2.0mm圆管，净距不大于110mm，钢柱40*40*2.5mm，栏片固定件材质：304不锈钢。五金配件均采用不锈钢材质。配套饮水碗套件、不锈钢料槽。
九、料线设施
包含：料线、料塔、料管、线控系统等。整套系统须与本项目采购的数智畜牧智能饲喂、环控、数字化管理平台实现数据互通、硬件联动兼容，若因中标人供货设备、方案设计、安装调试原因造成软硬件无法兼容匹配，中标人须无偿整改、更换配套部件直至满足验收标准，并承担由此产生的直接经济损失；若因采购人需求变更、现场原有条件不符、采购人提供参数错误导致不兼容，相关整改及损失由采购人承担。
十、精准通风和除臭系统
含喷淋系统、除臭水帘、框架、喷淋水泵等锥形螺旋PE喷淋头1/4"，120°喷角，喷淋管道等。
十一、智能查情器
1.智能查情器查情准确率≥85%；
2.智能查情器具备24小时实时查情，具有智能发情鉴定功能，可自动判断母猪是否发情；
●3.智能查情器可生成发情时间记录、智能查情器运行指标分析、智能查情器运行使用率、智能查情器差异分析；（在线开标大厅需通过政采云系统平台进行演示，需清晰展示操作流程及功能实现效果，否则视为未满足该项参数要求）
4.智能查情器可生成配种计划，推送配种任务至配套数字养殖平台代办事项；
5.断奶空怀母猪转入定位栏，在APP绑定母猪耳号可自动查情。
十二、孕膘一体机
孕膘一体机具有测孕、测膘功能，并将检测图像数据上传养殖在线系统数字化平台进行实时记录。
十三、智能查情系统（配种查情系统）
1.智能查情系统通过猪只断奶查情状况，依托养殖系统自动统计出配种计划，智能查情、数据在线管理；
2.配合智能查情设备，接收云端信息联动查情算法，智能推送发情配种任务通知，查看母猪最佳配种时间；
3.支持智能查情设备管理、配置、维护，设备状态查看、置信度查看、异常通知等。
十四、智能群喂设备
1.智能群喂设备料槽容积：≥85L×2个；
■2.智能群喂设备智能身份识别：无线射频技术，猪只个体识别率≥99.5%；（投标时须提供国家认可的第三方检测（验）机构出具的有效检测（验）报告。）
3.智能群喂设备支持猪只采食监测、干湿料饲喂、支持干湿料饲喂，降低料肉比，缩短猪只出栏周期、料槽余料检测、槽余料显示；
4.智能群喂设备喂料称重传感器精度：≤0.05%FS；

■5.喂料准确率≥99%；（投标时须提供国家认可的第三方检测（验）机构出具的有效检测（验）报告。）。
十五、分栏设备
1.分栏设备能自动识别电子耳标，进行猪只称重、体况分析，自动调整出口方向；
2.分栏设备称重精度：±5kg。
●3.分栏设备生长数据分析、展示：系统平台具有栏内猪只数量、体重分布、采食量情况、异常猪只等信息；（在线开标大厅需通过视频播放进行功能展示，需清晰展示操作流程及功能实现效果，否则视为未满足该项参数要求）

▲4.分栏设备自动标记：采用不同颜色进行异常猪只标记；
5.分栏设备智能分栏：不同猪只自动分到不同营养区域采食。
十六、种猪测定器
1.种猪测定器动态称重精度：±2kg（单次猪只过秤）；
2.种猪测定器具备入口自动控制门模块，实现入口门可根据主控指令实现自动开关，管理猪只进入分栏系统；

■3.种猪测定器具备自动称重模块，实现实时自动获取猪只体重、数据分析与上报功能；（投标时，提供终端设备功能页面图片/截图进行佐证）
4.种猪测定器具备猪只身份识别模块，实现自动获取猪只身份信息，上传至分栏主控制系统；
▲5.种猪测定器具备喷墨标记功能，实现异常猪只喷墨标记，便于管理人员寻找；
6.种猪测定器具备设备故障报警功能，实现门开关、称重等功能模块等异常报警。
十七、分栏群养系统（智能群养系统）
1.分栏群养系统联动群喂设备、分栏设备实现智能精准分栏、群喂的应用；
●2.分栏群养系统支持根据客户现场需求，个性化配置：批次出/入栏设置，营养区比例设置，营养区饲喂规则设置，弱猪栏营养规则设置；（在线开标大厅需通过视频播放进行功能展示，需清晰展示操作流程及功能实现效果，否则视为未满足该项参数要求）
●3.分栏群养系统支持在数字化管理平台进行数据统计，支持智能数据报表分析：采食和分栏头数曲线，饲料消耗，料肉比，猪只体重均匀度、日采食量分布、体重分布等。（在线开标大厅需通过政采云系统平台进行演示，需清晰展示操作流程及功能实现效果，否则视为未满足该项参数要求）
十八、数字化管理平台
1.数字化管理平台将猪场搬到系统平台，实现人、猪、物、场、企数字化，实现对母猪、公猪、肉猪的线上线下联动数字化管理；
●2.数字化管理平台包含猪只在线、生物安全、配种查情、精准饲喂、智能环控、智能群养、智能供料等功能。（在线开标大厅需通过政采云系统平台进行演示，需清晰展示操作流程及功能实现效果，否则视为未满足该项参数要求）
十九、工控机、网关
1.工控机支持在外网异常，与云端断连情况下，负责简单的局域网离线模式管理；同时支持可断电无人自启动；
3.工控机嵌入式软件系统，无需额外电脑安装软件程序，软件支持远程升级、维护；
4.网关集成大容量AC-DC开关电源，为现场终端设备集中供电；
5.网关解决工控机与终端设备的接口及数据协议转换。
二十、手持读卡器、电子耳标、智能栏位卡
1.手持读卡器电池容量：≥3000mAh；连续工作时间：≥16小时；蓝牙连接BLE：支持ios，安卓系统，鸿蒙系统兼容使用；
2.电子耳标可承受拉力：≥270N；防水防尘级别：不低于IP68；
3.智能栏位卡载波频率：13.56MHz；含抱箍。可通过手机app（具备NFC读卡功能）碰击查阅该定位栏或产床猪只信息。
二十一、智能供料设备、系统
1.实现智能主料线控制器、智能料塔控制器，实现供料过程在线化、数据化和智能化；
2.自动进料阀用于控制传统料线阀门的设备，可搭配智能料线系统实现APP远程控制线料阀门开关，实现群体控制给传统饲喂器进料补充饲料，同时可以实现一条料线对不同的设备补充不同的饲料；
●3.自动进料阀阀门开关状态实时采集，可实现动态显示阀门开关状态。（在线开标大厅需通过视频播放进行功能展示，需清晰展示操作流程及功能实现效果，否则视为未满足该项参数要求）
4.智能供料系统可在手机APP端和web端进行应用操作，满足软硬件一体化供料，实现供料业务在线化、数据化和智能化，上报料塔设备、主料线设备、副料线设备的运行数据和供料任务状态，并下发云端的指令，控制料线进行供料，实现供料业务在线化、数据化和智能化。
二十二、智能环控设备、系统
1.智能环境管理器：上传下达：通过485接口控制下游最多255台智能环境控制器，通过网口连接云边端，实现智能环控系统在线化、信息数据化、远程监控与操作；
2.智能环境管理器实时监测：实时查询下游所有控制器调控空间的环境调控参数和异常报警、设备运行参数和异常报警，包括猪只信息、栏舍温湿度、氨气等信息，在设备终端展示；
3.智能环境控制器依据智能网关实时采集：实时采集环境信息（至少包含：温度、湿度、氨气、光照强度）；
4.智能环境控制器具有智能调控：根据环控算法和猪只动态信息，智能动态调控设备运行，调节环境温度、通风量、有害气体、地冷、地暖、保温灯、诱情灯、湿帘、锅炉、热风炉等，保持猪只生长环境舒适、稳定；
5.智能环境控制器信息接收：接收上游智能环境管理器下发的实时查询命令；
6.智能环控传感器配件：温度传感器（室内传感器，传感器类型为NTC-3K热敏电阻，测量范围-30~80℃，量程范围内测量精度±1%）、温湿度传感器（测量范围：温度-30℃~80℃，相对湿度0%RH~100%RH：485通讯连接）、氨气传感器（测量范围：0-100ppm，485通讯连接）；
7.无害化处理机单次最大处理量：1000kg/批及以上；刀具采用耐磨钢质材料制造，刀座采用可换式设计，配件统一；外置导热油循环加热，导热油温度为95℃℃-160℃，温度可调；物料温度能稳定维持在90℃℃及以上；进料辅料添加量≤原料量的40%，出料水分≤50%，出料达到无害化要求；
8.猪舍生产冷暖保温、冷暖空调主机、水箱、水泵、控制阀。包含：料线、料仓、线控系统、塑料颗粒。能与智能设备兼容匹配，如果实际交付、安装运行导致不匹配，造成的一切损失，由投标方承担。
二十三、智能化楼房养猪产业沙盘
1.包含园区养猪的猪舍，屠宰，员工生活，饲料加工，环保处理，生活区，商业区，展现整个楼房养猪产业园区料、养、宰、商一体化产业链流程配套布局；
2.园区楼房展示区域：采用ABS外墙与透明亚克力外墙，呈现灯光效果：猪场内部养殖饲喂流程可采用动态灯光演示模拟。
二十四、显示终端
1.模组参数：像素点间距为1.86mm，采用SMD1515表贴LED封装形式；单模组分辨率为172×86点；模组采用直流4.5V—5V供电，单模组最大功耗不大于20.25W。
2.光学显示参数：显示屏白平衡亮度不低于500cd/㎡，色温在3000K—15000K区间内可调；水平视角不低于160°，垂直视角不低于140°，发光点中心距偏差小于3%，亮度均匀性不低于97%，对比度达到5000:1，显示画面清晰、色彩均匀、无明显色差与暗角。
3.图像处理性能：显示屏扫描方式为43S，换帧频率为60Hz，支持≥3840Hz高刷新率，采用恒流驱动方式，灰度等级不低于13Bit，画面刷新稳定、无闪烁、无拖影，动态显示效果流畅，满足高清视频、图文等多场景播放需求。
二十五、生猪生产导览、实训系统
1.生猪生产导览互动系统可流畅运行于一体机上，支持虚拟影像与实体沙盘的融合交互；系统内置了多样的实训资料供浏览学习，包括视频、图文、模型等类型，内容包括生产实景、生猪养殖技能操作等；可展示实际养殖过程中的人流、物流、猪流路线，相应路线需科学合理，符合生物安全要求；
2.生猪生产实训系统可流畅运行于一体机上，支持虚拟影像与智能化养猪相关实训场景、实训设备的融合交互；支持生成不少于5头虚拟猪只，各虚拟猪只具有数字化管理平台要求的相关数据，包括但不限于体重、耳标号、采食量等，相关数据科学合理；系统生成的虚拟猪只相关数据定时更新，也可手动更新，支持查看指定行为状态；系统的所有数据支持与数字化管理平台互通互联，支持追踪回溯。
二十六、猪人工授精模拟实训模型
1.用于母猪发情期鉴定、母猪人工授精操作的虚实结合教学、训练设备，可降低学校采购实训动物的成本，降低学生对实训动物的伤害、提高学生实训效率和效果，提高学生对专业知识的理解，提高学生对畜牧生产中实际问题的动手能力。1.模型母猪的仿真生殖系统，阴户部位采用高分子聚合物材质，外观逼真，扒开母猪外阴操作时触感柔软、真实；
2.本产品所用生殖器模型要符合GB的食品接触要求；
3.系统配有虚拟仿真软件，可以与发情鉴定、人工授精的真实操作实时交互，实现虚实互动；
4.系统支持母猪发情鉴定虚实结合操作、母猪常规输精虚实结合操作、母猪深部输精虚实结合操作；
5.人工授精操作完成后，操作者将输精管轻轻拉出，虚拟仿真软件同步显示，并自动生成操作报告，报告包括操作成绩、时长、每个操作步骤的得分及错误详情；
6.母猪发情鉴定操作时，系统可以检测按压的力度、位置，正确按压时，虚拟的母猪会同步呈现出被按压时静立不动，两耳竖起的发情状态；
7.操作人员扒开母猪外阴时，虚拟动画会同步呈现发情期母猪阴户的特征，如外阴红肿、流黏液等。
二十七、猪助产模拟实训模型
猪分娩助产模拟仿真实训系统是一款基于虚实结合理念设计的畜牧兽医专业智能化训练设备，本系统由待分娩的母猪模型、多功能猪仔模型、控制主机、显示器，以及虚实结合训练软件组成，可虚实结合开展胎位胎向异常的助产操作。
1.该虚实结合训练设备可开展前进体位、倒车体位的徒手助产，臀部先出体位、猪仔过大的徒手助产；
2.系统配备高强度复核材料制作的仿真模型母猪，侧卧体位，具备明显的分娩期母猪体征；
3.母猪模型的生殖系统内设高敏感传感器，可以检测猪仔在产道中的位置、移动情况；
4.虚拟仿真软件内置AI评分系统，助产过程的操作实时自动评价，实时反馈，操作过程中的错误可以以报告的形式呈现；
5.操作结束后，自动生成个人训练报告，内容包括：训练成绩、所用时长、扣分和错误详情。
二十八、猪静脉注射模拟实训模型
1.系统至少包含猪耳部静脉注射、采血，耳根后方肌肉注射，臀部肌肉注射4个技能训练项目，可在猪模型的5个部位（左右耳朵、左右耳后、臀部）开展穿刺技能训练；
2.穿刺部位的材质为高分子聚合物材料，内部包含感知元器件，穿刺部位模块可以更换；
3.系统应配备高仿真注射器、采血针；注射器可精确控制抽取、推注药液量数值；
4.仿真器械配置真实的针头，能精准反馈穿刺过程各种手感：针刺的轻微突破感和落空感，错误操作时刺入不同组织的阻滞感；
5.穿刺步骤同步显示进针剖面图，剖面图展示的进针角度、深度、行程与真实操作一一对应；
6.实际操作可以触发虚拟猪的不同的生命体征，如出血、回血等；
7.操作结束后，自动生成个人训练报告，内容包括：训练成绩、所用时长、扣分和错误详情等。
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	超高效液相色谱仪
	仪器总体要求
▲1.为了便于日后升级跟扩展，要求四元梯度泵、自动进样器、高容量柱温箱、高灵敏二极管阵列检测器等模块之间必须为分体式模块化设计，各模块相互间完全独立，既可堆叠使用，也可根据需要分开单独使用，不接受一体机式设计。
2.各模块均为前面板掀开式结构，便于维护与操作。
3.各个模块之间的连接通讯方式为CAN连接方式，实现统一控制与数据传输。
4.所有模块均设有漏液传感器，可自动进行漏液检测与报警。
5.所有模块外盖结构应便于拆装，并利于通风散热。
二、泵系统
▲1.高压四元泵，四溶剂流路，内置四通道真空脱气机，自动冲洗阀和主动密封垫清洗装置。
■2.系统具备多阶混合技术，梯度混合精度≤0.15%RSD；可有效减少梯度延迟、提升方法转移稳定性。
■3.必须为串联式双柱塞往复泵，不接受并联方式。采用串联双柱塞输液结构，齿轮传动优先；冲程20–100μL连续可调，支持软件多档位设置。
4.具备先进的压力补偿或流量控制技术。
5.泵步进体积：≤300 pL。
▲6.流量范围：0.001 mL/min–5.0 mL/min，增量为0.001 mL/min。
7.流量精度：≤0.07%RSD。
8.流量准确度：≤±1%。
▲9.最高操作压力：≥800 bar。
10.压力脉动：≤1%（在整个压力范围内）。
11.压缩因子补偿：自动。
12.pH适用范围：1.0–12.5。
13.延迟体积：≤350μL。
14.梯度组成范围：0–100%。
15.混合精度：≤0.15%RSD。

■16.智能化模拟技术：系统支持跨品牌色谱方法转移适配功能，可降低方法转换时保留时间、分离度偏差。（作为验收标指标）。

三、自动进样器
▲1.可进行编程进样，具备柱前衍生化、柱前样品自动稀释和自动混合等复杂进样方式。
2.样品容量：≥132位（2 mL样品瓶）。
3.进样范围：0.1–100μL。
4.进样精度：≤0.25%RSD。
5.最高耐压：≥800 bar。
6.交叉污染率：≤0.004%。
▲7.控制功能：为保证进样稳定性，要求采用高压计量泵取样方式，以减少气泡产生并提高进样重复性。
四、高容量柱温箱
▲1.柱温范围：4–85℃。

2.温度稳定性：±0.1℃。
3.温度准确度：±0.5℃。
4.温度精度：±0.05℃。
▲5.控温模式：半导体控温，不接受风冷式设计；
▲6.单个柱温箱内具有不少于2个独立控温区，每个温区可独立设置不同温度。
▲7.箱容量：可同时放置不少于4根10 cm长或4根30 cm长的色谱柱。
五、二极管阵列检测器（DAD）
▲1.光学元件数：≥1024；
▲2.光源：氘灯。
3.检测通道：可同时输出≥8个实时信号。
▲4.最大数据采集速率：≥120 Hz。
▲5.短期噪音：＜±3×10⁻⁶mAU/h（在230 nm条件下）。
6.基线漂移：≤0.5×10⁻³mAU/h（在230 nm条件下）。
7.吸光度线性范围：≥2 AU（5%，在265 nm条件下）。
8.波长范围：190–640 nm。
9.波长准确度：±1 nm。
10.波长精度：≤±0.1 nm。
11.波长扫描范围：2–400 nm，可编程。
12.狭缝宽度：4 nm。
▲13.二极管宽度：≤0.5 nm。
14.时间可编程控制：波长、极性、峰宽、灯带宽、自动平衡、波长范围、阈值，光谱存储模式；
▲15.流通池：容积≤1.0μL，光程≤10 mm。
六、色谱工作站技术指标要求
1.原装正版操作软件，Windows操作环境，具备仪器控制、数据采集、数据分析、数据存储及定性定量分析功能，支持中文操作界面。
2.提供独立的方法转换软件，用于常规方法与快速方法的条件换算。
3.提供独立的仪器诊断和监测软件，用于系统状态检测与记录。
4.远程仪器控制功能，可从连接到服务器的任何控制面板中配置和启动仪器
5.软件具备自动分析功能，可自动采样、数据处理和生成报告。
6.配套≥12英寸的智能控制面板，可从5个不同的用户角色登录，每类角色独立操作权限，权限可自定义配；
▲7.可设定不少于50个任务程序，并可根据分析项目名称命名。每个任务程序中可包含至少3项不同的系统准备或系统停止前操作，如Purge、预冲洗、平衡、后冲洗等。
▲8.至少两种判定Purge和平衡终点的方式（自动与自定义）。
9.至少3种任务启动模式：实时启动、定时启动、循环定时启动。
10.实时显示进样序列信息，包括序列数量及剩余运行时间。
▲11.面板操作不会干扰样品分析过程。
12.锁屏界面提供不少于8种仪器状态显示供使用人员监控仪器。通过分析软件可实时监测和预测序列中的溶剂消耗量，并可在开始序列之前就溶剂不够支持运行整个序列时做提前预警。
13.可拓展支持2个溶剂托盘柜，最大支持8个1升溶剂瓶和4个2.5升溶剂瓶称重位置
七、自净试剂储存柜、流动相密封盖及废液回收系统
▲1.自净试剂储存柜：风机过滤系统、ABS防腐一体成型结构、LED智能显示屏、温度探头及过滤器饱和监控探头。
▲2.全钢结构储存柜体，配备耐腐蚀层板和废液收集托盘。
▲3.配备防腐PP材质分子过滤器和初效过滤器。
▲4.提供安装工具、质保卡及产品出厂文件。
▲5.流动相溶剂瓶及废液密封安全盖应采用防静电材料。
▲6.体积电阻率：≥3.2×10⁶Ω·m。
八、配置要求

1）四元梯度泵（内置真空脱气机），1套；

2）液相色谱仪系统工具包，1套；

3）入口主动电磁阀，1套；

4）在线柱塞杆密封冲洗装置，1套；

5）保护柱柱芯40个；2mL自动进样瓶1000个；样品瓶盖垫1000个；样品瓶内插管200个；0.22μm针式过滤器1000个；0.45μm针式过滤器1000个；一次性注射器1000支。

6）高容量柱温箱，1套；

7）高灵敏二极管阵列检测器，1套；

8）原装色谱工作站软件；

9）反相C18分析柱2根；反相C8分析柱2根；苯基色谱柱2根；HILIC色谱柱2根；离子交换柱2根

10）试剂储存柜1套

11）流动相溶剂瓶密封安全盖

12）升废液桶及密封安全盖1套

九、技术服务要求
1.供应商应委派专业技术人员提供安装调试、培训及售后服务。
2.整机质保期不少于3年。
3.供应商应提供不少于10年的技术支持与备件供应服务。
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	荧光定量PCR仪
	■1.精确数码温控模块：≥6个独立的精确数码温控区域；

■2.光学系统：高亮度白光半导体光源

■3.荧光通道数：荧光通道数：≥6色激发光通道和6色检测光通道；可自由组合，最多21种不同的荧光光谱。支持的荧光染料：FAM/SYBR Green，VIC/JOE/HEX/TET。ABY/NED/TAMRA/Cy3，JUN，ROX/Texas/Red，Mustang Purple，Cy5/LIZ，CY5.5 dye以及近似波长荧光染料。

■4.仪器一体化制造，整机集成96×0.2ml扩增模块，光路与检测系统一体化设计或模块化设计均可，设备需为专用实时荧光定量PCR整机，不得由普通PCR仪改装；
■5.温控模块最高升降温速率：≥6.5°C/秒

■6.检测精密度：可以分辨≥1.5倍拷贝数差异。

■7.具有温度梯度功能：由≥6个独立控温区组成，可分别设定温度参数，在一台仪器上同时进行≥6个不同样品的不同温度梯度实验。

■8.被动参照染料：软件支持Rox荧光校正去除移液误差

■9.主机可以独立运行，也可以通过连接电脑或者官方云服务平台运行；

■10.配备原版引物探针设计软件：用于定量PCR实验的引物和探针的设计。

11.支持标准和快速运行模式；

12.检测器采用高分辨CMOS一次同时成像系统，避免逐孔检测导致的时间误差。

13.反应体积：10-100uL；

14.温度范围：4°C–99.9°C；

15.温度均一性：≤+-0.4°C

16.温度准确性：≤0.25°C

17.高分辨熔解曲线分辨率：≤0.015°C；

18.检测灵敏度：可以检测到≤1个拷贝；

19.动态范围：≥10个数量级

20.仪器支持Taqman MGB探针法，可完成microRNA、SNP、基因拷贝数变异（CNV）检测，兼容市面通用配套试剂盒，配套分析软件可实现对应数据解析；

21.试剂耗材完全开放，支持普通的单管、8联管、96孔板。

22.配置：荧光定量PCR仪主机一台、96*0.2ml加热模块一个、分析工作站一套、仪器原装标准分析软件一套、装机培训试剂一套、原厂96孔板+膜一盒、说明书一套

23.供应商承诺整机原厂标准质保服务，供货后可提供厂家同等售后支持证明。
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	牛全价饲料试验设备
	一、网带式烘干机：

▲1.网带式烘干机。

■2.产品材质为不锈钢

■3.烘干网带层数4-6层。

■4.主要热源为煤炭或生物质燃料；

5.产能10-20吨；

6.送风方式：底部自上而下穿透式送风（风机配置调风装置，可调节进风量）

7.传动方式：链条同步带动排湿方式：直排（高湿气体直接排走，加快物料干燥速度）

8.控制系统：按键式控制柜物料从上料输送机开始进入，上料输送机可调节铺料厚度，然后进入烘干设备第一层最上层，物料自上而下分别经过每层网带，在行进过程中通过底部进入的热风作用，对物料进行加热脱水，并将高湿气体从设备顶部直接排出，，物料经过最后一层（最下层）后通过出料器将干物料送出，然后由出料输送机送离烘干设备。

9.整个烘干过程连续式进行，不断进鲜料，不断出干料，自动化程度高，节省人工。

■10.网带烘干机：外形参考尺寸（±5%）：10*2.9*3.1米-12*3.5*3.7米；；框架参考尺寸（±5%）：50*100*2.75mm热镀锌矩形管；轨道：≥40*40*3mm角钢热镀锌；支撑杆：≥25*2.0mm热镀锌；304不锈钢网带：宽≥2500mm（10目；0.5mm丝径）

■11.挡料板材质：镀锌+PVC；保温材料≥50mm净化岩棉板（彩钢厚度：≥0.47mm，岩棉容重80kg/m³，A1级防火）；
■12.变频电机≥3kw,

■13.传动系统：3千瓦，变频调速电机，减速机，齿轮驱动，速度可调节范围广；

14.上输料机：外形参考尺寸（±5%）8*2.9*0.7米；框架（±5%）40*60*2.5热镀锌矩形管；轨道：（±5%）40*40*3mm角钢热镀锌；支撑杆：（±5%）25*2.0mm热镀锌；304不锈钢网带：（±5%）宽2500mm（10目；0.5mm丝径）；

15.挡料板材质：镀锌+PVC；均料器：304不锈钢材质

16.出料输送机：外形参考尺寸：（±5%）4.7*0.5*0.8米，减速电机：0.37kW，PVC平板输送带：（±5%）0.43*9.5米（厚度3mm）

17.生物质热风炉：外形参考尺寸（±5%）3.8*1.5*2.9米，发热量：120万大卡以上，材质：碳钢（Q235）

■18.炉条：耐高温白钢，颗粒燃烧机：螺旋+风力输送（可实现自动控温）

19.供热风机：功率：4-30kW，外形参考尺寸（±5%）2.*1.8*2.6米

■20.排烟风机：功率：2-4kW，外形参考尺寸（±5%）0.6*0.5*0.8米

21.铺料厚度：50—200mm

22.加热系统：生物质颗粒燃烧机（80大卡生物质颗粒燃烧机）自动进料，高铝耐火砖，碳钢框架。

23.供热系统：离心式风机送风，低噪音（≤88dB（分贝））、省电、运行平稳、风量可调节。

24.控制系统：GGD柜：选用标准GGD柜。包含配电柜、操作柜、电控、变频、温度显示等。

25.配置：上料输送机1台，烘干机1套，出料输送机1条，进热风机1台，热交换炉1台，排烟风机1台，生物质颗粒燃烧机1台、控制柜1套。

二、饲料压块机
■1.设备功率大于37千瓦*2。

■2.设备产能1.5-2.5吨/小时。

■3.模孔数量48个以上。

■4.模孔尺寸30mm*35mm：

■5.压块机组采用双电机驱动；

6.整机外形参考尺寸（±5%）：3.8米×8米×2.4米；

■7.配置：（1）压块机主机（包括37千瓦八级电机两台）1台；

（2）上料带式输送机（包括2.2千瓦电机）1套；

（3）出料带式输送机（包括1.5千瓦电机）1套；

（4）配电控制柜1台；

（5）随机工具1套；

（6）防尘布袋口1个；

（7）气动注油器1个；

（8）产品说明书1份。
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	切片机
	一、冰冻切片机

■1.具备≥2个独立压缩机制冷：可实现箱体、样本头、刀架、冷台等多点制冷和精确温度调节；
■2.样本头：具有单独制冷功能，温度范围-10℃～-50℃，精准可调，具有样品定位系统，样本目标定位X轴和Y轴通用8°；
■3.刀架制冷温度：-15℃～-30℃，精准可调；
■4.箱体制冷温度：-15℃～-30℃，休眠时-10℃～-15℃，精准可调；
■5.样本托：采用平面结构设计，与冷台、样本头接触面积大，样本冷冻效率更高；标配至少2种颜色、2种大小规格的样本托；
6.具有触摸屏操作功能：≥12.1寸主触控+≥1.4寸侧小屏双屏组合；
▲7.具有多功能按键板：仪器左侧具备按键板，并配以小屏辅助显示，小屏尺寸≥1.4英寸，可实现对样本的前后运动、切修片切换、温度等进行快速调节；
■8.具有安全防护：箱体标配UV紫外消毒功能和抗菌纳米银离子涂层，有降低生物污染的风险；UV紫外消毒可手动快速开启，也可根据客户要求设置自动定时开始；
▲9.具有温度程序存储功能：温度程序数量≥3种，可设置各点温度≥3种，包括但不限于样本头、冷台、刀架温度可进行自定义编辑，方便一键快速切换不同组织所需的冷冻温度；
▲10.具有智能修片功能：可自动识别半刀修片与切片，无需人为切换及无需右手辅助其他操作（按键、操作杆、触屏等），可自动监测识别手轮运动模式，单手即可完成半刀修片，切片更高效；
▲11.具有状态指示功能：仪器正面具有条形指示灯，≥3种颜色指示灯可直观指示设备工作状态；

二、石蜡切片机
■1.切片方式：半自动轮转式切片机
▲2.进样速度：前进后退速度0—1800μm/s，速度可自由调节；
▲3.手轮力平衡系统：采用配重块方式（非弹簧），（提供手轮配置方式实物图片）
▲4.刀架结构：刀架采用燕尾槽结构的底座（非双导轨），前后移动和锁定更精准、稳定；（提供刀架底座实物图片）
▲5.粗修方式：≥4种，且必须具有小手轮（非旋钮）粗修方式；
■6.小手轮功能：左侧粗修小手轮，需至少具有手柄、转盘、手指盘三种方式操作，小手轮进样方向可调（提供小手轮实物图片）；
■7.半刀修片功能：具有单手半刀修片功能，左手无需按键进样幅度，半刀修片完成后整圈转动手轮，即可自动切换到切片模式；
▲8.显示方式：采用≥5英寸彩色触控屏（非电子管）；

9.配置耗材试剂：病理级切片刀（20盒），固体石蜡20箱。

三、染色机
■1.染色机结构：全开放式单层设计，方便观察试剂缸液面高度及更换试剂，方便停电时采取手工染色代替机器；拒绝双层设计。
■2.样本进出：样本通过抽屉式加卸载站点进出，抽屉具有缓冲功能，缓冲后可以自动关闭到位；加卸载站点数量灵活可设，多种组合，满足不同情况需要。
▲3.加卸载站点提醒：加卸载站点具有检测传感器，自动检测站点中的玻片架状态；具有异常打开抽屉报警和延时语音提醒功能，抽屉打开超时提醒时间1—120秒可调。
■4.烤箱：具有烤箱，烤箱温度在室温至75℃可调，且有温度实时监测功能；烤缸数量不应超过2个，以避免烤缸对二甲苯及其他试剂的挥发影响。
▲5.用户交互：彩色液晶触摸屏≥10英寸，全中文系统触屏显示操作，主界面上可设置染色快捷程序，数量≥4个，拒绝物理按键式的操作。
▲6.试剂缸容量：试剂缸容量400ml-500ml，试剂缸容量不应超过500ml，避免试剂缸过大造成试剂挥发浪费；单个玻片架容量≥30片/架。
▲7.染色质控功能：包括质控设置总览、历史运行程序、试剂使用明细等，并可生成和导出质控报表；可用绿色、黄色和红色等3种不同颜色标识，进行试剂更换提醒。
▲8.远程监控功能：具有远程报警、监控功能，可通过网页、微信小程序、APP三种方式进行监控，实时了解设备运行状态，并以短信、邮件、微信等3种以上方式推送报警信息和维修指引。（投标时提供微信小程序或网页或APP三种任意一个监控软件运行界面截图）
▲9.染色时间自调节功能（AAT技术）：可根据染液浸染天数或架数进行设置，自动调整染色时间。
■10.废气浓度监测：具有浓度监测传感器，浓度监测范围0-100ppm可设置，主界面上可实时显示废气浓度值。
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	三层大容量全温培养箱
	■1.多种声光报警与保护功能：四个独立温度监控功能，超温报警、超速报警、传感器故障报警、定时报警、开门报警、漏电保护等，具有报警信息记录与查询功能；开门时，机器停止运行，保护操作者的安全；
2.渐变设计，流线型机身；大圆弧角镜面不锈钢内腔，不易滋生细菌，高湿防锈、防冷凝水，不拆摇板即可对内腔进行全面擦拭消毒或高压水冲洗，无须专用工具；
■3.内外双层安全钢化玻璃门，隔热性能良好，可从门上透明视窗多角度清晰观察样品；
■4.超视角≥10寸彩色触控屏，在主界面模块化显示控制参数和不同功能，简洁明了，操作更轻松；实时显示参数曲线，历史数据和实时数据同一曲线显示，一目了然；12段全自动程控运行，个性化打造不同的受试环境；自动锁屏、息屏和密码保护，防止误操作、重复操作或无关人员操作；显示屏有中英文语言切换功能；
■5.具备数据记录和存储功能，可存贮连续运行超过两年的数据，一分钟记录一个数据，可根据需要自由设定记录时间；一周数据查询功能，可显示温度、转速曲线，方便数据分析；有USB接口，方便U盘导出并保存运行数据记录；
▲6.温度均匀性≤±0.3℃（ΔT 37℃）
▲7.最大容量（锥形瓶夹）单层不少于50ml×104个、100ml×45个、150ml×45个、200ml×45个、250ml×40个、500ml×25个、1000ml×15个、2000ml×12个
▲8.最大容量（粘性托板）单层不少于50ml×112个、100ml×72个、150ml×60个、200ml×45个、250ml×40个、500ml×28个、1000ml×15个、2000mlx12个、5000ml×6个
■9.异常情况自动断电及来电自动恢复，按原程序继续运行，避免数据丢失
■10.三层叠加设计，以最小的占地面积提供最大的使用空间
11.符合人体工学的开门设计，下两层为下翻式开门，顶层为上翻式开门；可选推拉式导轨摇板结或移出式摇板，滑动平稳，方便取放样品；摇板轻启慢停设计，防止细胞破裂和样品外溅，有效保证样品的安全；每层可独立控制，在不同温度、转速下同时运转或单独运转；
12.选用优质进口变频压缩机、无氟环保制冷剂；
13.内置滤波器磁环，减少外界及自身波长干扰；

14.采用红外IR传感器，不受温湿度影响，精确灵敏、稳定耐用；多组高效过滤器设计，防止外源污染；标配全套CO2附件；
15.腔体装配双向紫外灭菌，增强灭菌效果，减少灭菌死角；
16.全自动除霜功能，机器根据其自身需要全自动智能除霜，无需输入规定时间及其它任何设置；
17.随仪器配置多功能夹具一套；
18.产品功能选配方案：配置主动加湿功能，达到用户的湿度需求；配置自动补水功能，承液槽液体蒸发后低于安全液位时，可自动补充液体；
19.空载振荡频率：30-300rpm；
20.振荡频率精度：±1rpm；
21.摇板振幅：Ф26mm/Ф50mm；
22.温控范围：室温以下18～60℃（最低4℃）；
23.温度调节精度：±0.1℃
▲24.配置CO₂模块，CO2浓度控制范围：0～20%；
25.CO₂浓度控制精度：±0.1%；

26.配置要求

1）摇床主机一套

2）摇板一块

3）电源线一根

4）积水盘一个

5）保险丝15A一个

6）十字螺丝刀2#一个

7）呆扳手24一个

8）内六角扳手S10一个

9）产品使用说明书一份

10）宝塔三通接头Φ14一个

11）宝塔两通接头Φ14一个
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	原子吸收光谱仪
	一、技术要求
■1.1双检测器光学双光束，消象差C-T中阶光栅系统；
1.2抗原子化器光辐射能力，可有效消除火焰背景发射和高温下石墨管强烈的光辐射；
1.3采用智能杂散光测量和校正技术，能有效改善原子吸收光谱仪的光学精度、线性范围，提高背景校正能力；
1.4采用光学降噪技术，结合光学元件紫外增强技术，能有效改善仪器光学性能和线性范围；
1.5采用间隙控灯技术，能使空心阴极灯使用寿命延长十倍以上；可配备编码灯，自动切换元素；
1.6仪器支持自动梯度稀释检测功能；

1.7支持塞曼效应背景校正，石墨炉采用横向加热设计（纵向/横向塞曼磁场结构均可，只要满足同等痕量检出限）；
1.8采用光源发射方向与重心平行式八灯架系统，自动换灯，二维自动微调对光能量最大化，8灯同时点亮；
■1.9同时具有氘灯、自吸、Zeeman（塞曼）三种扣背景方式；
1.10 Zeeman（塞曼）型原子吸收火焰石墨炉串联式一体机无需切换，无需调整石墨炉自动进样器；
1.11包含以下全自动化功能：
1.11.1八灯架转塔自动切换，自动微调；
1.11.2石墨炉水平、垂直、转位全部免调；
▲1.11.3全自动波长扫描与寻峰；
1.11.4自动切换光谱带宽；
1.11.5自动设定灯电流；
1.11.6自动调整负高压和能量平衡；
▲1.11.7自动点火；
▲1.11.8 D2扣背景时自动光学平衡；
▲1.11.9自吸扣背景时自动光学平衡；
1.11.10塞曼扣背景自动优化平衡；
1.11.11一键自动完成仪器基本条件设置和调节
▲1.11.12石墨炉法自动基线漂移校正；
1.11.13自动报警及安全保护
1.11.14自动进样器无人值守功能。
■1.15无需预热，开机即可稳定测量。
■1.16磁场感应强度：≥1Tesla；
2.1技术指标
■2.1.1波长范围：180nm-900nm自动寻峰；
2.1.2单色器：消象差C-T中阶光栅系统
2.1.3光栅刻线：1800条/mm，闪烁波长250nm；
■2.1.4光谱带宽：0.1nm、0.2nm、0.4nm、0.7nm、1.4nm、2.0nm六档自动切换
2.1.5波长准确度：±0.1nm；
2.1.6波长重复性：0.03nm
2.1.7基线漂移：（Cu）0.002A/30min（静态）；基线稳定性(Cu)：≤±0.002A/30min（动态）；
2.1.8光谱带宽偏差≤0.015nm
2.1.9色散率：优于0.5nm/mm
2.2火焰系统：
2.2.1燃烧器：100mm耐酸碱金属钛燃烧头组件，，计算机自动调整优化燃烧头高度；
2.2.2喷雾器：高效玻璃雾化器、可配备Pt/Ir合金毛细管与四氟乙烯喷嘴雾化器；
2.2.3雾化室：耐腐蚀非金属防爆雾化室组件，内置耐酸碱的撞击球与扰流器；
2.2.4特征浓度(Cu）：≤0.03ug/ml；检出限（Cu）：≤0.003ug/ml；精密度（Cu）：RSD≤0.5％；
2.2.5气体模块：自动电子点火，燃气流量自动控制并优化；
2.2.6安全监控：火焰状态监控，防回火安全系统；
2.2.7火焰的安全保护措施：
(1)先进的水封设计，，水封异常报警，无法点火确保实验过程的安全，提高安全性。
(2)高灵敏的探火监测，火焰状态实时监控火焰状态，异常时仪器自动切断乙炔气源。
(3)多方位安全防护，，所有气体采用程序自动化控制，仪器工作状态异常（停电，断电时；气体压力异常或其他所有不安全情况时）自动切断所有气体，保证人身安全和仪器正常。
(4)安全连锁，乙炔气体压力，空气压力、水封压力状态连锁监控，如有异常，自动熄灭火焰，保证仪器设备和人员安全。
(5)软件自带一键灭火功能，双重保护。
2.3石墨炉分析系统：
2.3.1特征量：Cd≤0.4pg；检出限：Cd≤0.3pg；2ppb Cd重复性（RSD/7次）：≤2%，
2.3.2石墨管外保护气流量：1L/min；
2.3.3石墨管内保护气流量：可设停、开（0-50ml/min微流量或300—400ml/min固定流量）；
2.3.4石墨炉原子化器位置水平、垂直、转位全部免调；
2.3.5安全控制：冷却水流量、保护气压力、炉体温度、石墨管；
2.3.6安装自动报警和安全保护；
2.3.7原子化升温方式：光学控升温、时控升温、一般升温，电流控温，自动保护系统；
2.3.8石墨炉位置水平、垂直、转位全面免调。
2.3.9温控：升温速率：≥3000℃/S，室温-3000℃以上
2.3.10石墨管：配套耐高温石墨管，260℃高温条件下使用寿命≥700次；

2.3.11升温设置：20段线性与非线性升温，计算机自动优化功能灰化/原子化温度
3.自动进样器：焰石墨炉一体自动进样器
石墨炉自动进样器
3.1样品浓缩（炉内）：1~100倍；样品稀释：1~10倍；
3.2自动加入基体改进剂；
3.2.1自动进样功能，自动配置并建立校正曲线；全智能化自动稀释标样与样品；
3.2.2多次重复进样富集和热注射；自动化除残，消除交叉污染，同时由微机控制的不同容积连续吸入空气隔离，防止了原液的污染；智能化调节取样和进样的深度和速度。
3.3全自动进口注射泵，500 uL注射器，，0.1-100ul进样，0.5ul间隔设置。
3.4进样精度：小于1%（10ul时）
3.5石墨炉一体化自动进样器1套，进样位数87位。
火焰自动进样器
3.6样品位：85个。
3.7标准杯体积13ml，45ml改进剂。
3.8全自动注射泵：10ml。
3.9自动清洗，自动配置并建立校正曲线；样品可自动稀释或者按倍数设置稀释。

4.配置

4.1配套Zeeman（塞曼）型火焰石墨炉原子吸收分光光度计（包含随机附件）-1套
4.2配套火焰石墨炉自动进样器-1套；
4.3配套冷却循环水机-1台；
4.4配套同款耐高温石墨管-10支；
4.5配套高精度15稳压电源（质谱级）-1台；
4.6配套数据处理图形工作站-1台；
4.7配套数据处理输出装置-1台；
4.8配套仪器安全监控仪-1台.
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	全自动生化分析仪
	一、技术参数

1.处理能力：常规生化部分处理能力≥400测试/小时（原400测试/小时），ISE≥200测试/小时（原200测试/小时），可同时分析项目数≥40项；

■2.光学系统：使用无相差蚀刻凹面光珊，后分光方式，，测试波长≥12个，波长范围340～800nm，吸光度线性范围不低于0～3.0Abs。

3.分析方法：包括1点终点法、2点终点法、速率A法、速率B法等7种分析方法。

▲4.反应时间：可根据不同项目方法学原理灵活设定3-10分钟等反应时间。

■5.恒温系统：采用循环水浴式或固体直热（干式孵育）控温，非液体添加方式，温控精度可达37.0±0.1℃。。
6.使用万能转盘方式进样，可使用原试管、普通样品杯、微量样品杯。

7.每测试最低样品量≤1.5μl，精度0.1μl步进，每测试最低试剂量≤20μl，精度1μl步进，每测试最低反应液量≤120μl。

8.试剂盘：≥76个试剂位，带冷藏功能。

9.可使用20ml、70ml两种不同规格的试剂瓶。

10.样品针及试剂针采用静电液面感应式，具有横、纵向保护防堵孔功能，瞬间停电保护功能。

▲11.试剂系统：试剂通道全开放，国产和进口试剂均可上机进行检测。

▲12.反应杯：采用UV塑料杯或等同效果石英杯，耐酸碱腐蚀，兼顾检测精度与运行成本，具有自动清洗功能。

13.搅拌方式：采用桨形搅拌棒搅拌，搅拌充分，同时可以最大程度降低交叉污染。

14.具有自动校准、多点校准、折线校准，校准点选择，比色分析计算，速率分析计算，同工酶分析，血清指数，样品空白，计算项目，实时QC，X-R控制，校准追踪，前带检测，数据存储10000个常规和急症样本，5000个质控样品。

15.打印报告：分析结果，工作表，复查表，校准报告，光度计检查报告，质控清单，报警追踪，操作追踪，通讯追踪，全反应过程监测，校准曲线拷贝，质控图拷贝，校准结果。

16.支援功能：再现计算，睡眠模式，操作信息管理，简便样品设置，快捷急症操作，操作者认证管理。

17.操作系统：全中文操作系统，人性化设计，最大程度简化操作步骤。

18.显示器：触摸式彩色显示操作屏，使用方便快捷。

19去离子水发生装置

19.1主机占地面积≤1㎡，占地面积小，外形美观。

▲19.2采用微电脑全自动控制，具备系统开机自检、缺水停电自动保护、水电超压自动保护、水箱高水位自停/中水位自启、系统自动冲洗等全自动功能。

19.3具备恒压输送系统，实现与全自动生化分析仪的无缝对接。

▲19.4采用模块化、集成化先进工艺设计。

19.5 RO膜自动冲洗，最大化延长配件使用寿命，水质在线监测系统，可即时测量产水水质。

19.6主机正面设有取水口方便取水。

▲19.7制水量≥40L/h。

▲19.8纯化水：在线监测电导率≤0.1μs/cm，微颗粒＜1个/ml，吸光度＜0.001，蒸发残渣＜1.0mg/L，重金属＜0.1ppb出水水质符合NCCLS，ASTM一类水质要求。

19.9采用微电脑全自动控制，内部主要电器元件采用24V直流电压，保证人员安全。

19.10内置40升纯水箱。

二、配置清单

1.全自动生化分析仪主机1台

2.ISE电解质模块1套，仪器消耗品附件包20套

3.试剂盘1套

4.比色杯盖1套

5.搅拌杯盖板1套

6.钠电极2个

7.钾电极2个

8.氯电极2个

9.参考电极1个

10.废液瓶组件1套

11.维护工具包1套

12.废液桶1套

13.3小时UPS不间断电源（3KVA）1套

14.去离子水发生装置1套

15.数据处理与控制工作站1套

16.报告输出设备1套

17.全生命周期配套
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	▲二、商务要求

	合同签订期
	自中标通知书发出之日起25日内。

	报价要求
	报价为采购人指定地点的现场交付价格，包括但不限于：

1）采购内容中所有货物和服务的价格；

2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

3）运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内维修、养护、软件升级等费用；

4）必要的保险、检测费用和各项税费等。

	质保期
	1.质保期3年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行）

2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期内设备出现硬件故障、软件异常、系统卡顿等问题，采购人通过电话/微信/书面任一方式报修后，中标人1小时内完成专人对接响应，同步出具临时处置指导方案；属现场拆机、更换配件、系统重装类故障，中标人须在8小时内指派持证工程师抵达现场维修，免费更换零配件、完成调试，直至设备恢复正常实训使用。

	产品及售后服务要求
	1.中标人交付的所有设备必须是签订合同之日前1年内生产的产品。全部设备、配套软硬件、耗材辅材均须为合同签订当日起12个月内全新原厂出厂合格产品，提供出厂合格证、出厂日期证明文件随货移交；严禁翻新、库存积压超期、样机、改装设备，若核验不符合，采购人有权拒收、扣除履约保证金并追究违约责任。

2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应按照国家、行业相关标准及规范完成整机拼接、管线布线、系统联调、软硬件集成对接，整套设备达到完整可实训使用状态。全部货物仅支持采购人现场验收交付方式；安装全过程产生的辅材、线缆、五金配件等所有费用均包含在投标总报价内，采购人无需额外付费。

3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。培训覆盖设备基础操作、常规故障排查、日常维护保养、软件系统后台管理、数据导出分析等全内容。培训时长、参训人员数量、培训场地、培训批次由采购人按需确定，培训配套纸质操作手册、电子版教学资料、实训教程全部免费提供，保证参训人员可独立完成设备操作、基础运维。

4.故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，中标人在接到采购人通知后1小时内作出响应；如需到达现场解决的，在8小时内应到达现场。

	交付时间、交付地点
	1.交付时间：自签订合同之日起90日历日内全部交付完成并验收合格。

2.交付地点：广西农业职业技术大学。

	付款条件
	1.中标人在要求的交付期内，可分批交付，也可一次性交付，但须先按每次交付并验收完成的金额开具发票给采购人，采购人在收到发票后30日历日内按发票面额付款。如中标人未按国家要求开具发票，或未按合同履约的，视为违约，采购人有权扣减履约保证金，或要求解除合同，并追究中标人法律责任。

2.本项目收取履约保证金，中标人须在合同签订前向采购人账户转付中标金额2%的履约保证金，否则不予签订合同。履约保证金在采购内容全部交付验收完成之后（或服务期满后）无息退付。

	验收标准
	1.验收依据：按合同要求及国家标准进行验收。

2.验收标准

（1）所供产品的规格、数量、功能、材质、颜色等符合招标文件采购需求及采购合同约定的要求。

（2）所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。

（3）所供产品结构牢固，无安全隐患。

（4）如有抽检要求的，检测结果符合招标文件采购需求及采购合同约定的要求。

（5）所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

（6）招标文件采购需求及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。

（7）投标人投标文件技术要求偏离表或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为供货商违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究投标人责任。

3.验收要求

验收小组以项目采购文件及采购合同为验收依据，对供货产品技术参数核对检验，如不符合技术参数要求的，中标人承担所有责任和费用。采购人保留进一步追究责任的权利。

（1）中标人按时间节点完成货物供货后，应及时整理技术资料并做出全面检查和整理，列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，清单应交给采购人；同时以书面形式通知采购人进行验收，采购人在收到通知后五个工作日内进行验收。

（2）验收时中标人提供验收文档，包括但不限于：技术方案、实施方案、售后服务方案、培训方案、系统部署文档、测试文档、使用说明书、电子文档，以及对所有需要进行核查的原件等。

（3）如供货产品不合格或不符合技术参数要求的，由中标人按采购人（或者采购人委托具有相应合法资质的第三方机构或部门）要求整改，中标人不按要求整改或拒不整改的，采购人有权解除合同，给采购人造成的损失等费用由中标人承担。

（4）如中标人提供虚假材料的，除按相关规定做违约处理外，甲方有权单方解除合同，乙方除返还甲方已支付的全部款项外，还应向甲方支付合同总金额5% 的违约金。

（5）在项目验收过程中，如项目验收不合格，有关返工、再行验收产生相关成本费用，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，或弄虚作假的行为，采购单位将不予验收，采购人有权解除合同，并追究中标人的责任，由此带来的一切责任由中标人自行承担。

（6）项目验收过程中，采购人需委托具有相应合法资质的第三方检测介入的，费用由中标人另行承担，若项目验收过程中产生验收纠纷，有需要委托具有相应合法资质的公证机构介入的，费用由中标人另行承担。

	三、其他要求

	核心产品
	本项目选择第1项“数智畜牧养殖实训中心系统”作为核心产品。（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品）

注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式（报价低优先、按技术指标优劣）确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。


附件1：
节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A02010100计算机
	★A02010105台式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010108便携式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010109平板式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A02020000办公设备
	A02021000打印机
	A02021001 A3黑白打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021002 A3彩色打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021003 A4黑白打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021004 A4彩色打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021005 3D打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021006票据打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021007条码打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021008地址打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021099其他打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02021100输入输出设备
	★A02021104液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	
	A02021118扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A02020200投影仪
	
	
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A02020400多功能一体机
	
	
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A02051900泵
	A02051901离心泵
	
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A02052300制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限
定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值
及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷
空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）
《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A02060100电机
	
	
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A02060200变压
	配电变压器
	
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052）

	9
	★A02060900镇流器
	管型荧光灯镇流器
	
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A02061800生活用电器
	A02061801电冰箱
	
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2）

	
	
	★A02061804空调机
	房间空气调节器
	《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机（制冷量≤ 14000W）
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A02061810洗衣机
	
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061819热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A02061900照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A02091000电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	
	（GB24850）

	13
	★A02091100视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A02241000饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A05020105便器
	坐便器
	
	《坐便器水效限定值及水效等级》
（GB25502）

	
	
	蹲便器
	
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A05020106水嘴
	
	
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A05020107便器冲洗阀
	
	
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A05020110淋浴器
	
	
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

3.本表格原为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定的表格附件，其中名称及编码已根据《财政部关于印发〈政府采购品目分类目录〉的通知》（财库〔2022〕31号）修改。

附件2：
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
第三章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	编列内容

	3
	1.投标人的资格要求详见招标公告。

2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动：

2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

	6.1
	本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。

	7.2
	☑不允许分包

□允许分包

分包内容：        /             。

分包金额或者比例：      /       。

	8.1
	采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格：

☑依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、保修期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐；

□随机抽取；

	40.4
	支持本国产品政策
☑适用，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

□不适用

	11.2
	现场考察：不组织现场考察。

	
	☑不组织召开开标前答疑会

□组织召开开标前答疑会

会议开始时间：   年  月  日   时  分，逾期后果自负。会议地点：   /   

	13
	报价文件：

1、投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
2、开标一览表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

3、中小企业声明函；（或监狱企业证明文件或残疾人福利性单位声明函，如有，请提供）

4、关于符合本国产品标准的声明函；（如有，请提供）
5、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注：1.投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字或者电子签名并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

2.电子响应文件中所须加盖公章部分均建议采用CA签章。若响应文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出竞标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在响应文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。
3.招标文件中如有多分标，投标人应按分标分别编制投标文件并分别上传。

	
	资格证明文件

1、投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理）
2、投标人依法缴纳税收的相关材料（2026年2月至2026年7月期间任意1个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理）
3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2026年2月至2026年7月期间任意1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理）
4、投标人财务状况报告（2025年度财务报表复印件或者银行出具的资信证明；投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年）；（除自然人外必须提供，否则按无效投标处理）
5、投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

6、投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
7、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。
注：1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

2.投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字或者电子签名并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

3.投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字或者电子签名并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

4.电子响应文件中所须加盖公章部分均建议采用CA签章。若响应文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出竞标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在响应文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

5.联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字（或者电子签名），否则按无效投标处理。

	
	商务文件：

1、无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

2、投标保证金提交凭证；（必须提供，否则按无效投标处理）

3、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理）

4、授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理）

5、商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

6、售后服务方案（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理）

7、投标人情况介绍（格式自拟）；

8、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。

注：1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

2.电子响应文件中所须加盖公章部分均建议采用CA签章。若响应文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出竞标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在响应文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

3.招标文件中如有多分标，投标人应按分标分别编制投标文件并分别上传。

	
	技术文件：

1、设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

2、技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

3、技术方案（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理）

4、产品出厂标准、质量检测报告；

5、优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务；

6、投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；

7、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
注：1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

2.电子响应文件中所须加盖公章部分均建议采用CA签章。若响应文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出竞标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在响应文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

3.招标文件中如有多分标，投标人应按分标分别编制投标文件并分别上传。

	16.2
	投标报价是履行合同的最终价格，包括：

1、货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费；

2、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。

3、运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费。

4、各类软件、系统等的安装、集成、试运行等费用。

5、保险费和各项税金。

注：供应商自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。

	17.2
	投标有效期：自投标截止之日起90日。

	18.1
	□本项目不收取投标保证金。

☑本项目收取投标保证金，具体规定如下：

投标保证金（人民币）：80000元(必须足额交纳)
投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账（开户银行：中国民生银行南宁分行营业部，开户名称：广西金证招标代理有限公司，银行账号：172186123）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。
相关要求：

1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，投标人转帐时请在银行转账底单备注“项目名称或项目编号”，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。

2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须在投标截止时间前采用现场或邮寄方式（现场提交或邮寄地址：广西金证招标代理有限公司财务室（广西南宁市青秀区东葛路118号青秀万达广场甲2栋2501室），联系人：石雪萍）将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向投标人出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管。（采用邮寄方式提交支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件的，以邮件抵达邮寄地址的时间为准，邮件寄出不等于将原件在规定时间内提交送达）
3.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

备注：

1.投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。

2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。

3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。

4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。

5.采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。

	20
	☑本项目不接受电子备份投标文件；

□本项目接受电子备份投标文件。

	21.1
	1.投标文件提交截止时间：详见招标公告
2.投标地点：详见招标公告

	23
	1.开标时间：详见招标公告

2.开标地点：详见招标公告

	24.3（1）
	电子投标文件解密时间：30分钟

	24.3（2）
	宣布的内容：投标人名称、投标价格

	25.3（2）
	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。

查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

信用查询截止时点：资格审查结束前

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在广西政府采购云平台作为附件上传保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。

	26.1
	评标委员会的人数：5人

	29.1
	评标方法：

☑综合评分法

□最低评标价法

	29.2
	中标候选人推荐数量： 3 名

	30.1
	采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：

☑依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、保修期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定；

□随机抽取；

	35.1
	□本项目不收取履约保证金。

☑本项目收取履约保证金，具体规定如下：

履约保证金：合同金额的2 %。

履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式（参照投标保证金）。

履约保证金缴纳期限：中标单位在收到中标通知书后，须在7个工作日内向采购人提交履约保证金。

履约保证金退付方式、时间及条件：履约保证金在项目验收合格后无息退还。由中标人向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。

不予退还的情形：签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。

履约保证金指定账户：

开户名称：广西农业职业技术大学

开户银行：交通银行南宁大学路支行

银行账号：451060605013002182351

签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

备注：

1.根据《广西壮族自治区财政厅关于规范政府采购货物和服务项目保证金管理的通知》（桂财规〔2022〕8号）、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，鼓励采购人在与中标人签订政府采购合同时，免收履约保证金或者降低收取比例，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的5%，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。

2.履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。

3.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。

4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。

	36.1
	签订合同携带的证明材料： 

委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。

法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	38.2
	接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：广西金证招标代理有限公司招标部门

联系电话：0771-5509116

通讯地址：广西南宁市青秀区东葛路118号青秀万达广场甲2栋2501室

现场提交质疑办理业务时间：每天8时30分到12时00分，14时30分到17时30分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。

	39.1
	1.采购代理费支付方式：

☑本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。

□采购人支付。

2.采购代理费收取标准：本项目采购代理服务根据中标金额，参照国家发展计划委员会《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格（2002）1980号收费标准、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）计取。

□固定采购代理收费              。

3. 账户名称：广西金证招标代理有限公司

开户银行：中国民生银行南宁分行营业部

银行账号：172186123

	40.1
	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	40.2
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2.本招标文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。
3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


投标人须知正文

一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

    2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

8.特别说明

8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、招标文件

10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求； 

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会
11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。
（1）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。
15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

18.2投标保证金的退还

未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。 

18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

19.投标文件的编制

19.1投标人应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与广西政府采购云平台中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签名一致，否则按无效投标处理。

19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.电子备份投标文件

电子备份投标文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，提交要求详见在“投标人须知前附表”。
21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件提交截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至广西政府采购云平台。
21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。
22.投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登陆广西政府采购云平台，依次进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）

22.2广西政府采购云平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

四、开    标

23.开标时间和地点

开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

24.开标程序

24.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。

24.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.3开标程序

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。

如招标文件规定不接受备份电子投标文件，投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理；如招标文件规定接受备份电子投标文件，投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，采购代理机构将电子备份投标文件按“政府采购云平台”操作规范上传至“政府采购云平台”，电子备份投标文件上传成功后，投标人原上传的“电子加密投标文件”自动失效。若投标人未在规定时间内解密或者解密失败，且未提供电子备份投标文件或者提供的电子备份投标文件无效或者电子备份投标文件无法解读的，投标人的投标文件作无效处理。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在广西政府采购云平台远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查

25.资格审查
25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。

25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”网站、中国政府采购网实现数据对接，可直接在线查询）

（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.4合格投标人不足3家的，不得评标。
六、评   标

26.组建评标委员会

26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

26.3采购代理机构必须基于广西政府采购云平台选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购。
27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。
29.评标方法及中标候选人推荐

29.1 本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

七、中标和合同

30 确定中标人

30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

31.结果公告

31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。依据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财库办2023（243号）规定，公告中标结果时应当同时公告中标供应商的评审总得分。
31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

32.发出中标通知书
在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33.无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

35.履约保证金
35.1履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。
36.签订合同
36.1签订电子采购合同：中标人领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

线下签订纸质合同：投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

36.3中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38.询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下： 

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
38.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：
（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

八、其他事项

39.代理服务费

39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

39.2代理服务收费标准：

	                         费率

中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注: 

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

40.需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

40.4支持本国产品政策

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

40.5中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本;二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式详见投标文件格式）的，该产品视为本国产品。本项目适用情形详见“投标人须知前附表”的规定。

第四章  评标方法及评标标准

一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

修正后的报价，投标人不确认的；

投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

属于投标人须知正文第9.2条情形的；

投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

未响应招标文件实质性要求的；

法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的。

3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（2.1）依据规定《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）规定，政府采购评审中出现以下异常低价情形之一，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 50 %的；

2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 50 %的；

3.投标报价低于采购项目最高限价 45 %的；

4.评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

5.相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（2.2）评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评审组织:采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

记录及归档:异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标价法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）关于评标委员会启动异常低价投标审查程序的情形：
（2.1）依据规定《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）规定，政府采购评审中出现以下异常低价情形之一，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 65 %的；

2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 65 %的；

3.投标报价低于采购项目最高限价 65 %的；

4.评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

5.相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（2.2）评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评审组织:采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

记录及归档:异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

综合评分法

	序号
	评审因素
	评标标准

	1
	价格分
（30分）
	投标报价
（满分30分）
	（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。
（2）中小企业政策性扣除计算方法。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1- 4 %）。除上述情况外，评标报价=投标报价。
（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到80%，不享受价格评审优惠。本项目适用情形详见“投标人须知前附表”的规定。对供应商所出具的《声明函》完整性、准确性进行审查。符合澄清补正情形的，应以书面形式要求供应商澄清补正，澄清补正后仍不符合要求的，不享受价格评审优惠。

所有供应商提供参与投标竞争的均为本国品，则不再执行支持本国产品价格评审优惠的扶植政策。

当涉及政府采购政策叠加适用，统一在原投标报价的基础上进行价格扣除。

（6）评标价计算：

①供应商符合中小企业支持政策的要求时，评标价＝投标总报价×（1-10%）

②供应商符合本国产品支持政策的要求时，评标价＝投标总报价×（1-20%）

③供应商同时符合中小企业、本国产品扶持政策的要求时，评审报价＝投标总报价×（1-10%-20%）

（7）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。

（8）价格分计算公式：
价格分=（评标基准价／评标报价）× 30分

	2
	技术分
（满分60分）
	技术性能响应（满分29分）
	根据招标文件要求，对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人的投标文件，根据招标文件中标的参数要求、指标（技术需求偏离表）的响应程度进行评审，并按以下计分方式分别确定得分：

（1）所投产品标记“■”的重要技术参数完全满足要求或有优于采购文件，提供国家认可的第三方检测机构出具与技术参数要求相符的检测报告复印件或官网相关功能页面截图（提供完整网页网址）或产品功能截图（并加盖供应商公章）或提供实物图片予以佐证，经评标委员会认定有效的，每有一项得0.3分，最高得18分。
（2）第1项“数智畜牧养殖实训中心系统”中标记“●”为重要技术参数，需提供功能演示视频或实物操作视频进行详细讲解和阐述，讲解和阐述需完整体现出参数所要求的内容，每成功演示《具体说明功能及技术参数要求》并经评标委员会认可的，每项加1分，共11条演示，本项满分11分。

采用图片演示等不能显示演示动态过程的演示方式的、未进行演示或展示的、以及演示或展示不完整的，则此视频演示项对应评审项不得分。

	
	
	项目实施方案
（满分14分）
	一档（4分）：投标人提供有项目实施方案，对交付进度安排方案、质量保障方案等方面有描述，能够保障在规定时间内完成项目。
二档（9分）：投标人提供有项目实施方案，对项目管理、组织机构安排、交付进度控制方案、质量保障方案、具备保证项目实施的技术力量和人力资源安排等内容有描述。

三档（14分）：在满足三档的基础上，拟投入实施人员项目数量明确，分工与责任清晰；提供日常保养内容、维护措施及技术方案、管理制度、各项关键节点工作的安排等内容，能够提出并分析项目实施重点、难点；对本项目的风险预见、风险应对措施，有应对风险的解决方案；培训方案（包含培训计划、培训方式、培训节点与时长、培训团队配置等内容）；售后服务方案等内容。

	
	
	安装调试方案

（满分9分）
	一档（3分）：投标人提供的安装调试方案包含具体实施流程、工作节点的进度安排、质量保证方案等内容。

二档（6分）：在满足一档的基础上，提供的方案还包含管理措施、技术培训、安装人员配置安排等，投入有安装调试团队人员（投标文件中提供拟投入安装调试团队对应技术人员的相关证件复印件和聘用合同书复印件并加盖投标人电子签章）。
三档（9分）：在满足二档的基础上，提供的方案还包含风险防范措施、项目实施安全保障措施、技术资料管理措施、人员配置安排等，投入有安装调试团队人员，其中项目技术负责人要具有相关经验（提供证明材料）（投标文件中提供拟投入安装调试团队对应技术人员的相关证件复印件和聘用合同书复印件并加盖投标人电子签章）。

	
	
	售后服务方案
（满分8分）
	一档（2分）：售后服务方案包含售后服务要求，售后流程，服务响应时间、售后服务承诺书、“三包”免费保修期限、8小时内到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护等内容。

二档（5分）：售后服务方案包含售后服务要求，售后流程，服务响应时间、售后服务承诺书、“三包”免费保修期限、6小时到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护、保修期外维修方案、服务保障体系、保障响应措施，有售后服务流程；产品的售后服务机构及售后服务人员（提供人员相关证明材料）、售后培训方案等内容。

三档（8分)：在满足二档的基础上，售后服务方案包含服务计划，售后管理制度，制定故障出现后的解决方案计划（包括故障原因分析、故障处理流程、故障恢复时间等，保修期外维修方案），服务响应时间，4小时到达故障现场时间；有同类设备售后服务经验（提供证明资料）；售后服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、主动巡检、定期回访维护方案(注明时间)等）；产品的售后服务机构及售后服务人员人数（提供人员相关证明材料）、售后培训方案（有具体说明培训时间、可培训人数以及内容等）；耗材和备品备件配备、其他优惠措施等内容。

	3
	商务分
（满分10分）
	业绩
（满分10分）
	投标人2023年1月1日至投标截止时间具有同类项目业绩（同类业绩指教学或实验室设备类业绩），每项得1分，满分10分。投标文件提供合同复印件，中标（成交）通知书或验收证明复印件。资料缺漏的不予计分。

	总得分为以上各项评审因素得分合计。


注：计分方法按四舍五入取至百分位。

四、中标候选人推荐

综合评分法

1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

2.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的，按“投标人须知前附表”8.1决定排名顺序。

第五章  拟签订的合同文本

《广西壮族自治区政府采购合同》文本
合同编号：              
采购人（甲方）：                                             采 购 计 划 号：              
中标人（乙方）：                           
项目名称：                                       
项目编 号：                                  
分 标 号：                                  
签订地点：                                                     签订时间：               
根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。
第一条  合同标的
1.采购内容一览表
	序号
	标的名称
	品牌
	规格、型号
	计量单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	合同合计金额：（大写）人民币      元整    （小写）¥00.00


2.合同合计金额为甲方指定地点的现场交付价格，包括：（1）采购内容中所有货物和服务的价格；（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；（3）运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内维修、养护、软件升级等费用；（4）必要的保险、检测费用和各项税费等。如招标文件对其另有规定的，从其规定。
第二条  质量保证
1.乙方所提供货物的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等内容和质量，和乙方所提供服务的质量，必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。货物或服务不符合要求的，甲方有权决定按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物或服务的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件承诺的质量要求。乙方所提供的服务质量应达到招标文件规定或者投标文件承诺的质量要求。
第三条  权利保证
1.乙方应保证所提供的货物和服务不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
2.乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物或服务的有关技术资料。
3.没有征得甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需知悉范围。
4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
第四条  包装和运输
1.乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2.货物的运输方式： 不限 。
3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：损耗由乙方承担。
第五条  交付和验收
1.交付时间：自签订合同之日起90日历日内全部交付完成并验收合格。
交付地点：广西农业职业技术大学。

2.乙方提供不符合招标文件或本合同规定的货物或服务，甲方有权拒绝接受。
3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书。如有缺失，应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。
4.验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。甲方签署货物验收单并不免除乙方对货物的质量保证责任，甲方在使用货物过程中，货物存在产品质量问题的，乙方承担因此产生的所有责任。
5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后三个工作日内及时予以解决。

7.交付和验收的其他约定，按招标文件或者投标文件执行。
第六条  安装和培训
1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2.乙方按招标文件规定和投标文件承诺提供甲方有关人员的培训，具体培训时间、地点按甲方要求。

3.安装和培训的其他约定，按招标文件或者投标文件执行。

第七条  售后服务、质保期
1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及乙方所作出的服务承诺为甲方提供售后服务。
2.如在使用过程中出现质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间为：   小时内。
3.货物质保期：    年。所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。（质保期自交付验收合格且双方代表在验收单上签字之日起计算，“采购需求”中有特别要求的，按特别要求的执行，乙方投标文件优于此标准的，以乙方投标文件承诺为准）
4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
5.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（如有，见合同附件）

6.售后服务、质保期的其他约定，按招标文件或者投标文件执行。

第八条  付款方式
1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但不得超出合同价款的10%。
2.资金性质：财政性资金。

3.付款方式：1.乙方在要求的交付期内，可分批交付，也可一次性交付，但须先按每次交付并验收完成的金额开具发票给甲方，甲方在收到发票后30日历日内按发票面额付款。如乙方未按国家要求开具发票，或未按合同履约的，视为违约，甲方有权扣减履约保证金，或要求解除合同，并追究乙方法律责任。

2.本项目收取履约保证金，乙方须在合同签订前向甲方账户转付中标金额2%的履约保证金，否则不予签订合同。履约保证金在采购内容全部交付验收完成之后（或服务期满后）无息退付。
第九条  履约保证金
履约保证金：合同金额的 2 %，即人民币    元整（¥0000.00）。

履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式（参照投标保证金）。
履约保证金缴纳期限：乙方在收到中标通知书后，须在7个工作日内向甲方提交履约保证金。
履约保证金退付方式、时间及条件：履约保证金在项目验收合格后无息退还。由乙方向甲方提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），甲方在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。

不予退还的情形：签订合同后，如乙方不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。

履约保证金指定账户：

开户名称：广西农业职业技术大学

开户银行：交通银行南宁大学路支行

银行账号：451060605013002182351

签订合同后，如乙方不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

第十条  税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。
第十一条  调试和验收
1.甲方对乙方的交付物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。
2.乙方交付前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应一同交予甲方。
3.甲方对乙方提供的交付物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4.对技术复杂的货物或服务，甲方可邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收或最终验收，并由其出具检测报告。
5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。
第十二条  货物包装、发运及运输（如有）
1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2.使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

6.调试和验收的其他约定，按招标文件或者投标文件执行。

第十三条  违约责任
1.乙方所提供的货物的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等与招标文件规定或投标文件承诺不一致的，或乙方提供的服务质量不合格的，应进行更换或调整，更换或调整不及时的按逾期处罚；因上述问题甲方不同意接收的，乙方应向甲方支付本合同金额10%违约金并赔偿甲方经济损失。
2.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
3.乙方提供的货物或服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
4.甲方无故延期接收、或乙方逾期交付的，每天向甲方偿付本合同金额5‰违约金，但违约金累计不得超过本合同金额 10% ，超过10天甲方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。
5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，每发生一次乙方应按本合同合计金额10%向甲方支付违约金。甲方有权委托第三方提供相应的服务，由此产生的费用由乙方承担。
6.乙方违约导致合同解除的，应于收到合同解除通知的2日内退还甲方全部已付款，逾期退款的，每日按应退款额的万分之五向甲方支付逾期退款违约金。

7.乙方其他违约情形及处罚，按招标文件或者投标文件执行。

8.若乙方被发现存在提供虚假材料、伪造资质、虚假应答等虚假应标行为导致验收不合格时，甲方有权单方解除合同，乙方除返还甲方已支付的全部款项外，还应向甲方支付合同总金额5% 的违约金。

第十四条  不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十五条  合同争议解决
1.因货物或服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的权威机构进行鉴定。货物和服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，向甲方所在地人民法院提起诉讼。守约方为主张权利而产生的律师费、保全费、保函费、鉴定费、公告费、公证费等由违约方承担。
第十六条  合同生效及其它
1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。
3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
第十七条  合同的变更、终止与转让
1.除法律、法规规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。
第十八条  签订本合同依据
1.采购需求；
2.中标通知书；
3.投标函；
4.商务条款偏离表和技术需求偏离表；
5.开标一览表；
6.其他合同文件。
7.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。
第十九条  本合同一式叁份，具有同等法律效力，甲方、乙方、采购代理机构各壹份。（可根据需要另增加）
本合同自签订之日起2个工作日内，应当在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。
	甲方（章）：广西农业职业技术大学

2026年    月    日
	乙方（章）：
 2026年    月    日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	或委托代理人：
	或委托代理人：

	电话：
	电话：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：


第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式： 

电子投标文件

报  价  文  件

项目名称： 

项目编号： 

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

                                   年  月  日
2.报价文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表      （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：            

电话：        传真：          邮箱：         
投标人名称:                
开户银行：                         银行帐号：                     

法定代表人或者委托代理人签字/电子签名:___________ 

                                    投标人名称（电子签章）：
                                                      年    月     日

4. 开标一览表（货物类格式）
开标一览表

项目名称：                    项目编号：                    
投标人名称：                                            单位：元

	序号
	标的的名称
	厂家、品牌
	型号
	数量及单位①
	单价

②
	投标报价

③=①×②

	1
	…
	…
	
	
	
	

	2
	…
	…
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	合计金额大写：人民币           （￥           ）


注: 

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名）或者盖章，否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

4.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。
5.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其投标作无效标处理。
6.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

                                  法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）： 

                                  投标人名称（电子签章）：

                                  日期：    年   月   日

二、资格证明文件格式

资格证明文件封面格式： 

电子投标文件

资格证明文件
项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

资格证明文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

投标人直接控股、管理关系信息表
投标人直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

                                    法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）： 

                                    投标人名称（电子签章）：

                                    日期：    年   月   日
投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

                                  法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）： 

                                  投标人名称（电子签章）：

                                日期：    年   月   日
投标声明
投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

    特此承诺。

                         法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：             
                                         投标人名称（电子签章）：                 
                                                  年    月    日
注：1.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体各方法定代表人分别签字或者电子签名，否则投标无效。

2.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章或者电子签名，否则按无效投标处理；
三、商务文件格式

1.商务文件封面格式： 

电子投标文件
商  务  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

                        年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

                                    投标人名称（电子签章）

                                                      年    月     日

4.法定代表人身份证明
法定代表人身份证明

投 标 人：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                

身份证号码：                                 
系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）

         年        月        日

注：自然人投标的无需提供
5.授权委托书格式
授权委托书

（如有委托时）
致：采购人名称：
我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字/电子签名）：                           

委托代理人身份证号码：                             

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：              

                                                投标人名称（电子签章）：

                                              年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）
	项目
	招标文件商务要求
	投标人的承诺
	偏离说明

	合同签订时间
	
	
	

	交付使用时间及地点
	
	
	

	投标报价要求
	
	
	

	质量保证期
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：        

投标人名称（电子签章）：               

日  期：         
7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式： 

	采购人名称
	项目名称
	合同金额

（万元）
	采购人联系人及

联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：　　　　　

投标人名称（电子签章）：                                                                               年    月    日
四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式： 

电子投标文件

技术文件

项目名称： 
项目编号： 

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

                        年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

	序号
	货物名称
	数量及单位
	品牌
	规格型号
	制造商
	原产地
	参数性能、指标及配置

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：

以上设备性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：        

投标人名称（电子签章）：                          

日  期：          
4. 技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

	项号
	标的的名称
	技术要求
	投标响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

4.如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：        

投标人名称（电子签章）：                          

日 期：        
5.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

	姓名
	职务
	专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书
	证书编号
	参加本单位

工作时间
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人公章。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：        
投标人名称（电子签章）：                          

日 期：         
五、其他文书、文件格式

1.中小企业声明函格式
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）： 

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3.关于符合本国产品标准的声明函格式

关于符合本国产品标准的声明函

本公司(单位)郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)的规定，本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称(电子签章)：

日期：     年    月    日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函‌
‌致：[采购人/采购代理机构名称]‌

‌项目名称：                     
‌项目编号：                     
分    标：                     
本公司（单位）（填写供应商全称），作为参与上述项目投标（响应）的供应商，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及相关政府采购文件的要求，就本采购项目（或采购包）所提供产品的成本构成，郑重承诺如下：

一、本公司（单位）已仔细阅读并完全理解本项目采购文件中关于支持本国产品的相关政策规定。

二、经核算，本公司（单位）为本采购项目（或采购包）所提供的‌符合本国产品标准的产品成本之和‌，占本公司（单位）为该采购项目（或采购包）提供的‌全部产品成本之和‌的比例为：______%。

三、本公司（单位）承诺，上述成本占比的计算严格遵循采购文件中明确的“中国境内生产的组件成本核算基本规则”及相关规定，数据真实、准确、完整。

四、本公司（单位）深知，根据政策规定，当上述比例达到80%以上时，可依法享受对本公司（单位）提供的全部产品总报价给予20%价格扣除的评审优惠；若未达到80%，则不享受此项价格评审优惠。

五、本公司（单位）对出具本承诺函内容的真实性、合法性承担完全法律责任。如存在虚假承诺，愿意接受依据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规作出的处理，包括但不限于取消投标（响应）或中标（成交）资格、列入不良行为记录名单、处以罚款等，并赔偿由此造成的一切损失。

‌供应商（电子签章）：‌

‌法定代表人或授权代表（签字）：‌

‌日期：‌   年   月   日

4.质疑函（格式）
质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：                                   
□采购过程   

□采购结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
5.投诉书（格式）
投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            

邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            

邮编：           

联系人：                            联系电话：                

被投诉人2：

……

相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

采购文件公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。



