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[bookmark: _Toc81999325][bookmark: _Toc18927][bookmark: _Toc22009]第一章  竞争性磋商公告
[bookmark: _Hlk44605528]项目概况：
阳朔县紧密型医共体区域医学检验中心建设及配套服务采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于2026年09月15日09:30（北京时间）前提交响应文件。
[bookmark: _Hlk44605690]一、项目基本情况
项目编号：GLZC2026-C3-210071-JDZB
项目名称：阳朔县紧密型医共体区域医学检验中心建设及配套服务采购项目
[bookmark: _Hlk44605713]采购方式：竞争性磋商
预算总金额（元）：700000.00
采购需求：
[bookmark: _Hlk44606282]标项名称：阳朔县紧密型医共体区域医学检验中心建设及配套服务采购项目
数量：1
预算金额（元）：700000.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：依据国家相关政策法规，由采购人提供场地、由成交供应商提供服务开展合作，服务内容主要包括：基础设施升级、质量管理体系建设、检验检测能力提升、样本冷链物流网络建设、体外诊断试剂配送等方面。具体详见采购文件。
最高限价（如有）：700000.00
合同履约期限：具体详见采购文件。
本项目（是）接受联合体。
备注：
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.本项目的特定资格要求：
（1）资质要求：供应商具有有效的医疗器械生产许可证或经营许可证或者备案（按《医疗器械监督管理条例》免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或者备案的情形除外）。供应商以联合体形式参与响应的，联合体中负责检测能力提升服务履约工作的成员，须具备前述资质要求。
（2）业绩要求：无。
（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
（4）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
（5）本项目不允许分公司参与响应。
（6）本项目允许分包。
（7）本项目接受联合体。
（8）按照磋商公告的规定获得采购文件。采购文件有规定时按要求提交磋商保证金。
三、获取采购文件
时间：2026年09月03日至2026年09月15日，每天上午00:00至12:00，下午12:01至23:59北京时间，法定节假日除外）
[bookmark: _Hlk46137393]地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
方式：供应商登录广西政府采购云平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）
售价（元）：0
[bookmark: _Hlk44606407]四、响应文件提交
截止时间：2026年09月15日 09:30（北京时间）
地点（网址）：本项目为全流程电子化项目，没有现场递交响应文件及现场截标环节，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子响应，供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端（请自行前往广西政府采购网-办事服务-下载专区进行下载），并按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求使用CA认证编制、加密响应文件后在响应截止时间前上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程截标活动经办人联系方式。
五、响应文件开启
[bookmark: _Hlk44606647]开启时间：2026年09月15日 09:30（北京时间）
地点：供应商登录广西政府采购云平台电子开标大厅截标。
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
1.公告发布媒体：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、桂林市政府采购网。
2.需落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业、监狱企业发展、促进残疾人就业、节能环保、对本国产品的支持等有关政策，具体详见采购文件。
3.本项目供应商的产生方式：发布公告征集。
4.注意事项：
（1）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在响应截止时间前，完成广西政府采购云平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，建议各供应商抓紧时间办理。
（2）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。
（3）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采或帮助文档或拨打客服热线95763。
5.政府采购监督管理部门：阳朔县财政局    联系电话：0773-8811598
八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名    称：阳朔县人民医院
地    址：桂林市阳朔县阳朔镇城中路21号‌‌
项目联系人：谭老师
项目联系方式：0773-8779369
2.采购代理机构信息
名    称：广西机电设备招标有限公司
地    址：桂林市七星区骖鸾路31号湘商大厦603
项目联系人：栗晓奇、周健、梁智智
项目联系方式：0773-3690068
广西机电设备招标有限公司
2026年09月03日


[bookmark: _Toc25630][bookmark: _Toc11687][bookmark: _Toc81999326]第二章  供应商须知
供应商须知前附表
	序号
	条款号
	条款名称
	内容、要求

	1
	1.1
	项目名称及项目编号
	项目名称：阳朔县紧密型医共体区域医学检验中心建设及配套服务采购项目
项目编号：GLZC2026-C3-210071-JDZB

	2
	3
	供应商资格
	3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.3本项目的特定资格要求：
（1）资质要求：供应商具有有效的医疗器械生产许可证或经营许可证或者备案（按《医疗器械监督管理条例》免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或者备案的情形除外）。供应商以联合体形式参与响应的，联合体中负责检测能力提升服务履约工作的成员，须具备前述资质要求。
（2）业绩要求：无。
（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
（4）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
（5）本项目不允许分公司参与响应。
（6）本项目允许分包。
（7）本项目接受联合体。
（8）按照磋商公告的规定获得采购文件。采购文件有规定时按要求提交磋商保证金。

	3
	4
	磋商费用
	不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

	4
	13
	磋商报价及采购预算金额
	13.1供应商必须就“采购需求”中所有内容作完整唯一报价，响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受；磋商报价应按采购文件中相关附表格式填写。
13.2采购预算金额（人民币）：柒拾万元整（¥700000.00元）。报价超采购预算金额的，响应文件按无效处理。
13.3说明：供应商磋商报价应综合考虑总价包干（包含提供本次服务范围的所有成本、税金、利润等），报价不得超出采购预算。
13.4未书面退出磋商的供应商必须在规定时间内登录广西政府采购云平台在线提交最后报价，其最后报价不得超出采购预算；磋商过程中采购文件未做实质性变动的，最后报价不得超过首次报价。

	5
	14.1
	响应文件有效期
	自响应文件提交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。

	6
	15
	磋商保证金
	本项目无需缴纳磋商保证金。

	7
	16
	响应文件的编制要求
	16.1供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端，通过账号密码或CA登录客户端制作响应文件。
16.2供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制响应文件并进行关联定位，以便磋商小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对采购文件的某项要求，供应商的响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则磋商小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。响应文件如内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。
16.3供应商的响应文件未按照采购文件要求签署、盖章的，其响应无效。
16.4为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。
16.5响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）和公章/电子签章一致，否则作无效响应处理。

	8
	18.1
	响应文件提交截止时间
	供应商应于2026年09月15日09时30分之前将电子响应文件上传到广西政府采购云平台。应按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密传输响应文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持并能实现热线咨询，联系方式：95763。

	9
	18.2
	响应文件解密时间
	截标时间后30分钟内（2026年09月15日09时30分至10时00分)供应商可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份响应文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，供应商可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心9号开标室（8号仓）（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份响应文件】，采购代理机构收到电子备份响应文件后按“政府采购云平台”操作规范上传至“政府采购云平台”，电子备份响应文件上传成功后，供应商原上传的“电子加密响应文件”自动失效。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未在规定的时间内提供电子备份响应文件的（包含提供的电子备份响应文件无效或无法解密的情况），视为供应商放弃磋商。

	10
	19.1
	磋商小组组成
	磋商及评审组织工作由采购代理机构负责，具体磋商、评审工作由依法组建的磋商小组负责，本项目的磋商小组由采购人代表和有关方面的专家组成。磋商小组的构成：3人，其中采购人代表1人，评审专家2人。

	11
	19.2
	磋商时间、地点、人员
	19.2.1磋商时间：响应文件提交截止时间后。
19.2.2磋商地点：供应商代表在响应文件提交当天实时登录广西政府采购云平台，按磋商小组要求在线等候参与磋商及提交最后报价。因供应商未保持实时在线，导致磋商小组无法及时与其取得联系，从而造成供应商未按规定参与磋商或报价的，其不利后果由供应商自行承担。
19.2.3磋商参加人员：供应商法定代表人或相应的委托代理人参加磋商。请供应商实时登录广西政府采购云平台等候在线磋商。
19.2.4响应文件提交截止时间后，登录广西政府采购云平台在线解密开启。

	12
	20.2
	评审办法
	综合评分法，具体详见第四章评审办法。

	13
	21.10
	异常低价审查
	评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：
（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值65%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×65%；
（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价65%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×65%；
（3）响应报价低于采购项目最高限价65%的，即响应报价<采购项目最高限价×65%；
（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

	14
	26
	信用查询
	根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询：
（1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；
（2）查询截止时间：成交通知书发出前；
（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；
（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。
采购人依法按照评审报告中磋商小组推荐成交候选人排序表确定排名第二的成交候选人为成交供应商或者重新组织采购。
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	15
	27
	成交公告
及成交通知书
	27.1采购代理机构于评审结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在采购人依法确认成交供应商后2个工作日内在磋商公告发布的媒体上发布成交公告。
27.4在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商自接到通知之日起七个工作日内，办理成交通知书领取手续。

	16
	28.1
	履约保证金
	履约保证金按合同金额的5%提交；若成交供应商为中小企业的，则按合同金额的2%提交。成交供应商必须在成交通知书发出之日起8个工作日内，且在与采购人签订合同前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购人指定账户。（成交供应商如为联合体，则由联合体牵头人提交）

	17
	29.1
	签订合同时间
	成交通知书发出之日起8个工作日内。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。（成交供应商为联合体的，联合体各方均应与采购人签订合同，并承担连带责任）
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	29.3
	合同备案存档
	政府采购合同双方自签订之日起2个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。成交供应商应在签订合同后1个工作日内将合同原件1份交采购代理机构存档。
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	30.1
	代理服务费
	采购代理机构向成交供应商收取代理服务费。本项目代理服务费按照《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格﹝2002﹞1980号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格﹝2011﹞534号）的规定下浮20%计算。（成交供应商如为联合体，则由联合体牵头人提交）
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	32
	解释权
	本采购文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和政府采购管理有关规定编制，本采购文件的解释权属于采购代理机构。
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	33
	监督管理机构
	阳朔县财政局    联系电话：0773-8811598




一、总则
1.适应范围
1.1项目名称及项目编号：
项目名称：阳朔县紧密型医共体区域医学检验中心建设及配套服务采购项目
项目编号：GLZC2026-C3-210071-JDZB
1.2本采购文件适用于本项目的磋商、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义
2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“供应商”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.3本文件中的“法定代表人”若无特别说明，当供应商是企业的，是指企业法人营业执照上的法定代表人；当供应商是事业单位的，是指事业单位法人证书上的法定代表人；当供应商是社会团体、民办非企业的，是指法人登记证书中的法定代表人；当供应商是个体工商户的，是指个体工商户营业执照上的经营者；当供应商是自然人的，是指参与本项目响应的自然人本人。
2.4本文件中的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。本文件中的“签章”是指电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。
2.5“书面形式”如无特殊规定，书面形式是合同书、信件、电报、电传等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。采购文件如有特殊规定，以采购文件规定为准。
[bookmark: _Hlk81991587]2.6实质性要求：“采购需求”中标注“▲”项的条款、采购文件中要求“必须提供”的条款以及标明不满足及响应无效的条款均属于实质性要求。
2.7“电子交易平台”是指以数据电文形式在线完成采购活动的信息平台，本采购文件中也称“广西政府采购云平台”。
3.供应商资格
3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.3本项目的特定资格要求：
（1）资质要求：供应商具有有效的医疗器械生产许可证或经营许可证或者备案（按《医疗器械监督管理条例》免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或者备案的情形除外）。供应商以联合体形式参与响应的，联合体中负责检测能力提升服务履约工作的成员，须具备前述资质要求。
（2）业绩要求：无。
（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
（4）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
（5）本项目不允许分公司参与响应。
（6）本项目允许分包。
（7）本项目接受联合体。
（8）按照磋商公告的规定获得采购文件。采购文件有规定时按要求提交磋商保证金。
4.磋商费用
不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。
5.联合体要求：
5.1本项目接受联合体参与磋商。
5.2联合体响应要求如下：
（1）供应商可以组成一个响应联合体（联合体成员最多不超过2家），以一个供应商的身份共同参加响应。联合体响应的，须提供《联合体协议书》。
（2）以联合体形式参加响应的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合采购文件规定的特定条件。
（3）联合体各方之间必须签订联合体协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合响应协议放入响应文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
（5）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
（6）联合体响应业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（采购文件其他章节另有规定的除外）。
（7）供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
（8）联合体各方均应按照采购文件的规定提交资格证明文件。
（9）联合体供应商的名称应统一按“XXX公司与XXX公司的联合体”的规则填写。除联合体协议书及特定备注要求需要双方盖法人单位章（可采用纸质版盖联合体各方法人单位章后扫描上传），其他只需盖联合体牵头方的电子印章。
6.质疑和投诉
6.1供应商认为采购文件使自己的合法权益受到损害的，应当于本项目公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑；供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或成交公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。否则，采购代理机构有权拒收。采购代理机构应认真做好质疑处理工作，对于质疑供应商在法定质疑期内提出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。供应商在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，供应商在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理供应商针对同一采购程序环节的再次质疑。
6.2供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向阳朔县政府采购监督管理机构投诉。
6.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述采购文件、磋商过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。
供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
接收质疑函方式：以书面形式
质疑联系部门及联系方式：广西机电设备招标有限公司桂林分公司，联系人：栗晓奇、周健、梁智智，联系电话：0773-3690068。通讯地址：桂林市七星区骖鸾路31号湘商大厦603。
7.转包与分包
7.1本项目不允许转包。
7.2本项目可以分包。
（1）分包内容：实验室基础改造允许分包，成交供应商如需将实验室基础改造进行分包，分包承接单位须具备相应资质条件且不得再次分包；成交供应商应提前将分包单位资质文件、正式分包合同等全套资料报送采购人审核，经采购人书面审核确认通过后，分包工程方可进场开工实施。未经采购人书面确认，成交供应商不得擅自分包、先行施工。分包不免除成交供应商就本项目向采购人承担的全部履约、质量及安全主体责任。
（2）分包金额或者比例：按分包合同约定，成交供应商须在签订分包合同时提供采购人审查及备案。
（3）政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
（4）依据促进中小企业发展政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
8.特别说明
8.1关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。
8.2对本国产品的支持政策
8.2.1本国产品标准
“本国产品标准的产品”是指：符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定的本国产品标准的产品。
本国产品标准的产品应当符合以下条件：
（1）在中国境内生产。产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内（含保税区、综合保税区等海关特殊监管区域）实现从原材料、组件到产品的属性改变；属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途），属性改变不包括以下细微操作：
①为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
②为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
③在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
④简单的上漆、磨光和分装；
⑤其他不属于属性改变的情形。
（2）中国境内生产的组件成本占比达到规定比例。
①产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：产品在中国境内生产的组件成本/产品总成本≥规定比例；
②产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算；
③中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合第（1）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（3）特定产品的关键组件和工序在中国境内完成。
①对特定产品，在符合第（1）项和第（2）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求；
②特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求实施前，符合第（1）项和第（2）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
8.2.2本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。
8.2.3价格评审优惠
既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
价格扣除比例在第四章评审方法及标准中规定。
8.2.4政策执行要求
（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则：产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算。
《中国境内生产的组件成本核算基本规则》
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
（2）证明材料提交与审查：供应商需在响应文件中对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见响应文件格式）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。医疗器械产品凭药品监督管理部门授予的准字号注册证直接认定属于在中国境内生产的产品。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。采购人、采购代理机构应当随成交结果同时公告成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。
磋商小组应对《声明函》的完整性、准确性进行审查，对《声明函》内容含义不明确、同类事项与响应文件表述不一致或存在明显文字错误的，应当以书面形式要求供应商澄清、说明或者补正；经澄清、说明或者补正后仍不符合要求的，不认定为本国产品。
（3）成本核算与承诺
供应商应依据《中国境内生产的组件成本核算基本规则》核算产品成本占比，并对核算结果负责，按要求提交《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》（如适用）（参考模板详见响应文件格式）。相关成本核算的原始凭证应妥善留存，以备核查。采购人可在履约验收环节对相关材料进行抽查。
8.2.5争议处理
政府采购投诉处理、监督检查中，相关供应商及制造商未按上述要求提供证明材料或提供的材料不足以证明产品符合本国产品标准的，不应当享受对本国产品的政府采购支持政策，由此影响或者可能影响采购结果的，财政部门按照政府采购相关法律法规规定等处理。

二、采购文件
9.采购文件的构成
（1）竞争性磋商公告；
（2）供应商须知；
（3）采购需求；
（4）评审办法；
（5）政府采购合同（合同主要条款及格式）；
（6）响应文件（格式）。
10.采购文件的澄清与修改
10.1提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件提交截止时间五日前在本项目竞争性磋商公告发布的同一媒体上发布更正公告，不足五日的，应当顺延首次响应文件提交截止时间。
10.2供应商应实时关注本项目信息公告发布媒体相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因供应商未及时登录本项目信息公告发布媒体相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致响应文件无效的，由供应商自行承担责任。
10.3澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。当澄清或者修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
10.4采购文件的澄清或者修改都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。
10.5采购代理机构可以视采购具体情况，延长响应文件提交截止时间和磋商时间，并在本项目竞争性磋商公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、响应文件的编制
11.响应文件的组成及要求
11.1响应文件组成【格式见第六章“响应文件（格式）”】
11.1.1资格性响应证明材料：
（1）响应函（必须提供）；
（2）供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面扫描件（必须提供）；
（3）供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面扫描件（委托代理时必须提供，如为联合体的，授权委托书须由牵头人出具）；
（4）供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件、自然人的身份证明（必须提供）；
注：①供应商为企业（包括合伙企业），应提供有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”。②供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”。③供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件。④供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。⑤供应商为自然人，应提供有效的自然人身份证明。如供应商不是以上所列的法人、组织、自然人的，则提供国家规定的相关证明材料。
（5）供应商2025年度的财务状况报告（表）或2025年以来银行出具的资信证明（必须提供）；
注：对于从取得营业执照时间起到截标时间为止不足1年的供应商，只需提交截标时间前一个月的财务状况报告（表）。
（6）供应商截标时间前6个月内任意1个月依法缴纳税费证明和社会保险缴纳证明材料（必须提供）；
注：供应商成立不足1个月的，无须提供缴纳税费证明及社保缴费证明。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
（7）供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）；
（8）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；
（9）本项目的特定资格要求：
①供应商涉及医疗器械管理的相关证明材料扫描件（必须提供）；
[bookmark: OLE_LINK24]②供应商的直接控股、管理关系信息表（必须提供）。
（10）联合体协议书（联合体响应时必须提供）。
11.1.2符合性响应证明材料：
（1）磋商报价表（必须提供）；
（2）供应商“采购需求”响应表（必须提供）；
（3）“采购需求”中需提供的有效证明文件（如有，请提供）。
11.1.3其它有效证明材料：
（1）针对本项目的技术方案（如有，请提供）；
注：技术方案包含但不限于：总体方案、实施方案、售后服务方案、培训方案等内容。
（2）项目实施人员一览表（格式见附件）（如有，请提供）；
（3）供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）；
（4）供应商属于中小企业的相关证明材料（如有，请提供）；
注：①供应商如为符合政策要求的中小企业且承接本项目全部服务的，提供《中小企业声明函》（并对声明的真实性负责）。②供应商如属于监狱企业且承接本项目全部服务的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。③供应商如属于符合条件的残疾人福利性单位且承接本项目全部服务的，提供《残疾人福利性单位声明函》（并对声明的真实性负责）。
（5）供应商提供的产品属于本国产品的相关证明材料（如有，请提供）。
[bookmark: _GoBack]供应商提供的以上相关证明材料必须真实有效，属于“必须提供”的材料应加盖供应商电子签章，否则，响应文件按无效处理。联合体参与响应的，联合体各方必须同时提供11.1.1资格性响应证明材料中（2）、（4）、（5）、（6）、（7）、（8）、（9）-②项材料，以上同时提供的材料需分别由对应的联合体各方加盖单位公章(牵头人加盖电子签章)；其余提供的材料需由牵头人加盖电子签章，否则响应无效。
其中“必须提供”的材料在“响应文件（格式）”中有要求法定代表人或相应的授权委托代理人在规定位置签字（或者电子签名）的，必须由法定代表人或委托代理人签字（或者电子签名），否则，响应文件按无效处理。
11.2供应商应按采购文件第六章“响应文件（格式）”编制响应文件。
12.响应文件的语言及计量
12.1响应文件以及供应商与采购代理机构就有关响应事宜的所有来往函电，均必须以中文汉语书写。供应商提交的支持并能实现文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。
12.2响应计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，必须采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。
13.磋商报价及采购预算金额
13.1供应商必须就“采购需求”中所有内容作完整唯一报价，响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受；磋商报价应按采购文件中相关附表格式填写。
13.2采购预算金额（人民币）：柒拾万元整（¥700000.00元）。报价超采购预算金额的，响应文件按无效处理。
13.3说明：供应商磋商报价应综合考虑总价包干（包含提供本次服务范围的所有成本、税金、利润等），报价不得超出采购预算。
13.4未书面退出磋商的供应商必须在规定时间内登录广西政府采购云平台在线提交最后报价，其最后报价不得超出采购预算；磋商过程中采购文件未做实质性变动的，最后报价不得超过首次报价。
14.响应文件有效期
14.1响应文件有效期：自响应文件提交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。
14.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
14.3供应商同意延长的响应有效期的，如本项目要求提交保证金则应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应无效，但供应商有权收回其磋商保证金。
15.磋商保证金
本项目无需缴纳磋商保证金。
16.响应文件的编制要求
16.1供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端，通过账号密码或CA登录客户端制作响应文件。
16.2供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制响应文件并进行关联定位，以便磋商小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对采购文件的某项要求，供应商的响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则磋商小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。响应文件如内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。
16.3供应商的响应文件未按照采购文件要求签署、盖章的，其响应无效。
16.4为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。
16.5响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）和公章/电子签章一致，否则作无效响应处理。
17.响应文件的修改和撤回
17.1供应商应当在响应截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，广西政府采购云平台将拒收。
17.2在响应文件提交截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤回其响应文件。
18.响应文件的提交和解密
18.1响应文件提交截止时间：供应商应于2026年09月15日09时30分之前将电子响应文件上传到广西政府采购云平台。应按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密传输响应文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持并能实现热线咨询，联系方式：95763。
18.2响应文件解密时间：截标时间后30分钟内（2026年09月15日09时30分至10时00分)供应商可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份响应文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，供应商可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心9号开标室（8号仓）（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份响应文件】，采购代理机构收到电子备份响应文件后按“政府采购云平台”操作规范上传至“政府采购云平台”，电子备份响应文件上传成功后，供应商原上传的“电子加密响应文件”自动失效。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未在规定的时间内提供电子备份响应文件的（包含提供的电子备份响应文件无效或无法解密的情况），视为供应商放弃磋商。
18.3除采购文件另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

四、竞争性磋商（简称磋商）与评审
19.磋商小组组成及磋商时间、地点、人员
19.1磋商小组组成：
磋商及评审组织工作由采购代理机构负责，具体磋商、评审工作由依法组建的磋商小组负责，本项目的磋商小组由采购人代表和有关方面的专家组成。磋商小组的构成：3人，其中采购人代表1人，评审专家2人。
19.2磋商时间、地点、人员：
19.2.1磋商时间：响应文件提交截止时间后。
19.2.2磋商地点：供应商代表在响应文件提交当天实时登录广西政府采购云平台，按磋商小组要求在线等候参与磋商及提交最后报价。因供应商未保持实时在线，导致磋商小组无法及时与其取得联系，从而造成供应商未按规定参与磋商或报价的，其不利后果由供应商自行承担。
19.2.3磋商参加人员：供应商法定代表人或相应的委托代理人参加磋商。请供应商实时登录广西政府采购云平台等候在线磋商。
19.2.4响应文件提交截止时间后，登录广西政府采购云平台在线解密开启。
20.评审原则和评审办法
20.1磋商小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。
20.2评审办法：综合评分法，具体详见第四章评审办法。
20.3磋商小组应按采购文件进行评审，不得擅自更改评审办法。
20.4在评审过程中，磋商小组任何人不得对某个供应商发表任何倾向性意见，不得向其他磋商小组成员明示或者暗示自己的评审意见。
20.5磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
20.6响应文件最后报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）响应文件中磋商报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以最后磋商报价表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容）经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，作无效响应处理。
21.评审程序及磋商要求
21.1磋商小组成员的通讯工具或相关电子设备交由桂林市公共资源交易中心统一保管后到达评标室，采购代理机构核实磋商小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序，推选磋商小组组长。
21.2磋商小组应当对发布公告的采购文件进行确认，审查供应商的响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。
21.3磋商小组依据法律法规和采购文件的规定，首先对响应文件进行资格性审查，以确定供应商是否具备本项目供应商资格；再对通过资格性审查的供应商响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。对未通过资格性审查或符合性审查的供应商，由磋商小组告知供应商未通过原因。
21.4磋商小组在对供应商进行资格性审查时，将对供应商企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按响应文件无效处理。
21.4.1查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）
21.4.2审查流程：
（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；
（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；
（3）将各供应商的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；
（4）将相关资料作为评审资料打印存档。
注：以上审查过程中，如出现查询企业网页主页面无法显示股东及出资信息的或仅以主页面信息内容无法认定供应商之间存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，当时审查程序可继续进行，待评审结束后将对以上供应商作进一步核实确认，如确认供应商之间存在有上述关联供应商情形的，关联供应商均按响应文件无效处理。
21.5磋商小组如发现供应商提供的证明文件不齐全或不符合规定格式的，应一次性告知供应商，供应商应在规定的时间内线上补正或更正。
21.6磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者补正应当通过广西政府采购云平台采用在线书面形式，澄清、说明或者补正应当加盖供应商电子签章，或者由法定代表人或其授权委托代理人签字（或电子签名）。
根据采购文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应采购文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应采购文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。
磋商小组所有成员应当按已确定的磋商顺序集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有实质性响应采购文件要求的供应商平等的磋商机会。
磋商中，磋商小组不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
磋商小组对磋商过程和磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认（或电子签章、电子签名）。
21.7在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过广西政府采购云平台以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或相应的授权委托代表签字（或电子签名）或者加盖供应商公章（或电子签章）。逾时不交的，视同放弃磋商。
21.8最后报价
21.8.1采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内线上提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（含3家）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内通过广西政府采购云平台在线提交最后报价。
21.8.2根据财库〔2015〕124号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式有关问题的通知》的规定，如采购项目为政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行，并要求其在规定时间内通过广西政府采购云平台在线提交最后报价；采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。
21.8.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
21.9已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况书面退出磋商。
未书面退出磋商的供应商在规定时间内线上提交最后报价，其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。
21.10异常低价审查
评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：
（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值65%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×65%；
（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价65%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×65%；
（3）响应报价低于采购项目最高限价65%的，即响应报价<采购项目最高限价×65%；
（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
磋商小组启动异常低价响应审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对磋商价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
采购人、采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
21.11综合比较与评价：
21.11.1磋商小组按采购文件中规定的评审办法，对资格性审查和符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
21.11.2采购代理机构对评审数据进行校对、核对，对畸高、畸低的重大差异评分提示磋商小组复核或书面说明理由。
21.12在评审过程中出现法律法规和采购文件均没有明确规定的情形时，由磋商小组现场协商解决，协商不一致的，由全体磋商小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。
21.13采购代理机构发现磋商小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向阳朔县政府采购监督管理机构报告。
22.推荐及确定成交候选供应商原则
（1）磋商小组应当根据综合评分情况，按照综合得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。磋商小组根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评审报价由低到高顺序排列；若得分相同且评审报价相同的，以最后报价由低到高顺序排列；若仍相同的，依次按技术分、商务分由高到低顺序排列并推荐成交候选供应商。
（2）采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。
（3）排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消成交候选人资格的，采购单位可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。
（4）排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。以此类推。
23.属于下列情况之一者，响应文件无效：
（1）未按采购文件规定完整提交响应文件或未按规定要求签字、签章的，或未提供授权委托书（委托代理的）；
（2）不具备采购文件规定的资格要求的；
（3）响应文件未按采购文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；
（4）响应文件有效期、服务年限、服务承诺不能满足采购文件要求的；
（5）供应商未就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的，或报价超出采购预算金额的；
（6）未在磋商小组规定的时间内重新提交响应文件（包括最后报价）的；
（7）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；
（8）未满足采购文件实质性要求的或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；
（9）响应文件实质性要求未做变动，供应商最后报价高于第一次报价的；
（10）不符合法律法规和采购文件规定的其他实质性要求和条件的。
供应商有下列情形之一的，视为串通参与磋商，响应文件将被视为无效：
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
（4）不同供应商的响应文件异常一致或磋商报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的响应文件相互混装；
（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。
24.出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
（3）除本须知第21.8.2条及法律法规规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。
25.磋商过程的监控
本项目磋商过程实行全程录音、录像监控，供应商在磋商过程中所进行的试图影响磋商结果的不公正活动，可能导致其响应被拒绝。
26.信用查询
根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询：
（1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；
（2）查询截止时间：成交通知书发出前；
（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；
（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。
采购人依法按照评审报告中磋商小组推荐成交候选人排序表确定排名第二的成交候选人为成交供应商或者重新组织采购。
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
27.成交公告及成交通知书
27.1采购代理机构于评审结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在采购人依法确认成交供应商后2个工作日内在磋商公告发布的媒体上发布成交公告。
27.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
27.3符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定的本国产品标准的产品，采购人或采购代理机构随成交结果同时公告成交供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件。
27.4在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商自接到通知之日起七个工作日内，办理成交通知书领取手续。
27.5采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还响应文件。

五、签订合同
28.履约保证金
28.1履约保证金：履约保证金按合同金额的5%提交；若成交供应商为中小企业的，则按合同金额的2%提交。成交供应商必须在成交通知书发出之日起8个工作日内，且在与采购人签订合同前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购人指定账户。（成交供应商如为联合体，则由联合体牵头人提交）
28.2如果成交供应商未按上述第28.1款规定执行，采购人将上报阳朔县政府采购监督管理机构，取消该成交资格，并有权授予第二成交候选供应商为成交供应商资格或重新组织采购。
28.3成交供应商履行完成合同约定权利义务事项，若无违约情况，凭《桂林市政府采购项目合同验收书》和履约保证金交纳凭证向采购人申请办理退还手续，采购人不得额外要求成交供应商提交其他证明材料，并应当自收到退还资料之日起5个工作日内退还其履约保证金（无息）。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
29.签订合同
29.1签订合同时间：成交通知书发出之日起8个工作日内。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。（成交供应商为联合体的，联合体各方均应与采购人签订合同，并承担连带责任）
29.2如成交供应商有下列情形之一的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人可从磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序重新确定成交供应商或重新组织采购。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
（1）成交后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；
（2）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；
（3）拒绝履行合同义务的。
29.3合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起2个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。成交供应商应在签订合同后1个工作日内将合同原件1份交采购代理机构存档。
29.4政府采购合同双方不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

六、其他事项
30.代理服务费
30.1代理服务费：采购代理机构向成交供应商收取代理服务费。本项目代理服务费按照《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格﹝2002﹞1980号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格﹝2011﹞534号）的规定下浮20%计算。（成交供应商如为联合体，则由联合体牵头人提交）
30.2代理服务收费标准：
	费率           服务类型

成交金额
	货物采购
	服务采购
	工程采购

	100万元以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100～500万元
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500～1000万元
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000万元～1亿元
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	0.004%
	0.004%
	0.004%


31.采购代理机构银行账户：
公司名称：广西机电设备招标有限公司桂林七星分公司
开户银行：交通银行桂林高新支行
银行账号：453060811013000380456
32.解释权：本采购文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和政府采购管理有关规定编制，本采购文件的解释权属于采购代理机构。
33.监督管理机构：阳朔县财政局    联系电话：0773-8811598

附件1：
质疑函（格式）
一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                       
地址：                                          邮编：                  
联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      
地址：                 邮编：                  
二、质疑项目基本情况：
质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                               包号：                            
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                   
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                      
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求：
请求：                                                                

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。





附件2：
投诉书（格式）
一、投诉相关主体基本情况：
投标人：                                                                          
地址：                                          邮编：                            
法定代表人/主要负责人：                                                           
联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                     
地址：                                                            邮编：          
被投诉人1：                                       
地址：                                                            邮编：          
联系人：                                                联系电话：                
被投诉人2：
……
相关供应商：                                                                      
地址：                                              邮编：                        
联系人：                                            联系电话：                    
二、投诉项目基本情况：
采购项目的名称：                                                                  
采购项目的编号：                                    包号：                        
采购人名称：                                                                      
代理机构名称：                                                                    
采购文件公告：是/否公告期限：                                                     
采购结果公告：是/否公告期限：                                                     
三、质疑基本情况
投诉人于     年    月    日，向                                提出质疑，质疑事项为：
                                                                                      
                                                                                      
        采购人/代理机构于      年     月    日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容
投诉事项1：                                                                      
事实依据：                                                                        
                                                                                  
法律依据：                                                                        
                                                                                   
投诉事项2 
……
五、与投诉事项相关的投诉请求：
请求：                                                                            

签字（签章）：                                       公章：

日期：
                                                                                 
说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。
4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


附件3：

广西线上“政采贷”政策告知函

各供应商：
欢迎贵公司参与广西政府采购活动！
线上“政采贷”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款，融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行 广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账款融资服务平台查询（网址：https://www.crcrfsp.com/，客服电话：400-009-0001）。



[bookmark: _Toc81999328][bookmark: _Toc25959][bookmark: _Toc17883]第三章  采购需求
[bookmark: _Toc9229_WPSOffice_Level2]说明：本采购需求中所有带“▲”号的内容均为实质性要求和条件，供应商须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为响应无效；带“●”号的参数为重要技术指标及要求，将作为评审依据。
	[bookmark: _Toc30032][bookmark: _Toc81999329]序号
	采购项目名称
	数量
	技术参数及性能配置

	1
	阳朔县紧密型医共体区域医学检验中心建设及配套服务采购项目
	1项
	为进一步推进公立医院改革，促进区域医疗资源共享，以推进紧密型县域医共体建设为抓手，加快推进资源共享“五大中心”建设之一的区域医学检验中心建设，搭建全县区域检验中心平台，不断提高全县各医疗机构检验检测能力，实现检验检测全流程、全方位同质化管理，推动不同级别类别的医疗卫生机构检查检验结果互认，促进县域内各医疗机构服务同质化，向下辐射乡镇卫生院，提升基层医疗服务能力。确实减轻患者看病就医负担，为阳朔县卫生健康事业高质量跨越式发展提供支撑。
依据国家相关政策法规，由采购人提供场地、由成交供应商提供服务开展合作，服务内容主要包括：基础设施升级、质量管理体系建设、检验检测能力提升、样本冷链物流网络建设、体外诊断试剂配送等方面。
[bookmark: _Toc2345]一、平台建设对象：
按照医共体整体布局，建立区域检验中心，在阳朔县人民医院建设检验中心建设符合实验室要求和乡镇卫生院业务发展相匹配的实验室。打造各级标准化实验室，合理规划布局，实现区域内提升辖区内医疗机构的检验项目服务能力，并统筹调度实现资源共享、结果互认。
[bookmark: _Toc396]▲二、平台建设内容
	区域检验中心：包含医共体内的检验所有服务

	1
	中心实验室基础设施升级

	2
	质量管理体系建设

	3
	检测能力提升

	4
	体外诊断试剂配送

	5
	样本冷链物流网络建设


[bookmark: _Toc1902]▲三、平台建设总体要求
1.基础设施升级总体要求
（1）水、强弱电、消防、污水处理等基建项目，必须按国家相关标准实施。
（2）实验室基础改造必须满足《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008）、《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011）等相关技术指标，实验室通风、照明、温湿度、噪音控制等各项指标达到设计规定的标准。
（3）实验室基础改造前，需成交供应商提供详细的改造方案及材质等资料，经采购人核准后方可开工建设，采购人可自行对工程进行监理和验收，也有权组织有资质的第三方对工程进行监理和验收。
（4）在合作期内，成交供应商必须对其投资的改造项目负责维护、维修或更换。
（5）实验室设备设施完善清单
	实验室设备设施完善清单

	1
	整体实验室纯水处理系统
	实验室纯水集中供应或升级改造，保障实验用水统一标准。

	2
	整体实验室UPS
	配备或改造升级保障实验室检测设备的用电供应。

	3
	辅助配套设备
	涵盖实验室开展所需显微镜、冰箱、离心机、生物安全柜、洁净工作台等辅助设备。

	4
	实验室及配套设施
	用于实验室内试验台及配套设施。

	5
	实验室生物安全设施
	配备或改造升级生物安全要求的应急设施（CO2灭火器、紧急冲淋装置、洗眼器等）。

	6
	实验室管理数据大屏
	用于实验室各项管理数据展示。


（6）成交供应商如需将实验室基础改造进行分包，分包承接单位须具备相应资质条件且不得再次分包；成交供应商应提前将分包单位资质文件、正式分包合同等全套资料报送采购人审核，经采购人书面审核确认通过后，分包工程方可进场开工实施。未经采购人书面确认，成交供应商不得擅自分包、先行施工。分包不免除成交供应商就本项目向采购人承担的全部履约、质量及安全主体责任。
2.中心实验室检测能力提升要求
2.1合作期内，所有配置设备均由成交供应商包修（包括供应商授权第三方提供的设备）。
2.2仪器设备无论是否在使用年限内，一旦无法恢复正常状态，影响到常规使用的须立刻无条件更换，成交供应商提供的设备性能和质量须满足实验室的要求。
2.3在合作期内，因科室业务需要，成交供应商必须及时提供科室发展所需要的仪器设备，设备性能和质量必须满足科室的要求。
2.4设备维护保养服务：由成交供应商承担检验中心所有设备提供完善的售后服务，以保证设备的使用、维护保养与校准等管理符合实验室质量管理体系的要求。
2.5能力提升服务要求设备配置规划清单
	设备名称
	数量
	单位

	全自动血液分析流水线
	1
	套

	全自动尿液分析流水线
	1
	套

	全自动智能化生化免疫流水线
	1
	套

	全自动凝血分析仪
	1
	台

	全自动微生物培养仪
	1
	台

	全自动微生物鉴定药敏分析仪
	1
	台

	免疫分析仪
	1
	台

	低速离心机
	1
	台

	生物显微镜
	1
	台

	医用生化培养箱
	1
	台

	恒温循环解冻箱
	1
	台

	生物安全柜
	1
	台

	血小板恒温保存箱
	1
	台

	血库专用离心机
	1
	台

	血流变仪
	1
	台

	试剂卡孵育器
	1
	台

	超高倍显微镜
	1
	台

	恒温水箱
	1
	台

	全自动血型分析仪
	1
	台

	全自动血沉压积动态分析仪
	1
	台


四、区域检验中心建设项目服务要求
▲1.服务范围：
1.1中心实验室的基础设施升级、质量管理体系建设和检测能力提升。
1.2负责县域医共体医用耗材(含诊断试剂)的集中配送管理平台建设和县域医用耗材、标本物流配送延伸服务。
[bookmark: _Hlk195612282]▲2.服务期限：
2.1中心实验室升级改造：合同签订后3个月内完成验收。
2.2检测设备安装：合同签订后6个月内完成验收。
2.3中心实验室ISO 15189体系建设：按业主要求时间内协助完成。
▲3.交付地点和时间：
3.1交付地点：采购人指定地点。
3.2交付时间：自合同签订之日起6个月内完成验收交付验收合格运营。
▲4.实验室升级改造及精益管理服务
4.1成交供应商对区域检验中心实验室提供升级改造装修服务，对中心实验室升级改造需严格遵循ISO 15189认可准则的高标准要求，并结合智慧实验室的前沿理念，进行深度规划设计与流程再造。
4.2成交供应商对于区域检验中心实验室升级改造服务制定装修质量保障和装修进度把控方案。
4.3为契合智慧实验室建设理念，成交供应商需提供智慧实验室智慧环境建设方案，并在中心实验室装修过程中付诸实施。
4.4实验室精益管理
4.4.1成交供应商需要为区检中心实验室提供流程优化方案：要求整体布局优化，合理摆放设备，在确保生物安全的前提下，缩短 TAT 时间；工作流程优化，减少或取消不必要的工作环节。
4.4.2成交供应商需要为区检中心实验室提供文化墙建设和宣传推广服务。
4.4.3实验室6S管理协助，要求成交供应商协助区检中心实验室推行医学实验室管理，包括协助实验室建立6S管理实施办法，协助培训、考核；最终帮助中心实验室建立规范化、制度化、常态化的6S管理机制。
4.4.4成交供应商对区域检验除中心实验室外的各个实验室提供流程优化和精益6S服务。
▲5.质量管理体系建设要求
5.1依托区域医学检验质量控制中心，建立区域检验中心全面质量管理体系，制定区域检验中心工作制度及标准化作业程序，对区域检验中心所有医疗机构相关从业人员进行培训，对人员、仪器设备、试剂、环境及标本等元素进行全要素整体运行管理，提供数据实时展示。
5.2成交供应商需协助中心实验室进行ISO 15189认可的创建工作，自采购人创建工作开始之日起三年内通过CNAS ISO 15189评审，保证实验室能持续按照质量体系要求规范流程执行。
5.3协助区检中心实验室成立检验专家组对区域检验中心及点位上的全体员工进行质量管理体系的培训，增强质量意识；针对管理层、技术人员、质量管理人员等不同岗位人员进行专项培训。
5.4协助医院拟定设备管理操作手册，并对操作人员进行培训上岗，以保证设备的使用、维护保养等管理符合质量体系的要求。
5.5通过指导建立质量管理体系、流程、SOP文件编写、质控及质量防控措施等，并对科室人员进行专业的关联培训。
6.中心实验室检测能力提升服务
▲6.1成交供应商需为区检中心实验室提供检验前、后的流程改造，实现实验室样本闭环管理。
6.2设备配置方案：
成交供应商需要为实验室提供检测结果可靠、检测项目数量多、速度快的设备。设备要求如下：
	设备名称
	技术参数及其性能(配置)

	1.全自动智能化生化免疫流水线
	1.自动化设备整体要求
1.1设备须包括自动进出样单元、自动离心单元、自动去盖单元、条形码阅读器、机器视觉模块和不同学科的样本分析系统、后处理模块均由轨道连接实现全程自动化，并由数据信息管理系统进行统一管理和操作。
1.2能够实地勘测医院场地，根据实验室实际工作流程，仪器布局，设施需求来制定自动化实施方案，绘画效果图。
1.3所连设备与轨道除生化、免疫分析仪外、还可支持凝血分析仪及血液细胞分析仪的连接，满足后续医院实验室流水线升级的需求。
2.数据管理系统参数要求
2.1开放数据接口并能与本院LIS和HIS系统连接，提供数据接口文档。
2.2具有样本TAT时间实时监控及预警功能，包括急诊、门诊样本的TAT管控，并能及时提醒TAT超时样本及其状态。
2.3具备数据显示大屏。
3.样本进出样单元参数要求
3.1可倾倒式样本进样。
3.2单元样本容量≥1000管，进出样单元样本处理速度≥800样本/小时。
4.离心单元参数要求
4.1离心机支持的最大转速≥4000r/min，支持的最大离心力≥3200g。
4.2单次最大离心容量≥70管。
5.去盖单元参数要求
5.1去盖单元去盖速度≥800样本/小时，能对识别后的样本自动去盖，能去除多种类型的试管盖。
5.2具有空气过滤及紫外消毒功能，提升实验室生物安全水平。
6.轨道传输系统参数要求
6.1主传输轨道≥四轨，可灵活超车，快速掉头。
6.2传输轨道为电机驱动，无气泵。
6.3样品管在轨道上全程采用非5联架或10联架的单管传输。
6.4可实现与多台生化样本分析系统直接连接，节省空间，提高传输效率。
7.生化分析仪单元参数要求
7.1生化单机不含电解质检测速度≥2000测试/小时。
7.2单机具备连接自动化流水线的能力，连接流水线后仍具备手工样本架进样模式，单次进样量≥200样本，方便手工标本的及时处理，进样方式与进出样单元保持一致。
7.3试剂位：检测试剂位≥140个。
7.4最小试剂量：≤10μL，0.5μL递增。
7.5反应体积：最小反应体积≤80μL，有效节省试剂。
7.6最小检测模块比色杯数量≥400个。
7.7比色杯材质为石英玻璃杯或UV塑料杯。
▲7.8反应盘控温方式：采用无成本支出和免保养的固体恒温方式或者采用油浴恒温方式，无需水及水浴添加剂。
7.9光学系统：光学系统：≥15个波长，340～850nm，光纤光路传输，抗干扰强。
7.10可在线更换试剂。
7.11能识别多种规格及品牌的样品杯。
8.发光分析仪单元参数要求
8.1单机最大测试速度≥400测试/小时，总检测速度≥1000测试/小时。
8.2单机或单模块的试剂位≥35个，且试剂仓须有冷藏功能。
▲8.3样本针：采取钢针加样技术，无需tip吸样头耗材，降低使用成本，加样针具液面探测、随量跟踪、立体防撞、堵针和空吸检测功能。
8.4定标类型：所有项目≤3点定标，有效节省试剂。
8.5试剂瓶规格：最小包装规格满足≤100人份/瓶。
8.6试剂最长在机稳定时间≥56天。
8.7甲状腺检测项目种类和性能：除常规甲功检测项目外，可以提供甲状腺功能的TRAb（TSH受体抗体）、TPO-Ab项目检测，且TSH满足功能灵敏度≤0.02μIU/mL。
8.8乙肝表面抗原及HIV项目试剂有效期≥18个月，方便长效期管理。
9.后处理加盖去盖模块
9.1单个模块的加盖速度≥600管/小时，具备二次去盖功能。
9.2加盖去盖模块需要对样本进行自动加盖，同时对存储在线冰箱中需要复测的样本和自动质控品进行自动去盖；或采用封膜方式。
10.后处理低温存储模块
●10.1低温存储模块的样本总容量≥10000管。
10.2低温存储模块支持全科室样本（包括线下样本和质控品）管理和存储，可自动定位并调取标本，对样本实现自动复测，过期样本自动丢弃等功能。

	2.全自动尿液分析流水线
	1.设备构成：由尿液干化学分析模块、尿液有型成分分析模块、样本装载与传输轨道模块及上位机操作分析软件系统构成。
2.检测原理和技术：尿液干化学检测采用光电比色原理+折射法+散射法。尿液有形成分分析采用机器视觉成像。
3.检测项目：干化学测试项目≥14项，有形成分自动识别测试项目≥25项，红细胞位相相关参数≥9个，直方图≥3个，散点图≥2个，研究参数≥2个，人工自定义参数≥30个。
●4.测试速度：单模块干化学检测：≥240T/H；单模块有形成分检测：≥120T/H。
5.装载容量：一次装载≥100份待检标本。
6.样本要求：原尿上机，无需离心或沉降，无需染色。
7.整体化统一报告：尿液干化学分析结果+尿液有形成分分析结果+尿液有形成分实景图像+红细胞位相结果。
8.报告审核：具有自定义审核模式设定方式，可以自由设定审核条件。
9.试剂耗材：为节约成本，除清洗液、试纸条、保养液外无需特殊液体试剂（如：染液、稀释液、鞘液、定焦液、一次性计数板等）参与。
10.急诊测试：干化学检测和有形成分检测模块均独立支持单个急诊样本检测。
11.密闭样本管：系统支持使用配套薄膜密闭样本管，无需开盖。
12.条码扫描：内置360°旋转条码扫描。
13.通讯功能：支持双向LIS通讯，可自动识别检测类型。
14.干化学试纸装载量：≥200条。
15.干化学分析样本吸入量：≤1.3mL。
16.干化学重复性：反射率CV≤1.0%。
17.干化学稳定性：反射率测试结果CV≤1.0%。
18.有形成分样本吸入量：≤1.2mL。
19.有形成分聚焦技术：无需执行调焦操作亦无需使用调焦液。
20.有形成分检测结果：可以实时提供真实的有形成分全景视野图＋集类分割图。
21.有形成分图片分辨率：≥500W像素，图片分辨率≥2400*2000。
22.有形成分图像功能：图像结果为彩色；每个标本自动对焦拍摄≥3个层面。
23.有形成分原图查询功能：可显示并存储有形成分的真实彩色全景图片。
24.有形成分识别率：红细胞≥85%；白细胞≥85%；管型≥80%。
25.有形成分检出限：红细胞、白细胞的检出限均为5个/ul。
26.有形成分假阴性率：检测结果的假阴性率≤3%。
27.有形成分检测线性：≥20000个/μL。
28.有形成分携带污染率：≤0.01%。
29.有形成分重复性：≤5%。
30.智能联动功能：根据干化学结果自动提高有形成分扫描范围。
31.细菌检测通道：启动细菌检测通道，可自动切换高倍镜采集图片。

	3.全自动凝血分析仪
	1.可测试项目：PT、APTT、FIB、TT、D-Dimer、FDP、AT Ⅲ、LA等。
2.单台分析仪检测速度：PT/APTT≥450 T/h；D-Dimer≥450 T/h。
3.单台分析仪加样针（包含样本针和试剂针）≥5根。
4.APTT纠正实验可机内孵育2h，实现检测流程自动化。
5.为减少空间占用，显示屏需内置于设备中，而非摇臂显示屏或外置。
6.为保证理论数和实测数一致，降低浪费，PT、APTT、FIB、TT、D-Dimer、FDP、AT Ⅲ试剂按照人份注册，七项为全液体试剂。
7.D-Dimer具备VTE阴性排除功能，且写入试剂说明书。
8.支持Clauss法和PT演算法检测FIB。
9.具备结果自动审核功能。
10.单台分析仪一次性样本位≥200个。
11.标配闭盖穿刺功能，而非机内拔盖吸样，避免拔盖带来的气溶胶生物安全风险。
12.单台分析仪反应杯容量≥1200个。
13.可根据医院需求，通过轨道连接，接入实验室生化免疫流水线。

	[bookmark: _Hlk101967222]4.全自动微生物鉴定药敏分析仪
	1.系统工作原理及覆盖范围要求
1.1测试方法：比色法和透射比浊法。
1.2鉴定细菌种类：可检测细菌≥500种。
●1.3标本容量：可同时进行>30块测试卡测定。
2.系统性能要求
2.1自动化检测流程：每20min自动检测，动态监测、判读；自动温控；自动归集；自动自检等。
2.2检测波长：≥4波长，保障检测灵敏度。
2.3测试性能：鉴定准确性≥95%，药敏准确性CA≥95%，药敏重现性≥95%。
2.4孵育温度准确度：35±1℃。
3.配套试验卡要求
3.1试验卡组合多元化：提供生化鉴定/药敏复合测试卡与全药敏测试卡，覆盖肠杆、非发酵、葡萄、链球、奈瑟/嗜血、酵母样真菌、棒状杆菌等微生物检测，满足临床在常见菌、苛养菌及少见菌中的检测需求。
3.2每种抗菌药物多个浓度梯度，完全符合定性或定量MIC测试的要求。
3.3试验板卡可允许微生物工作者在仪器故障或停电时进行肉眼判读。
3.4锥台型试验孔结构，更有助于细菌生长聚集，便于结果观察。
4.软件要求
4.1全新中文细菌鉴定分析管理系统，更符合国内临床工作者的使用习惯，直观易用。
4.2鉴定辅助系统：对易混淆菌种，列出非典型试验及补充试验；提供菌种百科功能，提供细菌知识补充。
4.3药敏专家系统：具备CLSI、EUCAST等多套专家系统，可切换选择使用。
4.4多重耐药机制检测及提示：覆盖有β-lac、ICR、HLAR、CRAB、CRPA、MRS、MRSA、MRCNS、VRE、VRSA、VISA、PRSP、BLNAR等耐药表型检测与提示。
4.5具有专家系统数据库远程升级功能。
4.6支持HL7，与LIS系统的双向交互，方便处理数据。
4.7细菌鉴定药敏数据可直接导出提交WHONET分析，无需使用其他软件转化数据格式。
4.8开放的打印模板设置：可以根据客户的需要，定制打印模板的种类。
4.9院感管理：含盖物体表面、医护人员手、空气、消毒液、一次性医疗用品及其它自定义的细菌监测。
4.10数据统计：自有的多种统计方式，包含细菌检出率、药物耐药率及多种耐药表型等统计。

	5.全自动微生物培养仪
	1.检测原理：利用传感器检测技术，可对培养瓶进行连续、非侵入式检测。
2.检测孔位：每个孔均有独立光学检测器，24小时不间断监测，检测周期≤10分钟。
●3.检测容量：≥120瓶位。
4.孵育温度准确度±0.5℃。
5.检测方法：每种瓶有早期判断算法、速率法、加速法、慢生长算法，四种瓶类型有10种以上算法。
6.最短报阳时间＜2小时。
7.状态显示：软件界面、孵育箱门/面板、瓶位指示灯等实时显示样本及孔位状态。
8.放瓶方式：直接扫码一步上样，可随意放瓶；支持批量装载培养瓶、卸载培养瓶。
9.培养瓶种类：配套培养瓶包括需氧瓶、儿童瓶和厌氧瓶。
10.培养瓶材质：采用塑料瓶，有效防止摔碎造成的生物危害。
11.覆盖17大类临床常见药物。
12.生长因子：培养瓶中含有V因子和X因子等苛养因子，可以促进苛氧菌如流感嗜血杆菌等生长。
13.孔位校准：支持人工校准和自动质控。
14.主机内置样本量检测模块，支持样本量检测，采用视觉图像检测方案识别样本量，可实现一步完成血量信息、瓶条码、样本条码信息录入。
15.卫星血培养：支持连接信息管理系统，并进行卫星血培养。

	6.全自动血液分析流水线
	1.全自动血液分析流水线基本功能及要求
1.1全自动血液分析流水线由全自动五分类血液细胞分析仪、推片染色机、糖化血红蛋白检测等模块通过轨道连接组成。
1.2全自动血液分析流水线需包含血细胞分析及计数、白细胞分类、有核红细胞检测、网织红细胞检测、体液细胞检测、C-反应蛋白、淀粉样蛋白（SAA）、糖化血红蛋白等检测项目。
1.3全自动血液分析流水线检测速度要求：全血细胞计数+五分类检测速度≥220个样本/小时。
1.4流水线上模块可同时开展CRP以及SAA检测并且CRP或SAA检测速度≥100样本/小时。
●1.5流水线上自动推片染色速度≥120个样本/小时。
2.全自动血液体液细胞分析仪参数要求
2.1流水线上血液分析仪任一台设备可同时检测血常规五分类、有核红细胞、网织红细胞、CRP检测、SAA检测功能。
2.2单机检测速度要求：全血细胞计数+五分类+有核红细胞检测速度≥110个样本/小时、CRP或SAA检测速度≥100样本/小时
2.3用血量：末梢全血CD+CRP用血量≤40微升，静脉全血≤150微升。
2.4检测方法及原理：血液分析采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、核酸荧光染色法和流式细胞技术原理。
2.5具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液、滑膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能，并能出具报告参数且体液模式报告检测参数≥7项。
2.6具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量来保证检测结果的准确性。
2.7血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500） 109/L，红细胞：（0-8.6） 1012/L，血小板：（0-5000） 109/L。
[bookmark: _Hlk199506792]2.8线性范围：CRP：0.2~320mg/L，SAA：5~320mg/L。
3.糖化血红蛋白分析仪参数要求
3.1仪器检测原理需为高效液相色谱法（HPLC）。
3.2仪器能有效分离中国常见变异体HbS、Hbc、HbD、HbE，无需额外使用变异体层析柱。
▲3.3糖化血红蛋白分析仪测试速度≥120个样本/小时。
3.4糖化血红蛋白模块线性要求需覆盖 3-20%区间。
3.5仪器检测参数需包含：平均血糖（eAG）。
4.推片染色机参数要求
4.1为保障各模块检测结果兼容性，全自动推片染色机与血液细胞分析仪应能相互兼容。
4.2流水线上单台自动推片染色综合速度≥120个样本/小时。
4.3推片所需最小样本量≤38μl。
4.4单台仪器对玻片的最大装载量≥150片。
4.5支持一次吸样多次推片，推片次数≥5次推片。

	7.免疫分析仪
	1.符合中国SFDA标准。
2.彩色显示，中文触控操作。
●3.最大检测速度≥300测试每小时。
4.传送带式进样，一次性最多可装载≥100个样本。
5.试剂位≥30个。
6.两根试剂钢针加试剂。
7.具有急诊优先功能，可随时加入急诊样本。
8.具有液面探测。
9.反应杯自动无序装载，且一次最大存储量≥1200。
10.使用钢针吸取样本。
11.内置计算机，自带触控显示器，不用外接电脑与显示屏。
12.能进行肿瘤标志物、甲状腺功能、性激素、肝纤维化、抗核抗体、ANCA、自免肝、抗磷脂抗体、类风湿、糖尿病、高血压、心肌等项目的检测。
13.检测原理：磁微粒发光原理，酶促间接发光。
14.试剂原理：夹心法、竞争法、间接法或捕获法。
15.加样量：≤50μL。
16.运行方式：连续运行。
17.样本管：原始采血管直接上机。
18.样本装载方式：流水线式连续装载。
19.条码扫描：样本与试剂都具有。
20.其他特点：试剂有防蒸发设计；供应和废料自动监控；全自动、高智能。

	8.超高倍显微镜
	1.硬件要求
1.1光学系统：光学矫正系统，齐焦距离≤45mm。
1.2载物台：钢丝传动，无齿条结构机械固定载物台。
1.3调焦机构：载物台高度调节(粗调≥15 mm)，有粗调限位，可以进行张力调节，避免标本或物镜的损伤。细调焦旋钮(调节幅度≤2.5 μm)。
1.4聚光镜：阿贝聚光镜NA 1.25（油浸时）；通用7孔位聚光镜：BF (4-100X)，2X，DF，Ph1，Ph2，Ph3，FL；具有聚光镜孔位锁(仅限BF )。
1.5照明系统：≥60000小时长寿命LED光源。
1.6三目观察筒：瞳距调整范围48-75mm，倾斜角度≥30°，带屈光度调节，目镜：10X，带眼罩，视场数≥20。
●1.7物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式5孔物镜转盘，便于放置标本等操作。
1.8物镜：
10X平场消色差相差物镜, NA≥ 0.25, 工作距离≥10.6mm；
20X平场消色差相差物镜, NA≥ 0.4, 工作距离≥1.2mm；
40X平场消色差相差物镜, NA ≥0.65, 工作距离≥0.6mm；
100X平场消色差相差油浸物镜, NA≥ 1.25, 工作距离≥0.15mm。
2.超高倍技术参数
2.1显微成像放大倍率≥35000倍，智能变焦，分辨率≤0.1微米。
2.2分辨率：≥1366×768。
2.3支持单场、单帧、连续场、连续帧的采集方式。
2.4支持任意形状的图像采集。
2.5软件系统：高分辨率图像采集、图像处理软件，接口驱动软件等软件系统。
2.6软件功能：能实行可视化分析，多样查询、修改、统计、存储和打印检验报告的功能。
2.7光电倍增仪。
2.7.1CCD图像感应器芯片模组，共轭光学镜组。
2.7.2扫描线数≥750 DPI。
2.7.3数字智能恒温控制仪:全自动智能温度控制，误差：≤±0.5℃，恒温工作台（板）。
2.8软件加密狗：USB。
2.9系统应用软件包：MDVR精子（微生物）全自动分析系统。
2.10系统软件包。
2.11亚健康分析系统软件：亚健康检测与疾病筛查，图像自动测量、运算、统计、数学形态识别，多次检测结果与图像自动对比分析，嵌入式辅助诊断系统及标准病理图库，自动打印诊断报告、制定相应保健指导方案。
2.12在同一台工作站上可选装：妇科分泌物检测系统，小儿肺炎支原体检测分析系统，孕妇营养监测分析系统，数字病理图像分析系统，TCT宫颈液基细胞学分析系统，前列腺分析系统，精子全自动分析系统，性病检测分析系统，尿沉渣检测分析系统，粪便检测分析系统。
2.13多媒体教学图像库，300万个电子病历库容的健康信息档案管理系统，可实现快速查询、治疗跟踪、疗效监测与评价等。
2.14数码影像软件系统，实现实时高清晰图像高速浏览和采集，专业级的图像分析功能和丰富的图像处理功能，提高临床研究和病理分析质量，方便远程会诊与交流。

	9.低速离心机
	1.最高转速：4000r/min；
2.最大离心力：2039xg；
3.最大容量：≤24卡；
4.定时范围：1s-99min；
5.转速精度：≤±10rpm；
6.噪音：≤65db；
7.全金属结构多层防爆设计，运行性能安全超稳；
8.嵌入式微处理器控制，直流无刷电机驱动，免维护，运行平稳；
9.采用食品级硅胶整体密封圈，避免气溶胶外溢，保证工作人员的安全；
10.按键式编程设计，数码管显示，操作更加直观、亮度高、整体外观更加简洁、故障率低；
11.报警检测功能，实时检测门锁及电机状态，运行安全可靠；
12.采用大转矩无刷直流电机，操作简便、免维护，升降速度快；
13.可搭配常规角转子、血型卡转子以及毛细管转子。

	10.生物显微镜
	1.光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离≤45mm；
2.载物台：钢丝传动，无暴露的齿条结构；
3.调焦机构：显微镜正中有粗调限位，可以进行粗调聚焦位置调节，避免标本或物镜的损伤，右侧粗调有粗调张力调节环，调节粗调轴旋转力度；
4.聚光镜：有物镜倍率调节指示；
5.照明系统：内置长寿命LED光源，寿命≥20000小时，支持拓展选配原装无光源反光镜，实现室外无光源观察；
6.观察筒：瞳距调整范围48-87mm，倾斜角度≤30°，带屈光度调节，360°可旋转，铰链式；观察筒可旋转至另对侧，实现反向180°显微观察；眼点调节范围370-432mm；
7.目镜：10X，双目屈光度可调，带眼罩，视场数≥20并配置指针；
8.物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本等操作；
9.物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27.8））、10X（N.A.≥0.25 W.D≥8.0）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6）、100X（N.A.≥1.25 W.D≥0.13）；
10.功耗要求：LED光源功耗≤0.5W，整机功耗≤1.7W；
11.机身背面配置电源线收纳盒和适配器收纳孔，方便收纳线缆；
12.防霉装置：在观察筒、目镜、物镜做防霉处理。

	11.恒温循环解冻箱
	1.内胆尺寸：≥500mm*300mm*200mm；
2.外部尺寸：≥655mm*364mm*281mm；
3.温度控制：PID数字温控；
4.控温范围：室温+5℃-100℃（标准大气压下）；
5.控温精度：≤±0.5℃；
6.温度均匀性：≤±0.5℃；
7.显示精度：≤0.1℃；
8.加热方式：不锈钢管式加热器；
9.内胆采用不锈钢板制成，内腔体易于清洗和消毒；
10.箱体外壳采用优质冷轧钢板，经过环保喷涂处理，耐腐蚀性强，整机造型美观大方合理，使用维修方便；
11.实时温度值显示、倒计时显示；
12.LCD液晶显示，PID 微处理器控制温度，自带温度偏差校准功能，标配超温报警功能；
13.计时器可精确控制加热时间，计时范围：1-9999分钟（小时）。

	12.生物安全柜
	1.气流模式：30%外排，70%循环；
2.通过GB 41918-2022生物安全柜认证；
3.流入气流平均风速≥0.52m/s，下降气流平均风速≥0.32m/s；
4.送风过滤器与排风过滤器均采用ULPA超高效空气过滤器，针对颗粒直径0.12um，过滤效率≥99.9995%；
5.具有气流隔断技术，沿玻璃门上沿缝隙有负压气流阻断保护，防止工作区内外气体交互；
6.洁净级别为10级的工作环境 ；
7.LCD液晶屏彩色显示，触摸按键，可显示时钟、工作区温度与湿度、气流流速、送风以及排风过滤器压差、系统时间、过滤膜使用寿命、紫外使用时间、功能图标以及报警提示等参数；
8.在线实时监测并条形码显示高效过滤器的使用寿命，具有过滤器失效声光报警功能；
[bookmark: OLE_LINK1]9.前窗采用电动升降方式，可一键上升或者下降到安全高度；
10.具有一键紫外灯预约30min功能，并可设定更改预约时长；
11.照明灯安装在工作区前部，采用两根高亮度LED灯管，照度≥1000lx；
[bookmark: OLE_LINK2]12.前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃，防护人员安全；
13.前窗玻璃具有全幅可清洁功能,彻底解决安全柜玻璃内部无法清洗障碍，扫除卫生死角；
14.配备双路压力传感器，实时监测送风过滤器以及排风过滤器的压差，压力变化超限时自动声光报警；
15.有断电记忆功能，恢复供电后，恢复断电前的运行状态并有报警提示；
16.有关门监测功能，未关严门有声光报警提示；
17.有开门高度警示功能，开门超高或过低均有声光报警提示；
18.有监测气流波动功能，气流波动超过20%有声光报警提示；
19.报警代码显示提醒设计；
20.前窗关闭双重触发信号，在紫外灯杀菌消毒一路线路故障时，可以继续正常开启紫外杀菌功能；
21.负压风道设有过滤格栅，防止纸屑等杂物进入后部负压腔体。

	13.试剂卡孵育器
	1.工作容量：≥24卡；
2.本仪器是应用于微柱凝胶检测技术的专用仪器。适用于血型试剂卡载体内溶液在37℃温度下进行恒温孵育；
3.本仪器采用液晶显示，温度、时间参数均任意可设置；
4.两个孵育仓，处理样品快速高效；
5.有温度自整定功能，有2个区间PID控制，有3段温度斜率修正；
6.具有手自动锁屏功能，可选择密码解锁；
7.有温度传感器开路、短路声光（蜂鸣器）报警提示，控制器自动断开加热输出；
8.控温范围：室温+5C-60C；
9.温度均匀性：±0.5℃；
10.显示精度：0.1℃；
11.波动度：±0.2℃；
12.定时范围：1-9999分钟（小时）或连续运行；
13.升温时间：≤25分钟（室温升温到60℃）；≤10分钟（室温升温到37℃）。

	14.血库专用离心机
	1.最高转速：5000r/min；
2.最大离心力：3894*g；
3.最大容量：4*250ml；
4.控速精度：≤±10r/min；
5.噪音：≤65dB；
6.全金属结构多层防爆设计，运行性能安全超稳，坚固耐用，确保工作人员的安全；
7.嵌入式微处理器控制，直流无刷电机驱动，免维护，运行平稳；
8.采用5英寸触摸液晶显示屏，支持中英文切换功能，支持小语种定制，实时显示运行全部参数，操作界面直观、简单；
9.采用机电一体化门锁，使用方便，安全可靠；
10.采用食品级硅胶整体密封圈，避免气溶胶外溢，保证工作人员的安全；
11.具有自检、堵转、超速、超温等检测报警功能，优异的减震装置，电机运行平稳；
12.可存储多组用户自定义程序，方便调用常用程序，开机为上次的程序；
13.采用微机处理器精准控制，实时显示转速、时间、RCF (相对离心力)等参数；
14.配有多种水平转子及多种适配器可选，适用于0.2ml-250ml离心管，可根据实际需求，实现一机多用。

	15.血流变仪
	1.测试原理：旋转法（锥板法）；
2.测量方式：锥板法采用快速、全量程、逐点、稳态测量方式；
3.信号采集方式：采用高精度光栅细分技术；
4.工作模式：测试与清洗、混匀可同时并行工作；
5.测量精度：牛顿流体粘度的准确性误差≤±1%，非牛顿流体粘度的准确性误差≤±2%；
6.变异系数：牛顿流体粘度的变异系数≤1%，非牛顿流体粘度的变异系数≤2%；
●7.测试时间：全血测试时间≤30秒/标本，血浆测试时间≤30秒/标本；
8.切变率范围：（1-200）s-1；
9.粘度范围：（0-60）mPa·s；切应力范围：（0-12000）mpa；
10.加样量：全血加样量200-800ul范围可调，满足不同用户需求；
11.机芯材质：钛合金，耐腐蚀、质量轻，不磨损宝石轴承，保证结果准确，消除系统误差；
12.样品位：60孔位，全开放、互换式样品盘，可无限增加，适用于任意试管；
13.进排液系统：采用双路挤压式蠕动泵，
14.吸样方式：加样针具有液位感应功能；
15.仪器控制：采用工作站的控制方式实现仪器控制功能，RS-232、485、USB接口任选；
16.温度控制：37℃±0.1℃。

	16.血小板恒温保存箱
	1.显示方式：触摸显示屏；
2.控温方式：数字信号监测，微处理技术；
3.控温范围：22±2℃；
4.摆动幅度：≥50 mm；
5.摆动频率：≥60次/min；
6.存放数量：5层（1-10）袋；
7.内腔材质：304不锈钢；
8.触摸显示屏，界面清晰直观，操作方便；
9.紫外线消毒功能，腔内保持洁净无菌的环境；
10.LED照明功能，打开箱门照明灯自动开启；
11.设备托盘采用模具制作，解决了血小板的存放安全；
12.双层电加热钢化玻璃门，隔温效果好，保持箱体温度长时间恒定；
13.开门自动停摆，关门自动恢复运行；
14.制冷方式为压缩机制冷，非氟氯化碳制冷剂。

	17.医用生化培养箱
	1.工作区尺寸：≥550*401*690mm；
2.温度选择范围：0-60℃；
3.设备容积；≥150L；
4.温度显示精度：≤0.1℃；
5.温度均匀性：≤±2℃；
6.温度波动度：≤±1℃；
7.注册证：二类医疗器械注册证；
8.箱体两侧标配测试孔，可根据实际需求检测工作室内温度；
9.显示2h温度变化曲线，标配打印机，标配BOD插座，方便内部供电使用；
10.独特的制冷回路，具备自动化霜功能，化霜温度波动小；
11.采用镜面不锈钢内胆，四角圆弧过渡，防滑脱隔板设计，可拆卸调节高度，便于清洁，箱体外部为碳钢喷塑；
12.双层门结构，密封门为钢化玻璃内门，外门采用磁性门封设计，便于观察设备内部情况。
13.具有限温报警系统功能，超过限制温度即自动中断，防止温度过高对仪器产生损害；
14.采用PID微电脑控温技术，带有定时功能，定时范围0-999小时59分钟，可进行多段温度设置，最多可设置12段，每段运行时间可设定。

	18.恒温水箱
	1.外部尺寸：≥655mm*364mm*281mm
2.温度控制：PID数字温控
3.控温范围：室温+5℃-100℃（标准大气压下）
4.控温精度：±0.5℃
5.温度均匀性：±0.5℃
6.显示精度：0.1℃
7.定时范围：1～9999分钟（小时）或连续运行
8.加热方式：不锈钢管式加热器
9.电压/频率：220VAC±10%或110VAC±10% 50/60Hz
10.功率：1500W
11.备注：双列六孔
12.内胆采用不锈钢板制成，内腔体易于清洗和消毒。
13.箱体外壳采用优质冷轧钢板，经过环保喷涂处理，耐腐蚀性强，使用维修方便。
14.实时温度值显示、倒计时显示。
15.LCD液晶显示，PID 微处理器控制温度，自带温度偏差校准功能，标配超温报警功能。
16.计时器可精确控制加热时间，计时范围：1～9999分钟（小时）。

	19.全自动血型分析仪
	1.用途：进行批量ABO血型正反定型和Rh(D)血型鉴定、新生儿ABO,RhD血型鉴定，Rh系统其它（C、c、E、e）抗原鉴定，交叉配血，不规则抗体筛查、直接抗人球蛋白试验（DAT）、直接抗人球蛋白分型等实验。
2.测定原理：微柱凝胶原理,配套6孔微柱凝胶卡使用。
3.仪器至配置2支1000 μl移液通道，保证加样量准确。
4.仪器配抓手一个，完成卡转移、打孔、拍照和丢卡。
5.自动进样模式：标配自动载样和条码扫描器。
6.仪器具有液面探测功能，吸液时：电容式液面探测和压力式液面探测，放液时：电容式液面探测，采用空气置换原理。
7.仪器使用一次性吸头，每次至少取液量达到300μl。枪头可导电，可以实现液面感应和压力感应功能。
8.孵育器：容量：卡具有24个凝胶插槽，温度：37°C ± 1°C、活动控件在5°C以上环境，插槽温度变化：37°C ± 2°C。
9.离心机：容量：可加载24个凝胶卡，离心速度：可达200g（约 1500转），通信：USB 2.0。
10.照相机：相机类型：拥有CMOS传感器的彩色摄像机，分辨率：五百万像素，照明：凝胶卡的前后由可单独控制的 LED 进行照明，照片可以永久保存。
11.仪器可以开展以下检测项目：ABO正反定型和RhD血型鉴定，ABO、正定型和RhD 血型检测、ABO 血型抗原检测、ABO 血型反定型检测、Rh其它血型抗原检测（C、c、E、e）、新生儿ABO、RhD 血型检测、直接抗人球蛋白试验、直接抗人球蛋白分型实验、不规则抗体筛查、交叉配血试验。
12.质控功能：有配套质控试剂及质控功能，可以完整每日工作前和更换新批号试剂时质控。可提供仪器使用微柱凝胶卡配套原厂ABO血型正反定型质控、RhD血型质控、不规则抗体筛查质控和交叉质控品。
●13.样本容量：可同时加载样品量不低于128个样本。
14.卡容量：每次加载最少不少于80张凝胶卡。
15.通量：ABO正反定型和RhD血型鉴定每小时检测50个标本、ABO正定型和RhD血型检测每小时100个标本、不规则抗体筛查每小时72个标本。
16.Lis连接：支持双向通讯/单向通讯。

	20.全自动血沉压积动态分析仪
	1.测量时间：血沉值30/60分钟，红细胞压积即插即读。
2.测量范围：魏氏方法0mm~140mm。
3.测量精度：±1mm。
4.重复性误差：≤3%。
5.样品用量：1.28ml±0.1ml。
6.数据接口：USB接口。
7.测量原理：红外线阻挡法。
8.样品测量通道：20
9.测量项目：血沉值、红细胞压积值、血沉方程K值和动态沉降曲线。
10.结果修正：15-30℃温度下血沉检测值自动修正至18℃对应血沉值。
11.生物安全：真空血沉管直接上机，检测全过程封闭，避免生物污染。
12.过程显示：封闭检测过程中，实时显示各个检测样品检测进度。
13.抗干扰强：不受黄疸、溶血、乳糜等病理样品的影响和外来因素干扰。
14.数据管理：具备自动存贮、先进查询功能。
15.扩展功能：具备计算机、血流变仪联机功能；具备LIS系统联网功能。
16.通讯接口：USB接口、RS232接口、PS/2接口。

	如设备需接入LIS系统，设备接口费用由成交供应商承担。


▲7.体外诊断试剂及耗材配送要求
7.1落实紧密型县域医共体建设要求，统一县域内县级医疗机构检验试剂供应渠道，规范采购行为，防范廉政风险。
7.2加强医疗质量与安全管理，通过集中配送、统一质控、全程追溯，保障检验试剂质量稳定、供应及时，提升区域检验结果互认水平。
7.3落实国家及自治区关于医用耗材集中采购、阳光采购政策，降低采购价格，提高医保资金使用效率。
7.4保障临床检验工作连续、稳定、高效运行，避免试剂断供、过期、质量不合格等问题，满足日常诊疗、急诊急救及公共卫生检测需求。
7.5依托成交服务商的冷链运输、信息化管理与售后服务，提升试剂存储与运输质量，保障试剂效价与检测准确性。
▲8.样本冷链物流网络建设要求
建立阳朔县域内各乡镇卫生院血液检验样本的冷链物流运输体系，确保样本从采集、核收、转运到中心实验室的全流程安全、规范管理。基于阳朔县地理分布和医疗机构位置，设计专业、符合生物安全要求的物流系统，涵盖运输配置、流程管理、温度控制、消毒措施和应急预案。配备冷链库或冷链柜，具备24小时温控系统。

	▲商务要求

	1.合同签订时间：成交通知书发出之日起8个工作日内，成交供应商必须与采购人签订政府采购合同。
2.服务期限：
2.1中心实验室升级改造：合同签订后3个月内完成验收。
2.2检测设备安装：合同签订后6个月内完成验收。
2.3中心实验室ISO 15189体系建设：按业主要求时间内协助完成。
3.交付时间：自合同签订之日起6个月内完成验收交付验收合格运营。
4.交付地点：采购人指定地点。
5.售后服务要求：
5.1本合同中双方确定的耗材试剂产品价格为符合国家相关要求的最终成交价格，所有耗材试剂的价格已包含货款、附属材料、相应承诺服务费、包装、运输费、装卸费、保险费、各项税费及培训费等一切费用，采购人有权拒付上述费用以外的任何费用。
5.2成交供应商有义务向采购人及时提供有关其耗材试剂的技术指标等相关技术资料，在技术指标发生变动时及时通知采购人。此外，要对目录中耗材试剂进行全程的质量跟踪，及时向采购人通报有关情况。
5.3成交供应商提供的耗材试剂质量在其规定的保质期内由成交供应商负责，对不符合医院需求、外包装破损、不合格检验耗材试剂，成交供应商必须及时替换或退货。因耗材试剂质量引起的后果，由成交供应商承担所有责任（采购人造成的原因除外）。
5.4合同期内，若企业名称变更，成交供应商以书面的形式说明原因并协助采购人做好产品的延续工作；若由于代理权限的转移或者公司注销等原因，采购人有权终止本合同，重新确定新供货单位。
5.5成交供应商对所提供的产品实行三包（包质、包量、包换）。采购人收到货物后，如成交供应商发现有质量问题的，成交供应商应在三天内及时通知采购人并给予更换。如采购人发现质量问题的，成交供应商应自采购人发出通知之日起三天内予以更换。
5.6合作期间，成交供应商承担采购人所提供产品的仪器设备的软硬件升级、维修维护、参数设置、调校、人员培训等技术支持服务，采购人不另行支付费用。
5.7根据采购人需求，成交供应商有义务针对采购人召开不定期用户会议，为采购人提供最新的技术介绍及现有仪器的讲解。
5.8成交供应商有义务配合采购人在规定的时间内完成实验室质量体系认可。
6.质保期：项目服务中包含所供产品必须为全新的原厂原装产品，其产品须符合国家有关规定及厂家承诺实行“三包”，成交供应商负责送货上门安装调试至验收合格。质保期为不少于三年（主要技术参数及性能配置要求有特殊要求的按其要求执行）自交货完毕经验收合格并交付使用之日起计，若厂家免费质保期超过此年限的，按厂家规定保修，质保期内成交供应商负责上门维护服务，并提供终身维护。
7.质量要求：有完善的服务质量保证体系和制度，协助医院相关管理科室部门把好产品服务质量关，服务商要接受院方的服务考评。
8.磋商报价：磋商报价中应包含软件开发、库房改造（医共体中心库、冷库建设）、设备硬件、物流管理服务、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用（含代理服务费）；采购人不再支付任何费用。
9.付款条件：本项目无预付款，项目建设安装完成后支付合同款35%给成交供应商，调试且验收合格交付使用后支付合同款65%给成交供应商。每次付款前成交供应商开具有效合法的增值税发票给采购人，由于开具发票延误导致的付款延误由成交供应商承担。
10.验收标准：
10.1依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、产品及各材料的数量、型号、参数、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收，如有与竞标承诺不相符的退货处理；
10.2成交供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务内容交采购人；
10.3成交供应商需负责安装并培训采购人的操作人员熟练使用。
10.4供应商须确保所竞标产品参数的真实性，采购人有权要求成交供应商提供应标产品到用户现场进行性能技术指标测试，若测试结果产品检验与响应文件所报技术参数不符，则视为虚假应标的，采购方有权不签署合同，按相关法律法规规定作处理，成交供应商承担所有责任和费用，并同时报同级政府采购监督管理部门。
11.进口产品说明：本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与磋商的，其响应文件按无效处理。
12.本项目所属行业为：其他未列明行业。




[bookmark: _Toc21719]第四章  评审办法
一、评审依据
1.评审依据：磋商小组以采购文件和响应文件为评审依据，对供应商的报价、技术服务、服务方案、履约能力等方面内容按百分制打分。
2.评审方式：以封闭方式进行评审。
3.根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构，磋商小组成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。
二、评审办法
（一）对进入详评的，采用综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）
1、价格分………………………………………………………………………………………………10分
[bookmark: OLE_LINK19]（1）根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号），凡符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了填写完整的《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其最后报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评审报价，即供应商的评审报价=最后报价 ×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审报价，即供应商的评审报价=最后报价 ×（1-4%）。
注：中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法〉〔2017〕的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见附表《统计上大中小微型企业划分标准》。
（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），监狱企业和符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业和残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（3）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），若本项目中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为本项目提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
注：①供应商需在响应文件提交《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》。如供应商所有产品均为本国产品且填写《关于符合本国产品标准的声明函》的，无须填写《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》。
②未提供《关于符合本国产品标准的声明函》、《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》（如适用）或不符合条件的，不享受价格扣除优惠。
③全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。
④若所有参与磋商的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。
（4）上述政策性扣除进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评审报价＝最后报价－（最后报价*小微企业价格扣除比例）－（最后报价*本国产品价格扣除比例）。除上述情况外，评审报价=最后报价。
（5）磋商小组根据采购文件第二章“供应商须知”21.10异常低价审查规定的情形启动异常低价响应审查程序。
（6）以进入综合评分环节的最低的评审报价为基准价，基准价报价得分为10分。
（7）供应商磋商报价得分=（磋商基准价/供应商的评审报价）×10分。
2、技术分………………………………………………………………………………………………87分
（1）技术参数响应分（满分18分）
根据供应商响应文件的响应情况完全满足采购需求中注明的技术要求的，得基本分18分。带“●”号的参数为重要技术指标及要求，提供所竞产品响应（满足）该项参数、功能要求的证明材料，不满足要求的每项扣2分，扣完为止。
注：带“●”号的参数证明材料：包括但不限于产品功能截图或产品彩页或产品官网网站截图或国家认可的第三方检验（检测）机构出具的检验（检测）报告扫描件等的任意一种，并加盖供应商公章(CA签章)。
（2）总体方案分（满分18分）
一档（6分）：结合项目实际情况，对项目建设背景、建设目标、技术选型、功能设计等方面有基本框架，具有一定的可行性，只能基本符合文件要求的。
二档（12分）：结合项目实际情况，对项目建设背景、建设目标、技术选型、功能设计等方面描述清晰，对功能模块描述具体，方案具备整体性、可靠性、兼容性、可维护性的。
三档（18分）：结合项目实际情况，对项目建设背景、建设目标、技术选型、功能设计等方面有深刻理解，描述清晰，技术先进可行，符合业务实际情况且方案具备完整性、可靠性、兼容性、可维护性。贴合国家卫健委对紧密型医共体检验中心建设与服务指南提出的要求。
注：未提供方案、方案内容套用其他项目、方案前后矛盾或有明显错误无法执行的，本项得0分。
（3）实施方案分（满分18分）
一档（6分）：配备有项目组成员，简要说明了各个实施阶段工作安排，在实施计划、质量管理、测试培训、冷链物流运输等方面有基本框架。
二档（12分）：项目组成员构成合理，完整说明各个实施阶段工作安排，在实施计划、质量管理、测试培训方面、冷链物流运输等有措施且可行。
三档（18分）：项目组成员构成合理，详细说明各个实施阶段工作安排，明确各阶段关键质量控制环节，而且能提供完善合理的实施计划、质量管理方案、测试培训方案、冷链物流运输风险控制方案、医共体之间物流车辆运行配置方案。
注：未提供方案、方案内容套用其他项目、方案前后矛盾或有明显错误无法执行的，本项得0分。
（4）售后服务方案分（满分18分）
一档（6分）：方案内容（标本意外应急处理方案、紧急情况到达现场响应时间、检验设备与系统故障解决方案、定期维护承诺）内容齐全、内容无漏项，但提出的实施方案仅为通用性描述，缺乏针对性，能未针对本项目进一步细化、明确措施的。
二档（12分）：在一档基础上，增加以下要素，且方案内容齐全、无漏项，提出的实施方案有针对性，能针对本项目进一步细化、明确措施，方案可行的：①质保期内的运维服务方案：合同履行期内的检验服务运维保障方案，包括但不限于：设备维护校准持续保障、LIS系统运维与升级、试剂耗材供应保障、质控体系持续运行、数据安全与异地备份保障；②质保期外的运维服务方案：合同期满后的服务衔接与过渡方案，包括但不限于人员培训与技术转移、质量体系衔接过渡安排。
三档（18分）：在二档基础上，增加以下要素，且方案内容齐全、无漏项、与项目相关、利于项目实施的。提出的实施方案有针对性，能针对本项目进一步细化、明确措施，并能提供相关具体的措施和资源配置用以支撑上述方案的实施，项目售后服务保障切实可行，对项目实施保障有理有据的：①检验服务人员管理办法和工作守则：检验人员持证上岗与岗位准入退出管理制度、常态化培训考核机制、双向交流机制、人员培训档案管理、生物安全防护与职业暴露应急处置制度。②完整健全的售后服务监督及保障机制：统一质量管理体系、全流程质量评估机制、检验结果互认推进机制、数据安全保障机制、生物安全管理制度、服务持续改进机制。
注：未提供方案、方案内容套用其他项目、方案前后矛盾或有明显错误无法执行的，本项得0分。
（5）培训方案分（满分15分）
一档（5分）：按要求提供培训方案文本，整体内容基本响应采购文件相关要求，框架完整，可满足基础培训需求。
二档（10分）：达到一档全部要求。培训方案内容较为详实、思路清晰，具备实际可操作性；明确列明培训时间规划、师资配置、整体培训内容三大板块，各项安排条理规范。
三档（15分）：达到二档全部要求。培训方案编制细致全面、逻辑严谨，落地执行性强。完整细化培训时间节点、师资人员配置、全流程培训内容；培训内容分项制定专项计划，包含设备功能理论讲解、现场实操操作、设备常见故障基础检修维护三大模块，培训体系完整、贴合实际使用需求。
注：未提供方案、方案内容套用其他项目、方案前后矛盾或有明显错误无法执行的，本项得0分。
3、商务分…………………………………………………………………………………………………3分
（1）业绩分（满分2分）
供应商自2023年1月1日以来具有同类项目业绩，每有1项得1分，满分2分。
注：响应文件中提供中标（成交）通知书或合同扫描件并加盖供应商电子签章，否则不予以计分。若为联合体参与响应的，同类项目业绩联合体任一方提供均予以认可。
（2）政策功能分（满分1分）
1）项目中涉及的竞标产品纳入《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）中节能产品政府采购品目清单的（适用于非强制采购节能产品，产品提供竞标产品所属节能产品认证证书扫描件并加盖供应商电子签章），得0.5分。
2）项目中涉及的竞标产品纳入《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）中环境标志产品政府采购品目清单的（提供竞标产品所属环境标志产品认证证书扫描件并加盖供应商电子签章），得0.5分。
4、综合得分＝1+2+3
三、推荐及确定成交候选供应商原则
（1）磋商小组应当根据综合评分情况，按照综合得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。磋商小组根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评审报价由低到高顺序排列；若得分相同且评审报价相同的，以最后报价由低到高顺序排列；若仍相同的，依次按技术分、商务分由高到低顺序排列并推荐成交候选供应商。
（2）采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。
（3）排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消成交候选人资格的，采购单位可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。
（4）排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。以此类推。


附表
[bookmark: _Toc28361_WPSOffice_Level2]统计上大中小微型企业划分标准
	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10



说明：
1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。
3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。


[bookmark: _Toc31750][bookmark: _Toc81999330][bookmark: _Toc25557]第五章  政府采购合同（合同主要条款及格式）
	项目名称：
	
	项目编号：
	

	采购人（甲方）：
	
	供应商（乙方）：
	

	签订地点：
	
	签订时间：
	



根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律、法规规定，按照采购文件规定、乙方响应文件及其承诺和成交通知书，甲乙双方签订本合同。
第一条　合同标的
1.服务一览表
	序号
	名称
	服务内容
	数量
	单位
	单  价
（元）
	总  价
（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合同合计金额（人民币，大写）：                             元整（￥              ）


2.合同合计金额包括但不限于软件开发、库房改造（医共体中心库、冷库建设）、设备硬件、物流管理服务、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用（含代理服务费）等所有费用。
第二条　质量保证
乙方所提供的服务、服务质量及服务内容必须与合同、采购文件、响应文件及承诺相一致，有国家强制性标准的，还必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他标准的，必须符合其他标准的规定。
第三条　权利保证
1.甲方有权随时向乙方了解服务进度和对服务资金使用情况进行监督、检查，并要求乙方提供相关资料。
2.甲方有权按照合同约定或有关法律法规、政府管理的相关职能规定，对乙方服务进行监督和检查，有权要求乙方按照监督检查情况制定相应措施并加以整改。甲方不因行使该监督和检查权而承担任何责任，也不因此而减轻或免除乙方根据合同约定或相关法律法规规定应承担的任何义务或责任。
3.乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权利，且所有权、处分权等没有受到任何限制。
4.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续有效，不因为本合同履行终止、解除或者无效而解除。
5.乙方保证所交付的服务成果的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付服务成果有产权瑕疵的，视为乙方违约。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金，还应负担甲方由此产生的一切损失。
第四条　交付和验收
1.服务期限：
1.1中心实验室升级改造：合同签订后3个月内完成验收。
1.2检测设备安装：合同签订后6个月内完成验收。
1.3中心实验室ISO 15189体系建设：按业主要求时间内协助完成。
2.交付时间：自合同签订之日起6个月内完成验收交付验收合格运营。交付地点：采购人指定地点。
3.乙方应按合同、采购文件、响应文件及承诺向甲方提供相应的服务，并提供服务质量和服务内容的相关技术资料。
4.乙方提供不符合合同、采购文件、响应文件规定的服务成果，甲方有权拒绝接受。
5.乙方在完成服务前应对服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方服务验收的技术依据，清单应随提交的服务成果交给甲方。
6.乙方完成服务后应及时书面通知甲方进行验收，甲方应在收到通知后七个工作日内进行验收，逾期不开始验收的，乙方可视同验收合格。
7.甲乙双方应按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》、合同、采购文件、响应文件验收，验收时乙方必须在现场，验收费用由乙方负责。服务质量和服务内容符合合同、采购文件、响应文件规定的要求的，由甲乙双方签署验收合格单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。
8.甲方在初步验收或者最终验收过程中发现乙方提供的服务、服务质量或服务内容不满足合同、采购文件、响应文件规定的，可暂缓向乙方付款，直到乙方及时完善并提交相应的服务成果且经甲方验收合格后，方可办理付款。
9.甲方验收时发现乙方提供的服务、服务质量或服务内容不满足合同、采购文件、响应文件规定并以书面形式提出异议的，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内予以解决，否则甲方有权不出具验收合格单。乙方因解决异议问题而造成逾期的，按乙方逾期交付处理。
第五条　售后服务、服务质量保证期及培训
1.乙方应按照国家有关法律法规、合同、采购文件、响应文件所附的《服务承诺》要求为甲方提供相应的服务。
2.乙方提供服务的质量保证期按交付服务成果验收合格并签署验收合格单之日起计算，为　　　　日，在质量保证期内因服务成果本身的技术问题，乙方应对服务出现的问题负责处理解决并承担一切费用。
3.在质量保证期内发生技术服务问题，乙方应在接到甲方通知后    小时内到达甲方现场在甲方指定的期限内解决问题。
4.乙方负责甲方有关人员的培训。
培训时间：　　　　　　　　　　　　　　　。
培训地点：　　　　　　　　　　　　　　　。
第六条　付款方式
1.资金性质：财政资金。
2.付款方式
本项目无预付款，项目建设安装完成后支付合同款35%给成交供应商，调试且验收合格交付使用后支付合同款65%给成交供应商。每次付款前成交供应商开具有效合法的增值税发票给采购人，由于开具发票延误导致的付款延误由成交供应商承担。
3.乙方指定以下账户为接受本合同价款的账户，并对其指定的下列账户信息真实性、安全性、准确性负责。
账户名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　；
开户银行：　　　　　　　　　　　　　　　　　　；
银行账号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　；
联系人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；
联系电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　　。
如乙方上述账户信息发生变更，乙方应提前向甲方发送书面通知，未能提前书面通知而产生的不利后果由乙方自行承担。
4.甲方在支付每笔款项前，乙方应当提供可供政府审计并且符合税务规定的正式发票，否则甲方有权拒付相应款项直至乙方能提供符合规定的发票为止。
第七条　履约保证金
1.乙方提供的履约保证金金额为：　　　　　　　　　。
2.履约保证金递交方式：支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。
3.履约保证金退付方式、时间及条件：由乙方向甲方提供《采购项目合同验收书》及《采购项目履约保证金退付意见书》，甲方在收到合格材料后五个工作日内办理退还手续（不计利息）。
第八条　税费
合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
第九条　违约责任
1.乙方没有按照合同、采购文件、响应文件规定的时间或期限提供服务的，每逾期一日，应按合同合计金额的3‰向甲方支付逾期提供服务的违约金；逾期超过十日的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方退还已收取的款项，同时乙方应按照合同合计金额的10%向甲方支付违约金并承担因此给甲方造成的经济损失。
2.乙方所提供的服务、服务质量、服务内容等不符合合同、采购文件、响应文件规定的要求的，应按甲方的要求、在甲方指定的期限内予以更换或改进，未在甲方指定的期限内更换或改进的，按乙方逾期提供服务承担违约责任。
3.乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任，如甲方为解决纠纷矛盾先期支付了费用的，乙方应当自收到甲方要求偿还费用的函之日起五日内向甲方偿还完毕。
4.乙方因履行合同所发生的其他违约行为，每违约一次，应按合同合计金额的5%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此所造成全部损失。
5.乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，应承担赔偿责任，甲方有权继续向乙方追偿。乙方应支付给甲方的任何款项，甲方有权从任何应支付未支付给乙方的款项中直接抵扣。
6.本合同所称的甲方经济损失或者甲方损失，包括甲方遭受的全部直接经济损失及为此支出的合理费用（包括但不限于为此支出的调查费、诉讼费、保全费、律师费、差旅费等）。
7.甲方延期付款的，每天向乙方偿付延期款额3‰的违约金，但违约金累计不得超过延期款额的5%。
第十条　知识产权归属
乙方保证，甲乙双方在本合同执行中形成的任何成果或知识产权的所有权，归甲方所有，而且乙方应当完成甲方知识产权所有权确认所必需的全部行为、证书和文件等，并提供相应的支持和协助。
第十一条　保密条款
1.甲乙双方都负有保守对方的单位机密或商业秘密的义务，保密范围包括但不限于技术情报、数据资料及其他公开后对对方造成影响或损失的秘密。
2.任何一方违反保密条款，给对方造成损失，应按对方的实际损失承担赔偿责任。
3.本条款不因合同的变更、解除和终止而失效。
第十二条　不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
4.合同履行过程中，因接受政府行政指令而无法履行的，接受政府行政指令的一方可以免除责任。
第十三条　合同争议解决
1.因服务质量问题发生争议的，甲方应提交具有相应资质的机构进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权人民法院提起诉讼。
第十四条　合同生效及其他
1.合同经甲乙双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监管部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3.合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规规定有关条文执行。
第十五条　合同的变更、终止与转让
1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。
2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。
第十六条　本合同与下列文件一起构成合同文件
1.成交通知书；
2.报价表；
3.采购需求；
4.磋商函；
5.采购需求响应表；
6.服务方案；
7.响应文件中的其他相关文件。
上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以本合同、上述文件的排列顺序在先者为准。
第十七条　其他约定事项
1.本合同所有附件及相关文件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。若合同附件与本合同存在不一致的，则以本合同为准。
2.在履行本合同过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函、电子邮件等）即成为本合同的有效组成部分。
3.甲乙双方确认，以下为各方真实有效通讯地址：
甲方：　　　　　，地址：　　　　　　　　　　　　，收件人：　　　　　，联系电话：　　　　　　　　　　　，电子邮箱：　　　　　　　　　。
乙方：　　　　　，地址：　　　　　　　　　　　　，收件人：　　　　　，联系电话：　　　　　　　　　　　，电子邮箱：　　　　　　　　　。
一方向对方发出的任何通知、信函和文件，以挂号信函或快递信函方式向对方地址邮寄有关通知、信函和文件的，自发出之日起第三日视为送达对方，挂号信函或快递信函的邮寄凭证即视为成功送达的有效凭证。一方地址变更的，应及时书面通知对方，否则上述地址仍为真实有效通讯地址。
4.本合同一式6份，具有同等法律效力，政府采购监管部门、采购代理机构各一份，甲乙双方各2份。
本条款不因合同的变更、解除和终止而失效。
	甲方（章）           

	乙方（章）              


	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人

	电话：
	电话：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：




[bookmark: _Toc14659]合同附件1

	供
应
商
申
请
	项目编号：

	
	项目名称：

	
	  
该项目已于       年     月     日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于         年      月       日已满，请将履约保证金
                                        （大写）¥          （小写）退付到达以下账户。
单位名称：
开户银行：
账    号：
联系人及电话：

                                     供应商公章：
                           年    月     日

	采
购
单
位
意
见
	
退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额：


联系人及电话：                                 采购单位公章：
                                        年    月     日

	财
务
部
门
意
见
	此表于     年     月     日收到。
会计审核：
财务负责人审核：
单位负责人签字：
出纳办理转账日期：


注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书到相关财务部办理履约保证金退付事宜。
[bookmark: _Toc7071]
合同附件2

履约验收方案

【备注：本方案除无法确定的内容外，所有选项必须选择，所有空格必须填写内容】

1.履约验收工作参加人员
1.1履约验收主体单位
采购人（如委托第三方机构签订，应注明收费方式）
1.2履约验收参加人员
采购人代表、委托机构代表、成交供应商代表及采购人邀请的其他人员
2.履约验收时间
20XX年XX月XX日
3.履约验收地点
XX市XX区XX路XX号
4.履约验收方式
采购人自行验收
5.履约验收程序
5.1成立验收小组
5.2量化验收标准
5.3组织验收
5.4出具验收报告
5.5验收结果公告
5.6验收资料归档
采购合同项目完成验收后，采购人整理好验收原始记录、验收书等资料后妥善保管，不得变造、隐匿或者销毁，验收资料保存期为采购结束之日起至少保存15年。
6.履约验收内容
6.1商务验收内容
对采购标的交付的情况、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等进行验收。
6.2技术验收内容
对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等进行验收。
7.履约验收标准
验收标准：
（1）中标（成交）供应商应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：
服务技术参数与响应文件中响应表或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准。否则，以实际服务技术参数与响应文件响应表参数或证明材料比较，按如下情况处理：
①供应商响应文件响应表或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为供应商违约，采购人有权终止合同拒收服务成果，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。
②供应商响应文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为供应商违约，采购人有权终止合同拒收服务成果，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。
③供应商响应文件响应表或证明材料中不满足的技术参数，在验收时实际满足技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。 
④供应商响应文件响应表或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。
⑤供应商响应文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际也优于技术参数的要求，但没有达到响应表或证明材料中优于的程度，由采购人与供应商协商按是否满足要求验收。
（1）在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。
（2）在规定时间内完成交付及验收，并经采购人确认。
（3）服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。
（4）成交供应商提供的服务未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
（5）政府采购合同约定的其他要求及响应文件响应的其他标准。
8.履约验收其他事项
无


附件3：

桂林市政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：           ）的约定，采购人对（项目名称           ）政府采购项目成交供应商（           公司名称           ）提供的服务进行了验收，验收情况如下：
	验收方式：
	□自行验收          □委托验收

	序号
	名 称
	服务内容、标准
	数量
	金 额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合    计
	
	

	合计大写金额：   仟   佰   拾   万   仟   佰   拾   元

	服务期限
	
	验收日期
	

	
	
	
	

	验收具体内容
	（按采购文件、成交供应商响应文件承诺、合同条款、国家相关标准规范以及行政主管部门政策文件进行验收。见附件）

	验收小组意见
	验收结论性意见：


	
	有异议的意见和说明理由：
签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或其他相关人员签字：
或受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者成交供应商负责人签字或盖章：
联系电话：      年   月   日
	采购人或受托机构的意见（盖章）：
联系电话：      年   月   日




[bookmark: _Toc20227][bookmark: _Toc81999331][bookmark: _Toc28926]第六章  响应文件（格式）
[bookmark: _Toc27486]响应文件封面参考格式：


电子响应文件


[bookmark: _Hlk92967018]


项目名称：
项目编号：

供应商名称：
供应商地址：

                        年   月   日


一、响应文件组成


（一）资格性响应证明材料



（二）符合性响应证明材料



（三）其它有效证明材料


（一）资格性响应证明材料目录

1.响应函（必须提供）；
2.供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面扫描件（必须提供）；
3.供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面扫描件（委托代理时必须提供，如为联合体的，授权委托书须由牵头人出具）；
4.供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件、自然人的身份证明（必须提供）；
5.供应商2025年度的财务状况报告（表）或2025年以来银行出具的资信证明（必须提供）；
6.供应商截标时间前6个月内任意1个月依法缴纳税费证明和社会保险缴纳证明材料（必须提供）；
7.供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）；
8.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；
9.本项目的特定资格要求：
①供应商涉及医疗器械管理的相关证明材料扫描件（必须提供）；
②供应商的直接控股、管理关系信息表（必须提供）。
10.联合体协议书（联合体响应时必须提供）。


1.响应函（必须提供）
附件：
响应函（格式）

致：广西机电设备招标有限公司

根据贵方         项目采购文件，项目编号                ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表供应商                  （供应商单位名称），提交响应文件。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1.按采购文件采购需求和磋商报价表：磋商报价（大写）           元人民币(￥            )。
2.我方承诺已具备采购文件规定的供应商资格条件。
3.我方已详细审核采购文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。
4.响应文件有效期为自响应文件提交截止时间之日起90天。
5.如我方成交：
（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。
（2）我方承诺按照采购文件规定递交履约担保。
（3）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按采购文件及及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
（4）我方保证在领取成交通知书前，按本项目采购文件的规定及标准向贵单位一次性足额支付代理服务费。
与本项目有关的正式通讯地址为：

地址：            邮编：              邮箱：               
办公电话：                  传真：                
开户名称：                                        
开户银行：                               　       
账号：                                   　　　   
供应商[公章(CA签章)、自然人除外]：                              
法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：              
响应日期：                               

2.供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面扫描件（必须提供）



3.供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面扫描件（委托代理时必须提供，如为联合体的，授权委托书须由牵头人出具）
附件：
授权委托书（格式一）
致：广西机电设备招标有限公司

我              （姓名）系                              （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、截标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签字事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。

供应商[公章（CA签章）]：                                   
法定代表人（负责人）签字（或个人CA签章）：                         年      月     日



[bookmark: _Toc6975_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc21370_WPSOffice_Level1]授权委托书（格式二）
致：广西机电设备招标有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的磋商活动，并代表本人全权办理针对上述项目的磋商、截标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。
本人对被授权人的签字事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。

自然人签字并在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章：                   年      月     日



4.供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件、自然人的身份证明（必须提供）
注：①供应商为企业（包括合伙企业），应提供有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”。②供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”。③供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件。④供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。⑤供应商为自然人，应提供有效的自然人身份证明。如供应商不是以上所列的法人、组织、自然人的，则提供国家规定的相关证明材料。





5.供应商2025年度的财务状况报告（表）或2025年以来银行出具的资信证明（必须提供）
注：对于从取得营业执照时间起到截标时间为止不足1年的供应商，只需提交截标时间前一个月的财务状况报告（表）。


6.供应商截标时间前6个月内任意1个月依法缴纳税费证明和社会保险缴纳证明材料（必须提供）
注：供应商成立不足1个月的，无须提供缴纳税费证明及社保缴费证明。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。



7.供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）
附件
供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：
1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；
2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；
6.不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件或者响应文件；
2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；
3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；
6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。


供应商[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：              
日          期：                 





8.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）
附件：
声   明（格式）

致：广西机电设备招标有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。



供应商[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：              
日          期：                 



9.本项目的特定资格要求：
①供应商涉及医疗器械管理的相关证明材料扫描件（必须提供）


②供应商的直接控股、管理关系信息表（必须提供）

供应商直接控股股东信息表
	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	



注：1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。


供应商[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：              
日          期：                 


供应商直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	



注：1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。


供应商[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：              
日          期：                 


10.联合体协议书（联合体响应时必须提供）
联合体协议书

 	（所有成员单位名称）自愿组成        （联合体名称）联合体，共同参加 	（项目名称）采购招标项目响应。现就联合体响应事宜订立如下协议。
1.   	（某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。
2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加响应活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照采购文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 	             。
5.本联合体中，联合体各方为中型企业或小型企业或微型企业合计金额占合同总金额的               %；联合体各方为小型企业或微型企业合计金额占合同总金额的               %。
6.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
7.本协议书一式 	份，联合体成员各执  份。
注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称（盖公章或电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字或签章）

联合体成员名称（盖公章或电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字或签章）

联合体成员名称（盖公章或电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字或签章）

……
 	年 	月 	日


（二）符合性响应证明材料目录

1.磋商报价表（必须提供）；
2.供应商“采购需求”响应表（必须提供）；
3.“采购需求”中需提供的有效证明文件（如有，请提供）。
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1.磋商报价表（必须提供）
附件：
磋商报价表（格式）
	服务名称
	单价①
	数量②
	单位
	合计=单价×数量
③＝①×②

	阳朔县紧密型医共体区域医学检验中心建设及配套服务采购项目
	
	1
	项
	

	磋商报价（大写）：                             元人民币（￥                      ）

	说明：供应商磋商报价应综合考虑总价包干（包含提供本次服务范围的所有成本、税金、利润等），报价不得超出采购预算。



供应商（CA签章，自然人除外）：                    
法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）：                        

注：1.供应商必须就“采购需求”中所有内容作完整唯一报价，响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
2.供应商应如实填写磋商报价表的各项内容，否则，响应无效。
3.磋商报价表须由法定代表人负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）并加盖供应商CA签章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）
2.供应商“采购需求”响应表（必须提供）
附件：
“采购需求”响应表（格式）
	序号
	采购文件要求（注明章节及条款号）
	响应文件响应内容
	[bookmark: _Toc254970560][bookmark: _Toc254970701]偏离情况说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	……
	
	
	

	……
	
	
	



注：本表应对采购文件第三章“采购需求”中所列要求进行响应，并根据响应情况在“偏离情况说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

供应商[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：              

日          期：                 


3.“采购需求”中需提供的有效证明文件（如有，请提供）



（三）其它有效证明材料目录

1.针对本项目的技术方案（如有，请提供）；
2.项目实施人员一览表（格式见附件）（如有，请提供）；
3.供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）；
4.供应商属于中小企业的相关证明材料（如有，请提供）；
5.供应商提供的产品属于本国产品的相关证明材料（如有，请提供）。


1.针对本项目的技术方案（如有，请提供）
注：技术方案包含但不限于：总体方案、实施方案、售后服务方案、培训方案等内容。
附件：

技术方案（格式）


供应商[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：              

日          期：                 




2.项目实施人员一览表（格式见附件）（如有，请提供）
附件：
项目实施人员一览表（格式）
	姓 名
	职务
	专业技术资格
	证书编号
	参加本单位工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可自行制定。


供应商[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：              

日          期：                 




3.供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）


4.供应商属于中小企业的相关证明材料（如有，请提供）
①供应商如为符合政策要求的中小企业且承接本项目全部服务的，提供《中小企业声明函》（并对声明的真实性负责）。

附件：
中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：
日  期：
注：1.如供应商为联合体或分包的，声明函中“项目名称”应填写联合体中小微企业承担的具体内容或者小微企业具体分包内容。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业参照国务院批准的中小企业划分标准，根据企业自身情况如实判断。
3.根据工业和信息化部对“从业人员”定义的答复，《民法典》、《公司法》等法律规定，分公司不具有法人资格，其民事责任由总公司承担。企业划型时，应将分公司的从业人员、营业收入、资产总额等指标数据纳入合并计算。
4.根据国家统计局《劳动工资统计报表制度》，从业人员数是指本单位工作，并取得工资或其他形式劳动报酬的人员数，是在岗职工、劳务派遣人员及其他从业人员之和。
5.上述企业属于大企业的分支机构或控股股东为大企业或与大企业的负责人为同一人的，不得享受价格扣除优惠政策。
上述企业属于大企业的分支机构或控股股东为大企业或与大企业的负责人为同一人的，不得享受价格扣除优惠政策。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不得享受价格扣除优惠政策。


②供应商如属于监狱企业且承接本项目全部服务的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。



③供应商如属于符合条件的残疾人福利性单位且承接本项目全部服务的，提供《残疾人福利性单位声明函》（并对声明的真实性负责）。
附件：
残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：
日  期：


5.供应商提供的产品属于本国产品的相关证明材料（如有，请提供）
附件：
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（电子签章）：           
日期：      年    月    日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。


关于符合本国产品标准的成本占比承诺函

致：广西机电设备招标有限公司

本单位就参与   （项目名称及项目编号）    项目，郑重承诺如下：
本单位为该项目（或采购包）提供的符合本国产品标准的产品成本之和，占所提供全部产品成本之和的比例达到80%以上。本公司（单位）对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

 

 

供应商名称（电子签章）：          
日期：     年    月    日

注：单一产品采购不填写此函，多产品采购项目或采购包如供应商所有产品均为本国产品且填写《关于符合本国产品标准的声明函》可不填写此函。格式内容仅供参考。
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