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第一章  招标公告
[bookmark: OLE_LINK259]广西众联工程项目管理有限公司关于右江民族医学院第一批高原学科建设科研仪器设备采购项目（GXZC2026-G3-002768-GXZL）的招标公告
项目概况
[bookmark: PO_3000001866_PM015]右江民族医学院第一批高原学科建设科研仪器设备采购项目招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2026年9月28日 09:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：GXZC2026-G3-002768-GXZL（采购计划编号：广西政采[2026]16679号-001～广西政采[2026]16679号-006）
[bookmark: OLE_LINK167]项目名称：右江民族医学院第一批高原学科建设科研仪器设备采购项目
[bookmark: PO_3000001867_PM001392][bookmark: OLE_LINK2]预算总金额：6931000.00元
[bookmark: PO_3000001866_PM004]采购需求：
分标1名称：智慧实验室信息管理系统
数量：1
预算金额（元）：1500000.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：智慧实验室信息管理系统一项，详见招标文件。
最高限价（如有）：1500000.00元
[bookmark: OLE_LINK222][bookmark: OLE_LINK149][bookmark: OLE_LINK174]合同履约期限：具体详见招标文件《第二章采购需求》。
本分标（否）接受联合体投标。
分标2名称：轮转式切片机、电致化学发光检测仪等设备
数量：1
预算金额（元）：3265000.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：轮转式切片机、电致化学发光检测仪等一批，详见招标文件。
最高限价（如有）：3265000.00元
合同履约期限：具体详见招标文件《第二章采购需求》。
本分标（否）接受联合体投标。
分标3名称：右江民族医学院医疗数据湖及分析平台
数量：1
预算金额（元）：1500000.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：右江民族医学院医疗数据湖及分析平台1套，详见招标文件。
最高限价（如有）：1500000.00元
合同履约期限：具体详见招标文件《第二章采购需求》。
本分标（否）接受联合体投标。
分标4名称：影像云诊断思维训练平台
数量：1
预算金额（元）：250000.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：影像云诊断思维训练平台1套，详见招标文件。
最高限价（如有）：250000.00元
合同履约期限：具体详见招标文件《第二章采购需求》。
本分标（否）接受联合体投标。
分标5名称：医学图像处理教学系统
数量：1
预算金额（元）：280000.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：医学图像处理教学系统1套，详见招标文件。
最高限价（如有）：280000.00元
合同履约期限：具体详见招标文件《第二章采购需求》。
本分标（否）接受联合体投标。
分标6名称：数字人解剖学系统（服务器端）、数字人解剖学系统（学生端）
数量：1
预算金额（元）：136000.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：数字人解剖学系统（服务器端）1套、数字人解剖学系统（学生端）6点，详见招标文件。
最高限价（如有）：136000.00元
合同履约期限：具体详见招标文件《第二章采购需求》。
本分标（否）接受联合体投标。
备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：□专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位) 
 分标1、分标2、分标3、分标4、分标5、分标6非专门面向中小企业采购的项目。
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]3.本项目的特定资格要求：分标2投标人按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的第二类医疗器械产品[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；或者投标人具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]时间：2026年9月4日至2026年9月11日，每天上午00:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。
[bookmark: OLE_LINK182]地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
[bookmark: OLE_LINK183]方式:网上下载。本项目不发放纸质文件，潜在投标人可自行在广西政府采购云平台（https：
//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载招标文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件一找到本项目一点击“申请获取采购文件”），电子版投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制。
售价（元）：0
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年9月28日 09:00（北京时间）
投标地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
开标时间：2026年9月28日09:00（北京时间）
开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
[bookmark: _Hlk37429595][bookmark: _Hlk37429585][bookmark: OLE_LINK199]1.投标保证金：本项目不需要缴纳投标保证金。
2.采购意向公开链接：https://zfcg.gxzf.gov.cn/site/detail?parentId=66485&articleId=D7mGVi9Ld8wMyimctPcuAw==
[bookmark: _Hlk37429674]3.网上查询地址：中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）、广西政府采购网(https://zfcg.gxzf.gov.cn/)、全国公共资源交易平台（广西·百色）（http：//ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/bsggzy/）。
[bookmark: PO_3000001867_PM023]4.本项目需要落实的政府采购政策：
（1）政府采购促进中小企业发展。
（2）政府采购支持采用本国产品的政策。
（3）强制采购节能产品。优先采购节能产品、环境标志产品。
（4）政府采购促进残疾人就业政策。
（5）政府采购支持监狱企业发展。
（6）政府采购支持创新政府采购政策。
5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
6.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
7.在线投标的有关说明：
（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端（新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，投标人在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。
（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。
（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。
注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件广西政府采购云平台将予以拒收。
（4）CA证书在线解密：投标人投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密。
（5）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。
8.投标人对多个分标进行投标的中标数量约定：本项目采用兼投兼中原则。投标人可以同时投任意一个或多个分标，亦可同时中标多个分标。评审时按“分标1→分标2→分标3→分标4→分标5→分标6”的顺序评审。如某分标因中标人放弃中标资格、质疑或投诉等原因导致评审结果变更的，不影响其他分标评审（推荐）结果。
9.评审说明：本项目为远程异地全流程电子评标。
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: OLE_LINK141]名称：右江民族医学院
[bookmark: OLE_LINK204]地址：百色市城乡路98号
项目联系人：黄新开
[bookmark: OLE_LINK202]项目联系方式：0776-2961007
2.采购代理机构信息
名称：广西众联工程项目管理有限公司             
地址：南宁市江南区白沙大道53号松宇时代14A层              
项目联系人：戚一燕、易洪磊、包鹏、戚程              
项目联系方式：0771-4308370 

[bookmark: _Toc532545042][bookmark: _Toc28626][bookmark: _Toc4656][bookmark: _Toc22518][bookmark: _Toc30982][bookmark: _Toc32271]
第二章  采购需求
说明：
1. 为落实政府采购政策需满足的要求：
（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。本项目属于服务采购项目。中小企业划分标准详见附件1。
（2）本招标文件所称本国产品标准必须符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK19]（3）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品有效期内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。
（4）根据《中华人民共和国网络安全法》、《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年 第1号）、关于调整《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的公告（2023年第2号）、《国家认监委 工业和信息化部 公安部 国家互联网信息办公室关于发布承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录（第一批）的公告》（2018年第12号）、《关于统一发布网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果的公告》（2022年第1号）：采购需求中的产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求进行安全认证或者安全检测，投标人必须在投标文件中提供由具备资格的机构出具的安全认证合格证书或者安全检测合格的检测报告（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。
[bookmark: OLE_LINK10]2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中标注“▲”的条款。采购需求中标注“●”参数为重要技术参数。未标注“▲”及“●”的参数为一般参数。
3.采购需求中出现的品牌、型号或者制造商（生产厂家）仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者制造商（生产厂家）的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者制造商（生产厂家）替代，但选用的投标产品技术参数及配置必须满足实质性要求。
[bookmark: OLE_LINK95][bookmark: OLE_LINK96]4.“技术参数及性能（配置）要求”中的数值符号执行规则：中文描述的大于、小于、低于、高于均不含本数，仅等于为本数，各符号偏离情况明确如下：
 针对参数要求符号“≥”（大于等于，含本数）：响应数值“=”为无偏离，响应数值“＞”为无偏离，响应数值“＜”为负偏离；
 针对参数要求符号“≤”（小于等于，含本数）：响应数值“=”为无偏离，响应数值“＜”为无偏离，响应数值“＞”为负偏离；
投标人响应参数时，必须明确填报具体响应数值，不得模糊响应、空值响应。
5.凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在开标一览表中将其标配参数详细列明。
6.投标人必须对投标文件中提供的证明材料和资质文件真实性负责，如出现虚假应标情况，投标人除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来进行赔偿。
7.投标人应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。如投标人违反上述规定，则投标人应负责消除采购人拥有并使用投标人交付的货物、软件、技术资料等所存在的全部法律责任，并赔偿采购人的损失。如采购人因使用投标人交付的货物构成侵权的，则由投标人承担全部责任。
8.投标人对多个分标进行投标的中标数量约定：本项目采用兼投兼中原则。投标人可以同时投任意一个或多个分标，亦可同时中标多个分标。评审时按“分标1→分标2→分标3→分标4→分标5→分标6”的顺序评审。如某分标因中标人放弃中标资格、质疑或投诉等原因导致评审结果变更的，不影响其他分标评审（推荐）结果。
分标1：
	一、技术要求

	序号
	标的名称
	数量
	单位
	技术参数及性能（配置）要求
	采购标的对应中小企业划分所属行业

	（一）、实验室信息管理一体化平台

	1
	基本要求
	1
	项
	1.浏览器适配：采用B/S系统架构，支持最新Edge（10及以上）浏览器，并兼容Firefox、Google Chrome、Safari等主流内核浏览器，确保各类用户通过WEB浏览器均可正常完成浏览、操作，无兼容性异常。
▲2.一体化平台架构：本项目所涉仪器预约管理、危化品管理、实验动物管理、生物样本库管理等系统，须采用一体化平台架构及统一登录授权模式，一次授权即可登录权限范围内所有子系统，支持基于一体化平台实现各子系统间的无缝跳转，子系统可独立运行且保障全域数据互通，适配多部门分工负责、协同办公的业务场景；同时为提升科研转化率及科研项目转化成果，平台须实现科研数据与实验样本数据的互联互通，支持一体化平台直接调用实验样本相关数据，保障数据调用的实时性、准确性与安全性。
●3.系统兼容主流国产化软硬件环境，确保系统全面适配国产化软硬件环境，符合相关安全管理规范，保障系统长期稳定运行与自主可控，投标人或制造商所投软件产品应与主流国产芯片（包含但不限于鲲鹏、飞腾、龙芯、兆芯等）、国产服务器操作系统（包含但不限于银河麒麟、统信等）及国产数据库（包含但不限于达梦、人大金仓、OceanBase等）兼容适配。
4.本项目招标文件未包含服务器、存储、网络等基础硬件环境，该部分硬件资源、机房环境及配套网络由采购人提供，中标人负责终端对接、调试。
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	（二）、仪器预约管理

	1
	仪器预约管理系统
	1
	套
	1.信息发布及数据可视化平台
（1）栏目管理：内置通知公告、新闻动态、中心介绍、常用功能快捷入口等基础内容模块。
（2）公共信息发布：管理员可手工发布新闻公告、规章制度、实验室资源、仪器使用须知等公共信息。
（3）核心数据可视化：首页按需展示仪器总数、仪器总价值、年使用机时、仪器使用排行等核心数据。
2. 使用者工作区
（1）个人工作台：按角色适配功能，区分管理员与预约者工作台。
（2）个人信息详情：支持用户直观查看个人相关信息，涵盖个人基本信息、预约记录、仪器操作资格证书、个人积分及增减明细、黑名单历史记录等。
（3）课题组管理：支持课题组负责人添加/移除课题组成员；可直观查看课题组成员详细信息、课题组所有仪器使用记录。
3. 预约及配置管理
（1）仪器基础管理：
① 仪器信息管理：支持仪器添加、修改、删除、查询等操作，登记仪器基本信息，信息填写完整可编辑。
② 仪器详情：展示仪器状态、仪器编码、维修报废状态、仪器名称、型号等信息，点击可查看仪器详情。
③仪器资料管理：支持上传、删除仪器相关资料，包括文档、操作手册等，用户可在线查看、下载各类资料。
④保养管理：支持设定仪器保养周期、初次启用时间，添加保养记录，生成可追溯的保养台账，支持导出打印；
⑤校准管理：支持设定仪器校准周期、初次启用时间，添加校准记录，生成校准台账；
⑥维修管理：支持用户上报仪器故障，记录故障时间、故障描述。
（2）预约规则与开放设置管理：
①个性化开放设置：可针对每台仪器个性化设置开放时间段、特殊时间段、开放用户范围、提前预约时间、是否强制培训、收费标准等。
② 预约类型：支持仪器预约和送样预约两种类型。
③ 控制方式：支持对仪器进行多种控制方式，适配不同业务场景；支持人脸识别、扫码等多种上机、下机认证方式，可与智能硬件联动。
（3）用户在线预约管理：
① 仪器搜索：支持通过仪器名称、型号、类别、所属平台等关键字模糊查询、分类检索仪器。
②预约操作：用户可通过日历视图查看仪器预约情况。
③ 预约信息生成：用户发起预约后，系统自动生成预约开始时间、结束时间、课题组信息、经费卡信息、预约人、联系电话、预估费用。
●④预约资格管控：
支持对仪器使用设置资质要求，用户需在预约前通过对应仪器培训考试，可与考试培训系统（如RESTful API、WebService等通用接口协议）实现资质联动，取得合格电子证书后方可进行预约，证书具有时效性，超时后需重新培训审核。
（4）仪器使用管理：
① 上机管理：
支持移动端扫码或人脸识别等多种身份认证方式，认证通过后可联动智能硬件控制仪器电源开启或关闭，记录上机时间、操作人员信息；
② 日历概览：
支持通过日历视图展示本周所有仪器的预约概况，直观显示每日各仪器的预约情况。
（5）计费管理：
▲①组合计费：
支持综合计费、按预约时长计费、按使用时长计费、按使用次数计费、按阶梯计费等多种组合计费方式。
② 计费账单管理：
系统根据仪器使用时长、计费规则自动生成计费账单，明确记录使用时间、使用人、仪器名称、金额等信息；
③信誉积分：
建立完善的信誉积分体系，用户初始拥有固定积分，联动违约机制，对合规操作给予积分奖励，对违约行为实施积分扣除。
（6）人员与权限管理：
① 权限体系：用户-角色-权限三级架构，可针对不同人员设置独立权限。
② 多角色管理：支持同时拥有多个角色，适配操作者身兼多职的场景。
③ 用户管理：支持添加、修改、删除用户信息，支持批量导入用户信息。
（7）移动端功能：
①核心操作支持：支持移动端进行仪器搜索、仪器预约、送样预约操作，可通过手机端选择仪器、选择预约时段，填写预约信息，操作与电脑端同步。
②审核与通知：支持移动端接收预约审核、仪器状态等消息通知；有权限的管理员、仪器负责人可通过移动端进行预约审核、接样确认等操作。
③ 上机认证：支持移动端扫码进行身份识别验证，与智能硬件联动，认证通过后控制仪器电源开启或关闭，记录上下机操作信息，实现仪器使用的便捷管控。
▲④ 个人查询：支持移动端查看个人预约记录、预约节点等信息，随时随地了解相关情况。
（8）统计看板与查询统计：
①统计看板：详细记录平台所有仪器使用记录、人员预约记录，展示核心指标；
②查询统计：支持按预约人、仪器、时间段、课题组等条件，查询预约明细、使用明细、计费明细。
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	（三）、危化品管理

	1
	危化品管理系统
	1
	套
	（一）电脑端功能参数
1. 系统首页
（1）信息统计区域需直观展示各类存储容器的数量，统计数据实时更新。
（2）首页展示标准化操作指引，引导用户完成开门申请、验证、取用、归还、登记全流程操作。
（3）展示统计各类报警数量（如超期未登记、使用量异常、蓝牙锁离线、未关门、蓝牙锁电量低、试剂过期等）。
2. 危化品管理
（1）区域和容器管理：支持以列表形式展示存储区域与容器配置，可新建/编辑/删除/禁用存储区域、存储容器，可对容器内的分区进行精细化管理，设置分区编码、分区名称等。
（2）危化品筛选：支持按危化品名称、CAS号、危险级别、状态、类型等多条件筛选。
（3）危化品全生命周期管理：支持查看试剂信息与全流程操作日志，支持在线编辑试剂信息、提交申领申请、查看操作日志、提交报废申请。
▲（4）支持批量打印标签：可对选中的危化品批量打印标签，标签内容需包含危化品名称、CAS号、规格、存储位置、标签号等关键信息。
（5）支持批量导入危化品，以及导出危化品清单。
3. 数据记录管理
（1）领用申请记录：完整留存所有领用申请的全流程信息，包含申请单号、申请人、申请时间、审批节点、危化品明细、领用用途等。
（2）久置统计与管理：支持久置规则可视化配置，可一键开启久置标记功能，自定义设置久置时长阈值，配置定时检查任务。
（3）入库记录：完整留存所有危化品入库记录，包含入库人、批次号、入库数量、入库时间、验证时间、存储位置等信息，支持查看批次详情记录，多条件筛选查询与导出。
（4）报废记录：完整留存所有危化品报废全流程记录，包含操作人员、试剂名称、容器编号、报废数量、报废时间、存储位置、报废原因、审批记录等信息。
（5）盘点记录：支持管理员新建盘点任务、登记盘点信息，完成后自动生成标准化盘点记录。
4. 标签管理
（1）标签列表完整展示当前系统内所有在用标签的信息，包含试剂名称、CAS号、规格、危险等级、标签号、存放位置等信息。
（2）支持标签标准化打印功能，支持单条打印与批量打印。
（3）系统支持按预设规则自动生成唯一化标签，通过标签与对应危化品信息的一对一精准绑定。
5. 报警管理
●（1）系统内置全场景智能报警规则，报警类型覆盖未关门、使用量异常、超期未登记、蓝牙锁电量低、蓝牙锁离线等风险。
（2）支持报警全流程闭环处理，可在线填写处理说明、更新处理状态、取消报警，处理过程全程留痕；自动生成报警统计报表。
6. 统计管理
（1）库存统计：支持按课题组、危化品类型、存储位置等多维度统计库存数量，以表格形式展示。
（2）久置统计：支持按学院、课题组、试剂名称或CAS号等多维度统计久置试剂信息。
（3）领用/出库统计：基于领用申请记录，支持按时间、审批状态、领用人等维度统计领用次数、数量。
（二）手机端功能参数
1. 用户可在手机端便捷提交危化品领用、归还、报废等申请。
2. 审批功能：待审批事项实时推送至手机端，用户可查看申请详情并进行通过/驳回操作，操作记录同步至系统。
3. 个人台账查看：支持查看本人的开关门记录、领用记录、待办事项等。
4. 消息提醒：系统消息及时推送，用户可点击消息直接进入处理页面。
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	（四）、实验动物管理

	1
	实验动物管理系统
	1
	套
	▲1.动物伦理管理
（1）预申请管理：支持动物福利伦理预申请在线提交，提供标准化福利伦理申请模板；申请提交时需校验申请人电子签名，支持对申请内容进行批注；支持伦理意见书单独/批量下载、上传归档。
（2）正式申请管理：支持动物福利伦理正式申请在线提交与全流程线上审批，审批流程支持初审、驳回、终审等多级审核；正式申请提交时需校验申请人电子签名，审批通过后生成唯一伦理批号编号；支持伦理证明在线下载、上传归档，实现伦理文件的规范化管理与全流程追溯。
2.笼位申请管理
（1）申请与审核管理：支持用户在线提交笼位预约申请，系统在提交时自动进行双重校验：校验用户当前信用积分是否低于设定的最低阈值；校验用户是否已通过福利伦理正式申请并获得有效伦理批号。通过双重校验后，管理员根据动物房实际笼位资源情况、用户实验动物情况及用户笼位预计使用时间段进行笼位预分配；审批通过自动锁定对应笼位资源，驳回需填写驳回理由并同步通知申请人；预约被驳回后，支持申请人修正信息后重新提交，关联原预约记录便于追溯。
（2）变更与结束管理：支持实验人员在线申请变更笼位数量、调整实验期限等信息，审批通过后自动更新笼位资源配置；支持实验人员主动提交实验结束申请，审批通过后自动释放对应笼位资源。
3.饲养管理
（1）动物接收与检疫管理
①动物接收：笼位预约申请单审核通过后，用户在线下接收动物时可同步在线记录接收信息，支持录入动物品种品系、性别、数量、动物合格证等基础信息；支持一次性接收多批次动物，完成接收后自动将动物状态标记为“检疫待分配”。
②动物检疫：支持检疫结果在线登记，检疫合格可记录检疫信息，触发笼位分配或将动物状态更新为“待入笼”；检疫不合格可记录退回原因，终止对应流程。
（2）笼位管理
①构建“楼栋-楼层-房间-动物架-动物笼”五级层级化笼位空间结构。
②支持对笼架名称、管理员、单价、笼架类型、收费方式等信息进行新增、编辑、删除、查询；支持自主设置笼位最大容量限制、笼架归属权。
③笼位矩阵信息与巡检终端实时互通，支持对某个笼位操作编辑、入笼、移笼、出库等操作，支持查看该笼位中的实验动物基本信息、动物与笼位的历史操作记录。
④支持生成并打印笼位二维码，实现笼位扫码便捷管理。
（3）巡检管理
支持巡检员选择巡检区域，并记录以下信息：环境信息设施信息、饲养信息以及笼具信息。同时支持上传附件作为补充材料。系统支持复制上一条已填写信息的功能，可在其基础上修改后直接提交。
（4）动物处理
①动物移笼：基于可视化笼位空间结构，支持对动物进行笼位更换、合笼、分笼等操作。可根据实际需求，选择按“只”或按“笼”进行单个或批量移笼，系统自动更新动物位置信息并生成操作记录，操作数据可多端同步。
▲②动物出库：基于可视化笼位空间结构，支持对动物进行出库操作，可按“只”或按“笼”进行单个或批量处理。出库类型包括自然死亡、内部淘汰、实验处死等，系统完整记录出库原因、时间及操作人信息，操作数据可多端同步。
4.操作记录管理
（1）入笼记录：记录项目名称、动物入笼时间、笼位信息、操作人、入笼类型、动物编号等。
（2）检疫记录：记录检疫时间、检疫项目、检疫状态、检疫负责人及检疫明细。
（3）移笼记录：记录移笼操作时间、来源笼位、目标笼位、移笼数量、操作人等。
（4）巡检记录：记录巡检时间、巡检区域、巡检人、环境信息、设施状态、饲养情况等。
（5）违规记录：记录违规时间、违规人员、违规类型、违规图片、处理措施等。
5.基础配置管理
（1）动物房间管理：支持“楼栋-楼层-房间”多层级可视化管理，可对楼栋、楼层、房间基础信息进行新增、编辑、删除、查询操作，实现动物饲养空间的规范化管控。
（2）笼架管理：系统支持动物笼架基础信息统一维护，可对笼架名称、责任管理员、笼架类型、收费方式等信息执行新增、编辑、删除、查询操作；支持根据管理需求自主设置笼位最大容量限制，支持从已生成笼位信息中选取设置测试笼位，支持自定义配置笼位归属项，可关联绑定对应科室、课题组，充分适配动物中心多样化业务管控与资源分配场景。
（3）基础数据管理：支持动物品种品系、检疫项目的基础信息维护，可对对应信息进行新增、编辑、删除、查询操作，实现基础数据的标准化管理。
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	（五）、生物样本库管理

	1
	生物样本库管理系统
	1
	套
	1．系统首页
(1)系统首页内容可根据操作人员角色权限不同展示对应内容，操作人员可根据工作业务情况进行首页布局设置，支持首页个性化布局配置，可自主调整首页模块位置。在系统全局管理层面，需要提供快速查询样本、查找功能菜单、切换用户权限、待办信息提醒、系统风格配置的功能；
(2)系统需提供常用功能的入口，并可在当前页面跳转完成操作。需要根据当前用户对其待办事项进行提醒。能够根据操作人员权限，进行样本、来源、流程、课题或容器维度数据统计，支持预警信息展示，联动消息提醒，可操作跳转列表展示用户反馈信息。
2．科研应用功能体系
●（1）课题组管理
课题组管理模块支持对科研项目从创建、执行到资源统筹的全流程精细化管控。用户可在样本类型规划中直接定义每种样本的采集和存储要去，并关联具体的制备方案与存储容器等信息。可对课题的基础信息进行规范登记，可按课题组的维度来明确容器归属并进行管理，通过合理划分权限和隔离数据确保样本管理合规。可与人员管理模块关联以快速选取成员，同时能通过清晰的信息列表展示成员的基本信息。支持课题组成员权限划分，支持自动记录课题组创建、课题组成员增减、课题组信息修改等关键操作。（需根据技术参数要求提供系统视频演示）
（2）项目管理
①系统支持项目立项流程，支持对项目信息规范化登记，支持关联归属课题组的选择与课题编号的设定，可对项目相关信息进行结构化录入，具备按项目样本共享机制的配置功能，支持多样化共享模式的设定，支持项目样本合规内容管理，支持对伦理批件、研究方案、知情同意模板、项目资料、成果报告等文件的结构化管理。
②系统可根据项目研究情况设置保藏计划，以便样本库统筹和分配存储资源。项目运行过程中系统支持追踪项目各个实施阶段以及当前的收样情况，可从多维度对项目的执行情况进行统计分析。支持项目样本存储形式的定义功能，可对样本的长期保藏或临时性存储状态进行设定；
③支持项目立项审批，样本库管理人员对申请保藏的项目信息进行审批。支持添加/删除项目成员，项目成员间共享项目数据。可按项目的维度来明确容器归属并进行管理。可设置项目的随访管理计划。支持查看项目关联的捐献者情况。
（3）随访管理
①支持对样本来源进行随访计划制定，支持根据随访计划时间，设定随访提醒时间进行随访提醒。支持自定义随访表单，自由配置随访表单内容。可通过多维度筛选，呈现记录随访记录的相关信息。
②为了保证随访的时效性并简化随访操作，需要支持随访记录在移动端进行登记。并能够通知指定人员进行随访。
●（4）科研知识库
系统支持对知识内容进行权限层级设定，支持知识内容的新增功能，可对知识分类、知识版本、知识名称、知识来源、关键词等信息进行添加与编辑。具备内容分类功能，可按照预设的多级分类体系（如法律法规、国标和团标、科研资料、认可体系文件、操作标准和规范、数据记录等）对内容进行归类并展示。知识的访问权限需要受控,支持知识的内容版本管理，记录每篇内容的修改历史,支持在知识列表页面直接阅览知识正文，同时，阅览页面可自动展示水印，且水印内容能根据用户的具体需求进行灵活调整。（需根据技术参数要求提供系统视频演示）
（5）科研成果管理
科研成果管理需覆盖科研论文、学术著作等全类型成果，分类展示各类型成果数量。列表集成成果信息，从编号、名称到作者、归属组织，清晰呈现成果的状态。需要支持对论文、专利等多种成果类型进行规范化登记。系统定义成果类型、归属项目、名称、状态、第一作者等核心字段，支持描述样本来源与使用情况，保证科研产出与样本资源间的溯源关联。
3．业务流程功能体系
（1）标本采集与制备
①手术排班：标本取样列表模块通过对接手麻系统，自动拉取相关信息，呈现待取样数据，支持标本选择登记或删除操作。
②检验科研医嘱：系统支持对接医嘱系统拉取下医嘱时间、科室、科研医嘱名称等数据，覆盖门诊、住院等患者就诊类型构建手术场景下标本采集全流程管理。
③支持通过扫码枪快速录入样本信息，同时支持对样本的归属组织进行选择，涵盖科室、课题、样本库等类别，支持通过样本模板录入，选择制备方案系统自动生成标本信息、样本数量、容量等信息。
④标本登记后支持发起转运任务，可关联采集单、出库单等单据，明确标本转运数量，同时内置转运规范构建从任务创建、单据关联到规范指引的全流程管理。
●⑤要求系统的标本登记和制备操作必须简单易用，每个节点的点击次数保证在三步以内完成，系统支持按照标本归属配置处理方案，自动拉取样本分装全量信息。适配不同冻存盒规格与存储需求；结合可视化整盘扫描、样本位置拖动调整。在标本处理过程中，支持扫码记录时间，可填写采集、接收、处理、暂存等时间信息。制备过程中能够批量录入扩展数据，或者批量录入同一种类型的扩展数据，避免每个样本都需要录入一次等复杂操作。需要支持备注信息的统一填写。（需根据技术参数要求提供系统视频演示）
（2）样本运输与交接
系统可根据业务要求，选择标本登记或标本处理后发起转运任务，支持通过列表的形式展示转运任务列表，清晰呈现转运信息，支持接收、撤销、查看操作。支持转运规范配置功能，可自定义规范名称与内容，通过预设模板，为不同类型样本转运提供操作指导。
（3）样本入库与存储
①系统支持样本登记后多种状态显示，包括：待存储、已存储、待归还、已归档等。支持选位置入库，存储页面可视化展示，支持待存储样本自定义排序功能，支持自动推荐库位管理，存储位置条件可自定义设置；支持一键推荐冻存盒位置，一键推荐空盒位置。系统支持样本满盒时入库位置自动查找分配功能，支持打印入库单详情和入库样本信息，并可自定义打印模板设定。
●②系统支持样本信息模板导入功能，用户可将标准化整理的样本数据通过预设模板文件快速导入系统，适配大规模样本登记场景。导入时需要同时导入样本和来源，并且需要支持样本来源数据的自动补全。（需根据技术参数要求提供系统视频演示）
③支持创建入库单后，选定容器中的位置信息，对容器位置进行锁定，防止其他操作占用位置。需支持对接生物资源保藏智能辅助终端（接口插卡：TF card 插槽	
USBx2：USB host			
Micro USB：Micro USB OTG
HDMI：HDMI output			
RJ45：以太网口			
串口：USB 接口类型串口，扩展更多功能			
DC：DC电源12V输入			
耳机：3.5mm立体声耳机输出），终端匹配任何品牌冰箱，并实时通信，用户在存储设备旁边即可按照终端位置操作要入库样本，在终端上点击执行完成后，系统中入库单即可执行完成操作。
④对于未签署知情同意书样本进行管控和预警，对 “未签署同意书”“传染性为是” 的样本高亮标记，快速识别风险样本。样本来源信息支持关联患者诊疗全流程，相关样本模块串联同来源、同课题、同家系样本，知情同意模块记录授权类型与状态。
●⑤系统支持样本信息全流程追溯，需要能够明确追溯到样本的采集时间、登记时间、制备时间、入库时间、出库时间、归档时间；系统需要支持对样本的生命周期和位置变动记录进行追溯；需要支持同批次样本的信息对照功能，并能够快速定位到样本的存储位置。（需根据技术参数要求提供系统视频演示）
（4）样本出库流程
●①样本可按照实际业务场景支持自存样本出库、共享样本申请出库、质控样本抽样出库等多种方式，出库申请需嵌入人类遗传资源审批流程，支持多级审核(课题组+样本库)。系统可根据知情同意书授权范围进行样本出库自动审核。如未签署知情同意或知情同意书撤销时，相关样本锁定，不可出库。签署特定知情同意书样本，系统自动校对出库课题信息，若不是本课题，则不可出库使用。
▲②支持出库样本锁定，创建出库单后，对容器样本进行锁定，防止其他人对该样本进行操作。支持样本出库冻融次数记录，支持样本出库选择销毁或归还操作，并记录相关信息。系统可将出库单发送至相关存储设备对应的生物资源保藏智能辅助终端（接口插卡：TF card 插槽	
USBx2：USB host			
Micro USB：Micro USB OTG
HDMI：HDMI output			
RJ45：以太网口			
串口：USB 接口类型串口，扩展更多功能			
DC：DC电源12V输入			
耳机：3.5mm立体声耳机输出），核查出库样本信息。
③样本出库提交的时候支持判断样本是否过期，若过期需要先发起流程并生成延期申请单，支持查看取出未归还样本操作记录，归还样本信息时，允许对样本信息进行分装、提取等操作。支持原位置放回，保留出库样本的存储位置信息，允许将样本放回到原始位置。系统支持新位置放回，用户自主选择新位置将样本重新存储。支持样本归还时记录样本容量，支持衍生样本归还。
（5）样本调拨管理
系统支持样本归属调拨，可将待存储、已存储样本修改样本归属人及归属项目；可在出库之后同步发起转运，可根据用户的业务情况，先执行样本调拨，后进行容器归属变更；
●（6）使用反馈和评价
系统支持按出库信息由样本使用部门对样本进行评价和反馈，支持样本质量反馈或样本上机质控报告反馈两种反馈类型，从外观检查、保存温度到总体评价，覆盖样本全维度质量信息采集。
（7）样本销毁与归档
系统支持销毁操作管理，对不合格、过期、未签署知情同意书等样本需要定期进行销毁。支持打印销毁单据，并可对销毁打印模板内容进行自定义设定。支持销毁样本锁定，创建销毁单后，对容器样本进行锁定，防止其他人对该样本进行操作。
4．系统资源功能体系
（1）通知与公告
①支持公告管理，展示系统发布公告列表，支持公告首页推送显示。
②支持公告添加、发布、详情查看功能。历史公告信息可支持查询。
（2）样本来源（捐献者）管理
支持通过多维度条件精准检索，对 “未签署” 知情同意书的样本高亮标记。支持通过接口同步或手动录入就诊信息。支持知情同意书分类签署和撤销，支持知情同意书功能对接高拍仪（标准USB接口或TWAIN/UVC等通用协议等方式对接）设备，实现电子信息化自动记录。
（3）存储容器管理
●①系统能以图形化方式模拟显示实际存储空间（冰箱、液氮罐、自动化液氮罐、自动化冷库、蜡块切片柜等）的各级结构（包括设备、冻存架、冻存盒），并设置各级存储空间的规格大小。
②系统支持用户自定义存储空间结构；自定义命名层、架、盒、孔位位置，更直观识别样本位置，方便盘库。支持树形结构和可视化界面同时展示，并支持联动操作，需要支持容器的灵活可配置，包括添加删除架子、盒子等操作
③系统不限制容器数量和样本数量且可扩展；支持样本一键转移功能，可批量样本转移，可按项目的维度来明确容器归属并进行管理，具备可视化图形显示存储空间功能，可展示出全部冰箱、液氮罐等空间百分比情况。
④系统支持容器供应商管理，可进行查看、编辑、拉黑、扣分、删除等操作。
⑤系统支持容器品牌管理模块，通过搜索品牌，展示多种品牌及对应型号信息实现容器品牌型号的规范管理。
（4）调查问卷
系统支持问卷调查管理，可进行编辑、统计、生成二维码、删除操作。支持生成对应问卷的二维码及访问地址，方便用户通过扫码快速访问问卷，提升问卷填写的便捷性与参与度。
5．质量管控功能体系
（1）质控项目和方案
①系统支持质控项目配置，可通过质控类型、状态、质控点筛选，展示质控项目、类型、指标数量、状态、说明等信息。
▲②支持新增样本质控项目，能录入项目名称、类型、具体质控项目，设置指标名称、参考范围、检测方法、设备、试剂、处理方法等判定规则，明确合格与否的判定结果，保障样本质控的规范化与精准性。系统支持质控方案配置，新增质控方案时，能设置方案相关指标及样本信息准确性、完整性等在内的质控项目。
（2）质控计划
系统支持质控任务配置，可通过质控信息设置质控任务构建基础框架。在抽样规则设置上，提供随机抽样、指定课题、指定容器、存储时间等多种抽样范围选项，还可设置抽样数量、同一来源样本限制、最大值及执行频率、周期等。
（3）质控出库
系统支持质控出库，可查看样本概要，能填写出库申请单信息，如出库类型、使用部门、出库原因、申请数量、说明、附件，选择取出类型等，完善出库流程各环节信息。
（4）质控结果
①系统支持质控结果录入功能，展示质控计划名称、类型、出库数量、申请人、申请时间、出库执行人、出库时间等信息，可进行质控结果录入操作。录入时，能针不同样本类型，填写详细质控指标，实现对质控结果的全面、精准录入。
②完成质控结果录入后，对质控结果进行查看与留存，为后续质控工作追溯与管理提供依据。支持质控报告展示，可生成包含自动生成报告编码，以及质控结果，还有结论说明、检测者、审核人等信息的质控报告。
（5）预警管理
●①系统支持采集后未制备，超期未入库，过期样本，冻融次数，物料安全，样本剩余容量，容器可用容量，未签署知情同意书、已签署知情同意书但未上传附件等提醒，自主设置需要报警的项目。支持根据用户预警条件自定义设置。（需根据技术参数要求提供系统视频演示）
②系统支持预警功能提醒，按照样本类型及项目设置样本库存预警提醒容器容量预警提醒。支持特殊项目关闭库存预警。预警项目需要可以通知到责任人进行处理。
6．统计分析
●(1)系统支持统计样本信息明细台账、出入库明细、样本销毁记录、项目样本汇总、待存储的样本未入库等信息，可按照时间范围、课题等条件查询；相关报表支持按周期统计、按周期更新、导出为文件等功能；
(2)系统支持课题间对比表，查看各个课题下样本类型数量和病例数量；支持各个课题合计统计；支持报表导出，明细导出功能。
(3)系统支持各个课题或科室按照入库量、出库量及转运率的统计，可进行报表导出。
(4)系统支持按照存储时间段统计各个样本类型样本量，可按照课题或科室进行筛选查询；支持报表导出功能。
(5)系统支持按照疾病或临床信息数据统计在库例数、在库样本量，支持报表和图表形式切换，可进行导出。
(6)系统支持按照标本类型查看存储数量、例数、在库数量、出库数量等统计，支持报表和图表切换，可进行导出。
7．系统设置
（1）用户管理体系
①系统支持根据用户实际岗位职责为其选择对应岗位。系统各个业务逻辑中，支持按项目库为主体进行操作，每个业务页面先呈现对应账号的项目库，然后根据项目库展示业务数据；账号权限支持切换，切换后的数据按照新权限进行展示。
②系统支持角色管理，可通过角色名称、权限模块、权限菜单筛选，可对不同角色进行权限配置。权限控制需要细化到功能按钮级别。支持根据不同容器设置外部人员访问出入库数据权限，通过角色权限限制外部人员操作。
●③系统需要支持对不同类型的用户进行管控，包括样本库工作人员、项目成员、合作单位和外部成员等，不同类型的成员赋予不同的操作权限。系统需要支持项目成员和外部成员注册账号，注册完成之后由管理员进行审核确认，审核通过后才能分配角色和权限，并能够限制外部成员的访问范围。（需根据技术参数要求提供系统视频演示）
（2）审批管理
▲①系统支持灵活审批流设置，从样本采集申请、转运任务发起，到标本处理登记、存储配置、出入库、销毁等关键节点，均可嵌入审批流程。可按照组织架构层级审批，支持回退，并可选择审批人员，可精准设置多级审批流程。
②系统支持通过消息通知的方式通知相关审批人，发起审批流之后立刻生成提醒消息，避免因为不知情延长审批周期。支持在审批模块用户点击查看按钮查看审批表单信息。支持在审批模块用户点击审批按钮，查看全流程审批信息，包括下一级审批人和相应的审批状态及抄送人。
（3）系统参数管理
①系统支持自定义扩展字段，当样本类型或来源类型有其他信息定义时，可采用扩展字段自定义方式，可自定义表单信息、字段名称、字段值，字段形式排版布局也可用户自定义。
②样本来源类型管理，系统除了需要支持人类的样本保藏外，还需要支持对菌毒种、微生物、动植物等多种样本来源类型的管理，可以自定义样本来源属性，用以区分不同的样本源。
③编码规则设置，用户自定义编码规则，不需要用户调整已有的编码规则；可以配置多个编码规则，用户自主设置默认的编码规则；编码规则可以包括样本类型、日期、管号、流水号等等，支持特殊的符号的编码。
④自定义查询方案：高级查询页面支持搜索结果对比的功能，可以将搜索结果加入到对照组，形成搜索结果对比。
⑤打印方案设置，标签打印可以根据编码规则打印条形码、二维码等；系统支持用户自定义标签内容，标签内容简洁、清晰、便于辨认；支持单个打印或者批量打印标签，用户自定义标签显示内容。
⑥导入模板设置，支持自定义导入模板；模板中的字段信息可以自定义，根据需求配置导入项，减少冗余信息的录入，提高信息录入的效率和准确性。
⑦系统需要支持对患者信息进行脱敏的逻辑，并且能够灵活的开关脱敏功能。至少需要支持对患者姓名、联系方式、地址、身份证号等四个敏感信息的脱敏。
（4）器官、标本、样本管理
●①系统提供完整的标本体系和样本体系，各项目可以自主选择使用的样本类型；提供三级联动的样本类型管理功能。标本数据信息支持列表展示，关联样本数量清晰呈现。支持填写标本相关信息和要求，关联样本并设置启用/停用状态，系统内置符合国标的编码体系，也允许灵活自定义调整 。
②系统支持通过名称检索、状态筛选、编码及名称组合查询精准定位样本类型；在同一页面支持通过树状图的形式分类梳理血液、全血等样本谱系，需要支持多级样本类型。
（5）分析前变量
●①系统支持按归属（如院内、项目等）划分制备方案，支持按名称、常用、归属项目等维度精准筛选方案，同时支持为方案配置采集参数，定义取材器官、部位、份数及容量等信息；支持按方案名称查询，能快速定位目标 SPREC方案，支持样本资源储存条件、样本采集制备关键参数定义。
②系统支持制备规范管理，系统支持详细编写分步骤的处理流程，并清晰定义各环节相关的角色名称及其具体职责。
8．移动端
（1）首页
①系统支持移动端管理，具备审批流程模块，可及时处理标本登记等审批事项，提升工作效率。
②移动端支持消息通知功能，可及时推送关键预警信息，如冰箱温度报警、出入库审批等。通过 “未读”“已读”状态标识，能清晰区分消息处理情况。
（2）预警管理
系统移动端支持预警管理功能，在预警列表中展示多种类型的预警情况，点击进入预警清单，可查看具体预警信息并能够快速处理。
●（3）待办事项管理
系统移动端支持待办事项管理功能，能在页面分类展示课题审批、样本出入库、销毁、采集申请及交接、出入库执行与交接、转运接收、随访计划、知情同意、物料出库、系统预警等多种待办任务，清晰了解待办任务的具体情况并能够快速定位到目标。（需根据技术参数要求提供系统视频演示）
公告管理
系统移动端支持公告管理，可展示系统公告列表，包含公告标题、时间，并标注 “未读”“已读” 状态，方便用户区分已查看和未查看的公告。
（5）业务流程
①系统移动端支持标本采集功能，可展示检验科研医嘱或手术排班列表，支持对医嘱进行删除、核对、标本登记操作，支持采样任务功能，可录入采样信息，确定采样类型，采集量、份数。确保采样任务相关信息的完整性与准确性。
②系统移动端支持标本采集登记功能，支持采样拍照，照片可实时同步到系统并保存在样本信息中。可直接拍照上传知情同意相关内容，支持录入样本来源信息。
③移动端支持标本转运功能，对任务进行查看、撤销、接收等操作。呈现转运记录和转运基本信息，并能添加或删除转运记录，同时有转运规范提示。
④系统移动端支持已存储样本功能，可展示样本详细信息，方便用户直观了解样本的基本情况。同时，支持通过样本编码或唯一码进行搜索。
（6）样本来源管理
系统移动端支持样本来源管理功能，可展示样本来源列表，还能通过编码号搜索样本来源。样本来源详情页面，呈现样本来源的基本信息并可进行清空和登记操作。
	软件和信息技术服务业

	六、智能硬件

	1
	危化品柜智能专用锁
	8
	台
	1.锁体结构：采用全金属材质，配置双锁舌安全结构；锁体表面喷涂含氟聚合物防腐涂层防腐涂料，具备强酸强碱耐受性能；
2.解锁方式：支持人脸识别/密码。
	工业

	2
	智能危化品管理终端
	2
	台
	1.显示屏：≥15.6英寸1080P IPS屏，支持触控操作，屏幕角度可调节；
2.终端机底座：采用≥3mm厚铝合金材质，表面经氧化处理，具备稳定配重及抗腐蚀能力；
3.秤盘：采用铝合金包裹PC材质，秤盘尺寸≥390mm×270mm；
4.称重精度：1g～10kg；
5.摄像头：配备双目摄像头，支持角度调节，可实现戴口罩人脸识别用户身份；
6.身份识别：支持刷卡识别；
7.二维码识别：可识别二维码标签，自动获取化学品商品信息（含品名、纯度、规格、品牌）并在屏幕显示；
8.化学品使用量记录：支持两种方式：
 （1）自动计算（登记精度不小于1g）；
 （2）手动登记（最小可登记1μg使用量）；
9.剩余重量更新：记录化学品用量后，系统自动更新化学品剩余重量。
	工业

	3
	应急钥匙
	2
	把
	1.钥匙结构：外壳采用铝合金材质，内置可充电电池；配置≥2个USB母头（1个作为智能锁连接的数据输出口，1个作为应急充电口）、≥1个启动按键（用于激活钥匙进入工作状态）；配套≥1条USB 2.0转USB Type-C数据线，可用于连接智能锁或通过常规充电宝为钥匙供电；
2.解锁形式：电子钥匙连接智能锁后，工作状态下可启动已授权柜体智能锁的备用电路完成应急解锁，同时自动存储解锁用户身份信息及解锁时间。
	工业

	4
	智能锁网关
	2
	台
	1.支持接收用户控制指令并下发解锁指令；
2.支持同时连接不低于6把智能锁。
	工业

	5
	仪器控制终端
	50
	台
	1.用于控制中小型仪器设备，可通过扫码进行实验人员身份验证，通过蓝牙控制配套仪器设备的使用权限。
2.授权方式：蓝牙。
3.数据传输能力：2 Mbps, 1 Mbps, 500 kbps, and 125 kbps。
4.蓝牙频率范围：2.4G～2.48G (2401MHz～2479MHz）。
5.蓝牙无线范围：30～100米（空旷处可达）。
6.额定电压/电流：AC100～240V，10A。
	工业

	6
	智能移动巡检平板
	1
	台
	1.硬件规格：屏幕尺寸≥10.1英寸；存储容量≥128GB；摄像头≥500万像素；支持Wi-Fi连接。
2.内置工作台模块，支持待办事项处理、个人中心管理，可在平板上处理动物分笼、动物合笼、动物入笼、任务待办等数据。
3.动物接收登记：确认动物接收分笼，实现动物个体档案创建及业务跟踪。
4.笼位管理：支持查看不同动物室不同笼架的矩阵视图，支持扫码或选中单个笼子查看相关笼位、动物信息；支持动物入笼、移笼、合笼、分笼、出库全流程现场操作，可批量完成移笼、分笼操作。
5.巡检记录：支持饲养员线上提交日常动物室巡检记录，包括动物室温湿度数据、动物数、异常反馈等。
6.异常上报：支持违规情况随手拍上报，现场记录异常情况并上传系统。
7.动物处理：支持饲养员在平板上操作动物出库、动物移笼、动物异常反馈、动物档案信息查询等。
	工业

	▲二、商务要求

	1
	合同签订时间
	自中标通知书发出之日起 25 日内。

	2
	质保期
	质保期：其中系统自验收合格之日起3年，其他设备产品自验收合格之日起至少1年，（若系统、产品生产厂家质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家质保执行；若中标人质保期承诺优于产品生产厂家质保年限的，以中标人承诺执行）。质保期内中标人提供升级与技术支持服务，提供7×24小时服务体系，所有服务费用包含在本次报价中。

	3
	投标报价
	投标报价包括货款、技术服务费、交通、运输、检测、管理费、税费、安装调试费、软硬件升级、售后服务、利润、验收、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等直至运行交付使用的一切费用，投标人不得以任何理由要求采购人另行支付其他任何费用。 

	4
	交付时间及地点
	1.交付时间：自签订合同之日起45天内按采购人要求安装完毕并交付使用。
2.交付地点：百色市内（采购人指定地点）。
3.交付内容包括：系统以及系统中涉及到其他设备产品、技术文档、用户操作手册、培训手册、源代码（如有）等。

	5
	包装和运输
	1.系统中涉及到其他设备产品的均要求为原厂原包装，包装完好完整、无破损、未开封。
2.设备包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。
3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，投标人应当执行。根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库〔2020〕123号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。
4.产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏等一切风险，相关损失由中标人自行承担。

	6
	验收依据、标准、验收程序
	1.验收主体：采购人。
2.验收时间：中标人提交项目成果后，采购人自行组织项目验收。
3.验收依据：国家、行业标准、招标文件采购需求、投标文件承诺。
4.验收标准：整套系统符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行；低于标准、规范的按标准、规范执行。
5.履约验收程序：
A.成立验收小组：采购人代表成立验收小组。
B.系统安装、调试
(1)由中标人代表进行设备和系统的安装、调试。
(2)由采购人代表、中标人代表进行系统和设备试运行，并对试运行情况进行评价。
(3)验收时现场测试系统以及设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。试运行时由采购人对照招标文件的功能目标及技术指标要求、投标文件响应的功能、参数全面核对检验，所提供系统以及设备的性能应与投标时响应的技术性能、参数完全一致，视为验收合格（采购人有权要求中标人在验收时提供检测报告或生产厂家官方技术说明书、官方产品宣传页等证明材料原件，有权将系统以及设备送第三方检测机构进行检测，以核验系统以及设备性能参数与中标人投标时响应的技术性能、参数完全一致，否则视为验收不合格。），由采购人代表及中标人代表共同对安装、调试情况进行记录。本项目所有系统功能模块，试运行测评完成后，对测评不通过的部分，中标人须无条件整改，直至整改通过，否则项目将不予整体验收。因中标人原因导致的测评不通过，将导致项目无法整体验收，此视为中标人严重违约，中标人须退回采购人已经支付的所有款项，并须承担无法验收给采购人造成的损失。
（4）采购项目进行验收时，采购人可以邀请参加本项目的其他投标人、技术专家或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人、技术专家或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收所产生的一切费用由中标人承担。
C.履约验收其他事项：
(1) 验收资料归档，采购合同项目完成验收后，将验收原始记录、验收书等资料作为该采购项目档案妥善保管，不得伪造、变造、隐匿或者销毁，验收资料保存期为采购结束之日起至少保存15年。
(2)由于中标人原因造成不按时完成验收、造成逾期供货事实的，由中标人承担相关合同责任。
(3)采购人对中标人提供的项目成果在验收时，中标人须负责安装调试并培训采购人的操作使用人员，符合所有技术要求的，采购人才作最终验收。
6.验收内容：包括每个采购标的每一项技术参数和商务要求全部内容的履约情况。
7.其他未尽事宜应严格参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。

	7
	付款条件
	1.系统验收合格后，中标人应向采购人开具合法增值税专用发票，采购人在30日内支付合同款。
2.中标人必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现中标人提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，采购人有权向税务机关投诉，并扣除全部履约保证金。

	8
	售后服务要求
	1.中标人必须保证提供的整套系统以及系统涉及到的设备是全新正品的、未使用过的。
2.负责系统搭建以及系统涉及到的设备送货上门，安装、调试，提供技术培训，保证采购单位使用人员正常操作设备的各种功能；其余按中标人承诺进行。
3.故障响应时间：售后服务时间为7×24小时，提供服务热线电话。中标人接到采购人故障通知2小时内做出响应，8小时内远程排查处理故障；远程无法处理的，应在接到通知后24小时内到达现场维修。其中，一般故障应在48小时内修复，重大故障或其他无法迅速解决的故障应在7日内修复。向采购单位受训人员提供技术资料、参考材料、培训手册、培训服务等。
4.提供维护服务和技术咨询服务，质保期满后以不高于提供上述售后服务时市场同类服务的最优惠价格提供维修和备件更换，具体收费原则及标准：每年以不高于本项目各对应系统、设备费用的8%为上限，且不高于同期市场同类服务的最优惠价格；具体服务费用由双方根据服务内容、服务范围、服务时长及市场公允行情另行协商确定，签订书面补充协议后执行。
5.负责配置软件的维护。系统免费运维期内的人员、差旅及零配件费用均由中标人承担。免费运维期后，由双方协商运维费用。系统免费运维期满后，软件不升级不影响原有软件功能正常使用，若需升级，软件升级费用由采购人承担，软件升级费用不超过合同中软件价格的5%,同一项目升级后两年之内需要再次升级的,中标人负责升级,不另外收取费用。

	9
	核心产品
	▲1.核心产品：本项目的核心产品为“ 序号1：实验室信息管理一体化平台”。核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，采用最低评标价法则以报价最低者参与评标，采用综合评分法则以评审得分最高者获得中标人推荐资格，采用最低评标价法报价相同的或者采用综合评分法评审得分相同的，按“投标人须知前附表”规定方式确定，确定后其他同品牌投标人投标无效或不作为中标候选人。

	10
	履约要求
	中标人应在合同签订后10日内搭建演示环境，就核心主要功能进行演示验证。演示环境可基于原型或技术验证环境搭建，旨在确认中标人具备按期履行合同的技术能力，并作为最终交货验收的依据。最终交付与验收按合同约定的交货时间及验收标准执行，演示验证中未涵盖的功能、性能及其他合同要求，均在正式交付时一并验收（需在投标文件中提供承诺函并加盖投标人公章）。

	11
	进品产品
	是否接受进口产品: 不接受。

	12
	其他
	1.样品递交：否
2.是否组织现场踏勘：否
3.知识产权归属：中标人提供的采购标的应符合国家知识产权法律法规的规定且非假冒伪劣品；中标人还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与采购人无关，中标人应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失（包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、诉讼过程采购人所产生的交通费等），则中标人应赔偿该损失。
4.保密要求：中标人对履约合同有关内容、资料、信息以及全部项目成果文件，负有保管和保守秘密的义务，除已公开之外，未经采购人许可不得向第三方泄露，如有发生泄露，中标人承担全部相关法律责任。

	三、与实现项目目标相关的其他要求

	1
	演示要求
	投标人可根据自身情况进行演示，不提供演示不会导致投标人投标无效，若投标人提供产品演示的须遵循以下要求：
1.演示采取远程在线演示或录制视频演示的方式（由投标人自行选择其一），通过广西政府采购云平台电子开标大厅进行。采购代理机构通过该平台向投标人发送演示邀请，具体演示时间根据评标进度由采购代理机构另行通知。
2.投标人应提前准备好演示所需界面等内容，投标人应在接到电话通知20分钟内进行演示，因投标人自身原因导致迟到或缺席则后果自负。
3.演示按投标人在广西政府采购云平台签到先后顺序依次进行，每位投标人演示时间不超过40分钟（含答疑时间）。演示自投标人开始演示起计时，超时由工作人员予以提醒并终止演示。轮到某投标人时未能按时进行演示的，视为放弃演示资格，依次顺延至下一位投标人。
4.投标人须使用所投系统进行实际操作演示。仅以文档、演示文稿、图片、动画或宣传视频等非系统运行方式代替系统演示的，视为未提供演示。 采用录制视频方式演示的，视频内容须为所投系统实际运行画面的录制，非系统实际运行的动画、宣传类视频视为未提供演示。
5.演示内容详见采购需求“技术参数及性能（配置）要求”，标注“●（需根据技术参数要求提供系统视频演示）”的条款或招标文件“第四章 评标方法和评标标准”。





分标2：
	一、技术要求

	序号
	标的名称
	数量
	单位
	技术参数及性能（配置）要求
	采购标的对应中小企业划分所属行业

	1
	轮转式切片机
	2
	台
	1.切片方式：半自动轮转式；
2.显示方式：内置≥5英寸彩色触控屏；
3.用户管理：≥3个用户，实现对不同操作用户的切片数据管理；
4.切片厚度：0.5-100μm；
5.切片厚度调节范围：
0.5-5μm，0.5μm增幅
5-20μm，1μm增幅
20-60μm，5μm增幅
60-100μm，10μm增幅
6.修片厚度：1-600μm；
7.修片厚度调节范围：
1-10μm，1μm增幅
10-20μm，2μm增幅
20-50μm，5μm增幅
50-100μm，10μm增幅
100-600μm，50μm增幅
8.样本回缩：0-100μm，5μm增幅；
9.行程范围：水平行程范围≥25㎜，垂直行程范围≥70mm;
▲10.进样速度：前进后退速度0—1800μm/s，速度可自由调节；
11.最大样本夹头尺寸（约）：55mm×55mm；
▲12.样本头角度：样本头调节角度X/Y±8°，具有零位标识刻度位，且X轴、Y轴均具有各8度的可视化刻度显示指引；
13.样本头记忆：具有样本头位置记忆功能，可进行一键快速定位；
▲14.大手轮力平衡系统：采用力平衡系统，确保大手轮运转平衡稳定。
15.大手轮锁定：具有2种锁定装置，可在最高点锁定和任意位置锁定；
16.刀架功能：可精准侧向位移，兼容宽刀和窄刀，内置护刀器和退刀装置；
▲17.刀架结构：刀架采用燕尾槽结构的底座，非双导轨结构；
18.刀座快速定位：具有快速定位位置和角度的刻度指示，位置范围为：0-2.5cm，调整角度范围为：0-10°；
▲19.粗修方式：≥4种，且必须包含小手轮粗修方式；
▲20.样本头进样方式：≥3种，至少包括小手轮、外接独立操作控制器、左侧机身按键面板；
21.小手轮功能：左侧粗修小手轮，具有≥3种方式操作（包含但不限于手柄、转盘、手指盘）；
22.小手轮速度：小手轮控制样本进样速度可调，速度范围50μm/r-500μm/r；
▲23.小手轮定位：小手轮转动有细分定位，细分位≥100分格，每转动一分格，样本头前进或者后退幅度可调，调整范围为0.5um-5μm；
▲24.小手轮调节：粗修小手轮进样方向、速度可通过软件快速实时调节；
25.半刀修片功能：大手轮转动角度≥10°即可触发修片模式，半刀修片完成后整圈转动手轮，即可自动切换到切片模式；
26.具有大容量置物台，置物台面积≥660cm²；
27.废屑收集盘：容积≥2L，采用磁吸结构和防静电设计；
28.数据接口：设备内置可拓展接口USB接口≥2个，网线接口≥1个，串行通信接口≥1个。
29.配置清单：切片机1台；电源线1根；废蜡盘1个；刀架组件1个。
	工业

	2
	电致化学发光检测仪
	1
	套
	▲一、仪器组成：
该仪器由电化学分析仪、多功能化学发光检测仪以及多功能化学发光检测器三个部分组成。
二、技术参数：
（一）电化学分析仪
1.具备恒电位、循环伏安、线性扫描等电化学方法及电化学电流检测功能；
2.电位范围：-10V～10V；
3.电流范围：±250mA；
4.参比电极输入阻抗：10MΩ；
▲5.灵敏度：1x10-9～1x10-2A，≥8个量程；
6.输入偏置电流：≤50pA，电位增量：≥1mV；
▲7.扫描速率：0.001～65V/S。
（二）多功能化学发光检测仪
▲1.测量动态范围：≥5个数量级；
▲2.测量精度：优于0.05％；
▲3.放大器增益：1×，10×，100×，1000×；
4.滤波器频率：10Hz，20Hz，50Hz，100Hz；
▲5.放大器输出漂移：优于0.05％；
▲6.信号噪声：≤0.5mV（P-P值，1×）；
7.输入阻抗：≥10MΩ；
8.积分放大器积分时间：0.01～10秒；
9.系统自动调零；
10.增益自动控制；
11.采样速率：1～200次/秒。
（三）多功能化学发光检测器
▲1.可进行静态注射化学发光、化学发光、电致化学发光等发光检测，并且可以作为电化学检测的屏蔽罩，屏蔽外来电磁干扰信号的影响；
2.输入高压：-100～-1000V；
▲3.波长范围：300～650nm（灵敏波长：420nm）；
4.SP≥1000A/Lm。
二、配置清单：
1.电化学分析仪，1台；
2.多功能化学发光检测仪，1台；
3.多功能化学发光检测器，1台。
	工业

	3
	多通道电化学分析仪
	1
	套
	▲1.仪器主机：四通道，可以进行两种测量模式，所有通道同时控制或各通道独立控制，包括EIS交流阻抗在内的各种电化学测量方法，互不干扰。
2.所有通道和测量方法都能够进行编程化测试，实现实时监测或无人值守监测，操作软件内置等效电路拟合分析功能。
3.仪器采用浮地式设计，每个通道支持使用独立电解池，或在同一溶液中多个工作电极共用一个参比电极和对电极。
▲4.提供建立标准曲线，实现定量分析或阴阳性判断，直接出样品测量报告。
▲5.电化学软件支持触发第三方设备，例如ECL化学发光仪、搅拌装置和控温度探头等。
6.提供SDK开发包，支持用户进行定制化应用。
7.电化学测量方法：线性扫描伏安法（LSV），循环伏安法（CV），差分脉冲伏安法（DPV），方波伏安法（SWV），常规脉冲伏安法（NPV）；计时电流法（CA），零电阻电流法（ZRA），计时库仑法（CC），多级计时电流法（MA），脉冲电流检测(PAD)，电流线性扫描法（LSP），计时电位法（CP），多级电位法（MP），开路电位(OCP)，混合模式（MM），交流阻抗/EIS（频率扫描、电位扫描、固定电位、时间扫描）等。
8.仪器技术参数：
8.1操作模式：恒电位、恒电流、交流阻抗，三电极模式：WE/RE/CE。施加电位范围：±3V，输出电位范围：±5V，最大电流：±30mA。
8.2恒电位模式，电位分辨率：≥100μV，电位精度：≤0.2%±1mVoffset，电流量程：1nA~10mA(≥8档)；响应电流分辨率：0.009%ofCR(92fAon1nA)；测量电流精度：≤0.2%atFSR。
8.3恒电流模式，电流量程：10nA~10mA(≥4档)；直流电流量程：所选电流量程±3倍；直流电流分辨率：所选电流量程的0.01%(<10mA)，测量电位精度：≤0.2%±1mVoffset。
9.交流阻抗，频率范围：10µHz~200kHz，交流振幅范围：1mV~900mVrms,或2.5Vp-p。
10.数据处理和软件
10.1峰处理：自动或手动寻峰，包括峰高、峰面积、峰分离、峰积分等。
10.2数据处理：软件内置交流阻抗等效电路拟合功能，数据一键导至Origin或Excel。
10.3控制模式：所有通道同时控制或独立运行，能够进行实时监测，实现无人值守。
10.4软件支持同时或独立控制≥48个通道。
11.配置：四通道主机、软件（电脑端+手机APP),电源适配器、数据线、操作手册、电极线。
	工业

	4
	体式显微镜
	1
	台
	▲1.光学系统：Greenough光路设计，高分辨率、高反差，主机和物镜都进行复消色差校正，无色散；
2.主机：
▲2.1变倍比≥8:1，放大范围6.3x-50x；
▲2.2最高分辨率≥420Lp/mm；
2.3具备100:0/0:100分光光路，可接相机；
2.4具备0.5x相机接口；
2.5所有镜片采用防灰尘设计；
3.目镜观察筒：≥35度倾角，瞳距可调；
4.目镜：
▲4.1 10x目镜，视场数≥23mm；
4.2高眼点，屈光度可调；
4.3目镜罩2只。
▲5.调焦机构：总高度：≥250mm，调焦行程：≥145mm；
6.底座有效尺寸：≥200x310mm，透反两用；
▲7.物镜：1x物镜，工作距离：≥92mm，视野范围：≥35mm；
▲8.变倍：具有≥10个精准的变倍卡位；
9.照明方式
9.1双支光纤照明：可自定义照明位置；
9.2环形光照明；
▲9.3透射光照明器：可实现透射光明场、透射光暗场、斜照明等观察方式；
10.配备防尘罩；
▲11.成像系统：与主机同品牌高色彩还原彩色相机；
11.1彩色CMOS芯片，物理像素≥500万，分辨率：≥2592(H)×1944(V)；
11.2曝光时间：0.03ms-1s；
11.3 USB3.0数据传输接口；
11.4自动/手动白平衡操作，支持手动RGB色彩调整；
11.5帧速率最高支持到≥30帧（1920×1080）；
12.成像软件分析系统：
12.1具备基本的图像管理功能：编档图像优化处理（色彩管理、自动曝光、亮度、对比度调节等），具备几何测量功能（标注，添加比例尺，长度、面积、周长等）；
12.2手动图像景深扩展：可以对多幅各层面聚焦图像进行处理，将不同层面清晰的部分合成在一张图片上；
12.3软件具备视频拍摄功能；
13.配置清单：显微镜主机一台；成像系统一套；软件一套。
	工业

	5
	立式全温振荡培养箱
	1
	台
	1.LCD大屏幕背光液晶显示，操作界面加密锁定功能；
2.静音风扇设计和强制对流方式；
3.具有超温报警、异常情况自动断电、断电恢复功能；具有开门即停、紫外线灭菌功能；
4.中空钢化玻璃门；内衬采用圆弧角（R角）镜面不锈钢设计，外壳采用静电喷塑；
5.优质压缩机、无氟环保制冷剂；
6.配备滤波器磁环；双层摇板，立式设计；配备调节支撑脚，同时配备滚轮；
7.高质伺服电机，≥10rpm起转；
▲8.定时除霜功能，1~250秒可自由设定，除霜间隔30~600分钟可调，长时间在低温状态下运行时蒸发器不结冰；
9.侧面透气孔≥1个；
10.夹具为一次成型塑胶夹具；
▲11.空载振荡频率：10-320rpm；
12.振荡频率精度：±1rpm；
13.摇板振幅：Ф26mm；
14.温控范围：4～60℃（在室温23℃~25℃）；
15.温度调节精度：±0.1℃；
▲16.温度均匀度：±0.6℃（at37℃）；
17.最大容量（塑胶夹具）：单层250ml×25或500ml×16或1000ml×9或2000ml×5共两层；三角瓶夹具须为一次性成型塑胶夹具；
18.摇板尺寸（长×宽）：约485mm×485mm；
19.外形尺寸（长×宽×高）：约760×680×1295mm；
20.下层夹具板到顶部距离：≥640mm；
21.配置清单：立式摇床一台；夹具一套。
	工业

	6
	一键转膜仪
	1
	台
	1.主机
▲1.1.转膜方式：负极接触式湿转；
1.2.板式电极：电极直接接触海绵，电极间距小，确保电场更大，均一性更好；
▲1.3.内置半导体制冷：主动控温，防止转膜过热；
1.4.宽范围蛋白适用性：10-250kDa分子量范围的蛋白转膜；
1.5.高效快速：最快7min实现最大250kDa分子量蛋白的转膜；
1.6.安全性：转膜试剂不含有毒的甲醇等有机试剂，操作更安全；
1.7.转膜液用量：单个模块≤100mL，转膜试剂可回收利用；
▲1.8.内置参数匹配缓冲液配方开放；
1.9.实时监控：转膜过程中，可实时监控电流/电压的变化；
1.10.运行日志功能：可以记录≥5次转膜操作的历史数据，包括日期、转膜时间、电压、电流等关键参数，方便追踪和回顾实验过程；
1.11.一体化设计：无须外接进液/出液容器；
1.12.一键启动：只需要选择胶浓度和胶厚度即可启动；
1.13.转膜参数：针对不同胶浓度和厚度内置最优转膜参数；
1.14.自动异常检测：出现异常时会自动报警，并停止运行；
▲1.15.旋转数控屏幕：≥2.1寸旋转数控屏幕，可通过旋钮或触控；
1.16.自定义参数：可根据自身需求设置电压/电流和时间；
1.17.兼容PVDF膜和NC膜。
二、配置清单
1.主机一台、电源适配器一个、转印槽及正负电极板一套、操作盒一个、转膜专用海绵垫42片、快速转膜缓冲液预混粉末6袋、简易操作说明书一份。
2.质保期：≥3年。
	工业
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	纯水超纯水一体化系统
	1
	台
	1.纯化流程：自来水经主机内置的预处理保护柱，反渗透模块生产纯水，产水储存于水箱。再经高纯化柱、超纯化柱、紫外灯和终端过滤器制备超纯水。然后由独立的取水器取用纯水或超纯水。超纯水水质符合GB/T6682-2008、GB/T33087-2016的要求。
2.产水水质要求：
2.1主机纯水制备速度≥12L/小时，纯水电导率≤20μs/cm@25℃。
2.2电阻率≥18.2MΩ•cm@25℃。
2.3超纯水痕量阳离子：Pb/Hg/Cr/As重金属离子≤0.01ppb、Mn/Fe/Cu/Zn微量元素离子含量≤0.01ppb。硼≤0.01ppb、硅≤0.01ppb。
2.4总有机碳（TOC）＜2ppb。
2.5细菌＜0.001CFU/ml。
3.配置≥30L智能纯水水箱，采用聚乙烯材料，低溶出，水箱圆锥形底部设计可完全排空,配置空气过滤器、电子溢流器、水箱265nm无汞杀菌紫外灯、压力液位传感器。
4.配置水箱自动循环模块，可在线监测水箱内储水水质，用户可根据需求自行开启或者关闭。
▲5.配置172nm氧化紫外灯。
6.具有拓展性，在无需改变制水主机情况下可以选择配置6种以上超纯化柱，分别用于常规理化、精密分析、分子生物学、免疫及生化分析仪、超痕量分析实验等。
7.系统配置≥两种清洗模式，自动提示氯洗和pH清洗，并具备相应的自动清洗程序。系统具有自动维护功能（包括RO冲洗、再循环回路和水箱紫外消毒等）。
8.主控制器可独立于主机和取水器，全触控设计；通过控制器可远程控制取水器调节流速和定量取水，可监控机器中泵、阀、紫外灯等的状态或电流，维护和报警信息。各级参数均可设置上下报警限，当设备运行超出报警限时会自动报警。
▲9.配置独立取水器，可通过触摸屏设置实现定量取水和流速调节，定量取水范围：0.01-999L。自动显示电导率/电阻率、温度、液位，自动维护提示、自动报警等功能。
▲10.主机配置高灵敏度漏水保护器，至少包括电磁阀、探头、信号放大电路等，其中探头应包括≥2个探针。
11.数据管理系统：可存储≥2年的水质数据；所有报告均可通过USB端口导出，存档功能支持质量管理系统，可连接打印机。
12.主机可通过局域网远程控制，支持用户通过移动智能终端应用软件（APP），对设备同步管理。
13.配置清单：
13.1 纯水超纯水主机一台；
13.2 30L水箱一个。
	工业
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	真空离心浓缩仪
	1
	台
	1.≥10寸触摸液晶屏操作，操作面板可以设定离心速度、运行时间、加热温度，实时显示真空值等参数。可设置≥64组程序，可同时选择运行≥8组程序进行梯度设置。
2.真空孔设计在离心腔壁中部，抽气气流不会导致液体飞出。
▲3.仪器具有在不停机的情况下实现离心成像功能。
4.极限真空值：≤0.3mbar。真空值显示：触摸液晶屏幕显示。
5.转子：1.5/2mL×132。
6.样品腔温控范围：室温+5℃~+100℃。
7.最大转速：100-2000rpm/min，最大离心力≥550xg。
8.定时范围：0-9999h59min。
9.高性能无刷电机。
▲10.内置真空延迟功能，在转速达到预设值后抽真空。
11.安全设计：断电自动泄真空，保护样品安全。
12.冷阱：-50℃。
13.基本配置：
13.1真空离心浓缩仪主机，1台；
13.2转子（1.5/2mL×132），1个；
13.3离心成像仪，1台；
13.4隔膜泵，1台；
13.5冷阱，1台；
13.6电源线，1根。
	工业
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	全自动样品快速研磨仪
	1
	台
	1.适用12位和24位的液氮冷冻适配器。
2.可以同时处理24个2ml研磨管和12个5ml研磨管，6个（7-15）ml研磨管，2*25ml/2*50ml（钢罐）。
3.触摸屏显示，可存储≥10组实验数据，根据不同实验样本，设置有动物心脏脾肺肾、骨骼、皮肤、毛发模式。
4.模式循环：根据设置的实验参数，可在几个设置好的参数间不断循环。
▲5.防震原理：上下及左右晃动三维一体的研磨珠运动方式。
6.最大进料尺寸：无要求，根据适配器调节。
7.最终出料粒度：≤5µm。
8.研磨平台数：(可接纳研磨罐数)≥2。
9.带自动中心定位的紧固装置。
10.均质速度：0—70HZ/秒，工作时间：0秒-9999秒，用户可自行设定。
▲11.具备双层减震结构和功能。
▲12.具备试管压紧功能，降低破管的风险，保证研磨管的完整度。
13.研磨球材料：合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂。研磨球直径：0.1-30mm。
14.加速：≤2秒内达到最大速度。减速：≤2秒内达到最低速度。
15.研磨对象（包括但不限于）：可对土壤、植物和动物的组织/器官、细菌、酵母、真菌、孢子、古生物标本等样本进行研磨粉碎。
16.研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨。
17.配套离心管开盖工具。
18.基本配置：
18.1 主机一台。
18.2 2ml适配器一套，2ml制冷适配器一套。
18.3 5号不锈钢研磨珠一瓶
18.4 3号不锈钢研磨珠一瓶。
18.5 离心管1袋。
	工业
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	十万分之一天平
	1
	台
	一、技术指标：
1.最大称量值：≥102/225（g）；
2.读数精度：0.01/0.1（mg）；
▲3.重复性：0.02mg≤40000（mg），0.05mg＞40000（mg）；
4.线性：0.03/0.1（mg）；
5.典型称量时间：≤2s；
6.秤盘尺寸：≥ф90mm高防腐蚀性不锈钢材料，秤盘表面光滑便于清洗；
7.方形风罩尺寸（长×宽×高）：约214×185×258mm；
8.灵敏度时间漂移：（10—30℃）1.5ppm/℃。
9.天平主机全部采用铸铝材料；
10.配备RS232，USB接口；
11.具备智能内部校准功能；
12.采用高精度电磁力模块传感器；
▲13.具备重复性测试功能，测试次数≥10次，测试后能自动计算并显示称量数据的标准偏差；
14.配置：主机1台；防风罩1个。
	工业
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	低温超高压细胞破碎仪
	1
	台
	1.最高压力：≥207Mpa（2070bar）；
▲2.最高压力流量：≤1.5L/小时（25ml/分）；
3.电源：220V，主电机≥1.1KW+制冷压缩机≥0.82kw；
4.冷却循环水浴：进样、破碎、出样全过程在4~6℃循环水浴中进行；
5.内置油冷系统；
6.具有全程在线水压清洗功能；
▲7.具备4~6℃低温循环水浴功能；
8.压力技术指标≥207Mbar；
9.最小样品处理量：≤3ml，样品残留量＜0.1ml
▲10.金刚石破碎阀，非陶瓷或碳化钨材料；高强度全不锈钢超高压泵；
▲11.主动力使用液压动力，高压状态下可任意停机、开机、暂停，压力保持不变，破碎率95%~99%；
12.具备断料走空功能；具备报警提示和超过警戒线自动保护功能；具有操作权限密码限制功能；
13.采用物理破碎方法，可在线清洗；
14.样品破碎途径的容器、管路均为316L不锈钢材料；
15.液压破碎阀具有安全阀；
16.系统压力和高压工作压力均为数显，可实时显示压力工作曲线；
17.设有急停开关，紧急情况下，能直接切断电源，保护设备及人身安全。
18.配置清单：主机一台；电源线一根。
	工业
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	生化培养箱
	1
	台
	一、性能参数
1.内门采用玻璃材质。
2.循环方式：强制送风循环。
▲3.温度范围：-10～60℃。
▲4.温度波动度：±0.5℃。
5.温度均匀度：≤2.0℃（at37℃），≤3.0℃（其它工作温度）。
6.升温时间：20~52℃≤20min；降温时间：20~-4℃≤60min。
7.温度控制方式：PID控制。
8.温度显示方式：LED数字显示。
9.定时器/定时器分辨率：1min~99h59min/100~999h50min。
▲10.运行功能：定值运行、程序运行、自动停止运行、自动开始运行等。
▲11.程序模式（包括但不限于）：1×30步，2×15步，3×10步。
12.附加功能：温度补偿功能、锁键功能、停电补偿功能。
▲13.安全功能：具备冷冻机过载继电器、过升防止器、过电流漏电保护开关、自诊断回路（温度传感异常、加热器断线、SSR短路、自动过升防止）、异常时蜂鸣器报警等。
14.内装：不锈钢板。
15.外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装。
16.断热材：发泡苯乙烯。
17.冷冻机：≥300W。
18.制冷剂：R134a。
▲19.除霜构造：循环运行。
20.送风机风叶：横流风机。
24.加热器：镍铬合金加热丝，≥750W。
21.传感器：温度调节器；Pt热电阻，超温保护用：K型热电偶。
22.内容积：≥280L。
23.棚板承重：≥15kg/层。
二、配置：
1主机1台；
2.电源线1根。
	工业
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	紫外可见分光光度计
	1
	台
	一、仪器功能
▲1.双光束光学系统；
2.采用≥10英寸四层复合真彩电容式智能触摸屏；
3.主机可独立完成光度测量、定量测量、光谱扫描、动力学、DNA/蛋白质测试，多波长测试及数据打印等功能；
▲4.采用悬架式光学系统设计，独立固定在的切削铝制无变形基座厚度≥16mm；
5.数据可导出至U盘，仪器可直接连接打印机进行打印；
▲6.配光谱软件，具有测试功能、数据处理功能。
二、仪器指标
1.波长范围：190-1100nm；
▲2.光谱带宽：≥1.8nm；
3.波长准确度：±0.3nm全区域；
▲4.波长重复性：≤0.1nm；
5.光度准确度：±0.2%T（0-100%T）、±0.002Abs(0-0.5Abs)、±0.004Abs(0.5-1.0Abs)；
6.光度重复性：≤0.1%T(0-100%T)、≤0.001Abs(0-0.5Abs)、≤0.002Abs(0.5-1.0Abs)；
7.杂散光：≤0.03%T；
8.基线漂移：±0.0004A/h（500nm处）；
9.基线平直度：±0.001A；
10.噪声水平：±0.0004A；
11.光度范围：0-200%T、-4.0-4.0A、0-9999C；
12.数据输出：USB接口；
13.打印输出：并行口；
14.显示系统：≥10英寸真彩电容式触摸屏；
15.检测器：硅光二极管；
16.光源：长寿命钨灯、氘灯。
三、仪器配置清单
1.光度计主机，1台；
2.10mm玻璃比色皿，4只；
3.10mm石英比色皿，2只；
4.主机说明书，1本；
5.电源线	，1根；
6.防尘罩，1个。
	工业
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	Ⅱ级A2型生物安全柜
	5
	台
	1.气流模式：30%外排，70%循环；
2.内部尺寸(W×D×H)：约1200×630×780mm（4英尺）；
3.外部尺寸(W×D×H)：约1300×800×1568mm；
4.HEPA过滤效率：最易穿透颗粒（MPPS）过滤效率高于99.995%；
▲5.工作台面材料：不锈钢一体成型，工作台面表面承重≥23kg，工作台面最高承重≥50Kg；
6.前窗工作开口高度：≥250mm；前窗最高开口高度：≥535mm；
7.噪音：≤63dB（4英尺）；
▲8.独立双风机系统：外排风机独立调节进风风量，下降风风机独立调节下降层流风速度；
▲9.风速测定：风压来测定风速，当进气/排气或下降气流速度变化量达到20%时，实时感应气流变化，并给予用户报警提醒；
▲10.前窗完全关闭后，风机可继续工作，并自动降低下降风速至30%；
11.UV灯管可定时操作（0-24小时定时控制）；
▲12.侧壁采用负压设计，碰撞发生破裂时不会造成外泄和污染；安全柜左右侧壁各标准配置两个阀口；
13.控制面板信息：时间显示，风速显示(下降风速,进风风速)，总工作时间显示，定时器，UV灯工作时间，实时显示整个柜体的状态（包括运行是否安全，是否需要检修）；
▲14.前窗10°倾角；
15.配置：主机，紫外灯，荧光灯，两个搁手架，可调高度支架,侧壁各三个阀口，侧壁各一个无障碍管路接入孔。
	工业
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	台式高速冷冻离心机
	1
	台
	一、功能要求：
1. ≥7英寸液晶屏，运行时转速，离心力，温度同屏显示，离心力自动换算；出现故障时，语音和文字同时提示，并显示解决方案。
▲2. ≥5个快捷程序组单独按键，可存储≥99个程序组。
3.实时显示仪器状态，采用全程动态监测平衡状态。
4. ≥10级升降速档位，可设置自由停车时间。
▲5.可自由设置梯段离心程序，阶梯程序组≥100，阶梯段落数量：2-15。
6.具有门盖，超速，超温，过流，过压，过热等保护功能。
7.门盖双锁扣设计，机身自带更换转子工具架设计。
8.制冷系统：无氟制冷压缩机R404a，具有除霜和预冷功能。
9.使用记录：具有小时&分、分&秒两种计时方式，正计时、倒计时两种模式。
10.具备转子自动识别系统。
二、主要技术指标：
1.最高转速≥16500rpm
2.最大相对离心力≥26145×g
3.最大容量：6*50ml/尖圆底通用
4.温度设置范围：-20℃～40℃
5.温度精度:±1.0℃
6.转速精度：±10r/min
7.定时范围：1min～99H59min59S   
8.角转子：1个，6×50ml尖圆底通用，最高转速12000rpm/min，最大相对离心力16227×g；含适配器6×15ml尖底1套。
9.售后质保：整机质保≥3年。
	工业
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	台式低速冷冻离心机
	1
	台
	一、功能要求：
1. ≥7英寸液晶屏，运行时转速，离心力，温度同屏显示，离心力自动换算；出现故障时，语音和文字同时提示，并显示解决方案。
▲2. ≥5个快捷程序组单独按键，可存储≥99个程序组。
▲3.实时显示仪器状态，采用全程动态监测平衡状态。
4. ≥10级升降速档位，可设置自由停车时间。
5.具备转子自动识别系统。
6.具有门盖，超速，超温，过流，过压，过热等保护功能。
7.门盖双锁扣设计，机身自带更换转子工具架设计。
8.制冷系统：无氟制冷压缩机R404a，具有除霜和预冷功能。
▲9.使用记录：具有小时&分、分&秒两种计时方式，正计时、倒计时两种模式。
▲10.在开机状态，离心机开盖和长时间未使用，压缩机智能停机，并设有预冷功能。
二、主要技术指标：
1.最高转速：≥5500rpm；
2.最大相对离心力：≥4919×g；
3.温度设置范围：-20℃～40℃；
4.最大容量：1000ml；
5.离心腔直径：φ380mm；
6.转速精度：±10r/min；
7.噪音：≤60dB (A)；
8.定时范围：1min～99min；
▲9.转子：4×250ml水平转子，含4×4×50ml尖底适配器1套；4×10×15ml尖底适配器1套，最高转速4000rpm/min，最大相对离心力3040×g；
10.售后质保：整机质保≥3年。
	工业
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	体式显微镜
	2
	台
	一、用途：体视显微镜配备带可调节角度的反光镜透射照明底座，用于检卵、胚胎移植、胚胎换液等操作。
二、技术参数：
▲1、连续变焦，变焦比≥12：1，变倍范围≥0.63X～8X（0.63/1/2/3/4/6/8xstops），标准放大倍数≥6.3X～80X。具有平行光学系统，机身变倍体采用复消色差光学系统。
▲2、在最小变焦下：1X物镜拥有≥35mm的视野，可直接获取35mm皮式培养皿的整体图像。
▲3、聚焦机构：同轴粗、微调聚焦装置，内置平衡配重。
4、目镜筒：人机学三目镜筒，观察角度0-30°可调节，视场数≥22。
5、目镜：10×/视野≥22mm，双目视度可调。
6、配备1倍大视野、高分辨率平场复消色差物镜，工作距离≥70mm。
▲7、光纤透射照明台架。透射照明方式：明场、底部斜照明（具有可调角度反光镜）。内置色彩平衡滤光片、1/4减光片、1/16减光片。内置斜射相干对比照明带刻度调节，机架有粗微调焦机构，同时底座具备微调焦机构。
8、配备恒温台，温度可控范围：室温～60℃；玻璃厚度：≥1.0(mm)；外形尺寸：约W251×D238(mm)；加热面积：约W185×D175(mm)。
9、配备LCD触控高清显示屏，≥800万像素相机：
（1）相机参数指标：背照式≥800万像素CMOS传感器，4K HDMI/USB多接口输出，4K帧速≥30fps，SD卡或者U盘保存捕获图像或视频，通过触摸屏或鼠标实现相机控制，实现曝光、增益、白平衡与对焦的精确调节等功能。
（2）屏幕参数指标：面板类型：IPSLCD触控显示屏，屏幕尺寸≥13.3英寸，分辨率3840×2160(4K)，亮度≥400cd/m²，对比度≥1000:1，响应时间≤3ms，支持十点电容触控。
（3）平板支架。
三、配置清单：
1、体视显微镜主体，1个；
2、10X目镜，2个；
3、三目镜筒，1个；
4、1X平场复消色差物镜，1个；
5、粗微调焦机构，1个；
6、光纤透射照明底座，1个；
7、玻璃热台，1个；
8、摄像接口，1个；
9、显微镜相机，1个；
10、平板，1台；
11、平板支架，1个；
12、防尘罩，1个。
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	检验数字孪生综合实训平台
	3
	套
	一、技术要求：
▲（一）生化分析仪，可开展如下实验项目（包括但不限于）：
1.电解质5项
2.肾功5项
3.肝功全套
4.血脂4项
5.血脂7项
6.心肌酶谱6项+肌红
7.胸水生化
8.腹水生化
9.脑脊液生化
10.血清蛋白电泳
11.血红蛋白电泳
12.血糖
13.穿刺液生化
14.胰腺炎系列检测
15.心肌损伤标志物定量
16.尿微量白蛋白/肌酐
17.尿钾钠氯
▲（二）血液分析仪，可开展血常规实验项目（不少于24项）；
▲（三）尿液分析仪：可开展尿液分析+沉渣定量实验项目（不少于23项）；
▲（四）凝血分析仪：可开展凝血四项+D二聚体实验项目；
▲（五）免疫分析仪，可开展如下实验项目（包括但不限于）：
1.免疫球蛋白
2.补体C3、C4
3.ASO+RF+抗CCP
4.乙肝标志物五项定性
5.乙肝标志物七项定性
6.乙肝标志物五项定量
7.肝炎标志物(3项)
8.糖尿病自身抗体
9.自身免疫抗核抗体谱
10.自身免疫肝病抗体谱
11.感染性疾病血清标志物
12.自身免疫血管炎抗体谱
13.结缔组织病抗体
14.HIV和HIV-P24抗原
15.胰岛素
16.C肽释放实验
17.甲功(全套)
18.性激素六项
19.肿瘤(全套)
20.肝纤谱
21.甲功5(5项)
22.骨代谢检查
23.高血压5项
（六）其它，可开展如下实验项目（包括但不限于）：
1.血气分析
2.血流变分析
3.心包液生化
4.尿液分析+尿镜检
5.粪便常规
6.粪便常规+隐血
7.阴道分泌物检查
8.脑脊液常规
9.胸水常规
10.腹水常规
11.精液常规
12.前列腺液常规
13.一般穿刺液常规
14.尿镜检
15.粪便寄生虫
16.血管紧张素I
17.一般细菌涂片检查
18.标本直接涂片检查
19.内毒素+葡聚糖测定
20.血型鉴定
▲（七）实验案例，系统内置如下实验案例（包括但不限于）：
1.脂血
2.溶血
3.肝胆疾病
4.肾脏疾病
5.心血管疾病
6.脑膜炎
7.糖尿病
8.电解质
9.血脂
10.胃肠道
11.胰腺
12.白血病
13.贫血
14.血小板相关疾病
15.寄生虫感染
16.细菌感染
17.病毒感染
18.血型鉴定
19.血常规一般性实验
20.血常规危急值处理
21.血常规复检处理
22.肾结石
23.输尿管结石
24.膀胱结石
25.丝虫病
26.系统化脓性感染
27.尿常规一般性实验
28.过敏性紫癜
29.ITP
30.TTP
31.血友病
32.DIC
33.急性心肌梗死
34.脑梗死
35.肺栓塞
36.血管和血管内皮检验
37.血小板检验
38.凝血系统检验（凝血四项）
39.抗凝物质检验
40.纤溶系统
41.免疫球蛋白
42.补体
43.肝炎
44.梅毒
45.艾滋
46.胰岛素、C肽
47.骨代谢
（八）提供如下模拟标本（包括但不限于）：
1.正常全血标本，≥12份
2.凝块全血标本，≥1份
3.正常血清血浆标本，≥25份
4.脂血标本，≥1份
5.溶血标本，≥1份
6.血量少标本，≥1份
7.正常尿标本，≥4份
8.血尿标本，≥3份
9.乳糜尿标本，≥3份
10.细菌尿标本，≥1份
11.正常脑脊液标本，≥1份
12.异常脑脊液标本，≥1份
13.正常胸腹水标本，≥1份
14.异常胸腹水标本，≥1份
二、数字孪生实训一体机：
（一）硬件参数：
1.进样控制单元：可模拟手动进样、半自动进样及全自动进样，一次可进10个样本，可模拟进样故障。
2.显示单元：主控触摸屏≥21.5寸。
3.主控机配置：CPU基础频率≥1.60 GHz，最高睿频≥4.20 GHz，内存≥8G，硬盘≥256G SDD。
4.条码扫描：工业级嵌入式条码扫描。
5.摄像头：AI工业摄像头，≥200万像素。
6.试管架：提供≥2套与系统配套试管架，≥1个试管架可进10个样本。
7.键盘鼠标：无线/有线均可。
8.设备外接接口：具有USB、HDMI、网络接口等。
9.具有模拟进样针、手工进样按钮、紧急暂停按钮、复位按钮、状态指示灯等。
10.一机多用，可模拟生化分析仪、血液分析仪、尿液分析仪、凝血分析仪、免疫分析仪。
11.可外接副屏，也可独立使用；主副显示屏具有联动（如配有副显示单元时），当设备进样时，副屏应显示其细节过程或原理动画。
12.模拟标本：每个模拟标本具有相应临床教学分析案例，具体详见模拟标本要求。
▲（二）软件功能：
1.内置标准化数据库：内置≥2万病人检验结果数据，可自由选择项目随机模拟病人信息及模拟检验结果，并进行分析处理。
2.实验过程中根据各阶段的不同，能在副显示单元展示仪器操作及原理动画。
3.具有故障模拟，可模拟进样被卡，未正确放标本，未检测到标本等各种情况。
4.每个设备均具有相应案例库。
5.具有考核评价体系，实验结束具有相应评价；能根据实验结果自动评价是否需要复检，根据结果自动判断是否需要报危急值等，学生的每个操作都具有相应的评分点。
6.具有实验数据查询功能。
7.具有AI识别标本功能，无论是模拟标本还是医院自备标本，均可进行AI识别，如是否开盖、标本是否有无异常。
8.整个系统基于临床真实检验实验流程及设备参数进行：选择模拟设备→选择模拟方式（手动、半自动、全自动）→上机实验或核收标本→放入标本→结果分析→审核签字→发送报告。
9.自由上机时的功能要求：具有上机实验，模拟病人信息，增加项目，删除项目
10.实验数据分析处理及思维训练：根据检验结果或模拟数据及案例的不同，可进行不同的临床处置及思维分析思路，不同的结果，不同的处置，将有不同的交互及结果得分。
▲三、检验数字孪生综合实训系统管理端：
1.角色管理,可分配权限。
2.管理员分类（老师管理）。
3.用户分类（班级管理）。
4.管理员（老师）管理。
5.用户（学生）管理,可添加、修改、删除、导入、批量停用、批量启用、批量分类。
6.字典管理，对各种数据字典进行管理，如性别、血型、标本类型、波特率等。
7.参数设置：可设置模拟实验时效、模拟报告时效、危急值模拟报告时效、密码过期设置、上机开始编号，所有的设置将对系统产生影响。
8.联机设备管理，管理模拟设备信息。
9.检验项目管理：
9.1 可以检验项目进行添加、编辑、删除。内容包含项目代码、项目名称、缩写代码、是否组合项目、设备名称、英文名称、标本类型、结果值类型、计算公式、启停状态、计量单位、精度、缺省值、危急值通知临床内容等。
9.2 每个项目可设多个参考范围内容包含性别、年龄范围、年龄单位、参考范围、危急值低、危急值高等。
9.3 组合项目管理，设置组合项目的关联项目。
9.4 可设检验项目范围模板。
10.案例管理：
10.1 可对案例进行分类。案例的基本信息有：案例名称、案例分类、案例属性、标本类型、标本级别、病人ID、病人姓名、病人性别、病人年龄、病人年龄单位、科室、关联设备、临床诊断、案例描述（临床资料）、案例解析、用途（公用/自用）、参考分值、排序号、启停用等。
10.2 可自由设备案例关联的检验项目，分为首检及次检。
10.3 检验项目参考范围会根据性别、年龄等具有变化。
10.4 可设置多次复检结果范围。
10.5 可关联条码。
11.案例处置：
11.1 可自由设备每个案例的处置事件，混合分析、填空、单选、多选、判断、问答、分析说明、上传文件、程序事件等；特别是程序事件该功能为系统核心。
11.2 案例处置设置，会根据用户不同的处理进行不同的分支处理。
11.3 可设置案例处置模板。
12.教学考试：
12.1 可发布一个或多个案例进行考试，分析。
12.2 每个考试可进行指定班级、批定学生、复制新增等功能。
12.3 可设置重考分数线、重考次数、考试顺序是否打乱、考生切屏超过多少次后执行强制交卷、考试时定期保存人脸图像（每隔多少秒保存一次）等。
四、售后服务
1.质保期：6年。
2.培训：免费安装、调试和操作培训，不限制培训时长及培训次数直至采购人掌握为止。
3.质保期内软件免费升级。
	工业

	19
	AI医学检验数字切片分类计数与分析软件
	1
	套
	一、总体技术要求
1、软件集资源库，教学，训练，考试，数据分析为一体。
▲2、软件为B/S架构，安装在服务器上，通过局域网访问；不限节点数量使用，提供免费的数据接口实现与学校原有检验综合能力与思维训练及评价系统上的数据对接。
3、采用主流的JAVA开发。
4、系统部署到本地后，用户可以自主上传数字切片内容。
5、软件灵活性要求：
(1)病例描述、细胞计数规则、案例分析考点等可随意设置、修改；要根据后台的设置，程序自动判断显示不同考点；
(2)提供多种数据切片导入方式。
(3)每小项的分数均可自由设置。
6、软件机理性要求：后台设置数据要与学生前端结合，要符合教学及临床相关标准规范，不能有知识性错误。
7、软件交互性要求：提供快速导航功能，可快速到2、4、10、20、40、60、100等倍数浏览。
8、软件评价体系要求：
(1)每次练习、考核都有相应的记录。
(2)评价体系灵活且可自主组合。
(3)平台资源内容分类。
二、资源库
1、具有典型疾病形态库：
（1）每种疾病具有1-5套电子片。
（2）主要资源内容（包括但不限于）：
①正常人骨髓片
②红细胞相关疾病
A.缺铁性贫血
B.巨幼细胞性贫血
C.再生障碍性贫血
D.遗传性椭圆形红细胞增多症
E.红细胞缗钱状排列
F.造血停滞
③血小板相关疾病
A.特发性血小板减少性紫癫
B.血栓性血小板减少性紫癜
④白细胞相关疾病(良性)
A.白细胞减少症、粒细胞缺乏
B.感染相关中毒改变（中毒颗粒、杜勒小体、空泡样变）
C.类白血病反应（各种类型）
D.传染性单核细胞增多症
E.反应性浆细胞增多症
⑤MPN
A.慢性髓系白血病伴BCR-ABL1阳性
B.慢性中性粒细胞白血病
⑥MDS/MPN
慢性粒单细胞白血病（CMML）
⑦AML伴重现型遗传异常
A.AML伴t(8;21)(q22;q22.1);RUNX1-RUNX1T1
B.AML伴PML-RARA
C.AML伴CBFB-MYH11突变
⑧急性髓系白血病,NOS
A.AML微分化型
B.AML不伴成熟型（未分化型）
C.AML伴成熟型（部分分化型）
D.急性粒-单核细胞白血病
E.急性单核细胞白血病
F.纯红系白血病
G.急性巨核细胞白血病
H.混合细胞白血病
⑨ALL
A.B-ALL/淋巴瘤
B.T-ALL/淋巴瘤
C.示教1号片
⑩成熟B-细胞肿瘤
A.边缘带淋巴瘤（MZL）
B.慢性淋巴细胞白血病/小淋巴细胞淋巴瘤
C.B幼淋巴细胞白血病（B-PLL）
D.多毛细胞白血病（HCL）
E.淋巴样浆细胞淋巴瘤（LPL）
F.浆细胞骨髓瘤（PCM）
G.Burkitt淋巴瘤
H.非霍奇金淋巴瘤，侵袭性B细胞肿瘤
I.弥散性大B细胞淋巴瘤（DLBCL）
⑪成熟T和NK细胞肿瘤
A.T-淋巴细胞增殖性疾病
B.T幼淋巴细胞白血病
C.大颗粒T淋巴细胞白血病
⑫血液常见病原生物感染
A.疟原虫感染（各种类型）
B.黑热病原虫（利杜体）感染
⑬其他
A.骨髓转移性肿瘤
B.骨髓坏死
C.戈谢病
D.尼曼—匹克病
（3）数量≥100套（≥300张）：
2、具有典型外周血形态库主要包含：红细胞相关疾病、白细胞相关疾病（良性）、血小板相关疾病、血液肿瘤相关疾病、正常和其他；数量≥130张。
3、具有本科及高职形态比赛训练库：包含血片、骨髓、寄生虫用例；数量≥50张。
4、具有细胞识别与教学演示库：包含细胞识别、化学染色、质量对比示教、医院常规推片质量用例；数量≥40张。
5、具有微生物与寄生虫数字切片；数量≥50张。
6、具有胸水数字切片；数量≥20张。
▲三、学生端功能要求：
1、系统具有公告、教学、练习、考试（大赛）、个人主页、积分排行等多个功能模块。
2、具有同一帐号不能重复登陆的功能，系统公告功能，切片学习功能，练习功能。
3、具有数字计数器功能，分项个数及比例显示。
4、具有显示参考答案的功能。
5、具有考试功能。
6、具有按分类及名称进行查询过滤功能。
7、具有切片浏览、病例资料、细胞分类计数、病例分析、截图、截图查看、保存、提交等功能。
8、具有查看练习详情的功能，可查看每次练习的答题记录情况及参考答案情况。
▲四、老师后台管理功能要求：
1、角色管理功能：可进行角色添加、编辑、删除及权限菜单分配。
2、具有前端界面模式功能：学习模式、考试模式。
3、部门管理功能。
4、切片分类管理功能：具有添加、编辑、删除功能，可不限层次的进行分类管理；切片库管理功能。
5、考试管理功能：
6、知识点管理功能：
7、具有学生成绩分析功能：
8、具有分类成绩分析功能。
五、阅片功能要求：
1、可快速进行2、4、10、20、40、60、100倍放大操作，并显示实时的放大倍数。
2、具有图像调节功能：具有伽马（因子）、对比度（最小值、最大值）、颜色通道（红、绿、蓝）、锐度和饱和度（锐度、饱和度）调节功能。
3、具有旋转功能。
4、具有标注及测量、导航图、标签、标注列表、附件、精简模式、比例尺、截图等功能。
5、数字切片放大100倍（10X100）仍清晰可见各细胞。
▲六、AI赋能模块：
1、具有血液细胞AI智能识别功能：在学习模式下点击AI功能系统将通过AI大模型对当前显示的细胞进行智能识别。
2、AI智能识别内核：可进行≥100种血液细胞识别，包含血液及骨髓片，包含正常细胞及异常细胞。
七、质保期：≥3年，平台终生免费升级。
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	脑电生物反馈治疗仪（1拖10）
	1
	套
	1.电压测量：误差不超过±10%。
2.共模抑制比：各通道不小于80dB。（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告证明材料扫描件或复印件并加盖投标人公章）
3.噪声电平：不大于5μV（峰-谷值）。（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告证明材料扫描件或复印件并加盖投标人公章）
4.耐极化电压：加±300mV直流耐极化电压后，幅值偏差不超过标准方波的±5%范围。
5.输入阻抗：不少于5MΩ。
6.视听觉刺激要求：可通过游戏和动画的形式进行视听刺激。
7.训练指标：游戏可选驱动为β波驱动和SMR波驱动；动画可选驱动为θ波、α波、β波、SMR波驱动。（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告证明材料扫描件或复印件并加盖投标人公章）
8.反馈要求：选择不同的驱动，当输入信号中处于目标波段的功率谱占比超过反馈阈值时，触发游戏或动画的正向反馈。
9.软件功能
9.1客户端软件功能
9.1.1具有实时描绘脑电图功能；具有注意力集中度的显示功能，具有动画、游戏选择功能；具有治疗的训练方案选择/编辑功能；具有播放模式选择功能：可选择不同的脑电波驱动方式驱动动画、游戏；具有难易度调节功能；具有背景音乐播放功能；具有训练报告功能：可将用户的训练数据与训练日期转换成曲线图的方式进行表达。
9.1.2具有数据分析功能：可对头环采集的原始脑电波形进行回放或者滤波后回放。可对采集的脑电波分频段进行回放。可对脑电波的能量比、时间、频率的三维关系图进行回放。可对某段频率范围脑电波的能量比和时间的关系图进行回放。可对某个时间段或时间点脑电波的能量比和频率的关系图进行回放。（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告证明材料扫描件或复印件并加盖投标人公章）
9.1.3具有实时控制功能：多人训练模式，可实时控制多人训练房间内各用户。
9.1.4具有报告管理功能：可管理用户在软件完成游戏所生成的训练报告和日期区间内的训练数据趋势。
9.1.5具有数据分析管理功能：可管理用户在软件生成的数据分析报告。
9.2云平台软件功能
9.2.1具有用户管理功能：可对用户基本资料进行管理；（供货时需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告证明材料扫描件或复印件并加盖投标人公章）
9.2.2具有游戏方案管理功能：可选择游戏关卡进行配置游戏方案，保存后更新至客户端。（供货时需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告证明材料扫描件或复印件并加盖投标人公章）
10.数据接口
10.1头环与客户端软件的通信接口：蓝牙 BLE。（供货时需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告证明材料扫描件或复印件并加盖投标人公章）
10.2客户端软件和云平台通过网络进行数据交互，采用HTTP标准传输协议。（供货时需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告证明材料扫描件或复印件并加盖投标人公章）
10.3用户权限：机构管理员可对机构内的用户信息查询，和配置、授权游戏训练方案。（供货时需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告证明材料扫描件或复印件并加盖投标人公章）
	工业
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	脑机接口上下肢康复训练设备
	1
	套
	基于多通道脑电采集头环（五通道）实现以下功能：
1.具有≥3种（包括但不限于水平训练、垂直交叉、垂直平行）上肢训练方式。
2.主动训练模式下，0~20档阻力可调。
3.被动训练模式下，转速可调，调节范围：5~60r/min，步进≤1r/min。
4.具备定时功能，到达设置时间后自动切断输出，可设定范围：1~99min，步进≤1min。
5.设备高度可调，调节范围：0~60mm。
6.配有≥10.1英寸彩色液晶触摸屏。
7.可设置训练时间、训练速度、运动阻力、运动方向、痉挛等级等训练参数。
8.具有辅助脚踏板，且长度可调，适应不同患者的小腿固定。
9.具有急停按钮和痉挛保护功能，痉挛保护激活时间≤4.5秒。
10.阻力模式电流即时采样。
11. 基于五通道脑电采集头环，可实现运动想象脑电信号的实时采集与识别，输出运动意图检测结果，并与上下肢康复训练设备进行数据交互，最终通过脑机接口技术实现对设备运行状态的控制。（供货时需提供该功能的软件界面截图并加盖投标人公章）
	工业
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	脑机接口功能外骨骼手训练系统
	1
	套
	基于多通道脑电采集头环（五通道）实现以下功能：
1、气动驱动，多通道同时多人使用，气动手套可快速插拔。
2、治疗时间可任意调节，智能屈伸≥10档独立可调。
3、多种训练模式包括：智能被动训练、镜像训练、助力训练、主动训练、抗阻训练、语音声控、手指操训练和捏握力训练；训练强度有低和强两档可调，可选择左右手。
4、精细化分指被动训练，可设置选择伸握训练、手指屈伸、对指训练和功能训练，进行单个手指或任意几个手指组合进行屈伸训练，可选训练动作≥20个。
5、主动认知康复训练，含≥8种原创主题动画训练，肩肘腕多自由度主动康复训练，主动训练有屈曲和伸展训练模式，主动训练难度≥4档可调，包括低、中、高和自动。
6.基于五通道脑电采集头环，可实现运动想象脑电信号的实时采集与识别，输出运动意图检测结果，并与功能外骨骼手训练系统进行数据交互，最终通过脑机接口技术实现对设备运行状态的控制。
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	脑机康复实验和科研科创交互平台
	1
	套
	一、多通道脑电采集头环（五通道）：
1.信号采集类型：脑电信号、眼电信号、头动信号等多模态信号；
2.采样频率：≥250Hz；
3.通道数：5通道；
4.共模抑制比：≥90dB；
5.AD转换位数：24bit；
6.带宽范围：0.1~70Hz；
7.输入噪声：≤3μVpp；
8.产品重量（含采集电极）：≤100g（供货时须提供清晰反映该项参数的佐证材料并加盖投标人公章)；
9.电池容量：≥200mAh（投标时须提供电池容量≥200mAh的国家认可第三方检测机构出具的合格的检测报告）；
10.电池续航时间：≥8小时；
11.外形尺寸：≤180mm*150mm*110mm；
12.蓝牙版本：5.0及以上；
13.电极类型(供货时须提供清晰反映该项参数的佐证材料并加盖投标人公章)：
无发区：水凝胶电极，正常使用寿命≥2个月，用户可自行更换电极；
有发区：氯化银电极；
14.姿态检测：内置9轴运动传感器；
15.其他功能：脱落检测、电量检测等。
二、参数：
1.脑电分析与解码模块：通过脑信息解码算法模型对脑电信号进行深入分析，自动评估用户的注意力状态；
2.注意力训练场景：2D/3D沉浸式神经反馈体验；神经反馈场景；注意力训练报告；注意力训练场景课程；
3.认知训练游戏：提供多款基于脑机接口技术与神经反馈原理的认知训练游戏，支持个人训练模式、竞赛无尽模式；
4.单/多模态采集：平台支持脑电、眼电、血氧、心率、皮电、呼吸等多模态数据的采集（供货时需提供该功能的软件界面截图并加盖投标人公章）；
5.数据同步：平台通过统一时间轴校准与事件打标技术，实现不同设备间的精准同步（供货时需提供该功能的软件界面截图并加盖投标人公章）；
6.数据综合管理：支持多模态数据的管理（上传、存储、查询、下载）；对数据进行标准化整理并上传至脑机AI云平台（供货时需提供该功能的软件界面截图并加盖投标人公章）；
7.数据分析：集成自适应带通滤波、PSD频谱分析、峰值检测及信号统计等核心算法，对数据进行预处理与特征挖掘（供货时需提供该功能的软件界面截图并加盖投标人公章）。
	工业

	二、商务要求

	1
	▲合同签订时间
	自中标通知书发出之日起 25 日内。

	2
	▲质保期
	1. 免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于1年，其中第6项产品“一键转膜仪”、第15项产品“台式高速冷冻离心机”、第16项产品“台式低速冷冻离心机”、第19项产品“AI医学检验数字切片分类计数与分析软件”质保期不少于3年，第18项产品“检验数字孪生综合实训平台”质保期不少于6年，其余产品保修不得少于1年（免费保修期从设备验收合格之日起计算，项目要求及技术需求中规定的，按规定执行）。免费保修期内免费上门维修（免收维修费和元器件费）、免费更换零部件，并提供终身维修服务。
2. 在质量保证期内，除正常更换的耗材外，对设备其它所有元器件（易损件除外）免费保修；
3. 质保期后，设备终身维修及零配件及时供应，配件均给予优惠，终身维护。
4. 第19项产品“AI医学检验数字切片分类计数与分析软件”提供终身免费升级服务。

	3
	▲投标报价
	投标报价包括设备货款、服务、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、包装箱清理、保修、售后服务、系统升级和维护、培训、验收、税金等直至设备运行交付使用的一切费用，投标人不得以任何理由要求采购人另行支付其他任何费用。 

	4
	▲交货时间及地点
	1.交货时间：自签订合同之日起45天内按采购人要求安装完毕并交付使用。
2.交货地点：百色市内（采购人指定地点）。
3.交货内容包括：设备整机、配件、出厂随配耗材等；产品检测报告或说明书、产品合格证或质量证书、保修单等。上述文件资料应随货物一并提供。
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	包装和运输
	1.设备须为原厂原包装，包装完好完整、无破损、未开封。
2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。
3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，投标人应当执行。根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库〔2020〕123号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。
4.产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏等一切风险，相关损失由中标人自行承担。
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	验收依据、标准、验收程序
	1.验收主体：采购人。
2.验收时间：自设备到货、安装调试完成后，采购人自行组织项目验收。
3.验收依据：国家、行业标准、招标文件采购需求、投标文件承诺。
4.验收标准：设备符合国家相关标准及制造厂家合格产品的出厂质量标准。本项目执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行；低于标准、规范的按标准、规范执行。中标人所提供的产品必须是全新、完好、无破损、未经使用的原装产品，并且实质性满足本项目招标文件的所有技术要求。产品在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
5.履约验收程序：
A.成立验收小组：采购人代表成立验收小组。
B.开箱验收：
(1)由采购人代表及中标人代表双方当场进行开箱验收。检查其外包装是否完好无损，并对设备数量、外观进行初步核对，检查是否与合同一致，文档材料是否齐全。
(2)如发现产品数量不对、损坏或其他与合同约定不符的情况，由中标人采取补齐、更换及其他补救措施，以确保仪器设备的正常安装调试。
(3)开箱检验合格后，由采购人代表及中标人代表双方签署开箱检验验收书，开箱检验验收书应列明合同设备数量、外观、文档资料等验收情况及评价意见。
C.安装、调试
(1)由中标人代表进行设备和系统的安装、调试。
(2)由采购人代表、中标人代表进行设备和系统试运行，并对试运行情况进行评价。
(3)验收时现场测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。试运行时由采购人对照招标文件的功能目标及技术指标要求、投标文件响应的功能、参数全面核对检验，所提供设备的性能应与投标时响应的技术性能、参数完全一致，视为验收合格（采购人有权要求中标人在验收时提供检测报告或生产厂家官方技术说明书、官方产品宣传页等证明材料原件，有权将仪器设备送第三方检测机构进行检测，以核验产品的设备性能参数与中标人投标时响应的技术性能、参数完全一致，否则视为验收不合格。），由采购人代表及中标人代表共同对安装、调试情况进行记录。本项目所有设备功能模块，试运行测评完成后，对测评不通过的部分，中标人须无条件整改，直至整改通过，否则项目将不予整体验收。因中标人原因导致的测评不通过，将导致项目无法整体验收，此视为中标人严重违约，中标人须退回采购人已经支付的所有款项，并须承担无法验收给采购人造成的损失。
（4）采购项目进行验收时，采购人可以邀请参加本项目的其他投标人、技术专家或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人、技术专家或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收所产生的一切费用由中标人承担。
D.履约验收其他事项：
(1) 验收资料归档，采购合同项目完成验收后，将验收原始记录、验收书等资料作为该采购项目档案妥善保管，不得伪造、变造、隐匿或者销毁，验收资料保存期为采购结束之日起至少保存15年。
(2)由于中标人原因造成不按时完成验收、造成逾期供货事实的，由中标人承担相关合同责任。
(3)验收合格后视为设备交接，在验收合格前设备属于中标人，所有运输、仓储、装卸、保管、搬运等相关责任由中标人负责。
6.验收内容：包括每个采购标的每一项技术参数和商务要求全部内容的履约情况。
7.其他未尽事宜应严格参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。
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	▲付款条件
	1.货物验收合格后，中标人应向采购人开具合法增值税专用发票，采购人在30日内支付合同款。
2.中标人必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现中标人提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，采购人有权向税务机关投诉，并扣除全部履约保证金。
3.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

	8
	售后服务要求
	除另行特别注明外，售后服务要求如下：
1.中标人必须保证提供的设备是全新正品的、未使用过的。中标人必须提供安装、配线以及软硬件的测试和调整服务。安装设备之前，应先对采购人的使用人员进行现场培训。中标人在施工、安装、调试等全过程中接受采购人的监督。
2.负责送货上门，按采购人要求安装、调试，提供免费技术培训，直至操作人员熟练操作产品的各项功能。定期回访，保证采购单位使用人员正常操作设备的各种功能。
3.故障响应时间（中标人承诺时间更短的，按承诺时间执行）：售后服务时间为7×24小时，提供服务热线电话。中标人接到采购人故障通知2小时内做出响应，8小时内远程排查处理故障；远程无法处理的，应在接到通知后24小时内到达现场维修。其中，一般故障应在48小时内修复，重大故障或其他无法迅速解决的故障应在7日内修复。若在48小时内不能修复，必要时提供同档次的或优于设备给采购人使用至修复为止，产生的一切费用由中标人全部承担。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得采购单位管理人员同意。
4.若产品自带软件的，在保修期内提供升级服务，升级服务费用包含在本次投标报价中。
5.售后服务按《医疗器械监督管理条例》及相关国家标准、产品技术要求及制造商承诺执行。中标人承诺超过厂家承诺标准的，按中标人提交的售后服务承诺书执行。其余按厂家或投标人承诺执行。

	9
	核心产品
	▲核心产品：本项目的核心产品为“第17项产品“体式显微镜”、第19项产品：AI医学检验数字切片分类计数与分析软件”。核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，采用最低评标价法则以报价最低者参与评标，采用综合评分法则以评审得分最高者获得中标人推荐资格，采用最低评标价法报价相同的或者采用综合评分法评审得分相同的，按“投标人须知前附表”规定方式确定，确定后其他同品牌投标人投标无效或不作为中标候选人。

	10
	进品产品
	是否接受进口产品: 不接受。

	11
	其他
	1.样品递交：否
2.是否组织现场踏勘：否
3.现场演示：否
4. 为保证产品服务质量，供货时必须向采购人提供本项目第1项产品“轮转式切片机”、第2项产品“电致化学发光检测仪”、第3项产品“多通道电化学分析仪”、第4项产品“体式显微镜”、第5项产品“立式全温振荡培养箱”、第6项产品“一键转膜仪”、第7项产品“纯水超纯水一体化系统”、第11项产品“低温超高压细胞破碎仪”、第14项产品“Ⅱ级A2型生物安全柜”、第17项产品“体式显微镜”、第18项产品“检验数字孪生综合实训平台”、第20项产品“脑电生物反馈治疗仪（1拖10）”、第21项产品“脑机接口上下肢康复训练设备”、第22项产品“脑机接口功能外骨骼手训练系统”、第23项产品“脑机康复实验和科研科创交互平台”生产厂家针对本项目本产品出具的售后服务承诺书原件，否则，不予验收。
5.对于实行生产许可证制度或者实行强制性产品认证但采购文件中未明确要求投标时必须提交相关证书、并且中标人在投标时也未提供相关证书的产品，在交货时必须向采购人出示相关证书，否则须无条件更换为具有相关证书并且不低于采购要求及响应承诺的产品供货，采购人不再增加任何费用。未按要求供货的将不予验收，由中标人承担相应违约责任。




分标3：
	一、技术要求

	序号
	标的名称
	数量
	单位
	技术参数及性能（配置）要求
	采购标的对应中小企业划分所属行业

	1
	右江民族医学院医疗数据湖及分析平台
	1
	套
	一、建设目标
▲1.建设一套高容量可扩展的数据存储与分析体系：打造湖仓一体化数据中心，支持海量多源数据的统一存储、高效检索和分析查询，适配未来3-5年数据增长趋势。
2.标准化数据采集传输：在试点医院部署数据采集前置模块，按统一数据标准规范采集多源异构数据，对敏感数据进行脱敏处理，通过加密通道传输至数据中心，确保数据采集的完整性、安全性与一致性。
3.建设集数据集成、智能治理、资产化管理、统一服务于一体的医疗数据中台，作为数据中心的核心枢纽，为上层应用提供标准化数据服务和高效、稳定、合规的数据支撑。最终向用户提供科研数据管理、数据安全输出、成果推送、统一查询门户与业务大屏等前端功能。
二、平台功能要求
平台应包含以下七大功能板块：
1. 数据接入板块
（1）数据采集：支持在医院侧部署前置采集模块，实现HIS、LIS、PACS等多源异构数据的自动采集；
（2）数据脱敏：针对采集到的敏感数据（如患者身份信息、诊断信息等），提供自动化的数据脱敏处理功能；
（3）加密传输：支持通过加密通道将脱敏后的数据安全传输至数据中心，支持多条加密数据流的并发处理；
（4）数据入库：支持将解密后的数据自动加载至数据存储层，完成数据的标准化入库。
▲2. 湖仓数据平台
（1）数据存储：支持海量原始数据和半结构化文件的持久化存储，具备高可靠读写能力；
（2）数据表管理：支持结构化数据表的ACID事务、Schema演进和时间旅行等高级数据管理功能；
（3）跨源查询：支持跨多种数据源（分布式文件存储、关系型数据库、数据表等）进行并行实时查询分析；
（4）关系型数据库：提供关系型数据库用于存储元数据配置、业务明细和查询结果等结构化数据；
（5）元数据管理：提供数据目录与元数据管理平台，实现数据资产的统一治理，支持数据资产登记、血缘追踪和数据字典管理；
（6）全文检索：提供全文检索与多维检索引擎，支持对日志、标签、元数据、非结构化文本的快速检索和过滤。
（7）医疗数据标准支持：支持国家卫生健康委发布的医疗行业数据标准（病案首页、电子病历、电子健康档案等基础数据集），提供数据元标准映射、值域校验，以及ICD-10/ICD-11疾病编码、手术操作编码等专业编码体系支持。
▲3. 安全运维管理
（1）系统安全管理：提供统一的安全管理平台，涵盖日志审计、系统扫描、Web安全监控、数据库安全扫描、主机和网络基线配置核查等功能，满足信息系统安全等级保护相关要求；
（2）访问控制：支持终端用户通过受控的远程访问方式（如云桌面）接入系统，避免直接访问数据湖带来的安全风险。
4. 科研项目与数据切片管理
（1）科研项目管理：支持科研项目基本信息管理，包括项目编号、负责人、成员、研究目的、伦理编号、起止日期、项目状态等；
（2）数据资产选择：支持基于数据目录选择所需的数据表、字段、标签等数据资产；
（3）切片定义与生成：支持按医院、科室、日期、疾病、字段等维度配置数据切片，生成脱敏后的科研数据副本，确保原始数据不被直接访问；
（4）申请与审批：支持按数据等级、敏感字段和用途选择审批路径，提供多级审批流程；
（5）权限联动：支持与数据查询引擎的权限体系联动，设置数据访问有效期并自动回收权限；
（6）资产登记：支持将科研切片信息同步至数据资产目录进行统一管理。
5. 数据安全输出与带出管理
（1）安全边界校验：确认待输出数据已完成院前脱敏处理，校验不合格的数据禁止进入输出流程；
（2）输出策略：支持字段最小化、精度降低、分组聚合、小样本抑制、极值处理等数据脱敏策略配置；
（3）带出申请与审批：支持绑定科研项目发起带出申请，配置输出字段、接收人和有效期，提供自动风险检查和多级审批；
（4）文件封装与下载：支持导出CSV/Excel/PDF等格式，支持动态水印、文件加密、下载次数和时限限制等安全管控。
6. 成果推送与外部接口
（1）数据产品管理：支持管理数据产品名称、口径、SQL版本、参数、责任人和审批状态；
（2）接口目录：支持管理外部系统的接口信息（地址、协议、认证、证书、字段映射、安全级别等）；
（3）推送计划：支持定时、手工、全量、增量、批量、分页和文件推送等多种推送方式；
（4）安全封装：支持接口调用的签名、加密、摘要、时间戳和请求防重放等安全机制；
（5）执行与重试：支持超时处理、断点续传和失败队列管理；
（6）回执与对账：支持记录推送响应、接收数量、拒绝明细等，提供推送监控统计。
7. 查询门户与业务大屏
（1）统一首页：按角色展示待办事项、异常告警、关键指标和常用功能入口；
（2）数据查询：支持组合条件查询、保存查询模板、异步执行、分页预览、敏感数据掩码和结果复用；
（3）统计分析：支持围绕业务指标提供趋势分析、同比环比、多维分布统计和报表导出；
（4）业务大屏：支持数据接入量、数据质量、治理进度、资产统计、科研项目、推送状态等业务指标的可视化展示。
三、技术服务支持
1.维护范围包含软件所有功能模块的bug修复、版本升级及平台功能的日常运维支持；
▲2.建立7×24小时监控机制，对平台服务器负载、存储容量、网络带宽、数据库性能等关键指标进行监测；
3.针对异常情况确保在30分钟内被响应，1小时内启动排查流程，8小时内解决一般问题，提供平台操作的免费咨询；
4.定期进行系统巡检，包括软件功能模块运行状态、硬件资源适配性等，形成巡检报告并记录优化建议；
5.维保期满后可协商进行付费维保。
▲6.免费升级：维保期内提供软件免费升级服务，并明确升级范围不含新增功能。
▲7.提供全套源代码：项目验收后10个工作日内，提供项目的全套源代码。
四、配套培训服务要求
▲1.培训内容至少包括：系统操作培训、运维相关培训（角色配置、权限管理、日志审查等）、数据库相关培训（数据库系统应用与简单管理）；
▲2.培训总学时不少于16学时（约2天），培训人数由采购人确定，不限人数，采用理论研修和实践培训相结合，在约定时间内一次性完成；
3.培训地点：右江民族医学院东盟创新创业中心；
4.培训师资须具备计算机专业背景、数据库项目经验。
	软件和信息技术服务业

	▲二、商务要求

	1
	合同签订时间
	自中标通知书发出之日起 25 日内。

	2
	质保期
	质保期：质保期1年，（若系统生产厂家质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家质保执行；若中标人质保期承诺优于产品生产厂家质保年限的，以中标人承诺执行）。质保期内中标人提供升级（质保期内提供软件免费升级、bug修复、技术支持，所有维护服务费用包含在本次报价中。质保期内所更换的软件模块或组件须保证与原系统的完整兼容。

	3
	投标报价
	投标报价包括软件平台费、技术服务费、交通、运输、检测、管理费、税费、系统安装调试、接口对接、技术文档、培训、软硬件升级、售后服务、利润、验收、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等直至运行交付使用的一切费用，投标人不得以任何理由要求采购人另行支付其他任何费用。 

	4
	交付时间及地点
	1.交付时间：自合同签订之日起40个日历日内完成平台部署、调试及上线运行，并通过初步验收。
2.交付地点：百色市内（采购人指定地点）。
3.交付内容包括：
（1）可正常运行的软件平台（含全部功能模块）；
（2）完整的技术文档：系统部署手册、运维手册、用户操作手册、数据字典、数据库设计说明书、接口规范文档（含API文档）；
（3）系统源代码。

	5
	现场实施要求
	中标人须派不少于1名具有同类项目实施经验的专业技术人员驻场实施，驻场时间不少于30个工作日，直至系统稳定运行。

	6
	验收依据、标准、验收程序
	1.验收主体：采购人。
2.验收时间：平台部署完成、功能模块全部上线、系统运行稳定后，中标人提交验收申请及全部技术文档，采购人在10个工作日内组织验收；验收过程中发现的问题，中标人须在15日内完成整改，整改完成后采购人在5个工作日内完成复核确认。
3.验收依据：国家、行业标准、招标文件采购需求、投标文件承诺。
4.验收标准：整套系统符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行；低于标准、规范的按标准、规范执行。
5.履约验收程序：
A.成立验收小组：采购人代表成立验收小组。
B.系统安装、调试
(1)由中标人代表进行系统的安装、调试。
(2)由采购人代表、中标人代表进行系统试运行，并对试运行情况进行评价。
(3)验收时现场测试系统的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。试运行时由采购人对照招标文件的功能目标及技术指标要求、投标文件响应的功能、参数全面核对检验，所提供系统的性能应与投标时响应的技术性能、参数完全一致，视为验收合格（采购人有权要求中标人在验收时提供检测报告或生产厂家官方技术说明书、官方产品宣传页等证明材料原件，有权将系统送第三方检测机构进行检测，以核验系统各功能参数与中标人投标时响应的技术性能、参数完全一致，否则视为验收不合格。），由采购人代表及中标人代表共同对安装、调试情况进行记录。本项目所有系统功能模块，试运行测评完成后，对测评不通过的部分，中标人须无条件整改，直至整改通过，否则项目将不予整体验收。因中标人原因导致的测评不通过，将导致项目无法整体验收，此视为中标人严重违约，中标人须退回采购人已经支付的所有款项，并须承担无法验收给采购人造成的损失。
（4）采购项目进行验收时，采购人可以邀请参加本项目的其他投标人、技术专家或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人、技术专家或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收所产生的一切费用由中标人承担。
C.履约验收其他事项：
(1) 验收资料归档，采购合同项目完成验收后，将验收原始记录、验收书等资料作为该采购项目档案妥善保管，不得伪造、变造、隐匿或者销毁，验收资料保存期为采购结束之日起至少保存15年。
(2)由于中标人原因造成不按时完成验收、造成逾期供货事实的，由中标人承担相关合同责任。
(3)采购人对中标人提供的项目成果在验收时，中标人须负责安装调试并培训采购人的操作使用人员，符合所有技术要求的，采购人才作最终验收。
6.验收内容：包括每个采购标的每一项技术参数和商务要求全部内容的履约情况。
7.其他未尽事宜应严格参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。

	7
	付款条件
	1.系统验收合格后，中标人应向采购人开具合法增值税专用发票，采购人在30日内进行合同价款支付。
2.中标人必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现中标人提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，采购人有权向税务机关投诉，并扣除全部履约保证金。

	8
	售后服务要求
	1.中标人必须保证提供的整套系统是全新正品、未使用过的。
2.负责系统搭建，安装、调试，提供技术培训，保证采购单位使用人员正常操作设备的各种功能；其余按投标人承诺进行。
3.故障响应时间：售后服务时间为7×24小时，提供服务热线电话。中标人接到采购人故障通知2小时内做出响应，8小时内远程排查处理故障；远程无法处理的，应在接到通知后24小时内到达现场维修。其中，一般故障应在48小时内修复，重大故障或其他无法迅速解决的故障应在7日内修复。质保期内因软件性能故障检修三次仍不能正常使用的，中标人须承担因软件设计、开发或软件自身缺陷的相应赔偿责任。
4.提供维护服务和技术咨询服务，项目含一年的质保。系统免费运维期满后，软件不升级不影响原有软件功能正常使用，若需升级，后期维保金额不超过项目总金额的10%。具体服务费用由双方根据服务内容、服务范围、服务时长及市场公允行情另行协商确定，签订书面补充协议后执行。
5.其他要求：提供平台操作的免费咨询服务。

	9
	核心产品
	提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，采用最低评标价法则以报价最低者参与评标，采用综合评分法则以评审得分最高者获得中标人推荐资格，采用最低评标价法报价相同的或者采用综合评分法评审得分相同的，按“投标人须知前附表”规定方式确定，确定后其他同品牌投标人投标无效或不作为中标候选人。

	10
	进品产品
	是否接受进口产品: 不接受。

	11
	其他
	1.样品递交：否
2.是否组织现场踏勘：否
3.现场演示：否
4.知识产权归属：
（1）采购人享有本项目软件平台在采购人单位内部的永久使用权；
（2）中标人提供的第三方软件或组件，须保证已取得合法授权中标人还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与采购人无关，中标人应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失（包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、诉讼过程采购人所产生的交通费等），则中标人应赔偿该损失。
（3）定制化开发部分的知识产权归采购人所有；
（4）中标人提供的采购标的应符合国家知识产权法律法规的规定且非假冒伪劣品。
5.保密要求：
（1）中标人对项目实施过程中接触到的采购人医疗数据、患者信息、业务数据等一切信息严格保密，不得泄露、出售或用于与本项目无关的任何目的；
（2）中标人须签署《数据安全保密协议》，明确数据安全责任人，建立数据访问与操作日志审计机制，确保数据使用全过程可追溯；
（3）保密义务不因合同终止而终止，保密期限不少于 5 年。




分标4：
	一、技术要求

	序号
	标的名称
	数量
	单位
	技术参数及性能（配置）要求
	采购标的对应中小企业划分所属行业

	1
	影像云诊断思维训练平台
	1
	套
	一、技术要求：资源平台技术总体要求，支持对接到学校原有虚拟仿真平台上使用，支持账号、班级、学习记录双向互通，提供完整对接文档、接口调试服务。
●1、软件集资源库，教学，训练，考试，大数据分析为一体,需要符合教学及临床相关标准规范，不能有知识性错误。
▲2、软件为B/S架构，使用浏览器访问，学生无需进行任何下载安装。支持同时在线人数≥500人。
3、具有电脑版及手机版。
4、软件采用JAVA开发，安装在服务器上，通过局域网及互联网访问；数据库采用Microsoft SQL Server。
5、可进行自由分类；具有常用的影像资源。
▲6、系统支持全自动评分，老师也可进行手动阅卷，实现学生报告书写后自动评分。
7、支持DICOM3.0标准，无需安装即可方便和PACS对接共享发布影像。
8、DICOM通讯支持SSL加密传输，保证通讯的安全可靠。
▲9、支持MPR、CPR、MIP、SSD、VR、VE三维图像处理；支持三维裁剪切割/一键去床。
▲10、系统扩展性要求：
(1)支持PEPTCT三维融合；
(2)支持XA数字减影；影像增强；
(3)支持放疗RT，支持2D、DVH、3D；
(4)支持超声。
▲11、必须满足教学要求，影像阅片及写诊断报告需在同一窗口同屏显示。
12、学校、医校都可使用；学校、医校区别建设数据库；可设置相关属性是公用，还是自用等。
▲二、系统资源库要求
1、内容要求：
(1)中枢神经系统；包含正常影像、颅脑先天性畸形及发育异常、颅内感染性疾病、颅内肿瘤、颅脑损伤、脑血管疾病、脱髓鞘疾病、脊髓和椎管内疾病、脑变性疾病、常见疾病。
(2)头颈部；包含眼部、鼻部、耳部、口腔颌面部、咽部、喉部、颈部。
(3)呼吸系统；包含正常影像、基本病变影像、气管和支气管病变、肺部病变、胸膜及胸壁病变、纵隔病变、膈肌病变、胸部外伤。
(4)循环系统；包含正常影像、基本病变影像、先天性心脏病、冠状动脉疾病、瓣膜性心脏病、高血压相关心脏损伤、心肌病、心包疾病、主动脉病变、肺循环疾病、周围血管病变。
(5)乳腺；包含正常影像、基本病变影像、乳腺增生性改变、乳腺良性肿瘤和瘤样、乳腺恶性肿瘤。
(6)消化系统和腹膜腔；包含胃肠道、肝脏、胆系、胰腺和脾、腹膜与腹膜腔、急腹症。
(7)泌尿生殖系统和腹膜后间隙；包含泌尿系统、肾上腺、男性生殖系统、女性生殖系统、腹膜后间隙。
(8)骨骼肌肉系统；包含正常影像、基本病变影像、骨关节发育畸形和骨软骨发育异常、骨与关节创伤、骨坏死、骨关节感染、骨肿瘤、内分泌与代谢性骨病、慢性关节病、脊柱病变、软组织肿瘤。
(9)儿科疾病；包含中枢神经系统、头颈部、呼吸系统、循环系统、消化系统、泌尿与生殖系统、骨骼与肌肉系统。
(10)其它还包含少量的多器官系统、介入案例、教学案例等。
2、数量要求：不少于10000个案例，案例均提供病例资料、临床报告及教学评分标准。
3、类型要求：具有常规DR、CT、MR等多种类型案例，案例中98%以上应为DICOM格式文件，以满足图像处理相关要求；即使是图片格式，也要能进行窗宽的调整。
三、学生端功能要求：
▲1、系统登陆要求：
(1)支持用户名、密码登陆。
(2)支持微信扫码登陆（需要开通外网及公众号支持）。
(3)支持普通注册与微信注册2种方式。
(4)支持登陆人脸验证。具有人脸识别验证识别功能，当未采集人脸图像时，进行人脸图像采集，可通过手机进行人脸识别验证。
(5)具有单点登陆功能。
(6)登录失败超过一定次数后，限制登录。
2、系统具有公告、学习、训练、考试（大赛）、个人主页、积分排行等多个功能模块。
3、首页具有公告栏、最新案例、热门点击、最新知识点等快捷功能。
4、系统公告功能：
(1)可查看系统发布的公告，默认显示最近一次的公告内容；
(2)可查看所有公告列表及内容，公告具有标题、内容及发布时间等信息。
▲5、学习功能：
(1)分为知识点学习、自由案例学习、我的学习任务三个模块。
(2)知识点学习功能要求：可选择知识点进行学习；具有上一知识点、下一知识点、评论、点赞及收藏功能；知识点内容支持文字、图片、视频等多种形式。布局要求：左边为分类，右边为知识点。
(3)具有知识点学习过程中查看相关案例功能。
(4)自由案例学习：具有分类查看及搜索功能；以列表的形式显示诊断资源库；单击可查看影像资料、案例名称、所属分类、患者信息、临床表现（如有则显示）、影像所见、诊断意见、诊断思路（如有则显示）等信息。
(5)我的学习任务（指定学习任务）:为老师发布的指定学习案例内容；状态具有已学习/未学习等状态。学习后具有累计学习时长，相关数据老师后台可查询统计。
(6)案例资料库内容应为DICOM格式。查看影像资料功能详见“五、阅片功能要求”
(7)具有点赞，收藏，评论等功能；可显示评论点赞，收藏，评论条数。
(8)阅片、病人信息、影像所见、诊断信息可以一个屏显示，也可进行全屏阅片。
(9)默认打开只显示影像图片，不显示诊断及病人信息，单击后才显示诊断相关信息。
(10)具有查看关联知识点功能，案例学习学习过程中查看相关知识点功能。
6、具有训练功能：
(1)分为任务与作业、自由练习二个模块。
▲(2)任务与作业：为练习老师发布的指定一个或多个内容，状态至少具有待完成、已完成、已过期等状态。根据老师后台设置需要在有时间或无时间限制内完该任务，根据老师设置如果没有达到训练目标，还可进行一定次数的重复训练。
▲(3)自由练习操作过程要求：学生选择所属分类案例数后点开始练习按钮->由计算机随机组题->阅片训练->结束练习->由计算机评分->提示答题情况->给出练习的评价结果；学生可反复这一过程进行不限次数的训练。
▲(4)具有分类级次，分类，影像类型，题目类型，关键信息等进行筛选功能。（投标时提供截图证明材料并加盖投标人公章）
(5)具有上一题，下一题，选题，参考答案，结束练习，报告模板调用等功能。
▲(6)报告模板调用支持搜索，单击预览，双击追加功能。
(7)阅片、训练信息（训练人、总题数、当前题号）、病人信息、报告书写支持一个屏上显示，也可进行全屏阅片，以满足教学要求。
▲(8)训练评价详情：可查看每题的病人信息、答题情况、参考影像所见及诊断意见、阅片图像及评分结果，并可进行收藏。
▲(9)一套案例练习支持理论题，诊断题，分析题（一题多问）等多种题型组合；分析题支持一题多个选择，一题多个问答，一题多个填空或一题多种形式组合，且每个小项具有独立评分项及分值。
(10)训练过程中阅片的功能详见“五、阅片功能要求”；
7、具有考试功能：
(1)进入时显示老师发布的考试列表，列表内容具有考试名称、考试时间、发布人、状态等信息；状态具有待考、缺考、已考三个状态；待考状态学生可在指定开始时间后进入考试，缺考状态说明学生在指定时间内未进行考试，已考状态如老师设置公布了成绩，可查看已公布的考试评价情况；
(2) 考试时能显示考试名称、考试剩余时间；具有“跳转到第几题”、“上一题”、“ 下一题”、“交卷”、“ 未答题”功能。
▲(3)考试时病人姓名等患者信息、检查类型、检查部位、影像阅片、书写报告等信息在一个屏上进行显示，支持全屏阅片，考生通过输入或调用报告模板进行报告书写。
(4) 报告模板根据后台设置是否可调用，支持搜索，单击预览，双击追加功能。
(5)非法退出考试后，可根据后台设置次数及时间再次进入考试，接着刚才的考试继续进行，时间进行相应的减少。
(6)练习及考试过程中禁用返回等功能。
▲(7)具有防作弊功能：A、考试过程中可根据后台设置，自动抓取考试图像。B、具有防切屏功能。C、禁止复制及粘贴功能。
▲(8)一套试题支持理论题，诊断题，分析题（一题多问）等多种题型组合；分析题支持一题多个选择，一题多个问答，一题多个填空或一题多种形式组合，且每个小项具有独立评分项及分值。（投标时提供截图证明材料并加盖投标人公章）
●(9)每个答题点的分值要进行显示，投标时提供截图证明材料并加盖投标人公章。
(10)过程中阅片的功能详见“五、阅片功能要求”
8、个人主页功能：
(1)具有个人主页、修改个人信息、修改密码、我的收藏、练习记录、考试记录、学习记录、积分记录、人像采集等功能。
(2)个人主页：显示练习次数、考试次数、收藏次数、学习时长、可用积分等信息
(3)我的收藏：查看收藏的知识点及诊断案例库。
(4)练习记录：显示自己的历史练习记录，并可查看练习的详细情况。
(5)考试记录：显示自己的历史考试记录，并可查看考试的详细情况。
(6)学习记录：显示自己的历史学习记录。
9、积分排行功能：分班级排行和全网排行两部分。
▲10、具有案例及知识点的纠错功能。
▲11、具有电脑版及手机版，手机版与电脑版功能一致。
四、老师后台管理功能要求：
1、角色管理：可进行角色添加、编辑、删除及权限菜单分配。
▲2、参数设置功能：对系统进行配置，以实现不同场合的功能应用。（投标时提供截图证明材料并加盖投标人公章）
(1)登陆是否进行人脸验证：无/人像对比/身份证对比
(2)微信登录/注册： 开启/关闭
(3)注册时是否进行身份证人脸识别: 是/否
(4)注册时是否需要审核: 是/否
(5)具有注册成功提示语设置。
(6)登录失败超过多少次，提示用户过两分钟才能登录设置。
(7)前端界面模式：学习模式/考试模式(提示：选择学习模式，用户可以学习，练习，考试等；选择考试模式，用户只能考试。)
(8)考试模式下，是否可以用手机端考试：不可以/可以
(9)上机考试每题答XX秒。注：设置该值后，用户每答一题都有秒数限制，超时系统自动进入下一题倒计时。
(10)上机考试答题顺序： 顺序/随机。注：选择顺序，用户考试出题顺序按题号升序排序；选择随机，用户考试出题顺序随机排序。
(11)选择题选项顺序是否打乱： 打乱/不打乱
(12)考试时定期保存人脸图像，每隔多少秒保存一次；设置该值后，用户考试时会自动打开摄像头，并每隔一段时间保存一次人脸图像，方便后台查看。
(13)考生切屏超过多少次后执行强制交卷；限制考生答卷时切屏/反复登录的次数，为空表示无限制，以防考生误操作或异常退出。
(14)进入考试超过多少次，未提交的试卷系统自动提交。
(15)超过考试结束时间（老师可根据考试情况自由设置），未提交的试卷系统自动提交。(提示：系统自动提交试卷后，不能再进入考试）
(16)报告模板：启用/停用;提示：报告模板启用后，用户考试或练习时可以选择报告模板；停用后不能选择报告模板。
(17)默认重考分数线设置。
(18)默认重考次数设置。
(19)专家阅卷时，是否显示考生姓名：否/是。
3、具有日志功能，分为管理日志及用户日志。
4、具有数据备份及还原功能。
5、具有用户注册审核功能，审核时可修改用户信息，具有批量审核功能。
6、具有广告位设置功能。
7、具有公告管理功能：可进行增加、修改、删除、查询.
8、部门管理
(1)具有添加、编辑、删除功能。
(2)可不限层次的进行部门分类管理。
9、用户分类
(1)具有添加、编辑、删除功能。
(2)可不限层次的进行班级分类管理。
10、教师管理：具有查询、添加、编辑、删除、修改密码功能。
●11、用户帐号管理（学生管理）
(1)具有查询、添加、编辑、删除、修改密码功能。
(2)具有导入、导出、下载学生模板功能。
(3)至少具有用户分类、分组、账号、姓名、性别、手机、邮箱等信息。
(4)具有批量启用、批量停用功能；如未选择指定用户只选择班级时，启/停用整个班级。
(5)如果采集了人脸，可查看人脸图像。
●12、具有代教权限管理功能：可设置老师所管理的班级及所管理的部门，设置后每次发布作业及考试，默认自动指定到该老师所管理的班级。
13、字典管理：可进行相关字典添加、编辑、删除；如检查类型、检查部位、分数等级等。
14、难易系数管理：具有添加、编辑、删除功能，可进行无限制的增加。
15、知识库管理功能：
(1)可进行增加、修改、删除知识点分类。
(2)知识点具有查询、添加、编辑、删除功能。
(3)知识点管理内容具有：知识点标题、知识点分类、跳转链接(填写后会打开新的窗口)、知识点内容、排序号、是否公开、关联案例。投标文件中提供软件截图。
(4)具有知识点预览及分享链接功能。
16、报告模板管理：
(1)具有添加、编辑、删除、查询、导入功能。
(2)可不限层次的进行分类管理。
▲(3)具有所属分类、模板名称、检查所见、诊断意见、公用/自用标志、显示号（排序号）、启用标志等信息，（投标时提供截图证明材料并加盖投标人公章）。
17、分类管理功能要求：
(1)具有添加、编辑、删除功能，可不限层次的进行分类管理。
(2)一个分类可设置同属于多个案例库。
(3)分类具有公用/自用属性，当为自用时，其它人无法查看。
18、案例库管理
●(1)具有查询，添加，编辑，删除，诊断案例导入，分析题导入，理论题导入，批量脱名，批量分类，批量修改用途等功能。（投标时提供截图证明材料并加盖投标人公章）
▲(2)案例信息内容具有：影像片、案例名称、所属分类、患者信息、类型、检查部位、临床表现、检查申请单、影像所见、诊断意见、影像所见所关键字、诊断意见关键字、对应关键字得分、诊断思路、公用/自用、难易度、用途、排序号、启用标志、关联知识点等信息。（投标时提供截图证明材料并加盖投标人公章）
▲(3)DICOM文件上传方式：支持多个文件同时上传，ZIP上传，服务器拖放等多种方式，程序将自动解析DICOM信息。（投标时提供截图证明材料并加盖投标人公章）
▲(4)诊断案例库用途分类至少具有3种，教学，练习自测，考试；可进行多选；每种用途分别对应学生端不同功能中使用。
▲(5)关联知识点：可为该案例设置多个知识点。（投标时提供截图证明材料并加盖投标人公章）
(6) 脱名支持单击脱名、直接修改、批量脱名三种方式，脱名须修改DICOM文件信息。
(7)具有自用/公用选项，自用的案例其它老师不可见；
(8)老师写报告时，可调用报告模板；支持搜索，单击预览，双击追加功能。
▲(9)案例分为诊断题，分析题（一题多问）；分析题支持一题多个选择、一题多个问答、一题多个填空及一题多种形式进行组合，且每个小项具有独立评分项及分值；分析题不限小题数量。（投标时提供截图证明材料并加盖投标人公章）
(10)布局要求：左边为分类，右边为列表。
(11)具有批量停用功能。
(12)阅片的功能详见“五、阅片功能要求”；
19、具有个人案例库管理功能：方便老师建自己私用的案例库，私用案例库不对其它老师开放。
20、具有纠错管理功能；对学生提出的纠错进行处理。
21、评论管理：具有对学生评论的信息进行查看及删除的功能。
22、学习任务发布功能：
(1)具有查询、新增、编辑、删除功能。
(2)创建任务过程：点击新增->选择案例或试题->设置任务信息;
(3)具有指定用户、预览、导出、复制新增、查看学习情况等功能。
(4) 查看学习情况具有班级、帐号 、姓名、累计学习时间(分钟)以及学习的详细情况等信息。
23、具有作业发布功能： 
(1)具有查询、新增、编辑、删除功能，创建任务过程及要求类似考试管理，但可不设置时间，如果设置了时间，学习必须在指定时间内完成作业。
(2)具有指定用户、预览、导出、复制新增、实时查看、作业分析、成绩报表功能。
(3)具有作业分析功能：能分析该作业每个案例的总体情况及答题情况。
(4)具有成绩报表功能：能统计及导出学生作业成绩；能导出学生作业答题记录。
24、具有作业批改功能：功能类似于专家阅卷功能，可对学生的作业进行批复。
25、考试管理功能：
(1)具有查询、新增、编辑、删除、预览、导出等功能。
▲(2)具有考试名称、考试时间开始、考试时间结束、题目总数、总分、是否正常、是否公布成绩、发布人、发布时间等信息内容。（投标时提供截图证明材料并加盖投标人公章）
▲(3)每套题可进行参数设置：如上机考试每题答多少秒；上机考试答题顺序顺序/随机；考试时定期保存人脸图像，每隔多少秒保存一次；考生切屏超过多少次后执行强制交卷；进入考试超过多少次，未提交的试卷系统自动提交；报告模板启用/停用等设置。
(4)创建考试过程：点击新增->选择案例->设置考试信息及考试提醒;
▲(5)选题时具有重新排列、批量删除、按分类随机选择、按难易度随机选择、自定义选择等功能，投标文件中提供软件截图。随机选择由计算机自动选择，自定义选择由老师进行指定选择某诊断案例，二种方式可进行组合形成一套试题。
▲(6)按分类随机或难易随机选择可从一个或多个用途中选择案例题库，可选择教学或训练案例库作为考试题。
▲(7)具有筛选功能：可根据分类级次，分类，影像类型，题目类型，关键信息等进行筛选功能，自定义选择时还可查看诊断案例的具体信息（影像片及参考报告）后再进行选择。
(8)具有一键停用、启用功能。
(9)具有一键设置公布成绩功能。
▲(10)具有指定班级、指定考生功能；可指定到具体考生。
▲(11)具有试卷复制新增功能。
▲(12)具有实时监考功能：可监控学生考试过程中的人像，具有导出功能，导出可以加水印；具有强制收卷功能，前端会收到结束消息。
▲(13)具有试卷分析与答案纠错功能：可以学生考试后进行答案纠错，纠错后提示是否对学生成绩进行纠正，并具有纠错记录，及纠错后的分数变化等情况，（投标时提供截图证明材料并加盖投标人公章）
(14)具有成绩报表功能。
(15)理论题支持出题时批量设置分值；可按题目类型设置分数、设置总分数、设置每题分数等多种形式选择。
(16)具有分享功能，方便老师快速分享给学生，可生成二维码。
▲26、专家阅卷功能及评分规则要求：（投标时提供截图证明材料并加盖投标人公章）
(1)当考试无专家阅卷时，计算机将自动评分（无论客观题或主观题均可自动评分）。
(2)当有专家进行阅卷时，计算机评分将自动失效，有多少个专家评分就取多少个专家的平均分。
(3)专家可选择只评某一道题或几道题进行评分（无论客观题或主观题均可手动评分），支持多个专家同时以多种形式评一套题；如：A专家评第1题，B专家评2－5题，C专家评6－8题，D专家评1－5题。评分后系统自动进行平均分计算及汇总。
(4)评分结束能立即通过用户成绩报表实时导出试卷数据。
(5)评分时一个大题有多个小题时可对每个小题进行单独评分。
(6)阅卷完成后可具有查看本人阅卷情况及导出功能，具有撤销重新阅卷功能。
(7)老师批改的时候可以填修改报告(修改意见)。
27、大数据分析功能：
(1)试卷分析：具有考试人数、最高分、最低分、零分成绩分布统计图、每题答题详情的统计分析。
▲(2)用户成绩报表：具有学生成绩的统计及柱形图，具有导出功能。可导出每个学生的答题记录明细word及成绩报表。具有查看某人考试详情功能，详情具有题号、题目、参考答案、用户答案、电脑评分、专家阅卷明细情况等信息，（投标时提供截图证明材料并加盖投标人公章）
▲(3)用户成绩分析：具有用户分类、分组、人数、平均分及柱形图，具有导出功能，可按总分排名或平均分排名，（投标时提供截图证明材料并加盖投标人公章）
(4)具有考试合并算分功能：方便老师对多个试卷进行合并算分。
(5)具有学习明细：可根据班级、帐号、姓名、时间段查询学习记录。
(6)学生学习时长：具有学生学习时长及柱形图。
(7)用户练习记录：可根据班级、帐号、姓名、时间段查询练习记录。
(8)用户练习统计：可根据班级、帐号、姓名、时间段查询进行汇总统计。
(9)系统访问量统计：具有按年或月统计系统访问量的柱形图。
(10)栏目点击量统计：具有按年或月统计教学、评价（练习）、考试使用量的柱形图。
(11)评论统计分析：可查看评论情况。
(12)热门点击排行榜：可根据人数进行排序，可导出Excel功能。
五、阅片功能要求:
1、布局：任意序列图像格布局，任意多序列格布局；
2、调窗：默认窗，全动态窗，自适应窗，各种预设窗宽窗位，自定义输入窗宽窗位，ROI调窗，多段曲线调窗等；
3、缩放：自适应窗口，放大镜(慧眼)，鹰眼全貌图，无级缩放（Truesize）；
▲4、处理：裁剪、负像、伪彩、水平镜像，垂直镜像、左旋、右旋、任意旋转、旋转复位、增强、petct融合、XA减影、显隐文字标尺、DICOM信息显示；
5、测量：CT值测量、直线、矩形、圆/椭圆、角度、指示箭头、文字标注、任意多边形、任意轮廓、心胸比测量；可显示面积、周长、最大值、最小值、均值，SD均方差测量结果；测量元素可任意修改、编辑；
▲6、三维重建（投标时提供截图证明材料并加盖投标人公章）
(1)MPR多平面重建(支持任意旋转)、CPR直接切面重建、CPR任意曲线切面重建、MIP最大密度、SSD表面重建、VR容积重建、VE虚拟内窥；
(2)具有任意三维裁剪、旋转、缩放、重建质量设置等功能；
(3)具有厚切(无/3/5/10/15/MIP/minMIP/均值)、CPR折线模式、MPR PLANAR模式、MPR旋转复位、默认窗、负像、直线测量、角度测量、显隐文字标尺等功能菜单；
(4)具有一键去床、正立位、左侧位、右侧位、轴切位、轮廓内裁剪、轮廓外裁剪、多边形裁剪、裁剪重置、VR预设方案、SSD伪彩设置、数据恢复等功能菜单。
7、对比：不同序列或同一序列可多个序列窗口打开系统按切片位置自动同步对比浏览；浏览不同平面的系列图像时，自动显示交叉定位线可更好地展示相互间的关系；浏览不同平面的系列图像时，可实时显示平面上任意一点在其它平面上的空间位置(三维空间定位)
8、打印：所见即所得排版打印；任意胶片排版布局，支持排版图像拖拽交换和插入；支持批量添加图像到布局窗口(可添加图像/序列/检查)； 
▲9、具有放疗(RT浏览)功能：DICOMRT浏览显示；ROIStructs显示、DVH曲线计算显示、ISO等剂量线显示；支持3D浏览，支持任意MPR平面重建显示ROIStructs和ISO等剂量线；（投标时提供截图证明材料并加盖投标人公章）
▲10、PETCT三维融合，MPR（PT）及MPR（CT）；（投标时提供截图证明材料并加盖投标人公章）
▲11、支持超声、介入及XA减影开启及关闭。（投标时提供截图证明材料并加盖投标人公章）
12、支持全数字病理DICOM切片显示浏览；支持心电DICOM浏览处理、心电滤波、心电测量、显示心电参数；可调整心电显示增益、纸速、格式，Grid等；
13、其它：定位线(点击定位线可直接定位浏览图像)，另存截图等；
▲14、支持有损/无损压缩；支持服务器处理/前端H5处理选择；支持webgl三维加速；
15、支持禁止联动、序列联动、多序列联动以及复选/关键影像联动；
16、支持和现有PACS级联，无需单独开发接口，即连即用；支持多级存储，分布式存储；支持WPACS服务集群。
六、配套计算机断层成像技术仿真软件单机版2节点，安装到教师机使用。
（一）成像原理技术参数
1. 针对笔形束和扇形束成像原理，可设置旋转角度，旋转步进，源心距等参数的开放式操作实验；
2. 动画演示笔形束和扇形束CT的原始投影数据（正弦图）采集过程；
3. 由简单到复杂设计9种样品模型实验，用户也可以手绘自定义样品模型；
▲4. 可分别动态演示第一代和第三代CT扫描模式的探测器和球管的扫描运动过程，数据动态采集过程（即正弦图获取），滤波反投影过程和最终的重建图像效果；
▲5. 扇形束CT重建中，可选择使用不同加窗函数滤波器进行反投影重建，观察重建图像效果，包括Sinc窗，矩形窗，三角窗，汉宁窗，汉明窗，切比雪夫窗，布莱克曼窗和高斯窗等。可显示加窗滤波器的时域和频域波形（投标时提供截图证明材料并加盖投标人公章）；
▲6. 常见伪影等模拟功能：探测器损坏或响应不一致、DAS增益不一致、金属异物、球管打火等常见伪影等模拟功能（投标时提供截图证明材料并加盖投标人公章）；
7. 空间分辨率和密度分辨率测试；
8. 开机预热过程显示；
9. 可保存与打开原始数据（mat格式）；
10. 可保存与打开图像（jpg，IMA，DCM）；
11. 基本图像进行后处理：如测量感兴趣区的大小与距离、窗宽窗位的调节、切片显示、图像翻转、图像显示幅面等；
12. 可编辑、存储与读取病人相关信息；
13. 成像参数：X射线参数（kV、mA、s）可调节，并实时显示对图像的影响；
14. 可调节层面参数（层倾斜角度、层位、层数）、采集参数（旋转角度、步进角度）；采集矩阵大小；扫描方向，病人体位，扫描距离，螺旋/常规扫描等设置；
15. 样品模版为数字人体；可实现针对数字人的不同倾斜角度的单幅或多幅CT数据采集和图像重建效果等；
16. 图像缩放，移动，伪彩，负片，电影播放，灰度直方图，灰度均衡化等图像后处理或显示功能；
17. 配套实验教材，可开展不少于8个学时的教学实验，教学实验内容与前指标完全相关。
（二）X射线CT数据采集与图像重建
1.笔形束CT扫描模式
（1）参数
▲①数据采集参数控制区，设置有旋转角度、旋转步进角度、探测器通道损坏、DAS增益不稳、金属伪影（x，y），可自行设置。
②重建参数控制区，可选择图像矩阵（128*128、256*256,、512*512和1024*1024）和重建方法（滤波反投影（FBP）、迭代重建算法（ART）以及无滤波的反投影算法（Non-Fitter BP）），设置迭代法后，重建矩阵无法选择，替换成迭代次数和收敛因子的设置，迭代法重建时间较长。
（2）样品选择：有17种样品可供选择（比如有中心单体素样品、偏中心单体素样品、中心双体素样品、偏中心双体素样品、多体素样品、字符块样品、颅脑模型等），还可以手绘自定义样品模型（按住鼠标左键在绘图板上可以进行任意样品模板的绘制；reset按钮进行绘图清空；width设置笔迹粗细；density设置像素点的密度）。
（3）扫描
①点击扫描按钮，扫描运动显示以动画呈现，显示了探测器和球管的扫描运动过程。
②数据采集显示，与动画相结合，最终以3D显示。
（4）重建
①点击重建按钮，图像重建进度以动画的形式展现。
②最终以3D显示重建图像效果。
2.扇形束CT扫描模式
（1）参数
①数据采集参数控制区，设置有源心距（射线源和样品中心之间的距离）、旋转角度、旋转步进角度、探测器对应的角度、探测器通道损坏、DAS增益不稳、金属异物（x，y）和球管打火。
②重建参数控制区，可选择图像矩阵（128*128、256*256和512*512）
▲③在Filter-Design菜单中单击Design，即可弹出加窗函数选择界面。默认的为矩形窗+Ramp斜坡函数的频域和时域波形。选择Sinc、Hanning、Hamming、Blackman、Butterworth、Gaussian和Triangle等不同加窗后，单击Confirm按钮，即可看到加窗后的频域和时域波形，单击Save按钮，即完成了滤波器选择。后面主界面上的重建过程均采用该滤波器，如需要更改滤波器，需要重新打开滤波器选择界面。
（2）样品选择：有7种样品可供选择（有中心单体素样品、偏中心单体素样品、中心双体素样品、偏中心双体素样品、多体素样品、字符块样品和颅脑模型）。
（3）扫描
①点击扫描按钮，扫描运动显示以动画呈现，显示了探测器和球管的扫描运动过程。
②数据采集显示，与动画相结合，最终以3D显示。
3. 重建
①点击重建按钮，图像重建进度以动画的形式展现。
②最终以3D显示重建图像效果。
4.数字人CT成像
（1）整体界面
①菜单栏里包括文件（File）、病人（Patient）、系统（System）等。文件里有保存原始图像数据和图像，以及打开原始数据和图像等，也可以保存和读取DICOM图像，该软件虚拟扫描的图像保存为DICOM后，可到临床设备上读取显示；同理，临床CT设备扫描的CT图像，可以通过本软件读取显示，并做相应的后处理；病人菜单包括注册和查找病人功能；系统菜单主要是开机预热（Checkup）功能。
②工具栏分别为：打开文件、打印图形、注册病人、病人检查结束；以及基本的图像后处理功能：局部放大、缩小、平移、三维旋转、色彩变换；单点标注、测距、切片显示；图像显示方式：单幅、1*2、2*2、3*3、4*4等；图像翻转：左右、上下、左旋90°；窗宽增减、窗位增减等。
▲③参数设置，分别为X射线物理参数（包括kV、mA、s）、层面参数（层倾斜角度、层位、层数）、采集参数（层数、扫描范围、步进距离、螺距、扫描方向（选择CranioCaudal时，床为进床模式扫描，头先进摆位时，为从头到脚扫描；选择CaudoCranisl时，床为出床模式，头先进摆位时，为从脚到头扫描））、矩阵大小（128*128、256*256、512*512、1024*1024）、重建算法以及图像显示窗宽窗位调节等。
（2）开机预热界面
①进入人体扫描界面后，会自动出现开机预热界面，模拟实际仪器开机的自动球管预热功能。
②提示开机预热的主要功能，以及离上次预热之间的时间天数。如果配有CT模型，此时模型会出现球管和检测开机检查动作。
（3）病人注册与显示界面
①点击菜单栏的Patient中的Register，会出现病人注册界面，或者直接点击Registe按钮。
②病人信息中，ID号为自动增加，检查日期默认为当天。分别填写姓名、性别、年龄、体重（必填），以及转诊医生和入院检查等信息后，单击确认后继续按钮（Confirm and Proceed），即完成注册。
③注册病人过程中，患者数据库会显示出最新注册的14位病人信息。
（4）扫描：虚拟扫描的CT图像显示时，四角会出现基本信息（患者ID号、姓名、性别、时间、窗宽窗位等）。图像处理，可进行左右、上下、90°旋转、反白、多幅浏览、直方图均衡、窗宽/窗位调节、多幅显示、放大/缩小、平移、测距、数据等基本功能。
	软件和信息技术服务业

	二、商务要求

	1
	▲合同签订时间
	自中标通知书发出之日起 25 日内。

	2
	质保期
	质保期：中标人提供系统生产厂家对本项目的售后服务承诺函并承诺平台终身免费升级，平台每年至少1次升级资源内容。
2.质保期内中标人提供升级与技术支持服务，提供7×24小时服务体系，所有服务费用包含在本次报价中。

	3
	▲投标报价
	投标报价包括货款、技术服务费、交通、运输、检测、管理费、税费、安装调试费、软硬件升级、售后服务、利润、验收、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等直至运行交付使用的一切费用，投标人不得以任何理由要求采购人另行支付其他任何费用。

	4
	▲交付时间及地点
	1.交付时间：自签订合同并接到采购人交货通知后15个日历日内按采购人要求安装完毕并交付使用。
2.交付地点：百色市内（采购人指定地点）。
3.交付内容包括：系统、技术文档、用户操作手册、培训手册、源代码（如有）等。

	5
	软件部署要求
	中标人应负责软件系统在采购人指定环境中的部署实施，确保系统稳定运行。部署前应完成环境检测并出具符合性报告；部署实施应依据经采购人确认的部署方案执行，关键步骤记录留存；涉及数据迁移的应编制迁移方案并校验数据完整性；部署完成后应配合完成联调测试，各项功能及性能指标应满足技术规格书要求。部署完成后提交部署完成报告并经采购人签字确认。

	6
	验收依据、标准、验收程序
	1.验收主体：采购人。
2.验收时间：中标人提交项目成果后，采购人自行组织项目验收。
3.验收依据：国家、行业标准、招标文件采购需求、投标文件承诺。
4.验收标准：整套系统符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行；低于标准、规范的按标准、规范执行。
5.履约验收程序：
A.成立验收小组：采购人代表成立验收小组。
B.系统安装、调试
(1)由中标人代表进行系统的安装、调试。
(2)由采购人代表、中标人代表进行系统试运行，并对试运行情况进行评价。
(3)验收时现场测试系统的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。试运行时由采购人对照招标文件的功能目标及技术指标要求、投标文件响应的功能、参数全面核对检验，所提供系统的性能应与投标时响应的技术性能、参数完全一致，视为验收合格（采购人有权要求中标人在验收时提供检测报告或生产厂家官方技术说明书、官方产品宣传页等证明材料原件，有权将系统送第三方检测机构进行检测，以核验系统各功能参数与中标人投标时响应的技术性能、参数完全一致，否则视为验收不合格。），由采购人代表及中标人代表共同对安装、调试情况进行记录。本项目所有系统功能模块，试运行测评完成后，对测评不通过的部分，中标人须无条件整改，直至整改通过，否则项目将不予整体验收。因中标人原因导致的测评不通过，将导致项目无法整体验收，此视为中标人严重违约，中标人须退回采购人已经支付的所有款项，并须承担无法验收给采购人造成的损失。
（4）采购项目进行验收时，采购人可以邀请参加本项目的其他投标人、技术专家或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人、技术专家或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收所产生的一切费用由中标人承担。
C.履约验收其他事项：
(1) 验收资料归档，采购合同项目完成验收后，将验收原始记录、验收书等资料作为该采购项目档案妥善保管，不得伪造、变造、隐匿或者销毁，验收资料保存期为采购结束之日起至少保存15年。
(2)由于中标人原因造成不按时完成验收、造成逾期供货事实的，由中标人承担相关合同责任。
(3)采购人对中标人提供的项目成果在验收时，中标人须负责安装调试并培训采购人的操作使用人员，符合所有技术要求的，采购人才作最终验收。
6.验收内容：包括每个采购标的每一项技术参数和商务要求全部内容的履约情况。
7.其他未尽事宜应严格参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。

	7
	▲付款条件
	1.系统验收合格后，中标人应向采购人开具合法增值税专用发票，采购人在30日内支付合同价款。
2.中标人必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现中标人提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，采购人有权向税务机关投诉，并扣除全部履约保证金。

	8
	售后服务要求
	1.中标人必须保证提供的整套系统是全新正品、未使用过的。
2.中标人须安排厂家工程师对所供产品进行安装、调试和操作培训，并免费对采购人操作人员进行常规设备操作、故障排除、设备维护保养培训，培训时间根据采购人要求，根据本项目制定培训实施方案，不限制培训时长及培训次数直至采购人掌握为止。
3.故障响应时间：售后服务时间为7×24小时，提供服务热线电话。中标人接到采购人故障通知2小时内做出响应，8小时内远程排查处理故障；远程无法处理的，应在接到通知后24小时内到达现场维修。其中，一般故障应在48小时内修复，重大故障或其他无法迅速解决的故障应在7日内修复。向采购单位受训人员提供技术资料、参考材料、培训手册、培训服务等。
4.提供维护服务和技术咨询服务，负责配置软件的维护。系统免费运维期满后，软件不升级不影响原有软件功能正常使用，若需升级,中标人负责升级,不另外收取费用（投标文件中须提供承诺函并加盖投标人公章）。

	9
	核心产品
	提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，采用最低评标价法则以报价最低者参与评标，采用综合评分法则以评审得分最高者获得中标人推荐资格，采用最低评标价法报价相同的或者采用综合评分法评审得分相同的，按“投标人须知前附表”规定方式确定，确定后其他同品牌投标人投标无效或不作为中标候选人。

	10
	进品产品
	是否接受进口产品: 不接受。

	11
	其他
	1.样品递交：否
2.是否组织现场踏勘：否
3.现场演示：否
4.知识产权归属：中标人提供的采购标的应符合国家知识产权法律法规的规定且非假冒伪劣品；中标人还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与采购人无关，中标人应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失（包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、诉讼过程采购人所产生的交通费等），则中标人应赔偿该损失。
5.保密要求：中标人对履约合同有关内容、资料、信息以及全部项目成果文件，负有保管和保守秘密的义务，除已公开之外，未经采购人许可不得向第三方泄露，如有发生泄露，中标人承担全部相关法律责任。







分标5：
	一、技术要求

	序号
	标的名称
	数量
	单位
	技术参数及性能（配置）要求
	采购标的对应中小企业划分所属行业

	1
	医学图像处理教学系统
	1
	套
	一、技术要求 
1. 平台集医学影像图像处理实践教学过程中的教学、训练、实验报告等功能为一体，复合实际教学的需求。 
2. 产品开发采用 B/S 结构。 
3. 软件基于 Unity3D 进行开发。 
4. 医学影像图像处理实践教学系统的学生端主要包括学习功能和个人中心，其中学习功能包括医学图像格式基础、基本医学图像处理模块，医学图像处理进阶，层次化递进式学习，每个模块包括一定数量的实验，实验内容包括实验名称、实验目的、实验原理、实验操作、示例数据、示例程序、实验报告等；个人中心用于修改账号密码等。 
二、技术参数 
1.医学图像格式基础模块 
(1) DICOM 格式和基本处理 
① 支持打开 DICOM 和 NIFTI 等格式在内的本地图像数据。 
② 具有选择 1x1 或 2x2 设置医学图像显示布局的功能。 
③ 具备显示横轴位、矢状位和冠状位的示例坐标空间的功能。 
④ 具有滚动鼠标滑轮翻阅图像、点击进度条翻阅图像的功能。 
⑤ 具有展示头文件信息的名称和参数的功能，在翻阅图像过程中，能高亮显示前后医学图像中变化的头文件信息。 
⑥ 具有滚动鼠标滑轮翻阅图像，滑动鼠标观察坐标以及灰度值的变化的功能，鼠标所在位置的图像灰度和坐标信息能实时显示。 
⑦ 具有显示灰度色阶的功能。 
⑧ 医学图像按 PNG 或 JPG 格式保存到本地电脑。 
⑨ 具有选择圆形、矩形等任意形状，在医学图像显示区域画 ROI 的功能，并自动计算并显示 ROI区域的均值、方差、最大值和最小值 
⑩ 提供相关示例程序和示例数据，供学生下载练习。 
2.基本医学图像处理模块 
2.1 医学图像计算 
(1) 医学图像灰度运算： 
① 支持打开包括 DICOM、PNG、JPG 等格式在内的本地图像数据，。 
② 具有选择 1x1 或 2x2 设置医学图像显示布局的功能。 
③ 灰度拉伸模块：具有实时显示原图像直方图、能够对比显示特定坐标下灰度拉伸前和灰度拉伸后的灰度值的功能。 
④ 线性变换模块：具有显示线性变换公式 kx+b 的功能。对比显示特定坐标下灰度变换前和灰度变换后的灰度值，实时显示灰度变换曲线。 
⑤ 非线性变换模块：具有非线性变换包括对数变换 log(x+c)、指数变换 e^cx-1、幂次变换 x^c三个子模块。具有对比显示特定坐标下灰度变换前和灰度变换后的灰度值和实时显示灰度变换曲线的功能。 
⑥ 灰度翻转模块：具有显示灰度范围和直方图的功能。具有对比显示特定坐标下灰度翻转前和翻转后的灰度值，同一个像素点在灰度翻转前和翻转后的灰度值加和为图像灰度范围的最大值、实时显示灰度变换前后的直方图用于对比学习的功能。 
⑦ 在对图像进行处理后，能切换回原始图像显示。 
⑧ 能将处理后图像按 PNG 或 JPG 格式保存到本地。 
⑨ 提供相关示例程序和示例数据，供学生下载练习。 
(2) 医学图像代数运算（供应商提供以下功能的软件截图和承诺函并盖章） 
① 支持打开包括 DICOM、PNG、JPG 等格式在内的本地图像数据。 
② 具有选择 1x1 或 2x2 设置医学图像显示布局的功能。 
③ 加法运算模块：具有加法运算主要通过多幅噪声图像加和取平均，并通过去噪效果对比来展示的功能。具有显示高斯噪声图像、显示高斯噪声曲线，通过调节方差参数σ，实时调节噪声图像和噪声曲线的显示的功能。 
④ 减法运算模块：可以一次性加载两幅图像 A 和 B，并分别显示图像 A 和图像 B 的大小。运算后具有显示颅脑正位和侧位的动态 DSA 显像图的功能。 
⑤ 逻辑运算模块：可以一次性加载两幅图像。对于每幅图像，具有通过阈值分割的滑动条分别获得二值图像的功能。 
⑥ 在对图像进行处理后，能切换回原始图像显示。 
⑦ 能将处理后图像按 PNG 或 JPG 格式保存到本地。 
⑧ 提供相关示例程序和示例数据，供学生下载练习。 
(3) 医学图像几何运算 
① 支持打开包括 DICOM、PNG、JPG 等格式在内的本地图像数据，。 
② 具有选择 1x1 或 2x2 设置医学图像显示布局的功能。 
③ 缩放模块：具有显示医学图像几何变换矩阵以及计算原理的功能，在变换矩阵中将控制图像缩放的因子设置为可调节的参数。加载图像后，具有设置几何变换矩阵中的 S_x 和 S_y 参数实现图像缩放的功能。 
④ 旋转模块：能够显示医学图像几何变换矩阵以及计算原理，在变换矩阵中将控制图像旋转的因子设置为可调节的参数。加载图像后，具有设置几何变换矩阵中的θ参数实现图像旋转的功能。 
⑤ 水平剪切模块：能够显示医学图像几何变换矩阵以及计算原理，在变换矩阵中将控制图像水平剪切的因子设置为可调节的参数。加载图像后，具有设置几何变换矩阵中的α参数实现图像水平剪切的功能。 
⑥ 垂直剪切模块：能够显示医学图像几何变换矩阵以及计算原理，在变换矩阵中将控制图像垂 
直剪切的因子设置为可调节的参数。加载图像后，具有设置几何变换矩阵中的β参数实现图像垂直剪切的功能。 
⑦ 平移模块：能够显示医学图像几何变换矩阵以及计算原理，在变换矩阵中将控制图像平移的因子设置为可调节的参数。加载图像后，具有设置几何变换矩阵中的δ_x 和δ_y 参数实现图像平移的功能。 
⑧ 原点翻转模块：能够显示医学图像几何变换矩阵以及计算原理，原点翻转不需要输入参数，实现图像沿着原点翻转。 
⑨ X 轴翻转模块：能够显示医学图像几何变换矩阵以及计算原理，沿 X 轴翻转不需要输入参数，实现图像沿着 X 轴翻转。 
⑩ Y 轴翻转模块：能够显示医学图像几何变换矩阵以及计算原理，沿 Y 轴翻转不需要输入参数，实现图像沿着 Y 轴翻转。 
⑪ 在对图像进行处理后，能切换回原始图像显示。 
⑫ 能将处理后图像按 PNG 或 JPG 格式保存到本地。 
⑬ 提供相关示例程序和示例数据，供学生下载练习。 
▲2.2 医学图像增强
（1）医学图像空域滤波增强 
① 支持打开包括 DICOM、PNG、JPG 等格式在内的本地图像数据。 
② 具有选择 1x1 或 2x2 设置医学图像显示布局的功能。 
③ 直方图均衡模块：能实时显示原图像的直方图，能显示鼠标所在位置的坐标及灰度值。点击直方图均衡后，图像直方图实时变化为均衡后图像的直方图，并显示鼠标位置像素点均衡后的灰度值。给定一个 4x4 的矩阵，具备计算并显示均衡化计算后的矩阵，并显示直方图均衡计算原理的功能。 
④ 图像卷积模块：具备动态显示图像卷积原理的功能，并能用鼠标拖动卷积核不断滑动，卷积计算结果实时更新，并显示计算公式。在动态展示卷积过程中，可以选择补零填充或者边界复制对示例矩阵边界进行处理，可以选用均值平滑、垂直梯度、水平梯度、高斯平滑四个卷积核进行卷积操作。 
⑤ 空域滤波模块：分为噪声、噪声图像、概率密度分割、空域滤波四个模块，四个模块可以任意组合，支持在原图像上添加不同类型的噪声，选定噪声类型后，显示噪声的计算公式，显示噪声的概率密度分布，最后选择一种卷积核进行滤波，四个模块选定好之后，该模块能显示原图像、噪声图像、加噪声之后的图像以及空域滤波之后的图像。随后可得到空域滤波图像。 
⑥ 噪声子模块包括 Gaussian、Poisson、Salt&Pepper 以及 Speckle 噪声，在噪声图像子模块中显示噪声函数公式后，可以手动调节各种噪声参数，噪声参数的调节能够实时反馈到噪声图像显示中，并根据该参数实时更新概率密度分布的显示。（投标人需提供软件功能截图并加盖投标人公章）   
⑦ 图像锐化模块： 该模块涵盖 Sobel 算子、Prewitt 算子、Robert 算子、Laplace 算子、LOG 算子、Canny 算子。 
Sobel 算子：具备选择水平 Sobel 算子和垂直 Sobel 算子，显示 Sobel 算子的计算公式，显示图像锐化结果的功能。 
Prewitt 算子：具备选择水平 Prewitt 算子和垂直 Prewitt 算子，显示 Prewitt 算子的计算公式，显示图像锐化结果的功能。 
Robert 算子：具备选择 45 度 Robert 算子和 135 度 Robert 算子，显示 Robert 算子的计算公式，点击运行，显示图像锐化结果的功能。 
Laplace 算子：具备选择以-4 为中心的 Laplace 算子和以-8 为中心的 Laplace 算子，显示 Laplace 算子的计算公式，点击运行，显示图像锐化结果的功能。 
LOG 算子：可以显示 LOG 算子的思路及实现方式，能够显示 LOG 算子的计算公式，并能够实时调节参数，加载图像并设置好 LOG 算子的参数后，点击运行，显示图像锐化结果。 
Canny 算子：Canny 算子的实现拆解为高斯平滑、梯度计算、非最大值抑制、双阈值设置、边缘选择五个步骤。 
⑧ 在对图像进行处理后，能切换回原始图像显示。 
⑨ 能将处理后图像按 PNG 或 JPG 格式保存到本地。 
⑩ 提供相关示例程序和示例数据，供学生下载练习。 
2.3 医学图像形态学分析 
① 支持打开包括 DICOM、PNG、JPG 等格式在内的本地图像数据。 
② 具有选择 1x1 或 2x2 设置医学图像显示布局的功能。 
③ 膨胀腐蚀模块：具有显示形态学膨胀和腐蚀的计算原理图，对灰度图像和二值图像进行运算的功能。 
④ 开闭运算模块：具有显示形态学开运算和闭运算的效果图，对灰度图像和二值图像进行运算的功能。 
⑤ 孔洞填充模块：孔洞填充模块只适用于二值图像，具有填充白色孔洞和填充黑色孔洞的示意图。 
⑥ 连通域模块：连通域模块只适用于二值图像，具有四连通和八连通的示意原理图。 
⑦ 在对图像进行处理后，能切换回原始图像显示。 
⑧ 能将处理后图像按 PNG 或 JPG 格式保存到本地。 
⑨ 提供相关示例程序和示例数据，供学生下载练习。 
2.4 医学图像变换模块 
▲(1) 医学图像傅里叶变换（投标人提供产品界面以下功能截图并加盖投标人公章） 
① 支持打开包括 DICOM、PNG、JPG 等格式在内的本地图像数据。 
② 可以选择 1x1 或 2x2 按钮，设置医学图像显示布局。 
③ 傅里叶变换模块：具有 2D 连续傅里叶变换和 2D 离散傅里叶变换的计算公式。Fourier 正变换具有对原图像进行傅里叶变换的功能，Fourier 逆变换具有对频域图像进行傅里叶逆变换的功能。 
④ 傅里叶变换模块中的低频和高频滤波：在傅里叶变换域，傅里叶逆变换功能可以对原图像进行平滑处理并显示滤波图像；傅里叶逆变换，具有对原图像进行增强处理并显示增强图像的功能。 
⑤ 基函数原理模块：具有 2D 连续傅里叶变换和 2D 离散傅里叶变换的计算公式。具有一维和二维的傅里叶变换的基函数原理图。 
⑥ 基函数进阶模块：具有频域图像不同位置的示例基函数。具有实时显示不同频率下的基函数以及该频率值能够实时显示在功能区的功能。 
⑦ 在对图像进行处理后，能切换回原始图像显示。 
⑧ 能将处理后图像按 PNG 或 JPG 格式保存到本地。 
⑨ 提供相关示例程序和示例数据，供学生下载练习。 
(2) 小波变换 
① 点击读入图像按钮，图像显示之后，点击下拉框选择小波变换。 
② 点击显示图像基函数，可以在显示区域出现基函数与原图像对比。 
③ 点击高频滤波按钮，对小波变换之后的图像进行高频滤波。点击小波反变换按钮，实现对图像的平滑并显示效果。 
④ 点击低频滤波按钮，对小波变换的图像进行低频滤波。点击小波反变换按钮，实现对图像的增强并显示效果。 
⑤ 以上每一步处理之后的图像能按 PNG 或 JPG 格式保存到本地。 
⑥ 在对图像进行处理后，能切换回原始图像显示。 
⑦ 能将处理后图像按 PNG 或 JPG 格式保存到本地。 
2.5 医学图像分割模块 
（1）阈值分割与边缘检测 
① 支持打开包括 DICOM、PNG、JPG 等格式在内的本地图像数据。 
② 可以选择 1x1 或 2x2 按钮，设置医学图像显示布局。 
③ 阈值分割模块：能显示阈值分割的原理示意图，能实时显示直方图。阈值分割模块包括阈值分割子模块和迭代阈值子模块且能展示其具体的功能。 
④ 大津法模块：能显示大津法的原理示意图。加载示例图像后，能实时显示直方图。阈值分割模块包括自动运行和分步运行两个子模块且能展示其具体功能。 
⑤ 能将处理后图像按 PNG 或 JPG 格式保存到本地。 
⑥ 提供相关示例程序和示例数据，供学生下载练习。 
(2) 区域生长与分水岭分割 
① 支持打开包括 DICOM、PNG、JPG 等格式在内的本地图像数据，。 
② 可以选择 1x1 或 2x2 按钮，设置医学图像显示布局。 
③ 区域生长模块：具备显示区域生长的原理示意图，并通过 4x4 的矩阵显示种子点以及生长过程的功能。 
④ K 均值聚类模块：具备显示 K 均值聚类的原理示意图，并通过坐标空间下的三类数据划分展示其原理的功能。 
自动运行模块：可以实时显示 K 均值聚类的分割结果图，并且实时显示聚类中心的灰度值。分步运行模块：可以实时显示 K 均值聚类的分割结果图，并且实时显示聚类中心的灰度值，直至聚类中心或分割结果不再改变。 
⑤ 在对图像进行处理后，能切换回原始图像显示。 
⑥ 能将处理后图像按 PNG 或 JPG 格式保存到本地。 
⑦ 提供相关示例程序和示例数据，供学生下载练习。 
2.6 医学图像三维重建 
（1）MRI 的 K 空间重建 
① K 空间重建原理展示模块：通过加载自旋回波序列，展示自旋回波序列的过程，采集 K 空间成像的回波信号；生成 K 空间数据，K 空间位置信息，K 空间点的信息，分步展示 K 空间重建的原理方法。 
② 虚拟 K 空间重建模块：通过加载图像、生成虚拟 K 空间数据、进行 K 空间数据展示的功能，最后实现 K 空间数据的重建。 
（2）面绘制与体绘制 
① 面绘制模块：通过图示的方法，分步展示了面绘制中移动立方体法的原理，通过构建体素网格、体素构建、设置阈值、构建顶点坐标、计算与等值面的交点、构建三角面片等步骤最终绘制重建出图像。 
② 体绘制模块：提供等值面模型、最大密度投影、光线投影三种体绘制的方法，可以调节相关参数进行改变绘制的最终结果。 
3.开发一套医学技术虚拟实验平台，把所有资源统一放到医学技术虚拟实验平台上。实现实验操作考核后的操作人、操作时间、操作次数、操作过程、操作记录、实验数据、实验成绩、步骤成绩等数据能被医学技术虚拟实验平台监控、统计、记录。 
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	二、商务要求

	1
	▲合同签订时间
	自中标通知书发出之日起 25 日内。

	2
	▲质保期
	质保期：自验收合格之日起3年，（若系统生产厂家质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家质保执行；若中标人质保期承诺优于产品生产厂家质保年限的，以中标人承诺执行）。质保期内中标人提供升级与技术支持服务，提供7×24小时服务体系，所有服务费用包含在本次报价中。

	3
	▲投标报价
	投标报价包括货款、技术服务费、交通、运输、检测、管理费、税费、安装调试费、软硬件升级、售后服务、利润、验收、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等直至运行交付使用的一切费用，投标人不得以任何理由要求采购人另行支付其他任何费用。 

	4
	▲交付时间及地点
	1.交付时间：自签订合同之日起并接到采购人交货通知后起30个日历日内按采购人要求安装完毕并交付使用。
2.交付地点：百色市内（采购人指定地点）。
3.交付内容包括：系统、技术文档、用户操作手册、培训手册、源代码（如有）等。

	5
	软件部署要求
	中标人应负责软件系统在采购人指定环境中的部署实施，确保系统稳定运行。部署前应完成环境检测并出具符合性报告；部署实施应依据经采购人确认的部署方案执行，关键步骤记录留存；涉及数据迁移的应编制迁移方案并校验数据完整性；部署完成后应配合完成联调测试，各项功能及性能指标应满足技术规格书要求。部署完成后提交部署完成报告并经采购人签字确认。

	6
	验收依据、标准、验收程序
	1.验收主体：采购人。
2.验收时间：中标人提交项目成果后，采购人自行组织项目验收。
3.验收依据：国家、行业标准、招标文件采购需求、投标文件承诺。
4.验收标准：整套系统符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行；低于标准、规范的按标准、规范执行。
5.履约验收程序：
A.成立验收小组：采购人代表成立验收小组。
B.系统安装、调试
(1)由中标人代表进行系统的安装、调试。
(2)由采购人代表、中标人代表进行系统试运行，并对试运行情况进行评价。
(3)验收时现场测试系统的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。试运行时由采购人对照招标文件的功能目标及技术指标要求、投标文件响应的功能、参数全面核对检验，所提供系统的性能应与投标时响应的技术性能、参数完全一致，视为验收合格（采购人有权要求中标人在验收时提供检测报告或生产厂家官方技术说明书、官方产品宣传页等证明材料原件，有权将系统送第三方检测机构进行检测，以核验系统各功能参数与中标人投标时响应的技术性能、参数完全一致，否则视为验收不合格。），由采购人代表及中标人代表共同对安装、调试情况进行记录。本项目所有系统功能模块，试运行测评完成后，对测评不通过的部分，中标人须无条件整改，直至整改通过，否则项目将不予整体验收。因中标人原因导致的测评不通过，将导致项目无法整体验收，此视为中标人严重违约，中标人须退回采购人已经支付的所有款项，并须承担无法验收给采购人造成的损失。
（4）采购项目进行验收时，采购人可以邀请参加本项目的其他投标人、技术专家或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人、技术专家或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收所产生的一切费用由中标人承担。
C.履约验收其他事项：
(1) 验收资料归档，采购合同项目完成验收后，将验收原始记录、验收书等资料作为该采购项目档案妥善保管，不得伪造、变造、隐匿或者销毁，验收资料保存期为采购结束之日起至少保存15年。
(2)由于中标人原因造成不按时完成验收、造成逾期供货事实的，由中标人承担相关合同责任。
(3)采购人对中标人提供的项目成果在验收时，中标人须负责安装调试并培训采购人的操作使用人员，符合所有技术要求的，采购人才作最终验收。
6.验收内容：包括每个采购标的每一项技术参数和商务要求全部内容的履约情况。
7.其他未尽事宜应严格参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。

	7
	▲付款条件
	1.验收合格后，中标人应向采购人开具合法增值税专用发票，采购人在30日内支付合同价款。
2.中标人必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现中标人提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，采购人有权向税务机关投诉，并扣除全部履约保证金。

	8
	售后服务要求
	1.中标人必须保证提供的整套系统是全新正品的、未使用过的。
2.中标人须安排厂家工程师对所供软件产品进行安装、调试和操作培训，并免费对采购人操作人员进行常规软件操作、故障排除、软件维护培训，培训时间根据采购人要求，根据本次项目制定培训实施方案，不限制培训时长及培训次数直至采购人掌握为止。
3.故障响应时间：售后服务时间为7×24小时，提供服务热线电话。中标人接到采购人故障通知2小时内做出响应，8小时内远程排查处理故障；远程无法处理的，应在接到通知后24小时内到达现场维修。其中，一般故障应在48小时内修复，重大故障或其他无法迅速解决的故障应在7日内修复。
4.提供维护服务和技术咨询服务，项目含三年的质保。系统免费运维期满后，软件不升级不影响原有软件功能正常使用，若需升级，后期维保金额不超过项目总金额的10%。具体服务费用由双方根据服务内容、服务范围、服务时长及市场公允行情另行协商确定，签订书面补充协议后执行。

	9
	核心产品
	提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，采用最低评标价法则以报价最低者参与评标，采用综合评分法则以评审得分最高者获得中标人推荐资格，采用最低评标价法报价相同的或者采用综合评分法评审得分相同的，按“投标人须知前附表”规定方式确定，确定后其他同品牌投标人投标无效或不作为中标候选人。

	10
	进品产品
	是否接受进口产品: 不接受。

	11
	其他
	1.样品递交：否
2.是否组织现场踏勘：否
3.现场演示：否
4.知识产权归属：中标人提供的采购标的应符合国家知识产权法律法规的规定且非假冒伪劣品；中标人还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与采购人无关，中标人应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失（包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、诉讼过程采购人所产生的交通费等），则中标人应赔偿该损失。
5.保密要求：中标人对履约合同有关内容、资料、信息以及全部项目成果文件，负有保管和保守秘密的义务，除已公开之外，未经采购人许可不得向第三方泄露，如有发生泄露，中标人承担全部相关法律责任。







分标6：
	一、技术要求

	序号
	标的名称
	数量
	单位
	技术参数及性能（配置）要求
	采购标的对应中小企业划分所属行业

	1

	数字人解剖学系统（服务器端）

	1
	套
	1.该系统是用于解剖学教学学习，以“学、教、练、考、管、评”设计理念为依托，是将课前、课中、课后教、学全流程有机串联的教、学终端。
▲2.该系统内容模块包括：至少包括系统解剖模块、局部解剖学、断层解剖学、临床病例，3D标本、课程中心、练习、视频微课模块以满足学习需求。（投标时提供软件功能截图并加盖投标人公章）。
▲3. 该系统要通过中国解剖学会的鉴定，以鉴定报告为依据。该软件系统具有中国计算机软件著作权登记证书（投标时提供鉴定报告、计算机软件著作权登记证书复印件并加盖投标人公章）。
4.该系统必须包含学校课程中心模块、练习模块，支持授课。
5.系统具备一定的兼容性，不与其他软件发生冲突，支持窗口化、最大化显示，设置操作灵敏度，可以与其它数字化教具衔接切换，如PPT等。
6.系统采用服务器端、客户端架构，系统具备管理员、教师、学生身份账号，不同身份账号权限不同。
7.采用中国人体连续断层真实数据重建三维解剖模型，模型结构完整无缺失。解剖器官结构形态符合人体解剖学标准形态，满足系统解剖、断层解剖教学精度要求。
▲8.可以显示横、矢、冠三个断面及各断层内解剖结构并做好圈画标注，方便查看各解剖结构在断层中的位置和范围，且与三维人体相互关联，点击三维或断层任意结构位置，其他各区域均有同步响应。（投标时提供软件功能截图并加盖投标人公章）
9.必须结合真实医学数据精确地重建人体。每个解剖结构都必须加注文字说明并且字体大小可调，有关键结构标注，并带有英文名称及英文发音，以满足英语教学的需求。
10.系统支持切换三维场景的背景颜色，以清晰观察不同结构。
11.系统可点击查看结构并立即高亮、显示注释，可放大、缩小、拖动、一键观察解剖三维结构正面观、后面观、侧面观、上面观、下面观以及360度任意角度观察结构。
12.系统目录是从医学角度，对人体的所有已知的组织器官进行科学分类，形成的一个完整的目录体系。目录结构是整个数字化教具的索引可以自由选择性的立即添加、删除某一个系统的组织结构或者精确地选择某些组织结构。
▲13.知识点拓展：预置好的磁贴资源种类有切片、视频、断层与真实标本结构，进行同屏对照教学、学习。如消化系统模式图磁贴中包含有肝、肝（血管）、结肠、平滑肌（空肠）的切片，肌的起止点、颞肌咬肌的作用、胆汁的分泌与排出的视频，完整断层（横、冠、矢）数据，标本包含食管、胆囊和输胆管道、胃的外形、直肠和肛管等。
14.收藏保存磁贴：系统支持自定义预置位磁贴，可通过软件内置解剖结构或者自由组合结构 ，自定义标注教学互动提问点，上传本地图片或视频，可调整大小的知识文本，录制操作及讲解视频并保存在磁贴内。
15.支持中文拼音首字母、英文检索添加、选择指定人体结构，并进一步操作观察。
16.模拟解剖动手模式：可显示当前选中的器官，支持多个选择或直接框选,隐藏掉其它未选中的人体器官，突出查看重点结构。也可以删除当前选中的结构，查看毗邻结构位置关系，也可全部清除所有结构。同时可以在当前结构下随意移动结构，查看相关结构信息，并且可以一键恢复初始结构或上一步操作。
17.模拟解剖自动模式：一键操作可以将数字化人体结构模型以场景中心向四周进行拆分扩散，自动解剖拆分，仔细观察解剖结构毗邻关系。在分离状态下还能将讲解的单一或多个结构单独取出或者隐藏，进一步讲解观察，也可以全部清除所有结构。最后可一键恢复初始状态。
18.染色模式：将当前场景中显示的模型进行随机染色。通过多次点击染色按键，可以显示多种染色方案，方便观察结构边界、快速区分解剖结构及丰富教学互动方式。
19.透明模式：可以将当前立体解剖结构的体表投影反映出来，并且进一步调节清晰度，反映结构轮廓。
20.立体显示：系统支持立体显示功能，支持连接立体显示设备、佩戴3D眼镜观察立体的方式呈现结构与周围组织的关系。
21.具有教学课程中心功能。
22.该系统提供教学功能,根据用户角色不同分为我的教学和我的学习。
23.该系统教学功能提供教师自建课程的功能，供加入该课程的学生学习。
24.该系统提供班级管理的功能，可对班内的成员进行增删改查，并可对班内成员发放作业，上课等功能。
25.该系统提供课中智慧教学功能，可将教师授课内容同步至学生端，并可进行互动答题、签到等课中互动功能。
26.该系统为教师提供资源库功能以方便教师备课和上课，包括课件、习题等资源库供教师对资源库进行自主上传和维护。
27.该系统提供学情统计功能，数据如开课次数、学习次数、作业完成率等以便进行过程化考核，并可导出留档。
▲28.课件工具功能：该系统支持PPT内调取数字人教学资源，包括但不限于模型、断层、临床病例、习题、视频等，PPT播放支持以实际大小、半屏形式进行与资源互动。
▲29.系统需满足原有数字人解剖学系统的扩容续点，使学生使用数量增加。可与学校现有教学管理平台兼容、原有数字人系统做数据对接；中标供应商需配合校方完成对接调试，不改变现有授课流程。
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	2
	数字人解剖学系统（学生端）

	6
	点
	1 系统解剖模块
1.1 系统内包括一套男性完整数据和女性盆部相关结构和皮肤数据。
系统内根据教学大纲，预置磁贴不少于520个。
1.2 系统内各解剖结构关联相关的知识内容，便于系统学习结构相关知识。包括组织学切片、视频、运动解剖动作、骨性标志、形态分部、肌肉起止点、差异化、结构注释及结构的英文及英文发音。
▲1.3系统提供将当前场景的模型嵌入到PPT中的功能。
1.4 系统具备2D画笔、3D画笔、截图、录屏、背景设置、操作盘等功能以方便教师授课。
▲1.5 生理心脏解剖：可360度全方位观察生理性心脏跳动过程，可显示动脉、静脉血液流动过程，并且可以分离各心室、心房等结构，在跳动状态下观察瓣膜、乳头肌、腱索等结构的动态过程。
2 局部解剖学模块
2.1 系统中磁贴数量：不少于220个。按照人体部位分为：头部、颈部、胸部、腹部、盆部、脊柱区、上肢、下肢。
▲2.2 系统内局部解剖学内容需按照局部解剖学教材设定，可按层次逐层剥离,并标识解剖切口，且保持浅筋膜、深筋膜完整，方便学生了解各部位层次和毗邻关系。(投标时提供软件功能截图并加盖投标人公章)。
3 断层解剖学模块
3.1 系统中磁贴数量：不少于70个。按照人体部位分为：头部、颈部、胸部、腹部、盆部、脊柱区、上肢、下肢。
▲3.2 断层解剖模块内容需包含真实人体断层、CT/MR影像以及三维结构三个部分，并做好结构标注，且三部分能够相互对应，方便学生由三维解剖结构过渡到断层解剖，再由断层解剖过渡到CT/MR影像，为以后临床影像诊断打好基础。CT/MR影像数量不少于1500张。(投标时提供软件功能截图并加盖投标人公章)
3.3 断层相关三维结构可根据结构目录快速选择，方便结构的快速查看，支持断层图像、CT影像、三维人体结构三部分进行任意对比学习。
3.4 断层解剖学模块的图像标注点不少于560个。
▲4 临床病例模块
4.1 系统内包含真实案例数量不少于200个。其中临床病例包含有：神经系统、五官、胸部、腹部、骨肌、消化道、盆腔、颈部。
4.2 各真实临床案例需包含病例描述：临床表现、影像表现、影像诊断等信息，便于老师、学生了解该病例相关情况。
4.3 各真实临床案例各案例均配备对应的临床影像关键图像，临床病例模块内置关键图像不少于850张。
4.4 各真实临床案例均配备根据真实临床影像重建的三维结构，并标注病灶位置，方便老师、学生直观了解病灶所在区域以及病灶大小。
4.5 数字人对比:病例模型与对应部位数字人解剖结构模型对照显示功能。个体化影像重建模型同数字人解剖结构模型对比及联动，方便对比观察正常、异常人体组织器官；数字人解剖结构模型为查看病灶及周围结构提供参考。系统自动加载对应病例部位的数字人解剖结构模型，也可通过目录加载数字人相应部位解剖结构模型。对照功能提供同步、结构一键对应功能进行联动处理。同时，提供影像病例病灶显示功能着重显示病灶，数字人场景提供视频、书签、逐层剥离等功能，可多资源学习观察数字人空间解剖结构。
4.6 模拟解剖层次模式：可以显示当前结构目录层级结构树，可以按层次目录层级逐层添加或者隐藏结构。可以仔细观察解剖结构毗邻关系。在此状态下还能将讲解的单一或多个结构单独取出或者隐藏，进一步讲解观察，也可以全部清除所有结构。最后可一键恢复初始状态。
5 3D标本模块
5.1 3D标本模块根据学科进行分类，分别提供系统解剖学标本和局部解剖学标本两个学科模块的标本。其中，局部解剖学中标本数量不少于170个：包含有头部、颈部、胸部、腹部、盆部和会阴、脊柱区、上肢、下肢；系统解剖学中标本数量不少于360个，包含有运动系统、消化系统、呼吸系统、泌尿系统、生殖系统、心血管系统、淋巴系统、感觉器、神经系统、内分泌系统。
5.2 模块内解剖标本标注需附带区域轮廓标识及配套讲解视频，标注边界清晰可辨识，满足标本辨识教学要求。
▲5.3 系统提供将当前场景的模型嵌入到PPT中的功能。
6 视频微课模块
▲6.1 内容涵盖正常人体解剖学数字化教学视频数量不少于340个。
6.2 系统解剖学九大系统微课数量不少于68个，内容包含绪论视频、运动系统视频、消化系统视频、呼吸系统视频、泌尿系统视频、男性生殖系统视频、女性生殖系统视频、心血管系统视频、淋巴系统视频、视器视频、前庭蜗器视频、中枢神经系统视频、周围神经系统视频、神经系统的传导通路视频、脑膜、脑血管以及脑脊髓液循环视频等内容。
6.3 局部解剖学微课数量不少于34个，与局部解剖学教材设定局部解剖部位对应且为真实局部解剖操作，内容包括：绪论视频，头部视频、颈部视频、胸部视频、腹部视频、盆部视频、上肢视频、下肢视频等。
6.4 断层解剖学微课数量不少于39个，需将断层与CT/MR影像对照讲解以方便学生学习，内容包括：颅脑视频，纵膈视频，肺部视频，腹部视频，男性盆部与会阴，女性盆部与会阴，脊柱区视频，四肢视频等。
6.5 护理解剖学相关操作视频数量9个，内容包括：臀肌注射、股动脉采血术、胃管插管术、不保留灌肠术等。
7 练习模块
7.1 该系统练习模块提供练习和测验两种模式，并提供收藏和错题功能。
7.2 该系统依据不同学科对习题进行分类编排，涵盖了系统解剖学、局部解剖学、断层解剖学至少三个学科领域。
7.3 该系统按照教学章节配有相应练习题，练习题包含理论练习和标本练习，以达到标本考试的目的。练习题数量不少于9000道，且提供中英文两种语言。 
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	二、商务要求

	1
	▲合同签订时间
	自中标通知书发出之日起 25 日内。

	2
	质量要求
	1.投标人保证所采购软件系统其质量、规格及技术性能特征符合采购人的要求。
2.投标人保证所提供的软件系统在正确安装部署和正常使用、维护条件下，于合同约定的使用期限内具有稳定、可靠的性能，且符合技术规格书规定的各项性能指标。
3.投标人应保证所提供的软件系统符合国家标准、行业标准及产品标准，多项标准并存的，以要求较高者为准。因软件设计、开发或软件自身缺陷导致存在质量问题或故障的，投标人应承担修复、更换及相应赔偿责任，由此产生的全部费用由投标人承担。

	3
	▲质保期
	1.质保期：本合同项下软件系统的质量保证期为 36个月，自软件系统验收合格之日起计算；质保期内，中标人应对软件系统出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。如系统因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期相应顺延。如停用时间累积60天则质保期重新计算。
2.售后服务：在质量保证期之内，中标人须在接到采购人故障通知2小时内响应，8小时内远程排查处理故障；远程无法处理的，应在接到通知后在48小时内到达现场完成修复。若故障无法修复，中标人保证5天内更换全新产品给采购人使用。
3.质量保证期内，因修复、更换故障软件系统而产生的费用，由中标人承担。对超过质保期的软件系统提供终身维护，维护时只收取软件维护费，且应以优惠价格（由采购人与中标人进行协商）提供售后服务。

	4
	▲投标报价
	投标报价包括产品价格、技术服务、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、保修、售后服务、系统升级和维护、培训、验收、税金等直至设备运行交付使用的一切费用，投标人不得以任何理由要求采购人另行支付其他任何费用。 

	5
	▲交付方式
	1.交付时间： 接到采购人交付通知后10日内完成系统的交付。                                  
2.交付地点： 采购人指定地点。   

	6
	软件部署要求
	中标人应负责软件系统在采购人指定环境中的部署实施，确保系统稳定运行。部署前应完成环境检测并出具符合性报告；部署实施应依据经采购人确认的部署方案执行，关键步骤记录留存；涉及数据迁移的应编制迁移方案并校验数据完整性；部署完成后应配合完成联调测试，各项功能及性能指标应满足技术规格书要求。部署完成后提交部署完成报告并经采购人签字确认。

	7
	安装调试及验收
	1.安装调试：中标人应委派技术人员进行安装、调试，并提供软件安装调试的一切技术支持。安装调试的具体时间由采购人提前3天通知中标人，中标人须在7天之内完成安装、调试。软件经安装调试无法正常使用的，采购人有权拒收，安装调试费由中标人承担。
2.验收：按照合同约定的标准执行。合同约定标准包括国家标准、行业标准及产品标准，多项标准并存的，以要求较高者为准。验收时如发现所交付的软件存在组件缺失、功能缺陷、质量不合格或其他不符合本合同约定情形的，中标人须按合同约定予以补足或修复，由此产生的全部费用由中标人承担。
3.中标人提供的软件名称、版本号、开发商及供应商信息应与合同约定一致。如因软件信息与合同约定不一致致使验收无法通过的，中标人须在约定的交付期限内完成整改；由此产生的全部费用由中标人承担。中标人未能在约定期限内完成整改的，应承担逾期交付的违约责任。
4.其他未尽事宜应严格参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。

	8
	▲付款条件
	1.软件验收合格后，中标人应向采购人开具合法增值税专用发票，采购人在30日内支付合同价款。
2.中标人必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现中标人提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，采购人有权向税务机关投诉，并扣除全部履约保证金。

	9
	▲核心产品
	核心产品：本项目的核心产品为“ 序号1：数字人解剖学系统（服务器端）  ”。核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，采用最低评标价法则以报价最低者参与评标，采用综合评分法则以评审得分最高者获得中标人推荐资格，采用最低评标价法报价相同的或者采用综合评分法评审得分相同的，按“投标人须知前附表”规定方式确定，确定后其他同品牌投标人投标无效或不作为中标候选人。

	10
	进品产品
	是否接受进口产品: 不接受。

	11
	其他
	1.样品递交：否
2.是否组织现场踏勘：否
3.现场演示：否
4.知识产权归属：中标人提供的采购标的应符合国家知识产权法律法规的规定且非假冒伪劣品；中标人还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与采购人无关，中标人应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失（包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、诉讼过程采购人所产生的交通费等），则中标人应赔偿该损失。
5.保密要求：中标人对履约合同有关内容、资料、信息以及全部项目成果文件，负有保管和保守秘密的义务，除已公开之外，未经采购人许可不得向第三方泄露，如有发生泄露，中标人承担全部相关法律责任。






附件1：
中小企业划型标准规定
工信部联企业〔2011〕300号

　　一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
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附件2
节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A02010100计算机
	★A02010105台式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010108便携式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010109平板式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A02020000办公设备
	A02021000打印机
	A02021001 A3黑白打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021002 A3彩色打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021003 A4黑白打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021004 A4彩色打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021005 3D打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021006票据打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021007条码打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021008地址打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021099其他打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02021100输入输出设备
	★A02021104液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	
	A02021118扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A02020200投影仪
	
	
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A02020400多功能一体机
	
	
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A02051900泵
	A02051901离心泵
	
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A02052300制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限
定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值
及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷
空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）
《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A02060100电机
	
	
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A02060200变压
	配电变压器
	
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052）

	9
	★A02060900镇流器
	管型荧光灯镇流器
	
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A02061800生活用电器
	A02061801电冰箱
	
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2）

	
	
	★A02061804空调机
	房间空气调节器
	《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机（制冷量≤ 14000W）
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A02061810洗衣机
	
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061819热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A02061900照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A02091000电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	
	《平板电视与机顶盒能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A02091100视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视与机顶盒能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A02241000饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A05020105便器
	坐便器
	
	《坐便器水效限定值及水效等级》
（GB25502）

	
	
	蹲便器
	
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A05020106水嘴
	
	
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A05020107便器冲洗阀
	
	
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A05020110淋浴器
	
	
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
2.以“★”标注的为政府强制采购产品。


附件3

[bookmark: _Toc28970]中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。 
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。 一级组件不可分解的，视同二级组件。 
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。 
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。 
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。


[bookmark: _Toc11207]第三章  投标人须知
[bookmark: _Toc2967][bookmark: _Toc20955][bookmark: _Toc992][bookmark: _Toc28990]第一节 投标人须知前附表
	条款号
	项目内容
	编列内容

	3
	投标人的资格要求
	详见招标公告。

	6.1
	[bookmark: _8.1][bookmark: _5][bookmark: _9.2]是否接受联合体投标
	[bookmark: PO_3000001867_PM007_1]详见招标公告。

	6.2
	联合体投标要求
	本项目不接受联合体投标

	7.2
	是否允许分包
	[bookmark: PO_3000001871_PM044][bookmark: PO_3000001867_PM044]不允许分包。

	8.4
	提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的获得参加评标资格的投标人或获得中标人推荐资格的确定方式
	采用综合评分法，评审得分相同的，以投标报价低的获得推荐资格。评审得分相同且投标报价相同的，依次按技术评分高优先、商务评分高优先顺序获得推荐资格，以上均相同时，由采购人随机抽取。

	11.4
	媒体发布渠道
	与本项目相关的政府采购业务澄清、更正及与之相关的事项将在招标公告中“六、其他补充事宜”中网上查询地址上发布。

	11.5
	是否组织标前答疑会
	不组织召开开标前答疑会

	13.1
	[bookmark: _13.2]资格证明文件组成
	1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供有效身份证正反面复印件。（必须提供，否则作无效投标处理）
2.投标人依法缴纳税收的相关材料（提供税款所属时期为2026年2月至投标文件提交截止时间止的任意3个月的依法缴纳税收的凭据复印件。依法免税或零申报的投标人，必须提供相应文件证明其依法免税或零申报材料。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）。（必须提供，否则作无效投标处理）
3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供税款所属时期或缴费起始时间为2026年2月至投标文件提交截止时间止的任意3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件）。（必须提供，否则作无效投标处理）
4.投标人财务状况报告或者银行出具的资信证明[2025年财务状况报告，或者经审计的2025年财务报告，或者银行出具的资信证明（资信证明应在有效期内，未注明有效期的视为自出具时间起一年内有效）。如投标人为投标当年新成立公司的，应提供于公司成立之日后的财务状况报告。上述财务状况报告包括：投标人执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；投标人执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；投标人执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注。]（必须提供，否则作无效投标处理）
5.声明函（格式后附）。（必须提供，否则作无效投标处理）
6.投标人直接控股股东信息表（格式后附）。（必须提供，否则作无效投标处理）
[bookmark: OLE_LINK92][bookmark: OLE_LINK190]7.投标人直接管理关系信息表（格式后附）。（必须提供，否则作无效投标处理）
[bookmark: OLE_LINK212]8.本项目的特定资格要求材料： 根据招标公告要求提供（分标2必须提供，否则作无效投标处理）。
9.联合体投标协议书（格式后附）。（联合体投标时必须提供，否则作无效投标处理）
10.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。
注：以上标明“必须提供”的材料属于原件或复印件的扫描件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

	
	[bookmark: _13.3]商务文件组成
	1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）。（必须提供，否则作无效投标处理）
2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）。（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理）
3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）。（委托时必须提供，否则作无效投标处理）
4.商务条款偏离表（格式后附）。（必须提供，否则作无效投标处理）
5.投标保证金的缴纳材料（格式自拟）。（如本项目有要求则必须提供，否则作无效投标处理）
6.投标人情况介绍（格式自拟）。
7.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（如业绩证明、企业相关体系认证证书等。格式自拟）。
注：（1）法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。
（2）以上标明“必须提供”的材料属于原件或复印件的扫描件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

	
	[bookmark: _13.4]技术文件组成
	1.技术性能、参数偏离表（格式后附）。（必须提供，否则作无效投标处理）
2.项目实施方案（格式自拟）。
3.培训方案（格式后附）。
4.售后服务方案（格式后附）。
5.按招标文件第二章《采购需求》要求提供相关材料[投标产品有属于政府强制采购的节能产品的(《节能产品政府采购品目清单》中带“★”的产品)，按要求提供节能产品认证证书复印件；投标产品有属于网络安全专用产品的，按要求提供安全认证合格证书或者安全检测合格的检测报告复印件；第二章《采购需求》带“▲”的条款如招标文件要求提供相关佐证材料的，按招标文件要求提供相关佐证材料复印件]（必须按要求提供，否则作无效投标处理）
6.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟。投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。
注：以上标明“必须提供”的材料属于原件或复印件的扫描件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

	
	报价文件组成
	1.投标函（格式后附）。（必须提供，否则作无效投标处理）
2.开标一览表（格式后附）。（必须提供，否则作无效投标处理）
3.《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》（格式后附）或者供应商属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（涉及中小企业的，供应商如符合政策要求的请提供）
4.《关于符合本国产品标准的声明函》（格式后附）或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件。（项目涉及本国产品参与时，供应商投标产品如符合政策要求的请提供）
5.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
注：以上标明“必须提供”的材料属于原件或复印件的扫描件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

	16.2
	[bookmark: _16.2]投标报价要求
	[bookmark: OLE_LINK1]1.投标报价包括设备货款、服务、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装、卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、包装箱清理、保修、售后服务、系统升级和维护、培训、验收、税金等直至设备运行交付使用的一切费用。（采购需求另有约定的，从其约定）  
2.对于本文件中明确列明必须报价的货物，投标人应分别报价。对于本文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付投标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包含在投标总报价中。

	17.2
	[bookmark: _17.1]投标有效期
	自投标截止之日起90日。

	18
	[bookmark: _18]投标保证金金额
	1.投标保证金的缴纳方式：详见招标公告
2.投标保证金的金额：详见招标公告
3.投标保证金采用银行转账缴纳方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则作无效投标处理。
4.投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等缴纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等的复印件或者金融机构、担保机构出具的电子保函作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则作无效投标处理。投标人必须在投标截止时间前将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函（电子保函除外）等原件提交给采购代理机构，由采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管。
5.缴纳投标保证金指定账户：详见招标公告。
6.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳投标保证金，其缴纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。
备注： 
(1) 投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定缴纳方式缴纳的，或者未足额缴纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。
(2)投标人采用现金方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。
(3)支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。
(4)保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。
(5)采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。

	19.1
	投标文件编制要求
	投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别生成电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。（注：按照本招标文件“第六章 投标文件格式”编写，第六章未附格式的，由投标人自行拟定。）

	20
	备份投标文件
	本项目不接受备份投标文件。

	21.1
	[bookmark: _21.1]投标截止时间
	详见招标公告

	
	投标地点
	详见招标公告

	
	投标人递交投标样品截止时间及地点
	无

	23
	[bookmark: _23]开标时间、地点
	详见招标公告 

	25.3（2）
	[bookmark: _25.3]投标人信用查询渠道
	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。
查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。

	
	信用查询截止时点
	资格审查结束前

	
	查询记录和证据留存方式
	在查询网站中直接截图查询记录，截图留存或在广西政府采购云平台作为附件上传保存。

	
	信用信息使用规则
	对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	29.1
	[bookmark: _26][bookmark: _28.3]评标方法
	综合评分法

	29.2
	[bookmark: _29.2.2（2）]允许负偏离项
	分标1：
商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0项。
技术需求评审中允许负偏离的条款数： 标注“●”号重要技术参数（需根据技术参数要求提供系统视频演示的除外）为9项，一般参数为不限 项。
分标2：
商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0项。
技术需求评审中允许负偏离的条款数为 5 项。
分标3：
商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0项。
技术需求评审中允许负偏离的条款数为 5 项。
分标4：
商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0项。
技术需求评审中允许负偏离的条款数： 标注“●”号重要技术参数为5项，一般参数为不限 项。
分标5：
商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0项。
技术需求评审中允许负偏离的条款数为 5 项。
分标6：
商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0项。
技术需求评审中允许负偏离的条款数为 5 项。

	30.1
	确定中标人时，出现中标候选人排名并列的情形，确定中标人方式 
	采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：
技术分得分高的优先、商务分得分高的优先的顺序。
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	[bookmark: _39.1]履约保证金
	□本项目不收取履约保证金。
☑本项目收取履约保证金，具体规定如下：
（1）履约保证金金额：各分标中标金额的5%。（对中小企业收取的履约保证金数额为各分标中标金额的2%）
（2）履约保证金提交方式：以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳或提交，以转账方式提交履约保证金的，由中标人在签订合同前按规定的金额直接缴入右江民族医学院账户，账户名称: 右江民族医学院；开户行：建设银行百色分行营业部；银行账号：45001676101050702467。否则，不予办理签订合同。履约保证金提交时必须备注项目名称、项目编号（合同编号）。如：XXXXX项目履约保证金，项目编号/合同编号XXXXX-XXXXXX。
（3）签订合同后，如中标人出现不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
（4）履约保证金退付方式、时间及条件：中标人按合同约定交货验收合格后，向采购人提交合格的合同验收书，填写履约保证金退付意见书等材料并经采购人确认后，采购人在5个工作日内按程序退还履约保证金（不计利息）。
（5）在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标人自负。
注：
1.履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者未在规定提交期限内缴纳的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。
2.采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为未按规定提交履约保证金。

	36.1
	[bookmark: _40.1]签订合同携带的材料
	电子采购合同需要中标人通过有效CA证书进行电子签名与签章（适用于签订电子合同的情形）
委托代理人负责签订合同的，须携带有效的法定代表人授权委托书及其委托代理人身份证原件等其他资格证件。
法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。（适用于签订纸质合同的情形）

	38.2.1
	接收质疑函方式
	以书面形式

	
	质疑联系部门及联系方式
	（1）名称：右江民族医学院
联系电话：0776-2961007
通讯地址：百色市城乡路98号
（2）名称：广西众联工程项目管理有限公司
联系电话：0771-4308370
通讯地址：南宁市江南区白沙大道53号松宇时代14A层

	
	现场提交质疑办理业务时间
	质疑期内每个工作日（北京时间）上午8时00分到12时00分，下午3点00分到18时00分。

	38.3.1
	投诉受理方式
	1.受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。
2.通讯方式：
[bookmark: OLE_LINK209]名称：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处
地址：南宁市桃源路69号广西财政大厦7楼
联系电话：0771-5331544 

	40
	[bookmark: _42][bookmark: _41]采购代理服务费支付方式
	☑本项目采购代理服务费由中标人在签订合同前，以银行转账、电汇等方式一次性向采购代理机构支付。

	
	采购代理服务费收取标准
	[bookmark: PO_3000001867_PM025]☑以分标（☑中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他   ）为计费额，按本须知正文第40.2条规定的收费计算标准（服务类、货物类）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（□收费基准价格/☑收费基准价格下浮 30 %/□收费基准价格上浮   %）收取。

	
	采购代理服务费收款账户信息
	账户名称：广西众联工程项目管理有限公司 
开户银行：中国光大银行股份有限公司南宁民主支行
银行账号：78900188000167866

	41.1
	解释
	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明。除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法和评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释。同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准。同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。
法律责任：
本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。

	41.2
	其他释义
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的实物印章或投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。
2.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以投标人法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字。
3.本招标文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。
4.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。
5.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。


[bookmark: _Toc21899][bookmark: _Toc9224][bookmark: _Toc21704][bookmark: _Toc29181]
第二节 投标人须知正文
[bookmark: _Toc13703][bookmark: _Toc2156][bookmark: _Toc5656][bookmark: _Toc9192]一、总  则
[bookmark: _Toc254970527][bookmark: _Toc254970668]1.适用范围
1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。
1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
[bookmark: _Toc254970528][bookmark: _Toc254970669]2.定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“采购代理机构” 指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。
2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。
    2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”或“★”的条款。
2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
[bookmark: _Toc254970529][bookmark: _Toc254970670]3.投标人的资格要求
投标人的资格要求详见“招标公告”。
[bookmark: _Toc254970530][bookmark: _Toc254970671]4.投标委托
投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（按第六章要求格式填写）。
[bookmark: _5.投标费用][bookmark: _Toc254970531][bookmark: _Toc254970672]5.投标费用
投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。
6.联合体投标
6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。
6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。
6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
7.转包与分包             
7.1 本项目不允许转包。
7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
7.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
[bookmark: _Toc254970532][bookmark: _Toc254970673][bookmark: _8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合]8.特别说明：
8.1如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得。
8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
8.4采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
9.回避与串通投标
9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系。
（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事。
（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人。
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的。
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人。
（4）不同投标人的电子投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
（5）不同投标人的投标文件相互混装。
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：
（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件。
（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件。
（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容。
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动。
（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标。
（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标。
（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

[bookmark: _Toc254970534][bookmark: _Toc25441][bookmark: _Toc254970675][bookmark: _Toc22070][bookmark: _Toc22960][bookmark: _Toc4100]二、招标文件
10.招标文件的组成
第一章 招标公告
第二章 采购需求 
第三章 投标人须知
第四章 评标方法和评标标准
第五章 拟签订的合同文本
第六章 投标文件格式
第七章 质疑、投诉材料格式
根据本章第11.1项的规定对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后澄清或修改公告为准。
11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会
 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原招标公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
11.2 投标人应认真审阅本招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清。否则，由此产生的后果由投标人自行负责。
11.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知)所有获取招标文件的潜在投标人。不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。澄清或者更正公告在招标公告发布媒体上发布，一经发布，视作已以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不再另行通知，所有潜在投标人应密切关注招标公告发布媒体，因未能及时获知，由此产生的后果均应自行承担。
11.4 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间将在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。
[bookmark: _Hlk53134511]11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc254970676][bookmark: _Toc23467][bookmark: _Toc254970535][bookmark: _Toc32490]
[bookmark: _Toc13166][bookmark: _Toc7612]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc254970677][bookmark: _Toc254970536]12.投标文件的编制原则
投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
13.投标文件的组成
13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。
[bookmark: _13.1报价文件:_具体材料见“投标人须知前附表”。][bookmark: _13.2资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。]（1）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _13.3商务文件:_具体材料见“投标人须知前附表”。]（2）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _13.4技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。]（3）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。 
（4）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _13.5投标文件电子版：具体材料见“投标人须知前附表”。]13.2投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件编制。
[bookmark: _Toc254970678][bookmark: _Toc254970537]14.投标文件的语言及计量
14.1语言文字
投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
14.2投标计量单位
招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位。招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。
15.投标的风险
投标文件分为资格文件、商务文件、技术文件、报价文件四部分（其中：商务文件与技术文件合并编辑成一个电子文档）。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，可能导致其投标被拒绝。
[bookmark: _Toc254970538][bookmark: _Toc254970679]16.投标报价
16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。
16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。
16.3投标人必须就所投项目/每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投项目/分标的单项内容作唯一报价。
17.投标有效期
[bookmark: _17.1投标有效期应按“投标人须知中的前附表”规定的期限。]17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。
[bookmark: _Toc254970540][bookmark: _Toc254970681]17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。
17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。
[bookmark: _18.投标保证金][bookmark: _Toc254970541][bookmark: _Toc254970682]18.投标保证金
[bookmark: _Toc254970683][bookmark: _Toc254970542]18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。
18.2投标保证金的退还
18.2.1未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：
（1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到投标人银行账户。
（2）采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等方式的，由投标人代表持相关授权证明材料至采购代理机构办理支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等原件退还手续。 
18.2.2中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还，退还方式同本须知正文第18.2.1，或者转为中标人的履约保证金。 
18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。
18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；
（2）未按规定提交履约保证金的；
（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；
（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；
（6）其他严重扰乱招投标程序的。
19.投标文件的编制
[bookmark: _19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制]19.1投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。
19.2投标文件按照招标文件第六章格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。
19.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。
19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。
 19.5投标文件应避免涂改、行间插字或者删除。
19.6 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的技术需求和配置、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。
19.7本项目为全流程电子化项目，异常情况见“第二节 投标人须知正文”中“四、24.2开标程序”。
20.备份投标文件
详见“投标人须知前附表”。
21.投标文件的提交
[bookmark: _21.1投标人必须在“投标人须知中的前附表”规定的投标文件接收时间和投]21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至广西政府采购云平台。 
21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。
21.3电子版投标文件提交方式见“招标公告”。
[bookmark: _Toc254970684][bookmark: _Toc254970543]22. 投标文件的补充、修改、撤回
22.1 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，广西政府采购云平台将拒收。
22.2广西政府采购云平台收到投标文件，将妥善保存并即时向投标人发出确认回执通知。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

[bookmark: _Toc254970544][bookmark: _Toc20620][bookmark: _Toc254970685][bookmark: _Toc20871][bookmark: _Toc6762][bookmark: _Toc13173]四、开    标
[bookmark: _23.开标时间和地点]23.开标时间和地点
23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”
23.2如投标人成功解密投标文件，但未在广西政府采购云平台电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 投标人不足3家的，不得开标。
24.开标程序
24.1开标形式：
（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于广西政府采购云平台依法抽取评审专家，如采购代理机构未按规定抽取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购。
（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。
24.2开标程序：
（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人在规定的时间内自行将投标文件在线解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件在线解密。投标文件未按时解密的，均视为无效投标。
（解密异常情况处理：详见本章29.3 电子交易活动的中止。）
（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标人报价均在广西政府采购云平台远程不见面开标大厅展示。
（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。
（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
（5）开标结束。
特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。
[bookmark: _Toc30961][bookmark: _Toc29757][bookmark: _Toc31687][bookmark: _Toc10935]
五、资格审查
25.资格审查
25.1开标结束后，采购人或采购代理机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。
25.2资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。
[bookmark: _25.3_投标人有下列情形之一的，资格审查不通过而导致其投标无效：]25.3投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：
（1）不具备招标文件中规定的资格要求的。（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”平台做接口，采购人或者采购代理机构可直接在线查询）
（2）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的。
（3）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。
（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。
25.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。
[bookmark: _Toc17458][bookmark: _Toc29675][bookmark: _Toc23135][bookmark: _Toc10753]
六、评   标
[bookmark: _26.组建评标委员会]26.组建评标委员会
评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。
27.评标的依据
评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
28.评标原则
28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性。不得向外界透露任何与评标有关的内容。任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行。评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。
28.2评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
28.3评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标作无效处理。
28.4评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
29.评标方法和评标标准
29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。
29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。
29.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的。 
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的。
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的。
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的。 
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
29.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。
29.5在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
  （一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
  （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
  （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
  （四）因重大变故，采购任务取消的。


[bookmark: _Toc254970546][bookmark: _Toc254970687][bookmark: _Toc16461][bookmark: _Toc6053][bookmark: _Toc11609][bookmark: _Toc20927]七、中标和合同
30.确定中标人
30.1采购人在收到评标委员会出具的评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
30.2采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人。否则应当重新开展采购活动。
30.3中标人无正当理由拒签合同的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款规定处理。
30.4根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条，因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。
31. 结果公告
31.1在中标人确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在招标公告发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标人发出中标通知书。采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标人信用进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并依法确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以依法确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。
以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。
31.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业扶持政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
32.发出中标通知书
32.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。
32.2对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其未通过的原因。采用综合评分办法评审的，采购人或采购机构还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。
33. 无义务解释未中标原因
采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。
34.合同授予标准
合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。
35.履约保证金
[bookmark: _39.1中标人须于签订合同前按本须知前附表规定的金额转账或电汇到指定账] 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，依法确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
 35.2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
35.3在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。
36.签订合同
[bookmark: _40.1投标人接到中标通知书后，按须知前附表规定向采购人出示相关资格证]36.1中标人在中标通知书发出之日起，按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同，签订携带资料详见“投标人须知前附表”。（适用于签订纸质合同的情形）
36.2采购合同由采购人与中标人根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。（适用于签订电子合同的情形）
采购合同由采购人与中标人根据招标文件、投标文件等内容签订。（适用于签订纸质合同的情形）
36.3签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。
36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，依法确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，中标人可追究采购人承担相应的法律责任。
36.5政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标人和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
36.6采购人或中标人不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件。也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。
36.7如签订合同并生效后，中标人无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。
[bookmark: _41.政府采购合同公告]37.政府采购合同公告
采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
38. 询问、质疑和投诉
38.1询问
38.1.1供应商在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。
38.1.2采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。
38.1.3 询问事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。
38.2质疑
38.2.1供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下： 
（1）潜在供应商依法获取招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复。对招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。
（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或采购代理机构提出，由采购人或采购代理机构受理并负责答复。对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。
（3）供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。
38.2.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。
38.2.3 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。
38.2.4 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：
（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可质疑的采购文件的，可以对该采购文件质疑）。
（2）质疑函内容符合本章第38.2.5项的规定。
（3）在质疑有效期限内提起质疑。
（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动。 
（5）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出。
（6）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得。
（7）财政部门规定的其他条件。
[bookmark: _9.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述招标文件、] 38.2.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话。
（2）质疑项目的名称、编号。
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求。
（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）。
（5）必要的法律依据。
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
38.2.6采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复不予受理，并说明理由。对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复。
38.2.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动。认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：
（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动。否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。
（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商。否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
38.3投诉
38.3.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人或采购代理机构的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉，投诉联系方式见“投标人须知前附表”。
38.3.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）（投诉书格式后附）：
（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等。 
（2）质疑和质疑答复情况及相关证明材料。 
（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求。
（4）事实依据。
（5）法律依据。
（6）提起投诉的日期。
投诉人为自然人的，应当由本人签字。投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
38.3.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。
38.3.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：
（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商。
（2）提起投诉前已依法进行质疑。
（3）投诉书内容符合本章第38.3.2项的规定。
（4）在投诉有效期限内提起投诉。
（5）同一投诉事项未经财政部门投诉处理。
（6）国务院财政部门规定的其他条件。
[bookmark: _Toc22303][bookmark: _Toc18873][bookmark: _Toc28886][bookmark: _Toc17335]八、验收
39.验收
39.1采购人组织对中标人履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，中标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
39.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
39.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物或服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金（如有）返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
39.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向中标人支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
[bookmark: _八、其他事项][bookmark: _Toc13415][bookmark: _Toc22183][bookmark: _Toc18658][bookmark: _Toc30046]
九、其他事项
[bookmark: _42.代理服务费]40.采购代理服务费
40.1采购代理服务费收费标准参照国家发展计划委员会《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）的规定采用差额定率累进法计算后下浮30%向中标人收取。采购代理服务费缴费账户详见“投标人须知前附表”。以项目中标总金额为计费额，具体按本须知正文第40.2条规定收取。
40.2采购代理服务费收费标准：
	                        费率
中标金额
	货物类
	服务类
	工程类

	100万元以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100～500万元
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500～1000万元
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000万元～1亿元
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿元以上
	0.004%
	0.004%
	0.004%


注: 
（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；
（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。
例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：
[bookmark: OLE_LINK211]100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元
[bookmark: OLE_LINK186]（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元
合计收费＝（1.5+1.1）×（1-30%）＝ 1.82（万元）
41. 需要补充的其他内容
41.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。
41.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。
41.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，投标人提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。
在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

[bookmark: _Toc532545043]

[bookmark: _Toc5517][bookmark: _Toc18150][bookmark: _Toc25066][bookmark: _Toc22348][bookmark: _Toc29635]第四章  评标方法和评标标准
[bookmark: _Toc31286][bookmark: _Toc18908][bookmark: _Toc3364][bookmark: _Toc2086]第一节 评标方法
本项目采用以下方式进行评审。
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。 

[bookmark: _Toc6695][bookmark: _Toc13065][bookmark: _Toc12508][bookmark: _Toc13037]第二节 评标程序
1.符合性审查
评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形
投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。
2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的。
（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的。
（3）报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。
（4）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算总金额或分项预算金额的。
（6）投标人未就所投项目进行报价或者存在漏项报价。投标人未就所投项目的单项内容作唯一报价。投标人未就所投项目的全部内容作唯一总价报价。存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）。
（7）修正后的报价，投标人不确认的。
（8）投标人属于本章第5条第（4）项情形的。
2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。
（2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的。 
（3）为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的。
（4）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的。
（5）投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或者服务期等）、保修期等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的。
（6）商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。
（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的。
（8）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的。
（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
（10）未响应招标文件实质性要求的。
（11）属于投标人须知正文第9.2条情形的。
（12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1）不满足招标文件要求的货物内容、技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术参数及配置发生负偏离的。
（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。
（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的。
（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的。
（5）招标文件要求提供技术方案的，投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。
3.澄清补正、说明或者补正
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，有可能对评审产生影响。
异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。
4.投标文件修正
4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 
（1）报价文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。
4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。
5.比较与评价
（1）评审委员会成员要根据政府采购法律法规和招标文件所载明的评标方法、标准进行评审。对投标人的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。
（2）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
（3）评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
（4）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
③投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（5）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
（6）各投标人的得分为评标委员会各成员的有效评分的算术平均数。
（7）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。
（8）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会各成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会各成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
6.评审复核
6.1评标报告签署前，评标委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评标报告中。
6.2评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
　　（一）分值汇总计算错误的。
　　（二）分项评分超出评分标准范围的。
　　（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的。
　　（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载。评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
第3节 [bookmark: _Toc17840][bookmark: _Toc17655][bookmark: _Toc25387][bookmark: _Toc32041]
评分标准
[bookmark: OLE_LINK144][bookmark: OLE_LINK192]综合评分法（分标1）
	[bookmark: _Toc28332][bookmark: _Toc30734][bookmark: _Toc1251][bookmark: _Toc5054]序号
	评分类型
	评审因素
	评标标准

	1
	价格分（满分30分）
	价格分（30分）
	（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。
（2）政策性扣除计算方法：
①根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。
②按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
③按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
④按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。供应商在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，该产品视为本国产品。供应商对声明及证明文件的真实性负责。
⑤供应商享受小微企业价格扣除政策的，可重复享受本国产品价格扣除政策，即评标报价=投标报价×（1－小微企业价格扣除比例-本国产品价格扣除比例），除上述情况外，评标报价=投标报价。
（3）满足招标文件要求且评标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。
（4）价格分计算公式：        
价格分=（评标基准价/评标报价）×30分

	2
	技术分（满分30分）
	技术参数响应分（2分）
	除实质性参数（标注“▲”）、重要技术参数（标注“●”）外的参数为一般参数，一般参数完全满足或优于采购需求的得2分，一般参数存在任意一项负偏离的，本项不得分。

	
	
	演示分（16分）
	投标人按第二章采购需求“技术参数及性能（配置）要求”，标注“●（需根据技术参数要求提供系统视频演示）”的条款要求进行演示；每完整演示1项内容得2分，满分16分。
具体演示内容如下：
演示1：
2.科研应用功能体系
（1）课题组管理
课题组管理模块支持对科研项目从创建、执行到资源统筹的全流程精细化管控。用户可在样本类型规划中直接定义每种样本的采集和存储要去，并关联具体的制备方案与存储容器等信息。可对课题的基础信息进行规范登记，可按课题组的维度来明确容器归属并进行管理，通过合理划分权限和隔离数据确保样本管理合规。可与人员管理模块关联以快速选取成员，同时能通过清晰的信息列表展示成员的基本信息。支持课题组成员权限划分，支持自动记录课题组创建、课题组成员增减、课题组信息修改等关键操作。
演示2：
（4）科研知识库
系统支持对知识内容进行权限层级设定，支持知识内容的新增功能，可对知识分类、知识版本、知识名称、知识来源、关键词等信息进行添加与编辑。具备内容分类功能，可按照预设的多级分类体系（如法律法规、国标和团标、科研资料、认可体系文件、操作标准和规范、数据记录等）对内容进行归类并展示。知识的访问权限需要受控,支持知识的内容版本管理，记录每篇内容的修改历史,支持在知识列表页面直接阅览知识正文，同时，阅览页面可自动展示水印，且水印内容能根据用户的具体需求进行灵活调整。
演示3：
3．业务流程功能体系
（1）标本采集与制备
⑤要求系统的标本登记和制备操作必须简单易用，每个节点的点击次数保证在三步以内完成，系统支持按照标本归属配置处理方案，自动拉取样本分装全量信息。适配不同冻存盒规格与存储需求；结合可视化整盘扫描、样本位置拖动调整。在标本处理过程中，支持扫码记录时间，可填写采集、接收、处理、暂存等时间信息。制备过程中能够批量录入扩展数据，或者批量录入同一种类型的扩展数据，避免每个样本都需要录入一次等复杂操作。需要支持备注信息的统一填写。
演示4：
（3）样本入库与存储
②系统支持样本信息模板导入功能，用户可将标准化整理的样本数据通过预设模板文件快速导入系统，适配大规模样本登记场景。导入时需要同时导入样本和来源，并且需要支持样本来源数据的自动补全。
演示5：
（3）样本入库与存储
⑤系统支持样本信息全流程追溯，需要能够明确追溯到样本的采集时间、登记时间、制备时间、入库时间、出库时间、归档时间；系统需要支持对样本的生命周期和位置变动记录进行追溯；需要支持同批次样本的信息对照功能，并能够快速定位到样本的存储位置。
演示6：
5．质量管控功能体系
（5）预警管理
①系统支持采集后未制备，超期未入库，过期样本，冻融次数，物料安全，样本剩余容量，容器可用容量，未签署知情同意书、已签署知情同意书但未上传附件等提醒，自主设置需要报警的项目。支持根据用户预警条件自定义设置。
演示7：
7．系统设置
③系统需要支持对不同类型的用户进行管控，包括样本库工作人员、项目成员、合作单位和外部成员等，不同类型的成员赋予不同的操作权限。系统需要支持项目成员和外部成员注册账号，注册完成之后由管理员进行审核确认，审核通过后才能分配角色和权限，并能够限制外部成员的访问范围。
演示8：
8．移动端
（3）待办事项管理
系统移动端支持待办事项管理功能，能在页面分类展示课题审批、样本出入库、销毁、采集申请及交接、出入库执行与交接、转运接收、随访计划、知情同意、物料出库、系统预警等多种待办任务，清晰了解待办任务的具体情况并能够快速定位到目标。
注：投标人未提供演示或未完整演示或无法演示出该功能的，相应功能按0分计分。

	
	
	项目实施方案分（满分12分）
	由评标委员会在相应档次内独立打分，投标人投标文件中没有提供项目实施方案的，本项不得分；所提供的项目实施方案未达到相应评审档次全部标准的，相应降低一个档次：
一档（4分）：提供有基本满足项目建设需要的项目实施方案，方案内容包括但不限于交付部署、测试验证、验收、应急预案等详细措施，有明确的软件准备、安装部署、测试验证、发布交付等操作要求，能体现各环节高效协同，确保顺利完成到货安装。
二档（8分）：在满足一档的基础上，提供包括但不限于交付部署、测试验证、验收、应急预案等子项方案，有完整的软件准备、安装部署、测试验证、发布交付等操作要求及记录表单。对项目实施全流程进行标准化管理，组织架构清晰，人员配备充分，防范措施详尽，提供完整且针对本项目特点的优化技术方案，列举关键性技术问题及解决措施（如多系统兼容性、新旧系统适配、数字化联动等），能提供清晰的系统架构图。
三档（12分）：在满足二档的基础上，提供详尽充分、结构清晰、专业标准的实施方案，有详尽标准化的软件准备、安装部署、测试验证、发布交付等操作规范体系；项目实施方案全面专业，清晰阐述本项目的重点难点问题及系统化解决措施（如差异化场景设计、多系统安全闭环管控、后期运维迭代机制等），形成协同、安全、闭环管理。项目实施方案有创新点，可保障项目建设高质量完成。

	3
	商务分（满分40分）
	售后服务方案分（满分9分）
	由评标委员会在相应档次内独立打分，投标人投标文件中没有提供售后服务方案的，本项不得分；所提供的售后服务方案未达到相应评审档次全部标准的，相应降低一个档次：
一档（3分）：售后服务方案对“软件准备、安装部署、测试验证、发布交付、质保期维护方案、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期回访、备品备件”等服务内容满足招标文件售后服务的要求。其中接到采购人故障通知1小时内做出响应，6小时内远程排查处理故障；远程无法处理的，应在接到通知后24小时内到达现场维修。
二档（6分）：售后服务方案对“软件准备、安装部署、测试验证、发布交付、质保期维护方案、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期回访、其他优惠措施、备品备件”等内容的描述完整，其中接到采购人故障通知30分钟内做出响应，4小时内远程排查处理故障；远程无法处理的，应在接到通知后18小时内到达现场维修。并就方案的各项内容编制有重点、难点应对措施，故障处理措施到位；提供7×24售后服务热线及专人对接服务，列明处理事件时间和相关人员责任分明，提供详细分工表。 
三档（9分）：在满足二档的基础上，其中接到采购人故障通知15分钟内做出响应，4小时内远程排查处理故障；远程无法处理的，应在接到通知后12小时内到达现场维修。建立有售后服务应急预案（如重要节假日或其他重要时期，设备发生故障时提供备用机或其他替代解决的具体预案）；设备运维服务实施软硬件分级运维管理，根据设备运行工况制定差异化运维策略，细化日常监测、动态排查、参数校准、运行数据分析等深度运维内容；服务期内对系统或平台优化、修复已知问题、适配系统升级等有详细具体的售后服务方案； 拥有完善的售后质量管理体系（如提供相关售后服务认证或售后服务管理制度文件），确保售后服务优质快捷。

	
	
	培训方案分（满分6分）
	由评标委员会在相应档次内独立打分，投标人投标文件中没有提供培训方案的，本项不得分；所提供的培训方案未达到相应评审档次全部标准的，相应降低一个档次：
一档（2分）：提供有简单的设备操作培训课程安排，提供的培训方案（包括但不限于培训计划、培训内容设置、人员配备等），培训方案包含的要点有缺漏或内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述，培训方案基本满足采购人培训要求。
二档（4分）：在满足一档的基础上，培训方案要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述但不够具体、有培训内容及时间安排、针对不同学科的课程课表、针对不同层次教师有不同的培训方案，并为采购人提供有专人指导的设备操作培训课程安排。
三档（6分）：在满足二档的基础上，对培训内容有充分的理解，培训方案详细、具体，有针对性的培训内容、时间安排合理、科学详细，兼顾理论学习和实操训练。提供针对本项目培训资料（包括PPT、培训文档、文字材料、培训视频等材料）。承诺保证培训人员熟练掌握系统维护及基本故障识别等问题。提供“培训+跟踪+复训”全流程服务，并有开展教学效果回访培训承诺。

	
	
	质保期（满分10分）
	1.质保期承诺:在满足招标文件规定的质保期（或运维服务期）最低年限要求的前提下，投标人承诺的超出年限每满一个整年得2分，不足一个整年的部分不计分，超出年限达到三个整年及以上的按满分6分计。
2.投标人承诺在质保期（或运维服务期）届满后提供免费软件版本升级（含功能更新及安全补丁）的，每承诺提供一次得2分，满分4分。
注：投标人须在投标文件中提供能清晰体现上述内容的质保期（或运维服务期）承诺函扫描件(格式自拟),质保期（或运维服务期）承诺函须加盖投标人公章。

	
	
	信誉分（满分5分）
	1.投标人或制造商应提供所投软件产品与主流国产芯片（包含但不限于鲲鹏、飞腾、龙芯、兆芯等）、国产服务器操作系统（包含但不限于银河麒麟、统信等）及国产数据库(包含但不限于达梦、人大金仓、0ceanBase等）兼容适配的证明材料，包括但不限于产品兼容性认证证书、适配测试报告或产品功能确认说明等，每个得1分。满分2分。
2.投标人或核心产品生产厂家具有相关管理体系认证（ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证）的，每提供一项得1分，满分3分。投标文件中须提供上述证书有效期内复印件并加盖投标人公章，否则不予计分。

	
	
	业绩分（满分10分）
	投标人或投标产品制造商2023年7月至投标截止时间止承接的类似项目销售业绩（类似项目销售业绩是指包含1项或多项与投标产品相同的项目销售业绩。投标文件中提供有效的合同复印件并加盖投标人公章，合同复印件需要清晰体现出合同首页、采购内容和日期、盖章页。合同内容不全或不清晰和，不计分。），每份业绩得2分，满分10分。同一项目分多个合同签订的，只计分一次。

	4
	总得分=1+2+3



注：1.计分方法按四舍五入取至百分位；
       2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价。


综合评分法（分标2）
	序号
	评分类型
	评审因素
	评标标准

	1
	价格分（满分30分）
	价格分(满分30分）
	（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。
（2）政策性扣除计算方法：
①根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。
②按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
③按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
④按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。供应商在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，该产品视为本国产品。供应商对声明及证明文件的真实性负责。
⑤供应商享受小微企业价格扣除政策的，可重复享受本国产品价格扣除政策，即评标报价=投标报价×（1－小微企业价格扣除比例-本国产品价格扣除比例），除上述情况外，评标报价=投标报价。
（3）满足招标文件要求且评标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。
（4）价格分计算公式：        
价格分=（评标基准价/评标报价）×30分

	2
	技术分（满分54分）
	技术参数响应分（满分15分）
	经评委评审，投标人的投标文件对招标文件第二章“技术参数及性能（配置）要求”完全响应且无任何负偏离或漏项的，得基础分15分；一般参数不满足第二章“技术参数及性能（配置）要求”一般参数项要求的或不能按采购需求要求提供相关证明材料或提供的证明材料不能证明满足采购需求技术参数要求的，即存在负偏离或存在漏项的，每一项扣3分，扣完为止。

	
	
	项目实施方案分（满分12分）
	由评标委员会根据各投标人提供的项目实施方案(方案内容包含：①产品质量控制措施②产品保管措施③产品包装措施④产品运输安排措施⑤产品运输过程中保护措施⑥产品出厂、配送、安装的计划安排及说明⑦产品安装与调试措施⑧工作进度及控制措施⑨应急解决方案)进行独立打分。
注 ：
(1)评分标准中所称“缺陷”是指以下4项：
①提供的方案内容缺项；②套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞或常识错误。
(2)由评标委员会在相应档次内独立打分，投标人投标文件中没有提供项目实施方案的，本项不得分；所提供的项目实施方案未达到相应评审档次全部标准的，相应降低一个档次：
一档(4分):项目实施方案不能提供上述要求方案包含的9项完整内容，方案存在缺陷≥1项，提供项目实施方案各项内容简单，内容堆砌冗余、欠完善。
二档(8分):项目实施方案能提供上述要求方案包含的9项完整内容，方案不存在缺陷，方案已阐述产品质量控制、保管、 包装、运输及运输保护措施，明确产品出厂、配送、安装全流程计划安排，细化各阶段工作部署、进度计划及进度管控措施，具备项目管理计划文档、项目管理组织机构图及实施进度说明，对产品配送、安装环节作出相应方案说明，应急解决方案内容包含应急场景、处置流程、响应机制。整体方案内容较详细、明晰，满足本项目采购需求。
三档(12分):在满足二档的基础上，方案能进一步完善项目管理体系，补充项目管理组织机构图、项目管理框架、技术管理构架，构建了完整的双层项目管控体系；增设本项目专项风险预判、风险分析及风险应对处置措施，具备全过程风险管控能力；细化完善产品安装、项目验收各阶段专项实施细则，实现出厂、配送、安装、调试验收全流程闭环管控。整体方案内容详细、 条理清晰、有针对性，完全满足本项目采购需求。

	
	
	设备安装与调试方案（满分12分）
	由评标委员会根据各投标人的设备的安装与调试方案(方案内容包含：① 安装、调试进度计划安排表②安装、调试关键工序③保证工期的措施④进度计划表⑤驻场人员配置⑥现场安装施工的机械设备⑦工具仪器设备配备⑧现场施工安全措施)进行独立打分。
注 ：
(1)评分标准中所称“缺陷”是指以下4项：
①提供的方案内容缺项；②套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞或常识错误。
(2)由评标委员会在相应档次内独立打分，投标人投标文件中没有提供设备安装与调试方案的，本项不得分；所提供的设备安装与调试方案未达到相应评审档次全部标准的，相应降低一个档次：
一档(4分):设备的安装与调试方案不能提供上述要求方案包含的完整内容，设备的安装与调试方案存在缺陷≥1项，提供设备的安装与调试方案各项内容简单，内容堆砌冗余、欠完善。
二档(8分):设备的安装与调试方案能提供上述要求方案包含的8项完整内容，方案不存在缺陷，提供分阶段的安装调试进度计划表，包含进场、备货、安装、调试、自检、交付等关键节点，人员、设备、机具满足项目整体工期要求，工序明确关键步骤；提供现场标准化管理；整体方案内容较详细、明晰，满足本项目采购需求。
三档(12分):在满足二档的基础上，方案提供贴合本项目的精细化施工进度计划，细化至具体工作日/实施时段，明确各分项工作起止日前、交叉实施排布、节点管控目标、工期滞后补救节点，时序逻辑严密，可直接指导项目实施；能细化设备安装完整工序、分步施工步骤、专项安装技术要点，工序流程规范、贴合本项目设备专属安装特点；驻场人员配置贴合项目实施，能提供详细的劳动力调配计划，规避窝工、人力闲置问题，人员进场匹配实施进度；拟投入的机械设备、工具仪器配备及进场时间 匹配进度计划，实行现场定量、定点、标准化堆放管理；各专业施工工序衔接、交叉配合顺畅高效，施工安全保障措施内容详细，措施覆盖全实施场景；能结合本项目设备安装特点提出合理化建议；整体方案内容详细、条理清晰、有针对性，完全满足本项目采购需求。

	
	
	培训方案分（满分6分）
	由评标委员会根据各投标人的培训方案（方案内容包含：①设备组成及工作原理②设备操作规程(方法)③设备常见故障处理④系统设备相关的维护保养）进行独立打分。
注 ：
(1)评分标准中所称“缺陷”是指以下4项：
①提供的方案内容缺项；②套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞或常识错误。
(2)由评标委员会在相应档次内独立打分，投标人投标文件中没有提供培训方案的，本项不得分；所提供的培训方案未达到相应评审档次全部标准的，相应降低一个档次：
一档(2分):培训方案不能提供上述要求方案包含的完整内容，培训方案存在缺陷≥1项，提供的培训方案各项内容简单，内容堆砌冗余、欠完善。
二档(4分):培训方案能提供上述要求方案包含的4项完整内容，方案不存在缺陷，能对设备基础构造、运行原理做通用性文字介绍；罗列常规操作步骤，说明基础操作流程；能列举高频故障及对应基础处置方式；列明常规保养项目与周期，方案有简单的培训大纲，培训时间安排、培训计划满足项目需求，整体方案内容较详细、明晰，满足本项目采购需求。
三档(6分):在满足二档的基础上，能结合本项目所投设备配置参数拆解各部件功能，配套结构说明，结合现场运行工况讲解设备整体工作逻辑，同步说明各部件联动运行要点，方便参训人员理解设备运行逻辑；分步细化开机、运行、停机、参数设置等全流程操作规范，明确关键操作节点、操作禁忌、误操作风险后果，现场同步开展上机实操示范教学，手把手指导人员实操练习；按故障类型分类梳理故障现象、故障成因、分步排查流程、临时处置方案、报修判定标准，针对疑难故障给出排查思路，配套现场模拟故障实操演练，让参训人员具备独立排查处置基础故障的能力；分级制定日常、季度、年度保养明细，明确各保养项目操作方法、检查标准、更换耗材规格、保养验收要点，结合设备现场使用环境给出针对性保养优化建议，同步实操示范规范保养作业流程；整体方案内容详细、条理清晰、有针对性，完全满足本项目采购需求。

	
	
	服务承诺方案分（满分9分）
	由评标委员会根据各投标人的服务承诺方案(方案内容包含：①服务团队配置②人员岗位职责③日常技术支持服务内容④服务响应 机制⑤设备运维服务⑥巡检保养服务⑦故障处置服务⑧对接反馈服务全流程内容)进行独立打分。
注：
(1)评分标准中所称“缺陷”是指以下4项：
①提供的方案内容缺项；②套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞或常识错误。
(2)由评标委员会在相应档次内独立打分，投标人投标文件中没有提供服务承诺方案的，本项不得分；所提供的服务承诺方案未达到相应评审档次全部标准的，相应降低一个档次：
一档(3分):服务承诺方案不能提供上述要求方案包含的完整内容，服务承诺方案存在缺陷≥1项，提供的服务承诺方案各项内容简单，内容堆砌冗余、欠完善。
二档(6分):服务承诺明确；日常技术支持内容涵盖咨询、指导、答疑等常态化服务；服务响应机制、响应时限、线上线下服务渠道齐全；提供软硬方案能提供上述要求方案包含的8项完整内容，方案不存在缺陷，方案明确项目专属技术服务团队，岗位架构清晰、人员配置到位、岗位职责分工件日常运维、状态排查、参数核对、运行监测等基础运维工作内容；巡检保养、故障处置、应急保障、对接反馈等服务内容较详细，服务保障措施可有效支撑项目正常运维工作，整体方案内容较详细、明晰，满足本项目采购需求。
三档(9分):在满足二档的基础上，所配置的项目专属技术服务团队能细化团队人员的技术能力结构，能明确项目专属对接联系人及对接方式；日常技术支持服务能结合项目实际场景细化全周期技术支持；建立全流程闭环对接反馈及问题处置机制，实现需求收集、登记派单、过程跟踪、处置反馈、复盘归档的完整闭环管理；能建立分级服务响应机制，区分普通、紧急、特急事项响应时效，形成派单、处置、回访、归档的标准化响应体系，响应层级清晰、处置流程规范、响应效率可控可追溯；设备运维服务实施软硬件分级运维管理，根据设备运行工况制定差异化运维策略，细化日常监测、动态排查、参数校准、运行数据分析等深度运维内容；巡检保养服务能贴合本项目设备的标准，明确固定巡检频次、完整巡检范围、逐项巡检细则、规范巡检流程；故障处置服务能区分一般故障、重大故障，配套对应的排查流程、处置步骤、修复标准、验收流程；构建全流程闭环服务机制，实现需求收集、登记派单、过程跟踪、结果反馈、问题复盘、资料归档全链条闭环管理；整体方案内容详细、条理清晰，完全满足本项目采购需求。

	3
	商务分（满分16分）
	质保期（满分6分）
	1.质保期承诺:第6项产品“一键转膜仪”、第15项产品“台式高速冷冻离心机”、第16项产品“台式低速冷冻离心机”、第19项产品“AI医学检验数字切片分类计数与分析软件”质保期不少于3年，第18项产品“检验数字孪生综合实训平台”质保期不少于6年，其余产品质保期不得少于1年，在满足招标文件设备、设备零配件以及设备其它所有元器件（易损件除外）质保期最低要求的前提下，设备、设备零配件以及设备其它所有元器件质保期每超出一个整年，得1分的，不足一个整年的部分不计分，超出年限达到三个整年及以上的按满分3分计。
2.质保期外零配件价格承诺：投标文件中承诺在质保期外，配件价格比市场报价每优惠1%得0.6分，满分3分。
注：投标人须在投标文件中提供质保期承诺函扫描件（格式自拟），承诺函应清晰体现上述各产品质保期承诺内容，并加盖投标人公章。未提供或承诺内容不符合上述要求的，本项不得分。

	
	
	业绩分（满分10分）
	投标人或投标产品制造商2023年7月至投标截止时间止承接的类似项目销售业绩（类似项目销售业绩是指包含1项或多项与投标产品相同的项目销售业绩。投标文件中提供有效的合同复印件并加盖投标人公章，合同复印件需要清晰体现出合同首页、采购内容和日期、盖章页。合同内容不全或不清晰和，不计分。），每份业绩得2分，满分10分。同一项目分多个合同签订的，只计分一次。

	4
	总得分=1+2+3



注：1.计分方法按四舍五入取至百分位；
       2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价。



综合评分法（分标3）
	序号
	评分类型
	评审因素
	评标标准

	1
	价格分（满分30分）
	价格分（30分）
	（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。
（2）政策性扣除计算方法：
①根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。
②按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
③按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
④按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。供应商在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，该产品视为本国产品。供应商对声明及证明文件的真实性负责。
⑤供应商享受小微企业价格扣除政策的，可重复享受本国产品价格扣除政策，即评标报价=投标报价×（1－小微企业价格扣除比例-本国产品价格扣除比例），除上述情况外，评标报价=投标报价。
（3）满足招标文件要求且评标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。
（4）价格分计算公式：        
价格分=（评标基准价/评标报价）×30分

	2
	技术分（满分27分）
	技术参数响应分（15分）
	经评委评审，投标人的投标文件对招标文件第二章“技术参数及性能（配置）要求”完全响应且无任何负偏离或漏项的，得基础分15分；一般参数不满足第二章“技术参数及性能（配置）要求”一般参数项要求的，即存在负偏离或存在漏项的，每一项扣3分，扣完为止。

	
	
	项目实施方案分（满分12分）
	由评标委员会在相应档次内独立打分，投标人投标文件中没有提供项目实施方案的，本项不得分；所提供的项目实施方案未达到相应评审档次全部标准的，相应降低一个档次：
一档（4分）：提供有基本满足项目建设需要的项目实施方案，方案内容包括但不限于交付部署、测试验证、验收、应急预案等详细措施，有明确的软件准备、安装部署、测试验证、发布交付等操作要求，能体现各环节高效协同，确保顺利完成到货安装。
二档（8分）：在满足一档的基础上，提供包括但不限于交付部署、测试验证、验收、应急预案等子项方案，有完整的软件准备、安装部署、测试验证、发布交付等操作要求及记录表单。对项目实施全流程进行标准化管理，组织架构清晰，人员配备充分，防范措施详尽，提供完整且针对本项目特点的优化技术方案，列举关键性技术问题及解决措施（如多系统兼容性、新旧系统适配、数字化联动等），能提供清晰的系统架构图。
三档（12分）：在满足二档的基础上，提供详尽充分、结构清晰、专业标准的实施方案，有详尽标准化的软件准备、安装部署、测试验证、发布交付等操作规范体系；项目实施方案全面专业，清晰阐述本项目的重点难点问题及系统化解决措施（如差异化场景设计、多系统安全闭环管控、后期运维迭代机制等），形成协同、安全、闭环管理。项目实施方案有创新点，可保障项目建设高质量完成。

	3
	商务分（满分43分）
	售后服务方案分（满分12分）
	由评标委员会在相应档次内独立打分，投标人投标文件中没有提供售后服务方案的，本项不得分；所提供的售后服务方案未达到相应评审档次全部标准的，相应降低一个档次：
一档（4分）：售后服务方案对“软件准备、安装部署、测试验证、发布交付、质保期维护方案、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期回访、备品备件”等服务内容满足招标文件售后服务的要求。其中接到采购人故障通知1小时内做出响应，6小时内远程排查处理故障；远程无法处理的，应在接到通知后24小时内到达现场维修。
二档（8分）：售后服务方案对“软件准备、安装部署、测试验证、发布交付、质保期维护方案、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期回访、其他优惠措施、备品备件”等内容的描述完整，其中接到采购人故障通知30分钟内做出响应，4小时内远程排查处理故障；远程无法处理的，应在接到通知后18小时内到达现场维修。并就方案的各项内容编制有重点、难点应对措施，故障处理措施到位；提供7×24售后服务热线及专人对接服务，列明处理事件时间和相关人员责任分明，提供详细分工表。 
三档（12分）：在满足二档的基础上，其中接到采购人故障通知15分钟内做出响应，4小时内远程排查处理故障；远程无法处理的，应在接到通知后12小时内到达现场维修。建立有售后服务应急预案（如重要节假日或其他重要时期，设备发生故障时提供备用机或其他替代解决的具体预案）；设备运维服务实施软硬件分级运维管理，根据设备运行工况制定差异化运维策略，细化日常监测、动态排查、参数校准、运行数据分析等深度运维内容；服务期内对系统或平台优化、修复已知问题、适配系统升级等有详细具体的售后服务方案；拥有完善的售后质量管理体系（如提供相关售后服务认证或售后服务管理制度文件），确保售后服务优质快捷。

	
	
	培训方案分（满分8分）
	由评标委员会在相应档次内独立打分，投标人投标文件中没有提供培训方案的，本项不得分；所提供的培训方案未达到相应评审档次全部标准的，相应降低一个档次：
一档（4分）：提供有简单的设备操作培训课程安排，提供的培训方案（包括但不限于培训计划、培训内容设置、人员配备等），培训方案包含的要点有缺漏或内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述，培训方案基本满足采购人培训要求。
二档（6分）：在满足一档的基础上，培训方案要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述但不够具体、有培训内容及时间安排、针对不同学科的课程课表、针对不同层次教师有不同的培训方案，并为采购人提供有专人指导的设备操作培训课程安排。
三档（8分）：在满足二档的基础上，对培训内容有充分的理解，培训方案详细、具体，有针对性的培训内容、时间安排合理、科学详细，兼顾理论学习和实操训练。提供针对本项目培训资料（包括PPT、培训文档、文字材料、培训视频等材料）。承诺保证培训人员熟练掌握系统维护及基本故障识别等问题。提供“培训+跟踪+复训”全流程服务，并有开展教学效果回访培训承诺。

	
	
	质保期（满分10分）
	1.质保期承诺:在满足招标文件规定的质保期（或运维服务期）最低年限要求的前提下，投标人承诺的超出年限每满一个整年得2分，不足一个整年的部分不计分，超出年限达到三个整年及以上的按满分6分计。
2.投标人承诺在质保期（或运维服务期）届满后提供免费软件版本升级（含功能更新及安全补丁）的，每承诺提供一次得2分，满分4分。
注：投标人须在投标文件中提供能清晰体现上述内容的质保期（或运维服务期）承诺函扫描件(格式自拟),质保期（或运维服务期）承诺函须加盖投标人公章。

	
	
	信誉分（满分3分）
	投标人或制造商具有相关管理体系认证（ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证）的，每提供一项得1分，满分3分。投标文件中须提供上述证书有效期内复印件并加盖投标人公章，否则不予计分。

	
	
	业绩分（满分10分）
	投标人或投标产品制造商2023年7月至投标截止时间止承接的类似项目销售业绩（类似项目销售业绩是指包含1项或多项与投标产品相同的项目销售业绩。投标文件中提供有效的合同复印件并加盖投标人公章，合同复印件需要清晰体现出合同首页、采购内容和日期、盖章页。合同内容不全或不清晰和，不计分。），每份业绩得2分，满分10分。同一项目分多个合同签订的，只计分一次。

	4
	总得分=1+2+3



注：1.计分方法按四舍五入取至百分位；
       2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价。


综合评分法（分标4）
	序号
	评分类型
	评审因素
	评标标准

	1
	价格分（满分30分）
	价格分（30分）
	（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。
（2）政策性扣除计算方法：
①根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。
②按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
③按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
④按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。供应商在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，该产品视为本国产品。供应商对声明及证明文件的真实性负责。
⑤供应商享受小微企业价格扣除政策的，可重复享受本国产品价格扣除政策，即评标报价=投标报价×（1－小微企业价格扣除比例-本国产品价格扣除比例），除上述情况外，评标报价=投标报价。
（3）满足招标文件要求且评标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。
（4）价格分计算公式：        
价格分=（评标基准价/评标报价）×30分

	2
	技术分（满分29分）
	技术参数响应分（17分）
	1.经评委评审，投标人的投标文件对第二章采购需求中标注“●”号（共5项）技术参数及性能（配置）要求响应情况进行评审：满足招标文件技术参数及性能（配置）要求中标注“●”号条款的技术指标、参数，提供相关技术支持证明材料。每提供一项技术支持证明材料且该证明材料能够证明满足招标文件技术参数要求的，得3分；不提供或不能证明满足招标文件技术参数要求的，得0分。本项最高得15分。
2.除实质性参数（标注“▲”）、重要技术参数（标注“●”）外的参数为一般参数，一般参数完全满足或优于采购需求的得2分，一般参数存在任意一项负偏离的，本项不得分。
注：1.招标文件第二章“技术参数及性能（配置）要求”中标注“▲”为实质性要求项，经评审认定负偏离或存在漏项的，投标无效。2.招标文件第二章“技术参数及性能（配置）要求”中标注“●”为重要技术参数项。招标文件第二章“技术参数及性能（配置）要求”中未标注“▲”或“●”为一般参数项。3.标注“●”号项为重要技术参数，提供技术支持证明材料，技术支持证明材料是指检测/检验/试验/测试报告、或公开发行的彩页、或制造商（生产厂家）官网截图或功能（界面）截图或产品相关技术证明并加盖投标人单位公章。若没按照要求提供，或提供的不同证明资料对同一技术参数描述不一致的，或提供的技术证明材料中的技术参数描述与“技术性能、参数偏离表”中的填写内容不符的，该项技术参数均不得分。

	
	
	项目实施方案分（满分12分）
	由评标委员会在相应档次内独立打分，投标人投标文件中没有提供项目实施方案的，本项不得分；所提供的项目实施方案未达到相应评审档次全部标准的，相应降低一个档次：
一档（4分）：提供有基本满足项目建设需要的项目实施方案，方案内容包括但不限于交付部署、测试验证、验收、应急预案等详细措施，有明确的软件准备、安装部署、测试验证、发布交付等操作要求，能体现各环节高效协同，确保顺利完成到货安装。
二档（8分）：在满足一档的基础上，提供包括但不限于交付部署、测试验证、验收、应急预案等子项方案，有完整的软件准备、安装部署、测试验证、发布交付等操作要求及记录表单。对项目实施全流程进行标准化管理，组织架构清晰，人员配备充分，防范措施详尽，提供完整且针对本项目特点的优化技术方案，列举关键性技术问题及解决措施（如多系统兼容性、新旧系统适配、数字化联动等），能提供清晰的系统架构图。
三档（12分）：在满足二档的基础上，提供详尽充分、结构清晰、专业标准的实施方案，有详尽标准化的软件准备、安装部署、测试验证、发布交付等操作规范体系；项目实施方案全面专业，清晰阐述本项目的重点难点问题及系统化解决措施（如差异化场景设计、多系统安全闭环管控、后期运维迭代机制等），形成协同、安全、闭环管理。项目实施方案有创新点，可保障项目建设高质量完成。

	3
	商务分（满分41分）
	售后服务方案分（满分12分）
	由评标委员会在相应档次内独立打分，投标人投标文件中没有提供售后服务方案的，本项不得分；所提供的售后服务方案未达到相应评审档次全部标准的，相应降低一个档次：
一档（4分）：售后服务方案对“软件准备、安装部署、测试验证、发布交付、质保期维护方案、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期回访、备品备件”等服务内容满足招标文件售后服务的要求。其中接到采购人故障通知1小时内做出响应，6小时内远程排查处理故障；远程无法处理的，应在接到通知后24小时内到达现场维修。
二档（8分）：售后服务方案对“软件准备、安装部署、测试验证、发布交付、质保期维护方案、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期回访、其他优惠措施、备品备件”等内容的描述完整，其中接到采购人故障通知30分钟内做出响应，4小时内远程排查处理故障；远程无法处理的，应在接到通知后18小时内到达现场维修。并就方案的各项内容编制有重点、难点应对措施，故障处理措施到位；提供7×24售后服务热线及专人对接服务，列明处理事件时间和相关人员责任分明，提供详细分工表。 
三档（12分）：在满足二档的基础上，其中接到采购人故障通知15分钟内做出响应，4小时内远程排查处理故障；远程无法处理的，应在接到通知后12小时内到达现场维修。建立有售后服务应急预案（如重要节假日或其他重要时期，设备发生故障时提供备用机或其他替代解决的具体预案）；设备运维服务实施软硬件分级运维管理，根据设备运行工况制定差异化运维策略，细化日常监测、动态排查、参数校准、运行数据分析等深度运维内容；服务期内对系统或平台优化、修复已知问题、适配系统升级等有详细具体的售后服务方案；拥有完善的售后质量管理体系（如提供相关售后服务认证或售后服务管理制度文件），确保售后服务优质快捷。

	
	
	培训方案分（满分6分）
	由评标委员会在相应档次内独立打分，投标人投标文件中没有提供培训方案的，本项不得分；所提供的培训方案未达到相应评审档次全部标准的，相应降低一个档次：
一档（2分）：提供有简单的设备操作培训课程安排，提供的培训方案（包括但不限于培训计划、培训内容设置、人员配备等），培训方案包含的要点有缺漏或内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述，培训方案基本满足采购人培训要求。
二档（4分）：在满足一档的基础上，培训方案要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述但不够具体、有培训内容及时间安排、针对不同学科的课程课表、针对不同层次教师有不同的培训方案，并为采购人提供有专人指导的设备操作培训课程安排。
三档（6分）：在满足二档的基础上，对培训内容有充分的理解，培训方案详细、具体，有针对性的培训内容、时间安排合理、科学详细，兼顾理论学习和实操训练。提供针对本项目培训资料（包括PPT、培训文档、文字材料、培训视频等材料）。承诺保证培训人员熟练掌握系统维护及基本故障识别等问题。提供“培训+跟踪+复训”全流程服务，并有开展教学效果回访培训承诺。

	
	
	质保期（满分10分）
	1.质保期承诺:在满足招标文件规定的质保期（或运维服务期）最低年限要求的前提下，投标人承诺的超出年限每满一个整年得2分，不足一个整年的部分不计分，超出年限达到三个整年及以上的按满分6分计。
2.投标人承诺在质保期（或运维服务期）届满后提供免费软件版本升级（含功能更新及安全补丁）的，每承诺提供一次得2分，满分4分。
注：投标人须在投标文件中提供能清晰体现上述内容的质保期（或运维服务期）承诺函扫描件(格式自拟),质保期（或运维服务期）承诺函须加盖投标人公章。

	
	
	信誉分（满分3分）
	投标人或制造商具有相关管理体系认证（ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证）的，每提供一项得1分，满分3分。投标文件中须提供上述证书有效期内复印件并加盖投标人公章，否则不予计分。

	
	
	业绩分（满分10分）
	投标人或投标产品制造商2023年7月至投标截止时间止承接的类似项目销售业绩（类似项目销售业绩是指包含1项或多项与投标产品相同的项目销售业绩。投标文件中提供有效的合同复印件并加盖投标人公章，合同复印件需要清晰体现出合同首页、采购内容和日期、盖章页。合同内容不全或不清晰和，不计分。），每份业绩得2分，满分10分。同一项目分多个合同签订的，只计分一次。

	4
	总得分=1+2+3



注：1.计分方法按四舍五入取至百分位；
       2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价。



综合评分法（分标5）
	序号
	评分类型
	评审因素
	评标标准

	1
	价格分（满分30分）
	价格分（30分）
	（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。
（2）政策性扣除计算方法：
①根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。
②按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
③按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
④按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。供应商在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，该产品视为本国产品。供应商对声明及证明文件的真实性负责。
⑤供应商享受小微企业价格扣除政策的，可重复享受本国产品价格扣除政策，即评标报价=投标报价×（1－小微企业价格扣除比例-本国产品价格扣除比例），除上述情况外，评标报价=投标报价。
（3）满足招标文件要求且评标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。
（4）价格分计算公式：        
价格分=（评标基准价/评标报价）×30分

	2
	技术分（满分27分）
	技术参数响应分（15分）
	经评委评审，投标人的投标文件对招标文件第二章“技术参数及性能（配置）要求”完全响应且无任何负偏离或漏项的，得基础分15分；一般参数不满足第二章“技术参数及性能（配置）要求”一般参数项要求的，即存在负偏离或存在漏项的，每一项扣3分，扣完为止。

	
	
	项目实施方案分（满分12分）
	由评标委员会在相应档次内独立打分，投标人投标文件中没有提供项目实施方案的，本项不得分；所提供的项目实施方案未达到相应评审档次全部标准的，相应降低一个档次：
一档（4分）：提供有基本满足项目建设需要的项目实施方案，方案内容包括但不限于交付部署、测试验证、验收、应急预案等详细措施，有明确的软件准备、安装部署、测试验证、发布交付等操作要求，能体现各环节高效协同，确保顺利完成到货安装。
二档（8分）：在满足一档的基础上，提供包括但不限于交付部署、测试验证、验收、应急预案等子项方案，有完整的软件准备、安装部署、测试验证、发布交付等操作要求及记录表单。对项目实施全流程进行标准化管理，组织架构清晰，人员配备充分，防范措施详尽，提供完整且针对本项目特点的优化技术方案，列举关键性技术问题及解决措施（如多系统兼容性、新旧系统适配、数字化联动等），能提供清晰的系统架构图。
三档（12分）：在满足二档的基础上，提供详尽充分、结构清晰、专业标准的实施方案，有详尽标准化的软件准备、安装部署、测试验证、发布交付等操作规范体系；项目实施方案全面专业，清晰阐述本项目的重点难点问题及系统化解决措施（如差异化场景设计、多系统安全闭环管控、后期运维迭代机制等），形成协同、安全、闭环管理。项目实施方案有创新点，可保障项目建设高质量完成。

	3
	商务分（满分43分）
	售后服务方案分（满分12分）
	由评标委员会在相应档次内独立打分，投标人投标文件中没有提供售后服务方案的，本项不得分；所提供的售后服务方案未达到相应评审档次全部标准的，相应降低一个档次：
一档（4分）：售后服务方案对“软件准备、安装部署、测试验证、发布交付、质保期维护方案、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期回访、备品备件”等服务内容满足招标文件售后服务的要求。其中接到采购人故障通知1小时内做出响应，6小时内远程排查处理故障；远程无法处理的，应在接到通知后24小时内到达现场维修。
二档（8分）：售后服务方案对“软件准备、安装部署、测试验证、发布交付、质保期维护方案、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期回访、其他优惠措施、备品备件”等内容的描述完整，其中接到采购人故障通知30分钟内做出响应，4小时内远程排查处理故障；远程无法处理的，应在接到通知后18小时内到达现场维修。并就方案的各项内容编制有重点、难点应对措施，故障处理措施到位；提供7×24售后服务热线及专人对接服务，列明处理事件时间和相关人员责任分明，提供详细分工表。 
三档（12分）：在满足二档的基础上，其中接到采购人故障通知15分钟内做出响应，4小时内远程排查处理故障；远程无法处理的，应在接到通知后12小时内到达现场维修。建立有售后服务应急预案（如重要节假日或其他重要时期，设备发生故障时提供备用机或其他替代解决的具体预案）；设备运维服务实施软硬件分级运维管理，根据设备运行工况制定差异化运维策略，细化日常监测、动态排查、参数校准、运行数据分析等深度运维内容；服务期内对系统或平台优化、修复已知问题、适配系统升级等有详细具体的售后服务方案；拥有完善的售后质量管理体系（如提供相关售后服务认证或售后服务管理制度文件），确保售后服务优质快捷。

	
	
	培训方案分（满分6分）
	由评标委员会在相应档次内独立打分，投标人投标文件中没有提供培训方案的，本项不得分；所提供的培训方案未达到相应评审档次全部标准的，相应降低一个档次：
一档（2分）：提供有简单的设备操作培训课程安排，提供的培训方案（包括但不限于培训计划、培训内容设置、人员配备等），培训方案包含的要点有缺漏或内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述，培训方案基本满足采购人培训要求。
二档（4分）：在满足一档的基础上，培训方案要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述但不够具体、有培训内容及时间安排、针对不同学科的课程课表、针对不同层次教师有不同的培训方案，并为采购人提供有专人指导的设备操作培训课程安排。
三档（6分）：在满足二档的基础上，对培训内容有充分的理解，培训方案详细、具体，有针对性的培训内容、时间安排合理、科学详细，兼顾理论学习和实操训练。提供针对本项目培训资料（包括PPT、培训文档、文字材料、培训视频等材料）。承诺保证培训人员熟练掌握系统维护及基本故障识别等问题。提供“培训+跟踪+复训”全流程服务，并有开展教学效果回访培训承诺。

	
	
	质保期（满分10分）
	1.质保期承诺:在满足招标文件规定的质保期（或运维服务期）最低年限要求的前提下，投标人承诺的超出年限每满一个整年得2分，不足一个整年的部分不计分，超出年限达到三个整年及以上的按满分6分计。
2.投标人承诺在质保期（或运维服务期）届满后提供免费软件版本升级（含功能更新及安全补丁）的，每承诺提供一次得2分，满分4分。
注：投标人须在投标文件中提供能清晰体现上述内容的质保期（或运维服务期）承诺函扫描件(格式自拟),质保期（或运维服务期）承诺函须加盖投标人公章。

	
	
	信誉分（满分5分）
	1.投标人或制造商具有本采购项目对应医学影像虚拟实验教学平台自有计算机软件著作权登记证书的，得2分（需在投标文件中提供有效的证书复印件，未提供不得分），满分2分。
2.投标人或制造商具有相关管理体系认证（ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证）的，每提供一项得1分，满分3分。投标文件中须提供上述证书有效期内复印件并加盖投标人公章，否则不予计分。

	
	
	业绩分（满分10分）
	投标人或投标产品制造商2023年7月至投标截止时间止承接的类似项目销售业绩（类似项目销售业绩是指包含1项或多项与投标产品相同的项目销售业绩。投标文件中提供有效的合同复印件并加盖投标人公章，合同复印件需要清晰体现出合同首页、采购内容和日期、盖章页。合同内容不全或不清晰和，不计分。），每份业绩得2分，满分10分。同一项目分多个合同签订的，只计分一次。

	4
	总得分=1+2+3



注：1.计分方法按四舍五入取至百分位；
       2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价。



综合评分法（分标6）
	序号
	评分类型
	评审因素
	评标标准

	1
	价格分（满分40分）
	价格分(满分40分）
	（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。
（2）政策性扣除计算方法：
①根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。
②按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
③按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
④按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。供应商在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，该产品视为本国产品。供应商对声明及证明文件的真实性负责。
⑤供应商享受小微企业价格扣除政策的，可重复享受本国产品价格扣除政策，即评标报价=投标报价×（1－小微企业价格扣除比例-本国产品价格扣除比例），除上述情况外，评标报价=投标报价。
（3）满足招标文件要求且评标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。
（4）价格分计算公式：        
价格分=（评标基准价/评标报价）×40分

	2
	技术分（满分46分）
	技术参数响应分（满分15分）
	经评委评审，投标人的投标文件对招标文件第二章“技术参数及性能（配置）要求”完全响应且无任何负偏离或漏项的，得基础分15分；一般参数不满足第二章“技术参数及性能（配置）要求”一般参数项要求的，即存在负偏离或存在漏项的，每一项扣3分，扣完为止。

	
	
	项目实施方案分（满分10分）
	由评标委员会根据各投标人提供的项目实施方案(方案内容包含：①软件及交付物质量控制措施②软件及交付物配置管理措施③交付物封装措施④软件交付与分发安排⑤项目实施进度计划⑥软件版本发布、交付与部署的计划安排及说明⑦交付过程安全保护措施⑧软件运行应急预案⑨软件验收措施)进行独立打分。
注 ：
(1)评分标准中所称“缺陷”是指以下4项：
①提供的方案内容缺项；②套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞或常识错误。
(2)由评标委员会在相应档次内独立打分，投标人投标文件中没有提供项目实施方案的，本项不得分；所提供的项目实施方案未达到相应评审档次全部标准的，相应降低一个档次：
一档(4分):项目实施方案不能提供上述要求方案包含的9项完整内容，方案存在缺陷≥1项，提供项目实施方案各项内容简单，内容堆砌冗余、欠完善。
二档(7分):项目实施方案能提供上述要求方案包含的9项完整内容，方案不存在缺陷，方案已阐述软件及交付物质量控制、配置管理、封装、软件交付与分发安排措施，明确软件出厂、分发、交付全流程计划安排，细化各阶段工作部署、进度计划及进度管控措施，具备项目管理计划文档、项目管理组织机构图及实施进度说明，对封装、软件交付与分发安排环节作出相应方案说明，应急解决方案内容包含应急场景、处置流程、响应机制。整体方案内容较详细、明晰，满足本项目采购需求。
三档(10分):在满足二档的基础上，方案能进一步完善项目管理体系，补充项目管理组织机构图、项目管理框架、技术管理构架，构建了完整的双层项目管控体系；增设本项目专项风险预判、风险分析及风险应对处置措施，具备全过程风险管控能力；细化完善产品安装、项目验收各阶段专项实施细则，实现软件出厂、分发、封装、安装部署、调试验收全流程闭环管控。整体方案内容详细、 条理清晰、有针对性，完全满足本项目采购需求。

	
	
	系统软件部署与调试方案（满分9分）
	由评标委员会根据各投标人的系统软件部署与调试方案(方案内容包含：① 部署、调试进度计划安排表②部署、调试关键环节③保证工期的措施④进度计划表⑤驻场人员配置⑥现场部署所需设备⑦部署工具配备⑧现场部署安全保障措施)进行独立打分。
注 ：
(1)评分标准中所称“缺陷”是指以下4项：
①提供的方案内容缺项；②套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞或常识错误。
(2)由评标委员会在相应档次内独立打分，投标人投标文件中没有提供设备安装与调试方案的，本项不得分；所提供的设备安装与调试方案未达到相应评审档次全部标准的，相应降低一个档次：
一档(3分):系统软件部署与调试方案不能提供上述要求方案包含的完整内容，设备的安装与调试方案存在缺陷≥1项，提供系统软件部署与调试方案各项内容简单，内容堆砌冗余、欠完善。
二档(6分):系统软件部署与调试方案能提供上述要求方案包含的8项完整内容，方案不存在缺陷，提供分阶段的部署调试进度计划表，包含进场、部署、安装、调试、自测、交付等关键节点，人员、设备和工具配备满足项目整体实施要求，工序明确关键步骤；提供现场标准化管理；整体方案内容较详细、明晰，满足本项目采购需求。
三档(9分):在满足二档的基础上，方案提供贴合本项目的精细化施工进度计划，细化至具体工作日/实施时段，明确各分项工作起止日前、交叉实施排布、节点管控目标、工期滞后补救节点，时序逻辑严密，可直接指导项目实施；能细化系统部署安装调试完整工序、分步施工步骤、专项部署技术要点，工序流程规范、贴合本项目特点；驻场人员配置贴合项目实施，能提供详细的劳动力调配计划，规避窝工、人力闲置问题，人员进场匹配实施进度；拟投入的工具仪器配备及进场时间匹配进度计划，实行现场定量、定点、标准化规划管理；各专业部署工序衔接、交叉配合顺畅高效，部署调试安全保障措施内容详细，措施覆盖全实施场景；能结合本项目部署安装、调试特点提出合理化建议；整体方案内容详细、条理清晰、有针对性，完全满足本项目采购需求。

	
	
	培训方案分（满分6分）
	由评标委员会根据各投标人的培训方案（方案内容包含：①系统组成及工作原理②系统操作规程(方法)③系统常见故障处理④系统相关的维护服务）进行独立打分。
注 ：
(1)评分标准中所称“缺陷”是指以下4项：
①提供的方案内容缺项；②套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞或常识错误。
(2)由评标委员会在相应档次内独立打分，投标人投标文件中没有提供培训方案的，本项不得分；所提供的培训方案未达到相应评审档次全部标准的，相应降低一个档次：
一档(2分):培训方案不能提供上述要求方案包含的完整内容，培训方案存在缺陷≥1项，提供的培训方案各项内容简单，内容堆砌冗余、欠完善。
二档(4分):培训方案能提供上述要求方案包含的4项完整内容，方案不存在缺陷，能对系统基础构造、运行原理做通用性文字介绍；罗列常规操作步骤，说明基础操作流程；能列举高频故障及对应基础处置方式；列明常规保养项目与周期，方案有简单的培训大纲，培训时间安排、培训计划满足项目需求，整体方案内容较详细、明晰，满足本项目采购需求。
三档(6分):在满足二档的基础上，能结合本项目所投软件系统配置参数拆解各系统功能，配套结构说明，结合现场运行工况讲解系统整体工作逻辑，同步说明各系统联动运行要点，方便参训人员理解系统运行逻辑；分步细化开机、运行、停机、参数设置等全流程操作规范，明确关键操作节点、操作禁忌、误操作风险后果，现场同步开展上机实操示范教学，手把手指导人员实操练习；按故障类型分类梳理故障现象、故障成因、分步排查流程、临时处置方案、报修判定标准，针对疑难故障给出排查思路，配套现场模拟故障实操演练，让参训人员具备独立排查处置基础故障的能力；分级制定日常、季度、年度维护明细，明确系统操作方法、检查标准、验收要点，结合系统现场使用环境给出针对性维保优化建议，同步实操示范规范维护作业流程；整体方案内容详细、条理清晰、有针对性，完全满足本项目采购需求。

	
	
	服务承诺方案分（满分6分）
	由评标委员会根据各投标人的服务承诺方案(方案内容包含：①服务团队配置②人员岗位职责③日常技术支持服务内容④服务响应 机制⑤软件运维服务⑥巡检保养服务⑦故障处置服务⑧对接反馈服务全流程内容)进行独立打分。
注：
(1)评分标准中所称“缺陷”是指以下4项：
①提供的方案内容缺项；②套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞或常识错误。
(2)由评标委员会在相应档次内独立打分，投标人投标文件中没有提供服务承诺方案的，本项不得分；所提供的服务承诺方案未达到相应评审档次全部标准的，相应降低一个档次：
一档(2分):服务承诺方案不能提供上述要求方案包含的完整内容，服务承诺方案存在缺陷≥1项，提供的服务承诺方案各项内容简单，内容堆砌冗余、欠完善。
二档(4分):服务承诺明确；日常技术支持内容涵盖咨询、指导、答疑等常态化服务；服务响应机制、响应时限、线上线下服务渠道齐全；提供软硬方案能提供上述要求方案包含的8项完整内容，方案不存在缺陷，方案明确项目专属技术服务团队，岗位架构清晰、人员配置到位、岗位职责分工件日常运维、状态排查、参数核对、运行监测等基础运维工作内容；巡检保养、故障处置、应急保障、对接反馈等服务内容较详细，服务保障措施可有效支撑项目正常运维工作，整体方案内容较详细、明晰，满足本项目采购需求。
三档(6分):在满足二档的基础上，所配置的项目专属技术服务团队能细化团队人员的技术能力结构，能明确项目专属对接联系人及对接方式；日常技术支持服务能结合项目实际场景细化全周期技术支持；建立全流程闭环对接反馈及问题处置机制，实现需求收集、登记派单、过程跟踪、处置反馈、复盘归档的完整闭环管理；能建立分级服务响应机制，区分普通、紧急、特急事项响应时效，形成派单、处置、回访、归档的标准化响应体系，响应层级清晰、处置流程规范、响应效率可控可追溯；设备运维服务实施软硬件分级运维管理，根据系统运行工况制定差异化运维策略，细化日常监测、动态排查、参数校准、运行数据分析等深度运维内容；巡检保养服务能贴合本项目系统的标准，明确固定巡检频次、完整巡检范围、逐项巡检细则、规范巡检流程；故障处置服务能区分一般故障、重大故障，配套对应的排查流程、处置步骤、修复标准、验收流程；构建全流程闭环服务机制，实现需求收集、登记派单、过程跟踪、结果反馈、问题复盘、资料归档全链条闭环管理；整体方案内容详细、条理清晰，完全满足本项目采购需求。

	3
	商务分（满分14分）
	质保期（满分6分）
	质保期承诺:在满足招标文件软件质保期最低要求的前提下，每超出一个整年，得2分的，不足一个整年的部分不计分，超出年限达到三个整年及以上的按满分6分计。
注：投标人须在投标文件中提供质保期承诺函扫描件（格式自拟），承诺函应清晰体现上述各产品质保期承诺内容，并加盖投标人公章。未提供或承诺内容不符合上述要求的，本项不得分。

	
	
	业绩分（满分8分）
	投标人或投标产品制造商2023年7月至投标截止时间止承接的类似项目销售业绩（类似项目销售业绩是指包含1项或多项与投标产品相同的项目销售业绩。投标文件中提供有效的合同复印件并加盖投标人公章，合同复印件需要清晰体现出合同首页、采购内容和日期、盖章页。合同内容不全或不清晰和，不计分。），每份业绩得2分，满分8分。同一项目分多个合同签订的，只计分一次。

	4
	总得分=1+2+3



注：1.计分方法按四舍五入取至百分位；
       2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价。



第四节 中标候选人推荐原则
1.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。总得分相同时，依次按投标报价低优先、技术分得分高优先、商务分得分高优先的顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
[bookmark: OLE_LINK81]2.根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条第二款规定，采用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照“投标人须知前附表”8.4条款的规定推荐，确定后其他同品牌投标人不作为中标候选人。

[bookmark: _Toc21738][bookmark: _Toc8014][bookmark: _Toc29998][bookmark: _Toc671]第五节 评标报告
（一）评标报告与推荐中标候选人
评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。
（二）评标争议事项处理
评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。


[bookmark: _Toc30669][bookmark: _Toc1169][bookmark: _Toc5426][bookmark: _Toc17443][bookmark: _Toc18142]第五章 拟签订的合同文本
“广西政府采购云平台”合同编号：

广西壮族自治区政府采购合同



合同名称：                            

合同编号：                            
项目编号：                            



采购单位（甲方）                      

供 应 商（乙方）                      

 


签订合同地点：                       
签订合同时间：                       

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，
按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。


《广西壮族自治区政府采购合同》

（最终以合同实际签署条款为准，本合同书格式仅供参考）


合同编号：              
采购人（甲方）：                                      采 购 计 划 号：             
中标人（乙方）：                           
项目名称：                                                                     
项目编 号：                                 
签订地点：                                           签订时间：                   

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和投标文件及承诺，甲乙双方签订本合同。
第一条　合同标的
1.供货一览表
	序号
	标的名称
	规格型号
	品牌、国别、产地及制造商
	数量
	单位
	单 价
（元）
	合价
（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	合同金额（人民币，大写）                        元整（¥               ）


合同标的的详细技术要求、商务要求具体见合同附件。
2.合同金额是指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的金额，包括货款、技术服务费、交通、运输、检测、管理费、税费、安装调试费、软硬件升级、售后服务、利润、验收、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等直至运行交付使用的一切费用（最终合同签署按采购需求各分标约定的执行）。
3.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。
第二条　质量标准
1.乙方所提供的标的产品名称、品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量等必须与招标文件规定、投标文件及承诺相一致，并符合国家标准和行业标准对货物质量的规定。未制定国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定，符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。
2.乙方所提供的标的产品必须在正确安装（部署）和正常使用、维护条件下，于合同约定的使用期限内具有稳定、可靠的性能，且符合技术规格书规定的各项性能指标，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件及承诺的质量要求。
第三条　权利保证
1.乙方应保证所提供的软件符合国家标准、行业标准及产品标准，多项标准并存的，以要求较高者为准。因软件设计、开发或软件自身缺陷导致存在质量问题或故障的，乙方应承担修复、更换及相应赔偿责任，由此产生的全部费用由乙方承担。
2.在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方收到通知后，应在规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的产品或零部件、配件或者处理软件故障。乙方预期处理或不予处理的，甲方有权委托第三方处理，相关费用由乙方承担。
3.在质量保证期内，如果标的产品的质量或规格与合同不符，或证实标的产品是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第十二条第3点规定以书面形式追究乙方的违约责任。
4.乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
5.乙方应保证所提供的标的产品在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。如乙方违反上述规定，则乙方应负责消除甲方拥有并使用乙方交付的产品、软件、技术资料等所存在的全部法律责任，并赔偿甲方的损失。如甲方因使用乙方交付的产品构成侵权的，则由乙方承担全部责任。
6.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
7.乙方应按产品交付的同时向甲方提供使用产品、软件的有关技术资料。
8.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
第四条　包装和运输（限分标2）
1.乙方提供的产品均应按招标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，有原厂家包装的均应采用原厂家包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2.货物的运输方式：　　，乙方应采用保证货物安全的运输方式进行运输，运费、装卸费等由乙方承担，由于包装或运输不当所造成的损坏或损失均由乙方承担。
3.货物的包装应适于长途运输和反复装卸，并且乙方应根据货物不同的特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以保证货物安全无损地到达甲方指定地点。
4.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或者货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
5.货物应在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，乙方同时需通知甲方货物已送达。
6.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，乙方应当执行。根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库〔2020〕123号文规定，若产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。
7.产品（含包装）运抵甲方指定交付地点前发生损坏等一切风险，相关损失由乙方自行承担。
软件部署要求（除分标2外的其他所有分标，最终合同签署按采购需求各分标约定的执行）
乙方负责软件系统在甲方指定环境中的部署实施，确保系统稳定运行。部署前应完成环境检测并出具符合性报告；部署实施应依据经甲方确认的部署方案执行，关键步骤记录留存；涉及数据迁移的应编制迁移方案并校验数据完整性；部署完成后应配合完成联调测试，各项功能及性能指标应满足技术规格书要求。部署完成后提交部署完成报告并经甲方签字确认。
第五条　交付的时间、地点和要求
1.交付时间：                          （以乙方投标文件承诺的时间为准）。
2.交付地点：                                                         。
3.乙方在交付货物的同时需向甲方提供有关货物的附随资料，包括但不限于：货物目录、装箱清单、用户手册、质量合格证书、质保证书、安装图纸、使用说明书、技术资料、原厂保修卡、工具和备品、备件、保险单等，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。（限分标2）
乙方在交付软件的同时需向甲方提供有关软件的附随资料，包括但不限于：
（1）可正常运行的软件平台（含全部功能模块）；
（2）完整的技术文档：系统部署手册、运维手册、用户操作手册、数据字典、数据库设计说明书、接口规范文档（含API文档）；
（3）系统源代码（如有）。（除分标2外的其他所有分标，最终合同签署按采购需求各分标约定的执行）
第六条  验收
1.开箱验收：（限分标2）
(1)由甲方代表及乙方代表双方当场进行开箱验收。检查其外包装是否完好无损，并对产品数量、外观进行核对，检查是否与合同一致，文档材料是否齐全。
(2)如发现产品数量不对、损坏或其他与合同约定不符的情况，由乙方采取补齐、更换及其他补救措施。
(3)开箱检验合格后，由甲方代表及乙方代表双方签署开箱检验验收书，开箱检验验收书应列明合同设备数量、外观、文档资料等验收情况及评价意见。
软件平台部署完成、功能模块全部上线、系统运行稳定后，乙方提交验收申请及全部技术文档，甲方自行组织验收。（除分标2外的其他所有分标，最终合同签署按采购需求各分标约定的执行）
2.安装调试后验收：
(1)乙方按合同约定完成设备的安装调试后，由甲方对产品进行开机试运行，并对试运行情况进行评价。
(2)验收时现场测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。试运行时由甲方对照招标文件的功能目标及技术指标要求、投标文件响应的功能、参数全面核对检验，所提供设备的性能应与投标时响应的技术性能、参数完全一致，视为验收合格。甲方有权要求乙方在验收时提供检测报告或生产厂家官方技术说明书、官方产品宣传页等证明材料原件，有权将仪器设备送第三方检测机构进行检测，以核验产品的设备性能参数与乙方投标时响应的技术性能、参数完全一致，否则视为验收不合格。
3.采购项目进行验收时，甲方可以邀请参加本项目的其他投标人、技术专家或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人、技术专家或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收费用由乙方承担。
4.甲方有权将货物送第三方具有相应资质的检测或鉴定机构进行检测或鉴定。
5.甲方在验收过程中由甲方代表及乙方代表共同对安装、调试情况进行记录。本项目所有设备功能模块，试运行测评完成后，对测评不通过的部分，乙方须无条件整改，直至整改通过，否则项目将不予整体验收。因乙方原因导致的测评不通过，将导致项目无法整体验收，此视为乙方严重违约，乙方须退回甲方已经支付的所有款项，并须承担无法验收给甲方造成的损失。
6.甲方在验收中，如发现产品的名称、型号、规格、数量、质量等不符合合同、招标文件、投标文件及承诺规定或附件关于产品配置的描述或存在其他问题的，有权拒绝接收货物，并可以在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应在收到甲方书面通知后在甲方指定的期限内按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施予以解决。因补足、更换货物造成逾期的，按乙方逾期交付处理。甲方保留进一步追究责任的权利。
7.甲方应于产品安装调试完成后，甲方自行组织项目验收。甲方需要将产品送第三方具有相应资质的检测或鉴定机构进行检测、鉴定的，检测、鉴定的时间不计算在验收完成时间内。
第七条　售后服务、质量保证期及培训
1.乙方应按投标文件承诺的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，由甲方选择以下方式处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
2.乙方应按照国家有关法律法规、投标文件和合同所附的《售后服务承诺》要求为甲方提供相应的售后服务。
3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。质保期为
　　　　年（质保期按乙方投标文件中的承诺为准）。若系统生产厂家质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家质保执行；若乙方质保期承诺优于产品生产厂家质保年限的，以乙方承诺执行。
4.质保期届满后，乙方对本合同项下产品提供终身维修服务，服务内容应与质保期内的要求相一致。（最终合同签署按采购需求各分标约定的执行）
5.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
6.乙方按投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。
第八条　产品保管及风险承担
在产品交付前，产品保管责任及损毁、灭失的风险由乙方承担，产品验收合格后的风险转由甲方承担。
第九条　付款方式
1.                   （按采购需求各分标约定的执行）        。
2.乙方指定以下账户为接受本合同价款的账户，并对其指定的下列账户信息真实性、安全性、准确性负责。
账户名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　；
开户银行：　　　　　　　　　　　　　　　　　　；
银行账号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　；
联系人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；
联系电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　　。
如乙方上述账户信息发生变更，乙方应提前向甲方发送书面通知，未能提前书面通知而产生的不利后果由乙方自行承担。
3.乙方应持甲方签字确认的验收合格材料结算货款。
4.甲方在支付每笔款项前，乙方应当提供可供政府审计并且符合税务规定的正式发票，否则甲方有权拒付相应款项直至乙方能提供符合规定的发票为止。
第十条　履约保证金
1.履约保证金金额：中标金额的    %，即 人民币    元 （￥）     。
2.履约保证金提交方式：以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳或提交，以转账方式提交履约保证金的，由乙方在签订合同前按规定的金额直接缴入右江民族医学院账户，账户名称: 右江民族医学院；开户行：建设银行百色分行营业部；银行账号：45001676101050702467。否则，不予办理签订合同。履约保证金提交时必须备注项目名称、项目编号（合同编号）。如：XXXXX项目履约保证金，项目编号/合同编号XXXXX-XXXXXX。
3.签订合同后，如乙方出现不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
4.履约保证金退付方式、时间及条件：乙方按合同约定交货验收合格后，向甲方提交合格的合同验收书，填写履约保证金退付意见书等材料并经甲方确认后，甲方在5个工作日内按程序退还履约保证金（不计利息）。
5.在履约保证金退还日期前，若乙方的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知甲方，否则由此产生的后果由乙方自负。
第十一条　税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
第十二条　违约责任
1.乙方仅交付部分产品的，甲方有权解除合同，退还已交付产品，乙方应退还已经收取的货款，并按合同金额的20%承担违约金。
2.乙方逾期交付货物的，每逾期一日，每日应按合同金额的3‰向甲方支付逾期交付的违约金；逾期超过十五日的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方退还已收取的款项，同时乙方应按照合同金额的20%向甲方支付违约金并承担因此给甲方造成的经济损失。
3.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量等与招标文件、投标文件不符的，应按甲方的要求、在甲方指定的期限内更换，乙方因更换造成货物逾期交付的，按乙方逾期交付承担违约责任；乙方未按甲方要求及期限内更换合格的货物的，甲方有权解除合同，要求乙方退还已收取的货款，并要求乙方按合同合计金额的20%支付违约金。
4.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任，如甲方为解决纠纷矛盾先期支付了费用的，乙方应当自收到甲方要求偿还费用的函之日起五日内向甲方偿还完毕。
5.乙方未按本合同和招标文件、投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，每违约一次，应按合同合计金额的5%向甲方支付违约金。
6.乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，应承担赔偿责任，甲方有权继续向乙方追偿。乙方应支付给甲方的任何违约金或赔偿，甲方有权从任何应支付未支付给乙方的款项中直接抵扣。
7.甲方延期支付合同金额的，每天向乙方偿付延期货款额3‰的违约金，但违约金累计不超过延期应支付合同金额的5%。
8.本合同所称的甲方经济损失或者甲方损失，包括甲方遭受的全部直接经济损失及为此支出的合理费用（包括但不限于为此支出的调查费、诉讼费、保全费、律师费、差旅费、保全保险费、鉴定费等）。
第十三条　不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续一百二十天以上，甲乙双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十四条　合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应提交第三方具有相应资质的检测或鉴定机构进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十五条　合同生效及其他
1.合同经甲乙双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监管部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3.合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规规定有关条文执行。
第十六条　合同的变更、终止与转让
1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。
2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。
第十七条　本合同与下列文件一起构成合同文件
1.中标通知书；
2.投标文件；
3.招标文件；
4.合同附件；
5.国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以本合同、上述文件的排列顺序在先者为准。
第十八条　其他约定事项
1.本合同所有附件及相关文件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。若合同附件与本合同存在不一致的，则以本合同为准。
2.在履行本合同过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函、电子邮件等）即成为本合同的有效组成部分。
3.甲乙双方确认，以下为各方真实有效通讯地址：
甲方：　　　　　，地址：　　　　　　　　　　　　，收件人：　　　　　，联系电话：　　　　　　　　　　　，电子邮箱：　　　　　　　　　。
乙方：　　　　　，地址：　　　　　　　　　　　　，收件人：　　　　　，联系电话：　　　　　　　　　　　，电子邮箱：　　　　　　　　　。
一方向对方发出的任何通知、信函和文件，以挂号信函或快递信函方式向对方地址邮寄有关通知、信函和文件的，自发出之日起第三日视为送达对方，挂号信函或快递信函的邮寄凭证即视为成功送达的有效凭证。一方地址变更的，应及时书面通知对方，否则上述地址仍为真实有效通讯地址。
4.本合同一式　　　份，具有同等法律效力，采购代理机构各一份，甲乙双方各　　　份。

	甲方（章）           

年   月   日
	乙方（章）              

 年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人或者其委托代理人：
	法定代表人或者其委托代理人：

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：





合 同 附 件
一般货物类
	1. 乙方承诺具体事项：

	2. 售后服务具体事项：

	3. 保修期责任：

	4. 其他具体事项：

	甲方（章）


                 年   月   日 
	乙方（章）


                年   月   日


   注：售后服务事项填不下时可另加附页






[bookmark: _Toc14291][bookmark: _Toc7880][bookmark: _Toc3923][bookmark: _Toc23759][bookmark: _Toc20288]第六章 投标文件格式
[bookmark: _Toc1470][bookmark: _Toc5213][bookmark: _Toc24554][bookmark: _Toc22716][bookmark: _Toc16447][bookmark: _Toc247][bookmark: _Toc29743][bookmark: _Toc30455][bookmark: _Toc26915]
第一节 资格证明文件格式

1.资格证明文件封面的格式： 

                                                         电子投标文件


资格证明文件







项目名称：
项目编号：
所投分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：
投标人名称：


年  月  日

2



2.资格证明文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。


3.声明函的格式：

声明函
致：           
（投标人名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。
我方愿意参加贵方组织的（项目名称） （项目编号：            ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
2、我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
3、在此，我方宣布同意如下：
（1）将按招标文件的约定履行合同责任和义务；
（2）已详细审查招标文件的全部内容，包括澄清或者更正公告（如有）；
（3）同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或者资料。
4、我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
5、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）
□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密。
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         。

6、以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。 
特此承诺。
   注： 如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标文件作无效响应处理。
                                     
  投标人名称(盖公章)：                                    年  月  日
4.投标人直接控股股东信息表的格式：

投标人直接控股股东信息表
	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

                                     
  投标人名称(盖公章)：                                     年  月  日


5.投标人直接管理关系信息表的格式：

投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

                                     
  投标人名称(盖公章)：                                     年   月   日


6.联合体投标协议书的格式：
联合体投标协议书

                                                  （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加       组织的   （项目名称）  （项目编号：           ）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：
1、                          （某成员单位名称）为联合体名称牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                             。
5、本联合体中，                                   （某成员单位名称）为        （请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的        %。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】
6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
7、本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。
注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。
牵头人名称：                                       （盖公章）
法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

成员一名称：                                       （盖公章）
法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

成员二名称：                                       （盖公章）
法定代表人或其委托代理人：                         （签字）
……
年  	月  	日
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1.商务文件封面的格式：

             电子投标文件


商务文件



项目名称：

项目编号：

所投分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

投标人名称：

投标人地址：



年   月   日


2.商务文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。



3.无串通投标行为的承诺函的格式：

参加本项目无串通投标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：
1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的。
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人。
4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
5.不同投标人的投标文件相互混装。
6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件。
2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件。
3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容。
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动。
5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标。
6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标。
7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
投标人名称(盖公章)：
日期：  年  月  日

4.法定代表人身份证明的格式：

法定代表人身份证明
投 标 人：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                
身份证号码：                                 
系            （投标人名称）              的法定代表人。
特此证明。


附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

  投标人名称(盖公章)：
日期：  年  月   日

注：自然人投标的无需提供


	
法定代表人有效身份证复印件粘贴处（正、反面）


附件：
5.法定代表人授权委托书的格式：
法定代表人授权委托书（如有委托时）

致：         
本人       （姓名）系                             （投标人名称）的法定代表人，现授权我单位在职正式员工                （姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的（项目名称）项目（项目编号：            ）的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。
本授权书于      年    月     日签字生效，委托期限：             。
代理人无转委托权。

投标人（盖公章）：
法定代表人（签字）：
法定代表人身份证号码：
委托代理人（签字）：
委托代理人身份证号码：

投标人名称(盖公章)：
日期：  年  月  日

注：
1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上签字，否则作无效投标处理；
2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。
3. 投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。
4. 若为联合体投标须各方签字或盖章。


附件：
	
委托代理人有效身份证复印件粘贴处（正、反面）



6.商务条款偏离表的格式：

商务条款偏离表

项目名称：                              
项目编号：                              
所投分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：    
	项号
	招标文件的商务条款要求
	投标文件的商务条款响应内容
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	...
	
	
	



注：
1.表格内容均需按要求填写并加盖投标人公章。
2.请逐条对应本项目招标文件“第二章  采购需求”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”进行填写。
3.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”。

投标人名称(盖公章)：
日期：  年  月  日
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第三节 技术文件格式

1. 技术文件封面的格式： 

电子投标文件


技术文件


项目名称：  
项目编号：  
所投分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：
投标人名称：
投标人地址：




  年    月    日


2. 技术文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。


3. 技术性能、参数偏离表的格式：
技术性能、参数偏离表

项目名称：                              
项目编号：                              
所投分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：    
	项号
	标的名称
	招标文件采购需求中的技术性能、参数要求
	投标文件响应的技术性能、参数
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	投标货物中，属于优先采购节能产品为本项目招标文件“第二章采购需求”中的第   项产品：   ，合计   项；属于优先采购环境标志产品为本项目招标文件“第二章采购需求”中的第   项产品：   ，合计   项。（注：如有，请逐项列出，如无填写“无”或者留空。）



注：
1.表格内容均需按要求填写并加盖投标人公章。
2.请根据所投货物的实际技术性能、参数，逐条对应本项目招标文件“第二章 采购需求”中“技术性能、参数及有关要求”的条款一一作出明确响应，并作出偏离说明，未进行逐条响应的，视为负偏离。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”进行填写。
3.如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件的承诺不得直接复制招标文件需求，投标文件的承诺内容应当写明投标货物具体参数的具体数值。
4.当投标文件的技术性能、参数内容低于或不满足招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”。

投标人名称(盖公章)：
日期：  年  月  日

4、售后服务方案
售后服务方案
由投标人按本项目招标文件“第二章采购需求”中商务条款部分的售后服务要求自行填写，其中要包含售后服务承诺书。
附表A：售后服务机构情况表（按此格式自制）
	序号
	机构名称
	机构性质
	注册地址
	货物技术人员数量
	联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括供应商本单位和符合条件的第三方货物机构；
	序号
	类别
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业
	职称
	本项目中的职责
	响应时间
	到达现场时间

	
	总协调人
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	售后人员
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）

附表C：维保期满后售后服务（按此格式自制）
	厂家信息
	授权售后代理商（如有）

	序号
	物品名称

	生产厂家名称
	厂家工程师
	联系方式
	序号
	授权售后代理商名称（维修、配件供应及服务）
	代理商联系人
	联系方式

	1
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	
	
	
	...
	
	
	

	2
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	
	
	
	...
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	



填表说明：
1.若为厂家直接售后，则无需填写授权售后代理商；
2.所报授权售后代理商为设备维修、配件供应、维保期满后维保服务采购的重要依据；
3.若售后代理商更换，请及时联系采购单位进行修改，提供更正说明。

投标人名称(盖公章)：
日期：  年  月   日
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第五节 报价文件格式

1.报价文件封面的格式： 


电子投标文件


报价文件




项目名称： 

项目编号： 

所投分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

投标人名称：

投标人地址：

                                      年   月   日

2.报价文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

3.投标函的格式：
投标函

致：           
我方已仔细阅读了贵方组织的  （项目名称）  项目（项目编号：        ）的招标文件的全部内容，授权                      (全权代表姓名)           (职务、职称)为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动： 
一、报价文件电子版（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
二、资格文件电子版（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
三、技术文件电子版（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
四、商务文件电子版（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
据此函，我方兹宣布：
1、我方愿意以投标时提供的开标一览表中的投标总报价，在承诺的交付时间内提供本项目招标文件“第二章  采购需求”相应的采购内容，具体详见开标一览表。
2、我方同意自本项目招标文件“第三章 投标人须知”第一节 投标人须知前附表 第21.1项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第17.2项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。
4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。
5、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。
6、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
7、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
8、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标人的行为。
9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
1. 提供虚假材料谋取中标、成交的；
1. 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
1. 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
1. 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
1. 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
1. 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
10、以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
11、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：                                                         
电话：                                      　　　　　　　　　
传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
电子邮箱：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
邮政编码：                                                    
开户名称：                                                    
开户银行：                                                    
银行账号：                                                    


投标人名称(盖公章)：
日期：  年  月  日

4. 开标一览表的格式：
开标一览表（分标2）
项目名称：                              
项目编号：                              
所投分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：      
	序号
	标的名称
	规格型号
	品牌、国别、产地及制造商
	数量①
	单位
	单价(元)
②
	单项合计（元）
③＝①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币                  （小写）¥               ；
投标货物中，属于优先采购节能产品总值为¥       （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本投标报价的比例为    %。属于优先采购环境标志产品总值为¥       （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本投标报价的比例为      %。属于本国产品总值为¥       （具体明细详见附表，附表格式自拟）。

	交货时间：                          


注： 
1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空（备注除外），如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效公章，否则其投标作无效标处理。
2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。
3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。
4、以上表格要求细分项目及报价，在“标的名称”一栏中，填写具体货物，在“规格型号”一栏中，填写具体货物规格和型号，如为定制产品写“定制”，否则其投标作无效标处理。
5、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价等予以公示。
6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
7、符合招标文件中列明的可享受本国产品政策的投标人，请填写《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。注：投标人提供的声明函或证明文件内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(盖公章)：
日期：  年  月  日


开标一览表（分标1、3、4、5、6）
项目名称：                              
项目编号：                              
所投分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：      
	序号
	标的名称
	技术要求
	数量①
	单位
	单价(元)
②
	单项合计（元）
③＝①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币                （小写）¥               

	交付时间：                          


注： 
1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空（备注除外），如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效公章，否则其投标作无效标处理。
2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。
3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。
4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(盖公章)：
日期：  年  月  日
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第六节 其他文书、文件格式

1.中小企业声明函的格式：

中小企业声明函（货物，分标2适用）


本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
3.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人名称(盖公章)：
日期：  年  月   日

注：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业扶持政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
3、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。
4、小型、微型企业提供中型企业提供的货物的，视同为中型企业。

中小企业声明函（服务，分标1、3、4、5、6适用）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的 （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为（企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；
2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为（企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；
3.……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
投标人名称(盖公章)：
日期：  年  月   日

注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
[bookmark: _Toc14683][bookmark: _Toc10777][bookmark: _Toc101775077]2.中小企业划型应按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划型标准划分。
[bookmark: _Toc19719]3.请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标(成交)结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。



2.残疾人福利性单位声明函的格式：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人名称(盖公章)：
日期：  年  月  日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业扶持政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

3.《关于符合本国产品标准的声明函》的格式：


《关于符合本国产品标准的声明函》

本公司（单位）            郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下： 
1.（产品名称1）       1，生产厂为（厂名）        2，厂址为（生产厂址）      。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。 
2.（产品名称2）        ，生产厂为（厂名）        ，厂址为（生产厂址）      。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。 
…… 
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。 


投标人名称(盖公章)： 
日期：    年    月   日

                                                                                 
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。 
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。 
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。 
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。 
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。





4.广西壮族自治区政府采购项目合同验收书的格式：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书

根据政府采购项目（采购合同编号：）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或者成交）投标人（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：
	验收方式：
	□自行验收 □委托验收

	序号
	名 称
	货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准）
	数量
	金 额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	
	
	
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收。并核对中标或者成交投标人在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：
签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或者其他相关人员签字：
或者受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者成交人负责人签字或者盖章：
联系电话： 年 月 日
	采购人或者受托机构的意见（盖章）：
联系电话： 年 月 日



5.政府采购项目履约保证金退付意见书的格式：

政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

	供
应
商
申
请
	项目编号：

	
	项目名称：

	
	
该项目已于年月日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于年月日已满，请将履约保证金（大写）人民币                              （小写）¥退付到达以下账户。

单位名称：
开户银行：
账   号：
联系人及电话：

         投标人签章：
                           年    月     日

	采
购
人
意
见
	
退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额）




联系人及电话：                         采购人签章
                                        年    月     日

	备注
	


注：投标人凭经采购人审批的退付意见书到履约保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。


6.异常低价合理性的说明的格式：

异常低价合理性的说明（参考）

评标委员会在评审中发现存在异常低价问题的情形，投标人将被要求以书面方式提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，为避免在评审现场因未能及时提供说明而导致被评标委员会作为无效响应，投标人自行决定是否直接在此处进行陈述。格式自拟。
产品成本测算表（参考格式）
	序号
	名称
	品牌规格型号
	单位
	报价单价
（元）
	成本项目
	具体明细
	单位产品用量
	单位成本
（元）
	成本合计
（元）
	备注（测算依据/证明材料）

	1
	
	
	
	
	原材料成本
	原材料1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	...
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	人工成本
	生产工人工资
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	...
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	制造费用
	设备折旧费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	...
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	其他成本
	...
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



说明：项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。

                                           投标人名称（盖公章）：　        
日期：　  年　  月　  日  
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第一节 质疑函（格式）
质疑函
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：    邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：     邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：      包号：
[bookmark: PO_3000001867_PM026_5]采购人名称：
质疑事项：
□采购文件   采购文件获取日期：
□采购过程   
□中标结果   
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    

质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字。质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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投诉书
一、投诉相关主体基本情况
投诉人：
地     址：    邮编：
法定代表人/主要负责人：
联系电话：
授权代表：联系电话：
地     址：    邮编：
被投诉人1：
地     址：    邮编：
联系人：联系电话：
被投诉人2
……
相关供应商：
地     址：邮编：
联系人：联系电话：
二、投诉项目基本情况
[bookmark: PO_3000001867_PM002_12]采购项目名称：
[bookmark: PO_3000001867_PM001_9]采购项目编号：包号：
[bookmark: PO_3000001867_PM026_6]采购人名称：
代理机构名称：
采购文件公告:是/否 公告期限：
采购结果公告:是/否 公告期限：
三、质疑基本情况
投诉人于    年    月    日,向        提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年  月  日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。
四、投诉事项具体内容
投诉事项 1：
事实依据：

法律依据：

投诉事项2
……
五、与投诉事项相关的投诉请求
请求：

签字(签章)：                   公章：                      
日期：    

投诉书制作说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。
4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字。投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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