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第一章  公开招标公告

广西国力招标有限公司

公开招标公告
项目概况
自治区药检院实验仪器设备维修维护保养服务项目招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2026年9月15日9点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
   项目编号：GXZC2026-G3-002760-GLZB
   项目名称：自治区药检院实验仪器设备维修维护保养服务项目
   预算总金额（元）：5000000.00
采购需求：


标项名称：实验仪器设备维修维护保养服务
数量：1

预算金额（元）：5000000.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：实验仪器设备维修维护保养服务1项。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。
最高限价（如有）：5000000.00
合同履约期限：详见采购需求
本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
时间：2026年8月25日至2026年9月1日，每天上午8时30分至11时59分，下午12时00分至18时00分（北京时间，法定节假日除外）
地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：请登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763。提示：供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

售价（元）：0
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年9月15日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）（本项目为全流程电子化项目，供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子评审会议，随时关注评审进度，如在评审过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）

开标时间：2026年9月15日 09:30（北京时间）

开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1. 投标保证金（人民币）： 50,000.00 元。（必须足额交纳）

（1）投标保证金的交纳方式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。

（2）采用银行转账方式的，投标人应于提交投标文件截止时间前将投标保证金交至以下账户：

开户名称：广西国力招标有限公司

开户银行：广西北部湾银行金凯支行（网银支付可选广西北部湾银行江南支行）

银行账号：800109057455558

银行行号：313611002043

（3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件（电子保函除外）至我公司财务部。（财务部联系方式：地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼；电话：0771-4915100、4915200）

2.本项目需要落实的政府采购政策

政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。

3.网上公告媒体查询

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心网（gxggzy.gxzf.gov.cn）。

4.其他注意事项

（1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助中心—项目采购）。 

（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南） 

（4）供应商通过广西政府采购云平台投标客户端软件制作投标文件，广西政府采购云平台投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。 

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 

（6）投标文件网上提交截止后，广西政府采购云平台（电子标系统）自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本公司开启投标文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息

名    称：广西壮族自治区药品检验研究院

地    址：广西南宁市青湖路9号 

项目联系人：石老师
项目联系方式：0771-5828248  

2.采购代理机构信息

名    称：广西国力招标有限公司

地    址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼

项目联系人（询问）：覃阳、李立英、覃荟茯
项目联系方式（询问）：0771-4915558
广西国力招标有限公司

2026年8月25日
第二章  招标项目采购需求

招标项目采购需求

说明：
1.本需求表中标注“▲”的条款均为实质性要求或条件，投标人必须作出满足或者优于该要求和条件的承诺（另有要求的除外），否则投标无效。
2.投标人所投标货物或服务如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求的按相关规定执行，若执行标准有修改或更新按最新版本执行。

3.本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

4.投标人必须自行为其投标产品或技术服务侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。
5.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本次采购标的属于：其他未列明行业。
本项目采购预算：500万元（最高限价金额：500万元）
	项号
	服务名称
	数量
	单位
	内容和要求

	 1
	实验仪器设备维修维护保养服务
	1 
	项
	一、项目基本要求：

▲1、对采购人实验仪器（包含但不限于下列附表1：《仪器清单》中的全部仪器）进行维修维护，包括但不限于故障维修、配件更换、软件升级、日常维护、搬运安装、工程师上门检测、确保检定符合要求、维护使用培训等服务。

▲2、保修范围

2.1保修范围为：仪器清单里面每台套仪器的主机、进样器、泵单元、检测器等各单元的所有硬件及操作软件。

2.2仪器配套的外围设备在保修范围，如：UPS主机、稳压电源、氢气发生器、冷却循环水、空压机、氮气发生器、机械泵等。

2.3纯水机耗材在保修范围，纯水机报警需更换预纯化柱、精纯化柱、终端过滤器、A10紫外灯、185nM紫外灯时，供应商要更换，保证实验室用水要求。

2.4以下消耗品不属于维护保养的耗材：色谱柱、样品瓶、试剂、气源、UPS电池。

2.5 未列入附表1：《仪器清单》且不属于仪器配套的外围设备的维修，中标供应商在合同期限内应提供免收上门费、维修费、人工费的维修服务，维修所需的配件由采购人购买。未列入仪器清单的仪器所发生的维修服务，以采购人发出的实际采购清单为准。

2.6 合同期限内新采购的仪器设备不在仪器清单中，质保期内不需中标供应商负责维修，质保期过后应按以上2.5的规定执行。

2.7 附表1：《仪器清单》中的仪器设备部件计量检定需要拆卸、安装时，中标供应商应负责拆卸、安装，并保证设备能正常运行，不能损坏设备。

3、中标供应商需有明确的服务专线，满足24小时均能够接听报修电话；可通过电话或书面方式解答产品使用方面的疑问，必要时派驻技术人员上门服务。大型仪器设备维修一次性通过率≥90%，系统整体全年可用性不低于95%，一次性维修、维护仪器设备在三个月内意外停机率≤10%。

二、具体实施要求：

3、服务要求

3.1本次实验室计划采购的全面保修服务包括了保修清单仪器的年度维护，针对年度维护仪器，需提供定期巡检、定期维护保养、仪器故障处理、技术培训等服务，一次性维护的需提供等同原厂的预防性维护作业，明确各类仪器的维护方法、周期、内容及技术保障等内容。

3.2所有仪器设备需要维修和更换的零部件保证为原厂全新备件，如遇特殊情况经双方协商，可更换适用的新款备件。

3.3定期巡检

3.3.1每季度服务商安排工程师根据实施计划对实验室的年度维护仪器设备进行例行巡检，现场检查并记录。

3.3.2巡检主要的作业内容包括：

3.3.2.1检查供气室内气体发生装置及气瓶的状态，压力是否正常，检查冷却水装置、不间断电源（UPS）工作情况，及时更换相关的耗材。

3.3.2.2清洁仪器设备表面，保持仪器整洁。

3.3.2.3查看开机使用的仪器，根据每类仪器特定的参数指标判断仪器状态是否正常，如有异常及时处理。

▲3.4定期维护保养

定期维护的原则及参考标准：一年做一次年度维护保养，年度维护保养需依据是厂家的操作手册/使用说明书、消耗品的使用寿命及仪器的使用情况，根据各型号仪器的说明书及原厂预防性维护清单要求制定详细的维护方案，由工程师检查和执行完毕。服务完毕后提供年度维保的维护清单或作业报告书。

3.5仪器设备故障处理

3.5.1维修响应时间：中标供应商须在4小时内做出响应，24小时内提出解决方案或工程师带配件上门。一般故障48小时内维修完毕，如遇重大问题或在72小时内故障暂时无法修复的，应与采购人沟通维修方案，在一周内解决。特殊情况：当维修维护过程涉及到“特种设备备件”采购时，中标供应商的维修时间最迟不超过2个月，维修时间自中标供应商收到采购人报修通知之日算起（不包含报修之日）。当维修维护过程涉及“特殊进口备件”采购时，中标供应商的维修时间不超过3个月，维修时间自中标供应商收到采购人报修通知之日算起（不包含报修之日）。对“特种设备备件”和“特殊进口备件”的判定以采购人的意见为准。

3.5.2作业要求：无论是否发生备件更换，在每次上门服务后，工程师将根据实际作业情况提交维护作业报告书，包含以下基本信息：仪器编号、作业时间、实际维护内容、更换的零部件明细、费用等。以便后期服务专员汇总统计和数据分析。

3.5.3中标供应商接到采购人仪器常规故障报修后，未能在3个工作日内排除仪器故障，采购人有权要求中标供应商提供原品牌仪器供应商的维修服务或提供代用仪器等解决方案，并顺延维保服务时长（按天计算）。

3.6技术培训的组织与实施

中标供应商应按仪器类别（光谱类、色谱类、质谱类、理化试验类、光学类、生物学类、药包材类仪器等）分类组织用户技术人员开展培训与交流活动，培训内容包括但不限于仪器设备操作使用、故障诊断排查、维护保养、应用方法开发、行业技术热点等，全部仪器类别须在1个服务年度内至少完成一轮全覆盖培训。还应按实验室的实际需要，对不熟悉的仪器进行使用操作、常规维护保养培训。

3.7运行档案与记录

中标供应商汇总巡检记录；定期维护保养记录；设备维修记录的执行情况，并加以分析统计，每个季度将记录提交至用户，并根据实际情况调整和制定下一期的计划。

3.8工程师驻点服务

▲3.8.1 中标供应商应提供至少1名驻场工程师服务，每周最少3天。仪器故障很多或其他服务工作需要时，应按采购人需求增加驻场工程师。驻场人员要求：（投标文件中提供相关学历证书复印件并加盖供应商公章）

（1）具有原厂家相关色谱、质谱类售后维修培训经历（提供证书）或具有相关色谱、质谱类设备厂家售后维修培训经历（提供证书），设备厂家技术培训资质证明指该类仪器生产厂家，不特指原厂。

（2）3 年以上化学或制药或食品或环境检测或计量校准或精密仪器等各类理化分析检测行业实验室工作经验。熟悉实验室的工作流程，仪器操作，仪器管理和日常运作。

（3）简单仪器设备的维修技能。色谱质谱仪器的基本知识，接受过气相或液相色谱厂商的维修维护等技能培训。

3.8.2负责采购单位日常仪器维修维护的管理及协调工作、耗材管理和实验室其他辅助管理工作。

3.8.3 每年按采购单位需求配合仪器设备资产盘点及资产管理工作；在仪器设备维保周期内对仪器核查、计量检定标签有效期的定期检查，发现过期或临近过期应及时报告。

3.9 中标供应商的相关人员应严格遵守采购人的相关法规和内部规章制度，不得擅自翻阅、复制、传播所接触的用户资料或数据，并在投标时提供保密承诺；（投标时需提供承诺函，格式自拟）

▲3.10 中标供应商的相关人员应保证采购人仪器设备的使用及运行安全，若维护过程中出现故意或意外损坏仪器，应照价赔偿或维修及更换相应备件（费用包含在本次报价中），另外，中标供应商在维护过程中应保证自身安全，如发生任何意外，采购人不承担任何责任。（投标时须提供承诺函，格式自拟）。

4、仪器清单

详见附表1：《仪器清单》。

	商务要求表

	▲服务期限及地点
	服务期限：自合同约定服务期起始之日起，24个月内完成全部服务内容。

地点：广西区内采购人指定地点。

	报价要求
	报价中必须包含：仪器维修维护保养费用、设备所有附件配件的更换费用、设备的清洁清洗费用、一切税费（包括关税、增值税等）、上门服务费、维修费等，确保仪器在保修期内正常运行的费用；提供驻点工程师维护的费用。

	▲质保期及有效期
	按国家及行业有关标准执行。

	必须的技术要求及质量保证
	▲1、供应商必须承诺提供与现有设备一致的、原厂全新的设备配件。（投标时需提供承诺函，格式自拟）

▲2、供应商必须保证清单内（包括仪器配套的外围设备）所有设施和设备的正常运转。
▲4、如果设施和设备出现故障，必须保证随时响应，接纳报修并做出服务安排，一般要求4 小时内响应，24 小时内提出解决方案或工程师带配件上门，并在正常维修时间内恢复正常；维修维护过程中涉及的仪器备件，应由成交供应商提供原厂全新备件。

▲5、至少配备一名项目技术总负责人，技术总负责人应该具备化学或食品或药学或生物等相关专业教育背景，并且有类似项目的执行经验（需提供证明材料）。

▲6、至少每周3天派遣工程师上门为实验室仪器设备提供巡检服务，维护保养仪器设备。

▲7、单次故障维修时间超过10 个工作日的，需要免费提供状态良好的同类型仪器到实验室替代使用。

	付款方式
	付款方式为按月支付，供应商开具等额合法发票后，每次支付金额为合同金额的4.16%（注：如合同验收通过，支付最后一笔合同款时，结清合同尾款）。

	其他要求
	1、供应商应保证针对本项目的服务（或货物）所涉及的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供应商承担。

2、本次项目成果归采购人所有，中标供应商不得擅自对外发表、出版。
3、中标供应商有义务随时向采购单位解释所有成果内容。

4、投标人可根据项目要求，在投标文件中提出项目实施方案、项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议、运行服务保障应急预案、信誉业绩等材料。

	履约保证金
	履约保证金金额：本项目中标金额的5%（中小企业缴纳数额为中标金额的2%）。

履约保证金提交方式：支票、汇票、本票、银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

履约保证金指定账户：

开户名：广西壮族自治区药品检验研究院

开户行：中国工商银行股份有限公司南宁桃源支行 

账  号：2102108109249000292


附表1：仪器清单

	序号
	仪器名称
	型 号
	生产厂家
	仪器编号
	购置日期
	仪器大类
	仪器类型

	1
	电子天平
	CP224S
	德国sartorius赛多利斯公司
	ZY00CJ006
	2006/12/1
	测量、计量仪器
	电子天平

	2
	电子天平
	CP224S
	德国sartorius赛多利斯公司
	ZY00CJ008
	2006/12/1
	测量、计量仪器
	电子天平

	3
	电子天平
	AB204-S
	梅特勒-托利多集团
	ZY04CJ001
	2005/3/30
	测量、计量仪器
	电子天平

	4
	电子天平
	XS205DU
	梅特勒-托利多集团
	ZY11CJ004
	2011/6/2
	测量、计量仪器
	电子天平

	5
	电子天平
	ML204
	梅特勒-托利多集团
	ZY11CJ005
	2011/6/2
	测量、计量仪器
	电子天平

	6
	电子天平
	ML802
	梅特勒-托利多集团
	ZY11CJ006
	2011/6/2
	测量、计量仪器
	电子天平

	7
	电子天平
	XP26
	梅特勒-托利多集团
	ZY12CJ001
	2012/12/31
	测量、计量仪器
	电子天平

	8
	电子天平
	EK-610i
	日本AND公司
	ZY13CJ001
	2013/9/30
	测量、计量仪器
	电子天平

	9
	电子天平
	EK-610i
	日本AND公司
	ZY13CJ002
	2013/9/30
	测量、计量仪器
	电子天平

	10
	电子天平
	ME203
	梅特勒-托利多集团
	ZY15CJ001
	2015/6/15
	测量、计量仪器
	电子天平

	11
	电子天平
	FZ-500i
	日本AND公司
	ZY15XY001
	2015/3/25
	测量、计量仪器
	电子天平

	12
	电子天平
	FZ-500i
	日本AND公司
	ZY15XY002
	2015/3/25
	测量、计量仪器
	电子天平

	13
	真空泵
	V-700
	瑞士步琦（BUCHI）公司
	ZY00CY017
	2017/5/1
	实验室常用仪器设备
	真空泵

	14
	低噪音空气泵
	GA-10B
	北京中兴江利科技发展有限公司
	ZY00CY116
	2013/5/31
	实验室常用仪器设备
	空气发生器

	15
	多功能防潮柜
	TW-410S
	重庆活仕防潮设备制造有限公司
	ZY03CY015
	2003/1/2
	实验室常用仪器设备
	防潮柜

	16
	氮气发生器
	LCMS30-1
	Parker公司
	ZY05CY003
	2005/9/7
	实验室常用仪器设备
	氮气发生器

	17
	电热恒温鼓风干燥箱
	DHG-9146A
	上海精宏实验设备有限公司
	ZY05CY010
	2005/4/11
	实验室常用仪器设备
	干燥箱

	18
	电热恒温鼓风干燥箱
	DHG-9146A
	上海精宏实验设备有限公司
	ZY05CY011
	2005/4/11
	实验室常用仪器设备
	干燥箱

	19
	高速泠冻离心机
	Mikro 22R
	德国Hettich公司
	ZY05CY012
	2005/6/19
	实验室常用仪器设备
	离心机

	20
	薄层自动点样仪
	ATS-4
	瑞士CAMAG公司
	ZY05CY017
	2005/8/1
	实验室常用仪器设备
	薄层点样仪

	21
	高分辨的生物显微镜
	BX41
	日本OLYMPUS奥林巴斯株式会社
	ZY05GX001
	2005/8/17
	光学类
	光学显微镜

	22
	薄层数码成像系统
	CAMAG Reprostar3
	瑞士CAMAG公司
	ZY05GX002
	2005/8/1
	色谱类
	薄层色谱数码成像

	23
	台式干燥箱
	ED53
	德国Binder（宾德）公司
	ZY06CY005
	2006/1/1
	实验室常用仪器设备
	干燥箱

	24
	电热干燥箱
	ED53       
	德国Binder（宾德）公司
	ZY06CY006
	2006/2/9
	实验室常用仪器设备
	干燥箱

	25
	超声波清洗器
	BUG40-12
	上海必能信超声有限公司
	ZY06CY007
	2006/11/27
	实验室常用仪器设备
	超声波清洗器

	26
	薄层光度扫描仪
	TLC SCANNER
	瑞士CAMAG公司
	ZY06GP001
	2006/1/1
	色谱类
	薄层色谱

	27
	高效液相色谱仪
	Agilent 1200
	安捷伦科技有限公司
	ZY06SP002
	2006/1/1
	色谱类
	液相色谱

	28
	高效液相色谱仪
	Agilent 1200
	安捷伦科技有限公司
	ZY06SP003
	2006/1/1
	色谱类
	液相色谱

	29
	高效液相色谱仪
	Waters 2695
	美国Waters(沃特世)公司
	ZY06SP005
	2006/1/1
	色谱类
	液相色谱

	30
	循环水冷却器
	LvabTech H100B
	北京莱伯泰科（LabTech）有限公司
	ZY07CY013
	2007/9/24
	实验室常用仪器设备
	循环水冷却器

	31
	气相色谱仪
	GC2010-AF
	日本岛津株式会社
	ZY07SP001
	2007/1/1
	色谱类
	气相色谱

	32
	高效液相色谱仪
	Agilent 1200
	安捷伦科技有限公司
	ZY07SP005
	2007/12/1
	色谱类
	液相色谱

	33
	高效液相色谱仪
	Agilent 1200
	安捷伦科技有限公司
	ZY07SP006
	2007/12/1
	色谱类
	液相色谱

	34
	马弗炉
	CWF11/13
	英国CARBOLITE公司
	ZY08CY002
	2008/6/1
	实验室常用仪器设备
	马弗炉

	35
	马弗炉
	CWF11/13
	英国CARBOLITE公司
	ZY08CY007
	2008/6/1
	实验室常用仪器设备
	马弗炉

	36
	三重四极杆液质联用仪
	Agilent6460
	安捷伦科技有限公司
	ZY08ZP001
	2008/12/3
	质谱类
	液质联用

	37
	真空恒温干燥箱
	YB-Z
	天津药典标准仪器厂
	ZY09CY006
	2009/12/24
	实验室常用仪器设备
	真空干燥箱

	38
	真空恒温干燥箱
	YB-Z
	天津药典标准仪器厂
	ZY09CY007
	2009/12/24
	实验室常用仪器设备
	真空干燥箱

	39
	循环水冷却器
	SH150-1000
	北京莱伯泰科（LabTech）有限公司
	ZY09CY009
	2009/12/24
	实验室常用仪器设备
	循环水冷却器

	40
	恒温水浴振荡器
	SHAC
	常州国华电器有限公司
	ZY09SM001
	2009/9/30
	实验室常用仪器设备
	振荡器

	41
	智能崩解仪
	ZBS-6G
	天津市天大天发科技有限公司
	ZY09ZY006
	2009/12/2
	实验室常用仪器设备
	崩解仪

	42
	酸度计
	S40K
	梅特勒-托利多集团
	ZY10CJ001
	2010/8/25
	电化学类
	酸度计

	43
	酸度计
	S40K
	梅特勒-托利多集团
	ZY10CJ002
	2010/8/25
	电化学类
	酸度计

	44
	全自动固相萃取仪主机
	GX-274
	法国Gilson（吉尔森）公司
	ZY10CY001
	2010/4/26
	实验室常用仪器设备
	固相萃取装置

	45
	旋转蒸发仪
	Advantage HL
	德国Heidolph海道夫公司
	ZY10CY007
	2010/9/30
	实验室常用仪器设备
	旋转蒸发仪

	46
	超纯水机
	MILLI-Q
	美国Merck Millipore(默克密理博）公司
	ZY10CY011
	2010/1/26
	实验室常用仪器设备
	超纯水器

	47
	体式显微镜
	SZ61
	日本OLYMPUS奥林巴斯株式会社
	ZY10GX001
	2010/1/26
	光学类
	光学显微镜

	48
	柱后衍生系统
	Pickering Vector
	美国Pickering Laboratories公司
	ZY10SP002
	2010/9/17
	光谱类
	其它光谱仪

	49
	超高效液相色谱仪
	ACQUITY/UPLC
	美国Waters(沃特世)公司
	ZY10SP003
	2010/9/26
	色谱类
	液相色谱

	50
	气相色谱仪
	7890A
	安捷伦科技有限公司
	ZY10SP004
	2010/11/13
	色谱类
	气相色谱

	51
	自动展开仪
	ADC02
	瑞士CAMAG公司
	ZY10ZY001
	2010/1/15
	色谱类
	薄层色谱展开仪

	52
	刀式混合研磨仪
	GM200
	德国Retsch（莱驰）公司
	ZY10ZY002
	2010/4/26
	实验室常用仪器设备
	研磨机

	53
	薄层板加热器
	TLC PLATE HEATER III
	瑞士CAMAG公司
	ZY11CY005
	2011/12/6
	实验室常用仪器设备
	电热板

	54
	高精度磁力加热搅拌器
	MR Hei-End
	德国Heidolph海道夫公司
	ZY11CY006
	2011/1/1
	实验室常用仪器设备
	磁力搅拌器

	55
	均质器
	B-400
	瑞士步琦（BUCHI）公司
	ZY11CY007
	2012/3/31
	实验室常用仪器设备
	均质器

	56
	加热板
	HT-300
	广州分析测试中心科力技术开发公司
	ZY11CY008
	2011/6/2
	实验室常用仪器设备
	电热板

	57
	加热板
	HT-300
	广州分析测试中心科力技术开发公司
	ZY11CY009
	2011/6/2
	实验室常用仪器设备
	电热板

	58
	电热干燥箱
	FD 53
	德国Binder（宾德）公司
	ZY11CY011
	2011/11/1
	实验室常用仪器设备
	干燥箱

	59
	旋转蒸发仪
	Hei-VAP Precision ML
	瑞士步琦（BUCHI）公司
	ZY11CY016
	2011/2/14
	实验室常用仪器设备
	旋转蒸发仪

	60
	旋转蒸发仪
	Hei-vap
	德国Heidolph海道夫公司
	ZY11CY018
	2011/12/1
	实验室常用仪器设备
	旋转蒸发仪

	61
	超声波清洗器
	S180H
	德国Elma（艾尔玛）公司
	ZY11CY020
	2011/12/4
	实验室常用仪器设备
	超声波清洗器

	62
	薄层板加热器
	TLC PLATE HEATER III
	瑞士CAMAG公司
	ZY11CY021
	2011/12/5
	实验室常用仪器设备
	电热板

	63
	薄层板加热器
	TLC PLATE HEATER III
	瑞士CAMAG公司
	ZY11CY022
	2011/12/7
	实验室常用仪器设备
	电热板

	64
	薄层板加热器
	TLC PLATE HEATER III
	瑞士CAMAG公司
	ZY11CY023
	2011/12/8
	实验室常用仪器设备
	电热板

	65
	紫外观测箱
	UVCabinet
	瑞士CAMAG公司
	ZY11CY024
	2011/12/9
	实验室常用仪器设备
	其它常用仪器

	66
	氮吹仪
	N-EVAP
	美国Organomation公司
	ZY11CY026
	2011/12/14
	实验室常用仪器设备
	氮吹仪

	67
	真空干燥箱
	VD23
	德国Binder（宾德）公司
	ZY11CY027
	2012/5/31
	实验室常用仪器设备
	真空干燥箱

	68
	低温恒温槽
	XODC-1010
	南京先欧仪器制造有限公司
	ZY11CY028
	2011/6/2
	实验室常用仪器设备
	恒温水浴锅

	69
	台式离心机
	1-6P
	德国SIGMA公司
	ZY11CY029
	2011/6/3
	实验室常用仪器设备
	离心机

	70
	台式离心机
	1-6P
	德国SIGMA公司
	ZY11CY031
	2011/6/5
	实验室常用仪器设备
	离心机

	71
	电热干燥箱
	FD115
	德国Binder（宾德）公司
	ZY11CY032
	2011/11/2
	实验室常用仪器设备
	干燥箱

	72
	超声清洗器
	KQ2200DE
	昆山市超声仪器有限公司
	ZY11CY033
	2014/12/31
	实验室常用仪器设备
	超声波清洗器

	73
	超声波清洗器
	S180H
	德国Elma（艾尔玛）公司
	ZY11CY034
	2011/6/1
	实验室常用仪器设备
	超声波清洗器

	74
	制备液相色谱仪
	GX-271
	法国Gilson（吉尔森）公司
	ZY11SP001
	2011/1/1
	色谱类
	制备液相色谱

	75
	高效液相色谱仪
	1260 Infinity
	安捷伦科技有限公司
	ZY11SP003
	2011/6/5
	色谱类
	液相色谱

	76
	气相色谱串联质谱仪
	Agilent 7890A/7000B
	安捷伦科技有限公司
	ZY11ZP001
	2011/2/22
	质谱类
	气质联用

	77
	样品自动定量浓缩仪
	SAncone
	瑞士步琦（BUCHI）公司
	ZY11ZY001
	2011/12/1
	实验室常用仪器设备
	浓缩仪

	78
	臼式研磨仪
	RM200
	德国Retsch（莱驰）公司
	ZY12CY004
	2012/12/31
	实验室常用仪器设备
	研磨机

	79
	恒温恒湿试验柜
	CLC-B2V-M/CLC.404-TV
	德国MMM公司
	ZY12CY005
	2013/5/6
	物性试验仪器及设备类
	恒温恒湿试验箱

	80
	微波消解仪
	CEM MARS6
	美国CEM公司
	ZY12CY006
	2012/11/1
	实验室常用仪器设备
	微波消解

	81
	显微镜成像系统
	DM2000 LED
	德国Leica徕卡公司
	ZY12GP002
	2013/3/31
	光学类
	光学显微镜

	82
	高效液相色谱仪
	LC-30AD
	日本岛津株式会社
	ZY12SP002
	2012/12/31
	色谱类
	液相色谱

	83
	高效液相色谱仪
	Alliance E2695
	美国Waters(沃特世)公司
	ZY12SP003
	2012/12/31
	色谱类
	液相色谱

	84
	高效液相色谱仪
	Ultimate 3000
	Thermo Fisher赛默飞世尔公司
	ZY12SP004
	2012/1/1
	色谱类
	液相色谱

	85
	高效液相色谱仪
	Agilent1260
	安捷伦科技有限公司
	ZY12SP005
	2013/3/31
	色谱类
	液相色谱

	86
	高效液相色谱仪
	Agilent1260 Infinity
	安捷伦科技有限公司
	ZY12SP006
	2013/3/31
	色谱类
	液相色谱

	87
	高效液相色谱仪
	Agilent1290
	安捷伦科技有限公司
	ZY12SP007
	2013/3/31
	色谱类
	液相色谱

	88
	气相色谱仪
	GC2010 plus
	日本岛津株式会社
	ZY12SP009
	2012/12/31
	色谱类
	气相色谱

	89
	离子色谱仪
	ICS-5000
	Thermo Fisher赛默飞世尔公司
	ZY12SP010
	2012/12/31
	色谱类
	离子色谱

	90
	气质联用仪
	Agilent 7890A/5975C
	安捷伦科技有限公司
	ZY12ZP001
	2012/12/31
	质谱类
	气质联用

	91
	三重四极杆液质联用仪
	Agilent6490
	安捷伦科技有限公司
	ZY12ZP002
	2012/12/3
	质谱类
	液质联用

	92
	电感耦合等离子体质谱仪
	Agilent8800
	安捷伦科技有限公司
	ZY12ZP003
	2013/4/30
	质谱类
	电感耦合等离子体质谱

	93
	超低温冷冻箱
	DW-FL531
	中科美菱低温科技有限责任公司
	ZY13CY002
	2013/6/28
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	94
	自动轮转切片机
	Finesse E+
	Thermo Fisher赛默飞世尔公司
	ZY13CY003
	2013/10/31
	实验室常用仪器设备
	切片机

	95
	冷冻切片机
	Cryotome Fse
	Thermo Fisher赛默飞世尔公司
	ZY13CY004
	2013/10/31
	实验室常用仪器设备
	切片机

	96
	组织包埋机
	HistoStar
	Thermo Fisher赛默飞世尔公司
	ZY13CY005
	2013/10/31
	生命科学仪器和设备
	其它生命科学仪器

	97
	自动染色机
	Thermo Varistain Gemini
	Thermo Fisher赛默飞世尔公司
	YL13SM001
	2013/11/30
	生命科学仪器和设备
	其它生命科学仪器

	98
	组织脱水机
	Thermo Citade 12000
	Thermo Fisher赛默飞世尔公司
	YL13SM002
	2013/10/31
	生命科学仪器和设备
	其它生命科学仪器

	99
	高速冷冻离心机
	MIKRO 220R
	德国Hettich公司
	ZY13CY009
	2013/11/30
	实验室常用仪器设备
	离心机

	100
	高速冷冻离心机  
	UNIVERSAL 320R
	德国Hettich公司
	ZY13CY010
	2013/11/30
	实验室常用仪器设备
	离心机

	101
	旋转蒸发仪
	Advantage ML/G3
	德国Heidolph海道夫公司
	ZY13CY011
	2013/11/30
	实验室常用仪器设备
	旋转蒸发仪

	102
	除湿机
	SD-26LE
	杭州松岛除湿设备有限公司
	ZY13CY012
	2013/8/1
	实验室常用仪器设备
	除湿机

	103
	除湿机
	SD-26LE
	杭州松岛除湿设备有限公司
	ZY13CY013
	2013/8/1
	实验室常用仪器设备
	除湿机

	104
	除湿机
	SD-26LE
	杭州松岛除湿设备有限公司
	ZY13CY014
	2013/8/1
	实验室常用仪器设备
	除湿机

	105
	除湿机
	SD-26LE
	杭州松岛除湿设备有限公司
	ZY13CY016
	2013/8/1
	实验室常用仪器设备
	除湿机

	106
	除湿机
	SD-26LE
	杭州松岛除湿设备有限公司
	ZY13CY017
	2013/8/1
	实验室常用仪器设备
	除湿机

	107
	除湿机
	SD-26LE
	杭州松岛除湿设备有限公司
	ZY13CY018
	2013/8/1
	实验室常用仪器设备
	除湿机

	108
	除湿机
	SD-26LE
	杭州松岛除湿设备有限公司
	ZY13CY019
	2013/8/1
	实验室常用仪器设备
	除湿机

	109
	除湿机
	SD-58C
	杭州松岛除湿设备有限公司
	ZY13CY020
	2013/8/1
	实验室常用仪器设备
	除湿机

	110
	除湿机
	SD-58C
	杭州松岛除湿设备有限公司
	ZY13CY021
	2013/8/1
	实验室常用仪器设备
	除湿机

	111
	除湿机
	SD-58C
	杭州松岛除湿设备有限公司
	ZY13CY022
	2013/8/1
	实验室常用仪器设备
	除湿机

	112
	除湿机
	SD-58C
	杭州松岛除湿设备有限公司
	ZY13CY023
	2013/8/1
	实验室常用仪器设备
	除湿机

	113
	除湿机
	SD-58C
	杭州松岛除湿设备有限公司
	ZY13CY024
	2013/8/1
	实验室常用仪器设备
	除湿机

	114
	涡旋混合器
	G560E
	美国SCIENTIFIC INDUSTRIES公司
	ZY13CY032
	2013/9/11
	实验室常用仪器设备
	涡旋振荡器

	115
	涡旋混合器
	G560E
	美国SCIENTIFIC INDUSTRIES公司
	ZY13CY033
	2013/9/11
	实验室常用仪器设备
	涡旋振荡器

	116
	中药自动切片机
	QE-101A
	温岭市林大机械有限公司
	ZY13CY035
	2013/9/11
	实验室常用仪器设备
	切片机

	117
	中药手动切片机
	DQ-100
	温岭市林大机械有限公司
	ZY13CY036
	2013/9/11
	实验室常用仪器设备
	切片机

	118
	澄明度检测仪
	YB-II
	天津天光光学仪器有限公司
	ZY13CY037
	2013/9/11
	实验室常用仪器设备
	澄明度检测仪

	119
	高速冷冻离心机  
	UNIVERSAL 320R
	德国Hettich公司
	ZY13CY038
	2013/11/30
	实验室常用仪器设备
	离心机

	120
	低温恒温水槽
	HX-205
	北京长流科学仪器公司
	ZY13CY040
	2014/1/7
	实验室常用仪器设备
	恒温水浴锅

	121
	恒温循环水槽
	HX-205
	北京长流科学仪器公司
	ZY13CY042
	2014/1/7
	实验室常用仪器设备
	循环水冷却器

	122
	薄层色谱数码成像系统
	TLC visualizer
	瑞士CAMAG公司
	ZY13CY044
	2013/11/1
	色谱类
	薄层色谱数码成像

	123
	实验电热板
	HT-300
	广州分析测试中心科力技术开发公司
	ZY13CY047
	2013/12/27
	实验室常用仪器设备
	电热板

	124
	实验电热板
	HT-300
	广州分析测试中心科力技术开发公司
	ZY13CY048
	2013/12/27
	实验室常用仪器设备
	电热板

	125
	氮气发生器
	Paker N2-22
	Parker公司
	ZY13CY050
	2013/12/31
	实验室常用仪器设备
	氮气发生器

	126
	超纯水机
	Millipore Q-A10
	美国Merck Millipore(默克密理博）公司
	ZY13CY051
	2013/11/5
	实验室常用仪器设备
	超纯水器

	127
	旋转蒸发仪
	Advantage ML/G3
	德国Heidolph海道夫公司
	ZY13CY052
	2013/11/30
	实验室常用仪器设备
	旋转蒸发仪

	128
	三目体视显微镜
	JSZ6S
	南京江南永新光学有限公司
	ZY13GX001
	2013/6/8
	光学类
	光学显微镜

	129
	三目生物显微镜
	BM2000
	南京江南永新光学有限公司
	ZY13GX002
	2013/6/8
	光学类
	光学显微镜

	130
	生物组织摊烤片机
	JK-6
	武汉俊杰电子有限公司
	ZY13SM001
	2013/9/30
	生命科学仪器和设备
	其它生命科学仪器

	131
	基础电源
	PowerPac Basic 
	美国BIO-RAD(伯乐)公司
	ZY14CY001
	2014/4/16
	生命科学仪器和设备
	电泳仪

	132
	刀式研磨仪
	GM200
	德国Retsch（莱驰）公司
	ZY14CY002
	2014/5/26
	实验室常用仪器设备
	研磨机

	133
	旋转蒸发仪
	Hei-VAP Precision ML/G3
	德国Heidolph海道夫公司
	ZY14CY003
	2014/11/28
	实验室常用仪器设备
	旋转蒸发仪

	134
	旋转蒸发仪
	Hei-VAP Precision ML/G3
	德国Heidolph海道夫公司
	ZY14CY004
	2014/11/28
	实验室常用仪器设备
	旋转蒸发仪

	135
	旋转蒸发仪
	Hei-VAP Precision ML/G3
	德国Heidolph海道夫公司
	ZY14CY005
	2014/11/28
	实验室常用仪器设备
	旋转蒸发仪

	136
	水浴锅
	WEB-8
	韩国DAIHAN(大韩)公司
	ZY14CY006
	2014/11/28
	实验室常用仪器设备
	恒温水浴锅

	137
	水浴锅
	WEB-8
	韩国DAIHAN(大韩)公司
	ZY14CY007
	2014/11/28
	实验室常用仪器设备
	恒温水浴锅

	138
	水浴锅
	WEB-6
	韩国DAIHAN(大韩)公司
	ZY14CY008
	2014/11/28
	实验室常用仪器设备
	恒温水浴锅

	139
	超纯水机
	Milli-Q Advantage A10
	美国Merck Millipore(默克密理博）公司
	ZY14CY010
	2014/11/28
	实验室常用仪器设备
	超纯水器

	140
	真空泵
	V-700
	瑞士步琦（BUCHI）公司
	ZY14CY011
	2014/11/28
	实验室常用仪器设备
	真空泵

	141
	真空恒温干燥箱
	VD23
	德国Binder（宾德）公司
	ZY14CY013
	2014/11/28
	实验室常用仪器设备
	真空干燥箱

	142
	台式高速冷冻离心机
	TGL-16M
	长沙维尔康湘鹰离心机有限公司
	ZY14CY016
	2014/12/31
	实验室常用仪器设备
	离心机

	143
	全自动固相萃取仪
	GX-274 ASPEC
	法国Gilson（吉尔森）公司
	ZY14CY029
	2014/5/26
	实验室常用仪器设备
	固相萃取装置

	144
	紫外可见分光光度计
	U-3900
	日本日立公司
	ZY14GP001
	2014/5/26
	光谱类
	紫外可见分光光度计

	145
	智能一体化二氧化硫残留量测定仪
	STEHDB-107-1/2
	济南盛泰电子科技有限公司
	ZY14GP003
	2014/5/26
	实验室常用仪器设备
	其它常用仪器

	146
	原子荧光形态分析仪
	AFS-8230
	北京吉天仪器有限公司
	ZY14GP005
	2014/5/26
	光谱类
	原子荧光形态分析仪

	147
	蒸发光检测器
	3300ELSD
	美国Grace（格雷斯）公司
	ZY14GP006
	2014/11/28
	色谱类
	其它色谱仪

	148
	蒸发光检测器
	3300ELSD
	美国Grace（格雷斯）公司
	ZY14GP007
	2014/11/28
	色谱类
	其它色谱仪

	149
	高效液相色谱仪
	1260 Infinity
	安捷伦科技有限公司
	ZY14SP001
	2014/5/26
	色谱类
	液相色谱

	150
	高效液相色谱仪
	1260 Infinity
	安捷伦科技有限公司
	ZY14SP002
	2014/5/26
	色谱类
	液相色谱

	151
	气相色谱仪
	7890B
	安捷伦科技有限公司
	ZY14SP003
	2014/5/26
	色谱类
	气相色谱

	152
	液质联用多功能全自动样品前处理平台
	PAL LHX2H-xt
	瑞士CTC公司
	ZY14SP004
	2014/5/26
	实验室常用仪器设备
	其它常用仪器

	153
	高效液相色谱仪
	Alliance  e2695
	美国Waters(沃特世)公司
	ZY14SP005
	2014/5/26
	色谱类
	液相色谱

	154
	高效液相色谱仪
	Alliance  e2695
	美国Waters(沃特世)公司
	ZY14SP006
	2014/5/26
	色谱类
	液相色谱

	155
	高速冷冻离心机
	Neofuge 18R
	上海力申科学仪器有限公司
	ZY15CY001
	2015/6/15
	实验室常用仪器设备
	离心机

	156
	薄层扫描仪
	TLC Scanner 4
	瑞士CAMAG公司
	ZY15CY002
	2015/6/15
	色谱类
	薄层色谱

	157
	薄层自动点样仪
	ATS 4
	瑞士CAMAG公司
	ZY15CY003
	2015/6/15
	实验室常用仪器设备
	薄层点样仪

	158
	球磨仪
	Tube Mill Control
	德国IKA公司
	ZY15CY004
	2015/6/15
	实验室常用仪器设备
	研磨机

	159
	数显精密水浴锅
	TW8
	德国JULABO（优莱博）公司
	ZY15CY006
	2015/6/15
	实验室常用仪器设备
	恒温水浴锅

	160
	数显精密水浴锅
	TW8
	德国JULABO（优莱博）公司
	ZY15CY007
	2015/6/15
	实验室常用仪器设备
	恒温水浴锅

	161
	微波消解仪
	Multiwave PRO
	Anton Paar(安东帕)公司
	ZY15CY008
	2015/6/15
	实验室常用仪器设备
	微波消解

	162
	消化炉
	DT 220
	丹麦FOSS福斯公司
	ZY15CY009
	2015/6/15
	实验室常用仪器设备
	消化炉

	163
	微量紫外分光光度计
	NanoVue Plus
	美国GE公司
	ZY15GP001
	2015/6/15
	光谱类
	紫外可见分光光度计

	164
	全自动折光仪
	Abbemat 200
	Anton Paar(安东帕)公司
	ZY15GP002
	2015/6/15
	光学类
	折光仪

	165
	原子吸收光谱仪
	iCE3500
	Thermo Fisher赛默飞世尔公司
	ZY15GP003
	2015/6/15
	光谱类
	原子吸收光谱

	166
	定性PCR仪
	S1000TM Thermal Cycler
	美国BIO-RAD(伯乐)公司
	ZY15SM001
	2015/6/15
	生命科学仪器和设备
	PCR

	167
	全自动凝胶成像系统
	GelDoc XR+
	美国BIO-RAD(伯乐)公司
	ZY15SM002
	2015/6/15
	生命科学仪器和设备
	凝胶成像系统

	168
	全自动双通道凝胶净化系统
	GX-271（双通道）
	法国Gilson（吉尔森）公司
	ZY15SP001
	2015/6/15
	色谱类
	凝胶渗透色谱

	169
	高效液相色谱仪
	Agilent1260
	安捷伦科技有限公司
	ZY15SP002
	2015/6/15
	色谱类
	液相色谱

	170
	高效液相色谱仪
	1260
	安捷伦科技有限公司
	ZY15SP003
	2015/12/14
	色谱类
	液相色谱

	171
	高效液相色谱仪
	E2695+2998
	美国Waters(沃特世)公司
	ZY15SP004
	2015/12/16
	色谱类
	液相色谱

	172
	高分辨液相色谱-质谱联用仪
	Impact II
	美国布鲁克公司
	ZY15ZP001
	2015/6/15
	质谱类
	液质联用

	173
	球磨仪
	MM400
	德国Retsch（莱驰）公司
	ZY16CY001
	2016/5/24
	实验室常用仪器设备
	研磨机

	174
	平推式切片机
	SM2010R
	德国徕卡公司
	ZY16CY002
	2016/5/24
	实验室常用仪器设备
	切片机

	175
	薄层全自动定量控制喷雾系统
	ChromaJet DS20
	德国DESAGA公司
	ZY16CY003
	2016/5/24
	色谱类
	薄层色谱喷雾

	176
	全自动定氮仪
	Kjeltec 8400
	丹麦FOSS福斯公司
	ZY16CY004
	2016/5/24
	实验室常用仪器设备
	定氮仪

	177
	超声波粉碎仪
	FS-300N
	上海生析超声仪器有限公司
	ZY16CY005
	2016/5/24
	实验室常用仪器设备
	超声波粉碎仪

	178
	薄层半自动点样仪
	Linomat 5
	瑞士CAMAG公司
	ZY16CY006
	2016/5/24
	实验室常用仪器设备
	薄层点样仪

	179
	薄层半自动点样仪
	Linomat 5
	瑞士CAMAG公司
	ZY16CY007
	2016/5/24
	实验室常用仪器设备
	薄层点样仪

	180
	氮气发生器
	LCMS30-1-E
	Parker公司
	ZY16CY009
	2016/8/15
	实验室常用仪器设备
	氮气发生器

	181
	氮气发生器
	LCMS30-1-E
	Parker公司
	ZY16CY010
	2016/8/15
	实验室常用仪器设备
	氮气发生器

	182
	研究级显微镜
	BX53
	日本OLYMPUS奥林巴斯株式会社
	ZY16GX001
	2016/5/24
	光学类
	光学显微镜

	183
	体视显微镜
	SZX16
	日本OLYMPUS奥林巴斯株式会社
	ZY16GX002
	2016/5/24
	光学类
	光学显微镜

	184
	普通显微镜
	CX23LEDRFS1C
	日本OLYMPUS奥林巴斯株式会社
	ZY16GX003
	2016/5/24
	光学类
	光学显微镜

	185
	生物安全柜
	AC2-4S1
	新加坡ESCO（艺斯高）科技有限公司
	ZY16SM001
	2016/5/24
	生命科学仪器和设备
	生物安全柜

	186
	生物安全柜
	AC2-6S1
	新加坡ESCO（艺斯高）科技有限公司
	ZY16SM002
	2016/5/24
	生命科学仪器和设备
	生物安全柜

	187
	高效液相色谱仪
	Alliance e2695
	美国Waters(沃特世)公司
	ZY16SP002
	2016/5/24
	色谱类
	液相色谱

	188
	高效液相色谱仪
	Ultimate 3000 DGLC
	Thermo Fisher赛默飞世尔公司
	ZY16SP004
	2016/5/24
	色谱类
	液相色谱

	189
	超纯水仪
	Milli-Q IQ 7000
	美国Merck Millipore(默克密理博）公司
	ZY17CY001
	2017/6/26
	实验室常用仪器设备
	超纯水器

	190
	样品瓶定制标签系统
	Virtuoso
	Thermo Fisher赛默飞世尔公司
	ZY17CY002
	2017/11/28
	实验室常用仪器设备
	标签系统

	191
	样品瓶定制标签系统
	Virtuoso
	Thermo Fisher赛默飞世尔公司
	ZY17CY003
	2017/11/28
	实验室常用仪器设备
	标签系统

	192
	PCR/基因扩增仪
	Biometra TAdvanced 96 SG
	德国耶拿分析仪器股份公司(Analytik Jena ）
	ZY17SM001
	2017/6/26
	生命科学仪器和设备
	PCR

	193
	气相色谱仪热导检测器
	Agilent TCD
	安捷伦科技有限公司
	ZY17SP001
	2017/6/26
	色谱类
	其它色谱仪

	194
	气相色谱仪
	Agilent 7890B
	安捷伦科技有限公司
	ZY17SP002
	2017/6/26
	色谱类
	气相色谱

	195
	高效液相色谱仪
	Agilent 1260 Infinity II
	安捷伦科技有限公司
	ZY17SP003
	2017/6/26
	色谱类
	液相色谱

	196
	超高效液相色谱仪
	UltiMate 3000 RSLC
	Thermo Fisher赛默飞世尔公司
	ZY17SP004
	2017/6/26
	色谱类
	液相色谱

	197
	水浴恒温振荡器
	SHA-B
	江苏省金坛市医疗仪器厂
	ZY17CY004
	2014/12/31
	实验室常用仪器设备
	振荡器

	198
	高效液相色谱仪
	agilent 1260 infinity II
	安捷伦科技有限公司
	ZY18SP001
	2018/7/20
	色谱类
	液相色谱

	199
	超高效液相色谱仪
	waters ACQUITY UPLC H-CLASS
	美国Waters(沃特世)公司
	ZY18SP002
	2018/7/20
	色谱类
	液相色谱

	200
	蒸发光散射检测器
	ELSD6000
	 加拿大ALLtech奥泰科技公司
	ZY19GP002
	2019/7/30
	色谱类
	其它色谱仪

	201
	智能水蒸气蒸馏仪
	ST106-1RW；STER02
	济南盛泰电子科技有限公司
	ZY19CY001
	2019/7/30
	实验室常用仪器设备
	其它常用仪器

	202
	全自动薄层色谱喷雾箱
	Derivatize
	瑞士CAMAG公司
	ZY19SP001
	2019/7/30
	色谱类
	薄层色谱喷雾

	203
	超高效全二维液相色谱仪
	Agilent 1290Infinity II
	安捷伦科技有限公司
	ZY19SP002
	2019/9/29
	色谱类
	液相色谱

	204
	高效液相色谱仪
	ALLIANCE E2695
	美国Waters(沃特世)公司
	ZY20SP001
	2020/6/18
	色谱类
	液相色谱

	205
	全自动核酸提取仪
	innupure C16 touch
	德国耶拿分析仪器股份公司(Analytik Jena ）
	ZY20SM001
	2020/6/18
	生命科学仪器和设备
	核酸提取仪

	206
	动态控温控湿薄层色谱仪
	ADC2
	瑞士CAMAG公司
	ZY20SP002
	2020/6/18
	色谱类
	薄层色谱展开仪

	207
	液体稀释仪
	Auto Prep 200
	睿科集团股份有限公司
	ZY20CY001
	2020/6/18
	实验室常用仪器设备
	稀释仪

	208
	恒温水浴锅
	PURA10
	德国JULABO（优莱博）公司
	ZY20CY002
	2020/7/30
	实验室常用仪器设备
	恒温水浴锅

	209
	高效液相色谱仪
	E2695
	美国Waters(沃特世)公司
	ZY20SP003
	2020/9/25
	色谱类
	液相色谱

	210
	光化学衍生仪
	UM-1020
	上海通微分析技术有限公司
	ZY20GP001
	2020/9/25
	光谱类
	其它光谱仪

	211
	光化学衍生仪
	UM-1020
	上海通微分析技术有限公司
	ZY20GP002
	2020/9/25
	光谱类
	其它光谱仪

	212
	生物显微镜
	ML31
	广州市明美光电技术有限公司
	ZY20GP003
	2020/9/25
	光学类
	光学显微镜

	213
	生物显微镜
	ML31
	广州市明美光电技术有限公司
	ZY20GP004
	2020/9/25
	光学类
	光学显微镜

	214
	马弗炉
	JXR1200-40
	上海均珂仪器科技有限公司
	ZY20CY003
	2020/9/25
	实验室常用仪器设备
	马弗炉

	215
	数控超声波清洗器
	KQ-600DE
	昆山市超声仪器有限公司
	ZY20CY005
	2020/9/25
	实验室常用仪器设备
	超声波清洗器

	216
	数控超声波清洗器
	KQ-600DE
	昆山市超声仪器有限公司
	ZY20CY006
	2020/9/25
	实验室常用仪器设备
	超声波清洗器

	217
	数控超声波清洗器
	KQ-600DE
	昆山市超声仪器有限公司
	ZY20CY007
	2020/9/25
	实验室常用仪器设备
	超声波清洗器

	218
	医用低温保存箱
	DW-25L262
	青岛海尔生物医疗股份有限公司
	ZY20CY008
	2020/9/25
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	219
	医用低温保存箱
	DW-25L262
	青岛海尔特种电器有限公司
	ZY20CY009
	2020/9/25
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	220
	医用低温保存箱
	DW-25L262
	青岛海尔特种电器有限公司
	ZY20CY011
	2020/9/25
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	221
	全自动平行氮吹仪
	AUTO EVA-20PLUS
	睿科集团股份有限公司
	ZY20CY010
	2020/9/25
	实验室常用仪器设备
	氮吹仪

	222
	酸度计
	FE28standard
	梅特勒-托利多国际贸易(上海)有限公司
	ZY20DH001
	2020/9/25
	电化学类
	酸度计

	223
	酸度计
	FE28standard
	梅特勒-托利多国际贸易(上海)有限公司
	ZY20DH002
	2020/9/25
	电化学类
	酸度计

	224
	酸度计
	FE28standard
	梅特勒-托利多国际贸易(上海)有限公司
	ZY20DH004
	2020/9/25
	电化学类
	酸度计

	225
	酸度计
	FE28standard
	梅特勒-托利多国际贸易(上海)有限公司
	ZY20DH005
	2020/9/25
	电化学类
	酸度计

	226
	大流量氢气发生器
	40H
	Parker公司
	ZY20CY013
	2020/9/25
	实验室常用仪器设备
	氢气发生器

	227
	中流量氢气发生器
	20H
	Parker公司
	ZY20CY014
	2020/9/25
	实验室常用仪器设备
	氢气发生器

	228
	中流量氢气发生器
	20H
	Parker公司
	ZY20CY015
	2020/9/25
	实验室常用仪器设备
	氢气发生器

	229
	数控超声波清洗器
	KQ-600DE
	昆山市超声仪器有限公司
	ZY20CY016
	2020/9/25
	实验室常用仪器设备
	超声波清洗器

	230
	数控超声波清洗器
	KQ-600DE
	昆山市超声仪器有限公司
	ZY20CY017
	2020/9/25
	实验室常用仪器设备
	超声波清洗器

	231
	低温恒温槽
	XODC-1010
	南京先欧仪器制造有限公司
	ZY11CY035
	2011/1/1
	实验室常用仪器设备
	恒温水浴锅

	232
	低温冷却液循环泵
	DLSB-5/10
	郑州长城科工贸有限公司
	ZY17CY005
	2017/5/1
	实验室常用仪器设备
	循环水冷却器

	233
	氢气发生器
	40H
	Parker公司
	ZY21CY001
	2021/3/30
	实验室常用仪器设备
	氢气发生器

	234
	气相色谱仪
	agilent8890
	安捷伦科技有限公司
	ZY21SP001
	2021/3/30
	色谱类
	气相色谱

	235
	高速冷冻离心机
	460R
	德国Hettich公司
	ZY21CY002
	2021/3/30
	实验室常用仪器设备
	离心机

	236
	高效液相色谱仪
	1260 infinity II
	安捷伦科技有限公司
	ZY21SP002
	2021/3/30
	色谱类
	液相色谱

	237
	高效液相色谱仪
	1260 infinity II
	安捷伦科技有限公司
	ZY21SP003
	2021/3/30
	色谱类
	液相色谱

	238
	高效液相色谱仪
	E2695
	美国Waters(沃特世)公司
	ZY21SP004
	2021/3/30
	色谱类
	液相色谱

	239
	可变频超声波提取仪
	KQ-660DE
	昆山市超声仪器有限公司
	ZY21CY003
	2021/3/30
	实验室常用仪器设备
	超声波清洗器

	240
	空气压缩机
	SPB-3
	北京中惠普分析技术研究所
	ZY21CY006
	2021/3/30
	实验室常用仪器设备
	空气发生器

	241
	相机（与翻拍架配套）
	powershot G5X mark II
	佳能（中国）有限公司
	ZY21GP003
	2021/3/30
	光学类
	相机

	242
	高效液相色谱仪
	E2695
	美国Waters(沃特世)公司
	ZY21SP005
	2021/3/30
	色谱类
	液相色谱

	243
	刀式研磨仪
	GM300
	德国Retsch（莱驰）公司
	ZY21CY017
	2021/3/30
	实验室常用仪器设备
	研磨机

	244
	混合型研磨仪
	MM400
	德国Retsch（莱驰）公司
	ZY21CY018
	2021/3/30
	实验室常用仪器设备
	研磨机

	245
	全自动均质器
	AH 50
	睿科集团股份有限公司
	ZY21CY010
	2021/3/30
	实验室常用仪器设备
	均质器

	246
	智能崩解仪
	ZBS-6E
	天津市天大天发科技有限公司
	ZY21CY011
	2021/3/30
	实验室常用仪器设备
	崩解仪

	247
	智能崩解仪
	ZBS-6E
	天津市天大天发科技有限公司
	ZY21CY013
	2021/3/30
	实验室常用仪器设备
	崩解仪

	248
	马弗炉
	CWF11/13
	英国CARBOLITE公司
	ZY21CY014
	2021/3/30
	实验室常用仪器设备
	马弗炉

	249
	真空干燥箱
	VD23
	德国Binder（宾德）公司
	ZY21CY015
	2021/3/30
	实验室常用仪器设备
	真空干燥箱

	250
	氢气发生器
	40H
	Parker公司
	ZY21CY016
	2021/3/30
	实验室常用仪器设备
	氢气发生器

	251
	空盒气压表
	DYM3
	天津市凤洋仪器仪表工贸有限公司
	ZY21CJ001
	2021/4/9
	环境监测仪器
	压差计

	252
	空气发生器
	SPB-3
	北京中惠普分析技术研究所
	ZY21CY020
	2021/5/8
	实验室常用仪器设备
	空气发生器

	253
	全自动空气源
	SPB-3
	北京中惠普分析技术研究所
	ZY21CY021
	2021/3/30
	实验室常用仪器设备
	空气发生器

	254
	氢气发生器
	SPB-300
	北京中惠普分析技术研究所
	ZY21CY022
	2021/3/30
	实验室常用仪器设备
	氢气发生器

	255
	超声波清洗器
	KM2200DE
	昆山美美超声仪器有限公司
	ZY21CY023
	2021/1/1
	实验室常用仪器设备
	超声波清洗器

	256
	平推式切片机
	SM2010R
	德国徕卡公司
	ZY21CY031
	2021/9/22
	实验室常用仪器设备
	切片机

	257
	平推式切片机
	SM2010R
	德国徕卡公司
	ZY21CY030
	2021/9/22
	实验室常用仪器设备
	切片机

	258
	液质联用仪
	Triple Quad 5500+ 
	AB SCIEX公司
	ZY21ZP001
	2021/9/22
	质谱类
	液质联用

	259
	旋转蒸发仪
	HEL-VAP CORE
	德国Heidolph海道夫公司
	ZY21CY029
	2021/9/16
	实验室常用仪器设备
	旋转蒸发仪

	260
	切割式研磨仪
	ST-R200
	北京旭鑫盛科仪器设备有限公司
	ZY21CY026
	2021/9/16
	实验室常用仪器设备
	研磨机

	261
	显微镜数码成像系统
	BM2000
	南京江南永新光学有限公司
	ZY21GP004
	2021/9/16
	光学类
	光学显微镜

	262
	电子天平
	XY500-2C
	常州市幸运电子设备有限公司
	ZY22CJ001
	2008/3/21
	测量、计量仪器
	电子天平

	263
	电子天平
	XPR205DU
	梅特勒-托利多集团
	ZY22CJ002
	2022/3/31
	测量、计量仪器
	电子天平

	264
	电子天平
	XSR204
	梅特勒-托利多集团
	ZY22CJ003
	2022/3/31
	测量、计量仪器
	电子天平

	265
	超纯水仪
	Synergy UV MILLIPORE Milli-Q
	美国Millipore(密理博）公司
	ZY22CY015
	2022/3/31
	实验室常用仪器设备
	超纯水器

	266
	循环冷凝系统
	icooler-2006
	深圳勒普拓仪器技术有限公司
	ZY22CY002
	2022/3/31
	实验室常用仪器设备
	循环水冷却器

	267
	循环冷凝系统
	icooler-2006
	深圳勒普拓仪器技术有限公司
	ZY22CY003
	2022/3/31
	实验室常用仪器设备
	循环水冷却器

	268
	循环冷凝系统
	icooler-2006
	深圳勒普拓仪器技术有限公司
	ZY22CY004
	2022/3/31
	实验室常用仪器设备
	循环水冷却器

	269
	循环冷凝系统
	icooler-2006
	深圳勒普拓仪器技术有限公司
	ZY22CY005
	2022/3/31
	实验室常用仪器设备
	循环水冷却器

	270
	循环冷凝系统
	icooler-2006
	深圳勒普拓仪器技术有限公司
	ZY22CY006
	2022/3/31
	实验室常用仪器设备
	循环水冷却器

	271
	循环冷凝系统
	icooler-2006
	深圳勒普拓仪器技术有限公司
	ZY22CY007
	2022/3/31
	实验室常用仪器设备
	循环水冷却器

	272
	智能崩解仪
	ZBS-6E
	天津市天大天发科技有限公司
	ZY22CY008
	2022/3/31
	实验室常用仪器设备
	崩解仪

	273
	蒸发光检测器
	ELSD6100
	 加拿大ALLtech奥泰科技公司
	ZY22CJ004
	2022/3/31
	色谱类
	其它色谱仪

	274
	水浴恒温振荡器
	SHA-C
	常州蒙特仪器制造有限公司
	ZY22CY009
	2022/3/31
	实验室常用仪器设备
	振荡器

	275
	冷冻干燥机
	VFD-02A
	上海继谱电子科技有限公司
	ZY24CY002
	2024/3/14
	实验室常用仪器设备
	冻干机

	276
	冷冻干燥机
	VFD-2000
	上海继谱电子科技有限公司
	ZY22CY016
	2022/5/28
	实验室常用仪器设备
	冻干机

	277
	电子天平
	LTB 2602e
	艾德姆衡器（武汉）有限公司
	ZY22CJ009
	2022/11/25
	测量、计量仪器
	电子天平

	278
	体视显微镜
	NSZ-608T
	南京江南永新光学有限公司
	ZY22GP001
	2022/11/14
	光学类
	光学显微镜

	279
	热风循环烘箱
	KLL-9207L
	毕恩思（上海）科学仪器有限公司
	ZY23CY002
	2023/3/27
	实验室常用仪器设备
	干燥箱

	280
	三重四极杆气质联用仪
	GCMS-TQ8050 NX
	日本岛津株式会社
	ZY23ZP001
	2023/3/27
	质谱类
	气质联用

	281
	薄层色谱数码成像系统
	TLC Visualizer 3
	瑞士CAMAG公司
	ZY23SP002
	2023/3/27
	色谱类
	薄层色谱数码成像

	282
	梯度PCR仪
	VeritiPro
	Thermo Fisher赛默飞世尔公司
	ZY23SM001
	2023/3/27
	生命科学仪器和设备
	PCR

	283
	干燥箱
	ED 240
	德国Binder（宾德）公司
	ZY14CY030
	2014/12/25
	实验室常用仪器设备
	干燥箱

	284
	精密烘箱
	ED53
	德国Binder（宾德）公司
	ZY02CY002
	2002/11/1
	实验室常用仪器设备
	干燥箱

	285
	恒温持粘性测试仪
	CNY-H
	济南三泉中石实验仪器有限公司
	ZY16FZ026
	2016/12/1
	物性试验仪器及设备类
	粘度计

	286
	智能崩解实验仪
	BJ-III
	天津博宇通达仪器有限公司
	ZY17XY001
	2017/10/8
	实验室常用仪器设备
	崩解仪

	287
	透照仪
	Biometra UVstar 30i plus
	德国Biometra公司
	ZY17XY002
	2017/10/18
	实验室常用仪器设备
	紫外透射仪

	288
	电脑自动部分收集器
	BSZ-160F
	上海金鹏分析仪器有限公司
	ZY17XY004
	2017/12/22
	实验室常用仪器设备
	其它常用仪器

	289
	医用冷藏箱
	HYC-940
	青岛海尔特种电器有限公司
	ZY18XY001
	2018/5/11
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	290
	表面温度计
	testo 103
	德国testo德图集团
	ZY20FZ001
	2020/11/20
	测量、计量仪器
	温度计

	291
	表面温度计
	testo 103
	德国testo德图集团
	ZY20FZ002
	2020/11/20
	测量、计量仪器
	温度计

	292
	薄层显色加热器
	XR-1
	武汉药科新技术开发有限公司
	ZY04CY003
	2004/9/22
	实验室常用仪器设备
	电热板

	293
	电热板
	EH35A plus
	北京莱伯泰科（LabTech）有限公司
	ZY05CY014
	2005/1/1
	实验室常用仪器设备
	电热板

	294
	组织捣碎匀浆机
	JJ-2
	常州国华电器有限公司
	ZY09CY003
	2009/9/30
	实验室常用仪器设备
	均质器

	295
	锤式粉碎机
	CF-350
	天津市天泽制药机厂
	ZY09CY005
	2009/12/24
	实验室常用仪器设备
	粉碎机

	296
	蒸发光散射检测器
	ESA Chromachem 6100
	美国ESA公司
	ZY12GP004
	2012/9/6
	色谱类
	其它色谱仪

	297
	超低温冰箱
	ESCO UUS-439B-1
	新加坡ESCO（艺斯高）科技有限公司
	ZY13CY001
	2013/6/28
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	298
	低温恒温水槽
	HX-205
	北京长流科学仪器公司
	ZY13CY041
	2014/1/7
	实验室常用仪器设备
	恒温水浴锅

	299
	恒温混匀仪
	TMR
	美国艾本森生命科学仪器有限公司
	ZY13CY046
	2013/12/11
	实验室常用仪器设备
	恒温器

	300
	数控超声波清洗器
	KQ-600DE
	昆山市超声仪器有限公司
	ZY20CY004
	2020/9/25
	实验室常用仪器设备
	超声波清洗器

	301
	氮气发生器
	Parker75-72
	Parker公司
	ZY00CY113
	2011/12/21
	实验室常用仪器设备
	氮气发生器

	302
	水浴锅
	WEB-8
	韩国DAIHAN(大韩)公司
	ZY14CY009
	2014/11/28
	实验室常用仪器设备
	恒温水浴锅

	303
	流量计
	ADM2000
	安捷伦科技有限公司
	ZY22CY017
	2022/1/1
	测量、计量仪器
	流量计

	304
	砝码
	1g、10g、20g、200g
	常州市富月砝码有限公司
	ZY23CY001
	2023/3/2
	测量、计量仪器
	砝码

	305
	实验电热板
	HT-300
	广州格丹纳仪器有限公司
	ZY23CY015
	2023/8/14
	实验室常用仪器设备
	电热板

	306
	薄层全自动定量控制喷雾系统
	ChromaJet DS20
	德国DESAGA公司
	HX13CY016
	2013/11/30
	色谱类
	薄层色谱喷雾

	307
	医用低温保存箱
	DW-86L338J
	青岛海尔生物医疗股份有限公司
	ZY18CY002
	2018/8/31
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	308
	医用低温保存箱
	DW-25L262
	青岛海尔特种电器有限公司
	ZY18CY001
	2018/6/30
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	309
	药品阴凉柜
	SCLG5-800F
	广州市艾拓机电制造有限公司
	ZY20CY018
	2020/11/30
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	310
	药品阴凉柜
	SCLG5-800F
	广州市艾拓机电制造有限公司
	ZY20CY019
	2020/11/30
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	311
	超声波清洗器
	KQ2200DE
	昆山市超声仪器有限公司
	ZY11CY040
	2014/12/31
	实验室常用仪器设备
	超声波清洗器

	312
	薄层板加热器
	TLC PLATE HEATER III
	瑞士CAMAG公司
	ZY11CY041
	2011/1/1
	实验室常用仪器设备
	电热板

	313
	精密控温赶酸架
	BHW-09A45
	上海博通化学科技有限公司
	ZY16CY011
	2016/5/1
	实验室常用仪器设备
	电热消解仪

	314
	精密控温赶酸架
	BHW-09C20
	上海博通化学科技有限公司
	ZY12CY007
	2012/5/31
	实验室常用仪器设备
	电热消解仪

	315
	近红外光谱仪
	MATRIX-F
	美国布鲁克公司
	ZY12GP005
	2012/5/1
	光谱类
	近红外光谱

	316
	手动式中药切片机
	DQ-100
	温岭市林大机械有限公司
	ZY13CY054
	2013/9/11
	实验室常用仪器设备
	切片机

	317
	多管旋涡混合器
	TBOYS ADV 230V
	美国亨利特罗默制造有限责任公司
	ZY14CY032
	2014/12/31
	实验室常用仪器设备
	涡旋振荡器

	318
	消化炉
	DT 220
	丹麦FOSS福斯公司
	ZY15CY014
	2015/5/1
	实验室常用仪器设备
	消化炉

	319
	冷水循环机
	VIV0 RT4
	德国JULABO（优莱博）公司
	ZY07CY017
	2011/6/2
	实验室常用仪器设备
	循环水冷却器

	320
	冰箱
	BCD-285WGHC2DEWV
	海尔智家股份有限公司
	ZY25CY006
	2025/8/8
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	321
	电子天平
	BS400S
	德国sartorius赛多利斯公司
	BL01CJ002
	2001/12/1
	测量、计量仪器
	电子天平

	322
	电子天平
	BS2202S
	德国sartorius赛多利斯公司
	BL06CJ001
	2006/8/23
	测量、计量仪器
	电子天平

	323
	电子天平
	CP224S
	德国sartorius赛多利斯公司
	BL06CJ002
	2006/10/27
	测量、计量仪器
	电子天平

	324
	电子天平
	XP 504
	梅特勒-托利多集团
	BL08CJ001
	2011/12/1
	测量、计量仪器
	电子天平

	325
	电子天平
	XS205DU
	梅特勒-托利多集团
	BL11CJ001
	2011/12/1
	测量、计量仪器
	电子天平

	326
	电子天平
	XPE26
	梅特勒-托利多集团
	BL15CJ001
	2015/6/15
	测量、计量仪器
	电子天平

	327
	电子天平
	XS205DU
	梅特勒-托利多集团
	BL16CJ001
	2016/5/24
	测量、计量仪器
	电子天平

	328
	电子天平
	GL224I-1SCN
	德国sartorius赛多利斯公司
	ZK21CJ001
	2021/5/8
	测量、计量仪器
	电子天平

	329
	可调移液器
	1000-10000ul
	德国brand普兰德公司
	BL13FZ001
	2013/1/1
	实验室常用仪器设备
	移液器

	330
	可调移液器
	0.5-10ul
	德国brand普兰德公司
	BL13FZ002
	2013/1/1
	实验室常用仪器设备
	移液器

	331
	可调移液器
	20-200ul
	德国brand普兰德公司
	BL13FZ003
	2013/1/1
	实验室常用仪器设备
	移液器

	332
	可调移液器
	100-1000ul
	德国brand普兰德公司
	BL13FZ004
	2013/1/1
	实验室常用仪器设备
	移液器

	333
	分度吸管
	10ml
	德国brand普兰德公司
	BL13FZ005
	2013/1/1
	实验室常用仪器设备
	分度吸管

	334
	分度吸管
	10ml
	天波
	BL13FZ008
	2013/1/1
	实验室常用仪器设备
	分度吸管

	335
	机械秒表
	806
	上海星钻秒表有限公司
	BL13FZ007
	2013/1/1
	测量、计量仪器
	表

	336
	砝码
	50g
	蓬莱市水玲砝码厂
	BL14CJ001
	2014/6/25
	测量、计量仪器
	砝码

	337
	砝码
	50g
	蓬莱市水玲砝码厂
	BL14CJ002
	2014/6/25
	测量、计量仪器
	砝码

	338
	砝码
	1g
	山东欣蓬计量器材有限公司
	BL18CJ001
	2018/5/1
	测量、计量仪器
	砝码

	339
	数字温湿度表
	608-H1
	德国testo德图集团
	BL13FZ006
	2013/1/1
	测量、计量仪器
	温湿度计

	340
	便携式数字温度计
	JM222L
	天津今明仪器有限公司
	BL14CY002
	2014/5/4
	测量、计量仪器
	温度计

	341
	数字温度计
	testo925
	德国testo德图集团
	BL16CY002
	2016/5/1
	测量、计量仪器
	温度计

	342
	数字温度计
	testo 720
	德国testo德图集团
	BL16CY001
	2016/4/5
	测量、计量仪器
	温度计

	343
	数字温度计
	testo925
	德图仪表（深圳）有限公司
	ZK24CJ001
	2024/11/1
	测量、计量仪器
	温度计

	344
	数字温度计
	testo925
	德图仪表（深圳）有限公司
	ZK24CJ002
	2024/11/1
	测量、计量仪器
	温度计

	345
	液相色谱-三重四极杆串联质谱联用仪
	液相型号：ACQUity  H-CLASS PLUS             质谱型号：TQ-Smicro
	美国Waters(沃特世)公司
	ZY21ZP101
	/
	质谱类
	液质联用

	346
	气相色谱仪
	6890N
	安捷伦科技有限公司
	ZY07SP004
	2007/1/1
	色谱类
	气相色谱

	347
	气相色谱仪
	GC-2010PLUS
	日本岛津株式会社
	ZY16SP003
	2016/5/24
	色谱类
	气相色谱

	348
	高效液相色谱仪
	1260 infinity
	安捷伦科技有限公司
	ZY16SP001
	2016/5/24
	色谱类
	液相色谱

	349
	蒸发光检测器
	ELSD6000
	 加拿大ALLtech奥泰科技公司
	ZY19GP001
	2019/7/30
	色谱类
	其它色谱仪

	350
	高效液相色谱仪
	1200
	安捷伦科技有限公司
	ZY07SP003
	2007/12/1
	色谱类
	液相色谱

	351
	高效液相色谱仪
	Waters e2695
	美国Waters(沃特世)公司
	ZY21SP101
	/
	色谱类
	液相色谱

	352
	高效液相色谱仪
	1260 Infinity Ⅱ
	安捷伦科技有限公司
	ZY21SP102
	/
	色谱类
	液相色谱

	353
	高效液相色谱仪
	e2695
	美国Waters(沃特世)公司
	ZY12SP008
	2012/12/29
	色谱类
	液相色谱

	354
	电子天平
	BCE1202I-1CNN
	德国sartorius赛多利斯公司
	ZY21CJ101
	/
	测量、计量仪器
	电子天平

	355
	电子天平
	BCE1202I-1CNN
	德国sartorius赛多利斯公司
	ZY21CJ102
	/
	测量、计量仪器
	电子天平

	356
	电子天平
	YP1002N
	上海天美天平仪器有限公司
	ZY21CJ103
	/
	测量、计量仪器
	电子天平

	357
	电子天平
	GL224I-1SCN
	德国sartorius赛多利斯公司
	ZY21CJ002
	2021/3/30
	测量、计量仪器
	电子天平

	358
	电子天平
	XSR205DU
	梅特勒-托利多集团
	ZY21CJ003
	2021/3/30
	测量、计量仪器
	电子天平

	359
	电子天平
	SQP
	德国sartorius赛多利斯公司
	ZY21CJ106
	/
	测量、计量仪器
	电子天平

	360
	台式干燥箱
	ED53
	德国Binder（宾德）公司
	ZY06CY001
	2007/6/30
	实验室常用仪器设备
	干燥箱

	361
	台式干燥箱
	WHLL-65BE
	天津市泰斯特仪器有限公司
	ZY21CY101
	/
	实验室常用仪器设备
	干燥箱

	362
	台式干燥箱
	WHLL-65BE
	天津市泰斯特仪器有限公司
	ZY21CY102
	/
	实验室常用仪器设备
	干燥箱

	363
	马弗炉
	LT9/11/B180
	德国纳博热有限公司
	ZY13CY053
	2013/12/1
	实验室常用仪器设备
	马弗炉

	364
	马弗炉
	LE 14/11/R7
	德国纳博热有限公司
	ZY21CY103
	/
	实验室常用仪器设备
	马弗炉

	365
	马弗炉
	LE 14/11/R7
	德国纳博热有限公司
	ZY21CY104
	/
	实验室常用仪器设备
	马弗炉

	366
	电热恒温鼓风干燥箱
	WGLL-125BE
	天津市泰斯特仪器有限公司
	ZY21CY105
	/
	实验室常用仪器设备
	干燥箱

	367
	电热恒温鼓风干燥箱
	WGLL-125BE
	天津市泰斯特仪器有限公司
	ZY21CY106
	/
	实验室常用仪器设备
	干燥箱

	368
	电热恒温鼓风干燥箱
	WGLL-125BE
	天津市泰斯特仪器有限公司
	ZY21CY107
	/
	实验室常用仪器设备
	干燥箱

	369
	酸度计
	FE28standard
	梅特勒-托利多国际贸易(上海)有限公司
	ZY20DH003
	2020/12/31
	电化学类
	酸度计

	370
	薄层自动点样仪
	ATS 4
	瑞士CAMAG公司
	ZY21CY019
	2021/3/30
	实验室常用仪器设备
	薄层点样仪

	371
	薄层色谱数码成像系统
	DESAGADD70
	德国Biostep公司
	ZY14GP004
	2014/5/26
	色谱类
	薄层色谱数码成像

	372
	生物显微镜（配成像系统）
	ML31
	广州市明美光电技术有限公司
	ZY21GP001
	2021/3/30
	光学类
	光学显微镜

	373
	生物显微镜（配成像系统）
	ML31
	广州市明美光电技术有限公司
	ZY21GP002
	2021/3/30
	光学类
	光学显微镜

	374
	多功能脱影翻拍仪
	1027型
	北京华兴瑞安科技有限公司
	ZY21CY111
	/
	实验室常用仪器设备
	其它常用仪器

	375
	相机（与翻拍仪配套）
	Eos 200DⅡ
	佳能（中国）有限公司
	ZY21CY113
	/
	光学类
	相机

	376
	固相萃取仪
	/
	安捷伦科技有限公司
	ZY21FZ011
	2011/1/1
	实验室常用仪器设备
	固相萃取装置

	377
	超纯水机
	Synergy UV High Flow
	美国Merck Millipore(默克密理博）公司
	ZY21CY005
	2021/3/30
	实验室常用仪器设备
	超纯水器

	378
	大型高速冷冻离心机
	ROTANTA 460R
	德国Hettich公司
	ZY16CY008
	2016/8/15
	实验室常用仪器设备
	离心机

	379
	大型高速冷冻离心机
	UNIVERSAL 320R
	德国Hettich公司
	ZY15CY010
	2015/6/15
	实验室常用仪器设备
	离心机

	380
	台式高速冷冻离心机
	ROTANTA 460R
	德国Hettich公司
	ZY21CY121
	/
	实验室常用仪器设备
	离心机

	381
	台式微量管高速冷冻离心机
	MIKRO
	德国Hettich公司
	ZY21CY122
	/
	实验室常用仪器设备
	离心机

	382
	真空泵
	MP-201
	郑州长城科工贸有限公司
	ZY21CY132
	/
	实验室常用仪器设备
	真空泵

	383
	数显精密恒温水浴锅
	DK-98-ⅡA
	天津市泰斯特仪器有限公司
	ZY21CY126
	/
	实验室常用仪器设备
	恒温水浴锅

	384
	数显精密恒温水浴锅
	DK-98-ⅡA
	天津市泰斯特仪器有限公司
	ZY21CY127
	/
	实验室常用仪器设备
	恒温水浴锅

	385
	数显精密恒温水浴锅
	DK-98-ⅡA
	天津市泰斯特仪器有限公司
	ZY21CY128
	/
	实验室常用仪器设备
	恒温水浴锅

	386
	平推式切片机
	SM2010R
	德国徕卡公司
	ZY21CY133
	/
	实验室常用仪器设备
	切片机

	387
	电动台式方形中药切片机
	DQ-103
	温岭市林大机械有限公司
	ZY21CY135
	/
	实验室常用仪器设备
	切片机

	388
	全自动均质器
	H43
	微思行（北京）科技有限公司
	ZY20CY012
	2020/9/25
	实验室常用仪器设备
	均质器

	389
	匀浆仪
	JT-D
	漯河市金田试验设备研究所
	ZY21CY137
	/
	实验室常用仪器设备
	均质器

	390
	匀浆仪
	JT-D
	漯河市金田试验设备研究所
	ZY21CY138
	/
	实验室常用仪器设备
	均质器

	391
	匀浆仪
	JT-D
	漯河市金田试验设备研究所
	ZY21FZ015
	2021/1/1
	实验室常用仪器设备
	均质器

	392
	匀浆仪
	JT-D
	漯河市金田试验设备研究所
	ZY21FZ016
	2021/1/1
	实验室常用仪器设备
	均质器

	393
	水冷流水式中药粉碎机
	DF-50A
	温岭市林大机械有限公司
	ZY21CY139
	/
	实验室常用仪器设备
	粉碎机

	394
	薄层板显色加热器
	TH-Ⅱ型
	上海科哲生化科技有限公司
	ZY21CY140
	/
	实验室常用仪器设备
	电热板

	395
	数控超声波清洗器
	KQ-500TDB
	昆山市超声仪器有限公司
	ZY21CY143
	/
	实验室常用仪器设备
	超声波清洗器

	396
	数控超声波清洗器
	KQ2200E
	昆山市超声仪器有限公司
	ZY21CY146
	/
	实验室常用仪器设备
	超声波清洗器

	397
	数控超声波清洗器
	KQ2200E
	昆山市超声仪器有限公司
	ZY21CY147
	/
	实验室常用仪器设备
	超声波清洗器

	398
	数控超声波清洗器
	KQ-600DE
	昆山市超声仪器有限公司
	ZY21CY004
	2021/3/30
	实验室常用仪器设备
	超声波清洗器

	399
	多功能防潮柜
	SD-250L
	珠海科呈科技有限公司
	ZY21CY148
	/
	实验室常用仪器设备
	防潮柜

	400
	多功能防潮柜
	SD-250L
	珠海科呈科技有限公司
	ZY21CY149
	/
	实验室常用仪器设备
	防潮柜

	401
	医用低保温冰箱
	DW-25L262
	青岛海尔生物医疗股份有限公司
	ZY21CY007
	2021/3/30
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	402
	医用低保温冰箱
	DW-25L262
	青岛海尔生物医疗股份有限公司
	ZY21CY008
	2021/3/30
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	403
	医用低保温冰箱
	DW-25L262
	青岛海尔生物医疗股份有限公司
	ZY21CY118
	/
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	404
	星星牌陈列柜
	LSC-818Y
	浙江星星冷链集成股份有限公司
	ZY21FZ012
	2021/7/31
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	405
	星星牌陈列柜
	LSC-818Y
	浙江星星冷链集成股份有限公司
	ZY21FZ013
	2021/7/31
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	406
	星星冷柜
	BD/BC628GE
	浙江星星冷链集成股份有限公司
	ZY21FZ014
	2021/7/31
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	407
	氮气发生器 
	Genius XE35 230V
	英国PEAK公司
	ZY21CY119
	/
	实验室常用仪器设备
	氮气发生器

	408
	氢气发生器
	SPH-300
	北京中惠普分析技术研究所
	ZY21FZ097
	2013/5/12
	实验室常用仪器设备
	氢气发生器

	409
	氢气发生器
	SPH-300
	北京中惠普分析技术研究所
	ZY07CY031
	2000/1/1
	实验室常用仪器设备
	氢气发生器

	410
	工业级高压无油静音空气压缩机
	OTS-1500X2
	台州市奥突斯工贸有限公司
	ZY21CY120
	/
	实验室常用仪器设备
	空气发生器

	411
	空气压缩机
	SPB-3
	北京中惠普分析技术研究所
	ZY00CY034
	2000/1/1
	实验室常用仪器设备
	空气发生器

	412
	空气压缩机
	XWK-3L
	天津市津分分析仪器制造有限公司
	ZY21FZ098
	2013/5/12
	实验室常用仪器设备
	空气发生器

	413
	空气压缩机
	OTS-1500X2
	台州市奥突斯工贸有限公司
	ZY21FZ030
	2013/5/12
	实验室常用仪器设备
	空气发生器

	414
	除湿机
	WDF458K-I
	澳大利亚活仕国际贸易有限公司
	ZY21CY150
	/
	实验室常用仪器设备
	除湿机

	415
	除湿机
	WDF458K-I
	澳大利亚活仕国际贸易有限公司
	ZY21CY151
	/
	实验室常用仪器设备
	除湿机

	416
	除湿机
	WDF458K-I
	澳大利亚活仕国际贸易有限公司
	ZY21CY152
	/
	实验室常用仪器设备
	除湿机

	417
	除湿机
	WDF458K-I
	澳大利亚活仕国际贸易有限公司
	ZY21CY153
	/
	实验室常用仪器设备
	除湿机

	418
	除湿机
	OJ-361E
	浙江欧伦电气有限公司
	ZY21FZ017
	2021/7/31
	实验室常用仪器设备
	除湿机

	419
	除湿机
	OJ-361E
	浙江欧伦电气有限公司
	ZY21FZ018
	2021/7/31
	实验室常用仪器设备
	除湿机

	420
	除湿机
	OJ-361E
	浙江欧伦电气有限公司
	ZY21FZ019
	2021/7/31
	实验室常用仪器设备
	除湿机

	421
	除湿机
	OJ-361E
	浙江欧伦电气有限公司
	ZY21FZ020
	2021/7/31
	实验室常用仪器设备
	除湿机

	422
	除湿机
	OJ-361E
	浙江欧伦电气有限公司
	ZY21FZ021
	2021/7/31
	实验室常用仪器设备
	除湿机

	423
	便携式电导率仪
	DDBJ-351L
	上海仪电科学仪器股份有限公司
	ZY21DH001
	2021/8/30
	电化学类
	电导率仪

	424
	实验电热板
	HT-300
	广州格丹纳仪器有限公司
	ZY21CY024
	2021/8/30
	实验室常用仪器设备
	电热板

	425
	砝码
	1-200克
	蓬莱市水玲砝码厂
	ZY21CJ007
	2021/7/31
	测量、计量仪器
	砝码

	426
	崩解仪
	ZBS-6E
	天津市天大天发科技有限公司
	ZY21CY012
	2021/3/30
	实验室常用仪器设备
	崩解仪

	427
	秒表
	DM1-010
	上海星钻秒表有限公司
	ZY22CY001
	2022/1/1
	测量、计量仪器
	表

	428
	薄层色谱数码成像系统
	TLC Visualizer 2
	瑞士CAMAG公司
	ZY21SP008
	2021/9/22
	色谱类
	薄层色谱数码成像

	429
	紫外可见分光光度计
	uv-2700i
	日本岛津株式会社
	ZY21GP005
	2021/9/22
	光谱类
	紫外可见分光光度计

	430
	无风管自净型排风柜
	BC-DS1275plus
	苏州毕恩思实验器材有限公司
	ZY21CY028
	2021/9/16
	实验室常用仪器设备
	空气净化系统

	431
	气相色谱仪
	8890
	安捷伦科技有限公司
	ZY21SP007
	2021/9/16
	色谱类
	气相色谱

	432
	超离心研磨仪
	FM200
	北京格瑞德曼仪器设备有限公司
	ZY21CY027
	2021/9/16
	实验室常用仪器设备
	研磨机

	433
	切割式研磨仪
	ST-R200
	北京旭鑫仪器设备有限公司
	ZY21CY025
	2021/9/16
	实验室常用仪器设备
	研磨机

	434
	高效液相色谱仪
	1260 infinity II
	安捷伦科技有限公司
	ZY21SP006
	2021/9/16
	色谱类
	液相色谱

	435
	数显恒温水浴振荡器
	SHA-C
	常州蒙特仪器制造有限公司
	ZY22CY010
	2022/3/31
	实验室常用仪器设备
	振荡器

	436
	旋转蒸发仪
	RV10
	艾卡（广州）仪器设备有限公司
	ZY22CY014
	2022/3/31
	实验室常用仪器设备
	旋转蒸发仪

	437
	薄层板加热器
	TLC PLATE HEATER III
	瑞士CAMAG公司
	ZY22CY013
	2022/3/31
	实验室常用仪器设备
	电热板

	438
	薄层板加热器
	TLC PLATE HEATER III
	瑞士CAMAG公司
	ZY22CY012
	2022/3/31
	实验室常用仪器设备
	电热板

	439
	澄明度检测仪
	YB-3
	天津市天大天发科技有限公司
	ZY22CY011
	2022/3/31
	实验室常用仪器设备
	澄明度检测仪

	440
	恒温持粘性测定仪
	WKC-6S
	济南赛成电子科技有限公司
	ZY22WS001
	2022/3/31
	物性试验仪器及设备类
	粘度计

	441
	体视显微镜
	NSZ-608T
	南京江南永新光学有限公司
	ZY22GP002
	2022/11/14
	光学类
	光学显微镜

	442
	空气发生器
	XWY-III
	天津市津分分析仪器制造有限公司
	ZY22CY018
	2022/3/31
	实验室常用仪器设备
	空气发生器

	443
	实验电热板
	HT-300
	广州格丹纳仪器有限公司
	ZY23CY014
	2023/7/25
	实验室常用仪器设备
	电热板

	444
	零污染制样研碎机
	SP-1006
	天津拓至明实验仪器设备有限公司
	ZY23CY011
	2023/3/27
	实验室常用仪器设备
	研磨机

	445
	氮吹仪
	DC12-DA
	上海安谱实验科技股份有限公司
	ZY23CY003
	2023/3/27
	实验室常用仪器设备
	氮吹仪

	446
	耐腐蚀隔膜真空泵
	V-20F
	上海贝因生物科技有限公司
	ZY23CY004
	2023/3/27
	实验室常用仪器设备
	真空泵

	447
	固相萃取仪
	SPE-S8
	睿莱博仪器（广州）有限公司
	ZY23CY005
	2023/3/27
	实验室常用仪器设备
	固相萃取装置

	448
	冷却循环器
	YTDC-0515
	上海叶拓科技有限公司
	ZY23CY006
	2023/3/27
	实验室常用仪器设备
	循环水冷却器

	449
	冷却循环器
	YTDC-0515
	上海叶拓科技有限公司
	ZY23CY007
	2023/3/27
	实验室常用仪器设备
	循环水冷却器

	450
	冷却循环器
	YTDC-0515
	上海叶拓科技有限公司
	ZY23CY008
	2023/3/27
	实验室常用仪器设备
	循环水冷却器

	451
	冷却循环器
	YTDC-0515
	上海叶拓科技有限公司
	ZY23CY009
	2023/3/27
	实验室常用仪器设备
	循环水冷却器

	452
	冷却循环器
	YTDC-0515
	上海叶拓科技有限公司
	ZY23CY010
	2023/3/27
	实验室常用仪器设备
	循环水冷却器

	453
	电子天平
	PGC753e
	艾德姆衡器（武汉）有限公司
	HX15CJ025
	2015/5/1
	测量、计量仪器
	电子天平

	454
	电子天平
	JJ2000
	常熟市双杰测试仪器厂
	YL05CJ002
	2005/7/1
	测量、计量仪器
	电子天平

	455
	电子天平
	PL3001-S
	梅特勒-托利多集团
	YL10CJ001
	2010/1/4
	测量、计量仪器
	电子天平

	456
	电子天平
	AL-204-IC
	梅特勒-托利多集团
	YL10CJ004
	2010/11/8
	测量、计量仪器
	电子天平

	457
	电子天平
	XS205DU
	梅特勒-托利多集团
	HX17CJ025
	2017/11/28
	测量、计量仪器
	电子天平

	458
	电子天平
	ME204
	梅特勒-托利多集团
	YL17XY008
	2017/11/1
	测量、计量仪器
	电子天平

	459
	电子天平
	XSR204
	梅特勒-托利多集团
	YL19CJ006
	2019/11/29
	测量、计量仪器
	电子天平

	460
	电子天平
	XSR204
	梅特勒-托利多集团
	HX19CJ025
	2019/11/29
	测量、计量仪器
	电子天平

	461
	电子天平
	XSR304
	梅特勒-托利多集团
	HX19CJ026
	2019/11/29
	测量、计量仪器
	电子天平

	462
	电子计价秤
	ACS-30
	永康市华鹰衡器有限公司
	YL21CJ049
	2021/8/16
	测量、计量仪器
	秤

	463
	生化培养箱
	SPX-380
	宁波市新江南仪器有限公司
	HX05SM006
	2005/8/1
	生命科学仪器和设备
	培养箱

	464
	血小板聚集凝血因子分析仪
	LG-PABER-I
	北京世帝科学仪器公司
	YL05SM001
	2005/1/25
	生命科学仪器和设备
	血凝分析仪

	465
	暗箱式紫外分析仪
	ZF-20D
	上海顾村电光仪器厂
	HX08CY004
	2008/5/3
	实验室常用仪器设备
	紫外分析仪

	466
	洁浄工作台
	SW-CJ-2FD
	苏州安泰空气技术有限公司
	YL09HJ001
	2009/10/17
	生命科学仪器和设备
	超净工作台

	467
	水浴恒温振荡器（往复）
	HZ-8812S
	太仓市华利达实验设备有限公司
	HX09CY008
	2009/3/1
	实验室常用仪器设备
	振荡器

	468
	超纯水机
	Milli-Q Advantage A10
	美国Merck Millipore(默克密理博）公司
	HX10CY005
	2010/4/11
	实验室常用仪器设备
	超纯水器

	469
	冷光单孔手术照明灯
	YD01-Ⅱ型
	上海汇丰医疗器械有限公司
	YL10CY015
	2010/2/1
	实验室常用仪器设备
	其它常用仪器

	470
	高清晰度彩色医学图文报告系统
	HMIAS-2000
	武汉俊杰电子有限公司
	YL10CY017
	2010/8/1
	实验室常用仪器设备
	其它常用仪器

	471
	傅里叶变换显微红外光谱仪
	iN10(美国尼高力）
	美国尼高立(Nicolet)公司
	HX10GP005
	2010/4/6
	光谱类
	红外光谱

	472
	显微镜
	OLYMPUS　CX31
	日本OLYMPUS奥林巴斯株式会社
	YL10GX002
	2010/8/1
	光学类
	光学显微镜

	473
	荧光显微镜
	50I
	日本Nikon尼康株式会社
	YL10GX003
	2010/11/8
	光学类
	光学显微镜

	474
	水迷宫视频跟踪分析系统
	MT-200
	成都泰盟科技有限公司
	YL10WS001
	2010/2/4
	物性试验仪器及设备类
	其它物性试验仪器

	475
	透氧分析仪
	OXTRANMODEL2/21ML
	美国MOCON（膜康）公司
	HX10WS014
	2010/11/2
	物性试验仪器及设备类
	渗透分析仪

	476
	透水分析仪
	PERMATRAN-WMODEL3/33MGPLUS
	美国MOCON（膜康）公司
	HX10WS015
	2010/11/2
	物性试验仪器及设备类
	渗透分析仪

	477
	全自动鼓风干燥箱
	ZRD-7080
	上海智城分析仪器制造有限公司
	HX11CY014
	2011/4/1
	实验室常用仪器设备
	干燥箱

	478
	恒温水浴锅
	HH-8
	常州国华电器有限公司
	HX11CY010
	2011/9/27
	实验室常用仪器设备
	恒温水浴锅

	479
	电热搅拌器
	SP131320-33
	Thermo Fisher赛默飞世尔公司
	HX11CY005
	2011/11/1
	实验室常用仪器设备
	电动搅拌器

	480
	电热干燥箱
	BGZ-76
	上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
	HX11CY009
	2011/6/12
	实验室常用仪器设备
	干燥箱

	481
	全自动五分类血球计数仪(血细胞分析仪)
	XT-2000i
	日本SYSMEX(希森美康)株式会社
	YL11SM004
	2011/9/7
	生命科学仪器和设备
	血球计数器

	482
	气相色谱仪
	7890A
	安捷伦科技有限公司
	HX12SP008
	2012/10/29
	色谱类
	气相色谱

	483
	电感耦合等离子体质谱仪
	7700
	安捷伦科技有限公司
	HX12ZP003
	2012/9/30
	质谱类
	电感耦合等离子体质谱

	484
	臭氧发生器
	CL-3K
	广州东奥电气有限公司
	YL13CY009
	2013/12/10
	实验室常用仪器设备
	其它常用仪器

	485
	旋转蒸发仪
	Advantage   ML/G3
	德国Heidolph海道夫公司
	YL14CY001
	2014/5/26
	实验室常用仪器设备
	旋转蒸发仪

	486
	皮肤光毒性实验检测仪
	HOPE-MED8130B
	天津开发区合普工贸有限公司
	YL14GX001
	2014/5/26
	生命科学仪器和设备
	光毒性检测仪

	487
	透过率和雾度测试仪
	WGT-S
	上海申光仪器仪表有限公司
	HX14WS014
	2014/5/26
	物性试验仪器及设备类
	渗透分析仪

	488
	透光率和雾度测试仪
	WGT-S
	上海申光仪器仪表有限公司
	HX14WS015
	2014/11/28
	物性试验仪器及设备类
	渗透分析仪

	489
	尿液分析仪
	BA-680
	上海维世康医用电子有限公司
	YL14SM001
	2014/5/26
	生命科学仪器和设备
	尿液分析仪

	490
	小动物呼吸机
	HX-101E
	成都泰盟科技有限公司
	YL14SM004
	2014/11/28
	生命科学仪器和设备
	动物呼吸机

	491
	心电图机
	ECG-9012
	上海维世康
	YL14SM005
	2014/11/28
	生命科学仪器和设备
	其它生命科学仪器

	492
	摩擦系数测试仪
	MXD-02
	济南兰光机电技术有限公司
	HX14WS004
	2014/5/26
	物性试验仪器及设备类
	摩擦系数测试仪

	493
	摆锤冲击试验仪
	FIT-01
	济南兰光机电技术有限公司
	HX14WS002
	2014/5/26
	物性试验仪器及设备类
	冲击试验机

	494
	摩擦系数测试仪
	MXD-02
	济南兰光机电技术有限公司
	HX14WS003
	2014/11/28
	物性试验仪器及设备类
	摩擦系数测试仪

	495
	台式低速离心机
	TDZ5-WS
	长沙维尔康湘鹰离心机有限公司
	YL14CY002
	2014/12/31
	实验室常用仪器设备
	离心机

	496
	手持式组织匀质器
	PT1200E
	瑞士Kinematica（凯恩麦特阁）公司
	YL14CY003
	2014/12/31
	实验室常用仪器设备
	分散机

	497
	全自动蒸发残留测试仪
	ZF800G
	广州标际包装设备有限公司
	YL16CY001
	2016/5/24
	实验室常用仪器设备
	其它常用仪器

	498
	高压灭菌锅
	GR85DA
	致微（厦门）仪器有限公司
	YL16CY002
	2016/5/24
	实验室常用仪器设备
	高压灭菌锅

	499
	脉动真空灭菌器
	MZQD-0.4C（双）
	武汉市江汉医疗制药设备有限公司
	YL16CY003
	2016/5/24
	实验室常用仪器设备
	高压灭菌锅

	500
	多导生理记录仪
	MP150
	美国BIOPAC公司
	YL16SM001
	2016/5/24
	生命科学仪器和设备
	其它生命科学仪器

	501
	离体组织灌流系统
	159920-X1
	美国Radnoti公司
	YL16SM002
	2016/5/24
	生命科学仪器和设备
	离体组织灌流系统

	502
	气体透过量测定仪
	N530-G
	广州标际包装设备有限公司
	HX16WS008
	2016/5/24
	物性试验仪器及设备类
	渗透分析仪

	503
	恒温恒湿试验箱
	HPP260
	德国memmert美墨尔特公司
	HX17WS008
	2017/6/26
	物性试验仪器及设备类
	恒温恒湿试验箱

	504
	马弗炉
	CWF12/13
	卡博莱特.盖罗有限公司
	HX17CY006
	2017/10/23
	实验室常用仪器设备
	马弗炉

	505
	智能高压灭菌锅
	GR110DF
	致微（厦门）仪器有限公司
	YL17CY003
	2017/10/23
	实验室常用仪器设备
	高压灭菌锅

	506
	超低温保存箱
	DW-86W100J
	青岛海尔特种电器有限公司
	YL17CY004
	2017/11/28
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	507
	二氧化碳培养箱
	Heraell 150i
	Thermo Fisher赛默飞世尔公司
	YL17CY005
	2017/11/28
	生命科学仪器和设备
	培养箱

	508
	红外光谱仪
	Spectrum Two
	美国珀金埃尔默（PerkinElmer）公司
	HX17GP004
	2017/6/26
	光谱类
	红外光谱

	509
	原子吸收光谱仪
	PinAAcle900T
	美国珀金埃尔默（PerkinElmer）公司
	HX17GP003
	2017/10/23
	光谱类
	原子吸收光谱

	510
	研究级倒置显微镜
	IX53
	日本OLYMPUS奥林巴斯株式会社
	YL17GX001
	2017/10/23
	光学类
	光学显微镜

	511
	流式细胞仪
	FASS Calibur
	美国BD公司
	YL17SM001
	2016/12/15
	生命科学仪器和设备
	流式细胞仪

	512
	多功能微孔板检测仪（酶标仪）
	Infinite 200PRO
	瑞士Tecan（帝肯）公司
	YL17SM002
	2017/10/23
	生命科学仪器和设备
	酶标仪

	513
	病理切片机
	RM2265
	德国Leica徕卡公司
	YL17SM003
	2017/10/23
	实验室常用仪器设备
	切片机

	514
	全自动封闭式脱水机
	HistoCore Pearl
	德国Leica徕卡公司
	YL17SM004
	2017/10/23
	生命科学仪器和设备
	其它生命科学仪器

	515
	全自动染色封片一体机
	ST5010&CV5030
	德国Leica徕卡公司
	YL17SM005
	2017/10/23
	生命科学仪器和设备
	其它生命科学仪器

	516
	组织包埋机
	Arcadia
	德国Leica徕卡公司
	YL17SM006
	2017/10/23
	生命科学仪器和设备
	其它生命科学仪器

	517
	全自动生化分析仪
	AU480
	美国BECKMAN COULTER（贝克曼库尔特）公司
	YL17SM007
	2017/10/23
	生命科学仪器和设备
	生化分析仪

	518
	气相色谱仪
	Agilent7890B
	安捷伦科技有限公司
	HX17SP008
	2017/10/23
	色谱类
	气相色谱

	519
	水汽渗透分析仪
	7002
	美国ILLINOIS伊利诺斯公司
	HX16WS007
	2016/12/15
	物性试验仪器及设备类
	渗透分析仪

	520
	氧气渗透分析仪
	8001
	美国ILLINOIS伊利诺斯公司
	HX16WS014
	2016/12/15
	物性试验仪器及设备类
	渗透分析仪

	521
	集成化信号采集与处理系统
	BL-420I
	成都泰盟科技有限公司
	YL17WS003
	2016/12/15
	物性试验仪器及设备类
	其它物性试验仪器

	522
	气体透过性测试仪
	BruggerGTT
	德国BRUGGER公司
	HX17WS007
	2017/6/26
	物性试验仪器及设备类
	渗透分析仪

	523
	万能试验机
	AGS-X-10kN
	日本岛津株式会社
	HX17WS002
	2017/10/23
	物性试验仪器及设备类
	万能试验机

	524
	高效液相色谱仪
	LC-20A
	日本岛津株式会社
	YL12SP002
	2012/12/31
	色谱类
	液相色谱

	525
	紫外分光光度计
	UV2700
	日本岛津株式会社
	HX18GP006
	2018/7/20
	光谱类
	紫外可见分光光度计

	526
	高温高湿恒温箱
	CTC256
	德国memmert美墨尔特公司
	HX18WS007
	2018/7/20
	物性试验仪器及设备类
	恒温恒湿试验箱

	527
	细胞计数器
	Vi-Cell XR
	美国BECKMAN COULTER（贝克曼库尔特）公司
	YL18SM001
	2018/7/20
	生命科学仪器和设备
	细胞计数器

	528
	冷冻离心机
	5810R
	德国Eppendorf（艾本德）公司
	YL18CY002
	2018/7/20
	实验室常用仪器设备
	离心机

	529
	增菌培养恒温摇床
	Innova 40
	德国Eppendorf（艾本德）公司
	YL18CY003
	2018/7/20
	生命科学仪器和设备
	培养箱

	530
	荧光体视显微镜
	SZX7
	日本OLYMPUS奥林巴斯株式会社
	YL18GP002
	2018/7/20
	光学类
	光学显微镜

	531
	菌落计数器
	MF3
	杭州迅数科技有限公司
	YL18SM002
	2018/7/20
	生命科学仪器和设备
	菌落计数器

	532
	台式血压计
	台式
	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
	YL18SM003
	2018/5/1
	生命科学仪器和设备
	动物血压测定仪

	533
	三用恒温水箱
	HH-W600
	常州金坛良友仪器有限公司
	YL19CY001
	2019/5/1
	实验室常用仪器设备
	恒温水浴锅

	534
	恒温水浴锅
	DK-98-IIA
	天津市泰斯特仪器有限公司
	HX19CY007
	2019/5/1
	实验室常用仪器设备
	恒温水浴锅

	535
	电热恒温水浴锅
	DK-98-IIA
	天津市泰斯特仪器有限公司
	HX19CY008
	2019/5/1
	实验室常用仪器设备
	恒温水浴锅

	536
	数显恒温搅拌循环水箱
	HH42
	常州国华电器有限公司
	YL19CY003
	2019/5/1
	实验室常用仪器设备
	循环水冷却器

	537
	气动冲片机
	TH-1010B
	江苏天惠试验机械有限公司
	HX19CY012
	2019/5/1
	实验室常用仪器设备
	制剂压片机

	538
	电子防潮柜
	PX195
	上海博士门股份有限公司
	HX19CY016
	2019/9/30
	实验室常用仪器设备
	防潮柜

	539
	电热鼓风干燥箱
	DHG-9145A
	上海一恒科学仪器有限公司
	YL19CY006
	2019/9/30
	实验室常用仪器设备
	干燥箱

	540
	高压蒸汽灭菌锅
	GR110DR
	致微（厦门）仪器有限公司
	YL19CY007
	2019/9/30
	实验室常用仪器设备
	高压灭菌锅

	541
	生化培养箱
	MIR-254-PC
	普和希株式会社
	YL19CY008
	2019/9/30
	生命科学仪器和设备
	培养箱

	542
	全自动样品冷冻研磨仪
	 JXFSTPRP-CL
	上海净信实业发展有限公司
	YL19CY009
	2019/9/4
	实验室常用仪器设备
	研磨机

	543
	微粒分析仪
	GWF-8JA
	天津天河分析仪器有限公司
	HX19CY015
	2019/7/30
	实验室常用仪器设备
	不溶性微粒检测仪

	544
	恒温水浴锅
	WNB29
	德国memmert美墨尔特公司
	YL19CY011
	2019/9/30
	实验室常用仪器设备
	恒温水浴锅

	545
	电子数显千分尺
	（0~25）mm
	永康市安冠龙机电有限公司
	HX19CJ004
	2019/5/1
	测量、计量仪器
	卡尺

	546
	电子数显千分尺
	（0~25）mm
	永康市安冠龙机电有限公司
	HX19CJ005
	2019/5/1
	测量、计量仪器
	卡尺

	547
	全自动血凝分析仪
	CS-1300
	日本SYSMEX(希森美康)株式会社
	YL19SM001
	2019/7/30
	生命科学仪器和设备
	血凝分析仪

	548
	红细胞微核智能分析系统
	MCN2
	杭州迅数科技有限公司
	YL19SM002
	2019/7/30
	实验室常用仪器设备
	其它生命科学仪器

	549
	水蒸气透过率测试仪
	Permatran-W3/34G
	美国MOCON（膜康）公司
	HX19WS007
	2019/9/29
	物性试验仪器及设备类
	渗透分析仪

	550
	正置倒置一体化显微镜
	rebel REB-1OO
	美国ECHO公司
	YL19GX001
	2019/9/29
	光学类
	光学显微镜

	551
	过氧化氢干雾消毒机
	Nocospray2 OXY-30000
	法国Oxypharm欧菲姆公司
	YL19CY027
	2019/9/29
	实验室常用仪器设备
	清洗消毒灭菌

	552
	风量罩
	TSI  -8380
	美国TSI公司
	YL19HJ001
	2019/11/29
	环境监测仪器
	风量仪

	553
	脉动真空灭菌器
	BIST-A-D350-D-A
	山东新华医疗器械股份有限公司
	YL19CY028
	2019/9/29
	实验室常用仪器设备
	高压灭菌锅

	554
	脉动真空灭菌器
	BIST-A-D660-D-B
	山东新华医疗器械股份有限公司
	YL19CY029
	2019/9/29
	实验室常用仪器设备
	高压灭菌锅

	555
	实验动物饮水机
	MN-LM100J
	北京木牛流马净化工程技术有限
公司
	YL19CY030
	2019/9/29
	实验室常用仪器设备
	其它常用仪器

	556
	全自动饮水瓶灌装机
	BWS -M-G360
	山东新华医疗器械股份有限公司
	YL19CY035
	2019/9/29
	实验室常用仪器设备
	其它常用仪器

	557
	动物垫料负压处置柜
	DLZ-IA
	苏州市冯氏实验动物设备有限公司
	YL19CY036
	2019/9/29
	实验室常用仪器设备
	其它常用仪器

	558
	笼具清洗消毒机
	AC1400
	 意大利Steelco公司
	YL19CY032
	2019/9/29
	实验室常用仪器设备
	其它常用仪器

	559
	细胞光毒性实验检测仪
	HOPE-MED8130G
	天津开发区合普工贸有限公司
	YL19GX003
	2019/9/29
	生命科学仪器和设备
	光毒性检测仪

	560
	超纯水系统
	Synergy UV
	美国Merck Millipore(默克密理博）公司
	YL19CY031
	2019/9/29
	实验室常用仪器设备
	超纯水器

	561
	全自动高压灭菌锅
	SX-700
	日本TOMY公司
	YL19CY034
	2019/9/29
	实验室常用仪器设备
	高压灭菌锅

	562
	万能粉碎机
	ZM200
	德国Retsch（莱驰）公司
	HX19CY003
	2019/9/29
	实验室常用仪器设备
	粉碎机

	563
	皮肤光毒性检测仪
	HOPE-MED8130B
	天津开发区合普工贸有限公司
	YL19GX002
	2019/9/29
	生命科学仪器和设备
	光毒性检测仪

	564
	酶标仪
	Multiskan ET
	Thermo Fisher赛默飞世尔公司
	YL19SM003
	2019/9/29
	生命科学仪器和设备
	酶标仪

	565
	全自动高压灭菌锅
	TOMY SX-700
	日本TOMY公司
	HX19CY014
	2019/11/29
	实验室常用仪器设备
	高压灭菌锅

	566
	全自动高压灭菌锅
	TOMY SX-700
	日本TOMY公司
	HX19CY013
	2019/11/29
	实验室常用仪器设备
	高压灭菌锅

	567
	制冰机
	SIM-F140BDL
	松下冷链（大连）有限公司
	YL19CY039
	2019/11/29
	实验室常用仪器设备
	制冰机

	568
	马弗炉
	LT9/11
	纳博热（上海）贸易有限公司、德国
	HX19CY011
	2019/11/29
	实验室常用仪器设备
	马弗炉

	569
	鼓风干燥箱
	UF110 plus
	德国memmert美墨尔特公司
	YL19CY041
	2019/11/29
	实验室常用仪器设备
	干燥箱

	570
	小型高速冷冻离心机
	1-14K
	德国SIGMA公司
	YL19CY042
	2019/11/29
	实验室常用仪器设备
	离心机

	571
	干燥培养两用箱
	GP-45BE
	天津市泰斯特仪器有限公司
	HX19SM005
	2019/11/29
	生命科学仪器和设备
	培养箱

	572
	干燥箱
	TR-120
	纳博热（上海）贸易有限公司、德国
	HX19CY010
	2019/11/29
	实验室常用仪器设备
	干燥箱

	573
	电子塑瓶（袋）试验机
	SBJ-6000A
	北京金东诚科技有限公司
	HX19WS006
	2019/11/29
	物性试验仪器及设备类
	其它物性试验仪器

	574
	电子数显扭矩仪
	NLY-50
	北京金东诚科技有限公司
	HX19WS002
	2019/11/29
	物性试验仪器及设备类
	扭矩仪

	575
	水平震荡摇床
	SH100
	上海达姆实业有限公司
	YL19CY048
	2019/11/29
	实验室常用仪器设备
	摇床

	576
	加热磁力搅拌器
	IKA RCT
	艾卡（广州）仪器设备有限公司
	YL19CY049
	2019/11/29
	实验室常用仪器设备
	磁力搅拌器

	577
	滚轴混匀器
	IKA roller 10B
	艾卡（广州）仪器设备有限公司
	YL19CY052
	2019/11/29
	实验室常用仪器设备
	其它常用仪器

	578
	电晕快速麻醉机
	HOPE-MED 8160C
	天津开发区合普工贸有限公司
	YL19CY051
	2019/11/29
	生命科学仪器和设备
	动物麻醉机

	579
	微孔板加热振荡器
	micbio-IV
	美国艾本森生命科学仪器有限公司
	YL19CY050
	2019/11/29
	实验室常用仪器设备
	振荡器

	580
	露点仪
	SDHmini-p
	英国肖氏SAHW公司
	HX20WS003
	2020/6/18
	物性试验仪器及设备类
	露点仪

	581
	安瓿瓶折断力测试仪
	ZDY-01
	济南三泉中石实验仪器有限公司
	HX20WS007
	2020/6/18
	物性试验仪器及设备类
	测力仪

	582
	透湿仪小面积测试腔
	052-405
	美国MOCON（膜康）公司
	HX20WS014
	2020/6/18
	物性试验仪器及设备类
	渗透分析仪

	583
	自动旋盖测力仪
	XGY-03
	济南三泉中石实验仪器有限公司
	HX20WS009
	2020/6/18
	物性试验仪器及设备类
	测力仪

	584
	医用注射器针管通畅性测试仪
	YYB-03
	济南三泉中石实验仪器有限公司
	HX20WS012
	2020/6/18
	物性试验仪器及设备类
	其它物性试验仪器

	585
	穿刺力测试仪
	CCY-02
	济南三泉中石实验仪器有限公司
	HX20WS008
	2020/6/18
	物性试验仪器及设备类
	测力仪

	586
	元素分析仪
	EA2400II
	美国珀金埃尔默（PerkinElmer）公司
	HX20CY003
	2020/6/18
	实验室常用仪器设备
	金属多元素分析仪

	587
	橡胶塑料测厚仪
	CH-12.7-ATSX
	北京六一生物科技有限公司
	HX20WS005
	2020/7/30
	物性试验仪器及设备类
	测厚仪

	588
	铝质软管韧性试验装置
	RX-25
	济南三泉中石实验仪器有限公司
	HX20WS011
	2020/7/30
	物性试验仪器及设备类
	其它物性试验仪器

	589
	正压密封性测试仪
	MFY06S
	济南三泉中石实验仪器有限公司
	HX20WS004
	2020/9/25
	物性试验仪器及设备类
	密封试验仪

	590
	医药包装撕拉力测试仪
	YYB-03
	济南三泉中石实验仪器有限公司
	HX20WS010
	2020/9/25
	物性试验仪器及设备类
	测力仪

	591
	膏体管涂层连续性试验仪
	LXX-02
	济南三泉中石实验仪器有限公司
	HX20WS006
	2020/9/25
	物性试验仪器及设备类
	其它物性试验仪器

	592
	穿刺器静态保持力测试装置
	CC-10
	济南三泉中石实验仪器有限公司
	HX20WS017
	2020/9/25
	物性试验仪器及设备类
	测力仪

	593
	输液瓶悬挂力试验装置
	CC-11
	济南三泉中石实验仪器有限公司
	HX20WS013
	2020/9/25
	物性试验仪器及设备类
	测力仪

	594
	测厚仪
	CHY-HS
	济南三泉中石实验仪器有限公司
	HX20WS016
	2020/9/25
	物性试验仪器及设备类
	测厚仪

	595
	温度计
	TFX 430
	德国ebro公司
	HX21CJ012
	2021/5/27
	测量、计量仪器
	温度计

	596
	温度计
	TFX 430
	德国ebro公司
	HX21CJ013
	2021/5/27
	测量、计量仪器
	温度计

	597
	智能显微镜
	Axio scope5
	德国ZEISS蔡司公司
	YL21GP003
	2021/3/30
	光学类
	光学显微镜

	598
	恒温恒湿箱
	KTHE-410TBS
	昆山庆生电子科技有限公司
	HX21WS007
	2021/3/30
	物性试验仪器及设备类
	恒温恒湿试验箱

	599
	低速金刚石切割机
	SYJ-150
	沈阳科晶自动化设备有限公司
	HX21CY008
	2021/3/30
	实验室常用仪器设备
	其它常用仪器

	600
	摊片机
	HI1210
	德国Leica徕卡公司
	YL21CY002
	2021/3/30
	生命科学仪器和设备
	其它生命科学仪器

	601
	烘片机
	HI1220
	德国Leica徕卡公司
	YL21CY003
	2021/3/30
	生命科学仪器和设备
	其它生命科学仪器

	602
	生物安全柜
	MSC1.5
	Thermo Fisher赛默飞世尔公司
	YL21SM001
	2021/3/30
	生命科学仪器和设备
	生物安全柜

	603
	电子扫描显微镜
	phenom XL
	荷兰Phenom（飞纳）公司
	HX21GP002
	2021/3/30
	光学类
	电子显微镜

	604
	光照试验箱
	LS-3000
	北京天星科仪科技有限公司
	HX21CY007
	2021/3/30
	实验室常用仪器设备
	其它常用仪器

	605
	尿液分析仪
	URIT-500B
	桂林优利特医疗电子有限公司
	YL21SM002
	2021/8/16
	生命科学仪器和设备
	尿液分析仪

	606
	血糖分析仪
	URIT-26
	桂林优利特医疗电子有限公司
	YL21SM003
	2021/1/8
	生命科学仪器和设备
	血糖分析仪

	607
	加热平台
	HEATER-3040
	沈阳科晶自动化设备有限公司
	HX21CY006
	2021/9/17
	实验室常用仪器设备
	电热板

	608
	二氧化碳培养箱
	CLM-240B-8-CN
	太仓艺斯高医疗科技有限公司
	YL21SM004
	2021/9/16
	生命科学仪器和设备
	培养箱

	609
	B2级生物安全柜
	AB2-6S1
	太仓艺斯高医疗科技有限公司
	YL21SM005
	2021/9/16
	生命科学仪器和设备
	生物安全柜

	610
	B2级生物安全柜
	AB2-6S1
	太仓艺斯高医疗科技有限公司
	YL21SM006
	2021/9/16
	生命科学仪器和设备
	生物安全柜

	611
	低温生化培养箱
	IPP410
	德国memmert美墨尔特公司
	YL21SM007
	2021/9/16
	生命科学仪器和设备
	培养箱

	612
	低温生化培养箱
	IPP410
	德国memmert美墨尔特公司
	HX21SM005
	2021/9/16
	生命科学仪器和设备
	培养箱

	613
	超净工作台
	ACB-4E1-CN
	太仓艺斯高医疗科技有限公司
	YL21SM009
	2021/9/16
	生命科学仪器和设备
	超净工作台

	614
	超净工作台
	ACB-4E1-CN
	太仓艺斯高医疗科技有限公司
	YL21SM010
	2021/9/16
	生命科学仪器和设备
	超净工作台

	615
	细胞计数器
	TC-20 Automated Cell Counter
	美国BIO-RAD(伯乐)公司
	YL21SM011
	2021/9/16
	生命科学仪器和设备
	细胞计数器

	616
	洁净工作台
	VS-1300L-U
	苏州安泰空气技术有限公司
	HX21SM004
	2021/9/16
	生命科学仪器和设备
	超净工作台

	617
	超声波细胞粉碎机
	SCIENTZ-IID
	宁波新芝生物科技股份有限公司
	YL21CY005
	2021/9/16
	实验室常用仪器设备
	超声波粉碎仪

	618
	超低温冰箱
	DW-86L338J
	青岛海尔特种电器有限公司
	YL21CY006
	2021/9/16
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	619
	离心机
	3K15
	德国SIGMA公司
	YL21CY007
	2021/9/16
	实验室常用仪器设备
	离心机

	620
	恒温水浴锅
	DWB20-S
	北京大龙兴创实验仪器有限公司
	YL21CY008
	2021/9/16
	实验室常用仪器设备
	恒温水浴锅

	621
	恒温水浴锅
	DWB20-S
	北京大龙兴创实验仪器有限公司
	YL21CY009
	2021/9/16
	实验室常用仪器设备
	恒温水浴锅

	622
	凸顶高度测试仪
	TD-02
	济南三泉中石实验仪器有限公司
	HX22WS005
	2022/1/4
	物性试验仪器及设备类
	测厚仪

	623
	梯度PCR仪
	T960
	杭州晶格科学仪器有限公司
	YL22SM001
	2022/3/31
	生命科学仪器和设备
	PCR

	624
	医用冷藏箱
	YC-330
	澳柯玛股份有限公司
	YL22CY001
	2022/3/31
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	625
	医用冷藏箱
	YC-330
	澳柯玛股份有限公司
	YL22CY002
	2022/3/31
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	626
	B2生物安全柜
	AB2-6S1
	太仓艺斯高医疗科技有限公司
	YL22SM002
	2022/3/31
	生命科学仪器和设备
	生物安全柜

	627
	A2生物安全柜
	AC2-6S8-CN
	太仓艺斯高医疗科技有限公司
	YL22SM003
	2022/3/31
	生命科学仪器和设备
	生物安全柜

	628
	气质联用仪
	GCMS-TQ8040NX
	日本岛津株式会社
	HX22ZP004
	2022/3/31
	质谱类
	气质联用

	629
	高效液相色谱-质谱联用仪
	Agilent 6460
	安捷伦科技有限公司
	YL10ZP001
	2010/9/10
	质谱类
	液质联用

	630
	顶空进样器
	HS-20 NX
	日本岛津株式会社
	HX22CY005
	2022/3/31
	实验室常用仪器设备
	进样器

	631
	化学发光凝胶成像系统
	Tanon-5200Multi
	上海天能科技有限公司
	YL22SM004
	2022/3/31
	生命科学仪器和设备
	凝胶成像系统

	632
	电源电泳
	PowerPac UniversalPower Supply
	美国BIO-RAD(伯乐)公司
	YL22SM005
	2022/3/31
	生命科学仪器和设备
	电泳仪

	633
	小型垂直电泳槽
	Mini-PROTEAN Tetra
	美国BIO-RAD(伯乐)公司
	YL22SM006
	2022/3/31
	生命科学仪器和设备
	电泳仪

	634
	水平电泳槽
	Wide Mini-Sub Cell GT
	美国BIO-RAD(伯乐)公司
	YL22SM007
	2022/3/31
	生命科学仪器和设备
	电泳仪

	635
	微型转印槽
	Mini Trans-Blot
	美国BIO-RAD(伯乐)公司
	YL22SM008
	2022/3/31
	生命科学仪器和设备
	电泳仪

	636
	多探头皮肤测试系统
	SM815/MPA4/CM825
	德国Courage+Khazaka电子有限公司
	YL22SM009
	2022/3/31
	物性试验仪器及设备类
	其它物性试验仪器

	637
	脱色摇床
	WD-9405E
	北京六一生物科技有限公司
	YL22CY004
	2022/3/31
	实验室常用仪器设备
	摇床

	638
	压差计
	testo 512
	德国testo德图集团
	YL22HJ001
	2022/9/13
	环境监测仪器
	压差计

	639
	外径千分尺
	0-25mm
	桂林量具刃具有限责任公司
	HX00CJ008
	2000/1/1
	测量、计量仪器
	卡尺

	640
	扭矩仪
	NJY-20
	济南兰光机电技术有限公司
	HX07WS003
	2007/12/6
	物性试验仪器及设备类
	扭矩仪

	641
	水蒸气透过率测试仪
	7002
	美国伊利诺斯公司
	HX13WS007
	2013/12/31
	物性试验仪器及设备类
	渗透分析仪

	642
	万能实验拉力机
	3365
	美国ITW集团英斯特朗公司
	HX10WS016
	2010/11/15
	物性试验仪器及设备类
	拉力机

	643
	透氧分析仪
	8001
	美国伊利诺斯公司
	HX07WS014
	2007/5/23
	物性试验仪器及设备类
	渗透分析仪

	644
	密封性试验仪
	MFY-01
	济南兰光机电技术有限公司
	HX11WS003
	2011/9/1
	物性试验仪器及设备类
	密封试验仪

	645
	内压力试验仪
	TYJ-B
	北京金东诚科技有限公司
	HX10WS008
	2010/10/29
	物性试验仪器及设备类
	测力仪

	646
	落球冲击试验仪
	LGY-I
	北京金东诚科技有限公司
	HX10WS004
	2010/11/13
	物性试验仪器及设备类
	冲击试验机

	647
	数显内应力测试仪
	LYY-85A
	北京金东诚科技有限公司
	HX10WS007
	2010/11/13
	物性试验仪器及设备类
	测力仪

	648
	数显轴偏差测试仪
	ZPY-10A
	北京金东诚科技有限公司
	HX10WS011
	2010/11/13
	物性试验仪器及设备类
	其它物性试验仪器

	649
	瓶底壁厚测定仪
	DHY-C
	北京金东诚科技有限公司
	HX10WS009
	2010/11/13
	物性试验仪器及设备类
	测厚仪

	650
	弧度测定仪
	ZSY-1000
	北京金东诚科技有限公司
	HX10WS006
	2010/11/13
	物性试验仪器及设备类
	其它物性试验仪器

	651
	耐破度仪
	YQ-Z23A
	杭州轻工检测仪器有限公司
	HX10WS012
	2010/11/2
	物性试验仪器及设备类
	其它物性试验仪器

	652
	热急变试验仪
	JBY-445
	北京金东诚科技有限公司
	HX10WS010
	2010/11/13
	物性试验仪器及设备类
	热急变试验仪

	653
	平压拉力测定仪
	PYY-5000
	北京金东诚科技有限公司
	HX10WS005
	2010/11/28
	物性试验仪器及设备类
	拉力机

	654
	线热膨胀系数仪
	L75 Platinum Series
	德国LINSEIS（林赛斯）公司
	HX11WS002
	2011/1/1
	物性试验仪器及设备类
	热膨胀仪

	655
	手提裂系灯
	HSL150
	德国海涅HEINE公司
	YX13WS007
	2013/10/2
	物性试验仪器及设备类
	其它物性试验仪器

	656
	水浴氮吹仪
	DN-24W
	上海汗诺仪器有限公司
	HX16CY006
	2016/8/9
	实验室常用仪器设备
	氮吹仪

	657
	小动物麻醉机
	VMR
	美国MATRX公司
	YL17XY001
	2017/1/17
	生命科学仪器和设备
	动物麻醉机

	658
	光热甩尾测痛仪
	JL-F
	上海软隆科技发展有限公司
	YL17XY004
	2017/7/26
	生命科学仪器和设备
	测痛仪

	659
	多功能诱咳引喘仪
	ZH-YLS-8A
	安徽省淮北正华生物仪器设备有限公司
	YL17XY005
	2017/8/24
	生命科学仪器和设备
	诱咳引喘仪

	660
	医用冷藏冷冻箱
	HYCD-290
	青岛海尔特种电器有限公司
	HX17CY009
	2017/8/29
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	661
	CO2安乐死箱
	LC500
	上海玉研科学仪器有限公司
	YL17XY007
	2017/10/16
	实验室常用仪器设备
	其它常用仪器

	662
	无油无水静音空压机
	MX61Y
	上海旻鑫机械有限公司
	HX17CY005
	2017/11/14
	实验室常用仪器设备
	空气发生器

	663
	密封试验仪
	GB-M
	广州标际包装设备有限公司
	HX17WS003
	2017/11/29
	物性试验仪器及设备类
	密封试验仪

	664
	水浴锅
	DK-98-IIA 双列8孔
	天津市泰斯特仪器有限公司
	HX17CY011
	2017/10/17
	实验室常用仪器设备
	恒温水浴锅

	665
	水浴锅
	DK-98-IIA 双列8孔
	天津市泰斯特仪器有限公司
	HX17CY010
	2017/10/17
	实验室常用仪器设备
	恒温水浴锅

	666
	气浴恒温振荡器
	SHA-S双数显
	常州国华电器有限公司
	HX17CY008
	2017/10/17
	实验室常用仪器设备
	振荡器

	667
	电热恒温槽
	DKB-8A
	上海精宏实验设备有限公司
	YL17XY016
	2017/6/15
	实验室常用仪器设备
	恒温水浴锅

	668
	周围振荡器
	V3 S025
	德国IKA公司
	YL17XY018
	2017/3/29
	实验室常用仪器设备
	振荡器

	669
	超声波清洗器
	KQ-400DE
	昆山市超声仪器有限公司
	HX18CY010
	2018/1/17
	实验室常用仪器设备
	超声波清洗器

	670
	多参数测定仪
	seven excellence
	梅特勒-托利多集团
	HX18DH007
	2018/1/17
	电化学类
	酸度计

	671
	数显恒温金属浴
	digital dry bath incubators
	美国BOEKEL公司
	YL18XY003
	2018/2/6
	实验室常用仪器设备
	恒温器

	672
	恒温水浴箱
	SWB15-2
	美国SHELLAB公司
	YL18XY004
	2018/2/6
	实验室常用仪器设备
	恒温水浴锅

	673
	麦氏比浊仪
	DensiCHEK plus
	法国生物梅里埃公司
	YL18XY005
	2018/2/28
	光学类
	浊度计

	674
	热原测试仪
	ZRY-2D
	天津市天大天发科技有限公司
	YL18XY006
	2018/3/23
	实验室常用仪器设备
	热原测定仪

	675
	半自动生化分析仪
	BA-88A
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	YL18XY008
	2018/5/22
	生命科学仪器和设备
	生化分析仪

	676
	恒温赶酸器
	BFGS-12A
	北京信合达科技有限公司
	HX18CY008
	2018/4/24
	实验室常用仪器设备
	电热消解仪

	677
	电磁感应封口机
	XP6000
	温州戈沃特油压有限公司
	HX16CY007
	2016/12/9
	实验室常用仪器设备
	其它常用仪器

	678
	生物安全柜
	AC2-4S8-CN
	太仓艺斯高医疗器械科技有限公司
	YL23SM001
	2023/3/27
	生命科学仪器和设备
	生物安全柜

	679
	自动精密研磨抛光机
	UNIPOL-1202
	沈阳科晶自动化设备有限公司
	HX23CY007
	2023/3/27
	实验室常用仪器设备
	研磨机

	680
	真空冷冻干燥机
	LGJ-12A
	北京四环起航科技有限公司
	YL23CY002
	2023/3/27
	实验室常用仪器设备
	冻干机

	681
	涂层柔性和粘附力装置
	NX-2
	济南三泉中石实验仪器有限公司
	HX23WS003
	2023/3/27
	物性试验仪器及设备类
	粘度计

	682
	自动玻璃破碎仪
	PSD-50S
	济南三泉中石实验仪器有限公司
	HX23CY006
	2023/3/27
	实验室常用仪器设备
	粉碎机

	683
	恒温恒湿箱
	KTHC-510TBS
	昆山庆生电子科技有限公司
	HX23WS007
	2023/3/27
	物性试验仪器及设备类
	恒温恒湿试验箱

	684
	电子天平
	JJ2000A
	常熟市双杰测试仪器厂
	YL23CJ002
	2023/5/30
	测量、计量仪器
	电子天平

	685
	旋涡混合器
	VORTEX 3 S025
	德国IKA公司
	YL23CY004
	2023/6/25
	实验室常用仪器设备
	涡旋振荡器

	686
	旋涡混合器
	VORTEX-5
	海门市其林贝尔仪器制造有限公司
	YL23CY005
	2023/6/25
	实验室常用仪器设备
	涡旋振荡器

	687
	氮气发生器
	LCMS30-1-E
	Parker公司
	YL16CY005
	2016/8/15
	实验室常用仪器设备
	氮气发生器

	688
	超低温保存箱
	DW-86L628
	青岛海尔特种电器有限公司
	YL10CY019
	2010/5/30
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	689
	微型真空泵
	GL-802A
	海门市其林贝尔仪器制造有限公司
	YL19CY068
	2019/9/30
	实验室常用仪器设备
	真空泵

	690
	高精度磁力加热搅拌器
	C-MAG HS 7
	德国IKA公司
	HX11CY012
	2011/4/25
	实验室常用仪器设备
	磁力搅拌器

	691
	医用低保温冰箱
	DW-40L262
	青岛海尔特种电器有限公司
	YL11CY022
	2011/10/31
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	692
	实时荧光定量PCR检测系统
	TCR0096
	Thermo Fisher赛默飞世尔公司
	YL12SM001
	2012/12/31
	生命科学仪器和设备
	PCR

	693
	热原测试仪水浴锅
	HW-3
	天津市天大天发科技有限公司
	YL18XY010
	2018/3/23
	实验室常用仪器设备
	恒温水浴锅

	694
	旋涡混合器
	XW-80A
	上海青浦沪西仪器厂
	YL16CY006
	2016/5/1
	实验室常用仪器设备
	涡旋振荡器

	695
	电子天平
	ML-802
	梅特勒-托利多集团
	KS11CJ004
	2011/12/1
	测量、计量仪器
	电子天平

	696
	电子天平
	PGC1502e
	艾德姆衡器（武汉）有限公司
	WS13CJ001
	2014/3/17
	测量、计量仪器
	电子天平

	697
	电子天平
	PGC1502e
	艾德姆衡器（武汉）有限公司
	WS14XY007
	2014/8/11
	测量、计量仪器
	电子天平

	698
	电子天平
	PGC1502e
	艾德姆衡器（武汉）有限公司
	WS14XY008
	2014/8/11
	测量、计量仪器
	电子天平

	699
	电子天平
	PGC1502e
	艾德姆衡器（武汉）有限公司
	WS14XY009
	2014/8/11
	测量、计量仪器
	电子天平

	700
	电子天平
	PGC1502e
	艾德姆衡器（武汉）有限公司
	WS14XY010
	2014/8/11
	测量、计量仪器
	电子天平

	701
	电子天平
	PGC1502e
	艾德姆衡器（武汉）有限公司
	WS14XY011
	2014/8/11
	测量、计量仪器
	电子天平

	702
	电子天平
	LX220A-SCS
	瑞士普利赛斯precisa公司
	WS15CJ001
	2015/6/15
	测量、计量仪器
	电子天平

	703
	压差计
	德士通512
	德国testo德图集团
	KS04HJ001
	2004/2/16
	环境监测仪器
	压差计

	704
	空气浮游菌采样器
	M AIR T
	美国Merck Millipore(默克密理博）公司
	KS10SM006
	2010/1/26
	环境监测仪器
	空气采样器

	705
	尘埃粒子计数器
	9310
	美国TSI公司
	KS11HJ001
	2011/1/18
	环境监测仪器
	尘埃粒子计数器

	706
	风量罩
	8375
	美国TSI公司
	KS11HJ002
	2011/1/18
	环境监测仪器
	风量仪

	707
	风速仪
	KANOMAX（6004）
	日本KANOGMAX(加野麦克斯)公司
	KS11HJ006
	2011/6/1
	环境监测仪器
	风速仪

	708
	手持式压差计
	TEST0512
	德国testo德图集团
	KS11HJ007
	2011/6/1
	环境监测仪器
	压差计

	709
	风速仪
	6006
	日本KANOGMAX(加野麦克斯)公司
	KS13HJ003
	2013/12/1
	环境监测仪器
	风速仪

	710
	激光测距尺
	DISTO D5
	德国Leica徕卡公司
	KS13HJ004
	2013/9/11
	测量、计量仪器
	测距仪

	711
	噪声分析仪
	CEL-240(K1)
	英国Casella CEL公司
	WS14HJ001
	2014/5/26
	环境监测仪器
	噪声分析仪

	712
	噪声分析仪
	CEL-240(K1)
	英国Casella CEL公司
	WS16HJ001
	2016/5/24
	环境监测仪器
	噪声分析仪

	713
	尘埃粒子计数器
	Lasairll 350L
	美国PMS公司
	WS16HJ002
	2016/5/24
	环境监测仪器
	尘埃粒子计数器

	714
	浮游菌采样器
	RCS
	美国Merck Millipore(默克密理博）公司
	WS16SM003
	2016/5/24
	环境监测仪器
	空气采样器

	715
	浮游菌采样器
	RCS
	美国Merck Millipore(默克密理博）公司
	WS16SM004
	2016/5/24
	环境监测仪器
	空气采样器

	716
	照度计
	435-2
	德国testo德图集团
	WS20HJ001
	2020/4/2
	环境监测仪器
	照度计

	717
	照度计
	435-2
	德国testo德图集团
	WS20HJ002
	2020/4/2
	环境监测仪器
	照度计

	718
	照度计
	TES 1332A
	台湾TES公司
	WS23HJ001
	2023/12/15
	环境监测仪器
	照度计

	719
	便携式差压计
	510
	德国testo德图集团
	WS20HJ003
	2020/4/2
	环境监测仪器
	压差计

	720
	浮游菌采样器
	MiniCapt 25
	美国PMS公司
	WS20SM001
	2020/4/2
	环境监测仪器
	空气采样器

	721
	甲醛测定仪
	FP-30MK2(C)
	日本理研科技株式会社
	WS20HJ004
	2020/4/2
	环境监测仪器
	甲醛测定仪

	722
	数字照度计
	TM830M
	深圳泰克曼电子有限公司
	WS21HJ001
	2021/5/1
	环境监测仪器
	照度计

	723
	数字照度计
	TM830M
	深圳泰克曼电子有限公司
	WS21HJ002
	2021/5/1
	环境监测仪器
	照度计

	724
	空气粒子计数器
	CJ-HLC300
	四川川嘉电子有限公司
	WS21HJ003
	2021/5/1
	环境监测仪器
	尘埃粒子计数器

	725
	空气粒子计数器
	CJ-HLC300
	四川川嘉电子有限公司
	WS21HJ004
	2021/5/1
	环境监测仪器
	尘埃粒子计数器

	726
	风量罩
	TSI8380
	美国TSI公司
	WS17XY001
	2017/11/28
	环境监测仪器
	风量仪

	727
	电热恒温培养箱
	BD(E2)240
	德国Binder（宾德）公司
	KS08CY001
	2008/4/2
	生命科学仪器和设备
	培养箱

	728
	生化培养箱
	MLR-351H
	日本Sanyo三洋电机公司
	KS11CY003
	2011/2/24
	生命科学仪器和设备
	培养箱

	729
	生化培养箱
	MLR-351H
	日本Sanyo三洋电机公司
	KS11CY004
	2011/2/24
	生命科学仪器和设备
	培养箱

	730
	三气细胞培养箱
	Binder CB150
	德国Binder（宾德）公司
	KS12SM006
	2013/10/30
	生命科学仪器和设备
	培养箱

	731
	培养箱
	IFA-110-8
	新加坡ESCO（艺斯高）科技有限公司
	KS12SM007
	2013/7/31
	生命科学仪器和设备
	培养箱

	732
	培养箱
	IFA-110-8
	新加坡ESCO（艺斯高）科技有限公司
	KS12SM008
	2013/7/31
	生命科学仪器和设备
	培养箱

	733
	电热鼓风干燥箱
	BGZ-246
	上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
	KS13CY002
	2013/10/30
	实验室常用仪器设备
	干燥箱

	734
	细菌培养箱
	BK6160
	Thermo Fisher赛默飞世尔公司
	WS13CY017
	2014/8/18
	生命科学仪器和设备
	培养箱

	735
	恒温培养箱
	BD720
	德国Binder（宾德）公司
	WS13CY019
	2014/4/30
	生命科学仪器和设备
	培养箱

	736
	低温培养箱
	KB400
	德国Binder（宾德）公司
	WS14CY003
	2014/5/26
	生命科学仪器和设备
	培养箱

	737
	生化培养箱
	BD400
	德国Binder（宾德）公司
	WS14CY004
	2014/5/26
	生命科学仪器和设备
	培养箱

	738
	电热干燥箱
	FIB407
	法国Froilabo公司
	WS14CY005
	2014/5/26
	实验室常用仪器设备
	干燥箱

	739
	培养箱
	IN812C
	日本YAMATO雅玛拓公司
	WS14CY014
	2014/11/28
	生命科学仪器和设备
	培养箱

	740
	培养箱
	IN812C
	日本YAMATO雅玛拓公司
	WS14CY015
	2014/11/28
	生命科学仪器和设备
	培养箱

	741
	培养箱
	BD400
	德国Binder（宾德）公司
	WS14CY018
	2014/11/28
	生命科学仪器和设备
	培养箱

	742
	培养箱
	BD400
	德国Binder（宾德）公司
	WS14CY019
	2014/11/28
	生命科学仪器和设备
	培养箱

	743
	培养箱
	BD400
	德国Binder（宾德）公司
	WS14CY020
	2014/11/28
	生命科学仪器和设备
	培养箱

	744
	摇床培养箱
	WIS-10
	韩国DAIHAN(大韩)公司
	WS15SM006
	2015/6/15
	生命科学仪器和设备
	培养箱

	745
	小型细菌培养箱
	BD240
	德国Binder（宾德）公司
	WS16CY009
	2016/5/24
	生命科学仪器和设备
	培养箱

	746
	培养箱
	IN450
	德国memmert美墨尔特公司
	WS14CY001
	2014/5/26
	生命科学仪器和设备
	培养箱

	747
	超净工作台
	EVL-6S
	珠海市再鑫仪器有限公司
	KS09SM001
	2014/1/22
	生命科学仪器和设备
	超净工作台

	748
	B2级双人操作生物安全柜
	LB2-6B1
	新加坡ESCO（艺斯高）科技有限公司
	KS11SM004
	2011/11/1
	生命科学仪器和设备
	生物安全柜

	749
	B2级双人操作生物安全柜
	LB2-6B1
	新加坡ESCO（艺斯高）科技有限公司
	KS11SM008
	2011/11/1
	生命科学仪器和设备
	生物安全柜

	750
	A2级双人操作生物安全柜
	AC2-6S1
	新加坡ESCO（艺斯高）科技有限公司
	KS11SM009
	2011/11/1
	生命科学仪器和设备
	生物安全柜

	751
	A2级双人操作生物安全柜
	AC2-6S1
	新加坡ESCO（艺斯高）科技有限公司
	KS11SM010
	2011/11/1
	生命科学仪器和设备
	生物安全柜

	752
	A2级双人操作生物安全柜
	AC2-6S1
	新加坡ESCO（艺斯高）科技有限公司
	KS11SM011
	2011/11/1
	生命科学仪器和设备
	生物安全柜

	753
	B2级双人操作生物安全柜
	LB2-6B1
	新加坡ESCO（艺斯高）科技有限公司
	KS11SM012
	2011/11/1
	生命科学仪器和设备
	生物安全柜

	754
	A2级双人操作生物安全柜
	AC2-6S1
	新加坡ESCO（艺斯高）科技有限公司
	KS11SM013
	2011/11/1
	生命科学仪器和设备
	生物安全柜

	755
	A2级双人操作生物安全柜
	AC2-6S1
	新加坡ESCO（艺斯高）科技有限公司
	KS11SM015
	2011/11/1
	生命科学仪器和设备
	生物安全柜

	756
	双人操作水平垂直式无菌操作台
	EVL-6S
	珠海市再鑫仪器有限公司
	KS11SM017
	2011/11/1
	生命科学仪器和设备
	超净工作台

	757
	超净工作台
	ELV-6S
	珠海市再鑫仪器有限公司
	WS10SM001
	2014/3/20
	生命科学仪器和设备
	超净工作台

	758
	超净工作台
	VS-1300L-U
	苏州安泰空气技术有限公司
	WS13SM001
	2013/5/1
	生命科学仪器和设备
	超净工作台

	759
	超净工作台
	VS-1300L-U
	苏州安泰空气技术有限公司
	WS13SM002
	2014/3/20
	生命科学仪器和设备
	超净工作台

	760
	无菌隔离器
	ISOFLEX
	瑞典洁定公司
	WS16SM001
	2016/5/24
	实验室常用仪器设备
	无菌隔离系统

	761
	净气型通风柜
	BC-DS800 PLUS
	苏州毕恩思实验器材有限公司
	WS20SM002
	2020/9/25
	实验室常用仪器设备
	空气净化系统

	762
	凝胶成像系统
	Universal Hood ll
	美国BIO-RAD(伯乐)公司
	KS10SM002
	2010/2/21
	生命科学仪器和设备
	凝胶成像系统

	763
	基础电泳仪
	PowerPac Basic
	美国BIO-RAD(伯乐)公司
	KS10SM003
	2010/2/21
	生命科学仪器和设备
	电泳仪

	764
	脉冲场电泳系统
	CHEF Mapper power Module
	美国BIO-RAD(伯乐)公司
	KS11SM019
	2012/12/31
	生命科学仪器和设备
	电泳仪

	765
	核酸电泳槽
	Sub-cell GT
	美国BIO-RAD(伯乐)公司
	WS16SM005
	2016/5/24
	生命科学仪器和设备
	电泳仪

	766
	荧光定量PCR检测系统
	CFX96 Optics Module
	美国BIO-RAD(伯乐)公司
	WS16SM006
	2016/5/24
	生命科学仪器和设备
	PCR

	767
	微滴式数字PCR系统
	QX200 Droplet Reader
	美国BIO-RAD(伯乐)公司
	WS17SM001
	2016/12/16
	生命科学仪器和设备
	PCR

	768
	实时荧光定量PCR仪
	LightCycler 2.0
	瑞士Roche罗氏公司
	KS10SM001
	2010/4/26
	生命科学仪器和设备
	PCR

	769
	定性PCR
	C1000 Thermal Cycler
	美国BIO-RAD(伯乐)公司
	KS11SM001
	2011/6/1
	生命科学仪器和设备
	PCR

	770
	核酸蛋白分析仪
	Implen P-330
	德国Implen公司
	KS12SM005
	2013/10/31
	生命科学仪器和设备
	核酸蛋白分析仪

	771
	全自动核酸提取系统
	QIAxtractor
	德国QIAGEN公司
	KS12SM009
	2012/12/31
	生命科学仪器和设备
	核酸提取仪

	772
	液相悬浮芯片系统
	Luminex 200
	德国QIAGEN公司
	KS11SM002
	2011/8/12
	生命科学仪器和设备
	微生物快速检测系统

	773
	全自动微生物鉴定及药敏分析系统
	VITEK2 COMPACT 30
	法国生物梅里埃公司
	KS10SM009
	2010/2/21
	生命科学仪器和设备
	微生物鉴定系统

	774
	自动微生物快速检测分析系统(实时荧光定量PCR）
	BAX Q7 System 
	美国杜邦公司
	KS12SM010
	2012/12/31
	生命科学仪器和设备
	微生物快速检测系统

	775
	全自动基因测序仪
	Miseq
	美国Illumina公司
	KS13SM001
	2013/9/30
	生命科学仪器和设备
	全自动基因测序仪

	776
	洗板机   
	HydroFlex
	瑞士Tecan（帝肯）公司
	KS13SM003
	2013/10/30
	生命科学仪器和设备
	洗板机

	777
	酶标仪
	sgnergy-HT
	美国BIOTEK公司
	WS12SM011
	2013/11/30
	生命科学仪器和设备
	酶标仪

	778
	全自动酶联免疫分析仪
	mini Vides
	法国生物梅里埃公司
	WS13SM004
	2013/12/15
	生命科学仪器和设备
	全自动酶联免疫分析仪

	779
	基质辅助解吸电离飞行时间质谱微生物鉴定系统
	microflexLT
	美国布鲁克公司
	WS13ZP001
	2014/7/23
	质谱类
	其它质谱仪

	780
	集菌仪
	3-Canister SteritestTM Equinox
	美国Merck Millipore(默克密理博）公司
	WS14SM001
	2014/5/26
	生命科学仪器和设备
	集菌仪

	781
	集菌仪
	SteritestTMSymbio lSL
	美国Merck Millipore(默克密理博）公司
	WS16SM002
	2016/5/24
	生命科学仪器和设备
	集菌仪

	782
	菌落计数器 
	新MF3
	杭州迅数科技有限公司
	WS15SM001
	2015/6/15
	生命科学仪器和设备
	菌落计数器

	783
	全自动革兰染色系统
	PREVIColorGram12
	法国生物梅里埃公司
	WS15SM005
	2015/6/15
	生命科学仪器和设备
	全自动革兰染色系统

	784
	流式细胞仪
	Bactiflow
	法国生物梅里埃公司
	WS17SM002
	2016/12/16
	生命科学仪器和设备
	流式细胞仪

	785
	酸度计
	ServeCompact(S210)
	梅特勒-托利多集团
	WS14CJ001
	2014/11/28
	电化学类
	酸度计

	786
	酸度计
	ServeCompact(S210)
	梅特勒-托利多集团
	WS14CJ002
	2014/11/28
	电化学类
	酸度计

	787
	高压灭菌锅
	GR110DR
	致微（厦门）仪器有限公司
	WS14CY007
	2014/5/26
	实验室常用仪器设备
	高压灭菌锅

	788
	高压灭菌锅
	GR110DR
	致微（厦门）仪器有限公司
	WS14CY012
	2014/5/26
	实验室常用仪器设备
	高压灭菌锅

	789
	雾化过氧化氢灭菌系统
	DF-25
	杭州美卓生物科技有限公司
	WS14SM005
	2014/11/28
	实验室常用仪器设备
	清洗消毒灭菌

	790
	雾化过氧化氢灭菌系统
	DF-25
	杭州美卓生物科技有限公司
	WS14SM006
	2014/11/28
	实验室常用仪器设备
	清洗消毒灭菌

	791
	生物显微镜
	BX51
	日本OLYMPUS奥林巴斯株式会社
	KS07GP001
	2007/3/1
	光学类
	光学显微镜

	792
	显微镜（带成像系统）
	DM6000B
	德国Leica徕卡公司
	WS13GP001
	2014/8/18
	光学类
	光学显微镜

	793
	荧光倒置显微镜
	DMT4000B
	德国Leica徕卡公司
	WS13GP002
	2013/12/23
	光学类
	光学显微镜

	794
	体视显微镜
	M165C
	德国Leica徕卡公司
	WS13GP003
	2013/12/23
	光学类
	光学显微镜

	795
	多功能紫外分析仪
	ZF1-1
	上海汗诺仪器有限公司
	WS15XY002
	2015/9/5
	实验室常用仪器设备
	紫外分析仪

	796
	箱式紫外分析仪
	ZF-20D
	上海顾村电光仪器厂
	KS00CY027
	2000/1/1
	实验室常用仪器设备
	紫外分析仪

	797
	医用冷藏冷冻箱
	HYCD-282
	青岛海尔特种电器有限公司
	WS14CY022
	2014/11/28
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	798
	医用冷藏冷冻箱
	HYCD-282
	青岛海尔特种电器有限公司
	WS14CY023
	2014/11/28
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	799
	医用冷藏冷冻箱
	HYCD-282
	青岛海尔特种电器有限公司
	WS16CY006
	2016/5/24
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	800
	医用冷藏冷冻箱
	HYCD-282
	青岛海尔特种电器有限公司
	WS16CY007
	2016/5/24
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	801
	超低温保存箱
	DW-86L578S
	青岛海尔特种电器有限公司
	WS19CY001
	2019/7/30
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	802
	医用冷藏箱
	HYC-940
	青岛海尔生物医疗股份有限公司
	WS20CY001
	2020/9/25
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	803
	医用冷藏箱
	HYC-940
	青岛海尔生物医疗股份有限公司
	WS20CY002
	2020/9/25
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	804
	医用冷藏冷冻箱
	HYCD-282
	青岛海尔特种电器有限公司
	WS14XY001
	2014/9/10
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	805
	医用冷藏箱
	HYC-940
	青岛海尔特种电器有限公司
	WS14XY002
	2014/9/10
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	806
	医用冷藏冷冻箱
	HYCD-282
	青岛海尔特种电器有限公司
	WS14XY003
	2014/10/20
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	807
	医用冷藏箱
	HYC-940
	青岛海尔特种电器有限公司
	WS14XY004
	2014/10/20
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	808
	医用冷藏冷冻箱
	HYCD-282
	青岛海尔特种电器有限公司
	WS14XY005
	2014/10/20
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	809
	医用冷藏冷冻箱
	HYCD-282
	青岛海尔特种电器有限公司
	WS14XY006
	2014/10/20
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	810
	医用冷藏箱
	HYC-940
	青岛海尔特种电器有限公司
	WS14CY024
	2014/12/15
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	811
	医用冷藏箱
	HYC-940
	青岛海尔特种电器有限公司
	WS14CY025
	2014/12/15
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	812
	医用冷藏箱
	HYC-390
	青岛海尔特种电器有限公司
	WS15XY001
	2015/9/24
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	813
	电热恒温水浴锅
	HH-S2
	江苏金坛市医疗仪器厂
	KS03CY005
	2003/10/30
	实验室常用仪器设备
	恒温水浴锅

	814
	电热三用水箱
	HH-W600
	北京医疗设备厂
	KS03CY007
	2003/9/23
	实验室常用仪器设备
	恒温水浴锅

	815
	双孔水浴锅
	HHS-11-2
	上海博迅实业有限公司医疗设备厂
	HX12CY009
	2012/12/11
	实验室常用仪器设备
	恒温水浴锅

	816
	双孔水浴锅
	HHS-11-2
	上海博迅实业有限公司医疗设备厂
	HX12CY010
	2012/12/11
	实验室常用仪器设备
	恒温水浴锅

	817
	数显精密水浴锅
	TW8
	德国JULABO（优莱博）公司
	WS16CY002
	2016/5/24
	实验室常用仪器设备
	恒温水浴锅

	818
	数显精密水浴锅
	TW8
	德国JULABO（优莱博）公司
	WS16CY003
	2016/5/24
	实验室常用仪器设备
	恒温水浴锅

	819
	数显恒温水浴锅
	HH-1
	常州智博瑞仪器制造有限公司
	WS21CY001
	2021/5/1
	实验室常用仪器设备
	恒温水浴锅

	820
	数显恒温水浴锅
	HH-1
	常州智博瑞仪器制造有限公司
	WS21CY002
	2021/5/1
	实验室常用仪器设备
	恒温水浴锅

	821
	高速冷冻离心机
	SIGMA-3K
	德国SIGMA公司
	WS10CY012
	2010/4/26
	实验室常用仪器设备
	离心机

	822
	高速冷冻离心机
	UNIVERSAL 320R
	德国Hettich公司
	WS15CY003
	2015/6/15
	实验室常用仪器设备
	离心机

	823
	医用离心机
	H1650-W
	湖南湘仪实验室仪器开发有限公司
	WS21CY003
	2021/5/1
	实验室常用仪器设备
	离心机

	824
	涡旋混合器
	VORTEX-M
	上海沪析实业有限公司
	WS20CY003
	2020/9/25
	实验室常用仪器设备
	涡旋振荡器

	825
	涡旋混合器
	VORTEX-M
	上海沪析实业有限公司
	WS20CY004
	2020/9/25
	实验室常用仪器设备
	涡旋振荡器

	826
	涡旋混合器
	VORTEX-M
	上海沪析实业有限公司
	WS20CY005
	2020/9/25
	实验室常用仪器设备
	涡旋振荡器

	827
	涡旋混合器
	VORTEX-M
	上海沪析实业有限公司
	WS20CY006
	2020/9/25
	实验室常用仪器设备
	涡旋振荡器

	828
	涡旋混合器
	G560E
	美国SCIENTIFIC INDUSTRIES公司
	WS10CY003
	2010/1/1
	实验室常用仪器设备
	涡旋振荡器

	829
	涡旋混合器
	G560E
	美国SCIENTIFIC INDUSTRIES公司
	KS13CY015
	2013/9/11
	实验室常用仪器设备
	涡旋振荡器

	830
	拍打式均质器
	BagMixer 400
	法国interscience公司
	WS10CY002
	2010/12/31
	实验室常用仪器设备
	均质器

	831
	拍打式均质器
	BagMixer 400VW
	法国interscience公司
	WS13CY016
	2014/9/30
	实验室常用仪器设备
	均质器

	832
	拍打式均质器
	BagMixer 400
	法国interscience公司
	WS14CY008
	2014/5/26
	实验室常用仪器设备
	均质器

	833
	拍打式均质器
	BagMixer 400VW
	法国interscience公司
	WS14CY010
	2014/5/26
	实验室常用仪器设备
	均质器

	834
	拍打式均质器
	AES easy mix
	法国AES Chemunex公司
	KS10CY007
	2010/9/30
	实验室常用仪器设备
	均质器

	835
	拍打式均质器
	AES easy mix
	法国AES Chemunex公司
	KS10CY008
	2010/9/30
	实验室常用仪器设备
	均质器

	836
	加热磁力搅拌器
	 C-MAG HS10
	德国IKA公司
	WS13CY023
	2014/1/6
	实验室常用仪器设备
	磁力搅拌器

	837
	数显恒温振荡器
	1083
	德国GFL公司
	WS13CY026
	2013/12/1
	实验室常用仪器设备
	振荡器

	838
	空气浴振荡器
	KS4000 IC control
	德国IKA公司
	WS15CY001
	2015/6/15
	实验室常用仪器设备
	振荡器

	839
	空气浴振荡器
	KS4000 IC control
	德国IKA公司
	WS15CY002
	2015/6/15
	实验室常用仪器设备
	振荡器

	840
	孔板振荡器
	PMS-1000
	英国GRANT公司
	KS11CY022
	2011/6/1
	实验室常用仪器设备
	振荡器

	841
	红外线加热板
	SLK2
	德国WIGGENS公司
	KS11CY024
	2011/6/1
	实验室常用仪器设备
	电热板

	842
	红外加热板
	HR2000B
	北京莱伯泰科（LabTech）有限公司
	KS12CY009
	2012/12/11
	实验室常用仪器设备
	电热板

	843
	加热型五段程控金属浴
	BLL-10B
	上海爱朗（EYELA）仪器有限公司
	WS16CY004
	2016/5/24
	实验室常用仪器设备
	恒温器

	844
	加热型五段程控金属浴
	BLL-10B
	上海爱朗（EYELA）仪器有限公司
	WS16CY005
	2016/5/24
	实验室常用仪器设备
	恒温器

	845
	拍打式均质器
	AES CHEMUNEX
	法国AES Chemunex公司
	KS08CY009
	2008/3/18
	实验室常用仪器设备
	均质器

	846
	冷冻研磨仪
	MM400
	德国Retsch（莱驰）公司
	KS11CY012
	2011/1/18
	实验室常用仪器设备
	研磨机

	847
	数控超声清洗器
	KQ2200DB
	昆山市超声仪器有限公司
	KS11CY018
	2011/6/1
	实验室常用仪器设备
	超声波清洗器

	848
	超声波破碎仪
	Q700
	美国Qsonica公司
	WS19CY002
	2019/7/30
	实验室常用仪器设备
	超声波粉碎仪

	849
	超纯水机
	Millipore Q-A10
	美国Merck Millipore(默克密理博）公司
	KS13CY003
	2013/10/31
	实验室常用仪器设备
	超纯水器

	850
	可编程培养基分装泵
	Dose-itP910
	瑞士IBS公司
	WS14CY016
	2014/11/28
	实验室常用仪器设备
	分装泵

	851
	可编程培养基分装泵
	Dose-itP910
	瑞士IBS公司
	WS14CY017
	2014/11/28
	实验室常用仪器设备
	分装泵

	852
	微生物限度检验仪
	EZ-FitFM
	美国Merck Millipore(默克密理博）公司
	KS13SM002
	2013/10/31
	生命科学仪器和设备
	无菌过滤器

	853
	微生物限度检验仪
	EZ-FitTM
	美国Merck Millipore(默克密理博）公司
	WS14SM002
	2014/5/26
	生命科学仪器和设备
	无菌过滤器

	854
	微生物限度检验仪
	EZ-FitTM
	美国Merck Millipore(默克密理博）公司
	WS14SM003
	2014/11/28
	生命科学仪器和设备
	无菌过滤器

	855
	微生物限度检验仪
	MZ-301
	杭州美卓生物科技有限公司
	WS14SM004
	2014/11/28
	生命科学仪器和设备
	无菌过滤器

	856
	微生物限度检验仪
	EZ-FitTM
	美国Merck Millipore(默克密理博）公司
	WS15SM002
	2015/6/15
	生命科学仪器和设备
	无菌过滤器

	857
	微生物限度检验仪
	EZ-FitTM
	美国Merck Millipore(默克密理博）公司
	WS15SM003
	2015/6/15
	生命科学仪器和设备
	无菌过滤器

	858
	微生物限度检验仪
	EZ-FitTM
	美国Merck Millipore(默克密理博）公司
	WS15SM004
	2015/6/15
	生命科学仪器和设备
	无菌过滤器

	859
	真空离心浓缩仪
	RVC2-25CDplus
	德国christ-elektronik公司
	WS17CY001
	2016/12/15
	实验室常用仪器设备
	浓缩仪

	860
	玻璃器皿专用清洗消毒机
	LAB 500 CDL
	意大利Steelco公司
	WS17CY002
	2017/6/26
	实验室常用仪器设备
	清洗消毒灭菌

	861
	无线温度记录器
	IncMPIII
	美国Mesa Laboratories公司
	WS18CJ002
	2018/7/20
	测量、计量仪器
	温度计

	862
	高效过滤器检漏系统
	2I系列
	美国ATI公司
	WS21HJ007
	2021/3/30
	环境监测仪器
	气溶胶光度计

	863
	气流流型检测仪
	CRF-2
	苏州长留净化科技有限公司
	WS21HJ006
	2021/3/30
	环境监测仪器
	其它环境监测仪器

	864
	生物安全柜
	MSC1.5
	Thermo Fisher赛默飞世尔公司
	WS21SM002
	2021/3/30
	生命科学仪器和设备
	生物安全柜

	865
	低温培养箱
	KB400
	德国Binder（宾德）公司
	WS21SM001
	2021/3/30
	生命科学仪器和设备
	培养箱

	866
	高压灭菌锅
	GR85
	致微（厦门）仪器有限公司
	WS21CY006
	2021/9/16
	实验室常用仪器设备
	高压灭菌锅

	867
	高压灭菌锅
	GR85
	致微（厦门）仪器有限公司
	WS21CY005
	2021/9/16
	实验室常用仪器设备
	高压灭菌锅

	868
	培养箱
	IPP410
	德国memmert美墨尔特公司
	WS21SM005
	2021/9/16
	生命科学仪器和设备
	培养箱

	869
	培养箱
	IPP410
	德国memmert美墨尔特公司
	WS21SM004
	2021/9/16
	生命科学仪器和设备
	培养箱

	870
	生物安全柜
	AC2-6S8-CN
	太仓艺斯高医疗科技有限公司
	WS21SM003
	2021/9/16
	生命科学仪器和设备
	生物安全柜

	871
	无菌隔离器
	PI-4PM
	上海东富龙股份有限公司
	WS21CY004
	2021/9/16
	实验室常用仪器设备
	无菌隔离系统

	872
	气雾剂收集仪
	HTY-ACB（非标）
	浙江泰林生物技术股份有限公司
	WS22SM001
	2022/3/31
	实验室常用仪器设备
	其它常用仪器

	873
	尘埃粒子计数器
	TSI 9500
	美国特赛公司
	WS22HJ001
	2022/3/31
	环境监测仪器
	尘埃粒子计数器

	874
	高效液相色谱仪
	Ultimate 3000
	Thermo Fisher赛默飞世尔公司
	KS12SP003
	2012/1/1
	色谱类
	液相色谱

	875
	空气压缩机
	凌格风LS-7.5-10
	中国昆山泰克空气系统技术有限公司
	WS18CY001
	2018/7/20
	实验室常用仪器设备
	空气发生器

	876
	除湿机
	SD-58C
	杭州松岛除湿设备有限公司
	KS13CY013
	2013/8/1
	实验室常用仪器设备
	除湿机

	877
	温湿度计
	TES-1361C
	台湾泰仕(TES)电子工业股份有限公司
	WS18FZ003
	2018/4/17
	测量、计量仪器
	温湿度计

	878
	温湿度计
	TES-1361C
	台湾泰仕(TES)电子工业股份有限公司
	WS18FZ001
	2018/4/17
	测量、计量仪器
	温湿度计

	879
	厌氧系统
	Mark II
	荷兰ANOXOMAT公司
	WS14SM007
	2014/11/28
	生命科学仪器和设备
	厌氧系统

	880
	定性PCR仪
	Mastercyler gradient
	德国Eppendorf（艾本德）公司
	KS11SM018
	2013/2/28
	生命科学仪器和设备
	PCR

	881
	涡旋混合器
	XW-80A
	海门市其林贝尔仪器制造有限公司
	KS09CY001
	2009/9/30
	实验室常用仪器设备
	涡旋振荡器

	882
	脉动真空灭菌器
	BIST-A-D350-D-A
	山东新华医疗器械股份有限公司
	WS23CY002
	2023/3/27
	实验室常用仪器设备
	高压灭菌锅

	883
	医用低温保存箱
	BDF-25V350
	济南鑫贝西生物技术有限公司
	WS23CY004
	2023/3/27
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	884
	低温培养箱
	KB400
	德国Binder（宾德）公司
	WS23SM001
	2023/3/27
	生命科学仪器和设备
	培养箱

	885
	低温培养箱
	KB400
	德国Binder（宾德）公司
	WS23SM002
	2023/3/27
	生命科学仪器和设备
	培养箱

	886
	药品阴凉箱
	HYC-950L
	青岛海尔生物医疗股份有限公司
	WS22CY001
	2022/10/31
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	887
	标准数字培养基分配泵
	7522-20
	美国Masterflex公司
	WS14CY027
	2014/11/30
	实验室常用仪器设备
	分装泵

	888
	全无油静音空压机
	MX61Y
	上海旻鑫机械有限公司
	WS16CY010
	2017/11/20
	实验室常用仪器设备
	空气发生器

	889
	离心机
	TDZ5-WS
	湘仪离心机仪器有限公司
	WS09CY001
	2009/12/31
	实验室常用仪器设备
	离心机

	890
	恒温振荡器
	THZ-98C
	上海一恒科学仪器有限公司
	WS14CY026
	2014/10/31
	实验室常用仪器设备
	振荡器

	891
	酸度计
	Seven2GOpro
	梅特勒-托利多集团
	YL22DH002
	2022/3/31
	电化学类
	酸度计

	892
	酸度计
	Seven2GOpro
	梅特勒-托利多集团
	YL22DH003
	2022/3/31
	电化学类
	酸度计

	893
	超纯水仪
	Synergy UV MILLIPORE Milli-Q
	美国Merck Millipore(默克密理博）公司
	YL22CY005
	2022/3/31
	实验室常用仪器设备
	超纯水器

	894
	超纯水仪
	Synergy UV MILLIPORE Milli-Q
	美国Merck Millipore(默克密理博）公司
	YL22CY006
	2022/3/31
	实验室常用仪器设备
	超纯水器

	895
	渗透压摩尔浓度测定仪
	SMC-30D
	天津天河分析仪器有限公司
	YL22CJ002
	2022/3/31
	测量、计量仪器
	渗透压摩尔浓度测定仪

	896
	紫外可见分光光度计
	U-3900H
	日本日立(HITACHI)公司
	YL22GP002
	2022/3/31
	光谱类
	紫外可见分光光度计

	897
	医用冷藏箱
	HYC-310S
	青岛海尔生物医疗股份有限公司
	YL22CY015
	2022/3/31
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	898
	医用低温保存箱 
	DW-40L278J
	青岛海尔生物医疗股份有限公司
	YL22CY016
	2022/3/31
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	899
	恒温水浴锅
	DWB20-S
	北京大龙兴创实验仪器有限公司
	YL21CY010
	2021/9/16
	实验室常用仪器设备
	恒温水浴锅

	900
	恒温水浴锅
	DWB20-S
	北京大龙兴创实验仪器有限公司
	YL21CY014
	2021/9/16
	实验室常用仪器设备
	恒温水浴锅

	901
	离心机
	3K15
	德国SIGMA公司
	YL21CY011
	2021/9/16
	实验室常用仪器设备
	离心机

	902
	离心机
	3K15
	德国SIGMA公司
	YL21CY012
	2021/9/16
	实验室常用仪器设备
	离心机

	903
	隔膜真空泵
	GM-1.0A
	天津市津腾实验设备有限公司
	YL22CY003
	2022/10/31
	实验室常用仪器设备
	真空泵

	904
	消化炉
	Tecator Digestor 20
	丹麦FOSS福斯公司
	YL12CY006
	2012/4/5
	实验室常用仪器设备
	消化炉

	905
	高效液相色谱仪
	Arc HPLC
	沃特世科技（上海）有限公司
	YL22SP003
	2022/12/20
	色谱类
	液相色谱

	906
	电子天平
	JA2603B
	上海精科天美科学仪器有限公司
	YL12CJ012
	2012/12/25
	测量、计量仪器
	电子天平

	907
	数显恒温水浴锅
	HH-1
	常州澳华仪器有限公司
	YL12CY011
	2012/12/25
	实验室常用仪器设备
	恒温水浴锅

	908
	电热恒温水浴锅
	HH-1
	北京科伟永兴仪器有限公司
	YL12CY015
	2012/12/25
	实验室常用仪器设备
	恒温水浴锅

	909
	电热恒温水浴锅
	HH-1
	北京科伟永兴仪器有限公司
	YL12CY013
	2012/12/25
	实验室常用仪器设备
	恒温水浴锅

	910
	电热恒温水浴锅
	HH-1
	北京科伟永兴仪器有限公司
	YL12CY012
	2012/12/25
	实验室常用仪器设备
	恒温水浴锅

	911
	微型离心机
	0826
	珠海博迈杰生物科技有限公司
	YL12CY007
	2012/12/25
	实验室常用仪器设备
	离心机

	912
	三用紫外仪
	ZF-2
	上海市安亭电子仪器厂
	YL12CY003
	2012/12/25
	实验室常用仪器设备
	紫外分析仪

	913
	小型超声波清洗机
	VGT-1613T
	深圳威固特科技有限公司
	YL12CY005
	2012/12/25
	实验室常用仪器设备
	超声波清洗器

	914
	电热恒温培养箱
	GHP-200
	郑州南北仪器设备有限公司
	YL12SM007
	2012/12/25
	生命科学仪器和设备
	培养箱

	915
	原子吸收分光光度计
	AA-6880
	日本岛津株式会社
	YL14GP002
	2014/5/26
	光谱类
	原子吸收光谱

	916
	生物惰性液相色谱仪
	1260 infinity II
	安捷伦科技有限公司
	YL21SP004
	2021/3/30
	色谱类
	液相色谱

	917
	生物显微镜
	ML31
	广州市明美光电技术有限公司
	YL21GP010
	2021/9/16
	光学类
	光学显微镜

	918
	水分滴定仪
	915 KF Ti-Touch
	瑞士万通公司
	YL21DH002
	2021/9/16
	电化学类
	水分滴定仪

	919
	电子天平
	XSR205DU
	梅特勒-托利多集团
	YL21CJ015
	2021/9/16
	测量、计量仪器
	电子天平

	920
	火焰光度计
	FP6450
	上海仪电分析仪器有限公司
	YL20GP002
	2020/6/18
	光谱类
	火焰光度计

	921
	全自动电泳仪
	EPAlyzer II junior
	美国海伦娜公司
	YL21SM008
	2021/3/30
	生命科学仪器和设备
	电泳仪

	922
	台式干燥箱
	ED53
	德国Binder（宾德）公司
	YL07CY004
	2007/4/3
	实验室常用仪器设备
	干燥箱

	923
	酶标仪
	Infinite M200 
	瑞士Tecan（帝肯）公司
	YL14SM006
	2014/12/25
	生命科学仪器和设备
	酶标仪

	924
	自动洗板机
	HYDROFLEX
	瑞士Tecan（帝肯）公司
	YL14SM003
	2014/12/25
	生命科学仪器和设备
	洗板机

	925
	医用低温保存箱
	BDF-25V350
	济南鑫贝西生物技术有限公司
	YL23CY011
	2023/3/27
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	926
	医用低温保存箱
	BDF-25V350
	济南鑫贝西生物技术有限公司
	YL23CY012
	2023/3/27
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	927
	真空干燥箱
	DZF-6020AB
	北京中兴伟业仪器有限公司
	YL23CY008
	2023/3/27
	实验室常用仪器设备
	真空干燥箱

	928
	气相色谱仪
	Trace 1610
	Thermo Fisher赛默飞世尔公司
	YL23SP002
	2023/3/27
	色谱类
	气相色谱

	929
	电子天平
	XPR205DU
	梅特勒-托利多集团
	YL23CJ015
	2023/3/27
	测量、计量仪器
	电子天平

	930
	倒置显微镜
	XD-202
	南京江南永新光学有限公司
	YL23GP009
	2023/4/25
	光学类
	光学显微镜

	931
	医用冷藏保存箱
	MPC-5V656
	安徽中科都菱商用电器股份有限公司
	YL23CY015
	2023/3/27
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	932
	旋涡混合器
	VORTEX-5
	海门市其林贝尔仪器制造有限公司
	YL23CY010
	2023/6/5
	实验室常用仪器设备
	涡旋振荡器

	933
	脱色摇床
	TS-2
	海门市其林贝尔仪器制造有限公司
	YL23CY009
	2023/6/5
	实验室常用仪器设备
	摇床

	934
	加热磁力搅拌器
	HMS-1-2L
	常德比克曼生物科技有限公司
	YL23CY003
	2023/8/1
	实验室常用仪器设备
	磁力搅拌器

	935
	电子天平
	YP10002B
	宁波金诺天平仪器有限公司
	YL23CJ013
	2023/10/31
	测量、计量仪器
	电子天平

	936
	电子天平
	YP10002B
	宁波金诺天平仪器有限公司
	YL23CJ011
	2023/10/31
	测量、计量仪器
	电子天平

	937
	电泳仪
	PowerPac Basic
	美国BIO-RAD(伯乐)公司
	YL23SM006
	2023/10/30
	生命科学仪器和设备
	电泳仪

	938
	微波消解仪
	MARS 6
	美国CEM公司
	SP12CY029
	2012/11/1
	实验室常用仪器设备
	微波消解

	939
	真空泵
	V-700
	瑞士步琦（BUCHI）公司
	ZY14CY033
	2014/11/28
	实验室常用仪器设备
	真空泵

	940
	精密控温赶酸架
	BHW-09C
	上海博通化学科技有限公司
	SP12CY001
	2012/5/31
	实验室常用仪器设备
	电热消解仪

	941
	电子天平
	MS603S
	梅特勒-托利多集团
	SP11CJ005
	2011/6/1
	测量、计量仪器
	电子天平

	942
	电子天平
	XS205DU
	梅特勒-托利多集团
	SP11CJ001
	2011/6/1
	测量、计量仪器
	电子天平

	943
	电子天平
	ML204
	梅特勒-托利多集团
	SP11CJ003
	2011/6/1
	测量、计量仪器
	电子天平

	944
	电子天平
	EK-610i
	日本AND公司
	SP13CJ002
	2013/9/11
	测量、计量仪器
	电子天平

	945
	电子天平
	MSA225P
	德国sartorius赛多利斯公司
	SP13CJ003
	2013/12/1
	测量、计量仪器
	电子天平

	946
	电子天平
	PGC753e
	艾德姆衡器（武汉）有限公司
	SP13CJ006
	2014/3/1
	测量、计量仪器
	电子天平

	947
	电子天平
	PWC254
	艾德姆衡器（武汉）有限公司
	SP14CJ003
	2014/5/26
	测量、计量仪器
	电子天平

	948
	电子天平
	MS303S
	梅特勒-托利多集团
	SP14CJ006
	2014/12/25
	测量、计量仪器
	电子天平

	949
	电子天平
	LX220A-SCS
	瑞士普利赛斯precisa公司
	SP14CJ012
	2014/12/25
	测量、计量仪器
	电子天平

	950
	电子天平
	LX220A-SCS
	瑞士普利赛斯precisa公司
	SP14CJ013
	2014/12/25
	测量、计量仪器
	电子天平

	951
	精密水浴恒温箱
	Julabo TW12
	德国JULABO（优莱博）公司
	SP05CY002
	2005/8/1
	实验室常用仪器设备
	恒温水浴锅

	952
	紫外可见光分光度计
	UV-2550PC
	日本岛津株式会社
	SP06GP001
	2006/12/28
	光谱类
	紫外可见分光光度计

	953
	马弗炉
	L9/11/B170
	德国纳博热有限公司
	ZY07CY001
	2007/4/4
	实验室常用仪器设备
	马弗炉

	954
	紫外透射率分析仪
	UV-2000S
	美国Labsphere蓝菲光学有限公司
	SP10CY001
	2010/9/26
	实验室常用仪器设备
	紫外透射仪

	955
	离子色谱仪
	ICS-3000
	Thermo Fisher赛默飞世尔公司
	SP10SP001
	2010/8/19
	色谱类
	离子色谱

	956
	便携式酸度计
	SG8
	梅特勒-托利多集团
	SP11CJ007
	2011/6/1
	电化学类
	酸度计

	957
	便携式酸度计
	SG8
	梅特勒-托利多集团
	SP11CJ009
	2011/6/1
	电化学类
	酸度计

	958
	PH/电导率综合测定仪
	SevenMulti S40（PH）
	梅特勒-托利多集团
	SP11CJ010
	2011/1/1
	电化学类
	酸度计

	959
	分液漏斗振荡器
	SA320
	日本YAMATO雅玛拓公司
	SP11CY003
	2011/6/1
	实验室常用仪器设备
	振荡器

	960
	定量浓缩仪
	 主机Syncore Analyst；真空泵V-700
	瑞士步琦（BUCHI）公司
	SP11CY007
	2011/3/9
	实验室常用仪器设备
	浓缩仪

	961
	固相萃取仪
	/
	德国LCTech公司
	SP11CY008
	2011/2/24
	实验室常用仪器设备
	固相萃取装置

	962
	固相萃取仪
	/
	德国LCTech公司
	SP11CY009
	2011/2/24
	实验室常用仪器设备
	固相萃取装置

	963
	干燥箱
	FD115
	德国Binder（宾德）公司
	ZY11CY001
	2011/6/1
	实验室常用仪器设备
	干燥箱

	964
	磁力搅拌器
	HS-400
	德国Heidolph海道夫公司
	SP11CY016
	2011/6/1
	实验室常用仪器设备
	磁力搅拌器

	965
	实验电热板
	HT300
	广州分析测试中心科力技术开发公司
	SP11CY021
	2011/6/1
	实验室常用仪器设备
	电热板

	966
	真空干燥箱
	VD23
	德国Binder（宾德）公司
	SP11CY022
	2011/6/1
	实验室常用仪器设备
	真空干燥箱

	967
	冷冻离心机
	Sigma 3-30k
	德国SIGMA公司
	SP12CY008
	2012/12/30
	实验室常用仪器设备
	离心机

	968
	智能崩解仪
	ZB-1E
	天津市天大天发科技有限公司
	SP12CY019
	2012/11/11
	实验室常用仪器设备
	崩解仪

	969
	智能崩解仪
	ZB-1E
	天津市天大天发科技有限公司
	SP12CY020
	2012/11/11
	实验室常用仪器设备
	崩解仪

	970
	低温冷却循环泵
	DLSB-5/10
	郑州长城科工贸有限公司
	SP12CY021
	2012/4/1
	实验室常用仪器设备
	循环水冷却器

	971
	氮气发生器 
	LCMS30-1-E
	Parker公司
	SP16CY001
	2016/8/15
	实验室常用仪器设备
	氮气发生器

	972
	恒温恒湿试验柜
	Binder KBF240  
	德国Binder（宾德）公司
	SP12CY023
	2012/12/1
	物性试验仪器及设备类
	恒温恒湿试验箱

	973
	低温循环水浴
	LAUDA RA12
	德国Lauda劳达公司
	SP12CY024
	2012/12/1
	实验室常用仪器设备
	循环水冷却器

	974
	烘箱
	OFA-110-8
	新加坡ESCO（艺斯高）科技有限公司
	SP12CY025
	2013/5/31
	实验室常用仪器设备
	干燥箱

	975
	真空干燥箱
	DP33C
	日本YAMATO雅玛拓公司
	SP12CY027
	2013/5/31
	实验室常用仪器设备
	真空干燥箱

	976
	原子吸收光谱仪
	ContrAA 700
	德国耶拿分析仪器股份公司(Analytik Jena ）
	SP12GP001
	2012/12/3
	光谱类
	原子吸收光谱

	977
	薄层色谱系统
	TLC Visualizer
	瑞士CAMAG公司
	SP12GP004
	2012/12/30
	色谱类
	薄层色谱

	978
	氨基酸分析仪
	S-433D
	SYKAM(赛卡姆)公司
	SP12SP006
	2012/11/30
	色谱类
	氨基酸分析仪

	979
	高效液相色谱仪
	Agilent1260
	安捷伦科技有限公司
	SP12SP008
	2012/12/30
	色谱类
	液相色谱

	980
	超高压液相色谱仪
	Acquity UPLC H-CLASS(UPLC)
	美国Waters(沃特世)公司
	SP12SP010
	2012/12/30
	色谱类
	液相色谱

	981
	气质联用仪
	Agilent 7890A/7000B
	安捷伦科技有限公司
	SP12ZP001
	2012/1/1
	质谱类
	气质联用

	982
	超声清洗仪 
	Elmasonic S120 H
	德国Elma（艾尔玛）公司
	SP13CY002
	2013/9/30
	实验室常用仪器设备
	超声波清洗器

	983
	精密水浴锅
	WNB22
	德国memmert美墨尔特公司
	SP13CY004
	2013/11/1
	实验室常用仪器设备
	恒温水浴锅

	984
	氮气发生器
	Nitroflow Lab-CHN
	Parker公司
	SP13CY006
	2013/12/31
	实验室常用仪器设备
	氮气发生器

	985
	超声清洗仪 
	S120H
	德国Elma（艾尔玛）公司
	SP13CY007
	2013/9/30
	实验室常用仪器设备
	超声波清洗器

	986
	医用低温保存箱
	DW-25L262
	青岛海尔特种电器有限公司
	SP13CY009
	2014/1/7
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	987
	医用低温保存箱
	DW-25L262
	青岛海尔特种电器有限公司
	SP13CY010
	2014/1/7
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	988
	医用低温保存箱
	DW-25L262
	青岛海尔特种电器有限公司
	SP13CY011
	2014/1/7
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	989
	除湿机
	SD-26LE
	杭州松岛除湿设备有限公司
	SP13CY020
	2013/8/1
	实验室常用仪器设备
	除湿机

	990
	除湿机
	SD-58C
	杭州松岛除湿设备有限公司
	SP13CY021
	2013/8/1
	实验室常用仪器设备
	除湿机

	991
	除湿机
	SD-58C
	杭州松岛除湿设备有限公司
	SP13CY023
	2013/8/1
	实验室常用仪器设备
	除湿机

	992
	除湿机
	SD-58C
	杭州松岛除湿设备有限公司
	SP13CY024
	2013/8/1
	实验室常用仪器设备
	除湿机

	993
	除湿机
	SD-58C
	杭州松岛除湿设备有限公司
	SP13CY025
	2013/8/1
	实验室常用仪器设备
	除湿机

	994
	超声仪
	KS-9983
	宁波海曙科生超声设备有限公司
	SP13CY026
	2013/9/11
	实验室常用仪器设备
	超声波清洗器

	995
	超声仪
	KS-9983
	宁波海曙科生超声设备有限公司
	SP13CY027
	2013/9/11
	实验室常用仪器设备
	超声波清洗器

	996
	电热恒温振荡水槽
	DKZ-1C
	上海一恒科学仪器有限公司
	SP13CY040
	2013/12/1
	实验室常用仪器设备
	振荡器

	997
	电热恒温振荡水槽
	DKZ-1C
	上海一恒科学仪器有限公司
	SP13CY041
	2013/12/1
	实验室常用仪器设备
	振荡器

	998
	酸蒸清洗仪
	VCD
	Anton Paar(安东帕)公司
	SP13CY043
	2013/12/1
	实验室常用仪器设备
	清洗消毒灭菌

	999
	马弗炉
	LT9/11/B180
	德国纳博热有限公司
	SP13CY046
	2013/12/1
	实验室常用仪器设备
	马弗炉

	1000
	旋转蒸发仪
	ML/G3
	德国Heidolph海道夫公司
	ZY13CY055
	2013/11/1
	实验室常用仪器设备
	旋转蒸发仪

	1001
	旋转蒸发仪
	ML/G3
	德国Heidolph海道夫公司
	SP13CY062
	2013/11/1
	实验室常用仪器设备
	旋转蒸发仪

	1002
	旋转蒸发仪
	ML/G3
	德国Heidolph海道夫公司
	SP13CY063
	2013/11/1
	实验室常用仪器设备
	旋转蒸发仪

	1003
	旋转蒸发仪
	ML/G3
	德国Heidolph海道夫公司
	SP13CY064
	2013/11/1
	实验室常用仪器设备
	旋转蒸发仪

	1004
	台式冷冻离心机
	UNIVERSAL 320R
	德国Hettich公司
	SP13CY068
	2013/11/1
	实验室常用仪器设备
	离心机

	1005
	数显加热板
	C-MAG HP7 S25
	德国IKA公司
	SP13CY076
	2013/9/12
	实验室常用仪器设备
	电热板

	1006
	轨道振荡器
	SHKA2508
	Thermo Fisher赛默飞世尔公司
	SP13CY081
	2013/9/25
	实验室常用仪器设备
	振荡器

	1007
	冰淇淋膨胀测定仪
	BPC-1
	杭州大吉光电仪器有限公司
	SP13CY083
	2014/3/28
	实验室常用仪器设备
	其它常用仪器

	1008
	菌落计数器
	YLN-50A
	北京市亚力恩机电技术研究所
	SP13CY093
	2014/3/28
	生命科学仪器和设备
	菌落计数器

	1009
	数显恩氏粘度计
	WNE-1A
	上海昌吉地质仪器有限公司
	SP13CY094
	2014/3/28
	物性试验仪器及设备类
	粘度计

	1010
	片剂硬度计
	YD-IA
	天津市光学仪器厂
	SP13CY097
	2014/3/28
	物性试验仪器及设备类
	硬度计

	1011
	电子密度/比重仪
	ZMD-2
	上海方瑞仪器有限公司
	SP13CY101
	2014/3/28
	物性试验仪器及设备类
	密度计

	1012
	色度仪
	SD-9011
	上海昕瑞仪器仪表有限公司
	SP13CY103
	2014/3/28
	光学类
	色度仪

	1013
	白度仪
	WSB-3A
	上海昕瑞仪器仪表有限公司
	SP13CY108
	2014/4/8
	光学类
	色度仪

	1014
	浊度计
	WGZ-200
	上海昕瑞仪器仪表有限公司
	SP13CY109
	2014/4/26
	光学类
	浊度计

	1015
	显微镜
	XTL-2300
	梧州市光学仪器厂
	SP13GP004
	2014/3/28
	光学类
	光学显微镜

	1016
	高效液相色谱仪
	Alliance e2695
	美国Waters(沃特世)公司
	SP13SP003
	2013/11/29
	色谱类
	液相色谱

	1017
	超高效液相色谱仪
	ACQUITY/UPLC H CLass
	美国Waters(沃特世)公司
	SP13SP008
	2013/12/18
	色谱类
	液相色谱

	1018
	超高分辨电喷雾—四极杆飞行时间质谱仪
	质谱：ImpactHD；
	美国布鲁克公司
	SP13ZP003
	2013/12/1
	质谱类
	液质联用

	1019
	多参数综合测试仪
	SevrnExcellence
	梅特勒-托利多集团
	SP14CJ002
	2014/5/26
	电化学类
	酸度计

	1020
	高剪切分散乳化机
	F6/10
	德国FLUKO（弗鲁克)公司
	SP14CY001
	2014/5/26
	实验室常用仪器设备
	分散机

	1021
	医用冷藏冷冻箱
	HYCD-282
	青岛海尔特种电器有限公司
	SP14CY017
	2014/5/26
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	1022
	电热干燥箱
	UN260
	德国memmert美墨尔特公司
	ZY14CY012
	2014/5/26
	实验室常用仪器设备
	干燥箱

	1023
	离心机
	ROTANA 460R
	德国Hettich公司
	SP14CY021
	2014/5/26
	实验室常用仪器设备
	离心机

	1024
	旋转蒸发仪
	Advantage   ML/G3
	德国Heidolph海道夫公司
	SP14CY023
	2014/5/26
	实验室常用仪器设备
	旋转蒸发仪

	1025
	旋转蒸发仪
	Advantage   ML/G3
	德国Heidolph海道夫公司
	ZY14CY031
	2014/5/26
	实验室常用仪器设备
	旋转蒸发仪

	1026
	冷冻干燥机
	Christ Alpha2-4 LD Plus
	德国christ-elektronik公司
	SP14CY035
	2013/5/31
	实验室常用仪器设备
	冻干机

	1027
	干燥箱
	UN260
	德国memmert美墨尔特公司
	SP14CY037
	2014/12/25
	实验室常用仪器设备
	干燥箱

	1028
	离心机
	3-18K
	德国SIGMA公司
	SP14CY038
	2014/12/25
	实验室常用仪器设备
	离心机

	1029
	离心机
	UNIVERSAL 320R
	德国Hettich公司
	SP14CY043
	2014/12/25
	实验室常用仪器设备
	离心机

	1030
	培养箱
	BD400
	德国Binder（宾德）公司
	SP14CY045
	2014/12/25
	生命科学仪器和设备
	培养箱

	1031
	离心机
	sigma 3-15
	德国SIGMA公司
	SP14CY050
	2014/12/25
	实验室常用仪器设备
	离心机

	1032
	氮气发生器
	PSAN-5
	北京中惠普分析技术研究所
	SP14CY051
	2014/12/25
	实验室常用仪器设备
	氮气发生器

	1033
	水浴锅
	WEB-6
	韩国DAIHAN(大韩)公司
	SP14CY058
	2014/12/25
	实验室常用仪器设备
	恒温水浴锅

	1034
	超纯水机
	Milli-Q Advantage A10
	美国Merck Millipore(默克密理博）公司
	SP14CY061
	2014/12/25
	实验室常用仪器设备
	超纯水器

	1035
	超纯水机
	Milli-Q Advantage A10
	美国Merck Millipore(默克密理博）公司
	SP14CY062
	2014/12/25
	实验室常用仪器设备
	超纯水器

	1036
	水浴锅
	TW12
	德国JULABO（优莱博）公司
	SP14CY066
	2014/12/25
	实验室常用仪器设备
	恒温水浴锅

	1037
	干燥箱
	ED240
	德国Binder（宾德）公司
	SP14CY067
	2014/12/25
	实验室常用仪器设备
	干燥箱

	1038
	水浴锅（精密）
	TW12
	德国JULABO（优莱博）公司
	SP14CY068
	2014/12/25
	实验室常用仪器设备
	恒温水浴锅

	1039
	水浴锅（精密）
	TW12
	德国JULABO（优莱博）公司
	SP14CY070
	2014/12/25
	实验室常用仪器设备
	恒温水浴锅

	1040
	剪切式均质器
	FA25-20G
	德国FLUKO（弗鲁克)公司
	SP14CY076
	2014/12/25
	实验室常用仪器设备
	均质器

	1041
	剪切式均质器
	FA25-20G
	德国FLUKO（弗鲁克)公司
	SP14CY082
	2014/12/25
	实验室常用仪器设备
	均质器

	1042
	医用冷藏冷冻箱
	HYCD-282
	青岛海尔特种电器有限公司
	SP14CY084
	2014/12/25
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	1043
	医用冷藏冷冻箱
	HYCD-282
	青岛海尔特种电器有限公司
	SP14CY085
	2014/12/25
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	1044
	医用冷藏冷冻箱
	HYCD-282
	青岛海尔特种电器有限公司
	SP14CY086
	2014/12/25
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	1045
	医用冷藏冷冻箱
	HYCD-282
	青岛海尔特种电器有限公司
	SP14CY087
	2014/12/25
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	1046
	全自动微波消解仪
	MARS6
	美国CEM公司
	SP14CY088
	2014/12/25
	实验室常用仪器设备
	微波消解

	1047
	紫外分光光度计
	UV-2700
	日本岛津株式会社
	SP14GP001
	2014/5/26
	光谱类
	紫外可见分光光度计

	1048
	高效液相色谱仪
	UItiMate3000
	Thermo Fisher赛默飞世尔公司
	SP14SP001
	2014/5/26
	色谱类
	液相色谱

	1049
	气相色谱仪 
	7890B
	安捷伦科技有限公司
	SP14SP002
	2014/5/26
	色谱类
	气相色谱

	1050
	高效液相色谱仪
	Alliance  e2695
	美国Waters(沃特世)公司
	SP14SP003
	2014/5/26
	色谱类
	液相色谱

	1051
	高效液相色谱仪
	Alliance  e2695
	美国Waters(沃特世)公司
	SP14SP004
	2014/5/26
	色谱类
	液相色谱

	1052
	高效液相色谱仪
	Alliance  e2695
	美国Waters(沃特世)公司
	SP14SP006
	2014/5/26
	色谱类
	液相色谱

	1053
	气相色谱仪
	7890B
	安捷伦科技有限公司
	SP14SP007
	2014/12/25
	色谱类
	气相色谱

	1054
	高效液相色谱仪
	alliance e2695
	美国Waters(沃特世)公司
	SP14SP010
	2014/12/25
	色谱类
	液相色谱

	1055
	三重四级杆串联质谱
	Triple Quad 4500
	AB SCIEX公司
	SP14ZP001
	2014/5/26
	质谱类
	液质联用

	1056
	高效液相色谱仪
	UItiMate3000
	Thermo Fisher赛默飞世尔公司
	SP15SP001
	2015/6/15
	色谱类
	液相色谱

	1057
	全自动GCP凝胶净化系统
	GX-271
	法国Gilson（吉尔森）公司
	SP15SP002
	2015/6/15
	色谱类
	凝胶渗透色谱

	1058
	气相色谱仪
	GC-2010PLUS
	日本岛津株式会社
	SP15SP003
	2015/6/15
	色谱类
	气相色谱

	1059
	气相色谱仪
	GC-2010plus
	日本岛津株式会社
	SP15SP005
	2015/12/15
	色谱类
	气相色谱

	1060
	数字密度计
	DMA4500M
	Anton Paar(安东帕)公司
	SP15WS001
	2015/6/15
	物性试验仪器及设备类
	密度计

	1061
	液质联用仪
	Triple Quad 4500
	AB SCIEX公司
	SP15ZP001
	2015/6/15
	质谱类
	液质联用

	1062
	气相色谱串联质谱仪
	TSQ8000Evo
	Thermo Fisher赛默飞世尔公司
	SP15ZP002
	2015/6/15
	质谱类
	气质联用

	1063
	自动旋光仪
	Autopol l
	美国RUDOLPH鲁道夫公司
	SP16CJ001
	2016/5/24
	光学类
	旋光仪

	1064
	荧光分光光度计
	F-7000
	日本日立(HITACHI)公司
	SP16GP001
	2016/5/24
	光谱类
	荧光分光光度计

	1065
	数字折光仪
	J357
	美国RUDOLPH鲁道夫公司
	SP16GP002
	2016/5/24
	光学类
	折光仪

	1066
	高效液相色谱仪
	1260 Infinity
	安捷伦科技有限公司
	SP16SP001
	2016/5/24
	色谱类
	液相色谱

	1067
	凝胶渗透分离色谱系统升级双柱系统
	GX-271升级配件
	法国Gilson（吉尔森）公司
	SP16SP003
	2016/5/24
	色谱类
	凝胶渗透色谱

	1068
	离子色谱仪
	ICS-5000+
	Thermo Fisher赛默飞世尔公司
	SP16SP004
	2016/5/24
	色谱类
	离子色谱

	1069
	液质联用仪
	QTRAP 5500
	AB SCIEX公司
	SP16ZP001
	2016/12/15
	质谱类
	液质联用

	1070
	超纯水仪
	Milli-Q IQ 7000
	美国Merck Millipore(默克密理博）公司
	SP17CY001
	2017/6/26
	实验室常用仪器设备
	超纯水器

	1071
	全自动电位滴定仪
	OMNIS
	瑞士万通公司
	SP17HJ001
	2017/6/26
	电化学类
	电位滴定仪

	1072
	顶空进样器
	HSS86.50PLUS
	意大利DANI丹尼公司
	SP17SP001
	2017/6/26
	实验室常用仪器设备
	进样器

	1073
	氮气发生器
	ZABN2000
	上海析维生物医药科技有限公司
	SP17CY002
	2017/10/20
	实验室常用仪器设备
	氮气发生器

	1074
	双三元液相色谱仪
	thermofisher UltiMate 3000
	Thermo Fisher赛默飞世尔公司
	SP18SP001
	2018/7/20
	色谱类
	液相色谱

	1075
	原子荧光光度计
	HGF-V9
	北京海光仪器有限公司
	SP19GP001
	2019/7/30
	光谱类
	原子荧光光谱仪

	1076
	超声清洗仪 
	KQ-800GKDV
	昆山市超声仪器有限公司
	SP20CY001
	2020/9/25
	实验室常用仪器设备
	超声波清洗器

	1077
	电动搅拌器
	LC-OES-60SH
	上海力辰邦西仪器科技有限公司
	SP20CY002
	2020/9/25
	实验室常用仪器设备
	电动搅拌器

	1078
	电动搅拌器
	LC-OES-60SH
	上海浙江力辰邦西仪器科技有限公司
	SP20CY003
	2020/9/25
	实验室常用仪器设备
	电动搅拌器

	1079
	涡旋混合器
	VORTEX-M
	上海沪析实业有限公司
	SP20CY004
	2020/9/25
	实验室常用仪器设备
	涡旋振荡器

	1080
	涡旋混合器
	VORTEX-M
	上海沪析实业有限公司
	SP20CY005
	2020/9/25
	实验室常用仪器设备
	涡旋振荡器

	1081
	薄层层析加热板
	DB-XAB
	上海力辰邦西仪器科技有限公司
	SP20CY007
	2020/9/25
	实验室常用仪器设备
	电热板

	1082
	薄层层析加热板
	DB-XAB
	上海浙江力辰邦西仪器科技有限公司
	SP20CY008
	2020/9/25
	实验室常用仪器设备
	电热板

	1083
	恒温加热板
	ER-30
	上海慧泰仪器制造有限公司
	SP21CY001
	2020/9/25
	实验室常用仪器设备
	电热板

	1084
	空气发生器
	SPB-3
	北京中惠普分析技术研究所
	SP21CY002
	2021/3/30
	实验室常用仪器设备
	空气发生器

	1085
	氢气发生器
	SPB-300
	北京中惠普分析技术研究所
	SP21CY003
	2021/3/30
	实验室常用仪器设备
	氢气发生器

	1086
	高效液相色谱仪
	1260 infinity II
	安捷伦科技有限公司
	SP21SP001
	2021/3/30
	色谱类
	液相色谱

	1087
	氢气发生器
	SPB-300
	北京中惠普分析技术研究所
	SP21CY004
	2021/5/8
	实验室常用仪器设备
	氢气发生器

	1088
	医用低温保存箱 
	DW-25W300
	青岛海尔生物医疗股份有限公司
	SP22CY001
	2022/3/31
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	1089
	电感耦合等离子体质谱仪
	ICAP RQ
	Thermo Fisher赛默飞世尔公司
	SP22ZP001
	2022/3/31
	质谱类
	电感耦合等离子体质谱

	1090
	电子天平
	XSR204
	梅特勒-托利多集团
	SP22CJ001
	2022/3/31
	测量、计量仪器
	电子天平

	1091
	旋涡混合器
	VORTEX-5
	海门市其林贝尔仪器制造有限公司
	SP22CY003
	2022/11/23
	实验室常用仪器设备
	涡旋振荡器

	1092
	氮气发生器
	PSAN-5
	北京中惠普分析技术研究所
	SP14XY001
	2014/7/10
	实验室常用仪器设备
	氮气发生器

	1093
	压力测定仪
	MKY-PTJ-YY-1
	麦科仪(北京)科技有限公司
	SP15XY011
	2015/1/13
	实验室常用仪器设备
	其它常用仪器

	1094
	药品阴凉柜
	HYD-650L
	青岛海尔特种电器有限公司
	SP15XY016
	2015/6/2
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	1095
	牙膏硬度计
	M31/192564
	北京中西远大科技有限公司
	SP16XY001
	2016/3/16
	物性试验仪器及设备类
	硬度计

	1096
	透明皂切片机
	ZLK-QP
	北京卓乐康科技有限公司
	SP17XY001
	2017/7/19
	实验室常用仪器设备
	切片机

	1097
	数显恒温振荡器
	WSB-45
	DAIHDN公司 
	SP13CY111
	2013/12/1
	实验室常用仪器设备
	振荡器

	1098
	多管涡旋混匀仪
	MS200
	杭州瑞诚仪器有限公司
	SP23CY004
	2023/3/27
	实验室常用仪器设备
	涡旋振荡器

	1099
	多管涡旋混匀仪
	MS200
	杭州瑞诚仪器有限公司
	SP23CY003
	2023/3/27
	实验室常用仪器设备
	涡旋振荡器

	1100
	恒温消解仪
	BHW-09C20
	上海博通化学科技有限公司
	SP23CY005
	2023/3/27
	实验室常用仪器设备
	电热消解仪

	1101
	自动拧罐器
	ASI
	成都赛莱恩科技有限公司
	SP23CY006
	2023/3/27
	实验室常用仪器设备
	其它常用仪器

	1102
	磁力搅拌器
	MR Hei-End
	德国Heidolph海道夫公司
	SP11CY031
	2012/3/31
	实验室常用仪器设备
	磁力搅拌器

	1103
	磁力搅拌器
	RET B S25
	德国IKA公司
	SP11CY032
	2011/1/1
	实验室常用仪器设备
	磁力搅拌器

	1104
	氮吹仪
	N-EVAP 112
	美国Organomation公司
	SP11CY005
	2015/6/29
	实验室常用仪器设备
	氮吹仪

	1105
	氮气发生器
	ZABN1000
	上海析维生物医药科技有限公司
	SP14CY093
	2014/6/25
	实验室常用仪器设备
	氮气发生器

	1106
	氮气发生器
	BIO-ABN
	上海析维生物医药科技有限公司
	SP14CY094
	2014/6/25
	实验室常用仪器设备
	氮气发生器

	1107
	氮气发生器
	NM32LA
	英国PEAK公司
	SP14CY090
	2014/12/31
	实验室常用仪器设备
	氮气发生器

	1108
	精密控温赶酸架
	BHW-09C
	上海博通化学科技有限公司
	SP13CY112
	2013/1/1
	实验室常用仪器设备
	电热消解仪

	1109
	精密控温赶酸架
	BHW-09A16
	上海博通化学科技有限公司
	SP13CY113
	2013/1/1
	实验室常用仪器设备
	电热消解仪

	1110
	电子天平
	YP6001
	上海越平科学仪器（苏州）制造有限公司
	SP16CJ002
	2016/5/1
	测量、计量仪器
	电子天平

	1111
	低噪音空气泵
	GA-10B
	北京中兴汇利科技发展有限公司
	SP13CY114
	2014/6/25
	实验室常用仪器设备
	空气发生器

	1112
	全自动空气源
	SPB-3
	北京中惠普分析技术研究所
	SP16CY003
	2016/5/1
	实验室常用仪器设备
	空气发生器

	1113
	日立全无油压缩机
	SRL-2.2ME5C
	南京日立产机有限公司
	SP14CY092
	2014/6/25
	实验室常用仪器设备
	空气发生器

	1114
	日立全无油压缩机
	SRL-3.7ME5C
	南京日立产机有限公司
	SP14CY095
	2014/6/25
	实验室常用仪器设备
	空气发生器

	1115
	旋涡混均仪
	G560E
	美国ScientificIndustries公司
	SP11CY033
	2011/1/1
	实验室常用仪器设备
	涡旋振荡器

	1116
	旋涡混均仪
	G560E
	美国ScientificIndustries公司
	SP11CY034
	2011/1/1
	实验室常用仪器设备
	涡旋振荡器

	1117
	多管旋涡混合器
	TBOYS ADV 230V
	美国亨利特罗默制造有限责任公司
	SP14CY089
	2014/12/31
	实验室常用仪器设备
	涡旋振荡器

	1118
	旋涡混均仪
	G560E
	美国ScientificIndustries公司
	SP11CY035
	2011/1/1
	实验室常用仪器设备
	涡旋振荡器

	1119
	旋涡混均仪
	G560E
	美国ScientificIndustries公司
	SP19CY001
	2019/5/1
	实验室常用仪器设备
	涡旋振荡器

	1120
	旋涡混均仪
	G560E
	美国ScientificIndustries公司
	SP19CY002
	2019/5/1
	实验室常用仪器设备
	涡旋振荡器

	1121
	旋涡混均仪
	G560E
	美国ScientificIndustries公司
	SP19CY003
	2019/5/1
	实验室常用仪器设备
	涡旋振荡器

	1122
	低温冷却液循环泵
	HT-1500
	郑州长城科工贸有限公司
	SP21CY005
	2021/12/1
	实验室常用仪器设备
	循环水冷却器

	1123
	电子天平
	1702MP8
	德国sartorius赛多利斯公司
	HX00CJ001
	1985/1/1
	测量、计量仪器
	电子天平

	1124
	电子天平
	MS403S
	梅特勒-托利多集团
	HX11CJ001
	2011/1/1
	测量、计量仪器
	电子天平

	1125
	电子天平
	JA4103
	上海天平仪器厂
	HX00CJ002
	1997/7/1
	测量、计量仪器
	电子天平

	1126
	电子天平
	PL202-S
	梅特勒-托利多集团
	HX02CJ004
	2002/11/1
	测量、计量仪器
	电子天平

	1127
	电子天平
	XS205DU
	梅特勒-托利多集团
	HX11CJ002
	2011/6/1
	测量、计量仪器
	电子天平

	1128
	电子天平
	MS603S
	梅特勒-托利多集团
	HX11CJ003
	2011/12/1
	测量、计量仪器
	电子天平

	1129
	电子天平
	ML-204
	梅特勒-托利多集团
	HX11CJ004
	2011/12/1
	测量、计量仪器
	电子天平

	1130
	电子天平
	XA205DU
	梅特勒-托利多集团
	HX14CJ001
	2014/5/26
	测量、计量仪器
	电子天平

	1131
	电子天平
	Practum 213-1CN
	德国sartorius赛多利斯公司
	HX15CJ001
	2015/6/15
	测量、计量仪器
	电子天平

	1132
	电子天平
	Practum 213-1CN
	德国sartorius赛多利斯公司
	HX15CJ002
	2015/6/15
	测量、计量仪器
	电子天平

	1133
	电子天平
	XS205DU
	梅特勒-托利多集团
	HX15CJ003
	2015/6/15
	测量、计量仪器
	电子天平

	1134
	电子天平
	BM-200
	日本AND公司
	HX16CJ001
	2016/5/24
	测量、计量仪器
	电子天平

	1135
	电子天平
	XS205DU
	梅特勒-托利多集团
	HX16CJ002
	2016/5/24
	测量、计量仪器
	电子天平

	1136
	旋转蒸发仪
	N-1001
	上海爱朗（EYELA）仪器有限公司
	HX00CY004
	2000/1/1
	实验室常用仪器设备
	旋转蒸发仪

	1137
	全自动空气泵
	SPB-3
	北京中惠普分析技术研究所
	HX00CY005
	2000/1/1
	实验室常用仪器设备
	空气发生器

	1138
	紫外可见光分光度计
	2501-PC
	日本岛津株式会社
	HX00GP004
	1998/12/1
	光谱类
	紫外可见分光光度计

	1139
	阿贝折光仪
	/
	意大利GALILEO公司
	HX00GP005
	1970/1/1
	光学类
	折光仪

	1140
	澄明度检测仪
	YB-2
	天津大学精密仪器厂
	HX01CY001
	2001/1/1
	实验室常用仪器设备
	澄明度检测仪

	1141
	澄明度检测仪
	YB-2
	天津大学精密仪器厂
	HX01CY002
	2001/1/1
	实验室常用仪器设备
	澄明度检测仪

	1142
	台式干燥箱
	ED53
	德国Binder（宾德）公司
	HX02CY001
	2002/11/1
	实验室常用仪器设备
	干燥箱

	1143
	真空减压干燥箱
	VD23
	德国Binder（宾德）公司
	HX02CY002
	2002/11/1
	实验室常用仪器设备
	真空干燥箱

	1144
	智能崩解仪
	ZB-1C
	天津大学精密仪器厂
	HX02CY003
	2002/10/1
	实验室常用仪器设备
	崩解仪

	1145
	电热真空干燥箱
	VD23
	德国Binder（宾德）公司
	HX02CY004
	2002/11/1
	实验室常用仪器设备
	真空干燥箱

	1146
	紫外可见光分光度计
	UV－2450
	日本岛津株式会社
	HX02GP001
	2002/4/1
	光谱类
	紫外可见分光光度计

	1147
	电热恒温鼓风干燥箱
	FED-53　
	德国Binder（宾德）公司
	HX05CY002
	2005/8/1
	实验室常用仪器设备
	干燥箱

	1148
	电热恒温鼓风干燥箱
	DHG-9076A
	上海精宏实验设备有限公司
	HX05CY003
	2005/5/9
	实验室常用仪器设备
	干燥箱

	1149
	透明水浴槽
	JulaboMC-16G
	德国优莱博Julabo公司
	HX05CY008
	2005/8/1
	实验室常用仪器设备
	恒温水浴锅

	1150
	全自动电位滴定仪
	809
	瑞士万通公司
	HX05DH001
	2005/5/31
	电化学类
	电位滴定仪

	1151
	库仑水分滴定仪
	主机831；加热炉832；搅拌器728；
	瑞士万通公司
	HX05HJ002
	2005/6/1
	电化学类
	水分滴定仪

	1152
	气相色谱仪
	Agilent 6890
	安捷伦科技有限公司
	HX05SP002
	2005/6/23
	色谱类
	气相色谱

	1153
	气相色谱-质谱联用仪
	Agilent 6890-5975C
	安捷伦科技有限公司
	HX05SP004
	2005/7/6
	质谱类
	气质联用

	1154
	电热板
	EH20B
	北京莱伯泰科（LabTech）有限公司
	HX06CY009
	2006/4/1
	实验室常用仪器设备
	电热板

	1155
	薄层显色加热器
	YOKO-XR
	武汉药科新技术开发有限公司
	HX06CY011
	2006/1/7
	实验室常用仪器设备
	电热板

	1156
	高效液相色谱仪
	Agilent 1200
	安捷伦科技有限公司
	HX06SP001
	2006/6/14
	色谱类
	液相色谱

	1157
	高效液相色谱仪
	Agilent 1200
	安捷伦科技有限公司
	HX06SP003
	2006/6/1
	色谱类
	液相色谱

	1158
	高速泠冻离心机
	Mikro 22R
	德国Hettich公司
	HX07CY006
	2007/5/9
	实验室常用仪器设备
	离心机

	1159
	半自动溶出仪
	SOTAX AT Tsmart x230
	瑞士SOTAX公司
	HX07CY010
	2007/6/20
	实验室常用仪器设备
	溶出仪

	1160
	台式干燥箱
	ED53
	德国Binder（宾德）公司
	HX07CY011
	2007/4/3
	实验室常用仪器设备
	干燥箱

	1161
	自动旋光仪
	AUTOPOL Ⅳ
	美国RUDOLPH鲁道夫公司
	HX07GP001
	2007/12/26
	光学类
	旋光仪

	1162
	高效液相色谱仪
	Agilent 1200
	安捷伦科技有限公司
	HX07SP001
	2007/12/1
	色谱类
	液相色谱

	1163
	马弗炉
	CWF11/13
	英国CARBOLITE公司
	HX08CY001
	2008/6/1
	实验室常用仪器设备
	马弗炉

	1164
	电动喷雾器
	YOKO-PN 
	武汉药科新技术开发有限公司
	HX08CY003
	2008/5/9
	色谱类
	薄层色谱喷雾

	1165
	超离心研磨仪
	ZM200
	德国Retsch（莱驰）公司
	ZY08CY001
	2008/5/13
	实验室常用仪器设备
	研磨机

	1166
	精密水浴恒温箱
	 TW12
	德国优莱博Julabo公司
	HX08CY007
	2008/5/9
	实验室常用仪器设备
	恒温水浴锅

	1167
	高速冷冻离心机
	UNIVERSAL 320R
	德国Hettich公司
	HX08CY010
	2008/3/21
	实验室常用仪器设备
	离心机

	1168
	高效液相色谱仪
	Agilent 1200
	安捷伦科技有限公司
	HX09SP001
	2009/12/1
	色谱类
	液相色谱

	1169
	微波消解仪
	MARS240/50
	美国CEM公司
	HX10CY001
	2010/1/26
	实验室常用仪器设备
	微波消解

	1170
	乳粒分布测量仪
	MASTERSIZER 2000
	英国马尔文仪器有限公司
	HX10CY002
	2010/11/8
	物性试验仪器及设备类
	乳粒分布测量仪

	1171
	超纯水机
	MILLI-Q
	美国Merck Millipore(默克密理博）公司
	HX10CY004
	2010/1/26
	实验室常用仪器设备
	超纯水器

	1172
	澄明度检测仪
	YB-2
	天津市天大天发科技有限公司
	HX10CY008
	2010/11/3
	实验室常用仪器设备
	澄明度检测仪

	1173
	电导率仪
	S40
	梅特勒-托利多集团
	HX10DH001
	2010/8/11
	电化学类
	电导率仪

	1174
	傅里叶变换红外光谱仪
	Nicolet6700
	美国尼高立(Nicolet)公司
	HX10GP001
	2010/5/18
	光谱类
	红外光谱

	1175
	氨基酸分析仪
	S-433D
	德国SYKAM公司
	HX10SM001
	2010/9/7
	色谱类
	氨基酸分析仪

	1176
	超高效液相色谱仪
	ACQUITY/UPLC
	美国Waters(沃特世)公司
	HX10SP001
	2010/9/26
	色谱类
	液相色谱

	1177
	高效液相色谱仪
	ALLIANCEE2695
	美国Waters(沃特世)公司
	HX10SP002
	2010/9/6
	色谱类
	液相色谱

	1178
	锥入度测定仪
	ZHR-5A
	天津市天大天发科技有限公司
	HX10WS001
	2010/8/11
	物性试验仪器及设备类
	锥入度测定仪

	1179
	热重分析仪
	TGA Q500
	美国Waters(沃特世)公司
	HX10WS002
	2010/9/26
	物性试验仪器及设备类
	热重分析仪

	1180
	差示扫描量热仪
	DSC Q200
	美国TA公司
	HX10WS003
	2010/9/26
	物性试验仪器及设备类
	差示扫描量热仪

	1181
	液质联用仪
	XEVO G2Q-TOF
	美国Waters(沃特世)公司
	HX10ZP002
	2010/11/2
	质谱类
	液质联用

	1182
	电热恒温干燥箱
	FD-53　
	德国Binder（宾德）公司
	HX11CY001
	2011/2/15
	实验室常用仪器设备
	干燥箱

	1183
	全自动熔点仪
	M565
	瑞士步琦（BUCHI）公司
	HX11CY008
	2011/6/1
	物性试验仪器及设备类
	熔点仪

	1184
	超声波清洗器
	ELmasonic S180H
	德国Elma（艾尔玛）公司
	HX11CY011
	2011/6/1
	实验室常用仪器设备
	超声波清洗器

	1185
	高精度磁力加热搅拌器
	MR Hei-End
	德国Heidolph海道夫公司
	HX11CY013
	2011/6/1
	实验室常用仪器设备
	磁力搅拌器

	1186
	加热磁力搅拌器
	SMHS-6
	韩国DAIHAN(大韩)公司
	HX11CY017
	2011/6/1
	实验室常用仪器设备
	磁力搅拌器

	1187
	加热磁力搅拌器
	SMHS-6
	韩国DAIHAN(大韩)公司
	HX11CY018
	2011/6/1
	实验室常用仪器设备
	磁力搅拌器

	1188
	总有机碳测定仪
	GE900
	美国GE公司
	HX11CY019
	2011/6/1
	环境监测仪器
	总有机碳分析仪

	1189
	样品自动定量浓缩仪
	EZ2.3Elite
	德国Elma（艾尔玛）公司
	HX11CY023
	2011/6/1
	实验室常用仪器设备
	浓缩仪

	1190
	电热干燥箱
	FD53
	德国Binder（宾德）公司
	HX11CY024
	2011/12/1
	实验室常用仪器设备
	干燥箱

	1191
	均质器
	Mixer B-400
	瑞士步琦（BUCHI）公司
	HX11CY025
	2011/6/1
	实验室常用仪器设备
	均质器

	1192
	旋转蒸发仪
	Hei-VAP Precision ML/G3
	德国Heidolph海道夫公司
	HX11CY037
	2011/6/1
	实验室常用仪器设备
	旋转蒸发仪

	1193
	低温循环水槽
	RA21
	德国Lauda劳达公司
	HX11CY026
	2011/11/9
	实验室常用仪器设备
	循环水冷却器

	1194
	超声波清洗仪
	KQ-500DB
	昆山市超声仪器有限公司
	HX11CY027
	2011/11/9
	实验室常用仪器设备
	超声波清洗器

	1195
	全自动电位滴定仪
	905
	瑞士万通公司
	HX11DH001
	2011/6/1
	电化学类
	电位滴定仪

	1196
	X射线衍射仪
	D2 PHASE
	美国布鲁克公司
	HX11GP001
	2011/6/1
	光谱类
	X射线衍射仪

	1197
	数字折光仪
	ATR-W2 plus
	德国schmidt+haensch公司
	HX11GP002
	2011/6/1
	光学类
	折光仪

	1198
	气相色谱仪       
	GC-2010 Plus
	日本岛津株式会社
	HX11SP001
	2011/1/3
	色谱类
	气相色谱

	1199
	高效液相色谱-质谱联用仪（液相）
	Agilent 6460
	安捷伦科技有限公司
	HX11ZP001
	2011/12/21
	质谱类
	液质联用

	1200
	超纯水系统
	Milli-Q Advantage A10 
	美国Merck Millipore(默克密理博）公司
	HX12CY001
	2012/12/1
	实验室常用仪器设备
	超纯水器

	1201
	恒温恒湿试验柜
	CLC-B2V-M/CLC.404-TV
	德国MMM公司
	HX12CY002
	2013/5/6
	物性试验仪器及设备类
	恒温恒湿试验箱

	1202
	石墨消解仪
	SH220
	海能未来技术集团股份有限公司
	HX12CY003
	2012/12/31
	实验室常用仪器设备
	电热消解仪

	1203
	精密控温赶酸架
	BHW-09C
	上海博通化学科技有限公司
	HX12CY004
	2012/1/1
	实验室常用仪器设备
	电热消解仪

	1204
	光波加热仪
	HR2000A
	北京莱伯泰科（LabTech）有限公司
	HX12CY006
	2012/12/11
	实验室常用仪器设备
	电热板

	1205
	真空脱气机
	ZKT-18F
	天津市天大天发科技有限公司
	HX12CY007
	2012/10/12
	实验室常用仪器设备
	脱气仪

	1206
	卡尔费休水分仪
	V20
	瑞士梅特勒（Metler)公司
	HX12HJ001
	2012/11/11
	电化学类
	卡氏水分测定仪

	1207
	微粒分析仪
	GWF-8JA
	天津天河医疗仪器有限公司
	HX12HJ002
	2012/6/1
	实验室常用仪器设备
	不溶性微粒检测仪

	1208
	高效液相色谱仪
	LC-20A
	日本岛津株式会社
	HX12SP001
	2012/12/31
	色谱类
	液相色谱

	1209
	高效液相色谱仪
	Ultimate 3000
	Thermo Fisher赛默飞世尔公司
	HX12SP002
	2012/1/1
	色谱类
	液相色谱

	1210
	高效液相色谱仪
	Agilent1260 Infinity
	安捷伦科技有限公司
	HX12SP003
	2012/12/30
	色谱类
	液相色谱

	1211
	高效液相色谱仪
	Alliance e2695
	美国Waters(沃特世)公司
	HX12SP004
	2012/12/30
	色谱类
	液相色谱

	1212
	蒸发光散射检测器
	ESA Chromachem
	美国ESA公司
	HX12SP005
	2012/9/6
	色谱类
	其它色谱仪

	1213
	高效液相色谱仪
	Alliance e2695
	美国Waters(沃特世)公司
	HX12SP006
	2012/12/30
	色谱类
	液相色谱

	1214
	光纤药物溶出度实时测定仪
	FODT-601RC
	上海富科思分析仪器有限公司 
	HX13CY001
	2013/8/31
	实验室常用仪器设备
	溶出仪

	1215
	智能崩解仪
	ZB-1G
	天津海益达科技有限公司
	HX13CY002
	2013/8/1
	实验室常用仪器设备
	崩解仪

	1216
	医用冷藏箱
	HYC-360
	青岛海尔特种电器有限公司
	HX13CY003
	2014/5/27
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	1217
	医用冷藏箱
	HYC-360
	青岛海尔特种电器有限公司
	HX13CY004
	2014/1/7
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	1218
	除湿机
	SD-26LE
	杭州松岛除湿设备有限公司
	HX13CY005
	2013/8/1
	实验室常用仪器设备
	除湿机

	1219
	除湿机
	SD-26LE
	杭州松岛除湿设备有限公司
	HX13CY006
	2013/8/1
	实验室常用仪器设备
	除湿机

	1220
	除湿机
	SD-26LE
	杭州松岛除湿设备有限公司
	HX13CY008
	2013/8/1
	实验室常用仪器设备
	除湿机

	1221
	除湿机
	SD-26LE
	杭州松岛除湿设备有限公司
	HX13CY009
	2013/8/1
	实验室常用仪器设备
	除湿机

	1222
	除湿机
	SD-26LE
	杭州松岛除湿设备有限公司
	YL13CY001
	2013/8/1
	实验室常用仪器设备
	除湿机

	1223
	除湿机
	SD-58C
	杭州松岛除湿设备有限公司
	HX13CY015
	2013/8/1
	实验室常用仪器设备
	除湿机

	1224
	融变时限检查仪
	RBY-4
	天津药典标准仪器厂
	HX13CY018
	2014/1/7
	实验室常用仪器设备
	药物融变时限仪

	1225
	电热恒温振荡水槽
	DKZ-1C
	上海一恒科学仪器有限公司
	HX13CY021
	2013/12/1
	实验室常用仪器设备
	振荡器

	1226
	除湿机
	SD-58C
	杭州松岛除湿设备有限公司
	HX13CY023
	2013/8/1
	实验室常用仪器设备
	除湿机

	1227
	荧光分光光度计
	F-7000
	日本株式会社日立高新技术科学公司
	HX13GP001
	2014/8/19
	光谱类
	荧光分光光度计

	1228
	紫外分光光度计
	UV-2700
	日本岛津株式会社
	HX13GP002
	2013/11/4
	光谱类
	紫外可见分光光度计

	1229
	卡尔费休水分测定仪
	V20
	瑞士梅特勒（Metler)公司
	HX13HJ001
	2015/1/6
	电化学类
	卡氏水分测定仪

	1230
	洁净工作台
	VS-1300L-U
	苏州安泰空气技术有限公司
	HX13SM001
	2014/1/22
	生命科学仪器和设备
	超净工作台

	1231
	洁净工作台
	VS-1300L-U
	苏州安泰空气技术有限公司
	HX13SM002
	2014/1/22
	生命科学仪器和设备
	超净工作台

	1232
	电感耦合等离子体发射光谱仪
	iCAP 6300
	Thermo Fisher赛默飞世尔公司
	HX13ZP001
	2013/12/1
	光谱类
	ICP-AES

	1233
	酸度计
	SG8-ELK
	梅特勒-托利多集团
	HX14CJ002
	2014/11/28
	电化学类
	酸度计

	1234
	便携式酸度计
	SG8-ELK
	梅特勒-托利多集团
	HX14CJ003
	2014/11/28
	电化学类
	酸度计

	1235
	加热制冷浴槽/循环器
	TC-550AP-230
	美国Brookfield博勒飞公司
	HX14CY001
	2014/5/26
	实验室常用仪器设备
	循环水冷却器

	1236
	振荡水浴槽
	SW22
	德国优莱博Julabo公司
	HX14CY002
	2014/5/26
	实验室常用仪器设备
	振荡器

	1237
	溶出试验仪
	RC8MD
	天津市天大天发科技有限公司
	HX14CY003
	2014/5/26
	实验室常用仪器设备
	溶出仪

	1238
	便携式数字温度计
	103
	德国testo德图集团
	HX14CY007
	2014/11/30
	测量、计量仪器
	温度计

	1239
	便携式数字温度计
	103
	德国testo德图集团
	HX14CY008
	2014/11/30
	测量、计量仪器
	温度计

	1240
	旋转蒸发仪
	Hei-VAP Precision ML/G3
	德国Heidolph海道夫公司
	HX14CY009
	2014/11/28
	实验室常用仪器设备
	旋转蒸发仪

	1241
	旋转蒸发仪
	Hei-VAP Precision ML/G3
	德国Heidolph海道夫公司
	HX14CY010
	2014/11/28
	实验室常用仪器设备
	旋转蒸发仪

	1242
	马弗炉
	LT9/11/B180
	德国纳博热有限公司
	HX14CY011
	2014/11/28
	实验室常用仪器设备
	马弗炉

	1243
	磁力搅拌器
	CS-4
	德国WIGGENS公司
	HX14CY012
	2014/11/28
	实验室常用仪器设备
	磁力搅拌器

	1244
	低温恒温振荡器
	FMC-100
	东京理化器械株式会社
	HX14CY013
	2014/11/28
	实验室常用仪器设备
	振荡器

	1245
	水浴摇床
	OLS200
	英国GRANT公司
	HX14CY015
	2014/11/28
	实验室常用仪器设备
	振荡器

	1246
	水浴恒温箱
	TW12
	德国JULABO（优莱博）公司
	HX14CY016
	2014/11/28
	实验室常用仪器设备
	恒温水浴锅

	1247
	水浴恒温箱
	TW12
	德国JULABO（优莱博）公司
	HX14CY017
	2014/11/28
	实验室常用仪器设备
	恒温水浴锅

	1248
	溶出度及自动取样系统
	EDT-14LX
	英国Electrolab公司
	HX14CY018
	2014/11/28
	实验室常用仪器设备
	溶出仪

	1249
	医用冷藏箱
	HYC-360
	青岛海尔特种电器有限公司
	HX14CY019
	2014/11/28
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	1250
	原子吸收分光光度计
	Pinaacle900T
	美国珀金埃尔默（PerkinElmer）公司
	HX14GP001
	2014/5/26
	光谱类
	原子吸收光谱

	1251
	离子色谱仪
	ICS-5000+
	Thermo Fisher赛默飞世尔公司
	HX14SP001
	2014/5/26
	色谱类
	离子色谱

	1252
	旋转粘度计
	DV-3T
	美国Brookfield博勒飞公司
	HX14WS001
	2014/5/26
	物性试验仪器及设备类
	粘度计

	1253
	微波消解仪
	MARS6 240/50
	美国CEM公司
	HX15CY001
	2015/6/15
	实验室常用仪器设备
	微波消解

	1254
	移动式溶出介质制备机
	EMP-21
	英国Electrolab公司
	HX15CY002
	2015/6/15
	实验室常用仪器设备
	溶出仪

	1255
	薄层色谱半自动点样仪
	Linomat 5
	瑞士CAMAG公司
	HX15CY003
	2015/6/15
	实验室常用仪器设备
	薄层点样仪

	1256
	数字密度计
	DMA4500M
	Anton Paar(安东帕)公司
	HX15CY004
	2015/6/15
	物性试验仪器及设备类
	密度计

	1257
	自动索式浸提仪
	SOXTEC 8000
	丹麦FOSS福斯公司
	HX15CY005
	2015/6/15
	实验室常用仪器设备
	抽提萃取

	1258
	低温高速离心机
	UNIVERSAL 320R
	德国Hettich公司
	HX15CY006
	2015/6/15
	实验室常用仪器设备
	离心机

	1259
	全自动凯氏定氮仪
	K-375
	瑞士步琦（BUCHI）公司
	HX15CY009
	2015/6/15
	实验室常用仪器设备
	定氮仪

	1260
	红外消解仪
	K439
	瑞士步琦（BUCHI）公司
	HX15CY010
	2015/6/15
	实验室常用仪器设备
	红外加热消解系统

	1261
	气相色谱仪
	GC-2010PLUS
	日本岛津株式会社
	HX15SP001
	2015/6/15
	色谱类
	气相色谱

	1262
	气相色谱串联质谱仪
	Agilent7000C
	安捷伦科技有限公司
	HX15SP002
	2015/6/15
	质谱类
	气质联用

	1263
	高效液相色谱仪
	Alliance e2695
	美国Waters(沃特世)公司
	HX15SP003
	2015/6/15
	色谱类
	液相色谱

	1264
	高效液相色谱仪
	Alliance e2696
	美国Waters(沃特世)公司
	HX15SP004
	2015/6/16
	色谱类
	液相色谱

	1265
	气相色谱仪
	GC-2010plus
	日本岛津株式会社
	HX15SP005
	2015/12/15
	色谱类
	气相色谱

	1266
	高效液相色谱仪
	E2695
	美国Waters(沃特世)公司
	HX15SP006
	2015/12/16
	色谱类
	液相色谱

	1267
	全自动单颗粒激光粒度仪
	LS13320 OPTICAL BENCH
	美国BECKMAN COULTER（贝克曼库尔特）公司
	HX16CY001
	2016/5/24
	物性试验仪器及设备类
	激光粒度仪

	1268
	光纤药物固有溶出实时测定仪
	FODT-101Y
	上海富科思分析仪器有限公司 
	HX16CY002
	2016/5/24
	实验室常用仪器设备
	溶出仪

	1269
	超纯水仪
	Milli-Q Advantage A10
	美国Merck Millipore(默克密理博）公司
	HX16CY003
	2016/5/24
	实验室常用仪器设备
	超纯水器

	1270
	溶剂真空脱气机
	EMP-21
	英国Electrolab公司
	HX16CY004
	2016/5/24
	实验室常用仪器设备
	脱气仪

	1271
	全自动溶出仪
	EDT-14Lx
	英国Electrolab公司
	HX16CY005
	2016/5/24
	实验室常用仪器设备
	溶出仪

	1272
	高效液相色谱仪
	1260 Infinity
	安捷伦科技有限公司
	HX16SP001
	2016/5/24
	色谱类
	液相色谱

	1273
	气相色谱仪
	7890B
	安捷伦科技有限公司
	HX16SP002
	2016/5/24
	色谱类
	气相色谱

	1274
	高效液相色谱仪
	Alliance e2695
	美国Waters(沃特世)公司
	HX16SP003
	2016/5/24
	色谱类
	液相色谱

	1275
	双三元液相色谱仪
	Ultimate 3000 DGLC
	Thermo Fisher赛默飞世尔公司
	HX16SP004
	2016/5/24
	色谱类
	液相色谱

	1276
	自动顶空进样器
	AutoHS
	成都科林分析技术有限公司
	HX16SP006 
	2016/5/24
	实验室常用仪器设备
	进样器

	1277
	电感耦合等离子体质谱仪
	NexION350X
	美国珀金埃尔默（PerkinElmer）公司
	HX16ZP001
	2016/5/24
	质谱类
	电感耦合等离子体质谱

	1278
	溶出度全自动稀释平台
	ASP2000
	ALS  Automated Laboratory System公司
	HX17CY001
	2016/12/15
	实验室常用仪器设备
	其它常用仪器

	1279
	不溶性微粒检测仪
	AccuSizer 780 SIS
	美国pss粒度仪公司
	HX17CY002
	2017/6/26
	实验室常用仪器设备
	不溶性微粒检测仪

	1280
	薄层影像拍照系统
	TLC Visualizer 2
	瑞士CAMAG公司
	HX17CY003
	2017/6/26
	色谱类
	薄层色谱数码成像

	1281
	吸入制剂检测装置
	NCI/ACI
	英国科普利科技有限公司
	HX17CY004
	2017/6/26
	物性试验仪器及设备类
	其它物性试验仪器

	1282
	毛细管电泳仪
	Agilent7100
	安捷伦科技有限公司
	HX17SM001
	2016/12/15
	色谱类
	毛细管电泳

	1283
	全自动溶出仪
	AT XTEND
	瑞士SOTAX公司
	HX18CY001
	2018/7/20
	实验室常用仪器设备
	溶出仪

	1284
	红外光谱仪用压片机
	speaca
	美国珀金埃尔默（PerkinElmer）公司
	HX18GP001
	2018/7/20
	实验室常用仪器设备
	制剂压片机

	1285
	顶空进样器
	HSS86.50Plus
	意大利DANI丹尼公司
	HX18SP001
	2018/7/20
	实验室常用仪器设备
	进样器

	1286
	PH/电导率综合测试仪
	SevenMulti S40
	梅特勒-托利多集团
	HX10DH002
	2010/4/1
	电化学类
	酸度计

	1287
	数字温度计
	JM222L
	天津今明仪器有限公司
	HX19CY004
	2019/12/4
	测量、计量仪器
	温度计

	1288
	不溶性微粒分析仪
	GWF-DS1
	天津天河分析仪器有限公司
	HX19CY001
	2019/7/30
	实验室常用仪器设备
	不溶性微粒检测仪

	1289
	高效液相色谱仪
	ALLiance e2695
	美国Waters(沃特世)公司
	HX19SP001
	2019/7/30
	色谱类
	液相色谱

	1290
	雾化吸入制剂体外测试仪
	BRS2100
	英国科普利科技有限公司
	HX19WS001
	2019/11/29
	物性试验仪器及设备类
	其它物性试验仪器

	1291
	流量计
	DFM 2000
	英国科普利科技有限公司
	HX19CY006
	2019/11/29
	测量、计量仪器
	流量计

	1292
	数字温度计
	RS 53II
	RS PRO
	HX19CY005
	2019/11/29
	测量、计量仪器
	温度计

	1293
	露点仪
	DM-70
	芬兰vaisala维萨拉公司
	HX20WS001
	2020/6/18
	物性试验仪器及设备类
	露点仪

	1294
	全自动色差计
	SC-80C
	北京康光仪器有限公司
	HX20GP002
	2020/6/18
	光学类
	比色计

	1295
	液体闪烁计数器
	XH-6925
	西安中核核仪器股份有限公司
	HX20GP003
	2020/6/18
	物性试验仪器及设备类
	液体闪烁计数器

	1296
	水活度测定仪
	labswift-aw
	瑞士novasina公司
	HX20WS002
	2020/6/18
	物性试验仪器及设备类
	水分活度测定仪

	1297
	超临界流体色谱仪
	WATERS ACQUITY UPLC2 SYSTEM
	美国Waters(沃特世)公司
	HX20SP001
	2020/6/18
	色谱类
	超临界流体色谱

	1298
	智能崩解仪
	ZB-1E
	天津市天大天发科技有限公司
	HX20CY001
	2020/7/30
	实验室常用仪器设备
	崩解仪

	1299
	暗箱式紫外分析仪
	ZF-7
	上海嘉鹏科技有限公司
	HX20CY002
	2020/7/30
	实验室常用仪器设备
	紫外分析仪

	1300
	卤素快速水分测定仪
	HX204
	梅特勒-托利多集团
	HX20HJ001
	2020/9/25
	电化学类
	卤素快速水分测定仪

	1301
	冷蒸气发生原子化器
	FIAS100
	美国珀金埃尔默（PerkinElmer）公司
	HX20GP004
	2020/9/25
	光谱类
	其它光谱仪

	1302
	旋光仪
	AUTOPOL-I
	美国RUDOLPH鲁道夫公司
	HX21GP001
	2021/3/30
	光学类
	旋光仪

	1303
	密度计
	D4
	梅特勒-托利多集团
	HX21WS002
	2021/3/30
	物性试验仪器及设备类
	密度计

	1304
	水分活度测定仪
	labswift-aw
	瑞士novasina公司
	HX21WS003
	2021/3/30
	物性试验仪器及设备类
	水分活度测定仪

	1305
	渗透压摩尔浓度测定仪
	CM-10
	北研科仪仪器有限公司
	HX21CJ004
	2021/9/16
	测量、计量仪器
	渗透压摩尔浓度测定仪

	1306
	电子天平
	BCE224i-1CCN
	德国sartorius赛多利斯公司
	HX21CJ002
	2021/9/16
	测量、计量仪器
	电子天平

	1307
	电子天平
	BCE224i-1CCN
	德国sartorius赛多利斯公司
	HX21CJ001
	2021/9/16
	测量、计量仪器
	电子天平

	1308
	氮气发生器
	NG3000
	上海析维生物医药科技有限公司
	HX22CY001
	2022/3/31
	实验室常用仪器设备
	氮气发生器

	1309
	水浴振荡器
	SHZ-A
	上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
	HX22CY002
	2022/3/31
	实验室常用仪器设备
	振荡器

	1310
	水浴振荡器
	SHZ-A
	上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
	HX22CY003
	2022/3/31
	实验室常用仪器设备
	振荡器

	1311
	高效液相色谱仪
	Arc HPLC
	美国Waters(沃特世)公司
	HX22SP001
	2022/3/31
	色谱类
	液相色谱

	1312
	红外光谱仪
	SP3
	美国珀金埃尔默（PerkinElmer）公司
	HX22GP001
	2022/3/31
	光谱类
	红外光谱

	1313
	照度计
	TES 1332A
	台湾TES公司
	HX23HJ001
	2023/10/15
	环境监测仪器
	照度计

	1314
	电子天平
	JJ500A
	常熟市双杰测试仪器厂
	HX23CJ001
	2023/12/10
	测量、计量仪器
	电子天平

	1315
	医用低温保存箱
	DW-25W300
	青岛海尔特种电器有限公司
	HX15XY002
	2015/7/13
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	1316
	智能透皮试验仪
	TP-6
	天津博宇伟业科技有限公司
	HX17XY001
	2017/8/7
	实验室常用仪器设备
	药物透皮扩散试验仪

	1317
	脆碎度测试仪
	CS-III
	天津博宇伟业科技有限公司
	HX17XY002
	2017/10/8
	实验室常用仪器设备
	脆碎度测定仪

	1318
	流量计
	G6691A
	安捷伦科技有限公司
	HX17XY003
	2017/11/20
	测量、计量仪器
	流量计

	1319
	流量计
	G6691-60500(G6691A)
	安捷伦科技有限公司
	HX22CY004
	2022/11/22
	测量、计量仪器
	流量计

	1320
	抑菌圈测定仪
	ZY-300IV
	北京先驱威峰技术开发公司
	HX14SM001
	2014/11/28
	生命科学仪器和设备
	抑菌圈测量仪

	1321
	抑菌圈测定仪
	ZY-300IV
	北京先驱威峰技术开发公司
	HX14SM002
	2014/11/28
	生命科学仪器和设备
	抑菌圈测量仪

	1322
	小型细菌培养箱
	BD240
	德国Binder（宾德）公司
	HX16SM003
	2016/5/24
	生命科学仪器和设备
	培养箱

	1323
	恒温培养箱
	BD720
	德国Binder（宾德）公司
	HX13SM006
	2014/4/30
	生命科学仪器和设备
	培养箱

	1324
	全自动空气源
	SPB-3
	北京中惠普分析技术研究所
	HX23CY001
	2023/3/27
	实验室常用仪器设备
	空气发生器

	1325
	氢气发生器
	TH-300
	北京中惠普分析技术研究所
	HX23CY002
	2023/3/27
	实验室常用仪器设备
	氢气发生器

	1326
	真空脱气仪
	BZKT-18F
	天津市天大天发科技有限公司
	HX23CY003
	2023/3/27
	实验室常用仪器设备
	脱气仪

	1327
	恒温消解仪
	BHW-09C20
	上海博通化学科技有限公司
	HX23CY005
	2023/3/27
	实验室常用仪器设备
	电热消解仪

	1328
	恒温消解仪
	BHW-09C20
	上海博通化学科技有限公司
	HX23CY004
	2023/3/27
	实验室常用仪器设备
	电热消解仪

	1329
	三重四极杆液质联用仪
	LCMS-8050
	日本岛津株式会社
	HX23ZP001
	2023/3/27
	质谱类
	液质联用

	1330
	电导率仪
	SevenExcellence
	梅特勒-托利多仪器(上海)有限公司
	HX23DH001
	2023/7/7
	电化学类
	电导率仪

	1331
	薄层显色加热器
	YOKO-XR
	武汉药科新技术开发有限公司
	HX05CY011
	2005/12/12
	实验室常用仪器设备
	电热板

	1332
	电动喷雾器
	YOKO-PN 
	武汉药科新技术开发有限公司
	HX08CY011
	2011/12/31
	色谱类
	薄层色谱喷雾

	1333
	冷藏冷冻箱
	HYCD-282
	青岛海尔特种电器有限公司
	HX11CY035
	2011/10/31
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	1334
	药品阴凉柜
	HYC-650L
	青岛海尔特种电器有限公司
	HX15CY011
	2015/7/30
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	1335
	氮气发生器
	LCMS30-1
	Parker公司
	HX11CY036
	2011/11/30
	实验室常用仪器设备
	氮气发生器

	1336
	精密控温赶酸架
	BHW-09C
	上海博通化学科技有限公司
	ZY12CY001
	2012/1/1
	实验室常用仪器设备
	电热消解仪

	1337
	近红外光谱仪
	MATRIX-F
	美国布鲁克公司
	HX12GP001
	2012/1/1
	光谱类
	近红外光谱

	1338
	低噪音空气泵
	GA-10B
	北京中兴汇利科技发展有限公司
	HX12CY009
	2013/5/31
	实验室常用仪器设备
	空气发生器

	1339
	自动开罐器
	XPRESS CAPPING STATION
	美国CEM公司
	HX14CY020
	2014/6/25
	实验室常用仪器设备
	其它常用仪器

	1340
	电导率仪
	S7－USP/EP Kit
	梅特勒-托利多集团
	BG19CJ001
	2019/5/1
	电化学类
	电导率仪

	1341
	电子天平
	PGC1502e
	艾德姆衡器（武汉）有限公司
	SB14CJ002
	2014/3/17
	测量、计量仪器
	电子天平

	1342
	便携式电导率仪
	Seven2Go Pro S7
	梅特勒-托利多仪器(上海)有限公司
	ZY24DH001
	2024/4/8
	电化学类
	电导率仪

	1343
	液质联用仪
	LCMS-8060NX
	株式会社岛津制作所
	SP24ZP001
	2024/4/8
	质谱类
	液质联用

	1344
	空气浴振荡器
	KS 4000IC
	艾卡（广州）仪器设备有限公司
	WS24CY001
	2024/4/8
	实验室常用仪器设备
	振荡器

	1345
	空气浴振荡器
	KS 4000IC
	艾卡（广州）仪器设备有限公司
	WS24CY002
	2024/4/8
	实验室常用仪器设备
	振荡器

	1346
	高效液相色谱仪
	Agilent 1260 Infinity II Prime
	安捷伦科技有限公司
	ZY24SP001
	2024/4/8
	色谱类
	液相色谱

	1347
	高效液相色谱仪
	Vanquish Flex
	Thermo Fisher赛默飞世尔公司
	ZY24SP002
	2024/4/8
	色谱类
	液相色谱

	1348
	电子天平
	XPR205DU
	梅特勒-托利多国际有限公司
	ZY24CJ001
	2024/4/8
	测量、计量仪器
	电子天平

	1349
	电子天平
	XSR204
	梅特勒-托利多国际有限公司
	ZY24CJ002
	2024/4/8
	测量、计量仪器
	电子天平

	1350
	电子天平
	XSR204
	梅特勒-托利多国际有限公司
	ZY24CJ003
	2024/4/8
	测量、计量仪器
	电子天平

	1351
	熔点仪
	MP70
	梅特勒-托利多国际有限公司
	HX24WS001
	2024/4/8
	物性试验仪器及设备类
	熔点仪

	1352
	拍打式均质器
	400CC
	法国interscience公司
	WS24CY003
	2024/4/8
	实验室常用仪器设备
	均质器

	1353
	拍打式均质器
	400CC
	法国interscience公司
	WS24CY004
	2024/4/8
	实验室常用仪器设备
	均质器

	1354
	电子天平
	BCA224I-1OCN
	赛多利斯科学仪器（北京）有限公司
	ZY24CJ006
	2024/4/8
	测量、计量仪器
	电子天平

	1355
	氮气发生器
	UTAB-DJ
	上海析维医疗科技有限公司
	SP24CY001
	2024/4/8
	实验室常用仪器设备
	氮气发生器

	1356
	足肿测试仪
	PV-201
	成都泰盟软件有限公司
	YL24SM001
	2024/6/20
	生命科学仪器和设备
	其它生命科学仪器

	1357
	超低温冰箱
	DW-86L578BPST
	青岛海尔生物医疗股份有限公司
	WS24CY005
	2024/6/20
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	1358
	电热恒温培养箱
	BXP-130
	上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
	WS24SM001
	2024/6/20
	生命科学仪器和设备
	培养箱

	1359
	电热恒温培养箱
	BXP-130
	上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
	WS24SM002
	2024/6/20
	生命科学仪器和设备
	培养箱

	1360
	电热恒温培养箱
	BXP-130
	上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
	WS24SM003
	2024/6/20
	生命科学仪器和设备
	培养箱

	1361
	电子天平
	PTX-5102
	华志(福建)电子科技有限公司
	SP24CJ001
	2024/6/20
	测量、计量仪器
	电子天平

	1362
	氮气发生器
	AutoEVA-G3
	睿科集团（厦门）股份有限公司
	ZY24CY003
	2024/6/20
	实验室常用仪器设备
	氮气发生器

	1363
	电子天平
	PTX2102
	华志(福建)电子科技有限公司
	WS24CJ001
	2024/6/20
	测量、计量仪器
	电子天平

	1364
	电子天平
	PTX2102
	华志(福建)电子科技有限公司
	WS24CJ002
	2024/6/20
	测量、计量仪器
	电子天平

	1365
	小型离心机
	PRO2415
	北京恒尔生物仪器有限公司
	YL24CY001
	2024/6/20
	实验室常用仪器设备
	离心机

	1366
	恒温恒湿箱
	KTHD-510TBS
	昆山庆声电子科技有限公司
	HX24WS008
	2024/6/20
	物性试验仪器及设备类
	恒温恒湿试验箱

	1367
	崩解仪
	ZBJ01
	宁波新芝生物科技股份有限公司
	ZY24CY004
	2024/6/20
	实验室常用仪器设备
	崩解仪

	1368
	电子天平
	MR603
	梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司
	ZY24CJ004
	2024/6/20
	测量、计量仪器
	电子天平

	1369
	电子天平
	MR603
	梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司
	ZY24CJ005
	2024/6/20
	测量、计量仪器
	电子天平

	1370
	铝箔针孔度测试仪
	ZK-02S
	济南三泉中石实验仪器有限公司
	HX24WS011
	2024/6/20
	物性试验仪器及设备类
	其它物性试验仪器

	1371
	输液袋渗透性测试仪
	NLY-01
	济南三泉中石实验仪器有限公司
	HX24WS007
	2024/6/20
	物性试验仪器及设备类
	渗透分析仪

	1372
	手持压差计
	DW-YC01
	路美新创（苏州）生物科技有限公司
	WS24HJ001
	2024/6/20
	环境监测仪器
	压差计

	1373
	尘埃粒子计数器
	LM-G310pro
	路美新创（苏州）生物科技有限公司
	WS24HJ002
	2024/6/20
	环境监测仪器
	尘埃粒子计数器

	1374
	数控超声波清洗器
	KQ2200DE
	昆山市超声仪器有限公司
	ZY24CY005
	2024/7/31
	实验室常用仪器设备
	超声波清洗器

	1375
	数控超声波清洗器
	KQ2200DE
	昆山市超声仪器有限公司
	YL24CY003
	2024/8/19
	实验室常用仪器设备
	超声波清洗器

	1376
	数控超声波清洗器
	KQ2200DE
	昆山市超声仪器有限公司
	YL24CY004
	2024/8/19
	实验室常用仪器设备
	超声波清洗器

	1377
	涡旋振荡器
	VXMNAL
	奥豪斯仪器（常州）有限公司
	ZY24CY006
	2024/9/19
	实验室常用仪器设备
	涡旋振荡器

	1378
	脱色摇床
	WIX-SKL280
	韦克斯科技（北京）有限公司
	WS24CY006
	2024/11/13
	实验室常用仪器设备
	摇床

	1379
	无油空压机
	AA530
	北京同洲维普科技有限公司
	SP24CY002
	2024/11/13
	实验室常用仪器设备
	空气发生器

	1380
	风速仪
	TSI 9565
	美国TSI公司
	WS24HJ003
	2024/12/2
	环境监测仪器
	风速仪

	1381
	紫外辐照计
	UV-A
	北京师范大学光电仪器厂
	YL24HJ001
	2024/12/19
	环境监测仪器
	紫外辐照计

	1382
	紫外辐照计
	UV-B
	北京师范大学光电仪器厂
	YL24HJ002
	2024/12/19
	环境监测仪器
	紫外辐照计

	1383
	1000ml 数显控温电热套
	98-I-BN
	天津市泰斯特仪器有限公司
	ZY21CY167
	/
	实验室常用仪器设备
	其它常用仪器

	1384
	1000ml 数显控温电热套
	98-I-BN
	天津市泰斯特仪器有限公司
	ZY21CY168
	/
	实验室常用仪器设备
	其它常用仪器

	1385
	1000ml 数显控温电热套
	98-I-BN
	天津市泰斯特仪器有限公司
	ZY21CY169
	/
	实验室常用仪器设备
	其它常用仪器

	1386
	1000ml 数显控温电热套
	98-I-BN
	天津市泰斯特仪器有限公司
	ZY21CY170
	/
	实验室常用仪器设备
	其它常用仪器

	1387
	1000ml 数显控温电热套
	98-I-BN
	天津市泰斯特仪器有限公司
	ZY21CY171
	/
	实验室常用仪器设备
	其它常用仪器

	1388
	1000ml 数显控温电热套
	98-I-BN
	天津市泰斯特仪器有限公司
	ZY21CY172
	/
	实验室常用仪器设备
	其它常用仪器

	1389
	1000ml 数显控温电热套
	98-I-BN
	天津市泰斯特仪器有限公司
	ZY21CY173
	/
	实验室常用仪器设备
	其它常用仪器

	1390
	1000ml 数显控温电热套
	98-I-BN
	天津市泰斯特仪器有限公司
	ZY21CY174
	/
	实验室常用仪器设备
	其它常用仪器

	1391
	1000ml 数显控温电热套
	98-I-BN
	天津市泰斯特仪器有限公司
	ZY21CY175
	/
	实验室常用仪器设备
	其它常用仪器

	1392
	1000ml 数显控温电热套
	98-I-BN
	天津市泰斯特仪器有限公司
	ZY21CY176
	/
	实验室常用仪器设备
	其它常用仪器

	1393
	500ml 数显控温电热套
	98-I-BN
	天津市泰斯特仪器有限公司
	ZY21CY177
	/
	实验室常用仪器设备
	其它常用仪器

	1394
	500ml 数显控温电热套
	98-I-BN
	天津市泰斯特仪器有限公司
	ZY21CY178
	/
	实验室常用仪器设备
	其它常用仪器

	1395
	500ml 数显控温电热套
	98-I-BN
	天津市泰斯特仪器有限公司
	ZY21CY179
	/
	实验室常用仪器设备
	其它常用仪器

	1396
	500ml 数显控温电热套
	98-I-BN
	天津市泰斯特仪器有限公司
	ZY21CY180
	/
	实验室常用仪器设备
	其它常用仪器

	1397
	500ml 数显控温电热套
	98-I-BN
	天津市泰斯特仪器有限公司
	ZY21CY181
	/
	实验室常用仪器设备
	其它常用仪器

	1398
	500ml 数显控温电热套
	98-I-BN
	天津市泰斯特仪器有限公司
	ZY21CY182
	/
	实验室常用仪器设备
	其它常用仪器

	1399
	500ml 数显控温电热套
	98-I-BN
	天津市泰斯特仪器有限公司
	ZY21CY183
	/
	实验室常用仪器设备
	其它常用仪器

	1400
	500ml 数显控温电热套
	98-I-BN
	天津市泰斯特仪器有限公司
	ZY21CY184
	/
	实验室常用仪器设备
	其它常用仪器

	1401
	500ml 数显控温电热套
	98-I-BN
	天津市泰斯特仪器有限公司
	ZY21CY185
	/
	实验室常用仪器设备
	其它常用仪器

	1402
	500ml 数显控温电热套
	98-I-BN
	天津市泰斯特仪器有限公司
	ZY21CY186
	/
	实验室常用仪器设备
	其它常用仪器

	1403
	电子调温型万用电阻炉
	DK-98-Ⅱ
	天津市泰斯特仪器有限公司
	ZY21CY188
	/
	实验室常用仪器设备
	其它常用仪器

	1404
	电子调温型万用电阻炉
	DL-1
	北京市永光明医疗仪器有限公司
	ZY21CY189
	/
	实验室常用仪器设备
	其它常用仪器

	1405
	工业级真空吸尘器
	WX-3078BA
	威德尔吸尘器（上海）有限公司
	ZY21CY190
	/
	实验室常用仪器设备
	其它常用仪器

	1406
	手持裂隙灯
	HSL-150
	德国海涅(Heine)公司
	YL17XY013
	2017/10/17
	实验室常用仪器设备
	其它常用仪器

	1407
	声级校准器
	CEL-240(K1)
	英国Casella CEL公司
	WS14HJ001-1
	2014/5/26
	环境监测仪器
	声级校准仪

	1408
	涡旋混合器
	VORTEX-M
	上海沪析
	SP20CY006
	2020/9/25
	实验室常用仪器设备
	涡旋振荡器

	1409
	旋涡混合器
	VORTEX-5
	海门市其林贝尔仪器制造有限公司
	SP22CY002
	2022/11/23
	实验室常用仪器设备
	涡旋振荡器

	1410
	旋涡混合器
	VORTEX-5
	海门市其林贝尔仪器制造有限公司
	SP22CY004
	2022/11/23
	实验室常用仪器设备
	涡旋振荡器

	1411
	低温循环水浴
	Lauda RA12
	德国Lauda劳达公司
	SP13CY115
	2013/11/1
	实验室常用仪器设备
	循环水冷却器

	1412
	数字温湿度记录表
	174H
	德国testo德图集团
	WS13FZ011
	2013/8/20
	测量、计量仪器
	温湿度计

	1413
	电子启盖器
	配件货号：5191-5613
	安捷伦科技有限公司
	YL19CY054
	2019/11/29
	实验室常用仪器设备
	其它常用仪器

	1414
	电子封盖器
	配件货号：5191-5615
	安捷伦科技有限公司
	YL19CY055
	2019/11/29
	实验室常用仪器设备
	其它常用仪器

	1415
	碾米机
	JNM-II
	杭州大吉光电仪器有限公司
	SP13CY086
	2014/3/28
	实验室常用仪器设备
	其它常用仪器

	1416
	砻谷机
	JGJL45
	杭州大吉光电仪器有限公司
	SP13CY087
	2014/3/28
	实验室常用仪器设备
	其它常用仪器

	1417
	真空泵
	GM-0.33A
	天津市津腾实验设备有限公司
	SP14CY072-1
	2014/12/25
	实验室常用仪器设备
	真空泵

	1418
	移动紫外灯
	FY-30DC
	江阴市飞扬器械有限公司
	YL13CY005
	2013/9/11
	实验室常用仪器设备
	清洗消毒灭菌

	1419
	水平电泳槽
	Mini-sub cell  GT
	美国BIO-RAD(伯乐)公司
	ZY14CY001-1
	2014/4/16
	生命科学仪器和设备
	电泳仪

	1420
	氢气发生器
	SGH-300
	北京东方精华苑科技有限公司
	HX05SP002-2
	2005/6/1
	实验室常用仪器设备
	氢气发生器

	1421
	固相萃取装置
	/
	美国
	KS10CY001
	2010/1/26
	实验室常用仪器设备
	固相萃取装置

	1422
	电子天平
	Quintix224-1CN
	赛多利斯仪器（北京）有限公司
	HX16CJ025
	2016/5/24
	测量、计量仪器
	电子天平

	1423
	全自动轮转式切片机
	RM2255
	徕卡显微系统（上海）有限公司
	YL15CY001
	2015/6/15
	实验室常用仪器设备
	切片机

	1424
	薄层显色加热器
	YOKO-XR
	武汉药科新技术开发有限公司
	ZY07CY009
	2007/1/21
	实验室常用仪器设备
	电热板

	1425
	气相顶空进样器
	全模式AutoHS
	成都科林分析技术有限公司
	HX05SP002-5
	2015/9/30
	实验室常用仪器设备
	进样器

	1426
	气相顶空进样器
	7694E
	安捷伦科技有限公司
	HX05SP002-6
	2012/12/31
	实验室常用仪器设备
	进样器

	1427
	气相顶空进样器
	全模式AutoHS
	成都科林分析技术有限公司
	HX05SP004-1
	2015/6/16
	实验室常用仪器设备
	进样器

	1428
	气相色谱仪自动进样器
	AOC-20S
	日本岛津株式会社
	HX11SP001-1
	2015/6/15
	实验室常用仪器设备
	进样器

	1429
	气相顶空进样器
	全模式AutoHS
	成都科林分析技术有限公司
	HX11SP001-2
	2015/6/15
	实验室常用仪器设备
	进样器

	1430
	溶出取样收集系统
	RZQ-8D
	天津市天大天发科技有限公司
	HX14CY003-1
	2014/5/26
	实验室常用仪器设备
	其它常用仪器

	1431
	石墨消解仪
	DS-360
	广州格丹纳仪器有限公司
	HX12CY001-1
	2012/6/30
	实验室常用仪器设备
	电热消解仪

	1432
	双孔水浴锅
	上海博迅，HHS-11-2
	上海博迅，HHS-11-2
	HX12CY005
	2012/12/11
	实验室常用仪器设备
	恒温水浴锅

	1433
	二级管阵列检测器
	2998
	沃斯特中国有限公司
	SP19SP001
	2019/7/30
	色谱类
	其它色谱仪

	1434
	杂质度测定仪
	SEDILAB-E
	德国Gerber
	SP15XY002
	2015/1/13
	光谱类
	其它光谱仪

	1435
	脉冲安培检测器（更换成电化学检测器）
	ED-5000
	Thermo Fisher赛默飞世尔公司
	HX20SP002
	2020/9/25
	色谱类
	其它色谱仪

	1436
	热封仪
	HST-H3
	济南兰光机电技术有限公司
	HX09WS011
	2009/10/17
	物性试验仪器及设备类
	热封仪

	1437
	电子天平
	JH1102
	上海天平仪器厂
	KS05CJ004
	2005/9/5
	测量、计量仪器
	电子天平

	1438
	微生物检测样品制备平台
	Micro-RB365/Ratio
	品格智造
	WS23CY003
	2023/10/26
	实验室常用仪器设备
	其它常用仪器

	1439
	抑菌圈测量仪专用标准板
	ZY-300Ⅳ
	北京先驱威锋技术开发公司
	HX24CY001
	2023/4/26
	实验室常用仪器设备
	其它常用仪器

	1440
	高效液相色谱仪
	Agilent 1100LC
	安捷伦科技有限公司
	ZY03SP005
	2003/12/25
	色谱类
	液相色谱

	1441
	便携式数字温度计
	103
	德国testo德图集团
	HX24CJ001
	2014/11/30
	测量、计量仪器
	温度计

	1442
	便携式数字温度计
	103
	德国testo德图集团
	HX24CJ002
	2014/11/30
	测量、计量仪器
	温度计

	1443
	智能集菌仪
	HTY-2000A
	杭州泰林医疗器械有限公司
	KS05SM003
	2006/5/8
	生命科学仪器和设备
	集菌仪

	1444
	全自动膏药软化点测定仪
	JH-D2102
	上海佳航仪器仪表有限公司
	ZY24CY007
	2024/12/2
	实验室常用仪器设备
	膏药软化点测定仪

	1445
	台式低速离心机
	TD5A-WS
	湘仪离心机仪器有限公司
	YL06CY006
	2006/8/1
	实验室常用仪器设备
	离心机

	1446
	微生物实施快速检测系统
	Biolumix-32
	美国 BioLumix 公司
	WS13SM005
	2013/12/31
	生命科学仪器和设备
	微生物快速检测系统

	1447
	水浴恒温振荡器
	SHA-B
	常州国华电器有限公司
	HX10CY015
	2010/4/11
	实验室常用仪器设备
	振荡器

	1448
	超声波清洗器
	KQ3200DA
	昆山市超声仪器有限公司
	YL06CY004
	2006/3/21
	实验室常用仪器设备
	超声波清洗器

	1449
	显微镜
	XTL3400
	梧州光学仪器厂
	YL06CY008
	2006/10/27
	光学类
	光学显微镜

	1450
	电热板
	LabTech EH-35A
	美国莱伯泰科（LabTech）有限公司
	YL06CY001
	2006/1/1
	实验室常用仪器设备
	电热板

	1451
	高速冷冻离心机、
	NEOFUGE23R
	上海力申科学仪器有限公司
	YL10CY003
	2010/2/4
	实验室常用仪器设备
	离心机

	1452
	干式恒温器
	K30B
	杭州蓝焰科技有限公司
	YL05CY013
	2005/9/7
	实验室常用仪器设备
	恒温器

	1453
	电热板
	EH-35B
	北京莱佰特实验室应用技术有限公司
	ZY05CY007
	2005/1/4
	实验室常用仪器设备
	电热板

	1454
	薄层板加热器
	/
	CAMAG
	ZY11CY039
	2011/4/20
	实验室常用仪器设备
	电热板

	1455
	自动融变时限检查仪
	RBY-4A
	天津市天大天发科技有限公司
	ZY25CY001
	2025/1/7
	实验室常用仪器设备
	药物融变时限仪

	1456
	电动搅拌器
	S312-90W
	上海鹰迪仪器设备有限公司
	HX25CY001
	2025/3/18
	实验室常用仪器设备
	电动搅拌器

	1457
	电动搅拌器
	S312-90W
	上海鹰迪仪器设备有限公司
	HX25CY002
	2025/3/18
	实验室常用仪器设备
	电动搅拌器

	1458
	冰箱
	BCD-532WGHSS8EL9U1
	海尔智家股份有限公司
	YL23CY006
	2023/7/31
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	1459
	冰箱
	BCD-532WGHSS8EL9U1
	海尔智家股份有限公司
	YL23CY007
	2023/7/31
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	1460
	冰箱
	BCD-520WDPD
	海尔智家股份有限公司
	YL22CY014
	2022/6/30
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	1461
	集热式磁力搅拌器
	DF-101S
	上海力辰邦西仪器科技有限公司
	HX25CY003
	2025/3/20
	实验室常用仪器设备
	磁力搅拌器

	1462
	集热式磁力搅拌器
	DF-101S
	上海力辰邦西仪器科技有限公司
	HX25CY004
	2025/3/20
	实验室常用仪器设备
	磁力搅拌器

	1463
	蠕动泵
	BT100F
	保定雷弗流体科技有限公司
	HX25CY005
	2025/4/2
	实验室常用仪器设备
	分装泵

	1464
	循环水式多用真空泵
	SHZ-D(III)
	上海析牛莱伯仪器有限公司
	HX25CY006
	2025/4/2
	实验室常用仪器设备
	真空泵

	1465
	冰箱
	SC-387NE
	澳柯玛股份有限公司
	SP21CY006
	2021/5/31
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	1466
	冰箱
	SC-387NE
	澳柯玛股份有限公司
	SP21CY007
	2021/5/31
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	1467
	冰箱
	BCD-610W(KA62NV02TI)
	博西华家用电器有限公司
	SP14CY096
	2013/10/31
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	1468
	电子天平
	E2000YB
	常熟市双杰测试仪器厂
	ZY25CJ003
	2025/3/5
	测量、计量仪器
	电子天平

	1469
	电子天平
	E2000YB
	常熟市双杰测试仪器厂
	ZY25CJ004
	2025/3/5
	测量、计量仪器
	电子天平

	1470
	电子天平
	E2000YB
	常熟市双杰测试仪器厂
	ZY25CJ005
	2025/3/5
	测量、计量仪器
	电子天平

	1471
	照度计
	TES 1330A
	泰仕电子工业股份有限公司
	WS25HJ001
	2025/4/16
	环境监测仪器
	照度计

	1472
	五分类全自动血细胞分析仪
	URIT-5160Vet
	桂林优利特医疗电子有限公司
	YL25SM001
	2025/3/12
	生命科学仪器和设备
	血球计数器

	1473
	可调试混匀仪
	MX-S
	大龙兴创实验仪器（北京）股份有限公司
	YL25CY001
	2025/4/28
	实验室常用仪器设备
	涡旋振荡器

	1474
	超级恒温水浴
	HW-500
	成都泰盟软件有限公司
	HX16CY008
	2016/7/11
	实验室常用仪器设备
	恒温水浴锅

	1475
	小型离心机
	MINI G
	德国IKA公司
	HX15CY012
	2015/5/25
	实验室常用仪器设备
	离心机

	1476
	旋涡混合器
	XW-80A
	上海青浦沪西仪器厂
	HX16CY009
	2016/8/5
	实验室常用仪器设备
	涡旋振荡器

	1477
	台式恒温循环器
	BILON-XW-101
	北京比朗实验设备有限公司
	HX11CY038
	2011/1/21
	实验室常用仪器设备
	循环水冷却器

	1478
	数显恒温磁力电热套
	SZCL 1000ML
	上海力辰邦西仪器科技有限公司
	HX25CY007
	2025/5/13
	实验室常用仪器设备
	磁力搅拌器

	1479
	数显恒温磁力电热套
	SZCL 1000ML
	上海力辰邦西仪器科技有限公司
	HX25CY008
	2025/5/13
	实验室常用仪器设备
	磁力搅拌器

	1480
	漩涡混合器
	VORTEX-5
	海门市其林贝尔仪器制造有限公司
	WS25CY001
	2025/5/27
	实验室常用仪器设备
	涡旋振荡器

	1481
	气流烘干器
	C30
	上海力辰邦西仪器科技有限公司
	HX25CY009
	2025/6/9
	实验室常用仪器设备
	其它常用仪器

	1482
	除湿机
	DH160FQA1A
	珠海格力电器股份有限公司
	ZY25CY002
	2025/6/9
	实验室常用仪器设备
	除湿机

	1483
	除湿机
	DH160FQA1A
	珠海格力电器股份有限公司
	ZY25CY003
	2025/6/9
	实验室常用仪器设备
	除湿机

	1484
	冰箱
	MR-630WKPZE
	美的集团股份有限公司
	ZY25CY004
	2025/6/9
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	1485
	高效液相色谱仪
	S6000
	华谱科仪（北京）科技有限公司
	ZY25SP001
	2025/6/11
	色谱类
	液相色谱

	1486
	药品阴凉柜
	HYC-1025L
	青岛海尔生物医疗股份有限公司
	ZY25CY005
	2025/6/24
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	1487
	培养箱
	BXP-16
	黄骅市优加瑞仪器设备有限公司
	YL25SM002
	2025/7/7
	生命科学仪器和设备
	培养箱

	1488
	除湿机
	CF20-JYDU1
	上海海尔智能科技有限公司
	SP25CY003
	2025/8/5
	实验室常用仪器设备
	除湿机

	1489
	除湿机
	CF20-JYDU1
	上海海尔智能科技有限公司
	SP25CY004
	2025/8/5
	实验室常用仪器设备
	除湿机

	1490
	除湿机
	CF20-JYDU1
	上海海尔智能科技有限公司
	SP25CY005
	2025/8/5
	实验室常用仪器设备
	除湿机

	1491
	电子天平
	YP20002
	上海佑科仪器仪表有限公司
	ZY25CJ010
	2025/8/4
	测量、计量仪器
	电子天平

	1492
	电子天平
	YP20002
	上海佑科仪器仪表有限公司
	ZY25CJ011
	2025/8/4
	测量、计量仪器
	电子天平

	1493
	加热磁力搅拌器
	NY-HS10
	常州恩谊仪器有限公司
	YL25CY002
	2025/8/19
	实验室常用仪器设备
	磁力搅拌器

	1494
	超声仪
	KS-9983
	宁波海曙科生超声设备有限公司
	HX13CY017
	2013/9/11
	实验室常用仪器设备
	超声波清洗器

	1495
	澄明度检测仪
	YB-IIA
	天津市精拓仪器科技有限公司
	YL25CY003
	2025/9/2
	实验室常用仪器设备
	澄明度检测仪

	1496
	手持式电磁感应铝箔封口机
	GLF-300
	誉丰电器设备厂
	HX13CY026
	2013/9/1
	实验室常用仪器设备
	其它常用仪器

	1497
	电子天平
	YP20002
	上海佑科仪器仪表有限公司
	YL25CJ002
	2025/9/17
	测量、计量仪器
	电子天平

	1498
	电子天平
	WP50002
	上海佑科仪器仪表有限公司
	YL25CJ003
	2025/9/17
	测量、计量仪器
	电子天平

	1499
	照度计
	TES 1332A
	泰仕电子工业股份有限公司
	YL25HJ001
	2025/10/22
	环境监测仪器
	照度计

	1500
	电子天平
	YP20002
	上海佑科仪器仪表有限公司
	YL25CJ004
	2025/10/28
	测量、计量仪器
	电子天平

	1501
	电子天平
	YP20002
	上海佑科仪器仪表有限公司
	YL25CJ005
	2025/10/28
	测量、计量仪器
	电子天平

	1502
	电子天平
	YP20002
	上海佑科仪器仪表有限公司
	YL25CJ006
	2025/10/28
	测量、计量仪器
	电子天平

	1503
	电子天平
	WP50002
	上海佑科仪器仪表有限公司
	YL25CJ007
	2025/10/28
	测量、计量仪器
	电子天平

	1504
	电子天平
	WP50002
	上海佑科仪器仪表有限公司
	YL25CJ008
	2025/10/28
	测量、计量仪器
	电子天平

	1505
	电子天平
	WP50002
	上海佑科仪器仪表有限公司
	YL25CJ009
	2025/10/28
	测量、计量仪器
	电子天平

	1506
	电子天平
	YP5002
	上海佑科仪器仪表有限公司
	YL25CJ010
	2025/10/28
	测量、计量仪器
	电子天平

	1507
	电子天平
	YP5002
	上海佑科仪器仪表有限公司
	YL25CJ011
	2025/10/28
	测量、计量仪器
	电子天平

	1508
	冰箱
	BCD-532WGHSS8EL9U1
	海尔智家股份有限公司
	YL25CY004
	2025/11/5
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	1509
	生物组织烤片机
	 YD-BH
	金华市益迪医疗设备有限公司
	YL25SM003
	2025/11/5
	生命科学仪器和设备
	其它生命科学仪器

	1510
	电热鼓风干燥箱
	WGL-85D
	天津泰斯特仪器有限公司
	YL25CY005
	2025/11/5
	实验室常用仪器设备
	干燥箱

	1511
	微型离心机
	OSE-MC8
	天根生化科技（北京）有限公司
	YL25CY006
	2025/11/5
	实验室常用仪器设备
	离心机

	1512
	微型离心机
	OSE-MC8
	天根生化科技（北京）有限公司
	YL25CY007
	2025/11/5
	实验室常用仪器设备
	离心机

	1513
	四维旋转混合仪
	BE-1100
	海门市其林贝尔仪器制造有限公司
	YL25CY008
	2025/11/5
	实验室常用仪器设备
	涡旋振荡器

	1514
	照度计
	TES 1332A
	泰仕电子工业股份有限公司
	WS25HJ002
	2025/11/6
	环境监测仪器
	照度计

	1515
	照度计
	TES 1332A
	泰仕电子工业股份有限公司
	WS25HJ003
	2025/11/6
	环境监测仪器
	照度计

	1516
	玻璃瓶耐内压测试仪
	NLY-03S
	济南三泉中石实验仪器有限公司
	HX25WS001
	2025/11/19
	物性试验仪器及设备类
	测力仪

	1517
	全自动耐破强度测试仪
	NPD- 1000S
	济南三泉中石实验仪器有限公司
	HX25WS002
	2025/11/19
	物性试验仪器及设备类
	其它物性试验仪器

	1518
	电子天平
	YP5002
	上海佑科仪器仪表有限公司
	ZY25CJ012
	2025/10/28
	测量、计量仪器
	电子天平

	1519
	电子天平
	YP5002
	上海佑科仪器仪表有限公司
	ZY25CJ013
	2025/10/28
	测量、计量仪器
	电子天平

	1520
	电子天平
	YP20002
	上海佑科仪器仪表有限公司
	ZY25CJ014
	2025/10/28
	测量、计量仪器
	电子天平

	1521
	电子天平
	YP20002
	上海佑科仪器仪表有限公司
	ZY25CJ015
	2025/10/28
	测量、计量仪器
	电子天平

	1522
	电子天平
	YP20002
	上海佑科仪器仪表有限公司
	ZY25CJ016
	2025/10/28
	测量、计量仪器
	电子天平

	1523
	电子天平
	YP20002
	上海佑科仪器仪表有限公司
	ZY25CJ017
	2025/10/28
	测量、计量仪器
	电子天平

	1524
	电子天平
	YP20002
	上海佑科仪器仪表有限公司
	ZY25CJ018
	2025/10/28
	测量、计量仪器
	电子天平

	1525
	电子天平
	YP20002
	上海佑科仪器仪表有限公司
	ZY25CJ019
	2025/10/28
	测量、计量仪器
	电子天平

	1526
	微晶电热板
	GCHA-400
	科路森(天津)科技有限公司
	ZY25CY013
	2025/11/18
	实验室常用仪器设备
	电热板

	1527
	微晶电热板
	GCHA-400
	科路森(天津)科技有限公司
	ZY25CY014
	2025/11/18
	实验室常用仪器设备
	电热板

	1528
	微晶电热板
	GCHA-400
	科路森(天津)科技有限公司
	ZY25CY015
	2025/11/18
	实验室常用仪器设备
	电热板

	1529
	石墨电热板
	DB-1EFS
	常州亿通分析仪器制造有限公司
	YL25CY009
	2025/11/18
	实验室常用仪器设备
	电热板

	1530
	医用低温冰箱
	HD-25L290
	青岛海信商用冷链股份有限公司
	HX25CY010
	2025/12/11
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	1531
	药品阴凉柜
	HYC-1025L
	青岛海尔生物医疗股份有限公司
	HX25CY011
	2025/12/11
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	1532
	药品阴凉柜
	HYC-305L
	青岛海尔生物医疗股份有限公司
	HX25CY012
	2025/12/11
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	1533
	药品阴凉柜
	HYC-305L
	青岛海尔生物医疗股份有限公司
	HX25CY013
	2025/12/11
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	1534
	温湿度计
	TES-1361C
	台湾泰仕(TES)电子工业股份有限公司
	WS25CJ001
	2025/11/18
	测量、计量仪器
	温湿度计

	1535
	温湿度计
	TES-1361C
	台湾泰仕(TES)电子工业股份有限公司
	WS25CJ002
	2025/11/18
	测量、计量仪器
	温湿度计

	1536
	全自动凯氏定氮仪
	8800
	济南精锐分析仪器有限公司
	ZY26CY001
	2026/3/10
	实验室常用仪器设备
	定氮仪

	1537
	紫外辐照计
	LS126C
	深圳林上科技有限公司
	WS26HJ001
	2026/2/11
	环境监测仪器
	紫外辐照计

	1538
	紫外辐照计
	UV-B
	北京师大光电技术有限公司
	YL26HJ001
	2026/2/6
	环境监测仪器
	紫外辐照计

	1539
	高效液相色谱仪
	L75
	浙江福立分析仪器有限公司
	ZY26SP001
	2026/3/12
	色谱类
	液相色谱

	1540
	过度包装体积测量系统
	PHS750LV
	长三角一体化示范区（苏州吴江）医米基科学技术发展有限公司
	SP26CJ001
	2026/4/2
	测量、计量仪器
	其它测量、计量仪器

	1541
	垂直振荡器
	V20
	睿科集团（厦门）股份有限公司
	ZY26CY002
	2026/7/1
	实验室常用仪器设备
	振荡器

	1542
	大蜜丸制丸机
	AK-24
	温岭市奥力中药机械有限公司
	ZY26CY003
	2026/7/7
	实验室常用仪器设备
	其它常用仪器

	1543
	高效液相色谱仪
	K2025
	悟空科学仪器（上海）有限公司
	ZY26SP002
	2026/7/14
	色谱类
	液相色谱

	1544
	药品阴凉柜
	HYC-1025L
	青岛海尔生物医疗股份有限公司
	ZY26CY004
	2026/7/14
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	1545
	数显涡旋混匀仪
	MX-S+
	大龙兴创实验仪器(北京)股份公司
	ZY26CY005
	2026/7/16
	实验室常用仪器设备
	涡旋振荡器

	1546
	数显涡旋混匀仪
	MX-S+
	大龙兴创实验仪器(北京)股份公司
	ZY26CY006
	2026/7/16
	实验室常用仪器设备
	涡旋振荡器

	1547
	数显涡旋混匀仪
	MX-S+
	大龙兴创实验仪器(北京)股份公司
	ZY26CY007
	2026/7/16
	实验室常用仪器设备
	涡旋振荡器

	1548
	数显涡旋混匀仪
	MX-S+
	大龙兴创实验仪器(北京)股份公司
	ZY26CY008
	2026/7/16
	实验室常用仪器设备
	涡旋振荡器

	1549
	生物惰性液相色谱仪
	ACQUTIY Premier
	沃特世仪器制造(北京)有限公司
	YL25SP001
	2025/12/16
	色谱类
	液相色谱

	1550
	B2型生物安全柜
	AB2-6S1-TC
	太仓艺斯高医疗器械科技有限公司
	YL25SM004
	2025/12/16
	生命科学仪器和设备
	生物安全柜

	1551
	B2型生物安全柜
	AB2-6S1-TC
	太仓艺斯高医疗器械科技有限公司
	YL25SM005
	2025/12/16
	生命科学仪器和设备
	生物安全柜

	1552
	核酸提取仪（全自动核酸提取仪）
	NP968-C
	西安天隆科技有限公司
	YL25SM006
	2025/12/16
	生命科学仪器和设备
	核酸提取仪

	1553
	双荧光细胞分析仪（全自动荧光细胞分析仪）
	CountstarMira FL
	上海睿钰生物科技有限公司
	YL25SM007
	2025/12/16
	生命科学仪器和设备
	其它生命科学仪器

	1554
	酶标仪（多功能酶标仪）
	Spark CN
	帝肯（上海）实验器材有限公司
	YL25SM008
	2025/12/16
	生命科学仪器和设备
	酶标仪

	1555
	微型离心机
	OSE-MC6
	天根生化科技（北京）有限公司
	YL25CY010
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	离心机

	1556
	微型离心机
	OSE-MC6
	天根生化科技（北京）有限公司
	YL25CY011
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	离心机

	1557
	微板振荡器（微孔板恒温振荡器）
	MB100-4A
	杭州奥盛仪器有限公司
	YL25CY012
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	振荡器

	1558
	微板振荡器（微孔板恒温振荡器）
	MB100-4A
	杭州奥盛仪器有限公司
	YL25CY013
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	振荡器

	1559
	微板振荡器（微孔板恒温振荡器）
	MB100-4A
	杭州奥盛仪器有限公司
	YL25CY014
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	振荡器

	1560
	五段程控金属浴
	OSE-DB-02
	天根生化科技（北京）有限公司
	YL25CY015
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	恒温器

	1561
	五段程控金属浴
	OSE-DB-02
	天根生化科技（北京）有限公司
	YL25CY016
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	恒温器

	1562
	梯度核酸扩增仪
	PTC Tempo96
	伯乐生命医学产品（上海）有限公司
	YL25SM009
	2025/12/16
	生命科学仪器和设备
	其它生命科学仪器

	1563
	普通光学显微镜
	ECLIPSEEi R
	南京江南永新光学有限公司
	YL25GP001
	2025/12/16
	光学类
	光学显微镜

	1564
	全自动基因测序仪
	DNBSEQ-G99RS&M GIFLP-LRS
	武汉华大智造科技有限公司
	YL25SM010
	2025/12/16
	生命科学仪器和设备
	全自动基因测序仪

	1565
	不溶性微粒测定仪
	GWF-8JDS
	天津天河分析仪器有限公司
	YL25CY017
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	不溶性微粒检测仪

	1566
	不溶性微粒测定仪
	GWF-8JDS
	天津天河分析仪器有限公司
	YL25CY018
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	不溶性微粒检测仪

	1567
	高效液相色谱仪
	Arc HPLC
	沃特世仪器制造(北京)有限公司
	YL25SP002
	2025/12/16
	色谱类
	液相色谱

	1568
	自动凯氏定氮仪
	Kjeltec 9 Analyser
	福斯分析仪器（苏州）有限公司
	YL25CY019
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	定氮仪

	1569
	A2 型生物安全柜
	NU-437-400S
	天美仪拓实验室设备（上海）有限公司
	YL25SM011
	2025/12/16
	生命科学仪器和设备
	生物安全柜

	1570
	A2 型生物安全柜
	NU-437-400S
	天美仪拓实验室设备（上海）有限公司
	YL25SM012
	2025/12/16
	生命科学仪器和设备
	生物安全柜

	1571
	A2 型生物安全柜
	NU-437-400S
	天美仪拓实验室设备（上海）有限公司
	YL25SM013
	2025/12/16
	生命科学仪器和设备
	生物安全柜

	1572
	A2 型生物安全柜
	NU-437-400S
	天美仪拓实验室设备（上海）有限公司
	YL25SM014
	2025/12/16
	生命科学仪器和设备
	生物安全柜

	1573
	B2 型生物安全柜
	AB2-6S1-TC
	太仓艺斯高医疗器械科技有限公司
	YL25SM015
	2025/12/16
	生命科学仪器和设备
	生物安全柜

	1574
	B2 型生物安全柜
	AB2-6S1-TC
	太仓艺斯高医疗器械科技有限公司
	YL25SM016
	2025/12/16
	生命科学仪器和设备
	生物安全柜

	1575
	冰箱（2-8℃)
	YC-756L
	中科美菱低温科技股份有限公司
	YL25CY020
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	1576
	冰箱（2-8℃)
	YC-756L
	中科美菱低温科技股份有限公司
	YL25CY021
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	1577
	冰箱（2-8℃)
	YC-756L
	中科美菱低温科技股份有限公司
	YL25CY022
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	1578
	冰箱（2-8℃)
	YC-756L
	中科美菱低温科技股份有限公司
	YL25CY023
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	1579
	冰箱（2-8℃)
	YC-756L
	中科美菱低温科技股份有限公司
	YL25CY024
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	1580
	振荡水浴槽
	ZHSY-50
	上海知楚仪器有限公司
	YL25CY025
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	振荡器

	1581
	振荡水浴槽
	ZHSY-50
	上海知楚仪器有限公司
	YL25CY026
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	振荡器

	1582
	恒温水浴锅
	WB301
	广州国睿科学仪器有限公司
	YL25CY027
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	恒温水浴锅

	1583
	恒温水浴锅
	WB301
	广州国睿科学仪器有限公司
	YL25CY028
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	恒温水浴锅

	1584
	细胞破碎仪
	ZCPS-580
	宁波知楚科技有限公司
	YL25SM017
	2025/12/16
	生命科学仪器和设备
	细胞破碎仪

	1585
	细胞破碎仪
	ZCPS-580
	宁波知楚科技有限公司
	YL25SM018
	2025/12/16
	生命科学仪器和设备
	细胞破碎仪

	1586
	除湿机
	SJ-559E
	杭州松井电器有限公司
	YL25CY029
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	除湿机

	1587
	除湿机
	SJ-559E
	杭州松井电器有限公司
	YL25CY030
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	除湿机

	1588
	除湿机
	SJ-559E
	杭州松井电器有限公司
	YL25CY031
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	除湿机

	1589
	除湿机
	SJ-559E
	杭州松井电器有限公司
	YL25CY032
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	除湿机

	1590
	除湿机
	SJ-559E
	杭州松井电器有限公司
	YL25CY033
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	除湿机

	1591
	磁力搅拌器
	ControlECO
	广州国睿科学仪器有限公司
	YL25CY034
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	磁力搅拌器

	1592
	磁力搅拌器
	ControlECO
	广州国睿科学仪器有限公司
	YL25CY035
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	磁力搅拌器

	1593
	制冰机
	IMS-130
	常熟市雪科电器有限公司
	YL25CY036
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	制冰机

	1594
	制冰机
	IMS-130
	常熟市雪科电器有限公司
	WS25CY002
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	制冰机

	1595
	匀浆机
	F6/10
	上海净信实业发展有限公司
	YL25CY037
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	分散机

	1596
	超声波清洗机
	XM-300UVF
	小美超声仪器（昆山）有限公司
	YL25CY038
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	超声波清洗器

	1597
	超声波清洗机
	XM-300UVF
	小美超声仪器（昆山）有限公司
	YL25CY039
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	超声波清洗器

	1598
	脱色摇床
	TS-1000
	海门市其林贝尔仪器制造有限公司
	YL25CY040
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	摇床

	1599
	脱色摇床
	TS-1000
	海门市其林贝尔仪器制造有限公司
	YL25CY041
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	摇床

	1600
	脱色摇床
	TS-1000
	海门市其林贝尔仪器制造有限公司
	YL25CY042
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	摇床

	1601
	冷藏箱
	MRF-25V528
	安徽中科都菱商用电器股份有限公司
	YL25CY043
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	1602
	冷藏箱
	MRF-25V528
	安徽中科都菱商用电器股份有限公司
	YL25CY044
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	1603
	冷藏箱
	MRF-25V528
	安徽中科都菱商用电器股份有限公司
	YL25CY045
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	1604
	冷藏箱
	MRF-25V528
	安徽中科都菱商用电器股份有限公司
	YL25CY046
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	1605
	冷藏箱
	MRF-25V528
	安徽中科都菱商用电器股份有限公司
	YL25CY047
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	1606
	恒温金属浴
	TMX100C
	广州国睿科学仪器有限公司
	YL25CY048
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	恒温器

	1607
	恒温金属浴
	TMX100C
	广州国睿科学仪器有限公司
	YL25CY049
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	恒温器

	1608
	恒温金属浴
	TMX100C
	广州国睿科学仪器有限公司
	YL25CY050
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	恒温器

	1609
	医用低温保存箱
	YCD-EL519
	中科美菱低温科技股份有限公司
	YL25CY051
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	1610
	医用低温保存箱
	YCD-EL519
	中科美菱低温科技股份有限公司
	YL25CY052
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	1611
	蛋白转印系统
	ProTur B
	山东艾克韦生物技术有限公司
	YL25SM019
	2025/12/16
	生命科学仪器和设备
	其它生命科学仪器

	1612
	多功能染色扫描系统
	MSS-900
	山东艾克韦生物技术有限公司
	YL25SM020
	2025/12/16
	生命科学仪器和设备
	其它生命科学仪器

	1613
	荧光分光光度计
	FL970
	天美仪拓实验室设备（上海）有限公司
	YL25GP002
	2025/12/16
	光谱类
	荧光分光光度计

	1614
	多功能成像系统
	ProLux-GO Lite
	山东艾克韦生物技术有限公司
	YL25SM021
	2025/12/16
	生命科学仪器和设备
	其它生命科学仪器

	1615
	水平电泳系统
	WIX-liteDNA &WIX-EP600T
	韦克斯科技（北京）有限公司
	YL25SM022
	2025/12/16
	生命科学仪器和设备
	电泳仪

	1616
	医用低温保存箱
	MRF-25V528
	安徽中科都菱商用电器股份有限公司
	YL25CY053
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	1617
	医用低温保存箱
	MRF-25V528
	安徽中科都菱商用电器股份有限公司
	YL25CY054
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	1618
	酸度计（pH 计）
	SevenDirect SD20
	梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司
	YL25DH001
	2025/12/16
	电化学类
	酸度计

	1619
	酸度计（pH 计）
	SevenDirect SD20
	梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司
	YL25DH002
	2025/12/16
	电化学类
	酸度计

	1620
	二氧化碳培养箱
	Dyna Cell 190i
	天美仪拓实验室设备（上海）有限公司
	YL25SM023
	2025/12/16
	生命科学仪器和设备
	培养箱

	1621
	二氧化碳培养箱
	Dyna Cell 190i
	天美仪拓实验室设备（上海）有限公司
	YL25SM024
	2025/12/16
	生命科学仪器和设备
	培养箱

	1622
	二氧化碳培养箱
	Dyna Cell 190i
	天美仪拓实验室设备（上海）有限公司
	YL25SM025
	2025/12/16
	生命科学仪器和设备
	培养箱

	1623
	实时荧光定量PCR检测系统
	BIoFlu 96
	山东艾克韦生物技术有限公司
	YL25SM026
	2025/12/16
	生命科学仪器和设备
	PCR

	1624
	高压灭菌锅
	SQ510C
	重庆雅玛拓科技有限公司
	YL25CY055
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	高压灭菌锅

	1625
	高压灭菌锅
	SQ510C
	重庆雅玛拓科技有限公司
	YL25CY056
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	高压灭菌锅

	1626
	紫外分光光度计
	UV2700i
	岛津仪器（苏州）有限公司
	YL25GP003
	2025/12/16
	光谱类
	紫外可见分光光度计

	1627
	气相色谱仪
	GC-2030
	岛津仪器（苏州）有限公司
	YL25SP003
	2025/12/16
	色谱类
	气相色谱

	1628
	等电聚焦电泳仪
	ProIEF
	山东艾克韦生物技术有限公司
	YL25SM027
	2025/12/16
	生命科学仪器和设备
	电泳仪

	1629
	马弗炉
	FO511C
	重庆雅玛拓科技有限公司
	YL25CY057
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	马弗炉

	1630
	二氧化碳培养箱
	371GPCN
	赛默飞世尔科技（中国）有限公司
	YL25SM028
	2025/12/16
	生命科学仪器和设备
	培养箱

	1631
	二氧化碳培养箱
	371GPCN
	赛默飞世尔科技（中国）有限公司
	YL25SM029
	2025/12/16
	生命科学仪器和设备
	培养箱

	1632
	二氧化碳培养箱
	371GPCN
	赛默飞世尔科技（中国）有限公司
	YL25SM030
	2025/12/16
	生命科学仪器和设备
	培养箱

	1633
	二氧化碳培养箱
	371GPCN
	赛默飞世尔科技（中国）有限公司
	YL25SM031
	2025/12/16
	生命科学仪器和设备
	培养箱

	1634
	微孔板振荡器
	QB-9003
	海门市其林贝尔仪器制造有限公司
	YL25CY058
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	振荡器

	1635
	电子天平（十万分之一）
	Secura225D-1CN
	赛多利斯科学仪器（北京）有限公司
	YL25CJ012
	2025/12/16
	测量、计量仪器
	电子天平

	1636
	电子天平（十万分之一）
	Secura225D-1CN
	赛多利斯科学仪器（北京）有限公司
	YL25CJ013
	2025/12/16
	测量、计量仪器
	电子天平

	1637
	电子天平（万分之一）
	BCE224i-1CCN
	赛多利斯科学仪器（北京）有限公司
	YL25CJ014
	2025/12/16
	测量、计量仪器
	电子天平

	1638
	电子天平（万分之一）
	BCE224i-1CCN
	赛多利斯科学仪器（北京）有限公司
	YL25CJ015
	2025/12/16
	测量、计量仪器
	电子天平

	1639
	生化培养箱
	RI-250
	赛默飞世尔科技（中国）有限公司
	YL25SM032
	2025/12/16
	生命科学仪器和设备
	培养箱

	1640
	生化培养箱
	RI-250
	赛默飞世尔科技（中国）有限公司
	YL25SM033
	2025/12/16
	生命科学仪器和设备
	培养箱

	1641
	冰箱（2-8℃）
	MPC-5V656H
	安徽中科都菱商用电器股份有限公司
	YL25CY059
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	1642
	冰箱（2-8℃）
	MPC-5V656H
	安徽中科都菱商用电器股份有限公司
	YL25CY060
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	1643
	冰箱（2-8℃）
	MPC-5V656H
	安徽中科都菱商用电器股份有限公司
	YL25CY061
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	1644
	冰箱（2-8℃）
	MPC-5V656H
	安徽中科都菱商用电器股份有限公司
	YL25CY062
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	1645
	冰箱（2-8℃）
	MPC-5V656H
	安徽中科都菱商用电器股份有限公司
	YL25CY063
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	1646
	超净工作台
	SW-CJ-2FD-II
	苏净安泰空气技术有限公司
	YL25SM034
	2025/12/16
	生命科学仪器和设备
	超净工作台

	1647
	超净工作台
	SW-CJ-2FD-II
	苏净安泰空气技术有限公司
	YL25SM035
	2025/12/16
	生命科学仪器和设备
	超净工作台

	1648
	澄明度检测仪
	YB-2C
	天津市天大天发科技有限公司
	YL25CY064
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	澄明度检测仪

	1649
	澄明度检测仪
	YB-2C
	天津市天大天发科技有限公司
	YL25CY065
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	澄明度检测仪

	1650
	无管道净气型工作台
	MM-T1300p lus
	广州市名镁实验室设备有限公司
	YL25SM036
	2025/12/16
	生命科学仪器和设备
	超净工作台

	1651
	涡旋混合器
	OSE-VX-01
	天根生化科技（北京）有限公司
	YL25CY066
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	涡旋振荡器

	1652
	涡旋混合器
	OSE-VX-01
	天根生化科技（北京）有限公司
	YL25CY067
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	涡旋振荡器

	1653
	涡旋混合器
	OSE-VX-01
	天根生化科技（北京）有限公司
	YL25CY068
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	涡旋振荡器

	1654
	涡旋混合器
	OSE-VX-01
	天根生化科技（北京）有限公司
	YL25CY069
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	涡旋振荡器

	1655
	磁力搅拌器
	OSE-MS-01
	天根生化科技（北京）有限公司
	YL25CY070
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	磁力搅拌器

	1656
	磁力搅拌器
	OSE-MS-01
	天根生化科技（北京）有限公司
	YL25CY071
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	磁力搅拌器

	1657
	浮游生物采样器
	FKC-V
	路美新创（苏州）生物科技有限公司
	WS25HJ004
	2025/12/16
	环境监测仪器
	空气采样器

	1658
	A2型生物安全柜
	1579
	赛默飞世尔科技（中国）有限公司
	YL25SM037
	2025/12/16
	生命科学仪器和设备
	生物安全柜

	1659
	A2型生物安全柜
	1579
	赛默飞世尔科技（中国）有限公司
	YL25SM038
	2025/12/16
	生命科学仪器和设备
	生物安全柜

	1660
	A2型生物安全柜
	1579
	赛默飞世尔科技（中国）有限公司
	YL25SM039
	2025/12/16
	生命科学仪器和设备
	生物安全柜

	1661
	A2型生物安全柜
	1579
	赛默飞世尔科技（中国）有限公司
	YL25SM040
	2025/12/16
	生命科学仪器和设备
	生物安全柜

	1662
	全自动核酸蛋白分析系统
	NanoDropUltra FL
	赛默飞世尔科技（中国）有限公司
	YL25SM041
	2025/12/16
	生命科学仪器和设备
	核酸蛋白分析仪

	1663
	倒置相差显微镜
	ECLIPSE TS2
	南京尼康江南光学仪器有限公司
	YL25GP004
	2025/12/16
	光学类
	光学显微镜

	1664
	基因导入仪
	GP-3000
	宁波新芝生物科技股份有限公司
	YL25SM042
	2025/12/16
	生命科学仪器和设备
	其它生命科学仪器

	1665
	氮吹仪
	HGC-36A
	天津市恒奥科技发展有限公司
	YL25CY072
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	氮吹仪

	1666
	洗板机
	HydroFlex
	帝肯（上海）实验器材有限公司
	YL25SM043
	2025/12/16
	生命科学仪器和设备
	洗板机

	1667
	火焰光度计
	AP1500
	上海傲谱分析仪器有限公司
	YL25GP005
	2025/12/16
	光谱类
	火焰光度计

	1668
	超纯水机
	Milli-Q® SQ200P
	默克化工技术（上海）有限公司
	YL25CY073
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	超纯水器

	1669
	超纯水机
	Milli-Q® SQ200P
	默克化工技术（上海）有限公司
	YL25CY074
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	超纯水器

	1670
	鼓风干燥箱
	DHG-9420A
	上海一恒科学仪器有限公司
	YL25CY075
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	干燥箱

	1671
	鼓风干燥箱
	DHG-9420A
	上海一恒科学仪器有限公司
	YL25CY076
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	干燥箱

	1672
	鼓风干燥箱
	DHG-9420A
	上海一恒科学仪器有限公司
	YL25CY077
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	干燥箱

	1673
	层析冷柜
	HYC-1100C
	重庆海尔家电销售有限公司
	YL25CY078
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	1674
	细胞计数仪
	ACC-20
	山东艾克韦生物技术有限公司
	YL25SM044
	2025/12/16
	生命科学仪器和设备
	细胞计数器

	1675
	冰箱（-20℃）
	MDF-40V358
	安徽中科都菱商用电器股份有限公司
	YL25CY079
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	1676
	冷冻真空干燥机
	LGJ-10C
	四环科仪科技发展河北有限责任公司
	YL25CY080
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	冻干机

	1677
	冷冻真空干燥机
	LGJ-10C
	四环科仪科技发展河北有限责任公司
	WS25CY003
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	冻干机

	1678
	超微量分光光度计
	N60 Touch
	山海天（苏州）科技有限公司
	YL25GP006
	2025/12/16
	光谱类
	分光光度计

	1679
	凝胶成像分析系统
	NuacGel UVPro
	山东艾克韦生物技术有限公司
	YL25SM045
	2025/12/16
	生命科学仪器和设备
	凝胶成像系统

	1680
	真空干燥箱
	DZF-6210
	上海一恒科学仪器有限公司
	YL25CY081
	2025/12/16
	实验室常用仪器设备
	真空干燥箱

	1681
	组织包埋机（冷冻包埋机）
	KD-BMIV、BLIV
	浙江省金华市科迪仪器设备有限公司
	YL25SM046
	2025/12/16
	生命科学仪器和设备
	其它生命科学仪器

	1682
	蛋白测序仪
	PPSQ-51A
	株式会社岛津制作所
	YL26SM001
	2026/6/26
	生命科学仪器和设备
	其它生命科学仪器

	1683
	全自动微生物鉴定及药敏测试系统
	9.04.4
	梅里埃诊断产品(上海)有限公司
	WS26SM001
	2026/6/26
	生命科学仪器和设备
	其它生命科学仪器

	1684
	高效液相色谱仪
	Vanquish Core
	赛默飞世尔科技（中国）有限公司
	YL26SP001
	2026/6/26
	色谱类
	液相色谱

	1685
	气相色谱质谱联用仪
	GCMS-TQ8050NX
	株式会社岛津制作所
	YL26ZP001
	2026/6/26
	质谱类
	气质联用

	1686
	液相色谱-高分辨率质谱仪
	Orbitrap Exploris240
	赛默飞世尔科技有限公司
	YL26ZP002
	2026/6/28
	质谱类
	液质联用

	1687
	生物惰性液相色谱仪
	Vanquish Flex
	Thermo Fisher Scientific Inc
	YL26SP002
	2026/6/26
	色谱类
	液相色谱

	1688
	超高速离心机（台式超速离心机）
	Optima MAX-XP
	Beckman Coulter,Inc
	YL26CY001
	2026/6/26
	实验室常用仪器设备
	离心机

	1689
	超高效液相色谱仪
	Vanquish Neo
	Thermo Fisher Scientific Inc
	YL26SP003
	2026/6/26
	色谱类
	液相色谱

	1690
	全自动凝血分析仪
	ACL TOP 350 CTS
	Instrumentation Laboratory Co
	YL26SM002
	2026/6/26
	生命科学仪器和设备
	血凝分析仪

	1691
	水分测定仪
	915 型
	Metrohm AG
	YL26DH001
	2026/6/26
	电化学类
	卡氏水分测定仪

	1692
	双荧光细胞分析仪（全自动荧光细胞分析仪）
	JSY-FL-045H
	广州博大博聚科技有限公司
	YL26GP001
	2026/6/26
	光学类
	光学成像设备

	1693
	IVC笼具（1）（独立通气笼IVC 主机）
	IXWG210-56*2
	苏州市君圣实验动物设备有限公司
	YL26SM003
	2026/6/26
	生命科学仪器和设备
	其它生命科学仪器

	1694
	IVC笼具（2）（独立通气笼IVC 主机）
	IDWG470-25*2
	苏州市君圣实验动物设备有限公司
	YL26SM004
	2026/6/26
	生命科学仪器和设备
	其它生命科学仪器

	1695
	液相色谱串联质谱仪
	Triple Quad 6500+
	AB SCIEX (Distribution)
	YL26ZP003
	2026/6/26
	质谱类
	液质联用

	1696
	高内涵细胞成像分析系统
	Operetta CLS
	Revvity Inc.
	YL26GP002
	2026/7/1
	光学类
	光学成像设备

	1697
	原子吸收分光光度计
	ZEEnit 700Q
	德国耶拿分析仪器股份公司
	YL26GP003
	2026/7/1
	光谱类
	原子吸收光谱

	1698
	电感耦合等离子体串联质谱仪
	iCAP MSX
	赛默飞世尔科技有限公司
	YL26ZP004
	2026/6/26
	质谱类
	电感耦合等离子体质谱

	1699
	电泳仪
	PowerPac Basic+Wide Mini Sub Cell GT
	伯乐生命医学产品（上海）有限公司
	YL26SM005
	2026/6/26
	生命科学仪器和设备
	电泳仪

	1700
	电泳仪
	PowerPac Basic+Wide Mini Sub Cell GT
	伯乐生命医学产品（上海）有限公司
	YL26SM006
	2026/6/26
	生命科学仪器和设备
	电泳仪

	1701
	基质辅助激光解吸附电离飞行质谱仪
	MALDI-8030 EasyCare
	岛津仪器（苏州）有限公司
	YL26ZP005
	2026/6/26
	质谱类
	其它质谱仪

	1702
	水分测定仪
	852 型
	Metrohm AG（瑞士万通公司）
	YL26DH002
	2026/6/28
	电化学类
	卡氏水分测定仪

	1703
	高速冷冻离心机
	Multifuge X1R Pro
	Thermo Electron LED GmbH Zweigniederlassung Osterode 热电实验设备有限公司奥斯特罗德分公司
	YL26CY002
	2026/6/28
	实验室常用仪器设备
	离心机

	1704
	高速冷冻离心机
	Multifuge X1R Pro
	Thermo Electron LED GmbH Zweigniederlassung Osterode 热电实验设备有限公司奥斯特罗德分公司
	YL26CY003
	2026/6/28
	实验室常用仪器设备
	离心机

	1705
	蛋白纯化分析系统
	AKTA pure 25M
	Cytiva Sweden AB（瑞典思拓凡公司）
	YL26SP004
	2026/6/28
	色谱类
	制备液相色谱

	1706
	超纯水机
	Milli-Q® SQ200P
	默克化工技术（上海）有限公司
	YL26CY004
	2026/6/28
	实验室常用仪器设备
	超纯水器

	1707
	自动凯氏定氮仪
	K-375
	BUCHI Labortechnik AG（瑞士步琦有限公司）
	YL26CY005
	2026/6/28
	实验室常用仪器设备
	定氮仪

	1708
	拉曼光谱仪
	Nano Ram 1064
	Metrohm AG（瑞士万通公司）
	YL26GP004
	2026/6/28
	光谱类
	拉曼光谱

	1709
	近红外光谱仪
	OMNIS
	Metrohm AG
	YL26GP005
	2026/6/26
	光谱类
	近红外光谱

	1710
	高效毛细管电泳仪
	CESI 8000 Plus
	AB Sciex (Distribution)
	YL26SP005
	2026/6/26
	色谱类
	毛细管电泳

	1711
	实时荧光定量PCR检测系统
	QuantStudio7 flex
	Life Technologies Holdings Pte. Ltd.
	YL26SM007
	2026/6/26
	生命科学仪器和设备
	PCR

	1712
	酶标仪
	SpectraMax® iD5e
	Molecular Devices,LLC.
	YL26SM008
	2026/6/26
	生命科学仪器和设备
	酶标仪

	1713
	电热板
	EH 45B
	北京莱伯泰科仪器股份有限公司
	YL26CY006
	2026/8/6
	实验室常用仪器设备
	电热板

	1714
	芯片式数字PCR系统
	DiOne-700
	四川杰莱美科技有限公司
	YL26SM009
	2026/8/6
	生命科学仪器和设备
	PCR

	1715
	流式细胞分析仪
	FACSymphony A1
	Becton,Dickinson andCompany
	YL26SM010
	2026/8/6
	生命科学仪器和设备
	流式细胞仪

	1716
	包埋框/切片激光打号机（包埋盒激光打码机）
	JQ-EMR560
	广东金泉医疗科
技有限公司
	YL26SM011
	2026/7/22
	生命科学仪器和设备
	其它生命科学仪器

	1717
	玻片打印机（载玻片激光打码机）
	JQ-GM920
	广东金泉医疗科
技有限公司
	YL26SM012
	2026/7/22
	生命科学仪器和设备
	其它生命科学仪器

	1718
	荧光显微镜（正置）
	EX300
	三原色星光科技（北京）有限公司
	YL26GP006
	2026/7/22
	光学类
	光学显微镜

	1719
	离子色谱仪
	CIC-D310
	青岛盛瀚色谱技
术有限公司
	YL26SP006
	2026/7/22
	色谱类
	离子色谱

	1720
	荧光倒置显微镜
	EXi8
	三原色星光科技（北京）有限公司
	YL26GP007
	2026/7/22
	光学类
	光学显微镜

	1721
	冷冻切片机
	CM1950S
	徕卡生物科技（上
海）有限公司
	YL26CY007
	2026/7/22
	实验室常用仪器设备
	切片机

	1722
	渗透压仪
	Osmo810
	北京雅森博科科学仪器有限公司
	YL26CJ001
	2026/7/22
	测量、计量仪器
	渗透压摩尔浓度测定仪

	1723
	冰柜
	星星408升BD/BC-4
	浙江星星冷链集成股份有限公司
	450000000498501186223000018
	2023-04-30
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	1724
	除湿机
	欧井OJ-361E
	欧井
	TY2021000131
	2021-09-30
	实验室常用仪器设备
	除湿机

	1725
	除湿机
	MJ-E100BF-C
	三菱
	ZY2020000007
	2020-06-30
	实验室常用仪器设备
	除湿机

	1726
	除湿机
	MJ-E100BF-C
	三菱
	ZY2020000008
	2020-06-30
	实验室常用仪器设备
	除湿机

	1727
	除湿机
	三菱MJ-E100BFC
	三菱
	ZY2019000009
	2019-09-30
	实验室常用仪器设备
	除湿机

	1728
	除湿机
	三菱MJ-E100BFC
	三菱
	ZY2019000010
	2019-09-30
	实验室常用仪器设备
	除湿机

	1729
	除湿机
	三菱MJ-E100BFC
	三菱
	ZY2019000001
	2019-07-31
	实验室常用仪器设备
	除湿机

	1730
	除湿机
	三菱MJ-E100BFC
	三菱
	ZY2019000002
	2019-07-31
	实验室常用仪器设备
	除湿机

	1731
	除湿机
	三菱MJ-E100BFC
	三菱
	ZY2019000003
	2019-07-31
	实验室常用仪器设备
	除湿机

	1732
	除湿机
	三菱MJ-E100BFC
	三菱
	ZY2019000004
	2019-07-31
	实验室常用仪器设备
	除湿机

	1733
	除湿机
	三菱MJ-E100BFC
	三菱
	ZY2019000005
	2019-06-30
	实验室常用仪器设备
	除湿机

	1734
	除湿机
	三菱MJ-E100BFC
	三菱
	ZY2019000006
	2019-06-30
	实验室常用仪器设备
	除湿机

	1735
	海尔冰柜
	海尔SC-350
	海尔
	ZY2016000015
	2016-10-31
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	1736
	海尔冰柜
	海尔SC-350
	海尔
	ZY2016000016
	2016-10-31
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	1737
	冰柜
	BD/BC-408C
	浙江星星冷链集成股份有限公司
	ZY2015000157
	2015-11-30
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	1738
	美菱冰箱
	美菱BC/BD-516DTF
	美菱
	ZY2014000053
	2014-09-30
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	1739
	美菱冰箱
	美菱BC/BD418DTH
	美菱
	000004312
	2013-08-31
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	1740
	美菱冰箱
	美菱BC/BD418DTH
	美菱
	000004313
	2013-08-31
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	1741
	除湿机
	ACS-56L
	震旦
	450000000498501186226000016
	2026-04-24
	实验室常用仪器设备
	除湿机

	1742
	除湿机
	ACS-56L
	震旦
	450000000498501186226000013
	2026-04-11
	实验室常用仪器设备
	除湿机

	1743
	除湿机
	ACS-56L
	震旦
	450000000498501186226000011
	2026-04-11
	实验室常用仪器设备
	除湿机

	1744
	冰柜（澳柯玛）
	SC-275
	澳柯玛
	1056
	2008/1/1
	实验室常用仪器设备
	冰箱

	1745
	冰箱（海尔）
	BCD-205TF
	海尔
	YW08CY005
	2008/1/1
	实验室常用仪器设备
	冰箱


第三章  投标人须知

投标人须知及前附表

	序号
	内容、要求

	
	采购项目名称：自治区药检院实验仪器设备维修维护保养服务项目
采购项目编号：GXZC2026-G3-002760-GLZB

	
	投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目的代理服务费按投标人须知第九条规定的（服务类）标准采用差额定率累进计费方式计算，由中标人向采购代理机构支付。

	
	投标保证金（人民币）：详见本项目公开招标公告。
投标保证金必须根据招标公告的要求进行缴纳，否则视为无效投标保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。

	
	现场踏勘：  详见《第二章  招标项目采购需求》内容（如有） 。

	
	演示时间及地点： 详见《第二章  招标项目采购需求》内容（如有） 。

	
	答疑、澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应以书面形式要求采购人或者本公司作出书面答疑、澄清；

询问、质疑：投标人如认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（九）询问、质疑和投诉”中的要求向采购人或者本公司提出书面询问、质疑。

答疑、澄清内容是招标文件的组成部份，本公司将以书面形式送达所有已报名的投标人；本公司可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。

	
	投标文件形式：投标供应商应准备电子投标文件。

电子投标文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。

	
	投标文件的编制：供应商应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”，并按照本招标文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制并加密投标文件。

	
	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2.本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。

3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。

	
	投标文件份数：电子加密投标文件在线上传提交一份。

	
	投标文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。

“电子加密投标文件”的上传、提交：
a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则投标无效。
b.“电子加密投标文件”成功上传提交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

	
	电子加密投标文件的解密：

开标后，采购代理机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

	
	提交投标文件截止时间、开标时间和地点：详见本项目公开招标公告。

	
	评标方法：综合评分法。

	
	中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于财政部门指定的政府采购信息发布媒体。

	
	采购资金来源：财政性资金。

	
	付款方式：见招标项目采购需求。

	
	投标文件有效期： 60天。

	
	本招标文件解释权属广西国力招标有限公司。


投标人须知

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1. “采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2. “采购代理机构”系指广西国力招标有限公司（以下简称“本公司”）。
3. “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款。

9. “允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目”系指不带“▲”的非实质性要求的技术指标、主要功能项目条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

如投标人代表不是法定代表人(负责人)，须有法定代表人(负责人)出具的授权委托书（格式见第六章《投标文件格式》）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标

本项目明确不接受联合体形式投标，本招标文件所有相关联合体要求及格式文件均不适用。投标人以联合体形式参加投标的，投标无效。
（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评分标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

5.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

6.如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得。

7. 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
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财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。

（九）询问、质疑和投诉
1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，投标人在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

4.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。
5.采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：
（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法根据中标候选人推荐原则另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
①质疑联系部门及电话为：广西国力招标有限公司                      0771-4915558

通讯地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼

②投诉联系部门及电话为：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处    0771-5331544

通讯地址：广西南宁市桃源路69号

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求

3.投标人须知；

4.评标方法及评分标准；
5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

1.投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性的响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购服务的服务要求及其它要求、合同主要条款等内容作出响应。

（三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“采购文件：第三章 《投标人须知及前附表》序号6”规定的时间前以书面形式要求采购人或者采购代理机构答疑、澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。
2. 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3. 招标文件的澄清、答复、修改、补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改、补充招标文件。

4. 采购代理机构可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。
三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成（以下要求“必须提供”的，请按要求在投标文件中提供，否则作投标无效处理；其他如有请提供）

投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。（扫描件或其他电子文件）
1.资格文件：

（1）有效的主体资格证明文件；

     投标人有效的“主体资格证明文件”（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件，同时要加盖单位公章；（必须提供）
（2）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）
（3）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保等相关部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）
    （4）财务状况报告。（格式自拟，必须提供）

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（内容、格式自拟，必须提供）
（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明。（格式自拟，必须提供）

注：采购人或采购代理机构在资格审查结束前对供应商进行信用查询

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

查询截止时间：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

（7）投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）
（8)投标人参加本项目无围标串标行为的承诺；（必须提供，否则作无效投标处理）
2.商务技术文件：

2.1商务文件：

（1）投标保证金的提交凭证；（必须提供）
（2）投标声明书 (格式见第六章)；（必须提供）
（3）法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证正、反面复印件（格式见第六章)（委托时必须提供）；

（4）法定代表人(负责人)身份证明书（格式见附件)、法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件（必须提供）； 

（5）商务响应表（格式见第六章）；（必须提供）

（6）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）
（7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 (如有规定,则必须提供)

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）  

（8）类似成功案例的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件等，格式可自行调整）；

（9）其他特殊资质证书；

（10）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（11）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（12）投标人关于服务升级以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（13）投标人情况介绍。

（14）投标人认为需要提供的其他材料。
2.2技术文件：

（1）服务响应表；（必须提供）
（2）服务方案；（格式自拟，必须提供）
（3）投标人拥有主要服务设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（4）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件；

（5）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（6）投标人认为需要提供的其他材料；

（7）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）
3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；（必须提供）
（2）投标报价明细表（格式见第六章）；（必须提供）
（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

（4）投标人享受中小企业扶持政策的材料（供应商根据自身响应情况，提供以下任意一项材料以证明自身可享受中小企业扶持政策）：

1）《中小企业声明函》 （按最新相关政策执行，格式见第六章，如有请提供）；

2）《残疾人福利性单位声明函》 （按最新相关政策执行，格式见第六章，如有请提供）
3）省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件 

（5）开标一览表（格式见第六章）。（必须提供）
▲注：法定代表人(负责人)授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按照招标文件格式要求签署和加盖单位公章，否则作投标无效处理。
    （二）投标文件的语言及计量

    ▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

    ▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

    （三）投标报价

   1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
▲4.异常低价审查：政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

5.评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

（四）投标文件的有效期

    1.自投标截止日起60日投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

    2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

    3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。 

    4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

1.投标人须按须知前附表的规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.投标保证金的交纳方式：详见本项目公开招标公告。
3.投标保证金的退还均以转账形式退回到投标人银行账户。

4.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

5.中标人的投标保证金在合同签订后（合同签订后送达本公司）5个工作日内退还。

6.投标保证金不计息。

    注：办理投标保证金手续时，请务必在银行相关票据（非现金）或凭证的用途或空白栏上注明采购项目名称及采购项目编号，分标号（如有），以免耽误投标。        

    7.中标人应在中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。

    6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（5）其他严重扰乱招投标程序的；

（6）未按规定提交履约保证金的。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件份数：见投标人须知及前附表。

3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的上传、提交、修改、撤回和解密
▲1. 投标文件的上传、提交：见投标人须知及前附表。

2. 投标文件的修改和撤回：供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

3. 电子加密投标文件的解密：开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前在广西政府采购云平台系统上进行修改或者补正并加盖单位公章。在评标委员会发出询标函规定的回复限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在资格、符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人(负责人)或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人(负责人)授权委托书、投标声明书或者填写内容不齐全的；
（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人(负责人)授权委托人身份不符的； 

（5）项目填写不齐全或者内容虚假的；
（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；
（7）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；
（8）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；（说明：评标时，评标委员会将以本采购代理财务室编制的《项目投标保证金到账信息表》作为评审参考依据）。

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标有效期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（2）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（3）未提供或未如实提供投标服务的服务承诺，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（4）明显不符合招标文件要求的服务要求，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性负偏离的；

（5）允许偏离的商务、技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离超出允许的范围以上的；
（6）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（7）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）评审委员会启动异常低价投标审查，依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

5.其他投标无效的情形：

（1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件；

（3）投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

6.被拒绝的投标文件为无效。

四、开  标

    （一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

    （二）开标程序

1.电子开标会由本采购代理机构主持。

2.本采购代理机构工作人员向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

3.投标文件解密结束，开启报价文件。投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.进入资格文件审查环节，采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，依法对投标供应商的资格进行审查。

5.开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后，某分标投标人不足3家的，本采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格审查

采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评  标

    （一）组建评标委员会

    本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

    （二）评标的方式

    本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序
实质审查与比较

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行评价,如有疑问,将以电子询标函的形式要求投标人在线对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题,并最终以盖章的电子文件进行回复。

投标人代表超过规定时间或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,由广西政府采购云平台系统对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时形成评标报告。评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当在电子询标函规定的时间期限内完成，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人须在线同意并签字确认，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。
（六）评委表决
在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

（七）评标原则和评标方法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标方法。本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评分标准。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

   （一）本采购代理机构将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。
（二）中标人确定后，采购代理机构在财政部门指定的政府采购信息发布媒体发布中标公告。
（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

    （四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

    （五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

八、签订合同

    （一）合同授予标准

合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

（二）履约保证金
1.中标人须于签订合同前按本项目关于履约保证金的规定进行办理。否则，不予签订合同。

2.签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金在中标人按合同约定交货验收合格后，由中标人提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》（详见附件），履约保证金在收到合格材料后5个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。

4.在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取机构，否则由此产生的后果由中标人自负。
    （三）签订合同

    （1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。

    （2）如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将没收中标人投标的全部投标保证金。

    （3）中标人拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推,也可以重新招标。中标人放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

九、其他事项

    （一）中标服务费

（1）采购代理机构按（桂价费 〔2011〕55号）的收费标准下浮20%，按差额定率累进法计取中标服务费。发布中标结果公告后，中标人须向广西国力招标有限公司一次付清中标服务费。

（2）代理服务收费标准：

	               费率

中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注:招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

（3）服务费指定银行账户：

开户名称：广西国力招标有限公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市白沙支行（网银支付可选广西北部湾银行江南支行）

银行账号：800109057400039 

银行行号：313611002051

（4）开具代理服务费发票事宜的联系方式：0771-4915100、4915200。

    （二）解释权：本招标文件解释权属本采购代理机构。

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

    根据政府采购项目（采购合同编号：​ ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

	验收方式：
	□自行验收 □委托验收

	序号
	名 称
	货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准）
	数量
	金 额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：

签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或其他相关人员签字：

或受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者成交供应商负责人签字或盖章：

联系电话： 年 月 日
	采购人或受托机构的意见（盖章）：

联系电话： 年 月 日


附件2：
政府采购项目履约保证金退付意见书（格式）
	供

应

商

申

请
	项目编号：

	
	项目名称：

	
	该项目已于       年     月     日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于         年      月       日已满，请将履约保证金

                                        （大写）¥          （小写）退付到达以下账户。

单位名称：

开户银行：

账   号：

联系人及电话：

                                     供应商签章：

                           年    月     日

	采

购

单

位

意

见
	退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额：

联系人及电话：                                 采购单位签章

                                        年    月     日

	财

务

部

门

意

见
	此表于     年     月     日收到。

会计审核：

财务负责人审核：

单位负责人签字：

出纳办理转账日期：


注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书办理履约保证金退付事宜。
附件3：

节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影仪
	　
	　
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A020204多功能一体机
	　
	　
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	　
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量>14000W
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A020601电机
	　
	　
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	　
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	　
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	　
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）

	
	
	★A0206180203空调机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	　
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	　
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	　
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	　
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	　
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805便器
	坐便器
	　
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

	
	
	蹲便器
	　
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	　
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水嘴
	　
	　
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	　
	　
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴器
	　
	　
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
    2.以“★”标注的为政府强制采购产品。
第四章  评标方法及评分标准

评标方法及评分标准

一、评标原则

    （一）评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

    （二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标文件内容按百分制打分。
（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法
（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：
	序号
	评审因素
	分值
	评标标准

	1
	投标报价
	10分
	（1）本项目符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业。对其投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；除上述情况外，评标价=投标价。

按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（2）以进入评标的最低的评标价为10分。

（3）某投标人价格分=投标人最低评标价/某投标人评标价×10分

	2
	技术
	57分
	实施方案（满分35分）
	由评标委员会根据投标文件提供方案内容的独立评分，包含但不限于以下方面，①对项目需求的理解深度、②维护方案、③定期巡检方案、④故障维修方案、⑤ 技术培训方案、⑥运行档案与管理制度、⑦驻场工程师管理制度。

一档（8分）：实施方案覆盖以上3个方面，基本了解本项目工作内容，有管理制度和岗位职责分工，能完成日常维护，但缺少定期巡检计划或故障维修流程不清晰，方案有一定的可操作性。

二档（16分）：实施方案覆盖以上4-6个方面，内容较完整且有具体措施；清楚本项目工作内容，有完善的管理制度和岗位职责分工，能较好地完成维护、定期巡检和故障维修，但缺少部分实质性材料（如年度巡检计划表、记录模板、备件保障方案等），方案总体可行。

三档（24分）：实施方案覆盖全部7个维度，内容完整且具有较强可操作性；深刻理解本项目工作内容，有完善的运营管理制度、技术培训方案、运行档案与记录制度，各岗位职责分工明确，日常维护准确到位，定期巡检工作细致周全，故障维修及时到位，并能提供年度计划表、记录模板、维修流程图等实质性材料，方案与项目需求匹配度高。

四档（35分）：在三档基础上，进一步提出针对实验室管理的合理化建议，提供优化的技术培训方案或增值服务内容；方案系统性强、逻辑清晰，体现出对实验室仪器维保服务的深刻理解和丰富经验，方案完全满足甚至超越项目需求。

未提供实施方案或未达到一档要求的得0分。

	3
	
	
	项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议（满分15分）
	一档（5分）：提供1-2个关于项目服务内容、仪器设备特点等方面的重点难点，仅列出标题或简单描述，未展开分析原因和影响；应对措施笼统、缺乏可操作性，或措施与重点难点不匹配；未提出合理化建议。

二档（10分）：提供3-4个关于项目服务内容、仪器设备特点、服务要求、履约保障等方面的重点难点，能结合项目实际对每个重点难点进行原因和影响分析；应对措施具体可行，与重点难点对应清晰，具有较强的针对性；提出1-2条合理化建议，建议内容合理、具有一定参考价值。

三档（15分）：提供5个及以上关于项目服务内容、仪器设备特点、服务要求、履约保障、成本控制、人员管理、风险防控等方面的重点难点，对每个重点难点进行深入分析，准确阐述其成因、对项目履约的具体影响以及潜在风险；应对措施具体、可操作、针对性强，不仅解决当前问题，还体现预防性思维（如建立全院在册仪器设备常用配件专项备货库，分类储备色谱、质谱类核心损耗件、易损配件；针对库内未储备的特殊专用配件，搭建原厂、第三方供应商快速供货渠道，保障故障配件即时补供、缩短停机维修时长；建立人员储备计划等）；提出3条及以上合理化建议，建议内容创新、实用，能有效提升项目服务质量或降低履约风险。

	4
	
	
	运行服务保障应急预案（满分7分）
	（一）评审内容

提供是否有确保软硬件故障及时排除的对策，是否建立运行服务保障应急预案，对实施可能遇到的问题及其应对措施的考虑的情况进行评定。

（二）评分标准

一档（2分）： 仅提供软硬件故障排除的基本对策，内容笼统、缺乏具体措施；未提供运行服务保障应急预案，或预案内容简单、流于形式，未结合本项目实际情况；未识别实施过程中可能遇到的问题。

二档（5分）： 提供软硬件故障排除的对策和解决方案，内容基本完整，但流程不够清晰或缺少部分环节（如备件保障、重大故障替代方案等）；提供运行服务保障应急预案，基本符合本项目实际情况，但对实施过程中可能遇到的问题识别不够全面，应对措施不够具体。

三档（7分）： 提供完整的软硬件故障排除对策和解决方案，包含从接到报修到故障修复的全流程（含响应、诊断、配件调配、上门维修、验收确认等环节），流程清晰、时限明确；提供运行服务保障应急预案，结合本项目仪器种类多、品牌杂、进口备件周期长等特点制定，针对性强；准确识别出3个及以上实施过程中可能遇到的问题（如备件短缺、交通延误、疑难故障等），并针对每个问题提出具体、可行的应对措施。

	5
	商务
	33分
	投标人通过相关认证情况（满分2分）
	(一) 评审内容
投标人具有有效的IS09001系列质量管理体系认证证书，得2分。
(二) 评分标准
1.提供有效认证证书(如认证证书注明年审要求的，必须按规定年审且证书在有效期内的方为有效；如未注明年审要求的，证书必须在有效期内的方为有效)。
2.提供证书官网或权威机构【如:全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)】认证信息查询截图(截图需显示证书状态为有效)。相关证书在公开渠道无法查询的，投标人需提供颁发部门或者监管机构的证明材料，证明证书真实有效且为合法机构颁发。

	6
	
	
	投标人同类项目业绩情况（满分8分）
	（一）评分内容

提供2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来类似项目（如：同类型实验室的仪器设备维修维保项目）业绩，以合同复印件或中标（或成交）通知书复印件为准，每提供一个得1分。满分8分。

(二) 评分标准

1.提供合同的关键页(含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、设备名称与含签订合同双方的落款盖章)复印件。以合同签订时间为准。要求同时提供合同关键信息作为得分依据。

2.提供含有网址链接的中标公告截图并在投标文件中提供查询网址予以佐证。未在公开采购平台发布公告的，提供中标（成交）通知书复印件或采购人出具的项目结果确认函复印件。

3.以上资料均要求提供扫描件，原件供货时提供。评分中出现无证明资料的，一律作不得分处理。

	7
	
	
	拟安排的项目负责人情况(仅限一人)（满分4分）
	(一)评分内容

拟投入本项目的项目负责人:

1.化学类或食品类或药学类或生物类或电子机械类等至少一类以上专业本科或以上学历得1分。

2.具备仪器设备维修维护工作项目负责经验(业绩)情况每1项得1分；最高3分。

(二)评分标准

1.要求提供通过投标人缴纳的近六个月任意一个月的社保证明作为本单位员工证明依据:若投标人成立不足一个月的，需提供成立情况说明函(格式自拟)，无需提供相关人员社保亦可得分:若为退休或返聘人员需提供劳动合同无需提供相关人员社保亦可得分。

2.工作经验，要求提供项目合同关键信息(包括但不限于签订合同双方的单位名称、合同项目名称、项目内容与签订合同双方的盖章、签订日期的关键页)作为得分依据，通过合同关键信息无法判断是否得分的，还需同时提供合同甲方出具的证明文件。

3.涉及学历的提供学历证书和学信网查询记录(如学信网无法查询的，还需提供毕业院校、人社部门等颁发机构或监管机构等单位出具的证明)。留学归国人员如无法提供学信网查询记录截图，提供国(境)外学历证书扫描件(及中文翻译件)和教育部留学服务中心出具的国外学历学位认证书扫描件【或教育部留学服务中心网站(http://zwfw.cscse.edu.cn/)在线査询截图】也予以认可。

4.以上资料均要求复印件加盖公章(或官方网站截图)，原件供货时提供，评分中出现无证明资料或未在有效期内的，一律作不得分处理。

	8
	
	
	拟安排的项目主要团队成员(主要技术人员)情况(项目负责人除外)（满分15分）
	（一)评分内容

拟投入的项目人员情况

1.提供维修服务的工程师具有以下维保设备厂家技术培训资质证明及维修服务作业单，培训资质证明需在有效期内，满分15分。（投标文件提供相应资质证书复印件或扫描件并加盖投标人电子签章的，原件供货时提供）

1）具有液质联用仪设备厂家技术培训资质证明的每人1分，最高不超过2分；
2）具有气质联用仪设备厂家技术培训资质证明的每人1分，最高不超过2分；
3）具有等离子质谱仪设备厂家技术培训资质证明的每人1分，最高不超过2分；
4）具有微生物质谱仪设备厂家技术培训资质证明的每人1分，最高不超过1分；
5）具有液相色谱仪设备厂家技术培训资质证明的每人1分，最高不超过1分；

6）具有气相色谱仪设备厂家技术培训资质证明的每人1分，最高不超过1分；

7）具有原子吸收分光度仪设备厂家技术培训资质证明的每人1分，最高不超过1分；

8）2023年1月1日以来以上7类设备维修服务作业单，每提供1类设备维修服务作业单（至少2份）得1分，最高不超过5分；

(二)评分标准

1.投标文件需提供相应承诺书(格式自拟)并加盖供应商公章。

2.要求提供通过投标人缴纳的近六个月任意一个月的社保证明作为本单位员工证明依据:若投标人成立不足一个月的，需提供成立情况说明函(格式自拟)，无需提供相关人员社保亦可得分:若为退休或返聘人员需提供劳动合同，无需提供相关人员社保亦可得分。

3. 设备厂家技术培训资质证明指该类仪器生产厂家，不特指原厂。

4.以上资料均要求复印件加盖公章(或官方网站截图)原件供货时提供，评分中出现无证明资料或未在有效期内的，一律作不得分处理。
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	增值服务（满分4分）
	（一）评分内容

1．提供如仪器报修维修相关管理软件应用于日常管理、提供仪器翻新升级服务、提供实验室环境优化措施，减少试剂对实验人员的风险等或其它增值服务，满分4分。

（二）评分标准

1.提供增值服务承诺函（格式自拟)作为证明材料，专家应对承诺进行评分，若判断为利于用户仪器管理则可得分，没有提供承诺或不合理此项不得分。

	总得分=1+2+3+4+5+6+7+8+9。


三、中标候选供应商推荐原则

    （一）评标委员会将根据评审后得分由高到低顺序排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力或者自身原因提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人、采购代理机构可以确定排名第三的中标候选人为中标人，采购人也可以决定重新采购。对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。
    （二）异常低价审查：具体详见第三章《投标人须知》。

第五章  政府采购合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同（格式）
合同编号：
采购单位（甲方）                              采 购 计 划 号                        

供 应 商（乙方）                              项目名称编号                       

签  订  地  点                                签 订 时 间                       

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标人投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条  合同标的

1、服务名称:

2、服务数量:

3、服务内容:

第二条　合同金额
本项目合同金额（含税）(大写)人民币_________________(¥           元 )。
第三条　服务期限及地点

1、服务期限:

2、地点:
第四条　售后服务、质保期

乙方所提供的服务必须与招投标文件和承诺相一致且符合相应的服务规范及标准。
付款方式
付款方式为按月支付，乙方向甲方开具等额合法发票后，每次支付金额为合同金额的4.16%（注：如合同验收通过，支付最后一笔合同款时，结清合同尾款），如遇财政资金尚未到位，则顺延至后续月份支付，乙方承诺顺延支付期间甲方不承担逾期付款违约责任。
第六条　履约保证金：
1、履约保证金金额：本项目中标金额的5%（中小企业缴纳数额为中标金额的2%）。

2、履约保证金提交方式：支票、汇票、本票、银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

3、乙方存在违约行为的，甲方有权直接没收履约保证金，履约保证金总额不足以弥补甲方损失的一份应当补足；乙方在合同履行完毕并结算后无违约行为或其他欠款情形的，甲方在收到乙方全部合格材料后5个工作日内无息退还乙方原付款账户。
第七条  税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
第八条  验收
1. 本合同所有服务项目采用政府一般程序进行验收，具体以现行《政府采购项目履约验收管理办法》规定为准。
2. 甲方对乙方提交的服务依据招标文件上的服务要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。甲方应当在到中标人的服务成果提交后七个工作日内进行验收。
3. 乙方提交服务成果前应对提交的服务成果作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务成果交给甲方。
4. 对技术复杂的服务，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。
第九条　违约责任
1、乙方所提供的服务成果质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期提交服务成果处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约服务成果款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。
2、甲方无故延期接收服务成果、乙方逾期提交服务成果的，每天向对方偿付违约服务成果款额3‰违约金，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方逾期付服务成果款的，每天向乙方偿付逾期服务成果款额3‰ 滞纳金。
3、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。
4、乙方提供的服务成果在质量保证期内，因投标人和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。
5、其它违约行为（包括但不限于乙方履约内容与招标文件要求和投标文件承诺内容不符的情形），每一项/次按该项/次违约服务成果或违约事项总价款5%收取违约金。
6、乙方一次服务造成甲方2000元以上损失或合同履约期限范围内经甲方两次通知要求整改均未按甲方要求完成整改的甲方有权单方解除合同并要求乙方按本合同约定总价的千分之二支付违约金。

7、乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应承担赔偿责任。

8、甲方损失包括但不限于更换服务商所多支付的服务费、为维权产生的律师费、诉讼费、保险费、财保费、评估费、鉴定费、执行费、拍卖费、食宿差旅费等合理开支。

第十条 不可抗力事件处理
1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十一条  合同争议解决
1、因服务成果质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对服务成果质量进行鉴定。服务成果符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务成果不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3、诉讼期间，本合同继续履行。
第十二条 合同生效及其它
1．合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
第十三条　合同的变更、终止与转让
1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。
第十四条　签订本合同依据
1、政府采购招标文件；
2、乙方提供的投标文件；
3、中标通知书。
第十五条　本合同一式六份，具有同等法律效力，广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、采购代理机构各一份，甲乙双方各两份。
本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起7个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案，并应当自签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。

	甲方（章）           

年   月   日
	乙方（章）              

 年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人(负责人)：
	法定代表人(负责人)：

	委托代理人：
	委托代理人

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	纳税人识别号或统一社会信用代码：
	纳税人识别号或统一社会信用代码：

	邮政编码：
	邮政编码：


合 同 附 件

	1、供应商承诺具体事项：详见投标文件。

	2、售后服务具体事项：详见投标文件。

	3、服务期责任：详见投标文件。

	4、其他具体事项：详见投标文件。

	甲方（章）

                      年   月   日 
	乙方（章）

                       年   月   日


  注：售后服务事项填不下时可另加附页。

第六章　投标文件格式

投标文件格式

一、投标文件封面格式

投标文件

采购项目名称： 

采购项目编号： 

所投分标（如有）：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

                                                   年  月  日

[注：投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成]
二、投标文件目录

1.资格文件：

（1）有效的主体资格证明文件；

     投标人有效的“主体资格证明文件”（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件，同时要加盖单位公章；（必须提供）
（2）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）
（3）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保等相关部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）
    （4）财务状况报告。（格式自拟，必须提供）

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（内容、格式自拟，必须提供）
（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明。（格式自拟，必须提供）

注：采购人或采购代理机构在资格审查结束前对供应商进行信用查询

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

查询截止时间：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。
（7）投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）
2.商务技术文件：

2.1商务文件：

（1）投标保证金的提交凭证；（必须提供）
（2）投标声明书 (格式见第六章)；（必须提供）
（3）法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证正、反面复印件（格式见第六章)（委托时必须提供）；

（4）法定代表人(负责人)身份证明书（格式见附件)、法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件（必须提供）； 

（5）商务响应表（格式见第六章）；（必须提供）

（6）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）
（7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 (如有规定,则必须提供)

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）  

（8）类似成功案例的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件等，格式可自行调整）；

（9）其他特殊资质证书；

（10）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（11）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（12）投标人关于服务升级以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（13）投标人情况介绍。

（14）投标人认为需要提供的其他材料。
2.2技术文件：

（1）服务响应表；（必须提供）
（2）服务方案；（格式自拟，必须提供）
（3）投标人拥有主要服务设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（4）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件；

（5）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（6）投标人认为需要提供的其他材料；

（7）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）
3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；（必须提供）
（2）投标报价明细表（格式见第六章）；（必须提供）
（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

（4）投标人享受中小企业扶持政策的材料（供应商根据自身响应情况，提供以下任意一项材料以证明自身可享受中小企业扶持政策）：

1）《中小企业声明函》 （按最新相关政策执行，格式见第六章，如有请提供）；

2）《残疾人福利性单位声明函》 （按最新相关政策执行，格式见第六章，如有请提供）
3）省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件 

（5）开标一览表（格式见第六章）。（必须提供）
▲注：法定代表人(负责人)授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按照招标文件格式要求签署和加盖单位公章，否则作投标无效处理。
三、投标文件格式

一）资格文件部分（格式）

（1）有效的主体资格证明文件；

 投标人有效的“主体资格证明文件”（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件，同时要加盖单位公章；（必须提供）

（2）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）

（3）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保等相关部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）

（4）财务状况报告。（格式自拟，必须提供）

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（内容、格式自拟，必须提供）

（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明。（格式自拟，必须提供）

注：采购人或采购代理机构在资格审查结束前对供应商进行信用查询

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

查询截止时间：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。
（7）投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）
（8)投标人参加本项目无围标串标行为的承诺；（必须提供，否则作无效投标处理）
投标人直接控股股东信息表
	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。
投标人名称(电子签章)：
日期：    年  月   日
投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

（8)投标人参加本项目无围标串标行为的承诺；（必须提供，否则作无效投标处理）
参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：
1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况；
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同投标人的投标文件相互混装；
6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；
6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
投标人名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
二）商务技术文件部分（格式）

1.商务文件：

    （1）投标保证金的提交凭证；（必须提供）
    （2）投标声明书格式：

投标声明书

致： 广西国力招标有限公司 
                    （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

    我           （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的                     项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

    1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

    2.我方在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

    3.我方此次向贵方提供的服务名称为：                            。

    4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该服务等方面的重大决策和事项有：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    5.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

                                               法定代表人（负责人）签字或盖章：             
                                               投标人名称（盖章）：               
                                                                          年    月    日

重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

    (3) 法定代表人(负责人)授权委托书格式：

法定代表人(负责人)授权委托书

致： 广西国力招标有限公司 
    我             （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工           （姓名）以我方的名义参加                项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

    我方对被授权人的签名事项负全部责任。

    在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

    被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字或盖章：                          法定代表人（负责人）签字或盖章：            
所在部门职务：                                职务：               

被授权人身份证号码：                            
	贴附“委托代理人有效身份证复印件”（正反两面）


                                                      投标人名称（盖章）：

                                                                   年    月    日

    （4）法定代表人（负责人）身份证明书

法定代表人（负责人）身份证明书
投 标 人：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日

经营期限：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                

身份证号码：                                 
系                                                 （投标人名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附件：法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件

投标人名称（盖章）                          
         年        月        日
    （5）商务响应表格式：

	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	
	
	


法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：           

投标人名称（盖章）：                             日 期：          
    （6）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

    （7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（格式自拟）

（8）类似成功案例的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件等，格式可自行调整）；

	序号
	采购单位名称
	服务或项目名称
	采购数量
	合同金额
	采购单位联系人及联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


  法定代表人(负责人)签字或盖章：　　　    　　

  投标人名称（盖章）：                                                      年    月  日

（9）其他特殊资质证书；

（10）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书

（11）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料（格式自拟）

（12）投标人关于服务升级以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）

（13）投标人情况介绍（主要服务、技术力量、企业规模、经营业绩等，格式自拟）

（14）投标人认为需要提供的其他材料。
2.技术文件部分（格式）

    （1）服务响应表格式： 

	项号
	招标要求
	应标情况
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：投标人应根据提供的服务、对照招标文件要求在服务响应表中详细列明招标要求及投标提供的服务的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标所提供的服务与招标要求相同的为无偏离，投标所提供的服务高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：                 

投标人名称（盖章）：                          日 期：              
    （2）服务方案；（格式自拟，必须提供）
    （3）投标人拥有主要服务设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

	姓名
	职务
	专业技术资格
	证书编号
	参加本单位

工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：        

投标人名称（盖章）：                        日 期：            
    （4）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件

    （5）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

    （6）投标人认为需要提供的其他材料（格式自拟）

    （7）招标项目采购需求中要求必须提供的材料（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）
三）报价文件部分 （格式）

    （1）投标函格式

投 标 函

致： 广西国力招标有限公司 
    根据贵方为               项目的招标公告（项目编号：            ），签字代表        （全名）经正式授权并代表投标人                      （投标人名称）上传并提交加密的电子投标文件一份。
    据此函，签字代表宣布同意如下：

    1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

    2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

    3.本投标有效期自提交投标文件截止之日起         天。

    4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

    5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

    6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                         邮编：               电话：               

传真：               投标人代表姓名：              职务：               

开户银行：                         银行账号：                     

法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章:                      

投标人名称（盖章）:              
日期:       年    月    日

    （2）投标报价明细表格式

投标报价明细表

    分标号（如有）：                                               金额单位：人民币（元）

	序号
	服务项目名称
	服务内容
	投标报价（元）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	投标总价（合计金额大写）：                               ¥            


法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：            

投标人名称（盖章）：                                   日  期：                    
    （3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

（4）中小企业声明函。

中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

3、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖电子章）：
日  期：
注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
（5）开标一览表

开标一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

分标号（如有）：                                                    金额单位：人民币（元）

	序号
	服务项目名称
	服务内容
	投标报价（元）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	投标总价（合计金额大写）：                               ¥            


注：1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.开标一览表中的“服务项目名称”、“服务内容”、“投标报价”、“投标总价”必须填写。

    3.投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、获取及制作标书费、税费及其他一切费用。

    4.以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人(负责人)或委托代理人（签字或盖章）：                   
投标人名称（盖章）：                               
日期：    年    月    日

 

