广西国力招标有限公司关于动物科技学院动物营养与繁殖实验室教学实训设备采购项目（GXZC2026-G1-002696-GLZB）的更正公告（一）

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：GXZC2026-G1-002696-GLZB

原公告的采购项目名称：动物科技学院动物营养与繁殖实验室教学实训设备采购项目

首次公告日期：2026年8月24日

二、更正信息

更正事项：□采购公告 ☑采购文件 □采购结果

更正内容：

| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第二章“ 招标项目采购需求”项号2“厌氧微好氧工作站” | 2、采用人体工程学设计，观察屏倾斜角度可在5°～10°区间内设置，适配不同操作人员视角； | ■2、采用人体工程学设计，观察屏倾斜角度可在5°～10°区间内设置，适配不同操作人员视角； |
| 2 | 第二章“ 招标项目采购需求”项号11“全自动高精度杜马斯燃烧快速蛋白质测定仪” | ■2.26 若使用进口产品进行投标，投标时需要提供设备生产厂商针对本项目盖章确认的本产品的所有参数确认函和售后服务承诺书复印件复印件或扫描件（若由授权代理商出具，还须提供有效的代理关系证明文件）。 | ▲2.26 若使用进口产品进行投标，投标时需要提供设备生产厂商针对本项目盖章确认的本产品的所有参数确认函和售后服务承诺书复印件复印件或扫描件（若由授权代理商出具，还须提供有效的代理关系证明文件）。 |
| 3 | 第二章“ 招标项目采购需求”▲二、商务要求 | 付款条件 1.中标人在要求的交付期内，可分批交付，每批次货物供货、安装、验收合格，中标人开具对应批次全额正规发票送达采购人后，采购人在收到发票后30日历日内按发票面额付款（无预付款）。如中标人未按国家要求开具发票，或未按合同履约的，视为违约，采购人有权扣减履约保证金，或要求解除合同，并追究中标人法律责任。 2.本项目收取履约保证金，成交人须在合同签订前向采购人账户转付成交金额2%的履约保证金，否则不予签订合同。履约保证金在采购内容全部交付验收完成之后（或服务期满后）无息退付。 | 付款条件 1.合同签订后 10 个工作日内，采购人向中标人支付合同总额的 50% 作为预付款。中标人完成合同列明全部货物供货并送达采购人指定地点，经采购人清点无误、初步验收合格后，采购人向中标人支付合同总额的 10% 作为进度款。所有货物安装调试完毕、达到正常使用标准，经采购人组织验收合格后 15 个工作日内，采购人向中标人支付剩余 40% 款项，付至合同总价款的 100%。 2.每一期款项支付前，中标人应当开具符合国家财税规定及采购人财务管理要求、与当期付款金额相对应的发票。如中标人未按国家规定开具合规发票，或存在其他不按合同约定履约的违约行为，采购人有权依照合同约定扣减履约保证金，或要求解除合同，并追究中标人法律责任。 3.本项目收取履约保证金，成交人须在合同签订前向采购人账户转付成交金额2%的履约保证金，否则不予签订合同。履约保证金在采购内容全部交付验收完成之后（或服务期满后）无息退付。 |
| 4 | 第四章“评标方法及评分标准” | 2、设备性能及配置分………27分 本标项重要参数总计有27项（重要参数是指技术参数中标注“■”的技术参数），所提供产品性能或技术参数经评标委员会审核，每有一项完全满足或优于采购需求的，得1分，满分27分（需提供相关证明材料，否则不予认可。证明材料可以是由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或厂家官网截图或产品说明书或产品界面截图，未完全满足或未优于采购需求或未提供相关证明材料的不予计分）。 | 2、设备性能及配置分…………27分 本标项重要参数总计有27项（重要参数是指技术参数中标注“■”的技术参数），所提供产品性能或技术参数经评标委员会审核，每有一项完全满足或优于采购需求的，得1分，满分27分（需提供相关证明材料，否则不予认可。证明材料可以是由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或厂家官网截图或产品说明书或产品界面截图，采购需求中有要求按照采购需求中的要求，没有要求的按照该评标方法及评分标准中的要求提供证明材料。未完全满足或未优于采购需求或未提供相关证明材料的不予计分）。 |

更正日期：2026年8月28日

三、其他补充事宜

1、网上查询地址

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心网（gxggzy.gxzf.gov.cn）。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：广西农业职业技术大学

地    址：南宁市西乡塘区大学东路176号

项目联系人：陈宇

项目联系方式：0771-4714671

2.采购代理机构信息

名称：广西国力招标有限公司

地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼

联系方式：0771-4915558

3.项目联系方式

项目联系人：覃阳、李宁芳、覃荟茯

电话：0771-4915558

广西国力招标有限公司

2026年8月28日