| 序号 | 货物名称 | 具体货物内容 （品牌、型号、参数） | 数量 | 单价(元) | 单项合价（元） | 货物要求（年限） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模组LED灯（50W） | 1.额定功率：50W 2.输入电压：220V - ▲3.光效181.71Lm/w，竞标时需提供国家认可的检测机构出具的有效的检测报告，否则竞标无效。 4.光源使用寿命50000小时 5.连接口内径Ф60，安装长度120㎜。 6.防护等级IP66 7.色温：暖白光4000K 8.灯具材质：铝合金 9.颜色：铝合金原色 10.品牌：深圳立洋、型号：LY-L13B04-50 | 50个 | 254 | 12700 | 2年 |
| 2 | 模组LED灯 （100W） | 1.额定功率：100W 2.输入电压：220V - ▲3.光效186.09Lm/w，竞标时需提供国家认可的检测机构出具的有效的检测报告，否则竞标无效。 4.光源使用寿命50000小时 5.连接口内径Ф60，安装长度120㎜。 6.防护等级IP66 7.色温：暖白光4000K 8.灯具材质：铝合金 9.颜色：铝合金原色 10.品牌：深圳立洋、型号：LY-L13B04-100 | 200个 | 285 | 57000 | 2年 |
| 3 | 模组LED灯 （150W） | 1.额定功率：150W 2.输入电压：220V - ▲3.光效181Lm/w，竞标时需提供国家认可的检测机构出具的有效的检测报告，否则竞标无效。 4.光源使用寿命50000小时 5.连接口内径Ф60，安装长度120㎜。 6.防护等级IP66 7.色温：暖白光4000K 8.灯具材质：铝合金 9.颜色：铝合金原色 10.品牌：深圳立洋、型号：LY-L13B04-150 | 250个 | 355 | 88750 | 2年 |
| 4 | 模组LED灯 （200W） | 1.额定功率：200W 2.输入电压：220V - ▲3.光效181.1Lm/w，竞标时需提供国家认可的检测机构出具的有效的检测报告，否则竞标无效。 4.光源使用寿命50000小时 5.连接口内径Ф60，安装长度120㎜。 6.防护等级IP66 7.色温：暖白光4000K 8.灯具材质：铝合金 9.颜色：铝合金原色 10.品牌：深圳立洋、型号：LY-L13B04-200 | 150个 | 380 | 57000 | 2年 |
| 5 | 模组LED灯泛光灯 | 1.额定功率：150W 2.输入电压：220V - ▲3.光效180.46Lm/w，竞标时需提供国家认可的检测机构出具的有效的检测报告，否则竞标无效。 4.光源使用寿命50000小时 5.防护等级IP66 7.色温：暖白光4000K 8.灯具材质：铝合金 9.颜色：铝合金原色 10.品牌：深圳立洋、型号：LY-V05B-150-03 | 30个 | 310 | 9300 | 2年 |
| 6 | 模组LED灯泛光灯 | 1.额定功率：150W 2.输入电压：220V - ▲3.180.46Lm/w，竞标时需提供国家认可的检测机构出具的有效的检测报告，否则竞标无效。 4.光源使用寿命50000小时 5.防护等级IP66 7.色温：暖白光4000K 8.灯具材质：铝合金 9.颜色：铝合金原色 10.品牌：深圳立洋、型号：LY-V05B-150-03 | 40个 | 420 | 16800 | 2年 |
| 7 | 交流接触器 | 1.220V（线圈吸合电压）50HZ - 额定电流100A - 33.品牌：德力西、型号：CJ20 100A | 40个 | 260 | 10400 | 1年 |
| 8 | 铜芯电缆 | - 1.规格：国标YJV4*16㎜2 - 2.绝缘电压等级：300/500V - 3.供货时提供：合格证 4.品牌：联源、型号：YJV4*16㎜2 | 900米 | 68 | 61200 | 1年 |
| 9 | 铜芯电缆 | - 1.规格：国标YJV4*10㎜2 - 2.绝缘电压等级：300/500V 3.供货时提供：合格证 4.品牌：联源、型号：YJV4*16㎜2 | 600米 | 46 | 27600 | 1年 |
| 10 | 铜芯电缆 | - 规格：国标YJV4*6㎜2 - 2.绝缘电压等级：300/500V 3.供货时提供：合格证 4.品牌：联源、型号：YJV4*6㎜2 | 400米 | 43 | 17200 | 1年 |
| 11 | 断路器 | - 1.额定电压：400V50HZ 2..额定电流：60A 3.额定剩余不动作电流：15mA 4.额定剩余动作电流：30mA 5.品牌：德力西、型号：CDM1-60L | 60个 | 85 | 5100 | 1年 |
| 12 | 指针式万用表 | - 1.MF-47 - 2.符合国家标准 3.品牌：伊莱科，型号：MF-47 | 4个 | 75 | 300 | 1年 |
| 13 | 路灯井盖 | 1.规格600㎜*600㎜*40㎜ 2.材质：玻璃钢 3.品牌：路之达 | 30个 | 55 | 1650 | 1年 |
| 14 | 路灯井盖 | 1.1000㎜*500㎜*40㎜ - 材质：玻璃钢 - 品牌：路之达 | 10个 | 66 | 660 | 1年 |
| 15 | 铜接线管 | - 规格：35mm² - 2.铜厚度2㎜ 3.符合国家标准 4.品牌：民尚电力 | 200个 | 5 | 1000 | 1年 |
| 16 | 铜接线管 | - 规格：25mm² - 2.铜厚度2㎜ 3.符合国家标准 4.品牌：民尚电力 | 300个 | 3.6 | 1080 | 1年 |
| 17 | 铜接线管 | - 规格：16mm² - 2.铜厚度2㎜ 3.符合国家标准 4.品牌：民尚电力 | 300个 | 2.6 | 780 | 1年 |
| 18 | 乳化沥青冷底油 | 15㎏/桶，品牌：华特 | 4桶 | 42 | 168 | 1年 |
| 19 | 改性沥青冷补料 | 25KG/袋，品牌：华特 | 60袋 | 38 | 2280 | 1年 |
| 20 | 水泥 | 1.国标42.5MPa硅酸盐50Kg 2.采购人分批次自取 3.品牌：华润 | 60包 | 28 | 1680 | 1年 |
| 21 | 中沙 | 采购人指定地点（含装卸） 品牌：龙腾达 | 20方 | 190 | 3800 | 1年 |
| 22 | 铜芯电缆 | - 1.规格国标KVV 5*1.5㎜2 - 2..绝缘电压等级：300/500V 3.供货时提供：合格证 4.品牌：联源、型号：KVV 5*1.5㎜2 | 500米 | 14 | 7000 | 1年 |
| 23 | 智能型信号机灯板 | - 灯板输入控制电压直流5V - 灯板输入电压交流220V - 输出交流220V插口一路8针长度60㎜，另一路7针长度52㎜。 - 灯板长180㎜，宽168㎜ - 品牌：维特瑞 | 12块 | 2000 | 24000 | 1年 |
| 24 | 智能型信号机电源板 | - 输入电压交流220V--0.4A - 输出直流5V--4.0A - 长110㎜，宽77㎜，高35㎜ - 品牌：维特瑞 | 6块 | 1130 | 6780 | 1年 |
| 25 | LED光源机动车信号灯 | 1.400型(三灯组合)箭头LED灯 - 2.横装 - 3.输入电压：220V+20％、50HZ+2HZ 4.功率因数：0.85 5.环境温度：-40°C-+80°C 6.环境湿度：10％-95％ 7.外壳防护等级：IP66 8.高亮LED灯珠 9.光源使用寿命：10万小时 10.额定功率：12W 11.品牌：维特瑞，型号：FX400-3-430S-RAYAGA | 3套 | 1350 | 4050 | 1年 |
| 26 | LED光源机动车信号灯 | 1.400型(三灯组合)满屏LED灯 - 2.横装 - 3.输入电压：220V+20％、50HZ+2HZ 4.功率因数：0.85 5.环境温度：-40°C-+80°C 6.环境湿度：10％-95％ 7.外壳防护等级：IP65 8.高亮LED灯珠 9.光源使用寿命：10万小时 10.额定功率：12W 11.品牌：维特瑞 型号：JD400-3-430S-RAYAGA | 3套 | 1350 | 4050 | 1年 |
| 27 | LED灯板（满屏）红灯 | 1.300型/400型 - 2.输入电压：220V+20％、50HZ+2HZ 3.功率因数：0.85 4.环境温度：-40°C-+80°C 5.环境湿度：10％-95％ 6.高亮LED灯珠 7.光源使用寿命：10万小时 8.额定功率：12W 9.满屏：红色 10.品牌：维特瑞，型号：ø400/ø300 | 5块 | 180 | 900 | 1年 |
| 28 | LED灯板（满屏）黄灯 | 1.300型/400型 - 2.输入电压：220V+20％、50HZ+2HZ 3.功率因数：0.85 4.环境温度：-40°C-+80°C 5.环境湿度：10％-95％ 6.高亮LED灯珠 7.光源使用寿命：10万小时 8.额定功率：12W 9.满屏：黄色 10.品牌：维特瑞，型号：ø400/ø300 | 5块 | 180 | 900 | 1年 |
| 29 | LED灯板（满屏）绿灯 | 1.300型/400型 - 2.输入电压：220V+20％、50HZ+2HZ 3.功率因数：0.85 4.环境温度：-40°C-+80°C 5.环境湿度：10％-95％ 6.高亮LED灯珠 7.光源使用寿命：10万小时 8.额定功率：12W 9.满屏：绿色 10.品牌：维特瑞，型号：ø400/ø300 | 5块 | 180 | 900 | 1年 |
| 30 | LED灯板（箭头）红灯 | 1.300型/400型 - 2..输入电压：220V+20％、50HZ+2HZ 3.功率因数：0.85 4.环境温度：-40°C-+80°C 5.环境湿度：10％-95％ 6.高亮LED灯珠 7.光源使用寿命：10万小时 8.额定功率：12W 9.箭头：红色 10.品牌：维特瑞，规格：ø400/ø300 | 10块 | 180 | 1800 | 1年 |
| 31 | LED灯板（箭头）黄灯 | 1.300型/400型 - 2..输入电压：220V+20％、50HZ+2HZ 3.功率因数：0.85 4.环境温度：-40°C-+80°C 5.环境湿度：10％-95％ 6.高亮LED灯珠 7.光源使用寿命：10万小时 8.额定功率：12W 9.箭头：黄色 10.品牌：维特瑞，规格：ø400/ø300 | 10块 | 180 | 1800 | 1年 |
| 32 | LED灯板（箭头）绿灯 | 1.300型/400型 - 2.输入电压：220V+20％、50HZ+2HZ 3.功率因数：0.85 4.环境温度：-40°C-+80°C 5.环境湿度：10％-95％ 6.高亮LED灯珠 7.光源使用寿命：10万小时 8.额定功率：12W 9.箭头：绿色 10.品牌：维特瑞，规格：ø400/ø300 | 10块 | 180 | 1800 | 1年 |
| 33 | LED灯板直行红灯 | 1.300型/400型 - 2..输入电压：220V+20％、50HZ+2HZ 3.功率因数：0.85 4.环境温度：-40°C-+80°C 5.环境湿度：10％-95％ 6.高亮LED灯珠 7.光源使用寿命：10万小时 8.额定功率：12W 9.满屏：红色 10.品牌：维特瑞，规格：ø400/ø300 | 5块 | 180 | 900 | 1年 |
| 34 | LED灯板直行绿灯 | 1.300型/400型 - 2..输入电压：220V+20％、50HZ+2HZ 3.功率因数：0.85 4.环境温度：-40°C-+80°C 5.环境湿度：10％-95％ 6.高亮LED灯珠 7.光源使用寿命：10万小时 8.额定功率：12W 9.满屏：绿色 10.品牌：维特瑞，规格：ø400/ø300 | 5块 | 180 | 900 | 1年 |
| 35 | LED灯板人行红灯 | 1.300型/400型 - 2..输入电压：220V+20％、50HZ+2HZ 3.功率因数：0.85 4.环境温度：-40°C-+80°C 5.环境湿度：10％-95％ 6.高亮LED灯珠 7.光源使用寿命：10万小时 8.额定功率：12W 9.人行：红色 10.品牌：维特瑞，规格：ø400/ø300 | 5块 | 180 | 900 | 1年 |
| 36 | LED灯板人行绿灯 | 1.300型/400型 - 2..输入电压：220V+20％、50HZ+2HZ 3.功率因数：0.85 4.环境温度：-40°C-+80°C 5.环境湿度：10％-95％ 6.高亮LED灯珠 7.光源使用寿命：10万小时 8.额定功率：12W 9.人行：绿色 10.品牌：维特瑞，规格：ø400/ø300 | 5块 | 290 | 1450 | 1年 |
| 37 | 重型复合材料井座 | - 1.内径φ770 2.外径Ф930 - 3.承载等级：D400 - 4.供货时提供：合格证 5.品牌：路之达 | 10个 | 285 | 2850 | 1年 |
| 38 | 明沟铸铁雨水篦子 | - 1.规格：500㎜*300㎜*40㎜ - 2.材质：铸铁 3.承载等级：D400 4.供货时提供：合格证 5.品牌：路之达 | 20块 | 76 | 1520 | 1年 |
| 39 | 复合材料雨水篦子 | 1.规格：600㎜*400㎜*100㎜ - 2.聚合物 - 3.承载等级：D400 4.供货时提供：合格证 5.品牌：路之达 | 30块 | 120 | 3600 | 1年 |
| 40 | 电镐 | 1.额定电压：220V 2.额定功率2200W 3.锤击次数：1450min－１ - 3.配尖头、扁头各一把 4.符合国家标准 5.品牌：钢铁战士，型号：G-T600 | 1台 | 800 | 800 | 1年 |
| 41 | 马路切割机 | - 1.发动机（手动）单缸四冲程风冷OHV - 功率：13P - 2.切割速度：36-45M/H ３．最大切深18cm 4、适配刀片:12寸–20寸 5、水箱容量：35L 6、适用材质：混凝土、沥青路面、地面伸缩缝切割 7.品牌：浩创机械、型号：500型 | 1台 | 2650 | 2650 | 1年 |
| 42 | 平板夯 | - １发动机（手动）：4冲程、OHV、单缸、风冷、水平轴 - 2、振动频率5500RPM/92HZ - 3、适用：砂土、砾石、回填土、沥青路面 7.品牌：浩创机械、型号：90型 | 1台 | 3600 | 3600 | 1年 |
| 43 | 斑马线人行道标志牌 | 1.800㎜*800㎜（双面） - 2.材质：2.0㎜铝合金板 - 3.反光膜反光等级不低于Ⅳ类 4.品牌：华航 | 20块 | 141 | 2820 | 1年 |
| 44 | 防撞桶（加厚） | - 1.D600㎜*H800㎜ - 2.加厚型,壁厚3.5mm 3.品牌：华航 | 50个 | 195 | 9750 | 1年 |
| 45 | 三孔水码 | - 1.长：1350㎜*高：700㎜ - 2.加厚型，壁厚3.5mm 3.品牌：华航 | 80个 | 120 | 9600 | 1年 |
| 46 | 交通防撞护栏 | - 1.长：3000㎜ - 2.高度:1250上横管:70*45*1.5mm(面包)下横管:70*45*1.5mm(面包)竖支杆:65*45*1.2mm - 立柱:100*100*2mm - 底座:300*400*150 - 3.配件:连接件、 - 4.道钉:8*150、反光标、 5.品牌：华航 | 300米 | 160 | 48000 | 1年 |
| 47 | 交通防撞护栏 | - 1.长：3000㎜ - 2.高度:850上横管:70*45*1.5mm(面包)下横管:70*45*1.5mm(面包)竖杆:65*45*1.2mm立柱:100*100*2mm底座:300*400*150 - 3.配件:连接件、道钉:8*150、反光标、 4.品牌：华航 | 400米 | 140 | 56000 | 1年 |
| 48 | 交通防撞护栏立柱 | - 高1250㎜ - 立柱:100㎜*100㎜*2mm - 3.品牌：华航 | 120根 | 120 | 14400 | 1年 |
| 49 | 交通防撞护栏立柱 | - 高850㎜ - 立柱:100㎜*100㎜*2mm 3.品牌：华航 | 150根 | 110 | 16500 | 1年 |
| 50 | 底座 | 1.底座:300㎜*400㎜*150㎜ 2.材质：铸铁 3.品牌：华航 | 200个 | 45 | 9000 | 1年 |
| 51 | 地钉 | 1.Ф8*150㎜钢钉 2.品牌：华航 | 250根 | 24 | 6000 | 1年 |
| 52 | 红色透水砖 | 1.200㎜*100㎜*60㎜ 2.品牌：鑫邦 | 1500块 | 2 | 3000 | 1年 |