南宁经济技术开发区政府采购竞争性谈判采购文件（NNZC2026-J1-500014-NNJJ）
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第一章 竞争性谈判公告

一、项目基本情况
1.项目编号：NNZC2026-J1-500014-NNJJ
2.项目名称：政务设备采购安装项目
3.采购方式：竞争性谈判

4.预算金额：1197410.61元 
5.采购需求： 

标项一 

标项名称: 政务设备采购安装项目
数量:1

预算金额（元）: 1197410.61
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：1.政务设备采购：单色/彩色LED显示屏、排队叫号系统、广播系统、监控系统等；2.老旧设备拆除迁移；3.新设备安装调试；4.新旧系统联动适配；5.运维保障服务及相关配套工程等。详见采购文件。
最高限价（元）：1197146.49 

合同履约期限：自合同签订之日起15日历日内，成交供应商进场开展工作，并完成全部货物的的供货、安装、调试。

本标项（否）接受联合体投标

二、供应商的资格条件
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，根据财库【2020】46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，供应商应为中小企业或监狱企业或残疾人福利性单位；

3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取竞争性谈判文件

时间：自公告发布之日起。

获取方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商可自行在广西政府采购云平台https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/下载招标文件（操作路径：登录“广西政府采购云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“广西政府采购云”平台获取的招标文件编制。

售价：0元。
四、响应文件提交

1、首次响应文件提交截止时间（北京时间）：2026年9月9日09:30:00（从谈判文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于3个工作日）
2、首次响应文件提交地点：
（1）响应文件提交方式：本项目为南宁市全流程电子化项目，通过广西政府采购云平台https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/实行在线电子响应，供应商应先安装“广西政府采购云电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目采购文件和“广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。
五、开启（首次响应文件开启时间）

1.时间（北京时间）：2026年年9月9日 9:30
2.地点：  广西政府采购云平台开标大厅    
六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.谈判保证金：本项目不收取谈判保证金

2.采购意向公开链接：
http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/site/detail?parentId=66485&articleId=lP3e90JqOwBexov3r2bLtQ==
3.网上查询地址

广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）。

4. 本项目需要落实的政府采购政策

（1）本项目专门面向中小企业采购。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策。

5.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，逾期的质疑采购人及招标代理机构可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

6. 未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应要尽早完成电子交易平台上的CA数字证书办理，并在首次响应文件提交截止时间前提交响应文件。
7. CA证书申请方式及操作指南下载地址（登陆http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-业务专题-政府采购监督管理-资料下载-“广西政府采购云西部CA办理方式”或“广西政府采购云CA证书办理操作指南”）。
8. 为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。
9. 供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件的，“广西政府采购云”平台将予以拒收。
10. CA证书在线解密：首次响应文件开启时，须要供应商携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，详见采购文件“第三章供应商须知正文25.2条” ，未能按要求进行解密的，由此产生的后果由供应商自行承担。
11. 供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次谈判，否则后果自负。
12.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：南宁经济技术开发区管理委员会
地址：南宁市星光大道230号
项目联系人：林莉
联系电话：15578188715
2.采购代理机构信息
名 称：南宁经济技术开发区后勤服务中心
地　址：南宁市星光大道230号1号楼213办公室
联系电话：0771-3218373
3.项目联系方式

项目联系人：    梁诗韵    　 
电    话： 0771-3218373        
南宁经济技术开发区后勤服务中心
2026年9月2日

第二章 采购需求
说明：
1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本竞争性谈判采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
（2）工程项目中包含货物的，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。
（3）工程项目中包含货物的，根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，本项目采购范围包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），供应商必须在响应文件中提供中国信息安全认证中心授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。

2.“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

3. 不需要供应商对采购需求响应为具体数值的，此采购需求的数值后将以◆号标注。
	货物需求一览表

	标段
	   /    分标

	采购清单及技术参数
	序号
	采购货物名称（标的名称）
	单位
	数量
	技术参数
	分项预算
合计（元）
	中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件4）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	
LED显示屏
（14.18*0.57m）
	㎡
	8.08 
	1、单屏尺寸：7.09*0.57m
2、产品类型：单色 LED 显示屏
▲3、像数点间距4.75mm
4、结构特点 灯驱合一
5、输入电压(直流) 4.8-5.5V
6、单元板功率 25W
▲7、像素密度 44321点/㎡
8、单元板分辨率 64*32点
9、最大电流 3.5A±0.1A
10、驱动方式 1/16扫恒流驱动
	9696.00 
	工业

	
	2
	
LED显示屏
（19.86*0.57m）
	㎡
	11.32 
	1、产品类型：单色 LED 显示屏
▲2、像数点间距4.75mm
3、结构特点 灯驱合一
4、输入电压(直流) 4.8-5.5V
5、单元板功率 25W
▲6、像素密度44321点/㎡
7、单元板分辨率64*32点
8、最大电流 3.5A±0.1A
9、驱动方式 1/16扫恒流驱动
	13584.24 
	工业

	
	3
	
LED显示屏
（36.88*0.57m）
	㎡
	21.02 
	1、产品类型：单色 LED 显示屏
▲2、像数点间距4.75mm
3、结构特点 灯驱合一
4、输入电压(直流) 4.8-5.5V
5、单元板功率25W
▲6、像素密度44321点/㎡
7、单元板分辨率 64*32点
8、最大电流3.5A±0.1A
9、驱动方式1/16扫恒流驱动
	25228.66 
	工业

	
	4
	
LED显示屏
（32.02*0.57m）
	m2
	18.25 
	1、产品类型：单色 LED 显示屏
▲2、像数点间距4.75mm
3、结构特点 灯驱合一
4、输入电压(直流) 4.8-5.5V
5、单元板功率25W
▲6、像素密度44321点/㎡
7、单元板分辨率64*32点
8、最大电流3.5A±0.1A
9、驱动方式1/16扫恒流驱动
	21901.68 
	工业

	
	5
	
LED显示屏
（29.89*0.57m）
	m2
	17.04 
	1、产品类型：单色 LED 显示屏
▲2、像数点间距4.75mm
3、结构特点 灯驱合一
4、输入电压(直流) 4.8-5.5V
5、单元板功率25W
▲6、像素密度44321点/㎡
7、单元板分辨率 64*32点
8、最大电流3.5A±0.1A
9、驱动方式1/16扫恒流驱动
	20446.13 
	工业

	
	6
	
LED显示屏
（28.07*0.57m）
	m2
	16.00 
	1、产品类型：单色 LED 显示屏
▲2、像数点间距4.75mm
3、结构特点 灯驱合一
4、输入电压(直流) 4.8-5.5V
5、单元板功率25W
▲6、像素密度 44321点/㎡
7、单元板分辨率64*32点
8、最大电流3.5A±0.1A
9、驱动方式1/16扫恒流驱动
	19200.00 
	工业

	
	7
	
LED显示屏
（24.09*0.41m）
	m2
	9.88 
	1、像素结构：SMD表贴三合一
▲2、LED屏像素点间距1.86mm
3、模组尺寸：320mm*160mm
▲4、白平衡亮度：450cd/㎡
▲5、对比度3000:1
6、像素密度：288906点/㎡
▲7、刷新率3840 Hz
8、同时兼容前，后维护，显示屏模组可前、后拆卸维护。
9、通过采用多层光学处理技术提高屏体的黑色水平，增强屏体的对比度，同时提高观看的舒适度，降低触摸痕迹，黑色亮度0.001cd/㎡
10、 整屏失控点数：1/1000000，连续失控点为0，盲点率1/1000000；无常亮点。
11、 模组电源接口采用4P插头，同时有防呆设计；采用集成HUB接收卡控制，支持通讯状态监测。
▲12、 产品具有低功耗设计，产品具有点检（开路检测）、驱动电路智能节能控制技术，驱动芯片支持动态节能功能，智能节电，带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能80%以上。采用恒流驱动，单个LED面板设计具有智能节能功能，高性能、低功耗。屏体具备智能息屏节电功能，根据显示的不同内容来自动判断是否进入“休眠模式”，启动时可自动唤醒进入“正常模式”。“休眠模式”功耗比“正常模式”功耗60%。
13、 显示屏无首行偏暗，亮度均匀性（校正后）：95%。
	47376.00 
	工业

	
	8
	控制系统（14.18*0.57m）
	套
	1
	1、支持1路通信网口，用于调试参数，节目发送速度更快；
2、支持1路USB2.0，1路USB3.0通信接口，可用于插播节目和扩展容量；
3、支持1路传感器输入接口，外接各种环境监测传感器。
4、标配1路千兆输出网口，直接级联HD-R系列接收卡控制显示屏；
5、支持1路TRS 3.5mm标准双声道音频输出。
6、支持多路视频窗口播放（最多支持1路4K或2路1080P或4路720P或6路360P）。
	3100.00 
	工业

	
	9
	控制系统（19.86*0.57m）
	套
	1
	1、支持 1 路千兆通信网口，用于调试参数，节目发送速度更快； 
2、支持 1 路 HDMI IN 输入接口，支持同步画面自动缩放，支持同异步画中画功能； 
3、支持 1 路 USB2.0（自定义 OTG/USB 模式），1 路 USB3.0 通信接口，可用于插播节目和扩展容量； 
4、支持 2 路传感器输入接口，外接各种环境监测传感器。  
5、标配 2 路千兆输出网口，直接级联 HD-R 系列接收卡控制显示屏； 
6、最大控制范围 130 万像素，水平最大支持 16384 像素，垂直最大支持 4096 像素； 
7、1 路 TRS 3.5mm 标准双声道音频输出。  
8、支持多路视频窗口播放（最多支持 2 路 4K 或 6 路 1080P 或 10 路 720P 或 20 路 360P）； 
9、支持同步、异步切换播放。
	3400.00 
	工业

	
	10
	控制系统
（36.88*0.57m）
	套
	1
	1、支持 1 路千兆通信网口，用于调试参数，发送节目； 
2、支持 1 路 HDMI IN 输入接口，支持同步画面自动缩放，支持同异步画中画功能； 
3、支持 1 路 HDMI LOOP IN 输入接口，支持任意分辨率同步画面，支持拼接级联； 
4、支持 1 路 USB2.0（自定义 OTG/USB 模式），1 路 USB3.0 通信接口，可用于插播节目和扩展容量； 
5、支持 2 路传感器输入接口，外接各种环境监测传感器。 
6、标配 4 路千兆输出网口，级联接收卡控制 LED 显示屏； 
7、最大控制范围 260 万像素，水平最大支持 65536 像素，垂直最大支持 4096 像素； 
8、支持1 路 TRS 3.5mm 标准双声道音频输出； 
9、支持1 路 HDMI 信号输出，可用于 HDMI 输入接口的数据源或画面监控。 
10、支持多路视频窗口播放（最多支持 2 路 4K 或 6 路 1080P 或 10 路 720P 或 20 路 360P）； 
11、支持同步、异步切换播放。
	5800.00 
	工业

	
	11
	控制系统
（32.02*0.57m）
	套
	1.00 
	1、支持 1 路千兆通信网口，用于调试参数，发送节目； 
2、支持 1 路 HDMI IN 输入接口，支持同步画面自动缩放，支持同异步画中画功能； 
3、支持 1 路 HDMI LOOP IN 输入接口，支持任意分辨率同步画面，支持拼接级联； 
4、支持 1 路 USB2.0（自定义 OTG/USB 模式），1 路 USB3.0 通信接口，可用于插播节目和扩展容量； 
5、支持 2 路传感器输入接口，外接各种环境监测传感器。 
6、标配 4 路千兆输出网口，级联接收卡控制 LED 显示屏； 
7、最大控制范围 260 万像素，水平最大支持 65536 像素，垂直最大支持 4096 像素； 
8、支持1 路 TRS 3.5mm 标准双声道音频输出； 
9、支持1 路 HDMI 信号输出，可用于 HDMI 输入接口的数据源或画面监控。 
10、支持多路视频窗口播放（最多支持 2 路 4K 或 6 路 1080P 或 10 路 720P 或 20 路 360P）； 
11、支持同步、异步切换播放。
	5800.00 
	工业

	
	12
	控制系统
（29.89*0.57m）
	套
	1.00 
	1、支持 1 路千兆通信网口，用于调试参数，节目发送速度更快； 
2、支持 1 路 HDMI IN 输入接口，支持同步画面自动缩放，支持同异步画中画功能； 
3、支持 1 路 USB2.0（自定义 OTG/USB 模式），1 路 USB3.0 通信接口，可用于插播节目和扩展容量； 
4、支持 2 路传感器输入接口，外接各种环境监测传感器。  
5、标配 2 路千兆输出网口，直接级联 HD-R 系列接收卡控制显示屏； 
6、最大控制范围 130 万像素，水平最大支持 16384 像素，垂直最大支持 4096 像素； 
7、1 路 TRS 3.5mm 标准双声道音频输出。  
8、支持多路视频窗口播放（最多支持 2 路 4K 或 6 路 1080P 或 10 路 720P 或 20 路 360P）； 
9、支持同步、异步切换播放。
	3400.00 
	工业

	
	13
	控制系统
（28.07*0.57m）
	套
	1.00 
	1、支持 1 路千兆通信网口，用于调试参数，节目发送速度更快； 
2、支持 1 路 HDMI IN 输入接口，支持同步画面自动缩放，支持同异步画中画功能； 
3、支持 1 路 USB2.0（自定义 OTG/USB 模式），1 路 USB3.0 通信接口，可用于插播节目和扩展容量； 
4、支持 2 路传感器输入接口，外接各种环境监测传感器。  
5、标配 2 路千兆输出网口，直接级联 HD-R 系列接收卡控制显示屏； 
6、最大控制范围 130 万像素，水平最大支持 16384 像素，垂直最大支持 4096 像素； 
7、1 路 TRS 3.5mm 标准双声道音频输出。  
8、支持多路视频窗口播放（最多支持 2 路 4K 或 6 路 1080P 或 10 路 720P 或 20 路 360P）； 
9、支持同步、异步切换播放。
	3400.00 
	工业

	
	14
	控制系统
（71.84*0.41m）
（旧LED显示屏安装）
	套
	1.00 
	1、支持 1 路千兆通信网口，用于调试参数，发送节目； 
2、支持 1 路 HDMI IN 输入接口，支持同步画面自动缩放，支持同异步画中画功能； 
3、支持 1 路 HDMI LOOP IN 输入接口，支持任意分辨率同步画面，支持拼接级联； 
4、支持 1 路 USB2.0（自定义 OTG/USB 模式），1 路 USB3.0 通信接口，可用于插播节目和扩展容量； 
5、支持 2 路传感器输入接口，外接各种环境监测传感器。 
6、标配8路千兆输出网口
7、支持远程控制、自主播放视频、图片、文本、时钟、动画字、天气预报等内容的4K异步播放盒，标配双频Wi-Fi，支持手机无线控制，支持5G通讯远程集群控制，支持支持手机/平板无线投屏，支持智能语音控制，板载32GB存储空间，支持USB插播节目。支持同异步一键切换播放，用户可设置自动切换和定时切换的方式更改播放模式。
8、控制范围 异步：4K播放（3840P*2160P），最宽65536P，最高2160P。同步：1040万像素，最宽16000，最高2160。
9、播放功能 支持视频、图片、Gif动画、文本、office文档、时钟、计时等基本功能；支持HTML和视频流；
10、支持2路4K视频同时播放，支持6路1080P视频同时播放，支持 8 路720p视频窗口同时播放；
11、支持外接遥控、温度、湿度、亮度、噪声、PM值、GPS等扩展功能。
12、视频格式 支持高清视频硬解码，最高60Hz帧频输出；支持AVI、WMV、RMVB、MP4、3GP、ASF、MPG、FLV、F4V、MKV、MOV、DAT、VOB、TRP、TS、WEBM等所有常见格式。
13、文档 支持DOC、DOCX、XLSX、XLS、PPT、PPTX等Office2007文档格式。
14、时钟 支持模拟时钟、数字时钟和多种表盘时钟功能。
	18900.00 
	工业

	
	15
	控制系统（24.09*0.41m）
	套
	1.00 
	1、支持 1 路千兆通信网口，用于调试参数，发送节目； 
2、支持 1 路 HDMI IN 输入接口，支持同步画面自动缩放，支持同异步画中画功能； 
3、支持 1 路 HDMI LOOP IN 输入接口，支持任意分辨率同步画面，支持拼接级联； 
4、支持 1 路 USB2.0（自定义 OTG/USB 模式），1 路 USB3.0 通信接口，可用于插播节目和扩展容量； 
5、支持 2 路传感器输入接口，外接各种环境监测传感器。 
6、标配6路千兆输出网口，级联接收卡控制 LED 显示屏； 
7、最大控制范围390万像素，水平最大支持 65536 像素，垂直最大支持 8192 像素； 
8、支持1 路 TRS 3.5mm 标准双声道音频输出； 
9、支持1 路 HDMI 信号输出，可用于 HDMI 输入接口的数据源或画面监控。 
10、支持 HDMI 拼接，用于 LED 广告机实现多屏拼接播放； 
11、支持多路视频窗口播放（最多支持 2 路 4K 或 6 路 1080P 或 10 路 720P 或 20 路 360P）； 
12、支持同步、异步切换播放。
	6500.00 
	工业

	
	16
	屏体结构
	㎡
	130.29 
	定制
	41041.32 
	工业

	
	17
	安装调试
	㎡
	130.29 
	安装调试费/培训
	48301.47 
	工业

	
	18
	造型框架
	m
	256.83 
	结合现场重新安装框架
	179781.00 
	工业

	
	19
	排队取号机
	台
	2
	▲1、显示尺寸 21.5英寸(坚屏)
▲2、触摸类型 电容触摸
3、机身材质 冷扎钢板  厚度 1.0-2.0mm
4、通信方式 局域网
5、控制模块 USB无线通信模块 80cm天线/可增加延长天线
6、通信能力 199个终端，0延时
▲7、打印机 80MM前置热敏打印
8、整机功率 180W
9、音响喇叭 2*10W立体高低音音响
10、输入电源 100-240v~(50/60Hz)/220V独立供电
▲11、内置身份证阅读器，二维码阅读器
	27000.00 
	工业

	
	20
	虚拟叫号授权
	个
	130
	▲1、下一位：通过使用鼠标点击或者快捷键调用该按钮可以触发排队叫号系统呼叫下一位等候者；
▲2、重复呼叫：该按钮在点击【下一位】按钮后方可使用，重复点击将触发排队叫号系统重复呼叫当前等候者；
▲3、开始办理：该按钮在等候者前往本柜台开始办理业务时点击调用，点击后窗口屏将会显示如：A001号办理中的文字提示；
▲4、完成办理：工作人员为等候者完成业务办理后点击调用，点击后标记当前等候者已经完成业务的办理。
▲5、延后：呼叫当前等候者多次后依然没前来本柜台办理业务的，点击该按钮将等候者延后3位（可以配置）后再次呼叫；
▲6、过号：点击该按钮将会把当前等候者进行过号处理，过号后将不再呼叫该等候者，如果需要重新排队则需要重新取号或者联系服务台工作人员进行重新入队；
▲7、转移到：点击该按钮将会把当前等候者转移到其他排队队列，该功能一般用于排错队或者继续办理下一个队列的情况；
▲8、暂停服务：点击后本柜台暂停服务，再次点击将恢复服务；暂停服务时窗口显示屏将显示暂停服务的提示。
▲9、已呼叫列表：在该面板中将能查看已经呼叫过的等候者列表，可以允许工作人员再次选取并呼叫；
▲10、等候列表：该面板中可以查看等候者列表，并允许由于特殊情况导致的选择性呼叫等候者，该功能可以通过后台的参数设置关闭。
	19500.00 
	工业

	
	21
	智能识别取号系统
	套
	1
	▲1、本项目为利旧 + 新增建设模式，采购人现场现有部分排队叫号机设备继续利旧使用。本次采购的排队叫号软件系统，必须实现与采购人原有存量叫号设备完整对接、互联互通，实现统一取号、统一叫号、统一排队调度、数据统一存储统计查询，新旧设备混合正常业务运行，不得出现业务割裂、数据孤岛。采购人不再另行支付对接相关费用。供应商须按采购文件要求提交系统对接承诺函，未提供承诺函视为不响应本实质性要求。
▲2、排队管理：实现对窗口进行登记管理，同时统一登记各窗口实际办理的排队事项。排队管理系统与组织机构管理系统、事项管理系统打通，引入统一的组织机构和事项，实现入驻事项与一体化政务服务平台保持统一标准。
▲3、取号应用：开发取号应用子系统，为取号机等自助设备提供应用，为办事群众提供自助取号服务，包括预约取号、现场取号。
▲4、窗口叫号:本子系统为面向窗口业务人员的应用，以web网页的形式向窗口工作人员提供叫号、队列查看、重呼、特呼等功能应用。
▲5、叫号提醒:为快速准确的通知办事群众，开发声音通知功能。根据呼叫的窗口和排队号，组成自然语音声音发声。同时支持分区播放控制，有效控制环境声音。
▲6、排队查询:工作人员可以查看排队数据的信息，包括排队号、业务名称、部门名称、申请人信息、服务人员信息、服务状态、取号日、取号时间、呼叫时间等，让工作人员可以在后台查看到详细信息，掌握办事情况。
▲排队显示客户端（等待区显示屏）: 为方便办事群众及时清楚的获取当前排队情况，在办事群众等待区建设排队显示子系统。显示信息包括将要办理排队号和每个窗口正在办理的排队号，该系统同时接收取号子系统和呼叫子系统进行对接，实时获取信息。
▲7、窗口显示客户端（窗口显示屏）:为了更好的标识办事窗口信息，在窗口工位上方安装显示屏，并开发窗口显示系统，用于展示窗口信息，方便办事群众辨认和监督。
8、支持1级、2级、3级目录下发
	35000.00 
	工业

	
	★22
	55寸信息发布屏
	台
	3
	▲1、 屏幕尺寸55寸
2、 通讯网络通信:支持WIFI 网络模块。
3、 简便安装性:支持一键开关机。
4、 抗光性:设备具有抗光性，在100k Lux下产品能正常工作。
▲5、 对比度1200:1
6、 面板检验:采用工业级A+面板，自动彩色及图像增加引擎。
7、 电压检测:硬件设备支持AC 100V～240V，50-60Hz电压接入。
8、 设备系统:设备内置Android系统。
9、 APK页面:支持云平台、手机APP、局域网三种部署及节目发布方式。提供从注册到播放的步骤指引。
10、 屏幕设置:支持屏幕旋转调节，提供多个旋转方向选项：0度、90度、180度、270度。
11、 多种运行模式:支持多种运行模式设置：云模式、局域网模式、本地模式。
12、 云模式运行:支持设置服务器域名，支持设置部门编码。
13、 局域网模式:支持设置服务器IP地址，支持设置部门编码。
14、 配置管理密码保护:可开启密码，设备在进入系统配置界面时，需通过密码认证。
15、 USB功能控制:支持USB口的开启/关闭，当关闭时，插入的任何U盘均不被系统识别和挂载。
16、 端口配置:支持通讯端口与HTTP端口自定义配置。
17、 统一局域网播放检验:在同一局域网内同一发布的内容，打开同步功能屏幕的播放进度都能够保持一致。
18、 设备开关机设置:支持设置设备重启、休眠、唤醒、亮度调节、音量调节任务，可设置单次、每天、自定义执行。
19、 节目类型:设备支持图片、视频、TXT、Word、Excel、PPT、时钟、网页、流媒体、摄像头节目、数据库节目等多种类型节目播放。
20、 中控对接:支持中控协议对接，支持通过网络接入中控设备。
▲21、竞标时需提供节能产品认证证书。
	9600.00 
	工业

	
	23
	高清机顶盒
	台
	3
	▲1、操作系统：Android
▲2、CPU：4 核 Cortex‑A9，主频 1.6G
▲3、内存存储：1G 运行内存，8G 存储
▲4、最高支持分辨率：1920*1080P
5、网络：自带 WIFI 模块；RJ45 网口
▲6、视频输出接口：HDMI1、VGA*1
7、功能特性：支持定时开关机
8、功能特性：支持远程管理
	6600.00 
	工业

	
	24
	叫号系统安装费
	项
	1
	对排队叫号系统和设备进行安装及调试
	5000.00 
	工业

	
	25
	合并式功率放大器
	台
	1
	▲1、功放额定输出功率250W
2、网络：Rj45（10/100M）
3、音频输入灵敏度：300mv
4、音频输出灵敏度：1.0V
5、频率响应：80Hz~16KHz
6、失真度：1.0%
7、信噪比：75dB
8、工作环境温度：-20℃~+60℃
	2850.00 
	工业

	
	26
	吸顶音箱
	只
	31
	▲1、功率6W；
2、定压输入：70V-100V；
3、频响：160Hz-16KHz；
4、灵敏度：93±3dB；
5、天花板开孔：Φ155mm；
6、装饰罩尺寸：Φ173*70mm；
▲7、安装形式：吸顶式；
8、装饰材料：ABS；
9、喇叭单元规格：5"*1；
	2325.00 
	工业

	
	27
	网络寻呼话筒
	台
	1
	1、输入灵敏度：300mV
2、频率：20Hz-20kHz
3、输出幅度：1.0±0.1V
4、频响：20Hz-20kHz
5、失真度：0.1%
6、信噪比：90dB
7、MIC输入：输入灵敏度40mV，失真度0.5%，增益限制的有效频率范围（±3dB）80Hz-4kHz，信噪比（30K低通）75dB
8、接口：网络接口RJ45（10/100），音频输入接口3.5mm耳机插口，音频输出接口3.5mm耳机插口，MIC输入接口3.5mm耳机插口，USB接口，短路输入，短路输出，RS485通讯接口
9、工作环境温度：-20℃~+60℃
	2450.00 
	工业

	
	28
	电源时序器
	台
	1
	提供电源顺序开关、防止电涌
	1540.00 
	工业

	
	29
	音频连接线
	根
	1
	1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA）
	62.00 
	工业

	
	30
	音箱线/电源线
	m
	1600
	RVSP*2*2.5mm2
	12800.00 
	工业

	
	31
	设备跳线
	批
	1
	设备间跳线一批
	300.00 
	工业

	
	32
	安装费
	项
	1
	安装广播和调整
	10850.00 
	工业

	
	33
	设备迁移
	项
	1.00 
	迁移江南政务中心大厅窗口LED屏约28.7平方、取号机设备3台、电视机2台、摄像头23个、机房设备1套、弱电井设备一套、其他宣传LED屏2套、及相关配件的拆卸、运输、安装服务。
	49800.00 
	工业

	
	34
	理线架
	个
	10
	24档金属理线架
	600.00 
	工业

	
	35
	理线架
	个
	19
	12档金属理线架
	741.00 
	工业

	
	36
	配线架
	个
	34
	六类配线架，无防尘盖一体式
	13940.00 
	工业

	
	37
	网线
	箱
	7
	▲1、传输带宽:250MHz
2、护套材质:聚氯乙烯(PVC)
3、绝缘层:高密度聚乙烯(HDPE)
4、护套颜色(可选):默认蓝
5、成品外径:6.0±0.4mm
6、体材质:99.99%纯铜
▲7、体直径:23AWG
	6706.00 
	工业

	
	38
	光缆
	米
	300
	6芯室内单模光缆
	600.00 
	工业

	
	39
	电源线
	米
	200
	RVV 3*4.0mm²电源线
	5000.00 
	工业

	
	40
	光纤盒
	个
	2
	8芯桌面式光纤盒满配LC接口
	220.00 
	工业

	
	41
	机柜电源插座
	个
	16
	1、安装方式：水平、横装
2、安装规格：19英寸
3、输出单元：8位
4、工作电压：220-250V
5、承载功率：4000W
6、额定电流：Max16A
7、输入线缆：RVV3×1.5mm²，线长2m
	3680.00 
	工业

	
	42
	光纤尾线
	条
	6
	单模光纤尾纤，1.5米
	108.00 
	工业

	
	43
	六类网络跳线
	条
	138
	六类多股跳线3米
	3726.00 
	工业

	
	44
	24口千兆核心交换机
	台
	5
	▲1、设备千兆光口24个，万兆SFP+光口4个，配置双交流电源
▲2、交换容量1.36Tbps/13.6Tbps，包转发率336Mpps
3、支持静态路由和RIP、OSPF、ISIS、RIPng、OSPFv3等动态路由协议；支持BFD for VRRP/Static/RIP/OSPF/ISIS等。支持PIM-SM、PIM-DM等三层组播协议。持手工隧道、支持ISATAP、支持6to4隧道，支持IPV4/IPV6双栈功能；
▲4、支持安全审计功能，安全日志功能；
5、支持SDN功能，支持Netconf协议，支持SDN控制器的统一管理；
6、支持环网G.8032协议，实现ms级业务倒换，支持U盘开局,可实现零配置，零IP开局；
7、支持Console口登录管理、HTTP、WEB管理、SSH管理、SNMP V1/V2/V3、RMON 1/2/3/9、SYSLOG、DDMI、广播风暴显示；
8、支持远程运维平台管理，设备可通过运维平台实现远程访问设备WEB管理界面。同时为保证远程访问设备WEB的安全性，要求远程访问隧道基于HTTPS；
9、支持手机APP管理，可通过手机APP实现开局部署、监控设备关键性能指标（内存利用率、CPU利用率、端口协商速率、上联口速率等）、整网拓扑可视化、防环路/防私接/VALN配置等配置下发、端口管理等功能；
▲10、支持8台横向虚拟化功能，实现多个物理设备虚拟为一个逻辑设备进行管理的虚拟化功能，同时支持纵向虚拟化功能，接入交换机作为核心交换机的端口扩展板卡进行配置统一管理, 支持128台设备虚拟成一台设备；
▲11、支持CPU 保护功能，如ICMP Flood拦截、SYN Flood攻击拦截等，CPU根据不同协议进行限速保护，支持MSTP协议国密算法加密，RIP、OSPF协议支持国密认证算法，支持配置文件国密算法加密，防护设备配置环境信息泄漏； 
▲12、支持终端扫描功能，能针对接入终端进行扫描，支持包括终端类型、终端IP、终端MAC、终端操作系统等内容。
	24250.00 
	工业

	
	45
	48口千兆交换机
	台
	19
	▲1、设备千兆电口48个，千兆SFP光口4个，console配置口1个；
▲2、交换容量792Gbps/7.92Tbps，包转发率288Mpps；
3、支持4K个VLAN，Super vlan，支持STP/RSTP/MSTP，支持IGMP、IGMP Snooping； 
4、支持默认路由、静态三层路由；
5、支持安全审计功能，安全日志功能，操作日志功能；
6、支持环网G.8032协议，支持U盘开局,可实现零配置，零IP开局；
7、支持Radius，Tacacs+，AAA、802.1x认证；
8、支持Console口登录管理、HTTP、Telnet（VTY）远程管理、WEB管理、SSH管理、SNMP V1/V2/V3、RMON 1/2/3/9、SYSLOG、DDMI、广播风暴显示；
9、支持远程运维平台管理，可通过微信小程序或WEB端，对设备进行远程管理及运维；支持远程命令下发、远程升级、重启、远程访问设备WEB、远程Telnet、远程VLAN划分、端口安全等功能；
10、支持手机APP管理，可通过手机APP实现开局部署、监控设备关键性能指标（内存利用率、CPU利用率、端口协商速率、上联口速率等）、整网拓扑可视化、防环路/防私接/VALN配置等配置下发、端口管理等功能；
▲11、支持8台横向虚拟化功能，实现多个物理设备虚拟为一个逻辑设备进行管理的虚拟化功能，同时支持纵向虚拟化功能，接入交换机作为核心交换机的端口扩展板卡进行配置统一管理, 支持128台设备虚拟成一台设备；
▲12、支持终端扫描功能，能针对接入终端进行扫描，支持包括终端类型、终端IP、终端MAC、终端操作系统等内容。
	76950.00 
	工业

	
	46
	24口千兆交换机
	台
	1
	▲1、  设备支持24个10/100/1000M电接口和4个千兆光口。提供1个RJ45 console管理接口。
▲2、  交换容量672Gbps/6.72Tbps；包转发率168Mpps。
3、 MAC地址容量8K；VLAN数量4K；交换缓存4Mbit。
▲4、 支持AAA、RADIUS、TACACS+、SSH、端口安全、端口隔离、DHCP Snooping、IP Source Guard、DoS防攻击。
5、 支持静态路由、STP/RSTP/MSTP、GVRP、端口镜像。
6、  持IGMP Snooping/MLD Snooping、DHCP Client/ Snooping (Option 82)。
7、支持Console、HTTP、Telnet、WEB、SSH、SNMP V1/V2/V3、RMON方式进行管理。
	1500.00 
	工业

	
	47
	光模块
	块
	22
	千兆单模光模块，单模，1310nm，LC接口，传输20Km
	4950.00 
	工业

	
	48
	路由器
	台
	4
	▲1、设备千兆电口48个，千兆SFP光口4个，console配置口1个
▲2、交换容量792Gbps/7.92Tbps，包转发率288Mpps
3、支持4K个VLAN，Super vlan，支持STP/RSTP/MSTP，支持IGMP、IGMP Snooping； 
4、支持默认路由、静态三层路由；
5、支持安全审计功能，安全日志功能，操作日志功能；
6、支持环网G.8032协议，支持U盘开局,可实现零配置，零IP开局；
7、支持Radius，Tacacs+，AAA、802.1x认证；
8、支持Console口登录管理、HTTP、Telnet（VTY）远程管理、WEB管理、SSH管理、SNMP V1/V2/V3、RMON 1/2/3/9、SYSLOG、DDMI、广播风暴显示；
9、支持远程运维平台管理，可通过微信小程序或WEB端，对设备进行远程管理及运维；支持远程命令下发、远程升级、重启、远程访问设备WEB、远程Telnet、远程VLAN划分、端口安全等功能；
10、支持手机APP管理，可通过手机APP实现开局部署、监控设备关键性能指标（内存利用率、CPU利用率、端口协商速率、上联口速率等）、整网拓扑可视化、防环路/防私接/VALN配置等配置下发、端口管理等功能；
▲11、支持8台横向虚拟化功能，实现多个物理设备虚拟为一个逻辑设备进行管理的虚拟化功能，同时支持纵向虚拟化功能，接入交换机作为核心交换机的端口扩展板卡进行配置统一管理, 支持128台设备虚拟成一台设备；
▲12、支持终端扫描功能，能针对接入终端进行扫描，支持包括终端类型、终端IP、终端MAC、终端操作系统等内容；
▲13、支持主备AC模式,支持多WAN上行，支持多WAN负载均衡、最大支持的WAN口数量9个，互联网线路检测、一线多拨，支持IPsec VPN。）
▲14、用户认证，支持WPA PSK、WPA2 PSK认证，支持内置和外置portal认证，支持智能自动漫游技术无需终端重新认证，支持用户免认证，认证支持外置Radius认证，支持短信认证，可直接对接第三方短信平台，AP有线接口支持802.1X或portal认证以及端口禁用，内置portal支持页面定制以及可选择免密wifi。
▲15、为保障漫游质量，支持终端漫游引导功能，支持配置邻居信息更新周期、关联抑制时间配置，引导后解关联配置，实现终端漫游质量提升功能
▲16、支持入侵防御功能，支持不限于蟠虫、宏病毒、木马、后门程序、逻辑炸弹DOS/DDOS、跨站攻击、SQL注入、垃圾邮件等病毒主动防御功能。
	38000.00 
	工业

	
	49
	12U墙柜
	个
	11
	1、机身材质：SPCC 优质冷轧钢板；
2、材料厚度：立柱 1.2mm，横梁 1.0±0.1mm，门板 1.0±0.1mm；
3、主体框架：U 型材组焊而成，框架强度高，内部空间大；
4、表面处理：脱脂 - 酸洗 - 磷化 - 静电喷塑；
5、尺寸600*600*635mm
6、主体颜色：黑色；
7、走线方式：顶部和底部可同时走线；
8、柜门特性：前后门开启角度大于 180°，可单独出入线；快开侧门，可加装侧门锁，方便快捷安装和维护；前门可选择不同型号及款型；
9、防护等级：IP20。
	10450.00 
	工业

	
	50
	落地机柜
	个
	4
	▲1、产品外形规格（宽 × 深 × 高）：600 × 800 × 2000mm
2、机身材质：SPCC 优质冷轧钢板；
3、板材厚度：立柱 2.0mm，横梁 1.2mm，层板 1.0mm，门板 1.0mm；
4、表面处理工艺：除油、水洗、防锈磷化、表调、静电喷塑；
5、主体颜色：黑色；
6、最大承重1000Kg；
7、通风配置：机柜顶部可安装交流风机实现通风散热；
8、结构特点：左右侧门、前后门可快速拆装，便于设备安装与后期维护；
9、底座配置：可同时安装脚轮与支撑脚，兼顾移动与固定需求；
	16200.00 
	工业

	
	51
	综合布线辅材
	批
	1
	网络面板及模块、线槽、PVC管、波纹管、卡扣、扎带、排插、水晶头、螺丝钉，电工胶布，400米JDG20管等
	5600.00 
	工业

	
	52
	综合布线安装调试
	项
	1
	含取号机、LED屏、电视机网络布线，交换机调试
	45000.00 
	工业

	
	53
	400万标准型双光海螺半球网络摄像机
	台
	115
	▲1、 传感器靶面：1/3.0"，像素：400万，分辨率：2560*1440，最大帧率：30fps，支持2.8/4/6mm定焦镜头可选
2、 摄像机具有逆光补偿调整功能
3、 摄像机具有自动增益控制功能，使视频信号随目标亮度的变化自动调整视频输出
4、 网络摄像机接入城市监控报警联网系统或其他系统时，支持与系统时钟同步
5、 设备掉电或重新启动后，能保存掉电前或重启前的配置信息
6、 能在输出的图像中叠加中文文字和符号信息，信息包括:编号、位置、时间、日期等
7、 可以同时输出两 (多)路码流或存储一路的同时输出另一路在图像格式、压缩编码格式或压缩码率等参数上有所不同并可以独立设置的视频码流
8、 具有日志记录功能，如记录最近访问者的用户名、IP 地址、访问时间、设置参数等信息
9、 红外灯距离作用：可识别距摄像机 50m 处的人体轮廓
11、 网络摄像机的视频顿率满足以下分级:2级,大于等于25ps且小于50fps;
12、 有宽动态能力的摄像机其宽动态能力综合评价得分大于等于80
13、 在网络直连环境下，网络摄像机在厂家声明的码率、编码方式和标称的最大帧率设置时，稳定工作 5分钟后的延时满足以下分级:3级:<200ms
14、 盐雾循环耐久性：总持续时间 3 天，循环次数 3 次，潮热环境每个循环持续时间 22h
15、 亮度信号信噪比检验45dB
16、 支持电源DC12V/PoE
	42320.00 
	工业

	
	54
	视频互联一体机
	台
	1
	▲1、本项目为利旧 + 新增建设模式。本次采购的视频互联一体机，必须实现与采购人原有存量监控设备完整对接、互联互通，新旧设备混合正常业务运行，不得出现业务割裂、数据孤岛。采购人不再另行支付对接相关费用。供应商须按采购文件要求提交系统对接承诺函，未提供承诺函视为不响应本实质性要求。
▲2、具有4个千兆网口、16个告警输入接口、8个告警输出接口、1个12V电源输出接口、3个HDMI视频输出接口、1个VGA输出接口、1个RS485串口（凤凰端子）、1个RS232串口（RJ45）、1个音频输入接口、1个音频输出接口、2个USB3.0接口，2个USB2.0接口（前面板）
▲3、配备1个Intel Alder Lake-N N97@2.0GHz处理器，配备16GB内存，配备128GB SSD固态硬盘，具有2个SATA盘位
4、 1个硬盘状态灯（HDD）、1个系统运行指示灯（RUN）、1个网络状态指示灯（NET）
5、 支持双系统模式，系统启动过程中，当主程序无发启动时，可以选择从备份系统启动
▲6、 接入带宽300Mbps，转发带宽300Mbps，存储带宽300Mbps
7、 无图事件及告警上报数量可配置，最大可设置为100条/秒；
带图事件及告警上报数量可配置，最大可设置为10条/秒；
事件及告警推送客户端数量可配置，最大可设置为10条/秒；
▲8、支持接入600路网络摄像机/网络录像机；
9、 支持RTSP协议的媒体流、支持RTSP转国标流
10、 支持切换主流、辅流；支持实况播放，支持轮巡，在多个窗格中（自定义布局）按照一定时间间隔循环播放多个相机的实况；支持轮切，在一个窗格循环播放多个相机的实况；支持工具栏、右键菜单和云台控制面板设置实况参数和启动抓拍；支持组显示，将多个视频业务按照需求组合在一个屏幕上播放；支持在实况中录像到本地；支持抓拍、连续抓拍、音量控制、数字放大、预置位、3D定位、语音喊话、即时回放；支持查看摄像机资源信息和监控关系、修改摄像机名称，统计资源数量；支持收藏夹功能，可将重点关注的摄像机加入到收藏夹
11、 支持查看智能相机和智能NVR下的人数统计，车辆识别，混行检测等功能的智能实况；支持在智能实况中叠加显示结构化属性；支持启动单路实况；支持查看智能相机、智能NVR下的视频通道以及门禁的实况
12、 支持检索相机SD卡、NVR硬盘的录像，进行录像回放和录像下载；支持检索VMS存储资源的录像，进行录像回放和录像下载；支持下载MP4和TS格式的本地录像，最多同时支持两路下载任务；支持录像检索，按通道+时间段；支持检索存储录像，备份录像，前端录像；支持下载存储录像和备份录像；支持录像下载到本地，最大2路录像并发下载；支持查看、删除录像下载任务；支持1倍速前进、快进（16×，8×，4×，2×）、慢放(0.5×，0.25×，0.125×)、支持快退（1×、2×、4×、8×，16×）
13、 支持云台控制、配置云台预置位，单相机最大支持配置255个预置位；支持3D定位，守望位、变倍、变焦、锁定、解锁、雨刷、光圈、红外、加热开关；支持云台预置位巡航、轨迹巡航，支持配置巡航计划；支持配置控制优先权；支持配置巡航路线、配置轨迹指令持续时间和预置位停留时间，巡航路线中最大的指令数量32条；单个巡航计划支持配置8个巡航路线，每个相机支持配置1个巡航计划；支持配置云台自动回归守望位时间，单个守望计划最多配置8个时间段
14、 支持通道语音对讲；支持通道语音广播；同一个通道同时只能进行一个对讲或广播；支持AAC格式的语音对讲
15、 支持在C/S客户端上对视频监控界面创建辅屏，当PC连接多个显示器时，可将辅屏拖动至其他显示器上，实现多屏幕查看视频
16、 支持新增、修改、删除、查询电视墙资源；支持1/3/4/6/7/8/9/10/13/16分屏；支持窗口开、关、漫游、叠加、放大、缩小、置顶、置底、分屏、全屏配置；支持配置场景；支持虚拟LED；支持视频通道/解码拼控设备输入通道上墙和停止；支持单窗口轮切业务上电视墙；支持回放上墙下级平台的录像；支持解码拼控设备的通道创建的电视墙，多解码器电视墙；支持一键绑定/解绑通道
17、 支持配置视频通道的基本存储/存储计划增、删、改、查；支持启停视频通道的存储计划/中心录像增、删、改、查；支持视频通道配置手动备份/计划备份增、删、改、查
18、 支持增、删、改、查门禁权限组；支持按人员、门禁、部门、楼栋授权；支持刷脸、刷卡、指纹、密码等四种核验方式开门；支持增、删、改、查计划模板；支持配置假日模板；支持配置设置胁迫码开门；支持查看人员的门禁权限
19、 支持查看门禁实时画面，并展示实时过人信息；支持抓拍图片、放大实况画面、远程开/关门等操作
20、 支持获取设备侧过人记录；支持查看、导出过人记录；支持根据日期、门禁设备、口罩状态、体温进行筛选过人记录
21、 支持对图片进行预处理，图片矫正；支持通过门禁设备提取特征值和下发
▲22、支持人脸库增、删、改、查、人脸库同步至设备；支持人员信息增、删、改、查；支持按私有协议协议布控人脸库；支持智能实况（显示人脸相机实况）、显示抓拍到的过人信息、显示布控任务产生的匹配报警/不匹配报警信息；支持以图搜图（利用NVR进行图搜）检索人脸记录；显示抓拍到的过人信息、显示布控任务产生的匹配报警/不匹配报警信息；数据检索支持按属性、事件类型检索；报警记录支持按布控类型、时间等条件检索；支持查看、修改、删除、启用/禁用布控任务；支持从本地上传人脸图片、从人员库中选择人脸图片、通过表格导入人脸数据3种方式。
▲23、支持区分人流量统计区域和人员密度检测区域；支持区域增、删、改、查；支持观看人数统计相机实况，显示统计信息；支持显示进入人数、离开人数、可进入人数、滞留人数、通行状态在人流量统计区域；支持显示可进入人数、当前人数、区域状态在人员密度检测区域；支持人流量统计，根据不同类型（月/天/时/分）进行统计，可按图表和报表形式展示
24、 支持查询用户对业务的操作日志；支持诊断信息导出
▲25、支持图片地图、GIS在线地图两种模式；支持jpeg、jpg、bmp、和BMP格式的图片地图，图片宽高不超过8190；支持查看报警点位的实况/回放/图片和报警信息；支持根据报警级别、报警类型筛选；支持在地图上查看设备点位状态；支持在地图上搜索设备，并在地图定位设备位置；支持统计当天报警数据；支持自定义电子地图在全屏模式下展示的名称；
26、 支持搭配ios/安卓app实现访客预约和访客通行、考勤管理、实况查看、告警业务
	28500.00 
	工业

	
	55
	24盘位128路网络视频录像机
	台
	1
	▲1、支持接入符合ONVIF、RTSP、GB28181标准的第三方网络摄像机；
 ▲2、支持H.265、H.264视频解码，支持智能编码，G.711A、G.711U等音频解码；
 ▲3、解码能力：2x32MP@30，4*16MP@30，5*12MP@30，8*4K@30，12*5MP@30，16*4MP@30，20*3MP@30，32*1080p@30；
▲4、支持设置调节鼠标指针灵敏度，支持配置强制HDMI输出，开启后鼠标强制显示在HDMI屏幕上；
 5、支持接入128路800万的H.265或H.264相机，接入带宽640Mbps、转发带宽640Mbps；
 6、具有2个HDMI、2个VGA，支持设置同源输出和异源输出，HDMI支持8K显示输出；
 7、支持1/4/6/8/9/16/25/36/64画面分割显示，最大16路本地同步回放和多路同步倒放；
▲ 8、支持接入带有火点检测，烟火检测，吸烟检测，温度报警功能的摄像机，当触发报警时可联动蜂鸣器、报警弹窗，发送邮件，联动录像，联动报警输出，球机预置位，联动预览，并可按通道，时间，类型检索报警图片，检索结果支持图形和列表两种展现形式；
9、支持即时回放、普通回放、事件回放、标签回放、智能回放、日志回放、图片回放、外部文件回放；
 10、支持IP冲突、网络异常、硬盘离线、硬盘异常、非法访问、录像存储空间即将满、录像/抓图异常等告警；
 11、支持硬盘配额和盘组存储模式，实现录像定向存储；
▲ 12、支持通道名称和摄像机OSD绑定和分离，单通道名称支持20个汉字，可设置自定义设置OSD的字体大小、颜色、显示位置、显示状态等属性；
13、支持接入智能IPC，实现智能检测功能，支持人脸抓拍检索、人脸比对检索、车辆检索、行为检索、人数报表统计、热度图等检索功能；
▲14、支持通道位置互换，对已接入的摄像机重新按照自定义顺序进行排布或互换，通道互换后IP地址可以互换到新的通道上；
15、支持硬盘热插拔，支持RAID0,1,5,6,10,50,60；
 ▲16、支持不少于24个SATA接口，单盘最大16TB，支持一个eSATA接口；
 17、具有不少于2个RJ451000M自适应网口，4个USB，1个RS232，1个RS485，支持16报警输入，10路报警输出接口；
 18、供电方式：交流供电，100～240VAC，支持电源开关；
	13500.00 
	工业

	
	56
	监控硬盘
	块
	22
	 ▲1、硬盘容量：8TB
2、硬盘缓存：256M
3、转速5400转
	84700.00 
	工业

	
	★57
	55寸3.5mm拼缝LCD拼接显示单元
	台
	4
	 ▲1、面板尺寸 55 英寸，物理拼缝 3.5mm；
 ▲2、分辨率 1920×1080；
3、色彩数 16.7M；
▲4、亮度 450cd/m²；
5、对比度 4000：1；刷新率 60Hz；
6、响应时间 8ms；视角 (H/V) 178°/178°；
7、点距 (HV)0.63×0.63mm；
8、色域 (NTSC) 72%；
9、使用寿命50000H。
10、内置图像拼接显示功能；支持屏幕防灼、图像翻转，横屏竖屏兼容；支持通电后延时启动功能；
▲11、接口规格：视频输入接口：1 路 DVI、1 路 HDMI、1 路 VGA；其它接口：1 路 USB、2 路 RS232 (RJ45 接口)、1 路红外接口 (3.5mm 接口)。
12、供电 AC 100‑240V，50/60Hz；
▲13、竞标时需提供节能产品认证证书。
	32400.00 
	工业

	
	58
	液晶拼接屏前维护支架
	套
	4
	1、55寸拼接屏通用一体式前维护支架；
2、颜色：黑色；
3、材料：SPCC优质冷轧钢板；
4、表面处理：表面采用静电喷塑工艺喷涂，由内至外防止支架生锈，增强支架防腐能力；
5、支架外观特点：支持内嵌安装或者后期做软装饰；
6、安装环境：后墙承重墙且墙面垂直、平整；
7、维护方式：前维护；
	3000.00 
	工业

	
	59
	4路高清视频解码器
	套
	1
	▲1、具备2路HDMI视频输入接口；具有1对3.5mm音频输入/音频输出接口；具有1个RS232接口；具有1个RS485接口；具有6路告警输入、3路告警输出接口；具有1个USB接口；具有1个10/100/1000M自适应网口。
▲2、支持3840×2160（4K）@60Hz、1920×1200（WUXGA）@60Hz、1920×1080（1080P）@60Hz、1600×1200（UXGA）@60Hz、1440×900（WXGA+）@60Hz、1280×1024（SXGA）@60Hz、1280×720（720P）@60Hz、1024×768（XGA）@60Hz分辨率输出。
3、支持1920×1080（1080P）@60Hz、1920×1080（1080P）@50Hz、1600×1200（UXGA）@60Hz、1440×900（WXGA）@60Hz、1280×1024（SXGA）@60Hz、1280×720（720P）@60Hz、1280×720（720P）@50Hz、1024×768（XGA）@60Hz分辨率输入。
4、单口最大可解码：8×1080P@30Hz。
5、支持CIF~4K任意分辨率解码。
▲6、支持级联扩容，级联后可当作一台设备创建大屏电视墙；级联后对外只呈现一台设备的IP，最大级联输出口个数为24，级联设备中任意一台设备掉线或出现故障，不影响其他设备上的业务，设备重新上线后业务可自动恢复，支持自动调节级联设备之间的性能带宽压力。
7、支持对电视墙的增加、删除、修改，单台设备可支持建立、管理4个电视墙。
8、支持1/2/3/4/5/6/7/8/9/16画面分屏显示。
9、支持告警联动到指定电视墙窗口，并加以红框闪烁警示。
10、支持PS、TS、RTP、RTCP视频格式。
11、支持9:16、16:9、4:3、3:4比例图像解码输出上墙。
12、支持走廊模式。
13、支持GB/T28181、ONVIF、RTSP/RTP、IPLAT码流解码。
14、支持以GB/T28181、ONVIF、RTSP协议接入。
15、支持H.264、H.265、超级264、超级265、smart264、smart265、MPEG4、MPEG2、MJPEG格式解码。
16、支持在设备界面设置UDP、TCP、RTSP、端口号、发流IP，解码器支持直接向前端设备获取视频流，无需通过管理平台。即使平台宕机或断网，也不影响正常解码。
17、支持G.711A、G.711U、AAC-LC、PCM、G.722.1、G.726、G.729、MP2L2、AC音频解码输出，支持音频复合流解码，支持开启、关闭声音，并支持音量调节，音量在0~100范围内进行调整。
▲18、支持自适应码流上墙，支持根据窗口及分屏数量自动选择主、辅流、第三码流，支持手动选择主、辅流、第三码流。
19、支持将回放的录像上墙显示，支持快进、快退、暂停、拖动、播放进度条跳转、快放慢放操作。
▲20、支持根据网络环境选择流畅性优先或实时性优先配置。
▲21、从50路实况切换到另外50路实况的切换时间＜0.3s；从100路实况切换到另外100路实况的切换时间＜0.4s；从150路实况切换到另外150路实况的切换时间＜0.7s。
22、支持接入IPC、NVR、键盘设备。
23、支持系统内信号自动扫描检测，软件自动显示系统内所有信号，且支持信号多级分组管理。
24、支持客户端搜索信号源，支持模糊检索，具有硬件自动检测功能，具有输入信号源自动识别检测功能，通过软件界面显示信号状态。
25、 支持直接通过输入坐标以及窗口大小进行开窗。
26、支持对开启的窗口进行锁定操作。
27、 支持选定一组资源进行一键上墙操作，不需单独拖拽上墙。
28、支持多个屏幕的任意拼接。支持拼接成一个画面进行显示。
▲29、支持信号预布局推送，在不改变大屏现有显示状态下，对大屏进行画面布局变更操作以及信号源上墙操作，编辑完成确定后，预布局的画面同步更新到大屏。
30、 支持在同一个窗口中，画面定时切换，切换时间支持调整，支持手动调整上一屏下一屏的资源画面，在轮切过程中，切换时窗口不刷黑。
31、 支持在电视墙上选择部分窗口进行轮巡，其他窗口支持正常播放实况，支持整个电视墙所有视频源同时切换，支持设置切换时间。
▲32、支持配置电视墙窗口边框显示功能，开启后支持在电视墙上显示实况窗口的边框和窗口序号，边框颜色、宽度支持配置。
▲33、支持密码找回功能，在忘记设备登录密码的情况下，支持通过WEB界面输入设备IP，点击“忘记密码”，通过微信扫描跳出的二维码，输入认证信息，支持将密码发送至预设邮箱或手机。
▲34、具有无人熄屏功能，支持根据指定区域是否有人员存在，自动开关大屏。
35、开放的控制协议，支持二次开发，能与第三方设备集成使用。
36、支持环境控制，支持通过本地、网络导入定制组件。
37、支持有线和无线方式访问设备。
38、支持对带有HDCP加密的视频信号进行采集编码，兼容HDCP1.4与HDCP2.3。
	12500.00 
	工业

	
	60
	高清视频连接线
	条
	4
	15米HDMI连接线，支持4K高清传输
	740.00 
	工业

	
	61
	光纤盒
	个
	1
	8芯桌面式光纤盒满配LC接口
	110.00 
	工业

	
	62
	光纤盒
	个
	1
	4芯桌面式光纤盒满配LC接口
	80.00 
	工业

	
	63
	光纤盒
	个
	1
	12芯机架式光纤盒满配LC接口
	240.00 
	工业

	
	64
	理线架
	个
	1
	24档金属理线架
	60.00 
	工业

	
	65
	理线架
	个
	4
	12档金属理线架
	156.00 
	工业

	
	66
	24口千兆核心交换机
	台
	1
	▲1、设备千兆光口24个，万兆SFP+光口4个，配置双交流电源
▲2、交换容量1.36Tbps/13.6Tbps，包转发率336Mpps
3、支持静态路由和RIP、OSPF、ISIS、RIPng、OSPFv3等动态路由协议；支持BFD for VRRP/Static/RIP/OSPF/ISIS等。支持PIM-SM、PIM-DM等三层组播协议。持手工隧道、支持ISATAP、支持6to4隧道，支持IPV4/IPV6双栈功能；
4、支持安全审计功能，安全日志功能；
5、支持SDN功能，支持Netconf协议，支持SDN控制器的统一管理；
6、支持环网G.8032协议，实现ms级业务倒换，支持U盘开局,可实现零配置，零IP开局；
7、支持Console口登录管理、HTTP、WEB管理、SSH管理、SNMP V1/V2/V3、RMON 1/2/3/9、SYSLOG、DDMI、广播风暴显示；
8、支持远程运维平台管理，设备可通过运维平台实现远程访问设备WEB管理界面。同时为保证远程访问设备WEB的安全性，要求远程访问隧道基于HTTPS；
9、支持手机APP管理，可通过手机APP实现开局部署、监控设备关键性能指标（内存利用率、CPU利用率、端口协商速率、上联口速率等）、整网拓扑可视化、防环路/防私接/VALN配置等配置下发、端口管理等功能；
▲10、支持8台横向虚拟化功能，实现多个物理设备虚拟为一个逻辑设备进行管理的虚拟化功能，同时支持纵向虚拟化功能，接入交换机作为核心交换机的端口扩展板卡进行配置统一管理, 支持128台设备虚拟成一台设备；
▲11、支持CPU 保护功能，如ICMP Flood拦截、SYN Flood攻击拦截等，CPU根据不同协议进行限速保护，支持MSTP协议国密算法加密，RIP、OSPF协议支持国密认证算法，支持配置文件国密算法加密，防护设备配置环境信息泄漏；
▲12、支持终端扫描功能，能针对接入终端进行扫描，支持包括终端类型、终端IP、终端MAC、终端操作系统等内容。
	4850.00 
	工业

	
	67
	48口千兆POE交换机
	台
	3
	▲1、设备千兆电口48个，万兆SFP+光口4个，console配置口1个，扩展槽1个
▲2、交换容量792Gbps/7.92Tbps，包转发率388Mpps
▲3、支持POE/POE+，支持POE终端自动检测，POE终端出现故障时能自动对终端断电重启，设备重启时，POE受电设备不中断；
4、支持4K个VLAN，Super vlan，支持STP/RSTP/MSTP，支持IGMP、IGMP Snooping； 
5、支持默认路由、静态三层路由；
6、支持安全审计功能，安全日志功能，操作日志功能；
7、支持环网G.8032协议，支持U盘开局,可实现零配置，零IP开局；
8、支持Radius，Tacacs+，AAA、802.1x认证；
9、支持Console口登录管理、HTTP、Telnet（VTY）远程管理、WEB管理、SSH管理、SNMP V1/V2/V3、RMON 1/2/3/9、SYSLOG、DDMI、广播风暴显示；
10、支持远程运维平台管理，可通过微信小程序或WEB端，对设备进行远程管理及运维；支持远程命令下发、远程升级、重启、远程访问设备WEB、远程Telnet、远程VLAN划分、端口安全等功能；
11、支持手机APP管理，可通过手机APP实现开局部署、监控设备关键性能指标（内存利用率、CPU利用率、端口协商速率、上联口速率等）、整网拓扑可视化、防环路/防私接/VALN配置等配置下发、端口管理等功能；
 ▲12、支持8台横向虚拟化功能，实现多个物理设备虚拟为一个逻辑设备进行管理的虚拟化功能，同时支持纵向虚拟化功能，接入交换机作为核心交换机的端口扩展板卡进行配置统一管理, 支持128台设备虚拟成一台设备；
 ▲13、支持CPU 保护功能，如ICMP Flood拦截、SYN Flood攻击拦截等，CPU根据不同协议进行限速保护，支持MSTP协议国密算法加密，RIP、OSPF协议支持国密认证算法，支持配置文件国密算法加密，防护设备配置环境信息泄漏；
 ▲14、支持终端扫描功能，能针对接入终端进行扫描，支持包括终端类型、终端IP、终端MAC、终端操作系统等内容；
	20550.00 
	工业

	
	68
	光模块
	台
	4
	千兆单模光模块，单模，1310nm，LC，传输20Km
	900.00 
	工业

	
	69
	12U墙柜
	台
	2
	1、机身材质：SPCC 优质冷轧钢板；
2、材料厚度：立柱 1.2mm，横梁 1.0±0.1mm，门板 1.0±0.1mm；
3、主体框架：U 型材组焊而成，框架强度高，内部空间大；
4、表面处理：脱脂 - 酸洗 - 磷化 - 静电喷塑；
▲5、尺寸600*600*635mm
6、主体颜色：黑色；
7、走线方式：顶部和底部可同时走线；
8、柜门特性：前后门开启角度大于 180°，可单独出入线；快开侧门，可加装侧门锁，方便快捷安装和维护；前门可选择不同型号及款型；
9、防护等级：IP20。
	1900.00 
	工业

	
	70
	42U落地机柜
	台
	1
	▲1、产品外形规格（宽 × 深 × 高）：600 × 800 × 2000mm
2、机身材质：SPCC 优质冷轧钢板；
3、板材厚度：立柱 2.0mm，横梁 1.2mm，层板 1.0mm，门板 1.0mm；
4、表面处理工艺：除油、水洗、防锈磷化、表调、静电喷塑；
5、主体颜色：黑色；
6、最大承重：1000Kg；
7、通风配置：机柜顶部可安装交流风机实现通风散热；
8、结构特点：左右侧门、前后门可快速拆装，便于设备安装与后期维护；
9、底座配置：可同时安装脚轮与支撑脚，兼顾移动与固定需求；
	3500.00 
	工业

	
	71
	监控系统辅材
	批
	1
	PVC管、波纹管、卡扣、扎带、排插、水晶头、螺丝钉，电工胶布等
	4500.00 
	工业

	
	72
	监控系统安装费
	项
	1
	负责清单内设备的安装、调试
	21886.00 
	工业

	
	合计
	
	
	
	1197146.49 
	

	商务条款
	▲一、合同签订期：自成交通知书发出之日起  7  日内（注：成交通知书发出之日起25日内必须签订合同。）
二、提交货物时间：自合同签订之日起15日历日内，成交供应商进场开展工作，并完成全部货物的供货、安装、调试。        
三、提交货物地点： 南宁市壮锦大道39号绿港国际中心B3B4裙楼经开区政务大厅      （备注：尽量细化具体地点）
四、验收标准、规范：符合国家相关标准及行业规范要求。
▲ 五、售后服务要求：
1、质量保证期 壹年（自提交成果并验收合格之日起计）
2、响应时间：接到采购人处理问题通知后 4  小时内到达采购人指定现场
3、售后服务技术人员要求：专职/兼职人员
4、备品备件要求：符合国家相关标准及行业规范要求。
5、其他：  无                       。
六、其他要求：
1、报价必须含以下部分，包括：
（1）货物的价格；
（2）必要的保险费用和各项税金；。
（3）其他（如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用，根据项目具体情况填写）：运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用。            
▲2、付款方式：选择以下第    （1）   种方式
（1）本项目无预付款，按项目进度（供应商提供订货或购货发票，采购人支付至合同款的20%；供应商全部货物进场，采购人支付至合同款的50%；供应商交付的货物及服务完成试运行，经采购人第一阶段验收合格后，采购人支付至合同款的90%；整体项目运行正常并通过最终验收合格后，采购人支付至合同款的100%。）支付合同款。
（2）本项目采取预付款形式，预付形式为：（供应商提供银行保函的，可视情况给予一定比例预付款）     

	其他说明
	一、进口产品说明（根据项目实际情况选择）
󠇟本表的第  项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。
√本分标（无分标的删除）货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与响应，如有进口产品参与投标的，作无效标处理。
二、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式
文件或者资料名称：B3B4裙楼一、二层平面布局图
公布渠道或者获取方式：线上获取                                         。
三、核心产品
“采购清单及技术参数”表中的核心产品为序号第53项产品。
四、验收标准：符合采购文件和国家相关标准及行业规范。
五、现场勘察：本项目不统一组织现场勘察。供应商可自行前往项目现场进行实地了解，相关交通、安全、费用全部由供应商自行承担。
六、其他
1、是否进行演示：否。
2、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属业：工业  。


附件1：
节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影仪
	　
	　
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A020204多功能一体机
	　
	　
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	　
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量>14000W
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A020601电机
	　
	　
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	　
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	　
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	　
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）

	
	
	★A0206180203空调机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	　
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	　
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	　
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	　
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	　
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805便器
	坐便器
	　
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

	
	
	蹲便器
	　
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	　
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水嘴
	　
	　
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	　
	　
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴器
	　
	　
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
    2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

第三章 供应商须知
第一节 供应商须知前附表
	条款号
	条款内容
	具体要求

	3.1
	供应商资格条件
	供应商资格条件要求详见公告. 

	5.1
	是否接受联合体竞标
	标项1:不允许联合体投标。

	5.2
	联合体竞标要求
	无

	6.1
	是否允许分包
	不允许分包

	12.1.1
	资格证明文件组成


	1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则谈判文件按无效响应处理）
2. 供应商依法缴纳税收的相关材料：竞标截止日期之前半年中任意连续三个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则作无效响应处理）

3. 供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料：竞标截止日期之前半年中任意连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件；（必须提供，否则作无效响应处理）

4. 供应商财务状况报告：[2025年]财务状况报告复印件；供应商成立不满一年的应按提供首次响应文件提交截止时间上一个月的财务状况报告复印件。（上述财务状况报告包括：供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注)；（必须提供，否则作无效响应处理）
5.供应商直接控股、管理关系信息表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

6.资格声明函；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

7.联合体协议书；（联合体竞标时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

8. 供应商为中小企业的证明材料【（1）如属于中小企业的，应当出具《中小企业声明函》（按照本采购文件“第五章 响应文件格式”编写）。

 以供应商提供的《中小企业声明函》为准，并对声明的真实性负责（中小微型企业划分标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）。（2）如属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。（3）如属于残疾人福利性单位的，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（按照本采购文件“第五章 响应文件格式”编写）。以供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》为准，并对声明的真实性负责。】；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

9.除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；

注：

1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。

	12.1.2
	商务技术文件组成
	1.无串通竞标行为的承诺函；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件；（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
4.商务条款偏离表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

5.竞标人情况介绍；

6.采购需求偏离表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

7.配置清单（均不含报价）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
8.属于强制采购的节能产品，须提供竞标产品型号的节能产品认证证书复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

9.系统对接承诺函；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

10.售后服务承诺；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

11.项目实施人员一览表及有关资格证书复印件；（如有请提供）

12.对应采购需求的采购需求、商务条款提供的其他文件资料；

13.供应商认为需要提供的其他有关资料。

注： 

1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。

2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。

	12.1.3
	报价文件组成
	1.响应函；（必须提供，否则作无效响应处理）
2.响应报价表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
3.供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。如：《关于符合本国产品标准的声明函》和《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》；
注：1.上述材料必须在规定盖章处加盖供应商公章，否则作无效响应处理。2.最终报价时可提供附件（最终报价如只列明最终总报价的，则最终单价以首次报价中的单价为基础，同比例调整）。

	12.2
	响应文件电子版要求
	1.响应文件电子版要求：按照本采购文件“第五章 响应文件格式”编写（第五章未附格式的，由供应商自行拟定），不可涂改并在规定加盖公章处加盖电子公章，否则响应文件按无效响应处理。

2.响应文件电子版密封方式：电子响应文件通过平台有效CA加密后在“政采云”平台投送。（操作方式见公告附件“电子响应文件制作与投送教程” ）

	15.2
	响应报价要求
	响应报价必须包含满足本次竞标全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含竞标货物、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术货物、培训、税费等所有费用。（采购需求另有约定的，从其约定。）

	16.2
	竞标有效期
	自首次响应文件提交截止之日起90日历日。

	17.1
	谈判保证金
	本项目不收取谈判保证金。

	20.1
	首次响应文件提交起止时间
	详见竞争性谈判公告。

	
	首次响应文件提交地点
	详见竞争性谈判公告。

	20.6
	备份响应文件
	本项目不接受备份响应文件。

	21
	首次响应文件的退回
	详见竞争性谈判公告。

	26.2
	负偏离要求
	商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0项。

采购需求评审中允许负偏离的条款数为 3项。

	
	谈判的顺序
	系统自动提取的顺序

	
	评审价相同时成交原则
	评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按以下原则确定成交候选人的顺序：

依次按带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列。

	28
	履约保证金
	本项目不收取履约保证金 

	29.5
	签订合同携带的材料
	使用的有效CA证书加盖单位电子公章

	31.2
	接收质疑函方式
	以书面形式

	
	质疑联系部门及联系方式
	（1）南宁经济技术开发区后勤服务中心    ；

联系电话：0771-3218373，

通讯地址：南宁市星光大道230号1号楼312办公室 

（2）南宁经济技术开发区管理委员会    ；

联系电话：15578188715，

通讯地址：南宁市星光大道230号

	
	现场提交质疑办理业务时间
	质疑期内每个工作日8 时30分到 12 时00分，14时 30 分到18时 00 分

	31.6
	受理投诉方式
	1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。

2、邮寄地址：
名称：南宁经济技术开发区财政工作组  

地址：广西南宁经济技术开发区星光大道230号  

联系电话：0771-4259254   

	33
	采购代理费
	1. 是否收取采购代理费：否 

	34.1
	解释
	解释权：构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

法律责任：
1.本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。

2.本项目采购代理机构应严格按照“桂采云”平台项目采购全流程电子化电子开评标规程执行项目采购活动，代理机构在“桂采云”平台的“项目管理”—“采购文件管理”内开评标规则设置作为本采购文件的组成部分，截标之后不可更改，因代理机构开评标规则设置错误导致采购活动无法开展下去的情况，由代理机构负责解释并承担其后果。

	34.2
	其他
	1.本谈判文件中描述供应商的“公章”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。

2.本谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以供应商法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字。

3.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

4.自然人竞标的，谈判文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。

5.本谈判文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


第二节 供应商须知正文

一、总则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义
2.1“采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“工程”是指工程以及工程建设有关的货物、服务。
2.5“竞标”是指按照本项目竞争性谈判公告或者邀请函规定的方式供应商获取谈判文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“售后服务” 是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。
2.9 “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

2.10“正偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；

2.11“负偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.12“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.13“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的竞标报价。

3.供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4.谈判费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于、勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予 4%-6%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

6.转包与分包             

6.1本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。

6.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
7.特别说明

7.1如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。

7.2供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3供应商在竞标活动中提供任何虚假材料,其响应文件作无效处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；或者编制响应文件硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。（供应商IP地址、硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址等数据相似异常以广西政府采购云平台解密文件后信息提示为准）

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。
7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、谈判文件
8.谈判文件的构成

第一章 竞争性谈判公告；

第二章 采购需求；

第三章 供应商须知； 

第四章 评审程序、评审方法和成交标准；

第五章 响应文件格式；

第六章 合同文本；

第七章 质疑、投诉材料格式。

9.供应商的询问

供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽应在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.谈判文件的澄清和修改

10.1已获取谈判文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于应标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，按照本章10.3内容处理。

10.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。

10.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式（目前为网上公告和系统短信等形式）通知所有获取谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

10.4采购信息更正公告的内容应当包括采购人和采购代理机构名称、地址、联系方式，原公告的采购项目名称及首次公告日期，更正事项、内容及日期，采购项目联系人和电话。
10.5  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更提交首次响应文件截止时间和竞谈时间，将变更时间将在“采购文件公告”中“七、其他补充事宜3.网上查询地址”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

▲响应文件未按谈判文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，其响应文件作无效处理。
  三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

供应商必须按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对谈判文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成

12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见须知前附表

12.1.2商务技术文件：详见须知前附表

12.1.3报价文件：详见须知前附表

12.2响应文件电子版：详见须知前附表

13.计量单位

谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

15.响应报价要求和构成

15.1响应报价应按“第五章 响应文件格式”中“响应报价表”格式填写。

15.2响应报价的价格构成见“供应商须知前附表”。

15.3响应报价要求

15.3.1供应商的响应报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。

15.3.2响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

15.3.3响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。
16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.谈判保证金

详见“供应商须知前附表”。

18.响应文件编制的要求

18.1各供应商在编制响应文件时请按照谈判文件“第五章 响应文件格式”规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或谈判小组查找不到有效文件是供应商的风险。不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2响应文件应按资格证明、报价分别编制，商务技术文件合并编制，本谈判只接收电子版响应文件，要求见本章“12.2响应文件电子版要求”。

18.3响应文件须由供应商在“第五章 响应文件格式”规定位置进行签署、盖章，否则其响应文件按无效响应处理。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

18.4响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及电子公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5响应文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其响应文件按无效响应处理。

19.响应文件的密封和标记

19.1供应商进行电子交易应安装客户端软件—“广西政府采购云电子交易客户端”，并按照谈判文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。
19.2使用“广西政府采购云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程见该项目采购公告附件。
19.3为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。
20.响应文件的提交

20.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。

20.2 在响应文件提交截止时间以后，不能补充、修改响应文件。

20.3 在提交“最后报价”后，供应商不能退出谈判。

20.4 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应文件提交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

20.5 采购机构不可视情况延长提交响应文件的截止时间。

20.6备份响应文件。详见在“供应商须知前附表”。
21.首次响应文件的补充、修改与撤回

供应商应当在提交响应文件截止时间前完成响应文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间后提交的响应文件，电子交易平台将拒收。

22. 首次响应文件的退回

详见“供应商须知前附表”。

23. 截止时间后的撤回

本项目不收取谈判保证金，供应商在首次响应文件提交截止时间后可向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件。
  四、评审及谈判

24.谈判小组成立

24.1谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性谈判方式采购的，谈判小组由5人以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

25.首次响应文件的开启

25.1首次响应文件由谈判小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。

25.2 响应文件解密

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到“广西政府采购云”平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。发起解密指令之时起5分钟内供应商还未进行解密的，代理机构要通知供应商，供应商没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，视为响应文件无效。（解密异常情况处理：详见本章26.3 电子交易活动的中止。）
如供应商成功解密响应文件，但未在“广西政府采购云”电子开标大厅参加谈判的，视同认可谈判过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。 参与谈判的供应商不足3家的，不得谈判。

26.评审程序、评审方法和成交标准

26.1谈判小组按照“第四章 评审程序、评审方法和成交标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

26.2 采购需求负偏离要求及谈判顺序详见 “供应商须知前附表”。

26.3电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
26.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。
26.5对通过报价符合性审查的投标，如触发下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（一）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（二）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（三）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（四）谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

谈判小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（一）项至第（四）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（三）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

  五、成交及合同
27.确定成交供应商及结果公告

27.1确定成交供应商。 由采购人直接委托评审专家确定，评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
27.2成交通知及成交结果公告。成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果（成交通知及成交结果公告应使用南宁市模板进行公告，公告内容除包含《政府采购公告和公示信息格式规范（2020年版）》要求内容外，还应包含采购人专门面向中小企业预留份额情况及成交供应商评审价格、优惠率等内容），同时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书规定签订合同的时间不得超过25日。

27.3采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

27.4采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

27.5排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

28.履约保证金

详见 “供应商须知前附表”
29.签订合同

29.1采购人与成交供应商应当在成交通知书规定的时间内，按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、服务技术、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

29.2采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、服务技术、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

29.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

29.4如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录，并给予通报。

29.5采购合同由采购人与成交供应商根据谈判文件、响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案，在线签订须携带的材料见“ 供应商须知前附表”。
30.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

31.2供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表” 。具体质疑起算时间及处理方式如下： 

（1）潜在供应商依法获取采购文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在竞争性谈判采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对竞争性谈判文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对竞争性谈判文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。
（3）供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，应当在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。
31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。
31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附），受理投诉方式见“供应商须知前附表”。

六、验收

32.验收

32.1采购人会同实际使用人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

32.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

32.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

32.4验收合格的项目，实际使用人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
  七、其他事项

33.代理服务费

代理服务收费标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

34.需要补充的其他内容

34.1本谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

34.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

34.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者货物符合下列情形的，享受本文件规定的中小企业扶持政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和货物的承接商作出要求；

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
35. 政采贷相关说明

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，中标供应商如有融资需求，可凭政府采购合同通过以下方式申请政府采购信用融资贷款：

（1） 线上渠道：在“南宁市公共资源交易中心”官网（网址：http://www.nnggzy.org.cn）“交易信息-政府采购-政府采购信用融资”中融资银行和南宁市企业融资服务中心专栏信息申请政府采购信用融资。
线上渠道：登录中征营应收账款融资服务平台（网址：https://www.crcrfsp.com，客服电话：400-009-0001），选择相关金融产品和银行业金融机构金融融资贷款。具体操作方式见《中国人民银行南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号）文（文件公开网址详情见：“广西政府采购网”——http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/AdministrativeRegulations/AutonomousRegion/9830442.html）

第四章  评审程序、评审方法和成交标准
第一节 评审程序和评审方法
1.确认谈判文件

由谈判小组确认谈判文件。

2.资格审查

2.1响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：采购人代表或者采购代理机构在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：“广西政府采购云”平台“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。
（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（3）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2资格审查标准为本谈判文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

2.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1）不具备谈判文件中规定的资格要求的；

（2）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

2.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
3.符合性审查

3.1由谈判小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的响应报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。

3.2谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当已电子回函形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。

3.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

3.5商务技术、报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

1）响应文件未按谈判文件要求签署、盖章；

2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符； 

3）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表” 商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效。

4）商务条款中标“▲”的条款发生负偏离的或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的或者标明实质性的要求发生负偏离；

5）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足谈判文件要求；

6）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求；

7）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效；

8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

9）属于“供应商须知正文”第7.5条情形；

10）技术需求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数；

11）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效；

12）竞标技术方案不明确，谈判文件未允许但响应文件中存在一个或者一个以上备选（替代）竞标方案；

13）响应文件标注的项目名称或者项目编号与竞争性谈判文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

14）未响应谈判文件实质性要求；

15）法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1) 响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价文件中规定的“响应报价表”；
2）未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价；
3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；
4）响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；响应报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；
5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后响应报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。
6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性谈判采购文件要求实质性不一致的。
7）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
3.6谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理。谈判小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。

3.7通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入谈判环节，应当重新开展采购活动。

4.谈判程序

4.1谈判小组按照“供应商须知前附表” 确定的顺序，集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效响应处理。
4.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

4.3对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，由谈判小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.4供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出谈判。

4.5谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
4.6谈判小组应对谈判过程和重要谈判内容进行记录，作为评标报告一部分，谈判小组在记录上签字确认。主要内容包括：
（1）按照相关规定进行公示的，公示情况说明；

（2）谈判日期和地点，谈判人员名单；

（3）合同主要条款及价格商定情况。

4.7谈判过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。

4.8对谈判过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
5. 最后报价
5.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，由谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。

5.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，由谈判小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在“政采云”平台远程不见面开标大厅响应最后报价。

5.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，退出谈判的供应商的响应文件按无效响应处理。

5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同放弃报价权利退出谈判。
5.6最终响应文件的报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。 

5.7修正后的最终报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；

（2）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）（全流程电子化评标多轮报价设置了上线控制价，即预算价）；

（3）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

5.8经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.9供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，谈判小组应当告知有关供应商。

5.10最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

6. 最后报价政府采购政策性扣除

6.1评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

6.2政策性扣除计算方法。

6.2.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其竞标全部货物均由小微企业提供的，对供应商的竞标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1- 6 %）。

6.2.2 符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定条件且按该通知中规定的格式提供了《关于符合本国产品标准的声明函》的供应商参与投标，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=最终竞标价×（1-20%）（以投标人按第五章“响应文件格式”要求提供的《关于符合本国产品标准的声明函》和《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》为评分依据）

6.2.3 本国产品政策与其他政府采购政策叠加执行。如供应商在竞标时同时符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定和《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定享受竞标报价扣除时，最终评审价=竞标报价×（1- 小微企业价格扣除比例-本国产品标准价格扣除比例）。本项目专门面向中小企业，不再执行小微企业价格评审的扶持政策。
6.3按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

6.4按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.5评审价＝最后报价。

7.评审复核

7.1评审报告签署前，谈判小组要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评审报告中。

7.2除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者采购代理机构以任何理由组织重新评审。
第二节 评审原则

1.评审原则

1.1谈判小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

1.2根据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第二十一条规定，评审结果汇总完成后，采购人、采购代理机构和谈判小组均不得修改评审结果或者要求重新评审，但资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经谈判小组一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，谈判小组应当现场修改评审结果，并在评审报告中明确记载。

1.3谈判小组发现竞争性谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者竞争性谈判文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改竞争性谈判文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

2.终止竞争性谈判采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的； 

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

第三节 评标报告

1.成交标准

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，由谈判小组按“供应商须知前附表”第26.2条规定的顺序推荐）,并在线编写电子评审报告。
2.评标争议事项处理

谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

第四节 评审过程的保密与录像

1.保密。

评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，谈判小组成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

2.录音录像。

采购代理机构对评审工作现场及操作屏幕进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

第五章 响应文件格式

第一节 封面格式
响  应  文  件

项目名称：政务设备采购安装项目
项目编号：NNZC2026-J1-500014-NNJJ
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

首次响应文件提交截止时间前不得解密

年    月    日

第二节 资格证明文件格式

                                                    全流程电子文件
资  格  证  明  文  件（封面）

项目名称：政务设备采购安装项目
项目编号：NNZC2026-J1-500014-NNJJ
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

二、资格证明文件目录

资格证明文件目录

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（供应商为自然人的，须提供自然人的身份证明）……………………………………………（页码）

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料…………………………………………………………………………………（页码）

三、财务状况报告方面的材料…………………………………………………（页码）

四、供应商直接控股股东信息表………………………………………………（页码）

五、供应商直接管理关系信息表………………………………………………（页码）

六、资格声明函…………………………………………………………………（页码）

七、联合体协议书（以联合体形式响应的，提供联合体协议；本项目不接受联合体响应或者供应商不以联合体形式响应的，则不需要提供）…………………（页码）

八、供应商为中小企业的证明材料……………………………………………（页码）

注：以上目录是编制供应商响应文件的基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步细化。

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（供应商为自然人的，提供自然人的身份证明）

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日
二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日
三、财务状况报告方面的材料

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日
四、供应商直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日
五、供应商直接管理关系信息表

	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
六、资格声明函
资格声明函

致：南宁经济技术开发区后勤服务中心：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的政务设备采购安装项目项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部谈判文件，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；

（4）响应谈判文件规定的竞标有效期。

4. 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件并按本项目响应文件“第三章”“第二节供应商须知前附表”中“资格证明文件组成”完整提供证明材料。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：        

电话/传真：                         电子函件：                                

开户银行：                           帐号：                               
8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人签署，否则其响应文件按无效响应处理。
供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

七、联合体协议书（如有）
联合体竞标协议书（格式）

                                                  （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加   南宁经济技术开发区后勤服务中心 组织的  政务设备采购安装项目（项目编号： NNZC2026-J1-500014-NNJJ）竞争性谈判采购。现就联合体竞标事宜订立如下协议：

1、________________________（某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本谈判项目响应文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照谈判文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：________________________________________________。

5、本联合体中，________________________（某成员单位名称）为______（请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的______%。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】
6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

成员一名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

成员二名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

八、供应商为中小企业的证明材料

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加南宁经济技术开发区管理委员会的政务设备采购安装项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称或货物名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称或货物名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
残疾人福利性单位声明函（格式）

   本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 南宁经济技术开发区管理委员会的政务设备采购安装项目项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日  期：     年   月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

监狱企业证明文件

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

第三节 商务技术文件格式

                                                    全流程电子文件
商  务  技  术  文  件（封面）

项目名称：政务设备采购安装项目
项目编号：NNZC2026-J1-500014-NNJJ
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

商务技术文件目录

一、无串标行为承诺函………………………………………………………（页码）

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件………（页码）

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）………………………………（页码）

四、商务条款偏离表…………………………………………………………（页码）

五、竞标人情况介绍…………………………………………………………（页码）

六、供应商类似业绩的证明文件（如有）…………………………………（页码）

七、采购需求偏离表…………………………………………………………（页码）

八、配置清单（均不含报价）………………………………………………（页码）
九、属于强制采购的节能产品，须提供竞标产品型号的节能产品认证证书复印件…………………………………………………………………………（页码）
十、系统对接承诺函…………………………………………………………（页码）

十一、售后服务方案…………………………………………………………（页码）

十二、项目实施人员一览表及有关资格证书复印件………………………（页码）
十三、采购需求、商务条款要求提供的其他材料…………………………（页码）
十四、供应商认为需要提供的其他有关资料………………………………（页码）
注：以上目录是基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、无串标行为承诺函
无串通竞标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价,或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日        

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件
法定代表人证明书
供应商名称：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                性     别：                
年    龄：                职     务：                

身份证号码：                                        
系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商名称（电子签章）：

                                                   日期：  年  月   日
注：1.自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

	法定代表身份证复印件粘帖处（正、反面）


附件：
三、法定代表人授权委托书
授权委托书（非联合体竞标格式）

（如有委托时）

致：南宁经济技术开发区后勤服务中心：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加 政务设备采购安装项目项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                 法定代表人（签字或盖章）：                    

委托代理人身份证号码：                              

  供应商名称（电子签章）：
                                                   日期：  年  月   日
注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。
2.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

3. 法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。
授权委托书（联合体竞标格式）

（如有委托时）

本授权委托书声明：根据                （牵头人名称）与              （联合体其他成员名称）签订的《联合体竞标协议书》的内容，                       （牵头人名称）的法定代表人      （姓名）现授权      （姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

牵头人法定代表人（签字或盖章）：

牵头人（电子签章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字）：

日期：    年   月   日

注：

1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。
2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

4.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。
四、商务条款偏离表
商务条款偏离表（格式）

分标号（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：                       

	项号
	竞争性谈判采购文件的商务需求
	响应文件承诺的商务条款
	偏离说明

	一
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	

	二
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	

	...
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	


注：

1.说明：应对照谈判文件“第二章 采购需求”中的商务条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的商务内容低于竞争性谈判采购文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标

3.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。

4.如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标服务具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。

供应商名称（电子签章）：
                                                   日期：  年  月   日
五、竞标人情况介绍

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日
六、供应商类似的业绩证明文件

	采购人名称
	项目名称
	合同

金额

（万元）
	附件在响应文件中页码
	采购人联系人及联系电话

	
	
	
	合同
	验收报告
	用户评价
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附表 :相关项目业绩一览表（供应商同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）
注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明所在供应商商务技术文件页码。

 供应商名称(电子签章)：
                                                     日期：  年  月   日
七、采购需求偏离表

采购需求偏离表

(注：按采购需求具体条款修改)
所竞分标：              
	项号
	竞争性谈判采购文件需求
	响应文件承诺
	偏离说明

	
	服务名称
	数量
	服务参数要求
	服务名称
	数量
	服务参数
	

	1
	……
	…
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	……
	…
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	

	2
	……
	…
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	……
	…
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


注：

1.说明：应对照谈判文件“第二章”中“货物需求一览表”的采购清单及技术参数条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的商务内容低于竞争性谈判采购文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标

3.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。

4.如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标服务具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。

5. 如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日
八、配置清单
货物配置清单
（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
九、属于强制采购的节能产品，须提供竞标产品型号的节能产品认证证书复印件
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
十、售后服务方案

（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）
供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

十一、项目实施人员一览表及有关资格证书复印件

（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）
供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

十二、采购需求、商务条款要求提供的其他材料

（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）
供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

第四节 报价文件格式

                                                    全流程电子文件
报  价  文  件（封面）

项目名称：政务设备采购安装项目
项目编号：NNZC2026-J1-500014-NNJJ
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

报价文件目录

一、响应函………………………………………………………（页码）

二、响应报价表…………………………………………………（页码）
三、关于符合本国产品标准的声明函…………………………（页码）
四、关于符合本国产品标准的成本占比承诺函………………（页码）

一、响应函
响应函

致：南宁经济技术开发区后勤服务中心 
我方已仔细阅读了贵方组织的 政务设备采购安装项目 项目（项目编号：NNZC2026-J1-500014-NNJJ）的竞争性谈判采购文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动： 
一、首次报价文件电子版   份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；
二、资格证明文件电子版   份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；
三、商务技术文件电子版   份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；
据此函，签字人兹宣布：
1、我方愿意以（大写）人民币              （￥          元)的竞标总报价，提交货物时间（无分标时填写）：            ，提供本项目竞争性谈判采购文件第二章“货物需求一览表”中相应的采购内容。
其中（有分标时填写）：
    分标报价为（大写）人民币                (￥           元)，提交货物时间：          ；
    分标报价为（大写）人民币                (￥           元)，提交货物时间：          ；
......
2、我方同意自本项目竞争性谈判采购文件采购公告规定的递交响应文件截止时间起遵循本响应函，并承诺在“第三章 供应商须知”规定的响应有效期内不修改、撤销响应文件。
3、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强制规定。

5、如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据竞争性谈判采购文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核竞争性谈判采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方承诺满足竞争性谈判采购文件第六章“合同文本”的条款，承担完成合同的责任和义务。

8、我方同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定接受响应报价最低的竞标人为成交供应商的行为。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（1） 提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2） 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3） 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（4） 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（5） 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（6） 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
11.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄： 
地址：                                                         

电话：                                      　　　　　　　　　

传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
邮政编码：                                                    

开户名称：                                                    

开户银行：                                                    

银行账号：                                                    

特此承诺。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日
二、响应报价表 

项目名称：政务设备采购安装项目          项目编号：NNZC2026-J1-500014-NNJJ          分标：           

供应商名称：                                           
	序号
	货物名称
	货物规格型号
	品牌（如有）
	数量①
	单价(元)②
	单项合价（元）

③＝①×②
	交货期

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币
（￥                元）


注： 

1、 供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空, 如有多分标，按分标分别提供响应报价表。
2、如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应作无效响应处理。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“货物名称”一栏中，填写货物，否则其响应作无效响应处理。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

5、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

三、关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
                    公司（单位）名称（盖章）：　             
                                        日期：　  年   月  日
注：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
四、关于符合本国产品标准的成本占比承诺函
关于符合本国产品标准的成本占比承诺函
致：_ 南宁经济技术开发区后勤服务中心 
我公司（单位）参加贵方组织的_项目名称：               （项目编号：   ）项目，郑重声明如下：
本单位为该项目（或采购包）提供的符合本国产品标准的产品成本之和，占所提供全部产品成本之和的比例达到80%以上。
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
                    公司（单位）名称（盖章）：　             
                                        日期：　  年   月  日
注：
1.针对多种产品采购项目，填写此函《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》；
2.全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。
第五节 其他文书、文件格式
知识产权合规性声明

本企业（单位）自愿参与政府投资政府采购的政务设备采购安装项目项目，在此郑重承诺：遵守中国知识产权法律、法规、规章、规范性文件及在中国适用的与知识产权有关的国际公约，所参与项目的知识产权明晰无争议，归属或技术来源正当合法。近三年在知识产权领域不存在违反法律、法规、规章及其他规范性文件的失信行为。所参与的项目不对其他单位及个人的知识产权构成侵权。如经核查确有违反上述承诺应遵守的行为，本企业（三维）将承担由此产生的全部责任。

      供应商名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

第六章  合同文本

“政采云”平台合同编号：
南宁经济技术开发区政府采购

 政务设备采购安装项目 合同

采购项目编号： NNZC2026-J1-500014-NNJJ 
采购计划编号：                           
采购人： 南宁经济技术开发区管理委员会 

中标供应商：                   
签订时间：     年    月    日

一、第一部分 合同书……………………………………………………………（页码）
二、第二部分 合同一般条款……………………………………………………（页码）
三、第三部分 合同专用条款……………………………………………………（页码）
四、第四部分 合同附件…………………………………………………………（页码）
4.1成交通知书 …………………………………………………………………（页码）
4.2采购文件货物需求一览表 …………………………………………………（页码）
4.3采购文件的更改通知（如有） ……………………………………………（页码）
4.4响应函 ………………………………………………………………………（页码）
4.5响应报价表 …………………………………………………………………（页码）
4.6响应货物技术资料表 ………………………………………………………（页码）
4.7商务条款偏离表 ……………………………………………………………（页码）
4.8成交供应商澄清函（如有请提供） ………………………………………（页码）
4.9其他与本合同相关的资料（如有请提供） ………………………………（页码）
第一部分 合同书
     年    月    日，  南宁经济技术开发区管理委员会 以   竞争性谈判方式  对        项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （供应商名称）为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起    日（时限根据项目情况而定，不得超过25日）内，按照采购文件确定的事项签订本合同。
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经  南宁经济技术开发区管理委员会 (以下简称：甲方)和   （中标人名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
1.1 合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
1.1.2 成交通知书；
1.1.3 采购文件及“响应报价”（含澄清或者说明文件）；
1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；
1.1.5 其他相关采购文件。
1.2 标的物
1.2.1 标的物1信息
1.2.1.1名称：                                        ；
1.2.1.2数量：                                        ；
1.2.1.3质量：　                                      。
……
1.3 价款
本合同总价为：人民币           元（大写：                 元人民币，含税）。
分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	总价
	


1.4 付款方式和发票开具方式
1.4.1 付款方式：                                                ；
1.4.2 发票开具方式：                                            。
1.5 标的物交付期限、地点、方式和货物期限
1.5.1 交付期限：                                                 ；
1.5.2 交付地点：                                                ；
1.5.3 交付方式：                                        　      ；
1.5.4 货物及质保期限：                                           。
1.6 违约责任
1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）计算，最高限额为本合同总价的     %（根据项目实际填写，一般为20%）；迟延超过【  】日的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，乙方应退回全部已收取的合同价款并按合同总金额的     %（根据项目实际填写，一般为20%）向甲方支付违约金；
1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）计算，最高限额为欠付金额的      %（根据项目实际填写，一般为20%）；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；
1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；
1.6.4乙方在质保期内未按承诺提供售后等货物的，每发生一次向甲方支付  元（根据项目实际填写，一般为2000元）的违约金。
1.6.5 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
1.7 合同争议的解决
本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第     种方式解决：
1.7.1 将争议提交南宁仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；
1.7.2 向   甲方所在地    人民法院起诉。
1.8 合同生效
本合同自双方当事人加盖有效电子公章时生效。
甲方：                                   乙方：
统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：
住所：                                   住所：
法定代表人或                             法定代表人
授权代表（签字）：                       或授权代表（签字）: 
联系人：                                 联系人：
约定送达地址：                           约定送达地址：
邮政编码：                               邮政编码：
电话:                                    电话: 
传真:                                    传真:
电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 
开户名称：                               开户名称： 
开户账号：                               开户账号：
第二部分 合同一般条款
2.1 定义
本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：
2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。
2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。
2.1.3 “标的物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货物、货物和工程，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系统、信息化维保、物业货物、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。
2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。
2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付标的物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。
2.1.6 “现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。
2.2 技术规范
标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。
2.3 知识产权
2.3.1 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；
2.3.2具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属，详见合同专用条款。
2.4 包装和装运
2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部标的物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。
2.4.2 装运标的物的要求和通知，详见合同专用条款。
2.5 履约检查和问题反馈
2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检查，以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；
2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。
2.6 结算方式和付款条件
详见合同专用条款。
2.7 技术资料和保密义务
2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；
2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；
2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。
2.8 质量保证
2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；
2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。
2.8.3乙方应确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换投标文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权放弃或终止合同。
2.8.4因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中断一天以上）的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的30%（根据项目实际情况填写，一般为30%）。
2.9 标的物的风险负担
标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。
2.10 延迟交货/交付
在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付标的物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。
2.11 合同变更
2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；
2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
2.12 合同转让和分包
合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。
2.13 不可抗力
2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；
2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
2.13.3 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；
2.13.4 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；
2.14 税费
与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。
2.15 乙方破产
如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。
2.16 合同中止、终止
2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；
2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
2.17 检验和验收
2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。
2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、货物、安全标准，组织对每一项技术、货物、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。
2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。
2.18 通知和送达
2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于    个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。
2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。
2.19 计量单位
除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。
2.20 合同使用的文字和适用的法律
2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；
2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。
2.21 履约保证金
本项目不收取履约保证金
2.22 中小企业政策
2.22.1本合同（□是  □否）为中小企业“政采贷”可融资合同，关于中小企业信用融资事项见采购文件“供应商须知正文”。
2.22.2本合同（□是  □否）为中小企业预留合同。
2.23 合同份数
本合同壹式   份，甲方执   份，乙方执   份。每份均具有同等法律效力。
第三部分  合同专用条款
本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。
3.1具有知识产权的标的物知识产权归属：
3.2包装和装运专用条款（如果有）：
3.3装运标的物的要求和通知：
3.4结算方式和付款条件
本次项目合同总价为大写人民币            （￥    元）。本项目采用以下勾选结算方式进行支付：
□采用一次性支付方式，付款条件为：           
□采用分期付款方式，付款条件为：
第一期付款：                                        
第二期付款：                                        
……
甲方无故逾期支付货物费用的，按照每逾期一日支付欠付货物费额度的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）承担违约责任，违约金上限按照《合同书》约定执行。
（温馨提示：根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）及《2023年广西优化营商环境行动方案》等规定，政府采购货物和服务的采购人在政府采购合同中约定预付款比例的，采购合同履行期超过30天，对中小企业合同预付款比例应不低于合同金额的30％，不高于合同金额的50%；项目分年度安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付金额的30％；采购项目以人工投入为主的，可降低预付款比例，但不得低于10%。采购文件和采购合同没有约定预付款的，经供应商申请采购人可支付预付款。对于未实行预付款的政府采购项目，鼓励采购人在合同中明确首付款支付比例。）
3.5标的物的风险负担
标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担：
乙方                                                                       
3.5.1受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在日内以书面形式通知对方当事人，并在日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
3.5.2因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在日内以书面形式变更合同；
3.5.3标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在日内发起验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。
3.5.4 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：
3.5.5其他：
3.6项目验收：
3.6.1甲方参照《南宁市政府采购供应商履约验收评价管理办法》（南财采[2019]217号）规定组织对乙方履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
3.6.2严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认，出具验收报告并经验收小组全体成员签字。甲方根据验收报告形成验收意见并经甲方与乙方签字盖章生效。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
3.6.3验收合格的项目，甲方将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》，并按照《合同书》约定执行。
3.6.4验收产生的费用：首次验收费用由      承担，如首次验收不合格，后续验收费用由     支付。
3.6.5验收内容及资料要求：
根根据采购文件确定的技术指标或者货物要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。
3.6.6验收内容
	序号
	验收内容
	 验收标准

	1
	交货产品数量
	

	2
	交货产品的质量文件
	

	4
	交货产品技术、性能指标 
	

	5
	售后服务
承诺
	

	6
	其他工作
	


（温馨提示：根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）规定，采购人应当在项目完成且收到供应商验收申请后5个工作日内组织开展履约验收；对于满足合同约定支付条件的项目，应在收到发票后30日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以进行审计作为支付供应商款项的条件。加快采购资金支付进度，对于200万元以下的货物和服务项目，鼓励采购人一次性全额支付给供应商。采购人不得以机构变动、人员更替、政策调整、履行内部付款流程等为由延迟付款。）
3.6.7验收资料要求
验收资料要求包括（不限于）以下内容：
（1）采购文件；
（2）响应文件；
（3）采购合同；
（4）其他需提供的相关材料：（由业主根据实际情况填写）。
第七章 质疑、投诉材料格式
质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称： 政务设备采购安装项目 
质疑项目的编号：  NNZC2026-J1-500014-NNJJ 
采购人名称：南宁经济技术开发区管理委员会 
质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：                                   
□采购过程   

□成交结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
投诉书（格式）
一、投诉相关主体基本情况：

供应商：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            

邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            

邮编：           

联系人：                                                联系电话：                

被投诉人2：

……

相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称： 政务设备采购安装项目 
采购项目的编号：NNZC2026-J1-500014-NNJJ 
采购人名称：  南宁经济技术开发区管理委员会    

代理机构名称： 南宁经济技术开发区后勤服务中心 

招标文件公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
项目概况


    政务设备采购安装项目  采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）竞争性谈判文件，并于2026年9月   9日 9:30（北京时间）前提交响应文件。
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