标项二：柳州市城市照明管理处2026年城市照明维修材料—灯泡、镇流器及电器产品规格及单价

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 品牌 | 型号规格 | 单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED灯泡 | 1500个 | 亚明照明 | 16W E27 | 14.96 |
| 2 | 钠灯镇流器（铜芯） | 250个 | 亚明照明 | NG70W | 72.82 |
| 3 | 钠灯镇流器（铜芯） | 1000个 | 亚明照明 | NG100W | 89.78 |
| 4 | 钠灯镇流器（铜芯） | 2000个 | 亚明照明 | NG150W | 89.78 |
| 5 | 钠灯镇流器（铜芯） | 1250个 | 亚明照明 | NG250W | 119.70 |
| 6 | 钠灯灯泡 | 200个 | 亚明照明 | NG70W | 29.93 |
| 7 | 钠灯灯泡 | 2000个 | 亚明照明 | NG100W | 35.91 |
| 8 | 钠灯灯泡 | 2500个 | 亚明照明 | NG150W | 37.91 |
| 9 | 钠灯灯泡 | 1250个 | 亚明照明 | NG250W | 39.90 |
| 10 | 触发器 | 1000个 | 亚明照明 | CD-2A | 11.97 |
| 11 | 电动机 | 3台 | 六安津宇 | 5KW,380V,3.7A | 990 |
| 12 | 断路器 | 60个 | 上海人民开关厂 | 1P32A | 7.18 |
| 13 | 皮带 | 5条 | 凤凰 | B-750 | 8.98 |
| 14 | 皮带 | 5条 | 凤凰 | B-800 | 11.67 |
| 15 | 皮带 | 5条 | 凤凰 | B-850 | 16.16 |
| 16 | 接触器 | 70个 | 上海人民开关厂 | B170 220V | 556.61 |
| 17 | 中间继电器 | 20个 | 上海人民开关厂 | JZT-44 | 41.3 |
| 18 | 电涌保护器 | 10个 | 上海人民开关厂 | 3P | 79.8 |
| 19 | 熔芯 | 50个 | 上海人民开关厂 | RT14-10A | 4.49 |