## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:鹿寨县寨沙镇九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目 | 第1页 共1页
一、项目概况
工程名称:鹿寨县寨沙镇九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目。
建设地点:寨沙镇九敢村仁里屯
工程概况:本项目包括建筑改造、道路改造、新建厕所。
二、编制依据
1.《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则(GB50500-2013)、《建设工程工程量计算规范》广西壮族自治区实
施细则(GB50854~50862-2013)修订本。
2.自治区建设主管部门颁发的相关定额及计价规定:2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及费用定额、2023年
《安装工程消耗量及费用定额》、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》、2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑
工程消耗量定额》。
3.《自治区住房城乡建设厅关于广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发
(2023)6号)。
4.与建设工程有关的标准、规范、技术资料。
5.材料价格:建设工程造价管理机构发布的工程造价信息《柳州建设工程造价信息》2026年第5期除税信息价，工程造价信息中没
有发布的，参照市场除税价。
四、其他说明
1、本工程按甲方要求设置暂列金额，暂列金额为76300元（含税）。
1.本工程采用商品混凝土。
2.本工程采用一般计税法。
表-01

## 表-02建设项目招标控制价汇总表
建设项目工程预算价汇总表
工程名称:鹿寨县寨沙镇九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 鹿寨县九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目
工程预算价合计
表-02

## 表-03单项工程招标控制价汇总表
单项工程工程预算价汇总表
工程名称:鹿寨县寨沙镇九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 鹿寨县寨沙镇九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目-拆除
1.1.2 | 鹿寨县九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目-建筑改造
1.1.3 | 道路改造-土建部分
1.1.4 | 道路改造-市政
1.1.5 | 新建厕所-土建
1.1.6 | 鹿寨县寨沙镇九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目-- 厕所(水电)
1.1.7 | 暂列金额
工程预算价合计
表-03

## 表-04单位工程招标控制价汇总表
单位工程工程预算价汇总表
工程名称:鹿寨县寨沙镇九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
鹿寨县寨沙镇九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目-拆除
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
鹿寨县九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目-建筑改造
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
道路改造-土建部分
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
道路改造-市政
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
新建厕所-土建
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
鹿寨县寨沙镇九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目-- 厕所(水电)
表-04
单位工程工程预算价汇总表
工程名称:鹿寨县寨沙镇九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
暂列金额
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:鹿寨县寨沙镇九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目 | [5 empty] | 第1页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
鹿寨县寨沙镇九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目-拆除
分部分项工程
G.1 人工拆除工程
1 | 桂011616003001 | 房屋整体机械拆除 1.拆除方式:房屋整体机械拆除 2.除的渣土废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物30m以内指定地点 | ㎡ | 74.61
2 | 011607001001 | 屋面拆除小青瓦 1.拆除部位名称:屋面 2.刚性层厚度:5mm 3.拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物30m以内指定地点 | ㎡ | 148.18
3 | 011603001001 | 木檩拆除 1.拆除部位名称:屋面木檩 2.拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物30m以内指定地点 | 根 | 28
4 | 011607002001 | 屋面拆除挂瓦条 1.拆除部位名称:屋面挂瓦条 2.拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物30m以内指定地点 | ㎡ | 140.57
5 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 1.原有土坯泥墙体 3.铲除原有墙面石灰面层 4.对原有抹灰层进行检查，发现空鼓或者开裂的凿除 5.暂按50%计算，结算按实际签证计算 | ㎡ | 400.25
6 | 011610001001 | 木门窗拆除 1.人工拆除 2.拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物30m以内指定地点，清理归堆、码放整齐。 | 樘 | 3
7 | 011610001002 | 木门拆除 1.拆除原有木门 | 樘 | 2.00
G.4 渣土场外运输
8 | 010103002001 | 建筑渣土弃置 1.废弃料品种:建筑渣土 2.运距:1km |  | 82.90
9 | 桂010103003001 | 建筑渣土弃置 m3·km 1.运距：本清单暂按增运9km计，结算按实际运距做调整 2.清单工程量按定额规则计算的工程量乘以增运公里数计算 3.结算不足1km部分按比例计算 | ·km | 746.10
单价措施项目
鹿寨县九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目-建筑改造
分部分项工程
A.1 土（石）方工程
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:鹿寨县寨沙镇九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目 | [5 empty] | 第2页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
10 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 |  | 26.39
11 | 010103001001 | 回填方 1.密实度:0.95%以上 2.填方材料品种:土 |  | 7.01
12 | 010103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种:余土 2.运距:1km |  | 19.38
13 | 桂010103003001 | 土（石）方运输增（减）m3·km 清单工程量按定额工程量乘以增运公里数计算 运距：本清单暂按增运4公里计，具体由现场实际发生确定 | ·km | 77.52
A.3 砌筑工程
14 | 010401001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 2.基础类型:条形 3.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆中砂M7.5 |  | 3.89
15 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级: 标准砖240×115×53 2.墙体厚度:18cm 3.砂浆种类、强度等级:混合砂浆 M7.5 |  | 1.44
16 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级: 标准砖240×115×53 2.墙体厚度:24cm 3.砂浆种类、强度等级:混合砂浆 M7.5 |  | 48.52
17 | 010401012001 | 零星砌砖 1.零星砌砖名称、部位:台阶 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 MU10 3.砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆 | ㎡ | 11.10
A.4 混凝土及钢筋混凝土工程
18 | 010404001001 | 混凝土垫层 1.混凝土种类:商品普通砼 2.混凝土强度等级: C15 |  | 6.42
19 | 010404001002 | 级配碎石垫层 1.100厚透水级配碎石 |  | 6.42
20 | 010501002001 | 带形基础 1.混凝土种类:商品普通砼 2.混凝土强度等级: C15 |  | 12.66
21 | 010503004001 | 圈梁 1.混凝土种类:商品普通砼 2.混凝土强度等级: C25 |  | 3.22
22 | 010515001001 | 现浇构件圆钢筋制安 φ10以内 1.钢筋种类、规格:圆钢HPB300 Φ10以内(综合) | t | 0.063
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:鹿寨县寨沙镇九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目 | [5 empty] | 第3页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
23 | 010515001002 | 现浇构件螺纹钢制安 10以上 1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400 10以上(综合) | t | 0.264
A.5 木结构工程
24 | 010702003001 | 木檩 1.构件规格尺寸:120*50 2.木材种类:一等杉木 |  | 1.42
25 | 010703001001 | 屋面木基层 挂瓦条 1.挂瓦条 中距 1.0m以内 断面尺寸50*30 | ㎡ | 254.37
26 | 010702002001 | 方木梁 1.门过梁:d150方木 |  | 0.19
A.7 屋面及防水工程
27 | 010901001001 | 小青瓦屋面 椽子上铺设 1.瓦品种、规格:小青瓦 2.粘结层砂浆的配合比:水泥砂浆 1∶2 3、铺设位置：椽子上 | ㎡ | 254.37
A.9 楼地面工程
28 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 1.10厚1: 2.5水泥砂浆 2.50厚C15 商品普通砼垫层 3.原有地面 | ㎡ | 46.00
29 | 011102003001 | 地面仿古青砖600*600 1.600x600x10仿古瓷砖 2.30厚1:3水泥砂浆 3.原有地面 | ㎡ | 155.02
A.10 墙、柱面工程
30 | 011201001001 | 改造土坯泥墙 1.原有土坯泥墙体 2.修缮完整泥房面层(对原有抹灰层进行检查，发现空鼓或者开裂的，凿除后用20厚1:2.5水泥砂浆抹平) 3.暂按50%计算，结算按实际签证计算 | ㎡ | 400.25
31 | 011201001003 | 新建墙体外墙面一般抹灰 1.新建墙体 2.15厚1:3 水泥砂浆抹灰 | ㎡ | 104.17
32 | 011201001002 | 新建墙体内墙面一般抹灰 1.新建墙体 2.15厚1:3 水泥砂浆抹灰 | ㎡ | 238.51
33 | 011201001004 | 围墙一土坯泥墙体抹灰 1.现有土坯泥墙体 2.修缮完整泥房面层(对原有抹灰层进行检查，发现空鼓或者开裂的，凿除后用20厚1:2.5水泥砂浆抹平） 3.暂按50%计算，结算按实际签证计算 | ㎡ | 71.40
| 13. | 门窗工程
34 | 010801001001 | 木质门（单扇） 1.更换成品木门 2.含五金及配件 | 樘 | 2
35 | 010801001001 | 木质门（双扇） | 樘 | 2
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:鹿寨县寨沙镇九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目 | [5 empty] | 第4页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
1.更换成品木门 2.含五金及配件
36 | 010806001001 | 木质窗 1.更换成品木窗 2.含五金及配件 | ㎡ | 0.81
37 | 010807001001 | 金属窗 1.更换成品玻璃窗 2.含五金及配件 | ㎡ | 22.05
| 14. | 油漆、涂料、裱糊工程
38 | 011406003001 | 外墙面满刮腻子 1.腻子一 底一面 | ㎡ | 1274.35
| 15. | 其他装饰工程
39 | 01B001 | 米黄色外墙仿古涂料 1.面层刷米黄色仿古外墙涂料(一底两面) | ㎡ | 1274.35
40 | 01B002 | 钢材超运距增加费 1.钢材价格采用柳州市信息价 2.雒容至九敢村仁里屯屯距离50km，超运距50km 3.钢材运费按1元/t.km | t | 0.335
41 | 01B003 | 商品混凝土超运距增加费 1.商品混凝土价格采用柳州信息价(包含10km以内运距) 2.鹿寨镇至九敢村仁里屯距离28km，超运距18km 3.商品混凝土运费按1元/t.km | t | 55.353
42 | 01B004 | 水泥超运距增加费 1.水泥价格采用鹿寨信息价（鹿寨信息价含10km运距运费） 2.鹿寨镇至九敢村仁里屯距离28km，超运距18km 3.水泥运费按1元/t.km | t | 12.414
43 | 01B005 | 碎石、毛石超运距增加费 1.碎石、毛石价格采用鹿寨信息价(鹿寨信息价包含10km以内运距) 2.龙江村硝崖石场至九敢村仁里屯距离13km，超运距3km 3.碎石、毛石运费按1元/t.km | t | 28.003
44 | 01B006 | 砖超运距增加费 1.砖价格采用鹿寨信息价（鹿寨信息价含10km运距运费） 2.龙江村砖场 至九敢村仁里屯距离13km，超运距3km 3.砖运费按1元/t.km | t | 116.873
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
45 | 桂011701003 | 墙面装修脚手架 1.搭设高度:10M以内 2.脚手架材质:钢管架 | ㎡ | 1274.35
46 | 桂011701003 | 天棚面装修脚手架 1.搭设高度:10M以内 2.脚手架材质:钢管架 | ㎡ | 164.66
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:鹿寨县寨沙镇九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目 | [5 empty] | 第5页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
47 | 011702008001 | 圈梁 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 26.87
道路改造-土建部分
分部分项工程
| 1. | 土（石）方工程
48 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 |  | 92.47
49 | 010103001001 | 回填方 1.密实度:0.95%以上 2.填方材料品种:土 |  | 14.34
50 | 010103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种:余土 2.运距:1km |  | 78.13
51 | 桂010103003001 | 土（石）方运输增（减）m3·km 清单工程量按定额工程量乘以增运公里数计算 运距：本清单暂按增运4公里计，具体由现场实际发生确定 | ·km | 312.52
| 4. | 砌筑工程
52 | 010401014001 | 三面光沟渠250*250 1.砖品种、规格、强度等级:页岩标准砖 240×115×53 2.沟截面尺寸:250*250 3.垫层材料种类、厚度:商品普通砼 C15 4.混凝土强度等级: C15 5.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆中砂M7.5 6.盖板:预制混凝土 地沟盖板 制作 安装 | m | 50.00
53 | 010401014002 | 三面光沟渠300*300 1.钢筋混凝土箅子 2.M7.5水泥砂浆砌筑MU10页岩砖 3.100厚C20混凝士 4.素土夯实 5.20 厚1:3水泥砂浆抹面(三面) | m | 33.94
54 | 010401014003 | 三面光沟渠400*400 1.砖品种、规格、强度等级:页岩标准砖 240×115×53 2.沟截面尺寸:400*400 3.垫层材料种类、厚度: 10cm 4.混凝土强度等级:商品普通砼 C20 5.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆中砂M7.5 6.盖板:预制混凝土 地沟盖板 制作 安装 7.20 厚1:3水泥砂浆抹面(三面) | m | 143.42
55 | 010403004001 | 石挡土墙 1.石料种类、规格:片石 2.泄水孔要求:DN50 PVC排水管 间距2米 |  | 18.90
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:鹿寨县寨沙镇九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目 | [5 empty] | 第6页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
3.砂浆种类强度等级、配合比:水泥砂浆中砂M7.5
| 5. | 混凝土及钢筋混凝土工程
56 | 桂010507010 | 排水沟 400*400 1.断面尺寸:400*400 2.基础、垫层：材料、品种、厚度:100厚C25砼 3.盖板材质、规格: 4.素土夯实 | m | 88.00
57 | 010503004001 | 圈梁（仿木栏杆基础） 部位：仿木栏杆地梁 1.混凝土种类:商品普通砼 2.混凝土强度等级: C15 |  | 3.20
58 | 010515001001 | 现浇构件钢筋10以内 1.钢筋种类、规格:10以内 | t | 0.095
59 | 010515001002 | 现浇构件钢筋10以上 1.钢筋种类、规格:10以上 | t | 0.194
60 | 010507005001 | 围墙压顶 1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C15 |  | 1.73
| 8. | 屋面及防水工程
61 | 010901001001 | 瓦屋面 1.斜面贴小青瓦 | ㎡ | 23.43
| 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
62 | 011201001001 | 围墙面一般抹灰 1.15厚1:3水泥砂浆抹灰 | ㎡ | 30.60
| 14. | 油漆、涂料、裱糊工程
63 | 011406003001 | 围墙三墙面满刮腻子 1.普通防水腻子 | ㎡ | 30.60
64 | 011508004001 | 金属字 1.成品不锈钢字体 600*600 | 个 | 6
65 | 011508004002 | 金属字 1.成品不锈钢字体 400*400 | 个 | 3
| 15. | 其他装饰工程
66 | 01B001 | 成品仿木栏杆 1.预制成品仿木栏杆 2.含运输及安装 | m | 40.00
67 | 01B003 | 外墙涂料 1.喷或滚刷底涂料一遍 2.喷或滚刷面层涂料两遍 | ㎡ | 30.60
68 | 01B004 | 钢材超运距增加费 1.钢材价格采用柳州市信息价 2.雒容至九敢村仁里屯屯距离50km，超运距50km 3.钢材运费按1元/t.km | t | 0.335
69 | 01B005 | 商品混凝土超运距增加费 1.商品混凝土价格采用柳州信息价(包含10km以内运距) 2.鹿寨镇至九敢村仁里屯距离28km，超运距18km | t | 105.889
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:鹿寨县寨沙镇九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目 | [5 empty] | 第7页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
3.商品混凝土运费按1元/t.km
70 | 01B006 | 水泥超运距增加费 1.水泥价格采用鹿寨信息价（鹿寨信息价含10km运距运费） 2.鹿寨镇至九敢村仁里屯距离28km，超运距18km 3.水泥运费按1元/t.km | t | 5.711
71 | 01B007 | 砂子超运距增加费 1.砂子价格采用鹿寨信息价(鹿寨信息价包含10km以内运距) 2.寨沙镇至九敢村仁里屯距离8km，超运距0km 3.砂子运费按1元/t.km | t
72 | 01B008 | 碎石、毛石超运距增加费 1.碎石、毛石价格采用鹿寨信息价(包含10km以内运距) 2.龙江村硝崖石场至九敢村仁里屯距离13km，超运距3km 3.碎石、毛石运费按1元/t.km | t
73 | 01B009 | 砖超运距增加费 1.砖价格采用鹿寨信息价（鹿寨信息价含10km运距运费） 2.龙江村砖场 至九敢村仁里屯距离13km，超运距3km 3.砖运费按1元/t.km | t | 25.724
单价措施项目
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
74 | 011702008001 | 圈梁 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 32.00
75 | 011702028001 | 压顶 1.构件类型:围墙三压顶 2.模板、支撑材质:木模板木支撑 | m | 17.00
道路改造-市政
分部分项工程
| 1. | 土石方工程
76 | 010101002 | 挖一般土方 1.土壤类别:三类土 |  | 356.44
77 | 040103002001 | 余方弃置 1.运距1km:第1KM |  | 356.44
78 | 桂040103003001 | 土石方运输每增1km 1.运距：本清单暂按增运4km计，结算按实际运距做调整 2.清单工程量按定额规则计算的工程量乘以增运公里数计算 3.结算不足1km部分按比例计算 | ·km | 1425.76
| 3. | 道路工程
79 | 040202001001 | 路床(槽)整形 1.素土夯实 | ㎡ | 1151.74
80 | 040202011001 | 级配碎石 | ㎡ | 1151.74
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:鹿寨县寨沙镇九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目 | [5 empty] | 第8页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
1.100厚透水级配碎石
81 | 040203007001 | 水泥混凝土150厚 1.混凝土强度等级：C25 2.厚度:150mm | ㎡ | 925.54
82 | 040203007002 | 地面硬化200厚 1.混凝土强度等级C25 2.厚200mm | ㎡ | 226.20
| 6. | 管网工程
83 | 040501001001 | 混凝土管 1.规格:混凝土管Φ400 | m | 10.00
| 15. | 铺装部分
84 | 040204002001 | 仿古青砖面层 1.240x120x60仿古青砖 2.30厚1:3水泥砂浆 3.100厚C15混凝土垫层 4.100厚透水级配碎石 5.素土夯实 | ㎡ | 117.21
85 | 040204002002 | 600X300X30自然面青石板铺设 1.600x300x30厚自然面青石板(600x150x30 厚青石板汀步) 2.30厚1:5干硬性水泥砂浆 3.100厚C15混凝土垫层 4.100厚透水级配碎石，压实度≥93% 5.素土夯实 | ㎡ | 62.00
86 | 040204002003 | 600X150X30自然面青石板铺装 1.600x150x30 厚青石板汀步 2.30厚1:5干硬性水泥砂浆 3.100厚C15混凝土垫层 4.100厚透水级配碎石，压实度≥93% 5.素土夯实 | ㎡ | 8.00
87 | 040204002004 | 鹅卵石铺设 1.Φ10-30鹅卵石竖向铺，留缝10凹缝10 2.30厚1:5干硬性水泥砂浆 3.100厚C15混凝土垫层 4.100厚透水级配碎石，压实度≥93% 5.素土夯实 | ㎡ | 206.00
| 15. | 其他相关项目
88 | 04B001 | 钢材超运距增加费 1.钢材价格采用柳州市信息价 2.雒容至九敢村仁里屯屯距离50km，超运距50km 3.钢材运费按1元/t.km | t | 0.335
89 | 04B002 | 商品混凝土超运距增加费 1.商品混凝土价格采用柳州信息价(包含10km以内运距) 2.鹿寨镇至九敢村仁里屯距离28km，超运距18km 3.商品混凝土运费按1元/t.km | t | 557.777
90 | 04B003 | 水泥超运距增加费 水泥价格采用鹿寨信息价（鹿寨信息价含10km运距运费） | t | 4.227
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:鹿寨县寨沙镇九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目 | [5 empty] | 第9页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
2.鹿寨镇至九敢村仁里屯距离28km，超运距18km 水泥运费按1元/t.km
91 | 04B004 | 砂子超运距增加费 1.砂子价格采用鹿寨信息价(鹿寨信息价包含10km以内运距) 2.寨沙镇至九敢村仁里屯距离8km，超运距0km 3.砂子运费按1元/t.km | t
92 | 04B005 | 碎石、毛石超运距增加费 1.碎石、毛石价格采用鹿寨信息价(鹿寨信息价包含10km以内运距) 2.龙江村砖场 至九敢村仁里屯距离13km，超运距3km 3.碎石、毛石运费按1元/t.km | t | 345.384
单价措施项目
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用
93 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 1.机械设备名称:压路机 | 台·次 | 1
新建厕所-土建
分部分项工程
A.1 土（石）方工程
94 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 |  | 6.52
95 | 010103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种:余土 2.运距:1km |  | 6.52
96 | 桂010103003001 | 土（石）方运输增（减）m3·km 1.运距：本清单暂按增运4km计，结算按实际运距做调整 2.清单工程量按定额规则计算的工程量乘以增运公里数计算 3.结算不足1km部分按比例计算 | ·km | 26.08
A.3 砌筑工程
97 | 010401001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 2.基础类型:条形 3.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆中砂M7.5 |  | 1.82
98 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级: 标准砖240×115×53 2.墙体厚度:24cm 3.砂浆种类、强度等级:混合砂浆 M7.5 |  | 13.91
| 5. | 混凝土及钢筋混凝土工程
99 | 010501002001 | 带形基础 1.混凝土种类:商品普通砼 2.混凝土强度等级: C15 |  | 6.52
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:鹿寨县寨沙镇九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目 | [5 empty] | 第10页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
100 | 010503004001 | 圈梁 1.混凝土种类:普通混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | 1.30
101 | 010515001001 | 现浇构件圆钢筋制安 φ10以内 1.钢筋种类、规格:圆钢HPB300 Φ10以内(综合) | t | 0.054
102 | 010515001002 | 现浇构件螺纹钢制安 10以上 1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400 10以上(综合) | t | 0.254
| 7. | 木结构工程
103 | 010702003001 | 木檩 1.构件规格尺寸:D80 2.木材种类:圆木檩条 |  | 0.28
| 8. | 屋面及防水工程
104 | 010901001001 | 小青瓦屋面 椽子上铺设 1.瓦品种、规格:小青瓦 2.粘结层砂浆的配合比:水泥砂浆 1∶2 3.铺设位置：椽子上 4.30 X25mm挂瓦条 | ㎡ | 21.35
| 10. | 楼地面装饰工程
105 | 011102003001 | 卫生间块料地面 1.300×300防滑地砖面层 2.30厚1: 3水泥砂浆 3.100厚C15混凝土垫层 4.100厚透水级配碎石垫层 5.素土夯实 | ㎡ | 9.14
| 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
106 | 011201001001 | 内墙面一般抹灰 1.新建砖墙体 2.15厚1:3水泥砂浆抹灰 | ㎡ | 58.59
107 | 011201001002 | 外墙面一般抹灰 1.新建砖墙体 2.15厚1:3水泥砂浆抹灰 | ㎡ | 58.99
| 14. | 油漆、涂料、裱糊工程
108 | 011406003001 | 内墙面满刮腻子 1.普通防水腻子 | ㎡ | 58.59
109 | 011406003002 | 外墙面刮防水腻子 1.普通防水腻子 | ㎡ | 58.99
| 15. | 其他装饰工程
110 | 01B001 | 外墙涂料 1.面层刷米黄色仿古外墙涂料(一底两面) | ㎡ | 58.99
111 | 01B002 | 钢材超运距增加费 1.钢材价格采用柳州市信息价 2.雒容至九敢村仁里屯屯距离50km，超运距50km 3.钢材运费按1元/t.km | t | 0.151
112 | 01B003 | 商品混凝土超运距增加费 1.商品混凝土价格采用柳州信息价(包含10km以内运距) | t | 18.456
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:鹿寨县寨沙镇九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目 | [5 empty] | 第11页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
2.鹿寨镇至九敢村仁里屯距离28km，超运距18km 3.商品混凝土运费按1元/t.km
113 | 01B004 | 水泥超运距增加费 1.水泥价格采用鹿寨信息价（鹿寨信息价含10km运距运费） 2.鹿寨镇至九敢村仁里屯距离28km，超运距18km 3.水泥运费按1元/t.km | t | 1.886
114 | 01B005 | 砖超运距增加费 1.砖价格采用鹿寨信息价（鹿寨信息价含10km运距运费） 2.龙江村砖场 至九敢村仁里屯距离13km，超运距3km 3.砖运费按1元/t.km | t | 22.424
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
115 | 桂011701003 | 墙面装修脚手架 1.搭设高度:10M以内 2.脚手架材质:钢管架 | ㎡ | 34.73
116 | 桂011701003 | 天棚面装修脚手架 1.搭设高度:10M以内 2.脚手架材质:钢管架 | ㎡ | 10.81
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
117 | 011702001001 | 带形基础模板 1.基础类型:条形基础 2.模板、支撑材质:胶合板模板钢支撑 | ㎡ | 22.46
118 | 011702008001 | 圈梁 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 11.23
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
119 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 1.机械设备名称:挖掘机 2.场外运距:1以内 | 台次 | 1
鹿寨县寨沙镇九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目-- 厕所(水电)
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
120 | 030404033001 | 卫生间排气扇 1.名称:卫生间排气扇 2.规格:50W 3.安装方式:距地2.8m安装 | 台 | 2
121 | 030404034001 | 双联单控开关 1.名称:双联单控开关 2.型号、规格:86型 250V 10A 3.安装方式:距地1.3m明装 | 套 | 1
122 | 030404034002 | 三联单控开关 1.名称:三联单控开关 2.型号、规格:86型 250V 10A 3.安装方式:距地1.3m明装 | 套 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:鹿寨县寨沙镇九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目 | [5 empty] | 第12页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
123 | 030412001001 | 防水防潮吸顶灯 1.名称:吸顶灯 2.规格:LED 18W 3.类型:檀条下吸顶安装 | 套 | 3
124 | 030411004001 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2 1.名称:铜芯聚氯乙烯绝缘电线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:BV 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 | m | 54.10
125 | 030411002001 | 线槽 PR39*19 1.名称:线槽 2.材质:PR 3.规格:39*19 | m | 16.70
| 9. | B9 给排水、燃气工程
126 | 031001006001 | PP-R塑料给水管 DN15 1.安装部位:室内 2.介质:自来水 3.材质、规格:PP-R DN15 4.连接形式:热熔连接 | m | 2.50
127 | 031001006002 | PP-R塑料给水管 DN20 1.安装部位:室内 2.介质:自来水 3.材质、规格:PP-R DN20 4.连接形式:热熔连接 | m | 2.50
128 | 031001006003 | PP-R塑料给水管 DN25 1.安装部位:室内 2.介质:自来水 3.材质、规格:PP-R DN25 4.连接形式:热熔连接 | m | 4.35
129 | 031003013001 | 旋翼式水表 DN25 1.型号、规格: DN25 壳体材质：球墨铸铁 2.连接形式:螺纹连接 3.附件配置:含表前阀一个 | 个 | 1
130 | 031003003001 | 截止阀 DN25 1.类型：截止阀 J11T-16 DN25 2.材质:铜合金 3.型号、规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2
131 | 031003003001 | 截止阀 DN15 1.类型：截止阀 J11T-16 DN15 2.材质:铜合金 3.型号、规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2
132 | 031004014001 | 自动排气阀 ZSFP-20型 1.型号、规格:ZSFP-20型 | 个 | 1
133 | 桂031004020001 | 快开龙头 DN15 1. 型号规格:DN15 | 个 | 2
134 | 031004003001 | 洗脸盆 1.材质:陶瓷 带水嘴一个 2.附件名称、材质、规格:含水龙头及上下水配件等 | 套 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:鹿寨县寨沙镇九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目 | [5 empty] | 第13页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
135 | 031001006004 | PVC-U塑料排水管 DN50 1.安装部位:室内 2.介质:生活污水废水 3.材质、规格:PVC-U DN50 4.连接形式:粘接连接 | m | 1.00
136 | 031001006005 | PVC-U塑料排水管 DN100 1.安装部位:室内 2.介质:生活污水废水 3.材质、规格:PVC-U DN100 4.连接形式:粘接连接 | m | 7.81
137 | 031004006001 | 低位水箱蹲便器 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:采用构造内自带水封 3.附件名称、材质、规格:带低位水箱及相关配件 4.选材标准：参考中南标17ZS01-152页 | 组 | 2
138 | 040504003001 | 污水检查井 1.检查井材质、规格:φ700一次注塑成型塑料检查井 2.详图集16S524 | 座 | 1
139 | 桂010507011001 | 玻璃钢化粪池 HFBH-4-II（有效容积9立方米） 1.HFBH-4-II（有效容积9立方米） 2.含挖土、填土、运费税费、安装等所有工作内容 3.详图集14SS706 | 座 | 1
140 | 030901013001 | 灭火器箱（内含2具灭火器） 1.安装方式:放置式 2.灭火器规格、型号:MF/ABC4 | 个 | 1
单价措施项目
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-09工程量清单综合单价分析表
工程量清单综合单价分析表
工程名称:鹿寨县寨沙镇九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目 | [9 empty] | 第1页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
鹿寨县寨沙镇九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目-拆除
分部分项工程
G.1 人工拆除工程
1 | 桂011616003001 | 房屋整体机械拆除 1.拆除方式:房屋整体机械拆除 2.除的渣土废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物30m以内指定地点 | ㎡ | 74.61
| AC-2-1 | 砖木结构房屋整体机械拆除 砖木结构 单层 | 100 | 0.7461
2 | 011607001001 | 屋面拆除小青瓦 1.拆除部位名称:屋面 2.刚性层厚度:5mm 3.拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物30m以内指定地点 | ㎡ | 148.18
| AC-1-51 | 拆除屋面 瓦顶、望板油毡顶 平瓦、小青瓦顶 | 100 | 1.4818
3 | 011603001001 | 木檩拆除 1.拆除部位名称:屋面木檩 2.拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物30m以内指定地点 | 根 | 28
| AC-1-41 | 拆除屋面木基层 檩 | 10根 | 2.8
4 | 011607002001 | 屋面拆除挂瓦条 1.拆除部位名称:屋面挂瓦条 2.拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物30m以内指定地点 | ㎡ | 140.57
| AC-1-46 | 拆除屋面木基层 单拆 挂瓦条 | 100 | 1.4057
5 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 1.原有土坯泥墙体 3.铲除原有墙面石灰面层 4.对原有抹灰层进行检查，发现空鼓或者开裂的凿除 | ㎡ | 400.25
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:鹿寨县寨沙镇九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目 | [9 empty] | 第2页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
5.暂按50%计算，结算按实际签证计算
| AC-1-96 | 铲除墙柱面 砂浆 | 100 | 4.0025
6 | 011610001001 | 木门窗拆除 1.人工拆除 2.拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物30m以内指定地点，清理归堆、码放整齐。 | 樘 | 3
| AC-1-123 | 拆除木门窗 整樘窗 | 10樘 | 0.30
7 | 011610001002 | 木门拆除 1.拆除原有木门 | 樘 | 2.00
| AC-1-122 | 拆除木门窗 整樘门 | 10樘 | 0.20
G.4 渣土场外运输
8 | 010103002001 | 建筑渣土弃置 1.废弃料品种:建筑渣土 2.运距:1km |  | 82.90
| AC-4-7 | 自卸汽车运渣土 装载机装渣土(斗容量2) 1km以内 | 100 | 0.8290
9 | 桂010103003001 | 建筑渣土弃置 m3·km 1.运距：本清单暂按增运9km计，结算按实际运距做调整 2.清单工程量按定额规则计算的工程量乘以增运公里数计算 3.结算不足1km部分按比例计算 | ·km | 746.10
| AC-4-9 | 自卸汽车运渣土 每增加1km 4.5t | 100 | 7.4610
鹿寨县九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目-建筑改造
分部分项工程
A.1 土（石）方工程
10 | 010101003001 | 挖沟槽土方 |  | 26.39
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:鹿寨县寨沙镇九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目 | [9 empty] | 第3页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内
| A-1-26 | 液压挖掘机挖沟槽（基坑）土方 斗容量（1.0） | 1000 | 0.02375
| A-1-10 | 人工挖沟槽（基坑） 三类土 深2m以内 | 100 | 0.0264
11 | 010103001001 | 回填方 1.密实度:0.95%以上 2.填方材料品种:土 |  | 7.01
| A-1-94 | 挖掘机回填 土 | 100 | 0.0701
12 | 010103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种:余土 2.运距:1km |  | 19.38
| A-1-127 | 装载机装土斗容量（1）自卸汽车运土（运距1km以内）10t | 1000 | 0.01938
13 | 桂010103003001 | 土（石）方运输增（减）m3·km 清单工程量按定额工程量乘以增运公里数计算 运距：本清单暂按增运4公里计，具体由现场实际发生确定 | ·km | 77.52
| A-1-142 | 自卸汽车运土方（每增加1km运距） 10t | 1000 | 0.07752
A.3 砌筑工程
14 | 010401001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 2.基础类型:条形 3.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆中砂M7.5 |  | 3.89
| A-4-1换 | 砖基础 标准砖 240×115×53{换:水泥砂浆中砂M7.5} | 10 | 0.389
15 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级: 标准砖240×115×53 2.墙体厚度:18cm 3.砂浆种类、强度等级:混合砂浆 M7.5 |  | 1.44
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:鹿寨县寨沙镇九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目 | [9 empty] | 第4页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| A-4-5换 | 混水砖墙 标准砖 240×115×53 墙体厚度(178mm){换:水泥石灰砂浆中砂M7.5} | 10 | 0.144
16 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级: 标准砖240×115×53 2.墙体厚度:24cm 3.砂浆种类、强度等级:混合砂浆 M7.5 |  | 48.52
| A-4-6换 | 混水砖墙 标准砖 240×115×53 墙体厚度(240mm){换:水泥石灰砂浆中砂M7.5} | 10 | 4.852
17 | 010401012001 | 零星砌砖 1.零星砌砖名称、部位:台阶 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 MU10 3.砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆 | ㎡ | 11.10
| A-4-37换 | 零星砌体 砖砌台阶 标准砖 240×115×53{换:水泥砂浆中砂M7.5} | 10㎡ | 1.110
A.4 混凝土及钢筋混凝土工程
18 | 010404001001 | 混凝土垫层 1.混凝土种类:商品普通砼 2.混凝土强度等级: C15 |  | 6.42
| A-5-3换 | 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C15[商品砼]} | 10 | 0.642
| A-18-13 | 非泵送混凝土浇捣增加费 | 100 | 0.0648
19 | 010404001002 | 级配碎石垫层 1.100厚透水级配碎石 |  | 6.42
| A-10-10 | 垫层 碎石 干铺 | 10 | 0.642
20 | 010501002001 | 带形基础 1.混凝土种类:商品普通砼 2.混凝土强度等级: C15 |  | 12.66
| A-5-4换 | 带形基础 毛石混凝土{换:预拌普通混凝土 C15[商品砼]} | 10 | 1.266
| A-18-13 | 非泵送混凝土浇捣增加费 | 100 | 0.1028
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:鹿寨县寨沙镇九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目 | [9 empty] | 第5页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
21 | 010503004001 | 圈梁 1.混凝土种类:商品普通砼 2.混凝土强度等级: C25 |  | 3.22
| A-5-24换 | 混凝土 圈梁{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]} | 10 | 0.322
| A-18-13 | 非泵送混凝土浇捣增加费 | 100 | 0.0327
22 | 010515001001 | 现浇构件圆钢筋制安 φ10以内 1.钢筋种类、规格:圆钢HPB300 Φ10以内(综合) | t | 0.063
| A-5-289 | 现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 10以内 | t | 0.063
23 | 010515001002 | 现浇构件螺纹钢制安 10以上 1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400 10以上(综合) | t | 0.264
| A-5-292 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上 | t | 0.264
A.5 木结构工程
24 | 010702003001 | 木檩 1.构件规格尺寸:120*50 2.木材种类:一等杉木 |  | 1.42
| A-7-20 | 屋面木基层制作安装 檩木制作安装 方木 | 10 | 0.142
25 | 010703001001 | 屋面木基层 挂瓦条 1.挂瓦条 中距 1.0m以内 断面尺寸50*30 | ㎡ | 254.37
| A-7-27 | 屋面木基层制作安装 檩木上钉椽子、挂瓦条 檩木斜中距 ≤1.0m | 100㎡ | 2.5437
26 | 010702002001 | 方木梁 1.门过梁:d150方木 |  | 0.19
| A-7-14 | 木构件制作安装 木梁制作安装 方木 | 10 | 0.019
A.7 屋面及防水工程
27 | 010901001001 | 小青瓦屋面 椽子上铺设 1.瓦品种、规格:小青瓦 2.粘结层砂浆的配合比:水泥砂浆 1∶2 | ㎡ | 254.37
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:鹿寨县寨沙镇九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目 | [9 empty] | 第6页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
3、铺设位置：椽子上
| A-8-3换 | 屋面工程 瓦屋面 小青瓦 椽子上铺设{换:水泥砂浆 1∶2} | 100㎡ | 2.5437
A.9 楼地面工程
28 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 1.10厚1: 2.5水泥砂浆 2.50厚C15 商品普通砼垫层 3.原有地面 | ㎡ | 46.00
| A-10-17换 | 楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm[实际厚度=10]{换:水泥砂浆 1∶2.5} | 100㎡ | 0.4600
| A-5-3换 | 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C15[商品砼]} | 10 | 0.230
| A-18-13 | 非泵送混凝土浇捣增加费 | 100 | 0.0232
29 | 011102003001 | 地面仿古青砖600*600 1.600x600x10仿古瓷砖 2.30厚1:3水泥砂浆 3.原有地面 | ㎡ | 155.02
| A-10-61换 | 块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.36㎡以内{换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1∶3} | 100㎡ | 1.5502
A.10 墙、柱面工程
30 | 011201001001 | 改造土坯泥墙 1.原有土坯泥墙体 2.修缮完整泥房面层(对原有抹灰层进行检查，发现空鼓或者开裂的，凿除后用20厚1:2.5水泥砂浆抹平) 3.暂按50%计算，结算按实际签证计算 | ㎡ | 400.25
| A-11-12换 | 一般抹灰 外墙 （15+5）mm{换:水泥砂浆 1∶2.5} | 100㎡ | 4.0025
31 | 011201001003 | 新建墙体外墙面一般抹灰 1.新建墙体 2.15厚1:3 水泥砂浆抹灰 | ㎡ | 104.17
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:鹿寨县寨沙镇九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目 | [9 empty] | 第7页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| A-11-12换 | 一般抹灰 外墙 （15+5）mm[实际厚度=10]{换:水泥砂浆 1∶3 换:水泥砂浆 1∶3} | 100㎡ | 1.0417
32 | 011201001002 | 新建墙体内墙面一般抹灰 1.新建墙体 2.15厚1:3 水泥砂浆抹灰 | ㎡ | 238.51
| A-11-11换 | 一般抹灰 内墙 （15+5）mm[实际厚度=10]{换:水泥砂浆 1∶3} | 100㎡ | 2.3851
33 | 011201001004 | 围墙一土坯泥墙体抹灰 1.现有土坯泥墙体 2.修缮完整泥房面层(对原有抹灰层进行检查，发现空鼓或者开裂的，凿除后用20厚1:2.5水泥砂浆抹平） 3.暂按50%计算，结算按实际签证计算 | ㎡ | 71.40
| A-11-12换 | 一般抹灰 外墙 （15+5）mm{换:水泥砂浆 1∶2.5} | 100㎡ | 0.7140
| 13. | 门窗工程
34 | 010801001001 | 木质门（单扇） 1.更换成品木门 2.含五金及配件 | 樘 | 2
| A-13-3换 | 成品套装木门安装单扇门 | 10樘 | 0.20
35 | 010801001001 | 木质门（双扇） 1.更换成品木门 2.含五金及配件 | 樘 | 2
| A-13-4换 | 成品套装木门安装双扇门 | 10樘 | 0.20
36 | 010806001001 | 木质窗 1.更换成品木窗 2.含五金及配件 | ㎡ | 0.81
| A-13-69换 | 木质成品木窗套安装 | 10㎡ | 0.081
37 | 010807001001 | 金属窗 1.更换成品玻璃窗 2.含五金及配件 | ㎡ | 22.05
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:鹿寨县寨沙镇九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目 | [9 empty] | 第8页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| A-13-41换 | 成品铝合金玻璃窗安装 推拉 | 100㎡ | 0.2205
| 14. | 油漆、涂料、裱糊工程
38 | 011406003001 | 外墙面满刮腻子 1.腻子一 底一面 | ㎡ | 1274.35
| A-14-232 | 腻子及其他 刮腻子 外墙 二遍 | 100㎡ | 12.7435
| 15. | 其他装饰工程
39 | 01B001 | 米黄色外墙仿古涂料 1.面层刷米黄色仿古外墙涂料(一底两面) | ㎡ | 1274.35
| B- | 米黄色外墙仿古涂料 | ㎡ | 1274.35
40 | 01B002 | 钢材超运距增加费 1.钢材价格采用柳州市信息价 2.雒容至九敢村仁里屯屯距离50km，超运距50km 3.钢材运费按1元/t.km | t | 0.335
| B- | 钢材超运距增加费 | t | 0.335
41 | 01B003 | 商品混凝土超运距增加费 1.商品混凝土价格采用柳州信息价(包含10km以内运距) 2.鹿寨镇至九敢村仁里屯距离28km，超运距18km 3.商品混凝土运费按1元/t.km | t | 55.353
| B- | 商品混凝土超运距增加费 | t | 55.353
42 | 01B004 | 水泥超运距增加费 1.水泥价格采用鹿寨信息价（鹿寨信息价含10km运距运费） 2.鹿寨镇至九敢村仁里屯距离28km，超运距18km 3.水泥运费按1元/t.km | t | 12.414
| B-换 | 水泥超运距增加费 | t | 12.414
43 | 01B005 | 碎石、毛石超运距增加费 | t | 28.003
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:鹿寨县寨沙镇九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目 | [9 empty] | 第9页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
1.碎石、毛石价格采用鹿寨信息价(鹿寨信息价包含10km以内运距) 2.龙江村硝崖石场至九敢村仁里屯距离13km，超运距3km 3.碎石、毛石运费按1元/t.km
| B-换 | 碎石、毛石超运距增加费 | t | 28.003
44 | 01B006 | 砖超运距增加费 1.砖价格采用鹿寨信息价（鹿寨信息价含10km运距运费） 2.龙江村砖场 至九敢村仁里屯距离13km，超运距3km 3.砖运费按1元/t.km | t | 116.873
| B-换 | 砖超运距增加费 | t | 116.873
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
45 | 桂011701003 | 墙面装修脚手架 1.搭设高度:10M以内 2.脚手架材质:钢管架 | ㎡ | 1274.35
| A-16-29 | 活动脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰 | 100㎡ | 12.7435
46 | 桂011701003 | 天棚面装修脚手架 1.搭设高度:10M以内 2.脚手架材质:钢管架 | ㎡ | 164.66
| A-16-30 | 活动脚手架 天棚面修整或装饰 | 100㎡ | 1.6466
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
47 | 011702008001 | 圈梁 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 26.87
| A-5-198 | 圈梁直形 胶合板模板 钢支撑 | 100㎡ | 0.2687
道路改造-土建部分
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:鹿寨县寨沙镇九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目 | [9 empty] | 第10页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
分部分项工程
| 1. | 土（石）方工程
48 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 |  | 92.47
| A-1-26 | 液压挖掘机挖沟槽（基坑）土方 斗容量（1.0） | 1000 | 0.08322
| A-1-10 | 人工挖沟槽（基坑） 三类土 深2m以内 | 100 | 0.0925
49 | 010103001001 | 回填方 1.密实度:0.95%以上 2.填方材料品种:土 |  | 14.34
| A-1-94 | 挖掘机回填 土 | 100 | 0.0701
50 | 010103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种:余土 2.运距:1km |  | 78.13
| A-1-127 | 装载机装土斗容量（1）自卸汽车运土（运距1km以内）10t | 1000 | 0.07813
51 | 桂010103003001 | 土（石）方运输增（减）m3·km 清单工程量按定额工程量乘以增运公里数计算 运距：本清单暂按增运4公里计，具体由现场实际发生确定 | ·km | 312.52
| A-1-142 | 自卸汽车运土方（每增加1km运距） 10t | 1000 | 0.31252
| 4. | 砌筑工程
52 | 010401014001 | 三面光沟渠250*250 1.砖品种、规格、强度等级:页岩标准砖 240×115×53 2.沟截面尺寸:250*250 3.垫层材料种类、厚度:商品普通砼 C15 4.混凝土强度等级: C15 5.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆中砂M7.5 | m | 50.00
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:鹿寨县寨沙镇九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目 | [9 empty] | 第11页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
6.盖板:预制混凝土 地沟盖板 制作 安装
| A-4-111换 | 沟道(槽) 砖砌地沟{换:水泥砂浆中砂M7.5} | 10 | 0.300
| A-5-3换 | 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C20[商品砼]} | 10 | 0.245
| A-5-429换 | 装配式预制混凝土构件安装 地沟盖板 安装{换:水泥砂浆 1∶2} | 10 | 0.250
| A-18-13 | 非泵送混凝土浇捣增加费 | 100 | 0.0248
53 | 010401014002 | 三面光沟渠300*300 1.钢筋混凝土箅子 2.M7.5水泥砂浆砌筑MU10页岩砖 3.100厚C20混凝士 4.素土夯实 5.20 厚1:3水泥砂浆抹面(三面) | m | 33.94
| A-4-111换 | 沟道(槽) 砖砌地沟{换:水泥砂浆中砂M7.5} | 10 | 0.122
| A-5-3换 | 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C20[商品砼]} | 10 | 0.183
| A-5-429换 | 装配式预制混凝土构件安装 地沟盖板 安装{换:水泥砂浆 1∶2} | 10 | 0.183
| A-11-11换 | 一般抹灰 内墙 （15+5）mm{换:水泥砂浆 1∶3} | 100㎡ | 0.3055
| A-18-13 | 非泵送混凝土浇捣增加费 | 100 | 0.0185
54 | 010401014003 | 三面光沟渠400*400 1.砖品种、规格、强度等级:页岩标准砖 240×115×53 2.沟截面尺寸:400*400 3.垫层材料种类、厚度: 10cm 4.混凝土强度等级:商品普通砼 C20 5.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆中砂M7.5 6.盖板:预制混凝土 地沟盖板 制作 安装 7.20 厚1:3水泥砂浆抹面(三面) | m | 143.42
| A-4-111换 | 沟道(槽) 砖砌地沟{换:水泥砂浆中砂M7.5} | 10 | 1.377
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:鹿寨县寨沙镇九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目 | [9 empty] | 第12页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| A-5-3换 | 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C20[商品砼]} | 10 | 1.205
| A-11-11 | 一般抹灰 内墙 （15+5）mm | 100㎡ | 1.7210
| A-5-429换 | 装配式预制混凝土构件安装 地沟盖板 安装{换:水泥砂浆 1∶2} | 10 | 0.918
| A-18-13 | 非泵送混凝土浇捣增加费 | 100 | 0.1217
55 | 010403004001 | 石挡土墙 1.石料种类、规格:片石 2.泄水孔要求:DN50 PVC排水管 间距2米 3.砂浆种类强度等级、配合比:水泥砂浆中砂M7.5 |  | 18.90
| A-4-88换 | 石挡土墙 毛石 浆砌{换:水泥砂浆中砂M7.5} | 10 | 1.890
| 5. | 混凝土及钢筋混凝土工程
56 | 桂010507010 | 排水沟 400*400 1.断面尺寸:400*400 2.基础、垫层：材料、品种、厚度:100厚C25砼 3.盖板材质、规格: 4.素土夯实 | m | 88.00
| A-1-90 | 人工打夯 原土 | 100㎡ | 0.7040
| A-5-3换 | 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]} | 10 | 0.704
| A-5-62换 | 混凝土 地沟、电缆沟{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]} | 10 | 1.408
| A-5-429换 | 装配式预制混凝土构件安装 地沟盖板 安装{换:水泥砂浆 1∶3} | 10 | 0.704
| A-18-13 | 非泵送混凝土浇捣增加费 | 100 | 0.2140
57 | 010503004001 | 圈梁（仿木栏杆基础） 部位：仿木栏杆地梁 1.混凝土种类:商品普通砼 2.混凝土强度等级: C15 |  | 3.20
| A-5-24换 | 混凝土 圈梁{换:预拌普通混凝土 C15[商品砼]} | 10 | 0.320
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:鹿寨县寨沙镇九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目 | [9 empty] | 第13页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| A-18-13 | 非泵送混凝土浇捣增加费 | 100 | 0.0325
58 | 010515001001 | 现浇构件钢筋10以内 1.钢筋种类、规格:10以内 | t | 0.095
| A-5-289 | 现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 10以内 | t | 0.095
59 | 010515001002 | 现浇构件钢筋10以上 1.钢筋种类、规格:10以上 | t | 0.194
| A-5-292 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上 | t | 0.194
60 | 010507005001 | 围墙压顶 1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C15 |  | 1.73
| A-5-52换 | 混凝土 压顶、扶手{换:预拌普通混凝土 C15[商品砼]} | 10 | 0.173
| A-18-13 | 非泵送混凝土浇捣增加费 | 100 | 0.0176
| 8. | 屋面及防水工程
61 | 010901001001 | 瓦屋面 1.斜面贴小青瓦 | ㎡ | 23.43
| A-8-3换 | 屋面工程 瓦屋面 小青瓦 椽子上铺设{换:水泥砂浆 1∶2} | 100㎡ | 0.2343
| 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
62 | 011201001001 | 围墙面一般抹灰 1.15厚1:3水泥砂浆抹灰 | ㎡ | 30.60
| A-11-12换 | 一般抹灰 外墙 （15+5）mm[实际厚度=10]{换:水泥砂浆 1∶3 换:水泥砂浆 1∶3} | 100㎡ | 0.3060
| 14. | 油漆、涂料、裱糊工程
63 | 011406003001 | 围墙三墙面满刮腻子 1.普通防水腻子 | ㎡ | 30.60
| A-14-232 | 腻子及其他 刮腻子 外墙 二遍 | 100㎡ | 0.3060
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:鹿寨县寨沙镇九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目 | [9 empty] | 第14页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
64 | 011508004001 | 金属字 1.成品不锈钢字体 600*600 | 个 | 6
| A-15-217换 | 金属字（面积0.5㎡以内） 其他面 | 10个 | 0.6
65 | 011508004002 | 金属字 1.成品不锈钢字体 400*400 | 个 | 3
| A-15-214换 | 金属字（面积0.2㎡以内） 其他面 | 10个 | 0.3
| 15. | 其他装饰工程
66 | 01B001 | 成品仿木栏杆 1.预制成品仿木栏杆 2.含运输及安装 | m | 40.00
| B- | 成品仿木栏杆 | m | 40.00
67 | 01B003 | 外墙涂料 1.喷或滚刷底涂料一遍 2.喷或滚刷面层涂料两遍 | ㎡ | 30.60
| B- | 外墙涂料 | ㎡ | 30.60
68 | 01B004 | 钢材超运距增加费 1.钢材价格采用柳州市信息价 2.雒容至九敢村仁里屯屯距离50km，超运距50km 3.钢材运费按1元/t.km | t | 0.335
| B- | 钢材超运距增加费 | t | 0.340
69 | 01B005 | 商品混凝土超运距增加费 1.商品混凝土价格采用柳州信息价(包含10km以内运距) 2.鹿寨镇至九敢村仁里屯距离28km，超运距18km 3.商品混凝土运费按1元/t.km | t | 105.889
| B- | 商品混凝土超运距增加费 | t | 105.889
70 | 01B006 | 水泥超运距增加费 1.水泥价格采用鹿寨信息价（鹿寨信息价含10km运距运费） | t | 5.711
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:鹿寨县寨沙镇九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目 | [9 empty] | 第15页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
2.鹿寨镇至九敢村仁里屯距离28km，超运距18km 3.水泥运费按1元/t.km
| B-换 | 水泥超运距增加费 | t | 5.711
73 | 01B009 | 砖超运距增加费 1.砖价格采用鹿寨信息价（鹿寨信息价含10km运距运费） 2.龙江村砖场 至九敢村仁里屯距离13km，超运距3km 3.砖运费按1元/t.km | t | 25.724
| B-换 | 砖超运距增加费 | t | 25.724
单价措施项目
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
74 | 011702008001 | 圈梁 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 32.00
| A-5-198 | 圈梁直形 胶合板模板 钢支撑 | 100㎡ | 0.3200
75 | 011702028001 | 压顶 1.构件类型:围墙三压顶 2.模板、支撑材质:木模板木支撑 | m | 17.00
| A-5-239 | 压顶、扶手 木模板木支撑 | 100延长米 | 0.17
道路改造-市政
分部分项工程
| 1. | 土石方工程
76 | 010101002 | 挖一般土方 1.土壤类别:三类土 |  | 356.44
| C1-0013换 | 挖掘机挖土方 装车 三类土 | 1000 | 0.35644
| C1-0002 | 人工挖土方 三类土 | 100 | 0.3564
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:鹿寨县寨沙镇九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目 | [9 empty] | 第16页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
77 | 040103002001 | 余方弃置 1.运距1km:第1KM |  | 356.44
| C1-0144 | 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t | 1000 | 0.35644
78 | 桂040103003001 | 土石方运输每增1km 1.运距：本清单暂按增运4km计，结算按实际运距做调整 2.清单工程量按定额规则计算的工程量乘以增运公里数计算 3.结算不足1km部分按比例计算 | ·km | 1425.76
| C1-0147 | 自卸汽车运土方（每增加1km运距） 12t | 1000 | 1.42576
| 3. | 道路工程
79 | 040202001001 | 路床(槽)整形 1.素土夯实 | ㎡ | 1151.74
| C2-0001 | 路床整形 路床碾压 | 100㎡ | 11.5174
80 | 040202011001 | 级配碎石 1.100厚透水级配碎石 | ㎡ | 1151.74
| C2-0021换 | 级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=10] | 100㎡ | 11.5174
81 | 040203007001 | 水泥混凝土150厚 1.混凝土强度等级：C25 2.厚度:150mm | ㎡ | 925.54
| C2-0115换 | 水泥混凝土路面 厚度22cm[实际厚度=15]{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]} | 100㎡ | 9.2554
| C2-0128 | 刻防滑条 | 100㎡ | 9.2554
82 | 040203007002 | 地面硬化200厚 1.混凝土强度等级C25 2.厚200mm | ㎡ | 226.20
| C2-0115换 | 水泥混凝土路面 厚度22cm[实际厚度=20]{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]} | 100㎡ | 2.2620
| C2-0128 | 刻防滑条 | 100㎡ | 2.2620
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:鹿寨县寨沙镇九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目 | [9 empty] | 第17页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| 6. | 管网工程
83 | 040501001001 | 混凝土管 1.规格:混凝土管Φ400 | m | 10.00
| C5-0058 | 平接（企口）式混凝土管道铺设 人机配合下管管径（mm以内） 400 | 100m | 0.1000
| C5-0236 | 承插口管道接口 水泥砂浆接口 管径（mm以内） 400{水泥砂浆 1∶2} | 10个口 | 0.20
| C5-0240 | 管道闭水试验 管径（mm以内） 400{水泥砂浆 1∶2} | 100m | 0.1000
| 15. | 铺装部分
84 | 040204002001 | 仿古青砖面层 1.240x120x60仿古青砖 2.30厚1:3水泥砂浆 3.100厚C15混凝土垫层 4.100厚透水级配碎石 5.素土夯实 | ㎡ | 117.21
| C2-0141 | 240x120x60仿古青砖 水泥砂浆垫层 每块面积 0.05m2内{水泥砂浆 1∶3} | 100㎡ | 1.1721
| C2-0134换 | 人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm{换:预拌普通混凝土 C15[商品砼]} | 100㎡ | 1.1721
| C2-0131 | 人行道块料铺设 垫层 碎石 | 10 | 1.172
| C1-0101 | 人工原土夯实 | 100㎡ | 1.1721
85 | 040204002002 | 600X300X30自然面青石板铺设 1.600x300x30厚自然面青石板(600x150x30 厚青石板汀步) 2.30厚1:5干硬性水泥砂浆 3.100厚C15混凝土垫层 4.100厚透水级配碎石，压实度≥93% 5.素土夯实 | ㎡ | 62.00
| C2-0143 | 600x300x30厚自然面青石板 水泥砂浆垫层 每块面积 0.3m2内{水泥砂浆 1∶3} | 100㎡ | 0.6200
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:鹿寨县寨沙镇九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目 | [9 empty] | 第18页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| C2-0131 | 人行道块料铺设 垫层 碎石 | 10 | 0.620
| C2-0134换 | 人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm{换:预拌普通混凝土 C15[商品砼]} | 100㎡ | 0.6200
| C1-0101 | 人工原土夯实 | 100㎡ | 0.6200
86 | 040204002003 | 600X150X30自然面青石板铺装 1.600x150x30 厚青石板汀步 2.30厚1:5干硬性水泥砂浆 3.100厚C15混凝土垫层 4.100厚透水级配碎石，压实度≥93% 5.素土夯实 | ㎡ | 8.00
| C2-0143 | 600x150x30厚自然面青石板 水泥砂浆垫层 每块面积 0.3m2内{水泥砂浆 1∶3} | 100㎡ | 0.0800
| C2-0134换 | 人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm{换:预拌普通混凝土 C15[商品砼]} | 100㎡ | 0.0800
| C2-0131 | 人行道块料铺设 垫层 碎石 | 10 | 0.080
| C1-0101 | 人工原土夯实 | 100㎡ | 0.0800
87 | 040204002004 | 鹅卵石铺设 1.Φ10-30鹅卵石竖向铺，留缝10凹缝10 2.30厚1:5干硬性水泥砂浆 3.100厚C15混凝土垫层 4.100厚透水级配碎石，压实度≥93% 5.素土夯实 | ㎡ | 206.00
| C2-0141换 | Φ10-30鹅卵石 水泥砂浆垫层 每块面积 0.05m2内{换:水泥砂浆 1∶4} | 100㎡ | 2.0600
| C2-0134换 | 人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm{换:预拌普通混凝土 C15[商品砼]} | 100㎡ | 2.0600
| C2-0131 | 人行道块料铺设 垫层 碎石 | 10 | 2.060
| C1-0101 | 人工原土夯实 | 100㎡ | 2.0600
| 15. | 其他相关项目
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:鹿寨县寨沙镇九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目 | [9 empty] | 第19页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
88 | 04B001 | 钢材超运距增加费 1.钢材价格采用柳州市信息价 2.雒容至九敢村仁里屯屯距离50km，超运距50km 3.钢材运费按1元/t.km | t | 0.335
| B- | 钢材超运距增加费 | t | 0.340
89 | 04B002 | 商品混凝土超运距增加费 1.商品混凝土价格采用柳州信息价(包含10km以内运距) 2.鹿寨镇至九敢村仁里屯距离28km，超运距18km 3.商品混凝土运费按1元/t.km | t | 557.777
| B- | 商品混凝土超运距增加费 | t | 557.777
90 | 04B003 | 水泥超运距增加费 水泥价格采用鹿寨信息价（鹿寨信息价含10km运距运费） 2.鹿寨镇至九敢村仁里屯距离28km，超运距18km 水泥运费按1元/t.km | t | 4.227
| B- | 水泥超运距增加费 | t | 4.227
92 | 04B005 | 碎石、毛石超运距增加费 1.碎石、毛石价格采用鹿寨信息价(鹿寨信息价包含10km以内运距) 2.龙江村砖场 至九敢村仁里屯距离13km，超运距3km 3.碎石、毛石运费按1元/t.km | t | 345.384
| B-换 | 碎石、毛石超运距增加费 | t | 345.384
单价措施项目
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用
93 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 1.机械设备名称:压路机 | 台·次 | 1
| C1-0514 | 大型机械场外运输费 压路机 | 台次 | 1
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:鹿寨县寨沙镇九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目 | [9 empty] | 第20页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
新建厕所-土建
分部分项工程
A.1 土（石）方工程
94 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 |  | 6.52
| A-1-26 | 液压挖掘机挖沟槽（基坑）土方 斗容量（1.0） | 1000 | 0.00587
| A-1-10 | 人工挖沟槽（基坑） 三类土 深2m以内 | 100 | 0.0065
95 | 010103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种:余土 2.运距:1km |  | 6.52
| A-1-127 | 装载机装土斗容量（1）自卸汽车运土（运距1km以内）10t | 1000 | 0.00652
96 | 桂010103003001 | 土（石）方运输增（减）m3·km 1.运距：本清单暂按增运4km计，结算按实际运距做调整 2.清单工程量按定额规则计算的工程量乘以增运公里数计算 3.结算不足1km部分按比例计算 | ·km | 26.08
| A-1-140 | 自卸汽车运土方（每增加1km运距） 5t | 1000 | 0.00652
A.3 砌筑工程
97 | 010401001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 2.基础类型:条形 3.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆中砂M7.5 |  | 1.82
| A-4-1换 | 砖基础 标准砖 240×115×53{换:水泥砂浆中砂M7.5} | 10 | 0.182
98 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级: 标准砖240×115×53 |  | 13.91
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:鹿寨县寨沙镇九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目 | [9 empty] | 第21页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
2.墙体厚度:24cm 3.砂浆种类、强度等级:混合砂浆 M7.5
| A-4-6换 | 混水砖墙 标准砖 240×115×53 墙体厚度(240mm){换:水泥石灰砂浆中砂M7.5} | 10 | 1.391
| 5. | 混凝土及钢筋混凝土工程
99 | 010501002001 | 带形基础 1.混凝土种类:商品普通砼 2.混凝土强度等级: C15 |  | 6.52
| A-5-4换 | 带形基础 毛石混凝土{换:预拌普通混凝土 C15[商品砼]} | 10 | 0.652
| A-18-13 | 非泵送混凝土浇捣增加费 | 100 | 0.0529
100 | 010503004001 | 圈梁 1.混凝土种类:普通混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | 1.30
| A-5-24换 | 混凝土 圈梁{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]} | 10 | 0.130
| A-18-13 | 非泵送混凝土浇捣增加费 | 100 | 0.0132
101 | 010515001001 | 现浇构件圆钢筋制安 φ10以内 1.钢筋种类、规格:圆钢HPB300 Φ10以内(综合) | t | 0.054
| A-5-289 | 现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 10以内 | t | 0.054
102 | 010515001002 | 现浇构件螺纹钢制安 10以上 1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400 10以上(综合) | t | 0.254
| A-5-292 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上 | t | 0.254
| 7. | 木结构工程
103 | 010702003001 | 木檩 1.构件规格尺寸:D80 2.木材种类:圆木檩条 |  | 0.28
| A-7-13 | 木构件制作安装 木梁制作安装 圆木 | 10 | 0.028
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:鹿寨县寨沙镇九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目 | [9 empty] | 第22页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| 8. | 屋面及防水工程
104 | 010901001001 | 小青瓦屋面 椽子上铺设 1.瓦品种、规格:小青瓦 2.粘结层砂浆的配合比:水泥砂浆 1∶2 3.铺设位置：椽子上 4.30 X25mm挂瓦条 | ㎡ | 21.35
| A-8-3换 | 屋面工程 瓦屋面 小青瓦 椽子上铺设{换:水泥砂浆 1∶2} | 100㎡ | 0.2135
| A-7-27 | 屋面木基层制作安装 檩木上钉椽子、挂瓦条 檩木斜中距 ≤1.0m | 100㎡ | 0.2135
| 10. | 楼地面装饰工程
105 | 011102003001 | 卫生间块料地面 1.300×300防滑地砖面层 2.30厚1: 3水泥砂浆 3.100厚C15混凝土垫层 4.100厚透水级配碎石垫层 5.素土夯实 | ㎡ | 9.14
| A-10-60换 | 块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.10㎡以内{换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1∶3} | 100㎡ | 0.0914
| A-5-3换 | 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C15[商品砼]} | 10 | 0.091
| A-10-10 | 垫层 碎石 干铺 | 10 | 0.091
| A-1-90 | 人工打夯 原土 | 100㎡ | 0.0914
| A-18-13 | 非泵送混凝土浇捣增加费 | 100 | 0.0092
| 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
106 | 011201001001 | 内墙面一般抹灰 1.新建砖墙体 2.15厚1:3水泥砂浆抹灰 | ㎡ | 58.59
| A-11-11换 | 一般抹灰 内墙 （15+5）mm[实际厚度=10]{换:水泥砂浆 1∶3} | 100㎡ | 0.5859
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:鹿寨县寨沙镇九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目 | [9 empty] | 第23页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
107 | 011201001002 | 外墙面一般抹灰 1.新建砖墙体 2.15厚1:3水泥砂浆抹灰 | ㎡ | 58.99
| A-11-12换 | 一般抹灰 外墙 （15+5）mm[实际厚度=10]{换:水泥砂浆 1∶3 换:水泥砂浆 1∶3} | 100㎡ | 0.5899
| 14. | 油漆、涂料、裱糊工程
108 | 011406003001 | 内墙面满刮腻子 1.普通防水腻子 | ㎡ | 58.59
| A-14-234 | 腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍 | 100㎡ | 0.5859
109 | 011406003002 | 外墙面刮防水腻子 1.普通防水腻子 | ㎡ | 58.99
| A-14-232 | 腻子及其他 刮腻子 外墙 二遍 | 100㎡ | 0.5899
| 15. | 其他装饰工程
110 | 01B001 | 外墙涂料 1.面层刷米黄色仿古外墙涂料(一底两面) | ㎡ | 58.99
| B- | 外墙涂料 | ㎡ | 58.99
111 | 01B002 | 钢材超运距增加费 1.钢材价格采用柳州市信息价 2.雒容至九敢村仁里屯屯距离50km，超运距50km 3.钢材运费按1元/t.km | t | 0.151
| B- | 钢材超运距增加费 | t | 0.150
112 | 01B003 | 商品混凝土超运距增加费 1.商品混凝土价格采用柳州信息价(包含10km以内运距) 2.鹿寨镇至九敢村仁里屯距离28km，超运距18km 3.商品混凝土运费按1元/t.km | t | 18.456
| B- | 商品混凝土超运距增加费 | t | 18.456
113 | 01B004 | 水泥超运距增加费 | t | 1.886
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:鹿寨县寨沙镇九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目 | [9 empty] | 第24页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
1.水泥价格采用鹿寨信息价（鹿寨信息价含10km运距运费） 2.鹿寨镇至九敢村仁里屯距离28km，超运距18km 3.水泥运费按1元/t.km
| B-换 | 水泥超运距增加费 | t | 1.886
114 | 01B005 | 砖超运距增加费 1.砖价格采用鹿寨信息价（鹿寨信息价含10km运距运费） 2.龙江村砖场 至九敢村仁里屯距离13km，超运距3km 3.砖运费按1元/t.km | t | 22.424
| B-换 | 砖超运距增加费 | t | 22.424
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
115 | 桂011701003 | 墙面装修脚手架 1.搭设高度:10M以内 2.脚手架材质:钢管架 | ㎡ | 34.73
| A-16-29 | 活动脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰 | 100㎡ | 0.3473
116 | 桂011701003 | 天棚面装修脚手架 1.搭设高度:10M以内 2.脚手架材质:钢管架 | ㎡ | 10.81
| A-16-30 | 活动脚手架 天棚面修整或装饰 | 100㎡ | 0.1081
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
117 | 011702001001 | 带形基础模板 1.基础类型:条形基础 2.模板、支撑材质:胶合板模板钢支撑 | ㎡ | 22.46
| A-5-170 | 带形基础 胶合板模板钢支撑 | 100㎡ | 0.2246
118 | 011702008001 | 圈梁 | ㎡ | 11.23
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:鹿寨县寨沙镇九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目 | [9 empty] | 第25页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑
| A-5-198 | 圈梁直形 胶合板模板 钢支撑 | 100㎡ | 0.1123
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
119 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 1.机械设备名称:挖掘机 2.场外运距:1以内 | 台次 | 1
| A-21-35 | 履带式挖掘机进出场费 斗容量（1以内） | 台次 | 1
鹿寨县寨沙镇九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目-- 厕所(水电)
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
120 | 030404033001 | 卫生间排气扇 1.名称:卫生间排气扇 2.规格:50W 3.安装方式:距地2.8m安装 | 台 | 2
| B4-0421 | 安全变压器、电铃、风扇安装 风扇 排风扇 墙上 | 台 | 2
121 | 030404034001 | 双联单控开关 1.名称:双联单控开关 2.型号、规格:86型 250V 10A 3.安装方式:距地1.3m明装 | 套 | 1
| B4-1953 | 照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关明装 双联 | 10套 | 0.1
122 | 030404034002 | 三联单控开关 1.名称:三联单控开关 2.型号、规格:86型 250V 10A 3.安装方式:距地1.3m明装 | 套 | 1
| B4-1954 | 照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关明装 三联 | 10套 | 0.1
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:鹿寨县寨沙镇九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目 | [9 empty] | 第26页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
123 | 030412001001 | 防水防潮吸顶灯 1.名称:吸顶灯 2.规格:LED 18W 3.类型:檀条下吸顶安装 | 套 | 3
| B4-1659 | 普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长（≤2000mm） | 10套 | 0.3
124 | 030411004001 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2 1.名称:铜芯聚氯乙烯绝缘电线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:BV 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 | m | 54.10
| B4-1539 | 线槽配线 照明线路 导线截面（≤2.5m㎡） | 100m单线 | 0.5410
125 | 030411002001 | 线槽 PR39*19 1.名称:线槽 2.材质:PR 3.规格:39*19 | m | 16.70
| B4-1471 | 塑料线槽敷设 宽×高（≤39×19mm） | 10m | 1.670
| 9. | B9 给排水、燃气工程
126 | 031001006001 | PP-R塑料给水管 DN15 1.安装部位:室内 2.介质:自来水 3.材质、规格:PP-R DN15 4.连接形式:热熔连接 | m | 2.50
| B9-0124 | 塑料管安装 塑料给水管（热熔连接）安装 公称外径（20mm以内） | 10m | 0.250
127 | 031001006002 | PP-R塑料给水管 DN20 1.安装部位:室内 2.介质:自来水 3.材质、规格:PP-R DN20 4.连接形式:热熔连接 | m | 2.50
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:鹿寨县寨沙镇九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目 | [9 empty] | 第27页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| B9-0125 | 塑料管安装 塑料给水管（热熔连接）安装 公称外径（25mm以内） | 10m | 0.250
128 | 031001006003 | PP-R塑料给水管 DN25 1.安装部位:室内 2.介质:自来水 3.材质、规格:PP-R DN25 4.连接形式:热熔连接 | m | 4.35
| B9-0126 | 塑料管安装 塑料给水管（热熔连接）安装 公称外径（32mm以内） | 10m | 0.435
129 | 031003013001 | 旋翼式水表 DN25 1.型号、规格: DN25 壳体材质：球墨铸铁 2.连接形式:螺纹连接 3.附件配置:含表前阀一个 | 个 | 1
| B9-0565 | 水表安装 螺纹水表 公称直径(25mm以内) | 组 | 1
130 | 031003003001 | 截止阀 DN25 1.类型：截止阀 J11T-16 DN25 2.材质:铜合金 3.型号、规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2
| B9-0381 | 螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(25mm以内) | 个 | 2
131 | 031003003001 | 截止阀 DN15 1.类型：截止阀 J11T-16 DN15 2.材质:铜合金 3.型号、规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2
| B9-0379 | 螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(15mm以内) | 个 | 2
132 | 031004014001 | 自动排气阀 ZSFP-20型 1.型号、规格:ZSFP-20型 | 个 | 1
| B9-0389 | 螺纹阀门安装 自动排气阀、手动放风阀 自动排气阀 公称直径(20mm以内) | 个 | 1
133 | 桂031004020001 | 快开龙头 DN15 | 个 | 2
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:鹿寨县寨沙镇九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目 | [9 empty] | 第28页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
1. 型号规格:DN15
| B9-0636 | 给排水附件安装 水龙头安装 公称直径(15mm以内) | 10个 | 0.2
134 | 031004003001 | 洗脸盆 1.材质:陶瓷 带水嘴一个 2.附件名称、材质、规格:含水龙头及上下水配件等 | 套 | 1
| B9-0599 | 洗脸盆、洗手盆安装 台式洗脸盆、洗手盆 台式洗脸盆 冷水 | 10套 | 0.1
135 | 031001006004 | PVC-U塑料排水管 DN50 1.安装部位:室内 2.介质:生活污水废水 3.材质、规格:PVC-U DN50 4.连接形式:粘接连接 | m | 1.00
| B9-0171 | 塑料管安装 承插塑料排水管（粘接连接）公称外径（50mm以内） | 10m | 0.100
136 | 031001006005 | PVC-U塑料排水管 DN100 1.安装部位:室内 2.介质:生活污水废水 3.材质、规格:PVC-U DN100 4.连接形式:粘接连接 | m | 7.81
| B9-0173 | 塑料管安装 承插塑料排水管（粘接连接）公称外径（110mm以内） | 10m | 0.781
137 | 031004006001 | 低位水箱蹲便器 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:采用构造内自带水封 3.附件名称、材质、规格:带低位水箱及相关配件 4.选材标准：参考中南标17ZS01-152页 | 组 | 2
| B9-0611 | 大便器安装 蹲式大便器安装 蹲式 低水箱 | 10套 | 0.2
138 | 040504003001 | 污水检查井 1.检查井材质、规格:φ700一次注塑成型塑料检查井 2.详图集16S524 | 座 | 1
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:鹿寨县寨沙镇九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目 | [9 empty] | 第29页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| C5-0960 | 成品塑料排水检查井安装 圆形，井室直径（mm）以内 700{预拌普通混凝土 C15} | 座 | 1
139 | 桂010507011001 | 玻璃钢化粪池 HFBH-4-II（有效容积9立方米） 1.HFBH-4-II（有效容积9立方米） 2.含挖土、填土、运费税费、安装等所有工作内容 3.详图集14SS706 | 座 | 1
| B9-0786 | 玻璃钢化粪池安装 容量（9以内） | 套 | 1
140 | 030901013001 | 灭火器箱（内含2具灭火器） 1.安装方式:放置式 2.灭火器规格、型号:MF/ABC4 | 个 | 1
| B9-0936 | 灭火器具安装 灭火器放置箱安装 放置式 箱半周长 1m 以内 | 10个 | 0.1
表－09

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:鹿寨县寨沙镇九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
鹿寨县寨沙镇九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目-拆除
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
鹿寨县九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目-建筑改造
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
道路改造-土建部分
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
道路改造-市政
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费
新建厕所-土建
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
鹿寨县寨沙镇九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目-- 厕所(水电)
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:鹿寨县寨沙镇九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目 |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
鹿寨县寨沙镇九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目-拆除
一 | 2024拆除工程一般计税法
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 |  | 分部分项工程费及措施项目费
鹿寨县九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目-建筑改造
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 |  | 分部分项工程费及措施项目费
道路改造-土建部分
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 |  | 分部分项工程费及措施项目费
道路改造-市政
一 | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 |  | 分部分项工程费及措施项目费
新建厕所-土建
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:鹿寨县寨沙镇九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目 |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 |  | 分部分项工程费及措施项目费
鹿寨县寨沙镇九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目-- 厕所(水电)
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 |  | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
暂列金额
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 |  | 分部分项工程费及措施项目费
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 表-12-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称:鹿寨县寨沙镇九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
鹿寨县寨沙镇九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目-拆除
1 | 暂列金额
鹿寨县九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目-建筑改造
1 | 暂列金额
道路改造-土建部分
1 | 暂列金额
道路改造-市政
1 | 暂列金额
新建厕所-土建
1 | 暂列金额
鹿寨县寨沙镇九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目-- 厕所(水电)
1 | 暂列金额
| 暂列金额 |  | 76300
1 | 暂列金额 | 元 | 76300
| 暂列金额 | 元 | 76300
| 合 计 |  | 76300
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。
表－12－1

## 表-12-3专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称:鹿寨县寨沙镇九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 备注
鹿寨县寨沙镇九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目-拆除
1 | 专业工程暂估价
| 鹿寨县九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目-建筑改造 |  | 7900
1 | 专业工程暂估价 |  | 7900
| 展示台600*170，暂按每米500元计算，共15.8米。 |  | 7900
道路改造-土建部分
1 | 专业工程暂估价
道路改造-市政
1 | 专业工程暂估价
新建厕所-土建
1 | 专业工程暂估价
鹿寨县寨沙镇九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目-- 厕所(水电)
1 | 专业工程暂估价
暂列金额
1 | 专业工程暂估价
| 合 计 |  | 7900
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 专业工程暂估金额为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。
表－12－3

## 主要材料及价格表有信息价
主要材料及价格表
工程名称:鹿寨县寨沙镇九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 010103002 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合） | t
2 | 010902001 | 圆钢HPB300φ10以内（综合） | t
3 | 030143001 | 对拉螺栓 | kg
4 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
5 | 032116001 | 铁件（综合） | kg
6 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t
7 | 040102004 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | kg
8 | 040301001 | 砂(综合) | 
9 | 040301001 | 砂（综合） | 
10 | 040301004 | 中砂 | 
11 | 040301005 | 粗砂 | 
12 | 040301006 | 天然中（粗）砂 | 
13 | 040502001 | 碎石（综合） | 
14 | 040502003 | 碎石（5~20）mm | 
15 | 040502004 | 碎石（5~40）mm | 
16 | 040701006 | 石屑 | 
17 | 040902004 | 石灰膏 | 
18 | 041101001 | 毛石（块石） | 
19 | 041101002 | 片石 | 
20 | 041301001 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块
21 | 041701003 | 小青瓦 | 千块
22 | 042903009 | 预制混凝土盖板 | 
23 | 042903009.1 | 预制钢筋混凝土盖板 | 
24 | 050306001 | 周转板枋材 | 
25 | 050306002 | 周转枋材 | 
26 | 050306003 | 周转板材 | 
27 | 070501003.1 | 陶瓷防滑地面砖 300×300 | ㎡
28 | 070501006.1 | 陶瓷仿古地面砖 600×600 | ㎡
29 | 110105001.1 | 成品木门1.2*2.4 | 樘
30 | 110105002.1 | 成品木门双扇1.5*2.7 | 樘
31 | 110120002.1 | 木窗 | ㎡
32 | 110915001.1 | 成品铝合金玻璃窗 | ㎡
33 | 130311003 | 成品腻子粉（一般型） | kg
34 | 133501001 | 防水腻子 | kg
35 | 143520001 | 隔离剂 | kg
36 | 172502001 | PP－R给水管 de20 | m
37 | 172504001 | 硬聚氯乙烯(PVC—U)排水管 De50 | m
主要材料及价格表
工程名称:鹿寨县寨沙镇九敢村仁里屯头菜生产及储藏项目 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
38 | 172504001 | 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管 De50 | m
39 | 190301003 | 闸阀 Z15T-10 DN25 | 个
40 | 341101001 | 水 | 
41 | 350103001 | 胶合板模板1830×915×18 | ㎡
42 | 043104002 | 预拌普通混凝土 C15 | 
43 | 043104002 | 预拌普通混凝土 C15[商品砼] | 
44 | 043104002.1 | 预拌普通混凝土 C15[商品砼] | 
45 | 043104003.1 | 预拌普通混凝土 C20[商品砼] | 
46 | 043104004 | 预拌普通混凝土 C25[商品砼] | 
47 | 043104004.1 | 预拌普通混凝土 C25[商品砼] | 
48 | 043104005 | 预拌普通混凝土 C30 | 
49 | 042702005Z.1 | 240x120x60仿古青砖 | ㎡
50 | 042702005Z.2 | 600x300x30厚自然面青石板 | ㎡
51 | 042702005Z.3 | 600X150X30自然面青石板 | ㎡
52 | 042702005Z.4 | Φ10-30鹅卵石 | ㎡
53 | 172902000Z.1 | 钢筋混凝土排水管DN400 | m
54 | 140301004 | 汽油92# | kg
55 | 140301004 | 汽油 92# | kg
56 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
57 | 140304001 | 轻柴油0# | kg
58 | 341103001 | 电 | kW·h
59 | 341103001 | 电 | kW.h