柳州市政府集中采购中心

招标文件

项目名称：柳州城市职业学院智慧养老与

远程医养实训室采购

项目编号：LZZC2026-G1-990145-LZSZ

采购人：柳州城市职业学院

采购代理机构：柳州市政府集中采购中心

2026年XX月XX日

目  录

第一章 公开招标公告	1

第二章 采购需求	5

第三章 投标人须知	35

第四章 评标方法及评标标准	49

第五章 合同主要条款格式及广西壮族自治区政府采购项目合同验收书格式	63

第一章 公开招标公告

项目概况

柳州城市职业学院智慧养老与远程医养实训室采购项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2026年XX月XX日 09:20（北京时间）前在线提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LZZC2026-G1-990145-LZSZ

项目名称：柳州城市职业学院智慧养老与远程医养实训室采购

预算总金额（元）：705827

采购需求：

标项名称：柳州城市职业学院智慧养老与远程医养实训室采购

数量：1

预算金额（元）：705827

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：柳州城市职业学院智慧养老与远程医养实训室采购（具体内容详见招标文件第二章《采购需求》）

最高限价（如有）：705827

合同履约期限：自签订合同之日起60日内安装调试完毕，验收合格并交付使用。 

本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，采用远程异地评标，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无；

三、获取招标文件

时间：2026年XX月XX日至2026年XX月XX日，每天上午08:00至12:00，下午12:00至21:00（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：线上获取。登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），在“工作台”—“项目采购”—“获取采购文件”选择本项目，点击“申请获取采购文件”进行申请提交后，在已申请栏中选择下载本项目招标文件。提示：1.未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行获取招标文件。2.供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。3.已获取招标文件的投标人不等于符合本项目的投标人资格。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年XX月XX日 09:20（北京时间）

投标地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）（投标人应当在提交投标文件截止时间前完成电子投标文件的传输提交，提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交投标文件截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。提交投标文件截止时间后提交的电子投标文件，及未按规定编制并加密的电子投标文件，将被广西政府采购云平台拒收。）

开标时间：2026年XX月XX日 09:20

开标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）是否专门面向中小微企业采购：否
    （二）投标保证金：本项目无须提交投标保证金。

（三）发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、柳州市政府采购网（zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn）。

（四）本项目需要落实的政府采购政策：落实强制采购的节能产品、鼓励节能政策、鼓励环保政策、促进中小企业发展政策、支持监狱企业发展政策、促进残疾人就业政府采购政策。如需进一步了解详细内容，详见公开招标文件第二章《采购需求》及第四章《评标方法及评标标准》。

（五）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参与政府采购活动。

（六）根据《柳州市财政局 人民银行柳州市中心支行 关于进一步做好线上“政采贷”融资工作的通知》（柳财采〔2022〕19号），供应商可凭中标通知书、政府采购合同，通过中征应收账款融资服务平台向银行在线申请“政采贷”融资。

（七）投标人参与电子投标特别说明

1.本项目通过广西政府采购云平台实行电子投标，投标人应按照本项目公开招标文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台客户端”编制、加密并提交电子投标文件。

2.参与电子标的投标人必须为广西政府采购云平台的正式供应商且申领CA证书，各投标人应在开标前及时完成平台注册、CA证书申领、CA证书绑定、下载投标客户端，熟悉并掌握广西政府采购云平台电子标系统操作。

（1）投标人应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页—服务中心—帮助中心—项目采购）

（2）投标人应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）：

http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/luban/detail?parentId=66479&articleId=giG2hxujOLVnOuVjZr6wgQ

（3）各投标人通过新平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端，广西政府采购云平台客户端软件请投标人自行前往下载并安装：

http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/site/detail?parentId=66479&articleId=+06E5n62B1RzrGh0ew1OFg==&utm=site.site-PC-38919.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.1.5057b2c0cef811ee9fd599f289f082d5

3.电子标项目不要求参与投标的投标人到现场，但投标人应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。

4.因未注册广西政府采购云平台、未办理CA证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担；

5.投标人在使用广西政府采购云平台参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：柳州城市职业学院

地 址：柳州市鱼峰区官塘大道文苑路1号

项目联系人：丘薇

项目联系方式：0772-5331031

2.采购代理机构信息

名 称：柳州市政府集中采购中心

地 址：广西柳州市三中路64-2号

项目联系人：韦开淑

项目联系方式：0772-2805595

第二章 采购需求

说明：

（一）本一览表中的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上满足或优于参考品牌、型号及其技术参数性能（配置）要求。

（二）本一览表中参考品牌、型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请说明品牌型号和详细、正确的技术参数性能（配置）同时填写投标报价明细表和技术响应表。

（三）标记“★”符号的为实质性响应内容，该内容仅限于“第二章 采购需求”，评审时投标人的响应内容发生负偏离一项以上的，视为投标无效。没有标记“★”符号的技术参数要求，评审时投标人的响应内容发生负偏离五项以上的，视为投标无效。关于“项数”的规定，凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号（有特别说明的除外）。

（四）评审时，评审委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动；发现投标人提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

（五）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下的投标，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人；

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品，核心产品的名称在招标文件第二章“采购需求”用“▲”标明。

（六）本项目包括以下设备，根据财办库〔2008〕248号文件有关规定，本项目不允许进口产品参加报价。

（七）投标人必须为其响应产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目响应过程中被侵权问题提出异议。

（八）若采购货物属于节能产品政府采购品目清单范围的，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，品目清单请从中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询下载，有属于政府强制节能产品的，必须提供所投产品的证明材料（国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书材料，加盖投标人CA电子签章），否则其投标无效。

（九）本货物需求一览表的技术参数要求中未特别列明的技术要求参照国家相关技术标准执行，如有最新标准，按最新标准执行。

| 一、项目技术规格参数及要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的 名称 | 技术参数 | 数量及单位 |
| 1 | 适老布艺沙发套组 | 一、沙发（三人位） 主体材质：弯曲木。 二、沙发（三人位）规格 1.面料：麻绒饰面。 2.框架：弯曲木材质。 3.海绵：高密度海绵。 4.五金配件：表面镀层防锈处理。 5.涂饰：表面油漆处理。 6.沙发（三人位）尺寸：长2160mm×宽820mm×高890mm（±10mm）。 三、沙发（单人位） 1.基材：水曲柳木。漆面：净味环保油漆。座背面：高密度海绵+布艺。 2.单人位尺寸：长990mm×宽820mm×高890mm（±10mm）。 四、产品功能 常规扶手可放置拐杖，家具圆角设计。 | 1套 |
| 2 | 茶几 | 1.框架：橡胶木实木。 2.台面：边角处采用倒圆工艺，橡木指接板贴白蜡木皮。 3.工艺：框架式榫卯结构。 4.油漆：油漆光面。 5.规格：长1200mm*宽600mm*高450mm（±10mm）。 | 1套 |
| 3 | 适老化电视柜 | 1.规格：长2100mm*宽300mm*高600mm（±10mm）。 2.胶粘剂：采用水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂。 3.五金件：阻尼导轨，防锈涂层。 4.材质：松木实木。 | 1套 |
| 4 | 电视（强 制采购 节能产 品，详 见采购 需求说 明第八点） | 1.液晶电视，屏幕尺寸：≥75英寸；屏幕分辨率：≥3840×2160； 2.CPU：四核； 3.GPU：双核； 4.运行内存：2GB；存储内存：16GB； 5.操作系统≥Android 9.0； 6.接口配置：2路USB、2路HDMI、1路网络接口、内置WIFI； 7.开机进入指定频道及节目源，开机音量及最大音量限制设置； 8.额定功耗：150W，待机功率0.3W; 9.支持DTMB，支持DVBC清流解码。 | 1台 |
| 5 | ▲智能AI机器人 | 一、硬件功能： 1.身高：1500mm（±10mm）； 2.移动方式：2个驱动轮+4个万向轮； 3.控制方式：PC端、语音控制、本体触摸控制； 4.显示屏幕：≥27英寸机身一体嵌入式IPS高清显示屏，1920*1080（16:9），支持多点触控； 5.主机盒CPU主频≥2.0GHz；内存大小：4G；储存空间：32G； 6.要求核心传感器：深度摄像头1组，2D彩色摄像头1组，麦克风阵列1组，扬声器2个，激光雷达传感器1组，超声波测距传感器3组； （1）深度摄像头参数：≥视角：H58.4°，≥V45.5°;最大深度距离：2m； （2）2D彩色摄像头参数:像素分辨率800万，视场角度：≥89°； （3）麦克风阵列参数:环形六麦阵列，支持降噪及声源识别，带VAD检测，最远5m远场拾音； （4）扬声器：4Ω15W双扬声器; （5）激光雷达参数：10m测量半径，精度：±2cm；扫描范围：240°； （6）超声波传感器参数：探测范围：1cm~80cm；探测精度：±1cm；探测角度：最大60°； 7.表情推送：具备7英寸表情显示屏，表情类型6种； 8.外部按键及接口：电源总开关1个；急停开关1个；快速直流充电接口1个，用于应急充电； 9.主机系统：≥Android7.1； 10.充电桩指示灯：自带充电指示灯，用于充电状态指示； 11.电池、工作时长：锂电池；电池容量30Ah，工作时长8小时（±30min）；同时支持开机充电和关机充电； 12.通讯方式： Wi-Fi：2.4G/5G，Modulation：802.11 a/b/g/n/ac 以太网：百兆以太网 可加装4G或5G通讯模块； 13.蓝牙：≥Ver4.0，Modulation：FHSS，GFSK，DPSK，DQPSK； 14.运动参数：速度可调0.3~0.7m/s； 15.具备自动回巢充电功能； 16.需同时具备语音唤醒、触屏唤醒、人脸唤醒功能、手臂唤醒； 17.室内高精度地图构建，实现自主路径规划及避障导航； 18.具备多地图切换，编辑等功能。 二、软件功能： 1.具备专业场景问答功能，可自定义的专业问答库，问答库支持一问一答，自动识别关键词，可配置多条相似问题进行匹配，问答内容可满足：文本、图片、超链接、视频、语音等多种方式自定义； 2.具备日常闲聊功能，包括天气、日历等个性化闲聊问答； 3.唤醒词定制：唤醒词需按要求定制，定义后可以通过此唤醒词唤醒机器人； 4.LOGO定制：主界面和聊天界面的LOGO可以定制； 5.表情自定义：机器人支持自定义表情上传使用； 6.音色切换：机器人支持男声、女声童声等多种音色切换； 7.视频播放：首页需内置视频播放窗口，上传视频后即可自动播放； 8.具备活动宣传功能，可自定义活动宣传内容，副文本、网页链接，音频视频多种格式宣传材料，可自定义内容数量； 9.具备问路引领功能，可自定义地点，路线及内容； 10.具备人脸库管理功能，可云端导入人脸库，VIP人脸识别，并配置个性化欢迎词； 11.具备导览讲解功能，可自定义的导览讲解线路，内容讲解支持文字，音频视频多种格式； 12.具备物联网控制功能，默认需支持TCP通讯协议； 13.支持多种娱乐功能； 14.具备讲解功能，可自定义讲解路线、多媒体支持丰富、自动讲解、手动讲解、物联网场景联动； 15.引导词自定义：引导词待机样式下，主界面下的引导词支持自定义，以适应不同场景，引导访客进行提问； 16.需支持会议签到及上下班打卡功能； 17.问答互动打断策略：支持随时打断、未知问题不打断、仅知识库问题打断、不打断，四种打断策略的选择； 18.人工介入：可在后台手动控制当前显示表情，可以即时生效，可手动控制机器人到达已经设置过的导航点，在后台接收到前端返回的语音消息后，可以输入文字来进行机器人语音播报； 19.功能图标：支持自定义是否展示、调整展示顺序、修改图标名称，支持三个布局大类：图标式、卡片式、列表式。 三、平台管理： 1.数据统计：直观显示企业机器人数、知识库问题数、VIP人脸数、基础功能数；机器人总的解答问题数，语音交互次数、基础功能使用次数；热点问题top5，未知问题top5； 2.访客记录：可查询访客开始使用机器人时间，聊天记录； 3.知识管理：支持批量添加、导入和删除问答数据，供问答使用； 4.同义词：支持批量添加、导入和删除同义词，可以帮助机器人问答识别更精准； 5.专业名词：支持批量添加、导入和删除专业名词，有助于机器人回答专业问题，使机器人问答识别更精准； 6.未知问题：所有访客提问而机器人无法回答的问题，可以挑选编辑对应答案后添加到知识管理中，聊天记录可供查阅，更好地根据情景编辑回答内容； 7.表情自定义：可后台添加机器人表情，包括唤醒、微笑、说话、高兴、难过、花痴，可切换到自定义的表情； 8.工作模式：可在后台开启或关闭会场签到和上下班打卡功能。 四、软件模块： 1.专用知识库系统； 2.人脸识别系统； 3.语音识别系统； 4.超声波、激光雷达、深度相机等多传感融合避障系统。 | 1台 |
| 6 | 智能 药盒 | 1.支持语音提醒服药时间。 2.支持LED灯带闪烁提醒服药时间。 3.可通过按键设置服药时间。 4.可通过按键设置系统时间。 5.可通过按键设置音量大小。 6.可通过按键设置时间格式。 7.可通过按键设置时区。 8.可通过按键设置语言。 9.联网功能： 通信模块：4G（cat1）。 信息推送：APP推送服药提醒。 自动校时：设备连接后与网络同步时间。 开放能力：提供API接口,对接机构用户,实现设备控制与数据管理。 10.显示模块：≥57.8*33mmFSTN点阵屏。 11.电池模块：备用锂电池（2600mAh）。 12.药盒格子数：28格。 | 1个 |
| 7 | 智能落地灯 | 一、产品规格： 1.功率：15W 电压：200V~240V； 2.主材质：铝合金，底座直径80mm，高1800mm（±10mm）。 二、产品功能： 可语音控制，智能互联。 | 1台 |
| 8 | 智能电风扇 | 1.额定电压:220V； 2.额定功率:≥40W； 3.产品尺寸:长360mm*宽360mm*高1138mm（±10mm）； 4.控制方式:语音+小程序+遥控+触控； 5.风类:6档标准风+自然风+暴风+睡眠风。 | 1台 |
| 9 | 边柜 | 1.产品整体尺寸：长1000mm*宽350mm*高960mm（±10mm）； 2.主体采用橡胶木实木拼板，表面油漆。 3.柜体结构：抽屉*1、半开放层数*2层。 | 2套 |
| 10 | 蒸汽挂烫机 | 1.多功能熨烫模式：支持平烫、斜烫、挂烫三向调节； 2.高效除菌除螨； 3.四段伸缩调节杆：高度自由调节，总高度为700mm（±50mm）； 4.主要规格： （1）蒸汽量：32g/min（±1）； （2）额定电压：220V； （3）额定功率：1600W； （4）产品尺寸:宽245mm*长318mm*高1610mm （±10mm）； | 2个 |
| 11 | 手持挂烫机 | 1.水箱大小：100ml（±5ml）； 2.平均蒸汽量：10g/min（±1）； 3.最大蒸汽量：15g/min（±1）； 4.蒸汽压强：20kpa； 5.尺寸：宽81mm*长142mm*高110mm（±10mm）。 | 2个 |
| 12 | 烫衣板 | 1.材质:钢管/网+棉； 2.尺寸：长1100*宽340mm(±5mm）； 3.X型支撑架，可折叠收纳。 | 4个 |
| 13 | 洗烘一体机 | 1.产品能效：一级； 2.洗净比：1.1比值； 3.电机类型：BLDC变频电机； 4.洗涤容量：12kg(±1kg） 5.烘干容量：9kg(±1kg） 6.变频/定频：变频； 7.类型：滚筒洗烘； 8.脱水转速：1200转/分钟； 9.开门方式：前开式； 10.自动化程度：全自动； 11.尺寸：长595*宽560*高850mm（±10mm）。 | 1台 |
| 14 | 熨烫圆凳、长凳配件套 | 1.圆凳：上圆140mm（±10mm），下圆180mm（±10mm），高120mm（±10mm），木质，布垫。 2.长凳：长度500mm（±15mm），最宽处120mm（±10mm），最窄处70mm（±5mm），高140mm（±10mm），木质，布垫。 | 2套 |
| 15 | 适老化桌椅 | 1.适老化桌子*1张。尺寸：长900mm*宽900mm*高750mm（±10mm），橡胶木实木材质，无缝拼接、边角处倒圆工艺； 2.适老化椅子*4把。尺寸：宽540mm*长500mm*高860mm（±10mm） ，橡胶木实木材质，高密度阻燃海绵，面料采用PU皮。 | 1套 |
| 16 | 餐边柜 | 1.材质：橡胶木； 2.尺寸：长1200mm*宽400mm*高2000mm（±10mm）； 3.层数：三层储物； 4.台面：岩板操作台面。 | 1套 |
| 17 | 助食套装 | 一、产品规格（每套包含以下产品）： 1.可折弯勺1个，长度210mm（±5mm）；握柄直径35mm（±2mm）；材质：塑料+不锈钢。 2.可折弯叉1个，长度210mm（±5mm）；握柄直径35mm（±2mm）；材质：塑料+不锈钢。 3.助食筷1双，规格尺寸：长250mm（±3mm）*宽7mm（±0.5mm）*厚7mm（±0.5mm）； 材质：塑料+木质；功能说明：带有复位弹簧，用于抓握功能受限。 4.防洒盘1个，直径：203mm（±5mm）；高度：60mm（±5mm）；重量：185g（±5g）。 5.斜口杯1个，容量：250ml（±5ml）。 6.流食杯1个，350ml（±5ml）。 | 4套 |
| 18 | 餐桌物品 | 一、餐盘*1个 1.耐热温度：140℃（±5℃）； 2.规格：直径140mm（±5mm），材质：聚丙烯； 二、筷子*1双 1.材质：木制； 三、勺子*1个 2.材质：木制。 | 4套 |
| 19 | 床头柜 | 1.基材：面板厚度18mm；误差（±3mm），边角处采用倒圆工艺。 2.封边条：PVC封边条。 3.尺寸：长450mm*宽400mm*高600mm（±30mm）。 | 8个 |
| 20 | 可移动扶手 | 1.材质：铝合金管+泡棉。 2.高度调节：可调节高度780mm-850mm（±10mm）。 3.尺寸：长500mm*宽600mm*高780mm-850mm（±10mm）。 | 7套 |
| 21 | 适老化衣柜 | 1.尺寸：宽900*深550*高2000mm（±10mm）。 2.门数：双门。 3.材质：E1级环保生态板。 4.边角处采用倒圆工艺，2mm厚封边。 5.配备下拉式挂衣杆，方便老人挂、取衣物。内部设计挂衣区、叠衣区、储物区。 | 7套 |
| 22 | 适老化书桌椅 | 1.基材：面板厚度为18mm（±3mm）。 2.油漆：光面环保油漆。 3.实木：白蜡木实木。 4.书桌尺寸（长*宽*高）：1200mm*500mm*750mm （±10mm）。 5.椅子：尺寸长560mm*宽640mm*高810mm（±10mm），材质弯曲木。 | 4套 |
| 23 | 木质床尾椅 | 1.框架：弯曲木； 2.扶手：圆角木条设计，边角处采用倒圆工艺； 3.坐垫、靠背：高密度海绵； 4.尺寸：长560mm*宽640mm*高810mm（±10mm）。 | 7张 |
| 24 | 智能 拐杖 | 一、设备功能： 1.精准定位：采用卫星+GPS+AGPS+基站+WIFI多重混合定位技术。 2.轨迹查询：设定间隔后自动记录行走轨迹。 3.电子围栏：可设置安全活动范围。 4.围栏报警：进入围栏，超出围栏报警。 5.全网通：支持移动、联通、电信、广电四大运营商。 6.双向通话：支持拨打和接听实时通话。 7.接听电话：电话功能，可直接接听任何来电。 8.紧急呼救：发生紧急情况一键呼救。 9.MP3播放：内置内存卡，可以读取内存卡歌曲播放。 10.FM广播：有收音机模式，可以收听调频广播FM87-108。 11.蓝牙：手机蓝牙连接，可以听手机上的音乐。 12.手电筒：可连续照明使用8小时（±30min）; 13.音乐编辑：连接电脑，新增、删除音乐文件，可作读卡器使用。 14.闹钟提醒：重要事定时提醒。 15.远程关机：远程点击按钮实现拐杖关机。 16.恢复出厂：远程点击按钮恢复出厂，清除数据。 17.远程寻机：远程点击按钮，拐杖自动响铃。 18.语音报时：单按SOS键，会报当前北京时间。 19.间隔定位：设置定位间隔时间，最小1分钟。 20.TYPE-C：TYPE-C接口充电。 21.跌倒报警：内置水平角度仪，倾斜45度以上报警。跌倒报警10秒内未停止启动S0S电话。 22.内存：最大支持32G可扩展内存卡存储。 23.红光警示：具有闪红光警示功能。 24.大音量：具有超过100分贝声音报警功能。 25.时间更新：网络自动为拐杖校时:绑定后拐杖自动与网络时间同步。 26.高度调节：产品为伸缩型，高度可调节。 二、配置参数： 1.手柄尺寸： 厚度29mm*宽30mm*长155mm（±5mm）； 2.大管子尺寸：外径22mm、厚度1.1mm、长度47.5mm（±5mm）； 3.小管子：外径19mm（±3mm）、厚度1.1mm（±0.3mm）、长度46.5mm（±5mm）； 4.可调高度：最高920mm；最低620mm ； 5.按键：4个+手电开关； 6.电池：2600mAh； 7.内存：64M； 8.系统：RTOS； 9.定位：陶瓷天线，卫星/AGPS/WIFI/LBS； 10.4G全网通方案； 11.电池：≥2600mAH超大电池； 12.待机：10-15天； 13.材质：铝合金，橡胶漆手柄。 | 4根 |
| 25 | 智能睡眠监测仪 | - 1.产品规格： - （1）电压：5V； - （2）工作电流：50mA～100mA； - （3）最大电流：1000mA； - （4）网络制式：2.4G wifi； - （5）心率量程：55-95bpm； - （6）呼吸量程：9-25bpm； - （7）环境温度：（-20℃～+50℃）；700hPa～1060hPa；相对湿度≤85%（无冷凝）； - （8）尺寸：长828mm*宽33mm（±10mm）。 - 2.主要功能： - （1）24小时不间断监控体动、在床、离床判断，睡眠日报、周报等。‌ | 7套 |
| 26 | 智慧一键呼叫按钮 | 1.产品规格： 产品尺寸：长90mm（±5mm）*宽90mm（±5mm）*厚18mm（±1mm）； 工作电压：电池 6V ； 工作电流：待机电流≤20µA；报警电流：≤200mA； 通信方式：4G（LTE）； 电池类型：7号 4节 ； 拉绳长度：600mm（±5mm）； 工作温度：-10℃-50℃ ； 工作湿度：≤90％（无凝结）。 2.主要功能： （1）可粘贴在老人易发生意外的地方； （2）老人按下按钮时，通知护理员及时前往处理； | 7套 |
| 27 | 智能跌倒探测仪 | 1.产品规格： （1）产品尺寸:Ф112mm*32mm（±5mm）； （2）工作电压:Type-C 5V； （3）工作电流:≤0.8A； （4）通讯方式：NB-IOT/WIFI,BLE； （5）工作频率:60GHz； （6）探测范围:雷达正下方投影面积3米*4米=12平方米（±1平方米）； （7）人员状态:有人/无人； （8）状态延时：0秒/5秒(默认)/30秒/60秒/180秒/300秒/600秒/1200秒/1800秒； （9）活动状态：无活动/静息/少许活动/频繁活动； （10）跌倒报警：跌倒； （11）灵敏度：灵敏档/标准档(默认)/鲁棒档； （12）蜂鸣器：开/关(默认)； （13）工作温度:-20℃～50℃； （14）工作湿度:≤95%(无凝结)。 2.主要功能： （1）毫米波雷达智能感知技术大数据和AI分析技术存在感知、状态识别、跌倒告警、远程报警、隐私保护、无感监测、全天守护。 | 7个 |
| 28 | 门磁传感器 | 1.产品规格： （1）产品尺寸：主体部分尺寸：长94mm*宽30mm*厚22mm、附属部分：长55mm*宽17mm*厚17mm（±5mm）； （2）工作电压： DC 3V ； （3）工作电流： 待机电流≤5µA；报警电流≤50mA； （4）通信协议： NB-IoT； （5）动作距离： >35mm(开)/ <25mm(关)； （6）安装方式： 贴合式(3M胶/螺丝固定)； （7）电池类型： 锂电池1400mAh； （8）工作温度：－10℃～55℃； （9）工作湿度：≤95% (无凝结)。 2.主要功能： （1）用于探测门、窗、抽屉、橱柜等被非法打开或者移动； | 7个 |
| 29 | 烟雾报警器 | 1.产品规格： （1）产品尺寸φ104mm*49mm（±5mm）； （2）工作电压DC3V； （3）工作电流待机电流≤5μA；报警电流≥25mA； （4）传感元件低功耗光敏传感器； （5）无线频率NB-IoT； （6）监测范围60m²（±6m²）； （7）报警方式现场/联网报警； （8）报警声压≥85dBa(正前方1000mm距离)。 2.主要功能： （1）通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范探测烟雾和火灾危险。 | 7个 |
| 30 | 燃气报警器 | 1.产品规格： （1）产品尺寸：长86mm*宽86mm*厚28mm（±5mm）； （2）最大功耗：≤3W； （3）工作电压：AC110~260V； （4）工作电流：待机电流≤150mA；报警电流≤200mA(DC12V)； （5）无线频率：5GNB-IoT； （6）传感元件：高稳定性半导体式气敏传感器； （7）探测气体：燃气(标定气样为CH₄气体)； （8）报警浓度：6%LEL±3%LEL； （9）报警方式：现场/联网报警； （10）报警声压：≥70dBa且≤115dBa(正前方1000mm距离)； （11）存储环境：－15℃～55℃&≤95%(无凝结)； （12）工作环境：－10℃～55℃&≤95%(无凝结)。 2.主要功能： （1）报警器通过气体传感器探测周围环境中的低浓度可燃气体。 | 7个 |
| 31 | 水浸探测报警器 | 1.产品规格： （1）产品尺寸：φ72mm*25mm（±5mm）； （2）工作电压：DC3V； （3）工作电流：待机电流≤3µA；报警电流≤50mA； （4）报警输出：5GNB-IoT； （5）复位方式：自动复位； （6）安装方式：水平放置； （7）电池类型：锂电池CR123A； （8）防水防尘：IP67； （9）工作温度：－10℃～55℃； （10）工作湿度：≤95%(无凝结)。 2.主要功能： （1）能检测安装区域是否有漏水。 | 7个 |
| 32 | 拉绳按钮 | 1.产品规格： （1）产品尺寸：长90mm（±5mm）*宽90mm（±5mm）*厚18mm（±1mm）； （2）工作电压：电池6V； （3）工作电流：待机电流≤20µA；报警电流：≤200mA；通信方式：NB-lot ； （4）电池类型：7号4节 ； （5）拉绳长度：≥550mm ； （6）工作温度：-10℃-50℃ ； （7）工作湿度：≤90％（无凝结）。 2.主要功能： （1）老人拉绳报警时，通知护理员及时前往处理。 | 7个 |
| 33 | 智能胸牌 | 1.产品规格： （1）产品尺寸：106mm(长)*62mm(宽)*11(厚)mm（±5mm）； （2）机身材质：PC+ABS； （3）按键：5个机械按键（3个亲情号，1个SOS，1个开关机）； （4）佩戴方式：安全扣挂绳； （5）网络制式：4G全网通； （6）远程升级：支持FOTA升级； （7）定位方式：GPS+BD+Wi-Fi+LBS+AGNSS； （8）传感器：支持计步； （9）通话：支持 VoLTE； （10）麦克风：全指向麦克风； （11）喇叭：二合一复合膜喇叭； （12）马达：支持振动提醒； （13）电池：1000mA聚合物锂电池； （14）充电接口：标准Type-C接口。 2.主要功能： （1）老人紧急报警时，通知护理员及时前往处理。 | 7个 |
| 34 | 房务工作车 | 1.材质：牛津布袋+防水涂层、金属+防锈涂层； 2.尺寸：长1400mm*宽460mm*高1120mm(含轮子)（±10mm）； 3.加厚静音轮。 | 2辆 |
| 35 | 单人床 | 1.床皮软包:科技皮+高弹海绵填充； 2.床屏背板:免漆饰面板； 3.床脚:橡胶木； 4.尺寸：长2000mm*宽1200mm*高480mm（±10mm） 5.床垫：长2000mm*宽1200mm（±10mm），乳胶+高弹海绵材质、厚度为200mm（±10mm）。 | 6张 |
| 36 | 睡眠健康监测垫 | 1.主机尺寸：长1300mm*宽1100mm*高250mm （±10mm）。 2.主机净重：190g（±5g）。 3.主机材质：PC+ABS 。 4.传感带材质：涤纶 。 5.线缆规格：传感器的线长1700mm(外露1500mm）±10mm,USB端口。 6.传感带尺寸：长850mm*宽350mm（±10mm）。 7.产品规格： （1）传感器：压电薄膜传感器 。 （2）监测参数：生理参数（心率、呼吸、体动）；在离床状态。 （3）数据存储：ROM448KB;SRAM520KB;FLASH4MB 。 （4）通信方式：4G（TDD-LTE/FDD-LTE/GSM）。 （5）SIM卡规格：4G物联网卡（三网通，Micro卡）、Wi-Fi 。 （6）蓝牙规格参数： 工作频段：2.4GHz-2.4835GHz 。 蓝牙规范：≥BLE5.0 。 传输距离：≥10米。 8.电源/功耗： （1）供电方式：支持USB PD协议，TYPE-C接口； （2）适配器规格：100-240V~50/60Hz0.4AMax； （3）电源输入：DC5V2000mA； （4）待机功率：≥0.7W。 | 7张 |
| 37 | 单人床床上用品套装 | 1.床单:长2800mm×宽2000mm（±10mm），材质：棉，数量:1床。 2.被套：长2300mm×宽1800mm（±10mm），三边50mm（±5mm）飞边，底部开口，2条系带，材质：棉，数量:1床。 3.被芯：长2250mm×宽1700mm（±10mm），材质：棉，数量:1床。 4.枕芯：长750mm×宽450mm（±10mm），羽丝绒填充；数量：2个。 5.枕套：长850mm×宽550mm（±10mm），开口方式为信封口，于背面距离边缘150mm（±10mm）为枕套开口,四边50mm（±5mm）飞边；面料：棉质，数量：2个。 6.床尾巾+配套抱枕（含枕芯）：床尾巾宽500mm*长1800mm（±10mm），数量:1床; 配套抱枕（含枕芯）长500mm*宽500mm（±10mm）,数量:1个。 | 6套 |
| 38 | 双人床 | 1.床皮软包:科技皮+高弹海绵填充； 2.床屏背板:免漆饰面板； 3.床脚:橡胶木； 4.尺寸：长2000mm*宽1800mm*高480mm（±10mm）； 5.厚床垫:200mm（±10mm）。 | 1张 |
| 39 | 双人床床上用品套装 | 1.床单（1床）：长2800mm×宽2600mm（±10mm），面料：棉质；。 2.被套（1床）：长2300mm×宽2400mm（±10mm），三边50mm飞边，底部开口，2条系带，面料：棉质； 3.被芯（1床）：长2250mm×宽2300mm（±10mm），柔软防羽布面料，填充长绒棉； 4.枕芯（2个）：长750mm×宽450mm（±10mm），羽丝绒填充； 5.枕套（2个）：长850mm×宽550mm（±10mm），开口方式为信封口，于背面距离边缘150mm为枕套开口,四边50mm飞边；面料：棉质； 6.床尾巾（1床）+配套抱枕（含枕芯，2个）：床尾巾宽500mm*长2400mm（±10mm）。配套抱枕（含枕芯）长500mm*宽500mm（±10mm）。 | 3套 |
| 40 | 立式吸尘器 | 1.商用吸尘器、体积≥70L、≥22500Pa真空度。 2.空气流量2*53。电压220V。防护等级IPX4。 3.尺寸：长580mm*宽510mm*高850mm（±10mm）。 | 1个 |
| 41 | 收纳工作台 | 1.规格：长1200mm*宽500mm*高750mm（±10mm）。 2.面板：采用25mm厚优质三聚氰胺板；挡板：15mm厚三聚氰胺板，四周全金色封边。 3.桌架：托面架采用冷轧钢板一体冲压，材料壁厚：3.0mm（±0.3mm）；前脚管采用蛋型冷轧钢管，尺寸为25mm*50mm*壁厚1.5mm（±0.2mm），后脚管20mm*50mm*壁厚1.5mm（±0.2mm）；前后脚跨度为480mm（±10mm）；横梁采用直径50mm（±5mm）圆管，壁厚1.5mm（±0.3mm）。 4.置物二层：书网采用14mm圆管(厚度为0.8mm)。 5.脚轮：活动万向轮；带锁定功能。 | 6张 |
| 42 | 行李柜 | 1.尺寸：长600*宽500*高400mm（±10mm）； 2.材质：E1级环保板材； 3.层数：1层。 | 1个 |
| 43 | 小冰箱 | 1.面板材质：钣金； 2.总容量：42L（±5L）； 3.制冷方式：直冷； 4.控制方式：机械； 5.按钮方式：旋钮； 6.制冷剂：R600a； 7.额定电压/频率：200V/50Hz； 8.产品尺寸：长452mm*宽479mm*高510mm（±10mm）； 9.能效等级：一级能效。 | 1个 |
| 44 | 冰箱柜 | 1.长500mm*宽520mm*高550mm（±10mm）； 2.材质：E1级环保板材； 3.层数：1层。 | 1个 |
| 45 | 毫米波雷达跌倒传感器 | 1.产品尺寸：Φ112mm*32mm（±5mm）； 2.工作电压5V；Type-C接口； 3.工作电流≤0.8A； 4.通讯方式wifi； 5.工作频率60GHz； 6.安装方式顶装（默认）/平装； 7.安装高度,探测范围,探测距离: （1）顶装：2.2米-3.0米； （2）平装：1.35米-1.5米； （3）顶装：雷达正下方投影面积4米*4米（16平方米±2平方米）； （4）平装：以雷达为中心，左右3米（左右加起来3米±1米）*正前方4米（±1米）区域； （5）顶装：前侧距离0-3m（默认3m）,后侧距离0-3m（默认3m），左侧距离0-3m（默认3m）； （6）右侧距离0-3m（默认3m）；平装：前侧距离0-6m,左侧距离0-2m，右侧距离0-2m； 8.人员状态无活动/静息/少许活动/频繁活动；状态延时0秒/5秒（默认）/30秒/60秒/180秒/300秒/600秒/1200秒/1800秒 活动状态有人/无人跌倒报警； 9.灵敏度灵敏档/标准档（默认）/鲁棒档；蜂鸣器开/关（默认）； 10.工作温度-20℃～50℃； 11.工作湿度≤95%(无凝结)； | 7台 |
| 46 | 智能睡眠监测仪 | 1.电压：5V； 2.工作电流：50mA—100mA； 3.最大电流：1000mA； 4.网络制式：2.4G wifi； 5.心率量程：55-95bpm； 6.呼吸量程：9-25bpm；体动、在床、离床判断； 7.环境温度：（-20℃～+50℃）；700hPa～1060hPa；相对湿度≤85%（无冷凝）；24小时不间断监控、睡眠日报、周报，WIFI传输； 8.尺寸：长828mm*宽33mm（±5mm）； | 7套 |
| 47 | 智能手环 | 本产品用于精准定位、语音通话、SOS一键求救、一键报时 、震动提醒、心率检测、安全围栏、定时提醒、睡眠监测、健康计步、智能寻表、IP65防水、超长待机等；可通过物联网管理平台集中管理。AGPS/GPS/WIFI/LBS/BD五重定位。带显示屏，可显示时间、心率等。 1.网络模式：中国移动/中国联通/中国电信/ 2.SIM卡：Nano-SIM单卡单待 3.网络频段：4G-LTE:B1/3/5/8/38/39/40/41，2G: GSM 900/1800 4.机身存储：64M+128M 5.蓝牙版本：Bluetooth5.0（兼容） 6.佩戴方式：手腕佩戴 7.操作方式：电话按键+S0S按键 8.电池类型：聚合物锂电池 9.电池容量：450mAh 10.待机时间：90h以上 11.充电方式：磁吸式充电 12.表带材质：硅胶喷手感漆，多颜色可选. 13.主体尺寸：宽32mm*长61mm*厚16.5mm（±5mm） 14.表带尺寸：175mm（±5mm） | 7套 |
| 48 | AI健康管理机器人 | 1.通过收集数据内容,对老人突发疾病预警、异常情况报警提示等。 ★2.全屋语音控制。 ★3.设备包含便捷式健康一体机，适合慢性病(心血管疾病.糖尿病等) 患者使用的健康管理设备。通过Wi-Fi无线通讯技术进行健康数据的传输: 支持云端存取，微信实时推送，并实现多用户管理功能。 ★4.外观尺寸：高320mm*显示处宽290mm*底座宽159mm（±10mm）。 5.电池：≥6000mAh。 6.输入电源：Type-C 。 7.通讯：Wi-Fi/蓝牙 。 ★8.屏幕尺寸：≥10寸。 ★9.屏分辨率：≥1280*800。 ★10.摄像头：≥200W。 ★11.扬声器：不小于3W喇叭。 | 1套 |
| 49 | 智能语音呼叫助手 | 1.网络连接：内置全网通 4G/5G模组。 2.无线网关：采用数字编码技术，永不串码，拒绝干扰。 3.语音通话：可设置3个及以上热线号码，双向拨打，一键式语音通话。 4.循环拨打：所有按键均可设3个及以上号码，在拒接、无人接听时自动拨打下一个。 5.小区广播：后台录音、亮灯提醒、按键播放、服务内容、本地新闻。 6.活动传感：内置振动传感器探测老人活动，异常时自动报警，杜绝孤独死。 7.一键报警：大按键+声光提醒，贴心适老化设计。 8.小 夜 灯： 按键开关小夜灯，方便起居。 9.扩展接口：上传智能床垫、血压表、体温计数据、为手机充电。 10.自动巡检：系统自动巡检所有已注册终端，发现离线则报警。 11.远程升级：支持OTA远程在线升级。 | 5套 |
| 50 | 便携式智能洗浴机 | 1.机器具备擦澡、洗头、淋浴三种功能模式，三种功能模式均有普通模式和增强模式两种； 2.可移动式洗浴系统设计； 3.开启擦澡/洗头/淋浴模式； 4.设备带有音乐播放功能，开启音乐后，插入U盘，设备可以循环播放U盘的音乐； 5.产品配备海绵花洒和硅胶花洒，硅胶花洒用于洗头发，海绵花洒用于擦澡和淋浴； 6.设备内置蓝牙功能，可以与手机进行数据互联互通； 7.采用洗吸一体负压深层清洗技术，通过无刷高速风机回吸系统，能边清洗边回吸洗浴产生污水，洗浴过程无水滴漏；强力回吸功能，配合专用沐浴液，能深层次清洗； 8.采用可循环使用的触头，能做到安全洗浴不漏电； 9.采用静音无刷高速风机及迷宫式降噪技术； 10.淋蓬头带水流按摩功能； 11.污水桶内置，净水桶外置，外置水箱避免交叉感染； 12.外观尺寸：406mm(长)*208mm（宽）*356mm（高）（±10mm）； 13.电源输入：AC100-240V/50-60Hz； 14.电源供电：24V/150W； 15.额定电压：DC24V； 16.工作电流：＜5A。 | 1台 |
| 51 | 智能长者洗头机 | 由推车、净水箱、污水箱、专用洗头盆、喷淋头、蓄电池、微型水泵、脚踏开关等组成，配备电吹风、专用头垫、进水管、隔水垫等。 一、功能特点： 1.采用彩色显示屏，亮度可调，流线型外壳，不使用时洗头盆可内置。具有两次定时上水/定时加热功能，无需等待，直接使用。 2.具有断电记忆功能，自动保存所有设置参数，下次使用无需重新设置。采用脚踏开关控制喷淋开关，具有开机自检、漏电保护、缺水报警、干烧保护等功能。 3.外观尺寸：长600mm*宽480mm*高900mm（±10mm）。 二、参数： 1.使用电源：AC220V±22V 50Hz±1Hz （洗头时使用内置电源）； 2.使用环境：温度10-45℃，湿度≤90%； 3.额定功率：≤1600W； 4.测温精度：±2℃； 5.测温范围：0-99℃（加热设置范围：30-80℃）； 6.水位分档：0%、20%、50%、80%、100%五档； 7.加热装置功率：1500W； 8.电磁阀工作电压：直流DC12V； 9.水泵工作电压：直流DC12V； 10.漏电动作电流：≤10mA/0.1S； 11.水箱容量：30L（±3L）； 12.操作显示：彩屏显示； 13.参数存储：具有断电自动记忆功能； 14.喷水控制：脚踏开关控制； 15.自动上水加热：具有两次自动上水加热功能； 16.内置锂电池，可使用≥5小时。 | 1套 |
| 52 | 智能洗浴机器人 | ★1.机器具备擦澡、洗头、淋浴三种功能模式，三种功能模式均有普通模式和增强模式两种； 2.开启擦澡/洗头/淋浴模式，按下清水出口控制按钮,清水即可喷出； ★3.锂离子动力电池10000mAh，无需插电即可工作； 4.产品配备海绵花洒和硅胶花洒； 5.内置蓝牙功能； 6.采用静音无刷高速风机及迷宫式降噪技术； 7.污水桶内置，净水桶外置； ★8.配置≥4.3寸显示屏，即时显示机器工作状态； ★9.机器自带水温加热系统，温度区间22—55℃，内置自动停止加热； ★10.保温功能： 35~45℃水温，可保温4小时（±30min）； ★11.外形尺寸：长750mm*宽320mm*高800mm（±10mm）。 | 1套 |
| 53 | 失能老人大小便护理机 | 1.自动识别大、小便，自动抽走排泄物，自动冲洗和烘干用户隐私部位。 2.支持封闭式内循环系统污物消毒除臭，对排放的空气进行净化处理，水温、气温、气压自动控制。 3.高清触摸显示屏，设置、修改参数，查看设备运行情况。 4.设备参数和用户的排便数据可以记录存储，支持数据传输，通过APP分享至管理者或家属。 5.支持手动和自动模式，带遥控器，支持语音提示和LED指示灯提醒功能。 6.支持用户90°侧身无侧漏，语音提醒用户及时翻身。 ★7.支持24小时无人看守，设备运行声音控制在50分贝以内。 8.材质：工作头采用医用级塑胶材质。 9.支持4G网络远程监测和维护。 10.机器有手动模式、自动模式、遥控器模式和远程模式四种模式操控机器。 11.机器配置触摸显示屏，显示屏主界面轻触“记录查询”按钮，进入记录列表界面，可以查询大便、小便、翻身、故障信息等。 12.外观尺寸：808.5mm(长)*367mm（宽）*600mm（高）（±10mm）。 13.额定功率：2200W。 14.额定电压：AC220V。 15.额定电流：10A。 ★16.触摸屏幕尺寸：≥4.3寸。 | 1套 |
| 54 | 智能尿湿报警器 | 包含智能报警网关灯和智能尿湿传感器。通过移动端APP，实现报警网关灯和传感器的一对一或者一对多连接，网关灯和移动端APP可以同时实现尿量报警、尿量记录、翻身提醒、睡姿检测、用片统计、环境温度等。 1.WIFI、蓝牙无线传输、APP监控。 2.智能网关灯电池3.7V，Type-C充电接口，可做夜灯使用。 3.支持自动报警、尿湿记录、用片统计、翻身提醒、睡姿监测、环境温度等功能。 | 7套 |
| 55 | 浴厕两用椅 | 1.产品尺寸：总长510mm-560mm、总宽500mm-560mm、总高700mm-780mm、折叠宽度220mm（±10mm）。 2.座便椅结构特点如下： （1）车架采用高强度异形铝合金管拼接而成，表面阳极氧化。 （2）靠背与座板采用吹塑工艺。 （3）靠背座板配有恒温EVA座背垫。 （4）可后掀扶手。 （5）配有挂钩和淋浴喷头挂座。 （6）四脚高度可4档调节。 （7）折叠式设计，便椅，沐浴椅使用功能。 | 1套 |
| 56 | 学生椅 | 1.椅架：圆管长32mm（±1mm）*宽18mm（±1mm）*1.5mm厚（±0.1mm），采用静电喷粉高温塑化而成。 2.胶壳：胶壳采用全新PP工程塑料、椅背拉力测试最大承重可达150KG 。 3.网背：双层网布。 4.座垫：采用定型海棉。 5.脚轮：活动万向轮。 6.写字板：黑色实心支架+黑色PP面板。 7.尺寸：长530mm*宽570mm*高815mm（±10mm）。 8.外观设计特点：可折叠存放。 | 50套 |
| 57 | LED大数据显示屏 | 一、全彩LED显示屏 1.室内P2.0全彩LED显示屏，尺寸宽≥3200mm，高≥2080mm； 2.为保证产品稳定性，要求采用TOP型SMD封装的灯珠，1R1G1B；灯珠结构支持PPA碗杯结构、点胶封装、出光方式为单面发光；支持PCB平面结构，molding封装、切割、出光方式为五面发光； 3.点间距≤2.0mm；刷新率≥3840Hz； 4.模组尺寸320mm*160mm（±10mm）； 5.物理密度:≥422500点/㎡； 6.采用多层多参数智慧调节技术处理技术； 7.模组重量：≤0.3 KG； 8.驱动方式：恒流驱动； 9.PCB采用FR-4 四层板同等级或更高材料，表面沉金处理，板厚≥1.6mm，铜厚≥1盎司，TG≥150，PCB 板表面具备防潮/防尘/防静电/抗氧化，防霉等级≤1级。符合CQC13-471301-2018节能要求，采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象，模组与HUB板采用排线连接，无级联，可直接插拔和热插拔； 10.水平视角≥178°，垂直视角≥178°； 11.整屏像素失控率≤1×100000，无连续失控点； 二、显示屏框架 根据现场环境定制；屏体边框包边50mm。 1.结构尺寸面积≥6㎡； 2.采用镀锌方管； 3.黑钛金不锈钢大屏幕包边，屏幕装修包边处理； 4.钢结构制作； 5.按照国家钢结构设计规范，满足屏体安全承载需求； 6.显示屏支撑钢结构材料采用国标，不可采用非标材料。 三、LED电源 1.直流电压：5V； 2.额定电流：40A； 3.电流范围：0～40A； 4.额定功率：180W； 5.纹波与噪声：100mVp-p； 6.电压调节范围：4.0～5.0V； 7.电压精度：±1.0%； 8.线性调整率：±0.5%； 9.负载调整率：±2% 。 10.短路/过载/过压保护； 11.满足-25~+60°C工作温度。 四、接收卡 1.带载能力：单卡最大带载192×1024像素，最多支持24组并行数据或32 组串行数据，可扩展至128组串行。 2.接口类型：板载12组 HUB75E 接口，集成了市场上常见的HUB75转接板，减少了外部转接板的使用，降低故障点和故障率。 3.视频处理能力：支持8bit色深视频源输入输出，单色灰阶为256，可搭配出16777216种混合色彩。支持自适应帧率技术，不仅支持23.98/24/29.97/30/50/59.94/60Hz常规及非整数帧率，还可输出显示120/240Hz高帧率画面，提升画面流畅度、减少拖影。 4.色彩调节功能：支持色温调节，可增强画面表现力；支持亮色度逐点校正，有效消除灯点色差，保证整屏颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果。 5.其他功能：支持箱体标定和快速标序，方便获取接收卡的级联方式和物理位置；支持画面旋转，单个箱体画面可按 90°/180°/270°角度进行旋转，配合部分主控可实现单箱体画面任意角度旋转显示；支持数据偏移和误码侦测。 五、视频处理器 1.支持常见的视频接口，2路HDMI1.3，1路DVIl 。 2.支持HDMI，DVI输入分辨率自定义调节。 3.视频输出支持6个千兆网口输出，最大带载高达390万像素。 4.无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体。 5.支持设备备份和网口备份，设备故障或网线故障时保证屏体运行过程正常无问题。 6.无需电脑，可通过旋转按钮一键调节屏体亮度调节。 7.无需电脑，支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。 8.支持创建10个用户场景作为模板保存，方便快速调用。 9.支持选择HDMI输入源或DVI源作为同步信号，达到输出的场级同步。 10.支持3图层+1路OSD。 11.发送卡和视频处理器二合一，连线更加少，稳定性兼容性大大提升 12、液晶面板可实时显示，型号，ip地址，窗口及信号源的分辨率以 及状态信息，输出6路网口的状态，屏幕大小及帧频信息，设备同步模式展示，USB连接或网线连接状态，屏体亮度。 13.主界面下，按下旋钮进入菜单操作界面。菜单操作界面下，旋转旋钮选择菜单，按下旋钮选定当前菜单或者进入子菜单。 14.选定带有参数的菜单后，可以通过旋转旋钮调节参数，调节完成后需要再次按下旋钮进行确认。 15.支持通过中控控制。 六、辅助材料 根据项目实际情况进行配套的线材、接口连接件、布线施工及设计、安装调试、使用培训等。 | 1套 |
| 58 | 拆除风扇，杂物 | 1.拆除风扇，杂物，清理墙面附着物，如：KT版广告、宣传标语、墙布等（因拆除损坏墙面，对损坏面积进行恢复）面积：115m²。 2.拆除地面原有地砖及平整地面，面积205m²。 3.含对拆除物分类清理及转运。 | 320m² |
| 59 | 新建 木格 | - 定制木格； - 规格：边框宽2400mm*高3000mm（±50mm） 条子宽15mm*高20mm(±2mm)； - 要求：现场安装平整稳定； - 含人工费、材料费。 | 43.5m² |
| 60 | 房间两边墙面贴木纹饰面碳晶板 | - 木纹饰面碳晶板； - 规格：宽1220mm*高3400mm（±5mm）； - 要求：现场安装平整稳定；金属收边条收口。 - 4.含人工费、机械费、材料费、转运费。 | 55m² |
| 61 | 布艺帘 | 布艺帘：95%遮光，聚酯纤维+pe膜，含滑轨。包安装。样式颜色送采购人确认。 | 85m² |
| 62 | 墙面油漆（不减门窗） | - 1.钉眼点涂防锈漆； - 2.底层批腻子批两遍； - 3.面层腻子批一遍； - 4.细砂纸打磨光； - 5.淡黄色乳胶漆刷两遍； - 6.保洁分类清理垃圾。 | 193m² |
| 63 | 教室入户玻璃门 | 1.规格：高2180mm*宽1200mm（±5mm）以内（以现场为准），向两侧平开门，开启角度≥90°； - 2.材质：木质木框，扣不锈钢；玻璃：12mm（±1mm）厚单层钢化清玻璃；合页：不锈钢合页，承重不低于80KG，安装牢固，开关顺畅无异响；配套：其他五金：拉手、地弹簧等五金配件； 3.含人工费、材料费。 | 2套 |
| 64 | 智能门锁 | 指纹、密码解锁；支持微信小程序管理；指纹容量≥100枚、密码容量≥1000个、刷卡容量≥10000张；使用环境：室内。 | 2套 |
| 65 | 水泥自流平 | 材料：特种水泥、砂子、水。 | 205m² |
| 66 | 地胶 | 环保地胶地胶厚度≥2mm。地胶上墙做地脚线。12cm（±1cm）上墙。 | 216m² |
| 67 | 窗帘盒 | - 1.规格：≥宽15cm×深20cm（以实际为准）； - 2.材质：基层：9mm（±1mm）阻燃胶合板打底（防变形承重）；饰面：9mm（±1mm）石膏板覆盖，面层刮腻子刷乳胶漆； - 3.含人工费、材料费。 | 42m |
| 68 | 吊边顶 | 1.规格：宽30cm（±1cm），下吊15cm（±1cm）（以实际为准）； 2.材质：Q50轻钢龙骨基础（8mm全牙螺杆吊装）、阻燃九厘板打底（防火等级：B1、转折处采用30mm*40mm木龙骨加固）、9mm防潮石膏板饰面；钉眼做防锈处理，接缝处做拼缝处理； 3.含人工费、材料费。 | 55m |
| 69 | 室内吊顶 | 1.规格：长1200mm*宽2400mm（±10mm），石膏板； 2.材质：Q50轻钢龙骨基础（8mm（±2mm）全牙螺杆吊装）、阻燃九厘板打底（防火等级：B1、转折处采用30mm*40mm木龙骨加固）、9mm（±2mm）防潮石膏板饰面；钉眼做防锈处理，接缝处做拼缝处理。满足设计及规范要求； 3.含人工费、材料费。 | 82m² |
| 70 | 室内吊顶格栅 | - 1.规格：长50mm*宽60mm，间隔50mm（±2mm）； - 2.材质:Q50轻钢龙骨基础（8mm全牙螺杆吊装）； 3.样式颜色送采购人确认； 4.人工材料费。 | 106m² |
| 71 | 建渣清理及日常清洁 | 1.工完清场； 2.中标人负责建渣清理及相关费用。 | 1项 |
| 72 | 开荒 清洁 | 1.完工后进行精细清洁； 2.包该楼层所有室内外清洁（含原装修表面，如：窗内清洁）。 | 1项 |
| 73 | 室内用电电线 | 电线:照明用线为2.5mm²国标铜线，设备供电用线为4mm²国标铜线；开关、插座、接线盒。 网线:六类千兆网线铜芯标准，0.55mm-0.60mm(包安装)。含人工、材料费。 | 235m² |
| 74 | LED天花吊灯平板灯 | 平板灯包安装，LED灯具尺寸宽60cm*长60cm（±1cm），42w，6000K，采用环保类材料灯具。 | 24盏 |
| 75 | LED胶条灯 | 胶条灯安装，2cm宽铝型灯槽+LED线性灯，6000K，采用环保类材料灯具。 | 51米 |
| 76 | LED筒灯 | 筒灯包安装，LED灯具3寸6W 4000K，采用环保类材料灯具。 | 13盏 |
| 77 | 成品保护 | 现场对破坏拆除外的部分进行保护（1.教室内窗户保护；2.走廊地面保护；3.室内设备、物品保护及搬运。） | 1项 |
| 78 | 材料运输 | 材料从市场运输到现场，人工运输上楼。 | 1项 |

| ★二、商务要求 |  |
| --- | --- |
| 基本要求 | 1.本项目投标报价包括货物及货物运抵指定交付地点的各种费用、随配附件、备品备件、易损件、专用工具、安装调试、技术培训、技术资料、包装、售后服务、保险费、税金、验收检验及其他所有成本费用的总和； 2.投标人应保证投标产品涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担； 3.投标人所投产品应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；国家有关部门对所投产品有强制性规定或要求的，必须符合相应规定或要求。 |
| 质量保证期 | 自验收合格后交付使用之日起3年。 |
| 售后服务 要求 | 1.投标产品必须是按厂家标准配置的整套全新产品，按国家规定实行“三包”，免费送货上门、免费安装调试（附安装说明书）及人员培训，培训后采购人可熟悉基本操作； 2.故障处理 ：提供7*24小时维修服务，并提供售后服务电话，出现故障应在接到故障通知起4小时内响应，一般问题12小时内通过远程方式解决；遇到大的问题，在接到报修通知后48小时内派技术人员到达现场维修，故障修复时限不超过72小时,如超过时限无法排除故障，免费提供同等质量的产品作为备用品供采购人使用，直到修复完成。 3.质量保证期内免费提供维修服务（含人工费、配件费、差旅费等各项费用），所更换的所有零配件全部使用原厂配件；保修期以外一律按投标文件承诺的优惠价收费，提供终身上门维修服务。 |
| 交货时间 及地点 | 1.交货时间：自签订合同之日起60日内安装调试完毕，验收合格并交付使用； 2.交货地点：广西柳州市鱼峰区官塘大道文苑路1号。 |
| 付款方式 | 财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理。 本项目全部货物交货、安装、调试完毕、项目整体验收合格交付使用后，采购人原则上在收到中标人开具的合同总价款增值税专用发票之日起10个工作日内一次性向中标人指定账户付清合同价款（不计利息）。 注：资金支付等事项按照《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第802号）、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》等要求执行。 |
| 备品备件及耗材等要求 | - 投标人所提供零部件、配件及安装材料必须是符合国家规定质量安全标准的全新、合格产品；该项费用应包含在报价中； 2.投标人所提供完整的全套设备须包括必备的易损耗备件和专用工具； - 3.投标人必须有完善的备品备件库体系，质保期内能提供相应的免费的措施和配件，保证过质保期后五年内有足够的备品备件，为完成本项目技术支持、服务需求提供可靠保证。 |
| 履约保证金 | 1.合同签订前2日内，中标人必须向采购人缴纳履约保证金，履约保证金按采购合同金额的5%收取(中型企业按本项目政府采购合同金额的2%收取，小微企业免收履约保证金)。若中标人无法按采购人要求按质按量按时交货或服务不满足要求的，采购人有权没收全部履约保证金，并按相关规定追究中标人责任。履约保证金在项目整体验收合格交付之日后，且在收到中标人退回履约保证金函件后5个工作日内，由采购人办理履约保证金退还手续（不计息）。 2.有下列情形之一的，采购人应向中标人出具书面通知，中标人未能在7个工作日内回应并解决的，履约保证金不予退回，并视具体情况按本项目合同第十一条、第十四条处理： （1）中标人提供的货物规格、技术标准、材料未达到其投标文件所承诺的，导致无法通过验收交付使用的； （2）中标人提供的货物经查证无法得到生产厂家正规售后服务的； （3）中标人提供的货物未经正规合法经销渠道的； （4）中标人提供的货物侵犯了第三方合法权益而引发了纠纷或诉讼，导致无法按期交付使用的； （5）在货物试运行期间，故障率在10%以上的。 3.履约保证金账户： 名 称：柳州城市职业学院 开户行：柳州银行北大阳光支行 账 号：70312500000000001157 中标人自主选择以电汇、转账、支票、本票、汇票等非现金形式缴纳履约保证金，缴纳时请注明采购项目名称及项目编号。 中标人在履约保证金缴纳后，持银行回执复印件、中标通知书与采购人签订政府采购合同。 注：发生违约行为时，履约保证金作为违约金进行扣除。 |
| ★三、验收要求 |  |
| 验收标准 及要求 | 1.国家强制性技术标准及有关规定； 2.交货验收时，采购人根据《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》的规定，由采购人及中标人双方共同进行验收。必要时可委托国家认可的质量检测机构开展采购项目验收工作； 3.本项目因中标人提供的货物不能满足采购需求的技术参数或其投标文件承诺等原因无法通过验收，造成不能按时、按质、按量完成项目要求的，将按照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规由中标人承担相应的法律责任； 4.验收费用：验收所产生的检验费及相关的全部费用均由中标人承担。 |
| 四、资信要求 |  |
| 政策性加分 条件（如有） | 1．《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），符合办法规定条件且出具该办法规定的《中小企业声明函》的小型和微型企业报价，对其报价给予20%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业； 注：（1）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：采购需求第1至第57项、第63至第64项、第73至第76项货物所属行业为工业；其余项不作要求。 （2）中小企业划分有关标准根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）确定； （3）为方便投标人识别企业规模类型，投标人可使用工业和信息化部组织开发的中小企业规模类型自测小程序生成企业规模类型测试结果。自测小程序链接：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest 2.《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）； 3.《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）； 4.《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购； 5.财政部 生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）； 6.财政部 发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）； |
| 质量管理、企业信用要求（如有） | 1.投标人或投标核心产品生产厂家具备有效的质量管理体系认证证书； 2.投标人或投标核心产品生产厂家具备有效的职业健康安全管理体系认证证书； 3.投标人或投标核心产品生产厂家具备有效的环境管理体系认证证书。 |
| 能力或业绩要求（如有） | 投标人2022年1月1日起至今本项目所投核心产品(智能AI机器人)在项目中被安装使用。 |
| 五、其他要求 |  |
| 踏勘 | 踏勘：为便于投标人详细了解本项目服务场地设置现场勘察，投标人应在报价、项目服务方案中给予充分考虑。 （1）踏勘时间：请于2026年XX月XX日10:00前到达现场； （2）踏勘地点：柳州市鱼峰区官塘大道文苑路1号柳州城市职业学院S7302； （3）联系人及电话：莫夏，13617710370； （4）请按踏勘时间在踏勘地点集合，采购人将统一带领前来踏勘的投标人前往现场勘察，逾期不予接待。 |

第三章 投标人须知

前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：柳州城市职业学院智慧养老与远程医养实训室采购 项目编号：LZZC2026-G1-990145-LZSZ |
| 2 | 采购资金来源：财政性资金 预算金额（人民币）：柒拾万伍仟捌佰贰拾柒元整（¥705,827.00）。 |
| 3 | 投标报价及费用： 1.本项目投标应以人民币报价； 2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3.本次招标文件和代理服务费用全免。 |
| 4 | 投标保证金为：本项目无需提交投标保证金。 |
| 5 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰或对政府采购活动事项有疑问的，应当以书面形式向采购人提出询问、澄清；答疑内容是招标文件的组成部分，并将以书面形式送达所有已获取招标文件的投标人；采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长招标文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。 |
| 6 | 电子投标文件： 1.投标人应按照本项目公开招标文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台客户端”编制、加密电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前在广西政府采购云平台上提交加密的电子投标文件。 2.未按规定传输提交电子投标文件的将被广西政府采购云平台拒绝。 3.电子投标文件成功提交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。 |
| 7 | 投标文件提交截止时间及地点：详见公开招标公告。 |
| 8 | 开标时间：详见公开招标公告。 |
| 9 | 电子投标文件解密时间：采购代理机构开启解密标书后30分钟内，投标人必须在此时间段内登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能完成电子投标文件的解密。若投标人在规定时间内未按时解密的，视为投标无效。 |
| 10 | 评标方法：综合评分法 |
| 11 | 发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、柳州市政府采购网（zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn）。 |
| 12 | 一、信用信息使用规则： 采购人或者采购代理机构将对供应商信用记录进行甄别，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 二、甄别方式： 1.在本项目资格性审查时，采购人将对投标人信用进行查询，并按照以上信用信息使用规则处理； 2.在中标通知书发出前，采购人或者采购代理机构将对中标人信用进行查询，并按照以上信用信息使用规则处理； 3.根据《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号），“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| 13 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后两个工作日内发布中标公告和中标通知书。 根据《柳州市财政局 人民银行柳州市中心支行 关于进一步做好线上“政采贷”融资工作的通知》（柳财采〔2022〕19号），供应商可凭中标通知书、政府采购合同，通过中征应收账款融资服务平台向银行在线申请“政采贷”融资。 |
| 14 | 签订合同时间：中标通知书发出后25日内。 |
| 15 | 投标文件有效期：投标截止日期后不得少于90天。 |
| 16 | 解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 17 | 政府采购合同公告：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标文件内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。 |
| 18 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指投标人的CA电子签章。 2.本招标文件描述的投标人“签字”是投标人的法定代表人或授权委托代理人的电子签名或电子签章或手写签名或盖章。涉及的法定代表人或授权委托代理人签字的内容，如果投标人没有法定代表人或授权委托代理人电子签名或电子签章，投标人可以线下签字或盖章后扫描上传。 |

投标人须知

一、总  则

## 1. 适用范围

1.1本招标文件适用于柳州城市职业学院智慧养老与远程医养实训室采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## 2.定义

2.1“采购人”是指：柳州城市职业学院；“采购代理机构”是指柳州市政府集中采购中心。

2.2“投标人”系指响应本公开招标文件要求，参加投标的法人或其他组织或自然人。如果该投标人在本次投标中中标，即成为“中标人”。

2.3“产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备（含安装）、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6“签字”系指投标人的法定代表人或授权委托代理人的电子签名或电子签章或手写签名或盖章，表示同意、认可、承担责任或义务的行为。

2.7“电子投标文件”系指完整的投标文件，内容包括资格文件、报价要求文件、商务技术文件。

2.8“★”系指本次采购项目“第二章 采购需求”中的实质性要求。

2.9“▲”系指本次采购的核心产品。

2.10公开招标文件中所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“届满”，包括本数；所称的“不满”、“不足”、“以外”，不包括本数。

2.11“法定代表人”系指投标人的法定代表人、负责人或自然人。

3.招标方式

3.1公开招标方式。

4.投标委托

4.1如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第六章投标文件格式）。

5.投标费用

5.1投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

6.联合体投标

6.1本项目不接受联合体投标。

7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目不可以分包。

7.2.1享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

## 8.特别说明

8.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.2关联供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

## 8.2.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

## 8.3除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 9.质疑和投诉

注：投标人对电子标项目提出质疑和投诉的，应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定的方式提交质疑和投诉。

9.1投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。权益受到损害之日是：

9.1.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

9.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

9.1.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

9.2采购人或采购代理机构（采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项）在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

9.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

9.4质疑书面要求

9.4.1质疑人质疑时须提交质疑函和必要的证明材料，供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函至少包括下列主要内容：

- 供应商的姓名或名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑项目的名称、编号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 事实依据；

- 必要的法律依据；

- 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

9.5接收质疑函的方式：质疑人必须以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑人至我中心提交质疑函时必须出示有效证件，法定代表人凭本人有效的居民身份证原件；委托代理人凭法定代表人授权委托书原件（委托授权书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章）和本人有效的居民身份证原件。

9.6联系部门：柳州市政府集中采购中心监督科。

9.7联系电话：0772-2992103。

9.8通讯地址：广西柳州市三中路64-2号。

9.9现场提交质疑办理业务时间：工作日8时00分到12时00分，15时00分到18时 00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。

9.10投诉的书面要求

9.10.1符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）要求。

二、招标文件

10.招标文件的构成

（1）公开招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）合同主要条款及验收书格式；

（6）投标文件格式。

11.投标人的风险

11.1投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

12.招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须以书面形式询问采购人或采购代理机构。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的供应商。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

12.2采购人或采购代理机构以书面形式答复投标人询问的问题，除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

12.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.4招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过代理机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

12.5采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长招标文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。

三、投标文件的编制

13.投标文件的组成

13.1投标文件由资格文件、报价要求文件、商务技术文件三部分组成。

13.1.1资格文件

注：以下各项必须提供并加盖投标人CA电子签章、按照第六章格式要求签字，否则其投标无效。

（1）法定代表人身份证明书（必须提供，格式见第六章）；

（2）法定代表人授权委托书（委托代理时必须提供，格式见第六章）；

（3）投标人资格声明函（必须提供，格式见第六章）；

（4）投标人有效主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）（必须提供）；

13.1.2报价要求文件

注：以下各项必须提供并加盖投标人CA电子签章、按照第六章格式要求签字，否则其投标无效。

（1）开标一览表（必须提供，格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（必须提供，格式见第六章）。

13.1.3商务技术文件

注：以下第（1）至第（4）项必须提供并加盖投标人CA电子签章、并按照第六章格式要求签字，否则投标无效。其余各项如有请提供，同时要加盖投标人CA电子签章，否则该材料被视为无效。

（1）投标函（必须提供，格式见第六章）；

（2）技术响应表（必须提供，格式见第六章）；

（3）商务响应表（必须提供，格式见第六章）；

（4）投标产品“电视”为政府强制采购节能产品，由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（必须提供）；

（5）项目实施方案（如有，格式见第六章）；

（6）安装调试方案（如有，格式见第六章）；

（7）技术培训方案（如有，格式见第六章）；

（8）售后服务方案（如有，格式见第六章）；

（9）投标人同类项目经验一览表（如有，格式见第六章）；

（10）投标人或投标核心产品生产厂家具备有效的质量管理体系认证证书（如有）；

（11）投标人或投标核心产品生产厂家具备有效的职业健康安全管理体系认证证书（如有）；

（12）投标人或投标核心产品生产厂家具备有效的环境管理体系认证证书（如有）；

（13）投标产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书（如有）；

（14）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有，格式自拟）；

（15）投标人认为必要提供的声明及文件资料（如有，格式自拟）。

14.投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

15.投标报价

15.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

15.2投标报价是履行合同的最终价格，应包括货物及货物运抵指定交付地点的所有成本、各种费用的总和。

15.3投标文件只允许有一个总报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

16.投标文件的有效期

16.1 投标截止日期后不得少于90天，投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝，视为投标无效。

16.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

16.3投标人可拒绝接受延长有效期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件其它内容。

16.4投标人的投标文件在投标有效期内保持有效；如中标，投标文件至合同履行完毕止均应保持有效。

17.投标保证金

17.1本项目无需提交投标保证金。

18.电子投标文件的编制、加密要求

18.1投标人应按本招标文件规定的格式、顺序和广西政府采购云平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”的有关要求编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评审项可直接定位到该评审项内容；如电子投标文件因内容不完整、投标人未设置或设置关联点错误导致电子投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容，导致评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审，所引起的后果由投标人自行承担。

18.2公开招标文件中规定须由投标人在规定处盖章的，投标人应加盖CA电子签章，否则视为投标无效。

18.3公开招标文件描述的投标人“签字”是投标人的法定代表人或授权委托代理人的电子签名或电子签章或手写签名或盖章。涉及的法定代表人或授权委托代理人签字的内容，如果投标人没有法定代表人或授权委托代理人电子签名或电子签章，投标人可以线下签字或盖章后扫描上传，否则视为投标无效。

18.4电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人CA电子签章或者法定代表人或授权委托代理人签字。扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由投标人负责。18.5电子投标文件所提供的相关材料的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。

18.6电子投标文件内容无法阅读、识别和判断的，视为未提供。

18.7电子投标文件的容量大小须符合广西政府采购云平台客户端规定。

18.8电子投标文件的加密要求

电子投标文件应按广西政府采购云平台客户端软件有关规定加密，否则广西政府采购云平台将拒收，由此造成的风险由投标人承担。

19.电子投标文件的提交、修改、撤回和解密

19.1本项目实行“网上投标、电子评标”，投标人应于提交投标文件截止时间前在广西政府采购云平台上提交已经加密的电子投标文件。

19.2未按规定上传的电子投标文件将被广西政府采购云平台拒收，由此造成电子投标文件解密失败或被误投的风险由投标人自行承担。

19.3 投标人应当在提交截止时间前完成电子投标文件的提交，提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改、加密后重新传输提交。提交截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。提交截止时间后上传的文件，将被广西政府采购云平台拒收。

19.4电子投标文件成功提交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

19.5截标后，广西政府采购云平台电子交易平台自动提取所有投标人的电子投标文件，采购代理机构向各投标人发出解密通知，投标人须在采购代理机构开启解密标书后30分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密。

非广西政府采购云平台技术原因造成的投标人超过解密时限未完成解密的，或投标文件无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标，投标无效。

20.投标无效的情形

20.1实质上没有响应招标文件要求和条件的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，除资格证明文件外经评标委员会认定属于28.澄清问题的形式规定情形的，应当允许其在评标结束之前通过广西政府采购云平台进行澄清、说明或者补正，澄清、说明或者补正投标文件必须以书面形式进行。若投标人截止时间前未澄清、说明或者补正的，或澄清、说明或者补正后仍不符合招标文件要求的，评标委员会有权认定其投标无效。

20.1.1投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标人在线制作电子投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按公开招标文件要求接受调整的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

20.1.2在资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）无法定代表人或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人授权委托书或者填写项目不齐全的；

（3）委托代理人与法定代表人授权委托书中的代理人不符的。

20.1.3在符合性评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标有效期、服务期限、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求的；

（2）投标人就采购需求中标记 “★”符号的实质性响应内容发生负偏离一项以上的；投标人就采购需求中没有标记 “★”符号的技术参数要求响应内容发生负偏离五项以上的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（5）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额的；

（6）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当通过广西政府采购云平台发起询标函，要求其在评标现场合理的时间内通过广西政府采购云平台提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

20.1.4在评审时有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名（获取文件）的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

20.1.5被拒绝的投标文件为无效。

20.2特别说明

20.2.1广西政府采购云平台如对电子化开评标程序有调整的，按调整后的程序操作。

20.2.2评审在严格保密的情况下进行，任何一方不得透露与评审有关的其他投标人的技术资料、价格和其他信息。

20.3可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致广西政府采购云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

20.3.1广西政府采购云平台发生故障而无法登录访问的；

20.3.2广西政府采购云平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

20.3.3广西政府采购云平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

20.3.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

20.3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

四、开标

21.开标准备

21.1采购代理机构按公开招标文件规定的时间、地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启解密电子投标文件，所有投标人均应当准时在线出席开标会。投标人因未在线参加开标而导致电子投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。

22.开标程序

22.1开标会由采购代理机构主持；

22.2截标后，广西政府采购云平台电子交易平台自动提取所有投标人的电子投标文件，采购代理机构向各投标人发出解密通知，投标人须在采购代理机构开启解密标书后30分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密。非广西政府采购云平台技术原因造成的投标人超过解密时限未完成解密的，或投标文件无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标，投标无效。

22.3电子投标文件解密结束，开启报价要求文件。投标人在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标人拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

22.4公开报价；

22.5报价确认：采购代理机构开启签字时段，投标人应及时通过CA证书对报价记录表进行确认。未在规定时间内确认的，视同认可开标结果；

22.6开标会结束。

五、资格性审查

23.采购人应当依法对投标人的资格进行审查。

24.合格投标人不足三家的，不得评标。

六、评标

25.组建评标委员会

25.1本项目评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

26.评标的方式

26.1本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

27.评标程序

27.1符合性审查

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，评标委员会将通过广西政府采购云平台，以询标函的方式要求投标人在线对相关问题进行澄清或者说明。

27.2投标文件的比较和评价

（1）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（2）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分等。评标委员会按评标标准推荐中标候选人同时起草评标报告。

28.澄清问题的形式

28.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当通过广西政府采购云平台发起电子询标函，以书面形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。

28.2投标人应当在规定时间内通过广西政府采购云平台进行澄清、说明或者补正，并加盖投标人CA电子签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 28.3投标人有以下情形之一的，评标委员会有权视该投标文件无效:

（1）截止时间前未澄清、说明或者补正，或澄清、说明或者补正超过规定时间的:

（2）澄清、说明或者补正超出投标文件范围或改变了投标文件的实质性内容的；

（3）澄清、说明或者补正后投标文件仍不符合招标文件要求的。

29.错误修正

29.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会通过广西政府采购云平台发起询标函，投标人在规定时间内通过广西政府采购云平台确认，投标人的确认应当加盖投标人CA电子签章。修正后的报价按照87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

30.评标原则和评标方法

30.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

30.2本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评标标准等详见第四章：评标方法及评标标准。

31.评标过程的监控

31.1本项目评标过程实行全程录音、录像监控（或政府采购监督管理部门工作人员进行现场监督），投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

32.采购人或者采购代理机构核对评标结果。

33.采购人或者采购代理机构在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

34.采购人或者采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

35.采购人或采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、柳州市政府采购网发布中标公告。在发布中标公告的同时，向中标人发出中标通知书。

36.在中标通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对中标人信用进行查询，并按照信用信息使用规则处理。

37.投标人对中标公告有异议的，应当在中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

38.采购人或采购代理机构（采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项）在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

八、签订合同

39.合同授予标准

39.1合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

40.签订合同

40.1中标人接到中标通知书后，应按有关规定与采购人签订合同。

40.2中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人或采购代理机构应将该情况报政府采购监督管理部门，从合格的中标候选人中另行确定中标人或重新开展政府采购活动。

第四章 评标方法及评标标准

评标方法及评标标准

一、评标原则

（一）评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购人代表共五人或以上单数构成，其中专家人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的价格、技术、信誉、业绩等方面按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）在政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

4.评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入）：

| 客观分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分项 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值 | 对应的投标文件格式 |
| 价格分 | 价格 | 1.满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其投标人的报价分为最高分30分； 2.其他投标人的报价得分按以下公式计算： 报价得分=（评标基准价／某投标人投标报价）×30分； 3.小型、微型企业价格折扣率： 符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且出具该办法规定的《中小企业声明函》的小型和微型企业参与报价，对其报价给予20%的扣除。监狱企业、残疾人福利性企业视同小微型企业，不重复享受政策。 | 30 |  |
| 信誉分 | 体系认证 | - 1.投标人或投标核心产品生产厂家具备有效的质量管理体系认证证书得1分，满分1分； - 2.投标人或投标核心产品生产厂家具备有效的职业健康安全管理体系认证证书得1分，满分1分； 3.投标人或投标核心产品生产厂家具备有效的环境管理体系认证证书得1分，满分1分。 - 注：投标人提供证书材料并加盖投标人CA电子签章，否则不予计分。 | 3 | 相关认证证书材料 |
| 业绩分 | 项目经验 | - 投标人2022年1月1日起至今本项目所投核心产品（智能AI机器人）在项目中被安装使用，每有一项得1分，满分3分。 注：1.以合同签订时间为准； - 2.投标人提供上述合同材料并加盖投标人CA电子签章，否则不予计分。 | 3 | 投标人同类项目经验一览表 |
| 政策功能分 | 政策功能 | 若采购货物属于财政部 生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》中环境标志产品政府采购品目清单范围的，提供投标产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书材料并加盖投标人CA电子签章，每有一项产品得1分，满分2分。 | 2 | 相关证明 材料 |
| 客观分总分 |  |  | 38 |  |

| 主观分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分项 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值 | 对应的投标文件格式 |
| 项目实施方案分 | 项目实施方案 | 一档（18分）：在满足二档的基础上，项目实施方案包括对本项目的风险预见、风险应对措施、项目解决方案、项目管理方案、组织机构安排、人员配置及分工与职责安排等有详细阐述，对各项关键工作安排合理，各施工节点衔接连贯，工期保证措施可行性强；施工图纸及效果图详细具体，可行性高，且最为贴合采购人实际需求； 二档（14分）：项目实施方案详细完整，项目实施对组织机构安排、人员配置及分工与职责安排等有清晰阐述，满足项目实施需求；制定合理的安装进度计划， 人员配备充足、分工明确，技术服务内容和措施完善,具备较强的操作性，能较好保障项目的实施需要； 三档（10分）：项目实施方案可行，拟投入的人力资源和技术力量满足项目的实施需要，安装进度计划和技术服务内容完整、措施可行; 四档（6分）：项目实施方案简单，设备的安装调试内容流程简单，基本能保障项目实施。 注：1.该方案内容可以包括：（1）人员配置；（2）安装进度计划；（3）工期保证（含项目实施组织结构）；（4）施工图纸及效果图。 2.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。 | 18 | 项目实施 方案 |
|  | 安装调试方案 | 一档（16分）：满足二档基础上设备安装调试步骤和要点描述详细全面，设备安装调试符合相关操作流程，安装调试进度的时间安排详细具体，安装调试进度合理紧凑、各施工节点衔接连贯，工期保证措施可行性强；具有健全的质量和安全管理制度考核办法，且各项保障措施均需落实到位，承诺签订合同之日起55日内安装调试完毕； 二档（12分）：设备安装调试步骤和要点描述较详细可行，能较好满足采购需求，具体措施到位，有安装调试进度的时间节点；具有较完善的质量和安全管理制度考核办法，承诺签订合同之日起58日内安装调试完毕； 三档（8分）：设备安装调试方案中步骤和要点描述完全满足采购需求，安装、调试内容完整、措施可行，有安装调试进度的时间节点。 四档（4分）：设备安装调试方案内容简单，满足采购需求，工期保证措施可行。 - 注：1.该方案内容可以包括：（1）调试方案；（2）提供本项目针对性的安装实施方案。 - 2.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。 | 16 | 安装调试 方案 |
| 技术培训方案分 | 技术培训方案 | 一档（12分）：提供免费的技术培训方案，能提供本项目所采购智能AI机器人、智能药盒、智能拐杖、智能睡眠监测仪、智能跌倒探测仪、烟雾报警器、燃气报警器、水浸探测报警器、智能胸牌、睡眠健康监测垫、毫米波雷达跌倒传感器、AI健康管理机器人、智能语音呼叫助手、便携式智能洗浴机、智能长者洗头机、智能洗浴机器人、失能老人大小便护理机、智能尿湿报警器、LED大数据显示屏、电视等其中12项以上货物的操作、日常保养技术方案，技术培训的内容和方案完善详尽，针对性强，培训课时充足,培训方式兼顾远程、现场等方式，且提供在线视频培训课程； 二档（8分）：培训方式及培训内容较好服务本项目，能提供本项目所采购智能AI机器人、智能药盒、智能拐杖、智能睡眠监测仪、智能跌倒探测仪、烟雾报警器、燃气报警器、水浸探测报警器、智能胸牌、睡眠健康监测垫、毫米波雷达跌倒传感器、AI健康管理机器人、智能语音呼叫助手、便携式智能洗浴机、智能长者洗头机、智能洗浴机器人、失能老人大小便护理机、智能尿湿报警器、LED大数据显示屏、电视等其中8项以上货物的操作、日常保养技术方案，培训方案有一定针对性，包含课程安排、人员安排、培训课程内容等,培训课时较充足，承诺提供在线视频培训课程； 三档（4分）：培训方案满足采购需求，内容简单。 注：1.该方案内容可以包括：（1）操作、日常保养技术培训方案；（2）提供本项目针对性的培训内容、方式等内容。 - 2.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。 | 12 | 技术培训 方案 |
| 售后服务方案分 | 售后服务方案 | 一档（16分）：在满足二档的基础上，售后服务方案及承诺详细、全面，各项内容编制思路合理、完整周全，安排有专职售后服务人员且职责明确，并提供本项目的售后服务团队名单（提供售后服务联系人姓名、电话、售后服务站点详细地址等信息），故障出现解决方案、免费保修期外维修方案详细全面、可操作性强，承诺在接到故障通知起0.5小时内响应，一般问题2小时内通过远程方式解决；遇到大的问题，在接到报修通知后36小时内派技术人员到达现场维修，并提供实现承诺内容的具体方案； 二档（12分）：方案能较好满足采购需求，符合实际，有一定的针对性、可行性；售后服务有承诺及服务保障措施，常用的、容易损坏的备品备件及易损件配备的齐全及价格合理，承诺在接到故障通知起2小时内响应，48小时内到达现场完成故障修复，并提供实现承诺内容的具体方案； 三档（8分）：项目售后方案可行，拟投入的售后服务人力资源和技术力量满足项目的实施需要，技术服务内容完整、措施可行; 四档（4分）：各项售后服务方案简单，针对性一般，满足采购需求。 注：1.该方案内容可以包括：（1）定期回访维护方案；（2）售后服务人员一览表；（3）维修应急预案；（4）零配件储备供应。 - 2.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。 | 16 | 售后服务 方案 |
| - 主观分总分 |  |  | 62 |  |

（三）总得分=客观分+主观分

三、中标标准及中标候选人推荐原则

评标委员会将根据综合得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐综合得分前三名为中标候选人。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人或采购代理机构应将该情况报政府采购监督管理部门，从合格的中标候选人中另行确定中标人或重新开展政府采购活动。

在中标通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对中标人信用进行查询，并按照信用信息使用规则处理。当中标人属于信用信息使用规则中应被拒绝参与政府采购活动的情形时，采购人或采购代理机构应将该情况报政府采购监督管理部门，从合格的中标候选人中另行确定中标人或重新开展政府采购活动。

附件一：

节能产品政府采购品目清单

| 品目 序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101 计算 机设备 | ★A02010104 台式计 算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380） |
|  |  | ★A02010105 便携式 计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380） |
|  |  | ★A02010107 平板式 微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380） |
| 2 | A020106 输入 输出设备 | A02010601 打印设备 | A0201060101 喷 墨 打 印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ★ A0201060102 激 光 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ★ A0201060104 针 式 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  | A02010604 显示设备 | ★ A0201060401 液 晶 显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能 效等级》（GB 21520） |
|  |  | A02010609 图形图像 输入设备 | A0201060901 扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能 效限定值及能效等级》（GB 21521） 中打印速度为 15 页/分的针式打 印机相关要求 |
| 3 | A020202 投影 仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》 （GB 32028） |
| 4 | A020204 多功 能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
| 5 | A020519 泵 | A02051901 离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能 评价值》（GB 19762） |
| 6 | A020523 制冷 空调设备 | ★A02052301 制冷压 缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等 级》（GB 19577），《低环境温度 空气源热泵（冷水）机组能效限定 值及能效等级》（GB 37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值 及能效等级》（GB 30721） |

|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机 组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 定值及能效等级》（GB 29540） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ★A02052305 空调机 组 | 多联式空调（热泵） 机 组 ( 制 冷 量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限 定值及能源效率等级》（GB 21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 (制冷量>14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB 19576）《风管 送风式空调机组能效限定值及能 效等级》（GB 37479） |
|  |  | ★A02052309 专用制 冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB 19576） |
|  |  | A02052399 其他制冷 空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔 第 1 部分：中 小型开式冷却塔》（GB /T 7190.1）； 《机械通风冷却塔 第 2 部分：大 型开式冷却塔》（GB /T 7190.2） |
| 7 | A020601 电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限 定值及能效等级》（GB 18613） |
| 8 | A020602 变压 器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及 能效等级》（GB 20052） |
| 9 | ★A020609 镇 流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值 及能效等级》（GB 17896） |
| 10 | A020618 生活 用电器 | A0206180101 电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能 效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203 空调 机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能 效 限 定 值 及 能 效 等 级 》 （ GB 21455-2013），待 2019 年修订发 布后，按《房间空气调节器能效限 定值及能效等级》（GB21455-2019） 实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵） 机 组 （ 制 冷 量 ≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限 定值及能源效率等级》（GB 21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 (制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值 及能源效率等级》（GB 19576）《风 管送风式空调机组能效限定值及 能效等级》（GB 37479） |
|  |  | A0206180301 洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及 等级》（GB 12021.4） |

|  |  | A02061808 热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及 能效等级》（GB 21519） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采 暖热水炉能效限定值及能效等级》 （GB 20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及 能效等级》（GB 29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定 值及能效等级》（GB 26969） |
| 11 | A020619 照明 设备 | ★ 普通照 明用双端 荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限 定值及能效等级》（GB 19043） |
|  |  | LED 道路/隧道照明 产品 |  | 《道路和隧道照明用 LED 灯具能 效限定值及能效等级》（GB 37478） |
|  |  | LED 筒灯 |  | 《室内照明用 LED 产品能效限定 值及能效等级》（GB 30255） |
|  |  | 普通照明用非定向 自镇流 LED 灯 |  | 《室内照明用 LED 产品能效限定 值及能效等级》（GB 30255） |
| 12 | ★A020910 电 视设备 | A02091001 普通电视 设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等 级》（GB 24850） |
| 13 | ★A020911 视 频设备 | A02091107 视频监控 设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监 视器应符合《平板电视能效限定值 及能效等级》（GB 24850）， 以数字信号为主要信号输入的监 视器应符合《计算机显示器能效限 定值及能效等级》（GB 21520） |
| 14 | A031210 饮食 炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能 效等级》（GB 30531） |
| 15 | ★A060805 便 器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB 25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 28377） |

| 16 | ★A060806 水 嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效 率等级》（GB 25501） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | A060807 便器 冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及 用水效率等级》（GB 28379） |
| 18 | A060810 淋浴 器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至 2019 年 6 月 1 日。

3.以“★ ”标注的为政府强制采购产品。

4.若表格有变动，按最新政策执行。

附件二

环境标志产品政府采购品目清单

| 品目 序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101 计算机 设备 | A02010103 服务器 |  | HJ2507 网络服务器 |
|  |  | A02010104 台式计算机 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010105 便携式计算机 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010107 平板式微型计算机 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010108 网络计算机 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010109 计算机工作站 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010199 其他计算机设备 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
| 2 | A020106 输入输出设备 | A02010601 打印设备 | A0201060101 喷墨打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060102 激光打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060103 热式打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060104 针式打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  | A02010604 显示设备 | A0201060401 液晶显示器 | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  |  | A0201060499 其他显示器 | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010609 图形图像输入设备 | A0201060901 扫描仪 | HJ2517 扫描仪 |
| 3 | A020202 投影仪 |  |  | HJ2516 投影仪 |
| 4 | A020201 复印机 |  |  | HJ424 数字式复印（包括多功能）设备 |
| 5 | A020204 多功能一体机 |  |  | HJ424 数字式复印（包括多功能）设备 |
| 6 | A020210 文 印设 备 | A02021001 速印机 |  | HJ472 数字式一体化速印机 |
| 7 | A020301 载货汽 车（含自卸汽车） |  |  | HJ2532 轻型汽车 |
| 8 | A020305 乘用车（轿车） | A02030501 轿车 |  | HJ2532 轻型汽车 |
|  |  | A02030599 其他乘用车（轿车） |  | HJ2532 轻型汽车 |
| 9 | A020306 客车 | A02030601 小型客车 |  | HJ2532 轻型汽车 |
| 10 | A020307 专用车 辆 | A02030799 其他专用汽车 |  | HJ2532 轻型汽车 |
| 11 | A020523 制冷空调设备 | A02052301 制冷压缩机 |  | HJ2531 工商用制冷设备 |
|  |  | A02052305 空调机组 |  | HJ2531 工商用制冷设备 |
|  |  | A02052309 专用制冷、空调设备 |  | HJ2531 工商用制冷设备 |
| 12 | A020618 生活用电器 | A02061802 空气调节电器 | A0206180203 空调机 | HJ2535 房间空气调节器 |
|  |  | A02061808 热水器 |  | HJ/T362 太阳能集热器 |
| 13 | A020619 照 明设 备 | A02061908 室内照明灯具 |  | HJ2518 照明光源 |
| 14 | A020810 传真及 数据数字通信设 备 | A02081001 传真通信设备 |  | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
| 15 | A020910 电视设 备 | A02091001 普通电视设备（电视 机） |  | HJ2506 彩色电视广播接收机 |
|  |  | A02091003 特殊功能应用电视 设备 |  | HJ2506 彩色电视广播接收机 |
| 16 | A0601 床类 | A060101 钢木床类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060104 木制床类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060199 其他床类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 17 | A0602 台、桌类 | A060201 钢木台、桌类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060205 木制台、桌类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060299 其他台、桌类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 18 | A0603 椅凳类 | A060301 金属骨架为主的椅凳类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060302 木骨架为主的椅凳类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060399 其他椅凳类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 19 | A0604 沙发类 | A060499 其他沙发类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 20 | A0605 柜类 | A060501 木质柜类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060503 金属质柜类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060599 其他柜类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 21 | A0606 架类 | A060601 木质架类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060602 金属质架类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 22 | A0607 屏风类 | A060701 木质屏风类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060702 金属质屏风类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 23 | A060804 水池 |  |  | HJ/T296 卫生陶瓷 |
| 24 | A060805 便器 |  |  | HJ/T296 卫生陶瓷 |
| 25 | A060806 水嘴 |  |  | HJ/T411 水嘴 |
| 26 | A0609 组合家具 |  |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 27 | A0610 家用家具零配件 |  |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 28 | A0699 其他家具用具 |  |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 29 | A070101 棉、化纤 纺织及印染原料 |  |  | HJ2546 纺织产品 |
| 30 | A090101 复 印纸 （包括再生复印 纸） |  |  | HJ410 文化用纸 |
| 31 | A090201 鼓粉盒 （包括再生鼓粉 盒） |  |  | HJ/T413 再生鼓粉盒 |
| 32 | A100203 人造板 | A10020301 胶合板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
|  |  | A10020302 纤维板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
|  |  | A10020303 刨花板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
|  |  | A10020304 细木工板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
|  |  | A10020399 其他人造板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
| 33 | A100204 二次加工材,相关板材 | A10020404 人造板表面装饰板 |  | HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A10020404 人造板表面装饰板 （地板） |  | HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品 |
| 34 | A100301 水泥熟料及水泥 | A10030102 水泥 |  | HJ2519 水泥 |
| 35 | A100303 水泥混凝土制品 | A10030301 商品混凝土 |  | HJ/T412 预拌混凝土 |
| 36 | A100304 纤维增强水泥制品 | A10030402 纤维增强硅酸钙板 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
|  |  | A10030403 无石棉纤维水泥制品 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
| 37 | A100305 轻质建筑材料及制品 | A10030501 石膏板 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
|  |  | A10030503 轻质隔墙条板 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
| 38 | A100307 建筑 陶 瓷制品 | A10030701 瓷质砖 |  | HJ/T297 陶瓷砖 |
|  |  | A10030704 炻质砖 |  | HJ/T297 陶瓷砖 |
|  |  | A10030705 陶质砖 |  | HJ/T297 陶瓷砖 |
|  |  | A10030799 其他建筑陶瓷制品 |  | HJ/T297 陶瓷砖 |
| 39 | A100309 建筑 防 水卷材及制品 | A10030901 沥青和改性沥青防水 卷材 |  | HJ455 防水卷材 |
|  |  | A10030903 自粘防水卷材 |  | HJ455 防水卷材 |
|  |  | A10030906 高分子防水卷（片） 材 |  | HJ455 防水卷材 |
| 40 | A100310 隔热、隔 音人造矿物材料及其制品 | A10031001 矿物绝热和吸声材 料 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
|  |  | A10031002 矿物材料制品 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
| 41 | A100601 功能性 建筑涂料 |  |  | HJ2537 水性涂料 |
| 42 | A100399 其他非 金属矿物制品 | A10039901 其他非金属建筑材料 |  | HJ456 刚性防水材料 |
| 43 | A100602 墙面涂 料 | A10060202 合成树脂乳液内墙涂 料 |  | HJ2537 水性涂料 |
|  |  | A10060203 合成树脂乳液外墙涂 料 |  | HJ2537 水性涂料 |
|  |  | A10060299 其他墙面涂料 |  | HJ2537 水性涂料 |
| 44 | A100604 防水涂 料 | A10060499 其他防水涂料 |  | HJ2537 水性涂料 |
| 45 | A100699 其他建筑涂料 |  |  | HJ2537 水性涂料 |
| 46 | A100701 门、门槛 |  |  | HJ/T 237 塑料门窗/HJ459 木质门和钢质门 |
| 47 | A100702 窗 |  |  | HJ/T237 塑料门窗 |
| 48 | A170108 涂料（建 筑涂料除外） |  |  | HJ2537 水性涂料 |
| 49 | A170112 密封用 填料及类似品 |  |  | HJ2541 胶粘剂 |
| 50 | A180201 塑料制 品 |  |  | HJ/T226 建筑用塑料管材/HJ/T231 再生塑 料制品 |

注：环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本。

第五章 合同主要条款格式及广西壮族自治区政府采购项目合同验收书格式

合同使用说明：本合同非中小企业预留合同。

政府采购合同

（一般货物类）

合同编号：

采购单位（甲方）：                             采购计划表编号：

供 应 商（乙方）：                             项目名称及编号：

签  订  地  点 ：                              签订时间：     年   月   日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标人投标文件及承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） ： （小写）：¥ |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、办理免税手续相关费用、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致，同时不得低于国家强制性标准及同类产品行业标准。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：                            。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                                   。

第五条　交付和验收

1.交货时间：                                  、地点：                             。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后五个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：与甲方商议。

第七条  售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：详见投标文件及合同附件。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

4.售后服务、保修时间从项目整体验收合格之日起计算。

第八条　付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质：财政性资金。

3.财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理。本项目货物全部到货、安装调试完毕，项目整体验收合格交付使用后，甲方原则上在收到乙方开具的合同总价款增值税专用发票之日起10个工作日内一次性向乙方指定账户付清合同价款（不计利息）。

第九条  履约保证金

1.合同签订前2日内，乙方必须向甲方缴纳履约保证金，履约保证金按采购合同金额的5%收取（中型企业按本项目政府采购合同金额的2%收取，小微企业免收履约保证金）。若乙方无法按甲方要求按质按量按时交货或服务不满足要求的，甲方有权没收全部履约保证金，并按相关规定追究乙方责任。履约保证金在验收合格交付之日后，且在收到乙方退回履约保证金函件后5个工作日内，由甲方办理履约保证金退还手续（不计息）。

2.有下列情形之一的，甲方应向乙方出具书面通知，乙方未能在7个工作日内回应并解决的，履约保证金不予退回，并视具体情况按本项目合同第十一条、第十四条处理：

（1）乙方提供的货物规格、技术标准、材料未达到其投标文件所承诺的，导致无法通过验收交付使用的；

（2）乙方提供的货物经查证无法得到生产厂家正规售后服务的；

（3）乙方提供的货物未经正规合法经销渠道的；

（4）乙方提供的货物侵犯了第三方合法权益而引发了纠纷或诉讼，导致无法按期交付使用的；

（5）在货物试运行期间，故障率在10%以上的。

3.履约保证金账户：

名  称：柳州城市职业学院

开户行：柳州银行北大阳光支行

账  号：70312500000000001157

乙方自主选择以电汇、转账、支票、本票、汇票等非现金形式缴纳履约保证金，缴纳时请注明采购项目名称及项目编号。

乙方在履约保证金缴纳后，持银行回执复印件、中标通知书与甲方签订政府采购合同。

注：发生违约行为时，履约保证金作为违约金进行扣除。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后五个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方有权请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，费用由乙方负责。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方无故延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额0.09‰逾期利息，但逾期利息累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从未付款项中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条 不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签章并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3.联系与沟通：甲、乙双方须指定负责人代表己方与对方就本合同项下的合作项目的具体工作进行沟通、协调、对接和实施，负责代表本方具体履行本合同项下的各项义务。

甲方指定负责人： 　     ，联系方式： 　　   。

乙方指定负责人：  　   ，联系方式：  　　　 。

任何一方指定负责人或其联系方式有变动时，变动方应于变动前二日内提前书面通知对方，在对方未收到书面通知前视为没有变更，变动方自行承担由此导致的法律责任及后果。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1.政府采购招标文件；

2.乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3.投标承诺书；

4.中标或成交通知书。

第二十条　本合同一式  份，具有同等法律效力，采购代理机构  份，甲方  份，乙方   份（可根据需要另增加）。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

一般货物类

| 1.供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2.售后服务具体事项： |  |
| 3.保修期责任： |  |
| 4.其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：   ）的约定，我单位对（ 项目名称 ）政府采购项目中标供应商（ 公司名称 ）提供的货物进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等 |  |  | 数量 | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标供应商负责人签字或者盖章： 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

备注：本验收书一式三份（采购人一份、中标人一份、采购代理机构一份）