## 封-1招标工程量清单
桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程
工程
招标工程量清单
桂林市社会福利医院
招标人:
(单位盖章)
封-1

## 扉-1招标工程量清单
桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程
工程
招标工程量清单
桂林市社会福利医院
招标人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 |  |  |  | 法定代表人
或其授权人 |  | : |  | 或其授权人 | :
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  |  | 复核人:
|  |  | (造价专业人员签字及盖章) |  |  | (一级注册造价工程师签字盖执业章)
编制时间: |  |  |  | 复核时间:
扉-1

## 表-01编制说明
编 制 说 明
工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程 | 第1页 共1页
一、工程概况
1.工程名称：桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程
2.建设单位：桂林市社会福利医院
3.建设地点：桂林市社会福利医院
4.工程概况：桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程,新建铁艺围墙218.02m，简易围栏41.71m，挡水墙135m以及入口景墙、道路、绿化、土方工程。
二、施工图预算包括范围：
本工程的建设内容主要包括建筑及装饰装修工程、给排水工程、电气工程、市政工程、绿化工程及总图工程等。
三、编制依据：
1.《广西壮族自治区建设工程全过程计价规范》(桂建价(2025)1号)；
2.《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(房屋建筑与装饰工程)》(桂建价(2025)1号)；
3.《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(通用安装工程)》(建价(2025)1号)；
4.《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》(桂建标(2018)37号文》；
5.建设项目审批文件、项目建议书、可行性研究报告(含设计文件)；
6.广西壮族自治区建设行政主管部门发布的估算指标；
7.类似工程估算指标；
8.与建设工程有关的标准、规范、技术资料；
四、其他需要说明的问题：
1.建筑垃圾及土方运距暂按10KM考虑，结算时应办理签证后方可计算。
2、砂浆按预拌砂浆考虑。
3、含暂估价成品门卫岗亭87200元（含税）。
表-01

## 表-02建设项目概况表
建设项目概况表
工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程 |  |  | 第1页 共1页
名称 |  | 内容
工程名称 |  | 桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程
项目所在地 |  | 广西
建设性质 |  | ☑新建工程 ☐改建工程 ☐扩建工程 ☐其他
建设内容 |  | ☐建筑工程 ☐装饰工程 ☐给排水工程 ☐消防工程 ☐通风与空调工程 ☐电气工程 ☐建筑智能化工程 ☐电梯工程 ☑总图工程 ☐专项工程 ☐外部配套工程 ☐拆除工程
资金来源 |  | ☑国有资金 ☐非国有资金
造价类型 |  | ☐投资估算 ☐设计概算 ☐施工图预算 ☑最高投标限价 ☐投标报价☐结算
地质条件 |  | /
建设项目总投资(元)
总建筑面积(㎡) |  | 387.55
其中 | 地上建筑面积(㎡) | 0
| 地下建筑面积(㎡) | 0
单方投资(元/㎡)
编制时间 |  | /
计价依据 |  | 1.《广西壮族自治区建设工程全过程计价规范》(桂建价(2025)1号)； 2.《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(房屋建筑与装饰工程)》(桂建价(2025)1号)； 3.《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(通用安装工程)》(建价(2025)1号)； 4.《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》(桂建标(2018)37号文》； 5.建设项目审批文件、项目建议书、可行性研究报告(含设计文件)； 6.广西壮族自治区建设行政主管部门发布的估算指标； 7.类似工程估算指标； 8.与建设工程有关的标准、规范、技术资料；
附注：具体根据各专业工程量清单计算规范要求填写。
表-02

## 表-06建筑安装工程费汇总表
建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）
工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中（元）
|  |  | 安全生产费 | 暂估价 | 暂列金额
一 | 桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程-总图工程 |  |  | 87200
1 | 分部分项工程费
2 | 技术措施项目费
3 | 综合措施项目费
4 | 其他项目费
建筑安装工程费合计
1 | ∑分部分项工程费
2 | ∑技术措施项目费
3 | ∑综合措施项目费
4 | ∑其他项目费
| 合计 |  |  | 87200
表-06

## 表-07建筑安装工程费明细表
建筑安装工程费明细表
工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
一 | 桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程-总图工程
（一） | 铁艺围墙工程
1 | 分部分项工程费
2 | 技术措施项目费
3 | 综合措施项目费
（二） | 简易围栏工程
1 | 分部分项工程费
2 | 综合措施项目费
（三） | 挡水墙工程
1 | 分部分项工程费
2 | 技术措施项目费
3 | 综合措施项目费
（四） | 挡水墙工程（二期）
1 | 分部分项工程费
2 | 技术措施项目费
3 | 综合措施项目费
（五） | 入口景墙工程
1 | 分部分项工程费
2 | 综合措施项目费
3 | 其他项目费
（六） | 总图道路工程（大门入口部分）
1 | 分部分项工程费
2 | 技术措施项目费
3 | 综合措施项目费
（七） | 总图道路工程（挡水墙开挖修复部分）
1 | 分部分项工程费
2 | 综合措施项目费
（八） | 总图绿化工程
1 | 分部分项工程费
2 | 综合措施项目费
（九） | 总图铺装工程
1 | 分部分项工程费
2 | 综合措施项目费
（十） | 总图土方工程
1 | 分部分项工程费
表-07
建筑安装工程费明细表
工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
2 | 技术措施项目费
3 | 综合措施项目费
（十一） | 总图拆除工程
1 | 分部分项工程费
2 | 综合措施项目费
（十二） | 总图给排水工程
1 | 分部分项工程费
2 | 技术措施项目费
3 | 综合措施项目费
（十三） | 总图电气工程
1 | 分部分项工程费
2 | 综合措施项目费
（十四） | 总图智能化工程
1 | 分部分项工程费
2 | 综合措施项目费
表-07

## 表-09分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程 | [7 empty] | 第1页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
一 | Z005 | 桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程-总图工程
（一） | Z005 | 铁艺围墙工程
1 | Z00101 | 围墙工程 围墙工程:金属栏杆围墙
2 | Z001011601 | 围墙
3 | 010102001009 | 挖基坑土方 三、四类土 |  | 88.05
4 | 010102002002 | 挖沟槽土方 三、四类土 |  | 64.75
5 | 010102007002 | 回填土利用方 |  | 80.63
6 | 010401002003 | 混水砖墙标准砖 直形墙墙厚：178mm 砂浆品种及强度等级: M5水泥砂浆 |  | 3.96 |  |  | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.551
[7 empty] | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 | t | 0.382
7 | 010401003003 | 混水砖墙多孔砖 直形墙墙厚：180mm 砂浆品种及强度等级: M5.0混合砂浆 |  | 17.81 |  |  | 多孔砖 240×180×90 | 千块 | 0.227
[7 empty] | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 | t | 0.278
8 | 010401005002 | 混水方柱标准砖 1200mm＜周长≤1800mm 砂浆品种及强度等级: M5水泥砂浆 |  | 1.88 |  |  | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.552
[7 empty] | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 | t | 0.382
9 | 010401006002 | 混水方柱多孔砖 1200mm＜周长≤1800mm 砂浆品种及强度等级: M5.0混合砂浆 混凝土种类及强度等级: 预拌普通混凝土 C15（泵送） |  | 16.61 |  |  | 多孔砖 240×115×53 | 千块 | 0.348
[7 empty] | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 | t | 0.310
10 | 010502001001 | 毛石混凝土独立基础 毛石含量:20% |  | 19.23 |  |  | 毛石 |  | 0.363
[7 empty] | 预拌普通混凝土 C15 |  | 0.812
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程 | [7 empty] | 第2页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
11 | 010502002001 | 毛石混凝土条形基础 混凝土种类及强度等级: 预拌普通混凝土 C15（泵送） 毛石含量:20% |  | 40.88 |  |  | 毛石 |  | 0.363
[7 empty] | 预拌普通混凝土 C15[商品砼] |  | 0.812
12 | 010502022001 | 混凝土圈梁 混凝土种类及强度等级: 预拌普通混凝土 C25（泵送） |  | 17.21 |  |  | 预拌普通混凝土 C25 |  | 1.015
13 | 010502025001 | 混凝土压顶、扶手 混凝土种类及强度等级: 预拌普通混凝土 C25（泵送） |  | 0.91 |  |  | 预拌普通混凝土 C25 |  | 1.015
14 | 010505002005 | 独立基础模板 | ㎡ | 85.28
15 | 010505002001 | 条形基础模板 | ㎡ | 169.60
16 | 010505012001 | 直形圈梁模板 | ㎡ | 161.35
17 | 010505014001 | 压顶、扶手模板 | m | 23.68
18 | 010506002003 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400以上 10以内 | t | 0.738 |  |  | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合) | t | 1.020
19 | 010506002004 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400以上 10以上 | t | 1.775 |  |  | 热轧带肋钢筋 HRB400以上 10以上(综合) | t | 1.045
20 | 010506006001 | 铁件 | t | 0.141 |  |  | 预埋铁件 | kg | 1010.000
21 | 011503002038 | 型钢栏杆 方钢 | m | 194.58 |  |  | 方钢 16×16 | t | 0.018
[7 empty] | 扁钢(综合) | t | 0.005
22 | 011201001002 | 一般抹灰外墙 分层厚度:30mm 砂浆种类及强度等级:干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 | ㎡ | 294.98 |  |  | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M15 | t | 0.039
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程 | [7 empty] | 第3页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
23 | 011201001004 | 一般抹灰矩形柱(梁)面 分层厚度:30mm 砂浆种类及强度等级:干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 | ㎡ | 232.64 |  |  | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M15 | t | 0.060
24 | 011402003090 | 金属面油漆 刷氟碳漆一底一面 | ㎡ | 346.06 |  |  | 金属氟碳漆 | m² | 1.000
25 | 011403001007 | 抹灰面油漆 墙面刷真石漆 | ㎡ | 294.98 |  |  | 真石漆 | m² | 1.000
26 | 011403001008 | 抹灰面油漆 独立柱(梁)面刷真石漆 | ㎡ | 232.64 |  |  | 真石漆 | m² | 1.000
（二） | Z005 | 简易围栏工程
27 | Z00101 | 围墙工程 围墙工程:金属栏杆围墙
28 | Z001011601 | 围墙
29 | 011503002038 | 型钢栏杆 方钢 | m | 41.71 |  |  | 镀锌方通 | t | 0.018
[7 empty] | 扁钢(综合) 镀锌 | t | 0.005
30 | 011402003090 | 金属面油漆 刷氟碳漆一底一面 | ㎡ | 85.24 |  |  | 金属氟碳漆 | m² | 1.000
31 | 01B001 | 成品锁扣，与门同色系 | 个 | 1
32 | 01B002 | 成品门轴 | 个 | 2
（三） | Z005 | 挡水墙工程
33 | Z00101 | 围墙工程 围墙工程:混凝土围墙
34 | Z001011601 | 围墙
35 | 010102001002 | 挖一般土方 三、四类土 |  | 1591.17
36 | 010102007002 | 回填土利用方 |  | 890.07
37 | 010103003001 | 基础钎插 深度≤5m | 孔 | 46
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程 | [7 empty] | 第4页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
38 | 040303015001 | 混凝土挡土墙墙身 混凝土强度等级: 预拌普通混凝土 C30 P8（泵送） |  | 265.46 |  |  | 预拌普通混凝土 C30 P8 |  | 1.015
39 | 040303015001 | 混凝土挡土墙墙身 混凝土强度等级: 泡沫混凝土（泵送） |  | 37.26 |  |  | 泡沫混凝土 |  | 1.015
40 | 010501001001 | 混凝土垫层 混凝土种类及强度: 预拌普通混凝土 C15（泵送） |  | 70.08 |  |  | 预拌普通混凝土 C15 |  | 1.010
41 | 010502002002 | 混凝土条形基础 混凝土种类及强度等级: 预拌普通混凝土 C30 P8（泵送） |  | 518.91 |  |  | 预拌普通混凝土 C30 P8 |  | 1.015
42 | 010505001001 | 混凝土垫层模板 | ㎡ | 246.84
43 | 010505002001 | 条形基础模板 | ㎡ | 232.65
44 | 040303015003 | 挡土墙墙身模板 | ㎡ | 956.85
45 | 010903004001 | 墙面变形缝 油浸麻丝嵌填 | m | 109.42
46 | 010903004006 | 墙面变形缝 泡沫塑料填塞嵌填 | m | 109.42
47 | 010903004011 | 墙面变形缝 铝板 预埋W型止水铜片,采用T2M退火软态紫铜,总宽300mm,厚度1.5mm,抗拉强度不小于205MPa,伸长率不小于30% | m | 109.42
48 | 010903004010 | 墙面变形缝 不锈钢盖板 | m | 109.42
49 | 041103003020 | 钢板止水带 | m | 135.00 |  |  | 钢板止水带 | m | 1.050
50 | 010506002001 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10 以内 | t | 2.819 |  |  | 热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合) | t | 1.020
51 | 010506002002 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上 | t | 36.523 |  |  | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合) | t | 1.045
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程 | [7 empty] | 第5页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
52 | 011201001002 | 一般抹灰外墙 分层厚度:30mm 砂浆种类及强度等级:干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 | ㎡ | 668.25 |  |  | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M15 | t | 0.043
53 | 011403001007 | 抹灰面油漆 墙面刷真石漆 | ㎡ | 668.25 |  |  | 真石漆 | m² | 1.000
（四） | Z005 | 挡水墙工程（二期）
54 | Z00101 | 围墙工程 围墙工程:混凝土围墙
55 | Z001011601 | 围墙
56 | 040303015001 | 混凝土挡土墙墙身 混凝土强度等级: 预拌微膨胀混凝土 C30 P8（泵送） |  | 98.31 |  |  | 预拌微膨胀混凝土 C30 P8 |  | 1.015
57 | 040303015003 | 挡土墙墙身模板 | ㎡ | 394.98
58 | 010903004001 | 墙面变形缝 油浸麻丝嵌填 | m | 35.77
59 | 010903004006 | 墙面变形缝 泡沫塑料填塞嵌填 | m | 35.77
60 | 010903004011 | 墙面变形缝 铝板 预埋W型止水铜片,采用T2M退火软态紫铜,总宽300mm,厚度1.5mm,抗拉强度不小于205MPa,伸长率不小于30% | m | 35.77
61 | 010903004010 | 墙面变形缝 不锈钢盖板 | m | 35.77
62 | 010506002001 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10 以内 | t | 0.379 |  |  | 热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合) | t | 1.020
63 | 010506002002 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上 | t | 6.018 |  |  | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合) | t | 1.045
64 | 010506007002 | 钢筋电渣压力焊接 φ14＜钢筋直径≤φ20 | 个 | 260
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程 | [7 empty] | 第6页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
65 | 011201001002 | 一般抹灰外墙 分层厚度:30mm 砂浆种类及强度等级:干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 | ㎡ | 451.43 |  |  | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M15 | t | 0.043
66 | 011403001007 | 抹灰面油漆 墙面刷真石漆 | ㎡ | 451.43 |  |  | 真石漆 | m² | 1.000
67 | H001020101 | 建筑物分项拆除 混凝土
68 | AC-1-28 | 拆除混凝土 | 10 | 3.726
69 | B005010105 | 挖一般石方
70 | 040103003002 | 石方外弃 运距暂按10Km，按实结算 |  | 37.26
71 | H001050201 | 拆除工程废料消纳
72 | 040103006001 | 土石方消纳 |  | 37.26 |  |  | 渣土消纳费 | 元 | 1.000
（五） | Z005 | 入口景墙工程
73 | Z00101 | 围墙工程 围墙工程:入口景墙
74 | Z001011601 | 围墙
75 | 010102002002 | 挖沟槽土方 三、四类土 |  | 9.99
76 | 010102007002 | 回填土利用方 |  | 2.96
77 | 010401002003 | 混水砖墙标准砖 直形墙墙厚：178mm 砂浆品种及强度等级: M5水泥砂浆 |  | 0.65 |  |  | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.551
[7 empty] | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 | t | 0.382
78 | 010401003003 | 混水砖墙多孔砖 直形墙墙厚：180mm 砂浆品种及强度等级: M5.0混合砂浆 |  | 6.87 |  |  | 多孔砖 240×180×90 | 千块 | 0.227
[7 empty] | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 | t | 0.278
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程 | [7 empty] | 第7页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
79 | 010502002001 | 毛石混凝土条形基础 混凝土种类及强度等级: 预拌普通混凝土 C15（泵送） 毛石含量:20% |  | 6.68 |  |  | 毛石 |  | 0.363
[7 empty] | 预拌普通混凝土 C15[商品砼] |  | 0.812
80 | 010502021001 | 混凝土构造柱 混凝土种类及强度等级: 预拌普通混凝土 C25（泵送） |  | 0.60 |  |  | 预拌普通混凝土 C25 |  | 1.015
81 | 010502022001 | 混凝土圈梁 混凝土种类及强度等级: 预拌普通混凝土 C25（泵送） |  | 2.55 |  |  | 预拌普通混凝土 C25 |  | 1.015
82 | 010505002001 | 条形基础模板 | ㎡ | 16.84
83 | 010505011001 | 构造柱模板 | ㎡ | 4.34
84 | 010505012001 | 直形圈梁模板 | ㎡ | 18.77
85 | 010506002003 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400以上 10以内 | t | 0.077 |  |  | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合) | t | 1.020
86 | 010506002004 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400以上 10以上 | t | 0.295 |  |  | 热轧带肋钢筋 HRB400以上 10以上(综合) | t | 1.045
87 | 011203001002 | 粘贴石材墙面 砂浆粘贴 石材品种及规格:320×600×20厚光面芝麻白花岗岩 砂浆种类及强度等级: 干混普通抹灰砂浆 DP-G M20 | ㎡ | 5.12 |  |  | 320×600×20厚光面芝麻白花岗岩 | m² | 1.020
[7 empty] | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M20 | t | 0.039
88 | 011203001002 | 粘贴石材墙面 砂浆粘贴 石材品种及规格:500×600×20厚光面芝麻白花岗岩 砂浆种类及强度等级: 干混普通抹灰砂浆 DP-G M20 | ㎡ | 45.72 |  |  | 500×600×20厚光面芝麻白花岗岩 | m² | 1.020
[7 empty] | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M20 | t | 0.039
89 | 011507001007 | 招牌、灯箱面层 亚克力板 面层品种及规格:5厚亚克力板 折成30厚LOGO图案（正面发光） | ㎡ |  |  |  | 有机玻璃 | m² | 1.050
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程 | [7 empty] | 第8页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
90 | 011508001050 | 发光亚克力字 面积≤1.0m2 (块料面上) | 个 |  |  |  | 发光亚克力字 1m2以内 | 个 | 1.010
（六） | Z005 | 总图道路工程（大门入口部分）
91 | B00502 | 里巷道路 沥青混凝土 路宽:20.2m
92 | B005020101 | 堆载预压地基
93 | 040201026001 | 原土碾压 | ㎡ | 973.75
94 | B005020201 | 机动车、非机动车道垫层
95 | 040303001003 | 混凝土垫层 混凝土强度等级: 预拌普通混凝土 C20（泵送） 部位：排水沟 |  | 4.10 |  |  | 预拌普通混凝土 C20 |  | 1.015
96 | 040303001003 | 混凝土垫层 混凝土强度等级: 预拌普通混凝土 C15（泵送） 部位：路缘石 |  | 1.85 |  |  | 预拌普通混凝土 C15 |  | 1.015
97 | B005020202 | 机动车、非机动车道基层
98 | 040202010004 | 道路级配碎石基层摊铺 其他厚度:15cm | ㎡ | 943.00
99 | 040202014005 | 水泥稳定碎石摊铺 水泥含量:4% 其他厚度:150mm | ㎡ | 943.00
100 | 040202014005 | 水泥稳定碎石摊铺 水泥含量:5% 其他厚度:150mm | ㎡ | 943.00
101 | 040203003004 | 透层 半刚性基层上 乳化沥青 | ㎡ | 943.00 |  |  | 普通乳化沥青 | kg | 0.714
102 | B005020203 | 机动车、非机动车道沥青混凝土面层
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程 | [7 empty] | 第9页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
103 | 040203006007 | 中粒式沥青混凝土路面 厚6cm 沥青混合料种类: 60厚中粒沥青混凝土（AC-16普通沥青） | ㎡ | 943.00 |  |  | 60厚中粒沥青混凝土（AC-16普通沥青） |  | 0.061
104 | 040203006011 | 细粒式沥青混凝土路面 厚4cm 沥青混合料种类: 40厚细粒沥青混凝土面层（AC-13改性沥青） | ㎡ | 943.00 |  |  | 40厚细粒沥青混凝土面层（AC-13改性沥青） |  | 0.041
105 | B005020210 | 路面附件及构筑物
106 | 040204004001 | 预制混凝土路缘石 断面面积≤360cm2 100厚600X400C20混凝土预制块 30厚1:4:0.04干硬性水泥砂浆搅拌抑碱剂结合层 C15砼靠背 | m | 123.00 |  |  | 混凝土预制块路缘石 | m | 1.015
[7 empty] | 预拌普通混凝土 C15 |  | 0.018
107 | 040205015001 | 警示柱 材质规格:镀锌钢管+反光膜（黄黑反光膜），600*76*140mm | 根 | 11 |  |  | 警示柱 主材费 | 元 | 1.000
108 | 040205016001 | 减速垄 材质规格:详D5-橡胶减速带大样图 | m | 8.00 |  |  | 减速垄 主材费 | 元 | 1.000
109 | B005040213 | 沟道砌筑
110 | 010401010001 | 砖砌明沟 标准砖壁厚115mm 内空260mm×120mm 砂浆品种及强度等级: 干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5 混凝土种类及强度等级: 干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5 | m | 50.00 |  |  | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.015
[7 empty] | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5 | t | 0.073
111 | 010401010002 | 砖砌明沟 标准砖壁厚115mm 沟深每增加10mm[实际沟深=22] 砂浆品种及强度等级: 干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5 | m | 50.00 |  |  | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.001
[7 empty] | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5 | t | 0.001
112 | 040402020001 | 刚性防水层 防水砂浆 厚20mm | ㎡ | 54.00 |  |  | 防水砂浆 |  | 0.021
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程 | [7 empty] | 第10页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
113 | B005040226 | 沟道盖板
114 | 010401007004 | 沟槽铸铁盖板安装 盖板规格: 400x600X40成品黑色球墨铸铁篦子 | ㎡ | 20.00 |  |  | 400x600X40成品黑色球墨铸铁篦子 | ㎡ | 1.030
115 | 011101009001 | 地面铺设钢丝网 | ㎡ | 20.00 |  |  | 钢丝网 | m² | 1.050
（七） | Z005 | 总图道路工程（挡水墙开挖修复部分）
116 | B00502 | 里巷道路 沥青混凝土
117 | B005020101 | 堆载预压地基
118 | 040201026001 | 原土碾压 | ㎡ | 154.78
119 | B005020201 | 机动车、非机动车道垫层
120 | 040303001003 | 混凝土垫层 混凝土强度等级: 预拌普通混凝土 C20（泵送） 部位：排水沟 |  | 5.62 |  |  | 预拌普通混凝土 C20 |  | 1.015
121 | 040303001003 | 混凝土垫层 混凝土强度等级: 预拌普通混凝土 C15（泵送） 部位：路缘石 |  | 2.01 |  |  | 预拌普通混凝土 C15 |  | 1.015
122 | B005020202 | 机动车、非机动车道基层
123 | 040202010004 | 道路级配碎石基层摊铺 其他厚度:15cm | ㎡ | 121.28
124 | 040202014005 | 水泥稳定碎石摊铺 水泥含量:4% 其他厚度:150mm | ㎡ | 121.28
125 | 040202014005 | 水泥稳定碎石摊铺 水泥含量:5% 其他厚度:150mm | ㎡ | 121.28
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程 | [7 empty] | 第11页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
126 | 040203003004 | 透层 半刚性基层上 乳化沥青 | ㎡ | 121.28 |  |  | 普通乳化沥青 | kg | 0.714
127 | B005020203 | 机动车、非机动车道沥青混凝土面层
128 | 040203006007 | 中粒式沥青混凝土路面 厚6cm 沥青混合料种类: 60厚中粒沥青混凝土（AC-16普通沥青） | ㎡ | 121.28 |  |  | 60厚中粒沥青混凝土（AC-16普通沥青） |  | 0.061
129 | 040203006011 | 细粒式沥青混凝土路面 厚4cm 沥青混合料种类: 40厚细粒沥青混凝土面层（AC-13改性沥青） | ㎡ | 121.28 |  |  | 40厚细粒沥青混凝土面层（AC-13改性沥青） |  | 0.041
130 | B005020210 | 路面附件及构筑物
131 | 040204004001 | 预制混凝土路缘石 断面面积≤360cm2 100厚600X400C20混凝土预制块 30厚1:4:0.04干硬性水泥砂浆搅拌抑碱剂结合层 C15砼靠背 | m | 134.00 |  |  | 混凝土预制块路缘石 | m | 1.015
[7 empty] | 预拌普通混凝土 C15 |  | 0.018
132 | B005040213 | 沟道砌筑
133 | 010401010001 | 砖砌明沟 标准砖壁厚115mm 内空260mm×120mm 砂浆品种及强度等级: 干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5 混凝土种类及强度等级: 干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5 | m | 68.53 |  |  | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.015
[7 empty] | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5 | t | 0.073
134 | 010401010002 | 砖砌明沟 标准砖壁厚115mm 沟深每增加10mm[实际沟深=22] 砂浆品种及强度等级: 干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5 | m | 68.53 |  |  | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.001
[7 empty] | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5 | t | 0.001
135 | 040402020001 | 刚性防水层 防水砂浆 厚20mm | ㎡ | 74.01 |  |  | 防水砂浆 |  | 0.021
136 | B005040226 | 沟道盖板
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程 | [7 empty] | 第12页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
137 | 010401007004 | 沟槽铸铁盖板安装 盖板规格: 400x600X40成品黑色球墨铸铁篦子 | ㎡ | 27.41 |  |  | 400x600X40成品黑色球墨铸铁篦子 | ㎡ | 1.030
138 | 011101009001 | 地面铺设钢丝网 | ㎡ | 27.41 |  |  | 钢丝网 | m² | 1.050
（八） | Z005 | 总图绿化工程
139 | D00111 | 绿化工程 绿地类型:草地
140 | D001010103 | 栽植花木
141 | 050103015002 | 铺种草皮 满铺 品种: 马尼拉草 | ㎡ | 1244.00 |  |  | 马尼拉草 | m² | 1.050
142 | D001010106 | 植物成活期养护
143 | 050105001079 | 草坪养护 养护时间：施工期间养护及验收后12个月养护 | ㎡ | 1244.00
144 | D001010101 | 绿地整理
145 | 050101002003 | 植被清理 清除草皮、露地花卉 | ㎡ | 335.00
146 | 050101003001 | 栽植土回填 回填土质要求:种植土，含运输 |  | 373.20 |  |  | 种植土 | m³ | 1.050
（九） | Z005 | 总图铺装工程
3.2 园路、铺装、园桥工程
147 | D00125 | 铺装 铺装材料类型:块料地面、植草砖(格)地面
4.3 铺装
148 | D001010302 | 块料地面
149 | 050201001006 | 垫层（基层）碎石干铺 |  | 82.10 |  |  | 碎石 | m³ | 1.100
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程 | [7 empty] | 第13页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
150 | 050201001010 | 垫层（基层）混凝土 混凝土强度等级: 预拌普通混凝土 C15（泵送） |  | 41.05 |  |  | 预拌普通混凝土 C15 |  | 1.020
151 | 050201006011 | 石质块料面层 水泥砂浆 3cm<厚度≤5cm 材料种类、规格:火烧面芝麻白花岗岩 600X600X50厚 部位：挡水墙开挖修复 | ㎡ | 232.13 |  |  | 火烧面芝麻白花岗岩 600X600X50厚 | m² | 1.015
152 | 050201006011 | 石质块料面层 水泥砂浆 3cm<厚度≤5cm 材料种类、规格:火烧面芝麻黑花岗岩 300X300X50厚 部位：挡水墙开挖修复 | ㎡ | 41.54 |  |  | 火烧面芝麻黑花岗岩 300X300X50厚 | m² | 1.015
153 | 050201006011 | 石质块料面层 水泥砂浆 3cm<厚度≤5cm 材料种类、规格:500×500×20厚芝麻灰烧面花岗岩 部位：交通岛 | ㎡ | 4.00 |  |  | 500×500×20厚芝麻灰烧面花岗岩 | m² | 1.015
154 | A001010410 | 其他砌体
155 | 010401008001 | 零星砌体标准砖 砂浆品种及强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10页岩实心砖 部位：交通岛 |  | 0.45 |  |  | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.551
[7 empty] | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5 | t | 0.369
156 | D001010305 | 植草砖(格)地面
157 | 050201006015 | 石质块料 厚度≤15cm 粗砂、砂缝 材料种类、规格:80厚300×300植草砖 | ㎡ | 176.45 |  |  | 80厚300×300植草砖 | m² | 1.015
158 | 050201001005 | 垫层（基层）级配碎石 |  | 35.29 |  |  | 石屑 | m³ | 0.696
[7 empty] | 碎石 | m³ | 0.851
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程 | [7 empty] | 第14页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
159 | 050103017001 | 植草砖孔内植草 草坪/草籽品种:马尼拉草 | ㎡ | 176.45
160 | 050105001080 | 植草砖（植草格）养护 养护时间：施工期间养护及验收后12个月养护 | ㎡ | 176.45
（十） | Z005 | 总图土方工程
161 | Z00113 | 总图其他工程
162 | A001010102 | 基础土方开挖
163 | 010102001001 | 挖一般土方 一、二类土 借方外购土挖掘 |  | 4635.64
164 | 010103002001 | 土方外运 借方外购土运输 运距暂按10KM，按实结算 |  | 4635.64
165 | 01B001 | 借方外购土土源费 | m | 4635.64 |  |  | 借方外购土土源费 主材费 | 元 | 1.000
166 | A001010105 | 基础土石方回填
167 | 010102007003 | 回填土借方 外购回填土 |  | 4635.64
168 | 010102007002 | 回填土利用方 场内可利用回填土 |  | 978.62
（十一） | Z005 | 总图拆除工程
169 | B00502 | 里巷道路 沥青混凝土 路宽:20.2m
170 | B005100101 | 拆除沥青混凝土面
171 | 041001001001 | 拆除沥青混凝土路面 |  | 12.13
172 | B005100104 | 拆除基层
173 | 041001003003 | 拆除水泥稳定碎(砾)石、水泥稳定土基层 |  | 36.38
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程 | [7 empty] | 第15页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
174 | 041001003002 | 拆除混合料基层(砂砾石、碎石、级配碎石、片石) |  | 18.19
175 | B005100106 | 拆除侧、平（缘)石
176 | 041001005001 | 拆除侧、平(缘)石 | m | 134.00
177 | B005010105 | 挖一般石方
178 | 040103003002 | 石方外弃 运距暂按10KM，按实结算 |  | 69.92
179 | H001050201 | 拆除工程废料消纳
180 | 040103006001 | 土石方消纳 |  | 95.38 |  |  | 渣土消纳费 | 元 | 1.000
181 | D00125 | 铺装 铺装材料类型:块料地面、植草砖(格)地面
182 | B001100104 | 拆除基层
183 | 041001002004 | 拆除人行道 混凝土面(垫)层 |  | 41.05
184 | 041001003002 | 拆除混合料基层(砂砾石、碎石、级配碎石、片石) |  | 117.39
185 | B001100103 | 拆除人行道
186 | 041001002003 | 拆除人行道 石质块料面层(含结合层) | ㎡ | 273.67
187 | 041001002001 | 拆除人行道 预制混凝土块料(含结合层) | ㎡ | 176.45
188 | B001010105 | 挖一般石方
189 | 040103003002 | 石方外弃 运距暂按10KM，按实结算 |  | 262.72
190 | H001050201 | 拆除工程废料消纳
191 | 040103006001 | 土石方消纳 |  | 262.72 |  |  | 渣土消纳费 | 元 | 1.000
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程 | [7 empty] | 第16页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
（十二） | Z005 | 总图给排水工程
192 | Z00103 | 总图给排水工程
193 | Z001030101 | 总图给水工程
194 | 040501005056 | dn50塑料给水管安装 热熔插接 景观给水管PE50 给水管保护性拆除（含管道上阀门水表等），并利旧安装，含管道附件、阀门等 | m | 19.10
195 | 040501002014 | DN150钢塑复合管安装 卡箍连接 给水管钢丝网骨架塑料复合管DN200 给水管保护性拆除（含管道上阀门水表等），并利旧安装，含管道附件、阀门等 | m | 31.77
196 | 031301003046 | 刚性防水套管制作安装 DN200 1.穿管管径:DN200以内 | 个 | 1 |  |  | 焊接钢管(综合) | kg | 13.780
197 | 031301002009 | 砌筑结构打洞(孔) DN150 孔洞直径DN250 打洞及封堵 | 个 | 1
198 | 04B002 | 新旧管道连接 新旧管道熔接、加装管件连接等，规格综合考虑 | 个 | 2 |  |  | 新旧管道连接 主材费 | 元 | 1.000
199 | Z001030102 | 总图排水工程-雨水
200 | 040501005008 | DN1000双壁波纹排水管安装 胶圈接口 1.名称：聚乙烯双壁波纹管 2.型号：DN1000 环钢度8KN/㎡ 3.连接方式：承插式连接，橡胶圈接口 4.含管件、管道试验等 | m | 23.69 |  |  | DN1000双壁波纹排水管 | m | 1.010
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程 | [7 empty] | 第17页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
201 | 040501005003 | DN300双壁波纹排水管安装 胶圈接口 1.名称：聚乙烯双壁波纹管 2.型号：DN300 环钢度8KN/㎡ 3.连接方式：承插式连接，橡胶圈接口 4.含管件、管道试验等 | m | 21.88 |  |  | DN300聚乙烯双壁波纹管 | m | 1.010
202 | 040501005001 | DN200双壁波纹排水管安装 胶圈接口 1.名称：聚乙烯双壁波纹管 2.型号：DN200 环钢度8KN/㎡ 3.连接方式：承插式连接，橡胶圈接口 4.含管件、管道试验等 | m | 18.77 |  |  | DN200双壁波纹排水管 | m | 1.010
203 | 031001002003 | 排水镀锌钢管(法兰连接)安装 DN100 1.名称：镀锌钢管 2.型号：DN100 3.连接方式：法兰连接 4.含管件、管道试验等 | m | 20.37 |  |  | 镀锌钢管 DN100 | m | 0.981
[7 empty] | 镀锌钢管管件 DN100 | 个 | 0.470
[7 empty] | 法兰(各种材质带螺栓) DN100 | 套 | 0.940
204 | 031001002006 | 排水镀锌钢管(法兰连接)安装 DN200 1.名称：镀锌钢管 2.型号：DN200 3.连接方式：法兰连接 4.含管件、管道试验等 | m | 34.64 |  |  | 镀锌钢管 DN200 | m | 0.981
[7 empty] | 镀锌钢管管件 DN200 | 个 | 0.500
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程 | [7 empty] | 第18页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
[7 empty] | 法兰(各种材质带螺栓) DN200 | 套 | 1.000
205 | 040504010001 | 砖砌平箅式雨水口{预拌普通混凝土 C20_2} 1.砖砌单箅雨水口 2.详见图集16S518-08 3.含模板，雨水箅子，支座等 | 座 | 5 |  |  | 复合材料雨水平箅 | 个 | 1.010
[7 empty] | 预拌普通混凝土 C20_2 |  | 0.137
[7 empty] | 页岩标准砖 240×115×53_2 | 千块 | 0.379
206 | 030109001117 | 潜水泵 设备重量0.1t 雨水提升泵利旧安装 | 台 | 6
207 | 031002001032 | 焊接法兰阀安装 DN100 闸阀 管道阀门、软接头、压力表、止回阀等利旧安装 | 个 | 24
208 | 040201028009 | 集水井 井深≤4m 干砖砌排水井{水泥砂浆 1∶2 预拌普通混凝土 C20_2 预拌普通混凝土 C15_1} 1.名称:沉砂井-内设格栅 2.做法参考图集98ZS001-P2、5，含0.3米沉砂高度 3.格栅采用8mm厚硬聚氯乙烯板材，焊接制造 4.含基础、底板、井壁、盖板、装饰盖板、模板等，做法详见大样图 | 座 | 2 |  |  | 水泥砂浆 1∶2 |  | 0.045
[7 empty] | 页岩标准砖 240×115×53_2 | 千块 | 0.490
[7 empty] | 预拌普通混凝土 C20_2 |  | 0.184
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程 | [7 empty] | 第19页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
[7 empty] | 预拌普通混凝土 C15_1 |  | 0.168
209 | 040201028009 | 集水井 井深≤4m 干砖砌排水井{水泥砂浆 1∶2 预拌普通混凝土 C25 预拌普通混凝土 C10} 1.名称:集水坑 2.规格：2000*3350*1950 3.做法参考图集08S305 4.含基础、底板、井壁、盖板、模板等，做法详见大样图 | 座 | 1 |  |  | 水泥砂浆 1∶2 |  | 0.907
[7 empty] | 预拌普通混凝土 C25 |  | 5.324
[7 empty] | 预拌普通混凝土 C10 |  | 1.367
210 | 040201028009 | 集水井 井深≤4m 干砖砌排水井{水泥砂浆 1∶2 预拌普通混凝土 C25 预拌普通混凝土 C10} 1.名称:集水坑-铺装区域 2.规格：4500*1500*1950 3.做法参考图集08S305 4.含基础、底板、井壁、盖板、装饰盖板、模板等，做法详见大样图 | 座 | 1 |  |  | 水泥砂浆 1∶2 |  | 1.046
[7 empty] | 预拌普通混凝土 C25 |  | 5.967
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程 | [7 empty] | 第20页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
[7 empty] | 预拌普通混凝土 C10 |  | 1.367
211 | 040201028009 | 集水井 井深≤4m 干砖砌排水井{水泥砂浆 1∶2 预拌普通混凝土 C25 预拌普通混凝土 C10} 1.名称:砖砌阀门井 2.规格：1500*3000*800 3.做法参考图集08S305 4.含基础、底板、井壁、盖板、模板等，做法详见大样图 | 座 | 1 |  |  | 水泥砂浆 1∶2 |  | 0.303
[7 empty] | 预拌普通混凝土 C20 |  | 0.203
[7 empty] | 预拌普通混凝土 C10 |  | 1.010
212 | 040201028009 | 集水井 井深≤4m 干砖砌排水井{水泥砂浆 1∶2 预拌普通混凝土 C25 预拌普通混凝土 C10} 1.名称:砖砌阀门井-铺装区域 2.规格：1500*3000*800 3.做法参考图集08S305 4.含基础、底板、井壁、盖板、装饰盖板、模板等，做法详见大样图 | 座 | 1 |  |  | 水泥砂浆 1∶2 |  | 0.331
[7 empty] | 预拌普通混凝土 C20 |  | 0.203
[7 empty] | 预拌普通混凝土 C10 |  | 1.010
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程 | [7 empty] | 第21页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
213 | 040504007025 | DN1000管道 八字式砖砌出水口 规格：H×L1≤1.58m×2.60m 1.名称:出水口 2.做法参考图集20S517-P5 3.含垫层、基础、砌筑、抹灰、模板等，做法详见大样图 | 座 | 1 |  |  | 预拌普通混凝土 C15 |  | 2.326
[7 empty] | 预拌普通混凝土C30 |  | 3.509
[7 empty] | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块 | 3.183
214 | 041001001001 | 拆除沥青混凝土路面 |  | 0.52
215 | 040203006007 | 中粒式沥青混凝土路面 厚6cm 沥青混合料种类: 60厚中粒沥青混凝土（AC-16普通沥青） | ㎡ | 5.20 |  |  | 60厚中粒沥青混凝土（AC-16普通沥青） |  | 0.061
216 | 040203006011 | 细粒式沥青混凝土路面 厚4cm 沥青混合料种类: 40厚细粒沥青混凝土面层（AC-13改性沥青） | ㎡ | 5.20 |  |  | 40厚细粒沥青混凝土面层（AC-13改性沥青） |  | 0.041
217 | 040203003004 | 透层 半刚性基层上 乳化沥青 | ㎡ | 5.20 |  |  | 普通乳化沥青 | kg | 0.714
218 | 040202014005 | 水泥稳定碎石摊铺 水泥含量:4% 其他厚度:150mm | ㎡ | 5.20
219 | 040202014005 | 水泥稳定碎石摊铺 水泥含量:5% 其他厚度:150mm | ㎡ | 5.20
220 | 041001002003 | 拆除人行道 石质块料面层(含结合层) | ㎡ | 7.76
221 | 050201001006 | 垫层（基层）碎石干铺 |  | 2.33 |  |  | 碎石 | m³ | 1.100
222 | 050201001010 | 垫层（基层）混凝土 混凝土强度等级: 预拌普通混凝土 C15 |  | 1.16 |  |  | 预拌普通混凝土 C15 |  | 1.020
223 | 050201006011 | 石质块料面层 水泥砂浆 3cm<厚度≤5cm 材料种类、规格:火烧面芝麻白花岗岩 600X600X50厚 | ㎡ | 7.76 |  |  | 火烧面芝麻白花岗岩 600X600X50厚 | m² | 1.015
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程 | [7 empty] | 第22页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
224 | 040101002002 | 挖沟槽、基坑土方 三、四类土 1.部位:管沟开挖、手孔井开挖 2.考虑人工配合机械挖土 |  | 150.50
225 | 040103001002 | 沟槽、基坑(台、井背) 利用方回填土 1.填方材料品种:原土 |  | 82.90
226 | 040303001002 | 砂垫层 1.密实度:按图纸 2.垫层材料品种:砂 |  | 20.81 |  |  | 中砂_2 |  | 1.275
227 | 040103001003 | 沟槽、基坑(台、井背) 回填砂 1.填方材料品种:砂 |  | 26.53 |  |  | 中砂_2 |  | 1.275
228 | 031001002003 | 排水镀锌钢管(法兰连接)安装 DN100 1.名称：镀锌钢管拆除 2.型号：DN100 3.含管道附件、阀门等拆除 | m | 20.37
229 | 031001002006 | 排水镀锌钢管(法兰连接)安装 DN200 1.名称：镀锌钢管拆除 2.型号：DN200 3.含管道附件、阀门等拆除 | m | 34.64
230 | 030109001117 | 潜水泵 设备重量0.1t 水泵保护性拆除 | 台 | 6
231 | 040201028009 | 沉砂井拆除 沉砂井拆除及封堵，不影响后续结构施工及使用，并清运至指定位置堆放 | 座 | 2
232 | 040201028009 | 集水坑拆除 集水坑拆除及封堵，不影响后续结构施工及使用，并清运至指定位置堆放 | 座 | 2
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程 | [7 empty] | 第23页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
233 | 040201028009 | 砖砌阀门井拆除 砖砌阀门井拆除及封堵，不影响后续结构施工及使用，并清运至指定位置堆放 | 座 | 2
234 | 04B001 | 排水沟拆除 排水沟拆除并清运 | m | 68.53
（十三） | Z005 | 总图电气工程
235 | Z00105 | 总图电气工程
236 | Z001050103 | 总图电气设备、管线缆及其他
237 | 030402011001 | 落地式配电箱 控制箱及配电箱从原位置移至调整后位置利旧安装 箱体拆除、利旧安装、接地、接线等 | 台 | 3 |  |  | 成套配电箱 | 台 | 1.000
238 | 040601020005 | 配电箱基础 1.基础、垫层:材料品种、厚度、强度等级:100mm厚C15混凝土垫层 2.砌体材料:MU7.5水泥砂浆砌砖 3.砂浆强度等级:MU7.5水泥砂浆抹面 4.条形基础材料品种、厚度、强度等级：C25混凝土 5.与配电箱采用膨胀螺栓连接、接地焊接等 | 座 | 3 |  |  | 配电箱基础 主材费 | 元 | 1.000
239 | 030409001025 | 五芯铜芯电力电缆普通敷设 150mm2＜电缆截面≤185mm2 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-1KV-4X185+1X95mm² 电缆利旧安装 | m | 519.11 |  |  | 铜芯电力电缆 | m | 1.010
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程 | [7 empty] | 第24页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
240 | 030409001023 | 五芯铜芯电力电缆普通敷设 70mm2＜电缆截面≤120mm2 铜芯电力电缆敷设 WDZN-YJY-1KV-4X120+1X70mm² 电缆利旧安装 | m | 156.85 |  |  | 铜芯电力电缆 | m | 1.010
241 | 030409001023 | 五芯铜芯电力电缆普通敷设 70mm2＜电缆截面≤120mm2 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-1KV-4X70+1X35mm² 电缆利旧安装 | m | 121.31 |  |  | 铜芯电力电缆 | m | 1.010
242 | 030409001021 | 五芯铜芯电力电缆普通敷设 16mm2＜电缆截面≤35mm2 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-1KV-4X35+1X16mm² 电缆利旧安装 | m | 80.09 |  |  | 铜芯电力电缆 | m | 1.010
243 | 030409001021 | 五芯铜芯电力电缆普通敷设 16mm2＜电缆截面≤35mm2 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-1KV-4X25+1X16mm² 电缆利旧安装 | m | 91.89 |  |  | 铜芯电力电缆 | m | 1.010
244 | 030409004020 | 1kV以下干包式 五芯铜芯电缆中间头制作、安装 150mm2＜截面≤185mm2 | 个 | 7 |  |  | 干包式铜芯中间头 | 个 | 1.020
245 | 030409004018 | 1kV以下干包式 五芯铜芯电缆中间头制作、安装 70mm2＜截面≤120mm2 | 个 | 2 |  |  | 干包式铜芯中间头 | 个 | 1.020
246 | 030409004017 | 1kV以下干包式 五芯铜芯电缆中间头制作、安装 35mm2＜截面≤70mm2 | 个 | 2 |  |  | 干包式铜芯中间头 | 个 | 1.020
247 | 030409003021 | 1kV以下干包式 五芯铜芯电力电缆头制作、安装 185mm2＜截面≤240mm2 | 个 | 7
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程 | [7 empty] | 第25页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
248 | 030409003018 | 1kV以下干包式 五芯铜芯电力电缆头制作、安装 70mm2＜截面≤120mm2 | 个 | 2
249 | 030409003017 | 1kV以下干包式 五芯铜芯电力电缆头制作、安装 35mm2＜截面≤70mm2 | 个 | 2
250 | 030409003016 | 1kV以下干包式 五芯铜芯电力电缆头制作、安装 16mm2＜截面≤35mm2 | 个 | 2
251 | 030409006018 | 塑料管埋地敷设 DN80mm 电线管PVC-Cφ75-3.0mm | m | 79.51 |  |  | 电线管PVC-Cφ75-3.0mm | m | 1.060
252 | 030409006019 | 塑料管埋地敷设 DN100mm 电线管PVC-Cφ110-5.0mm | m | 116.33 |  |  | 电线管PVC-Cφ110-5.0mm | m | 1.060
253 | 030409006021 | 塑料管埋地敷设 DN150mm 电线管PVC-Cφ160-5.0mm | m | 737.10 |  |  | 电线管PVC-Cφ160-5.0mm | m | 1.060
254 | 030410002002 | 户外钢接地母线敷设 φ12热镀锌圆钢接地线 | m | 154.03 |  |  | φ12热镀锌圆钢 | m | 1.050
255 | 030410001003 | 角钢接地极制作安装 普通土 1.材质:热镀锌等边角钢50*50*5，L=5M | 根 | 31 |  |  | 角钢接地极 | 根 | 1.000
256 | 040205001001 | 人（手)孔井{水泥砂浆 1∶2 预拌普通混凝土 C25} 1.名称:小号手孔井 2.规格尺寸:700*900*1000(长*宽*深) 3.C25混凝土垫层，M10水泥砂浆砖砌体，1：2.5水泥砂浆抹面厚内15mm/外20mm 4.含基础、底板、井壁、盖板、模板、支架等 | 座 | 3 |  |  | 水泥砂浆 1∶2 |  | 0.163
[7 empty] | 预拌普通混凝土 C25 |  | 0.449
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程 | [7 empty] | 第26页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
257 | 040205001001 | 人（手)孔井{水泥砂浆 1∶2 预拌普通混凝土 C30 预拌普通混凝土 C25} 1.名称:S1中型手孔井 2.规格尺寸:1500*1200*1400(长*宽*深) 3.做法详07SD101-8 P123页 4.含垫层、底板、井壁、盖板、模板、支架等 | 座 | 1 |  |  | 水泥砂浆 1∶2 |  | 0.304
[7 empty] | 预拌普通混凝土 C30 |  | 0.184
[7 empty] | 预拌普通混凝土 C25 |  | 0.673
258 | 040205001001 | 人（手)孔井{水泥砂浆 1∶2 预拌普通混凝土 C30 预拌普通混凝土 C10} 1.名称:D4小型三通井 2.规格尺寸:2000*2000*1800(长*宽*深) 3.做法详07SD101-8 P42页 4.含垫层、底板、井壁、盖板、模板、支架等 | 座 | 1 |  |  | 水泥砂浆 1∶2 |  | 0.517
[7 empty] | 预拌普通混凝土 C30 |  | 1.479
[7 empty] | 预拌普通混凝土 C10 |  | 0.490
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程 | [7 empty] | 第27页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
259 | 040205001001 | 人（手)孔井{水泥砂浆 1∶2 预拌普通混凝土 C30 预拌普通混凝土 C10} 1.名称:D3小型三通井 2.规格尺寸:2000*1700*1800(长*宽*深) 3.做法详07SD101-8 P42页 4.含垫层、底板、井壁、盖板、模板、支架等 | 座 | 2 |  |  | 水泥砂浆 1∶2 |  | 0.517
[7 empty] | 预拌普通混凝土 C30 |  | 1.280
[7 empty] | 预拌普通混凝土 C10 |  | 0.428
260 | 040205001001 | 人（手)孔井{水泥砂浆 1∶2 预拌普通混凝土 C30 预拌普通混凝土 C25} 1.名称:D2小型转角井 2.规格尺寸:2500*1200*1800(长*宽*深) 3.做法详07SD101-8 P110页 4.含垫层、底板、井壁、盖板、模板、支架等 | 座 | 1 |  |  | 水泥砂浆 1∶2 |  | 0.558
[7 empty] | 预拌普通混凝土 C30 |  | 1.367
[7 empty] | 预拌普通混凝土 C25 |  | 0.673
261 | 041001001001 | 拆除沥青混凝土路面 |  | 9.58
262 | 040203006007 | 中粒式沥青混凝土路面 厚6cm 沥青混合料种类: 60厚中粒沥青混凝土（AC-16普通沥青） | ㎡ | 140.77 |  |  | 60厚中粒沥青混凝土（AC-16普通沥青） |  | 0.061
263 | 040203006011 | 细粒式沥青混凝土路面 厚4cm 沥青混合料种类: 40厚细粒沥青混凝土面层（AC-13改性沥青） | ㎡ | 140.77 |  |  | 40厚细粒沥青混凝土面层（AC-13改性沥青） |  | 0.041
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程 | [7 empty] | 第28页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
264 | 040203003004 | 透层 半刚性基层上 乳化沥青 | ㎡ | 140.77 |  |  | 普通乳化沥青 | kg | 0.714
265 | 040202014005 | 水泥稳定碎石摊铺 水泥含量:4% 其他厚度:150mm | ㎡ | 140.77
266 | 040202014005 | 水泥稳定碎石摊铺 水泥含量:5% 其他厚度:150mm | ㎡ | 140.77
267 | 040101002002 | 挖沟槽、基坑土方 三、四类土 1.部位:管沟开挖、手孔井开挖 2.考虑人工配合机械挖土 |  | 175.45
268 | 040303001001 | 碎石垫层 1.填方材料品种:碎石 |  | 12.23 |  |  | 碎石(综合) |  | 1.272
269 | 040103001002 | 沟槽、基坑(台、井背) 利用方回填土 1.填方材料品种:原土 |  | 94.50
270 | 040103002010 | 一般回填方 回填混凝土 管道包封 混凝土种类及强度:预拌普通混凝土 C20 |  | 47.01 |  |  | 预拌普通混凝土 C20 |  | 1.020
271 | Z001050101 | 总图路灯工程
272 | 030402011001 | 落地式配电箱 配电箱AL-JG 室外落地安装，防护等级IP55，201不锈钢箱体 箱体安装、接地、接线等 | 台 | 1 |  |  | 配电箱AL-JG | 台 | 1.000
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程 | [7 empty] | 第29页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
273 | 040205001001 | 人（手)孔井{水泥砂浆 1∶2 预拌普通混凝土 C25} 1.名称:小号手孔井 2.规格尺寸:700*900*1000(长*宽*深) 3.C25混凝土垫层，M10水泥砂浆砖砌体，1：2.5水泥砂浆抹面厚内15mm/外20mm 4.含基础、底板、井壁、盖板、装饰盖板、模板、支架等 | 座 | 3 |  |  | 水泥砂浆 1∶2 |  | 0.082
[7 empty] | 预拌普通混凝土 C25 |  | 0.449
274 | 040205001001 | 人（手)孔井{水泥砂浆 1∶2 预拌普通混凝土 C25} 1.名称:小号手孔井 2.规格尺寸:550*550*800(长*宽*深) 3.C15混凝土垫层，M10水泥砂浆砖砌体，1：2.5水泥砂浆抹面厚内15mm/外20mm 4.含基础、底板、井壁、盖板、装饰盖板、模板、支架等 | 座 | 1 |  |  | 预拌普通混凝土 C30 |  | 0.067
[7 empty] | 水泥砂浆 1∶2 |  | 0.083
[7 empty] | 预拌普通混凝土 C25 |  | 0.041
[7 empty] | 预拌普通混凝土 C15 |  | 0.153
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程 | [7 empty] | 第30页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
275 | 040205001001 | 人（手)孔井{水泥砂浆 1∶2 预拌普通混凝土 C30 预拌普通混凝土 C20_1 预拌普通混凝土 C15_2} 1.名称:灯杆接线井 2.规格尺寸:740*740*800(长*宽*深) 3.做法详图纸 4.含基础、底板、井壁、盖板、模板、支架等 | 座 | 9 |  |  | 水泥砂浆 1∶2 |  | 0.061
[7 empty] | 预拌普通混凝土 C30 |  | 0.067
[7 empty] | 预拌普通混凝土 C20_1 |  | 0.030
[7 empty] | 预拌普通混凝土 C15_2 |  | 0.073
276 | 030409001019 | 五芯铜芯电力电缆普通敷设 电缆截面≤10mm2 铜芯电力电缆敷设 YJV-0.6/1KV-5*6 工程量暂估，实际工程量以结算为准 | m | 15.10 |  |  | 铜芯电力电缆YJV-0.6/1KV-5*6 | m | 1.010
277 | 030409001001 | 三芯铜芯电力电缆普通敷设 电缆截面≤10mm2 铜芯电力电缆敷设 YJV-0.6/1KV-3*6 | m | 70.30 |  |  | 铜芯电力电缆YJV-0.6/1KV-3*6 | m | 1.010
278 | 030409001001 | 三芯铜芯电力电缆普通敷设 电缆截面≤10mm2 铜芯电力电缆敷设 YJV-0.6/1KV-3*4 | m | 85.65 |  |  | 铜芯电力电缆YJV-0.6/1KV-3*4 | m | 1.010
279 | 030409006016 | 塑料管埋地敷设 DN50mm 电线管PVC50 | m | 272.46 |  |  | 塑料管 DN50mm | m | 1.060
280 | 030409006004 | 钢管埋地敷设 SC50 | m | 186.94 |  |  | 钢管 SC50 | m | 1.030
281 | 030410002002 | 户外钢接地母线敷设 φ12热镀锌圆钢接地线 | m | 274.83 |  |  | φ12热镀锌圆钢 | m | 1.050
282 | 030410001003 | 角钢接地极制作安装 普通土 1.材质:热镀锌等边角钢50*50*5，L=5M | 根 | 9 |  |  | 角钢接地极 | 根 | 1.000
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程 | [7 empty] | 第31页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
283 | 030415003008 | 现浇式路灯基础、接线手井 C20混凝土基础{换:预拌普通混凝土 C25} 1.庭院灯基础 2.混凝土强度等级: 预拌普通混凝土 C25 3.基础尺寸：500*500*600mm 4.含钢筋制作安装、模板、基础接地 |  | 1.35 |  |  | 预拌普通混凝土 C25 |  | 1.000
284 | 040901009002 | 一般铁件预埋 地脚螺栓、法兰板等 | t | 0.096 |  |  | 铁件(综合) | kg | 1010.000
285 | 040101002002 | 挖沟槽、基坑土方 三、四类土 1.部位:管沟开挖、手孔井开挖 2.考虑人工配合机械挖土 |  | 67.22
286 | 040103001002 | 沟槽、基坑(台、井背) 利用方回填土 1.填方材料品种:原土 |  | 47.45
287 | 040103001003 | 沟槽、基坑(台、井背) 回填砂 1.填方材料品种:砂 |  | 18.87 |  |  | 中砂_1 |  | 1.275
288 | 030408008003 | 电缆沟铺砂、盖砖及移动盖板 铺砂盖保护板 1~2根 | m | 260.84 |  |  | 砂(综合)_3 |  | 0.097
289 | 030408008004 | 电缆沟铺砂、盖砖及移动盖板 铺砂盖保护板 每增加1根 | m | 123.54 |  |  | 砂(综合)_3 |  | 0.036
290 | 041001001001 | 拆除沥青混凝土路面 |  | 0.11
291 | 041001002003 | 拆除人行道 石质块料面层(含结合层) | ㎡ | 7.39
292 | 041001003003 | 拆除水泥稳定碎(砾)石、水泥稳定土基层 |  | 0.34
293 | 041001003002 | 拆除混合料基层(砂砾石、碎石、级配碎石、片石) |  | 1.89
294 | 041001002004 | 拆除人行道 混凝土面(垫)层 |  | 0.36
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程 | [7 empty] | 第32页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
295 | 040203006007 | 中粒式沥青混凝土路面 厚6cm 沥青混合料种类: 60厚中粒沥青混凝土（AC-16普通沥青） | ㎡ | 1.12 |  |  | 60厚中粒沥青混凝土（AC-16普通沥青） |  | 0.061
296 | 040203006011 | 细粒式沥青混凝土路面 厚4cm 沥青混合料种类: 40厚细粒沥青混凝土面层（AC-13改性沥青） | ㎡ | 1.12 |  |  | 40厚细粒沥青混凝土面层（AC-13改性沥青） |  | 0.041
297 | 040203003004 | 透层 半刚性基层上 乳化沥青 | ㎡ | 1.12 |  |  | 普通乳化沥青 | kg | 0.714
298 | 040202014005 | 水泥稳定碎石摊铺 水泥含量:4% 其他厚度:150mm | ㎡ | 1.12
299 | 040202014005 | 水泥稳定碎石摊铺 水泥含量:5% 其他厚度:150mm | ㎡ | 1.12
300 | 040202010004 | 道路级配碎石基层摊铺 其他厚度:15cm | ㎡ | 1.12
301 | 050201001006 | 垫层（基层）碎石干铺 |  | 0.72 |  |  | 碎石 | m³ | 1.100
302 | 050201001010 | 垫层（基层）混凝土 混凝土强度等级: 预拌普通混凝土 C15 |  | 0.36 |  |  | 预拌普通混凝土 C15 |  | 1.020
303 | 050201006011 | 石质块料面层 水泥砂浆 3cm<厚度≤5cm 材料种类、规格:火烧面芝麻白花岗岩 600X600X50厚 | ㎡ | 2.39 |  |  | 火烧面芝麻白花岗岩 600X600X50厚 | m² | 1.015
304 | 050201006015 | 石质块料 厚度≤15cm 粗砂、砂缝 材料种类、规格:80厚300×300植草砖 | ㎡ | 5.00 |  |  | 80厚300×300植草砖 | m² | 1.015
305 | 050201001005 | 垫层（基层）级配碎石 |  | 1.00 |  |  | 石屑 | m³ | 0.696
[7 empty] | 碎石 | m³ | 0.851
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程 | [7 empty] | 第33页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
306 | 050103017001 | 植草砖孔内植草 草坪/草籽品种:马尼拉草 | ㎡ | 6.25
307 | 050105001080 | 植草砖（植草格）养护 养护时间：施工期间养护及验收后12个月养护 | ㎡ | 6.25
308 | Z001050102 | 总图电气设备、管线缆拆除
309 | 030402011001 | 落地式配电箱 箱体拆除并清运至指定位置堆放 | 台 | 2
310 | 040601020005 | 配电箱基础拆除 拆除并清运至指定位置堆放 | 座 | 2
311 | 030409001021 | 五芯铜芯电力电缆普通敷设 16mm2＜电缆截面≤35mm2 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-1KV-4X25+1X16mm² 电缆保护性拆除 | m | 20.00
312 | 030409001001 | 三芯铜芯电力电缆普通敷设 电缆截面≤10mm2 铜芯电力电缆敷设 VV-0.6/1KV-3*6 电缆保护性拆除 | m | 155.77
313 | 030409006018 | 塑料管埋地敷设 DN80mm 电线管PVC-Cφ75-3.0mm拆除并清运至指定位置堆放 | m | 20.00
314 | 030409006016 | 塑料管埋地敷设 DN50mm 电线管PVC50拆除并清运至指定位置堆放 | m | 135.17
315 | 030413010017 | 庭院灯 灯杆高度≤4.5m 光源个数1火 庭院灯及基础拆除 拆除并清运至指定位置堆放 | 套 | 4
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程 | [7 empty] | 第34页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
316 | 040205001001 | 人（手)孔井 手孔井型号规格综合考虑 手孔井拆除及封堵，不影响后续结构施工及使用，并清运至指定位置堆放 | 座 | 5
（十四） | Z005 | 总图智能化工程
317 | Z00106 | 总图智能化工程
318 | Z001060101 | 总图智能化工程
319 | 040205001001 | 人（手)孔井{水泥砂浆 1∶2 预拌普通混凝土 C30 预拌普通混凝土 C25 预拌普通混凝土 C15_2} 1.名称:弱电手孔井 2.规格尺寸:500*500*700 3.M7.5水泥砂浆砌MU15砖，240厚，1：2水泥砂浆抹面1.5厚 3.含垫层、底板、井壁、盖板、模板、支架等 | 座 | 2 |  |  | 水泥砂浆 1∶2 |  | 0.067
[7 empty] | 预拌普通混凝土 C30 |  | 0.067
[7 empty] | 预拌普通混凝土 C25 |  | 0.025
[7 empty] | 预拌普通混凝土 C15_2 |  | 0.077
320 | 030409006003 | 钢管埋地敷设 SC40 | m | 88.84 |  |  | 钢管 SC40 | m | 1.030
321 | 030409006002 | 钢管埋地敷设 SC32 钢管埋地敷设 SC25 | m | 88.80 |  |  | 钢管 SC25 | m | 1.030
322 | 030412001020 | 砖、混凝土结构暗配 薄壁钢管 JDG20 JDG管埋地敷设 | m | 140.00 |  |  | 薄壁钢管 JDG20 | m | 1.030
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程 | [7 empty] | 第35页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
323 | 030412001021 | 砖、混凝土结构暗配 薄壁钢管 JDG25 JDG管埋地敷设 | m | 60.00 |  |  | 薄壁钢管 JDG25 | m | 1.030
324 | 030502003001 | 双绞线缆 管内穿放 线缆≤4对 网线敷设、标识、水晶头制作等 | m | 40.00 |  |  | 双绞线缆 | m | 1.050
325 | 030412004045 | 管内穿塑料护套线 RVV-2×1.0mm2 | m | 30.00 |  |  | 塑料护套线 RVV-2×1.0mm2 | m | 1.080
326 | 030412004053 | 管内穿塑料护套线 RVV-3×1.5mm2 | m | 62.00 |  |  | 塑料护套线 RVV-3×1.5mm2 | m | 1.080
327 | 030412004050 | 管内穿塑料护套线 RVV-3×0.5mm2 管内穿塑料护套线 RVV-6×0.5mm2 | m | 12.00 |  |  | 管内穿塑料护套线 RVV-6×0.5mm2 | m | 1.080
328 | 030412004072 | 管内穿多芯软导线 RVS-2×1.0mm2 | m | 24.00 |  |  | 多芯软导线 -2×1.0mm2 | m | 1.080
329 | 030412004065 | 管内穿塑料护套线 RVVP-3×0.75mm2 管内穿塑料护套线 RVVP-6×0.75mm2 | m | 20.00 |  |  | 管内穿塑料护套线 RVVP-6×0.75mm2 | m | 1.080
330 | 030412004051 | 管内穿塑料护套线 RVV-3×0.75mm2 管内穿塑料护套线 RVV-6×0.75mm2 | m | 20.00 |  |  | 塑料护套线 RVV-6×0.75mm2 | m | 1.080
331 | 030412004046 | 管内穿塑料护套线 RVV-2×1.5mm2 管内穿塑料护套线 WDZ-RVV-2×1.5mm2 | m | 10.00 |  |  | 塑料护套线 WDZ-RVV-2×1.5 | m | 1.080
332 | 030506010001 | 监控摄像设备 彩色黑白摄像机(含拍照功能) 1.红外彩色固定枪式摄像机 2.监控立杆上安装 3.原有监控拆除，并移至指定位置利旧安装 | 台 | 3
333 | 030502022001 | 落地式机柜、机架 1.机柜 2.原有机柜拆除，并移至指定位置利旧安装 3.机柜拆装、接地、接线、标识等 | 台 | 1
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程 | [7 empty] | 第36页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
334 | 030506010026 | 监控摄像设备 立柱式摄像机支架 1.监控立杆 2.原有立杆拆除，并移至指定位置利旧安装 3.立杆拆装、接地、接线等 | 套 | 1
335 | 030415003008 | 现浇式路灯基础、接线手井 C20混凝土基础{换:预拌普通混凝土 C25} 1.立杆基础 2.混凝土强度等级: 预拌普通混凝土 C25 3.基础尺寸：600*600*600mm 4.含金属构件制作安装、基础接地 |  | 0.22 |  |  | 预拌普通混凝土 C25 |  | 1.000
336 | 040303002003 | 基础模板 1.立杆基础模板 | ㎡ | 1.44
337 | 030506006006 | 出入口目标识别设备 出入口按钮 1.报警按钮 2.原有按钮拆除，并移至指定位置利旧安装 3.按钮拆装、接地、接线、标识等 | 台 | 1
338 | 030506019034 | 停车场车辆检测识别设备 车辆牌照识别装置 1.出入口车牌识别显示一体机 2.主要参数：300万像素CMOS图像传感器；300万像素高清摄像机；LED红黄绿三色显示,支持自定义显示内容等 3.本体安装、接地、接线、调试等 4.参数详见设计图纸，满足设计图纸及使用需求 | 套 | 2 |  |  | 出入口车牌识别显示一体机 | 套 | 1.000
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程 | [7 empty] | 第37页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
339 | 030506019014 | 停车场出入口设备 电动栏杆 1.快速道闸（含栏杆） 2.主要参数：支持6米及以内直杆,支持左右换向；自带雷达安装孔位；支持无线遥控、台控、手动、开关量、RS485信号控制等开闸方式 3.含3.5米栏杆，铝合金材质 4.本体及附件安装、接地、接线、调试等 5.参数详见设计图纸，满足设计图纸及使用需求 | 套 | 2 |  |  | 快速道闸（含栏杆） | 套 | 1.000
340 | 030506019028 | 停车场车辆检测识别设备 雷达探测器 1.出入口防砸雷达(通用款) 2.主要参数：横向宽度:默认±0.5米；纵向长度:默认3米；DSP+ARM双核心架构；支持通过电脑串口和手机app进行调试配置; 3.本体安装、接地、接线、调试等 4.参数详见设计图纸，满足设计图纸及使用需求 | 套 | 3 |  |  | 出入口防砸雷达(通用款) | 套 | 1.000
341 | 03B001 | 地感线圈 1.地感线圈 2.主要参数：三芯或五芯线绕制3~,灵敏度可调,与雷达配合使用 3.本体安装、接地、接线、调试等 4.参数详见设计图纸，满足设计图纸及使用需求 | 套 | 6 |  |  | 地感线圈 主材费 | 元 | 1.000
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程 | [7 empty] | 第38页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
342 | 030506019042 | 停车场车辆检测识别设备 监控中心控制台 1.闸机进出管理终端（含云平台/支付网关） 2.主要参数：支持BS端后台远程管理,CS端岗亭本地操作；8内网口1外网口,网口支持手拉手；标配1块3.5寸的1T硬盘、2个USB接口；支持电子支付、预缴费、无感支付、联网ETC、现金缴费,支持无牌车扫码入场等 3.本体安装、接地、接线、调试等 4.参数详见设计图纸，满足设计图纸及使用需求 | 套 | 1 |  |  | 闸机进出管理终端（含云平台/支付网关） | 套 | 1.000
343 | 030506019043 | 停车场车辆检测识别设备 停车场管理软件 1.管理软件及服务器 2.主要参数：停车场管理软件、服务器,服务器符合国家信创要求 3.本体安装、接地、接线、调试等 4.参数详见设计图纸，满足设计图纸及使用需求 | 套 | 1 |  |  | 管理软件及服务器 | 套 | 1.000
344 | 030506006006 | 出入口目标识别设备 出入口按钮 1.手动开关盒 2.本体安装、接地、接线、调试等 3.参数详见设计图纸，满足设计图纸及使用需求 | 台 | 3 |  |  | 手动开关盒 | 台 | 1.000
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程 | [7 empty] | 第39页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
345 | 030501019001 | 服务器、桌面终端 桌面计算机终端 1.门卫管理电脑 2.主要参数：Intel i5以上处理器/8GB+内存/256GB SSD/千兆网卡 3.本体安装、接地、接线、调试等 4.参数详见设计图纸，满足设计图纸及使用需求 | 台 | 1 |  |  | 计算机 | 台 | 1.000
346 | 030507011004 | 车站自动售检票设备 进出站验票闸机 1.翼式闸机 2.主要参数：通道宽度:550-600mm；驱动电机:直流无刷电机,DC24V；防护等级:IP55级以上(室外适用) 3.本体安装、接地、接线、调试等 4.参数详见设计图纸，满足设计图纸及使用需求 | 台 | 2 |  |  | 翼式闸机 | 台 | 1.000
347 | 030506006004 | 出入口目标识别设备 人体生物特征识别系统识别器 1.闸机人脸识别一体机(含门禁刷卡功能) 2.主要参数：屏幕:≥7英寸IPS触摸显示屏；摄像头:200万双目摄像头(可见光+红外)；识别方式:人脸、IC卡、密码、二维码；防护等级:IP55级以上 3.本体安装、接地、接线、调试、安装支架/立柱等 4.参数详见设计图纸，满足设计图纸及使用需求 | 台 | 1 |  |  | 闸机人脸识别一体机(含门禁刷卡功能) | 台 | 1.000
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程 | [7 empty] | 第40页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
348 | 030506006006 | 出入口目标识别设备 出入口按钮 1.出门按钮 2.主要参数：类型:86型自复位金属按钮；不锈钢面板；防护等级:IP55(室外适用) 3.本体安装、接地、接线、调试等 4.参数详见设计图纸，满足设计图纸及使用需求 | 台 | 1 |  |  | 出入口按钮 | 台 | 1.000
349 | 030507011004 | 车站自动售检票设备 进出站验票闸机 1.栅栏道闸(含机箱、机芯、栅栏杆、控制器) 2.主要参数：机箱规格:约1010×350×280mm(长×宽×高)；栅栏杆类型:双层栅栏杆,杆长≤2.0米；防护等级:IP55(室外适用) 3.本体及附件安装、接地、接线、调试等 4.参数详见设计图纸，满足设计图纸及使用需求 | 台 | 1 |  |  | 栅栏道闸(含机箱、机芯、栅栏杆、控制器) | 台 | 1.000
350 | 030506006004 | 出入口目标识别设备 人体生物特征识别系统识别器 1.人脸识别门禁一体机 2.主要参数：屏幕:≥7英寸IPS触摸显示屏；摄像头:200万双目摄像头(可见光+红外)；识别方式:人脸、IC卡、二维码、密码；防护等级:IP55级以上 3.本体安装、接地、接线、调试、含防雨遮阳罩、安装支架/立柱等 4.参数详见设计图纸，满足设计图纸及使用需求 | 台 | 1 |  |  | 人脸识别门禁一体机 | 台 | 1.000
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程 | [7 empty] | 第41页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
351 | 030506006006 | 出入口目标识别设备 出入口按钮 1.出口开门按钮 2.主要参数：类型:86型自复位金属按钮；不锈钢面板；防护等级:IP55(室外适用) 3.本体安装、接地、接线、调试等 4.参数详见设计图纸，满足设计图纸及使用需求 | 台 | 1 |  |  | 出口开门按钮 | 台 | 1.000
352 | 030604008004 | 信号报警装置 电源装置安装 1.门禁电源装置(含后备蓄电池) 2.主要参数：交流输入:AC220V 50Hz，输出电压:DC12V(可调11V~14V)，蓄电池规格:12V 7AH ，免维护铅酸蓄电池停电后持续供电3-5小时 3.本体安装、接地、接线、调试等 4.参数详见设计图纸，满足设计图纸及使用需求 | 台 | 1 |  |  | 门禁电源装置(含后备蓄电池) | 台 | 1.000
353 | 040101002002 | 挖沟槽、基坑土方 三、四类土 1.部位:管沟开挖、手孔井开挖 2.考虑人工配合机械挖土 |  | 12.83
354 | 040103001002 | 沟槽、基坑(台、井背) 利用方回填土 1.填方材料品种:原土 |  | 4.86
355 | 040303001003 | 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C15} 混凝土强度等级: 预拌普通混凝土 C15 |  | 0.92 |  |  | 预拌普通混凝土 C15 |  | 1.015
356 | 040303002003 | 基础模板 垫层模板 | ㎡ | 0.53
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程 | [7 empty] | 第42页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
357 | 040303002002 | 混凝土基础 混凝土强度等级:预拌普通混凝土 C15 车行道下混凝土包封，含模板 |  | 3.31 |  |  | 预拌普通混凝土 C15 |  | 1.015
表-09

## 表-10分部分项工程项目清单综合单价分析
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程 | [10 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 综合单价分析(元)
[5 empty] | 综合 单价 | 合价 | 人工费 | 主要 材料费 | 辅助 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税税率%
注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。
表-10

## 表-11技术措施项目清单计价表
技术措施项目清单计价表
工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 金额(元) | 其中（元） |  | 备注
[5 empty] | 人工费 | 机械费
一 | Z005 | 桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程-总图工程
（一） | Z005 | 铁艺围墙工程
1 | A001012001 | 技术措施项目
2 | 011601001001 | 脚手架 | 项
（三） | Z005 | 挡水墙工程
3 | A001012001 | 技术措施项目
4 | 011601001001 | 脚手架 | 项
（四） | Z005 | 挡水墙工程（二期）
5 | A001012001 | 技术措施项目
6 | 011601001001 | 脚手架 | 项
（六） | Z005 | 总图道路工程（大门入口部分）
7 | A001012001 | 技术措施项目
8 | 011601003001 | 大型机械进出场及安拆(垂直运输机械除外) | 项
（十） | Z005 | 总图土方工程
9 | A001012001 | 技术措施项目
10 | 011601003001 | 大型机械进出场及安拆(垂直运输机械除外) | 项
（十二） | Z005 | 总图给排水工程
11 | B001140101 | 技术措施项目
12 | 040501029001 | 井字架 井深≤2.0m | 座
13 | 040501029003 | 井字架 4.0m＜井深≤6.0m | 座
表-11

## 表-13综合措施项目清单计价表
综合措施项目清单计价表
工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程 | [5 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 计算过程 | 不含税金额 (元) | 增值税 (税率%,元) | 含税金额 (元)
一 | Z005 | 桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程-总图工程
（一） | Z005 | 铁艺围墙工程
1 | AXXX012002 | 综合措施项目费 | 项
2 | 011602001001 | 安全生产费 | 项 | ∑(分部分项人机+技术措施人机)*5.8%
3 | 011602002001 | 文明临设环保费 | 项
4 | 011602003001 | 雨季施工增加费 | 项
（二） | Z005 | 简易围栏工程
1 | AXXX012002 | 综合措施项目费 | 项
2 | 011602001001 | 安全生产费 | 项 | ∑(分部分项人机+技术措施人机)*5.8%
3 | 011602002001 | 文明临设环保费 | 项
4 | 011602003001 | 雨季施工增加费 | 项
（三） | Z005 | 挡水墙工程
1 | AXXX012002 | 综合措施项目费 | 项
2 | 011602001001 | 安全生产费 | 项 | ∑(分部分项人机+技术措施人机)*5.8%
3 | 011602002001 | 文明临设环保费 | 项
4 | 011602003001 | 雨季施工增加费 | 项
（四） | Z005 | 挡水墙工程（二期）
1 | AXXX012002 | 综合措施项目费 | 项
2 | 011602001001 | 安全生产费 | 项 | ∑(分部分项人机+技术措施人机)*5.8%
3 | 011602002001 | 文明临设环保费 | 项
4 | 011602003001 | 雨季施工增加费 | 项
（五） | Z005 | 入口景墙工程
1 | AXXX012002 | 综合措施项目费 | 项
2 | 011602001001 | 安全生产费 | 项 | ∑(分部分项人机+技术措施人机)*5.8%
3 | 011602002001 | 文明临设环保费 | 项
4 | 011602003001 | 雨季施工增加费 | 项
（六） | Z005 | 总图道路工程（大门入口部分）
1 | P001140102 | 综合措施项目费 | 项
表-13
综合措施项目清单计价表
工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程 | [5 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 计算过程 | 不含税金额 (元) | 增值税 (税率%,元) | 含税金额 (元)
2 | 041202001001 | 安全生产费 | 项 | ∑(分部分项人机+技术措施人机)*3.5%
3 | 041202002001 | 文明临设环保费 | 项
4 | 041202003001 | 雨季施工增加费 | 项
5 | 041202004001 | 行车行人干扰费 | 项
（七） | Z005 | 总图道路工程（挡水墙开挖修复部分）
1 | P001140102 | 综合措施项目费 | 项
2 | 041202001001 | 安全生产费 | 项 | ∑(分部分项人机+技术措施人机)*3.5%
3 | 041202002001 | 文明临设环保费 | 项
4 | 041202003001 | 雨季施工增加费 | 项
（八） | Z005 | 总图绿化工程
1 | P001010902 | 综合措施项目费 | 项
2 | 050402001001 | 安全生产费 | 项 | ∑(分部分项人机+技术措施人机)*1.5%
3 | 050402002001 | 文明临设环保费 | 项
4 | 050402003001 | 雨季施工增加费 | 项
（九） | Z005 | 总图铺装工程
1 | P001012002 | 综合措施项目费 | 项
2 | 050402001001 | 安全生产费 | 项 | ∑(分部分项人机+技术措施人机)*1.5%
3 | 050402002001 | 文明临设环保费 | 项
4 | 050402003001 | 雨季施工增加费 | 项
（十） | Z005 | 总图土方工程
1 | AXXX012002 | 综合措施项目费 | 项
2 | 011602001001 | 安全生产费 | 项 | ∑(分部分项人机+技术措施人机)*8%
3 | 011602002001 | 文明临设环保费 | 项
4 | 011602003001 | 雨季施工增加费 | 项
（十一） | Z005 | 总图拆除工程
1 | H001140102 | 综合措施项目费 | 项
2 | 011602001001 | 安全生产费 | 项 | ∑(分部分项人机+技术措施人机)*8%
3 | 011602002001 | 文明临设环保费 | 项
4 | 011602003001 | 雨季施工增加费 | 项
表-13
综合措施项目清单计价表
工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程 | [5 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 计算过程 | 不含税金额 (元) | 增值税 (税率%,元) | 含税金额 (元)
（十二） | Z005 | 总图给排水工程
1 | P001201001 | 综合措施项目费 | 项
2 | 031402001001 | 安全生产费 | 项 | ∑(分部分项人机+技术措施人机)*4%
3 | 031402002001 | 文明临设环保费 | 项
4 | 031402003001 | 雨季施工增加费 | 项
（十三） | Z005 | 总图电气工程
1 | P001204001 | 综合措施项目费 | 项
2 | 031402001001 | 安全生产费 | 项 | ∑(分部分项人机+技术措施人机)*4%
3 | 031402002001 | 文明临设环保费 | 项
4 | 031402003001 | 雨季施工增加费 | 项
（十四） | Z005 | 总图智能化工程
1 | P001205001 | 综合措施项目费 | 项
2 | 031402001001 | 安全生产费 | 项 | ∑(分部分项人机+技术措施人机)*4%
3 | 031402002001 | 文明临设环保费 | 项
4 | 031402003001 | 雨季施工增加费 | 项
表-13

## 表-14其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 不含税金额 (元) | 增值税 (税率%,元) | 含税金额 (元)
一 | 桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程-总图工程 |  |  | 87200
（五） | 入口景墙工程 |  |  | 87200
1 | 暂估价 | 80000 | 7200 | 87200
1.2 | 专业工程暂估价 | 80000 | 7200 | 87200
| #### 总合计 #### | 80000 |  | 87200
表-14