## 扉-1 招标工程量清单
| 昭平县木格乡中平村陆基圆池养鱼项目---附属工程建设项目 |  |  |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 1 | 造价咨询人: |  | 1
|  | （单位盖章） |  |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  | 1 | 法定代表人 或其授权人: |  | 1
|  | (签字或盖章) |  |  | （签字或盖章）
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
|  | （造价人员签字及盖章） |  | （一级注册造价工程师签字及盖执业章）
编 制 时 间: |  |  | 复 核 时 间:
扉-1

## 表-01 编制说明
编 制 说 明
工程名称：昭平县木格乡中平村陆基圆池养鱼项目---附属工程建设项目 |  | 第1页 共1页
一、项目概况：昭平县木格乡中平村陆基圆池养鱼项目---附属工程建设项目，建设内容有配套室外硬化、护坡、管理用房、水渠、输水管、深水井等。 二、编制依据 （一）依据资料 1.《建设工程工程量清单计价标准》（GB50500-2024）； 2.《广西壮族自治区建设工程全过程计价规范》、《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(房屋建筑与装饰工程)》、《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(通用安装工程)》、2024年《广西建筑装饰装修工程消耗量定额》、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》、2023年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2021年版《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》及其配套的费用定额 3.项目建设单位提供的基础资料。 （二）本项目预算采用的材料费用的依据或来源有： 1.材料价格按2026年《贺州市建设工程造价信息》第7期除税价计取，缺项部分参考市场价； 2.财政部关于印发《基本建设项目建设成本管理规定》的通知（财建〔2016〕504号）； 3.自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知(桂建标[2019]12号)。 三、其他说明 1.本工程预算软件采用广龙计价2026专业版； 2.本预算价格各项取费费率按相关规定计取，按一般计税法计税； 3.本项目砼采用商品砼、砂浆为自拌砂浆、砂采用机制砂、水泥采用袋装水泥。
表-01

## 表-06 建筑安装工程费汇总表(单价合同)
建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)
工程名称：昭平县木格乡中平村陆基圆池养鱼项目---附属工程建设项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 安全生产费 | 暂估价 | 暂列金额
一 | 公园建筑-管理用房
1 | 分部分项工程费
2 | 技术措施项目费
3 | 综合措施项目费
4 | 其他项目费
二 | 水处理建筑-泵房
1 | 分部分项工程费
2 | 技术措施项目费
3 | 综合措施项目费
4 | 其他项目费
三 | 管网工程
1 | 分部分项工程费
2 | 技术措施项目费
3 | 综合措施项目费
4 | 其他项目费
四 | 道路工程
1 | 分部分项工程费
2 | 技术措施项目费
3 | 综合措施项目费
4 | 其他项目费
合计
表-06

## 表-07 建筑安装工程费明细表
建筑安装工程费明细表
工程名称：昭平县木格乡中平村陆基圆池养鱼项目---附属工程建设项目 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
一 | 公园建筑-管理用房
(一) | 地下建筑工程
1 | 分部分项工程费
2 | 综合措施项目费
(二) | 地上建筑工程
1 | 分部分项工程费
2 | 技术措施项目费
3 | 综合措施项目费
(三) | 消防工程
1 | 分部分项工程费
2 | 综合措施项目费
(四) | 电气工程
1 | 分部分项工程费
2 | 综合措施项目费
二 | 水处理建筑-泵房
(一) | 地下建筑工程
1 | 分部分项工程费
2 | 综合措施项目费
(二) | 地上建筑工程
1 | 分部分项工程费
2 | 技术措施项目费
3 | 综合措施项目费
(三) | 给排水工程
1 | 分部分项工程费
2 | 综合措施项目费
(四) | 消防工程
1 | 分部分项工程费
2 | 综合措施项目费
(五) | 电气工程
1 | 分部分项工程费
2 | 综合措施项目费
三 | 管网工程
(一) | 给水管网
1 | 分部分项工程费
2 | 技术措施项目费
3 | 综合措施项目费
(二) | 排水管网
1 | 分部分项工程费
2 | 技术措施项目费
3 | 综合措施项目费
(三) | 新建护坡工程
1 | 分部分项工程费
2 | 综合措施项目费
四 | 道路工程
(一) | 道路工程
表-07
建筑安装工程费明细表
工程名称：昭平县木格乡中平村陆基圆池养鱼项目---附属工程建设项目 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程费
2 | 综合措施项目费
表-07

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：昭平县木格乡中平村陆基圆池养鱼项目---附属工程建设项目 | [8 empty] | 第1页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中:清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价(元)
一 | A124 | 公园建筑-管理用房
(一) | A12410 | 地下建筑工程
1 | A12411 | 基础工程
2 | A124010101 | 平整场地
3 | 010103001001 | 平整场地 (1)土壤类别:三类土 |  | 43.89
4 | 010103002001 | 土方外运 |  | 8.07
5 | A124010102 | 基础土方开挖
6 | 010102002002 | 挖沟槽土方 三、四类土 |  | 14.14
7 | A124010105 | 基础土石方回填
8 | 010102007002 | 回填土利用方 |  | 5.28
9 | A12412 | 地下部分主体结构
10 | A124010504 | 现浇混凝土条形基础
11 | 010502002002换 | 混凝土条形基础[预拌普通混凝土 C25] 混凝土种类及强度等级:C25普通混凝土 |  | 5.72 |  |  | 预拌普通混凝土 C25 |  | 1.015
12 | 010505002001 | 条形基础模板 |  | 22.88
13 | A124010507 | 其他现浇混凝土基础
14 | 010502022001换 | 混凝土圈梁[预拌普通混凝土 C25] 混凝土种类及强度等级:C25普通混凝土 |  | 1.87 |  |  | 预拌普通混凝土 C25 |  | 1.015
15 | 010505012001 | 直形圈梁模板 |  | 15.60
16 | A124010518 | 现浇构件钢筋制作及安装
17 | 010506002001换 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB40010以内 | t | 0.027 |  |  | 热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合) | t | 1.02
18 | 010506002002换 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB40010以上 | t | 0.098 |  |  | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合) | t | 1.045
∑人工费
∑辅材费
∑主材费
∑机械费
∑管理费
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：昭平县木格乡中平村陆基圆池养鱼项目---附属工程建设项目 | [8 empty] | 第2页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中:清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价(元)
∑利 润
∑增值税
(二) | A12420 | 地上建筑工程
19 | A12421 | 地上部分主体结构
20 | A124010404 | 砖墙
21 | 010401003003换 | 混水砖墙 多孔砖 直形墙墙厚：180mm 砂浆品种及强度等级:M7.5混合砂浆 |  | 11.92 |  |  | 水泥砂浆 中砂 M7.5 |  | 0.159
[7 empty] | 多孔页岩砖 240×180×90 | 千块 | 0.227
22 | A124010501 | 现浇混凝土垫层
23 | 010501001001换 | 地面混凝土垫层[预拌普通混凝土 C20] 混凝土种类及强度:C20 |  | 8.66 |  |  | 预拌普通混凝土 C20 |  | 1.01
24 | 010501002003换 | 台阶 三合土垫层 配比：碎石三合土1:3:6 做法见11ZJ901 C/9 4/9 |  | 0.46 |  |  | 生石灰 | kg | 0.095
[7 empty] | 碎石(综合) |  | 0.949
[7 empty] | 中砂 |  | 0.475
25 | A124010512 | 现浇混凝土其他板
26 | 010502013003换 | 混凝土实心楼板 平板[预拌普通混凝土 C25] 混凝土种类及强度等级:C25 |  | 7.06 |  |  | 预拌普通混凝土 C25 |  | 1.015
27 | 010505007003 | 平板模板 |  | 47.09
28 | A124010517 | 其他混凝土构件
29 | 010502022001换 | 混凝土圈梁[预拌普通混凝土 C25] |  | 1.56 |  |  | 预拌普通混凝土 C25 |  | 1.015
30 | 010502023001换 | 混凝土过梁[预拌普通混凝土 C25] 混凝土种类及强度等级:C25 |  | 0.08 |  |  | 预拌普通混凝土 C25 |  | 1.015
31 | 010502032001换 | 混凝土台阶[预拌普通混凝土 C15] (1)混凝土种类及强度等级:C15 (2)参照图集11ZJ901-4/9 |  | 0.46 |  |  | 预拌普通混凝土 C15 |  | 1.015
32 | 010505012001 | 直形圈梁模板 |  | 7.80
33 | 010505013001 | 过梁模板 |  | 1.10
34 | 010505018001 | 混凝土台阶模板 |  | 4.62
35 | A124010518 | 现浇构件钢筋制作及安装
36 | 010506002001换 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB40010以内 | t | 0.029 |  |  | 热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合) | t | 1.02
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：昭平县木格乡中平村陆基圆池养鱼项目---附属工程建设项目 | [8 empty] | 第3页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中:清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价(元)
37 | 010506002002换 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB40010以上 | t | 1.323 |  |  | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合) | t | 1.045
38 | A124010906 | 屋面防水及其他
39 | 010902002011换 | 屋面涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 涂膜厚度：2.0mm |  | 52.29 |  |  | 聚合物水泥防水涂料 (JS-II) | kg | 4.41
40 | 011101006001换 | 屋面砂浆找平层 厚度：20mm 砂浆种类及强度等级:1:2.5水泥砂浆 |  | 52.29 |  |  | 水泥砂浆1:2.5 |  | 0.021
41 | A124011003 | 墙柱面保温隔热
42 | 011001004004换 | 保温柱、梁面 无机轻集料保温砂浆 材料厚度：25mm |  | 68.15 |  |  | 玻化微珠保温砂浆 |  | 0.029
43 | 011001003029换 | 保温隔热墙面 抗裂保护层耐碱网格布抗裂砂浆 材料厚度：3mm |  | 68.15 |  |  | 抗裂砂浆 | kg | 4.125
[7 empty] | 耐碱玻璃纤维网格布 |  | 1.17
44 | 011201006004换 | 墙柱面基层刷界面 处理剂 |  | 68.15 |  |  | 界面处理剂 | t | 0.003
45 | A12422 | 地上部分室内装饰工程
46 | A124010803 | 金属门
47 | 010802003001 | 钢质防盗门安装 五金种类规格:双扇304不锈钢门 规格1500*2100 |  | 3.15 |  |  | 双扇304不锈钢门 |  | 0.978
48 | A124010813 | 金属窗
49 | 010807001005换 | 普通铝合金推拉窗安装 玻璃品种及规格:无色6mm钢化玻璃 窗框型号:1.4厚黑色普通铝合金框.90系列 五金种类规格:与型材配套 |  | 3.04 |  |  | 铝合金推拉窗带亮(成品) |  | 0.954
50 | 010807004001换 | 铝合金窗推拉纱扇安装 五金种类规格:与型材配套 |  | 1.52 |  |  | 铝合金纱扇(成品) |  | 1
51 | 010807005002 | 不锈钢防盗格栅安装 |  | 3.04 |  |  | 不锈钢防盗网（成品） |  | 1
52 | A124011101 | 整体面层楼地面
53 | 011101001001换 | 水泥砂浆楼地面 厚度：3mm[素水泥浆] 砂浆种类及强度等级:纯水泥浆 |  | 38.69 |  |  | 素水泥浆 |  | 0.005
54 | 011105003001换 | 陶瓷地面砖踢脚线 高度：200mm 面砖品种及规格:100*200黑色抛光砖 | m | 23.70 |  |  | 水泥砂浆1:3 |  | 0.002
[7 empty] | 100*200黑色抛光砖 |  | 1.02
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：昭平县木格乡中平村陆基圆池养鱼项目---附属工程建设项目 | [8 empty] | 第4页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中:清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价(元)
55 | 011107001001换 | 水泥砂浆台阶 厚度：20mm 砂浆种类及强度等级:1:2水泥砂浆 |  | 9.24 |  |  | 水泥砂浆1:2 |  | 0.03
56 | A124011204 | 油漆、涂料面层墙柱面
57 | 011403003005换 | 内墙刮腻子三遍 |  | 68.15 |  |  | 成品腻子粉（一般型） | kg | 2.98
58 | A124011301 | 抹灰天棚
59 | 011301001009 | 混凝土天棚抹灰 厚度:3mm 砂浆种类及强度等级:1:2水泥砂浆 |  | 47.09 |  |  | 水泥砂浆1:2 |  | 0.004
60 | A124011302 | 油漆、涂料面层天棚
61 | 011403003011换 | 天棚刮腻子三遍 |  | 47.09 |  |  | 成品腻子粉（一般型） | kg | 2.98
62 | A12423 | 建筑外立面装饰工程
63 | A124011201 | 抹灰墙柱面
64 | 011201001002换 | 一般抹灰外墙[水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2] (1)分层厚度:20mm (2)砂浆种类及强度等级:1:2防水水泥砂浆 |  | 50.26 |  |  | 水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2 |  | 0.041
65 | 011201001002换 | 一般抹灰外墙 (1)分层厚度:5mm (2)砂浆种类及强度等级:干粉类聚合物水泥防水砂浆 (3)照图集15ZJ001第82页面砖外墙17 |  | 22.59 |  |  | 聚合物水泥防水砂浆 | t | 0.018
66 | 011201005002换 | 墙面挂钢丝网 (1)照图集15ZJ001第82页面砖外墙17 |  | 72.85 |  |  | 镀锌铁丝网 |  | 1.05
67 | A124011203 | 块料面层墙柱面
68 | 011203003011换 | 面砖墙面 砂浆粘贴 0.02＜单块面积≤0.06 (1)面砖品种及规格:240*120*8mm天蓝色外墙面砖 (2)砂浆种类及强度等级:15厚1:3水泥砂浆 (3)参照图集15ZJ001第82页面砖外墙17 |  | 22.59 |  |  | 水泥砂浆1:3 |  | 0.022
[7 empty] | 240*120*8mm天蓝色外墙面砖 |  | 1.04
69 | A124011204 | 油漆、涂料面层墙柱面
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：昭平县木格乡中平村陆基圆池养鱼项目---附属工程建设项目 | [8 empty] | 第5页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中:清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价(元)
70 | 011403001003 | 抹灰面油漆 墙面刷真石漆 涂饰面层涂料二遍，喷涂主层涂料，涂饰底层涂料 非弹性 一底一中一面 8至10年保质 国产 |  | 50.26 |  |  | 真石漆 |  | 1
∑人工费
∑辅材费
∑主材费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
(三) | A12450 | 消防工程
71 | A1245006 | 泡沫灭火系统
72 | A124500104 | 灭火器
73 | 030910001002 | 放置式灭火器 (1)手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4 | 具 | 1 |  |  | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4 | 具 | 1
74 | 030910002004 | 放置式灭火器放置箱 箱半周长1m以上 (1)XMDG32型，可装2具MF/ABC4灭火器 | 个 | 1 |  |  | 灭火器放置箱 | 个 | 1
∑人工费
∑辅材费
∑主材费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
(四) | A12470 | 电气工程
75 | A1247002 | 动力配电系统
76 | A124700201 | 动力配电系统电气设备
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：昭平县木格乡中平村陆基圆池养鱼项目---附属工程建设项目 | [8 empty] | 第6页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中:清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价(元)
77 | 030402010001 | 低压配电柜 (1)多功能电力仪表:PMAC625-Z (2)隔离开关熔断器组:QSA63/4，63A (3)塑壳断路器:NDM2-125/4，Ie=63A (4)电流互感器:AKH-0.66，50/5A (5)微型断路器:NDM1-63D，50/4P (6)浪涌保护器:NDU1-65，-440/3P+N | 台 | 1 |  |  | 管理房成套低压配电柜 | 台 | 1
78 | A1247003 | 照明配电系统
79 | A124700301 | 照明配电系统配电箱、干管线缆及其他
80 | 030402011004换 | 1.2mm不锈钢配电箱 (1)尺寸：600*800*300 (2)塑壳断路器:NDM2-160/4P，Ie=160A (3)电流互感器:AKH-0.66，150/5A (4)电能计量表计:三相四线智能表 (5)安装高度：底边距地1.1m | 台 | 1 |  |  | 1.2mm不锈钢配电箱 | 台 | 1
81 | A124700302 | 照明配电系统支管线
82 | 030412001135换 | 砖、混凝土结构明配 塑料管 Φ20 (1)材质:刚性阻燃塑料管 (2)规格:PVC20 (3)配置形式:明敷 | m | 42.45 |  |  | 电气配管 PVC20 | m | 1.06
83 | 030412004029换 | 管内穿低烟无卤阻燃铜芯线 WDZ-BYJ-1.5m | m | 127.35 |  |  | 铜芯线WDZ-BYJ-1.5m | m | 1.08
84 | A124700303 | 照明器具、开关插座
85 | 030413003001换 | 壁装式、吸顶式 单管荧光灯 (1)名称:单管荧光灯 (2)规格:1X50W 光通量5000lm (3)安装形式:贴墙安装 | 套 | 2 |  |  | 单管荧光灯 | 套 | 1.01
86 | 030413013002换 | 明装 单联跷板开关 (1)名称:单极开关 (2)材质:86型 (3)规格:250V 10A (4)安装方式:距地1.4米明装 | 套 | 2 |  |  | 单极开关 | 套 | 1.02
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：昭平县木格乡中平村陆基圆池养鱼项目---附属工程建设项目 | [8 empty] | 第7页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中:清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价(元)
87 | 030413014002换 | 单相明插座 10A 5孔 (1)名称:带保护点插座 (2)规格:10A 5孔 (3)安装方式:距地0.5米明装 | 套 | 4 |  |  | 带保护点插座 10A 5孔 | 套 | 1.02
88 | A1247007 | 防雷及接地装置
89 | A124700701 | 防雷及接地装置
90 | 030402004001 | 避雷器 | 组 | 1 |  |  | 避雷器 电压1KV | 组 | 1
91 | 030410002003 | 利用基础钢筋做接地母线 | m | 26.80
92 | 030410003004 | 避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 | m | 13.60
93 | 030410005001 | 避雷网 沿女儿墙敷设 材质 (1)名称:接闪带 (2)材质:热镀锌圆钢 (3)规格:φ10 | m | 29.20 |  |  | φ10热镀锌圆钢 | m | 1.05
94 | 030410007001 | 总等电位联结箱 (1)名称:总等电位联结箱 (2)规格:做法详见 15D501 | 台 | 1 |  |  | 总等电位联结箱 | 个 | 1.01
95 | 030410007002 | 局部等电位联结箱 (1)名称:局部等电位联结箱 (2)规格:做法详见 15D502 | 台 | 1 |  |  | 局部等电位联结箱 | 个 | 1.01
96 | 030410007003换 | 接地测试板 (1)名称:接地连接测试盒 (2)规格:做法详15D501有关页次 (3)距室外地坪0.5米暗装 | 块 | 2 |  |  | 接地连接测试盒 | 块 | 1.01
97 | 030410006001换 | 圆钢避雷针制作 针长（m）≤2 (1)名称:接闪短杆 (2)材质:热镀锌圆钢 (3)规格:φ20 (4)高度：500mm | 根 | 4 |  |  | 热镀锌圆钢 φ20 500mm | 根 | 1
98 | 030416027003 | 接地网调试 | 系统 | 1
99 | A1247008 | 10kV以下架空配电线路
100 | A124700801 | 10kV以下架空配电线路
101 | 030411004017 | 绝缘铜芯线 截面（m）≤35 (1)电力电缆 YJV‑0.6/1kV‑5×10 | m | 100.00 |  |  | 电力电缆 YJV‑0.6/1kV‑5×10 | m | 1.01
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：昭平县木格乡中平村陆基圆池养鱼项目---附属工程建设项目 | [8 empty] | 第8页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中:清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价(元)
102 | 030409003038 | 1kV以下热缩式 五芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面≤16m | 个 | 2 |  |  | 热缩式铜芯电力电缆终端头 | 个 | 1.02
∑人工费
∑辅材费
∑主材费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
二 | A127 | 水处理建筑-泵房
(一) | A12710 | 地下建筑工程
103 | A12711 | 基础工程
104 | A127010101 | 平整场地
105 | 010103001001 | 平整场地 (1)三类土 |  | 8.88
106 | 010103002001 | 土方外运 |  | 3.63
107 | A127010102 | 基础土方开挖
108 | 010102001009 | 挖基坑土方 三、四类土 (1)挖土深度1m |  | 13.44
109 | 010102007002 | 回填土利用方 |  | 8.53
110 | A12712 | 地下部分主体结构
111 | A127010504 | 现浇混凝土条形基础
112 | 010502002002换 | 混凝土条形基础[预拌普通混凝土 C25] 混凝土种类及强度等级:C25普通混凝土 |  | 3.36 |  |  | 预拌普通混凝土 C25 |  | 1.015
113 | 010505002001 | 条形基础模板 |  | 11.20
114 | A127010506 | 现浇混凝土设备基础
115 | 010502004002换 | 混凝土设备基础[预拌普通混凝土 C25] 混凝土种类及强度等级:C25普通混凝土 |  | 0.36 |  |  | 预拌普通混凝土 C25 |  | 1.015
116 | 010505002009 | 设备基础模板 |  | 2.40
117 | A127010507 | 其他现浇混凝土基础
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：昭平县木格乡中平村陆基圆池养鱼项目---附属工程建设项目 | [8 empty] | 第9页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中:清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价(元)
118 | 010502022001换 | 混凝土圈梁[预拌普通混凝土 C20] 混凝土种类及强度等级:C20普通混凝土 |  | 0.81 |  |  | 预拌普通混凝土 C20 |  | 1.015
119 | 010505012001 | 直形圈梁模板 |  | 8.96
120 | A127010518 | 现浇构件钢筋制作及安装
121 | 010506002001换 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB40010以内 | t | 0.025 |  |  | 热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合) | t | 1.02
122 | 010506002002换 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB40010以上 | t | 0.081 |  |  | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合) | t | 1.045
∑人工费
∑辅材费
∑主材费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
(二) | A12720 | 地上建筑工程
123 | A12721 | 地上部分主体结构
124 | A127010404 | 砖墙
125 | 010401002003换 | 混水砖墙 标准砖 直形墙墙厚：180mm 砂浆品种及强度等级:M7.5混合砂浆 |  | 4.88 |  |  | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.551
[7 empty] | 水泥砂浆 中砂 M7.5 |  | 0.218
126 | A127010501 | 现浇混凝土垫层
127 | 010501001001换 | 混凝土地面垫层[预拌普通混凝土 C20] 混凝土种类及强度:C20普通混凝土 |  | 0.65 |  |  | 预拌普通混凝土 C20 |  | 1.01
128 | A127010512 | 现浇混凝土其他板
129 | 010502013003换 | 混凝土实心楼板 平板[预拌普通混凝土 C25] 混凝土种类及强度等级:C25普通混凝土 |  | 1.85 |  |  | 预拌普通混凝土 C25 |  | 1.015
130 | 010505007003 | 平板模板 |  | 15.46
131 | A127010517 | 其他混凝土构件
132 | 010502022001换 | 混凝土圈梁[预拌普通混凝土 C25] 混凝土种类及强度等级:C25普通混凝土 |  | 0.60 |  |  | 预拌普通混凝土 C25 |  | 1.015
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：昭平县木格乡中平村陆基圆池养鱼项目---附属工程建设项目 | [8 empty] | 第10页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中:清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价(元)
133 | 010505012001 | 直形圈梁模板 |  | 4.19
134 | 010502023001换 | 混凝土过梁[预拌普通混凝土 C25] 混凝土种类及强度等级:C25普通混凝土 |  | 0.15 |  |  | 预拌普通混凝土 C25 |  | 1.015
135 | 010505013001 | 过梁模板 |  | 2.22
136 | 010502034001换 | 护井池底[预拌普通混凝土 C20] 混凝土种类及强度等级:C20普通混凝土 |  | 0.25 |  |  | 预拌普通混凝土 C20 |  | 1.015
137 | 010502034002换 | 护井池壁[预拌普通混凝土 C20] 混凝土种类及强度等级:C20普通混凝土 |  | 0.69 |  |  | 预拌普通混凝土 C20 |  | 1.015
138 | 010502034003换 | 护井池盖[预拌普通混凝土 C20] 混凝土种类及强度等级:C20普通混凝土 |  | 0.17 |  |  | 预拌普通混凝土 C20 |  | 1.015
139 | A127010518 | 现浇构件钢筋制作及安装
140 | 010506002001换 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB40010以内 | t | 0.218 |  |  | 热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合) | t | 1.02
141 | 010506002002换 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB40010以上 | t | 0.162 |  |  | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合) | t | 1.045
142 | A12722 | 地上部分室内装饰工程
143 | A127010803 | 金属门
144 | 010802003001 | 钢质防盗门安装 五金种类规格:钢防盗门(成品含五金) |  | 2.10 |  |  | 钢防盗门(成品含五金) |  | 0.978
145 | 01B001 | 防蝇钢丝网 (1)镀锌防蝇钢丝网（16 目，丝径 0.45mm） |  | 1.62
146 | A127011101 | 整体面层楼地面
147 | 011101001003换 | 水泥砂浆楼地面 厚度：3mm[素水泥浆] 砂浆种类及强度等级:纯水泥浆 |  | 6.50 |  |  | 素水泥浆 |  | 0.036
148 | A127011201 | 抹灰墙柱面
149 | 011201001001 | 一般抹灰内墙 分层厚度:20mm 砂浆种类及强度等级:1:2水泥砂浆 |  | 26.62 |  |  | 水泥砂浆1:2 |  | 0.023
150 | A127011204 | 油漆、涂料面层墙柱面
151 | 011403003005换 | 内墙刮腻子三遍 (1)白色双飞粉腻子 |  | 26.62 |  |  | 成品腻子粉（一般型） | kg | 2.98
152 | A127011301 | 抹灰天棚
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：昭平县木格乡中平村陆基圆池养鱼项目---附属工程建设项目 | [8 empty] | 第11页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中:清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价(元)
153 | 011301001009换 | 混凝土天棚抹灰 厚度:10mm 砂浆种类及强度等级:1:2水泥砂浆 |  | 15.23 |  |  | 水泥砂浆1:2 |  | 0.011
154 | A127011302 | 油漆、涂料面层天棚
155 | A12723 | 建筑外立面装饰工程
156 | A127011203 | 块料面层墙柱面
157 | 011203003007换 | 面砖墙面 砂浆粘贴 灰缝宽≤5mm 0.01＜单块面积≤0.02 面砖品种及规格:100*200mm外墙瓷砖 砂浆种类及强度等级:1:2水泥砂浆打底20mm |  | 31.23 |  |  | 水泥砂浆1:2 |  | 0.023
[7 empty] | 100*200mm外墙瓷砖 |  | 0.931
158 | A127010906 | 屋面防水及其他
159 | 011101006001换 | 屋面砂浆找平层 厚度：20mm 砂浆种类及强度等级:1:2水泥砂浆 |  | 17.47 |  |  | 水泥砂浆1:2 |  | 0.021
∑人工费
∑辅材费
∑主材费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
(三) | A12740 | 给排水工程
160 | A1274001 | 给排水系统
161 | A127400101 | 给水系统设备
162 | 030109001117 | 潜水泵 设备重量0.1t (1)100QJ10-75/17 | 台 | 1 |  |  | 潜水泵 100QJ10-75/17 | 台 | 1
163 | 01B001 | 手拉葫芦（配套移动吊架，额定起重量 1t） | 台 | 1 |  |  | 手拉葫芦（配套移动吊架，额定起重量 1t） | 台 | 1
164 | 01B002 | 新建机井 (1)机械打井，深井150米，要求水质水量满足项目需求 (2)包出水 | 座 | 1
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：昭平县木格乡中平村陆基圆池养鱼项目---附属工程建设项目 | [8 empty] | 第12页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中:清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价(元)
165 | A127400105 | 给水水平干管、支管管道及附件
166 | 031001008016 | HDPE 塑料给水管（热熔连接） 安装 dn50 | m | 125.00 |  |  | HDPE塑料给水管 dn50 | m | 1.02
[7 empty] | 塑料给水管管件 dn50 | 个 | 1.89
167 | 031208007030 | 管道包锡箔 |  | 19.63 |  |  | 锡箔 | 10 | 0.01
168 | 031002001006 | 螺纹阀门DN50 闸阀 | 个 | 2 |  |  | 螺纹阀门 DN50 | 个 | 1.01
∑人工费
∑辅材费
∑主材费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
(四) | A12750 | 消防工程
169 | A1275006 | 泡沫灭火系统
170 | A127500104 | 灭火器
171 | 030910001002 | 放置式灭火器 (1)手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4 | 具 | 1 |  |  | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4 | 具 | 1
172 | 030910002004 | 放置式灭火器放置箱 箱半周长1m以上 (1)XMDG32 型，可装 2 具 MF/ABC4 灭火器 | 个 | 1 |  |  | 灭火器放置箱 | 个 | 1
∑人工费
∑辅材费
∑主材费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
(五) | A12770 | 电气工程
173 | A1277002 | 动力配电系统
174 | A127700201 | 动力配电系统电气设备
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：昭平县木格乡中平村陆基圆池养鱼项目---附属工程建设项目 | [8 empty] | 第13页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中:清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价(元)
175 | 030402010001 | 低压配电柜 (1)配电柜:XL-21型 (2)多功能电力仪表:PMAC625-Z (3)隔离开关熔断器组:QSA63/4，63A (4)塑壳断路器:NDM2-125/4，Ie=63A (5)电流互感器:AKH-0.66，50/5A (6)微型断路器:NDM1-63D，50/4P (7)浪涌保护器:NDU1-65，-440/3P+N (8)微型断路器:NDM1-63C，10/1P (9)漏电微型断路器:NDM1L-63C，16/1P+N (10)塑壳断路器:NDM2-63，32/3P (11)塑壳断路器:NDM2-63，40/3P (12)多功能电力仪表:PMAC625-P | 台 | 1 |  |  | 成套低压配电柜 XL-21型 | 台 | 1
176 | 030402010001 | 水泵智能控制柜 (1)GGD2 4kW | 台 | 1 |  |  | 水泵智能控制柜 | 台 | 1
177 | 030402010001 | 水泵远程无线控制系统 (1)含控制箱 JKZ、接发箱 JKZ、液位控制器 | 台 | 1 |  |  | 水泵远程无线控制系统 | 台 | 1
178 | 030601002002 | 压力表、真空表（盘装） (1)规格:0~2.0MPa | 块 | 1 |  |  | 取源部件 | 套 | 1
[7 empty] | 仪表接头 | 套 | 1
[7 empty] | 压力表 | 块 | 1
179 | A127700202 | 动力配电系统桥架、管线缆及其他
180 | 030409001010 | 四芯铜芯电力电缆普通敷设 电缆截面≤10m (1)电力电缆 FSYJV‑0.6/1kV‑4×6 | m | 150.00 |  |  | 电力电缆 FSYJV‑0.6/1kV‑4×6 | m | 1.01
181 | 030409002001 | 控制电缆普通敷设 电缆芯数 （芯）≤6 (1)控制电缆 KVV22‑4×1.5 450/750V | m | 150.00 |  |  | KVV22‑4×1.5 450/750V | m | 1.015
182 | 030409003030换 | 1kV以下热缩式 四芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面≤16m | 个 | 4 |  |  | 热缩式铜芯电力电缆终端头10mm2以内 | 个 | 1.02
183 | A1277003 | 照明配电系统
184 | A127700301 | 照明配电系统配电箱、干管线缆及其他
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：昭平县木格乡中平村陆基圆池养鱼项目---附属工程建设项目 | [8 empty] | 第14页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中:清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价(元)
185 | 030402011004换 | 1.2mm不锈钢配电箱 (1)尺寸：600*800*300 (2)塑壳断路器:NDM2-160/4P，Ie=160A (3)电流互感器:AKH-0.66，150/5A (4)电能计量表计:三相四线智能表 (5)安装高度：底边距地1.1m | 台 | 1 |  |  | 1.2mm不锈钢配电箱 | 台 | 1
186 | A124700302 | 照明配电系统支管线
187 | 030412001135换 | 砖、混凝土结构明配 塑料管 Φ20 (1)材质:刚性阻燃塑料管 (2)规格:PVC20 (3)配置形式:明敷 | m | 20.67 |  |  | 电气配管 PVC20 | m | 1.06
188 | 030412004029换 | 管内穿低烟无卤阻燃铜芯线 WDZ-BYJ-1.5m | m | 62.01 |  |  | 铜芯线WDZ-BYJ-1.5m | m | 1.08
189 | A124700303 | 照明器具、开关插座
190 | 030413001009换 | 一般单罩壁灯 (1)名称:带灯罩防水防爆节能灯 (2)规格:22W 光通量2200lm (3)安装形式:贴墙安装 | 套 | 1 |  |  | 带灯罩防水防爆节能灯 | 套 | 1.01
191 | 030413013002换 | 明装 单联跷板开关 (1)名称:单极开关 (2)材质:86型 (3)规格:250V 10A (4)安装方式:距地1.4米明装 | 套 | 1 |  |  | 单极开关 | 套 | 1.02
192 | 030413014002换 | 单相明插座 10A 5孔 (1)名称:带保护点插座 (2)规格:10A 5孔 (3)安装方式:距地0.5米明装 | 套 | 2 |  |  | 带保护点插座 10A 5孔 | 套 | 1.02
193 | A1277008 | 10kV以下架空配电线路
194 | A127700801 | 10kV以下架空配电线路
195 | 030411001001 | 混凝土杆组立 杆高（m）≤10 | 根 | 4 |  |  | 混凝土杆 H=8m | 根 | 1
196 | 030411004017 | 绝缘铜芯线 截面（m）≤35 (1)电力电缆 YJV‑0.6/1kV‑5×10 (2)架空线路 | m | 250.00 |  |  | 电力电缆 YJV‑0.6/1kV‑5×10 | m | 1.01
197 | 030409003038换 | 1kV以下热缩式 五芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面≤16m | 个 | 2 |  |  | 热缩式铜芯电力电缆终端头10mm2以内 | 个 | 1.02
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：昭平县木格乡中平村陆基圆池养鱼项目---附属工程建设项目 | [8 empty] | 第15页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中:清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价(元)
198 | A1277007 | 防雷及接地装置
199 | A127700701 | 防雷及接地装置
200 | 030402004001 | 避雷器 | 组 | 1 |  |  | 避雷器 | 组 | 1
201 | 030410002003 | 利用基础钢筋做接地母线 | m | 11.92
202 | 030410003004 | 避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 | m | 15.20
203 | 030410005001 | 避雷网 沿女儿墙敷设 材质 (1)名称:接闪带 (2)材质:热镀锌圆钢 (3)规格:φ10 | m | 16.72 |  |  | φ10热镀锌圆钢 | m | 1.05
204 | 030410007001 | 总等电位联结箱 (1)名称:总等电位联结箱 (2)规格:做法详见 15D501 | 台 | 1 |  |  | 总等电位联结箱 | 个 | 1.01
205 | 030410007002 | 局部等电位联结箱 (1)名称:局部等电位联结箱 (2)规格:做法详见 15D502 | 台 | 1 |  |  | 局部等电位联结箱 | 个 | 1.01
206 | 030410007003换 | 接地测试板 (1)名称:接地连接测试盒 (2)规格:做法详15D501有关页次 (3)距室外地坪0.5米暗装 | 块 | 2 |  |  | 接地连接测试盒 | 块 | 1.01
207 | 030410006001换 | 圆钢避雷针制作 针长（m）≤2 (1)名称:接闪短杆 (2)材质:热镀锌圆钢 (3)规格:φ20 (4)高度：500mm | 根 | 4 |  |  | 热镀锌圆钢 φ20 500mm | 根 | 1
208 | 030416027003 | 接地网调试 | 系统 | 1
∑人工费
∑辅材费
∑主材费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：昭平县木格乡中平村陆基圆池养鱼项目---附属工程建设项目 | [8 empty] | 第16页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中:清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价(元)
三 | B032 | 管网工程
(一) | B030~B033 | 给水管网
209 | B03277 | PE管安装dn75
210 | B0320501067 | PE管安装dn75
211 | 040501005090 | dn75塑料给水管安装 电熔熔接 (1)1.60MPa PE 管（壁厚 6.8mm） (2)给水高密度聚乙烯管道（HDPE） | m | 2150.00 |  |  | dn75给水高密度聚乙烯管道（HDPE） | m | 1
212 | 031208007030 | 管道包锡箔 |  | 607.81 |  |  | 锡箔 | 10 | 0.01
213 | B03279 | PE管安装dnl10
214 | B0320501069 | PE管安装dn110
215 | 040501005092 | dn110塑料给水管安装 电熔熔接 (1)1.60MPa PE 管（壁厚 6.8mm） (2)给水高密度聚乙烯管道（HDPE） | m | 6.00 |  |  | dn110给水高密度聚乙烯管道（HDPE） | m | 1
216 | 031208007030 | 管道包锡箔 |  | 2.07 |  |  | 锡箔 | 10 | 0.01
217 | B032050302 | 混凝土支墩
218 | 040503002001换 | 现浇混凝土支墩（挡墩）每处体积≤1[预拌普通混凝土 C20] (1)混凝土种类及强度:C20普通混凝土 (2)部位:管道支墩、管道标志桩 |  | 7.89 |  |  | 预拌普通混凝土 C20 |  | 1.02
219 | 040503002005 | 现浇混凝土支墩（挡墩）模板 |  | 54.42
220 | B03283 | 拦水坝
221 | B032010103 | 挖沟槽、基坑土方
222 | 040101002002 | 挖沟槽、基坑土方 三、四类土 |  | 17.68
223 | 040103003001 | 土方外弃 运距:1km |  | 17.68
224 | B032030314 | 坝体挡墙
225 | 040303015001 | 混凝土挡土墙墙身 混凝土种类及强度:C25砼,抗渗等级P8 |  | 3.72 |  |  | C25砼,抗渗等级P8 |  | 1.015
226 | 040303015003 | 挡土墙墙身模板 |  | 38.76
227 | B032030501 | 坝体砌石
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：昭平县木格乡中平村陆基圆池养鱼项目---附属工程建设项目 | [8 empty] | 第17页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中:清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价(元)
228 | 040305003003换 | 挡土墙墙身 浆砌块（片）石 (1)M7.5水泥砂浆 (2)20mm厚1:2水泥砂浆抹面 |  | 19.38 |  |  | 毛石（块石） |  | 1.166
229 | B03212 | 过滤池
230 | B032010103 | 挖沟槽、基坑土方
231 | 040101002002 | 挖沟槽、基坑土方 三、四类土 |  | 2.45
232 | B032010107 | 土方回填
233 | 040103001002 | 沟槽、基坑（台、井背）利用方回填土 |  | 0.64
234 | 040103003001 | 土方外弃 |  | 1.81
235 | B032060104 | 混凝土结构
236 | 040504011002换 | 各类井垫层（井基）毛石 |  | 1.81 |  |  | 毛石（块石） |  | 1.193
237 | 040504011001换 | 各类井垫层（井基）混凝土[预拌普通混凝土 C20] 混凝土种类及强度:C20普通混凝土 |  | 0.54 |  |  | 预拌普通混凝土 C20 |  | 1.02
238 | 040501020007换 | 预制矩形盖板[预拌普通混凝土 C25] (1)C25普通混凝土 |  | 0.17 |  |  | 预拌普通混凝土 C25 |  | 1.015
239 | B032030503 | 砌砖
240 | 040504011018换 | 各类井身（筒） 砖砌 矩形 井深:1.1m |  | 1.50 |  |  | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.545
241 | 040504011006换 | 各类井 井内侧抹灰 20mm 砂浆品种及强度等级:1:2水泥砂浆 |  | 9.64 |  |  | 水泥砂浆1:2 |  | 0.013
242 | B032060128 | 滤料铺设
243 | 040602045001 | 滤料 规格及材质:细卵石 |  | 0.40 |  |  | 细卵石 |  | 1.02
∑人工费
∑辅材费
∑主材费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：昭平县木格乡中平村陆基圆池养鱼项目---附属工程建设项目 | [8 empty] | 第18页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中:清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价(元)
(二) | B030~B033 | 排水管网
244 | B03286 | 混凝土渠道
245 | B032010103 | 挖沟槽、基坑土方
246 | 040101002002 | 挖沟槽、基坑土方 三、四类土 |  | 34.05
247 | B032010107 | 土方回填
248 | 040103001002 | 沟槽、基坑（台、井背）利用方回填土 |  | 10.27
249 | 040103003001 | 土方外弃 运距:1km |  | 23.78
250 | B0320501120 | 混凝土渠道
251 | 040501028006换 | 管、沟、渠 毛石混凝土基础 (1)C25毛石砼,毛石占比20% |  | 35.36 |  |  | 预拌普通混凝土 C20 |  | 0.816
[7 empty] | 毛石（块石） |  | 0.367
252 | 040501020001换 | 混凝土渠道 现浇混凝土渠壁[预拌普通混凝土 C25 抗渗等级P8] 混凝土种类及强度:C25砼,抗渗等级P8 |  | 10.40 |  |  | 预拌普通混凝土 C25 抗渗等级P8 |  | 1.02
253 | 040501020001换 | 混凝土渠道 现浇混凝土渠壁[预拌普通混凝土 C25] 混凝土种类及强度:预拌普通混凝土 C25 |  | 1.60 |  |  | 预拌普通混凝土 C25 |  | 1.02
254 | 040501020004 | 渠道渠壁模板 |  | 120.32
255 | 040501028003 | 管、沟、渠 混凝土基础[预拌普通混凝土 C25 抗渗等级P8] |  | 6.24 |  |  | 预拌普通混凝土 C25 抗渗等级P8 |  | 1.02
256 | 040501028011 | 管、沟、渠基础模板 |  | 104.19
257 | B032030314 | 混凝土挡土墙
258 | 040303015001换 | 混凝土挡土墙墙身[预拌普通混凝土 C25] 混凝土种类及强度:预拌普通混凝土 C25 |  | 24.20 |  |  | 预拌普通混凝土 C25 |  | 1.015
259 | 040303015003 | 挡土墙墙身模板 |  | 48.93
260 | B03201 | 钢筋混凝土管D400以内
261 | B032010103 | 挖沟槽、基坑土方
262 | 040101002002 | 挖沟槽、基坑土方 三、四类土 |  | 4.44
263 | B032010107 | 土方回填
264 | 040103003001 | 土方外弃 运距:1km |  | 3.96
265 | 040103001002 | 沟槽、基坑（台、井背）利用方回填土 |  | 0.48
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：昭平县木格乡中平村陆基圆池养鱼项目---附属工程建设项目 | [8 empty] | 第19页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中:清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价(元)
266 | B032010108 | 粒料回填
267 | 040103001005换 | 沟槽、基坑（台、井背）回填砂砾 |  | 1.43 |  |  | 砂砾石 |  | 1.224
268 | B0320501001 | 钢筋混凝土管D400以内
269 | 040501001021 | D400承插式混凝土管安装 胶圈接口 | m | 5.00 |  |  | D400承插式混凝土管 | m | 1.01
270 | B03221 | 新型改性聚乙烯双壁波纹管D400以内
271 | B032010103 | 挖沟槽、基坑土方
272 | 040101002002 | 挖沟槽、基坑土方 三、四类土 |  | 13.06
273 | 040103003001 | 土方外弃 运距:1km |  | 13.06
274 | B032010108 | 粒料回填
275 | 040103002010换 | 一般回填方 回填混凝土[预拌普通混凝土 C20] (1)混凝土种类及强度:C20普通混凝土 (2)管道包封 |  | 4.17 |  |  | 预拌普通混凝土 C20 |  | 1.02
276 | B0320501021 | 新型改性聚乙烯双壁波纹管DN400以内
277 | 040501005003 | DN300双壁波纹排水管安装 胶圈接口 | m | 120.00 |  |  | DN300双壁波纹排水管 | m | 1.01
278 | 040501027003换 | 管、沟、渠 混凝土垫层 (1)混凝土种类及强度:C20普通混凝土 |  | 4.08 |  |  | 预拌普通混凝土 C20 |  | 1.02
∑人工费
∑辅材费
∑主材费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
(三) | B020~B029 | 新建护坡工程
279 | B01401 | 新建护坡
280 | B032010103 | 挖沟槽、基坑土方
281 | 040101001002 | 挖一般土方 三、四类土 |  | 281.94
282 | B032010107 | 土方回填
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：昭平县木格乡中平村陆基圆池养鱼项目---附属工程建设项目 | [8 empty] | 第20页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中:清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价(元)
283 | 040103001002 | 沟槽、基坑（台、井背）利用方回填土 |  | 294.63
284 | B032030314 | 混凝土挡土墙
285 | 040303015001换 | 混凝土挡土墙墙身[预拌普通混凝土 C25] 混凝土种类及强度:C25混凝土 |  | 437.76 |  |  | 预拌普通混凝土 C25 |  | 1.015
286 | 040303015003 | 护坡墙身模板 |  | 804.43
287 | 040305001008换 | 碎石 护坡滤水层[砾石（综合）] |  | 2.24 |  |  | 砾石（综合） |  | 1.02
∑人工费
∑辅材费
∑主材费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
四 | B005 | 道路工程
(一) | B001~B005 | 道路工程
288 | B00501 | 里巷道路水泥混凝土
289 | B005010107 | 土方回填
290 | 040103002002 | 一般回填方 利用方回填土 |  | 50.00
291 | B005020202 | 机动车、非机动车道基层
292 | 040202008001换 | 道路砂砾石基层摊铺 厚10cm |  | 1550.00 |  |  | 砂砾石 |  | 0.123
293 | B005020203 | 机动车、非机动车道沥青混凝土面层
294 | 040203007006 | 水泥混凝土路面 其他厚度:18cm 混凝土种类及强度:C30普通混凝土 |  | 1550.00 |  |  | 预拌普通混凝土 C30 |  | 0.183
∑人工费
∑辅材费
∑主材费
∑机械费
∑管理费
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：昭平县木格乡中平村陆基圆池养鱼项目---附属工程建设项目 | [8 empty] | 第21页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中:清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价(元)
∑利 润
∑增值税
表-09

## 表-10 分部分项工程项目清单综合单价分析表
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：昭平县木格乡中平村陆基圆池养鱼项目---附属工程建设项目 | [11 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 综合单价分析(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 人工费 | 主要 材料费 | 辅助 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 税率
注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额），简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。
表-10

## 表-11 技术措施项目清单计价表
技术措施项目清单计价表
工程名称：昭平县木格乡中平村陆基圆池养鱼项目---附属工程建设项目 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 金额(元) | 其中(元) |  | 备注
[5 empty] | 人工费 | 机械费
一 | A124 | 公园建筑-管理用房
(二) | A12420 | 地上建筑工程
1 | A124012001 | 技术措施项目
2 | 011601001001 | 脚手架 | 项
二 | A127 | 水处理建筑-泵房
(二) | A12720 | 地上建筑工程
3 | A127012001 | 技术措施项目
4 | 011601001001 | 脚手架 | 项
三 | B032 | 管网工程
(一) | B030~B033 | 给水管网
5 | B032140101 | 技术措施项目
6 | 041201012001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项
7 | 041201022001 | 其他技术措施 (1)管材二次运输（人工挑抬） (2)HDPE 给水管 DN75；管材总重 0.75t；转运方式人工挑抬；转运水平运距 500m；由场外中转点挑运至施工现场堆料点；工作内容：装卸、人工挑运、堆放管材。 本预算清单项目为暂定工程量 | 项
(二) | B030~B033 | 排水管网
8 | B032140101 | 技术措施项目
9 | 041201002001 | 水上钢平台、钢管桩支架 (1)浮箱规格：长、宽均 3 米。钢结构部分采用电焊焊接 (2)浮箱主要组成材料：油桶 8 个；6 米长 5 厚铁板一张；2 个葫芦；角铁 15 条；6 米长圆通铁 4 条 (3)焊接完成后金属部件均涂刷丹红色防锈油漆 3 遍 | 项
表-11

## 表-12 技术措施项目清单综合单价分析表
技术措施项目清单综合单价分析表
工程名称：昭平县木格乡中平村陆基圆池养鱼项目---附属工程建设项目 | [10 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 综合单价分析(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 税率
注：1.一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额），简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。 2.技术措施项目清单应按预算清单综合单价组价表列出工程量清单项目组价子目。
表-12

## 表-13 综合措施项目清单计价表
综合措施项目清单计价表
工程名称：昭平县木格乡中平村陆基圆池养鱼项目---附属工程建设项目 | [5 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 计算过程 | 不含税金额 (元) | 增值税 (税率,元) | 含税金额 (元)
一 | A124 | 公园建筑-管理用房
(一) | A12410 | 地下建筑工程
1 | A124012002 | 综合措施项目 | 项
2 | 011602001001 | 安全生产费 | 项 | ∑分部分项及技术措施(人工费+机械费)*8.00%
3 | 011602002001 | 文明临设环保费 | 项
4 | 011602003001 | 雨季施工增加费 | 项
(二) | A12420 | 地上建筑工程
1 | A124012002 | 综合措施项目 | 项
2 | 011602001001 | 安全生产费 | 项 | ∑分部分项及技术措施(人工费+机械费)*8.00%
3 | 011602002001 | 文明临设环保费 | 项
4 | 011602003001 | 雨季施工增加费 | 项
(三) | A12450 | 消防工程
1 | A124202001 | 消防工程综合措施项目 | 项
2 | 031402001001 | 安全生产费 | 项
3 | 031402002001 | 文明临设环保费 | 项
4 | 031402003001 | 雨季施工增加费 | 项
(四) | A12470 | 电气工程
1 | A124204001 | 电气工程综合措施项目 | 项
2 | 031402001001 | 安全生产费 | 项
3 | 031402002001 | 文明临设环保费 | 项
4 | 031402003001 | 雨季施工增加费 | 项
二 | A127 | 水处理建筑-泵房
(一) | A12710 | 地下建筑工程
1 | A127012002 | 综合措施项目 | 项
2 | 011602001001 | 安全生产费 | 项 | ∑分部分项及技术措施(人工费+机械费)*8.00%
3 | 011602002001 | 文明临设环保费 | 项
4 | 011602003001 | 雨季施工增加费 | 项
(二) | A12720 | 地上建筑工程
1 | A127012002 | 综合措施项目 | 项
2 | 011602001001 | 安全生产费 | 项 | ∑分部分项及技术措施(人工费+机械费)*8.00%
3 | 011602002001 | 文明临设环保费 | 项
4 | 011602003001 | 雨季施工增加费 | 项
(三) | A12740 | 给排水工程
1 | A127201001 | 给排水综合措施项目 | 项
2 | 031402001001 | 安全生产费 | 项
3 | 031402002001 | 文明临设环保费 | 项
4 | 031402003001 | 雨季施工增加费 | 项
(四) | A12750 | 消防工程
1 | A127202001 | 消防工程综合措施项目 | 项
2 | 031402001001 | 安全生产费 | 项
3 | 031402002001 | 文明临设环保费 | 项
4 | 031402003001 | 雨季施工增加费 | 项
表-13
综合措施项目清单计价表
工程名称：昭平县木格乡中平村陆基圆池养鱼项目---附属工程建设项目 | [5 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 计算过程 | 不含税金额 (元) | 增值税 (税率,元) | 含税金额 (元)
(五) | A12770 | 电气工程
1 | A127204001 | 电气工程综合措施项目 | 项
2 | 031402001001 | 安全生产费 | 项
3 | 031402002001 | 文明临设环保费 | 项
4 | 031402003001 | 雨季施工增加费 | 项
三 | B032 | 管网工程
(一) | B030~B033 | 给水管网
1 | B032140102 | 综合措施项目 | 项
2 | 041202001001 | 安全生产费 | 项
3 | 041202002001 | 文明临设环保费 | 项
4 | 041202003001 | 雨季施工增加 | 项
(二) | B030~B033 | 排水管网
1 | B032140102 | 综合措施项目 | 项
2 | 041202001001 | 安全生产费 | 项
3 | 041202002001 | 文明临设环保费 | 项
4 | 041202003001 | 雨季施工增加 | 项
(三) | B020~B029 | 新建护坡工程
1 | B032140102 | 综合措施项目 | 项
2 | 041202001001 | 安全生产费 | 项
3 | 041202002001 | 文明临设环保费 | 项
4 | 041202003001 | 雨季施工增加 | 项
四 | B005 | 道路工程
(一) | B001~B005 | 道路工程
1 | B005140102 | 综合措施项目 | 项
2 | 041202001001 | 安全生产费 | 项
3 | 041202002001 | 文明临设环保费 | 项
4 | 041202003001 | 雨季施工增加 | 项
合计
表-13

## 表-14 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：昭平县木格乡中平村陆基圆池养鱼项目---附属工程建设项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元)
合计
表-14

## 表-14-1 材料暂估价明细表
材料暂估价明细表
工程名称：昭平县木格乡中平村陆基圆池养鱼项目---附属工程建设项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 不含税金额(元)
|  |  |  | 单价 | 合价
合计
其中：甲供材
注：此表的不含税暂估价是指不含建筑业服务增值税，非材料增值税。应用于一般计税法，应填不含材料进项税价格；应用于简易计税法，应填含材料进项税价格。
表-14-1

## 表-14-2 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：昭平县木格乡中平村陆基圆池养鱼项目---附属工程建设项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 工程内容 | 不含税金额(元) | 备注
合计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。
表-14-2

## 表-14-3 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：昭平县木格乡中平村陆基圆池养鱼项目---附属工程建设项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 不含税金额(元) | 备注
合计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。
表-14-3

## 表-14-4 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：昭平县木格乡中平村陆基圆池养鱼项目---附属工程建设项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 服务内容 | 不含税金额(元)
合计
表-14-4

## 表-15 发包人提供材料一览表
发包人提供材料一览表
工程名称：昭平县木格乡中平村陆基圆池养鱼项目---附属工程建设项目 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 有效损耗率(%) | 交货地点 | 备注
合计
注：1.此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。 2.应用于一般计税法为除税价，应用于简易计税法为含税价。
表-15

## 表-16 允许调整价格的主要材料一览表
允许调整价格的主要材料一览表
(适用于单价合同)
工程名称：昭平县木格乡中平村陆基圆池养鱼项目---附属工程建设项目 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 风险幅度(%)
一 | 公园建筑-管理用房
(一) | 地下建筑工程
1 | 预拌普通混凝土 C25 |  | 331.86 |  | 5
(二) | 地上建筑工程
1 | 砌筑水泥 M32.5 | t | 353.98 |  | 5
2 | 砂(综合) |  | 97.35 |  | 5
3 | 中砂 |  | 97.35 |  | 5
4 | 碎石(综合) |  | 97.09 |  | 5
5 | 多孔页岩砖 240×180×90 | 千块 | 1208.74 |  | 5
6 | 预拌普通混凝土 C15 |  | 309.73 |  | 5
7 | 预拌普通混凝土 C20 |  | 318.58 |  | 5
8 | 预拌普通混凝土 C25 |  | 331.86 |  | 5
(四) | 电气工程
1 | 电力电缆 YJV‑0.6/1kV‑5×10 | m | 58.68 |  | 5
二 | 水处理建筑-泵房
(一) | 地下建筑工程
1 | 预拌普通混凝土 C20 |  | 318.58 |  | 5
2 | 预拌普通混凝土 C25 |  | 331.86 |  | 5
(二) | 地上建筑工程
1 | 砌筑水泥 M32.5 | t | 353.98 |  | 5
2 | 砂(综合) |  | 97.35 |  | 5
3 | 中砂 |  | 97.35 |  | 5
4 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块 | 552.43 |  | 5
5 | 预拌普通混凝土 C20 |  | 318.58 |  | 5
6 | 预拌普通混凝土 C25 |  | 331.86 |  | 5
(五) | 电气工程
1 | 电力电缆 FSYJV‑0.6/1kV‑4×6 | m | 35.65 |  | 5
2 | KVV22‑4×1.5 450/750V | m | 15.4 |  | 5
3 | 电力电缆 YJV‑0.6/1kV‑5×10 | m | 58.68 |  | 5
三 | 管网工程
(一) | 给水管网
1 | 砌筑水泥 M32.5 | t | 353.98 |  | 5
2 | 砂(综合) |  | 97.35 |  | 5
3 | 毛石（块石） |  | 82.52 |  | 5
4 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块 | 552.43 |  | 5
5 | 预拌普通混凝土 C20 |  | 318.58 |  | 5
6 | 预拌普通混凝土 C25 |  | 331.86 |  | 5
7 | dn75给水高密度聚乙烯管道（HDPE） | m | 29.13 |  | 5
(二) | 排水管网
1 | 砂砾石 |  | 87.38 |  | 5
2 | 毛石（块石） |  | 82.52 |  | 5
3 | 预拌普通混凝土 C20 |  | 318.58 |  | 5
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.应用于一般计税法为除税价，应用于简易计税法为含税价。
表-16
允许调整价格的主要材料一览表
(适用于单价合同)
工程名称：昭平县木格乡中平村陆基圆池养鱼项目---附属工程建设项目 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 风险幅度(%)
4 | 预拌普通混凝土 C25 |  | 331.86 |  | 5
5 | 预拌普通混凝土 C25 抗渗等级P8 |  | 371.68 |  | 5
6 | DN300双壁波纹排水管 | m | 93.44 |  | 5
(三) | 新建护坡工程
1 | 砾石（综合） |  | 87.38 |  | 5
2 | 预拌普通混凝土 C25 |  | 331.86 |  | 5
四 | 道路工程
(一) | 道路工程
1 | 砂砾石 |  | 87.38 |  | 5
2 | 预拌普通混凝土 C30 |  | 349.56 |  | 5
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.应用于一般计税法为除税价，应用于简易计税法为含税价。
表-16