## 封-1招标工程量清单
叠彩D-3二期消防维修
工程
招 标 工 程 量 清 单
桂林市叠彩基础建设开发有限公司
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  |  | 封-1

## 扉-1招标工程量清单
叠彩D-3二期消防维修
工程
招 标 工 程 量 清 单
桂林市叠彩基础建设开发有限公司
招标人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 |  |  |  | 法定代表人
或其授权人 |  | : |  | 或其授权人 | :
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  |  | 复核人:
|  |  | (造价人员签字) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  |  | 复核时间:
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:叠彩D-3二期消防维修 | 第1页 共1页
1、工程概况： 本项目内容包括“叠彩D_3二期消防维修”施工图范围内的检维修工程等。
2、编制依据：
（1） 施工图D3安置房二期水、电、暖维修等资料。
（2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、广西壮族自治区住房和城乡建设厅颁布的《<建设工程工程量清单计价规范>GB 50500-2013 广西壮族自治区实施细则》、《建设工程工程量清单计算规范>GB 50854~50862-2013 广西壮族自治区实施细则》修订版等。
（3）2023版《广西壮族自治区安装消耗量定额》、2024版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2022版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套费用定额、有关计价文件。
（4）自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知（桂建标[2019]12号》。
（5）材料价格采用桂林市2025年第5期工程造价信息发布的价格信息，对于工程信息没有发布价格信息的材料，参照桂林市信息价和市场询价。
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:叠彩D-3二期消防维修 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:叠彩D-3二期消防维修 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 叠彩D-3二期消防维修
1.2 | 叠彩D-3二期标线工程
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:叠彩D-3二期消防维修 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
叠彩D-3二期消防维修
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
叠彩D-3二期标线工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:叠彩D-3二期消防维修 | [5 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
叠彩D-3二期消防维修
分部分项工程
B5 建筑智能化系统设备安装工程
1 | 030904001001 | 感烟探测器 | 个 | 2000
2 | 030904003001 | 消火栓按钮 | 个 | 20
3 | 030411001001 | 配管JDG20 1.敷设方式：明敷 | m | 3000.00
4 | 030904006001 | 消防报警电话 | 个 | 5
5 | 030904014001 | 消防广播及对讲电话主机(柜) 1.仅检查安装，不含主材 | 台 | 1
6 | 030408008001 | 防火堵洞 | 处 | 80
7 | 030905001001 | 自动报警系统调试 5000点以下 | 系统 | 1
B4 电气设备安装工程
8 | 030412005001 | 疏散指示灯 1.安装方式：壁装 | 套 | 300
9 | 030412005002 | 安全出口标志灯 1.安装方式：壁装 | 套 | 50
10 | 030412005003 | 应急照明灯 1.安装方式：壁装 | 套 | 50
B7 通风空调工程
11 | 031208003001 | 通风管道绝热 1.带铝箔橡塑保温板通风管道保温 通风管道（厚度mm）30 |  | 240.00
A.12 门窗工程
12 | 010801004001 | 甲级防火门（木质） | ㎡ | 20.00
13 | 010801004002 | 乙级防火门（木质） | ㎡ | 20.00
14 | 050307009001 | 标志牌 | 块 | 200
检维修工程
15 | 030902009001 | 更换充装气体 七氟丙烷药剂 | kg | 300.00
16 | 030904014002 | 消防广播及对讲电话主机(柜) 消防电话总机处于故障状态 | 台 | 1
17 | 030904007001 | 消防广播(扬声器) 消防应急广播控制盘处于故障状态 | 个 | 1
18 | 031202005001 | 防火涂料 消防控制室内线路穿金属管明敷，未涂防火涂料 | ㎡ | 100.00
19 | 030602001001 | 液位显示器 消防控制室内为设置消防水池、高位水箱液位显示器 | 台 | 2
20 | 030904006002 | 消防报警电话 消防控制室内未设置外线电话 | 个 | 1
21 | 030902009002 | 无管网气体灭火装置 贮存容器容积(40L 以内) | 套 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:叠彩D-3二期消防维修 | [5 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
22 | 030902005001 | 自动切断阀 | 个 | 1
23 | 030902009003 | 沙池 设置防止油品流散的沙池 | 套 | 2
单价措施项目
叠彩D-3二期标线工程
分部分项工程
24 | 040205006001 | 标线 查验范围内消防车道、消防登高操作场地均未画线标识 | ㎡ | 100.00
单价措施项目
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:叠彩D-3二期消防维修 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
叠彩D-3二期消防维修
1 | 桂031401001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010 | 脚手架搭拆费
叠彩D-3二期标线工程
1 | 桂041201001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004 | 工程定位复测费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:叠彩D-3二期消防维修 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
叠彩D-3二期消防维修
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 2611.45 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
叠彩D-3二期标线工程
一 | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 10.05 | 分部分项工程费及措施项目费
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 表-12-4计日工表
计 日 工 表
工程名称:叠彩D-3二期消防维修 |  |  |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
叠彩D-3二期消防维修
一 | 人工 | 元
| 检维修人工 | 工日 | 20
二 | 材料 | 元
三 | 施工机械 | 元
叠彩D-3二期标线工程
一 | 人工 | 元
二 | 材料 | 元
三 | 施工机械 | 元
总 计
注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计算规定确定。 2.投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。 3.计日工单价包含除增值税以外的所有费用。
表-12-4

## 表-24本工程材料和工程设备一览表
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:叠彩D-3二期消防维修 |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
1 |  | ◆材料◆
2 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
3 | 011303001 | 镀锌扁钢(综合) | kg
4 | 012902019 | 钢板 1.0～1.5mm | kg
5 | 013503001 | 紫铜皮(综合) | kg
6 | 022706010 | 破布 | kg
7 | 030107004 | 镀锌螺钉M2～5×4～50 | 个
8 | 030110003 | 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 | 个
9 | 030113004 | 镀锌木螺钉 M6×100 | 个
10 | 030127034 | 镀锌螺栓 M10×100 | 套
11 | 030127057 | 镀锌螺栓 M16×100 | 套
12 | 030128003 | 铜螺栓 M6×30 | 套
13 | 030148007 | 地脚螺栓 M10×100 | 套
14 | 030156026 | 膨胀螺栓 M12 | 套
15 | 030168004 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个
16 | 030182005 | 塑料胀管 Φ6～8 | 颗
17 | 031311002 | 电焊条 结422 Φ2.5～3.2 | kg
18 | 031337001 | 冲击钻头（综合） | 根
19 | 031347004 | 铁砂布 | 张
20 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg
21 | 130501003 | 防火涂料 BA101-1 | kg
22 | 130507001 | 防锈漆 | kg
23 | 131102001 | 热熔标线涂料底漆 | kg
24 | 131102002 | 热塑型道路标线涂料面漆 | kg
25 | 131103001 | 热熔标线涂料反光玻璃珠 | kg
26 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
27 | 143306006 | 酒精 | kg
28 | 143903001 | 石油液化气 | 
29 | 144115009 | 厌氧胶 325# 200g | 瓶
30 | 144115010 | 橡塑保温材料专用胶水 | kg
31 | 144301001 | 胶带 | m
32 | 144310002 | 铝箔胶粘带 45m/卷 | 卷
33 | 182503002 | 镀锌管卡子(钢管用) DN20 | 个
34 | 182511000 | 接地卡子(综合) | 个
35 | 271901001 | 酚醛层压布板 δ10～20 | ㎡
36 | 280304003 | 塑料软铜绝缘导线 BVR-4 | m
表-24
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:叠彩D-3二期消防维修 |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
37 | 290623002 | 直管接头Φ20 | 个
38 | 290628002 | 塑料护口 15～20 | 个
39 | 290628004 | 塑料护口（钢管用）15～20 | 个
40 | 290640001 | 铜接线卡1.0-2.5 | 个
41 | 290905002 | 铜接线端子 DT-4mm2 | 个
42 | 291112001 | 接线盒 | 个
43 | 340502002 | 打印纸 | 箱
44 | 340901001 | 电池 1# | 节
45 | 341301007 | 铝牌 | 个
46 | 341508001 | 其他材料费 | 元
47 | 341508006 | 其他材料费 | 元
48 |  | ◆主材◆
49 | 152301002.1 | 橡塑保温板 | 
50 | 233700000.1 | 感烟探测器 | 个
51 | 234101000.1 | 自动切断阀 | 套
52 | 234101000.2 | 消火栓按钮 | 套
53 | 290603000.1 | 配管JDG20 | m
54 | 290638001.1 | 液位显示器 | 根
55 | 300703001 | 电话分机 | 部
56 | B-Z.1 | 标志牌 主材费 | 元
57 | B-Z.2 | 沙袋 主材费 | 元
58 | B-Z.3 | 甲级防火门（木质） 主材费 | 元
59 | B-Z.4 | 乙级防火门（木质） 主材费 | 元
60 | B-Z.5 | 七氟丙烷药剂 主材费 | 元
61 | Z250001001.1 | 疏散指示灯 | 套
62 | Z250001001.2 | 安全出口标志灯 | 套
63 | Z250001001.3 | 应急照明灯 | 套
64 |  | ◆机械台班组成◆
65 | 000701003 | 市政机械第一类费用 | 元
66 | 002401001 | 机械台班人工费 | 元
67 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
68 | 341103001 | 电 | kW·h
69 | 994701004 | 折旧费 | 元
70 | 994701005 | 检修费 | 元
71 | 994701006 | 维护费 | 元
72 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
表-24
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:叠彩D-3二期消防维修 |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
73 |  | ◆机械◆
74 | 980301005 | 精密交/直流稳压电源 | 台班
75 | 980301006 | 交流稳压电源 | 台班
76 | 980502011 | 手持式万用表 | 台班
77 | 981117001 | 交/直流低电阻测试仪 | 台班
78 | 981118001 | 接地引下导通电阻测试仪 | 台班
79 | 981701001 | 对讲机 C15 | 台班
80 | 984703001 | 火灾探测器实验器 BHTS-1 | 台班
81 | 990704005 | 载重汽车装载质量5t | 台班
82 | 991101002 | 手动液压叉车 | 台班
83 | 991318001 | 手推式热熔划线车 | 台班
84 | 991908002 | 立式钻床 钻孔直径 25mm | 台班
85 | 992501001 | 交流电弧焊机 容量21kV·A | 台班
86 | 992710001 | 热熔釜溶解车 | 台班
87 | 994301005 | 电动空气压缩机 排气量10/min | 台班
88 | 994508001 | 电锤 功率 520W | 台班
89 |  | 合 计
表-24