## 封-1招标工程量清单
阳朔县杨堤乡凤凰学校学生食堂
工程
招标工程量清单
招标人:
(单位盖章)
封-1

## 扉-1招标工程量清单
阳朔县杨堤乡凤凰学校学生食堂
工程
招标工程量清单
招标人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 |  |  |  | 法定代表人
或其授权人 |  | : |  | 或其授权人 | :
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  |  | 复核人:
|  |  | (造价专业人员签字及盖章) |  |  | (一级注册造价工程师签字盖执业章)
编制时间: |  |  |  | 复核时间:
扉-1

## 表-01编制说明
编 制 说 明
工程名称:阳朔县杨堤乡凤凰学校学生食堂 | 第1页 共1页
一、工程概况:
1.工程名称:阳朔县杨堤乡凤凰学校学生食堂
2.建设单位:杨堤乡凤凰学校
3.建设地点:阳朔县杨堤乡凤凰学校校园内
4.工程概况:新建1栋食堂，建筑面积356.26m2，框架结构、建筑消防高度4.8m、地上1层。
二、本最高投标限价包括范围:
食堂工程施工图纸范围内的建筑及装饰装修工程、给排水工程、消防工程、通风与空调工程、电气工程、建筑智能化工程及配套附属工程等。
三、编制依据:
1.《广西壮族自治区建设工程全过程计价规范》(桂建价(2025)1号)；
2.《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(房屋建筑与装饰工程)》(桂建价(2025)1号)；
3.《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(通用安装工程)》(桂建价(2025)1号)；
4.《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范》（市政工程）(桂建价(2025)1号)；
5.《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范》（园林绿化工程）(桂建价(2025)1号)；
6.《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(房屋建筑与装饰工程)》(桂建价(2025)2号)及市场询价；
7.《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(通用安装工程)》(桂建价(2025)2号)及市场询价；
8.《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表（市政工程）》(桂建价(2025)2号)及市场询价；
9.材料价格采用2026年第7期《桂林市建设工程造价信息》发布的阳朔县除税价格信息，阳朔县信息价没有发布按桂林，桂林没有发布的材料按市场询价计取；
10.与建设工程有关的标准、规范、技术资料。
四、其他需要说明的问题
1.本最高投标限价采用泵送商品混凝土，砂浆采用预拌干混砂浆，
2.本最高投标限价弃土运距按5km考虑，
3.本最高投标限价采用一般计税法计算，
4.本最高投标限价不含入户电缆，
5.中值取费。
表-01

## 表-02建设项目概况表
建设项目概况表
工程名称:阳朔县杨堤乡凤凰学校学生食堂 |  |  | 第1页 共1页
名称 |  | 内容
工程名称 |  | 阳朔县杨堤乡凤凰学校学生食堂
项目所在地 |  | 广西
建设性质 |  | ☑新建工程 ☐改建工程 ☐扩建工程 ☐其他
建设内容 |  | ☑建筑工程 ☑装饰工程 ☑给排水工程 ☑消防工程 ☑通风与空调工程 ☑电气工程 ☑建筑智能化工程 ☐电梯工程 ☑总图工程 ☐专项工程 ☐外部配套工程 ☐拆除工程
资金来源 |  | ☑国有资金 ☐非国有资金
造价类型 |  | ☐投资估算 ☐设计概算 ☐施工图预算 ☑最高投标限价 ☐投标报价☐结算
地质条件 |  | 土层
建设项目总投资(元)
总建筑面积(㎡) |  | 356.26
其中 | 地上建筑面积(㎡) | 356.26
| 地下建筑面积(㎡) | 0
单方投资(元/㎡)
编制时间 |  | 2026年08月03日
计价依据 |  | 1.《广西壮族自治区建设工程全过程计价规范》(桂建价(2025)1号)； 2.《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(房屋建筑与装饰工程)》(桂建价(2025)1号)； 3.《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(通用安装工程)》(桂建价(2025)1号)； 4.《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范》（市政工程）(桂建价(2025)1号)； 5.《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范》（园林绿化工程）(桂建价(2025)1号)； 6.《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(房屋建筑与装饰工程)》(桂建价(2025)2号)及市场询价； 7.《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(通用安装工程)》(桂建价(2025)2号)及市场询价； 8.《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表（市政工程）》(桂建价(2025)2号)及市场询价； 9.材料价格采用2026年第6期《桂林市建设工程造价信息》发布的阳朔县除税价格信息，阳朔县信息价没有发布按桂林，桂林没有发布的材料按市场询价计取；本项目距离县城37km，计算超运距27km，根据信息价对钢材、水泥、砖的价格进行了调整。 10.与建设工程有关的标准、规范、技术资料。
附注：具体根据各专业工程量清单计算规范要求填写。
表-02

## 表-03单项工程概况表
单项工程概况表
工程名称:阳朔县杨堤乡凤凰学校学生食堂 |  |  | 第1页 共1页
名称 |  | 内容
单项工程名称(类型编码) |  | 食堂(A061)
工程费用(元)
建筑面积(㎡) | 地上 | 356.26
| 地下 | 0
| 其中:人防地下 | 0
单方工程费用(元/㎡)
人防等级 |  | /
建筑总高度(m) |  | 4.8
地上层高(m) | 标准层 | 1
地下室 | 地下总高 | 0
层数 | 地上层数 | 1
| 地下层数 | 0
结构类型 |  | ☐混合结构 ☑框架结构 ☐剪力墙结构 ☐框架剪力墙结构 ☐框架核心筒结构 ☐钢结构 ☐钢-混凝土组合结构 ☐砌体结构 ☐木结构 ☐装配式结构 ☐膜结构 ☐其他
基础类型 |  | ☐条形基础 ☑独立基础 ☑筏形基础 ☐桩基础 ☐其他
装配形式及装配率(%) |  | ☑无 ☐钢结构 ☐钢筋混凝土结构 ☐其他 装配率：
抗震等级 |  | ☐特一级 ☐一级 ☐二级 ☑三级 ☐四级 ☐非抗震
绿色建筑等级 |  | ☑基本级 ☐一星级 ☐二星级 ☐三星级
耐火等级 |  | ☐一级 ☑二级 ☐三级 ☐四级
装修类型 |  | ☐粗装修 ☑精装修 ☐其他
装饰工程概况 |  | /
安装工程概况 |  | /
附注：具体根据各专业工程量清单计算规范要求填写。
表-03

## 表-06建筑安装工程费汇总表
建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）
工程名称:阳朔县杨堤乡凤凰学校学生食堂
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中（元）
|  |  | 安全生产费 | 暂估价 | 暂列金额
一 | 食堂
1 | 分部分项工程费
2 | 技术措施项目费
3 | 综合措施项目费
合计
表-06

## 表-07建筑安装工程费明细表
建筑安装工程费明细表
工程名称:阳朔县杨堤乡凤凰学校学生食堂 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
一 | 食堂
（一） | 地上建筑工程
1 | 分部分项工程费
2 | 技术措施项目费
3 | 综合措施项目费
（二） | 给排水工程
1 | 分部分项工程费
2 | 综合措施项目费
（三） | 消防工程
1 | 分部分项工程费
2 | 综合措施项目费
（四） | 通风与空调工程
1 | 分部分项工程费
2 | 综合措施项目费
（五） | 电气工程
1 | 分部分项工程费
2 | 综合措施项目费
（六） | 建筑智能化工程
1 | 分部分项工程费
2 | 综合措施项目费
表-07

## 表-09分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:阳朔县杨堤乡凤凰学校学生食堂 | [7 empty] | 第1页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
一 | A061 | 食堂
（一） | A06120 | 地上建筑工程
1 | A06111 | 基础工程 1.基础类型:独立基础;筏形基础
2 | A061010102 | 基础土方开挖
3 | 010102001002 | 挖一般土方 三、四类土 |  | 160.79
4 | 010102001009 | 挖基坑土方 三、四类土 |  | 115.80
5 | 010102002002 | 挖沟槽土方 三、四类土 |  | 69.26
6 | 010103002001 | 土方外运 1.运距:暂按5km,起步1km,增运4km，结算时按实际结算 |  | 120.97
7 | A061010105 | 基础土石方回填
8 | 010102007002 | 回填土利用方 |  | 148.67
9 | A061010106 | 房心土石方回填
10 | 010102007002 | 回填土利用方 |  | 51.40
11 | A061010501 | 现浇混凝土垫层
12 | 010501001001 | 混凝土垫层 混凝土种类及强度:预拌普通混凝土 C15 |  | 27.77 |  |  | 预拌普通混凝土 C15[普通砼] |  | 1.010
13 | 010505001001 | 混凝土垫层模板 | ㎡ | 37.34
14 | A061010502 | 现浇混凝土独立基础
15 | 010502001002 | 混凝土独立基础 混凝土种类及强度等级:预拌普通混凝土 C30 |  | 30.15 |  |  | 预拌普通混凝土 C30[普通砼] |  | 1.015
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:阳朔县杨堤乡凤凰学校学生食堂 | [7 empty] | 第2页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
16 | 010505002005 | 独立基础模板 | ㎡ | 48.86
17 | A061010505 | 现浇混凝土筏板基础
18 | 010502003002 | 混凝土无梁式筏形基础 混凝土种类及强度等级:预拌防水混凝土 C30 P8 |  | 97.89 |  |  | 预拌防水混凝土 C30 P8[普通砼] |  | 1.015
19 | 010505002007 | 无梁式筏形基础模板 | ㎡ | 50.04
20 | A061010508 | 现浇混凝土柱
21 | 010502006001 | 混凝土矩形柱 混凝土种类及强度等级:预拌普通混凝土 C30 |  | 1.23 |  |  | 预拌普通混凝土 C30[普通砼] |  | 1.015
22 | 010505004001 | 矩形柱模板 | ㎡ | 9.89
23 | A061010510 | 现浇混凝土梁
24 | 010502011001 | 混凝土矩形单梁、连续梁 混凝土种类及强度等级:预拌普通混凝土 C30 |  | 15.35 |  |  | 预拌普通混凝土 C30[普通砼] |  | 1.015
25 | 010505006001 | 矩形梁模板 | ㎡ | 138.23
26 | A061010518 | 现浇构件钢筋制作及安装
27 | 010506002001 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10 以内 | t | 0.722 |  |  | 热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合) | t | 1.020
28 | 010506002002 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上 | t | 13.344 |  |  | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合) | t | 1.045
29 | A06121 | 地上部分主体结构 1.建筑高度:27m以下 2.结构形式:框架结构
30 | A061010405 | 砌块墙
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:阳朔县杨堤乡凤凰学校学生食堂 | [7 empty] | 第3页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
31 | 010402001006 | 蒸压加气混凝土砌块墙 厚层砌筑砂浆 直形墙墙厚：200mm 砂浆品种及强度等级:干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 砌块 |  | 67.27 |  |  | 蒸压加气砼砌块 600×200×200 |  | 0.971
[7 empty] | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 砌块 | t | 0.165
32 | A061010410 | 其他砌体
33 | 010401008004 | 砖砌台阶多孔砖 砂浆品种及强度等级:干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 | ㎡ | 0.34 |  |  | 多孔砖 240×115×90 | 千块 | 0.076
[7 empty] | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 | t | 0.067
34 | A061010501 | 现浇混凝土垫层
35 | 010501001001 | 混凝土垫层 混凝土种类及强度:预拌普通混凝土 C15 |  | 25.90 |  |  | 预拌普通混凝土 C15[普通砼] |  | 1.010
36 | 010505001001 | 混凝土垫层模板 | ㎡ | 16.97
37 | 010501002001 | 灰土垫层 配比：灰土3:7 |  | 1.68 |  |  | 粘土 |  | 1.173
[7 empty] | 生石灰 | t | 0.300
38 | A061010508 | 现浇混凝土柱
39 | 010502006001 | 混凝土矩形柱 混凝土种类及强度等级:预拌普通混凝土 C30 |  | 13.64 |  |  | 预拌普通混凝土 C30[普通砼] |  | 1.015
40 | 010505004001 | 矩形柱模板 | ㎡ | 112.28
41 | 010505004004 | 柱模板支撑高度每增加1m[实际支撑高度=1] | ㎡ | 71.33
42 | 010502006002 | 混凝土异形、圆形柱 混凝土种类及强度等级: 预拌普通混凝土 C30 |  | 0.58 |  |  | 预拌普通混凝土 C30[普通砼] |  | 1.015
43 | 010505004002 | 异形柱模板 | ㎡ | 7.04
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:阳朔县杨堤乡凤凰学校学生食堂 | [7 empty] | 第4页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
44 | A061010509 | 现浇混凝土墙
45 | 010502010002 | 混凝土直形墙 混凝土种类及强度等级: 预拌普通混凝土 C30 |  | 22.08 |  |  | 预拌普通混凝土 C30[普通砼] |  | 1.015
46 | 010502010002 | 混凝土直形墙 混凝土种类及强度等级:预拌防水混凝土 C30 P8 |  | 71.32 |  |  | 预拌防水混凝土 C30 P8[普通砼] |  | 1.015
47 | 010505005001 | 直形墙模板 | ㎡ | 710.53
48 | 010505005003 | 墙模板支撑高度每增加1m[实际支撑高度=1] | ㎡ | 947.64
49 | A061010511 | 现浇混凝土有梁板
50 | 010502013001 | 混凝土实心楼板有梁板 混凝土种类及强度等级:预拌普通混凝土 C30 |  | 61.38 |  |  | 预拌普通混凝土 C30[普通砼] |  | 1.015
51 | 010505007001 | 有梁板模板 | ㎡ | 506.36
52 | 010505007008 | 板模板支撑高度每增加1m[实际支撑高度=1] | ㎡ | 352.62
53 | 010502017001 | 混凝土实心楼板 有梁斜板 10°≤坡度＜30° 混凝土种类及强度等级:预拌普通混凝土 C30 |  | 7.73 |  |  | 预拌普通混凝土 C30[普通砼] |  | 1.015
54 | 010505007005 | 有梁斜板模板 10°≤坡度＜30° | ㎡ | 56.21
55 | A061010516 | 现浇混凝土楼梯
56 | 010502020001 | 混凝土直形楼梯 混凝土种类及强度等级:预拌普通混凝土 C30 |  | 3.68 |  |  | 预拌普通混凝土 C30[普通砼] |  | 1.015
57 | 010505010001 | 直形楼梯模板 | ㎡ | 17.30
58 | A061010517 | 其他混凝土构件
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:阳朔县杨堤乡凤凰学校学生食堂 | [7 empty] | 第5页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
59 | 010502021001 | 混凝土构造柱 混凝土种类及强度等级:预拌普通混凝土 C25 |  | 0.43 |  |  | 预拌普通混凝土 C25[普通砼] |  | 1.015
60 | 010505011001 | 构造柱模板 | ㎡ | 5.21
61 | 010502022001 | 混凝土圈梁 混凝土种类及强度等级:预拌普通混凝土 C20 |  | 0.57 |  |  | 预拌普通混凝土 C20[普通砼] |  | 1.015
62 | 010502022001 | 混凝土圈梁 混凝土种类及强度等级:预拌普通混凝土 C25 |  | 1.82 |  |  | 预拌普通混凝土 C25[普通砼] |  | 1.015
63 | 010505012001 | 直形圈梁模板 | ㎡ | 20.76
64 | 010502023001 | 混凝土过梁 混凝土种类及强度等级:预拌普通混凝土 C25 |  | 0.06 |  |  | 预拌普通混凝土 C25[普通砼] |  | 1.015
65 | 010505013001 | 过梁模板 | ㎡ | 1.03
66 | 010502025001 | 混凝土压顶、扶手 混凝土种类及强度等级:预拌普通混凝土 C25 |  | 0.64 |  |  | 预拌普通混凝土 C25[普通砼] |  | 1.015
67 | 010505014001 | 压顶、扶手模板 | m | 22.45
68 | 010502027003 | 混凝土地沟、电缆沟 混凝土种类及强度等级:预拌普通混凝土 C25 |  | 18.66 |  |  | 预拌普通混凝土 C25[普通砼] |  | 1.015
69 | 010505017003 | 混凝土地沟电缆沟模板 | ㎡ | 101.81
70 | 010502029004 | 混凝土散水 厚度60mm 随捣随抹光面 混凝土种类及强度等级:预拌普通混凝土 C20 | ㎡ | 9.76 |  |  | 预拌普通混凝土 C20[普通砼] |  | 0.069
71 | 010505008005 | 混凝土散水模板 60mm厚 | ㎡ | 9.76
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:阳朔县杨堤乡凤凰学校学生食堂 | [7 empty] | 第6页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
72 | 010502032001 | 混凝土台阶 混凝土种类及强度等级:预拌普通混凝土 C20 |  | 4.71 |  |  | 预拌普通混凝土 C20[普通砼] |  | 1.015
73 | 010505018001 | 混凝土台阶模板 | ㎡ | 58.83
74 | A061010518 | 现浇构件钢筋制作及安装
75 | 010506002001 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10 以内 | t | 8.237 |  |  | 热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合) | t | 1.020
76 | 010506002002 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上 | t | 17.655 |  |  | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合) | t | 1.045
77 | 010506007002 | 钢筋电渣压力焊接 φ14＜钢筋直径≤φ20 | 个 | 756
78 | 010506009001 | 砖砌体加固钢筋 钢筋种类及规格:HRB400 10 以内 | t | 0.344 |  |  | 热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合) | t | 1.020
79 | A061010521 | 铁件
80 | 010506006001 | 铁件 | t | 0.050 |  |  | 预埋铁件 | kg | 1010.000
81 | A061010609 | 其他钢构件
82 | 010607006003 | 爬式钢楼梯 | t | 0.060 |  |  | 钢楼梯(爬式) | t | 1.000
83 | 011402003079 | 金属面油漆 刷红丹防锈漆一遍 | ㎡ | 2.10 |  |  | 红丹酚醛防锈漆 | m² | 1.000
84 | 011402003082 | 金属面油漆 刷调和漆二遍 | ㎡ | 2.10 |  |  | 调和漆 | m² | 1.000
85 | 010401007004 | 沟槽铸铁盖板安装 盖板规格: 不锈钢篦子，孔径不应大于10mm | ㎡ | 8.24 |  |  | 不锈钢篦子，孔径不应大于10mm | ㎡ | 1.030
86 | A06122 | 地上部分装饰工程
87 | A061010802 | 木质 防火门
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:阳朔县杨堤乡凤凰学校学生食堂 | [7 empty] | 第7页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
88 | 01B001 | 木质防火门 防火等级:乙级 五金种类规格:木质乙级防火门（成品含五金） | ㎡ | 5.28 |  |  | 木质防火门 主材费 | 元 | 1.000
89 | A061010803 | 金属门
90 | 010802003001 | 防盗门安装 门框、扇材质及规格:成品防盗门 五金种类规格: 含安装所需的五金配件 | ㎡ | 22.22 |  |  | 成品防盗门(成品含五金) | m² | 0.978
91 | A061010906 | 屋面防水及其他
92 | 010902004011 | 屋面刚性层 细石混凝土 刚性层厚度:40mm 混凝土种类及强度等级:预拌细石混凝土 C30 | ㎡ | 298.43 |  |  | 预拌普通混凝土 C30[普通砼] |  | 0.010
[7 empty] | 预拌细石混凝土 C30[普通砼] |  | 0.030
93 | 010506011001 | 钢筋网片制作安装间距 100mm×100mm | ㎡ | 298.43 |  |  | 冷拔低碳钢丝 φ4 | t | 0.002
94 | 010901008003 | 屋面变形缝 建筑油膏嵌填 | m | 198.95
95 | 010902003001 | 屋面柔性隔离层 聚乙烯薄膜 | ㎡ | 298.43 |  |  | 聚乙烯薄膜 | m² | 1.047
96 | 010902001019 | 屋面卷材防水 高分子自粘胶膜卷材 自粘法二层 卷材种类及厚度: 1.2厚采用合成高分子防水卷材(非橡胶类) | ㎡ | 693.64 |  |  | 1.2厚采用合成高分子防水卷材 | m² | 2.287
97 | 010902002008 | 屋面涂膜防水 聚氨酯防水涂膜 涂膜厚度：1.5mm | ㎡ | 346.82 |  |  | 聚氨酯甲乙料 | kg | 1.996
[7 empty] | 二甲苯 | kg | 0.078
98 | 011101006001 | 楼地面砂浆找平层 厚度：20mm 砂浆种类及强度等级:干混地面砂浆 DS M20 | ㎡ | 417.06 |  |  | 干混地面砂浆 DS M20 | t | 0.036
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:阳朔县杨堤乡凤凰学校学生食堂 | [7 empty] | 第8页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
99 | 010904003004 | 楼(地)面砂浆防水(掺防水剂) 砂浆厚度：20mm 砂浆种类及强度等级:干混地面砂浆 DS M20 施工部位：屋面2 | ㎡ | 74.91 |  |  | 干混地面砂浆 DS M20 | t | 0.037
100 | 010902002012 | 屋面涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 涂膜厚度：1.5mm 施工部位：屋面2 | ㎡ | 76.19 |  |  | 聚合物水泥防水涂料 (JS-II) | kg | 3.150
101 | 010902007001 | 溢流口 材质规格:100*100mm | 个 | 2 |  |  | 溢流口 主材费 | 元 | 1.000
102 | A061010907 | 墙面防水及其他
103 | 010903001014 | 墙面卷材防水 高分子自粘胶膜卷材 自粘法一层 卷材种类及厚度:1.5mm厚CPS反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材（H类） | ㎡ | 451.11 |  |  | 1.5mm厚CPS反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材（H类） | m² | 1.185
104 | 011201005001 | 墙面贴玻纤网格布 | ㎡ | 170.56
105 | 01B001 | 5mm厚涂刮型聚合物水泥砂浆 | ㎡ | 170.56 |  |  | 5mm厚涂刮型聚合物水泥砂浆 主材费 | 元 | 1.000
106 | 01B001 | 0.3厚塑料膜隔离层 | ㎡ | 225.55 |  |  | 0.3厚塑料膜隔离层 主材费 | 元 | 1.000
107 | A061011001 | 屋面保温隔热
108 | 011001001034 | 保温隔热屋面 陶粒混凝土 材料厚度：76.50mm 混凝土种类及强度等级:LC5.0 | ㎡ | 298.43 |  |  | 陶粒混凝土 |  | 0.078
109 | A061011003 | 墙柱面保温隔热
110 | 011001003023 | 保温隔热墙面 聚苯乙烯板 材料厚度:30mm | ㎡ | 225.55 |  |  | 保温隔热墙面 聚苯乙烯板 主材费 | 元 | 1.000
111 | A061011103 | 块料面层楼地面
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:阳朔县杨堤乡凤凰学校学生食堂 | [7 empty] | 第9页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
112 | 011102003002 | 陶瓷地面砖 0.1m2＜面积≤0.36m2 砂浆粘贴 结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚，干混地面砂浆 DS M15 面层种类及规格:防滑地砖 600*600*14mm | ㎡ | 325.96 |  |  | 防滑地砖 600*600*14mm | m² | 1.030
[7 empty] | 干混地面砂浆 DS M15 | t | 0.036
113 | 011101001005 | 防滑坡道水泥砂浆楼地面 厚度：20mm 砂浆种类及强度等级:干混地面砂浆 DS M20 | ㎡ | 5.62 |  |  | 干混地面砂浆 DS M20 | t | 0.045
114 | 011107004001 | 陶瓷地面砖台阶 结合层厚度、材料种类及强度等级:干混地面砂浆 DS M15 面层种类及规格:防滑地砖 600*600*14mm | ㎡ | 58.83 |  |  | 防滑地砖 600*600*14mm | m² | 1.569
[7 empty] | 干混地面砂浆 DS M15 | t | 0.053
115 | A061011111 | 块料面层楼梯面
116 | 011106003001 | 陶瓷地面砖楼梯面层 结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚，干混地面砂浆 DS M15 面层种类及规格:防滑地砖 600*600*14mm | ㎡ | 15.33 |  |  | 陶瓷梯级砖 | m² | 1.447
[7 empty] | 干混地面砂浆 DS M15 | t | 0.049
117 | A061011203 | 块料面层墙柱面
118 | 011203003012 | 面砖墙面 砂浆粘贴 0.06m2＜单块面积≤0.2m2 面砖品种及规格:浅色釉面砖 300*400*10mm 砂浆种类及强度等级:15mm 干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 | ㎡ | 319.82 |  |  | 浅色釉面砖 300*400*10mm | m² | 1.040
[7 empty] | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 | t | 0.029
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:阳朔县杨堤乡凤凰学校学生食堂 | [7 empty] | 第10页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
119 | 011203003012 | 面砖墙面 砂浆粘贴 0.06m2＜单块面积≤0.2m2 面砖品种及规格:浅色釉面砖 300*600*10mm 砂浆种类及强度等级:20mm 干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 | ㎡ | 179.39 |  |  | 浅色釉面砖 300*600*10mm | m² | 1.040
[7 empty] | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 | t | 0.039
120 | 011203003035 | 矩形柱贴面砖 砂浆粘贴 勾缝 面砖品种及规格:浅色釉面砖 300*400*10mm 砂浆种类及强度等级:干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 | ㎡ | 2.70 |  |  | 浅色釉面砖 300*400*10mm | m² | 0.995
[7 empty] | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 | t | 0.041
121 | A061011204 | 油漆、涂料面层墙柱面
122 | 011201001001 | 一般抹灰内墙 分层厚度:10+5mm 砂浆种类及强度等级:干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 | ㎡ | 387.62 |  |  | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 | t | 0.031
123 | 011201001004 | 一般抹灰矩形柱(梁)面 分层厚度:15mm 砂浆种类及强度等级:干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 | ㎡ | 4.83 |  |  | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 | t | 0.040
124 | 011404001038 | 墙面喷刷涂料 涂刷封底漆封底 抹涂0.8厚石粉类涂料找平 抹涂0.7厚石粉类涂料找平 抹涂0.5厚石粉类涂料面层 | ㎡ | 400.63 |  |  | 墙面喷刷涂料 主材费 | 元 | 1.000
125 | 011201005002 | 墙面挂钢丝网 | ㎡ | 171.11 |  |  | 钢丝网(综合) | m² | 1.050
126 | A061011301 | 抹灰天棚
127 | 011301001001 | 天棚素水泥浆一遍 有建筑胶 | ㎡ | 132.91
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:阳朔县杨堤乡凤凰学校学生食堂 | [7 empty] | 第11页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
128 | 040402020002 | 刚性防水层 防水砂浆 其他厚度:3mm厚刮涂型聚合物水泥砂浆 | ㎡ | 132.91 |  |  | 刚性防水层 防水砂浆 主材费 | 元 | 1.000
129 | A061011302 | 油漆、涂料面层天棚
130 | 011404002020 | 天棚喷刷涂料 2厚基底料打底找平 喷刷配套封底料 涂抹0.8厚天然石粉涂料找平 涂抹0.7厚天然石粉涂料找平 涂抹0.5厚天然石粉涂料面层 | ㎡ | 282.56 |  |  | 天棚喷刷涂料 主材费 | 元 | 1.000
131 | 011403003010 | 天棚刮腻子二遍 满刮防水腻子两遍 | ㎡ | 132.91 |  |  | 成品防水腻子 | kg | 1.980
132 | 011404002018 | 天棚喷刷涂料 防霉涂料 面喷一底两面无机防霉涂料 | ㎡ | 132.91 |  |  | 防霉涂料 | m² | 1.000
133 | A061011402 | 扶手、栏杆、栏板装饰
134 | 011503002039 | 型钢栏杆 钢管 栏杆:□20*0.8锌钢管竖栏 高度H:950mm 做法参照图集：楼梯栏杆选用15J403-1-B19 | m | 10.58 |  |  | 方钢 20×20×0.8 | t | 0.023
135 | 011503003014 | 硬木直型扶手 100mm×45mm 扶手：100*45硬木扶手 做法参照图集：楼梯栏杆选用15J403-1-B19 | m | 10.58 |  |  | 硬木扶手 100×45(含弯头) | m | 0.939
136 | 011503003011 | 钢管扶手 60×60×3.0mm深灰色锌钢扶手 | m | 2.40 |  |  | 60×60×3.0mm深灰色锌钢扶手 | m | 0.939
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:阳朔县杨堤乡凤凰学校学生食堂 | [7 empty] | 第12页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
137 | 011503002038 | 型钢栏杆 方钢 40×40×3.0mm深灰色锌钢立柱，中心间距1220mm 40×40×2.0mm深灰色锌钢横栏 20×20×2.0mm深灰色锌钢竖杆，中心间距100mm 高度H:1300mm | m | 2.40 |  |  | 镀锌方钢管（综合） | t | 0.019
[7 empty] | 扁钢(综合) | t | 0.005
138 | 011503003011 | 钢管扶手 φ45*3圆管 扶手：Φ45*3钢管 做法参照图集：中南标13ZJ301 8/17 | m | 8.40 |  |  | 钢管φ45*3 201材质(含弯头) | m | 0.939
139 | 011503002018 | 不锈钢管直线型栏杆 方管竖条式 立杆：Φ25*1.5@≤135钢管 高度H:900mm 做法参照图集：中南标13ZJ301 8/17 | m | 8.40 |  |  | 不锈钢方管 φ25×1.5 | m | 7.269
140 | A06123 | 建筑外立面装饰工程 外立面:涂料外墙
141 | A061010803 | 金属门
142 | 010802003001 | 防盗门安装 门框、扇材质及规格:成品防盗门 五金种类规格: 含安装所需的五金配件 | ㎡ | 2.64 |  |  | 成品防盗门(成品含五金) | m² | 0.978
143 | 010802001002 | 铝合金平开门安装 玻璃品种、厚度:钢化Low-E中空玻璃(6mm+12A+6mm) 框、扇材质及质量:100系列铝合金平开门＞2.0㎡ 门框规格:主型材基材壁厚不应小于2.2mm 五金种类规格:含五金 | ㎡ | 10.68 |  |  | 100系列铝合金平开门＞2.0㎡ 钢化Low-E中空玻璃(6mm+12A+6mm) | m² | 0.960
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:阳朔县杨堤乡凤凰学校学生食堂 | [7 empty] | 第13页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
144 | A061010813 | 金属窗
145 | 010807001005 | 普通铝合金推拉窗安装 玻璃品种及规格:Low-E中空玻璃(6mm+12A+6mm) 窗框型号:100系列铝合金推拉窗＞2.0㎡，主型材基材壁厚不应小于1.8mm 五金种类规格:含五金 | ㎡ | 13.44 |  |  | 100系列铝合金推拉窗＞2.0㎡ Low-E中空玻璃(6mm+12A+6mm) | m² | 0.954
146 | 010807001005 | 普通铝合金推拉窗安装 玻璃品种及规格:钢化Low-E中空玻璃(6mm+12A+6mm) 窗框型号:100系列铝合金推拉窗＞2.0㎡，主型材基材壁厚不应小于1.8mm 五金种类规格:含五金 | ㎡ | 18.80 |  |  | 100系列铝合金推拉窗＞2.0㎡ 钢化Low-E中空玻璃(6mm+12A+6mm) | m² | 0.954
147 | 010807001006 | 普通铝合金平开窗安装 玻璃品种及规格:Low-E中空玻璃(6mm+12A+6mm) 窗框型号:100系列铝合金推拉窗＞2.0㎡，主型材基材壁厚不应小于1.8mm 五金种类规格:含五金 | ㎡ | 3.78 |  |  | 100系列铝合金推拉窗＞2.0㎡ Low-E中空玻璃(6mm+12A+6mm) | m² | 0.946
148 | 010807001008 | 普通铝合金固定窗安装 玻璃品种及规格:Low-E中空玻璃(6mm+12A+6mm) 窗框型号:100系列铝合金固定窗＞2.0㎡，主型材基材壁厚不应小于1.8mm 五金种类规格:含五金 | ㎡ | 26.47 |  |  | 100系列铝合金固定窗＞2.0㎡ Low-E中空玻璃(6mm+12A+6mm) | m² | 0.926
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:阳朔县杨堤乡凤凰学校学生食堂 | [7 empty] | 第14页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
149 | 010807001008 | 普通铝合金固定窗安装 玻璃品种及规格:钢化Low-E中空玻璃(6mm+12A+6mm) 窗框型号:100系列铝合金固定窗＞2.0㎡，主型材基材壁厚不应小于1.8mm 五金种类规格:含五金 | ㎡ | 9.60 |  |  | 100系列铝合金固定窗＞2.0㎡ 钢化Low-E中空玻璃(6mm+12A+6mm) | m² | 0.926
150 | 010807003001 | 铝合金百叶窗安装 洞口尺寸≤2m²,成品含五金 | ㎡ | 3.00 |  |  | 铝合金百页窗(成品及五金)≤2m² | m² | 0.926
151 | A061011204 | 油漆、涂料面层墙柱面
152 | 011201001002 | 一般抹灰外墙 分层厚度:15mm 砂浆种类及强度等级:干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 | ㎡ | 453.30 |  |  | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 | t | 0.031
153 | 011201001002 | 一般抹灰外墙 分层厚度:15+5mm 砂浆种类及强度等级:干混普通抹灰砂浆 DP-G M20 | ㎡ | 225.55 |  |  | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M20 | t | 0.041
154 | 010903002012 | 墙面涂膜防水 聚合物水泥防水涂料涂 膜厚度：1.5mm | ㎡ | 367.27 |  |  | 聚合物水泥防水涂料 (JS-II) | kg | 3.395
155 | 011201005001 | 墙面贴玻纤网格布 | ㎡ | 367.27
156 | 01B001 | 墙面喷（刷）涂料 2厚白色耐水腻子二遍 | ㎡ | 86.03 |  |  | 墙面喷（刷）涂料 主材费 | 元 | 1.000
157 | 01B002 | 3mm厚涂刮型聚合物水泥砂浆 | ㎡ | 453.30 |  |  | 3mm厚涂刮型聚合物水泥砂浆 主材费 | 元 | 1.000
158 | 01B003 | 外墙真石漆 涂饰底层涂料 喷涂主层涂料 涂饰面层涂料二遍(内掺10%反射隔热涂料) | ㎡ | 376.47 |  |  | 外墙真石漆 主材费 | 元 | 1.000
159 | A061011403 | 其他装饰
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:阳朔县杨堤乡凤凰学校学生食堂 | [7 empty] | 第15页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
160 | 01B004 | 护门板 | 块 | 1 |  |  | 护门板 主材费 | 元 | 1.000
161 | 01B005 | 防撞条 高度：150mm | m | 1.27 |  |  | 防撞条 主材费 | 元 | 1.000
162 | 01B006 | 活动栏杆 悬挂活动警示牌 | 块 | 1 |  |  | 活动栏杆 主材费 | 元 | 1.000
（二） | A06140 | 给排水工程
163 | A0614001 | 给排水系统 给水设备:无 排水设备:无 卫生洁具:有 管道材质:塑料管
164 | A061400105 | 给水水平干管、支管管道及附件
165 | 031001007023 | 钢塑复合给水管(螺纹连接)安装 DN25 公称压力：1.25MPa | m | 16.04 |  |  | 衬塑钢管 DN25 | m | 1.020
[7 empty] | 衬塑钢管管件 DN25 | 个 | 0.680
166 | 031001008038 | PE 塑料给水管(电熔连接)安装 dn50 公称压力：1.25MPa | m | 21.85 |  |  | PE100复合给水管 DN50 | m | 1.020
[7 empty] | PE100复合给水管 DN50管件 | 个 | 1.890
167 | 031001008013 | PP-R 塑料给水管(热熔连接)安装 dn25 公称压力：1.25MPa | m | 3.85 |  |  | PP－R塑料给水管 dn25 | m | 1.020
[7 empty] | PP－R塑料给水管管件 dn25 | 个 | 1.010
168 | 031002001006 | 螺纹阀门 DN50 闸阀 | 个 | 2 |  |  | 闸阀 DN50 | 个 | 1.010
169 | 031002006012 | 过滤器(螺纹连接) DN50 | 组 | 1 |  |  | Y型过滤器 DN50 | 个 | 1.010
170 | 031002010006 | 螺纹水表 DN50 | 组 | 1 |  |  | 螺纹水表 DN50 | 个 | 1.000
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:阳朔县杨堤乡凤凰学校学生食堂 | [7 empty] | 第16页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
171 | 031301006002 | 挖沟槽 三类土 |  | 5.69
172 | 031301006005 | 回填沟槽 土方 |  | 5.69
173 | A061400107 | 排水水平干管、支管管道及干附件
174 | 031001008061 | PVC-U承插塑料排水管(粘接连接)安装 dn160 | m | 28.66 |  |  | PVC-U承插塑料排水管 dn160 | m | 0.947
[7 empty] | PVC-U承插塑料管件 dn160 | 个 | 1.071
175 | 040501005001 | DN200双壁波纹排水管安装 胶圈接口 | m | 103.02 |  |  | HDPE（聚乙烯）双壁波纹排水管 De200 | m | 1.010
176 | 040303001002 | 砂垫层 |  | 41.22 |  |  | 中砂 |  | 1.275
177 | 040504011001 | 各类井垫层（井基) 混凝土 混凝土种类及强度: 混凝土C15商品混凝土 |  | 0.55 |  |  | 混凝土C15商品混凝土[普通砼] |  | 1.020
178 | 040504011017 | 各类井身（筒) 砖砌 圆形 井深:1.3米以内 |  | 1.06 |  |  | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.518
179 | 040504011022 | 各类井身（筒) 混凝土 矩形 井深:1.6米以内 混凝土种类及强度: 混凝土C30商品混凝土 |  | 2.18 |  |  | 混凝土C30商品混凝土[普通砼] |  | 1.020
180 | 040504011013 | 各类井底板 混凝土 混凝土种类及强度: 混凝土C25商品混凝土 |  | 0.31 |  |  | 混凝土C25商品混凝土[普通砼] |  | 1.020
181 | 040504011013 | 各类井底板 混凝土 混凝土种类及强度: 混凝土C30商品混凝土 |  | 1.09 |  |  | 混凝土C30商品混凝土[普通砼] |  | 1.020
182 | 040504011008 | 各类井 流槽抹灰 20mm 砂浆品种及强度等级: 水泥砂浆 1∶2 | ㎡ | 11.43 |  |  | 水泥砂浆 1∶2 |  | 0.022
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:阳朔县杨堤乡凤凰学校学生食堂 | [7 empty] | 第17页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
183 | 040504011027 | 各类井 成品井盖（箅) 材质:铸铁井盖井座 型号、规格: 重型Φ700 | 套 | 4 |  |  | 各类井 成品井盖（箅) 主材费 | 个 | 1.000
184 | 040504011027 | 各类井 成品井盖（箅) 材质:球墨铸铁井盖 型号、规格:φ800 | 套 | 1 |  |  | 各类井 成品井盖（箅) 主材费 | 个 | 1.000
185 | 040901001002 | 一般混凝土构件钢筋 带肋钢筋 | t | 0.253 |  |  | 带肋钢筋10以上 | t | 1.040
186 | 031301006002 | 挖沟槽 三类土 |  | 13.38
187 | 031301006005 | 回填沟槽 土方 |  | 13.38
188 | A061400108 | 雨水管道及附件
189 | 031001008085 | PVC-U塑料直通雨水管(粘接连接)安装 dn110 | m | 33.95 |  |  | PVC-U塑料直通雨水管 dn110 | m | 1.000
[7 empty] | PVC-U塑料直通雨水管管件 dn110 | 个 | 0.428
190 | 031301006002 | 挖沟槽 三类土 |  | 2.22
191 | 031301006005 | 回填沟槽 土方 |  | 2.22
192 | A061400109 | 卫生器具
193 | 031003003003 | 立式洗脸盆冷水 非感应式 | 套 | 2 |  |  | 洗脸盆 | 个 | 1.010
[7 empty] | 水嘴 | 个 | 1.010
194 | 031003004001 | 洗菜盆安装 单嘴 | 套 | 1 |  |  | 洗菜盆 | 个 | 1.010
[7 empty] | 水嘴 | 个 | 1.010
195 | 031003014014 | 网框地漏安装 DN100 | 个 | 4 |  |  | 网框地漏 DN100 | 个 | 1.000
196 | 031003014022 | 一般雨水斗安装 DN100 | 个 | 5 |  |  | 87型雨水斗 DN100 | 个 | 1.000
（三） | A06150 | 消防工程
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:阳朔县杨堤乡凤凰学校学生食堂 | [7 empty] | 第18页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
197 | A0615001 | 消火栓灭火系统 设备:无 管道材质:镀锌钢管
198 | A061500102 | 消火栓系统管道及附件
199 | 030901002001 | 消火栓镀锌钢管(螺纹连接) 安装 DN50 | m | 39.98 |  |  | 镀锌钢管 DN50 | m | 0.564
[7 empty] | 镀锌钢管管件 DN50 | 个 | 0.750
200 | 031201001001 | 管道刷红丹防锈漆第一遍 | ㎡ | 7.54 |  |  | 醇酸防锈漆 C53-1 | kg | 0.150
201 | 031201001010 | 管道刷调和漆第一遍 | ㎡ | 7.54 |  |  | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.110
202 | 031201001011 | 管道刷调和漆第二遍 | ㎡ | 7.54 |  |  | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.090
203 | 031002001006 | 螺纹阀门 DN50 闸阀 | 个 | 2 |  |  | 闸阀 DN50 | 个 | 1.010
204 | 031002001006 | 螺纹阀门 DN50 真空破坏器 | 个 | 2 |  |  | 真空破坏器 DN50 | 个 | 1.010
205 | 031002006012 | 过滤器(螺纹连接) DN50 | 组 | 1 |  |  | Y型过滤器 DN50 | 个 | 1.010
206 | 031002010006 | 螺纹水表 DN50 | 组 | 1 |  |  | 水表 DN50 | 个 | 1.000
207 | 031301006002 | 挖沟槽 三类土 |  | 4.16
208 | 031301006005 | 回填沟槽 土方 |  | 4.16
209 | A061500103 | 室内消火栓
210 | 030901010009 | 室内暗装消火栓 单栓 DN65 尺寸700*550*160，箱内设直径6水枪，快速接口、DN25快速接头、阀门，30m公称直径25有内衬的消防水带 具体做法详国标15S202-P51 产品符合当地消防部门验收标准 | 套 | 2 |  |  | 轻便消防水龙箱 | 套 | 1.000
211 | 030909001001 | 消火栓灭火系统控制装置调试 | 点 | 2
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:阳朔县杨堤乡凤凰学校学生食堂 | [7 empty] | 第19页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
212 | A061500104 | 灭火器
213 | 030910002003 | 放置式灭火器放置箱 箱半周长1m以内 含2具手提磷酸铵盐干粉灭火器 | 个 | 2 |  |  | 灭火器放置箱(含灭火器) | 个 | 1.000
214 | A0615007 | 火灾自动报警系统 设备:无 配管:紧定式电线管
215 | A061500702 | 火灾自动报警系统末端设备及消防组件
216 | 030904009001 | 壁挂式区域报警控制器 点数≤64点 名称：独立可燃气体报警控制器 方式：距地1.4米挂墙安装 | 台 | 1 |  |  | 独立可燃气体报警控制器 | 台 | 1.000
217 | 030904001005 | 可燃气体探测器 | 个 | 2 |  |  | 可燃气体探测器(含底座) | 个 | 1.010
218 | 030904004001 | 声光报警器 方式：距地2.5米安装 | 个 | 1 |  |  | 声光报警器(含底座) | 个 | 1.000
219 | 030904007001 | 可复位式燃气关断阀 | 个 | 1 |  |  | 可复位式燃气关断阀(含底座) | 个 | 1.010
220 | A061500703 | 火灾自动报警系统线缆
221 | 030412001020 | 砖、混凝土结构暗配 薄壁钢管 JDG20 | m | 18.30 |  |  | 薄壁钢管 JDG20 | m | 1.030
222 | A0615011 | 智能疏散及应急照明系统 配管:紧定电线管
223 | A061501101 | 智能疏散及应急照明系统
224 | 030402011004 | 悬挂嵌入式配电箱 1.0m＜半周长≤1.5m 名称：A型应急照明集中电源箱 ADE1 安装方式:距地1.5米挂墙安装 箱内配置详见系统图 | 台 | 1 |  |  | A型应急照明集中电源箱 ADE1 | 台 | 1.000
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:阳朔县杨堤乡凤凰学校学生食堂 | [7 empty] | 第20页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
225 | 030413002089 | 荧光艺术装饰灯具 墙壁式 标志、诱导装饰灯、应急灯 名称：应急照明灯 A类 6W 安装方式:底边距地2.5米壁装 | 套 | 12 |  |  | 应急照明灯 A类 6W | 套 | 1.010
226 | 030413002089 | 荧光艺术装饰灯具 墙壁式 标志、诱导装饰灯、应急灯 名称：疏散指示标识灯（中型 A型）1W 安装方式：距地0.5米暗装 | 套 | 3 |  |  | 疏散指示标识灯（中型 A型）1W | 套 | 1.010
227 | 030413002088 | 荧光艺术装饰灯具 吊管式、吊链式 标志、诱导装饰灯、应急灯 名称：楼层标志灯（中型 A型）1W 安装方式：距地2.3米明装 | 套 | 2 |  |  | 楼层标志灯（中型 A型）1W | 套 | 1.010
228 | 030413002089 | 荧光艺术装饰灯具 墙壁式 标志、诱导装饰灯、应急灯 名称：多信息复合标志灯（中型 A型）1W 安装方式：距地2.3米明装 | 套 | 1 |  |  | 多信息复合标志灯（中型 A型）1W | 套 | 1.010
229 | 030413002089 | 荧光艺术装饰灯具 墙壁式 标志、诱导装饰灯、应急灯 名称：疏散出口标志灯（中型 A型）1W 安装方式：距门上0.1米明装 | 套 | 1 |  |  | 疏散出口标志灯（中型 A型）1W | 套 | 1.010
230 | 030413002089 | 荧光艺术装饰灯具 墙壁式 标志、诱导装饰灯、应急灯 名称：安全出口标志灯（中型 A型）1W 安装方式：距门上0.1米明装 | 套 | 4 |  |  | 安全出口标志灯（中型 A型）1W | 套 | 1.010
231 | 030412001020 | 砖、混凝土结构暗配 薄壁钢管 JDG20 | m | 155.55 |  |  | 薄壁钢管 JDG20 | m | 1.030
232 | 031301001001 | 管道凿槽及恢复 砖结构 DN20 | m | 32.80
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:阳朔县杨堤乡凤凰学校学生食堂 | [7 empty] | 第21页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
233 | 030412004036 | 管内穿低烟无卤阻燃耐火铜芯线 WDZN-BYJ-2.5mm2 规格: 铜芯线 WDZBN-BYJ-2.5mm2 | m | 338.50 |  |  | 铜芯线 WDZBN-BYJ-2.5mm2 | m | 1.080
（四） | A06160 | 通风与空调工程
234 | A0616004 | 通风防排烟系统 设备:无 风管材质:镀锌钢板
235 | A061600402 | 通风及防排烟系统风管及部件
236 | 030405015004 | 吸顶式排气扇 名称：吊顶式排气扇 V20 参数：风量200m³/h，静压50Pa，电量35W 自带止回阀 | 台 | 2 |  |  | 吊顶式排气扇 V20 | 台 | 1.000
237 | 030405015004 | 吸顶式排气扇 名称：吊顶式排气扇 V40 参数：风量400m³/h，静压50Pa，电量80W 自带止回阀 | 台 | 1 |  |  | 吊顶式排气扇 V40 | 台 | 1.000
238 | 030702001006 | 镀锌薄钢板矩形风管制作安装(法兰连接) 厚度δ=0.5mm,长边长≤320mm | ㎡ | 6.25 |  |  | 镀锌薄钢板δ=0.5mm | m² | 1.138
239 | 030703001023 | 风管防火阀安装 周长≤2200mm 规格: 风管防火阀 250*120 常开，70℃感温开关，手动复位，输出信号 | 个 | 1 |  |  | 风管防火阀 250*120 | 个 | 1.000
240 | 030704001001 | 通风、空调工程检测、调试，按通风、空调系统人工费7%计算（含漏风检测费） | 系统 | 1
（五） | A06170 | 电气工程
241 | A0617003 | 照明配电系统
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:阳朔县杨堤乡凤凰学校学生食堂 | [7 empty] | 第22页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
242 | A061700301 | 照明配电系统配电箱、干管线缆及其他
243 | 030402011004 | 悬挂嵌入式配电箱 1.0m＜半周长≤1.5m 名称：AP1 一层食堂厨房总配电箱 安装方式:距地1.5米挂墙安装 内部配件详系统图 | 台 | 1 |  |  | AP1 一层食堂厨房总配电箱 | 台 | 1.000
244 | 030402011004 | 悬挂嵌入式配电箱 1.0m＜半周长≤1.5m 名称：1ALC1一层厨房照明配电箱 安装方式:距地1.5米挂墙安装 内部配件详系统图 | 台 | 1 |  |  | 1ALC1一层厨房照明配电箱 | 台 | 1.000
245 | 030402011004 | 悬挂嵌入式配电箱 1.0m＜半周长≤1.5m 名称：1ALC2一层厨房预留配电箱 安装方式:距地1.5米挂墙安装 内部配件详系统图 | 台 | 1 |  |  | 1ALC2一层厨房预留配电箱 | 台 | 1.000
246 | 030412003001 | 钢制槽式桥架 宽+高(mm)≤200 名称：强电金属桥架 CT-100*50*1.0 厚度要求满足设计及规范要求 | m | 25.95 |  |  | 强电金属桥架 CT-100*50*1.0 | m | 1.010
247 | 031301005001 | 电气型钢支/吊架制作安装 采用40*4角钢 | kg | 54.18 |  |  | 40*4角钢 主材费 | 元 | 1.000
248 | 031201003003 | 一般钢结构刷防锈漆第一遍 | kg | 54.18 |  |  | 酚醛防锈漆(各种颜色) | kg | 0.010
249 | 031201003004 | 一般钢结构刷防锈漆第二遍 | kg | 54.18 |  |  | 酚醛防锈漆(各种颜色) | kg | 0.010
250 | 031201003010 | 一般钢结构刷调和漆第一遍 | kg | 54.18 |  |  | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.010
251 | 031201003011 | 一般钢结构刷调和漆第二遍 | kg | 54.18 |  |  | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.010
252 | 030409006007 | 钢管埋地敷设 SC100 规格: 镀锌钢管 SC100 | m | 18.04 |  |  | 镀锌钢管 SC100 | m | 1.030
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:阳朔县杨堤乡凤凰学校学生食堂 | [7 empty] | 第23页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
253 | 030412001138 | 砖、混凝土结构明配 塑料管 φ40 规格: 阻燃半硬质塑料管 PC40 | m | 20.37 |  |  | 阻燃半硬质塑料管 PC40 | m | 1.060
254 | 030412001142 | 砖、混凝土结构暗配 塑料管 φ20 规格: 阻燃半硬质塑料管 PC20 | m | 405.66 |  |  | 阻燃半硬质塑料管 PC20 | m | 1.060
255 | 030412001020 | 砖、混凝土结构暗配 薄壁钢管 JDG20 | m | 2.40 |  |  | 薄壁钢管 JDG20 | m | 1.030
256 | 031301001001 | 管道凿槽及恢复 砖结构 DN20 | m | 88.30
257 | 030409001020 | 五芯铜芯电力电缆普通敷设 10mm2＜电缆截面≤16mm2 规格: 铜芯电力电缆 WDZ-YJY-5*16mm2 | m | 30.48 |  |  | 铜芯电力电缆 WDZ-YJY-5*16mm2 | m | 1.010
258 | 030409001019 | 五芯铜芯电力电缆普通敷设 电缆截面≤10mm2 规格: 铜芯电力电缆 WDZ-YJY-5*6mm2 | m | 2.65 |  |  | 铜芯电力电缆 WDZ-YJY-5*6mm2 | m | 1.010
259 | 030409003015 | 1kV以下干包式 五芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面≤16mm2 | 个 | 2
260 | 030412004104 | 线槽配低烟无卤阻燃铜芯线 WDZ-BYJ-4mm2 1.规格: 铜芯线 WDZ-BYJ-4mm2 2.配线形式：桥架内敷设 | m | 176.53 |  |  | 铜芯线 WDZ-BYJ-4mm2 | m | 1.020
261 | 030412004030 | 管内穿低烟无卤阻燃铜芯线 WDZ-BYJ-4mm2 1.规格：WDZ-BYJ-4mm2 2.配线形式：管内敷设 | m | 311.98 |  |  | 铜芯线 WDZ-BYJ-4mm2 | m | 1.080
262 | 030412004103 | 线槽配低烟无卤阻燃铜芯线 WDZ-BYJ-2.5mm2 规格: 铜芯线 WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 307.35 |  |  | 铜芯线 WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 1.020
263 | 030412004029 | 管内穿低烟无卤阻燃铜芯线 WDZ-BYJ-2.5mm2 规格：WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 921.27 |  |  | 铜芯线 WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 1.080
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:阳朔县杨堤乡凤凰学校学生食堂 | [7 empty] | 第24页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
264 | 030416006001 | 送配电装置系统调试 1KV以下交流供电(综合) | 系统 | 1
265 | A061700303 | 照明器具、开关插座
266 | 030413003002 | 壁装式、吸顶式 双管荧光灯 名称：高效紫外线消毒灯 60W 安装方式：距地2.8米壁装 | 套 | 7 |  |  | 高效紫外线消毒灯 60W | 套 | 1.010
267 | 030413003005 | 吊链式、吊管式 双管荧光灯 名称：防潮防水型LED支架灯 T8 2*24W 安装方式：距地3.2米链吊安装 | 套 | 10 |  |  | 防潮防水型LED支架灯 T8 2*24W | 套 | 1.010
268 | 030413003004 | 吊链式、吊管式 单管荧光灯 名称：防潮防水型LED支架灯 T8 1*22W 安装方式：距地3.2米链吊安装 | 套 | 2 |  |  | 防潮防水型LED支架灯 T8 1*22W | 套 | 1.010
269 | 030413003005 | 吊链式、吊管式 双管荧光灯 名称：LED双管灯 T8 2*23WW 安装方式：距地3.2米链吊安装 | 套 | 11 |  |  | LED双管灯 T8 2*23WW | 套 | 1.010
270 | 030413003005 | 吊链式、吊管式 双管荧光灯 名称：LED双管灯自带蓄电池 T8 2*23W 安装方式：距地3.2米链吊安装 | 套 | 1 |  |  | LED双管灯自带蓄电池 T8 2*23W | 套 | 1.010
271 | 030413001001 | 吸顶灯具 灯罩周长(mm)≤2000mm 名称：LED吸顶灯 12W 安装方式：吸顶安装 | 套 | 7 |  |  | LED吸顶灯 12W | 套 | 1.010
272 | 030413001001 | 吸顶灯具 灯罩周长(mm)≤2000mm 名称：LED吸顶灯（带感应开关） 12W 安装方式：吸顶安装 | 套 | 3 |  |  | LED吸顶灯（带感应开关） 12W | 套 | 1.010
273 | 030413013021 | 各类延时开关 名称：感应开关 | 套 | 3 |  |  | 感应开关 | 套 | 1.020
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:阳朔县杨堤乡凤凰学校学生食堂 | [7 empty] | 第25页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
274 | 030413001009 | 一般单罩壁灯 名称：太阳能壁灯 20W 安装方式：距地2.8米壁装 | 套 | 3 |  |  | 太阳能壁灯 20W | 套 | 1.010
275 | 030405015001 | 吊风扇 规格: 吊扇 80W 安装方式：吸顶安装 含大功率吊扇调速开关 | 台 | 8 |  |  | 吊扇 80W | 台 | 1.000
276 | 030413013006 | 单控单联跷板暗开关 名称：开关 220V, 10A 安装方式：底边距地1.4米暗装 | 套 | 10 |  |  | 开关 220V, 10A | 套 | 1.020
277 | 030413013007 | 单控双联跷板暗开关 名称：两联开关 220V, 10A 安装方式：底边距地1.4米暗装 | 套 | 1 |  |  | 两联开关 220V, 10A | 套 | 1.020
278 | 030413013008 | 单控三联跷板暗开关 名称：三联开关 220V, 10A 安装方式：底边距地1.4米暗装 | 套 | 1 |  |  | 三联开关 220V, 10A | 套 | 1.020
279 | 030413014009 | 单相暗插座 10A 5孔 名称：紫外线带钥匙开关 安装方式:距地1.4米暗装 | 套 | 7 |  |  | 紫外线带钥匙开关 220V, 10A | 套 | 1.020
280 | 030413014009 | 单相暗插座 10A 5孔 名称: 防水防潮安全型二三孔暗装插座 安装方式:距地0.5米暗装 | 套 | 8 |  |  | 防水防潮安全型二三孔暗装插座 | 套 | 1.020
281 | 030413014009 | 单相暗插座 10A 5孔 名称: 安全型二三孔暗装插座 安装方式:距地0.5米暗装 | 套 | 6 |  |  | 安全型二三孔暗装插座 | 套 | 1.020
282 | 030413014013 | 单相暗插座 16A 3孔 名称: 安全型二三孔加热设备插座 安装方式:距地0.5米暗装 | 套 | 2 |  |  | 安全型二三孔加热设备插座 | 套 | 1.020
283 | 030413014009 | 单相暗插座 10A 5孔 名称： 安全型二三孔电视插座 安装方式:距地1.3米暗装 | 套 | 1 |  |  | 安全型二三孔电视插座 | 套 | 1.020
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:阳朔县杨堤乡凤凰学校学生食堂 | [7 empty] | 第26页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
284 | A0617007 | 防雷及接地装置
285 | A061700701 | 防雷及接地装置
286 | 030410002003 | 利用基础钢筋做接地母线 利用基础梁及结构地板底层主筋相互焊接成网作接体水平接地母线，独立基础柱内钢筋作垂直接地极。 满足防雷部门检测要求 | m | 133.72
287 | 030410002002 | 户外钢接地母线敷设 利用不锈钢材质的-40*4扁钢作外引接地体，埋深不小于1.0m,长1.5m 满足防雷部门检测要求 | m | 10.50 |  |  | 接地母线-40*4扁钢 | m | 1.050
288 | 030410003004 | 避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 利用结构柱内对角主筋（≥φ16两根，12＜φ＜16四要）相互焊接作为一组引下线。 满足防雷部门检测要求 | m | 72.73
289 | 030410005001 | 避雷网 沿女儿墙敷设材质 采用Φ10热镀锌圆钢 敷设位置：女儿墙 满足防雷部门检测要求 | m | 107.13 |  |  | Φ10热镀锌圆钢 | m | 1.050
290 | 030410005003 | 避雷网 沿隔热板敷设材质 采用Φ10热镀锌圆钢 敷设位置：隔热板 满足防雷部门检测要求 | m | 25.06 |  |  | Φ10热镀锌圆钢 | m | 1.050
291 | 030410005002 | 避雷网 沿坡屋面、屋脊敷设材质 采用Φ10热镀锌圆钢 敷设位置：坡屋面 满足防雷部门检测要求 | m | 41.14 |  |  | Φ10热镀锌圆钢 | m | 1.050
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:阳朔县杨堤乡凤凰学校学生食堂 | [7 empty] | 第27页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
292 | 030410012003 | 断接卡空箱 名称：电阻测试盒 安装方式：距地0.5米暗装 | 个 | 2 |  |  | 电阻测试盒 | 个 | 1.000
293 | 030410007001 | 总等电位端子联结箱 距地0.3m暗装 满足防雷部门检测要求 | 台 | 1 |  |  | 总等电位联结箱 MEB | 个 | 1.010
294 | 030416027003 | 接地网调试 | 系统 | 1
（六） | A06180 | 建筑智能化工程
295 | A0618001 | 综合布线系统 设备:有 数据传输线:六类
296 | A061800101 | 综合布线系统设备
297 | 030502022002 | 墙挂式机柜、机架 1.名称：9U壁挂弱电机柜 2.安装方式：距地1.5m壁装 | 台 | 1 |  |  | 9U壁挂弱电机柜 | 个 | 1.000
298 | 030501015001 | 固定配置交换机 ≤24口 名称：24口POE交换机 安装方式：机柜内安装 | 台 | 1 |  |  | 24口POE交换机 | 台(套) | 1.000
299 | 030501015001 | 固定配置交换机 ≤24口 名称：24口外网交换机 安装方式：机柜内安装 | 台 | 1 |  |  | 24口外网交换机 | 台(套) | 1.000
300 | 030502008002 | 配线架 24口 名称：24口数据配线架 型号：CAT6 含模块 | 架 | 1 |  |  | 24口数据配线架 | 架 | 1.000
301 | 030412006002 | 暗装 开关(插座)盒 名称：光纤熔接盒 型号：4口8芯 | 个 | 1 |  |  | 光纤熔接盒 | 个 | 1.020
302 | 030502010001 | 8位模块信息插座 单口 安装方式:距地0.5米暗装 | 个 | 1 |  |  | 网络插座 | 个 | 1.020
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:阳朔县杨堤乡凤凰学校学生食堂 | [7 empty] | 第28页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
303 | A061800102 | 综合布线系统管线及其他
304 | 030412003001 | 钢制槽式桥架 宽+高(mm)≤200 名称：弱电金属桥架（50+50）*50*1.0 厚度要求满足设计及规范要求 | m | 31.98 |  |  | 弱电金属桥架（50+50）*50*1.0 | m | 1.010
305 | 031301005001 | 电气型钢支/吊架制作安装 | kg | 65.83 |  |  | 电气型钢支/吊架制作安装 主材费 | 元 | 1.000
306 | 031201003003 | 一般钢结构刷防锈漆第一遍 | kg | 65.83 |  |  | 酚醛防锈漆(各种颜色) | kg | 0.010
307 | 031201003004 | 一般钢结构刷防锈漆第二遍 | kg | 65.83 |  |  | 酚醛防锈漆(各种颜色) | kg | 0.010
308 | 031201003010 | 一般钢结构刷调和漆第一遍 | kg | 65.83 |  |  | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.010
309 | 031201003011 | 一般钢结构刷调和漆第二遍 | kg | 65.83 |  |  | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.010
310 | 030409006002 | 钢管埋地敷设 SC32 规格: 镀锌钢管 SC32 | m | 13.43 |  |  | 镀锌钢管 SC32 | m | 1.030
311 | 030412001142 | 砖、混凝土结构暗配 塑料管 φ20 规格: 塑料管 PVC20 | m | 6.52 |  |  | 塑料管 PVC20 | m | 1.060
312 | 030502003003 | 双绞线缆 桥架内布放 线缆≤4对 1.规格: CAT6 | m | 32.52 |  |  | CAT6 | m | 1.050
313 | 030502003001 | 双绞线缆 管内穿放 线缆≤4对 1.规格: CAT6 | m | 7.52 |  |  | CAT6 | m | 1.050
314 | 030502017001 | 双绞线缆测试 | 链路 | 1
315 | A0618002 | 视频安防监控系统 设备:有 数据传输:数字
316 | A061800201 | 视频安防监控系统设备
317 | 030506010002 | 监控摄像设备 半球型摄像机 名称：1080P红外数字半球摄像机 安装方式:距地3.0米壁装 | 台 | 3 |  |  | 1080P红外数字半球摄像机 | 台 | 1.000
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:阳朔县杨堤乡凤凰学校学生食堂 | [7 empty] | 第29页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
318 | 030506010001 | 监控摄像设备 彩色黑白摄像机(含拍照功能) 名称：1080P红外数字枪型摄像机 安装方式:距地3.0米壁装 | 台 | 1 |  |  | 1080P高清彩色枪型摄像机 | 台 | 1.000
319 | A061800202 | 视频安防监控系统管线及其他
320 | 030412001142 | 砖、混凝土结构暗配 塑料管 φ20 1.规格: 塑料管 PVC20 | m | 35.72 |  |  | 塑料管 PVC20 | m | 1.060
321 | 031301001001 | 管道凿槽及恢复 砖结构 DN20 | m | 4.50
322 | 030502003003 | 双绞线缆 桥架内布放 线缆≤4对 1.规格: ZR-CAT6 | m | 109.18 |  |  | ZR-CAT6 | m | 1.050
323 | 030502003001 | 双绞线缆 管内穿放 线缆≤4对 1.规格: ZR-CAT6 | m | 39.72 |  |  | ZR-CAT6 | m | 1.050
324 | 030502017001 | 双绞线缆测试 | 链路 | 1
325 | A0618013 | 广播系统 设备:有 信号传输:数字
326 | A061801301 | 广播系统设备
327 | 030501015001 | 固定配置交换机 ≤24口 名称：安防网汇聚交换机 安装方式：机柜内安装 | 台 | 1 |  |  | 安防网汇聚交换机 | 台(套) | 1.000
328 | 030505003040 | 广播机柜(含控制及功放器设备等) 名称：100W纯后广播功效 安装方式：机柜内安装 | 套 | 1 |  |  | 100W纯后广播功效 | 元 | 1.000
329 | 030904006001 | 吸顶式扬声器 | 个 | 2 |  |  | 吸顶式扬声器 | 个 | 1.010
330 | A061801302 | 广播系统管线及其他
331 | 030412001142 | 砖、混凝土结构暗配 塑料管 φ20 规格: 塑料管 PVC20 | m | 13.78 |  |  | 塑料管 PVC20 | m | 1.060
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:阳朔县杨堤乡凤凰学校学生食堂 | [7 empty] | 第30页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
332 | 030502003003 | 双绞线缆 桥架内布放 线缆≤4对 规格: WDZ-RVSP-2×1.5m | m | 29.86 |  |  | WDZ-RVSP-2×1.5m | m | 1.050
333 | 030412004073 | 管内穿多芯软导线 RYSP-2×1.5mm2 规格: 多芯软导线 WDZ-RVSP-2×1.5m | m | 15.78 |  |  | 多芯软导线 WDZ-RVSP-2×1.5m | m | 1.080
334 | 030502017001 | 双绞线缆测试 | 链路 | 1
表-09

## 表-11技术措施项目清单计价表
技术措施项目清单计价表
工程名称:阳朔县杨堤乡凤凰学校学生食堂 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 金额(元) | 其中（元） |  | 备注
[5 empty] | 人工费 | 机械费
一 | A061 | 食堂
（一） | A06120 | 地上建筑工程
1 | A061012001 | 技术措施项目
2 | 011601001001 | 脚手架 | 项
3 | 011601002001 | 垂直运输 | 项
4 | 011601003001 | 大型机械进出场及安拆(垂直运输机械除外) | 项
表-11

## 表-13综合措施项目清单计价表
综合措施项目清单计价表
工程名称:阳朔县杨堤乡凤凰学校学生食堂 | [5 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 计算过程 | 不含税金额 (元) | 增值税 (税率%,元) | 含税金额 (元)
一 | A061 | 食堂
（一） | A06120 | 地上建筑工程
1 | A061012002 | 综合措施项目费 | 项
2 | 011602001001 | 安全生产费 | 项 | ∑(分部分项人机+技术措施人机)*8%
3 | 011602002001 | 文明临设环保费 | 项
4 | 011602003001 | 雨季施工增加费 | 项
（二） | A06140 | 给排水工程
1 | A061201001 | 综合措施项目费 | 项
2 | 031402001001 | 安全生产费 | 项 | ∑(分部分项人机+技术措施人机)*4%
3 | 031402002001 | 文明临设环保费 | 项
4 | 031402003001 | 雨季施工增加费 | 项
（三） | A06150 | 消防工程
1 | A061202001 | 综合措施项目费 | 项
2 | 031402001001 | 安全生产费 | 项 | ∑(分部分项人机+技术措施人机)*4%
3 | 031402002001 | 文明临设环保费 | 项
4 | 031402003001 | 雨季施工增加费 | 项
（四） | A06160 | 通风与空调工程
1 | A061203001 | 综合措施项目费 | 项
2 | 031402001001 | 安全生产费 | 项 | ∑(分部分项人机+技术措施人机)*4%
3 | 031402002001 | 文明临设环保费 | 项
4 | 031402003001 | 雨季施工增加费 | 项
（五） | A06170 | 电气工程
1 | A061204001 | 综合措施项目费 | 项
2 | 031402001001 | 安全生产费 | 项 | ∑(分部分项人机+技术措施人机)*4%
3 | 031402002001 | 文明临设环保费 | 项
4 | 031402003001 | 雨季施工增加费 | 项
（六） | A06180 | 建筑智能化工程
1 | A061205001 | 综合措施项目费 | 项
2 | 031402001001 | 安全生产费 | 项 | ∑(分部分项人机+技术措施人机)*4%
3 | 031402002001 | 文明临设环保费 | 项
表-13
综合措施项目清单计价表
工程名称:阳朔县杨堤乡凤凰学校学生食堂 | [5 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 计算过程 | 不含税金额 (元) | 增值税 (税率%,元) | 含税金额 (元)
4 | 031402003001 | 雨季施工增加费 | 项
表-13