## 封-1招标工程量清单
临桂区人民法院五通法庭危房修缮改造项目
工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
2026年03月10日
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  |  | 封-1

## 扉-1招标工程量清单
临桂区人民法院五通法庭危房修缮改造项目
工程
招 标 工 程 量 清 单
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 |  |  | 法定代表人
或其授权人: |  | (签字或盖章) | 或其授权人: | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 2026年03月10日 | 复核时间: | 2026年03月10日
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:临桂区人民法院五通法庭危房修缮改造项目 | 第1页 共1页
一、工程概况：
1.项目名称：临桂区人民法院五通法庭危房修缮改造项目
2.建设地点：五通法庭
二、编制依据：
1.施工图设计。
2.国家、自治区有关招标投标及工程造价管理的规定、有关技术资料、技术要求、技术规范。
三、工程控制价编制计价依据:
1.《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及(建设工程工程量清单计价规范(GB50500 -2013 )广西壮族自治区实施细则》、《建设工程工程量计算规范(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则(修订本)》；
2.2024年版《广西壮族自治区建筑装饰工程消耗量定额》及其配套费用定额；
3.2024年版《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》及其配套费用定额；
4.2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额及费用定额》；
5.2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额及费用定额》；
6.2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》及其配套费用定额；
7.2019年《广西壮族自治区古建筑修缮工程消耗量及费用定额》；
8.执行《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2023〕7号文）
9.桂建标[2019]12号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》;
10.现行的有关配套文件。
四、主要材料价采用《桂林建设工程造价信息》（临桂区）2026年1月信息价，信息价没有的材料参考同期桂林市信息价或市场询价。
五、其他说明：
1.本项目建设地点五通镇距临桂城区约20km，本预算中的钢材、水泥、砖、商品混凝土等主材按超出城区10km以外10km计算增加运费；
2.本预算混凝土考虑采用商品混凝土，砂浆考虑采用自拌；
3.加固工程中的“楼板板底非贯通裂缝处理”、“楼板板面非贯通裂缝处理”、“楼板贯通裂缝处理”、“墙体裂缝砌体加固”项目设计图纸有具体做法，但未反映出具体工程量，本预算上述项目工程量为暂估值，实际以现场签证为准；
4.设计图纸中“横推电动大门”、“围墙铝制金属栏杆”、“服务咨询台”、“广告字”、“洗漱台”、“成品水池”无具体做法，本预算按暂估价列项，结算按实际做法及工程量计算；
5.依据施工设计图纸，原有水电需全部拆除，因提供的原始图纸仅为扫描件，拆除部分放入专业暂估价，结算按实际签证计算；
6.本预算外墙装修考虑采用外装饰吊篮措施计算；
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:临桂区人民法院五通法庭危房修缮改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 临桂区人民法院五通法庭危房修缮改造项目
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:临桂区人民法院五通法庭危房修缮改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 五通法庭危房修缮改造项目_加固工程
1.1.2 | 五通法庭危房修缮改造项目_建筑拆除工程
1.1.3 | 五通法庭危房修缮改造项目_建筑工程
1.1.4 | 五通法庭危房修缮改造项目-安装工程
1.1.5 | 五通法庭危房修缮改造项目-市政工程
1.1.6 | 五通法庭危房修缮改造项目_园林工程
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:临桂区人民法院五通法庭危房修缮改造项目 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
五通法庭危房修缮改造项目_加固工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
五通法庭危房修缮改造项目_建筑拆除工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
五通法庭危房修缮改造项目_建筑工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
五通法庭危房修缮改造项目-安装工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
五通法庭危房修缮改造项目-市政工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
五通法庭危房修缮改造项目_园林工程
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:临桂区人民法院五通法庭危房修缮改造项目 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:临桂区人民法院五通法庭危房修缮改造项目 | [5 empty] | 第1页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
五通法庭危房修缮改造项目_加固工程
分部分项工程
拆除工程
| 1. | 第一章人工拆除工程
1 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 |  | 22.24
1.拆除方式:人工拆除
2.构件名称:混凝土地面
3.部位：基础加固室内外地面拆除
2 | 010103002001 | 余土弃置 |  | 22.24
1.废弃料品种:拆除废料
2.运距:5km（暂定，以实际签证为准）
建筑工程
| 1. | 土（石）方工程
3 | 010101004001 | 挖基坑土方 |  | 147.05
1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:1.5m以内
3.采用小型挖机开挖
4 | 010103001001 | 回填方 |  | 15.19
1.密实度:压实系数≥0.94
2.填方材料品种:原土回填
3.分层回填
5 | 010103002002 | 余土弃置 |  | 131.86
1.废弃料品种:开挖土方
2.运距:5km（暂定，以实际签证为准）
| 3. | 桩基础工程
6 | 桂010301009001 | 混凝土钢管桩 | m | 820.00
1.基础加固采用锚杆静压桩加固法
2.桩长：10m
3.桩身混凝土等级：C30
4.管桩材质：Q235-B
5.管径Φ180mm，壁厚6mm
| 5. | 混凝土及钢筋混凝土工程
7 | 010501001001 | 基础垫层 |  | 9.01
1.混凝土种类:商品
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:临桂区人民法院五通法庭危房修缮改造项目 | [5 empty] | 第2页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
2.混凝土强度等级:C15
8 | 010501005001 | 桩承台基础 |  | 98.05
1.混凝土种类:泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C30
3.包括新旧面凿毛处理
9 | 010501003001 | 独立基础补强 |  | 3.24
1.混凝土种类:泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C30
3.包括新旧面凿毛处理
10 | 010504001001 | 墙面混凝土加固面层 |  | 0.41
1.混凝土种类:非泵商品砼
2.混凝土强度等级:C50高韧性砼
3.包括新旧面凿毛处理
11 | 010502001001 | 矩形柱增加截面加固 |  | 1.10
1.混凝土种类:非泵商品砼
2.混凝土强度等级:C50高韧性砼
3.包括新旧面凿毛处理
12 | 010507007001 | 混凝土地面 |  | 14.10
1.部位:室内地面
2.混凝土种类:泵送商品砼
3.混凝土强度等级:C30
4.120mm厚
13 | 010503002001 | 矩形梁加高加固 |  | 1.30
1.混凝土种类:非泵商品砼
2.混凝土强度等级:C50高韧性砼
3.包括新旧面凿毛处理
14 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | t | 0.838
1.钢筋种类、规格:10以内
15 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | t | 10.774
1.钢筋种类、规格:10以上
16 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | t | 0.045
1.钢筋种类、规格:10以内
2.植筋制作
17 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | t | 1.177
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:临桂区人民法院五通法庭危房修缮改造项目 | [5 empty] | 第3页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
1.钢筋种类、规格:10以上
2.植筋制作
18 | 桂010515012001 | 植筋 | 根 | 8
1.钢筋种类、规格:6
19 | 桂010515012002 | 植筋 | 根 | 159
1.钢筋种类、规格:8
20 | 桂010515012003 | 植筋 | 根 | 122
1.钢筋种类、规格:10
21 | 桂010515012004 | 植筋 | 根 | 588
1.钢筋种类、规格:18
22 | 桂010515012005 | 植筋 | 根 | 178
1.钢筋种类、规格:16
23 | 桂010515012006 | 植筋 | 根 | 8
1.钢筋种类、规格:22
24 | 桂010515012007 | 植筋 | 根 | 32
1.钢筋种类、规格:25
25 | 桂010515012008 | 植筋 | 根 | 8
1.钢筋种类、规格:12
26 | FA1701006001 | 碳纤维布加固 | ㎡ | 2.03
1.部位：梁支座加固
2.粘贴三层
3.碳纤维布一级300g;厚度0.167mm；宽200mm
27 | FA1701006002 | 碳纤维布加固 | ㎡ | 12.45
1.部位：板底加固
2.单层双向粘贴
3.碳纤维布一级300g;厚度0.167mm；宽100mm
28 | 01B001 | 楼板板底非贯通裂缝处理 | m | 10.00
将楼板开裂处附近面层凿除
填改性环氧树脂
重新抹灰处理
工程量暂估，结算以现场签证为准
29 | 01B002 | 楼板板面非贯通裂缝处理 | m | 10.00
将楼板开裂处附近面层凿除
填改性环氧树脂
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:临桂区人民法院五通法庭危房修缮改造项目 | [5 empty] | 第4页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
重新抹灰处理
工程量暂估，结算以现场签证为准
30 | 01B003 | 楼板贯通裂缝处理 | m | 10.00
将楼板开裂处附近面层凿除
分填改性环氧树脂
玻璃纤维布和结构胶粘连
重新抹灰处理
工程量暂估，结算以现场签证为准
31 | 01B004 | 墙体裂缝砌体加固 | m | 10.00
压力灌浆处理裂缝
M10水泥砂浆裂缝封口
工程量暂估，结算以现场签证为准
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
32 | 011702001001 | 基础 | ㎡ | 9.76
1.基础类型:基础垫层
2.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑
33 | 011702001002 | 基础 | ㎡ | 86.22
1.基础类型:桩承台
2.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑
34 | 011702001003 | 基础 | ㎡ | 12.31
1.基础类型:独立基础
2.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑
35 | 011702003001 | 矩形柱增加截面模板 | ㎡ | 12.58
1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑
2.支模高度:3.6以内
36 | 011702008001 | 矩形梁加高模板 | ㎡ | 18.42
1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:临桂区人民法院五通法庭危房修缮改造项目 | [5 empty] | 第5页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
2.支模高度:3.6以内
37 | 011702011001 | 墙面混凝土加固模板 | ㎡ | 26.36
1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑
2.支模高度:3.6以内
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
五通法庭危房修缮改造项目_建筑拆除工程
分部分项工程
38 | 011601001001 | 砖砌体拆除 |  | 3.50
1.人工拆除
39 | 011602001002 | 混凝土构件拆除 |  | 1.93
1.人工拆除
2.卫生间砼地面
40 | 011602001003 | 垫层拆除 |  | 6.77
1.人工挖除
2.卫生间原回填料
41 | 011605001001 | 平面块料拆除 | ㎡ | 37.43
1.人工拆除
2.花岗岩面层
3.含找平层及结合层
4.室外台阶、坡道
42 | 011605001002 | 平面块料拆除 | ㎡ | 403.35
1.人工拆除
2.块料面层
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:临桂区人民法院五通法庭危房修缮改造项目 | [5 empty] | 第6页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
3.含找平层及结合层
4.地面
43 | 011605002001 | 立面块料拆除 | ㎡ | 411.65
1.人工拆除
2.块料面层
3.含找平层及结合层
4.墙面
44 | 011608002001 | 铲除涂料面 | ㎡ | 752.54
1.人工拆除
2.腻子涂料面层
3.内墙面
45 | 011608002002 | 铲除涂料面 | ㎡ | 893.33
1.人工拆除
2.腻子涂料面层
3.外墙面
46 | 011608002003 | 铲除涂料面 | ㎡ | 382.58
1.人工拆除
2.腻子涂料面层
3.天棚
47 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | ㎡ | 68.71
1.人工拆除
2.隔音板
3.墙面
48 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | ㎡ | 53.09
1.人工拆除
2.埃特板吊顶天棚
49 | 011607001001 | 架空隔热板拆除 | ㎡ | 200.73
1.人工拆除
2.混凝隔热板
3.屋面
50 | 011607002001 | 防水层拆除 | ㎡ | 242.41
1.人工拆除
2.防水卷材带砂石保护层
3.屋面
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:临桂区人民法院五通法庭危房修缮改造项目 | [5 empty] | 第7页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
51 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 樘 | 13
1.实木门
52 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | ㎡ | 47.56
1.人工拆除
2.卷闸门、铁艺大门、拉闸门
53 | 011610002002 | 铝合金门窗拆除 | ㎡ | 99.89
1.人工拆除
54 | 011610002003 | 金属门窗拆除 | ㎡ | 8.71
1.不锈钢门
55 | 011610002004 | 铝合金防盗网拆除 | ㎡ | 74.71
1.人工拆除
56 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | m | 27.41
1.人工拆除
57 | 010103002003 | 拆除物弃置 |  | 92.44
1.运距5km（暂定）
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:临桂区人民法院五通法庭危房修缮改造项目 | [5 empty] | 第8页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
五通法庭危房修缮改造项目_建筑工程
分部分项工程
砌筑工程
58 | 010401004001 | 多孔砖墙 |  | 3.54
1.砖品种、规格、强度等级:多孔砖 240×180×90
2.墙体类型:内外墙
3.墙体厚度:240mm
4.砂浆种类、强度等级:自拌砌筑砂浆 M7.5
59 | 010403008001 | 砖砌台阶 |  | 0.30
1.砖品种、规格、强度等级:多孔砖 240×115×90
2.砂浆种类、强度等级:自拌砌筑砂浆 M7.5
| 5. | 混凝土及钢筋混凝土工程
60 | 010502001002 | 矩形柱 |  | 0.29
1.混凝土种类:非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
61 | 010503004001 | 圈梁 |  | 0.36
1.混凝土种类:非泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C25
62 | 010505003001 | 斜有梁板 |  | 2.74
1.混凝土种类:非泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C30
63 | 010507007002 | 泡沫水泥回填 |  | 5.80
1.混凝土强度等级:FC1.5
2.卫生间
64 | 010503005001 | 过梁 |  | 0.04
1.混凝土种类:非泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C25
65 | 010507007003 | 屋面塑木地板160*150混凝土墩 |  | 0.61
1.混凝土种类:非泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C25
66 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | t | 0.143
1.钢筋种类、规格:10以内
67 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | t | 0.545
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:临桂区人民法院五通法庭危房修缮改造项目 | [5 empty] | 第9页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
1.钢筋种类、规格:10以上
| 8. | 屋面及防水工程
68 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | ㎡ | 194.08
1.防水膜品种:2.0厚单组分聚氨酯防水涂料
2.涂膜厚度、遍数或层数:二遍
3.部位：卫生间地面至墙面H1800高度，建筑外墙地面H1000高度
69 | 010903003001 | 墙基抗碱处理 | ㎡ | 239.46
部位：建筑外墙地面至H1000高度，屋顶女儿墙内侧
70 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | ㎡ | 20.25
1.防水膜品种:2.0厚单组分聚氨酯防水涂料
2.涂膜厚度、遍数或层数:二遍
3.卫生间
71 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 | ㎡ | 19.35
1.防水膜品种:2厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型
2.涂膜厚度、遍数或层数:2厚
3.卫生间
72 | 010904003001 | 刷基层处理剂 | ㎡ | 609.80
厚度、遍数或层数:一遍
73 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | ㎡ | 218.31
1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材
2.防水层数:一层
3.防水层做法:冷粘法
74 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | ㎡ | 30.65
1.防水膜品种:JS防水层
2.涂膜厚度、遍数或层数:3mm
75 | 010901001001 | 瓦屋面 | ㎡ | 30.65
1.瓦品种、规格:小青瓦
2.粘结层砂浆的配合比:30mm厚自拌水泥砂浆 M7.5
| 10. | 楼地面装饰工程
76 | 011102003001 | 块料楼地面 | ㎡ | 53.09
1.找平层厚度、砂浆种类、配合比:50mm厚自拌水泥砂浆找平层M5
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:临桂区人民法院五通法庭危房修缮改造项目 | [5 empty] | 第10页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
2.结合层厚度、砂浆种类、配合比:30厚自拌水泥砂浆 M7.5
3.面层材料品种、规格、颜色:10厚陶瓷地面砖 800*800，美缝剂美缝
4.部位：露台新建阳光棚处
77 | 011102003002 | 块料楼地面 | ㎡ | 333.05
1.找平层厚度、砂浆种类、配合比:50mm厚自拌水泥砂浆找平层M5
2.结合层厚度、砂浆种类、配合比:30厚自拌水泥砂浆 M7.5
3.面层材料品种、规格、颜色:10厚陶瓷地面砖 1500*750，美缝剂美缝
4.部位：过道、大厅、办公室等
78 | 011102003003 | 块料楼地面 | ㎡ | 14.97
1.找平层厚度、砂浆种类、配合比:50mm厚自拌水泥砂浆找平层M5
2.结合层厚度、砂浆种类、配合比:30厚自拌水泥砂浆 M7.5
3.面层材料品种、规格、颜色:10厚陶瓷地面砖 1500*750（踏步拉防滑槽），美缝剂美缝
4.部位：室内楼梯踏步、台阶踏步
5.踏步拉防滑槽
79 | 011102003004 | 块料楼地面 | ㎡ | 19.35
1.找平层厚度、砂浆种类、配合比:50mm厚自拌水泥砂浆找平层M5，最薄处20厚1:3水泥砂浆,并向地漏或便器找坡1%
2.结合层厚度、砂浆种类、配合比:30厚自拌1:2水泥砂浆
3.面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑地砖 400*400
4.部位：卫生间
80 | 011104002001 | 强化复合实木地板 | ㎡ | 53.09
1.找平层厚度、砂浆种类、配合比:30mm厚自拌1:2水泥砂浆找平层
2.面层规格：1220*198*12mm厚 无地龙骨强化复合实木地板
81 | 011101006001 | 砂浆地台平面砂浆找平层 | ㎡ | 20.00
1.找平层厚度、砂浆种类、配合比:8.5cm厚自拌水泥砂浆找平层M7.5
2.一层法庭
82 | 011104002002 | 塑木地板 900*140*25 | ㎡ | 147.65
1.双层镀锌方管40*40*3.5mm龙骨
2.屋面
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:临桂区人民法院五通法庭危房修缮改造项目 | [5 empty] | 第11页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
83 | 011102001001 | 石材楼地面 | ㎡ | 22.12
1.找平层厚度、砂浆种类、配合比:清理混凝土面，界面剂一道(另列项）
2.结合层厚度、砂浆种类、配合比:30厚自拌水泥砂浆 M7.5
3.面层材料品种、规格、颜色:15厚花岗岩 600*300，美缝剂美缝
4.部位：室外
84 | 011106001001 | 石材楼梯面层 | ㎡ | 8.91
1.找平层厚度、砂浆种类、配合比:清理混凝土面，界面剂一道(另列项）
2.结合层厚度、砂浆种类、配合比:30厚自拌水泥砂浆 M7.5
3.面层材料品种、规格、颜色:15厚花岗岩 600*300，美缝剂美缝
4.部位：室外
85 | 011105002001 | 石材踢脚线 | ㎡ | 0.51
1.踢脚线高度:150mm
2.粘贴层厚度、材料种类:20厚自拌水泥砂浆 M7.5
3.面层材料品种、规格、颜色:15厚花岗岩 600*100
4.部位：室外
86 | 011105003001 | 块料踢脚线 | ㎡ | 32.09
1.踢脚线高度:100mm
2.粘贴层厚度、材料种类:20厚自拌水泥砂浆 M7.5
3.面层材料品种、规格、颜色:10mm踢脚线（1500*750地砖切割）
4.部位：过道、大厅、办公室等
87 | 011105003002 | 块料踢脚线 | ㎡ | 2.96
1.踢脚线高度:100mm
2.粘贴层厚度、材料种类:20厚自拌水泥砂浆 M7.5
3.面层材料品种、规格、颜色:10mm踢脚线（800*800地砖切割）
4.部位：过道、大厅、办公室等
88 | 011105005001 | 木质踢脚线 | ㎡ | 2.26
1.踢脚线高度:80mm
2.面层材料品种、规格、颜色:15mm厚实木踢脚线
| 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
89 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | ㎡ | 27.55
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:临桂区人民法院五通法庭危房修缮改造项目 | [5 empty] | 第12页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
1.墙体类型:内墙
2.20mm厚 自拌混合砂浆 M5
90 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | ㎡ | 13.15
1.墙体类型:外墙
2.20mm厚 自拌水泥砂浆 M5
91 | 桂011204007001 | 块料墙面 | ㎡ | 94.36
1.铺贴800*400墙砖，专用美缝剂美缝
2.20mm厚 聚合物防水砂浆 M5
92 | 桂011204007002 | 块料墙面 | ㎡ | 52.82
1.铺贴600*300墙砖，专用美缝剂美缝
2.20厚自拌水泥砂浆 M15
93 | 桂011204007003 | 块料墙面 | ㎡ | 50.40
1.铺贴600*200墙砖，专用美缝剂美缝
2.20厚自拌水泥砂浆 M15
94 | 011210003001 | 玻璃隔断（不含钢化玻璃门） | ㎡ | 10.01
1.边框材料种类、规格:铝合金边框50*50
2.玻璃品种、规格、颜色:12mm厚钢化玻璃
3.部位：一层楼梯底
95 | 011207001001 | 墙面装饰板 | ㎡ | 51.29
96 | 011207001002 | 墙面装饰板 | ㎡ | 17.42
1.基层材料种类、规格:墙面木板打底45mm
2.面层材料品种、规格、颜色:面贴木饰面板厚15mm
3.部位：法庭吸音板墙裙
97 | 011207001003 | 造型背景墙 | ㎡ | 11.71
1.部位：一层大厅过道
2.9厘木工板打底
3.面贴8厘竹木碳晶板
98 | 011207001004 | 墙面装饰板 | ㎡ | 449.55
1.部位：一至二层办公室墙面
2.面贴8厘竹木碳晶板
99 | 011210005001 | 成品隔断 | ㎡ | 10.22
1.抗倍特板
2.厕所成品隔断
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:临桂区人民法院五通法庭危房修缮改造项目 | [5 empty] | 第13页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
| 12. | 天棚工程
100 | 011302001001 | 吊顶天棚 | ㎡ | 53.09
1.38系列主龙骨，50系列副龙骨
2.基层材料种类、规格:石膏板
3.面层材料品种、规格:石膏板
4.跌级造型
101 | 011302001002 | 吊顶天棚 | ㎡ | 126.56
1.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨
2.铝扣板600*600*0.8
3.部位：公共区域、门卫室、接待室
4.平面造型
102 | 011302001003 | 吊顶天棚 | ㎡ | 19.02
1.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨
2.铝扣板600*300*0.8
3.部位：卫生间
4.平面造型
103 | 011302001004 | 吊顶天棚 | ㎡ | 5.99
1.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨
2.9厘木工板打底，面贴8厘竹木碳晶板
3.部位：一层大厅过道
4.详见造型墙大样图
104 | 011302002001 | 格栅吊顶 | ㎡ | 176.04
1.木纹铝方通80*40，间距5cm,含配件
2.直接吊在楼板下
105 | 桂011303002001 | 采光天棚 | ㎡ | 59.74
1.骨架类型:立柱型材100*100*2，主梁型材100*80*2，横梁型材80*60*2
2.顶面加盖6+6钢化夹胶玻璃，缝隙用防水耐候胶固定
3.按投影面积计量
106 | 01B005 | U型落水槽 | m | 8.76
尺寸200*200，不锈钢材质
| 13. | 门窗工程
107 | 010801001001 | 木质门 | ㎡ | 24.57
1.成品实木门（含所有五金配件）
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:临桂区人民法院五通法庭危房修缮改造项目 | [5 empty] | 第14页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
108 | 010802001001 | 70系列隔音、隔热平开门2.2厚 洞口面积≤2 | ㎡ | 8.61
1.5+6A+5中空钢化玻璃
109 | 010802001002 | 玻璃门 | ㎡ | 2.42
1.全玻12mm厚钢化玻璃（含密码锁）
110 | 010805001001 | 电动玻璃自动平移感应门 | 樘 | 1
1.12mm厚钢化玻璃（4.2m*3.15m)，门框1.5厘金属框包边
2.含感应玻璃门扇 、固定门扇等配件采购安装
3.部位：接待室
111 | 010805001002 | 电动玻璃自动平移感应门 | 樘 | 1
1.12mm厚钢化玻璃（3.25m*3.15m)，上部1.5厘金属框包边，隐藏电机
2.含感应玻璃门扇 、固定门扇等配件采购安装
3.部位：门卫室及接待室
112 | 桂010803003001 | 金属卷帘门 | ㎡ | 10.24
1.门材质:201不锈钢管
2.启动装置品种、规格:电动
113 | 010805004001 | 横推电动大门 | 樘 | 1
1.宽5.8m，高1.6m
2.表面喷涂深灰色烤漆
3.含轨道、电机等全部配件，详见大样图
4.暂估价，结算按实际做法计价
114 | 010807001001 | 90系列铝合金推拉窗1.8厚 洞口面积>2m² | ㎡ | 96.90
1.5+6A+5中空钢化玻璃
115 | 010807001002 | 90系列铝合金推拉窗1.8厚 洞口面积≤2m² | ㎡ | 7.60
1.5+6A+5中空钢化玻璃
116 | 010807001003 | 90系列铝合金固定窗1.8厚 洞口面积>2m² | ㎡ | 25.31
1.5+6A+5中空钢化玻璃
117 | 010807005001 | 不锈钢防盗格栅 | ㎡ | 81.52
1.外框30*30，内框19
118 | 010802004001 | 防盗门 | ㎡ | 10.60
1.不锈钢防盗门
| 14. | 油漆、涂料、裱糊工程
119 | 011407001001 | 墙面喷（刷）涂料 | ㎡ | 938.18
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:临桂区人民法院五通法庭危房修缮改造项目 | [5 empty] | 第15页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
1.基层类型:抹灰面
2.施工方法:刷
3.喷刷涂料部位:内墙面
4.腻子种类:刚玉水性腻子
5.刮腻子要求:二遍
6.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆一底一面
120 | 011407001002 | 墙面喷（刷）涂料 | ㎡ | 826.65
1.基层类型:抹灰面
2.施工方法:刷
3.喷刷涂料部位:外墙墙面
4.腻子种类:刚玉水性腻子
5.刮腻子要求:二遍
6.涂料品种、喷刷遍数:喷两遍真石漆，罩面漆一遍
121 | 011407001003 | 墙面喷（刷）涂料 | ㎡ | 29.51
1.基层类型:抹灰面
2.施工方法:刷
3.喷刷涂料部位:外墙独立柱
4.腻子种类:刚玉水性腻子
5.刮腻子要求:二遍
6.涂料品种、喷刷遍数:喷两遍真石漆，罩面漆一遍
122 | 011407002001 | 天棚喷（刷）涂料 | ㎡ | 137.23
1.基层类型:抹灰面/饰面板
2.施工方法:刷
3.喷刷涂料部位:天棚
4.腻子种类:成品腻子
5.刮腻子要求:二遍
4.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆一遍
| 15. | 其他装饰工程
123 | 011503008001 | 玻璃栏板 | m | 28.37
1.5+5夹胶钢化玻璃
2.金属立柱50*50，金属扶手80*50
124 | 011503001001 | 围墙栏杆 | m | 10.80
铝制金属栏杆H150cm，表面喷涂深灰色烤漆
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:临桂区人民法院五通法庭危房修缮改造项目 | [5 empty] | 第16页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
暂估价，结算按实际做法计价
125 | 011501020001 | 服务咨询台 | m | 5.34
部位：接待室
暂估价，结算按实际做法计价
126 | 011508005001 | 广告字 | 个 | 10
暂估价，结算按实际做法计价
127 | 011505001001 | 洗漱台 | 套 | 4
暂估价，结算按实际做法计价
128 | 070302003001 | 成品水池 | 座 | 1
暂估价，结算按实际做法计价
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
129 | 011702002001 | 矩形柱 | ㎡ | 4.42
1.模板、支撑材质:胶合板 钢支撑
130 | 011702008002 | 圈梁 | ㎡ | 5.53
1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑
131 | 011702009001 | 过梁 | ㎡ | 0.55
1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑
132 | 011702016001 | 斜有梁板 | ㎡ | 21.79
1.模板、支撑材质:胶合板 钢支撑
133 | 011702025001 | 其他现浇构件 | ㎡ | 15.30
1.模板、支撑材质:胶合板 木支撑
134 | 桂011701004001 | 内装修脚手架 | ㎡ | 1244.27
1.活动脚手架
135 | 011701008001 | 外装饰吊篮 | 台·天 | 18
1.升降方式及启动装置:电动式
2.搭设高度及吊篮型号:10m以内
3.使用天数暂定
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:临桂区人民法院五通法庭危房修缮改造项目 | [5 empty] | 第17页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
五通法庭危房修缮改造项目-安装工程
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
136 | 030404035001 | 暗装二三孔插座 | 套 | 116
(1)规格:220V~10A
137 | 030404035002 | 单相三孔分体空调插座 | 套 | 16
(1)规格:250V~16A
(2)安装方式:暗装，㡳边距地2.2米
138 | 030404034001 | 单联单控开关 | 套 | 4
(1)安装方式:暗装，底距地1.2米
139 | 030404034002 | 双联单控开关 | 套 | 14
(1)安装方式:暗装，底距地1.2米
140 | 030404034003 | 单联双控开关 | 套 | 1
(1)安装方式:暗装，底距地1.2米
141 | 030404034004 | 双联双控开关 | 套 | 9
(1)安装方式:暗装，底距地1.2米
142 | 030404034005 | 三联三控开关 | 套 | 6
(1)安装方式:暗装，底距地1.2米
143 | 030412005001 | 600*600LED灯 | 套 | 23
(1)规格:48W
144 | 030412005002 | 300*300LED灯 | 套 | 6
(1)规格:30W
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:临桂区人民法院五通法庭危房修缮改造项目 | [5 empty] | 第18页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
145 | 030412005003 | 筒灯 12W | 套 | 30
146 | 030412005004 | 法庭平板灯 | 套 | 4
(1)规格:50W
147 | 011304001001 | 灯带(槽) | m | 14.84
(1)规格:24V-3500K
148 | 030412005005 | 吸顶灯 | 套 | 4
(1)规格:24W
149 | 030412005006 | 900*150方通LED专用灯 | 套 | 34
(1)规格:48W
150 | 030412005007 | 80*80 斗胆灯 | 套 | 64
(1)规格:12W
151 | 030412005008 | 600*600 立柱路灯 | 套 | 2
(1)规格:48W
152 | 030411004001 | 配线 | m | 1963.32
(1)配线形式:管内穿线
(2)规格:WDZ-BYJ-1.5mm2
153 | 030411001001 | 配管 | m | 1466.70
(1)规格:PVC16
154 | 030411004002 | 配线 | m | 2436.78
(1)配线形式:管内穿线
(2)规格:WDZ-BYJ-2.5mm2
155 | 030411004003 | 配线 | m | 816.58
(1)配线形式:管内穿线
(2)规格:WDZ-BYJ-4mm2
156 | 030411001002 | 配管 | m | 262.86
(1)规格:PVC20
157 | 030411004004 | 配线 | m | 180.00
(1)配线形式:管内穿线
(2)规格:WDZ-BYJ-10mm2
158 | 030411001003 | 配管 | m | 60.00
(1)规格:PVC32
159 | 030413002001 | 凿(压)槽及恢复 | m | 529.20
(1)规格:公称管径(≤20mm)
(2)类型:砖结构
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:临桂区人民法院五通法庭危房修缮改造项目 | [5 empty] | 第19页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
弱电部分
160 | 030502012001 | 电脑网络插座 | 个 | 35
161 | 030502005001 | 双绞线缆 | m | 582.45
(1)规格:UTP-CAT6
(2)敷设方式:管内敷设
162 | 030411001004 | 配管 | m | 342.86
规格：PVC16
163 | 030413002002 | 凿(压)槽及恢复 | m | 175.00
(1)规格:公称管径(≤20mm)
(2)类型:砖结构
164 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 台 | 25
1.360度摄像头
| 7. | B7 通风空调工程
165 | FC0103002001 | 拆除空调外机 | 台 | 16
166 | 030701003001 | 原有空调外机移位重新安装 | 台 | 16
167 | 031001004001 | 铜管 | m | 99.39
1.规格φ6.5
2.介质:空调气管
168 | 030404033001 | 排气扇 | 台 | 4
1.型号:40W
2.安装形式:配合吊顶安装
| 9. | B9 给排水、燃气工程
169 | 031001006001 | 塑料管 | m | 24.98
1.PP－R给水管 φ25
170 | 031001006002 | 塑料管 | m | 15.76
1.硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 φ75
171 | 031001006003 | 塑料管 | m | 3.98
1.硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 φ110
172 | 031004007001 | 小便器 | 套 | 4
173 | 031004006001 | 大便器 | 套 | 4
174 | 031004008001 | 拖把池 | 套 | 2
175 | 031004003001 | 洗脸盆 | 套 | 4
小 计
∑人工费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:临桂区人民法院五通法庭危房修缮改造项目 | [5 empty] | 第20页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
五通法庭危房修缮改造项目-市政工程
分部分项工程
176 | 041001005001 | 拆除树池条石、路缘石 | m | 25.65
1.人工拆除
177 | 041001002001 | 拆除透水砖 | ㎡ | 89.64
1.人工拆除
178 | 041001001001 | 拆除路面 |  | 97.43
1.混凝土路面，厚度300mm
179 | 040101001001 | 挖一般土方 |  | 17.93
1.三类土
2.挖土装车
180 | 040103002001 | 余方弃置 |  | 121.19
1.运距：5km（暂定）
181 | 040202003001 | 水泥稳定土 | ㎡ | 442.32
1.水泥稳定土 水泥含量5% 厚20cm
182 | 040203006001 | 沥青混合料 | ㎡ | 442.32
1.6cm厚中粒式沥青混凝土 AC-20
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:临桂区人民法院五通法庭危房修缮改造项目 | [5 empty] | 第21页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
2.3cm厚细(微)粒沥青混凝土 AC-13
3.人工摊铺
183 | 040205006001 | 标线 | ㎡ | 6.20
1.车位热熔划线，宽度100mm
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
五通法庭危房修缮改造项目_园林工程
分部分项工程
184 | 桂050101014001 | 砍挖孤植灌木、花卉 | 株 | 6
1.树干地径或蓬径:干径≤20cm
2.运距：5km（暂定）
3.原有桂花树
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:临桂区人民法院五通法庭危房修缮改造项目 | [5 empty] | 第22页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:临桂区人民法院五通法庭危房修缮改造项目 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
五通法庭危房修缮改造项目_加固工程
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
五通法庭危房修缮改造项目_建筑拆除工程
一 |  | 2024拆除工程一般计税法
1 | 桂011801001002 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
3 | 桂011801003002 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004002 | 工程定位复测费
五通法庭危房修缮改造项目_建筑工程
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001003 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002003 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003003 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004003 | 工程定位复测费
五通法庭危房修缮改造项目-安装工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
五通法庭危房修缮改造项目-市政工程
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费
五通法庭危房修缮改造项目_园林工程
一 |  | 2021绿化工程一般计税法
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称:临桂区人民法院五通法庭危房修缮改造项目 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
1 | 桂050501001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
3 | 桂050501003001 | 雨季施工增加费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:临桂区人民法院五通法庭危房修缮改造项目 |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
五通法庭危房修缮改造项目_加固工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 772.81
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 772.81 | 分部分项工程费及措施项目费
五通法庭危房修缮改造项目_建筑拆除工程
一 | 2024拆除工程一般计税法 | 563.77
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 127.77 | 分部分项工程费及措施项目费
五通法庭危房修缮改造项目_建筑工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 1561.19
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1561.19 | 分部分项工程费及措施项目费
五通法庭危房修缮改造项目-安装工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 5237.3
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 | 5000 | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 237.3 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
五通法庭危房修缮改造项目-市政工程
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:临桂区人民法院五通法庭危房修缮改造项目 |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 171.61
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 171.61 | 分部分项工程费及措施项目费
五通法庭危房修缮改造项目_园林工程
一 | 2021绿化工程一般计税法 | 1.49
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1.49 | 分部分项工程费及措施项目费
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 表-12-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称:临桂区人民法院五通法庭危房修缮改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
五通法庭危房修缮改造项目_加固工程
1 | 暂列金额
五通法庭危房修缮改造项目_建筑拆除工程
1 | 暂列金额
五通法庭危房修缮改造项目_建筑工程
1 | 暂列金额
五通法庭危房修缮改造项目-安装工程
1 | 暂列金额
五通法庭危房修缮改造项目-市政工程
1 | 暂列金额
五通法庭危房修缮改造项目_园林工程
1 | 暂列金额
合 计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。
表－12－1

## 表-12-2材料工程设备暂估单价表及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称:临桂区人民法院五通法庭危房修缮改造项目 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额(元) |  | 备注
|  |  | 暂估数量 | 确认数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
1 | 服务咨询台 主材费 | m | 单价: 1000
2 | 横推电动大门 主材费 | 樘 | 单价: 11404
3 | 广告字 主材费 | 个 | 单价: 200
4 | 洗漱台 主材费 | 套 | 单价: 500
5 | 成品水池 主材费 | 座 | 单价: 627
6 | 铝制金属栏杆H150cm 主材费 | m | 单价: 300
7 | 铝制金属栏杆H150cm 主材费 | 元 | 单价: 300
8 | 合 计
9 | 其中：甲供材
注：此表由招标人填写“暂估单价”，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。如为甲供材需在备注中说明“甲供材”。 材料、工程设备暂估价、确认价均应为除税价格，结算价格差额只计取增值税。
表-12-2

## 表-12-3专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称:临桂区人民法院五通法庭危房修缮改造项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 备注
五通法庭危房修缮改造项目_加固工程
1 | 专业工程暂估价
五通法庭危房修缮改造项目_建筑拆除工程
1 | 专业工程暂估价
五通法庭危房修缮改造项目_建筑工程
1 | 专业工程暂估价
| 五通法庭危房修缮改造项目-安装工程 |  | 5000
1 | 专业工程暂估价 |  | 5000
| 安装拆除 | 拆除原有的全部水电 | 5000
五通法庭危房修缮改造项目-市政工程
1 | 专业工程暂估价
五通法庭危房修缮改造项目_园林工程
1 | 专业工程暂估价
| 合 计 |  | 5000
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 专业工程暂估金额为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。
表－12－3

## 表-12-4计日工表
计 日 工 表
工程名称:临桂区人民法院五通法庭危房修缮改造项目 |  |  |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
五通法庭危房修缮改造项目_加固工程
一 | 人工 | 元
二 | 材料 | 元
三 | 施工机械 | 元
五通法庭危房修缮改造项目_建筑拆除工程
一 | 人工 | 元
1 | 铲除原墙面广告（普工） | 工日 | 2
二 | 材料 | 元
三 | 施工机械 | 元
五通法庭危房修缮改造项目_建筑工程
一 | 人工 | 元
二 | 材料 | 元
三 | 施工机械 | 元
五通法庭危房修缮改造项目-安装工程
一 | 人工 | 元
二 | 材料 | 元
三 | 施工机械 | 元
五通法庭危房修缮改造项目-市政工程
一 | 人工 | 元
二 | 材料 | 元
三 | 施工机械 | 元
五通法庭危房修缮改造项目_园林工程
一 | 人工 | 元
二 | 材料 | 元
三 | 施工机械 | 元
总 计
注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计算规定确定。 2.投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。 3.计日工单价包含除增值税以外的所有费用。
表-12-4

## 表-15规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称:临桂区人民法院五通法庭危房修缮改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
五通法庭危房修缮改造项目_加固工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
五通法庭危房修缮改造项目_建筑拆除工程
一 | 2024拆除工程一般计税法
五通法庭危房修缮改造项目_建筑工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
五通法庭危房修缮改造项目-安装工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
五通法庭危房修缮改造项目-市政工程
一 | 2022市政综合工程一般计税法
五通法庭危房修缮改造项目_园林工程
一 | 2021绿化工程一般计税法
合 计
表-15

## 主要材料及价格表全部工料机
主要材料及价格表
工程名称:临桂区人民法院五通法庭危房修缮改造项目 |  |  |  | 第1页 共21页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 |  | ◆人工◆
2 | 000502000 | 2023安装人工费 | 元
3 | 000502000 | 2023安装人工费 | 元
4 | 000701001 | 市政人工 | 元
5 | 000901001 | 园林绿化人工 | 元
6 | 002401000 | 建筑装饰人工 | 元
7 | 002401000 | 建筑装饰人工 | 元
8 | R09001 | 安装拆除工日 | 元
9 |  | ◆材料◆
10 | 010000103 | 型钢（综合） | kg
11 | 010103001 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合） | t
12 | 010103001.1 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合） | t
13 | 010103002 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合） | t
14 | 010103002.1 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合） | t
15 | 010301002 | 钢丝 Φ1.6 | kg
16 | 010301002 | 钢丝 Φ1.6 | kg
17 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
18 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
19 | 010310001 | 镀锌铁丝（综合） | kg
20 | 010310002 | 镀锌铁丝φ4 | kg
21 | 010310003 | 镀锌铁丝φ3.5 | kg
22 | 010310013 | 镀锌铁丝φ0.7 | kg
23 | 010501001 | 钢丝绳（综合） | kg
24 | 010903015 | 圆钢HPB300 Φ10～14 | kg
25 | 011301001 | 扁钢（综合） | t
26 | 011903001 | 槽形镀锌板 | kg
27 | 012101001 | 角钢（综合） | t
28 | 012101002 | 角钢（综合） | kg
29 | 012101002 | 角钢(综合) | kg
30 | 012101002.1 | 镀锌方管40*40*3.5mm | kg
31 | 012102001 | 等边角钢（综合） | t
32 | 012105004 | 镀锌角钢50×5 | kg
33 | 012901031 | 中厚钢板（4.1~20）mm | t
34 | 012909002 | 镀锌铁皮脊瓦26# 0.5mm | ㎡
35 | 012910005 | 不锈钢板AISI201 1mm | ㎡
36 | 014101001 | 铜丝（综合） | kg
37 | 014101004 | 铜丝 Φ1.6 | kg
主要材料及价格表
工程名称:临桂区人民法院五通法庭危房修缮改造项目 |  |  |  | 第2页 共21页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
38 | 015101001 | 铝合金型材（综合） | kg
39 | 020101009 | 橡胶板 1～3mm | kg
40 | 020301002 | 橡胶垫条（大） | m
41 | 020506001 | 橡皮护套圈 Φ6～32 | 个
42 | 020702001 | 耐热胶垫2×38 | m
43 | 020901001 | 聚乙烯薄膜0.3mm | ㎡
44 | 020901009 | 塑料薄膜（养护） | ㎡
45 | 021303001 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm | m
46 | 022306001 | 碳素纤维布 | ㎡
47 | 022705004 | 棉纱头 | kg
48 | 022705004 | 棉纱头 | kg
49 | 022705004 | 棉纱头 | kg
50 | 022706004 | 白布0.9m | ㎡
51 | 022706010 | 破布 | kg
52 | 023101002.1 | 0.3厚聚乙烯薄膜隔离层 | ㎡
53 | 030108001 | 自攻螺钉 | 百个
54 | 030110003 | 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 | 个
55 | 030110003 | 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 | 个
56 | 030111005 | 不锈钢螺钉M3×12 | 个
57 | 030112001 | 木螺钉 | 百个
58 | 030112002 | 木螺钉 | 个
59 | 030112005 | 木螺钉 m2～4×6～65 | 个
60 | 030112005 | 木螺钉 m2～4×6～65 | 个
61 | 030112018 | 木螺钉 M6×50 | 个
62 | 030113002 | 镀锌木螺钉 M4.5～6×15～100 | 个
63 | 030116001 | 沉头螺钉M（4~5）×（35~50） | 个
64 | 030119001 | 机螺钉 | kg
65 | 030120001 | 镀锌机螺钉 M2～5×4～50 | 个
66 | 030124001 | 装饰螺钉 | 百个
67 | 030124002 | 带帽螺钉 | 百个
68 | 030125003 | 螺栓M12 | kg
69 | 030126005 | 螺栓 M5×20 | 套
70 | 030126007 | 螺栓 M6～12×12～50 | 套
71 | 030127002 | 镀锌螺栓 | 套
72 | 030127014 | 镀锌螺栓 M8×16～25 | 套
73 | 030127023 | 镀锌螺栓 M8×100 | 套
74 | 030127034 | 镀锌螺栓 M10×100 | 套
主要材料及价格表
工程名称:临桂区人民法院五通法庭危房修缮改造项目 |  |  |  | 第3页 共21页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
75 | 030131003 | 不锈钢螺栓 M6×25 | 套
76 | 030143001 | 对拉螺栓 | kg
77 | 030156001 | 膨胀螺栓 | 套
78 | 030156005 | 膨胀螺栓 M6 | 套
79 | 030156011 | 膨胀螺栓 M6×85 | 套
80 | 030156011 | 膨胀螺栓 M6×85 | 套
81 | 030156012 | 膨胀螺栓 M8 | 套
82 | 030156013 | 膨胀螺栓 M8×60 | 套
83 | 030156014 | 膨胀螺栓 M8×65 | 套
84 | 030156015 | 膨胀螺栓 M8×75 | 百套
85 | 030156016 | 膨胀螺栓 M8×80 | 套
86 | 030156018 | 膨胀螺栓 M10 | 套
87 | 030156019 | 膨胀螺栓 M10×8 | 套
88 | 030156023 | 膨胀螺栓 M10×80 | 套
89 | 030156026 | 膨胀螺栓 M12 | 套
90 | 030156027 | 膨胀螺栓 M12×80 | 套
91 | 030156031 | 膨胀螺栓 M12×110 | 套
92 | 030156034 | 膨胀螺栓 M16 | 套
93 | 030168002 | 镀锌锁紧螺母 15 | 个
94 | 030168004 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个
95 | 030168004 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个
96 | 030171101 | 螺母 | 百个
97 | 030172001 | 垫圈 | 百个
98 | 030182005 | 塑料胀管 Φ6～8 | 颗
99 | 030182005 | 塑料胀管 Φ6～8 | 颗
100 | 030183001 | 铁钉（综合） | kg
101 | 030185001 | 水泥钉 | 个
102 | 030188004 | 射钉（枪钉） | 盒
103 | 030188006 | 气排钉 | 盒
104 | 030192000 | 圆钉（综合） | kg
105 | 030192002 | 圆钉 50~75 | kg
106 | 030311111 | 不锈钢合页 | 副
107 | 030311135 | 镀锌角码 80×60X×60 | 个
108 | 030314003 | 国产地弹簧 | 个
109 | 030316016 | 电子锁（磁卡锁） | 把
110 | 030316016.1 | 电子锁（密码锁） | 把
111 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
主要材料及价格表
工程名称:临桂区人民法院五通法庭危房修缮改造项目 |  |  |  | 第4页 共21页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
112 | 031311008 | 低碳钢电焊条 | kg
113 | 031311008 | 碳钢焊条 | kg
114 | 031313001 | 不锈钢电焊条 | kg
115 | 031314001 | 耐热电焊条 | kg
116 | 031319001 | 电焊丝 | kg
117 | 031321001 | 焊锡丝 综合 | kg
118 | 031321003 | 焊锡 | kg
119 | 031321003 | 焊锡 | kg
120 | 031324001 | 不锈钢焊丝 | kg
121 | 031325002 | 铜气焊丝 | kg
122 | 031325004 | 铜焊粉 | kg
123 | 031332002 | 焊锡膏 瓶装50g | kg
124 | 031332002 | 焊锡膏 瓶装50g | kg
125 | 031337001 | 冲击钻头（综合） | 根
126 | 031337001 | 冲击钻头（综合） | 根
127 | 031337010 | 冲击钻头 φ12 | 个
128 | 031338001 | 合金钢钻头（综合） | 个
129 | 031338004 | 合金钢钻头 φ10 | 个
130 | 031338005 | 合金钢钻头 φ12 | 个
131 | 031338006 | 合金钢钻头 φ16 | 个
132 | 031338007 | 合金钢钻头 φ20 | 个
133 | 031338009 | 合金钢钻头 φ14 | 个
134 | 031338011 | 合金钢钻头 φ22 | 个
135 | 031338013 | 合金钢钻头 φ28 | 个
136 | 031338014 | 合金钢钻头 φ32 | 个
137 | 031345001 | 钢锯条 | 根
138 | 031345007 | 钢割片 | 片
139 | 031345007 | 钢割片 | 片
140 | 031347001 | 砂纸 | 张
141 | 031347001 | 砂纸 | 张
142 | 031347002 | 砂纸（木） | 张
143 | 031347003 | 水砂纸 | 张
144 | 031347004 | 铁砂布 | 张
145 | 031349001 | 风镐凿子 | 根
146 | 032104001 | 钢板网（综合） | ㎡
147 | 032116001 | 铁件（综合） | kg
148 | 032116004 | 预埋铁件 | kg
主要材料及价格表
工程名称:临桂区人民法院五通法庭危房修缮改造项目 |  |  |  | 第5页 共21页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
149 | 032116016 | 镀锌铁件 | kg
150 | 032116017 | 门窗固定连接铁件（地脚）3×30×300 | 个
151 | 032116017 | 门窗固定连接铁件（地脚）3×30×300 | 个
152 | 032118002 | 不锈钢连接件 | 个
153 | 032118013 | 镀锌全螺纹吊杆 φ6 | m
154 | 032118015 | 镀锌全螺纹吊杆 φ14 | m
155 | 032120001 | PVC管专用弹簧 | 根
156 | 032124002 | 不锈钢U型卡3mm | 只
157 | 032125002 | 不锈钢卡口槽 | m
158 | 032126002 | 彩钢堵头 | 只
159 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t
160 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t
161 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t
162 | 040102003 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | t
163 | 040102004 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | kg
164 | 040103001 | 白水泥（综合） | t
165 | 040103002 | 白水泥（综合） | kg
166 | 040301001 | 砂（综合） | 
167 | 040301001 | 砂(综合) | 
168 | 040301003 | 细砂 | 
169 | 040301003 | 细砂 | 
170 | 040301004 | 中砂 | 
171 | 040301004 | 中砂 | 
172 | 040502003 | 碎石（5~20）mm | 
173 | 040502004 | 碎石（5~40）mm | 
174 | 040701006 | 石屑 | 
175 | 040902004 | 石灰膏 | 
176 | 040905001 | 粘土 | 
177 | 040908002 | 抗裂砂浆 | kg
178 | 041301001 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块
179 | 041301001.1 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块
180 | 041301002 | 页岩标准砖 240×115×53 | 块
181 | 041302001 | 多孔页岩砖 240×115×90 | 千块
182 | 041302002 | 多孔页岩砖 240×180×90 | 千块
183 | 041701003 | 小青瓦 | 千块
184 | 041701003.1 | 小青瓦 | 千块
185 | 042901002.1 | 预制钢筋砼钢管桩φ180（成品） | m
主要材料及价格表
工程名称:临桂区人民法院五通法庭危房修缮改造项目 |  |  |  | 第6页 共21页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
186 | 042903002 | 钢筋混凝土隔热板 500×500×30 | 千块
187 | 043001002.1 | 湿拌砌筑砂浆 WM M7.5 | 
188 | 043002004.1 | 湿拌普通抹灰砂浆 WP-G M15 | 
189 | 043002004.2 | 湿拌普通抹灰砂浆 WP-G M15 | 
190 | 043002004.3 | 湿拌普通抹灰砂浆 WP-G M15 | 
191 | 043004002.1 | 湿拌地面砂浆 WS M20 | 
192 | 043004002.2 | 湿拌地面砂浆 WS M20 | 
193 | 043011001 | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 | t
194 | 043013003 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M10 | t
195 | 043013003.1 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M10 | t
196 | 043013005 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M20 | t
197 | 043017001.1 | 干混地面砂浆 DS M15 | t
198 | 043017002.1 | 干混地面砂浆 DS M20 | t
199 | 043018004 | 干混普通防水砂浆 DW M20 P6 | t
200 | 050101001 | 木材(综合) | 
201 | 050101001 | 木材（综合） | 
202 | 050102005 | 周转圆木 | 
203 | 050301001 | 一等杉木板枋材（综合） | 
204 | 050301003 | 一等杉木枋材 | 
205 | 050305003 | 硬木薄板 | 
206 | 050305003.1 | 硬木薄板 | 
207 | 050306001 | 周转板枋材 | 
208 | 050306002 | 周转枋材 | 
209 | 050306003 | 周转板材 | 
210 | 050501004 | 胶合板5mm | ㎡
211 | 050501004.1 | 9mm阻燃板 | ㎡
212 | 050901001 | 大芯板（综合） | ㎡
213 | 050901001.1 | 大芯板（9mm） | ㎡
214 | 050901001.2 | 大芯板9mm | ㎡
215 | 050901001.2 | 大芯板8mm | ㎡
216 | 050901003 | 大芯板15mm | ㎡
217 | 050901003.1 | 大芯板45mm | ㎡
218 | 052502003 | 木砖 | 
219 | 052502007 | 垫木 | 
220 | 053501001.1 | 竹木碳晶板厚8mm | ㎡
221 | 053501001.1 | 木饰面板厚15mm | ㎡
222 | 053501002 | 竹篾 | 百根
主要材料及价格表
工程名称:临桂区人民法院五通法庭危房修缮改造项目 |  |  |  | 第7页 共21页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
223 | 060501002 | 钢化玻璃 6mm | ㎡
224 | 060501004 | 钢化玻璃 12mm | ㎡
225 | 060501004.1 | 5+5夹胶钢化玻璃 | ㎡
226 | 060501004.1 | 钢化玻璃 12mm | ㎡
227 | 062103001.1 | 智能方镜 900*600mm | ㎡
228 | 070103003.1 | 200*60墙砖 | ㎡
229 | 070103009.1 | 陶瓷墙面砖 800×400 | ㎡
230 | 070103009.1 | 800*400墙砖 | ㎡
231 | 070103014.1 | 陶瓷墙面砖 600×300 | ㎡
232 | 070103014.2 | 陶瓷墙面砖 600×200 | ㎡
233 | 070501004.1 | 陶瓷地面防滑砖 400×400 | ㎡
234 | 070501006.1 | 8-10厚地砖铺实 | ㎡
235 | 070501006.1 | 防滑地砖 400*400 | ㎡
236 | 070501007 | 陶瓷地面砖 800×800 | ㎡
237 | 070501007.1 | 陶瓷地面砖 800×800 | ㎡
238 | 070501007.2 | 陶瓷地面砖 1500*750 | ㎡
239 | 070501012 | 陶瓷梯级砖 | ㎡
240 | 070501012.1 | 陶瓷地面砖 750×1500（踏步拉防滑槽） | ㎡
241 | 070501012.1 | 陶瓷地面砖 750×1500 | ㎡
242 | 070501012.1 | 陶瓷梯级砖 | ㎡
243 | 070501013 | 陶瓷踢脚砖 | ㎡
244 | 070501013.1 | 陶瓷踢脚砖（1500*750地砖切割） | ㎡
245 | 070501013.2 | 陶瓷踢脚砖（800*800地砖切割） | ㎡
246 | 070501102 | 陶瓷地面砖 750×1500 | ㎡
247 | 071301001.1 | 防腐木地板 | ㎡
248 | 071301002.1 | 强化复合实木地板厚12mm | ㎡
249 | 071302001 | 杉木地板（平口） | ㎡
250 | 071302001.1 | 实木地板（平口） | ㎡
251 | 072301001 | 塑木地板 | ㎡
252 | 072301001.1 | 塑木地板 900*140*25 | ㎡
253 | 080301001 | 花岗岩板（地面用） | ㎡
254 | 080301001.1 | 花岗岩板（地面用） | ㎡
255 | 080301001.1 | 15厚花岗岩板（地面用）600×300 | ㎡
256 | 080301002.1 | 花岗岩板（墙面用） | ㎡
257 | 080301101.1 | 15厚花岗岩板（地面用）600×300 | ㎡
258 | 080301101.1 | 15厚花岗岩板（地面用）600×200 | ㎡
259 | 080301102.1 | 花岗岩板（地面用） | ㎡
主要材料及价格表
工程名称:临桂区人民法院五通法庭危房修缮改造项目 |  |  |  | 第8页 共21页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
260 | 081101001 | 人造大理石板（综合） | ㎡
261 | 081101001.1 | 人造大理石板（综合） | ㎡
262 | 090101001 | 石膏板 | ㎡
263 | 090101001.1 | 铝塑板 | ㎡
264 | 090101001.2 | 铝塑板 | ㎡
265 | 090301002.1 | 木饰面板厚15mm | ㎡
266 | 090301002.1 | 竹木碳晶板厚8mm | ㎡
267 | 090301002.2 | 竹木碳晶板厚8mm | ㎡
268 | 090503004.1 | 铝扣板 600×600×0.8 | ㎡
269 | 090503004.2 | 铝扣板 600×300×0.8 | ㎡
270 | 090505003 | 镜面不锈钢板 1mm 201材质 | ㎡
271 | 090901001.1 | 铝扣板600*600*0.8 | ㎡
272 | 090901001.2 | 铝扣板400*400*0.8 | ㎡
273 | 090901001.3 | 铝扣板600*300*0.8 | ㎡
274 | 092701005 | 耐碱玻璃纤维网格布 | ㎡
275 | 092701005.1 | 碳纤维布一级300g;厚度0.167mm；宽100mm | ㎡
276 | 092701005.2 | 碳纤维布一级300g;厚度0.167mm；宽200mm | ㎡
277 | 093701001.1 | 不锈钢格栅 | ㎡
278 | 093701001.2 | 不锈钢格栅（外框30*30，内框19） | ㎡
279 | 093704003.1 | 铝方通80*40，间距5cm，含配件 | ㎡
280 | 093704003.1 | 铝方通80*50 | ㎡
281 | 093704003.1 | 铝方通80*40，间距5cm | ㎡
282 | 093901006.1 | 成品浴厕隔断（包括五金配件） | ㎡
283 | 093901006.1 | 成品浴厕隔断（抗倍特板，包括五金配件） | ㎡
284 | 100102002 | 轻钢大龙骨 h45 | m
285 | 100102003 | 轻钢中龙骨 h19 | m
286 | 100102004 | 轻钢小龙骨 h19 | m
287 | 100102005 | 轻钢中龙骨横撑 h19 | m
288 | 100102006 | 轻钢小龙骨横撑 h19 | m
289 | 100106001 | 镀锌卡式主龙骨h=38 | m
290 | 100106002 | 镀锌卡式辅龙骨宽50 | m
291 | 100301005 | 铝合金边龙骨 h35 | m
292 | 101301001 | 轻钢龙骨主接件 | 个
293 | 101301002 | 轻钢龙骨次接件 | 个
294 | 101301003 | 轻钢龙骨小接件 | 个
295 | 101302002 | 轻钢中龙骨平面连接件 | 个
296 | 101302003 | 轻钢小龙骨平面连接件 | 个
主要材料及价格表
工程名称:临桂区人民法院五通法庭危房修缮改造项目 |  |  |  | 第9页 共21页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
297 | 101302004 | 轻钢大龙骨垂直吊挂件 | 个
298 | 101302005 | 轻钢中龙骨垂直吊挂件 | 个
299 | 101302006 | 轻钢小龙骨垂直吊挂件 | 个
300 | 110103001.1 | 成品实木门（成品） | ㎡
301 | 110914001.1 | 铝合金隔热断桥平开门（含中空玻璃） | ㎡
302 | 110914001.1 | 铝合金90系列平开门2.2厚 洞口面积≤2（5+6A+5中空钢化玻璃） | ㎡
303 | 110914001.2 | 70系列铝合金隔热断桥平开门2.2厚 洞口面积≤2（5+6A+5中空钢化玻璃） | ㎡
304 | 110915001.1 | 铝合金100系列断桥隔热推拉窗1.8厚 洞口面积>2m²（5+9A+5中空钢化玻璃） | ㎡
305 | 110915001.1 | 90系列铝合金推拉窗1.8厚 洞口面积≤2m² | ㎡
306 | 110915001.1 | 90系列铝合金推拉窗1.4厚 洞口面积≤2m² | ㎡
307 | 110915001.2 | 90系列铝合金推拉窗1.4厚 洞口面积>2m² | ㎡
308 | 110915001.2 | 90系列铝合金推拉窗1.8厚 洞口面积>2m² | ㎡
309 | 110917001.1 | 90系列铝合金固定窗1.8厚 洞口面积>2m² | ㎡
310 | 110917001.1 | 90系列铝合金固定窗1.4厚 洞口面积>2m² | ㎡
311 | 111901001.1 | 全玻12mm厚钢化玻璃平移门（成品）3.25m*3.15m | 樘
312 | 111901001.2 | 全玻12mm厚钢化玻璃平移门（成品）4.2m*3.15m | 樘
313 | 111902001.1 | 全玻12mm厚钢化玻璃门 | ㎡
314 | 111902001.1 | 无框全玻璃门带上下帮（成品） | ㎡
315 | 111905001.1 | 平开折叠式铝合金电动伸缩门 | m
316 | 112301001.1 | 不锈钢防盗门 | ㎡
317 | 112501001 | 不锈钢卷帘门 | ㎡
318 | 112501001.1 | 不锈钢金属拉闸门 | ㎡
319 | 113701001 | 电磁感应装置 | 套
320 | 113702001 | 卷帘门电动装置 | 套
321 | 113703001 | 伸缩门电动装置 | 套
322 | 120125002.1 | 成品木质踢脚线 高80 | m
323 | 120125004 | 硬木踢脚线 120×15 | ㎡
324 | 120502001.1 | 15厚花岗岩踢脚板（成品）600×150 | m
325 | 120502001.1 | 15厚花岗岩踢脚板（成品）600×100 | m
326 | 120912001.1 | 铝边条 | m
327 | 123903001.1 | 不发光亚克力字1，以内 | 个
328 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg
329 | 130104001 | 无光调和漆 | kg
330 | 130109001 | 酚醛磁漆(各种颜色) | kg
331 | 130117002.1 | 改性环氧树脂 | kg
332 | 130120001 | 醇酸清漆 | kg
主要材料及价格表
工程名称:临桂区人民法院五通法庭危房修缮改造项目 |  |  |  | 第10页 共21页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
333 | 130120001 | 醇酸清漆 | kg
334 | 130132001 | 油灰 | kg
335 | 130301001 | 乳胶漆 | kg
336 | 130301001.1 | 乳胶漆 | kg
337 | 130302001 | 外墙水性底漆 | kg
338 | 130302002 | 水性外墙乳胶漆 | kg
339 | 130307004.1 | 无机涂料 | kg
340 | 130307015 | 真石漆 | kg
341 | 130307015 | 真石漆 | kg
342 | 130307016 | 真石面漆 | kg
343 | 130307016 | 真石面漆 | kg
344 | 130308004 | 聚氨酯甲乙料 | kg
345 | 130308004.1 | 聚氨酯甲乙料 | kg
346 | 130311003 | 成品腻子粉（一般型） | kg
347 | 130507001 | 防锈漆 | kg
348 | 130507002 | 红丹防锈漆 | kg
349 | 130507011 | 醇酸防锈漆 C53-1 | kg
350 | 130508002 | 环氧富锌底漆 | kg
351 | 130526001 | 抗碱底涂料 | kg
352 | 130527001 | 聚合物水泥防水涂料（JS-II） | kg
353 | 130527001.1 | 聚合物水泥防水涂料（JS-II） | kg
354 | 131102001 | 热熔标线涂料底漆 | kg
355 | 131102002 | 热塑型道路标线涂料面漆 | kg
356 | 131103001 | 热熔标线涂料反光玻璃珠 | kg
357 | 133314000 | 改性沥青卷材 | ㎡
358 | 133314000.1 | SBS改性沥青防水卷材 3mm厚 | ㎡
359 | 133314000.1 | SBS改性沥青防水卷材 | ㎡
360 | 133315003 | SBS弹性沥青防水胶 | kg
361 | 133501001 | 防水腻子 | kg
362 | 133501001.1 | 防水腻子 | kg
363 | 133504001 | 防水粉 | kg
364 | 133508001 | 建筑油膏 | kg
365 | 133508002 | 嵌缝膏 | kg
366 | 133508004 | 改性沥青嵌缝油膏 | kg
367 | 133508006 | 冷底子油 | kg
368 | 133508019 | 美缝剂 | ㎡
369 | 133509002 | 中性耐候硅胶（500ml/支） | 支
主要材料及价格表
工程名称:临桂区人民法院五通法庭危房修缮改造项目 |  |  |  | 第11页 共21页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
370 | 133901001 | 防腐油 | kg
371 | 134101001 | 嵌缝料 | kg
372 | 140106001 | 松香 | kg
373 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
374 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
375 | 140303001 | 煤油 | kg
376 | 140501003 | 油漆溶剂油 | kg
377 | 140702001 | 机油（综合） | kg
378 | 140901002 | 电力复合酯 一级 | kg
379 | 142101001 | 环氧树脂 | kg
380 | 142103002 | 呋喃树脂YJ型 | kg
381 | 143114002 | 烧碱 99%（氢氧化钠） | kg
382 | 143124001 | 漂白粉 | kg
383 | 143305003 | 二甲苯 | kg
384 | 143309001 | 丙酮 | kg
385 | 143504018 | 醇酸漆稀释剂 X6 | kg
386 | 143504018 | 醇酸漆稀释剂 X6 | kg
387 | 143504026 | 环氧富锌底漆稀释剂 | kg
388 | 143520001 | 隔离剂 | kg
389 | 143537003 | 聚醋酸乙烯乳液 | kg
390 | 143901001 | 乙炔气 | 
391 | 143901002 | 乙炔气 | kg
392 | 143903001 | 石油液化气 | 
393 | 143903002 | 煤气（液化石油气） | kg
394 | 143905001 | 氮气 | 
395 | 143906001 | 氧气 | 
396 | 143907001 | 二氧化碳 | 
397 | 143908001 | 氩气 | 
398 | 144101001 | 植筋结构胶 | kg
399 | 144101003 | 硅酮结构胶双组份 | L
400 | 144101005 | 建筑胶 | kg
401 | 144101005.1 | 建筑胶 | kg
402 | 144106001 | 石材（云石）胶 | kg
403 | 144108001 | 乳白胶 | kg
404 | 144110001 | 硅酮耐候胶 | L
405 | 144110004 | 硅酮耐候密封胶 | kg
406 | 144110004 | 硅酮耐候密封胶 | kg
主要材料及价格表
工程名称:临桂区人民法院五通法庭危房修缮改造项目 |  |  |  | 第12页 共21页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
407 | 144113002 | 玻璃胶 310g | 支
408 | 144113003 | 玻璃胶 350g | 支
409 | 144114003 | 密封胶 XY02# | kg
410 | 144114004 | 密封胶 | 支
411 | 144114006 | 聚氯乙烯热熔密封胶 | kg
412 | 144114009 | 聚氨酯发泡密封胶（750mL/支） | 支
413 | 144114009 | 聚氨酯发泡密封胶（750mL/支） | 支
414 | 144115001 | 万能胶 | kg
415 | 144115002 | 水胶 | kg
416 | 144115017 | 地板胶水 | kg
417 | 144116003 | 胶合剂 | kg
418 | 144116014 | 氯丁胶粘合剂 | kg
419 | 144116023 | 界面处理剂 | t
420 | 144116023.1 | 界面处理剂 | t
421 | 144117003 | 水胶粉 | kg
422 | 144301004 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷
423 | 144301006 | 双面强力弹性胶带 | m
424 | 144306001 | 防水胶布 | 卷
425 | 144309002 | 塑料胶布带 20mm×10m | 卷
426 | 144309002 | 塑料胶布带 20mm×10m | 卷
427 | 150112001.1 | 石棉吸音板 | ㎡
428 | 150701002 | 超细玻璃棉 | kg
429 | 170508025 | 不锈钢管φ50×1.5 201材质 | m
430 | 170509023 | 不锈钢方管□37×1.5 201材质 | m
431 | 170901001 | 方钢管 25×25×2.5 | m
432 | 172502001 | PP－R给水管 de20 | m
433 | 172504001 | 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管 De50 | m
434 | 172513000 | 塑料软管 | kg
435 | 172515001 | 软管 DN15 L=30～50cm | 根
436 | 180327001 | 外丝 DN15 | 个
437 | 180329002 | 内牙弯头 DN25 | 个
438 | 181510002 | 钢制管箍 DN20 | 个
439 | 181510003 | 钢制管箍 DN25 | 个
440 | 181510004 | 钢制管箍 DN32 | 个
441 | 182501002 | 塑料管卡 de25 | 个
442 | 182501007 | 塑料管卡 de75 | 个
443 | 182501008 | 塑料管卡 de110 | 个
主要材料及价格表
工程名称:临桂区人民法院五通法庭危房修缮改造项目 |  |  |  | 第13页 共21页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
444 | 182504006 | 镀锌管卡子(给水管用)DN50 | 个
445 | 182511000 | 接地卡子(综合) | 个
446 | 200305000 | 不锈钢法兰座 | 个
447 | 203301002 | 橡胶垫片250宽 | m
448 | 203305000 | 垫胶 | kg
449 | 213313001 | 角型阀(带铜活) DN15 | 个
450 | 213321000 | 大便器胶皮碗 | 个
451 | 213321001 | 便器接头 De130×110 | 个
452 | 213322001 | 存水弯 De32 | 个
453 | 213322008 | 小便器存水弯 塑料 De32 | 个
454 | 213322010 | 大便器塑料存水弯 DN100 | 个
455 | 213323001 | 洗脸盆下水口 De32 | 个
456 | 213327002 | 透气帽(铅丝球) DN75 | 个
457 | 213327003 | 透气帽(铅丝球) DN100 | 个
458 | 271702001 | 绝缘黑胶布 20mm×20m | 卷
459 | 280304003 | 塑料软铜绝缘导线 BVR-4 | m
460 | 290622001 | 阻燃管接头 FST15 | 个
461 | 290622002 | 阻燃管接头 FST20 | 个
462 | 290622004 | 阻燃管接头 FST32 | 个
463 | 290624004 | 硬塑料管接头 D50 | 个
464 | 290628002 | 塑料护口 15～20 | 个
465 | 290628002 | 塑料护口 15～20 | 个
466 | 290628003 | 塑料护口 15～50 | 个
467 | 290628004 | 塑料护口（钢管用）15～20 | 个
468 | 290632012 | 灯具卡子 | 个
469 | 290905002 | 铜接线端子 DT-4mm2 | 个
470 | 291111001 | 开关盒 | 个
471 | 291111001 | 开关盒 | 个
472 | 291112001 | 接线盒 | 个
473 | 291112001 | 接线盒 | 个
474 | 291126000 | 灯具金属吊盒 | 个
475 | 330103003.1 | 钢管桩 180*6钢管 Q235-B | t
476 | 330106007.1 | 钢方管200*200*10 | t
477 | 340105003 | 钨棒 | kg
478 | 340702001 | 防尘面罩 | 套
479 | 340702001 | 防尘面罩 | 套
480 | 340703001 | 护目镜 | 套
主要材料及价格表
工程名称:临桂区人民法院五通法庭危房修缮改造项目 |  |  |  | 第14页 共21页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
481 | 340703001 | 护目镜 | 套
482 | 341101001 | 水 | 
483 | 341101001 | 水 | 
484 | 341101001 | 水 | 
485 | 341101001 | 水 | 
486 | 341101001.1 | 水 | 
487 | 341101001.1 | 水 | 
488 | 341103001 | 电 | kW·h
489 | 341104001 | 煤 | t
490 | 341508001 | 其他材料费 | 元
491 | 341508001 | 其他材料费 | 元
492 | 341508006 | 其他材料费 | 元
493 | 341508006 | 其他材料费 | 元
494 | 350103001 | 胶合板模板1830×915×18 | ㎡
495 | 350104002 | 复合木模板面板 | ㎡
496 | 350202001 | 模板支撑钢管及扣件 | kg
497 | 350302001 | 回转扣件 | 个
498 | 350302003 | 直角扣件 | 个
499 | 350303001 | 脚手架焊接钢管48.3×3.6 | t
500 | 350305001 | 金属脚手架底座 | 个
501 | 350307002 | 竹脚手板 | ㎡
502 | 350309001 | 挡脚板（综合） | m
503 | 350309002 | 钢笆子（钢筋网脚手板） | ㎡
504 | 350310001 | 交叉支撑（脚手架专用） | 副
505 | 350310002 | 水平架（脚手架专用） | ㎡
506 | 350310003 | 连接棒 | 个
507 | 350907004 | 门式钢管架 | ㎡
508 | 351101001 | 钢凿 | 个
509 | 351101001 | 钢凿 | 个
510 | 370905001 | 钢垫板 | kg
511 | 390101001 | 脚手架钢管（租赁） | t·天
512 | 390101002 | 扣件综合（租赁） | 100套·天
513 | 390101004 | 底座（租赁） | 100个·天
514 | 390101005 | 钢笆子（钢筋网脚手板）（租赁·天） | 100㎡·天
515 | B-.1 | 灯带 | m
516 | C00010160 | 其他材料费 | 元
517 |  | ◆商品砼◆
主要材料及价格表
工程名称:临桂区人民法院五通法庭危房修缮改造项目 |  |  |  | 第15页 共21页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
518 | 043104002.1 | C20轻骨料混凝 | 
519 | 043104002.2 | 预拌普通混凝土 C15 | 
520 | 043104004 | 预拌普通混凝土 C25 | 
521 | 043104004 | 预拌普通混凝土 C25 | 
522 | 043104004.1 | 发泡混凝土 C25 | 
523 | 043104004.1 | 预拌普通混凝土 C25[商品砼] | 
524 | 043104004.1 | 细石砼 C30 | 
525 | 043104004.2 | 细石商品砼 C30 | 
526 | 043104005 | 预拌普通混凝土 C30 | 
527 | 043104005.1 | 预拌普通混凝土 C30[商品砼] | 
528 | 043104005.1 | 预拌普通混凝土 C30 | 
529 | 043104009.1 | 预拌普通混凝土 C50 | 
530 | 043104009.1 | 预拌高韧性混凝土 C50[商品砼] | 
531 | 043104009.2 | 预拌高韧性混凝土 C50[商品砼] | 
532 | 043115007 | 预拌细石混凝土 C25 | 
533 | 043115007.1 | 预拌细石混凝土 C25 | 
534 |  | ◆配合比◆
535 | 043104009.2 | 预拌高韧性混凝土 C50[商品砼] | 
536 | 800101005 | 水泥砂浆中砂M5 | 
537 | 800101006 | 水泥砂浆中砂M7.5 | 
538 | 800101007 | 水泥砂浆中砂M10 | 
539 | 800101008 | 水泥砂浆中砂M15 | 
540 | 800101018 | 水泥砂浆中砂M20 | 
541 | 800102003 | 水泥砂浆 1∶2 | 
542 | 800102004 | 水泥砂浆 1∶2.5 | 
543 | 800102005 | 水泥砂浆 1∶3 | 
544 | 800102005 | 水泥砂浆 1∶3 | 
545 | 800301004 | 水泥石灰砂浆中砂M5 | 
546 | 800702004 | 水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶3 | 
547 | 801101001 | 素水泥浆 | 
548 | 802901001 | 泡沫混凝土容重300kg/ | 
549 |  | ◆主材◆
550 | 043117002Z.1 | 中粒式沥青混凝土 AC-20 | 
551 | 043117003Z.1 | 细（微）粒沥青混凝土 AC-13 | 
552 | 043117003Z.1 | 细(微)粒沥青混凝土 AC-13 | 
553 | 171501000 | 铜管 | m
554 | 171501000.1 | 铜管 | m
主要材料及价格表
工程名称:临桂区人民法院五通法庭危房修缮改造项目 |  |  |  | 第16页 共21页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
555 | 172500000 | 塑料管 | m
556 | 172500000.1 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 φ75 | m
557 | 172500000.2 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 φ110 | m
558 | 172500000.3 | 塑料管 | m
559 | 172500000.4 | 塑料管 | m
560 | 172500000.5 | 塑料管 | m
561 | 172502000 | PP－R给水管 | m
562 | 172502000.1 | PP－R给水管 | m
563 | 180903000 | 塑料给水管件 | 个
564 | 180903000.1 | 塑料给水管件 | 个
565 | 180904000 | 承插塑料管件 | 个
566 | 180904000.1 | 承插塑料管件 | 个
567 | 180904000.2 | 承插塑料管件 | 个
568 | 211501000.1 | 蹲式大便器 | 个
569 | 211701000.1 | 挂式小便器 | 个
570 | 213301000 | 水嘴 | 个
571 | 213308001 | 冷热水混合水嘴DN15 | 个
572 | 213308001.1 | 冷热水混合水嘴DN15 | 个
573 | 213312000.1 | 感应控制器 | 套
574 | 213316001 | 自闭式冲洗阀 DN15 | 个
575 | 213316003 | 自闭式冲洗阀 DN25 | 个
576 | 213316003.1 | 自闭式冲洗阀 DN25 | 个
577 | 213320000 | 大便器冲洗管 | 根
578 | 213320000.1 | 大便器冲洗管 | 根
579 | 264902001.1 | 小型断路器 Vigi iC65/3-C32 | 个
580 | 301101000.1 | 电视插座 | 个
581 | 301302000.1 | 网络插座 | 个
582 | 500102001.1 | 轴流排气扇 40W | 台
583 | 550117001.1 | 配电箱 | 台
584 | B-Z.1 | 服务咨询台 主材费 | m
585 | B-Z.1 | 玻璃补差价 主材费 | 元
586 | B-Z.1 | 摄像头 主材费 | 元
587 | B-Z.2 | 横推电动大门 主材费 | 樘
588 | B-Z.2 | 玻璃补差价 主材费 | 元
589 | B-Z.2 | 横推电动大门（宽5.8m，高1.1m） 主材费 | 元
590 | B-Z.2 | 横推电动大门 主材费 | 樘
591 | B-Z.2 | 落地式空调 主材费 | 元
主要材料及价格表
工程名称:临桂区人民法院五通法庭危房修缮改造项目 |  |  |  | 第17页 共21页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
592 | B-Z.3 | 广告字 主材费 | 个
593 | B-Z.3 | 自动感应玻璃门 主材费 | 元
594 | B-Z.4 | 洗漱台 主材费 | 套
595 | B-Z.4 | 钢方管200*100*10 主材费 | 元
596 | B-Z.5 | 成品水池 主材费 | 座
597 | B-Z.5 | 成品水池 主材费 | 元
598 | B-Z.6 | 铝制金属栏杆H150cm 主材费 | m
599 | B-Z.6 | 铝制金属栏杆H150cm 主材费 | 元
600 | BC01141.1 | 6+6钢化夹胶玻璃 | ㎡
601 | Z170303000.1 | JDG20 | m
602 | Z170303000.2 | JDG20 | m
603 | Z170303000.2 | JDG25 | m
604 | Z170303000.4 | JDG32 | m
605 | Z210901000.1 | 洗脸盆 | 个
606 | Z213325001 | 排水栓（带链堵） De50 | 套
607 | Z250001001.1 | 1500*100mmLED条形灯 | 套
608 | Z250001001.1 | 600*600LED灯 | 套
609 | Z250001001.2 | 600*600LED灯 | 套
610 | Z250001001.3 | 成套灯具 | 套
611 | Z250001001.4 | 吸顶灯 | 套
612 | Z250001001.5 | 成套灯具 | 套
613 | Z250001001.6 | 600*600 ；立柱路灯 | 套
614 | Z250001001.7 | 600*600LED灯 | 套
615 | Z250001001.8 | 成套灯具 | 套
616 | Z260501001.1 | 单联单控开关 | 个
617 | Z260501001.2 | 照明开关 | 个
618 | Z260501001.3 | 照明开关 | 个
619 | Z260501001.3 | 三联单控开关 | 个
620 | Z260501001.4 | 照明开关 | 个
621 | Z260501001.5 | 照明开关 | 个
622 | Z264101001.1 | 成套插座 5孔 220V~10A | 套
623 | Z264101001.2 | 成套插座 | 套
624 | Z264101001.2 | 空调插座（带开关） 3孔 250V~16A | 套
625 | Z264101001.3 | 空调插座（带开关） 3孔 250V~16A | 套
626 | Z264101001.4 | 成套插座 5孔 220V~10A | 套
627 | Z280301000.1 | 铜芯塑料绝缘导线 | m
628 | Z280301000.2 | WDZ-BYJ-2.5mm2 | m
主要材料及价格表
工程名称:临桂区人民法院五通法庭危房修缮改造项目 |  |  |  | 第18页 共21页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
629 | Z280301000.3 | WDZ-BYJ-4mm2 | m
630 | Z280301000.4 | WDZ-BYJ-10mm2 | m
631 | Z280301000.5 | WDZ-BYJ-2.5mm2 | m
632 | Z280301000.6 | WDZ-BYJ-4mm2 | m
633 | Z280311000.1 | 双绞线缆 UTP-CAT6 | m
634 | Z280311000.2 | 双绞线缆 UTP-CAT6 | m
635 | Z2811340022 | 成品拖把池 | 套
636 | Z2811340022.1 | 成品拖把池 | 套
637 | Z301303001.1 | 电话插座（单口） | 个
638 | Z301303002 | 电话插座（双口） | 个
639 | z291112001.1 | 接线盒 380V | 个
640 |  | ◆机械台班组成◆
641 | 000502002 | 2023安装机械第一类费用 | 元
642 | 000701003 | 市政机械第一类费用 | 元
643 | 000903001 | 机械台班人工费 | 元
644 | 000903002 | 机械第一类费用 | 元
645 | 002401001 | 机械台班人工费 | 元
646 | 140301004 | 汽油92# | kg
647 | 140301004 | 汽油 92# | kg
648 | 140304001 | 轻柴油0# | kg
649 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
650 | 341103001 | 电 | kW·h
651 | 341103001 | 电 | kW·h
652 | 341103001 | 电 | kW·h
653 | 341103001 | 电 | kW.h
654 | 994701004 | 折旧费 | 元
655 | 994701005 | 检修费 | 元
656 | 994701006 | 维护费 | 元
657 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
658 | 994701008 | 其他费 | 元
659 |  | ◆机械◆
660 | 341509003 | 其他机械费 | 元
661 | 341509003 | 其他机械费 | 元
662 | 980502012 | 工业用真效值万用表 | 台班
663 | 981110002 | 绝缘电阻测试仪 ZC-8 | 台班
664 | 981504001 | 光纤测试仪FTM120-03 | 台班
665 | 981701001 | 对讲机 C15 | 台班
主要材料及价格表
工程名称:临桂区人民法院五通法庭危房修缮改造项目 |  |  |  | 第19页 共21页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
666 | 983702003 | 宽行打印机 | 台班
667 | 984717001 | 其他各种仪器仪表 | 台班
668 | 990101002 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4 | 台班
669 | 990101003 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.6 | 台班
670 | 990302002 | 螺旋钻机 孔径600mm | 台班
671 | 990321008 | 液压静力压桩机 压力6000KN | 台班
672 | 990322001 | 振动沉拔桩机 激振力300KN | 台班
673 | 990506001 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班
674 | 990506002 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班
675 | 990509001 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班
676 | 990514003 | 稳定土厂拌设备 50t/h 以内 | 台班
677 | 990516001 | 干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L | 台班
678 | 990701004 | 履带式推土机 功率75kW | 台班
679 | 990701005 | 履带式推土机 功率90kW | 台班
680 | 990703002 | 轮胎式装载机 斗容量1 | 台班
681 | 990703004 | 轮胎式装载机 斗容量2 | 台班
682 | 990704004 | 载重汽车 装载质量4t | 台班
683 | 990704005 | 载重汽车装载质量5t | 台班
684 | 990704005 | 载重汽车 装载质量5t | 台班
685 | 990704006 | 载重汽车 装载质量6t | 台班
686 | 990704007 | 载重汽车 装载质量8t | 台班
687 | 990705006 | 自卸汽车 装载质量10t | 台班
688 | 990705007 | 自卸汽车 装载质量12t | 台班
689 | 990712002 | 平地机功率 120kW | 台班
690 | 990901004 | 履带式起重机 提升质量25t | 台班
691 | 990903001 | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班
692 | 990903003 | 汽车式起重机 提升质量10t | 台班
693 | 990903004 | 汽车式起重机 提升质量12t | 台班
694 | 990903005 | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班
695 | 990903010 | 汽车式起重机 提升质量50t | 台班
696 | 991101002 | 手动液压叉车 | 台班
697 | 991302002 | 钢轮振动压路机工作质量8t | 台班
698 | 991302005 | 钢轮振动压路机工作质量15t | 台班
699 | 991303001 | 双钢轮振动压路机工作质量12t | 台班
700 | 991303002 | 双钢轮振动压路机工作质量15t | 台班
701 | 991304010 | 轮胎压路机工作质量26t | 台班
702 | 991318001 | 手推式热熔划线车 | 台班
主要材料及价格表
工程名称:临桂区人民法院五通法庭危房修缮改造项目 |  |  |  | 第20页 共21页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
703 | 991701001 | 钢筋调直机 直径14mm | 台班
704 | 991702001 | 钢筋切断机 直径40mm | 台班
705 | 991703001 | 钢筋弯曲机 直径40mm | 台班
706 | 991906009 | 剪板机 厚度×宽度 40×3100mm | 台班
707 | 991908001 | 台式钻床 钻孔直径 16mm | 台班
708 | 991920001 | 管子切断机 管径60mm | 台班
709 | 991922001 | 抛光机 | 台班
710 | 991923003 | 手提砂轮机 砂轮直径150mm | 台班
711 | 991924001 | 管子套丝机 φ159mm | 台班
712 | 991926001 | 电动弯管机 管径108mm | 台班
713 | 992101001 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班
714 | 992103001 | 木工单面压刨床 刨削宽度600mm | 台班
715 | 992301004 | 砂轮切割机 砂轮直径500mm | 台班
716 | 992314001 | 角向磨光机 | 台班
717 | 992316001 | 电动打磨机 | 台班
718 | 992501001 | 交流电弧焊机 容量21kV·A | 台班
719 | 992501002 | 交流电弧焊机 容量30kV·A | 台班
720 | 992501003 | 交流电弧焊机 容量32kV·A | 台班
721 | 992501004 | 交流电弧焊机 容量40kV·A | 台班
722 | 992505001 | 氩弧焊机 电流500A | 台班
723 | 992509003 | 对焊机 容量75kV·A | 台班
724 | 992511001 | 热熔对接焊机 直径63mm | 台班
725 | 992521002 | 二氧化碳气体保护焊机 电流500A | 台班
726 | 992710001 | 热熔釜溶解车 | 台班
727 | 992902001 | 超声波探伤仪 | 台班
728 | 993101003 | 洒水车罐容量 10000L | 台班
729 | 993301001 | 履带式液压岩石破碎机 | 台班
730 | 993306001 | 风镐 | 台班
731 | 993704001 | 油锯机 | 台班
732 | 994301001 | 电动空气压缩机 排气量0.3/min | 台班
733 | 994301002 | 电动空气压缩机 排气量1/min | 台班
734 | 994301003 | 电动空气压缩机 排气量3/min | 台班
735 | 994301008 | 内燃空气压缩机 排气量3/min | 台班
736 | 994301031 | 电动空气压缩机 排气量0.6/min | 台班
737 | 994403004 | 潜水泵 出口直径（mm）150 | 台班
738 | 994409002 | 双液压注浆泵 | 台班
739 | 994410004 | 试压泵 压力30MPa | 台班
主要材料及价格表
工程名称:临桂区人民法院五通法庭危房修缮改造项目 |  |  |  | 第21页 共21页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
740 | 994508001 | 电锤 功率 520W | 台班
741 | 994508001 | 电锤 功率 520W | 台班
742 | 994905001 | 电动吊篮 | 台·天
743 | J00020010 | 其他机械费 | 元
744 | S990101006 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3 | 台班
745 |  | 合 计