# 采购项目需求

| ## 技术要求 | - 一、本采购工程，应该认真按施工图纸要求进行施工；同时也要严格执行建筑工程各专业有关的现行标准和技术规范。 - 二、建设地点:防城港职业技术学院。 - 三、质量要求:工程质量符合国家施工验收规范合格标准。 - 四、工程要求：供应商在施工过程中，不得影响学校正常工作，同时要加强施工安全管理，由供应商引起的各种事故、火灾或案件由供应商承担全部责任。 |  |
| --- | --- | --- |
| ## 商务要求 | ## 项目名称 | ## 体育场地综合改善项目（重） |
|  | ## 项目编号 | ## FCZC2026-C2-990162-GXDH |
|  | ## 工程概况 | ## 体育场地综合改善项目，具体内容详见施工图纸和工程量清单。 |
|  | ## 项目所属行业 | ## 建筑业 |
|  | ## 工期 | ## 30日历天 |
|  | ## 缺陷责任期 ## （质保期） | ## 一、施工项目质量保修期按相关建设项目法律法规的规定约定，质保期不少于2年。 ## 二、若保修期内项目出现质量问题，供应商在接到采购人通知后48小时内修复完毕；其他质量问题，在接到通知后3天内修复完毕。保修期自验收合格之日起计算。 ## 三、如因供应商原因未按照约定完成质保工作，每延误1天，供应商应按工程结算总价的0.1‰支付采购人违约金，且采购人有权委托第三方代为履行，因此产生的违约金及代履行费用可直接在工程结算款中抵扣或另行扣除。 |
|  | ## 售后服务 | ## 一、如售后施工质量不合格，供应商无条件修复后还需供应商以未合格部分工程量结算价的10%向采购人支付违约金，违约金可直接在工程质保金中抵扣或另行扣除。 ## 二、供应商接到维修通知没有在承诺时间到达现场，每次扣罚500元，年度累计5次未按承诺时间到达现场或供应商3次以上不能按采购人要求开展工作的，采购人有权解除合同并上报财政监管部门进行处理。 |
|  | ## 付款方式 | ## 合同签订后10个工作日内，发包人支付合同总价的30%作为项目预付款，待工程完工验收达到质量要求，验收合格后，支付至合同总价的80%（含已支付的），竣工结算经财政部门审定后，支付至审定结算价的97%（含已支付的），发包人按结算总额的3%预留工程质量保修金，待约定的工程质量保修期（承包人按要求完成保修责任，并经发包人验收合格）满后无息支付至100%。 |
| ## 其他说明 | - 1、本项目图纸和工程量清单另册发放。 - 2、未尽事宜详见本工程工程量清单、最高限价控制价编制说明以及现行《计价规范》等有关规定执行。 |  |