招标工程量清单

招标人: 平乐县青龙乡人民政府

(单位盖章)

招标工程量清单

招标人: 平乐县青龙乡人民政府

广西嘉诚达工程造价咨询

造价咨询人: 	有限公司

(单位盖章)	(单位盖章)

法定代表人	法定代表人

或其授权人 : 		或其授权人 :

(签字或盖章)	(签字或盖章)

编制人: 		复核人:

(造价专业人员签字及盖章)	(一级注册造价工程师签字盖执业章

)

编制时间:	复核时间:

总    说  明

工程名称: 青龙乡高田村宜居宜业和美乡村建设项目	第1页 共1页

### 一、工程概况

二塘镇甑ft村宜居宜业和美乡村建设项目。二、编制依据

1、国家有关法律、法规和规范性文件；

2、《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）；

3、《公路工程预算定额》（JTG/T3832-2018）；

4、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T  3833-2018）；

5、广西壮族自治区交通运输厅《关于印发公路建设工程概算预算编制办法广西补充规定 的通知》（桂交建管发[2019]39号文）（简称广西补充规定）；

6、交通运输部关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》（JTG 3820-2018）和

《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018)中“税金”有关规定的公告（交通运输部第26号公告）；

7、交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）（交通运输部公告2017年51 号）等有关文件；

8、(桂水建设[2025]26号)广西水利水电工程设计概(预)算编制规定；

9、(桂水建设[2025]26号)广西水利水电工程系列定额；

10、《广西壮族自治区建设工程全过程计价规范》；

11、《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范（市政工程）》；

12、《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范（园林绿化工程）》；

13、《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表（市政工程）》；

14、《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表（园林绿化工程）》；

15、广西壮族自治区有关部门发布的其它现行的造价文件；

16、材料价格参照2026年6期《桂林市建设工程造价信息》中平乐县信息价计取，平乐县 没有的信息价参照桂林市信息价，桂林市信息价没有的参考市场询价综合确定。

三、其他

工程位于平乐县二塘镇甑ft村境内，距离平乐县城约28公里，因此主要材料需另计18公 里运输费用。

表-01

青龙乡高田村宜居宜业和美乡村建设项目汇总表

| 序号 | 项目名称 | 预算（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 青龙乡高田村宜居宜业和美乡村建设项目-公路 |  |
| 2 | 青龙乡高田村宜居宜业和美乡村建设项目-水渠 |  |
| 3 | 青龙乡高田村宜居宜业和美乡村建设项目-垃圾中转场、路灯、石护栏 |  |
| 4 | 青龙乡高田村宜居宜业和美乡村建设项目（污水处理设计） |  |
| 10 | 合计 |  |

| 清 单 第 100 章 总 则 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 101 | 通则 |  |  |  |  |
| 101-1 | 保险费 |  |  |  |  |
| -a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1 |  |  |
| -b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1 |  |  |
| 102 | 工程管理 |  |  |  |  |
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 |  |  |
| 清单 第100章 合计 人民币 元 |  |  |  |  |  |

| 清 单 第 200 章 路 基 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 202 | 场地清理 |  |  |  |  |
| 202-1 | 清理与掘除 |  |  |  |  |
| -a | 清理现场(清理表土，外运1km) | m3 | 1959.276 |  |  |
| 202-2 | 挖除旧路面 |  |  |  |  |
| -a | 风镐拆除原破损砼路面（外运1km） | m3 | 82.88 |  |  |
| 203 | 挖方路基 |  |  |  |  |
| 203-1 | 路基挖方 |  |  |  |  |
| -a | 人工挖排水沟土方，运距1km | m3 | 7.4448 |  |  |
| 205 | 特殊地区路基处理 |  |  |  |  |
| 205-4 | 路肩回填土方(购土回填) |  |  |  |  |
| -a | 路肩回填土方（挖、运回填土，再回填，运距2km） | m3 | 235.7608 |  |  |
| 207 | 坡面排水 |  |  |  |  |
| 207-2 | 排水沟 |  |  |  |  |
| -c | C20砼水沟，100厚级配碎石垫层 | m3 | 3.84 |  |  |
| 209 | 挡土墙 |  |  |  |  |
| 209-3 | 砌体挡土墙 |  |  |  |  |
| 清单 第200章 合计 人民币 元 |  |  |  |  |  |

| 清 单 第 300 章 路 面 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 302 | 垫层 |  |  |  |  |
| 302-1 | 碎石垫层 |  |  |  |  |
| -a | 压实碎石基层厚100mm | m2 | 6093.2 |  |  |
| 312 | 水泥混凝土面板 |  |  |  |  |
| 312-1 | 水泥混凝土面板 |  |  |  |  |
| -a | C30砼路面厚180mm | m2 | 5766 |  |  |
| -b | 加宽路面传力杆 | m | 188.5714 |  |  |
| 清单 第300章 合计 人民币 元 |  |  |  |  |  |

| 清单 第400章 桥梁、涵洞 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 419 | 圆管涵及倒虹吸管涵 |  |  |  |  |
| 419-1 | φ400mm单孔钢筋混凝土圆管涵 | m | 5 |  |  |
| 419-1 | φ600mm单孔钢筋混凝土圆管涵 | m | 5 |  |  |
| 清单 第400章 合计 人民币 元 |  |  |  |  |  |

| 序号 | 工程或费用名称 | 建安 工程费 | 设备 购置费 | 独立 费用 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 工程部分投资 |  |  |  |  |
| 一 | 建筑工程 |  |  |  |  |
| (一) | 岩石破碎机拆除混凝土180厚（人工破除） |  |  |  |  |
| (二) | 人工装石碴，农用自卸车运输，运距2km |  |  |  |  |
| (三) | 人工挖沟槽，Ⅲ类土，上口宽1～2m，深1～1.5m |  |  |  |  |
| (四) | 回填土石方，机械夯填土石 |  |  |  |  |
| (五) | C30砼路面，压实厚15cm |  |  |  |  |
| (六) | (水泥混凝土公路路面)压实厚增减1cm |  |  |  |  |
| (七) | 水渠基础,C20砼 |  |  |  |  |
| (八) | 水渠侧壁,C20砼 |  |  |  |  |
| (九) | 搅拌机拌制混凝土，搅拌机出料0.4m³ |  |  |  |  |
| (十) | 人工挑(抬)运混凝土，运距50m |  |  |  |  |
| (十一) | 人工挑(抬)运混凝土，增运50m |  |  |  |  |
| (十二) | 渠道衬砌木模板制作、安拆 |  |  |  |  |
| (十三) | 常态混凝土伸缩缝，沥青木板 |  |  |  |  |
| (十四) | 级配碎石垫层100mm厚 |  |  |  |  |
| (十五) | 人工运碎石，装运卸50m |  |  |  |  |
| (十六) | 人力搬运模板，装运卸50m |  |  |  |  |
| (十七) | (人力搬运模板)增运10m |  |  |  |  |
| (十八) | DN400预制钢筋砼管 |  |  |  |  |
| (十九) | 成品球墨铸铁水沟盖板600*400*40mm（含人工搬运费） |  |  |  |  |
| (二十) | 成品球墨铸铁水沟盖板500*400*40mm（含人工搬运费） |  |  |  |  |
| (二一) | 成品球墨铸铁水沟盖板400*500*30mm（含人工搬运费） |  |  |  |  |
| 二 | 机电设备及安装工程 |  |  |  |  |
| 三 | 金属结构设备及安装工程 |  |  |  |  |
| 四 | 临时工程 |  |  |  |  |
| 五 | 独立费用 |  |  |  |  |
| (一) | 建设管理费 |  |  |  |  |
| (二) | 生产准备费 |  |  |  |  |
| (三) | 科研勘察设计费 |  |  |  |  |
| (四) | 建设及施工场地征用费 |  |  |  |  |
| (五) | 其他 |  |  |  |  |
|  | 一至五部分投资合计 |  |  |  |  |

| 序号 | 工程或费用名称 | 建安 工程费 | 设备 购置费 | 独立 费用 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本预备费 |  |  |  |  |
|  | 静态总投资 |  |  |  |  |
|  | 价差预备费 |  |  |  |  |
|  | 建设期融资利息 |  |  |  |  |
|  | 工程部分总投资 |  |  |  |  |
| II | 移民与环境投资 |  |  |  |  |
| 一 | 水库征地移民补偿 |  |  |  |  |
| 二 | 水土保持工程 |  |  |  |  |
| 三 | 环境保护工程 |  |  |  |  |
|  | 移民与环境总投资 |  |  |  |  |
| III | 工程投资总计 |  |  |  |  |
|  | 静态总投资 |  |  |  |  |
|  | 总投资 |  |  |  |  |

### 注：本表工程部分投资由五部分预算表汇总生成，如因万元转换四舍五入产生显示偏差，以五部分预算表为准。

| 编号 | 单价编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 62 | 岩石破碎机拆除混凝土180厚（人工破除） | m³ | 0 |  |  |
| 二 | 63 | 人工装石碴，农用自卸车运输，运距2km | m³ | 0 |  |  |
| 三 | 61 | 人工挖沟槽，Ⅲ类土，上口宽1～2m，深1 ～1.5m | m³ | 799.26 |  |  |
| 四 | 107 | 回填土石方，机械夯填土石 | m³ | 445.11 |  |  |
| 五 | 71 | C30砼路面，压实厚15cm | m² | 0 |  |  |
| 六 | 72 | (水泥混凝土公路路面)压实厚增减1cm | m² | 0 |  |  |
| 七 | 76 | 水渠基础,C20砼 | m³ | 92.19 |  |  |
| 八 | 78 | 水渠侧壁,C20砼 | m³ | 183.52 |  |  |
| 九 | 75 | 搅拌机拌制混凝土，搅拌机出料0.4m³ | m³ | 283.98 |  |  |
| 十 | 81 | 人工挑(抬)运混凝土，运距50m | m³ | 283.98 |  |  |
| 十一 | 82 | 人工挑(抬)运混凝土，增运50m | m³ | 283.98 |  |  |
| 十二 | 103 | 渠道衬砌木模板制作、安拆 | m² | 2080.6 |  |  |
| 十三 | 84 | 常态混凝土伸缩缝，沥青木板 | m² | 6.26 |  |  |
| 十四 | 83 | 级配碎石垫层100mm厚 | m³ | 88.41 |  |  |
| 十五 | 85 | 人工运碎石，装运卸50m | m³成品堆方 | 90.18 |  |  |
| 十六 | 94 | 人力搬运模板，装运卸50m | m³ | 31.21 |  |  |
| 十七 | 95 | (人力搬运模板)增运10m | m³ | 31.21 |  |  |
| 十八 | 105 | DN400预制钢筋砼管 | m | 21 |  |  |
| 十九 |  | 成品球墨铸铁水沟盖板600*400*40mm（含人工搬运费） | m | 196 |  |  |
| 二十 |  | 成品球墨铸铁水沟盖板500*400*40mm（含人工搬运费） | m | 154 |  |  |
| 二一 | 102 | 成品球墨铸铁水沟盖板400*500*30mm（含人工搬运费） | m | 0 |  |  |

| 编号 | 工程或费用名称 | 金额 | 计算式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第五部分 独立费用 |  |  |  |
| 一 | 建设管理费 |  |  |
| (一) | 项目建设管理费 |  |  |
| 1 | 建设单位开办费 |  |  |
| 2 | 建设单位管理费 |  |  |
| 3 | 工程管理经常费 |  |  |
| (二) | 工程建设监理费 |  |  |
| (三) | 联合试运转费 |  |  |
| (四) | 前期工作咨询服务费 |  |  |
| (五) | 项目技术经济评审费 |  |  |
| 二 | 生产准备费 |  |  |
| (一) | 生产及管理单位提前进场费 |  |  |
| (二) | 生产职工培训费 |  |  |
| (三) | 管理用具购置费 |  |  |
| (四) | 备品备件购置费 |  |  |
| (五) | 工器具及生产家具购置费 |  |  |
| 三 | 科研勘察设计费 |  |  |
| (一) | 工程科学研究试验费 |  |  |
| (二) | 工程勘察设计费 |  |  |
| 四 | 建设及施工场地征用费 |  |  |
| 五 | 其他 |  |  |
| (一) | 工程保险费 |  |  |
| (二) | 招标业务费 |  |  |
| (三) | 工程抽检费 |  |  |
| 1 | 工程竣工验收抽检费 |  |  |
| 2 | 工程平行检测费 |  |  |
| (四) | 其他税费 |  |  |
| 1 | 建筑工程意外伤害保险费 |  |  |
| 2 | 水资源报告评价费 |  |  |
| 3 | 地质灾害及地震安全性评价费 |  |  |
| 4 | 工程安全鉴定费 |  |  |
| 5 | 水利工程确权划界费 |  |  |
| (五) | 水库安全蓄水鉴定费 |  |  |

| 名称 | 单位 | 总消耗量 | 单价(元) | 合计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电 | kW.h | 3044.282 |  |  |
| 水 | m³ | 434.203 |  |  |
| 风 | m³ | 4853.804 |  |  |
| 水泥 42.5MPa | t | 72.866 |  |  |
| 碎石 | m³ | 370.428 |  |  |
| 汽油 | kg | 317.315 |  |  |
| 锯材 | m³ | 30.723 |  |  |
| 铁件 | kg | 1861.513 |  |  |
| 承插式钢筋混凝土管DN400 | m | 21 |  |  |
| C20纯混凝土 42.5MPa 3级配 水灰比0.6 最大粒径80mm | m³ | 283.981 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |

| 名称 | 单位 | 总消耗量 | 单价(元) | 合计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 润滑油 | kg | 0.382 |  |  |
| 橡胶圈 | 个 | 4.326 |  |  |
| 铁钉 | kg | 432.349 |  |  |
| 铁丝 | kg | 40.572 |  |  |
| 混凝土柱 | m³ | 10.403 |  |  |
| 木柴 | t | 0.026 |  |  |
| 沥青 | t | 0.078 |  |  |
| 中砂 | m³ | 128.575 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |

| 名称 | 单位 | 总消耗量 | 单价(元) | 合计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蛙式夯实机 功率2.8kW | 台时 | 64.096 |  |  |
| 混凝土搅拌机 出料0.4m³ | 台时 | 51.116 |  |  |
| 振动器 插入式 功率1.1kW | 台时 | 55.894 |  |  |
| 风(砂)水枪 耗风量6m³/min | 台时 | 23.969 |  |  |
| 载重汽车 载重量5t | 台时 | 43.276 |  |  |
| 双胶轮车 | 台时 | 735.258 |  |  |
| 汽车起重机 起重量5t | 台时 | 0.987 |  |  |
| 试压泵 2.5MPa | 台时 | 0.21 |  |  |
| 电焊机 交流25kVA | 台时 | 59.297 |  |  |
| 钢筋弯曲机 直径6～40 | 台时 | 3.537 |  |  |
| 钢筋切断机 功率20kW | 台时 | 9.363 |  |  |
| 圆盘锯 | 台时 | 103.614 |  |  |
| 双面刨床 | 台时 | 69.076 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |

建筑安装工程费汇总表

（适用于单价合同）

| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 安全生产费 | 暂估价 | 暂列金额 |
| 一 | 垃圾中转场、路灯、石护栏 |  |  |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |  |  |
| 2 | 技术措施项目费 |  |  |  |  |
| 3 | 综合措施项目费 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

工程名称:青龙乡高田村宜居宜业和美乡村建设项目-垃圾中转场、路灯、石护栏

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 垃圾中转场、路灯、石护栏 |  |  |
| （一） | 地上部分主体结构 |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 2 | 技术措施项目费 |  |  |
| 3 | 综合措施项目费 |  |  |
| （二） | 道路工程 |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 2 | 综合措施项目费 |  |  |
| （三） | 路灯工程 |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 2 | 综合措施项目费 |  |  |
| （四） | 总图景观工程 |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 2 | 综合措施项目费 |  |  |

建筑安装工程费明细表

工程名称:青龙乡高田村宜居宜业和美乡村建设项目-垃圾中转场、路灯、石护栏	第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价 |
| 一 | A036 | 垃圾中转场、路灯、石护栏 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | A03620 | 地上部分主体结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | A03621 | 地上部分主体结构 1.建筑高度:27m以下 2.结构形式:钢结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | A036010102 | 人工挖基坑土方 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 010102001009 | 挖基坑土方 三、四类土 |  | 16.38 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 010103002001 | 土方外运运距：5km |  | 4.38 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | A036010105 | 人工回填方 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 010102007002 | 回填土利用方 |  | 12.00 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | A036010501 | 现浇混凝土垫层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 010501001001 | 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土C15[商品砼]} 混凝土种类及强度: 预拌普通混凝 土 C15 |  | 0.80 |  |  | 预拌普通混凝土 C15[商品砼] |  | 1.010 |  |
| 9 | 010505001001 | 混凝土垫层模板 | ㎡ | 3.20 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | A036010502 | 现浇混凝土独立基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 010502001002 | 混凝土独立基础{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]} 混凝土种类及强度等级: 预拌普通 混凝土 C25 |  | 3.07 |  |  | 预拌普通混凝土 C25[商品砼] |  | 1.015 |  |
| 12 | 010505002005 | 独立基础模板 | ㎡ | 15.36 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | A036010508 | 现浇混凝土柱 |  |  |  |  |  |  |  |  |

工程名称:青龙乡高田村宜居宜业和美乡村建设项目-垃圾中转场、路灯、石护栏	第1页 共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价 |
| 14 | 010502006001 | 混凝土矩形柱{换:预拌普通混凝土C25[商品砼]} 混凝土种类及强度等级: 预拌普通 混凝土 C25 |  | 0.22 |  |  | 预拌普通混凝土 C25[商品砼] |  | 1.015 |  |
| 15 | 010505004001 | 矩形柱模板 | ㎡ | 0.96 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | A036010517 | 其他混凝土构件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 010502004004 | 混凝土二次灌浆{换:预拌普通混凝土 C20} 混凝土种类及强度等级: 预拌普通 混凝土 C20 |  | 0.17 |  |  | 预拌普通混凝土 C20 |  | 1.030 |  |
| 18 | 010505014003 | 混凝土小型构件模板 | ㎡ | 2.88 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | A036010518 | 现浇构件钢筋制作及安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 010506002001 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10 以内 | t | 0.060 |  |  | 热轧带肋钢筋HRB400 10以内( 综合) | t | 1.020 |  |
| 21 | 010506002002 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上 | t | 0.127 |  |  | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上( 综合) | t | 1.045 |  |
| 22 | A036010603 | 钢柱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 010603001001 | 厂(库)房钢柱 质量≤3t 构件涂(镀)层要求: 钢柱150*2.5 热镀锌钢管 | t | 0.497 |  |  | 钢柱150*2.5热镀锌钢管 | t | 1.000 |  |
| 24 | A036010602 | 钢屋架 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 010602001001 | 钢屋架 质量≤1.5t 构件涂(镀)层要求: 钢屋架100mm*60mm*4mm热镀锌矩形 管 Q235B钢材 | t | 0.043 |  |  | 钢屋架100mm*60mm*4mm热镀锌矩形管 Q235B钢材 | t | 1.000 |  |
| 26 | A036010602 | 钢屋架 |  |  |  |  |  |  |  |  |

工程名称:青龙乡高田村宜居宜业和美乡村建设项目-垃圾中转场、路灯、石护栏	第2页 共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价 |
| 27 | 010602001001 | 钢屋架 质量≤1.5t 构件涂(镀)层要求: 钢屋架60mm*40mm*1.5mm热镀锌矩形 管 Q235B钢材 | t | 0.090 |  |  | 钢屋架60mm*40mm*1.5mm热镀锌矩形管 Q235B钢材 | t | 1.000 |  |
| 28 | A036010602 | 钢屋架、钢托架、 钢桁架 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 010602001001 | 钢屋架 质量≤1.5t 构件涂(镀)层要求: 钢屋架40mm*60mm*1.8mm热镀锌矩形 管 | t | 0.043 |  |  | 钢屋架40mm*60mm*1.8mm热镀锌矩形管 | t | 1.000 |  |
| 30 | A036010609 | 钢支撑、钢拉条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 010607002001 | 厂(库)房钢支撑等其他构件 构件涂(镀)层要求: 钢支撑50*1.8热镀锌钢管 Q235B 钢材 | t | 0.064 |  |  | 钢支撑50*1.8热镀锌钢管Q235B钢材 | t | 1.000 |  |
| 32 | A036010609 | 钢檩条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 010607003001 | 厂(库)房钢檩条 构件涂(镀)层要求: 钢檩条80mm*40mm*2.5mm热镀锌矩形 管 Q235B钢材 | t | 0.886 |  |  | 钢檩条80mm*40mm*2.5mm热镀锌矩形管 Q235B钢材 | t | 1.000 |  |
| 34 | A036010610 | 地脚螺栓 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 010506005007 | 地脚螺栓埋设M24 | t | 0.106 |  |  | 地脚螺栓M24 | kg | 1010.000 |  |
| 36 | A036010905 | 型材屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 010605003003 | 屋面板 压型钢板 屋面板型号、厚度: 0.6mm厚光面铝 瓦 | ㎡ | 122.07 |  |  | 0.6mm厚光面铝瓦 | m² | 1.040 |  |
| （二） | B005 | 道路工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | B00201 | 主干路工程 水泥混凝土（45m＜路宽≤50m) 路宽: 中间分车带:无 两侧分车带:无 |  |  |  |  |  |  |  |  |

工程名称:青龙乡高田村宜居宜业和美乡村建设项目-垃圾中转场、路灯、石护栏	第3页 共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价 |
| 39 | B002020202 | 路床(槽)整形 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 040202017001 | 路床整形 | ㎡ | 160.00 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | B002020201 | 级配碎石垫层150mm厚 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 040202010004 | 道路级配碎石基层摊铺其他厚度:15cm | ㎡ | 160.00 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | B002020204 | 水泥混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 040203007001 | 水泥混凝土路面 厚度20cm{换:预拌普通混凝土 C30} 混凝土种类及强度: 预拌普通混凝 土 C30 | ㎡ | 160.00 |  |  | 预拌普通混凝土 C30 |  | 0.204 |  |
| （三） | A036 | 路灯工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | B00230 | 道路路灯工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | B002080104 | 路灯及其它照明灯具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 030413020001 | 太阳能路灯 灯柱高度≤8m 6.0米高单臂悬挑LED灯80W 自带太阳能板及锂电池（120mAH） 含灯杆、灯具、光源、补偿电容、镇流器、断路器等 辅助材料费用不含接地 | 套 | 132 |  |  | 太阳能路灯 灯柱高度≤8m | 套 | 1.010 |  |
| 48 | B002030301 | 混凝土基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 030415003008 | 现浇式路灯基础、接线手井 C20混凝土基础 辅助材料费用不含钢筋 |  | 38.02 |  |  | C20混凝土基础 |  | 1.000 |  |
| 50 | 030415003009 | 现浇式路灯基础、接线手井 钢筋制作安装≤φ10 | t | 2.433 |  |  | 圆钢HPB300 10以内(综合) | t | 1.020 |  |
| 51 | 010506005007 | 地脚螺栓埋设 | t | 1.484 |  |  | 地脚螺栓 | kg | 1010.000 |  |
| 52 | B002010103 | 挖沟槽、基坑土方 |  |  |  |  |  |  |  |  |

工程名称:青龙乡高田村宜居宜业和美乡村建设项目-垃圾中转场、路灯、石护栏	第4页 共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价 |
| 53 | 031301006002 | 挖沟槽 三类土 |  | 152.06 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 031301006005 | 回填沟槽 土方 |  | 114.04 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | A002700701 | 防雷及接地装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 030410001003 | 角钢接地极制作安装 普通土L50*50*5*2500mm热镀锌角钢 | 根 | 132 |  |  | L50*50*5*2500mm热镀锌角钢 | 根 | 1.000 |  |
| 57 | 030410002002 | 户外钢接地母线敷设 热镀锌圆钢 12 | m | 2620.00 |  |  | 热镀锌圆钢 12 | m | 1.050 |  |
| （四） | A036 | 总图景观工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | D03631 | 景观设施小品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | E036010302 | 石材护栏 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 040308002001 | 石材栏杆 1.材料品种、规格:花岗岩栏杆 2.立柱规格：150*150*1300mm高立柱（图案），花岗岩毛面，含150mm 高的花岗岩榫头 3.栏板：1764mm*500mm*75mm花岗岩栏板（图案） 4.扶手：1764mm*100mm*120mm花岗岩(造型) 5.高度：1150mm - 图案样式：栏板为浮雕，柱头为云纹雕饰 - 含造型花岗岩板托、造型花岗岩 梁托、安装费等 | m | 301.00 |  |  | 石材栏杆 | m | 1.000 |  |
| 61 | B036010103 | 挖沟槽、基坑土方 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 040101002002 |  |  | 75.25 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 040103003001 | 土方外弃 |  | 39.13 |  |  |  |  |  |  |

工程名称:青龙乡高田村宜居宜业和美乡村建设项目-垃圾中转场、路灯、石护栏	第5页 共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价 |
| 64 | B036010107 | 土方回填 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 040103002002 |  |  | 36.12 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | B036030301 | 混凝土基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 040303002002 | 混凝土基础{换:预拌普通混凝土C20[商品砼]} 混凝土强度等级: 预拌普通混凝土 C20 |  | 39.13 |  |  | 预拌普通混凝土 C20[商品砼] |  | 1.015 |  |
| 68 | 040303002003 | 基础模板 | ㎡ | 120.40 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | B036090101 | 现浇构件钢筋 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 040901001002 | 一般混凝土构件钢筋 热轧带肋钢筋HRB400 C10以内 | t | 1.118 |  |  | 热轧带肋钢筋HRB400 10以内( 综合) | t | 1.040 |  |
| 71 | 040901001002 | 一般混凝土构件钢筋 热轧带肋钢筋HRB400 C10以上 | t | 2.914 |  |  | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上( 综合) | t | 1.040 |  |
| 72 | B036100102 | 拆除水泥混凝土面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | B036140101 | 技术措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |

工程名称:青龙乡高田村宜居宜业和美乡村建设项目-垃圾中转场、路灯、石护栏	第6页 共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 金额(元) | 其中（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
| 一 | A036 | 垃圾中转场、路灯、石护栏 |  |  |  |  |  |
| （一） | A03620 | 地上部分主体结构 |  |  |  |  |  |
| 1 | A036012001 | 技术措施项目 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011601003001 | 大型机械进出场及安拆(垂直运输机械除外) | 项 |  |  |  |  |

工程名称:青龙乡高田村宜居宜业和美乡村建设项目-垃圾中转场、路灯、石护栏	第1页 共1页

# 综合措施项目清单计价表

工程名称:青龙乡高田村宜居宜业和美乡村建设项目-垃圾中转场、路灯、石护栏	第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 计算过程 | 不含税金额 (元) | 增值税 (税率%,元) | 含税金额 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | A036 | 垃圾中转场、路灯、石护 栏 |  |  |  |  |  |
| （一） | A03620 | 地上部分主体结构 |  |  |  |  |  |
| 1 | A036012002 | 综合措施项目费 | 项 |  |  |  |  |
| 2 | 011602001001 | 安全生产费 | 项 |  |  |  |  |
| 3 | 011602002001 | 文明临设环保费 | 项 |  |  |  |  |
| 4 | 011602003001 | 雨季施工增加费 | 项 |  |  |  |  |
| （二） | B005 | 道路工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | A036140102 | 综合措施项目费 | 项 |  |  |  |  |
| 2 | 041202001001 | 安全生产费 | 项 |  |  |  |  |
| 3 | 041202002001 | 文明临设环保费 | 项 |  |  |  |  |
| 4 | 041202003001 | 雨季施工增加费 | 项 |  |  |  |  |
| 5 | 041202004001 | 行车行人干扰费 | 项 |  |  |  |  |
| （三） | A036 | 路灯工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | A036140102 | 综合措施项目费 | 项 |  |  |  |  |
| 2 | 041202001001 | 安全生产费 | 项 |  |  |  |  |
| 3 | 041202002001 | 文明临设环保费 | 项 |  |  |  |  |
| 4 | 041202003001 | 雨季施工增加费 | 项 |  |  |  |  |
| 5 | 041202004001 | 行车行人干扰费 | 项 |  |  |  |  |
| （四） | A036 | 总图景观工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | A036010902 | 综合措施项目费 | 项 |  |  |  |  |
| 2 | 050402001001 | 安全生产费 | 项 |  |  |  |  |
| 3 | 050402002001 | 文明临设环保费 | 项 |  |  |  |  |
| 4 | 050402003001 | 雨季施工增加费 | 项 |  |  |  |  |

表-13

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 风险幅度 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 垃圾中转场、路灯、石护栏 |  |  |  |  |
| （一） | 地上部分主体结构 |  |  |  |  |
| 1 | 人工费 | 元 | 1.00 |  | 0 |
| 2 | 辅助材料费 | 元 | 1.00 |  | 0 |
| 3 | 管理费 | 元 | 1.00 |  | 0 |
| 4 | 利润 | 元 | 1.00 |  | 0 |
| 5 | 地脚螺栓M24 | kg | 3.60 |  | 0 |
| 6 | 预拌普通混凝土 C15[商品砼] |  | 368.14 |  | 0 |
| 7 | 预拌普通混凝土 C20 |  | 381.42 |  | 0 |
| 8 | 预拌普通混凝土 C25[商品砼] |  | 399.12 |  | 0 |
| 9 | 钢屋架100mm*60mm*4mm热镀锌矩形管 Q235B钢材 | t | 4513.28 |  | 0 |
| 10 | 钢屋架60mm*40mm*1.5mm热镀锌矩形管 Q235B钢材 | t | 4513.28 |  | 0 |
| 11 | 钢屋架40mm*60mm*1.8mm热镀锌矩形管 | t | 4513.28 |  | 0 |
| 12 | 钢柱150*2.5热镀锌钢管 | t | 4601.77 |  | 0 |
| 13 | 钢支撑50*1.8热镀锌钢管 Q235B钢材 | t | 4513.27 |  | 0 |
| 14 | 钢檩条80mm*40mm*2.5mm热镀锌矩形管 Q235B钢材 | t | 4513.28 |  | 0 |
| 15 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合) | t | 3400.03 |  | 0 |
| 16 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合) | t | 3178.79 |  | 0 |
| 17 | 0.6mm厚光面铝瓦 | m² | 28.81 |  | 0 |
| 18 | 机械费 | 元 | 1.00 |  | 0 |
| （二） | 道路工程 |  |  |  |  |
| 1 | 市政人工 | 元 | 1.00 |  | 0 |
| 2 | 人工费 | 元 | 1.00 |  | 0 |
| 3 | 辅助材料费 | 元 | 1.00 |  | 0 |
| 4 | 管理费 | 元 | 1.00 |  | 0 |
| 5 | 利润 | 元 | 1.00 |  | 0 |
| 6 | 碎石（5~20）mm |  | 121.45 |  | 0 |
| 7 | 碎石（5~40）mm |  | 121.45 |  | 0 |
| 8 | 石屑 |  | 50.02 |  | 0 |
| 9 | 水 |  | 2.91 |  | 0 |
| 10 | 其他材料费 | 元 | 0.90 |  | 0 |
| 11 | 预拌普通混凝土 C30 |  | 407.97 |  | 0 |
| 12 | 机械费 | 元 | 1.00 |  | 0 |
| 13 | 履带式推土机 功率90kW | 台班 | 1012.22 |  | 0 |

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 风险幅度 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 履带式推土机 功率105kW | 台班 | 1067.44 |  | 0 |
| 15 | 平地机功率 120kW | 台班 | 1039.88 |  | 0 |
| 16 | 钢轮振动压路机工作质量8t | 台班 | 666.49 |  | 0 |
| 17 | 钢轮振动压路机工作质量15t | 台班 | 1193.75 |  | 0 |
| 18 | 洒水车罐容量 10000L | 台班 | 695.79 |  | 0 |
| 19 | 市政机械第一类费用 | 元 | 1.00 |  | 0 |
| 20 | 机械台班人工费 | 元 | 1.00 |  | 0 |
| 21 | 汽油 92# | kg | 8.42 |  | 0 |
| 22 | 轻柴油 0# | kg | 7.04 |  | 0 |
| 23 | 折旧费 | 元 | 1.00 |  | 0 |
| 24 | 检修费 | 元 | 1.00 |  | 0 |
| 25 | 维护费 | 元 | 1.00 |  | 0 |
| （三） | 路灯工程 |  |  |  |  |
| 1 | 人工费 | 元 | 1.00 |  | 0 |
| 2 | 辅助材料费 | 元 | 1.00 |  | 0 |
| 3 | 管理费 | 元 | 1.00 |  | 0 |
| 4 | 利润 | 元 | 1.00 |  | 0 |
| 5 | 地脚螺栓 | kg | 3.60 |  | 0 |
| 6 | 圆钢HPB300 10以内(综合) | t | 3274.34 |  | 0 |
| 7 | 太阳能路灯 灯柱高度≤8m | 套 | 1400.00 |  | 0 |
| 8 | L50*50*5*2500mm热镀锌角钢 | 根 | 33.36 |  | 0 |
| 9 | 热镀锌圆钢 12 | m | 2.83 |  | 0 |
| 10 | C20混凝土基础 |  | 381.42 |  | 0 |
| 11 | 机械费 | 元 | 1.00 |  | 0 |
| （四） | 总图景观工程 |  |  |  |  |
| 1 | 人工费 | 元 | 1.00 |  | 0 |
| 2 | 辅助材料费 | 元 | 1.00 |  | 0 |
| 3 | 管理费 | 元 | 1.00 |  | 0 |
| 4 | 利润 | 元 | 1.00 |  | 0 |
| 5 | 预拌普通混凝土 C20[商品砼] |  | 381.42 |  | 0 |
| 6 | 石材栏杆 | m | 400.00 |  | 0 |
| 7 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合) | t | 3400.03 |  | 0 |
| 8 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合) | t | 3178.79 |  | 0 |
| 9 | 机械费 | 元 | 1.00 |  | 0 |

| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 安全生产费 | 暂估价 | 暂列金额 |
| 一 | 青龙乡高田村宜居宜业和美乡村建设项目- 水池工艺、设备间 |  |  | 11700.01 |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |  |  |
| 2 | 技术措施项目费 |  |  |  |  |
| 3 | 综合措施项目费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他项目费 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  | 11700.01 |  |

建筑安装工程费汇总表

## （适用于单价合同）

工程名称:青龙乡高田村宜居宜业和美乡村建设项目（污水处理设计）

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 青龙乡高田村宜居宜业和美乡村建设项目 -水池工艺、设备间 |  |  |
| （一） | 总图工艺管道工程 |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 2 | 综合措施项目费 |  |  |
| （二） | 总图给排水工程 |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 2 | 技术措施项目费 |  |  |
| 3 | 综合措施项目费 |  |  |
| （三） | 绿化工程 |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 2 | 综合措施项目费 |  |  |
| （四） | 围墙工程 |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 2 | 综合措施项目费 |  |  |
| （五） | 动力配电系统 |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 2 | 综合措施项目费 |  |  |
| （六） | 总图工程（安装专业） |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 2 | 综合措施项目费 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |

建筑安装工程费明细表

工程名称:青龙乡高田村宜居宜业和美乡村建设项目（污水处理设计）	第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价 |
| 一 | B034 | 青龙乡高田村宜居宜业和美乡村建 设项目-水池工艺、设备间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | B034 | 总图工艺管道工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | B03413-Z | 总图工艺管道工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | B034010102 | 挖一般土方 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 040101001002 | 挖一般土方 三、四类土 |  | 513.89 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | B034010107 | 土方回填 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 040103002002 | 一般回填方 利用方回填土 |  | 375.94 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 040103003001 | 土方外弃 |  | 137.95 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | B034020128 | 褥垫层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 040305001002 | 砂垫层 100mm粗砂垫层 |  | 7.02 |  |  | 粗砂 |  | 1.275 |  |
| 9 | B034110101 | 混凝土垫层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 041101001002 | 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土C15} 混凝土种类及强度: 预拌普通混凝 土 C15 |  | 0.68 |  |  | 预拌普通混凝土 C15 |  | 1.020 |  |
| 11 | 041101001002 | 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土C30} 混凝土种类及强度: 预拌普通混凝 土 C30 |  | 1.15 |  |  | 预拌普通混凝土 C30 |  | 1.020 |  |
| 12 | B034090101 | 现浇构件钢筋 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 040901001002 | 一般混凝土构件钢筋 带肋钢筋 | t | 1.364 |  |  | 带肋钢筋 10以上 | t | 1.040 |  |
| 14 | B034030301 | 现浇混凝土基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |

工程名称:青龙乡高田村宜居宜业和美乡村建设项目（污水处理设计）	第1页 共13页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价 |
| 15 | 040303002002 | 混凝土基础{换:预拌普通混凝土C20} 混凝土强度等级: 预拌普通混凝土 C20 |  | 0.30 |  |  | 预拌普通混凝土 C20 |  | 1.015 |  |
| 16 | 040601006001 | 现浇混凝土池板 半地下室 平池底厚度≤50cm{换:预拌普通混凝土C30} 混凝土种类及强度: 预拌普通混凝 土 C30 |  | 16.31 |  |  | 预拌普通混凝土 C30 |  | 1.020 |  |
| 17 | 040601034006 | 现浇平池底模板 | ㎡ | 12.10 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 03B001 | 成品设备间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | B- | 成品设备间 窗：铝合金百叶窗 450*350*50 门板：0.6厚阻燃复合型材料钢板1900*1780*50 顶盖板：0.6厚阻燃复合型材料钢板2300*1200*50 左右顶盖：1.5厚冷轧板2300*250*50 顶盖：1.5厚冷轧板 2300*150*50 上梁：2.0厚冷轧板 2000*100*105 含立柱、底座角铁配套 含运输、安装 | 个 | 1 |  |  | 成品设备间 主材费 | 个 | 1.000 |  |
| 20 | 03B002 | 成品宣传牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | B- | 成品宣传牌 材质不锈钢304 尺寸2560*2350mm 含一副宣传图，内容业主自定 含运输、安装 | 个 | 1 |  |  | 成品宣传牌 主材费 | 个 | 1.000 |  |
| 22 | 03B003 | 成品不锈钢厂牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |

工程名称:青龙乡高田村宜居宜业和美乡村建设项目（污水处理设计）	第2页 共13页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价 |
| 23 | B- | 成品不锈钢厂牌材质不锈钢304 尺寸250*2000mm 内容业主自定 含运输、安装 | 个 | 1 |  |  | 成品不锈钢厂牌 主材费 | 个 | 1.000 |  |
| 24 | 03B004 | 上墙操作牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | B- | 上墙操作牌 尺寸600*800mm 泡沫写真，内容业主自定 含运输、安装 | 块 | 2 |  |  | 上墙操作牌 主材费 | 块 | 1.000 |  |
|  | 7. | 水处理工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | B03403 | 调节池 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 03B005 | 隔油调节池 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | B- | 隔油调节池:3000*6000mm,配检查井直径700mm,壁厚12mmPP塑料 | 台 | 1 |  |  | 隔油调节池:3000*6000mm,配检查井直径700mm,壁厚12mmPP塑料主材费 | 台 | 1.000 |  |
| 29 | 03B006 | 格栅井、提篮格栅 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 040602002001 | 固定式格栅除污机 固定式 格栅宽度≤3m 规格、型号:700*2000mm, 壁厚12mmPP塑料，塑料截污提篮格栅：600*500mm | 台 | 1 |  |  | 格栅井、提篮格栅 | 台 | 1.000 |  |
| 31 | 03B007 | 生物接触氧化反应池 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | B- | 生物接触氧化反应池 :8.0*3.0*3.5m,配检查井直径 700mm,8mm厚防腐碳钢 | 台 | 1 |  |  | 生物接触氧化反应池 :8.0*3.0*3.5m,配检查井直径 700mm,8mm厚防腐碳钢 主材费 | 台 | 1.000 |  |
| 33 | B034050459 | 成品塑料检查井 |  |  |  |  |  |  |  |  |

工程名称:青龙乡高田村宜居宜业和美乡村建设项目（污水处理设计）	第3页 共13页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价 |
| 34 | B- | 出水井 检查井材质、规格:700*600mm,玻 璃钢 | 座 | 1 |  |  | 出水井 主材费 | 元 | 1.000 |  |
| 35 | B03121 | 新型改性聚乙烯双壁波纹管 D400以 内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | B0310501021 | 新型改性聚乙烯双壁波纹管DN400以内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 040501005003 | DN300双壁波纹排水管安装 胶圈接 口 材质及规格:DN300 SN8 | m | 10.00 |  |  | HDPE（聚乙烯）双壁波纹排水管 DN300 SN8 | m | 1.010 |  |
| 38 | B03180 | PE管安装 dn160 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | B031110501 | 排水管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 040501005046 | DN150 UPVC塑料排水管安装 粘结连接 材质及规格：UPVC排水管De160 | m | 45.00 |  |  | UPVC排水管De160 | m | 1.000 |  |
| 41 | 040501005046 | DN150 UPVC塑料排水管安装 粘结连接 UPVC污泥管、回流管De50 | m | 28.00 |  |  | UPVC污泥管、回流管De50 | m | 1.000 |  |
| 42 | 040502003006 | dn160塑料管件安装 对接熔接 材质及规格:变径De50*160UPVC | 个 | 1 |  |  | 变径管件De50*160UPVC | 个 | 1.000 |  |
| 43 | 040502003022 | dn160塑料管件安装 粘接 材质及规 格:弯头De160UPVC | 个 | 6 |  |  | 弯头De160UPVC | 个 | 1.000 |  |
| 44 | 040502003019 | dn63塑料管件安装 粘接 材质及规格:弯头De50UPVC | 个 | 12 |  |  | 弯头De50UPVC | 个 | 1.000 |  |
| 45 | 040502003019 | dn63塑料管件安装 粘接 材质及规 格:堵头De50UPVC | 个 | 5 |  |  | 堵头De50UPVC | 个 | 1.000 |  |
| 46 | 040502003019 | dn63塑料管件安装 粘接 材质及规格:三通De50UPVC | 个 | 10 |  |  | 三通De50UPVC | 个 | 1.000 |  |
| 47 | 040502003019 | dn63塑料管件安装 粘接 材质及规 格:变通内牙DN50-De50UPVC | 个 | 6 |  |  | 变通内牙DN50-De50UPVC | 个 | 1.000 |  |
| 48 | 040502003019 | dn63塑料管件安装 粘接 材质及规格:直接De50UPVC | 个 | 10 |  |  | 直接De50UPVC | 个 | 1.000 |  |

工程名称:青龙乡高田村宜居宜业和美乡村建设项目（污水处理设计）	第4页 共13页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价 |
| 49 | B031110502 | 给水管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 040501005073 | DN25 UPVC塑料给水管安装 粘接 材质及规格:DN25 | m | 9.60 |  |  | UPVC加药管DN25 | m | 1.000 |  |
| 51 | B031050201 | 阀门安装 DN50以内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 040502005001 | DN50焊接法兰阀门安装 法兰连接止回阀 De50 | 个 | 4 |  |  | 止回阀 De50 | 个 | 1.000 |  |
| 53 | 040502005001 | DN50焊接法兰阀门安装 法兰连接 不锈钢止回阀 De50 | 个 | 4 |  |  | 不锈钢止回阀 De50 | 个 | 1.000 |  |
| 54 | 040502005001 | DN50焊接法兰阀门安装 法兰连接不锈钢球阀 De50 | 个 | 5 |  |  | 不锈钢球阀 De50 | 个 | 1.000 |  |
| 55 | 040502002052 | DN50钢制弯头管件（异径管)安装 材质及规格:弯头DN50镀锌 | 个 | 10 |  |  | 钢管弯头DN50镀锌 | 个 | 1.000 |  |
| 56 | 040502002052 | DN50钢制弯头管件（异径管)安装材质及规格:三通DN50镀锌 | 个 | 6 |  |  | 钢管三通DN50镀锌 | 个 | 1.000 |  |
| 57 | B03152 | 钢管安装 DN50以内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | B0310501026 | 钢管安装 DN50以内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 040501003006 | DN50钢管安装 螺纹连接 材质及规格:钢丝管DN50 | m | 18.00 |  |  | 钢丝管DN50 | m | 1.000 |  |
| （二） | B030 | 总图给排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | B03403-Z | 总图给排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | B030010103 | 挖沟槽、基坑土方 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 040101002002 | 挖沟槽、基坑土方 三、四类土 |  | 2063.32 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 040101001002 | 挖一般土方 三、四类土 |  | 23.06 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | B030010107 | 土方回填 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 040103002002 | 一般回填方 利用方回填土 |  | 1064.41 |  |  |  |  |  |  |

工程名称:青龙乡高田村宜居宜业和美乡村建设项目（污水处理设计）	第5页 共13页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价 |
| 66 | 040103002003 | 一般回填方 回填砂 |  | 621.65 |  |  | 粗砂 |  | 1.275 |  |
| 67 | 040103003001 | 土方外弃 |  | 1415.73 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | B00401 | 支路工程 水泥混凝土（15m＜路宽≤20m) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | B004100102 | 拆除水泥混凝土面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 041001001002 | 拆除水泥混凝土路面 180厚混凝土路面 |  | 195.61 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | B004100104 | 拆除基层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 041001003002 | 拆除混合料基层(砂砾石、碎石、级配碎石、片石) |  | 97.80 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | B004020202 | 机动车、非机动车道基层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 040202010003 | 道路级配碎石基层摊铺 厚20cm 位置：污水管 | ㎡ | 1086.72 |  |  | 碎石(综合) |  | 0.170 |  |
| 75 | 040202010004 | 道路级配碎石基层摊铺其他厚度:-5cm 位置：污水管 | ㎡ | 1086.72 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 040202010003 | 道路级配碎石基层摊铺 厚20cm 位置：入户管 | ㎡ | 651.98 |  |  | 碎石(综合) |  | 0.170 |  |
| 77 | 040202010004 | 道路级配碎石基层摊铺其他厚度:-10cm 位置：入户管 | ㎡ | 651.98 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | B004020204 | 机动车、非机动车道混凝土面层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 040203007001 | 水泥混凝土路面 厚度20cm{换:预拌普通混凝土 C20} 混凝土种类及强度:预拌普通混凝土 C20 | ㎡ | 1086.72 |  |  | 预拌普通混凝土 C20 |  | 0.204 |  |

工程名称:青龙乡高田村宜居宜业和美乡村建设项目（污水处理设计）	第6页 共13页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价 |
| 80 | 040203007006 | 水泥混凝土路面{预拌普通混凝土C20} 混凝土种类及强度:预拌普通混凝土C20 其他厚度:-5cm | ㎡ | 1086.72 |  |  | 预拌普通混凝土 C20 |  | -55.423 |  |
| 81 | B004020205 | 机动车、非机动车道其他面层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | B03121 | 新型改性聚乙烯双壁波纹管 D400以 内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | B0310501021 | 新型改性聚乙烯双壁波纹管DN400以内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 040501027002 | 管沟管道、沟、渠道 砂砾石垫层 |  | 125.36 |  |  | 砂砾石 |  | 1.224 |  |
| 85 | 040501005003 | DN300双壁波纹排水管安装 胶圈接口 SN8 | m | 1868.60 |  |  | HDPE（聚乙烯）双壁波纹排水管DN300 SN8 | m | 1.010 |  |
| 86 | B03179 | PE管安装 dn110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | B0310501069 | PE管安装 dn110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 040501005077 | DN100 UPVC塑料给水管安装 粘接 | m | 1000.00 |  |  | 塑料管PVC-U De110 | m | 1.000 |  |
| 89 | 040502003021 | dn110塑料管件安装 粘接 | 个 | 100 |  |  | P型 De110存水弯头 | 个 | 1.000 |  |
| 90 | B031050417 | 砖砌圆形排泥湿井 φ800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 040504011001 | 各类井垫层（井基) 混凝土{换:预拌普通混凝土 C25} 混凝土种类及强度: 预拌普通混凝 土 C25 |  | 14.56 |  |  | 预拌普通混凝土 C25 |  | 1.020 |  |
| 92 | 040504011006 | 各类井 井内侧抹灰 20mm{换:干混普通抹灰砂浆 DP-G M20} 砂浆品种及强度等级: 干混普通抹 灰砂浆 DP-G M20 | ㎡ | 935.20 |  |  | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M20 | t | 0.039 |  |

工程名称:青龙乡高田村宜居宜业和美乡村建设项目（污水处理设计）	第7页 共13页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价 |
| 93 | 040504011017 | 各类井身（筒) 砖砌 圆形 排水检查井 井深:1.278m |  | 56.80 |  |  | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.518 |  |
| 94 | 040504011017 | 各类井身（筒) 砖砌 圆形 污水检查井 井深:1.268m |  | 22.72 |  |  | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.518 |  |
| 95 | 040504011027 | 各类井 成品井盖（箅) 型号、规格:700复合材料井盖 | 套 | 112 |  |  | 复合材料井盖（含井座） 700 主材费 | 元 | 1.000 |  |
| 96 | B031050401 | 砖砌连接井 适用管径800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 040504011001 | 各类井垫层（井基) 混凝土{换:预拌普通混凝土 C15} 混凝土种类及强度: 预拌普通混凝 土 C15 |  | 2.59 |  |  | 预拌普通混凝土 C15 |  | 1.020 |  |
| 98 | 040504011018 | 各类井身（筒) 砖砌 矩形 |  | 12.00 |  |  | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.545 |  |
| 99 | 040504011025 | 各类井 混凝土井室盖板{换:预拌普通混凝土 C20} 混凝土种类及强度: 预拌普通混凝 土 C20 |  | 1.25 |  |  | 预拌普通混凝土 C20 |  | 1.015 |  |
| 100 | 040901001001 | 一般混凝土构件钢筋 圆钢 | t | 0.056 |  |  | 圆钢φ10以内 | t | 1.020 |  |
| 101 | 040501029001 | 井字架 井深≤2.0m | 座 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| （三） | B034 | 绿化工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | D03411 | 绿化工程 绿地类型:厂区绿地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | D034010103 | 栽植花木 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 050103015002 | 铺种草皮 满铺品种: 马尼拉草 | ㎡ | 65.00 |  |  | 马尼拉草 | m² | 1.050 |  |

工程名称:青龙乡高田村宜居宜业和美乡村建设项目（污水处理设计）	第8页 共13页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价 |
| 105 | 050103002002 | 栽植单株灌木 40cm<平均冠径≤60cm （带土球） 品种、规格:非洲茉莉 冠幅：50- 60cm | 株 | 20 |  |  | 非洲茉莉 | 株 | 1.030 |  |
| 106 | D034010106 | 植物成活期养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 050105001079 | 草坪养护 养护时间：施工期间养护及验收后6个月养护 | ㎡ | 65.00 |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 050105001033 | 球形灌木（整形灌木）养护 平均冠径≤100cm 养护时间：施工期间养护及验收后6个月养护 | 株 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 109 | D03425 | 铺装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | D034010305 | 植草砖(格)地面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 050201009001 | 植草砖铺设 材料种类、规格:200*110*50透水砖 | ㎡ | 12.00 |  |  | 透水砖 | m² | 1.020 |  |
| （四） | B034 | 围墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | B03401-Z | 围墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | B034010103 | 挖沟槽、基坑土方 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 040101002002 | 挖沟槽、基坑土方 三、四类土 |  | 47.63 |  |  |  |  |  |  |
| 115 | B034010107 | 土方回填 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 040103001002 | 沟槽、基坑(台、井背) 利用方回填土 |  | 31.33 |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 040103003001 | 土方外弃 |  | 16.30 |  |  |  |  |  |  |
| 118 | B034130101 | 围墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 040305004001 | 砖砌体 栏杆砖基础 |  | 0.84 |  |  | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.551 |  |

工程名称:青龙乡高田村宜居宜业和美乡村建设项目（污水处理设计）	第9页 共13页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价 |
| 120 | 040303002002 | 混凝土基础{换:预拌普通混凝土C25} 栏杆立柱基础 规格400*400mm 混凝土强度等级: 预拌普通混凝土 C25 |  | 1.34 |  |  | 预拌普通混凝土 C25 |  | 1.015 |  |
| 121 | 040305003003 | 挡土墙墙身 浆砌块（片)石 |  | 66.36 |  |  | 毛石(块石) |  | 1.166 |  |
| 122 | B- | 304不锈钢金属栏杆 栏杆材质、规格:50不锈钢扶手、 30不锈钢横杆、20不锈钢立杆 | m | 42.00 |  |  | 304不锈钢金属栏杆 主材费 | m | 1.000 |  |
| （五） | A12870 | 动力配电系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | A0177002 | 动力配电系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | A017700201 | 动力配电系统电气设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 030402011005 | 悬挂嵌入式配电箱1.5m＜半周长≤2.5m | 台 | 1 |  |  | 动力配电箱 1AP | 台 | 1.000 |  |
| 126 | A0177003 | 照明配电系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | A017700303 | 照明器具、开关插座 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 030413003001 | 壁装式、吸顶式 单管荧光灯 LED单管荧光灯 1*18W | 套 | 1 |  |  | LED单管荧光灯 1*18W | 套 | 1.010 |  |
| 129 | 030413001001 | 吸顶灯具 灯罩周长(mm)≤2000mm LED吸顶灯 1*12W,三防型 | 套 | 1 |  |  | LED吸顶灯 1*12W,三防型 | 套 | 1.010 |  |
| 130 | 030413013006 | 单控单联跷板暗开关规格:250V,10A | 套 | 2 |  |  | 一位单控开关 | 套 | 1.020 |  |
| 131 | 030413014012 | 单相暗插座 10A 5孔带开关 规格:250V,10A | 套 | 2 |  |  | 五孔插座(安全型) | 套 | 1.020 |  |
| 132 | A017700302 | 照明配电系统支管线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 030412004008 | 管内穿铜芯线 BV-2.5mm2 | m | 45.00 |  |  | 铜芯线 2.5mm2 | m | 1.080 |  |
| 134 | 030412004009 | 管内穿铜芯线 BV-4mm2 | m | 30.00 |  |  | 铜芯线 4mm2 | m | 1.080 |  |

工程名称:青龙乡高田村宜居宜业和美乡村建设项目（污水处理设计）	第10页 共13页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价 |
| 135 | 030412001135 | 砖、混凝土结构明配 塑料管 φ20 规格:PVC-AXS4-FPC B20 | m | 25.00 |  |  | 刚性阻燃塑料管Φ20 | m | 1.060 |  |
| 136 | 030409001001 | 三芯铜芯电力电缆普通敷设 电缆截面≤10mm2 电力电缆FS-YJV-0.6/1kV 3*2.5mm2 | m | 115.00 |  |  | 电力电缆FS-YJV-0.6/1kV 3*2.5mm2 | m | 1.010 |  |
| 137 | 030409001001 | 三芯铜芯电力电缆普通敷设 电缆截面≤10mm2 电力电缆YJV-0.6/1kV 3*2.5mm2 | m | 15.00 |  |  | 电力电缆YJV-0.6/1kV 3*2.5mm2 | m | 1.010 |  |
| 138 | 030412004141 | 线槽配塑料护套线 RVVP-3×1.5mm2 | m | 52.00 |  |  | 塑料护套线FS-RVVP-500V 3*1.5mm2 | m | 1.080 |  |
| 139 | 030409006002 | 钢管埋地敷设 SC32 | m | 115.00 |  |  | 电缆保护管 SC32 | m | 1.030 |  |
| 140 | 030409006001 | 钢管埋地敷设 SC20 | m | 52.00 |  |  | 电缆保护管 SC15 | m | 1.030 |  |
| 141 | 030412001059 | 砖、混凝土结构明配 焊接钢管SC25 | m | 15.00 |  |  | 电缆保护管 SC25 | m | 1.030 |  |
| 142 | A0177007 | 防雷及接地装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | A017700701 | 防雷及接地装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | 030410007001 | 总等电位端子联结箱 | 台 | 1 |  |  | 总等电位端子联接箱 | 个 | 1.010 |  |
| 145 | 030410002006 | 铜接地母线暗敷设 截面(mm2)≤100 | m | 0.30 |  |  | 200*5*4mm紫铜板接地母线 | m | 1.040 |  |
| 146 | 030410003004 | 避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 | m | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 147 | 030410002001 | 户内钢接地母线敷设 | m | 10.39 |  |  | 接地母线镀锌扁钢 -40*4 | m | 1.050 |  |
| （六） | B034 | 总图工程（安装专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | Z03403 | 总图给排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | Z034030102 | 总图排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |

工程名称:青龙乡高田村宜居宜业和美乡村建设项目（污水处理设计）	第11页 共13页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价 |
| 150 | 030402011003 | 悬挂嵌入式配电箱0.5m＜半周长≤1.0m 调节池提升泵控制箱 设备配套提供(不含主材) | 台 | 2 |  |  | 成套配电箱 | 台 | 1.000 |  |
| 151 | 030402011003 | 悬挂嵌入式配电箱0.5m＜半周长≤1.0m 污泥池污泥泵、清水池提升泵控制箱 设备配套提供(不含主材) | 台 | 4 |  |  | 成套配电箱 | 台 | 1.000 |  |
| 152 | 030402011003 | 悬挂嵌入式配电箱0.5m＜半周长≤1.0m 风机控制箱 设备配套提供(不含主材) | 台 | 2 |  |  | 成套配电箱 | 台 | 1.000 |  |
| 153 | 030109001117 | 调节池提升泵 调节池提升泵 型号: Q=10m3/H， H=10m，N=0.75kw，220V | 台 | 2 |  |  | 调节池提升泵:Q=10m3/H， H=10m ，N=0.75kw，220V | 台 | 1.000 |  |
| 154 | 030405013007 | 液位控制系统 型号:浮球式，线长5m.220V | 套 | 4 |  |  | 硬塑料管 | 套 | 3.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 液位控制系统:浮球式，线长5m.220V | 套 | 1.000 |  |
| 155 | 030109001117 | 污泥池污泥泵 型号:50WQ10-10-0.75，220V | 台 | 2 |  |  | 污泥池污泥泵:50WQ10-10- 0.75，220V | 台 | 1.000 |  |
| 156 | 030109001117 | 清水池提升泵 型号:50WQ10-10-0.75，220V | 台 | 2 |  |  | 清水池提升泵:50WQ10-10- 0.75，220V | 台 | 1.000 |  |
| 157 | 030108001031 | 回转式鼓风机 设备重量≤0.5t 型号:BFY022D52(2.2kW)，220V | 台 | 2 |  |  | 回转式鼓风机 设备重量（0.5t以 内） | 元 | 1.000 |  |
| 158 | A0347002 | 动力配电系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | A034700202 | 动力配电系统桥架、管线缆及其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 030412004079 | 管内穿多芯软导线 RVVP-4×1.5mm2 | m | 76.80 |  |  | 塑料护套线FS-RVVP-500V 4*1.5mm2 | m | 1.080 |  |

工程名称:青龙乡高田村宜居宜业和美乡村建设项目（污水处理设计）	第12页 共13页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价 |
| 161 | 030412001057 | 砖、混凝土结构明配 焊接钢管SC15 | m | 56.00 |  |  | 电缆保护管 SC15 | m | 1.030 |  |

工程名称:青龙乡高田村宜居宜业和美乡村建设项目（污水处理设计）	第13页 共13页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 金额(元) | 其中（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
| 一 | B034 | 青龙乡高田村宜居宜业和美乡村建设项目- 水池工艺、设备间 |  |  |  |  |  |
| （二） | B030 | 总图给排水工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | B030140101 | 技术措施项目 |  |  |  |  |  |
| 2 | 041201016001 | 施工围挡 结算以实际工程量为准 | 项 |  |  |  |  |
| 3 | 041201012001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 |  |  |  |  |

工程名称:青龙乡高田村宜居宜业和美乡村建设项目（污水处理设计）	第1页 共1页

# 综合措施项目清单计价表

工程名称:青龙乡高田村宜居宜业和美乡村建设项目（污水处理设计）	第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 计算过程 | 不含税金额 (元) | 增值税 (税率%,元) | 含税金额 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | B034 | 青龙乡高田村宜居宜业和美乡村建设项目-水池工艺 、设备间 |  |  |  |  |  |
| （一） | B034 | 总图工艺管道工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | B034140102 | 综合措施项目费 | 项 |  |  |  |  |
| 2 | 041202001001 | 安全生产费 | 项 |  |  |  |  |
| 3 | 041202002001 | 文明临设环保费 | 项 |  |  |  |  |
| 4 | 041202003001 | 雨季施工增加费 | 项 |  |  |  |  |
| （二） | B030 | 总图给排水工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | BXXX140102 | 综合措施项目费 | 项 |  |  |  |  |
| 2 | 041202001001 | 安全生产费 | 项 |  |  |  |  |
| 3 | 041202002001 | 文明临设环保费 | 项 |  |  |  |  |
| 4 | 041202003001 | 雨季施工增加费 | 项 |  |  |  |  |
| （三） | B034 | 绿化工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | B034010902 | 综合措施项目费 | 项 |  |  |  |  |
| 2 | 050402001001 | 安全生产费 | 项 |  |  |  |  |
| 3 | 050402002001 | 文明临设环保费 | 项 |  |  |  |  |
| 4 | 050402003001 | 雨季施工增加费 | 项 |  |  |  |  |
| （四） | B034 | 围墙工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | B034012002 | 综合措施项目费 | 项 |  |  |  |  |
| 2 | 011602001001 | 安全生产费 | 项 |  |  |  |  |
| 3 | 011602002001 | 文明临设环保费 | 项 |  |  |  |  |
| 4 | 011602003001 | 雨季施工增加费 | 项 |  |  |  |  |
| （五） | A12870 | 动力配电系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | AXXX201001 | 综合措施项目费 | 项 |  |  |  |  |
| 2 | 031402001001 | 安全生产费 | 项 |  |  |  |  |
| 3 | 031402002001 | 文明临设环保费 | 项 |  |  |  |  |
| 4 | 031402003001 | 雨季施工增加费 | 项 |  |  |  |  |
| （六） | B034 | 总图工程（安装专业） |  |  |  |  |  |
| 1 | B034201001 | 综合措施项目费 | 项 |  |  |  |  |
| 2 | 031402001001 | 安全生产费 | 项 |  |  |  |  |
| 3 | 031402002001 | 文明临设环保费 | 项 |  |  |  |  |
| 4 | 031402003001 | 雨季施工增加费 | 项 |  |  |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 不含税金额 (元) | 增值税 (税率%,元) | 含税金额 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 青龙乡高田村宜居宜业和美乡村建设项目-水池工艺、设备间 |  |  |  |
| （六） | 总图工程（安装专业） |  |  |  |
| 1 | 暂估价 | 10733.95 |  |  |
| 1.2 | 专业工程暂估价 | 10733.95 |  |  |
|  | #### 总合计 #### | 10733.95 |  |  |

工程名称:青龙乡高田村宜居宜业和美乡村建设项目（污水处理设计）	第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 工程内容 | 不含税金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 青龙乡高田村宜居宜业和美乡村建 设项目-水池工艺、设备间 |  | 10733.95 |  |
| （六） | 总图工程（安装专业） |  | 10733.95 |  |
| 1 | 专业工程暂估价 |  | 10733.95 |  |
| 1.1 | 加药桶 |  | 4587.15 |  |
| 1.2 | 高效微生物菌种 |  | 2752.30 |  |
| 1.3 | 紫外线消毒器 |  | 3394.50 |  |
|  | 合计 |  | 10733.95 |  |

工程名称:青龙乡高田村宜居宜业和美乡村建设项目（污水处理设计）	第1页 共1页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 风险幅度 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 青龙乡高田村宜居宜业和美乡村建设项目-水池工艺、 设备间 |  |  |  |  |
| （一） | 总图工艺管道工程 |  |  |  |  |
| 1 | 人工费 | 元 | 1.00 |  | 0 |
| 2 | 辅助材料费 | 元 | 1.00 |  | 0 |
| 3 | 管理费 | 元 | 1.00 |  | 0 |
| 4 | 利润 | 元 | 1.00 |  | 0 |
| 5 | 预拌普通混凝土 C15 |  | 368.14 |  | 0 |
| 6 | 预拌普通混凝土 C20 |  | 381.42 |  | 0 |
| 7 | 预拌普通混凝土 C30 |  | 407.97 |  | 0 |
| 8 | 钢管弯头DN50镀锌 | 个 | 17.01 |  | 0 |
| 9 | 钢管三通DN50镀锌 | 个 | 7.55 |  | 0 |
| 10 | 变径管件De50*160UPVC | 个 | 20.25 |  | 0 |
| 11 | 弯头De160UPVC | 个 | 18.68 |  | 0 |
| 12 | 弯头De50UPVC | 个 | 1.45 |  | 0 |
| 13 | 堵头De50UPVC | 个 | 0.81 |  | 0 |
| 14 | 三通De50UPVC | 个 | 1.66 |  | 0 |
| 15 | 变通内牙DN50-De50UPVC | 个 | 2.70 |  | 0 |
| 16 | 直接De50UPVC | 个 | 0.81 |  | 0 |
| 17 | 止回阀 De50 | 个 | 60.18 |  | 0 |
| 18 | 不锈钢止回阀 De50 | 个 | 205.00 |  | 0 |
| 19 | 不锈钢球阀 De50 | 个 | 145.99 |  | 0 |
| 20 | 成品设备间 主材费 | 个 | 10000.00 |  | 0 |
| 21 | 成品不锈钢厂牌 主材费 | 个 | 800.00 |  | 0 |
| 22 | 成品宣传牌 主材费 | 个 | 1800.00 |  | 0 |
| 23 | 上墙操作牌 主材费 | 块 | 80.00 |  | 0 |
| 24 | 隔油调节池:3000*6000mm,配检查井直径700mm,壁厚1 2mmPP塑料 主材费 | 台 | 34500.00 |  | 0 |
| 25 | 生物接触氧化反应池:8.0*3.0*3.5m,配检查井直径 700mm,8mm厚防腐碳钢 主材费 | 台 | 77280.00 |  | 0 |
| 26 | 出水井 主材费 | 元 | 450.00 |  | 0 |
| 27 | 粗砂 |  | 111.74 |  | 0 |
| 28 | 带肋钢筋 10以上 | t | 3178.79 |  | 0 |
| 29 | 钢丝管DN50 | m | 35.00 |  | 0 |
| 30 | HDPE（聚乙烯）双壁波纹排水管DN300 SN8 | m | 54.86 |  | 0 |
| 31 | UPVC排水管De160 | m | 29.73 |  | 0 |

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 风险幅度 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | UPVC污泥管、回流管De50 | m | 5.22 |  | 0 |
| 33 | UPVC加药管DN25 | m | 2.87 |  | 0 |
| 34 | 机械费 | 元 | 1.00 |  | 0 |
| （二） | 总图给排水工程 |  |  |  |  |
| 1 | 市政人工 | 元 | 1.00 |  | 0 |
| 2 | 人工费 | 元 | 1.00 |  | 0 |
| 3 | 辅助材料费 | 元 | 1.00 |  | 0 |
| 4 | 管理费 | 元 | 1.00 |  | 0 |
| 5 | 利润 | 元 | 1.00 |  | 0 |
| 6 | 铁件（综合） | kg | 5.40 |  | 0 |
| 7 | 碎石（5~20）mm |  | 121.45 |  | 0 |
| 8 | 碎石（5~40）mm |  | 121.45 |  | 0 |
| 9 | 石屑 |  | 50.02 |  | 0 |
| 10 | 水 |  | 2.91 |  | 0 |
| 11 | 其他材料费 | 元 | 0.90 |  | 0 |
| 12 | 钢模板 | kg | 4.25 |  | 0 |
| 13 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块 | 514.60 |  | 0 |
| 14 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M20 | t | 270.80 |  | 0 |
| 15 | 预拌普通混凝土 C15 |  | 368.14 |  | 0 |
| 16 | 预拌普通混凝土 C20 |  | 381.42 |  | 0 |
| 17 | 预拌普通混凝土 C25 |  | 399.12 |  | 0 |
| 18 | P型 De110存水弯头 | 个 | 7.30 |  | 0 |
| 19 | 复合材料井盖（含井座） 700 主材费 | 元 | 256.64 |  | 0 |
| 20 | 砂砾石 |  | 67.96 |  | 0 |
| 21 | 粗砂 |  | 111.74 |  | 0 |
| 22 | 圆钢φ10以内 | t | 3311.54 |  | 0 |
| 23 | 碎石(综合) |  | 121.45 |  | 0 |
| 24 | HDPE（聚乙烯）双壁波纹排水管 DN300 SN8 | m | 54.86 |  | 0 |
| 25 | 塑料管PVC-U De110 | m | 13.89 |  | 0 |
| 26 | 机械费 | 元 | 1.00 |  | 0 |
| 27 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班 | 9.94 |  | 0 |
| 28 | 三滚轴整平机功率 75kW | 台班 | 33.67 |  | 0 |
| 29 | 市政机械第一类费用 | 元 | 1.00 |  | 0 |
| 30 | 电 | kW.h | 0.63 |  | 0 |

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 风险幅度 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 折旧费 | 元 | 1.00 |  | 0 |
| 32 | 检修费 | 元 | 1.00 |  | 0 |
| 33 | 维护费 | 元 | 1.00 |  | 0 |
| 34 | 安拆及场外运输费 | 元 | 1.00 |  | 0 |
| （三） | 绿化工程 |  |  |  |  |
| 1 | 人工费 | 元 | 1.00 |  | 0 |
| 2 | 辅助材料费 | 元 | 1.00 |  | 0 |
| 3 | 管理费 | 元 | 1.00 |  | 0 |
| 4 | 利润 | 元 | 1.00 |  | 0 |
| 5 | 非洲茉莉 | 株 | 36.40 |  | 0 |
| 6 | 马尼拉草 | m² | 13.20 |  | 0 |
| 7 | 透水砖 | m² | 35.04 |  | 0 |
| 8 | 机械费 | 元 | 1.00 |  | 0 |
| （四） | 围墙工程 |  |  |  |  |
| 1 | 人工费 | 元 | 1.00 |  | 0 |
| 2 | 辅助材料费 | 元 | 1.00 |  | 0 |
| 3 | 管理费 | 元 | 1.00 |  | 0 |
| 4 | 利润 | 元 | 1.00 |  | 0 |
| 5 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块 | 514.60 |  | 0 |
| 6 | 预拌普通混凝土 C25 |  | 399.12 |  | 0 |
| 7 | 304不锈钢金属栏杆 主材费 | m | 142.00 |  | 0 |
| 8 | 毛石(块石) |  | 116.60 |  | 0 |
| 9 | 机械费 | 元 | 1.00 |  | 0 |
| （五） | 动力配电系统 |  |  |  |  |
| 1 | 人工费 | 元 | 1.00 |  | 0 |
| 2 | 辅助材料费 | 元 | 1.00 |  | 0 |
| 3 | 管理费 | 元 | 1.00 |  | 0 |
| 4 | 利润 | 元 | 1.00 |  | 0 |
| 5 | 电缆保护管 SC25 | m | 8.74 |  | 0 |
| 6 | 动力配电箱 1AP | 台 | 3160.00 |  | 0 |
| 7 | 总等电位端子联接箱 | 个 | 63.00 |  | 0 |
| 8 | LED单管荧光灯 1*18W | 套 | 33.63 |  | 0 |
| 9 | LED吸顶灯 1*12W,三防型 | 套 | 42.48 |  | 0 |
| 10 | 五孔插座(安全型) | 套 | 8.41 |  | 0 |

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 风险幅度 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 电力电缆FS-YJV-0.6/1kV 3*2.5mm2 | m | 9.77 |  | 0 |
| 12 | 电力电缆YJV-0.6/1kV 3*2.5mm2 | m | 9.16 |  | 0 |
| 13 | 电缆保护管 SC15 | m | 6.04 |  | 0 |
| 14 | 电缆保护管 SC32 | m | 11.74 |  | 0 |
| 15 | 接地母线镀锌扁钢 -40*4 | m | 4.33 |  | 0 |
| 16 | 200*5*4mm紫铜板接地母线 | m | 85.00 |  | 0 |
| 17 | 刚性阻燃塑料管Φ20 | m | 2.17 |  | 0 |
| 18 | 铜芯线 2.5mm2 | m | 2.50 |  | 0 |
| 19 | 铜芯线 4mm2 | m | 3.96 |  | 0 |
| 20 | 塑料护套线FS-RVVP-500V 3*1.5mm2 | m | 6.96 |  | 0 |
| 21 | 一位单控开关 | 套 | 6.73 |  | 0 |
| 22 | 机械费 | 元 | 1.00 |  | 0 |
| （六） | 总图工程（安装专业） |  |  |  |  |
| 1 | 人工费 | 元 | 1.00 |  | 0 |
| 2 | 辅助材料费 | 元 | 1.00 |  | 0 |
| 3 | 管理费 | 元 | 1.00 |  | 0 |
| 4 | 利润 | 元 | 1.00 |  | 0 |
| 5 | 调节池提升泵:Q=10m3/H， H=10m，N=0.75kw，220V | 台 | 3500.00 |  | 0 |
| 6 | 液位控制系统:浮球式，线长5m.220V | 套 | 2350.00 |  | 0 |
| 7 | 污泥池污泥泵:50WQ10-10-0.75，220V | 台 | 2800.00 |  | 0 |
| 8 | 清水池提升泵:50WQ10-10-0.75，220V | 台 | 2450.00 |  | 0 |
| 9 | 回转式鼓风机 设备重量（0.5t以内） | 元 | 2124.00 |  | 0 |
| 10 | 电缆保护管 SC15 | m | 6.04 |  | 0 |
| 11 | 成套配电箱 | 台 |  |  | 0 |
| 12 | 硬塑料管 | 套 |  |  | 0 |
| 13 | 塑料护套线FS-RVVP-500V 4*1.5mm2 | m | 8.41 |  | 0 |
| 14 | 机械费 | 元 | 1.00 |  | 0 |