招标工程量清单

招标人:  平乐县二塘镇人民政府

(单位盖章)

招标工程量清单

招标人: 平乐县二塘镇人民政府

广西嘉诚达工程造价咨询

造价咨询人: 	有限公司

(单位盖章)	(单位盖章)

法定代表人	法定代表人

或其授权人 : 		或其授权人 :

(签字或盖章)	(签字或盖章)

编制人: 		复核人:

(造价专业人员签字及盖章)	(一级注册造价工程师签字盖执业章

)

编制时间:	复核时间:

总    说    明

工程名称: 二塘镇甑ft村宜居宜业和美乡村建设项目	第1页 共1页

一、工程概况

二塘镇甑ft村宜居宜业和美乡村建设项目。二、编制依据

1、国家有关法律、法规和规范性文件；

2、《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）；

3、《公路工程预算定额》（JTG/T3832-2018）；

4、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T  3833-2018）；

5、广西壮族自治区交通运输厅《关于印发公路建设工程概算预算编制办法广西补充规定 的通知》（桂交建管发[2019]39号文）（简称广西补充规定）；

6、交通运输部关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》（JTG 3820-2018）和

《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018)中“税金”有关规定的公告（交通运输部第26号公告）；

7、交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）（交通运输部公告2017年51 号）等有关文件；

8、(桂水建设[2025]26号)广西水利水电工程设计概(预)算编制规定；

9、(桂水建设[2025]26号)广西水利水电工程系列定额；

10、《广西壮族自治区建设工程全过程计价规范》；

11、《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范（市政工程）》；

12、《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范（园林绿化工程）》；

13、《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表（市政工程）》；

14、《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表（园林绿化工程）》；

15、广西壮族自治区有关部门发布的其它现行的造价文件；

16、材料价格参照2026年6期《桂林市建设工程造价信息》中平乐县信息价计取，平乐县 没有的信息价参照桂林市信息价，桂林市信息价没有的参考市场询价综合确定。

三、其他

工程位于平乐县二塘镇甑ft村境内，距离平乐县城约28公里，因此主要材料需另计18公 里运输费用。

表-01

二塘镇甑ft村宜居宜业和美乡村建设项目汇总表

| 序号 | 项目名称 | 预算（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 二塘镇甑ft村宜居宜业和美乡村建设项目-公路 |  |
| 2 | 二塘镇甑ft村宜居宜业和美乡村建设项目-水渠 |  |
| 3 | 二塘镇甑ft村宜居宜业和美乡村建设项目-污水处理池 |  |
| 10 | 合计 |  |

# 招标控制价汇总表

合同段：二塘镇甑ft村宜居宜业和美乡村建设项目	标表1

| 序号 | 章次 | 科目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 总 则 |  |
| 2 | 200 | 路 基 |  |
| 3 | 300 | 路 面 |  |
| 4 | 400 | 桥梁、涵洞 |  |
| 5 | 第100章至第700章合计 |  |  |
| 6 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |  |
| 7 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |  |
| 8 | 计日工合计 |  |  |
| 9 | 暂列金额（不含计日工总额） |  |  |
| 10 | 招标控制价 |  |  |

清 单 第 1 页 共 1 页

| 清 单 第 100 章 总 则 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 101 | 通则 |  |  |  |  |
| 101-1 | 保险费 |  |  |  |  |
| -a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1 |  |  |
| -b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1 |  |  |
| 102 | 工程管理 |  |  |  |  |
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 |  |  |
| 清单 第100章 合计 人民币 36492 元 |  |  |  |  |  |

清 单 第 1 页 共 4 页

| 清 单 第 200 章 路 基 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 202 | 场地清理 |  |  |  |  |
| 202-1 | 清理与掘除 |  |  |  |  |
| -a | 清理现场(清理表土) | m3 | 6861.486 |  |  |
| 203 | 挖方路基 |  |  |  |  |
| 205 | 特殊地区路基处理 |  |  |  |  |
| 205-4 | 路肩回填土方(购土回填) |  |  |  |  |
| -a | 路肩回填土方（挖、运回填土，再回填，运距1km） | m3 | 1277.6379 |  |  |
| 清单 第200章 合计 人民币 45442 元 |  |  |  |  |  |

清 单 第 2 页 共 4 页

| 清 单 第 300 章 路 面 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 302 | 垫层 |  |  |  |  |
| 302-1 | 碎石垫层 |  |  |  |  |
| -a | 压实碎石基层厚100mm | m2 | 18264.308 |  |  |
| 312 | 水泥混凝土面板 |  |  |  |  |
| 312-1 | 水泥混凝土面板 |  |  |  |  |
| -a | C30砼路面厚180mm | m3 | 2998.44 |  |  |
| 清单 第300章 合计 人民币 1881004 元 |  |  |  |  |  |

清 单 第 3 页 共 4 页

| 清单 第400章 桥梁、涵洞 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 419 | 圆管涵及倒虹吸管涵 |  |  |  |  |
| 419-1 | φ400mm单孔钢筋混凝土圆管涵 | m | 44 |  |  |
| 419-1 | φ300mm单孔钢筋混凝土圆管涵 | m | 30 |  |  |
| 419-1 | φ500mm单孔钢筋混凝土圆管涵 | m | 8 |  |  |
| 清单 第400章 合计 人民币 37231 元 |  |  |  |  |  |

清 单 第 4 页 共 4 页

| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 安全生产费 | 暂估价 | 暂列金额 |
| 一 | 污水处理池 |  |  |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |  |  |
| 2 | 技术措施项目费 |  |  |  |  |
| 3 | 综合措施项目费 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

建筑安装工程费汇总表

## （适用于单价合同）

工程名称:二塘镇甑ft村宜居宜业和美乡村建设项目-污水处理池

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 污水处理池 |  |  |
| （一） | 污水处理格栅池 |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 2 | 综合措施项目费 |  |  |
| （二） | 污水处理池管网 |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 2 | 技术措施项目费 |  |  |
| 3 | 综合措施项目费 |  |  |
| （三） | 污水处理池挡土墙 |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 2 | 综合措施项目费 |  |  |
| （四） | 附属绿地 |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 2 | 综合措施项目费 |  |  |

建筑安装工程费明细表

工程名称:二塘镇甑ft村宜居宜业和美乡村建设项目-污水处理池	第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价 |
| 一 |  | 污水处理池 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | B034 | 污水处理格栅池 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | B03401 | 粗格栅井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | B034010102 | 挖一般土方 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 040101001002 | 挖一般土方 三、四类土 |  | 112.83 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 040103003001 | 土方外弃 运距:1km，结算按实际签证计 |  | 72.40 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | B034010107 | 土方回填 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 040103002002 | 一般回填方 利用方回填土 |  | 40.43 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | B034110101 | 混凝土垫层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 041101001002 | 混凝土垫层 混凝土种类及强度: 预拌普通混凝 土 C15 |  | 5.62 |  |  | 预拌普通混凝土 C15[商品砼] |  | 1.020 |  |
| 9 | B034060201 | 格栅间设备及安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 040601006001 | 现浇混凝土池板 半地下室 平池底厚度≤50cm 混凝土种类及强度: 预拌普通混凝 土 C30 P6 |  | 10.36 |  |  | 预拌普通混凝土 C30 P6[商品砼] |  | 1.020 |  |
| 11 | 040601034006 | 现浇平池底模板 | ㎡ | 8.72 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 040601007001 | 现浇混凝土池壁（隔墙) 直、矩形厚度 ≤20cm 混凝土种类及强度: 预拌普通混凝 土 C30 P6 |  | 14.88 |  |  | 预拌普通混凝土 C30 P6 |  | 1.020 |  |
| 13 | 040601034008 | 现浇矩形池壁模板 | ㎡ | 148.80 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 050101010002 | 310mm厚种植陶粒 |  | 8.70 |  |  | 陶粒 | m³ | 1.100 |  |

工程名称:二塘镇甑ft村宜居宜业和美乡村建设项目-污水处理池	第1页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价 |
| 15 | 050201006038 | 多孔砖一层（240*115*90mm） 材料规格:多孔页岩砖240×115×90 | ㎡ | 28.08 |  |  | 多孔页岩砖 240×115×90 | 百块 | 0.362 |  |
| 16 | 040202008003 | 400mm厚100~150砾石 |  | 11.23 |  |  | 砾石(10～40)mm |  | 1.224 |  |
| 17 | 050201002001 | 20mm厚1:2水泥砂浆找平，水泥砂浆强度等级大于等于M7.5 | ㎡ | 56.16 |  |  | 水泥砂浆 1∶2 |  | 0.020 |  |
| 18 | 041103002025 | 聚合物水泥基防水涂料(灰浆)2mm厚 | ㎡ | 28.08 |  |  | 聚合物水泥基防水涂料 | kg | 5.000 |  |
| 19 | 040602001003 | 格栅安装 其他规格及材质: 钢格栅盖板1m*0.6m*0.05m | 套 | 12 |  |  | 钢格栅盖板1m*0.6m*0.05m | ㎡ | 0.600 |  |
| 20 | 041103003020 | 止水钢板2*200 | m | 49.60 |  |  | 钢板止水带 | m | 1.050 |  |
| 21 | B034090101 | 现浇构件钢筋 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 040901001002 | 一般混凝土构件钢筋 带肋钢筋HRB40010以内 | t | 0.057 |  |  | 热轧带肋钢筋HRB400以上10以内(综合) | t | 1.040 |  |
| 23 | 040901001002 | 一般混凝土构件钢筋 带肋钢筋HRB40010以上 | t | 0.809 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | E034010610 | 定制成品木栏杆 高度700mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | B-001 | 定制成品木栏杆 高度700mm | m | 80.00 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | A034011501 | 标准化粪池 22S702图集G7-20SF |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 010502028070 | 混凝土化粪池有地下水 顶面不过汽车有覆土 G7-20SF 20 | 座 | 2 |  |  | 热轧带肋钢筋HRB400 10以内( 综合) | t | 0.450 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上( 综合) | t | 2.459 |  |
| 28 | B03405 | 水解酸化池 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | B034060203 | 水解酸化池设备及安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | B-001 | 成品水解酸化池 1600*1000*3000 Q236碳钢 | 座 | 2 |  |  |  |  |  |  |

工程名称:二塘镇甑ft村宜居宜业和美乡村建设项目-污水处理池	第2页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价 |
| （二） | B030 | 污水处理池管网 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | B03001 | 塑料管 D400以内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | B030010103 | 挖沟槽、基坑土方 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 040101002002 | 挖沟槽、基坑土方 三、四类土 |  | 80.22 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 040103003001 | 土方外弃 运距:1km，结算按实际签证计 |  | 56.81 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | B030010107 | 土方回填 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 040103002002 | 一般回填方 利用方回填土 |  | 23.41 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | B0300501021 | 塑料排水管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 040501005046 | DN100 UPVC塑料排水管安装 粘结连接 | m | 5.00 |  |  | DN100 UPVC塑料排水管 | m | 1.000 |  |
| 39 | 040501005047 | DN200 UPVC塑料排水管安装 粘结连 接 | m | 28.22 |  |  | DN200 UPVC塑料排水管 | m | 1.000 |  |
| 40 | 040502003022 | PVC-U DN200塑料管件安装 粘接 | 个 | 20 |  |  | 塑料管件DN200 | 个 | 1.000 |  |
| 41 | A030011502 | 检查井600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 040504011001 | 各类井垫层（井基) 混凝土{换:预拌普通混凝土 C10[商品砼]} 混凝土种类及强度: 预拌普通混凝 土 C10 |  | 1.49 |  |  | 预拌普通混凝土 C10[商品砼] |  | 1.020 |  |
| 43 | 040504011017 | 各类井身（筒) 砖砌 圆形井深:1.82m |  | 9.12 |  |  | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.518 |  |
| 44 | 040504011025 | 各类井 混凝土井室盖板 混凝土种类及强度: 预拌普通混凝 土 C25 |  | 2.28 |  |  | 预拌普通混凝土 C25[商品砼] |  | 1.015 |  |
| 45 | 040901001001 | 一般混凝土构件钢筋 圆钢 | t | 0.276 |  |  | 圆钢φ10以上 | t | 1.020 |  |

工程名称:二塘镇甑ft村宜居宜业和美乡村建设项目-污水处理池	第3页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价 |
| 46 | 040504011027 | 各类井 成品井盖（箅) 材质: 复合材料井盖(含井座) 型号、规格: 600复合材料井盖 | 套 | 6 |  |  | 复合材料井盖(含井座) | 套 | 1.000 |  |
| 47 | 040501029001 | 井字架 井深≤2.0m | 座 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 010607006003 | 爬式钢楼梯 构件涂(镀)层要求: 圆钢φ12 | t | 0.071 |  |  | 圆钢φ12 | t | 1.000 |  |
| 49 | 040504011006 | 各类井 井内侧抹灰 20mm | ㎡ | 9.50 |  |  | 水泥砂浆 1∶2 |  | 0.022 |  |
| 50 | A030011502 | 格栅井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 040504011001 | 各类井垫层（井基) 混凝土{换:预拌普通混凝土 C20[商品砼]} 混凝土种类及强度: 预拌普通混凝 土 C20 |  | 0.27 |  |  | 预拌普通混凝土 C20[商品砼] |  | 1.020 |  |
| 52 | 040504011021 | 各类井身（筒) 混凝土 圆形井深:1.2m 混凝土种类及强度: 预拌普通混凝 土 C25 |  | 1.07 |  |  | 预拌普通混凝土 C25[商品砼] |  | 1.020 |  |
| 53 | 040504011025 | 各类井 混凝土井室盖板 混凝土种类及强度: 预拌普通混凝 土 C30 |  | 0.19 |  |  | 预拌普通混凝土 C30 |  | 1.015 |  |
| 54 | 040602001003 | 格栅安装 其他规格及材质: 格栅网 | 套 | 2 |  |  | 格栅网 | ㎡ | 0.840 |  |
| 55 | 040501029001 | 井字架 井深≤2.0m | 座 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| （三） | B055 | 污水处理池挡土墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | B055030314 | 混凝土挡土墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 040303015001 | 混凝土挡土墙墙身{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]} 混凝土强度等级: 预拌普通混凝土 C25 |  | 85.50 |  |  | 预拌普通混凝土 C25[商品砼] |  | 1.015 |  |

工程名称:二塘镇甑ft村宜居宜业和美乡村建设项目-污水处理池	第4页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价 |
| 58 | 040303015003 | 挡土墙墙身模板 | ㎡ | 117.04 |  |  |  |  |  |  |
| （四） | D034 | 附属绿地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | D03411 | 绿化工程 绿地类型:厂区绿地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | D034010103 | 栽植花木 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 050103015002 | 铺种草皮 满铺品种: 马尼拉草 | ㎡ | 89.14 |  |  | 马尼拉草 | m² | 1.050 |  |
| 62 | 050103003001 | 片植灌木 种植密度≤9株/m2 品种: 金钱草 5株/平方米 | ㎡ | 28.08 |  |  | 金钱草 5株/平方米 | 株 | 5.160 |  |

工程名称:二塘镇甑ft村宜居宜业和美乡村建设项目-污水处理池	第5页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 综合单价分析(元) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 人工费 | 主要 材料费 | 辅助 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税税 率 |

工程名称:二塘镇甑ft村宜居宜业和美乡村建设项目-污水处理池	第1页 共1页

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

工程名称:二塘镇甑ft村宜居宜业和美乡村建设项目-污水处理池	第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 金额(元) | 其中（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
| 一 |  | 污水处理池 |  |  |  |  |  |
| （二） | B030 | 污水处理池管网 |  |  |  |  |  |
| 1 | B030140101 | 技术措施项目 |  |  |  |  |  |
| 2 | 041201012001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 |  |  |  |  |

表-11

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 综合单价分析(元) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税税 率 |

工程名称:二塘镇甑ft村宜居宜业和美乡村建设项目-污水处理池	第1页 共1页

注：1.一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

表-12

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 计算过程 | 不含税金额 (元) | 增值税 (税率%,元) | 含税金额 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 污水处理池 |  |  |  |  |  |
| （一） | B034 | 污水处理格栅池 |  |  |  |  |  |
| 1 | BXXX140102 | 综合措施项目费 | 项 |  |  |  |  |
| 2 | 041202001001 | 安全生产费 | 项 |  |  |  |  |
| 3 | 041202002001 | 文明临设环保费 | 项 |  |  |  |  |
| 4 | 041202003001 | 雨季施工增加费 | 项 |  |  |  |  |
| （二） | B030 | 污水处理池管网 |  |  |  |  |  |
| 1 | BXXX140102 | 综合措施项目费 | 项 |  |  |  |  |
| 2 | 041202001001 | 安全生产费 | 项 |  |  |  |  |
| 3 | 041202002001 | 文明临设环保费 | 项 |  |  |  |  |
| 4 | 041202003001 | 雨季施工增加费 | 项 |  |  |  |  |
| （三） | B055 | 污水处理池挡土墙 |  |  |  |  |  |
| 1 | BXXX140102 | 综合措施项目费 | 项 |  |  |  |  |
| 2 | 041202001001 | 安全生产费 | 项 |  |  |  |  |
| 3 | 041202002001 | 文明临设环保费 | 项 |  |  |  |  |
| 4 | 041202003001 | 雨季施工增加费 | 项 |  |  |  |  |
| （四） | D034 | 附属绿地 |  |  |  |  |  |
| 1 | DXXX010902 | 综合措施项目费 | 项 |  |  |  |  |
| 2 | 050402001001 | 安全生产费 | 项 |  |  |  |  |
| 3 | 050402002001 | 文明临设环保费 | 项 |  |  |  |  |
| 4 | 050402003001 | 雨季施工增加费 | 项 |  |  |  |  |

综合措施项目清单计价表

工程名称:二塘镇甑ft村宜居宜业和美乡村建设项目-污水处理池	第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 不含税金额 (元) | 增值税 (税率%,元) | 含税金额 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

其他项目清单计价表

工程名称:二塘镇甑ft村宜居宜业和美乡村建设项目-污水处理池	第1页 共1页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 风险幅度 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 污水处理池 |  |  |  |  |
| （一） | 污水处理格栅池 |  |  |  |  |
| 1 | 热轧带肋钢筋HRB400以上 10以内(综合) | t | 3396.31 |  |  |
| 2 | 钢格栅盖板1m*0.6m*0.05m | ㎡ | 350.00 |  |  |
| 3 | 砾石(10～40)mm |  | 76.78 |  |  |
| 4 | 聚合物水泥基防水涂料 | kg | 14.16 |  |  |
| 5 | 钢板止水带 | m | 16.27 |  |  |
| 6 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合) | t | 3396.31 |  |  |
| 7 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合) | t | 3175.07 |  |  |
| 8 | 陶粒 | m³ | 238.94 |  |  |
| 9 | 多孔页岩砖 240×115×90 | 百块 | 69.90 |  |  |
| （二） | 污水处理池管网 |  |  |  |  |
| 1 | 格栅网 | ㎡ | 350.00 |  |  |
| 2 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块 | 507.80 |  |  |
| 3 | 塑料管件DN200 | 个 | 16.75 |  |  |
| 4 | 复合材料井盖(含井座) | 套 | 176.99 |  |  |
| 5 | 圆钢φ10以上 | t | 3307.28 |  | 0 |
| 6 | 圆钢φ12 | t | 3307.28 |  | 0 |
| 7 | DN100 UPVC塑料排水管 | m | 13.89 |  |  |
| 8 | DN200 UPVC塑料排水管 | m | 47.61 |  |  |
| （三） | 污水处理池挡土墙 |  |  |  |  |
| （四） | 附属绿地 |  |  |  |  |
| 1 | 金钱草 5株/平方米 | 株 | 0.30 |  |  |
| 2 | 马尼拉草 | m² | 13.20 |  |  |

允许调整价格的主要材料一览表

## (适用于单价合同)

工程名称:二塘镇甑ft村宜居宜业和美乡村建设项目-污水处理池	第1页 共1页

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2.应用于一般计税法为除税价，应用于简易计税法为含税价。

| 序号 | 工程项目名称 | 金额(元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水渠工程 |  |
| 2 | 措施项目 |  |
| 3 | 其他项目 |  |
|  | 合计 |  |

工程名称： 二塘镇甑ft村宜居宜业和美乡村建设项目-水渠	第1页 共1页

2

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 水渠工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 500109010001 | 原砼路面拆除（厚180mm ） | m³ | 1.78 |  |  |  |  |
| 1.2 | 500102001001 | 碎石垫层拆除（厚100mm ） | m³ | 0 |  |  |  |  |
| 1.3 | 500114001001 | 挖掘机装石渣汽车运输 ，0.6m³挖掘机，露天作业，运距1km | m³ | 2.77 |  |  |  |  |
| 1.4 | 500101003001 | 挖掘机挖沟槽、坑土方 ，Ⅲ类土 | m³ | 1414.59 |  |  |  |  |
| 1.5 | 500103001001 | 回填土石方，机械填土石，小型机械压实 | m³ | 550.56 |  |  |  |  |
| 1.6 | 500109011001 | C30砼路面（厚180mm） | m² | 9.9 |  |  |  |  |
| 1.7 | 500103007001 | 碎石垫层（厚100mm） | m² | 9.9 |  |  |  |  |
| 1.8 | 500109001001 | C25砼水渠（含渠边墙、底板） | m³ | 369.24 |  |  |  |  |
| 1.9 | 500110001001 | 渠道衬砌木模板制安及拆除 | m² | 3492 |  |  |  |  |
| 1.10 | 500109009001 | 常态混凝土伸缩缝，沥青木板 | m² | 8.55 |  |  |  |  |
| 1.11 | 500103007002 | 级配碎石垫层（厚150mm ） | m³ | 151.2 |  |  |  |  |
| 1.12 | 500114001002 | DN600预制钢筋砼管 | m | 10 |  |  |  |  |
| 1.13 | 500103001002 | 回填土石方，机械填土石 | m³ | 5.59 |  |  |  |  |
| 1.14 | 500109001002 | C20砼垫层 | m³ | 2.2 |  |  |  |  |
| 1.15 | 500109001003 | C25现浇砼盖板（厚150mm） | m³ | 110.88 |  |  |  |  |
| 1.16 | 500111001001 | 钢筋制作安装，一般钢筋制安 | t | 34.06 |  |  |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程保险费 |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

招标编号：

## 工程单价汇总表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 其他直接费 | 间接费 | 利润 | 价差 | 装置性材料费 | 规费 | 风险金 | 税金 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 水渠工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 500109010001 | 原砼路面拆除（厚180mm） | m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 500102001001 | 碎石垫层拆除（厚100mm） | m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 500114001001 | 挖掘机装石渣汽车运输，0.6m³挖掘机，露天作业，运距1km | m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 500101003001 | 挖掘机挖沟槽、坑土方，Ⅲ类土 | m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 500103001001 | 回填土石方，机械填土石，小型机械压实 | m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 500109011001 | C30砼路面（厚180mm） | m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 500103007001 | 碎石垫层（厚100mm） | m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 500109001001 | C25砼水渠（含渠边墙、底板） | m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | 500110001001 | 渠道衬砌木模板制安及拆除 | m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | 500109009001 | 常态混凝土伸缩缝，沥青木板 | m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | 500103007002 | 级配碎石垫层（厚150mm） | m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | 500114001002 | DN600预制钢筋砼管 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | 500103001002 | 回填土石方，机械填土石 | m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | 500109001002 | C20砼垫层 | m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | 500109001003 | C25现浇砼盖板（厚150mm） | m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | 500111001001 | 钢筋制作安装，一般钢筋制安 | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

工程名称： 二塘镇甑ft村宜居宜业和美乡村建设项目-水渠	第1页 共1页

5

招标编号：

## 工程单价费(税)率汇总表

| 序号 | 工程类别 | 工程单价费(税)率(%) |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 其他直接费 | 间接费 | 利润 | 规费 | 风险金 | 税金 |  |
| 一 | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 土方工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 土石填筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 混凝土工程(自拌砼) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 混凝土工程(商品砼) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 钢筋制安工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 模板工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 基础处理工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 锚喷支护工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 砂石备料工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 植物防护工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 疏浚工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 其他工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |

工程名称： 二塘镇甑ft村宜居宜业和美乡村建设项目-水渠	第1页 共1页

招标编号：

## 电、风、水、砂石基础单价汇总表

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 其他 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电 |  | kW.h |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 风 |  | m³ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 水 |  | m³ |  |  |  |  |  |  |

工程名称： 二塘镇甑ft村宜居宜业和美乡村建设项目-水渠	第1页 共1页单位：元

招标编号：

## 混凝土配合比材料表

| 序号 | 工程部位 | 混凝土强度等级 | 水 泥 强度等级 | 级配 | 水灰比 | 预算材料量(kg/m³) |  |  |  |  |  | 单 价 (元/m³) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 水泥(kg) | 砂(m³) | 石(m³) | 水(m³) |  |  |  |  |
| 1 |  | 混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | C20 | 42.5 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | C25 | 42.5 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | C30 | 42.5 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

工程名称： 二塘镇甑ft村宜居宜业和美乡村建设项目-水渠	第1页 共1页

8

招标编号：

## 主要材料预算价格汇总表

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 预算价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油 |  | kg |  |  |
| 2 | 柴油 |  | kg |  |  |
| 3 | 水泥 | 42.5MPa | t |  |  |
| 4 | 中砂 |  | m³ |  |  |
| 5 | 碎石 |  | m³ |  |  |
| 6 | 板枋材 |  | m³ |  |  |
| 7 | 钢筋 |  | t |  |  |

工程名称： 二塘镇甑ft村宜居宜业和美乡村建设项目-水渠	第1页 共1页

9

| 序号 | 机械名称 | 型号规格 | 一类费用 |  |  |  | 二类费用 |  |  |  |  |  | 其他费用 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 折旧费 | 维修费 | 安拆费 | 小计 | 人工 | 柴油 | 电 | 汽油 | 其他 | 小计 |  |  |
| 1 | 单斗挖掘机 | 液压 斗容0.6m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 单斗挖掘机 | 液压 斗容1m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 推土机 | 功率88kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 压路机 | 内燃 重量12～15t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 蛙式夯实机 | 功率2.8kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 风镐(铲) | 手持式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 混凝土搅拌机 | 出料0.4m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 振动器 | 插入式 功率1.1kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 振动器 | 平板式 功率2.2kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 风(砂)水枪 | 耗风量6m³/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 载重汽车 | 载重量5t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 自卸汽车 | 载重量1.5t 农用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 自卸汽车 | 载重量5t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 自卸汽车 | 载重量8t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 双胶轮车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 塔式起重机 | 起重量6t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 汽车起重机 | 起重量5t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 机械名称 | 型号规格 | 一类费用 |  |  |  | 二类费用 |  |  |  |  |  | 其他费用 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 折旧费 | 维修费 | 安拆费 | 小计 | 人工 | 柴油 | 电 | 汽油 | 其他 | 小计 |  |  |
| 18 | 汽车起重机 | 起重量8t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 电动卷扬机 | 双筒慢速起重量5t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 电焊机 | 交流25kVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 对焊机 | 电弧型150kVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 钢筋弯曲机 | φ6～40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 钢筋切断机 | 功率20kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 钢筋调直机 | 功率4～14kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 圆盘锯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 施工方法： 定额编号:01177。 机械开挖、就近堆放、人工配合修边底。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本直接费 |  |  |  |  |  |
| (1) | 人工费 |  |  |  |  |  |
| A0001 | 人工 |  | 工时 |  |  |  |
| (2) | 材料费 |  |  |  |  |  |
| C9003 | 零星材料费 |  | % |  |  |  |
| (3) | 机械使用费 |  |  |  |  |  |
| J1003 | 单斗挖掘机 | 液压 斗容0.6m³ | 台时 |  |  |  |
| J3060 | 双胶轮车 |  | 台时 |  |  |  |
| 2 | 其他直接费=基本直接费 ×其他直接费费率之和 |  | % |  |  |  |
| 二 | 间接费=直接费×间接费费率 |  | % |  |  |  |
| 三 | 利润=（一+二）×利润率 |  | % |  |  |  |
| 四 | 价差 |  |  |  |  |  |
| C0102 | 柴油 |  | kg |  |  |  |
| 五 | 规费=人工费（含机上人工）×规费费率 |  | % |  |  |  |
| 六 | 税金=（一～五）×税率 |  | % |  |  |  |
|  | 合计 |  | 元 |  |  |  |
|  | 单价 |  | 元 |  |  |  |

机械挖渠道土方 工程

单价编号： 1	定额单位：100m³

| 施工方法： 定额编号:02001。 检查钻具、换钎、开挖。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本直接费 |  |  |  |  |  |
| (1) | 人工费 |  |  |  |  |  |
| A0001 | 人工 |  | 工时 |  |  |  |
| (2) | 材料费 |  |  |  |  |  |
| C2503 | 钢钎 |  | kg |  |  |  |
| C9001 | 其他材料费 |  | % |  |  |  |
| (3) | 机械使用费 |  |  |  |  |  |
| J1071 | 风镐(铲) | 手持式 | 台时 |  |  |  |
| 2 | 其他直接费=基本直接费 ×其他直接费费率之和 |  | % |  |  |  |
| 二 | 间接费=直接费×间接费费率 |  | % |  |  |  |
| 三 | 利润=（一+二）×利润率 |  | % |  |  |  |
| 四 | 价差 |  |  |  |  |  |
| 五 | 规费=人工费（含机上人工）×规费费率 |  | % |  |  |  |
| 六 | 税金=（一～五）×税率 |  | % |  |  |  |
|  | 合计 |  | 元 |  |  |  |
|  | 单价 |  | 元 |  |  |  |

碎石垫层拆除（厚100mm） 工程

单价编号： 2	定额单位：100m³

| 施工方法： 定额编号:02481。 装渣、运输、卸渣、空回、平场等。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本直接费 |  |  |  |  |  |
| (1) | 人工费 |  |  |  |  |  |
| A0001 | 人工 |  | 工时 |  |  |  |
| (2) | 材料费 |  |  |  |  |  |
| C9003 | 零星材料费 |  | % |  |  |  |
| (3) | 机械使用费 |  |  |  |  |  |
| J3012 | 自卸汽车 | 载重量1.5t 农用 | 台时 |  |  |  |
| 2 | 其他直接费=基本直接费 ×其他直接费费率之和 |  | % |  |  |  |
| 二 | 间接费=直接费×间接费费率 |  | % |  |  |  |
| 三 | 利润=（一+二）×利润率 |  | % |  |  |  |
| 四 | 价差 |  |  |  |  |  |
| C0102 | 柴油 |  | kg |  |  |  |
| 五 | 规费=人工费（含机上人工）×规费费率 |  | % |  |  |  |
| 六 | 税金=（一～五）×税率 |  | % |  |  |  |
|  | 合计 |  | 元 |  |  |  |
|  | 单价 |  | 元 |  |  |  |

人工装石渣、农用自卸车运输，运距2km 工程

单价编号： 3	定额单位：100m³

| 施工方法： 定额编号:03003。 5m内取土(石渣)回填、平土、简单压实。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本直接费 |  |  |  |  |  |
| (1) | 人工费 |  |  |  |  |  |
| A0001 | 人工 |  | 工时 |  |  |  |
| (2) | 材料费 |  |  |  |  |  |
| C9003 | 零星材料费 |  | % |  |  |  |
| (3) | 机械使用费 |  |  |  |  |  |
| J1067 | 蛙式夯实机 | 功率2.8kW | 台时 |  |  |  |
| 2 | 其他直接费=基本直接费 ×其他直接费费率之和 |  | % |  |  |  |
| 二 | 间接费=直接费×间接费费率 |  | % |  |  |  |
| 三 | 利润=（一+二）×利润率 |  | % |  |  |  |
| 四 | 价差 |  |  |  |  |  |
| 五 | 规费=人工费（含机上人工）×规费费率 |  | % |  |  |  |
| 六 | 税金=（一～五）×税率 |  | % |  |  |  |
|  | 合计 |  | 元 |  |  |  |
|  | 单价 |  | 元 |  |  |  |

回填土石方，机械填土石，小型机械压实 工程

单价编号： 4	定额单位：100m³

| 施工方法： 定额编号:03032。 分层铺筑、整平、拍实、修坡等。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本直接费 |  |  |  |  |  |
| (1) | 人工费 |  |  |  |  |  |
| A0001 | 人工 |  | 工时 |  |  |  |
| (2) | 材料费 |  |  |  |  |  |
| C1215 | 碎石 |  | m³ |  |  |  |
| C9001 | 其他材料费 |  | % |  |  |  |
| (3) | 机械使用费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 其他直接费=基本直接费 ×其他直接费费率之和 |  | % |  |  |  |
| 二 | 间接费=直接费×间接费费率 |  | % |  |  |  |
| 三 | 利润=（一+二）×利润率 |  | % |  |  |  |
| 四 | 价差 |  |  |  |  |  |
| C1215 | 碎石 |  | m³ |  |  |  |
| 五 | 规费=人工费（含机上人工）×规费费率 |  | % |  |  |  |
| 六 | 税金=（一～五）×税率 |  | % |  |  |  |
|  | 合计 |  | 元 |  |  |  |
|  | 单价 |  | 元 |  |  |  |

级配碎石垫层（厚150mm） 工程

单价编号： 5	定额单位：100m³

| 施工方法： 定额编号:05483。 现浇混凝土拆除，岩石破碎机拆除混凝土 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本直接费 |  |  |  |  |  |
| (1) | 人工费 |  |  |  |  |  |
| A0001 | 人工 |  | 工时 |  |  |  |
| (2) | 材料费 |  |  |  |  |  |
| (3) | 机械使用费 |  |  |  |  |  |
| J1004 | 单斗挖掘机 | 液压 斗容1m³ | 台时 |  |  |  |
| J9999 | 其他机械费 |  | % |  |  |  |
| 2 | 其他直接费=基本直接费 ×其他直接费费率之和 |  | % |  |  |  |
| 二 | 间接费=直接费×间接费费率 |  | % |  |  |  |
| 三 | 利润=（一+二）×利润率 |  | % |  |  |  |
| 四 | 价差 |  |  |  |  |  |
| C0102 | 柴油 |  | kg |  |  |  |
| 五 | 规费=人工费（含机上人工）×规费费率 |  | % |  |  |  |
| 六 | 税金=（一～五）×税率 |  | % |  |  |  |
|  | 合计 |  | 元 |  |  |  |
|  | 单价 |  | 元 |  |  |  |

原砼路面拆除（厚180mm） 工程

单价编号： 6	定额单位：100m³

| 定额编号:05093+05278*1.03+05299*1.03。 施工方法： 施工准备、清基、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料，投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本直接费 |  |  |  |  |  |
| (1) | 人工费 |  |  |  |  |  |
| A0001 | 人工 |  | 工时 |  |  |  |
| A0001 | 人工 |  | 工时 |  |  |  |
| A0001 | 人工 |  | 工时 |  |  |  |
| (2) | 材料费 |  |  |  |  |  |
| C0105 | 水 |  | m³ |  |  |  |
| C8014 | C25纯混凝土 | 42.5MPa 水胶比0.55 2级配 最大粒径40mm | m³ |  |  |  |
| C9001 | 其他材料费 |  | % |  |  |  |
| C9003 | 零星材料费 |  | % |  |  |  |
| C9003 | 零星材料费 |  | % |  |  |  |
| (3) | 机械使用费 |  |  |  |  |  |
| J2053 | 振动器 | 插入式 功率1.1kW | 台时 |  |  |  |
| J2092 | 风(砂)水枪 | 耗风量6m³/min | 台时 |  |  |  |
| J9999 | 其他机械费 |  | % |  |  |  |
| J2004 | 混凝土搅拌机 | 出料0.4m³ | 台时 |  |  |  |
| J3060 | 双胶轮车 |  | 台时 |  |  |  |
| J3060 | 双胶轮车 |  | 台时 |  |  |  |
| 2 | 其他直接费=基本直接费 ×其他直接费费率之和 |  | % |  |  |  |
| 二 | 间接费=直接费×间接费费率 |  | % |  |  |  |
| 三 | 利润=（一+二）×利润率 |  | % |  |  |  |
| 四 | 价差 |  |  |  |  |  |
| C1006 | 水泥 | 42.5MPa | t |  |  |  |
| C1204 | 中砂 |  | m³ |  |  |  |
| C1215 | 碎石 |  | m³ |  |  |  |

| 定额编号:05093+05278*1.03+05299*1.03。 施工方法： 施工准备、清基、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料，投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 五 | 规费=人工费（含机上人工）×规费费率 |  | % |  |  |  |
| 六 | 税金=（一～五）×税率 |  | % |  |  |  |
|  | 合计 |  | 元 |  |  |  |
|  | 单价 |  | 元 |  |  |  |

| 施工方法： 定额编号:05496。 木板制作、熔化、涂沥青、安装。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本直接费 |  |  |  |  |  |
| (1) | 人工费 |  |  |  |  |  |
| A0001 | 人工 |  | 工时 |  |  |  |
| (2) | 材料费 |  |  |  |  |  |
| C1604 | 沥青 |  | t |  |  |  |
| C1710 | 锯材 |  | m³ |  |  |  |
| C1713 | 木柴 |  | t |  |  |  |
| C9001 | 其他材料费 |  | % |  |  |  |
| (3) | 机械使用费 |  |  |  |  |  |
| J3060 | 双胶轮车 |  | 台时 |  |  |  |
| 2 | 其他直接费=基本直接费 ×其他直接费费率之和 |  | % |  |  |  |
| 二 | 间接费=直接费×间接费费率 |  | % |  |  |  |
| 三 | 利润=（一+二）×利润率 |  | % |  |  |  |
| 四 | 价差 |  |  |  |  |  |
| C1604 | 沥青 |  | t |  |  |  |
| 五 | 规费=人工费（含机上人工）×规费费率 |  | % |  |  |  |
| 六 | 税金=（一～五）×税率 |  | % |  |  |  |
|  | 合计 |  | 元 |  |  |  |
|  | 单价 |  | 元 |  |  |  |

常态混凝土伸缩缝，沥青木板 工程

单价编号： 8	定额单位：100m²

| 定额编号:05036+05278*1.03+05299*1.03。 施工方法： 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料，投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本直接费 |  |  |  |  |  |
| (1) | 人工费 |  |  |  |  |  |
| A0001 | 人工 |  | 工时 |  |  |  |
| A0001 | 人工 |  | 工时 |  |  |  |
| A0001 | 人工 |  | 工时 |  |  |  |
| (2) | 材料费 |  |  |  |  |  |
| C0105 | 水 |  | m³ |  |  |  |
| C7001 | 混凝土垂直运输 |  | m³ |  |  |  |
| C8010 | C20纯混凝土 | 42.5MPa 水胶比0.6 2 级配 最大粒径40mm | m³ |  |  |  |
| C9001 | 其他材料费 |  | % |  |  |  |
| C9003 | 零星材料费 |  | % |  |  |  |
| C9003 | 零星材料费 |  | % |  |  |  |
| (3) | 机械使用费 |  |  |  |  |  |
| J2058 | 振动器 | 平板式 功率2.2kW | 台时 |  |  |  |
| J2092 | 风(砂)水枪 | 耗风量6m³/min | 台时 |  |  |  |
| J9999 | 其他机械费 |  | % |  |  |  |
| J2004 | 混凝土搅拌机 | 出料0.4m³ | 台时 |  |  |  |
| J3060 | 双胶轮车 |  | 台时 |  |  |  |
| J3060 | 双胶轮车 |  | 台时 |  |  |  |
| 2 | 其他直接费=基本直接费 ×其他直接费费率之和 |  | % |  |  |  |
| 二 | 间接费=直接费×间接费费率 |  | % |  |  |  |
| 三 | 利润=（一+二）×利润率 |  | % |  |  |  |
| 四 | 价差 |  |  |  |  |  |
| C1006 | 水泥 | 42.5MPa | t |  |  |  |
| C1204 | 中砂 |  | m³ |  |  |  |
| C1215 | 碎石 |  | m³ |  |  |  |

| 定额编号:05036+05278*1.03+05299*1.03。 施工方法： 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料，投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 五 | 规费=人工费（含机上人工）×规费费率 |  | % |  |  |  |
| 六 | 税金=（一～五）×税率 |  | % |  |  |  |
|  | 合计 |  | 元 |  |  |  |
|  | 单价 |  | 元 |  |  |  |

| 定额编号:05083+05278*1.03+05299*1.03。 施工方法： 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料，投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本直接费 |  |  |  |  |  |
| (1) | 人工费 |  |  |  |  |  |
| A0001 | 人工 |  | 工时 |  |  |  |
| A0001 | 人工 |  | 工时 |  |  |  |
| A0001 | 人工 |  | 工时 |  |  |  |
| (2) | 材料费 |  |  |  |  |  |
| C0105 | 水 |  | m³ |  |  |  |
| C7001 | 混凝土垂直运输 |  | m³ |  |  |  |
| C8014 | C25纯混凝土 | 42.5MPa 水胶比0.55 2级配 最大粒径40mm | m³ |  |  |  |
| C9001 | 其他材料费 |  | % |  |  |  |
| C9003 | 零星材料费 |  | % |  |  |  |
| C9003 | 零星材料费 |  | % |  |  |  |
| (3) | 机械使用费 |  |  |  |  |  |
| J2053 | 振动器 | 插入式 功率1.1kW | 台时 |  |  |  |
| J2058 | 振动器 | 平板式 功率2.2kW | 台时 |  |  |  |
| J9999 | 其他机械费 |  | % |  |  |  |
| J2004 | 混凝土搅拌机 | 出料0.4m³ | 台时 |  |  |  |
| J3060 | 双胶轮车 |  | 台时 |  |  |  |
| J3060 | 双胶轮车 |  | 台时 |  |  |  |
| 2 | 其他直接费=基本直接费 ×其他直接费费率之和 |  | % |  |  |  |
| 二 | 间接费=直接费×间接费费率 |  | % |  |  |  |
| 三 | 利润=（一+二）×利润率 |  | % |  |  |  |
| 四 | 价差 |  |  |  |  |  |
| C1006 | 水泥 | 42.5MPa | t |  |  |  |
| C1204 | 中砂 |  | m³ |  |  |  |
| C1215 | 碎石 |  | m³ |  |  |  |

| 定额编号:05083+05278*1.03+05299*1.03。 施工方法： 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料，投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 五 | 规费=人工费（含机上人工）×规费费率 |  | % |  |  |  |
| 六 | 税金=（一～五）×税率 |  | % |  |  |  |
|  | 合计 |  | 元 |  |  |  |
|  | 单价 |  | 元 |  |  |  |

| 施工方法： 定额编号:05460。 回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场到施工场地运输；灌注桩钢筋包括吊装入孔。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本直接费 |  |  |  |  |  |
| (1) | 人工费 |  |  |  |  |  |
| A0001 | 人工 |  | 工时 |  |  |  |
| (2) | 材料费 |  |  |  |  |  |
| C2019 | 钢筋 |  | t |  |  |  |
| C2601 | 铁丝 |  | kg |  |  |  |
| C5421 | 电焊条 |  | kg |  |  |  |
| C9001 | 其他材料费 |  | % |  |  |  |
| (3) | 机械使用费 |  |  |  |  |  |
| J3004 | 载重汽车 | 载重量5t | 台时 |  |  |  |
| J4005 | 塔式起重机 | 起重量6t | 台时 |  |  |  |
| J9130 | 电焊机 | 交流25kVA | 台时 |  |  |  |
| J9142 | 对焊机 | 电弧型150kVA | 台时 |  |  |  |
| J9149 | 钢筋弯曲机 | φ6～40 | 台时 |  |  |  |
| J9153 | 钢筋切断机 | 功率20kW | 台时 |  |  |  |
| J9154 | 钢筋调直机 | 功率4～14kW | 台时 |  |  |  |
| J9999 | 其他机械费 |  | % |  |  |  |
| 2 | 其他直接费=基本直接费 ×其他直接费费率之和 |  | % |  |  |  |
| 二 | 间接费=直接费×间接费费率 |  | % |  |  |  |
| 三 | 利润=（一+二）×利润率 |  | % |  |  |  |
| 四 | 价差 |  |  |  |  |  |
| C0101 | 汽油 |  | kg |  |  |  |
| C2019 | 钢筋 |  | t |  |  |  |
| 五 | 规费=人工费（含机上人工）×规费费率 |  | % |  |  |  |
| 六 | 税金=（一～五）×税率 |  | % |  |  |  |
|  | 合计 |  | 元 |  |  |  |

| 施工方法： 定额编号:05460。 回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场到施工场地运输；灌注桩钢筋包括吊装入孔。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
|  | 单价 |  | 元 |  |  |  |

| 定额编号:06008。 施工方法： 模板制作，立柱、围檩制作，预埋铁件制作，模板运输，模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂， 维修、倒仓，拉筋割断。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本直接费 |  |  |  |  |  |
| (1) | 人工费 |  |  |  |  |  |
| A0001 | 人工 |  | 工时 |  |  |  |
| (2) | 材料费 |  |  |  |  |  |
| C1708 | 板枋材 |  | m³ |  |  |  |
| C1723 | 防水胶合板 | 厚18mm | m² |  |  |  |
| C2002 | 型钢 |  | kg |  |  |  |
| C2601 | 铁丝 |  | kg |  |  |  |
| C5438 | 铁钉 |  | kg |  |  |  |
| C9001 | 其他材料费 |  | % |  |  |  |
| (3) | 机械使用费 |  |  |  |  |  |
| J3004 | 载重汽车 | 载重量5t | 台时 |  |  |  |
| J4063 | 汽车起重机 | 起重量5t | 台时 |  |  |  |
| J9209 | 圆盘锯 |  | 台时 |  |  |  |
| J9999 | 其他机械费 |  | % |  |  |  |
| 2 | 其他直接费=基本直接费 ×其他直接费费率之和 |  | % |  |  |  |
| 二 | 间接费=直接费×间接费费率 |  | % |  |  |  |
| 三 | 利润=（一+二）×利润率 |  | % |  |  |  |
| 四 | 价差 |  |  |  |  |  |
| C0101 | 汽油 |  | kg |  |  |  |
| C1708 | 板枋材 |  | m³ |  |  |  |
| 五 | 规费=人工费（含机上人工）×规费费率 |  | % |  |  |  |
| 六 | 税金=（一～五）×税率 |  | % |  |  |  |
|  | 合计 |  | 元 |  |  |  |
|  | 单价 |  | 元 |  |  |  |

渠道衬砌木模板制安及拆除 工程

单价编号： 12	定额单位：100m²

| 施工方法： 定额编号:12133+12134*3。 包括模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本直接费 |  |  |  |  |  |
| (1) | 人工费 |  |  |  |  |  |
| A0001 | 人工 |  | 工时 |  |  |  |
| A0001 | 人工 |  | 工时 |  |  |  |
| (2) | 材料费 |  |  |  |  |  |
| C1710 | 锯材 |  | m³ |  |  |  |
| C8022 | C30纯混凝土 | 42.5MPa 水胶比0.5 2 级配 最大粒径40mm | m³ |  |  |  |
| C9001 | 其他材料费 |  | % |  |  |  |
| C1710 | 锯材 |  | m³ |  |  |  |
| C8022 | C30纯混凝土 | 42.5MPa 水胶比0.5 2 级配 最大粒径40mm | m³ |  |  |  |
| (3) | 机械使用费 |  |  |  |  |  |
| J2004 | 混凝土搅拌机 | 出料0.4m³ | 台时 |  |  |  |
| J3016 | 自卸汽车 | 载重量8t | 台时 |  |  |  |
| J9999 | 其他机械费 |  | % |  |  |  |
| J2004 | 混凝土搅拌机 | 出料0.4m³ | 台时 |  |  |  |
| J3016 | 自卸汽车 | 载重量8t | 台时 |  |  |  |
| 2 | 其他直接费=基本直接费 ×其他直接费费率之和 |  | % |  |  |  |
| 二 | 间接费=直接费×间接费费率 |  | % |  |  |  |
| 三 | 利润=（一+二）×利润率 |  | % |  |  |  |
| 四 | 价差 |  |  |  |  |  |
| C0102 | 柴油 |  | kg |  |  |  |
| C1006 | 水泥 | 42.5MPa | t |  |  |  |
| C1204 | 中砂 |  | m³ |  |  |  |
| C1215 | 碎石 |  | m³ |  |  |  |
| 五 | 规费=人工费（含机上人工）×规费费率 |  | % |  |  |  |
| 六 | 税金=（一～五）×税率 |  | % |  |  |  |

| 施工方法： 定额编号:12133+12134*3。 包括模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
|  | 合计 |  | 元 |  |  |  |
|  | 单价 |  | 元 |  |  |  |

| 施工方法： 定额编号:12117-12118*4。 挖路槽、培路基、基础材料的铺压等。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本直接费 |  |  |  |  |  |
| (1) | 人工费 |  |  |  |  |  |
| A0001 | 人工 |  | 工时 |  |  |  |
| A0001 | 人工 |  | 工时 |  |  |  |
| (2) | 材料费 |  |  |  |  |  |
| C1215 | 碎石 |  | m³ |  |  |  |
| C9001 | 其他材料费 |  | % |  |  |  |
| C1215 | 碎石 |  | m³ |  |  |  |
| (3) | 机械使用费 |  |  |  |  |  |
| J1065 | 压路机 | 内燃 重量12～15t | 台时 |  |  |  |
| J9999 | 其他机械费 |  | % |  |  |  |
| 2 | 其他直接费=基本直接费 ×其他直接费费率之和 |  | % |  |  |  |
| 二 | 间接费=直接费×间接费费率 |  | % |  |  |  |
| 三 | 利润=（一+二）×利润率 |  | % |  |  |  |
| 四 | 价差 |  |  |  |  |  |
| C0102 | 柴油 |  | kg |  |  |  |
| C1215 | 碎石 |  | m³ |  |  |  |
| 五 | 规费=人工费（含机上人工）×规费费率 |  | % |  |  |  |
| 六 | 税金=（一～五）×税率 |  | % |  |  |  |
|  | 合计 |  | 元 |  |  |  |
|  | 单价 |  | 元 |  |  |  |

碎石垫层（厚100mm） 工程

单价编号： 14	定额单位：1000m²

| 施工方法： 定额编号:10290。 检查及清理管材、管道吊装就位、管道和管件安装、上胶圈、对口、调直；管道试验等。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本直接费 |  |  |  |  |  |
| (1) | 人工费 |  |  |  |  |  |
| A0001 | 人工 |  | 工时 |  |  |  |
| (2) | 材料费 |  |  |  |  |  |
| C6120 | 润滑油 |  | kg |  |  |  |
| C9001 | 其他材料费 |  | % |  |  |  |
| (3) | 机械使用费 |  |  |  |  |  |
| J3004 | 载重汽车 | 载重量5t | 台时 |  |  |  |
| J4065 | 汽车起重机 | 起重量8t | 台时 |  |  |  |
| J4136 | 电动卷扬机 | 双筒慢速 起重量5t | 台时 |  |  |  |
| J9999 | 其他机械费 |  | % |  |  |  |
| 2 | 其他直接费=基本直接费 ×其他直接费费率之和 |  | % |  |  |  |
| 二 | 间接费=直接费×间接费费率 |  | % |  |  |  |
| 三 | 利润=（一+二）×利润率 |  | % |  |  |  |
| 四 | 价差 |  |  |  |  |  |
| C0101 | 汽油 |  | kg |  |  |  |
| C0102 | 柴油 |  | kg |  |  |  |
| 五 | 装置性材料费 |  |  |  |  |  |
| C672101 | DN600预制钢筋砼管 |  | m |  |  |  |
| 六 | 规费=人工费（含机上人工）×规费费率 |  | % |  |  |  |
| 七 | 税金=（一～六）×税率 |  | % |  |  |  |
|  | 合计 |  | 元 |  |  |  |
|  | 单价 |  | 元 |  |  |  |

DN600预制钢筋砼管 工程

单价编号： 15	定额单位：100m

| 施工方法： 定额编号:02485。 挖装、运输、卸车、空回。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本直接费 |  |  |  |  |  |
| (1) | 人工费 |  |  |  |  |  |
| A0001 | 人工 |  | 工时 |  |  |  |
| (2) | 材料费 |  |  |  |  |  |
| C9003 | 零星材料费 |  | % |  |  |  |
| (3) | 机械使用费 |  |  |  |  |  |
| J1003 | 单斗挖掘机 | 液压 斗容0.6m³ | 台时 |  |  |  |
| J1022 | 推土机 | 功率88kW | 台时 |  |  |  |
| J3014 | 自卸汽车 | 载重量5t | 台时 |  |  |  |
| 2 | 其他直接费=基本直接费 ×其他直接费费率之和 |  | % |  |  |  |
| 二 | 间接费=直接费×间接费费率 |  | % |  |  |  |
| 三 | 利润=（一+二）×利润率 |  | % |  |  |  |
| 四 | 价差 |  |  |  |  |  |
| C0102 | 柴油 |  | kg |  |  |  |
| 五 | 规费=人工费（含机上人工）×规费费率 |  | % |  |  |  |
| 六 | 税金=（一～五）×税率 |  | % |  |  |  |
|  | 合计 |  | 元 |  |  |  |
|  | 单价 |  | 元 |  |  |  |

挖掘机装石渣汽车运输，0.6m³挖掘机，露天作业，运距1km 工程

单价编号： 16	定额单位：100m³

| 施工方法： 定额编号:01180。 机械开挖、就近堆放、人工配合修底。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本直接费 |  |  |  |  |  |
| (1) | 人工费 |  |  |  |  |  |
| A0001 | 人工 |  | 工时 |  |  |  |
| (2) | 材料费 |  |  |  |  |  |
| C9003 | 零星材料费 |  | % |  |  |  |
| (3) | 机械使用费 |  |  |  |  |  |
| J1003 | 单斗挖掘机 | 液压 斗容0.6m³ | 台时 |  |  |  |
| J3060 | 双胶轮车 |  | 台时 |  |  |  |
| 2 | 其他直接费=基本直接费 ×其他直接费费率之和 |  | % |  |  |  |
| 二 | 间接费=直接费×间接费费率 |  | % |  |  |  |
| 三 | 利润=（一+二）×利润率 |  | % |  |  |  |
| 四 | 价差 |  |  |  |  |  |
| C0102 | 柴油 |  | kg |  |  |  |
| 五 | 规费=人工费（含机上人工）×规费费率 |  | % |  |  |  |
| 六 | 税金=（一～五）×税率 |  | % |  |  |  |
|  | 合计 |  | 元 |  |  |  |
|  | 单价 |  | 元 |  |  |  |

挖掘机挖沟槽、坑土方，Ⅲ类土 工程

单价编号： 17	定额单位：100m³

| 施工方法： 定额编号:05065。 墙，厚度20cm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本直接费 |  |  |  |  |  |
| (1) | 人工费 |  |  |  |  |  |
| A0001 | 人工 |  | 工时 |  |  |  |
| (2) | 材料费 |  |  |  |  |  |
| C0105 | 水 |  | m³ |  |  |  |
| C7002 | 混凝土运输 |  | m³ |  |  |  |
| C7004 | 混凝土拌制 |  | m³ |  |  |  |
| C8014 | C25纯混凝土 | 42.5MPa 水胶比0.55 2级配 最大粒径40mm | m³ |  |  |  |
| C9001 | 其他材料费 |  | % |  |  |  |
| (3) | 机械使用费 |  |  |  |  |  |
| J2053 | 振动器 | 插入式 功率1.1kW | 台时 |  |  |  |
| J2092 | 风(砂)水枪 | 耗风量6m³/min | 台时 |  |  |  |
| J9999 | 其他机械费 |  | % |  |  |  |
| 2 | 其他直接费=基本直接费 ×其他直接费费率之和 |  | % |  |  |  |
| 二 | 间接费=直接费×间接费费率 |  | % |  |  |  |
| 三 | 利润=（一+二）×利润率 |  | % |  |  |  |
| 四 | 价差 |  |  |  |  |  |
| C1006 | 水泥 | 42.5MPa | t |  |  |  |
| C1204 | 中砂 |  | m³ |  |  |  |
| C1215 | 碎石 |  | m³ |  |  |  |
| 五 | 规费=人工费（含机上人工）×规费费率 |  | % |  |  |  |
| 六 | 税金=（一～五）×税率 |  | % |  |  |  |
|  | 合计 |  | 元 |  |  |  |
|  | 单价 |  | 元 |  |  |  |

墙，厚度20cm 工程

单价编号： 18	定额单位：100m³

| 序号 | 工种 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工 | 工时 |  |  |
| 2 | 机上人工 | 工时 |  |  |

招标编号：

工程名称： 二塘镇甑ft村宜居宜业和美乡村建设项目-水渠