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[bookmark: _Toc28359001][bookmark: _Toc35393789][bookmark: _Toc8183][bookmark: _Toc240644488]第一章  公开招标公告
	项目概况
灌阳县雪亮工程一期到期后运维服务项目招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于 2026年11月24日09时30分（北京时间）前递交投标文件。   


[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：GLZC2026-G3-270058-BBWH
项目名称：灌阳县雪亮工程一期到期后运维服务项目
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK10]预算总金额（元）：2150000.00
采购需求：
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080]标项名称：灌阳县雪亮工程一期到期后运维服务项目
数量：不限
预算金额（元）：2150000.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：1.提供3200路视频采集服务及运维服务。2.提供171路天网类人像、卡口及违停运维服务。3.提供2套大模型球机视频画面抓拍升级服务。4.综合监控应用平台服务。5.提供智慧广播管理平台服务。6.网络传输、应急保障及智算服务。如需进一步了解详细内容，详见招标文件中《采购需求》
最高限价（元）：2150000.00 
合同履行期限：自验收合格并交付使用之日起36个月
本标项（否）接受联合体投标
备注：/
二、申请人的资格要求：
[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK32][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK34]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
[bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK38]3.本项目的特定资格要求：分标1：无。
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]三、获取招标文件
时间：2026年11月03日至2026年11月24日，每天上午00:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
方式：供应商登录广西政府采购云平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）
售价（元）：0 
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年11月24日09时30分（北京时间）
投标地点（网址）：请登录广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）投标客户端投标
开标时间：2026年11月24日09时30分
开标地点：请登录广西政府采购云平台实行在线开标
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
1.本项目无需缴纳投标保证金。
2.本项目需要落实的政府采购政策：
①本项目非专门面向中小企业采购；本项目所属行业为 软件和信息技术服务业。
[bookmark: OLE_LINK103][bookmark: OLE_LINK104]②《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）。
③《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。 
④《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。
⑤优先采购节能产品、环境标志产品。
⑥政府采购支持采用本国产品的政策。
3.资格条件特别说明：
3.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
3.2对在“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(https://www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
4.本项目信息发布媒体：
中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、桂林市政府采购网
5.投标文件解密时间：截标时间后30分钟内投标人可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。
注：投标文件网上递交截止时间后，各投标人须在解密时限内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，采购代理机构开启已解密的投标文件。投标人超过解密时限未解密的，系统默认自动放弃，造成投标无效的后果由投标人自行承担。解密投标文件后，30分钟内在线签字确认，超过时间没有在线签字确认的系统将自动视为投标人认可。
6.在线投标（电子投标）说明
①本项目通过广西政府采购云平台实行在线投标响应（电子投标），投标人需要先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”，并按照本招标文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台电子交易客户端”编制并加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。
“广西政府采购云平台电子交易客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装；电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；在使用广西政府采购云平台投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统，通过广西政府采购云平台参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。
②为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电子文件进行加密和使用电子签章。使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往广西政府采购云平台网站进行查阅；（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议供应商获取投标文件后立即办理）
③投标人应当在投标截止时间前，将生成的“投标文件”上传递交至广西政府采购云平台。投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。
④本采购项目为广西政府采购云平台全流程电子化操作，参与投标的供应商需自备计算机和网络设备（设备需可视频通话和读取广西政府采购云平台CA数字证书），确保投标过程顺利进行；因供应商自身设备或网络原因造成的一切后果，由供应商自行承担。
7.监督管理机构
名 称：灌阳县财政局；电话：0773-4250206
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：灌阳县公安局
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]地 址：灌阳县灌阳镇创业路16号
项目联系人：邓伟
联系方式：0773-4211556
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]名  称：广西北部湾宏亚建设管理有限公司
地　址：桂林市中山中路4号1-5-8#办公用房
[bookmark: _GoBack]项目联系人：周润强
项目联系方式：19178348505
2026年11月03日    
[bookmark: _Toc12553][bookmark: _Toc23983][bookmark: _Toc240644489]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc240644490][bookmark: _Toc14750][bookmark: _Toc14222][bookmark: _Toc3680][bookmark: _Toc495841753][bookmark: _Toc239867298]投标人须知前附表
	序号
	条款号
	条款名称
	内容、要求

	1
	1
	项目名称及项目编号
	项目名称：灌阳县雪亮工程一期到期后运维服务项目
项目编号：GLZC2026-G3-270058-BBWH

	2
	5
	投标人资格
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3.本项目的特定资格要求：无。

	3
	6
	投标费用
	不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

	4
	15
	采购预算金额及投标报价
	[bookmark: OLE_LINK84][bookmark: OLE_LINK85]15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，本项目采购预算金额（人民币）：贰佰壹拾伍万元整（¥2150000.00），投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。此为12个月的采购预算金额，36个月预算金额约陆佰肆拾伍万元整（¥6450000.00）。
15.2投标人必须就“采购需求”中所投分标内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

	5
	16.1
	投标有效期
	投标截止时间之日起90天。

	6
	17
	投标保证金
	本项目无需缴纳投标保证金。

	7
	18
	投标文件的制作
	18.1电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用CA签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。
18.2 供应商法人（负责人）或授权代表持有广西政府采购云平台个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理广西政府采购云平台个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字或盖章后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。 
18.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。
18.4评审前准备 
18.4.1本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 
18.4.2各供应商在截标前应确保成为广西政府采购云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 
18.4.3供应商将广西政府采购云平台电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打广西政府采购云平台客户服务热线 95763进行咨询。

	8
	19.1
	投标文件的补充、修改和撤回
	19.1 投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

	9
	20.1
	投标文件递交
	20.1投标文件递交截止时间：于2026年11月24日09时30分之前将电子投标文件上传到广西政府采购云平台。应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

	10
	20.2
	投标文件解密
	20.2投标文件解密时间：截标时间后30分钟内投标人可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。
注：投标文件网上递交截止时间后，各投标人须在解密时限内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，采购代理机构开启已解密的投标文件。投标人超过解密时限未解密的，系统默认自动放弃，造成投标无效的后果由投标人自行承担。解密投标文件后，30分钟内在线签字确认，超过时间没有在线签字确认的系统将自动视为投标人认可。

	11
	21.1
	开标时间及地点
	开标时间：2026年11月24日09时30分（北京时间）截标后。
地点：通过广西政府采购云平台实行在线解密开启。

	12
	24
	评标委员会组成
	24.1评标委员会构成：本项目评标委员会由评审专家5人组成，其中采购人代表 1 人，有关专家4人。
24.2专家确定方式：开标前从广西壮族自治区政府采购专家库中通过电脑随机抽取。

	13
	25.1
	评标办法
	综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

	14
	32
	信用查询
	根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号），由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：
⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；
⑵查询时间：中标通知书发出前；
⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；
⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	15
	33
	中标公告及中标通知书
	33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标人；采购代理机构在中标人确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为一个工作日。
33.2中标公告发布的同时，采购代理机构在线向中标供应商发出电子中标通知书。

	16
	34
	履约保证金
	本项目不收取履约保证金。

	17
	35.1
	签订合同时间
	中标通知书发出之日起八个工作日内。中标人收到中标通知书后，应按规定与采购人在“广西政府采购云平台”上在线签订电子合同。

	18
	35.4
	合同备案存档
	政府采购合同双方自签订之日起将自动存档于“广西政府采购云平台”上。

	19
	36
	招标代理服务费
	本项目的采购代理服务收费标准参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）服务类收费标准的规定，按差额定率累进法计算计取（采购代理服务费收费基数按中标金额×3计算）。在领取中标通知书前，由中标人向采购代理机构一次性付清代理服务费。

	20
	37
	编制依据
	本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等相关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。
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	监督管理机构
	灌阳县财政局；电话：0773-4250206


[bookmark: _Toc239867299][bookmark: _Toc240644491][bookmark: _Toc7996][bookmark: _Toc495841754][bookmark: _Toc3679][bookmark: _Toc21956]

一、总则
[bookmark: _Toc6156][bookmark: _Toc8887][bookmark: _Toc240644492][bookmark: _Toc23807][bookmark: _Toc239867300]1. 项目名称及项目编号
[bookmark: _Toc340][bookmark: _Toc11983]项目名称：灌阳县雪亮工程一期到期后运维服务项目
[bookmark: _Toc32432][bookmark: _Toc4756][bookmark: _Toc8531]项目编号：GLZC2026-G3-270058-BBWH
[bookmark: _Toc7728][bookmark: _Toc240644493][bookmark: _Toc239867301]2. 适用范围
本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
[bookmark: _Toc1895][bookmark: _Toc25021][bookmark: _Toc239867302][bookmark: _Toc240644494][bookmark: _Toc11360]3. 定义
3.1“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。
3.5“书面形式”包括信函、传真、电报等。
3.6实质性要求：“采购需求”中所有带“★”号的内容均为实质性要求，不允许负偏离，否则投标无效。
[bookmark: _Toc7772][bookmark: _Toc239867303][bookmark: _Toc240644495][bookmark: _Toc24020][bookmark: _Toc28906]4. 招标方式、评分办法
公开招标、综合评分法
[bookmark: _Toc239867304][bookmark: _Toc598][bookmark: _Toc5915][bookmark: _Toc240644496][bookmark: _Toc15345]5. 投标人资格
[bookmark: _Toc240644497][bookmark: _Toc239867305][bookmark: _Toc24742][bookmark: _Toc5047][bookmark: _Toc14174]详见《投标人须知前附表》第2条。
[bookmark: _Toc240644498]6. 投标费用
不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
[bookmark: _Toc22702][bookmark: _Toc239867306][bookmark: _Toc20807][bookmark: _Toc240644499][bookmark: _Toc31803]7. 联合体投标要求
本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc6046][bookmark: _Toc24292][bookmark: _Toc240644500][bookmark: _Toc1690][bookmark: _Toc239867307]8. 转包与分包
8.1本项目不允许转包。
8.2本项目不可以分包。
[bookmark: _Toc1504][bookmark: _Toc17416][bookmark: _Toc24350][bookmark: _Toc239867308][bookmark: _Toc240644501]9. 特别说明
[bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK42][bookmark: _Toc15675][bookmark: _Toc6489][bookmark: _Toc239867309][bookmark: _Toc29184]9.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一分标或未划分分标的同一项目的投标，否则，投标文件无效。
9.2除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则投标文件无效。
9.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
[bookmark: _Toc240644502]10. 质疑和投诉
10.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。
10.2投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在招标公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。
10.3投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向灌阳县财政局投诉。
10.4质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。质疑函格式详见附件1。
10.5质疑联系部门：广西北部湾宏亚建设管理有限公司；联系电话：19178348505；
10.6投诉联系部门：灌阳县财政局；电话：0773-4250206；
[bookmark: _Toc8223][bookmark: _Toc6682][bookmark: _Toc26849][bookmark: _Toc240644503][bookmark: _Toc495841755][bookmark: _Toc239867310]二、招标文件
[bookmark: _Toc240644504][bookmark: _Toc3397][bookmark: _Toc9005][bookmark: _Toc27965][bookmark: _Toc239867311]11. 招标文件的构成
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）采购需求；
（4）评标办法；
（5）采购合同（合同主要条款及格式）；
（6）投标文件（格式）。
[bookmark: _Toc239867312][bookmark: _Toc240644505][bookmark: _Toc2160][bookmark: _Toc4416][bookmark: _Toc24191]12. 招标文件的澄清与修改
12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。
12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
12.3投标人下载招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。
12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

[bookmark: _Toc240644506][bookmark: _Toc12803][bookmark: _Toc239867313][bookmark: _Toc495841756][bookmark: _Toc21553][bookmark: _Toc7631]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc240644507][bookmark: _Toc15443][bookmark: _Toc23738][bookmark: _Toc239867314][bookmark: _Toc18258][bookmark: _Toc22333][bookmark: _Toc240644510][bookmark: _Toc239867317][bookmark: _Toc15962][bookmark: _Toc18209]13. 投标文件的组成及要求
13.1 本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件：
13.1.1 电子投标文件按广西政府采购云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在 “广西政府采购云平台”下载。 
13.2投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】
13.2.1资格性响应证明材料：
（1）投标人相应的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面扫描件（必须提供）；
[bookmark: OLE_LINK59][bookmark: OLE_LINK60][bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK68][bookmark: OLE_LINK67]（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的投标截止时间前半年内任意一个月养老保险证明扫描件【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的投标截止时间前半年内任意一个月养老保险证明扫描件。】（委托代理时，必须提供）； 
[bookmark: OLE_LINK71][bookmark: OLE_LINK70]注：①如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同扫描件代替养老保险证明扫描件；②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证扫描件或事业单位机构为其发放工资的工资条扫描件代替养老保险证明扫描件；③如委托代理人为免缴纳养老保险人员，提供免缴纳养老保险的证明材料扫描件及投标人与委托代理人签订的劳动合同扫描件代替养老保险证明扫描件。④如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向投标人提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，投标人可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书，须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。
（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件扫描件（必须提供，自然人除外）；
注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供市场监管部门（登记机关）注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。（所需材料均为扫描件）
（4）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；
[bookmark: OLE_LINK87][bookmark: OLE_LINK86]（5）投标人2025年的财务状况报告（必须提供）；
注：财务状况报告的内容至少应包括：资产负债表、利润表、现金流量表，三表缺一不可，三表可以是投标人自行编制或是第三方审计的；若投标人为新成立的企业，请根据实际情况提供。
（6）投标人在投标截止之日前半年内任意一个月依法缴纳税费或依法免缴税费的相关证明材料（必须提供）；
[bookmark: OLE_LINK91][bookmark: OLE_LINK90]（7）投标人在投标截止之日前半年内任意一个月依法缴纳社保的凭据或依法免缴社保的相关证明材料扫描件；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保证明》扫描件（若为新成立的企业，请根据实际情况提供）（必须提供）；
13.2.2商务、技术性响应及其他证明材料：
（1）投标报价表（格式见附件）（必须提供）；
（2）服务响应表（格式见附件）（必须提供）；
（3）“采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求提供）；
[bookmark: OLE_LINK107][bookmark: OLE_LINK109]（4）项目实施方案（内容可根据本项目采购需求、特点、评标办法及自身的处理能力自行编写）（必须提供）；
（5）项目服务方案（内容可根据本项目采购需求、特点、评标办法及自身的处理能力自行编写）（必须提供）；
（6）项目实施人员一览表（如有，请提供）； 
（7）投标人业绩的相关证明材料（业绩要求详见评标办法）（如有，请提供）；
[bookmark: OLE_LINK98][bookmark: OLE_LINK95][bookmark: OLE_LINK94]（8）中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位的证明材料（如有，请提供）；
【①如属于中小型、微型企业（中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕〉的通知》（国统字〔2017〕213 号）执行，具体划分标准见第四章评标办法中附表《统计上大中小微型企业划分标准》），以提供的《中小企业声明函》（见附件）为准；②如属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；③如符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），并对声明的真实性负责】。
（9）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。
投标人提供的以上相关证明材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人CA证书电子签章，否则投标无效；其余由投标人视自身情况自行提交。
要求“必须提供”的文件“投标文件（格式）”中有要求法定代表人(负责人、自然人)或相应的授权委托代理人在规定位置签字的，可使用法定代表人(负责人、自然人)或相应的授权委托代理人个人CA证书电子签章，没有办理政采云个人CA证书电子签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传，无个人CA证书电子签章或手写签字的，按投标无效处理。
13.3投标人应按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。
13.4投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
特别说明：
[bookmark: _Toc11037]（1）投标文件（电子投标文件），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若投标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容中进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。
（2）招标文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分必须签字然后扫描或者拍照做成 pdf 格式上传（或加盖个人CA签章），无签字的视为投标无效。
[bookmark: _Toc2599][bookmark: _Toc8048][bookmark: _Toc3012][bookmark: _Toc239867315][bookmark: _Toc240644508]14. 投标文件的语言及计量
14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。
14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。
15. [bookmark: _Toc240644509][bookmark: _Toc239867316][bookmark: _Toc11908][bookmark: _Toc8372][bookmark: _Toc9350]投标报价
15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，本项目采购预算金额：贰佰壹拾伍万元整（¥2150000.00），投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。此为12个月的采购预算金额，36个月预算金额约陆佰肆拾伍万元整（¥6450000.00）。
15.2投标人必须就“采购需求”中所投内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
[bookmark: OLE_LINK105][bookmark: OLE_LINK101][bookmark: OLE_LINK82][bookmark: OLE_LINK83]15.3投标报价应包含本次采购范围内的工程质量检测服务项目中的相关设备、劳务（包含前期检测准备工作）、管理、材料、维护、保险、利润、税金、配合费、政策性文件规定的各项费用及所有风险、责任，投标人综合考虑投标报价。
16. 投标有效期
16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。
16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，原投标文件继续有效。投标人拒绝延长的，其投标无效。
[bookmark: _Toc31528][bookmark: _Toc239867318][bookmark: _Toc20359][bookmark: _Toc5668][bookmark: _Toc240644511]17. 投标保证金0	
本项目无需缴纳投标保证金。
[bookmark: _Toc6809][bookmark: _Toc30873][bookmark: _Toc17461][bookmark: _Toc239867319][bookmark: _Toc7971][bookmark: _Toc14142][bookmark: _Toc240644512][bookmark: _Toc24490]18. 投标文件的制作
18.1 电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用CA签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。
18.2 供应商法人（负责人）或授权代表持有广西政府采购云平台个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理广西政府采购云平台个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字或盖章后扫描或者拍照做成PDF的格式上传即可。 
18.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。
18.4评审前准备 
18.4.1本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 
18.4.2各供应商在截标前应确保成为广西政府采购云平台正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 
18.4.3供应商将广西政府采购云平台电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打广西政府采购云平台客户服务热线95763进行咨询。
[bookmark: _Toc15098][bookmark: _Toc5977][bookmark: _Toc240644513][bookmark: _Toc12348][bookmark: _Toc239867320][bookmark: _Toc14188][bookmark: _Toc31572]19. 投标文件的补充、修改和撤回
19.1 投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。
19.2 在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，供应商不得撤回其投标文件。
[bookmark: _Toc13713][bookmark: _Toc239867321][bookmark: _Toc16777][bookmark: _Toc26691][bookmark: _Toc240644514][bookmark: _Toc8898]20. 投标文件的递交和解密
[bookmark: OLE_LINK93][bookmark: OLE_LINK92]20.1投标文件递交截止时间：详见《投标人须知前附表》第9条。
20.2投标文件解密时间：详见《投标人须知前附表》第10条。
20.3 除招标文件另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。
20.4 电子投标文件的相关说明
（1）供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和广西政府采购云平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，广西政府采购云平台将拒收。供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，广西政府采购云平台将拒收。 
（2）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

[bookmark: _Toc239867322][bookmark: _Toc240644515][bookmark: _Toc495841757][bookmark: _Toc16788][bookmark: _Toc15569][bookmark: _Toc307]四、开标
[bookmark: _Toc19830][bookmark: _Toc19384][bookmark: _Toc240644516][bookmark: _Toc17073][bookmark: _Toc239867323][bookmark: _Toc5456][bookmark: _Toc25198][bookmark: _Toc495841758][bookmark: _Toc13013]21. 开标时间及地点
21.1开标时间及地点：详见《投标人须知前附表》第11项。
21.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。
[bookmark: _Toc240644517][bookmark: _Toc239867324][bookmark: _Toc1036][bookmark: _Toc8462][bookmark: _Toc15515][bookmark: _Toc11217][bookmark: _Toc20854]22. 开标程序
22.1开标准备
[bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK43]22.1.1开标的准备工作由采购代理机构负责落实；
22.1.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。
22.2开标程序
22.2.1向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定的时间内完成在线解密视为投标人放弃投标，在线解密时间为 30 分钟。
22.2.2投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。
22.2.3开启投标人报价文件，“广西政府采购云平台”在线向投标人公开开标（报价）一览表有关内容，投标人代表如果认为开标信息有误，可以当场或在线提出异议。
开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。
特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

[bookmark: _Toc240644518][bookmark: _Toc24351][bookmark: _Toc239867325][bookmark: _Toc11369]五、资格性审查
[bookmark: _Toc239867326][bookmark: _Toc240644519][bookmark: _Toc30532][bookmark: _Toc32230][bookmark: _Toc13578]23. 资格性审查
23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
[bookmark: OLE_LINK47][bookmark: OLE_LINK46]23.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。
查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）
审查流程：
（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；
（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；
（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；
[bookmark: _Toc495841759][bookmark: _Toc3415]（4）将相关资料作为评审资料打印存档。
[bookmark: _Toc5417][bookmark: _Toc240644520][bookmark: _Toc239867327][bookmark: _Toc23781]六、评标
[bookmark: _Toc27636][bookmark: _Toc240644521][bookmark: _Toc14749][bookmark: _Toc239867328][bookmark: _Toc19311]24. 评标委员会组成
[bookmark: _Toc1877][bookmark: OLE_LINK96][bookmark: _Toc239867329][bookmark: _Toc24437][bookmark: _Toc28655][bookmark: OLE_LINK97]24.1评标委员会构成：本项目评标委员会由评审专家5人组成，其中采购人代表1 人，有关专家4人。
24.2专家确定方式：开标前从广西壮族自治区政府采购专家库中通过电脑随机抽取。
[bookmark: _Toc239867330][bookmark: _Toc13689][bookmark: _Toc1764][bookmark: _Toc20321]25. 评标原则和评标办法
25.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。
25.2评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章：评标办法。
[bookmark: _Toc240644522]25.3评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。　
[bookmark: _Toc240644523]26. 评标
26.1采购代理机构负责评标组织工作，宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。
26.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选供应商名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
26.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。
26.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
26.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误或属于投标人疏忽、笔误所造成差错的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章（CA签章），或者由法定代表人或其授权的代表签字（或个人CA签章）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
26.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
26.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK19]26.8根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审委员会要求的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录。
26.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
26.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（一）分值汇总计算错误的；
（二）分项评分超出评分标准范围的；
（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。
26.11采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向本级财政部门报告。
[bookmark: _Toc23656][bookmark: _Toc240644524][bookmark: _Toc25944][bookmark: _Toc239867331][bookmark: _Toc30450]27. 推荐及确定中标候选供应商原则
（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评标报价由低到高顺序排列；若得分相同且评标报价相同的，以投标报价由低到高顺序排列；若仍相同的，按服务方案分、人员配置分、服务承诺分、业绩分依次由高到低顺序排列；若均相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序，并推荐中标候选供应商。
（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选供应商，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标人。
（3）排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选供应商资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选供应商为中标人，并依此类推。
[bookmark: _Toc1836][bookmark: _Toc3571][bookmark: _Toc239867332][bookmark: _Toc31991][bookmark: _Toc240644525]28. 属于下列情况之一者，投标无效
（1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；
（2）报价超过招标文件中规定的预算金额的；
（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；
（6）投标人未就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的；
（7）未完全响应招标文件实质性要求的；
（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
[bookmark: _Toc32362][bookmark: _Toc240644526][bookmark: _Toc15081][bookmark: _Toc7907][bookmark: _Toc239867333]29. 投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异； 
（5）不同投标人的投标文件相互混编；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
[bookmark: _Toc9029][bookmark: _Toc239867334][bookmark: _Toc240644527][bookmark: _Toc18148][bookmark: _Toc2973]30. 属于下列情形之一的，应予废标
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
[bookmark: _Toc12274][bookmark: _Toc239867335][bookmark: _Toc14557][bookmark: _Toc240644528][bookmark: _Toc28686]31. 开标、评标过程的监控
本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。
[bookmark: _Toc11343][bookmark: _Toc239867336][bookmark: _Toc26650][bookmark: _Toc240644529][bookmark: _Toc1321]32. 信用查询
根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号），中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：
⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；
⑵查询时间：中标通知书发出前；
⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；
⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
[bookmark: _Toc27712][bookmark: _Toc23283][bookmark: _Toc240644530][bookmark: _Toc30043][bookmark: _Toc239867337]33. 中标公告及中标通知书
33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标人；采购代理机构在中标人确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为一个工作日。
[bookmark: _Toc495841760][bookmark: _Toc31543]33.2中标公告发布的同时，采购代理机构在线向中标供应商发出电子中标通知书。

[bookmark: _Toc240644531][bookmark: _Toc10328][bookmark: _Toc31963][bookmark: _Toc239867338]七、履约保证金及签订合同
[bookmark: _Toc6994][bookmark: _Toc240644532][bookmark: _Toc10047][bookmark: _Toc239867339][bookmark: _Toc17550]34. 履约保证金
[bookmark: _Toc240644533][bookmark: _Toc18160][bookmark: _Toc9324][bookmark: _Toc14679][bookmark: _Toc239867340]本项目无需缴纳履约保证金。
35. 签订合同
35.1签订合同时间：中标通知书发出之日起八个工作日内。中标人收到中标通知书后，应按规定与采购人在“广西政府采购云平台”上在线签订电子合同。
35.2中标人为联合体的，联合体各方均应与采购人签订合同，并承担连带责任。
35.3如中标人有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标人或重新组织招标。
（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；
（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（3）拒绝履行合同义务的。
35.4合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起将自动存档于“广西政府采购云平台”上。
[bookmark: _Toc4983][bookmark: _Toc239867341][bookmark: _Toc25150][bookmark: _Toc1909][bookmark: _Toc240644534][bookmark: _Toc495841761]八、其他事项
[bookmark: _Toc24506][bookmark: _Toc240644535][bookmark: _Toc18260][bookmark: _Toc5655][bookmark: _Toc19503][bookmark: _Toc2437][bookmark: _Toc239867342][bookmark: _Toc4309][bookmark: _Toc32243]36. 招标代理服务费
[bookmark: _Toc5344][bookmark: _Toc19124]本项目的采购代理服务收费标准参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）服务类收费标准的规定，按差额定率累进法计算计取（采购代理服务费收费基数按中标金额×3计算），在领取中标通知书前，由中标人向采购代理机构一次性付清代理服务费。
招标代理服务费市场参考费率表
	[bookmark: OLE_LINK102]费率           服务类型

中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.50%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.10%
	0.20%


注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。
代理服务费的缴纳账户：
账户名称：广西北部湾宏亚建设管理有限公司桂林分公司
开户银行：中国建设银行股份有限公司桂林经济技术开发区支行
[bookmark: _Toc239867343][bookmark: _Toc240644536]银行账号：45050111692500000070
[bookmark: _Toc239867344][bookmark: _Toc240644537]37. 编制依据
本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）和政府采购管理有关规定编制。
[bookmark: _Toc29343][bookmark: _Toc240644538][bookmark: _Toc239867345][bookmark: _Toc11077][bookmark: _Toc13645]38. 监督管理机构
[bookmark: _Toc12929][bookmark: _Toc30701][bookmark: _Toc23297][bookmark: _Toc20149]灌阳县财政局；电话：0773-4250206

[bookmark: _Toc240644539]第三章  采购需求
[bookmark: _Toc30534][bookmark: _Toc17907]

	序号
	服务名称
	配套服务相关性能参数
	单位
	数量

	1
	灌阳县雪亮工程一期到期后运维服务项目
	1、 提供3200路视频采集服务及运维服务
（一）前端采集服务及运维服务
1、提供在灌阳县内3200路视频图像采集画面服务，进行24小时全实时监控,并实现联网功能,可进行远程录像及观看，主要是加强灌阳县的安全保卫工作，能够满足安全保卫的需要。
2、提供3200路监控画面的故障处理及保养服务(不含电费)，服务内容主要分别为故障检修、维护保养及定期巡检三个部分，保证监控摄像机的在线率大于等于90%。
（二）视频采集服务具体参数要求：
1、具有≥400 万像素， CMOS 传感器。
2、设备支持最低照度彩色≤0.005 lx，黑白≤0.001 lx，红外补光距离≥50米。
3、支持H.264、H.265视频编码格式，且具有High Profile编码能力。
4、设备支持区域遮盖功能，当功能开启后，可最多设置≥4块视频遮盖区域，遮盖区域的大小、位置可设置，且遮盖区域允许移动、重叠。
5、设备支持多浏览器浏览功能，可通过IE、Chrome、Firefox、Safari等浏览器浏览视频图像，支持音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测功能。
6、支持移动侦测功能，在设定的侦测区域内有目标移动时，该区域边框应变为绿色，并可在客户端给出报警提示并上传中心、联动录像。
7、支持多路访问功能，在同客户端上，可最多同时开启≥6个视频窗口进行画面浏览。
8、设备的防护等级≥IP66，支持DC12V供电，且在 DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。
9、提供相应平台接入、视频图像链路接入及存储服务。
（三）前端采集服务升级及迁改服务
1、提供不少于 1000路视频画面升级服务，合同期内按采购人要求完成指定点位视频画面的升级改造，确保升级后视频画面满足下列要求：像素≥ 400万，视频分辨率≥ 2560×1440，支持 POE 供电，支持背光补偿、强光抑制、3D 数字降噪、数字宽动态功能，支持人形侦测，支持双向语音通话。上述升级服务应包括所需材料及集成调试等全部工作，升级完成后须确保各点位视频画面清晰、功能正常，满足采购人业务使用需要。
2、提供不少于240 路监控点位迁改服务，服务内容包含横臂、立杆、防水箱、网线、电源线、抱箍条等辅材。其中， 2 米横臂不少于50根，3米横臂不少于50根，6.5米立杆不少于3套，防水箱不少于50台。上述服务须按采购人要求完成点位迁移及调试，确保迁移后监控点位正常运行。
2、 提供171路天网类人像、卡口及违停运维服务
提供灌阳县内前端设备运维及该部分前端设备接入的平台（云存储节点1台、磁盘阵列1台、图片存储服务器1台、广播应用服务器1台、授时服务器1台、县局平台服务器1台、交警平台服务器1台、流媒体服务器1台、借用融合大数据服务器2台、全分析服务器1台）运维服务，包含120路人像监控、40路卡口监控、11路违停抓拍球机运维服务(不含电费)，具体要求如下：
1、末端综合箱中接入或传输设备输出端口之后的所有设备及配套（包括但不限于杆件、基础、电源、摄影头、连接线、综合箱、补光灯、供电等）问题导致的摄影头掉线或拍摄质量不达标故障定位、处理及处理配合等工作，直到故障恢复或质量达到标准，并根据要求提供故障报告、故障记录等。
2、视频在线率≥95%。
提供平台设备清洁除尘服务、设备运行电源检查、故障排查服务，保障机房设备稳定运行，发现故障及时处置并恢复。
3、 提供2套大模型球机视频画面抓拍升级服务
提供灌阳县内原有两个重点路口原有监控设备升级服务，具体要求如下：
1、全景路视频图像像素：≥600万，细节路视频图像像素：≥400万，支持：≥25倍光学变倍。
2、支持全景通道最低照度彩色：≤0.0005 lx，黑白：≤0.0001 lx；细节通道最低照度彩色：≤0.0005 lx，黑白：≤0.0001 lx,；补光灯距离：全景通道：≥50米，细节通道：≥200米。
3、摄像机内置：≥3个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景内置：≥2个镜头，细节内置：≥1个镜头。
4、内置：≥2颗GPU芯片，全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，纵向拼接偏差像素不大于4个像素，全景画面水平视场角：≥190°，垂直视场角：≥80°。
5、声音报警输出功能，可通过IE浏览器设置音频类型为：≥10种警戒音、提示音、自定义语音，报警次数：≥1～50次可设；闪光灯报警输出功能，可通过IE浏览器设置闪光灯闪烁时间（≥1-300），闪烁频率（高、中、低、常亮），亮度（≥1-100），可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动闪光报警、声音报警。
6、支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围≥-20°～90°，全景通道可进行垂直旋转，旋转角度范围≥12°，并可进行调节。
7、开启混合目标检测模式后，设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，可支持人脸与人体，车牌与车辆的关联显示。
8、支持人脸、人体混合检测和人脸比对功能，对检测区域内的人脸、人体进行同时抓拍上传，支持人脸、人体结构化属性特征信息提取；前端存储≥15万张人脸图片进行建模后，对场景中抓拍的人脸进行比对并输出结果。
9、在设备上方进行喷水操作，水流方向和水平方向夹角≥42°时，设备视窗应无水流直接接触。
▲10、具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。
11、可通过客户端软件或IE浏览器在预览界面上用鼠标控制云台转动、镜头变倍、调焦，并用虚拟摇杆控制云台转动。
▲12、内置≥8GB存储，内置大模型算法芯片，可调用大模型算法检测并分类识别目标（人员、机动车、动物）。
13、可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航。
▲14、支持大模型Smart事件功能，白天（大气能见度≤5km，白天环境照度≤19800lx）全景通道可检测距离设备≥60m处的人员，夜晚（辅助照明光照度≤26lx）全景通道可检测距离设备≥40m处的人员；白天（白天环境照度≤19800lx）细节通道可检测设备距离设备≥100m处的人员，夜晚（辅助照明光照度≤26lx）细节通道可检测距离设备≥70m处的人员。 
15、全景通道支持拼接畸变矫正，可分别对全景拼接画面的畸变、姿态角、旋转角进行调节（1-100可调），优化拼接效果。
16、支持AR标签管理功能，最多可添加500个标签，支持AR标签联动查看功能，可选中标签并将该标签置于屏幕中心位置进行显示，可通过点击视频画面中的标签查看标签内容并对标签关联的摄像机视频图像进行预览，并可通过点击摄像机预览窗口进行放大窗口操作。
17、可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍,可支持人脸与人体、车牌与车辆关联显示。目标属性显示功能支持人脸属性、人体属性、非机动车属性、机动车属性。
18、防护等级≥IP67，支持在-40 ℃～70 ℃温度变化范围内正常稳定的工作。
4、 综合监控应用平台服务
（1） 提供综合监控应用平台使用服务，并将3200个分散、独立的视频图像采集点进行联网、画面查看、录像调阅，实现跨区域、全网范围内的统一监控、统一存储、统一管理和资源共享，支持标准SDK、ONVIF、GB28181 协议的IPC、CVR 设备等对接，同时开放接口供第三方厂家接入。监控应用平台系统集视频采集分析、图片存储以及数据检索的分析和应用，可以对实时视频及历史视频进行检索与调用，并提供视频的接入授权及平台运维服务，综合监控应用平台服务应包含以下功能：
1、用户身份认证服务：支持用户名密码登录方式，用户首次登录或重置密码后登录需强制修改密码，支持密码输入自动隐藏明文功能。
2、应用标签服务：支持应用以标签页方式嵌入显示在门户中，最多支持打开20个标签页；支持刷新、关闭当前标签页，同时支持快速关闭当前标签页左侧或右侧所有应用、关闭除了当前应用外所有应用、以及关闭所有已打开的应用。
▲3、资源目录服务：支持切换查看基础目录及业务目录，资源以资源树形式展示，点击可查看下层资源及点位，支持点位周边搜索，在地图上自由选择当前等点位周边点位，并支持对所选点位进行预览、回放、收藏、定位到资源树及查看属性。
4、实时预览控制服务：支持多屏播放，支持切换画面为1、4、9、16、25、1+5、3+4、1+7、2+9、3+8、1+12、1+1+12、4+9、1+16及自定义屏幕分屏，支持画面以4:3或16:9展示，支持全屏播放。
5、云台控制服务：支持高权限用户抢占云台控制权限，并支持云台锁定，可设置云台锁定时长。
▲6、录像回放服务：支持录像分段回放功能，可以将录像文件等分成多个片段同时回放，通过分割点的图像差异，快速确定回放关键录像时段，支持针对一段录像进行标签标注。
7、回放配置服务：支持设置是否开启直连云存储高倍速回放，开启后点位可支持32倍、64倍高倍速播放，支持高倍速播放的点位画面上会有图标标明。
8、视频预案服务：支持查看预案点位，支持在资源列表或者地图上选中某个视频监控点位，可以查看点位的具体详情，如点位名称、功能、状态、类型等；支持点位视频预览、回放、周边信息检索等快捷操作。
▲9、查询中心服务：支持勾选暂存架内文件，生成多类型目标混合的单条轨迹，并在地图上展示，支持勾选暂存架内文件，依照目标分类生成不同目标的多条轨迹，并在地图上展示。
▲10、一键运维服务：B/S端支持针对所选区域下的监控点状态、录像巡检状态、视频诊断状态及点播状态进行一键巡检，并展示异常状态及在线状态数据，同时支持巡检数据导出，同时支持依照所选区域及其子区域的巡检得分排名。
▲11、监控点在线监测服务：监控点取流链路诊断，支持图形化展示监控取流链路诊断结果，并显示错误信息以及错误解决建议，同时支持展示设备最近告警信息及监控点最近告警信息。
▲12、运行管理中心服务：支持组件化微服务架构设计，支持整个系统的健康状况概览，可视化界面展示监控服务器及组件服务数量、运行状态、资源状态及告警状态，并支持以颜色区分节点及服务器连接的告警紧急程度。
13、门户管理服务：支持设置接收报警后是否有声音提示，支持设置告警声音为语音引擎、蜂鸣器或本地声音文件，支持设置声音播放次数。
14、系统维护服务：支持针对服务参数、客户端参数、告警策略、校时、多线路和防火墙策略进行配置，并支持配置下发，支持集群license管理。
15、点播功能服务：按照指定设备、指定通道进行图像的实时点播，支持点播图像的显示、缩放、抓拍和录像，支持多用户对同一图像资源的同时点播，支持基于GIS地图的图像点播。
16、用户身份认证服务：应对管理平台的用户身份进行合法性认证。只有通过身份认证的用户才能访问管理平台。
17、录像检查服务：支持录像详情查看，详情项包括基本信息（所在区域、监控点名称、IP地址及端口号、通道号、设备厂商、录像结果、在线状态、存储类型、所属设备状态、录像巡检时间、在线巡检时间、录像保存天数、资源编码）。
18、满足3200路视频接入授权服务。
（2） 提供摄像机视频云存储服务，该服务需构建一套监控中心视频云存储平台系统，该系统基于云计算、海量数据，满足本期3200台摄像机30 天数据（H.265 编码格式，2M 码流）24小时连续存储需求；提供的海量数据存储,安全和高可靠的云存储服务,存储容量和处理能力的弹性扩展,音视频转码,内容加速分发,归档服务等多种数据服务。提供配套设备的系统集成服务、安装、维护服务。
（3） 提供视频云存储管理平台服务
1、提供1项缓存加速服务（SSD、内存）授权。
2、通过平台下发的录像计划，从前端编码器获取实时视频数据并完成录像存储。
3、平台下发录像计划后，可通过事件脉冲方式通知云存储进行事件录像。
4、支持对定时/手动/事件录像/移动侦测录像进行预录，开启视频预录时需配置预录时长。
5、手动录像开启到停止期间，因存储与IPC之间网络异常导致缺失的录像段可在网络恢复后自动将其补录完整，达到保障录像完整性。
6、支持图片流直存，抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现前端数据直接存储至云存储系统；支持设置资源池自动分流策略，策略包含按图片大小、图片类型(类型包含人脸、人体、车辆、电动车等)。支持将同一点位产生的多种不同大小、不同类型的图片数据按策略自动分池存储到不同存储资源池中。
7、支持历史流录像数据进行帧分析后存储，实现历史流视频倍速/定位/倒放/缩略图等视频回放应用。
8、按监控点编号、录像类型、时间组合、锁定等条件查询录像数据。
9、支持流式数据按监控点编号、开始时间、结束时间下载为MP4封装格式，便于第三方在线通过浏览器无插件在线点播。
10、支持流式视频数据（视频文件、视频流）备份为对象文件片段，便于上层平台管理和使用。
11、支持视频数据按编码器+时间段方式，直接通用云存储节点归档到磁带库进行归档存储。
12、支持图片数量统计，支持在运维界面上展示对应编码器时间段内图片张数、所有图片大小统计。
13、系统支持多级加速：支持对不同规格图片数据分级加速存储，小图支持SSD缓存加速，大图支持内存加速；系统支持自定义设置内存加速缓存大小、SSD缓存加速池容量大小，可最高针对4096 KB 图片加速提取。
14、支持视频流和图片流数据进行加密存储，加密类型支持软件加密和加密卡加密。
15、支持系统组管理，在域内进行组划分，优先保障条带资源分配在同一组内，实现条带数据快速读写。
16、支持对云系统运行中压力进行统计分析，包括：异常情况、告警情况、容量使用情况；支持对云系统运行中状态进行统计分析，包括：服务器状态、磁盘运行状态、存储使用空间、RAID组运行状态、监控点在线/离线数量和在线/离线比例等。
17、支持硬盘在节点间的漫游，将正常或异常状态的存储节点上的正常磁盘插入其他数据节点中，数据仍可继续使用。
18、支持一个文件有多种N+M:K容错机制，能自适应调整N+M:K，系统根据当前节点情况自动配置使用哪种容错算法以达到最可靠的容错，以实现最大化节点容错能力。
5、 提供智慧广播管理平台服务
提供智慧广播管理平台服务，实现广播系统与视频监控系统的融合应用，支持广播点位管理、分区广播、实时广播、预案广播、视频可视化广播等功能，具体要求如下：
1、设备最大支持管理100000路广播点位，1000个广播分区，2000路实时广播并发播报。
2、系统支持B/S架构WEB应用、广播C/S客户端、广播移动APP客户端、广播寻呼话筒客户端应用。
▲3、支持将带对讲通道的视频监控点位作为广播点位，并可实现分区广播、实时广播、定时广播、文件播放、紧急广播。
4、支持广播一体机接入平台，实现中心-分站管理模式，支持数据同步管理。
5、支持广播视频对讲。
▲6、支持视频可视化广播，在视频预览时可实现定点广播。
7、支持TTS文字转语音广播，可进行男/女声、音量、语速设置，可试听。
▲8、支持预案广播，支持预案编辑管理，可一键触发播报，支持单次、循环播放模式。
6、 网络传输、应急保障及智算服务
（1） 网络传输服务
1、提供1943条传输链路服务，其中1850条带宽 ≥ 20Mbps，满足3200路监控点位回传至综合监控应用平台；70条带宽 ≥ 30Mbps，满足120路人像监控点位回传至公安视频专网平台；10条带宽 ≥ 100Mbps，满足40路卡口监控点位回传至公安视频专网平台；11条带宽 ≥ 50Mbps，满足11路违停抓拍监控点位回传至公安视频专网平台；1条带宽 ≥ 800Mbps，连通县交警大队；1条带宽 ≥ 1000Mbp数据回传汇聚链路。
2、网络需要扩展或升级时，投标人免费提供相应解决方案等技术支持。
3、投标人提供线路的延时要求：终端网络接入ping测1M报文时间小于10毫秒。
4、线路丢帧率：小于0.5%，且不允许出现连续丢包。
5、提供的专线传输设备必须能满足后续扩容的需求。
6、供应商不得将线路宽带与其他单位共用。
7、因施工、网络割接等原因影响宽带网络运行的，应当提前二天通知使用人。
（2） 提供应急保障及智算服务
1、提供应急保障服务，确保重大节假日及重要活动期间业务系统的稳定运行，服务内容包括节前系统巡检、资源预检、节假日期间的实时监控值守及突发故障应急处置。
2、提供桌面级智算服务，以AI工作站为载体，提供可快速上手、安全可靠的人工智能应用环境，达成高效、安全地开展日常工作。
3、智算服务突破大模型长序列处理瓶颈，实现基于工作站本地算力的单模型最高支持1M超长上下文窗口。显著增强长文档理解能力、复杂逻辑推理能力与多轮对话的连贯性。
（3） 提供视频联网推送服务
提供视频联网推送服务，将3200 路前端视频图像，通过安全边界单向受控推送至灌阳县公安局视频监控管理平台。
视频联网推送须符合 GB/T 28181《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》国家标准，支持标准联网方式，实现上下级平台的注册、心跳、信令交互、视频点播及状态上报。
	1
	项

	商务要求

	服务要求
	1、定期进行回访并对今后系统升级改造后的软硬件继续提供技术支持。
2、服务时限：提供7×24小时热线服务。
3、对原有“雪亮工程一期”的所有设备进行网络上线运行（灌阳雪亮一期点位列表另附）。
4、平台对接：录像平台须与公安视频专网无缝对接，保障数据安全规范。

	服务期限及服务地点
	1、服务期限：自验收合格并交付使用之日起36个月。
2、服务地点：采购人指定地点。
3、交付使用期限：自签订合同之日起30个工作日内完成交付。
4、交付方式：现场服务。

	付款方式
	签定合同后10个工作日内支付当年的合同款（中标金额）；
合同期满1年后的1个月内支付第二年的合同款；
合同期满2年后的1个月内第三年的合同款。

	验收标准、规范
	1、符合合同要求及国家相关标准；
2、服务内容符合或优于合同要求；
3、供应商提供所招标采购的服务、配套设备、所属装置等有关技术资料作为验收的参考依据；
4、验收过程中所产生的一切费用均由供应商承担，供应商报价时应考虑相关费用；
5、采购标的需执行国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，如有最新的按最新的执行；
6、验收不通过的，根据采购人意见进行整改，直到验收通过为止，期间产生相关费用由供应商承担。

	其它要求
	1、报价必须包含以下部分，包括：
（1）服务接入设备及标准附件、备品备件、专用工具的价格。
（2）运输、装卸、调试、验收、培训、维修、技术支持、售后服务费。
（3）安全等级保护测评费、设计、保险费和各项税费。
（4）综合监控应用平台所在机房的网络安全等级保护需满足三级等保。
（5）供应商须自行考虑完成项目所需的全部内容（包括验收）中产生的所有费用，采购人不再支付额外费用。
（6）供应商应对本项目所有服务内容进行总承包报价，采购人不再支付任何费用。
2、本项目政府采购最高限价为人民币：贰佰壹拾伍万元整（¥2150000.00元），投标报价超出最高限价的作投标无效处理。此为12个月的采购预算金额，36个月预算金额约陆佰肆拾伍万元整（¥6450000.00）。
3.本项目需求一览表中带“▲”的技术参数为重要技术指标、功能项，将作为评分依据。




[bookmark: _Toc240644546]第四章  评标办法
[bookmark: _Toc7653]一、评标原则
（一）评委会组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表、评审专家组成。其中，专家评委不得少于成员总数的三分之二。
（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、项目实施方案、服务方案、履约能力等方面内容按百分制打分。
（三）评标方式：以封闭方式进行。
（四）采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。  
二、评定方法
（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：
1、价格分……………………………………………………………………………10分
（1）根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号），凡符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其投标价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-20%）。
注：中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法〉〔2017〕的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见附表《统计上大中小微型企业划分标准》。
（2） 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。
（3） 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，评审中对价格给予折扣，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
对于不属于以上情形的投标人，其投标报价即为评标价。
（4）价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为10分。
（5）价格分计算公式：
 最低投标人评标报价金额          
某投标人价格分 =                                         ×   10分
                           某投标人评标报价金额  
2、 技术及实施方案分……………………………………………………………………38分
（1）技术性能分（满分18分）
采购需求中标注“▲”号的技术条款系指与项目实际紧密相关的功能条款、技术指标，作为服务性能评审依据，由评委根据投标人提供的证明材料复印件并加盖投标人CA签章进行打分，证明材料须提供国家认可的第三方检测（验）机构出具的检测（验）或测评报告复印件。每提供1个得1.5分，满分18分。
（2）项目实施方案分（满分20分）
一档 (5分）：提供的项目实施方案内容简单、基本可行，但针对性不强；
二档（10分）：提供的实施方案基本满足采购需求，对本项目有一定了解，提出了基本的安装、调试及验收方法，但实施内容较为常规，针对性一般，保障措施不够完善；
三档（15分）：提供的实施方案较为详细，对本项目有较充分的理解，需求分析和整体实施安排清晰；实施技术力量安排能够满足项目实施要求，技术服务、技术培训的服务内容和保障措施较为完善；配备项目实施人员，且人员分工合理；
四档（20分）：提供的实施方案详实完整，能够充分体现对本项目的熟悉程度，具体包括对本项目需求的分析、项目整体设计与实施、系统架构图等，技术路线清晰、科学、可行；技术服务、技术培训的服务内容完善；安装、调试、验收方法具体有效、切实可行；项目实施人员安排充足，人员结构合理、分工明确。
3、服务方案分…………………………………………………………………………28分
一档 (7分）：提供的服务方案内容较简单，没有对响应时间、服务团队配备、培训计划、应急预案、保密承诺、故障解决方案等进行描述或描述不准确；
二档 (14分）：提供的服务方案可行，对响应时间、服务团队配备、培训计划、应急预案、保密承诺、故障解决方案等有所描述，故障响应时间不超过2个小时，8小时内到达现场；
三档（21分）：在满足二档基础上，提供的服务方案详细，对响应时间、服务团队配备、培训计划、应急预案、保密承诺、故障解决方案等详细描述，有合理的服务流程，故障响应时间不超过2个小时，6小时内到达现场，并注明投标人服务网点（包含联系人及联系电话等相关信息），配备项目服务人员，且人员分工合理；
四档（28分）：在满足三档基础上，投标人的服务方案全面，对响应时间、服务团队配备、培训计划、应急预案、保密承诺、故障解决方案等全面描述，有合理的服务流程，故障响应时间不超过1个小时，4小时到达现场，并注明投标人服务网点（包含联系人及联系电话等相关信息）。对系统的维护提供整体维护解决方案和运行维护应急预案，提供一站式、全面、专业的本地化维护服务，项目服务人员安排充足，人员结构合理、分工明确。
4、服务人员能力分…………………………………………………………………………12分
（1）拟投入本项目的项目负责人具备信息系统项目管理师证书、网络安全能力认证证书及高级项目管理专业人员（CSPM-4）证书的，每具备1个得1分，满分3分。
（2）拟投入本项目的售后服务负责人同时具备售后服务高级管理师证书、系统分析师证书及物联网高级工程师证书的，每具备1个得1分，满分3分。
（3）拟投入本项目的实施人员（项目负责人、售后服务负责人除外）≥15人的，得1分；其中具备系统集成项目管理工程师证书的，每有1人得1分；满分3分。
（4）拟投入本项目的售后服务人员（项目负责人、售后服务负责人除外）≥15人的，得1分；其中具备售后服务高级管理师证书的，每有1人得1分；满分3分。
5、履约能力分……………………………………………………………………12分
（1）供应商（或所属上级公司）通过 ISO9001质量管理体系认证证证书、ISO/IEC20000信息技术服务管理体系认证、ISO/IEC27001信息安全管理体系认证且有效的（供应商于投标文件中提供相关有效证书复印件，并加盖供应商CA签章，否则不予认可），每提供1个得2分，满分6分。
（2）供应商（或所属上级公司）通过服务质量达标测评认证（GB/T 16868-2009）、商品售后服务认证证书(GB／T27922)且有效的（供应商于投标文件中提供相关有效证书复印件，并加盖供应商CA签章，否则不予认可），每提供1个得2分，满分4分。
（3）供应商（或所属上级公司）2023年以来具有同类服务项目业绩的（供应商于投标文件中提供签订的项目合同复印件，能清晰反映中标/成交内容或合同标的，同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标/成交的只算一次，并加盖供应商CA签章，否则不予认可），每提供1项业绩得1分，满分2分。
6、综合得分＝1+2+3+4+5
三、推荐及确定中标候选供应商原则
（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评标报价由低到高顺序排列；若得分相同且评标报价相同的，以投标报价由低到高顺序排列；若仍相同的，按服务方案分、人员配置分、服务承诺分、业绩分依次由高到低顺序排列；若均相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序，并推荐中标候选供应商。
（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。
（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。
四、特别说明
评审时，评审委员会根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）相关规定启动异常低价投标（响应）审查程序。启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求供应商在评审委员会要求的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料（包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等）。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录。
为避免因未能及时提供说明而导致被评审委员会作为无效投标情形，供应商可提前准备或随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料。
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第五章  采购合同（合同主要条款及格式）
项目名称：								                  
项目编号：								
甲方：                             （采购人）
乙方：                             （成交供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和乙方承诺、甲乙双方签订本采购合同。
第1条 合同标的及合同金额
1.合同标的：
	项号
	服务内容
	数量
①
	单位
	单价（元/年）②
	单项合计金额（元）
③＝①×②

	1
	灌阳县雪亮工程一期到期后运维服务项目
	1
（1-12月）
	项
	
	

	2
	
	1
（13-24月）
	
	
	

	3
	
	1
（25-36月）
	
	
	

	                                                      合     计
	


根据《中标(成交)通知书》的成交内容，合同的总金额为：（大写）        人民币（¥           元）
2.合同价包含服务及配套工具各项内容的价格、必要的保险费用和各项税金、投入人员、维保、培训、技术支持、售后服务等全部费用、履约验收所产生的一切费用。
第二条  服务保证
乙方应按招标文件要求及投标文件承诺向甲方提供服务。
第三条  服务地点
服务地点：桂林市灌阳县采购人指定地点。
第四条  双方责任
1、甲方责任
1.1向乙方项目人员详细介绍项目情况。
1.2及时审定乙方提供的系统报告。
1.3向乙方提供相关文件资料，以便乙方能够及时、顺利地开展工作。
2、乙方责任
2.1乙方的合同义务不得转让或以其他方式形成实质转移，必须自行履行合同义务。
2.2乙方保证使用的图片和文字不侵犯任何第三方的知识产权或其他权利，符合中华人民共和国的法律规定，对因违反相关法律规定而产生的相关责任，由乙方负责。
2.3在合同范围内为甲方提供良好的配套服务。
2.4 在项目服务过程中，乙方须接受甲方的监督，对甲方所提出的整改意见要及时进行整改。
2.5乙方对项目负有保密义务，未经甲方允许，不得外泄项目任何信息；因乙方擅自外泄项目信息，而造成不良影响或损失的，乙方承担相应责任。
2.6乙方须提供一名指定的服务人员在工作过程中与甲方长期保持联系，并提供系统的业务咨询电话以便随时咨询联系。
第五条  权力保证
1、乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权或其他权利。
2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用服务的有关技术资料。
第六条  服务期限
1、服务期限：自合同签订之日起36个月。
2、乙方提供不符合招标文件、投标文件和本合同规定的服务，甲方有权拒绝接受。
第七条 付款方式
分3期支付，签定合同后10个工作日内支付当年的合同款(中标金额):合同期满1年后的1个月内文付第二年的合同款;合同期满2年后的1个月内第三年的合同款。
第八条  税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
第九条　违约责任
1、甲、乙双方应严格履行合同，除不可抗力情况外，致使本合同不能履行时，甲乙双方均无权提前终止本合同。
2、乙方提供的服务如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3、乙方出现重大服务质量问题时必须服从甲方的要求及时整改，若整改三次以上(含三次)都达不到甲方的考核标准，甲方有权终止合同。
第十条  不可抗力事件处理
1、在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十一条  合同争议解决
1、因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向桂林市仲裁委员会申请仲裁。
3、诉讼期间，本合同继续履行。
第十二条  合同生效及其它
1、合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章后生效。
2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经桂林市财政部门审批，并签订书面补充协议报桂林市政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
第十三条  合同的变更、终止与转让
1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。
2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。
第十四条  签订本合同依据：
1、招标文件；
2、乙方提供的响应（或应答）文件；
3、项目技术方案、服务承诺方案；
4、成交通知书。
本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式六份，具有同等法律效力，甲、乙双方各二份。政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件一份交采购代理机构，采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案，一份由广西北部湾宏亚建设管理有限公司存档。

	甲方（公章）：                    
	乙方（公章）：　　　　            

	法定代表人：                      
	法定代表人：                      

	委托代理人：　　　　　　 　 　　　
	委托代理人：　　　　　　 　　 　　

	电  话：                          
	电  话：                          

	开户名称：	　　　　　  　　　　　
	开户名称：	　　　　　　　  　　　

	开户银行：                        
	开户银行：                        

	银行账号：   　　　　　　 　　　　
	银行账号：   　　　　　　 　　　　

	日    期：                        
	日    期：                        
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[bookmark: _Toc240644571]第六章  投标文件（格式）
投标文件封面格式：


投标文件




项目名称：灌阳县雪亮工程一期到期后运维服务项目

项目编号：GLZC2026-G3-270058-BBWH






采购代理机构：广西北部湾宏亚建设管理有限公司
投标人[公章(CA签章)、自然人除外]：                              
法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：                  
联系电话：                                                

日期：          年      月      日

投标文件目录
一、资格性响应证明材料：
（1）投标人相应的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面扫描件（必须提供）；
（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的投标截止时间前半年内任意一个月养老保险证明扫描件【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的投标截止时间前半年内任意一个月养老保险证明扫描件。】（委托代理时，必须提供）； 
（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件扫描件（必须提供，自然人除外）；
（4）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；
（5）投标人2025年的财务状况报告（必须提供）；
（6）投标人在投标截止之日前半年内任意一个月依法缴纳税费或依法免缴税费的相关证明材料（必须提供）；
（7）投标人在投标截止之日前半年内任意一个月依法缴纳社保的凭据或依法免缴社保的相关证明材料扫描件；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保证明》扫描件（若为新成立的企业，请根据实际情况提供）（必须提供）。
二、商务、技术性响应及其他证明材料：
（1）投标报价表（格式见附件）（必须提供）；
（2）服务响应表（格式见附件）（必须提供）；
（3）“采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求提供）；
（4）项目实施方案（内容可根据本项目采购需求、特点、评标办法及自身的处理能力自行编写）（必须提供）；
（5）项目服务方案（内容可根据本项目采购需求、特点、评标办法及自身的处理能力自行编写）（必须提供）；
（6）项目实施人员一览表（如有，请提供）； 
（7）投标人业绩的相关证明材料（业绩要求详见评标办法）（如有，请提供）；
（8）中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位的证明材料（如有，请提供）；
（9）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。




一、资格性响应证明材料（格式）
1. 投标人相应的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面扫描件（必须提供）；

2. 投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的投标截止时间前半年内任意一个月养老保险证明扫描件【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的投标截止时间前半年内任意一个月养老保险证明扫描件。】（委托代理时，必须提供）；
注：①如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同扫描件代替养老保险证明扫描件；②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证扫描件或事业单位机构为其发放工资的工资条扫描件代替养老保险证明扫描件；③如委托代理人为免缴纳养老保险人员，提供免缴纳养老保险的证明材料扫描件及投标人与委托代理人签订的劳动合同扫描件代替养老保险证明扫描件。④如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向投标人提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，投标人可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书，须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。

授权委托书（格式一）
致：广西北部湾宏亚建设管理有限公司
我              （姓名）系                           （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工          （姓名），身份证号码：                      以我公司名义参加   （项目名称及项目编号）    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签字事项负全部责任。
授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。
                                                                                             
代理人无转委托权,特此委托。 

我已在下面签字，以资证明。

投标人[公章（CA签章）]：                                   

法定代表人（负责人）签字（或个人CA签章）：                

       年      月     日


授权委托书（格式二，自然人适用）
致：广西北部湾宏亚建设管理有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名），身份证号码：              以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
本人对被授权人的签字事项负全部责任。
授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。
                                                                                             
代理人无转委托权,特此委托。 

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章：              

        年      月     日






3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件扫描件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供市场监管部门（登记机关）注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。




4.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

声   明

致：广西北部湾宏亚建设管理有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：                                         

日          期：                                                   

5.投标人2025年的财务状况报告（必须提供）；

注：财务状况报告的内容应包括：资产负债表、利润表、现金流量表，三表缺一不可，三表可以是投标人自行编制或是第三方审计的；若投标人为新成立的企业，请根据实际情况提供。

6.投标人在投标截止之日前半年内任意一个月依法缴纳税费或依法免缴税费的相关证明材料（必须提供）；


7.投标人在投标截止之日前半年内任意一个月依法缴纳社保的凭据或依法免缴社保的相关证明材料扫描件；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保证明》扫描件（若为新成立的企业，请根据实际情况提供）（必须提供）。



二、商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）
1.投标报价表（格式见附件）（必须提供）；

附件：
投标报价表（格式）
	项号
	采购内容名称
	数量
	单位
	投标报价(元)
	备注

	1
	灌阳县雪亮工程一期到期后运维服务项目
	1
	项
	
	

	投标报价（12个月）
	（大写）：                  ；（小写）(¥             )

	36个月报价金额合计
	（大写）：                  ；（小写）(¥             )

	合同履约期限：自验收合格并交付使用之日起36个月。

	说明：
投标报价包含本次采购范围内的服务价款、服务随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、及其他所有成本费用的总和；投标人综合考虑投标报价。投标人的报价在合同实施期间应保持不变；除此之外，采购人不再另行支付任何费用。



投标人（CA签章，自然人除外）：                                        
法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：                                    

注：1.各投标人必须就“采购需求”中所投分标的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。
2.投标人应根据所投项目如实填写投标报价表的各项内容。
3.投标报价表须由法定代表人负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）并加盖投标人CA签章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）




2.服务响应表（格式见附件）（必须提供）；

附件：
服务响应表（格式）

	序号
	服务名称
	项目要求及技术需求
	投标文件的响应情况
	[bookmark: _Toc254970701][bookmark: _Toc254970560]偏离情况说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	N
	
	
	
	


注：投标人应对照招标文件中第三章“采购需求”中第三点“服务要求”的内容逐条响应，并在“偏离情况说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：                                         

 日          期：                                                   

注：1.“服务响应表”各项内容必须如实填写。
2.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA签章）（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。




3.“采购需求”需提供的有效证明文件（如有，按其要求提供）；


4.项目实施方案（内容可根据本项目采购需求、特点、评标办法及自身的处理能力自行编写）（必须提供）；


5.项目服务方案（内容可根据本项目采购需求、特点、评标办法及自身的处理能力自行编写）（必须提供）；


6.项目实施人员一览表（如有，请提供）；
项目实施人员一览表（格式）    
	姓 名
	职务
	专业技术资格
	证书编号
	参加工作时间
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。


投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：                           

日          期：                

注：1.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA签章）（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。


7.投标人业绩的相关证明材料（业绩要求详见评标办法）（如有，请提供）；




8.中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位的证明材料（如有，请提供）；
【①如属于中小型、微型企业（中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕〉的通知》（国统字〔2017〕213 号）执行，具体划分标准见第四章评标办法中附表《统计上大中小微型企业划分标准》），以提供的《中小企业声明函》（见附件）为准；②如属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；③如符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），并对声明的真实性负责】。

附件：
中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业 收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）
2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

                                            企业名称[盖公章（CA签章）]：
                                               日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位提供的货物或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位提供的货物或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单 位 名 称[盖公章(CA签章)]：
                                         日  期：


9.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。


附表
[bookmark: _Toc28361_WPSOffice_Level2]统计上大中小微型企业划分标准
	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 ※
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业 ※
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业※
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业※
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 ※
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：
1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）为准。带※的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。
3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。



附件1：

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
                                                       
法律依据：                                          
                                                     
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    




质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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