## 封-2招标控制价
隆林各族自治县人民法院委乐人民法庭灾后修缮工程
工程
招标控制价
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
审 核 单 位:
(单位盖章)
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  |  | 封-2

## 扉-2招标控制价
隆林各族自治县人民法院委乐人民法庭灾后修缮工程
工程
招标控制价
招标控制价(小写): |  |  |  | 720978.20元
(大写): |  |  |  | 柒拾贰万零玖佰柒拾捌元贰角整
招标人: |  |  |  |  | 造价咨询人:
|  |  | (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 |  |  |  |  | 法定代表人
或其授权人 |  | : |  |  | 或其授权人 | :
|  |  | (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  |  |  | 复核人:
|  |  | (造价人员签字) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
审核单位:
(单位盖章)
编制时间: |  |  |  |  | 复核时间:
扉-2

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:隆林各族自治县人民法院委乐人民法庭灾后修缮工程 | 第1页 共1页
一、工程概况：
1、建设地点：广西百色市隆林各族自治县平班镇
2、工程概况：主要建设内容和规模有：1.新建挡土墙1244.91m³，其中1#毛石混凝土挡土墙L=49.5米，V=672.21m³；2#浆砌毛石挡土墙L=46.7米，V=572.7m³；拆除旧挡土墙416.45m；2.新建排水沟98.7米，其中1#混凝土排水沟52米，2#砖砌排水沟46.7米；具体内容详见工程量清单。
二、编制依据：
1、《建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）》、《建设工程工程量清单计价规范广西壮族自治区实施细则（GB 50500-2013）》、《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则（GB 505854～50862-2013）》（修订本）。
2、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程费用定额》、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2016《广西壮族自治区建设工程费用定额》、2021年《广西壮族自治区园林绿化工程消耗量定额》。2020年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》。
3、桂造价[2019]10号《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》。
4、建标[2023]7号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》。
5、材料信息价按百色市发布的《百色市建设工程造价信息》2026年第3期，其中砂石材料价按隆林各族自治县发布的《隆林各族自治县建筑材料市场价格汇编》2023年第3期信息价，隆林各族自治县及百色市信息价没有的参考其它市信息价或者市场询价;钢筋、水泥按县城信息价；砂石料按每公里每吨增加1.00元。
表-01

## 表-02建设项目招标控制价汇总表
建设项目招标控制价汇总表
工程名称:隆林各族自治县人民法院委乐人民法庭灾后修缮工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 隆林各族自治县人民法院委乐人民法庭灾后修缮工程 | 720978.2 | 1439.08 | 25820.58
| 招标控制价合计 | 720978.2 | 1439.08 | 25820.58
表-02

## 表-03单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称:隆林各族自治县人民法院委乐人民法庭灾后修缮工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 挡土墙工程 | 677146.03 | 1351.59 | 24040.72
1.1.2 | 排水沟工程 | 30409.06 | 60.7 | 614.86
1.1.3 | 拆除工程 | 13423.11 | 26.79 | 1165
| 招标控制价合计 | 720978.2 | 1439.08 | 25820.58
表-03

## 表-04单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:隆林各族自治县人民法院委乐人民法庭灾后修缮工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
挡土墙工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 644541.5
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 31252.94
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 24040.72
3 | 其他项目费用合计 | 1351.59
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 677146.03
排水沟工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 29549.05
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 799.31
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 614.86
3 | 其他项目费用合计 | 60.7
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 30409.06
拆除工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 11881.83
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 1514.49
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 1165
3 | 其他项目费用合计 | 26.79
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 13423.11
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 685972.38
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 33566.74
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 25820.58
3 | 其他项目费用合计 | 1439.08
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 720978.2
表-04

## 表-04单位工程招标控制价汇总表（分专业）
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:隆林各族自治县人民法院委乐人民法庭灾后修缮工程 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
| 挡土墙工程 | 677146.03
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 677146.03
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 644541.5
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 31252.94
2.1 | 安全文明施工费 | 24040.72
3 | 其他项目费用合计 | 1351.59
4 | 建筑安装工程费 | 677146.03
| 工程总价 | 677146.03
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 644541.5
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 31252.94
2.1 | 安全文明施工费 | 24040.72
3 | 其他项目费用合计 | 1351.59
4 | 建筑安装工程费 | 677146.03
| 排水沟工程 | 30409.06
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 30409.06
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 29549.05
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 799.31
2.1 | 安全文明施工费 | 614.86
3 | 其他项目费用合计 | 60.7
4 | 建筑安装工程费 | 30409.06
| 工程总价 | 30409.06
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 29549.05
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 799.31
2.1 | 安全文明施工费 | 614.86
3 | 其他项目费用合计 | 60.7
4 | 建筑安装工程费 | 30409.06
| 拆除工程 | 13423.11
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 13423.11
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 11881.83
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 1514.49
2.1 | 安全文明施工费 | 1165
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:隆林各族自治县人民法院委乐人民法庭灾后修缮工程 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
3 | 其他项目费用合计 | 26.79
4 | 建筑安装工程费 | 13423.11
| 工程总价 | 13423.11
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 11881.83
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 1514.49
2.1 | 安全文明施工费 | 1165
3 | 其他项目费用合计 | 26.79
4 | 建筑安装工程费 | 13423.11
| 工程项目汇总 | 720978.2
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 685972.38
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 33566.74
2.1 | 安全文明施工费 | 25820.58
3 | 其他项目费用合计 | 1439.08
4 | 建筑安装工程费 | 720978.2
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:隆林各族自治县人民法院委乐人民法庭灾后修缮工程 | [5 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | 挡土墙工程 |  |  |  | 644541.5
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 583507.68
| 1. | 土石方工程 |  |  |  | 583507.68
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:按设计深度 |  | 1388.31 | 3.96 | 5497.71
2 | 040103001001 | 回填方 利用原土回填 |  | 549.37 | 0.3 | 164.81
3 | 040103002001 | 土方弃置 1暂定运5km，结算时按实际运距调整 |  | 838.94 | 10.64 | 8926.32
4 | 桂040103003001 | 土方运输每增1km | ·km | 1.00 | 1.41 | 1.41
5 | 040303001001 | 100mm厚C10素混凝土垫层 |  | 26.77 | 322.12 | 8623.15
6 | 040303015001 | 毛石混凝土挡土墙 1.混凝土种类、强度等级:现拌C30毛石混凝土 2.泄水孔材料品种、规格:φ110PVC管，间距2m，上下排泄水孔交错设置 3.设置沉降缝，每10~15设置一道，缝宽20-30mm，缝内填塞沥青麻丝 4.部位：1#挡土墙 |  | 672.21 | 426.9 | 286966.45
7 | 040901001001 | 钢筋制作、安装 φ10以上 部位：毛石混凝土挡土墙 | t | 3.435 | 5184.99 | 17810.44
8 | 040901001001 | 钢筋制作、安装 φ10以内 部位：毛石混凝土挡土墙 | t | 0.605 | 5390.23 | 3261.09
9 | 040305003001 | 浆砌毛石挡土墙 1.M10水泥砂浆砌筑Mu30毛石 2.1：2水泥砂浆勾20mm凸缝 3.泄水孔：φ110PVC管，间距2m，上下排泄水孔交错设置 4.伸缩沉降缝，间距15m设置一道 5.挡墙顶1：2水泥砂浆勾20mm厚找平 6.部位：2#挡土墙 |  | 572.70 | 423.87 | 242750.35
10 | 040201003001 | 碎石反滤层 |  | 12.25 | 205.71 | 2519.95
11 | 040203007001 | 修复地面 180厚C25混凝土面层 含养护、清扫等内容费用 | ㎡ | 100.00 | 69.86 | 6986
|  | 小 计 |  |  |  | 583507.68
|  | ∑人工费 |  |  |  | 119313.26
|  | ∑材料费 |  |  |  | 315009.79
|  | ∑机械费 |  |  |  | 34072.84
|  | ∑管理费 |  |  |  | 45328.45
|  | ∑利 润 |  |  |  | 21593.38
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 61033.82
12 | 011702001001 | 现浇混凝土模板 混凝土垫层 | ㎡ | 19.24 | 38.98 | 749.98
13 | 桂041101006001 | 外墙脚手架 1.搭设方式:双排脚手架 | ㎡ | 857.39 | 35.93 | 30806.02
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:隆林各族自治县人民法院委乐人民法庭灾后修缮工程 | [5 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
2.搭设高度:10米以内 3.脚手架材质:钢管脚手架
14 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 1.机械设备名称:履带式挖掘机 1m3以外 | 台·次 | 1 | 1388.83 | 1388.83
15 | 011702011 | 现浇混凝土模板 混凝土挡土墙 | ㎡ | 57.98 | 484.46 | 28088.99
|  | 小 计 |  |  |  | 61033.82
|  | ∑人工费 |  |  |  | 28108.92
|  | ∑材料费 |  |  |  | 12502.16
|  | ∑机械费 |  |  |  | 2302.54
|  | ∑管理费 |  |  |  | 8822.59
|  | ∑利 润 |  |  |  | 4255.36
|  | 合 计 |  |  |  | 644541.5
|  | ∑人工费 |  |  |  | 147422.18
|  | ∑材料费 |  |  |  | 327511.95
|  | ∑机械费 |  |  |  | 36375.38
|  | ∑管理费 |  |  |  | 54151.04
|  | ∑利 润 |  |  |  | 25848.74
|  | 排水沟工程 |  |  |  | 29549.05
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 28982.28
16 | 040101002001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:按设计深度 |  | 54.74 | 3.96 | 216.77
17 | 040103001001 | 回填方 利用原土回填 |  | 6.28 | 4.62 | 29.01
18 | 040103002001 | 土方弃置 暂计运5km，结算时按实际运距调整 |  | 48.46 | 10.64 | 515.61
19 | 桂040103003001 | 土方运输每增1km | ·km | 1.00 | 1.41 | 1.41
20 | 040201022001 | 砖砌排水沟 1.沟体：M7.5水泥砂浆砌筑混凝土空心砌块390mm*190mm*140mm 2.100mm厚C15素混凝土沟底 3.100mm厚C10素混凝土垫层 4.20厚1：2防水水泥砂浆抹面沟壁、沟底、沟顶 5.放置400*600*30球墨铸铁盖板 | m | 46.70 | 218.34 | 10196.48
21 | 040201022002 | 混凝土排水沟 1.150mm厚C25混凝土沟体 2.100mm厚C15素混凝土垫层 3.20厚1：2防水水泥砂浆抹面沟壁、沟底 4.放置400*600*30球墨铸铁盖板 | m | 52.00 | 338.63 | 17608.76
22 | 040501004001 | PVC塑料排水管 DN160 | m | 8.00 | 51.78 | 414.24
|  | 小 计 |  |  |  | 28982.28
|  | ∑人工费 |  |  |  | 3650.08
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:隆林各族自治县人民法院委乐人民法庭灾后修缮工程 | [5 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | ∑材料费 |  |  |  | 21267.2
|  | ∑机械费 |  |  |  | 856.16
|  | ∑管理费 |  |  |  | 1245.52
|  | ∑利 润 |  |  |  | 595
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 566.77
23 | 011702001001 | 现浇混凝土模板 混凝土垫层 | ㎡ | 14.54 | 38.98 | 566.77
|  | 小 计 |  |  |  | 566.77
|  | ∑人工费 |  |  |  | 183.93
|  | ∑材料费 |  |  |  | 241.8
|  | ∑机械费 |  |  |  | 10.61
|  | ∑管理费 |  |  |  | 56.42
|  | ∑利 润 |  |  |  | 27.19
|  | 合 计 |  |  |  | 29549.05
|  | ∑人工费 |  |  |  | 3834.01
|  | ∑材料费 |  |  |  | 21509
|  | ∑机械费 |  |  |  | 866.77
|  | ∑管理费 |  |  |  | 1301.94
|  | ∑利 润 |  |  |  | 622.19
|  | 拆除工程 |  |  |  | 11881.83
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 11881.83
24 | 041001007001 | 拆除旧挡土墙 原块石挡墙已损坏散落，机械即挖即装运走 |  | 416.45 | 6.19 | 2577.83
25 | 041001001001 | 拆除破损混凝土地面 1.厚度:180mm | ㎡ | 100.00 | 20.51 | 2051
26 | 040103002001 | 碴方弃置 1.起步运距暂定:5km，结算按实际运距调整 |  | 434.45 | 16.69 | 7250.97
27 | 桂040103003001 | 土石方运输每增1km | ·km | 1.00 | 2.03 | 2.03
|  | 小 计 |  |  |  | 11881.83
|  | ∑人工费 |  |  |  | 460.5
∑材料费
|  | ∑机械费 |  |  |  | 8446.26
|  | ∑管理费 |  |  |  | 1385.75
|  | ∑利 润 |  |  |  | 608.23
单价措施项目
小 计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:隆林各族自治县人民法院委乐人民法庭灾后修缮工程 | [5 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 11881.83
|  | ∑人工费 |  |  |  | 460.5
∑材料费
|  | ∑机械费 |  |  |  | 8446.26
|  | ∑管理费 |  |  |  | 1385.75
|  | ∑利 润 |  |  |  | 608.23
|  | 总 合 计 |  |  |  | 685972.38
|  | ∑人工费 |  |  |  | 151716.69
|  | ∑材料费 |  |  |  | 349020.95
|  | ∑机械费 |  |  |  | 45688.41
|  | ∑管理费 |  |  |  | 56838.73
|  | ∑利 润 |  |  |  | 27079.16
表-08

## 表-09工程量清单综合单价分析表
工程量清单综合单价分析表
工程名称:隆林各族自治县人民法院委乐人民法庭灾后修缮工程 | [9 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
挡土墙工程
分部分项工程
| 1. | 土石方工程
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:按设计深度 |  | 1388.31 | 3.96 | 0.4 |  | 2.63 | 0.42 | 0.18
| C1-0025 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m3 装车 三类土 | 1000 | 1.38831 | 3957.36 | 400 |  | 2625.51 | 423.57 | 181.53
2 | 040103001001 | 回填方 利用原土回填 |  | 549.37 | 0.3 | 0.08 |  | 0.15 | 0.03 | 0.01
| C1-0104 | 机械原土碾压 | 1000㎡ | 0.54937 | 306.7 | 84 |  | 150.48 | 32.83 | 14.07
3 | 040103002001 | 土方弃置 1暂定运5km，结算时按实际运距调整 |  | 838.94 | 10.64 |  |  | 8.13 | 1.14 | 0.49
| C1-0145换 | 自卸汽车运土方（运距1km内） 20t[实际运距=5] | 1000 | 0.83894 | 10640.5 |  |  | 8134.94 | 1138.89 | 488.1
4 | 桂040103003001 | 土方运输每增1km | ·km | 1.00 | 1.41 |  |  | 1.08 | 0.15 | 0.06
| C1-0148 | 自卸汽车运土方（每增加1km运距） 20t | 1000 | 0.00100 | 1411.15 |  |  | 1078.86 | 151.04 | 64.73
5 | 040303001001 | 100mm厚C10素混凝土垫层 |  | 26.77 | 322.12 | 33 | 247.61 | 0.5 | 9.72 | 4.69
| C1-0172换 | 垫层 混凝土垫层{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C10} | 10 | 2.677 | 3221.18 | 330 | 2476.1 | 5.04 | 97.16 | 46.91
6 | 040303015001 | 毛石混凝土挡土墙 1.混凝土种类、强度等级:现拌C30毛石混凝土 2.泄水孔材料品种、规格:φ110PVC管，间距2m，上下排泄水孔交错设置 3.设置沉降缝，每10~15设置一道，缝宽20-30mm，缝内填塞沥青麻丝 4.部位：1#挡土墙 |  | 672.21 | 426.9 | 58.15 | 280.62 | 16.08 | 25.01 | 11.79
| C3-0100换 | 混凝土 毛石混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30} | 10 | 67.221 | 4056.99 | 498 | 2733.84 | 160.78 | 223.99 | 105.4
| C3-0538换 | 泄水孔 塑料管安装 | 10m | 8.660 | 724.38 | 301 | 213.07 |  | 102.34 | 48.16
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:隆林各族自治县人民法院委乐人民法庭灾后修缮工程 | [9 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| C1-0271换 | 沉降缝 油浸麻丝 立面 | 10㎡ | 4.026 | 1980.43 | 746 | 750.13 |  | 216.34 | 104.44
7 | 040901001001 | 钢筋制作、安装 φ10以上 部位：毛石混凝土挡土墙 | t | 3.435 | 5184.99 | 820 | 3430.22 | 64.43 | 300.71 | 141.51
| C3-0359 | 钢筋制作、安装 φ10以上 | t | 3.435 | 5184.99 | 820 | 3430.22 | 64.43 | 300.71 | 141.51
8 | 040901001001 | 钢筋制作、安装 φ10以内 部位：毛石混凝土挡土墙 | t | 0.605 | 5390.23 | 950 | 3470.84 | 32.88 | 334.18 | 157.26
| C3-0358换 | 钢筋制作、安装 φ10以内 | t | 0.605 | 5390.24 | 950 | 3470.85 | 32.88 | 334.18 | 157.26
9 | 040305003001 | 浆砌毛石挡土墙 1.M10水泥砂浆砌筑Mu30毛石 2.1：2水泥砂浆勾20mm凸缝 3.泄水孔：φ110PVC管，间距2m，上下排泄水孔交错设置 4.伸缩沉降缝，间距15m设置一道 5.挡墙顶1：2水泥砂浆勾20mm厚找平 6.部位：2#挡土墙 |  | 572.70 | 423.87 | 128.81 | 173.59 | 21.73 | 43.66 | 21.08
| C1-0161换 | 挡土墙 块石{换:水泥砂浆中砂M10 换:水泥砂浆 1∶2} | 10 | 57.270 | 4216.43 | 1280 | 1727.24 | 217.23 | 434.2 | 209.61
| C7-0094换 | 护坡 水泥砂浆护坡找平层 20mm{换:水泥砂浆 1∶2} | 100㎡ | 0.5658 | 2245.39 | 823.2 | 873.16 | 6.75 | 240.69 | 116.19
10 | 040201003001 | 碎石反滤层 |  | 12.25 | 205.71 | 62.5 | 99.35 |  | 18.12 | 8.75
| C1-0179 | 护坡 碎石滤层 | 10 | 1.225 | 2057.08 | 625 | 993.48 |  | 181.25 | 87.5
11 | 040203007001 | 修复地面 180厚C25混凝土面层 含养护、清扫等内容费用 | ㎡ | 100.00 | 69.86 | 8.15 | 52.31 | 0.09 | 2.39 | 1.15
| C1-0172换 | 垫层 混凝土垫层{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25} | 10 | 1.800 | 3612.83 | 330 | 2835.41 | 5.04 | 97.16 | 46.91
| C2-0129 | 清扫洗刷（扫刷）路面 | 100㎡ | 1.0000 | 218.75 | 139.5 | 1.2 |  | 40.46 | 19.53
| C2-0138 | 塑料膜养生 | 100㎡ | 1.0000 | 264.33 | 81.51 | 125.94 |  | 23.64 | 11.41
单价措施项目
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:隆林各族自治县人民法院委乐人民法庭灾后修缮工程 | [9 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
12 | 011702001001 | 现浇混凝土模板 混凝土垫层 | ㎡ | 19.24 | 38.98 | 12.65 | 16.63 | 0.73 | 3.88 | 1.87
| C6-0593 | 现浇混凝土模板 混凝土垫层 | 100㎡ | 0.1924 | 3897.76 | 1264.5 | 1663.03 | 73.19 | 387.93 | 187.28
13 | 桂041101006001 | 外墙脚手架 1.搭设方式:双排脚手架 2.搭设高度:10米以内 3.脚手架材质:钢管脚手架 | ㎡ | 857.39 | 35.93 | 19.4 | 4.13 | 0.76 | 5.85 | 2.82
| C1-0397 | 钢管脚手架 双排 10m以内 | 100㎡ | 8.5739 | 3592.99 | 1940.4 | 413.23 | 75.75 | 584.68 | 282.26
14 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 1.机械设备名称:履带式挖掘机 1m3以外 | 台·次 | 1 | 1388.83 | 100 | 136.09 | 695.85 | 230.8 | 111.42
| C1-0506 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外 | 台次 | 1 | 1388.83 | 100 | 136.09 | 695.85 | 230.8 | 111.42
15 | 011702011 | 现浇混凝土模板 混凝土挡土墙 | ㎡ | 57.98 | 484.46 | 192 | 146.69 | 16.23 | 60.39 | 29.15
| C1-0165 | 混凝土挡土墙 现浇模板 | 10㎡ | 57.980 | 484.46 | 192 | 146.69 | 16.23 | 60.39 | 29.15
排水沟工程
分部分项工程
16 | 040101002001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:按设计深度 |  | 54.74 | 3.96 | 0.4 |  | 2.63 | 0.42 | 0.18
| C1-0025 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m3 装车 三类土 | 1000 | 0.05474 | 3957.36 | 400 |  | 2625.51 | 423.57 | 181.53
17 | 040103001001 | 回填方 利用原土回填 |  | 6.28 | 4.62 | 0.5 | 0.04 | 3 | 0.49 | 0.21
| C1-0105 | 机械填土碾压 | 1000 | 0.00628 | 4639.47 | 504 | 45 | 3005.49 | 491.33 | 210.57
18 | 040103002001 | 土方弃置 暂计运5km，结算时按实际运距调整 |  | 48.46 | 10.64 |  |  | 8.13 | 1.14 | 0.49
| C1-0145换 | 自卸汽车运土方（运距1km内） 20t[实际运距=5] | 1000 | 0.04846 | 10640.5 |  |  | 8134.94 | 1138.89 | 488.1
19 | 桂040103003001 | 土方运输每增1km | ·km | 1.00 | 1.41 |  |  | 1.08 | 0.15 | 0.06
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:隆林各族自治县人民法院委乐人民法庭灾后修缮工程 | [9 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| C1-0148 | 自卸汽车运土方（每增加1km运距） 20t | 1000 | 0.00100 | 1411.15 |  |  | 1078.86 | 151.04 | 64.73
20 | 040201022001 | 砖砌排水沟 1.沟体：M7.5水泥砂浆砌筑混凝土空心砌块390mm*190mm*140mm 2.100mm厚C15素混凝土沟底 3.100mm厚C10素混凝土垫层 4.20厚1：2防水水泥砂浆抹面沟壁、沟底、沟顶 5.放置400*600*30球墨铸铁盖板 | m | 46.70 | 218.34 | 20.65 | 176.9 | 2.98 | 6.85 | 3.31
| C1-0203换 | 砌筑排水沟、截水沟 砖砌筑 | 10 | 0.262 | 4268.51 | 1149 | 2266.55 | 4.5 | 334.52 | 161.49
| C1-0172换 | 混凝土沟底{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15} | 10 | 0.205 | 3417.01 | 330 | 2655.76 | 5.04 | 97.16 | 46.91
| C1-0172换 | 垫层 混凝土垫层{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C10} | 10 | 0.252 | 3221.18 | 330 | 2476.1 | 5.04 | 97.16 | 46.91
| C4-0228换 | 防水工程 防水砂浆20mm厚 | 10㎡ | 5.557 | 305.63 | 92.2 | 113.66 | 24.4 | 33.81 | 16.32
| B- | 400*600*30球墨铸铁盖板 | 块 | 78 | 75.22 |  | 75.22
21 | 040201022002 | 混凝土排水沟 1.150mm厚C25混凝土沟体 2.100mm厚C15素混凝土垫层 3.20厚1：2防水水泥砂浆抹面沟壁、沟底 4.放置400*600*30球墨铸铁盖板 | m | 52.00 | 338.63 | 49.19 | 245.63 | 3.06 | 15.66 | 7.52
| C1-0194换 | 现浇混凝土边沟、排水沟{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25} | 10 | 0.936 | 5486.5 | 1489.6 | 2903.37 |  | 431.98 | 208.54
| C1-0172换 | 垫层 混凝土垫层{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15} | 10 | 0.364 | 3417.01 | 330 | 2655.76 | 5.04 | 97.16 | 46.91
| C4-0228换 | 防水工程 防水砂浆20mm厚 | 10㎡ | 5.720 | 305.63 | 92.2 | 113.66 | 24.4 | 33.81 | 16.32
| C3-0358 | 钢筋制作、安装 φ10以内 | t | 0.543 | 5409.91 | 950 | 3488.9 | 32.88 | 334.18 | 157.26
| B- | 400*600*30球墨铸铁盖板 | 块 | 87 | 75.22 |  | 75.22
22 | 040501004001 | PVC塑料排水管 DN160 | m | 8.00 | 51.78 | 12.85 | 29.12 |  | 3.73 | 1.8
| C5-0150 | 承插塑料排水管安装（粘结连接） 公称外径（mm以内） 160 | 100m | 0.0800 | 4766.55 | 1100 | 2799.98 |  | 319 | 154
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:隆林各族自治县人民法院委乐人民法庭灾后修缮工程 | [9 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| C5-0240 | 管道闭水试验 管径（mm以内） 400{水泥砂浆 1∶2} | 100m | 0.0800 | 410.95 | 185 | 112.31 | 0.11 | 53.68 | 25.92
单价措施项目
23 | 011702001001 | 现浇混凝土模板 混凝土垫层 | ㎡ | 14.54 | 38.98 | 12.65 | 16.63 | 0.73 | 3.88 | 1.87
| C6-0593 | 现浇混凝土模板 混凝土垫层 | 100㎡ | 0.1454 | 3897.76 | 1264.5 | 1663.03 | 73.19 | 387.93 | 187.28
拆除工程
分部分项工程
24 | 041001007001 | 拆除旧挡土墙 原块石挡墙已损坏散落，机械即挖即装运走 |  | 416.45 | 6.19 | 0.76 |  | 3.98 | 0.66 | 0.28
| C1-0097 | 履带式液压挖掘机挖石碴 装车 | 1000 | 0.41645 | 6205.84 | 760 |  | 3984.53 | 664.23 | 284.67
25 | 041001001001 | 拆除破损混凝土地面 1.厚度:180mm | ㎡ | 100.00 | 20.51 | 1.44 |  | 12.48 | 3.33 | 1.57
| C1-0409换 | 拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm[实际厚度=18] | 100㎡ | 1.0000 | 1430.2 | 67.53 |  | 850.03 | 266.09 | 128.46
| C1-0097 | 履带式液压挖掘机挖石碴 装车 | 1000 | 0.10000 | 6205.84 | 760 |  | 3984.53 | 664.23 | 284.67
26 | 040103002001 | 碴方弃置 1.起步运距暂定:5km，结算按实际运距调整 |  | 434.45 | 16.69 |  |  | 12.75 | 1.79 | 0.77
| C1-0151换 | 自卸汽车运石方（运距1km内） 20t[实际运距=5] | 1000 | 0.43445 | 16678.37 |  |  | 12751.05 | 1785.15 | 765.06
27 | 桂040103003001 | 土石方运输每增1km | ·km | 1.00 | 2.03 |  |  | 1.55 | 0.22 | 0.09
| C1-0154 | 自卸汽车运石方（每增加1km运距） 20t | 1000 | 0.00100 | 2023.76 |  |  | 1547.22 | 216.61 | 92.83
表－09

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:隆林各族自治县人民法院委乐人民法庭灾后修缮工程 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
|  | 挡土墙工程 |  |  | 31252.94
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法 |  |  | 31252.94
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (119313.26+34072.84+28108.92+2302.54)*12% | 12 | 24040.72
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (119313.26+34072.84+28108.92+2302.54)*0.30% | 0.3 | 601.02
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (119313.26+34072.84+28108.92+2302.54)*3.00% | 3 | 6010.18
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (119313.26+34072.84+28108.92+2302.54)*0.30% | 0.3 | 601.02
|  | 排水沟工程 |  |  | 799.31
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法 |  |  | 799.31
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (3650.08+856.16+183.93+10.61)*12% | 12 | 614.86
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (3650.08+856.16+183.93+10.61)*0.30% | 0.3 | 15.37
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (3650.08+856.16+183.93+10.61)*3.00% | 3 | 153.71
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (3650.08+856.16+183.93+10.61)*0.30% | 0.3 | 15.37
|  | 拆除工程 |  |  | 1514.49
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法 |  |  | 1514.49
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (460.50+8446.26)*12% | 12 | 1165
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (460.50+8446.26)*0.30% | 0.3 | 29.12
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (460.50+8446.26)*3.00% | 3 | 291.25
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称:隆林各族自治县人民法院委乐人民法庭灾后修缮工程 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (460.50+8446.26)*0.30% | 0.3 | 29.12
|  | 合 计 |  |  | 33566.74
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:隆林各族自治县人民法院委乐人民法庭灾后修缮工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
| 挡土墙工程 | 1351.59
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 1351.59
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1351.59 | 分部分项工程费及措施项目费
| 排水沟工程 | 60.7
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 60.7
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 60.7 | 分部分项工程费及措施项目费
| 拆除工程 | 26.79
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 26.79
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 26.79 | 分部分项工程费及措施项目费
| 合 计 | 1439.08
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 主要材料及价格表全部工料机
主要材料及价格表
工程名称:隆林各族自治县人民法院委乐人民法庭灾后修缮工程 |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 1 | 人工合计
2 | 000701000 | 市政人工 | 元 | 57 | 1.43
3 | 000701001 | 市政人工 | 元 | 151638.757 | 1
4 | 2 | 材料合计
5 | 010103002 | 热轧带肋钢筋HRB400 C10以上（综合） | t | 3.572 | 3230.09
6 | 010106001 | 热轧带肋钢筋HRB400以上 10以内（综合） | t | 0.617 | 3362.83
7 | 010310001 | 镀锌铁丝（综合） | kg | 121.005 | 4.6
8 | 010902001 | 圆钢HPB300 Φ10以内（综合） | t | 0.554 | 3380.53
9 | 020901006 | 塑料薄膜 | ㎡ | 110 | 1.03
10 | 022903001 | 麻丝 | kg | 147.835 | 4.45
11 | 023301002 | 草袋 | 条 | 15 | 1.06
12 | 030156016 | 膨胀螺栓 M8×80 | 套 | 25.98 | 0.71
13 | 030183001 | 铁钉（综合） | kg | 17.681 | 5.49
14 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg | 30.503 | 6.46
15 | 031345001 | 钢锯条 | 根 | 0.256 | 0.33
16 | 031347004 | 铁砂布 | 张 | 0.336 | 2.47
17 | 032116001 | 铁件（综合） | kg | 7.301 | 5.4
18 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t |  | 353.98
19 | 040102003 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | t | 47.919 | 420.35
20 | 040301001 | 砂（综合） |  | 4.182 | 97.4
21 | 040301004 | 中砂 |  | 184.135 | 97.4
22 | 040502004 | 碎石（5~40）mm |  | 2.151 | 97.4
23 | 040502006 | 碎石（20~40）mm |  | 12.495 | 97.4
24 | 040905001 | 粘土 |  | 10.309 | 24.27
25 | 041101001 | 毛石（块石） |  | 880.657 | 87.6
26 | 041301001 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.006 | 575.22
27 | 041507011.1 | 砼空心砌块 390×190×140 | 块 | 193.215 | 2.4
28 | 042903001 | C25 钢筋混凝土块 |  | 0.171 | 309.73
29 | 050306002 | 周转枋材 |  | 0.488 | 1044.25
30 | 050308008 | 板枋材 |  | 0.58 | 920.35
31 | 133101001 | 石油沥青（综合） | kg | 0.012 | 3.5
32 | 133101003.1 | 石油沥青 30# | kg | 580.388 | 4.07
33 | 143309001 | 丙酮 | kg | 0.144 | 9.73
34 | 144114001 | 密封胶 | kg | 11.778 | 10.62
35 | 144116007 | 粘合剂507 | kg | 0.096 | 12.18
36 | 170103005 | 焊接钢管 DN40 | m | 0.002 | 19.12
37 | 172504003.1 | 硬聚氯乙烯(PVC—U)排水管 De110 | m | 83.396 | 19.47
主要材料及价格表
工程名称:隆林各族自治县人民法院委乐人民法庭灾后修缮工程 |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
38 | 172508021.1 | 塑料管 Φ110 | m | 103.086 | 19.47
39 | 172703000 | 橡胶管 | m | 0.12 | 6.02
40 | 341101001 | 水 |  | 207.855 | 3
41 | 341101001 | 水 |  | 4 | 3
42 | 341508001 | 其他材料费 | 元 | 1411.857 | 0.9
43 | 341508002 | 其他材料费 | 元 | 0.73 | 0.88
44 | 350102003 | 组合钢模板 | kg | 342.106 | 4.69
45 | 350202001 | 模板支撑钢管及扣件 | kg | 1167.137 | 4.87
46 | 350203001 | 零星卡具 | kg | 137.992 | 4.07
47 | 350302001 | 回转扣件 | 个 | 3.858 | 7.26
48 | 350302002 | 对接扣件 | 个 | 7.288 | 7.3
49 | 350302003 | 直角扣件 | 个 | 35.067 | 7.26
50 | 350303001 | 脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6 | t | 0.3 | 3964.6
51 | 350307002 | 竹脚手板 | ㎡ | 54.187 | 18.58
52 | 370501003 | 枕木 |  | 0.08 | 927.43
53 | B-C.1 | 400*600*30球墨铸铁盖板 材料费 | 块 | 87 | 75.22
54 | B-C.2 | 400*600*30球墨铸铁盖板 材料费 | 块 | 78 | 75.22
55 | S022705004 | 棉纱头 | kg | 0.088 | 7.02
56 | S143508001 | 脱模剂 | kg | 3.378 | 3.98
57 | S800101006 | 水泥砂浆中砂M7.5 |  | 0.692 | 170.57
58 | S800702002 | 水泥防水砂浆（加防水粉5% ）1:2 |  | 2.312 | 552.12
59 | 3 | 商品砼合计
60 | 802104041 | 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C10 |  | 27.172 | 243.36
61 | 802104042.1 | 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15 |  | 5.776 | 261.06
62 | 802104044.1 | 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25 |  | 9.547 | 278.76
63 | 802108017 | 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25 |  | 18.27 | 278.76
64 | 802120007.1 | 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30 |  | 555.044 | 296.46
65 | 4 | 配合比合计
66 | 800101016 | 水泥砂浆中砂M10 |  | 154.629 | 238.99
67 | 800102003 | 水泥砂浆 1∶2 |  |  | 307.45
68 | 800102003 | 水泥砂浆 1∶2 |  | 3.722 | 344.41
69 | 802104041 | 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C10 |  | 2.558 | 243.36
70 | 5 | 主材合计
71 | 172500000Z.1 | PVC塑料排水管 DN160 | m | 8 | 27.43
72 | 6 | 机械台班组成合计
73 | 000701003 | 市政机械第一类费用 | 元 | 12528.314 | 1
74 | 002401001 | 机械台班人工费 | 元 | 13164.274 | 1
主要材料及价格表
工程名称:隆林各族自治县人民法院委乐人民法庭灾后修缮工程 |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
75 | 140301004 | 汽油 92# | kg | 74.905 | 8.39
76 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg | 1910.44 | 6.62
77 | 341103001 | 电 | kW.h | 717.999 | 0.73
78 | 994701004 | 折旧费 | 元 | 2769.755 | 1
79 | 994701005 | 检修费 | 元 | 616.804 | 1
80 | 994701006 | 维护费 | 元 | 2198.779 | 1
81 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元 | 297.712 | 1
82 | 994701008 | 其他费 | 元 | 310.789 | 1
83 | 7 | 机械合计
84 | 990506002 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班 | 28.233 | 10.34
85 | 990509001 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班 | 35.698 | 16.08
86 | 990701004 | 履带式推土机 功率75kW | 台班 | 0.193 | 891.31
87 | 990704004 | 载重汽车 装载质量4t | 台班 | 2.939 | 541.09
88 | 990704007 | 载重汽车 装载质量8t | 台班 | 0.037 | 627.48
89 | 990705010 | 自卸汽车 装载质量20t | 台班 | 12.48 | 1022.62
90 | 990707006 | 平板拖车组 装载质量30t | 台班 | 0.63 | 1104.53
91 | 990903004 | 汽车式起重机提升质量12t | 台班 | 25.481 | 878.89
92 | 990916004 | 电动单筒慢速卷扬机牵引力 50kN | 台班 | 0.903 | 297.05
93 | 991302005 | 钢轮振动压路机工作质量15t | 台班 | 0.085 | 1157.51
94 | 991701001 | 钢筋调直机 直径14mm | 台班 | 0.876 | 31.74
95 | 991702001 | 钢筋切断机 直径40mm | 台班 | 0.625 | 39.25
96 | 991703001 | 钢筋弯曲机 直径40mm | 台班 | 1.128 | 22.76
97 | 992101001 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班 | 0.054 | 26.04
98 | 992501003 | 交流电弧焊机 容量32kV·A | 台班 | 1.752 | 81.71
99 | 992509003 | 对焊机 容量75kV·A | 台班 | 0.344 | 110.41
100 | 993301001 | 履带式液压岩石破碎机 | 台班 | 0.537 | 1582.92
101 | S990101006 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3 | 台班 | 3.441 | 1649.91
102 | S990506001 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 2.543 | 10.51
103 |  | 合 计

## 封-1工程预算书
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
工程名称:隆林各族自治县人民法院委乐人民法庭灾后修缮工程
建设单位: |  |  | 工程造价: | 720978.20元
施工单位: |  |  | 建筑面积: | ㎡
编制单位: |  |  | 单方造价: | 0元
审核单位: |  |  | 编制日期:
编 制 人: |  |  | 编制人证号:
审 核 人: |  |  | 审核人证号:
| 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 工程计价软件测评合格编号:2019J02