四、主要标的信息

项目名称： 河池市职业教育中心学校综合高中实验室建设（物理、化学、生物）

项目编号： HCZC2026-J1-990167-RXGS

供应商名称： 江西齐美科教设备有限公司

| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 河池市职业教育中心学校综合高中实验室建设（物理、化学、生物） | 立式防护箱（与学生试验台配套） | 齐美科 | 规格：34cm*20cm*75cm 型号：QMK-001 | 25个 | 160 | 4000 |
|  |  | 学生电源（与学生实验台配套） | 齐美科 | 规格：铝壳六表实验台说明：实验台外壳采用美观大方高档的铝镁合金（氧化处理）结构。功能：交流输出：1.5-24V、2A连续可调 直流稳压：1.25-24v、2A无级调压直流稳压：6V、0.5A输出；采用防脱式接线柱。手动或自动过载保护，独立的学生电源，有电压、电流表和测试用表指示，具有220V漏电开关保护和多功能六孔插座（带安全门，可插任何插头）。 型号：QMK-002 | 25个 | 690 | 17250 |
|  |  | 学生凳 | 齐美科 | 规格：30cm×3cm 型号：QMK-Y01 | 50张 | 110 | 5500 |
|  |  | 教师椅 | 齐美科 | 规格：面料：采用透气网布,座面用高回弹海绵，椅座上部分是新料塑料架，韧度强。座面海绵：高回弹海绵，久座不变形，长久保持座感的舒适。五星脚：标准电镀，承压500KG以上。 型号：QMK-J52 | 1个 | 325 | 325 |
|  |  | 教师演示台（桌） | 齐美科 | 规格：≥2400mm（L）×700mm（W）×850mm（H） 型号：QMK-K40 | 1张 | 6300 | 6300 |
|  |  | 学生实验台（桌） | 齐美科 | 规格：≥1200mm（L）×600mm（W）×780mm 型号：QMK-K41 | 25张 | 1233 | 30825 |
|  |  | 教师电源（与教师演示台配套 | 齐美科 | 规格：物理电学功能：交流输出：0-24V或30V，每档2V，输出电流≤8A，过载保护。 稳压输出：0-24V或30V，连续可调，输出电流≤8A，过载保护。直流9V输出：启动一次，输出10±2S，手动复位。直流 高压：240/300V输出，电流100mA，过载保护。低压输出： 0-24V或30V, 叠加式选择电压。总开关控制：220V输入， 输出分四组单独控制。 型号：QMK-005 | 1套 | 3360 | 3360 |
|  |  | 准备台 | 齐美科 | 规格：台面尺寸（度宽高）2400mm×800mm×850mm带水电。 型号：QMK-K42 | 1套 | 6370 | 6370 |
|  |  | 仪器柜 | 齐美科 | 规格：900*500*2000mm 型号：QMK-K43 | 20个 | 1545 | 30900 |
|  |  | 充磁器 | 鲁教启泽 | 规格：1、组成：由螺线管、整流器、按钮开关、功能转换开关、外壳组成；2、用途：充磁器的启动开关应为常开按钮式开关，有充磁、退磁转换开关：充磁器应有N、S的磁极取向标志。 型号：02023 | 1台 | 200 | 200 |
|  |  | 望远镜 | 鲁教启泽 | 规格：双筒，倍率7×，物镜口径35mm 型号：02060 | 1个 | 85 | 85 |
|  |  | 高中教学电源 | 鲁教启泽 | 规格：交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A；直流稳压：1V～25V分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A；40A、8s自动关断 型号：04006 | 1台 | 573 | 573 |
|  |  | 游标卡尺 | 尺喜 | 规格：量程：150mm，分度值：0.02mm 型号：150mm，0.02mm | 26把 | 49 | 1274 |
|  |  | 外径千分尺 | 尺喜 | 规格：量程：25mm，分度值：0.01mm 型号：25mm，0.01mm | 26只 | 49 | 1274 |
|  |  | 托盘天平 | 华驰 | 规格：量程：500g，分度值：0.5g，砝码分别为200g、100g×2、50g、20g×2、10g 型号：500g，0.5g | 3台 | 105 | 315 |
|  |  | 金属钩码 | 鲁教启泽 | 规格：50g×4，200g×2 型号：11021 | 26套 | 27 | 702 |
|  |  | 金属槽码 | 鲁教启泽 | 规格：2g×3，5g×2，10g×2，20g×2，50g×2，100g×2，200g×2，5g×1金属槽码盘和10g×1金属槽码盘，塑料盒规格：100mm×40mm×44mm； 型号：11022 | 26套 | 82 | 2132 |
|  |  | 电火花计时器 | 鲁教启泽 | 规格：单频率：0.02s，火花距离不小于10mm，平均电流不大于0.5mA 型号：12005 | 32个 | 95 | 3040 |
|  |  | 电磁打点计时器 | 鲁教启泽 | 规格：工作电源：交流电9V，50Hz；打点周期为0.02秒；纸带为标准电报纸带，宽度为17.5mm；纸带移动速度≤3米/秒时，点子的增长不大于1.2mm不小于0.3mm；打点器工作时，受到的阻力不大于2.94*10²N 型号：12006 | 2个 | 65 | 130 |
|  |  | 频闪光源 | 鲁教启泽 | 规格：195mm×160mm×90mm 型号：12008 | 1台 | 289 | 289 |
|  |  | 数字测温计 | 鲁教启泽 | 规格：测量范围：-50度～+150度，分辨率0.1度 型号：LCD-280 | 1个 | 93 | 93 |
|  |  | 拉压测力计 | 鲁教启泽 | 规格：量程：10N，分度值：0.2N 型号：14012 | 2个 | 47 | 94 |
|  |  | 高中数字演示电表 | 鲁教启泽 | 规格：1、测量范围：计数范围0～9999.9，直流电压0～600V，分4档：0～2V；0～20V；0～200V；0～600V；直流电流0～6A，分3档：0～600uA；0～200mA；0～6A；2、检流计0～600μA，电阻0～20000KΩ，分3档：0～2KΩ；0～200KΩ；0～20M；绝缘电阻20MΩ；测温度：0～150℃；3、材质：环保实木外壳；金属提手；显示器显示四位半数字，显示屏幕＝210mm×65mm 型号：30206000201 | 1只 | 796 | 796 |
|  |  | 灵敏电流计 | 鲁教启泽 | 规格：量程：-300μA～0～300μA 型号：J0409 | 2只 | 27 | 54 |
|  |  | 多用电表 | 川宇 | 规格：具有22档基本量程，测量范围：直流电流：0μA～50μA～500μA，0mA～5mA～50mA～500mA；直流电压：0V～0.25V～0.5V～1V～2.5V～10V～50V～250V，交流电压：0V～10V～50V～250V～500V～1000V；电阻：R×1Ω，R×10Ω，R×100Ω，R×1kΩ，R×10kΩ，100kΩ，R×1MΩ 型号：MF47 | 2只 | 100 | 200 |
|  |  | 多用电表 | 汉邦 | 规格：数字式，4-1/2位 型号：数字式，4-1/2 位 | 1只 | 80 | 80 |
|  |  | 交流电流表 | 鲁教启泽 | 规格：量程100mA、500mA 型号：15015 | 2只 | 55 | 110 |
|  |  | 演示电流电压表 | 鲁教启泽 | 规格：量程：直流500μA～0～500μA、10mA、100mA、1A、5A、5V、10V：交流10mA、100mA、1A、5A、10V、50V、250V 型号：15016 | 1台 | 571 | 571 |
|  |  | 演示微电流电阻表 | 鲁教启泽 | 规格：量程：DCA（G）-50μA-0-+50μA，0-100μA：DCV0-1-2.5-5-10-25-50-100-150-250V：R×1：1-100Ω（中心值10Ω），R×10：10-1KΩ（中心值100Ω），R×100：100-10KΩ（中心值1KΩ），R×1KΩ：1KΩ-100KΩ（中心值10KΩ）：灵敏度DCV5KΩ/V 型号：15017 | 1台 | 571 | 571 |
|  |  | 电阻箱 | 鲁教启泽 | 规格：准确等级0.5级，阻值范围0～9999欧姆 型号：9999Ω | 2个 | 65 | 130 |
|  |  | 电阻箱 | 鲁教启泽 | 规格：准确等级0.1级，99999.9Ω 型号：99999.9Ω | 2个 | 189 | 378 |
|  |  | 空盒气压表 | 鲁教启泽 | 规格：测量范围：80～106Kpa，分度值：01Kpa 型号：16009 | 1台 | 285 | 285 |
|  |  | 量角器(圆等分器) | 宇球 | 规格：量角器上部为直径500mm±2mm的半圆环，下部为一宽50mm，长500mm的直尺 型号：16030 | 2个 | 20 | 40 |
|  |  | 摩擦计 | 鲁教启泽 | 规格：摩擦板规格494mm×47mm×8mm 型号：21005 | 2套 | 18 | 36 |
|  |  | 螺旋弹簧组 | 鲁教启泽 | 规格：2N、1N、0.5N各1 型号：21006 | 2组 | 15 | 30 |
|  |  | 螺旋弹簧组 | 鲁教启泽 | 规格：5N、3N、各1 型号：21007 | 2只 | 11 | 22 |
|  |  | 微小形变演示器 | 鲁教启泽 | 规格：平面镜尺寸为90mm×60mm，平面镜在支架上的高度可随意调节，调节范围40mm 型号：21024 | 1套 | 113 | 113 |
|  |  | 力的合成分解演示器 | 鲁教启泽 | 规格：分力间可调角30°～180°，合力可调角60° 型号：21026 | 1套 | 113 | 113 |
|  |  | 高中力学演示板 | 鲁教启泽 | 规格：组成：由测力计、压簧、滑轮、导轨、直角支板、拉簧、实验底板等组成 型号：21029 | 1套 | 713 | 713 |
|  |  | 滚摆 | 鲁教启泽 | 规格：摆轮直径φ110mm，摆轮以角度分成数等分，并相间涂有红、白油漆；摆轴直径φ10mm，长180mm，表面镀铬；支柱采用两根直径φ10mm的金属杆制作，高度约400mm，横梁长约270mm，支柱与横梁表面镀铬；底座采用厚度15mm的高密板制作，外形规格280×125×30mm，PVC封边处理，悬线长约1000mm 型号：21033 | 2个 | 91 | 182 |
|  |  | 离心轨道 | 鲁教启泽 | 规格：组成：仪器由底座、钢球、环形轨道、捕球圈等组成 型号：21034 | 1套 | 100 | 100 |
|  |  | 电动离心转台 | 鲁教启泽 | 规格：组成：主要由电机、调速器、底板、底脚、套管、支架、电源线等组成 型号：21039 | 1台 | 380 | 380 |
|  |  | 毛钱管(牛顿管) | 鲁教启泽 | 规格：组成：本仪器采用具有极佳透明度的毛线管体、两头封闭端采用有机溶剂粘接，其中一个封闭端安装有抽气阀。管内装有一个铁片和一片镶有铁丝的羽毛 型号：21046 | 1套 | 135 | 135 |
|  |  | 伽利略理想斜面演示器 | 鲁教启泽 | 规格：组成：由轨道、面板、支架、圆球、捕球器组成 型号：21047 | 1套 | 287 | 287 |
|  |  | 运动合成分解演示器 | 鲁教启泽 | 规格：面板规格：400mm×320mm，底座规格：400mm×120mm×14mm：小车规格：80mm×50mm×40mm：画板规格：240mm×180mm 型号：21049 | 1套 | 473 | 473 |
|  |  | 演示轨道小车 | 鲁教启泽 | 规格：轨道规格：1200mm×71mm×25mm，小车规格：105mm×65mm×40mm，滑轮外径30mm，砝码桶质量6g，吊线长度800mm 型号：21050 | 1套 | 193 | 193 |
|  |  | 演示斜面小车 | 鲁教启泽 | 规格：塑料外壳，基本尺寸101mm×62mm×40mm,内部带两块长34mm铁块，车轮用螺丝铁杆固定，能自由滑动；6、摩擦块：木质材料，规格为99mm×80mm×37mm,顶部打有4个φ27mm×13mm孔，右侧打有2个φ27mm×6mm孔 型号：21053 | 1套 | 160 | 160 |
|  |  | 斜面小车 | 鲁教启泽 | 规格：组成：产品由斜面板、小车、摩擦块等组成 型号：21054 | 26套 | 64 | 1664 |
|  |  | 小型气源 | 鲁教启泽 | 规格：φ230mm×300mm 型号：21056 | 2台 | 309 | 618 |
|  |  | 自由落体实验仪 | 鲁教启泽 | 规格：组成：支架、电磁铁、接球网、钢球、光电门（2个）等组成 型号：21057 | 2套 | 305 | 610 |
|  |  | 牛顿第二定律演示仪 | 鲁教启泽 | 规格：铝合金轨道长900mm，小车有效运动距离650mm 型号：21059 | 1套 | 258 | 258 |
|  |  | 反冲运动演示器 | 鲁教启泽 | 规格：组成：由导弹模型、风叶、电源开关、换向开关、电池盒、底座、钢丝支架、挡风屏板等组成 型号：21061 | 1套 | 55 | 55 |
|  |  | 超重失重演示器 | 鲁教启泽 | 规格：测力计最大量程2N、测力计分度0.02N 型号：21062-1 | 1个 | 285 | 285 |
|  |  | 动能势能演示器 | 鲁教启泽 | 规格：组成：由大刻度板、定位圈及滑杆、小滑块、圆筒、弹簧及释放手柄、底座、小刻度板、大滑块、导轨和钢球组成 型号：21064 | 1台 | 245 | 245 |
|  |  | 向心力演示器 | 鲁教启泽 | 规格：组成：由底座、大带轮、小带轮、标尺、压杆、套筒、弹簧、钢球、铝球、驱动机构等组成 型号：J2130 | 1台 | 608 | 608 |
|  |  | 凹凸桥演示器 | 鲁教启泽 | 规格：组成：由两根平行凹凸轨、金属支架、钢球和轨道间隙调节器等组成 型号：21076 | 1套 | 235 | 235 |
|  |  | 演示力矩盘 | 鲁教启泽 | 规格：立杆直径为12mm，长度为400mm 型号：21077 | 1个 | 91 | 91 |
|  |  | 动量传递演示器(碰撞球) | 鲁教启泽 | 规格：组成：由铁管制成的长方形架子、调节器及五个质量和大小都相同的钢球组成 型号：21079 | 1套 | 60 | 60 |
|  |  | 音叉 | 鲁教启泽 | 规格：256Hz。筒体300mm×90mm×50mm 型号：256HZ | 1套 | 27 | 27 |
|  |  | 音叉 | 鲁教启泽 | 规格：512Hz。筒体150mm×90mm×50mm 型号：512Hz | 1套 | 27 | 27 |
|  |  | 纵波演示器 | 鲁教启泽 | 规格：组成：由支架、固定板、不锈钢弹簧、吊绳、弹性钢片组成 型号：22005 | 1套 | 255 | 255 |
|  |  | 共振音叉 | 鲁教启泽 | 规格：440HZ 型号：440Hz | 1对 | 129 | 129 |
|  |  | 波动弹簧 | 鲁教启泽 | 规格：外径60mm，圈数130 型号：22014 | 1个 | 100 | 100 |
|  |  | 弹簧振子 | 鲁教启泽 | 规格：导轨长240mm、滑块长100mm 型号：气垫式 | 1套 | 75 | 75 |
|  |  | 弹簧振子 | 鲁教启泽 | 规格：采用直径10mm圆钢制成，表面电镀处理 型号：22018 | 1套 | 75 | 75 |
|  |  | 弹簧振子振动图象描绘器 | 鲁教启泽 | 规格：由框体、走纸装置、描迹纸、火花描迹器、气垫式弹簧振子、大功率的增氧泵(气源自备）等组成 型号：22020 | 1台 | 469 | 469 |
|  |  | 简谐振动投影演示器 | 鲁教启泽 | 规格：组成：由框架、激光源、振动弹片及入射镜光屏、电机、反射镜等组成 型号：22021 | 1台 | 462 | 462 |
|  |  | 匀速圆周运动投影器 | 鲁教启泽 | 规格：组成：由吊线横梁、吊线、吊杆、摆长调整器、电磁铁、小球、指示灯、电位器、电磁铁开关、机箱、转动盘、单摆球组成 型号：22022 | 1台 | 455 | 455 |
|  |  | 单摆振动图象演示器 | 鲁教启泽 | 规格：高压脉冲：9KV；功率：20w；纸带宽度：110mm；摆长：100-520mm只读并连续可调；打点频率：50Hz、100Hz 型号：22024 | 1台 | 285 | 285 |
|  |  | 单摆运动规律演示器 | 鲁教启泽 | 规格：组成：由底座、刻度盘、摆球、支杆、摆线、轮盘组成 型号：22025 | 1套 | 193 | 193 |
|  |  | 受迫振动和共振演示器 | 鲁教启泽 | 规格：组成：由支架、5个摆长不等的塑料球、策动摆等组成 型号：22026 | 1台 | 269 | 269 |
|  |  | 共振演示器 | 鲁教启泽 | 规格：组成：由电机、偏心轮、振子、弹簧、支架等组成 型号：22027 | 1台 | 187 | 187 |
|  |  | 双金属片 | 鲁教启泽 | 规格：组成：仪器为手持式，由手柄、支杆、铜、铁各一片粘合在一起 型号：22209 | 1个 | 22 | 22 |
|  |  | 纸盆扬声器 | 鲁教启泽 | 规格：、扬声器的阻抗8Ω，功率5W 型号：22213 | 1台 | 73 | 73 |
|  |  | 浸润和不浸润现象演示器 | 鲁教启泽 | 规格：组成：由透明塑料槽、洁净的玻璃片、胶头滴管组成 型号：22216 | 1个 | 9 | 9 |
|  |  | 液体表面张力演示器 | 鲁教启泽 | 规格：各线框总高度170mm，线框中各圆形线框内径φ48mm，正方体线框与三角体线框的各边长45mm 型号：22217 | 1套 | 20 | 20 |
|  |  | 毛细现象演示器 | 鲁教启泽 | 规格：盛液座内空规格160mm×86mm×10mm，毛细管支架宽20mm，支架距盛液座底部高度80mm：毛细管长度均为130mm 型号：22219 | 1套 | 22 | 22 |
|  |  | 玻棒(附丝绸) | 鲁教启泽 | 规格：总长290mm 型号：23001 | 1对 | 11 | 11 |
|  |  | 胶棒(附毛皮) | 鲁教启泽 | 规格：总长290mm 型号：23003 | 1对 | 13 | 13 |
|  |  | 箔片验电器 | 鲁教启泽 | 规格：组成：由底座，外壳、绝缘套筒、金属杆、集电板、金属箔片、刻度板组成 型号：23005 | 1对 | 36 | 36 |
|  |  | 指针验电器 | 鲁教启泽 | 规格：组成：由外壳、毛玻璃、透明玻璃、圆球、法拉第圆筒、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接线柱等构成 型号：23007 | 1对 | 160 | 160 |
|  |  | 感应起电机 | 鲁教启泽 | 规格：起电盘直径为235mm；放电距离可达到：在相对湿度为65%的环境中火花放电距离55mm和在相对湿度80%的条件下火花放电距离30mm 型号：23008 | 1台 | 220 | 220 |
|  |  | 枕形导体 | 鲁教启泽 | 规格：组成：主要半球面柱形导体2个、绝缘支杆2支、底座2个等组成 型号：23009 | 1副 | 80 | 80 |
|  |  | 滑动变阻器 | 鲁教启泽 | 规格：50Ω，1.5A 型号：50Ω，1.5A | 5个 | 100 | 500 |
|  |  | 滑动变阻器 | 鲁教启泽 | 规格：200Ω，1.5A 型号：200Ω,1.25A | 1个 | 122 | 122 |
|  |  | 电阻定律演示器 | 鲁教启泽 | 规格：620*220*40mm 型号：23019 | 1台 | 55 | 55 |
|  |  | 演示线路实验板 | 鲁教启泽 | 规格：组成：线路实验板由底板、大小元件插座、开关、接插器件、专用接线等组成 型号：23030 | 1套 | 633 | 633 |
|  |  | 单刀双掷开关 | 鲁教启泽 | 规格：底座70mm×30mm 型号：23033 | 2个 | 11 | 22 |
|  |  | 双刀双掷开关 | 鲁教启泽 | 规格：组成：由底座、接线柱、双闸刀组成 型号：23034 | 2个 | 18 | 36 |
|  |  | 焦耳定律演示器 | 鲁教启泽 | 规格：645*430*50mm 型号：23035 | 1套 | 58 | 58 |
|  |  | 保险丝作用演示器 | 鲁教启泽 | 规格：645*430*50mm 型号：23037 | 1套 | 340 | 340 |
|  |  | 球形导体 | 鲁教启泽 | 规格：球体采用铜质空芯球体 型号：23041 | 1个 | 42 | 42 |
|  |  | 验电器连接杆 | 鲁教启泽 | 规格：组成：由绝缘子、连接杆等组成 型号：23042 | 1个 | 13 | 13 |
|  |  | 验电羽 | 鲁教启泽 | 规格：组成：由圆底座、支架、丝线等组成，每套两只 型号：23044 | 1对 | 23 | 23 |
|  |  | 验电幡 | 鲁教启泽 | 规格：组成：由底座、支杆、铜丝网、丝线组成 型号：23045 | 1个 | 71 | 71 |
|  |  | 尖形布电器 | 鲁教启泽 | 规格：组成：由尖形导体（包括内锥体）、绝缘支杆及底座三部分组成 型号：J2307 | 1个 | 122 | 122 |
|  |  | 静电实验箱 | 鲁教启泽 | 规格：组成：主要由圆锥底座3个、金属立杆2根、电场线小瓶3个、电场力盒、微静电观察盒、验电羽小球、泡沫球2个、植绒盒、电子风轮、消烟除尘装置、燃气爆发装置、香座及香、抗静电液等组成 型号：LZ-GZJD | 1套 | 516 | 516 |
|  |  | 金属网罩 | 鲁教启泽 | 规格：组成：由金属网罩和绝缘底盘两部分组成。金属网罩的顶端有一圆孔，用来插入连接器，连接器是一根金属小杆，上端附有金属球，下端装有金属链条，金属杆可以沿着一个短套管滑动并有顶丝制紧。套管卡在金属网罩顶端圆孔中，底盘用绝缘支柱固定在底座上 型号：23049 | 1个 | 127 | 127 |
|  |  | 电荷间作用力演示器 | 鲁教启泽 | 规格：组成：由底座、大球、带线小球、刻度尺等组成 型号：23050 | 1套 | 49 | 49 |
|  |  | 电场线演示器 | 鲁教启泽 | 规格：组成：由五块电场线演示板组成，分别为单点电极演示板、双点电极演示板、平行板电极演示板、环形电极演示板、尖形导体演示板 型号：23053 | 2套 | 138 | 276 |
|  |  | 电势演示仪 | 鲁教启泽 | 规格：组成：由透明有机玻璃板、电极螺母、表笔、接线叉、导电纸、复写纸、白纸等组成 型号：23054 | 1套 | 200 | 200 |
|  |  | 平行板电容器 | 鲁教启泽 | 规格：组成：仪器的主体是两块同样的铝圆板，用指旋螺钉将其卡紧在绝缘立柱上，立柱固定在底座上，另附一块绝缘材料制成的圆板，并附手柄 型号：J2309 | 1套 | 91 | 91 |
|  |  | 常用电容器示教板 | 鲁教启泽 | 规格：组成：由底座、面板及电容器组成；电容器包含电解电容器、云母电容器、涤纶电容器、瓷片电容器、独石电容器、可变电容器，半可变电容器等 型号：23058 | 1套 | 58 | 58 |
|  |  | 常用电阻器示教板 | 鲁教启泽 | 规格：组成：由底座、面板及电阻器组成；电阻器含定值电阻(碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻等)、可变电阻，电位器、特殊电阻(热敏电阻、光敏电阻等) 型号：23059 | 1套 | 100 | 100 |
|  |  | 演示可调内阻电池 | 鲁教启泽 | 规格：组成：气压调节式、闸板调节式及其改进型、电池由电池槽、探针、正负极板、上盖气咀、气室、气管、开关、气筒等组成 型号：23060 | 1个 | 95 | 95 |
|  |  | 演示电桥 | 鲁教启泽 | 规格：电阻丝的有效长度为1000mm，线径0.3mm的锰铜丝 型号：23062 | 1个 | 153 | 153 |
|  |  | 条形磁铁 | 鲁教启泽 | 规格：150mm×20mm×10mm 型号：24001 | 2对 | 55 | 110 |
|  |  | 蹄形磁铁 | 鲁教启泽 | 规格：80mm，横截面积200平方毫米 型号：30307400305 | 2个 | 79 | 158 |
|  |  | 磁感线演示器 | 鲁教启泽 | 规格：组成：仪器由数片互为60°夹角竖立的透明塑料片组成，每片铆有软铁小指针两端固定，配备蹄型和条型磁铁 型号：24003 | 1套 | 55 | 55 |
|  |  | 立体磁感线演示器 | 鲁教启泽 | 规格：组成：仪器由数片互为60°夹角竖立的透明塑料片组成，每片铆有软铁小指针两端固定，配备蹄型和条型磁铁 型号：24004 | 1套 | 135 | 135 |
|  |  | 磁感线演示板 | 鲁教启泽 | 规格：250mm×250mm×30mm 型号：24005 | 1套 | 85 | 85 |
|  |  | 电流磁场演示器 | 鲁教启泽 | 规格：组成：由透明底座、方线圈、圆线圈、螺线管、投影磁针等组成 型号：24006 | 2套 | 85 | 170 |
|  |  | 演示原副线圈 | 鲁教启泽 | 规格：组成：演示原付线圈由演示原线圈、演示付线圈、软铁芯三部分组成 型号：24009 | 1套 | 55 | 55 |
|  |  | 演示电磁继电器 | 鲁教启泽 | 规格：底座90mm×155mm×15mm 型号：24014 | 1个 | 60 | 60 |
|  |  | 左右手定则演示器 | 鲁教启泽 | 规格：200mm×150mm×16mm 型号：24017 | 2个 | 35 | 70 |
|  |  | 手摇交直流发电机 | 鲁教启泽 | 规格：手轮规格：塑料制；皮带规格：橡胶制；灯泡规格：3.8V、0.3A 型号：24019 | 1个 | 160 | 160 |
|  |  | 阴极射线管 | 鲁教启泽 | 规格：组成：由泡壳、挡板、荧光板、电场电极、阴极、阳极、胶木座等组成 型号：J2455 | 1支 | 391 | 391 |
|  |  | 阴极射线管 | 鲁教启泽 | 规格：组成：由泡壳、金属挡板、支架、阴极、阳极、胶木座等组成 型号：J2456 | 1支 | 436 | 436 |
|  |  | 低频信号发生器 | 鲁教启泽 | 规格：输出频率范围：10Hz-20KHz 型号：24022 | 1台 | 533 | 533 |
|  |  | 高频信号发生器 | 鲁教启泽 | 规格：140mm×100mm×200mm 型号：24027 | 1台 | 569 | 569 |
|  |  | 教学信号发生器 | 鲁教启泽 | 规格：445kHz～1700kHz；中频465kHz 型号：24028 | 1台 | 836 | 836 |
|  |  | 条形强磁体 | 鲁教启泽 | 规格：150mm×20mm×10mm 型号：24030 | 2个 | 55 | 110 |
|  |  | 蹄型强磁体 | 鲁教启泽 | 规格：80mm，横截面积200平方毫米 型号：24031 | 2个 | 75 | 150 |
|  |  | 强磁针 | 鲁教启泽 | 规格：成：由盒子、底座、磁铁组成；2、材质：盒子、底座为塑料材质；磁铁为高磁能积磁体 型号：24032 | 2个 | 58 | 116 |
|  |  | 通电平行直导线相互作用演示器 | 鲁教启泽 | 规格：由度盘、指针、度盘支柱、线框支架、接线柱、线框架板、线压板、线框、磁极板架、上磁极（N极）、下磁极（S极）、磁极板、底盘、压力调节螺钉等组成 型号：24033 | 1套 | 500 | 500 |
|  |  | 安培力演示器 | 鲁教启泽 | 规格：钢板规格：220mm×140mm，厚度1mm 型号：J2448 | 1套 | 227 | 227 |
|  |  | 自感现象演示器 | 鲁教启泽 | 规格：组成：由面板及底脚构成；面板上分“通电自感现象”和“断电自感现象”两部分。表面印制有电原理图并分别标有工作电压。导线采用暗线布置，内部接线和面板上的原理图一致。灯座、变压器、接线柱、转换开关等均安装在面板电路图上所标示位置 型号：24037 | 1台 | 304 | 304 |
|  |  | 电磁感应演示器 | 鲁教启泽 | 规格：组成：由直流电机、直流发电机、转动线圈模型，底板、带有方形线圈组成 型号：24038 | 1套 | 989 | 989 |
|  |  | 楞次定律演示器 | 鲁教启泽 | 规格：旋转支架规格：215mm×74mm，由条形铝板规格：154mm×10mm×2mm，圆环2个（一个闭合一个开口）规格：φ70mm×30mm×1mm组成，底座规格：68mm×68mm×15mm，L-195型条形强磁铁规格：φ21mm×193mm 型号：24039 | 1套 | 27 | 27 |
|  |  | 电磁阻尼演示器 | 鲁教启泽 | 规格：振动：振动频率30HZ，驱动振幅0.2MM 型号：24040 | 1套 | 162 | 162 |
|  |  | 动能发电手电筒 | 鲁教启泽 | 规格：组成：由外壳、灯泡、动能组件组成 型号：24041 | 1套 | 9 | 9 |
|  |  | 单匝线圈电机原理演示器 | 鲁教启泽 | 规格：线圈用φ2mm铜管制作；配合J0401型演示电表，100μA档，可做发电机实验 型号：24042 | 1套 | 167 | 167 |
|  |  | 三相电机原理演示器 | 鲁教启泽 | 规格：组成：包括永磁式和电磁式旋转磁场两部分 型号：24044 | 1套 | 247 | 247 |
|  |  | 手摇三相交流发电机 | 鲁教启泽 | 规格：组成：由定子线组、发电机转子、轴承支架、机座支架、底座、接线板、大皮带轮、手轮支架、皮带等组成 型号：24045 | 1台 | 758 | 758 |
|  |  | 三线电子开关 | 鲁教启泽 | 规格：组成：主机、接线柱、频率调节旋钮、电源指示灯、电源开关等组成 型号：24046 | 1台 | 493 | 493 |
|  |  | 交流电路特性演示器 | 鲁教启泽 | 规格：示板规格460mm×320mm允许公差±2mm 型号：24047 | 1台 | 289 | 289 |
|  |  | 可拆变压器 | 鲁教启泽 | 规格：组成：单相芯式结构，铁芯以钢矽片冲制并经绝缘处理，U型铁芯及条形铁轭为可拆式 型号：24048 | 1台 | 380 | 380 |
|  |  | 变压器原理说明器 | 鲁教启泽 | 规格：组成：线圈、强阻尼摆、弱阻尼摆、示教板、感应线圈、铝环等组成 型号：J2425 | 1台 | 1024 | 1024 |
|  |  | 日光灯原理演示器 | 鲁教启泽 | 规格：组成：由演示板、灯管、启辉器，镇流器、触发开关等组成 型号：24051 | 1套 | 296 | 296 |
|  |  | 电谐振演示器 | 鲁教启泽 | 规格：产品结构：发送部分、接收部分、电感环、电感调节棒、塑料支架；2、发送部分输入脉冲高压：20~40KV放电间隙：0.2-2mm正常使用时调到1mm振荡频率：约5MHz来顿瓶电容：约580pF电感环尺寸：580mm×280mm;3、接收部分电感环尺寸：580mm×280mm；4、接收部分最大接收距离：0.5m来顿瓶电容：约580pF可调电感环尺寸：580mm×280mm。 型号：24059 | 1台 | 245 | 245 |
|  |  | 赫兹实验演示器 | 鲁教启泽 | 规格：接收器振子长度：1m、可拉调；高压输出：10KV～30KV可调；4、高压线路电流：1mA；空气放电距离：5mm，电火花条数3条以上 型号：24060 | 1台 | 393 | 393 |
|  |  | 电磁振荡演示仪 | 鲁教启泽 | 规格：组成：由具有铁芯的电感线圈、电容器、晶体管等元器件组成 型号：24061 | 1台 | 296 | 296 |
|  |  | 电磁波的发送和接收演示器 | 鲁教启泽 | 规格：（1）甚高频振荡器：工作频率约230MHz，震荡功率约3W，内调制信号三种：1kHz、继续、音乐，外调制信号1V、输入阻抗1KΩ，扬声器：8Ω、0.5VA；（2）接收器I：指示电珠1.5V100mA，接受距离0.5m；（3）接收器Ⅱ：电表灵敏度100μA，接收距离3m；（4）接收器Ⅲ：扬声器：8Ω0.1VA，信号灯5个，接收距离4m 型号：24062 | 1套 | 942 | 942 |
|  |  | 半导体致冷器 | 鲁教启泽 | 规格：能温差发电，冷、热端温差为50℃±2℃时，在15Ω负载电阻上输出电压应达到1.2V以上，并能持续60s时间 型号：24066 | 1台 | 95 | 95 |
|  |  | 整流电路实验器 | 鲁教启泽 | 规格：电解电容模块：470uF、10uF、4.7uF各一只；电阻模块：300Ω、1KΩ各一只；电位器模块：1KΩ电位器一只；三端集成稳压器模块：三端集成稳压器（7806）一只；短接线模块：2只 型号：24067 | 1台 | 200 | 200 |
|  |  | 玻璃砖 | 鲁教启泽 | 规格：梯形，上底30mm，下底80mm，高30mm 型号：25004 | 2块 | 13 | 26 |
|  |  | 光具座 | 鲁教启泽 | 规格：平行光源：光源用电压6～8V，功率不小于3W的灯泡；标尺：总长为960mm，宽为18mm，刻线长度900mm，最小刻度为1mm，刻线间距误差≤0.1mm，尺全长刻线误差≤±0.5mm 型号：25005 | 2套 | 140 | 280 |
|  |  | 三棱镜 | 鲁教启泽 | 规格：三棱镜体边长20mm，整体130mm×Φ100mm 型号：25007 | 2个 | 20 | 40 |
|  |  | 白光的色散与合成演示器 | 鲁教启泽 | 规格：两块棱镜配对，其折射率之差0.003，中部色散之差0.00043．三棱镜的顶角为60±0.5°，有效边长25mm，高度30mm 型号：25008 | 1套 | 55 | 55 |
|  |  | 牛顿环 | 鲁教启泽 | 规格：组成：由一块曲率半径很大的平凸透镜与一块很平的玻璃片组成 型号：25021 | 1个 | 42 | 42 |
|  |  | 太阳电池演示器 | 鲁教启泽 | 规格：最大开路电压约3V：最大短路电流约50mA，发声器：工作电压3V：工作电流20mA，小电机：工作电压3V：工作电流约30mA 型号：25111 | 1台 | 53 | 53 |
|  |  | 汽油机模型 | 鲁教启泽 | 规格：组成：压缩比1：6，由机座、曲轴箱、缸体、缸盖、曲轴、活塞、连杆、凸轮、齿轮、火花塞等组成 型号：31008 | 1个 | 122 | 122 |
|  |  | 柴油机模型 | 鲁教启泽 | 规格：组成：压缩比1：14，由机座、曲轴箱、缸体、缸盖、曲轴、活塞、连杆、凸轮、喷油嘴、齿轮等组成 型号：31009 | 1个 | 127 | 127 |
|  |  | 磁分子模型 | 鲁教启泽 | 规格：组成：外型长方体，下底安插二十四枚小钢针，排列成四行，每行六枚，钢针安放二十四枚小磁针，每枚小磁针都可绕钢针自由转动 型号：J31010 | 1套 | 36 | 36 |
|  |  | 离心机械模型 | 鲁教启泽 | 规格：组成：由节速器、干燥器、分离器构成；离心干燥器由透明塑料外筒、沿壁有交错排列的水孔的内筒和支轴组成：离心分离器由支轴、框架、吊环、透明塑料试管和离心管组成：离心节速器由调节器、节流阀和立轴等组成 型号：31013 | 1套 | 191 | 191 |
|  |  | 晶体空间点阵模型 | 鲁教启泽 | 规格：组成：可构造组装食盐、金刚石、石墨晶体的空间模型 型号：31014 | 1套 | 135 | 135 |
|  |  | 高压输变电模拟演示器 | 鲁教启泽 | 规格：285mm×180mm×100mm 型号：31020 | 1套 | 282 | 282 |
|  |  | 传感器器材 | 鲁教启泽 | 规格：各种温度传感器(双金属片、热电偶、铂电阻、铜电阻、热敏电阻、半导体、感温铁氧体)、光敏电阻、硅光电池、光电二极管、湿敏电阻、干簧管、霍尔元件、气体压强传感器、酒精气体传感器等 型号：80114 | 2套 | 155 | 310 |
|  |  | 晶体和非晶体样品 | 鲁教启泽 | 规格：石英晶体，食盐晶体，云母片，明矾晶体，硫酸铜晶体；玻璃，松香，蜂蜡，沥青，橡胶 型号：80115 | 1套 | 47 | 47 |
|  |  | 滚珠盒 | 鲁教启泽 | 规格：自行车小滚珠200粒 型号：80116 | 1盒 | 22 | 22 |
|  |  | 测电笔 | 鲁教启泽 | 规格：长130mm型号：81001 | 2支 | 2 | 4 |
|  |  | 一字螺丝刀 | 鲁建 | 规格：总长160mm 型号：160mm | 2支 | 4 | 8 |
|  |  | 十字螺丝刀 | 鲁建 | 规格：160mm 型号：160mm | 2支 | 4 | 8 |
|  |  | 尖嘴钳 | 鲁建 | 规格：6寸 型号：81004 | 2个 | 18 | 36 |
|  |  | 电工刀 | 鲁建 | 规格：2# 型号：81005 | 2个 | 17 | 34 |
|  |  | 手摇钻 | 鲁建 | 规格：整体尺寸300mm 型号：81006 | 2个 | 86 | 172 |
|  |  | 木锉 | 鲁建 | 规格：总长度300mm，锉身长度200mm 型号：81007 | 2个 | 4 | 8 |
|  |  | 木工锯 | 鲁建 | 规格：整体长度450mm 型号：81008 | 2个 | 11 | 22 |
|  |  | 木工锤 | 鲁建 | 规格：锤头质量0.5kg 型号：81009 | 2个 | 18 | 36 |
|  |  | 铇 | 鲁建 | 规格：150mm 型号：810010 | 2个 | 11 | 22 |
|  |  | 斧 | 鲁建 | 规格：组成：由手柄和斧头组成 型号：81011 | 2个 | 20 | 40 |
|  |  | 钢手锯 | 鲁建 | 规格：12寸 型号：81012 | 2个 | 20 | 40 |
|  |  | 剥线钳 | 鲁建 | 规格：6寸 型号：81013 | 2个 | 18 | 36 |
|  |  | 钢丝钳 | 鲁建 | 规格：长度160mm，中号 型号：81014 | 2个 | 20 | 40 |
|  |  | 手锤 | 鲁建 | 规格：锤头质量0.45kg 型号：81009 | 2个 | 18 | 36 |
|  |  | 錾子 | 鲁建 | 规格：2# 型号：81016 | 2个 | 9 | 18 |
|  |  | 锉刀（平板） | 鲁建 | 规格：总长度250mm 型号：81017 | 2个 | 9 | 18 |
|  |  | 三角锉刀 | 鲁建 | 规格：总长度250mm 型号：81018 | 2个 | 7 | 14 |
|  |  | 什锦锉 | 鲁建 | 规格：5mm×180mm 型号：81019 | 2个 | 20 | 40 |
|  |  | 活扳手 | 鲁建 | 规格：150mm 型号：81020 | 2个 | 20 | 40 |
|  |  | 手剪 | 鲁建 | 规格：总长度180mm型号：81021 | 2个 | 35 | 70 |
|  |  | 直角尺 | 曙光 | 规格：总长度180mm 型号：300mm | 2个 | 9 | 18 |
|  |  | 电烙铁 | 英凯 | 规格：60W 型号：60W | 2支 | 31 | 62 |
|  |  | 平口钳 | 鲁建 | 规格：80mm 型号：81025 | 1个 | 98 | 98 |
|  |  | 手电钻 | 南匠 | 规格：最大钻孔φ10mm 型号：TD-13A | 1台 | 185 | 185 |
|  |  | 钻头 | 鲁建 | 规格：φ1mm～φ13mm 型号：Φ1～Φ13mm | 1套 | 100 | 100 |
|  |  | 烙铁架 | 保固 | 规格：组成：由底座和支架组成 型号：81035 | 2个 | 11 | 22 |
|  |  | 油石 | 鲁教启泽 | 规格：粗细两面 型号：81036 | 2个 | 4 | 8 |
|  |  | 冲子 | 鲁建 | 规格：材质：主体为金属材质、手柄为塑料材质 型号：81037 | 1个 | 93 | 93 |
|  |  | 水平尺 | 鲁教启泽 | 规格：组成：由水准泡及其主体组成 型号：81038 | 1个 | 7 | 7 |
|  |  | 手套 | 好帮手 | 规格：材质：采用细纱棉制成 型号：82006 | 50双 | 3 | 150 |
|  |  | 钢直尺 | 曙光 | 规格：200mm碳钢材质，200mm×25mm×0.5mm，分度值0.5mm 型号：200mm | 26把 | 4 | 104 |
|  |  | 大号游标卡尺模型 | 尺喜 | 规格：产品为有效量程不小于150mm，测量精度0.02mm的普通游标卡尺 型号：150mm，0.02mm | 1把 | 35 | 35 |
|  |  | 学生实验纸材 | 鲁教启泽 | 规格：打点纸带、墨粉纸、坐标纸，复写纸 型号：80118 | 100张 | 10 | 1000 |
|  |  | 提篮 | 鲁教启泽 | 规格：物理实验室用木质提篮 型号：02123 | 4个 | 110 | 440 |
|  |  | 单摆组 | 鲁教启泽 | 规格：穿线孔两端直径相同，线长950mm 型号：22023 | 2组 | 15 | 30 |
|  |  | 力的合成PVC板 | 鲁教启泽 | 规格：力的分解实验板 型号：22028 | 26块 | 20 | 520 |
|  |  | 光的折射全反射实验器 | 鲁教启泽 | 规格：符合教学实验要求，产品由平面镜、水槽、光源、半圆玻璃砖、矩形玻璃砖、底座、刻度盘组成 型号：25015 | 1套 | 55 | 55 |
|  |  | 小灯座及小灯泡 | 鲁教启泽 | 规格：额定电压2.5V；额定电流0.3A；螺口E10 型号：23010 | 26个 | 5 | 130 |
|  |  | 立式防护箱（与学生实验台配套） | 齐美科 | 规格：PP结构：34cm*20cm*75cm 型号：QMK-001 | 25个 | 160 | 4000 |
|  |  | 学生电源（与学生实验台配套） | 齐美科 | 规格：交流220V，直流2-24V，由教师调节控制，最大电流2A 型号：QMK-002 | 25套 | 273 | 6825 |
|  |  | 学生凳 | 齐美科 | 规格：尺寸30cm×3cm 型号：QMK-Y01 | 50张 | 110 | 5500 |
|  |  | 教师椅 | 齐美科 | 规格：面料：采用透气网布,座面用高回弹海绵，椅座上部分是新料塑料架，韧度强。 座面海绵：高回弹海绵，久座不变形，长久保持座感的舒适。 五星脚：标准电镀，承压500KG以上 型号：QMK-J52 | 1个 | 325 | 325 |
|  |  | 教师演示台（桌） | 齐美科 | 规格：≥2400mm（L）×700mm（W）×850mm（H） 型号：QMK-K40 | 1张 | 6300 | 6300 |
|  |  | 学生实验台（桌） | 齐美科 | 规格：≥1200mm（L）×600mm（W）×780mm（H） 型号：QMK-K41 | 25张 | 1233 | 30825 |
|  |  | 教师电源 | 齐美科 | 规格：通风化学总控台功能：交流输出：0-24V或30V，每档2V，输出电流≤8A，过载保护。稳压输出：0-24V或30V，连续可调，输出电流≤8A，过载保护。 直流9V输出：启动一次，输出10±2S，手动复位。直流高压： 240/300V输出，电流100mA，过载保护。低压输出：0-24V或 30V，叠加式选择电压、控制学生低压0-24V输出。220V输出 共分四组由老师控制所有高压、低压 型号：QMK-B23 | 1套 | 4255 | 4255 |
|  |  | 风机 | 齐美科 | 规格：规定全压：2000Pa；②额定流量：5300m3/h；③流量允许偏差：±5%;效率要求：通风机最高效率工作点应处于风机稳定工作区间内，不得落入失稳工况区； 噪声指标：风机比A声级噪声≤27dB;轴承温升：轴承工作温升≤40℃；振动指标：刚性支承条件下，风机振动速度有效值6mm/s 型号：QMK-Q38 | 1台 | 14364 | 14364 |
|  |  | 万向吸风罩（与教师演示台、学生实验台配套） | 齐美科 | 规格：①长定节长度900mm-1000mm，②短定节长度450mm-550mm，③长关节长度650mm-750mm，④短关节长度500mm-600mm，⑤调整节长度300mm-400mm，⑥集气罩高度120mm±3mm 型号：QMK-Q39 | 26个 | 637 | 16562 |
|  |  | 室内通风系统 | 齐美科 | 规格：De315mm、De200mm、De160mm、De110mm 型号：QMK-Q40 | 1套 | 6909 | 6909 |
|  |  | 室外通风系统 | 齐美科 | 规格：De315mm 型号：QMK-Q41 | 1套 | 6909 | 6909 |
|  |  | 台式洗眼器（教师演示台配套） | 齐美科 | 规格：1. 台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。 2. 洗眼喷头：具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 3. 控水阀采用黄铜制作，经高亮度环氧树脂涂层处理，外观美观大方，阀门可自动关闭，密封可靠。 4. 供水软管：采用2m长不锈钢软管。 5. 管螺纹精度必须符合 GB/T 7306.1或GB/T7306.2或GB/T7307的规定，检测报告检测必须通过。 6. 螺纹表面不得有凹痕/断崖等明显缺陷，表面粗糙度Ra值不大于6.3µm。 7. 抗压强度1.2mpa静水压状态下关阀无渗透，皮管无膨胀现象。 8. 外观主体无掉漆现象，手柄无明显注塑缺陷。 9. 启动开关灵活，压下开关松开后，开关能立即复位，无滞后现象，通水后无渗漏现象。 10.喷孔数应达到39孔且均匀分布，喷洒水注成圆形，出水柔和。 11.水柱喷射高度为0.3mpa动水压状态下，喷洒头方向向上，压下控制开关，水柱喷射高度≥46cm。 12.水流量0.3mpa动水压状态下打开开关，流量≥0.15L/S 型号：QMK-Q42 | 1套 | 336 | 336 |
|  |  | 教师水槽（与教师演示台配套） | 齐美科 | 规格：PP水盆 高密度PP一体成型水盆，耐强腐蚀、耐酸碱和有机物，如王水等，稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化耐划。 壁厚可达7.5-8mm，平整不变形 型号：QMK-Q50 | 1套 | 82 | 82 |
|  |  | 三联水嘴（与教师演示台、学生实验台配套） | chunshui | 规格：实验室专业三口鹅颈龙头，三个独立控制的阀门和三个出口，水嘴为可插皮管的尖嘴型，主体加厚铜质。 1、铸件：不得有缩孔、裂纹和气孔等缺陷，内腔所附有的芯砂应清除干净 2、管螺纹精度：应符合GB/T7306.1-2000或GB/T7306.2-2000或GE/T7307-2001的规定,其中按GB/T7307-2001的外螺纹应不低于B级精度。 3、螺纹表面：不得有凹痕、断牙等明显缺陷，表面粗糙度R₃不大于3.2μm 4、塑料件表面：不应有明显的填料斑、波纹、溢料、缩痕、翘曲和熔接痕。也不应有明显的擦伤、划伤、修饰损伤和污垢 5、安装长度, mm：应大于等于48 6、装配：装配好的手柄应予稳、轻便、无卡阻。手柄与阀杆连接牢固，不得松动 7、连接螺纹扭力矩：承受61Nm扭力矩试验后应无裂纹、损坏 8、外观：水嘴外表面涂，镀层应结合良好，组织应细密，光滑均匀，色泽均匀，抛光外表面应光亮，不应有起泡、烧焦、脱离、划伤等外观缺陷 9、阀体强度：①进水部位（座下方）：2.5MP:±0.05MPa水压,持续60s±5s,无变形、无渗漏 ②出水部位（网座上方）：0.4MPa±0.02MPa水压,持续60s±5s,无变形、无渗漏 10、密封性能：①连接件：1.6MPa±0.05MPa水压,持续60s±5s,无渗漏 ②阀芯：1.6MPa±0.05MPa水压,持续605±5s,无渗漏。0.05MP₂±0.01MPa水压,持续60s±5s,无渗漏 ③上密封：0.4MPa±0.02MPa水压,持续60s±5s,无渗渍 11、流量,l/s：动压0.3MPa±0.02MPa下,>0.20MPa 12、手柄扭力矩试验后：①部件，在4Nm±0.5Nm的扭力矩下任何部件均不变型 ②阀芯密封，0.01MPa水压,持续60s±5s,无渗漏。 ③上密封，0.4MPa±0.02MP3水压,持续60s±5s,无渗漏。 ④流量,l/s，动压0.3MPa±0.02MPa下，≥0.20MPa 型号：CL2013A1三联(喷粉) | 14套 | 178 | 2492 |
|  |  | 独立水槽台（与学生实验台配套） | 齐美科 | 规格：500*600*820mm 型号：QMK-Q60 | 13张 | 690 | 8970 |
|  |  | 准备台 | 齐美科 | 规格：台面尺寸（度宽高）2400mm×800mm×850mm带水电 型号：QMK-K42 | 1套 | 6370 | 6370 |
|  |  | 仪器柜 | 齐美科 | 规格：900*500*2000mm 型号：QMK-K43 | 20个 | 1545 | 30900 |
|  |  | 实验水槽 | 鑫宇 | 规格：PP水盆 高密度PP一体成型水盆，耐强腐蚀、耐酸碱和有机物，如王水等，稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化耐划。 壁厚可达7.5-8mm，平整不变形。 水槽落水头堵臭装置：台湾进口组合式配高密度PP一体成型落水头，可防止水管堵塞，具有过滤功能，并易于拆卸保养，清洁。采用台湾台雄或。 1、外观要求：水槽色泽一致，使用表面完整光滑，不得有缺料、划伤、气泡、裂纹等明显缺陷 2、承载能力：在水槽中心加载50kg配重,保持10min,水槽不得破裂 3、耐腐蚀性：经试剂10%HCl、10%NaOH、15%次氯酸钠、饱和NaClr、70%乙醇溶液分别实验,实验后水槽表面不得有永久性腐蚀或变形 型号：XYS-1 | 1个 | 85 | 85 |
|  |  | 实验水嘴 | chunshui | 规格：三联水龙头 实验室专业三口鹅颈龙头，三个独立控制的阀门和三个出口，水嘴为可插皮管的尖嘴型，主体加厚铜质。 1、铸件：不得有缩孔、裂纹和气孔等缺陷，内腔所附有的芯砂应清除干净 2、管螺纹精度：应符合GB/T7306.1-2000或GB/T7306.2-2000或GE/T7307-2001的规定,其中按GB/T7307-2001的外螺纹应不低于B级精度。 3、螺纹表面：不得有凹痕、断牙等明显缺陷，表面粗糙度R₃不大于3.2μm 4、塑料件表面：不应有明显的填料斑、波纹、溢料、缩痕、翘曲和熔接痕。也不应有明显的擦伤、划伤、修饰损伤和污垢 5、安装长度, mm：应大于等于48 6、装配：装配好的手柄应予稳、轻便、无卡阻。手柄与阀杆连接牢固，不得松动 7、连接螺纹扭力矩：承受61Nm扭力矩试验后应无裂纹、损坏 8、外观：水嘴外表面涂，镀层应结合良好，组织应细密，光滑均匀，色泽均匀，抛光外表面应光亮，不应有起泡、烧焦、脱离、划伤等外观缺陷 9、阀体强度：①进水部位（座下方）：2.5MP:±0.05MPa水压,持续60s±5s,无变形、无渗漏 ②出水部位（网座上方）：0.4MPa±0.02MPa水压,持续60s±5s,无变形、无渗漏 10、密封性能：①连接件：1.6MPa±0.05MPa水压,持续60s±5s,无渗漏 ②阀芯：1.6MPa±0.05MPa水压,持续605±5s,无渗漏。0.05MP₂±0.01MPa水压,持续60s±5s,无渗漏 ③上密封：0.4MPa±0.02MPa水压,持续60s±5s,无渗渍 11、流量,l/s：动压0.3MPa±0.02MPa下,>0.20MPa 12、手柄扭力矩试验后：①部件，在4Nm±0.5Nm的扭力矩下任何部件均不变形 ②阀芯密封，0.01MPa水压,持续60s±5s,无渗漏。 ③上密封，0.4MPa±0.02MP3水压,持续60s±5s,无渗漏。 ④流量,l/s，动压0.3MPa±0.02MPa下，≥0.20MPa 型号：CL2013A1三联(喷粉) | 1套 | 178 | 178 |
|  |  | 钢制黑板 | 鲁教启泽 | 规格：不小于850mm×600mm，双面 型号：02001 | 1块 | 79 | 79 |
|  |  | 打孔器 | 鲁教启泽 | 规格：产品为手持式打孔器，要求用优质钢材制造，刀刃硬度不低于HRC55；四件套 型号：02002 | 1套 | 13 | 13 |
|  |  | 打孔夹板 | 鲁教启泽 | 规格：产品长220mm，宽35mm。 左、右夹板应由木质制成。 上夹板有直径为6mm、8mm、10mm、12mm直穿孔4个 型号：02003 | 1个 | 14 | 14 |
|  |  | 打孔器刮刀 | 鲁教启泽 | 规格：采用金属材料制作，表面做防锈处理 型号：02004 | 1个 | 20 | 20 |
|  |  | 手摇钻孔器（手摇打孔器、手摇钻） | 鲁建 | 规格：手摇式，不小于300mm,可装0-7mm钻头 型号：81006 | 1台 | 91 | 91 |
|  |  | 金属酒精灯 | 鲁教启泽 | 规格：不锈钢制灯帽、不锈钢缸体 型号：02074 | 8个 | 41.5 | 332 |
|  |  | 酒精喷灯 | 华奇 | 规格：壶体外形尺寸：容量250ml 型号：J2609 | 4个 | 117.5 | 470 |
|  |  | 塑料洗瓶 | 鲁教启泽 | 规格：250mL，密封性好，不漏气 型号：250mL | 8个 | 5.5 | 44 |
|  |  | 试剂瓶托盘 | 鲁教启泽 | 规格：托盘厚度≥2mm 型号：02122 | 8个 | 8 | 64 |
|  |  | 实验用品提篮 | 鲁教启泽 | 规格：提篮的整体为木制，稳定性好,提篮手柄高度为380mm，提篮长度不小于490mm，提篮宽度不小于300mm；提篮深度不小于120mm 型号：02123 | 2个 | 110 | 220 |
|  |  | 塑料水槽 | 鲁教启泽 | 规格：270×195×100mm 型号：02124 | 8个 | 10.5 | 84 |
|  |  | 聚光小手电筒 | 鲁教启泽 | 规格：LED节能，充电式，塑料材质 型号：3388 | 5支 | 16 | 80 |
|  |  | 方座支架（铁架台） | 鲁教启泽 | 规格：由底座、立杆、烧瓶夹，大小铁环，十字夹等组成 型号：03002 | 6套 | 88 | 528 |
|  |  | 万能夹 | 鲁教启泽 | 规格：产品由夹杆、夹头组成。夹头分两爪，铝合金压铸成夹叉形，夹口为张紧螺丝张口，每一夹叉上均粘接橡胶垫 型号：03005 | 5个 | 11 | 55 |
|  |  | 三脚架 | 鲁教启泽 | 规格：由铁环和3只脚组成 型号：03006 | 8个 | 7 | 56 |
|  |  | 泥三角 | 鲁教启泽 | 规格：等边三角形的单边长不小于55㎜ 型号：03007 | 8个 | 2 | 16 |
|  |  | 试管架 | 鲁教启泽 | 规格：塑料制、注塑成型 型号：03008-8 | 10个 | 5.4 | 54 |
|  |  | 漏斗架 | 鲁教启泽 | 规格：产品由支承板、底板、立柱等组成 型号：03009 | 1个 | 20 | 20 |
|  |  | 滴定台 | 鲁教启泽 | 规格：产品由底座、立杆及附件组成 型号：03010 | 4个 | 46 | 184 |
|  |  | 滴定夹 | 鲁教启泽 | 规格：产品由铝合金制，外形为蝶形夹持，每侧的两夹夹持中心同轴，用螺丝或弹簧控制，可同时在左、右夹持一支滴定管，夹持质量为1KG 型号：03011 | 4个 | 32 | 128 |
|  |  | 多用滴管架 | 鲁教启泽 | 规格：产品选用聚丙烯塑料注塑而成，无毒、环保、性能好 型号：03012 | 8个 | 6 | 48 |
|  |  | 移液管架 | 新康 | 规格：塑料制品8孔 型号：03014 | 2个 | 46.5 | 93 |
|  |  | 比色管架 | 鲁教启泽 | 规格：6孔，塑料材质 型号：03015 | 2个 | 37 | 74 |
|  |  | 组合式支架 | 鲁教启泽 | 规格：支座2个、滑道2根、滑块6个、金属杆3根、万向夹1个、烧瓶夹1个、铁环1个、托盘1个、托盘支杆1根、吊钩4个、绝缘环1个、定滑轮1个 型号：03016 | 1个 | 405 | 405 |
|  |  | 电子天平 | 华驰 | 规格：1、量程200g，最小分度值：0.001g； 2、线性误差≤±0.002g；重复性误差≤0.001g； 3、校准方式：外校（配砝码）； 4、数据输出：RS232；电源电压：220VAC 型号：200g，0.001g | 1台 | 579 | 579 |
|  |  | 电子停表 | 鲁教启泽 | 规格：外包装采用防潮、防尘的硬纸盒包装，盒面与盒体采用纽扣式连接。数据可精确到0.01s 型号：12003 | 1只 | 32 | 32 |
|  |  | 温度计 | 鲁教启泽 | 规格：全长：290mm；测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃ 型号：13001 | 10支 | 3.5 | 35 |
|  |  | 数字测温计 | 鲁教启泽 | 规格：-50℃～+200℃，分辨率0.1°C 型号：LCD-280 | 1台 | 61 | 61 |
|  |  | 直流电流表 | 鲁教启泽 | 规格：误差等级2.5级，量程0.6A、3A 型号：J0407 | 2只 | 28.5 | 57 |
|  |  | 灵敏电流计 | 鲁教启泽 | 规格：准确度等级：2.5级 型号：J0409 | 4只 | 28.5 | 114 |
|  |  | 密度计（比重计） | 鲁教启泽 | 规格：1、标准温度20℃，温度范围0～70℃； 2、密度范围：1.000～2.000g/cm³； 3、在液体中倾斜度不大于0.2分度值 型号：16001 | 1支 | 5 | 5 |
|  |  | 密度计（比轻计） | 鲁教启泽 | 规格：1、标准温度20℃，温度范围10～70℃； 2、密度范围：0.700～1.000g/cm³； 3、在液体中倾斜度不大于0.2分度值 型号：16002 | 1支 | 6 | 6 |
|  |  | 酸度计(pH计) | 鲁教启泽 | 规格：1、笔式，测量范围：0.0～14.0pH； 2、分辨率：0.1pH； 3、精度：±0.1pH（20℃）； 4、工作环境：0～50℃RH〈95% 型号：16003 | 2台 | 37 | 74 |
|  |  | 原电池实验器 | 鲁教启泽 | 规格：原电池实验器主要由透明塑料容器及盖（铜极板、锌极板、铝极板各1块）、电极卡和接线柱等组成 型号：26003 | 8个 | 15 | 120 |
|  |  | 贮气装置（储气装置） | 鲁教启泽 | 规格：产品为组合式，主要由出水管、注水室、导气阀、贮气室、底座、乳胶管组成 型号：26005 | 1台 | 88 | 88 |
|  |  | 高中微型化学实验箱 | 鲁教启泽 | 规格：含微型蒸馏回馏装置，试剂用量较常规实验省90% 型号：26007 | 1套 | 220 | 220 |
|  |  | 溶液导电演示器 | 开创 | 规格：产品的电源电压为直流6V 型号：26010 | 1台 | 152 | 152 |
|  |  | 微型溶液导电实验器 | 鲁教启泽 | 规格：电源电压DC3V，可放7#电池2节 型号：26011 | 8套 | 20 | 160 |
|  |  | 中和热测定仪 | 鲁教启泽 | 规格：本仪器装置有φ89×96mm有机玻璃外壳,有机玻璃上盖,隔热温层,φ47×73mm有机圆筒内 型号：26013 | 8套 | 37 | 296 |
|  |  | 气体实验微型装置 | 鲁教启泽 | 规格：以微型玻璃为主，能完成氧气、氢气、二氧化碳、一氧化碳、氯气、氨气、二氧化硫、硫化氢、一氧化氮、二氧化氮等十几种气体的制备和性质实验，反应容器一般不超过30mL 型号：26019 | 8套 | 73 | 584 |
|  |  | 电解槽演示器 | 鲁教启泽 | 规格：电解槽外形采用立方体，外壳采用透明材料，可以在同一侧面上观察到内部结构和变化 型号：26023 | 1台 | 498 | 498 |
|  |  | 离子交换柱 | 鲁教启泽 | 规格：含玻璃纤维和离子交换树脂 型号：26025 | 6支 | 37 | 222 |
|  |  | 电泳演示器 | 鲁教启泽 | 规格：输入电压：AC12V；输出电压大于120V；输出电流80mA 型号：26027 | 1台 | 115 | 115 |
|  |  | 丁达尔现象实验器 | 鲁教启泽 | 规格：光源：由电池盒（内可装二节5号电池）按钮开关，1.5V—2.2V集光灯珠组成 型号：26029 | 6台 | 30 | 180 |
|  |  | 量筒 | 鲁教启泽 | 规格：标称容量：10mL 型号：10mL | 12个 | 5.5 | 66 |
|  |  | 量筒 | 鲁教启泽 | 规格：标称容量：25mL 型号：25mL | 12个 | 7 | 84 |
|  |  | 量筒 | 鲁教启泽 | 规格：标称容量：50mL 型号：50mL | 12个 | 8 | 96 |
|  |  | 量筒 | 鲁教启泽 | 规格：标称容量：100mL 型号：100mL | 1个 | 10 | 10 |
|  |  | 量筒 | 鲁教启泽 | 规格：标称容量：500mL 型号：500mL | 1个 | 24 | 24 |
|  |  | 量筒 | 鲁教启泽 | 规格：标称容量：1000mL 型号：1000mL | 1个 | 54 | 54 |
|  |  | 量杯 | 鲁教启泽 | 规格：标称容量：250mL 型号：250mL | 1个 | 32 | 32 |
|  |  | 容量瓶 | 鲁教启泽 | 规格：50mL 型号：50mL | 1个 | 12 | 12 |
|  |  | 容量瓶 | 鲁教启泽 | 规格：100mL 型号：100mL | 10个 | 16 | 160 |
|  |  | 容量瓶 | 鲁教启泽 | 规格：250mL 型号：250mL | 10个 | 22 | 220 |
|  |  | 容量瓶 | 鲁教启泽 | 规格：500mL 型号：500mL | 10个 | 35 | 350 |
|  |  | 滴定管 | 鲁教启泽 | 规格：25mL 型号：酸式，25mL | 10支 | 36 | 360 |
|  |  | 滴定管 | 鲁教启泽 | 规格：碱式，25mL 型号：碱式，25mL | 10支 | 17 | 170 |
|  |  | 移液管 | 鲁教启泽 | 规格：1mL 型号：1mL | 10支 | 8 | 80 |
|  |  | 移液管 | 鲁教启泽 | 规格：2mL 型号：2mL | 10支 | 8 | 80 |
|  |  | 移液管 | 鲁教启泽 | 规格：5mL 型号：5mL | 10支 | 9 | 90 |
|  |  | 试管 | 鲁教启泽 | 规格：试管外径Φ12mm，试管高70mm 型号：Φ12mm×70mm | 50支 | 0.44 | 22 |
|  |  | 试管 | 鲁教启泽 | 规格：试管外径Φ15mm，试管高150mm 型号：Φ15mm×150mm | 50支 | 0.7 | 35 |
|  |  | 试管 | 鲁教启泽 | 规格：试管外径Φ18mm，试管高180mm 型号：Φ18mm×180mm | 50支 | 0.96 | 48 |
|  |  | 试管 | 鲁教启泽 | 规格：试管外径Φ20mm，试管高200mm 型号：Φ20mm×200mm | 50支 | 0.98 | 49 |
|  |  | 试管 | 鲁教启泽 | 规格：试管外径Φ30mm，试管高200mm 型号：Φ30mm×200mm | 26支 | 3 | 78 |
|  |  | 试管 | 鲁教启泽 | 规格：试管外径Φ40mm，试管高200mm 型号：Φ40mm×200mm | 26支 | 15 | 390 |
|  |  | 具支试管 | 鲁教启泽 | 规格：试管外径Φ18mm，试管高180mm，急冷温差＞200℃ 型号：Φ18mm×180mm | 10支 | 3.8 | 38 |
|  |  | 具支试管 | 鲁教启泽 | 规格：试管外径Φ20mm，试管高200mm，急冷温差＞200℃ 型号：Φ20mm×200mm | 10支 | 3.9 | 39 |
|  |  | 硬质玻璃管 | 鲁教启泽 | 规格：外径Φ15mm，长150mm 型号：Φ15mm×150mm | 26支 | 4 | 104 |
|  |  | 硬质玻璃管 | 鲁教启泽 | 规格：外径Φ20mm，长250mm型号：Φ20mm×250mm | 10支 | 5.5 | 55 |
|  |  | 燃烧管 | 鲁教启泽 | 规格：φ25mm×300mm 型号：61011 | 2支 | 8.5 | 17 |
|  |  | Y形试管 | 鲁教启泽 | 规格：φ20mm 型号：Y形，φ20mm | 2支 | 17.5 | 35 |
|  |  | 烧杯 | 鲁教启泽 | 规格：5mL 型号：5mL | 26个 | 4.5 | 117 |
|  |  | 烧杯 | 鲁教启泽 | 规格：10mL 型号：10mL | 26个 | 5 | 130 |
|  |  | 烧杯 | 鲁教启泽 | 规格：25mL 型号：25mL | 26个 | 5 | 130 |
|  |  | 烧杯 | 鲁教启泽 | 规格：50mL 型号：50mL | 26个 | 5.5 | 143 |
|  |  | 烧杯 | 鲁教启泽 | 规格：100mL 型号：100mL | 26个 | 5.5 | 143 |
|  |  | 烧杯 | 鲁教启泽 | 规格：250mL 型号：250mL | 12个 | 8 | 96 |
|  |  | 烧杯 | 鲁教启泽 | 规格：500mL圆底，250mL 型号：500mL | 12个 | 12 | 144 |
|  |  | 烧瓶 | 鲁教启泽 | 规格：圆底，250mL 型号：圆底，250mL | 12个 | 11 | 132 |
|  |  | 烧瓶 | 鲁教启泽 | 规格：圆底，500mL 型号：圆底，500mL | 12个 | 18 | 216 |
|  |  | 烧瓶 | 鲁教启泽 | 规格：平底，250mL 型号：平底，250mL | 5个 | 11 | 55 |
|  |  | 锥形瓶 | 鲁教启泽 | 规格：锥形，100mL 型号：100mL | 12个 | 8 | 96 |
|  |  | 锥形瓶 | 鲁教启泽 | 规格：锥形，250mL 型号：250mL | 12个 | 16 | 192 |
|  |  | 蒸馏烧瓶 | 鲁教启泽 | 规格：250mL 型号：250mL | 10个 | 20 | 200 |
|  |  | 三口烧瓶 | 鲁教启泽 | 规格：250mL 型号：250mL | 5个 | 23 | 115 |
|  |  | 酒精灯 | 鲁教启泽 | 规格：150mL 型号：150mL | 12个 | 5.5 | 66 |
|  |  | 酒精灯 | 鲁教启泽 | 规格：250mL，单头 型号：250mL | 1个 | 9 | 9 |
|  |  | 酒精灯 | 鲁教启泽 | 规格：250mL，双头 型号：双头，250mL | 1个 | 47 | 47 |
|  |  | 气体洗瓶 | 鲁教启泽 | 规格：250mL 型号：62003 | 1个 | 30 | 30 |
|  |  | 气体发生器 | 鲁教启泽 | 规格：250mL 型号：250mL | 1个 | 174 | 174 |
|  |  | 冷凝器 | 鲁教启泽 | 规格：直形，300mm 型号：直形，300mm | 12支 | 30 | 360 |
|  |  | 漏斗 | 鲁教启泽 | 规格：60mm 型号：60mm | 14个 | 7 | 98 |
|  |  | 安全漏斗 | 鲁教启泽 | 规格：直形 型号：直形 | 5个 | 9 | 45 |
|  |  | 安全漏斗 | 鲁教启泽 | 规格：双球 型号：双球 | 1个 | 13 | 13 |
|  |  | 分液漏斗 | 鲁教启泽 | 规格：球形，50mL 型号：球形，50mL | 10个 | 36 | 360 |
|  |  | 布氏漏斗 | 鲁教启泽 | 规格：瓷，80mm 型号：瓷，80mm | 1个 | 25 | 25 |
|  |  | T形管（T形试管） | 鲁教启泽 | 规格：直径Φ7－8mm，直通管长度100mm，垂直管长度50mm 型号：T形,Φ7mm | 12个 | 1.5 | 18 |
|  |  | Y形管（Y形试管） | 鲁教启泽 | 规格：全长100±5mm，支长50±5mm，直径7-8mm，壁厚1.5mm 型号：Y形,100mm | 12个 | 2 | 24 |
|  |  | 干燥管 | 鲁教启泽 | 规格：单球，150mm 型号：单球，150mm | 12支 | 8.5 | 102 |
|  |  | 干燥管 | 鲁教启泽 | 规格：U形，Φ15mm×150mm 型号：U型，Φ15mm×150mm | 12支 | 5.5 | 66 |
|  |  | 比色管 | 鲁教启泽 | 规格：25mL 型号：25mL | 6支 | 12 | 72 |
|  |  | 活塞 | 鲁教启泽 | 规格：直形 型号：直形 | 5支 | 40 | 200 |
|  |  | 圆水槽 | 鲁教启泽 | 规格：Φ200mm×100mm 型号：62091 | 8个 | 54 | 432 |
|  |  | 圆水槽 | 鲁教启泽 | 规格：圆形，Φ270mm×140mm 型号：62092 | 1个 | 74 | 74 |
|  |  | 钴玻璃片 | 鲁教启泽 | 规格：焰色反应专用钴玻片 型号：62095 | 8个 | 13 | 104 |
|  |  | 集气瓶 | 鲁教启泽 | 规格：125mL 型号：125mL | 26个 | 4.5 | 117 |
|  |  | 集气瓶 | 鲁教启泽 | 规格：250mL 型号：250mL | 14个 | 5.5 | 77 |
|  |  | 液封除毒气集气瓶 | 鲁教启泽 | 规格：250mL 型号：250mL | 5个 | 66 | 330 |
|  |  | 广口瓶 | 鲁教启泽 | 规格：60mL 型号：60mL | 26个 | 5 | 130 |
|  |  | 广口瓶 | 鲁教启泽 | 规格：125mL 型号：125mL | 26个 | 5.5 | 143 |
|  |  | 广口瓶 | 鲁教启泽 | 规格：250mL 型号：250mL | 26个 | 7 | 182 |
|  |  | 广口瓶（茶色广口瓶） | 鲁教启泽 | 规格：茶色，60mL 型号：茶色，60mL | 26个 | 5.5 | 143 |
|  |  | 广口瓶（茶色广口瓶） | 鲁教启泽 | 规格：茶色，125mL 型号：茶色，125mL | 14个 | 7 | 98 |
|  |  | 广口瓶（茶色广口瓶） | 鲁教启泽 | 规格：茶色，250mL 型号：茶色，250mL | 14个 | 11 | 154 |
|  |  | 细口瓶 | 鲁教启泽 | 规格：60mL 型号：60mL | 26个 | 5 | 130 |
|  |  | 细口瓶 | 鲁教启泽 | 规格：125mL 型号：125mL | 26个 | 5.5 | 143 |
|  |  | 细口瓶 | 鲁教启泽 | 规格：250mL 型号：250mL | 26个 | 7 | 182 |
|  |  | 细口瓶 | 鲁教启泽 | 规格：500mL 型号：500mL | 26个 | 8.5 | 221 |
|  |  | 细口瓶（茶色细口瓶） | 鲁教启泽 | 规格：棕色，60mL 型号：茶色，60mL | 26个 | 5.5 | 143 |
|  |  | 细口瓶（茶色细口瓶） | 鲁教启泽 | 规格：棕色，125mL 型号：茶色，125mL | 26个 | 6.5 | 169 |
|  |  | 细口瓶（茶色细口瓶） | 鲁教启泽 | 规格：棕色，250mL 型号：茶色，250mL | 14个 | 10 | 140 |
|  |  | 细口瓶（茶色细口瓶） | 鲁教启泽 | 规格：棕色，500mL 型号：茶色，500mL | 1个 | 12 | 12 |
|  |  | 细口瓶（茶色细口瓶） | 鲁教启泽 | 规格：棕色，1000mL 型号：茶色，1000mL | 1个 | 17 | 17 |
|  |  | 滴瓶 | 鲁教启泽 | 规格：30mL 型号：30mL | 26个 | 5.5 | 143 |
|  |  | 滴瓶 | 鲁教启泽 | 规格：60mL 型号：60mL | 26个 | 5.5 | 143 |
|  |  | 滴瓶（茶色滴瓶） | 鲁教启泽 | 规格：茶色，30mL 型号：茶色，30mL | 26个 | 5.5 | 143 |
|  |  | 称量瓶 | 鲁教启泽 | 规格：φ25mm×40mm 型号：φ25mm×40mm | 1个 | 12 | 12 |
|  |  | 坩埚 | 鲁教启泽 | 规格：瓷，30mL 型号：瓷，30mL | 12个 | 5.5 | 66 |
|  |  | 坩埚钳 | 鲁教启泽 | 规格：总长度为200㎜ 型号：64002 | 12个 | 10 | 120 |
|  |  | 烧杯夹 | 鲁教启泽 | 规格：夹杆直径为10mm±2mm 型号：64003 | 4个 | 13 | 52 |
|  |  | 镊子 | 桂龙医疗 | 规格：不锈钢，尖头，140mm 型号：尖头，140mm | 10个 | 5.5 | 55 |
|  |  | 试管夹 | 鲁教启泽 | 规格：产品为木质或竹质材料制成 型号：64006 | 10个 | 2.2 | 22 |
|  |  | 止水皮管夹 | 鲁教启泽 | 规格：水止皮管夹用钢丝拧制而成，弹性良好，夹持牢靠，表面作镀铬处理 型号：64007 | 15个 | 2 | 30 |
|  |  | 螺旋皮管夹 | 鲁教启泽 | 规格：产品的夹持范围最大应不小于20mm 型号：64008 | 5个 | 4 | 20 |
|  |  | 石棉网 | 鲁教启泽 | 规格：产品为在金属网上涂敷石棉材料而制成 型号：64032 | 10个 | 2 | 20 |
|  |  | 隔热网 | 鲁教启泽 | 规格：环保型，功能与石棉网相同，隔热材料不是石棉 型号：64034 | 10个 | 4 | 40 |
|  |  | 二连球 | 鲁教启泽 | 规格：由橡皮手捏充气球和橡皮贮气球及橡胶导气管相连接而成型号：64035 | 1个 | 37 | 37 |
|  |  | 燃烧匙 | 鲁教启泽 | 规格：半圆面为铜材制造，直径Φ为20mm左右。要求光滑无毛刺、圆润；金属丝用Φ2㎜的钢丝制造，长度为200mm左右 型号：64041 | 10个 | 2.2 | 22 |
|  |  | 药匙 | 鲁教启泽 | 规格：供中学化学实验和小学教学实验用 型号：64042 | 25个 | 0.8 | 20 |
|  |  | 玻璃管 | 鲁教启泽 | 规格：外径：Φ5mm～Φ6mm 型号：Φ5mm | 1千克 | 39 | 39 |
|  |  | 玻璃管 | 鲁教启泽 | 规格：外径：φ7mm～φ8mm 型号：Φ7mm | 1千克 | 39 | 39 |
|  |  | 玻璃棒 | 鲁教启泽 | 规格：φ5mm～φ6mm 型号：Φ5mm | 1千克 | 39 | 39 |
|  |  | 软胶塞 | 鲁教启泽 | 规格：产品用天然橡胶制造，白色 型号：64061 | 1千克 | 54 | 54 |
|  |  | 橡胶管 | 鲁教启泽 | 规格：产品内径为7～8mm，壁厚1mm 型号：Φ7mm～Φ8mm | 1千克 | 44 | 44 |
|  |  | 乳胶管 | 鲁教启泽 | 规格：产品内径为5～6mm，壁厚1mm 型号：Φ5mm～Φ6mm | 10米 | 5.5 | 55 |
|  |  | 洗耳球 | 鲁教启泽 | 规格：橡胶材质 型号：64067 | 15个 | 9 | 135 |
|  |  | 试管刷 | 鲁教启泽 | 规格：总长23cm，Φ23mm 型号：Φ23mm | 14个 | 1.5 | 21 |
|  |  | 烧瓶刷 | 鲁教启泽 | 规格：供中学化学实验和小学教学实验用 型号：64072 | 14个 | 3 | 42 |
|  |  | 滴定管刷 | 鲁教启泽 | 规格：产品由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成 型号：64074 | 12个 | 5 | 60 |
|  |  | 表面皿 | 鲁教启泽 | 规格：60mm 型号：Φ60mm | 10个 | 3 | 30 |
|  |  | 表面皿 | 鲁教启泽 | 规格：100mm 型号：Φ100mm | 4个 | 5.5 | 22 |
|  |  | 研钵 | 鲁教启泽 | 规格：瓷，60mm 型号：瓷，60mm | 4个 | 8.5 | 34 |
|  |  | 蒸发皿 | 鲁教启泽 | 规格：实验用加热仪器60mm 型号：Φ60mm | 10个 | 4.5 | 45 |
|  |  | 井穴板 | 鲁教启泽 | 规格：9孔，0.7mL×9，井穴的孔穴容积为0.7mL 型号：64092 | 10个 | 2 | 20 |
|  |  | 井穴板 | 鲁教启泽 | 规格：6孔，5mL×6 型号：64093 | 10个 | 4.5 | 45 |
|  |  | 塑料多用滴管 | 鲁教启泽 | 规格：3mL 型号：3mL | 100支 | 0.44 | 44 |
|  |  | 白金丝 | 鲁教启泽 | 规格：Φ0.5mm镍铬丝。长度9CM 型号：64098 | 1支 | 14 | 14 |
|  |  | 铝(条) | 福晨 | 规格：工业 型号：70001-2 | 150克 | 0.5 | 75 |
|  |  | 铝(箔) | 福晨 | 规格：工业 型号：70002 | 100克 | 0.44 | 44 |
|  |  | 铁(还原铁粉) | 福晨 | 规格：试剂 型号：70005 | 500克 | 0.07 | 35 |
|  |  | 铁(片) | 福晨 | 规格：工业 型号：70005-1 | 500克 | 0.1 | 50 |
|  |  | 铁(丝) | 福晨 | 规格：工业 型号：70005-2 | 500克 | 0.1 | 50 |
|  |  | 活性炭 | 福晨 | 规格：500g/瓶 型号：70022 | 500克 | 0.07 | 35 |
|  |  | 二氧化锰 | 福晨 | 规格：试剂 型号：70032 | 500克 | 0.15 | 75 |
|  |  | 三氧化二铁 | 福晨 | 规格：试剂 型号：70033 | 500克 | 0.07 | 35 |
|  |  | 氧化铝 | 福晨 | 规格：试剂 型号：70035 | 500克 | 0.07 | 35 |
|  |  | 氯化钾 | 福晨 | 规格：试剂 型号：70041 | 500克 | 0.07 | 35 |
|  |  | 氯化钠 | 福晨 | 规格：试剂 型号：70042 | 1000克 | 0.05 | 50 |
|  |  | 氯化钙(无水) | 福晨 | 规格：工业 型号：70044-1 | 1000克 | 0.05 | 50 |
|  |  | 氯化镁 | 福晨 | 规格：试剂 型号：70046 | 500克 | 0.05 | 25 |
|  |  | 溴化钠 | 福晨 | 规格：试剂 型号：70059 | 500克 | 0.3 | 150 |
|  |  | 溴化钾 | 福晨 | 规格：试剂 型号：70060 | 500克 | 0.3 | 150 |
|  |  | 硫酸亚铁 | 福晨 | 规格：试剂 型号：70068 | 500克 | 0.05 | 25 |
|  |  | 硫酸亚铁铵 | 福晨 | 规格：试剂 型号：70069 | 500克 | 0.1 | 50 |
|  |  | 硫酸钾 | 福晨 | 规格：试剂 型号：70070 | 500克 | 0.1 | 50 |
|  |  | 硫酸钠 | 福晨 | 规格：试剂 型号：70072 | 500克 | 0.05 | 25 |
|  |  | 硫酸铝 | 福晨 | 规格：试剂 型号：70083 | 500克 | 0.07 | 35 |
|  |  | 硫酸铜(无水) | 福晨 | 规格：试剂 型号：70086 | 500克 | 0.35 | 175 |
|  |  | 硫酸铵 | 福晨 | 规格：工业 型号：70087 | 500克 | 0.07 | 35 |
|  |  | 硫酸铁 | 福晨 | 规格：试剂 型号：70093 | 500克 | 0.15 | 75 |
|  |  | 硫酸锌 | 福晨 | 规格：试剂 型号：70097 | 500克 | 0.07 | 35 |
|  |  | 硫化亚铁 | 福晨 | 规格：试剂 型号：70099 | 500克 | 0.17 | 85 |
|  |  | 碳酸钠 | 福晨 | 规格：工业 型号：71002 | 1500克 | 0.05 | 75 |
|  |  | 碳酸氢钠 | 福晨 | 规格：工业 型号：71003 | 1000克 | 0.05 | 50 |
|  |  | 碳酸氢铵 | 福晨 | 规格：工业 型号：71005 | 500克 | 0.07 | 35 |
|  |  | 硅酸钠(水玻璃) | 福晨 | 规格：试剂 型号：71012 | 500毫升 | 0.05 | 25 |
|  |  | 乙酸钠 | 福晨 | 规格：试剂 型号：71023 | 500克 | 0.07 | 35 |
|  |  | 硼酸 | 福晨 | 规格：试剂 型号：71030 | 500克 | 0.1 | 50 |
|  |  | 氨水 | 福晨 | 规格：试剂 型号：71035 | 1000毫升 | 0.05 | 50 |
|  |  | 氢氧化钙(熟石灰) | 福晨 | 规格：试剂 型号：71044 | 1000克 | 0.08 | 80 |
|  |  | 葡萄糖 | 福晨 | 规格：试剂 型号：72021-1 | 500克 | 0.07 | 35 |
|  |  | 蔗糖 | 福晨 | 规格：试剂 型号：72022 | 500克 | 0.1 | 50 |
|  |  | 可溶性淀粉 | 福晨 | 规格：试剂 型号：72023 | 500克 | 0.15 | 75 |
|  |  | 植物油 | 福其道 | 规格：食用 型号：FB3A | 500毫升 | 0.1 | 50 |
|  |  | 石蜡 | 福晨 | 规格：工业 型号：72028 | 500克 | 0.1 | 50 |
|  |  | 石蜡(油) | 福晨 | 规格：工业 型号：72028-1 | 500毫升 | 0.1 | 50 |
|  |  | 苯甲酸 | 福晨 | 规格：工业 型号：72044 | 500克 | 0.2 | 100 |
|  |  | 硬脂酸 | 福晨 | 规格：试剂 型号：72046 | 150克 | 0.2 | 30 |
|  |  | 石蕊 | 福晨 | 规格：指示剂 型号：72051 | 15克 | 8 | 120 |
|  |  | 酚酞 | 福晨 | 规格：指示剂 型号：72052 | 15克 | 1.2 | 18 |
|  |  | 品红 | 福晨 | 规格：染料 型号：72054 | 15克 | 2 | 30 |
|  |  | 甲基橙 | 福晨 | 规格：指示剂 型号：72057 | 15克 | 2 | 30 |
|  |  | pH广范围试纸 | 长里百灵 | 规格：单张试纸尺寸不小于10mmx20mm 型号：1～14 | 10本 | 2.5 | 25 |
|  |  | 蓝石蕊试纸 | 长里百灵 | 规格：48mm*8mm 型号：72062 | 10本 | 2.5 | 25 |
|  |  | 红石蕊试纸 | 长里百灵 | 规格：48mm*8mm 型号：72063 | 10本 | 3 | 30 |
|  |  | 淀粉碘化钾试纸 | 长里百灵 | 规格：8.5mm*45mm 型号：72066 | 10本 | 3 | 30 |
|  |  | 定性滤纸 | 长里百灵 | 规格：直径70mm 型号：70mm | 10盒 | 7 | 70 |
|  |  | 高中化学实验材料 | 鲁教启泽 | 规格：小刀、棉花、木炭、火柴、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸 型号：80202 | 14份 | 32 | 448 |
|  |  | 电极材料 | 鲁教启泽 | 规格：石墨、铜、锌、铁、焊锡电极 型号：80203 | 14套 | 21 | 294 |
|  |  | 一字螺丝刀 | 鲁建 | 规格：210mm 型号：210mm | 1支 | 3 | 3 |
|  |  | 十字螺丝刀 | 鲁建 | 规格：210mm 型号：210mm | 1支 | 3 | 3 |
|  |  | 尖嘴钳 | 鲁建 | 规格：长160mm 型号：81004 | 1把 | 20 | 20 |
|  |  | 手锤（杠锤） | 鲁建 | 规格：0.5kg 木柄，总长285mm 型号：81009 | 1把 | 18 | 18 |
|  |  | 三角锉 | 鲁建 | 规格：工作范围长175mm；注塑手柄 型号：81018 | 1个 | 7 | 7 |
|  |  | 剪刀 | 精利 | 规格：全长150mm 型号：150mm | 1把 | 5 | 5 |
|  |  | 玻璃瓶盖开启器 | 鲁建 | 规格：可开启实验室所有瓶盖 型号：81051 | 1套 | 2 | 2 |
|  |  | 玻璃管切割器 | 鲁建 | 规格：适应于细小玻璃管（可切20mm以内的玻璃试管）的切割 型号：81052 | 1个 | 48 | 48 |
|  |  | 工作服 | 鲁教启泽 | 规格：材质：涤卡；颜色为白色 型号：82001 | 3件 | 52 | 156 |
|  |  | 护目镜 | 鲁教启泽 | 规格：用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光，或是机械性伤害(机加工) 型号：82002 | 2个 | 7 | 14 |
|  |  | 防护面罩 | 鲁教启泽 | 规格：产品由透明有机玻璃制成 型号：82004 | 1个 | 10 | 10 |
|  |  | 耐酸手套 | 快乐娃 | 规格：产品为橡胶制品，长袖口带五指套 型号：K1 | 6双 | 8 | 48 |
|  |  | 洗眼器（洗眼壶） | 鲁教启泽 | 规格：壶式，冲洗型，玻璃 型号：82009 | 1套 | 15 | 15 |
|  |  | 实验防护屏 | 鲁教启泽 | 规格：三片折叠式结构，有机玻璃制 型号：82011 | 1件 | 55 | 55 |
|  |  | 立式防护箱 | 齐美科 | 规格：PP结构：34cm*20cm*75cm 型号：QMK-001 | 25个 | 160 | 4000 |
|  |  | 学生电源 | 齐美科 | 规格：交流电源输出：220V±10﹪，50Hz，最大电流为2A防护插座 型号：QMK-80 | 25套 | 273 | 6825 |
|  |  | 学生凳 | 齐美科 | 规格：30cm×3cm 型号：QMK-Y01 | 25张 | 110 | 2750 |
|  |  | 教师椅 | 齐美科 | 规格：标准电镀，承压500KG以上 型号：QMK-J52 | 1个 | 325 | 325 |
|  |  | 教师演示台（桌） | 齐美科 | 规格：≥2400mm（L）×700mm（W）×850mm（H） 型号：QMK-K40 | 1张 | 6300 | 6300 |
|  |  | 学生实验台（桌） | 齐美科 | 规格：≥1200mm（L）×600mm（W）×780mm（H） 型号：QMK-K41 | 25张 | 1233 | 30825 |
|  |  | 教师电源 | 齐美科 | 规格：教师演示台设抽屉式教学安全总电源。教师可根据实验的需要，分A、B、C、D四组进行控制。控制学生桌220V电源及低压交直流电源，并设有漏电保护和过载保护等装置以确保实验安全。 插座电源：电源插座：采用带安全保护弹片电源插座，双五孔万能插座面板，220V 10/16A优质万能电源座面板，适用各种国产或进口仪器插头，安全耐用。（符合GB2099.1-1996、GB1002-1996、GB16915.1-1997等国家标准） 表头：采用优质仪表，高灵敏度指示，隐藏式校零旋钮，高强度有机玻璃，表芯为分线线路板，电表表面刻度板、接线柱刻度板为全铝板。产品通过CMC认证 型号：QMK-81 | 1套 | 3000 | 3000 |
|  |  | 生物观察台灯 | 齐美科 | 规格：20W日光灯，可调角度 型号：QMK-90 | 25套 | 105 | 2625 |
|  |  | 教师水槽 | 齐美科 | 规格：PP水盆 高密度PP一体成型水盆，耐强腐蚀、耐酸碱和有机物，如王水等，稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化耐划。 壁厚可达7.5-8mm，平整不变形。 水槽落水头堵臭装置：台湾进口组合式配高密度PP一体成型落水头，可防止水管堵塞，具有过滤功能，并易于拆卸保养，清洁。采用台湾台雄或。 1、外观要求：水槽色泽一致，使用表面完整光滑，不得有缺料、划伤、气泡、裂纹等明显缺陷 2、承载能力：在水槽中心加载50kg配重,保持10min,水槽不得破裂 3、耐腐蚀性：经试剂10%HCl、10%NaOH、15%次氯酸钠、饱和NaClr、70%乙醇溶液分别实验,实验后水槽表面不得有永久性腐蚀或变形 型号：QMK-Q50 | 1套 | 82 | 82 |
|  |  | 三联水嘴 | chunshui | 规格：三联水龙头 实验室专业三口鹅颈龙头，三个独立控制的阀门和三个出口，水嘴为可插皮管的尖嘴型，主体加厚铜质。 1、铸件：不得有缩孔、裂纹和气孔等缺陷，内腔所附有的芯砂应清除干净 2、管螺纹精度：应符合GB/T7306.1-2000或GB/T7306.2-2000或GE/T7307-2001的规定,其中按GB/T7307-2001的外螺纹应不低于B级精度。 3、螺纹表面：不得有凹痕、断牙等明显缺陷，表面粗糙度R₃不大于3.2μm 4、塑料件表面：不应有明显的填料斑、波纹、溢料、缩痕、翘曲和熔接痕。也不应有明显的擦伤、划伤、修饰损伤和污垢 5、安装长度, mm：应大于等于48 6、装配：装配好的手柄应予稳、轻便、无卡阻。手柄与阀杆连接牢固，不得松动 7、连接螺纹扭力矩：承受61Nm扭力矩试验后应无裂纹、损坏 8、外观：水嘴外表面涂，镀层应结合良好，组织应细密，光滑均匀，色泽均匀，抛光外表面应光亮，不应有起泡、烧焦、脱离、划伤等外观缺陷 9、阀体强度：①进水部位（座下方）：2.5MP:±0.05MPa水压,持续60s±5s,无变形、无渗漏 ②出水部位（网座上方）：0.4MPa±0.02MPa水压,持续60s±5s,无变形、无渗漏 10、密封性能：①连接件：1.6MPa±0.05MPa水压,持续60s±5s,无渗漏 ②阀芯：1.6MPa±0.05MPa水压,持续605±5s,无渗漏。0.05MP₂±0.01MPa水压,持续60s±5s,无渗漏 ③上密封：0.4MPa±0.02MPa水压,持续60s±5s,无渗渍 11、流量,l/s：动压0.3MPa±0.02MPa下,>0.20MPa 12、手柄扭力矩试验后：①部件，在4Nm±0.5Nm的扭力矩下任何部件均不变形 ②阀芯密封，0.01MPa水压,持续60s±5s,无渗漏。 ③上密封，0.4MPa±0.02MP3水压,持续60s±5s,无渗漏。 ④流量,l/s，动压0.3MPa±0.02MPa下，≥0.20MPa 型号：CL2013A1三联(喷粉) | 14套 | 178 | 2492 |
|  |  | 独立水槽台 | 齐美科 | 规格：500*600*780mm 型号：QMK-Q60 | 13张 | 691 | 8983 |
|  |  | 台式洗眼器 | 齐美科 | 规格：1. 台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。 2. 洗眼喷头：具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 3. 控水阀采用黄铜制作，经高亮度环氧树脂涂层处理，外观美观大方，阀门可自动关闭，密封可靠。 4. 供水软管：采用2m长不锈钢软管。 5. 管螺纹精度必须符合 GB/T 7306.1或GB/T7306.2或GB/T7307的规定，检测报告检测必须通过。 6. 螺纹表面不得有凹痕/断崖等明显缺陷，表面粗糙度Ra值不大于6.3µm。 7. 外观主体无掉漆现象，手柄无明显注塑缺陷 8. 启动开关灵活，压下开关松开后，开关能立即复位，无滞后现象，通水后无渗漏现象 9.喷孔数应达到39孔且均匀分布，喷洒水注成圆形，出水柔和 10.水柱喷射高度为0.3mpa动水压状态下，喷洒头方向向上，压下控制开关，水柱喷射高度≥46cm 11.水流量0.3mpa动水压状态下打开开关，流量≥0.15L/S 型号：QMK-Q42 | 1套 | 338 | 338 |
|  |  | 生物准备实验台 | 齐美科 | 规格：台面尺寸（度宽高）2400mm×800mm×850mm带水电 型号：QMK-N26 | 1张 | 6370 | 6370 |
|  |  | 水槽 | 齐美科 | 规格：≥长440*宽330*高200mm实验室专用5mm（±0.1mm）厚PP水槽 型号：QMK-A8 | 1个 | 84 | 84 |
|  |  | 三联水嘴 | chunshui | 规格：≥长225*宽150*高640mm 型号：CL2013A1三联(喷粉) | 1套 | 178 | 178 |
|  |  | 仪器柜 | 齐美科 | 规格：900*500*2000mm 型号：QMK-K43 | 7个 | 1545 | 10815 |
|  |  | 标本柜 | 齐美科 | 规格：≥900mm（L）×500mm（W）×2000mm（H） 型号：QMK-N30 | 2个 | 1725 | 3450 |
|  |  | 药品柜 | 齐美科 | 规格：900*500*2000mm 型号：QMK-N51 | 1个 | 1545 | 1545 |
|  |  | 打孔器 | 鲁教启泽 | 规格：产品为手持式打孔器，要求用优质钢材制造，刀刃硬度不低于HRC55；四件套 型号：02002 | 5套 | 12 | 60 |
|  |  | 书写白板 | 鲁教启泽 | 规格：2000mm*1000mm 型号：02009 | 1块 | 385 | 385 |
|  |  | 仪器车 | 鲁教启泽 | 规格：590mm×400mm×800mm 型号：02020 | 1辆 | 515 | 515 |
|  |  | 生物显微镜 | 鲁教启泽 | 规格：640倍，布袋包装 型号：XSP-02 | 4台 | 557 | 2228 |
|  |  | 生物显微镜 | 鲁教启泽 | 规格：物镜配置：消色差物镜，配置10×、40×、100x三组物镜，成像清晰无色差。目镜配置：配置广角目镜WF5x、WF10×，视野宽广、观测舒适 型号：XSP-03 | 1台 | 933 | 933 |
|  |  | 放大镜 | 鲁教启泽 | 规格：1、由凸透镜、透镜框及手柄组成； 2、凸透镜放大倍率：5× 型号：02051 | 14个 | 2 | 28 |
|  |  | 电动离心机 | 鲁教启泽 | 规格：0r/min～4000r/min，10mL×8 型号：02070 | 1台 | 481 | 481 |
|  |  | 磁力加热搅拌器 | 开创 | 规格：1、搅拌速度：无级调速0-2000转/分； 2、加热温度：室温至400℃； 3、控温方式：自动； 4、工作电压：220V/50Hz，加热功率：150W，电动功率25W 型号：02073 | 1台 | 346 | 346 |
|  |  | 恒温水浴锅 | 鲁教启泽 | 规格：1、注塑外壳； 2、容器孔数：单孔； 3、工作电压：AC220V•50Hz； 4、功率：4A、300W，室温-100℃； 5、温控精度≦±0.3℃ 型号：02082 | 2台 | 402 | 804 |
|  |  | 整理箱（收纳箱） | 温馨 | 规格：矮型，储存及分发药品用，高度要适中 型号：02119 | 10个 | 40 | 400 |
|  |  | 塑料洗瓶 | 鲁教启泽 | 规格：250mL 型号：250mL | 5个 | 5 | 25 |
|  |  | 方座支架（铁架台） | 鲁教启泽 | 规格：由底座、立杆、烧瓶夹，大小铁环，十字夹等组成 型号：03002 | 14套 | 88 | 1232 |
|  |  | 三脚架 | 鲁教启泽 | 规格：1、由铁环和3只脚组成； 2、三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动 型号：03006 | 14个 | 7 | 98 |
|  |  | 试管架 | 鲁教启泽 | 规格：产品由顶板、底板、插杆组成，12孔。木制 型号：03008-12 | 14个 | 20 | 280 |
|  |  | 试管架 | 鲁教启泽 | 规格：40孔，铝合金制作，Φ15mm孔径，三层结构 型号：03008-40 | 4个 | 34 | 136 |
|  |  | 托盘天平 | 华驰 | 规格：1、最大称量200g，分度值0.2g； 2、称量允许误差为±0.5d(分度值) 型号：200g，0.2g | 4台 | 71 | 284 |
|  |  | 电子天平 | 华驰 | 规格：1、量程200g，最小分度值：0.01g； 2、线性误差≤±0.002g；重复性误差≤0.01g 型号：200g，0.01g | 1台 | 326 | 326 |
|  |  | 温度计 | 鲁教启泽 | 规格：1、感温物质：红液；2、全长：290mm；3、测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃ 型号：13001 | 26支 | 4 | 104 |
|  |  | 温度计 | 鲁教启泽 | 规格：1、感温物质：红液；2、全长：290mm；3、测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃ 型号：13001 | 5支 | 3 | 15 |
|  |  | 酸度计(pH计) | 鲁教启泽 | 规格：1、笔式，测量范围：0.0～14.0pH； 2、分辨率：0.1pH； 3、精度：±0.1pH（20℃）； 4、工作环境：0～50℃RH〈95% 型号：16003 | 5台 | 37 | 185 |
|  |  | 血球计数板（计数载玻片） | 鲁教启泽 | 规格：材质：优质厚玻璃制成 型号：CAT.N0.1103 | 14片 | 44 | 616 |
|  |  | 计数器 | 鲁教启泽 | 规格：1、手持式，钢制外壳； 2、测量范围：1-9999 型号：16041 | 9个 | 11 | 99 |
|  |  | 研磨过滤器 | 鲁教启泽 | 规格：本产品是由顶盖、研磨杆、过滤网、研磨头、外套筒组成 型号：27011 | 26个 | 18 | 468 |
|  |  | 微量进样器 | 鲁教启泽 | 规格：50µL、玻璃材质 型号：27024 | 8个 | 76 | 608 |
|  |  | 微量移液器 | 鲁教启泽 | 规格：1µL～10µL 型号：1µL～10µL | 4支 | 71 | 284 |
|  |  | 微量移液器 | 鲁教启泽 | 规格：20µL～200µL 型号：20µL～200µL | 4支 | 71 | 284 |
|  |  | 微量移液器 | 鲁教启泽 | 规格：100µL～1000µL 型号：100µL～1000µL | 4支 | 71 | 284 |
|  |  | 微量移液器 | 鲁教启泽 | 规格：500µL～5000µL 型号：500µL～5000µL | 4支 | 71 | 284 |
|  |  | 移液器架 | 鲁教启泽 | 规格：可放置6支移液器，亚克力材质 型号：27027 | 4个 | 31 | 124 |
|  |  | 纯水机 | 泰普净宝 | 规格：1、产水量：10L/h； 2、水桶量550L，使用水温5-45℃ 型号：27034 | 1台 | 350 | 350 |
|  |  | 玻璃三角刮刀(涂布器) | 鲁教启泽 | 规格：玻璃，长为170mm 型号：27035 | 26个 | 6 | 156 |
|  |  | 酵母菌装片 | 鲁教启泽 | 规格：标本在100×和400×生物显微镜下观察酵母菌的形态 型号：43305 | 10片 | 3 | 30 |
|  |  | 水绵装片 | 鲁教启泽 | 规格：标本在80×和200×学生显微镜下观察水绵营养时期的结构 型号：43307 | 10片 | 3 | 30 |
|  |  | 大肠杆菌涂片 | 鲁教启泽 | 规格：在500×生物显微镜下观察大肠杆菌的基本形态 型号：43312 | 10片 | 3 | 30 |
|  |  | 骨骼肌纵横切 | 鲁教启泽 | 规格：标本在80×和200×学生显微镜下观察骨骼肌纵横切破片标志 型号：43508 | 10片 | 3 | 30 |
|  |  | 平滑肌分离装片 | 鲁教启泽 | 规格：标本在80×和200×学生显微镜下观察平滑肌细胞的形态 型号：43509 | 10片 | 3 | 30 |
|  |  | 心肌切片 | 鲁教启泽 | 规格：标本在80×和200×学生显微镜下观察心肌的结构 型号：43510 | 10片 | 3 | 30 |
|  |  | 运动神经元装片 | 鲁教启泽 | 规格：标本在80x和200x学生显微镜下观察运动神经原的形态 型号：43511 | 10片 | 3 | 30 |
|  |  | 胰腺切片(示胰岛) | 鲁教启泽 | 规格：标本在80×和200×学生显微镜下观察胰腺（示胰岛）的结构 型号：43525 | 10片 | 3 | 30 |
|  |  | 量筒 | 鲁教启泽 | 规格：标称容量：10mL 型号：10mL | 26个 | 6 | 156 |
|  |  | 量筒 | 鲁教启泽 | 规格：标称容量：25mL 型号：25mL | 26个 | 7 | 182 |
|  |  | 量筒 | 鲁教启泽 | 规格：标称容量：50mL 型号：50mL | 26个 | 8 | 208 |
|  |  | 量筒 | 鲁教启泽 | 规格：标称容量：100mL 型号：100mL | 26个 | 10 | 260 |
|  |  | 量筒 | 鲁教启泽 | 规格：标称容量：500mL 型号：500mL | 5个 | 24 | 120 |
|  |  | 量筒 | 鲁教启泽 | 规格：标称容量：1000mL 型号：1000mL | 5个 | 54 | 270 |
|  |  | 容量瓶 | 鲁教启泽 | 规格：25mL 型号：25mL | 26个 | 11 | 286 |
|  |  | 容量瓶 | 鲁教启泽 | 规格：100mL 型号：100mL | 5个 | 16 | 80 |
|  |  | 容量瓶 | 鲁教启泽 | 规格：250mL 型号：250mL | 5个 | 22 | 110 |
|  |  | 容量瓶 | 鲁教启泽 | 规格：500mL 型号：500mL | 5个 | 35 | 175 |
|  |  | 容量瓶 | 鲁教启泽 | 规格：1000mL 型号：1000mL | 5个 | 46 | 230 |
|  |  | 移液管 | 鲁教启泽 | 规格：1mL 型号：1mL | 26支 | 8 | 208 |
|  |  | 移液管 | 鲁教启泽 | 规格：2mL 型号：2mL | 26支 | 8 | 208 |
|  |  | 移液管 | 鲁教启泽 | 规格：5mL 型号：5mL | 26支 | 9 | 234 |
|  |  | 移液管 | 鲁教启泽 | 规格：10mL 型号：10mL | 26支 | 11 | 286 |
|  |  | 试管 | 鲁教启泽 | 规格：试管外径Φ15mm，试管高150mm 型号：Φ15mm×150mm | 26支 | 1 | 26 |
|  |  | 烧杯 | 鲁教启泽 | 规格：50mL 型号：50mL | 26个 | 5 | 130 |
|  |  | 烧杯 | 鲁教启泽 | 规格：100mL 型号：100mL | 26个 | 6 | 156 |
|  |  | 烧杯 | 鲁教启泽 | 规格：250mL 型号：250mL | 26个 | 8 | 208 |
|  |  | 烧杯 | 鲁教启泽 | 规格：500mL 型号：500mL | 26个 | 12 | 312 |
|  |  | 烧杯 | 鲁教启泽 | 规格：1000mL 型号：1000mL | 26个 | 24 | 624 |
|  |  | 锥形瓶 | 鲁教启泽 | 规格：锥形，50mL；壁厚：不小于1mm 型号：50mL | 26个 | 7 | 182 |
|  |  | 锥形瓶 | 鲁教启泽 | 规格：锥形，100mL 型号：100mL | 26个 | 8 | 208 |
|  |  | 锥形瓶 | 鲁教启泽 | 规格：锥形，250mL 型号：250mL | 26个 | 17 | 442 |
|  |  | 锥形瓶 | 鲁教启泽 | 规格：锥形，500mL；壁厚：不小于1mm 型号：500mL | 26个 | 23 | 598 |
|  |  | 蒸馏烧瓶 | 鲁教启泽 | 规格：250mL 型号：250mL | 26个 | 20 | 520 |
|  |  | 酒精灯 | 鲁教启泽 | 规格：150mL 型号：150mL | 26个 | 5 | 130 |
|  |  | 干燥器 | 鲁教启泽 | 规格：160mL 型号：160mL | 1个 | 78 | 78 |
|  |  | 蒸馏水瓶 | 鲁教启泽 | 规格：玻璃材质，2.5L 型号：62020 | 2个 | 135 | 270 |
|  |  | 冷凝器 | 鲁教启泽 | 规格：直固，300mm 型号：直固，300mm | 26个 | 31 | 806 |
|  |  | 漏斗 | 鲁教启泽 | 规格：60mm 型号：60mm | 26个 | 6 | 156 |
|  |  | 漏斗 | 鲁教启泽 | 规格：90mm 型号：90mm | 26个 | 10 | 260 |
|  |  | 滴管 | 鲁教启泽 | 规格：150mm 型号：150mm | 26支 | 2 | 52 |
|  |  | 比色管 | 鲁教启泽 | 规格：25mL 型号：25mL | 26支 | 12 | 312 |
|  |  | 广口瓶 | 鲁教启泽 | 规格：250mL 型号：250mL | 26个 | 7 | 182 |
|  |  | 细口瓶 | 鲁教启泽 | 规格：250mL 型号：250mL | 5个 | 7 | 35 |
|  |  | 细口瓶 | 鲁教启泽 | 规格：500mL 型号：500mL | 10个 | 9 | 90 |
|  |  | 细口瓶 | 鲁教启泽 | 规格：1000mL 型号：1000mL | 10个 | 15 | 150 |
|  |  | 滴瓶 | 鲁教启泽 | 规格：30mL 型号：30mL | 26个 | 5 | 130 |
|  |  | 滴瓶 | 鲁教启泽 | 规格：60mL 型号：60mL | 26个 | 6 | 156 |
|  |  | 滴瓶（茶色滴瓶） | 鲁教启泽 | 规格：茶色，30mL 型号：茶色，30mL | 26个 | 5 | 130 |
|  |  | 滴瓶（茶色滴瓶） | 鲁教启泽 | 规格：茶色，60mL 型号：茶色，60mL | 26个 | 5 | 130 |
|  |  | 试管夹 | 鲁教启泽 | 规格：产品为木质或竹质材料制成 型号：64006 | 26把 | 2 | 52 |
|  |  | 石棉网 | 鲁教启泽 | 规格：产品为在金属网上涂敷石棉材料而制成 型号：64032 | 26个 | 2 | 52 |
|  |  | 药匙 | 鲁教启泽 | 规格：供中学化学实验和小学教学实验用 型号：64042 | 26把 | 1 | 26 |
|  |  | 玻璃棒 | 鲁教启泽 | 规格：φ5mm～φ6mm 型号：Φ5mm | 3千克 | 39 | 117 |
|  |  | 洗耳球 | 鲁教启泽 | 规格：橡胶材质 型号：64067 | 26个 | 8 | 208 |
|  |  | 培养皿 | 鲁教启泽 | 规格：φ60mm 型号：60mm | 26套 | 7 | 182 |
|  |  | 培养皿 | 鲁教启泽 | 规格：φ120mm 型号：120mm | 10套 | 22 | 220 |
|  |  | 研钵 | 鲁教启泽 | 规格：瓷，60mm 型号：瓷，60mm | 10个 | 8 | 80 |
|  |  | 碘 | 福晨 | 规格：试剂 型号：70021 | 250克 | 5 | 1250 |
|  |  | 氯化钠 | 福晨 | 规格：试剂 型号：70042 | 500克 | 0.1 | 50 |
|  |  | 氯化钙 | 福晨 | 规格：试剂，无水 型号：70044-1 | 500克 | 0.1 | 50 |
|  |  | 碳酸钠 | 福晨 | 规格：试剂，无水 型号：70072 | 500克 | 0.1 | 50 |
|  |  | 氢氧化钙 | 福晨 | 规格：试剂 型号：71044 | 500克 | 0.1 | 50 |
|  |  | 无水乙酸钠 | 福晨 | 规格：试剂 型号：72001 | 500克 | 0.1 | 50 |
|  |  | 柠檬酸钠 | 福晨 | 规格：试剂 型号：72002 | 500克 | 0.1 | 50 |
|  |  | 琼脂 | 福晨 | 规格：工业品 型号：72014 | 250克 | 1 | 250 |
|  |  | 葡萄糖 | 福晨 | 规格：试剂 型号：72021 | 500克 | 0.1 | 50 |
|  |  | 蔗糖 | 福晨 | 规格：试剂 型号：72022 | 1000克 | 0.1 | 100 |
|  |  | 可溶性淀粉 | 福晨 | 规格：试剂 型号：72023 | 500克 | 0.1 | 50 |
|  |  | 二苯胺 | 福晨 | 规格：试剂 型号：72096 | 100克 | 1 | 100 |
|  |  | 果胶酶 | 福晨 | 规格：试剂 型号：72097 | 25克 | 19 | 475 |
|  |  | α-淀粉酶 | 福晨 | 规格：试剂 型号：72098 | 250克 | 1 | 250 |
|  |  | 品红 | 福晨 | 规格：试剂 型号：72054 | 25克 | 2 | 50 |
|  |  | pH广范围试纸 | 长里百灵 | 规格：单张试纸尺寸不小于10mmx20mm 型号：1～14 | 25本 | 3 | 75 |
|  |  | 定性滤纸 | 长里百灵 | 规格：直径70mm 型号：70mm | 5盒 | 7 | 35 |
|  |  | 龙胆紫 | 福晨 | 规格：试剂 型号：72102 | 25克 | 2 | 50 |
|  |  | 酚红 | 福晨 | 规格：试剂 型号：72105 | 25克 | 9 | 225 |
|  |  | 苏丹Ⅲ | 福晨 | 规格：试剂 型号：72107 | 25克 | 6 | 150 |
|  |  | 载玻片 | 羽帆 | 规格：玻璃制 型号：80302 | 10盒 | 7 | 70 |
|  |  | 盖玻片 | 羽帆 | 规格：玻璃制 型号：80303 | 50包 | 4 | 200 |
|  |  | 一字螺丝刀 | 鲁建 | 规格：210mm 型号：210mm | 1支 | 3 | 3 |
|  |  | 十字螺丝刀 | 鲁建 | 规格：210mm 型号：210mm | 1支 | 3 | 3 |
|  |  | 手锤（杠锤） | 鲁建 | 规格：0.5kg 木柄，总长285mm 型号：81009 | 1把 | 18 | 18 |
|  |  | 钢手锯 | 鲁建 | 规格：锯架450mm，锯条310mm 型号：81012 | 1把 | 20 | 20 |
|  |  | 剥线钳 | 鲁建 | 规格：材质：高碳钢，长度不小于160mm,压接范围：0.9、1.25、2.0、3.5、5.5平方毫米 型号：81013 | 1把 | 18 | 18 |
|  |  | 钢丝钳 | 鲁建 | 规格：长165mm 型号：81014 | 1把 | 20 | 20 |
|  |  | 活扳手 | 鲁建 | 规格：200mm 型号：81020 | 1把 | 20 | 20 |
|  |  | 护目镜 | 鲁教启泽 | 规格：1、用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光，或是机械性伤害(机加工)； 2、护目镜镜片由高级光学树脂（聚碳酸酯）制成，透光率高，应达到97％，强度好，防摔，能遮挡各种强光、射线等辐射，且耐腐蚀，无屈光度； 3、镜片无波纹、无结瘤、疵点、无划伤等缺陷 型号：82002 | 55个 | 6 | 330 |
|  |  | 乳胶手套 | 好帮手 | 规格：一次性乳胶手套 型号：82008 | 4付 | 1 | 4 |
|  |  | 洗眼器（洗眼壶） | 鲁教启泽 | 规格：壶式，冲洗型，玻璃 型号：82009 | 1套 | 20 | 20 |
|  |  | 电源布线系统 | 齐美科 | 规格：1、线路防护：电源线采用优质耐压PVC套管或实验室专用压线板敷设防护； 2、主干供电线缆：主干电源线采用4mm多芯铜护套线； 3、分支供电线缆：支干电源线分别采用2.5mm²、1.5mm²优质多芯铜质护套线； 4、性能要求：线缆铜芯纯度高，绝缘护套阻燃耐老化，布线规整，防护到位 型号：/ | 1套 | 1018 | 1018 |
|  |  | 设备安装及调试 | 齐美科 | 规格：实验室设备安装及调试 型号：/ | 1室 | 2910 | 2910 |
|  |  | 室内通风系统安装 | 齐美科 | 规格：实验室室内通风管道安装及调试 型号：/ | 1套 | 2910 | 2910 |
|  |  | 室外通风系统安装 | 齐美科 | 规格：实验室室外通风管道安装及调试 型号：/ | 1套 | 3270 | 3270 |
|  |  | 风机电源控制线路 | 齐美科 | 规格：电源主线采用2.5㎜²国标ZR—RV铜软线铺设；每桌取电连接线1.5㎜²软铜质电线对接至主线2.5㎜² 型号：/ | 1套 | 1020 | 1020 |
|  |  | 地面电源布线系统 | 齐美科 | 规格：铺设优质耐压PVC套管或实验专用压线板，主干电源线采用4 mm2优质多芯铜质护套线，支干电源线采用2.5mm2、1.5mm2优质多芯铜质护套线 型号：/ | 1套 | 1018 | 1018 |
|  |  | 地面给排水系统 | 齐美科 | 规格：选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管，每桌取电连接线采用合理规格水管。水管Ф50，进水开关软管装置、排水装置 型号：/ | 1套 | 1800 | 1800 |
|  |  | 设备安装及调试 | 齐美科 | 规格：实验室设备安装及调试 型号：/ | 1室 | 4540 | 4540 |
|  |  | 电源布线系统 | 齐美科 | 规格：1、线路防护：电源线采用优质耐压PVC套管或实验室专用压线板敷设防护； 2、主干供电线缆：主干电源线采用4mm多芯铜护套线； 3、分支供电线缆：支干电源线分别采用2.5mm²、1.5mm²优质多芯铜质护套线； 4、性能要求：线缆铜芯纯度高，绝缘护套阻燃耐老化，布线规整，防护到位 型号：/ | 1套 | 1020 | 1020 |
|  |  | 给排水系统 | 齐美科 | 规格：电源主线采用2.5㎜²国标ZR—RV铜软线铺设；每桌取电连接线1.5㎜²软铜质电线对接至主线2.5㎜²。地下部分选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管，每桌取电连接线采用合理规格线管。水管Ф50，Ф75 型号：/ | 1套 | 1800 | 1800 |
|  |  | 设备安装及调试 | 齐美科 | 规格：实验室设备安装及调试 型号：/ | 1室 | 2910 | 2910 |
|  |  | 隔墙 | 齐美科 | 规格：1.选用材料；砖块，水泥粉刷。 2.隔墙墙面批腻子，乳胶漆 型号：/ | 25平方 | 150 | 3750 |
|  |  | 钢制门 | 盈信 | 规格：1.材质：镀锌钢板（厚度≥0.8mm），表面采用静电喷塑工艺，高温固化后具有防锈、耐腐蚀、抗冲击的特性。 2.隔音设计：门扇内部采用纸蜂窝结构，有效降低关门噪音，隔音效果优于木质门。 3.门框厚度：≥1.5mm，采用一体折弯成型技术，无焊接点，铝合金压条固定。 4.防火等级达到A级防火标准。 5.耐用性：耐磨损涂层厚度≥60丝，可承受30万次以上开关测试 型号：GFM | 1扇 | 1040 | 1040 |
|  |  | 实验室防静电地板 | 君正 | 规格：602mm x 602mm x40mm 型号：JZ-600HPL | 135间 | 175 | 23625 |

成交金额：人民币肆拾玖万陆仟零贰拾伍元整（￥496025.00）