13、14、16项更正后的维护清单内容

| 序号 | 维保设备名称/维保类型 | 数量 | 单位 | 维保上控单价（更正前） | 维保上控单价（更正后） | 维保内容（更正前） | 维保内容（更正后） | 维保方式 | 维保频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 备品备件 | 1 | / | / | 4000 | 每季度对备品备件进行盘点核对，核查备件种类、数量、库存与完好状态，建立并更新备件台账；确保摄像机、电源适配器、光纤收发器等常用易损件备货充足，故障时及时领用更换，保障运维时效与在线率指标。 | 每季度对备品备件进行盘点核对，核查备件种类、数量、库存与完好状态，建立并更新备件台账；确保摄像机、电源适配器、光纤收发器等常用易损件备货充足，故障时及时领用更换，保障运维时效与在线率指标。 | 现场 | 每季 |
| 14 | 车辆成本 | 2 | / | / | 2600 | 为运维服务提供日常巡检、故障处置、应急抢修等现场作业保障用车，满足项目现场维护需求；车辆使用、油料及维护等费用按约定标准据实列支，纳入运维成本核算。 | 为运维服务提供日常巡检、故障处置、应急抢修等现场作业保障用车，满足项目现场维护需求；车辆使用、油料及维护等费用按约定标准据实列支，纳入运维成本核算。 |  |  |
| 16 | 运营商线路 | 1 | / | / | 18200 | 保障前端点位至监控中心传输线路的稳定运行，协调运营商及时处置断网、带宽不足等线路故障，按期缴纳线路使用费，确保视频信号实时、畅通回传，留存线路保障与协调记录。 | 电路57条，其中100Mb(14条)，50Mb(43条)。保障前端点位至监控中心传输线路的稳定运行，协调运营商及时处置断网、带宽不足等线路故障，按期缴纳线路使用费，确保视频信号实时、畅通回传，留存线路保障与协调记录。 |  |  |