崇左市政府集中采购中心关于扶绥县人民医院外科楼、后勤楼电梯采购项目（CZZC2026-G1-210076-CZSZ）

公开招标文件预公示

各有关供应商：

我中心受扶绥县人民医院委托，拟对扶绥县人民医院外科楼、后勤楼电梯采购项目（CZZC2026-G1-210076-CZSZ）进行公开招标采购，为了保障政府采购各方当事人合法权益，现对本项目的供应商资格条件要求、技术参数及性能（配置）要求、评标办法及评分标准等内容予以预公示。各有关供应商、专业人员等若认为本项目上述要求存在唯一性或排他性等问题，请于2026年10月28日17时前以书面形式（意见函须加盖公章）向我中心反映，以便我中心完善采购文件。如供应商需提交意见函，请携带企业营业执照（或事业单位法人证书）副本复印件（加盖公章，一份）、经办人身份证原件及复印件（加盖公章，一份）提交意见函原件。意见函应注明联系人和联系方式。专业人员个人请提交意见签名，并附身份证、职称等复印件。

对各有关供应商、专业人员等逾期送达、匿名送达以及其他不符合上述条件的意见函件我中心不予受理。

联系地址：崇左市江州区石景林东路5号

联系人：黄何斌

联系电话：0771-7920270

附件：扶绥县人民医院外科楼、后勤楼电梯采购项目（CZZC2026-G1-210076-CZSZ）公开招标文件预公示内容

崇左市政府集中采购中心

2026年10月23日

附件：

公开招标公告

项目概况

扶绥县人民医院外科楼、后勤楼电梯采购项目招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取招标文件，并于2026年**月**日09:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CZZC2026-G1-210076-CZSZ

项目名称：扶绥县人民医院外科楼、后勤楼电梯采购项目

预算总金额（元）：578800.00

采购需求：

标项名称：扶绥县人民医院外科楼、后勤楼电梯采购项目

数量：1

预算金额（元）：578800.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购外科综合住院楼医用无障碍电梯2台、后勤综合楼无障碍电梯1台、后勤综合楼杂物电梯1台，详见采购文件。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：自合同签订之日起至项目合同履约完毕。

本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1：无。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2026年**月**日至2026年**月**日，每天上午00:00至11:59 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）

方式：登录广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763。

提示：采购公告附件内的采购文件仅供阅览使用；供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年**月**日9:00（北京时间）

投标地点（网址）：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn。本项目不要求投标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人（负责人）或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。

开标时间：2026年**月**日09:00

开标地点：崇左市公共资源交易中心1号开标室通过广西政府采购云平台实行在线解密开启。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金（人民币）：本项目不收取投标保证金。

2.本项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。

3.网上公告媒体查询：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购（zfcg.gxzf.gov.cn）、全国公共资源交易平台(广西.崇左)(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/czggzy)。

4.根据《崇左市财政局关于进一步做好线上“政采贷”融资业务工作的通知》（崇财采〔2023〕10号），供应商可凭成交通知书、政府采购合同，通过中征应收账款融资服务平台向银行在线申请“政采贷”融资。（具体详见采购文件中关于“政采贷”相关信息）。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与政府采购活动。

6其他注意事项：

（1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=gx。

（3）供应商应及时完成CA证书申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区—广西政府采购云平台CA证书办理操作指南）

（4）供应商通过广西政府采购云平台新版客户端软件制作投标文件，广西政府采购云平台新版客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区）。

（5）因未注册入库、未办理CA证书、CA证书故障、操作不当、CA证书逾期等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（6）投标文件网上提交截止后，广西政府采购云平台（电子标系统）自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本中心开启投标文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。

7.本项目采用远程异地评标，主会场地址：崇左市公共资源交易中心（崇左市江州区石景林东路5号政务服务中心综合楼五楼），副会场地址：梧州市公共资源交易中心（梧州市长洲区三龙大道72号红岭大厦梧州市公共资源交易中心）。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名   称：扶绥县人民医院

地   址：扶绥县新宁镇新宁街173号

项目联系人：钟赫、包峻名

项目联系方式：0771-7682085

2.采购代理机构信息

名   称：崇左市政府集中采购中心

地   址：崇左市江州石景林东路5号（崇左市政务服务中心综合楼）

项目联系人：黄何斌

项目联系方式：0771-7920270

3.监督管理部门信息

名   称：扶绥县财政局

地   址：扶绥县新宁镇空港大道22号

联系方式：0771-7536611

崇左市政府集中采购中心

2026年**月**日

招标项目采购需求

说明：

1.本需求的货物品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2.本需求中参考品牌型号规格及技术参数不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数（配置）同时填写投标报价明细表和商务、技术响应偏离表。技术响应偏离表须按技术参数及配置要求一一对应响应。

3.主要技术参数及性能（配置）要求中的“≥”和“≤”偏离说明，“≥”：“=”为无偏离，“＞”为正偏离；“＜”为负偏离，“≤”：“=”为无偏离，“＜”为正偏离，“＞”为负偏离。

4.本一览表“技术参数及性能（配置）要求”及“商务及其他要求表”中标明“▲”号的参数为必须响应的实质性要求。带“★”号参数或要求为主要技术参数，对应评分办法中要求。

5.本项目标的所属行业均为：  工业    ；

6.本项目核心产品“采购清单及技术参数”表中的核心产品为第1项“外科综合住院楼医用无障碍电梯”。

| 序号 | 货物名称 |  | 数量 | 单位 | 技术参数及性能配置要求 | 最高限制单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外科综合住院楼医用无障碍电梯 |  | 2 | 台 | 一、电梯技术规格参数 ▲1、额定载重量：≥1600kg； ▲2、额定速度：≥1.60m/s； ▲3、层/站/门：DT1、DT2：12层12站12门。 4、轿厢尺寸（宽×深×高）：≥1400mm×2400mm×2500mm； 5、开门尺寸（宽×高）:≥1100mm×2100mm； 6、开门方向：中分门 二、电梯井道参数 1、井道净空尺寸（宽×深）：DT1:2500mm（宽）×3100mm（深）； 2、顶层高度：4500mm； 3、提升高度：33000mm； 4、底坑深度：1500mm。 （以上井道参数以现场为准） ★三、技术要求 1、制动器：驱动主机制动器总成应当符合《电梯型式试验规则》（TSG T7007-2022）规定的型式试验要求，提供电梯整梯型式试验证书及型式试验报告复印件。 2、钢丝绳：应当符合国家相应标准要求，提供钢丝绳出厂检验合格证明及产品检验报告复印件。 3、门机：开关门噪音≤55 dB(A)，门系统可靠性符合国家相应标准要求，提供门机产品检验报告复印件。 4、光幕：保护高度不小于1800mm，光束数不少于150束，防护等级不低于IP54，提供光幕产品检验报告复印件。 5、按钮：使用寿命符合国家相应标准要求，提供按钮产品检验报告复印件。 6、操纵器、呼梯盒、消防盒：外壳防护等级≥IP30，提供产品检验报告复印件。 7、称重装置：灵敏度≤3%，系统误差≤3%，防护等级≥IP54，提供产品检验报告复印件。 8、主要部件要求：曳引机（驱动主机）、控制柜、层门门锁、轿门门锁、安全钳、限速器、缓冲器、上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置必须与所投电梯特种设备型式试验报告配置页一致，提供电梯整梯型式试验证书及型式试验报告复印件作为有效证明。 四、轿厢装潢 1、轿厢装饰要求：316发纹不锈钢，三面扶手。 2、轿门地坎：铝地坎。 3、轿厢门：316发纹不锈钢。 4、层门、门框：所有层门、小门套316发纹不锈钢。 5、轿厢地面：316不锈钢防滑地板 6、轿厢召唤箱：黑底白字段码显示板。 7、轿厢位置指层器：黑底白字段码显示板。 8、厅门召唤箱：薄型外挂式，黑底白字段码显示板，不锈钢面板，耐用型按钮。 9、轿厢天花：LED 照明，经过防尘、无静电处理，轿厢内照明照度满足相应标准要求；轿厢通风系统：轿顶风口送风。 五、功能 1、全集选控制运行功能； 2、超载保护功能； 3、超载报警功能； 4、超速电气保护功能； 5、超速机械保护功能； 6、智能光幕保护功能； 7、门过载保护功能； 8、开关门时间超常保护功能； 9、开门异常自动选层功能； 10、电动机空转保护功能； 11、电动机过载保护功能； 12、对讲机通讯功能； 13、警铃报警功能； 14、故障低速自救运行功能； 15、停车在非门区报警功能； 16、位置异常自动校正功能； 17、停电应急照明功能； 18、轿顶检修操作功能； 19、轿內慢速运行功能； 20、机房调试操作功能； 21、无呼自返基站功能； 22、满载直驶运行功能； 23、无效内指令自动消除功能； 24、反向内指令自动消除功能； 25、起动补偿功能； 26、开门时间自动调整功能； 27、开门时间自动控制功能； 28、运行次数显示功能； 29、轿內照明自动控制功能； 30、轿內通风自动控制功能； 31、故障自动检测功能； 32、故障自动存储功能； 33、待机定期自检功能； 34、泊梯功能； 35、层高自测定功能； 36、消防迫降功能； 37、抱闸动作的双安全检测功能； 38、门停止运行功能； 39、底坑对讲机通讯功能； 40、同步电机磁极码静态测试功能； 41、厅外检修显示功能； 42、抗电磁干扰功能； 43、电梯服务支援系统； 44、五方通话功能； 45、消防功能； 46、停电自动平层功能； 47、预留视频电缆功能； 48、轿内语音报站功能； 49、轿内误指令消除功能； 50、司机操作功能； 51、无障碍功能； 52、空调系统 53、标准运行数据传输接口。 - ▲六、其他 其中一台需满足消防电梯要求。 | 177000 |
| 2 | 后勤综合楼无障碍电梯 |  | 1 | 台 | 一、电梯技术规格参数 ▲1、额定载重量：≥1350kg； ▲2、额定速度：≥1.0m/s； ▲3、层/站/门：DT3：7层7站7门。 4、轿厢尺寸（宽×深×高）：≥1300mm×2100mm×2500mm； 5、开门尺寸（宽×高）：≥1000mm×2100mm； 6、开门方向：中分门 二、电梯井道参数 1、井道净空尺寸（宽×深）：DT3:2200mm（宽）×2600mm（深）； 2、顶层高度：4500mm； 3、提升高度：18000mm； 4、底坑深度：1500mm。 （以上井道参数以现场为准） ★三、技术要求 1、制动器：驱动主机制动器总成应当符合《电梯型式试验规则》（TSG T7007-2022）规定的型式试验要求，提供电梯整梯型式试验证书及型式试验报告复印件。 2、钢丝绳：应当符合国家相应标准要求，提供钢丝绳出厂检验合格证明及产品检验报告复印件。 3、门机：开关门噪音≤55 dB(A)，门系统可靠性符合国家相应标准要求，提供门机产品检验报告复印件。 4、光幕：保护高度不小于1800mm，光束数不少于150束，防护等级不低于IP54，提供光幕产品检验报告复印件。 5、按钮：按钮使用寿命符合国家相应标准要求，提供按钮产品检验报告复印件。 6、操纵器、呼梯盒、消防盒：外壳防护等级≥IP30，提供产品检验报告复印件。 7、称重装置：灵敏度≤3%，系统误差≤3%，防护等级≥IP54，提供产品检验报告复印件。 8、主要部件要求：曳引机（驱动主机）、控制柜、层门门锁、轿门门锁、安全钳、限速器、缓冲器、上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置必须与所投电梯特种设备型式试验报告配置页一致，提供电梯整梯型式试验证书及型式试验报告复印件作为有效证明。 四、轿厢装潢 1、轿厢材质要求：316发纹不锈钢。 2、轿门地坎：铝地坎。 3、轿厢门：316发纹不锈钢。 4、层门、门框：所有层门、小门套316发纹不锈钢。 5、轿厢地面：316不锈钢防滑地板 6、轿厢召唤箱：黑底白字段码显示板。 7、轿厢位置指层器：黑底白字段码显示板。 8、厅门召唤箱：薄型外挂式，黑底白字段码显示板，不锈钢面板，耐用型按钮。 9、轿厢天花：LED 照明，经过防尘、无静电处理，轿厢内照明照度满足相应标准要求；轿厢通风系统：轿顶风口送风。 五、功能 1、全集选控制运行功能； 2、超载保护功能； 3、超载报警功能； 4、超速电气保护功能； 5、超速机械保护功能； 6、智能光幕保护功能； 7、门过载保护功能； 8、开关门时间超常保护功能； 9、开门异常自动选层功能； 10、电动机空转保护功能； 11、电动机过载保护功能； 12、对讲机通讯功能； 13、警铃报警功能； 14、故障低速自救运行功能； 15、停车在非门区报警功能； 16、位置异常自动校正功能； 17、停电应急照明功能； 18、轿顶检修操作功能； 19、轿內慢速运行功能； 20、机房调试操作功能； 21、无呼自返基站功能； 22、满载直驶运行功能； 23、无效内指令自动消除功能； 24、反向内指令自动消除功能； 25、起动补偿功能； 26、开门时间自动调整功能； 27、开门时间自动控制功能； 28、运行次数显示功能； 29、轿內照明自动控制功能； 30、轿內通风自动控制功能； 31、故障自动检测功能； 32、故障自动存储功能； 33、待机定期自检功能； 34、泊梯功能； 35、层高自测定功能； 36、消防迫降功能； 37、抱闸动作的双安全检测功能； 38、门停止运行功能； 39、底坑对讲机通讯功能； 40、同步电机磁极码静态测试功能； 41、厅外检修显示功能； 42、抗电磁干扰功能； 43、电梯服务支援系统； 44、五方通话功能； 45、消防功能； 46、停电自动平层功能； 47、预留视频电缆功能； 48、轿内语音报站功能； 49、轿内误指令消除功能； 50、司机操作功能； 51、无障碍功能； 52、标准运行数据传输接口。 | 156800 |
| 3 | 后勤综合楼杂物电梯 |  | 1 | 台 | 一、电梯技术规格参数 ▲1、额定载重量：≥400kg； ▲2、额定速度：≥0.4m/s； ▲3、层/站/门：DT4：2层2站2门。 4、轿厢尺寸（宽×深×高）：≥900mm×1200mm×2200mm； 5、开门尺寸（宽×高）：≥700mm×1800mm； 6、开门方向：中分门 二、电梯井道参数 1、井道净空尺寸（宽×深）：DT4:1280mm（宽）×1280mm（深）； 2、顶层高度：4000mm； 3、提升高度：4000mm； 4、底坑深度：1250mm。 （以上井道参数以现场为准） ★三、技术要求 1、制动器：驱动主机制动器总成应当符合《电梯型式试验规则》（TSG T7007-2022）规定的型式试验要求，提供电梯整梯型式试验证书及型式试验报告复印件。 2、钢丝绳：应当符合国家相应标准要求，提供钢丝绳出厂检验合格证明及产品检验报告复印件。 3、门机：开关门噪音≤55 dB(A)，门系统可靠性符合国家相应标准要求，提供门机产品检验报告复印件。 4、光幕（如设置）：保护高度不小于1200mm，最大光束数≥100束，防护等级≥IP54，提供光幕产品检验报告复印件。 5、按钮：按钮使用寿命符合国家相应标准要求，提供按钮产品检验报告复印件。 6、操纵器、呼梯盒、消防盒：外壳防护等级≥IP30，提供产品检验报告复印件。 7、称重装置：灵敏度≤3%，系统误差≤3%，防护等级≥IP54，提供产品检验报告复印件。 8、主要部件要求：曳引机（驱动主机）、控制柜、层门门锁、轿门门锁、安全钳、限速器、缓冲器、上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置（杂物电梯按其型式试验报告配置）必须与所投电梯特种设备型式试验报告配置页一致，提供电梯整梯型式试验证书及型式试验报告复印件作为有效证明。 四、轿厢装潢 1、轿厢装饰要求：316发纹不锈钢。 2、轿门地坎：铝地坎。 3、轿厢门：316发纹不锈钢。 4、层门、门框：所有层门、小门套316发纹不锈钢。 5、轿厢地面：316不锈钢防滑地板 6、轿厢召唤箱：黑底白字段码显示板。 7、轿厢位置指层器：黑底白字段码显示板。 8、厅门召唤箱：薄型外挂式，黑底白字段码显示板，不锈钢面板，耐用型按钮。 9、轿厢天花：LED 照明，经过防尘、无静电处理，轿厢内照明照度满足相应标准要求；轿厢通风系统：轿顶风口送风。 五、功能 1、全集选控制运行功能； 2、超载保护功能； 3、超载报警功能； 4、超速电气保护功能； 5、超速机械保护功能； 6、光幕保护功能； 7、门过载保护功能； 8、开关门时间超常保护功能； 9、电动机过载保护功能； 10、对讲机通讯功能； 11、警铃报警功能； 12、故障低速自救运行功能； 13、停车在非门区报警功能； 14、停电应急照明功能； 15、轿顶检修操作功能； 16、无呼自返基站功能； 17、满载直驶运行功能； 18、故障自动检测功能； 19、故障自动存储功能； 20、消防迫降功能； 21、抱闸动作的双安全检测功能； 22、门停止运行功能； 23、抗电磁干扰功能； 24、五方通话功能； 25、预留视频电缆功能； | 68000 |
| ▲一、商务要求表 |  |  |  |  |  |  |
| 报价要求 |  | - 本项目投标以人民币报价，且为含税价。 - 投标人应自行承担所有与投标有关的全部费用。 3.本项目报价为产品送达采购人指定地点进行安装、调试、质保期所发生的一切费用，其包括但不限于：产品（含主要设备、配件、辅材）供应、运输装卸费、保险费、安装费、调试费、劳务、税费、产品检验检测、操作人员培训费、管理费、验收费、质保期技术支持、质保期上门维修服务、质保期更换零部件，以及所有的不定因素的风险等。 4.合同履行过程中，采购人不再支付合同约定之外的任何费用。 |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  | 自中标通知书发出之日起15日内。 |  |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 1.交付的时间（期限）：合同签订后接到采购人进场通知起 8 个月内完成安装验收并交付使用，工期可根据土建施工进度协商调整。 2.交付的地点：广西扶绥县采购人指定项目现场。 |  |  |  |  |
| 质保、安装、售后服务要求 |  | 一、安装要求： 1、中标人负责免费拆除项目原有旧电梯并放置于采购人指定地点，旧电梯所有权归采购人，拆除及清运费用已包含在投标报价中，中标人不得另行向采购人收取费用。中标人负责设备全套安装、调试直至竣工验收合格。 2、报价包干范围：供应商报价包含设备主材、运输装卸、税金、保险、脚手架搭设、设备吊装、质保维保等全部费用，含相关井道整改及证件办理，由中标人全权负责，本项目为交钥匙工程。 （1）中标人负责井道预埋件安装技术指导、井道整改技术交底； （2）施工全过程安全责任、设备损毁风险全部由中标人承担； （3）中标人负责电梯安装开工报备、竣工检验报验全流程手续办理，验收产生全部费用由中标人承担； （4）中标人派驻专业技术人员全程现场指导安装、整机调试，满足验收规范； 3、安装辅材、零配件全部为全新合格品，符合国家质量安全规范。 4、投标人响应文件内附详细施工组织方案。 二、售后服务及要求： 1、质保期限：电梯全部设备自竣工验收合格、取得特种设备使用合格证明之日起 24 个月。 2、质保期内中标人按国家规定免费上门保养（清洁、紧固、润滑、调试、检修等）。 3、质保期内设备故障，采购人报修后中标人 8 小时内抵达现场处置。 4、免费为采购方培训 2 名现场操作人员，安装期间同步实操教学。 5、中标人常年储备项目对应易损备件，保障故障快速更换。 6、竣工移交全套电梯竣工图纸、使用说明书、维修保养手册等全套技术资料。 7、中标人须具备完善的售后服务体系与技术支撑能力，保障设备长期稳定运行。 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  | 合同价款分三期支付。第一期：合同签订之日起10个工作日内，甲方预付合同货款总额30%；第二期：乙方全部交货、安装、调试完毕并经验收合格后，甲方在30日内向乙方支付总额65％；第三期：合格使用十二个月后，甲方在30日内向乙方支付总额的5％（不计利息）。 |  |  |  |  |
| 验收要求 |  | 1. 电梯安装调试结束后，由中标人向当地特种设备监督管理部门提出验收申请，协助完成检验验收；负责办理特种设备使用登记证、特种设备使用标志，相关费用由中标人承担。 2.在验收过程中发现中标人有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。 3.验收依据：按合同要求及国家标准进行验收。验收执行规范：GB/T 10060-2023《电梯安装验收规范》、GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》及当地消防、市场监管、电力现行管理规定。 4.验收要求： 验收小组以项目采购文件及采购合同为验收依据，对供货产品技术参数核对检验，如不符合技术参数要求的，采购人有权责令限期整改，逾期未整改或整改不合格的，有权解除合同并主张违约金，最高不超过合同金额 20%，以实际损失为限。 （1）中标人按时间结点完成货物供货后，应及时整理技术资料并全面检查和整理，列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，清单应交给采购人；同时以书面形式通知采购人进行验收，采购人在收到通知后五个工作日内进行验收。 （2）验收时中标人提供验收文档，包括但不限于：技术方案、实施方案、售后服务方案、培训方案、检测报告、使用说明书、电子文档，以及对所有需要进行核查的原件等。 （3）如供货产品不合格或不符合技术参数要求的，由中标人按采购人（或者采购人委托的第三方机构或部门）要求整改，中标人不按要求整改或拒不整改的，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失等费用由中标人承担。 （4）如中标人提供虚假材料的，除按相关规定做违约处理外，采购人依据相关法律规定追究中标人的责任，由此带来的一切责任及损失由中标人自行承担。 在项目验收过程中，如项目验收不合格，有关返工、再行验收产生相关成本费用，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，或弄虚作假的行为，采购人将不予验收，采购人有权解除合同，并追究中标人的责任，由此带来的一切责任由中标人自行承担。 |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1.中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的产品，符合 GB/T 7588.1-2020、GB/T 7588.2-2020《电梯制造与安装安全规范》国家标准，各项指标满足本项目技术需求。 2.本项目采购的投标产品如有属于政府采购强制节能产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕19号文规定，中标人的投标产品，投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章。 3.如中标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由中标人自行承担相应法律责任。 |  |  |  |  |

投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：扶绥县人民医院外科楼、后勤楼电梯采购项目 |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 3 | 投标保证金：本项目不收取投标保证金。 |
| 4 | 现场踏勘：本项目组织统一踏勘1次，时间定于2026年xx月xx日上午10：00。有意向参加踏勘的供应商于2026年xx月xx日前将公司名称、踏勘人员姓名及联系方式发送至邮箱：fy7682085@163.com（本项目后勤楼处于施工状态，为保障施工及人身安全，供应商不可自行踏勘）。 |
| 5 | 演示时间及地点：无。 |
| 6 | 答疑、澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应当以书面形式要求采购人或者本中心作出书面答疑、澄清； 询问、质疑：投标人如认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（八）询问、质疑和投诉”中的要求向采购人或者本中心提出书面询问、质疑。 答疑、澄清内容是招标文件的组成部分，本中心将以书面形式送达所有已报名的投标人；本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。 |
| 7 | 投标文件形式：投标供应商应准备电子投标文件。 电子投标文件是指通过“广西政府采购云平台新版客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 8 | 投标文件的编制：供应商应先安装“广西政府采购云平台新版客户端”，并按照本招标文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云平台新版客户端”编制并加密投标文件。 |
| 9 | 投标文件的盖章：投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 10 | 法定代表人（负责人）或其授权代表签字或盖章：本招标文件所涉及的法定代表人（负责人）或其授权代表签字或盖章的内容，如果投标单位没有法定代表人（负责人）电子签章，涉及法定代表人（负责人）或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。 |
| 11 | 投标文件份数：电子加密投标文件在线上传提交一份。 |
| 12 | 投标文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台（http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、提交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传提交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 13 | 电子加密投标文件的解密： 开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。 |
| 14 | 投标截止时间及地点：2026年**月**日上午9时整，崇左市石景林东路5号崇左市公共资源交易中心**号开标室。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场） |
| 15 | 开标时间及地点：2026年**月**日上午9时整，崇左市石景林东路5号崇左市公共资源交易中心**号开标室。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场） |
| 16 | 评标方法及评定标准：综合评分法 |
| 17 | 中标公告及中标通知书：本中心在采购人依法确认中标人后两个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于上述媒体（详细见公告中公布的网站）。 |
| 18 | 采购资金来源：财政性资金。 |
| 19 | 付款方式：见招标项目采购需求。 |
| 20 | 投标文件有效期：六十日。 |
| 21 | 对招标文件、采购过程或者中标结果的质疑由采购人接收或采购代理机构代为接收，由采购人负责答复。 |
|  | 接收质疑函方式：以书面形式。 |
|  | 质疑联系部门及联系方式： （1）崇左市政府集中采购中心 电话：0771-7920270 地址：崇左市江州区石景林东路5号（崇左市政务服务中心综合楼） （2）扶绥县人民医院 电话：0771-7682085 地址：扶绥县新宁镇新宁街173号 |
|  | 现场提交质疑办理业务时间：质疑期内每个工作日采购人或采购代理机构正常工作时间（其中采购代理机构为8:00-12:00，15:00-18:00） |
|  | 根据《崇左市财政局关于进一步做好线上“政采贷”融资业务工作的通知》（崇财采〔2023〕10号），供应商可凭成交通知书、政府采购合同，通过中征应收账款融资服务平台向银行在线申请“政采贷”融资。 |
| 22 | 本招标文件解释权属崇左市政府集中采购中心。 |

投标人须知

一、总则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2.“采购代理机构”系指崇左市政府集中采购中心（以下简称本中心）。

3.“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

如投标人代表不是法定代表人（负责人），须有法定代表人（负责人）出具的授权委托书，格式见第六章《投标文件格式》）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（七）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2.提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲5.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

▲6.投标截止时间前三天，获取招标文件的供应商不足三家的，本中心将延迟截标和开标时间不少于十日，并通知已获取招标文件的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布变更公告。

（八）询问、质疑和投诉

1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、本中心提出询问。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者本中心提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（2）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对采购人或者本中心的质疑答复不满意或者采购人、本中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

①质疑联系部门及电话为：扶绥县人民医院 0771-7682085

崇左市政府集中采购中心 0771-7920270

②投诉联系部门及电话为：扶绥县财政局  0771-7536611

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求

3.投标人须知；

4.评标办法及评分标准；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

1.投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购服务的服务要求及其他要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“采购文件：第三章《投标人须知及前附表》序号6”规定的时间前以书面形式要求采购人或者本中心答疑、澄清。本中心对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.本中心必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本中心以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

5.本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。

1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；

②对于有经营资质要求的，投标人提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。（如需，必须提供）

（2）崇左市政府采购供应商信用承诺函（必须提供）；

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

（3）中小企业声明函。（按最新相关政策执行，格式见第六章；如有请提供）

2.商务技术文件：

2.1商务文件：

（1）投标声明书（格式见第六章）（必须提供）；

（2）法定代表人（负责人）授权委托书和委托代理人身份证扫描件（格式见第六章）（必须提供）；当法定代表人（负责人）参加投标时，仅需提供法定代表人（负责人）的身份证扫描件；

（3）商务响应表（格式见第六章）（必须提供）；

▲（4）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（如有规定，则必须提供）。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（6）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件、用户验收报告、用户评价）；

（7）其他特殊资质证书；

（8）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（9）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；

（10）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（11）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（12）投标人情况介绍；

2.2技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解；

（2）技术响应表（必须提供）；

（3）设备配置清单（均不含报价）；

（4）售后服务承诺书（应根据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等），（格式自拟，必须提供）；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（6）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（7）投标人需要说明的其他文件（格式略）；

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章，必须提供）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章，必须提供）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（格式见第六章，必须提供）。

▲注：法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按招标文件格式要求签署和加盖单位公章。

（二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《项目采购需求》中所有服务内容完整唯一报价。

2.投标报价是履行合同的最终价格。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起六十日投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求；同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

1.本项目不收取投标保证金。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件份数：见投标人须知及前附表。

3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人（负责人）或法定代表人（负责人）的授权委托人签署，投标人应写全称。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的上传、提交、修改、撤回和解密

▲1.投标文件的上传、提交：见投标人须知及前附表。

2.投标文件的修改和撤回：供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

3.电子加密投标文件的解密：开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前在广西政府采购云平台系统上进行修改或者补正并加盖单位公章。在评标委员会发出询标函规定的回复限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其在线更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）项目采购需求中带“▲”内容项目发生负偏离达1项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性；

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

5.有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后又参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物委托多个代理商参加投标。

6.其他投标无效的情形：

（1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件；

（3）投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受调整的；

（4）法律法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

7.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

本中心按招标文件规定的时间、地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

（二）开标程序：

1.电子开标会由本中心主持

2.本中心工作人员向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

3.投标文件解密结束，开启报价文件。投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.进入资格文件审查环节，招标采购单位依法对投标供应商的资格进行审查。

5.开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后，某分标投标人不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格审查

采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人（含5人）以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价，如有疑问，将以电子询标函的形式要求投标人在线对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题，并最终盖章的电子文件进行回复。

投标人代表超过规定时间或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）本中心工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，由广西政府采购云平台系统对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时形成评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当在电子询标函规定的时间期限内完成，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人须在线同意并签字确认，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

（一）本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送达采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

（二）中标人确定后，本中心在中国政府采购网、广西政府采购网、全国公共资源交易平台（广西.崇左）网站发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，本中心向中标人发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、本中心提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购人或者本中心应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

八、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。

（2）如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理。

（3）中标人拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。中标人放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

九、其他事项

（一）解释权：本招标文件解释权属本中心。

（二）有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

崇左市政府集中采购中心

邮政编码：532200

通讯地址：崇左市江州区石景林东路5号（崇左市政务服务中心综合楼）

电话：0771-7920270

评标方法及评定标准

一、评标原则

（一）评委构成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人（含5人）以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1.报价分…………………………………………………………………………………35分

（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业参与投标，对其最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；除上述情况外，评标价=投标价。

投标产品生产企业或服务提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。投标人应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标产品生产企业或服务提供企业属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》；

投标产品生产单位或服务提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标人应当提供该通知规定的投标产品生产单位或服务提供单位属于残疾人福利性单位的《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》。

（2）以满足采购文件要求的最低评标价为35分。

（3）某投标人价格分 = 投标人最低评标价（金额）/某投标人评标价（金额）×35分。

2．技术分…………………………………………………………………………………50分

（1）技术参数分（满分20分）

所有进入详细评审的投标人得基本分20分。采购需求中标注▲号的条款为实质性技术要求，投标人未响应或者负偏离的，作无效投标处理，不进入详细评审。采购需求中标注★号的条款为重要技术要求，负偏离一项的，在基本分基础上扣4分；未标注▲号、★号的一般技术要求负偏离一项的，扣3分；技术不满足、缺项或者漏项视为负偏离，扣完为止。

注：负偏离包括但不限于：配置不详，技术参数不清楚或缺漏项或前后不一致。如应答时缺项，则该项作负偏离处理。投标文件对于采购需求技术参数有指定要求的条款需提供技术证明文件但未提供对应证明文件的，视同为负偏离。

（2）技术方案分（满分12分）

未提供技术案或方案完全不满足项目基本实施要求的，本项得0分。

一档（5分）：投标人提供的技术方案描述基本可行，项目设计方案基本符合项目要求，项目进度计划不够明确，工作环节和流程总体层次及模式不够清晰；

二档（8分）：投标人能提供具有针对性的技术方案，项目设计符合项目要求，项目进度计划及要求明确，工作环节和流程整体效果、总体层次及模式清晰；

三档（12分）：在满足二档的基础上，具有项目组织结构设置且全面完善，数据详实，有针对性，方案中载明项目组织机构设置、主要人员配置、进度计划及关键节点控制措施。

- 项目实施方案分（满分12分）

未提供实施方案或方案完全不满足项目基本实施要求的，本项得0分。

一档（5分）：有项目实施方案内容，工作基础分析有偏差，工作方法和技术要求操作性、针对性、适用性不明确，对项目实施过程中可能存在的问题及产生问题的原因分析科学性、合理性不全面；

二档（8分）：项目实施方案内容具体、有工作基础分析，工作方法和技术要求具有一定的操作性、针对性、适用性，对项目实施过程中可能存在的问题及产生问题的原因分析全面；

三档（12分）：在满足二档的基础上，针对项目实施过程中可能存在的问题及产生问题提出的解决方案内容全面详尽、科学合理，指导性强，人员安排及技术路线合理、措施可行，方案中载明安装调试进度计划、验收安排及安全文明施工措施。

- 质量控制措施分（满分6分）

未提供实施方案或方案完全不满足项目基本实施要求的，本项得0分。

一档（2分）：有时间进度安排，有质量保证具体措施且可行；

二档（4分）：在满足一档的基础上，有质量保证的具体内容，包括备品备件及易损件供应保障措施等；

三档（6分）：在满足二档的基础上，有详细、完整的服务计划，并有工作分解，质量保证具体措施科学合理，且质量控制人员配备合理，质量控制制度健全的，风险的控制科学、合理、可行；责任分工具体明确、各项制度健全，质量控制措施方案完善、可行。

3、商务分…………………………………………………………………………………15分

（1）售后服务方案分（满分9分）

未提供售后服务方案或方案不满足基础实施要求的，本项得0分。

一档（3分）：投标人承诺的售后服务能满足招标文件要求的。

二档（6分）：在满足一档的基础上，投标人提供的售后服务方案具有技术培训、回访措施、维护措施、耗材及备件优惠措施、运输及维保人员配置等。

三档（9分）：提供针对性的、完整的现场服务及支持方案，配备有专业维保技术人员，有完善的运行保障方案,针对本项目的售后服务体系、服务内容、服务方式、响应能力、响应时间有详细的，切实可行的方案，且方案有针对性的。

（2）业绩分（满分6分）

2023年1月1日以来至投标截止日期止，投标人电梯（含医用电梯、乘客电梯、载货电梯）的销售业绩，每项得3分，满分6分（最多认可2项业绩）。【提供合同或者中标通知书复印件（须附有采购货物清单及金额）】

（三）总得分＝1+2+3

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按服务方案优劣顺序排列）并推荐中标候选人3名。得分最高的中标候选人（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按服务方案优劣顺序排列）为中标人。采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或未能按招标文件要求如期缴纳履约保证金的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余依此类推。

（二）下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；

4.评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（三）评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（四）评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。