广西万盯卯招标咨询有限公司关于横州市人民医院洁净系统维保服务采购（重）（NNZC2026-C3-270122-WDMZ）更正公告（一）
一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：NNZC2026-C3-270122-WDMZ

原公告的采购项目名称：横州市人民医院洁净系统维保服务采购（重）

首次公告日期：2026年8月13日

二、更正信息

（一）更正事项：□采购公告 ☑采购文件 □采购结果

（二）更正内容：

	序号
	更正项
	更正前内容
	更正后内容

	1
	竞争性磋商文件
	竞争性磋商文件第二章《服务需求一览表》服务参数——十、日常维护和故障处理——4、300元及以下的小额配件已包含在本次维保报价范围内，不另计。
	竞争性磋商文件第二章《服务需求一览表》服务参数——十、日常维护和故障处理——4、300元及以下的小额配件已包含在本次维保报价范围内，不另计。（小额配件清单详见附件三）


（三）更正日期：2026年8月14日

三、其他补充事宜：网上查询地址：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）；http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西政府采购网）；http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/（全国公共资源交易平台（广西·南宁））。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：横州市人民医院

地址：横州市横州镇教育路141号

联系方式：卢华芳、宋业勤

联系电话：0771-5460211

2.采购代理机构信息

名称：广西万盯卯招标咨询有限公司

地址：南宁市仙葫大道西184号B区2号楼

项目联系人：陆梅珍

联系电话：0771-5841135

3.项目联系方式

项目联系人：陆梅珍、陆义春

联系电话：0771-5841135

广西万盯卯招标咨询有限公司
2026年8月14日

附件三

洁净系统维保小额配件清单（300元以下）

	序号
	清单名称
	规格型号
	备注

	1
	合信PLC
	CTSC-100
	

	2
	LS热继电器
	GTH22/3.13(5-8)
	

	3
	LS热继电器
	GTH22/0.6-1
	

	4
	正泰热继电器
	NXR-25-18A
	

	5
	交流变压器
	BK-50 220VAC/24VAC
	

	6
	dx
	BK-25VA 220V24V
	

	7
	明纬开关电源
	DR-30-24
	

	8
	正泰接触器辅助触头
	F4-11
	

	9
	正泰接触器辅助触头
	F5-T2
	

	10
	正泰接触器辅助触头
	F4-22
	

	11
	旋转开关
	两档一开一闭(BD25)
	

	12
	按钮开关
	BS545
	

	13
	正泰空气开关
	NXB-63 C10
	

	14
	正泰空气开关
	NXB-63 C20
	

	15
	LS空气开关
	BKN/3P/D10A
	

	16
	LS空气开关
	BKN/3P/D40A
	

	17
	LS空气开关
	BKN/2P/C6A
	

	18
	LS空气开关
	BKN/3P/D25A
	

	19
	施耐德交流接触器
	LC1E40
	

	20
	施耐德交流接触器
	LC1N1210
	

	21
	施耐德交流接触器
	LC1N2510
	

	22
	施耐德交流接触器
	LC1N2501
	

	23
	底座按钮
	ZB2-BE101C(常开)
	

	24
	LS交流接触器
	GMC9
	

	25
	LS交流接触器
	GMC12
	

	26
	LS交流接触器
	GMC18
	

	27
	LS交流接触器
	MC-18b
	

	28
	正泰交流接触器
	CJX2-2510
	

	29
	正泰交流接触器
	CJX2-0910
	

	30
	正泰交流接触器
	NXC-25
	

	31
	正泰交流接触器
	NXC-09
	

	32
	电线电缆
	4㎡（卷）
	

	33
	电线电缆
	1㎡（卷）
	

	34
	正泰保险丝
	2A（盒）
	

	35
	正泰保险丝
	4A（盒）
	

	36
	三角皮带
	A710li
	

	37
	三角皮带
	SPA757lW
	

	38
	三角皮带
	SPA1432Lw
	

	39
	三角皮带
	SPA2307Lw
	

	40
	三角皮带
	SPA1532Lw
	

	41
	三角皮带
	Z1250Li
	

	42
	三角皮带
	SPZ1200La
	

	43
	三角皮带
	SPZ975La
	

	44
	三角皮带
	SPZ1133La
	

	45
	三角皮带
	SPZ1333La
	

	46
	三角皮带
	SPZ1275La
	

	47
	三角皮带
	SPZ1800
	

	48
	三角皮带
	SPZ1462Lw
	

	49
	三角皮带
	SPZ1487
	

	50
	三角皮带
	SPZ1700Lw
	

	51
	三角皮带
	SPZ1433La
	

	52
	三角皮带
	Z1000Li
	

	53
	三角皮带
	SPA2000
	

	54
	三角皮带
	Z1200Li
	

	55
	三角皮带
	A-889Li
	

	56
	LED电源指示灯
	红色（AC220）
	

	57
	LED电源指示灯
	绿色（AC220）
	

	58
	LED电源指示灯
	黄色（AC220）
	

	59
	XB2按钮
	EA142(红色常闭)
	

	60
	XB2按钮
	EA142(绿色常开)
	

	61
	手写编码管
	4㎡（卷）
	

	62
	手写编码管
	1㎡（卷）
	

	63
	欧姆龙中间继电器
	MY4N-J 24VAC
	

	64
	导轨
	1m(根)
	

	65
	PVC线槽
	20*20（捆）
	

	66
	机柜排风扇
	XF1232ABHL
	

	67
	机柜排风扇
	LA12025BA2H
	

	68
	电柜箱锁
	AB302-1
	


