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第一章  招标公告
广西科联招标中心有限公司
[bookmark: OLE_LINK12]广西医科大学武鸣校区教学设施采购项目
（GXZC2026-G1-002848-GXKL）
招标公告
[bookmark: OLE_LINK51]项目概况
[bookmark: PO_3000001867_PM015][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]广西医科大学武鸣校区教学设施采购项目招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2026年9月23日09:30（北京时间）前提交文件。
一、项目基本情况
[bookmark: PO_3000001867_PM001_1]项目编号：GXZC2026-G1-002848-GXKL
项目名称：广西医科大学武鸣校区教学设施采购项目
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080]预算总金额（元）：1545809.36
采购需求：
标项一
标项名称：广西医科大学武鸣校区教学设施采购项目（二）
数量：86
预算金额（元）： 1252502.14 
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：教学互动系统（学生）1套，多媒体智能控制系统1套，机能学实验系统2套，生物机能实验系统6台，智能热板仪14台，紫外分光光度计2台，集智还原系统 60套。详见本公告附件。 
最高限价（如有）：1252502.14元
合同履行期限：自合同签订之日起30个工作日内将货物运至采购人指定地点，并完成安装调试。
本标项（否）接受联合体投标 
备注：无 
标项二
标项名称：广西医科大学武鸣校区教学设施采购项目（三） 
数量：97
预算金额（元）： 293307.22 
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：全钢通风柜7台，可见分光光度计28台，1.5ml高速离心机2台，水浴锅2台，功放2台，电动投影幕布2台，冰箱2台，音箱2台，不锈钢器具推车4辆，电热恒温水浴箱4台，直排风通风系统1套，冰箱1台，冰柜1台，超净工作台1台，低速台式离心机2台，掌上离心机1台，电泳槽2台，电泳仪1台，多用脱色摇床1台，酶标仪(固定波长)1台，生化培养箱1台，试剂运送车1辆，微波炉1台，小型混匀器1台，电动投影幕布2个，音箱12个，功放6台，一拖四无线麦克风4套，设备机柜2台。详见本公告附件。 
最高限价（如有）：293307.22元
合同履行期限：自合同签订之日起30个工作日内将货物运至采购人指定地点，并完成安装调试。
本标项（否）接受联合体投标 
备注：无
二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Hlk51746371][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
[bookmark: OLE_LINK26]3.本项目的特定资格要求：无。
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]时间：2026年9月1日至2026年9月8日，每天上午00：00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK18]地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
[bookmark: OLE_LINK19]方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，潜在投标人可自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载招标文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制。
售价：人民币0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: PO_3000001867_PM015_1]1.提交投标文件截止时间和开标时间：2026年9月23日09:30（北京时间）
[bookmark: OLE_LINK20]2.提交投标文件和开标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
[bookmark: OLE_LINK11]1.投标保证金：
本项目需要缴纳投标保证金，相关要求：
投标保证金金额：标项一：12500元；标项二：2900元。
投标保证金的缴纳方式：以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账。缴纳投标保证金指定账户的信息：
开户银行：招商银行南宁市金浦路支行
开户名称：广西科联招标中心有限公司
标项一：银行账号：7719011969103330000000877
标项二：银行账号：7719011969103330000000878
采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，投标人必须在投标截止时间前将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函（电子保函除外）等原件提交给采购代理机构。否则视为无效投标保证金。
[bookmark: _Hlk37429585][bookmark: _Hlk37429595]2.网上查询地址
[bookmark: _Hlk37429674]http://www.ccgp.gov.cn/（中国政府采购网）、http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/ (中国政府采购网广西分网)、http://gxggzy.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区公共资源交易中心）
[bookmark: PO_3000001867_PM023]3.本项目需要落实的政府采购政策：
（1）政府采购促进中小企业发展。
（2）政府采购支持采用本国产品的政策。
（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
（4）政府采购促进残疾人就业政策。
（5）政府采购支持监狱企业发展。
（6）在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。
4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
5.对在“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/) 、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
6.在线投标的有关说明：
（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端（新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事指南—下载专区），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，投标人在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。
（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。
（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。
注：投标人应当在投标截止时间前完成电子版投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传提交的投标文件广西政府采购云平台将予以拒收。
（4）CA证书在线解密：投标人投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密。
（5）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085]7.银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，法人的分支机构经法人授权后可以分支机构的身份参加政府采购。如投标人为分支机构的，必须在投标文件中同时提供经法人授权投标人以分支机构名义参加投标的授权委托书、法人营业执照及分支机构营业执照的扫描件。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名  称：广西医科大学
地  址：广西南宁市青秀区双拥路22号
联系人：黄敏；联系电话：0771-5358884      
2.采购代理机构信息
[bookmark: PO_3000001867_PM031_1]名称：广西科联招标中心有限公司
[bookmark: PO_3000001867_PM035]地址：广西南宁市大学东路170号
联系方式：0771-2273830
3.项目联系方式
项目联系人：胡政	
电话：0771-2273830

[bookmark: _Toc532545042][bookmark: _Toc10157][bookmark: _Toc10599][bookmark: _Toc21791][bookmark: _Toc12160][bookmark: _Toc15135][bookmark: _Toc4656][bookmark: _Toc32271][bookmark: _Toc23540][bookmark: _Toc22518][bookmark: _Toc28626][bookmark: _Toc5131][bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK36]
第二章  采购需求
说明：
1. 为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章附件1），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品有效期内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。
[bookmark: OLE_LINK21]2.采购需求中带“▲”的条款为实质性条款，不满足作无效响应处理。“●”条款为重要技术参数及配置条款。
3.采购需求中出现的品牌、型号或者制造商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者制造商的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者制造商替代，但选用的投标产品技术参数及配置必须满足采购要求。
4.投标人必须对投标文件中提供的证明材料和资质文件真实性负责，如出现虚假应标情况，投标人除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来进行赔偿。
5.投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。
6.本项目所有采购标的对应的中小企业划分标准所属行业名称：详见采购需求一览表



标项一
	需求一览表
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	技术参数及配置
	分项预算（元）
	分项预算合计（元）
	中小企业划分标准所属行业

	
	1
	教学互动系统（学生）
	1
	套
	教学互动系统（学生）含学生数码显微镜
一、教师端 1台
数码显微镜：光学系统：无限远光学补正系统，光学系统在视野内提供图像；
1.载物台：双层高硬度无伸出式平台，台面尺寸≥127× 182mm，平台行程≥76mm（X）× 30mm（Y）,采用同步带传动、无伸出式结构，能避免齿条划伤钢丝。平台标尺具有手轮指示，可选用X及Y向移动手轮；
▲2.调焦机构：同轴粗微调机构，两侧均具有粗、微调机构，微调格值≤0.2μm，粗调每转≥37.7mm,调焦范围向上2mm，向下13mm；具有卸力保护装置，到达限位位置后继续旋转粗调机器能够实现自动卸力；
▲3.限位结构：可任意设置上限位定位焦面，可切片，限位装置于粗动手轮前侧，可进行左右互换，可避免镜身中置；
▲4.聚光镜：阿贝式聚光镜(N.A 1.25)，使用彩色聚光镜光栏指示标贴，标贴指示颜色与物镜倍率色环相对应，结合外凸式结构，可找到不同物镜时光栏对应的正确位置。可固定的聚光镜安装方式；
▲5.照明系统：≥60000小时超长寿命LED光源，采用复眼照明系统，照明均匀。照明系统内置由多透镜组成的网状复眼光学部件，可从低倍（4X）到高倍（100X），在观察、拍照的时候，可以避免普通单个透镜形成的图像中央亮、四周暗的缺陷，显微镜在任何放大倍率下都能够获得显微图像；
6.双目观察筒：360°可旋转铰链式双目头，可调节眼点高度30°倾斜，瞳距调节范围50-75mm,眼点高度≥370 mm，支持视场数≥20。观察头具有防脱落设计，松开观察头锁螺丝来旋转观察头方向时，观察头不会掉落；
▲7.目镜：10X大视场目镜，屈光度可调节，视场数20mm；
▲8.物镜转盘：内倾式4孔物镜转盘，内倾式结构。与机身连接处做防尘设计；
▲9.物镜：平场消色差物镜
4X（N.A.≥0.1 W.D≥25mm）
10X（N.A.≥0.25 W.D≥6.7mm）
40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6mm）
100X油（N.A.≥1.25 W.D≥0.14mm）; 
▲10.防霉装置：双目观察筒、目镜、物镜采用防霉技术并做了防霉处理，显微镜在温湿环境下可正常使用；
11.光源开关:前置的光源开关及调光手轮，配合双色光源状态指示灯，可以根据指示灯颜色了解显微镜的状态。具有休眠按钮，在不关闭整体电源的情况下关闭照明光源；
12.机身结构：具备抗震底脚，可过滤环境震波；
▲13.安全锁：显微镜带有安全锁； 
14.便携性：整机重量≤5.2kg（双目）；
15.操作指南：扫描显微镜上粘贴有在线指南二维码，在线指南提供有视频使用说明，可查看有关操作和清洁程序的信息；
16.防霉结构设计：镀膜防霉技术，镜体、目镜筒和物镜都做了防霉处理；
▲17.摄像系统:
（1）图像设备：≥1600万像素高清数字成像系统； 
（2）分辨率：4608×3456有效像素，靶面尺寸1/2.33英寸；
（3）帧率：3.5～47 帧/秒； 
（4）信噪比：≥41 dB；
（5）数据接口速度：≥USB2.0；
（6）扫描方式：逐行扫描； 
（7）曝光方式：自动/手动曝光； 
（8）白平衡方式：自动/手动白平衡。
18.教师端数字显微图像处理终端（端口）： 24英寸显示器，  CPU 频率：≥2.1GHz， 16GB 内存、硬盘容量1TB +512GB SSD。
二、学生数码显微镜 95台
1.光学系统：无限远光学补正系统；
▲2.载物台：双层高硬度无伸出式平台，台面尺寸≥127× 182mm，平台行程≥76mm（X）× 30mm（Y）,能同步带传动、无伸出式结构，可避免齿条划伤钢丝。平台标尺具有手轮指示，可正确选用X及Y向移动手轮；
▲3.调焦机构：同轴粗微调机构，两侧均具有粗、微调机构，微调格值≤0.2μm，粗调每转≥37.7mm,调焦范围向上2mm，向下13mm；具有卸力保护装置，到达限位位置后继续旋转粗调机器能够实现自动卸力；
▲4.限位结构：可任意设置上限位定位焦面，可切片，限位装置于粗动手轮前侧，可进行左右互换，可避免镜身中置；
▲5.聚光镜：阿贝式聚光镜(N.A 1.25)，使用彩色聚光镜光栏指示标贴，标贴指示颜色与物镜倍率色环相对应，结合外凸式结构，可找到不同物镜时光栏对应的正确位置。可固定的聚光镜安装方式；
▲6.照明系统：≥60000小时超长寿命LED光源，采用复眼照明系统，照明均匀。照明系统内置的多透镜组成的网状复眼光学部件，可从低倍（4X）到高倍（100X），在观察、拍照的时候，可以避免普通单个透镜形成的图像中央亮、四周暗的缺陷，显微镜在任何放大倍率下都能够获得显微图像；
7.双目观察筒：360°可旋转铰链式双目头，可调节眼点高度30°倾斜，瞳距调节范围50-75mm,眼点高度≥370 mm，视场数≥20。观察头具有防脱落设计，松开观察头锁螺丝来旋转观察头方向时，观察头不会掉落；
8.目镜：10X大视场目镜，屈光度可调节，视场数20mm；
9.物镜转盘：内倾式4孔物镜转盘，内倾式结构。与机身连接处做防尘设计；
10.物镜：平场消色差物镜
4X（N.A.≥0.1 W.D≥25mm）
10X（N.A.≥0.25 W.D≥6.7mm）
40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6mm）; 
▲100X油（N.A.≥1.25 W.D≥0.14mm）
11.防霉装置：双目观察筒、目镜、物镜采用防霉技术并做了防霉处理，显微镜在温湿环境下能正常使用；
▲12.光源开关:前置的光源开关及调光手轮，配合双色光源状态指示灯，可以了解显微镜的状态。具有休眠按钮，在不关闭整体电源的情况下关闭照明光源；
▲13.机身结构：具备抗震底脚，可过滤环境的震波；
14.安全锁：显微镜带有安全锁； 
15.便携性：整机重量≤5.2kg（双目）；
▲16.操作指南：扫描显微镜上有在线指南二维码，在线指南提供有视频使用说明，可查看有关操作和清洁程序的信息；
▲17.图像成像系统：显微摄像机（含学生端30台）：≥500万像素1/2英寸逐行扫描传感器；
▲18.USB3.0接口 分辨率能达到≥2560×1920  自动/手动白平衡；
19.数字显微图像处理终端（30端口）：≥24英寸显示器，CPU频率：≥2.1GHz，内存容量≥16GB，硬盘容量：≥512GSSD。
三、数码显微镜无线互动系统控制软件 
1.全中文界面设计，支持主窗口功能按钮、浮动工具条、右键菜单、快捷键操作方式； 
2.无线网络环境下可以支持≥60个用户；
3.具备防杀进程、断线保护、卸载密码保护辅助功能；
4.文件分发和提交可以拖拽添加文件，可添加不同目录下的文件或文件目录。
四、功能要求
1.屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。窗口模式下或教师机与学生机分辨率不同情况下，学生机可以以不同的窗口方式接收广播；
2.屏幕广播：屏幕广播时可调节多种画面质量；
3.屏幕笔：辅助工具具备显示项目、添加注释，添加批注；
4.网络视频：实现教师机播放的视频可同步广播到学生机；
5.共享白板：教师可共享白板、桌面或图片与选定的学生共同完成相同的学习任务，学生也可以单独完成；
6.视频直播：通过USB摄像头将教师的画面实时广播到学生机，具有视频设备的提示画面。语音广播：教师机、学生机麦克风或其他输入设备（如磁带、CD）的声音可广播给教师、学生，教学过程中已登录的学生和教师可收听该声音；
7.语音对讲：教师选择任意一名已登录学生与其进行双向语音交谈，除教师和此学生外，其他学生不会受到干扰，可以动态切换对讲对象；
8.学生演示：教师选定一台学生机作为示范，由此学生代替教师进行示范教学；
9.分组教学：通过分组教学，将学生分成几个组进行合作学习。小组长可使用功能来辅导同伴，例如：广播教学、语音教学、语音对话、监视、远程控制、远程设置、文件分发、远程命令和网络影院；
10.讨论：教师可组织学生使用文字、图片、手写板开展讨论，可进行分组讨论或主题讨论，教师可将学生分成若干组，同组的组员之间可以相互讨论，教师可以参加任意组的讨论；主题讨论是由教师建立若干个主题，学生可选择自己感兴趣的主题开展讨论；
11.文件分发：教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至主机的某目录下。目录不存在可自动新建此目录；如果盘符不存在或路径非法，则不允许分发；文件已存在的，可选择自动覆盖或保留原始文件；
12.作业提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，教师端自动生成学生姓名命名的文件夹；
13.网络快照：教师可以在监控学生的时候，对学生画面拍照，可保存学生画面的截图；
14.屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕（≥16个）。教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间可以控制、切换。可手动或自动循环监视。
五、无线智能AP中枢工作站 
1.无线传输：①传输速度：广播≤0.5秒，转播≤1秒，监控≤1秒；
2.7×24小时连续工作不掉线；
3.不少于60个学生端可同步响应教师指令，时差不超过1秒；
4. 传输数据完整，不丢包、具备抗干扰；
▲5.一个无线AP同时可连接不少于60个学生端；
6.安装位置：根据教室实际需要，安装在教室天花板或墙壁上；
7.满足≥100平方米面积使用。
六、其它配置
1.升降板；尺寸：≥4000mm×2100mm；
2.结构：中间放画框幕布，两侧放两组升降绿板，每组由两块同等大小的书写板组成，画框幕布由升降板整体包住，幕布内嵌黑板一侧里面。安装：隐形安装，没有外露的挂接件；
3.白色带磁性板2块：尺寸（宽*长）约：90*120cm；
4.显微镜工作台
工作台2张；尺寸约 ：2000*750*850mm；台面：实芯理化板厚度为≥12.0mm钢制框架：采用约40×60δ1.2mmC型钢材；柜体部分：柜体采用≥15mm厚。柜体规格：约L*500*600mm，五金配件：轨道采用≥400mm三节轨道。铰链可选用110°合金铰链。
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	多媒体智能控制系统
	1
	套
	▲1．铝合金拉丝面板，不锈钢按键，≥3路强电电源控制，内置投影机保护模块，投影机具备延时关机功能 ，一键式联动控制管理功能；
2．面板集成万能电源座、网络、双层USB、视频、MIC、笔记本VGA、立体声座接口；
▲3．内置≥3路VGA输入(含1路前置)，2路VGA输出，带宽300MHz，-3db，自带长线驱动器。2路视频输入，2路视频输出，阻抗75Ω，带宽100MHz，4路音频输入，1路音频输出，频响20Hz～20kHz +1/-3dB ，1路麦克风输入 。1路可编程RS232控制功能，1路万维网接口，具有银幕升、降、停控制，内置有线电视调制器。独立外置电源供电；
▲4．投影机代码内置，≥4路拨码开关，通过拨码可设置投影机控制代码，无需电脑软件。具备批量安装。1路红外控制能控制投影机；
5．具有数据保存功能，可导入导出232码，能批量安装；
6．开口尺寸约：190*70MM。
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	机能学实验系统
	2
	套
	生物信号采集与处理系统技术参数
一、硬件参数
●1. 采样通道接口：4个物理采样通道，1个12导联全导联心电接口； 
2. 物理采样通道扩展：任意一个物理采样通道可扩展至8个实际数据采样通道，总计可进行32通道数据同时采样，并可对各个通道参数进行调节。如在一个物理通道上连接无线人体生理信号仪，该物理通道可同时采集体位、心电、呼吸、肺活量、脉搏、血氧、收缩压、舒张压等8个信号；
3. 实时传感器类型自动识别：系统能自动识别任意物理通道连接的传感器类型，同时在仪器面板和软件界面上有具体传感器类型和参数提示；
▲4. 传感器定标信息自动存储：定标信息随传感器移动，更换设备无须再次定标。
●5. 量程：±50μV ~±1V； 
●6. 滤波器：同时具备硬件模拟滤波器、DSP 5阶贝塞尔滤波器、软件数字滤波器：
低通：1、 2、 5、 10、 20、 50、 100、 200、 500、 1k、2k、 5k, 10k,20k, 50k，合计15档 ；高通（时间常数）：DC、5S、2s、1s、0.5s、0.2s、0.1s、0.05s、0.02s、0.01s、0.005s、0.002s、0.001s，合计13档 ；50Hz陷波：开、关两档可调；
●7.采样率：800KHz （物理通道最大200ksps*4，12导联通道 2ksps*12）；
●8. AD转换器：16位4通道同步采样； 
9. 共模抑制比（CMMR）：>100DB;
10. 输入阻抗：10M@DC；
11. 等效输入噪声：电压峰峰值 < 2.0μV，信噪比：> 100dB；
●12. 支持采样方式：连续采样、刺激触发采样、外部触发采样、程控采样；
13. 系统级联：2~4台设备级联；
14. 电源:DC 12V；  
15. 环境监测功能：可实时监测温度、湿度、大气压，并同步记录到实验数据文件中；
●16. 信号采集设备使用情况记录和显示：自动记录设备使用情况，包括首次使用日期，最近使用日期，累计使用时间和次数等，使用情况记录在硬件中并可以在采集软件界面中显示；
●17. 具有监听、记滴功能；
●18. 设备高级程控刺激器，刺激器参数包括：波形：方波、三角波、正弦波、余弦波、半正弦波、直流波、用户编辑任意波形；模式：恒流、恒压两种输出方式；电压：-110V~110V；电流：-150mA~+150mA；时间步长：0.05ms。
二、软件参数
1. 软件显示通道数：1~64通道可变，默认显示通道数为4通道，当同时采集12道全导联心电波形时软件界面上同时显示12道心电波形；
●2. 同时打开反演文件数：4个，可在同一软件界面上同时比较显示4个反演波形；
●3. 实时采样和反演同时进行：在信号实时采样过程中，可在实时采样软件上同时打开以前记录的文件进行查看、对比、分析操作；
4. 可播放反演文件声音：反演文件时，在波形反演同时可播放该波形声音，比如播放减压神经放电声音；
●5. 通道差异化采样率设置：不同通道可设置不同采样率进行数据采样、不同采样率的信号波形可同步记录及同步显示；
●6. 通道波形颜色设置：可单通道、全部通道进行波形颜色、背景颜色、格线颜色及风格设置；
7. 波形截图水印功能：波形截图的复制、粘贴自动添加水印；
8. 具有反演文件列表窗口：用户可通过直接点击列表文件名快捷打开反演文件；
9. 具有浮动快速启动窗口：用户可直接启动停止实验；
▲10.具备嵌入软件界面的实验报告编辑功能；设备所测数据可以在国产设备上进行全功能反演分析；
12.  软件实验模块内嵌web电子教材：在一个实验模块页面内用生动形象的、图片、动图、视频讲解实验原理、目的、器材、步骤、操作过程；
13. 专业实验知识展示：可以Flash文件和流媒体形式展示各种专业实验技能；
▲14. 中文版操作软件，支持PC、手机移动端全功能访问，课件设计符合手机横屏操作要求，载入和显示时间小于5秒；
15. 软件自动升级功能：软件自动搜索服务器上的最新版本软件并提醒用户升级，用户确认后可自动升级；
16. 用户意见自动收集：软件中含用户意见收集窗口，用户输入的任何意见可直接传到软件开发商；
●17. 数据导出：可导出原始实验数据及分析结果；
●18.  通用数据处理：微分、积分、频率直方图、序列密度直方图、非序列密度直方图、频谱分析、平均血压、记滴趋势分析以及基于包络算法的心率曲线分析；
19.  专用数据处理：血流动力学实验参数分析、心肌细胞动作电位参数测量、心功能参数分析，突触后电位分析，心率变异分析，心电向量图分析，能提供分析的DEMO数据供用户演示和学习；
▲20. 心率变异分析：可显示Lorenz图，RR间期直方图，RR间期差值图，速度图以及功率谱分析图；心率变异可分析不低于23个时域、频域以及非线性指标，包括：Range、SDNN、DNN Mean,RMSSD、NNxx、CV、TP、VLFP、LFP、HFP、LF/HF、VLI、VAI、SD1以及SD2；分析参数可调，包括但不限于：分析通道、分析数据类型、分析起始时间，分析时长、FFT点数，参考RR间期、最大RR间期；LTP数据分析功能：分析LTP波形最大斜率、平均斜率、直线回归斜率、自动标记关键点坐标；包含范围测量、自动测量、叠加波形、查找标签（波序号、自定义）、导出测量表（范围测量、自动测量结果）、显示/隐藏刺激线、显示LTP波位置功能；
●21.  数据测量：单点测量、带Mark标记的两点测量、区间测量、实时测量，可测量出波形的最大、最小、平均值，时间、频率、面积参数；
22.  药理学参数计算工具：药物拮抗参数（PA2、PD2）测定功能，按照Bliss法计算LD50、ED50值、计算t检验和半衰期值；
23. 固件自动升级：软件会判断硬件产品上固件软件是否为最新版本，对低版本的固件自动完成升级；
24. 软件功能配置：文件路径、软件外观信息可以通过统一配置界面进行修改，在该界面上还能查看系统信息；
25. 刺激器参数冻结：在刺激过程中参数不能被用户修改，防止误操作；
26. 实验模块参数查看和修改：可以对系统默认、用户自定义实验参数进行查看及修改；
27. 实验模块自定义功能：可以设计自定义的实验模块，选择传感器、通道、采样率参数；
28. 数据监控窗口：通过该窗口可以显示实时值、频率、最大值、最小值；
29. 实验模块：系统内置不低于50个预先设定参数的实验模块；
▲30. 支持人体指脉无创连续血压仪连接及数据采集：无线传输，无振动无噪音，测量范围0~299mmHg，精度 ±1mmHg；实时数据非模拟波形；
▲31. 支持微型植入压力测量传感器的数据采集：探头测量范围-20mmHg~200mmHg，直接植入动物体内；
▲32. AI实验助手功能：系统提供不低于60个实验课题的AI对话问答服务，其中聚焦模式可以回答相关课题内容，开放模式可提供搜索内容，支持两种模式任意切换，支持语音对话；                                               33.实验数据管理功能：实验数据上传功能：支持信息化集成化信号采集与处理系统实现一键上传实验数据，本组实验学生可共享数据；系统具备从数据创建到销毁全生命周期的管理能力，包括数据分类、归档、长期存储及安全删除功能；
34.实验数据下载功能：支持教师下载本组实验数据，并导入信息化集成化信号采集与处理系统反演查看；
35.数据共享权限控制功能：在基本的上传下载功能上，还具备细粒度的权限控制，各角色（包括学生、助教、教授等）严格按照授权范围访问数据；支持基于角色的访问控制（RBAC），并详实记录所有数据访问与修改日志，可以进行审计；
36.实验报告管理功能：在线上传功能：支持学生实验报告在线上传，提交至教师评阅。在线评阅功能：支持教师在线查阅实验报告具体内容，在线组件对报告进行自由书写和标注；支持对实验报告进行评分及评语的保存与提交；支持自动记录审批历史。批阅下载功能：支持学生查看已批阅的实验报告；
37.手机考试功能：支持在线考试：系统提供跨PC端与移动端的在线考试功能，涵盖与技能题；
38.智能化试卷构建：组卷过程中，支持按照难度等级智能化组卷，支持通过试题包或试题名称手动搜索并添加新试题。试卷管理：对于组卷成功的试题，支持单题及批量分数设置；支持试卷导出和打印、答案的导出功能；
39.互动式评阅机制：支持在主观题考试中设置学生互评或教师自评，评阅结束后系统自动计算评分平均值；
40.考试异常恢复功能：若考试因故中断，支持恢复考试状态，考生能够继续答题；支持断网重连后的考试恢复；
41.考生状态管理：系统支持对单个或批量考生的状态重置，考生可继续参与考试；
42.自动批阅功能：支持客观题和技能题自动批阅；
▲43.试题分析报告：考试结束后，提供试题分析报告，包括正确率、难度系数、区分度数据，并支持导出；
44.在线监考功能：具备在线监考能力，包括支持在线查看作答人员、在线查看考卷与进度、实时群发消息、私发消息，具备要求回答、强制收卷以及单独对考生强制收卷功能； 
45.主控台一套：内存：32G DDR4 3200MHz；
硬盘：1T 。
	31123.57
	62247.14
	工业

	
	4
	生物机能实验系统
	6
	台
	一、硬件参数（终端配置）
1.采样通道接口：4个物理采样通道，1个12导联全导联心电接口； 
2.物理采样通道扩展：任意一个物理采样通道可扩展至8个实际数据采样通道，总计可进行32通道数据同时采样，并可对各个通道参数进行调节。如在一个物理通道上连接无线人体生理信号仪，该物理通道可同时采集体位、心电、呼吸、肺活量、脉搏、血氧、收缩压、舒张压等8个信号；
▲3.实时传感器类型自动识别：系统能自动识别任意物理通道连接的传感器类型，同时在仪器面板和软件界面上有具体传感器类型和参数提示；
4.传感器定标信息自动存储：定标信息随传感器移动，更换设备无须再次定标；
5.量程：±50μV ~±1V； 
6.滤波器：同时具备硬件模拟滤波器、DSP 5阶贝塞尔滤波器、软件数字滤波器
1）低通：1、 2、 5、 10、 20、 50、 100、 200、 500、 1k、2k、 5k, 10k,20k, 50k，合计15档 ；
2)高通（时间常数）：DC、5S、2s、1s、0.5s、0.2s、0.1s、0.05s、0.02s、0.01s、0.005s、0.002s、0.001s，合计13档 ；
3）50Hz陷波：开、关两档可调；
11.11.21.31.41.51.61.77.最大采样率：800KHz （物理通道最大200ksps*4，12导联通道 2ksps*12）。
8.AD转换器：16位4通道同步采样； 
9.共模抑制比（CMMR）：>100DB；
10.输入阻抗：10M@DC；
11.等效输入噪声：电压峰峰值 < 2.0μV，信噪比：> 100dB；
12.支持多种采样方式：连续采样、刺激触发采样、外部触发采样、程控采样；
13.系统级联：2~4台设备级联；
14.电源:DC 12V；  
15.环境监测功能：可实时监测温度、湿度、大气压，并同步记录到实验数据文件中；
16.信号采集设备使用情况记录和显示：自动记录设备使用情况，包括首次使用日期，最近使用日期，累计使用时间和次数等，使用情况记录在硬件中并可以在采集软件界面中显示；
17.具有监听、记滴功能；
▲18.设备高级程控刺激器参数包括：
1）波形：方波、三角波、正弦波、余弦波、半正弦波、直流波、用户编辑任意波形；
2）模式：恒流、恒压两种输出方式；
3）电压：-110V~110V；
4）电流：-150mA~+150mA；
5）时间步长：0.05ms。
19.配套控制终端一套：内存：16G DDR4 3200MHz；硬盘：512G 。
二、软件参数
121.软件显示通道数：1~64通道可变，默认显示通道数为4通道，当同时采集12道全导联心电波形时软件界面上同时显示12道心电波形；
2.同时打开反演文件数：4个，可在同一软件界面上同时比较显示4个反演波形；
3.实时采样和反演同时进行：在信号实时采样过程中，可在实时采样软件上同时打开以前记录的文件进行查看、对比、分析等操作；
4.可播放反演文件声音：反演文件时，在波形反演同时可播放该波形声音，比如播放减压神经放电声音；
5.通道差异化采样率设置：不同通道可设置不同采样率进行数据采样、不同采样率的信号波形可同步记录及同步显示；
6.通道波形颜色设置：可单通道、全部通道进行波形颜色、背景颜色、格线颜色及风格设置；
7.波形截图水印功能：波形截图的复制、粘贴自动添加水印；
8.具有反演文件列表窗口：用户可通过直接点击列表文件名快捷打开反演文件；
9.具有浮动快速启动窗口：用户可直接启动停止实验；
10.嵌入软件界面的实验报告编辑功能；
11.实验数据上传到数据中心，实验设备使用情况可收集并上传至实验室信息管理系统进行统计；
12. 软件实验模块内嵌web电子教材：在一个实验模块页面内用生动形象的、图片、动图、视频讲解实验原理、目的、器材、步骤、操作过程；
13.专业实验知识展示：可以Flash文件和流媒体等形式展示各种专业实验技能；
▲14. 中文版操作软件。 支持PC、手机移动端全功能访问，课件设计符合手机横屏操作；
15.软件自动升级功能：软件自动搜索服务器上的最新版本软件并提醒用户升级，用户确认后可自动升级；
16.用户意见自动收集：软件中含用户意见收集窗口，用户输入的任何意见可直接传到软件服务商；
17.数据导出：可导出原始实验数据及分析结果；
18. 通用数据处理：微分、积分、频率直方图、序列密度直方图、非序列密度直方图、频谱分析、平均血压、记滴趋势分析以及基于包络算法的心率曲线分析等；
19. 专用数据处理：血流动力学实验参数分析、心肌细胞动作电位参数测量、心功能参数分析，突触后电位分析，心率变异分析，心电向量图分析等，提供分析的DEMO数据供用户演示和学习；
▲20.专业的心率变异分析：可显示Lorenz图，RR间期直方图，RR间期差值图，速度图以及功率谱分析图；心率变异可分析不低于23个时域、频域以及非线性指标，包括：Range、SDNN、DNN Mean,RMSSD、NNxx、CV、TP、VLFP、LFP、HFP、LF/HF、VLI、VAI、SD1以及SD2；分析参数可调，包括：分析通道、分析数据类型、分析起始时间，分析时长、FFT点数，参考RR间期、最大RR间期；LTP数据分析功能：分析LTP波形最大斜率、平均斜率、直线回归斜率、自动标记关键点坐标；包含范围测量、自动测量、叠加波形、查找标签（波序号、自定义）、导出测量表（范围测量、自动测量结果）、显示/隐藏刺激线、显示LTP波位置功能；
21. 数据测量：单点测量、带Mark标记的两点测量、区间测量、实时测量，可测量出波形的最大、最小、平均值，时间、频率、面积等参数；
22. 药理学参数计算工具：药物拮抗参数（PA2、PD2）测定功能，按照Bliss法计算LD50、ED50值、计算t检验和半衰期值；
23.固件自动升级：软件会判断硬件产品上固件软件是否为最新版本，对低版本的固件自动完成升级；
24.软件功能配置：文件路径、软件外观信息可以通过统一配置界面进行修改，界面上能查看系统信息；
25.刺激器参数冻结：在刺激过程中参数不能被用户修改；
26.实验模块参数查看和修改：可以对系统默认、用户自定义实验参数进行查看及修改；
27.实验模块自定义功能：可以设计自定义的实验模块，可选择传感器、通道、采样率参数；
28.数据监控窗口：通过该窗口可以显示实时值、频率、最大值、最小值；
29.实验模块：系统内置不低于50个预先设定参数的实验模块。
	28943.57
	173661.42
	工业

	
	5
	智能热板仪
	14
	台
	1.从室温加热到55°C的时间:≤10分钟； 
2.温度显示精度: 0.1℃℃2； 
3.温度控制精度:0.1°C；
4.时间显示精度:0.01s4； 
5.时间显示范围:0.01秒~99分59.99秒温； 
6.温度传感器: PT100数字温度传感器； 
7.温度传感器分辨率: 0.0625℃C； 
8.温度设置范围:室温~80℃℃；
9.显示方式:5寸触摸屏，所有指标同时显示； 
10.显示内容: 实际温度、设定温度、痛阈时间、抬脚次数、组总时间、万年历、输出； 
11.数据输出:带USB接口，数据可外部存储； 
12.机内数据保存量:500组数据； 
13.记录方式: 脚踏开关、触摸开关； 
14.工作温度:0℃℃~45°C14； 
15.空气相对湿度:15~80%RH；
16.电源电压: AC110~220V±20V16； 
17.紐憝禺劢杮电源频50Hz+2HZ； 
18.输入功率:≤300W； 
19.主机外形尺寸约:330mmx280mmx150mm； 
20.重量约: 3Kg；
21.可靠性:MTBF>10000。
	4128.68
	57801.52
	工业

	
	6
	紫外分光光度计
	2
	台
	1.波长驱动：自动波长；
2.波长范围：200-1000nm；
3.波长准确度：±2nm；
4.波长重复性：0.5nm；
5.光谱带宽：4nm；
6.透射比准确率：±0.5%T；
7.透射比重复性：0.2%T；
8.透射比范围：0.0-200%T；
9.光度范围：-3-3A,0-200%T,0-9999C；
10.杂散光：0.2%T@220nm/360nm；
11.稳定性：±0.002A/h@500nm；
12.显示方式：128×64位点阵液晶显示；
13.通讯方式：USB接口；
14.数据输出设备一台；
15.分析软件：支持；
16.噪声水平：0.001A/2min@500nm；
17.基线平直度0.002A/h。
	4893.85
	9787.7
	工业

	
	7
	集智还原系统 
	60
	套
	1.管理软件支持C/S与B/S混合架构管理，控制台支持多语言（中文简、繁体、英文）；
▲2.界面上具备资源概览功能，包括镜像数量、 磁盘数量、分组数量。具备终端统计功能，包含终端总量、在线数量、 离线数量、一键唤醒全部终端、一键关闭全部终端；具备部署进度统计功能，包括完成部署、在整部署、正在分析、以及异常终端统计；
▲3.终端云管理平台支持在电脑操作系统上部署；
4.支持授权信息展示，快捷入口（首次使用、上传更新、重新部署），服务器概况图形化展示（负载状态、CPU使用率、内存使用率、硬盘使用率、在线终端），终端状态图形化展示、支持一键唤醒、关机和重启；
5.支持批量管理设置终端机计算机名、IP地址等配置信息。针对不同的群组指定不同的部署策略、虚拟磁盘；
6.软件支持磁盘虚拟化技术，可实现不同品牌所有的计算机终端集中统一管理；
7.支持同传网络探测与网络速度监控，可实时监控所管理的终端的网络速度和部署进度；
8.支持跨网段部署，软件负载要求，单台服务器可管理客户端≥500台；
9.服务端软件支持一键升级，服务端升级后对未升级的客户端也可以统一管理；
10.支持从服务器端发起对客户端进行远程开机、关机、重启，支持管理员远程控制客户端；
11.支持操作系统快照节点间的任意切换及恢复，切换恢复后不会删除或影响其他快照节点，且每个操作系统下的快照节点数量不少于12个；
12.支持客户端IP占位功能，实现新客户端加入服务端时，不会由于单点的故障，而影响整体的计算机名和IP排序管理；
13.支持批量设定终端的计算机名称和IP地址信息，并针对不同的系统可设置不同的计算机名称和IP地址；
14.教师授课时，支持管理员一键禁用、启用所有客户端的键盘、鼠标；
15.系统需软件预注册功能，一台客户机上传更新并注册软件后，其他客户机只需要重启即可自动注册；
▲16.本次配置1套授权，能满足60套还原系统管理服务器的使用需求；
▲17.双硬盘支持，支持NVME，M.2固态硬盘，同时支持容量不同的固态硬盘和机械硬盘，并能组成一个全新的虚拟磁盘，虚拟磁盘空间可按需分配，同时兼容新老机型部署；
18.管理分组及桌面分配：支持将客户端进行分组的方式管理，管理员可根据配置好的镜像分配给相应的分组，支持P2P部署功能，可在正常上课的同时边部署边使用，支持分区共享，支持断点续传，不需要强制一次下发完成；
▲19.终端在无操作系统的裸机状态下，开机设置网络启动后，连上服务端即可使用，无须提前网络部署或对终端硬盘进行任何的操作；
20.支持客户端双硬盘的统一部署和保护还原，支持每次/天/周/月及手动还原等多种恢复策略；
▲21.支持客户端共存操作系统数量不少于64个，并需具有系统部署策略；
▲22.终端支持在断网或服务端宕机的情况下，可部署至本地硬盘的所有操作系统，系统可正常使用和每次开机还原，能提供单机保存的管理接口。
	275.98
	16558.8
	软件和信息技术服务业

	商务条款
	▲1.合同签订要求
（1）中标人自中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。
（2）中标人不得将项目转包，如发现有转包行为，采购人有权按中标候选人推荐顺序确定中标人，也可以重新组织采购。
2.交付要求
▲（1）交付时间：自合同签订之日起30个工作日内将货物运至采购人指定地点，并完成安装调试。
（2）交付地点：广西医科大学武鸣校区，采购人指定地点
（3）中标人提供不符合合同规定的货物/服务，采购人有权拒绝接受。中标人应根据货物不同的特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以保证货物安全无损地到达采购人指定地点，中标人应承担因包装不当导致交付的合同标的物受损的责任。
（4）安装调试：中标人负责在采购人指定的时间内，按照要求完成货物的安装调试。中标人应严格遵守安全法律法规，采取安全保障措施，保证人员安全。因中标人原因造成的人员伤亡和财产损失，均由中标人承担。
（5）中标人应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等一并进行交付，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
3.验收方法及要求
（1）中标人按要求完成交付后，应以书面形式正式向采购人递交验收申请书，采购人收到验收申请书后，按照采购人单位规定流程组织项目验收。
（2）验收内容应按照合同内容逐项进行验收，包括但不限于全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）/各项服务等里程碑的交付物，所提供的货物/服务是否符合本合同要求，如符合，则认为验收合格，采购人应在验收单上签字确认；如不符合，双方均有权向相关部门申请鉴定，鉴定费由中标人承担，验收结果以采购人签署的验收证明为准。
（3）在验收过程中发现中标人有违约问题，暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜，在此期间，采购人不承担逾期付款责任。
（4）如国家法律法规对产品有强制性认证的要求，中标供应商验收时提交产品有效的强制性认证证明材料（技术要求中有特别要求的按特别要求）。
4.培训要求
提供设备使用相关技术的培训；培训不少于5天。
▲5.支付要求
自签订合同之日起十个工作日内，采购人支付合同款总额30%作为预付款，货物交付并验收合格，中标人提供相应金额真实、合法、有效的正式发票后，采购人十个工作日内支付剩余款项。【乙方应提供货款全额的发票（货物采购须开具增值税专用发票）】。
6.售后服务要求
（1）按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保不少于5年（技术要求中有特别要求的按特别要求）。自设备验收合格并能正常使用之日算起。如投标文件中提供产品生产厂家对质保期的承诺，与投标人承诺不一致的，以生产厂家承诺为准。
（2）质保期内，中标人负责更换所有设备维修配件，更换的零配件为原厂全新零配件。
（3）在接到电话通知后，4小时内做出响应，24小时内到达维修现场。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决，若出现问题无法解决，二个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。
▲7.报价要求
本项目报价为产品送达采购人指定地点进行安装，经采购人验收合格所发生的一切费用，其包括但不限于以下费用：产品（含主要设备、配件、辅材）供应、运输装卸费、保险费、安装费、调试费、税费、产品检验检测、本项目所有平台、系统对接费、操作人员培训费、管理费、验收费、售后服务、质保期技术支持及维护费用、必要的保险费用和各项税金、招标代理服务费等与本项目相关的一切费用。 

	其他说明
	1.进口产品说明：本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。
2.核心产品：本项目的核心产品为“需求一览表”中第 1 项标的产品：教学互动系统（学生）。
3.中标人未按规定的时间完成合同履约，导致采购人损失的，采购人有权单方面终止合同，所造成的损失由中标人承担。
4.中标人提供的货物或服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由中标人负责交涉且承担全部赔偿责任，包括因知识产权造成采购人的经济损失。
5.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对符合政策要求的本国产品给予价格评审优惠，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件3）计算。





标项二
	需求一览表
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	技术参数及配置
	分项预算（元）
	分项预算合计（元）
	中小企业划分标准所属行业

	
	1
	全钢通风柜
	7
	台
	技术参数：
1.通风柜主柜体部件，规格：约1500*850*2350mm；
（1）上箱体：
采用≥1.0mm厚镀锌钢板，激光数控切割，左.右旁板、前楣板、下横板一体成型，左.右旁板采用欧式窄边设计，规格：约1200mm×850mm×2350mm；喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化，有附着力.表面硬度能耐腐蚀性；内衬及导流板选用≥5mm抗倍特板，内部分段式排风设计，可消除排气死角与不同密度气体的排放；控制面板设在外立柱侧面板上，方便观察与操作；
（2）下箱体：
采用≥1.0mm厚的镀锌钢板，激光切割折弯制做，表面环氧树脂粉末喷涂；铰链采用304不锈钢材料，开启度为约145°；下柜体铰链和合页可以互换使用，方便维修；调整脚说明：采用直径约φ10mm注塑调整脚，具备防震、防潮、耐腐蚀，并且可根据室内地坪适当调整柜体高度，可调节高度为≥30mm；
（3）固定视窗：≥5mm厚钢化玻璃； 
（4）移动视窗：≥5mm厚钢化玻璃，滑动自如，无段平衡装置，可停留于轨道任何位置。 
2.通风柜台面：
台面：采用≥12mm厚实芯理化板台面。具备耐高温，耐强酸、强碱、强有机溶剂、染色剂等各种化学试剂腐蚀。
3.供电系统：
（1）插座：插座配有≥3个10A 220V五孔多功能插座。配备防尘、防溅带有自动闭合功能防护盖的安全插座，国标220V/10A五孔插座3个，国标220V/16A三孔插座1个，适合实验室内仪器设备。供电线路要求12kW以上，满足2个电炉同时使用；
（2）照明：采用圆形节能孔灯，隐藏于顶板上，灯接口不与通风柜内实验气体直接接触，易更换；
（3）控制面板：具有插座、日光灯、风机、风阀开停控制开关；
（4）有通风柜专用的供电箱。
4.通风系统：
带PP离心风机（耐腐蚀），配备离心风机配电、PVC风管、弯头、直通等配件。离心风机安装室外，具备防水防晒。PVC风管约10米；
5.售后服务：
质保期内上门维修或更换，出现故障时，维修工程师24小时内上门服务。
	11692.99
	81850.93
	工业

	
	2
	可见分光光度计
	28
	台
	1.光学系统：衍射光栅C-T单色器；
2.光源：卤素灯10W/8V；
3.波长范围：（360～1000）nm；
4.波长准确度：±3.0nm；
5.波长重复性：≤1.5nm；
6.带宽：6nm； 
7.透射比准确度：±0.8%T；
8.透射比重复性：≤0.3%T；
9.杂散光：≤1.0%T（360nm，NaNO2）；
10.仪器尺寸：约350mm×300mm×220mm。
	1487.84
	41659.52
	工业

	
	3
	1.5ml高速离心机
	2
	台
	1. 最高转速[rpm]: 15000rpm (200-15000rpm), 步长：10rpm；
2. 最大相对离心力[xg]: 21380×g，步长：10×g；
3. 转速精度: ±20 rpm；
4. 温度设定范围 -20℃-40℃
5. 转子容量: 5ml×18;0.2ml/0.5ml/1.5ml/ 2ml×24;0.5ml×36;PCR8排管×4；
6. 定时: 30秒-99分-HOLD (连续运行)；
7. 驱动电机: 无刷直流电机；
8. 安全性能: 双门锁、超速、状态诊断系统；
9. 电源: 单相，AC220V-240V, 50Hz/60Hz, 5A；
10. AC110V-120V, 50Hz/60Hz,8A；
11. 噪音(dB): ≤64；
12. 加减速度: 25s↑25s↓；      
13. 尺寸(毫米): 约(长)280×(深)364×(高)266；
14. 重量:约 12kg；
15. 其它功能：具备转速/加速度转换功能、瞬时离心功能、运行进程显示、声音提示功能。
	8432.64
	16865.28
	工业

	
	4
	水浴锅
	2
	台
	一、参数详情
1.温度范围：室温+5℃ ~ 95℃；
2.温度波动度：±0.05℃；
3.温度均匀度：±0.05℃；
4.显示分辨率：0.01℃；
5.控温方式：PID 微电脑智能控制（自动调节加热功率，稳定至设定温度）。
二、槽体与容量
1.内胆尺寸：（深×宽×高）：约 340mm×260mm×740mm；
2.槽体材质：不锈钢；
3.外壳材质：冷轧钢板+喷塑。
三、加热与循环
1.加热功率：约 1.5~2.0kW；
2循环方式：内循环；
3.泵流量：约 20~30L/min（可连接外部设备）。
四、安全与设计
1.安全保护：
1.1过温保护（自动切断加热）；
1.2漏电保护；
1.3电机或电路过载保护；
1.4操作界面：液晶显示屏+按键控制（支持温度设定、实时显示、报警提示）。
2.定时功能：温度校准功能（可通过外部标准温度计校准）。
五、电源与尺寸
1.电源要求：AC 220V±10% / 50H；
2.外形尺寸（长×宽×高）：约 400mm×300mm×500mm；
3.净重：约 20~25kg。
六、适用场景
1.实验室样品恒温（如：化学反应、生物培养）；
2.分析仪器控温（如：粘度计、旋光仪、电化学仪器的恒温浴槽）；
3.精密测量（如：温度环境的实验）。
	1430.13
	2860.26
	工业

	
	5
	功放
	2
	台
	一、功能要求
1.带LED显示屏，采用机架式铝合金黑色机身设计；
2.自带数码播放器，支持WMA、MP3格式的音乐；具有手机蓝牙5.0音乐播放功能。
前面板≥4个按键，可实现音乐上下首切换，音乐开停功能，模式转换。按键可切换多媒体和外接音源；
3.具有录音功能、反馈抑制功能；
4.前面板3路大二芯 MIC接口输入；后面板3路MIC接口：其中2路带幻象供电的卡侬头接口，一路大二芯接口；
5.功能调节旋钮采用暗藏式设计。具有话筒音量调节旋钮5个，回响和延时调节旋钮各1个，高音、中音、低音旋钮各1个；音乐高音、中音、低音旋钮各1个；
6.具有话筒总音量调节旋钮1个、音乐总音量调节旋钮1个、混响音量旋钮1个；
7.支持2路线路输入、1路线路输出；
8.具有4个功率输出接线端子，可实现A/B组功率输出。                                                                                                                                                                                                             二、技术参数：
1.额定功率：2*200w；
2.额定阻抗：8Ω；
3.频率响应：线路输入20Hz-20KHz，话筒60Hz-14KHz；
4.线路音调控制：高音11KHz±12dB,中音1KHz±10dB低音90Hz±12dB；
5.话筒音调控制：高音11KHz±10dB,高音1KHz±8dB低音90Hz±10dB；
6.失真度：≤0.5%；
7.信噪比：≥80dB(A计权）。
	1969.37
	3938.74
	工业

	
	6
	电动投影幕布
	2
	台
	1.技术参数：120寸16：9幕布，投影尺寸约2590mm*1620mm高清白塑幕面，亮度系数β≥1.0；有效散射角2α≥160°；
2.外壳由金属板冲压机械加工成型，表面静电喷涂装饰；
3.配超静音同步电机可调节内置限位，上下精准。幕面为经高温处理的PVC浆融性机制幕，白昼成像清晰；
4.幕面材料无任何气味，幕面平整。不卷边，不发黄，具有防霉、防潮、阻燃特点。
	844.06
	1688.12
	工业

	
	7
	冰箱
	2
	台
	技术参数配置（CSP）：
1.有效容积 ：有效容积≥300L；
2.整体结构：立式，上下双发泡门，采用喷涂钢板外壳和热锌板喷粉内胆，防菌防腐蚀；冷藏室容积≥200L，冷冻室容积≥100L；
▲3.温度控制:微电脑控制,触摸按键，大屏幕LED显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度，冷藏显示精度0.1℃，冷冻显示精度1℃，冷藏温度范围2～8℃，冷冻温度-10~-30 ℃ 温度可自行调节；
▲4.核心组件：压缩机2个，风机1个，蒸发器2个，冷凝器2个；
5.采用碳氢制冷剂，制冷剂用量符合国家标准要求，单制冷系统制冷剂用量≤50g；
6.门体结构：发泡门设计，避光保存；
7.制冷系统：冷藏、冷冻独立制冷系统，可单独停用；
▲8.温度均匀性：采用保温材料，风冷系统，冷藏室温度均匀性≤2℃，波动性≤2℃，冷冻室温度均匀性≤2℃；
▲9.安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式，可实现超温报警、传感故障报警、断电报警、开门报警、环温高报警、电池电量低报警，可远程报警、网络监控；
10.数据存储：可选配数据存储模块，数据可导出数据及图表格式，温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性；
11.数据打印：温度记录可打印，冷藏、冷冻同时打印，可实现实时打印、定时打印，并有追溯打印功能，打印数据信息可保存一年；
12.温度监控：配有两个测试孔，可接入温度监控设备，对箱内温度进行监测； 
13.箱内配置：冷藏室冷冻室内搁架间距可调节； 
14.柜内照明：内设LED照明灯；
15.固定移动：产品配有4个脚轮和2个平衡底脚；
16.安全保障：双门双锁扣设计，每个锁扣均可外挂锁；
17.停电报警：内置高容量电池，断电后能继续显示箱内的实时温度，持续时间24小时；
▲18.冷凝蒸发：冷冻室为隐藏蒸发器设计，冷冻室双重密封。
	2725
	5450
	工业

	
	8
	音箱
	2
	台
	系统类型：两路两单元低音音箱；
1.频率响应：30Hz-18kHz±3dB；   
2.灵敏度：95dB/1W/1M@±2dB；     
3.额定功率：150W/8Ω ；  
4.峰值功率：300W/8Ω；                                                                                                                                                                                                                                       5.高音：3”x2；
6.低音：10"×1只；    
7.连接器：2P HiFi线盒； 
8.箱体材质： ≥12mm高密度纤维板；
9.表面处理：黑色PVC胶皮；    
10.尺寸：(WHD) 约 510×280×300mm；     
11.重量：约8KG。
	1140.62
	2281.24
	工业

	
	9
	不锈钢器具推车
	4
	辆
	1.规格：约1000*600*850mm，双层；
2.采用304不锈钢材料制作，板材厚度≥1.2mm，管材厚度≥1.2mm；
3.配四只4寸静音脚轮。
	1199
	4796
	工业

	
	10
	电热恒温水浴箱
	4
	台
	1.电源电压：220V/50Hz；
●2.功率：1000W；
3.控温范围：RT+5℃-100℃；
4.温度波动：±0.2℃ ；
5.跟踪报警：＋2℃±0.5℃；
6.工作室尺寸(mm):约600×300×190；
7.外包装尺寸（mm)：约670×350×300。
	1345.46
	5381.84
	工业

	
	11
	直排风通风系统
	1
	套
	含Ф250离心风机，Ф250PVC风管2米、Ф250 90°弯头2个，Ф250 45°弯头1个，百叶1个，连接线2米一套，风机吊架一套（吊丝杆1米长）。
	2373.11
	2373.11
	工业

	
	12
	冰箱
	1
	台
	1. 总容积 250升（冷藏室160L + 冷冻室90L）；
●2. 能效等级 一级能效（日均耗电约0.58度）；
3. 制冷方式 风冷无霜；
4. 噪音值 38分贝；
5. 面板材质 钢化玻璃面板；
6. 尺寸(宽×深×高)：约 595×650×1800mm。
	1960.91
	1960.91
	工业

	
	13
	冰柜
	1
	台
	1.温区：单温柜，立式玻璃门，单温冷藏，温度 0℃≤t≤10℃， 有效容积390L,开门方式侧开门；
●2.制冷方式：风直冷；
3.控温方式：机械控温；
4.制冷循环：单循环。
	2647.61
	2647.61
	工业

	
	14
	超净工作台
	1
	台
	一、技术参数：
1、双人双面净化工作；
2、洁净度：100级@≥0.5um；
3、菌落数：≤0.5个/皿.时(Φ90mm 培养平皿)；
4、平均风速：0．25--0．45m/s(快．慢双速)；
5、振动/半峰值：≤5μm(X.Y.Z方向)；
6、噪声：62dB(A)；
7、照度：≥300Lx；
8、电源：AC/50HZ/220V；
9、功耗：0.8KW；
10、重量：<250kg；
11、过滤器规格及数量：约1350×550×38mm，一个；
●12、荧光灯/紫外灯规格及数量：照明荧光灯：16W，2 支；紫外杀菌灯：15W，2 支。
13、适用人数：双人双面；
14、外形尺寸(mm)：约1540×680×1600；
15、工作区尺寸 (mm)：约870×650×520。
二、产品要求：
1、垂直流形，准闭合式台面，可防止外部气流透入及操作异味对人体的刺激；
2、采用可调风量风机系统，接角型开关、无级调节电压大小。
	8363.21
	8363.21
	工业
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	低速台式离心机
	2
	台
	一、功能要求：
●1.微机控制，直流无刷电机驱动；
2.触摸面板，可编程操作，主机运行参数可根据采购人需求设置且自动存储；
3.液晶屏显示；
4.实时rpm/RCF之间读数换算与设定;
5.配备电子门锁，设有门盖自锁、超速保护功能；故障自动报警功能；
6. 一键瞬时离心功能，短时离心无需设置参数，按住即可快速离心；
7. 采用电子门锁，设有超速、不平衡、门盖保护功能；
8. 配备10mL和50mL容量转子；
9.带有应急开门拉绳，断电情况时，样品可正常取出；
10.机体采用全钢机身；
11.具有隔音设计，噪音≤65dB；
12.具有转子参数锁定功能；
13.离心结束后，离心机盖自动打开。
二、技术指标:
1.最高转速：5500rpm；
2.最大相对离心力：4900g；
3.最大容量：1000ml；（4X250ml）；
4.离心腔直径：φ380mm；
5.转速精度：±20r/min；
6.噪音：≤65dB (A)；
7.定时范围：1min～99min；
8.功率：450W；
9.外形尺寸：约525×430×360(mm)；
10.净重：约40kg；
11.配置：主机加转子8*50ml/32*15ml/64*5ml。
	8072.44
	16144.88
	工业
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	掌上离心机
	1
	台
	一、产品要求：
1.三合一大半径8孔位转子，兼容1.5ml、0.5ml、 0.2ml三种离心管；
2.采用高频宽电压电源技术，输入电压范围85-265V AC；
3.配置LED数码显示，可设定时间和转速；
4.采用免维护电机。
二、技术参数：
●1.最高转速：12000rpm；
2.最大相对离心力：7500g；
3.最大容量：8 x 1.5ml/2.0ml，4 x 8 x0.2ml排管PCR板转子；
4.定时范围：1-99min；
5.电源：85V-265V  50-60 Hz；
6.总功率：45W；
7.整机噪声：≤ 45dB（A）；
8.外形尺寸：约196 x 176 x 122 (mm)；
9.净重：约1.2kg。
	1090
	1090
	工业
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	电泳槽
	2
	台
	▲1 .具备三根铂金电极，上样量大于等于16个载玻片；
2 .带有调节腿；
3 .可调节游杆；
●4. 透明上盖；
5. 外型尺寸约（L×W×H）：约（370×270×110）mm；
6.凝胶板规格 
7. 电介质规格约：长70或 90（mm），宽250mm，双排；
8. 重量：约2kg；
9. 缓冲液总容量：1000ml；
●10. 配置清单包含以下：电泳仪（主体）/1 个；电泳仪（上盖）/1 个；游杆/4 根；
调节腿/4 个；电泳导线/1 付。
	1350.44
	2700.88
	工业
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	电泳仪
	1
	台
	一、技术参数：
1. 输出类型：恒压、恒流、恒功率输出（连续可调）；
2. 输出范围：10～600V、1～1000mA、1～300W；
3. 分 辨 率：电压（1V）、电流（1mA）、功率（1W）；
4. 定时范围：1分钟～99小时59分钟；
5. 伏时范围：1～99999V-hr/增量1V-hr；
6. 显示：带背光的LCD液晶屏；
7. 输出插孔：4组；
8. 外形尺寸（L×W×H）约：263×275×125（mm）；
9. 净重约：4.4（kg）。
二、性能
1. 触摸按键，双核微处理器智能控制；
2. 可增加快捷键；
3. 可同时显示预设值和实际输出值；
4. 可存储100个电泳方法；
5. 具有自动记忆、自动关断功能；
6. 具有分步控制功能（可编辑10组，每组可10个程序自动连接运行）；
7. 具有暂停控制功能（含实时微调），暂停期间的调整不影响电泳仪的控制精度和稳定性；
8. 具有标准、定时、伏时、分步运行功能；
9. 具有恒压、恒流、恒功率、误操作、故障智能提示功能；
10. 具有过载、空载、漏电保护功能。
	817.5
	817.5
	工业
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	多用脱色摇床
	1
	台
	1.频率：40-240转/分；
2.回转半径：15mm；
3.定时： 0-120分钟；
4.平台尺寸：240 X 200 mm；
5.功率： 35W窗体顶端。
	4761.27
	4761.27
	工业
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	酶标仪(固定波长)
	1
	台
	▲1. 光源： LED光源，自动校准，无需预热；
2. 光学系统：双通道系统：8 个测量通道、1 个参比通道；
●3. 滤光片：可同时放置≥8 个滤光片，可配405，450，492 和 620nm 滤光片 ；
4. 光电检测器：硅光电二极管检测器 ；
●5. 支持板型：96 孔板或板条；
6. 检测模式：终点法，动力学法，多标记测量；
●7. 波长范围：400 - 750 nm ；
8. 带宽（50%透光）：10±2 nm；
9. 测量范围：0-4.0 OD；
10. 准确度：在 450/492nm 时 0.000-2.000 OD ≤(1.0% + 0.010 OD)；
在 450/492nm 时 2.000-3.000 OD ≤(1.5% + 0.010 OD)；
11. 线性：0.0-2.0 OD ≤1%；2.0-3.0 OD≤1.5%；
12. 精密度：在 450/492nm 时 0.000-2.000 OD≤(0.5% + 0.005 OD)
在 450/492nm 时 2.000-3.000 OD ≤(1.0% + 0.005 OD)；
13. 测量分辨率：0.0001 OD ；
14. 通信接口：USB 接口；
15. 振荡模式：线性振荡 4 种速度可调 ；
16. 测量方式：可选择常规测量，精密测量和中心测量方式；
17. 数据分析软件功能：
17.1 支持所有定性分析：空白、标准、质控吸光度，浓度值，阴阳值，换算数据，医生备注等；
17.2 支持定量分析，包括主要曲线拟合模式、点对点、线性和非线性回归、多项式曲线、对数曲线、四参数和五参数拟合；
17.3 具备多种动力学数据的分析简化功能，如平均和最大斜率、酶动力学参数等；
17.4 全面的QC功能：板间质控样本结果与趋势分析，绘制Levy-Jennings质控图谱；
17.5 支持多格式数据导入和导出（Excel/ASCII/ASTM）；
17.6 支持中英文等九种语言，并配有分析的实例及软件自学教程；
17.7 支持保存及调用实验模板，一键完成实验方案的输入；
17.8 支持自动保存实验数据，检测结束后数据分析，检测报告自动打印；
17.9 支持自动判断检测结果是否满足验证标准要求；
18.拓展功能：可与全自动液体处理工作站整合、可外接二维码扫描仪、堆栈等设备；
19.产品配置：主机、8位滤光片轮（配置包含405，450，492，620nm滤光片）、数据处理分析软件、中文说明书、数据连接线、电源线；
20.终端一套；内存：8GB DDR4 3200MHz；硬盘：512GB；
21.配备数据分析软件。
	43946.69
	43946.69
	工业
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	生化培养箱
	1
	台
	1.生物安全柜，30%气体外排，70%气体循环；能在净高为2300mm的实验室内正常安装使用；
2.双人操作，工作区宽度≥1500mm；
3.前窗10度倾角设计；　
4.所有污染部位均应处于负压状态或被负压通道和负压通风系统包围；
5.玻璃门上沿有气幕保护，可防止工作区内外气体交互；
6 .凹盘式工作台，可防止液体倾洒后外溢；
7.主过滤器：采用过滤器ULPA，工作区洁净度等级10级；
8.外排过滤器：采用过滤器HEPA；
9.前窗玻璃：防紫外线钢化玻璃；
10.电源线插头具有漏电保护功能；
11.底脚不锈钢材质，高度可调，调节螺栓内置，无裸露螺纹；
12.负压通道设计异物过滤装置；
13.风机：具有热保护装置，可自动根据过滤器堵塞情况调节转速；
14.风速：平均送风风速在0.25～0.50m/s；吸入口风速≥0.5m/s；
15.噪声：≤67dB（A）；
16.人员保护：碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子≥1×105；
17.产品保护：琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢不超过5CFU；
18.交叉污染保护：琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢不超过2CFU；
19.实时数字显示系统运行情况，下降气流流速和流入气流流速可同时显示；
20.前窗玻璃手拉式开启；
21.打开前窗后，紫外灯应自动关闭，风机、荧光灯自动开始运行；关闭前窗后，风机和荧光灯自动关闭；
22.可预约紫外灯消毒时间，可设置两个时段自动运行；
23.数字显示过滤器剩余使用寿命，寿命剩余10%时自动提示；
24.可查询紫外灯累计工作时间；
25.有开门高度警示功能，开门超高或过低均有声光报警提示；
26.有监测气流波动功能，气流波动超过20%有声光报警提示；
27.有关门监测功能，未关严门有声光报警提示；
28.有过滤器监测功能，过滤器堵塞或破损均有声光报警提示。
	5450
	5450
	工业
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	试剂运送车
	1
	辆
	1.规格：单扶手/两层/无抽屉； 
2.层数：2层；
3.护栏：双层均带护栏；
4.滑轮：TPR材质静音轮；
●5.车身材质：ABS塑料，不锈钢；
6.车身颜色：蓝色；
7.外形尺寸：540mm*370mm*900mm±10mm；
8.重量：约11kg。
	654
	654
	工业
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	微波炉
	1
	台
	1.主体颜色：银色；
2.操作方式：微电脑式； 
3.底盘类型：平板式； 
4.内胆材质：不锈钢； 
5.容量：约25L； 
6.功能：光波功能，烧烤功能，预约功能，童锁功能； 
▲7.微波功率800-1100w； 
8.烧烤功率800-1000w； 
9.门锁类型手拉式；
10.规格参数：额定电压220V，额定频率50Hz；内腔尺寸：约197mmx340mmx333mm; 
11.加热：900w；
12.包装清单：微波炉x1台、烤架x1个、说明书及保修卡x各1张。
	389.13
	389.13
	工业
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	小型混匀器
	1
	台
	1.电源：AC220V 50HZ；
2.整机电流：＜130mA；
3.功耗：30w；
4.振动频率：＞2000次；
5.振幅：＞6mm。
	580
	580
	工业
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	电动投影幕布
	2
	个
	120寸16:10电动幕带无线遥控：                                                                                                                                                                              1.增益可调(2.0-3.0)；
2.高对比度，完整256灰阶 (白/灰)；
●3.色温5000-6500K；
4.RGB比例准确1:1:1；
5.增益/视角比平衡3.0增益55度视角；
6.无任何物理和化学拼接，整张板材；
7.幕面喷涂技术:数控喷涂；
8.幕面喷涂均匀度:99%；
9.核心材料:"还原-结晶体"；
10.适应明亮环境；
11.材料制作工艺:PVC复合压制；
12.涂层表面可清水冲洗。
	844.06
	1688.12
	工业
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	音箱
	12
	个
	1.喇叭单元：LF：1×10″，HF：1×1″；
2.额定阻抗：8Ω；
3.额定功率：300W；
4.灵 敏 度：94dB±3dB 1w/1m；
5.最大声压： 116±3dB；
6.频率响应： 45HZ-20KHZ；
7.材质：木质；
8.产品净重约： 14KG ；
9.产品尺寸约：330（前宽）×200（后宽）×280（深度）×490（高度）mm。
	813.62
	9763.44
	工业
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	功放
	6
	台
	1.采用配对大功率管作输出，卡包功放；
2.双混响芯片，MP3+蓝牙功能，自动抑制啸叫功能；
3.采用电磁屏蔽环形变压器供电；
4.采用数码混响IC，话筒有立体声效果、卡拉OK杜比降噪系统；
5.本机设有安全保护系统，自动故障检测功能；
6.温控无极变速风扇；
7.输出功率/8Ω：150W*2；
8.输出功率/4Ω：260W*2；
9.频率响应：20-20KHz；
●10.信噪比：70db；
11.输入灵敏度：mic:12mV  MUSIC:300mV； 
12.重量约：14KG；
13.尺寸约：486*350*132mm。
	1641.01
	9846.06
	工业
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	一拖四无线麦克风
	4
	套
	一、功能要求：
1.采用ID码导频技术，ID随机码16位，能解决同频、串频现象；
2.系统采用数字音码锁定技术，能阻隔环境中信号干扰；
3.接收机采用全金属机身，标准1U高度，配置挂耳可安装于标准机柜；
●4.接收机采用四通道UHF无线通信，每个通道150个频点可选，可切换频点总数600个；
5.采用彩色TFT显示屏，能调节菜单功能；
6.发射器采用LCD显示屏，可实时反馈系统工作状态，可实时反馈系统工作状态，可显示电池电量、信号强度、工作频率；
7.内设自动扫频功能，可选出频点；
8.接收机音频信号输出口总数6个，1*6.3mm混合输出，1*XLR混合平衡输出，4*XLR通道平衡输出；
9.配置：主机*1+桌面鹅颈麦克风*4。
二、技术参数：
1.频率范围：610-690MHz(±0.1MHz)；
2.信噪比95±5dBu@A计权；
3.有效无线传输距离150m（空旷距离）；
4.每个通道150个频点可选；
5.动态范围：90dB；
6.失真度：<0.5%；
7.频率响应：30-20KHz/±2dB；
8.信噪比：90dB；
9.接收灵敏度：-95dBm；
10.电源供应：DC12V-18V 1.5A；
11.音频输出接口6个：1*6.3mm混合输出，1*XLR混合平衡输出，4*XLR通道平衡输出；
12.主机尺寸（长*宽*高）约：420.4x188x45mm；
13.主机重量约：1270g。
三、桌面无线话筒：
1.频率切换：红外同步；
2.发射功率：20mW；
3.调製方式：DQPSK；
4.高次谐波：低于主波基准40dB以上；
5.使用电池：1.5V AA电池3节；
6.连续使用时间：>10小时；
7.尺寸约：156.5x116.3x68.5mm；
8.重量约：800g；
9.鹅颈咪杆长度约：426mm。
四、手持无线麦克风：                     
1.载波频段：UHF640-690MHz可选；
2.频宽：50MHz；
3.频率切换：红外线同步；
4.输出功率：30mW；
5.谐波辐射：<-50dBc；
6.使用电池：1.5V AA电池2节；
7.电池使用时间：>8小时。
	1060.59
	4242.36
	工业
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	设备机柜
	2
	台
	1.规格约：宽 600mm×深 600mm×高 1000mm；标高 42U，单条安装立柱提供上、中、下 3 个固定点；
2.材料：主框架采用标准六立柱框架结构，机柜选冷轧钢板材料，承重部件安装（立柱、托板、L 型托架）材料厚度≥2.0mm，前、后门板材料厚度≥1.2mm；
3.结构：框架式标准六立柱结构，支持进线方式，配置侧密闭气流遏制组件。前、后门网孔设计，透风率高达 72%以上；
4. 屏蔽网线1箱（≥305米/箱）：采用4对双绞线结构，8根线芯，每两根线芯相互缠绕形成一个线对，分别为橙白/橙、绿白/绿、蓝白/蓝、棕白/棕；
5.音频线300米：接口：卡侬头音频线，线规：20 - 24AWG，导体：无氧铜，屏蔽：具有屏蔽设计；
6.窗帘24米：尺寸约：2400cm*280cm，包括窗帘杆等五金件及安装。
	4558.06
	9116.12
	工业

	商务条款
	▲1.合同签订要求
（1）中标人自中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。
（2）中标人不得将项目转包，如发现有转包行为，采购人有权按中标候选人推荐顺序确定中标人，也可以重新组织采购。
2.交付要求
▲（1）交付时间：自合同签订之日起30个工作日内将货物运至采购人指定地点，并完成安装调试。（2）交付地点：广西医科大学武鸣校区，采购人指定地点。
（3）中标人提供不符合合同规定的货物/服务，采购人有权拒绝接受。中标人应根据货物不同的特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以保证货物安全无损地到达采购人指定地点，中标人应承担因包装不当导致交付的合同标的物受损的责任。
（4）安装调试：中标人负责在采购人指定的时间内，按照要求完成货物的安装调试。中标人应严格遵守安全法律法规，采取安全保障措施，保证人员安全。因中标人原因造成的人员伤亡和财产损失，均由中标人承担。
（5）中标人应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等一并进行交付，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
3.验收方法及要求
（1）中标人按要求完成交付后，应以书面形式正式向采购人递交验收申请书，采购人收到验收申请书后，按照采购人单位规定流程组织项目验收。
（2）验收内容应按照合同内容逐项进行验收，包括但不限于全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）/各项服务等里程碑的交付物，所提供的货物/服务是否符合本合同要求，如符合，则认为验收合格，采购人应在验收单上签字确认；如不符合，双方均有权向相关部门申请鉴定，鉴定费由中标人承担，验收结果以采购人签署的验收证明为准。
（3）在验收过程中发现中标人有违约问题，暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜，在此期间，采购人不承担逾期付款责任。
（4）如国家法律法规对产品有强制性认证的要求，中标供应商验收时提交产品有效的强制性认证证明材料（技术要求中有特别要求的按特别要求）。
4.培训要求
提供设备使用相关技术的培训；培训不少于5天。
▲5.支付要求
自签订合同之日起十个工作日内，采购人支付合同款总额30%作为预付款，货物交付并验收合格，中标人提供相应金额真实、合法、有效的正式发票后，采购人十个工作日内支付剩余款项。【乙方应提供货款全额的发票（货物采购须开具增值税专用发票）】。  
6.售后服务要求
▲（1）按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保不少于5年（技术要求中有特别要求的按特别要求）。自设备验收合格并能正常使用之日算起。如投标文件中提供产品生产厂家对质保期的承诺，与投标人承诺不一致的，以生产厂家承诺为准。
（2）质保期内，中标人负责更换所有设备维修配件，更换的零配件为原厂全新零配件。
（3）在接到电话通知后，4小时内做出响应，24小时内到达维修现场。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决，若出现问题无法解决，二个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。
▲7.报价要求
本项目报价为产品送达采购人指定地点进行安装，经采购人验收合格所发生的一切费用，其包括但不限于以下费用：产品（含主要设备、配件、辅材）供应、运输装卸费、保险费、安装费、调试费、税费、产品检验检测、本项目所有平台、系统对接费、操作人员培训费、管理费、验收费、售后服务、质保期技术支持及维护费用、必要的保险费用和各项税金、招标代理服务费等与本项目相关的一切费用。 

	其他说明
	1.进口产品说明：本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。
2.核心产品：本项目的核心产品为“需求一览表”中第 20  项标的产品： 酶标仪(固定波长) 。
3.中标人未按规定的时间完成合同履约，导致采购人损失的，采购人有权单方面终止合同，所造成的损失由中标人承担。
4.中标人提供的货物或服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由中标人负责交涉且承担全部赔偿责任，包括因知识产权造成采购人的经济损失。
5.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对符合政策要求的本国产品给予价格评审优惠，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件3）计算。





 附件1

节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影仪
	　
	　
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A020204多功能一体机
	　
	　
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	　
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量>14000W
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A020601电机
	　
	　
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	　
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	　
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	　
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）

	
	
	★A0206180203空调机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	　
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	　
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	　
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	　
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	　
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805便器
	坐便器
	　
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

	
	
	蹲便器
	　
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	　
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水嘴
	　
	　
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	　
	　
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴器
	　
	　
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）



注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
    2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2

[bookmark: _Toc28361_WPSOffice_Level2]统计上大中小微型企业划分标准
	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10




说明：
1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。
3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

附件3

中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
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第三章  投标人须知
[bookmark: _Toc992][bookmark: _Toc20955][bookmark: _Toc12345][bookmark: _Toc2967][bookmark: _Toc28990]第一节 投标人须知前附表
	条款号
	项目内容
	编列内容

	2.8
	实质性要求
	指招标文件中已经指明不提供或不满足则投标无效的条款，或者不允许负偏离的条款，或者第二章“采购需求”中带“▲”的条款。

	3
	投标人的资格要求
	详见招标公告。

	6.1
	[bookmark: _5][bookmark: _9.2][bookmark: _8.1]是否接受联合体投标
	[bookmark: PO_3000001867_PM007_1]详见招标公告。

	6.2
	联合体投标要求
	不接受联合体

	7.2
	是否允许分包
	[bookmark: PO_3000001871_PM044][bookmark: PO_3000001867_PM044]不允许分包。
□允许分包：
分包内容：                                     。
分包金额或者比例：                                     。

	8.4

	提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的获得参加评标资格的投标人或获得中标人推荐资格的确定方式
	□随机抽取（采用最低评标价法，投标报价相同时；采用综合评分法，评审得分相同时。）
其他方式：
采用综合评分法，评审得分相同时，投标总报价低的获得推荐资格，评审得分、投标总报价均相同时，由采购人随机抽取。
□采用最低评标价法，投标总报价相同时，由采购人随机抽取。

	11.4
	媒体发布渠道
	与本项目相关的政府采购业务澄清、更正及与之相关的事项将在招标公告中“六、其他补充事宜”中网上查询地址上发布。

	11.5
	是否组织标前答疑会
	不组织召开开标前答疑会
□组织召开开标前答疑会
会议开始时间：   年  月  日   时  分，逾期后果自负。会议地点：              

	13.1
	[bookmark: _13.2]资格文件组成
	[bookmark: OLE_LINK23]1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供有效身份证正反面复印件；银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，法人的分支机构经法人授权后可以分支机构的身份参加政府采购。如投标人为分支机构的，必须在投标文件中同时提供经法人授权投标人以分支机构名义参加投标的授权委托书、法人营业执照及分支机构营业执照的扫描件。（必须提供，否则作无效投标处理）
[bookmark: OLE_LINK24]2.投标人依法缴纳税收的相关材料（提供税款所属时期为2025年9月至投标文件提交截止时间止的任意1个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的投标人，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）。（必须提供，否则作无效投标处理）
3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供税款所属时期或缴费起始时间为2025年9月至投标文件提交截止时间止的任意1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件）。（必须提供，否则作无效投标处理）
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK25]4.投标人财务状况报告（提供2025年度经审计的财务报告复印件或者截标时间前半年内至少一个月能反映财务状况的报表或者投标人自拟的截标时间前半年内至少一个月的财务情况说明）。（必须提供，否则作无效投标处理）
[bookmark: OLE_LINK14]5.投标人直接控股股东信息表；（必须提供，否则作无效投标处理）
[bookmark: OLE_LINK15]6.投标人直接管理关系信息表；（必须提供，否则作无效投标处理）
7.本项目的特定资格要求：无
8.声明函（格式后附）。（必须提供，否则作无效投标处理）
9.联合体投标协议书（格式后附）。（如本项目接受联合体投标，则联合体投标时必须提供，否则作无效投标处理）
10.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。
注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。
2.联合体投标时，第1-7项资格文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章，否则投标文件作无效投标处理。

	
	[bookmark: _13.3]商务文件组成

	[bookmark: OLE_LINK27]1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）
[bookmark: OLE_LINK28]2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理）
[bookmark: OLE_LINK29]3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则作无效投标处理）
[bookmark: OLE_LINK30]4.投标保证金提交凭证；（必须提供，否则作无效投标处理）
[bookmark: OLE_LINK31]5.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）
6.投标人情况介绍（格式自拟）；
7.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法和评标标准”提供有关证明材料）。
注：1.委托时法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。
2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

	
	[bookmark: _13.4]技术文件组成

	[bookmark: OLE_LINK33]1.技术需求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）
2.项目实施方案（至少包括技术方案、实施方案、项目团队、售后服务等）（格式自拟）；
3.投标产品技术证明资料（至少包括投标产品说明书、出厂标准、质量检测报告等）（格式自拟）；
4.投标产品销售业绩或使用情况及证明资料（格式自拟）；
5.优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务（格式自拟）；
6.投标人对本项目的合理化建议（格式自拟）；
7.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

	
	报价文件组成
	[bookmark: OLE_LINK16]1.投标函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）
[bookmark: OLE_LINK34]2.开标一览表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）
[bookmark: OLE_LINK17]3.中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函（格式后附）或者供应商属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（如有请提供）
4.关于符合本国产品标准的声明函（格式后附）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件；（如有请提供）
5.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

	16.2
	[bookmark: _16.2]投标报价要求
	报价必须含以下部分，包括：本项目报价为产品送达采购人指定地点进行安装，经采购人验收合格所发生的一切费用，其包括但不限于以下费用：产品（含主要设备、配件、辅材）供应、运输装卸费、保险费、安装费、调试费、税费、产品检验检测、本项目所有平台、系统对接费、操作人员培训费、管理费、验收费、售后服务、质保期技术支持及维护费用、必要的保险费用和各项税金、招标代理服务费等与本项目相关的一切费用。
投标报价包含验收费用
□投标报价不包含验收费用

	17.2
	[bookmark: _17.1]投标有效期
	自投标截止之日起60日。

	18
	[bookmark: _18]投标保证金金额
	本项目需要缴纳投标保证金，相关要求如下：
1.投标保证金的缴纳方式：详见招标公告
2.投标保证金的金额：详见招标公告
3.投标保证金采用银行转账缴纳方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则作无效投标处理。
4.投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等缴纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等的复印件或者金融机构、担保机构出具的电子保函作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则作无效投标处理。投标人必须在投标截止时间前将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函（电子保函除外）等原件提交给采购代理机构，否则作无效投标处理。由采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管。
5.缴纳投标保证金指定账户：详见招标公告。
6.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳投标保证金，其缴纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。
备注： 
1. 投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定缴纳方式缴纳的，或者未足额缴纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。
2.投标人采用现金方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。
3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。
4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。
5.采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。

	19.1
	投标文件编制要求
	投标文件应按报价文件、资格文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格文件分别生成电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。（注：按照本招标文件“第六章 投标文件格式”编写，第六章未附格式的，由投标人自行拟定。）

	20
	备份投标文件
	本项目不接受备份投标文件。

	21.1
	[bookmark: _21.1]投标截止时间
	详见招标公告

	
	投标地点
	详见招标公告

	
	投标人提交投标样品截止时间及地点
	无

	23
	[bookmark: _23]开标时间、地点
	详见招标公告 

	25.3（1）
	[bookmark: _25.3]投标人信用查询渠道
	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。
查询渠道：“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/) 、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)。

	
	信用查询截止时点
	资格审查结束前

	
	查询记录和证据留存方式
	在查询网站中直接查询，并将查询结果存为电子文档，作为评审资料保存。

	
	信用信息使用规则
	对在“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/) 、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	29.1
	[bookmark: _28.3][bookmark: _26]评标方法
	综合评分法
□最低评标价法

	30.1
	确定中标人时，出现中标候选人排名并列的情形，确定中标人方式 
	采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：
产品技术性能分得分高的优先、项目实施方案分得分高的优先、安装调试方案分高的优先、售后服务分得分高的优先、项目质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先、政策分得分高的优先的顺序。
□采取随机抽取的方式确定。

	35.1
	[bookmark: _39.1]履约保证金金额
	本项目不需要缴纳履约保证金

	36.1
	[bookmark: _40.1]签订合同携带的材料
	委托代理人负责签订合同的，须携带有效的法定代表人授权委托书及其委托代理人身份证原件等其他资格证件。
法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	38.2.1
	接收质疑函方式
	以书面形式

	
	质疑联系部门及联系方式
	（1）名称：广西医科大学
联系电话：0771-5358884
通讯地址：广西南宁市青秀区双拥路22号    
[bookmark: PO_3000001867_PM031_3]（2）名称：广西科联招标中心有限公司
联系电话：陈工，0771-3486228 
通讯地址：广西科联招标中心有限公司102室（广西南宁市大学东路170号广西农业机械研究院内）

	
	现场提交质疑办理业务时间
	质疑期内每个工作日（北京时间）上午8时00分到12时00分，下午15时00分到18时00分。

	38.3.1
	投诉受理方式
	1.受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。
2.通讯方式
[bookmark: PO_3000001867_PM039][bookmark: PO_3000001867_PM036]名称：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处
地址：南宁市桃源路69号广西财政大厦7楼
[bookmark: PO_3000001867_PM038]联系电话：0771-5331544/5331539 

	40
	[bookmark: _42][bookmark: _41]采购代理服务费支付方式
	本项目采购代理服务费由中标人在签订合同前，以银行转账、电汇等方式一次性向采购代理机构支付。
□采购人支付：
□本项目不收取采购代理服务费。

	
	采购代理服务费收取标准
	[bookmark: PO_3000001867_PM025]以分标（中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他   ）为计费额，按本须知正文第40.2条规定的收费计算标准采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（□收费基准价格/☑收费基准价格下浮 20 %/□收费基准价格上浮   %）收取，如对应分标代理服务费不足陆仟元的，按陆仟元收取。
□固定采购代理收费：              。

	
	采购代理服务费收款账户信息
	开户名称：广西科联招标中心有限公司
开户银行：中国工商银行南宁市高新科技支行
银行账号：2102111229300032105
开户行行号：102611011101

	41.1
	解释
	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法和评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。
法律责任：
本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。

	41.2
	其他释义
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的实物印章或投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。
2.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以投标人法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字。
3.本招标文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子版投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。
4.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。
5.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。
6.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。
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[bookmark: _Toc32224][bookmark: _Toc29181][bookmark: _Toc9224][bookmark: _Toc21704][bookmark: _Toc21899]第二节 投标人须知正文
[bookmark: _Toc2156][bookmark: _Toc9192][bookmark: _Toc13703][bookmark: _Toc7223][bookmark: _Toc5656]一、总  则
[bookmark: _Toc254970668][bookmark: _Toc254970527]1.适用范围
1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。
1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律法规另有规定的，从其规定）。
[bookmark: _Toc254970669][bookmark: _Toc254970528]2.定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“采购代理机构” 指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。
2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。
    2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
2.8“实质性要求”详见“投标人须知前附表”。
2.9 “正偏离”是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
2.10“负偏离”是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
[bookmark: _Toc254970529][bookmark: _Toc254970670]3.投标人的资格要求
投标人的资格要求详见“招标公告”。
[bookmark: _Toc254970671][bookmark: _Toc254970530]4.投标委托
投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（按第六章要求格式填写）。
[bookmark: _5.投标费用][bookmark: _Toc254970531][bookmark: _Toc254970672]5.投标费用
投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。
6.联合体投标
6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。
6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。
7.转包与分包             
7.1 本项目不允许转包。
7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。
[bookmark: _Toc254970532][bookmark: _Toc254970673][bookmark: _8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合]8.特别说明：
8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为该投标人所拥有。
8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国民法典》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
8.4采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
9.回避与串通投标
9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
（4）不同投标人的电子版投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
    （5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：
（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件；
（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

[bookmark: _Toc254970675][bookmark: _Toc254970534][bookmark: _Toc4100][bookmark: _Toc22960][bookmark: _Toc22070][bookmark: _Toc25441][bookmark: _Toc19385]二、招标文件
10.招标文件的组成
第一章 招标公告；
第二章 采购需求； 
第三章 投标人须知；
第四章 评标方法和评标标准；
第五章 拟签订的合同文本；
第六章 投标文件格式；
第七章 质疑、投诉材料格式
根据本章第11.1项的规定对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后澄清或修改公告为准。
11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会
 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原招标公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
11.2 投标人应认真审阅本招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。
11.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
澄清或者更正公告在招标公告发布媒体上发布，一经发布，视作已以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不再另行通知，所有潜在投标人应密切关注招标公告发布媒体，因未能及时获知，由此产生的后果均应自行承担。
11.4 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间将在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。
[bookmark: _Hlk53134511]11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc23467][bookmark: _Toc254970535][bookmark: _Toc32490][bookmark: _Toc254970676]
[bookmark: _Toc13166][bookmark: _Toc31820][bookmark: _Toc7612]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc254970677][bookmark: _Toc254970536]12.投标文件的编制原则
投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
13.投标文件的组成
13.1投标文件由报价文件、资格文件、商务技术文件三部分组成。
[bookmark: _13.1报价文件:_具体材料见“投标人须知前附表”。][bookmark: _13.2资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。]（1）资格文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _13.3商务文件:_具体材料见“投标人须知前附表”。]（2）商务技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _13.4技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。]（3）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _13.5投标文件电子版：具体材料见“投标人须知前附表”。]13.2投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件编制。
[bookmark: _Toc254970678][bookmark: _Toc254970537]14.投标文件的语言及计量
14.1语言文字
投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
14.2投标计量单位
招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。
15.投标的风险
投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分（其中：商务文件与技术文件合并编辑成一个电子文档）。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，可能导致其投标被拒绝。
[bookmark: _Toc254970679][bookmark: _Toc254970538]16.投标报价
16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。
[bookmark: _16.2投标报价具体定义见投标人须知前附表。]16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。
16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。
17.投标有效期
[bookmark: _17.1投标有效期应按“投标人须知中的前附表”规定的期限。]17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。
[bookmark: _Toc254970681][bookmark: _Toc254970540]17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。
17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。
[bookmark: _18.投标保证金][bookmark: _Toc254970682][bookmark: _Toc254970541]18.投标保证金
[bookmark: _Toc254970542][bookmark: _Toc254970683]18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。
18.2投标保证金的退还
18.2.1未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：
（1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到投标人银行账户。
（2）采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等方式的，由投标人代表持相关授权证明材料至采购代理机构办理支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等原件退还手续。 
18.2.2中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还，退还方式同本须知正文第18.2.1。 
18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。
18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；
（2）未按规定提交履约保证金的；
（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；
（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；
（6）其他严重扰乱招投标程序的。
19.投标文件的编制
[bookmark: _19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制] 19.1投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。 
19.2投标文件按照招标文件第六章格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。
19.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。
19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。
 19.5投标文件应避免涂改、行间插字或者删除。
19.6 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的货物内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。
19.7本项目为全流程电子化项目，异常情况见“第二节 投标人须知正文”中“四、24.2开标程序”。
20.备份投标文件
详见“投标人须知前附表”。
21.投标文件的提交
[bookmark: _21.1投标人必须在“投标人须知中的前附表”规定的投标文件接收时间和投]21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子版投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子版投标文件提交至广西政府采购云平台。  
21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子版投标文件，广西政府采购云平台将拒收。
21.3电子版投标文件提交方式见“招标公告” 。
[bookmark: _Toc254970543][bookmark: _Toc254970684]22. 投标文件的补充、修改、撤回
22.1 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，广西政府采购云平台将拒收。
22.2广西政府采购云平台收到投标文件，将妥善保存并即时向投标人发出确认回执通知。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

[bookmark: _Toc20797][bookmark: _Toc254970544][bookmark: _Toc20871][bookmark: _Toc254970685][bookmark: _Toc20620][bookmark: _Toc6762][bookmark: _Toc13173]四、开    标
[bookmark: _23.开标时间和地点]23.开标时间和地点
23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”
23.2如投标人成功解密投标文件，但未在广西政府采购云平台电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 投标人不足3家的，不得开标。
24.开标程序
24.1开标形式：
（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于广西政府采购云平台依法抽取评审专家，如采购代理机构未按规定抽取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；
（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。
24.2开标程序：
（1）解密电子版投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人在规定的时间内自行将投标文件在线解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子版投标文件在线解密。投标文件未按时解密的，均视为无效投标。
（解密异常情况处理：详见本章29.3 电子交易活动的中止。）
（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标人报价均在广西政府采购云平台远程不见面开标大厅展示；
（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。
（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
（5）开标结束。
特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

[bookmark: _Toc29347][bookmark: _Toc30961][bookmark: _Toc29757][bookmark: _Toc31687][bookmark: _Toc10935]五、资格审查
25.资格审查
25.1开标结束后，采购人或采购代理机构依法通过电子版投标文件对投标人的资格进行线上审查。
25.2资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。
[bookmark: _25.3_投标人有下列情形之一的，资格审查不通过而导致其投标无效：]25.3投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：
（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”平台做接口，采购人或者采购代理机构可直接在线查询）
（2）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格文件规定的“必须提供”的文件资料的；
（3）投标文件提供的资格文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。
（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。
25.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

[bookmark: _Toc10753][bookmark: _Toc28977][bookmark: _Toc17458][bookmark: _Toc23135][bookmark: _Toc29675]六、评   标
[bookmark: _26.组建评标委员会]26.组建评标委员会
评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。
27.评标的依据
评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
28.评标原则
28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。
28.2评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
28.3评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标作无效处理。
28.4评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
29.评标方法和评标标准
29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。
29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。
29.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
29.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

[bookmark: _Toc254970687][bookmark: _Toc254970546][bookmark: _Toc17138][bookmark: _Toc6053][bookmark: _Toc11609][bookmark: _Toc20927][bookmark: _Toc16461]七、中标和合同
30.确定中标人
30.1采购人在收到评标委员会出具的评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。   
30.2采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。
[bookmark: OLE_LINK7]30.3中标人无正当理由拒签合同的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款规定处理。
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]30.4根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条，因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。
31. 结果公告
31.1在中标人确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在招标公告发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标人发出中标通知书。采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标人信用进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并依法确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以依法确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。
以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。
31.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业扶持政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
32.发出中标通知书
32.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。
32.2对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，采购人或采购机构还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。
33. 无义务解释未中标原因
采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。
34.合同授予标准
合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。
35.履约保证金（如有）
[bookmark: _39.1中标人须于签订合同前按本须知前附表规定的金额转账或电汇到指定账] 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，依法确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
 35.2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
35.3在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。
36.签订合同
[bookmark: _40.1投标人接到中标通知书后，按须知前附表规定向采购人出示相关资格证]36.1中标人在中标通知书发出之日起，按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同，签订携带资料详见“投标人须知前附表”。
36.2采购合同由采购人与中标人根据招标文件、投标文件等内容签订。
36.3签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。
36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，依法确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，中标人可追究采购人承担相应的法律责任。
36.5政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标人和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
36.6采购人或中标人不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。
36.7如签订合同并生效后，中标人无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。
[bookmark: _41.政府采购合同公告]37.政府采购合同公告
采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
38. 询问、质疑和投诉
38.1询问
38.1.1供应商在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。
38.1.2采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。
38.1.3 询问事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。
 38.2质疑
38.2.1供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下： 
（1）潜在供应商依法获取招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。
（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或采购代理机构提出，由采购人或采购代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。
（3）供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。
38.2.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。
38.2.3 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。
38.2.4 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：
（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可质疑的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；
（2）质疑函内容符合本章第38.2.5项的规定；
（3）在质疑有效期限内提起质疑；
（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动； 
（5）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；
（6）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；
（7）财政部门规定的其他条件。
[bookmark: _9.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述招标文件、] 38.2.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
38.2.6采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复。
38.2.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：
　　（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。
　　（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
38.3投诉
38.3.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人或采购代理机构的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉，投诉联系方式见“投标人须知前附表”。
38.3.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）（投诉书格式后附）：
（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等； 
（2）质疑和质疑答复情况及相关证明材料； 
（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
（4）事实依据；
（5）法律依据；
（6）提起投诉的日期。	
投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
38.3.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。
38.3.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：
（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；
（2）提起投诉前已依法进行质疑；
（3）投诉书内容符合本章第38.3.2项的规定；
（4）在投诉有效期限内提起投诉；
（5）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；
（6）国务院财政部门规定的其他条件。
[bookmark: _Toc18873][bookmark: _Toc22303][bookmark: _Toc17503][bookmark: _Toc28886][bookmark: _Toc17335]八、验收
39.验收
39.1采购人组织对中标人履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，中标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
39.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
39.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金（如有）返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
39.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向中标人支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

[bookmark: _八、其他事项][bookmark: _Toc32572][bookmark: _Toc22183][bookmark: _Toc30046][bookmark: _Toc13415][bookmark: _Toc18658]九、其他事项
[bookmark: _42.代理服务费]40.采购代理服务费
40.1采购代理服务费收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳采购代理服务费。
40.2采购代理服务费收费标准：
	中标金额
	费率

	100万元以下
	  1.5%                

	100～500万元
	1.1%                 

	500～1000万元
	  0.8%                

	1000～5000万元
	0.5%                

	5000万元～1亿元
	0.25%                 


注: 
（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；
（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。
例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：
100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元
（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元
合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6 （万元）
41. 需要补充的其他内容
41.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。
41.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Hlk65857140]41.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，投标人提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。
在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
41.4 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
42. 广西线上“政采贷”政策告知函

广西线上“政采贷”政策告知函

各供应商：
欢迎贵公司参与广西政府采购活动！
线上“政采贷”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款，融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行 广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账款融资服务平台查询（网址：https://www.crcrfsp.com，客服电话：400-009-0001）。
[bookmark: _Toc532545043]
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[bookmark: _Toc8187][bookmark: _Toc3364][bookmark: _Toc2086][bookmark: _Toc31286][bookmark: _Toc18908]第一节 评标方法
本项目采用 以下勾选的方式进行评审。
□最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。 

[bookmark: _Toc13037][bookmark: _Toc12508][bookmark: _Toc13065][bookmark: _Toc11308][bookmark: _Toc6695]第二节 评标程序
1.符合性审查
评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形
投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求的负偏离，将被视为投标无效。
2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1）不满足招标文件实质性要求的；
（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；
（4）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；
（5）修正后的报价，投标人不确认的；
（6）投标人属于本章第5条第（4）项情形的。
2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的； 
（3）为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
（4）投标有效期不满足招标文件要求的；
（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；
（6）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（8）不满足招标文件实质性要求的；
（9）属于投标人须知正文第9.2条情形的；
（10）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1）不满足招标文件实质性要求的；
（2）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
（3）招标文件要求提供技术方案的，投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。
3.澄清、说明或者补正
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，有可能对评审产生影响。
异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或者其授权的代表签字。
4.投标文件修正
4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 
（1）广西政府采购云平台电子开标大厅中的“开标记录表”内容与电子版投标文件中相应内容不一致的，以广西政府采购云平台电子开标大厅中的“开标记录表”为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。
4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。
5.比较与评价
（1）评标委员会成员要根据政府采购法律法规和招标文件所载明的评标方法、标准进行评审。对投标人的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。
（2）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
（3）评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
①采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： 
A.投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价＜全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%； 
B.投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%； 
C.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；
D.评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。
   ②评标委员会启动异常低价投标审查后，属于上述A项至D项情形的，应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于上述C项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
   ③评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（5）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
（6）各投标人的得分为评标委员会各成员的有效评分的算术平均数。
（7）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。
（8）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会各成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会各成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
6.评审复核
6.1评标报告签署前，评标委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评标报告中。
6.2评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
　　（一）分值汇总计算错误的；
　　（二）分项评分超出评分标准范围的；
　　（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
　　（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
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综合评分法
注：计分方法按四舍五入取至百分位。
标项一
	序号
	评审因素
	评分标准

	1
	价格分
（满分50分）

	投标报价
	1.1评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后（如有）的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。
1.2 政策性扣除计算方法。
1.2.1对小微企业的价格评审优惠
投标人被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，该投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-10%）；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的投标报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1－6%）。
1.2.2对本国产品的价格评审优惠
投标人对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见“第六章投标文件格式”）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，该产品被视为本国产品的，给予政策性价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
对本国产品的支持政策：政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
除上述情况外，评标价=投标报价。
1.3满足招标文件要求且评标价最低的评标价为评标基准价，基准价得分为50分。
1.4价格分计算公式：        
价格分=(评标基准价／评标价)×50分

	2
	技术分
（满分45分）
	2.1技术性能分（满分16分）
	投标人所投产品的技术参数及配置每有一项正偏离或完全满足“●”的条款并能提供佐证材料的得1分，满分16分。
注明：佐证材料可以是由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或厂家官网截图或产品说明书或产品界面截图，非正偏离或不完全满足或未提供佐证材料的不得分。

	
	
	2.2项目实施方案分
（满分12分）
	一档（3分）：提供有项目的实施进度安排、实施环节步骤；
二档（6分）：提供有项目实施进度安排和保障措施、各个阶段工作安排，提出本项目的风险预见和技术重点、难点；
三档（9分）：有详细的项目实施进度安排和保障措施，有人员岗位安排，人员配置有保障，实施环节步骤详细，能说明各个阶段工作安排，提出本项目的风险预见及措施；分析了本项目的技术重点、难点及提供相应建议，满足项目要求；
四档（12分）：有严谨的项目实施进度安排和保障措施，分工与职责明确，人员配置有保障，各实施环节步骤详细清晰，能说明各个阶段关键工作安排及关键部分的分析准确，分析本项目的风险预见及风险应对措施；能把握本项目的技术重点、难点，切合实际且有针对性，利于项目实施，能保障推进项目实施。
注明：不满足入档要求的，得0分。

	
	
	2.3 安装调试方案（5分）
	一档（1分）：提供有本项目安装、配送、调试描述；
二档（3分）：提供有本项目安装、配送、调试技术说明及实施措施，分析本项目安装、配送、调试的关键点，能把握项目的总体要求；
三档（5分）：提供有切合本项目的安装、配送、调试技术说明及实施措施，条理清晰，能结合本项目实际情况分析本项目安装、配送、调试的难点及关键点，总体思路清晰、切合项目特点，并提出有针对性的意见和建议。
注明：不满足入档要求的，得0分。

	
	
	2.4售后服务分（满分12分）
	一档（3分）：提供有培训计划、售后服务方式、售后服务流程、应急预案，并承诺能在接到采购人通知后24小时内到达现场；
二档（6分）：提供有培训计划、售后服务方式、售后服务流程、应急预案及保障措施，并承诺能在接到采购人通知后12小时内到达现场；
三档（9分）：提供有详细的培训计划、售后服务方式、售后服务流程、应急预案及相应的保障措施，有售后技术服务队伍。承诺能在接到采购人通知后6小时内到达现场；
四档（12分）：提供有针对性的培训计划、售后服务方式、售后服务流程、应急预案及相应的保障措施，措施具体严谨，有明确的售后技术服务队伍人员及相应售后技术实力。承诺能在接到采购人通知后3小时内到达现场。
注明：不满足入档要求的，得0分。

	3
	商务分（满分5分）
	3.1业绩分
（满分5分）
	投标人自2022年1月1日至投标文件递交截止之日，承担过与本次采购内容有关的类似项目业绩，每有1个业绩得1分，满分5分。
注明：投标文件中须提供中标（成交）通知书或合同复印件并加盖投标人公章，否则不予计分。

	总得分=1+2+3





标项二
	序号
	评审因素
	评分标准

	1
	价格分
（满分50分）

	投标报价
	1.1评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后（如有）的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。
1.2 政策性扣除计算方法。
1.2.1对小微企业的价格评审优惠
投标人被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，该投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-10%）；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的投标报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1－6%）。
1.2.2对本国产品的价格评审优惠
投标人对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见“第六章投标文件格式”）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，该产品被视为本国产品的，给予政策性价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
对本国产品的支持政策：政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
除上述情况外，评标价=投标报价。
1.3满足招标文件要求且评标价最低的评标价为评标基准价，基准价得分为50分。
1.4价格分计算公式：        
价格分=(评标基准价／评标价)×50分

	2
	技术分
（满分45分）
	2.1技术性能分（满分15分）
	投标人所投产品的技术参数及配置每有一项正偏离或完全满足“●”的条款并能提供佐证材料的得1分，满分15分。
注明：佐证材料可以是由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或厂家官网截图或产品说明书或产品界面截图，非正偏离或不完全满足或未提供佐证材料的不得分。

	
	
	2.2项目实施方案分
（满分12分）
	一档（3分）：提供有项目的实施进度安排、实施环节步骤；
二档（6分）：提供有项目实施进度安排和保障措施、各个阶段工作安排，提出本项目的风险预见和技术重点、难点；
三档（9分）：有详细的项目实施进度安排和保障措施，有人员岗位安排，人员配置有保障，实施环节步骤详细，能说明各个阶段工作安排，提出本项目的风险预见及措施；分析了本项目的技术重点、难点及提供相应建议，满足项目要求；
四档（12分）：有严谨的项目实施进度安排和保障措施，分工与职责明确，人员配置有保障，各实施环节步骤详细清晰，能说明各个阶段关键工作安排及关键部分的分析准确，分析本项目的风险预见及风险应对措施；能把握本项目的技术重点、难点，切合实际且有针对性，利于项目实施，能保障推进项目实施。
注明：不满足入档要求的，得0分。

	
	
	2.3 安装调试方案（6分）
	一档（2分）：提供有本项目安装、配送、调试描述；
二档（4分）：提供有本项目安装、配送、调试技术说明及实施措施，分析本项目安装、配送、调试的关键点，能把握项目的总体要求；
三档（6分）：提供有切合本项目的安装、配送、调试技术说明及实施措施，条理清晰，能结合本项目实际情况分析本项目安装、配送、调试的难点及关键点，总体思路清晰、切合项目特点，并提出有针对性的意见和建议。
注明：不满足入档要求的，得0分。

	
	
	2.4售后服务分（满分12分）
	一档（3分）：提供有培训计划、售后服务方式、售后服务流程、应急预案，并承诺能在接到采购人通知后24小时内到达现场；
二档（6分）：提供有培训计划、售后服务方式、售后服务流程、应急预案及保障措施，并承诺能在接到采购人通知后12小时内到达现场；
三档（9分）：提供有详细的培训计划、售后服务方式、售后服务流程、应急预案及相应的保障措施，有售后技术服务队伍。承诺能在接到采购人通知后6小时内到达现场；
四档（12分）：提供有针对性的培训计划、售后服务方式、售后服务流程、应急预案及相应的保障措施，措施具体严谨，有明确的售后技术服务队伍人员及相应售后技术实力。承诺能在接到采购人通知后3小时内到达现场。
注明：不满足入档要求的，得0分。

	3
	商务分（满分2分）
	3.1业绩分
（满分2分）
	投标人自2022年1月1日至投标文件递交截止之日，承担过与本次采购内容有关的类似项目业绩，每有1个业绩得1分，满分2分。
注明：投标文件中须提供中标（成交）通知书或合同复印件并加盖投标人公章，否则不予计分。

	4
	政策分（满分3
  分）
	政策分（满分3 分）
	属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品，每提供一项得1分，满分3分。
注明：投标文件中须提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章，否则不予计分。

	总得分=1+2+3+4






[bookmark: _Toc30734][bookmark: _Toc16607][bookmark: _Toc1251][bookmark: _Toc5054][bookmark: _Toc28332]第四节 中标候选人推荐原则
1. 综合评分法
1.评标委员会将根据评审后总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。总得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
2.根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条第二款规定，采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照“投标人须知前附表”8.4条款的规定推荐，确定后其他同品牌投标人不作为中标候选人。


[bookmark: _Toc8014][bookmark: _Toc24005][bookmark: _Toc21738][bookmark: _Toc671][bookmark: _Toc29998]第五节 评标报告
（一）评标报告与推荐中标候选人
评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。
（二）评标争议事项处理
评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
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[bookmark: _Toc31262]采购合同
合同编号：
采购计划号：
采购单位（甲方）：                                                                    
供 应 商（乙方）：                            
项目名称和编号：                     
标    项：
签  订  地  点：广西南宁市                               

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标人投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。
第一条  合同标的
1.供货一览表
	序号
	标的名称
	品牌（如有）
	规格型号
	数量
	单位
	单价
（元）
	单价合计（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）人民币             元整（小写）¥             


2.合同总金额为甲方指定地点的现场交货价，包括：本项目报价为产品送达甲方指定地点进行安装，经甲方验收合格所发生的一切费用，其包括但不限于以下费用：产品（含主要设备、配件、辅材）供应、运输装卸费、保险费、安装费、调试费、税费、产品检验检测、本项目所有平台、系统对接费、操作人员培训费、管理费、验收费、售后服务、质保期技术支持及维护费用、必要的保险费用和各项税金、招标代理服务费等与本项目相关的一切费用。
3.本合同签订后，若甲方需增加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充协议的采购金额不得超过本合同总价的10%。
第二条　质量保证
1．乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件、投标文件的承诺一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。
2．乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
3.软件类产品须为市场合法合规的成品正版软件，无任何版权及知识产权权属纠纷，其功能模块、操作流程、数据兼容性、终端适配性等须完全满足招标文件及投标文件承诺，能在约定硬件环境或兼容环境中稳定运行。
第三条　权利保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。若因此导致甲方经济损失的，乙方应当予以赔偿，赔偿范围包括但不限于实际发生的经济损失以及甲方为解决纠纷、维护自身合法权益而产生的律师费、诉讼费、保全费、财产保全保函费、差旅费等。
2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关完整的技术资料。
3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。如乙方违反上述规定泄露甲方相关资料、保密信息的，乙方应当支付甲方因此造成的损失，甲方损失能够计算的按照实际损失赔偿，甲方的损失无法具体计算的，乙方应当按照合同价款2%进行赔偿。乙方还应当向甲方支付合同价款20%的违约金。
4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵，如乙方提供的货物存在产权瑕疵则应当向甲方支付因此造成的损失。
5.乙方对自身提供的报价文件、资质、承诺等均客观、真实，不得虚构或隐瞒事实影响本合同的履行，否则乙方应当对甲方承担缔约过失责任，赔偿甲方的损失。
第四条　包装和运输
1.乙方提供的货物均应按招标文件、投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2.货物的运输方式： 由乙方按招标文件要求自定 。
3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法： 由乙方负责。
第五条　交付和验收
1.交货时间：自合同签订之日起     个工作日内将货物运至甲方指定地点，并完成安装调试。
2.甲方在到货时有权依照招标文件与投标文件的规定对货物进行到货验收，对于不符合招标文件、投标文件规定和本合同约定的货物，甲方有权拒绝接收并要求乙方另行发货，乙方另行发出货物后未在本条第1款约定的时间内完成安装调试的，应按本合同约定承担逾期的违约责任。
3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应在完成安装调试之前补齐，乙方不能补齐的，按验收不合格处理。
4.甲方应当在全部有形产品完成调试、全部软件系统产品完成全功能运行后，根据本合同附件（验收方案）启动验收流程。验收流程应包括不少于15日的试运行期，试运行期内，乙方应保证货物运行稳定，功能、性能及技术参数持续满足本合同及招标文件的要求。如因甲方原因暂时不能调试、全功能试运行的货物，经双方签字确认后可延期组织验收。验收合格后由甲、乙双方签署货物验收合格单（加盖甲方公章方为有效），甲、乙双方各执一份。
5.验收时，对于采购需求中以“≥”、“可触及”、“真实”等定性或范围描述的指标，验收依据应以国家标准、行业标准优先；若无上述标准，则以双方共同确认的样品、产品说明书、官方宣传彩页或第三方检测报告为准。甲方委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约情形的，甲方有权暂不支付已到达支付条件的货款，待乙方违约问题解决后再行办理货款结算。
6.软件系统产品的交付验收需额外满足：试运行期间需确保软件无重大故障、数据传输安全稳定，且功能模块、操作流程、数据兼容性、终端适配性等完全符合招标文件及投标文件约定标准；乙方需同步交付软件合法有效的使用授权证明文件、完整的部署手册、操作指南、维护手册、案例库及相关技术资料，确保甲方可正常行使永久使用权；甲方组织验收时，将对软件的功能实现、性能表现、数据安全性等进行专项测试，测试合格后方可认定为验收合格，若软件存在功能缺失、性能不达标、技术资料不全或未满足使用权相关约定等问题，按验收不合格处理，乙方需在甲方指定期限内完成整改，逾期未整改合格的，按本合同约定承担逾期的违约责任。
第六条　安装和培训
1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：由甲方决定。
第七条  售后服务、质量保证期
1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定提供售后服务。
2.货物质量保证期：除“技术需求及要求”中另有约定外，其余货物按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。货物的质量保证期自验收合格之日起计     年；若相关货物生产商、销售商所承诺的质量保证期超过     年的，该等货物的质量保证期以生产商、销售商承诺的质量保证期为准。
3.乙方提供的服务承诺和售后服务及质量保证期责任等其它具体约定事项。
第八条　付款方式
1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但是增加的金额不能超过原合同金额的10%。
2.资金性质：  财政性资金  。
3.付款方式：自签订合同之日起十个工作日内，甲方支付合同款总额30%作为预付款，货物交付并验收合格，乙方提供相应金额真实、合法、有效的正式发票后，甲方十个工作日内支付剩余款项。【乙方应提供货款全额的发票（货物采购须开具增值税专用发票）】。
第九条　履约保证金：   /   。
第十条　税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
第十一条　质量保证及售后服务
1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货最终验收合格之日起计      年，部分货物有更长的质量保证期限的按照利于甲方的质量保证期限计算质保时间）。如因甲方原因暂时不能安装、调试视同验收合格的货物，质量保证期从安装、调试完成之日起计算，或者从项目整体最终验收之日起质量保证期满后再延长1年，以先到时间为准。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价，无法合议定价的以评估价进行认定，因评估而产生的费用由乙方承担，乙方不愿承担评估费的则甲方有权按照本条第三款规定的退货处理。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（人工、运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后    小时内作出响应，     小时内到达现场进行处理。（按乙方投标响应时间执行）
3.在质量保证期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，否则甲方可以另行委托第三方维修，由此产生的费用由乙方承担。
4.上述的货物因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质量保证期的机器设备的维修或人为因素引发的故障由乙方按投标文件承诺执行，乙方不得拒绝维修。
5.针对软件系统产品，乙方额外承诺：软件系统产品质量保证期自验收合格之日起计算，不少于 1 年（若生产商、销售商承诺期限更长则从其承诺）；质保期内提供 7×24 小时技术支持，2 小时内响应、2 小时内现场（远程无法解决时）故障排除，免费提供运行故障修复、基础功能升级及安全漏洞修复（不含定制化开发、重大版本迭代），不得非法收集、存储甲方及使用者个人信息、教学数据等敏感信息，保障软件运行稳定性与数据安全性。软件使用权归甲方永久所有，乙方及原生产厂家不得设置使用年限限制或擅自收回、限制使用权限；软件须为合法合规正版成品，无盗版、侵权组件，涉及第三方授权组件的，乙方已获完整授权且相关费用包含在合同价款中。质保期后提供终身优惠维保，常规维保（含系统维护、基础升级、资源更新等）费用单次或按年收取，最高不超过对应产品成交金额的 8%，定制化开发、重大功能升级等超出常规维保范畴的需求由双方另行协商；乙方须履行现场培训义务，确保甲方使用人员熟练掌握软件全部功能，每季度至少开展 1 次强化培训，相关培训费用已包含在投标报价中。
第十二条　调试和验收
1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。
2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。
6.针对软件系统产品的要求；软件系统产品全功能试运行期间需确保无重大故障、数据传输安全稳定，且所有承诺功能均能正常实现。验收时，乙方需配合甲方对软件的功能完整性、操作流畅性、数据兼容性、终端适配性等进行专项测试，同时提交合法有效的软件使用授权证明文件、完整的部署手册、操作指南、维护手册及相关技术资料；若测试过程中发现功能缺失、性能不达标或技术资料不全等问题，乙方需在甲方指定期限内完成整改，直至符合验收标准，整改期间产生的相关费用由乙方承担。验收时乙方技术人员必须到场，配合解决验收过程中出现的问题，验收相关费用（含专项测试费）均由乙方承担。
第十三条　货物包装、发运及运输
1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以
保证货物安全运达甲方指定地点。
2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
第十四条　违约责任
1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的且更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约部分产品货款金额5%违约金并赔偿甲方经济损失，逾期超过15天的，甲方有权单方解除合同。
2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任，如甲方因此向第三方承担了相关责任有权向乙方追偿全部损失。若因此导致甲方经济损失的，乙方应当予以赔偿，赔偿范围包括但不限于实际发生的经济损失以及甲方为解决纠纷、维护自身合法权益而产生的律师费、诉讼费、保全费、财产保全保函费、差旅费等。
3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚，甲方有权要求乙方重新交付合格的货物，乙方重新交付合格货物后完成安装、全功能试运行的期限不变。若乙方不能重新交付合格货物或重新交付的货物的质量仍不合格的，甲方有权部分解除合同即不再接受乙方供应所涉货物且不向乙方支付相应货款，并要求乙方向甲方支付违约部分产品货款金额 5%的违约金。
4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期完成有形产品调试或软件系统产品全功能试运行的，每天向对方支付逾期部分产品货款万分之三的的逾期违约金。甲方逾期支付货款的，每天向乙方支付应付未付金额万分之三的逾期违约金（若甲方因特殊情形无法按时支付货款的，经乙方同意可以延期付款，乙方同意延期付款的不视为甲方违约）。
5.一方应向对方支付的逾期违约金累计不得超过违约部分产品货款金额的5%。乙方逾期完成有形产品调试或软件系统产品全功能试运行超过 17 天，或甲方逾期支付应付货款超过 17 天的，违约方承担因此给对方造成经济损失。
6.若因为乙方违约造成甲方解除合同的，乙方应在合同解除之日起五日内全额无息退还甲方已付款项；若因为甲方违约造成乙方解除合同的，乙方有权收回已交付的货物，运费由甲方承担，应在合同解除之日起五日内全额无息退还甲方已付款项。
7. 货物最终验收结果为不合格且乙方无法通过更换、重做等补救措施达到合格标准的，视为乙方根本性违约，并承担因此产生的一切费用；甲方有权解除本合同，乙方应退还甲方已付全部费用并向甲方支付合同总价20%的违约金，乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，甲方仍有权要求乙方赔偿实际损失。
8.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的或未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换投标文件中承诺的项目经理及主要技术负责人，乙方应按本合同总金额5%向甲方支付违约金。
9.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责修复，如无法修复的乙方负责更换全新货物，或者按合同价向甲方赔偿经济损失，乙方维修的费用及更换全新货物的费用由乙方自行承担，甲方不支付任何费用。
10.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。
11.乙方擅自将合同义务转给第三方履行的，一经发现，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同金额的20%的违约金，并赔偿给甲方造成的损失。
12.乙方自甲方通知有形产品调试、软件系统产品全功能试运行之日起十日内未配合甲方开始相关工作的，乙方应按本合同总价的 5%向甲方支付违约金，情形严重的，甲方有权拒绝支付货款、委托第三方协助调试、全功能试运行，甲方有权要求乙方承担甲方因此向第三方支付的的费用。
本合同约定的违约责任或经济损失包括但不限于实际造成的经济损失、为实现债权而支出的全部合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、保全保函费、执行费、鉴定费、公证费、评估费、差旅费等。
第十五条　不可抗力事件处理
1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十六条　合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
3.仲裁或诉讼期间，本合同继续履行。
第十七条　合同生效及其它
1．合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。
2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经广西区财政厅政府采购监督管理处审批，并签书面补充协议报广西区财政厅政府采购监督管理处备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
第十八条　合同的变更、终止与转让
1．除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2．乙方不得擅自转让（无进口资格的投标人委托进口货物除外）其应履行的合同义务。
第十九条  签订本合同依据
1.招标文件
2.乙方投标文件
3.中标通知书
4.其他约定附件
第二十条　本合同一式伍份，具有同等法律效力，采购代理机构存档壹份，甲方执叁份，乙方执壹份。
本合同甲乙双方签字盖章后生效。本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。
附件： 清廉共建协议书 

	甲方（章）   
广西医科大学
年   月   日
	乙方（章） 

 年   月   日

	单位地址：广西南宁市双拥路22号
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电话：0771-
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	纳税人识别号或统一社会信用代码：
	纳税人识别号或统一社会信用代码：

	邮政编码：530021
	邮政编码：

	经办人：
 年    月    日
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项目名称：
甲    方：
乙    方：
为深入贯彻中央八项规定及其实施细则精神，深化学校清廉建设，规范学校对外合作行为，坚持求真务实、防范廉洁风险，共同构建诚信、透明、廉洁的合作关系，根据国家法律法规和有关政策规定，经甲乙双方友好协商，就开展清廉共建工作自愿达成如下协议：
一、共建目标
通过开展清廉共建活动，建立健全各方合作的廉洁风险防控机制，增强合作各方及工作人员的廉洁意识，营造风清气正的合作环境，确保校企合作依纪依法依规，项目推进有序廉洁高效，实现双方互利共赢、共同发展。
二、共建内容
（一）加强廉洁教育
合作各方签定合同（含货物、服务、工程类采购，商铺租赁、场地租赁等）的同时签署《清廉共建协议书》，开展廉洁谈话。适时联合举办廉洁专题培训、警示教育活动等，提高各方人员的廉洁意识和纪律法规意识。
其中，甲方包含甲方校内职能部门，甲方授权甲方校内职能部门代表甲方签订《清廉共建协议书》，相应法律责任和义务由甲方承担。
（二）完善制度建设
项目合作单位各自完善内部管理制度，特别是涉及校企合作项目的决策、执行、监督、验收、结算等全流程制度，确保制度健全、执行有力，有效促进双方合作目标的达成。
（三）规范合作行为
[bookmark: OLE_LINK3]1.在合作项目的洽谈、签约、实施、验收和结算等过程中，各方应遵循平等、自愿、合法、公平、诚信的原则，不得向对方单位及工作人员实施任何违反中央八项规定精神的行为和其他违纪违法行为。
2.严格按照合作协议和相关制度规定使用合作项目经费，确保经费使用合法合理、透明、安全。
3.合作项目严禁转包、擅自分包、挂靠等非法行为，参与项目实施的人员需为合同相对方的工作人员或经甲方同意的合作伙伴，确保项目主体一致、内容真实、效果符合合作目标。
4.加强对合作项目的管理，建立项目进度跟踪和质量监控机制，确保项目按时按质完成。双方应及时沟通协调，妥善解决项目实施过程中出现的问题。
（四）强化监督检查
1.项目各方当事人应建立监督检查机制，定期对合作项目进行自查和互查，及时发现和纠正存在的问题。合作过程中，如发现问题，一方可解决应及时解决；如不能及时解决并对项目合作有影响，应将发现问题立即通报对方，共同研究解决。
2.项目各方当事人应设立投诉举报渠道，接受师生、企业员工和社会各界的监督举报。对收到的投诉举报，双方应及时进行调查核实，并依纪依法依规严肃处理。
三、各方的权利与义务
（一）甲方权利与义务
1.权利：有权对乙方在资质进行尽职调查，乙方应予以配合；有权对合作项目资料和资质的真实性、经费使用的规范性、实施过程的合法合规性、合作项目工作人员对本项目廉洁从业情况等方面进行监督；对乙方违反相关合作协议的行为，并根据违反行为的情节严重程度有权要求乙方限期整改、追究违约责任或暂停、解除合作协议，情节特别严重或造成影响特别恶劣的，纳入甲方合作黑名单。
2.履行但不仅限于以下义务：按照本协议的约定，组织开展廉洁教育、制度建设等工作；为乙方在合作项目方面提供必要的工作支持和协助；保守乙方的商业秘密和技术秘密等。
（二）乙方权利与义务
1.权利：对甲方校企合作项目管理的合法合规性进行监督。发现甲方人员有违反廉洁纪律的行为，有权向学校党风廉政建设办公室或驻校纪检监察组投诉或反映，投诉电话：5358241。
2. 履行但不仅限于以下义务：按照本协议的约定，配合甲方开展清廉共建工作，加强对企业员工的廉洁教育和管理；遵守合作协议和相关制度规定，规范企业在合作项目中的行为；如乙方为款项支付方，应当按时足额拨付合作项目经费，确保项目按双方合作协议进度完成；严格保守甲方的教学科研秘密和学生信息等。
（三）其他。校企项目合作并不限制仅有双方合作，甲方鼓励并欢迎多方共同参与校企项目合作，共同推进合作目标的达成。如有三方以上（含三方）参与合作，第三方遵循的权利义务原则与乙方一致，如有特别要求，应写进清廉共建协议中，以资遵守。
四、协议生效与期限
1.本协议自各方/授权代表签字（盖章）之日起生效，是各方业务协议的有效组成部分，对各方均有法律约束力；合作内容完成或合作关系解除后共建协议自动解除。
2.本协议一式叁份，甲方执两份，其中学校党风廉政建设办公室执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力。
附件：中标（成交）通知书


甲方（盖章）：                  乙方（盖章）：

代表（签字）：                  代表（签字）： 

签订日期：  年  月  日         签订日期：  年  月  日        

211

[bookmark: _Toc14291][bookmark: _Toc8784][bookmark: _Toc19166][bookmark: _Toc8074][bookmark: _Toc27021][bookmark: _Toc23759][bookmark: _Toc7880][bookmark: _Toc21691][bookmark: _Toc20288][bookmark: _Toc10298][bookmark: _Toc6639]




第六章 投标文件格式

[bookmark: _Toc247][bookmark: _Toc26915][bookmark: _Toc16447][bookmark: _Toc29743][bookmark: _Toc30455]第一节 资格文件格式

1.资格文件封面的格式（参照此格式自拟）： 

                                                         电子版投标文件


资格文件







项目名称：
项目编号：
 
所投分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

投标人名称：


年  月  日

2.资格文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。




3.投标人直接控股股东信息表格式
投标人直接控股股东信息表
	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.投标人不存在直接控股股东的，则填“无”。


投标人名称(盖公章)：
日期：  年  月   日

4.投标人直接管理关系信息表格式
投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.投标人不存在直接管理关系的，则填“无”。



投标人名称(盖公章)：
日期：  年  月   日


5.声明函的格式：

声明函
[bookmark: PO_3000001919_PM031]致： 广西科联招标中心有限公司
（投标人名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。
我方愿意参加贵方组织的（项目名称） （项目编号：            ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
3.在此，我方宣布同意如下：
（1）将按招标文件的约定履行合同责任和义务；
（2）已详细审查招标文件的全部内容，包括澄清或者更正公告（如有）；
（3）同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或者资料。
4.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
5.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）
□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密。
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         。

6.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。 
特此承诺。
   注： 如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标文件作无效响应处理。
  投标人名称(盖公章)：                                     年    月    日

6.联合体投标协议书的格式：
联合体投标协议书

[bookmark: PO_3000001919_PM031_1]                                                  （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加    广西科联招标中心有限公司   组织的   （项目名称）  （项目编号：           ）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：
1.                          （某成员单位名称）为联合体名称牵头人。
2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                             。
5.本联合体中，                                   （某成员单位名称）为        （请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的        %。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出】
6.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
7.本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。
注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。
牵头人名称：                                       （盖公章）
法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

成员一名称：                                       （盖公章）
法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

成员二名称：                                       （盖公章）
法定代表人或其委托代理人：                         （签字）
……

 	年  	月  	日



[bookmark: _Toc13859][bookmark: _Toc13558][bookmark: _Toc15031][bookmark: _Toc19686838][bookmark: _Toc32555][bookmark: _Toc22991]第二节 商务技术文件格式

1.商务技术文件封面的格式（参照此格式自拟）：

                                                               电子版投标文件


商务技术文件


项目名称：

项目编号：
 
所投分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

投标人名称：


                        

年   月   日
 






2.商务技术文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。



3.无串通投标行为的承诺函的格式：

参加本项目无串通投标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：
1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同投标人的投标文件相互混装；
6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件；
2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；
6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。


 投标人名称(盖公章)：
日期：  年  月   日

4.法定代表人身份证明的格式：

法定代表人身份证明
投 标 人：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                
身份证号码：                                 
系            （投标人名称）              的法定代表人。
特此证明。


附件：法定代表人有效身份证（正反面）复印件

  投标人名称(盖公章)：
日期：  年  月   日

注：自然人投标的无需提供


	
法定代表人有效身份证（正反面）复印件


附件：
5.法定代表人授权委托书的格式：
授权委托书（非联合体投标格式）
（如有委托时）

致：广西科联招标中心有限公司：
我  （姓名）  系  （投标人名称）  的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加  （项目名称）项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
附：委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                    法定代表人（签字）：                    
委托代理人身份证号码：                              
                                  投标人名称（盖公章）：
                                                   日期：  年  月   日

注：
1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上签字，否则其投标文件按无效响应处理。
2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。
3.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。


授权委托书（联合体投标格式）
（如有委托时）

根据                （牵头人名称）与              （联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，                       （牵头人名称）的法定代表人      （姓名）现授权      （姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
我方对委托代理人的签字事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
附：委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字）：
牵头人名称（盖公章）：
日期：    年   月   日

委托代理人（签字）：
日期：    年   月   日

注：
1. 法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上签字，否则其投标文件按无效响应处理。
2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。
3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。
4.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。



附件：
	
委托代理人有效身份证（正反面）复印件



6.商务条款偏离表的格式：

商务条款偏离表


项目名称：                 
项目编号：                 
所投分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：           
	项号
	招标文件的商务条款
	投标文件响应的商务条款
	偏离说明

	一
	
	
	

	二
	
	
	

	...
	
	
	



注：
1.表格内容均需按要求填写并加盖投标人公章。
2.对本项目招标文件“第二章  采购需求”中“商务条款”的全部要求，详细填写响应的具体内容，并作出偏离说明。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”进行填写。
3.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”。

  投标人名称(盖公章)：
日期：  年  月   日

7.投标人类似的业绩证明文件（如有要求）：
类似项目的业绩一览表

所投分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：
	采购人
名称
	项目名称
	合同金额
（万元）
	附件在投标文件中页码
	采购人联系人及
联系电话

	
	
	
	合同
	验收
报告
	用户
评价
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可参照本表格式自行制表填写，并附上相关证明材料。
 

 投标人名称(盖公章)：
日期：  年  月   日












8. 技术需求偏离表的格式：
技术需求偏离表

项目名称：                 
项目编号：                 
所投分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：           
	项号
	标的名称
	招标文件采购需求-附件工作表中-规格、参数
	投标文件响应的规格、参数
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	投标货物中，属于优先采购节能产品为本项目招标文件“第二章 采购需求”中“需求一览表”的第   项产品：        ，合计     项；属于优先采购环境标志产品为本项目招标文件“第二章 采购需求”中“需求一览表”的第   项产品：        ，合计     项。 （注：如有，请逐项列出，如无填写“无”或者留空。）



注：
1.表格内容均需按要求填写并加盖投标人公章。
2.对本项目招标文件“第二章  采购需求”中“技术参数及配置”的全部条款，详细填写响应的具体内容，并作出偏离说明。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”进行填写。
3.当投标文件的技术参数及配置内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”。


投标人名称(盖公章)：
日期：  年  月   日

9. 项目实施人员一览表、售后服务人员情况表的格式：



项目实施人员一览表（如有要求）

所投分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：        

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
(页码)
	专业
(页码)
	职称或职业资格证书
(页码)
	本项目中的职责
	类似项目经历

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：投标人可参照上述的格式自行编制，并注明所在商务技术文件页码。

投标人名称(盖公章)：
日期：  年  月   日

                    
                            售后服务人员情况表（如有要求，参照此格式自制）

	序号
	类别
	姓名
	性别
	年龄
	学历及专业
	职称/职业资格证书
	本项目中的职责
	响应时间
	到达现场时间

	
	负责人
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	售后人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	
	
	
	
	




投标人名称(盖公章)：
                          日期：  年  月   日

[bookmark: _Toc27076][bookmark: _Toc10710][bookmark: _Toc31296][bookmark: _Toc17482][bookmark: _Toc21638]
第三节 报价文件格式

 1.报价文件封面的格式（参照此格式自拟）： 

                                               
    电子版投标文件


报价文件




项目名称： 

项目编号： 

所投分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

投标人名称：


                                      年   月   日

2.报价文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

3.投标函的格式：
投标函

[bookmark: PO_3000001867_PM031_4]致：广西科联招标中心有限公司 
我方已仔细阅读了贵方组织的  （项目名称）      项目（项目编号：        ）的招标文件的全部内容，授权                      (全权代表姓名)           (职务、职称)为全权代表，现正式提交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动： 
一、报价文件电子版（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
二、资格文件电子版（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
三、商务技术文件电子版（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
据此函，我方兹宣布：
1.我方愿意以投标时提供的开标一览表中的投标总报价，提供本项目招标文件“第二章  采购需求”中的相应的采购内容，具体详见开标一览表。
2.我方同意自本项目招标文件“第三章 投标人须知”第一节 投标人须知前附表 第21.1项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第17.2项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3.我方所提交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。
4.如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。
5.如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。
6.我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
7.我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
8.我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标人的行为。
9.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
1. 提供虚假材料谋取中标、成交的；
1. 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
1. 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
1. 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
1. 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
1. 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
10.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
11.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
投标人全称：           　　                            
投标人统一社会信用代码：                          
开户行及账号：                       
投标人联系电话：                                        
投标人地址：                                 
邮编：                                  
电子邮箱：                                
法定代表人姓名：         　　　　     　      
法定代表人身份证号码：              　        
授权委托代理人姓名：        　　　　　　　        
授权委托代理人身份证号码：             　 
授权委托代理人手机号码：             　 
投标人名称(盖公章)：
日期：  年  月   日

4. 开标一览表的格式：
开标一览表(单位均为人民币元)
项目名称：                          
[bookmark: PO_3000001867_PM001_7]项目编号：                       
所投分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：             
	序号
	标的名称
	品牌（如有）
	规格型号
	数量
①
	单位
	单价(元)
②
	单项合计（元）
③＝①×②
	
制造商名称
	标的产地

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（包含税费等所有费用）：（大写）人民币                         （小写）¥        

	备注
	根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号的规定，我方为本政府采购项目提供的符合本国产品标准的产品成本之和占全部投标产品成本之和的比例达到        %。


注： 
1.投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空，如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效公章，否则其投标作无效标处理。
2.本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。
3.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。
4.以上表格要求细分项目及报价，在“标的名称”一栏中，填写具体货物，在“规格型号”一栏中，填写具体货物的规格和型号（如为定制产品，“规格型号”栏可以填写“定制”），否则其投标作无效标处理。
5.特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如有）、规格型号、数量、单价等予以公示。
6.符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
投标人名称(盖公章)：
日期：  年  月   日

[bookmark: _Toc19036][bookmark: _Toc8131][bookmark: _Toc19686840][bookmark: _Toc24690][bookmark: _Toc12749][bookmark: _Toc26722]第四节 其他文书、文件格式
1.中小企业声明函的格式：
中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称）    ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）   ；
2.（标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称）    ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）   ；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(盖公章)：
日期：  年  月   日
注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业扶持政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
3.本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。
4.小型、微型企业提供中型企业提供的货物的，视同为中型企业。

2.残疾人福利性单位声明函的格式：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                                                                    投标人名称(盖公章)：
日期：  年  月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业扶持政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

3.关于符合本国产品标准的声明函的格式：

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
[bookmark: OLE_LINK6]本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

注：中标供应商提供的《声明函》或有关证明文件随中标结果同时公告。


4.广西壮族自治区政府采购项目合同验收书的格式：
广西壮族自治区政府采购项目合同验收书
根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或者成交）投标人（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：
	验收方式：
	□自行验收 □委托验收

	序号
	名 称
	货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准）
	数量
	金 额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	
	
	
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交投标人在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：
签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或者其他相关人员签字：
或者受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者成交人负责人签字或者盖章：
联系电话： 
年 月 日
	采购人或者受托机构的意见（盖章）：
联系电话： 
年 月 日



5.政府采购项目履约保证金退付意见书的格式：
政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）
	供
应
商
申
请
	项目编号：

	
	项目名称：

	
	  
该项目已于       年     月     日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于         年      月       日已满，请将履约保证金（大写）人民币                              （小写）¥           退付到达以下账户。

单位名称：
开户银行：
账   号：
联系人及电话：
         投标人签章：
                           年    月     日

	采
购
人
意
见
	
退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额）


联系人及电话：                         采购人签章
                                        年    月     日

	备注
	


注：投标人凭经采购人审批的退付意见书到履约保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。










[bookmark: _Toc30176][bookmark: _Toc19823][bookmark: _Toc8663][bookmark: _Toc1424][bookmark: _Toc15281][bookmark: _Toc10282][bookmark: _Toc29827][bookmark: _Toc4526][bookmark: _Toc18201][bookmark: _Toc8319][bookmark: _Toc22405]第七章 质疑、投诉材料格式
[bookmark: _Toc12534][bookmark: _Toc25079][bookmark: _Toc18910][bookmark: _Toc5790][bookmark: _Toc19413]第一节 质疑函（格式）
质疑函
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                           
质疑项目的编号：                          包号：                 
[bookmark: PO_3000001867_PM026_5]采购人名称：                            
质疑事项：
□采购文件   采购文件获取日期：                           
□采购过程   
□中标结果   
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
                                                       
法律依据：                                          
                                                     
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    

质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
[bookmark: _Toc11085][bookmark: _Toc31115]



















[bookmark: _Toc6950][bookmark: _Toc11120][bookmark: _Toc22163]第二节 投诉书（格式）
投诉书
一、投诉相关主体基本情况
投诉人：                                               
地     址：                             邮编：         
法定代表人/主要负责人：                                     
联系电话：                                             
授权代表：             联系电话：                  
地     址：                             邮编：             
被投诉人1：                                                
地     址：                             邮编：             
联系人：               联系电话：                           
被投诉人2
……
相关供应商：                                              
地     址：                             邮编：             
联系人：               联系电话：                         
二、投诉项目基本情况
[bookmark: PO_3000001867_PM002_12]采购项目名称：                        
[bookmark: PO_3000001867_PM001_9]采购项目编号：                       包号：              
[bookmark: PO_3000001867_PM026_6]采购人名称：                        
代理机构名称：                                         
采购文件公告:是/否 公告期限：                                 
采购结果公告:是/否 公告期限：                        
三、质疑基本情况
投诉人于   年   月  日，向                   提出质疑，质疑事项为：                                
                                                       
采购人/采购代理机构于   年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。
四、投诉事项具体内容
投诉事项 1：                                       
事实依据：                                         
                                                      
法律依据：                                          
                                                      
投诉事项2
……
五、与投诉事项相关的投诉请求
请求：                                               
                                                                                                    
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    

投诉书制作说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。
4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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