
价 格 表
	序号
	产品名称
	数量
	单位
	品牌
	规格型号
	单价

	1
	下一代防火墙
	1
	台
	天融信
	NGFW4000-UF（FT-E08）（千兆）
	40000

	2
	入侵检测设备
	1
	台
	天融信
	TopSentry3000
	52000

	3
	日志审计设备
	1
	台
	天融信
	TA-LOG
	42000

	4
	数据库审计设备
	1
	台
	天融信
	TA-DB（FT-B20））
	57000

	5
	漏洞扫描设备
	1
	台
	天融信
	TopScanner 7000(FT-B20)
	56000

	6
	运维安全管理设备
	1
	套
	天融信
	TopSAG(FT-A10)
	55000

	7
	生态保护综合安防系统
	1
	套
	海康
	Infovision NREE-iLAP自然资源智慧监管平台X86创新版
	161000

	8
	管理工作站
	1
	台
	浪潮
	CS5280H2
	50000

	9
	校时工作站
	1
	台
	海康
	DS-VEN11H-NTP（NTP 30m天馈包）
	24000

	10
	国产操作系统
	1
	套
	国产
	/
	9000

	11
	国产数据库
	1
	套
	人大金仓
	金仓数据库管理系统  kingbaseES V8.0
	70000

	12
	国产缓存中间件
	1
	套
	宝兰德
	宝兰德分布式缓存软件V3.2


	30000

	13
	国产数据搜索中间件
	1
	套
	宝兰德
	宝兰德数据搜索软件V2.0


	30000

	14
	国产消息中间件
	1
	套
	宝兰德
	宝兰德消息中间件软件V2.0


	30000

	15
	国产Web服务器中间件
	1
	套
	宝兰德
	宝兰德Web服务器软件V3.1
	30000

	16
	汇聚交换机
	1
	台
	锐捷
	RG-S5760C-48GT4XS-X(V2.0)
	14000

	17
	核心交换机
	1
	台
	锐捷
	RG-SG7524L
	59000

	18
	万兆多模光模块
	4
	个
	锐捷
	XG-SFP-SR-MM850
	1800

	19
	标准机柜
	6
	个
	正度五G
	E61242W
	4200

	20
	PDU排插
	12
	个
	公牛
	GNE-508E
	198

	21
	配线架
	6
	个
	联信
	LX3078
	1230

	22
	96口光纤配线架
	1
	个
	联信
	LX4012-96
	3000

	23
	光纤跳线
	6
	条
	联信
	LX90LC-LC-1-12H-10-2-0.5
	250

	24
	消防火灾自动报警控制器
	1
	台
	依爱
	JB-QB-EI9002QT
	9000

	25
	柜式七氟丙烷灭火装置
	1
	套
	卓安
	GQQ70/2.5
	7000

	26
	七氟丙烷灭火药剂
	70
	kg
	卓安
	HFC-227ea
	160

	27
	点型光电感烟火灾探测器
	4
	个
	依爱
	JTY-GD-EI9010
	120

	28
	点型感温火灾探测器
	4
	个
	依爱
	JTW-ZCD-EI9011
	120

	29
	火灾声光警报器
	1
	个
	依爱
	J-EIN87N
	150

	30
	气体释放警报器
	1
	个
	依爱
	J-EI8067G型
	160

	31
	紧急启停按钮
	1
	个
	依爱
	J-EI8066
	160

	32
	机械型泄压口
	1
	台
	睿德
	XY-Z-I-RD
	1300

	33
	启动信号接口模块
	1
	只
	国产
	/
	120

	34
	反馈信号接口模块
	1
	只
	国产
	/
	160

	35
	应急灯
	2
	盏
	国产
	/
	140

	36
	安全出口指示灯
	2
	盏
	国产
	/
	130

	37
	呼吸器
	2
	个
	国产
	/
	90

	38
	排风机
	1
	台
	国产
	/
	3651

	39
	线管
	1
	100m
	国产
	/
	1339

	40
	信号线
	1
	100m
	联信
	RVV2x1.0
	370

	41
	信号线
	1
	100m
	联信
	RVV4x1.0
	620

	42
	人脸门禁一体机
	1
	台
	海康
	DS-K1T672MW
	3500

	43
	门禁电源箱
	1
	台
	海康
	DS-K7M-AW100
	800

	44
	磁力锁
	1
	把
	海康
	DS-K4H250BDC（DS-K4H250BDC-LZ1）
	650

	45
	出门开关
	1
	个
	海康
	EB29
	38

	46
	人脸采集设备
	1
	台
	海康
	DS-K1F600U-D6E
	2000

	47
	半球摄像机
	2
	台
	海康
	DS-2CD7145EVWDV3-YFMX(2.7-13.5mm)
	1800

	48
	硬盘录像机
	1
	台
	海康
	DS-8632NX-I9/GM
	13000

	49
	监控硬盘
	1
	块
	海康
	ST8000HKVS002
	4000

	50
	六类非屏蔽网线
	1
	100m
	联信
	LX1014-2
	480

	51
	信号线
	1.5
	100m
	联信
	RVV2x1.0
	360

	52
	动力环境监控采集主机
	1
	台
	永佳
	YT-CH-S10
	15200

	53
	综合监控平台软件
	1
	套
	永佳
	YT-Qxsoft6000
	13000

	54
	吸顶式红外探测器
	2
	个
	艾礼安
	EAP-15TC
	250

	55
	空调检测模块
	1
	个
	永佳
	YT-QX-HAC
	1630

	56
	水浸传感器
	1
	个
	永佳
	YT-DC02
	1720

	57
	漏水检测绳
	1
	条
	永佳
	YT-PC05M
	900

	58
	UPS主机检测模块
	1
	套
	永佳
	YT-QX-UPS
	1860

	59
	蓄电池内阻检测模块
	2
	个
	永佳
	YT-XDC-V1
	2500

	60
	蓄电池内阻检测器
	80
	个
	永佳
	YT-XDC-802
	260

	61
	配电柜监控模块
	1
	套
	永佳
	YT-QX-Power
	1400

	62
	金属线管
	1.2
	100m
	国产
	/
	1335

	63
	六类非屏蔽网线
	1.2
	100m
	联信
	LX1014-2
	400

	64
	信号线
	1.2
	100m
	联信
	RVV2x1.0
	370

	65
	UPS主机
	1
	台
	科士达
	YDC3330-RT
	21000

	66
	蓄电池
	80
	个
	科士达
	6-FM-100
	1400

	67
	电池柜
	2
	台
	国优
	/
	2600

	68
	接地线
	0.4
	100m
	国优
	/
	3900

	69
	等电位连接端子箱
	1
	个
	国优
	/
	340

	70
	配电柜
	1
	台
	国优
	/
	17500

	71
	市电电缆
	1
	100m
	国优
	/
	15500

	72
	电力电缆
	2
	100m
	国优
	/
	2600

	73
	铜排
	0.2
	100m
	国优
	/
	9700

	74
	精密空调
	2
	台
	科士达
	ST007FAAAENNE
	38000

	75
	新风换气机
	1
	台
	中惠
	K-08DZ
	6900

	76
	风管
	15
	m
	国优
	/
	190

	77
	送风、排风口
	4
	个
	国优
	/
	250

	78
	外墙防雨百叶送风、排风风口
	2
	个
	国优
	/
	250

	79
	金属天花（微孔）
	20
	㎡
	国优
	/
	300

	80
	砖封门窗
	4
	m³
	国优
	/
	550

	81
	防静电活动地板
	20
	㎡
	国优
	/
	360

	82
	设备间桥架
	20
	m
	国优
	/
	150

	83
	设备间桥架
	10
	m
	国优
	/
	120

	84
	钢制防火门
	1
	套
	国优
	/
	5200




