## 封-1招标工程量清单
桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程
工程
招 标 工 程 量 清 单
桂林市妇女儿童医院
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  |  | 封-1

## 扉-1招标工程量清单
桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程
工程
招 标 工 程 量 清 单
桂林市妇女儿童医院
招标人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 |  |  |  | 法定代表人
或其授权人 |  | : |  | 或其授权人 | :
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  |  | 复核人:
|  |  | (造价人员签字) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  |  | 复核时间:
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程 | 第1页 共1页
一、工程概况：
1、项目名称：桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程；
2、项目地点：桂林市；
3、建设单位: 桂林市妇女儿童医院；
4、项目规模：本工程建于属装修改造工程,主要包含增加隔墙、并进行墙面、地面、天棚以及水电安装进行改造
5、建设内容：装饰工程、电气、消防以及给排水安装工程等。
二、编制依据：
1、建设单位提供的本项目设计图纸；
2、（GB50500-2013）《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则 ；
3、计算相关规范文件：
（1）(GB50854~50862-2013）《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则(修订本)》；
（2）《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》（2024年）及相关配套费用定额；
（3）《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》（2023年）及相关配套费用定额；
（4）《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》（2022年）及相关配套费用定额；
（5）《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》（2024年）及相关配套费用定额；
（6）桂建发[2023]6号《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》；
(7）《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标[2019]12号文）；
（8）管理费、利润率：按桂建标〔2023〕7号文件《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》，取中限值；
4、材料价格套用《桂林市建设工程造价信息》2026年第1期桂林市材料价，信息价没有的参考市场价格；
5、本项目的安全生产责任保险费暂估价2434.19‬元(含税价)，依据工程实际情况确认的安全生产责任保险费计入工程造价。
6、根据本项目实际情况经建设单位要求，各子单位工程按实际预留暂列金额。
三、其他说明
1.本项目混凝土采用商品混凝土，砂浆采用现拌砂浆；
2.本工程预算软件采用博奥云计价软件（(营改增)一般计税法）；
3.本预算价格各项取费费率按相关规定计取，按营改增后一般计税方法计税（9%）。
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 拆除工程
1.1.2 | 建筑装饰装修改造工程
1.1.3 | 给排水工程
1.1.4 | 电气工程
1.1.5 | 护理通讯信息系统
1.1.6 | 医疗气体系统
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
拆除工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
建筑装饰装修改造工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
给排水工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
电气工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
护理通讯信息系统
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
医疗气体系统
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程 | [5 empty] | 第1页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
拆除工程
分部分项工程
| 1. | 第一章人工拆除工程
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1.人工拆除砖砌墙体 |  | 3.77
2 | 011610001001 | 实木门拆除 1.拆除现场实木门 | 樘 | 25
3 | 011610002001 | 铝合金玻璃门拆除 1.拆除铝合金玻璃门 |  | 40.04
4 | 011610001002 | 门套拆除 | m | 158.75
5 | 011610002002 | 铝合金玻璃窗拆除 1.拆除铝合金玻璃窗 |  | 37.04
6 | 011605001001 | 地板胶拆除 1.拆除原地面地板胶 2.部位：新铺设地板胶范围 |  | 565.72
7 | 011605001002 | 块料地面拆除 1.拆除卫生间块料地面砖，含砂浆结合层 | ㎡ | 104.98
8 | 010102003001 | 卫生间沉坑回填物开挖 1.人工开挖卫生间沉坑回填渣 |  | 27.15
9 | 011605002001 | 墙面砖拆除 1.拆除卫生间墙面砖及砂浆结合层 |  | 393.04
10 | 011606003001 | 吊顶拆除 1.拆除石膏板吊顶 |  | 635.98
11 | 011606003002 | 吊顶拆除 1.拆除卫生间铝扣板吊顶 |  | 108.90
12 | 031004006001 | 卫生洁具拆除 1.拆除原卫生间坐便器 | 套 | 26
13 | 031004006002 | 卫生洁具拆除 1.拆除原卫生间淋浴器 | 套 | 25
14 | 031004003001 | 洗手盆拆除 1.原洗手盆拆除 | 套 | 1
15 | 011614002001 | 柜体拆除 1.现状柜拆除 2.含垃圾下楼及外运 | m | 63.44
16 | 011614002002 | 现状洗手台拆除 1.拆除卫生间处现状洗手台 2.含垃圾下楼及外运 | m | 1.20
| 4. | 第四章渣土运输
17 | 010103002001 | 余方弃置 1.拆除废弃渣人工下楼后装车外运 2.外运弃置运距：1KM |  | 111.60
18 | 桂010103003001 | 土（石）方运输增（减）m3·km 1.结算按现场实际运距签证结算 | ·km | 111.60
单价措施项目
建筑装饰装修改造工程
分部分项工程
| 4. | 砌筑工程
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程 | [5 empty] | 第2页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
19 | 010402001001 | 零星砌体 1.M5a专用砂浆砌加气混凝土砌块 2.墙体厚度：详见各部位 |  | 3.09
20 | 010103001001 | 卫生间下沉坑回填 1.材料种类：人工陶粒回填 |  | 27.15
| 8. | 屋面及防水工程
21 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 1.弹性聚氨酯涂膜2mm厚，遇墙上翻150mm高 2.部位：卫生间地面 |  | 203.80
22 | 010904003001 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) 1.防潮层做法：20mm厚1：2水泥砂浆（掺入适量防水剂） 2.部位：卫生间地面 |  | 54.30
23 | 010903002001 | 墙面防水 1.墙面防水采用PA-A型高分子益胶泥涂层2~3mm厚刚性防水 2.从地面做到墙顶 3.部位：卫生间墙面 |  | 393.04
24 | 桂010902010001 | 露台排水沟 1.防水砂浆3%找坡，顶部铺设200mm宽2.0厚304不锈钢盖板 | m | 5.82
| 10. | 楼地面装饰工程
25 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 1.平均30mm厚1：2水泥砂浆找平层 2.部位：卫生间地面 |  | 54.30
26 | 011102003001 | 块料楼地面 1.400*400防滑瓷砖地面 2.20mm厚1：1水泥砂浆 3.部位：卫生间地面 |  | 54.30
27 | 011102003002 | 块料台阶地面 1.部位：露台屋面 2.600*600mm瓷砖地面，1：1白水泥砂浆填缝(掺建筑胶) 3.25mm厚1：4干硬性水泥砂浆找平，面撒素水泥一道 4.40mm厚C30细石混凝土(配双向4@150钢筋网) 5.0.3厚塑料薄膜隔离层 6.40厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 7.2厚自粘聚酯胎改性沥青防水卷材(沿墙上翻250mm) 8.20mm厚1：3水泥砂浆 |  | 46.85
28 | 011103004001 | 塑料卷材楼地面 1.PVC地胶地板：2mm厚卷材地板 2.颜色：详见设计图 |  | 571.05
29 | 011105006001 | 304不锈钢踢脚线 1.2.8mm厚成品拉丝不锈钢踢脚线100mm高 | m | 323.74
30 | 011507001001 | 金属板座凳 1.走廊出露台台阶处靠墙座凳 2.采用40*40*4角钢固定墙地面 | ㎡ | 4.83
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程 | [5 empty] | 第3页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
3.侧面立柱为50*50*5镀锌方管，内外侧沿长度方向上下两根50*50*5镀锌方管 4.内侧三面12厚水泥板固定在钢架上 5.外侧及顶面干挂20厚大理石饰面 6.工程量按侧面、座凳板面展开面积计取 7.具体做法详见设计图
31 | 040204007001 | 花池 1.花池 | 个 | 1
| 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
32 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 1.墙面1:2水泥砂浆平层 2.部位：卫生间墙面 |  | 305.75
33 | 桂011204007001 | 块料墙面 1.20mm厚1：3水泥砂浆粘贴墙面砖 2.墙面砖规格：400*800墙砖,颜色现场定 3.部位：卫生间 |  | 305.75
34 | 011207001001 | 布纹护墙板 1.8厘布纹护墙板墙面 |  | 829.76
35 | 011207001002 | 木纹护墙板 1.8厘木纹护墙板墙面 |  | 98.81
36 | 011207001003 | 梁柱面饰面 1.10mm厚木纹碳晶板 2.部位：走廊墙顶及凸出墙面柱、原走廊顶部梁、观察室独立柱 |  | 37.38
37 | 011207001004 | 墙面装饰板 1.10mm厚木纹碳晶板 2.部位：护士站定制书桌外侧面 |  | 4.31
| 12. | 天棚工程
38 | 011302001001 | 铝扣板吊顶天棚 1.300*300*1.2mm厚铝扣板吊顶 2.吊杆及龙骨：8不锈钢螺纹吊杆，50系列U型轻钢龙骨 3.部位：卫生间 |  | 108.90
39 | 011302001002 | 铝扣板吊顶天棚 1.600*600*1.2mm厚铝扣板吊顶 2.吊杆及龙骨：8不锈钢螺纹吊杆，50系列U型轻钢龙骨 3.部位：房间 |  | 253.74
40 | 011302001003 | 铝扣板吊顶天棚 1.300*1200*1.2mm厚铝扣板吊顶 2.吊杆及龙骨：8不锈钢螺纹吊杆，50系列U型轻钢龙骨 3.部位：过道天花 |  | 72.72
41 | 011302001004 | 铝扣板吊顶天棚 1.600*1200*1.2mm厚铝扣板吊顶 2.吊杆及龙骨：8不锈钢螺纹吊杆，50系列U型轻钢龙骨 3.部位：房间 |  | 203.62
42 | 011302001005 | 吊顶天棚 1.石膏板吊顶 2.吊杆及龙骨：8钢筋吊杆，50系列U型轻钢龙骨 | ㎡ | 32.08
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程 | [5 empty] | 第4页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
3.双层9.5mm石膏板基层，防水腻子饰面 4.部位：走廊边缘部分
43 | 011304001001 | 灯槽 1.双层9.5mm石膏板基层，腻子涂料饰面 2.内侧安装三角垫木，阳角处贴防裂护角 3.部位：走廊边缘部分 |  | 21.39
44 | 011302001006 | 吊顶天棚 1.800mm宽护士站顶部灯膜围边 2.侧面采用9mm阻燃板及9.5mm石膏板基层，高度450mm 3.内部及外侧刷白色乳胶漆 | m | 5.64
45 | 011406001001 | 乳胶漆天棚 1.天棚面刷乳胶漆2遍 |  | 32.08
| 13. | 门窗工程
46 | 010808001001 | 木纹实木门套 1.木纹实木门套 2.所有基层版及木龙骨均座防火、防腐和防虫处理 |  | 57.42
47 | 010802001001 | 铝合金玻璃门M5 1.卫生间铝合金成品玻璃门 2.含制作、安装、运输及五金配件以及门窗周边塞缝 3.70系列2.2厚铝合金6厚磨砂玻璃门 |  | 41.58
48 | 010801001002 | 定制房门M2(1200*2200） 1.成品定制房门，采用防火饰面板，配套门套安装 2.房门规格：1200*2200,采用三个合页安装固定 3.含制作、安装、运输及不锈钢锁等五金配件 | 樘 | 26
49 | 010807001002 | 金属窗 ＞2㎡ 1.130系列推拉窗2.05+17A+5隔音玻璃窗 2.含制作、安装、运输及五金配件以及门窗周边塞缝 |  | 26.80
50 | 010807001003 | 金属窗 ≤2㎡ 1.130系列推拉窗2.05+17A+5隔音玻璃窗 2.含制作、安装、运输及五金配件以及门窗周边塞缝 |  | 10.24
51 | 010807003001 | 成品卷帘 1.新做窗户加装成品卷帘 |  | 37.04
52 | 011501015001 | 石材窗台石 1.20mm厚爵士白大理石台面 2.采用专用胶粘剂 |  | 2.76
| 15. | 其他装饰工程
53 | 011501003001 | 定制柜1.2m*2.85m 1.成品定制柜1.2m*2.85m 2.部位：单人间及VIP房间 | ㎡ | 34.20
54 | 011501003002 | 定制柜2.1m*2.5m 1.成品定制柜2.1m*2.5m 2.部位：单人间及VIP房间 | ㎡ | 31.50
55 | 011501003003 | 定制柜1.4m*2.85m | ㎡ | 3.99
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程 | [5 empty] | 第5页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
1.成品定制柜1.4m*2.85m 2.部位：缓冲间
56 | 011501003004 | 定制资料柜 1.成品定制资料柜 2.部位：资料室 | ㎡ | 13.47
57 | 011501003005 | 定制柜1.8m*2.85m 1.成品定制柜1.8m*2.85m 2.部位：女值班室 | ㎡ | 10.26
58 | 011501003006 | 定制柜2.4m*3.36m 1.成品定制柜2.4m*3.36m 2.部位：双人间 | ㎡ | 80.64
59 | 011501013001 | 定制吊柜 1.成品定制吊柜；具体详见设计图 2.部位：治疗室、换药间及医生办公室 | ㎡ | 16.63
60 | 011501013002 | 地柜 1.成品定制地柜；具体详见设计图 2.部位：治疗室及换药间 | m | 16.89
61 | 011501013003 | 定制前台桌 1.成品定制桌，具体详见护士站设计图 2.部位：护士站前台桌 | 套 | 1
62 | 011501003007 | 定制书桌 1.成品定制书桌，高750mm 2.样式详见设计图 3.部位：医生办公室 | m | 9.23
63 | 011501013004 | 定制洗手台柜 1.成品定制洗手柜 2.部位：处置室、缓冲间、换药间 | m | 8.55
64 | 011501015002 | 人造石台面 1.30mm厚人造石地柜台面 |  | 12.78
65 | 011507001002 | 信息栏 1.信息栏 | 块 | 1
66 | 011501007001 | 台柜玻璃 1.地柜与吊柜之间清波玻璃 2.部位：治疗室及护士站 |  | 6.25
67 | 011507001003 | 门牌 1.铝合金广告字牌 | 块 | 27
68 | 011502001001 | 床位输液导轨 1.床位输液导轨 | m | 78.40
69 | 011502001002 | 床位拉帘导轨 1.床位拉帘导轨 | m | 90.00
70 | 011505002001 | 晒衣杆 1.304不锈钢晾衣杆，φ32*2.5 | m | 31.20
71 | 011505008001 | 内置垃圾桶带翻盖 1.内置304不锈钢垃圾桶，含圆形不锈钢2.0翻盖，放置与定制柜内 2.部位：处置室 | 个 | 3
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
72 | 桂011701002001 | 装修脚手架 1.脚手架材质:装修活动脚手架 2.搭设高度:3.6m以内 | ㎡ | 671.06
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程 | [5 empty] | 第6页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
| 011703 | 垂直运输
73 | 桂011703002001 | 局部装饰装修垂直运输 | 项 | 1.00
给排水工程
分部分项工程
| 9. | 给水工程(新增冷水管)
74 | 031001006001 | PPR管 De63 1.材质、规格: PPR管 De63,PN=1.25MPa，热熔连接 2.含管道试压、消毒冲洗 | m | 13.50
75 | 031001006002 | PPR管 De50 1.材质、规格: PPR管 De50,PN=1.25MPa，热熔连接 2.含管道试压、消毒冲洗 | m | 95.06
76 | 031001006003 | PPR管 De40 1.材质、规格: PPR管 De40,PN=1.25MPa，热熔连接 2.含管道试压、消毒冲洗 | m | 6.68
77 | 031001006004 | PPR管 De32 1.材质、规格: PPR管 De32,PN=1.25MPa，热熔连接 2.含管道试压、消毒冲洗 | m | 3.58
78 | 031001006005 | PPR管 De25 1.材质、规格: PPR管 De25,PN=1.25MPa，热熔连接 2.含管道试压、消毒冲洗 | m | 21.75
79 | 031001006006 | PPR管 De20 1.材质、规格: PPR管 De20,PN=1.25MPa，热熔连接 2.含管道试压、消毒冲洗 | m | 78.99
80 | 031003001001 | 截止阀 De25 1.截止阀 De25, PN=1.6MPa | 个 | 27
81 | 桂031004020001 | 水龙头 1.水龙头 DN15 | 个 | 25
82 | 桂031004020002 | 入墙式水龙头 1.入墙式水龙头 | 个 | 3
| 9. | 给水工程(新增热水管)
83 | 031001006007 | PPR热水管 De50 1.材质、规格: PPR热水管 De50,PN=1.6MPa，热熔连接 2.含管道试压、消毒冲洗 | m | 131.94
84 | 031001006008 | PPR热水管 De32 1.材质、规格: PPR热水管 De32,PN=1.6MPa，热熔连接 2.含管道试压、消毒冲洗 | m | 3.20
85 | 031001006009 | PPR热水管 De25 1.材质、规格: PPR热水管 De25,PN=1.6MPa，热熔连接 2.含管道试压、消毒冲洗 | m | 34.19
86 | 031001006010 | PPR热水管 De20 | m | 67.42
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程 | [5 empty] | 第7页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
1.材质、规格: PPR热水管 De20,PN=1.6MPa，热熔连接 2.含管道试压、消毒冲洗
87 | 031208002001 | 管道保温 1.热水管保温 外包闭式橡胶保温管，外加铝皮保护 |  | 0.54
88 | 031003001002 | 截止阀 De25 1.截止阀 De25, PN=1.6MPa | 个 | 27
89 | 031004003002 | 洗手盆 1.台上盆，含水龙头及上下五金配件 | 套 | 1
90 | 031004003003 | 洗手盆 1.台下盆，含水龙头及上下五金配件 2.部位;处置室 | 套 | 3
| 9. | 污水管道工程
91 | 031001006011 | PVC-U塑料排水管 1.材质、规格:PVC-U排水管 DN110 2.连接方式：粘接连接 | m | 34.20
92 | 031001006012 | PVC-U塑料排水管 1.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 2.连接方式：粘接连接 | m | 33.65
93 | 031004006003 | 坐式大便器 1.坐式大便器带水箱 一线品牌，等同或不低于九牧、阿波罗、恒洁 | 套 | 25
94 | 031004010001 | 淋浴器 1.淋浴器，含花酒及其五金配件 | 套 | 25
95 | 桂031004021001 | 地漏 1.地漏De50 | 个 | 25
单价措施项目
电气工程
分部分项工程
| 4. | 照明线路安装工程
96 | 030411001001 | 镀锌钢管 SC20 1.敷设方式:沿墙沿楼板暗敷设 | m | 175.00
97 | 030411004001 | 铜芯塑料线 1.规格：铜芯线 WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 768.00
98 | 030412001001 | 300*300平板灯 1.规格：300*300平板灯 20W/4000K 2.安装方式:吸顶安装，含接线盒 | 套 | 50
99 | 030412001002 | 600*600平板灯 1.规格：600*600平板灯 48W/4000K 2.安装方式:吸顶安装，含接线盒 | 套 | 71
100 | 030412001003 | 300*1200平板灯 1.规格：300*1200平板灯 38W/4000K 2.安装方式:吸顶安装，含接线盒 | 套 | 20
101 | 030412001004 | 筒灯 1.规格：筒灯 20W/4000K 2.安装方式:吸顶安装，含接线盒 | 套 | 21
102 | 030412004001 | 灯带 1.LED灯带 | m | 143.50
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程 | [5 empty] | 第8页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
103 | 030412004002 | 软膜灯 1.护士站顶部安装软膜灯 | ㎡ | 4.51
104 | 030404033001 | 排风扇 1.排风扇 2.安装方式:吸顶安装，含接线盒 | 台 | 25
105 | 030404034001 | 单极开关 1.单级开关 10A 250V 2.安装方式:底距地1.3米暗装 3.含接线盒安装 | 套 | 1
106 | 030404034002 | 双极开关 1.双极开关 10A 250V 2.安装方式:底距地1.3米暗装 3.含接线盒安装 | 套 | 2
107 | 030404034003 | 三极开关 1.三极开关 10A 250V 2.安装方式:底距地1.3米暗装 3.含接线盒安装 | 套 | 1
108 | 030404034004 | 四极开关 1.四极开关 10A 250V 2.安装方式:底距地1.3米暗装 3.含接线盒安装 | 套 | 1
109 | 030413002001 | 凿(压)槽及恢复 砖结构公称管径（≤20mm） | m | 7.75
| 4. | 插座线路安装工程
110 | 030411001002 | 镀锌钢管 SC20 1.敷设方式:沿墙沿楼板暗敷设 | m | 30.70
111 | 030411004002 | 铜芯塑料线 1.规格：铜芯线 WDZ-BYJ-4mm2 | m | 131.10
112 | 030404035001 | 安全插座 1.规格：带安全门暗装二三孔插座 AC250 10A 2.安装方式:底距地0.3米暗装,含接线盒 | 套 | 10
113 | 030413002002 | 凿(压)槽及恢复 砖结构公称管径（≤20mm） | m | 6.60
| 5. | 弱电系统
114 | 030502012001 | 信息插座单口 1.安装方式:底距地0.3米暗装 2.含接线盒安装 | 个 | 14
115 | 030411003001 | 桥架 1.弱电线槽 MR100*100*1.2mm | m | 69.90
116 | 031002001001 | 桥架支架 1.采用角钢 L40*4作支架 2.含除锈、刷防锈漆两遍 | kg | 51.00
117 | 030411001003 | 刚性阻燃管 PC20（A型） 1.敷设方式:沿楼板墙暗敷设 | m | 61.39
118 | 030411004003 | 管内穿线 网络线 UTP-5 1.超五类四对非屏蔽双绞线 | m | 215.69
119 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 链路 | 14.00
单价措施项目
护理通讯信息系统
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程 | [5 empty] | 第9页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
分部分项工程
| 4. | 护理通讯信息系统工程
120 | 030504004001 | 护理通讯信息系统软件 1.数据接口服务器平台 支持与Oracle、SQLServer、Sybase、DB2、Cache等大型数据库和第三方数据接口对接，提供中间表、触发器、消息机制、WebService等多种连接方式。负责监听各护理单元工作状态，并提供多种调试和查询分析工具。 2.护理通讯信息管理平台 基于B/S架构，支持床位和房间一览表管理与显示，支持住院人数、护理级别人数统计和关键字搜索，可完成入院登记、出院、换床、二维码扫描等日常业务。提供床头、门口、信息看板等图形用户界面的在线编辑工具，支持日常呼叫护理记录查询、导出，具有完善的医护人员排班、病区公告信息、护理标识预警颜色等管理功能。 3.呼叫数据统计分析平台 基于B/S架构，通过护士长或院领导账号可登录到系统WEB页面查看自己科室或全院的呼叫数据统计分析，如“房间对比图”、“呼叫日线图”、“分时曲线图”、“呼叫量对比图”、“呼叫响应对比图”、“入住统计图”等一系列图表。 4.护理信息公共发布平台 通过护士站液晶电视，可显示床位一览表和实时呼叫信息，也可显示护理工作一览表，包括病区当日患者流动、住院人数、病危病重、手术安排、值班医生、要事留言等信息。 | 套 | 1
121 | 03B001 | 信息交互管理主机 1．主机具有RJ45网络接口，通过标准TCP/IP协议与机房服务器进行数据通信，获取HIS系统中病房科室数据信息。 2．主机高带宽两线制总线接口，接口可连接床头分机、门口分机、卫生间分机等设备，总线接口带载能力200W。 3．支持连接显示屏、点阵屏设备，进行显示呼叫信息及宣传用语的显示。 4．支持扩展医护主机、通用电话机、值班室分机等设备。 5．支持扩展门禁分机，系统集成病区门口门禁电磁锁控制功能。 6．支持扩展标准CAN、485通讯外设，提供RS232接口。 7．具有振铃输出接口，可用于系统振铃音频信号输出，用于外接功放音响。 8．主机内嵌WEB服务，具有网页登陆配置功能，方便安装时调试与配置。 9．具有防雷击、防浪涌、短路保护、接地保护、过载保护等多重保护电路系统。 | 台 | 1.00
122 | 03B002 | IP网络医护主机 | 台 | 1.00
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程 | [5 empty] | 第10页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
1．屏幕尺寸10.1英寸 ,屏幕分辨率1024*600 2．采用25色LED灯指示呼叫患者的护理级别。护理级别颜色可以系统配置。 3．手柄采用磁铁吸附式设计，既满足了可靠性要求，又方便日常清洁擦拭。 4．可显示并语音播放呼叫病房号和病床号，播报次数可调，支持循环播报、间隔播报两种播报方式。 5．可向某一病人终端或值班终端发起语音呼叫，进行双向对讲操作。 6．支持独立广播功能，可通过屏幕选择任意床位进行话筒广播功能，方便进行各种宣教操作。 7．可显示床位一览表，并具有标准模式与精简模式两种显示模式。精简模式可以同时显示更多的床位数，而标准模式可以直观展现更多的信息内容。 8．支持呼叫对讲、呼叫显示、呼叫未处理提醒与一键清除等功能。 9．自动调节系统通话音量，提供4个时段，每个时间段时间可灵活可调。 10．支持门禁分机可视对讲功能，并可对门禁电磁锁开关进行控制，方便系统对病区门禁集中管理。 11．具有线路检测、故障报警、故障巡检、工作日志记录功能。 12．设备支持在线升级功能，可通过服务器进行程序升级
123 | 03B003 | 门口分机 1.屏幕尺寸10.1英寸，屏幕分辨率1024*600 2.采用25色门灯提示本房间的护理级别，呼叫时常亮，护士进入闪烁 3.可显示病房号、床位号、患者名、责任护士、责任医生、医护照片、医院介绍、科室介绍等信息。 4.支持通过护理键进行护士进入、护士离开操作。 5.支持护士定位，可提示和记录护士所在病房号。 6.支持显示呼叫消息、呼叫清除、增援呼叫等。 7.支持智能门口刷卡，实现护士定位和记录。 8.根据系统设置的护理等级信息即患者护理级别，呼叫时门口分机灯显示相应颜色。 9.信息界面文字过多时支持滚动显示，可以实现大量文本上移或左移显示。 10.展示界面可根据呼叫床位对相应的块闪烁显示，文字和背景可以指定显示颜色。 | 台 | 23
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程 | [5 empty] | 第11页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
11.支持调整分机信息界面的样式和内容，可同时展示5张及以上信息界面，可手动切换查看，支持设置正常待机默认界面。 12.分机设备程序、素材支持在线升级，可由系统后台统一进行功能升级。
124 | 03B004 | 床头分机 1.屏幕尺寸7英寸，屏幕分辨率800*480 2.屏幕亮屏时间可由系统后台统一设定，避免影响病患夜间休息，黑屏时可通过触摸屏幕点亮屏幕。 3.可实现与护士站主机的双向呼叫及对讲。 4.支持护理呼叫、增援呼叫、呼叫清除等功能。 5.支持护士定位，可提示和记录护士所在病房号。 6.支持新短消息、呼叫存储等语音及弹窗提醒。 7.支持对病人姓名、年龄、护理等级、护理标识、科室介绍、医院介绍等信息的显示。 8.病人信息界面文字过多时可以滚动显示，可以实现大量文本上移或左移显示。 9.病人信息界面可根据文本内容提供块闪烁显示，文字和背景可以指定显示颜色。 10.病人信息界面支持同时展示多张图片,用来展示医护头像、护理标识等。 11.床头分机内部菜单指向的表格可以定制样式，菜单内容最大支持10万汉字，每个表格可以保存5000条记录，可以实现快速翻页和查看 12.支持在线调整病人信息界面的样式和内容，最多可以同时展示5张病人信息界面，可手动切换查看，支持设置正常待机默认界面。 13.分机设备程序、素材支持在线升级，可由系统后台统一进行功能升级。 | 台 | 35
125 | 03B005 | 卫生间分机 1.超大红色显著紧急呼叫按钮及拉绳设计，更便于患者在紧急情况进行操作。 2.呼叫时有明显的声光报警提示，并在病区中有广播提示，便于医护人员快速响应。 3.专用的取消按键，便于及时清除误操作。 4.防尘、防水工艺设计，适合卫生间、淋浴间等潮湿环境使用。 | 台 | 22
126 | 080703004001 | 走廊显示屏 1.双面Φ3.75单红色点阵，可显示2行*8个汉字 2.呼叫时循环显示护理级别、房间号和床位号 3.待机时滚动显示日期、时间、护士位置、温馨提示等内容 | 台 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程 | [5 empty] | 第12页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
127 | 030503003001 | 网络多媒体控制器 1.支持 1080P分辨率输出 2.采用4核1.8GHz处理器，搭配2G内存与16G存储 3.网络接口 RJ45，支持100/1000M自适应 4.输出接口 HDMI*1，φ3.5标准音频接口*1 5.金属机身，支持红外遥控 6、网络多媒体控制器的模板化界面，可根据医院各个护理单元不同的需求定制显示界面，充分满足不同科室的差异化需求。 7、支持通过液晶电视可以对科室状态进行数据进行统计并展示，如住院人数、病重人数、各护理级别人数、空床数。 8、支持通过液晶电视可以对需要特别关注的床位进行展示，如今日入院床位、今日出院床位、今日手术床位、明日手术床位、今日换床床位等。 9、支持通过液晶电视可以显示电子床位一览表信息，将床位信息情况更加直观，实时的展示。 10、可通过液晶电视可以与亚华病房呼叫系统联动，将呼叫信息实时醒目的显示到信息看板中。 | 台 | 1
128 | 桂030506016001 | 电视 1."1.55英寸及以上 2.屏幕显示比例：16:9 3.分辨率：1080P 4.视频输入：HDMI接口" | 台 | 1
129 | 030411001004 | 配管JDG25*1.1 吊顶内敷设 | m | 436.40
130 | 030411004004 | 管内配线CAT-6 | m | 20.00
131 | 030411004005 | 桥架内配线CAT-6 | m | 30.00
132 | 030411004006 | 管内配线RVV-2*1.5 | m | 472.40
单价措施项目
医疗气体系统
分部分项工程
| 8. | 医疗气体系统
133 | 030801006001 | S306氧气无缝不锈钢管 D51*2.5 含管道吹扫及压力试验 | m | 45.00
134 | 030801006002 | S306氧气无缝不锈钢管 D32*2.0 含管道吹扫及压力试验 | m | 45.00
135 | 030801006003 | S306氧气无缝不锈钢管 D25*2.0 含管道吹扫及压力试验 | m | 45.00
136 | 031002001002 | 管道支架 采用角钢 L40*4做支架 | kg | 56.25
137 | 031201003001 | 金属结构刷油 支架除锈后刷防锈漆两遍 | kg | 56.25
138 | 030903003001 | 脱脂紫铜管 DN10*1.0 含管道脱脂、吹扫及压力试验 | m | 186.65
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程 | [5 empty] | 第13页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
139 | 030903003002 | 脱脂紫铜管 DN8*1 含管道脱脂、吹扫及压力试验 | m | 245.05
140 | 031003001003 | 铜芯截止阀 DN15 | 个 | 44
141 | 031003001004 | 球阀51 | 个 | 1
142 | 031003001005 | 球阀32 | 个 | 1
143 | 031003001006 | 球阀25 | 个 | 1
144 | 031003001007 | 截止阀51 | 个 | 1
145 | 031003001008 | 截止阀32 | 个 | 1
146 | 031003001009 | 截止阀25 | 个 | 1
147 | 031008013001 | 医疗设备带 200*1.2 | m | 90.02
148 | 031008014001 | 氧气终端 | 个 | 33
149 | 031008014002 | 负压终端 | 个 | 33
150 | 030903005001 | 氧气终端直通接头 | 个 | 33
151 | 030903005002 | 负压终端直通接头 | 个 | 33
152 | 03B007 | 管道绝缘处理 | 套 | 1
153 | 030404017001 | 氧气二级稳压箱 | 台 | 1
154 | 03B008 | 气体阀门箱 | 套 | 2.00
155 | 03B009 | 压力报警装置 | 套 | 1.00
156 | 桂030503017001 | 氧气流量计 | 套 | 1
157 | 桂030503015001 | 氧气压力传感器 | 套 | 3
158 | 03B010 | 设备带开口 | 个 | 286
159 | 030412005001 | 荧光灯 T5 8W 含灯罩 | 套 | 33
160 | 030404035002 | 五孔插座 | 套 | 66
161 | 030404034005 | 单联单控暗开关 | 套 | 33
162 | 030411004008 | 管内穿线 照明线路 BV-2.5mm2 | m | 450.00
163 | 桂030411010001 | 穿墙套管 1.PVC20穿墙套管 | 个 | 90
164 | 030413002003 | 凿(压)槽及恢复 1.墙体开槽及恢复 | m | 20.00
165 | 030411001005 | 预埋线管 1.预埋PVCφ20线管 | m | 20.00
166 | 030411004009 | 管内穿线 RVVSP2*0.75mm2 | m | 20.00
167 | 030404035003 | 漏保空开(250v,16a) | 套 | 22
单价措施项目
合 计
∑人工费
∑材料费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程 | [5 empty] | 第14页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
拆除工程
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
建筑装饰装修改造工程
1 | 桂011801001002 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002002 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003002 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004002 | 工程定位复测费
给排水工程
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
电气工程
1 | 桂031401001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002002 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003002 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010002 | 脚手架搭拆费
护理通讯信息系统
1 | 桂031401001003 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002003 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003003 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010003 | 脚手架搭拆费
医疗气体系统
1 | 桂031401001004 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002004 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003004 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010004 | 脚手架搭拆费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程 |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
拆除工程
一 | 2024拆除工程一般计税法 | 2197.37
1 | 暂列金额 | 2087.11 | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 110.26 | 分部分项工程费及措施项目费
建筑装饰装修改造工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 41578.83
1 | 暂列金额 | 39885.32 | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1693.51 | 分部分项工程费及措施项目费
给排水工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 4273.57
1 | 暂列金额 | 4130.94 | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 142.63 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
电气工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 3613.48
1 | 暂列金额 | 3498.8 | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 114.68 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
护理通讯信息系统
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程 |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 4482.77
1 | 暂列金额 | 4272.2 | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 210.57 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
医疗气体系统
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 4488.16
1 | 暂列金额 | 4325.62 | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 162.54 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 表-12-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
| 拆除工程 |  | 2087.11
1 | 暂列金额 |  | 2087.11
1.1 | 实际暂列金额 | 元 | 2087.11
| 建筑装饰装修改造工程 |  | 39885.32
1 | 暂列金额 |  | 39885.32
1.1 | 实际暂列金额 | 元 | 39885.32
| 给排水工程 |  | 4130.94
1 | 暂列金额 |  | 4130.94
1.1 | 实际暂列金额 | 元 | 4130.94
| 电气工程 |  | 3498.8
1 | 暂列金额 |  | 3498.8
1.1 | 实际暂列金额 | 元 | 3498.8
| 护理通讯信息系统 |  | 4272.2
1 | 暂列金额 |  | 4272.2
1.1 | 实际暂列金额 | 元 | 4272.2
| 医疗气体系统 |  | 4325.62
1 | 暂列金额 |  | 4325.62
1.1 | 实际暂列金额 | 元 | 4325.62
| 合 计 |  | 58199.99
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。
表－12－1

## 表-12-2材料工程设备暂估单价表及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额(元) |  | 备注
|  |  | 暂估数量 | 确认数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合 计
其中：甲供材
注：此表由招标人填写“暂估单价”，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。如为甲供材需在备注中说明“甲供材”。 材料、工程设备暂估价、确认价均应为除税价格，结算价格差额只计取增值税。
表-12-2

## 表-15规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
拆除工程
建筑装饰装修改造工程
给排水工程
电气工程
护理通讯信息系统
医疗气体系统
合 计
表-15

## 表-24本工程材料和工程设备一览表
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程 |  |  |  | 第1页 共13页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
1 |  | ◆材料◆
2 | 010304001 | 冷拔低碳钢丝 4 | t
3 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
4 | 010310013 | 镀锌铁丝φ0.7 | kg
5 | 010501001 | 钢丝绳（综合） | kg
6 | 010903015 | 圆钢HPB300 Φ10～14 | kg
7 | 012101001 | 角钢（综合） | t
8 | 012102001 | 等边角钢（综合） | t
9 | 012902037 | 钢板 10～20mm | kg
10 | 012910015.1 | 金属板木纹转印 | ㎡
11 | 020101009 | 橡胶板 1～3mm | kg
12 | 020302001 | 橡胶条 | m
13 | 020506001 | 橡皮护套圈 Φ6～32 | 个
14 | 020901006 | 塑料薄膜 | ㎡
15 | 021107001 | 聚苯乙烯板 | 
16 | 021303001 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm | m
17 | 021303003 | 聚四氟乙烯生料带 宽90mm | m
18 | 021913001 | 低发泡聚乙烯 | 
19 | 022705003 | 棉丝 | kg
20 | 022705004 | 棉纱头 | kg
21 | 022706004 | 白布0.9m | ㎡
22 | 022706005 | 细白布 宽0.9m | m
23 | 022706010 | 破布 | kg
24 | 030108001 | 自攻螺钉 | 百个
25 | 030108015 | 自攻螺钉 M6×45 | 个
26 | 030110003 | 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 | 个
27 | 030112001 | 木螺钉 | 百个
28 | 030112005 | 木螺钉 m2～4×6～65 | 个
29 | 030113002 | 镀锌木螺钉 M4.5～6×15～100 | 个
30 | 030119001 | 机螺钉 | kg
31 | 030126001 | 螺栓（综合） | 套
32 | 030126005 | 螺栓 M5×20 | 套
33 | 030126007 | 螺栓 M6～12×12～50 | 套
34 | 030126044 | 螺栓 M12×40～65 | 套
35 | 030127034 | 镀锌螺栓 M10×100 | 套
36 | 030135101 | 带帽螺栓 | kg
表-24
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程 |  |  |  | 第2页 共13页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
37 | 030156001 | 膨胀螺栓 | 套
38 | 030156005 | 膨胀螺栓 M6 | 套
39 | 030156006 | 膨胀螺栓 M6～10 | 套
40 | 030156011 | 膨胀螺栓 M6×85 | 套
41 | 030156012 | 膨胀螺栓 M8 | 套
42 | 030156014 | 膨胀螺栓 M8×65 | 套
43 | 030156016 | 膨胀螺栓 M8×80 | 套
44 | 030156018 | 膨胀螺栓 M10 | 套
45 | 030156021 | 膨胀螺栓 M10～16 | 套
46 | 030156026 | 膨胀螺栓 M12 | 套
47 | 030156034 | 膨胀螺栓 M16 | 套
48 | 030168004 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个
49 | 030171101 | 螺母 | 百个
50 | 030172001 | 垫圈 | 百个
51 | 030182003 | 塑料胀管 Φ6×35 | 颗
52 | 030182005 | 塑料胀管 Φ6～8 | 颗
53 | 030182007 | 塑料胀塞 Φ6～9 | 颗
54 | 030183001 | 铁钉（综合） | kg
55 | 030188004 | 射钉（枪钉） | 盒
56 | 030188007 | 蚊钉 | 盒
57 | 030192000 | 圆钉（综合） | kg
58 | 030311111 | 不锈钢合页 | 副
59 | 031301004 | 砂轮片Φ100 | 片
60 | 031301006 | 砂轮片 Φ400 | 片
61 | 031301007 | 砂轮片 Φ500 | 片
62 | 031304001 | 碟形钢丝砂轮片 Φ100 | 片
63 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
64 | 031311002 | 电焊条 结422 Φ2.5～3.2 | kg
65 | 031311003 | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg
66 | 031313001 | 不锈钢电焊条 | kg
67 | 031314001 | 耐热电焊条 | kg
68 | 031315101 | 银钎焊条 Φ2.5 | kg
69 | 031321001 | 焊锡丝 综合 | kg
70 | 031321003 | 焊锡 | kg
71 | 031325002 | 铜气焊丝 | kg
72 | 031332002 | 焊锡膏 瓶装50g | kg
表-24
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程 |  |  |  | 第3页 共13页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
73 | 031337001 | 冲击钻头（综合） | 根
74 | 031337010 | 冲击钻头 φ12 | 个
75 | 031337012 | 冲击钻头 Φ16 | 个
76 | 031337014 | 冲击钻头 Φ20 | 个
77 | 031338001 | 合金钢钻头（综合） | 个
78 | 031338006 | 合金钢钻头 φ16 | 个
79 | 031340002 | 钻头 | 个
80 | 031345001 | 钢锯条 | 根
81 | 031345007 | 钢割片 | 片
82 | 031346001 | 钢丝刷子 | 把
83 | 031347001 | 砂纸 | 张
84 | 031347002 | 砂纸（木） | 张
85 | 031347003 | 水砂纸 | 张
86 | 031347004 | 铁砂布 | 张
87 | 032116001 | 铁件（综合） | kg
88 | 032116017 | 门窗固定连接铁件（地脚）3×30×300 | 个
89 | 032118001 | 不锈钢干挂件 | 套
90 | 032118013 | 镀锌全螺纹吊杆 φ6 | m
91 | 032120001 | PVC管专用弹簧 | 根
92 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t
93 | 040102003 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | t
94 | 040102004 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | kg
95 | 040102004 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | kg
96 | 040103002 | 白水泥（综合） | kg
97 | 040301001 | 砂(综合) | 
98 | 040301001 | 砂（综合） | 
99 | 040301003 | 细砂 | 
100 | 040301004 | 中砂 | 
101 | 040701001 | 陶粒 | 
102 | 041504010 | 蒸压加气砼砌块 600×200×120 | 
103 | 043017001.1 | PA-A型高分子益胶泥 | t
104 | 050101001 | 木材（综合） | 
105 | 050301001 | 一等杉木板枋材（综合） | 
106 | 050301003 | 一等杉木枋材 | 
107 | 050306001 | 周转板枋材 | 
108 | 050501004.1 | 9mm阻燃板 | ㎡
表-24
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程 |  |  |  | 第4页 共13页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
109 | 050901002.1 | 9.5mm石膏板 | ㎡
110 | 052502007 | 垫木 | 
111 | 060501004 | 钢化玻璃 12mm | ㎡
112 | 070103009.1 | 陶瓷墙面砖 400×800 | ㎡
113 | 070501004.1 | 陶瓷地面砖 400×400 防滑 | ㎡
114 | 070501006 | 陶瓷地面砖 600×600 | ㎡
115 | 071901004.1 | 塑料地板卷材（医用）2mm | ㎡
116 | 080101002.1 | 20mm厚大理石板 | ㎡
117 | 081704001.1 | 20mm厚爵士白大理石 | ㎡
118 | 090101001.1 | 9.5mm石膏板 | ㎡
119 | 090301002.1 | 8厘布纹护墙板 | ㎡
120 | 090301002.2 | 8厘木纹护墙板墙面 | ㎡
121 | 090301002.3 | 10mm厚木纹碳晶板 | ㎡
122 | 090301003.1 | 木纹实木门套 | ㎡
123 | 090503001.1 | 300*300*1.2mm厚铝扣板 | ㎡
124 | 090503001.2 | 600*600*1.2mm厚铝扣板 | ㎡
125 | 090503002.1 | 300*1200*1.2mm厚铝扣板 | ㎡
126 | 090503002.2 | 600*1200*1.2mm厚铝扣板 | ㎡
127 | 100102002 | 轻钢大龙骨 h45 | m
128 | 100102003 | 轻钢中龙骨 h19 | m
129 | 100102004 | 轻钢小龙骨 h19 | m
130 | 100102005 | 轻钢中龙骨横撑 h19 | m
131 | 101301001 | 轻钢龙骨主接件 | 个
132 | 101301002 | 轻钢龙骨次接件 | 个
133 | 101301003 | 轻钢龙骨小接件 | 个
134 | 101302002 | 轻钢中龙骨平面连接件 | 个
135 | 101302003 | 轻钢小龙骨平面连接件 | 个
136 | 101302004 | 轻钢大龙骨垂直吊挂件 | 个
137 | 101302005 | 轻钢中龙骨垂直吊挂件 | 个
138 | 101302006 | 轻钢小龙骨垂直吊挂件 | 个
139 | 110105001.2 | 定制房门1200*2200 | 樘
140 | 110914001.1 | 70系列2.2厚铝合金6厚磨砂玻璃门 | ㎡
141 | 110916001.1 | 130系列推拉窗2.05+17A+5隔音玻璃窗 ≤2㎡ | ㎡
142 | 110916001.2 | 130系列推拉窗2.05+17A+5隔音玻璃窗 ＞2㎡ | ㎡
143 | 112604001 | 床位拉帘导轨 | m
144 | 120301003.1 | 2.8mm厚成品拉丝不锈钢踢脚线100mm高 | m
表-24
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程 |  |  |  | 第5页 共13页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
145 | 120310202.1 | 床位输液导轨 | m
146 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg
147 | 130109001 | 酚醛磁漆(各种颜色) | kg
148 | 130132001 | 油灰 | kg
149 | 130301001 | 乳胶漆 | kg
150 | 130308004 | 聚氨酯甲乙料 | kg
151 | 130311003 | 成品腻子粉（一般型） | kg
152 | 130508002 | 环氧富锌底漆 | kg
153 | 130528002 | 聚氨酯沥青防水涂料 | kg
154 | 133321001 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材聚酯胎基(PY)类2.0mm | ㎡
155 | 133501001 | 防水腻子 | kg
156 | 133502001 | 防水剂(油) | kg
157 | 133504001 | 防水粉 | kg
158 | 133508006 | 冷底子油 | kg
159 | 133509002 | 中性耐候硅胶（500ml/支） | 支
160 | 133510002 | 密封油膏 | kg
161 | 133901001 | 防腐油 | kg
162 | 140702001 | 机油（综合） | kg
163 | 140901002 | 电力复合酯 一级 | kg
164 | 143113014 | 硼砂（四硼酸钠） | kg
165 | 143124001 | 漂白粉 | kg
166 | 143305003 | 二甲苯 | kg
167 | 143306006 | 酒精 | kg
168 | 143309001 | 丙酮 | kg
169 | 143504026 | 环氧富锌底漆稀释剂 | kg
170 | 143537003 | 聚醋酸乙烯乳液 | kg
171 | 143901002a | 乙炔气（带气瓶） | kg
172 | 143906001 | 氧气 | 
173 | 144101005 | 建筑胶 | kg
174 | 144106001 | 石材（云石）胶 | kg
175 | 144108001 | 乳白胶 | kg
176 | 144110004 | 硅酮耐候密封胶 | kg
177 | 144113002 | 玻璃胶 310g | 支
178 | 144113003 | 玻璃胶 350g | 支
179 | 144114001 | 密封胶 | kg
180 | 144114006 | 聚氯乙烯热熔密封胶 | kg
表-24
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程 |  |  |  | 第6页 共13页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
181 | 144114009 | 聚氨酯发泡密封胶（750mL/支） | 支
182 | 144115010 | 橡塑保温材料专用胶水 | kg
183 | 144116003 | 胶合剂 | kg
184 | 144116005 | 粘合剂 | kg
185 | 144116008 | 粘接剂 | kg
186 | 144301004 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷
187 | 144302003 | 美纹纸 | m
188 | 144306001 | 防水胶布 | 卷
189 | 144309004 | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷
190 | 151701001 | 膨胀硅酸盐水泥板 50mm | ㎡
191 | 170301003.1 | 镀锌钢管 | t
192 | 170301003.1 | 镀锌钢管 | t
193 | 172502001 | PP－R给水管 de20 | m
194 | 172504001 | 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管 De50 | m
195 | 172513000 | 塑料软管 | kg
196 | 172514002 | 塑料软管 Φ5 | m
197 | 172515001 | 软管 DN15 L=30～50cm | 根
198 | 180327001 | 外丝 DN15 | 个
199 | 181510002 | 钢制管箍 DN20 | 个
200 | 181515002 | 钢制活接头 DN20 | 个
201 | 182501001 | 塑料管卡 de20 | 个
202 | 182501002 | 塑料管卡 de25 | 个
203 | 182501003 | 塑料管卡 de32 | 个
204 | 182501004 | 塑料管卡 de40 | 个
205 | 182501005 | 塑料管卡 de50 | 个
206 | 182501008 | 塑料管卡 de110 | 个
207 | 182503001 | 镀锌管卡子(钢管用) DN15 | 个
208 | 182503003 | 镀锌管卡子(钢管用) DN25 | 个
209 | 182504005 | 镀锌管卡子(给水管用)DN40 | 个
210 | 182504006 | 镀锌管卡子(给水管用)DN50 | 个
211 | 182511000 | 接地卡子(综合) | 个
212 | 203101000 | 垫片 | 个
213 | 203302000 | 石棉橡胶板(综合) | kg
214 | 213101001 | 肥皂 | 块
215 | 213313001 | 角型阀(带铜活) DN15 | 个
216 | 213322001 | 存水弯 De32 | 个
表-24
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程 |  |  |  | 第7页 共13页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
217 | 213322005 | 存水弯 塑料 S型 DN50 | 个
218 | 213323001 | 洗脸盆下水口 De32 | 个
219 | 213327001 | 透气帽(铅丝球) DN50 | 个
220 | 213327003 | 透气帽(铅丝球) DN100 | 个
221 | 213328000 | 洗脸盆托架 | 副
222 | 256101001 | 灯钩 大号 | 个
223 | 256102001 | 瓜子灯链 大号 | m
224 | 270601003 | 接地线 BV-5.5～16 | m
225 | 271702001 | 绝缘黑胶布 20mm×20m | 卷
226 | 280101002 | 裸铜线 TY-6 | kg
227 | 280301007 | 铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0 | m
228 | 280304003 | 塑料软铜绝缘导线 BVR-4 | m
229 | 290622002 | 阻燃管接头 FST20 | 个
230 | 290623003 | 直管接头Φ25 | 个
231 | 290628002 | 塑料护口 15～20 | 个
232 | 290632012 | 灯具卡子 | 个
233 | 290905002 | 铜接线端子 DT-4mm2 | 个
234 | 290905003 | 铜接线端子 DT-6mm2 | 个
235 | 291111001 | 开关盒 | 个
236 | 291112001 | 接线盒 | 个
237 | 330107003 | 镀锌圆钢支架 Φ10～14 | 套
238 | 340702001 | 防尘面罩 | 套
239 | 340703001 | 护目镜 | 套
240 | 341101001 | 水 | 
241 | 341301001 | 位号牌 | 个
242 | 341508001 | 其他材料费 | 元
243 | 341508006 | 其他材料费 | 元
244 | 341509001 | 校验材料费 | 元
245 | 350104002 | 复合木模板面板 | ㎡
246 | 350305001 | 金属脚手架底座 | 个
247 | 350309002 | 钢笆子（钢筋网脚手板） | ㎡
248 | 350310001 | 交叉支撑（脚手架专用） | 副
249 | 350310002 | 水平架（脚手架专用） | ㎡
250 | 350310003 | 连接棒 | 个
251 | 350907004 | 门式钢管架 | ㎡
252 | 351101001 | 钢凿 | 个
表-24
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程 |  |  |  | 第8页 共13页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
253 | 370905001 | 钢垫板 | kg
254 | A143322001 | 聚四氟乙烯（液体） | g
255 | B-C.1 | 柜体拆除 | m
256 | B-C.1 | 铝皮 材料费 | ㎡
257 | B-C.1 | 防裂护角 | m
258 | B-C.2 | 定制柜 材料费 | ㎡
259 | B-C.2 | 医疗设备带 200*1.2 材料费 | m
260 | B-C.2 | 现状洗手台拆除 | m
261 | B-C.3 | 压力报警装置 材料费 | 套
262 | B-C.3 | 成品卷帘 | 
263 | B-C.4 | 定制柜 材料费 | ㎡
264 | B-C.4 | 设备带开口 材料费 | 个
265 | B-C.5 | 定制吊柜 材料费 | ㎡
266 | B-C.6 | 成品定制地柜 材料费 | m
267 | B-C.7 | 定制柜 材料费 | ㎡
268 | B-C.8 | 成品定制洗手柜 材料费 | m
269 | B-C.9 | 定制书桌 | m
270 | B-C.10 | 内置垃圾桶 材料费 | 个
271 | B-C.18 | 定制前台桌 | 套
272 | B-C.19 | 人造石台面 | ㎡
273 | B-C.21 | 信息栏 | 块
274 | B-C.22 | 门牌 | 块
275 | B-C.23 | 304不锈钢晾衣杆，φ32*2.5 | m
276 | B-YQLLJ.1 | 氧气流量计 | 套
277 | C00010160 | 其他材料费 | 元
278 | b-.1 | 氧气压力传感器 | 套
279 |  | ◆商品砼◆
280 | 043115001.1 | 预拌细石混凝土 C30[商品砼] | 
281 |  | ◆配合比◆
282 | 800101014 | 水泥砂浆中砂M5 | 
283 | 800102001 | 水泥砂浆 1∶1 | 
284 | 800102003 | 水泥砂浆 1∶2 | 
285 | 800102004 | 水泥砂浆 1∶2.5 | 
286 | 800102005 | 水泥砂浆 1∶3 | 
287 | 800102006 | 水泥砂浆 1∶4 | 
288 | 800702003 | 水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5 | 
表-24
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程 |  |  |  | 第9页 共13页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
289 | 800702004 | 水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶3 | 
290 | 801101001 | 素水泥浆 | 
291 |  | ◆主材◆
292 | 010000103A.1 | 角钢(综合) | kg
293 | 152305001.1 | 橡塑保温管套 | 
294 | 170000000.1 | 脱脂紫铜管 DN10*1.0 | m
295 | 170000000.2 | 脱脂紫铜管 DN8*1 | m
296 | 170502000.1 | S306氧气无缝不锈钢管 D51*2.5 | m
297 | 170502000.2 | S306氧气无缝不锈钢管 D32*2.0 | m
298 | 170502000.3 | S306氧气无缝不锈钢管 D25*2.0 | m
299 | 172500000.1 | 刚性阻燃管 PC20 | m
300 | 172500000.1 | PVCφ20线管 | m
301 | 172500000.1 | PVC-U排水管 DN110 | m
302 | 172500000.2 | PVC-U排水管 DN50 | m
303 | 172502000.1 | PPR管 De63,PN=1.25MPa，热熔连接 | m
304 | 172502000.2 | PPR管 De50,PN=1.25MPa，热熔连接 | m
305 | 172502000.3 | PPR管 De40,PN=1.25MPa，热熔连接 | m
306 | 172502000.4 | PPR管 De32,PN=1.25MPa，热熔连接 | m
307 | 172502000.5 | PPR管 De25,PN=1.25MPa，热熔连接 | m
308 | 172502000.6 | PPR管 De20,PN=1.25MPa | m
309 | 172502000.7 | PPR热水管 De50,PN=1.6MPa，热熔连接 | m
310 | 172502000.8 | PPR热水管 De25,PN=1.6MPa，热熔连接 | m
311 | 172502000.9 | PPR热水管 De20,PN=1.6MPa | m
312 | 172502000.10 | PPR热水管 De32,PN=1.6MPa，热熔连接 | m
313 | 180701000.1 | 氧气终端直通接头 | 个
314 | 180701000.2 | 负压终端直通接头 | 个
315 | 180903000.1 | 塑料给水管件DE63 | 个
316 | 180903000.2 | 塑料给水管件de50 | 个
317 | 180903000.3 | 塑料给水管件de40 | 个
318 | 180903000.4 | 塑料给水管件de32 | 个
319 | 180903000.5 | 塑料给水管件De25 | 个
320 | 180903000.6 | 塑料给水管件De20 | 个
321 | 180903000.7 | 塑料热水给水管件De25 | 个
322 | 180903000.8 | 塑料热水给水管件de50 | 个
323 | 180903000.9 | 塑料热水给水管件De20 | 个
324 | 180903000.10 | 塑料热水给水管件de32 | 个
表-24
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程 |  |  |  | 第10页 共13页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
325 | 180904000.1 | 承插塑料管件DN110 | 个
326 | 180904000.2 | 承插塑料管件DN50 | 个
327 | 194103000.1 | 截止阀 De25 | 个
328 | 194103000.2 | 截止阀 De25 | 个
329 | 194104000.1 | 球阀51 | 个
330 | 194104000.2 | 球阀32 | 个
331 | 194104000.3 | 球阀25 | 个
332 | 194104000.4 | 截止阀51 | 个
333 | 194104000.5 | 截止阀32 | 个
334 | 194104000.6 | 截止阀25 | 个
335 | 194107000.1 | 铜芯截止阀 DN15 | 个
336 | 210501000.1 | 淋浴器 | 套
337 | 211502000.1 | 坐便器 | 个
338 | 213301000.1 | 水嘴DN15 | 个
339 | 213301000.2 | 入墙式水龙头 | 个
340 | 213308001.1 | 冷热水混合水嘴DN15 | 个
341 | 213308001.2 | 冷热水混合水嘴DN15 | 个
342 | 213318000.1 | 地漏De50 | 个
343 | 234101000.1 | 按钮安装安装 普通型 | 套
344 | 264902001.1 | 自动空气开关 | 个
345 | 290206001.1 | 角钢(综合) | kg
346 | 290603000.1 | 配管JDG25*1.1 | m
347 | 301301001.1 | 光纤信息插座（双口） | 个
348 | 500102001.1 | 轴流排气扇 40W | 台
349 | 550117001.1 | 氧气二级稳压箱 | 台
350 | 550117001.3 | 气体阀门箱 | 台
351 | B-MKFJ.1 | 门口分机 | 台
352 | B-RMD.1 | 软膜灯 | ㎡
353 | B-Z.1 | 花池主材费 | 元
354 | B-Z.2 | 200mm宽2.0mm不锈钢盖板304 主材费 | 元
355 | Z130507003 | 酚醛防锈漆 （各种颜色） | kg
356 | Z170303000.1 | 镀锌钢管 SC20 | m
357 | Z182902000.1 | 塑料套管 | m
358 | Z210901000.1 | 台上盆 | 个
359 | Z210901000.2 | 台下式洗手盆 | 个
360 | Z245904000 | 仪表接头 | 套
表-24
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程 |  |  |  | 第11页 共13页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
361 | Z250001001-9.1 | LED灯带 | m
362 | Z250001001.1 | 300*300平板灯 20W/4000K | 套
363 | Z250001001.1 | 荧光灯 T5 8W | 套
364 | Z250001001.2 | 600*600平板灯 | 套
365 | Z250001001.3 | 300*1200平板灯 32W/4000K | 套
366 | Z250001001.4 | 筒灯 20W/4000K | 套
367 | Z260501001.1 | 单级开关 10A 250V | 个
368 | Z260501001.1 | 单联单控暗开关 | 个
369 | Z260501001.2 | 双极开关 10A 250V | 个
370 | Z260501001.3 | 三极开关 10A 250V | 个
371 | Z260501001.4 | 四极开关 10A 250V | 个
372 | Z264101001.1 | 带安全门暗装二三孔插座 AC250 10A | 套
373 | Z264101001.1 | 五孔插座 | 套
374 | Z280301000.1 | 铜芯线 WDZ-BYJ-2.5mm2 | m
375 | Z280301000.1 | 照明线路 BV-2.5mm2 | m
376 | Z280301000.2 | 铜芯塑料绝缘导线WDZ-BYJ-4mm2 | m
377 | Z280301000.2 | RVVSP2*0.75mm2 | m
378 | Z280311000.1 | 双绞线缆 | m
379 | Z280311000.1 | 管内配线CAT-6 | m
380 | Z280311000.2 | 双绞线缆CAT-6 | m
381 | Z280311000.3 | RVV-2*1.5 | m
382 | Z2811340038.1 | 氧气终端 | 个
383 | Z2811340038.2 | 负压终端 | 个
384 | Z290101000.1 | 弱电线槽 MR100*100*1.2mm | m
385 |  | ◆设备◆
386 | B-CTFJ.1 | 床头分机 | 台
387 | B-DS.1 | 电视 | 台
388 | B-GLZJ.1 | 信息交互管理主机 | 台
389 | B-S.1 | 网络多媒体控制器 设备费 | 元
390 | B-TXXXRJ.1 | 护理通讯信息系统软件 | 套
391 | B-YHZJ.1 | IP网络医护主机 | 台
392 | B-ZLXSP.1 | 走廊显示屏 | 台
393 |  | ◆机械台班组成◆
394 | 000502002 | 2023安装机械第一类费用 | 元
395 | 002401001 | 机械台班人工费 | 元
396 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
表-24
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程 |  |  |  | 第12页 共13页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
397 | 140301004 | 汽油92# | kg
398 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
399 | 140304001 | 轻柴油0# | kg
400 | 341103001 | 电 | kW·h
401 | 994701004 | 折旧费 | 元
402 | 994701005 | 检修费 | 元
403 | 994701006 | 维护费 | 元
404 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
405 | 994701008 | 其他费 | 元
406 |  | ◆机械◆
407 | 341509003 | 其他机械费 | 元
408 | 980502012 | 工业用真效值万用表 | 台班
409 | 981101007 | 钳形接地电阻测试仪 | 台班
410 | 981110002 | 绝缘电阻测试仪 ZC-8 | 台班
411 | 981701001 | 对讲机 C15 | 台班
412 | 981701002 | 网络测试仪 | 台班
413 | 983701003 | 笔记本电脑 | 台班
414 | 983702003 | 宽行打印机 | 台班
415 | 984108001 | 气动综合校验台 | 台班
416 | 984501001 | 精密压力表 YBS-BI | 台班
417 | 984717001 | 其他各种仪器仪表 | 台班
418 | 990509001 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班
419 | 990516001 | 干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L | 台班
420 | 990704004 | 载重汽车 装载质量4t | 台班
421 | 990704007 | 载重汽车 装载质量8t | 台班
422 | 990705002 | 自卸汽车 装载质量3.5t | 台班
423 | 990902002 | 门式起重机 提升质量10t | 台班
424 | 990903007 | 汽车式起重机 提升质量25t | 台班
425 | 990907002 | 叉式起重机 提升质量5t | 台班
426 | 991702001 | 钢筋切断机 直径40mm | 台班
427 | 991908002 | 立式钻床 钻孔直径 25mm | 台班
428 | 991909002 | 摇臂钻床 钻孔直径 50mm | 台班
429 | 991921001 | 型钢剪断机 剪断宽度500mm | 台班
430 | 991923001 | 台式砂轮机 砂轮直径100mm | 台班
431 | 991923003 | 手提砂轮机 砂轮直径150mm | 台班
432 | 991924001 | 管子套丝机 φ159mm | 台班
表-24
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程 |  |  |  | 第13页 共13页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
433 | 991924002 | 管子切断套丝机 管径159mm | 台班
434 | 991926001 | 电动弯管机 管径108mm | 台班
435 | 992101001 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班
436 | 992301003 | 砂轮切割机 砂轮直径400mm | 台班
437 | 992301004 | 砂轮切割机 砂轮直径500mm | 台班
438 | 992304001 | 半自动切割机 厚度100mm | 台班
439 | 992314001 | 角向磨光机 | 台班
440 | 992501001 | 交流电弧焊机 容量21kV·A | 台班
441 | 992501002 | 交流电弧焊机 容量30kV·A | 台班
442 | 992501003 | 交流电弧焊机 容量32kV·A | 台班
443 | 992501005 | 交流电弧焊机 容量42kV·A | 台班
444 | 992502005 | 直流电弧焊机 容量20kV·A | 台班
445 | 992511001 | 热熔对接焊机 直径63mm | 台班
446 | 992701001 | 电焊条烘干箱 容量45×35×45（c） | 台班
447 | 992701003 | 电焊条烘干箱 容量60×50×75(c) | 台班
448 | 993702001 | 升降机 | 台班
449 | 994301001 | 电动空气压缩机 排气量0.3/min | 台班
450 | 994301004 | 电动空气压缩机 排气量6/min | 台班
451 | 994301005 | 电动空气压缩机 排气量10/min | 台班
452 | 994301031 | 电动空气压缩机 排气量0.6/min | 台班
453 | 994410004 | 试压泵 压力30MPa | 台班
454 | 994410006 | 试压泵 压力60MPa | 台班
455 | 994508001 | 电锤 功率 520W | 台班
456 | 994901001 | 卷扬机带塔 提升质量（3~5）tH=40m | 台·月
457 |  | 合 计
表-24