广西华东招标有限公司关于便携式DR医疗设备采购（项目编号：CZZC2026-J1-250097-HDZB）的更正公告（二）

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：CZZC2026-J1-250097-HDZB

原公告的采购项目名称：便携式DR医疗设备采购

首次公告日期：2026年07月06日

二、更正信息

更正事项：谈判文件

更正内容：

| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第二章采购需求/技术参数 | ▲2.2最大管电压120kV及以下。 | ▲2.2最大管电压≥125kV。 |
| 2 | 第二章采购需求/技术参数 | ▲2.6最大曝光时间曝光时间调节范围：0.001s～6s（最长曝光时间≥5s）。 | ▲2.6最大曝光时间≤6s。 |
| 3 | 第二章采购需求/技术参数 |  | 增加第五点要求： ▲五、响应文件须提供谈判文件第2.1、2.2、2.6、3.2款技术参数满足采购要求的佐证材料，佐证材料包括但不限于产品检测报告、宣传彩页、技术白皮书等相关资料。 |

更正日期：2026年07月07日

三、其他补充事宜

无。

四、对本次公告提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：天等县人民医院

地址：崇左市天等县天宝北路03号天等县人民医院

项目联系人：吕光忠

联系电话：0771-3591038

2.采购代理机构信息

名称：广西华东招标有限公司

地　址：南宁市江南区白沙大道36-1号浩天花园综合楼1210-1212号房

联系电话：0771-5885139

3.项目联系方式

项目联系人：谢雅丽

电话：0771-5885139