[bookmark: _GoBack]广西华东招标有限公司关于便携式DR医疗设备采购（项目编号：CZZC2026-J1-250097-HDZB）的更正公告（二）
一、项目基本情况         
原公告的采购项目编号：CZZC2026-J1-250097-HDZB          
原公告的采购项目名称：便携式DR医疗设备采购           
首次公告日期：2026年07月06日           
二、更正信息         
更正事项：谈判文件           
更正内容：           
	序号
	更正项
	更正前内容
	更正后内容

	1
	第二章采购需求/技术参数
	▲2.2最大管电压120kV及以下。	
	▲2.2最大管电压≥125kV。

	2
	第二章采购需求/技术参数
	▲2.6最大曝光时间曝光时间调节范围：0.001s～6s（最长曝光时间≥5s）。
	▲2.6最大曝光时间≤6s。

	3
	第二章采购需求/技术参数
	
	增加第五点要求：
▲五、响应文件须提供谈判文件第2.1、2.2、2.6、3.2款技术参数满足采购要求的佐证材料，佐证材料包括但不限于产品检测报告、宣传彩页、技术白皮书等相关资料。


更正日期：2026年07月07日　　　           
三、其他补充事宜         
无。         
四、对本次公告提出询问，请按以下方式联系。　　　        
1.采购人信息
名称：天等县人民医院
地址：崇左市天等县天宝北路03号天等县人民医院
项目联系人：吕光忠
联系电话：0771-3591038
2.采购代理机构信息
名称：广西华东招标有限公司
地　址：南宁市江南区白沙大道36-1号浩天花园综合楼1210-1212号房
联系电话：0771-5885139
3.项目联系方式
项目联系人：谢雅丽
电话：0771-5885139

