## 封-1招标工程量清单
古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设
工程
招标工程量清单
忻城县古蓬镇人民政府
招标人:
(单位盖章)
封-1

## 扉-1招标工程量清单
古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设
工程
招标工程量清单
忻城县古蓬镇人民政府
招标人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 |  |  |  | 法定代表人
或其授权人 |  | : |  | 或其授权人 | :
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  |  | 复核人:
|  |  | (造价专业人员签字及盖章) |  |  | (一级注册造价工程师签字盖执业章)
编制时间: |  |  |  | 复核时间:
扉-1

## 表-01编制说明
编 制 说 明
工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设 | 第1页 共1页
1、工程概况：依据计价内容，应说明建筑规模、工程特征、计划工期、合同工期、实际工期、施工现场及变化情况、施工组织设计的特点、自然地理条件、环境保护要求等。
二、编制依据：
1.《广西壮族自治区建设工程全过程计价规范》(桂建价〔2025〕1号)；
2.《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(房屋建筑与装饰工程)》(桂建价〔2025〕1号)；
3.《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(通用安装工程)》(桂建价〔2025)1号〕；
4.《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(市政工程)》(桂建价〔2025)1号〕；
5.《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(房屋建筑与装饰工程)》(桂建价〔2025〕2号)及市场询价；
6.《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(通用安装工程)》(桂建价〔2025〕2号)及市场询价；
7.《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(市政工程)》(桂建价〔2025〕2号)及市场询价；
8.《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》(桂建标〔2018)37号〕;
9.材料信息价按2026年《来宾市建设工程造价信息》忻城县第6期信息价计取，忻城县信息价没有的按来宾市第6期信息价计取，来宾市信息价没有的参考柳州、南宁等地信息价及市场价计取；
11.与建设工程有关的标准、规范、技术资料。
三、其它需要说明的问题
1.弃土运距暂按5KM计算。
表-01

## 表-06建筑安装工程费汇总表
建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）
工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中（元）
|  |  | 安全生产费 | 暂估价 | 暂列金额
一 | 道路工程
1 | 分部分项工程费
2 | 技术措施项目费
3 | 综合措施项目费
二 | 篮球场、舞台改造，微菜园、微庭院整治，导视小品，屋面修缮
1 | 分部分项工程费
2 | 技术措施项目费
3 | 综合措施项目费
三 | 巷道路灯
1 | 分部分项工程费
2 | 综合措施项目费
建筑安装工程费合计
1 | ∑分部分项工程费
2 | ∑技术措施项目费
3 | ∑综合措施项目费
合计
表-06

## 表-07建筑安装工程费明细表
建筑安装工程费明细表
工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
一 | 道路工程
（一） | 道路工程
1 | 分部分项工程费
2 | 技术措施项目费
3 | 综合措施项目费
二 | 篮球场、舞台改造，微菜园、微庭院整治，导视小品，屋面修缮
（一） | 篮球场、舞台改造
1 | 分部分项工程费
2 | 综合措施项目费
（二） | 微菜园、微庭院整治
1 | 分部分项工程费
2 | 技术措施项目费
3 | 综合措施项目费
（三） | 导视小品
1 | 分部分项工程费
2 | 综合措施项目费
（四） | 屋面修缮
1 | 分部分项工程费
2 | 综合措施项目费
（五） | 微菜园、微庭院整治拆除工程
1 | 分部分项工程费
2 | 综合措施项目费
三 | 巷道路灯
（一） | 巷道路灯
1 | 分部分项工程费
2 | 综合措施项目费
表-07

## 表-09分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设 | [7 empty] | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
一 | B004 | 道路工程
（一） | B004 | 道路工程
1 | Z00407 | 总图道路工程 总图道路工程:白改黑沥青路面
2 | B004020203-S | 机动车、非机动车道沥青混凝土面层
3 | 040203006012 | 细粒式沥青混凝土路面 厚7cm 沥青混合料种类:ARAC-13C改性沥青混凝土 | ㎡ | 10278.35 |  |  | ARAC-13C改性沥青混凝土 |  | 0.071
4 | 040201021002 | 铺土工格栅 规格:双向塑钢土工隔栅 | ㎡ | 10278.35 |  |  | 双向塑钢土工隔栅 | ㎡ | 1.102
5 | 040205007002 | 标线热熔涂料 | ㎡ | 483.00
二 | A123 | 篮球场、舞台改造，微菜园、微庭院整治，导视小品，屋面修缮
（一） | A12330 | 篮球场、舞台改造
6 | Z12309 | 总图运动场工程 总图运动场工程:篮球场
7 | A123011603-S | 总图建筑其他工程
8 | 010502030003 | 混凝土地面 切缝 | m | 116.40
9 | 010904004004 | 楼(地)面变形缝 沥青砂浆嵌填 尺寸均为6*6，缝宽20缝深30，用建筑沥青灌填 | m | 116.40
10 | 011103003004 | 弹性纯PU球场面层 厚度:6厚硅PU涂料 | ㎡ | 511.70 |  |  | 6mm厚硅PU涂料 | ㎡ | 1.000
11 | 011101006001 | 楼地面砂浆找平层 厚度：20mm 砂浆种类及强度等级:5厚纯水泥浆找平 | ㎡ | 511.70 |  |  | 干混地面砂浆 DS M20 | t | 0.037
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设 | [7 empty] | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
12 | 011101006002 | 楼地面砂浆找平层 每增减1mm[实际厚度=-15] 砂浆种类及强度等级:5厚纯水泥浆找平 | ㎡ | -7675.50 |  |  | 干混地面砂浆 DS M20 | t | 0.002
13 | 011301001006 | 混凝土面打磨 原篮球地面打磨清扫 | ㎡ | 511.70
14 | 040205007002 | 篮球场画线 | ㎡ | 6.76
15 | 01B003 | 篮球架 | 套 | 2 |  |  | 篮球架 主材费 | 套 | 1.000
16 | 010401002007 | 仿古青砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:MU10仿古青砖（240*115*53） 2.砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆 部位：树池 |  | 3.85 |  |  | MU10仿古青砖（240*115*53） | 千块 | 0.546
[7 empty] | 水泥石灰砂浆中砂M7.5 |  | 0.249
17 | 011204002004 | 零星项目 面砖 砂浆粘贴 密缝 1.面砖品种及规格:抛光砖15*400 2.砂浆种类及强度等级:顶面及内衬抹灰20厚1:2水泥砂浆找平 3.部位：树池 | ㎡ | 18.70 |  |  | 抛光砖15*400 | m² | 1.060
[7 empty] | 水泥砂浆 1∶2 |  | 0.022
18 | 01B005 | 舞台改造 | 项 | 1 |  |  | 舞台改造 主材费 | 项 | 1.000
19 | 01B006 | 大理石石凳 | 组 | 6 |  |  | 大理石石凳 主材费 | 组 | 1.000
（二） | A123 | 微菜园、微庭院整治
20 | Z12301 | 围墙工程 围墙工程:微菜园、微庭院
21 | A123010101 | 微菜园
22 | 010102001002 | 挖一般土方 三、四类土 |  | 411.81
23 | 010102007002 | 回填土利用方 |  | 205.91
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设 | [7 empty] | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
24 | 010103002001 | 土方外运 运距5km |  | 205.90
25 | 010401001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:MU10仿古青砖（240*115*53） 2.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆M7.5 |  | 48.88 |  |  | MU10仿古青砖（240*115*53） | 千块 | 0.524
[7 empty] | 水泥砂浆中砂M7.5 |  | 0.236
26 | 010401002007 | 仿古青砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:MU10仿古青砖（240*115*53） 2.砂浆种类、强度等级:混合砂浆M7.5 |  | 150.70 |  |  | MU10仿古青砖（240*115*53） | 千块 | 0.532
[7 empty] | 水泥石灰砂浆中砂M7.5 |  | 0.254
27 | 010502002002 | 混凝土条形基础 混凝土种类及强度等级:C20 |  | 138.86 |  |  | 预拌普通混凝土 C20 |  | 1.015
28 | 010505002001 | 条形基础模板 | ㎡ | 462.85
29 | 01B007 | 定制仿竹子篱笆护栏 仿竹子篱笆护栏为定制产品，材料采用加厚款镀锌钢，每米喷涂60-实厚0.9mm,51-实厚0.7mm,19-实厚0.5mm,网片高90cm,立柱高1.25m,预埋安装 | m | 925.70 |  |  | 定制仿竹子篱笆护栏 主材费 | m | 1.000
30 | 011201001002 | 一般抹灰外墙 分层厚度:20mm 砂浆种类及强度等级:1:2混合砂浆 部位：所有砌体顶部 | ㎡ | 407.31 |  |  | 混合砂浆 1∶1∶4 |  | 0.023
31 | A123010102 | 微庭院
32 | 010102001002 | 挖一般土方 三、四类土 |  | 61.99
33 | 010102007002 | 回填土利用方 |  | 31.00
34 | 010103002001 | 土方外运 运距5km |  | 30.99
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设 | [7 empty] | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
35 | 010401001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:MU10仿古青砖（240*115*53） 2.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆M7.5 |  | 5.46 |  |  | MU10仿古青砖（240*115*53） | 千块 | 0.524
[7 empty] | 水泥砂浆中砂M7.5 |  | 0.236
36 | 010401002007 | 仿古青砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:MU10仿古青砖（240*115*53） 2.砂浆种类、强度等级:混合砂浆M7.5 |  | 21.47 |  |  | MU10仿古青砖（240*115*53） | 千块 | 0.532
[7 empty] | 水泥石灰砂浆中砂M7.5 |  | 0.254
37 | 010502002002 | 混凝土条形基础 混凝土种类及强度等级:C25 |  | 22.14 |  |  | 预拌普通混凝土 C25 |  | 1.015
38 | 010505002001 | 条形基础模板 | ㎡ | 73.80
39 | 010502023001 | 混凝土过梁 混凝土种类及强度等级:C25 |  | 0.54 |  |  | 预拌普通混凝土 C25 |  | 1.015
40 | 010505013001 | 过梁模板 | ㎡ | 4.50
41 | 011201001002 | 一般抹灰外墙 分层厚度:20mm 砂浆种类及强度等级:1:2混合砂浆 部位：所有砌体顶部 | ㎡ | 29.52 |  |  | 混合砂浆 1∶1∶4 |  | 0.023
42 | 01B008 | 瓦片叠砌造型 | ㎡ | 28.51 |  |  | 瓦片叠砌造型 主材费 | ㎡ | 1.000
（三） | A123 | 导视小品
43 | Z12313 | 总图其他工程
44 | Z123011603 | 总图建筑其他工程
45 | 01B009 | 微菜园护栏围栏标识牌 1.标识牌、字体采用304不锈钢材料制作，喷涂彩绘图样 2.字体高度500，颜色蓝色 | 个 | 4 |  |  | 微菜园护栏围栏标识牌 主材费 | 个 | 1.000
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设 | [7 empty] | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
46 | 01B010 | 露营地标打卡小品 1.打卡小品采用304不锈钢材料制作，喷涂彩绘 2.含3套成品蓑衣、农具、草帽 | 组 | 1 |  |  | 露营地标打卡小品 主材费 | 元 | 1.000
47 | 01B011 | 露营地标打卡小品 1.打卡小品采用304不锈钢材料制作，喷涂彩绘，包括桌椅和帐篷。 | 组 | 1 |  |  | 露营地标打卡小品 主材费 | 组 | 1.000
48 | 01B012 | 粤桂小品 具体详见设计图 | 组 | 1 |  |  | 粤桂小品 主材费 | 组 | 1.000
49 | 01B013 | 宣传栏 具体详见设计图 | 组 | 2 |  |  | 宣传栏主材费 | 组 | 1.000
50 | 01B014 | 垃圾桶 垃圾桶采用镀锌材料定制焊接成型，所有铁器外表面先涂刷2道防锈漆，在喷涂2道蓝色木纹漆 | 个 | 4 |  |  | 垃圾桶 主材费 | 个 | 1.000
51 | 01B015 | 村牌 | 个 | 1 |  |  | 村牌 主材费 | 个 | 1.000
（四） | A12320 | 屋面修缮
52 | A12323 | 建筑外立面装饰工程
53 | A123010901 | 屋面加铺仿稻草
54 | 01B016 | 屋面加铺仿稻草 | ㎡ | 200.00 |  |  | 屋面加铺仿稻草 主材费 | 元 | 1.000
（五） | A123 | 微菜园、微庭院整治拆除工程
55 | H00102 | 建筑物分项拆除工程 建筑物分项拆除工程:砌体
56 | H001020301 | 建筑物分项拆除 砌体
57 | AC-1-21 | 拆除砌体 砖墙 | 10 | 12.973
58 | AC-4-6 | 自卸汽车运渣土 人工装渣土1km以内 | 100 | 1.8034
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设 | [7 empty] | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
59 | AC-4-10 | 自卸汽车运渣土 每增加1km 10t 暂定4km | 100 | 7.2136
三 | Z002 | 巷道路灯
（一） | Z002 | 巷道路灯
60 | A0027005 | 光彩照明系统 照明方式:太阳能路灯
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设 | [7 empty] | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
61 | A002700501 | 光彩照明系统 1、太阳能电池板：尺寸900*670，功率≥100W/6V，采用 210mm*210mm 高效单晶硅电池片制作而成，单晶硅电池片转换效率>22%，电池片填充因子>80.00%，组件边框：由阳极氧化优质铝合金边框组合表面氧化铝膜，根据客户要求打孔，设计有接地螺孔。封装材料：组件采用的抗老化 EVA 和耐侯性好的优质 TPT 材料层压制成。接线盒：具有良好的密封和防水性能。智能充电模式，绿灯亮充电.红灯亮满电。 2、锂电池：容量≥100AH宁德时代磷酸铁锂电池（内置于灯具内），额定电压 3.2V,放电容量不低于额定容量的 100%，使用温度范围满足-30℃～+65℃，低温性能好，在低温环境下放电，储能电池放出容量是常温容量的 90%以上；高温性能稳定，满足 65℃高温环境使用要求。电池的维护要简便，具有防水、防潮、防腐、保温隔热等功能。 3、LED 灯具（含光源）：功率≥100W；LED 光源采用透镜进行配光，确保灯具的配光照明均匀度，灯具整灯光效≥210LM，灯具防护等级 IP65。防护性能采用硅橡胶密封圈实现，显色指数：Ra≥70.0，色温：6300K～6700K。 4、控制器：太阳能专用全自动控制器，额定电流≥20A,具有时控和光控及半功 率功能，还具有防过充、 过放及雷击等保护功能，在:-30℃至 65℃天气下能正常工作，具有温度补偿功能。 5、灯杆及太阳能支架：总高 6 米（不含支架及电池板高度），上口径≥60mm,下口径≥130mm,壁厚≥3.0mm,内外热镀锌喷户外氟碳漆，热镀厚度在60um-85um之间。法兰≥250mm*250mm*8mm,地笼≥180mm*180mm*H500mm，采用优质 Q235钢板通过大型数控折弯机一次性压制而成，采用埋弧焊机、无杂渣、无漏焊，焊缝均匀，太阳能支架采用优质方钢制作，镀锌防腐处理，喷涂氟碳漆或喷塑处理。 6、工作时间：≥12小时，连续≥10个阴雨天；中标商负责路灯运费、安装调试、挖路灯基座费、人工费及水泥、砂石材料等费用，路灯的混凝土基础坑参照尺寸为长 600mm*宽 600mm*深800mm。 7、整灯质保期5年。
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设 | [7 empty] | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
62 | 030413010006 | 6米太阳能单臂路灯 含太阳能电池板、锂电池、控制器 | 套 | 24 |  |  | 6米太阳能单臂路灯 | 套 | 1.010
63 | 030415003006 | 路灯现浇混凝土基础 1.混凝土种类:普通混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.钢筋种类、规格:详图纸 |  | 5.18 |  |  | C20混凝土基础 |  | 1.000
64 | 030415003007 | 现浇式路灯基础、接线手井 钢筋制作安装≤φ10 | t | 0.073 |  |  | 圆钢 | t | 1.020
65 | 030415003008 | 现浇式路灯基础、接线手井 钢筋制作安装＞φ10 | t | 0.452 |  |  | 圆钢 | t | 1.020
66 | 030416027003 | 接地网调试 | 系统 | 1
67 | 030413001009 | 0.6m长太阳能挑臂灯 | 套 | 15 |  |  | 0.6m长太阳能挑臂灯 | 套 | 1.010
68 | 030406001023 | 挑臂灯容量≥100AH宁德时代磷酸铁锂电池 只计安装费，主材费已在太阳能路灯的清单中计算 | 组 | 15 |  |  | 免维护铅酸蓄电池 | 组 | 1.000
69 | 030406003002 | 挑臂灯太阳能电池板 只计安装费，主材费已在太阳能路灯的清单中计算 | 块 | 15 |  |  | 太阳能电池板 | 块 | 1.000
70 | 030406004001 | 挑臂灯太阳能控制器 只计安装费，主材费已在太阳能路灯的清单中计算 | 台 | 15 |  |  | 太阳能控制器电压 96V | 台 | 1.000
表-09

## 表-11技术措施项目清单计价表
技术措施项目清单计价表
工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 金额(元) | 其中（元） |  | 备注
[5 empty] | 人工费 | 机械费
一 | B004 | 道路工程
（一） | B004 | 道路工程
1 | B004140101 | 技术措施项目
2 | 041201012001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项
二 | A123 | 篮球场、舞台改造，微菜园、微庭院整治，导视小品，屋面修缮
（二） | A123 | 微菜园、微庭院整治
3 | A123012001 | 技术措施项目
4 | 011601003001 | 大型机械进出场及安拆(垂直运输机械除外) | 项
三 | Z002 | 巷道路灯
表-11

## 表-13综合措施项目清单计价表
综合措施项目清单计价表
工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设 | [5 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 计算过程 | 不含税金额 (元) | 增值税 (税率%,元) | 含税金额 (元)
一 | B004 | 道路工程
（一） | B004 | 道路工程
1 | B004140102 | 综合措施项目费 | 项
2 | 041202001001 | 安全生产费 | 项 | ∑(分部分项人机+技术措施人机)*3.5%
3 | 041202002001 | 文明临设环保费 | 项
4 | 041202003001 | 雨季施工增加费 | 项
二 | A123 | 篮球场、舞台改造，微菜园、微庭院整治，导视小品，屋面修缮
（一） | A12330 | 篮球场、舞台改造
1 | A123012002 | 综合措施项目费 | 项
2 | 011602001001 | 安全生产费 | 项 | ∑(分部分项人机+技术措施人机)*8%
3 | 011602002001 | 文明临设环保费 | 项
4 | 011602003001 | 雨季施工增加费 | 项
（二） | A123 | 微菜园、微庭院整治
1 | A123012002 | 综合措施项目费 | 项
2 | 011602001001 | 安全生产费 | 项 | ∑(分部分项人机+技术措施人机)*8%
3 | 011602002001 | 文明临设环保费 | 项
4 | 011602003001 | 雨季施工增加费 | 项
（三） | A123 | 导视小品
1 | A123012002 | 综合措施项目费 | 项
2 | 011602001001 | 安全生产费 | 项 | ∑(分部分项人机+技术措施人机)*8%
3 | 011602002001 | 文明临设环保费 | 项
4 | 011602003001 | 雨季施工增加费 | 项
（四） | A12320 | 屋面修缮
1 | A123012002 | 综合措施项目费 | 项
2 | 011602001001 | 安全生产费 | 项 | ∑(分部分项人机+技术措施人机)*8%
3 | 011602002001 | 文明临设环保费 | 项
4 | 011602003001 | 雨季施工增加费 | 项
（五） | A123 | 微菜园、微庭院整治拆除工程
1 | A123012002 | 综合措施项目费 | 项
表-13
综合措施项目清单计价表
工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设 | [5 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 计算过程 | 不含税金额 (元) | 增值税 (税率%,元) | 含税金额 (元)
2 | 011602001001 | 安全生产费 | 项 | ∑(分部分项人机+技术措施人机)*8%
3 | 011602002001 | 文明临设环保费 | 项
4 | 011602003001 | 雨季施工增加费 | 项
三 | Z002 | 巷道路灯
（一） | Z002 | 巷道路灯
1 | Z002204001 | 综合措施项目费 | 项
2 | 031402001001 | 安全生产费 | 项 | ∑(分部分项人机+技术措施人机)*4%
3 | 031402002001 | 文明临设环保费 | 项
4 | 031402003001 | 雨季施工增加费 | 项
表-13

## 表-14其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 不含税金额 (元) | 增值税 (税率%,元) | 含税金额 (元)
表-14

## 表-15发包人提供材料一览表
发包人提供材料一览表
工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 有效损耗 率(%) | 交货 地点 | 备注
注：1.此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。
2.应用于一般计税法为除税价，应用于简易计税法为含税价。
表-15

## 表-16允许调整价格的主要材料一览表
允许调整价格的主要材料一览表
(适用于单价合同)
工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 风险幅度 (%)
一 | 道路工程
（一） | 道路工程
1 | ARAC-13C改性沥青混凝土 |  | 1650.44 |  | ±5
二 | 篮球场、舞台改造，微菜园、微庭院整治，导视小品，屋面修缮
（一） | 篮球场、舞台改造
1 | MU10仿古青砖（240*115*53） | 千块 | 1732.5 |  | ±5
（二） | 微菜园、微庭院整治
1 | 预拌普通混凝土 C20 |  | 274 |  | ±5
2 | 预拌普通混凝土 C25 |  | 283 |  | ±5
3 | MU10仿古青砖（240*115*53） | 千块 | 1732.5 |  | ±5
（三） | 导视小品
（四） | 屋面修缮
（五） | 微菜园、微庭院整治拆除工程
三 | 巷道路灯
（一） | 巷道路灯
1 | C20混凝土基础 |  | 274 |  | ±5
2 | 圆钢 | t |  |  | ±5
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.应用于一般计税法为除税价，应用于简易计税法为含税价。
表-16