## 封-2最高投标限价
古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设
工程
最高投标限价
忻城县古蓬镇人民政府
招标人:
(单位盖章)
封-2

## 扉-2最高投标限价
古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设
工程
最高投标限价
最高投标限价(小写): |  |  |  | 2592384.67元
(大写): |  |  |  | 贰佰伍拾玖万贰仟叁佰捌拾肆元陆角柒分
忻城县古蓬镇人民政府
招 标 人: |  |  |  |  | 造价咨询人:
|  |  | (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 |  |  |  |  | 法定代表人
或其授权人 |  | : |  |  | 或其授权人 | :
|  |  | (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  |  | 复 核 人:
|  |  | (造价师签字盖执业章) |  |  |  | (一级注册造价工程师签字盖执业章)
编制时间: |  |  |  |  | 复核时间:
扉-2

## 表-01编制说明
编 制 说 明
工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设 | 第1页 共1页
1、工程概况：依据计价内容，应说明建筑规模、工程特征、计划工期、合同工期、实际工期、施工现场及变化情况、施工组织设计的特点、自然地理条件、环境保护要求等。
二、编制依据：
1.《广西壮族自治区建设工程全过程计价规范》(桂建价〔2025〕1号)；
2.《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(房屋建筑与装饰工程)》(桂建价〔2025〕1号)；
3.《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(通用安装工程)》(桂建价〔2025)1号〕；
4.《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(市政工程)》(桂建价〔2025)1号〕；
5.《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(房屋建筑与装饰工程)》(桂建价〔2025〕2号)及市场询价；
6.《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(通用安装工程)》(桂建价〔2025〕2号)及市场询价；
7.《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(市政工程)》(桂建价〔2025〕2号)及市场询价；
8.《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》(桂建标〔2018)37号〕;
9.材料信息价按2026年《来宾市建设工程造价信息》忻城县第6期信息价计取，忻城县信息价没有的按来宾市第6期信息价计取，来宾市信息价没有的参考柳州、南宁等地信息价及市场价计取；
11.与建设工程有关的标准、规范、技术资料。
三、其它需要说明的问题
1.弃土运距暂按5KM计算。
表-01

## 表-06建筑安装工程费汇总表
建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）
工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中（元）
|  |  | 安全生产费 | 暂估价 | 暂列金额
一 | 道路工程 | 1546937.77 | 2725.13
1 | 分部分项工程费 | 1529981.8
2 | 技术措施项目费 | 5276.82
3 | 综合措施项目费 | 11679.15
二 | 篮球场、舞台改造，微菜园、微庭院整治，导视小品，屋面修缮 | 964306.16 | 12313.2
1 | 分部分项工程费 | 933151.99
2 | 技术措施项目费 | 1525.54
3 | 综合措施项目费 | 29628.63
三 | 巷道路灯 | 81140.74 | 670.18
1 | 分部分项工程费 | 78962.65
2 | 综合措施项目费 | 2178.09
| 建筑安装工程费合计 | 2592384.67
1 | ∑分部分项工程费 | 2542096.44
2 | ∑技术措施项目费 | 6802.36
3 | ∑综合措施项目费 | 43485.87
| 合计 | 2592384.67 | 15708.51
表-06

## 表-07建筑安装工程费明细表
建筑安装工程费明细表
工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
一 | 道路工程 | 1546937.77
（一） | 道路工程 | 1546937.77
1 | 分部分项工程费 | 1529981.8
2 | 技术措施项目费 | 5276.82
3 | 综合措施项目费 | 11679.15
二 | 篮球场、舞台改造，微菜园、微庭院整治，导视小品，屋面修缮 | 964306.16
（一） | 篮球场、舞台改造 | 192639.97
1 | 分部分项工程费 | 189110.58
2 | 综合措施项目费 | 3529.39
（二） | 微菜园、微庭院整治 | 586663.42
1 | 分部分项工程费 | 565079.79
2 | 技术措施项目费 | 1525.54
3 | 综合措施项目费 | 20058.09
（三） | 导视小品 | 146388.1
1 | 分部分项工程费 | 145243.09
2 | 综合措施项目费 | 1145.01
（四） | 屋面修缮 | 13483.3
1 | 分部分项工程费 | 12644
2 | 综合措施项目费 | 839.3
（五） | 微菜园、微庭院整治拆除工程 | 25131.37
1 | 分部分项工程费 | 21074.53
2 | 综合措施项目费 | 4056.84
三 | 巷道路灯 | 81140.74
（一） | 巷道路灯 | 81140.74
1 | 分部分项工程费 | 78962.65
2 | 综合措施项目费 | 2178.09
表-07

## 表-09分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设 | [7 empty] | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价(元)
一 | B004 | 道路工程 |  |  |  | 1529981.8
（一） | B004 | 道路工程 |  |  |  | 1529981.8
1 | Z00407 | 总图道路工程 总图道路工程:白改黑沥青路面 | ㎡ | 10278.35 | 148.85 | 1529981.8
2 | B004020203-S | 机动车、非机动车道沥青混凝土面层 | ㎡ | 10278.35 | 148.85 | 1529981.8
3 | 040203006012 | 细粒式沥青混凝土路面 厚7cm 沥青混合料种类:ARAC-13C改性沥青混凝土 | ㎡ | 10278.35 | 134.24 | 1379765.7 | ARAC-13C改性沥青混凝土 |  | 0.071 | 1650.44
4 | 040201021002 | 铺土工格栅 规格:双向塑钢土工隔栅 | ㎡ | 10278.35 | 12.37 | 127143.19 | 双向塑钢土工隔栅 | ㎡ | 1.102 | 7.30
5 | 040205007002 | 标线热熔涂料 | ㎡ | 483.00 | 47.77 | 23072.91
|  | ∑人工费 |  |  |  | 34859.21
|  | ∑辅材费 |  |  |  | 21960.59
|  | ∑主材费 |  |  |  | 1287054.98
|  | ∑机械费 |  |  |  | 32746.56
|  | ∑管理费 |  |  |  | 18390.5
|  | ∑利润 |  |  |  | 8698.91
|  | ∑增值税 |  |  |  | 126271.06
二 | A123 | 篮球场、舞台改造，微菜园、微庭院整治，导视小品，屋面修缮 |  |  |  | 933151.99
（一） | A12330 | 篮球场、舞台改造 |  |  |  | 189110.58
6 | Z12309 | 总图运动场工程 总图运动场工程:篮球场 | ㎡ | 511.70 | 369.57 | 189110.58
7 | A123011603-S | 总图建筑其他工程 | 项 | 1 | 189110.58 | 189110.58
8 | 010502030003 | 混凝土地面 切缝 | m | 116.40 | 8.43 | 981.25
9 | 010904004004 | 楼(地)面变形缝 沥青砂浆嵌填 尺寸均为6*6，缝宽20缝深30，用建筑沥青灌填 | m | 116.40 | 16.09 | 1872.88
10 | 011103003004 | 弹性纯PU球场面层 厚度:6厚硅PU涂料 | ㎡ | 511.70 | 137.7 | 70461.09 | 6mm厚硅PU涂料 | ㎡ | 1.000 | 126.33
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设 | [7 empty] | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价(元)
11 | 011101006001 | 楼地面砂浆找平层 厚度：20mm 砂浆种类及强度等级:5厚纯水泥浆找平 | ㎡ | 511.70 | 30.63 | 15673.37 | 干混地面砂浆 DS M20 | t | 0.037 | 250.44
12 | 011101006002 | 楼地面砂浆找平层 每增减1mm[实际厚度=-15] 砂浆种类及强度等级:5厚纯水泥浆找平 | ㎡ | -7675.50 | 1.07 | -8212.78 | 干混地面砂浆 DS M20 | t | 0.002 | 250.44
13 | 011301001006 | 混凝土面打磨 原篮球地面打磨清扫 | ㎡ | 511.70 | 8.95 | 4579.72
14 | 040205007002 | 篮球场画线 | ㎡ | 6.76 | 47.77 | 322.93
15 | 01B003 | 篮球架 | 套 | 2 | 4370.9 | 8741.8 | 篮球架 主材费 | 套 | 1.000 | 3510.00
16 | 010401002007 | 仿古青砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:MU10仿古青砖（240*115*53） 2.砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆 部位：树池 |  | 3.85 | 1489.58 | 5734.88 | MU10仿古青砖（240*115*53） | 千块 | 0.546 | 1732.50
[7 empty] | 水泥石灰砂浆中砂M7.5 |  | 0.249 | 271.40
17 | 011204002004 | 零星项目 面砖 砂浆粘贴 密缝 1.面砖品种及规格:抛光砖15*400 2.砂浆种类及强度等级:顶面及内衬抹灰20厚1:2水泥砂浆找平 3.部位：树池 | ㎡ | 18.70 | 142.46 | 2664 | 抛光砖15*400 | m² | 1.060 | 34.17
[7 empty] | 水泥砂浆 1∶2 |  | 0.022 | 338.62
18 | 01B005 | 舞台改造 | 项 | 1 | 83775.82 | 83775.82 | 舞台改造 主材费 | 项 | 1.000 | 70335.97
19 | 01B006 | 大理石石凳 | 组 | 6 | 419.27 | 2515.62 | 大理石石凳 主材费 | 组 | 1.000 | 384.65
|  | ∑人工费 |  |  |  | 16699.04
|  | ∑辅材费 |  |  |  | 1066.56
|  | ∑主材费 |  |  |  | 149931.36
|  | ∑机械费 |  |  |  | 121.58
|  | ∑管理费 |  |  |  | 4214.26
|  | ∑利润 |  |  |  | 1474.14
|  | ∑增值税 |  |  |  | 15603.63
（二） | A123 | 微菜园、微庭院整治 |  |  |  | 565079.79
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设 | [7 empty] | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价(元)
20 | Z12301 | 围墙工程 围墙工程:微菜园、微庭院 | m | 1050.50 | 537.92 | 565079.79
21 | A123010101 | 微菜园 | ㎡ | 927.50 | 549.59 | 509748.04
22 | 010102001002 | 挖一般土方 三、四类土 |  | 411.81 | 9.46 | 3895.72
23 | 010102007002 | 回填土利用方 |  | 205.91 | 5.02 | 1033.67
24 | 010103002001 | 土方外运 运距5km |  | 205.90 | 13.93 | 2868.19
25 | 010401001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:MU10仿古青砖（240*115*53） 2.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆M7.5 |  | 48.88 | 1344.43 | 65715.74 | MU10仿古青砖（240*115*53） | 千块 | 0.524 | 1732.50
[7 empty] | 水泥砂浆中砂M7.5 |  | 0.236 | 243.99
26 | 010401002007 | 仿古青砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:MU10仿古青砖（240*115*53） 2.砂浆种类、强度等级:混合砂浆M7.5 |  | 150.70 | 1393.51 | 210001.96 | MU10仿古青砖（240*115*53） | 千块 | 0.532 | 1732.50
[7 empty] | 水泥石灰砂浆中砂M7.5 |  | 0.254 | 271.40
27 | 010502002002 | 混凝土条形基础 混凝土种类及强度等级:C20 |  | 138.86 | 365.91 | 50810.26 | 预拌普通混凝土 C20 |  | 1.015 | 274.00
28 | 010505002001 | 条形基础模板 | ㎡ | 462.85 | 59.82 | 27687.69
29 | 01B007 | 定制仿竹子篱笆护栏 仿竹子篱笆护栏为定制产品，材料采用加厚款镀锌钢，每米喷涂60-实厚0.9mm,51-实厚0.7mm,19-实厚0.5mm,网片高90cm,立柱高1.25m,预埋安装 | m | 925.70 | 131.89 | 122090.57 | 定制仿竹子篱笆护栏 主材费 | m | 1.000 | 121.00
30 | 011201001002 | 一般抹灰外墙 分层厚度:20mm 砂浆种类及强度等级:1:2混合砂浆 部位：所有砌体顶部 | ㎡ | 407.31 | 62.96 | 25644.24 | 混合砂浆 1∶1∶4 |  | 0.023 | 319.30
31 | A123010102 | 微庭院 | m | 123.00 | 449.85 | 55331.75
32 | 010102001002 | 挖一般土方 三、四类土 |  | 61.99 | 9.46 | 586.43
33 | 010102007002 | 回填土利用方 |  | 31.00 | 5.02 | 155.62
34 | 010103002001 | 土方外运 运距5km |  | 30.99 | 13.93 | 431.69
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设 | [7 empty] | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价(元)
35 | 010401001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:MU10仿古青砖（240*115*53） 2.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆M7.5 |  | 5.46 | 1344.43 | 7340.59 | MU10仿古青砖（240*115*53） | 千块 | 0.524 | 1732.50
[7 empty] | 水泥砂浆中砂M7.5 |  | 0.236 | 243.99
36 | 010401002007 | 仿古青砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:MU10仿古青砖（240*115*53） 2.砂浆种类、强度等级:混合砂浆M7.5 |  | 21.47 | 1393.51 | 29918.66 | MU10仿古青砖（240*115*53） | 千块 | 0.532 | 1732.50
[7 empty] | 水泥石灰砂浆中砂M7.5 |  | 0.254 | 271.40
37 | 010502002002 | 混凝土条形基础 混凝土种类及强度等级:C25 |  | 22.14 | 375.88 | 8321.98 | 预拌普通混凝土 C25 |  | 1.015 | 283.00
38 | 010505002001 | 条形基础模板 | ㎡ | 73.80 | 59.82 | 4414.72
39 | 010502023001 | 混凝土过梁 混凝土种类及强度等级:C25 |  | 0.54 | 505.8 | 273.13 | 预拌普通混凝土 C25 |  | 1.015 | 283.00
40 | 010505013001 | 过梁模板 | ㎡ | 4.50 | 105.9 | 476.55
41 | 011201001002 | 一般抹灰外墙 分层厚度:20mm 砂浆种类及强度等级:1:2混合砂浆 部位：所有砌体顶部 | ㎡ | 29.52 | 62.96 | 1858.58 | 混合砂浆 1∶1∶4 |  | 0.023 | 319.30
42 | 01B008 | 瓦片叠砌造型 | ㎡ | 28.51 | 54.5 | 1553.8 | 瓦片叠砌造型 主材费 | ㎡ | 1.000 | 50.00
|  | ∑人工费 |  |  |  | 88770.92
|  | ∑辅材费 |  |  |  | 5416.43
|  | ∑主材费 |  |  |  | 384791.88
|  | ∑机械费 |  |  |  | 5704.21
|  | ∑管理费 |  |  |  | 25139.53
|  | ∑利润 |  |  |  | 8599.76
|  | ∑增值税 |  |  |  | 46657.08
（三） | A123 | 导视小品 |  |  |  | 145243.09
43 | Z12313 | 总图其他工程 | 项 | 1 | 145243.09 | 145243.09
44 | Z123011603 | 总图建筑其他工程 | 项 | 1 | 145243.09 | 145243.09
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设 | [7 empty] | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价(元)
45 | 01B009 | 微菜园护栏围栏标识牌 1.标识牌、字体采用304不锈钢材料制作，喷涂彩绘图样 2.字体高度500，颜色蓝色 | 个 | 4 | 272.62 | 1090.48 | 微菜园护栏围栏标识牌 主材费 | 个 | 1.000 | 250.11
46 | 01B010 | 露营地标打卡小品 1.打卡小品采用304不锈钢材料制作，喷涂彩绘 2.含3套成品蓑衣、农具、草帽 | 组 | 1 | 8502 | 8502 | 露营地标打卡小品 主材费 | 元 | 1.000 | 7800.00
47 | 01B011 | 露营地标打卡小品 1.打卡小品采用304不锈钢材料制作，喷涂彩绘，包括桌椅和帐篷。 | 组 | 1 | 22345 | 22345 | 露营地标打卡小品 主材费 | 组 | 1.000 | 20500.00
48 | 01B012 | 粤桂小品 具体详见设计图 | 组 | 1 | 46922.1 | 46922.1 | 粤桂小品 主材费 | 组 | 1.000 | 39910.95
49 | 01B013 | 宣传栏 具体详见设计图 | 组 | 2 | 16992.4 | 33984.8 | 宣传栏主材费 | 组 | 1.000 | 15385.26
50 | 01B014 | 垃圾桶 垃圾桶采用镀锌材料定制焊接成型，所有铁器外表面先涂刷2道防锈漆，在喷涂2道蓝色木纹漆 | 个 | 4 | 981 | 3924 | 垃圾桶 主材费 | 个 | 1.000 | 900.00
51 | 01B015 | 村牌 | 个 | 1 | 28474.71 | 28474.71 | 村牌 主材费 | 个 | 1.000 | 23750.78
|  | ∑人工费 |  |  |  | 4891.44
∑辅材费
|  | ∑主材费 |  |  |  | 127332.69
|  | ∑机械费 |  |  |  | 565.6
|  | ∑管理费 |  |  |  | 309.63
|  | ∑利润 |  |  |  | 151.19
|  | ∑增值税 |  |  |  | 11992.54
（四） | A12320 | 屋面修缮 |  |  |  | 12644
52 | A12323 | 建筑外立面装饰工程 | ㎡ | 200.00 | 63.22 | 12644
53 | A123010901 | 屋面加铺仿稻草 | ㎡ | 200.00 | 63.22 | 12644
54 | 01B016 | 屋面加铺仿稻草 | ㎡ | 200.00 | 63.22 | 12644 | 屋面加铺仿稻草 主材费 | 元 | 1.000 | 30.00
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设 | [7 empty] | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价(元)
|  | ∑人工费 |  |  |  | 4000
∑辅材费
|  | ∑主材费 |  |  |  | 6000
∑机械费
|  | ∑管理费 |  |  |  | 1192
|  | ∑利润 |  |  |  | 408
|  | ∑增值税 |  |  |  | 1044
（五） | A123 | 微菜园、微庭院整治拆除工程 |  |  |  | 21074.53
55 | H00102 | 建筑物分项拆除工程 建筑物分项拆除工程:砌体 | ㎡ | 1.00 | 21074.53 | 21074.53
56 | H001020301 | 建筑物分项拆除 砌体 |  | 1.00 | 21074.53 | 21074.53
57 | AC-1-21 | 拆除砌体 砖墙 | 10 | 12.973 | 990.18 | 12845.61
58 | AC-4-6 | 自卸汽车运渣土 人工装渣土1km以内 | 100 | 1.8034 | 3681.4 | 6639.04
59 | AC-4-10 | 自卸汽车运渣土 每增加1km 10t 暂定4km | 100 | 7.2136 | 220.4 | 1589.88
|  | ∑人工费 |  |  |  | 14352.54
∑辅材费
∑主材费
|  | ∑机械费 |  |  |  | 4981.84
∑管理费
∑利润
|  | ∑增值税 |  |  |  | 1740.14
三 | Z002 | 巷道路灯 |  |  |  | 78962.65
（一） | Z002 | 巷道路灯 |  |  |  | 78962.65
60 | A0027005 | 光彩照明系统 照明方式:太阳能路灯 | 套 | 39 | 2024.68 | 78962.65
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设 | [7 empty] | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价(元)
61 | A002700501 | 光彩照明系统 1、太阳能电池板：尺寸900*670，功率≥100W/6V，采用 210mm*210mm 高效单晶硅电池片制作而成，单晶硅电池片转换效率>22%，电池片填充因子>80.00%，组件边框：由阳极氧化优质铝合金边框组合表面氧化铝膜，根据客户要求打孔，设计有接地螺孔。封装材料：组件采用的抗老化 EVA 和耐侯性好的优质 TPT 材料层压制成。接线盒：具有良好的密封和防水性能。智能充电模式，绿灯亮充电.红灯亮满电。 2、锂电池：容量≥100AH宁德时代磷酸铁锂电池（内置于灯具内），额定电压 3.2V,放电容量不低于额定容量的 100%，使用温度范围满足-30℃～+65℃，低温性能好，在低温环境下放电，储能电池放出容量是常温容量的 90%以上；高温性能稳定，满足 65℃高温环境使用要求。电池的维护要简便，具有防水、防潮、防腐、保温隔热等功能。 3、LED 灯具（含光源）：功率≥100W；LED 光源采用透镜进行配光，确保灯具的配光照明均匀度，灯具整灯光效≥210LM，灯具防护等级 IP65。防护性能采用硅橡胶密封圈实现，显色指数：Ra≥70.0，色温：6300K～6700K。 4、控制器：太阳能专用全自动控制器，额定电流≥20A,具有时控和光控及半功 率功能，还具有防过充、 过放及雷击等保护功能，在:-30℃至 65℃天气下能正常工作，具有温度补偿功能。 5、灯杆及太阳能支架：总高 6 米（不含支架及电池板高度），上口径≥60mm,下口径≥130mm,壁厚≥3.0mm,内外热镀锌喷户外氟碳漆，热镀厚度在60um-85um之间。法兰≥250mm*250mm*8mm,地笼≥180mm*180mm*H500mm，采用优质 Q235钢板通过大型数控折弯机一次性压制而成，采用埋弧焊机、无杂渣、无漏焊，焊缝均匀，太阳能支架采用优质方钢制作，镀锌防腐处理，喷涂氟碳漆或喷塑处理。 6、工作时间：≥12小时，连续≥10个阴雨天；中标商负责路灯运费、安装调试、挖路灯基座费、人工费及水泥、砂石材料等费用，路灯的混凝土基础坑参照尺寸为长 600mm*宽 600mm*深800mm。 7、整灯质保期5年。 | 套 | 39 | 2024.68 | 78962.65
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设 | [7 empty] | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价(元)
62 | 030413010006 | 6米太阳能单臂路灯 含太阳能电池板、锂电池、控制器 | 套 | 24 | 2042.37 | 49016.88 | 6米太阳能单臂路灯 | 套 | 1.010 | 1600.00
63 | 030415003006 | 路灯现浇混凝土基础 1.混凝土种类:普通混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.钢筋种类、规格:详图纸 |  | 5.18 | 973.56 | 5043.04 | C20混凝土基础 |  | 1.000 | 274.00
64 | 030415003007 | 现浇式路灯基础、接线手井 钢筋制作安装≤φ10 | t | 0.073 | 2119.79 | 154.74 | 圆钢 | t | 1.020
65 | 030415003008 | 现浇式路灯基础、接线手井 钢筋制作安装＞φ10 | t | 0.452 | 1500.91 | 678.41 | 圆钢 | t | 1.020
66 | 030416027003 | 接地网调试 | 系统 | 1 | 1206.13 | 1206.13
67 | 030413001009 | 0.6m长太阳能挑臂灯 | 套 | 15 | 587.8 | 8817 | 0.6m长太阳能挑臂灯 | 套 | 1.010 | 500.00
68 | 030406001023 | 挑臂灯容量≥100AH宁德时代磷酸铁锂电池 只计安装费，主材费已在太阳能路灯的清单中计算 | 组 | 15 | 155.29 | 2329.35 | 免维护铅酸蓄电池 | 组 | 1.000
69 | 030406003002 | 挑臂灯太阳能电池板 只计安装费，主材费已在太阳能路灯的清单中计算 | 块 | 15 | 171.26 | 2568.9 | 太阳能电池板 | 块 | 1.000
70 | 030406004001 | 挑臂灯太阳能控制器 只计安装费，主材费已在太阳能路灯的清单中计算 | 台 | 15 | 609.88 | 9148.2 | 太阳能控制器电压 96V | 台 | 1.000
|  | ∑人工费 |  |  |  | 10948.6
|  | ∑辅材费 |  |  |  | 2376.48
|  | ∑主材费 |  |  |  | 47778.32
|  | ∑机械费 |  |  |  | 4422.52
|  | ∑管理费 |  |  |  | 4918.49
|  | ∑利润 |  |  |  | 1998.33
|  | ∑增值税 |  |  |  | 6519.92
表-09

## 表-10分部分项工程项目清单综合单价分析
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设 | [10 empty] | 第1页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 综合单价分析(元)
[5 empty] | 综合 单价 | 合价 | 人工费 | 主要 材料费 | 辅助 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税税率9%
一 | B004 | 道路工程
（一） | B004 | 道路工程
1 | Z00407 | 总图道路工程 总图道路工程:白改黑沥青路面 | ㎡ | 10278.35 | 148.85 | 1529981.8 | 3.39 | 125.22 | 2.14 | 3.19 | 1.79 | 0.85 | 12.29
2 | B004020203-S | 机动车、非机动车道沥青混凝土面层 | ㎡ | 10278.35 | 148.85 | 1529981.8 | 3.39 | 125.22 | 2.14 | 3.19 | 1.79 | 0.85 | 12.29
3 | 040203006012 | 细粒式沥青混凝土路面 厚7cm 沥青混合料种类:ARAC-13C改性沥青混凝土 | ㎡ | 10278.35 | 134.24 | 1379765.7 | 0.59 | 117.18 | 0.96 | 2.92 | 1.02 | 0.49 | 11.08
4 | 040201021002 | 铺土工格栅 规格:双向塑钢土工隔栅 | ㎡ | 10278.35 | 12.37 | 127143.19 | 2.38 | 8.04 | 0.1 | 0.00 | 0.57 | 0.26 | 1.02
5 | 040205007002 | 标线热熔涂料 | ㎡ | 483.00 | 47.77 | 23072.91 | 8.97 | 0.00 | 22.91 | 5.66 | 4.24 | 2.05 | 3.94
|  | ∑人工费 |  |  |  | 34859.21
|  | ∑辅材费 |  |  |  | 21960.59
|  | ∑主材费 |  |  |  | 1287054.98
|  | ∑机械费 |  |  |  | 32746.56
|  | ∑管理费 |  |  |  | 18390.5
|  | ∑利润 |  |  |  | 8698.91
|  | ∑增值税 |  |  |  | 126271.06
二 | A123 | 篮球场、舞台改造，微菜园、微庭院整治，导视小品，屋面修缮
（一） | A12330 | 篮球场、舞台改造
6 | Z12309 | 总图运动场工程 总图运动场工程:篮球场 | ㎡ | 511.70 | 369.57 | 189110.58 | 32.63 | 293.01 | 2.08 | 0.24 | 8.24 | 2.88 | 30.49
7 | A123011603-S | 总图建筑其他工程 | 项 | 1 | 189110.58 | 189110.58 | 16699.04 | 149931.36 | 1066.56 | 121.58 | 4214.26 | 1474.14 | 15603.63
8 | 010502030003 | 混凝土地面 切缝 | m | 116.40 | 8.43 | 981.25 | 3.6 | 0.00 | 2.15 | 0.38 | 1.19 | 0.41 | 0.7
9 | 010904004004 | 楼(地)面变形缝 沥青砂浆嵌填 尺寸均为6*6，缝宽20缝深30，用建筑沥青灌填 | m | 116.40 | 16.09 | 1872.88 | 7.49 | 0.00 | 4.28 | 0.00 | 2.23 | 0.76 | 1.33
注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。
表-10
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设 | [10 empty] | 第2页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 综合单价分析(元)
[5 empty] | 综合 单价 | 合价 | 人工费 | 主要 材料费 | 辅助 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税税率9%
10 | 011103003004 | 弹性纯PU球场面层 厚度:6厚硅PU涂料 | ㎡ | 511.70 | 137.7 | 70461.09 | 0.00 | 126.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.37
11 | 011101006001 | 楼地面砂浆找平层 厚度：20mm 砂浆种类及强度等级:5厚纯水泥浆找平 | ㎡ | 511.70 | 30.63 | 15673.37 | 14.41 | 9.27 | 0.05 | 0.13 | 3.16 | 1.08 | 2.53
12 | 011101006002 | 楼地面砂浆找平层 每增减1mm[实际厚度=-15] 砂浆种类及强度等级:5厚纯水泥浆找平 | ㎡ | -7675.50 | 1.07 | -8212.78 | 0.38 | 0.5 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.09
13 | 011301001006 | 混凝土面打磨 原篮球地面打磨清扫 | ㎡ | 511.70 | 8.95 | 4579.72 | 6.04 | 0.00 | 0.2 | 0.00 | 1.47 | 0.5 | 0.74
14 | 040205007002 | 篮球场画线 | ㎡ | 6.76 | 47.77 | 322.93 | 8.97 | 0.00 | 22.91 | 5.66 | 4.24 | 2.05 | 3.94
15 | 01B003 | 篮球架 | 套 | 2 | 4370.9 | 8741.8 | 500 | 3510 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.9
16 | 010401002007 | 仿古青砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:MU10仿古青砖（240*115*53） 2.砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆 部位：树池 |  | 3.85 | 1489.58 | 5734.88 | 251.96 | 1013.53 | 1.45 | 1.57 | 73.07 | 25.01 | 122.99
（1） | 010401002012 | 混水砖墙标准砖 弧形墙墙厚：365mm |  | 3.85 |  |  | 251.96 | 1013.53 | 1.45 | 1.57 | 73.07 | 25.01
17 | 011204002004 | 零星项目 面砖 砂浆粘贴 密缝 1.面砖品种及规格:抛光砖15*400 2.砂浆种类及强度等级:顶面及内衬抹灰20厚1:2水泥砂浆找平 3.部位：树池 | ㎡ | 18.70 | 142.46 | 2664 | 64.79 | 43.67 | 1.59 | 0.14 | 15.29 | 5.22 | 11.76
18 | 01B005 | 舞台改造 | 项 | 1 | 83775.82 | 83775.82 | 4618.32 | 70335.97 | 0.00 | 40.66 | 1388.38 | 475.22 | 6917.27
19 | 01B006 | 大理石石凳 | 组 | 6 | 419.27 | 2515.62 | 0.00 | 384.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.62
|  | ∑人工费 |  |  |  | 16699.04
|  | ∑辅材费 |  |  |  | 1066.56
|  | ∑主材费 |  |  |  | 149931.36
|  | ∑机械费 |  |  |  | 121.58
注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。
表-10
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设 | [10 empty] | 第3页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 综合单价分析(元)
[5 empty] | 综合 单价 | 合价 | 人工费 | 主要 材料费 | 辅助 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税税率9%
|  | ∑管理费 |  |  |  | 4214.26
|  | ∑利润 |  |  |  | 1474.14
|  | ∑增值税 |  |  |  | 15603.63
（二） | A123 | 微菜园、微庭院整治
20 | Z12301 | 围墙工程 围墙工程:微菜园、微庭院 | m | 1050.50 | 537.92 | 565079.79 | 84.5 | 366.29 | 5.16 | 5.43 | 23.93 | 8.19 | 44.41
21 | A123010101 | 微菜园 | ㎡ | 927.50 | 549.59 | 509748.04 | 84.44 | 377.46 | 4.98 | 5.33 | 23.84 | 8.16 | 45.38
22 | 010102001002 | 挖一般土方 三、四类土 |  | 411.81 | 9.46 | 3895.72 | 4.3 | 0.00 | 0.00 | 3.23 | 0.86 | 0.29 | 0.78
（1） | 010102001002-1 | 人工挖一般土方 三、四类土 |  | 24.71 |  |  | 60.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.89 | 2.38
（2） | 010102001002-2 | 机械挖一般土方 三、四类土 |  | 387.10 |  |  | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 0.47 | 0.16
23 | 010102007002 | 回填土利用方 |  | 205.91 | 5.02 | 1033.67 | 0.67 | 0.00 | 0.5 | 2.9 | 0.4 | 0.14 | 0.41
（1） | 010102007002-2 | 机械回填土碾压 |  | 205.91 |  |  | 0.67 | 0.00 | 0.5 | 2.9 | 0.4 | 0.14
24 | 010103002001 | 土方外运 运距5km |  | 205.90 | 13.93 | 2868.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08 | 1.26 | 0.44 | 1.15
（1） | 010103002001-1 | 自卸汽车运土方 运距1km以内 |  | 205.90 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.12 | 0.58 | 0.2
（2） | 010103002001-2 | 自卸汽车运土方 每增运距1km | ·km | 823.60 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 0.17 | 0.06
25 | 010401001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:MU10仿古青砖（240*115*53） 2.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆M7.5 |  | 48.88 | 1344.43 | 65715.74 | 191.88 | 965.41 | 0.58 | 1.39 | 55.25 | 18.91 | 111.01
26 | 010401002007 | 仿古青砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:MU10仿古青砖（240*115*53） 2.砂浆种类、强度等级:混合砂浆M7.5 |  | 150.70 | 1393.51 | 210001.96 | 205.38 | 990.63 | 1.43 | 1.61 | 59.15 | 20.25 | 115.06
（1） | 010401002006 | 混水砖墙标准砖 直形墙墙厚：490mm |  | 150.70 |  |  | 205.38 | 990.63 | 1.43 | 1.61 | 59.15 | 20.25
27 | 010502002002 | 混凝土条形基础 混凝土种类及强度等级:C20 |  | 138.86 | 365.91 | 50810.26 | 40.05 | 278.11 | 0.45 | 0.77 | 12.16 | 4.16 | 30.21
注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。
表-10
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设 | [10 empty] | 第4页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 综合单价分析(元)
[5 empty] | 综合 单价 | 合价 | 人工费 | 主要 材料费 | 辅助 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税税率9%
28 | 010505002001 | 条形基础模板 | ㎡ | 462.85 | 59.82 | 27687.69 | 32.24 | 0.00 | 8.98 | 0.55 | 9.77 | 3.34 | 4.94
29 | 01B007 | 定制仿竹子篱笆护栏 仿竹子篱笆护栏为定制产品，材料采用加厚款镀锌钢，每米喷涂60-实厚0.9mm,51-实厚0.7mm,19-实厚0.5mm,网片高90cm,立柱高1.25m,预埋安装 | m | 925.70 | 131.89 | 122090.57 | 0.00 | 121 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.89
30 | 011201001002 | 一般抹灰外墙 分层厚度:20mm 砂浆种类及强度等级:1:2混合砂浆 部位：所有砌体顶部 | ㎡ | 407.31 | 62.96 | 25644.24 | 38.3 | 7.34 | 0.14 | 0.15 | 8.82 | 3.01 | 5.2
（1） | 011201001002-1 | 一般抹灰外墙 分层厚度：15+5mm 砂浆种类及强度等级： | ㎡ | 407.31 |  |  | 38.3 | 7.34 | 0.14 | 0.15 | 8.82 | 3.01
31 | A123010102 | 微庭院 | m | 123.00 | 449.85 | 55331.75 | 84.95 | 282.09 | 6.45 | 6.2 | 24.6 | 8.42 | 37.14
32 | 010102001002 | 挖一般土方 三、四类土 |  | 61.99 | 9.46 | 586.43 | 4.3 | 0.00 | 0.00 | 3.23 | 0.86 | 0.29 | 0.78
（1） | 010102001002-1 | 人工挖一般土方 三、四类土 |  | 3.72 |  |  | 60.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.89 | 2.38
（2） | 010102001002-2 | 机械挖一般土方 三、四类土 |  | 58.27 |  |  | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 0.47 | 0.16
33 | 010102007002 | 回填土利用方 |  | 31.00 | 5.02 | 155.62 | 0.67 | 0.00 | 0.5 | 2.9 | 0.4 | 0.14 | 0.41
（1） | 010102007002-2 | 机械回填土碾压 |  | 31.00 |  |  | 0.67 | 0.00 | 0.5 | 2.9 | 0.4 | 0.14
34 | 010103002001 | 土方外运 运距5km |  | 30.99 | 13.93 | 431.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08 | 1.26 | 0.44 | 1.15
（1） | 010103002001-1 | 自卸汽车运土方 运距1km以内 |  | 30.99 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.12 | 0.58 | 0.2
（2） | 010103002001-2 | 自卸汽车运土方 每增运距1km | ·km | 123.96 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 0.17 | 0.06
35 | 010401001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:MU10仿古青砖（240*115*53） 2.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆M7.5 |  | 5.46 | 1344.43 | 7340.59 | 191.88 | 965.41 | 0.58 | 1.39 | 55.25 | 18.91 | 111.01
注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。
表-10
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设 | [10 empty] | 第5页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 综合单价分析(元)
[5 empty] | 综合 单价 | 合价 | 人工费 | 主要 材料费 | 辅助 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税税率9%
36 | 010401002007 | 仿古青砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:MU10仿古青砖（240*115*53） 2.砂浆种类、强度等级:混合砂浆M7.5 |  | 21.47 | 1393.51 | 29918.66 | 205.38 | 990.63 | 1.43 | 1.61 | 59.15 | 20.25 | 115.06
（1） | 010401002006 | 混水砖墙标准砖 直形墙墙厚：490mm |  | 21.47 |  |  | 205.38 | 990.63 | 1.43 | 1.61 | 59.15 | 20.25
37 | 010502002002 | 混凝土条形基础 混凝土种类及强度等级:C25 |  | 22.14 | 375.88 | 8321.98 | 40.05 | 287.25 | 0.45 | 0.77 | 12.16 | 4.16 | 31.04
38 | 010505002001 | 条形基础模板 | ㎡ | 73.80 | 59.82 | 4414.72 | 32.24 | 0.00 | 8.98 | 0.55 | 9.77 | 3.34 | 4.94
39 | 010502023001 | 混凝土过梁 混凝土种类及强度等级:C25 |  | 0.54 | 505.8 | 273.13 | 123.11 | 287.25 | 2.58 | 1.33 | 37.08 | 12.69 | 41.76
40 | 010505013001 | 过梁模板 | ㎡ | 4.50 | 105.9 | 476.55 | 53.58 | 0.00 | 14.7 | 5.32 | 17.55 | 6.01 | 8.74
41 | 011201001002 | 一般抹灰外墙 分层厚度:20mm 砂浆种类及强度等级:1:2混合砂浆 部位：所有砌体顶部 | ㎡ | 29.52 | 62.96 | 1858.58 | 38.3 | 7.34 | 0.14 | 0.15 | 8.82 | 3.01 | 5.2
（1） | 011201001002-1 | 一般抹灰外墙 分层厚度：15+5mm 砂浆种类及强度等级： | ㎡ | 29.52 |  |  | 38.3 | 7.34 | 0.14 | 0.15 | 8.82 | 3.01
42 | 01B008 | 瓦片叠砌造型 | ㎡ | 28.51 | 54.5 | 1553.8 | 0.00 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.5
|  | ∑人工费 |  |  |  | 88770.92
|  | ∑辅材费 |  |  |  | 5416.43
|  | ∑主材费 |  |  |  | 384791.88
|  | ∑机械费 |  |  |  | 5704.21
|  | ∑管理费 |  |  |  | 25139.53
|  | ∑利润 |  |  |  | 8599.76
|  | ∑增值税 |  |  |  | 46657.08
（三） | A123 | 导视小品
43 | Z12313 | 总图其他工程 | 项 | 1 | 145243.09 | 145243.09 | 4891.44 | 127332.69 | 0.00 | 565.6 | 309.63 | 151.19 | 11992.54
注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。
表-10
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设 | [10 empty] | 第6页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 综合单价分析(元)
[5 empty] | 综合 单价 | 合价 | 人工费 | 主要 材料费 | 辅助 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税税率9%
44 | Z123011603 | 总图建筑其他工程 | 项 | 1 | 145243.09 | 145243.09 | 4891.44 | 127332.69 | 0.00 | 565.6 | 309.63 | 151.19 | 11992.54
45 | 01B009 | 微菜园护栏围栏标识牌 1.标识牌、字体采用304不锈钢材料制作，喷涂彩绘图样 2.字体高度500，颜色蓝色 | 个 | 4 | 272.62 | 1090.48 | 0.00 | 250.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.51
46 | 01B010 | 露营地标打卡小品 1.打卡小品采用304不锈钢材料制作，喷涂彩绘 2.含3套成品蓑衣、农具、草帽 | 组 | 1 | 8502 | 8502 | 0.00 | 7800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 702
47 | 01B011 | 露营地标打卡小品 1.打卡小品采用304不锈钢材料制作，喷涂彩绘，包括桌椅和帐篷。 | 组 | 1 | 22345 | 22345 | 0.00 | 20500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1845
48 | 01B012 | 粤桂小品 具体详见设计图 | 组 | 1 | 46922.1 | 46922.1 | 2500 | 39910.95 | 0.00 | 455.29 | 135.26 | 46.3 | 3874.3
49 | 01B013 | 宣传栏 具体详见设计图 | 组 | 2 | 16992.4 | 33984.8 | 150.55 | 15385.26 | 0.00 | 30.96 | 0.00 | 22.59 | 1403.04
50 | 01B014 | 垃圾桶 垃圾桶采用镀锌材料定制焊接成型，所有铁器外表面先涂刷2道防锈漆，在喷涂2道蓝色木纹漆 | 个 | 4 | 981 | 3924 | 0.00 | 900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81
51 | 01B015 | 村牌 | 个 | 1 | 28474.71 | 28474.71 | 2090.34 | 23750.78 | 0.00 | 48.39 | 174.37 | 59.71 | 2351.12
|  | ∑人工费 |  |  |  | 4891.44
∑辅材费
|  | ∑主材费 |  |  |  | 127332.69
|  | ∑机械费 |  |  |  | 565.6
|  | ∑管理费 |  |  |  | 309.63
|  | ∑利润 |  |  |  | 151.19
|  | ∑增值税 |  |  |  | 11992.54
（四） | A12320 | 屋面修缮
52 | A12323 | 建筑外立面装饰工程 | ㎡ | 200.00 | 63.22 | 12644 | 20 | 30 | 0.00 | 0.00 | 5.96 | 2.04 | 5.22
注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。
表-10
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设 | [10 empty] | 第7页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 综合单价分析(元)
[5 empty] | 综合 单价 | 合价 | 人工费 | 主要 材料费 | 辅助 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税税率9%
53 | A123010901 | 屋面加铺仿稻草 | ㎡ | 200.00 | 63.22 | 12644 | 20 | 30 | 0.00 | 0.00 | 5.96 | 2.04 | 5.22
54 | 01B016 | 屋面加铺仿稻草 | ㎡ | 200.00 | 63.22 | 12644 | 20 | 30 | 0.00 | 0.00 | 5.96 | 2.04 | 5.22
|  | ∑人工费 |  |  |  | 4000
∑辅材费
|  | ∑主材费 |  |  |  | 6000
∑机械费
|  | ∑管理费 |  |  |  | 1192
|  | ∑利润 |  |  |  | 408
|  | ∑增值税 |  |  |  | 1044
（五） | A123 | 微菜园、微庭院整治拆除工程
55 | H00102 | 建筑物分项拆除工程 建筑物分项拆除工程:砌体 | ㎡ | 1.00 | 21074.53 | 21074.53 | 14352.54 | 0.00 | 0.00 | 4981.84 | 0.00 | 0.00 | 1740.14
56 | H001020301 | 建筑物分项拆除 砌体 |  | 1.00 | 21074.53 | 21074.53 | 14352.54 | 0.00 | 0.00 | 4981.84 | 0.00 | 0.00 | 1740.14
57 | AC-1-21 | 拆除砌体 砖墙 | 10 | 12.973 | 990.18 | 12845.61 | 908.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.76
58 | AC-4-6 | 自卸汽车运渣土 人工装渣土1km以内 | 100 | 1.8034 | 3681.4 | 6639.04 | 1423.76 | 0.00 | 0.00 | 1953.67 | 0.00 | 0.00 | 303.97
59 | AC-4-10 | 自卸汽车运渣土 每增加1km 10t 暂定4km | 100 | 7.2136 | 220.4 | 1589.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.2 | 0.00 | 0.00 | 18.2
|  | ∑人工费 |  |  |  | 14352.54
∑辅材费
∑主材费
|  | ∑机械费 |  |  |  | 4981.84
∑管理费
∑利润
|  | ∑增值税 |  |  |  | 1740.14
三 | Z002 | 巷道路灯
注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。
表-10
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设 | [10 empty] | 第8页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 综合单价分析(元)
[5 empty] | 综合 单价 | 合价 | 人工费 | 主要 材料费 | 辅助 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税税率9%
（一） | Z002 | 巷道路灯
60 | A0027005 | 光彩照明系统 照明方式:太阳能路灯 | 套 | 39 | 2024.68 | 78962.65 | 280.73 | 1225.09 | 60.94 | 113.4 | 126.12 | 51.24 | 167.18
注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。
表-10
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设 | [10 empty] | 第9页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 综合单价分析(元)
[5 empty] | 综合 单价 | 合价 | 人工费 | 主要 材料费 | 辅助 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税税率9%
61 | A002700501 | 光彩照明系统 1、太阳能电池板：尺寸900*670，功率≥100W/6V，采用 210mm*210mm 高效单晶硅电池片制作而成，单晶硅电池片转换效率>22%，电池片填充因子>80.00%，组件边框：由阳极氧化优质铝合金边框组合表面氧化铝膜，根据客户要求打孔，设计有接地螺孔。封装材料：组件采用的抗老化 EVA 和耐侯性好的优质 TPT 材料层压制成。接线盒：具有良好的密封和防水性能。智能充电模式，绿灯亮充电.红灯亮满电。 2、锂电池：容量≥100AH宁德时代磷酸铁锂电池（内置于灯具内），额定电压 3.2V,放电容量不低于额定容量的 100%，使用温度范围满足-30℃～+65℃，低温性能好，在低温环境下放电，储能电池放出容量是常温容量的 90%以上；高温性能稳定，满足 65℃高温环境使用要求。电池的维护要简便，具有防水、防潮、防腐、保温隔热等功能。 3、LED 灯具（含光源）：功率≥100W；LED 光源采用透镜进行配光，确保灯具的配光照明均匀度，灯具整灯光效≥210LM，灯具防护等级 IP65。防护性能采用硅橡胶密封圈实现，显色指数：Ra≥70.0，色温：6300K～6700K。 4、控制器：太阳能专用全自动控制器，额定电流≥20A,具有时控和光控及半功 率功能，还具有防过充、 过放及雷击等保护功能，在:-30℃至 65℃天气下能正常工作，具有温度补偿功能。 5、灯杆及太阳能支架：总高 6 米（不含支架及电池板高度），上口径≥60mm,下口径≥130mm,壁厚≥3.0mm,内外热镀锌喷户外氟碳漆，热镀厚度在60um-85um之间。法兰≥250mm*250mm*8mm,地笼≥180mm*180mm*H500mm，采用优质 Q235钢板通过大型数控折弯机一次性压制而成，采用埋弧焊机、无杂渣、无漏焊，焊缝均匀，太阳能支架采用优质方钢制作，镀锌防腐处理，喷涂氟碳漆或喷塑处理。 6、工作时间：≥12小时，连续≥10个阴雨天；中标商负责路灯运费、安装调试、挖路灯基座费、人工费及水泥、砂石材料等费用，路灯的混凝土基础坑参照尺寸为长 600mm*宽 600mm*深800mm。 7、整灯质保期5年。 | 套 | 39 | 2024.68 | 78962.65 | 280.73 | 1225.09 | 60.94 | 113.4 | 126.12 | 51.24 | 167.18
注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。
表-10
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设 | [10 empty] | 第10页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 综合单价分析(元)
[5 empty] | 综合 单价 | 合价 | 人工费 | 主要 材料费 | 辅助 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税税率9%
62 | 030413010006 | 6米太阳能单臂路灯 含太阳能电池板、锂电池、控制器 | 套 | 24 | 2042.37 | 49016.88 | 93.35 | 1616 | 1.88 | 83.1 | 56.46 | 22.94 | 168.64
63 | 030415003006 | 路灯现浇混凝土基础 1.混凝土种类:普通混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.钢筋种类、规格:详图纸 |  | 5.18 | 973.56 | 5043.04 | 126.23 | 274 | 345.66 | 62.4 | 60.36 | 24.52 | 80.39
64 | 030415003007 | 现浇式路灯基础、接线手井 钢筋制作安装≤φ10 | t | 0.073 | 2119.79 | 154.74 | 1274.06 | 0.00 | 50.07 | 32.62 | 418.14 | 169.87 | 175.03
65 | 030415003008 | 现浇式路灯基础、接线手井 钢筋制作安装＞φ10 | t | 0.452 | 1500.91 | 678.41 | 887.21 | 0.00 | 16.7 | 50.91 | 300.2 | 121.96 | 123.93
66 | 030416027003 | 接地网调试 | 系统 | 1 | 1206.13 | 1206.13 | 630.9 | 0.00 | 4.18 | 129.35 | 243.28 | 98.83 | 99.59
67 | 030413001009 | 0.6m长太阳能挑臂灯 | 套 | 15 | 587.8 | 8817 | 21.6 | 505 | 2.77 | 0.13 | 6.95 | 2.82 | 48.53
68 | 030406001023 | 挑臂灯容量≥100AH宁德时代磷酸铁锂电池 只计安装费，主材费已在太阳能路灯的清单中计算 | 组 | 15 | 155.29 | 2329.35 | 53.64 | 0.00 | 6.29 | 40.28 | 30.05 | 12.21 | 12.82
69 | 030406003002 | 挑臂灯太阳能电池板 只计安装费，主材费已在太阳能路灯的清单中计算 | 块 | 15 | 171.26 | 2568.9 | 52.67 | 0.00 | 5.03 | 52.22 | 33.56 | 13.64 | 14.14
70 | 030406004001 | 挑臂灯太阳能控制器 只计安装费，主材费已在太阳能路灯的清单中计算 | 台 | 15 | 609.88 | 9148.2 | 334.05 | 0.00 | 20.94 | 37.38 | 118.86 | 48.29 | 50.36
|  | ∑人工费 |  |  |  | 10948.6
|  | ∑辅材费 |  |  |  | 2376.48
|  | ∑主材费 |  |  |  | 47778.32
|  | ∑机械费 |  |  |  | 4422.52
|  | ∑管理费 |  |  |  | 4918.49
|  | ∑利润 |  |  |  | 1998.33
|  | ∑增值税 |  |  |  | 6519.92
注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。
表-10

## 表-11技术措施项目清单计价表
技术措施项目清单计价表
工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 金额(元) | 其中（元） |  | 备注
[5 empty] | 人工费 | 机械费
一 | B004 | 道路工程 |  | 5276.82
（一） | B004 | 道路工程 |  | 5276.82
1 | B004140101 | 技术措施项目 | 项 | 5276.82 | 500 | 3326.31
2 | 041201012001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 5276.82 | 500 | 3326.31
二 | A123 | 篮球场、舞台改造，微菜园、微庭院整治，导视小品，屋面修缮 |  | 1525.54
（二） | A123 | 微菜园、微庭院整治 |  | 1525.54
3 | A123012001 | 技术措施项目 | 项 | 1525.54 | 112.18 | 1007.08
4 | 011601003001 | 大型机械进出场及安拆(垂直运输机械除外) | 项 | 1525.54 | 112.18 | 1007.08
三 | Z002 | 巷道路灯
表-11

## 表-12技术措施项目清单综合单价分析表
技术措施项目清单综合单价分析表
工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 综合单价分析(元)
[5 empty] | 综合 单价 | 合价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税税率9%
一 | B004 | 道路工程
（一） | B004 | 道路工程
1 | B004140101 | 技术措施项目 | 项 | 1 | 5276.82 | 5276.82 | 500 | 249.54 | 3326.31 | 535.69 | 229.58 | 435.7
2 | 041201012001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 5276.82 | 5276.82 | 500 | 249.54 | 3326.31 | 535.69 | 229.58 | 435.7
（1） | 041201012001-43 | 大型机械场外运输费 压路机 | 台次 | 1 | 997.14 | 997.14 | 100 | 96.35 | 582.05 | 95.49 | 40.92 | 82.33
（2） | 041201012001-48 | 大型机械场外运输费 摊铺机 | 台次 | 1 | 4279.68 | 4279.68 | 400 | 153.19 | 2744.26 | 440.2 | 188.66 | 353.37
二 | A123 | 篮球场、舞台改造，微菜园、微庭院整治，导视小品，屋面修缮
（二） | A123 | 微菜园、微庭院整治
3 | A123012001 | 技术措施项目 | 项 | 1 | 1525.54 | 1525.54 | 112.18 | 110.19 | 1007.08 | 126.48 | 43.65 | 125.96
4 | 011601003001 | 大型机械进出场及安拆(垂直运输机械除外) | 项 | 1 | 1525.54 | 1525.54 | 112.18 | 110.19 | 1007.08 | 126.48 | 43.65 | 125.96
（1） | 011601003001-22 | 履带式挖掘机进出场 0.4＜斗容量≤1 | 台次 | 1 | 1525.54 | 1525.54 | 112.18 | 110.19 | 1007.08 | 126.48 | 43.65 | 125.96
三 | Z002 | 巷道路灯
注：1.一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。
2.技术措施项目清单应按预算清单综合单价组价表列出工程量清单项目组价子目。
表-12

## 表-13综合措施项目清单计价表
综合措施项目清单计价表
工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设 | [5 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 计算过程 | 不含税金额 (元) | 增值税 (税率9%,元) | 含税金额 (元)
一 | B004 | 道路工程 |  |  |  |  | 11679.15
（一） | B004 | 道路工程 |  |  |  |  | 11679.15
1 | B004140102 | 综合措施项目费 | 项 | 2725.13+6618.19+2335.83+0 | 10714.81 | 964.34 | 11679.15
2 | 041202001001 | 安全生产费 | 项 | (34859.21+32746.56+500.00+3326.31)*3.5% | 2500.12 | 225.01 | 2725.13
3 | 041202002001 | 文明临设环保费 | 项 | (34859.21+32746.56+500.00+3326.31)*8.50% | 6071.73 | 546.46 | 6618.19
4 | 041202003001 | 雨季施工增加费 | 项 | (34859.21+32746.56+500.00+3326.31)*3.00% | 2142.96 | 192.87 | 2335.83
二 | A123 | 篮球场、舞台改造，微菜园、微庭院整治，导视小品，屋面修缮 |  |  |  |  | 29628.63
（一） | A12330 | 篮球场、舞台改造 |  |  |  |  | 3529.39
1 | A123012002 | 综合措施项目费 | 项 | 1466.76+1833.45+229.18+0 | 3237.97 | 291.42 | 3529.39
2 | 011602001001 | 安全生产费 | 项 | (16699.04+121.58+0+0)*8% | 1345.65 | 121.11 | 1466.76
3 | 011602002001 | 文明临设环保费 | 项 | (16699.04+121.58+0+0)*10.00% | 1682.06 | 151.39 | 1833.45
4 | 011602003001 | 雨季施工增加费 | 项 | (16699.04+121.58+0+0)*1.25% | 210.26 | 18.92 | 229.18
（二） | A123 | 微菜园、微庭院整治 |  |  |  |  | 20058.09
1 | A123012002 | 综合措施项目费 | 项 | 8335.83+10419.79+1302.47+0 | 18401.92 | 1656.17 | 20058.09
2 | 011602001001 | 安全生产费 | 项 | (88770.92+5704.21+112.18+1007.08)*8% | 7647.55 | 688.28 | 8335.83
3 | 011602002001 | 文明临设环保费 | 项 | (88770.92+5704.21+112.18+1007.08)*10.00% | 9559.44 | 860.35 | 10419.79
4 | 011602003001 | 雨季施工增加费 | 项 | (88770.92+5704.21+112.18+1007.08)*1.25% | 1194.93 | 107.54 | 1302.47
（三） | A123 | 导视小品 |  |  |  |  | 1145.01
1 | A123012002 | 综合措施项目费 | 项 | 475.85+594.81+74.35+0 | 1050.47 | 94.54 | 1145.01
2 | 011602001001 | 安全生产费 | 项 | (4891.44+565.60+0+0)*8% | 436.56 | 39.29 | 475.85
3 | 011602002001 | 文明临设环保费 | 项 | (4891.44+565.60+0+0)*10.00% | 545.7 | 49.11 | 594.81
4 | 011602003001 | 雨季施工增加费 | 项 | (4891.44+565.60+0+0)*1.25% | 68.21 | 6.14 | 74.35
（四） | A12320 | 屋面修缮 |  |  |  |  | 839.3
1 | A123012002 | 综合措施项目费 | 项 | 348.80+436.00+54.50+0 | 770 | 69.3 | 839.3
2 | 011602001001 | 安全生产费 | 项 | (4000.00+0+0+0)*8% | 320 | 28.8 | 348.8
3 | 011602002001 | 文明临设环保费 | 项 | (4000.00+0+0+0)*10.00% | 400 | 36 | 436
4 | 011602003001 | 雨季施工增加费 | 项 | (4000.00+0+0+0)*1.25% | 50 | 4.5 | 54.5
表-13
综合措施项目清单计价表
工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设 | [5 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 计算过程 | 不含税金额 (元) | 增值税 (税率9%,元) | 含税金额 (元)
（五） | A123 | 微菜园、微庭院整治拆除工程 |  |  |  |  | 4056.84
1 | A123012002 | 综合措施项目费 | 项 | 1685.96+2107.45+263.43+0 | 3721.87 | 334.97 | 4056.84
2 | 011602001001 | 安全生产费 | 项 | (14352.54+4981.84+0+0)*8% | 1546.75 | 139.21 | 1685.96
3 | 011602002001 | 文明临设环保费 | 项 | (14352.54+4981.84+0+0)*10.00% | 1933.44 | 174.01 | 2107.45
4 | 011602003001 | 雨季施工增加费 | 项 | (14352.54+4981.84+0+0)*1.25% | 241.68 | 21.75 | 263.43
三 | Z002 | 巷道路灯 |  |  |  |  | 2178.09
（一） | Z002 | 巷道路灯 |  |  |  |  | 2178.09
1 | Z002204001 | 综合措施项目费 | 项 | 670.18+837.73+670.18+0+0+0 | 1998.24 | 179.85 | 2178.09
2 | 031402001001 | 安全生产费 | 项 | (10948.60+4422.52+0+0)*4% | 614.84 | 55.34 | 670.18
3 | 031402002001 | 文明临设环保费 | 项 | (10948.60+4422.52+0+0)*5.00% | 768.56 | 69.17 | 837.73
4 | 031402003001 | 雨季施工增加费 | 项 | (10948.60+4422.52+0+0)*4.00% | 614.84 | 55.34 | 670.18
|  | 合计 |  |  |  |  | 43485.87
表-13

## 表-14其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 不含税金额 (元) | 增值税 (税率9%,元) | 含税金额 (元)
表-14

## 表-15发包人提供材料一览表
发包人提供材料一览表
工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 有效损耗 率(%) | 交货 地点 | 备注
注：1.此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。
2.应用于一般计税法为除税价，应用于简易计税法为含税价。
表-15

## 表-16允许调整价格的主要材料一览表
允许调整价格的主要材料一览表
(适用于单价合同)
工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 风险幅度 (%)
一 | 道路工程
（一） | 道路工程
1 | ARAC-13C改性沥青混凝土 |  | 1650.44 |  | ±5
二 | 篮球场、舞台改造，微菜园、微庭院整治，导视小品，屋面修缮
（一） | 篮球场、舞台改造
1 | MU10仿古青砖（240*115*53） | 千块 | 1732.5 |  | ±5
（二） | 微菜园、微庭院整治
1 | 预拌普通混凝土 C20 |  | 274 |  | ±5
2 | 预拌普通混凝土 C25 |  | 283 |  | ±5
3 | MU10仿古青砖（240*115*53） | 千块 | 1732.5 |  | ±5
（三） | 导视小品
（四） | 屋面修缮
（五） | 微菜园、微庭院整治拆除工程
三 | 巷道路灯
（一） | 巷道路灯
1 | C20混凝土基础 |  | 274 |  | ±5
2 | 圆钢 | t |  |  | ±5
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.应用于一般计税法为除税价，应用于简易计税法为含税价。
表-16