公开招标采购文件

项目编号：GXZC2026-G3-002748-CGZX

项目名称：广西壮族自治区疾病预防控制中心办公区物业

服务采购

采购单位：广西壮族自治区疾病预防控制中心

采购代理机构：广西壮族自治区政府采购中心

2026年8月

目   录

第一章  公开招标公告	2

第二章  招标项目采购需求	6

第三章  投标人须知	36

第四章  评标方法及评分标准	49

第五章  政府采购合同主要条款	54

第六章　投标文件格式	59

第一章  公开招标公告

公开招标公告

项目概况

广西壮族自治区疾病预防控制中心办公区物业服务采购招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（网址：www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取招标文件，并于2026年9月16日 10:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2026-G3-002748-CGZX

项目名称：广西壮族自治区疾病预防控制中心办公区物业服务采购

预算总金额（元）：6160000.00

采购需求：
    标项名称:广西壮族自治区疾病预防控制中心办公区物业服务采购
    数量:1
    预算金额（元）:6160000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：广西壮族自治区疾病预防控制中心办公区物业服务采购1项（详见采购文件）。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：自合同签订之日起两年。

本标项（否）接受联合体投标
    备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2026年8月26日至2026年9月4日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台（网址：www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）

方式：请登录广西政府采购云平台（网址： www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：95763。提示：公开招标公告附件内的招标采购文件仅供阅览使用；供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取招标采购文件申请并下载了招标采购文件后才视作依法获取招标采购文件（法律法规所指的供应商获取招标采购文件时间以供应商完成获取招标采购文件申请后下载招标采购文件的时间为准）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年9月16日 10:00（北京时间）

投标地点（网址）：www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn（本项目不要求投标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）

开标时间：2026年9月16日 10:00

开标地点：广西壮族自治区南宁市青秀区广西政府采购云平台开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金（人民币）：6万元。(必须足额交纳)

（1）投标保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者金融、担保机构出具的保函等非现金形式。

（2）采用网上银行转账形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前将投标保证金交至以下账户。开户名称：广西壮族自治区政府采购中心； 开户银行：中国农业银行股份有限公司南宁市古城支行；银行账号：20009101040051648。

（3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件至我中心财务处。

（4）本中心财务处联系方式：地址：广西南宁市星湖路22号；电话：0771-8600309。

2.本项目需要落实的政府采购政策 政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。

3.网上公告媒体查询 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购中心网站（http://gxggzy.gxzf.gov.cn/）。

4.其他注意事项

（1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r。

（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）

（4）供应商通过广西政府采购云平台投标客户端软件制作投标文件，广西政府采购云平台投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（6）投标文件网上提交截止后，广西政府采购云平台（电子标系统）自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本中心开启投标文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：广西壮族自治区疾病预防控制中心

地    址：南宁市金洲路18号

项目联系人：黄工

项目联系方式：0771-2521500

2.采购代理机构信息

名    称：广西壮族自治区政府采购中心

地    址：广西南宁市星湖路22号

项目联系人：唐梦诗

项目联系方式：0771-8600431

广西壮族自治区政府采购中心

2026年8月26日

第二章  招标项目采购需求

广西壮族自治区疾病预防控制中心办公区物业服务采购需求

| # 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 序号 | 服务名称 | 数量 | # 服务要求 |
| 1 | 广西壮族自治区疾病预防控制中心办公区物业服 务 | 1项 | 一、项目概况： 广西壮族自治区疾病预防控制中心办公区的物业服务，包括院内综合服务、安全管理（含消防）、车辆管理、房屋及附属建筑物相关设备设施的维护、保养、保洁、绿化养护、会务服务、水电维修等。招标范围：综合管理服务、公共秩序维护、公共区域清洁卫生服务、公共区域绿化日常养护服务、共用部位、共用设备设施日常维护保养服务等。 办公区建筑面积约78127.58m2，其中：金洲路办公楼5栋，建筑面积约74258.77 m2；桃源办公楼5栋，建筑面积约3868.81m2。 金洲路办公区：位于金洲路18号，建筑面积约74258.77m2。其中实验大楼1栋10层，地下室1层；应急物资储备大楼1栋15层，地下室1层；行政楼1栋6层（西边有扩建1层）；综合楼14层，地下室2层；门诊1栋，为平房，含预防医学门诊部、艾滋病关爱门诊、饭堂。 行政楼管理层办公室14间，1间大礼堂，15间综合性会议室展厅（应急物资储备中心2间会议室、行政楼1、2号会议室和视频会商中心、综合楼10间培训会议室展厅），有阅览室、仓库若干；电梯18台（其中客梯12台，货梯6台），绿化带若干，消防系统3套，可视监控系统3套。 桃源路办公区：位于桃源路80号，建筑面积约3868.81 m2，其中计免楼1栋7层、门诊检验楼1栋3层、老干科信息楼5层、中心招待所公有租赁住房1栋，乒乓球室1间，老干部活动室1间，卫生室1间，消防系统1套，可视监控系统1套。 以上公共区域均包括楼宇、广场、道路、停车场、公共场地、草坪、外排水沟、卫生间和各卫生死角以及楼内楼顶天面、围墙以内范围等。 二、综合管理服务要求 1、接待服务 （1）设置接待门岗，有专人提供接待来访服务。 （2）设立物业服务中心（金洲路办公区），公示物业服务企业服务内容和标准、收费依据和标准、项目经理及管理人员照片岗位职责、服务电话、各级物业服务监督电话；同时，要有专人负责接待客户来访，24小时受理客户信息；有客户回访制度和记录，投诉处理及时率100%。 （3）受理并统计急修、中、小修预约及维修服务。 2、档案资料管理：建立完善高效的管理体系，资料、信息完整、保密，方便查找。 3、对外事务：接受采购人委托，对接辖区内的社区、消防、环卫、供电、供水、治安、城管等有关部门处理相关的事项（包含协调处理好桃源路办公区门诊部1-2层租赁商铺租户间的关系，配合开展采购人交办的物业服务相关工作）。 4、宣传服务：协助甲方布置包括但不限于宣传栏、横幅、标语、彩旗、花卉、节假日装饰等（含拆除和无痕清理）。 5、工作计划：负责制定物业服务工作计划并组织实施。每季度末、下月前将当季度工作总结及下季度工作计划以书面形式报甲方存档备查。 6、其他：负责安排采购人交办的与物业管理有关的事项，包括但不限于疫情防控、文明城市、治安案件协查和卫生城创建等工作。 三、公共秩序维护（安全管理）项目内容 1、熟悉物业服务区域的环境，结合采购人项目特点有针对性的制定相应的服务方案，根据采购人需求在物业管理区域设置警戒线和警示标志，维护采购人工作环境的安全秩序。 2、在大门出、入口设置24小时保安人员值勤岗位（双人），友善接待来访的办事人员或群众，并对进、出非采购人单位的人员、物品、车辆进行询查、检查。熟练掌握道闸系统的使用、管理和简单故障应急处理，做好与维保服务单位的对接，保证大门口畅通，严禁车辆堵塞。 3、实行24小时全天候值班制度。制定保安岗位责任制，上岗必须穿着统一制服，佩戴规定装备和工作牌，加强对物业管理区域进行安全巡查，每日巡查不少于4次，重点部位（包括但不限于水泵房、计算机机房、地下室、配电房、实验室、菌毒种库、危化品仓库、电梯控制室、充电桩、地下室排水泵设备等）每2小时巡查1次，严防偷盗、破坏案件的发生，及时发现和处置可疑情况，保护采购人单位职工人员人身、财产的安全，如发生偷盗案件，应采取积极措施并协助报案，填写报案记录，并将处理结果反馈中心。 4、对消防、公共安全、公共卫生等方面的突发事件有应急预案，遇突发事件及时报告和有效控制事态的发展，积极协助有关部门处置。应急事件反应：①制定紧急事故处理预案，至少包括：火灾、爆炸、地震、炸弹恐吓、群体性突发安全事件、安全疏散、公共卫生以及电梯应急等；②有紧急事件救护组织，并始终处于紧急事故反应状态；③办公区按消防要求组织进行疏散演习；④对紧急事故做出快速、正确的反应，尽可能减少破坏和损失程度；⑤组织恢复生活秩序。 5、组建义务消防组，配合当地消防队工作；义务消防组定期操练（每年2次），开展消防宣传。 6、专人值守金洲路办公区消防控制室，保证自动控制消防系统工作正常运作，定期进行消防设备的测试和检查。 7、专人值守金洲路、桃源路办公区监控室，保证监控系统工作正常运转。 8、负责中心的防火、防盗、防破坏和保卫工作。确保年内无重大治安、安全生产及火灾事故的发生。 9、对中心重点区域如生物样本间、实验室、危险化学品仓库有安全管理方案。 10、所有当班人员提前20分钟接岗，做好交接记录，当班期间坚守岗位，不得随意离岗、脱岗。 四、车辆管理项目内容 负责开展各类入场车辆管理的各项具体工作，包括但不限于汽车、电单车停车场地规划、交通导向线路和指引标志规划、车辆信息登记、道闸系统的使用和管理、公务车辆日常保洁（常规保洁）、车辆停放引导，确保车辆停放规范、整齐，分类科学合理、安全有序，防止乱停乱放现象发生，及时处理车辆违规停放问题，组织协调好大院内部的车辆有序、安全通行。 五、房屋及附属建筑物相关设备/设施的维护、保养项目内容 加强日常巡视工作，及时发现楼栋的设备设施运行中出现的问题，发现有损坏的地方要及时报修，在不影响工作效率的前提下找现有资源使其恢复正常。需采购人提供资源的要及时报告，以尽快恢复设备设施的稳定运行。提供合理搭配建议，进行升级改造等。熟悉并掌握采购人的地下管网、电缆线路、公共照明、消防系统布置图、楼栋平面布置等，对公用设施设备、公用部位进行统一编号，建立相应的设备设施档案卡和台账。熟练掌握公共部位、共有设施设备维修的养护内容、保养周期及质量标准等。满足公共设施、设备功能正常使用。 1、房屋及附属建筑物设备设施巡查。 2、协助做好房屋维修管理、制定相关制度、建立健全台账。 3、基础设施管理。 4、公共照明管理，落实节能工作要求。 5、电梯管理，出现故障和问题及时联系电梯维保单位上门处置。 6、设备用房管理。 7、水电管理。 8、给排水设施管理和二次供水系统管理。 9、消防设施、设备管理。 10、建立各种设备故障及突发性事件的应急方案。 （备注：中央空调、电梯、消防设施的日常维修及养护不在此次物业服务范围内）。 六、清洁保洁项目内容 1、建立保洁制度，保洁员按各自岗位规程实施日常保洁工作，合理安排保洁工作，协助做好垃圾分类。及时开展垃圾清运（至中心生活垃圾房）、合理布置垃圾箱（桶），垃圾废物日产日清。 2、室内清理范围包括但不限于大堂、楼道、门厅、窗、楼梯间、电梯、垃圾箱/桶、消防栓、开关、玻璃门、电梯扶手、栏杆等；对采购人管理层办公室内实行专职保洁员跟踪服务，进行全方位保洁服务。对顶楼屋面、地下室、天花板、墙面、防火门、强弱电井、管道井、楼道指示牌进行清洁，确保无污渍，灰尘，蜘蛛网等。相关会议室，需要根据实际需要进行地毯、桌椅及相关设施设备的保洁。 3、每日对公用卫生间清洁，保洁时悬挂醒目标识；清洁范围包括但不限于卫生间内部的玻璃，洗手台面，马桶，便盆等。做到室内无异味臭味，地面无烟头、纸屑、污渍、积水，天花板、地面无灰尘、蜘蛛网，墙面干净，便器洁净，无黄渍，金属器具保持光亮，无浮尘，无锈斑，管道无跑冒滴漏现象。 4、绿化带、草地、花坛全天清扫保洁，做到区域无杂草、枯草枯枝、废纸、砖石、塑料袋、烟头、易拉罐、瓜壳等杂物，秋冬季节或落叶较多等特殊季节增加清洁次数。 5、每月一次定期清理排水沟系统，做到每一个外排水沟内无废纸、烟头、枯树枝、树叶，无杂物堵塞，排水通畅，及时处理出现的反冒、反涌现象。暴雨季节来临前必须提前对排水沟彻底清理，确保雨水排放通畅，暴雨后及时清理排水沟内的杂草、树枝、树叶等杂物。 6、室外场地包括道路、广场、停车场、公告栏、宣传栏、门牌、大门等，做到全天候清扫保洁和不间断的循环维护，发现垃圾及时清扫，地面无纸屑、无垃圾、无烟蒂。墙面四角无灰尘，无蜘蛛网，保持干净、整洁。 7、办公区公务车辆外观简单清洗和车内物品整理和杂物清理。 8、办公区排污系统管理定期集中清淤。 9、配合采购人做好区、市、城乡清洁办公室、南宁市爱国卫生运动委员会、辖区街道办、社区等有关部门卫生检查、评比、整改。 七、绿化养护项目内容 1、提供基础的绿化服务，建立绿化养护制度，合理安排养护工作。定期安排专业园艺师到场就院内绿化工作情况进行现场指导，设置合理的管理程序，定期浇水、修剪、施肥、除虫，按标准管理和合理安排养护工作。 2、根据气候状况和季节，做好植物的“土、肥、水、种、密、保、管、工”工作。 3、修建每年普修2遍以上，乔木每年适时修剪，灌木每年修剪2次以上，绿化修剪和清运所产生的费用由物业公司自行承担；每年除杂草2遍以上，控制杂草生长；无明显缺水枯黄现象；每年适当施肥；定期喷洒药剂，控制大面积病虫害发生，有针对性的及时灭治； 八、会务服务项目内容 1、做好各项会议、活动的保障工作。 2、及时了解和掌握所服务会议的具体要求，有针对性地做好准备工作。 3、做好会议活动的安全保卫、秩序的组织、监督工作，防止出现火灾、触电、丢失、被盗等事故。 4、会前后要专人负责会议室的会议桌椅、会标、座位牌等摆设，准备茶水、会议用品等，会后要及时清理会场，保证各类会议场所整洁、安全、卫生。 九、其他 1、中标人在签订物业管理合同之日起2日内接手进驻并做好交接工作，进入正常物业管理工作。 2、每季度形成物业管理工作报告定期向采购人汇报物业管理总体情况。 3、不得擅自占用和改变公用设施的使用功能，如需完善或扩建，须与采购人协商，经采购人同意后方可实施。 4、其他要求详见“附件1”。 十、人员配置要求 序号; 项目实施人员; 配置人数. 1; 项目经理; 1人. 2; 行政管理人员; 2人. 3; 秩序维护领班; 1人. 4; 秩序维护人员（按3人/岗.天）; 36人（按3人/岗/天）. 5; 保洁领班; 1人. 6; 保洁人员; 14人. 7; 绿化养护员; 1人. 8; 会务管理员; 2人. 9; 工程维修人员; 3人. 合计; 总人数不少于61人. 十一、相关附件 附件1：人员岗位配置需求和要求 附件2：物业人员岗位、服务质量要求及及考核标准 附件3：保洁工作频度及标准 附件4：物业服务考核标准 附件5：物业服务月度考核标准明细表（基础分100分） 附件6：物业服务违约处理与处罚规定 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |
| # 服务期限 |  | # 自合同签订之日起两年。 |  |
| # 付款方式 |  | # 采购人按月支付合同款，每月付款金额为合同服务中标价的二十四分之一，合同生效满一个月后支付第一个月的合同款，以此类推，次月10日前供应商提交发票至采购人主管部门（因供应商违反劳动法等法律法规而造成采购人的连带责任和损失全部由供应商承担）。 |  |
| # 其他要求 |  | 本项目总预算价为616万元（308万元/年），在投标报价时不能超过采购总预算。报价必须包括或符合以下条款，否则做无效标处理： 供应商投标报价包括下列各项费用及物业管理所发生的一切成本费用的总和 1.投标人必须与配备的服务人员签订劳动合同，要按合同约定的工资标准，按时足额发放工资以及按规定提取的保险和福利费用及国家地方规定必须缴纳的费用（含基本工资、节日加班费、社会保险费、管理人员服装费、装备费、高温费，节假日补贴、年终双薪等各种津补贴）、日常办公费、劳保费、服装费（每人每年冬夏各2套），公共设施、设备维修、保养、管理人工费。 2.按国家规定为本项目的所有物业服务人员购买相关保险。 3.清洁卫生费（含消毒药费，保洁用品费，水质检测费，清洁服装费，化粪池清理费、等）、清洁工具、清洁易耗品等费用。卫生间的洗手液，卫生纸等由采购人负责采购，物业公司负责定期申领、登记和更换。 4.绿化管理费（含绿化工具、易耗品、购置费、杀虫剂、施肥、绿化人员服装费等）、绿化养护工具及化肥农药、绿化垃圾清运等费用。 5.治安费用（含对讲机采购费、保安员人身保险费、保安员防护用具、服装费、保安员宿舍租金等）。 6.物业公司合理利润。 7.法定税费。 二、服务工作标准 1、供应商应树立“采购人至上，服务第一”的思想，为采购人创造一个安全、宁静、整洁、优雅的办公、生活环境。 2、供应商应为采购人提供礼貌、热情、周到的服务，最大限度的满足采购人的服务要求。 3、供应商应主动、积极地加强与采购人的联系，多途径、多渠道征询和听取意见，不断改进工作。 4、供应商应大力推行创优质服务、优质管理的活动，使采购人对物业服务的满意率达到90%以上，并负责使管理的物业保值、增值。 5、供应商应加强保密教育。严格遵守保密规定，为采购人提供保密服务。 6、供应商应积极为采购人提供其他特殊项目的服务（如突发应急救助、医疗救助、大件物品临时搬移等）。 7、为杜绝供应商人员更换频繁现象，造成问题不能有效解决和衔接工作过于拖拉。供应商需建立一套切实可行的人员岗位考评机制，并在每月末将书面总结报采购人单位。 8、供应商在合同履约期间，应该按照投标文件及服务合同的各项条款为采购人提供服务，如采购人认为供应商达不到合同中规定的服务要求，在与供应商协商解决无果的情况下，采购人有权与供应商终止服务合同。如采购人认为供应商人员不能胜任人员岗位的工作，可要求供应商进行更换。 三、其他要求。 1、接收部分劳务人员。按照“人随业务走”的原则，拟将部分原有安保、保洁劳务人员划转移交至供应商企业，供应商企业优先给予划转劳务人员，期满后实行双向选择，去留由供应商企业与其自行商定。 2、供应商业绩考察。供应商需在投标文件中提供一个供应商目前所管理工作项目作为样板，采购人将视实际工作需要进行考察，供应商需列明项目的详细地址、联系电话、联系人、物业管理概况。 # 3、中央空调、电梯的维修保养、消防维保、防雷检测、监控维保、外墙清洗，有害生物消杀服务由采购人员另行聘请专业单位负责。 # 四、本项目标的所属行业：物业管理行业【划分依据：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）】 |  |

# 附件1：人员岗位配置需求和要求

| 序号 | 项目实施人员 | 配置人数 | 岗位素质要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理（综合管理） | 1人 | 年龄35-45岁，身体健康，具备正常履职的身体条件，本科及以上学历，有较强的组织和管理能力；五年以上物业管理经验或三年以上4万平方米（及以上规模）物业经理相关工作经历；熟悉物业管理服务法规、规范，对物业行业有全面的了解，并有自己的独到见解，具备独立运作物业管理能力，能够独立掌控各项工作的执行，精通各类文书、档案管理和房屋管理工作；熟悉救护知识。（岗位人员不得擅自变更，如需变更提前30天报备甲方同意） |
| 2 | 行政管理人员（综合管理） | 2人 | 40岁以下，大专以上学历； 2年以上物业主管从业经验，熟练使用电脑、熟悉物业管理的运作，有相关知识与经验；具有一定的财务知识基础； 有较强的组织、管理、协调能力；具有服务意识，敬业精神和责任心；善于与人沟通；工作踏实，能承担较大的工作压力；（岗位人员不得擅自变更，如需变更提前30天报备甲方同意） |
| 3 | 保安领班（安保管理） | 1人 | 年龄30-50岁，专科及以上学历，均经过职业岗位培训，两年以上治安管理工作经验；熟悉治安管理法律、法规；较强的管理能力及各项项目操作能力；作风正派，为人正直，处事果断，有开拓创新精神（岗位人员不得擅自变更，如需变更提前30天报备甲方同意）。 |
| 4 | 保安人员（按3人/岗.天）（安保管理） | 36人 | 男性，身高1.65米以上，年龄55岁以下（男性保安平均年龄≤52岁）；女性，身高1.55米以上，年龄50岁以下（女性保安平均年龄≤47岁）；体检合格，具备正常履职的身体条件，政治素质高，初中以上文化程度，接受过系统的治安管理培训；反应灵敏，身体健康、品貌端正，品行优良、纪律性强，工作认真负责，作风正派，能吃苦耐劳，无不良记录。其中至少配备6名以上中级消防设施操作员。人员上岗前，必须将其本人的从业资格证（安保人员上岗证）、身份证复印件及2寸标准免冠照片报甲方备案，如有变动时，应及时调整报备（岗位人员不得擅自变更，如需变更提前30天报备甲方同意，未经采购人同意变更的当月扣减500元/人；如聘用人员不满足要求导致缺岗的当月按100元/天扣减服务费用）。 |
| 5 | 保洁领班（保洁管理） | 1人 | 专科以上学历，年龄45岁以下，身体健康；有较强的组织、管理、协调能力；具有服务意识，敬业精神和责任心；2年以上环卫或宾馆清洁工作经验；接受过保洁培训，熟悉清洁设备、用品的操作规程（岗位人员不得擅自变更，如需变更提前30天报备甲方同意）。 |
| 6 | 保洁人员（保洁管理） | 14人 | 女性，初中以上文化程度，年龄50岁以下，身体健康；组织纪律观念强，敬业精神好，任劳任怨，工作认真细致。1年以上环卫清洁工作经验；接受过保洁培训，熟悉设备、用品的操作规程。 |
| 7 | 绿化养护员（园林绿化） | 1人 | 初中以上文化程度，年龄50岁以下，身体健康；从事绿化管理工作2年以上；能够进行各种绿化养护操作，能够使用和维护各种绿化设备/工具，熟悉设备、用品的操作规程。工作认真严谨，有责任心；组织纪律观念强，敬业精神好，任劳任怨，工作认真细致。 |
| 8 | 会务管理员 | 2人 | 女性，年龄35岁以下，身高155cm以上,具有较好的形象和气质；具有实际会务服务工作经验，个人亲和力强，形象较好，沟通能力强；懂礼节，讲礼貌，气质、修养好，敬业精神强，能吃苦耐劳，工作认真细致。熟悉各类会议的工作流程和规定，能熟练操作电脑、投影仪及音响等基本会议所需设备，有较强的组织、沟通、协调能力；无会议召开期间须协助甲方做好后勤服务保障日常工作（岗位人员不得擅自变更，如需变更提前30天报备甲方同意，未经采购人同意变更的当月扣减2000元/人；如聘用人员不满足要求导致缺岗的当月按100元/天扣减服务费用）。 |
| 9 | 工程维修人员 （水电维修、养护） | 3人 | 男性，年龄55岁以下，身体健康，专科以上学历；可独立完成项目维修、保养及技术指导等工作，熟悉电路控制、熟练掌握维修技术，能吃苦耐劳，有两年以上配电工程经验或配电系统维护经验，熟悉变配电、建筑电气维修、养护专业管理工作，持有《特种作业操作证》（低压电工）。 在给排水维修保养方面有较丰富经验；有一定的协调能力；必须保证至少有1人能够24小时待命接收采购人的故障保修，2小时内到场处理（紧急情况下1小时内到场处理）。 |
| 人员上岗前，将其本人的从业资格证（上岗证）、身份证复印件报甲方备案，如有变动时，应及时调整报备。 |  |  |  |
| 合计 |  | 总人数不少于61人 |  |

# 附件2：物业人员岗位、服务质量要求及考核标准

| # 服务项目范围 | # 工作内容及要求 |
| --- | --- |
| 项目全体物业人员须爱岗敬业，责任心强，执行力强，吃苦耐劳，有奉献精神，自觉遵守甲方的各项规章制度，定期参加甲方组织的业务培训，增强对甲方清洁、消毒工作及医疗废物处置相关事项的熟悉度和掌握度。 |  |
| 一、综合管理服务 | 1.负责制定物业服务工作计划并组织实施。每季度最后一个月最后一周，将当季度工作总结及下季度工作计划以书面形式报采购人存档备查。 2.巡检有记录；巡检结束后将检查情况、维修计划及需要进行大、中修或更新改造的项目及时报告采购人。 3.每天8:00-19:00有专职人员接待，处理服务范围内的公共性事务，受理采购人的咨询和投诉；有工作人员24小时受理采购人的报修和投诉，处理水、电等急迫性的维修，急迫性的维修及时率达98％。（将服务电话公布给采购人单位全体干部职工，受理了登记关于物业服务方面的意见和需求，对职责范围内的工作任务立即响应和处置，并及时报备后保科） 4.建立健全服务规章制度，完善服务质量标准，物业服务档案资料齐全。 5.公开服务内容和标准、收费标准及依据；按合同要求公示物业费收支情况。 6.应用计算机系统对采购人及房屋、物业服务、代收项目收费情况进行记录，并备份给采购人存档（每季度一次）。 7.协调管理全体物业服务人员，全体员工持证上岗，统一着装，佩戴有相片卡号的胸卡。对采购人的报修与求助耐心细致，对收费项目及时说明服务标准、服务方式、收费标准等事项。 8.每年进行一次物业服务满意率调查，征求采购人意见，不断改进和提高管理服务工作，服务满意率达90%以上。有效投诉回访率达到l00％，且在双方协议的时间内完成回访。 9.建立应对各种公共突发事件的处理机制和预案，并交采购人审核备案，包括组织机构、人员配备和具体措施等，一旦突发事件发生，能随时应备。 10.档案资料管理：档案资料齐全完整，分类成册，管理完善，合理分类，查阅方便；及时变更登记，账实相符。 |
| 二、公共秩序维护 | - （一）安全管理 1.办公区全部实行封闭管理。主出入口24小时至少有2人值班看守，做到礼仪执勤，礼貌查询来往人员。车辆凭证（卡）进入，外来人员车辆应进行验证、登记方可进入，杜绝闲杂人员进入，杜绝未经受访采购人同意的其他人员进入；大件物品搬出实行放行条或采购人证明登记后放行，做好交通指挥交通疏导工作。交接班制度完善，并有工作及交接班记录。 2.保安人员必须统—服装佩戴胸卡值班，证卡编号明显突出。保安人员在岗期间不得睡觉、进食（工作餐除外）、聊天、玩手机、听歌或有其他无关保卫工作的行为。不准当班时与同伴闲谈；不准当班与他人发生争吵现象。 3.做好治安防范工作，每日巡视1次办公区各楼栋的门、楼梯间通道部位以及其它公共部位的门窗、玻璃、路灯等。全天对服务范围内重点部位、道路进行防范检查和巡逻，做到有计划、有记录。对非法集会、非法传销等活动情况和发生重大案情要及时报告采购人、派出所。配合开展疫情防控等相关工作。 4.办公区固定岗位必须24小时有值班人员在岗，每栋楼每1小时巡逻一次（以楼栋交接口为终点，必须做到各楼层及关键区域的全覆盖，且巡逻路线都应有所不同）。巡查防火、防盗情况，并有巡逻记录。对重点部位、多发事时段以及特殊情况要加强巡逻；每组巡逻人员不少于2人；及时发现和处理安全隐患；接受采购人（使用人）投诉和求助；回答来访人员的询问；在遇到突发事件时，及时报告警方与采购人，必要时采取正当防卫，防止事态扩大，协助保护现场和证据；安全巡逻有记录有检查。 5.紧急事故反应：①制定紧急事故处理预案，至少包括：火灾、爆炸、地震、炸弹恐吓、群体性突发安全事件、安全疏散、公共卫生以及电梯应急等；②有紧急事件救护组织，并始终处于紧急事故反应状态；③按消防要求组织进行疏散演习；④对紧急事故做出快速、正确的反应，尽可能减少人员伤害及财产损失；⑤接到医疗纠纷（医闹、信访）事件报告后，5分钟内到达现场协助采购人进行处置，将医闹止于萌芽，维护采购人院内安全和谐稳定；⑥组织恢复生活秩序。 6.加强保安岗位责任制，严防偷盗、刑事、治安案件的发生，保护采购人人身财产的安全，如发生偷盗案件，应采取积极措施并协助采购人报案，填写报案记录。 7.其他防范措施：①接到报警信号，确认后管理处应立即派人赶往现场查看，予以恰当的紧急处理；②对涉及人身安全的地方，应设有明显的标志并有防护措施；③维持办公区正常生活秩序，防止不安全事件发生；④对办公区外围边界、角落、车库、道路的照明设施加强维护，保持必要的照明。 8.保证监控系统工作正常，每日24小时有专人值守监控设备，做好运行情况记录和监控情况记录，监控资料按公安部门要求保存，以供查阅。 9.按照国务院《消防安全责任制实施办法》、国家消防法律法规和广西壮族自治区消防条例要求，配备6名及以上持有国家消防设施操作员职业资格证书的工作人员。消防控制室实行每日24小时专人值班制度，每班不应少于2人。 10.发现火灾迅速拨打119火警电话，协助消防人员疏散，救助居民等，并马上派人前往报警地点，迅速采取措施，组织力量救火，抢救生命和物资，派人接应消防车，服从火场总指挥的统一指挥。 11.每月巡查1次消防灭火器、消防栓、箱、消防应急照明灯、安全出口指示灯、烟感头、喷淋头、消防水阀、消防标志等消防设施、设备，看是否完好、齐全，保证设备24小时正常运转。消防箱柜贴封条，非消防需要不得动用。各消防通道保持畅通。每年模拟火灾操作1次，以熟悉掌握消防设备的使用。消防监控室保持清洁，每周至少保洁1次，要求地面无积灰，监控箱表面无污渍；每日填写工作记录，建档备查。 12.消防设施要有明显标志，每天对办公区进行消防安全巡视、检查。做好每日的消防系统设备的运行情况记录、消防监控情况记录，一旦发现异常情况要及时通知相关人员到现场处理。 13.根据天气情况每天对辖区公共照明进行开关管理。上班时间办公区域的走廊、厕所等公共照明要根据实际情况确定开启照明灯光数，充分利用自然光，在光照度充足的情况下不开灯，自然光照度不充足的要间隔开灯。在下班以后，在不影响安全的情况下，要按时将所有办公楼区域内走廊（除大门入口外）、厕所等公共区域的灯全部关闭，如有员工加班的，等加班结束人员离开后立即关闭公共区域照明灯。 - （二）车辆管理 1.有较为完善的车辆管理制度，包括规划车辆行驶路线、停放地划线，规范车辆行驶速度、对机动车辆和非机动车辆的行驶方向、停放位置进行引导，保持车辆行驶安全、通畅。 2.维护交通秩序，24小时有保安人员巡查和现场指挥。 3.办公区须设置明显的交通标志，划定禁止车辆停放的区域，杜绝车辆在禁止停放区域停放。发现车辆乱停乱放进行忠告或纠正，发现偷盗或损坏车辆、破坏交通设施等现象及时制止并及时报警。 4.对外来进入办公区的机动、非机动车辆进行登记按规定收取费用发放凭证，出门凭证放行。车辆存放在指定场地（所）范围内，制止车辆乱停乱放现象。对存放机动、非机动车辆承担看护责任。 5.未经采购人同意，严禁工作人员擅自收费允许外部车辆过夜停泊。 6.对违反采购人有关车辆管理规定的行为进行及时劝阻。 |
| 三、公共区域绿化日常养护服务 | 院内所有公共区域的绿化均属于物业管理范围，在绿化管理服务当中，建立绿化养护制度，每半年安排专业园艺师到场就院内绿化工作情况进行指导和检查，规划出具绿化工作实施方案，合理安排养护工作。规划院内绿化，对采购人的绿化工作提出建设性意见和建议。根据气候状况和季节，做好植物的“土、肥、水、种、密、保、管、工”工作。需编制月度绿化服务方案，综合分析各绿化花卉品种、习性、养护特点等，设置合理的管理程序，定期浇水、修剪、施肥、除虫，按标准管理采购人单位的绿化。绿化员根据月度计划，按照绿化养护作业指导书进行养护作业。对主要的乔灌木品种依生物学特性进行挂牌管理，在绿化带内设有温馨警示牌。此外，在重大节假日或采购人单位有重要团体参观时，协助采购人摆放各种花卉。在满足植物生长需水的前提下最大限度地降低绿化用水量。确保绿化完好、赏心悦目，起到遮阴、降温、减少噪音、防尘、增加湿度作用。 1.院内绿地无改变使用用途和破坏、践踏、占用现象。园林设施完好整洁，花草树林长势良好、无病虫害、无枯死。根据绿化工作程序，按时对相关绿化进行浇灌和养护，不得因不按时浇灌导致植物枯死。 2.根据气候状况和季节，适时对植物进行补种、浇灌，施肥和松土，使花草树木生长良好，无明显病枝，无虫害；适时修剪、疏密得当，有良好的观赏效果；树形符合自然生长特征，整形植物树冠完整、主侧枝分布均匀，保持一定形状，发现死树在一周内清除，并适时补种。 3.草坪生长整齐，及时清除杂草、杂树，有效控制杂草孳生；修剪每年普修2遍以上，乔木每年适时修剪，灌木每年修剪2次以上，绿化修剪费用由物业公司自行承担；每年除杂草2遍以上，控制杂草生长；无明显缺水枯黄现象；每年施肥2次以上控制大面积病虫害发生，有针对性地及时灭治； 4.对树木枝叶每两个月（或：根据树林生长情况）进行一次修剪，保证主干无死枝枯叶，及时清除绿篱内的废弃物。 5.对过冬植物适时组织防冻保暖，对管理区域内的植物定期喷洒药物，预防病虫害。喷洒杀虫药时要提前通知干部职工及家属，并尽量避开正常上班时间，保证环境安全。 6.清理花坛或草丛内无垃圾、无烟头纸屑，保持花坛内部干净整洁。 |
| 四、房屋及附属建筑物相关设备/设施的维护、保养（含水电维修岗位 ） | 1.每6个月对建筑物公共部位、设施设备、道路、绿地等进行1次全面检查，掌握建筑物设施设备完好状况，对完好程度作出评价，做好记录，根据检查结果制定维修计划，报采购人审批，然后组织实施。每6个月进行1次建筑物主体结构完好情况进行检查，发现质量问题及时向采购人报告与建议；根据采购人的委托，组织维修工作；在冬、雨季和天气异常时安排组织房屋设施巡视，对质量较差，易出问题的部位重点检查，并做好相应的安全防备工作。 2.实行每日房屋巡查制度，不留死角；房屋及公共部位完好整洁无违章搭建及损坏公共设施现象；保障护栏、围墙、楼道灯具、防雷电设施正常使用；房屋外观（包括屋面、露台）完好；公共楼梯间墙面、地面无破损；外墙及公共空间无乱张贴、乱涂、乱画、乱悬挂现象；室外招牌、广告牌、霓虹灯按规定设置。 3.道路、步行道、通道、活动场地平整完好，边沟涵洞保持通畅，公共照明完好率达95﹪以上。 4.做好给水设施，泵、管道、水箱、阀门、水表等管理工作，出现问题及时处理。排水设施，公共雨水、污水管道要保持通畅，每季度全面检查清理和疏通一次，每月巡查1次，楼面落水管落水口等保持完好，出现开裂、破损等现象要及时更换。定期清掏化粪池，并做好施工记录；每季度对地下管井清理1次，保证通道排水畅通。保证雨水井、管、沟、池相关设施无破损。 5.二次加压供水系统设备每月定期巡查l次，确保供水正常。定期开展管道清洗，清洗完成后附水质检查报告。 6.每日监督电梯运行状况，配合采购人做好日常维护保养，确保电梯及附属设施完好。当电梯出现故障时，要迅速通知采购人或电梯维保单位，派人排除设备故障，同时设法解救电梯被困乘客。 7.按物业服务合同和采购人的约定对房屋及配套设施、设备提供相应的服务。做好用电管理工作，在辖区范围内保证用电安全。每天当值电工上班后，对整个大楼、照明灯具、电器具、楼层配电柜进行检查，如发现楼层或楼梯间有未关的灯具随手关闭，节约用电，但需保证合理的照明。 8.每天接到报修单或报修电话后，根据工作情况及时安排维修，做到“水不过天，电不过夜”，不得以任何理由推诿、拖延。如发现灯具及其电器具损坏或有故障时，及时维修、更换或排除，如暂无备品、备件须及时申购及时更换、维修，不得延误、影响正常工作。协助做好节能减排的相关工作，如采购人需延时使用灯具、电器时，当值电工应做好交班记录，及时通知下一班电工关灯或切断电源。 9.每周巡查1次办公区公共楼梯通道以及其他公共部位的门窗、玻璃等，做好巡查记录。 10.值班电工应定时巡查主楼高低压配电室、暖通空调、主机水泵管道，发现问题及时处理。值班电工应对晚间采购人用电故障及大楼内发生的电气故障进行及时处理。 11.每季二次疏通管理区域内雨、污水下水道，保持下水道畅通，同时检查下水道出墙横管有无变形、下沉及倒泛水。每季二次对区内雨、污水窨井进行检查、清捞。每年4月（雨季前）对公共区域门窗做专项检查1次，发现问题及时解决。 |
| 五、公共区域清洁卫生服务 | 1.有健全的保洁制度，清洁卫生实行责任制，有明确的分工和责任范围。 2.在服务范围内合理分布垃圾存放点，按要求对办公区所有的垃圾箱、桶进行消毒、擦洗保洁，垃圾桶、果皮箱周围地面无散落垃圾、无污水、无明显污迹；无明显异味。 3.每日对保洁服务范围区域进行清扫，公共场所无乱张贴现象，广告宣传、公益张贴、物业公司通知告示张贴等须经采购人审批，生活垃圾及动物粪便做到日产日清、不留过夜。 4.每日打扫1次各楼层通道和楼梯台阶，大理石、瓷砖地面并用拖把拖干净；水磨石地面和水泥地面每2月刷洗1次；每日2次收集办公区各楼层垃圾；每周用干净的抹布2次擦抹楼梯扶手、栏杆、围栏、玻璃门、开关；各楼层通道的防火门、消防栓、玻璃箱内侧、墙面、地脚线、楼道指示牌、指示牌及门卫岗亭等公共设施，并保证每周循环清洁1次；各楼梯间墙面、天花板、强弱电井、管道井每周除尘1次；每月擦洗2次楼梯道公用门、窗玻璃、防火门。地面、保证梯间洁净，无污渍、水渍、灰尘，无乱贴乱画，无乱堆乱放；无擅自占用现象；公共灯具、电器、设备每季度除尘清洁1次。较脏部位随时擦洗，公共厕所每天清洁冲洗两次，保洁时悬挂醒目标识；清理范围包括但不限于卫生间内部的玻璃、洗手台面、马桶、便盆等，做到室内无异味、臭味，地面无烟头、纸屑、污渍、积水、天花板，地面无灰尘、蜘蛛网，墙壁干净，便器洁净无黄渍，金属器具保持光亮，无浮灰，无锈斑。 5.保证行政楼5层所有办公室和应急楼2楼卫健委信息中心公用办公室（会议室、值班室、茶水间、会客室等）内的墙面、桌椅面无灰尘，书柜内无积灰。窗帘干净、整洁、无污迹，悬挂符合标准。垃圾桶内外清洁，垃圾袋按标准套放。墙面四角无蛛网尘埃，洗手间内洗手盆、厕具清洁。灯具明亮，无污渍、黏附物。玻璃窗清洁光亮、窗台、窗轨清洁无尘。房门、沙发、会议桌椅等每天一次擦拭。 6.所有会议室内均要求做到墙面、桌面无尘。地面无垃圾无污迹、干净，四角无蛛网尘埃，灯具明亮。窗帘、围帘干净、整洁、无污迹，悬挂符合标准。音响及投影设备（除悬挂高空的以外）表面无积灰。垃圾桶内外干净，垃圾袋按标准套放。玻璃窗清洁光亮、窗台、窗轨清洁无尘、无杂物。 7.根据采购人安排，每月为采购人综合办档案室、党员活动室、荣誉室、阅览室提供清洁服务4次。 8.金洲路门诊、艾滋病关爱门诊、桃源路门诊设专人负责化验室、门诊大厅、诊室区域等保洁工作，每日清洁1次。 9.电梯厢及电梯厅保洁。保持电梯厢清洁，每日清洁1次，对电梯内墙面和地面进行全面擦拭清洁，如电梯门、内厢四壁、厢体内地面，做到厢体表面光亮，无手印、无污渍、地面无灰尘、垃圾、纸屑、烟头等杂物；灯饰及轿厢顶部每周清洁1次。注意避免在客人多时清洁电梯，若有人乘搭电梯应暂停清洁工作。 10.机动、非机动车棚地面无果皮、纸屑、无污迹和杂物。标识、宣传牌、信报箱、考勤机上无积尘，无污迹，无乱张贴。休闲及绿化带外观整洁，地面垃圾滞留时间不超过2小时。 11.道路、人行道无垃圾、无杂物、积水、污渍、泥沙、青苔；地面垃圾滞留时间不能超过1小时；路灯无灰尘，灯盖、灯罩、灯座明亮清洁。对院内主、干路出现积水时要及时进行清扫。 12.每月清除1次楼顶面、檐沟内落叶杂物树叶等（包括车棚、各类挡雨棚、污水处理站和门诊天面等），疏通雨水口、落水管等； 13.医疗废物清运管理。参与采购人组织的生物安排培训，每周1、3、5安排1-2名保洁人员（物业公司安排相对固定的专职人员负责，需额外支付费用的由物业公司自行调配）配合采购人工作人员定时到业务科（所）收集医疗废物，与各科（所）专人交接医疗废物时，应检查包装封口是否严密及标识内容是否完整，认真记录并签字。负责运送医疗废物的保洁运送人员，按规定时间、专用路线运送，医疗废物运送要及时，不得违反规定私自处置。使用带标识的专用转运箱并加盖运送；包装袋应保持无破损，不得有积攒、遗失、撒漏，回收完成后须确保医疗废物安全送到采购人指定的医疗废物储存点，按规定完成与医疗废物处置公司的转运交接。对外转移完成后及时对医疗废物储存点内外整体环境进行清洁和消毒。 14.生活垃圾收集与处理。做到垃圾日产日清；对垃圾桶、果皮箱垃圾，做到每日收集垃圾2次，保持垃圾桶（箱）清洁。建筑垃圾定点堆放及时清理；垃圾回收转运时要确认扎紧垃圾袋口，无垃圾外溢、洒落。 15.保洁人员在用水方面遵循“节水至上”的原则，特别是冲洗时、接取净水时、清洗工具时勿浪费水源，清洁所有设备或设施时要严格按照清洗步骤来进行操作；在接水时要有人在旁边，接好后应及时关闭水龙头（不要将水龙头一直开着或是人不在水却在流）；必须将水资源循环利用，如发现不严格遵守浪费水的情况，一经发现将进行相应的处罚。 16.按照每月15台次的要求对中心公务用车（水油车、宿营车、后勤保障车、物资车、小轿车等）进行简单的外观清洗和车内清洁（具体以采购人的实际需求为准）。 上述保洁工作内容和要求如有与《清洁卫生工作内容、频度及标准》有冲突的，应以《清洁卫生工作内容、频度及标准》为准。 |
| 六、会务服务 | 协助做好各项重大会议、活动的保障工作。及时了解和掌握所服务会议的具体要求，有针对性地做好准备工作。做好会议活动的安全保卫、秩序的组织、监督工作，防止出现火灾、触电、丢失、被盗等事故。会前后要专人负责会议室的会议桌椅、会标、座位牌等摆设，准备茶水、会议用品等，会后要及时清理会场，保证各类会议场所整洁、安全、卫生。 （一）重要会议会务保障 1.采购人相关部门在会议提前一天通过电话或书面的方式把会议的主要信息告知物业会议负责人，并提供会议的时间、地点、人数、与会人员名单。 2.物业服务中心通知工程组负责人，会议开始前按照要求调试灯光，空调等设备，会议中有人值守，随时做好准备以防突发事件（如断电），会议后关闭灯光等设备，断开设备电源。 3.通知秩序组负责人，安排大门岗的接待准备，注意站立敬礼。如车辆较多，秩序维护员在办公楼各个路口设置队员站岗指挥车辆行进或停放，需要安排秩序维护员值守指挥。 4 、通知保洁组负责人，会议当天提前安排人手对会场以及会场前的地面进行吸尘，桌椅擦拭干净无浮尘和手印现象。 5.会议前两个小时，接待员开始按照会议参加人数准备会议矿泉水、纸和笔，所有物品及器具的摆放需遵循整齐，规范、统一、美观。 6.会议接待再次检查会场的杯具和矿泉水是否备齐，台卡上的名字和之前提供给我们的名单是否一致。 7.关闭灯光空调设备，接待组收好茶具、台卡，并且收好投影设备，关闭话筒。 8.会议接待在离开会场前把桌面上的纸笔以及落在桌面上的笔记本收好，把桌椅摆放整齐，并且通知保洁组负责人安排人员擦拭桌面，清理会场矿泉水瓶等垃圾，如有发现手机或者重要物品遗留，马上交由办公室。 （二）一般会议及内部日常会议 保洁员提前做好会议室的清洁，做好灯光、空调等设备的检查工作。提前打开窗户透气，并开启空调。 |

# 附件3：保洁工作频度及标准

| 区域 | 项目 |  |  |  |  | 工作内容 |  |  |  |  | 标准 |  |  |  |  | 频 率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 循环 |  |  |  |  | 日 |  |  |  |  | 星期 |  |  |  |  | 月 |  |  |  | 季 |
| 楼内公共区域 | 地面 |  |  |  |  | 清扫、拖洗 |  |  |  |  | 无垃圾、无水迹 |  |  |  |  | 保洁 |  |  |  |  | 清扫、拖洗2次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生活垃圾 |  |  |  |  | 收集、处理 |  |  |  |  | 无洒落、无外溢、无污迹、无异味 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定时收集 2次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通道、楼梯 台阶 |  |  |  |  | 清扫、清洗 |  |  |  |  | 无垃圾、无污迹 |  |  |  |  | 保洁 |  |  |  |  | 清扫、拖洗1次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 楼梯间墙面、顶面 |  |  |  |  | 除尘、去蜘蛛网 |  |  |  |  | 无灰尘、无蜘蛛网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 清除 1次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 扶手、栏杆 |  |  |  |  | 除尘、抹净 |  |  |  |  | 干净、无灰尘 |  |  |  |  | 保洁 |  |  |  |  | 擦拭1次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大堂、门厅 地面 |  |  |  |  | 清洗 |  |  |  |  | 干净、无垃圾 |  |  |  |  | 保洁 |  |  |  |  | 清扫、拖洗3次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开关盒、表箱盖、防火门 |  |  |  |  | 擦抹 |  |  |  |  | 无灰尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 擦抹1次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 门、窗等玻璃 |  |  |  |  | 擦抹 |  |  |  |  | 明亮、无污垢、无水迹 |  |  |  |  | 保洁 |  |  |  |  | 擦抹1次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消火设施、公共灯具 |  |  |  |  | 擦抹 |  |  |  |  | 无积灰、无污迹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 擦抹 1次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空调和新风系统出风口 |  |  |  |  | 除尘 |  |  |  |  | 无积灰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 清洁 1次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 天花板 |  |  |  |  | 除尘 |  |  |  |  | 无积灰、无污迹、无蜘蛛网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 清除 1次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 楼顶面、屋面 |  |  |  |  | 清扫、清洗 |  |  |  |  | 无垃圾、无蜘蛛网 |  |  |  |  | 清扫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 清扫和清洗1次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 党员活动室、荣誉室、廉政教育室、阅览室 |  |  |  |  | 清扫、除尘 |  |  |  |  | 明亮、无灰尘、无垃圾 |  |  |  |  | 保洁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 清扫 1次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 花盆套 |  |  |  |  | 除尘 |  |  |  |  | 无灰尘、盆内无垃圾 |  |  |  |  | 保洁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 清洁 1次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区域 | 项目 | 工作内容 |  |  |  |  | 标准 |  |  |  |  | 频 率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 循环 |  |  |  |  | 日 |  |  |  |  | 星期 |  |  |  |  | 月 |  |  |  |  |  | 季 |  |  |
| 楼内公共区域 | 地面 | 清扫、收集 垃圾、水力冲洗 |  |  |  |  | 无垃圾、烟头、杂物、明显泥沙 |  |  |  |  | 清扫 |  |  |  |  | 清扫2次 |  |  |  |  | 冲洗1次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 明沟、地沟、雨水沟、化粪池、沉沙井 | 清扫、收集垃圾、刷洗、疏通 |  |  |  |  | 无垃圾、杂物、无苔藓 |  |  |  |  | 清扫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 清理一次 |  |  |
|  | 垃圾桶 | 抹净表面、倾倒 |  |  |  |  | 无积灰、无污渍、无异味 |  |  |  |  | 保洁 |  |  |  |  | 倾倒2次 |  |  |  |  | 清洗1次 |  |  |  |  | 消毒 1次 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绿地、花坛 | 清扫、拾捡 |  |  |  |  | 无垃圾、无杂物 |  |  |  |  | 拾拣 |  |  |  |  | 清扫1次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 信报箱、公共灯具、宣传栏、标识 | 除尘 |  |  |  |  | 无积灰、无污迹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 清抹1次 （2米以下） |  |  |  |  | 清抹1次（2米以上） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 职工文体活动场地 | 擦拭 |  |  |  |  | 无灰尘、无污迹、无垃圾、 |  |  |  |  | 保洁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 清扫1次 |  |  |  |  | 清洗 1次 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 窖井 | 内部清理、疏通 |  |  |  |  | 无垃圾、 无杂物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 清理、疏通1次 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灯具 | 除尘 |  |  |  |  | 无积灰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 清抹1次 （2米以下） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 清抹 1次 （2米以上） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 室外设施设备 | 除尘 |  |  |  |  | 无积灰、无污渍 |  |  |  |  | 保洁 |  |  |  |  | 清抹1次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立柱 | 除尘 |  |  |  |  | 无积灰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 清洁 2次 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区域 | 项目 |  |  | 工作内容 |  |  |  |  | 标准 |  |  |  |  | 频 率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 循环 |  |  |  |  | 日 |  |  |  |  |  | 星期 |  |  |  | 月 |  |  |  | 季 |  |  |
| 洗手间 | 尿斗、坐厕、面盆 |  |  | 除污垢（用中性药剂）除锈斑、消毒 |  |  |  |  | 无尿迹、无水迹、洁净 |  |  |  |  | 保洁 |  |  |  |  | 清洗2次、消毒1次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 隔断板 |  |  | 除尘 |  |  |  |  | 无灰尘 |  |  |  |  | 保洁 |  |  |  |  | 清抹1次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 物品摆放 |  |  | 整理 |  |  |  |  | 干净整洁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每日整理1次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水龙头 |  |  | 抹净 |  |  |  |  | 无污迹、无手印、光亮 |  |  |  |  | 保洁 |  |  |  |  | 保洁2次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 仪容镜镜面 |  |  | 抹净 |  |  |  |  | 无尘灰、无水迹、光亮 |  |  |  |  | 保洁 |  |  |  |  | 保洁1次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地面 |  |  | 清洗、消毒 |  |  |  |  | 无垃圾、无水迹、无污渍 |  |  |  |  | 保洁 |  |  |  |  | 清扫、拖洗2次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 墙面 |  |  | 除尘 |  |  |  |  | 无灰尘、无污渍 |  |  |  |  | 保洁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保洁 1次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 擦手纸盒 |  |  | 除尘、抹净 |  |  |  |  | 无灰尘、无水迹 |  |  |  |  | 保洁 |  |  |  |  | 保洁2次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灯罩和天花及风口 |  |  | 除尘 |  |  |  |  | 无积灰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 清除 1次 |  |  |  |  |  |  |
|  | 门和门框 |  |  | 除尘 |  |  |  |  | 无灰尘、无污渍 |  |  |  |  | 保洁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 清洁 1次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 台面 |  |  | 抹净 |  |  |  |  | 无水迹、无污渍 |  |  |  |  | 保洁 |  |  |  |  | 消毒1次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 鼓风机 |  |  | 除尘、抹净 |  |  |  |  | 无灰尘、无水迹 |  |  |  |  | 保洁 |  |  |  |  | 保洁2次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废物箱 |  |  | 清除垃圾、外表清洁 |  |  |  |  | 无垃圾满溢、无污渍 |  |  |  |  | 保洁 |  |  |  |  | 倾倒2次 |  |  |  |  |  | 清洗 1次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 卷筒纸、洗手液、擦手纸 |  |  | 装纸和添液 |  |  |  |  | 无短缺 （采购人采购） |  |  |  |  | 视需要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 玻璃镜面 |  |  | 除尘、抹净 |  |  |  |  | 无水渍灰尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 清抹1次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 给皂器 |  |  | 抹净 |  |  |  |  | 无水迹、无污渍 |  |  |  |  | 保洁 |  |  |  |  | 保洁2次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区域 | 项目 |  |  |  | 工作内容 |  |  |  |  | 标准 |  |  |  |  | 频 率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 循环 |  |  |  |  | 日 |  |  |  | 星期 |  |  |  | 月 |  |  |  | 季 |  |  |  |
| 行政楼5楼相关办公区域、会议室 | 地面 |  |  |  | 清扫、拖净 |  |  |  |  | 无垃圾、无水迹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 清扫拖洗 1次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 桌面 |  |  |  | 除尘 |  |  |  |  | 无灰尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 清抹1次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吊柜及木柜 |  |  |  | 除尘 |  |  |  |  | 无积灰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 清抹1次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 饮水机 |  |  |  | 抹净 |  |  |  |  | 无灰尘、无污渍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 清洁1次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 茶盘 |  |  |  | 清洗 |  |  |  |  | 无杂物、无污水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 清洗1次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灯罩、天花 |  |  |  | 除尘 |  |  |  |  | 无积灰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 清除 1次 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废物篓 |  |  |  | 清除垃圾、外表抹净 |  |  |  |  | 无垃圾满溢、无拖挂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 倾倒1次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 门和门框 |  |  |  | 除尘 |  |  |  |  | 无灰尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 清抹 1次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电话、电脑 |  |  |  | 清洁、消毒 |  |  |  |  | 无手印、无污垢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 清抹1次 |  |  |  |  |  |  |  | 消毒 1次 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 玻璃 |  |  |  | 擦拭 |  |  |  |  | 无积灰、无手印 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 刮洗2次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开关、插座 |  |  |  | 除尘 |  |  |  |  | 无灰尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 清抹1次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区域 | 项目 |  |  |  | 工作内容 |  |  |  |  | 标准 |  |  |  |  | 频 率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 循环 |  |  |  |  | 日 |  |  |  | 星期 |  |  |  | 月 |  |  |  | 季 |  |  |  |
| 电梯 | 地毯 |  |  |  | 除尘、清洗 |  |  |  |  | 无灰尘、无垃圾、无污渍 |  |  |  |  | 保洁 |  |  |  |  | 每日更换1次，吸尘2次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 墙面 |  |  |  | 木质（除尘）铝合金、镜面清洁 |  |  |  |  | 无灰尘、无手印、光亮 |  |  |  |  | 保洁 |  |  |  |  | 保洁2次 |  |  |  | 清洁 1次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 门（内外） |  |  |  | 抹净 |  |  |  |  | 无灰尘、无垃圾、光亮 |  |  |  |  | 保洁 |  |  |  |  | 保洁2次 |  |  |  | 清洁 1次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 门槽 |  |  |  | 清除垃圾、杂物 |  |  |  |  | 无灰尘、无垃圾、光亮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 及时清除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 指示牌和按钮 |  |  |  | 除尘 |  |  |  |  | 无灰尘、无手印 |  |  |  |  | 保洁 |  |  |  |  | 保洁2次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灯罩和风口 |  |  |  | 除尘 |  |  |  |  | 无灰尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保洁2次 |  |  |  | 清除 1次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 轿厢 |  |  |  | 消毒、擦拭 |  |  |  |  | 无异味 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消毒1次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区域 | 项目 |  |  |  | 工作内容 |  |  |  |  | 标准 |  |  |  |  | 频 率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 循环 |  |  |  |  | 日 |  |  |  | 星期 |  |  |  | 月 |  |  |  | 季 |  |  |  |
| 地下停车场 | 地面及道路 |  |  |  | 清扫、拖洗 |  |  |  |  | 无积尘、杂物 |  |  |  |  | 保洁 |  |  |  |  | 清扫2次 |  |  |  |  |  |  |  | 冲洗 1次 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 墙面、天面 |  |  |  | 除尘 |  |  |  |  | 无积灰、无污迹、无蜘蛛网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 清除 1次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消火设施、公共灯具 |  |  |  | 擦抹 |  |  |  |  | 无积灰、无污迹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 擦抹 1次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下室内管线的清洁 |  |  |  | 擦抹 |  |  |  |  | 无积灰、无污迹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 擦抹 1次 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 垃圾桶 |  |  |  | 清洗 |  |  |  |  | 无灰尘、无污渍、无异味 |  |  |  |  | 保洁 |  |  |  |  | 清洁2次 |  |  |  | 清洗 1次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公车保洁 |  |  |  | 冲洗、除尘 |  |  |  |  | 外观无泥渍、车内无杂物、无异味 |  |  |  |  | （按需开展） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25台次 |  |  |  |  |  |  |  |
| 区域 | 项目 |  | 工作内容 |  |  |  |  | 标准 |  |  |  |  | 频 率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 循环 |  |  |  |  | 日 |  |  |  |  | 星期 |  |  |  |  |  |  | 月 |  |  |  | 季 |  |
| 展厅、荣誉室、培训教室、党员活动室、信息科机房、信息中心2楼 | 地面 |  | 推尘、清洗、保养 |  |  |  |  | 无垃圾、无水迹 |  |  |  |  | 保洁 |  |  |  |  | 循环推尘2次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 清洗 1次 |  |  |  | 深成养护1次 |  |
|  | 玻璃 |  | 擦拭、刮洗 |  |  |  |  | 无积灰、无手印 |  |  |  |  | 保洁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 刮洗2次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地毯 |  | 吸尘 |  |  |  |  | 无灰尘、无杂物 |  |  |  |  | 保洁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吸尘 3次 |  |  |  |  |  |
|  | 各类标识牌 |  | 除尘 |  |  |  |  | 无积灰、玻璃明亮、光洁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 清抹1次 （2米以下） |  |  |  |  | 清抹1次（2米以上） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灯罩 |  | 外表除尘 |  |  |  |  | 无灰尘、无污渍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 清抹 1次 |  |
|  | 走廊 |  | 擦拭、保洁 |  |  |  |  | 瓷砖无脚印、泥沙、垃圾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 清洁2次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 玻璃隔断 |  | 擦拭、保洁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 擦抹 1次（外） |  |  |  |  |  |  | 擦抹 1次（内） |  |  |  |  |  |
|  | 墙面 |  | 除尘 |  |  |  |  | 无积灰、无蜘蛛网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 清洁2次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 清除 1次 |  |  |  |  |  |
|  | 沙发、椅子 |  | 除尘 |  |  |  |  | 无灰尘 |  |  |  |  | 保洁 |  |  |  |  | 擦拭2次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吸尘 1次 |  |  |  |  |  |
|  | 门框 |  | 除尘 |  |  |  |  | 无积灰、无污渍 |  |  |  |  | 保洁 |  |  |  |  | 清洁2次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 垃圾桶 |  | 清洗 |  |  |  |  | 无灰尘、无污渍、无异味 |  |  |  |  | 保洁 |  |  |  |  | 清洁2次 |  |  |  |  | 清洗1次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 办公区域 |  | 擦拭、保洁 |  |  |  |  | 无灰尘、无污渍 |  |  |  |  | 保洁 |  |  |  |  | 清洁1次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备间 |  | 除尘 |  |  |  |  | 无积灰、无蜘蛛网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保洁1次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 服务台 |  | 擦拭、保洁 |  |  |  |  | 无污迹、无垃圾、洁净 |  |  |  |  | 保洁 |  |  |  |  | 清洁2次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 茶水间 |  | 擦拭、保洁 |  |  |  |  | 台面干净整洁无污渍 |  |  |  |  | 保洁 |  |  |  |  | 清洁2次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 值班室 |  | 保洁 |  |  |  |  | 无杂物、无灰尘、无异味 |  |  |  |  | 保洁 |  |  |  |  | 清洁1次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 会客室 |  | 保洁 |  |  |  |  | 无蜘蛛网、干净整洁无污渍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 休息室 |  | 保洁 |  |  |  |  | 无杂物 |  |  |  |  | 保洁 |  |  |  |  | 清洁1次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 展品展项 |  | 清洁 |  |  |  |  | 无污垢污渍，干净无灰尘 |  |  |  |  | 保洁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 清抹2次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

★特殊气候保洁（暴雨、台风）

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 监 控 | 1.应当提前一天粘贴温馨提示，告之采购人； 2.检查天面、平台、雨台、雨棚、窗台等有无堆积物、悬挂物； 3.检查玻璃窗有无破损、楼宇设施有无松动、脱落； 4.检查外围灯具、标识牌、乔木、景观园林、建筑小品等有无松动； 5.检查天面、外围沙井、地下室沟渠等排水设施有无堵塞。 |
| 防 护 | 1.关闭楼层、天面门及窗户； 2.清除窗台、天面、雨棚、平台的乱摆放物品； 3.疏通下水管道、堵塞的沟渠，加固松动的设施； 4.在大堂设置小心地滑告示牌、防滑垫，外围隐患设施处设置警戒标识。 |
| 环 境 | 1.化粪池溢出时，及时进行疏通并清除溢出物； 2.水管暴裂时，及时进行排水处理并清洁； 3.已倾倒的设施、绿植及时进行加固。 |

# 附件4：物业服务考核标准

物业服务情况按月进行考评，由采购人后勤服务保障部门组织相关科所及职工代表组成考评组每月不定期进行不少于1次（也可以不定期抽查或接收职工反馈）的考评，若该月考评次数为多次，则该月评分取平均值。

考核表作为每月支付服务费用依据之一，考核表经双方签字确认并加盖公章后为有效考核表，无考核表或考核表无效该月不支付服务费用。

每月评分在90分及以上（优秀），采购人全额支付作为该月服务费用；评分为80-89分（良好），采购人支付全额的90%作为该月服务费用；评分为70-79分（合格），采购人支付全额的80%作为该月服务费用；评分为70分以下的（不合格），采购人支付全额的50%作为该月服务费用。

月考评半年累计2次不合格或全年累计4次不合格者，采购人可认定中标人为不合格服务单位，采购人有权单方面终止合同，除不再补充支付未支付部分的服务费用外，也不再支付该月的服务费用。（考评在60分以下为不合格）

基础分100分，设置有综合服务、安保服务、保洁服务、会务服务、绿化养护、水电维修扣分项和加分项（详见物业服务月度考核标准明细表）。

附件5：物业服务月度考核标准明细表（基础分100分）

| 项目 | 考核内容 | 扣分标准 | 扣分 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合服务 | 物业服务人员管理和安排情况 | 未按照物业服务要求张贴相关信息（服务内容、项目经理信息等）的，扣1分。工作时间未按着装要求着装、未佩戴工作牌，每次扣1分。不履行岗位职责、不遵守采购人单位、部门工作制度，每次扣2分。 |  |  |
|  | 门岗人员服务情况 | 门岗接待人员接访来人态度不友善，不耐烦的，扣1分/次；因此造成投诉事件的，扣5分/次。 |  |  |
|  | 服务响应速度和处理情况 | 未及时响应采购人的服务需求，延误时间达2个小时以上的，扣1分/次；处理情况未达到采购人要求的，扣1分/次。处理完成没有回访的，扣0.5分/次。 |  |  |
|  | 制度完善程度和档案管理情况 | 物业管理相关制度不健全，每项扣1分；档案管理不规范，无固定、集中存放位置，扣1分。 |  |  |
|  | 安全生产管理情况 | 由于物业服务工作实施不到位，发生安全生产事故的，扣10分。 |  |  |
| 安保服务 | 安保岗位人员配备情况 | 未按照合同要求足额配备保安的，每发现1次扣缺岗人员*1分/次。 |  |  |
|  | 安保服务工作履行情况 | 保安人员缺岗或脱岗时间超15分钟的，每发现1次扣缺岗/脱岗人员*1分/次；监控室、消控室等重点岗位缺岗的，每发现1次扣缺岗人员*2分/次。未按照保安工作职责要求执行巡查工作的，每发现1次扣1分/次。重点工作岗位无巡查记录的，扣1分/次。 |  |  |
|  | 保安人员工作能力情况 | 未能及时阻止无关人员（讨薪、推销、精神异常或未经采购人允许的）进入办公区的，扣1分/次；发生治安类案件（盗窃、伤人）的，扣5分/次。 |  |  |
| 车辆管理 | 中心车辆停放秩序情况 | 未合理规划中心车辆停放区域，造成中心内部停车秩序混乱的，扣1分；未协助和指导车主在指定区域规范停车，导致堵塞相关通道的，扣1分；未能配合设置临时停放区的，扣1分/次。 |  |  |
|  | 非本单位车辆管理情况 | 违规放行非中心车辆的，每发现1次扣1分；违规收取停车费的，每发现1次扣1分；未能核验非本单位车辆情况，造成财物丢失的，扣5分/次。 |  |  |
|  | 中心车辆信息管理 | 未做好中心车辆登记管理，无相关登记台账的，扣2分； |  |  |
| 保洁服务 | 楼内保洁工作开展情况 | 未按照合同要求执行保洁工作要求，每日保洁次数没完成的，扣1分/次；工作时间内楼内保洁范围内出现明显的污渍或水渍，但是未能及时清理和清扫处理的，扣1分/次；保洁工作完成情况不满足《清洁卫生工作内容、频度及标准》要求的，扣1分/次。经消杀产生的四害尸体未能及时清理，导致科室投诉的，扣1分。 |  |  |
|  | 楼外保洁工作开展情况 | 工作时间内，大院内部出现明显的垃圾和废物未及时清理的，扣1分/次；绿化带内杂物、垃圾等物品未清理的，扣1分/次；不协助采购人清理广告、宣传栏、告示等，扣1分/次。未定期清理排水沟系统，造成废纸、烟头、枯树枝、树叶，无杂物堵塞排水管道的，扣1分。 |  |  |
|  | 车辆保洁工作开展情况 | 未按照要求执行车辆保洁工作的，扣1分/辆；车辆清洗效果不合格，有明显的污渍或明显异味的，扣1分/次； |  |  |
| 会务服务 | 会务人员工作情况 | 不按时协助采购人相关部门开展会议服务相关工作，扣1分/次；相关会议室的保洁情况未能达到《清洁卫生工作内容、频度及标准》要求的，扣1分/次；未能及时准备导致会议延误的，扣2分/次。 |  |  |
| 绿化养护 | 绿化养护工作情况 | 未按照服务服务合同要求执行养护工作任务，存在缺项/漏项开展工作的，扣缺项/漏项*1分；绿化养护人员无相关证件的，不具备绿植资格的，扣2分。 |  |  |
|  | 绿植和苗木养护情况 | 出现绿植或苗木枯死的，扣1分；养护措施不到位，出现大面积的病虫害的，扣2分；未及时进行相关区域的修剪，导致观感杂乱无章的，扣1分。 |  |  |
| 水电维修 | 水电维修工作开展情况 | 配备维修人员无相关证件，不具备履行工作资格的，扣2分/人；维修工程中不按照规范开展工作，经采购人核实存在安全生产隐患的，扣2分/人。 |  |  |
| 其他 | 服务能力和响应时间 | 日常故障保修未在2小时内响应和处理的，扣1分；紧急故障和问题处理未在1小时内到场和处理的，扣2分。 |  |  |
|  | 合同的其他约定条款 | 未按合同履行约定，每发现一项扣2分 |  |  |
|  | 其他情况 | 采购人单位及其职工的合理投诉，经采购人主管部门核实的，每收到1项扣2分。 |  |  |
|  | 加分项 | 经采购人认可的、表扬的工作，增加一项加1分，加满15分即止。非正常工作时间（0:00-7:30或18:30-23:59），受到采购人安排协助搬运相关物资的，加1分/次；发现和制止院内治安案件发生的，加5分；重大节假日协助采购人进行院内景观布置的，加2分；重大活动抽调人员支援活动正常、有序开展的，加2分；积极履职尽职，受到采购人或其他部门奖励的，加5分。巡查捡到车钥匙、门钥匙，及时归还失主的，加2分；提出物业服务改善意见和建议被采纳的，加5分。发现治安、消防、安全隐患的，经核实存在的，加5分；全体物业服务人员在一个考核期内全勤的，加2分；协助采购人圆满完成对外事务（治安、消防、城管、社区等）的，加1分/项； 供应商按月汇总相关加分情况，并经采购人确认后作为考核后付款的依据。 |  |  |
| 扣分合计 |  |  |  |  |
| 扣分说明补充：每个指标按扣分项进行扣分，同一个问题不重复扣分，但责令整改却未整改的内容除外。（扣分结果会与物业公司进行核实确认） |  |  |  |  |
| 考核人(签字)： 物业主管（签字）： 主管部门（盖章）： 物业单位（盖章）： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |

# 附件6：物业服务违约处理与处罚规定

| # 序号 | # 工作内容及要求 | # 违约处理与处罚规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 未执行招标文件、合同规定任务的，或对采购人要求整改的问题未在规定时间内完成整改的。 | 中心有权扣减物业管理 服务费500元/次，直至执行、整改为止。 |
| 2 | 没有按时上交年度或季度工作计划和总结、培训方案（资料）、人员信息表、情况说明以及其他相关信息材料的。 | 扣减当月物业服务费的50元—500元 |
| 3 | 与投标时安排的人员不符的。 | 扣减当月物业服务费5000元 |
| 4 | 没有书面告知，擅自更换物管人员或一次性更换2名以上管理员的。 | 每次扣减500元 |
| 5 | 未及时（人员上岗15日内）配备派驻所有物业管理人员的统一服装（符合相关规定的制服）给工作带来不良影响的。 | 每人每天扣减50元 |
| 6 | 更换工作人员没有按合同规定时间通知采购人的。 | 予以扣减当月物业服务费的50元—200元 |
| 7 | 未按规定及时配备齐各岗位所需物品的（通讯用品、警示用品、防身用品、保洁用具、测温设备、警戒带等）。 | 扣减当月物业服务费的50元—500元 |
| 8 | 工作中存在有不文明现象，包括管理人员或其他工作人员到采购人办公场所闹事、语言粗俗等其他过激行为的。 | 扣减当月物业服务费的 50元—500元 |
| 9 | 没有及时报告工作当中发生的刑事、治安、交通事故或对采购人人员人身、财物造成损失的事件，或有意隐瞒事件，甚至知情不报的。 | 予以扣减当月物业服务费的 50元—200元 |
| 10 | 由于物业服务公司原因导致发生安全生产事故的 | 予以扣减当月物业服务费10000元 |
| 11 | 当班物业工作人员不在岗、脱岗或无其他管理人员顶岗的情况造成无人在岗的。 | 扣减当月物业服务费的 50元—500元 |
| 12 | 没有执行八小时工作制，物业保洁员、保安员出现有上班迟到或早退现象的。 | 按每人50元/次计算 |
| 13 | 保洁人员在院内分捡垃圾，造成二次污染的。 | 扣减当月物业服务费的 50元—200元 |
| 14 | 抽查中发现抽检50平方米保洁区域内发现有烟头、纸屑、果皮等垃圾的。 | 扣减当月物业服务费的 50元—200元 |
| 15 | 检查中发现有当班物业工作人员窜岗聊天、在岗位上看报纸（杂志或书等）、玩手机、睡岗或做与值班无关事情的。 | 扣减当月物业服务费的 50元—200元 |
| 16 | 由于物业服务过程中，遭受外部投诉至上级主管部门，经核实确实存在的。 | 扣减当月物业服务费 500元/次 |
| 17 | 出现物品被盗或丢失事件（不含现金、首饰、信用卡类及其他可放在提包内运走的物品），有证据显示或经公安部门划分采购人和安保人员责任，如确为安保人员在岗时失职造成的，在核实价值后，如由安保人员负全部责任，供应商须承担赔偿物品折旧后价值的100%，如经公安部门划分责任则按供应商应承担的责任比例赔付。 |  |
| 18 | 供应商投入服务人员在岗履行工作职责期间，发生自身的人身伤害、伤亡，均由供应商负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。 |  |
| 19 | 供应商违反国家相关法规与供应商聘用人员发生纠纷的，均由供应商负责调解与处理，采购人不承担任何责任。 |  |

第三章  投标人须知

投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：广西壮族自治区疾病预防控制中心办公区物业服务采购 |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 3 | 投标保证金：详见本项目公开招标公告。 实际交纳的保证金按上述要求，否则视为未交纳保证金。 |
| 4 | 现场踏勘：详见采购需求。 |
| 5 | 演示时间及地点：无。 |
| 6 | （1）答疑、澄清：如投标人认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应当以书面形式要求采购人或者本中心作出书面答疑、澄清； （2）询问、质疑：如投标人对政府采购活动事项有疑问或认为招标文件、采购过程和中标结果使其权益受到损害的，按投标人须知“一、总则（九）询问、质疑和投诉”中的要求向采购人或者采购代理机构提出书面询问、质疑，并提供必要的证明材料。 答疑、澄清内容是招标文件的组成部份，本中心将以书面形式送达所有已报名的投标人。本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。 |
| 7 | 投标文件形式：投标供应商应准备电子投标文件。 电子投标文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 8 | 投标文件的编制：供应商应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”，并按照本招标文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制并加密投标文件。 |
| 9 | 投标文件的盖章：投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 10 | 法定代表人或其授权代表签字或盖章：本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。 |
| 11 | 投标文件份数：电子加密投标文件在线上传提交一份。 |
| 12 | 投标文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、提交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传提交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 13 | 电子加密投标文件的解密： 开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。 |
| 14 | 投标截止时间及地点：2026年9月16日上午10时整，南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心开标室。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场） |
| 15 | 开标时间及地点：2026年9月16日上午10时整，南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心开标室。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场） |
| 16 | 评标方法：综合评分法 |
| 17 | 中标公告及中标通知书：本中心在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于上述媒体（详细见公告中公布的网站）。 |
| 18 | 采购资金来源：财政性资金。 |
| 19 | 付款方式：见招标项目采购需求。 |
| 20 | 投标文件有效期： 六十日。 |
| 21 | 对招标文件、采购过程或者中标结果的质疑由采购人接收或采购代理机构代为接收，由采购人负责答复。 |
|  | 接收质疑函方式：以书面形式。 |
|  | 质疑联系部门及联系方式： （1）广西壮族自治区政府采购中心内审科 电话：0771-8600453 地址：广西南宁市星湖路22号 （2）广西壮族自治区疾病预防控制中心 电话：0771-2521500 地址：南宁市金洲路18号 |
|  | 现场提交质疑办理业务时间：质疑期内每个工作日采购人或采购代理机构正常工作时间（其中采购代理机构为9：00-12：00，14：00-17：00） |
| 22 | 本招标文件解释权属广西壮族自治区政府采购中心。 |

投标人须知

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2.“采购代理机构”系指广西壮族自治区政府采购中心（以下简称“本中心）。

3.“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

如投标人代表不是法定代表人(负责人)，须有法定代表人(负责人)出具的授权委托书，格式见第六章《投标文件格式》）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

▲4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲5.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

▲6.中小企业价格评审优惠：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本项目对符合条件的小型、微型企业（以下简称“中小企业”）的报价给予价格扣除优惠，扣除比例详见评标方法及评分标准。投标人如申请享受此项价格扣除，必须按本文件“投标文件格式”要求，填写并提交《中小企业声明函》。未提交或提交不符合要求的，不享受扣除，按其原报价计算价格分。

▲7.异常低价投标的风险警示：为维护公平竞争和项目质量，评标委员会将对疑似异常低价的投标进行认定。若投标人的报价被认定为异常低价且无法在合理期限内证明其报价合理性的，其投标将被视为无效投标。具体认定标准和处理程序，详见“评标程序”及“评标方法及评分标准”。

# （九）询问、质疑和投诉

1．投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.投标人认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

4、采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和地址等信息详见“投标人须知前附表”。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求

3.投标人须知；

4.评标方法及评分标准；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

1.投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购服务的服务要求及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“采购文件：第三章 《投标人须知及前附表》序号6”规定的时间前以书面形式要求采购人或者本中心答疑、澄清。本中心对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.本中心必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本中心以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

5.本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2.商务技术文件：

2.1商务文件：

（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件（必须提供）；

（2）投标声明书 (格式见第六章)（必须提供）；

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件或其他电子文件（格式见第六章)（必须提供）；联合体投标时还必须提供《联合投标协议书》、《联合投标授权委托书》（格式见第六章)；当法定代表人参加投标时，仅需提供法定代表人的身份证扫描件或其他电子文件；

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（6）财务状况报告（格式自拟,必须提供）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（内容、格式自拟,必须提供）；

（8）税务登记证扫描件（如有）；

（9）商务响应表（格式见第六章）（必须提供）；

▲（10）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（11）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（12）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件、用户验收报告、用户评价）；

（13）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（16）投标人关于服务升级及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（17）中小企业声明函（格式见第六章，如有请提供）；

（18）投标人情况介绍。

2.2技术文件

服务类项目的投标技术文件（服务方案）；

服务类项目的投标技术文件(内容和格式见第六章要求)。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（格式见第六章），联合体投标时还必须附《联合投标协议书》。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须招标文件格式要求签署和加盖单位公章。

（二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《项目采购需求》中所有服务内容完整唯一报价。

2.投标报价是履行合同的最终价格。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起60日投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

1.投标保证金应用人民币，投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者金融、担保机构出具的保函等非现金形式。

3.投标人应按本须知及招标公告中所明确的开户名称、开户银行、账号，于投标截止前交到本中心账户上或本中心财务处（投标人交纳投标保证金时应充分考虑保证金到达本中心账户上的清算时间）。

本项目保证金事宜请联系本中心财务处（电话：0771-8600309，地址：南宁市星湖路22号）。

注：①办理投标保证金手续时，请务必在保证金凭据上注明或写明项目名称及项目编号，以免耽误投标。

②未中标人的投标保证金在中标通知书发出后4个工作日内退还，不计利息。

③中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起4个工作日内（合同签订后送达本中心)后退还，不计利息。

4.中标人应在中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。采购需求另有要求的，按照其要求执行。

5.投标保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件份数：见投标人须知及前附表。

3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的上传、提交、修改、撤回和解密

▲1.投标文件的上传、提交：见投标人须知及前附表。

2.投标文件的修改和撤回：供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

3.电子加密投标文件的解密：开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前在政采云系统上进行修改或者补正并加盖单位公章。在评标委员会发出询标函规定的回复限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其在线更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）未按照招标文件的规定提交投标保证金的（说明：评标时，评标委员会将以本中心财务室编制的《采购文件购买名单及保证金收缴情况表》作为评审依据）。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）项目采购需求中要求的内容项目发生负偏离达1项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）评标委员会在评审中，经启动异常低价审查程序后供应商未能证明其报价合理性的。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

5.其他投标无效的情形：

（1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件；

（3）投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

6.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

本中心按招标文件规定的时间、地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

（二） 开标程序：

1.电子开标会由本中心主持

2.本中心工作人员向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

3.投标文件解密结束，开启报价文件。投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.进入资格文件审查环节，本中心或者招标采购单位依法对投标供应商的资格进行审查。

5.开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后,某分标投标人不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格审查

采购人或本中心工作人员依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

评标委员会仅对通过资格审查的投标文件进行后续评审，程序如下：

（1）符合性审查：评标委员会审查投标文件是否实质性响应招标文件要求。未通过审查的投标，不进入详细评审。

（2）询标与澄清：在评标过程中，如评标委员会认为有必要，可通过广西政府采购云平台的电子询标功能，要求投标人对投标文件中的有关事项进行澄清或说明。投标人须在规定时间内，通过系统以加盖电子签章的正式文件进行回复。澄清或说明的内容不得改变投标文件的实质性内容。 投标人代表超过规定时间或者拒绝澄清，或者澄清的内容改变了投标文件实质性内容的，评标委员会有权否决其投标。

（3）商务与技术评审：评标委员会依据评分标准，对通过符合性审查的投标进行详细评审。

（4）报价评审

a) 报价符合性审查：评标委员会审查投标报价是否符合招标文件关于报价的格式、币种、范围（如报价是否完全响应并覆盖招标文件“采购需求”及“货物/服务”清单中所列全部内容、是否超采购预算或最高限价）等基础要求。

b) 异常低价甄别与说明：对通过报价符合性审查的投标，如触发下列情形，评标委员会应当启动异常低价审查程序：

１）报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的；

２）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的；

３）报价低于采购项目最高限价45%的；

４）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会通过电子询标方式，要求相关投标人在规定时间内提供有关书面说明及必要的证明材料。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的提供书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为无效投标处理。

c) 价格评分：对通过上述全部审查的有效报价，由系统按招标文件规定计算价格分。

# （5）评分汇总与推荐：评标委员会在评审系统内完成评审后，系统将自动计算、汇总得分并生成排序结果。评标委员会据此集体审议推荐中标候选人，并对《评标报告》予以确认。

# （四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人须在线同意并签字确认，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（五）评标原则和评标方法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标方法。本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评分标准。

（六）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

（一）本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，本中心在中国政府采购网、广西政府采购网、广西壮族自治区政府采购中心网站发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，本中心向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向本中心提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）本中心应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后7个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

八、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，本中心将没收中标供应商投标的全部投标保证金。

（3）中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

九、其他事项

（一）解释权：本招标文件解释权属本中心。

（二）有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

广西壮族自治区政府采购中心

邮政编码：530011

通讯地址：广西南宁市星湖路22号

电    话：0771-8600431           传    真：/。

第四章  评标方法及评分标准

评标方法及评分标准

一、评标原则

(一) 评委构成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人及以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(二) 评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的内容按百分制打分。

(三) 评标方式：以封闭方式进行。

（四）无效投标处理原则：在评标过程中，包括在异常低价认定程序中被认定为无效的投标，其投标文件不再进入后续评审阶段，也不参与得分计算与汇总排名。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1.价格分………………………………………………………………………………30分

（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业参与投标，对其最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=最后报价×（1-10%）；除上述情况外，评标价=最后报价。

投标人及所提供产品企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

产品或服务提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（2）以进入评标的最低的评标报价为30分。

（3）某投标人价格得分 = 投标人最低评标价/某投标人评标价×30。

2.服务方案分……………………………………………………………………………35分

# （1）总体工作计划、管理规章制度及档案建立分（满分5分）

# 一档（1分）：总体计划方案适用本项目用户需求，管理规章制度架构完整，计划的方案符合实际情况，计划详细具体、有保证，有项目管理目标、形象定位、服务理念等方案内容；

# 二档（3分）：在一档的基础上，总体计划方案、规章管理制度与档案管理制度框架完整详细，有服务管理保障计划、人员安全保障措施、具体实施计划、标准化管理措施等，方案内容考虑问题全面周到，各方面均契合本项目实际需求。

# 三档（5分）：在二档的基础上，总体计划方案、规章管理制度与档案管理制度框架详细完整且合理，有服务管理保障计划、人员安全保障措施、具体实施计划、标准化管理措施等，方案内容各方面均优于本项目实际需求，具有针对本单位特有需求的服务特色，采取信息化管理系统等新技术新方法。

# （由评标委员会在打分前根据各投标人的工作计划、管理规章制度及档案建立与管理制度确定各投标人所属档次。）

# （2）人员、物资配置及管理方案分（满分5分）

# 一档（1分）：方案基本适用本项目用户需求，人员配备满足采购需求，但不够具体，无人员详细配置清单；物资配置情况方案完整，基本满足采购文件需求，基本涵盖采购需求中提及的主要物资类别，但细节描述不够充分；

# 二档（3分）：在满足一档的基础上，人员配置严格按照细化标准落实；配套架构完整、贴合项目需求的人员录用、培训、管理方案及内部培训资料。物资配置方案内容详实，结合各岗位要求制定物资配备计划，同时建立完善的物资管理制度。

# 三档（5分）：在满足二档的基础上，方案完全适用本项目用户需求，人员培训方案、人员配备管理方案完整详细，科学合理，且时间安排合理，培训内容详细具体。物资配置情况方案详细完整，合理实用，完全满足了项目服务需求，同时涵盖所有服务期间必要的物资类别，物资配置优于采购需求，并对每个类别的物资进行了深入使用规划。

# （由评标委员会在打分前根据各投标人的人员、物资配置及管理方案确定各投标人所属档次。）

# （3）卫生保洁管理服务方案分（满分5分）

# 一档（1分）：卫生管理服务方案仅包含基础的工作管理制度、服务要求及标准，能够基本满足本项目采购需求。

# 二档（3分）：在满足一档的基础上，有可行的服务工作计划，工作操作规程。存在1-2项优于采购需求内容，投标人积极响应垃圾分类政策，有垃圾分类工作计划和标准。

# 三档（5分）：在满足二档的基础上，服务方案内容详实合理、完整，包含上述所有方案内容，同时还增加采购单位重大活动保洁方案、保障措施等内容，方案内容有针对性，存在3项优于采购需求内容，服务计划可行性强, 投标人积极响应垃圾分类政策，有切实可行的垃圾分类工作计划和标准，并且已有项目实施案例。

# 由评标委员会在打分前根据各投标人的保洁管理方案确定各投标人所属档次。

# （4）公共秩序维护管理方案分（满分5分）

# 一档（1分）：公共秩序维护管理服务方案包括服务要求及标准、公共秩序维护内容，满足本项目采购需求，但仅有纲要、内容简略，未展开阐述；

# 二档（3分）：在满足一档的基础上，方案包括安全防范措施、巡检计划内容，内容合理，对服务内容展开了阐述，有详细的服务工作计划、落实措施；

# 三档（5分）：在满足二档的基础上，方案包括上述要求的全部方案主要内容，服务方案内容细致详尽，能够根据采购单位的特点制定服务计划、落实措施及服务质量考核办法，整体管理方案完全适用本项目，且对于本项目的公共秩序维护管理服务要点能够展开详细的阐述。

# 评标委员会根据各投标人提供的公共秩序维护措施（如安保等服务）服务方案确定各投标人所属档次。

（5）公共设施设备维护及维修管理服务方案分 （满分5分）

一档（1分）：维修工程员配置方案满足采购需求配置要求，方案内容基本满足本项目采购需求，但仅有纲要、内容简略，未展开阐述；

二档（3分）：在满足一档的基础上，服务方案内容完整，科学合理，有设施设备维修养护计划和实施方案、投诉维修处理制度等，存在1项优于采购需求内容，对服务内容展开了阐述，有详细的服务工作计划、落实措施；

三档（5分）：满足二档的基础上，有设备设施节能降耗运行方案，能够针对采购需求制定详细的综合管理及维修服务方案，并展开详细阐述，方案存在2项优于采购需求内容，能够根据采购单位的特点制定服务计划、落实措施，整体管理方案完全适用本项目，对于本项目的公共设施设备维保要点能够展开详细的阐述。

评标委员会根据各投标人提供公共设施设备维护及维修管理服务方案（如人员安排、响应时间等）确定所属档次。

（6）绿化养护管理服务方案分 （满分5分）

一档（1分）：方案基本满足采购需求，涵盖绿化养护服务的基本要点，但整体内容较为基础，无优于采购需求之处；

二档（3分）：在满足一档的基础上，，服务方案内容完整，存在1-2项优于采购需求内容，有全年绿化养护工作计划，绿化养护技术措施；

三档（5分）：在满足二档的基础上，有绿化服务质量保证措施、园林建筑附属设施维护方案等，方案内容详实合理、完整，存在3项优于采购需求内容，服务计划有可行性。

评标委员会根据各投标人提供的会务管理服务方案确定各投标人所属档次。

（7）项目经费测算（满分5分）

一档（1分）：项目经费测算中无明显缺漏，但分类不够明细，合理性与可行性有欠缺；

二档（3分）：在满足一档的基础上，项目经费测算基本符合招标文件要求，且分类明细，考虑周全，以上内容至少提出1项合理化建议；

三档（5分）：在满足二档的基础上，投标人的各项服务成本支出与项目实际需求契合度高，项目经费测算能够考虑到服务期间人力和相关物价波动，有灵活性，提供的成本测算表，运营成本支出有可操作性，以上内容每项至少提出2项合理化建议。

评标委员会根据各投标人提供的服务承诺确定各投标人所属档次。

3.业绩及综合实力分……………………………………………………………………35分

（1）投标人通过IS09001质量管理体系认证、IS014001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，每个得1分，满分3分。

（2）投标人于2023年1月1日（以签订合同时间为准）以来承接过同类物业服务项目业绩，每提供1个项目得1分，满分10分。

（同类项目是指物业服务项目，服务内容须同时包含保洁服务、安保服务、会务服务的物业项目。提供中标/成交通知书或项目服务合同复印件，内容需涵盖以上要求，否则不计分，以上合同一项目续约的不重复计分，原件备查）。

（3）投标人在物业服务中采用新技术、新方法提升物业管理和服务质量，提供包括但不限于：智慧物业物联网、智慧园区、安保巡逻、消防预警等信息化系统，每提供一个得1分，满分4分。（软著名称不要求与上述完全一致，提供软著证明材料复印扫描件及系统操作界面截图，否则不得分）

（4）投标人拟投入本项目的下述各岗位人员，各项单项加分需对应岗位均满足条件方可计分，本项满分18分。

① 拟投入本项目项目经理（满分5分）

具有红十字CRP+AED心肺复苏培训证或救护员证得1分；

具有人力资源与社保保障部门颁发的管理类中级或以上职称的得2分；

具有经人社部门备案的评价机构颁发的职业技能等级三级/高级工物业管理师（员）证书的得1分；二级/技师或以上物业管理师（员）证书的得2分（按最高等级加分，不叠加）。

②拟投入本项目行政管理人员（满分2分）

具有本科及以上学历的，每人得0.5分，满分1分；

具有经人社部门备案的评价机构颁发的三级及以上人力资源管理师的，每人得0.5分，满分1分。

③拟投入本项目保安领班（满分3 分）

持人力资源和社会保障部门颁发的中级及以上职称证书的得1分；

具有经人社部门备案的评价机构颁发的三级及以上保安员证的得2分。

④拟投入本项目保洁领班（满分3分）

具有本科及以上学历得1分；

具有经人社部门备案的评价机构颁发的四级及以上保洁员的得2分。

⑤拟投入本项目工程维修人员（满分3分）

持有应急管理部门颁发的《特种作业操作证》（高压电工）的，每人得0.4分，满分1.2分；

具有经人社部门备案的评价机构颁发的三级及以上电工类证的，每人得0.6，满分1.8分。

⑥拟投入本项目绿化养护员（满分1分）

具有经人社部门备案的评价机构颁发的三级/高级及以上绿化工证的得1分。

⑦拟投入本项目会务管理员（满分1分）

持有普通话水平测试等级二级乙等及以上证书的，每人得0.5分，满分1分。

【备注：以上人员需要在投标文件中须提供：1、满足加对应项分值的证书、证件的扫描件；2、投标人为其缴纳近半年内任意一个月的社保证明或劳动合同扫描件】

# （三）总得分 = 1 + 2 + 3 。

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（二）排名第一的中标候选人放弃中标、拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

第五章  政府采购合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：广西壮族自治区疾病预防控制中心办公区物业服务采购

合同编号：

采购单位（甲方） 广西壮族自治区疾病预防控制中心

住   所：

供 应 商（乙方）

住   所：

签订合同地点：  广西南宁市

签订合同时间：

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，

按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

合 同 书 （格 式）

甲方： 广西壮族自治区疾病预防控制中心

乙方：

根据国家和地方政府有关物业管理的法律、法规和政策规定，甲、乙双方本着自愿、平等原则，就                     服务事宜充分协商一致，特签订本合同，以资信守履行。

第一条 甲方聘请乙方提供物业管理服务。

第二条 服务区域基本情况如下：

建筑面积        ，占地面积         ；具体物业范围及构成细目见本项目招标文件中第二章《招标项目采购需求》的相关内容。

第三条 乙方提供的物业管理服务包括以下内容：

（一）                                                         ；

（二）                                                         ；

（三）具体服务内容包含招标文件的《招标项目采购需求》、投标文件的《服务方案》和乙方的所有承诺服务内容；

第四条 乙方提供的服务质量标准按国家和地方政府的规定和本合同约定的物业服务质量要求及乙方在投标文件中的承诺执行。

本合同约定的服务质量要求见本项目招标文件中《招标项目采购需求》。

第五条  合同金额：                        （￥               ）；

服务期：       年  月    日至      年   月    日      。

付款方式为： 甲方按月支付物业服务费。每月15日前，乙方向甲方申请上月的物业服务费用，甲方在收到申请十日内支付上月物业服务费。乙方应在收到物业服务费五日内向甲方开具合法的税票。

第六条 履约保证金

中标人在合同签订前向采购人缴纳合同金额的%（￥     元）作为履约保证金。履约保证金的收取、退还以及不予退还的情形等，按国家、自治区的相关规定执行。

第七条 甲方权利义务

（一）审定乙方管理服务方案和工作计划，听取乙方管理情况报告，监督检查乙方各项方案和计划的实施，特别是服务人员的社保缴纳严格按照投标文件内容纳入月度考核进行考核；

（二）协调、处理本合同生效前发生的遗留问题；

（三）法律、法规、政策规定的其他权利、义务。

第八条 乙方权利义务

（一）按有关法律、法规和政策规定和本合同的约定制订物业管理服务方案和工作计划，全面履行本项目招标文件中规定的中标人应履行的义务和乙方在投标文件承诺的所有内容，每月向甲方通报一次物业管理服务实施情况；

（二）法律、法规、政策规定的其他权利、义务。

第九条 违约责任

（一）乙方未能履行合同或履行不符合招标约定要求，甲方有权书面敦促乙方整改，乙方应在收到甲方书面通知之日起七日内给予书面答复并进行整改，逾期未整改或整改不合格的，甲方有权书面通知乙方解除服务合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时，乙方应向甲方支付3个月物业管理费总和的违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

（二）甲方违法、违约导致乙方不能提供约定服务的，乙方有权要求甲方在一个月内解决，逾期未解决的，甲方应承担相应的责任；乙方违法、违约，不履行本项目招标文件的规定和本合同约定、投标承诺和约定服务的，甲方有权根据本合同和本项目招标文件中的规定要求乙方承担相应责任并有权解除或终止本合同。

（三）除合同约定外，乙方不得将本合同项目转包或分包给第三方，否则甲方有权单方终止本合同，并有权根据本项目招标文件中的规定要求乙方承担相应违约责任，同时有权要求乙方承担包括但不限于依法应重新招标产生的各项费用、甲方向乙方追偿而支出的律师费、诉讼费等。

第十条 双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十一条 在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能按时履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。由于不可抗力事件导致合同的根本目的不能实现时，一方可解除合同。

不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条 本合同附件为合同有效组成部分。凡本合同及附件未规定的事宜以及合同词语，均以有关法律、法规、政策规定为准。

第十三条 本合同未尽事宜由甲、乙方双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第十四条 双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前15个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日。

第十五 条签订本合同依据

（一）政府采购招标文件；

（二）乙方提供的采购投标文件；

（三）投标承诺书；

（四）中标通知书。

第十六条 本合同一式八份，具有同等法律效力。广西区财政厅政府采购监督管理处、广西壮族自治区政府采购中心各一份，甲方五份，乙方一份。

本合同甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章后生效，自签订之日起两个工作日内，采购人应当将合同通过广西政府采购云平台上传完成合同网上公示。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 通讯地址： | 通讯地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

第六章　投标文件格式

投标文件格式

一、投标文件封面格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

[注：投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部份组成

二、投标文件目录

1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2.商务技术文件：

2.1商务文件：

（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件（必须提供）；

（2）投标声明书 (格式见第六章)（必须提供）；

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件（格式见第六章)（必须提供）；联合体投标时还必须提供《联合投标协议书》、《联合投标授权委托书》（格式见第六章)；当法定代表人参加投标时，仅需提供法定代表人的身份证扫描件；

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（6）财务状况报告（必须提供）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟,必须提供）；

（8）税务登记证扫描件（如有）；

（9）商务响应表（格式见第六章）（必须提供）；

▲（10）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（11）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（12）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件、用户验收报告、用户评价）；

（13）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（16）投标人关于服务升级及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（17）投标人情况介绍。

2.2技术文件

服务类项目的投标技术文件（服务方案）；

服务类项目的投标技术文件(内容和格式见第六章要求)。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章，必须提供）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章，必须提供）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（格式见第六章，必须提供）。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须招标文件格式要求签署和加盖单位公章。

三、投标文件格式

一）资格文件部分（格式）

（1）有效的营业执照等证明文件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式自拟，必须提供）

说明：1.投标人应按照相关法规规定如实做出声明。

2.按照采购文件的规定盖章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述声明。

二）商务技术文件部分（格式）

商务文件部分（格式）：

（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件

（2）投标声明书格式：

投标声明书

致：广西壮族自治区政府采购中心：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我           （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人(负责人)，我方愿意参加贵方组织的                 项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

4.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录和不良信用记录情况：

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

法定代表人(负责人) 或委托代理人签字或盖章：

投标人公章：

年    月    日

※重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（3）法定代表人(负责人)授权委托书格式：

法定代表人(负责人)授权委托书

致：广西壮族自治区政府采购中心

我          （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人(负责人)，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字或盖章：                               法定代表人(负责人)签字或盖章：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

贴附“委托代理人身份证扫描件”（正反两面）

投标人公章：

年    月    日

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件，原件备查）。

（6）财务状况报告；（必须提供）

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟,必须提供）；

（8）税务登记证扫描件（副本）（如有）

（9）商务响应表格式：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期 |  |  |  |
| … |  |  |  |

委托代理人签字或盖章：

投标人盖章：                          日 期：

▲（10）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

（11）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；（格式自拟）

（12）投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同扫描件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购单位名称 | 服务项目名称 | 服务数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人(负责人) 或委托代理人签字：

投标人公章：                                                            年    月  日

（13）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；（按要求提供）

（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；（按要求提供）

（15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；格式自拟

（16）投标人关于服务升级及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（17）投标人情况介绍。（主要服务能力、规模、经营业绩等，格式自拟）

（18）中小企业声明函。（如有，请提供）

中小企业声明函（如有请提供）：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020 〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（项目名称及项目编号）项目釆购活动,服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.   （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员		  人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称）、从业人员		  	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报相关数据。

2、采购文件中明确的所属行业名称是根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定确定。

技术文件部分（格式）：

投标技术文件（服务方案）

投标文件中的服务方案必须符合《招标项目采购需求》中的所有内容及技术规范要求。本方案还应包含以下内容：

（1）投标单位简介[应包括该机构成立年限、营业执照、资质情况的批准时间、截止时间、经营状况、有关部门资信评价（若有）、办公地点、是否购买或租用、面积多少、办公条件（车辆、电脑等硬件）、经营业绩、有无违反国家政策、法规情况，是否有过不良记录等内容]；

（2）拟投入人员数量以及人员详细工资和费用计划（其工资应不低于项目所在地最低工资标准。同时所有从业人员每年应有福利费、加班者有加班费、物业公司必须按国家规定为每位从业人员交各种社会保险。）

（3）投标单位响应本项目《项目需求和说明》中的所有内容及技术规范要求的承诺。

（4）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（5）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

三）报价文件部分 （格式）

（1）投标函格式：

投 标 函

致：广西壮族自治区政府采购中心：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：           ），签字代表            （全名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）上传并提交加密的电子投标文件一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起       个     日（自然日）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                 邮编：                 电话：

传真：                 投标人代表姓名：              职务：

投标人名称(公章)：

开户银行：                         银行帐号：

委托代理人签字或盖章：                                 日期：     年     月     日

(公章)

年     月     日

（2）投标报价明细表格式

投标报价明细表

本项目

| 服务项目名称 | 服务内容 | 报 价（元） | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务采购 |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |

注：1、本项目报价为完成项目需求所有内容的总报价。

投标人盖公章

法定代表人或委托代理人签字或盖章：

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

（4）开标一览表

开标一览表

项目名称：

项目编号：

所投分标号：

| 服务项目名称 | 服务内容 | 报 价（元） | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务采购 |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人(负责人)或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

4、联合体投标时，开标一览表中投标人名称必须注明联合体并加盖联合体各方公章，同时须提供联合投标协议书。

5、项目中有多个分标的，每一分标的开标一览表必须分别按格式要求填写并签字、盖章。

法定代表人(负责人)或委托代理人签字（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日