南宁市政府采购

公开招标文件（货物类）

招 标 文 件

（全流程电子化评标）

项目名称：宾阳县人民法院办案及庭审设备采购项目

项目编号：NNZC2026-G1-990918-GXJT

项目所属区划：南宁市本级

采 购 人：宾阳县人民法院

采购代理机构：广西交投宏冠工程咨询有限公司

2026年10月9日

目     录

第一章  招标公告	1

第二章  采购需求	5

第三章  投标人须知	38

第一节 投标人须知前附表	38

第二节 投标人须知正文	44

一、总  则	44

二、招标文件	47

三、投标文件的编制	47

四、开    标	50

五、资格审查	51

六、评   标	52

七、中标和合同	53

九、其他事项	58

第四章  评标方法及评分标准	62

第一节 评标方法	62

第二节 评标程序	62

第三节 评分标准	66

第四节 中标候选人推荐原则	66

第五节 评标报告	70

第五章 拟签订的合同文本	71

第六章 投标文件格式	86

第一节 投标文件外层包装封面格式	87

第二节 资格证明文件格式	88

第三节 商务文件格式	95

第四节 技术文件格式	105

第五节 报价文件格式	114

第六节 其他文书、文件格式	122

第七章 质疑、投诉证明材料格式	123

第一节 质疑函（格式）	124

第二节 投诉书（格式）	127

# 第一章  招标公告

公开招标公告

项目概况

宾阳县人民法院办案及庭审设备采购项目招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2026年10月30日09时30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NNZC2026-G1-990918-GXJT

政府采购计划编号：NNZC[2026]5592号-001、 NNZC[2026]5592号-002、NNZC[2026]5592号-003、NNZC[2026]5592号-004、NNZC[2026]5592号-005、NNZC[2026]5592号-006

项目名称：宾阳县人民法院办案及庭审设备采购项目

预算金额：3013370.00元；

最高限价（如有）：3013370.00元；

采购需求：宾阳县人民法院办案及庭审设备采购项目，具体详见招标文件第二章《采购需求》。

合同履行期限（交货期）：自签订合同之日后60日内，完成所有采购设备安装、调试、测评通过并交付使用。

本项目是否接受联合体投标：□是，☑否。

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

□专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)

☑非专门面向中小企业采购的项目

3.本项目的特定资格要求：无

4.本项目的特定条件：无

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自公告发布之日起。

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在“广西政府采购云平台编制及上传投标文件。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间和开标时间：2026年10月30日09时30分（北京时间）

2、投标和开标地点：

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，投标人通过广西政府采购云平台新版客户端软件制作投标文件，广西政府采购云平台新版客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区-广西政府采购云平台新版客户端），并按照本项目招标文件和“广西政府采购云平台”的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“广西政府采购云平台”，供应商在“广西政府采购云平台”提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式，电子投标具体操作流程详见本公告附件。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理（申领流程见本公告附件2）及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件广西政府采购云平台将予以拒收。

（4）开标地点：本次招标将于2026年10月30日09时30分在“广西政府采购云”平台电子开标大厅开标。

（5）CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“广西政府采购云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，未能按要求进行解密的，由此产生的后果由投标人自行承担。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：本项目不收取投标保证金

2.采购意向公开链接：

http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/site/detail?parentId=66485&articleId=UbyiOapYNjNolsP1/77hyA==

3.网上查询地址

http://www.ccgp.gov.cn/（中国政府采购网）、http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/ (广西壮族自治区政府采购网)、http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/（全国公共资源交易平台（广西.南宁））、 http://jthg.zcjb.com.cn（广西交投宏冠电子招标投标交易平台）。

4.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

5.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

6.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，请致电客服热线：95763或者0771-3381253（服务时间：工作日8：00-20：00）获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称： 宾阳县人民法院

地址： 南宁市宾阳县宾州镇清风路1号

项目联系人： 乐婵

联系方式： 0771-8281009

2.采购代理机构信息

名称：广西交投宏冠工程咨询有限公司

地址：南宁市合作路6号五洲国际D栋商铺D312室

联系方式：0771-2115704

3.项目联系方式

项目联系人：钟毅、冼凌晨、符开业

电话：0771-2115704

附件： 1.CA证书申请方式及操作指南下载地址（登陆http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-业务专题-政府采购监督管理-资料下载-“广西广西政府采购云平台西部CA办理方式”或“南宁市广西政府采购云平台CA证书办理操作指南”）

2.电子投标文件制作与投送教程（在此网址下载：http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-业务专题-政府采购监督管理-资料下载-南宁市政府采购项目全流程电子化交易操作指南）

广西交投宏冠工程咨询有限公司

2026 年 10 月 9 日

# 第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（3）本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（4）根据项目中的货物如包含列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，提供具备资格的机构安全认证合格或者安全检测证明材料（加盖投标人电子公章），否则投标文件作无效处理。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

4.本项目货物需求一览表中标注“■”的技术参数为重要参数，将作为货物性能的评分依据。

5.本项目核心产品：为“采购清单及技术参数”表中的序号五、科技法庭升级改造的第1项高清庭审主机。

| 货物需求一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购清单及技术参数 | 序号 | 采购货物名称 | 数量 | 货物技术参数 | 单价预算（元） | 分项预算合计（元） | 中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2） |
|  | 一、会议室话筒改造 |  |  |  |  |  |  |
|  | （1）审委会会议室 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 会议话筒 | 24台 | 1、超指向性收音设计，并提供供电放大器电路 2、带LED灯的无噪式开关，可轻易将话筒设定为静音或正常收音 3、整合 LED 状态显示灯，以幻象供电操作，提供红灯显示 4、整合双网层防风罩，可减低环境噪声及风声 5、话筒以活动滑珠固定在底座上，可将收音头灵活调校到任何位置，以达到良好收音效果 6、压铸成型的底座和橡胶底垫，能减低碰撞平面时产生的敲击声及震动声 7、元件：背板静电型电容式 8、指向性：超指向性 9、频率响应：20 ~ 20,000Hz 10、开路灵敏度：-31 dB (28.2 mV) 以 1V 于 1 Pa 11、阻抗：100 欧姆 12、输入声压级上限：126 dB SPL (1 kHz 于 1% THD) 13、信噪比：>69 dB, 1 kHz 于 1 Pa 14、幻像电源：直流 11-52V, 2mA 典型耗电 15、开关：按钮式控制 16、重量：1.12 公斤 17、尺寸：214mm - 长, 227mm 最高点, 102mm 宽 18、输出端子：3针卡农公头于输出端 19、导线：1 m 长 (固定连接式电缆) | 7000.00 | 168000.00 | 工业 |
|  | 2 | 会议话筒线 | 24条 | 10~20米原装会议话筒线 1、线芯：无氧铜 ；线规常见**24~28AWG** 2、外皮：PVC 护套；线缆外径 OD 约 3.0~3.8mm 3、屏蔽：铝箔屏蔽（经济型）/ 铝箔 + 编织网屏蔽（抗干扰强款） 4、结构：2 芯信号线 + 地线，无源 Y 型分线，**无放大，无源转接** 电气参数 5、信号类型：**模拟立体声音频**（20Hz~20kHz） 6、导通阻抗：≤50Ω；绝缘阻抗≥5MΩ 7、耐压：DC300V/10ms 测试 8、传输方式：单向模拟音频，可反向使用（2RCA 转 3.5） | 150.00 | 3600.00 |  |
|  | 3 | 音频处理器 | 2台 | 1、不少于16×16平衡式音频输入输出每路输入带48V幻象供电 ■2、DSP音频处理支持自动增益，反馈抑制，回声抑制，噪声抑制模块 3、DSP基础功能包含前级放大、信号发生器、压缩器、5段参量均衡、自动增益、31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器 4、支持外部控制，不少于1路RS232/RS485控制接口、1路RJ45控制接口、1路USB接口、多个GPIO接口 ■5、有视像跟踪功能，可对摄像机进行预置位调整 6、支持Dante数字音频信号扩展 7、频率响应：20Hz-20kHz（±0.3dB） 8、总谐波失真≤0.005%@4dBu 9、最大输入、输出电平≥18dBu 10、信噪比≥100dB（A计权） ▲11、底噪≤-90dBu ▲12、最大增益≥48dB | 17000.00 | 34000.00 |  |
|  | 4 | 辅材 | 1批 | 线槽、线管及插排、五金配件等线管互通接头、过线盒、线缆接头、胶布、扎带、自攻钉、水晶头等1批 | 500.00 | 500.00 |  |
|  | 5 | 系统集成费用 | 1项 | 旧设备拆除、线路敷设、音频设备安装及调试 | 1500.00 | 1500.00 |  |
|  | （2）视频会议室 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 会议话筒 | 12台 | 1、超指向性收音设计，并提供供电放大器电路 2、带LED灯的无噪式开关，可轻易将话筒设定为静音或正常收音 3、整合 LED 状态显示灯，以幻象供电操作，提供红灯显示 4、整合双网层防风罩，可减低环境噪声及风声 5、话筒以活动滑珠固定在底座上，可将收音头灵活调校到任何位置，以达到良好收音效果 6、压铸成型的底座和橡胶底垫，能减低碰撞平面时产生的敲击声及震动声 7、元件：背板静电型电容式 8、指向性：超指向性 9、频率响应：20 ~ 20,000Hz 10、开路灵敏度：-31 dB (28.2 mV) 以 1V 于 1 Pa 11、阻抗：100 欧姆 12、输入声压级上限：126 dB SPL (1 kHz 于 1% THD) 13、信噪比：>69 dB, 1 kHz 于 1 Pa 14、幻像电源：直流 11-52V, 2mA 典型耗电 15、开关：按钮式控制 16、重量：1.12 公斤 17、尺寸：214mm - 长, 227mm 最高点, 102mm 宽 18、输出端子：3针卡农公头于输出端 19、导线：1 m 长 (固定连接式电缆) | 7000.00 | 84000.00 | 工业 |
|  | 2 | 会议话筒线 | 12条 | 10~20米原装会议话筒线 1、线芯：无氧铜 ；线规常见**24~28AWG** 2、外皮：PVC 护套；线缆外径 OD 约 3.0~3.8mm 3、屏蔽：铝箔屏蔽（经济型）/ 铝箔 + 编织网屏蔽（抗干扰强款） 4、结构：2 芯信号线 + 地线，无源 Y 型分线，**无放大，无源转接** 电气参数 5、信号类型：**模拟立体声音频**（20Hz~20kHz） 6、导通阻抗：≤50Ω；绝缘阻抗≥5MΩ 7、耐压：DC300V/10ms 测试 8、传输方式：单向模拟音频，可反向使用（2RCA 转 3.5） | 150.00 | 1800.00 |  |
|  | 3 | 音频处理器 | 1台 | 1、不少于16×16平衡式音频输入输出每路输入带48V幻象供电 ■2、DSP音频处理支持自动增益，反馈抑制，回声抑制，噪声抑制模块 3、DSP基础功能包含前级放大、信号发生器、压缩器、5段参量均衡、自动增益、31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器 4、支持外部控制，不少于1路RS232/RS485控制接口、1路RJ45控制接口、1路USB接口、多个GPIO接口 ■5、有视像跟踪功能，可对摄像机进行预置位调整 6、支持Dante数字音频信号扩展 7、频率响应：20Hz-20kHz（±0.3dB） 8、总谐波失真≤0.005%@4dBu 9、最大输入、输出电平≥18dBu 10、信噪比≥100dB（A计权） ▲11、底噪≤-90dBu ▲12、最大增益≥48dB | 17000.00 | 17000.00 |  |
|  | 4 | 会议摄像机 | 2台 | 1、水平转动：±170度；俯仰转动：-30度～+90度 2、图像传感器：1/2.8英寸高品质HD CMOS传感器 3、有效像素：16：9 500万有效象素 4、视频格式：1080P60/50/30/25、1080I/60/50、 720P60/50 5、镜头变倍：20X光学变倍,16倍数字变焦 6、焦距：f＝5.7mm～57mm f=4～48mm f＝5.5mm～110mm 7、视角：5.5°（远端）--55°（广角端） 5.9°(远端)～ 70.5°(广角端) 2.9°（远端）--58°（广角端） 8、预置位： 255个 9、视频接口：USB3.0/3G-SDI/HDMI/LAN 10、音频接口：Line-In(3.5mm)，USB2.0-In 11、控制协议：PELCO,VISCA,TCP,UDP,UVC,网络VISCA,ONVIF 12、控制接口：RS232/RS485/RS422/IP/USB 13、支持：透雾功能 14、支持：预置位上的手动聚焦功能 15、支持：HDMI接口支持音视频同时输出 16、支持：USB2.0音频输入 17、支持：图像冻结功能 18、支持：预置位巡航功能 19、支持：AI人脸+人形跟踪 20、支持：POE功能（选加） 21支持：NDI功能（选加） | 10000.00 | 20000.00 |  |
|  | 5 | 辅材 | 1批 | 线槽、线管及插排、五金配件等线管互通接头、过线盒、线缆接头、胶布、扎带、自攻钉、水晶头等1批 | 500.00 | 500.00 |  |
|  | 6 | 系统集成费用 | 1项 | 旧设备拆除、线路敷设、音频设备安装及调试 | 1000.00 | 1000.00 |  |
|  | 二、监控系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 网络摄像机（筒型） | 11台 | ▲1、≥500万像素，图像分辨率≥2880×1620 2、传感器尺寸≥1/2.8英寸，最低照度≤0.005Lux(彩色)，≤ 0.001Lux(黑白) 3、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码 4、设备最大支持分辨率为2880×1620，帧率在1~30fps可调 5、设备支持三码流：主码流分辨率为2880×1620，帧率为30fps；子码流分辨率为720P，帧率为30fps；第三码流分辨率为D1，帧率为30fps； 6、各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置 ▲7、设备应满足图像信噪比大于等于58dB，动态范围大于等于120dB，图像水平中心分辨力不小于1500TVL，灰度等级不小于11级 8、设备红外补光距离100米，支持SmartIR ■9、设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能功能; 10、支持人/非机动车/机动车感兴趣目标侦测过滤功能，支持单选和多选 ■11、设备应具备20%抗丢包能力 12、设备应能满足在DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持POE及电源热备份；具备IP67防护等级，工作温度-40°~70° | 1500.00 | 16500.00 | 工业 |
|  | 2 | 摄像机支架 | 11个 | 枪机壁装支架，带鸭嘴万向节。 | 25.00 | 275.00 |  |
|  | 3 | 立杆 | 3根 | 1、高度：3.5米 2、管径：114-76mm 厚：2.5MM 3、底座：245mm 厚度8mm 4、孔距边长：142 5、材质：镀锌钢管 6、表面处理：喷塑 7、标配：30公分横臂+鸭嘴、组合地笼、避雷针 8、地笼尺寸：142*142*470 对角202 | 900.00 | 2700.00 |  |
|  | 4 | 设备箱 | 3个 | 1、尺寸：300mm*400mm*180mm 2、箱体厚度：0.8MM ，箱子材质冷轧板铁 3、内外静电喷塑，配备杆体挂件，墙壁抱柱两用 IP55等级防水箱。 | 160.00 | 480.00 |  |
|  | 5 | 8口POE交换机 | 7台 | 8个千兆电口+2个千兆上联电口，其中8个电口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率110W，支持PoE看门狗，6kV防雷，非网管型交换机，内置电源，桌面式 | 740.00 | 5180.00 |  |
|  | 6 | 网络摄像机（2.8mm镜头） | 41台 | ▲1、≥500万像素，图像分辨率≥2880×1620，设备内置ARM、GPU芯片、NPU、NNIE神经网络加速引擎及DSP芯片。 2、传感器尺寸≥1/2.7英寸，最低照度≤0.005Lux(彩色)，≤ 0.001Lux(黑白)。 3、内置2.8mm定焦镜头。 4、视频编码格式支持H.264/H.265/MJPEG，支持Smart编码；音频编码格式支持G.711a、G.711u、G.726、G.722、AAC_LC、ADPCM、G722.1c、OPUS；支持AEC5、回声消除、混音录像、音频降噪功能。 6、设备支持三码流：主码流分辨率为2880×1620，帧率为30fps；子码流分辨率为1280×720，帧率为30fps；第三码流分辨率为720×576，帧率为30fps。 7、设备应满足图像信噪比大于等于58dB，动态范围大于等于120dB，图像水平中心分辨力不小于1500TVL，灰度等级不小于11级。 8、设备红外补光距离100米，支持SmartIR功能，可根据所摄目标距离自动调节补光辐射功率，使物体不过曝。 9、相机可将视频图像存储至TF卡或客户端，支持TF卡热插拔，最大支持512GB。 10、具备移动侦测、警戒线、区域进入、区域离开、区域入侵、人员聚集等周界行为分析功能，支持感兴趣目标侦测，可针对人、机动车、非机动车进行侦测，开启后，可防止环境中非人、非车辆、非非机动车等目标产品的误报。 ■11、支持外接数字拾音器、车牌模式补光灯、温湿度屏、温湿度传感器多种物联扩展设备。 12、支持人/非机动车/机动车感兴趣目标侦测过滤功能，支持单选和多选。 ■13、设备支持进行自定义文字转语音功能，支持自定义语音的播报输出。 ■14、设备支持ANR断网续传功能。 15、设备应具备1×RJ45、1×RS485、1×LineIn、1×LineOut、1×mic IN、1×告警输入、1×告警输出、1×TF卡槽、1×DC12V电源接口（支持POE供电）。 16、设备应能满足在DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持POE及电源热备份；具备IP67防护等级，工作温度-40°~70°。 | 1500.00 | 61500.00 |  |
|  | 7 | 24口POE交换机 | 3台 | 1. 固化10/100/1000M以太网端口≥24个，1G SFP光接口≥4个； 2. ≥24个电口支持POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W； 3. 交换容量≥598Gbps，转发性能≥126Mpps； 4. 要求所投设备MAC地址≥16K； 5. 投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态； 6. 支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 7. 要求所投设备支持1对1、基于流、基于VLAN的镜像；支持RSPAN； 8. 支持CPU保护功能，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 9. 支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行； ▲10.质保3年 | 4995.00 | 14985.00 |  |
|  | 8 | 平台管理授权 | 52个 | 单路监控点的接入许可 | 300.00 | 15600.00 |  |
|  | 9 | 六类非屏蔽网线 | 2000米 | Cat6非屏蔽双绞线 1、标准：符合ISO/IEC 11801、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,性能指标优于现行6类线缆250MHz标准 2、线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识 及电缆编码，有撕裂绳； 3、执行标准：ISO/IEC11801、GB/T 18015.5 4、性能等级：六类 5、是否屏蔽：非屏蔽 6、芯线材料：无氧铜 7、芯线绝缘材料：高密度聚乙烯 8、撕裂绳：有 9、排流线：无 10、十字骨架：有 | 5.00 | 10000.00 |  |
|  | 10 | 电源线 | 300米 | RVV2*1.0mm² 1、无氧铜线芯，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小，更省电。 2、环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。 3、线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家3C认证，全力保障用电安全。 4、线芯绝缘颜色鲜艳，便于区分，便于施工识别。 | 4.20 | 1260.00 |  |
|  | 11 | 智能球型摄像机 | 2台 | 1、支持最大2560×1440@30fps高清画面输出； 2、内置4颗补光灯，支持红外补光，最远照射距离达20m； 3、 支持4倍光学变倍（2.8-12mm），16倍数字变倍； 4、支持水平355°，垂直90°旋转； 5、内置麦克风与扬声器，支持双向语音对讲功能；； 6、具备1进1出音频线，支持1路音频输入和1路音频输出 7、支持300个预置位，支持一键守望、一键巡航功能； 8、 支持数字降噪、数字宽动态、强光抑制、ROI等图像功能； 9、支持最大512GB的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储； 10、支持吸顶安装或壁装（壁装支架需另配）； 11、 IP66防水防尘。 | 1000.00 | 2000.00 |  |
|  | 12 | 硬盘 | 1块 | 1、8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM 2、空气盘， CMR传统磁记录 3、传输速率215MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 4、高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 5、满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 6、支持3年有限质保服务 7、适用海拔高度范围-305m至3050m | 3500.00 | 3500.00 |  |
|  | 13 | 会议录像一体机 | 1套 | 1、设备应采用嵌入式静音设计，内置Web Server，具有音视频编码存储、画面合成、智能混音等功能； 2、支持不少于1路SDI、2路HDMI视频输入接口，支持不少于2路网络摄像机接入，支持不少于2路HDMI视频输出接口； 3、支持不少于1路D-MIC、1路Line In音频输入接口，支持不少于1路Line Out音频输出接口； 4、支持不少于1×USB3.0，3×USB2.0，1×IR In，1×RS485，1×RS232，2×RJ45； 5、支持H.323、SIP、H.239、RTSP协议，支持发起点对点呼叫； 6、支持H.264和H.265视频编码格式，支持在128kbps-8Mbp视频码率范围内设置，主视频可支持4K30fps，辅视频可支持4K15fps； 7、支持G.711、G.722、AAC_LC、ADPCM、OPUS音频编码格式，音频采样率可设置8KHz、16KHz、32KHz和48KHz； 8、内置1块2.5英寸固态硬盘，容量不低于1TB； 9、具有OLED显示屏，可实时显示设备IP、时间及运行状态； 10、支持本地通讯录、云通讯录，可通过遥控器一键快速呼叫； 11、支持在TV端进行录像点播回放，支持播放、暂停、停止、快进、慢放操作； 12、支持合成画面自定义位置功能，小画面位置可调，可将时间信息、温湿度信息、片头信息、自定义字幕信息进行叠加； 13、支持声场检测功能，自动获取环境内最优参考延时数值以及参考音量数值； 14、支持VSIP、GB/T28181协议接入平台，通过平台可进行视频浏览、录像回放； 15、具备较强的网络抗丢包能力，在50%丢包率情况下，语音清晰连续、视频清晰流畅、无马赛克； 16、支持在国产化操作系统上登录web客户端进行参数配置、视频浏览、录像回放、下载等操作； | 57800.00 | 57800.00 |  |
|  | 14 | HDMI高清线 | 1根 | 100米光纤HDMI高清线 | 1000.00 | 1000.00 |  |
|  | 15 | 管材 | 1000米 | PVC φ20 | 13.00 | 13000.00 |  |
|  | 16 | 辅材 | 1批 | 插排、五金配件等线管互通接头、过线盒、线缆接头、胶布、扎带、自攻钉、水晶头等1批 | 1500.00 | 1500.00 |  |
|  | 17 | 水泥路面开挖及恢复 | 1项 | 1、根据现场安装施工需求水泥路面开挖及恢复 2、水泥路面约150米，开挖水泥路厚度约15cm，宽度20cm | 4000.00 | 4000.00 |  |
|  | 18 | 绿化带开挖及恢复 | 1项 | 1、根据现场安装施工需求绿化带开挖及恢复 2、绿化路面约300米。开挖宽度约20cm，深度约70cm，及回填恢复 | 7000.00 | 7000.00 |  |
|  | 19 | 系统对接费用 | 1项 | 与现有系统科达综合管理平台对接 | 15000.00 | 15000.00 |  |
|  | 20 | 系统集成费用 | 1项 | 线路敷设、监控系统内所以设备安装及调试等 | 9101.00 | 9101.00 |  |
|  | 三、诉讼服务中心排队叫号系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 排队叫号系统 | 1套 | 1、排队叫号系统支持给业务做分类，可按部门或楼层来分类；支持配置添加办理业务事项，包括业务所属分组、业务名称、业务前缀；支持号码区段设定，设定业务当天的取号范围；支持设定业务最大重呼次数和重呼过号次数设置；支持设定业务是否通过预约报道，设定业务可提前预约天数，每天可预约数量限制；支持业务添加黑名单，白名单。 2、系统支持对工作人员信息管理、客户管理、VIP客户管理和窗口管理；窗口办事人员，支持同一窗口绑定多个办事人员，支持轮岗登陆；窗口可办理的业务设定，支持同一窗口绑定多项业务；窗口的综合屏、窗口屏、评价器绑定，支持一对多绑定。 ▲3、窗口屏可支持商显一体机、单行LED屏、双行LED屏、LED全彩屏及其他显示设备等；窗口屏状态设置，支持空闲状态、呼叫状态、暂停状态、工作中状态四种工作状态设定；节目界面支持窗口排队队叫号信息和其他多种信息发布元素图片、视频、文档等组合显示，支持灵活自定义设计节目版面，不用修改定制软件。 4、系统呼叫器支持采用软呼、硬呼、及软呼硬呼同时使用。 5、系统叫号语音支持叫号语速调节，支持叫号前加提示音，支持自定义叫号语音文字，支持普通话、粤语、英语语音设置，支持语音播放次数设置。 6、系统支持排队监控和排队统计，可统计查询所有排队号或任一排队号的相关业务数据（对应业务、取号时间、办理状态、等待窗口、办理窗口、开始办理时间、办理时长、完成办理时间）；可统计查询某一个或某一些窗口的业务数据，并生成柱状统计图，可按业务处理数量和处理时间统计；支持统计查询某时间段内（最少一周）每项业务周一到周日每天的办理业务数量，并生成柱状统计图；支持统计查询某时间段内（最少一天）每2小时的办理业务数量，并生产柱状统计图 7、支持按柜员业务办理数量、办理时长、出勤天数，依据规定的评分规则，统计计算指定时间段内的柜员的绩效分值。 8、系统支持自动检测控制平台数据配置的完整性，并给出配置疏漏提示。 9、系统支持排队同步系统对接接口，和排队叫号系统做过对接的系统之间有需要数据同步的时，这个模块用来同步2个系统之间需要同步的数据，一般为工作人员和业务类型数据。 | 21000.00 | 21000.00 | 工业 |
|  | 2 | 互动一体机 | 1台 | 1.显示屏尺寸：≥21.5英寸（竖屏） 2.屏类型：LED背光，液晶屏A规 3.分辨率：≥1080*1920 4.亮度：≥250cd/m2 5.可视角度：89/89/89/89(L/R/U/D) 6.触摸方式：不少于十点电容触摸 7.CPU：≥四核处理器，主频2.0GHz 8.内存：≥4GB 9.储存：≥64GB 10.操作系统：windows系统 11.网卡：≥百兆网卡 12.USB端口：USB端口*4 13.输入电压：AC100-220V 50/60Hz 14.整机功率：≤55W 15.待机功率：≤0.5W 音频输出功率：≥2*5W 16.内置外设：80mm热敏打印模块，打印速度：120mm/秒-150MM每秒 17.外设选配：身份证读卡器、二维码扫描仪等 18.内嵌播放端软件：主要解决设备安全，防止病毒攻击、防止内容非法下载、防止网络盗链。支持设备自动安全检测，支持自动内核更新等功能。播放端软件安装在终端上后，系统管理端可自动搜索相同内部网络内的所有智能终端设备。 | 10000.00 | 10000.00 |  |
|  | 3 | 呼叫器 | 16台 | 1、 ISM频段无线通信 。 2、无线通信频率430-500Mhz，发送功率10dBm，频率误差<10ppm，年老化率<5ppm室外空旷地通信距离200米，室内通信距离根据现场环境的不同，距离50米到150米不等； 3、 支持最长7位变长排队号码，自动更新等待人数，呼叫器地址范围1-255； 4、具有转移呼叫功能，可以转移到窗口或者队列（呼叫器可选）； 5、具有超时提醒功能，服务器软件可以为每个排队号码设定一个办理时间，当服务人员办理时间超过了设定时间，呼叫器的蜂鸣器每隔几秒就鸣叫两声提醒服务人员提高工作效率，减少客户等待时间。 6、支持26个英文字母和所有数字的输入。 7、高可靠性，整个硬件及软件设计经过10年的验证和改进，已是相当的成熟可靠，并针对呼叫器特殊情况，每个呼叫器单独供电，避免一般总线供电短路烧线的情况。 8、呼叫器供电采用+5V(±10%)低压供电，可以采用电脑的USB口供电或者是具有USB A型口的手机充电器供电，电流<200mA。 | 800.00 | 12800.00 |  |
|  | 4 | 安卓网络播放器 | 2台 | 1.系统版本：安卓系统 2.CPU：≥四核处理器，主频1.8GHz 3.系统内存：≥2G 4.储存：≥16G 5.USB：2个 USB插座 6.输出：1个HDMI，支持1080P输出 7.LAN（RJ45）：百兆网卡 8.输入电压：DC 12V/2A 9.整机功耗：≤15W 10.待机功耗：≤0.5W 11.解码能力：支持1080P视频解码、支持WMV、AVI、FLV、MP4等格式视频解码、支持BMP、JPEG、PNG、GIF等格式图片阅览 12.内嵌播放端软件：主要解决设备安全，防止病毒攻击、防止内容非法下载、防止网络盗链。支持设备自动安全检测，支持自动内核更新等功能。播放端软件安装在终端上后，系统管理端可自动搜索相同内部网络内的所有智能终端设备。 | 1760.00 | 3520.00 |  |
|  | 5 | 功放 | 1台 | 1.输出功率：80W 2.输入：两路话筒/两路线路 3.显示：自带功放状态荧光显示屏 4.信号源：支持U盘，SD卡，MP3音乐等信号源。 5.总谐波失真：0.1% 6.频率响应：60-16KHZ 7.输出方式：4-16Ω 70V-100V 8.供电电源：220V/50HZ 9.产品尺寸：260*200*63MM 10.调节：功放有独立高低音调节旋钮，话筒音量调节旋钮，音源输入调节旋钮，MODE菜单切换键，暂停，上一首下一首按键。 | 1300.00 | 1300.00 |  |
|  | 6 | 喇叭 | 4台 | 1.额定功率:3W/6W； 2.最大功率:6W； 3.输入电压:70V/100V； 4.灵敏度:91dB； 5.频率响应:110Hz-18KHz； 6.最大声压级:92dB； 7.尺寸:200×67mm；重量：0.75KG 8.开孔尺寸:170mm； 9.安装方式:活动夹； 10.单元:5.25"×1； 11.材料:IRON； | 140.00 | 560.00 |  |
|  | 7 | 千兆网络交换机 | 2台 | 1.固化10/100/1000M自适应以太网端口≥24个，1G SFP光接口≥4个； 2.交换容量≥598Gbps，转发性能≥126Mpps； 3.要求所投设备MAC地址≥16K； 4.要求所投设备支持1对1、基于流、基于VLAN的镜像；支持RSPAN； 5.支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 6.支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行； ▲7.质保3年 | 2500.00 | 5000.00 |  |
|  | 8 | 六类非屏蔽网线 | 600米 | Cat6非屏蔽双绞线 1标准：符合ISO/IEC 11801、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,性能指标优于现行6类线缆250MHz标准 2、线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识 及电缆编码，有撕裂绳； 3、执行标准：ISO/IEC11801、GB/T 18015.5 4、性能等级：六类 5、是否屏蔽：非屏蔽 6、芯线材料：无氧铜 7、芯线绝缘材料：高密度聚乙烯 8、撕裂绳：有 9、排流线：无 10、十字骨架：有 | 5.00 | 3000.00 |  |
|  | 9 | 电源线 | 600米 | RVV2*1.0mm² 1、无氧铜线芯，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小，更省电。 2、环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。 3、线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家3C认证，全力保障用电安全。 4、线芯绝缘颜色鲜艳，便于区分，便于施工识别。 | 4.20 | 2520.00 |  |
|  | 10 | 管材 | 600米 | PVC φ20 | 13.00 | 7800.00 |  |
|  | 11 | 辅材 | 1批 | 线槽、线管及插排、五金配件等线管互通写头、过线盒、线缆接头、胶布、扎带、自攻钉、水晶头等1批 | 1500.00 | 1500.00 |  |
|  | 12 | 修缮 | 1项 | 对现有16台吊装式叫号显示屏之间的间隙实施装饰改造，采用亚克力板封堵各屏体空隙；含现场实测、板材定制加工、独立挂件安装、供电线路敷设调试 | 6000.00 | 6000.00 |  |
|  | 13 | 旧设备拆除 | 1项 | 1、服务中心排队叫号系统原设备拆除 2、互动一体机1台，窗口LED一体屏16套，呼叫器16台，六类网线1500米，电源线1000米。 | 2200.00 | 2200.00 |  |
|  | 14 | 墙面修缮 | 1项 | 1、钢挂瓷砖墙面的恢复及修补 约2m² 2、先拆除原有钢挂瓷砖墙面，施工布线完成后，重新钢挂瓷砖墙面 | 600.00 | 600.00 |  |
|  | 15 | 系统集成费用 | 1项 | 线路敷设及排队叫号系统设备安装及调试。 | 2784.00 | 2784.00 |  |
|  | 四、法庭门禁及庭外公告系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 人脸自助核验门禁 | 36台 | ▲1、采用约7寸高清触摸屏，支持≥200万像素双目摄像头，面部识别距离0.3m～2m，支持照片、视频防假。 ▲2、支持≥10000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持≥50000 张卡，≥150000条事件记录。 3、内置读卡模块，采用屏下刷卡设计，支持识别Mifare卡（IC卡）、CPU卡、二三代身份证序列号。 4、支持普通模式、广告模式、简洁模式三大主题，每个主题均支持多人及单人识别。 5、支持多种认证方式：设备支持本地认证、本地+远程开门认证、本地+超级密码认证三种认证模式。每种模式最大支持20个认证组，每个认证组最多支持128人多重认证（每个认证组支持8个群组，每个群组支持16个人）。 6、支持M1卡片防复制机制，默认开启M1扇区加密功能。 ■7、支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩或强制戴口罩模式，同时可关联门禁控制。 8、支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式为H.264。 9、支持对显示页面进行编辑的功能：1.应能提供至少5种页面类型进行选择，每种页面均能插入文字和图片；2.应能调整插入文字的位置和大小，具有修改文字大小、字体颜色、背景填充、对齐格式等操作；3.应能调整插入图片的位置和大小，具有背景填充功能。 10、设备内置扬声器可与外接音箱同时使用，对讲通话时，自动关闭外接音箱。 11、输入接口不少于：LAN*1个、RS485*1个、Wiegand * 1个、USB*1个、报警输入*2个、开门按钮*1个、输出接口不少于：报警输出*1个。 12、工作电压： DC12V~24V/2A，工作温度-30℃～60℃。 | 2400.00 | 86400.00 | 工业 |
|  | 2 | 门禁系统电源 | 36台 | 1、输入电压：100-240VAC。 2、输出电压：12VDC。 3、输出电流：4.17A。 4、输出功率：50W。 5、工作温度：-30℃-+70℃。 6、工作湿度：＜95%。 7、尺寸：99*82*30mm。 | 170.00 | 6120.00 |  |
|  | 3 | 闭门器 | 40台 | 1、闭门力量≥EN3，开门角度 ≤ 180°。 2、使用寿命≥100万次 。 3、适用环境温度范围：-30℃---50℃。 4、双段速度可调，锁门速度：0°--15°范围内可调；闭门速度：15°--180°范围内可调。 5、适装门重：40-65KG。 6、适装门宽 ≤ 950mm。 | 220.00 | 8800.00 |  |
|  | 4 | 单门磁力锁 | 10套 | 1、单门锁，最大静态直线拉力：280kg ± 5%。 2、断电开锁，满足消防要求。 3、具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）。 4、支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点。 5、工作电压：12V/500mA(±10%)或 24V/250mA(±10%)。 6、适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 7、设备连续工作1111个小时（开、关锁100万次）没有出现故障。 | 300.00 | 3000.00 |  |
|  | 5 | 单门磁力锁支架 | 10套 | 1、单门锁支架，高强铝合金，表面喷砂，颜色为氧化银。 2、外壳处理：阳极硬化电镀处理。 3、适用门型：木门、金属门。 4、开门方式：90度内开式门。 5、产品重量≤0.75kg。 | 80.00 | 800.00 |  |
|  | 6 | 双门磁力锁 | 15套 | 1、双门锁，最大静态直线拉力：280kg ± 5%。 2、断电开锁，满足消防要求。 3、具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）。 4、支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点。 5、工作电压：12V/500mA(±10%)或 24V/250mA(±10%)。 6、适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 7、设备连续工作1111个小时（开、关锁100万次）没有出现故障。 | 450.00 | 6750.00 |  |
|  | 7 | 双门磁力支架 | 15套 | 1、双门锁支架，高强铝合金，表面喷砂，颜色为氧化银。 2、外壳处理：阳极硬化电镀处理。 3、适用门型：木门、金属门。 4、开门方式：90度内开式门。 5、产品重量≤0.75kg。 | 250.00 | 3750.00 |  |
|  | 8 | 出门开关 | 14个 | 1、结构：塑料面板； 2、性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 3、输出：常开； | 30.00 | 420.00 |  |
|  | 9 | 无线遥控出入开关 | 11套 | 1、1个主机开关 + 1个随意贴开关 2、无线门禁开关 3、无线射频433 4、支持远程遥控开门 5、电池/低功耗无线供电断网可以 | 180.00 | 1980.00 |  |
|  | 10 | 庭外公告设备 | 10套 | ▲1、显示参数：≥21.5 inch，1920×1080@60Hz，≥250cd/m2对比度≥4000:1。 2、CPU：Cortex-A17，4核，主频1.6 GHz。 3、操作系统不低于Android 8.1.0。 ▲4、内存≥2 GB 内置存储：16 GB EMMC，内置≥8Ω 2W 扬声器 × 2。 ■5、支持电容触摸，支持≥10触摸点。 6、采用2 mm 普通钢化玻璃，透光率 ≥ 85%。 7、音视频输出接口：AUDIO OUT × 1。 8、数据传输接口：USB 2.0 × 2，TF Card × 1，蓝牙（BT 4.2）。 9、需要对接统一智能庭审系统，获取案件信息，发布显示庭审状态、案件详情等信息。 10、网络接口：LAN口 × 1，内置 Wi-Fi。 11、需要提供app，该app需要对接统一庭审平台，获取案件信息。 12、设备有温度保护功能。 13、定时开关机设置。 14、终端具备自动锁屏功能，非前台自动保护机制，终端设备播放时会进行素材文件的 MD5 或者抽样文件校验，无法通过校验的素材不会进行播放，防止播放素材的篡改。 15、根据用户需求定制显示界面 | 5000.00 | 50000.00 |  |
|  | 11 | 六类非屏蔽网线 | 2100米 | Cat6非屏蔽双绞线 1、标准：符合ISO/IEC 11801、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,性能指标优于现行6类线缆250MHz标准 2、线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识 及电缆编码，有撕裂绳； 3、执行标准：ISO/IEC11801、GB/T 18015.5 4、性能等级：六类 5、是否屏蔽：非屏蔽 6、芯线材料：无氧铜 7、芯线绝缘材料：高密度聚乙烯 8、撕裂绳：有 9、排流线：无 10、十字骨架：有 | 5.00 | 10500.00 |  |
|  | 12 | 电源线 | 2000米 | RVV2*1.0mm² 1、无氧铜线芯，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小，更省电。 2、环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。 3、线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家3C认证，全力保障用电安全。 4、线芯绝缘颜色鲜艳，便于区分，便于施工识别。 | 4.20 | 8400.00 |  |
|  | 13 | 控制线 | 400米 | RVV4*0.75mm² 1、无氧铜线芯，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小，更省电。 2、环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。 3、线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家3C认证，全力保障用电安全。 4、线芯绝缘颜色鲜艳，便于区分，便于施工识别。 | 7.00 | 2800.00 |  |
|  | 14 | 千兆网络交换机 | 6台 | 1.固化10/100/1000M自适应以太网端口≥24个，1G SFP光接口≥4个； 2.交换容量≥598Gbps，转发性能≥126Mpps； 3.要求所投设备MAC地址≥16K； 4.要求所投设备支持1对1、基于流、基于VLAN的镜像；支持RSPAN； 5.支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 6.支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行； ▲7.质保3年 | 2500.00 | 15000.00 |  |
|  | 15 | 壁挂机柜 | 2台 | 1、容量9U 2、标准: 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494；PART7标准；兼容ETSI标准. 3、特点: • 框架结构，承重达60KG; • 快开侧门，方便安装和维修; • 上部、下部和后部走线通道; • 壁挂、落地两种可选安装方式; • 落地安装时可以选配支脚或脚轮; • 可选装轴流风机、风扇、层板、侧门加锁; • 方便快速的挂墙安装方式（专利）. 4、承载:静载60KG.防护等级:IP20 5、主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm,其他1.2mm. 6、表面处理:脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑. | 490.00 | 980.00 |  |
|  | 16 | 管材 | 1800米 | PVC φ20 | 13.00 | 23400.00 |  |
|  | 17 | 辅材 | 1批 | 插排、五金配件等线管互通写头、过线盒、线缆接头、胶布、扎带、自攻钉、水晶头等1批 | 3610.00 | 3610.00 |  |
|  | 18 | 墙面修缮 | 1项 | 1、钢挂瓷砖墙面的恢复及修补 约70m² 2、先拆除原有钢挂瓷砖墙面，施工布线完成后，重新钢挂瓷砖墙面 | 21000.00 | 21000.00 |  |
|  | 19 | 系统集成费用 | 1项 | 线路敷设及门禁及庭外公告系统设备安装及调试 | 9360.00 | 9360.00 |  |
|  | 五、科技法庭升级改造 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 高清庭审主机 | 9台 | ▲1、采用一体化嵌入式架构，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理及远程提讯，互联网庭审法庭端等功能。 ■2、内置不小于7寸电容触控显示屏。 3、内置双刻录光驱。 4、支持不少于6路视频输入接口。 5、支持不少于2路视频输出接口。 6、提供不少于2路100/1000Mbps自适应网口。 ■7、提供不少于16路音频输入接口。 8、提供不少于2路告警输入，2路告警输出。 9、提供不少于4个SATA接口。 ■10、支持不少于6路SDI摄像机接入，支持接入图像分辨率不小于1080P。 11、视频编码格式支持H.264，音频编码格式支持AAC。 12、支持摄像机与话筒关联，实现自动切换发言话筒对应的摄像机图像，语音激励优先级可设。 13、支持磁盘阵列配置：Raid0、Raid1、Raid5、Raid10。 14、支持RTSP、RTMP等网络协议。 ▲15、支持移动侦测报警功能，当检测到移动物体进入检测区域发出报警。 ▲16、根据采购人实际使用需求，供应商应在投标前做好关于本项目的调研工作。为保证系统兼容性，本项目采购的“高清庭审主机”可接入广西法院统一庭审系统，实现互联互通互控、互发双流。在投标时提供可以实现该对接功能的互联互通承诺函（格式自拟），并加盖投标人公章。 | 85000.00 | 765000.00 | 工业 |
|  | 2 | 高清摄像机（特写） | 36台 | ■1、设备应采用不小于1/2.8英寸CMOS传感器，支持至少30倍光学变焦。 2、设备的最低照度至少为0.002Lux(彩色)， 0.0001Lux(黑白)。 ▲3、设备的水平分辨力不低于2000TVL，信噪比不小于45dB,灰度等级不小于10级，宽动态范围不小于100dB。 4、设备支持三码流并发输出：可达到主码流不小于3840×2160，帧率30帧/秒，第一辅码流不小于1920×1080，帧率30帧/秒，第二辅码流不小于704×576，帧率30帧/秒。 5、支持H.265、H.264、MJPEG编码格式；可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile。支持Smart编码。 ■6、设备音频编码格式应支持PCMA、PCMU、ADPCM、G.711、G.722、G726、AAC_LC、OPUS音频编码标准。 7、设备具有强光抑制功能，支持电子透雾及光学透雾功能设置选项，支持电子防抖、陀螺仪防抖功能设置选项，防抖等级可设置，支持加热功能设置，支持除湿功能设置。 8、设备支持一个区域的ROI编码，区域大小可设置，支持4个矩形区域的区域遮盖，遮蔽区域颜色可以设置，支持镜像模式可实现左右翻转、上下翻转及中心翻转。 9、设备具有本机存储功能，支持外置TF卡。 ▲10、设备支持移动侦测、遮挡报警、警戒线、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、声音异常、物品遗留、物品拿取等智能分析功能。 11、支持1路RJ45 10M/100M以太网接口，1路RS485控制接口，1路Line In和1路LineOut，1路开关量报警输入，1路开关量报警输出。 12、设备应在-30°的低温及+60°的高温下都运行正常。 13、电源电压在不小于DC12V±20%范围内变化时，摄像机应能正常工作。 | 4400.00 | 158400.00 |  |
|  | 3 | 高清摄像机（全景） | 9台 | 1、≥800万像素，图像分辨率≥3840×2160。 2、传感器尺寸≥1/2.8英寸，最低照度≤0.005Lux(彩色)，≤ 0.0005lux(黑白)。 3、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码。 4、设备支持三码流：主码流分辨率为3840×2160，帧率为20fps；子码流分辨率为720P，帧率为30fps；第三码流分辨率为D1，帧率为30fps。 5、各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置。 6、设备应满足图像信噪比不小于56dB，动态范围不小于110dB，图像水平中心分辨力不小于2000TVL，灰度等级不小于11级。 7、设备支持AEC回声消除、混音录像功能。 8、设备红外补光距离50米，支持SmartIR。 9、设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，行为分析智能功能。 10、支持人/非机动车/机动车感兴趣目标侦测过滤功能，支持单选和多选。 11、设备应能满足在DC12V±20%宽电压环境下正常工作。 12、支持POE及电源热备份；具备IP67防护等级，工作温度-30°~60°。 | 1980.00 | 17820.00 |  |
|  | 4 | 摄像机支架 | 45台 | 小号枪机壁装支架，带鸭嘴万向节。外形尺寸(mm)：182(L)×70(W)×97(H) | 25.00 | 1125.00 |  |
|  | 5 | 摄像机集中供电电源 | 9台 | 12V15A集中供电电源 | 150.00 | 1350.00 |  |
|  | 6 | 8路强电控制器 | 9台 | 1、1U标准机身、拉丝铝面板搭配≥2寸中英文智能显示窗，可实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态。 ▲2、具有8路线路输出，外加2路输出辅助通道（辅助通道机器上电即通电，不受时序器控制），支持8路时序开关功能，每路延时开启和关闭时间可自由设置0-999秒。 3、内置时钟芯片。 4、RS232、RS485接口，支持外部中控设备控制。 5、总功率≥6600W，额定总输出电流≥30A，单路额定输出电流≥13A 。 6、提供专业PC软件、平板APP软件，支持有线和无线软件调控。 7、每台时序器自带ID设置和检测，接入网络后可实现远程管理。 8、标配电源EMI滤波器，支持面板Lock锁定功能，防止误操作。 9、支持≧16台设备级联顺序控制，级联自动检测设置，具有≥1个10M/100M网口，支持网络远程固件升级。 10、支持上电自启功能，机器给电自动开机无需再次手动控制。 11、支持温度-10℃～60℃，湿度40%～60%下正常工作。 ▲12、质保3年 | 3000.00 | 27000.00 |  |
|  | 7 | 音频处理器 | 9台 | 1、不少于16×16平衡式音频输入输出每路输入带48V幻象供电 ■2、DSP音频处理支持自动增益，反馈抑制，回声抑制，噪声抑制模块 3、DSP基础功能包含前级放大、信号发生器、压缩器、5段参量均衡、自动增益、31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器 4、支持外部控制，不少于1路RS232/RS485控制接口、1路RJ45控制接口、1路USB接口、多个GPIO接口 ■5、有视像跟踪功能，可对摄像机进行预置位调整 6、支持Dante数字音频信号扩展 7、频率响应：20Hz-20kHz（±0.3dB） 8、总谐波失真≤0.005%@4dBu 9、最大输入、输出电平≥18dBu 10、信噪比≥100dB（A计权） ▲11、底噪≤-90dBu ▲12、最大增益≥48dB | 17000.00 | 153000.00 |  |
|  | 8 | 话筒 | 81台 | 1、全金属结构，一体化设计，抗干扰； 2、阵列式方管短杆拾音设计，管体可以自由调整角度； ▲3、咪芯数量≥2颗、咪芯直径规格≥16mm； 4、具有LED工作指示灯； 5、频率响应：50—15000Hz； 6、灵敏度：-32dB±3dB（0dB=1V/pa，@1kHz）； 7、指向性：超心型 8、最大声压级：≥120dB 9、输出阻抗：≤2KΩ； 10、供电：幻象48V | 3000.00 | 243000.00 |  |
|  | 9 | 会议话筒线 | 81根 | 10~20米原装会议话筒线 1、线芯：无氧铜 ；线规常见**24~28AWG** 2、外皮：PVC 护套；线缆外径 OD 约 3.0~3.8mm 3、屏蔽：铝箔屏蔽（经济型）/ 铝箔 + 编织网屏蔽（抗干扰强款） 4、结构：2 芯信号线 + 地线，无源 Y 型分线，**无放大，无源转接** 电气参数 5、信号类型：**模拟立体声音频**（20Hz~20kHz） 6、导通阻抗：≤50Ω；绝缘阻抗≥5MΩ 7、耐压：DC300V/10ms 测试 8、传输方式：单向模拟音频，可反向使用（2RCA 转 3.5） | 150.00 | 12150.00 |  |
|  | 10 | 功放 | 12台 | 1、功放类型：D类或TD类， 2、电源工作范围：AC 110-242V 50Hz/60Hz ▲3、保护功能：开机电源软启动、短路、过载、直流、过热保护、变压器过热保护和DC漂移等多重检测保护性能 4、工作模式：立体声、并接、桥接，具有低通功能选择 5、额定功率：2×300W/8Ω，2×450W/4Ω，桥接1×900W/8Ω 6、频率响应：20Hz～20kHz（±1dB） 7、总谐波失真≤0.1%（1kHz，10%额定输出功率） 8、串音衰减（1kHz）≥70dB 9、信噪比（A计权）≥100dB 10、阻尼系数（8Ω，20Hz-200Hz）≥250 | 4700.00 | 56400.00 |  |
|  | 11 | 音箱 | 24台 | 1、不小于1×8"低频单元 2、不小于1×1.35"高音单元 3、额定功率不小于200W/8Ω ▲4、特性灵敏度不小于96dB 5、最大声压级不小于124dB 6、额定频率范围（-10dB）65Hz-18000Hz 7、覆盖角度（H×V）：90°×60 | 3000.00 | 72000.00 |  |
|  | 12 | 65寸电视机 | 18台 | 1、外观：65寸全面屏。 2、背光方式：DLED。 3、分辨率≥4K（3840*2160）。 4、色域（BT.709）：100%。 5、整机额定功率：135W。 6、亮度≥250 nits。 7、芯片：T963。 8、CPU：四核 ARM Cortex A35或以上。 9、内存≥1.5GB，存储≥8GB。 10、投屏功能：支持DLNA协议、Air Play、安卓手机投屏。 11、端口：HDMI2.1*2、USB2.0*2、网口*1、音视频输入*1、有线/天线输入*1、数字音频输出（同轴）*1。 12、屏蔽Wi-Fi：支持WIFI屏蔽，可自主设置屏蔽WIFI。 13、接收制式（射频）：PAL(D/K、I、B/G)、NTSC(M)、DTMB、DVB-C(USB-CAM)。 14、接收频道：UHF、VHF全频道。 15、其他功能：DTMB、数字音频输出、4K H.265解码、AndroidCTS认证。 | 4000.00 | 72000.00 |  |
|  | 13 | 电子签名板（指纹采集） | 13台 | 1．CPU≥ 四核，Android 7.0以上系统，运行内存≥2GB，存储≥16GB，并内置独立国密加密芯片、支持国密算法，产品内嵌与整机同厂商的经国家商用密码产品认证的加密模块。 2．屏幕尺寸≥ 10.1寸，屏幕类型 IPS LCD屏，显示分辨率1280*800，屏幕亮度350cd/m²，屏幕颜色质量24位真彩色，电磁电容双控屏，10点电容触控，电磁感应，电子签名压感≥2048点，最高读取速率≥200点/秒，配无源电磁笔。 3．配不低于300万像素高清鱼眼 录音录像摄像头，可将签名人签名过程全程录音录像。配公安部标准指纹仪。所有模块集成后是整机，支持将摄像头和指纹模块切换到计算机上直接使用，也可以通过安卓主板集成后连接到计算机。 4．支持USB HID免驱连接，外接电源DC 9V/2.5A。可以通过RJ45网络口IP和服务器直接进行信息交互连接展示，应用电脑也可以通过网络IP地址联接设备，达成信息交互。 5．外部尺寸：长度≤355mm,宽度≤168mm，厚度≤17mm。 6．支持手写签名，用户通过电磁笔手写签字方式确认签名操作；支持随意位置签名捺印；支持指定位置签名捺印；支持返回签名字迹矢量图； 支持文档预览， 支持手指滑动查看文档； 使用电磁笔在触摸屏上书写时不会出现断点、延时现象；并可根据按压力度显示不同粗细程度的笔迹，支持实时签名过程回显。 | 7000.00 | 91000.00 |  |
|  | 14 | 千兆网络交换机 | 9台 | 1.固化10/100/1000M自适应以太网端口≥24个，1G SFP光接口≥4个； 2.交换容量≥598Gbps，转发性能≥126Mpps； 3.要求所投设备MAC地址≥16K； 4.要求所投设备支持1对1、基于流、基于VLAN的镜像；支持RSPAN； 5.支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 6.支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行； ▲7.质保3年 | 2500.00 | 22500.00 |  |
|  | 15 | 机柜 | 9台 | 1、19寸22U机柜；宽600，深600，高1200MM，容量22U 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7；兼容ETSI标准。 2、5MM厚单开钢化玻璃前门（前门边带蓝色装饰条）； 单开钣金后门； 前后门免焊加强筋结构； 前后门配高级典雅锁； 承载:静载800KG(带支架) 防护等级:IP20 3、主要材料:方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板,镀铝锌板材质方孔条与安装梁,设备安装时自动等电位,无锐边方孔条,在安装维护中不割伤手. 其余：SPCC优质冷轧板； 厚度：方孔条 2.0mm；安装梁 1.5mm；其余 1.2mm。 表面处理:方孔条、安装横梁：镀铝锌板 ；其余：脱脂、硅烷化处理 、静电喷塑。 4、机柜安装：19”安装，方孔条可调节深度，前后共4根。为便于安装，方孔条上有U制标识。 5、每台机柜配一条环保-10A输入输出PDU，含线八位万能插座PDU，功率2500W。 6、配件：每柜一块固定层板（每块可承重60KG），每柜配两组散热风扇内嵌式（噪声小于60分贝，无安装板振动声） | 1490.00 | 13410.00 |  |
|  | 16 | 六类非屏蔽网线 | 1900米 | Cat6非屏蔽双绞线 1、标准：符合ISO/IEC 11801、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,性能指标优于现行6类线缆250MHz标准 2、线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识 及电缆编码，有撕裂绳； 3、执行标准：ISO/IEC11801、GB/T 18015.5 4、性能等级：六类 5、是否屏蔽：非屏蔽 6、芯线材料：无氧铜 7、芯线绝缘材料：高密度聚乙烯 8、撕裂绳：有 9、排流线：无 10、十字骨架：有 | 5.00 | 9500.00 |  |
|  | 17 | 电源线 | 1900米 | RVV2*1.0mm² 1、无氧铜线芯，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小，更省电。 2、环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。 3、线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家3C认证，全力保障用电安全。 4、线芯绝缘颜色鲜艳，便于区分，便于施工识别。 | 4.20 | 7980.00 |  |
|  | 18 | 音响线 | 800米 | 1. 型号：RVB（60227IEC42），2芯平行扁线 2. 标称截面：2×1.0 mm² 3. 外护套：磨砂哑光PVC，红色（红黑双色并行），阻燃PVC 4. 额定电压：300/300V（室内低压音频专用） 5. 工作温度：-15℃～+70℃ 6. 执行标准：GB/T5023.4-2008 | 8.00 | 6400.00 |  |
|  | 19 | 庭审中控系统 | 1台 | 1、产品为专用庭审中控系统，可与高清庭审主机通信对接，实现对庭审主机快捷业务控制，包含庭审状态控制、证据切换等庭审业务操作，满足法庭庭审业务管控使用需求，有效提升庭审工作效率与操作体验。 2、设备搭载 Android 操作系统，系统运行稳定可靠，适配庭审业务触控控制应用场景。 3、集成 10.1 英寸 IPS 电容触控显示屏，屏幕分辨率 1280×800；支持图形化可视化触控操作界面，操作直观便捷高效，无需复杂按键操作即可完成庭审相关管控操作。 4、整机外观简约大气，配套专用可调支架，支架角度可调，可调节最大角度不小于 110°，能够适配法庭不同席位摆放角度，适应多种室内光线环境，减少屏幕反光干扰。 5、外设接口配置：具备 1×USB2.0 Type-C 设备供电口，可实现设备供电；配置 1×USB2.0 Type-A 数据接口，可外接外设，实现数据读取、外设扩展功能。 6、配置 1×RJ45 网络接口，为 10M/100M/1000M 自适应以太网口，支持 POE 供电模式，可通过网线同时完成数据传输与设备供电，部署布线简单方便。 7、具备 LOCK 防盗锁接口，可外接防盗锁，实现设备物理防盗，防止设备移位、丢失，保障法庭设备资产安全。 8、配置实体电源按键，短按电源键可弹出 “关机”、“重新启动” 或 “休眠” 操作选项，方便运维人员对设备进行电源管理操作。 9、电气性能：整机功耗＜15W，电源输入规格 DC 5V/3A，设备功耗低，适合长时间不间断庭审业务运行。 10、温度适应性：工作状态温度 0°C~40°C，设备关机非工作状态温度-40°C~70°C，可适应法庭室内日常工作环境以及设备储运环境要求。 11、湿度适应性：工作状态湿度 10%~80%，非工作状态湿度 0%~95%，满足室内法庭使用以及仓储运输环境湿度条件。 12、设备可搭配高清庭审主机联动使用，实现庭审业务流程快捷控制，对庭审业务环节进行便捷管控，优化庭审操作人员使用体验，保障庭审业务有序开展。 | 17600.00 | 17600.00 |  |
|  | 20 | 视频矩阵 | 1台 | 1、具有8路HMDI输入和12路HDMI输出接口，支持HDMI信号输入，支持复合音频输入。 2、具备1个风扇，左右风道散热。 3、采用帧同步技术，保证所有输出口的图像完全同步，画面完整，播放流畅，无卡顿丢帧情况，无撕裂和拼缝现象。 4、支持开窗和漫游功能，支持3张底图显示，单墙1张，分辨率为1080P。 5、最大支持128个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局，最大支持128个预案轮巡组，每个预案可自定义设置点位、场景、时间。 6、支持分屏子窗口双击放大，双击缩小功能。 7、支持web方式访问和操作，浏览器支持chrome45及以上版本。 8、支持远程获取系统运行状态、系统日志，支持远程重启、恢复默认设置、升级等日常维护。 9、支持手动校时或者NTP校时。 10、具有1个调试串口 + 1个RS485（凤凰端子；波特率：115200；有效数据位：8位）+1个RS232（凤凰端子；波特率：115200；有效数据位：8位）。 11、视频输入分辨率：支持分辨率：1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@50Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz、1920×1200@60Hz 视频输出分辨率：支持标准分辨率：1920×1080@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×720@60Hz、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz，自定义分辨率范围：宽(288-1920)，高(288-1080)。 12、整机功耗：≤150W(满配)。 | 29800.00 | 29800.00 |  |
|  | 21 | HDMI高清线 | 20根 | 20米HDMI线2.0版4K60Hz高清线HDMI高清线 | 260.00 | 5200.00 |  |
|  | 22 | 移动支架 | 1台 | 34寸显示屏落地移动支架（高度可调） | 800.00 | 800.00 |  |
|  | 23 | 手机屏蔽器 | 2台 | 1、屏蔽GSM/DCS/CDMA/PHS/3G(TDSCDMA/CDMA2000/WCDMA)/4G/5G频段 WiFi2.4/5.2/5.8。 2、产品采用 ABS 外壳，内置铝合金散热模块配散热风扇。超薄外壳 3、发射功率80W 4、有效屏蔽距离20-80米可调 5、带显示屏，显示电压检测·电流检测·温度检测·信号检测四大功能的工作状态 | 1000.00 | 2000.00 |  |
|  | 24 | 管材 | 2000米 | PVC φ20 | 13.00 | 26000.00 |  |
|  | 25 | 辅材 | 1批 | 插排、五金配件等线管互通写头、过线盒、线缆接头、胶布、扎带、自攻钉、水晶头等1批 | 4000.00 | 4000.00 |  |
|  | 26 | 旧设备拆除 | 1项 | 1、原智慧法庭设备拆除 2、高清庭审主机 8台，高清摄像机40台，摄像机支架40个，集中供电电源8台，电源控制器8台，音频处理器8台，话筒72台，功放11台，音箱22台，电视墙16台，机柜8台，六类网线1900米，电源线1900米，音响线800米 | 15000.00 | 15000.00 |  |
|  | 27 | 系统集成费用 | 1项 | 线路敷设、科技法庭设备安装及调试（含音视频等） | 67000.00 | 67000.00 |  |
|  | 六、派出法庭 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | X光安检机 | 1台 | 1、双视角双能极显安检机，具有先进的物质属性识别技术，可以有效识别被检物的等效原子序数并赋予不同的颜色。 2、双视角设计，垂直和水平两个视角同时显示，避免包裹遮挡造成的识图困难，提高识别率。 3、超高分辨率，线分辨力达到AWG38，具有事件追溯功能，可将X射线过包图像同旅客视频信息有机结合，方便后期追溯。 4、通道尺寸≥650*500mm，传送带高度：600mm。 5、外观尺寸：主机尺寸：2287mm×1283mm×1285mm（长×宽×高）（不包含接物架、操作台）。 6、具有≥6个摄像头，安检机通道进出口各2个，通道内1个，操作台1个。 7、事件追溯：设备应能将旅客的放包和取包视频、抓拍的人脸和包裹照片与X射线透射图像进行关联存储，并可进行年龄段、是否戴眼镜、性别、相似度、危险品类别等条件进行检索并查询回放。 8、以脸搜图：可通过导入人脸照片对历史信息进行检索，检索成功后，可显示该人员视频抓拍图片、包裹X光成像图片及视频信息。 9、设备支持切换不同的智能识别算法模型，无需重启即可进行算法模型切换，可同步显示包裹安检图像，并在智能识别预览面板展示含有疑似危险品的包裹截图。支持无限包裹回放，回放时可放大或缩小查看；可查看图片详细信息，包括操作用户、包裹危险品列表、危险品相似度等信息。支持对预览叠加框进行配置，可配置叠加智能框、文字背景颜色、相似度、物品名称"。 10、当设备内部温度达到阈值时，可自动启动散热风扇，直至温度降至阈值以下自动关闭。设备开机时，当检测到环境温度低于阈值时，可自动预热X射线源后进入登录界面。 11、应可对以下可疑物品进行识别并以红色方框框选，发出文字和语音提示：1.塑料瓶装二甲苯（500mL塑料瓶）2.塑料瓶装酒精（550mL农夫山泉）3.塑料瓶装煤油（550mL农夫山泉）4.塑料瓶装柴油（550mL农夫山泉）5.塑料瓶装汽油（550mL农夫山泉）6.塑料瓶装机油（1L塑料瓶）7.保温杯装纯净水（350mL金属保温杯）8.自发热食品（自热火锅）9.象牙模型"。 12、当被测物过薄而无法遮挡光障时，人工按下操作台上的相应功能键，样机应能检测出厚度小于等于0.01mm的钢板。 13、X射线图像信噪比（SNR）大于等于40dB，应支持1080P@120FPS。 14、主控和终端应能自动校时,具有计时备份功能,当任何一方突发异常情况时,均可又对终端进行校时,恢复设备的正常计时功能。 15、应具有易燃液体检测功能。当传送带上放置以下塑料瓶装的易燃液体时,设备应能以方框框出并文字提示“易燃液体”：75%酒精、煤油、柴油、汽油、机油；对上述易燃液体的识别率应大于等于98%。 16、应具有危害性液体检测功能。当传送带上放置以下塑料瓶装的危害性液体时,设备应能以方框框出并文字提示“危险液体”：高锰酸钾、油漆、盐酸、辛硫磷、胶水；对上述危害性液体的识别率应大于等于98%。 17、应具有液体识别功能：对于塑料瓶装液体，能够精准的判断液体是否安全，可显示：安全液体、易燃液体、危险液体三种情况。其中：安全液体包含饮料、牛奶、洗发水、水等；易燃液体包含汽油、煤油、酒精、柴油等；危险液体包含农药、油漆、乳胶漆、胶水、高锰酸钾等。对上述安全液体、易燃液体、危险液体，识别率应大于等于98%，且误报率小于等于1%。 18、应具备金属瓶和玻璃瓶是否含液体识别功能：对于玻璃瓶、金属瓶，能够区容器内是否含有液体。对于金属瓶和玻璃瓶是否含液体，识别率应大于等于98%，且误报率小于等于1%。 19、键盘段落轴体支持青轴，键程长2.4mm，整机外露进入设备孔隙应小于6mm。 ■20、物品到达设备腔体中部后至开始呈现图像的图像成像时间应<0.5s。 | 170000.00 | 170000.00 | 工业 |
|  | （2）叫号设备1套 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 叫号设备 | 1台 | 1、无线触摸屏排队机 1台 17寸电容触摸屏;17寸显示器;PC控制主机(工控主板;Intel 酷睿I5 2.5G; DDR3 4GB;SSD 128GB); 80mm热敏打印机;含二代身份证；17寸金属烤漆机柜，带喇叭、USB、网口等; 2、液晶呼叫器 4台 8寸,1280*800; 1.8G;RAM 2GB;SSD 16GB;Android 11;RJ45;WIFI;卧式 3、排队系统软件 1套 主控软件 液晶电视显示软件：用于控制安卓一体机显示窗口叫号信息；支持轮播视频、图片；支持显示滚动显示字幕；支持显示员工登录信息等. 用于控制安卓一体机或同步屏综合显示窗口叫号信息；支持显示等候号票信息；支持轮播视频、图片；支持显示滚动显示字幕等。 施工调试及辅材 吊装支架，电源线，网线，线槽，水晶头，扎带，电工胶布，自攻钉，波纹管等辅材安装设备集成调试等确保设备正常使用; | 28000.00 | 28000.00 | 工业 |
| 合计： |  |  |  |  |  | 3013370.00 |  |
| 商务条款 | ▲一、合同签订期：自中标通知书发出之日起15个日历日内。 ▲二、交付使用时间：自签订合同之日后60日内，按采购需求完成所有采购设备安装、调试、测评通过并交付使用。 ▲三、交付地点及方式： 1.交付地点：南宁市采购人指定地点。 2.交付方式：现场交付并清点，经双方确认后必须签订交付确认书。 ▲四、安装调试： 1.采购人对供货商提供的货物在使用前进行调试时，供货商需在采购人指定时间内负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求。安装调试所需的专用工具、备品备件以及合同规定的其他事项由供货商提供。 2.供货商在现场所有的安装调试实施行为应遵守国家和地方关于劳动安全、用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。安装调试过程中，供货商应采取安全保障措施，保证人员安全，为现场实施人员进行人身保险，指派专人作为现场安全员负责安全管理、安全日志，并对实施服务的现场安全负责。安全员每天必须做好安装调试及售后实施人员（包括但不限于上述人员和供货商临时指派到采购人办公场所开展相关工作的人员）安全提醒、安全检查和安全日志，每天安全提醒记录和安全日志属于验收的重要组成部分。因供货商原因（包含但不限于未开展安全提醒、检查和记录安全日志）导致安全事故由供货商承担全部责任，赔偿因此事故造成采购人的一切损失。 ▲3.供应商在现场所有安装、调试、施工的人员应签订保密承诺书，因中标供应商一方原因导致失泄密事故的，由中标供应商承担全部责任。 ▲五、验收标准、规范： 1.符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 2.为保证本项目提供的系统、产品真实有效，货物供货时由采购人对照采购文件的“采购需求参数”进行逐条核对检验与测试，采购人有权对投标产品进行逐项演示验收，供应商必须配合，如不配合或不能满足要求的视为验收不合格；采购人有权要求中标供应商提供产品技术参数的证明材料（其中标记■的采购技术参数，需要提供具有相应资质的第三方检测机构出具的检验（测）报告扫描件/复印件）。任意一条参数不符合采购文件要求或虚假承诺的将视为虚假应标，采购人有权拒绝验收并认定供应商违约，由此造成的损失由供应商自行承担，采购人保留进一步追究责任的权利。 3.中标供应商供货时，为保证中标供应商选用合格厂家产品，交付的设备符合采购文件中的技术要求，采购人有权要求中标供应商提供所投产品生产厂家供货证明、原厂售后服务承诺书。 4.中标产品不能涉及任何法律纠纷。中标产品必须是全新原厂正品。 5.根据双方约定的服务内容及规范进行验收，验收应由供应商提交验收申请、相应服务情况报告及验收书，相关材料须经双方具体经办监督人签字确认、部门盖章。本次采购分两次验收，第一次验收为初验，设备类到货100%(不包含线材、设备安装辅助材料等)进行初验，第二次验收为终验，所有货物供货完成且完成安装调试后进行终验，验收时由采购人邀请专家和厂家授权代表进行终验（验收劳务费由供应商承担），产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，方可通过最终验收。 6.根据采购人实际使用需求，供应商应在投标前做好关于本项目的调研工作。为保证系统兼容性，本项目采购的“高清庭审主机”可接入广西法院统一庭审系统，实现互联互通互控、互发双流。在投标时提供可以实现该对接功能的互联互通承诺函（格式自拟），并加盖投标人公章。采购人对供应商所提供“高清庭审主机”产品的对接效果有疑问的，采购人有权要求中标人在签订合同后，7个日历日内向采购人提供该产品，由采购人提交广西高院开展测试。中标供应商应当积极配合广西高院开展测试，并根据广西高院的要求做好调试、整改等工作，测试的最终结果由采购人向广西高院进行核实。如有以下情形的，视为中标供应商违约，采购人将报上级监管部门核实处理，并追究其违约责任：1.中标供应商提供产品确认无法通过测试或不符合测试条件的，中标供应商向采购人支付合同总额20%的违约金，并解除合同；2.中标供应商无法在7个日历日内提供产品给采购人进行测试，每逾期一日向采购人支付合同金额万分之五的违约金；3.经整改、调整等操作，中标供应商提供的产品在20个日历日内依然无法通过测试的，每逾期一日向采购人支付合同金额万分之五的违约金；4.上述所有时限逾期累计超过20天的，采购人有权解除合同，由此造成的损失由中标供应商承担。 ▲六、售后服务要求： 1.保修期：硬件一年免费保修（参数中另行标明除外，自终验合格之日起计）。 2.保修期内，须按合同条款提供免费服务，非因操作不当造成要更换的零配件及仪器设备由供应商负责包修、包换。 3.故障响应时间：若本批采购的货物发生损坏，供应商应在60分钟内电话服务响应，4个小时内现场维护响应，24小时内提供解决方案。特殊情况无法修复的，保修期内中标供应商应无条件更换新设备或提供代用设备，或采取使设备可正常运转的措施。 4.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，保修期除特别注明外。 5.售后服务内容如下： （1）负责送货上门，安装调试，培训操作人员； （2）定期回访以及对设备维修； （3）其余按厂家承诺。 6.投标时必须在投标响应文件中提供针对本项目的售后服务方案。 七、付款方式： （1）自签订合同生效以及“高清庭审主机”产品通过测试后采购人向中标供应商支付合同金额的50％。 （2）初验：中标供应商完成设备类供货100%进行初验，验收合格后采购人支付合同金额的40％。 （3）终验：中标供应商全部供货完毕，并完成所有设备安装调试，经验收合格后采购人支付剩余10%的合同款。 （4）特别说明： ①双方签订合同后，供应商应当在30个日历日内完成所有货物供应。如无法按时完成供货，供应商应在供货期限届满前向采购人提出书面申请并充分说明理由，经采购人采购部门审核后，可以视情况允许供应商延期或分批供货，并向供应商出具延期或分批供货批复，采购人采购部门还可以在批复中要求供应商在指定期限内完成所有货物供应，采购人同意分批供货的、双方可根据货物到货批次、数量和安装调试实际情况进行确认并验收，分批结算合同款。采购人不同意且供应商确无法按时完成供货的，按合同违约条款处理。 ②付款前，供应商须向采购人出具付款申请并开具发票，采购人在收到付款申请和发票后7个工作日内向市财政局申请资金，财政局批复并下达资金后，10个工作日内支付供应商申请的合同款项。采购人向财政国库申请资金和办理国库支付手续不计入采购人付款期限内。 八、其他要求： ▲1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括但不限于： （1）货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费； （4）招标代理服务费、保险费和各项税金； （5）项目实施中采购人要求的抽检项目的检测试验费用等全部费用。 注：投标人自行考虑完成项目所需的所有辅材、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。 2.供应商须按合同约定时间按时、按质、按量完成交货，如未能按时完成交货的，采购人有权以单方面违约取消合同并追究中标方责任与赔偿。 ▲3.投标时必须在投标文件中提供针对本项目的项目实施方案。 - 4.供应商不按照本采购需求供货的、所供货物不满足本项目采购需求的、存在以次充好、提供价低质劣产品或货不对版的、未提供齐全相关验收材料的、所供产品为非原厂正品的、验收不合格的以及逾期供货5天以上的，视为供应商违约，采购人有权单方面终止合同，并报相关的政府采购监督管理部门进行处罚处理，所造成的损失均由供应商承担。 - 5.因履行本项目合同引起的或与本项目合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协议解决。如果协商不能解决，双方同意向法院提起诉讼。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明 | 一、进口产品说明 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与响应，如有进口产品参与竞标的，其响应文件作无效处理。 - 本项目核心产品：为“采购清单及技术参数”表中的序号五、科技法庭升级改造第1项高清庭审主机。 - 采购人不组织现场勘查，投标人如需现场勘查，可自行前往项目实施现场勘查，现场踏勘所发生的一切费用由供应商自行承担。 |  |  |  |  |  |  |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件3：

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

# 第三章  投标人须知

## 第一节 投标人须知前附表

| 条款号 | 项目内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | 是否接受联合体投标 | □是/☑否。 |
| 6.2 | 联合体投标要求 | 无 |
| 7.2 | 是否允许转包/分包 | ☑不允许转包/分包 □允许转包/分包 转包/分包内容： 。 转包/分包金额或者比例： 。 |
| 11.2 | 媒体发布渠道 | 与本项目相关的政府采购业务澄清、更正及与之相关的事项将在采购公告中“六、其他补充事宜”中网上查询地址上发布。 |
| 11.6 | 是否组织标前答疑会 | ☑不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： |
| 13.1 | 资格证明文件组成 | 1、投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、投标人依法缴纳税收的相关材料[ 2026 年3月至 2026年 9 月]内任意连续 3 个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[ 2026 年3月至 2026年 9 月]内任意连续 3 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件；（必须提供，否则作无效投标处理） 4、投标人财务状况报告：[2024年或2025年]财务状况报告复印件；供应商成立不满一年的应按提供截标之日上一个月的财务状况报告复印件。（上述财务状况报告包括：供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注)；（必须提供，否则作无效投标处理） 5、投标人直接控股、管理关系信息表；（必须提供，否则作无效投标处理） 6、投标资格声明；（必须提供，否则作无效投标处理） 7、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注： 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 商务文件组成 | 1、无串通投标行为的承诺函；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理） 3、法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 4、商务条款偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理） 5、投标人情况介绍； 6、投标人类似业绩的证明文件； 7、售后服务方案；（必须提供，否则作无效投标处理） 8、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 技术文件组成 | 1、技术需求偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、项目实施方案；（必须提供，否则作无效投标处理） 3、对本项目总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；（如有，请提供） 4、产品出厂标准、质量检测报告【其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（第三方检测报告或者由采购人在投标前组织的实测获得）】；（如有，请提供） 5、优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务；（如有，请提供） 6、投标人对本项目的合理化建议和改进措施； 7、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 报价文件组成 | 1、投标函；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、开标一览表；（必须提供，否则作无效投标处理） 3、《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件；（供应商根据自身响应情况出具） 4、中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函（格式后附）或者供应商属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（如有请提供） 5、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。 |
| 16.2 | 投标报价要求 | 投标报价是履行合同的最终价格，必须包含投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价）及其运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。（采购需求另有约定的，从其约定） |
| 17.2 | 投标有效期 | 自投标截止之日起 90 日。 |
| 18.1 | 投标保证金金额 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 19.1 | 投标文件编制要求 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别生产电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。电子版投标文件制作方式见招标公告附件。 |
| 20 | 备份投标文件 | 本项目不接受备份投标文件。 |
| 21.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标文件提交起止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标地点 | 详见招标公告 |
|  | 投标人递交投标样品截止时间及地点 | 无 |
| 23 | 开标时间、地点 | 详见招标公告 |
| 25.3（2） | 投标人信用查询渠道 | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)》。 |
|  | 信用查询截止时点 | 资格审查结束前 |
|  | 查询记录和证据留存方式 | 在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在广西政府采购云平台作为附件上传保存。 |
|  | 信用信息使用规则 | 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 29.1 | 评标方法 | ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 允许负偏离项 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为▲技术参数0项，非▲技术参数负偏离 不限项。 |
| 30.1 | 确定中标人时，出现中标候选人分数并列的情形，确定中标人方式 | □采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人； ☑采用综合评分法的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 |
| 30.2 | 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的中标候选人确定方式 | □随机抽取（采用最低评标价法，报价相同时；采用综合评分法，评审价相同时） ☑其他方式：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。 |
| 35.1 | 履约保证金金额 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 36.1 | 签订电子合同携带的材料 | 电子采购合同需要供应商通过有效CA证书进行电子签名与签章 |
| 38.2.1 | 接收质疑函方式 | 以书面形式 |
|  | 质疑联系部门及联系方式 | （1）广西交投宏冠工程咨询有限公司； 联系电话：0771-2115704 通讯地址：南宁市合作路6号五洲国际D栋商铺D312室 （2） 宾阳县人民法院； 联系电话：0771-8281009 通讯地址：南宁市宾阳县宾州镇清风路1号‌ |
|  | 现场提交质疑办理业务时间 | 质疑期内每个工作日 08 时 30 分到12 时 00 分，15 时00分到 18 时00 分 |
| 38.3.1 | 投诉受理方式 | 1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。 2、地址： 名称：南宁市财政局政府采购监督管理科 地址：南宁市青秀区东葛路129号 联系电话：0771-2189091 |
| 40 | 采购代理费支付方式 | ☑本项目采购代理费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 □本项目不收取代理货物费。 |
|  | 采购代理费收取标准 | 1. 是否收取采购代理费： ☑是 □ 否 2.采购代理费支付方式： ☑本项目代理服务费由中标供应商领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 3.采购代理费收取标准：以中标金额为计费额，按《广西壮族自治区物价局转发国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知（桂价费〔2011〕55号）》收费标准向中标人收取。 |
|  | 代理服务费收款账户信息 | 户名：广西交投宏冠工程咨询有限公司 账号：01-10-80020100-03 开户行：招商银行股份有限公司南宁分行 |
| 41.1 | 解释 | 解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任： 1.本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。 2.本项目采购代理机构应严格按照“广西政府采购云平台”项目采购全流程电子化电子开评标规程执行项目采购活动，代理机构在“广西政府采购云平台”的“项目管理”—“采购文件管理”内开评标规则设置作为本采购文件的组成部分，截标之后不可更改，因代理机构开评标规则设置错误导致采购活动无法开展下去的情况，由代理机构负责解释并承担其后果。 |
| 41.2 | 其他释义 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章（含投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章），除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为（含投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以投标人法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字），私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

第二节 投标人须知正文

一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和货物招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构” 指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者货物的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“招标公告”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条、《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）及《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区工业和信息化厅转发财政部 工业和信息化部政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（桂财采〔2021〕70号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予 4%-6%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.转包与分包

7.1本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

8.特别说明：

8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的电子或纸质投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的纸质投标文件相互混装；

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、招标文件

10.招标文件的组成

第一章 招标公告；

第二章 采购需求；

第三章 投标人须知；

第四章 评标方法及评标标准；

第五章 拟签订的合同文本；

第六章 投标文件格式；

第七章 质疑、投诉材料格式

根据本章第11.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后澄清或修改公告为准。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

11.2 投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。发出的澄清或者修改不影响投标文件编制的也应在截标前3日发出。

11.4 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间将在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

12.1投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

12.2投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购项目不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件编制。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标文件提交的风险

投标文件分为资格文件、商务和技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的编排格式进行，不按要求提交齐全的文件、混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是造成投标人投标文件无效的风险。▲投标文件内容齐全、未按规定的文件格式编制的、没有对招标文件作出实质性响应，投标无效；

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

本项目不收取投标保证金

19.投标文件的编制

19.1投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2投标文件按照招标文件第六章格式要求在规定位置进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

19.6 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的货物内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

19.7本项目为南宁市全流程电子化项目，异常情况见“第二节 投标人须知正文”中“四、24.2开标程序。

20.备份投标文件

详见在“投标人须知前附表”。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“广西政府采购云平台”。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

21.3电子版投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点” 。

22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，广西政府采购云平台将拒收。（补充、修改或者撤回方式见公告附件“电子投标文件制作与投送教程”）

22.2广西政府采购云平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足3家时，电子版投标文件由代理机构在广西政府采购云平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

四、开    标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序

24.1开标形式：

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于广西政府采购云平台选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后5分钟投标人还未进行解密的，代理机构要通知投标人。通知后，投标文件仍未按时解密，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，均视为无效投标。

（解密异常情况处理：详见本章29.3 电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在广西政府采购云平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查

25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或采购机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。

25.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

25.3资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.4投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”平台做接口，审查专家可直接在线查询）

（2）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.5资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评   标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准并由采购代理机构作记录。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

29.评标方法及评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

七、中标和合同

30.确定中标人

30.1本项目授权评标委员会直接按第四章“评标方法及标准”的规定排列中标候选人顺序，并依照次序确定中标人。

30.2提供相同核心品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，采用最低评标价法则以报价最低者参与评标，采用综合评分法则以评审得分最高者获得中标供应商推荐资格，采用最低评标价法报价相同的或者采用综合评分法评审得分相同的，按“投标人须知前附表”规定方式确定，确定后其他同品牌投标人投标无效或不作为中标候选人。

30.3采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.4中标供应商无正当理由拒签合同的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款规定处理。

30.5根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条，因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

31. 结果公告

31.1在中标供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在招标公告发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标供应商发出中标通知书。采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标人信用进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，授权的评标委员会可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

32.发出中标通知书

32.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。

32.2对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，采购人或采购机构还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

35.履约保证金

本项目不收取履约保证金

36.签订合同

36.1中标人领取电子中标通知书后，按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同，签订携带资料详见“投标人须知前附表”。

36.2采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

36.3签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.5政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.6采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.7如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.8采购人需追加与合同标的相同的服务或者货物的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原中标供应商处添购， 所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在以下媒体上发布 “广西政府采购网”（http://zfcg.gxzf.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1询问

38.1.1供应商在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。

38.1.2采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。

38.1.3 询问事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

38.2质疑

38.2.1供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下：

（1）潜在供应商依法获取公开招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对公开招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对公开招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

38.2.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

38.2.3 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.2.4 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可之一的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；

（2）质疑函内容符合本章第38.2.5项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。

38.2.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.2.6采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复

38.2.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.3投诉

38.3.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向南宁市政府采购监督管理部门提起投诉。

38.3.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）（投诉书格式后附）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（2）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

（7）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围；近期连续三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件）。

38.3.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.3.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第38.3.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于南宁市政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经南宁市政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

38.3.5  南宁市政府采购监督管理部门自受理投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。并将投诉结果在http://zfcg.gxzf.gov.cn (广西壮族自治区政府采购网)发布。

38.3.6  南宁市政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

八、验收

39.验收

39.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

39.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

39.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

39.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

九、其他事项

40.代理货物费

代理货物收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理货物费。

41. 需要补充的其他内容

41.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

41.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

41.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

41.4依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）及《财政部和工业和信息化部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30 号）等相关规定，对本国产品的支持政策。

（1）本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

（2）本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（3）对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（4）产品在中国境内生产的组件成本核算规则：产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见招标文件附件3）计算。

（5）准确界定产品在中国境内生产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（6）认真审查有关证明文件。

采购人应当在采购文件中明确对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查的要求，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

42. 政采贷相关说明

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，中标供应商如有融资需求，可凭政府采购合同通过以下方式申请政府采购信用融资贷款：

（1）线下渠道：在“南宁市公共资源交易中心”官网（网址：http://www.nnggzy.org.cn）“交易信息-政府采购-政府采购信用融资”中融资银行和南宁市企业融资货物中心专栏信息申请政府采购信用融资。

（2）线上渠道：登录中征营应收账款融资服务平台（网址：https://www.crcrfsp.com，客服电话：400-009-0001），选择相关金融产品和银行业金融机构金融融资贷款。具体操作方式见《中国人民银行南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号）文（文件公开网址详情见：“广西政府采购网”——http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/AdministrativeRegulations/AutonomousRegion/9830442.html）。

# 第四章  评标方法及评分标准

## 第一节 评标方法

本项目采用 以下勾选的方式进行评审。

☑综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和货物方案、投标人的企业实力及资质等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的综合得分,按综合得分由高到低顺序排列。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，货物类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

## 第二节 评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额（包括分项预算）的；

（4）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，投标人不确认的；

（6）投标人属于本章第5条第（2）项情形的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

（4）投标有效期、项目完成时间（交货时间、货物完成时间或者货物期等）、质保期、售后货物等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

（5）商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未响应招标文件实质性要求的；

（10）属于投标人须知正文第9.2条情形的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）不满足招标文件要求的货物内容、技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

3.澄清补正、说明或者补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在“广西政府采购云平台”发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在“广西政府采购云平台”接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）报价文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.2 评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（1）评审委员会成员要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评审方法、标准进行评审。对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

1）评标委员会在评审中发现下列情形之一的，应当启动异常低价投标审查程序：

①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

③投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2）评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第 ① 项至第 ④ 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

5.3 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

5.4 各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

5.5 评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

5.6 起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.评审复核

6.1 评标报告签署前，评标委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评标报告中。

6.2 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

## 第三节 评分标准

综合评分法

注：

1、计分方法按四舍五入取至百分位。

2、商务技术评审因素为客观评分项的，应在评分项目或评分标准中予以标注为“客观分”。对投标人的客观评分项目，各评标专家评分应当一致。

| 序号 |  | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30分） | 投标报价 （30分） | （1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。 （2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其所投标产品全部为小型或者微型企业产品的，对其投标报价给予10%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 1）在货物采购项目中，供应商所投标全部货物由小型或者微型企业制造。对符合上述要求的投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-4%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 2）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。 除上述情况外，评标报价=投标报价。 3）对同时符合小微企业扶持政策和本国产品标准政策的产品，其参加评审的价格=投标报价×【1-[小微企业价格扣除率（10%）＋本国产品价格扣除率（20%）]】。 （6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。 （7）价格分计算公式： 某投标人价格分=基准价/某有效投标人评标报价×30分 |
| 2 | 技术分 （满分45分） | 技术参数及产品性能分（满分15分） | - 货物重要参数性能分（满分15分） - 标注“■”的重要参数满足招标文件要求，且能提供具有相应资质的第三方检测机构出具的检验（测）报告扫描件的，每有 1 项得 1 分；未提供证明材料或材料无效的，该项不得分。 |
|  |  | 项目实施方案（满分20分） | ①项目人员配置及职责；②项目进度保障措施；③实施方案；④供货方案；⑤安装调试计划；⑥项目质量保障措施；⑦项目实施过程应急处置预案；⑧安全保障措施。 一档（0分）：未能满足采购需要的基本要求（少于上述8项），不符合项目情况的不得分。 二档（6分）：投标人结合本项目的实际情况满足采购需求，整体实施方案无缺漏（上述8项），方案简单、缺乏针对性、人员配置差，综合评定一般。 三档（12分）：在满足二档的基础上，投标人对项目的整体实施方案科学、合理，根据建设原则、建设规划（提供贴合本项目的设计图纸等）、升级改造服务、定制化工作等有基本理解，符合行业标准要求。服务技术架构清晰，软件系统功能配置、设备部署、人员安排切合项目实际，有利于项目的实施。 四档（20分）：在满足三档的基础上，投标人对项目建设原则、建设规划（提供贴合本项目的设计图纸等）、升级改造服务、定制化工作等有深刻理解，符合行业标准要求。服务技术架构清晰，软件系统功能配置、设备部署、人员安排切合项目实际，有利于项目的实施。有详细的进度控制措施（制定进度计划表）、风险控制措施和保密措施，提供直观的项目工作流程图，清晰说明各个阶段工作流程及安排且能结合本项目业务特点，提出具有建设性的方案优化建议，各项工作实施进度内容描述详细、完整；整体方案全面、具有针对性。 |
|  |  | 拟投入实施团队人员分（满分10分） | （1）项目负责人：具备计算机、电子信息工程、信息管理与信息系统等相关专业中级职称的，得1分；具备计算机、电子信息工程、信息管理与信息系统等相关专业高级职称的，得3分；本项满分3分。 （2）本项目团队成员（除项目负责人外）：1）具有计算机、电子信息工程、信息管理与信息系统等相关专业中级（含）以上职称的，每提供1人得1分，满分3分；2）具有电工证书（低压电工作业）的，每1人得0.5分，满分2分；3）具有通信/电子与智能化工程施工员证书的，每提供1人得1分，满分2分；本项满分7分。 |
| 3 | 商务分 （满分25分） | 售后服务方案（满分10分） | 售后服务方案包含但不限于：①整体维护解决方案②故障处理流程及维护保障流程③售后服务响应时间④定期维护（注明时间）⑤保修期外维修方案和售后服务保证承诺⑥技术培训方案⑦售后服务团队人员安排⑧巡检方案等方面内容。 一档（1分）：售后服务方案有缺漏（少于上述8项）或售后服务方案与项目实际需求不符。 二档（4分）：售后服务方案无缺漏（上述8项），且售后服务方案可满足项目实际需求。 三档（7分）：满足二档要求的基础上，售后服务方案内容完整无缺且有针对性，响应时间优于招标文件要求，拟投入售后服务团队人员满足实际需求（提供具体联系人及联系方式），技术力量可靠。 四档（10分）：满足三档要求的基础上，售后服务方案完整无缺且针对性强，详细具体，可操作性强，完全符合项目采购需求实际情况，拟投入售后服务团队人员完全满足项目具体需求（提供具体联系人及联系方式），技术力量可靠，有详细的巡检方案的方法以及实现方式，为采购人提供的服务质量、服务效率合理、可行，服务承诺和保障措施考虑周全、完整详细。 注：未提供方案或方案未达最低档要求的，本项不得分。 |
|  |  | 企业信誉实力分（满分6分） | - （1）投标人具有ISO9001 质量管理体系认证证书得2分。 - （2）投标人具有ISO/IEC20000 信息技术服务管理体系认证证书得2分。 - （3）投标人具有ISO/IEC27001 信息安全管理体系认证证书得2分。 - 注：提供有效期内相关证书扫描件并加盖单位公章，否则不计分。 |
|  |  | 业绩分（满分8分） | 2023年1月1日以来，投标人具有类似项目业绩的，每有1项业绩得2分，此项满分8分。 注：须在投标文件中提供供货发票和合同扫描件（合同须含合同首页、合同内容及金额所在页、签字盖章页）并加盖单位公章，如任一关键信息未提供、不全或不清晰的，不予以计分。） |
|  |  | 政策功能分（满分1分） | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）的得0.5分，满分0.5分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）的得0.5分，满分0.5分； （3）非节能、环保的产品不得分。 |
| 总得分=1+2+3 |  |  |  |

第四节 中标候选人推荐原则

综合评分法

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。总得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第五节 评标报告

（一）评标报告与推荐中标候选人

评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

（二）评标争议事项处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

# 第五章 拟签订的合同文本

广西政府采购云平台合同编号：

南 宁 市 政 府 采 购

宾阳县人民法院办案及庭审设备采购项目

合同

项目编号：

计划编号：

采购人：宾阳县人民法院

中标供应商：

签订日期：           年       月       日

合同目录

一、第一部分 合同书……………………………………………………………（页码）

二、第二部分 合同一般条款……………………………………………………（页码）

三、第三部分 合同专用条款……………………………………………………（页码）

四、第四部分 合同附件…………………………………………………………（页码）

4.1中标通知书 …………………………………………………………………（页码）

4.2招标文件货物需求一览表 …………………………………………………（页码）

4.3招标文件的更改通知（如有） ……………………………………………（页码）

4.4投标函 ………………………………………………………………………（页码）

4.5报价表 ………………………………………………………………………（页码）

4.6投标货物技术资料表 ………………………………………………………（页码）

4.7商务条款偏离表 ……………………………………………………………（页码）

4.8中标供应商澄清函（如有请提供） ………………………………………（页码）

4.9其他与本合同相关的资料（如有请提供） ………………………………（页码）

第一部分 合同书

年    月    日，  宾阳县人民法院 以  公开招标方式  对 宾阳县人民法院办案及庭审设备采购项目 项目进行了采购。经 评标委员会 评定，   （中标人名称）为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起25日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经  宾阳县人民法院 (以下简称：甲方)和   （中标人名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件及“投标报价”（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的物

1.2.1 标的物1信息

1.2.1.1名称：                                        ；

1.2.1.2数量：                                        ；

1.2.1.3质量：　                                      。

……

1.3 价款

本合同总价为：人民币           元（大写：                 元人民币，含税）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：

1.4.2 发票开具方式：

1.5 标的物交付期限、地点、方式和货物期限

1.5.1 交付期限：           ；

1.5.2 交付地点：           ；

1.5.3 交付方式：           ；

1.5.4 货物及质保期限：           。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）计算，最高限额为本合同总价的20%（根据项目实际填写，一般为20%）；迟延超过【30】日的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，乙方应退回全部已收取的合同价款并按合同总金额的20%（根据项目实际填写，一般为20%）向甲方支付违约金；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）计算，最高限额为欠付金额的20%（根据项目实际填写，一般为20%）；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4乙方在质保期内未按承诺提供售后等货物的，每发生一次向甲方支付    （根据项目实际填写）元的违约金。

1.6.5 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均应通过友好协商的方式和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第1.7.2种方式解决：

1.7.1 将争议提交南宁市仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   甲方所在地    有管辖权的人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人加盖有效电子公章时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人或

授权代表（签字或盖章）：                 或授权代表（签字或盖章）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “标的物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货物、货物和工程，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系统、信息化维保、物业货物、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付标的物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。

2.2 技术规范

标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部标的物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运标的物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检查，以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3乙方应确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换投标文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权放弃或终止合同，并没收履约保证金。

2.8.4因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中断一天以上）的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的30%（根据项目实际情况填写，一般为30%）。

2.9 标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货/交付

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付标的物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.3 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.4 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、货物、安全标准，组织对每一项技术、货物、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于7个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

本项目不收取履约保证金

2.22 中小企业政策

2.22.1本合同（□是  □否）为中小企业“政采贷”可融资合同，关于中小企业信用融资事项见采购文件“投标人须知正文”。

2.22.2本合同（□是  □否）为中小企业预留合同。

2.23 合同份数

本合同壹式   份，甲方执   份，乙方执   份。每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

2.3.2具有知识产权的标的物知识产权归属：

2.4.1包装和装运专用条款（如果有）：

2.4.2装运标的物的要求和通知：

2.6结算方式和付款条件

本次项目合同总价为大写人民币           （￥：           元）。本项目采用以下勾选结算方式进行支付：

□采用一次性支付方式，付款条件为：

□采用分期付款方式，付款条件为：

甲方无故逾期支付货物费用的，按照每逾期一日支付欠付货物费额度的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）承担违约责任，违约金上限按照《合同书》约定执行。

（温馨提示：根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采【2022】30号）及《2023年广西优化营商环境行动方案》等规定，政府采购货物和服务的采购人在政府采购合同中约定预付款比例的，采购合同履行期超过30天，对中小企业合同预付款比例应不低于合同金额的30%，不高于合同金额的50%；项目分年度安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付金额的30%；采购项目以人工投入为主的，可降低预付款比例，但不得低于10%。采购文件和采购合同没有约定预付款的，经供应商申请采购人可支付预付款。对于未实行预付款的政府采购项目，鼓励采购人在合同中明确首付款支付比例。）

2.9标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担：

乙方

2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在 5  日内以书面形式通知对方当事人，并在 5 日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.4因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在 10 日内以书面形式变更合同；

2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在 15 日内发起验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：

3.1 其他：

项目验收：

1、甲方参照《南宁市政府采购供应商履约验收评价管理办法》（南财采[2019]217号）规定组织对乙方履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2、严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认，出具验收报告并经验收小组全体成员签字。甲方根据验收报告形成验收意见并经甲方与乙方签字盖章生效。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

3、验收合格的项目，甲方将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》，并按照《合同书》约定执行。

4、验收产生的费用首次验收费用：

首次验收费用由 甲方 承担，如首次验收不合格，后续验收费用由 乙方 支付。

5、验收内容及资料要求：

根根据采购文件确定的技术指标或者货物要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

5.1验收内容

| 序号 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货产品数量 |  |
| 2 | 交货产品的质量文件 |  |
| 3 | 交货产品技术、性能指标 |  |
| 4 | 售后货物 承诺 |  |
| 5 | 其他工作 |  |

5.2验收资料要求

验收资料要求包括（不限于）以下内容：

（1）采购文件；

（2）投标文件；

（3）采购合同；

（4）到货核验单（需采购核验人、复核人及乙方交货人三方签字盖章）、产品拍照图片、产品说明书、产品合格证、质量保证书原件、三包凭证、产品的检测报告、原厂质保承诺函等；

（5）其他需提供的相关材料。

# 第六章 投标文件格式

## 第一节 投标文件外层包装封面格式

（公开、邀请招标货物类投标文件格式范本）

XXXXX（项目名称）

投标文件

（电子投标文件）

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 采购方式： |  |
| 项目编号： |  |
| 所投分标： |  |
| 投标人名称： |  |
| 投标人地址： |  |

投标截止时间前不得启封

年   月   日

## 第二节 资格证明文件格式

电子投标文件

资格证明文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

资格证明文件目录

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）……………………………………………………………（页码）

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收的证明材料…………………（页码）

三、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳社会保障资金的证明材料………（页码）

四、财务状况报告方面的材料…………………………………………………………（页码）

五、投标人直接控股股东信息、投标人直接关联关系信息表………………………（页码）

六、投标资格声明函……………………………………………………………………（页码）

七、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月  日

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收的证明材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年   月   日

三、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳社会保障资金的证明材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年   月   日

四、财务状况报告方面的材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、投标人直接控股股东信息、投标人直接关联关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、投标资格声明函

致：                      （采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的  (项目名称)               （项目编号：           ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件并按本项目投标文件“第三章”“第二节投标人须知前附表”中“资格证明文件组成”完整提供证明材料。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询货物的公司及其附属机构没有任何联系。

3.经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1.投标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则投标无效。

投标人名称(电子签章)：                                     年    月    日

七、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

## 第三节 商务文件格式

电子投标文件

商务文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

商务文件目录

一、无串标行为承诺函………………………………………………………（页码）

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件………（页码）

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）………………………………（页码）

四、商务条款偏离表…………………………………………………………（页码）

五、投标人情况介绍…………………………………………………………（页码）

六、投标人类似业绩的证明文件（如有要求）……………………………（页码）

七、售后服务方案……………………………………………………………（页码）

八、其他商务文件或说明……………………………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、无串通投标行为的承诺函

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：自然人投标的无需提供

法定代表身份证复印件粘帖处（正、反面）

附件：
三、法定代表人授权委托书（如有委托时）

法定代表人授权委托书

致：                      （采购代理机构名称）

本人        （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权我单位在职正式员工        （姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的                项目（项目编号：             ）的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

投标人（或联合体投标牵头人名称）（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

成员一名称：（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

成员二名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

......

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替，否则作无效投标处理；

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

4. 若为联合体投标须各方签字或盖章。

附件：

全权代表身份证复印件粘帖处（正、反面）

四、商务条款偏离表

(注：按项目需求表具体项目修改)

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章。

2.如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。

3.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

4.采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“投标文件的商务需求”、“投标文件承诺的商务条款”中标记。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、投标人情况介绍

（格式自拟）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、投标人类似的业绩证明文件（如有要求）

附表 :相关项目业绩一览表（投标人同类设备合同或中标通知书复印件）

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同 金额 （万元） | 附件在投标文件中页码 |  | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 | 中标通知书 |  |

注：投标人可按上述的格式自行编制

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

七、售后服务方案（必须提供）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

1、售后服务承诺

附表A:售后服务机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 货物技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方服务机构；

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（七）其他（根据采购需求内容由投标人自行决定是否还有其他内容）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

## 第四节 技术文件格式

电子投标文件

技术文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

技术文件目录

一、技术需求偏离表……………………………………………………………（页码）

二、项目实施方案………………………………………………………………（页码）

三、对本项目总体要求的理解（如有要求）…………………………………（页码）

四、产品出产标准及质量检测报告……………………………………………（页码）

五、优惠条件及特殊承诺（如有要求）………………………………………（页码）

六、对项目的合理化建议和改进措施…………………………………………（页码）

七、认为需要的其他技术文件或说明（如有）………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、技术需求偏离表

请根据所投货物的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的采购清单及货物参数详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 |  | 投标文件承诺 |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 货物参数 | 货物名称 | 所提供货物的内容 |  |
| 1 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章。

2.当投标文件的货物内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

3.采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“货物参数”、“所提供货物的内容”中标记。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、项目实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

（一）项目前期准备

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

（二）项目实施计划

附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)

| 工 作 日 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

（三）项目实施人员一览表

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

所投分标：     分标

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

（四）技术服务内容

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

（五）技术培训内容

（由投标人根据采购需求自行编制）

附表: 培训日程及费用

| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 授课教师 | 培训对象 | 培训地点 | 课程费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用总计 |  |  |  |  |  |  |

注解:A	课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

- 课程概要

- 课程目的

- 教学方式

- 先决条件

- 教材目录

B  按照附表A提供授课教师的简历

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、对本项目总体要求和理解（如有要求）

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

四、产品出厂标准、质量检测报告

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、投标人对项目的合理化建议和改进措施

（格式自拟）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

七、认为需要的其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

## 第五节 报价文件格式

电子投标文件

报价文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

报价文件目录

一、投标函………………………………………………………（页码）

二、开标一览表…………………………………………………（页码）

三、《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件…………………………………………………………………（页码）

四、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明……………（页码）

一、投标函

致：                      （采购代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的                    项目（项目编号：             ）的招标文件的全部内容，授权                      (全权代表姓名)           (职务、职称)为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、报价文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

二、资格文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

三、技术文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

四、商务文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币              元 (￥          元)的投标总报价，交付使用时间（无分标时填写）              ，提供本项目招标文件第二章“货物需求”中的相应的采购内容。

其中（有分标时填写）：

分标报价为（大写）人民币              元 (￥          元)，交付使用时间：          ；

分标报价为（大写）人民币              元 (￥          元)，交付使用时间：          ；

......

2、我方同意自本项目招标文件“第三章 投标人须知”第一节 投标人须知前附表 第21.2项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第17.2项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

5、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

提供虚假材料谋取中标、成交的；

采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有：

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

12、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、开标一览表(单位均为人民币元)

项目名称：                            项目编号：

投标人名称：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌、制造商及原产地 | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 交付使用时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （¥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收标准： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠及其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标产品中，属于本国产品总值为¥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占投标产品报价的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空,如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。

2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、内容要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

四、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

中小企业声明函（格式）

中小企业声明函

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业提供的货物的，视同为中型企业。

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加 宾阳县人民法院的宾阳县人民法院办案及庭审设备采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，且本公司参加  宾阳县人民法院 单位的 宾阳县人民法院办案及庭审设备采购项目 项目采购活动提供本公司制造的货物（由本公司承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

## 第六节 其他文书、文件格式

知识产权合规性声明

本企业（单位）自愿参与政府投资政府采购的宾阳县人民法院办案及庭审设备采购项目项目，在此郑重承诺：遵守中国知识产权法律、法规、规章、规范性文件及在中国适用的与知识产权有关的国际公约，所参与项目的知识产权明晰无争议，归属或技术来源正当合法。近三年在知识产权领域不存在违反法律、法规、规章及其他规范性文件的失信行为。所参与的项目不对其他单位及个人的知识产权构成侵权。如经核查确有违反上述承诺应遵守的行为，本企业（单位）将承担由此产生的全部责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

# 第七章 质疑、投诉证明材料格式

第一节 质疑函（格式）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第二节 投诉书（格式）

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。