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第一章 竞争性磋商公告
广西城建咨询设计有限公司关于广西物流职业技术学院电力系统维修及设备更新项目的竞争性磋商公告
项目概况
广西物流职业技术学院电力系统维修及设备更新项目的潜在供应商应在“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）竞争性磋商文件，并于2026年9月1日9时00分（北京时间）前提交（上传）响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：GXZC2026-C3-002742-GXCJ
项目名称：广西物流职业技术学院电力系统维修及设备更新项目
采购方式：竞争性磋商
预算金额：壹佰捌拾柒万叁仟壹佰玖拾柒元柒角（¥1873197.7）
最高限价：壹佰捌拾柒万叁仟壹佰玖拾柒元柒角（¥1873197.7）
采购需求：
	序号
	标的的名称
	数量及
单位
	简要服务要求或者技术需求

	1
	广西物流职业技术学院电力系统维修及设备更新项目
	1项
	一、项目概况

受台风“美莎克”影响，我校遭遇严重内涝，全校的变配电设备被洪水浸没72小时以上，设备内部遭受洪水淤泥侵染，虽然部分设备经过清洗、烘干、检测后能够正常工作，但是大部分的电子精密部件、元器件已经损坏，影响正常供电。

本项目的实施，旨在对校内的变配电系统的内部无法使用或者当下能够使用，但不合适长期使用的高低压设备及其元器件进行维修及更换，以保障供电系统的稳定运行，为师生的日常生活、学习和工作保驾护航。

二、服务目标
1.针对变配电系统受损程度较轻的设备，根据专业评估的结果，通过维修或采取部分更换相应零部件，以保障供配电系统的可靠性；

2.针对变配电系统受损严重的设备，根据专业评估的结果，无法通过维修或更换部分零件来达到预期效果的，进行设备的整体更换。

...

具体详见第三章采购需求。


合同履行期限：自合同签订之日起12日历天完成全部维修、安装、调试、清运工作并竣工验收交付使用。
本项目接受联合体。
二、申请人的资格条件：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☑专门面向中小微企业采购的项目（供应商应为中小微企业、或监狱企业、或残疾人福利性单位)

□非专门面向中小企业采购的项目

3.本项目的特定资格要求：供应商具备有效的承装（修、试）电力设施许可证，承装、承修、承试类别均为三级及以上。
4.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），满足本次招标采购需求，能够提供技术及服务，并在人员、设备、资金和良好信誉等方面具有相应能力的供应商。
5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取竞争性磋商文件
时间：2026年8月20日至2026年8月27日，每天上午0:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
获取地点：“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

获取方式:网上下载。本项目不发放纸质采购文件，潜在供应商可自行在“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载采购文件（操作路径：登录“广西政府采购云平台”-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”，并按系统操作获取竞争性磋商文件（或在“广西政府采购云平台客户端-获取采购文件”跳转到广西政府采购云平台系统获取）。电子响应文件制作需要基于“广西政府采购云平台”获取的采购文件编制，通过其他方式获取采购文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传响应文件。

四、响应文件提交
截止时间：2026年9月1日9时00分（北京时间）
地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
五、开启
1.时间：2026年9月1日9时00分（北京时间）
2.地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
1.磋商保证金金额（人民币）：19000.00元。
磋商保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账（开户名称：广西城建咨询设计有限公司；开户银行： 建行南宁民族大道东支行；银行账号： 4500 1604 6530 5070 3663）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在响应文件提交截止时间前，供应商必须递交支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效磋商保证金。
2.网上查询地址：http://www.ccgp.gov.cn/(中国政府采购网)、https://zfcg.gxzf.gov.cn/(广西政府采购网)、广西物流职业技术学院网（https://www.gxlvtc.edu.cn/）
3.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。
（2）政府采购支持采用本国产品的政策。
（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
（4）政府采购促进残疾人就业政策。
（5）政府采购支持监狱企业发展。

4.供应商竞标注意事项
（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞标，供应商应先安装“广西政府采购云平台客户端”（请自行前往“广西政府采购云平台”进行下载），并按照本项目竞争性磋商文件和“广西政府采购云平台”的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至 “广西政府采购云平台”（加密的电子响应文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在“广西政府采购云平台”提交电子响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。供应商登录“广西政府采购云平台”，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子竞标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在提交响应文件截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登陆“广西政府采购云平台”，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：95763）。

（3）CA证书在线解密：首次响应文件开启时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“广西政府采购云平台”电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。

供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录“广西政府采购云平台”远程开标大厅参与本次磋商，否则后果自负。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息

名 称：广西物流职业技术学院

地址：广西贵港市港北区聚贤路8号 

项目联系人：刘老师

联系电话：0775-2922216
2.采购代理机构信息

名 称：广西城建咨询设计有限公司

地　址：南宁市青秀区金湖路58号广西建设大厦三楼

联系电话：15977505290/19175895822
3.项目联系方式

项目联系人：梁宝月/苏龙葭
电    话：15977505290/19175895822
                                             采购人：广西物流职业技术学院
                                       采购代理机构：广西城建咨询设计有限公司

                                                    2026年8月20日
第二章 供应商须知

供应商须知前附表

	条款号
	内    容

	3
	供应商的资格条件：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☑专门面向中小微企业采购的项目（供应商应为中小微企业、或监狱企业、或残疾人福利性单位)

□非专门面向中小企业采购的项目

3.本项目的特定资格要求：供应商具备有效的承装（修、试）电力设施许可证，承装、承修、承试类别均为三级及以上。
4.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），满足本次招标采购需求，能够提供技术及服务，并在人员、设备、资金和良好信誉等方面具有相应能力的供应商。
5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

	5.1
	是否接受联合体竞标:接受联合体竞标。

	5.2
	联合体竞标要求如下：
1.两个以上供应商可以组成一个竞标联合体，以一个供应商的身份共同参加竞标。联合体竞标的，须提供《联合体竞标协议书》（格式后附）。

2.以联合体形式参加竞标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定供应商特定资格要求的，联合体各方中至少有一方必须符合磋商文件规定的特定资格要求。

3.联合体各方之间必须签订联合竞标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体竞标无效），并将联合竞标协议放入响应文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

5.联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.联合体竞标业绩、履约能力按照联合体各方中较高的一方认定并计算（磋商文件另有规定的除外）。

7.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

8.联合体各方均应按照磋商文件的规定提交资格证明文件。

	6.2
	(不允许分包

□允许分包

分包内容：   \   。

分包金额或者比例：   \   。

	12.1.1
	资格证明文件

1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
2.中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函或者供应商属于监狱企业的证明材料（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
3.供应商依法缴纳税收的相关材料(响应文件提交截止时间前半年内供应商任意一个月）依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
4.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料(响应文件提交截止时间前半年内供应商任意一个月）依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

5.供应商财务状况报告[ 2025 年财务状况报告复印件，供应商成立不满一年的应按提供首次响应文件提交截止时间上一个月的财务状况报告复印件。（上述财务状况报告包括：供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告，需提供成立之日起至首次响应文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不超过一年）（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
6.供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
7.竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

8.联合体协议书（格式后附）；（联合体竞标时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

9.供应商有效的承装（修、试）电力设施许可证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
10.除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；
注：
1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理。

2.联合体竞标时，第1-6项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，并由联合体牵头人加盖电子签章，规定签字处签字（或者电子签名），否则响应文件按无效处理。

	12.1.2
	报价文件
1.响应函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

2.竞标报价表及分项报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

3.最终报价表及最终分项报价表（即最后报价）（格式后附）；（供应商应当按照格式提前准备好最终报价表及最终分项报价表，并签字及加盖公章，一旦磋商小组通知进行最后报价时，能在规定时间内通过政采云平台及时上传最终报价表及最终分项报价表。最终报价等材料必须加盖供应商的公章确认(不需放入响应文件内)）（最终报价时必须提供，否则其响应文件无效）
4.供应商认为需要提供的其他有关资料。

	12.1.3
	商务技术文件

1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

3.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
4.磋商保证金提交凭证；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
5.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

6.项目实施方案（格式自拟）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

7.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

8.项目实施人员一览表（格式后附）；（如有，请提供）
9.对应采购需求的技术要求、商务要求提供的其他文件资料（格式自拟）（如信誉业绩等）；

10.供应商认为需要提供的其他有关资料。

注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效响应处理。

	15.2
	磋商报价：

1.供应商必须就项目的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其磋商将视为无效。

2.本项目最终磋商总报价不等于最终合同总价，最终磋商总报价仅作为合同暂定总价，本项目实行单价合同，采购需求中涉及的数量均为预估数量，仅用于报价测算，不作为结算依据；最终结算以双方现场确认、验收合格的实际维修、更换设备数量为准。检测维修服务按实际发生的合格维修工作量据实结算；经检测确认确需更换的设备、元器件，按采购需求附件 1对应控制单价 ×（1‑成交下浮系数）× 实际更换数量据实结算。项目最终结算金额以审计部门审定结果为准。

3.最终磋商总报价必须满足本次竞标全部采购需求所应提供的服务，包括货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、运输、二次运输、装卸、保管、安装、调试、验收、培训、技术支持、人工、材料等费用；自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，以及混凝土、开孔、开槽、修补等安装需要的土建施工等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和，由于供应商报价失误，所导致的任何不利后果均由供应商自行承担。（采购需求另有约定的，从其约定。）

4.供应商须按照采购需求附件1《维修服务明细表》内容提供报价，本项目分为检测维修服务费、设备及元器件费两部分分别报价：

（1）检测维修服务费：按采购需求附件1《维修服务明细表》对应的控制单价进行单价报价，各分项单价报价不得高于明细表对应控制单价，否则响应文件按无效响应处理。检测维修相关单价为综合包干单价，包含完成对应检测维修工作全部成本。

（2）设备或元器件报价：设备或元器件采用整体统一下浮系数报价方式，报价阶段设备或元器件预估费用按【预计数量×控制单价×（1‑下浮系数）】计算；项目实施阶段，经检测确需更换的设备或元器件，按采购需求附件1对应控制单价*（1‑成交下浮系数）×实际更换数量进行结算。

（3）本项目总报价=检测维修服务费合计金额+设备或元器件预估费用合计金额。

（4）供应商须按照上述要求报价，检测维修服务各分项报价单价、下浮后设备元器件单价均不得高于明细表对应控制单价，否则响应文件按无效响应处理。

	16.2
	竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起120日。

	17.1
	本项目收取磋商保证金，具体规定如下：

磋商保证金金额（人民币）：19000.00元。
磋商保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账（开户名称：广西城建咨询设计有限公司；开户银行： 建行南宁民族大道东支行；银行账号： 4500 1604 6530 5070 3663）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在响应文件提交截止时间前，供应商必须递交支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效磋商保证金。
相关要求：

1.磋商保证金采用银行转账交纳方式的，供应商转账时请在银行转账底单备注“项目编号+磋商保证金”，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则响应文件按无效响应处理。

2.磋商保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）的扫描件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则响应文件按无效响应处理。供应商必须在响应文件提交截止时间前采用现场或邮寄方式【1.现场提交地址：南宁市青秀区金湖路58号广西建设大厦三楼，联系人：梁宝月/苏龙葭  15977505290/19175895822；2.邮寄地址：南宁市青秀区金湖路58号广西建设大厦三楼，联系人：梁宝月15977505290）将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，未按时提交的，竞标无效，由采购人或者采购代理机构向供应商出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管。
3.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

备注： 

1.磋商保证金在首次响应文件提交截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效磋商保证金。

2.供应商采用现钞方式或者从个人账户（自然人竞标除外）转出的磋商保证金，视为无效磋商保证金。

3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效磋商保证金。

4.保函有效期低于竞标有效期的，视为无效磋商保证金。

5.采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效磋商保证金。6.保证金凭证应注明正确的项目编号、分标号（如有）等信息，否则，信息不明确或有误的将可能被视为无效磋商保证金，并有可能影响保证金的及时退付。

	19
	电子备份响应文件：本项目不接受电子备份文件。

	20.1
	响应文件提交截止时间：2026年9月1日9时00分（北京时间）。
响应文件提交地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。

	24.1
	磋商小组的人数：3人或以上。

	25
	首次响应文件开启时间详见“竞争性磋商公告”。

首次响应文件解密时间：30分钟

	26.3
	商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

技术要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

	28.1
	(本项目不收取履约保证金。

(本项目收取履约保证金。

履约保证金金额：按成交金额2%。

履约保证金提交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。

履约保证金退付方式、时间及条件：履约保证金自项目验收合格后无息退还。
履约保证金指定账户：

开户名称：广西物流职业技术学院 
开户银行：中国工商银行贵港市贵城支行 
银行账号：2116 7100 0910 0329 097
备注：

1.履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限的（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，视为未按规定提交履约保证金。
2.采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为未按规定提交履约保证金。

3.供应商为联合体的，可由联合体任意一方或者联合体各方共同提交的履约保证金，视为有效履约保证金。

	29.1
	签订合同携带的证明材料： 

委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。

法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	31.2
	接收质疑函方式：以书面形式。

质疑联系部门及联系方式：广西城建咨询设计有限公司

联系电话：15977505290/19175895822   梁宝月/苏龙葭，

通讯地址：南宁市青秀区金湖路58号广西建设大厦三楼
业务时间：工作日每天上午9时00分至12时00分，下午15时00分至17时30分。

	32.1
	1.采购代理费支付方式：

本项目代理服务费由成交供应商领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。

2.采购代理费收取标准：

按原《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）收费标准下浮20%计取，按以上计算方式算出采购代理费不足3000元的，按3000元计。
3. 采购代理费收取银行账户

开户名称：广西城建咨询设计有限公司

开户银行：建设银行南宁锦春支行

银行账号：4505 0160 4783 0000 0080

	33.1
	解释：构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性磋商公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的磋商文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	33.2
	1.本磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本磋商文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标/投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2.本磋商文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经“广西政府采购云平台”认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。
3.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

4.本磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

5.本磋商文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


供应商须知正文

一、总则

1.适用范围

1.1本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
2.5“竞标”是指供应商按照本项目竞争性磋商公告或者邀请函规定的方式获取磋商文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7“响应文件”是指：供应商根据本磋商文件要求，编制包含资格证明、报价、商务技术等所有内容的文件。
2.8“实质性要求”是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9“正偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
2.10“负偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.12“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的报价。

3.供应商的资格条件
供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4.竞标费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取磋商文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加磋商与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
6.转包与分包             

6.1本项目不允许转包。

6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的行政许可，如供应商不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应行政许可。

6.3供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.特别说明

7.1如果本磋商文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。

7.2供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3供应商在竞标活动中提供任何疑似虚假材料，将报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商的IP地址一致的；或者编制响应文件硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、磋商文件

8.磋商文件的构成

（1）竞争性磋商公告/竞标邀请函；

（2）供应商须知； 

（3）采购需求；

（4）评审程序、评审方法和评审标准；

（5）响应文件格式；

（6）合同文本。

9.供应商的询问

供应商应认真阅读磋商文件的采购需求，如供应商对磋商文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.磋商文件的澄清和修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。
三、响应文件的编制
11.响应文件的编制原则

供应商必须按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对磋商文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成
12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。
12.1.1资格证明文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.2报价文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.3商务技术文件：详见“供应商须知前附表”

13.计量单位

磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

15.竞标报价

15.1竞标报价应按磋商文件中“竞标报价表”格式填写。

15.2竞标报价的内容见“供应商须知前附表”。

15.3竞标报价要求

15.3.1供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：
（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，
不得存在漏项报价；
（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。
15.3.2竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

15.3.3竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.磋商保证金

17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交磋商保证金。

17.2磋商保证金的退还

未成交供应商的竞标保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；成交供应商的磋商保证金自签订合同之日起5个工作日内退还。 

17.3磋商保证金不计息。

17.4供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还： 

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；
（3）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（4）除因不可抗力或者磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）法律法规规定的其他情形。

18.响应文件编制的要求

18.1供应商应先安装“广西政府采购云平台客户端”（请自行前往“广西政府采购云平台”进行下载），并按照本项目磋商文件规定的格式和顺序和“广西政府采购云平台”的要求编制并加密。响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在提交响应文件截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

18.3响应文件须由供应商在规定位置签字、盖章（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则按无效响应处理。

18.4响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，供应商为自然人的，标注的供应商名称应与身份证姓名及签名一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

19.电子备份响应文件
电子备份响应文件是指通过“广西政府采购云平台客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份响应文件详见在“供应商须知前附表”。
20.响应文件的提交

20.1供应商必须按“供应商须知前附表”规定的时间及地点提交响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在提交响应文件截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件提交至“广西政府采购云平台”。  

20.2未在规定时间内提交或者未按照磋商文件要求加密的电子响应文件，“广西政府采购云平台”将拒收。
21.首次响应文件的补充、修改与撤回

21.1供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登陆“广西政府采购云平台”，进入“服务中心”中查看 “电子响应文件制作与投送教程”）
21.2在提交响应文件截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

22.响应文件的退回
采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。

23.截止时间后的撤回
供应商在响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根据本须知正文17.4的规定不予退还其磋商保证金。

四、评审及磋商

24.磋商小组成立

24.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性磋商方式采购的，磋商小组由5人以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。
24.3采购代理机构应当基于“广西政府采购云平台”抽（选）取评审专家。
25.首次响应文件的开启和解密
采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁，按平台提示和磋商文件的规定登录到“广西政府采购云平台”电子开标大厅签到，采购代理机构依托“广西政府采购云平台”向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按“供应商须知前附表”规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商未在规定的时间内解密响应文件或者解密失败的，供应商的响应文件作无效处理。
26.评审程序、评审方法和评审标准

26.1本项目的评审方法为综合评分法。
26.2磋商小组按照“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

26.3 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“供应商须知前附表”。

26.4磋商小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
26.5电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.6出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认，报采购人同意后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。
27.确定成交供应商及结果公告

27.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

27.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与磋商文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

27.3出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”第4.3条规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.4 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。
28.履约保证金

28.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

28.2在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自行承担。

29.签订合同

29.1签订电子采购合同：成交供应商领取电子成交通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
线下签订纸质合同：供应商领取成交通知书后，按“供应商须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

29.2签订合同时间：自成交通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。

29.3成交供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，成交供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

29.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，成交供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

29.5采购人或成交供应商不得单方面向合同另一方提出任何磋商文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离磋商文件和合同实质性内容的协议。

29.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

29.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

30.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
31.2供应商认为磋商文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者竞争性磋商公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。
32.其他内容

32.1采购代理服务费收费标准及缴纳账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳采购代理服务费。
32.2采购代理服务费收费计算标准：
	               费率

金额
	货物类
	服务类
	工程类

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注：
（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；
（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务采购代理业务成交金额或者暂定价为150万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元 ×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 150 － 100 ）万元 ×0.8％＝ 0.4万元

合计收费＝ 1.5 ＋ 0.4＝ 1.9 万元
33.需要补充的其他内容
33.1本磋商文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

33.3本磋商文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本磋商文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件1：
广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）
根据采购项目（合同编号：  ）的约定，我单位对（项目名称）采购项目中标（或成交）供应商（公司名称）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：
	验收方式：
	(自行验收        eq \o\ac(□)委托验收

	序号
	名称
	货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准）
	数量
	金额（元）

	1
	
	
	1
	

	                                               合计：

	实际供货日期
	
	交货验收日期
	

	验收具体内容
	

	验收小组意见
	验收结论性意见：


	
	有异议的意见和说明理由：

	验收小组成员签字：

	监督人员或其他相关人员签字：
或受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者成交供应商负责人签字或盖章：           
联系人：                     
联系电话：      年  月  日   
受托机构的意见（盖章）：                   采购人的意见（盖章）：
联系人：                                  联系人：     
联系电话：                年  月  日      联系电话：                  年  月  日


附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书

	供

应

商

申

请
	项目编号：

	
	项目名称：

	
	该项目已于       年     月     日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于         年        月        日已满，请将履约保证金

                                      （大写）¥          （小写）退付到达以下帐户。

单位名称：

开户银行：

帐    号：

联系人及电话：

                           供应商签章：

                                                年    月    日

	采

购

单

位

意

见
	退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额：

联系人及电话：                                

 采购人签章：

                                                年    月    日

	备注
	


注：供应商凭经采购人审批的退付意见书到履约保证金收取单位财务部门办理履约保证金退付事宜。

附件3：

统计上大中小微型企业划分标准
	行业名称
	指标名称
	计量

单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：
1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。
第三章 采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求（根据项目实际情况填写内容）
（1）本竞争性磋商采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）服务项目中伴随货物的，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商必须在响应文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则竞标无效。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。

2. “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。

3.供应商应根据自身实际情况如实响应磋商文件，不得仅将磋商文件内容简单复制粘贴作为竞标响应，还应当提供相关证明材料，否则将按无效响应处理（定制采购不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在响应文件中提供技术支持资料，技术支持资料以磋商文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

4.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

5.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：“建筑业”。
	▲一、采购项目需求一览表

	序号
	标的的名称
	数量
	单位
	▲服务需求、技术需求

	1
	广西物流职业技术学院电力系统维修及设备更新项目
	1
	项
	一、项目概况

受台风“美莎克”影响，我校遭遇严重内涝，全校的变配电设备被洪水浸没72小时以上，设备内部遭受洪水淤泥侵染，虽然部分设备经过清洗、烘干、检测后能够正常工作，但是大部分的电子精密部件、元器件已经损坏，影响正常供电。

本项目的实施，旨在对校内的变配电系统的内部无法使用或者当下能够使用，但不合适长期使用的高低压设备及其元器件进行维修及更换，以保障供电系统的稳定运行，为师生的日常生活、学习和工作保驾护航。

二、服务目标
1.针对变配电系统受损程度较轻的设备，根据专业评估的结果，通过维修或采取部分更换相应零部件，以保障供配电系统的可靠性；

2.针对变配电系统受损严重的设备，根据专业评估的结果，无法通过维修或更换部分零件来达到预期效果的，进行设备的整体更换。

三、服务范围

本次服务覆盖广西物流职业技术学院校内全部指定配电区域，包含设备检测、旧设备拆除、设备安装、系统调试、试验检测、现场清理、技术培训、质保运维等服务，具体服务区域如下：

（一）1号配电室、2号配电室、3号配电室、4号配电房、5号配电室；

（二）10号箱变、11号箱变、12号箱变、13号箱变、14号箱变；

（三）校内各配电室、箱变配套干式变压器、高低压开关、保护装置、无功补偿、直流系统、温控冷却、监测报警等全部配套电力设备。
具体服务对应的服务内容、设备规格、技术标准详见本需求及附件1《维修服务明细表》。

四、具体服务内容及技术标准
（一）本项目服务所有作业流程、调试检测、设备更换、运维标准均需符合国家及行业现行标准。

（二）服务内容及技术标准

序号

服务项
检测维修服务及技术标准

1

1号配电室

对配电室内15面高压柜、24面低压柜、1、2、7号变压器、直流屏柜进行全面的除淤、清洗、烘干、检测、维修等，包括但不限于以下内容：
1.直流屏系统检测维修：对高频开关电源直流屏、多型号直流屏智能监控模块、直流屏配件全面检测输出电压、充放电功能、通讯模块，故障元器件维修更换；配套对直流电压表、充放电电流表、合母/控母电压表等专用仪表校准检修。检修更新后直流屏系统供电稳定、监控精准，可正常为高压开关、保护装置提供不间断直流操作电源，各项运行参数达标，与原有直流控制系统完全兼容。

2.断路器线圈检测维修升级：对10个交流分合闸线圈、20个直流分合闸线圈检测绝缘电阻、通断性能，烧毁、老化线圈予以更换，线圈参数匹配原有高压断路器，分合闸动作精准、响应迅速，无卡顿、无拒动、误动问题，保障开关设备操控可靠性。

3.综合保护设备检测扩容维修：对8台CPS-30综合微机保护装置、1台SGE6000综合微机保护装置整机检测、程序校验，配套检修故障指示器、高压带电显示装置、短路故障综合指示仪，损坏配件更换，全面完善高压回路故障监测、保护、告警功能，适配KYN28A-12系列高压柜体运行需求。

4.分区仪表专项检测维修：针对1AH1、1AH3、1AH4、1AH5、1AH6、1AH7、1AH9各高压进出线柜，逐台检测对应量程的电流表、电压表，校准精度、更换故障仪表，仪表与各柜体回路精准匹配，分区监测数据独立、准确，满足分柜运行监测需求。

5.柜体环境检修整改：对10台柜内湿度监控器检测传感器与控制回路，故障设备维修更换，实现所有高压柜体湿度实时监测与管控，杜绝潮湿引发的设备故障，提升柜体运行安全性。

6.大规模无功补偿系统检测维修：对12台JKW-S12智能动态控制器、100台BKMJ0.45-20-3电力电容器开展容量、绝缘、投切循环测试，衰减、破损电容器更换，适配配电室大负荷运行工况，无功补偿响应快速、投切均衡，有效提升整体供电质量、降低能耗。

7.变压器温控系统全覆盖检测维修：对7套HY-BWD3K130B变压器温度控制器逐台校准测温通道，故障探头、主板维修更换，覆盖区域内所有干式变压器，实现变压器温度全天候精准监测、异常告警，保障变压器安全稳定运行。

8.整体系统联调：完成直流系统、高压保护系统、计量系统、无功补偿系统、变压器温控系统全方位检测、维修、联动调试，各子系统协同运行正常，无冲突、无故障，整体配电系统运行达标。

2

2号配电室

对配电室内3面高压柜、13面低压柜、3、4号变压器、直流屏柜进行全面的除淤、清洗、烘干、检测、维修等，包括但不限于以下内容：
1.基础保护及监测设备检测维修：按统一标准完成3台CPS-30微机保护装置、1台故障综合指示仪、多台电流表电压表、3台湿度监控器的整机检测、故障检修、配件更换调试，保障配电室基础保护、计量、环境监测功能正常运行，与原有系统完全适配。

2.应急供电系统检测升级维修：对8台2kVA/1.6kW在线式交流UPS设备开展电池容量、逆变模块、切换回路检测，老化电池、故障主板维修，设备输入输出参数适配现场回路，后备供电时间不低于10分钟，可在市电断电时为关键配电设备、监测设备提供不间断应急供电，保障突发断电情况下配电系统核心设备正常工作。

3.整体功能校验：完成应急供电系统与原有配电系统联动检测调试，市电切换、断电续航、恢复供电切换功能顺畅，无断电卡顿、切换故障，整套系统运行安全稳定。

3

3号配电室

对配电室内3面高压柜、9面低压柜、5、6号变压器、直流屏柜进行全面的除淤、清洗、烘干、检测、维修等，包括但不限于以下内容：
1.保护系统检测维修：对3台CPS-30综合微机保护装置、1台AK8S-1短路故障综合指示仪进行功能检测、回路排查，故障部件维修更换，设备与原有系统兼容适配，故障监测、保护动作灵敏可靠，可全面覆盖配电室各回路保护需求。

2.计量仪表检测校准维修：对多台不同量程的交流电流表、0-12kV交流电压表逐台检测校准，故障仪表更换，仪表计量精准、显示正常，匹配现场供电负荷参数，满足日常运行监测需求。

3.柜内环境安全检修整改：对3台湿度监控器检测、校准，故障设备维修更换，实时监测柜内湿度，有效防范潮湿、凝露导致的设备短路、锈蚀问题，优化设备运行环境。

4.系统调试验收：完成所有设备检测、维修、更换接线、调试、通电试运行，全回路运行稳定，电气参数合规，无安全隐患，满足日常教学、生活供电需求。

4

4号配电室

对配电室内8面高压柜、9面低压柜、8、9号变压器、直流屏柜进行全面的除淤、清洗、烘干、检测、维修等，包括但不限于以下内容：

1.仪表系统检测维修：对全部新旧交流电压表、电流表逐台通电检测、精度校准，故障仪表拆机检修；无法修复的仪表予以更换，检修 / 更换后的 6L2 系列仪表参数精准匹配柜体回路，量程符合现场供电负荷需求，仪表精度不低于 1.5 级，显示数据实时、准确，无偏差、无卡顿。

2.保护系统检测维修：对 8 台 CPS-30 综合微机保护装置、1 台带电及短路故障综合指示仪开展整机检测、回路校验、程序核查，清理内部积尘、修复通讯故障、重新整定保护参数；损坏无法维修的设备予以更换，设备需与原有配电系统完全兼容，可无缝接入原有控制回路，实现短路、过载、漏电等故障精准监测、预警与保护动作，保护逻辑匹配原有系统设置。

3.环境监测整改检修：对 8 台柜体湿度监控器逐台检测传感器、控制回路，校准湿度阈值，故障设备维修更换，实现柜内湿度实时监测、异常告警，有效防止柜内凝露、潮湿引发的设备锈蚀、短路故障，保障柜内设备干燥运行环境。

4.无功补偿系统检测维修：对 2 台 JKW-S12 智能动态无功补偿控制器、12 台 BKMJ0.45-30-3 及 2 台 BKMJ0.45-20-3 自愈式低压并联电力电容器进行绝缘检测、容量校验、投切回路检修；老化、鼓包、容量衰减电容器予以更换，整套无功补偿系统与原有柜型适配，可根据负荷动态调节无功功率，有效降低线路损耗，提升供电功率因数，运行无异响、无过热、无投切故障。

5.变压器配套设备检测维修：对 2 套 HY-BWD3K130B 干式变压器温度控制器、4 台 GFD1200-110 变压器冷却风机检测温控探头、风机电机、启停控制回路，卡死、失灵部件维修更换，设备与原有变压器完全匹配，可精准监测变压器运行温度，根据温度自动启停风机散热，实现变压器温控、风冷系统全自动稳定运行，杜绝变压器高温过载故障。

6.整体调试达标：所有经检测、维修、更换的设备接线规范、安装牢固，完成全回路通电调试、联动测试，整套配电系统运行稳定，各项电气参数符合国家电力规范，无安全隐患。

5

5号配电室
对配电室内3面高压柜、8面低压柜、15、16号变压器、直流屏柜进行全面的除淤、清洗、烘干、检测、维修等，包括但不限于以下内容：

1.保护设备检测维修调试：对 4 台 SGE2000 微机综保装置开展整机功能检测、线路排查、参数重置，硬件故障设备维修更换，设备兼容原有系统程序及接线回路，可实现高压回路全方位故障保护、数据监测与远程联动，保护动作灵敏可靠，参数可正常采集上传。

2.计量仪表检测校准维修：对多规格 6L2 系列电流表、电压表逐台精度检测、线路紧固，故障仪表拆机维修或更换，所有仪表安装规范、计量精准，匹配各回路负荷参数，满足日常运行监测、数据记录及巡检需求。

3.故障及带电监测设备检测维修：对 5 台 EKL4 故障指示器、5 台 DXN8-T 户内高压带电显示装置检测传感单元、信号输出回路，失效配件维修更换，设备响应灵敏，可精准识别线路故障点位、实时显示高压带电状态，有效规避带电作业、线路隐性故障带来的安全风险。

4.高压开关设备检测维修：对 8 台 ZN63 (VS1)-12 型户内交流真空断路器及配套分合闸线圈开展机械特性、绝缘、线圈通断检测，卡滞、绝缘不合格、线圈烧毁部件维修更换，设备适配原有柜型，额定参数满足 12kV 高压回路运行要求，分合闸动作顺畅、闭锁可靠，绝缘性能达标，无漏电、误动作隐患。

5.变压器温控风冷系统检测维修：对 2 套 1X-bw10-RS485B 变压器温度控制仪、4 台配套冷却风机检测测温元件、风机运行回路，故障部件维修更换，精准适配原有干式变压器，实现温度自动监测、超温告警、自动风冷散热功能，保障变压器长期稳定运行。

6.无功补偿系统检测维修：对 2 台 JKWR 无功补偿控制器、10 台 BKMJ0.48-20-3 电力电容器开展容量、绝缘、投切逻辑检测，老化电容器更换，整套补偿系统投切稳定、响应迅速，功率因数达标，适配配电室整体负荷运行工况。

7.系统整体验收：全部设备检测、维修、更换调试完成后，进行全负荷试运行，系统各项功能正常、参数稳定，符合校园高压配电安全运行标准。
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10/11/12/13 号箱变

对各个箱变内6面低压柜、10/11/12/13号变压器、直流屏柜进行全面的除淤、清洗、烘干、检测、维修等，包括但不限于以下内容：

1.箱变保护系统批量检测维修：对 8 台 CPS-10 智能微机保护监控装置整机检测、程序重整定，故障硬件维修更换，适配箱变户外运行工况，可精准监测箱变高低压回路运行参数，实现过载、短路、漏电等故障自动保护与告警，与原有监控系统无缝对接。

2.计量与故障监测设备全面检测维修：批量对多规格电流表、电压表精度校准检修；对 10 台 AK8S-1 故障综合指示仪、20 台湿度监控器检测传感回路，失效设备维修更换，实现四台箱变全回路计量精准、故障可查、环境可控，全面消除老旧监测设备失效隐患。

3.高压开关配件检测维修：对 16 台 HVX12 系列高压合闸线圈检测绝缘、通断性能，烧毁、老化线圈更换，匹配原有 12kV 高压断路器，分合闸动作稳定、绝缘性能达标，适配户外箱变高低温、潮湿运行环境。

4.变压器配套设备检测维修：对 4 套 HY-BWD3K130B 温控器、8 台 GFD1300-110 冷却风机检测温控探头、风机电机，故障部件维修更换，适配箱变内置干式变压器，实现温度自动管控、强制散热，保障户外变压器四季稳定运行，杜绝高温故障。

5.无功补偿系统批量检测维修：对 4 台 JKW-S12 补偿控制器，28 台 BKMJ0.45-30-3、4 台 BKMJ0.45-20-3、4 台 BKMJ0.45-10-3 电力电容器开展绝缘、容量、投切检测，不合格电容器更换，根据箱变负荷特性动态补偿无功功率，提升户外箱变供电能效与稳定性。

6.户外设备专项检测调试：针对户外箱变防水、防尘、耐候特性，对所有设备开展密封性能检测、接线紧固检修、全负荷试运行，确保设备适应户外复杂环境，运行稳定、故障率低。

7

14 号箱变

对箱变内6面低压柜、14号变压器、直流屏柜进行全面的除淤、清洗、烘干、检测、维修等，包括但不限于以下内容：

1.智能保护设备检测维修：对 3 台 SGE2000 微机综保装置整机功能、通讯回路检测检修，故障配件更换，适配 14 号箱变运行参数，保护功能全面、动作灵敏，可精准监控高低压回路运行状态，实现故障快速响应与隔离。

2.变压器温控风冷系统检测维修：对 1 套 lx-bw10-RS485B 变压器温度控制器、2 台 GFD1200-110 冷却风机检测测温元件、风机控制回路，故障部件维修更换，精准匹配箱变变压器，实现温度自动监测、超温散热、异常告警，保障变压器长期安全运行。

3.无功补偿系统检测维修：对 1 台 JKWR 无功补偿控制器、8 台 BKMJ0.45-30-3 电力电容器开展容量与投切逻辑检测，老化电容器更换，补偿系统投切稳定、功率因数达标，适配本箱变负荷运行需求，降低供电损耗。

4.高压安全监测设备检测维修：对 2 台 EKL4 故障指示器、1 台 DXN8-T、1 台 DXN8-Q 高压带电显示装置检测信号回路，失效配件维修更换，分别适配高压进出线柜，精准显示带电状态、定位线路故障，提升高压回路运行安全性。

5.计量仪表检测校准维修：对 2 台 75/5A 高压出线柜专用电流表精度检测校准，故障仪表更换，仪表计量精准、适配回路参数，满足日常运行数据监测、记录需求。

整机联动调试：完成箱变所有设备检测、维修、更换一体化调试，高低压回路、保护系统、补偿系统、监测系统协同运行正常，户外运行工况适配性良好，无安全及运行隐患。

8
全域核心大型设备

包括但不限于以下内容：1.变压器检测维修服务：对 SCB11 系列 315kVA、630kVA、800kVA、1000kVA、1250kVA 共1 6 台不同容量干式变压器开展绕组绝缘检测、直流电阻测试、渗漏油 / 积尘清理、铁芯紧固、温控系统联动校验；线圈老化、绝缘破损无法修复的变压器拆除旧设备，更换全新设备，完成安装、接线及全套调试服务，新变压器符合国家能效标准，适配校园各区域负荷需求，运行噪音低、散热良好、安全稳定。

2.高低压开关设备检测维修：对 2000A 联络柜总开关、低压总开关、手推车式 / 固定式高压总开关、低压双电源切换开关开展机械特性、绝缘、触头损耗检测，打磨修复烧蚀触头、更换损坏操作机构；完全失效开关拆除更换，完成拆除、安装调试，所有开关分合闸可靠、载流能力达标、保护闭锁功能正常，适配各配电室、箱变主回路运行需求。

3.全域系统统一达标：所有大型核心设备检测、维修、更换后，需完成校园整体配电系统联动调试，实现各分区配电系统互联互通、运行协同，整体供电稳定性、安全性、能效性全面提升，满足学校长期教学、生活及办公供电需求。

以上电力系统维修更新服务涉及的设备数量详见附件1《维修服务明细表》。
（三）服务作业标准
1.前期勘查方案服务：供应商中标后3个工作日内完成全校配电设备全面勘查，排查全部故障隐患，制定专属服务实施方案、停电作业预案、安全保障方案，报采购人审核通过后开展服务。

2.错峰作业服务：严格遵守校园管理规定，避开教学高峰期作业，如需停电作业，提前7个工作日提交申请，配合采购人完成报备工作，最大限度降低对校园教学、生活的影响，全程落实电力安全作业规范。

4.设备处置服务：旧设备拆除后统一分类整理、登记造册，完好废旧设备移交采购人处置，建筑垃圾、废弃配件全部清运出场，做到工完场清。

5.标准化安装调试服务：严格按照电力服务规范完成设备安装、接线、固定、标识制作，确保线路规整、标识清晰、系统适配，完成单体调试、系统联调、参数校准。

6.系统检测试验服务：服务完成后全面开展绝缘测试、耐压试验、保护传动、负荷测试等全套检测，出具正规试验报告，保障系统各项指标达标。

7.售后交付服务：完成24小时不间断带电试运行，排查全部运行隐患，整理全套服务资料，完成人员培训、现场清理、成果交付。

五、维修安全保障

1.全程断电作业，严格遵守电工安全规范；

2.户外雨天、积水未排净不施工；

3.完工后做漏电、绝缘复测，杜绝安全隐患。

4.投入本项目作业人员最低配备要求：

（1）具备有效的安全生产考核合格证书（C类）专职安全员1人；
（2）具备有效高压电工作业特种作业操作证4人；

上述（1）－（2）项人员须附相关证书的复印件，否则响应文件按无效响应处理。

	▲二、商务条款

	合同签订时间
	自成交通知书发出之日起7个自然日内。

	服务期限及地点
	服务期限：自合同签订之日起12日历天完成全部维修、安装、调试、清运工作并竣工验收交付使用。
服务地点：广西物流职业技术学院（广西贵港市港北区聚贤路8号）

	质保期要求
	1.质保期期限：

（1）本项目所有更换的新设备质保期不少于1年（若国家或生产厂家对本项目所涉及设备的质量保证期的规定高于本项目要求的，应按国家或生产厂家的规定执行，若竞标人在响应文件中承诺高于国家或生产厂家期限，按照竞标人承诺），质保期自项目全部完工、采购人组织整体竣工验收合格并签署验收报告次日起计算。

（2）本项目仅做维修未更换的设备，质保期（或缺陷责任期）为1年，质保期（或缺陷责任期）自项目全部完工、采购人组织整体竣工验收合格并签署验收报告次日起计算。
2.质保期服务标准

（1）质保期内，因新更换设备本身质量缺陷或安装质量问题导致故障的，供应商应免费维修、更换或返工，并承担由此产生的全部费用。

（2）质保期（或缺陷责任期）内，仅维修未更换的设备，首次出现因维修工艺、维修质量引发故障，供应商免费维修、返工，并承担由此产生全部费用；缺陷责任期内同一设备经维修后再次发生同类故障，执行只换不修，由供应商统计需更换的对应设备/元器件，经向采购人报批同意后进行更换。

（2）质保期内，供应商未按约定履行维修、质保义务的，采购人有权书面催告供应商限期履行；供应商逾期仍未履行的，采购人有权委托第三方代为维修，由此产生的全部费用（包括但不限于维修费、人工费、材料费、检测费、差旅费等）均由供应商承担，同时追究供应商的违约责任。

（3）维修完工后提供整体绝缘测试、通电验收；

（4）非人为破坏、非再次水淹导致故障，免费维护。

	付款方式
	本项目全部验收合格后，以双方现场确认、验收合格的实际维修、更换设备数量作为结算依据。

项目最终结算总价=∑（成交供应商实际发生维修项目成交单价×实际维修工作量）+（各项更换设备控制单价×（1-成交下浮系数）×对应实际更换设备数量）；结算价审定完成后，采购人在 30 日内付至结算价的 97%，剩余 3% 尾款待质保期及缺陷责任期全部期满，且质保、缺陷责任义务全部履行完成后支付；采购人在每次付款前，成交供应商需向采购人提供合法有效的等额增值税专用发票。

	报价要求
	1.供应商必须就项目的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其磋商将视为无效。

2.本项目最终磋商总报价不等于最终合同总价，最终磋商总报价仅作为合同暂定总价，本项目实行单价合同，采购需求中涉及的数量均为预估数量，仅用于报价测算，不作为结算依据；最终结算以双方现场确认、验收合格的实际维修、更换设备数量为准。检测维修服务按实际发生的合格维修工作量据实结算；经检测确认确需更换的设备、元器件，按采购需求附件1的对应控制单价×（1‑成交下浮系数）×实际更换数量据实结算。项目最终结算金额以审计部门审定结果为准。

3.最终磋商总报价必须满足本次竞标全部采购需求所应提供的服务，包括货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、运输、二次运输、装卸、保管、安装、调试、验收、培训、技术支持、人工、材料等费用；自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，以及混凝土、开孔、开槽、修补等安装需要的土建施工等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和，由于供应商报价失误，所导致的任何不利后果均由供应商自行承担。（采购需求另有约定的，从其约定。）

4.供应商须按照采购需求附件1《维修服务明细表》内容提供报价，本项目分为检测维修服务费、设备及元器件费两部分分别报价：

（1）检测维修服务费：按采购需求附件1《维修服务明细表》对应的控制单价进行单价报价，各分项单价报价不得高于明细表对应控制单价，否则响应文件按无效响应处理。检测维修相关单价为综合包干单价，包含完成对应检测维修工作全部成本。

（2）设备或元器件报价：设备或元器件采用整体统一下浮系数报价方式，报价阶段设备或元器件预估费用按【预计数量×控制单价×（1‑下浮系数）】计算；项目实施阶段，经检测确需更换的设备或元器件，按采购需求附件1对应控制单价*（1‑成交下浮系数）×实际更换数量进行结算。

（3）本项目总报价=检测维修服务费合计金额+设备或元器件预估费用合计金额。

（4）供应商须按照上述要求报价，检测维修服务各分项报价单价、下浮后设备元器件单价均不得高于明细表对应控制单价，否则响应文件按无效响应处理。

	售后服务要求
	1.本项目售后服务期自项目全部完工、采购人组织整体竣工验收合格并签署验收报告次日起计算不少于2年，售后服务包含但不限于故障检测、排查、检修、调试。
2.项目实施全过程安排专属项目负责人、技术工程师，联系方式7×24小时畅通，包含固定电话、手机、应急备用联系人，建立项目专属服务台账，记录安装、调试、故障、巡检、维修全流程信息。
3.提供7×24小时应急运维服务，接到采购人故障通知后2小时内响应，4小时内抵达现场，48小时内完成故障修复、设备更换。

4.质保期内每季度开展1次全覆盖免费电力专项巡检，每年开展1次全系统预防性试验。

5.质量问题维修、更换设备全部免费，使用全新原厂配件；质保到期前完成一次全面检修。

6.竣工交付全套产品合格证、设备说明书等售后档案。

7.质保期外，供应商应继续提供长期技术支持及零配件供应服务，仅收取合理的配件及服务成本费用，不得拒绝维修或设置服务障碍。

	验收标准与程序
	1.以满足采购单位技术要求及服务要求为标准。

2.验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担。报价时应考虑相关费用。

3.在项目履约或验收过程中，采购人将同时按照采购文件及成交供应商投标文件承诺的条款进行验收，如所提供相关服务不符合要求或项目验收不合格，由成交供应商在规定时间内进行整改，或返工直至合格（有关返工、再行验收），给采购单位造成的损失等费用均由成交供应商承担。拒不按要求整改（或经多次整改未能改善），或连续两次项目验收不合格的，或发现成交供应商在投标文件中有弄虚作假的行为，或在投标文件中有针对技术商务条款有虚假响应情况的，采购单位追究成交供应商的责任，由此带来的一切损失由成交供应商自行承担。

4.采购人根据工作实际所需环节组织验收，成交供应商必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。

5.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。


附件1：

	维修服务明细表

	序号
	服务名称
	原设备型号或厂家/技术要求
	单位
	数量
	控制单价（元）

	1号配电房

	1
	检测维修服务
	根据采购需求一览表第四项具体服务内容及技术标准完成检测及维修
	项
	1
	84891.78

	2
	直流屏配件
	NR220-05M   NR220-05m
	个
	3
	3521.25

	3
	直流屏配件
	MR-PMS
	个
	1
	1907.50

	4
	交流电压表
	6L2-V  450V
	个
	1
	61.04

	5
	直流电压表
	6L2-V 300V
	个
	1
	61.04

	6
	高频开关电源直流屏
	型号:YF-GZPW-20AH，输电压380v、6.0A输出包压:220V、2.0A
	个
	1
	8774.50

	7
	直流屏智能监控模块
	220v3H-S
	个
	2
	1989.90

	8
	直流屏智能监控模块
	PSM-A3L
	个
	1
	1989.90

	9
	充放电电流表
	6C2土30A
	个
	1
	61.04

	10
	控母电流表
	6C20-30A
	个
	1
	61.04

	11
	合母电压表
	6C20-300V
	个
	1
	61.04

	12
	控母电压表
	6C20-300V
	个
	1
	61.04

	13
	交流分合闸线圈
	原设备厂家:施耐德
	个
	10
	1805.26 

	14
	直流分合闸线圈
	原设备厂家:施耐德
	个
	20
	1805.26 

	15
	CPS-30综合微机保护装置
	原设备厂家:珠海沃顿智能电网技术有限公司
	个
	8
	3200.00 

	16
	综合微机保护装置
	原设备SGE6000厂家:珠海西格电力科技有限公司
	个
	1
	1948.70 

	17
	低电量报警器
	EK24
	个
	1
	486.79 

	18
	户内高压带电显示装置
	DXN8-T
	个
	1
	334.19 

	19
	带报短路故障综合指示仪
	型AK8s-1
	个
	1
	1068.20 

	20
	湿度监控器
	/
	个
	10
	171.68 

	21
	交流电流表
	KYN28A-12    1AH1高压进线柜

6L2   0-600A
	个
	1
	61.04 

	22
	交流电压表
	KYN28A-12    1AH1高压进线柜

6L2   0-12kV
	个
	1
	61.04 

	23
	1号变出线柜电流表
	KYN28A-12    1AH3高压进线柜

6L2  0-75A
	个
	1
	61.04 

	24
	2号变出线柜电流表
	KYN28A-12    1AH4高压进线柜

6L2  0-75A
	个
	1
	61.04 

	25
	2号专变出线柜电流表
	KYN28A-12    1AH5高压进线柜

6L2   0-150A
	个
	1
	61.04 

	26
	电流表
	KYN28A-12    1AH6高压进线柜

6L2   0-100A
	个
	1
	61.04 

	27
	电流表
	KYN28A-12    1AH7高压进线柜

6L2   0-100A
	个
	1
	61.04 

	28
	电流表
	KYN28A-12    1AH9高压进线柜

6L2   0-75A
	个
	2
	61.04 

	29
	无功补偿控制器
	原设备厂家:深圳力量科技 

JKW-S12智能动态控制器
	个
	12
	3662.40 

	30
	自愈式低电压并联电力电容器
	原设备厂家：浙江正泰电器股份有限公司 

BKMJ0.45-20-3
	台
	100
	305.20 

	31
	干式变压器温度控制器
	原设备厂家：佛山市华鹰变压器组件制造有限公司

HY-BWD3K130B
	套
	7
	228.90 

	2号配电室

	1
	检测维修服务
	根据采购需求一览表第四项具体服务内容及技术标准完成检测及维修
	项
	1
	6730.71

	2
	CPS-30综合微机保护装置
	原设备厂家：珠海沃顿智能电网技术有限公司
	个
	3
	3200.00 

	3
	带电及短路故障综合指示仪
	AK8S-1
	个
	1
	2465.25 

	4
	交流电流表
	6L2-V  100/5  0-100A
	个
	1
	61.04 

	5
	交流电压表
	10kV/100V  0-12kV
	个
	1
	61.04 

	6
	湿度监控器
	/
	个
	3
	61.04 

	7
	交流电流表
	6L2-V  50/5  0-50A
	个
	2
	61.04 

	3号配电室

	1
	检测维修服务
	根据采购需求一览表第四项具体服务内容及技术标准完成检测及维修
	项
	1
	6870.99

	2
	CPS-30综合微机保护装置
	原设备厂家：珠海沃顿智能电网技术有限公司
	个
	3
	3200.00

	3
	带电及短路故障综合指示仪
	AK8S-1
	个
	1
	2465.25

	4
	交流电流表
	6L2-V  100/5  0-100A
	个
	1
	61.04

	5
	交流电压表
	10kV/100V  0-12kV
	个
	1
	61.04

	6
	湿度监控器
	/
	个
	3
	170.15

	7
	交流电流表
	6L2-V  50/5  0-50A
	个
	2
	61.04

	4号配电室

	1
	检测维修服务
	根据采购需求一览表第四项具体服务内容及技术标准完成检测及维修
	项
	1
	21115.85

	2
	交流电压表
	6L2-V~0-450v
	个
	1
	44.25 

	3
	交流电压表
	6L2-V-0-300V
	个
	2
	28.99 

	4
	CPS-30综合微机保护装置
	进线柜

原设备厂家:珠海沃顿智能电网技术有限公司
	个
	8
	3200.00

	5
	带电及短路故障综合指示仪
	进线柜
	个
	1
	1379.50 

	6
	电流表
	进线柜6L2  400/5A  0-400A
	个
	1
	61.04 

	7
	电压表
	进线柜6L2  0-12kV
	个
	1
	61.04 

	8
	电流表
	进线柜6L2  50/5A  0-50A
	个
	2
	61.04 

	9
	电流表
	进线柜6L2  150/5A  0-50A
	个
	2
	61.04 

	10
	电流表
	进线柜6L2   100/5   0-50A
	个
	1
	61.04 

	11
	电流表
	进线柜6L2   75/5A   0-50A
	个
	1
	61.04 

	12
	电流表
	进线柜6L2   200/5A   0-50A
	个
	1
	61.04 

	13
	湿度监控器
	进线柜
	个
	8
	171.68 

	14
	无功补偿控制器
	原设备厂家:深圳力量科技JKW-S12智能动态控制器
	个
	2
	3662.40 

	15
	自愈式低电压并联电力电容器
	原设备厂家：恒一电气集团有限公司BKMJ0.45-30-3
	台
	12
	305.20 

	16
	自愈式低电压并联电力电容器
	原设备厂家：恒一电气集团有限公司BKMJ0.45-20-3
	台
	2
	305.20 

	17
	干式变压器温度控制器
	原设备厂家：佛山市华鹰变压器组件制造有限公司HY-BWD3K130B
	套
	2
	228.90 

	18
	干式变压器冷切风机
	原设备厂家：佛山市华鹰变压器组件制造有限公司GFD1200-110
	台
	4
	495.95 

	5号配电室

	1
	检测维修服务
	根据采购需求一览表第四项具体服务内容及技术标准完成检测及维修
	项
	1
	11795.56

	2
	微机踪保护装置
	原设备厂家:珠海西格电力科技有限公司SGE2000
	个
	4
	1144.50 

	3
	电流表
	6L2  25/5A 0-25A
	个
	4
	61.04

	4
	电流表
	6L2  25/5A 0-75A
	个
	2
	61.04 

	5
	低电量报警
	EKL4.  
	个
	5
	1678.60 

	6
	户内高压带电显示装置
	DXN8-T
	个
	5
	334.19 

	7
	电流表
	6L2-40/5A~0-40A
	个
	2
	61.04 

	8
	电压表
	6L2-10kV/100v~0-12kV
	个
	1
	44.25 

	9
	户内交流车空断介路器分合闸线圈
	原设备厂家：邦能电气有限公司 型号:ZN63(VSJ-12额压:12KV电流:630A
	个
	8
	170.15 

	10
	干式变压器冷切风机
	原设备厂家：徐州市鑫威电力设备配件有限公司950-90
	台
	4
	610.40 

	11
	干式变压器温度控制仪
	1X-bw10-RS485B
	套
	2
	228.90 

	12
	JKWR无功补偿控制器
	原设备厂家:北海市深蓝科技发展有限责任公司
	个
	2
	2517.90 

	13
	自愈式并联电力电容器
	原设备厂家：艾诺森电气(佛山）有限公司 BKMJ0.48-20-3
	台
	10
	305.20 

	10/11/12/13号箱变

	1
	检测维修服务
	根据采购需求一览表第四项具体服务内容及技术标准完成检测及维修
	项
	1
	42429.36

	2
	CPS-10智能微机保护监控装置
	原设备厂家：珠海沃顿智能电网技术有限公司
	个
	8
	3000.00

	3
	电流表
	6L2  75/5A  0-75A
	个
	6
	61.04

	4
	带电及短路故障综合指示仪
	AK8S-1
	个
	10
	1068.20

	5
	湿度监控器
	/
	个
	10
	61.04

	6
	电流表
	6L2  150/5A  0-150A
	个
	2
	61.04

	7
	电压表
	6L2  0-12kV
	个
	2
	61.04

	8
	合闸线圈
	型号:HVX12-25-06F21  12KV  630A（原设备厂家：施耐德电气）
	个
	16
	1805.26

	9
	湿度监控器
	/
	个
	10
	61.04

	10
	干式变压器温度控制器
	原设备厂家：佛山市华鹰变压器组件制造有限公司  HY-BWD3K130B
	套
	4
	228.90

	11
	干式变压器冷切风机
	原设备厂家：佛山市华鹰变压器组件制造有限公司  GFD1300-110
	台
	8
	610.40

	12
	无功补偿控制器
	原设备厂家：深圳力量科技

JKW-S12智能动态控制器
	个
	4
	3662.40

	13
	自愈式低电压并联电力电容器
	原设备厂家：恒一电气集团有限公司BKMJ0.45-30-3
	台
	28
	305.20

	14
	自愈式低电压并联电力电容器
	BKMJ0.45-20-3
	台
	4
	305.96

	15
	自愈式低电压并联电力电容器
	BKMJ0.45-10-3
	台
	4
	306.73

	14号箱变

	1
	检测维修服务
	根据采购需求一览表第四项具体服务内容及技术标准完成检测及维修
	项
	1
	5942.91

	2
	微机踪保护装置
	原设备厂家：珠海西格电力科技有限公司SGE2000
	个
	3
	1144.50 

	3
	干式变压器温度控制器
	原设备厂家：江苏龙芯lx-bw10-Rs485B
	套
	1
	228.90 

	4
	干式变压器冷切风机
	原设备厂家：佛山市华鹰变压器组件制造有限公司 GFD1200-110
	台
	2
	610.40 

	5
	JKWR无功补偿控制器
	原设备厂家：北海市深蓝科技发展有限责任公司
	个
	1
	3662.40 

	6
	自愈式并联电力电容器
	原设备厂家：艾诺森电气(佛山）有限公司  BKMJ0.45-30-3
	台
	8
	305.20 

	7
	低电量报警器
	高压进、出线柜  EKL4
	个
	2
	486.79 

	8
	户内高压带电显示装置
	高压出线柜  DXN8-T
	个
	1
	334.19 

	9
	户内高压带电显示装置
	高压进线柜 DXN8-Q
	个
	1
	1449.70 

	10
	高压出线柜电流表
	高压出线柜  6L2 75/5A 0-75A
	个
	2
	61.04 

	配电室：主要设备

	1
	检测维修服务
	根据采购需求一览表第四项具体服务内容及技术标准完成检测及维修
	项
	1
	347195.4

	2
	干式变压器
	SCB11-315kVA
	台
	1
	54884.00 

	3
	干式变压器
	SCB11-630kVA
	台
	1
	80485.00 

	4
	干式变压器
	SCB11-800kVA
	台
	1
	105271.00 

	5
	干式变压器
	SCB11-1000kVA
	台
	1
	121398.00 

	6
	干式变压器
	SCB11-1250kVA
	台
	2
	145814.00 

	7
	联络柜总开关
	2000A
	台
	5
	6561.80 

	8
	低压总开关
	2000A
	台
	15
	6561.80 

	9
	高压总开关（手推车式）
	（5号专变） Type HVX12-25-06E210(630A)

原设备厂家：施耐德电气（厦门）开关设备有限公司
	台
	1
	50699.00 

	10
	高压总开关（固定式）
	（10、11号专变）  Type HVX12-25-06E210(630A)

原设备厂家：施耐德电气（厦门）开关设备有限公司
	台
	2
	50699.00 

	11
	低压总开关
	（3-4号专变）  2000A

原设备厂家：施耐德电气
	台
	1
	6561.80 

	12
	低压双电源切换开关
	（3-4号专变）  2000A

原设备厂家：施耐德电气
	台
	1
	6561.80 

	注：

1.本清单列明的原设备型号、生产厂家，仅如实披露采购人电力系统现有在用设备实际现状，不作为本项目强制选用的品牌、型号要求。供应商可选用其他品牌零部件响应，选用替代零部件时，须满足与原有设备技术规格、性能参数匹配，实现完全兼容，保证正常安装、对接、调试，系统整体稳定运行，全部功能正常实现。替代零部件须符合国家、行业现行电力相关标准，通过项目现场安装调试验证。因选用替代零部件与原有设备不匹配，造成无法安装、设备故障、系统不能正常使用、返工整改等一切损失及全部后果，均由成交供应商自行承担。本清单所列零部件数量仅为预估，最终实际更换数量以现场勘验、维修更换实际发生量为准。

2.以上各配电房、箱变对应的检测维修服务控制单价，已包含旧设备拆除、新设备安装、接线整改、参数调试、联动测试、现场清洁等全套服务内容，确保维修更新完成后无遗留老旧故障隐患。

3.清单所列设备或元器件控制单价仅为设备或元器件本身单价；旧设备拆除、新设备安装相关人工、辅材等费用已统一包含在对应检测维修服务价格中。


附件2：

节能产品政府采购品目清单


）
》

）
；
）
）
）

》
	16
	★A060806水

嘴
	
	
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器

冲洗阀
	
	
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴

器
	
	
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

第四章  评审程序、评审方法和评审标准
一、评审程序和评审方法

1.资格审查

1.1响应文件开启后，磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。
注：磋商小组在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：“广西政府采购云平台”“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

（3）查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接查询，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。

1.2资格审查标准为本磋商文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合磋商文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

1.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；
（2）未按磋商文件规定的方式获取本磋商文件的供应商；

（3）响应文件的资格证明文件缺少任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（4）响应文件中的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

（5）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的。

1.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
2.符合性审查

2.1由磋商小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的竞标报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

2.2磋商小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
2.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当已电子回函形式按照磋商小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按磋商小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由磋商小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子签章。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，磋商小组以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。
2.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

2.5商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审
1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章；

2）委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的； 

3）提交的磋商保证金无效的或者未按照磋商文件的规定提交磋商保证金；

4）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效。

5）商务要求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

6）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足磋商文件要求；

7）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合磋商文件要求；

8）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

10）属于“供应商须知正文”第7.5条情形；

11）技术要求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数；

12）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

13）磋商文件未载明允许提供备选（替代）竞标方案或明确不允许提供备选（替代）竞标方案时，供应商提供了备选（替代）竞标方案的；

14）响应文件标注的项目名称或者项目编号与磋商文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；
15）竞争性磋商文件明确不允许分包，响应文件拟分包的；
16）未响应磋商文件实质性要求；
17）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1） 响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价文件中规定的“竞标报价表”；

2）未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价；

3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作完整唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（磋商文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性磋商采购文件要求实质性不一致的。
2.6磋商小组对响应文件进行评审，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。磋商小组从符合磋商文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商。

2.7通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入磋商环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
3.磋商程序
3.1磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后规定时间内参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。
3.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

3.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，由磋商小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.4供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子签章。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出磋商，其响应文件按无效处理。

3.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
3.6采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录。
3.7根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。
3.8除本章第3.7条情形外，对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
4. 最后报价
4.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内在“广西政府采购云平台”开标大厅提交最后报价，除本章第4.3条外，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。
4.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最后服务方案或者解决方案的，磋商结束后，由磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的服务方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在“广西政府采购云平台”开标大厅提交最后报价。
4.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”和本章第3.7条情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

4.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的供应商的响应文件按无效响应处理。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的保证金。

4.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出磋商，其响应文件按无效处理。
4.6最后报价统一开启后，磋商小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

4.7最后报价出现前后不一致的，按照本章第2.4条的规定修正。 

4.8修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：
（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；
（2）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；
（3）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。
4.9经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

4.10供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，磋商小组应当告知有关供应商。
4.11最后报价结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

5.比较与评价
5.1评审方法：综合评分法。

5.2经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

5.3评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（1）磋商小组按照磋商文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（2）各供应商的得分为磋商小组所有成员的有效评分的算术平均数。
5.4评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。
5.5由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本章第4.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

5.6评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
评审标准

6.评审依据：磋商小组将以磋商响应文件为评审依据，对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）
	序号
	评审因素
	评审因素具体内容

	1
	价格分

（满分20分）
	竞标报价
	1.本项目为专门面向中小企业采购的项目，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对供应商最后报价不再执行价格评审优惠的扶持政策。
2.以进入评审的最低评审价为磋商基准价，即指满足采购文件要求且价格最低的磋商报价。

3.磋商供应商报价得分=（磋商基准价/评审价）×20分

4.异常低价审查程序

1）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

①响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；

②响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

④磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2）磋商小组启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

3）磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

	2
	技术分

（满分64分）
	1.项目实施方案（满分22分）
	根据供应商针对本项目的实施方案（包含但不限于整体实施方案、项目进度计划、实施人员配置等）的情况进行分档评分。
一档（4分）：实施方案内容基本完整，实施步骤有说明但细节不足，实施机构人员配置合理，岗位职责表述简略，拟投入的技术力量及人员配置方案满足项目实施需求，提供拟投入本项目的实施团队人员名单，但没有详细的组织措施和明确的分工安排。

二档（10分）：实施方案内容完整，逻辑清晰，实施步骤有说明且合理，时间计划安排基本可行；覆盖项目施工核心环节，施工流程、资源配置、进度及质量管控符合项目要求及电力行业基础规范；实施机构人员配置合理，岗位职责明确，拟投入的技术力量及人员配置方案能满足项目实施需求，提供拟投入本项目的实施团队人员名单，有详细的组织措施和明确的分工安排。

三档（16分）：实施方案内容完整、逻辑清晰，实施步骤详细且关键节点明确，时间计划安排科学合理且与项目整体进度比较适配；有项目实施的重点和难点分析，包含项目重难点分析、合理的施工部署、完整的施工工序流程、齐全的资源配置方案及工期；质量保障措施和突发情况应急措施较周全可行；实施机构人员配置合理，岗位职责明确，有详细的组织措施，分工安排较明确。

四档（22分）：实施方案内容完整、逻辑清晰，实施步骤详细且关键节点明确，时间计划安排科学合理且与项目整体进度高度适配；对项目实施的重点和难点分析能结合项目实际情况且深入透彻；质量保障措施和突发情况应急措施切合项目实际，考虑充分周全，各项措施详细具体，合理，可行性强；实施机构人员配置合理，岗位职责明确，投入的技术力量及人员配置方案优于项目实施需求，有详细的人员安排计划、有详细的组织措施、有细致的分工安排等配套措施，提供拟投入本项目的实施团队人员名单。
注：如不满足或不符合第一档的，得0分；未提供该项内容的，应做否决处理。

	
	
	2.维修作业方案（满分15分）
	一档（3分）：方案覆盖核心作业环节，作业流程符合基础电力及校园施工管理规范。具备停电报备、现场作业、设备调试措施，可完成基础维修更换作业；但未分配电房专项作业方案，错峰施工、安全复测、现场管控措施简单。

二档（7分）：方案内容完整，符合校园管理及电力作业规范要求，具备规范的停电报备、错峰施工、设备拆装、调试试验流程，可覆盖项目主要作业内容。能够落实施工管控要求，作业流程合规。对配电房进行专项工艺细化，涝损设备专项修复，作业复测、现场管控细节完善。

三档（11分）：方案完整合理，严格落实校园停电报备、错峰施工管理制度，覆盖全部系统维修作业内容，各配电房作业工艺规范、流程完整，落实施工专项管控要求，作业人员配置合规。具备完善的设备调试、系统试验、试运行、现场管控措施，施工全程安全可控、无违规隐患。在各系统精细化作业细节、特殊工况应急作业流程、文明施工精细化管控优化。

四档（15分）：方案体系完整、规范专业，完全符合国家电气施工规范及校园安全标准。严格执行学校停电管理规定，明确停电报备、错峰避峰施工全套流程，全程规避教学、晚自习、生活作息时段施工。针对各配电房逐一制定修复作业工艺，细化绝缘恢复、故障研判、部件更换、新装接线、参数校准、系统联调、耐压试验、负荷试运行、复检检漏全流程标准化作业。严格落实全程断电规范作业、完工双重绝缘复测，作业班组人员完全满足持证上岗硬性标准，作业流程风险可控，可最大程度保障校园秩序稳定及设备长期稳定运行。

注：如不满足或不符合第一档的，得0分。

	
	
	3.售后服务方案（满分15分）
	一档（3分）：方案能够满足项目售后需求，核心售后要素基本具备，但在服务体系完整性、响应时效性、服务内容全面性等方面需要进一步补充和优化，以更好地保障用户体验；
二档（7分）：在一档的基础上，方案整体质量较高，售后服务各环节完善，包含维修、故障响应、质保服务内容，能够有效解决用户常见问题，但巡检计划、维护措施、人员保障、服务流程不够完善，响应机制服务保障一般。
三档（11分）：在二档的基础上，方案内容完整，具备完善的故障响应、巡检养护、维修更换、质保服务措施，服务流程规范、响应时限明确，制定分区域、分系统常态化巡检计划，涝损浸水设备专项隐患排查、绝缘复测、老化预警等精细化维护措施，可全面满足学校日常运维需求。

四档（15分）：在三档的基础上，售后服务体系健全、方案详实全面，高度适配使用需求。明确完整的质保服务细则，故障响应、报修、抢修机制，制定配电室、箱变定期巡检养护方案，覆盖设备清洁、功能校验；完整包含故障维修、元器件更换、整机质保、质保期内免费服务全套措施；制定系统巡检计划，包含线路排查、设备除尘、老化预警、隐患整改等精细化养护内容。质保期后运维方案完善、收费标准公开透明。

注：未提供该项内容的，不满足或不符合第一档（即不满足售后服务要求）的，应做否决处理。

	
	
	4.应急保障方案（满分12分）
	一档（3分）：方案内容场景覆盖不足，无规范的处置流程、人员及物资保障机制，无法有效应对校园突发设备故障及安全事故。

二档（6分）：在一档的基础上，方案基本完整，覆盖部分常见故障场景，应急流程、处置措施完善，但岗位职责、抢修、物资保障不明确，应急处置能力一般。

三档（9分）：在二档的基础上，方案内容齐全，具备主要突发故障及安全风险场景，应急分工明确、处置流程清晰、物资保障到位，可有效应对各类常规突发问题。
四档（12分）：在三档的基础上，应急处置方案体系完善、场景全覆盖。全面涵盖校园电力系统所有常见突发风险，明确应急领导小组及各岗位职责、预警预判机制、现场安全管控、故障隔离、紧急抢修、人员防护、善后处置、事故复盘整改全流程制度。量化应急抢修时限，配备充足的应急物资、设备，可快速处置各类突发故障，应急时效性、针对性、安全性极强。

注：如不满足或不符合第一档的，得0分。

	3
	商务分

（满分16分）
	1.拟投入人员实力分（满分10分）
	（1）项目负责人（2分）：具备电力工程相关专业工程师（含）及以上职称的得2分，满分2分。

（2）项目实施人员（8分）：满足采购需求人员最低配备基础上，每增加一人具备有效的高压电工作业特种作业操作证的，得1分，满分8分；

注：按要求提供有效的证书材料作为得分依据，并加盖供应商公章，没有提供或提供的材料不齐全的不得分。同一人取得多个证书不重复计分，如为联合体竞标，联合体成员的人员均予以认可。

	
	
	2.业绩分（满分6分）
	2023年1月1日以来至投标截止日期止，供应商承接过类似项目的业绩，每项得2分，满分6分。【提供合同或者中标（成交）通知书复印件】。

注：如为联合体竞标，联合体成员的业绩均予以认可。

	总得分
	=1+2+3。


7.由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告，评审报告通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。符合本章第4.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价（不计算价格折扣）由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价（不计算价格折扣）相同的，按照技术指标优劣顺序推荐（按技术得分由高到低排序，技术得分相同的按照商务分由高到低排序）。评审得分、最后报价（不计算价格折扣）、技术得分、商务分均相同的，由磋商小组随机抽取推荐。
第五章 响应文件格式

一、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式： 

电 子 响 应 文 件
资  格  证  明  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.资格证明文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
 供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”填“无”。
        法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：                    
供应商（电子签章）：                               

年    月    日
供应商直接管理关系信息表

	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”填“无”。

              法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：                   
供应商（电子签章）：                
                                        年    月    日
竞标声明

致：（采购人名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按磋商文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部磋商文件，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或者资料；

（4）响应磋商文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：        

电话/传真：                         电子邮箱：                                

开户银行：                           帐号：                               
8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人分别签字或者盖章或者电子签名，否则响应文件按无效处理。

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：                                                

供应商（电子签章）：                                          
                                                         年    月    日
联合体竞标协议书

      （所有成员单位名称）自愿组成      （联合体名称）联合体，共同参加      （项目名称）采购项目竞标。现就联合体竞标事宜订立如下协议：

1. 
   （某成员单位名称）为     （联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加竞标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同磋商活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本竞标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照磋商文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：       。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6.本协议书一式 
份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明书；由委托代理人签字的，应附联合体协议签订授权委托书（格式自拟）。

联合体牵头人名称（电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字或者盖章或者电子签名）：

联合体成员名称（电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字或者盖章或者电子签名）：

联合体成员名称（电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字或者盖章或者电子签名）：

……

 年  
月  
日
二、报价文件格式 
1.报价文件封面格式

电 子 响 应 文 件
报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.报价文件目录
根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

响应函

致：                      （采购代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的                项目（项目编号：             ）的竞争性磋商采购文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动的  （分标号）   ： 
一、资格证明文件电子版   份（包含按“第二章 供应商须知前附表”12.1.1要求的全部文件）
二、首次报价文件电子版   份（包含按“第二章 供应商须知前附表”12.1.2要求的全部文件）；
三、技术文件电子版   份（包含按“第二章 供应商须知前附表”12.1.3要求的全部文件）；商务文件电子版   份（包含按“第二章 供应商须知前附表”12.1.3要求的全部文件）；（商务技术文件已合并装订成册）
据此函，签字人兹宣布：
1、我方愿意提供本项目竞争性磋商文件 第三章“采购需求一览表”中相应的采购内容，提供服务期为：            ，
2、我方同意自本项目竞争性磋商文件采购公告规定的递交响应文件截止时间起遵循本响应函，并承诺在“第二章 供应商须知”规定的响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强制规定。

5、我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，并已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

具有独立承担民事责任的能力；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

法律、行政法规规定的其他条件。

6、如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据竞争性磋商采购文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7、我方已详细审核竞争性磋商采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8、我方承诺满足竞争性磋商采购文件第六章“合同文本”的条款，承担完成合同的责任和义务。

9、我方同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方完全理解贵方不一定接受响应报价最低的供应商为成交供应商的行为。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
提供虚假材料谋取中标、成交的；

采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
12、与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                                                         

电话：                                      　　　　　　　　　

传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
邮政编码：                                                    

开户名称：                                                    

开户银行：                                                    

银行账号：                                                    

特此承诺。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

竞  标  报  价  表
项目名称：                项目编号：                        

分标（如有）：                                         

供应商名称：                                              
                                                单位：元

	序号
	服务名称
	具体服务内容
	数量
	单位
	总价（元）
	备注

	1
	广西物流职业技术学院电力系统维修及设备更新项目
	
	1
	项
	
	后附：分项报价表

	合计金额大写：人民币           （￥           ）

	报价说明：

1.供应商必须就项目的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其磋商将视为无效。

2.本项目最终磋商总报价不等于最终合同总价，最终磋商总报价仅作为合同暂定总价，本项目实行单价合同，采购需求中涉及的数量均为预估数量，仅用于报价测算，不作为结算依据；最终结算以双方现场确认、验收合格的实际维修、更换设备数量为准。检测维修服务按实际发生的合格维修工作量据实结算；经检测确认确需更换的设备、元器件，按采购需求附件 1对应控制单价 ×（1‑成交下浮系数）×实际更换数量据实结算。项目最终结算金额以审计部门审定结果为准。

3.最终磋商总报价必须满足本次竞标全部采购需求所应提供的服务，包括货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、运输、二次运输、装卸、保管、安装、调试、验收、培训、技术支持、人工、材料等费用；自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，以及混凝土、开孔、开槽、修补等安装需要的土建施工等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和，由于供应商报价失误，所导致的任何不利后果均由供应商自行承担。（采购需求另有约定的，从其约定。）

4.供应商须按照采购需求附件1《维修服务明细表》内容提供报价，本项目分为检测维修服务费、设备及元器件费两部分分别报价：

（1）检测维修服务费：按采购需求附件1《维修服务明细表》对应的控制单价进行单价报价，各分项单价报价不得高于明细表对应控制单价，否则响应文件按无效响应处理。检测维修相关单价为综合包干单价，包含完成对应检测维修工作全部成本。
（2）设备或元器件报价：设备或元器件采用整体统一下浮系数报价方式，报价阶段设备或元器件预估费用按【预计数量×控制单价×（1‑下浮系数）】计算；项目实施阶段，经检测确需更换的设备或元器件，按采购需求附件1对应控制单价*（1‑成交下浮系数）×实际更换数量进行结算。
（3）本项目总报价=检测维修服务费合计金额+设备或元器件预估费用合计金额。
（4）供应商须按照上述要求报价，检测维修服务各分项报价单价、下浮后设备元器件单价均不得高于明细表对应控制单价，否则响应文件按无效响应处理。

	服务期限：


注: 

1. 供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。

2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。

3.如为联合体竞标，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件按无效响应处理。
4. 如为联合体竞标， 盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其响应文件按无效处理。
5.如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件按无效响应处理。
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：                    

供应商（电子签章）：      

日期：   年   月   日

分项报价表

项目名称：                项目编号：                        

分标（如有）：                                         

供应商名称：                                              
                                                单位：元
	序号
	服务名称
	具体服务内容
	单位
	数量①
	控制单价（元）
	单价(元)②
	单项合价（元）③＝①×②
	备注

	一、检测维修服务

	1
	1号配电房
	根据采购需求一览表第四项具体服务内容及技术标准完成检测及维修
	项
	1
	84891.78
	
	
	

	2
	2号配电房
	
	项
	1
	6730.71
	
	
	

	3
	3号配电房
	
	项
	1
	6870.99
	
	
	

	4
	4号配电房
	
	项
	1
	21115.85
	
	
	

	5
	5号配电房
	
	项
	1
	11795.56
	
	
	

	6
	10/11/12/13号箱变
	
	项
	1
	42429.36
	
	
	

	7
	14号箱变
	
	项
	1
	5942.91
	
	
	

	8
	配电室：主要设备
	
	项
	1
	347195.40
	
	
	

	检测维修服务费合计金额（元）
	
	

	二、设备或元器件

	设备或元器件统一下浮系数：______%（由供应商统一填报，全部设备或元器件通用）
注：设备或元器件单价报价计算公式：单价②=控制单价×(1-设备或元器件统一下浮系数)

	

	序号
	服务名称
	具体服务内容
	单位
	预计数量①
	控制单价（元）
	单价(元)②=控制单价×(1-设备或元器件统一下浮系数)
	单项合价（元）③＝①×②
	备注

	1
	1号配电房
	直流屏配件
	个
	3
	3521.25
	
	
	

	2
	
	直流屏配件
	个
	1
	1907.50
	
	
	

	3
	
	交流电压表
	个
	1
	61.04
	
	
	

	4
	
	直流电压表
	个
	1
	61.04
	
	
	

	5
	
	高频开关电源直流屏
	个
	1
	8774.50
	
	
	

	6
	
	直流屏智能监控模块
	个
	2
	1989.90
	
	
	

	7
	
	直流屏智能监控模块
	个
	1
	1989.90
	
	
	

	8
	
	充放电电流表
	个
	1
	61.04
	
	
	

	9
	
	控母电流表
	个
	1
	61.04
	
	
	

	10
	
	合母电压表
	个
	1
	61.04
	
	
	

	11
	
	控母电压表
	个
	1
	61.04
	
	
	

	12
	
	交流分合闸线圈
	个
	10
	1805.26
	
	
	

	13
	
	直流分合闸线圈
	个
	20
	1805.26
	
	
	

	14
	
	CPS-30综合微机保护装置
	个
	8
	3200.00
	
	
	

	15
	
	综合微机保护装置
	个
	1
	1948.70
	
	
	

	16
	
	低电量报警器
	个
	1
	486.79
	
	
	

	17
	
	户内高压带电显示装置
	个
	1
	334.19
	
	
	

	18
	
	带报短路故障综合指示仪
	个
	1
	1068.20
	
	
	

	19
	
	湿度监控器
	个
	10
	171.68
	
	
	

	20
	
	交流电流表
	个
	1
	61.04
	
	
	

	21
	
	交流电压表
	个
	1
	61.04
	
	
	

	22
	
	1号变出线柜电流表
	个
	1
	61.04
	
	
	

	23
	
	2号变出线柜电流表
	个
	1
	61.04
	
	
	

	24
	
	2号专变出线柜电流表
	个
	1
	61.04
	
	
	

	25
	
	电流表
	个
	1
	61.04
	
	
	

	26
	
	电流表
	个
	1
	61.04
	
	
	

	27
	
	电流表
	个
	2
	61.04
	
	
	

	28
	
	无功补偿控制器
	个
	12
	3662.40
	
	
	

	29
	
	自愈式低电压并联电力电容器
	台
	100
	305.20
	
	
	

	30
	
	干式变压器温度控制器
	套
	7
	228.90
	
	
	

	31
	2号配电房
	CPS-30综合微机保护装置
	个
	3
	3200.00
	
	
	

	32
	
	带电及短路故障综合指示仪
	个
	1
	2465.25
	
	
	

	33
	
	交流电流表
	个
	1
	61.04
	
	
	

	34
	
	交流电压表
	个
	1
	61.04
	
	
	

	35
	
	湿度监控器
	个
	3
	61.04
	
	
	

	36
	
	交流电流表
	个
	2
	61.04
	
	
	

	37
	3号配电房
	CPS-30综合微机保护装置
	个
	3
	3200.00
	
	
	

	38
	
	带电及短路故障综合指示仪
	个
	1
	2465.25
	
	
	

	39
	
	交流电流表
	个
	1
	61.04
	
	
	

	40
	
	交流电压表
	个
	1
	61.04
	
	
	

	41
	
	湿度监控器
	个
	3
	170.15
	
	
	

	42
	
	交流电流表
	个
	2
	61.04
	
	
	

	43
	4号配电房
	交流电压表
	个
	1
	44.25
	
	
	

	44
	
	交流电压表
	个
	2
	28.99
	
	
	

	45
	
	CPS-30综合微机保护装置
	个
	8
	3200.00
	
	
	

	46
	
	带电及短路故障综合指示仪
	个
	1
	1379.50
	
	
	

	47
	
	电流表
	个
	1
	61.04
	
	
	

	48
	
	电压表
	个
	1
	61.04
	
	
	

	49
	
	电流表
	个
	2
	61.04
	
	
	

	50
	
	电流表
	个
	2
	61.04
	
	
	

	51
	
	电流表
	个
	1
	61.04
	
	
	

	52
	
	电流表
	个
	1
	61.04
	
	
	

	53
	
	电流表
	个
	1
	61.04
	
	
	

	54
	
	湿度监控器
	个
	8
	171.68
	
	
	

	55
	
	无功补偿控制器
	个
	2
	3662.40
	
	
	

	56
	
	自愈式低电压并联电力电容器
	台
	12
	305.20
	
	
	

	57
	
	自愈式低电压并联电力电容器
	台
	2
	305.20
	
	
	

	58
	
	干式变压器温度控制器
	套
	2
	228.90
	
	
	

	59
	
	干式变压器冷切风机
	台
	4
	495.95
	
	
	

	60
	5号配电房
	微机踪保护装置
	个
	4
	1144.50
	
	
	

	61
	
	电流表
	个
	4
	61.04
	
	
	

	62
	
	电流表
	个
	2
	61.04
	
	
	

	63
	
	低电量报警
	个
	5
	1678.60
	
	
	

	64
	
	户内高压带电显示装置
	个
	5
	334.19
	
	
	

	65
	
	电流表
	个
	2
	61.04
	
	
	

	66
	
	电压表
	个
	1
	44.25
	
	
	

	67
	
	户内交流车空断介路器分合闸线圈
	个
	8
	170.15
	
	
	

	68
	
	干式变压器冷切风机
	台
	4
	610.40
	
	
	

	69
	
	干式变压器温度控制仪
	套
	2
	228.90
	
	
	

	70
	
	JKWR无功补偿控制器
	个
	2
	2517.90
	
	
	

	71
	
	自愈式并联电力电容器
	台
	10
	305.20
	
	
	

	72
	10/11/12/13号箱变
	CPS-10智能微机保护监控装置
	个
	8
	3000.00
	
	
	

	73
	
	电流表
	个
	6
	61.04
	
	
	

	74
	
	带电及短路故障综合指示仪
	个
	10
	1068.20
	
	
	

	75
	
	湿度监控器
	个
	10
	61.04
	
	
	

	76
	
	电流表
	个
	2
	61.04
	
	
	

	77
	
	电压表
	个
	2
	61.04
	
	
	

	78
	
	合闸线圈
	个
	16
	1805.26
	
	
	

	79
	
	湿度监控器
	个
	10
	61.04
	
	
	

	80
	
	干式变压器温度控制器
	套
	4
	228.90
	
	
	

	81
	
	干式变压器冷切风机
	台
	8
	610.40
	
	
	

	82
	
	无功补偿控制器
	个
	4
	3662.40
	
	
	

	83
	
	自愈式低电压并联电力电容器
	台
	28
	305.20
	
	
	

	84
	
	自愈式低电压并联电力电容器
	台
	4
	305.96
	
	
	

	85
	
	自愈式低电压并联电力电容器
	台
	4
	306.73
	
	
	

	86
	14号箱变
	微机踪保护装置
	个
	3
	1144.50
	
	
	

	87
	
	干式变压器温度控制器
	套
	1
	228.90
	
	
	

	88
	
	干式变压器冷切风机
	台
	2
	610.40
	
	
	

	89
	
	JKWR无功补偿控制器
	个
	1
	3662.40
	
	
	

	90
	
	自愈式并联电力电容器
	台
	8
	305.20
	
	
	

	91
	
	低电量报警器
	个
	2
	486.79
	
	
	

	92
	
	户内高压带电显示装置
	个
	1
	334.19
	
	
	

	93
	
	户内高压带电显示装置
	个
	1
	1449.70
	
	
	

	94
	
	高压出线柜电流表
	个
	2
	61.04
	
	
	

	95
	配电室：主要设备
	干式变压器
	台
	1
	54884.00
	
	
	

	96
	
	干式变压器
	台
	1
	80485.00
	
	
	

	97
	
	干式变压器
	台
	1
	105271.00
	
	
	

	98
	
	干式变压器
	台
	1
	121398.00
	
	
	

	99
	
	干式变压器
	台
	2
	145814.00
	
	
	

	100
	
	联络柜总开关
	台
	5
	6561.80
	
	
	

	101
	
	低压总开关
	台
	15
	6561.80
	
	
	

	102
	
	高压总开关（手推车式）
	台
	1
	50699.00
	
	
	

	103
	
	高压总开关（固定式）
	台
	2
	50699.00
	
	
	

	104
	
	低压总开关
	台
	1
	6561.80
	
	
	

	105
	
	低压双电源切换开关
	台
	1
	6561.80
	
	
	

	设备或元器件预估费用合计金额
	
	

	总报价合计金额大写：人民币                     （￥              ）

注：总报价合计金额=检测维修服务费合计金额+设备或元器件预估费用合计金额

	

	分项报价说明：

1.供应商须按照采购需求附件1《维修服务明细表》内容提供报价，本项目分为检测维修服务费、设备及元器件费两部分分别报价：
（1）检测维修服务费：按采购需求附件1《维修服务明细表》对应的控制单价进行单价报价，各分项单价报价不得高于明细表对应控制单价，否则响应文件按无效响应处理。检测维修相关单价为综合包干单价，包含完成对应检测维修工作全部成本。
（2）设备或元器件报价：设备或元器件采用整体统一下浮系数报价方式，报价阶段设备或元器件预估费用按【预计数量×控制单价×（1‑下浮系数）】计算；项目实施阶段，经检测确需更换的设备或元器件，按采购需求附件1对应控制单价*（1‑成交下浮系数）×实际更换数量进行结算。
（3）本项目总报价=检测维修服务费合计金额+设备或元器件预估费用合计金额。
（4）供应商须按照上述要求报价，检测维修服务各分项报价单价、下浮后设备元器件单价均不得高于明细表对应控制单价，否则响应文件按无效响应处理。

	

	

	

	

	


法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：                    

供应商（电子签章）：      

日期：   年   月   日

最  终  报  价  表
项目名称：                项目编号：                        

分标（如有）：                                         

供应商名称：                                              
                                                单位：元

	序号
	服务名称
	具体服务内容
	数量
	单位
	总价（元）
	备注

	1
	广西物流职业技术学院电力系统维修及设备更新项目
	
	1
	项
	
	后附：最终分项报价表

	合计金额大写：人民币           （￥           ）

	报价说明：

1.供应商必须就项目的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其磋商将视为无效。

2.本项目最终磋商总报价不等于最终合同总价，最终磋商总报价仅作为合同暂定总价，本项目实行单价合同，采购需求中涉及的数量均为预估数量，仅用于报价测算，不作为结算依据；最终结算以双方现场确认、验收合格的实际维修、更换设备数量为准。检测维修服务按实际发生的合格维修工作量据实结算；经检测确认确需更换的设备、元器件，按采购需求附件 1对应控制单价 ×（1‑成交下浮系数）×实际更换数量据实结算。项目最终结算金额以审计部门审定结果为准。

3.最终磋商总报价必须满足本次竞标全部采购需求所应提供的服务，包括货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、运输、二次运输、装卸、保管、安装、调试、验收、培训、技术支持、人工、材料等费用；自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，以及混凝土、开孔、开槽、修补等安装需要的土建施工等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和，由于供应商报价失误，所导致的任何不利后果均由供应商自行承担。（采购需求另有约定的，从其约定。）

4.供应商须按照采购需求附件1《维修服务明细表》内容提供报价，本项目分为检测维修服务费、设备及元器件费两部分分别报价：

（1）检测维修服务费：按采购需求附件1《维修服务明细表》对应的控制单价进行单价报价，各分项单价报价不得高于明细表对应控制单价，否则响应文件按无效响应处理。检测维修相关单价为综合包干单价，包含完成对应检测维修工作全部成本。
（2）设备或元器件报价：设备或元器件采用整体统一下浮系数报价方式，报价阶段设备或元器件预估费用按【预计数量×控制单价×（1‑下浮系数）】计算；项目实施阶段，经检测确需更换的设备或元器件，按采购需求附件1对应控制单价*（1‑成交下浮系数）×实际更换数量进行结算。
（3）本项目总报价=检测维修服务费合计金额+设备或元器件预估费用合计金额。
（4）供应商须按照上述要求报价，检测维修服务各分项报价单价、下浮后设备元器件单价均不得高于明细表对应控制单价，否则响应文件按无效响应处理。

	服务期限：


注:本页《最终报价表》由供应商在磋商现场依磋商情况填写最终报价，供应商应当按照格式提前准备好最终报价表，并签字及加盖公章，一旦磋商小组通知进行最后报价时，能在规定时间内通过政采云平台及时上传最终报价表。最终报价等材料必须加盖供应商的公章确认(不需放入响应文件内)）
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：                    

供应商（电子签章）：      

日期：   年   月   日

最终分项报价表
项目名称：                项目编号：                        

分标（如有）：                                         

供应商名称：                                              
                                                单位：元
	序号
	服务名称
	具体服务内容
	单位
	数量①
	控制单价（元）
	单价(元)②
	单项合价（元）③＝①×②
	备注

	一、检测维修服务

	1
	1号配电房
	根据采购需求一览表第四项具体服务内容及技术标准完成检测及维修
	项
	1
	84891.78
	
	
	

	2
	2号配电房
	
	项
	1
	6730.71
	
	
	

	3
	3号配电房
	
	项
	1
	6870.99
	
	
	

	4
	4号配电房
	
	项
	1
	21115.85
	
	
	

	5
	5号配电房
	
	项
	1
	11795.56
	
	
	

	6
	10/11/12/13号箱变
	
	项
	1
	42429.36
	
	
	

	7
	14号箱变
	
	项
	1
	5942.91
	
	
	

	8
	配电室：主要设备
	
	项
	1
	347195.40
	
	
	

	检测维修服务费合计金额（元）
	
	

	二、设备或元器件

	设备或元器件统一下浮系数：______%（由供应商统一填报，全部设备或元器件通用）

注：设备或元器件单价报价计算公式：单价②=控制单价×(1-设备或元器件统一下浮系数)

	

	序号
	服务名称
	具体服务内容
	单位
	预计数量①
	控制单价（元）
	单价(元)②=控制单价×(1-设备或元器件统一下浮系数)
	单项合价（元）③＝①×②
	备注

	1
	1号配电房
	直流屏配件
	个
	3
	3521.25
	
	
	

	2
	
	直流屏配件
	个
	1
	1907.50
	
	
	

	3
	
	交流电压表
	个
	1
	61.04
	
	
	

	4
	
	直流电压表
	个
	1
	61.04
	
	
	

	5
	
	高频开关电源直流屏
	个
	1
	8774.50
	
	
	

	6
	
	直流屏智能监控模块
	个
	2
	1989.90
	
	
	

	7
	
	直流屏智能监控模块
	个
	1
	1989.90
	
	
	

	8
	
	充放电电流表
	个
	1
	61.04
	
	
	

	9
	
	控母电流表
	个
	1
	61.04
	
	
	

	10
	
	合母电压表
	个
	1
	61.04
	
	
	

	11
	
	控母电压表
	个
	1
	61.04
	
	
	

	12
	
	交流分合闸线圈
	个
	10
	1805.26
	
	
	

	13
	
	直流分合闸线圈
	个
	20
	1805.26
	
	
	

	14
	
	CPS-30综合微机保护装置
	个
	8
	3200.00
	
	
	

	15
	
	综合微机保护装置
	个
	1
	1948.70
	
	
	

	16
	
	低电量报警器
	个
	1
	486.79
	
	
	

	17
	
	户内高压带电显示装置
	个
	1
	334.19
	
	
	

	18
	
	带报短路故障综合指示仪
	个
	1
	1068.20
	
	
	

	19
	
	湿度监控器
	个
	10
	171.68
	
	
	

	20
	
	交流电流表
	个
	1
	61.04
	
	
	

	21
	
	交流电压表
	个
	1
	61.04
	
	
	

	22
	
	1号变出线柜电流表
	个
	1
	61.04
	
	
	

	23
	
	2号变出线柜电流表
	个
	1
	61.04
	
	
	

	24
	
	2号专变出线柜电流表
	个
	1
	61.04
	
	
	

	25
	
	电流表
	个
	1
	61.04
	
	
	

	26
	
	电流表
	个
	1
	61.04
	
	
	

	27
	
	电流表
	个
	2
	61.04
	
	
	

	28
	
	无功补偿控制器
	个
	12
	3662.40
	
	
	

	29
	
	自愈式低电压并联电力电容器
	台
	100
	305.20
	
	
	

	30
	
	干式变压器温度控制器
	套
	7
	228.90
	
	
	

	31
	2号配电房
	CPS-30综合微机保护装置
	个
	3
	3200.00
	
	
	

	32
	
	带电及短路故障综合指示仪
	个
	1
	2465.25
	
	
	

	33
	
	交流电流表
	个
	1
	61.04
	
	
	

	34
	
	交流电压表
	个
	1
	61.04
	
	
	

	35
	
	湿度监控器
	个
	3
	61.04
	
	
	

	36
	
	交流电流表
	个
	2
	61.04
	
	
	

	37
	3号配电房
	CPS-30综合微机保护装置
	个
	3
	3200.00
	
	
	

	38
	
	带电及短路故障综合指示仪
	个
	1
	2465.25
	
	
	

	39
	
	交流电流表
	个
	1
	61.04
	
	
	

	40
	
	交流电压表
	个
	1
	61.04
	
	
	

	41
	
	湿度监控器
	个
	3
	170.15
	
	
	

	42
	
	交流电流表
	个
	2
	61.04
	
	
	

	43
	4号配电房
	交流电压表
	个
	1
	44.25
	
	
	

	44
	
	交流电压表
	个
	2
	28.99
	
	
	

	45
	
	CPS-30综合微机保护装置
	个
	8
	3200.00
	
	
	

	46
	
	带电及短路故障综合指示仪
	个
	1
	1379.50
	
	
	

	47
	
	电流表
	个
	1
	61.04
	
	
	

	48
	
	电压表
	个
	1
	61.04
	
	
	

	49
	
	电流表
	个
	2
	61.04
	
	
	

	50
	
	电流表
	个
	2
	61.04
	
	
	

	51
	
	电流表
	个
	1
	61.04
	
	
	

	52
	
	电流表
	个
	1
	61.04
	
	
	

	53
	
	电流表
	个
	1
	61.04
	
	
	

	54
	
	湿度监控器
	个
	8
	171.68
	
	
	

	55
	
	无功补偿控制器
	个
	2
	3662.40
	
	
	

	56
	
	自愈式低电压并联电力电容器
	台
	12
	305.20
	
	
	

	57
	
	自愈式低电压并联电力电容器
	台
	2
	305.20
	
	
	

	58
	
	干式变压器温度控制器
	套
	2
	228.90
	
	
	

	59
	
	干式变压器冷切风机
	台
	4
	495.95
	
	
	

	60
	5号配电房
	微机踪保护装置
	个
	4
	1144.50
	
	
	

	61
	
	电流表
	个
	4
	61.04
	
	
	

	62
	
	电流表
	个
	2
	61.04
	
	
	

	63
	
	低电量报警
	个
	5
	1678.60
	
	
	

	64
	
	户内高压带电显示装置
	个
	5
	334.19
	
	
	

	65
	
	电流表
	个
	2
	61.04
	
	
	

	66
	
	电压表
	个
	1
	44.25
	
	
	

	67
	
	户内交流车空断介路器分合闸线圈
	个
	8
	170.15
	
	
	

	68
	
	干式变压器冷切风机
	台
	4
	610.40
	
	
	

	69
	
	干式变压器温度控制仪
	套
	2
	228.90
	
	
	

	70
	
	JKWR无功补偿控制器
	个
	2
	2517.90
	
	
	

	71
	
	自愈式并联电力电容器
	台
	10
	305.20
	
	
	

	72
	10/11/12/13号箱变
	CPS-10智能微机保护监控装置
	个
	8
	3000.00
	
	
	

	73
	
	电流表
	个
	6
	61.04
	
	
	

	74
	
	带电及短路故障综合指示仪
	个
	10
	1068.20
	
	
	

	75
	
	湿度监控器
	个
	10
	61.04
	
	
	

	76
	
	电流表
	个
	2
	61.04
	
	
	

	77
	
	电压表
	个
	2
	61.04
	
	
	

	78
	
	合闸线圈
	个
	16
	1805.26
	
	
	

	79
	
	湿度监控器
	个
	10
	61.04
	
	
	

	80
	
	干式变压器温度控制器
	套
	4
	228.90
	
	
	

	81
	
	干式变压器冷切风机
	台
	8
	610.40
	
	
	

	82
	
	无功补偿控制器
	个
	4
	3662.40
	
	
	

	83
	
	自愈式低电压并联电力电容器
	台
	28
	305.20
	
	
	

	84
	
	自愈式低电压并联电力电容器
	台
	4
	305.96
	
	
	

	85
	
	自愈式低电压并联电力电容器
	台
	4
	306.73
	
	
	

	86
	14号箱变
	微机踪保护装置
	个
	3
	1144.50
	
	
	

	87
	
	干式变压器温度控制器
	套
	1
	228.90
	
	
	

	88
	
	干式变压器冷切风机
	台
	2
	610.40
	
	
	

	89
	
	JKWR无功补偿控制器
	个
	1
	3662.40
	
	
	

	90
	
	自愈式并联电力电容器
	台
	8
	305.20
	
	
	

	91
	
	低电量报警器
	个
	2
	486.79
	
	
	

	92
	
	户内高压带电显示装置
	个
	1
	334.19
	
	
	

	93
	
	户内高压带电显示装置
	个
	1
	1449.70
	
	
	

	94
	
	高压出线柜电流表
	个
	2
	61.04
	
	
	

	95
	配电室：主要设备
	干式变压器
	台
	1
	54884.00
	
	
	

	96
	
	干式变压器
	台
	1
	80485.00
	
	
	

	97
	
	干式变压器
	台
	1
	105271.00
	
	
	

	98
	
	干式变压器
	台
	1
	121398.00
	
	
	

	99
	
	干式变压器
	台
	2
	145814.00
	
	
	

	100
	
	联络柜总开关
	台
	5
	6561.80
	
	
	

	101
	
	低压总开关
	台
	15
	6561.80
	
	
	

	102
	
	高压总开关（手推车式）
	台
	1
	50699.00
	
	
	

	103
	
	高压总开关（固定式）
	台
	2
	50699.00
	
	
	

	104
	
	低压总开关
	台
	1
	6561.80
	
	
	

	105
	
	低压双电源切换开关
	台
	1
	6561.80
	
	
	

	设备或元器件预估费用合计金额
	
	

	总报价合计金额大写：人民币                     （￥              ）

注：总报价合计金额=检测维修服务费合计金额+设备或元器件预估费用合计金额

	

	分项报价说明：

1.供应商须按照采购需求附件1《维修服务明细表》内容提供报价，本项目分为检测维修服务费、设备及元器件费两部分分别报价：
（1）检测维修服务费：按采购需求附件1《维修服务明细表》对应的控制单价进行单价报价，各分项单价报价不得高于明细表对应控制单价，否则响应文件按无效响应处理。检测维修相关单价为综合包干单价，包含完成对应检测维修工作全部成本。
（2）设备或元器件报价：设备或元器件采用整体统一下浮系数报价方式，报价阶段设备或元器件预估费用按【预计数量×控制单价×（1‑下浮系数）】计算；项目实施阶段，经检测确需更换的设备或元器件，按采购需求附件1对应控制单价*（1‑成交下浮系数）×实际更换数量进行结算。
（3）本项目总报价=检测维修服务费合计金额+设备或元器件预估费用合计金额。
（4）供应商须按照上述要求报价，检测维修服务各分项报价单价、下浮后设备元器件单价均不得高于明细表对应控制单价，否则响应文件按无效响应处理。

	

	

	

	

	


注:本页《最终分项报价表》由供应商在磋商现场依磋商情况填写最终报价，供应商应当按照格式提前准备好最终分项报价表，并签字及加盖公章，一旦磋商小组通知进行最后报价时，能在规定时间内通过政采云平台及时上传最终分项报价表。最终报价等材料必须加盖供应商的公章确认(不需放入响应文件内)）

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：                    

供应商（电子签章）：      

日期：   年   月   日

三、商务技术文件格式

1.商务技术文件封面格式
电 子 响 应 文 件
商  务  技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.商务技术文件目录
根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
无串通竞标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商的IP地址一致的；或者编制响应文件硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性磋商项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商（电子签章）：

                               年   月   日
法定代表人证明书
供应商名称：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                性     别：                
年    龄：                职     务：                

身份证号码：                                        
系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（电子签章）：               
     年     月     日

法定代表人授权委托书

（非联合体竞标格式）

（如有委托时）
致：（采购人名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：     法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：                    

委托代理人身份证号码：                              

                         供应商（电子签章）：                      

                                         年    月    日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则其响应文件按无效响应处理。
2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

法定代表人授权委托书（联合体竞标格式）

（如有委托时）
本授权委托书声明：根据                （牵头人名称）与              （联合体其他成员名称）签订的《联合体竞标协议书》的内容，                       （牵头人名称）的法定代表人      （姓名）现授权      （姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

牵头人法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

牵头人（电子签章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字或者电子签名）：

日期：    年   月   日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名；否则其响应文件按无效响应处理。
2.以联合体形式竞标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。
3.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。
商务要求偏离表格式

（注：按采购需求具体条款修改）
分标（如有）：              
	项目
	磋商文件商务要求
	供应商的响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	...
	
	
	

	...
	
	
	


注：

1. 说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的商务要求逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：      

日期：   年   月   日
技术要求偏离表

采购项目编号：                 

采购项目名称：                 
分标（如有）：                       

	序号
	名称
	磋商文件技术要求
	竞标响应
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1. 说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的技术要求逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：      

日期：   年   月   日
项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）

响应分标：     分标

附表A:本项目的项目负责人情况表

	姓名
	
	页码
	响应截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目负责人的项目应列明细

	性别
	
	
	

	年龄
	
	
	

	职称
	
	
	

	毕业时间
	
	
	

	所学专业
	
	
	

	学历
	
	
	

	证书编号
	
	
	

	其他情况
	
	
	

	联系电话
	
	
	


注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在响应技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历

(页码)
	专业

(页码)
	职称

(页码)
	本项目中的职责
	项目经历
	参与本项目的到位情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：

1.供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在响应技术文件页码。
2.供应商应当附本表所列证书的复印件并加盖供应商电子签章。
法定代表人或者委托代理人签字：        
供应商（电子签章）：                          日 期：         
其他文书、文件格式
中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）： 

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
质疑函（格式）
一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：                                   
□采购过程   

□成交结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：
说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            

邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            

邮编：           

联系人：                                                联系电话：                

被投诉人2：

……

相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

采购文件公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
第六章 合同文本

说明：本合同书仅供签订正式合同时参考用，项目合同成交后由采购人和成交供应商根据本采购文件和相关法律法规自行补充修改完善。
采购计划号：                            合同编号：                  
采购人（甲方）：                        供应商（乙方）：                        
项目名称：                              项目编号：                          
签订地点：                              签订时间：                        

分标号：           
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典(合同编)》等法律、法规规定，按照磋商文件规定条款和乙方响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。
第一条　合同标的

1、项目一览表

	序号
	服务名称
	服务内容
	服务金额
	服务期限
	备注

	
	
	
	
	
	

	详见报价表

	人民币合计金额（大写）：                              元整（¥           ）              


2、本项目合同总金额仅作为合同暂定总价，本项目实行单价合同采购，最终结算以双方现场确认、验收合格的实际维修、更换设备数量为准。检测维修服务按实际发生的合格维修工作量据实结算；经检测确认确需更换的设备、元器件，按采购需求附件1对应控制单价×（1‑成交下浮系数）×实际更换数量据实结算。项目最终结算金额以审计部门审定结果为准。

3.合同金额必须满足本次竞标全部采购需求所应提供的服务，包括货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、运输、二次运输、装卸、保管、安装、调试、验收、培训、技术支持、人工、材料等费用；自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，以及混凝土、开孔、开槽、修补等安装需要的土建施工等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和，由于供应商报价失误，所导致的任何不利后果均由供应商自行承担。（采购需求另有约定的，从其约定。）
第二条　质量保证

乙方所提供的服务及服务内容必须与响应文件承诺相一致，有国家强制性标准的，还必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他强制性标准的，必须符合其他强制性标准的规定。

第三条　权利保证
1、乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权利，且所有权、处分权等没有受到任何限制。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续有效，不因为本合同履行终止、解除或者无效而解除。

第四条　交付和验收
1、服务期限：           起至             ，服务地点：                       。

2、乙方应按响应文件的承诺向甲方提供相应的服务，并提供所服务内容的相关技术资料。

3、乙方提供不符合响应文件和本合同规定的服务成果，甲方有权拒绝接受。

4、乙方完成服务后应及时书面通知甲方进行验收，甲方应在收到通知后七个工作日内进行验收，逾期不开始验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5、甲乙双方应按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》、双方合同、响应文件验收。
6、甲方在初步验收或者最终验收过程中如发现乙方提供的服务成果不满足响应文件及本合同规定的，可暂缓向乙方付款，直到乙方及时完善并提交相应的服务成果且经甲方验收合格后，方可办理付款。

7、甲方验收时以书面形式提出异议的，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决，否则甲方有权不出具服务验收合格单。

第五条  服务、质量保证期

乙方应按照国家有关法律法规以及磋商文件和本合同所附的《售后服务承诺》，为甲方提供相关服务。

第六条　付款方式和履约保证金
1、在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方已开始工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量给予适当的补偿。

2、付款方式：本项目全部验收合格后，以双方现场确认、验收合格的实际维修、更换设备数量作为结算依据。

项目最终结算总价=∑（乙方实际发生维修项目成交单价×实际维修工作量）+（各项更换设备控制单价×（1-成交下浮系数）×对应实际更换设备数量）；结算价审定完成后，甲方在 30 日内付至结算价的 97%，剩余 3% 尾款待质保期及缺陷责任期全部期满，且质保、缺陷责任义务全部履行完成后支付；甲方在每次付款前，乙方需向甲方提供合法有效的等额增值税专用发票。

3、收款信息条款：经双方协商一致，本合同项下的所有款项，支付至以下账户：
开户名称：[                ]
开户银行：[                ]
账号：[                  ]
4、履约保证金金额：按成交金额的 2 %。

履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。

履约保证金退付方式、时间及条件： 履约保证金自项目验收合格后无息退还。

履约保证金指定账户：
开户名称：广西物流职业技术学院 

开户银行：中国工商银行贵港市贵城支行 

银行账号：2116 7100 0910 0329 097

第七条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第八条  质量保证及售后服务
1、乙方应按磋商文件规定的服务内容、技术要求、质量标准向甲方提供无瑕疵的服务成果。乙方对提交的最终服务成果质量负责。

2、成果提交后，如有整改，乙方应在规定时间按要求完成整改工作，甲方不另行支付整改费用。

3、乙方对本项目全部维修作业的安全负总责，必须严格遵守国家及地方安全生产法律法规、安全操作规程及甲方现场安全管理制度，建立健全安全管理体系，配备专职或兼职安全管理人员，落实全员安全生产责任制。

4、乙方派驻现场的维修作业人员必须具备相应的从业资格和操作资质，特种作业人员（如电工、焊工、高空作业等）须持有有效特种作业操作证，持证上岗。乙方应定期对作业人员进行安全教育培训和安全技术交底，未经培训或考核不合格人员不得上岗作业。

5、乙方应为全部维修作业人员配备符合国家标准的劳动防护用品（安全帽、安全带、防护鞋、防护手套等），并监督作业人员正确佩戴和使用。维修作业现场必须按规定设置安全警示标志、防护围栏、警示灯等安全防护设施，确保作业环境安全。

6、维修作业涉及高空作业、动火作业、临时用电、有限空间作业等危险作业的，乙方必须制定专项安全作业方案，落实安全防护措施，并安排专人现场监护。作业前应进行安全条件确认，不具备安全条件的不得开工。

7、乙方应为本项目全部维修作业人员购买足额的人身意外伤害保险及相关职业责任保险，保险期限覆盖整个合同履行期及质保期。维修作业过程中发生的一切人身伤亡、财产损失事故，均由乙方自行承担全部责任及费用，与甲方无关。因乙方原因造成甲方或第三方人身伤害、财产损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

8、发生安全事故时，乙方应立即启动应急预案，组织抢险救援，防止事故扩大，并按规定及时向甲方及有关监管部门报告。甲方有权对乙方作业现场进行安全监督检查，发现安全隐患有权要求乙方立即整改；乙方拒不整改或整改不到位的，甲方有权暂停付款，情节严重的有权解除合同。
第九条　违约责任
1、乙方提供的成果如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

2、由于甲方的原因造成合同不能如期履行的，双方可根据具体情况顺延合同的履行期，对乙方因此遭受的损失，甲方应予以补偿。

3、质保期内，乙方接到甲方维修通知后，须在合同约定时限内响应、到场并修复完毕。响应不及时的，每次支付违约金500元；逾期未修复的，每逾期一日按合同总金额的万分之五支付违约金。

4、乙方维修服务质量不符合合同约定或验收不合格的，乙方应无偿返工、重做，直至符合要求。

5、乙方派驻现场的作业人员须具备相应从业资质，特种作业人员须持有有效特种作业操作证，持证上岗。发现无证上岗或人证不符的，每人次支付违约金1000元，甲方有权要求乙方立即更换；关键岗位人员变更须经甲方书面同意，擅自更换的，每人次支付违约金2000元。

6、乙方不得将本合同项目全部或部分转包给第三方，也不得未经甲方书面同意擅自分包。违反本条约定的，甲方有权单方解除合同，乙方应按合同总金额的10%向甲方支付违约金，并赔偿甲方全部损失。

7、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供服务的，每发生一次，按合同总金额的1%-3%向甲方支付违约金；累计发生三次及以上的，甲方有权解除合同。

8、乙方维修服务过程中违反安全管理规定或存在安全隐患的，甲方有权要求乙方立即整改，并处以合同总金额3%的违约金；发生一般安全事故的，处以合同总金额5%的违约金；发生较大及以上安全事故的，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方全部损失。

9、质保期内乙方拒不履行维修义务或经书面催告后仍不履行的，甲方有权委托第三方代为维修，由此产生的全部费用（包括但不限于维修费、人工费、材料费、检测费、差旅费、管理费等）均由乙方承担，同时追究乙方的违约责任。
10、乙方应承担的第三方代修费用、违约金及赔偿金，甲方有权直接从本合同3%尾款中予以抵扣；尾款不足以抵扣的，甲方有权继续向乙方追偿，乙方应在甲方送达追偿通知后15个工作日内足额支付。逾期支付的，按应付金额每日万分之三计付违约金。

11、本合同项下违约金累计总额不超过合同总金额的20%。违约金不足以弥补甲方实际损失的，乙方还应赔偿差额部分，损失范围包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费、鉴定费、保全费等全部维权成本。

12、除不可抗力及甲方原因造成的延误外，因乙方自身原因，未按照本合同约定的服务期限完成对应服务工作的，自逾期之日起，每逾期一日，乙方按该对应单项服务结算金额的万分之五向甲方支付违约金；无对应单项服务结算金额的，按合同暂定总金额万分之五计算违约金。

因甲方原因、不可抗力导致服务期延误的，服务期限相应顺延，乙方不承担本项逾期违约责任，乙方应当及时向甲方提交服务期顺延书面说明及相关证明材料。
乙方支付违约金后，仍应当继续完成服务工作。逾期超过30日的，甲方有权选择：

（1）继续要求乙方完成服务，并继续计收逾期违约金；

（2）单方解除本合同或者解除该部分对应服务，甲方可委托第三方完成该部分服务，所产生全部费用由乙方承担，同时乙方应向甲方支付该部分对应服务金额 10% 的违约金；由此给甲方造成损失的，乙方予以赔偿。

13、乙方有下列情形之一的，甲方有权单方解除合同，乙方应按合同总金额的20%支付违约金，并赔偿甲方全部损失：
（1）擅自转包或违法分包的；

（2）发生较大及以上安全事故的；

（3）拒不履行维修义务，经两次书面催告后仍不履行的；

（2）其他严重违约导致合同目的无法实现的。

第十条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条  合同争议解决
1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，由               仲裁委员会仲裁。

2、诉讼期间，本合同继续履行。

第十二条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或被授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典(合同编)》有关条文执行。

第十三条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

3、合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为合同不可分割的一部分，并与本合同具有同等的额法律效力。
第十四条　签订本合同依据

1、磋商采购文件；

2、乙方提供的响应文件；

3、最终报价表
4、成交通知书。
第十五条　本合同一式五份，具有同等法律效力，采购代理机构一份，甲方二份，乙方二份。本合同甲乙双方签字盖章后生效。
	甲方（章）           

年   月   日
	乙方（章）              

 年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人（或委托代理人）：
	法定代表人（或委托代理人）：

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：


品目序号�



名称�



依据的标准�
�












1�
A020101计算机设备�
★A02010104台式计算机�
�
《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）�
�
�
�
★A02010105便携式计算机�
�
《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）�
�
�
�
★A02010107平板式微型计算机�
�
《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）�
�
























2�
A020106输入输出设备�
A02010601打印设备�
A0201060101喷墨打


印机�
《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）�
�
�
�
�
★A0201060102激光


打印机�
《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）�
�
�
�
�
★A0201060104针式


打印机�
《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）�
�
�
�
A02010604显示设备�
★A0201060401液晶


显示器�
《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）�
�
�
�
A02010609图形图像输入设备�






A0201060901扫描仪�
参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521


中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求�
�
3�
A020202投影仪�
�
�
《投影机能效限定值及能效等级


（GB32028）�
�



4�
A020204多功能一体机�
�
�
《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）�
�
5�
A020519泵�
A02051901离心泵�
�
《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）�
�









6�
A020523制冷空调设备�
★A02052301制冷压缩机�
冷水机组�
《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）�
�
�
�
�
水源热泵机组�
《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）�
�






�
�
�
溴化锂吸收式冷水机�
《溴化锂吸收式冷水机组能效限�
�
�
�
�
组�
定值及能效等级》（GB29540）�
�
�
�









★A02052305空调机组�
多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)�
《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454�
�
�
�
�



单元式空气调节机�
《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管�
�
�
�
�
(制冷量>14000W)�
送风式空调机组能效限定值及能�
�
�
�
�
�
效等级》（GB37479）�
�
�
�
★A02052309专用制�



机房空调�
《单元式空气调节机能效限定值�
�
�
�
冷、空调设备�
�
及能效等级》（GB19576）�
�
�
�






A02052399其他制�






冷却塔�



《机械通风冷却塔第1部分：中�
�
�
�
�
�
小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）�
�
�
�
冷空调设备�
�
《机械通风冷却塔第2部分：大�
�
�
�
�
�
型开式冷却塔》（GB/T7190.2�
�



7�
A020601电机�
�
�
《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）�
�



8�
A020602变压�



配电变压器�
�
《三相配电变压器能效限定值及�
�
�
器�
�
�
能效等级》（GB20052）�
�



9�
★A020609镇�



管型荧光灯镇流器�
�
《管形荧光灯镇流器能效限定值�
�
�
流器�
�
�
及能效等级》（GB17896）�
�
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A020618生活


用电器�



A0206180101电冰箱�
�
《家用电冰箱耗电量限定值及能�
�
�
�
�
�
效等级》（GB	12021.2）�
�
�
�


















★A0206180203空调机�









房间空气调节器�
《转速可控型房间空气调节器能�
�
�
�
�
�
效限定值及能效等级》（GB�
�
�
�
�
�
21455-2013），待2019年修订发�
�
�
�
�
�
布后，按《房间空气调节器能效限�
�
�
�
�
�
定值及能效等级》（GB21455-2019�
�
�
�
�
�
实施。�
�
�
�
�
多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）�
《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454�
�
�
�
�



单元式空气调节机�
《单元式空气调节机能效限定值�
�
�
�
�
�
及能源效率等级》（GB19576）《风�
�
�
�
�
(制冷量≤14000W)�
管送风式空调机组能效限定值及�
�
�
�
�
�
能效等级》（GB37479）�
�
�
�
A0206180301洗衣机�
�
《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）�
�






�
�















A02061808热水器�



★电热水器�
《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB	21519）�
�
�
�
�



燃气热水器�
《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》


（GB20665）�
�
�
�
�



热泵热水器�
《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）�
�
�
�
�



太阳能热水系统�
《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）�
�
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A020619照明


设备�
★普通照明用双端荧光灯�
�
《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）�
�
�
�
LED道路/隧道照明产品�
�
《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478�
�
�
�



LED筒灯�
�
《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）�
�
�
�
普通照明用非定向自镇流LED灯�
�
《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）�
�



12�
★A020910电


视设备�
A02091001普通电视设备（电视机）�
�
《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）�
�
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★A020911视频设备�






A02091107视频监控设备�









监视器�
以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）�
�



14�
A031210饮食


炊事机械�



商用燃气灶具�
�
《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）�
�
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★A060805便器�



坐便器�
�
《坐便器水效限定值及水效等级》


（GB25502）�
�
�
�



蹲便器�
�
《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）�
�
�
�



小便器�
�
《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）�
�











