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第一章 竞争性磋商公告

广西城建咨询设计有限公司关于广西物流职业技术学院灾后二级配电系统整体改造项目（项目编号：GXZC2026-C2-002934-GXCJ）竞争性磋商公告

项目概况

广西物流职业技术学院灾后二级配电系统整体改造项目的潜在供应商应在“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）竞争性磋商文件，并于2026年9月15日15时00分（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2026-C2-002934-GXCJ

项目名称：广西物流职业技术学院灾后二级配电系统整体改造项目
采购方式：竞争性磋商

预算金额：人民币柒佰贰拾万零壹仟零柒拾壹元贰角贰分（¥7201071.22）
最高限价：人民币柒佰贰拾万零壹仟零柒拾壹元贰角贰分（¥7201071.22）

采购需求：采购广西物流职业技术学院灾后二级配电系统整体改造项目一项，项目主要内容为对学校教学楼、实训楼、办公楼、学生宿舍及公共区域受淹电路、电器以及配电柜内的各类元器件、柜体等配电设备进行维修改造。如需进一步了解详细内容，详见工程量清单。

工期：要求工期45天（日历日）。
本项目（否）接受联合体竞标
二、申请人的资格条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小微企业采购的项目（供应商应为中小微企业、或监狱企业、或残疾人福利性单位)
3.本项目的特定资格要求：
3.1具备有效的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质，同时需具备有效的《承装（修、试）电力设施许可证》承装、承修、承试类别均为三级及以上资质，具备有效的安全生产许可证；并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；

3.2拟派项目经理须具备机电工程专业二级及以上（含二级）注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。

3.3专职安全员要求：人数1人，专职安全员须具备有效的安全生产考核合格证书（C类）。
三、获取竞争性磋商文件

时间：2026年9月4日至2026年9月11日，每天上午0:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

获取地点：“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

获取方式:网上下载。本项目不发放纸质采购文件，潜在供应商可自行在“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载采购文件（操作路径：登录“广西政府采购云平台”-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”，并按系统操作获取竞争性磋商文件（或在“广西政府采购云平台客户端-获取采购文件”跳转到广西政府采购云平台系统获取）。电子响应文件制作需要基于“广西政府采购云平台”获取的采购文件编制，通过其他方式获取采购文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传响应文件。

四、响应文件提交

截止时间：2026年9月15日15时00分（北京时间）
地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
五、开启

1.时间：2026年9月15日15时00分（北京时间）
2.地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.磋商保证金金额（人民币）：70000.00元。
磋商保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账（开户名称：广西城建咨询设计有限公司；开户银行： 建行南宁民族大道东支行；银行账号： 4500 1604 6530 5070 3663）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在响应文件提交截止时间前，供应商必须递交支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效磋商保证金。
2.网上查询地址：http://www.ccgp.gov.cn/(中国政府采购网)、https://zfcg.gxzf.gov.cn/(广西政府采购网)、https://www.gxlvtc.edu.cn/（广西物流职业技术学院）
3.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购促进残疾人就业政策。

（3）政府采购支持监狱企业发展。

4.供应商竞标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞标，供应商应先安装“广西政府采购云平台客户端”（请自行前往“广西政府采购云平台”进行下载），并按照本项目竞争性磋商文件和“广西政府采购云平台”的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至 “广西政府采购云平台”（加密的电子响应文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在“广西政府采购云平台”提交电子响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。供应商登录“广西政府采购云平台”，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子竞标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在提交响应文件截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登陆“广西政府采购云平台”，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：95763）。

（3）CA证书在线解密：首次响应文件开启时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“广西政府采购云平台”电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。

（4）供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录“广西政府采购云平台”远程开标大厅参与本次磋商，否则后果自负。

5.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），满足本次竞标采购需求，能够提供技术及服务，并在人员、设备、资金和良好信誉等方面具有相应能力的供应商。
6. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

7. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
8.相关业务联系单位及联系电话

CA咨询(汇信公司)客服热线：400-888-4636

“广西政府采购云平台”客服电话：95763

9.本项目采用远程异地评标

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：广西物流职业技术学院

地址：广西贵港市港北区聚贤路8号 

项目联系人：黄老师

联系电话：0775-2922216

2.采购代理机构信息

名 称：广西城建咨询设计有限公司

地　址：南宁市青秀区金湖路58号广西建设大厦三楼

联系电话：15977505290/19175895822
3.项目联系方式

项目联系人：梁宝月/苏龙葭
电    话：15977505290/19175895822
                                                 广西城建咨询设计有限公司

                                                   2026年9月4日
第二章 供应商须知

供应商须知前附表

	条款号
	内    容

	/
	项目名称：广西物流职业技术学院灾后二级配电系统整体改造项目
项目编号：GXZC2026-C2-002934-GXCJ
标段划分：本项目划分为一个标段，广西物流职业技术学院灾后二级配电系统整体改造项目
建设单位：广西物流职业技术学院
资金来源：财政资金
预算金额：人民币柒佰贰拾万零壹仟零柒拾壹元贰角贰分（¥7201071.22）
最高限价：人民币柒佰贰拾万零壹仟零柒拾壹元贰角贰分（¥7201071.22）
承包方式：综合单价
建设地点：广西贵港市港北区聚贤路8号（广西物流职业技术学院校区）
工程建设规模与内容：采购广西物流职业技术学院灾后二级配电系统整体改造项目一项，项目主要内容为对学校教学楼、实训楼、办公楼、学生宿舍及公共区域受淹电路、电器以及配电柜内的各类元器件、柜体等配电设备进行维修改造。如需进一步了解详细内容，详见工程量清单。
计划工期：要求工期45天（日历日）。
质量要求：达到国家工程施工验收规范合格标准。

本工程增值税计税方法：☑一般计税法         □简易计税法

	3
	供应商的资格条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小微企业采购的项目（供应商应为中小微企业、或监狱企业、或残疾人福利性单位)
3.本项目的特定资格要求：
3.1具备有效的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质，同时需具备有效的《承装（修、试）电力设施许可证》承装、承修、承试类别均为三级及以上资质，具备有效的安全生产许可证；并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；

3.2拟派项目经理须具备机电工程专业二级及以上（含二级）注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。

3.3专职安全员要求：人数1人，专职安全员须具备有效的安全生产考核合格证书（C类）。

4.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），满足本次竞标采购需求，能够提供技术及服务，并在人员、设备、资金和良好信誉等方面具有相应能力的供应商。
5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

	5.1
	是否接受联合体竞标:不接受联合体竞标。

	6.2
	(不允许分包

□允许分包

分包内容：/。

分包金额或者比例： /。

	12.1.1
	资格证明文件

供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

有效的资质证书、安全生产许可证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

项目经理:有效的注册建造师资质证书、安全生产考核合格证书（B类）复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
安全员：有效的安全生产考核合格证书(C类)复印件；（必须提供，否则响应文件作无效处理）
供应商依法缴纳税收的相关材料(响应文件提交截止时间前半年内供应商任意一个月）依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料(响应文件提交截止时间前半年内供应商任意一个月）依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

供应商财务状况报告[ 2025 年财务状况报告复印件，供应商成立不满一年的应按提供首次响应文件提交截止时间上一个月的财务状况报告复印件。（上述财务状况报告包括：供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告，需提供成立之日起至首次响应文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不超过一年）（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

中小企业声明函（格式后附）或残疾人福利性单位声明函（格式后附）或监狱企业的证明文件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；

注：
1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理。

2.联合体竞标时，第1-6项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，并由联合体牵头人加盖电子签章，规定签字处签字（或者电子签名），否则响应文件按无效处理。

	12.1.2
	报价文件

1.响应函；（格式后附，必须提供，否则响应文件作无效处理）
2.竞标报价表；（格式后附，必须提供，否则响应文件作无效处理）
3.已标价的工程量清单报价有关材料；（必须提供，否则响应文件作无效处理）

	12.1.3
	商务技术文件

1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

3.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

4.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
5.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
6.施工组织设计；（必须提供，否则响应文件作无效处理）
7.项目管理机构；（必须提供，否则响应文件作无效处理）
①项目管理机构配备情况表；
②项目经理（注册建造师）简历表；
③项目技术负责人简历表；
④项目安全员简历表；
⑤主要施工管理人员表；
⑥项目管理机构配备情况辅助说明资料。
8.企业业绩。（如有请提供，格式见附件）
9.对应采购需求的技术要求、商务要求提供的其他文件资料（格式自拟）（如信誉业绩等）；

10.供应商认为需要提供的其他有关资料。

注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效响应处理。

	15.2
	1.供应商必须就所竞标的全部内容作完整报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其竞标将视为无效。

2.本项目采用工程量清单报价方式,供应商应使用符合该数据交换标准的计价软件导入电子工程量清单，填写单价和计算总额价，完成已标价工程量清单的编制。严禁供应商修改工程量清单的项目结构、分标名称、单项工程名称、单位工程名称、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量、清单顺序和序号。供应商不得对工程量清单项目进行增减调整。

3.报价必须包含工程量清单所包含内容；必要的保险费用和各项税金；项目建设、验收过程中等所有费用；人工、材料、运输、装卸等费用；自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，以及混凝土、开孔、开槽、修补等安装需要的土建施工，及响应报价中应包含的全部内容。

4.在合同实施期间，竞标供应商填写的报价将不予调整。竞标供应商应在报价时充分考虑各方面因素、各种风险和自己的承受能力。

5.根据桂建价〔2024〕2号文《自治区住房城乡建设厅关于进一步明确广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险费计价规定的通知》，供应商在编制竞标报价文件时，安责险应按工程量清单中给出的安责险暂估价的具体金额填写，不得调整。

6.本项目安全生产责任保险费暂估价为13688.95元（含税价）。

7.本项目基本预备费为342908.15元。
8.本项目暂估价或暂列金额或基本预备费作为不可竞争费用，应按提供的工程量清单中对应金额进行填报，未按要求填报的，其磋商将视为无效响应。
9.本项目采取二次报价（即最终报价）：二次报价（即最终报价）时如报价改变的，需递交与最终报价相应的已标价工程量清单（如报价改变时未递交与最终报价相应的已标价工程量清单的，其磋商将视为无效响应），报价不变的不需递交。

	16.2
	竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起120日。

	17.1
	本项目收取磋商保证金，具体规定如下：

磋商保证金金额（人民币）：70000.00元。
磋商保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账（开户名称：广西城建咨询设计有限公司；开户银行： 建行南宁民族大道东支行；银行账号： 4500 1604 6530 5070 3663）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在响应文件提交截止时间前，供应商必须递交支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效磋商保证金。
相关要求：

1.磋商保证金采用银行转账交纳方式的，供应商转账时请在银行转账底单备注“项目编号+磋商保证金”，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则响应文件按无效响应处理。

2.磋商保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）的扫描件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则响应文件按无效响应处理。供应商必须在响应文件提交截止时间前采用现场或邮寄方式【1.现场提交地址：南宁市青秀区金湖路58号广西建设大厦三楼，联系人：梁宝月/苏龙葭  15977505290/19175895822；2.邮寄地址：南宁市青秀区金湖路58号广西建设大厦三楼，联系人：梁宝月15977505290）将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，未按时提交的，竞标无效，由采购人或者采购代理机构向供应商出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管。
3.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

备注： 

1.磋商保证金在首次响应文件提交截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效磋商保证金。

2.供应商采用现钞方式或者从个人账户（自然人竞标除外）转出的磋商保证金，视为无效磋商保证金。

3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效磋商保证金。

4.保函有效期低于竞标有效期的，视为无效磋商保证金。

5.采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效磋商保证金。6.保证金凭证应注明正确的项目编号、分标号（如有）等信息，否则，信息不明确或有误的将可能被视为无效磋商保证金，并有可能影响保证金的及时退付。

	19
	电子备份响应文件：本项目不接受电子备份文件。

	20.1
	响应文件提交截止时间：2026年9月15日15时00分（北京时间）。
响应文件提交地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。

	24.1
	磋商小组的人数：5人或以上（达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性磋商方式采购的，磋商小组由5人以上单数组成）。

	25
	首次响应文件开启时间详见“竞争性磋商公告”。

首次响应文件解密时间：30分钟

	26.3
	商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

技术要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

	28.1
	(本项目不收取履约保证金。

(本项目收取履约保证金。

履约保证金金额：按签约合同价扣除采购人材料设备价款、暂估专业工程、暂列金额后的2%。在收到中标（成交）通知书后，须在7日内向采购人提交。
履约保证金提交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。
履约保证金退付方式、时间及条件：工程竣工验收合格并对验收发现的问题完成整改后的7个日历天内，采购人支付履约保证金的50%；成交供应商向采购人完成（施工）竣工资料移交手续后，可向采购人申请退还剩余履约保证金，采购人应在收到申请之日起28个日历天内扣减成交供应商赔偿金和其他应从成交供应商扣回的款项后，将履约保证金的余额退还给成交供应商。
履约保证金指定账户：

开户名称：广西物流职业技术学院 
开户银行：中国工商银行贵港市贵城支行 
银行账号：2116 7100 0910 0329 097
备注：

1.履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限的（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，视为未按规定提交履约保证金。
2.采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为未按规定提交履约保证金。

3.供应商为联合体的，可由联合体任意一方或者联合体各方共同提交的履约保证金，视为有效履约保证金。

	29.1
	签订合同携带的证明材料： 

委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。

法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	31.2
	接收质疑函方式：以书面形式。

质疑联系部门及联系方式：广西城建咨询设计有限公司

联系电话：15977505290/19175895822   梁宝月/苏龙葭，

通讯地址：南宁市青秀区金湖路58号广西建设大厦三楼 

业务时间：工作日每天上午9时00分至12时00分，下午15时00分至17时30分。

	32.1
	1.采购代理费支付方式：

本项目代理服务费由成交供应商领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。

2.采购代理费收取标准：

按原《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）收费标准（工程类）下浮20%计取，按以上计算方式算出采购代理费不足3000元的，按3000元计。
3. 采购代理费收取银行账户

开户名称：广西城建咨询设计有限公司

开户银行：建设银行南宁锦春支行

银行账号：4505 0160 4783 0000 0080

	33.1
	解释：构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性磋商公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的磋商文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	33.2
	1.本磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本磋商文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标/投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2.本磋商文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经“广西政府采购云平台”认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。

3.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

4.本磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

5.本磋商文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。

	33.2
	采购人不组织现场踏勘。


供应商须知正文

一、总则

1.适用范围

1.1本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“工程”是指建筑工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

2.5“竞标”是指供应商按照本项目竞争性磋商公告或者邀请函规定的方式获取磋商文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7“响应文件”是指：供应商根据本磋商文件要求，编制包含资格证明、报价、商务技术等所有内容的文件。
2.8“实质性要求”是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9“正偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.12“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的报价。

3.供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4.竞标费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取磋商文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加磋商与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

6.转包与分包             

6.1本项目不允许转包。

6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的行政许可，如供应商不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应行政许可。

6.3供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.特别说明

7.1如果本磋商文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。

7.2供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3供应商在竞标活动中提供任何疑似虚假材料，将报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商的IP地址一致的；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。


7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、磋商文件

8.磋商文件的构成

（1）竞争性磋商公告/竞标邀请函；

（2）供应商须知； 

（3）采购需求；

（4）评审程序、评审方法和评审标准；

（5）响应文件格式；

（6）合同文本。

9.供应商的询问

供应商应认真阅读磋商文件的采购需求，如供应商对磋商文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.磋商文件的澄清和修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

三、响应文件的编制
11.响应文件的编制原则

供应商必须按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对磋商文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成

12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.2报价文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.3商务技术文件：详见“供应商须知前附表”

13.计量单位

磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

15.竞标报价

15.1竞标报价应按磋商文件中“竞标报价表”格式填写。

15.2竞标报价的内容见“供应商须知前附表”。

15.3竞标报价要求

15.3.1供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，

不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。

15.3.2竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

15.3.3竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.磋商保证金

17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交磋商保证金。

17.2磋商保证金的退还

未成交供应商的竞标保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；成交供应商的磋商保证金自签订合同之日起5个工作日内退还。 

17.3磋商保证金不计息。

17.4供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还： 

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（4）除因不可抗力或者磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）法律法规规定的其他情形。

18.响应文件编制的要求

18.1供应商应先安装“广西政府采购云平台客户端”（请自行前往“广西政府采购云平台”进行下载），并按照本项目磋商文件规定的格式和顺序和“广西政府采购云平台”的要求编制并加密。响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在提交响应文件截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

18.3响应文件须由供应商在规定位置签字、盖章（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则按无效响应处理。

18.4响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，供应商为自然人的，标注的供应商名称应与身份证姓名及签名一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

19.电子备份响应文件
电子备份响应文件是指通过“广西政府采购云平台客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份响应文件详见在“供应商须知前附表”。
20.响应文件的提交

20.1供应商必须按“供应商须知前附表”规定的时间及地点提交响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在提交响应文件截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件提交至“广西政府采购云平台”。  

20.2未在规定时间内提交或者未按照磋商文件要求加密的电子响应文件，“广西政府采购云平台”将拒收。
21.首次响应文件的补充、修改与撤回

21.1供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登陆“广西政府采购云平台”，进入“服务中心”中查看 “电子响应文件制作与投送教程”）
21.2在提交响应文件截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

22.响应文件的退回

采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。

23.截止时间后的撤回

供应商在响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根据本须知正文17.4的规定不予退还其磋商保证金。

四、评审及磋商

24.磋商小组成立

24.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性磋商方式采购的，磋商小组由5人以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

24.3采购代理机构应当基于“广西政府采购云平台”抽（选）取评审专家。
25.首次响应文件的开启和解密

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁，按平台提示和磋商文件的规定登录到“广西政府采购云平台”电子开标大厅签到，采购代理机构依托“广西政府采购云平台”向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按“供应商须知前附表”规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商未在规定的时间内解密响应文件或者解密失败的，供应商的响应文件作无效处理。
26.评审程序、评审方法和评审标准

26.1本项目的评审方法为综合评分法。

26.2磋商小组按照“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

26.3 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“供应商须知前附表”。

26.4磋商小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
26.5电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.6出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认，报采购人同意后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。
27.确定成交供应商及结果公告

27.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后2个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

27.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与磋商文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

27.3出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”第4.3条规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.4 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

28.履约保证金

28.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

28.2在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自行承担。

29.签订合同

29.1签订电子采购合同：成交供应商领取电子成交通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
线下签订纸质合同：供应商领取成交通知书后，按“供应商须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

29.2签订合同时间：自成交通知书发出之日起7个自然日内。

29.3成交供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，成交供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

29.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，成交供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

29.5采购人或成交供应商不得单方面向合同另一方提出任何磋商文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离磋商文件和合同实质性内容的协议。

29.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

29.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

30.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
31.2供应商认为磋商文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者竞争性磋商公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。
32.其他内容

32.1采购代理服务费收费标准及缴纳账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳采购代理服务费。

32.2采购代理服务费收费计算标准：

	               费率

金额
	货物类
	服务类
	工程类

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务采购代理业务成交金额或者暂定价为150万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元 ×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 150 － 100 ）万元 ×0.8％＝ 0.4万元

合计收费＝ 1.5 ＋ 0.4＝ 1.9 万元

33.需要补充的其他内容

33.1本磋商文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

33.3本磋商文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本磋商文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件1：
统计上大中小微型企业划分标准

	行业名称
	指标名称
	计量

单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	租赁和商务服务 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；租赁和商务服务包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。
第三章 采购需求

说明：采购需求中标注“▲”号的条款为实质性条款或指标、要求，必须满足或优于，否则响应无效。

1.所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行。本项目对应的中小企业划分行业为：建筑业。

	一、采购项目需求一览表

	序号
	标的的名称
	数量
	单位
	技术需求

	1
	广西物流职业技术学院灾后二级配电系统整体改造项目
	1
	项
	▲一、项目基本要求

1.采购广西物流职业技术学院灾后二级配电系统整体改造项目一项，项目主要内容为对学校教学楼、实训楼、办公楼、学生宿舍及公共区域受淹电路、电器以及配电柜内的各类元器件、柜体等配电设备进行维修改造。具体内容详见本项目工程量清单。

2.承包方式：综合单价

3.建设地点：广西贵港市港北区聚贤路8号（广西物流职业技术学院校区）

4.质量要求：达到国家施工验收规范合格标准。

5.拟投入本项目人员要求：

（1）拟派项目经理须具备机电工程专业二级及以上（含二级）注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书（B类）；
（2）具备有效的安全生产考核合格证书（C类）专职安全员1人；

（3）所有进场作业人员须持有效特种作业操作证（电工），电力作业严格按照电力安全工作规程落实现场监护等安全措施。
6.验收标准：符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

7.缺陷责任期：工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。

▲二、项目技术方案

由于本项目为灾后应急修缮工程，部分施工细节需结合现场实际确定，供应商按照实际情况自行编制切实可行的项目技术方案，项目技术方案应包含但不限于项目管理机构及施工组织设计。

▲三、施工技术规范

本项目技术规范采用现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

	二、商务条款

	▲合同签订时间
	自成交通知书发出之日起7个自然日内。

	▲工期及地点
	工期：要求工期45天（日历日）。
地点：广西贵港市港北区聚贤路8号（广西物流职业技术学院校区）

	▲质保期要求
	1.质保期期限：

（1）本项目涉及更换的电器以及配电柜内的各类元器件、柜体等配电设备质保期不少于2年（若国家或生产厂家对本项目所涉及设备的质量保证期的规定高于本项目要求的，应按国家或生产厂家的规定执行，若竞标人在响应文件中承诺高于国家或生产厂家期限，按照竞标人承诺），质保期自项目全部完工、采购人组织整体竣工验收合格并签署验收报告次日起计算。

（2）本项目质保期或缺陷责任期（除更换的电器以及配电柜内的各类元器件、柜体等配电设质保期外）为2年，质保期（或缺陷责任期）自项目全部完工、采购人组织整体竣工验收合格并签署验收报告次日起计算。

2.质保期服务标准

（1）质保期内，因本项目涉及更换的电器以及配电柜内的各类元器件、柜体等配电设备本身质量缺陷或安装质量问题导致故障的，供应商应免费维修、更换或返工，并承担由此产生的全部费用。

（2）质保期（或缺陷责任期）内，供应商未按约定履行质保义务的，采购人有权书面催告供应商限期履行；供应商逾期仍未履行的，采购人有权委托第三方代为维修，由此产生的全部费用（包括但不限于维修费、人工费、材料费、检测费、差旅费等）均由供应商承担，同时追究供应商的违约责任。

	▲付款方式
	预付款支付比例或金额：合同金额的10%，签订施工合同后15个工作日内支付。
工程款支付方式：由于本项目工期紧急、实施周期较短，工程款待项目全部完工并且通过竣工验收合格并完成结算审计后，支付至结算审定总价的97%（已支付的预付款在本次付款中予以抵扣）；采购人按工程价款结算总额的3%预留工程质量保证金，质保期满且经采购人确认无质量问题后无息返还。

	▲工程量清单
	1.工程量清单（另册提供，详见附件1，由供应商自行在广西政府采购云平台下载）
2.已标价工程量清单

2.1供应商应依据竞争性磋商文件、采购人提供的工程量清单或招标控制价以及《计价规范》、《计算规范》自主报价，自主报价不得违反计价规范强制性条文规定。供应商不得采用总价让利或以百分比让利等形式进行报价，任何优惠（或降价、让利）均应反映在相应清单项目的综合单价中。同时，不得出现任意一项单价重大让利，不得以自有机械闲置、自有材料等不计成本为由低于工程成本报价。

2.2本项目采用工程量清单报价方式,供应商应使用符合该数据交换标准的计价软件导入电子工程量清单，填写单价和计算总额价，完成已标价工程量清单的编制。严禁供应商修改工程量清单的项目结构、分标名称、单项工程名称、单位工程名称、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量、清单顺序和序号。供应商不得对工程量清单项目进行增减调整。

2.3报价必须包含工程量清单所包含内容；必要的保险费用和各项税金；项目建设、验收过程中等所有费用；人工、材料、运输、装卸等费用；自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，以及混凝土、开孔、开槽、修补等安装需要的土建施工，及响应报价中应包含的全部内容。在合同实施期间，竞标供应商填写的报价将不予调整。竞标供应商应在报价时充分考虑各方面因素、各种风险和自己的承受能力。
2.4分部分项工程项目和单价措施项目，应根据竞争性磋商文件和采购人提供的工程量清单项目中的特征描述确定综合单价计算。如出现采购人提供的工程量清单特征描述与竞争性磋商文件表述不符时，供应商应以采购人提供的工程量清单的项目特征描述为准，确定竞标报价的综合单价。

2.5总价措施项目的金额应根据竞争性磋商文件及竞标时拟定的施工组织设计或施工方案，按计价规范的规定自主确定。但安全文明施工费按国家、省级或行业建设主管部门的有关规定执行，作为不竞争费用单列。
2.6其他项目费应按下列规定报价：

（1）暂列金额、基本预备费：作为不可竞争费用，应按采购人提供的工程量清单中列出的金额填写；

（2）本项目基本预备费为342908.15元。
（3）材料、工程设备暂估价应按采购人提供的工程量清单中列出的单价计入综合单价；

（4）专业工程暂估价应按采购人提供的工程量清单中列出的金额填写；

（5）计日工应按采购人提供的工程量清单中列出的项目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工总额；计日工单价均不含规费和税金；

（6）总承包服务费应根据采购人提供的工程量清单中列出的内容和供应材料、设备情况，按照采购人提出的协调、配合与服务要求和施工现场管理需要自主确定。

（7）根据桂建价〔2024〕2号文《自治区住房城乡建设厅关于进一步明确广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险费计价规定的通知》，供应商在编制竞标报价文件时，安责险应按工程量清单中给出的安责险暂估价的具体金额填写，不得调整。本项目安全生产责任保险费暂估价为13688.95元（含税价）。
2.7规费和增值税应按规定确定，作为不可竞争费用。

2.8采购人提供的工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价的项目，供应商均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

2.9竞标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、增值税的合计金额一致。

未尽事宜详见本工程采购人提供的工程量清单编制说明以及现行《计价规范》等有关规定执行。

	受灾电箱现场图片
	具体受灾电箱现场图片：另册提供，详见附件2，由供应商自行在广西政府采购云平台下载。


第四章  评审程序、评审方法和评审标准
一、评审程序和评审方法

1.资格审查

1.1响应文件开启后，磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：磋商小组在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：“广西政府采购云平台”“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

（3）查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接查询，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。

1.2资格审查标准为本磋商文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合磋商文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

1.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）未按磋商文件规定的方式获取本磋商文件的供应商；

（3）响应文件的资格证明文件缺少任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（4）响应文件中的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

（5）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的。

1.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

2.符合性审查

2.1由磋商小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的竞标报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

2.2磋商小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当已电子回函形式按照磋商小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按磋商小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由磋商小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子签章。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，磋商小组以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。
2.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

2.5商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章；

2）委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的； 

3）提交的磋商保证金无效的或者未按照磋商文件的规定提交磋商保证金；

4）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效。

5）商务要求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

6）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足磋商文件要求；

7）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合磋商文件要求；

8）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

10）属于“供应商须知正文”第7.5条情形；

11）技术要求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数；

12）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

13）磋商文件未载明允许提供备选（替代）竞标方案或明确不允许提供备选（替代）竞标方案时，供应商提供了备选（替代）竞标方案的；

14）响应文件标注的项目名称或者项目编号与磋商文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

15）竞争性磋商文件明确不允许分包，响应文件拟分包的；
16）未响应磋商文件实质性要求；

17）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1） 响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价文件中规定的“竞标报价表”；

2）未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价；

3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作完整唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（磋商文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性磋商采购文件要求实质性不一致的。

7)供应商已标价工程量清单的项目编码(12位)、计量单位、工程量任何一处与工程量清单不一致的；

8)供应商已标价工程量清单的项目名称或项目特征与工程量清单不一致，磋商小组会要求澄清、说明或补正，但供应商拒绝澄清、说明或补正的；

9)供应商对工程量清单内容进行增减或对竞标范围进行调整的；

10)设有暂估价、暂列金额的，竞标时未按采购人工程量清单给出的暂估价总价、暂列金额比例计入竞标总报价中的；

11）本项目暂估价或暂列金额或基本预备费未按提供的工程量清单中对应金额进行填报的。
2.6磋商小组对响应文件进行评审，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。磋商小组从符合磋商文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商。

2.7通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入磋商环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

3.磋商程序

3.1磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后规定时间内参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。
3.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

3.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，由磋商小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.4供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子签章。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出磋商，其响应文件按无效处理。

3.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
3.6采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录。

3.7根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。
3.8除本章第3.7条情形外，对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

4. 最后报价
4.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内在“广西政府采购云平台”开标大厅提交最后报价，除本章第4.3条外，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。

4.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最后服务方案或者解决方案的，磋商结束后，由磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的服务方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在“广西政府采购云平台”开标大厅提交最后报价。

4.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”和本章第3.7条情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

4.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的供应商的响应文件按无效响应处理。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的保证金。

4.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出磋商，其响应文件按无效处理。

4.6最后报价统一开启后，磋商小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

4.7最后报价出现前后不一致的，按照本章第2.4条的规定修正。 

4.8修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；

（2）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

（3）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

4.9经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

4.10供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，磋商小组应当告知有关供应商。

4.11最后报价结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

5.比较与评价

5.1评审方法：综合评分法。

5.2经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

5.3评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（1）磋商小组按照磋商文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（2）各供应商的得分为磋商小组所有成员的有效评分的算术平均数。

5.4评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

5.5由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本章第4.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

5.6评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
二、评审标准

6.评审依据：磋商小组将以磋商响应文件为评审依据，对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）

	序号
	评分因素
	评分内容

	1
	价格分

（满分30分）
	1.本项目为专门面向中小微企业采购的项目，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对供应商最后报价不再执行价格评审优惠的扶持政策。
2.以进入评审的最低评审价为磋商基准价，即指满足采购文件要求且价格最低的磋商报价。

3.磋商供应商报价得分=（磋商基准价/评审价）×30分

4.异常低价审查程序

1）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

①响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；

②响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

④磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2）磋商小组启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

3）磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

	2
	技术分（满分66分）
	1.施工组织设计分（满分54分）
	（1）主要施工方法（满分8分）

一档（8分）：各主要分部施工方法符合项目实际，有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全，各主要分部包含本项目教学楼、实训楼、办公楼、学生宿舍及公共区域的受淹电路检修、受损设备更换、配电柜拆装改造、线路布设调试、绝缘检测、系统联动调试等所有施工内容，完全贴合校园灾后配电改造施工规范。针对性编制四项专项施工方案（灾后设备除锈除湿修复、新旧设备衔接改造、分区断电施工、原有管线保护），专项施工方案完全适配学校教学、住宿、不间断办学场景，方案详实可落地。配套完善的校园配电改造专属安全施工操作细则，须覆盖施工用电、现场隔离、临时用电、师生防护、灾后风险防控等要点，无管控遗漏，可全面指导标准化施工、保障质量与安全。
二档（6分）：各主要分部施工方法符合项目实际，有详尽的施工技术方案，工艺一般、方法可行，能指导具体施工并确保安全。各主要分部包含教学楼、宿舍楼等核心区域五大关键施工分项，无关键施工内容缺失。完整列明各分项施工工序、主材及元器件参数、设备拆装标准、标准化操作步骤。编制设备防潮修复、分区断电防护两项专项施工内容。配备完善的校园专属安全施工流程，可规范现场施工，有效规避触电、设备损坏、师生用电安全等核心风险，方案具备可行性。
三档（3分）：各主要分部施工方法符合项目实际，施工技术方案较详尽，能指导具体施工，确保安全。施工方法仅覆盖电路检修、元器件更换、基础线路调试三项基础分项，缺失柜体改造、公共区域配电整改、系统联动调试等关键内容。仅简单提及基础防潮措施，无分区断电、新旧系统衔接、师生用电防护等专项方案。安全施工内容简略，未结合学校不间断教学、住宿的特殊场景编制管控措施。
四档（2分）：各主要分部施工方法基本符合项目实际，施工技术方案不完整，基本能指导具体施工。仅简单描述电路检修、元器件更换两道基础工序，超半数施工分项内容缺失。未明确任何施工材料、元器件规格、施工工艺、操作细则及调试标准。无灾后设备修复、新旧系统衔接、师生安全防护、原有管线保护等专项方案。仅套用通用机电施工安全条款，未适配校园人员密集、不停工办学的施工场景，无法管控现场施工及用电安全风险。
五档（1分）：仅概述校园配电系统改造整体施工流程，无详尽的施工技术方案，不能指导具体施工并确保安全仅笼统概述整体施工流程，无分项、分工序细化内容，未贴合本项目灾后受淹配电改造专项特点。无任何材料参数、施工工艺、调试标准、施工机具及操作步骤说明。未编制任何校园专属施工防护、设备修复、管线保护、师生安全保障措施。无针对性安全施工流程，无法指导现场标准化施工，存在质量及安全隐患。

	
	
	
	（2）拟投入的主要物资计划（满分7分）

一档（7分）：拟投入的主要物资计划严格结合本项目教学楼、实训楼、办公楼、宿舍等区域配电改造施工工序，分阶段编制专项物资投入计划。制定科学的分批次错峰进场、退场计划，完全避开教学、师生通行高峰时段，杜绝扰民、占道问题。明确校园施工现场专属物资堆放区域，制定完善的电气设备防潮、防尘、防磕碰、封闭保管专项方案，适配校内施工环境。建立完整的物资进场检验、批次复试及抽检制度，明确各类配电设备、元器件的送检标准和验收要求。合理配置备用物资，足额覆盖施工损耗、设备更换及整改需求，物资计划可完全保障项目连续高效施工。
二档（5分）：拟投入的主要物资计划依据配电改造核心施工工序，列明主要物资的分批次进场计划。物资进场时间贴合校园施工节奏，规避师生高峰时段，无断料、占道扰民问题。明确电气物资堆放、防潮防尘、成品保护措施，满足校园施工现场环境管控要求。制定核心配电物资进场检验、复试计划，符合项目质量验收标准。配备常规备用物资，可覆盖施工正常损耗，能够满足项目整体施工需求。
三档（3分）：提供拟投入的主要物资计划，但未结合现场分区施工工序编制分阶段进场计划。物资进场时间未规避教学、师生通行高峰，存在占道、扰民隐患。仅简单说明物资堆放要求，无电气设备防潮、防尘、成品保护等专项管控措施。仅对部分主材设置进场检验，各类电气元器件、辅材无复试和抽检安排，未配置备用物资，物资保障能力一般。
四档（2分）：提供拟投入的主要物资计划，但未结合校园施工场景制定错峰进场计划，存在高峰进料、施工断料风险。无物资分区堆放、成品保护、环境管控等细化措施。仅笼统提及进场验收，无批次复试、专项检测流程，无备用物资储备规划，物资计划指导性、保障性较差。
五档（1分）：提供拟投入的主要物资计划，但无物资进场时序安排，施工物资进场无序。无任何物资保管、进场检验、抽样复试管控措施，物资质量无法保障。

	
	
	
	（3）拟投入的主要施工机械、设备计划（满分6分）
一档（6分）：完整配齐配电改造专用施工机具、检修设备、检测仪器及安全防护设备，涵盖电路检修、配电柜拆装、元器件更换、线路敷设、绝缘检测、通电调试全工序设备。精准明确各类设备型号、规格、投入数量及错峰进退场时间，全程规避教学、师生作息高峰，杜绝施工噪音、设备作业干扰校园教学秩序。设备配置数量充足，可满足教学楼、实训楼、宿舍及公共区域多区域分段同步施工，无设备短缺、周转滞后问题。全套配齐绝缘电阻测试仪、接地电阻检测仪、万用表、压线检测工具、高精度测距仪等专业检测仪器，同时配备防尘、防潮、防触电专属安全防护机具。制定细化的管理制度，包括设备进场验收、每日检修、定期保养、故障排查常态化等管理制度，管理制度明确具体管控节点及验收标准，完全适配校园室内外配电改造施工场景，可保障项目高质量、零干扰施工。
二档（4分）：配齐配电检修、线路敷设、设备拆装、通电调试四类核心施工及检测设备，明确设备型号、数量及分阶段错峰进场计划。设备配置数量可满足项目连续施工需求，无设备短缺停工情况，严格规避教学时段高噪、高危设备作业。配齐常规电气检测仪器及基础安全防护机具，满足施工安全及质量检测基本要求。制定定期设备保养、检修计划，可保障设备稳定正常运行，设备配置及管控措施适配校园施工环境。

三档（3分）：缺失绝缘检测或通电调试其中一项核心专业设备，基础施工机具配置齐全。设备数量仅能满足单区域顺序施工，多区域施工需设备周转等待，施工效率一般。核心检测仪器基本配齐，但专项防尘、防潮、防触电配套防护机具有所缺失。仅简单提及设备检修保养，无固定管控周期及验收标准，设备运维管理不完善，基本适配项目施工需求。
四档（2分）：拆仅配备基础配电施工简易机具，缺失专业检测仪器、精密调试设备等关键机具。设备配置数量不足，施工过程中频繁出现设备短缺、周转滞后问题，影响施工进度。无完善的设备进场验收、定期保养、故障排查管理制度，无针对性校园施工安全防护配套设备，施工设备保障性、安全性较差。
五档（1分）：缺失配电检测、设备调试等核心关键施工设备，无法满足灾后配电改造核心施工工序需求。设备机具配置残缺、数量严重不足，易造成长期停工、施工无序。无专业检测仪器、安全防护机具，无任何设备运维、进场验收管控措施，施工质量、安全及进度均无法保障。

	
	
	
	（4）劳动力安排计划（满分7分）

一档（7分）：结合教学楼、实训楼、办公楼、宿舍及公共区域配电检修、元器件更换、柜体改造、线路调试、系统检测等全施工工序，编制安排计划，要求细化各专业工种配置（电工、弱电调试、设备安装、检修作业等）、投入人数及错峰进退场计划，人员数量与分区施工工程量精准匹配，无用工缺口、人员冗余问题，施工人员统一报备校方管理。配备专人负责校园施工现场管控、师生隔离、安全巡查、成品保护。制定精细化分班、分时段施工计划，严格适配校园教学作息，高风险、高干扰作业全部安排在放学后、周末及节假日开展，教学时段仅开展静音、无尘辅助作业。建立完善轮岗值守制度，制度要求配置足额备用作业人员，可应对人员临时离岗、工期加急等情况，全程保障施工连续、现场规范、不干扰校园正常教学秩序。 

二档（5分）：根据配电改造核心施工工序，配齐电工、设备安装工、调试工等主要专业工种，明确人员配置数量及进场安排，人员按要求报备校方。人员总量满足项目分段施工需求，无长期用工缺口、人员无序流动问题。配置专职安全员、现场管理人员，可满足施工现场基础安全与秩序管控。制定错峰施工排班计划，能够规避校园教学高峰时段施工。预留备用作业人员，可应对常规人员补缺、临时工序调整需求，劳动力安排整体合理可行。
三档（3分）：仅汇总整体施工人员总数，未结合施工分区、工序阶段及校园作息制定精细化用工与排班计划。专业工种配置不齐全，多区域同步施工时存在用工不足、工序衔接滞后问题，存在作息时段施工扰民隐患。仅配置兼职安全管理人员，无专职质量、现场管控人员。无细化错峰施工及轮岗值守方案。 

四档（2分）：仅配置普通普工、基础电工，缺失设备调试、柜体改造、绝缘检测等关键专业工种。整体用工配置不足，施工频繁出现人手短缺、工序滞后情况，存在违规占用教学时段施工风险。无专职现场管理、安全及质量管理人员，现场管控薄弱。无分时段、分区施工排班及人员调配方案，无备用人员储备。 

五档（1分）：核心专业工种严重缺失，无法满足灾后配电改造关键工序施工要求。无分阶段、分时段劳动力配置与排班计划，人员进场无序、管理混乱。未配备任何专职安全、质量、现场管理人员，无现场值守及秩序管控措施。无备用人员储备，施工进度无法保障，严重干扰校园教学及生活秩序。

	
	
	
	（5）确保工程质量的技术组织措施（满分8分）

一档（8分）：设置专项工程质量技术管理班子，人员配置齐全、分工明确、贴合校园配电改造施工需求。建立健全完善的质量管理制度、自检互检制度、工序验收制度及质量追责制度。制定专项、具体可行的质量技术保障措施，包括受淹电路修复、配电柜柜体及元器件更换、线路敷设、绝缘检测、系统通电调试等全部核心工序。建立全过程闭环质量自控体系，覆盖施工前技术交底、施工中全程管控、施工后检测验收全流程，完全契合校园灾后配电改造施工规范及采购文件质量要求，可确保工程质量达标，完全履约质量承诺。

二档（6分）：设立专属质量技术管理班子，人员配置合理，各项质量管理制度健全完善。针对配电改造主要施工工序，制定完整的质量技术保障措施与管控手段，质量自控体系完整、运行有效，能够稳定保障施工技术与工程质量，满足项目施工规范及投标承诺的质量标准。 

三档（4分）：配备质量技术管理团队，人员配置基本合理，质量管理制度基本健全。对项目主要配电施工工序设置对应的质量技术保障措施，具备基础质量管控手段，可保障工程基本质量，满足采购文件基础质量要求。 

四档（2分）：质量技术管理班子配置一般，管理制度内容简单、针对性偏弱。仅对部分施工工序列明基础质量保障措施，管控手段单一，仅能基本满足本项目配电改造施工质量要求。

五档（1分）：未搭建完善的质量技术管理班子，人员配置不合理，质量管理制度不健全、流于形式。无针对性的配电改造工序质量保障措施，管控手段缺失、可行性差，无明确质量履约及追责承诺，无法保障工程施工质量。

	
	
	
	（6）确保安全生产的技术组织措施（满分8分）

一档（8分）：配备专门的安全管理人员，安全管理人员配备充足，可实现项目各专业、各作业面安全监管全覆盖。安全管理制度体系完善，全面涵盖岗位职责、安全教育培训、安全检查整改、奖惩机制等全部核心管理要素。编制完善的专项安全技术措施，包括受淹电路检修、配电柜元器件及柜体改造、线路敷设、系统调试等各道施工工序，并精准完成危险源辨识与风险分级管控，所有措施贴合校园配电改造项目实际，且整体标准高于国家现行安全技术规范要求。现场防火分区划分明确、管控规范。应急救援预案体系完整，配套常态化演练计划。社会治安联防联控机制健全、落地性强，全方位保障项目施工安全。

二档（6分）：安全管理人员配置合理，可全面满足项目各作业面日常安全监管需求。安全管理制度完善，有效覆盖施工安全核心管理环节。结合本项目灾后配电改造各工序施工特点，针对性编制各道工序安全技术措施，贴合项目施工实际，完全符合国家现行安全技术标准要求。现场防火管控、应急救援处置、社会治安防护措施完整、流程规范，具备较强可操作性，可有效保障施工现场安全稳定。 

三档（3分）：安全管理人员配置可覆盖项目各施工班次，满足现场基础安全值守与监管需求。安全管理制度健全，包含岗位安全职责、安全检查、隐患整改等核心内容。按分部分项配电改造工程编制对应工序安全技术措施，贴合项目施工实际，符合国家现行安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施完善，可有效覆盖项目施工主要安全风险点。 

四档（2分）：安全管理人员仅覆盖项目主要作业面，零星施工点位监管力度有限。安全管理制度仅包含基础管理要求，内容相对笼统。各施工工序均配置对应安全技术措施，基本贴合项目施工实际，满足国家基础安全技术标准。现场防火、应急救援、社会治安安全措施仅具备基础保障能力，安全防控覆盖面有限。 

五档（1分）：安全管理人员配备不足，无法满足项目施工全程、全域安全监管需求。安全管理制度不完善，缺失关键管控要素。各工序安全技术措施存在遗漏，部分措施与校园灾后配电改造项目实际不符，且部分措施未达到国家现行安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施存在明显缺失，安全保障能力不足，存在较大施工安全隐患。

	
	
	
	（7）确保文明施工的技术组织措施（满分5分）

一档（5分）：现场文明施工、环境保护措施和内容全部达到《建筑施工安全生产检查标准》、《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求；有具体实现现场文明施工目标的承诺，而且各项措施科学、具体、得力的。 

二档（4分）：现场文明施工、环境保护措施和内容达到《建筑施工安全生产检查标准》、《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》；有具体实现现场文明施工目标的承诺，而且各项措施周全、具体、有效的。 

三档（3分）：现场文明施工、环境保护措施和内容基本达到《建筑施工安全生产检查标准》、《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》；有具体实现现场文明施工目标的承诺，而且各项措施基本全面、具体、有效的。 

四档（2分）：现场文明施工、环境保护措施和内容基本达到《建筑施工安全生产检查标准》、《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》；有具体实现现场文明施工目标的承诺。 

五档（1分）：现场文明施工、环境保护措施和内容与《建筑施工安全生产检查标准》、《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》的要求偏差大，无现场文明施工目标的承诺。

	
	
	
	（8）工程施工的重点和难点及保证措施（满分5分）

一档（5分）：逐一拆解各重难点的施工风险、影响范围及管控关键点，针对每一项重难点编制校园专属专项处置流程，包括校园受淹配电设备除湿除锈修复、多楼栋分区不停教错峰施工、新旧配电系统接驳安全、校内在用管线保护、施工用电安全管控、校园教学生活用电保障。细化分区断电施工方案、设备防潮防尘保护措施、管线探测避让工艺、静音无尘施工管控、全天候现场巡检频次及错峰施工时序，完全贴合校园教学作息，不干扰正常教学与师生生活。方案工期、用料、成本可控。各重难点工序均明确专项质量、安全验收控制标准，措施可直接落地，彻底消除配电改造质量、用电安全、教学干扰、设备损坏等各类隐患。 

二档（4分）：精准识别受淹配电设备修复、新旧系统接驳、师生用电安全防护、分区错峰施工四项核心重难点，清晰分析各项难点对校园教学、用电安全、日常秩序的影响。针对每项重难点编制完整、针对性的专项施工处置措施，配套设备防护、安全隔离、错峰作业等校园专属管控方案。施工工期、投入成本可控，有效规避教学干扰，措施落地性强，可彻底解决项目核心施工质量及安全风险。 

三档（3分）：仅识别设备更换、线路改造两项基础施工难点，未覆盖灾后水淹设备修复、不停教施工、新旧系统对接、校内在用线路保护等项目专属核心重难点。仅简单阐述重难点处理思路，无适配校园场景的分区施工、用电保障、设备防护等标准化处置流程。具备基础施工保障措施，不会造成严重工期延误和教学干扰，可降低项目主要施工质量及安全风险。
四档（2分）：仅笼统提及配电改造施工存在难度，未结合本项目灾后受淹设备维修、校园多区域施工、不停课作业等专属重难点及施工痛点。仅罗列通用施工处理思路，无校园场景适配的专项施工管控措施。保障措施较为单一，实施过程存在轻微用电干扰、设备防护不到位、小幅工期滞后等问题，仅能缓解部分施工风险，无法全面消除质量、安全、运维隐患。 

五档（1分）：未识别本项目校园灾后配电改造专属重难点，仅套用通用机电工程施工难点，完全忽视校园不停教、不停电、人员密集、灾后设备受潮受损等核心施工特点。无针对性专项处置方案，无设备防潮、新旧系统安全接驳、师生用电防护、分区错峰施工等关键保障措施。方案落地性差，易出现施工质量缺陷、用电安全隐患、工期延误，严重干扰校园教学和师生生活，无法有效管控施工风险。

	
	
	2.项目管理机构（满分12分）
	（1）项目经理资格与业绩、工作经历等（满分 3分）

拟派任项目经理（或注册建造师）必须与资格审查合格通过的项目经理（或注册建造师）在名称、专业、资格等级等方面一致。具备高级工程师及以上的得3分，具备中级工程师职称得2分，具备助理工程师职称得1分；本项满分3分。（按职称等级最高的计分，不重复计分）

（2）其他主要人员（满分 9 分）

①拟投入的技术负责人职称：具备工程类相关专业中级或中级以上职称的得1分；

②拟投入具备有效的有效特种作业操作证（低压或高压电工作业）的，每有1人得1分，满分7分；
③拟投入项目造价员具备有效的注册造价工程师执业资格证书的得1分。

注：响应文件提供以上人员相关证书复印件并加盖公章，未按要求提供不得分。

	3
	商务分（满分4分）
	业绩分（满分4分）
	供应商承接过类似项目的业绩，每项得2分，满分4分。【提供合同或者中标（成交）通知书复印件】。

	总得分＝1+2+3


7.由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告，评审报告通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。符合本章第4.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价（不计算价格折扣）由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价（不计算价格折扣）相同的，按照技术指标优劣顺序推荐（按技术得分由高到低排序，技术得分相同的按照商务分由高到低排序）。评审得分、最后报价（不计算价格折扣）、技术得分、商务分均相同的，由磋商小组随机抽取推荐。

第五章 响应文件格式

一、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式： 

电 子 响 应 文 件

资  格  证  明  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.资格证明文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

 供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”填“无”。

        法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：                    

供应商（电子签章）：                               

年    月    日
供应商直接管理关系信息表

	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”填“无”。

              法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：                   

供应商（电子签章）：                
                                        年    月    日
竞标声明

致：（采购人名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按磋商文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部磋商文件，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或者资料；

（4）响应磋商文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：        

电话/传真：                         电子邮箱：                                

开户银行：                           帐号：                               
8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人分别签字或者盖章或者电子签名，否则响应文件按无效处理。

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：                                                

供应商（电子签章）：                                          
                                                         年    月    日
二、报价文件格式 

1.报价文件封面格式

电 子 响 应 文 件
报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.报价文件目录
根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

响应函

致：                      （采购代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的                项目（项目编号：             ）的竞争性磋商采购文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动： 

一、资格证明文件电子版   份（包含按“第二章 供应商须知前附表”12.1.1要求的全部文件）

二、首次报价文件电子版   份（包含按“第二章 供应商须知前附表”12.1.2要求的全部文件）；

三、技术文件电子版   份（包含按“第二章 供应商须知前附表”12.1.3要求的全部文件）；商务文件电子版   份（包含按“第二章 供应商须知前附表”12.1.3要求的全部文件）；（商务技术文件已合并装订成册）

据此函，签字人兹宣布：

经研究上述竞争性磋商文件的采购需求、供应商须知、合同条款、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿意以（大写）人民币            （¥        元)的竞标总报价并按合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

我方保证工程质量达到                    等级。

一旦我方成交，我方保证按合同书中规定的工期        日历天内竣工验收合格并交付使用。
4.我方同意自本项目竞争性磋商采购文件采购公告规定的递交响应文件截止时间起遵循本响应函，并承诺在“第二章 供应商须知”规定的响应有效期内不修改、撤销响应文件。

5.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6.如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强制规定。

7.我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，并已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

具有独立承担民事责任的能力；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

法律、行政法规规定的其他条件。

8.如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据竞争性磋商采购文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

9.我方已详细审核竞争性磋商采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

10.我方承诺满足竞争性磋商采购文件第六章“合同文本”的条款，承担完成合同的责任和义务。

11.我方同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

12.我方完全理解贵方不一定接受响应报价最低的竞标人为成交供应商的行为。

13.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

提供虚假材料谋取中标、成交的；

采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

12.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄： 
地址：                                                         

电话：                                      　　　　　　　　　

传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
邮政编码：                                                    

开户名称：                                                    

开户银行：                                                    

银行账号：                                                    

特此承诺。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

竞标报价表
项目名称：                                

项目编号：                               分标：           
供应商名称：                                           
	竞标总价
	万元
	备注

	其中
	发包人提供材料（设备）暂估价（如有）
	万元
	

	
	专业工程暂估价（如有）
	万元
	

	
	暂列金额（如有）
	万元
	

	
	基本预备费
	万元
	

	主要材料
	钢筋
	吨
	

	
	水泥（不含商品混凝土用量）
	吨
	

	
	商品混凝土
	m3
	


                 供应商名称（电子签章）：
法定代表人（签字或盖章）：                    

日期：  年  月   日
3.已标价的工程量清单报价有关材料

(编制要求详见第三章采购需求“工程量清单”)

三、商务技术文件格式 

1.商务技术文件封面格式

电 子 响 应 文 件
商  务  技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.商务技术文件目录
根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

无串通竞标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制，或者不同供应商的IP地址一致的； 

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性磋商项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商（电子签章）：

                               年   月   日
法定代表人证明书
供应商名称：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                性     别：                
年    龄：                职     务：                

身份证号码：                                        
系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（电子签章）：               
     年     月     日

授权委托书

（非联合体竞标格式）

（如有委托时）
致：（采购人名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（(法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：     法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：                    

委托代理人身份证号码：                              

                         供应商（电子签章）：                      

                                         年    月    日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则其响应文件按无效响应处理。
2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

商务要求偏离表格式

（注：按采购需求具体条款修改）
分标（如有）：              
	项目
	磋商文件商务要求
	供应商的响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	...
	
	
	

	...
	
	
	


注：

1. 说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的商务要求逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：      

日期：   年   月   日
技术要求偏离表

采购项目编号：                 

采购项目名称：                 
分标（如有）：                       

	序号
	名称
	磋商文件技术要求
	竞标响应
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1. 说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的技术要求逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：      

日期：   年   月   日
施工组织设计
1、磋商供应商编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本工程的主要施工设备情况、拟配备本工程的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。
2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。
附表一  拟投入本工程的主要施工设备表
附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表
附表三  劳动力计划表
附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图
附表五  临时用地表
附表一：拟投入本工程的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率
（KW）
	生产
能力
	用于施
工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造年份
	已使用
台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：劳动力计划表
   单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：计划开、竣工日期和施工进度计划（网络图或横道图）
1. 磋商供应商应提交施工进度计划，说明按采购文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的磋商供应商还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。
2. 施工进度计划可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。
3. 施工进度计划应与施工组织设计相适应。
附表五：临时用地表
	用途
	面积（平方米）
	位置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


二、拟分包计划表
	序
号
	拟分包项目名称、范围及理由
	拟选分包人
	备注

	
	
	拟选分包人名称
	注册地点
	企业资质
	有关业绩
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	


备注：本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。
日期：       年     月     日  
项目管理机构
①项目管理机构配备情况表
            （项目名称）         工程 
	岗位
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	承担完工工程情况

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	项目数
	主要项目
名称

	项目经理
	
	
	
	
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	
	
	
	
	

	专职安全生产管理人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。


【备注：附各岗位人员资格证件（如有）复印件并加盖单位电子公章。】
②项目经理（注册建造师）简历表
            （项目名称）         工程
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目经理年限
	

	建造师注册证书编号
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：
1、有效的注册建造师资质证书、安全生产考核合格证书（B类）复印件；
2、在建工程应附中标（成交）通知书（如有）、工程合同协议书有关页面复印件并加盖单位电子公章；
3、已完成的工程应附中标（成交）通知书（如有）、合同协议书有关页面、工程竣工验收证明材料的复印件并加盖单位电子公章。
③项目技术负责人简历表
            （项目名称）         工程
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任技术负责人年限
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：
职称证；
在建工程应附中标（成交）通知书（如有）、工程合同协议书有关页面复印件并加盖单位电子公章；
已完成的工程应附中标（成交）通知书（如有）、合同协议书有关页面、工程竣工验收证明材料的复印件并加盖单位电子公章。
④项目安全员简历表
            （项目名称）         工程
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任安全员年限
	

	安全生产考核合格证书（C类）编号
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：
1、有效的安全生产考核合格证书（C类）复印件；
2、在建工程应附中标（成交）通知书（如有）、工程合同协议书有关页面复印件并加盖单位电子公章；

3.已完成的工程应附中标（成交）通知书（如有）、合同协议书有关页面、工程竣工验收证明材料的复印件并加盖单位电子公章。

⑤主要施工管理人员表
	职  务
	姓  名
	职  务
	职  称
	现任职务及资格经历

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


企业业绩
企业在建或已完成工程项目一览表
	序号
	发包人名称
	工程名称
及建设地点
	结构
类型
	建设
规模
	合同金额
（万元）
	质量标准
	开工
日  期
	竣工
日  期（如有）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：供应商承接过类似项目的业绩。提供合同或者中标（成交）通知书复印件，并加盖单位电子公章。
其他文书、文件格式
中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  （采购人单位名称）  的  （项目名称）  采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称） ，从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）  ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

质疑函（格式）
一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：                                   
□采购过程   

□成交结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：
说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            

邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            

邮编：           

联系人：                                                联系电话：                

被投诉人2：

……

相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

采购文件公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
第六章 合同文本

广西壮族自治区政府采购

         （项目名称）         合同

项目编号：                     
计划编号：                     
采购人：                       

中标人：                   
签订日期：               年       月       日
广西物流职业技术学院灾后二级配电系统整体改造项目施工合同

采购项目编号：
采购计划编号： 
采购单位(甲方)：广西物流职业技术学院
施工单位(乙方)：
合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性磋商文件规定条款和成交供应商竞争性磋商响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。
政府采购政府投资工程施工合同

合同编号：按学校序号 
采购单位(甲方)：广西物流职业技术学院
施工单位(乙方)：                    
为了维护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，签订本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称：广西物流职业技术学院灾后二级配电系统整体改造项目施工合同

2、工程地点：                                

3、承包范围：项目主要内容为对学校教学楼、实训楼、办公楼、学生宿舍及公共区域受淹电路、电器以及配电柜内的各类元器件、柜体等配电设备进行维修改造。具体详见工程量清单范围内所有工作内容。
4、承包方式：选择以下第（1）种承包方式。

（1）包工包料，即乙方负责施工及采购工程所需的全部主材、辅材。

（2）包工包辅料，即甲方负责采购主材，详见《材料交接单》，乙方负责施工及全部辅料的采购。

（3）包清工，即乙方包工不包料，由甲方自行购买所有材料，详见《材料交接单》。

二、资金来源及支付方式

金额单位：元

	序号
	采购计划文号
	采购目录
	数量
	本次使用金额
	资金来源性质
	资金支付方式

	1
	广西政采[2026]***号
	
	1
	***万元
	***
	授权支付


注：1、资金来源性质包括预算内资金、专户资金、其它、核算其它、预算内暂存、专户资金暂存、核算其它暂存等，根据采购计划核定的性质填写。

2、资金支付方式包括财政直接支付或财政授权支付、单位自行支付，根据采购计划核定的方式填写。

三、工程款及结算

1、本合同工程款按下列第（2）种方式确定:

（1）固定总价：/元(大写：/元整)。总价包干内容包含 /  。
（2）固定单价。采用该种方式计价的，本合同价款暂定为：￥    元(大写：人民币         )，其中：含税金额为：￥    元(大写：人民币         )，税率：   %；不含税金额为：￥    元(大写：人民币         )。

①按本合同承包范围内的固定单价包干，届时按照工程量据实结算。

②允许调整的主要材料:          。该部分主要材料价格按施工期间《贵港市建设工程造价信息》算术平均计算，信息价没有的按本合同第九条第4点确定。价差计算方法：对于主要由市场价格波动导致的价格风险，乙方应承担5%以内（含5%）的材料基期价格风险，甲方承担5%幅度以外的材料基期价格风险。编制招标控制价时使用的《贵港市建设工程造价信息》上发布的市场价格信息确定为基准材料价格。在施工过程中，若《贵港市建设工程造价信息》上发布的市场价格算术平均值上涨（或下跌）幅度超过材料基准价格的5%时，合同中约定的可调整材料可以调整价格。具体调整办法为：在施工过程中，按施工期信息价算数平均值x结算后计算出该材料的使用量。调整部分仅计差额及相应的税金。

但是，发生合同工程工期延误的，应按照下列规定确定合同履行期的价格调整：

因非乙方原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格，应采用计划进度日期与实际进度日期两者的较高者；

因乙方原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格，应采用计划进度日期与实际进度日期两者的较低者。

（A）《乙方提供主要材料和设备一览表》中载明的材料竞标报价低于基准价格的：合同履行期间材料和设备单价涨幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，或材料和设备单价跌幅以竞标报价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。

（B）《乙方提供主要材料和设备一览表》中载明的材料和设备竞标报价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料和设备单价跌幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，材料和设备单价涨幅以竞标报价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。

（C）《乙方提供主要材料和设备一览表》中载明的材料和设备单价等于基准单价的：合同履行期间材料和设备单价涨跌幅以基准单价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。

③工程质量保修金：结算经甲方选定的工程造价咨询机构审定后，乙方按经审定的工程价款结算总额的  3%  缴纳工程质量保修金；工程质量保修金在工程竣工验收合格之日起至质量保修期满    年并经甲方验收合格后退还（含已扣除应该扣除的费用后，不含息）。

④履约保证金：乙方在收到中标（成交）通知书后，须在7日内向甲方提交签约合同价扣除甲方材料设备价款、暂估专业工程、暂列金额后的2%履约保证金。履约保证金的有效期应当自本合同生效之日起至工程竣工验收合格且乙方递交完整的竣工资料及结算资料之日止。工程竣工验收合格并对验收发现的问题完成整改后的7个日历天内，甲方支付履约保证金的50%；乙方向甲方完成（施工）竣工资料移交手续后，可向甲方申请退还剩余履约保证金，甲方应在收到申请之日起28个日历天内扣减乙方赔偿金和其他应从乙方扣回的款项后，将履约保证金的余额退还给乙方。
⑤乙方应如实编制竣工结算，送审结算总价按合同约定执行，甲方委托有资质的造价公司进行审核，审核费承担方法：如乙方报送的工程结算总价过高，造成该结算审减率超过6%以上的，则超出6%以上部分的审核费由乙方承担，费用由甲方从乙方工程结算款中扣除。计算公式如下：审减率=（送审造价－审定造价）/送审造价×100%；当审减率大于6%时，乙方应承担的审核费=（净审减额－送审额×6%）×3.75%。

⑥因工期短，政策性调整不予调整。

⑦本项目按招标控制价《总说明》中所列的消耗量定额及费用定额执行，结算时不因国家和自治区更新的消耗量定额进行调整。上述计价费用定额中属于有区间的费率有规定的按规定计取，无规定的按中值计取，其余费率按规定计取。

⑧缺陷责任期：工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。

(3)其他：

对甲方在招标工程量清单中有“参照或相当于**品牌、型号、规格等级”约定的材料或设备，乙方必须按图纸或甲方招标工程量清单中的要求提供。乙方无法按要求提供的，拟更换品牌比参考品牌价高的，结算时不予调价；拟更换品牌如经甲方确认其单价低于参考品牌的，甲方有权要求乙方按清单要求提供。乙方无法提供的，甲方有权根据乙方提供的品牌自行市场询价并按询价结果进行结算。

市场无法供应或技术原因必须更换主材或设备的，须甲方同意，并以甲方审定价格为准。

不按以上规定擅自更换主材或设备的，每发现一次按（人民币）5000元/次的标准向乙方计收违约金，且乙方必须将相应主材或设备清退出场，同时须按照清单要求提供相应主材或设备，并承担由此延误的工期和损失。如不退场，甲方有权在工程进度款或结算款扣除涉及此主材或设备的相应清单项目的全部费用，乙方还须承担由此产生的相应后果。

2、乙方已充分勘察现场，对现场所存在一切现有或隐形风险均已充分考虑并预估到位，一切相关费用已含入报价中。

3、工程款支付： 预付款支付比例或金额：合同金额的10%，签订施工合同后15个工作日内支付。工程款支付方式：由于本项目工期紧急、实施周期较短，工程款待项目全部完工并且通过竣工验收合格并完成结算审计后，支付至结算审定总价的97%（已支付的预付款在本次付款中予以抵扣）；采购人按工程价款结算总额的3%预留工程质量保证金，质保期满且经采购人确认无质量问题后无息返还。

4、施工用水、电等所产生的费用由乙方承担。由乙方承担的，乙方进场前应与甲方做好原始数据的书面确认。甲方按自来水公司和供电局等相关部门的规章制度收费，乙方在甲方支付最后一笔工程款之前，将施工用水、电所产生的费用全部缴纳到甲方相应账户。若现场不具备水电表安装条件的，则按照审定的结算书中的水电费进行缴纳。
四、工期要求

1、工期：

计划开工日期：202   年     月   日，计划竣工日期：202   年      月     日，具体开工日期以甲方书面通知为准；合同总工期：    日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

2、竣工日以符合下列条件并获甲方签具竣工验收单之日为准。

（1）全部竣工图纸和本合同范围的项目已全部完工；通过甲方、乙方共同验收并完成整改。

（2）乙方退场，施工场地腾空，移交完毕。

3、甲方要求提前完工的，乙方应无条件满足甲方的要求。

4、在施工工期内如遇下列情况，以联系单签证为准，工期方可顺延，但不产生因工期延误的其他费用；除此之外，工期均不得顺延：

（1）合同履行中发生重大设计变更(变更工程量超过原工程量的5%)直接影响施工进度；

（2）不可抗力因素；

（3）乙方按要求提交甲供材料供应计划而甲方材料供应不及时的；

（4）甲方同意顺延工期的其他原因。

五、工程质量

1、本工程以甲方提供的规范文件、甲乙双方确认的受灾电箱现场情况、效果图、做法说明、设计变更、封样样品及《建筑工程质量管理条例》等国家制定的现行有关施工质量验收规范及标准为质量评定标准。乙方不按照上述规范施工的，甲方有权要求乙方自费返工，工期不顺延。

2、本工程质量应达到国家规定的验收合格标准。

六、材料供应

1、甲方自行供应材料、设备的，双方签署材料交接清单(详见附件)。主要材料、设备到达施工现场后，乙方应通知甲方进行共同核验，经双方确认同意后投入使用，不合格的不得使用。甲方的确认并不能免除或减轻乙方应承担的工程质量保证责任。

2、乙方负责采购材料、设备的，其提供的材料、设备必须符合国家标准、行业标准或者其他相关标准及设计图纸、合同清单的要求，前述标准和要求存在不一致的，以要求较高者为准。同时，乙方提供的材料、设备需具备质量检验合格证明并以中文标明产品名称、规格、型号、生产厂的厂名、厂址等。

3、乙方不得采用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备用于本项目施工。如乙方提供的材料、设备系伪劣产品的，乙方应按所涉伪劣产品价款的五倍向甲方支付违约金并承担返工的费用，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿，由此延误的工期不予顺延。

4、乙方提供的材料、设备虽系合格产品但不符合甲方事先指定要求，乙方应根据甲方要求重新采购、拆除重做或在甲方同意让步接收的前提下，按所涉批次材料价款的同等数额补偿给甲方，由此延误的工期不予顺延。

七、甲乙双方职责

(一)甲方职责

1、开工前七天，甲方向乙方进行现场交底，并组织乙方进行图纸会审和工作面交接。

2、甲方指派            为驻工地代表。对工程质量、安全、进度等进行监督检查，并办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

3、甲方委托监理单位审核乙方的施工组织方案和进度计划报表，协调处理有关重大的施工技术问题。

4、甲方应当按合同约定支付合同价款，并履行合同约定的其他职责。

5、甲方对本项目文件资料进行审核确认。

(二)乙方职责

1、乙方为具有相应资质的供应商，具备项目所需要的相应专业技术力量和水平，对甲方提供的交底资料应负责核验，资料存在差错的，及时向甲方提出，且不得依据错误的资料进行施工安装。

2、乙方应当依据受灾电箱现场图片拟定施工组织方案和进度计划报表，交甲方委托的监理单位审定，并严格按要求按图施工。乙方在进场前须按甲方规定签订有关校内安全文明施工的承诺书，遵守学校的管理制度。

3、乙方指派             为项目经理，负责对本合同工程实行全过程管理；如需更换项目经理的，必须经甲方书面同意且更换后的项目经理各项资质、能力不得低于原项目经理。项目经理到现场的时间应与施工工人相同，且每天必须在现场。乙方保证具备实施该工程的相关资质，如违反前述约定造成甲方损失的，乙方应当承担全部赔偿责任。

4、乙方应按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务及其他应由乙方负责的各项工作，如做好各项质量检查记录、参加竣工验收编制工程结算等。如施工过程中，乙方施工现场管理混乱、工程质量和进度达不到要求，甲方或监理有权要求乙方调整、充实施工力量，乙方应按甲方或监理要求执行。因乙方施工现场管理混乱导致甲方损失或者第三方损失的，乙方应当承担全部赔偿责任。

5、施工中未经甲方同意或有关部门批准，乙方不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。确实需要拆改原建筑物结构或设备管线的，经甲方确认后，乙方负责到有关部门办理相应审批手续，违反前述约定造成甲方或他人损失的，乙方应当承担全部责任。

6、乙方应遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。处理好由于施工带来的扰民问题，处理好施工与教学、师生生活秩序的关系，如产生投诉或法律纠纷的，应当由乙方自行处理并承担全部责任。

7、工程施工前、施工过程中，乙方应对施工现场原有的一切设施、设备和已经完成的成品、半成品进行保护，如造成损坏的，乙方应予以修复或照价赔偿。

8、工程竣工验收合格后5日内，乙方应向甲方移交工程。乙方逾期移交工程的，参照工期延误承担违约责任。工程竣工验收前、工程未移交甲方之前，乙方负责对现场的一切设施和工程成品进行保护及各项费用的承担，如造成甲方损失的，乙方应照价赔偿。

9、乙方须与包括农民工在内的所有雇用人员签订劳动合同，为雇用人员购买工伤保险、医疗保险、意外伤害险等，并应及时足额支付劳动报酬。如因乙方原因乙方雇用人员与乙方发生劳动纠纷、工伤等情形的，均由乙方负责处理并承担相应的责任，与甲方无关。

10、乙方不得将本工程转包和违法分包。

八、安全生产和文明施工

1、施工期间，乙方应严格执行施工规范以及有关安全生产的法律法规，遵守甲方现场施工管理规定，强化安全意识，抓好安全生产，保证施工过程中的安全。如因乙方原因造成乙方人员伤亡，或者造成甲方及其他任何第三方人身、财产损害的，全部责任由乙方承担。

2、施工期间，乙方应做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，及时整理和妥善安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，保持施工现场的整洁有序，做到工完场清，但工程实施过程中的多余材料、物品必须在甲方确认不需要时方可进行清理。同时，每个楼层的多余材料、建筑垃圾，乙方必须及时清运。严禁从高空直接向下抛物、随地大小便，否则，乙方每次向甲方支付违约金1000元，因高空直接向下抛物引起的一切责任由乙方承担。

3、乙方应当严格执行环境保护规定，采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音、以及固体废弃物污染等采取可行的防范措施，否则因此引起的一切责任由乙方承担。

九、工程变更(如有)

1、甲方有权发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围及内容，乙方应当按照变更指示执行。未经甲方许可，乙方不得擅自对工程的任何部分进行变更。因乙方擅自变更发生的费用和由此导致甲方的损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

2、乙方承诺每周一汇总上报上周现场完成实施的并有监理和甲方签章确认的变更、签证单，超过申报日期再申报而增加的工程量或价款甲方均不受理。

3、甲乙双方约定合同价款的调整因素：(1)监理和甲方确认的设计变更；(2)监理和甲方确认的现场签证。如无监理和甲方确认的设计变更和现场签证，合同外增加的相关工程量和造价在结算时不予调整。

因变更引起的价格调整支付时间：

（1）增加的工程价款在竣工结算时支付；

（2）减少的工程价款在竣工结算时扣除。

4、工程变更所引起的价格调整按照下列方法处理：

（1）合同有相同项目的，按照相同项目单价认定。

（2）合同无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目单价认定。

（3）合同无相同项目及类似项目单价的，按以下约定执行：

1）材料价格风险：按本合同第三条第1点第（2）款的约定调整。

2）因工期短，政策性调整不予调整。

3）合同中没有适用或类似子目的价格计算方法：有定额的套定额（土石方工程除外）；无定额可套的，根据甲方、监理单位确认的施工工序重新组价并经甲方审定；其中，材料价格按施工期间的《贵港市建设工程造价信息》相应价格信息（中档价）计算，《贵港市建设工程造价信息》没有相应价格信息的按甲方、监理单位及乙方通过市场调查协商的市场价计算。

4）本项目按招标控制价《总说明》中所列的消耗量定额及费用定额执行，结算时不因国家和自治区更新的消耗量定额进行调整。上述计价费用定额中属于有区间的费率有规定的按规定计取，无规定的按中值计取，其余费率按规定计取。

（4）投标清单外增加的内容，按合后约定需重新组价的，均按总价乘以优惠率进行结算，优惠率=合同价/招标控制价×100%。

十、工程验收与结算

1、隐蔽工程经乙方自检确认具备覆盖条件的，乙方应在覆盖前48小时以书面形式通知监理验收，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。验收合格的，乙方可进行隐蔽和继续施工；验收不合格的，乙方应在监理限定的时间内修改后重新申请验收。

2、乙方认为工程具备完工验收条件须提前5天书面通知监理和甲方申请验收，并向监理交付竣工资料包括如下内容：竣工报告一式肆份，竣工结算文件（含电子版文件）一式肆份及施工相关的影像资料、竣工图一式两份。监理和甲方接到申请报告、资料经核查符合验收条件的，及时组织验收；经审查后认为尚不具备验收条件的，监理书面告知乙方未完成的工作内容，乙方应在指定时间内完成并再次申请验收。验收合格的，签署工程竣工验收单；验收不合格的，乙方应负责整改直至验收合格，整改后仍不合格的，乙方按本协议第十二条第3款承担违约责任。以上情况，由此增加的费用和延误的工期由乙方承担。

3、工程竣工验收合格后，乙方应在30天内向监理和甲方提交竣工结算申请单及完整的结算资料。

4.若发生进度款支付超出实际已完成工程价款的情况，乙方应按规定在结算后30日内无条件向甲方返还多收到的工程进度款；逾期返还的，需按应返还金额的万分之五 /日向甲方支付违约金。

5.乙方在签订合同时须同步签订《施工单位如实申报工程量诚信承诺书》，如实申报工程所有工程量，不弄虚作假、不虚报冒领、不高估冒算。如果结算审减率超过6%以上的，乙方除承担本合同按“三、工程款及结算中第（2）点固定单价，第（5）小点”约定的相应审核费以外，另须向甲方支付违约金1000元，该违约金由甲方从乙方工程结算款中扣除。

十一、工程保修

1、保修期自本合同项下全部工程竣工验收合格之日起计算，保修期：2年。

2、质量保修义务：乙方应当在接到甲方保修通知之日起12小时内赶赴现场处置，赶赴现场后2小时内排除故障，立即组织维修；发生紧急抢修事故的，乙方应在接到事故通知后2小时内到达事故现场抢修。乙方拒绝维修或未能在约定时间内到达现场并完成修复的，甲方可以委托他人维修，所需费用由乙方全部承担，甲方有权在质保金中扣除，同时按质保金总额的10%/次收取违约金。

3、保修期内，因工程缺陷、损坏或乙方未按约定履行保修义务造成房屋所有人、使用人或第三方人身、财产损害的，乙方应承担赔偿责任。若甲方因此被追责、索赔的，甲方有权向乙方追偿包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、律师费等全部费用。

十二、违约责任

1、乙方未能及时完成合同约定的工作造成工期延误的，每逾期一日，乙方按合同价款的0.1%向甲方支付违约金，但违约金累计不得超过合同价款的3%。

2、乙方未按施工规范文件和要求进行施工，所导致的拆除、返工、材料设备损失、工期延误等全部后果由乙方承担；如给甲方造成损失的，乙方须向甲方赔偿，甲方有权按遭受损失额的3%向乙方收取违约金。

3、工程未能一次性通过竣工验收的，甲方要求在指定时间内进行整改，乙方拒不整改或整改后仍不合格的，甲方有权解除本合同，对已完成的合格分项工程据实结算；对已完成但不合格分项工程不予计算费用，并要求乙方支付合同总价款5%的违约金，且由此增加的费用和延误的工期等损失责任由乙方承担。

4、乙方对报送甲方竣工资料的真实性、完整性负责，竣工资料如与实际不符，乙方应及时整改，拒不整改或整改后仍不合格的，每发现一次，甲方有权直接从结算款中扣除违约金5000元。

5、乙方违反合同约定进行转包或违法分包的，甲方有权解除合同，且要求乙方支付合同总价5%的违约金，给甲方造成损失的，乙方还应负全额赔偿责任。

6、乙方擅自停工或明确表示或以其行为表明不履行合同主要义务的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价款10%的违约金，给甲方造成损失的，乙方还应负全额赔偿责任。

十三、法律适用与争议解决

1、本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2、甲、乙双方在履行合同过程中如发生争议的，应友好协商；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地人民法院起诉。

十四、合同生效及其他

1、若本合同约定与前述文件约定不一致的，按照下列顺序予以解释：

(1)本合同履行过程中双方签署的变更或补充协议(如有)；

(2)本合同；

(3)成交通知书；

(4)响应函及其附录；

(5)承诺文件；

(6)其他合同文件。

2、本合同一式七份，甲方执五份乙方执二份，自双方签章之日起生效。

3、以下附件(如有)是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。若附件约定与本合同正文约定不一致的，以附件约定为准。

附件一：已标价工程量清单

附件二：商务条款偏离表

附件三：技术需求偏离表

附件四：成交通知书

附件五：其他

附件六：中小企业声明函
（按顺序后附）

甲方(公章)：广西物流职业技术学院       乙方(公章)：

法定(授权)代表人(签章)：               法定(授权)代表人(签章)：

统一社会信用代码：                     统一社会信用代码：
地址：                                 地址：

电话：                                 电话：

开户银行：                             开户银行：

账号：                                 账号:

签订日期：202  年      月    日


