## 封-1招标工程量清单
溶江镇新文村百香果加工基地项目
工程
招标工程量清单
兴安县溶江镇人民政府
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02
封-1

## 扉-1招标工程量清单
溶江镇新文村百香果加工基地项目
工程
招标工程量清单
兴安县溶江镇人民政府
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 |  |  | 法定代表人
或其授权人 | : |  | 或其授权人 | :
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:
软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:溶江镇新文村百香果加工基地项目 | 第1页 共1页
一、本项目工程名称为溶江镇新文村百香果加工基地项目，1#2#厂房建设厂房面积约650㎡，3#大棚面积约为690㎡，本工程包含基础工程、钢结构。
二、编制依据：
1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)、《建设工程工程量清单计价规范广西壮族自治区实施细则》（GB50500-2013）。
2、《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则（修订本）》（GB50854~50862-2013）。
3、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及相配套的费用定额。
4、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》。
5、《关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标【2016】17号文)。
6、广西壮族自治区住房城乡建设厅《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号）
7、材料价格按照《桂林市建设工程造价信息》2026年第3期公布的桂林市兴安县信息价除税价计取，兴安县没有的按桂林市信息价，信息价没有的市场询价。
8、项目单位提供的有关项目的施工图。
三、其他情况说明
1、材料运距按64KM计取。
2、土方外运按5KM考虑，结算按实际发生计取。
表-01

## 表-02建设项目建筑安装工程费汇总表
建设项目建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:溶江镇新文村百香果加工基地项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
建筑安装工程费合计
表-02

## 表-03单项工程建筑安装工程费汇总表
单项工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:溶江镇新文村百香果加工基地项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 溶江镇新文村百香果加工基地项目1#
1.2 | 溶江镇新文村百香果加工基地项目2#
1.3 | 溶江镇新文村百香果加工基地项目3#
建筑安装工程费合计
表-03

## 表-04单位工程建筑安装工程费汇总表
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:溶江镇新文村百香果加工基地项目 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
溶江镇新文村百香果加工基地项目1#
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
溶江镇新文村百香果加工基地项目2#
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
溶江镇新文村百香果加工基地项目3#
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:溶江镇新文村百香果加工基地项目 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:溶江镇新文村百香果加工基地项目 | [5 empty] | 第1页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
溶江镇新文村百香果加工基地项目1#
分部分项工程
A.1 土（石）方工程
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 3.弃土运距:坑边堆放,用于回填 4.机械挖土,人工配合 |  | 21.48
2 | 010103001001 | 回填方 1.密实度:按设计图纸要求 2.填方来源、运距:原土回填 3.机械回填，人工配合 |  | 12.32
3 | 010103002001 | 余土弃置 2.运距:5km 1.废弃料品种:土方 |  | 9.16
A.3 砌筑工程
4 | 010401004 | 多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:页岩烧结多孔砖 2.墙体厚度:200mm 3.砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆 |  | 10.08
| 5. | 混凝土及钢筋混凝土工程
5 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类:普通自拌混凝土 2.混凝土强度等级:C15 |  | 0.64
6 | 010501003001 | 独立基础 1.混凝土种类:普通自拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | 2.52
7 | 010503001 | 基础梁 1.混凝土种类:普通自拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | 6.00
8 | 010501006 | 设备基础 1.混凝土种类:普通自拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | 1.08
9 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:圆钢φ10以内 | t | 0.257
10 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:螺纹钢10以上 | t | 0.652
A.6 金属结构工程
11 | 010603001001 | 钢柱 1.柱类型:钢柱 2.钢材品种、规格:159*6.0,热镀锌钢管Q235B 3.单根柱质量:3t以内 4.构件运距:自行考虑 | t | 1.087
12 | 010602001 | 钢屋架 | t | 0.862
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:溶江镇新文村百香果加工基地项目 | [5 empty] | 第2页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1.类型:屋架 2.钢材品种、规格:50*3，热镀锌钢管Q235B 3.单根柱质量:3t以内 4.构件运距:自行考虑
13 | 010602001 | 钢屋架 1.钢材品种、规格:32*2.5，热镀锌钢管Q235B 2.构件类型:腹杆 3.构件运距:自行考虑 | t | 0.485
14 | 010606001003 | 屋面钢檩条 1.钢材品种、规格:矩形管60*80*2.5热镀锌钢材 2.构件类型:钢檩条 3.构件运距:自行考虑 | t | 1.795
15 | 010606001003 | 墙面钢檩条 1.钢材品种、规格:矩形管40*60*2.5热镀锌钢材 2.构件类型:钢檩条 3.构件运距:自行考虑 | t | 1.179
16 | 010606013 | 零星钢构件 1.钢材品种、规格:钢板,Q235B 2.构件类型:预埋钢板、加劲板 3.构件运距:自行考虑 | t | 0.251
17 | 010605002001 | 钢板墙板 1.钢板厚度、复合板厚度:压型彩钢板 0.476mm | ㎡ | 169.92
18 | 010516001001 | 地脚螺栓 1.规格:M16地脚螺栓 | t | 0.114
| 8. | 屋面及防水工程
19 | 010901002001 | 型材屋面 1.型材品种、规格:0.476厚840#压型铝板 | ㎡ | 280.19
20 | 010902008001 | 彩钢瓦屋脊 1.型材品种、规格:0.476厚铝板屋脊瓦,400mm宽 | m | 24.20
21 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 1.材料品种、规格:0.476mm铝板 | ㎡ | 36.78
| 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
22 | 011201001 | 墙面一般抹灰 20厚1：3水泥砂浆 | ㎡ | 52.42
| 13. | 门窗工程
23 | 桂010803003 | 金属卷帘(闸)门 1.8厚铝合金卷帘门 | ㎡ | 42.00
24 | 010807001001 | 铝合金推拉窗 1.框、扇材质:90系列铝合金推拉窗,不带亮,型材1.8mm厚 2.洞口面积≥2㎡ 3.玻璃品种、厚度:5+6A+5钢化中空玻璃 | ㎡ | 38.88
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:溶江镇新文村百香果加工基地项目 | [5 empty] | 第3页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
| 14. | 油漆、涂料、裱糊工程
25 | 011407001 | 墙面喷（刷）涂料 1.墙面满刮白色腻子2遍 | ㎡ | 52.42
| 9. | B9 给排水、燃气工程
26 | 031001006001 | PVC塑料雨水立管 Φ110 | m | 48.00
27 | 桂031004023001 | 87型轻钢天沟雨水斗 DN100 | 个 | 10
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
28 | 011702001001 | 基础 1.基础类型:基础垫层 2.模板、支撑材质:木模板木支撑 | ㎡ | 3.20
29 | 011702001002 | 设备后浇基础 1.基础类型:设备后浇基础 2.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 7.80
30 | 011702001002 | 基础 1.基础类型:独立基础 2.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 16.80
31 | 011702005 | 基础梁 1.类型:基础梁 2.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 66.00
32 | 011702002001 | 矩形柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2.支模高度:3.6m以内 3.混凝土表面施工要求:普通面 | ㎡
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
33 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 1.机械设备名称:履带式挖掘机,场外运输费 2.机械设备规格型号:1以内 | 台次 | 1
小计
∑人工费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:溶江镇新文村百香果加工基地项目 | [5 empty] | 第4页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
溶江镇新文村百香果加工基地项目2#
分部分项工程
A.1 土（石）方工程
34 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 3.弃土运距:坑边堆放,用于回填 4.机械挖土,人工配合 |  | 18.60
35 | 010103001001 | 回填方 1.密实度:按设计图纸要求 2.填方来源、运距:原土回填 3.机械回填，人工配合 |  | 6.42
36 | 010103002001 | 余土弃置 2.运距:5km 1.废弃料品种:土方 |  | 12.18
A.3 砌筑工程
37 | 010401004 | 多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:页岩烧结多孔砖 2.墙体厚度:200mm 3.砂浆种类、强度等级:M7.5 |  | 13.68
| 5. | 混凝土及钢筋混凝土工程
38 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类:普通自拌混凝土 2.混凝土强度等级:C15 |  | 0.90
39 | 010501003001 | 独立基础 1.混凝土种类:普通自拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | 3.53
40 | 010503001 | 基础梁 1.混凝土种类:普通自拌混凝土 |  | 7.76
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:溶江镇新文村百香果加工基地项目 | [5 empty] | 第5页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
2.混凝土强度等级:C30
41 | 010501006 | 设备基础 1.混凝土种类:普通自拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | 1.51
42 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:圆钢φ10以内 | t | 0.340
43 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:螺纹钢10以上 | t | 0.849
A.6 金属结构工程
44 | 010603001001 | 钢柱 1.柱类型:钢柱 2.钢材品种、规格:159*6.0,热镀锌钢管Q235B 3.单根柱质量:3t以内 4.构件运距:自行考虑 | t | 2.581
45 | 010602001 | 钢屋架 1.类型:屋架 2.钢材品种、规格:50*3，热镀锌钢管Q235B 3.单根柱质量:3t以内 4.构件运距:自行考虑 | t | 1.243
46 | 010602001 | 钢屋架 1.钢材品种、规格:32*2.5，热镀锌钢管Q235B 2.构件类型:腹杆 3.构件运距:自行考虑 | t | 0.520
47 | 010606001002 | 系杆 1.钢材品种、规格:89*4.5，热镀锌钢管Q235B 2.构件类型:系杆 3.构件运距:自行考虑 | t | 0.510
48 | 010606001003 | 屋面钢檩条 1.钢材品种、规格:矩形管60*80*2.5，热镀锌钢材 2.构件类型:钢檩条 3.构件运距:自行考虑 | t | 3.095
49 | 010606001003 | 墙面钢檩条 1.钢材品种、规格:矩形管40*60*2.5热镀锌钢材 2.构件类型:钢檩条 3.构件运距:自行考虑 | t | 2.456
50 | 010606001004 | 钢拉条 1.钢材品种、规格:圆钢20,Q235B 2.构件类型:拉条 3.构件运距:自行考虑 | t | 0.183
51 | 010606013 | 零星钢构件 1.钢材品种、规格:钢板,Q235B 2.构件类型:预埋钢板、加劲板 3.构件运距:自行考虑 | t | 0.352
52 | 010605002001 | 钢板墙板 | ㎡ | 403.16
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:溶江镇新文村百香果加工基地项目 | [5 empty] | 第6页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1.钢板厚度、复合板厚度:0.476厚压型彩钢板
53 | 010516001001 | 地脚螺栓 1.规格:M16地脚螺栓 | t | 0.065
| 8. | 屋面及防水工程
54 | 010901002001 | 型材屋面 1.型材品种、规格:0.476厚840#压型铝板 | ㎡ | 475.96
55 | 010902008001 | 彩钢瓦屋脊 1.型材品种、规格:0.476厚铝板屋脊瓦,400mm宽 | m | 29.20
56 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 1.材料品种、规格:0.476mm铝板 | ㎡ | 44.38
| 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
57 | 011201001 | 墙面一般抹灰 20厚1：3水泥砂浆 | ㎡ | 70.42
| 13. | 门窗工程
58 | 桂010803003 | 金属卷帘(闸)门 1.8厚铝合金卷帘门 | ㎡ | 42.00
59 | 010807001001 | 铝合金推拉窗 1.框、扇材质:90系列铝合金推拉窗,不带亮,型材1.8mm厚 2.洞口面积≥2㎡ 3.玻璃品种、厚度:5+6A+5钢化中空玻璃 | ㎡ | 51.84
| 14. | 油漆、涂料、裱糊工程
60 | 011407001 | 墙面喷（刷）涂料 1.墙面满刮白色腻子两遍 | ㎡ | 70.42
| 9. | B9 给排水、燃气工程
61 | 031001006001 | PVC塑料雨水立管 Φ110 | m | 96.00
62 | 桂031004023001 | 87型轻钢天沟雨水斗 DN100 | 个 | 12
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
63 | 011702001001 | 基础 1.基础类型:基础垫层 2.模板、支撑材质:木模板木支撑 | ㎡ | 4.48
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:溶江镇新文村百香果加工基地项目 | [5 empty] | 第7页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
64 | 011702001002 | 设备后浇基础 1.基础类型:设备后浇基础 2.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 10.08
65 | 011702001002 | 基础 1.基础类型:独立基础 2.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 23.52
66 | 011702005 | 基础梁 1.类型:基础梁 2.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 72.00
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
67 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 1.机械设备名称:履带式挖掘机,场外运输费 2.机械设备规格型号:1以内 | 台次 | 1
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
溶江镇新文村百香果加工基地项目3#
分部分项工程
A.1 土（石）方工程
68 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 3.弃土运距:坑边堆放,用于回填 4.机械挖土,人工配合 |  | 97.49
69 | 010103001001 | 回填方 |  | 63.19
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:溶江镇新文村百香果加工基地项目 | [5 empty] | 第8页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1.密实度:按设计图纸要求 2.填方来源、运距:原土回填 3.机械回填，人工配合
70 | 010103002001 | 余土弃置 2.运距:5km 1.废弃料品种:土方 |  | 34.30
| 5. | 混凝土及钢筋混凝土工程
71 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类:普通自拌混凝土 2.混凝土强度等级:C15 |  | 5.78
72 | 010501003001 | 独立基础 1.混凝土种类:普通自拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | 18.00
73 | 010503001 | 基础梁 1.混凝土种类:普通自拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | 10.69
74 | 010502001 | 矩形柱 1.混凝土种类:普通自拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | 3.50
75 | 010501006 | 设备基础 1.混凝土种类:普通自拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | 1.50
76 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:圆钢φ10以内 | t | 0.608
77 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:螺纹钢10以上 | t | 3.091
A.6 金属结构工程
78 | 010603001001 | 钢柱 1.柱类型:钢柱 2.钢材品种、规格:150*5.0,热镀锌钢管Q235B 3.单根柱质量:3t以内 4.构件运距:自行考虑 | t | 1.073
79 | 010603001001 | 钢柱 1.柱类型:钢柱 2.钢材品种、规格:100*5.0,热镀锌钢管Q235B 3.单根柱质量:3t以内 4.构件运距:自行考虑 | t | 0.393
80 | 010602001 | 钢屋架 1.类型:屋架 2.钢材品种、规格:50*3.5，热镀锌钢管Q235B 3.单根柱质量:3t以内 4.构件运距:自行考虑 | t | 1.353
81 | 010602001 | 钢屋架 1.钢材品种、规格:32*2.5，热镀锌钢管Q235B 2.构件类型:腹杆 3.构件运距:自行考虑 | t | 0.441
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:溶江镇新文村百香果加工基地项目 | [5 empty] | 第9页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
82 | 010606001003 | 屋面钢檩条 1.钢材品种、规格:矩形管60*80*2.5，热镀锌钢材 2.构件类型:钢檩条 3.构件运距:自行考虑 | t | 3.857
83 | 010606013 | 零星钢构件 1.钢材品种、规格:钢板,Q235B 2.构件类型:预埋钢板、加劲板 3.构件运距:自行考虑 | t | 0.502
84 | 010516001001 | 地脚螺栓 1.规格:M20地脚螺栓 | t | 0.119
| 8. | 屋面及防水工程
85 | 010901002001 | 型材屋面 1.型材品种、规格:0.476厚840#压型铝板 | ㎡ | 739.08
86 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 1.材料品种、规格:0.476mm铝板 | ㎡ | 40.28
| 9. | B9 给排水、燃气工程
87 | 031001006001 | PVC塑料雨水立管 Φ110 | m | 56.14
88 | 桂031004023001 | 87型轻钢天沟雨水斗 DN100 | 个 | 12
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
89 | 011702001001 | 基础 1.基础类型:基础垫层 2.模板、支撑材质:木模板木支撑 | ㎡ | 13.60
90 | 011702001002 | 设备后浇基础 1.基础类型:设备后浇基础 2.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 12.00
91 | 011702001002 | 基础 1.基础类型:独立基础 2.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 48.00
92 | 011702005 | 基础梁 1.类型:基础梁 2.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 105.20
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:溶江镇新文村百香果加工基地项目 | [5 empty] | 第10页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
93 | 011702002 | 矩形柱 1.类型:矩形柱 2.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 28.00
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
94 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 1.机械设备名称:履带式挖掘机,场外运输费 2.机械设备规格型号:1以内 | 台次 | 1
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
总计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08

## 表-10总价措施项目费用表
总价措施项目费用表
工程名称:溶江镇新文村百香果加工基地项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税(元) 税率9% | 含税金额 （元）
溶江镇新文村百香果加工基地项目1#
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001002 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002002 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003002 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004002 | 工程定位复测费
合计
溶江镇新文村百香果加工基地项目2#
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001002 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002002 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003002 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004002 | 工程定位复测费
合计
溶江镇新文村百香果加工基地项目3#
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001002 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002002 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003002 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004002 | 工程定位复测费
合计
合计
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10

## 表-11其他项目费用汇总表
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:溶江镇新文村百香果加工基地项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元)
溶江镇新文村百香果加工基地项目1#
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 333.88 | 30.05 | 363.93
溶江镇新文村百香果加工基地项目2#
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 549.6 | 49.46 | 599.06
溶江镇新文村百香果加工基地项目3#
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 428.28 | 38.55 | 466.83
| 合计 | 1311.76 | 118.06 | 1429.82
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11

## 表-19发包人提供主要材料和工程设备一览表
发包人提供主要材料和工程设备一览表
工程名称:溶江镇新文村百香果加工基地项目 | [5 empty] | 编号:
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注
1 | 合计
注：1.此表由招标人填写，供投标人在投标报价中确定总承包服务费时参考。 2.表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含材料设备增值税，但不含建筑服务增值税。
表-19

## 表-20允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)
工程名称:溶江镇新文村百香果加工基地项目 | [7 empty] | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 确认单价 (元) | 价差 (元) | 合计价差 (元)
1 | 合计
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。
表-20

## 表-21允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数调整法)
工程名称:溶江镇新文村百香果加工基地项目 |  |  |  | 编号：
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 备注
1 | 合计
注：1、“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发 布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2、“变值权重”栏由招标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写， 1减去其比例为定值权重。 3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工 程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-21