广西同泽工程项目管理股份有限公司

竞争性谈判文件

（全流程电子化评标）

项目名称：崇左市荣军优抚医院皮肤科设备采购项目

项目编号：CZZC2026-J1-990068-GXTZ

采 购 人： 崇左市荣军优抚医院

采购代理机构：广西同泽工程项目管理股份有限公司

2026年5月18日

目录

第一章 竞争性谈判公告	1

第二章 采购需求	7

第三章 供应商须知	32

第四章  评审程序、评审方法和评审标准	59

第五章 响应文件格式	68

第六章 合同文本	97

第七章 质疑、投诉材料格式	104

第一章 竞争性谈判公告

项目概况

崇左市荣军优抚医院皮肤科设备采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）竞争性谈判文件，并于2026年5月22日下午15时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：CZZC2026-J1-990068-GXTZ

2.项目名称：崇左市荣军优抚医院皮肤科设备采购项目

3.采购方式：竞争性谈判

4.预算金额：2050600元

5.最高限价（如有）：2050600元

6.采购需求：

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者货物要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化碳激光治疗机 | 1台 | 如需进一步了解详细内容，详见采购文件。 |
| 2 | Q开关Nd:YAG激光治疗机 | 1台 |  |
| 3 | LED光谱治疗仪 | 1台 |  |
| 4 | 紫外线光疗仪 | 1台 |  |
| 5 | 微波治疗仪 | 1台 |  |
| 6 | 臭氧水疗仪 | 1台 |  |
| 7 | 红外热疗仪 | 1台 |  |
| 8 | 皮肤镜图像处理工作站 | 1套 |  |
| 9 | cgf离心机 | 1台 |  |
| 10 | 多功能电动手术床 | 1台 |  |
| 11 | 冷热喷机 | 2台 |  |
| 12 | 医用多功能洗头床 | 1台 |  |
| 13 | 医用消毒柜 | 1台 |  |
| 14 | 冰箱 | 1台 |  |
| 15 | 医用吸烟机 | 1台 |  |
| 16 | 洗衣机 | 1台 |  |
| 17 | 热水器 | 1台 |  |
| 18 | 成人药浴桶 | 1台 |  |
| 19 | 儿童药浴桶 | 1台 |  |
| 20 | 液氮罐 | 1套 |  |
| 21 | 治疗床 | 11张 |  |
| 22 | 治疗凳 | 20张 |  |
| 23 | 粉刺针 | 10支 |  |
| 24 | 蚊式钳 | 10把 |  |
| 25 | 眼科剪 | 5把 |  |
| 26 | 手术包 | 3包 |  |
| 27 | 治疗床 | 1张 |  |
| 28 | 婴幼儿浴池 | 2套 |  |

7.合同履行期限：合同签订后30个日历日内到货并完成安装调试、验收合格并

交付使用。

8.本项目（否）接受联合体。

二、供应商的资格条件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业或者监狱企业或者残疾人福利性单位。

- 本项目的特定资格要求：

供应商须符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 739 号）医疗器械分类管理规定，须具备有效的医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证，且资质经营范围须涵盖本次采购医疗器械类标的（符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 739 号）第四十一条第二款规定情形的除外）；或者供应商符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）第四十三条规定的，须具备与本次采购标的对应的医疗器械注册凭证或医疗器械备案凭证。

4.本项目的特定条件：无；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取竞争性谈判文件

1.时间：2026年5月18日至2026年5月22日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。

3.方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA 登录“广西政府采购云平台”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取竞争性谈判文件。电子响应文件制作需要基于“广西政府采购云平台 ”平台获取的谈判文件编制。

4.售价：0元。

四、响应文件提交

1.首次响应文件提交截止时间：2026年5月22日下午15时00分（北京时间）

2.首次响应文件提交地点：请登录广西政府采购云平台投标客户端投标。

五、开启（首次响应文件开启时间）

1.时间：2026年5月22日下午15时00分（北京时间）

2.地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.谈判保证金：本项目不收取谈判保证金。

2.采购意向公开链接：http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/site/detail?parentId=66485&articleId=nWg848HzqvsT87afPQGrVw==

3.网上查询地址：http://www.ccgp.gov.cn/（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/ （广西壮族自治区政府采购网）、http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/czggzy/（全国公共资源交易平台（广西.崇左））。

4.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

5.供应商竞标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台

（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞标，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端 ”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目竞争性谈判文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子响应文件是指后缀名为“jmbs ”的文件），供应商在广西政府采购云平台提交电子响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。供应商登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商 ”查看电子竞标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA 认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在提交响应文件截止时间前，完成电子交易平台上的CA 数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网 ”，依次进入“办事服务-下载专区 ”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置 ”中查看 CA 数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763）。

（3）CA 证书在线解密：首次响应文件开启时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA 认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密【为确保投标（响应）文件顺利解密，建议供应商尽量使用PDF 编辑软件调整、减小投标（响应）文件大小，加密后再上传至广西政府采购云平台】，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管 CA 数字证书并使用有效的CA 数字证书参与整个采购活动。2）供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

（4）供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次谈判，否则后果自负。

6.根据《崇左市财政局关于进一步做好线上“政采贷”融资业务工作的通知》( 崇财采(2023)10号) ,供应商可凭成交通知书、政府采购合同，通过中征应收账款融资服务平台向银行在线申请“政采贷”融资。(具体详见采购文件中关于“政采贷”相关信息)。

7.本项目按照崇左市财政局关于推行政府采购领域信用承诺制度的通知的要求，供应商在参与崇左市政府采购活动时，供应商只需以书面形式提供《崇左市政府采购供应商信用承诺函》，即可替代《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款第（一）项至第（四）项所规定的基本资格条件相关材料，具体不再提供的资质材料有：法人或者他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明、财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金相关证明材料、有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录相关证明材料。

8.评标说明：本项目采用远程异地评标，评标主会场地址：崇左市公共资源交易中心（崇左市城南新区石景林路东段政务服务中心综合楼五楼，评标副会场地址：南宁市良庆区凯旋路16号裕达国际中心广东大厦18层）。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名 称： 崇左市荣军优抚医院

地 址：南宁市金象大道 131 号

项目联系人：叶青

项目联系方式：0771-2706770

2、采购代理机构信息

名 称：广西同泽工程项目管理股份有限公司

地　址：南宁市良庆区凯旋路16号裕达国际中心广东大厦1103室

项目联系人：曾文君、谢银珠

项目联系方式：0771-5590098

广西同泽工程项目管理股份有限公司

2026年5 月18日

# 第二章 采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本竞争性谈判采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

（3）本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（4）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品和网络关键设备，供应商在响应文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品和网络关键设备的响应产品，并在响应文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内的，响应文件按无效处理。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。

2、本“技术参数需求一览表”中标注“▲”项的条款均为实质性要求，若有任意一项负偏离则响应文件作无效处理。

▲3、竞标产品属于国家强制性认证产品的，供应商须在响应文件中提供产品的有效强制性认证证书的复印件并加盖供应商公章。

4、采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。

▲5、供应商应承诺响应文件中提供的证明材料和资质文件真实，并承诺如出现虚假应标情况，供应商除了应接受有关部门的处罚外，还应根据采购人的实际损失来确定赔偿金额。

6、供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

7、本项目所属行业是工业类。

货物采购需求一览表

| 序号 | 货物名称 |  | 数量及单位 | 单项最高限价（万元） | 技术参数及性能配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化碳激光治疗机 |  | 1台 | 29 | 用途：设备用于医疗机构开展痣、痤疮、瘢痕、皮肤赘生物、神经性皮炎、结节性痒疹、白癜风、银屑病等治疗。 1. 激光器类型：封离式直流二氧化碳激光器。 2. 激光波长：≤10600nm； 3. 光斑直径：≤0.5mm； 4. 最小脉冲宽度：≤0.1ms； 5. 传输方式：7 关节平衡重锤式导光臂，配图形扫描器，垂直向下的出光方式； ▲6. 最小输出功率：≤0.3W； ▲7. 输出方式：设具有脉冲模式和扫描模式，其中脉冲模式包括连续、单脉冲、单脉冲串（高能脉冲）、重复脉冲、重复脉冲串（高能脉冲）、调制脉冲六种激光输出方式。 8. 脉冲输出模式： （1）脉冲输出最小能量：≤3mJ； （2）频率：2-1600Hz可调； （3）脉宽可调：脉宽范围0.1ms～10ms，间隔范围0.5ms～99.9ms； 9. 点阵模式单点最大扫描能量：640mJ； 10. 扫描图形：扫描图形≥8种，至少包含圆形、空心圆形、长方形、正方形、三角形、直线型(图形大小、间距、扫描程度可调)； ▲11. 扫描方式：离散、有序、隔点加重及重复次数可选，满足临床治疗需求； ▲12. 手具：配有长度F=100mm，F=50mm的治疗手具，手具重量≤140g； 13. 最大扫描面积：≥20mm×20mm，X轴、Y轴可调； ▲14. 光斑中心距：F=50mm,0.15～1.65mm可调；F=100mm，0.3～3.3mm可调； 15. 瞄准光系统：650nm 波长红色半导体指示光，亮度强弱多档可调； 16. 冷却方式：封闭式内循环水冷却； 17. 控制系统：≥8 英寸彩色触摸屏，具有参数修正功能及升级接口、备存储记忆、故障信息显示、声音提示、密码设置、扫描电机位置微调和记忆、大光斑、磨削等多种功能。具有静音可选模式； 18.输出控制：脚踏开关 19. 安全保护功能：激光器具有光闸保护功能； 20. 输入电源：AC220V/50Hz。 |
| 2 | Q开关Nd:YAG激光治疗机 |  | 1台 | 29 | - 用途：用于医疗机构开展治疗太田痣、纹身、褐青色斑等色素性皮肤病的治疗。 - 1.激光工作物质：掺钕钇铝石榴石； - 2.激光波长：支持1064nm和532nm； - 3.传输方式：7关节平衡锤式导光臂； - 4.治疗手具：光电旋转手具，具有光斑直径、能量密度调节与显示同步，最大光斑直径下具备平行光输出功能，全治疗模式通用，切换波长无需更换手具； - ▲5.最大光斑直径（焦点）：1.5～8mm，可调； - 6.平行光光斑直径：≥2种规格，至少包含8mm平行光； - 7.光斑模式：具备平顶帽光斑模式（或同等效果），能量分布均匀； - ▲8.最小光斑直径：≤1.5mm； - ▲9.最小脉冲宽度：≤4ns； - 终端单脉冲最大输出能量： - 1064nm：≥1600mJ - 532nm：≥400mJ - ▲11. 能量密度：可调范围≥0.06J/cm²～50J/cm²，可调； - 12.重复频率：可调范围≥1Hz～10Hz，可调； - 13.激光瞄准：650nm波长红色半导体指示光，亮度强弱可调； - 14. 冷却系统：具有冷却系统，并且内置有过滤洁净装置。 - 15. 具有彩色触摸屏显示，光斑计数、计时显示，故障语言显示、声音提示、密码设置、常用数据储存等功能； - 16. 安全保护功能：具备光闸保护，保障人员安全； - 17. 电源：AC220V±10%、50Hz±1Hz，额定电流≤10A，适配常规供电。 |
| 3 | LED光谱治疗仪 |  | 1台 | 16 | - 用途：适用于医疗机构开展炎性痤疮治疗，消除炎症，皮肤损伤修复，促进皮肤伤口愈合等的治疗。 - 1、工作电压：AC 100~240V 50HZ/60HZ±2%；额定功率：300VA-600VA； - 2、照射方式：设备具备连续照射、脉冲照射两种照射工作模式，脉冲照射具备有2HZ、5HZ、10HZ三挡可选； - 3.有效照射面积：≥900cm²； - 输出波长： - 红光633nm±10nm - 蓝光417nm±10nm - 黄光590nm±10nm - 红外光830nm±10nm； - 5.光功率密度：红光<200mW/cm²；蓝光<120mW/cm²；黄光<42mW/cm²；红外光<100mW/cm²； - ▲6.治疗头光源数量：≧1400颗； - 7.时间设置：0min～99min范围内任意设置； - 8.移动支架：多功能阻尼式悬臂支架，升降距离0～45cm±2cm； - 9.治疗头转动角度：≧360°； - ▲10.治疗头类型：红光、蓝光、黄光、红外光一体式； - 11.光源采用大功率LED集成固态冷光源，矩阵式五组组合，排列密度大，辐照强度更高、光斑更均匀； - 12.设备采用≥10.4寸液晶全触摸式操作界面，使操作更直观流畅； - 13.具备时间和剂量双工作模式； - 14.具备光源辐照强度自动校准功能，确保精准治疗； - 15.具有AI智能温控功能，实时监测被照射部位温度，确保照射过程安全； - ▲16.具有红外测距功能，治理前检测照射的距离供医生患者参考调整，确保疗效； - 17.至少可以设定五种治疗方案预存功能，可以一键选择，使得操作变得便捷； - 18.治疗方案需支持预设多种光源同时点亮或顺序点亮。 |
| 4 | 紫外线光疗仪 |  | 1台 | 13 | 用途：适用于医疗机构开展银屑病，白癜风，异位性皮炎，脂溢性皮炎，玫瑰糠疹，湿疹，带状疱疹等皮肤顽症的治疗。 1.输出波长：峰值波长≥311nm； 2. 受照面积：≥14771cm²； 3.灯管尺寸：≥长1800mm，≥直径37mm； 4.灯管寿命：不小于800小时； ▲5.设备具有光源寿命提示功能； 6.工作模式：设备应配置时间控制模式、剂量控制模式两种独立工作模式，操作界面可一键切换，满足不同诊疗操作使用要求； 7.设备应具有故障报警功能，保障使用安全； 8.设备配置前置操作面板，便于操作人员便捷操控，结构布局紧凑，有效节省放置占用空间； ▲9.灯管品牌及数量：不大于8支100W医用PHILIPS UVB灯管； 10.设备需具备有专业抗干扰屏蔽与独特抗干扰抑制技术，具备优异的电磁兼容性能，可在现场强磁场、复杂电磁干扰环境下稳定运行，各项参数及工作状态不受磁场干扰，保障设备连续正常工作； ▲11.设备具有辐照强度设置功能，可根据测试强度进行调节，使治疗更加精准； 12.具有语音提示功能，语音结束后光源才启停，提醒患者及医护人员治疗情况的同时也提高了医护人员的安全； 13.设备具有高效率反光板设计和科学的灯管排列方式，保证高辐射强度输出，辐射均匀； 14.整机机身采用高强度铝合金一体化成型设计，承重及抗形变性能优异；表面采用专用环保烤漆工艺，色泽均匀质感高端，具备长期使用不褪色、不掉漆、耐腐蚀、易清洁的特点； 15.设备底部配置静音移动滑轮，便于整机灵活移位、科室任意转运；同时配备可调固定支撑脚架，设备就位后可锁定支撑，确保仪器放置稳固、运行平稳无晃动； 16.具有急停按钮设置。 |
| 5 | 微波治疗仪 |  | 1台 | 6 | - 用途：作用于病变组织，在破坏病灶同时保护正常皮肤，弥补现有治疗短板，提高治愈率，缩短患者康复周期。 - 1.微波频率：2450MHz，频率偏离≤±15MHz； - 2.最大可输出功率值：≥60W； - 3.辐射器驻波比：≤3； - ▲4.输出线缆及转接器一起使用时驻波比：≤ 1.1； - 5.微波辐射泄漏：＜10mW/cm2； - 6.定时最大值：≥30min，定时连续可调； - 7.输入功率：≤400VA； - ▲8.具备不低于四种输出波形：脉冲波、三角波、正弦波、连续波，具有针灸、推拿、按摩、热敷效果； - 9.同时具备治疗和理疗功能； - 10.脉冲波的周期、占空比可调节，三角波、正弦波的周期可调； - 11.辐射器≥5只，须包含马鞍形、圆形、柱形腔内等类型； - 12.热凝器≥9只； - 13.豪华推车，配有静音轮，移动简单，方便治疗； - ▲14.断开插头之后1s 时，插头各插脚之间以及每电源插脚与外壳之间的电压≤8V； - ▲15.输入插座中的保护接地脚与任何已保护接地部件之间的阻抗≤25mΩ； - ▲16.在小于 3GHz的情况下，插入损耗≤16%/m； - 17.微波设备附件符合YY 0899-2020的要求； - 18.安全符合GB 9706.1-2020、GB 9706.206-2020的要求； - 19.电磁兼容符合YY 9706.102-2021及GB9706.206-2020中条款202的要求； - 20.脚踏开关进液防护级别IPX8。 |
| 6 | 臭氧水疗仪 |  | 1台 | 30 | - 用途：具有强效杀灭有害病原菌功能，消炎止痒镇痛以及免疫调节作用，促进创面愈合，并 能提高局部组织含氧量，改善微循环加速病灶迅速痊愈，适用于各类感染性皮肤病、炎症性皮肤 疾病、免疫性皮肤病、创面溃疡。 - 二、技术要求： - 1. 过流保护装置：保险丝F3.15AH250V P（φ5×20）3.15A，具备3C认证； - ▲2. 供水源：使仪器供水源为国标自来水，且无需前置净化器，无需过滤水源，仪器无需更换净化水源滤芯等。设备使用的全过程均无需使用纯化水、纯净水或去离子水； - ▲3. 供氧系统：内置分子筛供氧系统；氧气制备流量为：1000mL/min，氧气纯度≥92%;(需提供说明书、检验报告等实质性证明材料)； - 4.臭氧发生器：内置电离法臭氧发生器:医用氧气源经过臭氧发生器生成臭氧气体，无需使用纯水或去离子水制备臭氧气体，臭氧气体产量≥3.0g/h,臭氧气体浓度≥25mg/L; - 5. 臭氧水循环装置：臭氧气体和外接水通过一种循环式医用臭氧水生成装置，生成适宜治疗效果浓度的臭氧水，非螺旋管混合系统产生； - ▲6.采用微电脑自动合成治疗液及自动控制治疗液浓度功能，输出臭氧水浓度具备最低有效浓度和最高安全浓度：1.0mg/L ～7.5mg/L； - 7. 具备2个相同功能的臭氧水治疗液输出通道，多人同时治疗功能；开机后管路自动消毒； - ▲8.臭氧水治疗液输出总量(非自来水)达到：11500ml/min; - 臭氧水治疗液(非自来水)治疗1通道输出流量： - 5000ml/min,大小可调 - 臭氧水治疗液(非自来水)治疗2通道输出流量：6500ml/min,大小可调 - 臭氧水治疗液输出压力为：0.014~0.059Mpa - 在连续供给水源的情况下，设备可持续工作并输出臭氧水>12个小时； - ▲9. 尾气处理:内置臭氧尾气回收处理结构的医用臭氧水生产装置，可通过尾气管道进行直接外排，且外排浓度符合国家标准，无二次污染，无需更换尾气吸收装置。排放臭氧泄漏量≤0.0lmg/m3，符合国家标准。（需提供第三方检测报告） - 10. 操作界面：触摸按键≥7英寸彩色触摸屏，数字模块化设计，具备故障排查功能，操作简洁； - 11. 治疗液输出实时温控显示、超温超限报警功能：当超过设定上限或者低于设定下限时，仪器在运行框出现相应超限提示并停止运行；上限与下限 温度自行自由设置，1℃-99℃可调，建议设置安全温度范围：15-43℃; - 12. 臭氧发生器超温超限报警功能，实时温度显示功能，高于65℃过高温度报警； - 13. 流量调节：内置臭氧水流量传感器，输出臭氧水治疗液流速5档位可调，调节步长为1； - 14. 具备水箱液位显示功能：水位空、低、中、高显示功能； - 15. 内置缓存水箱≥10L, 满足连续治疗液供应； - 16. 具备智能恒温配水装置，冷热水自动混合恒温输出。 - 17. 防漏电保护装置，水电分离设计； - 18. 治疗通道具备倒计时、记忆储存功能： - 治疗一通道：治疗时间可在0-60min 内设定 - 治疗二通道：治疗时间可在0-60min 内设定； - 运行噪音：运行噪音≤59dB(A)，符合医院环境要求。 |
| 7 | 红外热疗仪 |  | 1台 | 15 | - 适用范围 - 适用于对人体进行光谱深度辐射治疗，用于组织损伤、消炎和疼痛缓解，促进人体局部血液循环，对无菌性炎症具有一定的临床疗效。 - 治疗源 - 1.治疗光源：进口卤素光源； - ▲2.光源耗电功率：810W±10%；（提供第三方检测报告）； - 3.有效光谱波长范围：590-1400nm; 波长峰值：900-1100nm； - 4.照射光斑直径：>70cm，有效照射面积直径：>23cm，照射光斑面积：>4000cm2 ，出光口面积：水滤镜有效口径≥97mm； - ▲5.光功率密度：在出光口光功率密度>3600mW/cm2； - 6.在出光口32cm处辐照强度光功率密度经检测>230mW/cm2； - 7.可照射头面部及体内有内固定等； - ▲8.治疗深度：≥30CM（提供第三方检测报告）； - 9.湿度试验，震动试验，碰撞试验，运输试验后的辐照中心32cm处光功率密度≥230mW/cm²； - 10.额定工作低温试验-5℃，0℃，10℃，高温 40℃: 持续工作4小时光功率密度≥230mW/cm²； - 11.辐照人体120分钟，皮肤表皮温度：≤41℃； - ▲12.一体化红外水滤器，易维护，寿命更长（非组合式，提供证明材料）。 - 三、辐照时间 - 1.旋钮液晶计时器，时间设定可自由调整，0～60 分钟可调； - 2.治疗主机外壳温度不超过 41℃，可持续工作≥12 小时； - 3.设备运行状态监管功能：运行总时长显示； - 4.辐照时间范围：可连续开机 12 小时以上，无需停机散热； - 5.辐照人体120 分钟，体表温度≤41℃； - 功能配置 - 过热保护：过热模式过热保护启动后且不可自动恢复； - 机内温度数字监控； - 防倾倒装置，倾倒自动断电； - 定距杆长度：±32cm； - 灯泡底座有锁紧保护装置； - 定时器背光数字显示； - 风冷散热，散热装置寿命>10000H。 |
| 8 | 皮肤镜图像处理工作站 |  | 1台 | 39 | - 1、用途：适用于对人体皮肤及皮肤附属器病变组织进行多维度多模态放大拍摄、实时动态观察，拍照采集皮肤镜影像图片，可进行图像处理、保存，建立包含病人完整信息的医生病历，打印图文报告； - 2.皮肤镜图像采集方法：支持非偏振光法、偏振光法和浸润法三种采集方式，采用一体式集成镜头，无需更换镜头即可实现三种方法切换，满足不同皮损类型检查需求； - 3.镜头放大原理：采用光学定焦原理； - 4.镜头倍率：光学倍率 20X， 20-200X 无极变倍，镜头数量≥2个； - ▲5.倍率误差：20X 倍率下，倍率误差≤±1.5%；（需提供药监局或其指定检测机构盖章的技术要求或检验报告证明） - 6.偏振度：偏振度≥90%，偏振角度 0-90 度可调节，可标识并记录偏振角度，满足观察需求； - ▲7.皮肤镜感光元件尺寸：≥1/2" Color CMOS；（需提供药监局或其指定检测机构盖章的技术要求或检验报告证明） - ▲8.图像视觉分辨率：20X 时≥45 线对/mm；（需提供药监局或其指定检测机构盖章的技术要求或检验报告证明） - 9.图像畸变率：≤±1%； - ▲10.成像均匀度：20X 时≥85%；（需提供药监局或其指定检测机构盖章的技术要求或检验报告证明） - 11.图像中心偏差：≤2mm； - 12.镜头拍摄口径：≥20mm； - ▲13.光源照度：在像采集处时Ev ≥10000lux满足临床在不同部位检查应用中的光源要求；（需提供药监局或其指定检测机构盖章的技术要求或检验报告证明） - 14.光源调节：支持光源亮度可调，档位数≥8 档，满足临床不同部位应用中的光源要求； - 15.图像存储格式：支持 JPG、PNG、BMP、TIFF 等多种常用格式选择，可自定义存储参数，方便影像归档与后续研究使用； - ▲16.防交叉感染：采用与镜头一体式硬质材料物理隔离且数量≥60个，透光率≥90%；（需提供药监局或其指定检测机构盖章的技术要求或检验报告证明） - 17.图像采集方式：支持实时采集，采集方式≥3 种，包含脚踏采集、系统软件采集、采集器手柄采集； - 18.患者档案字段：包含姓名、年龄、籍贯、职业、ID 号、检查号、病历号、科别、临床诊断、首诊医生、复诊医生、报告日期、观察分析、图像诊断、建议、费用、关键词等核心字段，可根据临床需求补充自定义字段，符合病历管理相关规定； - 19.信息录入方式：≥2 种，包含新建、导入； - 20.权限管理：软件配合专用加密锁使用，具有首诊医师、复诊医师、超级用户分级管理权限，保护病人隐私； - 21.图像处理方法：≥7 种，包含对称、镜像、反色、浮雕、对比度、标定、文字标注，可根据临床需求增加其他图像处理功能； - 22.皮损图像辅助判断方法：≥7种，提供用于研究的“模式法、ABCD法、ABC法、CASH法、七分法、Menzies法、三分法、毛发AGA分析方法、甲下黑色素瘤ABCDE诊断法、伍德灯荧光诊断法； - 23.AI 智能诊断：AI功能自动识别图片，分析结果提示、病因提示、临床表现提示、镜下表现病例参考、易混淆病例鉴别对比等功能。可自动生成报告； - 24.毛干个体标定：支持自定义个体患者毛发直径标定，可消除患者个体差异； - 25.分析区域标定：可自定义图像内不同目标分析区，可获取与分析指标对应的各类分析数据； - 26.分析指标：≥5 类，包含图片基本指标、毛干直径、毛干形态、毛囊单位、毛囊开口，可根据临床需求补充其他分析指标； - 27.毛干直径分析：支持终毛数量、比例；毳毛数量、比例；中间发数量、比例； - 28.毛干形态分析：≥25种。惊叹号发、逗号发、Z型发、郁金香发等； - 29.毛囊单位分析：支持统计 1 根发、2 根发、≥3 根发毛囊的数量及比例； - 30.毛囊开口分析：≥4种。黑点征、黄点征、红点征、白点征； - 31.报告输出：支持2种以上介质报告输出，可兼容外部来源图片输出； - 32.报告模板：提供≥3种报告模板，通用模板、毛发专用模板、伍德灯模板； - 33.通用报告模板：每份报告可合并输出图片≥8 张； - 34.毛发报告模板：每份报告可合并输出图片≥12 张； - 35.报告转存：支持转换为 PDF 版本转存； - 36.知识库：内置皮肤病图谱，包含皮肤镜图像、大体图、模式图；（提供软件截图证明） - 37.电脑配置：硬盘≥1T、内存≥8G、处理器≥i5，显示器≥17"，显示分辨率≥1920*1080，满足影像显示与系统运行需求； - 38.电源安全：配置专用隔离电源； - 39.台车：配置专用台车，支持升降操作； - ▲40.多终端交互性：支持病例档案多终端实时交流，可记录会诊评论，包含档案评论、诊断评论等核心评论类型；（提供软件截图证明） - ▲41.操作模式可选性：支持≥2 种操作功能界面，可根据临床操作需求，自主切换为病例新建、采集、报告同一页面操作或单页面步进式操作；（提供软件截图证明） - 42.宏观拍照：大体相机可脱机单独使用并存储相关图像，宏观图像传输方式≥3种，至少包含WIFI、USB、NFC；宏观采集装置自带显示屏，可进行360°翻转； - 43.为保证系统兼容性，需配置与皮肤镜同品牌的伍德灯检测功能模块，技术要求； - 44.图像观察方式：≥2 种，包含裸眼实时观察、计算机系统观察； - 45.伍德灯硬件兼容性：可作为移动设备携带观察，可拍照采集； - 46.图像获取装置：支持对接主流品牌型号单反相机获取检查图像，不受限制。 - 47.注册文件：：配置硬件具备药监局备案许可或注册证审批； - 48.皮肤镜资质文件：有注册证，且注册证包含“皮肤镜”关键字。 |
| 9 | cgf离心机 |  | 1台 | 1.5 | 1.用途：本设备适用于从患者自体血快速制备高浓度生长因子凝胶与纤维蛋白膜，促进各类手术切口、毛发生长、痤疮瘢痕、面部年轻化等治疗； 2.具有人性化专业操作界面，CGF，AFG，IPRF和PRP等等≥4种专用程序一键选择，液晶触摸和按键两用控制面板，使用简单便捷； 3.离心过程全程秒钟倒计时显示，剩余时间实时掌握； 4.特有的稳定性设计，配合吸盘式底座，整机运行过程稳定无偏移； 5.特有的风道设计，使离心机在运行过程中可以降低电机、控制系统及离心腔的温度； 6.机器应采用高强度工程塑料注塑成型，具有流线型设计，造型美观，体积小，重量轻； 7.微机控制，直流无刷电机驱动； 8.电源：AC 220V，50Hz， 5A ； 9.整机噪声：≤60dB(A)； 10.重量：≤7.5kg。 |
| 10 | 多功能电动手术床 |  | 1台 | 4.5 | 1.用途：适用于皮肤科手术及治疗用多功能电动手术床，设备设计满足皮肤科手术特点，如患者体位多样性、操作便捷性、无菌区域维护及患者舒适度等； 2.采用全电动驱动，运行平稳、低噪音、安全可靠，易于清洁消毒，满足医院感染控制要求； 3.结构采用高强度、耐腐蚀材料（如医用级不锈钢、铝合金等）制造，结构稳固，承重能力≥200kg； 4.配备有线手控器（置于易于操作的吊臂或线缆），手控器按键标识清晰，具备防误触设计。可选配脚踏开关； 5.电源: 接入220V±10%，50Hz交流电源，具有漏电保护、过载保护等安全装置。内置备用蓄电池，确保断电情况下可完成至少三次基本体位调整（如背部升降、整体升降）； 6.底座带中控刹车系统，脚轮灵活稳定，便于定位与固定； 7.整体升降: 范围不低于660mm-1000mm（从地面到床垫平面），方便医护人员不同身高操作及患者上下床； 8.背板折起: 折起角度≥0-80°，可调为坐姿、半卧位等，满足头面部、胸部等部位手术及治疗需求； 9.腿板下折/分开: 腿板可独立下折一定角度（≥0-30°），或具备分开功能，便于会阴部、臀部等部位手术的体位摆放； 10.头板活动: 可上翻、下折、侧旋或易于拆卸，便于头部、颈部手术时支撑与暴露术野； 11.左右倾: 整体床面向左右两侧倾斜角度≥0-20°，便于侧卧位调整或术中需要倾斜体位时使用； 12.前后倾/头足倾斜: 整体床面可实现头高足低、头低足高倾斜（趋势位），角度范围≥0-20°。 13.床面由≥5段组成，拼接平整，无突出螺钉，防止液体存积。床垫采用高密度、防水、抗静电、易清洁消毒的复合材料。 14.标准配置可调节式头枕、肩托、臂托、腿托、固定带等。床体需预留标准接口，兼容多种选配附件，如镂空式碳纤维床板、专用手术体位垫、抽吸装置接口、辅助照明灯架接口等，以满足皮肤肿瘤切除、植皮、皮瓣、激光治疗、光子治疗等多种术式及操作需求。 15.应急功能: 配备紧急停止按钮（位于手控器及床体明显位置），紧急情况下可一键停止所有动作。具备手动应急下降或复位功能（如手动摇杆）。 |
| 11 | 冷热喷机 |  | 2台 | 0.1 | 1.用途：用于面部皮肤问题的辅助治疗与护理，如痤疮治疗前后的毛孔清洁与镇静、皮炎湿疹的舒缓、激光或微创术后的消肿镇静、日常皮肤深层清洁与补水保养； 2.设备能独立、稳定地输出热蒸汽和冷喷雾，并可实现快速切换或程序化交替治疗； 3.具备完善的多重安全保护系统，包括但不限于：热喷缺水干烧保护、温度过高/过低保护、过热断电保护、防冷凝水滴落设计等； 4.便于日常清洁消毒，与水、药液接触的容器、管路等部件应易于拆卸、清洗或为一次性使用配件，防止交叉感染。 5.整机结构为台式一体机，结构紧凑稳固，外观简洁，采用ABS、PC等耐腐蚀、抗冲击的工程塑料，或结合金属材质； - 6.电源：AC 220V ± 10%， 50Hz； - 热喷：温度：≥38–42℃（距喷口 20cm），恒温控制，水箱容量：≥500ml，≥3 分钟内出雾，带保温功能； - 冷喷：温度：≥15–20℃（距喷口 20cm），负离子纳米雾，水箱容量：≥500ml，10 秒内快速出雾，雾粒≤5μm； 9.工作模式至少具备纯热喷模式、纯冷喷模式、冷热交替自动循环模式。交替模式的温度、持续时间、循环次数应可调； 10.冷热喷雾的流量或强度应多档可调，以适应不同皮肤状况和治疗需求； 11.具有定时功能，内置治疗定时器，单次治疗时间可在1-30分钟范围内设定，时间到自动停止； 12.具备微电脑触屏，中文面板，0–30 分钟定时，故障自诊断； 13.UV 杀菌、缺水自动报警 / 断电、过热 / 干烧 / 漏电保护、防烫设计。 |
| 12 | 医用多功能洗头床 |  | 1台 | 4 | 1.用途：适用于皮肤科、医疗美容科、烧伤科、老年科等临床场景的医用多功能洗头床。设备需满足患者在坐、卧姿下进行头部清洁、创面处理、药液冲洗、毛发清洗与收集等综合治疗与护理需求，提升操作效率和患者舒适度，符合院内感染控制标准； 2.设备需集成头疗、全身自动按摩、洗发、冲洗等核心功能于一体； 3.必须具备独立的清水（可连接冷热水）供应管路和污水即时强排系统，治疗/清洗过程中废水不逆流、不蓄积，直接排入下水道，确保卫生、防交叉感染； 4.洗头盆及关键部件材质必须耐腐蚀、防锈、易清洁，无毒无味，符合医疗环境要求； 5.盆底排水口内置可拆卸、易清洗的毛发过滤网/收集器，有效拦截毛发，防止管道堵塞； 6.具备独立的冷水、热水进水接口（标准G1/2接口），可连接医院壁式或移动式冷热水源； 7.内置或外置恒温混水装置，可预设和稳定输出温度，并有超温保护，防止烫伤。温度调节旋钮/面板需清晰易操作； 8.配置耐压、防缠绕的加长软管及手持花洒喷头，需具备轻柔、按摩、强效冲洗等多种出水模式，并可一键止水； 9.防水等级：关键电气部件及接插件防水等级不低于IPX4； 10.漏电保护：具备漏电保护开关或内置漏电保护电路。 |
| 13 | 医用消毒柜 |  | 1台 | 0.8 | - 用途：适用于医疗机构皮肤科门诊、医疗美容专科等需要对医用织物进行终端消毒的场所，设备专用于消毒直接接触患者皮肤的毛巾、包头巾等织物，符合医院消毒要求； - 设备采用紫外线与臭氧双重消毒模式，确保对真菌、细菌的高效灭活； - 内部结构需专为毛巾等织物设计，避免堆叠影响消毒效果； - 2.内胆材质：采用优质304或316不锈钢，一体成型，内壁光滑、耐腐蚀、无死角、易清洁； - 3.容积：≧400L； - 4.电源：AC 220V ± 10%， 50Hz； - 5.具有漏电保护，符合电气安全标准。 |
| 14 | 冰箱 |  | 1台 | 0.8 | - 1..压缩机类型：定频压缩机； - 2.冷藏室容积：≥83L； - 3.冰箱总容积：≥165L； - 4.温控范围：2℃-8℃； - 5冷冻范围：-10℃--26℃； - 6.采用立式设计，存放方便，节省空间。 |
| 15 | 医用吸烟机 |  | 1台 | 0.8 | - 1.用途：用于皮肤科门诊及治疗室的医用吸烟机，主要用于在激光、射频、高频电灼、微创手术等操作过程中，即时、有效地吸除、净化治疗产生的有毒有害手术烟雾，净化诊疗环境，保障手术视野清晰。 - 2.吸烟能力最大真空度（静压）≥ 18 kPa， 吸力连续可调，数字显示或档位清晰。 - 3.最大空气流量≥ 40 升/分钟（在指定负载下可调）。 - 4.吸烟手柄轻便，吸头口径适配多种治疗手柄，或配备多规格可更换吸头。 - 5.采用多级过滤系统，至少包括：初级预过滤器、主过滤器，采用医用级高效过滤单元，对≦0.3微米颗粒物的过滤效率≥99%。 - 6.具有防倒流设计，防止液体进入主机。性能与设计噪音水平设备正常工作时，距离1米处噪音 ≤ 60 dB（分贝）。 - 7.设备应为移动式，带静音万向脚轮，且有刹车装置。 |
| 16 | 洗衣机 |  | 1台 | 2.2 | （一）10kg 全自动滚筒洗衣机 1.额定容量：10kg（干衣），滚筒容积≥10L； 2.结构材质：内筒、外桶、门框均为304 不锈钢，防腐蚀、耐高温； 3.控制方式：微电脑 PLC 控制，中文液晶显示，带程序存储、故障自诊断； 4.洗涤 / 脱水： 洗涤转速：≥50rpm 最高脱水转速：≥1000rpm，脱水系数≥300G 5.除菌消毒：支持90℃以上高温水洗，带高温除菌、除螨程序，符合医用织物消毒要求； 6.电机：变频电机，一级能效，静音低震； 7.门体：双层钢化玻璃门，门锁安全联锁，运行中无法开门； 7.尺寸（参考）：宽≤600mm、深≤650mm、高≤850mm 8.电源：AC220V/50Hz，功率≤800W； 9.排水：上 / 下排水可选，防回水设计； 10.安全：过流、过热、漏电保护，门锁异常报警。 （二）10kg 热泵式烘干机 1.额定烘干容量：10kg（干衣），与洗衣机匹配； 2.烘干方式：热泵式，低温烘干（40–65℃），护衣、节能； 3.内筒材质：304/316不锈钢，正反转防缠绕； 4.控制：微电脑控制，智能感温感湿，自动判断干度，防过烘； 5.除菌：高温 + 紫外线 / 银离子双重除菌，除螨率≥99% 绒毛过滤：多层精密过滤网，易拆洗，防堵塞； 6.电机：变频电机，一级能效，噪音≤60dB； 7.尺寸（参考）：宽≤600mm、深≤650mm、高≤850mm；8.电源：AC220V/50Hz，功率≤1200W； 9.安全：过热保护、门控保护、风机故障报警。 |
| 17 | 热水器 |  | 1台 | 1.2 | - 1.用途：适用于医护人员手卫生、患者术前清洁、治疗器械初步冲洗、药浴等用途； - 2.储水容量100L； - 3.加热范围：20-80°C 连续可调，出水温度稳定性：±1°C； - 4.能稳定输出恒温混合水（如治疗用40°C±1°C，消毒清洗用≥60°C）。热水产量在标准工况下，温升25°C（如从15°C加热至40°C）时，持续供应流量 ≥ 100升/小时； - 5.配置前置过滤（除砂、除锈）及中央软水设备； - 6.配置恒温混水阀或恒温供水机组，将高温水与冷水混合至设定温度后输送至各用水点，恒温精度：±2°C； - 7.具备防烫伤功能，在冷水故障时自动切断高温水。 |
| 18 | 成人药浴桶 |  | 1台 | 3 | - 1.用途：该设备用于为成人患者提供全身或局部浸浴治疗，需具备精确控温、循环过滤、消毒杀菌、体位调节及安全防护等功能； - 2.主体材质为高强度亚克力或医用级复合材料，厚度≥8mm，确保坚固耐用、不变形、不渗漏。 - 3.内壁光滑、无接缝、无死角，易于清洁消毒，不吸附药液成分。 - 4.产品具有臭氧消毒功能，防治细菌交叉感染，消毒更全面、更彻底、更安全。 - 5.产品具有温度刺激作用：改善、提升人体体温的调节能力。 - 6.产品具有恒温功能：保持水温恒定，可根据实际情况对水温和按摩时间自由设定。 - 7.具有机械作用：静水压力作用、水流冲击作用、浮力作用。 - 8.水下喷射流>4个，肌肉组织被轻轻地放松，组织也会变得更加结实，同时水温渗透到肌肉组织深处，加快血液循环和缓解肌肉紧张和僵硬。 - 9.产品自备过滤功能，通过水循环过滤水中杂质。 - 10.电源：AC220V/50Hz。 |
| 19 | 儿童药浴桶 |  | 1台 | 2.5 | - 1.用途：该设备用于为儿童患者提供全身或局部浸浴治疗，需具备精确控温、循环过滤、消毒杀菌、体位调节及安全防护等功能； - 2.主体材质为高强度亚克力或医用级复合材料，厚度≥5mm，确保坚固耐用、不变形、不渗漏。 - 3.内壁光滑、无接缝、无死角，易于清洁消毒，不吸附药液成分。 - 4.外接出水口，≥4个涡流冲浪喷嘴，水疗机底部≥11组发泡柱，水疗机底部≥77个小气泡喷嘴 - 5.产品具备臭氧消毒功能：为儿童提供优良的浸浴水环境，防治细菌交叉感染，消毒更全面、更彻底、更安全。 - 6.产品具备光疗功能：采用多种可变化的可见光疗法，治疗效果更快；同时增加水疗乐趣，促进儿童发育。 - 7.产品具备音乐功能：水疗中配以合适的音乐，可从心理和生理方面促进身心发展 - 8.产品具备恒温功能：温度可在20℃-45℃之间调节；温度刺激作用：改善、提升人体体温的调节能力。 - 9.具备涡流冲浪功能：动态水流的冲击按摩刺激能促进儿童神经系统、呼吸系统、循环系统发育。 - 10.水疗机屏幕显示动态运行情况，超大观察窗：可清楚直观的观察到儿童在水中康复治疗情况。 - 11.具备自锁跟缺水保护功能。 - 12.电源：AC220V/50Hz。 |
| 20 | 液氮罐 |  | 1套 | 0.5 | - 1.用途：用于皮肤病损冷冻治疗（如寻常疣、尖锐湿疣、脂溢性角化等）的便携式治疗罐，轻便、安全、精准、符合院感规范。 - 2.产品类型便携式、手持操作，专为临床冷冻治疗设计。容量有效容积确保一次充注可满足单日或半日门诊治疗需求。静态液氮保存期在环境温度25°C下，充满液氮后静置，静态保存期 ≥ 15天；蒸发率日蒸发率 ≤ 2%。 - 3.可实现雾化喷射（用于面积较大的浅表皮损）和棉签/探针接触治疗（用于精确、深部的皮损）两种模式。 - 4.喷射开关灵敏，可单手操作，流量连续可调。 - 5.标配多种规格的一次性使用无菌治疗探针至少3种常用规格。 - 6.配备可更换的无菌棉签/纱卷套筒，实现低成本、无交叉感染的接触治疗。 - 7. 罐体具备压力释放阀，防止气压过高，具备防溢流设计，倾倒时液氮不易大量泄漏。 - 8.握持部位有隔热保护层，防止冻伤，配备专用储存保护套，防止磕碰。 - 9.内胆为高强度铝合金或不锈钢，颈管细长，减少蒸发。 - 10.所有直接接触患者伤口的部件（探针、棉签套）必须为一次性无菌包装，杜绝交叉感染。 |
| 21 | 治疗床 |  | 11张 | 3.3 | - 用途：用于皮肤科门诊及治疗室的手动操作治疗床。该设备需满足皮肤科日常检查、常规治疗、换药、注射等操作需求，以稳固可靠、调节灵活、易于清洁消毒为核心，兼顾医护人员操作便捷性与患者舒适度。 - 2.主体框架采用高强度方形钢管，厚度≥1.5mm，整体承重 ≥ 200kg，标准尺寸：长 ≥ 1900mm，宽 ≥ 600mm。 - 3.台面：由高密度复合板材或抗菌不锈钢制成，床面一体成型，边缘圆滑无棱角，防碰撞。床面无缝、防水、防腐蚀、易清洁。 - 5.可升降，具备高度调节功能。高度调节整体高度可通过旋转摇把进行调节，范围不小于550mm - 800mm，升降过程平稳，到位后能可靠锁止。 - 7.标配可拆卸式凝胶软垫或记忆棉垫，提升长时间治疗舒适度。 - 8.配置配套使用的床罩30张； - 9.所有外表面材质必须耐受含氯消毒剂、75%酒精等常用医用消毒剂反复擦拭。 |
| 22 | 治疗凳 |  | 20张 | 1.3 | - 1.用途 ：用于皮肤科治疗及手术操作过程中，供医护人员使用的专用治疗凳。该设备需满足长时间坐姿操作的需求，具备高度的灵活性、稳定性及人体工学支撑，以减轻医护人员工作疲劳，提升操作精度和舒适度，兼顾无菌环境要求和耐用性。 - 2.底盘为五爪式防倾覆底座，带双圈静音万向轮，中心立柱为高强度气弹簧，支持座椅高度调节，适应不同身高和操作台面； - 3.整体结构稳固，无晃动，最大承重 ≥ 150kg。 - 4.坐垫材质高密度、慢回弹记忆海绵，透气性好，防水、抗菌、易清洁皮革，无缝一体成型，可耐受含氯消毒剂反复擦拭。 - 5.靠背为独立腰背分区支撑靠背，高度及倾角可独立调节。 - 6.所有调节杆、手柄表面光滑，无锐角毛刺。 - 7.金属部件采用环保粉末喷涂或电镀处理，防锈防腐蚀。 - 8.整个凳体（包括坐垫、靠背、扶手、底盘）外表面，均可使用医用消毒湿巾直接擦拭消毒，无清洁死角。 |
| 23 | 粉刺针 |  | 10支 | 0.08 | - 用途：皮肤科治疗使用。 - 材质为医用级316不锈钢，一头针、一头环“双头”设计。 - 产品一体成型，高精度镜面抛光，环缘光滑。 - 尺寸精准，针头细而坚韧，环的直径标准。 - 采用无菌包装。 |
| 24 | 蚊式钳 |  | 10把 | 0.08 | - 用途：用于皮肤科小切口手术、皮肤活检、痔切除术等需要精细治疗操作。 - 材质为高等级316医用不锈钢，具有直齿、横齿、直头、弯头（45度、90度弯）、手柄锁扣设计，适宜皮肤科治疗操作。 - 产品为整体锻造，五焊接点，表面高亮度镜面抛光。 - 可消毒重复使用。 |
| 25 | 眼科剪 |  | 5把 | 0.05 | - 用途：用于皮肤科进行精细的组织分离、修剪和切割等操作治疗； - 2.材质为高等级316医用不锈钢，具有直头、弯头、手柄弹簧设计，适宜皮肤科治疗操作。 - 3.产品为整体锻造，五焊接点，表面高亮度镜面抛光。 - 4.可消毒重复使用。 |
| 26 | 手术包 |  | 3包 | 0.05 | - 用途：用于皮肤科皮肤活检、小型皮损修复等手术及操作。 - 包含洞巾、纱布等。 - 符合医用消毒灭菌要求。 |
| 27 | 治疗床 |  | 1张 | 0.3 | 1、床面采用高级皮革制成，背板及坐板采用优质多层实木板，包裹优质环保皮，内材填充优质高密度泡棉， 硬软适中回弹性好，外形美观，舒适，颜色适中，缓解患者心里压力。 2、床架采用优质不锈钢焊接而成，美观大方，抗老化，不生锈，坚固耐用。 3.支框架采用≧Φ32*1.0mm、≧Φ22*1.0mm、≧25*25*1.0mm优质不锈钢。 3、操纵背板齿架可使背板上折转，采用一字拉杆3MM特殊钢材，表面处理白锌； 4、床腿装有塑胶套脚，防止与地面摩擦而产生噪音。 |
| 28 | 婴幼儿浴池 |  | 2套 | 1 | - 用途：该设备用于为婴幼儿患者提供全身或局部浸浴治疗； - 1.台面与池体 - 1.1台面：材质为高强度亚克力或医用级复合材料，厚度≥5mm，确保坚固耐用、不变形、不渗漏。 - 1.2尺寸：≧950mm*550mm*850mm，带人体工学靠背设计，适配婴幼儿体位。 - 1.3排水系统：池底设防堵式排水阀（按压式 / 旋转式），排水快速无残留，配套防溢水设计。 - 1.4池体：应采用防水材料，防水性强、光泽度好，使在潮湿的环境适用度高。 - 抚触床 - 可与洗澡池并排安装或独立放置； - 尺寸：≧100mm*800mm*850mm，带柜体置物空间； - 2.3柜体：应采用防水材料，防水性强、光泽度好，使在潮湿的环境适用度高； - 2.4台面应具备防水抗菌PU垫，厚度≥30mm，边缘圆角处理，防水防渗、耐酒精、含氯消毒剂擦拭，易清洁消毒，防交叉感染。 |
| 商 务 条 款 |  | 一、合同签订期：自成交通知书发出之日起 25 日内 二、交货时间：合同签订后30个日历日内到货并完成安装调试、验收合格并交付使用。 三、交货地点： 崇左市荣军优抚医院，采购人指定地点。 ▲四、验收标准、规范： 1.验收条件及标准 （1）符合合同要求及国家相关标准； （2）参数配置符合或优于合同要求； （3）成交供应商在货物验收时由采购人对照竞争性谈判文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合竞争性谈判文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 2.验收方法及方案： （1）验收方式：设备到达交货地点，安装、调试完毕且正常，供需双方共同确认货物性能合格后，完成货物验收。 （2）验收费用：验收所产生的劳务费、检验费（含抽检时可能对样品造成的物理伤害和破坏）、场保费及相关发生的全部费用均由成交供应商承担。 （3）交付验收应按本项目约定的时间进行，如因采购人的原因而导致不能按时交付，将按延期时间顺延交付时间。 3.实施和安装要求： （1）成交供应商必须服从采购人现场负责人的指挥，按指定地点进行安装； （2）安装过程中的所有安全保障由成交供应商自行负责； （3）严格按所投产品的安装规范要求进行安装，确保安全。 五、其他要求： 1.报价必须含以下部分，包括： （1）货物的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）其他：包括货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、保修等各种费用和售后服务、培训、税金及其他所有成本费用的总和。 2.付款方式： （1）设备到货后，供应商向采购人发出请款函并开具相应价款的发票，采购人收到合格发票后30个工作日内，采购人应向供应商支付合同总金额的50%； （2）全部设备完成安装、调试、使用培训，经最终验收合格后，供应商向采购人发出请款函并开具合同总金额30%发票，采购人收到合格发票后30个工作日内，采购人应向供应商支付合同总金额的30%； （3）全部设备自最终验收合格之日起，正常使用满60天后，供应商向采购人发出请款函并开具合同总金额20%发票，采购人收到合格发票后30个工作日内，采购人向供应商支付合同总金额的20%。 3.售后服务要求： （1）必须是全新、原装的，未使用过的产品。 （2）按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。质保期：自设备验收合格之日起不少于3年。质保期内的维修费用已包含在报价中，质保期后的维修只收取零备件费。 （3）故障响应时间：供应商应在接到故障通知后30分钟内响应，2小时内解决，如需要到现场处理的需在24小时内到达现场。如24小时未解决问题，将提供备用产品，备用产品必须等于或优于原产品。 （4）负责送货上门，安装、调试，提供完整的操作维修手册1套。成交供应商须负责提供现场应用和维护培训服务。 （5）本项目的技术支持水平包括但不限于：电话技术服务、现场技术服务、定期巡查服务技术升级服务等。 （7）其余按厂家承诺进行。 |  |  |  |  |
| 其他说明 |  | 一、进口产品说明 □本表的第 项货物所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，竞标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 ☑本项目货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的作无效标处理。 二、核心产品：本项目核心产品为 货物“臭氧水疗仪”。（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品） 注：提供相同品牌产品的不同供应商（或非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的），优先获取有厂家授权委托书的供应商并取其中质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后竞标总报价最低的供应商参加评审；最后报价相同时，则由采购人自主选择确定一家供应商参加评审，其他竞标无效。 |  |  |  |  |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。
附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

第三章 供应商须知

第一节 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 供应商资格条件 | 供应商资格条件要求详见公告。 |
| 5.1 | 是否接受联合体竞标 | 不允许联合体投标 |
| 6.2 | 是否允许分包转包 | 不允许分包、转包 |
| 12.1.1 | 资格证明文件组成 | 1.崇左市政府采购供应商信用承诺函（格式后附，供应商应对其承诺内容的真实性、合法性、有效性负责）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效处理） 4.根据竞争性谈判公告对应的特定资格要求及特定条件设置供应商提供的资格证明材料；（必须提供，否则响应文件作无效处理） 5.除竞争性谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料。 注： 1、以上标明“必须提供 ”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 2、竞标声明必须由法定代表人签字并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 |
| 12.1.2 | 商务技术文件组成 | 1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5.货物配置清单（均不含报价）（格式后附）（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 6.货物需求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 7.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则响应文件作无效处理） 8.《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件；（供应商根据自身响应情况出具） 9.项目实施方案（格式自拟）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 10.项目实施人员一览表； （如有，请提供、格式自拟） 11.除采购文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 |
| 12.1.3 | 报价文件组成 | 1.响应函（格式后附）；（必须提供，否则作无效响应处理） 2.响应报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 |
| 12.2 | 响应文件电子版要求 | 1.响应文件电子版要求：按照本采购文件“第五章 响应文件格式”编写（第五章未附格式的，由供应商自行拟定），不可涂改并在规定加盖公章处加盖电子公章，否则响应文件按无效响应处理。 2.响应文件电子版密封方式：电子响应文件通过平台有效CA加密后在“广西政府采购云平台”平台投送。 注：投标客户端生成电子标书时，同时自动生成加密标书和备份标书。 |
| 15.2 | 响应报价要求 | 响应总报价为现场交货价，包括： （1）货物的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）其他： 包括货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、保修等各种费用和售后服务、培训、税金及其他所有成本费用的总和。 备注：竞标报价不得超过项目预算金额。 竞标报价包含货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装、安装调试、安装所需材料、委托培训费和售后服务、税金、检验、验收及其他所有成本费用的总和 |
| 16.2 | 竞标有效期 | - 自首次响应文件提交截止之日起90日。 |
| 17.1 | 谈判保证金 | 本项目不收取谈判保证金。 |
| 20.1 | 首次响应文件提交起止时间 | 详见竞争性谈判公告。 |
|  | 首次响应文件提交地点 | 详见竞争性谈判公告。 按照采购文件规定加盖电子印章、加密后生成响应文件，通过广西政府采购网广西政府采购云平台平台在线提交，逾期提交的系统自动默认放弃。 |
| 20.6 | 备份响应文件 | 本项目不接受备份响应文件。 |
| 21 | 首次响应文件的退回 | 详见竞争性谈判公告。 |
| 26.2 | 负偏离要求 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术需求参数评审中允许负偏离的条款数为 3项。 |
|  | 谈判的顺序 | 系统自动提取的顺序 |
|  | 评审方法 | 本项目采用最低评标价法。最低评标价法是指响应文件满足竞争性谈判文件全部实质性要求且评审价最低的供应商为成交候选人的评审方法。 |
|  | 评审价相同时成交原则 | 评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按以下原则确定成交候选人的顺序： ☑ 依次按带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列。 □由谈判小组推荐代表随机抽取。 |
| 28 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
| 29.1 | 签订合同 | 签订合同时间：自成交通知书发出之日起25日内。 签订合同注意事项： 崇左市全市的政府采购项目推行政府采购项目电子合同在线签订，政府采购合同需由采购人与成交供应商在广西政府采购云平台在线签订电子合同。成交 供应商需及时办理公司电子印章及法人（合同签订授权人）电子签章。 |
| 29.5 | 签订合同携带的材料 | 使用的有效CA证书加盖单位电子公章 |
| 30 | 政府采购合同公告 | 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 |
| 31.2 | 质疑事项 | 1.接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西同泽工程项目管理股份有限公司，联系电话：0771-5590098，通讯地址：南宁市良庆区凯旋路16号裕达国际中心广东大厦1103室 2.现场提交质疑办理业务时间：每天上午9时00分到12时00分，下午14时30分到17时30分，双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 33 | 采购代理费 | 采购代理服务费支付方式： 本项目以中标金额为计费额计算的代理服务费，参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号》规定及发改价格[2011]534号文规定的差额定律累进法收费标准下浮20%向成交供应商收取，由成交供应商在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。 |
| 34.1 | 解释 | 解释：构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、采购需求、供应商须知、评审程序和评定成交的标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任： 本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。 |
| 34.2 | 其他 | 1.本竞争性谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的实物印章或供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。除本竞争性谈判文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本竞争性谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以供应商法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字。 3.本竞争性谈判文件所称的“盖公章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子版响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 4.供应商为其他组织或者自然人时，本竞争性谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本竞争性谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本竞争性谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。 5.自然人竞标的，竞争性谈判文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 6.本竞争性谈判文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |
| “政采贷”相关信息 |  |  |
| 崇左市线上“政采贷”政策告知函 各供应商： 欢迎贵公司参与崇左市政府采购活动！ 线上“政采贷”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款，融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行 广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。 相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账款融资服务平台查询（网址：https://www.crcrfsp.com/，客服电话：400-009-0001）。 |  |  |
| 崇左市线上“政采贷”业务流程图 |  |  |

崇左市金融机构线上“政采贷”业务办理联络表 金融机构名称; 地址; 业务咨询电话. 崇左市本级及江州区. 工商银行崇左分行; 崇左市骆越大道6号（东盟国际城）裙楼2号楼; 0771-7820436 0771-7820439. 农业银行崇左分行; 江州区友谊大道26号; 0771-7917212. 农业银行江州支行; 江州区江南路48号; 0771-7917054. 建行崇左分行; 崇左市江州区江南路73号建行大厦; 0771-7831103. 中国银行崇左分行; 崇左市江州区龙胤大厦五楼; 0771-7928650 0771-7920613. 崇左农商行授信审批部; 崇左市城西路109号; 0771-7925660. 中国邮政储蓄银行崇左市分行; 崇左市江州区骆越大道2号中国邮政储蓄银行崇左市分行; 0771-7968699. 桂林银行崇左分行营业部; 广西壮族自治区崇左市江州区友谊大道中段龙胤·财富广场101商铺（龙胤大厦六楼营业部）; 0771-7916636. 桂林银行江州支行; 崇左市江州区建设路41号桂林银行; 0771-7988895. 广西北部湾银行崇左分行; 崇左市友谊大道中段西侧龙胤财富广场三期财富中心122号商铺; 0771-7960855. 广西北部湾银行崇左市中泰产业园支行; 广西壮族自治区崇左市江州区中泰产业园企业总部基地企业服务中心一楼; 0771-7821126. 广西北部湾银行崇左市丽江支行; 崇左市江州区丽江路丽江明珠滨江花苑三期106-109号商铺; 0771-7831866. 扶绥县. 工商银行扶绥县支行; 扶绥县新宁镇同正大道94号; 0771-7535612. 农业银行扶绥县支行; 扶绥县新宁镇新华路126号; 0771-7917330. 建行扶绥支行; 扶绥县南密路6号; 0771-7516511 0771-7531157. 建行扶绥空港支行; 扶绥县双拥路3号东信华府18号楼一层; 0771-7525822. 中国银行扶绥支行; 扶绥县-扶绥大道16号山水城市广场一层商铺; 0771-5025887. 扶绥农商行三农零售与乡村振兴金融部; 扶绥县新宁镇永宁路2-1号; 0771-7533041. 中国邮政储蓄银行扶绥县支行; 扶绥县松江路138号中国邮政储蓄银行扶绥县支行; 0771-7536178 0771-7536177. 桂林银行崇左扶绥支行; 广西崇左市扶绥县新宁镇松江路20号（桂林银行崇左扶绥支行）; 0771-7661101. 广西北部湾银行扶绥县支行; 崇左市扶绥县新宁镇同正大道333号碧园·未来城商业综合体13号楼一楼1050、1051号商铺; 0771-7500768. 扶绥深通村镇银行业发部; 扶绥县大景城1号楼正门旁; 0771-7525678. 宁明县. 工商银行宁明县支行; 宁明县城中镇兴远街70号; 0771-8620729. 农业银行宁明县支行; 宁明县城中镇明阳街11号; 0771-7917093. 建行宁明支行; 宁明县城中镇兴宁大道77号明江财富广场一层1-13号; 0771-8629006. 宁明农商行三农零售与乡村振兴金融部; 宁明县城中镇明阳街3号; 0771-8628166. 桂林银行崇左宁明支行; 宁明县城中镇兴宁大道中70号; 0771-8630787. 广西北部湾银行宁明支行; 崇左市宁明县城中镇兴宁大道中79号（明都大酒店）A幢楼1楼铺面; 0771-8622237. 大新县. 工商银行大新县支行; 大新县桃城镇民生街98号; 0771-3628078. 农业银行大新县支行; 大新县桃城镇伦理路223号; 0771-7917015. 建行大新支行; 大新县民生街7号; 0771-3689766. 大新农商行三农零售与乡村振兴金融部; 大新县城养利路131号; 0771-3623887. 桂林银行崇左大新支行; 崇左市大新县桃城镇民生街7号东盟商业广场1楼桂林银行; 0771-3621996. 广西北部湾银行大新支行; 崇左市大新县桃城镇伦理路230号1楼铺面; 0771-3628366. 崇左大新长江村镇银行营业部; 大新县桃城镇德天大道74-1号; 0771-3698002. 崇左大新长江村镇银行百汇支行; 大新县桃城镇伦那路8号; 0771-3626199. 龙州县. 工商银行龙州县支行; 龙州县龙江街60号; 0771-8868619. 农业银行龙州县支行; 龙州县龙州镇康平街26号; 0771-8812504. 建行龙州支行; 龙州县龙夏路2号龙州商业广场D栋1号; 0771-8820525. 龙州农商行公司机构金融部; 龙州县龙州镇独山路172号; 0771-8813013. 桂林银行崇左龙州支行; 龙州县龙州镇同顾大道1号同顾·中央公园20栋10号—13号房; 0771-8871021. 广西北部湾银行龙州支行; 崇左市龙州县龙州镇龙夏路1号、3号、5号（南湖商务酒店）一楼铺面; 0771-8811533. 天等县. 工商银行天等县支行; 天等县天等镇朝阳东路054号; 0771-3532211. 农业银行天等县支行; 天等县天等镇天宝北路007号; 0771-7917046. 天等农商行公司机构金融部; 天等县天等镇仕民路48号; 0771-3521361. 桂林银行崇左天等支行; 广西崇左市天等县天等镇天宝北路天府中央城5号楼115号; 0771-3522157. 广西北部湾银行天等支行; 崇左市天等县天宝南路002号天富商业广场28栋一层商铺6-17号; 0771-3528688. 凭祥市. 工商银行凭祥分行; 凭祥市新华路5号; 0771-8529259. 农业银行凭祥支行; 凭祥市北大路216号; 0771-7917258. 建行凭祥支行; 凭祥市屏山路138号; 0771-8525068 0771-8536852. 建行凭祥中区支行; 凭祥市金象大道香格里拉3幢3-01至3-03号商铺; 0771-8551161. 建行凭祥浦寨支行; 凭祥市浦寨商业城万泰一楼8-9号; 0771-8561665. 中国银行凭祥支行; 凭祥市-北环路112号; 0771-8520356. 凭祥农商行业务拓展部; 凭祥市友谊关大道13号; 0771-8535667. 桂林银行广西自贸试验区崇左片区凭祥支行; 凭祥市北大路一支40号; 0771-8520550. 广西北部湾银行广西自贸试验区崇左片区凭祥支行; 凭祥市北大路一支60-1号; 0771-8556667.

第二节 供应商须知正文

### 一、总则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物 ”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“竞标”是指按照本项目竞争性谈判公告规定的方式供应商获取谈判文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7“响应文件”是指：供应商根据本谈判文件要求，编制包含报价、技术和货物等所有内容的文件。

2.8 “实质性要求”：是指采购需求中带“▲ ”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

2.9“正偏离”是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；

2.10“负偏离”是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的响应报价。

2.12“评审价”是指供应商提交的最后报价并经修正和政策功能价格扣除后的价格。

3.供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4.竞标费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取竞争性谈判文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第九条第二款的规定和《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府 采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30 号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

6.转包与分包

6.1本项目不允许转包。

6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。

6.3 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，依据该办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

7.特别说明

7.1提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查、谈判且最后报价最低的参加报价评审；最后报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照“供应商须知前附表”规定的方式确定一个供应商获得成交人推荐资格，其他响应文件按无效处理。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

7.2如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。

7.3供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.4供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其响应文件按无效处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.6有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.7供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

7.8根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

### 二、谈判文件

8.谈判文件的构成

第一章 竞争性谈判公告；

第二章 采购需求；

第三章 供应商须知；

第四章 评审程序和评定成交的标准；

第五章 响应文件格式；

第六章 合同文本；

第七章 质疑、投诉材料格式。

9.供应商的询问

供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽应在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.谈判文件的澄清和修改

10.1已获取谈判文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于应标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，按照本章10.3的内容处理。

10.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。

10.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式（目前为网上公告和系统短信等形式）通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。澄清或者更正公告在竞争性谈判公告发布媒体上发布，一经发布，视作已以书面形式通知所有接收谈判文件的潜在供应商，不再另行通知，所有潜在供应商应密切关注竞争性谈判公告发布媒体，因未能及时获知，由此产生的后果均应自行承担。

10.4采购信息更正公告的内容应当包括采购人和采购代理机构名称、地址、联系方式，原公告的采购项目名称及首次公告日期，更正事项、内容及日期，采购项目联系人和电话。

10.5 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更提交首次响应文件截止时间和竞谈时间，将变更时间将在“竞争性谈判公告”中“七、其他补充事宜（二）网上查询地址”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

▲响应文件未按谈判文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，其响应文件作无效处理。

### 三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

供应商必须按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对谈判文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成

12.1响应文件由资格文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。

12.1.1资格文件：详见供应商须知前附表

12.1.2商务技术文件：详见供应商须知前附表

12.1.3报价文件：详见供应商须知前附表

12.2响应文件电子版：详见供应商须知前附表

13.计量单位

谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

15.响应报价要求和构成

15.1响应报价应按“第五章 响应文件格式”中“响应报价表”格式填写。

15.2响应报价的价格构成见“供应商须知前附表”。

15.3响应报价要求

15.3.1供应商的响应报价应符合以下要求，否则响应文件作无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的项目/每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的项目/分标的单项内容作唯一报价。

15.3.2响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目/分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价），其响应文件将作无效处理。

15.3.3响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价），其响应文件将作无效处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.谈判保证金

17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交谈判保证金。

17.2谈判保证金的退还

17.2.1未成交供应商的谈判保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：

（1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到供应商银行账户。

（2）采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等方式的，由供应商代表持相关授权证明材料至采购代理机构办理支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等原件退还手续。

17.2.2成交供应商的谈判保证金自签订合同之日起5个工作日内退还，退还方式同未成交供应商的谈判保证金的退还方式。

17.3谈判保证金不计息。

17.4供应商有下列情形之一的，谈判保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或者竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）竞争性谈判文件规定的其他情形。

18.响应文件编制的要求

18.1各供应商在编制响应文件时请按照谈判文件“第五章 响应文件格式”规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或谈判小组查找不到有效文件是供应商的风险。不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2响应文件应按资格证明、报价分别编制，商务文件与技术文件合并编制，本谈判只接收电子版响应文件，要求见本章“12.2响应文件电子版要求”。

18.3响应文件须由供应商按“第五章 响应文件格式”要求进行签署、盖章，否则其响应文件作无效响应处理。

18.4响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及公章一致，否则其响应文件作无效响应处理。

18.5响应文件应避免涂改、行间插字或者删除。

19.响应文件的加密

19.1供应商进行电子交易应安装客户端软件—“广西政府采购云平台新版客户端”，并按照谈判文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

19.2使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

20.响应文件的提交

20.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。

20.2 在响应文件提交截止时间以后，不能补充、修改响应文件。

20.3 在提交“最后报价”后，供应商不能退出谈判。

20.4 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应文件提交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

20.5 采购机构不可视情况延长提交响应文件的截止时间。

20.6备份响应文件。详见“供应商须知前附表”。

21.首次响应文件的补充、修改与撤回

供应商应当在提交响应文件截止时间前完成响应文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间后提交的响应文件，电子交易平台将拒收。

22. 截止时间后的撤回

供应商在首次响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根据本须知正文第17.4条的规定不予退还其谈判保证金（如有）。

### 四、评审及谈判

23.谈判小组成立

23.1谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者货物采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性谈判方式采购的，谈判小组由5人以上单数组成。

23.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

24.首次响应文件的开启

24.1首次响应文件由谈判小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。

24.2 响应文件解密

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起在规定的时间内完成对电子版响应文件在线解密。响应文件未按时解密的，视为响应文件无效。（解密异常情况处理：详见本章25.3 电子交易活动的中止。）

如供应商成功解密响应文件，但未在“广西政府采购云平台”电子开标大厅参加谈判的，视同认可谈判过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。 参与谈判的供应商不足3家的，不得谈判。

25.评审程序和评定成交的标准

25.1本项目的评审方法详见“供应商须知前附表”。谈判小组按照“第四章 评审程序和评定成交的标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

25.2 谈判顺序详见 “供应商须知前附表”。

25.3电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

25.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

### 五、成交及合同

26.确定成交供应商及结果公告

26.1确定成交供应商。采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，将评审报告提出的排名第一的成交候选人确定为成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排名第一的成交候选人为成交供应商。

26.2成交通知及成交结果公告。采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

26.3采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询核实，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并依法确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以依法确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

26.4采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件。

26.5采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

26.6排名第一的成交候选人放弃成交，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，依法确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。27.履约保证金

27.1履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，依法确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27.2签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

27.3在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

28.签订合同

28.1采购人与成交供应商应当在成交通知书规定的时间内，按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、服务技术、采购金额、采购数量、技术和货物要求等事项签订政府采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

28.2采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、服务技术、采购金额、采购数量、技术和货物要求等实质性内容的协议。

28.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，依法确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

28.4如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录，并给予通报。

28.5采购合同由采购人与成交供应商根据谈判文件、响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案，在线签订须携带的材料见“ 供应商须知前附表”。（适用于签订电子合同的情形）

采购合同由采购人与成交供应商根据谈判文件、响应文件等内容签订，成交供应商应当在签订合同时按供应商须知前附表规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。（适用于签订纸质合同的情形）

29.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

30. 询问、质疑和投诉

30.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

30.2供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，采购人或者采购代理机构应当在7个工作日内对供应商依法提出的质疑作出答复。接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下：

（1）潜在供应商依法获取采购文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在竞争性谈判文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或者采购代理机构提出，由采购人或者采购代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，应当在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

30.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

30.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

30.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

30.6投诉的权利。质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附），受理投诉方式见“供应商须知前附表”。

### 六、验收

31.验收

31.1采购人会同实际使用人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

31.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

31.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金（如有）返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

31.4验收合格的项目，实际使用人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

### 七、其他事项

32.采购代理服务费

32.1采购代理服务费收费标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳采购代理服务费。

32.2采购代理服务费收费计算标准：

| 费率 金额 | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务采购代理业务成交金额或者暂定价为150万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元 ×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 150 － 100 ）万元 ×0.8％＝ 0.4 万元

合计收费＝ 1.5 ＋ 0.4＝ 1.9（万元）

33.需要补充的其他内容

33.1本谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

33.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

33.4本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

- 《崇左市财政局关于进一步做好线上“政采贷”融资业务工作的通知》( 崇财采(2024)10号)相关附件。

第四章  评审程序、评审方法和评审标准

第一节 评审程序和评审方法

1.确认谈判文件

由谈判小组确认谈判文件。

2.资格审查

2.1响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格文件进行审查。

注：采购人代表或者采购代理机构在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：广西政府采购云平台“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/）链接入口。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接查询记录，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（3）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2资格审查标准为本谈判文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

2.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件作无效响应处理：

（1）不具备谈判文件中规定的资格要求的；

（2）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）响应文件提供的资格文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

2.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

3.符合性审查

3.1由谈判小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的响应报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。

3.2谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。

3.4首次响应报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以响应报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作无效响应处理。

3.5商务技术、报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

1）响应文件未按谈判文件要求签署、盖章；

2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符；

3）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足谈判文件要求；

4）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求；

5）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效；

6）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

7）属于“供应商须知正文”第7.5条情形；

8）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效；

9）竞标技术方案不明确，谈判文件未允许但响应文件中存在一个或者一个以上备选（替代）竞标方案；

10）响应文件标注的项目名称或者项目编号与竞争性谈判文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

11）未响应谈判文件实质性要求的；

12）提交的谈判保证金无效或者未按照竞争性谈判文件规定提交谈判保证金；

13）法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1) 响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价文件中规定的“响应报价表”；

2）未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价；

3）供应商未就所竞标项目/分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标项目/分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标项目/分标的全部内容作唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目/分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；响应报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目/分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后响应报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性谈判文件要求实质性不一致的。

3.6谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件作无效处理。谈判小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。

4.谈判程序

4.1谈判小组按照“供应商须知前附表” 确定的顺序，集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利，其响应文件作无效响应处理。

4.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、货物要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、货物要求以及合同草案条款。

4.3对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，由谈判小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.4供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖供应商公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出谈判。

4.5谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4.6谈判小组应对谈判过程和重要谈判内容进行记录，作为评审报告一部分，谈判小组在记录上签字确认。

4.7谈判过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。

4.8对谈判过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

5. 最后报价

5.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、货物要求的，谈判结束后，由谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。

5.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、货物要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，由谈判小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在广西政府采购云平台远程不见面开标大厅响应最后报价。

5.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，退出谈判的供应商的响应文件作无效响应处理。

5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同放弃报价权利退出谈判。

5.6最终响应文件的报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。

5.7修正后的最后报价出现下列情形的，作无效响应处理：

（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；

（2）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目/分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）（全流程电子化评标多轮报价设置了上限控制价，即预算价）；

（3）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

5.8经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.9供应商出现最后报价作无效响应处理或者响应文件作无效处理时，谈判小组应当告知有关供应商。

5.10最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

5.11采购评审中出现下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价响应审查程序：

A.最后报价低于全部通过符合性审查供应商最后报价平均值65%的，即最后报价＜全部通过符合性审查供应商最后报价平均值×65%；

B.最后报价低于通过符合性审查的次低报价供应商最后报价65%的，即最后报价＜通过符合性审查的次低报价供应商最后报价×65%；

C.最后报价低于采购项目最高限价65%的，即最后报价＜采购项目最高限价×65%；

D.谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

谈判小组启动异常低价响应审查后，属于上述A项至D项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于上述C项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

谈判小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

采购人、采购代理机构应当为谈判小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。谈判小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及谈判小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

6. 最后报价政府采购政策性扣除（如为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，则不再执行最后报价政府采购政策性扣除）

6.1评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

6.2政策性扣除计算方法。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其竞标全部货物均由小微企业提供的，对供应商的竞标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1-4%）。

6.3按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.4按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.5本国产品政策性扣除计算方法。

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。

供应商在其响应文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

6.6中小企业折扣与本国产品折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评审价=竞标报价-中小企业折扣-本国产品折扣，除上述情况外，评审价=竞标报价。

第二节 评审原则

1.评审原则

1.1谈判小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

1.2根据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第二十一条规定，除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现谈判小组未按照竞争性谈判文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

1.3谈判小组发现竞争性谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者竞争性谈判文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改竞争性谈判文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

2.终止竞争性谈判采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

第三节 评审报告

1.成交标准

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，由谈判小组按“供应商须知前附表”第25条规定的顺序推荐）,并在线编写电子评审报告。

2.评审争议事项处理

谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

第四节 评审过程的保密与录像

1.保密。

评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，谈判小组成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

2.录音录像。

采购代理机构对评审工作现场及操作屏幕进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

- 响应文件格式

第一节 封面格式

电 子 响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

首次响应文件提交截止时间前不得解密

年    月    日

第二节 资格证明文件格式

全流程电子文件

电 子 响 应 文 件

资  格  证  明  文  件（封面）

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

资格证明文件目录

根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

一、供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

二、供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日
    三、竞标声明

竞标声明

致：     （采购人名称或采购代理机构名称）：

我 方（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                。

我方愿意参加贵方组织的         （项目名称）        项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部竞争性谈判文件，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；

（4）响应谈判文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件并按本项目响应文件“第三章”“第二节供应商须知前附表”中“资格证明文件组成”完整提供证明材料。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：

电话/传真：                         电子函件：

开户银行：                           帐号：

8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人签署，否则其响应文件按无效响应处理。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

四、崇左市政府采购供应商信用承诺函

崇左市政府采购供应商信用承诺函（格式）

致（采购代理机构名称）:

我方自愿参加 （项目名称） 项目（项目编号：         ）的政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定，并郑重承诺：

1.我方具有独立承担民事责任的能力或我方属于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的法人的分支机构在参加本次政府采购活动前已取得总公司的授权。

2.我方具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。

3.我方具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.我方参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

我方对以上承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日期：

注：1.参与政府采购活动的供应商可按第1点的内容：“我方具有独立承担民事责任的能力或我方属于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的法人的分支机构在参加本次政府采购活动前已取得总公司的授权。”进行承诺，也可以根据自身的真实情况选择以下2种方式进行承诺：一是“我方具有独立承担民事责任的能力”进行承诺；二是“我方属于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的法人的分支机构在参加本次政府采购活动前已取得总公司的授权”进行承诺。参加政府采购活动的供应商只要第1点承诺的内容包含有：具有独立承担民事责任的能力、在参加本次政府采购活动前已取得总公司的授权等内容的即为有效的承诺。2.第1点所指的行业特殊情况使用了“等”字表示列举未尽，即行业特殊情况包含但不限于银行、保险、石油石化、电力、电信。

第三节 商务技术文件格式

全流程电子文件

电 子 响 应 文 件

商  务  技  术  文  件（封面）

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

商务技术文件目录

根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

一、无串通竞标行为的承诺函

无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低响应报价，或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

二、法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件

法定代表人证明书

供应商名称：

地    址：

姓    名：                性     别：

年    龄：                职     务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

注：1.自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

法定代表身份证复印件粘帖处（正、反面）

三、法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件

授权委托书

（如有委托时）

致：广西同泽工程项目管理股份有限公司：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加 项目名称：                                   项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：         法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

3. 法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。
   四、商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 项号 | 采购文件的商务需求 | 响应文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  |
| ... | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  |

注：

1.说明：应对照谈判文件“第二章 采购需求”中的商务条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的商务内容低于谈判文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

3.表格内容均需按要求填写，不得留空，否则按竞标无效处理。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

五、货物配置清单（格式）

货物配置清单

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 参数性能、指标及配置 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上货物配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置 ”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件按无效处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“竞标报价表 ”一致，否则响应文件按无效处理。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

- 货物需求偏离表（格式）

货物需求偏离表

(注：按采购需求具体条款修改)

项目名称：

项目编号：

| 项号 | 竞争性谈判采购文件需求 |  |  | 响应文件承诺 |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 货物参数要求 | 货物名称 | 数量 | 货物参数 |  |
| 1 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  |
| 2 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.说明：应对照谈判文件“第二章”中“货物采购需求一览表”的技术参数条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”或者“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的技术参数及配置内容低于竞争性谈判文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”

3.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

七、供应商类似的业绩证明文件

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

附表：相关项目业绩一览表（供应商同类项目中标/成交通知书或合同复印件格式自拟）

注：供应商可按上述格式自行编制，须随表提交相应的中标/成交通知书或合同复印件并注明所在供应商商务技术文件页码。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月  日

第四节 报价文件格式

全流程电子文件

电 子 响 应 文 件

报  价  文  件（封面）

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

报价文件目录

根据竞争性谈判采购文件规定及供应商提供的材料自行编写目录及页码（部分格式后附）。

一、响应函

响应函

致： 广西同泽工程项目管理股份有限公司

我方已仔细阅读了贵方组织的 项目名称     项目（项目编号：       ）的竞争性谈判采购文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、首次报价文件电子版（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；

二、技术文件电子版（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；商务文件电子版（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；（商务技术文件已合并装订成册）；

三、资格证明文件电子版（包含按“第三章供应商须知”提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币              （￥          元)的竞标总报价，提供交货期（无分标时填写）：            ，提供本项目竞争性谈判采购文件第二章“采购需求一览表”中相应的采购内容。

其中（有分标时填写）：

分标报价为（大写）人民币                (￥           元)，服务期：          ；

分标报价为（大写）人民币                (￥           元)，服务期：          ；

......

2、我方同意自本项目竞争性谈判采购文件采购公告规定的递交响应文件截止时间起遵循本响应函，并承诺在“第三章 供应商须知”规定的响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强制规定。

5、如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据竞争性谈判采购文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核竞争性谈判采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方承诺满足竞争性谈判采购文件第六章“合同文本”的条款，承担完成合同的责任和义务。

8、我方同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定接受响应报价最低的竞标人为成交供应商的行为。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

特此承诺。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月

- 响应报价表

- 响应报价表

项目名称：  崇左市荣军优抚医院皮肤科设备采购项目

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌及制造商 | 数量及单位① | 单价(元) ② | 单项合计（元）③ = ①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 竞标总报价（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 ( ¥ 元）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠及其它： （如没有填写无） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空（备注除外）, 如有多分标，按分标分别提供响应报价表，否则其响应按无效响应处理。

2、如为联合体响应的，“供应商名称 ”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应按无效响应处理。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“货物名称 ”一栏中，填写具体货物，在“规格型号 ”一栏中，填写具体货物规格和型号，否则其响应按无效响应处理。

4、供应商的响应报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效响应处理。

5、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价等予以公示。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月  日

- 第五节其他文书、文件格式

（1）中小企业声明函的格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞ 46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）  的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的中小企业扶持政策的，采购人或者采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》，接受社会监督。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）残疾人福利性单位声明函的格式：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加         单位的            项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业扶持政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（3）符合政府采购政策的证明材料

列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物清单。（如有，须提供）投标产品中如有列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物，应按下表提供清单。

节能产品及环境标志产品清单

| 序号 | 类别 | 品目 | 品牌 | 规格型号 | 生产者（制造商） | 证书编号及证书到期日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：类别填写节能或环境标志，品目填写编号及产品名称如 A02010104 台式计算机。

（4）如供应商提供的产品属于本国产品，按以下格式提供关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

注：成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件随成交结果同时公告。

（5）知识产权合规性声明

知识产权合规性声明

本企业（单位）自愿参与政府投资政府采购的（项目名称）项目，在此郑重承诺：遵守中国知识产权法律、法规、规章、规范性文件及在中国适用的与知识产权有关的国际公约，所参与项目的知识产权明晰无争议，归属或技术来源正当合法。近三年在知识产权领域不存在违反法律、法规、规章及其他规范性文件的失信行为。所参与的项目不对其他单位及个人的知识产权构成侵权。如经核查确有违反上述承诺应遵守的行为，本企业（单位）将承担由此产生的全部责任。

供应商名称(电子签章)：

日期：  年  月  日

- 第六章 合同文本

“广西政府采购云平台”平台合同编号：

政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购人（甲方）

供应商（乙方）

签订合同地点：

签订合同时间：

《政府采购合同》

合同编号：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

项目名称：

项目编号：

合同类型：

本合同是否为中小企业预留合同：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和乙方竞标承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条合同标的

- 供货一览表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌及制造商 | 数量及单位① | 单价(元) ② | 单项合计（元）③ = ①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 ( ¥ 元）。 |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括但不限于：货物的价格、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；运输、装卸、安装、调试、验收、培训、技术支持、售后服务、更新升级、必要的保险费、税费等所有为完成本项目相关的费用。如谈判文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判文件、响应文件和承诺相一致。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按谈判文件规定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按谈判文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单清单、质量合格证、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具。

2.乙方负责货物运输，货物的运输方式：乙方自定，货物运输合理损耗及计算方法：本项目合同不接受损耗。

3.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

4.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

5.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

6.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第五条　交付和验收

1.交付使用时间：                      ，地点：                       。

2.甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

3.乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

5.乙方应当在到货（安装、调试完）后，以书面形式向甲方提出验收，甲方应在七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

6.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

7.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

8.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

9.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

10.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后7日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按乙方响应文件承诺。

第七条 售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.质保期及售后要求：乙方应按谈判文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。除采购项目需求一览表的“技术需求”中另有约定外，其余货物按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物验收合格之日起计算    年（若产品生产厂家质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家质保执行；若乙方质保期承诺优于产品生产厂家质保年限的，以乙方承诺执行）。质保期到期前提供一次全部设备维护。设备须提供终身维护服务，质保期内非甲方人为损坏的维修所产生费用由乙方承担。

3.在质量保证期内，在正常的操作下，出现的任何故障及损失，乙方负责维修。如因自然灾害或人为原因造成故障或损失的，乙方有偿维修，维修及更换配件，乙方承诺收费均按同期市场最优惠价格供应。

4.提供安装调试、送货上门、为甲方培训2名以上使用及维护人员，培训目标应达到基本掌握全套设备的操作，培训地点：甲方所在地；

5.故障响应时间：售后服务时间为7*24小时，提供服务热线电话。乙方接到甲方通知   小时内做出响应，   小时内到场。一般问题应在    小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。质量保证期内因设备性能故障检修三次仍不能正常使用的，乙方须负责更换新设备。

6.质保期间负责维修更换配件、软件更新升级、系统维护、提供备用备件，遇到问题提供技术援助电话和解答。质保期满后，软件不升级不影响使用。

7.质保期满后仍需维护的，系统维护费用由乙方承担，提供终身维护服务和技术咨询服务，且以不高于提供上述售后服务时市场同类服务的最优惠价格提供维修和备件更换。

第八条　付款方式

（1）设备到货后，乙方向甲方发出请款函并开具相应价款的发票，甲方收到合格发票后30个工作日内，甲方应向乙方支付合同总金额的50%；

（2）全部设备完成安装、调试、使用培训，经最终验收合格后，乙方向甲方发出请款函并开具合同总金额30%发票，甲方收到合格发票后30个工作日内，甲方应向乙方支付合同总金额的30%；

（3）全部设备自最终验收合格之日起，正常使用满60天后，乙方向甲方发出请款函并开具合同总金额20%发票，甲方收到合格发票后30个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的20%。

第九条　履约保证金

本项目不收取履约保证金。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条　违约责任

1．乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2．乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3．因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4．甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过15天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。若为甲方解除合同的，乙方应在合同解除之日起五日内全额无息退还甲方已付款项；若为乙方解除合同的，乙方有权收回已交付的货物，运费由乙方承担，应在合同解除之日起五日内全额无息退还甲方已付款项。

5．乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6．乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

7．其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条　不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条　合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向（仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼）。

3.（仲裁或诉讼）期间，本合同继续履行。

第十四条　合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。

2．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十五条　合同的变更、终止与转让

1．除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2．乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十六条签订本合同依据

1.采购文件

2.乙方响应文件

3.成交通知书

4.其他约定附件

第十七条　本合同一式七份，具有同等法律效力，采购代理机构存档一份，甲方执四份，乙方执二份。（可根据需要另增加）。

| 甲方：（章） 年 月 日 | 乙方：（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

- 第七章 质疑、投诉材料格式

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                  联系电话：

地址：                                      邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                                    联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                      邮编：

联系人：                                    联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。