南宁市城市内河黑臭水体治理项目清表工程

施

方     案

工

施工方案

| 项目名称 |  | 南宁市城市内河黑臭水体治理项目清表工程 |
| --- | --- | --- |
| 施工地点 |  | 江南区沙滨路 |
| 工 程 内 容 | 集装箱临时商铺拆除：1、55间单层集装箱临时商铺；2、7间双层集装箱临时商铺；3、整体集装箱拆除，外运弃置，运至根竹消纳场； - 单层集装箱尺寸：3.5m*9m（5间）、垃圾回收站10.5m*11.2m+10m*11.5m、3m*6m（38间）、3m*4.5m（10间） - 双层集装箱尺寸：3.4*8.5（7间） 经过现场测量得出方量：单层3.5*9*5+10.5*11.2+10*11.5+3*6*38+3*4.5*10=1209.10㎡ 双层3.4*8.5*7=202.3㎡ 施工前： |  |

施工方案

| 项目名称 |  | 南宁市城市内河黑臭水体治理项目清表工程 |
| --- | --- | --- |
| 施工地点 |  | 江南区沙滨路 |
| 工 程 内 容 | 地块一： - 1、停车场混凝土地面拆除：面积为2466.27㎡（①混凝土地面厚度为10cm，基层厚度为15cm）2、废渣外弃，运至根竹消纳场； 经过现场测量得出方量：2466.27㎡ 施工前： |  |

地块一

施工方案

| 项目名称 |  | 南宁市城市内河黑臭水体治理项目清表工程 |
| --- | --- | --- |
| 施工地点 |  | 江南区沙滨路 |
| 工 程 内 容 | 地块二： 一、篮球场拆除（3个）：1、篮球场钢结构屋顶拆除面积：长30*宽15=450㎡（含立柱、四周围护结构钢网片，钢网片面积为：(34+21)*2*3.5*3=1155㎡））；2、篮球场混凝地面拆除面积为5495㎡（混凝土厚度18cm、水泥稳定碎石层厚度20cm）；3、废渣外弃，运至根竹消纳场； 二、停车场混凝土地面拆除：1、混凝地面拆除（①混凝土地面厚度为10cm，基层厚度为15cm，面积为：2043.66㎡；②混凝土地面厚度为15cm，基层厚度为15cm，面积为：1710.21㎡；③混凝土地面厚度为18cm，基层厚度为20cm，面积为：1925.61㎡；2、废渣外弃，运至根竹消纳场； |  |
|  | 经过现场测量得出方量：1、轻钢屋面拆除面积：30*15=450㎡ - 2、框架式维护钢网片拆除：(34+21)*2*3.5*3=1155㎡ 3、混凝土地面拆除面积：5495+2043.66+1710.21+1925.61=11174.48㎡ |  |

地块二

地块二

施工方案

| 项目名称 |  | 南宁市城市内河黑臭水体治理项目清表工程 |
| --- | --- | --- |
| 施工地点 |  | 江南区沙滨路 |
| 工 程 内 容 | 地块三、地块四： 一、停车场混凝土地面拆除：地块三面积为1302.63㎡，地块四面积为998.98㎡（混凝土地面厚度为10cm，基层厚度为15cm）；2、废渣外弃，运至根竹消纳场； |  |
|  | 经过现场测量得出方量：1302.63+998.98=2301.61㎡ |  |
|  | 施工前： |  |

地块三

地块四

施工方案

| 项目名称 |  | 南宁市城市内河黑臭水体治理项目清表工程 |
| --- | --- | --- |
| 施工地点 |  | 江南区沙滨路 |
| 工 程 内 容 | 地块五： 一、停车场混凝土地面拆除：1、混凝地面拆除总面积为7954.33㎡（其中：①混凝土地面厚度为10cm，基层厚度为15cm，面积为：2299.49㎡；②混凝土地面厚度为15cm，基层厚度为15cm，面积为：1215.77㎡；③混凝土地面厚度为18cm，基层厚度为20cm，面积为：4439.07㎡）；2、废渣外弃，运至根竹消纳场； |  |
|  | 经过现场测量得出方量：2299.49+1215.77+4439.07=7954.33㎡ |  |

地块五

地块五

地块五

地块五：

地块五：

施工方案

| 项目名称 |  | 南宁市城市内河黑臭水体治理项目清表工程 |
| --- | --- | --- |
| 施工地点 |  | 江南区沙滨路 |
| 工 程 内 容 | 地块六： 一、停车场混凝土地面拆除：1、混凝地面拆除总面积为7954.33㎡（其中：①混凝土地面厚度为10cm，基层厚度为15cm，面积为：1403.52㎡；②、混凝土地面厚度为15cm，基层厚度为15cm，面积为：17419.02㎡；③、混凝土地面厚度为18cm，基层厚度为20cm，面积为：5462.32㎡）；2、废渣外弃，运至根竹消纳场； |  |
|  | 经过现场测量得出方量：1403.52+17419.02+5462.32=24284.86㎡ |  |
|  | 施工前： |  |

地块六

地块六

地块六

地块六