招 标 文 件

（全流程电子化评标）

项目名称：专用设备采购项目

项目编号：GXZC2026-G1-001210-GXRD

采   购   人：广西壮族自治区辐射环境监督管理站

采购代理机构：广西润德工程技术咨询有限公司

2026年5月

目 录

第一章  招标公告	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求：	2

三、获取招标文件	2

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	2

五、公告期限	2

六、其他补充事宜	3

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。	4

第二章  采购需求	5

一、技术要求	8

（一）标项一（分标1）的技术要求	8

（二）标项二（分标2）的技术要求	12

（三）标项三（分标3）的技术要求	18

二、商务要求	40

（一）标项一、标项二（分标1、分标2）的商务要求	40

（二）标项三（分标3）的商务要求	43

三、其他	46

第三章  投标人须知	53

投标人须知前附表	53

投标人须知正文	62

一、总  则	62

二、招标文件	67

三、投标文件的编制	67

四、开  标	70

五、资格审查	71

六、评  标	72

七、中标和合同	73

八、其他事项	76

第四章  评标方法及评标标准	78

一、评标方法	78

二、评标程序	78

三、评标标准	82

（一）标项一（分标1）评标标准	82

（二）标项二（分标2）评标标准	88

（三）标项三（分标3）评标标准	94

四、中标候选人推荐原则	99

第五章  拟签订的合同文本	100

第六章  投标文件格式	115

一、报价文件格式	116

二、资格证明文件格式	120

三、商务及技术文件格式	124

四、其他文书、文件格式	135

第一章  招标公告

项目概况

专用设备采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://zfcg.gxzf.gov.cn/）获取(下载)招标文件，并于2026年6月10日09时30分（北京时间）前提交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：GXZC2026-G1-001210-GXRD

项目名称：专用设备采购项目

预算总金额（元）：人民币陆佰玖拾捌万元整（¥6,980,000.00）

采购需求：

标项一

标项名称：高纯锗伽马谱仪、便携式高纯锗伽玛能谱仪

数量：2

预算金额（元）：人民币叁佰肆拾肆万元整（¥3,440,000.00）

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购高纯锗伽马谱仪1台、便携式高纯锗伽玛能谱仪1台，具体要求详见《采购需求》。

最高限价（如有）：人民币叁佰肆拾肆万元整（¥3,440,000.00）

合同履约期限：国产仪器设备自签订合同之日起150日内交货并完成安装调试；进口仪器设备自签订合同之日起150日内交货并完成安装调试。

本标项（否）接受联合体投标。

备注：/。

标项二

标项名称：电感耦合等离子体发射质谱仪、氡浓度连续测量仪

数量：4

预算金额（元）：人民币贰佰零壹万元整（¥2,010,000.00）

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购电感耦合等离子体发射质谱仪1台、氡浓度连续测量仪3台，具体要求详见《采购需求》。

最高限价（如有）：人民币贰佰零壹万元整（¥2,010,000.00）

合同履约期限：国产仪器设备自签订合同之日起150日内交货并完成安装调试；进口仪器设备自签订合同之日起150日内交货并完成安装调试。

本标项（否）接受联合体投标。

备注：/。

标项三

标项名称：水中氚电解浓集仪、原子吸收分光光度计、电热板、蠕动泵、雨量传感器、全自动流动注射分析仪等设备

数量：27

预算金额（元）：人民币壹佰伍拾叁万元整（¥1,530,000.00）

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购水中氚电解浓集仪1台、原子吸收分光光度计1台、电热板5台、蠕动泵4台、雨量传感器4台、全自动流动注射分析仪1台、紫外烟气分析仪1台、红外分光测油仪1台、化学需氧量消解仪2台、溶氧仪1台、高压灭菌锅1台、生化培养箱1台、水分测定仪1台、流量校准器1台、阻容法含湿量枪1台、自动蒸馏仪1台，具体要求详见《采购需求》。

最高限价（如有）：人民币壹佰伍拾叁万元整（¥1,530,000.00）

合同履约期限：国产仪器设备自签订合同之日起150日内交货并完成安装调试。

本标项（否）接受联合体投标。

备注：/。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1、2：无；分标3：专门面向中小企业采购的项目（提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位制造）。

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

时间：2026年5月20日至2026年5月27日，每天00:00-12:00；12:00-23:59（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（https://zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商应自行在广西政府采购云平台（https://zfcg.gxzf.gov.cn/）下载招标文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制。

售价：0元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年6月10日09时30分（北京时间）

投标地点（网址）：通过“广西政府采购云平台”在线提交投标文件。

开标时间：2026年6月10日09时30分

开标地点：通过“广西政府采购云平台”在线开启投标文件。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.投标人可就本项目（分标1、分标2、分标3）全部分标或部分分标进行投标，本项目兼投不兼中，同一个投标人按评标顺序只能成交一个分标。

2.投标保证金（人民币）：分标1：贰万伍仟元整（¥25,000.00）；分标2：壹万伍仟元整（¥15,000.00）；分标3：壹万元整（¥10,000.00）。（必须足额交纳，交纳注意事项详见投标人须知前附表。）

3.网上查询地址：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心（http://gxggzy.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区生态环境厅网站（http://sthjt.gxzf.gov.cn/）。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5.根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展；

（2）政府采购支持采用本国产品的政策；

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；

（4）政府采购促进残疾人就业政策；

（5）政府采购支持监狱企业发展；

（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策。

7.投标注意事项：

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

（4）CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

（5）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：广西壮族自治区辐射环境监督管理站

地址：南宁市青秀区蓉茉大道80号

项目联系人：岑工

联系电话：0771-3825119

2.采购代理机构信息

名称：广西润德工程技术咨询有限公司

地址：南宁市青秀区东葛路165号绿地中央广场C2栋1118室

项目联系人：黄秋玉、钟嘉炜、邓英卓

联系方式：0771-5703815

第二章  采购需求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行。

（3）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：

| 分标 | 标的名称（货物名称） | 所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 分标1 | 高纯锗伽马谱仪 | 工业 |
|  | 便携式高纯锗伽玛能谱仪 | 工业 |
| 分标2 | 电感耦合等离子体发射质谱仪 | 工业 |
|  | 氡浓度连续测量仪 | 工业 |
| 分标3 | 水中氚电解浓集仪 | 工业 |
|  | 原子吸收分光光度计 | 工业 |
|  | 电热板 | 工业 |
|  | 蠕动泵 | 工业 |
|  | 雨量传感器 | 工业 |
|  | 全自动流动注射分析仪 | 工业 |
|  | 紫外烟气分析仪 | 工业 |
|  | 红外分光测油仪 | 工业 |
|  | 化学需氧量消解仪 | 工业 |
|  | 溶氧仪 | 工业 |
|  | 高压灭菌锅 | 工业 |
|  | 生化培养箱 | 工业 |
|  | 水分测定仪 | 工业 |
|  | 流量校准器 | 工业 |
|  | 阻容法含湿量枪 | 工业 |
|  | 自动蒸馏仪 | 工业 |

- （4）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定，本项目采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则投标文件作无效处理；属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购。详见本章后附的节能产品政府采购品目清单。

- （5）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（http：//www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，按无效投标处理。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。

- 2.采购需求中如出现品牌、型号或者生产厂家等均仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形，投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。

- 3.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由投标人自行承担相应法律责任。

4.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

（1）本采购需求中凡标注“▲”的条款或要求不响应或不满足的，投标文件即作无效处理。

（2）“技术要求”中未标注“▲”的条款或要求仅作为评审依据进行考核，具体见本招标文件第四章。

5.本项目采购需求中要求提供的证明文件材料或承诺书的，请在《技术要求偏离表》或《商务要求偏离表》中应答时，注明相关文件材料或承诺书放置的页码。

6.投标人对所投产品的技术指标应做到真实响应，如发现有虚假应标情形的，除投标无效外，还将报财政监管部门处理。投标人提供假冒伪劣产品的，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任。

7.采购需求中涉及的国家标准规范如有最新版的按最新版执行。

8.核心产品

（1）标项一（分标1）为非单一产品采购标项，核心产品：便携式高纯锗伽玛能谱仪；

（2）标项二（分标2）为非单一产品采购标项，核心产品：电感耦合等离子体发射质谱仪；

（3）标项三（分标3）为非单一产品采购标项，核心产品：原子吸收分光光度计。

9.是否接受进口产品参与投标情况

（1）标项一（分标1）：本分标接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。

（2）标项二（分标2）：本分标接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。

（3）标项三（分标3）：本分标不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的做无效标处理。

## 一、技术要求

## （一）标项一（分标1）的技术要求

| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 控制单价 （万元） | 控制总价 （万元） | 技术参数要求 （“▲”为实质性指标，必须满足，“■”为重要参数，其他为一般性参数，按评标标准评审） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高纯锗伽马谱仪 | 1台 | 155 | 155 | 一、用途 主要用于高精度、低本底的放射性核素检测，适用于环境样品中低活度放射性物质的定量分析。 ▲二、单台硬件配置及技术参数 1.宽能高纯锗探测器：1个； 2.液氮回凝制冷器：1台； 3.数字化多道分析器：1台； 4.中文谱分析软件：1套； 5.无源效率刻度软件：1套； 6.铅室：1台； 7.终端数据处理设备：1套（内存≥16G，硬盘空间≥1T，分析软件能在终端设备上稳定运行）； 8.说明书、合格证各1份； 9.在完成安装调试后出具由中国法定授权计量检定部门出具的检定或校准证书1份。 三、技术参数 （一）宽能高纯锗探测器 ▲1.能量响应范围：3keV-10MeV【投标时需提供此参数的产品彩页或官方网站的网页截图或产品说明书或其他有关证明材料并加盖投标人单位公章，否则投标无效】； ▲2.相对探测效率：≥50%（典型值）； ▲3.能量分辨率（FWHM）： 3.1对5.9keV峰（铁-55）≤0.8KeV； 3.2对122keV峰（钴-57）≤0.9KeV； 3.3对1.332MeV峰（钴-60）≤1.8keV 【投标时需提供以上3个指标参数的产品彩页或官方网站的网页截图或产品说明书或其他有关证明材料并加盖投标人单位公章，否则投标无效】； 4.峰康比：≥64:1； 5.探测器封装：一体化低本底碳纤维封装； （二）数字化多道分析器 1.具有低频噪声抑制、自动最优化、自动极零、零死时间校正、数字化自动基线恢复、虚拟示波器、高压保护等功能； ▲2.道指：≥64K，转换增益可选【投标时需提供此参数的产品彩页或官方网站的网页截图或产品说明书或其他有关证明材料并加盖投标人单位公章，否则投标无效】； 3.具有正负高压设置功能，范围：±500V~±5000V，适用于N型及P型高纯锗探测器； 4.通讯接口：Ethernet或USB。 （三）液氮回凝制冷器 1.液氮容量：≥25立方； 2.液氮充满的情况下，连续通电运行条件下可维持工作1年以上而无需填充液氮。 （四）铅室 1.铅厚度：≥10cm， 2.全谱50keV~2000keV， ■3.积分本底：≤2.0cps【无偏离：1.8（含）~2.0 cps；正偏离：＜1.8。投标时需提供此参数的产品彩页或官方网站的网页截图或产品说明书或其他有关证明材料并加盖投标人单位公章】； （五）中文谱分析软件 源代码多语言操作系统：含全中文操作系统界面，涵盖谱获取、控制、分析、报告与质保程序； （六）无源效率刻度软件 可由点状源/柱状源（体源）/平面状（面源）/马林杯样品源之中任一系列标准源的完整效率刻度曲线为基准，由软件推演计算出其他形式样品的效率刻度曲线，支持输入探测器信息，包括名称/类型/高度/直径/内接触极孔直径与深度/内外接触极材料与厚度/死层厚度/导出极材料与尺寸等，并能够通过该软件独立完成无源效率刻度工作。 |
| 2 | 便携式高纯锗伽玛能谱仪 | 1台 | 189 | 189 | 一、用途 主要用于精确检测和定量分析环境及样品中的γ放射性核素。 ▲二、单台硬件配置及技术要求 1.便携式高纯锗γ谱仪主机1台； 2.说明书、合格证各1份； 3.原厂最新版本的谱分析软件1套； 4.原厂最新版本的无源效率刻度软件及表征文件1套； 5.备用电池及充电设备1套； 6.便携式运输箱1个； 7.终端数据处理设备：1台（内存≥16G，硬盘空间≥1T）。 8. 在完成安装调试后出具由中国法定授权计量检定部门出具的检定或校准证书1份。 三、技术参数 1.探测器类型：P型同轴HPGe； 2.能量范围：40keV-10MeV； ▲3.能量分辨率：在1332keV特征峰下，分辨率≤2.1keV ； 3.1 峰形比值（十分之一最大峰值/半高宽）：≤1.9； ■4.相对探测量效率：≥40%【无偏离：40%~45%（含）；正偏离：＞45%。投标时需提供此参数的产品彩页或官方网站的网页截图或产品说明书或其他有关证明材料并加盖投标人单位公章】； # 5.能量响应范围及分辨率：40keV–3MeV，分辨率FWHM≤2.3keV； ▲6.制冷方式为电制冷方式； 7.制冷器：低能耗制冷器，可在探测器不完全回温状态下启动制冷。25℃时从常温冷却至工作温度的典型时间小于6小时； 8.重量：≤8kg； ■9.电池续航：双电池下续航≥8小时【无偏离：8~9（含）小时；正偏离：＞9小时。投标时需提供此参数的产品彩页或官方网站的网页截图或产品说明书或其他有关证明材料并加盖投标人单位公章】； 10.内置控制器及≥4寸大面积液晶触摸屏，便于户外无需电脑即可进行谱图分析； 11.核素识别能力： ■11.1 核素识别数量≥170种核素【无偏离：170~175（含）种核素；正偏离：＞175种。投标时需提供此参数的产品彩页或官方网站的网页截图或产品说明书或其他有关证明材料并加盖投标人单位公章】， 11.2具备自动核素识别功能：在核素识别模式下可自动在液晶屏显示环境中放射性核素信息，无需人工解谱分析； 12.线性：积分非线性≤0.025%；微分非线性≤1%。 13.操作模式可选（包括但不限于）：放射源探测模式、核素识别模式、Sleuth模式、PAPiD模式、伽马谱测量模式等； 14.防护等级：≥IP65级别， 15.工作温度范围：-20℃到50℃； 16.通讯支持（包括但不限于）：Wifi，蓝牙，有线以太网等，可通过安卓系统手机或平板进行远程控制； 17.配备专用的谱分析与无源效率软件 17.1 具备多语言操作系统：含全中文操作系统界面，涵盖谱获取、控制、分析、报告与质保程序； 17.2可以进行能量刻度、效率刻度；自动寻峰、计算峰面积和扣除本底等；重叠峰解谱；效率修正加权平均活度计算、母体－子体衰变修正、探测下限（MDA）计算、自动或者手工进行剥谱，具备对多核素间干扰进行校正功能； 17.3配套探测器表征：产品原厂提供出厂前的点源基准效率曲线； 17.4可由点源/柱体状（体源）/平面状（面源）/马林杯样品源之中的任一系列标准源的完整效率曲线为基准，由软件推演计算其它形式样品的效率刻度曲线； 17.5支持输入探测器信息：名称/类型/高度/直径/内接触极孔直径与深度/内外接触极材料与厚度/死层厚度/导出极材料与尺寸等。 |

## （二）标项二（分标2）的技术要求

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 控制单价 （万元） | 控制总价 （万元） | 技术参数要求 （“▲”为实质性指标，必须满足，“■”为重要参数，其他为一般性参数，按评标标准评审） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1台 | 162 | 162 | 一、用途 用于高灵敏度、高精度地检测样品中多种元素的含量。 ▲二、单台硬件配置及技术参数要求 1.电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）主机，1套，包含： 1.1机械泵和分子涡轮泵，1套； 1.2数字变频式固态射频发生器，1套； 1.3 2个锥组＋2个提取透镜组＋离子透镜组，1套； 1.4 适合本设备用的四极杆及以上的碰撞反应池1套； 1.5 适合本设备用的高质量四极杆质量分析器，1套； 1.6脉冲模式双模式检测器，1套； 1.7专用维护工具（扳手、拆锥工具等），1套； 1.8开机必备耗材包：包含开机必备的同心雾化器、半导体控温雾化室、炬管、高灵敏度屏蔽炬、采样锥和截取锥、样品泵管等，各1套； 2.在线气溶胶稀释高盐进样系统，1套； 3.自动进样器，1套； 4.智能快速进样、智能稀释系统，1套； 5.循环冷却水机1台； 6.根据现场实际情况配置连接气瓶减压阀的不锈钢管路（不少于8米长），1套； 7.ICP-MS装机验收溶液包，1套（500mL 1ppb调谐液2瓶、5%HNO3冲洗液250mL、高纯水250mL，检测器校正液50ppb Er、1ppm Er）； 8.ICP-MS调谐液母液，1套（10 ppm，100mL）； 9.ICP-MS多元素标准溶液（10 ppm，100mL），1套； 10.ICP-MS内标元素混合溶液（10 ppm，100mL），1套； 11.原装中文软件工作站，1套； 12.终端数据处理设备：1套（内存≥16G，硬盘空间≥1T）； 13.数据输出设备，1台； 14.酸雾净化系统，1 套； 15.说明书、合格证各1份； 16.在完成安装调试后出具由中国法定授权计量检定部门出具的检定或校准证书1份。 三、硬件参数要求： ▲1.接口：采样锥孔径≤1.0mm，截取锥孔径0.4—0.5mm； ▲2.在线气溶胶稀释高盐进样系统：仪器配置全自动在线气体稀释装置，具有预设稀释倍数和稀释气体流量手动调节两种工作模式。要求软件可直接设置稀释倍数≥90倍【投标时需提供此参数的产品彩页或官方网站的网页截图或产品说明书或其他有关证明材料并加盖投标人单位公章，否则投标无效】； 3.碰撞/反应池： ■3.1采用四极杆及以上多级杆的离子聚焦及分离结构【无偏离：四极杆，正偏离：六极杆或八极杆。投标时需提供此参数的产品彩页或官方网站的网页截图或产品说明书或其他有关证明材料并加盖投标人单位公章】； 3.2碰撞/反应池具有温控功能，可通过软件设置池内温度； ■4.射频驱动频率≥2.0 MHz【无偏离：2.0~2.4（含） MHz，正偏离＞2.4MHz。投标时需提供此参数的产品彩页或官方网站的网页截图或产品说明书或其他有关证明材料并加盖投标人单位公章】；质量数范围约：2~260amu； ▲5.检测器：检测器线性动态范围不低于9个数量级（最高可定量测量计数率每秒不低于1×109cps）； 6.自动进样器： 6.1样品位：≥200个样品位，≥4个大瓶清洗位； 6.2最多可拓展至≥300位的样品位； 6.3配置有耐腐蚀的防尘罩，防尘罩须预留抽风口，及时排走样品逸散的酸雾。 7.快速进样、自动稀释系统： ▲7.1包含2个或以上的多通电子切换阀，具备切换稀释动作和非稀释进样功能，具备引导已稀释样品和未稀释样品进样功能。 7.2 包含1个多通电子切换阀，用于控制清洗方向、切换清洗稀释环及样品环；配置2个及以上注射泵，可推送稀释液、载液、样品，支持样品与稀释液预混合，实现样品自动稀释、标准溶液自动配制； 7.3可通过定量环进样把单个样品进样量控制在1mL以下； 7.4可实现定量环快速充样，充样时间≤20秒； 7.5可使用光谱设备自带的软件直接控制，具备稀释系统与光谱设备的控制/通讯一体化功能。 7.6可实现自动配置校准曲线、测量前自动预稀释、超标自动在线二次稀释等功能。 7.7具备自动配置校准曲线功能：将校准溶液的储备液放置在自动进样器上，系统根据输入的校准曲线浓度自动稀释多级别的校准溶液，最高稀释倍数不低于400倍。 7.8具备自动预稀释样品功能：可自动对批量样品进行特定倍数的预稀释。 7.9具备自动二次稀释功能：可在元素结果超范围或内标、QC测试失败后，执行自动稀释功能。 7.10可由ICP-MS操作软件直接控制。 8.性能指标： ▲8.1.灵敏度 （1）低质量数：7Li（锂）≥1.0×10⁸ cps/(mg/L)； （2）中质量数：89Y（钇）≥6.0×10⁸ cps/(mg/L)； （3）高质量数：205Tl（铊）≥5.0 × 10⁸cps/(mg/L)； 8.2.检测限（3σ） （1）9Be（铍）≤0.2 ng/L； （2）115In（铟）≤0.05 ng/L； （3）209Bi（铋）≤0.08 ng/L； ■8.3.在质量数为9 amu处测量背景为≤0.5 cps【无偏离：0.4（含）~0.5 cps，正偏离＜0.4 cps。投标时需提供此参数的产品彩页或官方网站的网页截图或产品说明书或其他有关证明材料并加盖投标人单位公章】； 8.4.氧化物产率（CeO+/Ce+）：≤1.8%； 8.5.双电荷产率（Ce2+/Ce+）：≤2.0%； 8.6.短期稳定性（RSD）： ≤2% (20 min) （在1ppb 标准溶液中测定）； 8.7.相对标准偏差（RSD）：≤3%（在1ppb 标准溶液中测定2小时）； 8.8.海水连续进样稳定性：可模拟海水样品，在规定时间内对该样品进行不少于50次的连续进样。在2 mg/L的铑（Rh）和铼（Re）混合溶液作为内标条件下，连续进样所测得的内标元素Rh和Re的信号强度，其相对标准偏差（RSD）均≤5%。 四、配件及耗材要求（除第二点要求的主机基本配置之外）： 1.镍采样锥，1套； 2.镍截取锥，1套； 3.一体式炬管，1根； 4.蠕动泵进样管，12根； 5.蠕动泵废液管，12根； 6.蠕动泵内标管，12根； 7.采样锥石墨导热垫片，3个； 8.PFA样品管，≥5米； 9.超纯机械泵油，1L ，1瓶； 10.同心雾化器，1个； 11.高纯氩气钢瓶1套：满气，不少于175L，含减压阀及接气软管，纯度不低于99.999%，压力约为15MPa； 12.高纯氦气钢瓶1套：满气，不少于40L，含减压阀及接气软管，纯度不低于99.999%，压力约为15MPa。 |
| 2 | 氡浓度连续测量仪 | 3台 | 13 | 39 | 一、用途 主要用于开展空气中氡浓度的测量。 ▲二、单台硬件配置及技术要求 1.测氡仪主机1台。 2.电源适配器1台。 3.数据通信线1条。 4.专用灰尘滤头2个。 5.在完成安装调试后出具由中国法定授权计量检定部门出具的检定或校准证书1份。 三、详细技术规格 （一）主机1台 1.测量方法：脉冲电离室法测量； ▲2.不使用干燥剂； 3.具备泵吸和扩散模式； ■4.灵敏度：≥1cph/（Bq·m3）【无偏离1.0~1.3（含） cph/（Bq·m3），正偏离＞1.3 cph/（Bq·m3）。投标时需提供此参数的产品彩页或官方网站的网页截图或产品说明书或其他有关证明材料并加盖投标人单位公章】； ▲5.探测下限：≤2.0Bq/m3； ■6.本底值：≤3.0 Bq/m3【无偏离2.0（含）~3.0 Bq/m3，正偏离＜2.0 Bq/m3。投标时需提供此参数的产品彩页或官方网站的网页截图或产品说明书或其他有关证明材料并加盖投标人单位公章】 7.适用环境：相对湿度， 0%～97%，温度：-10~50℃； 8.电池续航时间：扩散模式电池续航时间≥48小时； 9.内置数据质量保证系统，可自动识别冷凝水以及超出探测下限等十多种故障。具有自动识别和扣除本底功能，内置温湿度气压传感器和位置变更传感器； 10.显示：液晶屏幕图形显示；屏幕有背光功能； 11.按键：薄膜按键，按键与显示功能对应，便于操作； 12.设置：多种测量模式设置，测量周期可有多种选择； 13.通信：USB/LAN/Wi-Fi连接，通过LAN和Wi-Fi连接及内置网页服务器，用户可远程访问测量数据、设备状态和参数设置，实现灵活的数据管理，并支持直接无线连接。 |

## （三）标项三（分标3）的技术要求

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 控制单价 （万元） | 控制总价 （万元） | 技术参数要求 （“▲”为实质性指标，必须满足，“■”为重要参数，其他为一般性参数，按评标标准评审） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水中氚电解浓集仪 | 1 | 35 | 35 | 一、用途 用于通过电解水的方式富集水样中的氚，以便后续进行高灵敏度的氚含量检测。 ▲二、单台硬件配置及技术文件要求 # 1.水中氚电解浓集仪1台； 2.说明书、合格证各1份； 3.在完成安装调试后出具由中国法定授权计量检定部门出具的检定或校准证书1份。 三、技术参数 ▲1.通道：2个（支持任意单通道单独控制）【投标时需提供此参数的产品彩页或官方网站的网页截图或产品说明书或其他有关证明材料并加盖投标人单位公章，否则投标无效】； 2.浓集倍数：≥10倍（700mL样品），≥7倍（350mL 样品） ； 3.体积浓缩比：≥35倍（700mL水）； ■4.氚浓集因子（ET）：ET≥10【无偏离ET 10.0~11.9；正偏离ET≥12.0。投标时需提供此参数的产品彩页或官方网站的网页截图或产品说明书或其他有关证明材料并加盖投标人单位公章】 5.氚回收率：≥60% （700mL样品）； 6.电解时间： 6.1 样品约700mL时，电解时间≤55小时， 6.2 样品约350时，电解时间≤24小时； 7.稳定性：电解时间相对标准偏差≤2% ■8.氚回收率偏差：≤10%【无偏离8（含）~10%；正偏离＜8%。投标时需提供此参数的产品彩页或官方网站的网页截图或产品说明书或其他有关证明材料并加盖投标人单位公章】； 8.1 浓集倍数偏差：约700mL样品时≤3.5%； ▲9.重复性：测量结果相对偏差≤10%【投标时需提供此参数的产品彩页或官方网站的网页截图或产品说明书或其他有关证明材料并加盖投标人单位公章，否则投标无效】； 10.电解槽类型：固态聚化膜电解槽； ▲11.电解槽冷却温度：0-10℃； 12.电解槽使用寿命：≥6000h。 |
| 2 | 原子吸收分光光度计 | 1 | 35 | 35 | 一、用途 主要用于测定放射性核素的稳定同位素和辐射环境中重金属的含量。 ▲二、单台硬件配置及技术参数要求 1.原子吸收主机标配：1套； 2.无油空压机：1台； 3.控制软件：1套； 4.铜、汞、锰、镉、铅元素灯各2套； 5.铜、镉标准液：各1瓶； 6.石墨炉自动进样器：1台； 7.全自动冷却水装置：1台； 8.必备工具：1套； 9.石墨炉电源：1台； 10.终端数据处理设备：1套（内存≥16G，硬盘空间≥1T）； 11.原始记录打印设备：1台； 12.说明书、合格证各1份； 13.在完成安装调试后出具由中国法定授权计量检定部门出具的检定或校准证书1份。 三、技术参数 （一）工作条件：电源电压220V（±10%），50Hz，环境温度≤35℃，相对湿度≤85%； （二）技术要求 1.分析方法：火焰法/石墨炉法； 2.单色器：消象差C-T型单色器； 3.背景校正：氘灯和自吸双重背景校正系统。可校正1A背景； 4.光学系统 （1）波长范围/设置： 190nm-900nm； ▲（2）波长准确度： ≤±0.25 nm【投标时需提供此参数的产品彩页或官方网站的网页截图或产品说明书或其他有关证明材料并加盖投标人单位公章，否则投标无效】； ■（3）波长重复性： ≤0.20nm【无偏离：0.16（含）~0.20 nm，正偏离：＜0.16。投标时需提供此参数的产品彩页或官方网站的网页截图或产品说明书或其他有关证明材料并加盖投标人单位公章】； （4）光谱带宽：0.1,0.2,0.4,1.0,2.0 nm五档自动可选； ▲（5）基线漂移： ≤0.005Abs/30 min【投标时需提供此参数的产品彩页或官方网站的网页截图或产品说明书或其他有关证明材料并加盖投标人单位公章，否则投标无效】。 5.元素灯系统 （1）灯座数：每个灯架装6盏灯； （2）灯位置：灯位自动设定，自动微调； 6.火焰部分 （1）燃烧器：金属钛燃烧器； （2）扣背景：氘灯、自吸收全波段扣背景； （3）点火方式：自动点火； （4）燃烧条件设置：气体质量流量计自动设置燃烧条件； （5）具有保护功能； （6）火焰实时监控：当发生意外熄火时，自动切断乙炔气路； （7）微量乙炔气泄漏自动报警器：24小时监测主机内和实验室内的乙炔浓度； （8）异常压力监视器：空气压力监视器随时监测空气压力变化，监控异常； （9）位置识别：具有燃烧头安装入位检测，排水液位检测。 7.石墨炉分析 （1）加热技术：横向； （2）加热控温方式：干燥灰化阶段功率控制方式：原子化阶段采用光控最大功率方式。 （3）加热条件设定：最多9个程序。斜坡升温、阶梯升温、最大功率升温 8.自动化 （1）火焰原子化器与石墨炉原子化器一体化结构设计，火焰与石墨炉原子化器自动切换； （2）自动调整负高压，灯电流，两路光平衡； （3）自动转换光谱带宽； （4）自动控制波长扫描，自动寻峰； （5）自动设定最佳火焰高度及原子化器位置，选择最佳分析条件。 9.数据处理 （1）数据输入方式：计算机自动在线采样，人工离线输入； （2）浓度计算方式：标准曲线法，标准加入法，内插法； （3）信号实行自动采集，自动处理； （4）可打印测试数据和最终分析报告，能够使用Excel、Word软件进行编辑，所有数据均以数据库形式管理，同时提供专家系统数据库，可查询中英文献摘要和目录； （5）可自动计算相对标准偏差，相关系数，绘制标准曲线，自动计算样品浓度及样品实际浓度。 |
| 3 | 电热板 | 5 | 0.96 | 4.8 | 一、用途 用于加热溶液以实现蒸发浓缩和加速反应，以及干燥固体样品。 ▲二、单台硬件配置及技术要求 1.电热板主机1台，电源线1根； 2.说明书、合格证各1份。 三、技术参数 ▲1.加热板面材质：高纯石墨【投标时需提供此参数的产品彩页或官方网站的网页截图或产品说明书或其他有关证明材料并加盖投标人单位公章，否则投标无效】，加热部分与电子控制部分分隔设计，避免高温对电子元件的损害； 2.控温范围：室温～450℃； 3.加热功率：约2800W； ▲4.控温精度：±5℃； 5.加热板面尺寸：长≤400mm，宽≤300mm； 6.防腐处理； 7.重量：约20 kg； 8.具备过热保护功能；超温报警功能。 |
| 4 | 蠕动泵 | 4 | 0.35 | 1.4 | 一、用途 用于精确输送液体。 ▲二、单台硬件配置及技术要求 1.蠕动泵主机1台，电源线1根； 2.配套软管≥50米； 3.说明书、合格证各1份。 三、技术参数 ▲1.流量范围：0-6000mL/min可调速； ▲2.转速范围：0-600 r/min【投标时需提供此参数的产品彩页或官方网站的网页截图或产品说明书或其他有关证明材料并加盖投标人单位公章，否则投标无效】； 3.转速分辨率：≤6 r/min； 4.功率消耗：≤80W； 5.驱动器重量：约6kg； 6.防护等级：IP54及以上等级； 7. 显示功能：数码显示转速比例； 8.工作环境：温度 0–40℃，湿度 ≤80% 不结露； 9. 运转方向可逆功能，进口钮子开关控制； 10.可同时控制≥10个管子流速。 |
| 5 | 雨量传感器 | 4 | 0.25 | 1.0 | 一、用途 用于自动站降雨量数据测量。 ▲二、单台硬件配置及技术要求 1.主机1台； 2.配套电源线1根； 3.产品合格证1份； 三、技术参数 1.工作原理：翻斗式雨量传感器； 2.承水口内径：≤200毫米； 3.承水口刃口锐角：40°～45°； 4.测量降水强度：<4mm/min； ▲5.分辨率：≤0.1mm； ▲6.输出信号：脉冲信号； 7.最大允许误差：±4%； 8.使用环境：0℃～60℃。 |
| 6 | 全自动流动注射分析仪 | 1 | 25 | 25 | 一、用途： 用于测定地表水、地下水、饮用水和环境水中的挥发酚、氰化物、总氰化物含量。 ▲二、单台硬件配置及技术要求 全自动流动注射分析通道； 1.挥发酚方法分析通道（包括独立一体自动进样器，在线稀释装置）1套； 2.氰化物方法分析通道（包括独立一体自动进样器，在线稀释装置）1套； 3.其它配件： 3.1溶剂过滤器1台； 3.2真空泵1台； 3.3超声波清洗器1台； 3.4配套试剂（挥发酚方法、氰化物方法）2个模块试剂各1套，共2套； 3.5挥发酚方法、氰化物方法配件套包（泵管、接头、进样针）各两套，共4套； 3.6交换机1台； 3.7说明书：软件、仪器及方法说明2套； 4.在完成安装调试后出具由中国法定授权计量检定部门出具的检定或校准证书1份。 三、技术参数 （一）挥发酚方法分析通道： 1.分析项目：挥发酚； 1.1.方法原理：在线蒸馏4-氨基安替比林光度法； ▲1.2线性范围：0.002—0.2mg/L【投标时需提供此参数的产品彩页或官方网站的网页截图或产品说明书或其他有关证明材料并加盖投标人单位公章，否则投标无效】； 1.3检出限：<0.0003mg/L； 1.4样品分析频率：≥18样/小时； 1.5检测重复性相对标准偏差（精密度）： （1）中高浓度标液（≥0.2mg/L），连续7次测试，相对标准偏差RSD＜1%； ■（2）低浓度标液（0.05mg/L），连续7次测试，相对标准偏差RSD≤2.0%【无偏离：RSD1.1%（不含）~2.0%，正偏离RSD≤1.1%。投标时需提供此参数的产品彩页或官方网站的网页截图或产品说明书或其他有关证明材料并加盖投标人单位公章，否则投标无效】； 1.6准确度：误差在±3%以内； 1.7对低浓度（0.02 mg/L）及中高浓度（0.1 mg/L）加标样品进行测定，其加标回收率均应控制在90%～110%范围内。 （二）氰化物方法分析通道： 2.分析项目：总氰化物/氰化物 2.1方法原理：在线蒸馏异烟酸-巴比妥酸光度法； 2.2线性范围：0.001—0.2mg/L； ▲2.3检出限：<0.0003mg/L【投标时需提供此参数的产品彩页或官方网站的网页截图或产品说明书或其他有关证明材料并加盖投标人单位公章，否则投标无效】； 2.4样品分析频率：≥18样/小时； 2.5精密度： （1）中高浓度试样检测，连续7次测试，相对标准偏差RSD＜1%； ■（2）低浓度0.02mg/L 试样，连续7次平行测试，相对标准偏差RSD≤2.0%【无偏离：RSD在1.1%（不含）~2.0%，正偏离RSD≤1.1%。投标时需提供此参数的产品彩页或官方网站的网页截图或产品说明书或其他有关证明材料并加盖投标人单位公章】； 2.6准确度： （1）测定浓度在0.1 mg/L 氰化物标准溶液，测定结果相对误差控制在±5%以内； ■（2）测定浓度0.02 mg/L 氰化物低标溶液，测定结果相对误差控制在±8%以内【无偏离：相对误差控制在±5.1%（不含）~±8%之间，正偏离相对误差控制在±5.1%以内。投标时需提供此参数的产品彩页或官方网站的网页截图或产品说明书或其他有关证明材料并加盖投标人单位公章】。 2.7在浓度为0.02 mg/L和 0.1 mg/L的加标样品测定中，其加标回收率应在90%~110%范围内； 3.重现性：RSD<1.5%； 4.仪器进样模式：仪器应具备全自动分析和进样的功能，蠕动泵采用整体压块进样； 5.该仪器的化学流路元件应集成、固定于稳定的支撑结构（如流路板）上，利于反应过程中生成的气泡自然排出，避免在流路中积聚，保证分析系统的稳定性和重现性； 6.在线稀释装置为内置式，不使用注射泵，道通上实现单点自动配标准曲线r>0.9995，在线自动稀释20倍内高浓度样品 7.所有化学方法模块无需使用压缩气体操作；所有管道需使用FEP塑料管，可自行更换； 8.分析项目：全自动挥发酚分析仪：含蠕动泵、多通阀、化学分析模板、双光束检测器、在线加热装置、在线消解装置，自动进样器，在线稀释装置； 9.仪器尺寸适合应急事故在车载使用，能连接手提电脑和试剂包使用：仪器尺寸长约70cm，宽约30cm，高约50cm； 10.方法转换：方法转换不需移动仪器硬件； 11.系统配置及性能指标 11.1每个通道包括一个专用的检测器，检测器为双光束，通过窄带滤光片分光。检测器使用400-1100nm的卤钨灯作为光源，包括一个流通式比色皿，光程10mm； 11.2每个通道配置内置恒温加热器 （1）温度控制区间为：室温—220℃； ■（2）温度精度≤0.2℃【无偏离：温度精度0.1（不含）~0.2℃之间，正偏离：温度精度≤0.1℃。投标时需提供此参数的产品彩页或官方网站的网页截图或产品说明书或其他有关证明材料并加盖投标人单位公章】； 11.3半导体在线冷凝器：具备无需使用外置冰水机或频繁添加冰块功能； 11.4具有多卡头泵管，通过调换泵管的不同卡头位置来延长泵管的使用寿命； 11.5分析软件：全中文操作软件及帮助文件，可在winxp/win7以上的操作系统工作，可同时显示所有同系列分析仪的实时谱图及过往图谱，可一边进行测试一边进行以往数据的查看及处理（处理数据采用峰面积法计算）。仪器软件，能够进行多窗口同时操作，操作界面全部为中文； 11.6通道采用一种整体式网线连接系统真正意义上实现通道同时运行，数据同时处理互不干扰。 |
| 7 | 紫外烟气分析仪 | 1 | 20 | 20 | 一、用途： 用于固定污染源中含氧量及SO2、NO、NO2、CO等多种有害气体检测。 ▲二、单台硬件配置及技术要求 1.主机1台； 2.手操器1台； 3.电源适配器1个； 4.防护包1个； 5.过滤器5个； 6.耐高温延长管1根； 7.皮托管组件1套； 8.合格证、说明书各1份； 9.三角托架1个； 10.在完成安装调试后出具由中国法定授权计量检定部门出具的检定或校准证书1份。 三、技术指标 1.烟气温度：（0～500）℃（可扩展），不超过±3.0℃； 2.烟气动压：（0～2000）Pa，不超过±2.0%； 3.烟气静压：（-30～＋30）kPa，不超过±2.0%； 4.大气压：（50～130）kPa； 5.流量：0.5L/min； ▲6.SO2烟气浓度范围： 6.1 量程要求： （1）低量程：（0～150）μmol/mol或（0~430）mg/m3， （2）高量程：（0～1500）μmol/mol或（0~4300）mg/m3； 6.2 分辨率要求： （1）被测浓度≤1000mg/m3，分辨率0.1mg/m3 （2）被测浓度>1000mg/m3，分辨率1mg/m3； 7.NO烟气浓度范围： (0～1000)μmol/mol或（0~1340）mg/m3；分辨率>1000mg/m3，分辨率1mg/m3；≤1000mg/m3，分辨率0.1mg/m3； 8.NO2烟气浓度范围： (0～500)μmol/mol或（0~1030）mg/m3；分辨率>1000mg/m3，分辨率1mg/m3；≤1000mg/m3，分辨率0.1mg/m3； 9.O2烟气浓度范围：（0～30）%；分辨率0.01%； ▲10.CO烟气浓度范围：（0～4000）μmol/mol或（0~5000）mg/m3【投标时需提供此参数的产品彩页或官方网站的网页截图或产品说明书或其他有关证明材料并加盖投标人单位公章，否则投标无效】； 11.烟气湿度范围：（0~40）%； 12.采用紫外差分吸收光谱技术，热湿法测量；主机内置阻容法湿度传感器，可实时测量烟气湿度，具备气密性自动检测功能，采样结束后自动清洗气路，具备关机自动吹扫功能，具备质量浓度（mg/m3）和体积浓度（μmol/mol）单位切换功能，具备自动排水功能，手操器具备打印数据的功能； 13.光学气室可独立取出，具备可拆卸电化学传感器舱门，具有仪器故障检测与报警功能； 14.实时测量显示烟气湿度：同时显示、记录干基浓度和湿基浓度，搭配皮托管实现动压、静压、烟温、流速等参数测量； 15.内置陀螺仪，具备仪器倾斜过大提醒功能； 16.具备测距功能，自动记录工况测量换点信息；17.内置可更换锂电池，独立电池舱门； 18.设备时间和数据锁定，具备防断电重置能力。 |
| 8 | 红外分光测油仪 | 1 | 10 | 10 | 一、用途： 用于测定水中的油类物质。 ▲二、单台硬件配置及技术要求 1.红外测油仪主机1台； 2.系统操作软件1套； 3.全自动液液萃取器1套 4.配套4cm石英比色皿6个； 5.配套萃取瓶18个； 6.说明书、合格证各1份； 7.安装调试后出具中国法定授权计量检定部门的检定/校准证书1份。 三、技术参数 仪器严格遵循《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》（HJ 637-2018），采用四氯乙烯萃取测定总萃取物，萃取液经硅酸镁吸附去除极性物质后测定石油类；需在3030cm⁻¹、2960cm⁻¹、2930cm⁻¹三个特征波数完成测量。 （一）主机技术参数： 1.试剂兼容：四氯乙烯 2.测量项目：测量油类、石油类、动植物油类 3.适用水样种类：污水、废水 4.测量范围：满足0-100mg/L； 5.分辨率：≤0.001mg/L 6.检出限：≤0.05mg/L 7.重现性：按照《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》（HJ 637-2018）的要求，对浓度为4 mg/L的石油类标准溶液进行7次连续重复测定，其测定结果的相对标准偏差（RSD）应≤ 5% ▲8.准确度：±5%【投标时需提供此参数的产品彩页或官方网站的网页截图或产品说明书或其他有关证明材料并加盖投标人单位公章，否则投标无效】 9.波数范围：2400—3400cm-1 10.萃取方式：射流萃取 ■10.1萃取率：≥85% 【无偏离：85%~90%（含）之间，正偏离：＞90%。投标时需提供此参数的产品彩页或官方网站的网页截图或产品说明书或其他有关证明材料并加盖投标人单位公章】； 10.2具备萃取时间自定义功能，射流萃取完成后可自动停止萃取； 11.样品位数：≥3位； 12.水样体积：100—600mL之间可任意选择 13.线性相关系数r﹥0.999； 14.自动液液萃取器技术参数： 14.1分离方式：采用自动化的分离技术（包含但不限于射流萃取分液瓶方式等） ■14.2萃取率≥85% 【无偏离：85%~90%（含）之间，正偏离：＞90%。投标时需提供此参数的产品彩页或官方网站的网页截图或产品说明书或其他有关证明材料并加盖投标人单位公章】 14.3水样体积：100—700mL之间任意选取 14.4样品位数：≥3位 14.6清洗方式：可自动清洗，也可手动清洗 14.7排废方式：自动排废并收集 14.8.操作模式：显示屏搭配小键盘 15.软件有谱图扫描功能，每一个水样有一个独立的谱图，不能集合在一个谱图中，生成的报告要以Excel和PDF等主流形式呈现，可选。 16.仪器主机上自带内置工控机（含触摸屏），具备同时拥手动、自动两种操作模式的功能； 17.仪器校正之后测10mg/L，20mg，50mg/L，100mg/L的苯配置的标液误差在±10%以内； 18.仪器主机采用模块化架构，预留原厂标准接口与控制程序，后期可通过加装原厂自动萃取、自动进样附件，可升级为全自动红外测油检测模式，无需更换主机核心光路、检测器及主控整机。 19.废液收集具备双模式设计，支持手动收集、自动归集排放两种方式。 20.仪器自带控制器，可设定萃取参数和洗涤分液漏斗参数。 21.仪器具备自动添加纯水功能，并自动收集废液。 |
| 9 | 化学需氧量消解仪 | 2 | 1 | 2 | 一、用途： 用于水中化学需氧量消解前处理。 ▲二、单台硬件配置及技术文件要求 1.消解仪1台； 2.消解管24套； 3.电源线1根； 4.合格证、说明书各1份； 5.在完成安装调试后出具由中国法定授权计量检定部门出具的检定或校准证书1份。 三、技术参数 1.测量范围：（0-700）mg/L；浓度超过700mg/L的样品支持稀释后测定； 2.测量误差：邻苯二甲酸氢钾标准溶液（500mg/L）相对标准偏差不大于5.0%；工业有机废水（500mg/L）相对标准偏差不大于7.0%； ▲3.消解方式：石墨加热，回流消解； ▲4.批处理量：≥12个【投标时需提供此参数的产品彩页或官方网站的网页截图或产品说明书或其他有关证明材料并加盖投标人单位公章，否则投标无效】； 5.显示方式：约5.5寸液晶显示屏； 6.冷却方式：风冷/水冷； 7.测量时间：<150min； ▲8.控温精度：±2℃； 9.温度范围：室温-350℃； 10.仪器功率：约2000W； |
| 10 | 溶氧仪 | 1 | 1 | 1 | 一、用途： 用于测量水中氧含量。 ▲二、单台硬件配置及技术文件要求 1.溶解氧仪1台； 2.合格证、说明书各1份 3.配套溶氧电极2根； 4.在完成安装调试后出具由中国法定授权计量检定部门出具的检定或校准证书1份。 三、技术参数 （一）溶解氧浓度（DO）参数： ▲1.范围：电子单元：（0.00~90.00）mg/L； 配套范围：（0.00~50.00）mg/L； 2.最小分辨率：0.01mg/L； 3.电子单元示值误差：±0.10mg/L； 4.准确度等级：±0.3mg/L； （二）溶解氧饱和度（%）参数： ▲5范围：（0.0~600.0）%【投标时需提供此参数的产品彩页或官方网站的网页截图或产品说明书或其他有关证明材料并加盖投标人单位公章，否则投标无效】； 6.最小分辨率：0.10%； 7.电子单元示值误差：±2.0%； 温度参数： 8.范围：（-5.0~130.0）℃； 9.最小分辨率：0.1℃； 10.电子单元示值误差：±0.1℃； 11.大气压补偿：（60.0~110.0）kPa； 12.盐度补偿：（0.0~50.0）g/L； |
| 11 | 高压灭菌锅 | 1 | 1.5 | 1.5 | 一、用途： 用于总磷、总氮项目高温高压灭菌前处理。 ▲二、单台硬件配置及技术文件要求 1.高压灭菌锅1台； 2.网篮2个； 3.合格证、说明书各1份； 4.电源线一根； 5.安装调试后验收前提供特种设备检验证书1份。 三、技术参数 1.灭菌温度可选设定范围：50℃～134℃； 2.灭菌时间可调设定范围0～99h； ▲3.容积：≥60升【投标时需提供此参数的产品彩页或官方网站的网页截图或产品说明书或其他有关证明材料并加盖投标人单位公章，否则投标无效】； 4.电源电压：220V/50Hz，功率：3.5kW； 5.灭菌室尺寸：直径≥350×550（mm），重量：约100kg； 6.网篮尺寸：直径≥335mm，高度≥360mm； 7.仪器净尺寸：长≤600mm，宽≤700mm，高≤1000mm； 8.设计压力：约0.25Mpa，额定工作压力：约0.20Mpa； 9.锅盖启闭装置，采用拨杆式多连杆同步伸缩结构，使锅盖与筒体开启与密合灵活轻巧，安全可靠； 10.自胀式密封圈结构； 11.操作台采用LCD液晶窗图文显示，功能设置均应用滚动式图文选择，整个灭菌行程实行微电脑图文显示及自动控制循环程序，灭菌结束（报警）后自动停机； 12.灭菌过程具有动态指示功能； 13.设定温度时间采用一键式操作方式，可根据不同的灭菌物品快速进行所需选择； 14.具有风冷式快速冷却装置，在灭菌结束时对锅体快速降温； 15.具有灭菌时间的预约功能；全自动控制，故障自动检测判断系统； 16.具有自动排放冷空气及灭菌结束自动排气功能，全程无蒸汽外排现象（内置蒸汽集汽水箱）； 17.具有安全联锁装置，具有机械式安全泄压阀和电控式过压保护装置的双套保护系统； 18.具有断水护防干烧和漏电保护系统。 |
| 12 | 生化培养箱 | 1 | 1.5 | 1.5 | 一、用途： 用于微生物恒温培养。 ▲二、单台硬件配置及技术文件要求 1.生化培养箱主机1台； 2.隔板4块； 3.合格证、说明书各1份； 4.安装调试后出具中国法定授权计量检定部门的检定/校准证书1份。 三、技术参数 ▲1.控温范围：0~60℃； 2.温度分辨率：0.1℃； 3.温度性能指标（参考测试条件的依据为JJF 1101-2019，在设备空载、设定温度达到稳定状态后，于工作空间内布点测量）： 3.1温度均匀度：在37℃和50℃两个常用设定点下，各测量点中最高与最低温度之差应≤2.0℃； 4.温度波动度： 4.1 在高温点（如50℃）下，设备中心点温度在30分钟内的最大值与最小值之差的一半，冠以“±”号表示，应≤ ±0.5℃。 ▲4.2 在20℃时，设备中心点温度在30分钟内的最大值与最小值之差的一半，冠以“±”号表示，应≤±1.0 ℃。 5.内胆为镜面不锈钢内胆； 6.压缩机使用环保制冷剂； 7.具有微电脑温度控制器，带定时功能； 8.具有循环风扇，速度可自动控制； 9.有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断； 10.具有打印机或RS485接口，可连接打印机和计算机，能记录温度参数的变化状况； 11.具备液晶屏幕显示。 |
| 13 | 水分测定仪 | 1 | 1.8 | 1.8 | 一、用途： 用于测定土壤中水分含量。 ▲二、单台硬件配置及技术文件要求 1.水分测定仪主机1台； 2.托盘1套； 3.电源线1根； 4.合格证、说明书各1份； 5.在完成安装调试后出具由中国法定授权计量检定部门出具的检定或校准证书1份。 三、技术参数 ▲1.量程范围：0-200g 2.可读性：1mg；0.01% 3.重复性（sd）(2g样品）:≤0.2%； 4.重复性（sd）(10g样品）:≤0.2%； 5.显示模式：至少包含湿基含水率（%MC）,干基含水率（%DC）,无水基含水率（%ATRO）,支持湿基/干基含水率（MC/DC）切换显示,可显示重量（g）,每千克湿物料含水量（g/kgMc）,每千克干物料含水量（g/kgDC）； 6.温度范围：40-199℃； ▲7.加热灯：卤素灯；【投标时需提供加热灯为卤素灯的产品彩页或官方网站的网页截图或产品说明书或其他有关证明材料并加盖投标人单位公章，否则投标无效】 8.内置称量单元测试、加热单元测试（在校正点和任意设置温度时的2点温度校准）、称量单元校正、加热单元校正等测试方法； 9.升温程序：程序升温； 10.水分：0.00-100.00%； 11.结果处理数据结果可导出； 12.可对数据结果进行合格/不合格判定； 13.屏幕：约7英寸触摸屏。 |
| 14 | 流量校准器 | 1 | 3.5 | 3.5 | 一、用途： 用于烟尘测试仪和空气采样仪器的微压、表压、温度、流量校准。 ▲二、单台硬件配置及技术文件要求 1.主机1台； 2.主机箱1个； 3.充电器1个； 4.阻力模块1套； 5.转接嘴1套； 6.数据热敏记录设备1套； 7.流量调速器1个； 8.直径90mm玻璃纤维滤膜1盒； 9.一键标定通信线1根；10.在完成安装调试后出具由中国法定授权计量检定部门出具的检定或校准证书1份。 三、技术参数 1.小流量（200-2000）mL/min； ▲1.1分辨率：0.1mL/min【投标时需提供此参数的产品彩页或官方网站的网页截图或产品说明书或其他有关证明材料并加盖投标人单位公章，否则投标无效】； 1.2准确度：不超过±1%； 1.3小流量（2-20）L/min：分辨率：0.1L/min，准确度：不超过±1%； 2.中流量（20-230）L/min： ▲2.1分辨率：0.1L/min【投标时需提供此参数的产品彩页或官方网站的网页截图或产品说明书或其他有关证明材料并加盖投标人单位公章，否则投标无效】 2.2准确度：不超过±1%； 3.微压：（-2500-2500）Pa，分辨率：0.1Pa，准确度：±0.1%FS； 4.表压：（-60-600）kPa，分辨率：0.001kPa，准确度：±0.05%FS; 5.大气压（50-130）kPa，分辨率：0.01kPa，准确度：不超过±500Pa; 6.环境温度：范围：（-40-80）℃，分辨率：0.1℃，准确率：不超过±2℃； 7.烟温标定（PT100）：（44、80、100、120、195、200、300、400）℃，准确度：不超过±1℃； 8.功耗≤60W； 9.内置锂电池，工作时间≥8小时； 10.尺寸：长约300mm，宽约250mm，高约100mm 11.约6英寸触摸屏； ▲12.可多路流量同时运行，同步进行校准；具有流量计计温、计压测量功能，能自动进行标况、参比、环境等多种状态下流量换算；具有环境温度和大气压测量功能；具有PT100烟温标定和验证功能；具有干湿球标定功能：可对烟尘采样器的动压、静压、烟温、流量以及油气回收检测仪的压力、流量进行校准； 13.具备数据存储、查询、打印和导出功能；具有USB接口，可将数据文件导出。 |
| 15 | 阻容法含湿量枪 | 1 | 1.5 | 1.5 | 一、用途： 用于烟气含湿量测量。 ▲二、单台硬件配置及技术文件要求 1.主机1台； 2.电源适配器1个； 3.仪器防护包1个； 4.直管延长管1根； 5.出具由中国法定授权计量检定部门出具的检定或校准证书1份。 三、技术参数 1.烟气动压：范围：（0—2000）Pa，分辨率：0.1Pa，准确度：不超过±1%FS； 2.烟气静压：范围：（-30—+30）kPa，分辨率：0.01kPa，准确度：不超过±1%FS； 3.烟气流速：范围：（1—45）m/s，分辨率：0.1m/s，准确度：不超过±5%； 4.大气压：范围：（50—130）kPa，分辨率：0.01kPa，准确度：不超过±500Pa； 5.烟气温度：范围：（0—500）℃，分辨率：0.1℃，准确度：不超过±3℃； ▲6.含湿量（H2O体积百分比）测试，范围：（0—40）% vol， （1）当示值≤ 10.0%时，分辨率不低于0.01%，准确度：≤5.00%，绝对误差不超过±0.75%； （2）当示值>10.0%时，分辨率不低于0.1%，准确度≥5%，绝对误差不超过±15%； 7.烟气流速：范围：（1—45）m/s，分辨率：0.1m/s，准确度不超过±5%； 8.功耗：≤100W； 9.整机重量：约5kg； ▲10.具有烟道布点功能，自动推荐测量点数和测点距离， 10.1具有反吹清洗功能，10.2具有高温预警和高温保护功能； 11.内置锂电池容量≥3.5Ah； 12.具有采样管全程伴热功能，加热温度可设置调节； 13.触摸屏约4.5英寸； 14.具备USB接口，可U盘导出数据。 |
| 16 | 自动蒸馏仪 | 1 | 8 | 8 | 一、用途： 用于水中氰化物、硫化物、挥发酚等项目蒸馏前处理。 ▲二、单台硬件配置及技术文件要求 1.主机一台； 2.主机内置水箱一个； 3.主机内置压缩机制冷系统一套； 4.馏出液自锁装置6套； 5.馏出液排废孔3组（内嵌）； 6.冷凝管固定支架1副； 7.烧瓶置放架2个； 8.蛇形冷凝管6根； 9.500mL烧瓶12个； 10.250mL锥形瓶12个。 三、技术参数 1.加热功率：单孔加热功率≤500W，整体加热功率≤3600W； ▲2.样品处理数量：≥6个【投标时需提供此参数的产品彩页或官方网站的网页截图或产品说明书或其他有关证明材料并加盖投标人单位公章，否则投标无效】； 3.主机内置水箱体积：≥20L； 4.冷却水温度设定范围：5-35℃； ▲5.蒸馏终点设定范围：1—500mL或同等换算单位：1—500g； 6.倒计时工作时间设定：1—200min； 7.升温时间：8—12min 8.蒸馏速率要求：2—8mL/min（功率范围为：300—500W）； 9.有自动清洗功能； 10.具有短路保护和自动烘干功能； 11.与主机一体化设计的冷却水循环系统需包含：内置压缩机、内置冷却水箱（≥20L）、自动抽水泵、散热器、风机等单元组成。 12.循环模式：内置压缩机制冷和风冷两种； ▲13.内置的压缩机需与主机为一体化设计，不接受外置式冷水机或自来水冷却方式【投标时需提供此参数的产品彩页或官方网站的网页截图或产品说明书或其他有关证明材料并加盖投标人单位公章，否则投标无效】； 13.1运行期间具有根据冷却水温度自动启停压缩机系统功能。 14.蛇形冷凝管馏出液出口的管路材质需耐高温、耐酸碱、耐腐蚀。 |

- 二、商务要求

## ▲（一）标项一、标项二（分标1、分标2）的商务要求

| 序号 | 商务条款 | 商务要求 |
| --- | --- | --- |
| （一） | 投标报价要求 | - 本项目按总包干报价，投标报价包括：完成本次采购项目的货物的价格（包括货款、杂配件、安装调试费）、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格、运输、装卸、调试、检测、培训、技术支持、售后服务费、各项税金、现场施工安装所有费用等。投标人自行考虑完成项目所需的辅材（本项目涉及辅材施工的材料均由投标人负责）、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。 |
| （二） | 规范标准 | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |
| （三） | 合同签订期 | 自中标通知书发出之日起25日内。 |
| （四） | 交货时间及地点 | - 1、交货时间：国产仪器设备自签订合同之日起150日内交货并完成安装调试。 - 进口仪器设备自签订合同之日起150日内交货并完成安装调试。 2、交货地点：采购人指定地点（含送货上楼）。 |
| （五） | 付款方式 | 1、合同生效之日且收到合法有效的发票起10个工作日内，甲方向乙方支付合同合计金额50%的合同款； 2、乙方按照采购需求提供实际货物后，并经甲方确认合格后，自甲方收到乙方提出的请款函及合法有效的发票起10个工作日内，甲方向乙方支付实际到货剩余合同金额50%的合同尾款； 3、甲方在支付每笔款项前，乙方应当提供可供政府审计并且符合税务规定的正式发票，否则甲方有权拒付相应款项直至乙方能提供符合规定的发票为止。 |
| （六） | 售后服务 | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，所有货物质保期不低于1年（采购需求另有要求的，按具体要求执行；厂家质保期超过要求年限的，按厂家规定全免费包修），质保期内负责保修，终身维修。在质保期内每年至少提供巡检和维护保养1次（工程师差旅费、住宿费、耗材配件等所产生的全部费用均由中标人承担）。 每类设备均提供至少1年的免费保修服务。 |
| （七） | 履约保证金 | 按中标金额的5%。（注：经评标委员会评审，若中标人被认定为中小企业的，履约保证金数额将按中标金额（即合同金额）的2%收取）。 |
| （八） | 培训要求 | 每类设备均免费提供不少于2人至少1天的技术培训。 |
| （九） | 验收要求 | 1、中标人向采购人提供的货物必须是全新的原装产品。 2、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。 3、中标人在货物验收时由采购人对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 4、本采购文件的相关要求。 5、国家相关法律、法规、标准和规范等。 |
| （十） | 核心产品 | 分标1：本分标的核心产品为第2项“便携式高纯锗伽玛能谱仪”； 分标2：本分标的核心产品为第1项“电感耦合等离子体发射质谱仪”； 注：提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格： ☑依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐； |
| （十一） | 其他要求 | 1、中标人提供的硬件设备及软件的技术参数、配置和性能指标必须为真实有效，如有提供虚假材料谋取中标的，按政府采购相关法规处罚，并追究其相应的法律责任。 2、中标产品必须是按厂家标准配置的整套全新，具备正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务满足以上各项要求。若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。 3、中标人提供的货物包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库〔2020〕123号相关要求。 4、投标产品必须是原厂生产的全新合格产品，产品质量须符合国家相关标准及安全规范。 5、投标时应提供每台设备至少4张不同角度的设备实物彩色照片和1张铭牌特写彩色照片。照片能体现设备总体形状和设备铭牌基本信息，如设备名称、生产厂家、型号等。照片必须真实，不得经过PS或AI合成虚构，照片必须真实反映设备现状。建议使用带有时间戳（拍摄日期）和地理位置水印的相机软件拍摄，以证明照片的时效性与真实性。背景应简洁，避免杂物干扰，突出设备主体。 |
| （十二） | 进口产品说明 | 本分标的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效投标处理。 若产品为进口产品，投标时必须提供生产厂家或厂家驻国内办事处或中国总代理商出具的授权书和售后服务承诺书原件扫描件（格式自拟）；在供货时须提供原件。 |

## ▲（二）标项三（分标3）的商务要求

| 序号 | 商务条款 | 商务要求 |
| --- | --- | --- |
| （一） | 投标报价要求 | - 本项目按总包干报价，投标报价包括：完成本次采购项目的货物的价格（包括货款、杂配件、安装调试费）、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格、运输、装卸、调试、检测、培训、技术支持、售后服务费、各项税金、现场施工安装所有费用等。投标人自行考虑完成项目所需的辅材（本项目涉及辅材施工的材料均由投标人负责）、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。 |
| （二） | 规范标准 | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |
| （三） | 合同签订期 | 自中标通知书发出之日起25日内。 |
| （四） | 交货时间及地点 | 1、交货时间：国产仪器设备自签订合同之日起150日内交货并完成安装调试。 2、交货地点：采购人指定地点（含送货上楼）。 |
| （五） | 付款方式 | 1、合同生效之日且收到合法有效的发票起10个工作日内，甲方向乙方支付合同合计金额50%的合同款； 2、乙方按照采购需求提供实际货物后，并经甲方确认合格后，自甲方收到乙方提出的请款函及合法有效的发票起10个工作日内，甲方向乙方支付实际到货剩余合同金额50%的合同尾款； 3、甲方在支付每笔款项前，乙方应当提供可供政府审计并且符合税务规定的正式发票，否则甲方有权拒付相应款项直至乙方能提供符合规定的发票为止。 |
| （六） | 售后服务 | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，所有货物质保期不低于1年（采购需求另有要求的，按具体要求执行；厂家质保期超过要求年限的，按厂家规定全免费包修），质保期内负责保修，终身维修。在质保期内每年至少提供巡检和维护保养1次（工程师差旅费、住宿费、耗材配件等所产生的全部费用均由中标人承担）。 每类设备均提供至少1年的免费保修服务。 |
| （七） | 履约保证金 | 按中标金额的2%。 |
| （八） | 培训要求 | 每类设备均免费提供不少于2人至少1天的技术培训。 |
| （九） | 验收要求 | 1、中标人向采购人提供的货物必须是全新的原装产品。 2、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。 3、中标人在货物验收时由采购人对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 4、本采购文件的相关要求。 5、国家相关法律、法规、标准和规范等。 |
| （十） | 核心产品 | 本分标的核心产品为第2项“原子吸收分光光度计”； （核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品） 注：提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格： ☑依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐； |
| （十一） | 其他要求 | 1、中标人提供的硬件设备及软件的技术参数、配置和性能指标必须为真实有效，如有提供虚假材料谋取中标的，按政府采购相关法规处罚，并追究其相应的法律责任。 2、中标产品必须是按厂家标准配置的整套全新，具备正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务满足以上各项要求。若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。 3、中标人提供的货物包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库〔2020〕123号相关要求。 4、投标产品必须是原厂生产的全新合格产品，产品质量须符合国家相关标准及安全规范。 5、投标时应提供每台设备至少4张不同角度的设备实物彩色照片和1张铭牌特写彩色照片。照片能体现设备总体形状和设备铭牌基本信息，如设备名称、生产厂家、型号等。照片必须真实，不得经过PS或AI合成虚构，照片必须真实反映设备现状。建议使用带有时间戳（拍摄日期）和地理位置水印的相机软件拍摄，以证明照片的时效性与真实性。背景应简洁，避免杂物干扰，突出设备主体。 |
| （十二） | 进口产品说明 | 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。 |

## 三、其他

| （一）投标人的履约能力要求 |  |
| --- | --- |
| 业绩要求 | 见本招标文件“评标办法及评分标准”。 |
| 管理体系 | 如有，请提供。 |
| （二）政策性加分条件 |  |
| 政策性加分 | 见本招标文件“评标办法及评分标准” |
| （三）其他要求 |  |
| 1.分标1～分标3的投标人根据自身情况提供包括但不限于项目实施方案、质量保障方案、售后服务方案等。 |  |
| 2.各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价（控制总价），或者超出相应分标采购预算金额的；投标报价的分项单价报价金额超出招标文件对应分项控制单价金额的，作无效投标处理。 |  |
| - 3.特别说明： - （1）评标顺序：分标1→分标2→分标3。 （2）投标人可就本项目（分标1、分标2、分标3）全部分标或部分分标进行投标，本项目兼投不兼中，同一个投标人按评标顺序只能成交一个分标。 （3）若某一投标人在排序在前的分标确定为第一中标候选人的，则该投标人在后续分标中不再作为中标候选人，该分标中标候选人按评标报告得分排序顺延。 |  |

附件1：节能产品政府采购品目清单

| 品目 序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101 计算机设备 | ★A02010104 台式计算机 |  | 《 微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380） |
|  |  | ★A02010105 便携式计算机 |  | 《 微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380） |
|  |  | ★A02010107 平板式微型计算机 |  | 《 微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380） |
| 2 | A020106 输入输出设备 | A02010601 打印设备 | A0201060101 喷 墨 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ★ A0201060102 激 光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ★ A0201060104 针 式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  | A02010604 显示设备 | ★ A0201060401 液 晶显示器 | 《 计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520） |
|  |  | A02010609 图形图像输入设备 | A0201060901 扫描仪 | 参照《复印机、打 印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202 投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》 （GB 32028） |
| 4 | A020204 多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
| 5 | A020519 泵 | A02051901 离心泵 |  | 《 清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB 19762） |
| 6 | A020523 制冷空调设备 | ★A02052301 制冷压缩机 | 冷水机组 | 《 冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 19577）， 《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB 37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地） 源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB 30721） |

|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《 溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 29540） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ★A02052305 空调机组 | 多联式空调（热泵 ）机 组 ( 制 冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵） 机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454） |
|  |  |  | 单 元 式 空 气 调 节 机(制冷量>14000W) | 《 单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（ GB 19576 ）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479） |
|  |  | ★A02052309 专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《 单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576） |
|  |  | A02052399 其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔 第 1 部分：中 小型开式冷却塔》（ GB /T 7190.1）； 《机械通风冷却塔 第 2 部分：大 型开式冷却塔》（GB /T 7190.2） |
| 7 | A020601 电机 |  |  | 《 中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB 18613） |
| 8 | A020602 变压器 | 配电变压器 |  | 《 三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052） |
| 9 | ★A020609 镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《 管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB 17896） |
| 10 | A020618 生活用电器 | A0206180101 电冰箱 |  | 《 家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203 空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调 节器能效 限 定 值 及 能 效 等 级 》 （ GB 21455-2013）， 待 2019 年修订发布后， 按《房 间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵 ）机 组 （ 制 冷 量 ≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵） 机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454） |
|  |  |  | 单 元 式 空 气 调 节 机(制冷量≤14000W) | 《 单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB 19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479） |
|  |  | A0206180301 洗衣机 |  | 《 电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB 12021.4） |

|  |  | A02061808 热水器 | ★电热水器 | 《 储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》 （GB 20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器） 能效限定值及能效等级》（GB 29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《 家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB 26969） |
| 11 | A020619 照明设备 | ★ 普通照 明用双端荧光灯 |  | 《 普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB 19043） |
|  |  | LED 道路/ 隧道照明产品 |  | 《 道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》（GB 37478） |
|  |  | LED 筒灯 |  | 《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB 30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流 LED 灯 |  | 《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB 30255） |
| 12 | ★A020910 电视设备 | A02091001 普通电视设备（电视机） |  | 《 平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850） |
| 13 | ★A020911 视频设备 | A02091107 视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的 监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850）， 以数字信号为主要信号输入的 监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520） |
| 14 | A031210 饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《 商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB 30531） |
| 15 | ★A060805 便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB 25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《 蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《 小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28377） |

| 16 | ★A060806 水嘴 |  |  | 《 水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | A060807 便器冲洗阀 |  |  | 《 便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28379） |
| 18 | A060810 淋浴器 |  |  | 《 淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

3.鉴于《政府采购品目分类目录》已于2022年修订，表中所列代码及品目名称可能与《财政部关于印发〈政府采购品目分类目录〉的通知》（财库〔2022〕31号）现行目录不完全一致，但不影响节能产品政府采购政策的执行。

附件2：中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

第三章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 1.投标人的资格要求：详见招标公告。 2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动： 2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 如接受联合体投标，联合体投标要求如下： 1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标，联合体投标人的名称应统一按“XXX公司与XXX公司的联合体”的规则填写。 2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合本项目招标公告“申请人的资格要求”第3点“3、本项目的特定资格要求”的要求。 3.联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附），协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则与之相关的投标文件作废。 5.联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。 6.联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。 7.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 8.联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。 |
| 7.2 | 本项目不允许分包。 |
| 8.1 | 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格： ☑依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐。 |
| 8.2.2 | 是否适用对本国产品的支持政策 ☑适用，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 □不适用 |
| 11.5 | 本项目不组织现场考察。 |
|  | 本项目不组织召开开标前答疑会。 |
| 13.1 | 报价文件： 1.投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.开标一览表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.供应商享受中小企业扶持政策的材料（分标3的供应商必须提供以下任意一项材料以证明自身可享受中小企业扶持政策；分标1、2的供应商根据自身响应情况，提供以下任意一项材料以证明自身可享受中小企业扶持政策）： （1）《中小企业声明函》（格式后附）； （2）《残疾人福利性单位声明函》（格式后附）； （3）省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件； 4.《关于符合本国产品标准的声明函》（格式后附）或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件；（供应商根据自身响应情况出具） 5.关于符合本国产品标准的成本占比承诺函（格式后附）；（供应商根据自身响应情况出具） 6.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料，必须加盖投标人电子签章，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字（或电子签名）并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件： 1.供应商为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；供应商为自然人的，证明文件为其身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.投标人依法缴纳税收的相关材料（2025年11月至2026年4月期间任意1个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料2025年11月至2026年4月期间任意1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费证明材料（如：专用收据、社会保险缴纳清单或者社保部门的证明）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理） 4.投标人财务状况报告[2024年度或2025年度财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告，投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年]；（除自然人外必须提供，否则按无效投标处理） 5.投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7.本项目落实政府采购政策需满足的资格要求，分标3的供应商必须提供以下任意一项材料，否则按无效投标处理： （1）《中小企业声明函》（格式后附）； （2）《残疾人福利性单位声明函》（格式后附）； （3）省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件； 8.根据公开招标公告对应的特定资格要求设置供应商提供的资格证明材料；（如有要求时必须提供，否则按无效投标处理） 9.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注： - （1）以上标明“必须提供”的材料，必须加盖投标人电子签章，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字（或电子签名）并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 - （2）投标人所提供的材料不完整，或模糊不清以致关键信息无法辨认的，责任自负。 （3）联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则按无效投标处理。 |
|  | 商务及技术文件： 1.投标人参加本项目无串通投标行为的承诺函（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.投标保证金提交凭证；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式见第六章）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 4.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式见第六章）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 5.商务要求偏离表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.质保期承诺书；（格式自拟，根据“第三章 采购需求”的商务要求中对应分标的“售后服务”要求及“第四章 评标方法及评标标准”要求编制，必须提供，否则按无效投标处理） 7.投标人业绩证明材料；（可根据“第四章 评标方法及评标标准”要求编制，如有，请提供） 8.投标人情况介绍（格式自拟）；（如有，请提供） 9.技术要求偏离表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 10.设备配置清单（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 11.对本项目总体要求的理解：包括功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟，如有，请提供）； 12.项目实施方案（格式自拟）；（格式自拟，可根据“第四章 评标方法及评标标准”要求编制，如有，请提供） 13.质量保障方案（格式自拟）；（格式自拟，可根据“第四章 评标方法及评标标准”要求编制，如有，请提供） 14.售后服务方案（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 15.质量保证期过后的优惠条件：供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括货物或产品的售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠条件（格式见第六章）；（如有，请提供） 16.产品出厂标准、质量检测报告；（如有，请提供） 17.符合政府采购政策加分条件证明材料；（如有，须提供） 18.根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”需提供其他有关证明材料； 19.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料，必须加盖投标人电子签章，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字（或电子签名）并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 本项目按总包干报价，本次报价须为人民币报价，投标报价包括：完成本次采购项目的货物的价格（包括货款、杂配件、安装调试费）、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格、运输、装卸、调试、检测、培训、技术支持、售后服务费、各项税金、现场施工安装所有费用等。投标人自行考虑完成项目所需的辅材（本项目涉及辅材施工的材料均由投标人负责）、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。 |
| 17.2 | 投标有效期：投标截止之日起120天内。 |
| 18.1 | 本项目收取投标保证金，具体规定如下： 保证金金额： 分标1：人民币贰万伍仟元整（¥25,000.00）； 分标2：人民币壹万伍仟元整（¥15,000.00）； 分标3：人民币壹万元整（¥10,000.00）。 投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函（含电子保函），禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账（保证金账号：20023301040009412；户名：广西润德工程技术咨询有限公司；开户行：中国农业银行股份有限公司南宁青年国际支行或者国贸支行）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。 相关要求： 1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。 2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函（含电子保函）交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务及技术文件中，否则投标无效。投标人必须在投标截止时间前采用现场或邮寄方式（现场提交地址：广西壮族自治区公共资源交易中心（南宁市青秀区星湖路22号，具体根据开标当日电子屏幕显示的安排）；邮寄地址：南宁市青秀区东葛路165号绿地中央广场C2栋1118室，收件人：黄秋玉，联系方式：0771-5703815）将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向投标人出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管。如为电子保函，无须将保函原件提交给采购代理机构。 3.投标保证金采用电子保函交纳方式的，具体详见《广西壮族自治区财政厅关于在政府采购活动中推广使用电子保函的通知》（桂财采〔2023〕92号）。电子保函有关业务操作流程和手册可从“广西政府采购金融服务平台”查阅下载，供应商在电子保函的申请、使用、查看应用过程中遇到问题可咨询技术支撑方：400-903-9583。 4.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： （1）投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 （2）投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 （4）保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 （5）采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 |
| 19.2 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务及技术文件分别编制，并按广西政府采购云平台的要求编制、加密、上传。 |
| 20.1 | 电子投标文件应在制作完成后，投标人应按广西政府采购云平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。 |
| 21.1 | 1.投标截止时间：详见招标公告 2.投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告 2.开标地点：详见招标公告 |
| 24.2 | 24.2（1）广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。 24.2（2）唱标宣布的内容：投标人名称、投标价格。 |
| 25.3（2） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前。 查询记录和证据留存方式：将查询网站中的查询记录截图并作为评审资料保存。 信用信息使用规则：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 26 | 评标委员会的人数：5人。 |
| 29.1 | 评标方法： ☑综合评分法。 □最低评标价法。 |
| 29.2 | 中标候选人推荐数量：3个。 |
| 29.3 | 分标1： 商务要求评审中允许负偏离的条款数为0项。 每台仪器设备的技术要求评审中允许负偏离的条款：采购需求中凡标注“▲”的条款或要求不响应或不满足的，投标文件即作无效处理；未标注“▲”号的条款或要求仅作为评审依据进行考核，具体见本招标文件第四章。 分标2： 商务要求评审中允许负偏离的条款数为0项。 每台仪器设备的技术要求评审中允许负偏离的条款：采购需求中凡标注“▲”的条款或要求不响应或不满足的，投标文件即作无效处理；未标注“▲”号的条款或要求仅作为评审依据进行考核，具体见本招标文件第四章。 分标3： 商务要求评审中允许负偏离的条款数为0项。 每台仪器设备的技术要求评审中允许负偏离的条款：采购需求中凡标注“▲”的条款或要求不响应或不满足的，投标文件即作无效处理；未标注“▲”号的条款或要求仅作为评审依据进行考核，具体见本招标文件第四章。 |
| 30.1 | 采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： 依次按投标报价低的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定。 |
| 35.1 | □本项目不收取履约保证金。 ☑本项目收取履约保证金，具体规定如下： 分标1履约保证金金额：政府采购合同金额的 5 %（对中小微企业收取的履约保证金数额为政府采购合同金额的2%）； 分标2履约保证金金额：政府采购合同金额的 5 %（对中小微企业收取的履约保证金数额为政府采购合同金额的2%）； 分标3履约保证金金额：政府采购合同金额的 2 %； 履约保证金提交方式：支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函（含电子保函）等非现金方式。 履约保证金退付方式、时间及条件：由乙方向甲方提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》、履约保证金退付函和乙方履约保证金支付凭证，甲方在收到合格材料后五个工作日内办理退还手续（不计利息） 履约保证金指定账户：中标后提供。 备注： - （1）履约保证金必须足额缴纳，金融、担保机构出具的保函额度必须足额。保函有效期必须符合招标文件相关规定。 （2）采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函。 （3）供应商为联合体的，由联合体任意一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 1.委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 2.法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以纸质书面形式。 质疑联系部门及联系方式：广西润德工程技术咨询有限公司，联系电话：0771-5703815，通讯地址：南宁市青秀区东葛路165号绿地中央广场C2栋1118室。 现场提交质疑办理业务时间：每天9时00分到12时00分，15时00分到18时00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 39.1 | 1.采购代理服务费支付方式：本项目的招标代理服务费按以下收费标准向中标人收取，领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次付清招标代理服务费。 2.采购代理服务费收取标准： 以每分标的中标金额为计费金额，分标1～分标3按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（货物招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理服务费以收费基准价格收取。 3.采购代理费收取银行账户： 账户名称：广西润德工程技术咨询有限公司 开户银行：中国银行广西分行 开户行行号：104611010009 银行账号：622359512899 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | - 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章（含电子印章），除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人在文件规定签署处签名（含电子签名）的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 6.因广西政府采购云平台不可编辑性，招标公告中出现的“标项”对应分标顺序按以下进行理解： 1; 标项一; 分标1; 分包1. 2; 标项二; 分标2; 分包2. 3; 标项三; 分标3; 分包3. |

## 投标人须知正文

## 一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“售后服务”是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

8.特别说明

8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

8.2对本国产品的支持政策

8.2.1本国产品标准

“本国产品标准的产品”是指：符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定的本国产品标准的产品。

本国产品标准的产品应当符合以下条件：

（1）在中国境内生产。产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内（含保税区、综合保税区等海关特殊监管区域）实现从原材料、组件到产品的属性改变；属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途），属性改变不包括以下细微操作：

①为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

②为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

③在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

④简单的上漆、磨光和分装；

⑤其他不属于属性改变的情形；

（2）中国境内生产的组件成本占比达到规定比例。

①产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

②产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算；

③中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合第（1）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）特定产品的关键组件和工序在中国境内完成。

①对特定产品，在符合第（1）项和第（2）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求；

②特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求实施前，符合第（1）项和第（2）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

8.2.2本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本项目是否适用对本国产品的支持政策详见投标人须知前附表。

中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。

8.2.3价格评审优惠

既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

价格扣除比例在第四章评审方法及标准中规定。

8.2.4政策执行要求

8.2.4.1产品在中国境内生产的组件成本核算规则：产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算。

《中国境内生产的组件成本核算基本规则》产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

1.产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

2.二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

3.产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

4.需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

8.2.4.2证明材料提交与审查：投标人需在投标（响应）文件中对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见投标文件格式）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。医疗器械产品凭药品监督管理部门授予的准字号注册证直接认定属于在中国境内生产的产品。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求投标人提供其他证明材料。投标人提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交投标人提供的《声明函》或有关证明文件。

评审委员会应对《声明函》的完整性、准确性进行审查，对《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或存在明显文字错误的，应当以书面形式要求投标人澄清、说明或者补正；经澄清、说明或者补正后仍不符合要求的，不认定为本国产品。

澄清补正应当按照“6.3.3澄清、说明或补正”的规定提交。

8.2.4.3成本核算与承诺

投标人应依据《中国境内生产的组件成本核算基本规则》核算产品成本占比，并对核算结果负责，按要求提交《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》（如适用）（参考模板详见投标文件格式）。相关成本核算的原始凭证应妥善留存，以备核查。采购人可在履约验收环节对相关材料进行抽查。

8.2.5争议处理

政府采购投诉处理、监督检查中，相关投标人及制造商未按上述要求提供证明材料或提供的材料不足以证明产品符合本国产品标准的，不应当享受对本国产品的政府采购支持政策，由此影响或者可能影响采购结果的，财政部门按照政府采购相关法律法规规定等处理。

8.3如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得。

8.4投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.5投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

## 二、招标文件

10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

11.招标文件的澄清、修改、现场考察和答疑会

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。

11.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

11.4采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

## 三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）商务及技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

18.1投标人须按“投标人须知前附表”的规定提交投标保证金。

18.2投标保证金的退还

未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

19.投标文件的编制

19.1投标人应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与“广西政府采购云平台”中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签字一致，否则按无效投标处理。

19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.投标文件的加密、解密

20.1电子投标文件编制完成后，投标人应按广西政府采购云平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

20.2电子备份投标文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，本项目不接受电子备份投标文件。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的提交投标文件截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至广西政府采购云平台。供应商在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

21.2未在规定时间内上传或者未按广西政府采购云平台的要求编制、加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

21.3电子投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”。

22.投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台，进入“服务中心”中查看“电子投标文件制作与投送教程”。

22.2在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，不得开标，采购代理机构将根据广西政府采购云平台的操作将电子版投标文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

22.3投标人在投标截止时间后书面通知采购人、采购代理机构撤销投标文件的，将根据本须知正文18.4的规定不予退还其投标保证金。

## 四、开  标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“广西政府采购云平台”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。成功解密投标文件的投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序

24.1开标形式：

采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在广西政府采购云平台远程不见面开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

## 五、资格审查

25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.3投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

## 六、评  标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.3评标委员会将按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。

## 七、中标和合同

30.确定中标人

30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

30.4中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

31.结果公告

31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

32.发出中标通知书

在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33.无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

35.履约保证金

35.1履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见“投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

36.签订合同

36.1投标人领取中标通知书（书面或电子）后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订采购合同（书面或电子）。如中标人为联合体的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

36.3中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或解除合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或解除合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38.询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

38.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

## 八、其他事项

39.代理服务费

39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100万元×l.5％＝1.5万元

（200－100）万元×1.1％＝1.1万元

合计收费＝1.5+1.1＝2.6（万元）

例如：某服务采购代理业务成交金额或者暂定价为150万元，计算采购代理收费额如下：

100万元×l.5%＝1.5万元

（150－100）万元×0.8%＝0.4万元

合计收费＝1.5＋0.4＝1.9万元

##### 40.需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第四章  评标方法及评标标准

## 一、评标方法

☑综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

□最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

## 二、评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- （1）报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

- （2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- （3）各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；投标报价的分项单价报价金额超出招标文件对应分项单价金额的。

- （4）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- （5）修正后的报价，投标人不确认的；

- （6）投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

- （7）投标文件中承诺的投标有效期低于招标文件要求的期限的；

- （8）报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

（9）启动异常低价投标审查程序后，投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

- 虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

- 未响应招标文件实质性要求的。

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的。

2.4通过符合性审查的投标人不足3家，评标委员会不得继续评标，并出具评标报告。

3.澄清补正

投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.偏离认定说明

供应商根据采购需求中技术参数为基准，填写响应表，对于响应表或证明材料与技术参数不符的，按如下规定：

（1）实质性参数要求提交证明材料的，证明材料没有体现响应表中响应的内容的或未提供证明材料的，视为无效响应。非实质性参数要求提交证明材料的，证明材料没有体现响应表中响应的内容的或未提供证明材料的，视为负偏离。

（2）响应表中响应的内容与证明材料不一致的，以证明材料为准作为评审依据。

（3）同时出现以上两种情况的，按照（1）-（2）顺序认定。

（4）响应表与采购需求中技术参数比较有漏项的，如为实质性参数漏项，视为未响应；如为非实质性参数漏项，视为负偏离。

（5）一项技术参数有多条小项要求的，必须全部响应。如只响应部分参数，视为漏项，按照（4）判定。评审时以每一条技术参数为评审依据。

（6）对于区间涵盖值参数，例：电压“测量范围3V-5V”，同时满足下限值更低及上限值更高才视为正偏离，例：响应为“测量范围2V-6V”。如有一端负偏离，不管另一端如何，均视为负偏离，例：响应为“测量范围4V-6V”。

（7）对于区间任意值参数，例“5mm≤间距≤10mm”或“间距7.5±2.5mm”，若间距响应值为5mm-10mm中任意区间值或任意一个数值（含本数）时为无偏离，例：“6mm≤间距≤8mm”、“8±2mm”、“8mm”。超过区间范围视为负偏离，例：“3mm≤间距≤12mm”、“8±4mm”、“3-12mm”、“3mm”。此类参数不存在正偏离。

（8）对于单边任意参数的要求，例“长度≤50cm”，若响应小于等于50cm则视为无偏离；若响应大于50cm，视为负偏离。

（9）如采购需求中技术参数有特殊要求与上述说明不一致的，以特殊要求为准。

## 三、评标标准

### 综合评分法

## （一）标项一（分标1）评标标准

| 评标项目 | 评标 分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| （一）价格分（满分30分） |  |  |  |
| 投标报价 | 30分 | 1.评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 2.中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位的价格政策： 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标产品制造商全部属于《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业的，对投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1–10%）；用扣除后的价格参加评审；大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%（工程项目为2%）的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1–6%）；不符合上述给予扣除情形的，评标价=投标报价。 按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 3.支持本国产品的价格政策： 既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，即评审价=投标报价×（1-20%）。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到80%，不享受价格评审优惠。适用情形详见“投标人须知前附表”的规定。对供应商所出具的《声明函》完整性、准确性进行审查。符合澄清补正情形的，应以书面形式要求供应商澄清补正，澄清补正后仍不符合要求的，不享受价格评审优惠。 所有供应商提供参与投标竞争的均为本国产品，则不再执行支持本国产品价格评审优惠的扶植政策。 4.本国产品价格扣除政策与中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除政策可重复享受，统一在原投标报价的基础上进行价格扣除。 5.满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 6.价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)×30分。 7.（1）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序： ①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%； ②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%； ③投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价＜采购项目最高限价×65%； ④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 （2）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 （3）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。 （4）采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 - （5）异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 |  |
| （二）技术分（满分64分） |  |  |  |
| 设备技术参数响应 | 满分29分 | - （1）一般参数指标响应分： - 以高纯锗伽马谱仪、便携式高纯锗伽玛能谱仪中“三、技术参数”的二级序号作为一般参数指标（标注“▲”、“■”的指标不计入内考核），合计有19项，其中： - ①高纯锗伽马谱仪按“三、技术参数”的二级序号（二级序号指（一）、（二）、（三）……）统计有6项； - ②便携式高纯锗伽玛能谱仪按“三、技术参数”的二级序号（二级序号指1、2、3……）统计有13项； - 以上，经评审认定每有一项无负偏离的，得1分，本分项满分19分。 - （2）重要参数指标响应分： 以标注■号的重要参数指标，分标一合计有4项：经评审认定，重要参数指标符合（无负偏离）的，每一项得1.5分；重要参数符合（正偏离）的，每一项得2.5分，本分项满分10分（投标文件中提供该参数的相关证明材料（产品彩页或官方网站的网页截图或产品说明书或其他有关证明材料）加盖投标人单位公章，并经评标委员会评审）。 注：①一般参数指未标注“▲”、“■”的指标参数。重要参数指标注“■”的指标参数。 ②根据技术偏离表及相关证明材料进行评分，凡采购需求中有明确要求提供截图或照片或其他佐证材料等资料的，评审时以所提供的资料为评分依据。 ③投标人技术参数及功能有正偏离的，须在技术偏离表中列明，且在投标文件中提供相关材料并标注相应的投标文件页码，因材料或指引不清晰造成的后果由投标人承担。 |  |
| 项目实施方案 | 满分11分 | 由评委根据项目①供货进度安排；②控制措施；③质量保证措施；④安装调试方案等实施方案内容进行评审： 一档（2分）：仅提供简单实施方案，内容单薄，仅具备基本框架，未完整覆盖供货进度安排、控制措施、质量保证措施、安装调试方案全部内容，无实施团队及资源配置说明。 二档（5分）：实施方案内容较完整，明确包含①供货进度安排；②控制措施；③质量保证措施；④安装调试方案四项核心内容；拟投入实施服务团队人员不少于 2 人，技术力量与人力资源配置可基本满足项目实施需求，无明显缺失项。 三档（8分）：满足二档全部要求，且对实施方案中供货进度、质量控制、安装调试等各项内容结合项目特点作出针对性解释说明；拟投入实施服务团队人员不少于 3 人，清晰划分项目各阶段工作内容，制定初步实施进度计划，具备基本的进度管理、质量控制及保障措施。 四档（11分）：满足三档全部要求，实施方案体系完整、逻辑严谨，对各环节工作安排、进度计划规划合理且可落地，具备完善且可执行的实施进度管控、质量管理、风险保障措施；拟投入实施服务团队人员不少于 4 人，人员分工明确、专业配置齐全，同时包含详细、可落地的技术培训服务内容与配套保障措施。 注：不满足一档的不得分。投标人拟投入人员是投标人在职在岗正式员工（非退休），提供劳动合同复印件或事业单位编制证明复印件或供应商为其发放的近半年内任意一个月的工资流水复印件。未提供材料或提供不齐全的，不予计分。 |  |
| 质量保障方案 | 满分9分 | 一档（1分）：有质量保证方案，能满足项目需求中的质量保证要求； 二档（5分）：有详细的质量保证方案，能根据项目需求中的质量保证要求，逐条做出详细的质量保证方案计划。 三档（9分）：有详细的质量保证方案，能根据项目需求中的质量保证要求，逐条做出详细的符合项目实际情况的质量保证方案计划，有保障重点及难点并提出详细的解决方案。 不满足一档的不得分。 |  |
| 售后服务方案 | 满分9分 | 一档（1分）：仅对采购单位提出的要求进行了部分细化，售后服务承诺书中各项措施缺乏针对性，效率响应性承诺或实现方式仅能满足项目基本需求。供应商能承诺排除故障到达现场时间在24小时以上的，一年以上回访1次。 二档（5分）：售后服务方案具体细致，在满足一档的基础上，对采购文件的基本要求进行了全面细化，售后服务承诺书中各项措施针对采购单位需求提出，考虑到了项目实际需求、设置合理。供应商能承诺排除故障到达现场时间在12-24小时，每一年回访1次；有检定或校准需求的仪器，首次检定或校准证书到期后可再提供1次检定或校准服务的。 三档（9分）：在满足二档要求的情况下，售后服务方案周密详尽，售后服务承诺书条款对采购单位、采购项目的特点均有针对性，服务宗旨明确、服务方案的设计充分合理、响应机制充分满足使用需求，并提供质保期外维修方案，后续跟踪服务具体到位。供应商能承诺排除故障到达现场时间在8小时以内，故障24小时如无法修复的能提供同类替代产品，每半年回访1次，有检定或校准需求的仪器，首次检定或校准证书到期后可再提供2次检定或校准服务的。 注：投标时进口产品应提供生产厂家或厂家驻国内办事处或中国总代理商出具的售后服务承诺书原件扫描件（格式自拟）。在供货时须提供原件。国产产品投标人提供售后服务承诺书，并加盖投标人公章。 不满足一档的不得分。 |  |
| 质保期 | 满分6分 | 在满足招标文件设备质保期要求的前提下，全部设备的质保期每比采购需求每延长半年的，得1.5分，满分6分。 注：投标时进口产品应提供生产厂家或厂家驻国内办事处或中国总代理商出具的售后服务承诺书原件扫描件（格式自拟）。在供货时须提供原件。国产产品投标人提供售后服务承诺书并加盖投标人公章。 |  |
| （三）商务分（满分6分） |  |  |  |
| 履约能力 | 满分1分 | 投标人或投标产品的生产厂家具有有效的质量管理体系认证证书，得1分。 注：提供认证证书复印件或扫描件并加盖公章；证书可在全国认证认可信息公共服务平台查询，状态为有效（提供查询网址截图）。 |  |
| 业绩分 | 满分4分 | 投标人或投标产品的生产厂家自2021年1月1日以来有过同类设备的供货业绩，每项业绩得1分，本项满分4分。 注：必须提供中标/成交通知书或合同首页、签字盖章页所在页复印件等证明材料复印件并加盖公章，否则不得分。 |  |
| 政策功能分 | 满分1分 | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]，每提供一项得0.5分，满分0.5分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]，每提供一项得0.5分，满分0.5分。 （3）非节能、环境标志产品的不得分。 |  |
| 总得分=（一）+（二）+（三） |  |  |  |
| 特别说明： - （1）评标顺序：分标1→分标2→分标3。 （2）投标人可就本项目（分标1、分标2、分标3）全部分标或部分分标进行投标，本项目兼投不兼中，同一个投标人按评标顺序只能成交一个分标。 （3）若某一投标人在排序在前的分标确定为第一中标候选人的，则该投标人在后续分标中不再作为中标候选人，该分标中标候选人按评标报告得分排序顺延。 |  |  |  |

## （二）标项二（分标2）评标标准

| 评标项目 | 评标 分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| （一）价格分（满分30分） |  |  |  |
| 投标报价 | 30分 | 1.评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 2.中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位的价格政策： 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标产品制造商全部属于《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业的，对投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1–10%）；用扣除后的价格参加评审；大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%（工程项目为2%）的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1–6%）；不符合上述给予扣除情形的，评标价=投标报价。 按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 3.支持本国产品的价格政策： 既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，即评审价=投标报价×（1-20%）。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到80%，不享受价格评审优惠。适用情形详见“投标人须知前附表”的规定。对供应商所出具的《声明函》完整性、准确性进行审查。符合澄清补正情形的，应以书面形式要求供应商澄清补正，澄清补正后仍不符合要求的，不享受价格评审优惠。 所有供应商提供参与投标竞争的均为本国产品，则不再执行支持本国产品价格评审优惠的扶植政策。 4.本国产品价格扣除政策与中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除政策可重复享受，统一在原投标报价的基础上进行价格扣除。 5.满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 6.价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)×30分。 7.（1）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序： ①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%； ②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%； ③投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价＜采购项目最高限价×65%； ④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 （2）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 （3）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。 （4）采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 （5）异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 |  |
| （二）技术分（满分64分） |  |  |  |
| 设备技术参数响应 | 满分30分 | - （1）一般参数指标响应分： - 以电感耦合等离子体质谱仪中“三、硬件参数要求”的二级序号作为一般参数指标（标注“▲”、“■”的指标不计入内考核）、氡浓度连续测量仪中“三、详细技术规格”的三级序号作为一般参数指标（标注“▲”、“■”的指标不计入内考核），合计有13项，其中： - ①电感耦合等离子体质谱仪按“三、硬件参数要求”的二级序号（二级序号指1、2、3……）统计有4项； - ②氡浓度连续测量仪按“三、详细技术规格”的三级序号（三级序号指1、2、3……）统计有9项； - 以上，经评审认定每有一项无负偏离的，得1分，本分项满分13分。 - （2）重要参数指标响应分： 以标注■号的重要参数指标，分标二合计有5项：经评审认定，重要参数指标符合（无负偏离）的，每一项得1.7分；重要参数符合（正偏离）的，每一项得3.4分，本分项满分17分（投标文件中提供该参数的相关证明材料（产品彩页或官方网站的网页截图或产品说明书或其他有关证明材料）加盖投标人单位公章，并经评标委员会评审）。 注：①一般参数指未标注“▲”、“■”的指标参数。重要参数指标注“■”的指标参数。 ②根据技术偏离表及相关证明材料进行评分，凡采购需求中有明确要求提供截图或照片或其他佐证材料等资料的，评审时以所提供的资料为评分依据。 ③投标人技术参数及功能有正偏离的，须在技术偏离表中列明，且在投标文件中提供相关材料并标注相应的投标文件页码，因材料或指引不清晰造成的后果由投标人承担。 |  |
| 项目实施方案 | 满分10分 | 由评委根据项目①供货进度安排；②控制措施；③质量保证措施；④安装调试方案等实施方案内容进行评审： 一档（1分）：仅提供简单实施方案，内容单薄，仅具备基本框架，未完整覆盖供货进度安排、控制措施、质量保证措施、安装调试方案全部内容，无实施团队及资源配置说明。 二档（4分）：实施方案内容较完整，明确包含①供货进度安排；②控制措施；③质量保证措施；④安装调试方案四项核心内容；拟投入实施服务团队人员不少于 2 人，技术力量与人力资源配置可基本满足项目实施需求，无明显缺失项。 三档（7分）：满足二档全部要求，且对实施方案中供货进度、质量控制、安装调试等各项内容结合项目特点作出针对性解释说明；拟投入实施服务团队人员不少于 3 人，清晰划分项目各阶段工作内容，制定初步实施进度计划，具备基本的进度管理、质量控制及保障措施。 四档（10分）：满足三档全部要求，实施方案体系完整、逻辑严谨，对各环节工作安排、进度计划规划合理且可落地，具备完善且可执行的实施进度管控、质量管理、风险保障措施；拟投入实施服务团队人员不少于 4 人，人员分工明确、专业配置齐全，同时包含详细、可落地的技术培训服务内容与配套保障措施。 注：不满足一档的不得分。投标人拟投入人员是投标人在职在岗正式员工（非退休），提供劳动合同复印件或事业单位编制证明复印件或供应商为其发放的近半年内任意一个月的工资流水复印件。未提供材料或提供不齐全的，不予计分。 |  |
| 质量保障方案 | 满分9分 | 一档（1分）：有质量保证方案，能满足项目需求中的质量保证要求； 二档（5分）：有详细的质量保证方案，能根据项目需求中的质量保证要求，逐条做出详细的质量保证方案计划。 三档（9分）：有详细的质量保证方案，能根据项目需求中的质量保证要求，逐条做出详细的符合项目实际情况的质量保证方案计划，有保障重点及难点并提出详细的解决方案。 不满足一档的不得分。 |  |
| 售后服务方案 | 满分9分 | 一档（1分）：仅对采购单位提出的要求进行了部分细化，售后服务承诺书中各项措施缺乏针对性，效率响应性承诺或实现方式仅能满足项目基本需求。供应商能承诺排除故障到达现场时间在24小时以上的，一年以上回访1次。 二档（5分）：售后服务方案具体细致，在满足一档的基础上，对采购文件的基本要求进行了全面细化，售后服务承诺书中各项措施针对采购单位需求提出，考虑到了项目实际需求、设置合理。供应商能承诺排除故障到达现场时间在12-24小时，每一年回访1次；有检定或校准需求的仪器，首次检定或校准证书到期后可再提供1次检定或校准服务的。 三档（9分）：在满足二档要求的情况下，售后服务方案周密详尽，售后服务承诺书条款对采购单位、采购项目的特点均有针对性，服务宗旨明确、服务方案的设计充分合理、响应机制充分满足使用需求，并提供质保期外维修方案，后续跟踪服务具体到位。供应商能承诺排除故障到达现场时间在8小时以内，故障24小时如无法修复的能提供同类替代产品，每半年回访1次，有检定或校准需求的仪器，首次检定或校准证书到期后可再提供2次检定或校准服务的。 注：投标时进口产品应提供生产厂家或厂家驻国内办事处或中国总代理商出具的售后服务承诺书原件扫描件（格式自拟）。在供货时须提供原件。国产产品投标人提供售后服务承诺书，并加盖投标人公章。 不满足一档的不得分。 |  |
| 质保期 | 满分6分 | 在满足招标文件设备质保期要求的前提下，全部设备的质保期每比采购需求每延长半年的，得1.5分，满分6分。 注：投标时进口产品应提供生产厂家或厂家驻国内办事处或中国总代理商出具的售后服务承诺书原件扫描件（格式自拟）。在供货时须提供原件。国产产品投标人提供售后服务承诺书并加盖投标人公章。 |  |
| （三）商务分（满分6分） |  |  |  |
| 履约能力 | 满分1分 | 投标人或投标产品的生产厂家具有有效的质量管理体系认证证书，得1分。 注：提供认证证书复印件或扫描件并加盖公章；证书可在全国认证认可信息公共服务平台查询，状态为有效（提供查询网址）。 |  |
| 业绩分 | 满分4分 | 投标人或投标产品的生产厂家自2021年1月1日以来有过同类设备的供货业绩，每项业绩得1分，本项满分4分。 注：必须提供中标/成交通知书或合同首页、签字盖章页所在页复印件等证明材料复印件并加盖公章，否则不得分。 |  |
| 政策功能分 | 满分1分 | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]，每提供一项得0.5分，满分0.5分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]，每提供一项得0.5分，满分0.5分。 （3）非节能、环境标志产品的不得分。 |  |
| 总得分=（一）+（二）+（三） |  |  |  |
| 特别说明： - （1）评标顺序：分标1→分标2→分标3。 （2）投标人可就本项目（分标1、分标2、分标3）全部分标或部分分标进行投标，本项目兼投不兼中，同一个投标人按评标顺序只能成交一个分标。 （3）若某一投标人在排序在前的分标确定为第一中标候选人的，则该投标人在后续分标中不再作为中标候选人，该分标中标候选人按评标报告得分排序顺延。 |  |  |  |

## （三）标项三（分标3）评标标准

| 评标项目 | 评标 分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| （一）价格分（满分30分） |  |  |  |
| 投标报价 | 30分 | 1.分标3为专门面向中小企业（货物制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利单位）采购项目，不再执行中小企业价格评审优惠的扶持政策。 2.既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，即评审价=投标报价×（1-20%）。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到80%，不享受价格评审优惠。适用情形详见“投标人须知前附表”的规定。对供应商所出具的《声明函》完整性、准确性进行审查。符合澄清补正情形的，应以书面形式要求供应商澄清补正，澄清补正后仍不符合要求的，不享受价格评审优惠。所有供应商提供参与投标竞争的均为本国产品，则不再执行支持本国产品价格评审优惠的扶植政策。 3.本国产品价格扣除政策与中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除政策可重复享受，统一在原投标报价的基础上进行价格扣除。 4.满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 5.价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)×30分。 6.异常低价审查 （1）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序： ①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%； ②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%； ③投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价＜采购项目最高限价×65%； ④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 （2）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 （3）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。 （4）采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 （5）异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 |  |
| （二）技术分（满分64分） |  |  |  |
| 设备技术参数响应 | 满分29.5分 | （1）一般参数指标响应分： 本分标共16种设备，以每类设备的一般参数为整体作为评审指标（标注“▲”、“■”的指标不计入内考核），合计有16项，经评审认定每有一项无负偏离的，得1分，本分项满分16分。 - （2）重要指标响应分： 以标注■号的重要参数指标，分标三合计有9项：经评审认定，重要参数指标符合（无负偏离）的，每一项得1分；重要参数符合（正偏离）的，每一项得1.5分，本分项满分13.5分（投标文件中提供该参数的相关证明材料（产品彩页或官方网站的网页截图或产品说明书或其他有关证明材料）加盖投标人单位公章，并经评标委员会评审）。 注：①一般参数指未标注“▲”、“■”的指标参数。重要参数指标注“■”的指标参数。 ②根据技术偏离表及相关证明材料进行评分，凡采购需求中有明确要求提供截图或照片或其他佐证材料等资料的，评审时以所提供的资料为评分依据。 ③投标人技术参数及功能有正偏离的，须在技术偏离表中列明，且在投标文件中提供相关材料并标注相应的投标文件页码，因材料或指引不清晰造成的后果由投标人承担。 |  |
| 项目实施方案 | 满分10.5分 | 由评委根据项目①供货进度安排；②控制措施；③质量保证措施；④安装调试方案等实施方案内容进行评审： 一档（1分）：仅提供简单实施方案，内容单薄，仅具备基本框架，未完整覆盖供货进度安排、控制措施、质量保证措施、安装调试方案全部内容，无实施团队及资源配置说明。 二档（4分）：实施方案内容较完整，明确包含①供货进度安排；②控制措施；③质量保证措施；④安装调试方案四项核心内容；拟投入实施服务团队人员不少于 2 人，技术力量与人力资源配置可基本满足项目实施需求，无明显缺失项。 三档（7分）：满足二档全部要求，且对实施方案中供货进度、质量控制、安装调试等各项内容结合项目特点作出针对性解释说明；拟投入实施服务团队人员不少于 3 人，清晰划分项目各阶段工作内容，制定初步实施进度计划，具备基本的进度管理、质量控制及保障措施。 四档（10.5分）：满足三档全部要求，实施方案体系完整、逻辑严谨，对各环节工作安排、进度计划规划合理且可落地，具备完善且可执行的实施进度管控、质量管理、风险保障措施；拟投入实施服务团队人员不少于 4 人，人员分工明确、专业配置齐全，同时包含详细、可落地的技术培训服务内容与配套保障措施。 注：不满足一档的不得分。投标人拟投入人员是投标人在职在岗正式员工（非退休），提供劳动合同复印件或事业单位编制证明复印件或供应商为其发放的近半年内任意一个月的工资流水复印件。未提供材料或提供不齐全的，不予计分。 |  |
| 质量保障方案 | 满分9分 | 一档（1分）：有质量保证方案，能满足项目需求中的质量保证要求； 二档（5分）：有详细的质量保证方案，能根据项目需求中的质量保证要求，逐条做出详细的质量保证方案计划。 三档（9分）：有详细的质量保证方案，能根据项目需求中的质量保证要求，逐条做出详细的符合项目实际情况的质量保证方案计划，有保障重点及难点并提出详细的解决方案。 不满足一档的不得分。 |  |
| 售后服务方案 | 满分9分 | 一档（1分）：仅对采购单位提出的要求进行了部分细化，售后服务承诺书中各项措施缺乏针对性，效率响应性承诺或实现方式仅能满足项目基本需求。供应商能承诺排除故障到达现场时间在24小时以上的，一年以上回访1次。 二档（5分）：售后服务方案具体细致，在满足一档的基础上，对采购文件的基本要求进行了全面细化，售后服务承诺书中各项措施针对采购单位需求提出，考虑到了项目实际需求、设置合理。供应商能承诺排除故障到达现场时间在12-24小时，每一年回访1次；有检定或校准需求的仪器，首次检定或校准证书到期后可再提供1次检定或校准服务的。 三档（9分）：在满足二档要求的情况下，售后服务方案周密详尽，售后服务承诺书条款对采购单位、采购项目的特点均有针对性，服务宗旨明确、服务方案的设计充分合理、响应机制充分满足使用需求，并提供质保期外维修方案，后续跟踪服务具体到位。供应商能承诺排除故障到达现场时间在8小时以内，故障24小时如无法修复的能提供同类替代产品，每半年回访1次，有检定或校准需求的仪器，首次检定或校准证书到期后可再提供2次检定或校准服务的。 注：国产产品投标人提供售后服务承诺书，并加盖投标人公章。 不满足一档的不得分。 |  |
| 质保期 | 满分6分 | 在满足招标文件设备质保期要求的前提下，全部设备的质保期每比采购需求每延长半年的，得1.5分，满分6分。 注：国产产品投标人提供售后服务承诺书并加盖投标人公章。 |  |
| （三）商务分（满分6分） |  |  |  |
| 履约能力 | 满分1分 | 投标人或投标产品的生产厂家具有有效的质量管理体系认证证书，得1分。 注：提供认证证书复印件或扫描件并加盖公章；证书可在全国认证认可信息公共服务平台查询，状态为有效（提供查询网址）。 |  |
| 业绩分 | 满分4分 | 投标人或投标产品的生产厂家自2021年1月1日以来有过同类设备的供货业绩，每项业绩得1分，本项满分4分。 注：必须提供中标/成交通知书或合同首页、签字盖章页所在页复印件等证明材料复印件并加盖公章，否则不得分。 |  |
| 政策功能分 | 满分1分 | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]，每提供一项得0.5分，满分0.5分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]，每提供一项得0.5分，满分0.5分。 （3）非节能、环境标志产品的不得分。 |  |
| 总得分=（一）+（二）+（三） |  |  |  |
| 特别说明： - （1）评标顺序：分标1→分标2→分标3。 （2）投标人可就本项目（分标1、分标2、分标3）全部分标或部分分标进行投标，本项目兼投不兼中，同一个投标人按评标顺序只能成交一个分标。 （3）若某一投标人在排序在前的分标确定为第一中标候选人的，则该投标人在后续分标中不再作为中标候选人，该分标中标候选人按评标报告得分排序顺延。 |  |  |  |

## 四、中标候选人推荐原则

（一）综合评分法

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（二）特别说明：

（1）评标顺序：分标1→分标2→分标3。

（2）投标人可就本项目（分标1、分标2、分标3）全部分标或部分分标进行投标，本项目兼投不兼中，同一个投标人按评标顺序只能成交一个分标。

（3）若某一投标人在排序在前的分标确定为第一中标候选人的，则该投标人在后续分标中不再作为中标候选人，该分标中标候选人按评标报告得分排序顺延。

第五章  拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购货物合同

采购计划号：

项目名称：

项目编号：

签订地点：

签订时间：

甲方（采购人）：

住所地：

法定代表人：

通讯地址：

联系电话：

电子邮箱：

乙方（供应商）：

住所地：

法定代表人：

通讯地址：

联系电话：

电子邮箱：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和投标文件及承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 标项名称 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单 价 （元） | 合 价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同合计金额（人民币，大写） 元整（¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包含产品价、运输费（含装卸费）、随配附件、备品备件、工具、保险费、安装调试费（仪器安装所需要水电改造及实验室改造费用）、税费、培训费、产品检测费、验收、产品质保期内维护费、售后服务及其他所有成本费等费用；对于招标文件中明确列明必须报价的货物或服务，乙方应分别报价；对于招标文件中未列明，而乙方认为必需的费用也需列入总报价；在合同实施时，甲方将不予支付乙方没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在合同总价中。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量等必须与招标文件规定、投标文件及承诺相一致，并符合国家标准和行业标准对货物质量的规定。未制定国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定，符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。

乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件及承诺的质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。如乙方违反上述规定，则乙方应负责消除甲方拥有并使用乙方交付的货物、软件、技术资料等所存在的全部法律障碍，并赔偿甲方的损失。如甲方因使用乙方交付的货物构成侵权的，则由乙方承担全部责任。

2.乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金，还应负担甲方由此产生的一切损失。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，有原厂家包装的均应采用原厂家包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：　 　，乙方应采用保证货物安全的运输方式进行运输，运费、装卸费等由乙方承担，由于包装或运输不当所造成的损坏或损失均由乙方承担。

3.货物的包装应适于长途运输和反复装卸，并且乙方应根据货物不同的特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以保证货物安全无损地到达甲方指定地点。

4.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或者货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

5.货物应在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第五条　交付和验收

1.交付时间：             。

2.交付地点：             。

3.验收标准：

3.1 检查供货范围或服务范围

产品到达现场后，乙方应在甲方单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认；乙方应保证货物到达甲方所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由乙方负责调换、补齐或赔偿。

3.2 乙方应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试；验收合格条件如下：

（1）货物或服务技术参数与招标文件中响应表或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准，否则，以实际货物或服务技术参数与招标文件响应表参数或证明材料比较，按如下情况处理：

①乙方投标文件响应表或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为乙方违约，甲方有权终止合同拒收货物，并追究乙方责任；

②乙方投标文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为乙方违约，甲方有权终止合同拒收货物，并追究乙方责任；

③乙方投标文件响应表或证明材料中不满足的技术参数，在验收时实际满足技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收；

④乙方投标文件响应表或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收；

⑤乙方投标文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际也优于技术参数的要求，但没有达到响应表或证明材料中优于的程度，由甲方与乙方协商按是否满足要求验收；

⑥实际货物与投标货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，甲方均有权终止合同拒收货物；如影响货物或服务的使用、质量、档次及甲方需求的，还可视为乙方违约，追究乙方责任；

（2）技术资料、装箱单、合格证等资料齐全；

（3）在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常；

（4）在规定时间内完成交货及验收，并经甲方确认；

（5）如货物采购需求中明确需要检定或校准的因乙方的原因导致仪器未能通过检定或校准的，甲方有权进行退货处理，必要时延长预付款保函有效期或终止合同，并追究乙方责任。

3.3 产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

3.4 乙方提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，由乙方承担一切责任，造成甲方损失的，由乙方赔偿导致甲方所产生的全部损失。

3.5 甲方需要制造商对乙方交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由乙方与制造商协调。

3.6 产品包装材料归甲方所有。

3.7 大型或者复杂的采购项目，甲方应当邀请具有相关资质的检测机构参加验收工作：

（1）设备到场后，由甲方和乙方一起依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收；

（2）涉及行业标准的内容由甲方和厂家工程师共同完成符合性的确认；

（3）验收时对招标采购涉及参数的全部条款进行确认；参数中涉及的检出限、精密度、正确度能在常规实验室验证的，在仪器安装调试完成后由甲方人员和仪器厂家工程师共同完成验证；部分检出限、精密度、正确度无法在常规实验室验证的以厂家证明文件作为验收依据；

（4）其它参数部分以提供厂家证明文件作为验收依据；仪器正常运行，参数验证合格后，乙方配合甲方完成最终验收报告的编制；以验收报告完成时间作为质保期起始日期进行质保时间的计算；

（5）完成最终验收所需要的全部费用由乙方负责。

3.8 乙方需要提供采购标的中的        的检定或校准证书；因乙方的原因导致仪器未能通过检定或校准的，甲方有权进行退货处理，必要时延长预付款保函有效期或终止合同，并追究乙方责任；计量检定/校准服务费用及相关其他因检验产生的费用由乙方负责；如检定/校准不符合要求则按退货处理。

3.9 其他验收要求按本合同执行，未尽事宜按照相关法律法规规定执行。

4.本合同中所称的交付，指货物安装调试完毕后的交付。如无需安装调试，货物运至甲方指定地点，甲方或甲方指定的第三人签署接收单后即为交付。

5.乙方提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权单方直接拒绝接收，但应及时通知乙方。

6.甲方在交付货物的同时需向甲方提供有关货物的附随资料，包括但不限于：货物目录、装箱清单、用户手册、质量合格证书、质保证书、安装图纸、使用说明书、技术资料、原厂保修卡、工具和备品、备件等，货物属于进口产品的，供货时应同时附上货物原装进口的有关凭证和中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

7.货物需要安装调试的，乙方应在货物运到甲方指定地点后3个工作日内，按照甲方的要求完成货物的安装调试并向甲方交付。

8.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收合格单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

9.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求、投标文件及承诺、国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

10.乙方交货前应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

11.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责承担。

14.甲方在验收过程中发现乙方提供的货物不满足招标文件、投标文件及合同规定的，可暂缓资金结算，直到乙方及时改正并经甲方验收合格后，方可办理资金结算事宜。

15.甲方在验收中，如发现货物的品种、型号、规格、数量、质量等不符合合同、招标文件、投标文件及承诺规定或附件关于货物配置的描述或存在其他问题的，有权拒绝接收货物，并可以在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应在收到甲方书面通知后在甲方指定的期限内按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施予以解决。因补足、更换货物造成逾期的，按乙方逾期交付处理。

第六条　售后服务、服务质量保证期及培训

1.乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经甲乙双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.乙方应按照国家有关法律法规、投标文件和合同所附的《售后服务承诺》要求为甲方提供相应的售后服务。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

质保期为自最终验收报告的编制完成时间之日起   年。货物自身有质保期且该质保期超过约定质保期的，按照货物质保期计算，货物自身的质保期比约定的质保期短的，按约定的质保期计算。

质保期内乙方负责保修，终身维修。

在质保期内每年至少提供维护保养1次（工程师差旅费、住宿费、耗材配件等所产生的全部费用均由乙方承担），如采购需求有明确要求的按采购需求执行。

4.大型或复杂的采购项目，其质保期限自动适用国家有关规定中最长的质保期限。

5.质保期内，乙方应当提供每周7天、每天24小时的电话支持服务。乙方接到甲方保修通知后2个小时内响应，12个小时内排除故障。货物出现重大故障或维修时限超过2日的，乙方应在24个小时内免费更换备品备件。

6.质保期届满后，乙方对本合同项下货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与质保期内的要求相一致。

7.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

8.乙方按招标文件要求及投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。

培训时间及地点：甲方指定时间及地点。

第七条　辅助服务

1.乙方应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在甲方指定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在现场就货物的安装、启动、运营、维护，按照甲方的要求，对甲方的相关人员免费进行必要的培训。培训目标为受训者能够独立、熟练地完成操作，实现货物的使用目标和功能。

2.辅助服务的费用已经包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

第八条　货物保管及风险承担

在货物交付前，货物保管责任及损毁、灭失的风险由乙方承担，货物验收合格后的风险转由甲方承担。

第九条　付款方式

1.付款方式：

（1）合同生效之日且收到合法有效的发票起10个工作日内，甲方向乙方支付合同合计金额50%的合同款；

（2）乙方按照采购需求提供实际货物后，并经甲方确认合格后，自甲方收到乙方提出的请款函及合法有效的发票起10个工作日内，甲方向乙方支付实际到货剩余合同金额50%的合同尾款；

（3）甲方在支付每笔款项前，乙方应当提供可供政府审计并且符合税务规定的正式发票，否则甲方有权拒付相应款项直至乙方能提供符合规定的发票为止。

（4）每次付款前，中标人须提供的请款材料包括请款函和对应金额的增值税发票。

2.乙方指定以下账户为接受本合同价款的账户，并对其指定的下列账户信息真实性、安全性、准确性负责。

账户名称：广西壮族自治区辐射环境监督管理站；

开户银行：                ；

银行账号：                ；

联系人：                  ；

联系电话：                。

如乙方上述账户信息发生变更，乙方应提前向甲方发送书面通知，未能提前书面通知而产生的不利后果由乙方自行承担。

3.乙方应持甲方签字确认的验收合格单结算货款。

4.甲方在支付每笔款项前，乙方应当提供可供政府审计并且符合税务规定的正式发票，否则甲方有权拒付相应款项直至乙方能提供符合规定的发票为止。因乙方提供不符合甲方要求的发票导致付款逾期，甲方不构成违约，相应的付款期限自甲方收到乙方符合要求发票重新计算。

第十条　履约保证金

1.乙方提供的履约保证金金额为：合同总金额   %，即  元×    %=   元。乙方须在签订合同后10个工作日内向甲方缴纳履约保证金。

开户名称：

开户银行：

银行账号：

2.履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函（含电子保函）等非现金方式。

3.履约保证金退付方式、时间及条件：由乙方向甲方提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》及《政府采购项目履约保证金退付意见书》，甲方在收到合格材料后五个工作日内办理退还手续（不计利息）。

第十一条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十二条　违约责任

1.乙方仅交付部分货物的，甲方有权解除合同，退还已收货物，乙方应退还已经收取的货款，并按合同合计金额的20％承担违约金；甲方不退还已收货物的，有权要求乙方退还已收取的未交付货物的货款，并要求乙方按合同合计金额的20％承担违约金。

2.乙方逾期交付货物的，每逾期一日，应按合同合计金额的3%向甲方支付逾期交付的违约金；逾期超过十日的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方退还已收取的款项，同时乙方应按照合同合计金额的20%向甲方支付违约金并承担因此给甲方造成的经济损失。

3.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量等不合格的，应按甲方的要求、在甲方指定的期限内更换，乙方因更换造成货物逾期交付的，按乙方逾期交付承担违约责任；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付合同合计金额20％的违约金并赔偿甲方经济损失。

4.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任，如甲方为解决纠纷矛盾先期支付了费用的，乙方应当自收到甲方要求偿还费用的函之日起五日内向甲方偿还完毕，逾期未偿还，乙方承担应向甲方支付合同合计金额20％的违约金并赔偿甲方经济损失。

5.乙方明示不履行或不能履行合同，或交付的货物存在严重瑕疵，不具有正常使用功能或不能满足本合同目的，甲方有权解除合同，要求乙方退还已收取的货款，并要求乙方按合同合计金额的20％支付违约金。

6.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

7.乙方未按本合同和招标文件、投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，每违约一次，应按合同合计金额的10%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此所造成全部损失。

8.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。履约保证金被扣除的，乙方应及时足额补足履约保证金。

9.乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，应承担赔偿责任，甲方有权继续向乙方追偿。乙方应支付给甲方的任何款项，甲方有权从任何应支付未支付给乙方的款项中直接抵扣。该直接抵扣权不以乙方应支付的债务和金额已经司法、行政程序确认为前提。

10.甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰的违约金，但违约金累计不得超过延期货款额的5%。

11.本合同所称的甲方经济损失或者甲方损失，包括甲方遭受的全部直接经济损失及为此支出的合理费用（包括但不限于为此支出的调查费、诉讼费、保全费、保全保险费、垫付资金占用费、律师费、差旅费等）。

第十三条　不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，甲乙双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

4.合同履行过程中，因接受政府行政指令而无法履行的，接受政府行政指令的一方可以免除责任。

第十四条　合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应提交具有相应资质的机构进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十五条　合同生效及其他

1.合同经甲乙双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监管部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规规定有关条文执行。

第十六条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十七条　本合同与下列文件一起构成合同文件

1.中标通知书；

2.开标一览表；

3.采购需求；

4.投标函；

5.商务条款偏离表和技术需求偏离表；

6.货物配置清单；

7.投标文件中的其他相关文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以本合同、上述文件的排列顺序在先者为准。

第十八条　其他约定事项

1.本合同所有附件及相关文件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。若合同附件与本合同存在不一致的，则以本合同为准。

2.在履行本合同过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函、电子邮件等）即成为本合同的有效组成部分。

3.甲乙双方确认，以下为各方真实有效通讯地址：

甲方：广西壮族自治区辐射环境监督管理站，

地址：                 ，

收件人：　 　，

联系电话：       ，

电子邮箱：       。

乙方：        ，

地址：            ，

收件人：           ，

联系电话：           ，

电子邮箱：            。

一方向对方发出的任何通知、信函和文件，以挂号信函或快递信函方式向对方地址邮寄有关通知、信函和文件的，自发出之日起第三日视为送达对方，挂号信函或快递信函的邮寄凭证即视为成功送达的有效凭证。一方地址变更的，应及时书面通知对方，否则上述地址仍为真实有效通讯地址。

4.本合同一式捌份，具有同等法律效力，政府采购监管部门、采购代理机构各一份，甲乙双方各叁份。

本条款不因合同的变更、解除和终止而失效。

第十九条　合同附件

附件一：中标通知书；

附件二：开标一览表；

附件三：采购需求；

附件四：投标函；

附件五：商务条款偏离表和技术需求偏离表；

附件六：货物配置清单；

附件七：质保期承诺书。

| 甲方：广西壮族自治区辐射环境监督管理站 | 乙方： |
| --- | --- |
| 法定代表人（负责人）或授权代表： | 法定代表人（负责人）或授权代表： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

附件一：保密协议

保密协议

甲方：广西壮族自治区辐射环境监督管理站

负责人：

地址：

乙方：

法定代表人：

地址：

鉴于本协议甲乙双方就双方签订的编号为              的          项目等开展业务/合作；在开展业务/合作的过程中，预计甲方将为上述之目的向乙方披露甲方的专有信息且此等信息均被视为保密信息；因此，双方在此达成如下保密协议：

一、本协议保密信息的界定

（一）为本协议之目的，“保密信息”是指为实现前述业务/合作目的,甲方向乙方提供或披露的任何甲方不欲公开的机密信息，或者任何其它非公开或专有的信息、数据、设想或概念、标准，和/或其中的任何知识产权，无论该等信息或数据的载体形式、也不论披露是在本协议生效之前或之后。本协议所指保密信息包括但不限于以下内容：

技术信息：包括甲方专有的技术方案、网络组织、系统及应用软件、数据库、未公开的具有国内先进水平以上的科技成果、技术文档、商务合同、招标方案、评标结果、涉及商业秘密的业务函电等。

经营信息：包括甲方发展战略规划、投资计划及年度计划；甲方策略、资料、重大活动计划及安排、暂不公开或不公开的对接单位、合作伙伴相关信息；甲方重要会议内容及记录、以及管理相关文件。

其他：针对业务/合作需要，甲方向乙方提供的所有相关资料和数据。

（二）上述保密信息的披露，包括但不限于以数据、文字、录音及记载上述内容的文档、光盘、软件、图书等有形介质体现，也可通过口头等视听方式传递。

二、以下信息不属于本协议所定义的保密信息，不受本协议的约束：

（一）乙方能够证明已处于公开状态或并不违反本协议即可获得的任何信息；

（二）书面记录能够证明从甲方收到前乙方已经掌握的信息；

（三）经甲方书面同意披露或许可使用的信息。

三、保密义务及具体要求

（一）乙方应以对待自己同等重要的保密文件一样的谨慎态度对待甲方提供的保密信息，乙方应要求其获悉保密信息的所有人员采取必要的措施对收到的保密信息进行存档和保密，避免任何其他第三方及乙方的无关人员以任何方式获得此保密信息；

（二）乙方保证该保密信息仅用于与业务/合作有关的用途。未经甲方书面同意，乙方不得将保密信息用于业务/合作以外的任何用途、不得对保密信息进行复制、或利用保密信息进行新的研究或开发；

（三）乙方保证仅为与甲方业务/合作的目的向乙方确有知悉必要的雇员、董事、顾问和/或咨询人员披露保密信息，且对保密信息的披露及利用符合甲方的利益。在乙方上述人员知悉该保密信息前，应向其说明保密信息的保密性及其应承担的义务，保证上述人员同意接收本协议条款的约束，并对上述人员的保密行为进行有效的监督管理。因前述人员违背上述承诺，向第三方披露保密信息，或依据该等保密信息向第三方做出任何建议，都被视为乙方违反本协议，乙方应承担全部责任，且乙方应采取有效措施防止泄密进一步扩大，并及时告知甲方；

（四）甲方的保密信息的部分或个别要素虽被披露成为公知信息，但该信息的其它部分或整体尚未成为公知信息的，乙方仍应按本协议约定对未公开部分的信息履行保密义务；

（五）对于本协议签署前、签署过程及履行等过程中，乙方所接触到的甲方及甲方关联单位的保密信息，乙方应依据本协议约定履行保密义务。

（六）甲方如发现乙方存在涉及保密信息保护措施缺失、数据滥用、严重泄露等问题，甲方有权按照本协议相关条款进行处理，并且对于已产生的实际损失和不良影响，由乙方全责承担。

四、保密期限

（一）乙方保密的义务长期有效。无论双方业务/合作协议是否成立、届满、终止或被取代，乙方的保密义务应持续有效，直到甲方以书面形式明确说明解除乙方此项义务，或事实上不会因违反保密义务而给甲方造成任何形式的损害时为止；

（二）双方业务/合作终止后，乙方应及时将承载保密信息的介质原件及复制件全部返还甲方，或对复制件进行彻底销毁，或按甲方要求的其他形式处理。最迟不得超过甲方发出交还或处理通知之日起三十日。

五、违约责任

（一）如乙方有违反本协议的情形，无论故意与过失，应当立即停止侵害，并在第一时间采取一切必要措施防止保密信息的扩散，尽最大可能消除影响；

（二）乙方未履行或未完全履行本协议项下的条款均构成违约，乙方应赔偿因此而给甲方造成的一切损失，包括但不限于甲方因调查违约行为、仲裁、诉讼、聘请律师、保全等而支付的合理费用和开支。

六、其他

（一）本协议适用中华人民共和国法律法规的规定，凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方可通过协商解决。协商不成则将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院通过诉讼方式解决。

（二）合作过程中，甲方披露的保密信息的权属可能归属于甲方的关联公司，乙方同意该等信息的保密按本协议约定履行。本协议所指甲方关联公司为：甲方在签订本协议时或将来直接或间接控制该方、或由该方控制、或与该方共同受他方控制的任何实体。

（三）本协议之条款非经双方签署书面文件不得加以修改、放弃。

| 甲方：广西壮族自治区辐射环境监督管理站 | 乙方： |
| --- | --- |
| 法定代表人（负责人）或授权代表： | 法定代表人（负责人）或授权代表： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

第六章  投标文件格式

## 一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

电子投标文件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

- 3.投标函格式

投标函

致：采购人名称

根据贵方   项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表       （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交的投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起     日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：

投标人名称：

开户银行：                         银行账号：

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月     日

4.开标一览表格式

开标一览表

项目名称：                 项目编号：                     分标：

投标人名称：                                              单位：元

| 序号 | 标的名称 （货物名称） | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 数量及单位① | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② | 是否本国产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总金额（大写）：人民币 元整（¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

（1）报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效标处理。

（2）报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。

（3）招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

（4）如拟投多个分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

（5）“是否本国产品”如填写“是”，需按要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》。

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

## 二、资格证明文件格式

    - 1.资格证明文件封面格式：

电子投标文件

资 格 证 明 文 件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

    - 2.资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

- 3.投标人直接控股、管理关系信息表格式；

投标人直接控股、管理关系信息表

| 供应商直接控股股东信息表 |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | （1）直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。 （2）本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。 （3）供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 供应商直接管理关系信息表 |  |  |  | 说明 |
| 序号 | 直接管理关系单位名称 |  | 统一社会信用代码 | （1）管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。 （2）本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。 （3）供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

    - 3.投标声明格式

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签字，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年   月   日

- 三、商务及技术文件格式

1.商务及技术文件封面格式：

电子投标文件

商 务 及 技 术 文 件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务及技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函格式

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得评标委员会成员信息；

4.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

5.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

6.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

7.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

8.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（电子签章）：

年    月     日

- 4.法定代表人身份证明格式；

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）：

年        月        日

注：自然人投标的无需提供。

- 5.授权委托书格式

授权委托书

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托       （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

法定代表人（签字或者电子签名）：

委托代理人（签字或者电子签名）：

委托代理人身份证号码：

注：

（1）法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理。

（2）法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

- 6.商务要求偏离表格式

商务要求偏离表

所投分标：     分标

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  |
| 2 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  |
| … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  |

注：

（1）应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

（2）投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

（3）如拟投多个分标，按分标分别提供商务要求偏离表，否则投标无效。

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

- 7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表

所投分标：     分标

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

（1）如拟投多个分标，按分标分别提供投标人业绩情况一览表。

（2）投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

投标人名称（电子签章）：

年    月

8.技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

所投分标：     分标

| 项号 | 招标文件技术参数需求 |  |  | 投标文件技术参数承诺 |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称（标的名称） | 数量 | 货物参数要求 | 货物名称（标的名称） | 数量 | 货物参数 |  |
| 1 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  |
| 2 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：

（1）说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。偏离认定说明详见招标文件“第四章 评标办法及评标标准”。

（2）投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。如技术要求指标注明需提供产品技术参数证明材料的，应注明相应证明材料在投标文件中的页码，否则评标委员会有权不接受。

（3）投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，凡采购需求中有明确提供相关佐证材料的，须在投标文件中附上，否则不予认可。

（4）如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

（5）如拟投多个分标，按分标分别提供技术要求偏离表，否则投标无效。

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

9.设备配置清单格式

设备配置清单

所投分标：     分标

| 项号 | 货物或产品 名称 | 性能及指标要求（或规格型号要求） | 单位及数量 | 品牌或制造商 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | … |  |  |  |

注：

- 应如实填写品牌或制造商、规格型号，单位及数量，没有则填无。

- 如拟投多个分标，按分标分别提供设备性能配置清单。

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

10.质量保证期过后的优惠条件：供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括货物或产品的售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠条件。

常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单

| 序号 | 备品备件、专用耗材名称 | 适用于何种投标货物（产品）名称及规格型号 | 优惠内容 | 优惠单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

- 11.符合政府采购政策加分条件证明材料

投标产品中如有列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物，应按下表提供清单并附有效的认证证书复印件。

节能产品及环境标志产品清单

| 序号 | 类别 | 品目 | 品牌 | 规格型号 | 生产者（制造商） | 证书编号及证书到期日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：类别填写节能或环境标志，品目填写编号及产品名称。

投标人名称（电子签章）：

年    月   日

## 四、其他文书、文件格式

- 1.中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日 期：

注：

（1）中小企业声明函中的“标的名称”“所属行业”按招标文件第二章采购需求“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”对应的内容填报。如单个分包内含多个不同货物的，应分别填写制造商情况。

（2）如供应商为联合体或分包的，声明函中“项目名称”应填写联合体中小微企业承担的具体内容或者小微企业具体分包内容。

（3）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业参照国务院批准的中小企业划分标准，根据企业自身情况如实判断。

（4）根据工业和信息化部对“从业人员”定义的答复，《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》等法律规定，分公司不具有法人资格，其民事责任由总公司承担。企业划型时，应将分公司的从业人员、营业收入、资产总额等指标数据纳入合并计算。

（5）根据国家统计局《劳动工资统计报表制度》，从业人员数是指本单位工作，并取得工资或其他形式劳动报酬的人员数，是在岗职工、劳务派遣人员及其他从业人员之和。

（6）本声明函由供应商填写，供应商应按中小企业划分标准《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号以及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号））判断是否为中小企业。

（7）供应商对《中小企业声明函》的真实性负责，如有虚假则需承担不利后果。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

（8）上述企业属于大企业的分支机构或控股股东为大企业或与大企业的负责人为同一人的，不得享受价格扣除优惠政策。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不得享受价格扣除优惠政策。

2.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3.关于符合本国产品标准的声明函（格式）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司(单位)郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)的规定，本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.(产品名称1)1，生产厂为(厂名)2，厂址为(生产厂址)。(产品名称1)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)3。(产品名称1)的(关键组件)4在中国境内生产。(产品名称1)的(关键工序)5在中国境内完成。

2.(产品名称2)，生产厂为(厂名)，厂址为(生产厂址)。(产品名称2)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称2)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称2)的(关键工序)在中国境内完成。

……

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称(盖章)：

日期：　     年　  月　  日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

4.关于符合本国产品标准的成本占比承诺函（单一产品采购不填写此函，多产品采购项目或采购包如投标人所有产品均为本国产品且填写《关于符合本国产品标准的声明函》可不填写此函。格式内容仅供参考）

关于符合本国产品标准的成本占比承诺函

致：[采购人/采购代理机构名称]

本单位就参与[项目名称、编号]项目，郑重承诺如下：

本单位为该项目（或采购包）提供的符合本国产品标准的产品成本之和，占所提供全部产品成本之和的比例达到80%以上。本公司（单位）对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人名称（盖章）：

日期：       年    月    日

5.质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

6.投诉书格式

投诉书

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                            联系电话：

被投诉人2：

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。