采购需求

说明：
1. 为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK14]（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。
（3）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（ http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，投标无效。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。
（4）本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（5）根据《关于在政府采购活动中对有关美国企业采取相关措施的通知》（财库〔2026〕10号）规定，供应商提供的产品不能为通知附件内46家美国企业（不包括在华美资企业）生产的产品。如有投标文件作无效处理。
2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
3.不需要投标人对采购需求响应为具体数值的，此采购需求的数值后将以◆号标注。
4.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。
5. 本项目采购标的中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2）：工业

	货物需求一览表

	标段
	分标1

	序号
	标的
名称
	数量及单位
	技术规格要求
	分项合计
（元）

	1
	STR个体识别检测试剂盒
	100盒
	▲1. 国产试剂，能够同时扩增检测至少包含20个核心常染色体基因座（D8S1179、D21S11、D7S820、CSF1PO、D3S1358、TH01、D13S317、D16S539、D2S1338、D19S433、vWA、TPOX、D18S51、D5S818、FGA、D12S391、PentaD、PentaE、D6S1043、Amelogenin）及20个核心Y-STR基因座（DYS389Ⅰ、DYS389Ⅱ、DYS390、DYS391、DYS392、DYS393、DYS385a/b、DYS438、DYS439、DYS437、DYS448、DYS456、DYS458、DYS635、GATA_H4、DYS481、DYS533、DYS576、DYS449），提供分析软件导出的彩色分型图谱。
▲2.试剂盒能够涵盖主流检案试剂ID-PLUS和YFiler PLUS的全部基因座，便于比对。供货时采购人有权对产品进行检测。
3.采用六色荧光标记技术，一色荧光标记分子量内标，五色荧光标记待测样品，分子量内标由橙色荧光标记，包含：65、70、80、100、120、140、160、180、200、225、250、275、300、330、360、390、420、450、490、500、530、560、590、620、650、690、700bp的片段。
▲4.试剂盒符合GB/T 37226-2018《法庭科学人类荧光标记STR复合扩增检测试剂质量基本要求》行业标准，国家DNA数据库系统中试剂盒选择菜单中有所投试剂盒名称并能导入DNA数据库，须在投标文件中提供全国公安机关DNA数据库入库截图。
5.试剂盒采用免提取直接扩增技术，可对血滤纸、FTA卡、口腔卡免提直扩。
6.试剂盒PCR扩增时间不超过90分钟。
7.包含进行PCR扩增以及分子量内标在内的检测所需的全部试剂。
8.试剂盒供应商能够提供完整的全国公安机关DNA数据库样本检测一体化解决方案。
	1260000

	2
	超纯甲酰胺
	85瓶
	1. 规格为25ml/瓶；

2.传导率低于 50 uS，pH为中性，无需用树脂去离子纯化可直接用于STR片段毛细管电泳；

3.适用于310/3100/3130/3130xl/3730/3730xl测序仪；

4.-20℃冷冻保存；

	30600

	3
	缓冲液
	18瓶
	1.规格为500ml/瓶；
2.10×STR毛细管电泳缓冲液，主要成分EDTA；
3.适用于3730/3730xl测序仪；
4.2~8℃保存。
	23400

	4
	POP7胶-3730
	10瓶
	1.规格为28ml/瓶；
2.在摄氏4℃以上的温度下,胶为液体状态，用于STR-CE毛细管片段分析；
3.适用于3730/3730xl测序仪。
	29000

	5
	36cm毛细管-48
	8套
	1.毛细管长度36cm，48通道，内径50µm，无涂层；
2.用于STR片段分析毛细管电泳和快速测序；
3.适用于ABI 3730基因分析仪。
	132000

	6
	扩增用硅胶垫
	15盒
	10个/盒，用于PCR扩增过程中96孔PCR板的密封，硅胶材质，白色，可重复使用。
	1200

	7
	电泳用硅胶垫
	10盒
	10个/盒，用于毛细管电泳过程中96孔样品板的密封，硅胶材质，灰色，可重复使用。
	9000

	8
	手动打孔器
	10盒
	孔径1.2mm，用于血样卡片的打孔取样。
	1800

	9
	血样采集卡套装
	80000套
	1.包括：KCF01-002直扩型血样采集卡、生物样品袋、一次性采集工具。
2.KCF01-002直扩型血样采集卡，卡芯满足以下要求：
（a）快速吸附血液样本，即采即干，采集后直接放入样品袋中即可；
（b）打孔取样时，能有效防止产生静电，防止样品的漂移；
（c）专用试剂浸渍处理，采集后的血样在常温下可保存8年以上。
3.生物样品袋，采用牛皮纸制成，样品袋尺寸：≥100mm×133mm；袋口采用插口密封形式，样品袋正反两面印有采集信息，包括：被采样人姓名、性别、身份证号、出生日期、采样时间、采样人、采样单位。样品袋右上角贴有条形码，和采集卡一一严格对应。
4.一次性采集工具包括：一根酒精湿棉签、一根干棉签、一枚塑柄采血针。严格按医用标准制作、消毒。
	360000

	▲商务条款
	一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。
二、交货期：自合同签订之日起30个日历日内交货完毕。
三、交货地点：南宁市公安局刑事侦查支队（广西南宁市青秀区葛村路6号）。
四、交货方式：现场交货。
五、售后服务要求：
[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]1.质量保证期：一年(从验收合格之日算起)。原厂出厂质量保证期大于一年的，按原厂出厂质量保证期；其余质量保证期为一年。
2.故障响应时间：中标人接到产品故障通知后在2小时内到达采购人指定现场进行处理。有完善的售后服务保障体系及保证措施。
3. 中标人应配备负责售后的技术服务人员至少1人。
六、其他要求：
1.投标人的报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：
（1）货物的价格；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；
（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；
（4）必要的保险费用和各项税费；
2.付款方式：本项目无预付款，本合同项下的全部货物全部交货完毕经验收合格，且收到正规发票后10个工作日内，采购人向中标人一次性支付全部合同价款。
3.中标人须在规定时间内并按照采购文件参数要求交清所有货物，一旦发现参数不符，采购人有权不予验收，无条件退货，对造成的损失采购人保留索赔的权利。
七、验收标准
1.采购人对中标人提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书、及软件各项功能符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。
2.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。中标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。
3.采购人组织验收，中标人必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。
4.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
5.验收产生的费用由中标人负责。

	其他说明
	一、产品说明
□本表的第 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。
☑本表货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。
二、核心产品为：第1项标的“STR个体识别检测试剂盒”
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	投标资料
	投标人可根据评分标准在投标文件中提供项目实施方案、售后服务方案、信誉业绩证明材料。



	货物需求一览表

	标段
	分标2

	序号
	标的名称
	数量及单位
	技术规格要求
	分项合计
（元）

	1
	个体识别试剂盒
	50盒
	1.200人份/盒，试剂盒可常温运输无需冷藏。
2.试剂盒为六色荧光技术，可检测不少于以下基因座：D8S1179、D21S11、D18S51、D2S1338、D2S441、D5S818、D7S820、D6S1043、PentaD、D3S1358、TH01、D19S433、D12S391、TPOX、D16S539、D13S317、FGA、CSF1PO、vWA、D1S1656、Penta E、DYS391、和 1 个性别基因座 Amelogenin。
▲3.试剂盒实体bin数量不少于356个，bin 总数不少于449个。（投标文件中提供所有基因座起始片段和最大片段的bp数的数据表）
4.试剂盒所有基因座最大扩增片段不超过 400bp，其中不少于15个小于250bp的基因座。
5.试剂盒可采用全体系加样。                                                                                                                                                                            
	1200000

	2
	25位点DNA案件扩增试剂盒
	4盒
	1.200人份/盒，和市面上常见试剂盒兼容，可满足中国法医案件调查需求。适用于中国人群基因分型，包含南方汉族、北方汉族、维族和藏族等人群数据。
2.采用六色荧光技术，实现一色荧光标记分子量内标。多色荧光标记，便于清晰的分辨基因座的多态性信息。每种荧光标记基因座分配均衡，保证荧光电泳通道顺畅。
3.试剂盒包括 D18S51、FGA、D21S11、D8S1179、VWA、D13S317、D16S539、D7S820、TH01、D3S1358、D5S818、CSF1PO、D2S1338、D19S433、D1S1656、D12S391、D2S441、D10S1248、TPOX、D22S1045、D6S1043、Penta E、Penta D、Amelogenin等24 个 STR 位点和一个插入缺失位点 Y-indel，两个内控质量参考（IQC）。
4.在25ul扩增体系中，可按 5-10微升扩增体系，可完成 500-1000次检测反应。
5.试剂盒中包含的20个新 CODIS 核心位点，扩增片段长度小于 425bp。
6.扩增产物中包含内控质量参考（IQC）标记物，可用于样品质量（如抑制物、降解）的快速评估。
7.扩增引物经过合成和纯化流程优化，可以生成清晰的电泳背景图。
8.满足中国人群特异性要求，真实bin和虚拟bin的个数合计大于605个，其中真实bin数不小于305个。
9.包含11个扩增长度小于250bp的Mini位点，便于降解样品信息的获取，对于降解 DNA 和疑难样品可得到完整 DNA 分型信息。
10.PCR 扩增时间不超过 80 分钟。
▲11.试剂盒具备《中国公共安全产品认证证书》。投标文件中提供有效的证书复印件。
12.试剂盒经过严格质量监控，保证试剂盒内组分的生产批号全部可追溯，确保试剂的质保期。
▲13.应与DNA数据库中基因座保持一致，便于省厅（广西壮族自治区公安厅）与国家库中数据进行高效的比对、交换和共享，避免基因座差异造成的潜在风险和成本增高。投标文件中提供全国公安机关DNA数据库系统截图。
	132000

	3
	常染色体25位点PCR扩增试剂盒
	4盒
	1.200人份/盒。                                                                                                                       2.用于处理扩增试剂盒针对单一来源样本（建库用样品类型，例如血卡，唾液卡，FTA卡等）处理中存在的DNA提取和纯化操作瓶颈问题，利用多重扩增技术，扩增20个基因座以上。                                                                3.采用六色荧光技术，多色荧光标记，便于清晰的分辨基因座的多态性信息。每种荧光标记基因座分配均衡，保证荧光电泳通道顺畅。                                                                                          ▲4.包括24个STR位点和一个插入缺失位点Y-indel。D18S51、FGA、D21S11、D8S1179、VWA、D13S317、D16S539、D7S820、TH01、D3S1358、D5S818、CSF1PO、D2S1338、D19S433、 D1S1656、D12S391、D2S441、D10S1248、TPOX、D22S1045、D6S1043、Penta E、Penta D、Amelogenin。无需提取或纯化，直接使用血样采集卡上的血样和口腔拭子样本进行扩增，适合多种采集卡材质。                                                       
▲5.针对血卡和普通口腔试纸直扩的一次性通过率达到100%；对FTA卡等直扩的一次性通过率高于90%。                                                                           6.在25ul扩增体系中，可按5-10微升扩增体系，可完成450-500次检测反应。                                                             
7.PCR扩增时间不超过60分钟。                                                                                                           8.试剂盒具有《中国公共安全产品认证证书》（投标文件中提供有效的证书复印件）和经过SWGDAM方法验证。                                                                                               
	79200

	4
	41位点Y试剂盒
	5盒
	1.规格：100人份/盒，采用六色荧光技术。多色荧光标记，便于清晰的分辨基因座标记。
▲2.单管同时扩增38个Y染色体基因座和3个Y-Indel遗传标记。DYS19， DYS385 a，DYS385b， DYF387S1 a，DYF387S1b， DYS389 I，DYS389II， DYS390， DYS391， DYS392， DYS393， DYS437， DYS438， DYS439， DYS444， DYS447， DYS448， DYS449， DYS456， DYS458， DYS460， DYS481， DYS518， DYS522， DYS527a，DYS527b, DYS533， DYS549， DYS557， DYS570， DYS576， DYS593， DYS596， DYS627， DYS635， DYS643， DYS645， GATA H4， 以及Y-indel rs199815934， rs759551978， rs771783753。
3.最大检测片段小于535 bp，内含有至少11个Mini-STR (扩增子长度在250 bp以下)。
4.扩增产物中含3个Y-Indel遗传标记，Y-Indel遗传标记的突变率接近于0，可以进行家系的初步排查。
▲5.扩增产物中含有2个内部质量参考（IQC，Internal Quality Control），用于判定PCR扩增效能。
6.应用快速扩增酶和高效缓冲体系，扩增时间不超过62分钟。
7.在25ul扩增体系中，试剂盒的检测灵敏度为125 pg DNA模板量。
8.在具有高女性背景的情况下，如男性：女性=1:4000 （女性1ug摄入量）时，使用Yfiler Plus试剂盒检测都可分辨获得完整的Y-STR分型信息。
9.含有464个等位基因和218个虚拟Bin,增强等位基因的判读。
10.试剂盒产品具备其包含基因座stutter峰比率表。
11.试剂盒经过严格质量监控，保证试剂盒内组分的生产批号全部可追溯，确保试剂的质保期。
	195000

	5
	600-LIZ内标
	6盒
	800人份/盒，LIZ橙色荧光标记，内含36个长度各异的DNA片段，最长片段600bp，适用于6色荧光体系。
	25200

	6
	超纯甲酰胺
	24瓶
	25ml/瓶，传导率低于 50μS，pH为中性，无需用树脂去离子纯化可直接用于STR片段毛细管电泳，适用于3130系列基因分析仪。
	8640

	7
	POP4胶-3500/384
	58盒
	384人份/盒，在4℃以上的温度下胶为液体状态，适用于3500系列测序仪对STR PCR扩增的片段分析。
	139200

	8
	阳极缓冲液
	12盒
	4瓶/盒，用作电泳阳极缓冲液，适用于3500系列测序仪
	18000

	9
	阴极缓冲液
	12盒
	4瓶/盒，用作电泳阴极缓冲液，适用于3500系列测序仪
	20400

	10
	36cm毛细管-24
	2套
	1.160次/套，毛细管长度36cm，内径50μm，3500系列 电泳专用，24根一束；
2.能配套AB 3500系列 DNA测序仪使用；
3.24×36cm，24通道组装；
4.拥有固定的蓝色框架，便于安装，支持两种以上应用及运行方法；
5.3500xL型毛细管阵列进样至少160次；
6.具有RFID标签，实时监控毛细管使用信息。
	42000

	11
	BTA法医DNA提取试剂盒
	2盒
	52人份/盒，适用于自动化法医DNA提取仪使用，专门应用于法医案件中骨骼、牙齿及粘附性样本等疑难检材。
	10300

	12
	调节试剂
	10盒
	1次/盒,要求能配套3500系列DNA测序仪清洗专用，用于清洗3500系列 DNA测序仪胶泵。
	4500

	13
	蛋白酶K
	10瓶
	100mg/瓶，特异性，在温度和 pH 值范围内可保持稳定性，并在高温时具有活性。
	6000

	14
	[bookmark: OLE_LINK15]Chelex-100树脂
	2瓶
	100g/瓶，粉末状的螯合树脂，无核酸酶和连接酶抑制剂，适用于DNA提取。
	5720

	15
	TNE溶液
	3瓶
	1.200ml/瓶，分析级，溶剂装。即用型无需配置。
2.适用于生物检材 DNA提取，用于法医案件样本的前处理。
	900

	16
	Y染色体扩增荧光检测试剂盒
	10盒
	1.至少包含20个核心基因座（DYS19、DYS385a/b, DYS389I、DYS389 II、DYS390、DYS391、DYS392、DYS393、DYS437、DYS438、DYS439、DYS448、DYS456、DYS458、DYS635、Y GATA-H4、DYS481、DYS533、DYS576）和15个优选基因座DYS643、DYS460、DYS549、DYF387S1a/b、DYS449、DYS518、DYS627、DYS570、DYS527a/b、DYS447、DYS444、DYS557、DYS596。
2.至少包含6个备选基因座（备选基因座：DYS446、DYS510、DYS622、DYS443、DYS587、DYS522、YGATAA10、DYS520、DYS552、DYS593、DYS531、DYS459a/b、DYS508、DYS388、DYS617、DYS645、DYS713、DYS630、DYF404S1a/b、DYS626、DYS526a/b）。其中基因座H4可表述为GATA_H4、YGATAH4等。
3.试剂盒每个基因座等位基因分型结果良好，Ladder清晰完整含有充足的标准等位基因，为了减少OL的产生，Bin总数不少于670个，其中真实Bin不少于480个 。     
4.试剂盒包含3个Yindel基因座。        
5.为提高采样不良样本及降解检材检出率，所投Y试剂盒实验检测所得Y-STR分型数据最大扩增片段不超过550bp，且至少包含10个小于220bp的Y-STR基因座。    
6.试剂盒名称和基因座参数信息已经加入全国公安机关DNA数据库，检验结果能够直接导入数据库。                                                                                                                   
7.为满足特殊案件排查需要，需提供所投产品同品牌“常+Y检测试剂盒”，试剂盒单管扩增检测不少于15个常染色体基因座和16个Y-STR基因座，并包含1个Y-indel基因座，且具有《中国公共安全产品认证证书》（投标文件中提供有效的证书复印件）。 
	220000

	▲商务条款
	一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内；
二、交货期：自合同签订之日起30个日历天内交货完毕。
三、交货地点：广西南宁市葛村路6号（南宁市公安局刑侦支队刑事科学技术大队）；
四、交货方式：现场交货；
五、售后服务要求：
1.质量保证期：一年。原厂出厂质量保证期大于一年的，按原厂出厂质量保证期；其余质量保证期为一年。
2.故障响应时间：中标人在接到故障通知后在2小时内到达采购人指定现场进行处理。有完善的售后服务保障体系及保证措施。
3.中标人应配备负责售后的技术服务人员至少1人。
六、其他要求：
1.投标人的报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：
（1）货物的价格；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；
（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；
（4）必要的保险费用和各项税费；
2.付款方式：本项目无预付款，本合同项下的全部货物全部交货完毕经验收合格，且收到正规发票后10个工作日内，采购人向中标人一次性支付全部合同价款。
3.为确保所投产品是来源渠道正当、质量合格的原装产品，签订合同后正式供货前须出具生产厂商出具的针对此项目的供货证明书及售后服务承诺书。承诺厂商工程师能到达现场或随时电话指导解决实验过程疑难，提供专业化的技术指导服务。
4.第1项至第4项试剂盒,签订合同后正式供货前需提供制造商货物质量说明（如质量检测报告），并承诺DNA检测试剂盒全程在低温冷链（-20℃）的规范条件下运输及储存，保证试剂质量稳定，确保DNA检验结果的准确性及稳定性。
七、验收标准
1.采购人对中标人提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书、及软件各项功能符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。
2.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。中标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。
3.采购人组织验收，中标人必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。
4.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
5.验收产生的费用由中标人负责。

	其他说明
	一、产品说明
□本表的第 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。
☑本表货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。
二、核心产品为：第1项标的“个体识别试剂盒”
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	投标资料
	投标人可根据评分标准在投标文件中提供项目实施方案、售后服务方案、信誉业绩证明材料。



	货物需求一览表

	标段
	分标3

	序号
	标的名称
	数量及单位
	技术规格要求
	分项合计
（元）

	1
	人类DNA身份鉴定试剂盒
	10盒
	1.所采用的检测试剂产品具备中国安全技术防范认证中心颁发的《中国公共安全产品认证证书》。投标文件中提供有效的证书复印件。
2.选取的DNA扩增试剂盒采用6色荧光技术，各基因座分散，Ladder距离清晰，以使在维持扩增产物大小不变的条件下，有效提高单色荧光分辨精度。包含如下位点：Amelogenin、D18S51、D21S11、D3S1358、FGA、D8S1179、vWA、CSF1PO、D16S539、D7S820、 D13S317、D5S818、D2S1338、D19S433、TH01、TPOX、D6S1043、Penta D、Penta E、D12S391、D1S1656、D2S441、D22S1045、D10S1248、D8S1132、D15S659、D3S3045、D19S253、D6S477、D10S1435、D4S2366、Yindel。
3.试剂盒的Ladder组成不少于354个等位基因和109个虚拟Bin。
4.试剂盒最大扩增片段不超过500bp。
5.所投试剂盒产品可以单板混合同时直接扩增血卡、唾液卡、血滤纸、棉棒及样本提取DNA。
6.试剂盒名称和基因座参数信息已经收录国家数据库，能成功导入。
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]7.符合《法庭科学DNA实验室检验规范》(GA/T383-2014)要求，便于与国际DNA数据交换、比对。相同的基因座应使用相同序列的引物(组)，保证对同一个体的检材，(在相同基因座上)能够保持检测分型结果的一致性。
8.试剂盒经过严格质量监控，保证试剂盒内外包装的生产批号完全一致，确保试剂的质保期。
9.为提高个体识别能力，提供所投标产品同品牌补充基因座的试剂盒，可同步检测不少于27个基因座，且包括D18S1364、D1S1656, D13S325、 D3S3045、D5S2800、D9S1122、D6S477、D22S1045、D20S482、 D8S1132、 D7S3048、D2S441、D19S253、D10S1248、D4S2366、D3S1744、D12S391、D11S2368、D21S2055、D17S1301、D22-GATA198B05、D6S474、D14S1434、D15S659等中国人群高多态性基因座。
10.为满足特殊案件排查需要，提供产品同品牌常染色体案件试剂盒，位点数不低于20个，最大片段不超过400bp，且含有15个小于250 bp的Mini-STR。
	178000

	2
	Y染色体扩增荧光检测试剂盒
	1盒
	1.至少包含20个核心基座(DYS19、DYS385a/b、DYS389l、DYS389II、DYS390、DYS391、DYS392、DYS393、DYS437、DYS438、DYS439、DYS448、DYS456、DY5458、DYS635、YGATA-H4、DYS481、DYS533、DYS576）和15个优选基因座DYS643、DYS460、DYS549、 DYF387S1a/b、DYS449、 DYS518、DYS627、DYS570、DYS527a/b、DYS447、DYS444、UYS557、DYS596。
2.至少包含6个备选基因座 (备选基因座：DYS446、DYS510、DYS622、DYS443、DYS587、DYS522、YGATAA10、DYS520、DYS552、 DYS593、DYS531、DYS459a/b、 DYS508、 DYS388、 DYS617、 DYS645、 DYS713、DYS630、DYF404S1a/b、DYS625、DYS526a/b)。其中基因座H4可表述为GATA_H4、YGATAH4等。
3.试剂盒每个基因座等位基因分型结果良好，Ladder清晰完整含有充足的标准等位基因，为了减少OL的产生，Bin总数不少于670个，其中真实Bin不少于480个。
4.试剂盒包含3个Yindel基因座。
5.为提高采样不良样本及降解检材检出率，所投Y试剂盒实验检测所得Y-STR分型数据最大扩增片段不超过550bp，且至少包含10个小于220bo的Y-STR基因座。
6.试剂盒名称和基因座参数信息已经加入全国公安机关DNA数据库，检验结果能够直接导入数据库。
7.为满足特殊案件排查需要，需提供所投产品同品牌常加Y检测试剂盒，试剂盒单管扩增检测不少于15个常染色体基因座和16个Y-STR基因座，并包含1个Y-indel基因座。
	22000

	3
	POP4胶-3500/384
	10盒
	1. 适用于采购人现有3500系列DNA测序仪，产品能在该设备上良好运行，作为DNA片段分析电泳分离的介质。
2.即插即用型，进样即可运行的袋装。
3.可检验≥384个样品（在3500系列 DNA测序仪系统上最多进样16次）。
4.具有RFID标签，实时监控毛细管使用信息。
	24000

	4
	阳极缓冲液
	3盒
	1.适用于采购人现有3500系列DNA测序仪，产品能在该设备上运行。
2.槽中预装1×缓冲液来维持离子源，以及电泳中正确的pH。
3.具有RFID标签，实时监控毛细管使用信息。
4.调解电泳系统的酸碱度，以维持在一个恒定的pH范围。
	4500

	5
	阴极缓冲液
	3盒
	1.适用于采购人现有3500系列 DNA测序仪，产品能在该设备上运行。
2.槽中预装1×缓冲液来支持所有的电泳应用。
3.具有RFID标签，实时监控毛细管使用信息。
4.调解电泳系统的酸碱度，以维持在一个恒定的pH范围。
	5100

	6
	超纯甲酰胺
	3瓶
	25ml/瓶，变性专用，适用于3500系列基因分析仪。
	1080

	7
	36cm毛细管-24
	1套
	1.160次/套，毛细管长度36cm，内径50μm，3500xL电泳专用，24根一束。
2.能配套采购人现有AB 3500xLDNA测序仪使用。
3.24×36cm，24通道组装。
4.拥有固定的框架，便于安装，支持多种应用及运行方法。
	21000

	8
	半裙边96孔板
	6盒
	适用于案件中PCR 扩增及AB 3500xL DNA测序仪上样。
	900

	9
	血样采集卡
	4000套
	1.常温、干燥条件下，血样保存15年以上仍可有效用于复合STR检验；
2.采集的血样可直接用于免提取扩增试剂，无需水洗或其他前处理；
3.包装卡封皮上可填写待录自然信息，待录信息包括：姓名、性别、身份证号码、编号、采样日期、采样人、采样地点；
4.包装规格为100人份/盒，包括：血样采集卡、血样保存袋、条码；
5.条码：采用防水材质，条码号段是为广西定制的加密号段，可保证广西区域内的5000万份条码无重复。                                                                                                                      
	18000

	10
	0.6ml离心管
	10盒
	每盒1000个，具有密封性，采用透明PP材料。无酶，无热源。
	2000

	11
	1.5ml离心管
	10盒
	每盒500个，具有密封性，采用透明PP材料。无酶，无热源。
	1100

	12
	盒装10ul短吸头
	300盒
	每盒96个，适用于10ul量程移液器，采用透明PP材料。无酶，无热源。
	24000

	13
	盒装20ul带滤芯吸头
	10盒
	每盒96个，适用于20ul量程移液器，采用透明PP材料。无酶，无热源。
	900

	14
	盒装200ul带滤芯短吸头
	20盒
	每盒96个，适用于200ul量程移液器，采用透明PP材料。无酶，无热源。
	1800

	15
	盒装100ul带滤芯短吸头
	100盒
	每盒96个，适用于100ul量程移液器，采用透明PP材料。无酶，无热源。
	9000

	16
	盒装1000ul短吸头
	80盒
	每盒96个，适用于1000ul量程移液器，采用透明PP材料。无酶，无热源。
	6400

	17
	96孔反应板
	1盒
	每盒10块，适用于电泳上样或PCR扩增。采用透明PP材料。无酶，无热源
	750

	18
	丁腈高级无粉手套S
	20盒
	高分子聚合材料表面涂层，无粉，一次性，100只/盒
	2560

	19
	丁腈高级无粉手套M
	20盒
	高分子聚合材料表面涂层，无粉，一次性，100只/盒
	2560

	20
	丁腈高级无粉手套L
	10盒
	高分子聚合材料表面涂层，无粉，一次性，100只/盒
	1280

	21
	抗人精检测试剂条（PSA）
	5盒
	1.适用于人精液（斑）的一步快速检验。                      2.对正常人血，唾液及阴道分泌物等均呈阴性。
	5450

	22
	抗人血金标检测试剂条
	1盒
	1.适用于人血种属的一步快速检验。                           2.对猪、马、羊、牛、鸡、兔等血液均呈阴性。
	1090

	23
	半裙96孔PCR板
	5盒
	每盒50条，适用于PCR扩增，采用透明PP材料，广泛应用于科研实验室等。无酶，无热源。
	3250

	24
	微量生物物证提取棉签尖头
	40盒
	本品专用于生物物证的提取和保存，适合现场血斑、唾液斑、精斑等各种生物物证的提取和DNA检验使用，尖头棉签，经消毒灭菌处理，无外源DNA污染，每盒30套，每套含两枚棉签，并配有含灭菌高纯水的滴瓶。
	3800

	25
	脱落细胞粘取器（小号）
	1500个
	脱落细胞粘取器，利用膜片的粘性面直接粘取接触性检材载体表面上的脱落细胞。
小号，粘取面积 10×10mm，灭菌生产，无外源DNA污染。
	12000

	26
	脱落细胞粘取器（大号）
	1000个
	脱落细胞粘取器，利用膜片的粘性面直接粘取接触性检材载体表面上的脱落细胞。
大号，粘取面积 15×15mm，灭菌生产，无外源DNA污染。
	12000

	27
	四甲基联苯胺试剂
	1盒
	血迹染色显色预实验试剂。
	80

	28
	FM超微量磁珠法DNA提取试剂盒
	180盒
	采购人目前在用博坤核酸提取工作站Kingfisher Duo使用，用于微量物证的提取。
	324000

	29
	骨器专用磁珠法专用DNA提取试剂盒
	5盒
	采购人目前在用博坤核酸提取工作站Kingfisher Duo使用，用于微量骨骼和牙齿的提取。
	14950

	30
	提取纯化试剂盒
	3盒
	采购人目前在用EZ1微量提取纯化系统站使用，用于微量物证的纯化。
	15000

	31
	一次性垫单
	100袋
	A型医用垫单，不小于200cm*100cm。
	1500

	32
	手术刀柄4号
	41把
	不锈钢材手术刀柄4号。
	984

	33
	手术刀片24号(圆头)
	10盒
	手术刀片24号(圆头)，20片/包。
	100

	34
	持针钳21cm
	20把
	不锈钢材持针钳21cm。
	760

	35
	持针钳18cm
	20把
	不锈钢材持针钳18cm。
	680

	36
	止血钳(弯)20cm
	20把
	不锈钢材止血钳(弯)20cm。
	760

	37
	止血钳(弯)16cm
	20把
	不锈钢材止血钳(弯)16cm。
	680

	38
	止血钳(直)20cm
	15把
	不锈钢材质止血钳(直)20cm。
	150

	39
	手术剪(弯尖)22cm
	15把
	不锈钢材手术剪(弯尖)22cm。
	645

	40
	手术剪(弯圆)22cm
	15把
	不锈钢材手术剪(弯圆)22cm。
	645

	41
	手术剪(直尖)16cm
	10把
	不锈钢材手术剪(直尖)16cm。
	340

	42
	手术剪(直尖)22cm
	10把
	不锈钢材手术剪(直尖)22cm。
	430

	43
	手术剪(直圆)22cm
	20把
	不锈钢材质手术剪(直圆)22cm。
	860

	44
	止血钳16cm
	20把
	不锈钢材质16cm。
	680

	45
	止血钳22cm
	45把
	不锈钢材质22cm。
	1935

	46
	镊子(无齿)12.5cm
	45把
	不锈钢材质镊子(无齿)12.5cm。
	1530

	47
	玻璃量杯
	5个
	1000ml，玻璃材质，透明。
	225

	48
	个人急救包
	1个
	止血、消毒、包扎等功能，急救包需包含但不限于曲线纱布、急救创伤绷带、止血带、安全剪刀、碘伏棉棒、创可贴等，用于应对现场勘查及尸体检验工作中出现的紧急情况。
	200

	49
	防毒面具
	5个
	硅橡胶材料制成，半面罩式，可以防护整个口鼻部。配备活性炭滤毒盒。
	4250

	50
	脏器检材盒
	50个
	塑料材质，500ml容量，带密封橡胶圈、加强扣盖。
	750

	51
	钢勺
	5个
	不锈钢材质，用于提取死者胸腔积血。
	175

	52
	咬骨钳
	5个
	不锈钢材质，长度12.6-14.3cm、麻面弯头，用于钳剪软骨。
	750

	53
	勘查、解剖检验卷尺
	10个
	3米长度。
	250

	54
	勘查、解剖检验刻度钢直尺
	8个
	不锈钢材质，20厘米。
	120

	55
	勘查、解剖检验刻度钢直尺
	8个
	不锈钢材质，30厘米。
	240

	56
	勘查、解剖用防水鞋
	4双
	长筒防水防滑，规格40码。
	440

	57
	勘查、解剖用防水鞋
	4双
	长筒防水防滑，规格44码。
	440

	58
	勘查、解剖用防水鞋
	4双
	长筒防水防滑，规格42码。
	440

	59
	吸痰球
	5个
	橡胶材质，90毫升。
	100

	60
	手术器械消毒盒
	12个
	不锈钢材质，8寸。
	960

	61
	手术器械消毒盒
	10个
	不锈钢材质，11.5寸。
	1100

	62
	白纱手套
	50包
	用于现场勘查、实验室防护。
	1500

	63
	鞋套
	800双
	用于现场勘查、实验室防护。
	2800

	64
	指纹转移硅胶片
	5包
	黑色，5片/包。
	3500

	65
	指纹胶带
	10卷
	指纹用透明胶带28mm。
	160

	66
	掌纹胶带
	5卷
	掌纹用透明胶带80mm。
	140

	67
	黑色磁性粉
	5盒
	用于刷显潜在指纹,500ml/盒。
	1900

	68
	蓝星试剂
	50套
	用于现场潜血的显现，2片/套，1片试剂A，1片试剂B，1个喷瓶。
	20000

	69
	502染色剂
	10瓶
	用于体表面指纹提取，100ml/瓶。
	240

	70
	车辆金属号码显现剂
	5套
	用于显现车架号、发动机号，10ml×2支。
	825

	71
	金属除锈剂
	24瓶
	200ml/瓶，用于枪弹及车辆痕迹检验。
	960

	72
	强力除漆剂
	20瓶
	450ml/瓶，可去除物体表面油漆，用于车辆号码及车体痕迹检验。
	900

	73
	强力黏胶去除剂
	24瓶
	220ml/瓶，用于枪弹、车辆及工具痕迹检验。
	960

	74
	血指纹荧光染色剂
	10套
	用于血指纹显现，100ml/瓶。
	800

	75
	钢卷尺
	8把
	10m/把，不锈钢材质。
	320

	76
	502胶水
	50瓶
	502指纹显现， 20g/瓶。
	1500

	77
	黑色悬浮液试剂
	2瓶
	用于胶带指纹显现，250ml/瓶。
	1500

	78
	白色悬浮液试剂
	2瓶
	用于胶带指纹显现，250ml/瓶。
	1500

	79
	足迹L形尺
	5把
	足迹测量，长边：320mm，短边：210mm，刻度：1mm。
	350

	80
	足迹捺印盒
	2盒
	173×115mm，用于足迹油墨捺印。
	330

	81
	黑色足迹油墨
	10瓶
	20ml/瓶。
	150

	82
	纸物证袋大
	500个
	纸物证袋由牛皮纸制成，规格：30*17*46cm。
	2750

	83
	纸物证袋中
	500个
	纸物证袋由牛皮纸制成，规格：20*12*35cm。
	1750

	84
	纸物证袋小
	1000个
	纸物证袋由牛皮纸制成，规格：10cm*14cm。
	1000

	85
	痕迹样本专用存储装置
	2000个
	DH-1(1.5*5cm)塑料集弹盒，枪支建档用。
	12000

	86
	痕迹样本专用存储装置
	300个
	DH-1(1.5*6cm)塑料集弹盒，枪支建档用。
	3600

	87
	A4相片纸
	100包
	A4高光相纸，无背印，背面亚光，150g，每包50张，鉴定文书照片打印。
	2500

	88
	乙醇对照品标准溶液
	1盒
	20 mg/dL于水(0.1mg/mL)，1.2 mL/支，10支/盒，有标准物质证书。
	700

	89
	乙醇对照品标准溶液
	1盒
	80 mg/dL于水(0.1mg/mL)，1.2 mL/支，10支/盒，有标准物质证书。
	700

	90
	乙醇对照品标准溶液
	1盒
	300 mg/dL于水(0.1mg/mL)，1.2 mL/支，10支/盒，有标准物质证书。
	700

	91
	地西泮
	1瓶
	1mg/mL溶于甲醇，1mL/支，安瓿瓶。
	800

	92
	舒乐安定
	1瓶
	1.0mg/mL溶于甲醇，1mL/瓶，安瓿瓶。
	1340

	93
	奥沙西泮
	1瓶
	[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]1mg/mL溶于甲醇，1mL/支，安瓿瓶。
	800

	94
	三唑仑
	1瓶
	1mg/mL溶于甲醇，1mL/支，安瓿瓶。
	800

	95
	阿普唑仑
	2瓶
	1mg/mL溶于甲醇，1mL/支，安瓿瓶。
	1904

	96
	氯硝西泮
	1瓶
	1mg/mL溶于甲醇，1mL/支，安瓿瓶。
	860

	97
	咪达唑仑
	1瓶
	1mg/mL溶于甲醇，1mL/支，安瓿瓶。
	952

	98
	地西泮-D5
	2瓶
	1mg/mL，1mL/瓶。
	7000

	99
	苯巴比妥-D5
	3瓶
	100μg/mL，1mL/瓶。
	3600

	100
	苯巴比妥
	1瓶
	1.0 mg/mL，1mL/瓶。
	955

	101
	戊巴比妥
	1瓶
	1.0 mg/mL，1mL/瓶。
	955

	102
	普拉西泮
	1瓶
	1.0 mg/mL，1mL/瓶。
	915

	103
	司可巴比妥
	1瓶
	1.0 mg/mL，1mL/瓶。
	955

	104
	甲基对硫磷-D6
	3瓶
	100μg/mL，1mL/瓶。
	1344

	105
	甲胺磷
	2瓶
	100ug/mL，1mL/瓶。
	2000

	106
	对硫磷
	2瓶
	100ug/mL溶于正己烷，1mL/瓶。
	800

	107
	甲拌磷
	2瓶
	100ug/mL溶于丙酮，1mL/瓶。
	600

	108
	敌敌畏
	2瓶
	100ug/mL溶于正己烷，1mL/瓶。
	800

	109
	乐果
	1瓶
	100ug/mL溶于丙酮，1mL/瓶。
	500

	110
	敌百虫
	1瓶
	100ug/mL,1mL/瓶。
	400

	111
	 草铵膦标准溶液
	2瓶
	100ug/mL，1mL/瓶。
	300

	112
	草甘膦标准溶液
	2瓶
	100ug/mL，1mL/瓶。
	200

	113
	氨甲基膦酸标准溶液
	2瓶
	100ug/mL，2mL/瓶。
	300

	114
	甲草胺
	1瓶
	100ug/mL溶于乙酸乙酯，1mL/瓶。
	300

	115
	乙草胺
	1瓶
	100ug/mL溶于丙酮，1mL/瓶。
	300

	116
	异丙甲草胺
	1瓶
	100ug/mL溶于甲醇，1mL/瓶。
	300

	117
	丁草胺
	1瓶
	100ug/mL溶于正己烷，1mL/瓶。
	300

	118
	丙草胺
	1瓶
	100ug/mL溶于甲醇，1mL/瓶。
	300

	119
	α-硫丹
	2瓶
	100ug/mL溶于甲苯，1mL/瓶。
	600

	120
	β-硫丹
	2瓶
	100ug/mL溶于正己烷，1mL/瓶。
	600

	121
	硫丹内脂
	1瓶
	纯品型， 0.1g/瓶。
	600

	122
	毒鼠强
	3瓶
	100mg/ml溶于甲醇，1mL/瓶。
	900

	123
	氟乙酸（钠）
	3瓶
	1000mg/L溶于P/T甲醇，1ml，氟乙酸钠和异丙醇混标，剧毒，定制标准品。
	1500

	124
	氯氰菊酯
	2瓶
	100mg/L溶于正己烷，1mL/瓶。
	2000

	125
	高效氟氯氰菊酯
	2瓶
	100μg/mL溶于正己烷，1mL/瓶。
	160

	126
	甲氰菊酯
	2瓶
	100ug/mL溶于丙酮，1mL/瓶。
	260

	127
	溴氰菊脂
	2瓶
	1mg/mL ，1mL/瓶。
	180

	128
	氰戊菊酯
	2瓶
	100ug/mL溶于乙酸乙酯，1mL/瓶。
	160

	129
	甲醇
	2瓶
	HPLC级甲醇，梯度级，4L/瓶。
	410

	130
	乙醇
	1瓶
	HPLC级乙醇，ethanol absolute，4L/瓶。
	560

	131
	乙酸乙酯
	2瓶
	HPLC级乙酸乙酯，4L/瓶。
	1200

	132
	乙腈
	1瓶
	色谱纯，1L/瓶。
	150

	133
	氢氧化钠
	2瓶
	氢氧化钠(片状），（腐蚀），AR（沪试），500g/瓶。
	63

	134
	 三氟乙酸酐（TFAH）
	5瓶
	T104827-25g，98.0%，25g/瓶。
	3250

	135
	全氟丁醇
	3瓶
	H133679-25g，98.0%，25g/瓶。
	1950

	136
	柠檬醛
	1瓶
	C104134-100ml,97%,顺式 + 反式,100ml/瓶。
	650

	137
	1-乙基-（3-二甲基氨基丙基）碳二亚胺盐酸盐（EDC）
	1瓶
	CFLD-E106172-25g，98.0%，25g/瓶。
	78

	138
	对氨基-N,N-二乙基苯胺硫酸盐（DEPA）
	1瓶
	CFLD-A106039-25g，纯度98%，25g/瓶。
	100

	139
	硅烷化衍生试剂
	2瓶
	CFFC-B3402-5ML，BSTFA-TMCS(99:1)[用于气相色谱的衍生试剂] ，5mL/瓶。
	780

	140
	吡啶
	2瓶
	CFLD-P111510-5ml,5mL/瓶。
	156

	141
	氰离子标准溶液
	2瓶
	100ug/mL,1mL/瓶。
	120

	142
	亚硝酸盐标准溶液
	1瓶
	N117191-20ml，100mg/L，20mL/瓶。
	120

	143
	1,8-二氨基萘
	1瓶
	CFLD-D105921-5g，97%，5g/瓶。
	180

	144
	百草枯（甲基紫精）
	1瓶
	CFLD-M106761-250mg，甲基紫精，250mg/瓶。
	930

	145
	乙基紫精二高氯酸盐
	1瓶
	CFLD-E133401-1g，98%，1g/瓶。
	355

	146
	SPME萃取头
	2盒
	手动萃取头，100μm PDMS，3支/盒。
	4800

	147
	固相萃取柱
	1盒
	[bookmark: OLE_LINK8]参照或相当于沃特斯HLB填料，3mL，60mg吸附量，100支/盒。
	2300

	148
	移液器吸头盒（装1000μL吸头）
	10盒
	预装96支100-1000μL蓝色长吸头，适用于艾本德、吉尔森等1000μL量程移液器，吸头消耗完可以用散装吸头补充。
	630

	149
	移液器吸头盒（装200μL吸头）
	10盒
	预装96支20-200μL蓝色长吸头，适用于艾本德、吉尔森等200μL量程移液器，吸头消耗完可以用散装吸头补充。
	500

	150
	移液器吸头盒（装20μL吸头）
	2盒
	预装96支20-200μL蓝色长吸头，适用于艾本德、吉尔森等20μL量程移液器，吸头消耗完可以用散装吸头补充。
	56

	151
	广泛pH试纸
	2本
	80条/本，条状便捷撕取，可测试pH范围:1-14，带比色卡。
	12

	152
	定性滤纸
	5盒
	中速过滤，直径为12.5cm。
	150

	153
	多合一毒品快速检验试剂板
	1盒
	多项毒品联合检测试剂盒（胶体金法）可同时检测吗啡/冰毒/K粉/摇头丸/大麻/可卡因，20人/份/盒。
	302

	154
	吗啡快速检验试剂板
	1盒
	吗啡检测试剂（胶体金法），40人/份/盒。
	500

	155
	甲基苯丙胺快速检验试剂板
	1盒
	甲基苯丙胺检测试剂（胶体金法），40人/份/盒。
	500

	156
	氯胺酮快速检验试剂板
	1盒
	氯胺酮检测试剂（胶体金法），40人/份/盒。
	500

	157
	可卡因快速检验试剂板
	1盒
	可卡因检测试剂（胶体金法），40人/份/盒。
	500

	158
	摇头丸快速检验试剂板
	1盒
	摇头丸检测试剂（胶体金法），40人/份/盒。
	500

	159
	苯二氮卓快速检验试剂板
	1盒
	苯二氮卓检测试剂（胶体金法），40人/份/盒。
	450

	160
	巴比妥快速检验试剂板
	1盒
	巴比妥检测试剂（胶体金法），40人/份/盒。
	400

	161
	依托咪酯快速检验试剂板
	1盒
	依托咪酯快速检验试剂板，25人/份/盒。
	700

	162
	甲醇快速检测试剂盒
	1盒
	检验项目（甲醇），20次/盒。
	450

	163
	氰化物快速检测试剂盒
	2盒
	检验项目（氰化物），20次/盒。
	800

	164
	亚硝酸盐快速检测试剂盒
	2盒
	检验项目（亚硝酸盐），100次/盒。
	800

	165
	毒鼠强快速检测试剂盒
	2盒
	检验项目（毒鼠强），15次/盒。
	900

	166
	氟乙酰胺快速检测试剂盒
	2盒
	检验项目（氟乙酰胺），20次/盒。
	800

	167
	钡离子快速检测试剂盒
	1盒
	检验项目（钡离子），20次/盒。
	400

	168
	敌鼠钠盐快速检测试剂盒
	1盒
	检验项目（敌鼠钠盐），20次/盒。
	400

	169
	磷化锌快速检测试剂盒
	1盒
	检验项目（磷化锌），20次/盒。
	400

	170
	安妥快速检测试剂盒
	1盒
	检验项目（安妥），20次/盒。
	400

	171
	百草枯快速检测试剂盒
	2盒
	检验项目（百草枯），25次/盒。
	800

	172
	气质联用仪样品瓶内衬管
	1包
	玻璃内插管，带聚合物脚垫，250ul,100个/包。
	1300

	173
	气质联用仪样品瓶内衬管
	1包
	参照或相当于安捷伦5181-1270，250uL内插管，带聚合物支脚，玻璃，250ul,5.6*30mm,100个/包。
	1100

	174
	气质联用仪样品瓶内衬管
	1包
	参照或相当于安捷伦5181-8872，玻璃内插管，样品瓶内插管，250uL，玻璃，圆锥形，聚合物支架，去活，250ul,5.6*30mm,100个/包。
	1300

	175
	高纯氮气
	4瓶
	40L/瓶，符合GB/T 4844-2025国标规定，纯度99.999%，充装压力14.5±0.5MPa，钢瓶装。
	2800

	176
	高纯氦气
	6瓶
	40L/瓶，符合GB/T 4844-2025国标规定，充装压力14.5±0.5MPa，纯度99.999%，钢瓶装。
	8400

	177
	顶空自动进样器进样针
	2支
	适用于安捷伦7694E顶空进样器，301-015-HSP，传输线针头，0.4mm内径，0.8mm外径，镍。
	1320

	178
	顶空-气相色谱仪进样口衬管
	1包
	参照或相当于安捷伦进样口衬管，直接，1.5 mm 内径，用于气体样品，顶空/吹扫捕集，5183-4709，5/包。
	1200

	179
	气质联用仪自动进样器针
	2盒
	参照或相当于安捷伦G4513-80204，10μl蓝标自动进样针，适用于7683E自动进样器，1个/盒。
	1200

	180
	气质联用仪进样口衬管
	10根
	参照或相当于安捷伦分流衬管，去活，带玻璃棉，5183-4647，1支/包。
	4400

	181
	气相色谱仪进样口通用隔垫
	1包
	参照或相当于安捷伦低粘连BTO隔垫 11mm，5183-4757，50片/包。
	750

	182
	进样口衬管O型圈
	2包
	参照或相当于安捷伦不粘连碳氟O形圈，5188-5365，10/包。
	400

	183
	色谱柱
	1盒
	毒物筛查色谱柱，19091S-433UI，HP-5MS，30m*0.25*mm*0.25μm，1根/盒。
	5000

	184
	石墨垫密封圈
	1包
	石墨密封垫圈，短型，内径 0.5 mm，适用于 0.1 至 0.32 mm 色谱柱连接进样口，10/包。
	650

	185
	石墨垫密封圈
	1包
	密封垫圈，内径 0.4 mm，经过预老化，用于 MSD 接口，15% 石墨/85% Vespel，适用于 0.25 mm 色谱柱，长型，10/包。
	800

	186
	色谱柱螺母（气相进样口端）
	8包
	用于气相色谱毛细管柱的柱螺帽，2个/包。
	2840

	187
	色谱柱螺母（质谱接口端）
	10包
	用于质谱接口的柱螺帽，1个/包
	2200

	188
	EI离子源灯丝
	2盒
	适用于采购人现有安捷伦5973N、5977B质谱仪，1个/盒。
	3400

	189
	调谐液
	1瓶
	PFTBA(FC-43)，PFTBA校准化合物(FC-43)。
	1130

	190
	气质联用仪样品瓶
	10盒
	适用于采购人现有安捷伦7693A自动液体进样器使用的9mm玻璃样品瓶，螺纹口、透明、带书写标签及刻度，100个/盒。
	1600

	191
	离子色谱样品瓶
	3袋
	9mm螺纹口1.5mL聚丙烯样品瓶，无色，带书写标签，100个/袋。
	900

	192
	离子色谱样品瓶盖/垫
	3袋
	兼容9mm螺纹口蓝色开孔拧盖、含预开口PTFE/硅胶隔垫，100/袋 。
	660

	193
	食品包装袋
	2000个
	17cm×27cm。
	1600

	194
	食品包装袋
	500个
	22cm×36cm。
	650

	195
	实验室Parafilm封口膜
	5盒
	Parafilm封口膜PM996(100mm*38m)4*125英寸。
	1500

	196
	数码摄像机电池
	1个
	7.3V--13.8Wh 1900mAh。
	550

	197
	数码照相机电池①
	1片
	7.0V-- 1900mAh。
	550

	198
	数码照相机电池②
	1片
	DC7.2V-1800mAh 13Wh。
	800

	199
	DVD刻录光盘
	5桶
	KDA DVD-R/4.7G/50片。
	500

	200
	DVD刻录光盘
	1桶
	KDA DVD+R/DL/8.5G/50片。
	150

	201
	监听耳机
	1个
	1．头戴式耳机
2.频率响应：12-40,500Hz
3.阻抗：300Ω
4.总谐波失真：≤0.01%（1kHz,1Vrms）
	2500

	▲商务条款
	一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内；
二、交货期：自合同签订之日起45个日历天内交货完毕。
三、交货地点：南宁市葛村路6号（南宁市公安局刑侦支队刑事科学技术大队）；
四、交货方式：现场交货；
五、售后服务要求：
1.质量保证期：为保证质量产品，第28项产品在供货时提供生产厂家针对本项目的授权书，质量保证期在一年。原厂出厂质量保证期大于一年的，按原厂出厂质量保证期；其余质量保证期为一年。
2.故障响应时间：中标人接到产品故障通知后在12小时内到达采购人指定现场进行处理。有完善的售后服务保障体系及保证措施。
3.提供培训服务：一年内提供两次培训服务。
4.其他： 其中第28项产品，为了保证产品的合格性，供货时需提供以下资料：
1）正规渠道的供货证明；
2）原生产厂家针对本项目出具的售后服务承诺书；
3）原生产厂家通过第一类医疗器械生产备案的凭证。
5.中标人应配备负责售后的技术服务人员至少1人。
六、其他要求：
1.供应商的报价为采购人指定地点的现场交货，包括：
（1）货物的价格；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；
（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；
（4）必要的保险费用和各项税费；
2.付款方式：本项目无预付款，本合同项下的全部货物全部交货完毕经验收合格，且收到正规发票后10个工作日内，采购人向中标人一次性支付全部合同价款。
3.中标人必须在规定时间内并按照采购文件参数要求交清所有货物，一旦发现参数不符，采购人有权不予验收，无条件退货，对造成的损失采购人保留索赔的权利。
4.投标人须确保所投标产品参数的真实性，采购人有权要求中标人在供货时提供应标产品到用户现场进行性能技术指标测试，若测试结果与招标文件中所要求的技术参数性能不符的则视为提供虚假材料谋取中标，采购人有权上报相关政府采购监督管理部门进行处理，并按政府采购相关法律法规追究其相应的法律责任。
七、验收标准
1.采购人对中标人提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书、及软件各项功能符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。
2.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。中标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。
3.采购人组织验收，中标人必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。
4.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
5.验收产生的费用由中标人负责。

	其他说明
	一、产品说明
□本表的第 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。
☑本表货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。
二、核心产品为：第25项标的“脱落细胞粘取器（小号）”
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	投标资料
	投标人可根据评分标准在投标文件中提供项目实施方案、售后服务方案、信誉业绩证明材料。





