云之龙咨询集团有限公司自治区药检院广西壮族自治区疫苗等生物制品批签发能力建设项目实验室配套设备采购GXZC2026-G1-001043-YZLZ更正公告
一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：GXZC2026-G1-001043-YZLZ
原公告的采购项目名称：自治区药检院广西壮族自治区疫苗等生物制品批签发能力建设项目实验室配套设备采购

首次公告日期：2026年4月29日
二、更正信息

更正事项：(采购公告 (采购文件 □采购结果 

更正内容：
	序号
	更正条款
	更正前要求
	更正后要求

	
	第一章《招标公告》
	项目概况

自治区药检院广西壮族自治区疫苗等生物制品批签发能力建设项目实验室配套设备采购招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于 2026年5月21日09时30分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。
	项目概况

自治区药检院广西壮族自治区疫苗等生物制品批签发能力建设项目实验室配套设备采购招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于 2026年6月5日09时30分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

	
	第一章《招标公告》
	四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年5月21日09时30分（北京时间）
	四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年6月5日09时30分（北京时间）

	
	第二章《采购需求》369.实验室综合废水处理设备
	3.实验室废水处理设备主机：主机外形尺寸：约6000*2500*2900mm；辅机外形尺寸：约1500*7600*1550mm。
	3.实验室废水处理设备主机：主机外形尺寸：约1000*750*1800mm；辅机外形尺寸：约1000*600*800mm。

	
	第二章《采购需求》402.VRV空调节能控制系统监控系统
	1、主要功能：13台洁净新风机、11台恒温恒湿空调接入节能控制系统，实现远程监控，系统开发含345个功能点,
	1.主要功能：实现二期建筑48台VRV室外机、159台VRV室内机空调远程集中监控和运行管理,系统开发含345个功能点。

	
	第二章《采购需求》451.有机化学试剂处理通风设备
	■④、陶瓷面的承载性能要求：参照T/CIQA 10-2020要求，在样品上均匀施加≥720kg载荷，保载≥600H，样品未破损。
	④陶瓷面的承载性能要求：参照T/CIQA 10-2020要求，在样品上均匀施加≥720kg载荷，保载≥600H，样品未破损。（供货时提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告）

	
	第二章《采购需求》“配套通风及废气处理系统整体技术要求”
	（3）外壳及叶轮材质：风机外壳和叶轮为玻璃纤维强化树脂耐酸碱纯玻璃钢，原材料应使用优良的树脂，同时风机外壳外表采用抗紫外线树脂胶衣喷涂，胶衣厚度不小于1 mm，满足现场废气的腐蚀性要求投标文件中提供具有资质的第三方检测机构出具的风机主要材料质量检测合格报告；
	（3）外壳及叶轮材质：风机外壳和叶轮为玻璃纤维强化树脂耐酸碱纯玻璃钢，原材料应使用优良的树脂，同时风机外壳外表采用抗紫外线树脂胶衣喷涂，胶衣厚度不小于1 mm，满足现场废气的腐蚀性要求。供货时提供具有资质的第三方检测机构出具的风机主要材料质量检测合格报告；

	
	第二章《采购需求》“各项系统整体技术要求：配套给排水及废水处理系统整体技术要求”
	3）系统主机外形尺寸（长×宽×高）：约6000*2500*2900mm；
	3）系统主机外形尺寸（长×宽×高）：约1500*800*1800mm；

	
	第二章《投标人须知》投标人须知前附表7.2
	☑不允许分包

□允许分包

分包内容：               。

分包金额或者比例：       。
	□不允许分包

☑允许分包

分包内容：配套消防安装系统（其中第213-266项采购标的）允许具有消防设施工程专业承包二级或以上资质供应商分包。

分包金额或者比例： 32万元  。

	
	第四章《评标方法及评标标准》三、评标标准
	设备性能分（满分34分）

标注“■”的技术要求全部满足或优于招标文件要求的基础上，在投标文件中提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件且检测报告的内容与技术要求偏离表中的投标响应的技术要求一致的，每项加2分，满分34分。
	设备性能分（满分32分）

标注“■”的技术要求全部满足或优于招标文件要求的基础上，在投标文件中提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件且检测报告的内容与技术要求偏离表中的投标响应的技术要求一致的，每项加2分，满分32分。

	
	第四章《评标方法及评标标准》三、评标标准
	项目实施方案（满分20分）

二档（12分）：投标人提供的项目实施方案内容方案详细，实施步骤、计划及组织方案周全，分工明确，能保障项目实施质量；能提供实施进度计划表；能切合本项目提供具体的实施对接方案，方案能表明对本项目的熟悉程度，技术路线；能提供交付时间保证措施、技术服务等内容。

三档（20分）：投标人提供的项目实施方案内容切合实际，实施步骤、计划及组织方案完整周全；组织机构健全，分工明确，有明确的质量保证措施方案，能较好保障项目实施质量；能提供实施进度计划表，对各个时间节点的实施内容有详细的描述及承诺，确保项目高效完成；能切合本项目实际提供具体的实施对接方案，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，技术路线清晰；能提供交付时间保证措施、安全实施工作措施、技术服务设计图纸等内容；能提供有建设及指导性的安装、调试、验收方法等内容。对采购单位、采购项目的特点均有针对性分析，能提供实施人员清单，有明确的应急方案的。
	项目实施方案（满分22分）
二档（14分）：投标人提供的项目实施方案内容方案详细，实施步骤、计划及组织方案周全，分工明确，能保障项目实施质量；能提供实施进度计划表；能切合本项目提供具体的实施对接方案，方案能表明对本项目的熟悉程度，技术路线；能提供交付时间保证措施、技术服务等内容。

三档（22分）：投标人提供的项目实施方案内容切合实际，实施步骤、计划及组织方案完整周全；组织机构健全，分工明确，有明确的质量保证措施方案，能保障项目实施质量；能提供实施进度计划表，对各个时间节点的实施内容有详细的描述及承诺，确保项目高效完成；能切合本项目实际提供具体的实施对接方案，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，技术路线清晰；能提供交付时间保证措施、安全实施工作措施、技术服务设计图纸等内容；能提供有建设及指导性的安装、调试、验收方法等内容。对采购单位、采购项目的特点均有针对性分析，能提供实施人员清单，有明确的应急方案的。


其他内容不变。
更正日期：2026年5月20日

三、其他补充事宜

更正事项理由：按采购人要求更改。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：广西壮族自治区药品检验研究院

地址：南宁市青秀区青湖路9号 

项目联系人：俞洪水、周丹娜

项目联系方式：0771-5827518、5828248 

2.采购代理机构信息

名 称：云之龙咨询集团有限公司　　

地　址：南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼/530201　　

联系方式：0771-2611898、2618118、2618199

3.项目联系方式

项目联系人：刘健

电　话：0771-2611898、2618118、2618199

云之龙咨询集团有限公司

2026年5月20日
3

