南宁市政府采购

竞争性谈判文件

（全流程电子化评标）

项目名称：2025年自治区级世界技能大赛电子技术集训

基地项目

项目编号：NNZC2026-J1-990367-YZLZ

项目所属区划：南宁市本级

采购人：广西南宁技师学院

采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司

2026年6月1日

目录

第一章竞争性谈判公告	2

第二章采购需求	8

第三章供应商须知	45

第一节供应商须知前附表	45

第二节供应商须知正文	51

一、总则	51

二、谈判文件	53

三、响应文件的编制	54

四、评审及谈判	56

五、成交及合同	57

六、验收	59

七、其他事项	60

第四章评审程序、评审方法和成交标准	61

第一节评审程序和评审方法	61

第二节评审原则	65

第三节评标报告	66

第四节评审过程的保密与录像	66

第五章响应文件格式	67

第一节封面格式	68

第二节资格证明文件格式	69

第三节商务技术文件格式	78

第四节报价文件格式	92

第五节其他文书、文件格式	98

第六章合同文本	100

第一部分合同书	103

第二部分合同一般条款	107

第三部分合同专用条款	112

第七章质疑、投诉材料格式	115

项目概况

2025年自治区级世界技能大赛电子技术集训基地项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）（下载）获取竞争性谈判文件，并于2026年 6月 5日13时00分（北京时间）前提交响应文件。

第一章竞争性谈判公告

一、项目基本情况

项目编号：NNZC2026-J1-990367-YZLZ（采购计划编号：NNZC[2026]2307号）

项目名称：2025年自治区级世界技能大赛电子技术集训基地项目

预算金额：191.0000万元

最高限价：191.0000万元

采购需求：

| 序号 | 标的的名称 | 数量单位 | 简要技术需求或者货物要求 | 分项预算合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子技术集训平台 | 14套 | 集成世赛标准核心仪器、防静电工作台、工具柜、人体工学椅及嵌入式编程和电路设计平台的综合训练单元等。 | 1680000.00 |
| 2 | 电子技术训练资源耗材工具 | 1套 | 包含符合世界技能大赛电子技术赛项标准结构的赛题训练集训资源包和材料。 | 150000.00 |
| 3 | 集训与训练辅助工具 | 1套 | 包含高分辨率数字示波器、高速信号发生器、可编程直流稳压电源、频谱分析仪等。 | 80000.00 |

合同履行期限：自合同签订之日起30日内完成交货及安装、调试运行。

本项目是否接受联合体响应：□是/√否。

二、供应商的资格条件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☑专门面向中小企业采购的项目（供应商竞标产品应均为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位制造)

□非专门面向中小企业采购的项目

3.本项目的特定资格要求：无

4.本项目的特定条件：无

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取竞争性谈判文件

时间：自公告发布之日起。

获取方式：网上下载。本项目不发放纸质采购文件，供应商可自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载采购文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取的采购文件编制。

售价：0元。

四、响应文件提交

1、首次响应文件提交截止时间（北京时间）：2026年6月5日13时00分

2、首次响应文件提交地点：

（1）响应文件提交方式：本项目为南宁市全流程电子化项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子响应，并按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至南宁市广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式，电子响应文件具体操作流程详见本公告附件2。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应要尽早完成电子交易平台上的CA数字证书办理（申领流程见本公告附件1），并在首次响应文件提交截止时间前提交响应文件。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件的，广西政府采购云平台将予以拒收。

3、CA证书在线解密：首次响应文件开启时，须要供应商登录广西政府采购云平台电子开标大厅按规定时间对加密的响应文件进行解密，详见采购文件“第三章供应商须知正文25.2条”，否则后果自负。

4、供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次谈判，否则后果自负。

五、开启（首次响应文件开启时间）

1.时间（北京时间）：2026年6月5日13时00分后。

2.地点：政府采购云平台开标大厅。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.谈判保证金：本项目不收取谈判保证金

2.采购意向公开链接：

http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=66485&articleId=sNJFwe5445ez5kDKIuUKyw==

3.网上查询地址

http://www.ccgp.gov.cn (中国政府采购网),http://zfcg.gxzf.gov.cn (广西政府采购网) ，http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/（全国公共资源交易平台（广西•南宁）。

4. 本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

5.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，逾期的质疑采购人及招标代理机构可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

6. 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线：95763或0771-3381253获取热线服务帮助。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：广西南宁技师学院

地址：南宁市西乡塘区大学西路157号

项目联系人：杨寿刚

联系电话：0771-4928055

2.采购代理机构信息

名 称：云之龙咨询集团有限公司

地　址：南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼

联系电话：　0771-2618199、2618118 、2611898

3.项目联系方式

项目联系人： 黄丽杰

电话：　0771-2618199、2618118 、2611898

附件：

1.CA证书申请方式及操作指南下载地址（现场申请方式见网址：http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/8354055.html?utm=a0003.39a112b4.cmp001.d0002.f0464b20ff2a11eb873141bf9e381949（广西政府采购网）/网上申请方式见网址：http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-下载专区-“广西政采云西部CA办理方式”或“南宁市政采云CA证书办理操作指南”）

2.电子投标文件制作与投送教程（在此网址下载：http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-下载专区）

云之龙咨询集团有限公司

2026年 6月 1日

# 第二章采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本竞争性谈判采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商电子签章），否则响应文件按无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购。

（3）本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（4）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在响应文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的响应产品，并在响应文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，响应文件按无效处理。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。

2. “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

3. 不需要供应商对采购需求响应为具体数值的，此采购需求的数值后将以◆号标注。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。

4. 供应商应根据自身实际情况如实响应谈判文件，对谈判文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。对于重要技术条款或技术参数应当在响应文件中提供技术支持资料，技术支持资料以谈判文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

5.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

| 货物需求一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 |  | 单位 | 数量 | 货物技术参数要求 | 分项预算合计（元） |  |
| 1 | 电子技术集训平台 |  | 套 | 14 | 一一、工作台： 1、结构尺寸：≥L2600mm×W1800mm×H2000mm，采用L字形设计。 2、操作桌：≥L1800mm×W800mm×H700mm，铝型材骨架，桌面25mm厚专业面板。 3、电脑桌：≥L1800mm×W800mm×H700mm，铝型材骨架，桌面25mm厚专业面板。 4、LED灯光：钢板冷轧钣金工艺精制而成，表面静电喷塑，配置创意现代条形LED灯，周围内嵌LED灯带。 5、工具网孔挂板：钢板冷轧钣金工艺精制而成，表面静电喷塑，可挂置常用线材、工具、耗材等。 二、实训屏 结构尺寸≥L1077mm×W215mm×H189mm，采用Q235冷轧钢板与铝合金型材相结合。采用模块化配置方式，包括电源控制器模块、数字示波器模块、函数信号发生器、可编程直流电源、智能通讯枢纽、智能控制模块，设有漏电保护开关，可对漏电、触电、过流、短路进行保护。 ▲1、可编程直流电源： （1）电源要求：AC 100V/120V/220V/230V，50～60Hz； （2）CH1、CH2通道输出特性：0～32V可调，0～3.2A可调； （3）CH3输出特性：电压可调，输出电流±3%/3.2A； （4）输出功率：≥200W； （5）并联模式：电源调节率 ≤0.01%+3mV，负载调解率 ≤0.01%±3mV(额定电流≤3A)，≤0.02%±30mV(额定电流≥3A) （6）串联模式：电源调节率 ≤0.01%+5mV，负载调节率 ≤300mV，误差≤0.01%±10mV(10~30V空载)（接入负载≤300mV），≤0.5%±30mV(0~9.99V空载)（接入负载≤300mV） （7）分辨率：电压10mV，电流1mA； （8）设置精确度(25℃±5℃)：电压≤0.1%+3mV，电流≤0.5%+2mA； （9）温度系数：电压/电流≤300ppm/℃； （10）电压上升/延时：≤100ms(10% Rated load)； （11）并联/串联负载效应：≤0.1%+0.1V； （12）纹波与噪声：电压≤1mVrms(5Hz~1MHz)，电流≤3mArms； （13）接口：USB、RS-232、Digital I/O； （14）显示类型 EBTN LCD显示屏； （15）尺寸≥W200×H108×L307（mm）； （16）重量≥9kg； （17）配备：电源线1条，使用手册1本，测试棒 2条； （18）支持虚拟仪器体系结构(VISA)标准通讯接口，支持上位机通过VISA接口SDK进行监控仪器，导出故障记录，包括短路和过流等异常操作记录。 ▲2、数字示波器： （1）带宽≥200MHz，最大采样率≥2GSa/s； （2）模拟通道数≥4个； （3）存储深度≥56Mpts； （4）垂直档位：500μV/div~20 V/div； （5）水平挡位：5ns/div~50s/div； （6）低本底噪声：＜100uVrms； （7）液晶屏≥7英寸WVGA（800×480）TFT； （8）最高波形捕获率≥500,000wfms/s，支持触发输出（Trigger Out）验证波形捕获率； （9）支持波形运算功能（FFT、加、减、乘、除、数字滤波、逻辑运算和高级运算）； （10）丰富的触发功能：边沿，脉宽，欠幅，超幅，N边沿，延迟，超时，持续时间，建立/保持，斜率，视频，码型； （11）支持RS232/UART、I2C、SPI、CAN全内存硬件解码； （12）支持WEB访问和控制； （13）配备接口：USB Host，USB Device，LAN，EXT Trig，AUX Out； （14）支持逻辑分析仪模块；支持虚拟仪器体系结构(VISA)标准通讯接口，支持上位机通过VISA接口SDK进行监控仪器，导出监测波形数据，截取仪表 屏幕全部画面，并能上传作为考核评分依据。 ▲3、函数信号发生器： （1）输出波形：正弦波、方波、斜波/锯齿波、脉冲波、谐波、噪声、直流、表达式、任意波形等； （2）输出频率范围：正弦波：1µHz~100MHz，方波：1µHz~30MHz，任意波：1µHz~20MHz，采用DDS技术等性能双通道独立输出，内置16次谐波发生器，内置不小于7位精度的宽频带频率计，频率范围：100mHz~800MHz （3）输出幅值(高阻)：2mVpp~20Vpp之间连续可调输出幅值误差在±1%左右 （4）垂直分辨率：16bit，采样率：500MS/s，双通道同时逐点独立输出最大任意波长度：16Mpts （5）模拟数字调制类型：AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、BPSK、QPSK、OSK、DSB-AM、PWM、SUM、QAM，具有表达式编辑输出功能，具有通道叠加、通道复制功能 （6）显示：8英寸WVGA（800×480）TFT液晶屏，同时显示两路频率、幅值等信息； （7）配置USB Device、USB Host、LAN接口，支持U盘存储及系统升级。 （8）支持上位机监控、操作仪器。支持虚拟仪器体系结构(VISA)标准通讯接口，支持上位机通过VISA接口SDK进行监控仪器，导出双通道波形数据，截取仪表屏幕全部画面，并能上传作为考核评分依据。 4、智能通讯枢纽： 通过智能算法与数据解析能力的结合，实现实时监测及精准指令响应，推动设备管理向智能化和数字化转型。其主要功能包括： （1）实时数据获取。能够实时获取数字示波器、函数信号发生器、可编程直流电源和智能控制模块的数据信息。通过虚拟仪器体系结构(VISA)标准通讯接口连接三大仪器(示波器、直流电源、函数信号发生器)，实时监控仪表过程数据。 （2）图像传输：支持截取示波器和函数信号发生器的完整屏幕图像和波形数据，实时监控直流电源状态数据并能记录故障信息，采集图像和数据支持上传服务器作为比赛或考核的评分依据。 （3）智能控制指令下发。能够根据实时数据分析结果，向模块下发精准的控制指令。含工位/赛项的设定和显示，根据比赛或训练状态对应呼叫机制，包括：疑问/医疗/设备问题/去卫生间/申请评分/取消/完成，操作呼叫按钮后主屏响应时间不超过1秒钟；自动统计呼叫次数/取消次数/完成次数，所有操作记录及时间节点以列表会话展示，能够查询操作记录。智能通讯枢纽的呼叫系统与手持呼叫牌相互兼容，既能同时存在，也能独立工作。 5、智能控制模块： （1）关键参数实时监测：能实时控制多媒体电源、照明灯开关、信号灯等相关硬件配件，实时监控设备的电源电压/电流/功率等参数，记录设备使用功耗和时长，电压/电流/功率等以曲线图实时展示变化曲线。 （2）动态灯控制：采用智能灯控制技术，系统能够动态展示设备运行情况及现场状态。通过色彩变化增强现场互动性与信息传递效率。绿灯代表运行，黄灯代表预警，红灯代表停止，蜂鸣器鸣叫。颜色：红/黄/绿，底座声音音量85分贝。 （3）智能照明调节：系统集成光照控制器，实时感知环境光信息，控制灯棚的亮灭，整体照明效果提升，实现节能减排，符合现代环保理念。 （4）电源管理：系统通过多路电源控制，灵活管理仪器和工具的供电需求。 （5）呼叫系统的无线通信：集成高频无线通信模块，支持即时通讯功能，实现快速呼叫系统的响应。 ▲6、智能控制终端： 智能控制终端分由硬件部分和软件两部分组成，硬件配置如下： （1）屏幕≥10英寸电容触摸屏； （2）网口：RJ45×1支持千兆网络； （3）无线网络：内置高性能Wi-Fi模块和蓝牙无线模块； （4）系统Windows 10同等或以上； （5）显示分辨率≥1920×1280，显示比例16：9； （6）USB口数量≥4个； （7）安装方式：嵌入实训屏面板安装； 软件配置如下： （1）仪器管理系统。通过虚拟仪器体系结构（VISA）标准通讯接口，系统能够高效地连接示波器、直流电源和函数信号发生器，能够实时监控仪器的过程数据；用户可以截取示波器和函数信号发生器的完整屏幕图像和波形数据，便于数据分析和记录；系统支持对直流电源的三个通道状态数据进行实时监控；所采集的图像和数据可以上传至服务器，作为比赛或考核的评分依据。集成呼叫系统、仪器管理、PCB状态采集器、工位记录仪、电源管理、能耗监控、数据上传服务器等功能。 （2）行为记录系统。通过摄像头监测操作过程，便于后续审查；支持录制和回放操作过程，便于事后分析与教学；定期对操作行为进行统计记录，提供给管理人员和教师用于安全培训或统计分析。能够记录原理绘图/PCB设计/编程过程、电路板安装与焊接过程、电路板调试过程、未佩戴护目镜、未佩戴防静电手环、手甩电烙铁、元器件掉落弯下身寻找过程等。 （3）设备监控系统。能够识别并连接USB或以太网接口的摄像头实时预览，图像分辨率≥1920×1080像素，监控范围包括电子工作台编程区、实训屏面板、工作台面、学生活动区；支持高清录像，以列表方式管理录像视频文件，并能直接播放视频或关闭播放；视频文件支持上传服务器作为考核过程评分；支持学生信息登入和验证，将学生信息与上传服务器的数据进行关联。 （4）PCB状态采集系统。能够识别并连接USB或以太网接口的摄像头实时预览，支持拍照上传服务器作为比赛/考核的评分依据，支持图像放大倍数≥20倍。可以手动或自动获取PCB工作数据及图像，实时记录PCB工作状态和故障现象，获取结果能够以源文件形式保存用于比赛过程分析和赛后溯源，也可以插入Office做报告记录。 三、工具柜： 1、结构尺寸≥L405mm×W500mm×H605mm，采用Q235冷轧钢板焊接而成，表面静电喷塑，工具柜下装带刹车的万向轮，使工具柜可以随意固定和移动。 2、组成与配置：工具柜设计有四层抽屉，使用分隔条分隔成三个空间，可放置实训电路板、套装配件、元器件、工具、耗材、测量仪表等，第四层为大容量柜，可放置套装配件、工具包、开发板、仿真器、测量仪表等，拉开抽屉，各种电子元件分类整齐。 ▲四、嵌入式编程与电路设计平台： 1、软件： （1）安装Windows10同等或以上中文操作系统； （2）安装LTspice、STM32CubeIDE、Fusion360、STM32CubeProgrammer软件； （3）office编辑软件及配套驱动程序、局域网文件收发软件。 2、硬件： （1）CPU同等R7-8845HS或以上； （2）内存≥32GB双通道DDR5-5600MHz； （3）硬盘≥1TB SSD； （4）显卡≥参照或相当于AMD Radeon 780M，显存≥2GB，支持4屏4K显示器同时显示； （5）配备接口USB3.2 Gen2×2，USB2.0×2；3.5mm音频口， USB4 TpyeC×2，HDMI2.1×2，RJ45×1； （6）支持Tpyec-C供电； （7）支持2500Mbps有线连接、支持802.11ax 2x2/WiFi6无线连接、蓝牙5.2无线连接； （8）配备显示器数量≥2台，屏幕尺寸≥27英寸，IPS显示面板； （9）显示器最佳分辨率≥3840×2160@60Hz，亮度≥300cd/㎡，色域≥100% sRGB； （10）显示器配备HDMI2.0×2和DP1.4×1音频输出接口； （11）配置有线鼠标、标准键盘、5轮液压升降椅。 五 、UPS电源：额定容量≥1kVA/600W；单相220V输入，单相220V输出； 六、焊接调试工具： 1、手持式自动量程数字万用表： 显示位数：四位半（22000），自动量程，真有效值测量，频率响应40Hz-10kHz，具有低通滤波功能，ACV+DCV功能，占空比测量，NCV功能，二极管和三极管测量功能，LCD背光，模拟条46段显示，LCD尺寸≥38.8mm×63.5mm，整机尺寸≥183mm×85mm×50mm。直流电压：0.01mV~1000V；交流电压：0.01mV~1000V；直流电流：0.01uA~20A；交流电流：0.01uA~20A；电阻测量：0.01Ω~220MΩ；频率测量：10Hz~220MHz；电容测量：1pF~220mF；三极管测量：1~1000β。 2、便携式编程器：配置主机、20Pin的2.54间距排线、T口USB线、4Pin线 3、智能大功率恒温焊台： 烙铁风枪二合一，工作电压AC220V/50Hz，主机输出功率≥650W，外形体积≥150mm×130mm×99mm。热风枪输出功率≥560W，温度范围100℃~500℃，气流量≥120L/min。烙铁手柄输出功率≥90W，温度范围180℃~480℃，600M系列烙铁头。 4、指针式游标卡尺： 量程0-200mm，分度值0.02，带指针式测量显示装置。 5、焊接排烟机： 工作电源AC220V/50HZ，最大风量≥100(CFM)，额定功率22W，尺寸≥150mm×210mm×130mm(WxHxD)。 6、台式放大镜： 光学镜片，放大倍数≥20倍，光线亮度可调，不锈钢支架，22W环形荧光灯，镜片直径≥127mm，可向折叠节臂长210mm，可自如折叠。 7、专业电子维修工具包： 配备26件不同工具，采用拉链工具包收纳，工具包尺寸≥265mm×330mm×45mm。 8、手腕带测试仪： 电池供电，测试阻抗。 9、护目镜： 防雾防刮擦、安全防护眼镜。 10、桌面式计算器： 屏幕最大显示位数≥12位数，金属面板，双电能源，15°仰角。 11、工业数码显微镜： 分辨率≥2000万像素，显示屏≥10寸高清显示屏，放大倍数1-1200倍连续放大可调，物距：10mm至无限远，可拍照录像，有LED补光光源，配USB、HDMI接口。 七、集训与训练云助手在线训练平台 （一）总体要求 ▲1、集训与训练云助手在线训练平台与本项目电子技术集训平台共同构成“线下实训设备+线上训练资源+理论题库+训练任务+评分记录+学习分析”的世赛电子技术集训支撑体系，用于开展世赛电子技术训练资源学习、训练任务管理、理论测验、实操评分、学习记录和数据统计分析等应用。 ▲2、集训与训练云助手在线训练平台须作为电子技术集训平台的配套训练资源与教学管理支撑系统，与电子技术集训平台同步配置、同步交付、同步开通。在线训练平台授权数量不少于本项目电子技术集训平台采购数量，平台授权须独立配置、独立开通，不得以少量授权、多套设备共用授权、公共账号、临时试用账号、演示账号或采购完成后另行开通的方式替代。不得采用与本项目训练内容无关的通用课程平台、普通题库平台或临时演示系统单独替代。 （二）功能要求 1、工作台：提供集中式数据展示工作台，须在同一界面内聚合展示以下信息：当前学习任务进度、近期评分待办、学习路径完成率、最新学习动态。工作台须支持快速跳转至主要操作模块，跳转层级不超过2级。 2、路径式学习：系统须为学生提供结构化、阶段递进的学习路径，路径须按技能等级分层规划，每条路径包含不少于3个阶段。路径完成进度须以可视化方式呈现。 3评分成绩： （1）评分管理：支持教师对学生学习表现进行在线评分操作，评分结果须实时同步至学生端；支持按阶段维度筛选查看评分记录；历史评分记录须可追溯，不可删除。 （2）实操成绩：支持记录和管理学生每次实操任务的得分，成绩须细化至评分表中各子模块指标层级；支持成绩导出为PDF格式。 （3）理论成绩：支持记录学生每次理论考试的得分及答题详情。 4、学习记录： （1）课程学习记录：须记录学生每个课程章节的最近学习时间、学习时长，数据保留周期不少于12个月。 （2）理论测验记录：须保存学生每次理论测验的作答内容、得分、用时及错题详情，支持按测验结果筛选查询。 （3）实操测验记录：支持记录学生每次实操测验的任务名称、提交时间、评分结果及评语。 （4）待我评分：须以列表形式集中展示所有待评分任务，自动按提交时间逆序排序。 （5）我的反馈：学生提交文字反馈，运维端可查看并回复，回复内容学生可见。 5、分析报告： （1）学习报告：须支持按学习积累、实操测验、理论测验三个维度统计学习数据，学习数据需同时呈现总计、今日、本周、本月四个维度的数据。 ①学习积累维度需具体包含： 学习时长（时/分），学习次数（次），完成章节（个），点亮知识点（个），帮助同学评分（次） ②实操测验维度需具体包含： 累计时长（时/分），测验次数（次），通过章节（个） ③理论测验维度需具体包含： 累计时长（时/分），测验次数（次），通过章节（个） （2）知识图谱：须以可视化图谱方式展示电子技术各知识点之间的关联关系与层级结构；图谱须与学习路径联动，已掌握知识点与未掌握知识点须以不同状态标注；图谱节点须可点击跳转至对应学习资源。 （3）榜单分析：须支持按学习进度、学习成果、学习数据三个维度分别生成排行榜；榜单数据须实时更新，更新间隔不超过1小时。支持按阶段、班级、数据环比筛选榜单呈现数据。数据环比支持按月、周、日筛选。 ▲6、电子技术理论题库资源： 内置电子技术理论题库数量≥1500道，题库内容须覆盖电路分析基础、模拟电子技术基础、数字电子技术基础、电子元器件识别与使用、电路设计与仿真工具、电路装调与仪器使用、嵌入式编程基础等类型内容。重复题、无明确电子技术知识点归属和与电子技术训练无关的题目，不计入题库数量。 ▲7、电子技术视频课程资源： 1.内置电子技术视频课程资源数量≥90个。 2.每个视频课程须具备独立标题、所属知识点。 3.视频主题须至少覆盖电路分析基础、模拟电子技术基础、数字电子技术基础、电子元器件识别与使用、电路设计与仿真工具、电路装调与仪器使用、嵌入式编程基础等课程模块。 4.须支持在线播放，视频格式须为MP4或其他主流浏览器可直接播放的视频格式，画面应清晰、声音应清楚，能够满足教学观看和训练指导需要。 5.单个视频课程有效教学时长不少于3分钟，平台内置视频课程总有效教学时长不少于500分钟，片头片尾、宣传介绍、平台操作说明、重复内容、无实质教学内容的时长不得计入有效教学时长。 6.一视频拆分、重复上传、无明确主题、与电子技术训练无关的视频，不计入内置视频课程数量。 7.课程资源清单作为内置课程资源验收参考依据，供应商所提供平台的课程资源数量、课程模块覆盖范围和课程主题匹配度须满足本项要求。电子技术视频课程资源应满足下方所列课程主题： 7.1电路分析基础模块： 系统、物理量和电位；电压、电流和电阻；欧姆定律、能量和功率；串联电路；并联电路；串并联电路；磁和电磁；交流电流和电压；电容器；RC电路；电感器；RL电路；RLC电路及谐振；变压器。 7.2模拟电子技术基础模块： 基本模拟概念；二极管及其应用；三极管及其应用；场效应管及其应用；多级放大器、RF放大器和功率放大器；运算放大器；运算放大器响应；基本运算放大器电路；有源滤波器；振荡器和定时器；稳压器；结型场效应管放大电路；绝缘栅场效应管放大电路；反相比例运算电路；低通滤波电路；高通滤波电路；三极管共射放大电路；三极管共集放大电路；三极管共基放大电路。 7.3数字电子技术基础模块： 数字系统简介；数制、运算和编码；逻辑门和组合门；组合逻辑；组合逻辑功能模块；锁存器、触发器与定时器；移位寄存器；计数器。 7.4电子元器件识别与使用： 常用元器件识别；电阻器的识别与使用；电容器的识别与使用；电感器与变压器的识别与使用；二极管的识别与使用；晶体管的识别与使用；集成电路（IC）的识别与使用；传感器的识别与使用。 7.5电路设计与仿真工具模块： LTspice仿真；LTspice 基础操作；独立信号源；BVBI行为电压源和行为电流源；四种受控源；基础与有源器件；仿真分析类型；逻辑与变量控制；Proteus仿真；Fusion 360 软件基础；PCB设计（原理图）；PCB布局入门；PCB布线规范；PCB元件库设计；生产文件输出；原理图绘制技巧。 7.6电路装调与仪器使用模块： 排故技巧；直流稳压电源使用；示波器使用指南；信号发生器使用；万用表使用规范；DIP-8 芯片焊接工艺；SMT 贴片工艺入门；SMT 进阶工艺。 7.7嵌入式编程基础模块： C语言概述；数据类型与变量；运算符与表达式；控制结构；数组与字符串；结构体与联合体；指针与内存管理；文件操作；模块化编程与函数；预处理器与宏定义；STM32概述；开发环境搭建；GPIO（通用输入输出端口）；第一个STM32程序；中断程序；定时器与计数器；UART（通用异步收发器）；I2C通讯协议；SPI通讯协议；ADC（模数转换器）；DAC（数模转换器）；PWM(脉宽调制)。 8、服务模式： 采用SaaS云服务模式部署，无需额外配置专用服务器。 （1）服务使用年限≥3年，自验收合格之日起计算； （2）平台年可用性≥99.5%，因平台自身故障导致的不可用时长每月累计≤4小时； （3）平台用户数据须每日自动备份，备份数据保留周期≥180天。 八、辅助设施材料： 1、烙铁头：刀头、圆头、马蹄头、扁头； 2、示波器探头线：带线夹； 3、BNC连接线：长50cm，黑色，两端BNC接头； 4、迭对插头连线：长50cm黑色、长50cm红色、长1m绿色、长50cm红色、长50cm黑色； 5、电源测试钩：红色小号40mm×8mm×3mm、黑色小号40mm×8mm×3mm。 6、USB转接线：A型公插头转A型母口1.5m黑色； 7、大单挂钩：10mm×40mm×L100mm； 8、锯用挂钩：10mm×40mm×4mm； 9、蓝色／单芯导线：安装线0.33mm 20AWG 耐高温300m/卷； 10、黑色／单芯导线：安装线0.33mm 20AWG 耐高温300m/卷； 11、红色／单芯导线：安装线0.33mm 20AWG 耐高温300m/卷； 12、镀锡铜线：0.5mm²/50m； 13、焊锡丝：Φ0.8mm，500g/卷，Φ0.5mm，500g/卷； 14、吸锡线：宽度2.5mm、长度1.5m； 15、焊剂去除剂：62环保型400mL（带刷头）； 16、无铅助焊膏：223中性10cc（带推管+针头）； 17、PVC绝缘胶带：0.15mm×18mm，≤9m； 18、电缆扎带：3mm×100mm 白色； 19、热缩管套装：彩色780个套装(盒装)； 20、防静电自封袋：130mm×180mm； 21、不锈钢空心针：空心规格0.8/1.0/1.2/1.4/1.6/1.8/2.0mm，实心针规格1.2mm，8个装。 九、集训工位呼叫器： 1、尺寸≥220mm×78mm×12mm； 2、全ABS外壳材质，LCD显示屏； 3、电池容量≥4200mAh，待机时间≥10天； 4、支持六类事件呼叫，同步倒计时显示屏。 | 1680000 |  |
| 2 | 电子技术训练资源耗材工具 |  | 套 | 1 | ▲本设备需集成108种训练套件。每种套件包含硬件套装、配套训练资源包，所有训练材料满足世界技能大赛电子技术项目国家集训队训练要求。 一、配套训练资源包要求 包括但不限于如下材料：任务说明书、工程文件、评分表、参考答案。 ▲（1）任务说明书：按照第47、46、45届世界技能大赛电子技术赛项任务书标准进行编制，内容须包含简介、任务描述、具体任务要求、配分等完整章节结构。每份任务说明书须包含不少于3个独立子任务模块，各子任务配分须明确标注且加总与总配分一致。 ▲（2）工程文件（支持fusion360格式）：须包含电路设计工程、元件库文件、数据手册（PDF格式）、答题纸、PCB设计用原理图文件（fsch或兼容格式）、PCB原理图文件（fsch或兼容格式）、PCB文件（fbrd或兼容格式）、Gerber文件。 ▲（3）评分表：按照世界技能大赛电子技术赛项评分表标准进行编制，内容包含：任务名称、模块配分、子模块编号、子模块名称、指标类型（客观或主观）、指标描述、主观等级、指标详细描述、测量依据、技能点、指标配分。 ▲（4）参考答案：须包含原理图设计答案、原理图设计讲解、PCB设计答案。 ▲（5）资源包可支持在线使用（在“电子技术训练云助手”中使用）与离线使用（可从“电子技术训练云助手”中下载资源资料）两种模式。 二、硬件套装清单（每种各10件） 1、分立元件门电路：由分立元件如晶体管、电阻、电容等元器件组成，供电电压：+5V。 2、脉冲型(主从)触发器：由CD4013、按键、LED等元器件组成，供电电压：+5V。 3、边沿型D触发器：由CD4013、按键、LED等元器件组成，供电电压：+5V。 4、施密特触发器：由运算放大器、电阻、电容、按键、LED等元器件组成，供电电压：+5V。 5、74LS75寄存器：由74LS75芯片、按键、LED等元器件组成，供电电压：+5V。 6、同步十进制计数器：由CD4518、CD4026、按键、LED等元器件组成，供电电压：+5V。 7、同步二进制计数器：由CD4026、CD4024、按键、LED等元器件组成，供电电压：+5V。 8、与或非电路：由分立元件如晶体管、电阻、电容等元器件组成，供电电压：+5V。 9、编码器：由编码器芯片、按键、LED等元器件组成，供电电压：+5V。 10、译码器：由译码器芯片、按键、LED等元器件组成，供电电压：+5V。 11、全加器：由运算放大器、电阻、电容、按键、LED等元器件组成，供电电压：+5V。 12、数据选择器：由74HC151、按键、LED等元器件组成，供电电压：+5V。 13、数值比较器：由74HC85、按键、LED等元器件组成，供电电压：+5V。 14、基本RS触发器：由分立元件如晶体管、电阻、电容等元器件组成，供电电压：+5V。 15、电平型RS触发器：由74HC74、按键、LED等元器件组成，供电电压：+5V。 16、异步二进制计数器：由CD4026、CD4024、按键、LED等元器件组成，供电电压：+5V。 17、异步十进制计数器：由CD4518、CD4026、按键、LED等元器件组成，供电电压：+5V。 18、移位寄存器：由74HC165、74HC164、按键、LED等元器件组成，供电电压：+5V。 19、多谐振荡器：由运算放大器、电阻、电容、按键、LED等元器件组成，供电电压：+5V。 20、555单稳态定时器：由NE555、电阻、电容、按键、LED等元器件组成，供电电压：+5V。 21、555多谐振荡器电路：由NE555、电阻、电容、按键、LED等元器件组成，供电电压：+5V。 22、基本共射放大电路：由晶体管、电阻、电容等元器件组成，供电电压：+5V。 23、基本共集放大电路：由晶体管、电阻、电容等元器件组成，供电电压：+5V。 24、基本共基放大电路：由晶体管、电阻、电容等元器件组成，供电电压：+5V。 25、结型场效应管放大电路：由结型场效应管、电阻、电容等元器件组成，供电电压：+5V。 26、绝缘栅场效应管放大电路：由绝缘栅场效应管、电阻、电容等元器件组成，供电电压：+5V。 27、多级放大电路：由多个晶体管、电阻、电容等元器件组成，供电电压：+5V。 28、反相比例运算放大电路：由运算放大器、电阻、电容、按键、LED等元器件组成，供电电压：+5V。 29、同相比例运算放大电路：由运算放大器、电阻、电容、按键、LED等元器件组成，供电电压：+5V。 30、加减运算电路：由运算放大器、电阻、电容、按键、LED等元器件组成，供电电压：+5V。 31、积分微分运算电路：由运算放大器、电阻、电容、按键、LED等元器件组成，供电电压：+5V。 32、低通滤波电路：由电阻、电容、电感、按键、LED等元器件组成，供电电压：+5V。 33、高通滤波电路：由电阻、电容、电感、按键、LED等元器件组成，供电电压：+5V。 34、正弦波振荡电路：由运算放大器、电阻、电容、电感、按键、LED等元器件组成，供电电压：+5V。 35、电压比较器电路：由运算放大器、电阻、电容、按键、LED等元器件组成，供电电压：+5V。 36、矩形波振荡器电路：由运算放大器、电阻、电容、按键、LED等元器件组成，供电电压：+5V。 37、三角波振荡器电路：由运算放大器、电阻、电容、按键、LED等元器件组成，供电电压：+5V。 38、锯齿波振荡器电路：由运算放大器、电阻、电容、按键、LED等元器件组成，供电电压：+5V。 39、OTL功率放大器电路：由晶体管、电阻、电容、电感等元器件组成，供电电压：+5V。 40、串联型稳压电源电路：由晶体管、电阻、电容、稳压二极管等元器件组成，供电电压：+5V。 41、集成稳压电源电路：由集成稳压芯片、电阻、电容等元器件组成，供电电压：+5V。 42、助听器电路：助听器主要由麦克风、放大器、受话器、电池、各种音量音调旋钮等元件组成。供电电压：+1、5V 43、话筒放大电路：话筒放大电路由电源电路、前级电路、推动级电路、功放输出级电路四个部分组成。采用二极管、集成运放、电阻、稳压管、三极管等元器件。供电电压：+15V 44、音调控制电路：此电路采用双电源供电，通过调节电位器控制运放的高通低通频率进行放大，最后再进行叠加输出。从而实现音调控制。双供电电压：+12V、-12V 45、功率放大器：电路由电源电路、前级放大、偏置电路、推挽输出电路组成。供电电压：+12V 46、串联型稳压电源：由变压器、二极管、集成运放、电阻、稳压管、三极管等元器件组成。供电电压：~220V交流电 47、抢答器：由按键、电容、电阻、数码管、74LS148等元器件组成。供电电压：+5V 48、病房呼叫器：由按键、74AC74N、二极管、电容、LED、蜂鸣器等元器件组成、供电电压：+5V 49、流水灯：由开关、NE555振荡器、74AC74N分频器、计数器、电容、电阻、LED、数码管等元器件组成。供电电压：+5V 50、数值比较：由按键、计数器、译码器、编码器、LED、数值比较器74LS85等元器件组成。供电电压：+5V 51、可调倒计时电路：由拨动开关、电容、电阻、蜂鸣器、二极管、1秒脉冲发生器、比较器、数码管、可预置减计数器等元器件组成。供电电压：+5V 52、数控功率放大器的设计：由运算放大器、DAC（数模转换器）、功率放大器、反馈网络、电阻、电容等元器件组成，供电电压：+5V、±12V。 53、数控步进电源的设计：由DAC、电压调节器、电阻、电容、按键、LED等元器件组成，供电电压：+5V、±12V。 54、数字电子钟电路的设计：由振荡器、计数器、分频器、显示驱动电路、数码管等元器件组成，供电电压：+5V。 55、直流电机控制电路的设计：由H桥驱动电路、PWM控制器、电阻、电容、按键、LED等元器件组成，供电电压：+5V、+12V。 56、PID调速电路的设计：由运算放大器、PID控制器、ADC（模数转换器）、PWM输出、驱动电路、电阻、电容等元器件组成，供电电压：+5V。 57、偏移量控制电路的设计：由运算放大器、电阻、电容、按键、LED等元器件组成，供电电压：+5V。 58、十字路口交通灯控制电路的设计：由计数器、分频器、驱动电路、LED交通灯等元器件组成，供电电压：+5V。 59、自动烘干机电路：由温度传感器、加热元件、风扇控制电路、电阻、电容、按键、LED等元器件组成，供电电压：+5V、+12V。 60、温度控制系统：由温度传感器、运算放大器、加热/冷却元件、电阻、电容、按键、LED等元器件组成，供电电压：+5V。 61、电动车控制系统：由速度传感器、电机驱动电路、电阻、电容、按键、LED等元器件组成，供电电压：+5V、电池电压。 62、数显信号发生器电路：数显信号发生器是以ICL8038为核心，ICL8038是一种具有多种波形输出的精密振荡集成电路，只需调整个别的外部元件就能产生从0.001Hz~300kHz的低失真正弦波、三角波、矩形波等脉冲信号。输出波形的频率和占空比还可以由电流或电阻控制。系统包括信号产生、频率测量与显示，幅值测量与显示、波形整形、电源转换、信号放大与输出六大部分组成。 63、10层模拟电梯电路：这个电路包含了一个10层的电梯，7段数码管和LED组指示电梯的楼层—0表示地面层，9表示第九层，你选择要去往的楼层是通过按钮开关实现，LED组将以1Hz的速度按顺序从现有楼层到选择的楼层顺次点亮。 64、交通红绿灯控制电路：通过两个拨码开关设置红灯，绿灯的时间。NE555产生时基脉冲。4个数码管分别显示红灯，绿灯的倒计时时间，三种颜色LED指示交通灯光状态。 65、占空比检测电路：本电路为占空比检测电路，通过NE555产生占空比可调脉冲，经过分频与倍频，然后计数，检测出脉冲的占空比。 66、温度报警电路：正常工作时，数码管循环显示1，2，4，8。继电器K1，K2均不工作，LED1-LED4均熄灭。电路可以用一个拨动开关来选择自动模式或是手动模块。当开关SW1处于自动模式时，用一个热敏电阻来检测温度，当温度升高到某一值时，点亮发光二极管LED1，继电器K1工作。并接通报警电路工作，蜂鸣器发出模拟急救车的报警声音，同时，数码管暂停循环显示，停留在当前的字符。在报警状态条件下，此时，再将外部传感器输入信号模拟接通（用短路帽实现，短路帽接通，LED4=1，短路帽断开LED4=0）后，继电器K2工作，LED3点亮。当温度降低到某一值时，电路恢复到正常工作状态。当开关SW1处于手动模式时，用一个按键来模拟热敏电阻，按下按键S1代表温度升高到某一值LED2点亮，再次按下表示温度又降低到了某一值LED2灭，如此循环。手动功能与上述自动模式的功能一致。 67、热敏打印机：本电路需要设计一个热敏打印机的控制电路，本电路包括电源控制电路、温度比较电路、信息显示屏电路、按键和蜂鸣器、脉冲发生电路、打印头驱动等电路模块。能够实现所需要的内容进行热敏打印。 68、点阵游戏板：可支撑3个实训项目：驱动12864、摇杆实验、万年历。由LCD12864、摇杆电位器、无源蜂鸣器、纽扣电池座、电容、电阻等元器件组成。供电电压：+5V 69、矩阵键盘_数码管板：可支撑2个实训项目：密码锁、电子琴。由74HC595、矩阵键盘、蜂鸣器4位数码管等元器件组成。供电电压：+5V 70、舵机控制板：可支撑2个实训项目：舵机、flash实验。由电流传感器模块、低压降线性稳压器、电容、电阻、非自锁开关等元器件组成。供电电压：+5V 71、基础外设板：可支撑11个实训项目：点亮一个LED灯、闪烁的LED灯、数码管实验、按键滤波实验、矩阵键盘扫描、秒表、使用串口打印日志、基于USB的VirtualPortCom实验、CRC及RNG实验、看门狗实验、函数信号发生器。由数码管、LED、按键、电容、电阻等元器件组成。供电电压：+5V 72、智能手表程序设计：系统使用4个按钮和OLED显示器与用户交互。 73、模拟出租车计价器系统程序设计：本测试项目有“车辆与环境系统”（以下简称：环境系统）与“计价器系统”两部分，其中环境系统是模拟车辆行驶状态和环境，如车辆行驶里程、载客状态（空车/载客）、运行状态（高速/低速）和车辆传感器（温度/湿度） 74、模拟电梯程序设计：模拟一部电梯，小型模拟电梯有4个楼层数字“G、1、2和3”，这是典型住宅用小型电梯。外呼操作面板（LOP）安置在每个楼层，这个面板是由电梯使用者呼叫电梯，是由单信号按钮（和信号指示灯）组成的信号面板。轿厢操作面板（COP）安装在轿厢内部。这个面板是让电梯操作者输入最终的目的楼层。电梯由7个LED灯组成，绿色的LED用于指示楼层，红色的指示楼层之间，电梯不能停留在楼层之间。每个楼层都有外呼操作面板，该面板包含1个外呼按钮和LED指示。内呼操作面板由4个内呼按钮和内呼指示LED组成。 75、模拟地铁嵌入式编程目标板：这是一个地铁系统的模拟。该电路使用+5V，GND、有三条地铁线路，分别为红色、蓝色和绿色LED表示。LCD显示站点信息。 76、多级调速器：由CD4060、自锁按键、CD4020分频电路、积分电路、计数器、霍尔传感器、比较器、驱动电路、数码管、5V直流电机等元器件。供电电压：+5V、-5V 77、开关控制环型LED电路板：由按键、4位倒T型电阻网路D/A转换器、压控振荡器、分频器、计数器、74HC08、74HC164、LED等元器件组成。供电电压：+12V、-12V 78、灯光亮度调控电路电路板：由按键、多谐振荡器、三位二进制计数器、D/A转换器、比较器、积分电路、光耦隔离、驱动电路、LED等元器件组成。供电电压：+5、6V 79、可调数字脉冲发生器电路板：由鉴相器、低通滤波器、压控振荡器、分频器、比较器、加/减计数器等元器件组成。供电电压：+5V 80、超声波测距电路板：由0.56寸1位共阴数码管、插件单联电位器、直插色环电阻、低频放大-PNP型、LED、电容、电阻、2P接插件、双路运放等元器件组成。供电电压：+9V 81、FSK频移键控电路电路板：由晶振、CD4052BC、集成运算放大器、CD4013、插件单联电位器、发光二极管、电阻、电容等元器件组成。供电电压：+5V、-5V 82、函数信号发生电路电路板：由振荡器、分频器、波形选择器、电阻、电容、按键、LED等元器件组成，供电电压：+5V。 83、十路编码锁存电路电路板：由编码器、锁存器、电阻、电容、按键、LED等元器件组成，供电电压：+5V。 84、二控电源电路板：由电压调节器、电阻、电容、按键、LED等元器件组成，供电电压：+5V、+12V。 85、MC14433温度检测电路板：由MC14433芯片、电阻、电容、按键、LED等元器件组成，供电电压：+5V。 86、microPython矿井救援模拟系统电路板：由电阻、电容、按键、LED等元器件组成，供电电压：+5V。 87、声音避障小车电路板：由麦克风、放大器、比较器、驱动电路、电阻、电容、按键、LED等元器件组成，供电电压：+5V。 88、D类功放电路电路板：由PWM控制器、功率放大器、扬声器、电阻、电容等元器件组成，供电电压：+5V、+12V。 89、交通灯控制电路电路板：由计数器、分频器、驱动电路、LED交通灯等元器件组成，供电电压：+5V。 90、综合报警器电路板：由传感器、比较器、驱动电路、蜂鸣器、电阻、电容、按键、LED等元器件组成，供电电压：+5V。 91、八路智力抢答器电路板：由比较器、计数器、驱动电路、按键、LED等元器件组成，供电电压：+5V。 92、多路信号检测电路电路板：由传感器、比较器、驱动电路、电阻、电容、按键、LED等元器件组成，供电电压：+5V。 93、电子计步器电路板：由加速度传感器、计数器、驱动电路、电阻、电容、按键、LED等元器件组成，供电电压：+5V。 94、保险柜防盗报警电路板：由传感器、比较器、驱动电路、蜂鸣器、电阻、电容、按键、LED等元器件组成，供电电压：+5V。 95、贴片频率计电路板：由振荡器、计数器、显示驱动电路、数码管、电阻、电容等元器件组成，供电电压：+5V。 96、过压欠压多重保护电路电路板：由电压比较器、继电器、电阻、电容、按键、LED等元器件组成，供电电压：+5V。 97、遮挡计数器电路板：由遮挡传感器、计数器芯片、信号处理电路、控制按键、LED显示屏等元器件组成。供电电压：+5V。 98、自调节AI焊台主控电路板：尺寸≥250mm×100mm，黑色，由三路降压电源输出、RJ45接口、STM32G系列主控、Type-C接口、LED显示、仪表放大器、ADS转换器、电动泵组成，供电电压：+24V。 99、焊台HMI电路板：尺寸≥200mm×100mm，黑色，由交互面板接口、双路12V降压电源输出、正交编码器输入、RGB指示灯、PFC连接器、OLED显示器、报警器组成，供电电压：+12V。 100、焊笔电路板：尺寸≥204mm×40mm，黑色，腰线收窄异形板，由RJ45接口、HX2.45端子、双路12V降压电源、STM32G系列主控、LED显示装置、PWM-PID数字恒温模块组成，供电电压：+12V。 101、热风枪电路板：尺寸≥198mm×60mm，黑色，中框阶梯式异形板，由RJ45接口、双路12V降压电源、STM32G系列主控、LED显示器、功率轴流风扇、霍尔传感器、RGB工作指示灯、HX2.54连接器组成，供电电压：+12V。 102、吸锡枪电路板：尺寸≥150mm×118mm，黑色，枪式异形板，由RJ45接口、HX5.08接口、双路12V降压电源、STM32G系列主控、RGB工作指示灯、LED显示器、气泵启动开关组成，供电电压：+12V。 103、无线传感器远程采集电路板：尺寸≥148mm×98mm，黑色，由850-931MHz LoRa传输台、USB通信模块、SD存储卡模块、RS485模块、Flash存储器模块和支持Hlink通信协议的主控器模块组成，防静电标识，供电电压：+24V。 104、电机参数测量与显示装置电路板：尺寸≥120mm×113mm，紫板卡，由4位LED转速显示装置，1位LED挡位显示装置，五挡转速电压值设定模块、数字转速切换模块、测速模块、防静电标识组成，供电电压：+24V。 105、压力测量红外传输装置电路板：尺寸≥105mm×85mm，绿板卡，由压力传感器调理模块、恒压源输出模块、恒流源输出模块、 PWM调制模块、红外调制解调模块、防爬电隔离槽、LED显示模块组成，供电电压：+12V。 106、新风能源电参数监测电路板：尺寸≥148mm×145mm，紫板，由电压电流检测模块、LED显示装置、电压表头芯片、脉冲信号发生器模块、降压供电模块、负压隔离模块等组成，供电电压：+12V。 107、智能网联汽车座椅安全控制系统电路板：尺寸≥160mm×100mm，紫色，防爬电开槽≥20mm×20mm，由无线信号发送模块、车辆安全控制接收模块、LED显示器、座椅人体红外感应开关、安全带手动开关、硬件编码器、数字解码器、双路降压电源、硬件信号源模块等组成，供电电压：±5V。 108、大功率电调驱动器电路板：尺寸≥95mm×90mm，由200W大功率驱动IC、DAC调制模块、E2C存储器、隔离器、开关管驱动模组、人机交互模块、AWG波形发生器模块等组成，供电电压：+24V。 | 150000 |  |
| 3 | 集训与训练辅助工具 |  | 套 | 1 | 一、技术研发设备 ▲1、数字示波器 （1）屏幕尺寸≥10.1英寸触摸屏，显示屏分辨率≥1024*600； （2）模拟带宽≥200MHz； （3）通道数≥4通道； （4）垂直分辨率≥12-bit； （5）最高实时采样率≥2GSa/s（单通道）、1GSa/s（两通道）、500MSa/s（四通道）； （6）存储深度≥100Mpts/CH（单通道）、50Mpts/CH（两通道）、25Mpts/CH（四通道）； （7）接口包含USB、LAN、Pass/Fail、Trigger Out； （8）最高波形捕获率≥500,000wfm/s； （9）支持16路数字通道； （10）支持I2C、SPI、UART、CAN、LIN、CAN FD； （11）支持鼠标和键盘和远程网页控制； （12）供电电压220V/AC； （13）净重≥4.1 kg，毛重≥5.6 kg； （14）尺寸≥长317mm×宽150mm×高236mm。 ▲2、信号发生器 （1）屏幕尺寸≥4.3英寸触摸显示屏，显示分辨率≥480×272 RGB； （2）采样率≥1.2GSa/s； （3）垂直分辨率≥16bit； （4）正弦波输出频率范围1μHz~120MHz； （5）方波频率范围1μHz~25 MHz； （6）脉冲波频率范围1μHz~25 MHz； （7）输出通道数≥2通道； （8）最大输出幅度±10V； （9）任意波长度8pts～8Mpts； （10）接口USB Host、USB Device、LAN； （11）调制功能AM、 FM、PM、FSK、ASK、PSK、DSB-AM、PWM； （12）供电电压220V/AC； （13）净重≥3.43kg、毛重≥4.42kg； （14）尺寸≥长296mm*宽260mm*高107mm。 ▲3、大功率可编程直流稳压电源 （1）输出通道≥4通道； （2）通道1恒定输出电压/电流≥15V/1.5A； （3）通道2和通道3恒定输出电压/电流≥30V/6A； （4）通道4恒定输出电压/电流≥15V/1A； （5）额定输出总功率≥400W；分辨率1mV/1mA； （6）4.3英寸真彩TFT-LCD显示屏，五位电压显示，五位电流显示；（7）供电电压220V/AC； （8）重量（仅主机）≥12kg； （9）尺寸≥长221mmx宽360mmx高133mm。 ▲4、频谱分析仪 （1）屏幕尺寸≥10.1英寸，显示分辨率≥1024*600； （2）频率范围9kHz~1.5GHz，频率分辨率1Hz，扫宽范围0 Hz，100 Hz到仪器的最大频率； （3）基准频率10.000000 MHz；频率计数器分辨率0.01 Hz； （4）供电电压220V/AC； （5）净重≥4.40 kg，毛重≥5.20 kg； （6）尺寸≥长393mm*宽117mm*高207mm； ▲5、台式万用表 （1）屏幕尺寸≥5英寸TFT-LCD触摸显示屏； （2）读数分辨率≥六位半（六又二分之一）； （3）支持直流和交流电压、电流测量；支持电阻、二极管、蜂鸣挡、电容测量； （4）供电电压220V/AC； （5）Count数≥2,200,000； （6）测量种类≥11种； （7）配备接口USB Host、USB Device、LAN；4种触发模式：自动触发，单次触发，外触发及电平触发； （8）4种显示模式：数字显示，条形图，趋势图，直方图； （9）支持热电偶、热电阻温度传感器及自定义传感器功能； （10）支持双显示、中英文菜单； （11）净重≥4.4 kg； （12）尺寸≥长261mm*宽381mm*高107mm。 ▲6、可编程电子负载 （1）输入功率≥300W； （2）输入通道≥1通道； （3）面板设置精度0.1 mV/ 0.1 mA，面板回读精度0.1 mV/ 0.1 mA；（4）输入电压≥150V，输入电流≥30A，供电电压220V/AC； （5）显示屏≥3.5英寸TFT-LCD； （6）重量≥5.8kg； （7）尺寸≥长260mm*宽411mm*高106mm。 ▲7、电路图纸输出扫描平台 （1）支持A3、A4黑白激光双面操作，自动输稿器； （2）7英寸彩色触摸屏； （3）支持Wi-Fi直连； （4）激光静电转印方式； （5）配置10套感光鼓组件NPG59，单鼓总打印页数≥6000页； （6）内存≥2GB； （7）主机电源打开时≤60秒，首页输出时间≤7.4秒； （8）灰度等级256级；复印分辨率≥600dpi×600dpi； （9）打印分辨率≥600dpi×600dpi； （10）连续输出速度≥25页/分钟； （11）连续复印张数1~9999张； （12）供纸量（80g/m2）250张（前置纸盒）+80张（手送纸盘）可容580张； （13）电源220V/AC，功耗≤1.5kW； （14）主机尺寸≥长626.6mm×宽691.9mm×高615.6mm； （15）主机含耗材重量≥39.7kg。 ▲8、电路板外壳制作平台 （1）外形尺寸≥长392*宽406*高478mm； （2）包装重量≥21.3kg； （3）配备AMS2Pro套件，供料缓冲器，多色耗材； （4）耗材直径1.75 mm； （5）打印尺寸≥长256×宽256×高256 mm²； （6）熔融沉积型（FDM）技术； （7）5英寸854*480触摸屏； （8）内置8 GB EMMC存储，支持外挂U盘； （9）供电电压220V/AC； （10）支持触摸屏、手机端应用、电脑端应用操作； （11）支持Bambu Studio切片软件，支持MacOS同等或以上、Windows同等或以上、Linux同等或以上系统； （12）塑胶和钢材框架，塑胶和玻璃外壳，硬化钢挤出机齿轮，硬化钢喷嘴； （13）喷嘴最高温度300℃，默认自带喷嘴直径0.4mm，支持喷嘴直径0.2mm、0.4mm、0.6 mm、0.8mm； （14）内置工具头切刀； （15）永磁同步伺服挤出电机； （16）打印板材质弹性打印钢板； （17）标配纹理 PEI打印板；支持纹理 PEI 打印板、光面 PEI 打印板、增稳低温打印板，热床支持最高温度110℃； （18）工具头最大移动速度600 mm/s；工具头最大移动加速度20,000 mm/s²； （19）支持耗材类型PLA、PETG、ABS、ASA、TPU、PLA支撑专用耗材、PLA/PETG 支撑专用耗材、ABS 支撑专用耗材、PET、PA、PC、PVA、PLA-CF、PETG-CF、ABS-GF、ASA-CF、PA6-CF、PA6-GF、PAHT-CF、PPA-CF、PET-CF； （20）工作电压200-240V/AC，50Hz，最大功率1200W@220V； ▲9、高精密焊接与维修操作展示平台 （1）目镜支持垂直TV拓展接口连接电子目镜使成像同步电脑，可以实现拍照、录像、测量、多人实时观看； （2）配置高清4K成相机； （3）配置11.6英寸高清显示屏； （4）配置10X/22mm大视野、广角、高眼点； （5）工作距离100mm；放大倍数7X~45X连续变倍； （6）铰链式观察头； （7）调焦托架手轮松紧可调、升降范围50mm； （8）上下单LED灯照明、独立开关亮度可调； （9）工作电压110V～240V/AC； （10）载物台直径≥95mm黑白板和透明板； （11）立柱高≥240mm； （12）立柱直径≥32mm； （13）底座尺寸≥205×275×40mm； （14）外箱尺寸510x360x300mm； （15）毛重≥6kg。 二、培训和集训考核评分辅助设备 ▲1、电路显示与评分培训高清一体机 （1）显示屏尺寸≥100英寸，显示分辨率≥3840×2160； （2）供电电压220V/AC； （3）运行内存≥2GB； （4）配备HDMI×2、USB×1、RJ45×1接口； （5）内置15W×2扬声器； （6）支持Wi-Fi、蓝牙无线连接；支持座装、壁挂、移动支架安装； （7）配备翻页笔，支持标注调音遥控器；配备滚轮移动式支架推车； （8）配备物理投屏器，支持电脑、手机、PAD快捷投屏； （9）净重≥64kg。 ▲2、培训语音传输播放系统 （1）功放数量1个，功放功率≥150W； （2）功放支持蓝牙5.0连接、USB连接、4路音乐输入、5路话筒输入； （3）功放尺寸≥483mm×365mm×140mm； （4）音响数量4个，音响功率≥30W，单个音响喇叭尺寸10英寸；（5）低音单元×1、3英寸高音单元×2；配手持话筒×2个； （6）配鹅颈话筒×2个； （7）无线接收主机×1台； （8）声音系统覆盖范围≥400㎡。 ▲3、培训考核文件无线收发中枢系统 （1）物理尺寸≥W330mm×D173mm×H44mm； （2）LAN GE接口×1，LAN/WAN接口GE×2+2.5GE×1，WAN接口GE×1； （3）无线速率5400Mbps； （4）外置6根5dBi增益全向天线； （5）工作电源100-240V/AC； （6）无风扇自然散热； （7）整机功耗≤25W； （8）支持LAN/WAN切换，支持多WAN口负载均衡； （9）支持多SSID，SSID个数10个； （10）支持HT20/HT40/HT80/HT160模式； （11）支持自动信道选择或手动信道选择；支持接入用户数限制； （12）支持客户端隔离；支持SSID广播开启或关闭； （13）支持多种加密方式（不加密、WPA、WPA、WPA3）； （14）支持无线MAC接入控制（白名单、黑名单）； （15）支持按百分比设置无线发射功率； （16）支持无线接入客户列表显示； （17）支持SSID和VLAN绑定； （18）支持广播探测功能； （19）支持中文SSID（支持UTF-8、GB2312两种编码格式）。 | 80000 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 1910000 |  |
| 商 务 条 款 |  | 一、合同签订期：自成交通知书发出之日起25日内。 二、交付时间及地点： 交付时间：自合同签订之日起30日内完成交货及安装、调试运行。 交付地点：广西南宁技师学院指定地点。 三、售后服务要求 1、负责送货上门并安装调试合格，按国家有关规定实行“三包”，负责定期回访及维护。 ▲2、质保期：自验收合格之日起2年。 质保为整机（整台、整套）及软件，质保期内保证设备的合法性使用，国家强制检测由供应商负责，质保期内的质量责任由成交供应商承担；由于设备质量造成的安全事故由成交供应商承担；质保期内货物故障后成交供应商承诺负责更换新件（费用含在报价内）。 ▲3、服务响应时间：7×24小时提供服务。电话报修要求2小时内响应，12个小时内排除故障。 ▲4、备品备件要求：维修设备时更换问题部件，并负责备件的运输，具体包括： （1）提供保修所需的备件供应要及时、充足。 （2）备件必须是原厂提供的未拆封原装备件。 ▲5、设备安装调试及技术培训：供应商协助进行安装前的准备工作。到货后，供应商安排工程师免费安装。设备安装后，供应商安装工程师为采购人提供为期7天现场培训，培训内容包括：基本原理、结构、操作、软件使用、数据处理、维护保养及简单故障排除，保证采购人的使用人员能正确操作设备，熟练使用设备的各种功能。 6、在正常安装、使用过程中，凡是因产品质量问题所造成采购人损失的，成交供应商负责赔偿采购人的一切经济损失。 7、本政府采购项目现执行的有关政策、法律及法规，如有与国家最新发布的政策、法律及法规相抵触时，供应商必须无条件按照最新规定执行，且造成的损失均由供应商自行承担。 8、其余按厂家承诺进行。 四、付款方式 本项目无预付款，货物经采购人书面验收合格后，成交供应商将发票交采购人向南宁市财政局提交用款申请批复后支付合同款。鉴于本合同款项系使用财政资金支付，采购人在验收合格后向财政部门申请付款，既视为采购人已履行支付义务，具体付款时间以财政部门批复并支付为准。 五、报价要求 1、报价必须含以下部分，包括： （1）货物的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）其他（如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用）： 包括货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、保修等各种费用和售后服务、培训、税金及其他所有成本费用的总和。 六、验收标准 1、成交供应商向采购人提供的货物必须是全新的原装产品。 2、验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担，报价时应考虑相关费用。 3、成交供应商在货物验收时由采购人对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 4、本采购文件的相关要求。 5、国家相关法律、法规、标准和规范等。 ▲七、培训要求 本次采购为了提升学校师资水平从而提高教学质量，同时为保证学校老师能正常使用设备，成交供应商需派工程师到校内开展培训（时间由采购人确定），培训人数不少于10人，时间不少于7天。 |  |  |  |  |  |
| 其他说明 |  | 一、进口产品说明 □本表的第项货物所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时响应供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与竞标，否则响应文件按无效处理。 ☑本表货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的响应文件按无效处理。 ▲二、核心产品 “货物需求一览表”表中的核心产品为序号第1、2、3项产品。 三、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。 |  |  |  |  |  |

附件1

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。
附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

# 第三章供应商须知

## 第一节供应商须知前附表

| 条款号 | 条款内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 供应商资格条件 | 供应商资格条件要求详见公告。 |
| 5.1 | 是否接受联合体竞标 | □是/√否。 |
| 5.2 | 联合体竞标要求 | 无 |
| 6.1 | 是否允许分包 | √不允许分包 □允许分包 分包内容：。 分包金额或者比例：。 |
| 12.1.1 | 资格证明文件组成 | 1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则谈判文件按无效响应处理） 2. 供应商依法缴纳税收的相关材料：[ 2025年12月至 2026年5月]连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则作无效响应处理） 3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[ 2025年12月至2026年5月]连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则作无效响应处理） 4.供应商财务状况报告：2025年财务状况报告复印件；供应商成立不满一年的应按提供截标之日上一个月的财务状况报告复印件。（上述财务状况报告包括：供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注)。（必须按要求提供，否则作无效响应处理） 5.供应商直接控股、管理关系信息表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 6.资格声明函；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 7.本项目为中小企业预留项目，参加本项目的供应商所投产品制造商必须为中型、小型、微型企业，或监狱企业，或残疾人福利性单位，否则竞标无效。供应商应符合以上其中一项资格，并根据情况提供材料（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）： ①《中小企业声明函》（格式后附）； ②《残疾人福利性单位声明函》（格式后附）； ③由省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 8.除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料； 注： 1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。 2.联合体竞标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则响应文件按无效响应处理。 |
| 12.1.2 | 商务文件组成 | 1.无串通竞标行为的承诺函；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件；（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4.商务条款偏离表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5.竞标人情况介绍； 6.联合体协议书；（联合体竞标时必须提供，否则作无效响应处理） 7.供应商认为需要提供的其他有关资料。 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。 |
|  | 技术文件组成 | 1.货物需求偏离表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.配置清单（均不含报价）；（必须提供，否则响应文件作无效处理） 3.售后服务承诺；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4.项目实施人员一览表； 5.对应采购需求的货物需求、商务条款提供的其他文件资料； 6.供应商认为需要提供的其他有关资料。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。 |
| 12.1.3 | 报价文件组成 | 1.响应函；（必须提供，否则作无效响应处理） 2.响应报价表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。 |
| 12.2 | 响应文件电子版要求 | 1.响应文件电子版要求：按照本采购文件“第五章响应文件格式”编写（第五章未附格式的，由供应商自行拟定），不可涂改并在规定加盖公章处加盖电子公章，否则响应文件按无效响应处理。 2.响应文件电子版密封方式：电子响应文件通过平台有效CA加密后在广西政府采购云平台投送。（操作方式见公告附件“电子响应文件制作与投送教程”） |
| 15.2 | 响应报价要求 | 竞标报价为采购人指定地点的现场交货使用价，包括： （1）《货物需求一览表》要求提供的货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格 （2）运输、装卸、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费。 （4）供应商送货上门包含运费，充分考虑因节日（如国庆等）因素产生的价格波动，采购人不因市场价格波动而做价格调整。《如采购需求有约定的从其约定》 |
| 16.2 | 竞标有效期 | 自首次响应文件提交截止之日起90日。 |
| 17.1 | 谈判保证金 | 本项目不收取谈判保证金。 |
| 20.1 | 首次响应文件提交起止时间 | 详见竞争性谈判公告。 |
|  | 首次响应文件提交地点 | 详见竞争性谈判公告。 |
| 20.6 | 备份响应文件 | 本项目不接受备份响应文件。 |
| 21 | 首次响应文件的退回 | 详见竞争性谈判公告。 |
| 26.2 | 负偏离要求 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0项。 货物需求一览表评审中允许负偏离的条款数为2项（即非标“▲”的条款负偏离达2项则作无效标处理）。 |
|  | 谈判的顺序 | 系统自动提取的顺序 参与谈判前，供应商法定代表人或者委托代理人必须通过电脑摄像头向谈判小组出示本人有效证件原件[有效证件可以是身份证（含临时身份证明）、机动车驾驶证、社会保障卡或者护照的其中一项]，若参与谈判的委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的法定代表人授权委托书原件。如无法核实谈判对象有效身份证明的，谈判小组将拒绝其谈判。 |
|  | 评审价相同时成交原则 | 评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按以下原则确定成交候选人的顺序： √依次按带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列。 □由谈判小组推荐代表随机抽取。 |
| 28 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
| 29.5 | 签订合同携带的材料 | 使用的有效CA证书加盖单位电子公章 |
| 31.2 | 接收质疑函方式 | 以书面形式 |
|  | 质疑联系部门及联系方式 | （1）云之龙咨询集团有限公司政府采购全过程咨询部； 联系电话：0771-2618199、2618118 、2611898 通讯地址：广西南宁市良庆区云英路15号南宁城建集团总部地块项目3号写字楼6楼政府采购全过程咨询部﻿ （2）广西南宁技师学院； 联系电话：0771-4928055 通讯地址：南宁市西乡塘区大学西路157号 |
|  | 现场提交质疑办理业务时间 | 质疑期内每个工作日 8时 00分到 12 时00分，15 时00分到18时00 分 |
| 31.6 | 受理投诉方式 | 1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。 2、邮寄地址： 名称：南宁市财政局政府采购监督管理科 地址：南宁市青秀区东葛路129号 联系电话：0771-2189091 |
| 33 | 采购代理费 | 1. 是否收取采购代理费： √是□否 2.采购代理费支付方式： √本项目代理服务费由成交供应商领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 3.采购代理费收取标准： √以分标（√成交金额/□采购预算/□暂定成交金额/□其他）为计费额，按货物类采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费按国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格[2002] 1980号），国家发改委《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）和《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）标准收取。 □固定采购代理收费。 4. 采购代理费收取银行账户 开户名称：云之龙咨询集团有限公司； 银行账号：8113001013400293071； 开户银行：中信银行南宁园湖支行； 开户行行号：302611029137。 |
| 34.1 | 解释 | 解释权：构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任： 1.本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。 2.本项目采购代理机构应严格按照广西政府采购云平台项目采购全流程电子化电子开评标规程执行项目采购活动，代理机构在广西政府采购云平台的“项目管理”—“采购文件管理”内开评标规则设置作为本采购文件的组成部分，截标之后不可更改，因代理机构开评标规则设置错误导致采购活动无法开展下去的情况，由代理机构负责解释并承担其后果。 |
| 34.2 | 其他 | 1.本谈判文件中描述供应商的“公章”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。 2.本谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以供应商法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字。 3.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。 4.自然人竞标的，谈判文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本谈判文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

## 第二节供应商须知正文

### 一、总则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“竞标”是指按照本项目竞争性谈判公告或者邀请函规定的方式供应商获取谈判文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“售后服务”是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和货物等所有内容的文件。

2.9 “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

2.10“正偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；

2.11“负偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.12“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.13“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的竞标报价。

3.供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4.谈判费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于、勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予 4%-6%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

6.转包与分包

6.1本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。

6.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.特别说明

7.1如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得。

7.2供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3供应商在竞标活动中提供任何虚假材料,其响应文件作无效处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；或者编制响应文件硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

7.7根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

### 二、谈判文件

8.谈判文件的构成

第一章竞争性谈判公告；

第二章采购需求；

第三章供应商须知；

第四章评审程序、评审方法和成交标准；

第五章响应文件格式；

第六章合同文本；

第七章质疑、投诉材料格式。

9.供应商的询问

供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商应在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.谈判文件的澄清和修改

10.1已获取谈判文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于应标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，按照本章10.3的内容处理。

10.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。

10.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式（目前为网上公告和系统短信等形式）通知所有获取谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

10.4采购信息更正公告的内容应当包括采购人和采购代理机构名称、地址、联系方式，原公告的采购项目名称及首次公告日期，更正事项、内容及日期，采购项目联系人和电话。

10.5  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更提交首次响应文件截止时间和竞谈时间，将变更时间将在“采购文件公告”中“七、其他补充事宜3.网上查询地址”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

▲响应文件未按谈判文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，其响应文件作无效处理。

### 三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

供应商必须按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对谈判文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成

12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务和技术文件三部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见须知前附表

12.1.2商务技术文件：详见须知前附表

12.1.3报价文件：详见须知前附表

12.2响应文件电子版：详见须知前附表

13.计量单位

谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

15.响应报价要求和构成

15.1响应报价应按“第五章响应文件格式”中“响应报价表”格式填写。

15.2响应报价的价格构成见“供应商须知前附表”。

15.3响应报价要求

15.3.1供应商的响应报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。

15.3.2响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

15.3.3响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.谈判保证金

详见“供应商须知前附表”。

18.响应文件编制的要求

18.1各供应商在编制响应文件时请按照谈判文件“第五章响应文件格式”规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或谈判小组查找不到有效文件是供应商的风险。不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2响应文件应按资格证明、报价分别编制，商务技术文件合并编制，本谈判只接收电子版响应文件，要求见本章“12.2响应文件电子版要求”。

18.3响应文件须由供应商在“第五章响应文件格式”规定位置进行签署、盖章，否则其响应文件按无效响应处理。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

18.4响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及电子公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5响应文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其响应文件按无效响应处理。

19.响应文件的密封和标记

19.1供应商进行电子交易应安装客户端软件—“政府采购云平台电子交易客户端”，并按照谈判文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

19.2使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程见该项目采购公告附件。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

20.响应文件的提交

20.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。

20.2 在响应文件提交截止时间以后，不能补充、修改响应文件。

20.3 在提交“最后报价”后，供应商不能退出谈判。

20.4 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应文件提交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

20.5 采购机构不可视情况延长提交响应文件的截止时间。

20.6备份响应文件。详见在“供应商须知前附表”。

21.首次响应文件的补充、修改与撤回

供应商应当在提交响应文件截止时间前完成响应文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间后提交的响应文件，电子交易平台将拒收。

22. 首次响应文件的退回

详见“供应商须知前附表”。

23. 截止时间后的撤回

本项目不收取谈判保证金，供应商在首次响应文件提交截止时间后可向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件。

### 四、评审及谈判

24.谈判小组成立

24.1谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者货物采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性谈判方式采购的，谈判小组由5人以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

25.首次响应文件的开启

25.1首次响应文件由谈判小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。

25.2 响应文件解密

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。发起解密指令之时起5分钟内供应商还未进行解密的，代理机构要通知供应商，供应商没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，视为响应文件无效。（解密异常情况处理：详见本章26.3 电子交易活动的中止。）

如供应商成功解密响应文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加谈判的，视同认可谈判过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。参与谈判的供应商不足3家的，不得谈判。

26.评审程序、评审方法和成交标准

26.1谈判小组按照“第四章评审程序、评审方法和成交标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

26.2 采购需求负偏离要求及谈判顺序详见“供应商须知前附表”。

26.3电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

### 五、成交及合同

27.确定成交供应商及结果公告

27.1确定成交供应商。由采购人直接委托评审专家确定，评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

27.2成交通知及成交结果公告。成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果（成交通知及成交结果公告应使用南宁市模板进行公告，公告内容除包含《政府采购公告和公示信息格式规范（2020年版）》要求内容外，还应包含采购人专门面向中小企业预留份额情况及成交供应商评审价格、优惠率等内容），同时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书规定签订合同的时间不得超过25日。

27.3采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询核实，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

27.4采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

27.5排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

28.履约保证金

详见“供应商须知前附表”

29.签订合同

29.1采购人与成交供应商应当在成交通知书规定的时间内，按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、货物技术、采购金额、采购数量、技术和货物要求等事项签订政府采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

29.2采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、货物技术、采购金额、采购数量、技术和货物要求等实质性内容的协议。

29.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

29.4如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录，并给予通报。

29.5采购合同由采购人与成交供应商根据谈判文件、响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案，在线签订须携带的材料见“供应商须知前附表”。

30.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

31.2供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下：

（1）潜在供应商依法获取采购文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在竞争性谈判采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对竞争性谈判文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对竞争性谈判文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，应当在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附），受理投诉方式见“供应商须知前附表”。

### 六、验收

32.验收

32.1采购人会同实际使用人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

32.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

32.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

32.4验收合格的项目，实际使用人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

### 七、其他事项

33.代理服务费

代理服务收费标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

34.需要补充的其他内容

34.1本谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

34.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

34.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者货物符合下列情形的，享受本文件规定的中小企业扶持政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和货物的承接商作出要求；

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

35. 政采贷相关说明

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，中标供应商如有融资需求，可凭政府采购合同通过以下方式申请政府采购信用融资贷款：

- 线下渠道：在“南宁市公共资源交易中心”官网（网址：http://www.nnggzy.org.cn）“交易信息-政府采购-政府采购信用融资”中融资银行和南宁市企业融资货物中心专栏信息申请政府采购信用融资。

- 线上渠道：登录中征营应收账款融资服务平台（网址：https://www.crcrfsp.com，客服电话：400-009-0001），选择相关金融产品和银行业金融机构金融融资贷款。具体操作方式见《中国人民银行南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号）文（文件公开网址详情见：“广西政府采购网”——http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/AdministrativeRegulations/AutonomousRegion/9830442.html）

# 第四章评审程序、评审方法和成交标准

## 第一节评审程序和评审方法

1.确认谈判文件

由谈判小组确认谈判文件。

2.资格审查

2.1响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：采购人代表或者采购代理机构在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：广西政府采购云平台“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（3）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2资格审查标准为本谈判文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

2.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1）不具备谈判文件中规定的资格要求的；

（2）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务采购的供应商。

2.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

3.符合性审查

3.1由谈判小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的响应报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。

3.2谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。

3.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

3.5商务技术、报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

1）响应文件未按谈判文件要求签署、盖章；

2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符；

3）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”商务技术文件中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中“必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效。

4）商务条款中标“▲”的条款发生负偏离的或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的或者标明实质性的要求发生负偏离；

5）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足谈判文件要求；

6）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求；

7）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效；

8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

9）属于“供应商须知正文”第7.5条情形；

10）技术需求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数；

11）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效；

12）竞标技术方案不明确，谈判文件未允许但响应文件中存在一个或者一个以上备选（替代）竞标方案；

13）响应文件标注的项目名称或者项目编号与竞争性谈判文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

14）未响应谈判文件实质性要求；

15）法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1) 响应文件未提供“供应商须知前附表”报价文件中规定的“响应报价表”；

2）未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价；

3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；响应报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后响应报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性谈判采购文件要求实质性不一致的。

3.6谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理。谈判小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。

3.7通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入谈判环节，应当重新开展采购活动。

4.谈判程序

4.1谈判小组按照“供应商须知前附表”确定的顺序，集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效响应处理。

4.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、货物要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、货物要求以及合同草案条款。

4.3对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，由谈判小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.4供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出谈判。

4.5谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4.6谈判小组应对谈判过程和重要谈判内容进行记录，作为评审报告一部分，谈判小组在记录上签字确认。主要内容包括：

（1）按照相关规定进行公示的，公示情况说明；

（2）谈判日期和地点，谈判人员名单；

（3）合同主要条款及价格商定情况。

4.7谈判过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。

4.8对谈判过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

5. 最后报价

5.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、货物要求的，谈判结束后，由谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。

5.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、货物要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，由谈判小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在广西政府采购云平台远程不见面开标大厅响应最后报价。

5.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，退出谈判的供应商的响应文件按无效响应处理。

5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同放弃报价权利退出谈判。

5.6最终响应文件的报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。

5.7修正后的最终报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；

（2）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）（全流程电子化评标多轮报价设置了上限控制价，即预算价）；

（3）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

5.8经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.9供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，谈判小组应当告知有关供应商。

5.10最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

6. 最后报价政府采购政策性扣除

6.1评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

6.2异常低价响应审查

（1）谈判小组在评审中发现下列情形之一的，应当启动异常低价响应审查程序：

①响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值 65% 的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值× 65% ；（范围为50%-65%）

②响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价 65% 的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价供应商响应报价× 65%  ；（范围为50%-65%）

③响应报价低于采购项目最高限价 65% 的，即响应报价＜采购项目最高限价× 65% ；（范围为45%-65%）

④谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）谈判小组启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。

谈判小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。相关供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

采购人、采购代理机构应当为谈判小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。谈判小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及谈判小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

6.3政策性扣除计算方法。

本项目专门面向中小企业采购，不再额外享受小微企业价格扣减政策。

6.4本国产品政策性扣除计算方法。

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。

如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。

供应商在其响应文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

6.5中小企业政策性折扣与本国产品政策性折扣进行叠加计算（如有），用扣除后的价格参加评审。即评审价=竞标报价-中小企业政策性折扣（如有）-本国产品政策性折扣。

除上述情况外，评审价=竞标报价。

7.评审复核

7.1评审报告签署前，谈判小组要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评审报告中。

7.2除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。

## 第二节评审原则

1.评审原则

1.1谈判小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

1.2根据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第二十一条规定，评审结果汇总完成后，采购人、采购代理机构和谈判小组均不得修改评审结果或者要求重新评审，但资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评审委员会一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，谈判小组应当现场修改评审结果，并在评审报告中明确记载。

1.3谈判小组发现竞争性谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者竞争性谈判文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改竞争性谈判文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

2.终止竞争性谈判采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

## 第三节评标报告

1.成交标准

谈判小组应当从质量和货物均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，由谈判小组按“供应商须知前附表”第26.2条规定的顺序推荐），并在线编写电子评审报告。

2.评标争议事项处理

谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 第四节评审过程的保密与录像

1.保密。

评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

2.录音录像。

采购代理机构对评审工作现场及操作屏幕进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

# 第五章响应文件格式

## 第一节封面格式

响应文件

项目名称：[项目采购-项目名称]

项目编号：[项目采购-项目编号]

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

首次响应文件提交截止时间前不得解密

年月日

## 第二节资格证明文件格式

全流程电子文件

资格证明文件（封面）

项目名称：[项目采购-项目名称]

项目编号：[项目采购-项目编号]

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年 月 日

二、资格证明文件目录

资格证明文件目录

一、营业执照(或事业法人登记证或其他执业等登记证明材料)复印件（供应商为自然人的，须提供自然人的身份证明）……………………………………（页码）

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料…………………………………………………………………………………（页码）

三、财务状况报告方面的材料…………………………………………………（页码）

四、供应商直接控股股东信息…………………………………………………（页码）

五、供应商直接关联关系信息表………………………………………………（页码）

六、资格声明函……………………………………………………………（页码）

七、联合体协议书（以联合体形式响应的，提供联合体协议；本项目不接受联合体响应或者供应商不以联合体形式响应的，则不需要提供）…………………（页码）

八、中小企业声明函或《残疾人福利性单位声明函》或由省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件………………………………………………………………（页码）

九、符合特定资格条件（如有）的有关证明材料（复印件）………………（页码）

注：以上目录是编制供应商响应文件的基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步细化。

一、营业执照(或事业法人登记证或其他执业等登记证明材料)复印件（供应商为自然人的，提供自然人的身份证明）

供应商名称（电子签章）：

日期：年月日

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料

供应商名称（电子签章）：

日期：年月日

三、财务状况报告方面的材料

供应商名称（电子签章）：

日期：年月日

四、供应商直接控股股东信息

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称（电子签章）：

日期：年月日

五、供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称（电子签章）：

日期：年月日

六、资格声明函

资格声明函

致：[项目采购-采购组织机构]：

（供应商名称）     系中华人民共和国合法供应商，经营地址        。

我方愿意参加贵方组织的[项目采购-项目名称 ]    项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和货物，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询货物的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部谈判文件，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；

（4）响应谈判文件规定的竞标有效期。

4. 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件并按本项目响应文件“第三章”“第二节供应商须知前附表”中“资格证明文件组成”完整提供证明材料。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：；

7.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：       邮政编号：

电话/传真：             电子函件：

开户银行：           账号：

8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人签署，否则其响应文件按无效响应处理。

供应商名称（电子签章）：

日期：年月日

七、联合体协议书（如有）

联合体竞标协议书（格式）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加[项目采购-采购组织机构_]组织的[项目采购-项目名称_]（项目编号：[项目采购-项目编号_]）竞争性谈判采购。现就联合体竞标事宜订立如下协议：

1、________________________（某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本谈判项目响应文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照谈判文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：________________________________________________。

5、本联合体中，________________________（某成员单位名称）为______（请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的______%。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

成员一名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

成员二名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

供应商名称（电子签章）：

日期：年月日

八、符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）

供应商名称（电子签章）：

日期：年月日

中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加[项目采购-采购人_]   的[项目采购-项目名称_]   采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业）  行业；制造商为（企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日期：年 月  日

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

(温馨提醒：以上“标的名称”一栏中，填写具体货物名称（详见第二章采购需求），逐条明确每个货物对应的声明内容)

## 第三节商务技术文件格式

全流程电子文件

商务技术文件（封面）

项目名称：[项目采购-项目名称]

项目编号：[项目采购-项目编号]

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年 月  日

商务技术文件目录

一、无串标行为承诺函…………………………………………（页码）

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件…（页码）

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）……………………（页码）

四、商务条款偏离表…………………………………………（页码）

五、竞标人情况介绍……………………………………………（页码）

六、供应商类似业绩的证明文件（如有要求）……………………（页码）

七、货物需求偏离表………………………………………………（页码）

八、配置清单……………………………………………………（页码）

九、售后服务承诺……………………………………………（页码）

十、项目实施人员一览表（如有要求）…………………………（页码）

十一、货物需求、商务条款要求提供的其他材料……………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、无串标行为承诺函

无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；或者编制响应文件硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价,或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称（电子签章）：

日期：年 月 日
二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件

法定代表人证明书

供应商名称：

地址：

姓名：       性别：

年龄：          职务：

身份证号码：

系（供应商名称）       的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商名称（电子签章）：

日期：年月日

注：1.自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

法定代表身份证复印件粘帖处（正、反面）

附件：

三、法定代表人授权委托书

授权委托书（非联合体竞标格式）

（如有委托时）

致：[项目采购-采购组织机构_]  ：

我（姓名）系（供应商名称）的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权（姓名）以我方的名义参加[项目采购-项目名称]      项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：               法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

供应商名称（电子签章）：

日期：年 月 日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

3. 法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

授权委托书（联合体竞标格式）

（如有委托时）

本授权委托书声明：根据（牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体竞标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权（姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

牵头人法定代表人（签字或盖章）：

牵头人（电子签章）：

日期：年月日

被授权人（签字）：

日期：年月日

注：

1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

4.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

四、商务条款偏离表

商务条款偏离表（格式）

分标号（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：

| 项号 | 竞争性谈判采购文件的商务需求 | 响应文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… | 1 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2 …… | 2 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 3 …… | 3 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… | 1 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2 …… | 2 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 3 …… | 3 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| …… | 1 …… | 1 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2 …… | 2 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 3 …… | 3 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |

注：

1.说明：应对照谈判文件“第二章采购需求”中的商务条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。当响应文件的商务内容低于竞争性谈判采购文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

3.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。

4.如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。

如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。

供应商名称（电子签章）：

日期：年月日

五、竞标人情况介绍

供应商名称（电子签章）：

日期：年月日

六、供应商类似的业绩证明文件

附表 :相关项目业绩一览表（供应商同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明所在供应商商务技术文件页码。

供应商名称（电子签章）：

日期：年月日

七、货物需求偏离表（格式）

货物需求偏离表

所竞分标：

| 项号 | 竞争性谈判采购文件需求 |  |  | 响应文件承诺 |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标的名称 | 数量 | 货物技术参数要求 | 标的名称 | 数量 | 货物技术参数 |  |
| 1 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  |
| 2 | …… | … | 1 …… 2 …… 3…… …… | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.说明：应对照谈判文件“第二章”中“货物需求一览表”的货物技术参数要求条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。当响应文件的商务内容低于竞争性谈判采购文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

3.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。

4.如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。

如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。

5. 如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

供应商名称（电子签章）：

日期：年月日

八、配置清单

货物配置清单

所竞分标：

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件作无效处理。

货物名称、数量及单位、品牌必须与“响应报价表”一致，否则响应文件作无效处理。

供应商名称（电子签章）：

日期：年月日

九、售后服务承诺

由竞标人按本项目竞争性谈判采购文件第二章“货物需求一览表”中商务条款部分的售后服务要求自行填写，其中要包含售后服务承诺书。

1、售后服务承诺

附表A:售后服务机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 货物技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括供应商本单位和符合条件的第三方货物机构；

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（电子签章）：

日期：年月日

十、项目实施人员一览表（如有要求）

（以下格式仅供参考，供应商可根据采购需求及采购文件要求自行编制）

响应分标：无。

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 响应截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：随表提交相应的证书复印件并注明所在响应技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在响应技术文件页码（如有）。

附表C:本项目的项目经理和小组人员。

供应商名称（电子签章）：

日期：年月日

十一、货物需求、商务条款要求提供的其他材料

供应商名称（电子签章）：

日期：年月日

## 第四节报价文件格式

全流程电子文件

报价文件（封面）

项目名称：[项目采购-项目名称_]

项目编号：[项目采购-项目编号_]

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年  月   日

报价文件目录

一、响应函………………………………………………………（页码）

二、响应报价表…………………………………………………（页码）

三、中小企业声明函……………………………………………（页码）

一、响应函

响应函

致：[项目采购-采购组织机构_]

我方已仔细阅读了贵方组织的[项目采购-项目名称_]项目（项目编号：[项目采购-项目编号_]  ）的竞争性谈判采购文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、首次报价文件电子版 1 份（包含按“第三章供应商须知”提交的全部文件）；

二、技术文件电子版1份（包含按“第三章供应商须知”提交的全部文件）；商务文件电子版1 份（包含按“第三章供应商须知”提交的全部文件）；（商务技术文件已合并装订成册）

三、资格证明文件电子版（包含按“第三章供应商须知”提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币                  （￥      元)的竞标总报价，交货期（无分标时填写）：           ，提供本项目竞争性谈判采购文件第二章“服务需求一览表”中相应的采购内容。

其中（有分标时填写）：

分标报价为（大写）人民币                  （￥      元)，交货期：    ；

分标报价为（大写）人民币                  （￥      元)，交货期：         ；

......

2、我方同意自本项目竞争性谈判采购文件采购公告规定的递交响应文件截止时间起遵循本响应函，并承诺在“第三章供应商须知”规定的响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强制规定。

5、如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据竞争性谈判采购文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核竞争性谈判采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方承诺满足竞争性谈判采购文件第六章“合同文本”的条款，承担完成合同的责任和义务。

8、我方同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定接受响应报价最低的竞标人为成交供应商的行为。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

特此承诺。

供应商名称（电子签章）：

日期：年月日

二、响应报价表

响应报价表

项目名称：[项目采购-项目名称_]项目编号：[项目采购-项目编号_]

供应商名称：

| 序号 | 标的名称 | 货物规格型号 | 品牌（如有） | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收标准： |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠及其它： |  |  |  |  |  |  |  |
| 响应产品中，属于本国产品总值为¥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占响应产品的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空, 如有多分标，按分标分别提供响应报价表。

2、如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应作无效响应处理。

3、以上表格 “标的名称”一栏中，填写具体货物（详见第二章采购需求），否则其响应作无效响应处理。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

5、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日期：年月日

三、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加[项目采购-采购人_]   的[项目采购-项目名称_]    采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日期：年月日

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

(温馨提醒：以上“标的名称”一栏中，填写具体货物名称（详见第二章采购需求），逐条明确每个货物对应的声明内容)

## 第五节其他文书、文件格式

知识产权合规性声明

本企业（单位）                   自愿参与政府投资政府采购的[项目采购-项目名称_]项目，在此郑重承诺：遵守中国知识产权法律、法规、规章、规范性文件及在中国适用的与知识产权有关的国际公约，所参与项目的知识产权明晰无争议，归属或技术来源正当合法。近三年在知识产权领域不存在违反法律、法规、规章及其他规范性文件的失信行为。所参与的项目不对其他单位及个人的知识产权构成侵权。如经核查确有违反上述承诺应遵守的行为，本企业（单位）将承担由此产生的全部责任。

供应商名称(电子签章)：

日期：年月日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加[项目采购-采购人_]单位的[项目采购-项目名称_]项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日期：年月日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

# 第六章合同文本

广西政府采购云平台合同编号：

南宁市政府采购

[项目采购-项目名称_]合同

采购项目编号：[项目采购-项目编号_]

采购计划编号：[采购计划文号]

采购人：[项目采购-采购人_]

成交供应商：

签订时间： 年  月  日

合同目录

一、第一部分合同书……………………………………………………………（页码）

二、第二部分合同一般条款……………………………………………………（页码）

三、第三部分合同专用条款……………………………………………………（页码）

四、第四部分合同附件…………………………………………………………（页码）

4.1成交通知书…………………………………………………………………（页码）

4.2采购文件货物需求一览表…………………………………………………（页码）

4.3采购文件的更改通知（如有）……………………………………………（页码）

4.4响应函………………………………………………………………………（页码）

4.5响应报价表…………………………………………………………………（页码）

4.6响应货物技术资料表………………………………………………………（页码）

4.7商务条款偏离表……………………………………………………………（页码）

4.8成交供应商澄清函（如有请提供）………………………………………（页码）

4.9其他与本合同相关的资料（如有请提供）………………………………（页码）

## 第一部分合同书

年月日，[项目采购-采购人]以竞争性谈判方式对项目进行了采购。经（相关评定主体名称）评定，（供应商名称）为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起   日（时限根据项目情况而定，不得超过25日）内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经[项目采购-采购人](以下简称：甲方)和（成交人名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 成交通知书；

1.1.3 采购文件及“响应报价”（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的物

1.2.1 标的物1信息

1.2.1.1名称：　；

1.2.1.2数量：　；

1.2.1.3质量：　。

……

1.3 价款

本合同总价为：人民币　元（大写：元人民币，含税）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：本项目无预付款，货物经采购人书面验收合格后，乙方将发票交甲方向市财政局提交用款申请批复后，一次性支付合同款。鉴于本合同款项系使用财政资金支付，甲方在验收合格后向财政部门申请付款，即视甲方已履行支付义务，具体付款时间以财政部门批复并支付为准。

1.4.2 发票开具方式：　                。

1.5 标的物交付期限、地点、方式和货物期限

1.5.1 交付期限：　                ；

1.5.2 交付地点：　                ；

1.5.3 交付方式：　                　；

1.5.4 货物及质保期限：　                。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）计算，最高限额为本合同总价的    %（根据项目实际填写，一般为20%）；迟延超过【30】日的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，乙方应退回全部已收取的合同价款并按合同总金额的　  %（根据项目实际填写，一般为20%）向甲方支付违约金；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）计算，最高限额为欠付金额的　  %（根据项目实际填写，一般为20%）；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4乙方在质保期内未按承诺提供售后等服务的，每发生一次向甲方支付  元（根据项目实际填写，一般为2000元）的违约金。

1.6.5 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.6.8因一方无法履行合同约定义务而违约的，需要承担另一方因维权而产生的所有费用，包括但不限于诉讼费、保全费、保全保险费、公告费、律师费、差旅费等。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第（2）种方式解决：

1.7.1 将争议提交南宁仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向甲方所在地人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人加盖有效公章时生效。

甲方：                               乙方：

统一社会信用代码：                    统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                 住所：

法定代表人或                           法定代表人

授权代表（签字）：                     或授权代表（签字）:

联系人：                               联系人：

约定送达地址：                         约定送达地址：

邮政编码：                             邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

## 第二部分合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和成交人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，成交人在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交人的价格。

2.1.3 “标的物”系指成交人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货物、货物和工程，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系统、信息化维保、物业货物、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与成交人签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付标的物的成交人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。

2.2 技术规范

标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部标的物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运标的物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检查，以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3乙方应确保项目技术人员的数量和水平与响应文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换响应文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权放弃或终止合同。

2.8.4因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中断一天以上）的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的30%（根据项目实际情况填写，一般为30%）。

2.9 标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货/交付

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付标的物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.3 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.4 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、货物、安全标准，组织对每一项技术、货物、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

合同金额的 / %。履约保证金退付方式、时间及条件：乙方若不能完全履行合同，履约保证金不返还；履约保证金在质保期满后，由乙方申请，10个工作日内无息退还（除违约扣除部分外）。

2.22 中小企业政策

2.22.1本合同（□是□否）为中小企业“政采贷”可融资合同，关于中小企业信用融资事项见采购文件“供应商须知正文”。

2.22.2本合同（□是□否）为中小企业预留合同。

2.23 合同份数

本合同壹式  份，甲方执   份，乙方执　  份。每份均具有同等法律效力。

## 第三部分合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

3.1具有知识产权的标的物知识产权归属：

3.2包装和装运专用条款（如果有）：

3.3装运标的物的要求和通知：

3.4结算方式和付款条件

本次项目合同总价为大写人民币 　  （￥　  元）。本项目采用以下勾选结算方式进行支付：

采用一次性支付方式，付款条件为：本项目无预付款，货物经采购人书面验收合格后，乙方将发票交甲方向市财政局提交用款申请批复后，一次性支付合同款。鉴于本合同款项系使用财政资金支付，甲方在验收合格后向财政部门申请付款，既视为甲方已履行支付义务，具体付款时间以财政部门批复并支付为准。

甲方无故逾期支付货物费用的，按照每逾期一日支付欠付货物费额度的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）承担违约责任，违约金上限按照《合同书》约定执行。

3.5标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担：乙方。

3.5.1受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在日内以书面形式通知对方当事人，并在日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

3.5.2因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在日内以书面形式变更合同；

3.5.3标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在日内发起验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

3.5.4 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：

。

3.5.5其他：

3.6项目验收：

3.6.1甲方参照《南宁市政府采购供应商履约验收评价管理办法》（南财采[2019]217号）规定组织对乙方履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

3.6.2严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认，出具验收报告并经验收小组全体成员签字。甲方根据验收报告形成验收意见并经甲方与乙方签字盖章生效。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

3.6.3验收合格的项目，甲方将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》，并按照《合同书》约定执行。

3.6.4验收产生的费用首次验收费用由甲方承担，如首次验收不合格，后续验收费用由乙方支付。

3.6.5验收内容及资料要求：

根据采购文件确定的技术指标或者货物要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

3.6.6验收内容

| 序号 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货产品数量 |  |
| 2 | 交货产品的质量文件 |  |
| 3 | 交货产品技术、性能指标 |  |
| 4 | 售后服务 承诺 |  |
| 5 | 其他工作 |  |

3.6.7验收资料要求

验收资料要求包括（不限于）以下内容：

（1）采购文件；

（2）响应文件；

（3）采购合同；

（4）到货核验单（需采购核验人、复核人及乙方交货人三方签字盖章）、产品拍照图片、产品说明书、产品合格证、质量保证书原件、三包凭证、产品的检测报告、原厂质保承诺函等；

（5）其他需提供的相关材料。

# 第七章质疑、投诉材料格式

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：[项目采购-项目名称_]

质疑项目的编号：[项目采购-项目编号_]

采购人名称：[项目采购-采购人_]

质疑事项：

□采购文件采购文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：

地址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：[项目采购-项目名称_]

采购项目的编号：[项目采购-项目编号_]

采购人名称：[项目采购-采购人_]

代理机构名称：[项目采购-采购组织机构_]

招标文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日，向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。