云之龙咨询集团有限公司广西壮族自治区自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目结余资金项目--视频汇聚及应急通信设备采购（GXZC2026-G1-001407-YZLZ）招标公告

项目概况

广西壮族自治区自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目结余资金项目--视频汇聚及应急通信设备采购招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2026年6月18日上午9时30分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2026-G1-001407-YZLZ；政府采购计划编号：广西政采[2026]9801号

项目名称：广西壮族自治区自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目结余资金项目--视频汇聚及应急通信设备采购

预算金额：458.6785万元

最高限价：分标1：277.4785万元；分标2：181.20万元

采购需求：

| 分标1：预算金额：277.4785万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| （一）灾害视频监控汇聚平台建设 |  |  |  |
| 1.1自治区应急管理厅互联网区平台扩容 |  |  |  |
| 1 | 级联视频接入授权许可 | 1项 | 1.视频联网：支持通用视频联网标准协议（GB/T28181-2022），并具备支持其他主流视频联网标准的适配能力。 2.级联视频接入量：提供广西壮族自治区应急管理厅灾害视频监控汇聚平台（互联网侧）不少于50000路级联视频接入终身授权许可，支持不同平台的视频点位级联接入管理，支持下级级联接入和上级级联推送。 |
| 1.2互联网侧视频监控融合汇聚 |  |  |  |
| 2 | 设备接入一体机 | 5套 | 1.技术规格：2U单路标准机架式服务器； 2.CPU：配置1颗国产处理器（核数≥16核，频率≥2.8GHz）； 3.内存：配置64G DDR5，4根内存插槽； 4.硬盘：配置2块1.2T SAS盘，前置最大支持12块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘； ……具体见招标公告附件。 |
| …… | …… | …… | …… |
| …… |  |  |  |

合同履行期限：自合同签订之日起至合同履约完毕（即产品质保期满）。

本分标不接受联合体投标。

| 分标2：预算金额：181.20万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| （一）应急通信终端 |  |  |  |
| 1 | 卫星电话 | 132台 | 1.国产品牌。 2.支持卫星电话和卫星短信。 ▲3.支持国产自主可控卫星资源。 4.支持2.4kbps等多种通话速率。 5.最大卫星数据速率不低于9.6kbps。 6.电池容量≥4800mAh。 ……具体见招标公告附件。 |
| 2 | 卫星通信服务 | 132项 | ▲每年提供不少于1500分钟天通卫星语音通话时长、不少于5条卫星短信，连续提供3年服务。 |
| （二）370MHz应急窄带无线通信网络设备建设 |  |  |  |
| 3 | 370MHz固定站 | 2套 | ▲1.技术体制：同频同播集群体制； 2.发射功率：≤47dBm，最小不低于45dBm； ▲3.载频数：两载频，可支持后续扩容的需求； 4.支持IPv6与IPv4双栈组网； 5.使用同频同播集群体制，370MHz固定站须先接入安装站点所在市的集群同播控制器，由集群同播控制器通过网络接入本省370MHz核心网。 6.定位：支持北斗模式； 7.工作频段：应急管理部370MHz专用频段； ……具体见招标公告附件。 |
| …… | …… | …… | …… |

合同履行期限：自合同签订之日起至合同履约完毕（即产品质保期满）。

本分标不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2026年 5 月 27 日至2026年 6 月 3 日，每天0:00至23:59（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，并按系统操作获取招标文件（或在“广西政府采购云平台电子投标客户端-获取采购文件”跳转到广西政府采购云平台系统获取）。电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传投标文件。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年 6 月 18 日上午9时30分（北京时间）

投标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.网上查询地址

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心（http://gxggzy.gxzf.gov.cn/）

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

3.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至 广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763或0771-3381253）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：

①为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

②投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：广西壮族自治区应急管理厅

地址：广西南宁市良庆区蕾坛路2号

联系方式：陈民娟，0771-3372516

2.采购代理机构信息

名称：云之龙咨询集团有限公司

地址：广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼

联系方式：陈柠、岑昌桦，0771-2618118、2611889、2611898

3.项目联系方式

项目联系人：陈柠、岑昌桦

电话：0771-2618118、2611889、2611898